招标文件

项目名称:钦北区石梯灌区续建配套与节水改造（灌区信息化与自动化建设）

项目编号:QZZC2024-G1-00002-CGZX

钦州市政府采购中心

2024年04月

目   录

第一章  公 告	1

第二章  项目需求	5

第三章  投标人须知及前附表	25

第四章  评定标准及推荐原则	37

第五章  政府采购合同主要条款	41

第六章　投标文件格式	48

第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于钦北区石梯灌区续建配套与节水改造（灌区信息化与自动化建设）(QZZC2024-G1-00002-CGZX)的招标公告

项目概况

钦北区石梯灌区续建配套与节水改造（灌区信息化与自动化建设）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年05月16日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2024-G1-00002-CGZX

项目名称：钦北区石梯灌区续建配套与节水改造（灌区信息化与自动化建设）

预算总金额(元)：5194300.00

采购需求：

标项名称：钦北区石梯灌区续建配套与节水改造（灌区信息化与自动化建设）

数量：1批

预算金额(元)：5194300.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：信息采集（水位流量监测体系）、通信传输(集控中心管理计算机网络、现地站）、数据资源管理、应用支撑、业务应用、基础设施、网络信息安全、信息资源共享、超声波明渠流量计75套等。详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：合同签订之日起90日内。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年04月25日至2024年05月10日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取招标文件（进入“项目采购”应用选择项目，获取招标文件）

售价(元)：0

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年05月16日09:30（北京时间）

投标地点(网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年05月16日09:30（北京时间）

开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目须要落实的政府采购政策：

(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)

(2)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)

(3)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)

(4)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

2.投标保证金：伍万壹仟元整(￥51000.00)

提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。

(2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，客户端请供应商自行前往下载安装（客户端下载）。

(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。

(4) 投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。

4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。

5.钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(招标文件)

联系人：黄聪妍   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)

联系人：陈启梅、陈侃   联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：钦北区水利局

地址：钦北区政通街钦北区水利局(钦北区政府对面)

项目联系人：刘新禧

项目联系方式：0777- 3685638

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号

项目联系人：黄聪妍、陈启梅、陈侃

项目联系方式：0777-2886022、2886006

第二章  项目需求

项目需求

说明：

1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。

2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受投标人提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.标注★号的技术参数为实质性要求的参数，要求必须满足或优于，否则视为无效投标文件。标注▲号的系与项目实际紧密相关的条款，作为评审依据。

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

6.预算金额：人民币伍佰壹拾玖万肆仟叁佰元整（￥5194300.00）

7.本项目的核心产品：灌区信息化与自动化系统

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及其性能（规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 灌区信息化与自动化系统 |  |  |
| (一) | 信息采集 |  |  |
| 1 | 水位流量监测体系 |  |  |
| (1) | 采集通信设备 | 75套 | 1.供电电压：DC 12V-24V 2.远程通信：NB-IOT/4G通信，支持COAP、MQTT等物联网协议，同时支持第三方私有协议订制，支持全网通（电信、联通、移动）制式 3.蓝牙通信：BLE4.0通信，支持现场设置、查询修改设备参数 ▲4.防护等级：IP68（投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件或官网设备功能截图等证明并加盖供应商公章。） 5.外壳结构：铸铝 6.工作电流：静态：<100nA/12V 正常：<100mA/12V 7.数据接口：Modbus协议/RS485接口或4mA～20mA DC； 8.时钟同步：与运营商通讯基站时钟同步，每天零点自动校准 9.数据采集与传输：采集上传频率可远程配置，带有本地存储功能，可缓存10万组以上的数据；当信号中断无法通信时，数据存储在本地，通信恢复后，中断期的数据自动续传； 11.符合SL651-2014《水文监测数据通信规约》的要求。 ▲12.符合SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》的要求。投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件或官网设备功能截图等证明并加盖供应商公章。 |
| (2) | 感知设备 | 75套 | 1.测量范围：0.1升/秒～99999.99米/小时 2.累计流量：最大为：4290000000.00立方米 3.液位最大量程：1米，2米，3米 4.液位测量精度：0.5% 5.分辨率：3mm或0.1%（取大者） 6.显示：中文液晶显示 7.流量测量精度：符合国标要求的巴歇尔槽、三角堰是1～5% 符合国标要求的矩形堰是10%，非标堰槽是10～50% 8.模拟输出：4线制4～20mA/600Ω负载 9.继电器输出 ：(选配项)2组AC 220V/ 8A或DC 24V/ 5A 10.供电： 220V AC+15% 50Hz，或24VDC 120mA 11.供电：(选配项)12VDC、电池供电、太阳能供电 12.工作环境温度：显示仪表-20～+60℃，探头-20～+80℃ 13.工作环境压力：标准大气压 14.工作环境湿度：≤90%RH，非凝结 15.过程温度：-20～+80℃ 16.过程压力：标准大气压 17.通 信：可选485，232通信，MODBUS协议 18.防护等级：显示仪表IP65，探头IP68 19.探头电缆：标配10米，最大为100米 20.探头材质：标配是ABS的，在有腐蚀性环境中要使用防腐材质 21.产品符合：GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》标准。 ▲22.产品具有：抗雷击浪涌、抗干扰功能（投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件或官网设备功能截图等证明并加盖供应商公章）。 |
| (3) | 供电设备 | 75套 | 含太阳能板，太阳能控制器，防雷器、空开、蓄电池（80AH 12V）等 |
| (4) | 防雷接地设备 | 75套 | 定制防雷接地设备及辅材等（定制防雷地网） |
| (5) | 安装保护设备 | 75套 | 定制立杆机箱（设备杆件可选择采用圆杆（同径/变径）、八角杆（同径、变径）、安装支架、设备箱支架，具体尺寸根据现场情况来定） |
| (6) | 配套工程 | 75套 | 定制施工及安装调试 |
| (二) | 通信传输 |  |  |
| 1 | 集控中心管理大区 |  |  |
| (1) | 计算机网络 |  |  |
| a | 核心交换机 | 1台 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥28，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2.交换容量≥598G，包转发率≥200Mpps； 3.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余 4.设备MAC地址≥32K； 5.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 6.支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6； 7.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 8.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 ▲9.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。（投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件或官网设备功能截图等证明并加盖供应商公章）。 |
| b | 汇聚交换机 | 1台 | 1.交换容量336G，转发性能≥126Mpps 2.要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4,支持所有端口100%线速转发 3.要求所投产品支持防雷等级10KV。 4.工作温度0-50° 5.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 6.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 ▲8.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。（投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件或官网设备功能截图等证明并加盖供应商公章）。 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 10.要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms |
| c | 接入交换机 | 2台 | 1.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥51Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 5.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web 7.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗， 达到了节能的目的 ▲8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件或官网设备功能截图等证明并加盖供应商公章）。 9.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 |
| d | 路由器 | 1台 | 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个。 2.标准1U机箱，多核非X86架构，内存≥2GB支持1个硬盘，配置硬盘容量≥1T，支持1个电源 3.吞吐性能≥400Mbps；内网并发带机数≥300。 4.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，配置应用协议库，协议识别数量≥1500种。 5.配置URL数据库及应用特征库，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级。 6.配置≥200个SSL VPN接入授权，配置≥200路Ipsec VPN接入授权。 7.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议 8.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式。 9.支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理。 10.支持IPV6环境 11.支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护 12.支持网关、网桥等多种部署模式，灵活安装。 13.支持SNMPV2和V3版本，支持多TRAP接收主机配置。 14.支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务 15.支持VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由冗余协议) 16.DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表 17.支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理 18.支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务，需提供配置及资源热点页面，提供设备配置截图。 19.支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，提高用户的上网体验，并提供功能配置截图。 |
| e | 通信线缆 | 1项 | 通信线缆,柜内跳线 |
| (2) | 现地站 |  |  |
| a | 运营商4G物联卡通信传输 | 1项 | 运营商NB-IoT/4G物联卡1年通信费（共75张物联卡） |
| (三) | 数据资源管理 |  |  |
| 1 | 数据资源 |  |  |
| (1) | 数据资源仓库建设 | 1项 | 数据资源仓库建设，实现基础数据、监测数据等信息统一管理 |
| 2 | 数据汇聚 |  |  |
| (1) | 设备接入管理 | 1项 | 提供设备基础接入服务，支持多种网络方式接入和多种协议接入、提供设备管理等 |
| (四) | 应用支撑 |  |  |
| 1 | 基础应用支撑 |  |  |
| (1) | 操作系统 | 1套 | 面向用户提供的服务器操作系统。提供稳定、成熟的操作系统基础计算和服务器环境，良好的支持大数据、虚拟化等技术，可支持基于兆芯、海光、申威、华为鲲鹏、龙芯、飞腾芯片的各类服务器产品，3年免费升级 |
| (2) | 灌区业务综合门户 | 3人.月 | 提供灌区业务综合门户服务 |
| 2 | 系统基础数据支撑 |  |  |
| (1) | 灌区资料规范化整编 | 3人.月 | 按照《广西灌区标准化动态管理方案研究》中灌区文件整编要求整编灌区文件 |
| (五) | 业务应用 |  |  |
| 1 | 灌区管理“一张图” | 3人.月 | 以灌区地图为蓝本，对灌区内所有渠道走向、计量点、量测数据、叠加灌区水资源及工程管理等业务数据，进行综合展示，构建统一的“地下测、网上控、平台管”的灌区综合监管“一张图”。 |
| 2 | 水资源监管系统 |  |  |
| (1) | 水资源监测 | 3人.月 | 水资源监测主要包括水位流量监测、水量监测 |
| (2) | 水权管理 | 5人.月 | 以最严格水资源管理、农业水价综合改革相关要求为标准，实现水权分配信息管理，建立用水户水权使用监控制度，实现水权量、已使用水量、 剩余水量动态管理 |
| (3) | 水资源配置分析 | 5人.月 | 水资源配置包括水资源、需水计划、调度计划、配水调度、调水流量统计。 |
| (4) | 水费管理 | 5人.月 | 水费计收管理系统包括水量公示、水量查询、收费管理、收费统计 |
| (5) | 水资源考核 | 5人.月 | 以水资源管理考核业务管理为核心，建立程序化、格式化灌区用水总 量、用水强度、用水效率分析程序，实现相关成果自动生成，提高水资源考核业务管理效率 |
| (6) | 水资源预警 | 2人.月 | 基于水量监测、水权、系数等指标，制定预警规则，实现各级用水户超限预警 |
| 3 | 工程运行管理系统 |  |  |
| (1) | 输配水调度控制 | 3人.月 | 输配水调度控制 |
| 4 | 灌区业务考评系统 |  |  |
| (1) | 档案管理 | 5人.月 | 档案管理 |
| 5 | 移动APP |  |  |
| (1) | 应急预警展示 | 0.5人.月 | 应急预警展示 说明：系统自带“人.月”计量单位，0.5表示需要人力投入0.5个月。 |
| (2) | 调度控制申请 | 0.5人.月 | 通过移动端的进行调度控制的申请 说明：系统自带“人.月”计量单位，0.5表示需要人力投入0.5个月。 |
| 6 | 计算存储 |  |  |
| (1) | 超融合服务器 | 1套 | CPU：2颗intel Xeon Silver 4314 CPU@2.40GHZ（16C）/内存：4*32GB DDR4 3200/系统盘：2*240GB SATA SSD/数据盘：机械硬盘8T(*3个);/冗余电源，阵列卡/接口：4千兆电口 含：计算服务器虚拟化软件V6.0(*2套) |
| (2) | 云备份一体机 | 1套 | 硬件参数：规格：2U，内存：2*32GB DDR4 2933，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：2千兆电口+2万兆光口。 含： 企业级数据备份与恢复系统软件V3.0（10T)-标准版(*1套); 服务器机械硬盘18T（3*6T）(*1个); 支持备份软件升级服务(质保期1年); 支持产品质保（标准版）(质保期1年); |
| (3) | 时钟同步装置 | 1套 | GPS 北斗授时 校时器 NTP服务器 标准时间源 网络时钟 监控 NTP Server 经济型 2百兆口 单DC供电 |
| (4) | 塔式服务器 | 1套 | 1.CPU：1*海光3350 8C/3.0GHz； 2.主板：支持8DIMM，支持1个M.2;不少于4个SATA控制器； 3.内存：≥64G，8个DIMM插槽，最大支持512GB； 4.硬盘：≥1*1T SATA HDD,1*256G 固态硬盘/SATA/2.5； 5.机箱电源：塔式工作站机箱、650W ATX电源； 6.网络：集成双口1000M网络 RJ45网络接口 ★7.投标文件中必须该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证及3C认证证书扫描件（加盖供应商公章）。 |
| (六) | 基础设施 |  |  |
| 1 | 工控区及生产区硬件支撑 |  |  |
| (1) | 工作站 | 1套 | 1.CPU：1*海光3350 8C/3.0GHz； 2.主板：支持8DIMM，支持1个M.2;不少于4个SATA控制器； 3.内存：≥16G，8个DIMM插槽，最大支持512GB； 4.硬盘：≥1*1T SATA HDD,1*256G 固态硬盘/SATA/2.5； 5.机箱电源：塔式工作站机箱、650W ATX电源； 6.网络：集成双口1000M网络 RJ45网络接口 7.显示器：24寸液晶平面显示屏，屏幕比例16:9，分辨率1920*1080，刷新率100hz，HDMI接口； 8.键盘、鼠标：支持USB接口鼠标键盘1套； ★13.投标文件中必须该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证及3C认证证书扫描件（加盖供应商公章）。 |
| 2 | 一体化数据机房 |  |  |
| (1) | 封闭冷通道动力柜单元 | 1套 | 600*1400*2000/2100KG承重/RAL9005黑色哑光前玻璃后钣金密闭门，含脚轮支撑脚；含40套螺丝螺母，两块PDU安装板，不含侧板；6角孔，前后密闭冷热通道，前门开10寸控制屏。含1台机柜，配侧板、导轨、层板、照明、氛围灯、走线槽等，配20口浪涌PDU |
| (2) | IT机柜单元 | 1套 | 3台IT机柜单元，600*1400*2000/2100KG承重/RAL9005黑色哑光前玻璃后钣金密闭门，含脚轮支撑脚；含40套螺丝螺母，两块PDU安装板，不含侧板；6角孔，前后密闭冷热通道。含侧板、导轨、层板、照明、氛围灯、走线槽等，配20口浪涌PDU |
| (3) | 列间空调系统 | 1套 | 2台机架式空调，单冷型，12.5kW变频机架精密空调，含室外机，快速安装，高效制冷，维护便捷，环保冷媒。机型高度仅10U |
| (4) | 内嵌消防系统 | 1套 | 4套消防系统，机架式七氟丙烷灭火装置，4U机架式安装，内部重装6kg七氟丙烷，深度530mm |
| (5) | 微环境监控系统 | 1套 | 微环境监控系统，包含： 1.1个一体化监控单元（监控主机具备10寸的触摸屏，1个RS232，5个RS485串口，并具备5个DI量和2个DO量，可接入漏水，防雷，红外，烟感等传感器。不含供电电源） 2.1套一体化机柜智能管理软件（一体化机柜监控软件，含1台UPS接入授权、含1台配电单元接入授权、含2台精密空调接入授权） 3.2个机柜式温湿度传感器（LCD显示 实时显示温度、湿度、温度范围 -20℃～80℃，湿度范围 0～100%RH，温度误差 &lt;±0.3℃，湿度误差 &lt;±3%RH，物理接口 2个RJ45插座RS485通信接口 （配磁吸式）） 4.1个烟雾传感器（优选，2线制，工作电压12V） 5.12个门磁传感器（用于监测机柜前后门状态，干接点信号输出，每台机柜配置2对） 6.2个不定位式漏水检测器（可调灵敏度；只用在使用水浸绳的情况下，最大监测距离500米。导轨安装） 7.2个不定位漏水感应绳（非定位，送胶贴，自带引出线） 8.1个声光报警器（DC12V供电，通过干接点控制，音量可调） |
| (6) | 配电系统 | 1套 | 配电系统，包含： 1.1套20K配电模块（8U机架式配电模块，380V总输入：80A/3P，市电输出：PDU及备用:7*32A/1P;空调:3*40A/1P;UPS：1*40A/3P，维修旁路：1*40A/4P，UPS输出：1*40A/3P，U电PDU：6*32A/1P，U电备用：1*16A/1P,照明及应急通风：3*16A/1P，直流12V输出：12V*2；新风控制接口*1；含电源指示灯，C级防雷，主路电量监测，支路电量监测，支持RS485通讯。） 2.1台高频UPS（在线机架式UPS，长效机，20KVA/20KW，三进三出（兼容三进单出），不含电池，支持±192V/±240V电池接入，电池支持32-40节可调,最大并机3台,支持RS232接口，不含SNMP卡。尺寸：（深*宽*高mm）680*438*133mm，3U；净重：29.05kg。） 3.40只蓄电池（规格:12V100AH,尺寸：407*173*208*232，净重27Kg容量：100AH(20HR)） 4.1套100AH电池架（组合式电池架，4层2列摆放，可内置40节12V 100AH免维护铅酸蓄电池(电池参考尺寸：330*174*220)，电池架尺寸(宽*深*高,mm)：1000*850*1500。） 5.1套电池开关箱（63A4P直流开关(国产），配套电池支架使用,适用于20K及以下UPS） 6.1套电池连接线（40节电池连结线，适用于LY-EC1040,ES1040,1240,1540，400mm36根，60mm3根，1000mm1根，1500mm1根，2000mm1根,，规格：16mm2。不含柜外连线） |
| (7) | 电缆布线 | 1套 | 铜管、进排水管、电源线、线管、线槽等 |
| (8) | 安装调试 | 1套 | 一体化机房各类设备安装调试费 |
| (七) | 网络信息安全 |  |  |
| 1 | 边界防火墙 | 1台 | 1.1硬件要求 硬件平台:1U机架式，6个千兆电接口，单电源，网络吞吐率3Gbps，并发连接：30万，每秒新建：5000，含防病毒、防攻击等增强特性授权； 1.2功能要求 1.2.1.支持透明、路由、交换、旁路或混合多种部署模式； 1.2.2.支持双机热备，支持主主及主备模式，主备模式支持自动同步策略，主主模式支持会话同步 1.2.3.支持基于流量的白名单自学习，可以通过自动学习生成协议白名单列表；支持学习后的白名单智能合并功能，降低白名单维护工作量； 1.2.4.支持基于组态工程文件直接生成白名单，并能追加到现有白名单模板或者重新生成新的白名单模板。 1.2.5.支持不少于12种工业协议的深度解析，提供证明材料； 1.2.6.支持对OPC UA/DA、Modbus、S7的值域级细粒度工业协议解析能力。 1.2.7.支持工控协议格式规约检查，禁止不符合协议规约的通信； 1.2.8.支持基于IPv6的ACL访问控制、IPS和全局配置； 1.2.9.支持不少于10000条特征库，且支持工业安全事件特征库，如PLC程序上载下载、PLC变量写入、CPU状态设置等，投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件、彩页、铭牌、官网功能截图等证明并加盖供应商公章。 1.2.10.要求支持1个镜像流量转出接口，在不影响工业防火墙对原始报文正常处理的情况下，将采集到的流量复制一份，通过镜像转出接口发送给监控设备，投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件、彩页、铭牌、官网功能截图等证明并加盖供应商公章。 1.2.11.要求支持一对一、多对一灵活的镜像配置； 1.2.12.要求支持对镜像流量的流入、流出和全部方向可进行自定义镜像； 1.2.13.支持将日志以syslog格式同时发送至最多三个日志服务器平台； 1.2.14.支持以FTP、POP3、SMTP协议进行传输的病毒文件查杀。 |
| 2 | 工控防火墙 | 1台 | 2.1硬件要求： 硬件平台：产品至少具备6个千兆电口，含1组bypass，2个USB接口，网络吞吐率3Gbps； 2.2功能要求： 2.2.1.工业协议白名单与规约检查: 支持不少于12种工业协议的深度解析，支持OPC UA/DA、Modbus、S7、Profinet、Ethernet/IP(CIP)等主流或常见工控厂商的工业控制协议。 2.2.2.支持基于指令周期/时序逻辑的工业行为基线建模，具备数据关联性规则、控制指令数据量/模拟量规则等； 2.2.3.应支持工控协议解析的自定义，无需二次开发，可自定义工业协议在现场的服务器使用的具体端口号，具备功能码级的定制协议深度解析能力； 2.2.4.应支持启发式白名单自学习功能：支持对最近1个月、1天、1小时的学习数据个数进行统计。 2.2.5.安全域管理功能：支持基于安全域的安全策略，可以将安全需求相同的接口进行分类，划分到不同的域，实现策略的分层管理。 2.2.6.设备高可用性要求：路由模式下，支持双机热备；透明模式下，支持Bypass，断电自动切换； ▲2.2.7.异常报文检测功能支持：支持基于特征的恶意报文检测，支持不少于3000条特征库，且支持工业安全事件特征库，用户可自行开启Land攻击检测、Teardrop检测以及Ping of Death检测。 |
| 3 | 入侵防御系统 | 1台 | 3.1硬件要求： 硬件平台：1U机架式安装方式，至少配备10个千兆电接口和2个千兆Combo接口；网络吞吐率不少于3Gbps，并发连接数不少于200万。 3.2功能要求： 3.2.1.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口；部署模式切换无需重启设备 3.2.2.支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。 3.2.3.支持七元组策略路由，支持基于线路权重进行负载转发。 3.2.4.支持7元组的链路负载均衡策略，负载均衡接口支持接口和接口组，支持基于域名进行链路负载，负载算法包括但不少于优先级和权重，负载均衡接口支持pppoe、dhcp、tunnel、物理接口等三层接口。以上参数提供web配置界面截图。 3.2.5.支持IPv6报文安全防护，包含但不少于防ND欺骗、防ND Flood攻击、IPv6应用控制、IPv6URL过滤、IPv6入侵防御、IPv6病毒防护、IPv6WEB防护等。 3.2.6.支持工业协议白名单模板定制，模板支持但不限于Modbus、OPC、S7、CIP、DNP3、ICE104、Profinet等7类工控协议深度解析。 3.2.7.支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。以上参数提供web配置界面截图。 |
| 4 | 日志审计系统 | 1台 | 4.1硬件要求： 1)硬件平台：2U机架式，产品至少配备6个千兆电口，2个万兆光口，2*USB和1个console口；硬盘不低于2T，单电源，支持日志源不少于30个，日志处理能力不低于10000EPS。 4.2功能要求： 4.2.1.日志审计项目要求，包括但不限于登录注销、账号和权限、外部设备使用（U盘、CDROM、无线网卡、蓝牙、串口、并口）、禁用软件和服务，访问敏感文件、非法外联、违规开发高危端口、命令和指令、进程开启和关闭，提供截图证明， 4.2.2.支持不少于50种常见工业协议流量日志和会话日志，能够实时发现工业网络中的流量异常、会话异常、连接异常、控制指令异常，需提供相关截图证明材料。 4.2.3.支持工业主机安全事件日志接收和解析，包括但不限于非法使用外部设备日志、禁用软件和服务日志、非法访问敏感文件日志、非法连接外网日志、违规开发高危端口日志等； 4.2.4.具备强大的关联分析能力，内置近百种关联规则，包含恶意文件、暴力破解、工业协议规约异常等10种以上异常分析；支持自定义关联规则和不少于10种逻辑关系。 4.2.5.支持不少于16种主机类事件审计；不少于8种网络类事件审计，不少于15类安全类事件审计，不少于6类应用类事件审计。 4.2.6.支持多种方式日志数据的本地、异地转储，能够限制数据备份带宽。 |
| 5 | 数据库审计系统 | 1台 | 5.1.硬件要求： 硬件平台：受限于机房机柜空间资源紧张，要求所投设备高度≤1U，，设备至少6个千兆电口，1个USB和1个COM口；内存不低于8GB，硬盘不少于1T，双电源。SQL处理能力3000条/s，SQL储存能力：18亿条。不限制可审计的数据库类型及数量。 5.2功能要求： 5.2.1.兼容性要求：支持Oracle、Mysql、MSSQL（SQL Server）、Sybase、DB2、达梦、人大金仓、神州通用、Informix、PostGreSql、Gbase（南大通用）、Hive、MongoDB、Redis、TeraData、 Kafka、Cache、ES、HANA等主流数据库;支持OCI/JDBC/OLEDB/ODBC等常见协议。 5.2.2.默认内置防护策略功能：支持内置高风险规则，防范维护人员执行no where 删除、truncate table等合法的授权的高危操作检测； 5.2.3.超级白名单防护策略功能：支持数据库连接工具白名单功能，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作； 5.2.4.默认高风险防护规则：支持内置高风险操作特征规则，包含清表（delete no where 、truncate table）、删表（drop table）、提权（alter、grant），提供截图证明； 5.2.5.日志查询与告警功能：支持Oracle变量绑定、双向审计；支持对数据库SQL操作语句的细粒度审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、详细操作内容、操作成功/失败、变量值等字段信息；对返回值行列结果全解析和全记录；提供截图证明； ▲5.2.6.统计报表功能：支持可以根据需要再使用内置模板的情况下，设置检索条件进行实时统计分析；支持的内置报表模板不少于30个，可以从来源分析、执行时长分析、操作类型分析、特权操作、登录情况等维度展示数据库的访问情况；提供截图证明； 5.2.7.操作系统探针功能：支持多探针（Agent），自动部署、统一配置、集中管理及监控，提供截图证明材料。 5.2.8.支持上下级级联方式部署，告警信息可自动推送到上级设备，提供截图证明材料； 5.2.9.支持对数据库SQL操作语句的细粒度审计，可以分析出每条语句的操作方式、表名、详细操作内容、操作成功/失败、变量值等字段信息；对返回值行列结果全解析和全记录，提供截图证明材料； |
| 6 | 主机卫士软件 | 4台 | 6.1软件兼容性要求： 系统兼容性要求：Windows系统至少支持Win2000、Win XP、WinVista、Win7、Win8、Win10、Windows2003 Server、Windows2008 Server、Windows2012 Server等。 6.2功能要求： 6.2.1.程序白名单功能要求：支持基于格式管控可执行文件，包括但不限于.EXE, .DLL, .COM, .DRV,.DEV, .SCR, .PIF .SYS,.MSI, .TTF, .CPL, .OCX, .FON等；支持基于格式管控Linux可执行文件，包括ELF文件、.so动态库、.a静态库等，提供证明材料； 6.2.2.支持基于恶意代码引擎可执行文件安全检查，可疑文件给出病毒名称及病毒类型提示，并支持加入白名单； 6.2.3.安全加固功能要求：支持保护进程内存空间的完整性，防止缓冲区溢出攻击；支持安全基线当前合规状态的检测展示，支持安全基线的一键批量加固，支持安全基线一键恢复原始配置；支持一键检测操作系统安全基线、服务、程序、进程、用户列表等信息，并可导出报表，提供证明材料； 6.2.4.双因子认证功能要求: 支持USBKey+口令进行双因素身份鉴别，可基于USBKey、主机、操作系统用户完成三合一绑定;USBKey支持重置口令、修改信息以及绑定域用户功能,支持生成紧急密钥，用于丢失USBKey时紧急登录系统； 6.2.5.威胁鉴定功能要求：支持基于管理中心病毒检测引擎，自动上传非白名单程序样本，鉴别威胁类型，并生成告警信息； 6.2.6.强制访问控制功能要求：支持强制访问控制功能，并提供拦截并告警、告警、禁用三种管控模式；支持BLP、Biba及自定义安全模型，自定义安全模型支持域内访问权限及域间访问规则，提供证明材料； ▲6.2.7.漏洞防护功能要求：支持流行病毒利用的常见漏洞防护，包括震网病毒利用漏洞MS08-067（CVE-2008-4250）、永恒之蓝利用漏洞MS17-010（CVE-2017-0143）、永恒之黑利用漏洞CVE-2020-0796的防护，且漏洞防护功能支持拦截并告警、告警和禁用三种控制模式（投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件、彩页、铭牌、官网功能截图等证明并加盖供应商公章）。 6.2.8.支持控制光驱、无线网卡、蓝牙、串口、并口的启用、禁用； 6.2.9.支持普通U盘、安全U盘的注册管理，注册U盘可分别配置“只读、读写、执行”属性； 6.2.10.注册U盘可显示U盘序列号、驱动器盘符、管控策略、注册时间、注册状态、接入状态、杀毒标志、U盘类型，并可添加备注描述信息。 |
| 7 | 工控安全审计 | 1台 | 7.1硬件要求： 硬件平台：导轨式，全密闭无风扇，CE、FCC，ARM架构多核处理器，Emmc闪存，9-36V/DC冗余电源，至少配备6*Combo，1*MGMT，1*Console，1*USB、至少1*232/422/485三合一业务串口，吞吐量不少于6Gbps。 7.2功能要求 7.2.1.工控协议的通信报文进行深度解析功能，对工控协议的通信报文进行深度解析，包括但不限于OPC UA、OPC DA、Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus UART、S7、Profinet、Ethernet/IP(CIP)、ABB、BACNET、EGD、OMRON Fins、BB协议、YASKAWA_CP717、MELSEC_3E_BIN、MELSEC_3E_ASCII、MELSEC_4E_BIN、MELSEC_4E_ASCII、MAC625 enginner、MAC625 MNET、MAC625 SNET、MAC622 enginner、MAC622 MNET、MAC622 SNET、ETHERCAT、HSMS、S7PLUS、TBC、TCC、SERCOS、Sinec_H1、SLMP、PowerLink、CCIE TSN、Hart-IP、IEC103(网络)、JMS、SECS/GEM、IEC104、IEC61850 MMS、IEC61850 goose、IEC61850 SV、DNP3.0等； ▲7.2.2.工业协议深度解析，应支持工控协议解析的自定义，无需二次开发，可自定义工业协议在现场的服务器使用的具体端口号，具备功能码级的定制协议深度解析能力（投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件、彩页、铭牌、官网功能截图等证明并加盖供应商公章）。 7.2.3.支持业务串口工业协议深度解析，能够深度解析Modbus RTU协议、串口白名单自学习，能够达到值域级细粒度监测审计能力，支持配置功能码、地址、数据类型、偏移量、高低八位、最小值、最大值、开始时间、结束时间； 7.2.4.支持正常通信行为建模，通过对正常历史流量数据的学习，建立基于通信协议、通信协议关键字段的白名单安全基线，通过对网络流量的实时监测与分析，发现异常通信流量并告警； 7.2.5.支持基于组态工程文件，直接生成白名单规则，可对生成的白名单规则进行调校，调校后直接生成新的白名单或者加入已有的白名单； 7.2.6.事件告警管理功能：支持对工程师站组态变更、操控指令变更、PLC下装、负载变更等关键事件告警；包括但不限于OPC的写操作，MODBUS各功能码的写操作，S7协议的写命令、请求上、请求下、下载完等，DNP3的写入、启动、保存、删除，IEC104协议的单、双命令等； 7.2.7.支持基于特征的恶意报文检测，不少于10000条特征库；支持工业安全事件识别，如 PLC 蠕虫、组态数据篡改、运行数据篡改、勒索软件等； 7.2.8.资产&拓扑管理功能：能够自动发现网络中的设备资产，识别设备资产之间的网络连接关系，识别网络中的协议类型，智能分析工业协议并自动生成防护规则； 7.2.9.支持白名单告警一键加入白名单模板 ▲7.2.10.支持原始报文pcap格式留存，可将网络中传输的报文及报文负载信息进行完整保存和记录； 7.2.11设备运行状态监测共：支持针对监测审计设备自身可以监控其CPU使用率和内存使用率，超过限定范围后上报告警日志； ▲7.3投标产品需通过IP40测试，投标时提供有效证明材料，包括但不限于检测报告复印件或官网设备功能截图等证明并加盖供应商公章。 |
| 8 | 双向网闸 | 1台 | 8.1硬件要求： 硬件平台：2U机架式设备，吞吐量不低于200Mbps，最大并发连接数不低于1.5万，内网6个千兆电口（含1个管理口），外网6个千兆电口（含1个HA口），至少2个Console，至少4个USB口，双电源； 8.2功能要求： 8.2.1.支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署； 8.2.2.支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、RSTP、SIP、OPC、ModbusTCP、MQTT、IMAP各类协议； 8.2.3.支持IPV4/IPV6双栈接入，提供截图证明； 8.2.4.支持SMB/CIFS、FTP、SFTP、NFS等多种文件协议文件同步功能； 8.2.5.支持SIP、RSTP协议视频交换，SMTP、POP3协议邮件交换，支持符合GB/ T28181标准的视频业务； 8.2.6.支持数据库同步，支持ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、POSTGRESQL、DB2 、 Sybase等多种主流数据库单、双向数据交换，同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持，； 8.2.7.支持同构、异构数据库之间的同步，如Mysql同步至Oracle，； 8.2.8.支持MODBUS协议，可按照用户需求控制具体功能代码，比如控制线圈、值域范围等，提供截图证明，并加盖原厂公章； 8.2.9.提供ping、路由检测、TCP服务、抓包、ARP表等工具，方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题； 8.2.10.支持实时监控CPU、内存、存储、隔离通道、活动链接、实时吞吐量等信息，供截图证明； |
| (八) | 信息资源共享 |  |  |
| 1 | 共享数据库 | 1人.月 | 共享数据库 |
| 2 | 共享接口 | 1人.月 | 共享接口 |
| 二 | 其他机电设备 |  |  |
| (一) | 挂式空调（1.5匹）含安装费 | 12台 | 1.1.5匹变频冷暖、挂机 2.功能：冷暖（电加热） 3.外机尺寸（宽x高x深）mm：802×555×350 4.内机尺寸（宽x高x深）mm：846×279×207 5.颜色：格调米 6.额定制冷量（W）：≥3510 7.额定制热量(W)：≥5010 8.额定电压/频率（V/Hz）:220V～50HZ 9.能效比：≥5.0 10.制冷/制热额定功率（w）:870/1270 11.循环风量(m³/h):≥650 12.制冷剂：R32 13.内/外机噪音dB（A）：37/51 14.含加铜管、铁架、开关灯安装材料 ★15.投标文件中必须该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章）。 |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| (一) | 各渠首处安装不锈钢水位尺 | 41块 | 定制1m不锈钢水尺 |
| (二) | 配套自记流速仪 | 11套 | - 1)测速公式： （m/s）（自动计算） - 2） 测量范围： 0.1～18m/s - 3） 测量精度： ±3%±0.03m/s - 4） 电波发射标准功率： 10mW - 5） 电波频率： 24GHz - 6） 使用温度范围： -30～+70℃ 7） 电池容量：2800mAh |
| 一、投标要求 1.投标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。 ★3.依据国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会 《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。本项目需求表中（七）1.边界防火墙、2.工控防火墙、3.入侵防御系统、4.日志审计系统、5.数据库审计系统、7.工控安全审计等六项产品投标时须提供该产品经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料。 4.本项目核心产品：灌区信息化与自动化系统。 二、验收要求及标准 1.采购人对中标人提交的货物依据中标人投标文件的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，不合格的不予签收。 2.产品交货时必须提供货物及全套的产品出厂资料（包括质量保修承诺书、设备出厂合格证明、使用说明书、质量保修书、货物清单（货物名称、货物各单元配件、型号、规格、数量、生产厂家） 3.采购人有权将产品送至国家认定的第三方认证（检测）机构进行检测，检测的结果若与投标文件中所响应的内容或签订合同时提供的材料不一致的，采购人有权不予验收，并报同级监管部门处理，由此可能导致的法律后果以及对采购人造成的一切损失，均由中标人自行承担。 三、售后服务及培训要求 1.供货安装调试过程中的全部运输、装卸、保管等均由中标人负责。 2.质量保证期：全部产品按国家有“三包”规定执行“三包”。自验项目收合格之日起整个项目质量保证期不低于1年，投标人须提供服务质量保证承诺，免费质保期承诺，售后服务承诺；保修期内，对全部产品进行维修，不向采购人收取额外费用。 3.质保期内，中标人须提供每周7×24小时电话咨询服务，在接到故障通知后2小时内进行响应，如需现场服务，12小时内到达现场免费维修，24小时内修复。如24小时内无法修复的，全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备(或采用应急措施)供采购人临时使用，不得影响采购人的正常工作，直到故障设备修复。 4.中标人交付时应免费为采购人培训使用及维护人员，现场指导所有产品使用、维护工作，确保采购人的使用人员能正确使用、维护。 四、交货时间、地点及付款方式 1.合同签订时间：中标通知书发出之日起15个日历日内。 2.交付使用时间：自签订合同之日起90天内安装调试交付使用。。 3.交货地点：广西钦州市钦北区(采购人指定地点)。 4.付款方式： 1)合同签订后，中标人根据建设完成投资进度的80%申请支付设备安装费。 2)自货物安装调试后经供货方、需方和监督单位验收合格之日起三十个工作日内采购人向中标人支付合同款的97%，验收合格之日起1年内采购人向中标人支付至合同款100%。 3)每次付款前，中标人须开具等额的合法发票给采购人。 五、其他要求 1.投标人在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与投标文件不一致的，报采购监管部门查处。 2.中标人所供产品及售后服务不按投标文件履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定等严肃处理。 |  |  |  |

第三章  投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：钦北区石梯灌区续建配套与节水改造（灌区信息化与自动化建设） 项目编号：QZZC2024-G1-00002-CGZX |
| 2 | 投标人资格： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 3 | 投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 4 | 投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。 |
| 5 | 投标有效期：90天 |
| 6 | 投标保证金：伍万壹仟元整(￥51000.00) 注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。 2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及开标时间：2024年05月16 日上午09时30分 投标地点(网址）：广西政府采购云平台 开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室 注：投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。 |

投标人须知

## 一、总  则

（一）适用范围

1.项目名称：钦北区石梯灌区续建配套与节水改造（灌区信息化与自动化建设）

2.项目编号：QZZC2024-G1-00002-CGZX

本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心（以下简称“本中心）。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）投标人资格

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（四）采购方式

公开招标方式。

（五）投标委托

委托投标的投标人须提供授权委托书（格式见第六章）。

（六）投标费用

投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（八）特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心    0777-2886002

采购监管部门联系方式：钦北区财政局      0777-3686069

（十）查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三章 投标人须知及前附表

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、投标文件

（一）投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

（二）投标文件的组成

1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）

★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

2.商务技术文件：

(1)投标保证金票据或转账凭证(户名、账号及开户行等信息清晰可辨）

★(2)投标函（格式见第六章）

★(3)法定代表人身份证

★(4)法定代表人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(5)商务响应表(格式见第六章)

★(6)技术响应表(格式见第六章)

(7)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(8)项目实施方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(9)投标人自2021来具有同类业务的证明材料

(10)投标人认为有必要提供的声明或材料(中小企业、残疾人福利性单位声明函等)

3.报价文件

★(1)开标一览表(格式见第六章）

★(2)报价明细表(格式见第六章)

注：标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名，开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名，否则视为无效投标文件。

（三）投标文件的编制、签署及加密

1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。

2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。

3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人或授权委托人签名（可为电子签名）、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效投标文件。

## （五）投标报价

1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。

3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。

## （六）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。

## （七）投标保证金

1.投标保证金金额：投标人须知前附表。

2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。

本中心银行账户：

开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

| 提交形式 投标人 | 网上银行形式 | 支票、汇票、本票、保函等形式 |
| --- | --- | --- |
| 未中标人 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内退还。 |
| 中标人 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内退还。 |

注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

（八）投标文件的上传、提交、修改、撤回

1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）开标程序

1.开标会由本中心主持；

2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。

注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。

（三）资格审查

1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评标

（一）评标原则：

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。

2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（三）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:

①应交未交投标保证金的；

②投标文件未按投标文件编制要求提供或内容虚假的

③投标文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件不能满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：

①未提供或未如实提供货物技术参数或服务响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；

③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(3)报价评审：

①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

③投标报价具有选择性；

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

⑤投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。

（四）比较与评价

1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。

2.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。

2.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（五）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）废标

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

（三）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（三）中标人可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

（四）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典合同编》。

八、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

## 九、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-50000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 50000-100000 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 100000-500000 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 500000-1000000 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 1000000以上 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算

（二）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市金海湾东大街8号

钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄聪妍   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)

联系人：陈启梅、陈侃   联系方式：0777-2886006

(3)邮箱：qzzfcgzx@126.com

(4)政采云技术支持热线：95763

第四章  评定标准及推荐原则

评定标准和推荐原则

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。

（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则

综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

（一）报价分（30分）

1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分=（评标基准价/某投标人评标价）×30分

注：

投标人提供的全部货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，并在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。评审中将对小微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价。

投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×（1-20%），否则评标价=投标报价。满足招标文件全部实质性要求的投标人最低评标价为评标基准价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术商务资信分（70分）

1.技术分(53分)

1.1产品性能分(34分)

1.1.1评标委员会认定投标产品技术性能指标、功能(除标注▲号项外)完全满足招标文件需求，无负偏离的，得基本分6分；经评标委员会认定投标产品技术性能指标、功能有1-2项负偏离的得5分，有3-4项负偏离的得4分，有5项及以上负偏离的不得分。经评标委员会认定投标产品技术性能指标、功能优于招标文件需求，有1项正偏离的得1分，最多得2分。该项满分8分。

1.1.2评标委员会认定投标人投标产品满足或优于招标文件《项目需求》中标注▲号技术要求，并提供证明材料(证明材料包括但不限于检测报告复印件或官网功能截图等证明并加盖供应商公章)的，每项得2分，满分24分。

1.1.3投标人提供核心产品提供优于采购需求服务要求，设备质保承诺延长至少三个月的，得2分，提供承诺书，加盖公章。否则不得分。

1.2项目实施方案分(9分)

1.2.1投标人提供满足项目需求的产品①质量产品保证方案、②系统建设和维护方案、③质量保证承诺的，每项得1分，满分3分。

1.2.2投标人提供满足项目需求的产品验收方案，包含①验收依据、相关的技术标准，②验收的组织形式、程序、注意事项及③验收环节和内容的，每项得1分，满分3分。

1.2.3投标人提供满足本项目需求的①项目安装和建设方案、②提出合理可行的售后服务、设备维保方案、③具有突发事件的处理措施和应急预案的，每项得1分，满分3分。

1.3售后服务保障分(10分)

由评标委员各成员会对投标人提供的售后服务及保障方案按以下规则进行评分：

1.3.1投标人承诺故障响应时间：承诺接到故障通知后30分钟内响应，派工程师12小时内到达现场的得1分；承诺接到故障通知后15分钟内响应，派工程师6小时内到达现场的得2分。

1.3.2投标人提供满足本项目的售后回访服务及日常养护服务的得1分；对售后服务流程、备件库、响应时间等有描述，得1分；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，有常驻的服务人员（提供相关证明材料），得2分。该项累计4分。

1.3.3投标人提供符合项目需求的技术培训方案(含培训内容、课时计划、时间、人员等)并承诺保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能的得2分；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，配备专用辅助工具，售后故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访得2分，该项累计4分。

2.商务资信分(17分)

2.1投标人具备与足本项目需求中的产品、服务质量相关的能力证明材料，包括但不限于：地理信息系统工程、工程测量等方面的甲级测绘资质认证或专业能力；信息技术服务运行维护能力；潜望镜检测或其他与项目相关的检测能力；信息系统建设和服务能力。每项得1分，该项累计4分。

2.2 投标人具备与本项目需求中的产品、服务质量相关的质量管理、环境管理、职业健康安全管理、信息安全管理等方面的认证或能力证明材料，认证范围或专业领域包括但不限于：摄影测量与遥感、工程测量、地下管线测量、数据采集、分析与处理、数据建库、地理信息系统工程（数据采集与处理、数据建库）、智慧水务信息平台开发、智慧排水、软件设计、开发、实施和销售（含管理软件研发与服务）、计算机信息系统集成及技术服务相关的信息安全管理活动等，每个得1分，该项累计4分。

2.3投标人自2021来具有同类业务的，每项得1分，满分5分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的关键页)

2.4投标人获得国家级的奖项或认证的，每个得2分；获得省或自治区级的奖项或认证的，每个得1分，获得市级的奖项或认证的，每个得0.5分，本项满分4分。（须提供奖项或认证证书复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。）

三、总得分=价格分+技术商务资信分

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  政府采购合同主要条款

（拟签订文本）

钦州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                               采购计划号

供 应 商（乙方）                               项目名称编号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典合同编》等法律、法规规定，按照招标/采购文件的要求和乙方投标/响应文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 技术参数及性能(规格) | 数量 ① | 单价(元)② | 单项合价(元) ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。招标/采购文件另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方应按招标/采购文件要求的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标/响应文件承诺相一致。

3.乙方所提供的货物在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标/采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.未取得甲方同意，乙方不得将本合同或相关条文、规格、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何人。如需向履行本合同有关人员提供的，应限于履行合同的必需范围并注意保密。

第四条　包装和运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

6.乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

第五条　交付、调试和验收

1.交付使用时间：自签订合同之日起      日内；交货地点：                        。

2.乙方提供不符投标/响应文件承诺和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在   个工作日内对乙方提交的货物依据招标/采购文件的要求、投标/响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场检验。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

7.甲方对乙方所交货物依照投标/响应文件上的技术规格承诺和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

8.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，验收时乙方必须在现场，并作出验收结果报告并由甲方加盖公章，甲乙双方各执一份。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                                         。

第七条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：                                                                         。

第八条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  售后服务及保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的货物质量保证期按验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。在保修期内，乙方必须每年进行不少于一次现场巡检并向甲方提供书面巡检报告；在接到报修电话后2个小时内派出技术工程师上门服务，24小时内维修好，并承担一切费用。若24小时内无法维修好的设备，乙方必须免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，乙方对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收材料成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同总价款  %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的产品与服务与投标/响应文件中的承诺不符的，甲方有权解除合同。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的5%。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款的3‰违约金。超过10天对方有权解除合同。

6.乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价款  %向甲方支付违约金。

7.其它违约行为按本合同总价款5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地        。(①仲裁委员会申请仲裁、②人民法院提起诉讼)

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典合同编》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1.招标/采购文件；

2.中标/成交人投标/响应文件；

3.中标/成交通知书。

第十六条　本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各一份、钦州市政府采购中心各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（盖章） 年 月 日 | 乙方（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

无重大违法记录的书面声明（格式）

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，（投标人名称）郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

二、资信技术文件

投 标 函（格式）

致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   （项目名称）   招标文件 （项目编号及分标号） ，我方  （投标人名称）  经正式授权代表   （被授权人）   提交投标文件：

据此函，投标人承诺：

1.我方已详细审阅招标文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。

6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（盖章）：

日期：        年    月    日

授权委托书（格式）

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：

职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证(正反面)

投标人（盖章）：

法定代表人签名：

日期：           年      月      日

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

技术响应表（格式）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 招标要求 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

——从——业——人——员——、——营——业——收——入——、——资——产——总——额——填——报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 大中小微型企业划分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

三、报价文件

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价（总价、元）

人民币大写： （￥ 元）

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.总报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险、安装、调试、税金、售后服务、技术培训费等所有成本费用。

法定代表人或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

报价明细表（格式）

项目编号：

项目名称：                                                                     单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括：全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，采购人不再另行支付中标金额外任何费用。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日