
招标文件
          项目名称:钦州市公安交通安全管理设备采购

          项目编号:QZZC2025-G1-990303-QZSZ
钦州市政府采购中心

2025年11月
目   录

3第一章  公 告


7第二章  项目需求


187第三章  投标人须知及前附表


200第四章  评定标准及推荐原则


205第五章  政府采购合同主要条款


222第六章　投标文件格式





第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于钦州市公安交通安全管理设备采购(QZZC2025-G1-990303-QZSZ)的招标公告

项目概况
钦州市公安交通安全管理设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月27日09:30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：QZZC2025-G1-990303-QZSZ
项目名称：钦州市公安交通安全管理设备采购
预算总金额(元)：4,852,451.00

采购需求：
标项名称：钦州市公安交通安全管理设备采购
数量：1

预算金额(元)：4,852,451.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：钦州市公安交通安全管理设备一批，具体详见采购需求。

最高限价(如有)：
合同履行期限：项目建设周期40天，提供3年维护服务。
本标项(否)接受联合体投标。
备注：

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留份额专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：中标人将合同金额的30%以上（含30%）分包给一家或者多家中小企业（分包给小微企业比例不低于60%）。分包意向协议中中小企业合同金额应当达到上述比例。提交投标文件时须按格式提供《分包意向协议书》以及《中小企业声明函》；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2025年11月7日至2025年11月14日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价(元)：0 

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年11月27日09:30（北京时间）
投标地点(网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标时间：2025年11月27日09:30（北京时间）
开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目允许分支机构或分公司参加投标。
2.本项目须要落实的政府采购政策：
(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)
(2)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)
(3)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)
(4)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）
(5) 财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

(6) 国家市场监督管理总局 《强制性产品认证管理规定》
3.投标保证金：40000.00元
提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。
网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724
注：（1）投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。（2）分支机构或分公司投标无账户的，可以由总公司代交投标保证金。
4.全流程电子化要求：
本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。
(2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，供应商自行前往下载安装（客户端下载）。
(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。
(4) 投标人法定代表人（负责人）或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。
5.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。
6.钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(招标文件)

联系人：苏晓婷   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)
联系人：陈侃、陈启梅  联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：钦州市公安局

地址：钦州市子材东大街6号

项目联系人：章年浩

项目联系方式：0777-2820280
2.采购代理机构信息
名称：钦州市政府采购中心
地址：钦州市金海湾东大街8号
项目联系人：苏晓婷

项目联系方式：0777-2886022
第二章  项目需求

项目需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），则视为无效投标文件。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，采购标的中如包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料（加盖供应商公章），否则视为无效投标文件。
2.本项目需求一览表中标注“ ★” 的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足或优于，否则投标无效。

3.本项目需求一览表中标注“▲”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据，请投标人按招标文件要求结合实际情况做出响应。

4.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目采购标的所属行业为：工业。

7本项目核心产品：900万环保车辆记录单元。

2025年钦州市公安交通安全管理设备采购项目清单（汇总）
	序号
	建设类型
	具体地点
	道路类型
	备注

	1
	交通管理设备
	S313线276KM
	国省道
	

	2
	交通管理设备
	G242线3705KM
	国省道
	

	3
	交通管理设备
	国道325线718公里
	国省道
	

	4
	交通管理设备
	国道228线6809公里
	国省道
	

	5
	交通管理设备
	S313线208KM
	国省道
	

	6
	交通管理设备
	S313线180KM
	国省道
	

	7
	交通管理设备
	S43线142KM
	高速
	

	8
	交通管理设备
	S60线
155KM+310M
	高速
	

	9
	交通管理设备
	S60线
168KM+984M
	高速
	

	10
	交通管理设备
	G242线3669公里
	国省道
	

	11
	交通管理设备
	G242线3742公里
	国省道
	

	12
	交通管理设备
	G228线6765公里
	国省道
	

	13
	交通管理设备
	国道325线696公里
	国省道
	

	14
	交通管理设备
	国道325线750公里
	国省道
	

	15
	交通管理设备
	扬帆南大道沙坡岭头顶路口
	城市道路
	

	16
	交通管理设备
	扬帆南大道茂盛小区路口
	城市道路
	

	17
	交通管理设备
	县道X322线1公里
	县乡道
	

	18
	交通管理设备
	省道S513线68公里
	国省道
	

	19
	交通管理设备
	省道312线101公里
	国省道
	

	20
	交通管理设备
	清凭高速S50线长滩收费站出口
	收费站
	

	21
	交通管理设备
	省道S313线296公里
	国省道
	

	22
	交通管理设备
	国道228线6762公里
	国省道
	

	23
	云存储节点（含48块12T企业级硬盘）含存储设备数扩容
	


2025年钦州市公安交通安全管理设备采购项目清单（明细）
	省道S313线276KM与钦北区大寺镇望海大道交叉路口

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	1、光源类型：≥16颗原装大功率LED组成
2、符合GA/T1202-2022规范要求
3、发光角度≥12°，色温3000K
4、覆盖范围：单车道环境补光灯
5、最佳补光范围16米～25米
6、触发方式：4V~6V电平量触发（高电平有效）
7、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20us
8、外壳材质金属铝
9、防护等级：≥IP66
	套
	8
	

	2
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	3
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	★1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
▲4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
▲5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
★6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
▲7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
★9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
▲14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
★20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
▲21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
★24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	4
	900万智能化违法记录单元
	900万智能化违法记录单元
	★1、900万违法记录机，采用不小于1英寸GMOS图像传感器，须是一体化设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、12MM-30MM高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
3、视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG。
4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测记录。
▲5、支持场景自适应功能，设备可根据场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。
6、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
7、支持大型货车闯红灯记录功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。
8、支持车辆闯红灯记录功能，支持车辆记录功能、车牌识别功能，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为记录。
▲9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。
10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。
▲11、支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示实时画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过IE浏览器以4分屏或6分屏方式预览实时画面，其中一幅预览画面为完整实时画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位置及大小可调。
12、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。
13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。
▲14、支持帧率动态控制功能；网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为≥1920×1080、帧率设置为≥25fps,码率设置为≥1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
15、支持分别对≥9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
16、支持车牌黑/白名单设置，可设置≥90万条黑/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率不低于99%。
17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置LED补光灯，支持LED频闪灯同步补光。
★18、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
★19、符合GA/T496、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
	支
	4
	

	5
	全景摄像机
	全景摄像机
	★1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
★2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
▲6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
▲7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
▲9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	4
	

	6
	交通管理工控主机（路口）
	工控主机
	★工控主机：处理器:CPU信创自主高性能效4核处理器，主频：2.2GHz，内存：DDR4 16G，硬盘：2T/嵌入式系统，网络接口：2个100/1000Mbps自适应以太网接口。视频车辆检测系统含无牌车、摩托车、电动车，与钦州交管部门现有路口管理平台无缝对接。
	套
	2
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	7
	室外机箱及配件
	含室外机箱及配件
	防水\防尘\防盗\电源防雷器\信号防雷器\空开及配件
	套
	2
	

	8
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	3
	

	9
	汇聚光交换机
	8光8电网络交换机
	1、8个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:1024Mbit;
4、背板带宽:10240;
5、交换时延:<5μst
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVLAN口，IEEE802.1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/IQ)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

11、支持WDT--Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;
16、外壳:IP40防护等级;
17、安装方式:DIN卡轨式安装;
18、含4对千兆光模块，适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	10
	L型杆
	含基础施工
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000mm，吊车安装。
	套
	2
	

	11
	L型杆
	含基础施工
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度6米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*6000mm，吊车安装。
	套
	2
	

	12
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	240
	

	13
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	400
	

	14
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	240
	

	15
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	4
	

	16
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	28
	

	17
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	4
	

	18
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	160
	

	19
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	4
	

	20
	配套线缆、套管、辅材
	
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	2
	

	21
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	4
	

	国道325线与国道242线3707公里交叉路口

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	1、光源类型：≥16颗原装大功率LED组成
2、符合GA/T1202-2022规范要求
3、发光角度≥12°，色温3000K
4、覆盖范围：单车道环境补光灯
5、最佳补光范围16米～25米
6、触发方式：4V~6V电平量触发（高电平有效）
7、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20us
8、外壳材质金属铝
9、防护等级：≥IP66
	套
	14
	

	2
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	14
	

	3
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	8
	

	4
	900万智能化违法记录单元
	900万智能化违法记录单元
	1、900万违法记录机，采用不小于1英寸GMOS图像传感器，须是一体化设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、12MM-30MM高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
3、视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG。
4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测记录。
5、支持场景自适应功能，设备可根据场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。
6、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
7、支持大型货车闯红灯记录功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。
8、支持车辆闯红灯记录功能，支持车辆记录功能、车牌识别功能，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为记录。
9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。
10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。
11、支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示实时画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过IE浏览器以4分屏或6分屏方式预览实时画面，其中一幅预览画面为完整实时画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位置及大小可调。
12、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。
13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。
14、支持帧率动态控制功能；网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为≥1920×1080、帧率设置为≥25fps,码率设置为≥1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
15、支持分别对≥9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
16、支持车牌黑/白名单设置，可设置≥90万条黑/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率不低于99%。
17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置LED补光灯，支持LED频闪灯同步补光。
18、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
19、符合GA/T496、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
	支
	8
	

	5
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	4
	

	6
	交通管理工控主机（路口）
	工控主机
	工控主机：处理器:CPU信创自主高性能效4核处理器，主频：2.2GHz，内存：DDR4 16G，硬盘：2T/嵌入式系统，网络接口：2个100/1000Mbps自适应以太网接口。视频车辆检测系统含无牌车、摩托车、电动车，与钦州交管部门现有路口管理平台无缝对接。
	套
	2
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	7
	室外机箱及配件
	室外机箱及配件
	防水\防尘\防盗\电源防雷器\信号防雷器\空开及配件
	套
	2
	

	8
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	3
	

	9
	汇聚光交换机
	8光8电网络交换机
	1、8个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:1024Mbit;
4、背板带宽:10240;
5、交换时延:<5μst
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVLAN口，IEEE802.1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/IQ)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

11、支持WDT--Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;
16、外壳:IP40防护等级;
17、安装方式:DIN卡轨式安装;
18、含4对千兆光模块，适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	10
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	200
	

	11
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	0
	

	12
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	200
	

	13
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	4
	

	14
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	20
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	4
	

	国道G325线718公里北区医院路口

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	1、光源类型：≥16颗原装大功率LED组成
2、符合GA/T1202-2022规范要求
3、发光角度≥12°，色温3000K
4、覆盖范围：单车道环境补光灯
5、最佳补光范围16米～25米
6、触发方式：4V~6V电平量触发（高电平有效）
7、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20us
8、外壳材质金属铝
9、防护等级：≥IP66
	套
	16
	

	2
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	16
	

	3
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	8
	

	4
	900万智能化违法记录单元
	900万智能化违法记录单元
	1、900万违法记录机，采用不小于1英寸GMOS图像传感器，须是一体化设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、12MM-30MM高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
3、视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG。
4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测记录。
5、支持场景自适应功能，设备可根据场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。
6、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
7、支持大型货车闯红灯记录功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。
8、支持车辆闯红灯记录功能，支持车辆记录功能、车牌识别功能，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为记录。
9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。
10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。
11、支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示实时画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过IE浏览器以4分屏或6分屏方式预览实时画面，其中一幅预览画面为完整实时画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位置及大小可调。
12、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。
13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。
14、支持帧率动态控制功能；网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为≥1920×1080、帧率设置为≥25fps,码率设置为≥1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
15、支持分别对≥9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
16、支持车牌黑/白名单设置，可设置≥90万条黑/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率不低于99%。
17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置LED补光灯，支持LED频闪灯同步补光。
18、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
19、符合GA/T496、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
	支
	8
	

	5
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	8
	

	6
	交通管理工控主机（路口）
	工控主机
	工控主机：处理器:CPU信创自主高性能效4核处理器，主频：2.2GHz，内存：DDR4 16G，硬盘：2T/嵌入式系统，网络接口：2个100/1000Mbps自适应以太网接口。视频车辆检测系统含无牌车、摩托车、电动车，与钦州交管部门现有路口管理平台无缝对接。
	套
	2
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	7
	室外机箱及配件
	室外机箱及配件
	防水\防尘\防盗\电源防雷器\信号防雷器\空开及配件
	套
	2
	

	8
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	3
	

	9
	汇聚光交换机
	8光8电网络交换机
	1、8个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:1024Mbit;
4、背板带宽:10240;
5、交换时延:<5μst
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVLAN口，IEEE802.1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/IQ)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

11、支持WDT--Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;
16、外壳:IP40防护等级;
17、安装方式:DIN卡轨式安装;
18、含4对千兆光模块，适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	10
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000mm施工，含吊车安装
	套
	2
	

	11
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	360
	

	12
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	13
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	360
	

	14
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	6
	

	15
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	22
	

	16
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	2
	

	17
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	200
	

	18
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	2
	

	19
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	2
	

	20
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	4
	

	国道228线6809公里钦南区北部湾大道尖山路口

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	车辆环境补光灯车辆辅助灯LED灯
	1、光源类型：≥16颗原装大功率LED组成
2、符合GA/T1202-2022规范要求
3、发光角度≥12°，色温3000K
4、覆盖范围：单车道环境补光灯
5、最佳补光范围16米～25米
6、触发方式：4V~6V电平量触发（高电平有效）
7、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20us
8、外壳材质金属铝
9、防护等级：≥IP66
	套
	10
	

	2
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	10
	

	3
	1200万环保车辆记录单元
	1200万环保车辆记录单元
	★1、1200万车辆记录机，分辨率≥4112×3072，采用2个不低于1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、25MM高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、12V2A工业级开关电源电源适配器、安装万向节等。
2、支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16M码率，1路不低于8M码率，同时摄像机时延低于65ms（包括图像采样、视频编码、网络传输等过程）。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
▲4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
▲5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别。
★6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
▲7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从记录图片到输出车牌信息的时间≤18ms。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
★11、支持记录大货车闯红灯功能，并与交通管理设备记录车尾数据匹配，输出符合集指备案要求的闯红灯合成违法图片。
12、具有AI增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥10种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
★20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。
▲21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。
★24、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
★25、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	4
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	5
	1200万生态违法记录单元
	1200万生态违法记录单元
	★1、1200万违法记录机，1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达≥4112×3072，帧率高达25帧。
2、高清记录单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、12V2A工业级开关电源电源适配器、安装万向节等。
3、支持多码流。
4、满足H.265、H.264、MJPEG、JPEG编码。
5、支持通过视频检测信号灯故障状态功能，故障状态包括灯组内三个颜色都不亮，灯组内红灯和绿灯同时亮，灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，倒计数数字灯不亮。输出故障信息同步上传。
▲6、支持车型识别，可识别车型种类≥49种。
7、支持识别不少于39种车身颜色，支持识别车身副颜色。
8、具有压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能。
★9、支持记录大货车闯红灯功能，并与反向交通管理设备记录车头数据匹配，输出符合集指备案要求的闯红灯合成违法图片。
10、在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%。
11、闯红灯事件检测率，满足在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天记录率≥99%，晚上记录率≥99%；白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。
12、车辆识别性能，满足在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%；白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%；白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。
▲13、车牌识别功能检查：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行记录并识别号码。
▲14、支持记录并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。
15、目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。
16、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析记录，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析记录，可分析输出OSD叠加3900种车辆子品牌并显示相应的年款。
▲17、具有机动车、行人、骑行者检测功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测准确率>99%；晚上目标检测准确率>99%。
18、具有不低于2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/异常输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个SYNC信号灯电源同步输入口。
19、具有防尘、防水、防雷和防浪涌功能。
★20、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
★21、符合GA/T496、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
	支
	4
	

	6
	900万智能化违法记录单元
	900万智能化违法记录单元
	1、900万违法记录机，采用不小于1英寸GMOS图像传感器，须是一体化设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、12MM-30MM高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。
3、视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG。
4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测记录。
5、支持场景自适应功能，设备可根据场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。
6、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
7、支持大型货车闯红灯记录功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。
8、支持车辆闯红灯记录功能，支持车辆记录功能、车牌识别功能，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为记录。
9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。
10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。
11、支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示实时画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过IE浏览器以4分屏或6分屏方式预览实时画面，其中一幅预览画面为完整实时画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位置及大小可调。
12、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。
13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。
14、支持帧率动态控制功能；网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为≥1920×1080、帧率设置为≥25fps,码率设置为≥1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。
15、支持分别对≥9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置≥12个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
16、支持车牌黑/白名单设置，可设置≥90万条黑/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率不低于99%。
17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置LED补光灯，支持LED频闪灯同步补光。
18、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
19、符合GA/T496、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
	支
	2
	

	7
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	4
	

	8
	500万鱼眼交通管理设备
	500万鱼眼交通管理设备
	1、≥500万像素相机，采用1/2.7"逐行扫描CMOS。
2、采用鱼眼超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，无盲区。
3、支持采集大货车轨迹，由终端根据鱼眼相机提供的轨迹，将违法图和鱼眼图进行同一目标关联合成6合1证据图。
4、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。
5、支持≥2个千兆网口。
6、时延：≤90ms（曝光至解码）。
7、视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG
8、支持图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调。
9、约为1.16mm镜头规格，满足货车轨迹采集要求。
10、支持协议：TCP/IP，HTTP，DNS，RTP，RTSP，NTP，支持PTP校时。
10、不少于1个RS-485接口，2个10M/100M/1000M自适应以太网口，2个异常输入，1个继电器输出。
	套
	2
	

	9
	大货车专用工控主机
	大货车专用工控主机
	1、大货车专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
★2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
★3、支持接入“交通管理记录设备”和“鱼眼”，采用多相机模式，采集完整的大货车闯红灯违法证据和车辆前号牌信息。
★4、支持根据鱼眼相机提供的轨迹，将鱼眼图和交通管理设备图进行同一目标关联合成6合1证据图。
5、支持大货车和小轿车闯红灯违法行为兼顾精准记录取证，合成图匹配准确率≥98%。
▲6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、支持选配4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换。
8、支持选配多种卫星定位模块，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换。
▲9、支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等图片上传至FTP服务器。
▲16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口、2路异常输入接口、2路异常输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个卫星天线接口、1个4G/5G全网通天线接口。
20、具有不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000MSFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
★21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	2
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	10
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	3
	

	11
	汇聚光交换机
	8光8电网络交换机
	1、8个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:1024Mbit;
4、背板带宽:10240;
5、交换时延:<5μst
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVLAN口，IEEE802.1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/IQ)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

11、支持WDT--Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;
16、外壳:IP40防护等级;
17、安装方式:DIN卡轨式安装;
18、含4对千兆光模块，适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	12
	T杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度14米+6米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*14000mm、100/200*δ6*6000mm施工，吊车安装
	套
	2
	

	13
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	360
	

	14
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	15
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	360
	

	16
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	4
	

	17
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	16
	

	18
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	2
	

	19
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	200
	

	20
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	2
	

	21
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	2
	

	22
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	2
	

	省道S313线208KM
	

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
★2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
▲7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
▲8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
▲9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
★21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000mm，吊车安装。
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	160
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	100
	

	14
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	省道S313线180KM

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000mm，吊车安装。
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	160
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	100
	

	14
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	宾钦高速S43线142KM
	

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	100
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	50
	

	14
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	高速施工费
	含拆除
	按方向施工，每个点施工两次，含摆放路锥等安全设施，施工手续及施工押金等
	项
	2
	

	合那高速S60线168KM+984M

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	100
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	50
	

	14
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	高速施工费
	含拆除
	按方向施工，每个点施工两次，含摆放路锥等安全设施，施工手续及施工押金等
	项
	2
	

	合那高速S60线155KM+310M

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	100
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	50
	

	14
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	高速施工费
	含拆除
	按方向施工，每个点施工两次，含摆放路锥等安全设施，施工手续及施工押金等
	项
	2
	

	钦灵公路G242线3669KM

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	10
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	杆件加长2米
	杆件加长2米
	杆件加长2米，用3米
	向
	2
	

	14
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	15
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	钦犀公路G242线3742公里（三娘湾路口）
	

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	200
	

	14
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	15
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	滨海公路G228线6765公里（犀利湾路段）

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	T杆件及基础
	L杆件及基础
	"按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米+12米，6.525×12m*2悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000*2mm
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	200
	

	14
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	1
	

	15
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	16
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	国道325线696公里（木片场）
	

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	150
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	0
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	150
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	100
	

	14
	杆件加长2米
	杆件加长2米
	杆件加长2米，用3米
	向
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	国道325线750公里（钦北区那蒙平福）
	

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	T杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米+12米，6.525×12m*2悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000*2mm
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	120
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	120
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	200
	

	14
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	钦南区扬帆南大道沙坡岭头顶

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	8
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	室外机箱及配件
	室外机箱及配件
	防水\防尘\防盗\电源防雷器\信号防雷器\空开及配件
	套
	1
	

	6
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	2
	

	7
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	8
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线
	米
	150
	

	9
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	10
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	150
	

	11
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形宽800MM*高600MM，铝板2mm超3M反光膜测速提示牌安装
	块
	2
	

	12
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	13
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	14
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料
	项
	1
	

	15
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	钦南区扬帆南大道茂盛小区

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	8
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	室外机箱及配件
	室外机箱及配件
	防水\防尘\防盗\电源防雷器\信号防雷器\空开及配件
	套
	1
	

	6
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	2
	

	7
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用支队旧杆安装）
	套
	1
	

	8
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线
	米
	150
	

	9
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	10
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	150
	

	11
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形宽800MM*高600MM，铝板2mm超3M反光膜测速提示牌安装
	块
	2
	

	12
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	13
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	14
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料
	项
	1
	

	15
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	县道X322线1公里（钦南区那丽路口）

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线
	米
	100
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	100
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形宽800MM*高600MM，铝板2mm超3M反光膜测速提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	6
	

	12
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	材质、规格:φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设
	米
	100
	

	13
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料
	项
	1
	

	14
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	1
	

	15
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	省道S513线68公里
	

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	10
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形宽800MM*高600MM，铝板2mm超3M反光膜测速提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料
	项
	1
	

	13
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	1
	

	14
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	省道312线101公里

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000mm，吊车安装。
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线
	米
	150
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	150
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜测速提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	材质、规格:φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设
	米
	200
	

	13
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料
	项
	1
	

	14
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	清凭高速S50线长滩收费站出口

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000mm，吊车安装。
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线
	米
	120
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	120
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜测速提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	材质、规格:φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设
	个
	200
	

	13
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料
	项
	1
	

	14
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	省道S313线296KM

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	4
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	2
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	L杆件及基础
	L杆件及基础
	按照现场需订制，满足现场需求，含杆件配件、人工开挖1400*1400*2000mm基础土方、C25基础浇筑、杆件预埋件等；
杆件长度12米，6.525×12m悬臂式信号灯杆，立杆280/380*δ8*6525mm+横梁100/200*δ6*12000mm，吊车安装。
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	160
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	防雷接地
	防雷接地
	定制，需要达到接地电阻小于4欧，
	项
	1
	

	13
	电源管线敷设
	电源管线敷设
	φ50PE管，细沙石垫底40mm厚，敷设方式:埋地敷设，含开挖恢复（含路面及人行道，机动车道另计）
	米
	100
	

	14
	Φ400接线检查井
	Φ400接线检查井
	100mm厚粗砂石垫底C25钢筋混凝土基底120mm厚井壁采用黏土砖，M10水泥砂浆抹面，井圈为C25混凝土，C25钢筋混凝土井盖，4mm钢板焊接用架，含构件钢筋、钢构件，
	座
	1
	

	15
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	

	16
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	滨海公路G228线6762公里（三娘湾路口）

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	LED频爆一体补光灯气体闪光灯（三合一）
	1、符合GA/T1202-2022规范要求。
2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源。
3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换。
4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换。
5、眩光阀值增量TI≤1.08%。
6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常。
7、具备不低于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口。
8、可通过RS485进行远程升级。
9、支持记录闪光灯闪光次数。
10、防护等级≥IP65。
	套
	6
	

	2
	900万环保车辆记录单元
	900万环保车辆记录单元
	1、900万车辆记录机，采用2个不低于1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，包含摄像机、50mm高清镜头、室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等、风扇、补光灯、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
2、支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。
3、支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别、通行车辆信息记录和违章检测功能。
4、设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光，支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。
5、支持识别≥40种车型，具有车辆子品牌识别功能，通过车头、车尾均可识别，全天识别准确率不低于95%。
6、满足广西公安交警对于交通管理设备的关键技术指标要求，能够应用各种算法对视频图像实现自动识别和分析，具有形成非结构化、半结构化、结构化特征信息能力的采集。
7、记录支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片记录时间为同一时刻，记录运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。
8、具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行等违法行为检测及记录功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为记录率>99%；夜间违法行为记录率>99%；白天违法行为记录有效率>99%；夜间违法行为记录有效率>99%
9、符合GA/T497、GA/T832—2014、GA/T1400等要求。
10、支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及不少于9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、记录、识别及图片存储。
11、夜间环境照度在10lx～30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，可输出高清记录图像。
12、视频分辨率主码流≥4096×2160，记录图片分辨率≥4096(H)×2160(V)。
13、支持牛眼灯下的车牌识别功能，记录图片车牌，记录图片车牌清晰可见。
14、支持分别对≥9种车型进行不同超速比设置，可设置≥16个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速记录，并输出不同的超速记录结果及违法代码。
15、支持根据现场违章记录需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～17可设，设置后可按事件优先度进行违章记录及图片存储。
16、支持设置车辆记录位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。
17、支持按车道和时间段配置机动车违法检测记录规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。
18、支持车辆记录，支持记录输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。
19、支持在补光亮度不大于13lx情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内情况、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。
20、在满足GA/T1202-2022一级补光标准，补光≤20lx的前提下，记录图片满足GA/T832-2014标准中3.6.1要求。配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备记录车牌、车身颜色、车内情况均清晰可见。
21、支持识别并记录垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。
22、支持远程数据上传，GB/T28181视频联网标准、GA/T1400视图库标准、FTP协议，可将记录的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。
23、防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等，防护等级不低于IP65。含12V2A工业级开关电源，含防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
24、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	支
	4
	

	3
	全景摄像机
	全景摄像机
	1、400万全景摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
2、内置电动变焦镜头2.8-12mm，分辨率设置≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
3、最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，宽动态能力不小于120dB。
4、支持越界识别，区域入侵识别，进入区域识别和离开区域识别。
5、支持声光异常功能，当异常产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。
6、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
7、可通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在IE浏览器下，具有设备重启数据感知与记录功能，重启事件记录包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
9、可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传数据，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的感知数据。
10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
11、支持目标快速记录和最佳记录两种模式。
12、支持车牌识别并记录，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
13、可在IE浏览器或客户端软件下车牌和车辆图片进行关联显示，在IE浏览器下，支持查询指定类型或指定时间段的数据。
14、支持混行检测，检测正向或逆向行驶的车辆和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以记录无车牌的车辆图片。
15、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。
16、支持DC12V、POE供电，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60℃环境下正常工作，IP≥67。室外防护罩耐温，全铝合金，具有防尘、防水功能、含12V2A工业级开关电源适配器、安装万向节等。
	套
	2
	

	4
	交通管理工控主机
	工控主机
	1、专用管理终端，支持接入不低于12路网络摄像机，进行过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发。
2、支持多种字符叠加、图片合成模式。
3、采用紧凑无风扇设计，适配路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作。
4、支持≥2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额。
5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储。
6、支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。
7、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间，设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存。
9、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。
10、具有记录、回放、异常联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。
11、支持图像化展示设备所连通道的在线、离线、未启用状态，支持展示各通道上线、离线时间；支持查看通道状态统计信息。
12、支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。
13、支持按照记录图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。
14、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
15、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、非机动车等上传至FTP服务器。
16、可对IP通道进行图像虚焦、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等类型视频质量进行诊断，可生成诊断信息并导出查看。
17、支持相同车牌号去重功能，多相机记录同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。
18、支持将同一辆经过多个相机的记录图片按照时间范围进行匹配合成，支持将前、后记录通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。
19、具有不少于2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB2.0接口、1路异常输入接口、1路异常输出接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子、1个复位按键。
20、配置双网卡，具备≥8个100M以太网接口及≥2个1000M以太网接口、≥2个1000MSFP光纤接口。
21、支持无缝接入现钦州交管部门使用的业务管理平台，实现互联互通、资源调度、统一管理等功能。
	套
	1
	

	
	
	电源防雷器
	每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流不小于20kA；
SPD2防雷器可以抵御相线及中性线对地线排不大于70kA的直接雷电流（L-PE/≤35kA；N-PE/≤35kA）；
SPD2为具有能量配合型的防雷器，保护电平≦1.5kV；
（每杆一个箱）
	
	
	

	
	
	信号防雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	
	
	

	
	
	室外主机柜及配线设备
	定制（防水、防尘、防盗、散热）室外机箱及配件：防水、防尘、防盗、电源防雷器、信号防雷器、空开及配件。
	
	
	

	
	
	违法车辆交通管理软件
	具备记录功能、自动分析车辆类型与允许通行的大货车、前端具有数据库功能，自动上传违法数据至钦州交管部门现有业务管理平台
	
	
	

	
	
	车牌照识别软件
	识别GA36规定的各类车牌
	
	
	

	5
	光交换机
	2光8电网络交换机
	1、2个千兆SFP光口和8个千兆电口
2、MAC地址:12K;
3、包转发率:512Mbit;
4、背板带宽:512G;
5、交换时延:<5μs;
6、功耗:<10W;
7、支持IGMPSnooping;
8、支持Port-basedVIANH，IEEE802,1QVLAN及GVRP协议，简易网络规划;
9、支持QoS(IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性:
10、支持STP/RSTP/MSTP/ERPS，SNMPv1/v2/v3，确保网络安全，支持ERPS环网技术，自愈时间<20ms;

支持WDT-Ring
12、支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能，保证在恶劣的工业环境中保持稳定的工作;
13、支持一键告警、拯救、优质数据传输模块管控和雷击浪涌冲击智能防护(防雷16KV)
14、支持接入AI网管系统
15、电源:输入电压:DC12-52V(双电源冗余备份)，端子供电，支持内置过流4.0A保护;16、外壳:IP40防护等级:
17、安装方式:DIN卡轨式安装

18、散热方式:自然
19、适配钦州交管部门现有网络设备
	台
	1
	

	6
	T杆件及基础
	L杆件及基础
	利旧检修杆件连接件（利用旧杆安装）
	套
	1
	

	7
	室外超六类网线
	室外超六类网线
	室外超六类网线双绞线，含敷设
	米
	80
	

	8
	室外防水电缆（材料+施工）
	室外防水电缆（材料+施工）
	KVV3*2.5mm2,含敷设
	米
	200
	

	9
	室外防水电源线
	室外防水电源线
	RVV3*1.0mm2,含敷设
	米
	80
	

	10
	交通标志牌
	交通标志牌
	方形，宽500MM*高600MM，铝板1.5mm超3M反光膜提示牌安装
	块
	2
	

	11
	网络（数据）信号避雷器
	网络（数据）信号避雷器
	额定工作电压Un：≤12V-48V；
标称放电电流In（8/20）μs：5kA；
最大放电电流Imax（8/20）μs：10kA；
限制电压（1.2/50μs）：（线-线/线-地）≤40V/300V
	个
	4
	

	12
	系统集成调试费用
	系统集成调试费用
	施工安装调试费用（含高空车2台班、货车二次运输1次，接线调试1次，安装调试1次，软件硬件联合调试1次，含高空作业附加、现场维护费及质保三年费用）
	点
	1
	

	13
	配套线缆、套管、辅材
	配套线缆、套管、辅材
	包括施工所有波纹管材100米、50波纹管20米，管口封堵10个、不锈钢/热镀锌喷塑支架28个，电工胶布，防水胶布，六类水晶头等辅助材料，
	项
	1
	


	视频云存储节点（含48块12T企业级硬盘）含存储设备数扩容

	序号
	产品名称
	产品组件
	规格说明及设备参数
	单位
	数量
	备注

	1
	钦州交管部门相关业务平台接入授权扩容
	钦州交管部门相关业务平台视频路数接入授权扩容
	★钦州交管部门相关业务平台接入授权扩容，针对本级视频接入路数的授权管理扩容。
	路
	200
	

	2
	
	钦州交管部门相关业务平台车道路数接入授权扩容
	★钦州交管部门相关业务平台接入授权扩容，针对本级车道数接入路数的授权。
	路
	250
	

	3
	视频图片云存储节点扩容
	视频图片云存储节点（含48块12T企业级专用硬盘）
	★1、≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，支持热插拔1+1AC220V。设备包含48块12T企业级专用硬盘。
2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。
★3、具有≥48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
4、系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h。
▲5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。
6、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。
7、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。
8、系统同时提供多副本、ErasureCode数据保护机制，其中ErasureCode安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。
8、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和运维(远程升级、远程部署等)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。
▲9、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、记录图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。
10、支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏。
11、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。
12、存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min
支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。
13、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、在线/离线数量和在线/离线比例等
负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘。
▲14、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。
15、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
▲16、支持底层数据块ErasureCode技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。
17、按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间。
18、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。
	套
	1
	

	4
	标准云存储软件接入授权扩容
	标准云存储软件_节点设备数授权扩容
	1、对现有云存储节点设备数进行授权扩容，支持基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。
2、支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。
★3、需与现钦州交管部门使用的业务系统实现互联互通、资源调度、统一管理等功能，并能无缝扩容添加入原有云存储系统中。
	台
	1
	

	5
	
	标准云存储软件_存储虚拟化容量授权扩容
	1、对现有云存储虚拟化容量授权进行授权扩容。
2、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务，本次项目授权扩容≥576TB虚拟化容量。
★3、需与现钦州交管部门使用的业务系统实现互联互通、资源调度、统一管理等功能，并能无缝扩容添加入原有云存储系统中。
	TB
	576
	


商务条款：
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。

二、交货期：项目建设周期40天，提供3年维护服务。
三、交货地点：采购人指定地点（具体地址详见《2025年钦州市公安交通安全管理设备采购项目清单》（汇总））。

四、验收标准、规范：

1、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、供应商响应和承诺的技术参数及性能、国家（设备制造国）和施工技术验收规范等有关标准进行验收，达不到实质性要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位向财政部门报告要求解除双方的供货合同。

2、中标方在项目建设完成后3日内通知采购人验收，合同及中标人承诺的技术要求和质量标准验收，验收过程中所产生的一切费用，均由中标人承担。

3、设备验收合格后免费对采购人进行操作技术及相关知识培训，内容包括系统操作、 日常维护、常见问题及应对措施，确保采购人掌握全部功能、会正常使用为止。 
五、售后服务要求：

1．售后服务要求：要求投标产品是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期不少于3年，以投标人承诺为准，但不得低于生产厂家承诺的质量保证期，按厂家承诺实行“三包”。

2．保修期内不收取任何费用，自接到采购方故障报告24小时内（节假日除外）响应，72小时内到达故障现场；保修期内出现故障，12小时仍无法修复，须提供替代品。保修期外，供货方仍将提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案，供货方将对采购方定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支撑。

六、其他要求：

1.报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：投标人的报价为需方指定地点的现场交货价，包括：①货物的价格；②货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；③运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；④必要的保险费用和各项税费；⑤产品测试费用；⑥安装调试费用；⑦设备运维质保费用；⑧预算编制费、招标代理费用。

★2.为能够保证系统兼容性，实现统一管理，互联互通，无缝扩容，投标人需做好前期调研工作，投标人须承诺本项目投标所采用的前端设备和后端扩容系统或设备必须在无须采购人额外增加设备和成本的情况下，与现有钦州市交管部门的相关业务平台（品牌：海康威视，型号：Infovision TPC）、云存储系统（品牌：海康威视，型号：iDataCloud VCS Emb）实现互联互通、统一接入管理、云存储无缝扩容等功能。（投标时投标文件必须提供系统兼容对接承诺函并加盖投标人公章。）

★3.为保证兼容性与统一管理，要求《2025年钦州市公安交通安全管理设备采购项目清单（明细）》中“900万环保车辆记录单元”、“900万智能化违法记录单元”、“全景摄像机”、“交通管理工控主机（路口）”、“交通管理工控主机”同一产品名称（参数）的产品应为同一品牌、型号的产品。

4.付款方式：本项目分三期支付。签订合同后，7日内支付合同金额的30%；设备安装完成后，7日内支付合同金额的40%；全部验收通过后，7日内支付合同金额的30%。

5.保密要求：投标人承诺中标后对采购人及其下属单位所提供的技术及数据资料应严格保密，不得扩散。

6.1 拟投入人员要求，配备1名专职的项目经理，需要具备中级及以上职称，具有与本项目实施和履约相关项目管理经验。项目管理、通信类专业、具备系统架构设计方面能力并提供职称证明的，同等条件下优先考虑，详见《第四章  评定标准及推荐原则》。
6.2 拟投入运维技术人员团队不少于5人（项目经理除外），具备信息系统、计算机技术、信息安全、项目管理、售后服务等相关能力并提供相关证明的，同等条件下优先考虑，详见《第四章  评定标准及推荐原则》。


第三章  投标人须知及前附表
投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：钦州市公安交通安全管理设备采购

项目编号：
QZZC2025-G1-990303-QZSZ

	2
	投标人资格：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留份额专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：中标人将合同金额的30%以上（含30%）分包给一家或者多家中小企业（分包给小微企业比例不低于60%）。分包意向协议中中小企业合同金额应当达到上述比例。提交投标文件时须按格式提供《分包意向协议书》以及《中小企业声明函》。
3.本项目的特定资格要求：无



	5
	投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。

	6
	投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。

	7
	投标有效期：90天

	8
	投标保证金：40000.00元
注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。
2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。


	9
	投标文件提交截止时间及开标时间：2025年11月27日上午09时30分
投标地点(网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室
注：投标人法定代表人（负责人）或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。


	10
	评标方法：综合评分法

	11
	代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。


投标人须知
一、总  则

（一）适用范围
1.项目名称：钦州市公安交通安全管理设备采购
2.项目编号：QZZC2025-G1-990303-QZSZ
本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心（以下简称“本中心）。
4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
（三）投标人资格
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
（四）采购方式
公开招标方式。
（五）投标委托
委托投标的投标人须提供授权委托书（格式见第六章）。
（六）投标费用
投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目允许供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（九）特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（十）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；
(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

  (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）
质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心    0777-2886002

采购监管部门联系方式：钦州市财政局   0777-2895258
（十一）查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。
二、招标文件
（一）招标文件的组成
第一章 招标公告
第二章 项目需求
第三章 投标人须知及前附表
第四章 评定标准及推荐原则
第五章 政府采购合同主要条款
第六章 投标文件格式
（二）招标文件的澄清与修改
1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。
三、投标文件
（一）投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

（二）投标文件的组成
1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）
★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

★(4)《分包意向协议书》(格式见第六章）

★(5)《中小企业声明函》（属于残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函，属于监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）(格式见第六章)
(6)除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

2.商务技术文件：

  (1)投标保证金票据或转账凭证(户名、账号及开户行等信息清晰可辨）

★(2)投标函（格式见第六章）

★(3)法定代表人（负责人）身份证
★(4)法定代表人（负责人）授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(5)商务响应表(格式见第六章)
★(6)技术响应表(格式见第六章)
(7)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）
 （8）除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件

★(1)开标一览表(格式见第六章
★(2)报价明细表(格式见第六章)
(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人并加盖公章，授权委托书必须由法定代表人（负责人）签名，开标一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名，否则视为无效投标文件。
（三）投标文件的编制、签署及加密
1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。
2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。
3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人（负责人）或授权委托人签名（可为电子签名）、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。
（四）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效投标文件。
（五）投标报价
1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。
2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。
3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。
（六）投标有效期
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。
（七）投标保证金
1.投标保证金金额：投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。


本中心银行账户：


开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724
注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

	     提交形式

投标人
	网上银行形式
	支票、汇票、本票、保函等形式

	未中标人
	中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内退还。

	中标人
	在政府采购合同签订之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。
	在政府采购合同签订之日起四个工作日内退还。


注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

（八）投标文件的上传、提交、修改、撤回
1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
四、开标

（一）本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人（负责人）或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。
（二）开标程序
1.开标会由本中心主持；
2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。
注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。
（三）资格审查
1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

五、评标

（一）评标原则：
1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。
2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。
（二）组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（三）符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:
①应交未交投标保证金的；
②投标文件未按投标文件编制要求提供或内容虚假的
③投标文件无法定代表人（负责人）或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）委托代理人身份不符的；
⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件不能满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：
①未提供或未如实提供货物技术参数或服务响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；
②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；
③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(3)报价评审：
①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
③投标报价具有选择性；
④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
⑤投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。
（四）比较与评价
1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。
2.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。
2.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（五）澄清问题的形式
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（六）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；


(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）废标
出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（九）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
六、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。
（三）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同
(一)采购人应当自中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（三）中标人可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。
（四）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、适用法律
本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。
九、其他事项
（一）代理服务费
1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。
2.代理服务收费标准：
	[image: image1.png]


               服务类型

费率
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.2%
	1.2%
	0.8%

	100-500
	0.88%
	0.64%
	0.56%

	500-1000
	0.64%
	0.36%
	0.44%

	1000-5000
	0.4%
	0.2%
	0.28%

	5000-10000
	0.2%
	0.08%
	0.16%

	10000-50000
	0.04%
	0.04%
	0.04%

	50000-100000
	0.028%
	0.028%
	0.028%

	100000-500000
	0.0064%
	0.0064%
	0.0064%

	500000-1000000
	0.0048%
	0.0048%
	0.0048%

	1000000以上
	0.0032%
	0.0032%
	0.0032%



注：代理服务收费按差额定率累进法计算

3.缴纳代理服务费银行账户信息：
开户名称:钦州市政府采购中心
开户银行:兴业银行钦州支行
银行账号:554010100100129709
（二）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
钦州市政府采购中心
邮政编码：535000
通讯地址：钦州市金海湾东大街8号
钦州市政府采购中心联系方式：
(1)采购部(采购文件)
联系人：苏晓婷   联系方式：0777-2886022
(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)
联系人：陈侃、陈启梅   联系方式：0777-2886006
(3)政采云技术支持热线：95763
第四章  评定标准及推荐原则
评定标准和推荐原则
一、评标原则
（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。
（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则
综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

	序号
	评审因素
	评标标准

	1、价格分（满分40分）

	1.1
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采[2024]55号）的规定，预留份额的货物项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业给予20%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。大中型企业向小微企业分包的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（6）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）×40分
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应要求该投标人在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（投标人需提交相关证明材料来支持其报价的合理性，包括但不限于成本分析、质量保证措施、履约能力证明等），根据投标人提供的说明和证明材料，评估其报价的合理性；若投标人未能在规定时间内提供充分的书面说明或证明材料，或未能证明其报价的合理性，评标委员会有权将其投标视为无效投标处理。

	2.技术分（满分57分）

	2.1
	技术性能分（满分30分）
	投标人所提供的产品均能满足招标文件中的技术参数要求，项目第二章采购需求一览表中标注“▲”号的技术参数，为重要技术指标、功能条款，将作为货物性能评审依据。
采购需求技术要求标注“▲”的参数或功能（共30项），

投标人能满足并提供佐证材料的，每提供一项得1分，满分30分。

说明：1.证明材料包括国家认可的第三方检测报告复印件或相关证书以及官网截图并附带链接等加盖单位公章，否则不予计分。

2.标注“▲”的内容在投标文件中逐点应答出证明材料具体位置。

	2.2
	实施方案分（满分10分）
	由评委根据各投标人所提供的项目实施方案进行独立打分。 

一档（4分）：提供施工组织方案，内容需包含工程概况（项目需求、施工界面划分）、项目组织架构（组织结构、人员安排、岗位职责）、项目执行组织措施、项目执行保障措施，得4分。

二档（7分）：提供施工组织方案，内容需包含工程概况（项目需求、施工界面划分）、项目组织架构（组织结构、人员安排、岗位职责）、项目执行组织措施、项目执行保障措施、施工安全目标（包括施工建设安全、交通安全、员工保险等），理解客户需求、技术架构、系统功能配置，得7分。 
三档（10分）：提供施工组织方案，内容需包含工程概况（项目需求、施工界面划分）、项目组织架构（组织结构、人员安排、岗位职责）、项目执行组织措施、项目执行保障措施、具体的施工安全目标（包括施工建设安全、交通安全、员工保险等方面）、具体的施工质量保证措施（包括施工单位在各施工项目中施工流程管理、质量保障制度和措施、文明施工及环境保护的组织、工期进度计划、突发事件应急处理预案等），理解客户需求、技术架构、系统功能配置，有进度控制和风险控制措施，人员安排合理；工期期限贴合采购人实际需求。

	2.3
	售后服务分（满分9分）
	由评委在打分前根据投标文件中售后服务方案等内容，由评委独立打分。

一档（3分）：提供售后服务方案，有保障响应措施进入一档。

二档（5分）：方案包含有售后维护、应急保障内容等，服务承诺和保障措施完善的进入二档；

三档（7分）：在满足二档的基础上，提供有服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案、保密承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式、技术人员名单等资料详细；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供 7×24 小时服务电话；为保证项目服务质量，投标人在项目所在覆盖区域具备相关售后服务能力，能提供中标后设立售后服务网点的承诺函或相关售后服务网点的证明材料，进入三档。

四档（9分）：满足招标文件售后服务各项要求，在满足三档的基础上，有廉洁承诺、保密承诺等，培训计划和定期回访计划，为了确保该项目有完整的售后服务体系和响应速度，投标人或投标人所投的投标产品厂商具有充足的售后资源及规范的管理制度，建立有完善、成熟的商品售后服务工作体系，提供相关证书复印件并加盖公章。

	2.4
	项目人员配备（满分8分）
	1. 配备1名专职的项目经理（本项满分3分）

具备项目管理专业高级及以上工程师证书的，加1分；

具备通信类专业高级及以上工程师职称证书的，加1分；

具有系统架构架构设计师证书加1分。

2. 拟投入运维技术人员团队（本项满分5分）

拟投入运维人员（项目经理除外）中，具备信息系统、计算机技术、信息安全、项目管理、售后服务等相关专业职称或职业资格或具有国家认可的认证机构颁发专业能力认证技术人员的，每提供1类专业相关证书的，提供高级及以上的得1分，中级得0.5分，满分5分；

注：

1.拟投入人员多人拥有同类证书的按最高级别的计分，不以人数累加计分。
2.以上人员须在响应文件中提供有效的职称证书扫描件或电子证书，并加盖供应商公章，否则不予记分。

	3、商务分（3分）

	3.1
	业绩分（3分）
	供应商完成过 2022年至今具有同类业绩的，每提供1项得1分，本项满分3分。

评审依据：提供合同标的、单价、金额、签订日期、签字盖章等关键页的扫描件佐证。

	总得分 = 1 + 2 + 3 。  


说明：若供应商为分公司（分支机构），可以使用总公司的相关业绩和资质。
四、中标候选人推荐原则


评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章  政府采购合同主要条款
（拟签订文本）
（本合同由财政部制定，如本合同格式不适用，采购人与中标人可协商拟定合同，但不得实质性改变中标人投标文件中的响应内容）

政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                 
（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                        

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人（负责人）
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人（负责人）
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六章　投标文件格式
 一、资格文件
投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)
钦州市政府采购中心：
根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：
(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。
特此承诺。
    投标人（盖章）：            
                                               日期：       年    月    日
无重大违法记录的书面声明（格式）
钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，（投标人名称）郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

           投标人（盖章）：           
日期：      年    月    日

分包意向协议
供应商名称：                               ；
接受分包企业一名称：                       ；

接受分包企业二名称：                       ；

......
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：
1.本项目供应商为本项目总承包单位。
2.在本项目投标阶段，总承包单位负责本项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在项目采购过程中所签署的一切文件和处理与本次投标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3.各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

供应商名称：           ，承担            工作，负责内容的合同金额为      ，占总合同金额的百分比：     %；
接受分包企业一名称：           ，承担            工作；负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：     %；
接受分包企业二名称：           ，承担            工作，负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：     %；
......
4.中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。
5.本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。
6.接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。
供应商：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
接受分包企业一：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
接受分包企业二：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
......
签订日期:     年    月   日
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：               
日 期：                         
EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),从)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),业)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),人)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),员)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),、)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),营)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),业)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),收)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),入)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),、)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),资)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),产)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),总)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),额)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),填)

EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps9 \o\ad(\s\up 8(——),报)上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

	大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：              
日  期：                        

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）
二、资信技术文件

投 标 函（格式）
致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   （项目名称）   招标文件 （项目编号及分标号） ，我方  （投标人名称）  经正式授权代表   （被授权人）   提交投标文件：


据此函，投标人承诺：
1.我方已详细审阅招标文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。


6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。


7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。
10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：                                   

邮政编码：                               

电话、电报、传真或电传：                 

开户名称：                               

开户银行：                               

账    号：                               

                                                    投标人（盖章）：             

                                                    日期：        年    月    日
授权委托书
致：钦州市政府采购中心
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：                        
职务：                                

被授权人身份证号码：                  
附：委托代理人身份证扫描件(正反面)
       投标人（盖章）：                    

法定代表人（负责人）（签名）：           
日期：           年      月      日

商务响应表（格式）
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	合同签订期
	
	
	

	交货期
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	验收标准、规范
	
	
	

	...
	
	
	


注：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应。
                                                      投标人（盖章）：           
                                                      日期：      年   月   日
技术响应表（格式）
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	标的名称
	招标要求
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
                                                        投标人（盖章）：           
                                                        日期：      年   月   日
三、报价文件
开标一览表（格式）
项目名称：                          
项目编号：                          

	报价（总价、元）

	人民币大写：                                                      （￥                 元）


1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：                   
         投标人（盖章）：                        
                       日期：       年    月    日

报价明细表（格式）
    项目编号：                           
项目名称：                                                                     单位：元

	序号
	标的的名称
	数量及单位①
	单价（元）

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）


注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。
         投标人（盖章）：                        
                     日期：       年    月    日



