**竞争性谈判采购文件**

项目名称:钦州幼儿师范高等专科学校医学营养专业实训室

项目编号:QZZC2025-J1-990250-QZSZ

钦州市政府采购中心

2025年9月

**目 录**

[第一章 竞争性谈判公告 1](#_Toc92355023)

[第二章 项目需求 5](#_Toc92355024)

[第三章 供应商须知 37](#_Toc92355025)

[第四章 评定标准及推荐原则 48](#_Toc92355026)

[第五章 合同文本 50](#_Toc92355027)

[第六章 响应文件格式 65](#_Toc92355028)

# 第一章 竞争性谈判公告

**钦州市政府采购中心关于****钦州幼儿师范高等专科学校医学营养专业实训室(QZZC2025-J1-990250-QZSZ)的竞争性谈判公告**

项目概况

钦州幼儿师范高等专科学校医学营养专业实训室的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年9月18日9:30（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：QZZC2025-J1-990250-QZSZ

项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校医学营养专业实训室

预算总金额(元)：1,384,639.00

采购需求：

标项名称： 钦州幼儿师范高等专科学校医学营养专业实训室

数量：1

预算金额(元)：1,384,639.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购营养烹饪实训及营养膳食评估实训使用到的相关设备，包含厨具类设备、电器类设备、人体成分分析仪、营养计算辅助系统、膳食诊断和饮食行为训练系统、易耗品及实训室文化建设等内容，具体详见采购文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：自签订合同之日起50个工作日内送货到采购人指定地点，并完成现场安装及验收。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商具备有效的医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

**三、获取采购文件**

时间：2025年9月10日至2025年9月15日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取采购文件（进入“项目采购”应用选择项目，获取采购文件）

售价(元)：0

**四、****响应文件提交**

截止时间：2025年9月18日9:30（北京时间）

地点(网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

**五、响应文件开启**

开启时间：2025年9月18日9:30（北京时间）

地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.本项目需落实的政府采购政策**：**

(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)

(2)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)

(3)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)

(4)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

(5) 财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（6）《强制性产品认证管理规定》

2.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，供应商应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：[政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购](https://helpcenter.zcygov.cn/document/%22%20%5Cl%20%22/document/dashboard?siteCode=beijing&channel=dt))，及时完成CA申领和绑定(操作指南：[政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理](https://helpcenter.zcygov.cn/document/%22%20%5Cl%20%22/document/detail?siteCode=beijing&manualId=795&topicId=4081)；CA证书申领路径：[政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领](https://helpcenter.zcygov.cn/document/%22%20%5Cl%20%22/document/detail?siteCode=beijing&manualId=795&topicId=4083))。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成谈判失败等后果由供应商承担。

(1)依法获取采购文件：供应商须在获取采购文件时间内登录[政府采购云平台](https://www.zcygov.cn/)申请下载采购文件才视作依法获取采购文件。

(2)供应商应通过广西政府采购云平台客户端制作响应文件，供应商自行前往下载安装（[客户端下载](https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/guangxi/GuangXiSetup.exe)）。

(3)供应商须按照采购文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密响应文件，响应文件提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部响应文件，各供应商须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的响应文件进行解密，参与本项目的全部供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为供应商放弃参与本项目。

(4)供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注评审谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)供应商参与谈判过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。

3.查询媒体：中国政府采购网、[广西政府采购网](http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。

4.钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄忠秀 联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(评审、谈判、成交及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅 联系方式：0777-2886006

**八、对本次采购项目提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：钦州幼儿师范高等专科学校

地址：钦州市钦南区西环南路89号

 采购单位联系人：郭文惠

联系方式：0777-2596801

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号

项目联系人：黄忠秀、陈侃、陈启梅

项目联系方式：0777-2886022、2886006

# 第二章 项目需求

**项目需求**

一、采购预算：￥1,384,639.00元

二、项目需求：

说明：

1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。

2.供应商必须自行为其产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目谈判过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受供应商提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.谈判文件中可能实质性变动的内容：采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款**。**

5.标注★号的技术参数为实质性响应条款，要求必须满足或优于，否则视为无效响应文件。

6.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **技术参数及其性能（规格）** |
|  **一、营养烹饪室** |
| 1 | 冰箱 | 1 | 台 | 1.能效等级：一级能效；2.门个数：4个；3.包装尺寸：宽约885mm；深约710mm；高约1900mm；4.产品尺寸：宽约833mm；深约668mm；高约1775mm；5.产品重量：约82kg；6.散热方式：两侧散热；7.变温室容积：约33L；8.冷冻室容积:约174L；9.冷藏室容积：约264L；10.总容积:约471L。 |
| 2 | 破壁机 | 5 | 台 | 1.杯体类型：玻璃加热杯；2.产品尺寸：长约234mm；宽约207mm；高约478mm；3.主杯容量：约1.75L；4.搅拌功率：约500W；5.加热功率：约1200W。 |
| 3 | 打蛋器 | 10 | 台 | 打蛋器\*1、说明书\*1、蛋渣分离器\*1；1.额定功率：约125W；2.额定电压：约220V。 |
| 4 | 电蒸锅 | 10 | 台 | 1.特征特质：保温，快速蒸汽，预约定时；2.锅体材质：不锈钢；3.容量：约18L；4.额定功率：约1500W；5.额定电压：约220V。 |
| 5 | 电磁炉 | 10 | 台 | 1.功能：低温烹饪，恒温匀火，预约定时；2.火力档位：9档；3.产品净重：约2.5kg；4.产品尺寸：长约380mm；宽约296mm；高约42mm；电磁炉\*1、说明书保修卡合订本\*1、汤锅\*1、炒锅\*1。 |
| 6 | 电饭锅 | 2 | 台 | 1.菜单功能：预约定时，柴火饭，快速饭，粥/汤，杂粮饭，蛋糕功能；2.产品尺寸：长约302mm；宽约262mm；高约218mm；3.内胆材质：铝合金；4.容量：约4L；5.额定功率：约760W；6.额定电压：约220V。 |
| 7 | 电炖锅 | 10 | 台 | 1.操控方式：按键式；2.内胆材质：陶瓷；3.额定功率：约230W；4.额定电压：约220V；5.主杯容量：约3L。 |
| 8 | 餐具套装 | 1 | 项 | 一、沥水漏盆套装 10套1.尺寸：直径约26cm；2.高度：约8.5cm；3.材质：不锈钢；二、58件套餐具 5套包含7.2英寸汤锅2个、4.5英寸饭碗12个、8英寸平盘4个、8.5英寸深盘6个、12英寸1个、1个汤勺、10英寸大盆1个、小汤勺12个、筷子20双。三、保鲜袋250只 10卷 |
| 9 | 刀具套装 | 10 | 套 | 1.每套包含小厨刀\*1、水果刀\*1、 剪刀\*1、刀座\*1、说明书\*1、刀盒\*1、PVC砧板约450\*300mm\*2；刮皮刀、刮丝刀\*1；2.材质：400系列不锈钢。 |
| 10 | 耗材 | 1 | 批 | 厨房用纸70抽60包、 餐巾纸3层100抽144包、一次性手套2000个，拖把扫把套装 1、肥皂10块、海绵刷40个、抹布30张、12L塑料垃圾桶10个、小垃圾袋400个。 |
| 11 | 烘干机 | 1 | 台 | 1.机身材质：不锈钢；2.额定电压：约220V；3.烘干方式：热风烘干；4.定时功能：支持定时功能；5.层数：20层；6.额定功率：约1001-3000W。 |
| 12 | 学生凳 | 50 | 张 | 1、尺寸：约坐高46cm,约坐宽：30cm；2、材质：高密度钢筋，坐垫科技布。 |
| 13 | 消毒柜 | 1 | 台 | 1.消毒星级：二星级；2.层数：6层；3.消毒方式：高温；4.功能：烘干，上下分层，上下层独立控制；5.面板材质：钢化玻璃；6.消毒温度：约125℃；7.消毒时间：约30min；8.容量：约160L；9.外形尺寸：长约420mm；宽约400mm；高约1295mm。 |
| 14 | 紫外线消毒灯 | 3 | 台 | 1.操控方式：遥控器控制，按键式；2.是否可充电：不可充电；3.适用面积:20㎡-50㎡（含）；4.是否有臭氧:带臭氧；5.光源类型:紫外线光源；6.最大瓦数：20-40W（含）。 |
| 15 | 托盘天枰 | 10 | 套 | 1.尺寸：约30\*8\*17.5cm；2.包含：砝码8个+镊子1个。 |
| 16 | 酸碱滴定装置套装 | 10 | 套 | 酸碱滴定管/铁架台/蝴蝶夹/烧瓶/烧杯化学教学器材仪器 100ml |
| 17 | 精密分析电子天平秤 | 10 | 台 | 600g/0.01g+砝码 |
| 18 | 真空封口机 | 2 | 台 | 装箱清单：真空密封机\*1+支撑纸卡\*1+1m电源线\*1+底部标签\*1(贴在机器底部）+说明书\*1 +密封袋\*10个；  |
| 19 | 酸奶机 | 10 | 台 | 1.额定功率:约20W，额定电压/频率：220-240V~50Hz； 2.内胆材质:陶瓷内胆；控制方式:防高温，干烧过热保护； 内胆配置：约500毫升大杯\*2+125毫升小杯\*6；装箱清单：透明上盖x1、大杯盖x2、大杯x2、小杯盖x6、小杯x6、本体x1、分离式电源线x1、说明书x1。 |
| 20 | 一桌六椅 | 3 | 套 | 餐桌1、餐桌规格(mm)：约W1800\*D900\*H750mm。（一桌六椅）；2、框架：采用优质橡胶实木，承托板厚度约18mm，手感光滑平整，结构紧密耐用结实；3、台面：采用优质岩板，厚度约12mm，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、具有防火，防污染，防损等；3、油漆：采用木蜡油，防潮防雾；4、五金件：选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。餐椅1、餐椅规格(mm)：约W480\*D480\*H820mm。2、框架：采用优质橡胶实木，手感光滑平整，结构紧密耐用结实；3、面料：采用优质人造革，皮质的拉力好,不易撕裂,耐腐蚀,抗磨性能好,具有抗菌、防霉、防蛀、无任何有害物质；3、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹率好；4、五金件：选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 |
| 21 | 3匹冷暖立柜式圆柱形空调 | 4 | 台 | 1. 产品规格：3匹冷暖立柜式圆柱形空调； 2、电压/频率V/HZ：220V/50HZ；3、能效比APF：≥4.68； 4、能效等级：变频一级；5、制冷量（W）：≥7328； 6、制冷功率（W）：≤1950；7、制热量（W）：≥9980； 8、制热功率（W）：≤2855；9、电辅热(W)；≥2350； 10、室内机噪音（高风）dB(A)：≤42.3； 11、室外机噪音（高风）dB(A)：≤56； 12、循环风量（m³/h)：≥1540。

13.★投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 |
| 22 | 空气循环扇 | 4 | 台 | 1.功能:角度可调，3D送风，可拆洗；2.产品尺寸:长约340mm；宽约298mm；高约1090mm；3.扇叶片数:3叶；4.额定功率:约40W；5.摇头方式：左右自动+上下手动；6.风力档位：3档。 |
| 23 | 组织捣碎匀浆机 | 2 | 台 | 最大容量约1000ml 功率约120W 转速0~12000转/分 |
| 24 | 可调高速匀浆机 | 2 | 套 | 配置六只不同规格匀浆杯，(5、15、25、50、100、150m1)20000转/分。 |
| 25 | 不锈钢食品混料机 | 5 | 台 | 1.长宽高：约30\*58\*53cm；罐直径：约22cm。2.材质：不锈钢；3.内部分拨叶片、可调节方向。 |
| 26 | 地砖 | 170 | ㎡ | 1、约600mm\*1200mm柔光砖；2、水泥砂浆； |
| 27 | 定制造型柜 | 1 | 组 | 1. 规格：约11860\*580\*1035mm；2、约18mm多层实木E0级板材；3、约2.4cm塑木座椅造型；

4、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 28 | 定制操作台 | 1 | 组 | 1. 规格：约9000\*610\*1040mm；2、约18mm多层实木E0级板材；3、约30mm石英石台面；4、304不锈钢洗手盆及五金；

5、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 29 | 百叶窗帘 | 42 | ㎡ | 1. 百叶窗；2、材质：铝合金、叶片宽度约25mm、叶片间距约32mm、厚度约1.2mm、防护等级IP65、有效通风率约45%；

3、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 30 | 多功能捣台 | 5 | 组 | 1. 规格：约4600\*1400\*900mm；2、约30mm石英石台面；3、E0级约18mm多层实木板柜体；4、清洗区、烘焙区；5、304不锈钢洗手盆及五金；

6、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 31 | 定制展示柜 | 2 | 组 | 1. 规格：约3770mm\*600\*2400mm；2、E0级约18mm多层实木柜体；

3、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 32 | 木纹铝方通 | 155 | ㎡ | 1. 规格：约6000\*50\*40mm厚0.5mm；2、材质：铝合金；表面工艺：抗油污滚涂板，耐候性好、耐腐蚀、颜色细腻、环保性强符合E0级标准；装配膨胀管、吊杆、卡式龙骨；龙骨采用加厚及钢琴烤漆防锈处理；

3、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 33 | 白色条形灯 | 70 | m | 1. 规格：约1200\*50mm；2、色温：4000K；电压: 220V；灯身主材质: 铁灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩；光源类型: led灯；工艺: 喷漆磨砂；选用三安2835芯片高显色散热佳，安全可靠，IC恒流隔离驱动，电流稳定无频闪，智能隔离防漏电。

3、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 34 | 灯具 | 1 | 项 | 艺术灯1、规格：直径约500mm；（6个）；2、色温：4000K，18W。 |
| 35 | 油烟机 | 10 | 套 | 1. 外形尺寸(mm)：约长895x宽500x高585mm；2.整机额定输入功率：约285W；

3.主电机额定输入功率:约270W；4.最大静压:约450Pa；5.可更换照明灯最大功率:约3W；6.清洗泵电源/功率：12V=/5W；7.爆炒风量:约23m³/min；8.半消音室噪声:约56.5dB(A)；9.瞬时气味降低度：约70%；10.常态气味降低度：约95%；11.油脂分离度：约85%；12.能效等级：1级。 |
| 36 | 环境创设 | 1 | 项 | 1、拆除：地台约17.4㎡，隔墙约8㎡，门洞1个、黑板；2、背景墙：约51㎡，约18厘阻燃板、木龙骨、铝塑板、木饰面、灯槽、实木地脚线、无机涂料3、封门洞：2.3㎡，2个；4、强电：总电380V5条16㎡多股线，约150m；教室 170㎡，6㎡铜芯多股线、4㎡铜芯多股线电线、直径约20mmPVC穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝源胶布、布线。5、给排水：Φ25给水管、Φ75排水管及辅材；6、墙面涂料：约380㎡抗裂腻子、打磨、无机涂料底漆加面漆；7、排烟系统：约0.8mm镀锌铁管排烟管、Φ110PVC排烟管。8、木饰面吊顶：约45㎡，约18mm阻燃板、轻钢龙骨、木饰面、窗帘盒：约39m；该项为定制，实际以最终工作量为准。 |
| **二、3D膳食调查评估实训室** |
| 37 | 人体成份分析仪 | 1 | 台 | 一、人体成分分析仪硬件参数1.工作原理：多频率生物电阻抗测试2.测试部位：≥5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)3.测量方法：8点接触式电极，多频率生物电阻抗测量方法（BIA）；4.测量频率：5~250 kHz，至少三个频率；5.标配上位机软件6.显示屏：≥7寸 液晶触摸屏，分辨率800\*480 PPI。7.测量全程提供语音提示；8.输出报告1份，所检测结果可于大屏展示，用于课堂教学展示；9.输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、内脏脂肪面积、目标体重、肌肉控制、基础代谢量、脂肪控制、体重控制、运动处方、营养处方、阶段肌肉分析、身体总评分、体型判定、肌肉评估、营养评估、身体年龄、结论分析、预估腰围、阻抗值输出、四肢骨骼肌指数等。10.测量时间：≤60秒；11.测量电流：≤100μA；12.总阻抗值：≥2000Ω；13.体重测量显示范围：5Kg~300Kg；体重显示精度≤0.1KG14.身高输入范围：70cm-250cm；15.年龄输入范围：3-100岁；16.电源：AC220V~±10%，50Hz；17.储存环境：内存>500M，硬盘>2G；二、人体成分工作站软件参数1.用户管理1.1用户注册，创建或编辑用户信息，包括用户的基本信息，包括姓名、身高、性别、出生日期、年龄、手机号码、现病史等信息。1.2删除用户，可以对指定用户进行删除。1.3搜索用户，可以按照姓名、手机号、性别、疾病史来对用户进行搜索。2. 查看及对比历史测量数据和报告2.1可以展示用户的人体成分测量历史，显示出每一条历史的测量数据结果和报告，并且可以进行测量结果比较。2.2可以打开历史报告，并且支持报告下载和打印。2.3可以查看历史检测数据，系统会对检测结果进行自动判定与分析，异常数据标红提醒。3.报告内容3.1 人体成分分析仪报告（1）作为人体成分分析仪工作站软件，可以支持多种人体成分设备的对接、检测、报告生成。（2）除人体成分分析报告外，还包含膳食营养处方报告、运动处方报告等内容。3.2膳食处方建议。1）根据用户的人体成分结果、疾病史等情况，推荐适合用户的食谱方案，包括食谱的餐次、菜名、食材、重量和碳水化合物。2）推荐用户针对性的食物交换份方案，包括谷物类食品交换份、蔬菜类食品交换份、大豆类食品交换份、水果类食品交换份、奶制品食品交换份、肉蛋类食品交换份和油脂食品交换份。3.3运动处方建议，根据用户的人体成分结果、疾病史等情况，推荐适合用户的运动方案。★（1）为用户提供运动方案前的热身运动和放松运动，给出运动时间和要求。热身运动和放松运动结束后，会为用户提供针对性的有氧运动、全身力量和柔韧练习，对这三方面运动类型，提供锻炼要点、锻炼强度和其他目的。★（2）为用户提供针对性锻炼课程表，针对有氧运动、全身力量和柔韧练习提供锻炼频率时间。4.系统设置4.1机构管理，可以对机构信息进行管理，包括机构名称、联系方式、网址、Logo等内容进行信息管理。4.2设备管理。可以针对不同型号设备进行管理，切换不同设备数据对接模块。4.3报告设置。可以对生成报告页面进行选择设置，设置完成后，会根据设置生成对应的报告页面内容。5.知识库★5.1膳食配餐库管理 （1）膳食食材库：膳食食材管理，食材信息说明包括能量说明、蛋白质说明、脂肪说明、食材介绍、食材特点、营养成分含量、维生素含量、微量元素含量、人群禁忌、疾病禁忌、禁忌/适宜说明、肥胖禁忌等。食材库数量不少于3000。（2）成品菜库：成品菜库管理，可以查看成品菜谱食材组成，菜品信息说明包括分类、饮食习惯、口味、菜系、能量、蛋白质、膳食纤维、碳水化合物、gi、gl、胆固醇、维生素含量、微量元素含量、主料、辅料、做法、食物特点分析、人群禁忌、疾病禁忌、适用人群、禁用人群、加水量、烹饪方式、地域、孕妇是否事宜、糖尿病是否事宜、贫血是否事宜、高血压是否事宜等。成品菜库数量不少于18000。（3）慢性病膳食营养方案：针对慢性病的一周膳食营养方案数量不少于400，满足临床营养配餐需要。每套膳食营养方案有适用疾病说明、每天总能量参考量，一周膳食包括七天的膳食营养，每天膳食包括早餐、早加餐、午餐、午加餐、晚餐、晚加餐的食谱。一周膳食营养方案中具备一定数量的清真、非清真的方案，其中清真膳食套餐不少于20个。（4）慢性病膳食营养方案适用慢性病人群包括高血压、糖尿病、高尿酸血症、痛风、贫血、心脑血管疾病、心脏病、肥胖、慢肺阻、高血脂、晚期肿瘤、放化疗期肿瘤、康复期肿瘤、肝硬化、吞咽困难、便秘、肌少症、骨质疏松、肾功能衰竭、急性肾炎、慢性肾炎、肾病综合症、甲亢、甲减、水肿、便秘、正常人群。★5.2运动库（1）系统内有针对不同慢性病人群的运动方案，包含运动项目、动作步骤、运动目的、练习次数、注意事项，数量不少于100种。（2）覆盖适用人群包括老年人、青少年、成人、亚健康人群、慢性病人群；包括青少年热身与放松运动处方、老年人振动训练运动处方、成年人振动训练运动处方、老年人防跌倒训练之肌力训练、伸展足底筋膜。（3）慢性病运动方案包括但不限于高血压、低血压、冠心病、心悸、糖尿病、颈椎病、肩周炎、关节炎、膝关节、痛风、静脉曲张、胃病、胃下垂、慢性腹泻、便秘痔疮脱肛、前列腺肥大、神经衰弱、甲亢、感冒、咳嗽、气管炎、痤疮、面皱、腰痛、下背痛、头痛、膝踝痛、足跟痛、鼾症、阿尔茨海默病，并可以扩展或新增慢性病运动方案。★三、投标文件中必须提供该项产品处于有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》并加盖投标人公章。 |
| 38 | TGC营养计算辅助系统 | 1 | 套 | 1、这是一款用于快速营养计算和食物营养分析的工具软件。2、系统包含中国食物成分表全部已发表的数据，食物内容≥2800种。3、为体现专业性，中国食物成分表2002-2004-2009-2018-2019分别设计为独立数据库，以体现不同版本数据库不同的数据侧重点。4、本系统数据库与其他TGC营养软件共通，有较好的升级空间。5、支持各种限定营养素条件下的营养数据检索和输出。6、支持市售重和只保留可食部条件下的营养计算，满足高校教师膳食调查需要。7、支持临时数据库存储功能，中间计算的数据，可保存在临时数据库中，方便调用。8、支持混合食物（复合菜肴）营养计算功能，能快速计算任意一个菜肴的营养成分。9、支持数据保存和导出功能；数据保存类型为 WORD、EXCEL、PDF任意格式。10、支持生成“预包装食品营养标签’，标签的基本格式满足国标4+1标准。 |
| 39 | 3匹冷暖立柜式圆柱形空调 | 4 | 台 | 1. 产品规格：3匹冷暖立柜式圆柱形空调； 2、电压/频率V/HZ：220V/50HZ；3、能效比APF：≥4.68； 4、能效等级：变频一级；5、制冷量（W）：≥7328； 6、制冷功率（W）：≤1950；7、制热量（W）：≥9980； 8、制热功率（W）：≤2855；9、电辅热(W)；≥2350； 10、室内机噪音（高风）dB(A)：≤42.3； 11、室外机噪音（高风）dB(A)：≤56； 12、循环风量（m³/h)：≥1540。

13.★投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖投标人公章。 |
| 40 | SAT-3D膳食诊断和饮食行为训练系统 | 1 | 套 | 1、有膳食诊断（星级评分）和饮食行为交互训练功能的体验型营养配餐教育工具。2、系统由定制研发的专用3D配餐软件和配套硬件两部分构成，可携带式组合搭配。★3、搭载研发的专用软件，供货时提供软件著作权登记证书复印件。4、搭配配套的硬件、彩色印刷版“SAT-3D膳食诊断报告”专用纸≥500张、营养数据发射接收装置、带数字芯片的TGC-3D数智化食物模型、模型专用陈列或演习用器物。5、配套数字食物模型≥200种，以混合菜肴食物、加工食物和市售常见食材为主，可满足模拟配餐中主食、主菜、副菜、乳品、水果、饮品等多种日常饮食类型的呈现。6、食物模型内藏数据IC芯片，芯片中预先载入了该食物对应的全部营养素数据。7、数字食物模型内含的营养数据库≥23种，包含能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、膳食纤维等内容。8、系统标配SAT-3D膳食诊断报告专用打印纸。打印纸为双面彩印专用纸张，正面印刷内容包含测试者信息、配餐明细、食物来源统计、合理度星级评价、营养MEMO等专项信息。背面印刷内容有“营养成分摄入分析画面”的四项解析说明及“平衡膳食宝塔分析画面”的六项解析说明。同时，需要强调的饮食行为训练“注意点”四项内容也要有所呈现。9、数据通讯采用信息化数字模块，通讯协议为ISO 14443A，工作频率为13.56MHz。10、数据输出的通信接口为USB类型，波特率115200 bps。11、系统支持营养数据的采集、汇总和数据导出，内容应包含用户信息，餐次，营养素信息，食物来源信息，三色食物群数据等。★12、运行时显示器可瞬时呈现配餐结果，主界面显示8种条件判定营养素，显示方式为有动态效果的横向进度条，柱条上用绿色标注推荐摄入值标准范围，合适、不足或超过RNI区间的，不同颜色柱条显示，提供界面截图。13、主界面显示的8种条件判定营养素类型可以通过后台自主修改，系统支持RNI数据自定义调整，满足营养共病教育和教学需要。14、显示界面支持切换显示PFC供能比数据结构图，包含推荐PFC和实际摄入比。支持维生素和矿物质摄入对比分析曲线图。15、显示界面支持切换显示三色食物群圆形视觉彩图，并且三色食物数据集合和归属类别在三色食物群界面上有集中体现。16、SAT-3D系统自带“AI智慧营养师”模块，显示界面包含AI功能按键，能通过人工智能AI技术对营养配餐结果进行分析。分析内容包括营养素的摄入水平和营养建议等。17、系统自带TGC膳食诊断算法，通过后台数据运算可生成针对配餐结果的合理度评判。★18、配餐合理度评判结果为1-5颗星级评分，该评分结果在主显示界面和膳食诊断报告中均有呈现。19、系统可保存、输出、打印评价3种类型以上的报告，分别是彩色双胶印刷膳食诊断报告、AI营养分析报告、图文并茂型详细报告等。20、系统支持用户对不合理食物搭配选项进行即时修改，修改后的营养数据可瞬时呈现在界面显示端。 |
| 41 | 光能黑板 | 1 | 套 | 一、硬件要求1、光能黑板可以满足与触控一体机搭配安装和使用。2、单块光能黑板≥1129（长）\*1319（高）mm，下边框具有可调节平台，可根据触控一体机高度进行调整，兼具置物功能。3、光能黑板无需专用耗材，采用任何硬度适中的物体均可书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。单点书写、可擦次数达10万次。★4、板书笔迹可视距离最远40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1。★5、光能黑板应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。光泽度不高于30，透光率不低于87%，雾度不高于40%。6、一键擦除：整块黑板只有一个按键，按下按键，可实现板书的全部擦除，擦除后无明显残留痕迹。7、局部擦除：可使用板擦和手势对板书进行局部擦除。擦除精度小于10mm\*10mm，擦除延时＜60ms。光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用，不影响局部擦除功能。★8、为保证停电情况下仍可正常使用，产品内置电池组，并通过电池组保护电路和充电安全防护的测试，符合标准要求。9、光能黑板应符合GB 9254-2021标准，线缆辐射和空间辐射伤害均不小于B级。★10、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。11、光能黑板通过低温-30℃，高温80℃，恒定湿热40℃、95%RH测试，产品外观无变形、损坏等现象，通电运行正常。12、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。13、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。每块光能黑板具备DC接口\*2和USB接口\*2，方便用户使用。★14、光能黑板通过抗电强度1500V试验，无击穿现象，符合GB4943的安全要求。15、产品的最大工作电流（瞬间电流）≤1000mA。★16、通过恒定力和冲击试验，产品的安全防护强度符合标准要求。二、软件要求1、同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书；4、单双页切换：两种光能黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上；5、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。6、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档，便于学校对课堂板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。 |
| 42 | 彩色激光一体机 | 1 | 台 | 1. 内存：≥1 GB；2、菜单显示：约5.0英寸彩色触摸屏；3、预热时间：开机后 13.0秒或以下；4、从睡眠模式返回 ：6.1秒或以下；5、自动输稿器：单面50页(A4)；6、供纸容量：纸盒：250页(普通纸，80g/m²)；7、多功能托盘：1页(普通纸，80g/m²)；8、最大进纸量：251页(普通纸，80g/m²)；9、纸张尺寸：纸盒：A4,B5,A5,A5横向,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片, Index Card,信封,自定义尺寸(最小76.2 x 127.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等；10、多功能托盘：A4,B5,A5,A5横向,LTR,LGL,STMT,EXEC,16K,明信片,信封,自定义尺寸(最小76.2 x 127.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等；11、纸张种类：纸盒：薄纸(60g/m²)，普通纸(61-105g/m²)，再生纸(61-82g/m²)，彩色纸(61-69g/m²)，厚纸(106-163g/m²)，铜版纸(100-200g/m²)，明信片，信封；12、出纸容量：100页 (普通纸，80g/m²)；13、月最大负荷打印量：约30000页；14、月推荐打印量：150页~600页；15、耗材及打印量：CRG 054BK：1,500页；C/M/Y：1,200页；CRG 054 H；BK：3,100页；C/M/Y：2,300页；16、随机硒鼓：CRG 054 BK：1,500页；CRG 054 Starter C/M/Y：680页；17、耗电量：最大约850W，使用时约370W，待机时约11W，睡眠模式约0.8W；18、能效等级：1级；19、重量：约22kg（含硒鼓）；20、体积mm (W×D×H)(无话柄)：451 x 460 x 413；21、网络:有线/无线/无线直连；22、接口：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T/高速 USB 2.0/Wi-Fi 802.11b/g/n；23、复印速度（彩色/黑白）：21 ppm(A4)；24、复印分辨率：600dpi x 600dpi；25、首张复印时间：彩色:13.4秒或以下（A4）；黑白:11.4秒或以下（A4）；26、缩放范围：25 至 400 %（1% 的增量）；27、特殊复印功能 缩放复印，分套复印，2合1复印，4合1复印，ID卡复印，护照复印，消除黑框等；28、打印速度：单面（彩色/黑白）：21 ppm(A4)，双面（彩色/黑白）：12.7 ppm(A4)；29、打印分辨率：1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi；30、首页打印时间：彩色:10.5秒或以下（A4）；黑白:10.4秒或以下（A4）；31、打印语言：UFR II/PCL6/PCL5；32、自动双面打印：支持；33、U盘直接打印：支持JPEG, TIFF, PDF格式文件；34、支持Airprint，支持Mopria®，支持Canon PRINT Business※7；35、特殊打印功能 安全打印，多合一打印，手册打印，缩放打印，海报打印，水印打印，组合打印，分套打印，分组打印，省墨打印等；36、扫描方式:CIS；扫描分辨率※5;稿台玻璃：600dpi x 600dpi；自动输稿器：300dpi x 300dpi；37、扫描尺寸：稿台玻璃：最大216 x 297mm；自动输稿器：最大216 x 355.6mm；38、支持网络扫描/支持网络扫描；39、存储格式（扫描至U盘）:PDF，PDF（压缩），PDF（压缩/OCR），PDF (OCR)，JPEG，TIFF发送；40、扫描分辨率：300dpi x 600dpi；41、发送目的地：SMB, Email, FTP, iFAX Simple；42、数据格式：TIFF, JPEG, PDF(压缩, OCR)；43、通信协议：FTP（TCP/IP）、SMB（TCP/IP）、SMTP。
 |
| 43 | 椅子 | 2 | 张 | 1、椅子规格(mm)：约W500\*D470\*H820；2、材料：工程PP注塑胶板采用工程塑料聚丙烯（PP）原料，无毒、无味、密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，有较高的抗弯曲疲劳强度，具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，后期易维护打理；3、椅架：约1.2mm厚喷涂烤漆四脚架。 |
| 44 | 电脑桌 | 2 | 张 | 1、桌子规格(mm)：主桌约W1600\*D800\*H750，副柜约W1200\*D400\*H640；2、基材：采用优质E0级颗粒板，台面约40mm厚，侧边约25mm厚，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；3、饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准，符合GB18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFPlA1001ˉ 2019《 人造板甲醛释放限量》；4、热熔胶：采用优质品牌热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；5、封边：PVC近色封边条，桌面厚度不小于1.5mm，其他厚度不小于1.2mm ；6、脚架：采用优质钢制架经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，管壁约1.2mm厚；所有焊点均打磨光滑，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑；脚架经除锈、防腐处理，表面平整光滑不起泡；7、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件。 |
| 45 | 折叠椅 | 50 | 张 | 1、椅子规格(mm)：约W500\*D570\*H860；2、优质竹节网+加厚弹力布+50静音轮子+小巧白色写字板，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形等特点；3、PP固定靠背，实心塑料入椅管设计，无毒、无味、密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，有较高的抗弯曲疲劳强度，具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，后期易维护打理；4、坐棉采用约4cm高密度泡棉，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，海绵密度大于35KG/㎥；5、约19\*32mm异型扁管白色烤漆，烤漆后厚度约1.4mm，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理；6、坐木板采用约10mm抛压成型多层夹板，板材的各项技术符合国家标准；7、整椅座板可以翻转，钢架可以折叠；8、采用优质增强尼龙玻璃纤维复合，在受压迫500磅下不易损坏，移动杂音小，耐磨性大；9、颜色：多颜色可选/待定。 |
| 46 | 培训桌 | 6 | 张 | 1、规格：约W1400\*D600\*H750mm；2、基材：采用优质E1级颗粒板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；3、饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准采用E1级优质浸渍胶膜纸饰面颗粒板，符合GB18580-2017《 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、T/CNFPlA1001ˉ 2019《 人造板甲醛释放限量》；4、台面厚度为不小于25mm，挡板厚度为不小于15mm；5、封边：桌面厚度不小于1.5mm PVC近色封边条，其他厚度不小于1.2mm PVC近色封边条；6、五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件；6、热熔胶：采用优质品牌热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；7、五金配件：采用优质五金配件，金属台架，可折叠，台架必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡；8、尼龙320高脚：椅脚通过1060公斤静压测试，PP+纤高脚，约5mm直径PU万向转动轮顺畅,轮子带刹车功能；9、桌面可以翻转90°。 |
| 47 | 血压计 | 2 | 台 | 储存功能：约50组测量值，含日期/时间(免丢失记忆体)。显示方法：大屏幕液晶数字式。时间显示功能：可显示所设定之时间数值。测量范围：0-280mmHg 脉率40-195次/分。 精确度：压力+-3mmHg 脉率数+-5%。具备蓝牙或物联卡对接数据上传功能。 |
| 48 | 隐形油脂含量模型 | 1 | 套 | 1.均为生活中最常见的加工食品（混和食物）；2.食物营养分析包含食物总量、能量及隐性油含量；3.食物营养分析的数据以克为单位；4.食物所对应的含油量以小玻璃杯内含等量的食油模型展示；5.要能单独用于减重指导和儿童零食指南指导；6.配图文并茂的专业说明背板和针对性教育文案。总体说明文案文字不低于100字。本产品必须适用于慢病和代谢综合征教学指导；7.PVC+Slicon材质；8.背板为亚克力约5mm；9、此食物模型，在无阳光直射或灯光炙烤、无触摸等正确陈列条件下使用寿命3年以上。 |
| 49 | 隐形盐含量模型 | 1 | 套 | 1.均为生活中最常见的加工食品（混和食物）；2.食物营养分析包含食物总量、能量及隐性盐含量；3.食物营养分析的数据以克为单位；4.食物所对应的含盐量以玻璃试管内含等量的食盐模型展示；5.要能单独用于减重指导和儿童零食指南指导；6.配图文并茂的专业说明背板和针对性教育文案。总体说明文案文字不低于100字。本产品必须适用于慢病和代谢综合征教学指导；7.PVC+Slicon材质；8.背板为亚克力约5mm；9、此食物模型，在无阳光直射或灯光炙烤、无触摸等正确陈列条件下使用寿命3年以上。 |
| 50 | 隐形糖含量模型 | 1 | 套 | 1.隐形糖含量模型:1.均为生活中最常见的加工食品（混和食物）；2.食物营养分析包含食物总量、能量及隐性糖含量；3.食物营养分析的数据以克为单位；4.食物所对应的含糖量以数块标准量小方糖展示；5.要能单独用于减重指导和儿童零食指南指导；6.配图文并茂的专业说明背板和针对性教育文案。总体说明文案文字不低于100字。本产品必须适用于慢病和代谢综合征教学指导；7.PVC+Slicon材质；8.背板为亚克力约5mm；9、此食物模型，在无阳光直射或灯光炙烤、无触摸等正确陈列条件下使用寿命3年以上；  |
| 51 | 中国居民膳食平衡宝塔模型 | 1 | 套 | 膳食宝塔营养食物交换份模型（膳食平衡宝塔模型）采用PVC材料塑形而成，金字塔外罩由亚克力材料制成，模型共分5层，共24种食物。第一层：谷类、薯类及杂豆（米饭、面条、馒头、水、面包、玉米、豌豆、土豆）第二层：蔬菜和水果第三层：鱼、禽、肉、蛋等动物性食物第四层：奶类及制品、大豆类及坚果食物第五层：油脂类及食用盐。 |
| 52 | 婴幼儿膳食宝塔模型 | 1 | 套 | 规格:约48\*48\*54cm，材质:所有食物模型均由仿真材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个。 |
| 53 | 儿童膳食宝塔模型 | 1 | 套 | 规格:约48\*48\*54cm，材质:所有食物模型均由仿真材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个。 |
| 54 | 老年人膳食宝塔模型 | 1 | 套 | 规格:约48\*48\*54cm，材质:所有食物模型均由仿真材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个。 |
| 55 | 孕产妇膳食宝塔模型 | 1 | 套 | 规格:约48\*48\*54cm，材质:所有食物模型均由仿真材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个。 |
| 56 | 高血压膳食宝塔模型 | 1 | 套 | 规格:约48\*48\*54cm，材质:所有食物模型均由仿真材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个。 |
| 57 | 糖尿病膳食宝塔模型 | 1 | 套 | 规格:约48\*48\*54cm，材质:所有食物模型均由仿真材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高;2、结实耐用、组装简单;3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个。 |
| 58 | 糖尿病人三正餐三加餐2000大卡模型 | 1 | 套 | 模型采用仿真材质制作而成，整套包含糖尿病人一日三正餐三加餐饮食模型展示，三正餐托盘尺寸为：三正餐白色大模型托盘尺寸是约43\*31cm，三加餐模型托盘尺寸为：直径约20cm；总热量为2000千卡。每餐模型均配套对应容器和食物热量标签，每餐正餐均配套白色托盘，整套配L型亚克力标牌。 |
| 59 | 高血压病人三正餐三加餐模型 | 1 | 套 | 模型采用仿真材质制作而成，整套包含高血压病人一日三正餐三加餐饮食模型展示，三正餐白色大模型托盘尺寸是约43\*31cm，三加餐模型托盘尺寸为：直径约20cm；总热量为2000千卡。每餐模型均配套对应容器和食物热量标签，每餐正餐均配套白色托盘，整套配亚克力标牌。 |
| 60 | 老年人能量餐模型1900大卡模型 | 1 | 套 | 模型采用仿真材质制作而成，整套包含老年人一日三正餐三加餐饮食模型展示，三正餐白色大模型托盘尺寸是约43\*31cm，三加餐模型托盘尺寸为：直径约20cm；总热量为1900千卡。每餐模型均配套对应容器和食物热量标签，每餐正餐均配套白色托盘，整套配亚克力标牌。 |
| 61 | 特定人群一日能量食谱（套餐） | 1 | 套 | 1、特定人群营养指导专用能量套餐；2、满足特定人群需要的一日能量需求；3、PFC比例为中国膳食指南推荐标准，其中，蛋白质的比例为15-18%、脂肪的比例为25-30%；CHO的比例为55-60%，提供详尽的营养分析数据报告，作为配套展示标牌使用；4、混合食物制作的复合菜肴模型，满足“一人份”的标准；5、在营养素计算正确的前提下，生熟比、可食部、废弃率的标准按照“中国居民膳食指南”的要求制作；6、餐次设计为三餐两点，不同餐次提供不同配置的食谱和餐次整理餐盘（或餐垫），用于模型陈列展示；7、包含详尽的营养分析和套餐解读方案，制作成“塑封卡片”，便于陈列和长期保存；8、配置餐次标牌；9、数据表中的营养元素包括：蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素、胡萝卜素、钙、磷、钾、钠、镁、铁等。 |
| 62 | 肥胖模型 | 1 | 套 | 1、这是一套肥胖人群营养指导实用工具；2、产品由人体CT横断面演示模型构成；3、模型以表达人体内脏脂肪构成的不同形态为基准；4、模型以“模型+说明背板”的复合形式；5、模型有两个维度，分别为苹果型体型的CT断面和梨型体型的CT断面；6、模型由PVC和硅胶制作，无异味。 |
| 63 | 脂肪肝模型 | 1 | 套 | 1、这是一套三高人群营养指导实用工具； 2、产品由人体正常肝脏到肝硬化的三阶段演示模型构成； 3、模型以表达人体肝脏器官的不同形态为基准，结合“模型+说明背板”的复合形式利用； 4、模型有三个维度，分别正常脂肪、脂肪肝、肝硬化三个表现阶段； 5、模型由PVC和硅胶制作，无异味。  |
| 64 | 动脉硬化模型 | 1 | 套 | 1、模型为临床患教医学专用；2、产品由人体动脉正常到斑块形成和动脉阻塞的三阶段演示模型构成；3、模型以表达人体动脉器官的不同形态为基准；4、产品以“模型+说明背板”的复合形式；5、模型有三个维度，分别正常动脉、动脉粥样硬化的形成等不同表现阶段；6、模型由PVC和硅胶制作，无异味。 |
| 65 | 吸烟肺叶模型 | 1 | 套 | 1、模型为医院或慢性病教学专用；2、模型展示了正常的肺和吸烟一个月后肺的对比；3、模型两瓣肺叶可取下，分成4件；4、此模型有焦油定量；5、模型材质为PE or PVC or PU or Slicon。 |
| 66 | 有毒有害食品10种 | 1 | 套 | 1、均为生活中最常见的有毒有害或有潜在食品安全风险的食物；2、模型包含食材或加工后的混合食物，以不同类型展示；3、模型为1:1 等寸大，PVC材质；4、含数据营养分析QR CODE，常量和微量营养元素通过数据形式呈现，适用于健康教育；★5、针对此数据标签，包含免费解读软件APP（小程序），能够读取食材包含的13种营养素数值，并利用这些数据进行自定义配餐数据分析。★6、有毒有害物质说明的解说内容，以文字标牌表现；7、此食物模型，在无阳光直射或灯光炙烤、无触摸等正确陈列条件下使用寿命3年以上。 |
| 67 | 抗氧化食物群 | 1 | 套 | 1、具有代表性的抗癌食物模型；2、模型材质为PEorPVorPUorSlicon等；3、包含对应的食物成分表（模型的食物成分数据表），数据包含≥23种营养素数值；4、食物模型包含专用的营养标签；★5、此食物模型，包含二维码数据标签（QR CODE）。针对此数据标签，包含免费解读软件APP（小程序），能够读取食材包含的13种营养素数值，并利用这些数据进行自定义配餐数据分析。 |
| 68 | 健康人零食指导食物群 | 1 | 套 | 1、食物模型适合健康人常见零食食物认知模型；2、食物模型分为可以食用、适当食用、限量食用三大类食物；3、食物模型材质为PE or PVC or PU or Slicon；4、食物模型与中国零食指南挂图相呼应；5、包含食物模型对应的食物成分表；★6、此食物模型，包含二维码数据标签（QR CODE）。针对此数据标签，包含免费解读软件APP（小程序），能够读取食材包含的23种营养素数值，并利用这些数据进行自定义配餐数据分析。7、食物模型在无阳光直射或灯光炙烤、无触摸等正确陈列条件下使用寿命3年以上。 |
| 69 | 膳食调查饮酒量模型 | 1 | 套 | 不同类型含酒精饮品 7件套1、模型为慢性病教学专用；2、模型形象、生动地展示了一个成年人对不同种类酒的摄入量；3、模型包含不同种类的酒装在不同的容器中，清晰展示；4、模型，在无阳光直射或灯光炙烤、无触摸等正确陈列条件下使用寿命3年以上。 |
| 70 | 普通成人一日能量食谱（套餐） | 1 | 套 | 1、一般正常人指导专用能量套餐；2、满足2300kcal/d；3、PFC比例为中国糖尿病膳食指南推荐标准，包含详尽的营养分析数据报告，作为配套展示标牌使用；4、混合食物制作的复合菜肴模型，满足“一人份”的标准；5、餐次设计为三餐两点，不同餐次包含不同配置的食谱和餐次整理餐盘（或餐垫），用于模型陈列展示；6、包含详尽的营养分析和套餐解读方案，制作成“塑封卡片”，便于陈列和长期保存；7、配置餐次标牌。8、数据表中的营养元素包括：蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素、胡萝卜素、钙、磷、钾、钠、镁、铁等。 |
| 71 | 身高体重秤 | 1 | 台 | 1.体脂秤；2.特色功能：脂肪测量，身长测量，低电压显示；3.显示类型：LED显示；4.面板材质：铝。 |
| 72 | 握力计 | 4 | 个 | 1.使用材质:塑料；2.量程范围:0-90kg；3.分度值: 0.1kg；4.电源方式:USB充电。 |
| 73 | 皮脂厚度计 | 2 | 个 | 1.led数显屏；2.约67mm\*114mm。 |
| 74 | 地胶 | 86 | ㎡ | 1、约3mm质透心地胶；2、自流平； |
| 75 | 定制储物柜 | 17 | ㎡ | 1. 规格约6790\*310\*2400mm；2、约18mm多层实木E0级板材；3、约18mm实木烤漆柜；

4、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 76 | 定制储物柜、实木造型 | 12 | ㎡ | 1、约18mm多层实木E0级板材；2、规格：约6635\*900mm、约2980\*985mm ；3、尺寸约11.87㎡；4、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 77 | 软包柜和高柜组合 | 8 | ㎡ | 1. 规格：约18mm多层实木E0级板材；
2. 尺寸：约8㎡；

3、该项根据现场定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 78 | 木纹铝方通 | 72 | ㎡ | 1. 规格：约6000\*50\*40mm厚约0.5mm；2、材质：铝合金；表面工艺：抗油污滚涂板，耐候性好、耐腐蚀、颜色细腻、环保性强符合E0级标准；装配膨胀管、吊杆、卡式龙骨；龙骨采用加厚及钢琴烤漆防锈处理。

3、该项为定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 79 | 灯具 | 1 | 项 | 类型：磁吸嵌入式轨道灯1.尺寸：宽度约30mm,长度约6500mm；2.工作电压：约36V。 |
| 80 | 白色条形灯 | 35 | m | 1. 规格：约1200\*50mm；2、色温：4000K；电压: 约220V；灯身主材质: 铁灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩；光源类型: led灯；工艺: 喷漆磨砂；选用三安2835芯片高显色散热佳，安全可靠，IC恒流隔离驱动，电流稳定无频闪，智能隔离防漏电。

3、该项为定制，实际以最终尺寸为准。 |
| 81 | 环境创设 | 1 | 项 | 1、拆除：地台约9.4㎡，黑板；2、背景墙：约16.8㎡，约18厘阻燃板、木龙骨、吸音棉、木饰面、灯槽、实木地脚线、无机涂料3、强电：教室 86㎡，6㎡铜芯多股线、4㎡铜芯多股线电线、直径20mmPVC穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝源胶布、布线。4、墙面涂料：约260㎡抗裂腻子、打磨、无机涂料底漆加面漆；5、木饰面吊顶：约16㎡，约18mm阻燃板、轻钢龙骨、木饰面、窗帘盒：约18m； 6、窗帘裁剪；该项为定制，实际以最终工作量为准。 |
| **商务条款** |
| 合同签订时间 | 自成交通知书发出之日起10日内。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起50个工作日内送货到采购人指定地点，并完成现场安装及验收。2.交付地点：广西钦州市采购人指定地点。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，设备1年质保，所有设备自交货并验收合格之日起计算质保期，采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修。免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。 |
| 售后服务要求 | 1.所有货物必须为符合国家行业有关质量标准的全新合格合法产品。2.免费送货上门，免费安装调试，免费培训技术人员2名以上，所需工具、器材由成交人自理。3.产品如出现故障并接到用户通知后在1小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在24小时内提供同档次的备用产品，直至解决故障。4.成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |
| 付款方式 | 1.采购人组织验收，供货产品验收合格后，采购人自验收合格之日起90天内支付合同总金额的40%作为第一期付款;第二期付款在第一期付款支付完成后120天内支付合同总金额的 30%;第三期付款在第二期付款支付完成后150天内支付合同总金额的30%。采购人支付每期款项之前，成交供应商向采购人提供当期等额、合法有效的增值税普通发票，如成交供应商不按约定提供发票的，采购人有权顺延支付当期款项而不视为违约。成交供应商提供发票的行为,不视为认可收到采购人对应金额的款项，是否收到款项以采购人转账支付的为准。1. 若中标人为中小企业的，采购人自验收合格之日起20天内支付合同总金额的40%作为第一期付款;第二期付款在第一期付款支付完成后20天内支付合同总金额的30%;第三期付款在第二期付款支付完成后20天内支付合同总金额的30%。

（每次付款前，成交供应商向采购人提供等额且合法有效的增值税普通发票。） |
| 报价要求 | 总报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级其所有成本费用。 |
| 验收要求 | 1.采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的相关证明材料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.成交供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后，采购人再进行组织验收。 4.采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。5.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |
| 现场踏勘 | 为保证报价符合采购需求，投标人应在采购人、钦州市政府采购中心组织下统一进行实地勘查了解现场实际情况。供应商的现场踏勘实行**自愿**原则，授权委托书、个人身份证原件。踏勘时间：2025年9月16日下午15:00分（逾期不候）集合地点：钦州市钦南区西环南路89号 钦州幼儿师范高等专科学校正门现场踏勘联系人及电话：郭文惠，19977705288 |
| 其他要求 | 投标人在政府采购活动中提供任何虚假材料，以及提供的产品技术参数不如实说明，报监管部门查处。 |

# 第三章 供应商须知

**一、供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | [项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校医学营养专业实训室](#_一、总_则)[项目编号：](#_一、总_则)QZZC2025-J1-990250-QZSZ |
| 2 | [供应商资格：](#_一、总_则)1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | [报价：供应商的报价必须按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，并在规定时间内提交最后报价。](#_（五）报价) |
| 4 | [响应文件提交截止时间及开启时间：2025年9月18日9:30（北京时间）](#_四、响应文件开启)**[注意事项：](#_四、响应文件开启)**[供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注评审谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行在线应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。](#_四、响应文件开启) |
| 5 | [评审及谈判：](#_五、评审与谈判)[谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，对参加谈判的供应商响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。](#_五、评审与谈判) |
| 6 | [评定方法：详见第四章《评定标准及推荐原则》。](#_第四章__评定标准及推荐原则) |
| 7 | [代理服务费：](#_十、其他事项)[按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件，以差额定率累进法计算。成交供应商须按成交金额缴纳相应的代理服务费。](#_十、其他事项) |

##

**二、供应商须知**

## 一、总　则

（一）适用范围

1.项目名称：钦州幼儿师范高等专科学校医学营养专业实训室

2.项目编号：QZZC2025-J1-990250-QZSZ

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或其他组织。如果该供应商在本次采购项目中成交,即成为“成交供应商”。

3.“采购代理机构”是指钦州市政府采购中心。

4.“货物和服务”是指本次采购文件中所采购的各种形态和种类的产品以及其提供的服务。

5.“竞争性谈判采购文件”是指采用竞争性谈判方式进行政府采购的指导文件，简称“谈判文件”或“采购文件”。

6.“响应文件”是指供应商根据采购文件要求，编制包含技术、服务和报价等所有内容的响应文件。

7.“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

**（三）供应商资格**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

**（四）采购方式**

竞争性谈判

**（五）代理委托**

委托谈判的供应商须提供授权委托书（格式见第六章）。

**（六）谈判费用**

供应商自行承担所有与谈判有关的全部费用。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**（八）特别说明**

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其响应文件将被视为无效。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，供应商最低数量可以为两家。

**（九）询问、质疑和投诉**

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、本中心提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

 (3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3.供应商对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心 0777-2886002

采购监管部门联系方式：钦州市财政局 0777-2895258

**（十）查询媒体** 中国政府采购网、[广西政府采购网](http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。

## 二、竞争性谈判采购文件

**（一）竞争性谈判采购文件的组成**

第一章 竞争性谈判公告

第二章 项目需求

第三章 供应商须知

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 合同文本

第六章 响应文件格式

**（二）竞争性谈判采购文件的澄清与修改**

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、本中心或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、本中心或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有依法接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.提供期限届满后，获取谈判文件的供应商不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、响应文件

**（一）供应商的风险**

1.供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料的，谈判小组将报财政部门查处。

**（二）响应文件的组成**

**1.资格文件：**

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)供应商具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）

★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

★(4)供应商具备有效的医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

**2.商务技术文件：**

★(1)谈判函（格式见第六章）

★(2)法定代表人身份证

★(3)法定代表人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

**★**(4)商务响应表(格式见第六章)

**★**(5)技术响应表(格式见第六章)

**★**(6)《项目需求》中要求必须提供的材料

(7)售后服务方案（根据项目需求要求提供，格式自拟）

(8)供应商认为有必要提供的声明或材料(中小企业、残疾人福利性单位声明函等，格式见第六章)

**3.报价文件**

 **★**报价明细表(格式见第六章)。

注：标注★号的材料均为必须提供的材料须由供应商加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名，否则视为无效响应文件。

**（三）****响应文件的编制、签署及加密**

1.供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，响应文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。

2.供应商应通过广西政府采购云平台客户端编制加密响应文件。

3.响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，供应商应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由供应商承担。

 **4.****响应文件由供应商在规定位置由法定代表人或授权委托人签名（可为电子签名）、填写供应商名称并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，供应商名称应写全称。**

 5.响应文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由供应商承担。

**（四）响应文件的语言及计量**

1.响应文件以及供应商与采购人、本中心就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.响应文件的计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效响应文件。

## （五）报价

1.采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入总报价的项目费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2供应商必须就《项目需求》货物和服务的内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价视为无效响应文件。

3.供应商的报价必须按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，并在规定时间内提交最后报价。

4.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

## （六）谈判保证金

本项目免收谈判保证金。

**（七）响应文件的上传、提交、修改、撤回**

1.响应文件的上传和提交:供应商须将编制好的加密响应文件上传至政府采购云平台，并在响应文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。

2.响应文件的修改和撤回：供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交。响应文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回响应文件，响应文件提交截止时间后提交响应文件的，政府采购云平台将予以拒收。响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回响应文件。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 四、响应文件开启

（一）本中心将在响应文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行响应文件开启，供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注评审、谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）解密

响应文件提交时间截止后，我中心将向各提交响应文件的供应商发出电子加密响应文件解密通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子响应文件进行在线解密。供应商未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为供应商自主放弃谈判。

**（三）资格审查**

1.采购人依法对供应商的资格进行审查，资格性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在响应文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评审与谈判

**（一）评审原则：**

1.谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下接触供应商。

2.本项目采用不公开方式评审，评审的依据为采购文件和响应文件。

**（二）成立谈判小组**

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

**（三）确认谈判文件**

谈判小组对谈判文件进行确认，认可谈判文件的内容，符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

**（四）实质性审查**

1.谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，对参加谈判的供应商响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判采购文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

**2.实质性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

①响应文件未按响应文件编制要求提供或内容虚假的；

②响应文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

③供应商代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

④未实质性响应采购文件采购需求的技术、服务要求的；

⑤不符合采购文件要求的质量标准，或者与采购文件中的技术指标、功能、服务事项发生较大偏离，已不符合采购人需求的；

⑥响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

⑦响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)响应方案的；

⑧响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的。

**（五）谈判**

1.谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。逾时不提交的，视同放弃谈判。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

**（六）最后报价**

1.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.最后报价应由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章，最后报价即系供应商响应报价。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

(1)报价未采用人民币或者未按照采购文件标明的币种报价的；

(2)报价明细表中货物品牌、规格、型号、服务事项未明确或与响应文件中相应内容不一致的；

(3)报价具有选择性的；

(4)报价未按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，或未在规定时间内提交最后报价的。

**（七）澄清、说明或者更正的形式**

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

**（八）评定标准及推荐原则**

详见第四章《评定标准及推荐原则》。

**（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：**

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**（十）评审报告**

1.谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，主要内容包括：

(1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

(2)评审日期和地点，谈判小组成员名单；

(3)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

(4)提出的成交候选人的名单及理由。
　　2.评审报告应当由谈判小组全体人员签名认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**（十一）出现下列情形之一的，本中心将终止竞争性谈判采购活动：**

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、确定成交供应商

1.本中心应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

## 七、结果公告

本中心在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）供应商可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

（四）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（五）政府采购合同适用《中华人民共和国民法典》。

（六）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照推荐原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 九、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定。

## 十、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向成交供应商收取代理服务费，成交供应商须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 采购类型费率成交金额（万元） | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |
| 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-100000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 100000以上 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

3.缴纳代理服务费银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:兴业银行钦州支行

银行账号:554010100100129709

（二）解释权：本采购文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与采购文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

通讯地址：钦州市金海湾东大街8号

邮政编码：535000

钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄忠秀 联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(评审、谈判、成交及合同管理)

联系人：陈侃、陈启梅 联系方式：0777-2886006

(3)政采云技术支持热线：95763

# 第四章 评定标准及推荐原则

**评定标准及推荐原则**

**一、评审原则**

(一)谈判小组组成：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

(二)评审依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

**二、评定标准**

（一）成交候选人的推荐原则：

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（最后报价相同的，由谈判小组集体讨论确定排序）。

（二）落实政府采购政策：

1.供应商提供的全部货物或服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，并在响应文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，供应商须对声明内容的真实性负责）。评审中将对小微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（供应商须对声明内容的真实性负责）。

4.采购人采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

# 第五章 合同文本

**钦州市政府采购货物买卖合同**

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）： （供应商）

乙方2（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称） （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**

（1）采购项目名称：

 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

 品牌： 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

 标的名称：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

 ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

 🞎否

 （4）政府采购组织形式：🞎政府集中采购 🞎部门集中采购 🞎分散采购

（5）政府采购方式：🞎公开招标 🞎邀请招标 🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商

 🞎询价 🞎单一来源 🞎框架协议 🞎其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🞎是 🞎否

 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：🞎是 🞎否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：🞎是 🞎否

(7）合同是否分包：🞎是 🞎否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小微型企业

 🞎残疾人福利性单位 🞎监狱企业 🞎其他

 （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：🞎是 🞎否

 外商投资企业类型：🞎全部由外国投资者投资 🞎部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

🞎否

 （10）是否涉及节能产品：

 🞎是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购 🞎否

 是否涉及环境标志产品：

 🞎是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购 🞎否

 是否涉及绿色产品：

 🞎是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购 🞎否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：🞎是 🞎否 🞎不涉及

1. **合同金额**

（1）合同金额小写：

 大写：

 分包金额（如有）小写：

 大写：

 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

 （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

 🞎固定总价 🞎固定单价 🞎固定费率 🞎成本补偿 🞎绩效激励 🞎其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

🞎全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

🞎分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

🞎成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

🞎绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

1. **合同履行**

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：🞎是 🞎否

 收取履约保证金形式：

 收取履约保证金金额：

 履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

1. **合同验收**

（1）验收组织方式：🞎自行组织 🞎委托第三方组织

 验收主体：

 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请专家参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请服务对象参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请第三方检测机构参加验收：🞎是 🞎否

是否进行抽查检测：🞎是，抽查比例： 🞎否

是否存在破坏性检测：🞎是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） 🞎否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：🞎一次性验收

 🞎分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：🞎是 🞎否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

1. **组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

1. **合同生效**

本合同自 生效。

1. **合同份数**

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | 乙方（供应商） |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
| 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |

第二节 政府采购合同通用条款

**1. 定义**

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

1. **合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

1. **合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

1. **合同变更、中止与终止**

 16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

1. **合同未尽事项**

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| 第二节第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 指定现场 |  |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；（2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章 响应文件格式

**一、供应商资格文件**

**供应商具备参加政府采购活动条件的承诺书**(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(供应商名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

 供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

**无重大违法记录的书面声明**(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，现郑重声明：

(供应商名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

**二、商务技术文件**

**谈 判 函**(格式)

致：钦州市政府采购中心：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目竞争性谈判采购文件，我方 （供应商名称） 经正式授权代表 （被授权人）提交响应文件。

 据此函，我公司承诺：

1.我方已详细审阅采购文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

 4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

 5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本项目采购有关的人员、数据和资料。

6.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

 地址：

 邮政编码：

 电话、电报、传真或电传：

 开户名称：

 开户银行：

 账 号：

 供应商（盖章）：

 日期：

**授权委托书**(格式)

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证(正反面)

 供应商（盖章）：

法定代表人签名：

 年 月 日

**商务响应表**(格式)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **采购文件要求** | **供应商的承诺或说明** | **是否响应** |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

 供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

**技术响应表**(格式)

采购项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判采购文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商须对照竞争性谈判采购文件第二章《项目需求》，逐条说明所提供货物和服务对项目需求中货物的技术参数及其性能（规格）及服务要求作出的响应，并申明偏离情况。对有具体参数要求的指标，供应商须提供所供设备的具体技术参数及其性能（规格）。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

**中小企业声明函**(格式)

本公司郑重声明，根据[《政府采购促进中小企业发展管理办法》](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/29/content_5574611.htm)[（财库﹝2020﹞46号）](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/29/content_5574611.htm)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为(企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

|  |
| --- |
| **大中小微型企业划分标准** |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量****单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，[多式联运](https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9A%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BF%90/3342240?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)和运输代理业、[装卸搬运](https://baike.baidu.com/item/%E8%A3%85%E5%8D%B8%E6%90%AC%E8%BF%90/6511400?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)，不包括铁路运输业；[仓储业](https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%93%E5%82%A8%E4%B8%9A/3487863?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;[信息传输业](https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BC%A0%E8%BE%93%E4%B8%9A/61331990?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行[统计制度](https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6/917165?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）[营业收入](https://baike.baidu.com/item/%E8%90%A5%E4%B8%9A%E6%94%B6%E5%85%A5/5099832?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）[资产总额](https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%80%BB%E9%A2%9D/716517?fromModule=lemma_inlink" \t "_blank)，采用资产总计代替。

**残疾人福利性单位声明函**(格式)

本单位郑重声明，根据《[财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）](http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201709/t20170901_2689542.htm)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**三、报价文件**

**报价明细表**(格式)

项目编号：

项目名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价③=①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

 2.总报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级其所有成本费用。

法定代表人或授权代表（签名）：

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日