
大华建设项目管理有限公司
招标文件

项目名称：2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购

项目编号：GLZC2025-G1-990624-DHGS

采购人：桂林市城市照明管理处
采购代理机构：大华建设项目管理有限公司
发布日期：2025年11月25日
目   录

2第一章 公开招标公告


5第二章  投标人须知


25第三章  货物采购需求


68第四章 评标办法


73第五章  采购合同（合同主要条款及格式）


78第六章  投标文件（格式）





  公开招标公告

项目概况

2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取招标文件，并于2025年12月16日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-990624-DHGS 

项目名称：2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购 

采购方式：公开招标

预算总金额（元）：850000.00元
采购需求：

标项一

标项名称：2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购
数量：1

预算金额（元）：850000.00 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）： /

合同履约期限：自签订合同之日1年内。
本标项 否 接受联合体投标

备注：本项目为线上电子标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2025年11月25日至2025年12月16日上午9时30分。

2.地点及方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年12月16日上午9时30分（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2025年12月16日上午9时30分（北京时间）。
地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小微企业采购）；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）政府采购支持采用本国产品的政策；

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

（6）中小企业划分标准所属行业：“工业”。

3.本项目信息发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

4.广西政府采购云平台电子竞标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程磋商活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目竞标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：桂林市城市照明管理处
地 址：叠彩区-东二环路66号(南洲大桥西南侧)

联系人：丁科长
联系方式：0773-5601882
2.采购代理机构信息

名  称： 大华建设项目管理有限公司　

地　址： 桂林市秀峰区睦邻小苑5栋3单元

项目联系人：周鑫君、毛慧敏、李明

联系方式：0773-2888667

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购  
项目编号：GLZC2025-G1-990624-DHGS   

	2
	5
	投标人资格
	5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3.本项目的特定资格要求：无。

5.4资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币捌拾伍万元整（¥850000.00元），结算以当年实际采购金额为准,即实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的采购预算单价（元）×综合折扣率（%）。投标报价超过所投采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18
	投标文件的制作
	18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线95763进行咨询。

	8
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	9
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2025年12月16日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年12月16日上午9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

	11
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2025年12月16日上午9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	12
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

	16
	34
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金。

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	18
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

	19
	36
	招标代理服务费
	中标供应商领取中标通知书前，向大华建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费，本项目的代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

	20
	37
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	21
	38
	监督管理机构
	桂林市财政局    电话：0773-2862142 


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购 
项目编号：GLZC2025-G1-990624-DHGS   

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：详见采购需求规定。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3.本项目的特定资格要求：无。

5.4资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系人：大华建设项目管理有限公司，联系电话：0773-2888667
通讯地址：桂林市秀峰区睦邻小苑5栋3单元
业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午14时30分到17时30分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购查看，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件。（委托代理时必须提供；）

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等）。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；②供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；③供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；④供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

（4）投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告复印件（或2023年以来银行出具的资信证明复印件）（必须提供）；
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；
13.2.2报价材料：

投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.2.3商务、技术性响应及其他证明材料：
技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）（必须提供）；

投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。
投标人自2022年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；
投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，人民币捌拾伍万元整（¥850000.00元），结算以当年实际采购金额为准,即实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的采购预算单价（元）×综合折扣率（%）。投标报价超过所投采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2025年12月16日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年12月16日上午9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，采购代理机构开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年12月16日上午9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2.采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“广西政府采购云平台”在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1本项目无需缴纳履约保证金。
35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）
35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

36.1中标供应商领取中标通知书前，向大华建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费，本项目的代理服务收费标准参照计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

36.2采购代理服务收费标准：

	[image: image1.png]


[image: image25.jpg]


费率           服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于缴纳代理服务费）：

开户名称：大华建设项目管理有限公司桂林分公司  

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术产业开发区支行   

银行账号：45050163004300000046
38. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构

桂林市财政局                电话：0773-2862142

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     

采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                       

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者中标人负责人签字或盖章：
联系电话：        年   月   日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年    月    日


附表4：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021〕258号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询(网址：https：//www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001)。

第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

镇流器（管型荧光灯镇流器）；

生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

电视设备【普通电视设备（电视机）】；

视频设备【视频监控设备（监视器）】；

便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章或电子签章，否则投标无效。
2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

3.本项目所属行业为“工业”，中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4、采购项目内容：LED灯具及配件、普通光源电器及配件、灯罩及配件和电线电缆的材料采购
5、“采购需求”中带“★”项及商务要求均为实质性条款，必须满足或优于采购要求，否则投标文件按标项作无效处理。

一、技术要求

（一）LED灯具及配件材料
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	单位
	参考单价（元）

	1
	LED灯具（100W）
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率：20W～50W,光效≥150Lm/w。

4、额定光通量：1W≥100 lm。

5、电源功率因素：≥0.95。

6、配光曲线：蝙蝠翼形/矩形光斑。

7、显色指数Ra：≥70。

★8、色温：3800～4100K。

9、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

10、光源（使用）寿命：≥60000h。

11、工作环境温度：-40℃~+60℃。

12、光束角：150×65度。

13、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃胶、海绵泡沫防护胶。

14、路灯灯具光源电器与灯具一体化安装，须牢固连接，无脱落现象。
	套
	1008

	2
	LED灯具（100W）
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率：20W～50W,光效≥150Lm/w。
4、额定光通量：1W≥100 lm。

5、电源功率因素：≥0.95。

6、配光曲线：蝙蝠翼形/矩形光斑。

7、显色指数Ra：≥70。

★8、色温：3800～4100K。

9、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

10、光源（使用）寿命：≥60000h。

11、工作环境温度：-40℃~+60℃。

12、光束角：150×65度。

13、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃胶、海绵泡沫防护胶。

14、路灯灯具光源电器与灯具一体化安装，须牢固连接，无脱落现象。
	套
	1205

	3
	LED灯具（150W）
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率：20W～50W,光效≥150Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件1）。

5、额定光通量：1W≥100 lm。

6、电源功率因素：≥0.95。

7、配光曲线：蝙蝠翼形/矩形光斑。

8、显色指数Ra：≥70。

★9、色温：3800～4100K。

10、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

11、光源（使用）寿命：≥60000h。

12、工作环境温度：-40℃~+60℃。

13、光束角：150×65度。

14、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃胶、海绵泡沫防护胶。

15、路灯灯具光源电器与灯具一体化安装，须牢固连接，无脱落现象。
	套
	1513

	4
	LED灯具（100W）
	
	套
	1008

	5
	LED灯具（150W）
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率：20W～50W,光效≥150Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件2）。

5、额定光通量：1W≥100 lm。

6、电源功率因素：≥0.95。

7、配光曲线：蝙蝠翼形。

8、显色指数Ra：≥70。

★9、色温：3800～4100K。

10、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

11、光源（使用）寿命：≥60000h。

12、工作环境温度：-40℃~+60℃。

13、光束角：150×65度。

14、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防
	套
	1513

	6
	LED灯具（100W）
	
	套
	1008

	7
	LED灯具（100W）
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的一体化模组结构，光效≥170Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件3）。

5、额定光通量：1W≥120 lm。

6、电源功率因素：≥0.95。

7、配光曲线：蝙蝠翼形。

8、显色指数Ra：≥70。

★9、色温：2200～5500K。(可定制)

10、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

11、光源（使用）寿命：≥60000h。

12、工作环境温度：-40℃~+60℃。

13、光束角：150×65度。

14、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防
	套
	607

	8
	LED灯具（150W）
	
	套
	908

	9
	LED灯具（200W）
	
	套
	1210

	10
	LED灯具（桂花型灯50W）
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率：20W～50W,光效≥120Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件4）。

5、额定光通量：1W≥100 lm。

6、电源功率因素：≥0.95。

7、配光曲线：蝙蝠翼形/矩形光斑。

8、显色指数Ra：≥70。

★9、色温：3800～4100K。

10、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

11、光源（使用）寿命：≥60000h。

12、工作环境温度：-40℃~+60℃。

13、光束角：150×65度。

14、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃胶、海绵泡沫防护胶。

15、路灯灯具光源电器与灯具一体化安装，须牢固连接，无脱落现象。
	套
	449

	11
	LED灯具（Φ400带帽庭院灯朝下27W）
	
	套
	540

	12
	LED灯具（庭院灯朝上27W）
	
	套
	459

	13
	LED灯具（Φ250带帽庭院灯朝下27W）
	
	套
	489

	14
	LED灯具

（灯笼灯100W+20W)
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，光效≥120Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件5）。
5、额定功率：100W(路灯底部）+20W（玉米灯灯笼内），误差+5%，电源功率因素：≥0.95。

6、额定光通量：≥9500 lm+1840 lm。

7、配光曲线：蝙蝠翼形。

8、防护等级：IP65。

9、显色指数Ra：≥70。

★10、色温：3800～4100K。

11、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

12、光源（使用）寿命：≥60000h。

13、工作环境温度：-40℃～+60℃。

14、光束角：150×65度。

15、整套灯具采用钢板剪折焊接成形。

16、焊接点要求平整光滑没有明显痕迹。

17、紧固件为不锈钢螺丝。

18、所有钢板件需进行热镀锌处理，镀层厚度≥70μm，喷户沙黑外粉，表面涂层附着力≤1级，耐盐雾150小时表面涂层不起泡、不脱落，表面不生锈（锐边角除外）。

19、防护包装，运输过程不发生严重变形。

20、灯具尺寸(L×W×H)：570×570×650（mm），误差+3%；
	套
	1269

	15
	LED灯具（隧道灯100W)
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率：20W～50W,光效≥120Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件6）。

5、额定光通量：1W≥100 lm。

6、电源功率因素：≥0.95。

7、配光曲线：蝙蝠翼形/矩形光斑。

8、显色指数Ra：≥70。

★9、色温：3800～4100K。

10、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

11、光源（使用）寿命：≥60000h。

12、工作环境温度：-40℃~+60℃。

13、光束角：150×65度。

14、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃胶、海绵泡沫防护胶。

15、路灯灯具光源电器与灯具一体化安装，须牢固连接，无脱落现象。
	套
	1008

	16
	LED灯具（隧道灯150W)
	
	套
	1531

	17
	LED灯具（泛光灯240W)
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率：20W～50W,光效≥120Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件7）。
5、额定光通量：1W≥100 lm。

6、电源功率因素：≥0.95。

7、配光曲线：蝙蝠翼形/矩形光斑。

8、显色指数Ra：≥70。

★9、色温：3800～4100K。

10、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

11、光源（使用）寿命：≥60000h。

12、工作环境温度：-40℃~+60℃。

13、光束角：150×65度。
	套
	2420

	18
	LED灯具（泛光灯200W)
	
	套
	2017

	19
	LED灯具（草坪灯18W）
	1、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

2、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

★3、LED灯具采用轻型压铸铝外壳，光效≥120Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图（附件8）。
5、额定光通量：1W≥100 lm。

6、电源功率因素：≥0.95。

7、配光曲线：蝙蝠翼形/矩形光斑。

8、显色指数Ra：≥70。

★9、色温：3800～6500K。（可定制）

10、光通维持率：工作3000h后，光通维持率≥97%。

11、光源（使用）寿命：≥50000h。

12、工作环境温度：-40℃~+60℃。

13、发光角度（°）：280。
	套
	503

	20
	LED灯具（窄光线条灯15W）
	1、额定光通量：≥1560 lm

2、显色指数Ra：≥70。

3、色温：3800～4100K。

4、光源（使用）寿命：≥30000h。

5、工作环境温度：-40℃～+60℃。
	套
	209

	21
	LED灯泡（玉米灯20W定制)
	1、额定光通量：≥1840 lm

2、显色指数Ra：≥70。

3、色温：3800～4100K。

4、光源（使用）寿命：≥30000h。

5、工作环境温度：-40℃～+60℃。

6、具体形状参考见附件9。
	套
	202

	22
	LED灯泡（玉米灯中山中路华灯)
	1、功率：30W

2、色温：3000K

3、输入电压：AC220V

4、接口：E40

5、工作环境温度：-40℃～+60℃。
	个
	38

	23
	LED灯泡（玉米灯中山中路华灯)
	1、功率：80W

2、色温：3000K

3、输入电压：AC220V

4、接口：E40

5、工作环境温度：-40℃～+60℃。
	个
	113

	24
	LED灯具（中国结）
	1、样式：中国结。

2、尺寸：950*1800*140。

3、功率：50W。

4、具体形状参考见附件10。
	个
	420

	25
	LED灯具（流星雨）
	1、样式：流星雨。

2、灯具长度：约0.8米。

3、功率：5w。

4、具体形状参考见附件11。
	只
	49

	26
	LED灯具（满天星）
	1、样式：满天星。

2、长度：约20米/200灯(含控制器)。

3、功率：12W/条。

4、具体形状参考见附件12。
	条
	67

	27
	灯笼

（含LED照明灯具）
	1、样式：灯笼。

2、尺寸：约76×55mm。

3、功率：5W。

4、包含安装支架。

5、灯具需做防水处理。

6、具体形状参考见附件13。
	个
	126

	28
	灯笼串LED灯具
	1、样式：灯笼串。

2、尺寸：22米（10个直径15CM灯笼）

3、功率：4W/个

4、灯笼间距：2米

5、具体形状参考件附件14。
	个
	303

	29
	LED模组
	1、功率：50W。

2、尺寸：约294*84*85。

3、外形图详见附件15。
	个
	185

	30
	LED灯具（定制）

（含电源）
	功率：定制W数*单价

2、LED大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、CREE同档次及以上品牌。

3、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

4、具体灯型样式由中标方与采购方协商确定。
	W
	8

	31
	LEDT5灯管
	1、功率：14W。

2、显指：≥80Ra。
3、电压：AC-170V-265V 50/60Hz。
4、光效：100Lm/w。
5、发光角度：≥120°。
6、灯体长度：900mm。
7、色温：白光、黄光、中性光。

8、外形图详见附件16。
	个
	22

	32
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：150W

3、电压范围：100～305VAC
142～431VDC

4、电流调整范围：250～500MA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	239

	33
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：120W

3、电压范围：90～305VAC
127～431VDC

4、电流调整范围：250～500MA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	231

	34
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：240W

3、电压调整范围：33.5～38.5V

4、电流调整范围：3.3～6.7A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	268

	35
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：240W

3、电压调整范围：44.8～51.2V

4、电流调整范围：2.5～5A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	305

	36
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：185W

3、电压调整范围：33～40V

4、电流调整范围：2.6～5.2A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	245

	37
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：185W

3、电压调整范围：43～53V

4、电流调整范围：1.95～3.9A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	257

	38
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：150W

3、电压调整范围：33～40V

4、电流调整范围：2.5～4.2A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	251

	39
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：150W

3、电压调整范围：43～53V

4、电流调整范围：1.92～3.2A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	251

	40
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：120W

3、电压调整范围：33～40V

4、电流调整范围：1.7～3.4A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	246

	41
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：120W

3、电压调整范围：43～53V

4、电流调整范围：1.2～2.5A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	246

	42
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：100W

3、电压调整范围：33～40V

4、电流调整范围：1.65～2.65A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	239

	43
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：100W

3、电压调整范围：43～53V

4、电流调整范围：1.25～2A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	239

	44
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：80W

3、电压调整范围：33～40V

4、电流调整范围：1.38～2.3A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	231

	45
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：80W

3、电压调整范围：43～53V

4、电流调整范围：1.02～1.7A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	219

	46
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：150W

3、电压调整范围：32.4～39.6V

4、电流调整范围：2.1～4.17A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	151

	47
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：150W

3、电压调整范围：43.2～52.8V

4、电流调整范围：1.56～3.13A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	151

	48
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：100W

3、电压调整范围：32.4～39.6V

4、电流调整范围：1.33～2.66A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	143

	49
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：50W（350MA）

3、电压调整范围：27～33V

4、电流调整范围：1.5～2A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	82

	50
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：50W(920MA)

3、电压调整范围：49～58V

4、电流调整范围：0.9～1.15A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	105

	51
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：35W(700MA)

3、电压调整范围：90～305VAC
25～50VDC

4、电流调整范围：0.2～0.42A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	89

	52
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：35W(500MA)

3、电压调整范围：90～305VAC
32～64VDC

4、电流调整范围：0.2～0.42A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	88

	53
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：25W(700MA)

3、电压调整范围：90~305VAC

4、电流调整范围：0.25~1.05A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃

6、IP等级：IP67
	个
	107

	54
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：150W

3、电压调整范围：90～305VAC
127～300VDC

4、电流调整范围：700～1050mA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	200

	55
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：75W

3、电压调整范围：90～305VAC
127～250VDC

4、电流调整范围：700～1050mA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	128

	56
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：52W

3、电压调整范围：90～305VAC
75～149VDC

4、输出电流：350mA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	125

	57
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：32W(500MA)

3、电压调整范围：90～305VAC
32～64VDC

4、输出电流：500mA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	93

	58
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：200W

3、电压调整范围：90～305VAC
127～300VDC

4、电流调整范围：350～5600mA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	168

	59
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：40W

3、电压调整范围：22～27V

4、电流调整范围：1～1.67A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	219

	60
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：50W

3、电压调整范围：90～305VAC
142～431VDC

4、电流调整范围：0.53～2.1A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	184

	61
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：240W

3、电压调整范围：100～305VAC
142～431VDC

4、电流调整范围：700～2100mA

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	207

	62
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：100W

3、电压调整范围：100～305VAC
142～431VDC

4、电流调整范围：4～8A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	160

	63
	开关电源
	1、开关电源：建议品牌：明纬、英飞特、鸣志同档次及以上品牌。

2、额定功率：200W

3、电压调整范围：100～305VAC
142～431VDC

4、电流调整范围：4.15～8.3A

5、工作环境温度：-40℃~+60℃。

6、IP等级：IP65
	个
	220

	64
	LED灯具（30W）
	1、LED 大功率管芯建议品牌：OSRAM、LUMILEDS、三安同档次及以上品牌。
2、开关电源:明纬、英飞特、茂硕同档次及以上品牌。

3、LED 灯具采用具有散热性能的模组组合式结构，每条模组功率:20W~50W,光效>170Lm/w。

4、具体灯型样式详见路灯灯型外形图(附件)。

5、额定光通量:1W>170 lm。

6、电源功率因素:0.95。

8、显色指数 Ra:≥70。

7、配光曲线:蝙蝠翼形/矩形光斑。

9、色温:4000K±275。

10、光通维持率:工作3000h后，光通维持率>97%。

11、光源(使用)寿命:>60000h.

12、工作环境温度:-40℃~+55℃。

13、光束角:160x75度。

14、灯具内需密封的部位使用耐高温防老化的硅胶防护圈，不允许使用玻璃胶，海绵泡沫保护胶。

15、路灯灯具光源电器与灯具一体化安装，须牢固连接，无脱落现象。

16、防水等级:≥IP65 ，外壳：灰色。
	套
	390

	65
	LED灯具（50W）
	
	套
	407

	66
	LED灯具（60W）
	
	套
	502

	67
	LED灯具（75W）
	
	套
	547

	68
	LED灯具（100W）
	
	套
	597

	69
	LED灯具（150W）
	
	套
	869

	70
	LED灯具（200W）
	
	套
	1216

	71
	LED路灯单灯控制器
	1、安装方式：可安装在灯杆的检修口内，也可安装在灯具上；

2、通讯协议：采用4G /5G、 Cat.1或 NB-IoT等通讯；

3、实现功能：

①支持1路1-10V/PWM无极调光输出的功能；

②实现电流/电压、有功功率、视在功率、电量、功率因子等多功能检测；③支持控制器温度检测，实时监控使用环境温度；

④过流保护、短路保护功能、灯具状况检测；

⑤具备本地定时、经纬度、光照度控制、缺省亮灯多种策略结合控制功能；⑥各种故障主动上报，包含灯、驱动器，线路故障等；

⑦具有信息远程查询功能；

⑧具备远程升级功能；

⑨支持定时策略的脱机运行；

⑩支持定时、经纬度、光照度调光策略。
	个
	281

	72
	LED洗墙灯
	功率：8～48W
2、色温：2200～4200K。

3、壳体材料：铝型材+钢化玻璃；

4、导线：配接公母插头；

5、防护等级：IP67；

6、工作环境温度：-40℃～+50℃；

7、驱动电源：恒流驱动电源；

8、配件：配装可调角度安装支架。
	套
	144


附件 1：山水型灯具

[image: image34.png]+014.5cm

wo0g





附件 2：节能王灯具

[image: image2.png]98.2





附件 3：领航一体化灯具

[image: image3.png]



附件 4：庭院灯灯具

1、桂花型灯具

[image: image4.png]



2、Φ400带帽庭院灯朝下灯具

[image: image5.jpg]



3、庭院灯朝上灯具

[image: image6.jpg]@170

Lol





4、Φ250带帽庭院灯朝下灯具

[image: image7.jpg]



附件 5：灯笼灯灯具

[image: image8.jpg]620

LS

f"’ (ﬂ"f"liﬂﬂ)

e
— JesksE
N AR C 2
50 'f&ﬁ#&ﬁm@% btz %
J;*Z U (6PCS )
RETT A Ao
— i

IR CrP LI

1520 BRI (6PCS)

FLATRITHE LR (2 EE )

5 *h:ﬁ}!ﬁ R

2.0 FNIQTZHES #1020 (6FLIUSIREE )
50 AR A

TEilHeif

3041HR




附件 6：隧道灯灯具

[image: image9.jpg]=3 &
50000000000(‘) [
K L o
m?oooooooo‘oo?: - muf
A—— 74
Hesoeeznos]| T
P





附件 7：泛光灯灯具

[image: image10.jpg]



附件 8：草坪灯 灯具

[image: image11.png]|-

020v

0059



    [image: image12.png]




附件 9：LED灯泡（玉米灯20W定制)

[image: image13.jpg]REDMI NOTE 12 TURBO 2025.10.15 15:31




附件 10：中国结LED 灯具

[image: image14.png]SR (B

1800

osOlifE (PO

9807EHE (#5)




附件 11:流星雨LED 灯具

[image: image15.jpg]SRR R R e





附件 12：满天星 LED 灯具

[image: image16.jpg]



附件 13：灯笼

[image: image17.jpg]



附件 14：灯笼串 LED 灯具

[image: image18.jpg]



附件 15：LED 模组

[image: image19.jpg]85

® (e

© 0o 0
[OXCXC)
[ONCNONCOR(
ONONCKC)
© 0 0@
ONCNONC]
© 00 0@
ONCORONC)
[©) ©
= |l

[O4©
©0e0
9000 oe®
[ONCRONC]
©© O O O (@
©0eeo
[JCNCRONCN(]
[CRORCNE)
©00e

lg— 7

67





附件16：LEDT5灯管
[image: image26.png]



（二）普通光源电器及配件等照明设施维修材料
	项号
	货物名称
	参考品牌
	项目要求及技术需求
	单位
	参考单价（元）

	1
	高压钠灯
	飞利浦、GE、欧司朗或 同等及以上档次
	1、功率：130W~150W；
2、灯头：E27 外触发；

3、光通量：15000lm ；
4、光效：120lm/W；
5、平均寿命≥24000 小时。
	个
	60

	2
	高压钠灯
	飞利浦、GE、欧司朗或 同等及以上档次
	1、功率：130W~150W；
2、灯头：E40 外触发；

3、光通量：15000lm ；
4、光效：120lm/W；
5、平均寿命≥24000 小时。
	个
	95

	3
	高压钠灯
	飞利浦、GE、欧司朗或 同等及以上档次
	功率：360W~400W；

2、灯头：E40 外触发；
3、光通量：48000lm；
4、光效 170lm/W；
5、平均寿命≥24000 小时。
	个
	124

	4
	节能灯
	飞利浦、GE、欧司朗或同等及以上档次
	功率：11W；

灯头：E27;
色温：6500K;
光通量：430lm、U 型；
平均寿命≥6000小时
	个
	21

	5
	节能灯
	飞利浦、GE、欧司朗或同等及以上档次
	1、功率：23W；

2、灯头：E27;

3、色温：6500K；
4、光通量：1370lm、U 型；

5、平均寿命≥6000小时
	个
	34

	6
	节能灯
	飞利浦、GE、欧司朗或同等及以上档次
	1、功率：23W；

2、灯头：E27；

3、色温：2700K；

4、光通量：1450lm、U型；

5、平均寿命≥6000小时
	个
	34

	7
	节能灯
	飞利浦、GE、欧司朗或同等及以上档次
	功率：45W；

灯头：E27；
色温：6500K；
光通量：2850lm、螺旋型；
平均寿命≥10000小时
	个
	131

	8
	节能灯
	飞利浦、GE、欧司朗或同等及以上档次
	功率：45W；

灯头：E27；
色温：4000K；
光通量：3000lm、螺旋型；
平均寿命≥10000小时
	个
	131

	9
	节能灯
	亚明、GE、欧普朗或同等及以上档次
	功率：24W；

灯头：E27；
颜色：红
	个
	26

	10
	节能灯
	亚明、GE、欧普朗或同等及以上档次
	功率：24W；

灯头：E27；
颜色：绿
	个
	26

	11
	节能灯
	亚明、GE、欧普朗或同等及以上档次
	功率：24W；

灯头：E27；
颜色：蓝
	个
	26

	12
	钠灯镇流器
	飞利浦、GE、欧司朗或 同等及以上档次
	功率：150W；

2、结构：铜线圈和矽钢片。
	个
	169

	13
	钠灯镇流器
	飞利浦、GE、欧司朗或 同等及以上档次
	功率：400W；

结构：铜线圈和矽钢片。
	个
	328

	14
	交流接触器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	电压：380伏；

频率：600次/h；
功率：63A
	个
	347

	15
	交流接触器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	电压：380伏；

频率：600次/h；
功率：80A
	个
	387

	16
	交流接触器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	电压：220伏；

功率：160A
	个
	407

	17
	交流接触器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	电压：380伏；

频率：600次/h
功率：100A
	个
	415

	18
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 6A
 单匹
	个
	11

	19
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 10A  单匹
	个
	14

	20
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 16A  单匹
	个
	16

	21
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 25A  单匹
	个
	21

	22
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 32A  单匹
	个
	26

	23
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 40A  单匹
	个
	29

	24
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 63A  单匹
	个
	41

	25
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 63A  双匹
	个
	67

	26
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 63A  三匹
	个
	77

	27
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 63A  四匹
	个
	104

	28
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 100A  单匹  三相
	个
	114

	29
	空气开关
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 125A 
单匹
	个
	118

	30
	塑料型外壳断路器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 100A  三相
	个
	343

	31
	塑料型外壳断路器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号 225A  三相
	个
	407

	32
	漏电保护器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号：300mA 100A  三匹
	个
	257

	33
	漏电保护器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号：300mA  63A  三匹
	个
	239

	34
	漏电保护器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号：300mA  63A  单匹
	个
	167

	35
	漏电保护器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号：10A  30mA  单匹
	个
	131

	36
	漏电保护器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号：63A  30mA  双匹
	个
	149

	37
	漏电保护器
	德力西、华通、人民或同等及以上档次
	型号：6A  30mA  单匹 
	个
	114

	38
	触发器
	
	国标
	个
	26

	39
	电容
	
	12uf
	个
	14

	40
	电容
	
	18uf
	个
	23

	41
	电容
	
	25uf
	个
	36

	42
	LED灯泡
	欧普、GE、欧司朗或同等及以上档次
	1、功率：6W；

2、颜色：黄色
	个
	15

	43
	LED灯泡
	欧普、GE、欧司朗或同等及以上档次
	12W
	个
	21

	44
	LED灯泡
	欧普、GE、欧司朗或同等及以上档次
	20W
	个
	29

	45
	LED灯泡
	欧普、GE、欧司朗或同等及以上档次
	30W
	个
	39

	46
	LED灯泡
	欧普、GE、欧司朗或同等及以上档次
	40W
	个
	57

	47
	重合闸漏电开关
	
	3P+N/63A/300mA/MT+SWL63-AS4/0.3
	套
	1425

	48
	LED开关电源
	
	20W，具体形状参考见附件1。
	个
	117

	49
	LED开关电源
	
	40W，具体形状参考见附件1。
	个
	139

	50
	LED开关电源
	
	150W，具体形状参考见附件1。
	个
	259



附件 1：LED开关电源

[image: image27.jpg]




（三）灯罩及配件材料
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	单位
	参考单价（元）

	1
	乳白圆球罩
	型号：Ø250、材质：乳白亚克力、口径：145 mm。
	个
	41

	2
	乳白圆球罩
	型号：Ø300、材质：乳白亚克力、口径：145 mm。
	个
	53

	3
	乳白圆球罩
	型号：Ø350、材质：乳白亚克力、口径：145 mm。
	个
	62

	4
	乳白圆球罩
	型号：Ø250、材质：乳白亚克力、口径：90 mm。
	个
	41

	5
	乳白圆球罩
	型号：Ø300、材质：乳白亚克力、口径：90 mm。
	个
	53

	6
	乳白圆球罩
	型号：Ø450、材质：乳白亚克力材质、口径： 145mm。

详见附件6。
	个
	62.5

	7
	透明圆球罩
	型号：Ø250、材质：透明亚克力、口径：90 mm。
	个
	41

	8
	透明圆球罩
	型号：Ø300、材质：透明亚克力、口径：145 mm。
	个
	53

	9
	透明圆球罩
	型号：Ø300、材质：透明亚克力、口径：110mm。
	个
	53

	10
	透明圆球罩
	型号：Ø450、材质：透明亚克力、口径： 145mm。
	个
	62.5

	11
	喇叭型灯罩
	材质：乳白亚克力，高度：490mm，上宽度：500mm下口径：200mm。

详见附件1
	个
	241

	12
	莲花罩
	材质：乳白亚克力、口径 145mm。
	个
	70

	13
	莲花罩
	材质：乳白亚克力、口径 220mm。
	个
	70

	14
	天坛罩
	材质：乳白亚克力、口径 145mm。
	个
	82

	15
	腰鼓灯罩
	材质：乳白亚克力、口径 145mm。
	个
	74

	16
	庭院灯具（崇善路）
	1、灯具上盖为优质铝板车床旋压工艺，一次成型，表面光滑。

2、外灯罩为优质透明PC透光灯罩，内灯罩为PC凌晶透光灯罩。

3、灯具撑子为铝压铸配件，灯具底座为压铸灯座。

4、灯具为铝制灯头，表面聚酯粉末涂装。

详见附件2
	个
	578

	17
	马路弯灯
	灯头：E40, E27
	套
	62

	18
	绝缘胶布
	25mm×8m×0.13mm、耐电压 5KV 以下，耐酸、耐碱粘合力强。
	卷
	6

	19
	防水胶布
	0.8mm×25mm×4m。
	卷
	9

	20
	热缩胶布
	热缩胶布
	卷
	15

	21
	井盖
	内径：450×450mm 铸铁、承重压力 30 吨、防盗装置。
	块
	328

	22
	井盖
	内径：500×500mm 铸铁、承重压力 30 吨、防盗装置。
	块
	358

	23
	井盖
	内径：600×600mm 铸铁、承重压力 30 吨、防盗装置。
	块
	399

	24
	井盖
	内径：700×700mm 铸铁、承重压力 30 吨、防盗装置。
	块
	409

	25
	井盖
	内径：400×400mm 复合材料、承重压力 15 吨.
	块
	266

	26
	井盖
	内径：400×500mm 复合材料、承重压力 15 吨。
	块
	293

	27
	井盖
	内径：500×500mm 复合材料、承重压力 15 吨。
	块
	303

	28
	井盖
	内径：700×700mm 复合材料、承重压力 15 吨。
	块
	328

	29
	井盖
	圆形，700×800mm 铸铁、承重压力 30 吨、防盗装置。
	块
	430

	30
	井盖
	圆形：600×600mm 复合材料、承重压力 15 吨.
	块
	276

	31
	井盖
	圆形：700×700mm 复合材料、承重压力 15 吨。
	块
	328

	32
	井盖
	圆形，700×800mm 复合材料、承重压力 15 吨。
	块
	390

	33
	PVC电力管
	外径 D：32mm 壁厚 E：1.5mm 长度：2600mm
	米
	8

	34
	PVC 电力管
	外径D：50mm 壁厚E：2.0mm 长度：6000mm
	米
	10

	35
	PVC 电力管
	外径 D：63mm 壁厚 E：2.2mm 长度：6000mm。
	米
	11

	36
	PVC 电力管
	外径 D：75mm 壁厚 E：2.2mm 长度：6000mm。
	米
	15

	37
	PVC 电力管
	外径 D：90mm 壁厚 E：3mm 长度：6000（mm）。
	米
	18

	38
	控制表箱
	规格：1200×900×450（mm）不锈钢材料。
	台
	3134

	39
	控制表箱
	规格：900×700×450（mm）不锈钢材料。
	台
	2704

	40
	控制表箱
	规格：600×400×200（mm）(挂式）不锈钢材料。
	台
	799

	41
	地角圆钢
	外径 D：120mm
长度：6000 mm 热镀锌。
	米
	11

	42
	接地角钢
	尺寸：1000×40×4mm，热镀锌。
	根
	34

	43
	钢管
	内径：100×4×6000mm,热镀锌。含开螺牙，配接头

国标。
	米
	80

	44
	钢管
	内径：80×4×6000mm,热镀锌。含开螺牙，配接头

国标。
	米
	64

	45
	钢管
	内径：65×4×6000mm,热镀锌。含开螺牙，配接头

国标。
	米
	54

	46
	钢管
	内径：50×4×6000mm,热镀锌。含开螺牙，配接头

国标。
	米
	44

	47
	小瓷灯头
	E27
	个
	9

	48
	大瓷灯头
	E40
	个
	13

	49
	铜节
	Ø 25
	个
	8

	50
	铜节
	Ø 16
	个
	7

	51
	铜节
	Ø 10
	个
	6

	52
	横担
	长度 820mm，4 孔
	条
	48

	53
	横担
	长度 620mm，2 孔
	条
	43

	54
	“丁”字墙担
	500mm，2 孔
	条
	43

	55
	铝节
	Ø 35
	个
	4

	56
	铝节
	Ø 25
	个
	4

	57
	铝节
	Ø 16
	个
	3

	58
	铝节
	Ø 10
	个
	2

	59
	铜铝接
	Ø 25/35
	个
	9

	60
	铜线耳
	Ø 25
	个
	8

	61
	铜端子
	Ø 35
	个
	8

	62
	铜端子
	Ø 25
	个
	7

	63
	安全锥
	国标
	个
	39

	64
	灯碗
	口径 150mm，压塑铝
	个
	39

	65
	反光背心
	国标
	件
	18

	66
	安全帽
	国标
	个
	32

	67
	洗衣粉
	国标
	袋
	6

	68
	直通型防水接头
	2×16-25mm2，铜线，外壳采用阻燃尼龙 PA66，灼热丝试验 960℃。

密封圈采用 TPE CR 材料，耐腐蚀、耐老化。额定电流：63A

额定电压：250V 

绝缘电压：1000V

防水等级：IP68 2Bar（20m / 1h） 

工作温度：-40℃~+125℃

产品外形见附件3。
	个
	60

	69
	直通型防水接头
	2×16-35mm2，铜线，外壳采用阻燃尼龙 PA66，灼热丝试验 960℃。

密封圈采用 TPE CR 材料，耐腐蚀、耐老化。

额定电流：63A

额定电压：250V 

绝缘电压：1000V

防水等级：IP68 2Bar（20m / 1h）

工作温度：-40℃~+125℃

产品外形见附件3。
	个
	58

	70
	三通型防水接头
	2×16-25mm2，铜线，

1×1.5-2.5mm2，铜线，

外壳采用阻燃尼龙 PA66，灼热丝试验 960℃。

密封圈采用 TPE CR 材料，耐腐蚀、耐老化。

额定电流：63A

额定电压：250V 

绝缘电压：1000V

防水等级：IP68 2Bar（20m / 1h）

工作温度：-40℃~+125℃ 

产品外形见附件3。
	个
	87

	71
	三通型防水接头
	2×16-35mm2，铝/铝合金线，

1×1.5-2.5mm2，铜线，

外壳采用阻燃尼龙 PA66，灼热丝试验 960℃。

密封圈采用 TPE CR 材料，耐腐蚀、耐老化。

额定电流：63A

额定电压：250V 

绝缘电压：1000V

防水等级：IP68 2Bar（20m / 1h）

工作温度：-40℃~+125℃ 

产品外形见附件3。
	个
	85

	72
	灯杆内防水接头
	电缆：16-25mm2，铜线，

灯线：1.5-2.5mm2，铜线，

外壳采用阻燃尼龙 PA66，灼热丝试验 960℃。

密封圈采用 TPE CR 材料，耐腐蚀、耐老化。

额定电流：63A

额定电压：250V 

绝缘电压：1000V

防水等级：IP68 2Bar（20m / 1h）

工作温度：-40℃~+125℃ 

产品外形见附件3。
	个
	39

	73
	灯杆内防水接头
	电缆：16-25mm2，铝/铝合金线，

灯线：1.5-2.5mm2，铜线，

外壳采用阻燃尼龙 PA66，灼热丝试验 960℃。

密封圈采用 TPE CR 材料，耐腐蚀、耐老化。

额定电流：63A

额定电压：250V 绝缘电压：1000V

防水等级：IP68 2Bar（20m / 1h）

工作温度：-40℃~+125℃ 

产品外形见附件3。
	个
	37

	74
	灯杆内防水接头
	电缆：25-35mm2，铝/铝合金线，

灯线：1.5-2.5mm2，铜线，

外壳采用阻燃尼龙 PA66，灼热丝试验 960℃。

密封圈采用 TPE CR 材料，耐腐蚀、耐老化。

额定电流：63A

额定电压：250V 绝缘电压：1000V

防水等级：IP68 2Bar（20m / 1h）

工作温度：-40℃~+125℃ 

产品外形见附件3。
	个
	37

	75
	手套
	国标
	付
	4

	76
	转换灯头
	国标
	个
	7

	77
	喷灌油漆
	白色、黑色、蓝色、青色等
	个
	14

	78
	瓷瓶
	国标
	个
	5

	79
	中华灯灯臂（定制）
	八根灯臂，不含光源

该灯臂属于定制产品，具体参数详见附件4。
	套
	2500

	80
	中华灯裙罩（定制）
	材质：Q235钢板。

该灯臂属于定制产品，具体参数详见附件5。
	套
	1250


附件1：喇叭型灯罩
[image: image28.jpg]



附件2：庭院灯具（崇善路）
[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]547

2540

292

fTauE

L STA @S REERIFRR
BT, —pRM, REE.

2, SMTRARFEHPCERAT
F, PIORRRCR R R,

3, STRITREEWRAE, T
FUREH T

4, ATAKEWITS:, RERE
R,

Bl £ HE

=
i

W

KL-830067





附件3：防水接头
[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]


[image: image32.png]


[image: image33.jpg]



附件4：中华灯灯臂（定制）

[image: image22.png]



[image: image23.png]



附件5：中华灯裙罩（定制）
[image: image24.png]]

00

J§3. 25mn
LB




附件6：乳白圆球罩

（四）电线电缆材料
	项号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	单位
	参考单价（元）

	1
	铝芯线
	1、规格：BLV2.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	48

	2
	铝芯线
	1、规格：BLV4mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	69

	3
	铝芯线
	1、规格：BLV6mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	101

	4
	铝芯线
	1、规格：BLV10mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	169

	5
	铝芯线
	1、规格：BLV16mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	250

	6
	铝芯线
	1、规格：BLV25mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	391

	7
	铝芯线
	1、规格：BLV35mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	521

	8
	铝芯线
	1、规格：BLV50mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	675

	9
	铝芯线
	1、规格：BLVV2.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	89

	10
	铝芯线
	1、规格：BLVV4mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	121

	11
	铝芯线
	1、规格：BLVV10mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	249

	12
	铝芯线
	1、规格：BLVV 16mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	356

	13
	铝芯线
	1、规格：BLVV 25mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	552

	14
	铝芯线
	1、规格：BLVV 35mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	704

	15
	铜芯线
	1、规格：BV1.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	138

	16
	铜芯线
	1、规格：BV2.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	225

	17
	铜芯线
	1、规格：BV4mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	354

	18
	铜芯线
	1、规格：BV6mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	529

	19
	铜芯线
	1、规格：BV10mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	902

	20
	铜芯线
	1、规格：BV16mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1376

	21
	铜芯线
	1、规格：BV25mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	2174

	22
	铜芯线
	1.规格：BVV1.5mm²；

2.符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	176

	23
	铜芯线
	1、规格：BVV2.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	276

	24
	铜芯线
	1、规格：BVV4mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	428

	25
	铜芯线
	1、规格：BVV6mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	620

	26
	铜芯线
	1、规格：BVV10mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1040

	27
	铜芯线
	1、规格：BVV16mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1593

	28
	铜芯线
	1、规格：BVV25mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	2483

	29
	花线
	1、规格：RVS2×0.75 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	186

	30
	花线
	1、规格：RVS2×1 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	276

	31
	花线
	1、规格：RVS2×1.5 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	391

	32
	花线
	1、规格：RVS2×2.5 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	622

	33
	橡套电线
	1、规格：RVV2×1.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	414

	34
	橡套电线
	1、规格：RVV 2×2.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	662

	35
	橡套电线
	1、规格：RVV 2×4mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1014

	36
	橡套电线
	1、规格：RVV 2×6mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1587

	37
	橡套电线
	1、规格：RVV 3×1.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	605

	38
	橡套电线
	1、规格：YZ3×2.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	970

	39
	橡套电线
	1、规格：YZ3×4mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1411

	40
	橡套电线
	1、规格：YZ3×6mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	2055

	41
	橡套电线
	1、规格：YZ4×2.5mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1113

	42
	橡套电线
	1、规格：YZ4×4mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	1622

	43
	橡套电线
	1、规格：YZ4×6mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	2359

	44
	电缆
	1、规格：YJV4×25+1×16mm² （铠装，铜芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	123

	45
	电缆
	1、规格：YJV4×35+1×16mm² （铠装，铜芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	162

	46
	电缆
	1、规格：YJV 3×25+1×16mm² （铠装，铜芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	106

	47
	电缆
	1、规格：YJV 3×35+1×16mm² （铠装，铜芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	141

	48
	电缆
	1、规格：YJV 4×16mm²（铠装，铜芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	67

	49
	电缆
	1、规格：YJV 4×10mm²（铠装，铜芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	43

	50
	电缆
	1、规格：VLV4×35+1×16mm² （铠装，铝芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	39

	51
	电缆
	1、规格：VLV4×25+1×16mm² （铠装，铝芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	31

	52
	电缆
	1、规格：VLV4×16（铠装，铝芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	20

	53
	电缆
	1、规格：VLV4×10（铠装，铝芯）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	15

	54
	铝合金电缆
	1、规格：4×16（铠装）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	21

	55
	铝合金电缆
	1、规格：4×25+1×16（铠装）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	34

	56
	铝合金电缆
	1、规格：4×35+1×16（铠装）；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	米
	45

	57
	护套耐火软芯电缆
	1、规格：N-RVV2×1 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	333

	58
	护套耐火软芯电缆
	1、规格：N-RVV2×1.5 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	371

	59
	护套耐火软芯电缆
	1、规格：N-RVV2×2.5 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	503

	60
	电缆线
	规格：BVVB 2×2.5 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	472

	61
	电缆线
	规格：BVVB 2×4 mm²；

2、符合国家相关强制性标准要求。
	百米
	914


二、商务要求
	售后服务要求
	1.
按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，定期回访、维修：供方接到故障通知后2小时内响应，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时内解决故障（判定标准：故障设备恢复正常使用功能，或更换同型号全新设备并完成安装调试）。

2.
质保期最短不得少于1年。

	交付使用时间及地点
	1. 交付使用时间：

（1）采购人每月 25 日前向中标供应商提供次月《采购清单》（明确货物名称、数量、交付时间），中标供应商需按《采购清单》要求在 7 个自然日内供货到位（从《采购清单》出具次日起算）；

（2）单次供货延迟 1 个自然日及以上的，视为 “拖延供货”，中标供应商需按该批货物结算金额的 3‰/ 日向甲方支付违约金，违约金累计不超过该批货物结算金额的 5%；

（3）累计三次拖延供货（无论单次延迟时长），采购人有权终止合同，中标供应商需按合同总金额的 10% 向甲方支付违约金，并承担采购人重新采购的额外成本。

2. 供应期限：自本合同签订之日起 1 年内。

3. 交付地点：广西桂林市甲方指定地点。

	付款方式
	1. 每批货物验收合格并签署《验收单》后，中标供应商需在 5 个工作日内向采购人提交付款申请，并附以下材料（均需加盖中标供应商公章）：

（1）正式增值税发票（发票金额与该批货物结算金额一致，发票抬头为 “桂林市城市照明管理处”）；

（2）双方签署的《验收单》复印件；

（3）该批货物的《采购清单》复印件；

2. 采购人在收到完整、合格的付款申请材料后，于三十个工作日内通过银行转账方式支付该批货物结算金额的 100% 至中标供应商以下账户（乙方账户信息以投标文件为准，如需变更需提前 15 日书面通知甲方）。

	质量标准及验收要求
	1.成交供应商提供的产品必须符合国家相关强制性标准、达到生产厂家合格产品的出厂质量标准。

2.成交供应商所提供的货物必须是全新的、原厂生产的非贴牌产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.成交供应商提供的产品必须保证是未被有关媒体或国家相关部门负面曝光的产品，否则采购人有权拒绝该产品。

4.成交供应商必须严格按照响应文件中承诺的品牌进行供货，产品到货后，采购人根据文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，并有权要求成交供应商提供由国家认可的相关质量监督部门或检验机构出具的《产品质量免检证书》（或《产品质量合格证书》）复印件、生产厂家出具的《产品合格证》以及由国家认可的检测机构出具的合格有效的检测报告复印件。核验不合格的或成交供应商未提供上述相关文件的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

5.交货验收时，成交供应商必须提供生产厂家出具的针对本项目产品的售后服务承诺书原件，否则，不予验收。

6.采购人有权不定期对成交供应商所供应的产品进行抽检，并送质量检测部门检测，对不合格产品，成交供应商应承担全部责任。经检验货物符合标准的，检测费用由采购人承担；货物不符合标准的，检测费用由成交供应商承担。

7.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。

	核心产品
	本项目核心产品为（一）LED灯具及配件材料 7项 LED灯具（100W）（包含项目要求及技术需求1-14项具体参数）。

	其他要求
	1、采购范围内的货物免费送货上门。

2、中标供应商要严格按照投标文件中承诺的品牌、技术参数、性能、配置等要求供货，否则，采购人有权给予退货，视情况轻重，可以终止合同，并报桂林市政府采购管理办公室备案，一切后果中标供应商负责。

3、本项目采购预算金额850000.00元/年度（结算金额按年度内实际采购量的金额为准）,即实际采购货物结算金额（元）=实际采购货物数量×实际采购货物的采购预算单价（元）×综合折扣率（%）。

4、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

备注：（1）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（2）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。




 评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、售后服务、项目实施方案、履约能力、业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………满分30分
1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人有效最低综合优惠折扣率          

1.5投标人价格分 =                                　       ×30分

                           某投标人有效综合优惠折扣率    

2、技术性能分……………………………………………………………………………………满分25分
（1）基本分：完全满足招标文件实质性要求的，即得基本分7分；

（2）投标货物的技术参数性能指标有优于招标文件要求时,并能提供第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料，每有一项加3分，满分18分，未提供则不得分。
（注：当投标货物的技术参数性能指标有优于招标文件要求时，投标人应详细填写“采购物品响应情况偏离表”中的偏离情况说明及提供所投产品由第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料， 经评标委员会审核确定。）

3、售后服务分………………………………………………………………………………………满分15分
评标委员会对供应商投标文件中售后服务方案内容的完整性、可行性、从到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其他配品配件优惠措施，投标产品生产厂家有效的供货证明书和售后服务保证等方面，评委集体讨论形成书面材料并记录各投标人售后服务主要条款，确定“一档、二挡、三档”各所属档次；评委依照各投标人售后服务等级评定情况在确定档次内独立打分；各投标人等级评定说明内容无明显差异的，评委不得歧视投标人实行差别打分。

一档（5分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，服务内容对免费保修期、响应时间、服务人员配备、培训计划、备品备件、保障措施简单的，综合评定一般。

二档（10分）：售后服务方案较详细可行，服务内容对免费保修期、响应时间、服务人员配备、培训计划、应急预案、故障解决方案等有较详细描述、具体、完整、服务保障措施较全面，在项目所在地市可提供本地化服务的（提供营业执照复印件和机构所在地房屋产权证明或租赁合同复印件），综合评定良好。

三档（15分）：售后服务方案优于招标文件要求，服务内容中免费保修期优于招标文件要求，有具体的故障响应时间及到达现场时间，拟投入本项目的服务人员配备齐全（列明人员名单及身份证复印件）、免费技术培训方案、应急预案、故障出现解决方案详细、完整、有针对性，有合理的服务流程，服务保障措施全面，在项目所在地市可提供本地化服务的（提供营业执照复印件和机构所在地房屋产权证明或租赁合同复印件），综合评定优秀。
4、项目实施方案分……………………………………………………………………………………满分16分

评标委员会对供应商投标文件中项目实施方案内容的完整性、可行性，从配送计划安排、质量保障措施、紧急响应或临时加班安排计划、突发状况处理计划等方面进行综合评定优劣程度并独立打分：

一档（4分）：项目实施方案粗略，保证服务质量的技术力量及技术措施、保证服务时间的组织方案安排不明确，有粗略的紧急响应或临时加班安排计划、突发状况处理措施，保障力量薄弱，整个方案无针对性、实用性和可行性；

二档（8分）：项目实施方案不完整，保证服务质量的技术力量及技术措施、保证服务时间的组织方案明确，有完整的紧急响应或临时加班安排计划、突发状况处理措施，有保障力量，对采购需求针对性、可行性差，基本满足对本项目的采购需求；

三档（12分）：项目实施方案较完整，保证服务质量的技术力量及技术措施、保证服务时间的组织方案安排较完整，有较完整可行的紧急响应或临时加班安排计划、突发状况处理措施，针对采购项目服务要求而专门制订的措施齐全具有基本保障力量，整个方案具有针对性、实用性和可行性，能满足采购人针对本项目的采购需求；

四档（16分）：项目实施方案详细，保证服务质量的技术力量及技术措施、保证服务时间的组织方案安排详细，有详细可行的紧急响应或临时加班安排计划、突发状况处理措施基本可行，针对采购项目服务要求而专门制订的措施齐全且保障力量雄厚，整个方案具有针对性、实用性和可行性，能完全满足采购人针对本项目的采购需求。

5、履约能力分…………………………………………………………………………………………满分2分

投标人或产品生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书得2分，满分2分。

（注：提供证书复印件以及国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）证书查询截图复印件并加盖投标人公章，两者显示的信息须一致，否则不得分）

6、业绩分………………………………………………………………………………………………满分10分
 投标人或产品生产厂家自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来有同类项目业绩，每一项合同加2分，累计最高10分。

注：提供中标通知书或合同复印件或扫描件或影印件并加盖投标人公章。

7、政策功能分…………………………………………………………………………………………满分2分

    （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分；

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。

8、综合得分＝1+2+3+4+5+6+7
三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
附表

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业※
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购    

项目编号：GLZC2025-G1-990624-DHGS   

甲方：                                       （采购人）
乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

 合同标的及合同金额

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数及其性能（配置）要求
	单位
	单价（元）
	综合折扣率（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	                                                              合     计


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）    人民币（¥     元），结算金额按年度内实际采购量的金额为准，具体计算规则如下：

1. 实际采购货物结算金额（元）= 实际采购货物数量 × 实际采购货物的采购预算单价（元）× 综合折扣率（%）；

2. 上述 “采购预算单价” 指招标文件第三章《货物采购需求》中对应货物的 “参考单价”；

3. 上述 “实际采购货物数量” 以甲方月度出具的《采购清单》（需双方经办人签字确认）及乙方送货后甲方出具的《验收单》（需双方盖章确认）为准。
第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2. 乙方提供货物的质量保证期为  1  年 ，厂家规定质保期超过 1 年的，按厂家规定；招标文件第三章《货物采购需求》有明确要求的，按需求执行），自货物验收合格并签署《验收单》之日起计算。

3. 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；同一故障经 2 次修理后仍无法正常使用的，乙方需在 5 个工作日内为甲方更换同型号全新货物，更换费用由乙方承担。

4. 对达不到招标文件及本合同约定技术要求的货物，经双方协商后按以下方式处理：

（1）更换：乙方在 7 个工作日内更换符合要求的货物，承担全部运输、安装及损耗费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方根据货物实际性能与约定要求的差异程度合议定价，贬值幅度不低于货物单价的 20%；

（3）退货处理：乙方在 10 个工作日内退还甲方已支付的该货物合同款，并承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）；

5. 若双方就处理方式协商不成的，默认按上述第（3）款 “退货处理” 执行。
第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付使用时间：

（1）甲方每月 25 日前向乙方提供次月《采购清单》（明确货物名称、数量、交付时间），乙方需按《采购清单》要求在 7 个自然日内供货到位（从《采购清单》出具次日起算）；

（2）单次供货延迟 1 个自然日及以上的，视为 “拖延供货”，乙方需按该批货物结算金额的 3‰/ 日向甲方支付违约金，违约金累计不超过该批货物结算金额的 5%；

（3）累计三次拖延供货（无论单次延迟时长），甲方有权终止合同，乙方需按合同总金额的 10% 向甲方支付违约金，并承担甲方重新采购的额外成本。

2. 供应期限：自本合同签订之日起 1 年内（如因甲方原因需延长供应期限，双方需签订补充协议）。

3. 交付地点：广西桂林市甲方指定地点（具体地址以《采购清单》标注为准），乙方需负责货物卸至甲方指定场地（含楼层搬运，若有）。

4. 乙方送货时需随货提供以下文件（均需加盖乙方公章）：

（1）货物装箱清单（注明货物名称、规格、数量、生产日期）；

（2）产品原厂合格证、质量检测报告（国家认可的检测机构出具）；

（3）用户手册、原厂保修卡（若有）；

（4）备用备件及工具清单（若有）；

上述文件缺失的，甲方有权拒绝接收货物，视为乙方逾期交货。

5. 乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件及本合同规定的，甲方有权拒绝接受，乙方需在 3 个工作日内重新供货，由此产生的费用及延迟责任由乙方承担。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行验收时，乙方需负责协助甲方一起验收，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5　日内及时予以解决。

7.验收要求中未尽事宜详见招标文件采购需求。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。
第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

1. 每批货物验收合格并签署《验收单》后，乙方需在 5 个工作日内向甲方提交付款申请，并附以下材料（均需加盖乙方公章）：

（1）正式增值税发票（发票金额与该批货物结算金额一致，发票抬头为 “桂林市城市照明管理处”）；

（2）双方签署的《验收单》复印件；

（3）该批货物的《采购清单》复印件；

2. 甲方在收到完整、合格的付款申请材料后，于三十个工作日内通过银行转账方式支付该批货物结算金额的 100% 至乙方以下账户（乙方账户信息以投标文件为准，如需变更需提前 15 日书面通知甲方）。
第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在 3 个工作日内更换；更换不及时的，按逾期交货处罚（按该批货物结算金额的 3‰/ 日支付违约金），同时乙方需向甲方支付该批货物结算金额 5% 的违约金，并赔偿甲方因此产生的经济损失。

2. 乙方提供假冒伪劣、以次充好或非原厂生产的货物（经国家认可的检测机构鉴定确认），甲方有权解除本合同，乙方需向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿甲方全部经济损失；甲方同时有权将乙方违约情况上报桂林市政府采购管理办公室备案。

3. 乙方擅自更换货物品牌、规格型号（未征得甲方书面同意）的，需在 5 个工作日内重新提供符合约定的货物，并向甲方支付该批货物结算金额 10% 的违约金；逾期未重新提供的，按逾期交货处理。

4. 乙方提供的货物如果侵犯第三方专利权、商标权等合法权益而引发纠纷或诉讼的，由乙方负责全权交涉，并承担全部赔偿责任（包括甲方因此支付的诉讼费、律师费、赔偿金等）；因此导致甲方无法使用货物的，乙方需按该批货物结算金额的 15% 向甲方支付违约金。

5. 因包装、运输引起的货物损坏，乙方需在 3 个工作日内补发损坏部分，补发费用由乙方承担；逾期未补发的，按逾期交货处理。

6. 甲方无故延期接收货物（无正当理由拒收）的，每天向乙方偿付该批货物结算金额 3‰的违约金，违约金累计不超过该批货物结算金额的 5%；逾期超过 7 天的，乙方有权暂停后续供货，直至甲方接收货物。

7. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付该批货物结算金额 3‰的违约金，违约金累计不超过该批货物结算金额的 5%；逾期超过 7 天的，甲方有权拒收该批货物并要求乙方重新供货，重新供货的逾期责任仍按本款执行。

8. 甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款金额 3‰的滞纳金，滞纳金累计不超过延期货款金额的 5%；逾期超过 30 天的，乙方有权暂停供货，直至甲方付清款项。

9. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务（如未按时响应故障、未按约定完成维修）的，每次向甲方支付该故障涉及货物结算金额 5% 的违约金；累计 3 次未按承诺提供售后服务的，甲方有权解除合同，乙方需按合同总金额 10% 向甲方支付违约金。

10. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料缺陷导致质量问题的，乙方需承担全部维修、更换费用；因此给甲方造成损失的，乙方需全额赔偿。

11.除本合同另有约定外，若乙方违约且在甲方催告限期内未予整改的，逾期每一日，乙方须按违约涉及的货物结算金额3‰的标准向甲方支付违约金；若逾期超过30日仍未完成整改的，即构成根本违约，甲方有权解除本合同；本合同中，乙方违约单方解除本合同的，或因乙方违约而导致甲方解除合同的，乙方均应按合同总金额的10%向甲方支付解除合同违约金。同时，甲方所遭致的全部损失由乙方赔偿，本协议所指甲方损失包括但不限于直接损失、停工损失、临时采购替代货物的差价、甲方向第三方支付的赔偿或补偿款、罚款等，同时甲方支出的律师费、取证费、公证费、案件受理费、保全费、保险费、公告费、送达费等为解除合同和实现债权发生的各项费用由乙方承担。
第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

    4.因本合同产生纠纷协商无果的，向甲方住所地人民法院起诉解决。

5.双方履行本合同发生的往来通知及司法（仲裁）文书，如采用邮寄方式的，都可以以本合同列明的地址进行送达，通知或文书一经交寄，第三日即视为送达，而无论收件方是否签收回执或邮件被退回，除非当事方已经书面通知对方新的收件地址。
第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲方持贰份、乙方持贰份。政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将壹份合同原件送桂林市财政局备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：                         
地址：                                      地址：             

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                          

委托代理人：                                委托代理人：                                     

电  话：                                    电   话：                                        

开户名称：                                  开户名称：                                       
开户银行：                                  开户银行：                                       
银行账号：                                  银行账号：                                       
日    期：                                  日    期：                                       
第六章  投标文件（格式）
投标文件封面格式：

投标文件
项目名称：2025年桂林市城市照明管理处照明设施维修材料采购
项目编号：GLZC2025-G1-990624-DHGS 

采购代理机构：大华建设项目管理有限公司投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                  

联系电话：                                                

日期：              年           月           日
投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件。（委托代理时必须提供；）
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告复印件（或2023年以来银行出具的资信证明复印件）（必须提供）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

二、报价材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）
三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
2.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
3.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）（必须提供）；

4.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

5.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

6.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

10.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

12.投标人自2022年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件。（委托代理时必须提供；）

注：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等）。

授权委托书（格式一）

致：大华建设项目管理有限公司我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件【如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等】（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：大华建设项目管理有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；②供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；③供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；④供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

4.投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告复印件（或2023年以来银行出具的资信证明复印件）（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：大华建设项目管理有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

 日          期：                                                   

6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供） 

二、报价材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：                                      

投标报价表

	项号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	单位
	参考单价（元）
	综合折扣率（%）
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	…
	
	
	
	…
	
	
	
	

	投标总报价（综合折扣率（%））：

	供应期限：

	交付使用期:

	质保期:

	说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。


投标人（CA签章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    

备注：

1.各投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。 

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

	序号
	货物名称
	技术参数及其性能（配置）要求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件采购需求中的技术参数及其性能（配置）要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         

 日          期：                                                   

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

2.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件承诺的商务条款
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：投标人应对照招标文件采购需求中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                

 日          期：                                                   
注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
3.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）（必须提供）：

4.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

（根据采购需求及评标办法自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   
5.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求及评标办法自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       
日          期：                              

6.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                       

日          期：                                     

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

9.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称[盖公章（CA签章）]： 

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
10.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如有，请提供）

11.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称[盖公章（CA签章）]：

    日  期：

12.投标人自2022年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
