项目名称：广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购         项目编号：GXZC2025-G1-002766-YTGC

广西银泰工程管理有限公司
[image: image1.emf]舞台设备 操作

AI

辅助软件系统

设备监控与告警

模块

智能节能控制

模块

设备协同与场景管理

模块

环境数据分析与响应

模块

多终端交互与管理

模块

智能网关控制器

设备传感器

空调控制器

照明控制器

灯控台 ∽调音台

∽LED拼接主机

环境传感器

温度 &湿度 &PM2.5&二氧化碳 &一氧化碳

Web管理后台 ∽

IOS&安卓 APP∽小程序


	项目名称：广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购

	项目编号：GXZC2025-G1-002766-YTGC

	

	

	采购人：广西科技大学

	采购代理机构：广西银泰工程管理有限公司


2025年9月

目    录

2

第一章  招标公告

5

第二章  采购需求

53

第三章  投标人须知

70

一、总  则

72

二、招标文件

73

三、投标文件的编制

76

四、开   标

77

五、资格审查

77

六、评   标

79

七、中标和合同

80

八、其他事项

83

第四章  评标办法及评分标准

93

第五章  合同主要条款格式

100

第六章　投标文件格式



第一章  招标公告
项目概况
广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年10月10日09：20（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2025-G1-002766-YTGC
项目名称：广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购
预算总金额（元）：6320000
采购需求：
标项名称：广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购
数量：1
预算金额（元）：6320000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件
最高限价（如有）：6316555
合同履约期限：中标公告发布之日后20个日历日内，中标供应商交付AI辅助系统。如AI辅助系统通过验收，则2025年12月1日前，中标供应商提供设备。自接到采购人进场施工通知书之日起，120个日历日内安装调试完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2025年09月19日至2025年09月26日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：在获取招标文件截止时间前登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线办理报名：“项目采购”→“获取采购文件”。（注意事项：1.潜在投标人应当在获取招标文件截止时间前通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）注册登记后再获取招标文件，未通过广西政府采购云平台注册登记获取招标文件的投标人，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。2.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。）
售价（元）：0


四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年10月10日09：20（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标时间：2025年10月10日09：20 
开标地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线解密开启投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。投标人可登录广西政府采购云平台查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标文件开启时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交（上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后提交（上传）的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

2.投标保证金：人民币陆万元整（¥60000.00）。投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行营业部，开户名称：广西银泰工程管理有限公司柳州分公司，银行账号：5501 0078 8011 0000 2683】；采用支票、汇票、本票或者保险、保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保险、保函原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]；否则视为无效投标保证金。

3.投标人有以下情形之一的不得参加政府采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：广西科技大学

地址：柳州市城中区文昌路2号

项目联系人：李铀 

项目联系方式：0772-2685509 

2.采购代理机构信息
名称：广西银泰工程管理有限公司

地址：广西柳州市东环大道168号翡翠龙庭12栋3-17

项目联系人：刘国亮、蓝海曦、全丽丹
项目联系方式：0772-2813184
附件：采购需求
广西银泰工程管理有限公司

2025年09月19日

第二章  采购需求
说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。
3.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

5.采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在技术响应表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。
8.本项目标注“▲”号的技术参数要求为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。 

9.本项目各项采购标的所属行业均为：工业
	序号
	标的名称
	技术要求
	数量
	单位

	一、机电设备

	（一）舞台机械系统

	1
	台口大幕机
	1.单轨长：13m

2.铝合金框架结构，对开模式具有手动开启功能

3.速度：对开0.01～1.0m/s（变频调速）

4.载荷：大幕重；

▲5.运行噪音：≤48dB（A）；

6.驱动方式：电动曳引；

7.功率：1.1-1.5KW；

8.同步精度：±3mm；

9.安全系数：钢丝绳的安全系数≥10；滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的20倍；
	1
	套

	2
	会标LED全彩屏电动升降机
	1.尺寸：18m，吊点数：6，行程：15m；

2.速度：0.002～0.2m/s（变频调速）；

3.载荷：10kN（净载荷）；

4.定位精度：±3mm，运行噪音：≤48dB（A）；

5.驱动方式：自排绳电动钢丝绳卷扬；

6.保护装置：超程开关、松绳检测、限位开关；

7.功率：4-5.5KW；

8.同步精度：±3mm；

9.安全系数：钢丝绳的安全系数≥10；滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的20倍；

10.制动系统：使用两个独立的制动器，每个制动器有足够的力矩，在合理的制动距离内制动1.25倍的额定载荷。
	1
	套

	3
	景物电动升降机
	1.尺寸：24m，吊点数：6，行程：15m；

2.速度：0.004～0.4m/s（变频调速）；

3.载荷：10kN（净载荷）；

▲4.定位精度：±3mm，运行噪音：≤48dB（A）；

5.驱动方式：自排绳电动钢丝绳卷扬；

6.保护装置：超程开关、松绳检测、限位开关；

7.功率：7.5-11KW；

8.同步精度：±3mm；

9.安全系数：钢丝绳的安全系数≥10；滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的20倍；

10.制动系统：使用两个独立的制动器，每个制动器有足够的力矩，在合理的制动距离内制动1.25倍的额定载荷。
	24
	套

	4
	灯光电动升降机
	1.尺寸：23m，吊点数：6，行程：15m；

2.速度：0.002～0.2m/s（变频调速）；

3.载荷：10kN（净载荷）；

4.定位精度：±3mm，运行噪音：≤48dB（A）；

5.驱动方式：自排绳电动钢丝绳卷扬；

6.保护装置：超程开关、松绳检测、限位开关。

7.功率：4-5.5KW

8.同步精度：±3mm；

9.安全系数：钢丝绳的安全系数≥10；滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的20倍；

10.制动系统：使用两个独立的制动器，每个制动器有足够的力矩，在合理的制动距离内制动1.25倍的额定载荷。
	8
	套

	5
	侧灯光自提升降机
	1.尺寸：6m，吊点数：4，行程：10m；

2.速度：≥0.2m/s；

3.载荷：5kN（净载荷）；

4.定位精度：±3mm，运行噪音：≤48dB（A）；

5.驱动方式：自爬式提升功能，升降机械随杆体上下升降；

6.保护装置：超程开关、松绳检测、限位开关。

7.功率：2.2-3KW

8.同步精度：±3mm；

9.安全系数：钢丝绳的安全系数≥10；滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的20倍；

10.制动系统：使用两个独立的制动器，每个制动器有足够的力矩，在合理的制动距离内制动1.25倍的额定载荷
	4
	套

	6
	面光用电动升降机
	1.尺寸：23m，吊点数：6，行程：14m；

2.速度：0.002～0.2m/s（变频调速）；

3.载荷：10kN（净载荷）；

4.定位精度：±3mm，运行噪音：≤48dB（A）；

5.驱动方式：自排绳电动钢丝绳卷扬；

6.保护装置：超程开关、松绳检测、限位开关。

7.功率：4-5.5KW

8.同步精度：±3mm；

9.安全系数：钢丝绳的安全系数≥10；滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的20倍；

10.制动系统：使用两个独立的制动器，每个制动器有足够的力矩，在合理的制动距离内制动1.25倍的额定载荷。
	1
	套

	7
	场幕机
	1.单轨长：13m

2.速度：对开0.4m/s

3.载荷：场幕重；

4.运行噪音：≤48dB（A）；

5.驱动方式：电动曳引

6.功率：0.75-1.1KW

7.同步精度：±3mm；

8.安全系数：钢丝绳的安全系数≥10；滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的20倍；
	2
	套

	8
	机械变频系统柜
	1.为设备提供微动电源，检测设备运转，含断路器，支持防火检测断路，含调速模块（含变频器等）

2.同步精度：±3mm；

3.通信协议：PN通信；

4.变频器选用功率规格＞电机选用功率规格；

5.过载能力：舞台机械吊杆机在承受最大载荷的125%重量时，以额定速度运行3次后，设备未出现异常；

6.电磁兼容性（EMC）：电磁兼容性（EMC）按照 GB/T 5226.1—2019规定，电气设备产生的电磁骚扰不应超过其预期使用场合允许的水平；在 0.15MHz～0.5MHz 频段，传导骚扰电压限值准峰值为 79dBμV；0.5MHz～5MHz 频段为 73dBμV；5MHz～30MHz 频段为 73dBμV。抗扰度达到 GB/T 17626.5-2019 对应等级：不低于3级。

7.安全系统急停响应时间及配套保护措施：≤0.5秒，具有上下行程限位开关、上下行程极限开关、松绳保护装置；
	2
	套

	9
	机械PLC编程系统柜
	1.由PLC、服务器系统、工业以太网络和冗余工业现场总线、紧急停机系统及控制软件等组成。含行程检测模块（含编码器等），速度检测模块（含编码器等），安全保护模块（含断路器、继电器、程序互锁等）。

2.预留上位机接口（网络接口）及Modbus TCP/DMX512接口为可能的系统集成服务；

3.CPU性能参数

记忆容量：CPU具有≥20KB 记忆容量，可选电池备份SRAM或FLASH ROM作为程序存储器，且运转中可修改程序。

指令执行时间：平均执行时间≤0.33µS/顺序指令。

计数器：拥有不少于4组32位元硬件高速计数器，8种模式，频率高达920KHz；同时还有不少于4组32位元软体高速计数器，3种模式，频率达10KHz。

计时器：配备不少于5组0.1mS 精密高速计时器。

中断与捕捉：单机最多支持不少于16点高速中断输入、36点捕捉式输入。

脉冲宽度调变输出：单机最多不少于4点高速脉波宽度调变（HSPWM）输出，最高频率不低于184KHz，具1/100或1/1000解析度。

I/O点数：数位I/O最大不小于512点，模拟量I/O最大不小于128 点。

CPU架构参数

芯片架构（不低于以下配置/性能）：采用单芯片（SoC）制作，芯片超过12万闸。

集成组件：该 SoC 芯片整合了中央处理器（CPU）、硬件逻辑处理器（HLS）、5个高速通讯端口、4 组硬件高速计数器/高速计时器、4 轴具直线补间及动态追踪之 NC 定位脉波输出，以及高速中断与输入捕捉等高阶功能硬件电路。

4.PLC输入输出点数：最大可支持数字输入（DI）不小于256 点，数字输出（DO）不小于256 点；

5.PLC多重安全保护功能：

①过载保护：PLC 通过接入热继电器、电流互感器等设备，实时采集电机电流等数据。例如：当电机电流超过额定值的1.2倍（根据设备参数设定），PLC 判定为“过载预警”，先发出报警并降低运行速度；

②限位保护：PLC 接入限位开关（如行程开关、编码器），设置 “软限位”和“硬限位” 双重保护：

③软限位：通过软件设定安全运动范围（如舞台吊杆行程15米、最低 1.0 米），当设备接近该范围（如14.5米），PLC发出减速指令，降低运行速度；

④硬限位：在机械结构的物理终点（如16米处）安装强制停止开关，若软限位失效（如编码器故障），设备触发硬限位时，PLC 立即切断动力，强制停机；

⑤短路保护：PLC 通过接入空气开关（MCB）、熔断器等硬件保护装置的状态信号（如开关跳闸反馈），当检测到短路导致的电源切断信号时，立即锁定相关设备，并禁止再次启动（需排查故障后手动复位）。

6.CPU 扫描周期：≤0.02ms

7.存储器容量：用户程序容量≥1MB、数据通讯容量≥100MB
	1
	套

	10
	机械多单元矩阵控制系统柜
	可实现单体设备的控制或同时升降4道吊杆，含切换模块，编组功能实现元器件，5套矩阵控制系统柜共包含：

1.具备≥34套矩阵选频接触器；

2.支持≥4套设备接入变频器，单机功率≤11KW；

3.回路触点类型3 NO；

4.切换接触器动作时间：打开≤20ms，关闭≤25ms。

5.舞台机械系统配电总功率为100KW的，考虑应具有不少于10%的冗余量。
	5
	套

	11
	舞台机械数字一体式综合控制台
	1.落地一体式控制台

2.功能包括：单体设备的控制、设备联锁、设备状态监视、预选择设备、设定运动参数、编组运行、场景记忆、场景序列、故障诊断、系统维护等。主要操作以屏幕窗口、图形、表格方式结合功能键盘或鼠标，并有适当的手动介入功能；可灵活进行返回、重复、跳跃和连续运行等操作。
	1
	套

	12
	舞台机械系统
	1.调试技术服务费。
	1
	项

	（二）舞台幕布系统

	13
	前檐幕
	1.材质：金丝绒，克重：不低于250g/㎡；

2.规格：（长*高*倍褶）：24m*3m*3；

3.块数：1块，颜色：枣红色，B1级阻燃。
	㎡
	216

	14
	前檐幕衬里
	1.材质：富春纺，克重：不低于80g/㎡；

2.规格：（长*高*倍褶）：24m*3m*1；

3.块数：1块，颜色：枣红色，B1级阻燃。
	㎡
	72

	15
	大幕
	1.材质：金丝绒，克重：不低于250g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：13m*8.5m*3；

3.块数：2块，颜色：枣红色，B1级阻燃。
	㎡
	663

	16
	大幕衬里
	1.材质：富春纺，克重：不低于80g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：13m*8.5m*1；

3.块数：2块，颜色：枣红色，B1级阻燃。
	㎡
	221

	17
	横条幕
	1.材质：金丝绒，克重：不低于250g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：24m*3m*3；

3.块数：4块，颜色：墨绿色，B1级阻燃。
	㎡
	864

	18
	横条幕衬里
	1.材质：富春纺，克重：不低于80g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：24m*3m*1；

3.块数：4块，颜色：墨绿色，B1级阻燃。
	㎡
	288

	19
	侧条幕
	1.材质：金丝绒，克重：不低于250g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：3m*8.5m*3；

3.块数：8块，颜色：墨绿色，B1级阻燃。
	㎡
	612

	20
	侧条幕衬里
	1.材质：富春纺，克重：不低于80g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：3m*8.5m*1；

3.块数：8块，颜色：墨绿色，B1级阻燃。
	㎡
	204

	21
	场幕
	1.材质：金丝绒，克重：不低于250g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：13m*8.5m*3；

3.块数：4块，颜色：驼黄色，B1级阻燃。
	㎡
	1326

	22
	场幕衬里
	1.材质：富春纺，克重：不低于80g/㎡；

2.规格（长*高*倍褶）：13m*8.5m*1；

3.块数：4块，颜色：驼黄色，B1级阻燃。
	㎡
	442

	（三）主舞台设备平台

	23
	主舞台设备平台
	1.主舞台上空约17.200米标高的舞台工艺设备平台，是舞台机械、灯光、音响设备的安装基础平台，由型钢制作，上方通过拉杆与屋顶网架结构连接；

2.面积约446㎡，包括承载梁、吊机安装梁、吊点滑轮安装梁、铺设可上人马道。
	446
	㎡

	24
	高空作业施工措施费
	1.高空作业施工措施费。
	1
	项

	（四）舞台机械配电及弱电综合布线

	25
	电源线
	1.设备电源线。
	1
	批

	26
	主电源线缆
	1.机械电气柜电源线。
	1
	批

	27
	信号线
	1.设备信号线。
	1
	批

	28
	网线
	1.超5类屏蔽网线。
	1
	批

	29
	金属桥架
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	30
	金属线管
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	31
	辅材及安装费用
	1.满足安装所需。
	1
	批

	二、声光电设备

	（一）灯光系统

	32
	LED定焦成像灯（14°）
	1.总功率：≥300W；              

2.电压：AC110V/220V 60/50HZ；       

3.光源：LED COB模块；             

4.色温：3200K(可选5600K)；            

▲5.显色指数：Ra≥93；

6.调光：0-255；

7.光学角度：14°；          

8.控制方式：DMX512/手动模式。  
	32
	台

	33
	LED四合一切割摇头灯
	1.光源类型：1600W LED 光引擎；
2.寿命：大于20000小时；
3.CRI： Ra≥95；   
4.色温：6900K；
5.缩放角度：5-50度  10倍变焦；
6.均匀度：90%；
7.输入电压/频率：AC100-240V/50-60Hz； 
8.最大功率 ：≥1900W；
9.通道数量：54/37/35 DMX通道；  
10.颜色盘：2个颜色盘，1个6+1颜色盘，1个5+1个颜色盘，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式；
11.CMY: CMY无极混色，CTO色温校正；
12.固定图案盘：1个8种图案+1个白光,带流水；
13.旋转图案盘：1个6种图案+1个白光的旋转盘,带索引功能；
14.效果盘：1个动感效果盘，快慢速旋转；
15.切割：对景成像系统，4片8动作切割片，大小任意动态成像，整个16.切割模块可以旋转±60°；
17.棱镜：1个四棱镜, 1个条形棱镜带旋转功能，可叠加；
18.雾化：可独立切换轻、中度雾化，线性调节,脉冲雾化，可叠加；
19.调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能；
20.放大：线性调节；
21.光圈：5-100%线性调节光束大小；
22.频闪：电子频闪速度为1-25次/秒，可选择脉动、同步、随机频闪，可线性调节；
23.调光：电子调光，0-100%线性调光，光斑均匀，可以遥控选择；
24.X/Y扫描：采用三相超静音扫描系统，X/Y轴8/16Bit，X/Y自动回位
25.扫描角度：水平540度，垂直270度；  
26.显示方式：2.8寸彩色触摸屏,中英文菜单，带自动翻转功能；
27.控制方式：DMX512信号； 
28.先进智能化的RDM功能：数据双向传输；
29.软件升级：可通过DMX远程连接更新程序；
30.内置电池：自充式缓冲电池，无电状态下编辑菜单；
31.风机控制方式：风机智能调控；
32.温度检测：温度电子传感检测；
33.信号输入输出：3芯或5芯，网口；
34.噪音：35-50分贝，具有智能噪音控制系统，可分级设置噪音模式；
35.过热保护：具有智能化的过热保护装置；
36.IP等级：IP20。
	5
	台

	34
	三合一电脑摇头灯
	1.光源：用于舞台专用灯具的国产品牌；
2.色温：7800K； 
3.输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz；
4.最大功率：≥600W；
5.通道模式：24/24/16 DMX通道；
6.颜色盘：1个1+13颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位；
7.固定图案盘：1+14固定图案盘，带流水；
8.旋转图案盘：1+9旋转图案盘带索引功能；
9.缩放角度：2-60°，Φ140mm前端镜；
10.棱镜：1个8棱镜，带索引功能；
11.雾化：线性调节,脉冲雾化；
12.调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能；
13.放大：线性调节；
14.频闪：机械频闪，1-12次/秒；
15.调光：线性调光；
16.节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到80%，延长灯泡寿命；
17.X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位
18.扫描角度：水平540度，垂直260度； 
19.显示方式：2.8寸彩色触摸屏，英文菜单,带自动翻转功能；
20.控制方式：DMX512信号；
21.RDM功能：数据双向传输；
22.软件升级：可通过DMX连接更新程序；
23.信号输入输出：3芯/5芯；
24.过热保护：温控开关；
25.IP等级：IP20。
	20
	台

	35
	四合一LED染色灯
	1.电压：100－240V 50/60Hzl；
2.功率:≥180W；
3.光源：LED四合一灯珠10Wx24颗RGBW(红绿蓝白)；
4.灯珠寿命：50000h；
5.色温：3200K/5600K/7800k；
6.光学系统：25°、45° 可选（标配25°）；
7.控制模式：512信号控制模式，内制程序控制模式；
8.通道模式:8通道模式；
9.效果：染色，跑马，流水；
10.散热：全铝机箱+风机散热；
11.连接方式：电源和信号可单联，可串联；
12.防护等级:IP20。
	165
	台

	36
	LED会议柔光灯
	1.总功率：≥200W；                    
2.电压：AC110V/220V 60/50HZ；       
3.光源：200pcs*1W LED贴片灯珠；                   
4.色温：2700K-6500K可调；    
5.显色指数：Ra≥90；                
6.调 光：0- 100%；                 
7.光学角度：120°；                 
8.控制方式：DMX512/手动模式。                                         
	30
	台

	37
	电脑摇头光束灯
	1.光源：用于舞台专用灯具的国产品牌；
2.色温：8000K；
3.输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz；
4.功率：≥500W；
5.通道模式：16 DMX通道；
6.颜色盘：1个1+13颜色盘，可变速双向彩虹效果、颜色定位；
7.固定图案盘：1个1+17固定图案盘，带流水；
8.棱镜：1个8*16棱镜+1个多层24棱镜，可重叠，带索引功能；
9.雾化：线性调节,脉冲雾化；
10.缩放角度：0-1.4°；
11.七彩颜色：七彩效果；
12.调焦：可线性调焦调节；
13.频闪：机械频闪，1-25次/秒；
14.调光：线性调光；
15.X/Y扫描：三相超静音扫描系统，X、Y轴8/16Bit，X、Y轴自动回位；   
16.扫描角度：水平540度，垂直270度；
17.显示方式：液晶65万触摸TFT界面,带翻转功能；
18.节能模式：当调光处于闭合时，功率降低，延长灯泡寿命；
19.控制方式：DMX512信号；
20.RDM功能：数据双向传输；
21.软件升级：可通过DMX远程连接更新程序；
22.信号输入输出：3芯； 
23.过热保护：温控开关；
24.IP等级：IP20。
	20
	台

	38
	200W LED聚光灯
	1.总功率：≥200W；                 
2.电压：AC110V/220V 60/50HZ；        
3.光源：LED COB模块；
4.寿命：大于50000小时；             
5.色温：3200K(可选5600K)；           
6.显色指数：Ra≥93；                  
7.调光：0-255；
8.光学角度：15°-55°；              
9.控制方式：DMX512/手动模式；         
10.表面最高温度：≤65。                                       
	12
	台

	39
	300W LED聚光灯
	1.总功率：≥300W；                  
2.电压：AC110V/220V 60/50HZ；        
3.光源：LED COB模块； 
4.寿命：大于50000小时；             
5.色温：3200K(可选5600K)；           
6.显色指数：Ra≥90；                  
7.调光：0-255；
8.光学角度：15°-55°；              
9.控制方式：DMX512/手动模式。                                                          
	16
	台

	40
	薄雾机
	1.功率 1500W；
2.油瓶容量 2L；
3.电压AC110V，220-250V 50/60Hz；
4.风扇转速： 大于1000转/分钟；
5.液体消耗： 0.4公升/小时；
6.烟量输出：  50000cu.ff/min；
7.雾度输出： 可调99步，1%开始的步骤；
8.烟雾密度： 可变量；
9.烟雾时间： 连续输出；
10.控制： DMX 512  两通道控制风扇速度及烟量，数码液晶定时定量控制；
11.温度控制： 微处理器控制；
12.过热保护： 自动调温器，定时器。
	2
	台

	41
	薄雾油
	1.容量：2L；
2.包装规格：6瓶/箱。
	1
	箱

	42
	灯光控制台
	1.不少于7个DMX 输出/输入, 最高扩展可支持 65536个通道参数；  
2.内置 不少于2个15.4英寸以上触摸屏及1个9英寸以上多点触摸屏；                                                        

3.可外接不少于1个触摸屏幕；
4.不少于15个高精度电动推杆，推杆可控制不少于255*15个场景；  
5.不少于1个总控电动推杆；  
6.不少于6个光学编码器（带 Push）；  
7.不少于1个高精度调光轮；  
8.2个千兆以太网口； 
9.不少于5个 USB2.0口；  
10.不少于内置键盘抽屉2个；
11.独立静音型橙色背光按键； 
12.MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE 时间码，支持RDM功能；                                                                                                                                                                                                                                           13.运行内存不低于8G，内置固态硬盘≥30T。
	1
	台

	43
	网络扩展器
	1.DMX 和以太网信号相互转换；
2.DMX输入选项：正常或备份；
3.DMX输出选项：正常，混合功能共有4种模式：HTP，LTP，通道，优先；
4.远程捕获和控制灯体参数；
5.功能菜单通过背光显示，旋转编码器/按钮来操作；
6.支持WYSIWYG，ESP，Capture；
7.带有8个可设置的DMX转以太网/以太网转DMX接口。
	2
	台

	44
	信号放大器
	1.一进八出分配，信号放大，隔离，静电保护。
	9
	台

	45
	96路4KW直通柜
	1.≥96路输出，每路最大输出功率：4KW；
2.三相四线带保护接地供电输入,单相交流220V输出；
3.电源输入也可单相供电；
4.接线柱式总电输入，带安全防护盖；
5.带三相总电开关、 带三相电压表和三相电源指示灯；
6.每路输出均带单独空气开关；
7.各路输出依序分相，很容易实现三相平衡；
8.输出为国标≥32A压线端子排。
	1
	台

	46
	灯钩
	1.灯钩。
	345
	个

	47
	机柜
	1.专业钢制机柜，定制。
	1
	台

	48
	灯光系统调试
	1.灯光设备安装，灯光系统调试。
	1
	项

	（二）视频监控系统

	49
	高清网络摄像机
	1.≥400万像素黑光系列9寸混合补光网络高清高速智能球机；
2.图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构；
3.最低照度彩色：0.0004Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR；
4.分辨率及帧率:主码流50Hz: 25fps (2688× 1512); 60Hz: 30fps (2688× 1512)；
5.视频压缩:H.265/H.264/MJPEG；
6.补光照射距离:200米，采用无光污染的混合补光技术；
7.焦距:5.9-206.5mm，35倍光学；
8.Smart图像增强:120dB超宽动态、彩色透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；
9.水平及垂直范围:水平360°；垂直-25°-90°（自动翻转）；
10.水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s；
11.垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s；
12.支持人脸抓拍：支持同时抓拍≥30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出优的人脸抓图。
	5
	台

	50
	监视器
	1.≥22英寸液晶监视器；
2.显示：LED背光；物理分辨率≥1920×1080P；
3.亮度≥250cd/㎡；对比度不低于1000:1。
	2
	台

	51
	监视器
	1.≥32英寸液晶监视器；
2.显示：LED背光；物理分辨率≥1920×1080P；
3.亮度≥250cd/㎡；对比度不低于1200:1。
	1
	台

	52
	视频解码器
	1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统；
2.输出接口：支持≥1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口；
3.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；
4.封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
5.音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
6.画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16画面分割；
7.网络接口：支持≥1个RJ45网络接口；
8.音频接口：≥1路音频输出、1路对讲输入、1路对讲输出；
9.串行接口：≥一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口。
	1
	台

	53
	控制键盘
	1.支持≥7寸触摸屏，分辨率800*480；
2.支持网络控制方式；
3.支持RS232、RS485串口控制；
4.延时≤200ms；
5.支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户；
6.支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入；
7.支持≥1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像。
	1
	台

	54
	网络硬盘录像机
	1.2U标准机架式；
2.≥2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；
3.≥8盘位，可满配6TB硬盘；
4.≥2个千兆网口；
5.≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；
6.1个eSATA接口；
7.含八块存储硬盘（4TB,5900RPM,3.5",SATA）。
	1
	台

	55
	舞台监督台
	1.定制。
	1
	台

	56
	视频监控系统调试
	1.视频监控设备安装，视频监控系统调试。
	1
	项

	（三）音响系统

	功放、扬声器设备

	57
	主扩线阵扬声器
	1.系统类型：不劣于双10寸三分频三驱动阵列音箱；

▲2.频率响应：不劣于55Hz~18kHz(±3dB)；

▲3.额定功率(AES)：HF：≥80W /MF：≥130W/LF：≥700W；

4.覆盖角度(H×V)：90°×10°；

5.最大声压级(连续/峰值)：HF：≥131/137dB；MF：≥126/132dB；LF：≥130/136dB。
	16
	只

	58
	线阵次低频扬声器
	1.频率响应：不劣于35Hz~300Hz(±2dB)；
2.额定功率(AES)：≥1000W；
3.低音单元：≥1×18寸钕磁低音；
4.最大声压级(连续/峰值)：≥130dB/136dB。
	4
	只

	59
	超低扬声器
	▲1.频率响应：不劣于35Hz ~ 300Hz(±3dB)；
▲2.额定功率(AES)：≥1800W；
3.低音单元：≥2×18〞；
4.最大声压级(连续/峰值)：≥135.5dB/141.5dB。
	2
	只

	60
	拉声像扬声器
	1.频率响应：不劣于65Hz~20kHz(±3dB)；
2.额定功率( AES )：≥600W；
3.最大声压级(连续/峰值）：≥128dB/136.5dB；
4.覆盖角度(HxV)：90º×60º（可旋转号筒）；
5.低音单元：≥1×15寸铁磁低音；
6.高音单元：≥1×3寸铁磁高音。
	2
	只

	61
	舞台返听扬声器
	1.频率响应：不劣于60Hz~19kHz(±3dB)；
2.额定功率( AES )：≥450W；
3.最大声压级(连续/峰值）：≥124.3dB/133.5dB；
4.覆盖角度(HxV)：90º×60º（可旋转号筒）；
5.低音单元：≥1×12寸铁磁低音；
6.高音单元：≥1×1.75寸钕磁高音。
	8
	只

	62
	台唇扬声器
	1.频率响应：不劣于85Hz~19kHz(±3dB)；
2.额定功率( AES )：≥250W；
3.最大声压级(连续/峰值）：≥116.6dB/125.7dB；
4.覆盖角度(HxV)：90º×60º（可旋转号筒）；
5.低音单元：≥1×6寸铁磁低音；
6.高音单元：≥1×1.4寸高音。
	4
	只

	63
	补声扬声器
	1.频率响应：不劣于60Hz~19kHz(±3dB)；
2.额定功率( AES )：≥450W；
3.最大声压级(连续/峰值）：≥124.3dB/133.5dB；
4.覆盖角度(HxV)：90º×60º（可旋转号筒）；
5.低音单元：≥1×12寸铁磁低音；
6.高音单元：≥1×1.75寸钕磁高音。
	11
	只

	64
	线阵中高频扬声器功放
	▲1.8Ω立体声功率：≥650W×4；
2. 4Ω立体声功率：≥1100W×4；
3. 2Ω立体声功率：≥1870W×4；
4. 16Ω桥接功率：≥1300W×2；
5. 8Ω桥接功率：≥2200W×2；
6. 4Ω桥接功率：≥3740W×2；
▲7.频响：≥20Hz-20kHz(±1dB)；
▲8. 总谐失真：≤0.05%；
9.信噪比：≥107.5dB；
10.输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡；
11.前面板指示：保护指示灯(过热、输出直流、静音保护、欠压保护)，限幅器指示灯，工作指示灯；
12.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置。                                                                    
	2
	台

	65
	线阵低频扬声器功放
	▲1.8Ω立体声功率：≥2000W×2；
2. 4Ω立体声功率：≥3400W×2；
3. 2Ω立体声功率：≥4760W×2；
4. 16Ω桥接功率：≥4000W×1；
5. 8Ω桥接功率：≥6800W×1；
6. 4Ω桥接功率：≥9520W×1；
▲7.频响：≥20Hz-20kHz(±1dB)；
▲8.总谐失真：≤0.1%；
9.信噪比：≥107.5dB；
10.输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡；
11.前面板指示：保护指示灯(过热、输出直流、静音保护、欠压保护)，限幅器指示灯，工作指示灯；
12.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置。 
	2
	台

	66
	线阵次低扬声器功放
	▲1.8Ω立体声功率：≥2000W×2；
2. 4Ω立体声功率：≥3400W×2；
3. 2Ω立体声功率：≥4760W×2；
4. 16Ω桥接功率：≥4000W×1；
5. 8Ω桥接功率：≥6800W×1；
6. 4Ω桥接功率：≥9520W×1；
▲7.频响：≥20Hz-20kHz(±1dB)；
▲8.总谐失真：≤0.1%；
9.信噪比：≥107.5dB；
10.输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡；
11.前面板指示：保护指示灯(过热、输出直流、静音保护、欠压保护)，限幅器指示灯，工作指示灯；
12.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置。
	2
	台

	67
	超低扬声器功放
	▲1.8Ω立体声功率：≥2000W×2；
2. 4Ω立体声功率：≥3400W×2；
3. 2Ω立体声功率：≥4760W×2；
4. 16Ω桥接功率：≥4000W×1；
5. 8Ω桥接功率：≥6800W×1；
6. 4Ω桥接功率：≥9520W×1；
▲7.频响：≥20Hz-20kHz(±1dB)；
▲8.总谐失真：≤0.1%；
9.信噪比：≥107.5dB；
10.输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡；
11.前面板指示：保护指示灯(过热、输出直流、静音保护、欠压保护)，限幅器指示灯，工作指示灯；
12.功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置。
	1
	台

	68
	拉声像扬声器功放
	1.8Ω立体声功率：≥950W×2；
2. 4Ω立体声功率：≥1350W×2；
3. 8Ω桥接功率：≥2700W×1；
4.频率范围：≥(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB；
5.总谐波失真：≤0.1%；
6.信噪比：≥100dB；
7.阻尼系数：≥220：1；
8.转换速率：35V/us；
9.电压放大倍数(0.775V)：110；
10.分离度：≥65dB@8Ω 1KHz；
11.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；
12.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；
13.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。
	1
	台

	69
	舞台返听扬声器功放
	1.8Ω立体声功率：≥750W×2；
2.4Ω立体声功率：≥1050W×2；
3.8Ω桥接功率：≥2100W×1；
4.频率范围：≥(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB；
5.总谐波失真：≤0.1%；
6.信噪比：≥100dB；
7.阻尼系数：≥200：1；
8.转换速率：30V/us；
9.电压放大倍数(0.775V)：96；
10.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；
11.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；
12.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。
	4
	台

	70
	台唇扬声器功放
	1.8Ω立体声功率：≥350W×2；
2. 4Ω立体声功率：≥480W×2；
3. 8Ω桥接功率：≥960W×1；
4.频率范围：≥(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB；
5.总谐波失真：≤0.1%；
6.信噪比：≥100dB；
7.阻尼系数：≥150：1转换速率：25V/us；
8.电压放大倍数(0.775V)：63；
9.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；
10.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；
11.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。
	2
	台

	71
	补声扬声器功放
	1.8Ω立体声功率：≥750W×2；
2. 4Ω立体声功率：≥1050W×2；
3. 8Ω桥接功率：≥2100W×1；
4.频率范围：≥(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB；
5.总谐波失真：≤0.1%；
6.信噪比：≥100dB；
7.阻尼系数：≥200：1；
8.转换速率：30V/us；
9.电压放大倍数(0.775V)：96；
10.输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；
11.前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯；
12.功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。
	6
	台

	72
	监听室有源音箱
	1.频率响应：不劣于40Hz-20KHz；
2.额定功率(定阻)：≥70W/4Ω；
3.低频：≥6.5寸；
4.高频：≥1寸振膜高音。                  
	1
	对

	控制、处理设备

	73
	数字调音台
	1.输入处理通道 ： ≥32 个输入通道，8 个辅助通道，8 个 FX 返回通道；

2.输出处理通道 ： ≥16；

3.输出辅助总线、矩阵、主 LRC ： ≥16 个辅助总线，6 个矩阵，主LRC；

4.内部效果引擎（真立体声 / 单声道） ：16；

5.内部演出自动化（结构化提示 / 片段） ：500/100；

6.内部总召回场景（包括前置放大器和推子） ：100；

7.信号处理 ：40 位浮点；

8.A/D 转换（8 通道，96kHz ） ： 114dB 动态范围（A 加权 *）；

9.D/A 转换 (立体声，96kHz ) ： 120dB 动态范围（A 加权 *）；

10.I/O 延迟（控制台输入到输出） ： 0.8ms；

11.麦克风前置放大器 (XLR) ： ≥32；

12.对讲麦克风输入 (XLR) ： 1；

13.RCA 输入 / 输出 ： 2；

14.XLR 输出 ： ≥16；

15.监视输出 (XLR / ¼" TRS 平衡) ： 2；

16.辅助输入 / 输出 (¼" TRS 平衡) ： 6；

17.耳机输出 (¼" TRS) ： 2 (立体声)；

18.数字 AES/EBU 输出 (XLR) ： 1；

19.AES50 端口  ： 2；

20.扩展卡接口 ： 32 通道音频输入 / 输出，支持Dante网络音频传输协议；

21.ULTRANET P-16 连接器（无电源供应） ： 1；

22.MIDI 输入 / 输出 ：1；

23.USB Type A（音频和数据导入 / 导出） ：1；

24.USB Type B（后面板，用于远程控制） ： 1；

25.以太网，RJ45（后面板，用于远程控制） ： 1；

26.输入阻抗（非平衡 / 平衡） ： 10kΩ/ 10kΩ；

27.非失真最大输入电平 ： +23dBu；

28.幻象电源（每个输入可切换） ： +48V；

29.频率响应 @48kHz 采样率 ： 0dB 至 -1dB（20Hz - 20kHz）；

30.动态范围，模拟输入到模拟输出 ： 106dB（22Hz - 22kHz，未加权）；

31.A/D 动态范围，前置放大器和转换器（典型值） ： 109dB（22Hz - 22kHz，未加权）；

32.D/A 动态范围，转换器和输出（典型值） ：109dB（22Hz - 22kHz，未加权）；

33.串扰抑制 @1kHz，相邻通道 ：100dB；

34.输出电平，XLR 连接器（标称 / 最大）：+4dBu / +21dBu；

35.输出阻抗，XLR 连接器（非平衡 / 平衡）：50Ω / 50Ω；

36.输入阻抗，TRS 连接器（非平衡 / 平衡）：20kΩ / 40kΩ；

37.非失真最大输入电平，TRS，连接器 ：+15dBu；

38.输出电平，TRS（标称 / 最大） ：-2dBu / +15dBu；

39.输出阻抗，TRS（非平衡 / 平衡） ：100Ω / 200Ω；

40.耳机输出阻抗 / 最大输出电平 ：40Ω/ +21dBu (立体声)；

41.主屏幕 ： 7" TFT LCD, 800 x 480 分辨率，262k 颜色；

42.通道 ： LCD 屏幕 128 x 64 LCD, RGB 背光；

43.主电表 ： 24 段（-57dB 至削波）；

44.开关模式电源 ： 自动调节 100 - 240VAC（50/60Hz）。
	1
	台

	74
	数字接口箱
	1.麦克风前置放大器（平衡 XLR） ： ≥32；
2.线路输出（平衡 XLR） ： ≥16；
3.AES/EBU 输出（AES3 XLR） ： ≥2；
4.AES50 端口（SuperMAC 网络、NEUTRIK etherCON） ：≥ 2；
5.ULTRANET 输出（RJ45，不供电） ： 1；
6.MIDI 输入 / 输出 ： 1/1；
7.ADAT 输出（Toslink） ： 2；
8.用于系统更新的 USB 端口（B 型） ： 1；
9.输入阻抗（XLR） ： 10 kΩ；
10.非削波最大输入电平（XLR） ： +23.5 dBu；
11.幻象电源（每个输入可切换） ： 48 V；
12.频率响应 @ 48 kHz 采样率（任何增益） ：20 Hz - 20 kHz，0dB to -1dB；
13.动态范围（模拟麦克风输入到模拟输出） ：107 dB，22 Hz - 22 kHz，未加权；
14.A/D 动态范围（麦克风前置放大器到转换器） ：109 dB，22 Hz - 22 kHz，未加权；
15.D/A 动态范围（转换器和输出） ：110 dB，22 Hz - 22 kHz，未加权；
16.输出阻抗（XLR） ： 50 Ω；
17.最大输出电平（XLR） ：+21 dBu；
18.AES50 SuperMAC 网络 @ 48 或 44.1 kHz，24 位 PCM ：2 x 48 通道，双向；
19.ULTRANET 网络 @ 48 或 44.1 kHz，22 位 PCM ：1 x 16 通道，单向；
20.ADAT 输出 @ 48 或 44.1 kHz，24 位 PCM ：2 x 8 通道，单向；
21.AES/EBU 输出 @ 48 或 44.1 kHz，24 位 PCM ：2 x 2 通道，单向；
22.开关模式自动量程电源 ：100 - 240 V（50 / 60 Hz）。
	1
	台

	75
	DANTE卡
	1.RJ45，千兆以太网 1 GBit/s 接口数量 ：2（“PRIMARY” 和 “SECONDARY”）；
2.输入通道数量 ：≥32；
3.输出通道数量 ：≥32；
4.采样率 ：44.1kHz、48kHz；
5.样本字长 ：24 位 PCM；
6.时钟同步方式 ： 基于IEEE1588 PTP（精确时间控制）的板载高质量系统音频延迟 ：0.25ms、0.5ms、1ms 或 5ms（取决于 Dante Controller 网络配置）；
7.双输入千兆以太网端口工作模式 ：以太网交换机模式、Dante 冗余模式。
	1
	台

	76
	数字音频矩阵
	矩阵数字音频处理器(带DANTE)；
1.不少于12路平衡式话筒/线路输入，12路平衡式输出；12路网络数字信号输入，12路网络数字信号输出；
2.24bit/48kHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器；
3.功能模块：噪声门、31段图示均衡器、压宿器、自动增益、反馈消除器、回声消除器(AEC)、噪声消除器、自动混音器、矩阵路由器；
4.输入处理功能：100Hz低切、哑音、相位、幻像供电、粉红噪声、白噪声、正弦波发生器；
5.输出处理功能：10段参量均衡器、分频器、延时器、限幅器、信号指示表器等；
6.具有RS-485接口，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；RS-232双向串行控制接口；
7.具有GPIO可编程控制接口，支持8通道自定义输入输出，支持外部电平、可实现消防联动等功能；
8.场景预设：具有99个场景保存位置，断电自动保护记忆功能；
9.具有1个数字Dante主接口、1个数字Dante备份接口(RJ45网口)；
10.具有1个RJ45网络控制接口，可连接电脑或网络中控主机（UDP协议）实时控制；
11.具有1个带USB接口(支持录音及播放功能)；
12.设备内置网页控制功能，在Windows、Android、iOS等平台上操作，登录预置IP网页可以实现通道控制、场景调用、安装软件下载；
13.软件操作界面可切换简体中文、繁体中文、英文显示格式；
14.前面板具有每个输入通道和输出通道信号状态监测指示灯和信号过载监测指示灯、电源指示灯和工作状态指示灯；
15.最大输出电平：≥17dBu；
16.频率响应：20Hz～20kHz（+/-0.5dB）；
17.总谐波失真: ≤0.009%；
18.信噪比：≥109dB。
	3
	台

	77
	智能话筒处理器
	1.≥2路卡侬输入，2路大三芯输入；
2.≥2路卡侬输出，2路大三芯输出；
3.可以选择线路输入或麦克风输入（麦克风输入带48V幻像电源功能）；
4.每个输入通道带AI人工智能语音降噪功能（ANS)，ANS功能提供10级降噪，关闭OFF，1级：≥-2dB，2级：≥-4dB，3级：≥-6dB，4级：≥-8dB，5级：≥-10dB，6级：≥-12dB，7级：≥-14dB，8级：≥-16dB，9级：≥-18dB，MAX级（10级）：≥-65dB；（输入+4.0dBu@1kHz正弦波信号，检测输出信号衰减量。）；
5.每个输入通道带自动增益控制功能(AGC)，AGC功能提供关闭OFF或设置目标电平不低于-51.0dBu~+15.0dBu。；
6.每个输入通道带4级自动反馈抑制器(AFS)、分频器、10段参量均衡器；AFS功能抑制方式是移频，提供4级抑制，关闭OFF,1级：≥-2dB，2级：≥-4dB，3级：≥-6dB，4级：≥-8dB（输入+4.0dBu@1kHz正弦波信号，检测输出信号衰减量。）；分频器指的是输入均衡器中的高通、低通滤波器功能，作用是对输入信号进行高通、低通滤波处理，高低通滤波器分频点取值范围【20，20000】Hz。支持Butterworth斜率【6，12，18，24，36，48】，Linkwitz-Riley斜率【12，24，36，48】，Bessel斜率【6，12，18，24，36，48】。参量均衡器的Q值取值范围是0.27~15；
7.频率响应：65Hz～20kHz（+/-1dB）；
8.输入/输出动态范围：110dB；
9.总谐波失真: ≤0.02%；
10.采样率：48kHz；
11.信噪比：≥93dB；
12.控制接口：支持USB连接 PC（Windows系统）进行设置和实时监控；
13.场景：设备内部可保存23组预设。
	1
	台

	音源、话筒设备

	78
	合唱话筒
	1.类型：小振膜电容话筒；
2.指向性：超心形指向性；
3.频率响应：40Hz-20kHz；
4.灵敏度：-30dBv±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）；
5.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）；
6.总谐波失真：≤3%(250Hz-630Hz)；
7.最大承受音压：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）；
8.额定阻抗：200Ω±20%（at 1kHz）；
9.幻象供电：48V幻象电源供电；
10.模式开关：150Hz 高通滤波开关。
	6
	支

	79
	无线会议主机
	1.具有2.8寸TFT高清显示屏，可监控话筒信号强度、工作模式、音量、日期、时间、发主人数工作状态等；
2.主机支持168个列席单元，同时发言人数可达4人，可按实际会议需求设定人数；
3.主机发言模式设有先进先出、后进先出、主席优先、限制模式；
4.内置反馈抑制器，可根据实际使用需求开启或关闭，一键防啸叫；
5.内置EQ均衡器，可选择高切、低切、直通三种均衡模式；
6.主机支持中控控制，可控制话筒开和关等；
7.主机具有一键关闭所有会议单元电源的功能；
8.具有主机关机2秒钟，列席单元自动关机功能，方便话筒管理及节省话筒电池电量；
9.具有视像跟踪功能，配合视频切换器，最多可接入6个摄像头使用，具有PC端软件；
10.列席单元无缝接入，可以随时更换或增加列席单元，无需中断会议进程；
11.采用全自动定频，系统可预设20组不同的频段通道；
12.具有自动分配列席单元ID地址功能，解决用户手动修改话筒ID地址繁锁步骤；
13．系统显示语言：可选择中方、繁体中文、English；
14.具有2根音频天线、1根控制信号天线，带磁吸功能；
15.载波频段：UHF640MHz-690MHz；
16.调制方式：FM；
17.工作有效距离：60米；
18.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
19.灵敏度：-28.5dBV/Pa；
20.频带宽度：30MHz；
21.最大偏移度：±45KHz；
22.综合信噪比S/N：≥105dB；
23.总谐波失真：≤3.0%；
24.综合频率响应：31Hz-18KHz。
	1
	台

	80
	无线主席单元
（会议话筒）
	1.采用超心型电容式拾音器；
2.采用2.8寸TFT彩屏，显示电量、使用时间、话筒ID号及发言状态；
3.话筒杆纵向可调节角度为80度，话筒杆左侧、右侧和上侧设计发言指示灯；
4.电路设计具有抗干扰功能，防止手机、无线电等信号对话筒进行干扰；
5.内置3600毫安锂电池，可以连续工作15小时,待机时长可达25个小时；
6.主席单元具有优先键，可关闭正在发言的代表话筒；
7.载波频段：UHF640MHz-690MHz；
8.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
9.频带宽度：30 MHz；
10.工作有效距离：60米；
11.谐波辐射：≤-65dBm；
12.最大偏移度：±45KHz。
	1
	只

	81
	无线代表单元
（会议话筒）
	1.采用超心型电容式拾音器；
2.采用2.8寸TFT彩屏，显示电量、使用时间、话筒ID号及发言状态；
3.话筒杆纵向可调节角度为80度，话筒杆左侧、右侧和上侧设计发言指示灯；
4.电路设计具有抗干扰功能，防止手机、无线电等信号对话筒进行干扰；
5.内置3600毫安锂电池，可以连续工作15小时,待机时长可达25个小时；
6.载波频段：UHF640MHz-690MHz；
7.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；
8.频带宽度：30 MHz；
9.工作有效距离：60米；
10.谐波辐射：≤-65dBm；
11.最大偏移度：±45KHz。
	4
	只

	82
	会议控制天线
	1.频率范围:400-450MHz；
2.增益:5dbi；
3.驻波比:≤1.5；
4.阻抗:50Ω；
5.极化方式:垂直。
	1
	个

	83
	无线单元充电器
	1.电压：AC 220V或110V；
2.总功率：5V40A/200W(足功率)；
3.接口路数：22路；
4.USB单口输出：2.5A。
	1
	个

	84
	无线手持话筒（双手持）
	1.U段双手持双接收无线话筒（心型指向）；                 
2.射频载波范围(UHF)：603~ 935MHZ；
3.振荡方式：PLL锁相环合成；
4.工作距离：理想条件下90M；                 
5.搜频设置：内置传输频率搜索功能；
6.制式：FM调频；
7.预设通道：32；
8.频响范围：45HZ ~ 18KHZ(±3dB)；
9.频带宽度：120MHZ；
10.系统失真/THD总谐波失真：≤ 0.7@1KHZ%；
11.信噪比：≥ 105dB（A）。
	4
	套

	85
	无线头戴话筒（双头戴）
	1.U段双头戴双接收无线话筒(心型指向)；
2.射频载波范围(UHF)：603~ 935MHz；
3.振荡方式：PLL锁相环合成；
4.工作距离：理想条件下90m；
5.搜频设置：内置传输频率搜索功能；
6.制式：FM调频；
7.预设通道：32；
8.频响范围：45Hz ~ 18kHz(±3dB)；
9.频带宽度：120MHz；
10.总谐波失真：≤1.3%；
11.信噪比：≥50dB。
	6
	套

	86
	天线分配器
	1.带有4个独立输出直流电源,供电4套无线接收机；
2.可以多台分配器级联使用；
3.采用低噪声及低互调失真设计，排除混频干扰；噪声值：≤1.5dB，RF输出增益：0dB（±1dB）；
4.2个BNC座定向天线输入口；
5.频率范围：470~960MHz；
6.RF输出增益：0dB±1dB。
	3
	台

	87
	天线放大器
	1.频率范围：470~1000MHz；
2.天线增益：7.5dBi；
3.内部放大器增益：-4dB~11dB可调节；
4.驻波比：≤2：1；
5.3dB波速宽：垂直面90°，水平面120°。
	1
	对

	线材插接件

	88
	电源时序器
	1.8路电源时序控制器(带数字电压显示表)；
2.电源插座：后面板8个16A万用插座，1-4路带滤波功能，前面板1个16A万用插座；
3.单通道的最大电流为16A，总输入电流容量为32A；
4.中控接口：有RS232与RS485两种方式；
5.控制软件件：具有电脑软件，实现显示控制方式；
6.通过线控接口，可外接开关对设备进行操作时序的开和关；
7.级联：最长级联长度可达到1000米(485接口)；
8.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时；
9.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。
	4
	台

	89
	智能网关控制器
	1.标准19英寸机箱设计；
2.面板带9个可编程按钮，默认功能为8路对应的电源开关及1个时序开关。可根据需要，编程定义为任意控制功能（如模式调用，外部设备功能控制等）；
3.面板按键支持单击、双击、长按等不同的控制方式，实现各种不同的控制功能；
4.面板带1个编码器旋钮，可实现系统操作，切换屏幕显示界面等功能；
5.主机支持232、485、CAN总线、网络等多种级联方式，可以和任意品牌带上述接口的时序器实现级联；
6.输出继电器触点电流：30A 250VAC，单路输出功率：16A  3500W，输出电源插座：磷铜万能插座16A；
7.主机带8路可编程控制电源输出接口，单路最大电流≤16A；2路前置直通电源输出接口，单路最大电流≤10A；总输出电流≤30A；
8.面板带一个5V@1A USB Type-A 电源接口，可用于连接机柜工作灯或进行设备充电；
9.设备可设置欠压、超压，过流保护（保护值可灵活设置），并在显示屏闪烁提示；
10.可根据需要任意设置各种电源控制方式，实现时序、单控、任意组合控制、任意顺序、任意间隔时间或定时自动控制；
11.面板带3.5寸彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压，电流，市电实时波形（电压是否有畸形），通道开关状态，LoRa无线配对状态，空气质量数据，IP地址，端口号，主机ID号等；
12.液晶屏可显示设备ID二维码，支持通过专用微信小程序扫码绑定实现设备控制；
13.带4路双向RS232接口，用于连接电源控制器、音视频处理器、矩阵等设备；
14.带2路RS485接口；
15.RS485支持不同指令指定波特率进行发送，可以实现一个485接口连接多个不同波特率的受控设备；
16.带1路CAN总线接口，通过该接口，可以灵活扩展各种外置设备；
17.内置DALI网关，提供1路DALI调光接口，用于连接支持DALI调光的灯具，可实现对64个灯光回路进行统一或独立控制；
18.带1路RJ45有线网络接口，用于连接局域网进行联网控制，并支持连接支持网络控制方式的设备；
19.2路GPI口，4路GPO口，用于连接门磁开关、IC卡读卡器、电磁锁、窗帘电机及各种传感器等；
20.内置LoRa无线网关，用于连接各种LoRa外置设备，如LoRa无线控制面板、无线窗帘控制器、各种无线传感器等；
21.开放控制协议。支持第三方控制接入或平台集成接入。（电脑接入就能看到功能模块）；
22.无需连接PC，通过手机APP即可完成系统编程配置。
	1
	台

	90
	线阵音箱吊架
	1.与音箱配套，最大承重为250kg(安全系数7：1)。
	4
	套

	91
	音箱支架
	1.与音箱配套。
	11
	套

	92
	音响机柜
	1.专业钢制机柜，定制。
	2
	台

	93
	话筒支架
	1.高度：900～1600mm；臂长：425～725mm。
	6
	套

	调试技术服务

	94
	音响系统调试
	1.音响设备安装，音响系统调试。
	1
	项

	（四）AI智能管理系统

	95
	数据管理主机
	▲1.数据管理主机基于 linux 内核运行物模型系统，兼容 IEEE 网络标准；可接入暖通系统、智慧安防系统、舞台灯光系统、音视频系统、智慧消防系统、网络系统、能耗系统等弱电子系统设备；

2.支持协议:行业标准TCP/IP协议,UDP/IP，CIP， DHCP，SSL，TSL，SSH, SFTP (SSH文件传输协议)，IEEE802.IX， BACnet/IP、Dant、AES67，Jpeg2000、H.264/5、SDVOE，HTTPS、DMX512、ModBus、CanBus、 KNX、D/A 数模转换器、A/D模数转换器、 Zigbee、2.4G、WIFI、蓝牙、Zwave、433/315射频等；

3.基于物模型的接入集成：具备面向物模型开发（最大支持60个物模型），将实体设备构建为数字化物模型；

4.规则引擎：根据设备上报的数据（或者事件）进行规则触发，进而发送通知或者将数据转发到指定的业务接口或下发指令；

5.驱动管理：采用标准通讯数据格式，针对非标协议或自定义协议的产品，支持物模型驱动管理，实现存量设备的兼容集成；

6.应用功能：为上层应用平台或第三方应用提供按规则和条件进行数据订阅、数据转发、场景应用、数据采集的服务。包括服务注册、规则引擎、数据流转服务；

7.可视化服务：提供友好的人机交互界面可视化操作台、可视化监控服务，监测设备服务可用性及风险告警监控能力；

8.离线应急服务：与上层应用平台或第三方应用断开连接后，依然具备离线操作功能，防止因平台宕机导致的服务不可用；

9.通用安全：具备规范各类通用数据安全、通信安全、身份鉴别、物理安全等；

10.身份鉴权：具备对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现；

11.访问控制安全：具备对登录的用户分配账户和权限；授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；

12.交互安全：规范系统内、系统与上层业务系统或管理系统、与下层接入设备之间的数据交互、加密传输、交互接口配置和审计等方面的安全要求；

13.网络数据传输安全：支持HTTPS协议进行通信传输；采用安全的密码技术对鉴别信息进行加密后传输；

▲14.系统具备所需的用户IP软件应用、SaaS服务应用、I0T设备连接应用和API数据的物模型资产套件，提供标准的API端口及协议文档，可与上层应用无缝对接；

▲15.具有高效的设备零代码免编程接入能力，通过功能性设备定义数据物模型，构建物模型库，设备接入管理系统，无需编程，下载物模型即可管理，实现零代码接入管理，图形化配置，无需专业编程人员；

16.物模型支持接入设备属性数据采集、数据传输、数据转换、数据过滤、数据存储、安全接入认证、数据告警、事件管理、能力定义及需求定义；

17.支持物模型属性设置，支持第三方设备驱动属性设置能力，支持ADDR值、IP地址、Address值、USER、Password设置功能，用于设备安全认证、数据连接、设备数据调试、设备数据管控；

18.具备物模型认证管理，通过认证机制实现与设备建立双向数据连接，并对数据进行分析处理且可外发，用于实时对设备进行监测、系统调试运维及管控；

19.具备多样物模型接入管理能力，包括但不局限于: 音频类物模型应用、视频类物模型应用、环境类物模型应用、传感类物模型应用、安防类物模型应用、机电类物模型应用、执行器类物模型应用；物模型可进行独立操控及调试功能；

20.具备异构数据集成，数据集转换、数据相互融合及数据结构和非数据结构化的数据处理能力；

21.具备多种数据备份方式：本地数据备份和云端数据备份；

22.具备系统热备份功能且支持双机及多机热备份设计，可实时检测主机和单台备份机或多台备份机的工作状态，实现主从备份切换；

23.系统主机的技术参数 

（1）CPU： 64位处理器，主频：1.7GHz 

（2）RAM：2GB，ROM：40GB

（3）USB端口：1路USB端口，支持USBHID和USB大容量存储设备，用作数据备份及数据恢复使用及固件升级功能，并且支持USB上传或下载程序；

▲（4）网络端口：2 路 RJ-45 网络端口，支持 IEEE 标准100/1000 兆自适应以太网,其中 1 路为 POE供电口，网络通信指示灯：前面板提供1个STATUS网络指示灯，LED指示灯常亮，网络连接正常，LED指示灯闪烁，网络数据通讯；

（5）COM端口 ：4 路 RJ-45 端口，支持 RS232/RS485/RS422协议；

（6）DC12V 电源输出端口：2 路 12V/1A 直流输出端口，用于设备供电使用；

（7）IR 端口：2 路 IR 单向控制通讯端口；

（9）电源接口：支持单路 100V~240V 交流电，50/60HZ 电源接口，具有后置式侧独立开关按键；电源状态指示灯：前面板提供 1 个 POWER 电源指示灯，LED 指示灯常亮，电源供电正常；

（10）DATA端口：前面板提供1个DATA数据录入端口，可通过DATA端口学习红外码数据，提供红外学习及红外设备控制能力；

（11）RESET按钮：具备短按一次，重启服务器主机及系统；长按5秒以上重置系统，并保留用户账户信息，IP网络配置信息，删除工程配置文件；长按10秒以上恢复至出厂默认状态；删除用户账户信息，IP网络配置信息及工程配置文件；在出现异常是可快速处理；

（12）工作温度范围：-18℃～63℃，工作湿度范围：≤90%RH；

（13）标准机架式；
	1
	台

	96
	AI辅助系统
	1.多媒体系统自动化管理软件为AI多媒体系统智能辅助系统，支持AI多媒体系统智能辅助功能定制；

2.通过AI多媒体系统智能辅助系统，通过分析现场场景，给出需要的功能提示或者经授权直接对相关设备操作；

3.AI多媒体系统智能辅助系统功能监控和检测设备工作状态，可实现异常告警、故障告警，并通知相关人员，并给出建议；

4.AI多媒体系统智能辅助系统可实现节能设置功能，针对空调和照明设备根据室温和照度AI研判控制，实现节能；

5.支持软件开发及升级；

6.支持调用灯控台、调音台、视频拼接主机的设置场景和调用智能摄像机数据，对所调用场景和数据，通过分析现场场景，给出需要的功能提示或者经授权直接对相关设备操作；

7.支持环境检测数据的调用，通过分析数据，给出需要的功能提示或者经授权直接对相关设备操作；

8.支持手机、PAD、壁挂式触摸屏等多终端、多平台管理。
	1
	套

	97
	分布式数据处理模块
	1.嵌入式IOT物联网模组设计，与数据管理主机实时双向数据通信，1个系统设置按键，用于模块重新启动及恢复出厂使用；

2.标准工业级设计，支持逻辑运，FAULT指示灯：1个LED报警指示灯，出现错误时，LED指示灯常亮或闪烁；

▲3.内置网络端口物联网IOT设计，支持远程调试，支持远程监控及远程固件升级；

4.Relayout端口：2路标准弱继电器输出端口，最大支持24V

▲5.具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理；
6.支持网络设置，网络调试及远程控制，2路标准RS-485通讯端口，1路标准RS-232通讯端口，1路红外输出端口；

7.IEEE标准100/1000M自适应网络，RJ45端口，100/1000Mbps，自动交换，自动协商，自动发现，标准UDP/IP协议；

8.具有静电防护功能，防止静电对设备的损害：±15KV，接触±8KV；

9.静态功耗：5W，电源：DC12V，工作温度范围：-18℃～63℃，工作湿度范围：≤90%RH，产品尺寸：100mm*94mm*24mm。
	4
	台

	98
	48口交换机
	1.48*GE RJ45+4*GE SFP，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率108/126Mpps，固定电源模块，无风设计。
	1
	台

	99
	AI系统管理终端
	1.不低于：CPU-intel-I9、内存：16G、硬盘：PCIE4.0-512G+2TB、NVIDIA-RTX-A5000显卡*2等，提供本地基础AI算力和管理；支持不低于DEEPSEEK17b算力计算；支持云端算力的数据通信。CPU及显卡国产化。
	1
	台

	100
	协议转接模块
	▲1.采用嵌入式IOT物联网模组设计，可通过数据管理主机对该设备进行实时的双向数据通信；
2.标准工业级设计，支持逻辑运算能力；
3.内置网络端口物联网IOT设计，支持远程调试，方便运维管理；
4.具备IEEE标准网络化智能管理，支持多设备集中管理；
5.内置强大WEB服务器，支持网络设置，网络调试及远程控制；
6.IEEE标准100/1000M自适应网络设计；
技术参数：
1.以太网口：1个10/100以太网口；
▲2.8个RS-485/232串口（接线端子）(2选1）；
3.电源输入：AC100V-240V；
4.功耗：≤19W；
5.环境温度：-10℃～50℃；
6.环境湿度：10%～90%RH，无凝露；
7.静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV；
8.EFT防护：±2KV；
9.尺寸：440MM ×200MM ×44MM；
10.安装方式：1U标准机架安装/壁挂。
	2
	台

	101
	环境监测模块
	1.实时监测环境数据，包括温度、湿度、PM2.5、二氧化碳、一氧化碳等实时监测。同时可根据需要与空调应用做设定，如会场温度达到28度时，有一定数量人员在会场情况下空调可以开启使用等等。
	1
	个

	102
	网线
	1.六类4对非屏蔽电缆网线，305米/箱。
	2
	箱

	103
	电源线
	1.3×2.5mm²橡套电缆线。
	400
	米

	104
	电源时序器
	1.8路电源时序控制器(带数字电压显示表)；

2.电源插座：后面板8个16A万用插座，1-4路带滤波功能，前面板1个16A万用插座；

3.单通道的最大电流为16A，总输入电流容量为32A；

4.中控接口：有RS232与RS485两种方式；

5.控制软件件：具有电脑软件，实现显示控制方式；

6.通过线控接口，可外接开关对设备进行操作时序的开和关；

7.级联：最长级联长度可达到1000米(485接口)；

8.通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时；

9.通道互锁功能：可控制投影机电动幕，升降架，电动窗帘等。
	3
	台

	105
	控制系统

集成
	1.设备安装、集成调试费。
	1
	项

	（五）音视频配电及弱电综合布线

	（1）舞台灯光系统

	106
	电源线
	1.电源线3*4mm²。
	1
	批

	107
	主电源线缆
	1.直通柜电源线。
	1
	批

	108
	信号线
	1.DMX512信号线。
	1
	批

	109
	网线
	1.六类网线。
	1
	批

	110
	插座箱
	1.定制。
	1
	批

	111
	接插件
	1.含电源、信号接插件。
	1
	批

	112
	金属桥架
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	113
	金属线管
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	114
	辅材及安装费用
	1.满足安装所需。
	1
	批

	（2）舞台LED屏显示系统

	115
	电源线
	1.电源线3*4mm²。
	1
	批

	116
	主电源线缆
	1.LED屏配电柜电源线。
	1
	批

	117
	网线
	1.六类网线。
	1
	批

	118
	金属桥架
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	119
	金属线管
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	120
	辅材及安装费用
	1.满足安装所需。
	1
	批

	（3）舞台音响、AI智能管理系统、视频监控系统

	121
	音频线
	1.音频线2*0.5mm²。
	1
	批

	122
	音箱线
	1.音箱线2*2.5mm²。
	1
	批

	123
	网线
	1.六类网线。
	1
	批

	124
	视频线
	1.视频线。
	1
	批

	125
	50欧姆同轴电缆线
	1.SYV50-5。
	1
	批

	126
	主电源电缆
	1.音响配电柜电源线。
	1
	批

	127
	电源线
	1.电源线3*2.5mm²、3*4mm²。
	1
	批

	128
	接插件
	1.含卡农、音箱、电源等接口。
	1
	批

	129
	舞台接口箱
	1.定制。
	1
	批

	130
	金属桥架
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	131
	金属线管
	1.定制，金属材质表面防火处理。
	1
	批

	132
	辅材及安装费用
	1.满足安装所需。
	1
	批

	三、设备性能要求

	（1）舞台机械
①舞台机械安装包含机械设备安装、配电及控制布线、舞台机械系统调试、栅顶钢结构施工安装。中标供应商交付的舞台机械系统应满足货物需求一览表的参数要求，验收应参照GB/T36727-2018的相关要求。
②台口大幕机：应具有开闭限位开关以确保运行安全。

③景物电动升降机：应具备持续满负荷工作20分钟的能力和超过标称净载荷25%的抗过载能力以确保运行安全，可提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构的过载试验和温度试验检测报告，其中过载试验报告应体现舞台机械吊杆机在承受最大载荷的125%重量时，以额定速度运行3次后，设备未出现异常，温度试验报告应体现满负荷运行20分钟后，电机表面温度等于或小于 100℃。

④舞台机械系统用电安全与舞台合理换景时间的兼顾要求

因舞台机械系统的配电箱Pe=100.0kw ，货物需求一览表中舞台机械额定总功率介于231.4KW至334.7KW间，故多设备同时运行时的负荷可能超过配电箱的额定功率，为兼顾用电安全（同时运行的设备的额定总功率小于配电箱的额定功率）与合理的电动升降吊杆组合的升降时间，投标人应根据其所投各电动升降机的额定功率以及货物需求一览表中第8-11项的组合，设计一套主舞台平台上的36道电动升降杆（即24道景物杆、8道灯杆和4道侧光杆）全部升降一次所需时间最短的运行方案。

⑤舞台机械数字一体式综合控制台应具备远程控制接口，且能存储的场景数量不少于999个，并能被货物需求一览表第96项设备AI辅助系统调用。
（2）灯光系统
①灯光系统应能满足多种场景的使用要求，且能保存的场景数量不少于999个，并能被货物需求一览表第96项设备AI辅助系统调用。

②LED定焦成像灯（14°）、LED会议柔光灯、200W LED 聚光灯和300W LED聚光灯，应符合GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》标准要求，可提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告证明；

③LED定焦成像灯（14°）、LED会议柔光灯、200W LED 聚光灯和300W LED聚光灯，此四款会议灯具宜选用双色温（色温可调）的产品；200W LED 聚光灯和300W LED聚光灯宜具有电动变焦功能。

④LED四合一切割摇头灯支持无限旋转功能，具备更高自由度和流畅性，可实现高精准和灵活的运动控制。产品应符合GB 7000.1-2015、GB7000.217-2008、GB/T17743-2017、GB 17625.1-2012标准要求，可提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告证明。
⑤LED四合一切割摇头灯、三合一电脑摇头灯、电脑摇头光束灯、四合一LED染色灯的效果灯具，应符合GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》标准要求，可提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告证明。

⑥灯光控制台控制接口协议应支持第三方管理设备进行场景数据调用及控制。

（3）音响系统

①音响系统应满足多种场景的使用要求，应满足《厅堂扩声系统设计规范 GB/T 50371-2006（2024年版）中多用途类扩声系统特性一级指标。

②扬声器设备应根据GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》进行测试，符合GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》要求，可提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告证明。
③功率放大器应根据GB/T 12060.3-2011《声系统设备第3部分：声频放大器测量方法》进行测试，符合SJ/T10406-2016《声频功率放大器通用规范》要求，可提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告证明。

④调音台控制接口协议应支持第三方管理设备进行场景数据调用及控制。

⑤投标人应提供使用其所投扬声器（货物需求一览表第57项-63项）的品牌型号的EASE数据包针对本项目进行EASE模拟分析，分析的结果须达到国家标准GB/T 50371-2006 （2024年版）厅堂扩声系统设计标准的多用途类扩声系统特性一级标准。同时，投标人须提供其为本次投标生成的EASE报告所使用的EASE软件是正版的相关证明（包括但不限于软件授权截图等），以避免潜在的各种争议或侵权。（投标时须使用正版EASE软件4.4版本进行声场模拟，并按附件A附文第一章的“EASE报告模板格式”编制模拟分析报告及提供相关文件资料。签订合同后，供货前提供其为本次投标生成的EASE报告所投扬声器的EASE数据包、以及会场模型数据及软件设置说明的电子版核查）

注：用于EASE模拟计算的相关扬声器的EASE数据库文件包含有最大声压级、灵敏度、频率响应、覆盖角度等参数，投标人所做的EASE模拟计算的结果，是以这些扬声器的性能参数等条件，共同计算得到的结果。

（4）AI智能管理系统

①AI智能管理系统应接入舞台机械系统、灯光系统、音响系统、视频监控系统及LED显示设备系统，支持接入照明系统及空调系统。
②数据管理主机支持可视化AI智慧场景构建，进行一键式场景调取，可与会议预约系统场景、第三方视频会议管控平台联动调取多方视频会议场景。可任意构建一键式场景应用，如视频会议场景，一键实现视频会议开启、拨号、连接、视频切换及周边设备的启动应用一步到位。同时也可对设备进行独立操控，降低非专业人员操作难度。

③AI智能管理系统或数据管理主机支持智能日程预约管理，能够根据设定的时间安排自动执行系统场景和设备操作，具备智能跳过节假日的功能，确保在特殊日期无需手动干预。

④AI智能管理系统或数据管理主机须能提供可视化仪表盘驾驶舱数据展示功能，可展示各种维度的设备数据信息，支持在平板端和电脑端进行展示，包括：空间信息，如当前时间、使用时长、开关次数；主机监测，如CPU使用率、内存使用率、主机温度；使用频率，如开关次数、上班时间；设备统计，如在线次数、离线次数；环境信息，如当前温度、PM2.5以及空间能耗等。

⑤AI智能管理系统接入第三方设备时，若系统已有该设备的物模型则直接匹配，图形化配置管理，实现接入；若系统尚无该设备物模型，则需要提供该设备的接入协议，由系统后台提供免费服务，在三个工作日内完成该的物模型，供用户下载使用。
⑥AI智能管理数据管理主机应满足本项目声光电系统数据收集、处理的需求。

⑦中标供应商应与采购人沟通后，深化AI辅助系统软件的需求说明书（符合ISO 25064、ISO 25030、IEEE 830及GB/T 9385-2008），并完成AI辅助系统的开发。

AI辅助系统的深化要求见附件A附文第二章（AI辅助系统简述）。
（5）舞台机械及设备平台图纸深化

投标人应根据附件B（施工图）及其投标选型情况，提供全套完整的主舞台设备平台深化设计图。

深化设计图应包括但不限于：

①平面布局图、剖面布局图，能准确体现各梁柱的位置及规格。

②施工大样节点图，能准确体现各梁柱间的连接关系。

③设备荷载受力工艺条件图，能准确描述设备平台所受自重以外的载荷。

④三维模型图，需与CAD图纸文件一致；提供模型转换为至少两个角度的CAD轴测图。

⑤主舞台设备平台的承载力和所使用材料的规格要求均不得低于本招标文件附件B（施工图）的相关描述。
（6）投标人应根据附件B（施工图）及其投标选型情况，提供由工程设计资质证书中业务范围包含了钢结构工程设计的单位编制并合规签署的本项目主舞台设备平台计算书。计算书应包含：

①上界轴向和折弯应力图，并注明屈服力，同时可体现最大应力位置。

②静态位移（URES）图，可体现最大位移（挠度）位置。

③应提供极限条件下设备安装基础对承重结构影响的相关应力分析。

（7）如有涉及混凝土结构后锚固技术应用的情况，应根据要求提供锚固计算书。

（8）设备平台所用型钢材质要求不低于本招标文件附件B（施工图）中要求。
（9）投标人宜提供舞台机械设备的三维模型以保证符合现场安装条件。

（10）投标人宜提供设备驱动及钢丝绳选型计算书以保证供货产品满足安全、产品质量及安装质量要求。

	四、涉及项目的其他要求

	采购预算
	具体见本招标文件第一章“招标公告”。

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“技术参数及性能（配置）要求”及国家行业相关标准。

	采购标的需满足的服务标准、期限、效率等
	见本表“商务最低要求”。

	▲五、商务最低要求（投标人商务响应表与售后服务方案及承诺书同一内容不相符的，以低计算）

	基本要求
	1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.投标人应保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

3.投标人应保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。

4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸、设计图型等。

5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	备品备件及耗材等要求
	1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件等，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。

2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

3.设备产生的所有数据资料归采购人所有，无需任何附加条件的前提下能导出数据。

	供货及施工要求
	（1）中标供应商须严格按照合同的约定供货，确保所提供的设备及安装满足采购人的需求。对于中标供应商所供货物，采购人认为有必要，可请经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构进行检测，检测结果符合合同约定质量要求的，检测费用由采购人支付，如未达到合同约定质量要求的，检测费用由中标供应商支付，并按合同违约处理，采购人将相关情况通报采购代理机构及相关监督管理部门。中标供应商在供货时需要提供下列主要货物的厂家供货证明。

①货物需求一览表的第1-11项设备。

②货物需求一览表的第32-39项设备。

③货物需求一览表的第57-71项设备。

④货物需求一览表的第95、97、100、101项设备。

供货证明格式见附件A附文第二章到货验收要求的（二）供货证明的格式。

（2）中标供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，中标供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标供应商的法律责任，其不利后果由中标供应商全部承担。

（3）中标供应商所提供的设备和软件、材料等质量不合格的，应在合同约定的交货期内更换，否则按逾期交货处罚,如果更换后还不满足招标要求的可作退货处理并赔偿采购人损失；因质量问题造成采购人损失的，中标供应商应向采购人支付违约金并赔偿采购人经济损失。

（4）中标供应商须为本项目配置安全员，且参加施工的人员必须接受安全生产教育，特种作业人员必须持证上岗，严禁特种作业人员无证上岗操作或擅自将操作证借与他人使用。中标供应商应明确安全员的基本资格与证书要求和安全员的职责（包括但不限于法律法规与标准、安全生产教育的形式及内容、安全风险辨识与评估、安全检查与隐患排查治理、安全技术措施管理、应急预案、沟通协调与报告、安全资料建立与维护等），也应明确本项目可能涉及的特种作业及特种作业人员名单和证书。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交付和安装要求
	1.交付使用期：中标公告发布之日后20个日历日内，中标供应商交付AI辅助系统。如AI辅助系统通过验收，则2025年12月1日前，中标供应商提供设备。自接到采购人进场施工通知书之日起，120个日历日内安装调试完毕。
2.交付地点：柳州市采购人指定地点。

3.交付方式：现场交付。
4.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。

5.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件、中英文操作说明书等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

7.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

	质保期及售后服务要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于一年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身有偿维修服务。

2.免费送货上门，免费按采购人要求完成安装调试。

3.培训：产品验收前要进行设备操作培训、日常维护等技术培训，中标供应商派人员到现场对用户进行免费培训，所有培训所涉及的费用均由投标人承担。供货时提供 1 套培训教程。

4.售后服务要求：免费保修期内接到报障电话在1小时内响应，2小时内派工程技术人员上门提供相应的售后服务，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

5.应急救援和维修响应：提供7×24小时热线电话和远程技术支持服务，提供专业资深技术人员不少于1人，对于远程无法解决的问题，需安排资深技术人员到现场解决。

	付款方式
	设备通过初步验收后，中标供应商提供与50%合同款等值的增值税专用发票，采购人支付50%合同款。设备安装调试完毕，通过总体验收后，中标供应商提供与50%合同款等值的增值税专用发票，采购人支付剩余50%合同款。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取。

2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金提交要求：

（1）履约保证金采用银行转账方式的，中标供应商在签订合同前交至采购人指定账户并且到账，履约保证金指定账户：

开户名称：广西科技大学

银行账号：20-112801040000305

开户银行：中国农业银行柳州市祥兴支行

转帐时注明：履约保证金+项目编号

（2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标供应商在签订合同前，向采购人提交支票、汇票或本票原件。履约保证金采用金融、担保机构出具的保函交纳方式的，中标供应商在签订合同前，向采购人提交保函原件。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：自货物验收合格之日起至质保期满无质量问题，采购人收到中标供应商退付履约保证金申请后10个工作日内退还（无息）。

5.下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由中标供应商负责：

（1）履行合同约定权利义务期间，中标供应商不按合同履行质量保证义务的，采购人有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从中标供应商提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由中标供应商承担。同时，采购人保留起诉中标供应商的权利。

（2）中标供应商未履行完合同约定权利义务事项前，中标供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知中标供应商的，视中标供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。

（3）其他因中标供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形。

备注：

1.中标供应商未按规定缴纳履约保证金或者履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

2.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	报价要求
	1.供应商的投标报价应为人民币含税价。报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和人力成本、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、软件升级、验收、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、税费等，以及合同明示所有责任、义务和一般风险，采购人不再支付任何费用。

2.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。

	验收要求
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，供应商在投标报价时应考虑相关费用。

2.在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。

4.验收标准

（1）质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合生产厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

拟执行的标准名称：
JGJ57-2016《剧场建筑设计规范》

GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（2018 年版）

GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》

GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》

GB/T 2421-2020《环境试验 概述和指南》

GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 7002-2008《投光照明灯具光度测试》

GB 7000.219-2008《灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具》

GB 7000.217-2008《灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》

WH/T40-2010《舞台灯光系统工艺设计导则》

WH/T31-2008《舞台灯光设计常用术语》

WH/T32-2008《DMX512-A 灯光控制数据传输协议》

WH/T41-2010《舞台灯具通用技术条件》

SJ/T 11141-2017《发光二极管(LED)显示屏通用规范》

SJ/T 11281-2017《发光二极管(LED)显示屏测试方法》

GB/T 50371-2006《厅堂扩声系统设计标准》（2024年版）

GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》

GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》

GB/T 50076-2013《室内混响时间测量规范》

GB/T 28047-2011《厅堂、体育场馆扩声系统听音评价方法》

GB/T 28048-2011《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》

WH/T 18-2003《演出场所扩声系统的声学特性指标》

GB/T 12060.16-2017《声系统设备 第16部分：通过语音传输指数客观评价言语可懂度》

GB/T 14197-2012《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》

AES3-2009《供数字伴音工程线性表示数字伴音数据的串行传输格式》

AES11-2009《供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步规格》

GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求》

平衡式模拟音频格式及相关的接口及电气特性要求

国家关于电器设备使用的其他有关标准

产品到货后，采购人根据合同条款、投标文件承诺及招标文件要求的采购标的货物需求一览表和技术商务要求的设备性能进行逐条对应检查核验（或测试），检查核验不合格的，采购人有权要求按合同违约处理，并通报采购代理机构及相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标供应商承担全部责任。

到货验收要求见附件A附文第三章。

隐蔽工程验收

1）本项目隐蔽工程的内容有：附件A“二、需求清单”的（三）采购标的货物需求一览表中“一、机电设备”的“（四）舞台机械配电及弱电综合布线”及“二、声光电设备”的“（五）音视频配电及弱电综合布线”在舞台区域埋地的以及埋在结构内的线缆线管。
2）隐蔽工程验收内容：线缆、线管是否按图纸正确敷设，线缆品牌型号是否与合同一致，线管管径、弯曲半径是否符合国家和行业标准要求，线缆、线管连接是否牢固可靠，绝缘电阻测试值是否在合格范围内。
附：隐蔽工程验收表：见附件A附文第三章 隐蔽工程检查验收表格式

自检：中标供应商须对系统进行自检，结果必须满足招标文件要求及投标文件承诺并出具以下系统测量（测试）报告，才能提出项目验收。
①舞台机械主要性能及安全测试报告，内容包括在额定速度下进行全行程载荷试验,确认设备在测试载荷条件下的承载能力（中标供应商自行准备测试配套的载荷材料）；设备以 50%额定速度、100%额定速度各运动三次，触发限位开关、超行程开关、卷扬系统的松绳检测开关，确认开关的动作，当触发开关时，设备应停止运行。

②灯光系统出具性能参数测量报告，内容包括照度、色温、显色指数等指标报告。

③音响系统出具主要声学特性指标的测试报告，内容包括最大声压级、传输频率特性、稳态声场不均匀度等指标报告。

项目竣工资料的准备及项目验收
1）中标供应商按合同完成全部供货和安装调试工作，经自检满足合同条款、投标文件承诺及招标文件要求后，并准备好项目竣工资料后，即可向采购人提出项目验收。提出项目验收时，中标供应商需要出具按合同要求完成的工作与中标供应商已完成工作的对照表，以及配套的支撑材料目录。

2）采购人核验后，组织项目验收。

5.验收方式

对应不同的付款阶段，验收工作总体分为初步验收和总体验收。

初步验收：分为对AI辅助系统的初步验收和全部设备的初步验收。

中标供应商交付AI辅助系统，采购人组织专家对该系统进行验收。中标供应商无法在约定时间内交付AI辅助系统，或系统无法通过验收，采购人可立即无条件单方解除合同。

设备抵达符合条件的第三方仓储地后，中标供应商通知采购人，采购人对设备组织验收。如设备通过验收，采购人和中标供应商对设备进行共同封存。

初步验收并不因此减轻或免除中标供应商应该承担的质量保证责任。

总体验收：设备具备安装条件后，采购人通知中标供应商将设备运抵安装地。封存设备由双方清点后共同开启。对于密封破损的，采购人有权要求再次检验，如发现货物损毁或被更换，中标供应商应在5个日历日内重新供货。如重新供货仍然无法通过验收，采购人可要求退货退款，并追究中标供应商的误工责任。设备安装调试过程中发现设备异常、质量不符合合同要求的，应由中标供应商负责无条件更换设备，且并不属于售后服务。
6.验收要求

验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

（1）中标供应商按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。

（2）验收时中标供应商提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。

（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标供应商按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。

（4）如中标供应商提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由中标供应商自行承担。

（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。

（6）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标供应商另行承担。

	培训
	产品验收前要进行设备操作培训、日常维护等技术培训，中标供应商派人员到现场对用户进行免费培训，所有培训所涉及的费用均由投标人承担。供货时提供 1 套培训教程。

	包装和运输
	（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标供应商应当执行。

（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标供应商自行承担。

	设备保管
	设备安装前，由中标供应商负责购买第三方仓储服务，费用由中标供应商承担。提供仓储服务的第三方，要优先选择有正规资质、经营年限长、行业口碑好的仓储企业，存放地应在柳州市城区内。仓单应交由采购人保管。中标供应商和提供仓储服务的第三方无权以任何形式（包括但不限于转卖、抵押、质押、出租）处分或变相处分仓储货物，若中标供应商或提供仓储服务的第三方擅自处分货物，中标供应商需按货物实际价值的3倍承担赔偿责任。采购人有权随时（提前1个日历日通知后）到仓储地点查验货物，中标供应商和提供仓储服务的第三方需无条件配合，不得拒绝、拖延或隐瞒。仓储地点应安装有监控设备，采购人有实时查看权限。中标供应商应为仓储货物投保全额财产险，约定“因仓储方擅自处分导致货物损失”属于保险理赔范围。如因保管不当，造成设备毁损，中标供应商向采购人承担赔偿责任，更换新设备。属于提供仓储服务的第三方的责任的，由中标供应商自行向第三方追索。

设备从仓储地转移到指定安装地的费用由中标供应商承担。

	其他要求
	（1）本项目不组织现场踏勘，请各潜在投标人自行下载招标文件及其附件资料。

（2）本项目标的不接受进口产品参与投标，如投标人选用进口产品投标的，投标文件按无效处理。

（3）对于企业信用良好、且能提供适当担保措施的中标供应商，如向采购人书面提出不超过合同款50%的安装调试预付款申请，并注明预付款仅用于本合同设备的安装调试，经采购人研究同意后，中标供应商提供与等值的增值税专用发票，采购人支付安装调试预付款。

货物安装调试完成通过最终验收后，中标供应商提供与剩余合同款等值收的增值税专用发票，采购人支付剩余合同款。

如中标供应商不能按照采购人制定的合理期限履行安装调试义务，采购人可另行采购安装调试服务商，由此产生的费用，全部由中标供应商承担。除此之外，中标供应商还应按照30%合同价承担违约责任。

设备全部安装后，AI辅助系统经过真实环境下试运行，如需调整的，中标供应商应无偿配合修改。

（4）中标供应商须遵守有关保密规定，并根据采购人的要求签署相应的保密协议，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。

	四、投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录；

2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录；

3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录；

4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题；

5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。

	能力或业绩及其他要求
	1.投标人具备履行本项目合同的能力。

	六、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本项目序号57“主扩线阵扬声器”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

	七、产品功能演示

	演示内容
	详见第四章“评标办法及评分标准”。

	演示要求
	1.演示时间要求：详见第四章“评标办法及评分标准”。
2.演示途径：通过政府采购云平台共享屏幕进行远程演示。
步骤如下：
（1）采购代理机构发起视频演示邀请，投标人接受视频演示邀请。（投标人点击“视频评审”，进入评审室）
（2）投标人在进入评标室前，请仔细阅读评审室现场纪律，点击“同意并进入”。（如投标人在查看“在线评标室现场纪律”弹框中点击“退出”，可再次通过待办消息进入评标室）
（3）投标人开启【允许】使用摄像头和麦克风后，在评审室内才可看到视频画面和听到语音声音。
（4）进入评标室，在视频中演示或讲解项目相关内容。（投标人中途退出评审室可能影响评标委员会评审结果，如遇特殊情况请先与采购代理机构、评标委员会说明清楚。退出评审室后，无法再次进入，需由采购代理机构邀请后才可进入评审室。如投标人因误操作等原因关闭浏览器，可再次通过待办消息进入评审室。）
注：具体操作流程可查看政府采购云平台中的《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（可在政采云-服务中心—帮助文档—项目采购中进行查阅）“2.4.4进入评标室（按需）”章节提前准备，若因投标人原因无法正常演示或者演示不全的全部责任由其自行承担。


附件A附文：
EASE声场模拟计算分析

一、EASE报告模板格式

目 录

1、演艺大厅 EASE 声学模拟分析说明（EASE简述）

2、声学设计依据（设计规范引用）

3、 EASE 模型数据（分析对象模型数据）

3.1、演艺大厅容积计算模型

3.2、三维线形图及四视图

4、演艺大厅 EASE 声场模拟计算效果图

4.1、混响时间（RT60）

4.1.1、混响时间规范引用

4.1.2、混响时间计算分析图

4.1.3、混响时间相对比值计算结果 

4.2、声压级分析：

4.2.1、125HZ～4000HZ 频段总声压级分析图

4.2.2、各频段总声压三维分布图及总声压分布比率分析图

4.3、语音传输指数（STIPA）分析图

5、 EASE 声场模拟计算结果及结论

5.1、EASE 声场模拟计算结果

5.2、EASE 声场模拟计算结论

电子附件：

1、模型数据

2、音箱的EASE库数据

3、提供为本次投标生成的EASE报告所使用的EASE软件是正版的相关证明资料。

二、EASE模拟计算的说明
1、EASE软件版本号为4.4版本；

EASE分析以无计权进行模拟计算；

2、EASE模拟计算采用粉红噪声；

3、选用1/3倍频程；

4、选择混合总声压级选项；

5、语音传输指数STIPa设置为女声源进行计算

AI辅助系统简述

舞台设备使用和管理AI辅助系统应融合物联网(IoT)、人工智能(AI)、自动化控制和多平台交互技术，用以提升舞台设备使用和管理的效率、安全性和智能化水平。

本需求简述包含：

★软件架构初步

★核心功能模块概要

★软件开发实施建议

★软件架构初步（中标供应商应具体深化后完成）
    
[image: image4.wmf]复制模版或新建

选择模式

从历史预案库中选择

选择设备组范围

设定触发条件

配置节能策略


★核心功能模块概要（中标供应商应具体深化包括但不限于用户UI设计等等）
1. 设备监控与告警
1.1实时监控：
1.1.1 接入所有具备接入条件的舞台设备（灯具、音响、电机、电源等）传感器数据（温度、电流、电压、信号状态）。
1.1.2支持Modbus、DMX512、Art-Net等舞台设备协议。
1.2 AI异常检测：
1.2.1基于机器学习模型预测设备故障（如灯泡寿命预警）。
1.2.2自动识别异常模式（电压突降、过热、信号中断）。
1.3智能告警：
1.3.1告警：通知 > 微信信息 > 启动紧急广播（根据严重程度）。
1.3.2动态通知：自动匹配负责人（灯光故障→灯光师）。
1.3.3修复建议库：结合知识图谱推荐解决方案（例：“DMX信号丢失 → 检查终端电阻”）。
2. 智能节能控制
2.1环境感知：实时采集温度、湿度、PM2.5、二氧化碳和一氧化碳数据；
2.2 AI决策引擎根据实时采集到的环境数据完成：
(多参数协同分析：综合环境参数建立节能决策矩阵
(动态阈值机制：根据时间/季节自动调整舒适区间
(优先级安全策略：污染物超标时优先保障健康
(机器学习：预留接口支持模型升级
2.3传感器参数与阈值设置功能表
	自定义参数
	单位
	自定义范围（示例）
	自定义警戒阈值（示例）
	自定义危险阈值（示例）

	温度
	°C
	24-28 (夏) /18-22 (冬)
	<16 或>30
	<10 或>33

	湿度
	%
	40-60
	<30 或>70
	<20 或>85

	PM2.5
	μg/m³
	0-35
	36-75
	>75

	二氧化碳
	ppm
	<1000
	1000-1500
	>1500

	一氧化碳
	ppm
	<9
	9-35
	>35


2.4 AI决策引擎逻辑基本描述

2.4.1空调控制模块

	用户自定义目标控制项
	用户自定义条件（示例）
	用户自定义控制建议或操作（示例）

	温度控制 (季节自适应)
	夏季-温度> 28或< 24°C
	建议调整至26°C 或建议关闭空调使用自然通风

	
	冬季-温度> 22或< 18°C
	建议调低暖气温度 或建议暖气温度调至20°C

	湿度优化
	湿度> 60
	启动除湿模式，目标湿度50%

	
	湿度<40
	建议启动加湿

	空气质量联动
	一氧化碳>9或PM2.5>75
	新风系统全功率运行

	
	二氧化碳>1000
	开启节能新风模式

	其他情形
	以上都不是
	空调处于最佳节能状态


2.4.2照明控制模块（根据时间和人员密度优化控制）

	用户自定义目标控制项
	用户自定义条件（示例）
	用户自定义控制建议或操作（示例）

	人员密度（以二氧化碳标识为例，也可视频识别）
	二氧化碳> 1200
	高照度建议

	
	二氧化碳<1200
	低照度建议

	时间段
	介于6：00~18：00and PM2.5<50
	白天空气质量好，建议关闭照明灯，使用自然光

	
	介于6：00~18：00and PM2.5>50
	白天空气质量一般，建议开启50%亮度辅助照明

	
	其他时间段and PM2.5<50
	夜间人少空气好，建议开启30%亮度辅助照明

	
	其他时间段and PM2.5>50
	夜间人多，建议开启区域重点照明 (>80%亮度)

	
	二氧化碳>1000
	开启节能新风模式


2.4.3安全优先策略

	用户自定义目标控制项
	用户自定义条件（示例）
	用户自定义控制建议或操作（示例）

	一氧化碳浓度
	> 10
	立即检查通风相关设备（弹出清单和操作）

	
	> 35
	! 一氧化碳超标! 立即通风并撤离!

	PM2.5值
	> 35
	! 严重空气污染! 立即组织撤离！

	
	> 125
	白天空气质量一般，建议开启50%亮度辅助照明

	重点监视区预警
	来自摄像头的火灾烟雾预警
	弹出应急预案执行清单

	
	来自设备传感器
	弹出应急预案执行清单


2.4.4上述模块输出示例

2.4.4.1场景：夏季午后，温度=32°C, 湿度=65%, PM2.5=45, CO2=1100, CO=4

2.4.4.2输出: 

【空调建议】①空调温度建议调整至26°C； ②启动除湿模式，目标湿度50% ；③开启节能新风模式；

【照明建议】①开启50%亮度辅助照明；

【节能效果】①预计降低能耗28%；

2.5策略联动编制的用户界面UI要求

    彩排/演出/演讲/集会/庆典等多模式切换多种节能预案的自定义编制的用户界面UI要求

2.5.1全局设计原则

2.5.1.1情景化视觉系统

(为每种模式（彩排/演出/演讲/集会/庆典）设计专属色彩标识与图标系统（例如：演出=暗红+聚光灯图标，演讲=深蓝+讲台图标）。

(模式切换入口：固定在顶部导航栏，采用磁贴式布局，实时高亮当前模式。

2.5.1.2三级节能层级可视化


[image: image2.emf]全局模式 设备组预案 单设备微调


(通过面包屑导航清晰展示层级路径，例如：庆典模式 > 舞台机械组预案 > 升降台#3

2.6安全优先的交互逻辑

2.6.1关键操作（如模式切换/预案激活）需二次确认，并强制记录操作日志。

2.6.2设备冲突时自动锁定并闪烁警示（如开启节能预案时有人工超控设备）。

2.6.3多模式切换控制台

	组件

	设计要点

	模式磁贴墙
	动态显示模式关键参数：- 当前能耗比基准值- 激活设备数量/占比

	情景快照预览
	悬停模式磁贴时显示：- 关联的节能预案列表- 典型设备状态缩略图（灯光亮度曲线/机械位置图）

	一键切换
	设计大型触控按钮，避免误操作

	模式沙箱
	提供“模拟运行”开关，在不影响实际设备的情况下测试新模式参数


 2.6.4节能预案编辑器（核心功能）

2.6.4.1预案创建导航（见右图）

2.6.4.2关键UI组件列表

	组件

	[image: image3]功能说明

	设备拓扑地图
	可缩放矢量图，拖拽设备图标到预案组，自动识别物理关联设备

	条件触发器面板
	悬停模式磁贴时显示：

- 关联的节能预案列表

- 典型设备状态缩略图（灯光亮度曲线/机械位置图）

	策略矩阵编辑器
	表格视图配置设备参数：

- 列：设备类型（灯光/音响/机械）

- 行：强度级别（100%/70%/待机/关闭）

	能耗模拟器
	实时计算并显示预案执行后的：

- 预估总功耗曲线

- 分设备类型能耗占比

- 相比基准模式的节能率


2.7机器学习：预留应用场景接口（示例）以支持可能得模型升级

	应用场景示例
	数据需求示例
	接口使用示例

	预测性维护
	电机电流/电压/温度/振动传感器数据、设备开关机日志、维护记录
	数据层(实时流+历史查询) →模型(预测故障概率) → 决策层(推送维护告警/建议)

	优化控制
	设备实时状态、环境参数、预设效果目标、历史成功操作记录
	数据层(实时流) → 模型(生成最优控制参数/指令序列) → 决策层(经过安全沙箱后执行或建议)

	异常检测
	设备传感器数据流、操作指令流、系统日志、视频/音频特征(元数据)
	数据层(实时流) → 模型(检测异常模式) → 决策层(触发告警/安全预案)

	资源调度

与配置优化
	演出流程单、设备清单、设备状态、历史任务执行时间、空间位置数据
	数据层(查询配置/状态) → 模型(生成最优设备分配/路径规划方案) →决策层(输出建议方案供人工审核或自动执行低风险部分)

	智能效果生成
	音频流(特征)、视频流(特征)、剧本/歌词文本、预设风格、演员位置等
	数据层(实时音频/视频特征流) →模型(生成灯光/音效/机械动作指令) →决策层(执行或建议)


3. 设备协同与场景管理要求

3.1多设备接口要求

	设备类型
	协议或接口
	功能

	灯控台
	DMX512或千兆以太网口
	预设场景调用/参数读取

	调音台
	USB Type B或RJ45以太网
	预设场景调用/参数读取

	LED拼接主机
	RS232或USB3.0或千兆ETHERNET网口
	配屏、图层编辑、信号切换、预设场景调用、场景轮巡等

	智能网关控制器
	双向RS232或CAN总线或RJ45以太网
	电源控制、读取电压电流、通道开关状态和无线配对状态


3.2场景智能分析要求

3.2.1通过摄像机识别舞台活动后给出操作建议（如“演讲模式”→建议调用某演讲组合场景）

3.2.2系统提示建议（例：“当前场景色温5600K，建议调用某某组合场景目的是降低蓝色通道平衡色温”）

3.2.3安全操作要求

3.2.3.1关键操作需再次认证（为关键操作预设的密码）

3.2.3.2操作记录区块链存证

4. 环境智能响应系统要求

4.1数据融合分析：

4.1.1集成声音、温度湿度和气体传感器；

4.1.2建立环境健康指数模型；

4.2为软件其他功能模块的响应提供源数据；

5. 全平台交互终端

5.1多终端单点登录；

5.2多终端包括但不限于：PC的WEB浏览器和移动互联网终端的微信公众号或者小程序

6.安全与可靠性要求

6.1容灾备份

6.2设备操作安全沙箱：所有控制指令需通过虚拟设备验证

6.3零信任网络：设备微隔离 + 动态访问令牌

6.4符合IEC 61508 SIL-2功能安全标准

6.5分级授权要求

	角色层级
	角色名称
	可授权功能范围
	授权对象
	越级授权
	微信小程序实现逻辑

	L0
	超级管理员
	所有功能权限

（增删改查配置系统）
	所有角色
	所有角色
	1.后台配置专属“超级管理员”角色标签

2. 授权时用户微信扫描系统二维码绑定身份

	L1
	高级管理员
	核心业务功能

（数据修改、审批流）
	L2/L3/L4
	L4
	1.通过微信OpenID识别用户层级

2.授权弹窗显示“可越级”提示

	L2
	中级管理员
	常规操作功能

（数据查看、编辑）
	L3
	无
	1.小程序后台限制其授权对象范围

2. 仅能选择直属下级用户

	L3
	初级管理员
	只读功能

（数据查询、导出）
	L4
	无
	1.绑定企业微信组织架构

2.自动过滤可授权对象

	L4
	普通用户
	功能使用者
	无
	无
	通过微信消息接收权限授予通知


6.6中标供应商应根据本文所述的基本需求，与采购人充分沟通一致后，设计出能满足“货物需求一览表 ” 的第96项AI辅助系统所述要求的全部功能权限。

7.应用场景示例

7.1某活动的注册摄影记者申请背光检测及克服背光的设备调整AI辅助

7.1.1活动前准备：

7.1.1.1某活动的总负责人向AI辅助软件系统管理员申请授权

7.1.1.2某活动的总负责人向该活动各项专员授权

7.1.1.3活动宣传专员向活动注册摄影记者的手机微信小程序授权

>✅  背光检测  

>✅  消除背光的设备调整辅助及解除设置（默认5分钟自动恢复）  

7.1.2摄影记者开始摄影前自主观察现场，如果无法判定是否背光则可打开微信小程序，点击“背光检测”按钮，软件即调用已经训练好的AI算法调用摄像头完成检测推送给摄影记者的微信小程序；

7.1.3摄影记者的微信小程序显示检测结果，如果存在背光，则微信小程序出现“消除背光”按钮，当该按钮被按下后，出现背光消除持续作用时间设置（默认5分钟自动恢复），然后软件即按当前检测结果，调用已经训练好的AI算法调用LED拼接主机和舞台灯光灯控台场景实现背光消除；

7.2演出中的突发响应（假设已经完成授权）

7.2.1. 功放温度传感器检测到85℃ → AI预测即将过载

7.2.2. 自动降低相邻区域音响功率15%

7.2.3. 向活动总监手机微信小程序推送报警信息：

   >⚠️ 功放A3过热  

   >✅ 已临时降功率  

   >建议：检查散热风扇  

   >⏱️ 预计安全时间剩余23分钟

★软件开发实施建议
定制开发可分三部分实施：建设监控平台，建设WEB后台管理平台，部署AI模块，最后完成多终端整合。
第三章 到货验收要求
（一）产品到货后，采购人根据招标文件的货物需求一览表、技术商务要求的设备性能及投标文件承诺、合同约定条款进行逐条对应核验（如有必要可进行检测），包括但不限于下面的核验内容。

1、逐项核验中标供应商供货产品的品牌、型号、数量、技术要求等；

2、核验供货生产厂家出具的供货证明的原件。

3、对于中标供应商所供货物需要检测的，按附件3文件中“二、需求清单”的“（四）技术商务要求”的“7.供货及施工要求”的第（1）点执行。

（二）供货证明的格式（如在实施过程中需要调整的，根据采购人要求进行调整）

我们XXXX公司，在XXXX项目（项目编号：XXXX）中，由我司为XXXX公司提供的以下货物，确认这些货物的性能参数并保证其质量，对此负责。

	货物需求一览表中的序号
	货物名称
	品牌
	型号
	技术要求
	厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


                                      供货厂家（章）：

                                       日期：

（三）产品到货核验表格式（如在实施过程中需要调整的，根据采购人要求进行调整）
1、到货核验表
到货核验表
	项目名称
	
	项目编号
	

	收货单位
	
	现场收货人
	

	供货单位
	
	送货人
	

	送货地址
	
	到货时间
	

	到货核验依据
	合同条款、投标文件承诺及招标文件要求的采购标的货物需求一览表和技术商务要求的设备性能

	序号
	货物名称
	 品牌
	型号
	数量
	技术要求
	备注

	1
	
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	

	2
	
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	

	3
	
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	

	4
	
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	

	5
	
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	

	6
	
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	(符合

(不符合
	

	核验结论
	经检查验收，(符合/(不符合合同和相关到货核验依据要求，到货验收(通过/(不通过。

	收货单位（章）
收货单位代表（签字）：
                          年     月     日
	供货单位（章）
供货单位代表（签字）：
年     月     日


第三章 隐蔽工程检查验收表格式（如在实施过程中需要调整的，根据采购人要求进行调整）
隐蔽工程检查验收表
	项目名称
	
	项目编号
	

	施工单位
	

	隐蔽部位
	
	施工时间
	自         年   月   日
至         年   月   日

	隐蔽验收依据
	1、根据GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》相关要求；

（1）电缆的弯曲半径大于电缆直径的 15 倍；

（2）电源线与信号线、控制线分开敷设；

（3）进入管孔的电缆保持平直，并采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。

2、施工图
3、合同要求的相关条款

	隐蔽内容
	施工单位自检情况
	建设单位验收情况

	导管（材质、规格）
	
	

	
	

	导管（连接与固定）
	
	

	导管（曲折度、曲折半径）
	
	

	线缆（型号、规格、外观质量）
	
	

	线缆（曲率半径、绝缘电阻值）
	
	

	附图
	

	验收结论
	经检验，符合/不符合合同和相关规范的要求。

	建设单位现场代表（签字）：
年     月     日
	承建单位代表（签字）：
年     月     日


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目
序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901
扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）

	4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量>14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A020609 镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 （GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节 机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定
值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》 （GB 30255）

	12
	★A020910 电视设备
	A02091001 普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）

	13
	★A020911 视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）

	15
	★A060805 便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

	16
	★A060806 水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）

	18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。
3.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：

环境标志产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	A02010103服务器
	
	HJ2507网络服务器

	
	
	A02010104台式计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010105便携式计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010107平板式微型
计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010108网络计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010109计算机工作站
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010199其他计算机设备
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102激光打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103热式打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104针式打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604显示设备
	A0201060401液晶显示器
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499其他显示器
	HJ2536微型计算机，显示器

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	HJ2517扫描仪

	3
	A020202投影仪
	
	
	HJ2516投影仪

	4
	A020201复印机
	
	
	HJ424数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204多功能一体机
	
	
	HJ424数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210文印设备
	A02021001速印机
	
	HJ472数字式一体化速印机

	7
	A020301载货汽车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532轻型汽车

	8
	A020305乘用车（轿车）
	A02030501轿车
	
	HJ2532轻型汽车

	
	
	A02030599其他乘用车
（轿车）
	
	HJ2532轻型汽车

	9
	A020306客车
	A02030601小型客车
	
	HJ2532轻型汽车

	10
	A020307专用车辆
	A02030799其他专用汽车
	
	HJ2532轻型汽车

	11
	A020523制冷空调设备
	A02052301制冷压缩机
	
	HJ2531工商用制冷设备

	
	
	A02052305空调机组
	
	HJ2531工商用制冷设备

	
	
	A02052309专用制冷、空调设备
	
	HJ2531工商用制冷设备

	12
	A020618生活用电器
	A02061802空气调节电器
	A0206180203空调机
	HJ2535房间空气调节器

	
	
	A02061808热水器
	
	HJ/T362太阳能集热器

	13
	A020619照明设备
	A02061908室内照明灯具
	
	HJ2518照用光源

	14
	A020810传真及数据数字通信设备
	A02081001传真通信设备
	
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	HJ2506彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003特殊功能应用电视设备
	
	HJ2506彩色电视广播接收机

	16
	A0601床类
	A060101钢木床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060104木制床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060199其他床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	17
	A0602台、桌类
	A060201钢木台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060205木制台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060299其他台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	18
	A0603椅凳类
	A060301金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060302木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060399其他椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	19
	A0604沙发类
	A060499其他沙发类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	20
	A0605柜类
	A060501木质柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060503金属质柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060599其他柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	21
	A0606架类
	A060601木质架类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060602金属质架类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	22
	A0607屏风类
	A060701木质屏风类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060702金属质屏风类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	23
	A060804水池
	
	
	HJ/T296卫生陶瓷

	24
	A060805便器
	
	
	HJ/T296卫生陶瓷

	25
	A060806水嘴
	
	
	HJ/T411水嘴

	26
	A0609组合家具
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	27
	A0610家用家具零配件
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	28
	A0699其他家具用具
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	29
	A070101棉、化纤纺织及印染原料
	
	
	HJ2546纺织产品

	30
	A090101复印纸（包括再生复印纸）
	
	
	HJ410文化用纸

	31
	A090201鼓粉盒
（包括再生鼓粉盒）
	
	
	HJ/T413再生鼓粉盒

	32
	A100203人造板
	A10020301胶合板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020302纤维板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020303刨花板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020304细木工板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020399其他人造板
	
	HJ571人造板及其制品

	33
	A100204二次加工材，相关板材
	A10020404人造板表面装饰板
	
	HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品

	
	
	A10020404人造板表面装饰板（地板）
	
	HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品

	34
	A100301水泥熟料及水泥
	A10030102水泥
	
	HJ2519水泥

	35
	A100303水泥混凝
土制品
	A10030301商品混凝土
	
	HJ/T412预拌混凝土

	36
	A100304纤维增强水泥制品
	A10030402纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10030403无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	37
	A100305轻质建筑材料及制品
	A10030501石膏板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10030503轻质隔墙条板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	38
	A100307建筑陶瓷制品
	A10030701瓷质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030704炬质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030705陶质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030799其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297陶瓷砖

	39
	A100309建筑防水卷材及制品
	A10030901沥青和改性沥青防水卷材
	
	HJ455防水卷材

	
	
	A10030903自粘防水卷材
	
	HJ455防水卷材

	
	
	A10030906高分子防水卷（片）材
	
	HJ455防水卷材

	40
	A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品
	A10031001矿物绝热和吸声材料
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10031002矿物材料制品
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	41
	A100601功能性建筑涂料
	
	
	HJ2537水性涂料

	42
	A100399其他非金属矿物制品
	A10039901其他非金属建筑材料
	
	HJ456刚性防水材料

	43
	A100602墙面涂料
	A10060202合成树脂乳液内墙涂料
	
	HJ2537水性涂料

	
	
	A10060203合成树脂乳液外墙涂料
	
	HJ2537水性涂料

	
	
	A10060299其他墙面涂料
	
	HJ2537水性涂料

	44
	A100604防水涂料
	A10060499其他防水涂料
	
	HJ2537水性涂料

	45
	A100699其他建筑涂料
	
	
	HJ2537水性涂料

	46
	A100701门、门槛
	
	
	HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门

	47
	A100702窗
	
	
	HJ/T237塑料门窗

	48
	A170108涂料（建筑涂料除外）
	
	
	HJ2537水性涂料

	49
	A170112密封用填料及类似品
	
	
	HJ2541胶粘剂

	50
	A180201塑料制品
	
	
	HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑料制品


注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本
附件3：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第三章  投标人须知
前  附  表

	条款号
	编列内容

	
	项目名称：广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购
项目编号：GXZC2025-G1-002766-YTGC

	5
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目的代理服务费按本须知第40.2款规定的（货物类）标准采用差额定率累进计费方式下浮10%计算（取整到元），由中标供应商向采购代理机构支付。

	9.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西银泰工程管理有限公司项目部，联系电话：0772-2813184，

通讯地址：广西柳州市东环大道168号翡翠龙庭12栋3-17。

	12.1
	澄清与修改：

投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。

	13.1
	报价文件【以下第1项要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：

开标一览表（按第六章要求格式填写）；

残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）；

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

	13.2
	资格证明文件【以下第1至6项必须提供（符合不需提供的情形除外）且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，证明文件有附件的须提供相应附件，否则其投标无效。】

1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；

2.法定代表人身份证明（按第六章要求格式填写，自然人投标的不需提供）；

3.法定代表人授权委托书（委托代理时提供，按第六章要求格式填写，由法定代表人参加的不需提供）；

4.投标人直接控股股东信息表（按第六章要求格式填写）；

5.投标人直接管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；

6.政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；

7.中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）；
注：1.若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

2.分公司参加投标的， 应当取得总公司授权（授权书附在主体资格证明之后），并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审要素得分项。

	13.3
	商务文件【以下第1至5项均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：

1.投标函（按第六章要求格式填写）；

2.投标声明书 （按第六章要求格式填写）；

3.商务响应表（按第六章要求格式填写）；

4.投标保证金提交凭证（按第六章要求格式填写）；
5.投标人参加本项目无围标、串标行为的承诺函（按第六章要求格式填写）；

6.节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件）；

注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

	13.4
	技术文件【以下第1至5项均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：
技术响应表（按第六章要求格式填写）；

投标产品配置清单（按第六章要求格式填写）；

项目实施方案（按第六章要求格式填写）；
项目实施人员一览表（按第六章要求格式填写）；
售后服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）；
采购需求中要求提供的相关证明材料；
优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件； 

投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。
10.投标人可根据第二章“采购需求”和第四章“评标办法及评分标准”中评审要素提供相关的证明材料。

注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

	16.1
	投标有效期：自投标截止之日起120日。

	17.1
	投标保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金形式交提交，禁止采用现钞交纳方式。

投标保证金的金额：详见第一章“招标公告”规定
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账支付形式的，在投标时间截止时间前从投标人账户交到指定账户，投标人将银行转账支付形式底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中。本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，否则其投标无效。

保证金账户信息：

开户名称：广西银泰工程管理有限公司柳州分公司

    开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行营业部

银行账号：5501 0078 8011 0000 2683

2.投标保证金采用支票、汇票、本票形式的，投标人将支票、汇票、本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付，否则其投标无效。
3.投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函形式的，投标人将保险、保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的保险、保函原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]，保险、保函无效的或未能在投标截止时间前提交的，其投标无效。保险、保函必须为无条件保险、保函，否则其投标无效。
注：

1.
投标保证金不足额缴纳的，或保险、保函额度不足的或者有效期低于投标有效期的，其投标无效。

2.投标人存在“投标人须知”中投标保证金不予退还的情形的，其投标保证金和相应原件不予退还，并按相关规定由对应机构承担投标人违约赔付责任。

	17.2
	17.2投标保证金的退还

17.2.1未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。 

（3）采用银行、保险机构出具的保险、保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保险、保函原件退还手续。

17.2.2中标供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。

	19.10
	投标文件份数：按广西政府采购云平台在线编制要求。

	20.1
	投标截止时间及地点：按第一章“招标公告”。

投标人应当在投标文件提交截止时间前，将投标文件加密并上传至广西政府采购云平台；并在投标文件提交截止时间后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃，按投标无效处理。

	21.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	22
	开标时间及地点：按第一章“招标公告”。

	24.3
	采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 

查询起止时间：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：资格审查结束前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.2
	评标方法：综合评分法

	37.1
	 eq \o\ac(□)本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
1.履约保证金金额：按中标金额的2%收取。

2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金提交要求：

（1）履约保证金采用银行转账方式的，中标供应商在签订合同前交至采购人指定账户并且到账，履约保证金指定账户：

开户名称：广西科技大学

银行账号：20-112801040000305

开户银行：中国农业银行柳州市祥兴支行

转帐时注明：履约保证金+项目编号

（2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，中标供应商在签订合同前，向采购人提交支票、汇票或本票原件。履约保证金采用金融、担保机构出具的保函交纳方式的，中标供应商在签订合同前，向采购人提交保函原件。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：自货物验收合格之日起至质保期满无质量问题，采购人收到中标供应商退付履约保证金申请后10个工作日内退还（无息）。

5.下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由中标供应商负责：

（1）履行合同约定权利义务期间，中标供应商不按合同履行质量保证义务的，采购人有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从中标供应商提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由中标供应商承担。同时，采购人保留起诉中标供应商的权利。

（2）中标供应商未履行完合同约定权利义务事项前，中标供应商变更单位名称、联系方式等不及时告知采购人并提供相关变更材料，造成采购人无法通知中标供应商的，视中标供应商自动放弃领回履约保证金权利，采购人有权对履约保证金进行另外处置。

（3）其他因中标供应商原因导致履约保证金无法按时退回的情形。

备注：

1.中标供应商未按规定缴纳履约保证金或者履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

2.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	38.1
	签订合同携带的资格证件：

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等资格证件。

	39
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	
	解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。


3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
	    4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
	


一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标。

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.5有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

二、招标文件
10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改 

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。
12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用（采购需求另有约定的，从其约定）。
15.3投标人必须就所投全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
17.2投标保证金的退还

17.2.1未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。 

（3）采用金融机构、担保机构出具的保险、保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保险、保函原件退还手续。

17.2.2中标供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。

17.3投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制、签署和份数

19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）”进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。 

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名或者加盖电子印章）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。 

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名或者加盖电子印章）或者加盖电子公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
19.6投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.7投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

19.8投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

19.9投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

19.10投标文件份数：按广西政府采购云平台在线编制要求。

20.投标文件的提交、修改、补充和撤回
20.1投标文件的提交
（1）投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。 

（2）未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
20.2.投标文件的修改、补充或撤回

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。

（2）广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

（3）在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
21.投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

21.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）本项目报价超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就本项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就本项目的单项内容作唯一报价；投标人未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于投标人须知正文第27.3条（2）项情形的；

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

21.2在资格评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国"网站（www. creditchina. gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接。可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”第13.2条“资格证明文件”规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”第13.2条“资格证明文件”规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

21.3在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条“商务文件”和规定第13.4条“商务文件”中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标人属于投标人须知正文第8.5条情形的；

（10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

（12）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（13）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（14）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（15）未响应合同条款要求的；

（16）未响应招标文件实质性要求的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开    标
22.开标时间及地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过广西政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23.开标程序

23.1解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密，在线解密时间为30分钟。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
23.2电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示。
23.3开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
23.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。
24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3投标人资格审查不通过的情形详见投标人须知正文第21.2条。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

25.组建评标委员会

25.1本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
25.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序
27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字（或者电子签名或者加盖电子印章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上电子签名，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.评标原则和评标办法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1开标时，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

30.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和向投标人退还投标文件。

36.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
37.履约保证金（如有）
37.1中标供应商须按本须知前附表的规定缴纳履约保证金，否则不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标供应商在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3中标供应商按合同约定交货验收合格后，应在7个工作日内向广西银泰工程管理有限公司提供《政府采购项目合同验收报告》（详见附件）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

38.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
八、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付。在领取中标通知书时，中标供应商须向采购代理机构一次性付清代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	  0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	  0.004%
	0.004%
	0.004%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（如有）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金：               （大写）¥          （小写）退付到以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                                         年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章：

                                        年    月     日


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制进行打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法。

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除（范围为4%-6%），用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4% ）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（6）价格分计算公式：        
价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

	2
	技术分

（满分60分）
	货物需求一览表的技术要求响应情况（满分3分）
	（1）对应本次招标文件中货物需求一览表中的非关键技术要求，投标人所投产品的非关键技术要求（未带▲号的技术要求）经评标小组评定为无负偏离的得3分，评定为有负偏离的每项扣0.2分，负偏离超过15项的投标文件将被否绝。

	
	
	技术商务要求的设备性能响应情况（满分14分）
	注：本项设备性能中，支撑投标人所涉及的相关技术证明材料均应由产品生产厂家出具或提供并加盖公章的原件。

（1）舞台机械设备性能分（满2分）

①第1项“台口大幕机”：具有开闭限位开关以确保运行安全。满足且能提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖生产厂家公章的，得1分（不提供或提供不全的不得分）。

②第3项“景物电动升降机”：具备持续满负荷工作20分钟的能力和超过标称净载荷25%的抗过载能力以确保运行安全。能提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构的过载试验和温度试验检测报告（其中过载试验报告应体现舞台机械吊杆机在承受最大载荷的125%重量时，以额定速度运行3次后，设备未出现异常，温度试验报告应体现满负荷运行20分钟后，电机表面温度等于或小于 100℃）并加盖生产厂家公章的得1分（不提供或提供不全的不得分）。

（2）灯光系统设备性能分（满分2分）

①货物需求一览表第32项“LED定焦成像灯（14°）”、第36项“LED会议柔光灯”、第38项“200W LED聚光灯”、第39项“300W LED聚光灯”：投标人所投产品符合GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》标准要求，并提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告的，得1分（不提供或资料不全的不得分）。

②货物需求一览表第33项“LED四合一切割摇头灯”、34项“三合一电脑摇头灯”、35项“四合一LED染色灯”、37项“电脑摇头光束灯”效果灯具：投标人所投产品符合GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》标准要求，投标时能提供经CMA认定或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告的，得1分（不提供或资料不全的不得分）。

（3）AI智能管理系统功能实时演示（满分10分）

注：实时演示通过广西政府采购云平台的视频会议系统按以下要求完成。未演示的或者非实时演示的任何其他形式的演示，如PPT或录屏等均不得分；演示时间不得超过20分钟。投标人应自行准备相关设备，且自行保证实时演示中网络通畅，如因投标人自身设备或网络故障而引起的实时演示失败的一切后果均由投标人自行承担。

①准备工作：投标人使用AI系统管理终端和其投标文件中的产品（包含货物需求一览表中95项、97项、98项、100项、101项设备），以及必要的连接线材等，搭建好AI智能管理系统演示平台，包括灯光控制台和数字调音台物模型。
②实时演示之一：（满分7.5分）

演示：将灯光控制台和数字调音台接入到货物需求一览表中的第98项中，在AI智能管理系统终端上：a.体现无需编程而直接匹配物模型接入及图形化配置管理的功能（4分）；b.操控灯光控制台和数字调音台，保存及调用场景（3.5分）。

③实时演示之二：（满分2.5分，a,b,c,d,e项各0.5分，未演示的项不得分）

演示：在AI系统管理终端体现可视化仪表盘驾驶舱数据多维展示功能，应同时显示出：a.时间信息，如当前时间和各设备使用时长等；b.主机监测，如CPU使用率、内存使用率和主机温度等；c.使用频率，如各设备开关次数等；d.设备统计，如各设备在线次数、离线次数和当前在线设备等；e.环境信息，如当前温度、PM2.5以及能耗。

	
	
	设计方案分（满分30分）
	（1）舞台机械设计方案，满分7分。

①投标人根据本项目招标文件的要求及投标人的设备选型情况，编制详细的舞台机械设计方案，方案包括但不限于方案说明、相关图纸等内容。评标小组根据方案内容综合评审打分，得0、1.5或4分。不提供技术方案或者无实质性内容的，不得分。

②投标人应根据其所投各电动升降机的额定功率以及货物需求一览表中第8-11项的组合，设计一套主舞台平台上的36道电动升降杆（即24道景物杆、8道灯杆和4道侧光杆）全部升降一次所需时间最短的运行组合方案（同时运行的电动升降机的额定功率总和不得超过配电箱的额定功率）。评标小组根据全部吊杆完成一次升降的时间，以及实现这个升降时间的吊杆运行组合方案来评分，方案应包括货物与第8项明确的功率的匹配，货物在第9项控制下与第10项的矩阵输出匹配及上述多种匹配目标和时序通过第11项中的软件设置描述。各投标人的方案按升降时间长短排序，最短时间的得3分，次短时间的得1.5分，其他的不得分，不提供方案的不得分。

主舞台设备平台设计方案，满分5分

①投标人根据本项目招标文件的要求及投标人的设备选型情况，针对货物需求一览表第23项“主舞台设备平台”编制深化方案，深化方案包括但不限于方案说明和施工图纸等，根据深化方案的内容综合评审打分，得0、1或3分。不提供技术文件或者与本项目实际不符、无实质性内容的，不得分。

②根据本项目实际情况及相关规范要求提供具有建筑工程设计甲级资质的设计单位出具的设备平台力学计算书，计算书须包含上界轴向和折弯应力图和静态位移（URES）图，并加盖该设计单位公章及注册结构工程师注册章，得2分。提供建筑工程设计甲级以下资质的设计单位出具的设备平台力学计算书，计算书须包含上界轴向和折弯应力图和静态位移（URES）图，并加盖该设计单位公章及注册结构工程师注册章，得1分。
（3）灯光系统设计方案，满分4分。

投标人根据本项目招标文件的要求及投标人的设备选型情况，编制详细的灯光系统设计方案，方案包括但不限于方案说明、相关图纸等内容。评标小组根据方案内容综合评审打分，得0、1.5或4分。不提供技术方案或者无实质性内容的，不得分。

（4）音响系统设计方案，满分6分。

①投标人根据本项目招标文件的要求及投标人的设备选型情况，提供详细的音响系统设计方案，方案包括但不限于方案说明、相关图纸等内容。评标小组根据方案内容综合评审打分，得0、1.5或4分。不提供技术方案或者无实质性内容的，不得分。

②投标人应提供使用其所投扬声器的品牌型号的EASE数据包针对本项目进行EASE模拟分析（须使用正版EASE软件进行声场模拟），分析的结果达到国家标准GB/T 50371-2006 （2024年版）厅堂扩声系统设计标准的多用途类扩声系统特性一级标准；同时，投标人或扬声器生产厂家能提供其为本次投标生成的EASE报告所使用的EASE软件是正版的相关证明（包括但不限于软件授权截图等）。能提供符合上述要求的模拟分析报告及提供相关文件资料的，得2分。

（5）AI智能管理系统设计方案，满分8分。

①投标人根据本项目招标文件的要求、投标人的设备选型情况，以及与其它子系统对接情况进行分析，提供详细的AI智能管理硬件系统方案，方案包括但不限于方案说明、相关图纸等内容。评标小组根据方案内容综合评审打分，得0、1.5或4分。不提供技术方案或者无实质性内容的，不得分。

②投标人根据本项目相关技术要求、实际情况及与其它子系统对接情况、硬件系统情况进行分析，提供详细的AI辅助系统（软件）方案，包括但不限于需求分析、总体设计、详细设计、开发实施、接口、系统集成和测试，至少5种场景的AI辅助管控描述等内容。评标小组根据方案内容综合打分，得0、1.5或4分。不提供或无实质性内容的，不得分。

	
	
	施工组织方案分（满分5分）
	一档（1分）：投标人提供的施工组织方案中，对项目组织机构设置、施工进度计划、施工质量保障、施工安全及文明施工，以及安装调试等方面内容的描述，基本满足本项目要求，方案内容质量一般，方案针对性和可行性不强，
二档（2.5分）：投标人提供的施工组织方案中，对项目组织机构设置、施工进度计划、施工质量保障、施工安全及文明施工，以及安装调试等方面内容的描述，较好满足本项目要求，方案内容质量中档，方案针对性和可行性较好，且能提供专业测试设备进行项目调测。

三档（5分）：投标人提供的施工组织方案中，对项目组织机构设置、施工进度计划、施工质量保障、施工安全及文明施工，以及安装调试等方面内容的描述，很好满足本项目要求，方案内容质量高，且能提供专业测试设备进行项目调试测量，方案针对性和可行性高。

	
	
	项目人员配备分（满分8分）
	1.拟派出的项目经理：具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书（证书注册单位为投标单位，不含临时注册建造师执业证书）且具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）得 1 分；具有机电工程或建筑智能工程师中级及以上得1分；具有演艺音响工程师（中级或以上）或全国信息化工程师或信息系统集成项目经理或专业技能证书（含舞台机械、灯光、音响）的，每项得0.5分，共2分。本项满分4分。注：须提供证书复印件和自2025年1月份以来任意3个月投标人为其缴纳社保的记录并加盖投标人公章，不提供不得分。

2.项目组人员配备：（满分4分）

一档（1分）：人员整体配备＜10人，技术人员及施工人员配备不齐全（具有舞台机械、灯光、音响、音视频集成技能证书或设备安装施工员、安全员、质量员、资料员等相关岗位证书或高处作业、电工作业等操作证其中5项及以下的），人员组成不稳定（不能提供上述人员社保证明或仅能提供自2025年1月份以来任意3个月的社保证明的），经验较少（不能提供同类项目技术服务经验证明材料或提供的证明材料少于5份的）；

二档（2分）：人员整体配备≥10人，技术人员及施工人员配备较齐全（具有舞台机械、灯光、音响、音视频集成技能证书或设备安装施工员、安全员、质量员、资料员等相关岗位证书或高处作业、电工作业等操作证其中6项-9项的），人员组成较稳定（能提供自2025年1月份以来任意3个月的社保证明的），经验较丰富（能提供同类项目技术服务经验证明材料5份-9份的）；

三档（4分）：人员整体配备≥20人，技术人员及施工人员配备齐全（具有舞台机械、灯光、音响、音视频集成技能证书或设备安装施工员、安全员、质量员、资料员等相关岗位证书或高处作业、电工作业等操作证10项及以上的），人员组成稳定（能提供自2025年1月份以来任意3个月的社保证明的），经验丰富（能提供同类项目技术服务经验证明材料10份及以上的）。

注：须提供上述证书、证明材料复印件，及投标人为相应人员缴纳社保的社保记录并加盖投标人公章；合同签订时核查原件。

	3
	售后服务分

（满分5分）
	售后服务方案及承诺分

（满分5分）
	一档（1分）： 不切合项目实际，内容冗杂、方案包含有简单的免费保修期内及保修期外的维修方案、应急保障方案、定期上门维护等，无本地售后服务人员或拟投入的本地售后服务人员专业技术能力及经验无法满足项目需求。

二档（3分）：符合实际，内容措施满足项目需求，方案包含有较详细的免费保修期内及保修期外的维修方案，基本满足项目实际服务需求，应急保障措施提供有常见故障及解决方案，且能描述其实现方式，能提供较完善的定期上门维护方案，本地售后服务人员专业技术能力及经验基本满足项目需求，能及时响应赶赴现场处理售后故障，能为采购人提供增值售后服务。

三档（5分）：售后服务方案针对本项目的需求，切合实际，简练明确，方案包含有详细的免费保修期内及保修期外的维修方案，完全满足项目实际服务需求，切实可行，应急保障措施提供有常见故障及解决方案，且详细描述其实现方式较合理，能提供完善的定期上门维护方案，本地售后服务人员专业技术能力及经验完全满足项目需求，能及时响应赶赴现场处理售后故障，能为采购人提供较好增值售后服务。

	4
	履约能力分

（满分4分）
	企业实力（满分1分）
	（1）投标人具有能在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查证并在有效期内的下列三个认证证书且认证证书中通过的认证范围必须包含“舞台机械、灯光、音响、AI智能”中任意三项及以上的得1分：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。（须提供有效认证证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台上相应的查询截图，并加盖投标人公章）

	
	
	业绩分

（满分3分）
	投标人2021年1月1日至投标截止日（以签订时间为准）实施的与本项目类似的项目业绩。每提供一份有效业绩得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 

类似业绩：单一合同下至少包含舞台机械、灯光、音响、AI智能中任意两项及以上的项目。 

注：须提供带网址链接的采购结果公告、中标通知书/成交通知书、合同复印件关键页（包括合同首页、双方印章、合同金额、主要货物信息或产品清单、签订时间）及项目验收报告并加盖公章，否则不予认可；合同签订时核查原件。

	5
	政策功能分

（满分1分）
	节能、环保产品
	每一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得0.5分，满分1分。（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。

	总得分=1+2+3+4+5。


三、中标候选人推荐原则
中标候选人推荐数量：3名。
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

附件：

偏离认定说明

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写技术响应表，对于技术响应表或佐证材料与技术参数不符的，按如下规定认定偏离：

1.技术响应表中响应的内容与佐证材料不一致的，以佐证材料为准作为评审依据。

2.技术响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数（标注“▲”技术参数要求）漏项，视为未响应，投标无效；如为非实质性参数（未标注“▲”技术参数要求）漏项，视为负偏离。

3.一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照“2”判定。

4.对于区间涵盖值类技术参数条款，例：“**范围A～B”指参数需包含“A～B”区段，同时满足下限值更低及上限值更高视为正偏离；满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离（如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离）。

5.对于区间任意值参数，例“A≤**≤B”或“**C±D”，满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离。此类参数不存在正偏离。

6.对于单边任意参数的要求，例“**≥A”“**A以上”，若响应为A，视为无偏离；若响应小于A，视为负偏离；若响应大于A，视为正偏离。例“**≤A”“**A以下”，若响应为A，视为无偏离；若响应大于A，视为负偏离；若响应小于A，视为正偏离。

7.如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

第五章  合同主要条款格式

说明：

以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

政府采购合同（格式）

（一般货物类）
                                                                 合同编号：            
采购单位（甲方）：                                  采购计划文号：                           
供 应 商（乙方）：                                  项目名称及编号：                         
签  订  地  点 ：                                   签订时间：            年   月   日   
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  基本情况

1.工程项目：广西科技大学大学生演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购。

2.服务地址及范围:  广西科技大学文昌校区。

第三条  标的质量

　  1.乙方所提供货物名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术要求等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标(响应)文件的承诺。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.在接到甲方维修或者服务需求， 1  小时之内做出服务响应， 在  2  小时内到现场服务；对于常见故障和需要更换小型零部件的，一般  8  小时内解决；

5.对于需要更换大型零部件的，一般在 48小时内解决问题。

6.提供技术培训、维护培训、操作培训和应用培训。

    第四条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交货的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第五条  货物包装、发运、运输、保管

1.乙方提供的货物均应按投标(响应)文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.货物在交货甲方前发生的风险均由乙方负责。

7.货物的保管应按投标(响应)文件承诺的要求履行。
第六条  合同价款、支付方式及履约保证金
1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：     

3.付款方式：设备通过初步验收后，中标人提供与50%合同款等值的增值税专用发票，采购人支付50%合同款。设备安装调试完毕，通过总体验收后，中标人提供与50%合同款等值的增值税专用发票，采购人支付剩余50%合同款。

4.履约保证金：有履约保证金。

（1）履约保证金金额：按合同价款的2%收取，履约保证金须在合同签订前交到甲方财务管理部门。

（2）履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

(3) 履约保证金退付条件及时间：质保期满且无违约行为，甲方收到乙方退付履约保证金申请后15个工作日内退还（无息）。

(4)下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由乙方负责：

1）履行合同约定权利义务期间，乙方不按合同履行质量保证义务的，甲方有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从乙方提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由乙方承担。同时，甲方保留起诉乙方的权利。

2) 乙方未履行完合同约定的权利义务事项前，乙方变更单位名称、联系方式等不及时告知甲方并提供相关变更材料，造成甲方无法通知乙方的，视乙方自动放弃领回履约保证金权利，甲方有权对履约保证金进行另外处置。

3）其他因乙方原因导致履约保证金无法按时退回的情形。

履约保证金账户：

全    称：广西科技大学

账    号：20-112801040000305

开户银行：中国农业银行柳州市祥兴支行

转账时注明：广西科技大学大学生演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购

备注：

1）乙方必须在签订合同前，按照规定提交方式，足额缴纳履约保证金；保函有效期必须达到合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交货标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）。

2）采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函。

3）乙方未按规定缴纳履约保证金的，暂缓签订合同，责任由乙方商承担。

5.质保期：自验收通过后一年。

第七条  交付和验收

1.交付使用时间：自接到甲方进场施工通知书之日起，120个日历日内安装调试完毕。地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方对乙方提交的货物依据投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到货（安装、调试完成）后15个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员。并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.验收标准：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（3）货物符合国家官方合格标准。

9.验收程序及方法：

（1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

（2）甲方对验收申请有异议的，在收到验收申请后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到异议书后 5 个工作日内及时予以解决。

（3）验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

（4）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

（5）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

（6）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

（7）验收书一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。 

（8）如果验收时所提供软件达不到采购项目的技术需求，甲方可以终止合同，乙方承担相应的违约责任。除软件外的其他货物，验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5 个工作日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，在1次整改机会内仍然达不到要求的，甲方可以终止合同，乙方承担相应的违约责任和损失。  
11.交货标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 3 日内向甲方交付使用。

（2）货物交货给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条  售后服务

1.乙方免费送货上门、安装、调试；免费提供相关技术指导、维护及培训服务。

2.乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

3.质保期为1 年，按交货验收合格之日起计（AI辅助系统是软件产品，如是软件自身的问题必须持续无偿维护，非因软件自身的问题，则按1年免费维护维修）。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。质保期内，乙方免费定期上门保养（检查、调整）；

4.如在质保期内使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后必须在 30分钟 内响应，在 4 小时内到达甲方现场处理。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.质保期满后根据签订的维保合同提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺执行。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。

第九条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；乙方所提供的软件达不到采购项目的技术需求的，应及时整改，整改不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失（包括但不限于货物的降价，需鉴定质量产生的鉴定费等费用）。

2.乙方提供的货物或软件如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任（因乙方的侵权行为导致甲方不能继续使用货物的，乙方无条件退还全部的货款）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.如乙方不能按照甲方制定的合理期限履行安装调试义务，甲方可另行采购安装调试服务商，由此产生的费用，全部由乙方承担。除此之外，乙方还应按照30%合同价承担违约责任。

9.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十四条  争议处理

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请管理行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同附件

（一）双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

（二）本合同附件及售后服务方案均为合同有效组成部分。本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充合同中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十六条  其他约定事项

1.本合同一式六份，甲乙双方各执二份，监督管理部门执一份，采购代理机构执一份。具有同等法律效力。
2.乙方随时接受甲方的监督和指导，按照双方招投标后形成的工作方案所载质量标准，按时完成供货、实施及交付。乙方接受甲方的大检查，对检查中出现的问题，乙方必须按甲方提出的意见及时进行整改，力争提高项目实施质量。
第十七条  合同责任及生效

1.乙方提供货物的受益人为甲方及使用人，甲方及使用人应对履行本合同承担相应的责任。

2.本合同自双方签字并盖章之日起生效。

3.合同期满本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满60天前向对方提出书面意见。由双方协商，协商一致后签订合同。
	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人（负责人或自然人）：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、投标文件（报价文件）
投标文件（报价文件）封面格式：

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：
投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
投标文件（报价文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

（1）开标一览表…………………………………………………………

（2）中小企业声明函（如有）…………………………………………

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）……

开标一览表格式：

开标一览表

单位：元
	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计金额（大写） ：人民币                         （小写）：


注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖电子公章或者由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名或者加盖电子印章），否则其投标作无效标处理。

投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

中小企业声明函格式： 

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加广西科技大学的广西科技大学演艺实训基地演艺大厅机电设备和声光电设备招标采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.        （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                     企业名称（电子公章）：

                                                                  日    期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人须按上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。
4.中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.中标供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函格式：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子公章）：
            日  期：
注：投标人须按上述格式要求如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关残疾人福利性单位扶持政策；投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、投标文件（资格证明文件）
投标文件（资格证明文件）封面格式：

投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格证明文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

资格证明文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.2

法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书
投标人：                                                  

地     址：                                                  
姓     名：                       性     别：                
年     龄：                       职     务：                
系        （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
投标人名称（电子公章）：                     

年    月    日

注：自然人投标的不需提供
法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：                  （招标采购单位、代理机构名称）：
我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名或者加盖电子印章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件
法定代表人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：                    
委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
投标人名称（电子公章）：                    

         年    月    日
投标人直接控股股东信息表格式：
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月    日

投标人直接管理关系信息表格式：

投标人直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月    日

政府采购供应商资格信用承诺函格式：
政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 
投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

三、投标文件（商务部分、技术部分）
投标文件（商务部分、技术部分）封面格式：

投标文件

（商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目    录

一、商务文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.3
技术文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表13.4
投标函格式：

投 标 函

致：广西银泰工程管理有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：         ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                         电话：                
传真：                       投标人代表姓名：               职务：                         

投标人名称：（全称）                                                

开户银行：                               账号：                                           

对公公文往来联系电子邮箱：                                     

投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

投标声明书格式：
投标声明书

致：广西银泰工程管理有限公司：

          （投标人名称）系中华人民共和国合法企业（自然人），经营地址                    。

我          （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的                             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：       （货物或服务名称）        ；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项，否则视投标文件内容未涉及商业秘密）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

商务响应表格式：

商务响应表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	基本要求
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	交付和安装要求
	
	
	

	签订合同日期
	
	
	

	交付和安装要求
	
	
	

	质保期及售后服务要求
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	履约保证金
	
	
	

	报价要求
	
	
	

	验收要求
	
	
	

	培训
	
	
	

	包装和运输
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	合同条款
	具体内容详见招标文件《第五章 合同主要条款格式》内容
	
	

	……
	
	
	


投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

投标保证金格式：
投标保证金提交凭证（如有）

    若采用银行转账支付形式的，投标人应在此提供银行转账底单复印件并加盖投标人电子公章。
若采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函形式的，投标人应在此提供支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函的复印件并加盖投标人电子公章，在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函原件给采购代理机构[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]。

 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式：
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方（投标人）承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方（投标人）承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
投标人名称（电子公章）：                                
       年     月     日

同类产品销售业绩证明文件：
同类产品销售业绩情况一览表

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

技术响应表格式：

技术响应表

	项号
	标的名称
	招标要求

（技术条款）
	投标规格
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。
2.偏离认定说明详见第四章“评标办法及评分标准”。
投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

投标产品配置清单格式：

投标产品配置清单

	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

项目实施方案格式：

项目实施方案

说明：请投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写。

项目实施方案内容……

投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

项目实施人员一览表格式：
项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

售后服务方案及承诺书格式：

售后服务方案及承诺书

说明：由投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人名称（电子公章）：                                                

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：            
       年     月     日

� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








44

_1234567891.vsd
�

全局模式


设备组预案


单设备微调



_1234567892.vsd
�

�

选择模式


复制模版或新建


从历史预案库中选择


选择设备组范围


设定触发条件


配置节能策略



_1234567890.vsd
舞台设备操作
AI辅助软件系统


设备监控与告警
模块


智能节能控制
模块


设备协同与场景管理模块


环境数据分析与响应模块


多终端交互与管理
模块


智能网关控制器
设备传感器


空调控制器
照明控制器


灯控台∽调音台
∽LED拼接主机


环境传感器
温度&湿度&PM2.5&二氧化碳�

Web管理后台∽
IOS&安卓APP∽小程序



