
[image: image1.png]IFEYHTEIAEEERRAA

H— SR IR S

TiHZ#: BIbX 2025 FRA AR R TR

RUALFR: K
2

RIGREYLM: |74 TRIA ’A\EI





目   录

第一章 单一来源采购公告
1
第二章 采购需求
4
第三章 供应商须知
66
第四章 评审程序、评审方法和评审标准
80
84

第五章 响应文件格式

第六章 合同文本
107


单一来源采购公告

项目概况
钦北区2025年应急广播体系建设工程 采购项目的唯一供应商应在广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年 12月8 日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：QZZC2025-D1-030135-GXHY 
项目名称：钦北区2025年应急广播体系建设工程 
采购方式：单一来源
预算金额：1710000.00元
最高限价：1710000.00元
采购需求：钦北区2025年应急广播体系建设工程 ，具体内容详见单一来源采购文件。

合同履行期限：一年
本项目不接受联合体
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目拟定单一来源供应商：广西广电网络科技发展有限公司钦州分公司，地址：钦州市东升街1号敏捷珑玥湾2号楼1804号房。
三、获取采购文件
时间：2025年11月28日至2025年12月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价：0元。
四、响应文件提交
首次响应文件提交截止时间：2025年12月8日09点30分（北京时间）。
首次响应文件提交地点：通过广西政府采购云平台实行在线电子响应。
五、响应文件开启
开启时间：2025年12月8日09点30分（北京时间）。
地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

 六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.协商保证金：本项目不收取保证金
2.采购意向公开链接：
https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=YMc/f+fSvOUA1naTS/w2Ug==
3.网上查询地址

http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）。
4. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购促进残疾人就业政策。
（3）政府采购支持监狱企业发展。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。 
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
8、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：钦州市钦北区文化广电体育和旅游局
地    址：钦州市钦北区行政信息中心粮食局大楼副楼二、三楼 
联系方式： 13317775805 
2.采购代理机构信息

名    称：广西华扬工程项目管理有限公司
地  址：钦州市钦北区子材东大街15-163号 　

联系方式： 0777-3698199
3.项目联系方式
项目联系人：何凤娇
电   话： 0777-3698199
                               采购代理机构：广西华扬工程项目管理有限公司
                                         2025年11月28日
采购需求
说明：
1、本服务需求一览表中标注▲号的部分为实质性要求和条件。
2、本服务需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。
	钦北区2025年应急广播体系建设工程采购需求



	一、城区应急广播平台

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	城区应急广播平台系统与调试
	（一）基本要求

1.安装调试城区级应急广播云平台系统。 

2.安装调试应急广播云平台系统，后台操作界面和显示大屏的主屏初始页面等如下图所示。

[image: image2.png]



[image: image3.png]g iw

e





[image: image4.png]



后台操作页面示例

[image: image5.jpg]§ cEseEE

LR -+





显示大屏的主屏初始页面示例

5.应急广播平台系统应满足如下先决条件：

（1）平台系统基于LINUX操作系统下运行。

（2）根据有关文件精神，本系统应全面支持IPv6，兼容IPv4。

（3）系统软件包括：信息接入输出模块、信息处理及制作模块、审核播发模块、资源管理模块、生成发布模块、调度控制模块、监管评估模块、设置升级管理模块、系统管理模块、信息安全模块等，并整合县平台机房控制室环境监控系统的环境监控模块。

（4）支持广西应急广播相关技术规范，包括《广西应急广播调频副载波(RDS)编码传输技术规范》、《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播指令安全保护(数字签名)技术规范》、《广西应急广播终端通信技术规范V1.2》（原《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》、《广西应急广播终端软件升级技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》、《应急广播平台信息交换规范》（原《广西应急广播平台接口规范》）、《应急广播资源分类及编码规范》（原《广西应急广播资源分类及编码规范》）等。

6.做好平台系统与乡镇平台、村级（平台）终端、摄像头等的联网调试。

7.做好与应急局、融媒体中心等部门横向接口的配置。应急广播平台应具备联动接口能力。

8.城区级平台系统相关设备的安装调试，综合布线参照相关国家标准和《广西应急广播体系建设工程安装规范》实施，安装地点为甲方指定地点。

9.设备操作培训，包括但不限于终端参数配置、应急信息制作、应急信息播发、播发效果评估、终端视频调用、终端音频调用、播发策略修订等。

10.制定或完善应急广播平台系统受到严重灾害（如水灾、火灾、停电等）时的应急预案。

11.为了方便系统调试，可配置个性化插件，但不能影响系统正常运维。

12.报价包含网络布线，光纤、转换器、各类接头、电缆、扎带、线槽、管材、警示胶带、标签等安装材料。

13.城区级平台安装完成后，剩余的配件应集中收纳，和备机一起移交甲方；并按照《广西应急广播体系建设工程安装规范》的要求，办理工程交接手续。

（二）、城区级应急广播平台系统各相关模块要求

1、平台界面


（1）城区级平台采用B/S架构，以WEB方式访问，采用TAR数据包文件格式制作应急广播消息。

（2）平台须设置个人用户名及密码登录。界面扁平化，一级（功能模块）标签须在首页全部显示，下级菜单能够在首页上展开。

（3）以离线GIS地图和图表为显示主体。地图须有精确到村级的坐标数据，能够伴随坐标显示资源管理的内容、播发提示、终端监管的状态等。具有良好的观感。提供地图服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术、集群服务及地图服务发布功能，支持服务端服务聚合，含空间数据库引擎；支持通用的标准和规范OGC标准；

（4）平台有独立的数据大屏页面，能够实时无感知更新大屏数据。

（5）平台界面布局合理，支持一键投屏，并且投屏页面可灵活选择和互换。

2、信息接入输出模块

（1）平台具备与上级平台、下级平台或适配器接口功能，接口按照标准规范开发。上下级能够实时进行数据或节目流传输。包括应急广播消息播发请求、运维数据请求、资源信息数据上报、播发记录数据上报等。

（2）平台具备与城区级信息源、城区级播出机构系统的接口，此类接口根据实际现有对接方现有接口进行适配。确保完整准确的信息接入和输出。

（3）平台具备接收传输状态、终端状态、现场播发实况录音、视频监控等监管数据获取、存储、应用、展示等功能。

（4）通过外部设备能够与上级应急广播系统的中短波、卫星传输、直播卫星等应急广播信号接入。

（5）数据交换应采用信息安全保护措施。

（6）平台具备IP方式及IP(TS)数据流输出接口。

（7）平台支持通过4G传输对行政村级的应急广播适配器和自然村收扩机直接下发音频广播。流媒体服务器具备公网流媒体数据的转发处理能力。

（8）支持组播、单播IP指令下发、支持4G（IP）下发。

3、信息处理及制作模块

（1）每条应急信息应具有完整的描述，具有流程播发节点时间和流程状态监控显示。具备复查功能。

（2）平台通过外部转换设备，能够接入话筒语音、电话语音、短信、日常广播输入及其他外部音源。内部开关由平台手动或自动控制。

（3）平台能够接收上级平台或其它信息源的应急信息格式文本或音频，按照协议规范进行解析应急信息或适配成标准规范信息。

（4）电话、短信呼入方式须经可靠身份验证、鉴权。可将电话语音、短信调制转换为音频流，同时生成终端唤醒及播出指令。电话、短信内容具有播发人、播发时间、播发内容等语音录音及短信文本存储功能。

（5）播发应急信息按照标准规范具备包含来源单位、覆盖行政区域编码、应急事件类型、应急事件级别、发布时间、失效时间、发布频次、发布语言、发布通道等内容。

4、审核播发模块

（1）应具备应急广播消息审核功能，对预存媒资库内容（音频、播发方案等）、需播发信息及和指令进行审核。可以处理和显示审核意见。

（2）支持自动审核及手动审核功能。该功能可以进行设置。

（3）支持待审核的消息在平台首页有相应的消息提醒。

5、资源管理模块

（1）可对全县所有系统设备进行管理。具备县域范围的播出资源管理及调度功能，可根据预设进行资源统一配置和调度。城区级授权乡、村级用户权限后，乡、村级方可进行信息插播和调用。

（2）具备资源信息同步功能和接收传输覆盖网资源信息主动上报功能，可监管城区级应急广播资源的状态信息。

（3）具备资源类型及资源编码设置功能。对系统内关键设备和终端的型号、编码、安装地点、所属厂商、工作参数等运维信息的管理功能，可根据需要可对设备和终端的编码、频率、音量、开关等配置参数进行远程修改。

6、调度控制模块

（1）具有对上级播发信息及指令进行解析并自动匹配调度本级传输覆盖资源，播发应急广播消息。

（2）具备调度预案管理功能，可手动设置调度预案，生成新调度发布方案。

（3）支持同时分区域应急广播，支持县至乡镇并发应急广播流不小于2个。

（4）具备监控应急消息调度指令传输状态功能；具备调度方案管理，查看所有等待调度、发布的应急消息状态，以及历史发布的调度方案信息。

（5）具备本级资源不够、能力不足的情况下，平台可向上级应急广播平台申请，启用上级平台资源加强本区域应急广播覆盖。

（6）日常广播具备接收、传送中央、区、地市广播节目或县（城区）本地广播节目的功能，编排可定时自动或非定时手动播出功能。

7、生成发布模块

（1）平台根据应急信息中的发布需求，结合本地传输覆盖网资源情况和应急发布预案，能够手动或自动生成调度控制指令。自动完成协议转换并输出。

（2）按照应急信息分级发布策略，具有按照策略自动生成指令（包括优先级）。本级信息播发具有手动或预设优先级功能。

8、监管评估模块

（1）实时获取终端状态（设备数量、有线/4G在线数量、在线率、播出状态等），传输状态，现场播出实况等数据。结合资源管理，以图表方式呈现应急系统状态监控。

（2）具有相应的数据存储功能，统计分析功能，具有统计查询功能，支持各类组合条件复杂检索查询统计，可对应急广播消息的发布覆盖率、发布时效等指标进行评估，形成效果评估报告。

（3）具有效果评估网络覆盖率图表信息和到达实效图表信息。

（4）具备实时或定时向上级应急广播平台反馈播发结果。

（5）支持设备拓扑管理，实时显示在网所有设备的拓扑结构和线路状态，如果设备离线或者异常，可以实时的发出告警。拓扑界面中可直接查看和管理设备的详细信息。

（6）可监管指挥中心的工作状态，包括环境红外、温湿度、烟雾、明火、水浸报警等。

（7）可远程监看指挥中心和各乡镇村点摄像头推上来的音视频流，查看录远程摄像头sd卡上的音视频记录。平台软件可控制指挥中心带云台的摄像机转动和变焦。

（8）可查看机房UPS电源输入和各组输出电压、电流以及电池电压、电流等参数。

（9）效果评估须具有基于播发区域人口覆盖率、开机率、正常率等关键数据的评估。具有可按时间段查询所辖设备开机率、正常率等统计报表。

9、设置升级管理模块

（1）平台自身具有被动升级及主动查询升级功能，支持手动及自动升级。升级前自动备份数据，升级不能对备份数据造成破坏。升级不成功具有自动恢复原版本功能。

（2）对终端设备具有升级信息库管理功能，提供发送命令升级和接受查询升级。支持TS流广播方式升级及IP方式升级。

（3）对终端设备升级支持批量升级、自动排队升级功能，具有定时主动推送升级功能。

（4）具有升级反馈信息采集并生成统计功能。

10、系统管理模块

（1）具备平台系统运行参数配置管理功能。

（2）具备所辖区域的信息和编码管理功能。支持批量导入区域编码，并且可树形结构显示编码和对应的区域名称，支持自定义区域编码录入功能。

（3）具备系统操作人员、角色、权限的配置管理功能。

（4）具备系统操作日志的记录和查询功能。

（5）具备系统数据库的定期备份、故障恢复等功能。

（6）具备对系统运行状态监控功能，对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，出现故障可进行及时报警。

（7）具备流程规则管理功能，能够对业务流程进行重新编排，并制定相应的规则。

11、信息安全模块

（1）平台部署安全服务系统，安全服务系统包括证书管理子系统、签名验签子系统等。

（2）具有数字签名功能，采用国算法。按照广西标准规范执行。

（3）对平台接收到的应急广播消息进行签名验证，以及对发送的应急广播消息进行签名。

（4）具备用户鉴权认证机制，县平台与上级应急广播平台之间、调频台站/有线前端/地面数字电视前端之间的数据交互，以及传输覆盖网下发的控制及唤醒指令，均应进行签名保护，具备防攻击、防篡改机制。

12、具备内容识别分析模块，可对应急广播播出内容进行同步采集收录，并对采集后的文件进行分析，并展示智能分析结果，可在广西应急广播专网下进行私有化部署。

（1）结果查询

可以按照地市、县、开始日期、结束日期、任务名称等选项对结果进行查询。

（2）结果浏览

查询出的结果概况以列表方式展现，展示信息包括县、区域、收测时间、原始素材、前端URL等。当点击其中一条时，结果详情模块展示该结果的详细信息。

展示信息包括：质量评估结果，展示项为开始时间、结束时间、评估结果；音频分类结果，展示项为开始时间、结束时间、分类结果（语音、噪声、静音、音乐）；一致性比对结果，展示项为开始时间、结束时间、比对结果（一致、不一致）；语音识别结果，展示项为开始时间、结束时间、识别文本；关键词命中结果，展示项为命中词汇、出现时间点；

（3）支持敏感关键词库配置和管理。支持用户配置敏感关键词分类，用户可增加、删除、修改敏感关键词类型；支持用户按照分类配置管理关键词，支持敏感关键词的分类显示，用户可查询、增加、修改、删除敏感关键词。专题库管理，可进行专题分类管理，为用户提供专题自定义管理功能。

（4）支持本地私有化部署，并可多服务器横向扩展，系统升级不依赖互联网。


	项
	1

	2
	应急广播适配器
	（一）接口要求与技术指标

射频接口

1路DVB-C输入

F座（公制75Ω）

1路DTMB输入

F座（公制75Ω）
2路FM输入

F座（公制75Ω）

1路4G模块

SMA母座

1路调频副载波（RDS）输出

BNC接口，57KHz。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座

音频接口

1组立体声非平衡模拟音频线路输出

RCA莲花母座

1组立体声平衡模拟音频线路输出

XLR卡侬公座

（引脚定义：1为GND;2为+;3为-）

2路话筒输入

一个6.35mm动圈话筒接口；一个内置话筒

2组立体声非平衡模拟音频线路输入

RCA莲花母座

1个拾音器接口

EDG-5.08-3P，引脚间距5.08mm
1组音频功放输出

4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动4个功率为25W的高清喇叭

1路监听扬声器输出

内置，额定输出功率2W或以上

数字接口

IP数据口1

RJ45,10/100Mbps自适应

IP数据口2

RJ45,10/100Mbps自适应

2个RS232串口

DB9母座(1个)；DB9公座(1个)

其他接口

总电源输入

国标品字三针插座，带保险管（1主1备）和防浪涌电源滤波器
 

受控电源输出

国标品字三孔插座，220V/10A输出

应急直流电源输入

EDG-5.08-2P，引脚间距5.08mm
USB接口

三个独立接口，USB2.0及以上接口规范

HDMI音视频接口
1个HDMI音视频输出接口
TF卡槽

置于设备内部
4G手机卡槽

配置4G手机卡

指标参数

射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz

DVB-C：115MHz～858MHz

FM：76MHz～108MHz

调频FM接收灵敏度

优于30dBμV
音频功放输出阻抗

4Ω～8Ω

音频功放额定输出有效值功率

≥100W

音频功放信噪比

≥60dB

音频功放频率响应

±1dB(80Hz～12.5KHz)

音频功放谐波失真

≤1.5%

音频功放左右声道分离度

＞36dB

音频功放左右声道电平差

＜1dB

电源效率

采用高性能开关电源。输出功率≥250W，效效率≥87%
通用参数

工作温度

-10℃～60℃

工作电压

交流90V～AC260V或更宽范围；频率50Hz±5Hz

（二）基本功能要求

集接收、转发、编码、解码、播控、管理等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。

具有辖区内接收终端列表，可选择一个或多个接收终端进行广播，可手动切换需要播出的本地信源。操作应急广播适配器进行播发时，播发区域默认为全乡镇（行政村）广播。

▲具有IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。

内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。

（三）配套的触摸显示器控制

▲应急广播适配器应保留本机播发功能，同时兼顾操作触摸显示器播发，操作触摸显示器只作为适配器扩展功能的便捷操作方式。触摸显示器发生故障时，还可操作适配器直接播发应急广播信息。严禁屏蔽适配器面板的手动操作播发功能。

应急广播适配器采用LINUX或Android嵌入式操作系统，实现嵌入式图文操作界面。通过HDMI接口输出视频到外接的触摸显示器，并采用USB口实现触摸控制。触摸显示器不宜带操作系统，只是带触控功能的通用显示设备，无需任何参数配置，可替换。

触摸显示器无操作30～60分钟，自动进入休眠状态；操作适配器或划动触摸显示器可唤醒。也可在触摸显示器面板配置电源按键，一键休眠/唤醒。

应急广播适配器输出视频页面，须具有“本级播发操作”、“U盘音频文件播放列表”、 “查看本乡镇（行政村）所辖区域内设备工作状态”、“地面数字电视DTMB操作和显示”、“调频通道1/2操作”等5个页面，采用“菜单”“返回”2个触控按键实现页面跳转，其中U盘音频文件播放列表页面仅为当前播放通道为U盘时才展现。

    本地播发操作页面与应急广播适配器面板操作同步指示，操作方式一致。本地播发操作页面采用双色图标指示按键按下（本地应急播发时为红色，其余为蓝色）或弹起（白色）两种状态。

设备工作状态页面采用4色标识设备工作情况。红色表示设备正在响应上级广播（包括应急和日常两种类型广播）；紫色表示本级广播（包括应急和日常两种类型广播）；黄色表示设备在线；灰色表示设备离线。点击地图上任意设备时，可查看该设备工作状态数据，数据由应急广播适配器通过网管通道采用《广西应急广播终端通信技术规范V1.2》（原《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，下同）从城区平台数据库读取，每10秒间隔自动刷新页面更新数据。

[image: image6.png]AR MR/ AE/AER

THRRIRITRRS: &/h/ B/ LR/

BRI 1/2/3/4

rHEEiE: [ LR (P(TS)/DTNB/DVB-C/1P&4G/FM1/FM2]
(A4 i/ &M/ B/ SR 1R/ VE/FN]

LEIMERIE: Hk/4e/BL

DIMBHEBISHSE : *xkMHz

FINFIFM2IRISSATE: rtMHz, FExiHz

ERAEE: %

YRR 126HF

. 12455 BEALA

FUE TSR RN : ortihz, e ()

ERLLRER:

BEERRASENL: FURSUE, FMREIE, DIMBREE, o N

1P(TS) 4218, BAMEEL S bl Skt @

O LAt ® I

As¥iTa
® it o T8t
o KA
® A

® HERAS

® 244t

® FEfLA




    应急广播适配器工作状态数据的各项展现不少于上图所示，至少展现图中描述的13项重要参数。

行政区划地图的形成：可采用但不限于列表式地图（例如10*10、15*10的列表），根据乡镇（行政村）所辖的行政村（自然村）的地理位置，在列表上的大概方位标注地名即可。乡镇的地图应分两层显示，双击行政村应弹窗显示下一层自然村的地图。没有安装应急广播设备的自然村也应显示，用方形文本框标记。

地图中的地名样式：设备4色标识+地名。地名包括但不限于县/乡镇/行政村/自然村。

应急广播适配器接收DTMB信号，解调的图像和伴音应能在触摸显示器上播放。DTMB信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器接收FM1、FM2信号，解调出的声音可在触摸屏上播放。FM信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器播发U盘文件，解调出的声音可在触摸显示器上播放。U盘文件选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器外部输入端口输入的音视频信号可在触摸显示器上播放。伴音回放音量调节可在触摸显示器实现。

应急广播适配器的其它功能和配置也可考虑在触摸显示器上实现操作，方便安装调试。

    （四）应急信息播发策略
▲优先级播出处理规则设置：

（1）应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；

（2）相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；

（3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；

（4）广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（依次为IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道（如当前通道有广播则不进行通道切换，无广播则按上述次序切换）。

（5）高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。

具有本地和远程设置应急广播信息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。

应急广播适配器电话及短信插播视为本地应急广播，默认优先级为2级。当应急广播适配器同时收到电话和短信文转语插播时，电话语音插播优先，可中断短信文转语插播转而播发电话语音。当有电话语音及短信文转语插播时，RDS转发优先级为适配器设定的应急广播消息级别（默认2级）。

接收和转发上级广播时，通道优先级默认优先顺序：IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。

▲IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G四种模式传输应急广播信息，要求传输协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。TS指令数据采用上级平台加密，适配器解密的方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。

▲要求设备可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x2x，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区以上平台下发的应急广播指令，PID=0x2x的TS流为其他平台下发的应急广播指令（保留）。

每个乡镇级平台的应急广播适配器输出组播IP地址及端口由甲方提供，指令PID统一为0x22。

乡镇级平台的应急广播适配器输出IP(TS)组播直接下行播发到村级平台应急广播适配器，同时在城区平台与乡镇级平台网管通信正常的情况下具有通过网管通道向城区平台申请播发的功能。

应急广播适配器可采用IP、4G、RDS播发应急广播信息，对本级播发的IP/4G广播，当应急广播适配器作为IP终端使用时，应能甄别自身所发出的信息并不予响应。

为了避免应急信息重复、循环、错误播发，乡镇级平台应急广播适配器转发功能应设置：不对城区或其他乡镇发布的IP(TS)、IP/4G应急信息进行转发；本地播发不进行转发。

（五）主要功能要求

▲采用有线IP和无线4G网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台调度控制器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择无线4G网络回传，恢复连接则重新选择有线IP回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。

具有本级RDS编码加密、接收上级下发的RDS编码并解密的功能，传输协议要求采用《广西应急广播调频副载波（RDS）编码传输技术规范》。两种情况的RDS编码数据输出应根据优先级播出处理规则决定，本级与上级RDS编码数据输出同时只能选择其一。RDS指令数据采用上级平台加密，接收设备解密的方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。

具有IP广播功能，参照《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。本地播发的同时有IP（TS）广播，也有IP/4G广播，共存并互不影响。当采用IP/4G广播时，IP广播优先，通过有线专网传输应急信息到城区平台，有线专网中断则采用4G广播，有线专网恢复则切换回有线IP广播。

▲具有远程升级功能，可通过IP（TS）、DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输，可采取TS流方式被动升级和HTTP请求方式主动升级两种方式，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。设备软件升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》。

可通过应急广播指令，在移动通讯网络的网络条件下对设备进行管理配置，包括资源编码设置、组播和网管业务参数设置、回传IP地址设置等。

应急广播适配器本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用其他信号进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。

▲应急广播适配器必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区平台进行通信，当有线IP通道恢复时自动切换回有线IP通道。

▲具有系统复位按键（参照后面板示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。

WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个乡镇级适配器进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。

应急广播适配器菜单部分主要参数必须输入密码才能修改。如该设备的资源编码（9字节）、FM接收频点、DTMB接收频点、DVB-C接收频点、网管IP地址及端口、4G回传IP地址及端口、组播接收IP地址及端口、转发优先级、上下级优先设定，密码修改等选项，初始密码由甲方提供，默认为：123456。

具有4G手机模块，实现电话语音插播、短信文转语插播，终端状态可通过移动通信网络回传。可设置电话白名单至少32组，每组包括一个手机号码和授权广播区域编码，只有白名单上的手机号码可对授权区域进行语音及短信插播。电话语音插播须有语音提示，按下手机“#”号键即可电话语音广播。短信插播格式：播报次数#播报内容（播报次数取值范围1～9）。短信播报内容要求支持300个以上中文字符。

具有日常定时播出功能，每天能设置至少3个时段，时间精确到秒，每个时段均可任意选择6个信源之一播放，分别为:话筒、线路输入1、线路输入2、U盘、FM1、FM2。定时广播属于本地日常广播。定时广播时日常广播对应LED指示灯亮，此时按下日常广播轻触式按键则关闭当前时段定时广播。

具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC，MP3音频格式解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。

▲MP3格式音频编码封装成TS包并通过IP(TS)组播和RTSP协议（IP广播）输出。乡镇级应急广播适配器音频编码参数共8项。输出模式为CBR（恒定码率）。必须有PMT_PID、PCR_PID、AUDIO_PID、Service_PID(节目号)、Service_Name(节目名称，要求为中文)设置项并可由用户设置和修改。采用立体声编码，音频编码码率为128Kbps，采样码率为48KHz。

采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，通过串口设置、读取调频发射机参数，再由应急广播适配器把发射机参数回传到城区平台。

▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）

▲具备后备锂电池，可在外电停止后将设备不少于5分钟的状态数据通过4G通道回传给平台调度控制器。

具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失。

具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定指示（参照后面板示意图），LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。

应急广播适配器音量调节旋钮（飞梭）应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于适配器本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。

前面板要求有IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2上级平台当前播放通道选择LED(蓝色)指示、OLED当前播放状态同步显示。具有应急广播和日常广播两个轻触式按键，按下此两键之一即开启本地广播，再次按下此键关闭广播。其中本地应急广播可切断本地日常广播，但本地日常广播不能切断本地应急广播，需要关闭本地应急广播才能重新开启本地日常广播。

   （1）开启应急广播：按下应急按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。

（2）开启日常广播：按下日常按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。

（3）应急按键和日常按键应便于识别操作，采用不同颜色、大小的按键或醒目的标记来实现。

采用液晶屏显示菜单，要求液晶显示屏至少能显示4行中文字符、3吋以上。长时间不操作屏幕会关掉背光，操作即开。长时间不操作菜单长会自动返回主界面，时间长度可设置。采用飞梭操作按钮，操作设备菜单，操作键具有选择，设置，调整三个功能，按下该键表示选择，按下情况下，所选择项进入反显状态，则表示该项已经进入了编辑状态，左右旋转可以改变该项的值。设置或调整数值完成后选择“确定”并按下，可保存并退出。

▲应急广播适配器OLED显示屏顶端左上角：应有IP（TS）组播接收指示图标，当接收到指定IP地址的组播时（如城区平台组播：239.12.12.12:1212，要求可由用户配置）则显示该图标，未接收到则不显示。应有专网IP网管通道连接正常指示，当应急广播适配器通过有线专网网管通道往城区平台发送主动报文，并收到城区平台回复的应答包时，表示连接正常，则显示该图标，未收到应答包则不显示该图标。应有IP/4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。

应分别有IP、4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。

应急广播适配器本地插播，音源切换到U盘时，配套的触控显示器和应急广播适配器OLED屏能在主页面自动显示音频播放列表，并默认选择当前播放列表第一个音频文件播放，可由用户使用配套的触控显示器和应急广播适配器前面板飞梭操作键选择列表内其他音频文件播放。

应急广播适配器配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且适配器能在本地插播时根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。

具有U盘存储的MP3格式音频文件播放功能,开本级应急广播和日常广播时启用。能显示U盘存储的MP3文件列表，当前所选MP3文件反显。通过飞梭菜单操作键左旋或右旋选择MP3音频文件播出,默认自动播出文件列表第一个音频。

具有6.35mm接口规格动圈话筒、内置话筒输入，应急广播适配器做好输入匹配。内置话筒位于前面板右下方，面板上该话筒位置处开有“*”型多个小孔，便于用户对其喊话。动圈话筒接口要求位于前面板右下方、内置话筒旁边。两个话筒在喊话音量均相同的情况下，要求输出音量趋于一致，相差不可太大。

两个话筒工作逻辑为：插入6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒失效；拔出6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒生效。内置话筒生效的同时要求内置监听扬声器喇叭自动关闭，防止自激产生啸叫声。

具有高保真降噪监控专用拾音器接口，接口为EDG-5.08-3P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm），三个引脚分别为1-+12V电源、2-音频信号、3-公共地；接线方式为“红—+12V，兰—信号，黄—地”，采用3芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。

    可采集终端应急广播现场发布的声音并以单个文件MP3格式录制存储。当应急广播适配器播出上级播发的应急广播和日常广播时开始录制，其余时间不录制。

    文件名为：S+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码）。可采用有线IP和移动通信网络根据上级指令选择是否回传至上级平台。

内置TF卡或U盘，存储本地广播音频和拾音器音频，循环存储，支持可存储容量为16G以上，可通过设备前面板USB接口将该卡存储的录音文件直接复制到U盘（或通过IP数据口2，利用WEB网管能读取并下载内置TF卡内MP3文件）。该TF卡或U盘置于设备内部PCB板上，如不打开设备机箱则不能取出。

具有本地播出应急、日常音频录音功能，每次录音以单个MP3文件格式存储于TF卡，文件名为：B+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码），可采用有线IP和移动通信网络方式根据上级指令选择是否回传至上级平台。

    （六）接口和配件要求
具有两组立体声非平衡模拟音频线路输入，接口为RCA莲花母座。一组为直播卫星接收机输出音频，另一组为DVD播放机等具有模拟音频输出设备输出的音频。

具有一组立体声平衡模拟音频线路输出，XLR卡侬公座；一组立体声非平衡模拟音频线路输出，RCA莲花母座。

具有额定有效值功率为100W的音频功放定阻输出。总共4个标准音频接线柱，分两组，每组50W，输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。音频功放的输入音频和设备总输出的模拟音频一致。

内置监听扬声器，额定功率2W或以上，可调节监听音量。采用微型不锈钢带灯指示自锁开关，位于前面板，监听可开可关。

具有一个220V/10A受控电源输出，当有应急广播或日常广播（包括定时广播）时输出自动开启。

具有57KHz调频副载波（RDS）输出，BNC接头，输出幅度连续可调。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机支持RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。

具有2个RS232串口。一个为DB9母座，用于设备控制程序升级、可扩展LED大屏图文显示；另一个为DB9公座，用于RDS编码数据输出和接收调频广播发射机状态数据。

后面板具有1个HDMI音视频输出接口和一个USB接口，用于连接触控显示器，操作/显示应急广播信息播发和控制/显示DTMB信号。

FM接收输入通道设计为一个F头，共用FM接收天线。

▲两个FM接收模块同时接收。均可接收RDS数据。

▲具有两个RJ45网口。

  网口1：10/100Mbps自适应，IP(TS)信源输入、输出口，可同时接收至少2个或2个以上组播，接收、发送组播IP地址及端口号可本地和远程设置。

  网口2：10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管、数据回传，对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有四组设置项，分别对应移动通信网络回传方式两组和有线IP回传方式两组，选择任意一种回传方式均可往两个不同的IP地址发送数据。

采用高性能开关电源，效率≥87%，具有短路、过温、过流、过压保护功能，出现保护时关断输出电压，重启时恢复。

设备各个模块要求均采用+24V电压供电，除了开关电源要求具有+24V电压输出外，要求设备后面板具有+24V电源电压输入接口，接口为EDG-5.08-2P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm）两个引脚分别为1-+24V电源、2-公共地；当没有外电或开关电源损坏时，可采用+24V备用电池组给整个设备供电。

电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器，电源输入使用品字电源座，如下图所示。可采用高品质开关电源，有相应防雷保护。公母对接可拔插。
采用三芯电源线，线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。输入火线与零线间并联一个20D561K规格的压敏电阻。

设备具有接地端子，要求设备可靠接地。

▲设备内部所有PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定。

标准19寸2U机架式全铝合金机箱，喷粉防腐设计，深度不超过50cm。颜色为国标色号73-B03，如机箱部分为不锈钢材料则不锈钢部分不用喷粉。

配件：

（1）U盘1个（16G；U盘根目录至少存放3个音频/音乐文件，要求内容积极向上）；

（2）TF卡1个（16G，安装在应急广播适配器内）；

（3）拾音器（监听面积10～70平方米，传输距离≥100米，工作电压+12V DC，)输出阻抗600Ω，信噪比≥60dB，灵敏度≥-34dB，具有雷击保护和电源极性反接保护）；

（4）4G/GSM吸盘天线1副；

（5）FM接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；

（6）DTMB接收天线1副（接口为公制F头）；

（7）话筒1个（配支架）；

（8）电源线1根；

（9）防雷警示标贴1张；

（10）说明书、合格证等1份；

（11）简易操作卡1张；

（12）设备重要参数纪录卡1张。
	台
	1

	3
	控制台操作控制器（安全可靠型）
	1.处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz，
2.内存：配置内存≥8G DDR4 内存或以上，预留内存插槽，支持内存扩展
3.显卡：配置2G独立显卡，双视频输出接口： VGA+HDMI。
4.硬盘：配置≥512GB M.2 NVME SSD硬盘
5.接口：8个USB接口（至少6个USB 3.0），集成双视频输出接口（至少一个是VGA），一个千兆网络端口。扩展槽：1个PCI-E*16.2个PCI-E*1
6.其他：原厂防水键盘.抗菌鼠标；
7.机箱：标准MATX立式机箱，体积≥17L，整机免工具维护（如机箱开盖.拆卸硬盘等免工具）；顶置提手，顶置电源开关键，方便使用；
8.电源：配置≥180W 80Plus 认证电源，电源通过80PLUS白牌认证，200-240V宽压电源。
9.操作系统：出厂配麒麟桌面操作系统V10操作系统
10.显示器：配置≥23.8寸LED示器，与主机同品牌，IPS屏幕，分辨率1920x1080。
	台
	1

	4
	数据隔离交换模块（安全可靠型）
	1.设备主要部件要求国产化。
2.配置≥4个千兆电口（自带Bypass功能）,≥4个千兆光口，≥2个千兆单模光模块，≥2个交流电源。
3.防火墙吞吐量≥6Gbps，每秒新建连接数≥4万，并发连接数≥200万，全威胁应用层吞吐≥600Mbps；
4.配置3年安全威胁、应用识别、IPS、AV、URL、WAF特征库升级服务；
5. 支持SSD硬盘不小于480G，HDD硬盘不小于1T支持双硬盘；支持双硬盘，双硬盘支持Raid0和Raid1，实现硬盘数据存储的高可靠。
6．支持配置自动备份和回滚，通过FTP发送到指定服务器；支持BFD和NQA网络协议，支持基于接口状态和路由状态等多种类型的探测机制来及时触发链路切换或主备切换，保障业务连续性。
7.支持链路负载均衡功能、支持扩展服务器负载均衡、SSL vpn 功能；
8.实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能。
9.可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/imap)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容；
10.支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理；
11. 支持SSL的版本包括TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3；可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。
12. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议；
13.支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。
14.支持为Web应用提供基于 HTTP 和 HTTPS 的流量防护。对来自Web应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护。
15.支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。
16.支持SQL注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-Forwarded-For字段，以获取真正的源IP地址
17.入侵防御支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证
18.支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。
	台
	1

	5
	平台信息交换模块（安全可靠型）
	1.设备主要部件要求国产化，需满足安全可控要求。
2.整机高度≤1U，配置≥24个10/100/1000BASE-T端口,2个1G/2.5G BASE-X SFP端口，2个1G/10G BASE-X SFP Plus端口。
3.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类；
4.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、支持IPv6；
5.配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能；
6.支持VLAN。
	台
	1

	6
	调音台
	1.输入通道:单声道 8 路以上(含)，立体声 2 路以上(含); 
2.输出通道:主输出 2 路(立体声)，录音输出，耳机输出等; 
3.母线:主母线为立体声，编组母线 4 路等; 
4.信噪比:>80dB;总谐波失真:<0.1%(20Hz-20KHz);频率响应: +0.5dB/-1.5dB (20Hz-20KHz);串音:<-70dB; 
5.幻象电源:单声道通道带高性能话筒放大器和幻象电源开关,电压 +48V; 
6.音调均衡:输入通道三段式通道均衡器(其中单声道通道内置通道 压缩器)，主输出通道五段以上图示均衡;
7.混响:不少于 10 种 DSP 混响效果调节; 
8.支持 U 盘播放;
9.电源:220VAC。
	台
	1

	7
	有源监听音箱
	安装在城区级平台，计划监听以下内容(包括但不限于):县平台制作信息回放、县平台播出信息监听、上级下发信息监听(含文转语 信息)、下级播发效果监听、摄像头监控声音监听等。
1、有源音箱;

2、输出功率:≥30W，阻抗 4-8 欧姆，信噪比:>75dB，频率响应: 45Hz-20KHz;

3、喇叭单元:5 英寸低音单元，1 英寸高音单元。
	对
	1

	8
	城区平台控制台(3工位)
	1.要求尺寸：桌面宽度大于800mm，柜体台面高度750mm，台面长度不少于3个工位。该尺寸为要求的最小尺寸，如供货商提供更大尺寸的亦可。控制台主体采用热镀锌钢板拼接而成，整体板厚1.2mm或以上。
2.颜色：国标色号73-B03，要求静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。
3.控制台台面为全平台面，可根据需要配置安装应急广播适配器、调音台的机架。
4.控制台下部（相对于台面，下同）均为机架式设计，可放置标准19寸设备，容量为6U或更大。正面具有双开钢制门，后面为抽取式钢制门。
5.台面配有推拉式键盘抽屉，台面预留不少于3个鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏，达到美观效果。
6.后门及两侧预留大面积通风散热小孔或百叶通气槽，可使柜体内部产生循环风而达到散热功能。
7.底部预留4个以上穿线口，穿线口盖板螺丝固定。
8.每个机架配置19寸机柜专用带开关6位PDU电源插排2个，要求必须集成浪涌保护器（SPD）。
9.配件：办公椅不少于3张；每个机架配综合布线架两根；每个机架配托板两块，角铁4对；不少于6孔的接地母排2根（配齐螺丝）；安装螺丝100套。
	套
	1

	9
	互联网固定IP接入及设备
	1.提供互联网静态地址1个，带宽不小于100兆，确保紧急类预警信息处理响应时长符合国家标准要求。
2.对各城区平台需求的端口数量、端口号、端口映射等方面进行规划和配置。
3.报价包含1年服务费（从合同验收书签定之日起统计）。
	项/年
	1

	10
	信号接入专线电路及设备
	1.每条联网专线电路带宽合计16Mbps。
2.电路要求为以太专线。
3.提供网络传输设备（ONU、CM、光收发器/模块），接入点要2个RJ45接口。
4.连接要求：
信号接入点提供2个数据专网通道对接应急广播设备2个RJ45接口，数据通道要求逻辑隔离，其中一条数据通道带宽要求为6Mbps实现区、县、乡、村应急广播设备互联互通要求,另一条数据通道带宽要求为10Mbps，具有IP广播功能，实现县、乡应急广播信号转发到各乡、村应急广播设备。
信号调试完成后应保持信号联通状态。
5.报价包含配套电源插座、网线等安装辅材。在线路安装地点的设备机柜内没有足够的电源插座时，应另行配置电源插座，严禁占用当地办公室的插座。
6.报价包含1年服务费（从合同验收书签定之日起统计）。
	项/年
	1

	11
	物联网卡（适配器使用）
	1.流量不少于5G/月，1年服务费，支持流量共享。
2.采购使用运营商的流量卡，以利于协调网络优化，确保在农村能接收到4G网络数据。
	项/年
	1

	12
	规范化管理和培训
	1.根据《广西应急广播体系建设工程安装规范V1.2》，统一制作：（1）应急广播制度（分级制作）；（2）应急广播警示牌；（3）应急广播警示标贴。
2.根据安装规范，在各级平台（终端）配置以下设施：
（1）城区平台：应急广播制度；播出纪录本、值班日志、维护纪录本、维修纪录本、通讯录、应急预案等。
（2）乡镇平台：应急广播制度；辖区内各村屯（社区）设备参数记录本、播出纪录本和巡检纪录本。
（3）村级平台（终端）：应急广播制度、警示牌和警示标贴；辖区内各自然村设备参数记录本、播出纪录本和巡检纪录本。
（4）自然村、景区、广场、社区等村级终端：警示牌或警示标贴。
3.应急广播培训。
（1）建设示范点，组织安装调试培训；
（2）在每个建设点实施现场使用培训；

（3）建设完成后，配合甲方组织应急广播培训。
	项
	1

	13
	应急广播系统端口管理模块
	客户端支持广西壮族自治区级应急广播云平台云安全管理中心统一纳管，服务端支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、 Ubuntu 14 +等操作系统，提供1个服务端授权，包含1年软件升级和病毒库、特征库更新服务；


	项/年
	3

	二、乡镇（街道办）应急广播平台

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	应急广播适配器
	（一）接口要求与技术指标

射频接口

1路DVB-C输入

F座（公制75Ω）

1路DTMB输入

F座（公制75Ω）
2路FM输入

F座（公制75Ω）

1路4G模块

SMA母座

1路调频副载波（RDS）输出

BNC接口，57KHz。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座

音频接口

1组立体声非平衡模拟音频线路输出

RCA莲花母座

1组立体声平衡模拟音频线路输出

XLR卡侬公座

（引脚定义：1为GND;2为+;3为-）

2路话筒输入

一个6.35mm动圈话筒接口；一个内置话筒

2组立体声非平衡模拟音频线路输入

RCA莲花母座

1个拾音器接口

EDG-5.08-3P，引脚间距5.08mm
1组音频功放输出

4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动4个功率为25W的高清喇叭

1路监听扬声器输出

内置，额定输出功率2W或以上

数字接口

IP数据口1

RJ45,10/100Mbps自适应

IP数据口2

RJ45,10/100Mbps自适应

2个RS232串口

DB9母座(1个)；DB9公座(1个)

其他接口

总电源输入

国标品字三针插座，带保险管（1主1备）和防浪涌电源滤波器
 

受控电源输出

国标品字三孔插座，220V/10A输出

应急直流电源输入

EDG-5.08-2P，引脚间距5.08mm
USB接口

三个独立接口，USB2.0及以上接口规范

HDMI音视频接口
1个HDMI音视频输出接口
TF卡槽

置于设备内部
4G手机卡槽

配置4G手机卡

指标参数

射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz

DVB-C：115MHz～858MHz

FM：76MHz～108MHz

调频FM接收灵敏度

优于30dBμV
音频功放输出阻抗

4Ω～8Ω

音频功放额定输出有效值功率

≥100W

音频功放信噪比

≥60dB

音频功放频率响应

±1dB(80Hz～12.5KHz)

音频功放谐波失真

≤1.5%

音频功放左右声道分离度

＞36dB

音频功放左右声道电平差

＜1dB

电源效率

采用高性能开关电源。输出功率≥250W，效效率≥87%
通用参数

工作温度

-10℃～60℃

工作电压

交流90V～AC260V或更宽范围；频率50Hz±5Hz

（二）基本功能要求

集接收、转发、编码、解码、播控、管理等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。

具有辖区内接收终端列表，可选择一个或多个接收终端进行广播，可手动切换需要播出的本地信源。操作应急广播适配器进行播发时，播发区域默认为全乡镇（行政村）广播。

▲具有IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。

内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。

（三）配套的触摸显示器控制

▲应急广播适配器应保留本机播发功能，同时兼顾操作触摸显示器播发，操作触摸显示器只作为适配器扩展功能的便捷操作方式。触摸显示器发生故障时，还可操作适配器直接播发应急广播信息。严禁屏蔽适配器面板的手动操作播发功能。

应急广播适配器采用LINUX或Android嵌入式操作系统，实现嵌入式图文操作界面。通过HDMI接口输出视频到外接的触摸显示器，并采用USB口实现触摸控制。触摸显示器不宜带操作系统，只是带触控功能的通用显示设备，无需任何参数配置，可替换。

触摸显示器无操作30～60分钟，自动进入休眠状态；操作适配器或划动触摸显示器可唤醒。也可在触摸显示器面板配置电源按键，一键休眠/唤醒。

应急广播适配器输出视频页面，须具有“本级播发操作”、“U盘音频文件播放列表”、 “查看本乡镇（行政村）所辖区域内设备工作状态”、“地面数字电视DTMB操作和显示”、“调频通道1/2操作”等5个页面，采用“菜单”“返回”2个触控按键实现页面跳转，其中U盘音频文件播放列表页面仅为当前播放通道为U盘时才展现。

    本地播发操作页面与应急广播适配器面板操作同步指示，操作方式一致。本地播发操作页面采用双色图标指示按键按下（本地应急播发时为红色，其余为蓝色）或弹起（白色）两种状态。

设备工作状态页面采用4色标识设备工作情况。红色表示设备正在响应上级广播（包括应急和日常两种类型广播）；紫色表示本级广播（包括应急和日常两种类型广播）；黄色表示设备在线；灰色表示设备离线。点击地图上任意设备时，可查看该设备工作状态数据，数据由应急广播适配器通过网管通道采用《广西应急广播终端通信技术规范V1.2》（原《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，下同）从城区平台数据库读取，每10秒间隔自动刷新页面更新数据。

[image: image7.png]AR MR/ AE/AER

THRRIRITRRS: &/h/ B/ LR/

BRI 1/2/3/4

rHEEiE: [ LR (P(TS)/DTNB/DVB-C/1P&4G/FM1/FM2]
(A4 i/ &M/ B/ SR 1R/ VE/FN]

LEIMERIE: Hk/4e/BL

DIMBHEBISHSE : *xkMHz

FINFIFM2IRISSATE: rtMHz, FExiHz

ERAEE: %

YRR 126HF

. 12455 BEALA

FUE TSR RN : ortihz, e ()

ERLLRER:

BEERRASENL: FURSUE, FMREIE, DIMBREE, o N

1P(TS) 4218, BAMEEL S bl Skt @

O LAt ® I

As¥iTa
® it o T8t
o KA
® A

® HERAS

® 244t

® FEfLA




    应急广播适配器工作状态数据的各项展现不少于上图所示，至少展现图中描述的13项重要参数。

行政区划地图的形成：可采用但不限于列表式地图（例如10*10、15*10的列表），根据乡镇（行政村）所辖的行政村（自然村）的地理位置，在列表上的大概方位标注地名即可。乡镇的地图应分两层显示，双击行政村应弹窗显示下一层自然村的地图。没有安装应急广播设备的自然村也应显示，用方形文本框标记。

地图中的地名样式：设备4色标识+地名。地名包括但不限于县/乡镇/行政村/自然村。

应急广播适配器接收DTMB信号，解调的图像和伴音应能在触摸显示器上播放。DTMB信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器接收FM1、FM2信号，解调出的声音可在触摸屏上播放。FM信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器播发U盘文件，解调出的声音可在触摸显示器上播放。U盘文件选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器外部输入端口输入的音视频信号可在触摸显示器上播放。伴音回放音量调节可在触摸显示器实现。

应急广播适配器的其它功能和配置也可考虑在触摸显示器上实现操作，方便安装调试。

    （四）应急信息播发策略
▲优先级播出处理规则设置：

（1）应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；

（2）相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；

（3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；

（4）广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（依次为IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道（如当前通道有广播则不进行通道切换，无广播则按上述次序切换）。

（5）高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。

具有本地和远程设置应急广播信息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。

应急广播适配器电话及短信插播视为本地应急广播，默认优先级为2级。当应急广播适配器同时收到电话和短信文转语插播时，电话语音插播优先，可中断短信文转语插播转而播发电话语音。当有电话语音及短信文转语插播时，RDS转发优先级为适配器设定的应急广播消息级别（默认2级）。

接收和转发上级广播时，通道优先级默认优先顺序：IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。

▲IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G四种模式传输应急广播信息，要求传输协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。TS指令数据采用上级平台加密，适配器解密的方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。

▲要求设备可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x2x，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区以上平台下发的应急广播指令，PID=0x2x的TS流为其他平台下发的应急广播指令（保留）。

每个乡镇级平台的应急广播适配器输出组播IP地址及端口由甲方提供，指令PID统一为0x22。

乡镇级平台的应急广播适配器输出IP(TS)组播直接下行播发到村级平台应急广播适配器，同时在城区平台与乡镇级平台网管通信正常的情况下具有通过网管通道向城区平台申请播发的功能。

应急广播适配器可采用IP、4G、RDS播发应急广播信息，对本级播发的IP/4G广播，当应急广播适配器作为IP终端使用时，应能甄别自身所发出的信息并不予响应。

为了避免应急信息重复、循环、错误播发，乡镇级平台应急广播适配器转发功能应设置：不对城区或其他乡镇发布的IP(TS)、IP/4G应急信息进行转发；本地播发不进行转发。

（五）主要功能要求

▲采用有线IP和无线4G网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台调度控制器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择无线4G网络回传，恢复连接则重新选择有线IP回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。

具有本级RDS编码加密、接收上级下发的RDS编码并解密的功能，传输协议要求采用《广西应急广播调频副载波（RDS）编码传输技术规范》。两种情况的RDS编码数据输出应根据优先级播出处理规则决定，本级与上级RDS编码数据输出同时只能选择其一。RDS指令数据采用上级平台加密，接收设备解密的方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。

具有IP广播功能，参照《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。本地播发的同时有IP（TS）广播，也有IP/4G广播，共存并互不影响。当采用IP/4G广播时，IP广播优先，通过有线专网传输应急信息到城区平台，有线专网中断则采用4G广播，有线专网恢复则切换回有线IP广播。

▲具有远程升级功能，可通过IP（TS）、DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输，可采取TS流方式被动升级和HTTP请求方式主动升级两种方式，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。设备软件升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》。

可通过应急广播指令，在移动通讯网络的网络条件下对设备进行管理配置，包括资源编码设置、组播和网管业务参数设置、回传IP地址设置等。

应急广播适配器本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用其他信号进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。

▲应急广播适配器必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区平台进行通信，当有线IP通道恢复时自动切换回有线IP通道。

▲具有系统复位按键（参照后面板示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。

WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个乡镇级适配器进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。

应急广播适配器菜单部分主要参数必须输入密码才能修改。如该设备的资源编码（9字节）、FM接收频点、DTMB接收频点、DVB-C接收频点、网管IP地址及端口、4G回传IP地址及端口、组播接收IP地址及端口、转发优先级、上下级优先设定，密码修改等选项，初始密码由甲方提供，默认为：123456。

具有4G手机模块，实现电话语音插播、短信文转语插播，终端状态可通过移动通信网络回传。可设置电话白名单至少32组，每组包括一个手机号码和授权广播区域编码，只有白名单上的手机号码可对授权区域进行语音及短信插播。电话语音插播须有语音提示，按下手机“#”号键即可电话语音广播。短信插播格式：播报次数#播报内容（播报次数取值范围1～9）。短信播报内容要求支持300个以上中文字符。

具有日常定时播出功能，每天能设置至少3个时段，时间精确到秒，每个时段均可任意选择6个信源之一播放，分别为:话筒、线路输入1、线路输入2、U盘、FM1、FM2。定时广播属于本地日常广播。定时广播时日常广播对应LED指示灯亮，此时按下日常广播轻触式按键则关闭当前时段定时广播。

具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC，MP3音频格式解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。

▲MP3格式音频编码封装成TS包并通过IP(TS)组播和RTSP协议（IP广播）输出。乡镇级应急广播适配器音频编码参数共8项。输出模式为CBR（恒定码率）。必须有PMT_PID、PCR_PID、AUDIO_PID、Service_PID(节目号)、Service_Name(节目名称，要求为中文)设置项并可由用户设置和修改。采用立体声编码，音频编码码率为128Kbps，采样码率为48KHz。

采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，通过串口设置、读取调频发射机参数，再由应急广播适配器把发射机参数回传到城区平台。

▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）

▲具备后备锂电池，可在外电停止后将设备不少于5分钟的状态数据通过4G通道回传给平台调度控制器。

具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失。

具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定指示（参照后面板示意图），LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。

应急广播适配器音量调节旋钮（飞梭）应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于适配器本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。

前面板要求有IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2上级平台当前播放通道选择LED(蓝色)指示、OLED当前播放状态同步显示。具有应急广播和日常广播两个轻触式按键，按下此两键之一即开启本地广播，再次按下此键关闭广播。其中本地应急广播可切断本地日常广播，但本地日常广播不能切断本地应急广播，需要关闭本地应急广播才能重新开启本地日常广播。

   （1）开启应急广播：按下应急按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。

（2）开启日常广播：按下日常按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。

（3）应急按键和日常按键应便于识别操作，采用不同颜色、大小的按键或醒目的标记来实现。

采用液晶屏显示菜单，要求液晶显示屏至少能显示4行中文字符、3吋以上。长时间不操作屏幕会关掉背光，操作即开。长时间不操作菜单长会自动返回主界面，时间长度可设置。采用飞梭操作按钮，操作设备菜单，操作键具有选择，设置，调整三个功能，按下该键表示选择，按下情况下，所选择项进入反显状态，则表示该项已经进入了编辑状态，左右旋转可以改变该项的值。设置或调整数值完成后选择“确定”并按下，可保存并退出。

▲应急广播适配器OLED显示屏顶端左上角：应有IP（TS）组播接收指示图标，当接收到指定IP地址的组播时（如城区平台组播：239.12.12.12:1212，要求可由用户配置）则显示该图标，未接收到则不显示。应有专网IP网管通道连接正常指示，当应急广播适配器通过有线专网网管通道往城区平台发送主动报文，并收到城区平台回复的应答包时，表示连接正常，则显示该图标，未收到应答包则不显示该图标。应有IP/4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。

应分别有IP、4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。

应急广播适配器本地插播，音源切换到U盘时，配套的触控显示器和应急广播适配器OLED屏能在主页面自动显示音频播放列表，并默认选择当前播放列表第一个音频文件播放，可由用户使用配套的触控显示器和应急广播适配器前面板飞梭操作键选择列表内其他音频文件播放。

应急广播适配器配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且适配器能在本地插播时根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。

具有U盘存储的MP3格式音频文件播放功能,开本级应急广播和日常广播时启用。能显示U盘存储的MP3文件列表，当前所选MP3文件反显。通过飞梭菜单操作键左旋或右旋选择MP3音频文件播出,默认自动播出文件列表第一个音频。

具有6.35mm接口规格动圈话筒、内置话筒输入，应急广播适配器做好输入匹配。内置话筒位于前面板右下方，面板上该话筒位置处开有“*”型多个小孔，便于用户对其喊话。动圈话筒接口要求位于前面板右下方、内置话筒旁边。两个话筒在喊话音量均相同的情况下，要求输出音量趋于一致，相差不可太大。

两个话筒工作逻辑为：插入6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒失效；拔出6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒生效。内置话筒生效的同时要求内置监听扬声器喇叭自动关闭，防止自激产生啸叫声。

具有高保真降噪监控专用拾音器接口，接口为EDG-5.08-3P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm），三个引脚分别为1-+12V电源、2-音频信号、3-公共地；接线方式为“红—+12V，兰—信号，黄—地”，采用3芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。

    可采集终端应急广播现场发布的声音并以单个文件MP3格式录制存储。当应急广播适配器播出上级播发的应急广播和日常广播时开始录制，其余时间不录制。

    文件名为：S+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码）。可采用有线IP和移动通信网络根据上级指令选择是否回传至上级平台。

内置TF卡或U盘，存储本地广播音频和拾音器音频，循环存储，支持可存储容量为16G以上，可通过设备前面板USB接口将该卡存储的录音文件直接复制到U盘（或通过IP数据口2，利用WEB网管能读取并下载内置TF卡内MP3文件）。该TF卡或U盘置于设备内部PCB板上，如不打开设备机箱则不能取出。

具有本地播出应急、日常音频录音功能，每次录音以单个MP3文件格式存储于TF卡，文件名为：B+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码），可采用有线IP和移动通信网络方式根据上级指令选择是否回传至上级平台。

    （六）接口和配件要求
具有两组立体声非平衡模拟音频线路输入，接口为RCA莲花母座。一组为直播卫星接收机输出音频，另一组为DVD播放机等具有模拟音频输出设备输出的音频。

具有一组立体声平衡模拟音频线路输出，XLR卡侬公座；一组立体声非平衡模拟音频线路输出，RCA莲花母座。

具有额定有效值功率为100W的音频功放定阻输出。总共4个标准音频接线柱，分两组，每组50W，输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。音频功放的输入音频和设备总输出的模拟音频一致。

内置监听扬声器，额定功率2W或以上，可调节监听音量。采用微型不锈钢带灯指示自锁开关，位于前面板，监听可开可关。

具有一个220V/10A受控电源输出，当有应急广播或日常广播（包括定时广播）时输出自动开启。

具有57KHz调频副载波（RDS）输出，BNC接头，输出幅度连续可调。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机支持RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。

具有2个RS232串口。一个为DB9母座，用于设备控制程序升级、可扩展LED大屏图文显示；另一个为DB9公座，用于RDS编码数据输出和接收调频广播发射机状态数据。

后面板具有1个HDMI音视频输出接口和一个USB接口，用于连接触控显示器，操作/显示应急广播信息播发和控制/显示DTMB信号。

FM接收输入通道设计为一个F头，共用FM接收天线。

▲两个FM接收模块同时接收。均可接收RDS数据。

▲具有两个RJ45网口。

  网口1：10/100Mbps自适应，IP(TS)信源输入、输出口，可同时接收至少2个或2个以上组播，接收、发送组播IP地址及端口号可本地和远程设置。

  网口2：10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管、数据回传，对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有四组设置项，分别对应移动通信网络回传方式两组和有线IP回传方式两组，选择任意一种回传方式均可往两个不同的IP地址发送数据。

采用高性能开关电源，效率≥87%，具有短路、过温、过流、过压保护功能，出现保护时关断输出电压，重启时恢复。

设备各个模块要求均采用+24V电压供电，除了开关电源要求具有+24V电压输出外，要求设备后面板具有+24V电源电压输入接口，接口为EDG-5.08-2P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm）两个引脚分别为1-+24V电源、2-公共地；当没有外电或开关电源损坏时，可采用+24V备用电池组给整个设备供电。

电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器，电源输入使用品字电源座，如下图所示。可采用高品质开关电源，有相应防雷保护。公母对接可拔插。
采用三芯电源线，线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。输入火线与零线间并联一个20D561K规格的压敏电阻。

设备具有接地端子，要求设备可靠接地。

▲设备内部所有PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定。

标准19寸2U机架式全铝合金机箱，喷粉防腐设计，深度不超过50cm。颜色为国标色号73-B03，如机箱部分为不锈钢材料则不锈钢部分不用喷粉。

配件：

（1）U盘1个（16G；U盘根目录至少存放3个音频/音乐文件，要求内容积极向上）；

（2）TF卡1个（16G，安装在应急广播适配器内）；

（3）拾音器（监听面积10～70平方米，传输距离≥100米，工作电压+12V DC，)输出阻抗600Ω，信噪比≥60dB，灵敏度≥-34dB，具有雷击保护和电源极性反接保护）；

（4）4G/GSM吸盘天线1副；

（5）FM接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；

（6）DTMB接收天线1副（接口为公制F头）；

（7）话筒1个（配支架）；

（8）电源线1根；

（9）防雷警示标贴1张；

（10）说明书、合格证等1份；

（11）简易操作卡1张；

（12）设备重要参数纪录卡1张。
	台
	14

	2
	触摸显示模块
	1.显示屏尺寸：大于15吋，16：9，分辨率：不小于1366*768
2.触控板为电容式触摸屏，控制接口为USB接口
3.接口：1个HDMI接口，1个USB接口。
4.亮度：≥300 cd/m2 (Typ.) 
5.透射对比度：≥1000:1 (Typ.) 
6.显示颜色： 16.7M   
7.响应时间： 1.3/3.7(Tr+Td) 
8.伴音功率：大于1W
9.工作环境： -30～80 ℃ 
10.功耗： ≤72W 
11.电源按键：实现一键唤醒或休眠触摸显示器。
12.触摸显示模块不宜带操作系统，只是带触控功能的通用显示设备，无需任何参数配置，可替换。
13.配件：电源适配器1个等。
[image: image8.png]uz

40

700





机柜结构示意图
	台
	14

	3
	无源音柱
	安装在平台所在楼宇外部，接应急广播适配器功放输出，声音指向为乡镇政府所在地的大院或办公楼广播，确保大院内或办公楼附近能够听到应急广播。
1.室外型，无源音柱；
2.额定功率50W+50W；
3.阻抗8欧姆；
4.频率响应：20Hz-20KHz。
5.配安装支架。
	对
	14

	4
	乡镇（村）级平台机柜
	1.要求尺寸：宽度600mm，台面深度400mm，柜体深度700mm，台面高度750mm，整体高度1200mm（含地脚）。该尺寸为要求的最小尺寸，如供货商提供更大尺寸的亦可。整个播控台采用热镀锌钢板焊接而成，整体板厚1.2mm或以上，尺寸如图所示。
2.颜色：国标色号73-B03，要求静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。
3.前门为单扇钢制门，后门为抽取式钢制门，前后门均配不锈钢门锁。
4.机柜底部封底，预留支撑地脚安装孔。
5.后门门框的下边框预留2个线缆出入预制孔(不可在门上)，机柜两侧后下方预留1个线缆出入预制孔，预制孔直径：50mm。
6.播控台上部及下部（相对于台面，下同）均为机架式设计，可放置标准19寸设备，上部容量为8U或更大，下部容量为6U或更大。其中上部和下部各配托盘一个，上部配置不少于6块1U空白面板，样式参见参考示意图。
7.台面配有推拉式抽屉，最右边预留有鼠标线孔（孔位定位见参考示意图），动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏，达到美观效果。
8.后门及两侧预留大面积通风散热小孔或百叶通气槽，可使柜体内部产生循环风而达到散热功能。
9.配置2个19寸机柜专用带开关6～8位PDU电源插排，要求必须集成浪涌保护器（SPD）。
10.在播控台上部最上方明显位置喷印“广西应急广播”字样，要求为蓝色黑体字，字号大小设计为2米内可清晰辨认即可，以美观醒目为宜。
11.机柜右上方贴安全操作警示标贴“雷雨天气禁止操作”（黄底黑边框黑体字）。
12.台面右边的鼠标孔旁边帖供电警示标贴“应急广播 平战结合 保持供电”（黄底黑边框黑体字）；台面左边靠近设备的地方贴简易操作卡（白底黑体字）。
13.配件：不少于6孔的接地母排1根（配齐螺丝）；托板2块；角铁4对；扎线杆2根；支撑地脚4个。
尺寸（mm）
参考示意图
[image: image9.jpg]f———600 ——|

00—

750

[P— p—




[image: image10.jpg]



机柜（单联播控台）尺寸及参考示意图
	个
	14

	5
	信号接入专线电路及设备
	1.每条联网专线电路带宽合计16Mbps。
2.电路要求为以太专线。
3.提供网络传输设备（ONU、CM、光收发器/模块），接入点要2个RJ45接口。
4.连接要求：
信号接入点提供2个数据专网通道对接应急广播设备2个RJ45接口，数据通道要求逻辑隔离，其中一条数据通道带宽要求为6Mbps实现区、县、乡、村应急广播设备互联互通要求,另一条数据通道带宽要求为10Mbps，具有IP广播功能，实现县、乡应急广播信号转发到各乡、村应急广播设备。
信号调试完成后应保持信号联通状态。
5.报价包含配套电源插座、网线等安装辅材。在线路安装地点的设备机柜内没有足够的电源插座时，应另行配置电源插座，严禁占用当地办公室的插座。
6.报价包含1年服务费（从合同验收书签定之日起统计）。
	项/年
	14

	6
	物联网卡（适配器使用）
	1.流量不少于5G/月，1年服务费，支持流量共享。
2.采购使用运营商的流量卡，以利于协调网络优化，确保在农村能接收到4G网络数据。
	项/年
	14

	7
	摄像头
	室外型网络摄像头，带拾音器，带云台（集成云台或外置云台）
    1.支持像素≥200万，具有1/2.8"逐行扫描CMOS传感器，1920*1080@25/30fps，视频图像清晰流畅。
    2.支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍，信噪比≥61dB，红外距离≥50米。
    3.支持RTSP；
    4.支持最低照度彩色≤0.005Lux@ (F1.5，AGC ON)，黑白≤0.001Lux@(F1.5，AGC ON)，支持采用H.265、H.264视频编码标准。
    5.内置麦克风，支持≥1个RJ45网络接口，≥1个SD卡槽。
    6.水平旋转范围不小于0°～355°，垂直旋转范围不小于0°～90°。
    7.支持电子放大功能，可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启。
    8.支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间。
    9.支持防护等级≥IP66，具备较好的电源适应性，在额定电压的85%～110%范围内变化时，设备可正常工作。
    10.支持开放型网络视频接口、GB/T28181；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
    11.电源：DC12V，支持PoE(802.3af)供电。
    12.包含以下配件：
   （1）存储卡1张（32G）；
   （2）POE供电器1台；
	只
	14

	8
	乡镇级安装辅材
	1.设备电源线（3芯）；拾音器线（3芯）；应急广播适配器喇叭线（2芯或4芯）。均要求采用RVV99.99%纯无氧铜线芯的软护套线，单股芯线截面积不小于1.5mm2，不可采用铜包铝等材质线芯。
2.采用优质黑色PVC材质软护套，内置透明防水薄膜，有抗拉物填充，防晒、阻燃。
	套
	14

	9
	乡镇平台设备安装调试（适配器）
	1.现场系统安装，综合布线参照相关国家标准和《广西应急广播体系建设工程安装规范V1.2》实施，安装地点为甲方指定地点。
2.电源引接至机柜旁边。
3.无源音柱、触摸屏、高清喇叭等设备安装。
4.联接网络并进行软硬件系统调试，与城区级平台确认连接正常、应急信息播发正常、信息回传正常、设备显示正常。
5.按照安装规范要求填报平台初步验收表。
6.设备操作培训等。

7.负责将需要安装的设备、器材从甲方所在的地区仓储地点运输至安装地点。
	项
	14

	10
	规范化管理和培训
	1.根据《广西应急广播体系建设工程安装规范V1.2》，统一制作：（1）应急广播制度（分级制作）；（2）应急广播警示牌；（3）应急广播警示标贴。
2.根据安装规范，在各级平台（终端）配置以下设施：
（1）城区平台：应急广播制度；播出纪录本、值班日志、维护纪录本、维修纪录本、通讯录、应急预案等。
（2）乡镇平台：应急广播制度；辖区内各村屯（社区）设备参数记录本、播出纪录本和巡检纪录本。
（3）村级平台（终端）：应急广播制度、警示牌和警示标贴；辖区内各自然村设备参数记录本、播出纪录本和巡检纪录本。
（4）自然村、景区、广场、社区等村级终端：警示牌或警示标贴。
3.应急广播培训。
（1）建设示范点，组织安装调试培训；
（2）在每个建设点实施现场使用培训；
（3）建设完成后，配合甲方组织应急广播培训。
	项
	14

	三、村级应急广播终端（行政村）

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	收扩机
	（一）接口要求与技术指标
射频接口
1路DTMB/DVB-C输入
F座（公制75Ω）
1路FM1、FM2输入
F座（公制75Ω）
1路4G手机模块
SMA母座
数字接口
IP数据口
RJ45，10/100Mbps自适应(配一个硅胶防尘塞)
RS232串口
DB9母座（配一个硅胶盖）
其他接口
总电源输入
带保险管和防浪涌电源滤波器的国标电源座
手机卡槽
手机卡，做好防尘防水
音频功放输出
2个或4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动2个功率为25W的高清喇叭
话筒接口
6.35mm动圈话筒接口
USB接口
USB2.0或以上接口规范
指标参数
射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz 
FM接收带通滤波器
通带：76MHz～108MHz
插损：≤3dB
带外抑制：
小于30MHz，≥20dB
大于150 MHz，≥20dB
调频FM接收灵敏度
优于30dBμV
音频功放输出阻抗
8Ω～16Ω
音频功放额定输出有效值功率
≥50W
音频功放频率响应
±1dB(80Hz～12.5KHz)
音频功放谐波失真
≤1.5%
音频功放信噪比
≥60dB
电源效率
≥90%（采用开关电源）
或≥50%（采用线性电源）
通用参数
温度范围
-10℃～60℃ 
工作电压
采用开关电源：交流90V～264V或更宽范围，50Hz±5Hz
或采用线性电源：交流220V±15%或更宽范围，50Hz±5Hz
具有防浪涌电源滤波器（带保险管，保险管1主1备）。
    （二）功能要求：
集接收、解码、播控等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。
收扩机内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。
▲优先级播出处理规则设置：应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道；高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。
具有本地和远程设置应急广播消息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。
▲具有DTMB/DVB-C、FM、IP/4G多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。具有4G模块（支持中国移动公司网络）。接收上级广播时，通道优先级默认优先顺序：DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。
▲采用有线IP和移动通信网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台服务器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择移动通信网络回传，恢复连接则重新选择有线IP方式回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。
可通过应急广播指令对设备进行管理配置，包括资源编码设置、网管业务参数设置、回传IP地址设置、默认音量设置、自动报文间隔、接收射频频率设置等。
具有远程升级功能，升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》，采用接收TS流方式被动升级和采用HTTP请求方式主动升级两种方式，通过DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输升级数据，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。
▲要求收扩机可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x22，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区以上平台下发的应急广播指令，PID=0x22的TS流为乡镇平台下发的应急广播指令。
调频副载波(RDS)接收及解析协议采用《广西调频副载波(RDS)编码传输技术规范》，RDS编码指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。
收扩机接收DTMB、DVB-C两种模式传输应急广播消息，要求协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》。TS指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。采用IP、4G模式接收应急广播消息时，采用《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。
▲收扩机必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关（广西提供，下同）出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区平台进行通信。
▲具有系统复位按键（参照收扩机接口示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式LINUX操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。
WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个收扩机进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。
▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）
具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。
▲收扩机正面，靠近最底端有3个轻触式操作按键及LED指示灯。底部具有话筒及U盘等本地音源接口。
收扩机操作方式和应急广播适配器基本一致，只有应急开播键以及话筒、U盘两个音源切换按键，按键均为防水型轻触式按键。开播均为应急广播，没有日常广播，本地插播优先级默认2级，上级优先。上级平台只有2级以上应急广播才能切断收扩机本地插播。上级平台日常广播无论级别，均不能切断村收扩机本地插播。
▲收扩机本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用U盘进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。
▲具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，可同时接收两个调频频率，同时处理两路RDS数据。一个频率为乡镇台站应急频率，另一个频率为村级发射机应急频率。射频接收设计有带通滤波器，带宽为76MHz～108MHz。
具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定LED指示，具有IP/4G广播LED指示（参照接口示意图）。当锁定接收频率和IP/4G通道当前在播时，LED指示灯为绿色。LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。
具有1个RJ45网口。10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有4组设置项，分别对应移动通信网络回传方式2组和有线IP回传方式2组，选择任意1种回传方式均可往2个不同的IP地址发送数据。要求网口做好防尘防水，配套防尘塞。
收扩机配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且收扩机能在本地插播时能根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。
具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、MP3音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。
具有额定有效值功率为50W或以上的音频功放定阻输出，采用2个标准音频接线柱，推动两个25W高清喇叭，输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯单芯截面积不小于1.5
[image: image11.wmf]2

mm

的国标RVV纯无氧铜软护套电缆作为喇叭线。
收扩机音量调节旋钮应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于收扩机本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。
配置高清喇叭，播发音频时具有淡入功能，要求音质优美，无明显人耳能分辨的杂音。
具有一个RS232串口，可本地升级设备控制程序，可扩展LED大屏图文显示。要求串口做好防尘防水。
▲电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器（带保险管），如下图所示。可采用抽屉式绕线变压器或环形变压器设计线性电源，也可采用高品质开关电源，并有相应防雷保护。设备电源接口必须采用防尘防水设计，公母对接可拔插，采用三芯电源线，线芯为99.99%纯无氧铜，单根芯线截面积不小于1.5
[image: image12.wmf]2

mm

。输入火线与零线间要求并联一个20D561K规格的压敏电阻。
▲设备PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定，核心控制板电源模块采用压敏电阻和自恢复保险丝设计。
防尘防水等级达到IP65以上，要求做好收扩机所有接口的防尘防水处理。
▲全铝合金室外形机箱（或箱体顶盖与底盖为ABS工程塑料，喷粉防腐设计，颜色为国标色号73-B03，四周及内部固定件为全铝合金），形状可参考音柱，但外观不可和音柱完全一致，以方便辨识此两种不同类型设备为宜。收扩机可设计为柱形，或方型。机箱周围无散热孔，接线全在机箱底部，可采用多种方式安装固定，固定部分亦为铝合金，整机安装螺丝采用不锈钢。箱体金属部分喷粉防腐设计。颜色为国标色号73-B03。
设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。
机壳正面下方空白处增加“广西应急广播”，如图所示
[image: image13.png][T M A &

GUANGXI EMERGENCY BROADCASTING




配件：
（1）动圈话筒1个（带话筒支架）；
（2）4G/GSM模块天线（折叠）1副；
    （3）DTMB接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；
    （4）FM接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；
    （5）U盘1个（16G；U盘根目录至少存放3个音频/音乐文件，要求内容积极向上）；
（6）2米话筒线1根；
    （7）话筒挂架1个；
    （8）收扩机安装支架1套；
    （9）电源线1根；
    （10）防雷警示标贴1张；
（11）说明书、合格证等1份；

（12）设备重要参数纪录卡1张。
	台
	161

	2
	信号接入专线电路及设备
	1.每条联网专线电路带宽合计16Mbps。
2.电路要求为以太专线。
3.提供网络传输设备（ONU、CM、光收发器/模块），接入点要2个RJ45接口。
4.连接要求：
信号接入点提供2个数据专网通道对接应急广播设备2个RJ45接口，数据通道要求逻辑隔离，其中一条数据通道带宽要求为6Mbps实现区、县、乡、村应急广播设备互联互通要求,另一条数据通道带宽要求为10Mbps，具有IP广播功能，实现县、乡应急广播信号转发到各乡、村应急广播设备。
信号调试完成后应保持信号联通状态。
5.报价包含配套电源插座、网线等安装辅材。在线路安装地点的设备机柜内没有足够的电源插座时，应另行配置电源插座，严禁占用当地办公室的插座。
6.报价包含1年服务费（从合同验收书签定之日起统计）。
	项/年
	161

	3
	物联网卡（收扩机、音柱使用）
	1.流量不少于3G/月，1年服务费，支持流量共享。
2.采购使用运营商的流量卡，以利于协调网络优化，确保在农村能接收到4G网络数据。
	项/年
	161

	4
	高清喇叭
	1.额定功率：25-30W；
2.输入阻抗：16Ω；
3.灵敏度：≧108dB；
4.最大声压级：120dB；

5.频率响应：80Hz～12KHz；
6.失真度：≤3%。
7.应用场合：户外；
8.通过国家IP66防水防尘检测认证。
9.配安装架。
	个
	322

	5
	村级安装辅材（行政村）
	1.收扩机喇叭音频线（2芯）；设备电源线（3芯）；拾音器线（3芯）；。均要求采用RVV99.99%纯无氧铜线芯的软护套线，单股芯线截面积不小于1.5mm2，不可采用铜包铝等材质线芯。
   2.采用优质黑色PVC材质软护套，内置透明防水薄膜，有抗拉物填充，防晒、阻燃。
	套
	161

	6
	村级终端防雷系统
	参照《广西应急广播体系建设工程安装规范V1.2》实施
1.大喇叭立杆及系统所有设备外壳均要求必须良好可靠接地。
2.接入当地建筑物原有的防雷地网，如没有，做好防雷接地体，采用镀锌圆钢或镀锌扁钢做避雷带接大地。
3.安装完成后，所有焊接点刷防锈漆。

4.配备热镀锌扁钢、热镀锌园钢、接地角钢、接地针、膨胀螺钉、固定卡、防锈漆、绝缘套管等安装器材。
	项
	161

	7
	村级终端设备安装调试（收扩机）
	1.现场系统安装，综合布线参照相关国家标准和《广西应急广播体系建设工程安装规范V1.2》实施，安装地点为甲方指定地点。
2.电源引接至机柜旁边。
3.无源音柱、触摸屏、高清喇叭等设备安装。
4.联接网络并进行软硬件系统调试，与城区级平台确认连接正常、应急信息播发正常、信息回传正常、设备显示正常。
5.按照安装规范要求填报平台初步验收表。
6.设备操作培训等。

7.负责将需要安装的设备、器材从甲方所在的地区仓储地点运输至安装地点。
	项
	161

	8
	规范化管理和培训
	1.根据《广西应急广播体系建设工程安装规范V1.2》，统一制作：（1）应急广播制度（分级制作）；（2）应急广播警示牌；（3）应急广播警示标贴。
2.根据安装规范，在各级平台（终端）配置以下设施：
（1）城区平台：应急广播制度；播出纪录本、值班日志、维护纪录本、维修纪录本、通讯录、应急预案等。
（2）乡镇平台：应急广播制度；辖区内各村屯（社区）设备参数记录本、播出纪录本和巡检纪录本。
（3）村级平台（终端）：应急广播制度、警示牌和警示标贴；辖区内各自然村设备参数记录本、播出纪录本和巡检纪录本。
（4）自然村、景区、广场、社区等村级终端：警示牌或警示标贴。
3.应急广播培训。
（1）建设示范点，组织安装调试培训；
（2）在每个建设点实施现场使用培训；
（3）建设完成后，配合甲方组织应急广播培训。
	项
	161

	四、村级应急广播终端（社区）

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	音柱
	（一）接口要求与技术指标
射频接口
1路DTMB/DVB-C输入
F座（公制75Ω）
1路FM1、FM2输入
F座（公制75Ω）（可与DTMB/DVB-C输入共用一个输入接口）
1路4G手机模块
SMA母座
数字接口
IP数据口
RJ45，10/100Mbps自适应(配一个硅胶防尘塞)
RS232串口
DB9母座（配一个硅胶防尘盖）
其他接口
总电源输入
带保险管和防浪涌电源滤波器的国标电源座
手机卡槽
手机卡，做好防尘防水
指标参数
射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz 
FM接收带通滤波器
通带：76MHz～108MHz
插损：≤3dB
带外抑制：小于30MHz，≥20dB
大于150 MHz，≥20dB
调频FM接收灵敏度
优于30dBμV
音频功放输出阻抗
8Ω～16Ω
音频功放额定输出有效值功率
≥25W
音频功放频率响应
±1dB(80Hz～12.5KHz)
音频功放谐波失真
≤1.5%
音频功放信噪比
≥60dB
电源效率
≥90%（采用开关电源）
或≥50%（采用线性电源）
通用参数
温度范围
-10℃～60℃ 
工作电压
采用开关电源：交流90V～264V或更宽范围，50Hz±5Hz
或采用线性电源：交流220V±15%或更宽范围，50Hz±5Hz
（二）功能要求：
集接收、解码等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。
音柱内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。
▲优先级播出处理规则设置：应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道。高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。
具有应急广播信息上级优先播出、下级优先播出设置功能，默认设置为上级优先，可本地和远程更改设置。
▲具有DTMB/DVB-C、FM、IP/4G多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。具有4G模块（支持中国广电公司等移动运营商网络）。接收上级广播时，通道优先级默认优先顺序：DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。
▲采用有线IP和移动通信网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台调度控制器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择移动通信网络回传，恢复连接则重新选择有线IP方式回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。
可通过应急广播指令对设备进行管理配置，包括资源编码设置、网管业务参数设置、回传IP地址设置、默认音量设置、自动报文间隔、接收射频频率设置等。
具有远程升级功能，升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》，采用接收TS流方式被动升级和采用HTTP请求方式主动升级两种方式，通过DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输升级数据，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。
▲要求音柱可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x22，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区以上平台下发的应急广播指令，PID=0x22的TS流为乡镇平台下发的应急广播指令。
调频副载波(RDS)接收及解析协议采用《广西调频副载波(RDS)编码传输技术规范》。RDS编码指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。
音柱接收DTMB、DVB-C两种模式传输的应急广播消息，要求协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》。TS指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。采用IP、4G模式接收应急广播消息时，采用《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。
▲音柱必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区平台进行通信。
▲具有系统复位按键（参照音柱接口示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式LINUX操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。
WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个音柱进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。
▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）
具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。
具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，可同时接收两个调频频率，同时处理两路RDS数据。一个频率为乡镇台站应急频率，另一个频率为村级发射机应急频率。射频接收设计有带通滤波器，带宽为76MHz～108MHz。
具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定LED指示，具有IP/4G广播LED指示（参照接口示意图）。当锁定接收频率和IP/4G通道当前在播时，LED指示灯为绿色。建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。
具有一个RJ45网口，10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机进行参数设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有4组设置项，分别对应移动通信网络回传方式2组和有线IP回传方式2组，选择任意1种回传方式均可往2个不同的IP地址发送数据。要求网口做好防尘防水，配套防尘塞。
具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、MP3音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。
具有额定有效值功率为25W或以上的音频功放定阻输出，输出阻抗4Ω～8Ω。内置高清扬声器，播发音频时具有淡入功能，要求音质优美，无明显人耳能分辨的杂音。
音柱音量调节旋钮应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大，调节该旋钮无效；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。
具有一个RS232串口，可本地升级设备控制程序，可扩展LED大屏图文显示，要求RS232串口做好防尘防水。
▲电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器，电源输入使用品字电源座，如下图所示。采用抽屉式绕线变压器或环形变压器设计线性电源，可采用高品质开关电源，有相应防雷保护。设备电源接口采用防尘防水设计，公母对接可拔插，采用三芯电源线，线芯为99.99%纯无氧铜，单根芯线截面积不小于1.5 mm2 。输入火线与零线间并联一个14D471K规格的压敏电阻。
▲设备PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定，核心控制板电源模块采用压敏电阻和自恢复保险丝设计。
防尘防水等级达到IP65以上，要求做好音柱所有对外接口的防尘防水。
全铝合金室外形机箱（或箱体顶盖与底盖为ABS工程塑料，喷粉防腐设计，颜色为国标色号73-B03，四周及内部固定件为全铝合金），柱形设计。接线全在机箱底部，可采用多种方式安装固定，固定部分亦为铝合金，整机安装螺丝采用不锈钢。箱体金属部分喷粉防腐设计。
设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。
机壳正面下方空白处增加“广西应急广播”，如图所示
[image: image14.png][T M A &

GUANGXI EMERGENCY BROADCASTING




配件：
（1）4G/GSM模块天线（折叠）1根；
    （2）DTMB接收天线1副（全向天线，公制F头）；
（3）FM接收天线1副（拉杆天线，公制F头）；
（4）音柱安装支架1套；
（5）电源线1根；
（6）防雷警示标贴1张
（7）说明书、合格证等1份；
（8）设备重要参数纪录卡1张。
	台
	23

	2
	物联网卡（收扩机、音柱使用）
	1.流量不少于3G/月，1年服务费，支持流量共享。
2.采购使用运营商的流量卡，以利于协调网络优化，确保在农村能接收到4G网络数据。
	项/年
	23

	3
	村级安装辅材（社区）
	1.设备电源线（3芯）；拾音器线（3芯）；。均要求采用RVV99.99%纯无氧铜线芯的软护套线，单股芯线截面积不小于1.5mm2，不可采用铜包铝等材质线芯。

2.采用优质黑色PVC材质软护套，内置透明防水薄膜，有抗拉物填充，防晒、阻燃。
	项
	23

	4
	村级终端设备安装调试（音柱）
	1.现场系统安装，综合布线参照相关国家标准和《广西应急广播体系建设工程安装规范V1.2》实施，安装地点为甲方指定地点。
2.电源引接至机柜旁边。
3.无源音柱、触摸屏、高清喇叭等设备安装。
4.联接网络并进行软硬件系统调试，与城区级平台确认连接正常、应急信息播发正常、信息回传正常、设备显示正常。
5.按照安装规范要求填报平台初步验收表。
6.设备操作培训等。

7.负责将需要安装的设备、器材从甲方所在的地区仓储地点运输至安装地点。
	项
	23

	5
	信号接入专线电路及设备
	1.每条联网专线电路带宽合计16Mbps。
2.电路要求为以太专线。
3.提供网络传输设备（ONU、CM、光收发器/模块），接入点要2个RJ45接口。
4.连接要求：
信号接入点提供2个数据专网通道对接应急广播设备2个RJ45接口，数据通道要求逻辑隔离，其中一条数据通道带宽要求为6Mbps实现区、县、乡、村应急广播设备互联互通要求,另一条数据通道带宽要求为10Mbps，具有IP广播功能，实现县、乡应急广播信号转发到各乡、村应急广播设备。
信号调试完成后应保持信号联通状态。
5.报价包含配套电源插座、网线等安装辅材。在线路安装地点的设备机柜内没有足够的电源插座时，应另行配置电源插座，严禁占用当地办公室的插座。
6.报价包含1年服务费（从合同验收书签定之日起统计）
	项/年
	23

	五、备机

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	应急广播适配器
	（一）接口要求与技术指标

射频接口

1路DVB-C输入

F座（公制75Ω）

1路DTMB输入

F座（公制75Ω）
2路FM输入

F座（公制75Ω）

1路4G模块

SMA母座

1路调频副载波（RDS）输出

BNC接口，57KHz。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座

音频接口

1组立体声非平衡模拟音频线路输出

RCA莲花母座

1组立体声平衡模拟音频线路输出

XLR卡侬公座

（引脚定义：1为GND;2为+;3为-）

2路话筒输入

一个6.35mm动圈话筒接口；一个内置话筒

2组立体声非平衡模拟音频线路输入

RCA莲花母座

1个拾音器接口

EDG-5.08-3P，引脚间距5.08mm
1组音频功放输出

4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动4个功率为25W的高清喇叭

1路监听扬声器输出

内置，额定输出功率2W或以上

数字接口

IP数据口1

RJ45,10/100Mbps自适应

IP数据口2

RJ45,10/100Mbps自适应

2个RS232串口

DB9母座(1个)；DB9公座(1个)

其他接口

总电源输入

国标品字三针插座，带保险管（1主1备）和防浪涌电源滤波器
 

受控电源输出

国标品字三孔插座，220V/10A输出

应急直流电源输入

EDG-5.08-2P，引脚间距5.08mm
USB接口

三个独立接口，USB2.0及以上接口规范

HDMI音视频接口
1个HDMI音视频输出接口
TF卡槽

置于设备内部
4G手机卡槽

配置4G手机卡

指标参数

射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz

DVB-C：115MHz～858MHz

FM：76MHz～108MHz

调频FM接收灵敏度

优于30dBμV
音频功放输出阻抗

4Ω～8Ω

音频功放额定输出有效值功率

≥100W

音频功放信噪比

≥60dB

音频功放频率响应

±1dB(80Hz～12.5KHz)

音频功放谐波失真

≤1.5%

音频功放左右声道分离度

＞36dB

音频功放左右声道电平差

＜1dB

电源效率

采用高性能开关电源。输出功率≥250W，效效率≥87%
通用参数

工作温度

-10℃～60℃

工作电压

交流90V～AC260V或更宽范围；频率50Hz±5Hz

（二）基本功能要求

集接收、转发、编码、解码、播控、管理等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。

具有辖区内接收终端列表，可选择一个或多个接收终端进行广播，可手动切换需要播出的本地信源。操作应急广播适配器进行播发时，播发区域默认为全乡镇（行政村）广播。

▲具有IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。

内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。

（三）配套的触摸显示器控制

▲应急广播适配器应保留本机播发功能，同时兼顾操作触摸显示器播发，操作触摸显示器只作为适配器扩展功能的便捷操作方式。触摸显示器发生故障时，还可操作适配器直接播发应急广播信息。严禁屏蔽适配器面板的手动操作播发功能。

应急广播适配器采用LINUX或Android嵌入式操作系统，实现嵌入式图文操作界面。通过HDMI接口输出视频到外接的触摸显示器，并采用USB口实现触摸控制。触摸显示器不宜带操作系统，只是带触控功能的通用显示设备，无需任何参数配置，可替换。

触摸显示器无操作30～60分钟，自动进入休眠状态；操作适配器或划动触摸显示器可唤醒。也可在触摸显示器面板配置电源按键，一键休眠/唤醒。

应急广播适配器输出视频页面，须具有“本级播发操作”、“U盘音频文件播放列表”、 “查看本乡镇（行政村）所辖区域内设备工作状态”、“地面数字电视DTMB操作和显示”、“调频通道1/2操作”等5个页面，采用“菜单”“返回”2个触控按键实现页面跳转，其中U盘音频文件播放列表页面仅为当前播放通道为U盘时才展现。

    本地播发操作页面与应急广播适配器面板操作同步指示，操作方式一致。本地播发操作页面采用双色图标指示按键按下（本地应急播发时为红色，其余为蓝色）或弹起（白色）两种状态。

设备工作状态页面采用4色标识设备工作情况。红色表示设备正在响应上级广播（包括应急和日常两种类型广播）；紫色表示本级广播（包括应急和日常两种类型广播）；黄色表示设备在线；灰色表示设备离线。点击地图上任意设备时，可查看该设备工作状态数据，数据由应急广播适配器通过网管通道采用《广西应急广播终端通信技术规范V1.2》（原《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，下同）从城区平台数据库读取，每10秒间隔自动刷新页面更新数据。

[image: image15.png]AR MR/ AE/AER

THRRIRITRRS: &/h/ B/ LR/

BRI 1/2/3/4

rHEEiE: [ LR (P(TS)/DTNB/DVB-C/1P&4G/FM1/FM2]
(A4 i/ &M/ B/ SR 1R/ VE/FN]

LEIMERIE: Hk/4e/BL

DIMBHEBISHSE : *xkMHz

FINFIFM2IRISSATE: rtMHz, FExiHz

ERAEE: %

YRR 126HF

. 12455 BEALA

FUE TSR RN : ortihz, e ()

ERLLRER:

BEERRASENL: FURSUE, FMREIE, DIMBREE, o N

1P(TS) 4218, BAMEEL S bl Skt @

O LAt ® I

As¥iTa
® it o T8t
o KA
® A

® HERAS

® 244t

® FEfLA




    应急广播适配器工作状态数据的各项展现不少于上图所示，至少展现图中描述的13项重要参数。

行政区划地图的形成：可采用但不限于列表式地图（例如10*10、15*10的列表），根据乡镇（行政村）所辖的行政村（自然村）的地理位置，在列表上的大概方位标注地名即可。乡镇的地图应分两层显示，双击行政村应弹窗显示下一层自然村的地图。没有安装应急广播设备的自然村也应显示，用方形文本框标记。

地图中的地名样式：设备4色标识+地名。地名包括但不限于县/乡镇/行政村/自然村。

应急广播适配器接收DTMB信号，解调的图像和伴音应能在触摸显示器上播放。DTMB信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器接收FM1、FM2信号，解调出的声音可在触摸屏上播放。FM信号调谐、节目选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器播发U盘文件，解调出的声音可在触摸显示器上播放。U盘文件选择、伴音回放音量调节等操作可在触摸显示器实现。

应急广播适配器外部输入端口输入的音视频信号可在触摸显示器上播放。伴音回放音量调节可在触摸显示器实现。

应急广播适配器的其它功能和配置也可考虑在触摸显示器上实现操作，方便安装调试。

    （四）应急信息播发策略
▲优先级播出处理规则设置：

（1）应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；

（2）相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；

（3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；

（4）广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（依次为IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道（如当前通道有广播则不进行通道切换，无广播则按上述次序切换）。

（5）高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。

具有本地和远程设置应急广播信息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。

应急广播适配器电话及短信插播视为本地应急广播，默认优先级为2级。当应急广播适配器同时收到电话和短信文转语插播时，电话语音插播优先，可中断短信文转语插播转而播发电话语音。当有电话语音及短信文转语插播时，RDS转发优先级为适配器设定的应急广播消息级别（默认2级）。

接收和转发上级广播时，通道优先级默认优先顺序：IP(TS)、DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。

▲IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G四种模式传输应急广播信息，要求传输协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》、《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。TS指令数据采用上级平台加密，适配器解密的方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。

▲要求设备可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x2x，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区以上平台下发的应急广播指令，PID=0x2x的TS流为其他平台下发的应急广播指令（保留）。

每个乡镇级平台的应急广播适配器输出组播IP地址及端口由甲方提供，指令PID统一为0x22。

乡镇级平台的应急广播适配器输出IP(TS)组播直接下行播发到村级平台应急广播适配器，同时在城区平台与乡镇级平台网管通信正常的情况下具有通过网管通道向城区平台申请播发的功能。

应急广播适配器可采用IP、4G、RDS播发应急广播信息，对本级播发的IP/4G广播，当应急广播适配器作为IP终端使用时，应能甄别自身所发出的信息并不予响应。

为了避免应急信息重复、循环、错误播发，乡镇级平台应急广播适配器转发功能应设置：不对城区或其他乡镇发布的IP(TS)、IP/4G应急信息进行转发；本地播发不进行转发。

（五）主要功能要求

▲采用有线IP和无线4G网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台调度控制器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择无线4G网络回传，恢复连接则重新选择有线IP回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。

具有本级RDS编码加密、接收上级下发的RDS编码并解密的功能，传输协议要求采用《广西应急广播调频副载波（RDS）编码传输技术规范》。两种情况的RDS编码数据输出应根据优先级播出处理规则决定，本级与上级RDS编码数据输出同时只能选择其一。RDS指令数据采用上级平台加密，接收设备解密的方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。

具有IP广播功能，参照《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。本地播发的同时有IP（TS）广播，也有IP/4G广播，共存并互不影响。当采用IP/4G广播时，IP广播优先，通过有线专网传输应急信息到城区平台，有线专网中断则采用4G广播，有线专网恢复则切换回有线IP广播。

▲具有远程升级功能，可通过IP（TS）、DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输，可采取TS流方式被动升级和HTTP请求方式主动升级两种方式，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。设备软件升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》。

可通过应急广播指令，在移动通讯网络的网络条件下对设备进行管理配置，包括资源编码设置、组播和网管业务参数设置、回传IP地址设置等。

应急广播适配器本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用其他信号进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。

▲应急广播适配器必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区平台进行通信，当有线IP通道恢复时自动切换回有线IP通道。

▲具有系统复位按键（参照后面板示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。

WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个乡镇级适配器进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。

应急广播适配器菜单部分主要参数必须输入密码才能修改。如该设备的资源编码（9字节）、FM接收频点、DTMB接收频点、DVB-C接收频点、网管IP地址及端口、4G回传IP地址及端口、组播接收IP地址及端口、转发优先级、上下级优先设定，密码修改等选项，初始密码由甲方提供，默认为：123456。

具有4G手机模块，实现电话语音插播、短信文转语插播，终端状态可通过移动通信网络回传。可设置电话白名单至少32组，每组包括一个手机号码和授权广播区域编码，只有白名单上的手机号码可对授权区域进行语音及短信插播。电话语音插播须有语音提示，按下手机“#”号键即可电话语音广播。短信插播格式：播报次数#播报内容（播报次数取值范围1～9）。短信播报内容要求支持300个以上中文字符。

具有日常定时播出功能，每天能设置至少3个时段，时间精确到秒，每个时段均可任意选择6个信源之一播放，分别为:话筒、线路输入1、线路输入2、U盘、FM1、FM2。定时广播属于本地日常广播。定时广播时日常广播对应LED指示灯亮，此时按下日常广播轻触式按键则关闭当前时段定时广播。

具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC，MP3音频格式解码，MP3音频格式编码，解码输出音质清晰、流畅。

▲MP3格式音频编码封装成TS包并通过IP(TS)组播和RTSP协议（IP广播）输出。乡镇级应急广播适配器音频编码参数共8项。输出模式为CBR（恒定码率）。必须有PMT_PID、PCR_PID、AUDIO_PID、Service_PID(节目号)、Service_Name(节目名称，要求为中文)设置项并可由用户设置和修改。采用立体声编码，音频编码码率为128Kbps，采样码率为48KHz。

采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》，通过串口设置、读取调频发射机参数，再由应急广播适配器把发射机参数回传到城区平台。

▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）

▲具备后备锂电池，可在外电停止后将设备不少于5分钟的状态数据通过4G通道回传给平台调度控制器。

具有断电记忆功能，设备断电重启后，已保存的参数不丢失。

具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定指示（参照后面板示意图），LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。

应急广播适配器音量调节旋钮（飞梭）应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于适配器本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。

前面板要求有IP(TS)、DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2上级平台当前播放通道选择LED(蓝色)指示、OLED当前播放状态同步显示。具有应急广播和日常广播两个轻触式按键，按下此两键之一即开启本地广播，再次按下此键关闭广播。其中本地应急广播可切断本地日常广播，但本地日常广播不能切断本地应急广播，需要关闭本地应急广播才能重新开启本地日常广播。

   （1）开启应急广播：按下应急按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。

（2）开启日常广播：按下日常按键，对应LED指示灯亮，默认选择音源为话筒，可通过面板轻触式音源选择按键切换其他音源，如下图所示。切到对应音源则对应LED指示灯亮。如果选择的音源为U盘，可以通过飞梭菜单操作键切换U盘内其他MP3文件播放。

（3）应急按键和日常按键应便于识别操作，采用不同颜色、大小的按键或醒目的标记来实现。

采用液晶屏显示菜单，要求液晶显示屏至少能显示4行中文字符、3吋以上。长时间不操作屏幕会关掉背光，操作即开。长时间不操作菜单长会自动返回主界面，时间长度可设置。采用飞梭操作按钮，操作设备菜单，操作键具有选择，设置，调整三个功能，按下该键表示选择，按下情况下，所选择项进入反显状态，则表示该项已经进入了编辑状态，左右旋转可以改变该项的值。设置或调整数值完成后选择“确定”并按下，可保存并退出。

▲应急广播适配器OLED显示屏顶端左上角：应有IP（TS）组播接收指示图标，当接收到指定IP地址的组播时（如城区平台组播：239.12.12.12:1212，要求可由用户配置）则显示该图标，未接收到则不显示。应有专网IP网管通道连接正常指示，当应急广播适配器通过有线专网网管通道往城区平台发送主动报文，并收到城区平台回复的应答包时，表示连接正常，则显示该图标，未收到应答包则不显示该图标。应有IP/4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。

应分别有IP、4G当前在播状态指示，当通过该方式广播时显示该图标，广播结束则不显示该图标。应有4G移动通信网络信号强度指示图标。

应急广播适配器本地插播，音源切换到U盘时，配套的触控显示器和应急广播适配器OLED屏能在主页面自动显示音频播放列表，并默认选择当前播放列表第一个音频文件播放，可由用户使用配套的触控显示器和应急广播适配器前面板飞梭操作键选择列表内其他音频文件播放。

应急广播适配器配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且适配器能在本地插播时根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。

具有U盘存储的MP3格式音频文件播放功能,开本级应急广播和日常广播时启用。能显示U盘存储的MP3文件列表，当前所选MP3文件反显。通过飞梭菜单操作键左旋或右旋选择MP3音频文件播出,默认自动播出文件列表第一个音频。

具有6.35mm接口规格动圈话筒、内置话筒输入，应急广播适配器做好输入匹配。内置话筒位于前面板右下方，面板上该话筒位置处开有“*”型多个小孔，便于用户对其喊话。动圈话筒接口要求位于前面板右下方、内置话筒旁边。两个话筒在喊话音量均相同的情况下，要求输出音量趋于一致，相差不可太大。

两个话筒工作逻辑为：插入6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒失效；拔出6.35mm接口规格动圈话筒，内置话筒生效。内置话筒生效的同时要求内置监听扬声器喇叭自动关闭，防止自激产生啸叫声。

具有高保真降噪监控专用拾音器接口，接口为EDG-5.08-3P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm），三个引脚分别为1-+12V电源、2-音频信号、3-公共地；接线方式为“红—+12V，兰—信号，黄—地”，采用3芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。

    可采集终端应急广播现场发布的声音并以单个文件MP3格式录制存储。当应急广播适配器播出上级播发的应急广播和日常广播时开始录制，其余时间不录制。

    文件名为：S+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码）。可采用有线IP和移动通信网络根据上级指令选择是否回传至上级平台。

内置TF卡或U盘，存储本地广播音频和拾音器音频，循环存储，支持可存储容量为16G以上，可通过设备前面板USB接口将该卡存储的录音文件直接复制到U盘（或通过IP数据口2，利用WEB网管能读取并下载内置TF卡内MP3文件）。该TF卡或U盘置于设备内部PCB板上，如不打开设备机箱则不能取出。

具有本地播出应急、日常音频录音功能，每次录音以单个MP3文件格式存储于TF卡，文件名为：B+开始录音日期时间+该设备资源编码（9字节BCD码），可采用有线IP和移动通信网络方式根据上级指令选择是否回传至上级平台。

    （六）接口和配件要求
具有两组立体声非平衡模拟音频线路输入，接口为RCA莲花母座。一组为直播卫星接收机输出音频，另一组为DVD播放机等具有模拟音频输出设备输出的音频。

具有一组立体声平衡模拟音频线路输出，XLR卡侬公座；一组立体声非平衡模拟音频线路输出，RCA莲花母座。

具有额定有效值功率为100W的音频功放定阻输出。总共4个标准音频接线柱，分两组，每组50W，输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯RVV电缆，单根线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。音频功放的输入音频和设备总输出的模拟音频一致。

内置监听扬声器，额定功率2W或以上，可调节监听音量。采用微型不锈钢带灯指示自锁开关，位于前面板，监听可开可关。

具有一个220V/10A受控电源输出，当有应急广播或日常广播（包括定时广播）时输出自动开启。

具有57KHz调频副载波（RDS）输出，BNC接头，输出幅度连续可调。或采用RS232输出（如采用此种方式则要求调频广播发射机支持RDS编码数据采用RS232输入），DB9公座。

具有2个RS232串口。一个为DB9母座，用于设备控制程序升级、可扩展LED大屏图文显示；另一个为DB9公座，用于RDS编码数据输出和接收调频广播发射机状态数据。

后面板具有1个HDMI音视频输出接口和一个USB接口，用于连接触控显示器，操作/显示应急广播信息播发和控制/显示DTMB信号。

FM接收输入通道设计为一个F头，共用FM接收天线。

▲两个FM接收模块同时接收。均可接收RDS数据。

▲具有两个RJ45网口。

  网口1：10/100Mbps自适应，IP(TS)信源输入、输出口，可同时接收至少2个或2个以上组播，接收、发送组播IP地址及端口号可本地和远程设置。

  网口2：10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管、数据回传，对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有四组设置项，分别对应移动通信网络回传方式两组和有线IP回传方式两组，选择任意一种回传方式均可往两个不同的IP地址发送数据。

采用高性能开关电源，效率≥87%，具有短路、过温、过流、过压保护功能，出现保护时关断输出电压，重启时恢复。

设备各个模块要求均采用+24V电压供电，除了开关电源要求具有+24V电压输出外，要求设备后面板具有+24V电源电压输入接口，接口为EDG-5.08-2P绿色弯脚插拔式接线端子（引脚间距5.08mm）两个引脚分别为1-+24V电源、2-公共地；当没有外电或开关电源损坏时，可采用+24V备用电池组给整个设备供电。

电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器，电源输入使用品字电源座，如下图所示。可采用高品质开关电源，有相应防雷保护。公母对接可拔插。
采用三芯电源线，线芯要求为99.99%纯无氧铜，单根线芯截面积不小于1.5mm2。输入火线与零线间并联一个20D561K规格的压敏电阻。

设备具有接地端子，要求设备可靠接地。

▲设备内部所有PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定。

标准19寸2U机架式全铝合金机箱，喷粉防腐设计，深度不超过50cm。颜色为国标色号73-B03，如机箱部分为不锈钢材料则不锈钢部分不用喷粉。

配件：

（1）U盘1个（16G；U盘根目录至少存放3个音频/音乐文件，要求内容积极向上）；

（2）TF卡1个（16G，安装在应急广播适配器内）；

（3）拾音器（监听面积10～70平方米，传输距离≥100米，工作电压+12V DC，)输出阻抗600Ω，信噪比≥60dB，灵敏度≥-34dB，具有雷击保护和电源极性反接保护）；

（4）4G/GSM吸盘天线1副；

（5）FM接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；

（6）DTMB接收天线1副（接口为公制F头）；

（7）话筒1个（配支架）；

（8）电源线1根；

（9）防雷警示标贴1张；

（10）说明书、合格证等1份；

（11）简易操作卡1张；

（12）设备重要参数纪录卡1张。
	台
	3

	2
	收扩机
	（一）接口要求与技术指标
射频接口
1路DTMB/DVB-C输入
F座（公制75Ω）
1路FM1、FM2输入
F座（公制75Ω）
1路4G手机模块
SMA母座
数字接口
IP数据口
RJ45，10/100Mbps自适应(配一个硅胶防尘塞)
RS232串口
DB9母座（配一个硅胶盖）
其他接口
总电源输入
带保险管和防浪涌电源滤波器的国标电源座
手机卡槽
手机卡，做好防尘防水
音频功放输出
2个或4个纯铜镀金音频功放接线柱，推动2个功率为25W的高清喇叭
话筒接口
6.35mm动圈话筒接口
USB接口
USB2.0或以上接口规范
指标参数
射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz 
FM接收带通滤波器
通带：76MHz～108MHz
插损：≤3dB
带外抑制：
小于30MHz，≥20dB
大于150 MHz，≥20dB
调频FM接收灵敏度
优于30dBμV
音频功放输出阻抗
8Ω～16Ω
音频功放额定输出有效值功率
≥50W
音频功放频率响应
±1dB(80Hz～12.5KHz)
音频功放谐波失真
≤1.5%
音频功放信噪比
≥60dB
电源效率
≥90%（采用开关电源）
或≥50%（采用线性电源）
通用参数
温度范围
-10℃～60℃ 
工作电压
采用开关电源：交流90V～264V或更宽范围，50Hz±5Hz
或采用线性电源：交流220V±15%或更宽范围，50Hz±5Hz
具有防浪涌电源滤波器（带保险管，保险管1主1备）。
    （二）功能要求：
集接收、解码、播控等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。
收扩机内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。
▲优先级播出处理规则设置：应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道；高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。
具有本地和远程设置应急广播消息上级优先、下级优先播出功能，默认设置为上级优先。
▲具有DTMB/DVB-C、FM、IP/4G多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。具有4G模块（支持中国移动公司网络）。接收上级广播时，通道优先级默认优先顺序：DTMB、DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。
▲采用有线IP和移动通信网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台服务器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择移动通信网络回传，恢复连接则重新选择有线IP方式回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。
可通过应急广播指令对设备进行管理配置，包括资源编码设置、网管业务参数设置、回传IP地址设置、默认音量设置、自动报文间隔、接收射频频率设置等。
具有远程升级功能，升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》，采用接收TS流方式被动升级和采用HTTP请求方式主动升级两种方式，通过DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输升级数据，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。
▲要求收扩机可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x22，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区以上平台下发的应急广播指令，PID=0x22的TS流为乡镇平台下发的应急广播指令。
调频副载波(RDS)接收及解析协议采用《广西调频副载波(RDS)编码传输技术规范》，RDS编码指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。
收扩机接收DTMB、DVB-C两种模式传输应急广播消息，要求协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》。TS指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。采用IP、4G模式接收应急广播消息时，采用《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。
▲收扩机必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关（广西提供，下同）出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区平台进行通信。
▲具有系统复位按键（参照收扩机接口示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式LINUX操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。
WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个收扩机进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。
▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）
具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。
▲收扩机正面，靠近最底端有3个轻触式操作按键及LED指示灯。底部具有话筒及U盘等本地音源接口。
收扩机操作方式和应急广播适配器基本一致，只有应急开播键以及话筒、U盘两个音源切换按键，按键均为防水型轻触式按键。开播均为应急广播，没有日常广播，本地插播优先级默认2级，上级优先。上级平台只有2级以上应急广播才能切断收扩机本地插播。上级平台日常广播无论级别，均不能切断村收扩机本地插播。
▲收扩机本地话筒插播时，须检测话筒电平，持续5分钟没有信号，自动退出本次话筒插播，恢复待机状态。采用U盘进行本地插播时，插播2小时后，如果还没有手动关闭本次广播则自动退出本次插播，恢复待机状态。
▲具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，可同时接收两个调频频率，同时处理两路RDS数据。一个频率为乡镇台站应急频率，另一个频率为村级发射机应急频率。射频接收设计有带通滤波器，带宽为76MHz～108MHz。
具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定LED指示，具有IP/4G广播LED指示（参照接口示意图）。当锁定接收频率和IP/4G通道当前在播时，LED指示灯为绿色。LED指示灯为绿色，建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。
具有1个RJ45网口。10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机详细的参数进行设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有4组设置项，分别对应移动通信网络回传方式2组和有线IP回传方式2组，选择任意1种回传方式均可往2个不同的IP地址发送数据。要求网口做好防尘防水，配套防尘塞。
收扩机配套的U盘，音频文件应放置在根目录，且收扩机能在本地插播时能根据用户选择直接读取该U盘所存储的音频文件并播放，不可采用U盘根目录建特定文件夹专门存放音频文件的方式。
具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、MP3音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。
具有额定有效值功率为50W或以上的音频功放定阻输出，采用2个标准音频接线柱，推动两个25W高清喇叭，输出阻抗4Ω～8Ω。采用2芯单芯截面积不小于1.5
[image: image16.wmf]2

mm

的国标RVV纯无氧铜软护套电缆作为喇叭线。
收扩机音量调节旋钮应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。对于收扩机本地插播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。
配置高清喇叭，播发音频时具有淡入功能，要求音质优美，无明显人耳能分辨的杂音。
具有一个RS232串口，可本地升级设备控制程序，可扩展LED大屏图文显示。要求串口做好防尘防水。
▲电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器（带保险管），如下图所示。可采用抽屉式绕线变压器或环形变压器设计线性电源，也可采用高品质开关电源，并有相应防雷保护。设备电源接口必须采用防尘防水设计，公母对接可拔插，采用三芯电源线，线芯为99.99%纯无氧铜，单根芯线截面积不小于1.5
[image: image17.wmf]2

mm

。输入火线与零线间要求并联一个20D561K规格的压敏电阻。
▲设备PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定，核心控制板电源模块采用压敏电阻和自恢复保险丝设计。
防尘防水等级达到IP65以上，要求做好收扩机所有接口的防尘防水处理。
▲全铝合金室外形机箱（或箱体顶盖与底盖为ABS工程塑料，喷粉防腐设计，颜色为国标色号73-B03，四周及内部固定件为全铝合金），形状可参考音柱，但外观不可和音柱完全一致，以方便辨识此两种不同类型设备为宜。收扩机可设计为柱形，或方型。机箱周围无散热孔，接线全在机箱底部，可采用多种方式安装固定，固定部分亦为铝合金，整机安装螺丝采用不锈钢。箱体金属部分喷粉防腐设计。颜色为国标色号73-B03。
设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。
机壳正面下方空白处增加“广西应急广播”，如图所示
[image: image18.png][T M A &

GUANGXI EMERGENCY BROADCASTING




配件：
（1）动圈话筒1个（带话筒支架）；
（2）4G/GSM模块天线（折叠）1副；
    （3）DTMB接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；
    （4）FM接收天线1副（拉杆天线，接口为公制F头）；
    （5）U盘1个（16G；U盘根目录至少存放3个音频/音乐文件，要求内容积极向上）；
（6）2米话筒线1根；
    （7）话筒挂架1个；
    （8）收扩机安装支架1套；
    （9）电源线1根；
    （10）防雷警示标贴1张；
（11）说明书、合格证等1份；

（12）设备重要参数纪录卡1张。
	台
	20

	3
	音柱
	（一）接口要求与技术指标
射频接口
1路DTMB/DVB-C输入
F座（公制75Ω）
1路FM1、FM2输入
F座（公制75Ω）（可与DTMB/DVB-C输入共用一个输入接口）
1路4G手机模块
SMA母座
数字接口
IP数据口
RJ45，10/100Mbps自适应(配一个硅胶防尘塞)
RS232串口
DB9母座（配一个硅胶防尘盖）
其他接口
总电源输入
带保险管和防浪涌电源滤波器的国标电源座
手机卡槽
手机卡，做好防尘防水
指标参数
射频接收范围
DTMB：47MHz～862MHz
DVB-C：115MHz～858MHz
FM：76MHz～108MHz 
FM接收带通滤波器
通带：76MHz～108MHz
插损：≤3dB
带外抑制：小于30MHz，≥20dB
大于150 MHz，≥20dB
调频FM接收灵敏度
优于30dBμV
音频功放输出阻抗
8Ω～16Ω
音频功放额定输出有效值功率
≥25W
音频功放频率响应
±1dB(80Hz～12.5KHz)
音频功放谐波失真
≤1.5%
音频功放信噪比
≥60dB
电源效率
≥90%（采用开关电源）
或≥50%（采用线性电源）
通用参数
温度范围
-10℃～60℃ 
工作电压
采用开关电源：交流90V～264V或更宽范围，50Hz±5Hz
或采用线性电源：交流220V±15%或更宽范围，50Hz±5Hz
（二）功能要求：
集接收、解码等功能于一体，要求整机模块化设计，符合指标要求。
音柱内置的所有网卡全面支持IPV6,兼容IPV4。
▲优先级播出处理规则设置：应急广播与日常广播此两种不同类型广播，不论级别，应急广播均优先播出，电话及短信插播方式视为应急广播；相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出，如果设备设置为下级优先，则行政级别低优先播出；广播消息级别和行政级别均相同，默认情况下优先播出数字通道（DTMB/DVB-C、IP/4G），然后为FM通道。高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播。
具有应急广播信息上级优先播出、下级优先播出设置功能，默认设置为上级优先，可本地和远程更改设置。
▲具有DTMB/DVB-C、FM、IP/4G多通道模式同时接收应急广播消息并解析的功能。具有4G模块（支持中国广电公司等移动运营商网络）。接收上级广播时，通道优先级默认优先顺序：DTMB/DVB-C、IP/4G、FM1、FM2，可本地和远程设置。
▲采用有线IP和移动通信网络两种方式实现设备状态数据回传，两种回传方式均须实现。可本地和远程设置手动、自动两种状态（默认）。手动状态下可本地和远程手动切换回传方式；自动状态下由设备定时（时长可设置）检测有线IP回传通路情况。设备作为客户端与平台调度控制器握手通信，已连接则采用有线IP回传，断开连接则选择移动通信网络回传，恢复连接则重新选择有线IP方式回传。两种回传方式的协议均要求采用《广西应急广播终端数据回传技术规范V1.2》。
可通过应急广播指令对设备进行管理配置，包括资源编码设置、网管业务参数设置、回传IP地址设置、默认音量设置、自动报文间隔、接收射频频率设置等。
具有远程升级功能，升级方式参照《广西应急广播终端软件升级技术规范》，采用接收TS流方式被动升级和采用HTTP请求方式主动升级两种方式，通过DTMB/DVB-C、IP/4G通道传输升级数据，设备接收完数据并校验通过后自动进行升级。
▲要求音柱可同时解析两个应急广播控制PID，分别为0x21和0x22，两个控制PID所在TS流携带的指令表格式参照《广西应急广播TS流传输技术规范》。其中PID=0x21的TS流为城区以上平台下发的应急广播指令，PID=0x22的TS流为乡镇平台下发的应急广播指令。
调频副载波(RDS)接收及解析协议采用《广西调频副载波(RDS)编码传输技术规范》。RDS编码指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播系统指令安全保护（数字签名）技术规范》。
音柱接收DTMB、DVB-C两种模式传输的应急广播消息，要求协议采用《广西应急广播TS流传输技术规范》。TS指令数据采用上级平台加密，终端解密方式传输，协议采用《广西应急广播指令安全保护（数字签名）技术规范》。采用IP、4G模式接收应急广播消息时，采用《广西应急广播IP传输技术规范V1.2》。
▲音柱必须具有自动分配网关的功能。有线IP及4G网管通道，数据上行必须绑定出口路由。当使用有线IP网络回传的时候，回传数据自动从内网网关出，不能从4G网关出；当切换到4G网络时候，回传数据自动从4G网关出，同时保留内网网关以和城区平台进行通信。
▲具有系统复位按键（参照音柱接口示意图），长按5秒恢复出厂设置，所有参数恢复到出厂设置状态。支持TELNET远程登录服务标准协议，可由用户远程登录设备嵌入式LINUX操作系统，用户名统一为：admin，密码为admin，最大用户权限。用户TENET登录后，可修改默认管理地址（192.168.2.200）和子网掩码（255.255.255.0）等参数。
WEB网管具有系统软重启、恢复出厂设置项，用户可登陆该WEB网管对整个音柱进行重启和恢复出厂设置操作。WEB网管用户名统一为：admin，登录密码统一为123456。
▲具有独立时钟电路，采用高精度实时时钟芯片作为系统时钟，采用锂电池作为实时时钟芯片供电电源，确保设备运行时间准确。可根据上级授时指令对当前实时时钟进行更新授时。（时钟芯片性能不低于DS3231）
具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。
具有一个FM射频接口，双FM接收芯片，可同时接收两个调频频率，同时处理两路RDS数据。一个频率为乡镇台站应急频率，另一个频率为村级发射机应急频率。射频接收设计有带通滤波器，带宽为76MHz～108MHz。
具有DTMB/DVB-C接收频率、FM接收频率锁定LED指示，具有IP/4G广播LED指示（参照接口示意图）。当锁定接收频率和IP/4G通道当前在播时，LED指示灯为绿色。建议降低LED亮度，点亮后能分辨颜色即可，以适应长时间持续工作。
具有一个RJ45网口，10/100Mbps自适应，作为IP广播、WEB网管和数据回传，通过WEB网管可对本机进行参数设置、状态查看。回传IP地址及端口号可本地和远程设置，共有4组设置项，分别对应移动通信网络回传方式2组和有线IP回传方式2组，选择任意1种回传方式均可往2个不同的IP地址发送数据。要求网口做好防尘防水，配套防尘塞。
具有MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3、AAC、MP3音频解码功能，解码输出音质清晰、流畅。
具有额定有效值功率为25W或以上的音频功放定阻输出，输出阻抗4Ω～8Ω。内置高清扬声器，播发音频时具有淡入功能，要求音质优美，无明显人耳能分辨的杂音。
音柱音量调节旋钮应用定义：接收到上级平台广播，如果为应急广播，则设备播放音量自动最大，调节该旋钮无效；如果为日常广播，则输出音量=旋钮所调音量×本机默认音量百分比。
具有一个RS232串口，可本地升级设备控制程序，可扩展LED大屏图文显示，要求RS232串口做好防尘防水。
▲电源输入具有防雷设计，采用带保险管（1主1备）的防浪涌电源滤波器，电源输入使用品字电源座，如下图所示。采用抽屉式绕线变压器或环形变压器设计线性电源，可采用高品质开关电源，有相应防雷保护。设备电源接口采用防尘防水设计，公母对接可拔插，采用三芯电源线，线芯为99.99%纯无氧铜，单根芯线截面积不小于1.5 mm2 。输入火线与零线间并联一个14D471K规格的压敏电阻。
▲设备PCB电路板要求喷三防漆，射频接口均须考虑防雷性能，接插件要求用硅橡胶固定，核心控制板电源模块采用压敏电阻和自恢复保险丝设计。
防尘防水等级达到IP65以上，要求做好音柱所有对外接口的防尘防水。
全铝合金室外形机箱（或箱体顶盖与底盖为ABS工程塑料，喷粉防腐设计，颜色为国标色号73-B03，四周及内部固定件为全铝合金），柱形设计。接线全在机箱底部，可采用多种方式安装固定，固定部分亦为铝合金，整机安装螺丝采用不锈钢。箱体金属部分喷粉防腐设计。
设备具有接地端子，要求设备能可靠接地。
机壳正面下方空白处增加“广西应急广播”，如图所示
[image: image19.png][T M A &

GUANGXI EMERGENCY BROADCASTING




配件：
（1）4G/GSM模块天线（折叠）1根；
    （2）DTMB接收天线1副（全向天线，公制F头）；
（3）FM接收天线1副（拉杆天线，公制F头）；
（4）音柱安装支架1套；
（5）电源线1根；
（6）防雷警示标贴1张
（7）说明书、合格证等1份；
（8）设备重要参数纪录卡1张。
	台
	2

	4
	高清喇叭
	1.额定功率：25-30W；
2.输入阻抗：16Ω；
3.灵敏度：≧108dB；
4.最大声压级：120dB；

5.频率响应：80Hz～12KHz；
6.失真度：≤3%。
7.应用场合：户外；
8.通过国家IP66防水防尘检测认证。
9.配安装架。
	个
	13

	5
	应急广播适配器开关电源
	1.输入电压范围：85 - 264VAC/120 - 370VDC；
2.工作温度范围：-30℃ to +70℃；
3.输出功率：100W；
4.4000VAC 高隔离电压；
5.低纹波噪声；
6.过电压等级Ⅲ(符合 EN61558)；
7.输出短路、过流、过压保护。
	块
	5

	6
	收扩机开关电源
	1.输入电压范围：85 - 264VAC/120 - 370VDC；
2.工作温度范围：-30℃ to +70℃；
3.输出功率：75W；
4.4000VAC 高隔离电压；
5.低纹波噪声；
6.过电压等级Ⅲ(符合 EN61558)；
7.输出短路、过流、过压保护。
	块
	21

	7
	音柱开关电源
	1.输入电压范围：85 - 264VAC/120 - 370VDC；
2.工作温度范围：-30℃ to +70℃；
3.输出功率：50W；
4.4000VAC 高隔离电压；
5.低纹波噪声；
6.过电压等级Ⅲ(符合 EN61558)；
7.输出短路、过流、过压保护。
	块
	6

	六、应急广播数据管理、传输和储存服务

	序号
	设备
	技术参数
	单位
	数量

	1
	应急广播数据管理服务
	1.CPU主频≥2.6GHz。

2.内存：DDR4 频率≥2400MHz。

3.NAS存储：IOPS＞16000，吞吐量4GB/S 。

4.提供7×24小时服务热线，回复各类业务咨询。

5.设立7×24小时呼叫接通时间小于60秒的值班响应电话，并立即安排有经验的工程师现场应急处理故障。

6.协助甲方处理云服务器联接、联调、上传、设置等问题。提供标准机房环境，提供365天全天候运营服务。

7.负责对云平台进行维护管理，并确保设备性能安全、可靠。

8.基于维护需要，乙方可提前24小时通知甲方后，短时间（每次不超过1小时）中断互联网接入服务，但此情况每月不得超过两次。

9.虚拟主机所在云平台通过等保三级测评。

10.含一年服务费（从合同验收书签定之日起统计）。


	项/年
	2

	2
	应急广播摄像数据储存服务（30天）
	1.摄像头储存空间（30天）

2.报价包含一年服务费（从合同验收书签定之日起统计）。
	个/年
	14

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。
▲二、服务时间：自验收合格之日起一年。

三、提交服务成果地点：采购人指定地点。

四、验收标准、规范：符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。

五、其他要求：
▲1、报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用）。
▲2、付款方式：

（1）在本项目建成试运行正常一个月后，甲方向财政局申请拨付第一笔合同款总额的40%。区财政局批准拨款并到达甲方专户后，甲方于15个工作日内向乙方支付。

（2）项目验收出具验收报告后15个工作日内，甲方向财政局申请拨付第二笔合同款总额的60%。区财政局批准拨款并到达甲方专户后，甲方于15个工作日内向乙方支付。

（3）乙方应充分知晓政府采购支付流程，若甲方已积极履行支付清款手续非甲方故意或怠于履行支付的义务的乙方免除甲方违约金。

	其他说明
	（1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（2）标注“ ▲” 的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负

偏离将导致响应被否决。


第三章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见单一来源公告

	5.1
	是否接受联合体竞标：否

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无

	6.2
	☑不允许分包

	12.1.1
	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[ 2025年5月至2025年10月]任意连续  3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效竞标处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[ 2025年5月至2025年10月] 任意连续  3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效竞标处理）

4.供应商财务状况报告：[ 2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（必须提供， 否则作无效竞标处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件

1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供）
4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供）

5.售后服务承诺（格式后附）；（必须提供）
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章。

2.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	15.2
	竞标报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。
□竞标报价包含验收费用

☑竞标报价不包含验收费用

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起  60 日。

	17.1
	协商保证金的金额：本项目无协商保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间：详见单一来源公告。
首次响应文件提交截止时间：详见单一来源公告。
首次响应文件提交地点：详见单一来源公告。

	20.6
	是否接受备份电子响应文件：否

	23.1
	评审小组的人数： 3 人。

	21.1
	评审程序、评审方法和评审标准：详见单一来源文件

	25.2
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为  0  项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为  0  项。

	27.1
	履约保证金金额：无

	28.1
	签订合同： 

本项目采用签订采购合同方式。采购人与中标（成交）供应商完成合同或变更合同签订后在“广西政府采购网”上进行公告。 

	30.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西华扬工程项目管理有限公司 ，联系电话：0770-3698199，通讯地址：钦州市钦北区子材东大街15-163号 。
业务时间：上午8时30分到12时00分，下午14时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	31.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费根据钦政办[2025]4号文，参照桂建标[2018]37号规定的收费标准下浮8%计取，由成交人在领取成交通知书前一次性支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以成交金额为计费额，按本须知正文第31.2条规定的收费计算标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算收取。

□固定采购代理收费      /        。

	32.1
	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、单一来源采购公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	32.2
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.本采购文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、评审小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本单一来源采购文件（以下简称采购文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商获取采购文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本采购文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取采购文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加协商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本采购文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

二、单一来源采购文件

8.采购文件的构成

（1）单一来源采购公告；

（2） 采购需求；
（3）供应商须知；
（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读采购文件的采购需求，如供应商对采购文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.采购文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评审小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知获取采购文件的供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对采购文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价文件：详见须知前附表
12.1.3商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.协商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交协商保证金。

17.2协商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的协商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

17.2.2成交供应商的协商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的协商保证金的退还方式。 

17.3协商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，协商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请前往广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“广西政府采购云平台新版客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出协商。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。
21.2在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22. 截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其协商保证金。

四、评审及协商
23.评审小组成立

23.1评审小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.首次响应文件的开启
24.1首次响应文件由评审小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加协商的，视同认可协商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。
25.评审程序、评审方法和评审标准

25.1评审小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
25.2采购需求负偏离要求详见 “ 供应商须知前附表”。
25.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

26.确定成交供应商及结果公告

26.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

26.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
27.履约保证金

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

28.签订合同

28.1成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

28.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

29.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者单一来源公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
31.其他内容

31.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
31.2代理服务费收费计算标准：

	费用（万兀）
	服务类型费率（‰）

	
	工程招标
	货物招标
	服务招标

	100以下
	6.300
	9.450
	9.450

	100~500
	4.410
	6.930
	5.040

	500- 1000
	3.465
	5.040
	2.835

	1000-5000
	2.205
	3.150
	1.575

	5000-10000
	1.260
	1.575
	0.630

	1 0000 - 50000
	0.315
	0.315
	0.315

	50000 ~1 00000
	0.221
	0.221
	0.221

	100000 ~500000
	0.050
	0.050
	0.050

	500000 ~ 1000000
	0.038
	0.038
	0.038

	1000000以上
	0.025
	0.025
	0.025


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×0.945％＝ 0.945万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.693％＝ 0.3465万元

合计收费：（ 0.945 ＋0.3465）万元＝ 1.29万元

32.需要补充的其他内容
32.1本采购文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

32.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	(自行验收(委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：年月日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：年月日


第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，评审小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列为政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本采购文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

2.符合性审查

2.1由评审小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.2采购小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照评审小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按评审小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由评审小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审
1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）提交的协商保证金无效的或者未按照采购文件的规定提交协商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足采购文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合采购文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）明显不满足采购文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术需求或者标明实质性的要求发生负偏离；

11）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效；

13）竞标技术方案不明确，采购文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

14）未响应采购文件实质性要求；
15）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过采购文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

2.6评审小组对响应文件进行评审，未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，由采购小组告知有关供应商。

3.协商
3.协商的程序
3.1评审小组与单一来源供应商进行协商。符合协商资格的供应商必须在接到协商通知后规定时间内参加协商，未在规定时间内参加协商的视同放弃参加协商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在协商过程中，评审小组可以根据采购文件和协商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由评审小组及时以电子澄清函形式同时通知参加协商的供应商。

3.4供应商必须按照采购文件的变动情况和采购小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加协商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出协商，其响应文件作无效处理。

3.5采购代理机构对协商过程和重要协商内容进行记录，评审小组在记录上签字确认。

3.6协商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4. 最后报价
4.1采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，协商结束后，由评审小组要求参加协商的供应商在规定时间内提交最后报价。
4.2采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经协商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，协商结束后，由评审小组要求供应商在规定时间内密封提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据协商情况退出协商，退出协商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出协商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出协商，其响应文件作无效处理。
4.6协商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10最后报价结束后，评审小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：
电子响应文件
资格证明文件
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年月日
2.资格证明文件目录
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）
四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）
五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）
六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）
七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）
注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
   一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函
致：[项目采购-采购组织机构]：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的[项目采购-项目名称_]）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
                                                  电子响应文件
  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
 法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权   （姓名）   以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

供应商名（电子签章）：

日期：  年  月   日
注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；
2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
商务条款偏离表
采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	采购文件商务条款要求
	供应商的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照采购文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	采购文件技术要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照采购文件“第二章 采购需求”中的技术需求进行实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日
三、报价文件格式 

1.报价文件封面格式
电子响应文件
报价文件
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年月日
2.报价文件目录
根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
一、响应函
响应函
致：                
我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目编号：     ）的单一来源文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）；
三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，提供服务期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务期：          ；
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务期：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。
10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
特此承诺。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
响  应  报  价  表
项目名称：                项目编号：                        

分标（如有）：                                         

供应商名称：                                              
                                                单位：元

	项号
	货物名称
	数量及单位
	货物全称、品牌型号、生产厂家及国别
	规格、技术参数
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总金额：人民币           （¥           ）

	交货时间：


  注： 

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
其他文书、文件格式：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                  
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

合同文本
货物采购合同
合同名称： 

合同编号：                          
甲方（采购方）：钦州市钦北区文化广电体育和旅游局
乙方（供应方）：

签订地点：                            签订时间：      年      月      日
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
每批货验收合格后，供应商开具请款函及发票给采购人，采购人在30个工作日内，支付该批货物全部合同款给供应商。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：无。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：   / 。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间     小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.声明函；

3.商务要求偏离表；

4.技术要求偏离表；

5.采购需求；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内。

	甲方（章） 
年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号： 
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


700









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

