贺州学院2025年食品感官进口设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2025-J1-001560-QHZX

采 购 人：贺州学院

采购代理机构：广西启航工程咨询有限公司

2024年6月10日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表	6

供应商须知正文	15

第三章 评标办法	28

评标办法前附表	28

评标办法正文	31

第四章 合同条款及格式	33

第五章 技术规格和标准	33

第六章 响应文件（格式）	41

第七章 项目需求和说明	57

# 第一章 竞争性谈判公告

广西启航工程咨询有限公司关于贺州学院2025年食品感官进口设备采购项目（采购项目编号：GXZC2025-J1-001560-QHZX）竞争性谈判公告

项目概况

贺州学院2025年食品感官进口设备采购项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年6月16日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001560-QHZX

项目名称：贺州学院2025年食品感官进口设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1250000.00元

最高限价：1250000.00元

采购需求：采购电子舌、电子鼻各一套；具体内容要求详见竞争性谈判文件第七章“项目需求和说明”。

合同履行期限：所有货物自合同签订之日起90个工作日内交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2025年6月10日至2025年6月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在供应商自行登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件；

采购文件售价（元）：0。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年6月16日15时30分（北京时间）；

地点：通过广西政府采购云平台电子在线投标响应。

## 五、开启

时间：2025年6月16日15时30分（北京时间）；

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能（节水）产品、环境标志产品等相关法律法规。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.供应商应未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.发布公告的媒介：在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（https://zfcg.gxzf.gov.cn/）、中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、贺州学院网站（http://www.hzxy.edu.cn/）、贺州学院国有资产管理处网站（http://gzb.hzxy.edu.cn/）发布。

5.监督部门: 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，联系电话:0771-5331544。

6.竞标保证金（人民币）：壹万元整（￥10000.00）。

竞标保证金缴纳形式：可以支票、本票、汇票、转账（电汇）或者金融机构、担保机构出具的保函（担保）等非现金形式提交。

采用金融机构、担保机构出具保函（担保）方式的，必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于竞标有效期；采用银行转账、电汇方式的，必须从供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的竞标保证金专用账户；采用支票、本票、汇票方式的，出票人应为供应商（本票除外），收款人为采购人；不符合上述规定的，其响应文件按无效处理。

开户名称：广西启航工程咨询有限公司

开户银行：中国银行贺州市上海街支行

账    号：6132 8150 8014

竞标保证金有效期：竞标保证金有效期与竞标有效期一致。

退保证金电话：0774-5139676

7. 在线投标响应（电子投标）说明：

（1）供应商应为广西政府采购云平台正式入驻供应商，并在投标前完成CA数字证书办理；

（2）供应商应安装“投标客户端”；

（3）电子交易具体流程详见操作指南：以供应商身份登录广西政府采购云平台，通过广西政府采购云平台页面右侧的采小蜜-帮助文档，搜索条内搜索“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”，或者进入项目采购模块-操作流程-电子招投标，点击查看“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”进行全流程学习；

（4）如有疑问，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763；

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贺州学院

地    址：广西贺州市八步区潇贺大道3261号

联 系 人：李老师

联系方式：0774-5228681

2.采购代理机构信息

名    称：广西启航工程咨询有限公司

地　　址：贺州市公安局东南面搬迁用地17号二层

联 系 人：钟志敏

联系方式：0774-5139676

3.项目联系方式

项目联系人：钟志敏

电　　 话：0774-5139676

采购人：贺州学院

采购代理机构：广西启航工程咨询有限公司

2025年6月10日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人名称：贺州学院 地址：广西贺州市八步区潇贺大道3261号 联系人：李老师 联系电话：0774-5228681 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：广西启航工程咨询有限公司 地址：贺州市公安局东南面搬迁用地17号二层 联系人：钟志敏 联系电话：0774-5139676 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：贺州学院2025年食品感官进口设备采购项目 项目编号：GXZC2025-J1-001560-QHZX |
| 1.1.5 | 项目基本情况 | 1.采购需求：采购电子舌、电子鼻各一套；具体内容要求详见竞争性谈判文件第七章“项目需求和说明”。 2.质量标准：符合国家及行业标准。 3.合同履行期限：所有货物自合同签订之日起90个工作日内交付使用。 4.是否接受进口产品投标：如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 |
| 1.2.1 | 资金来源、落实情况 | 财政资金，已落实。 |
| 1.2.2 | 增值税计税方法 | / |
| 1.3.1 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.3.3 | 供应商不得存在的其他情形 | 1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的结果为准）。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 1.8.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.9.1 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.2.2 | 提交首次响应文件截止时间 | 2025年6月16日15时30分 |
|  | 澄清或修改发布方式 | 在竞争性谈判公告发布媒介上发布 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到澄清或修改的方式 | 不需要确认。澄清（修改）文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为供应商已收到该澄清或修改。供应商未及时关注采购人在网站上发布的澄清（修改）文件造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.1.1 | 响应文件组成 | 响应文件的组成部分：商务技术部分、资格审查部分、供应商认为需要提供的其他资料。（不分册） 一、商务技术部分 （一）竞标函 （二）竞标函附录 （三）商务要求偏离表； （四）技术偏离表； （五）售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。 二、资格审查部分【以下扫描件均须加盖供应商单位公章】 （一）法定代表人（负责人）身份证明原件，附：法定代表人（负责人）二代居民身份证扫描件；（必须提供） （二）法定代表人（负责人）授权委托书原件，附：委托代理人二代居民身份证扫描件；（委托代理人签署响应文件时提供） （三）供应商基本情况表，附：有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件的复印件； （四）竞标保证金缴纳证明材料，附： （1）竞标保证金银行转账（电汇）底单扫描件或支票、汇票、本票票据扫描件或保函、担保、保险扫描件；（受疫情影响的中小微企业无须提供） （2）供应商的基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》凭证）扫描件； （五）资格审查需要的其他材料：财务状况报告、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社会保障金的证明材料、供应商参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 三、供应商认为需要提供的其他资料（如有） |
| 3.1.5 | 资格审查需要的其他材料 | 财务状况报告： 应提供2023或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告的复印件。对于从注册、登记或者备案时间起到提交响应文件截止时间为止不足要求年数的供应商，只需提交注册、登记或者备案年份至所要求最近年份经审计的财务报告。如无法提供经审计的财务报告的，应提供银行出具的资信证明。 银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况，以分支机构参加政府采购活动的，可以提供其上级公司或集团经审计的财务报告。 |
|  |  | 依法缴纳税收的证明材料： 供应商应提供2024年11月以来任意一个月的税务机关出具的税收完税证明复印件（成立时间未超过一个月的供应商无需提供）。 对于依法免税的供应商，应提供依法免税的相应文件证明。 |
|  |  | 依法缴纳社会保障金的证明材料： 供应商应提供2024年11月以来任意一个月的依法缴纳社会保障金的证明材料的复印件（证明材料可以是社会保险经办机构出具的社会保险缴纳证明、专用收据或社会保险缴纳清单、事业单位在职人员名册任意一种，成立时间未超过一个月的供应商无需提供）。 对于依法不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供依法不需要缴纳社会保障金的相应文件证明。 |
|  |  | 供应商参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件： （1）书面声明须加盖供应商单位公章并由供应商法定代表人（负责人）或其委托代理人签字，书面申明格式由供应商自拟。 （2）参加本项目采购活动前3年内：指本项目提交首次响应文件截止之日起前3年内。 |
| 3.2.2 | 上限控制价 | 本项目的上限控制价为人民币壹佰贰拾伍万元整（1250000.00）。供应商的竞标报价（包括最后报价）不得超过上限控制价，否则其响应文件按无效处理。 |
| 3.2.3 | 竞标报价的其他要求 | 1.谈判未对谈判文件作出的实质性变动的，供应商最后报价应当不高于其第一次报价。 2.供应商最后报价须提交报价明细表（格式参考第六章附表1），报价明细表须由法定代表人或授权代理人签字。 |
| 3.3.1 | 竞标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 竞标保证金 | 竞标保证金金额为：人民币壹万元整（￥10000.00）； 竞标保证金缴纳形式：可以支票、本票、汇票、转账（电汇）或者金融机构、担保机构出具的保函（担保）等非现金形式提交。 采用金融机构、担保机构出具保函（担保）方式的，必须为无条件保函（担保），保函（担保）有效期不得低于竞标有效期；采用银行转账、电汇方式的，必须从供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的竞标保证金专用账户；采用支票、本票、汇票方式的，出票人应为供应商（本票除外），收款人为采购人；不符合上述规定的，其响应文件按无效处理。 开户名称：广西启航工程咨询有限公司 开户银行：中国银行贺州市上海街支行 账 号：6132 8150 8014 竞标保证金有效期：竞标保证金有效期与竞标有效期一致。 退保证金电话：0774-5139676 |
| 3.5.3 | 签字和（或）盖章要求 | 对响应文件的澄清、说明或者更正应当由供应商通过广西政府采购云平台进行，且交换的数据电文必须进行CA电子签章。 特别说明：响应文件的签字和（或）盖章应采用CA电子签章。如CA签章没有法人（负责人）或授权代表签名信息，供应商可在响应文件中涉及到签名的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式即可。 |
| 3.5.4 | 响应文件份数及其他要求 | 供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件； 纸质响应文件要求：成交供应商应在采购合同签订前将已签字和（或）盖章的纸质版响应文件（需与广西政府采购云平台提交的电子版响应文件内容一致）递交至本项目采购代理机构处； 纸质版响应文件份数要求：正本：壹份，副本：贰份。 |
| 4.1.2 | 提交响应文件地点 | 通过广西政府采购云平台电子在线投标响应 |
| 4.1.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 4.3.1 | 响应文件解密开始时间及解密时限 | 解密开始时间：同提交首次响应文件截止时间 解密时限：30分钟 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同提交首次响应文件截止时间 开标地点：同提交首次响应文件地点 |
| 6.1 | 谈判小组组成 | 本竞争性谈判采购项目的谈判小组由3人组成；采购单位代表1人，随机抽取的评标专家2人。 评标专家确定方式：由采购人授权采购代理机构在贺州市政府采购云平台评标专家库中随机抽取。 是否远程抽取评委及远程异地评标： □是 ☑否 评标地址：广西启航工程咨询有限公司（贺州市八步区灵峰社区公安局东南面搬迁规划编号17号二层）。 |
| 6.2.1 | 谈判时间与谈判地点 | 谈判时间：具体时间由代理机构另行通知。 谈判地点：同开标地点。 说明：谈判程序将通过广西政府采购云平台开展。 |
| 6.2.2 | 谈判过程中可能实质变得的内容 | 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 7.1 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是 |
| 7.2.1 | 成交结果公告发布媒介 | 在竞争性谈判公告发布媒介上发布 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 合同签订后，中标人须向采购人支付合同总价的2%或5%作为履约保证金（如中标人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%）。中标人没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由采购人无息返还给中标人。项目履约保证金转入以下指定账户： 账户名称：贺州学院 开户银行：中国农业银行股份有限公司贺州分行 银行账号：20327101040005615 |
| 7.4.1 | 合同签订时间 | 中标单位需在中标(成交)通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。 |
| 10.2.1 | 质疑受理部门及质疑函接收方式 | 通过广西政府采购云平台“质疑模块”提出质疑，质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定。 |
| 10.3.1 | 投诉受理部门 | 受理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话：0771-5331544 |
| 11 | 其他补充内容 |  |
| 11.1 | 词语释义 |  |
| 11.1.1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人； 其他组织主要包括合伙企业、民办非企业单位、个体工商户等。 如供应商为企业法人、合伙企业或个体工商户的，应具有登记管理机关核发的有效的营业执照；供应商为事业单位法人的，应具有有效的事业单位法人证书；供应商为社会团体法人，应具有登记管理机关核发的有效的社会团体登记证书；供应商为民办非企业单位的，应具有登记管理机关核发的有效民办非企业单位登记证书；供应商为非企业专业服务机构的，应具有执业许可证等证明文件。 “其他组织”可以参加政府采购活动，但法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。 |
| 11.1.2 | 法定代表人（负责人） | 本文所指的“法定代表人（负责人）”包括企业法人、机关单位法人、事业单位法人、社会团体法人的法定代表人，合伙企业的执行事务合伙人，民办非企业单位的法定代表人或单位负责人，个体工商户的经营者等代表单位行使职权的主要负责人。 |
| 11.1.3 | 重大违法记录 | 指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 11.1.4 | 小微企业 | 本文所指中小企业系指《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）中规定的中小企业； 中小企业参加政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。《中小企业声明函》格式见第六章。 备注：供应商可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上“中小企业规模类型自测小程序”识别企业规模类型。 |
| 11.1.5 | 残疾人企业 | 本文所指残疾人企业应满足以下要求： （1）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）被划分为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位； （2）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 |
| 11.1.6 | 监狱企业 | 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 |
| 11.1.7 | 节能（节水）产品、环境标志产品 | 指获得《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）、环境标志产品认证证书的产品。认证机构和获证产品信息以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准。 |
| 11.2知识产权 |  |  |
| 11.2.1 | 构成本谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。 |  |
| 11.3解释权 |  |  |
| 11.3.1 | 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于采购响应阶段的规定，按澄清或修改文件、竞争性谈判公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 11.4供应商信用信息查询 |  |  |
| 11.4.1 | 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 查询时间：资格审查阶段。 查询记录和证据留存方式：打印查询结果网页界面为评审资料保存。 信用信息使用规则：经查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，资格审查不通过。 备注：本章1.3.2项规定接受联合体投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 11.5同义词 |  |  |
| 11.5.1 | （1）本文件中出现的措辞“招标文件”与“谈判文件”，“招标人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”具有相同含义； |  |
| 11.6采购人补充的其他内容 |  |  |
| 11.6.1 | 代理服务费 | 成交服务费：采购代理费由成交供应商支付。按差额定率累进法计算，具体区间费率为：本项目的采购代理费按100万元以下--1.5%；100～500万元-1.1%；由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。 |
| 11.6.2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 11.6.3 | 进口产品 | 是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |

## 供应商须知正文

### 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目进行采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.1.5项目基本情况：见供应商须知前附表

#### 1.2资金来源、落实情况及增值税计税方法情况

1.2.1资金来源、落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2增值税计税方法：见供应商须知前附表。

#### 1.3供应商资格要求

1.3.1供应商应具备承担本采购项目的资质、能力、信誉：见供应商须知前附表。

1.3.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.3.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关各方的响应文件均按无效响应处理。

1.3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的；

（2）为本项目提供采购代理服务的；

（3）与采购代理机构负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的；

（4）供应商不得存在的其他情形见供应商须知前附表。

#### 1.4费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

#### 1.5保密

参与采购活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.6语言文字

谈判文件及响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.8踏勘现场

1.8.1供应商须知前附表规定由采购人组织踏勘项目现场的，由采购人按前附表规定的时间和地点安排潜在供应商踏勘现场。

1.8.2供应商须知前附表规定采购人不组织踏勘现场的，供应商根据需要自行踏勘项目现场。

1.8.3供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.4供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.9分包

1.9.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作，其他工作不得分包。

1.9.2成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

#### 1.10响应偏差

响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，响应将被否决。

### 2.谈判文件

#### 2.1谈判文件的组成

2.1.1本谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）技术标准和要求

（6）响应文件格式

（7）项目需求和说明

2.1.2根据本章第2.2款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

#### 2.2谈判文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2提交首次响应文件截止时间前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并以供应商须知前附表2.2.2规定的形式，通知所有潜在供应商，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以供应商须知前附表2.2.2规定的形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3供应商在收到谈判文件的澄清或者修改后，应当按供应商须知前附表规定的形式，确认已收到该澄清或者修改。

2.2.4当谈判文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 3.响应文件

#### 3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括的内容：见供应商须知前附表。

3.1.2谈判文件第六章“响应文件格式”有规定格式要求的，供应商应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1中所指的联合体协议书。

3.1.4供应商须知前附表未要求提交竞标保证金的，响应文件不包括本章第3.4.1的竞标保证金。

3.1.5资格审查需要的其他材料：见供应商须知前附表。

#### 3.2竞标报价

3.2.1供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响竞标报价（包括最后报价）的其他要素。

3.2.2采购人设有上限控制价的，供应商的竞标报价（包括最后报价）不得超过上限控制价，上限控制价在供应商须知前附表中载明。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

#### 3.3竞标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的竞标有效期内，供应商不得要求撤回或修改其响应文件。竞标有效期从提交首次响应文件截止之日起算。

3.3.2响应文件中承诺的竞标有效期应当不少于谈判文件中载明的竞标有效期。

3.3.3出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长竞标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其竞标保证金。

#### 3.4竞标保证金

3.4.1供应商必须在提交首次响应文件截止时间前，按供应商须知前附表规定的金额、形式递交竞标保证金，提交竞标保证金的证明文件作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其竞标保证金可由联合体中的任一方缴纳，并在联合体协议书中明确，保证金缴纳应当符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2供应商不按本章第3.4.1项要求提交竞标保证金的，其响应文件按无效处理。

3.4.3供应商在提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起4个工作日内，退还已收取的竞标保证金。

3.4.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当自收到供应商退出之日起4个工作日内退还退出谈判的供应商的竞标保证金。

3.4.5采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起4个工作日内退还未成交供应商的竞标保证金，自采购合同签订之日起4个工作日内退还成交供应商的竞标保证金。

3.4.6有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律法规规定的其他情形。

#### 3.5响应文件的编制

3.5.1响应文件应按广西政府采购云平台要求及本谈判文件第六章“响应文件格式”要求制作、加密并递交，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.4响应文件份数及其他要求要求见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

### 4.响应谈判

#### 4.1响应文件的提交

4.1.1供应商应在本章第2.2.2项规定的提交首次响应文件截止时间前提交响应文件。

4.1.2供应商提交首次响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

#### 4.2响应文件的修改与撤回

4.2.1在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以通过广西政府采购云平台修改或撤回已提交的响应文件。

4.2.2供应商在提交首次响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，其竞标保证金按照本章第3.4.3项的要求退还。

#### 4.3响应文件解密

4.3.1供应商应登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判文件，解密开始时间及解密时限见供应商须知前附表；

4.3.2供应商需按时在线解密投标文件，以在线解密的投标文件作为评审依据。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。

#### 4.4响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的竞标响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在谈判截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。谈判截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

### 5.开标会议

#### 5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人准时参加。供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人应当在规定的时间自行登陆广西政府采购云平台电子开标大厅开标参加开标会。

#### 5.2开标程序

5.2.1开标时间后，主持人宣布开标会议开始。

5.2.2供应商登录广西政府采购云平台对响应文件进行在线解密，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

5.2.3谈判小组对响应文件进行评估和比较。

5.2.4以广西政府采购云平台中获取谈判文件顺序确定各供应商谈判顺序。

5.2.5发起谈判，由谈判小组与单一供应商分别进行谈判。

5.2.6谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

5.2.7由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审得分从高到低顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明：广西政府采购云平台如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

#### 5.3不予开标

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

#### 5.4开标异议

供应商对开标有异议的，可以在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。也可以在开标环节结束之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。

### 6.谈判与评审

#### 6.1谈判小组

6.1.1评审及谈判工作由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组的人员构成及评审专家的专业要求见供应商须知前附表。

6.1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（6）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（7）与供应商有经济利益关系，对响应文件公正评审及谈判可能造成不良影响的；

（8）曾因在政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（9）与供应商有其他可能影响政府采购公平、公正进行的关系。

6.1.3谈判小组成员有下列情形的，列入不良行为记录：

(一)未按照谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(二)泄露评审文件、评审情况；

(三)与供应商存在利害关系未回避；

(四)收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益；

(五)拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务；

(六)以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。

6.1.4谈判小组应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

#### 6.2谈判

6.2.1响应文件实质性响应谈判文件的供应商获得参加竞标的资格，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判时间及谈判地点：见供应商须知前附表。

6.2.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动供应商须知前附表中规定的内容，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6.2.3谈判小组与每个参加谈判的供应商均进行谈判后，本轮谈判完成，谈判小组应当就本轮谈判的结果形成书面记录。在一轮谈判结束后，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况进行下一轮谈判直至确定最终采购需求。谈判结束后，谈判小组应当将谈判结果通知所有参加谈判的供应商。

6.2.4因谈判文件实质性变动而需重新提交响应文件的，供应商应当在谈判小组规定期限内按照谈判文件的变动情况重新提交响应文件，重新提交的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和提交，否则重新提交的响应文件无效。

6.2.5谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（根据《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）。

6.2.6谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.2.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

#### 6.3评审

6.3.1评标方法：见供应商须知前附表。

6.3.2谈判小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.3未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

### 7.合同授予

#### 7.1定标方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交供应商外，采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。谈判小组推荐成交候选供应商人数见供应商须知前附表。

#### 7.2成交结果公告及成交通知书

7.2.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告。成交结果公告期限1个工作日。

7.2.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

#### 7.3履约保证金

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额、格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.3.2成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其竞标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4合同签订

7.4.1采购人与成交供应商应当按供应商须知前附表规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.4.2联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.4.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 8.重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新开展采购活动：

（1）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（根据《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）。

（2）其他有关法规和文件规定的应当重新开展采购活动的情形。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2对供应商的纪律要求

9.2.1供应商不得相互串通投标或者与采购人或采购代理机构串通投标，不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.2供应商不得向采购人或谈判小组成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

9.2.3有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，其响应文件按无效处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同的供应商响应文件载明的项目管理员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

9.2.4有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价或者低价成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

（7）供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋定特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

9.2.4供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

#### 9.3对谈判小组成员的纪律要求

9.3.1谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

9.3.2谈判小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

9.3.3谈判小组成员未完成评审工作擅自离开评审现场,或者在评审活动中有违法违规行为的,不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10质疑和投诉

#### 10.1询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 10.2质疑

10.2.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑受理部门及质疑函接收方式见供应商须知前附表。

10.2.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

10.2.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 10.3投诉

10.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向供应商须知前附表规定的投诉受理部门提起投诉。

10.3.2投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

10.3.3投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 11.其他补充内容

见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1初步评审 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 资格审查 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 |  |  |  |
|  |  | 基本资质 | 身份证明 文件 |  | 具有有效的法定代表人（负责人）身份证明扫描件、法定代表人（负责人）授权委托书扫描件（委托代理人签署响应文件） |
|  |  |  | 依法缴纳税收 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.1.5项规定 |
|  |  |  | 依法缴纳社会保障金 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.1.5项规定 |
|  |  |  | 诚信要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第11.4款规定 |
|  |  |  | 竞标保证金 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.1.5项规定 |
|  |  | 营业执照 | 具有有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
|  |  | 财务报告 | 符合第二章“供应商须知”第3.1.5项规定 |  |  |
|  |  | 特定资质 | 资质条件 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
| 2.1.2 | 符合性 审查 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格 |  |  |  |
|  |  | 商务资信 | 供应商名称 | 与供应商盖的公章一致 |  |
|  |  |  | 签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项规定 |  |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |  |
|  |  |  | 竞标内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.5项规定 |  |
|  |  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.5项规定 |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.5项规定 |  |
|  |  |  | 竞标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 权利义务 | 竞标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |  |
|  |  |  | 项目需求 | 符合第七章“项目需求和说明”的要求 |  |
|  |  | 报价 | 报价符合性 | 只能有一个有效报价，且符合第二章“供应商须知”第3.2.2项、第3.2.3项规定 |  |
|  |  | 技术 | 技术标准和 要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |
| 2.2评标报价 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 评标报价 | 因落实政府采购政策进行报价调整的，以调整后的价格作为推荐成交候选人的依据。【备注：以下扫描件均须加盖供应商单位公章】 （一）供应商竞标全部货物均由小微企业提供的，其最后竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后竞标报价×（1-20%）。【须提供小微企业声明函原件，否则不予扣除。】 （二）监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。【须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件扫描件，否则不予扣除。】 （三）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。【须提供残疾人福利性单位声明函原件】 （四）不满足价格优惠政策的：评标报价=最后竞标报价。 注：当本项目某供应商竞标报价低于成本竞标，由竞争性谈判小组要求该供应商作出书面说明并提供相应的理论支撑证明材料，竞争性谈判小组针对其提交证明材料进行核算后仍认为其材料不能合理说明或者所提供证明材料不齐全的，不再接受供应商补充材料，视其以低于企业成本报价恶意投标，其响应文件（投标）作否决（废标）处理。 |  |  |  |
| 2.3评标结果 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 推荐成交候选人的规则 | 成交候选人顺序按评标报价由低到高排列3名成交候选人。经评审的供应商评标报价相等时，按其最终竞标报价低者优先；最终竞标报价相等时，采用节能环保产品者优先；均采用节能环保产品的，按《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定优先采购我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。第一的中标候选人出现并列的，由采购人自行确定中标人。 |  |  |  |

## 评标办法正文

### 1.评审标准

#### 1.1初步评审标准

1.1.1资格审查：见评标办法前附表。

1.1.2符合性审查：见评标办法前附表。

#### 1.2综合评分标准

最低评标价法。

### 2.评标程序

#### 2.1初步评审

2.1.1谈判小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决响应处理。

2.1.2供应商有以下情形之一的，其响应文件按无效处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.3.3项规定的任一情形；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）响应文件中含有采购人不能接受的附件条件的；

（4）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

#### 2.2评标报价

2.2.1评标报价的计算方法：见评标办法前附表。

2.2.2判断竞标报价是否低于成本：由竞争性谈判小组认定供应商是否以低于成本竞标。

#### 2.3响应文件的澄清、说明和更正

2.3.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清、说明和更正将通过广西政府采购云平台线上进行。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

2.3.2竞标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对竞标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作否决处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞标报价表总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.3.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和更正属于响应文件的组成部分。

2.3.4谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正，直至满足谈判小组的要求。

2.3.5对响应文件进行澄清、说明和更正时，通过广西政府采购云平台线上进行。

#### 2.4评标结果

2.4.1供应商评审得分排序规则：见评标办法须知前附表。

2.4.2谈判小组按照供应商评审得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2.4.3谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。评审专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

2.4.4谈判小组应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还采购人。

### 3.特殊情况的处置程序

#### 3.1关于评标活动暂停

3.1.1谈判小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.1.2发生评标暂停情况时，谈判小组应当封存全部谈判文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原谈判小组继续评标。

#### 3.2关于评标中途更换评委

3.2.1出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，妥善保存采购文件，依法重新组建谈判小组进行评审。原评谈判小组所作出的评标意见无效。

3.2.2评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

#### 3.3关于争议解决

对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

# 第四章 合同条款及格式

贺州学院政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采  购  人：贺州学院

中标供应商：

签订时间：      年   月   日

政府采购合同书

( 合同编号：              )

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：                                项目编号：

签订点：贺州学院                            签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 技术参数 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同总金额（大写）：             （¥      ）。

3、合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税费等全部费用。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                        。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                              ；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按乙方响应文件中的承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：        。

3、付款方式：货物送达采购人指定地点安装且验收完成，成交供应商开具增值税专用发票后一次性支付。

第九条　履约保证金

合同签订后，乙方须向甲方支付合同总价的   % 作为履约保证金。乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

项目履约保证金转入以下指定账户：

账户名称：贺州学院

开户银行：中国农业银行股份有限公司贺州分行

银行账号：20327101040005615

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人或经营者）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、竞标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人或经营者）： | 法定代表人（负责人或经营者）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第五章 技术规格和标准

包括国家行业和地方现行标准、规范和规程。

# 第六章 响应文件（格式）

封面格式：

（项目名称）

响  应  文  件

项目编号：

供应商名称：                               （盖章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月      日

### 目录

响应文件的组成部分：商务技术部分、资格审查部分、供应商认为需要提供的其他资料。（不分册）

一、商务技术部分

（一）竞标函

（二）竞标函附录

（三）商务要求偏离表；

（四）技术偏离表；

（五）售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。

二、资格审查部分【以下扫描件均须加盖供应商单位公章】

（一）法定代表人（负责人）身份证明原件，附：法定代表人（负责人）二代居民身份证扫描件；（必须提供）

（二）法定代表人（负责人）授权委托书原件，附：委托代理人二代居民身份证扫描件；（委托代理人签署响应文件时提供）

（三）供应商基本情况表，附：有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件的复印件；

（四）竞标保证金缴纳证明材料，附：

（1）竞标保证金银行转账（电汇）底单扫描件或支票、汇票、本票票据扫描件或保函、担保、保险扫描件；（受疫情影响的中小微企业无须提供）

（2）供应商的基本账户开户许可证（或《基本存款账户信息》凭证）扫描件；

（五）资格审查需要的其他材料：财务状况报告、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社会保障金的证明材料、供应商参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

三、供应商认为需要提供的其他资料（如有）

一、商务技术部分

### （一）竞标函（格式）

（采购单位）：

根据贵方      采购项目竞争性谈判文件，项目编号         ，正式授权下述签字人    （姓名）代表              （供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按竞争性谈判条件《项目需求和说明》，我方愿以竞标总报价人民币（大写）          元（￥               元）承接本项目的工作任务，合同履行期限：                         ，竞标有效期:                         。

1、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在谈判截止时间后的竞标有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的竞标保证金。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本谈判有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

供应商盖公章：

日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应。

### （二）竞标函附录（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标保证金 | （大写）人民币 元（小写￥ ） |  |
| 2 | 竞标总报价 | （大写）人民币 元（小写￥ ） |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |
| 5 | 竞标有效期 |  |  |
| 6 | 权利和义务 | 是否响应本竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”相应约定：是（ ） 否（ ） |  |
| 7 | 项目需求 | 是否响应本竞争性谈判文件第七章“项目需求和说明”相应约定：是（ ） 否（ ） |  |
| 8 | 技术标准和要求 | 是否符合谈判文件第五章“技术标准和要求” 是（ ）否（ ） |  |
| N | …… |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附表1：竞标报价表

货币单位: 人民币

| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（￥） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字：

日期：       年    月    日

### （三）商务要求偏离表

商务偏离表（格式）

| 项号 | 采购文件商务要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

注：

1.商务偏离表由供应商对照第七章“项目需求和说明”中的“商务条款”部分逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.偏离说明：竞标响应与采购文件商务要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

### （四）技术偏离表

技术偏离表

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《项目需求和说明》中的要求认真填写本表（本表适用于招标文件《采购需求和说明》中货物技术参数及性能、配置不明确或有误以及投标人选用其他品牌型号替代等情形。若投标产品与招标要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”； 若投标产品优于招标要求无偏离时，请在偏离表中填写“正偏离”； 若投标产品低于招标要求无偏离时，请在偏离表中填写“负偏离”）。

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字：

日期：       年    月    日

### （五）售后服务承诺（格式自拟）

（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。

二、资格审查部分

### （一）法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：          职务：

身份证号：

系                        （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：                       （盖章）

年    月    日

附：加盖供应商单位公章的法定代表人（负责人）二代居民身份证扫描件。

### （二）法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

本人           （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，全权代表我公司处理在该项目竞争性谈判采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人（负责人）：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

供应商：                            （盖章）

年    月    日

附：加盖供应商单位公章的授权委托代理人二代身份证扫描件。

### （三）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 | 供应商应提供关联企业情况，包括： （1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与供应商单位负责人（法定代表人）为同一人的其他单位名称； |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.供应商应根据谈判文件第二章“供应商须知”第3.1.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与竞标的，联合体各成员应分别填写。

### （四）竞标保证金缴纳证明材料

供应商应根据谈判文件第二章“供应商须知”第3.1.1项的要求在本表后附相关证明材料。

### （五）资格审查需要的其他材料

供应商应根据第二章“供应商须知”第3.1.5项的规定提供相关证明材料。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：本声明函主要供参加政府采购活动的残疾人福利性单位填写，非残疾人福利性单位无需填写。

# 第七章 项目需求和说明

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。成交供应商须在供货时提供相应的节能产品认证证书。

3、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

4、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理。

一、货物技术要求：

1、下列采购货物规格型号功能要求的所有技术参数（包括标记“▲”“★”符号及未有任何标记的技术参数）均不允许负偏离（包括参数中要求提供的证明材料），否则视为不响应文件要求，竞标无效；

2、下列货物中核心产品为：电子舌

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能、配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子舌 | 1、应用范围： 对各类食品、农产品、药品等进行味觉感观指标分析。应用于食品、农产品等产品质量控制、新品研发、投诉处理、产品打假、市场预测、产品评估等各种对味觉评估有要求的场合。 2、性能要求 ★2.1、采用了同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工脂膜传感器技术，可以客观数字化的评价样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉数值，同时还可以直接给出样品苦的回味、涩的回味和鲜的回味（丰富度）数值。配置的各种传感器无需训练，无需建模、直接可测未知样品。 2.2、每一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。如涩味传感器可单独独立使用，可检测单一味觉涩味、涩的回味，对其他味觉无响应。 ★2.3、分别含有苦味传感器、涩味传感器、鲜味传感器、甜味传感器、咸味传感器、酸味传感器，每一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。 ▲2.4、放入样品，无需任何人工数学建模处理，得出样品的苦味值、涩味值、酸味值、咸味值、鲜味值、甜味值、苦的回味值、涩的回味值和鲜的回味（丰富度）值。 2.5、通过回味及先味测试可以检测样品的尖锐度，持久度等指标。 2.6、可以检测样品各味觉指标随时间变化的变化趋势 2.7、所有的味觉指标与人的味觉阈值基本相一致。 2.8、可以充分反映不同味觉物质之间相互作用的结果。 3、软件功能 3.1、软件全自动控制主机工作全过程，设置进样顺序、分析和清洗时间、分析次数等 3.2、含有强大的数据分析功能，可以直接获得味觉指标雷达图、二维味觉指标坐标图等 4、技术要求 ★4.1、至少检测参数：酸味值、甜味值、苦味值、咸味值、鲜味值、涩味值、鲜的回味（丰富性）值、涩的回味值、基本苦的回味值等。 ★4.2、传感器采用人工脂膜技术，测试味道全阈范围：±25 Ins,精度为0.01Ins，采用插拔式更换传感器，可只更换味觉传感器单元，不更换电极芯，仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头，独立测试相应的味觉指标。 4.3、传感器稳定性：化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差≤3% ★4.4、味觉测试玻璃电极：6cm≤总长≤8cm，4cm≤玻璃管长≤4.5cm，5mm≤玻璃管外径≤7mm 4.5、味觉传感器：5cm≤总长≤7cm，5mm≤传感器外径≤7mm 4.6、样品槽个数：36个； 测量样品数量：不少于10个 4.7、样品体积：35ml≤样品体积≤70ml 4.8、响应原理：人工脂膜电势测量 ★4.9、含PT100温度传感器，实时监测被测样品中心温度，温度精度0.01度。 ▲4.10、电子舌自带自动进样器，自动进样器内置在电子舌主机上。 ★4.11、数据管理服务器：DBMS数据库管理系统、独立的触摸式控制屏：为了避免电磁干扰，独立连接在电子舌主机上，电子舌主机含有USB和LAN网络接口，用于连接电子舌主机和数据管理服务器。 ▲4.12、自动进样器内含水浴槽系统，水浴槽系统顶部配有2个18位的样品杯提升支架 ★5、配置 5.1、味觉分析系统主机，内置水浴温控系统的自动进样器1套 5.2、提供酸味味觉分析系统单元1套 5.3、提供苦味味觉分析系统单元1套 5.4、提供鲜味味觉分析系统单元1套 5.5、提供甜味味觉分析系统单元1套 5.6、提供涩味味觉分析系统单元1套 5.7、提供咸味味觉分析系统单元1套 5.8、 数据管理服务器1套 5.9、 独立的触摸式控制屏1套 5.10、 样品杯800个 5.11、 试剂溶液1套 | 1 | 台 |
| 2 | 电子鼻 | 1、技术要求 ★1.1主机面板具有操作按键，自带大屏幕液晶屏时时显示实验进程，不接电脑可直接独立单机工作，必须提供设备主机图片截图, 仪器整机重量不超过3KG，尺寸不大于300×200×100mm,提供便携箱，主机可直接接12V直流电，连接外部移动电源，便于随时野外基地现场实时检测。 1.2至少具有10个紧凑的高灵敏的金属氧化物传感器，10个传感器同时响应工作 1.3内置自动进样系统，可在线进样分析 1.4主机内置存储系统，可自动存储至少900组实验数据并可连接电脑进行数据的上传与下载 1.5电子鼻主机不接电脑可直接独立工作。 1.6具有极好的进样兼容性，可以选择接浓缩富集装置 1.7具有自动调整检测范围功能（自动稀释样品功能）和自动校正功能 ★1.8 传感器技术：加热传感器，工作温度200---500度，传感器管：1毫升≤体积≤1.8毫升，温度≥110度，不锈钢体。 1.9 传感器反应时间：小于1秒 1.10 测量循环时间：1分钟（20秒内检测时间，40秒内恢复时间） 1.11 内置采样系统：2个内置泵（采样和零气） 1.12 区别分析方法：PCA、LDA 1.13 定量预测分析方法：PLS 1.14 功率：最大30W；电压：220V交流电和12V直流电。 1.15 操作温度： 一般为+5---40度 1.16 操作湿度：相对湿度5%---95% ，没有冷凝。 ★1.17 未知样品定性判定方法：EUCLID、CORRELATION、MAHALANOBIS、DFA，传感器贡献率分析方法：LOADING、EUCLID、CORRELATION、MAHALANOBIS、DFA、LOADING功能。 ★1.18 进样流量：10毫升/分钟----400毫升/分钟可设，内置流量控制和采样系统，而非外置手动调节流量,无需外接空气压缩机 1.19 安全级别：EN292 Part 1& 2, EN294,EN61010-1,EN1050,EN60204-1,EN55011 G1 CB, EN50270,EN61326 2、配置清单： 2.1、主机 1台 2.2、数据处理软件1 套 2.3、配备备件包1套：含进样管1根，顶空进样瓶和盖8个，顶空进样针16个，活性炭过滤装置2个，便携箱1个 | 1 | 台 |

二、商务条款

| ▲报价要求 | 供应商应就采购需求中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。 |
| --- | --- |
| ▲合同履行期限和地点 | 合同履行期限：所有货物自合同签订之日起90个工作日内交付使用。 地点：采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 货物送达采购人指定地点安装且验收完成，成交供应商开具增值税专用发票后一次性支付。 |
| ▲售后服务 | 1、保修政策：全国联保，享受三包服务。 2、质保期：自安装调试结束且验收合格之日起保修期不少于12个月。质保期内成交供应商需提供极速响应保修服务且派出技术工程师到达现场处理故障。质保期内免费上门维修、免费更换零部件；质保期满后，并提供终身维护优惠的售后服务。 3、应急服务及反应时限：在接到报修电话后维修技术人员2小时内响应，8小时内做出反映并给出简单的诊断和解决方法，排除人为故障，必要时 48小时内维修工程师必须到达现场提供维修服务。 4、保修期后的优惠服务：在产品保修期满后实行跟踪服务，期间更换零件按成本免费优惠价收取，免收劳务费用。 5、定期回访:在产品售出后，采购人对产品使用情况、使用过程中出现的各类问题、收集意见和建议，提供更为优质贴心的售后服务。 6、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 7、免费提供操作及维护培训，安装调试后安排操作人员相关知识和操作的培训。 8、提供24小时×365天免费维修服务热线支持。每年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由供应商免费提供。 9、提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 10、设备应该是整套全新未使用过的、原产、原装整机的产品，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 11、技术支持:厂家在国内有售后工程师和应用工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询； 12、软件升级:厂家终身免费向用户提供仪器软件的更新升级优化； 13、仪器使用期间，厂家应用工程师上门支持不限次数，免费上门培训用户仪器操作使用者； |
| ▲验收标准、规范 | 1.验收条件及标准 （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）测试全部符合技术指标，参数配置符合或优于合同要求； （3）成交人应在合同签订时提供厂家出具的同型号仪器验收报告或说明书等原件供采购人核查，成交人如不按上述要求提供相关材料的，采购人有权利不予签订合同。货物最终验收时，采购人有权将产品送至国家认定的第三方认证（检测）机构进行检测，检测的结果若与响应文件中所响应的内容或签订合同时提供的材料不一致的，采购人有权不予验收，并报同级监管部门处理。由此可能导致的没收成交人竞标保证金等后果以及对采购人造成的一切损失，均有中标人自行承担。 2.验收方法及方案： （1）验收方式：设备到达单位，安装、调试完毕且正常，供需双方共同确认货物性能合格后，完成货物验收。 （2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 （3）交付验收应按约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 3.实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按所投产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 |
| ▲进口产品说明 | 本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 如竞标产品为进口设备，供应商在响应文件中必须提供竞标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件和售后服务承诺书，本产品竞标时，响应文件中须出具厂家盖章的产品彩页及技术白皮书。 |