项目编号：                 项目名称：富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目

项目名称：富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目 项目编号：HZZC2025-J1-230157-GXZH


广西中恒工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件
项目名称：富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目
项目编号：HZZC2025-J1-230157-GXZH

采购单位：富川瑶族自治县民族医医院

采购代理机构：广西中恒工程咨询有限公司

2025年11月
目   录
2第一章  竞争性谈判公告


6第二章  谈判供应商须知


10第三章  采购需求和说明


45第四章  政府采购合同书（格式）


52第五章  响应文件（格式）


77第六章  评审方法及评定标准





第一章  竞争性谈判公告
富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目（项目编号:HZZC2025-J1-230157-GXZH）竞争性谈判公告（远程异地评标）
项目概况
富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件，并于2025年11月28日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2025-J1-230157-GXZH

项目名称：富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目

    采购方式：竞争性谈判
预算金额：预算总金额为人民币捌拾玖万元整（¥890,000.00），其中： 分标1：人民币陆拾伍万元整（¥650,000.00） 分标2：人民币贰拾肆万元整（¥240,000.00）（每台设备的投标单价不得超过单价最高限价，否则按无效投标处理，详见采购需求。）

采购需求：富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目，详见第三章“采购需求和说明”

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	最高限价单价

（万元）
	最高限价总金额（万元）

	分标1
	钬激光治疗机
	1
	台
	65
	65

	分标2
	救护车
	1
	辆
	24
	24


    合同履行期限（交付使用期）：签订合同之日起 10个工作日安装调试完毕交付使用。

本项目不接受联合体。

    评审顺序为分标1→分标2
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：☑非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目特定的资格要求：根据国务院第 739 号令《医疗器械监督管理条例》规定，经营第二类和第三类医疗器械的企业应分别具有经营备案凭证和经营许可证；医疗器械备案人应具有第一类医疗器械产品备案凭证；医疗器械注册人应具有第二类、第三类医疗器械产品注册证。【注：医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案。】
三、获取采购文件
时间：2025年11 月24日公告发布之时至2025年 11月27日上午8:00-12:00，下午12:00-18:00  （北京时间，同下）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在广西政府采购云完成注册后在线获取采购文件（广西政府采购云-商家入驻-注册）。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本公司将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。
售价：免费
四、响应文件提交

    截止时间：2025年11月28 日09点00分（北京时间）

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

五、开启：

时间：2025年11月 28日09点00分（北京时间）

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.落实的政府采购政策
1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予20%扣除，用扣除后的价格参加评审。
4）对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评审阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。
4.谈判保证金(人民币)：0元。
供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、担保机构出具的电子保函等形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号及分标号)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。
开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部             
账    号：94500901000883888802741

备注：电子保函有关业务操作流程和手册可从“广西政府采购金融服务平台”(https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx)，查阅下载，供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方: 400-903-9583。               
5.本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项 

（1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云的要求编制、加密并提交竞标文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西桂采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）。  

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区） 

（4）各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在广西政府采购云注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或竞标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标文件网上递交截止后，广西桂采云（电子标系统）自动提取所有竞标文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传桂采云的竞标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启竞标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

    （7）监督机构：名称：富川瑶族自治县政府采购管理办公室

地址：贺州市富川瑶族自治县财源路1号

联系电话：0774-7882324

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：富川瑶族自治县民族医医院

地   址：富川瑶族自治县富阳至古城路段三里亭处

联系方式：毛工，0774-7893622

2.采购代理机构信息
名 称：广西中恒工程咨询有限公司 

地  址：贺州市新风街92号

联系电话：0774-5270990
3.项目联系方式

项目联系人：曾工

电    话：18978403787
采购人：富川瑶族自治县民族医医院                           

采购代理机构： 广西中恒工程咨询有限公司
2025年 11月24日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

	序号
	内   容

	1
	响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定位置加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	2
	响应文件：本项目通过“广西政府采购云”实行在线谈判响应（电子标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云”。

	3
	竞标报价：供应商应就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）

	4
	本项目采购预算价为：人民币捌拾玖万元整（890000.00）

	5
	谈判保证金：0元
供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、担保机构出具的电子保函等形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。
谈判保证金交纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部             
账    号：94500901000883888802741

备注：电子保函有关业务操作流程和手册可从“广西政府采购金融服务平台”(https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx)，查阅下载，供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方: 400-903-9583。 
已交纳谈判保证金未递交响应文件的供应商须自行联系广西中恒工程咨询有限公司项目联系人（曾工，0774-5270990）办理退还保证金手续。

	6
	响应文件递交截止时间：详见第一章竞争性谈判公告。

响应文件以加密形式提交至：详见第一章竞争性谈判公告。

地址：详见第一章竞争性谈判公告。

	7
	竞标有效期：竞标截止日期后60天内。

	8
	竞争性谈判时间：详见第一章竞争性谈判公告。

谈判地点：详见第一章竞争性谈判公告。

	9
	本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

	10
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0  项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。

	11
	评审方法：最低评标价法

	12
	谈判小组的组建：谈判小组共 3 人，其中采购人评审代表 1人，评审专家 2 人。
评审专家确定方式：广西政府采购云平台中随机抽取。

是否授权谈判小组直接确定成交供应商：是。

	13
	履约保证金金额：/  。

在签订合同前，根据《中小微企业划型标准》，若成交供应商为大型企业的，则必须向采购人缴纳采购合同金额的 / %履约保证金；若成交供应商为中小企业则须向采购人缴纳采购合同金额的 / %履约保证金；成交供应商为微型企业的则无须缴纳履约保证金。对受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），可免交履约保证金。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件： /。
履约保证金指定账户：

开户名称：  /    
开户银行：  /     
银行账号： /      
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	14
	1.质疑联系部门及联系方式

（1）广西中恒工程咨询有限公司；

联系电话：0774-5270990

通讯地址：贺州市新风街92号
（2） 富川瑶族自治县民族医医院 ；

名 称：富川瑶族自治县民族医医院

地址：富川瑶族自治县富阳至古城路段三里亭处

联系方式：0774-7893622

接收质疑函方式：以书面形式

3.现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日8时30分到12时 00分，15时00 分到17时30分

	15
	受理投诉方式：

1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：富川瑶族自治县政府采购管理办公室
地址：贺州市富川瑶族自治县财源路1号
联系电话：0774-7882324

	16
	1. 是否收取采购代理费：☑是    □ 否

2.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

3.采购代理费收取标准：☑以项目（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 /  ）为计费额，按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮  / %）收取。

□固定采购代理收费   /       。

4. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西中恒工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司贺州分行营业部

账    号：6600 0001 9003 1000 14

	17
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	18
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	19
	中小企业划分标准所属行业名称：所属行业依照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号) 及《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017) 的有关规定执行，所属行业为“工业”。


谈判文件的澄清和修改：供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“谈判供应商须知”6.2款），否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

谈判供应商须知

（一）总则

1.定义

1.1. “采购人”系指组织本次谈判的采购单位。

1.2. “采购代理机构”、“采购代理机构”、“本公司”均系指广西中恒工程咨询有限公司。
1.3.“竞标人”、“供应商”均系指响应谈判、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。
2.供应商资格

满足本谈判采购文件中第一章《竞争性谈判公告》中资格要求。
3.竞标费用

3.1.供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

4.竞争性谈判公告

4.1.竞争性谈判公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn。

5.询问、质疑及投诉

5.1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

5.2.供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日；
（2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
5.3.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述谈判文件、谈判过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：广西中恒工程咨询有限公司 0774-5270990。
5.4.质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
（二）谈判文件的澄清和修改

6.谈判文件的澄清和修改

6.1.供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。

6.2.任何要求澄清谈判文件的供应商，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本公司，本公司将以书面形式予以答复。
6.3.本公司对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交响应文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、全国公共资源交易平台（广西贺州）ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本公司在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，本公司相应顺延提交首次响应文件截止时间。

（三）响应文件的编制

7.响应文件编写的注意事项

7.1.供应商应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。

7.2.对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

8.响应文件的文字及计量单位

8.1.供应商的响应文件以及供应商与本公司的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2.响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件签名、盖章要求

9.1.供应商应先安装新版“电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云”的要求，通过“电子投标客户端”编制并加密响应文件。

9.2.响应文件修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

9.3.字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的响应文件可能将被认定为无效的响应文件。

9.4.响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

10.响应文件的构成

10.1.供应商编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容：（供应商应按谈判文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册。）

第一部分 商务部分
竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

谈判保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交）；

竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；

售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）； 

供应商基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；
资格资信证明文件(按本须知第14条要求提供)。

第二部分 技术部分
货物合格证明文件（按本须知第15条要求提供）；

技术和商务条款偏离表（按谈判文件第五章格式填写）；

第三部分 其他材料
供应商认为有必要提供的其他材料。

10.2.响应文件应按如下份数递交，否则视为无效竞标：通过“电子投标客户端”编制1份。

11.响应文件格式

11.1.供应商应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、商务和技术偏离表等格式详细完整地填写各项内容。
11.2.在竞标报价表中，供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知7.2款）。
（四）竞标报价

12.竞标报价

12.1.供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

12.2.供应商应就《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）
12.3.竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

12.4.本项目采购预算价为：详见第一章竞争性谈判公告。

13.竞标货币

13.1.竞标应以人民币报价。

（五）供应商资格、资信证明文件

14.供应商资格、资信证明文件

14.1.资格、资信证明文件应包含：
（1）贺州市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理）

（2）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（3）采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料，供应商有效的“医疗器械经营许可证”或具有有效的医疗器械经营备案凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）
（4）谈判供应商近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

（5）谈判供应商履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

（6）谈判供应商近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

（7）谈判供应商认为必要提供的资格声明及文件资料。
14.2.本次采购不接受联合体竞标。

（六）货物合格证明文件

15.货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

15.1.供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；
货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

竞标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

竞标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖供应商公章）。
（七）谈判保证金

16.谈判保证金

16.1.谈判保证金应用人民币，详见第一章竞争性谈判公告。
16.2.保证金交纳形式：以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交。

16.3.供应商应将谈判保证金交至本须知前附表及竞争性谈判公告中所明确的账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：谈判保证金必须从供应商银行账户转出，以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的谈判保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③成交供应商的谈判保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还。

④已交纳谈判保证金未递交响应文件的供应商须自行联系广西中恒工程咨询有限公司项目联系人（曾工，0774-5270990）办理退还保证金手续。
16.4.对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的响应文件，谈判小组评定为无效竞标。
16.5.未成交人的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，（未成交人请及时联系本公司，联系电话：0774-5270990，以便尽快办理退款）。

（八）响应文件的提交、修改和撤回

17.响应文件的提交

17.1.本项目通过“广西政府采购云”实行在线谈判响应（电子标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云”。
17.2.供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交。

18.响应文件的修改及撤回

18.1.供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

18.2.在谈判结束后的竞标有效期内，供应商不得撤回其响应文件，否则全部谈判保证金将不予退还。

（九）响应文件解密及有效期

19.提交响应文件截止时间

19.1.响应文件的解密截止时间：详见竞标人须知前附表。
19.2.供应商必须在规定时间内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密，超过解密截止时间的响应文件为无效响应文件，本公司将拒收。
20.竞标的有效期

20.1.响应文件从竞标截止日期后45天内有效。

20.2.在特殊情况下，本公司可与供应商协商延长响应文件的有效期。

（十）竞争性谈判（简称谈判）与评审

21.谈判

21.1.谈判时间及地点：详见竞标人须知前附表。地点：“广西政府采购云”。
本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

21.2.本公司根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，供应商资格审查及对有效响应文件进行审查、谈判及评定工作。

21.3.谈判程序如下：

(1)本公司按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
(2)供应商可由1～2人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

(3)谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。

(4)谈判内容应作记录，并由谈判小组成员签字确认。

(5)谈判在广西桂采云系统进行，如谈判小组认为没有必要进行谈判的或各供应商无异议的，可直接发起最终报价。

(6)最后一轮报价要求所有供应商在规定的时间、地点提交最终的应答文件。

(7)谈判小组对供应商资格性和响应文件符合性审查。谈判小组只认可通过资格性和符合性审查的供应商在规定时间内提交的最终报价。

(8)谈判小组进入评审阶段，根据谈判文件规定的评审方法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

21.4.最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

21.5.谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.评审 

22.1.本采购项目的评审依据为谈判文件和响应文件。

22.2.本项目采用的评审方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

22.3.供应商在评审过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

23.无效的响应文件
23.1.响应文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效响应文件处理：

未按照谈判文件规定要求上传、解密、CA电子签章的；

超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

不具备谈判文件中规定资格要求的；

未按谈判文件要求交纳谈判保证金的；

不符合本须知第7.2条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

响应文件有效报价超出采购预算价的；
无最终报价或最终报价超出采购预算价的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

不符合法律、法规的或未符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

24.废标

24.1.谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的；

所有供应商的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

采购任务取消的。

24.2.废标后，本公司将把废标理由通知所有供应商。

   24.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。
（十一）谈判结果

25.成交公告

25.1.采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权谈判小组直接确定成交供应商。（本项目授权谈判小组直接确定成交供应商。）

25.2.谈判小组确定成交供应商后，本公司在2个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网，公告期：1个工作日。

26.成交通知
26.1.成交公告期满，本公司将向成交供应商发出成交通知书。
26.2.本公司无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

27.合同授予标准

27.1.合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价最低的供应商。

28.签订合同

28.1.成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商无正当理由不得放弃中标。

28.2.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人不再递补其他供应商作为成交供应商，依法重新开展政府采购活动。

28.3.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

28.4.采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送富川瑶族自治县政府采购管理办公室备案。

29.合同履行中的追加

29.1.政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经富川瑶族自治县政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.履约保证金

履约保证金：详见竞标人须知前附表。
30.1.签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.2.在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

（十二）其他事项

31.解释权

31.1.本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本公司。

32.政府采购代理机构
单位名称：广西中恒工程咨询有限公司

通讯地址：贺州市新风街92号
邮政编码：542899

电    话：0774-5270990
33.监督机构
富川瑶族自治县政府采购管理办公室  联系电话：0774-7882324
附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定
《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。 

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。 
《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。
 采购需求和说明

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价  （万元）
	技术参数及性能（配置）要求
	备注

	1

1
	钬激光治疗机

钬激光治疗机
	台

台
	1

1
	65.00

65.00
	1、适用范围：人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石。

2、具有激光耦合保护系统：可以不拆机器更换激光器保护镜，用于保护激光器光路，能有效防止激光器功率衰减。

3、指示光：绿光（波长532nm±10nm）,指示光功率≤5mw，亮度可调节，调节档位数≥10

4、★光纤终端输出平均功率：≥75W。

5、★光纤末端最大单脉冲能量：＞4.2J可调。

6、重复工作频率：＞40Hz。

7、工作激光输出波长：≥2100nm。

8、★具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。

9、★功率复现性：≤±5%。

10、光纤最大弯曲度：柔韧度360°

11、整机运行噪声：＜65分贝。

12、激光治疗机可靠性高：连续工作>8 小时，功率稳定性高无衰减；（提供检测报告）

13、冷联合制冷模式：内置密封循环水冷却、压缩机制风冷却、无氟环保压缩机辅助，确保性能稳定。

14、窄脉宽：200-300us左右。

15、宽脉宽：600-800us左右。

16、宽窄脉宽间距：300-600us。

17、激光耦合效率：≥95%。(需提供检测报告)

18、显示屏尺寸：≥8英寸、全触摸彩色控制屏。

19、电源供电要求：220V/50Hz。

20、★使用年限：≥8年。（以设备铭牌为准）

21、★光纤耗材非专机专用。

22、★质保期：设备整机质保≥3年,无偿提供样机替换，确保临床使用。

23、★设备符合GB9706新标准（注册证附件技术要求）

24、售后服务：

（1）响应时间：10分钟响应，6小时到达现场。

（2）质保期内整机免费保修,终身维护提供备用机。

★ （3）质保内外期间≤每年定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，软件升级确保仪器的正常运行。

25、标准配置：

①医用钬激光主机1台；

②内径550μm光纤数量2根，长3m；

③内径200μm光纤数量2根，长3m；

④光纤切割剥削专用工具1套含光纤刀一把,进口光纤剥削器一套；

⑤光纤检测镜1把；

⑥操作手册1套

⑦金属附件箱1只

⑧原配脚踏开关1件

⑨机器开关钥匙1组（2把）

⑩激光防护镜1副
	

	2

2

2

2

2

2

2

2

2
	救护车

救护车

救护车

救护车

救护车

救护车

救护车

救护车

救护车
	辆

辆

辆

辆

辆

辆

辆

辆

辆
	1

1

1

1

1

1

1

1

1
	24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00
	一、基本要求：
★1、车型：在本次救护车底盘选型招标项目中，投标底盘车型须为原厂客运底盘，不接受物流底盘和盲窗底盘改装，生产日期须为2025年8月之后，递交其他类型底盘投标文件的，将不予受理。
2、功能：主要用于运输和抢救病人。
3、上牌要求：投标单位所投标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。
4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。
5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。
6、舒适配置：多功能方向盘、定速巡航、日间行车灯、倒车后视。
二、底盘要求：
★1.车辆尺寸：整车长(mm) ：≤5400；整车宽(mm)：≤2000；整车高：≤2500；轴距(mm)：≥3300。（投标人在投标文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注）
★2.排放标准：国六、排气量：≤2000ml、功率：≥160kw、
总质量（kg）：≥3200、 整备质量（kg）：≥2200。（投标人在投标文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注）
3、接近角/离去角≥20/20°
4、乘员数：5-8人
5、燃油种类：汽油。
6、百公里油耗：≤9L。
7、变速器：五档手动变速器，中控台集成式换挡杆。
8、最高时速：≥160Km/h。
9、轮胎：215/75R16LT，钢制轮毂。
10、刹车系统：前：通风盘式，后：盘式。
三、车辆主要配置
1、防抱死制动系统 (ABS)
2、制动力分配系统(EBD)
3、车辆维护警告系统
4、中控门锁
5、驾驶室3座椅
6、驾驶员安全气囊
7、多媒体收音机
8、驾驶室电动车窗
9、后双开门，180度开启。
10、后上车踏板。
11、第二把摇控钥匙
12、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜
13、三点式安全带、正副驾驶座安全带未系提示
四、内饰装配系统
1、医疗舱内饰：内饰车顶采用高强度、抗冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的PVC材料，车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处理，增加整车顶部及侧围强度，增加顶部载重能力，1套。
2、隔断：驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带推拉观察窗）1套。
3、隔断后多功能医疗柜：柜体表面无尖锐边角，采用原边处理。加装一个40L氧气瓶柜。柜面宽度平着左侧立柜。
4、舱内左侧双10L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理1套。
5、舱内多用医药吊柜：吊柜为推拉门，蓝色抗辐射推拉窗。1套。
6、舱内左侧长医疗柜PVC轻型环保材料、蓝色抗辐射推拉窗；平台边缘突出3CM，1套。
7、舱内左侧立式多层设备支架：三层上下可调节，带减震棉1套。
8、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤1套。
9、舱门顶部边缘软包：舱内顶部边缘软包处理，纤维仿真皮，防止碰撞1套。
10、隔音装置：医疗舱车体侧围及顶部用隔音材料，降低医疗舱噪音。1套。（驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统。）
11、医疗舱内饰顶采用皮质软包，医疗舱乘客椅采用白/蓝皮质软包。
12、全车采用PVC拼版工艺，板材收边弯折位置、美观锐角处理时应使用PVC封边条。
13、医疗柜体开门、抽屉闭合处采用铝合金拉手锁，产品外露不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷。连接处应牢固圆整光滑不应有裂纹；
14、医用地板：医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，医用地板下置PVC阻燃板1套。
五、照明、消毒系统
1、紫外线消毒灯：消毒灯具备定时延时开启功能1套。

2、医用射灯：3×1W（色温中性白）2套。
3、顶部照明灯：LED高亮照明灯4套。
4、后尾部场外照明灯：12V、投光灯、正白光1套。
六、供氧系统
1、氧气管道：采用医用紫铜管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。
2、氧气瓶10L、钢质无缝，含固定支架2套，氧气瓶40L，含固定支架1套。
3、湿化器快速转换接口，插头体总成(氧气)2套。
4、湿化器：流量调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转1套。
5、氧气终端：吸氧用终端连接湿化器，呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头2套。
6、氧气汇流排：两路单独供氧；经减压、调节、稳压、过滤后，能减少安全隐患的存在；节约换钢瓶的次数；方便操作，方便医护人员查看氧压表，减轻操作人员的劳动强度。
七、一体化智能电源控制系统
★1、一体化智能电源控制系统/器：
为了能确保救护车上各种医疗设备等精密仪器的稳定安全运行，救护车电源系统须采用一体化智能电源控制系统/器。并且在投标文件中须提供由国家权威部门认可或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、中国计量认证（CMA）认证的检测机构/中心出具的产品名称与要求相符的检验报告复印件，并同步提供在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）通过检验的检测报告编号查询结果截图）进行佐证，否则投标无效。
2、一体化智能电源控制系统/器接口参数要求：
2.1、配置≧2路最大支持300A直流输入口，可支持车载主副蓄电池接入；
2.2、配置≧14路（带10A保险保护）可扩展至30A直流输出口，可支持医疗舱环境照明系统、空调系统、消毒系统、新风系统、负压系统、直流插座等接入；
★2.3、配置≧9路触发信号接口，可支持驾驶舱、医疗舱、尾门三个控制面板接入，可实现对舱内电器或设备的独立或联动控制，支持单点、多点等多种控制模式；（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）
★2.4、配置≧1路串行通讯口，支持MODBUS RTU协议通讯，可与上位机操作软件、总线控制器等设备进行通信；（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）
2.5、配置≧1路交流输入口，可支持在蓄电池亏电或长时间驻扎救援的工况下对蓄电池充电的同时不间断供医疗舱的交流用电设备使用，确保医疗设备长时间稳定运行；
2.6、配置≧1路交流输出口，输出电压：210-230V，功率：≧1500W，波形：纯正弦波，频率：约50HZ，可供医疗舱的交流用的设备使用。
3、一体化智能电源控制系统/器逆变组件性能要求：
★3.1、采用高频DC/AC变换，实现≧92%的逆变效率和≦8W的静态功耗，保障有限电池能源得到最大的利用。（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）
★3.2、直流输入电压保护：为避免电池过度放电或超压损坏用电器，系统根据默认设置有高、低压保护点（高压：≧16.5V,低压≦10.0V），输入电压高于或低于预设保护点将自动关机锁死，用户需要输入电压调整正常范围后手动重启，才可正常启动设备。（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）
★3.3、交流输出过载和短路报警保护：当交流输出过载时，机器自动关机，进入过载保护状态，机器不会自动重启，用户需要关闭超额负载后手动重启，才可正常输出交流;并且支持软、硬件对逆变输出接口进行双重短路保护;
3.4、过温报警保护：当设备内部温度过高时，将进入过温保护状态；待内部温度恢复正常后可自动恢复正常工作;
3.5、不间断供电：在直流输入电压≧12V且无市电交流电输入状态下，可实现≧48小时不间断逆变输出交流电压≧220V、功率≧1000W;
★3.6、智能多段式充电：通过实时监测充电过程中电压、电流及温度数值，根据计算出各项参数的综合系数实时补偿的多段电池充电管理功能，能迅速充满电池，并有效延长电池使用寿命;（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）
4、一体化智能电源控制系统/器电源管理组件性能要求：
4.1、双电池隔离：车辆启动后根据选择的场景预设模式运行自动并联主/副电池充电，熄火后根据选择的场景预设模式运行自动隔离防止过放，优先保护主电池电量;支持不低于250A电流负载运行;
4.2、应急搭电：在车辆主电瓶亏电导致无法启动发电机的情况下，可以通过长按紧急按钮实现副电瓶给主电瓶搭电来发动车辆;
4.3、交流电应急开关：在远程启动开关失效的情况下，可通过拨动紧急开关启动逆变器确保交流供应;
★4.4、自动关机：系统在监测到输入的开机触发信号断开后待机10秒，如紫外消毒功能未启动，系统立即自动关机；如紫外消毒功能已启动，系统会等待消毒完成后自动关机；此待机时间可以通过通讯口设置;（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）
★4.5、应用场景模式预设：为了快速适配各种不同的应用场景，便于对接入的蓄电池充放电智能管理；系统须支持不少于4种预设应用场景模式可选，如输入电压趋势智能分析、固定输入电压阈值、多段输入电压阈值、机器学习(对输入电压、运行时间、启动次数、电池使用时长等关键参数分析学习)运行模式，选择方式可以支持拨码开关和串口设置;（投标文件中须提供具备上述功能由国家认可的检测中心出具的检验报告，加盖生产厂家公章）
5、一体化智能电源控制系统/器显示组件性能要求：
5.1、信息显示：可实时显示输入的交、直流电压，逆变输出交流电的电压、频率、负载率，电池剩余容量，故障报警代码，充电电压、状态，旁路运行状态等信息;
5.2、故障告警提示：系统可实时监测系统运行中的各种参数，如超出预设告警值，设备会间歇发出蜂鸣声提醒用户；如超出预设过载值，设备会瞬时自动关机并锁死，有效的保护设备不被损坏，同时设备会一直发出蜂鸣声提醒用户;
6、交/直流插座:组合插座、可接三/二孔的多功能插座3-5个，12V交流插座2个1套。
八、空调排风系统（驾驶室原厂冷暖空调）
1、空调系统：前后独立控制（医疗舱安装独立空调系统）、可调节风速，内部焊接空调支架1套。
2、双向换气扇：排风扇具有正反转保护功能，车厢内换气次数≥30次/小时，排气量7.5m3/min 1套。

3、暖风系统：暖风独立控制、可调节风速1套。
九、担架、座椅系统
1、右侧安装单人后背可调节式座椅1套、长条坐柜1套。
3、自动上车担架：铝合金自动上车担架（具备三挡调节功能）1套。
4、自动上车担架配套担架平台：采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车，含担架舱。1套。
5、铲式担架：采用优质铝合金材料制作，置于右后门上。
6、脊柱板：置于担架仓内
7、轮椅担架、布担架：轮椅担架置于车辆右侧后门上固定
十、医疗警示外观系统
1、车顶前部蓝色嵌入式警灯1套，车辆尾部安装尾翼警灯1套。前部警灯运用独具匠心的三段式布局设计，左右两侧块状灯体与中间长条状灯体实现了功能与美学的有机融合。警灯整体长度严格适配救护车顶部尺寸，误差控制在极小范围内，安装后能与车身完美契合，既不影响车辆行驶的流畅性，又最大程度提升警示效果。尾翼警灯专为车辆警示场景打造，采用集成式外观设计，主体灯条沿尾翼轮廓分布，线条流畅自然，安装后与车辆尾部造型高度适配，大幅提升车辆辨识度。灯体外壳采用高强度PC材料，具备抗冲击、耐磨损、抗紫外线等特性，防护等级达到IP65，可在各种恶劣环境下稳定使用。

2、左右两侧爆闪警示灯：3套。
3、尾部LED警灯：2套。
4、驾驶室安装警报具备喊话功能、警灯控制器；音调:多音调；工作方式:警报器面板控制；警报器音调调节及灯控制1套。
5、医疗舱玻璃窗膜（1/2面积磨砂膜）1套。
6、车身外观：安装客户要求定制1套。
十一、其他：包括但不限于便携式吸痰器1套、灭火器共2个：驾驶室1个（1KG），医疗舱进出舱门处1个（2KG）。

	


商务要求
	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含：产品价  、运输费 (含装卸费) 、保险费、安装及调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用。对于本文件 中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为 必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

	交付时间及地点
	交货时间：签订合同之日起 10 个工作日安装调试完毕交付使用。

交货地点：贺州市富川瑶族自治县民族医医院指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 10 日内 

	设备的安装、 验收
	1、采购方在合同签订后将会和用户协商到货时间和安装调试时间， 由供方技术工程师到现场进行安装调试；

2、安装调试完毕后，采购方与成交供应商代表共同按设备说明书和双方认定的标准对设备的各项技术指标进行检验，合格后，填写《验收单》及《保修卡》，完善相关手续。

3、验收要求

（1）成交供应商交付前须作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（2）竞标货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪。

（3）采购人对成交供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由成交供应商负责。

4、技术性能验收标准

（1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。

（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应表及配置清单等。

（3）设备技术参数及配置清单必须与采购、响应文件相符合，如出现不一致，以技术参数响应表响应内容为准。

（4）验收小组依据采购、响应文件技术参数响应表逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，作如下处理：

①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处；

②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。

供应商成交后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究成交供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。

（5）成交供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，操作人员掌握使用操作方法，采购人方可验收。

（6）采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。

（7）成交供应商交付前须作出全面检查并对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

（8）采购人对成交供应商所交货物依照采购文件的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。不合格的不予签收，后果由成交供应商负责。

	设备的使用培训
	1、成交供应商专业技术人员通过完整的技术培训，保证用户完全掌握机器的性能及操作使用方法。

2、技术培训所发生的费用全部由成交供应商承担。

3、提供终身技术支持服务，免费维保期后能为买方提供有偿售后服务。

4、提供设备详细操作手册，维修手册和保养手册 ( 一式两份，其中一份为电子版) 。

5、提供机器操作规程卡各一张。

	售后服务要求
	第一 服务要求：

1、成交供应商负责从设备及其配件到整套设备的交付使用。在交付使用期间，将会派专业 技术服务人员到用户处进行指导。技术服务人员均经过厂家严格的技术培训及考核，并均持有 相关产品厂家颁发的技术合格证书。设备在进行安装、调试运行等过程中损坏的或有缺陷的合 同组件或零、部件可方便地得到修理和更换。

2、质保期：一年（验收合格之日起计）；质保期内整机免费保修，包括硬件、软件、探头、接口配件、电路主板 及其核心配件；设备终身维修维护，软件终身免费升级；产品 6 个月内有故障如不能解决的包换新机。提供每年两次巡检，并提供巡检报告。

第二日常技术服务：

1、系统设备使用期间，凡发生故障及质量问题，要求到相应地点维修维护，在接到报修电 话后维修技术人员 2 小时内响应，8 小时内做出反映并给出简单的诊断和解决方法，排除人为 故障，必要时 48 小时内维修工程师必须到达现场提供维修服务。

2、质保期后,对供应的产品提供有偿售后服务，根据客户实际情况制定维保方案。

3、全面提供操作和维护技术培训，使用方人员如何正确使用和日常维护设备。

	其他要求
	1、成交供应商所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由成交供应商负全责； 竞标人中标后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的竞标产品售后服务承诺书。

3、根据国务院令第 440 号《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、国发〔2019〕19 号国务院 关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定和国家质量监督检验检疫总局令第 117 号《强制性产品认证管理规定》要求，对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件中未明确要求竞标时必须提交相关证书资料、并且成交供应商在竞标时也未提供相关证书资料的产品，在交货时必须向采购单位出示相关证书资料 (含 CCC 认证) ，否则须无条件更换为具有相关证书资料并且不低于采购要求及成交供应 商承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收， 由违约方承担相应违约责任。

4、属于医疗器械的设备，货物验收时，在货物产品或者包装上应附有医疗器械唯一标识的载体，标识内 容包括产品标识和生产标识，且能够在国家药品监督管理局组建的医疗器械唯一标识数据库中查询到产品标识和相关数据。否则，采购人有权拒收货物，由此而造成的一切后果由成交供应商承担。

	付款方式
	1.本项目资金为财政专项资金。本项目无预付款，分标1.产品验收合格后30日内支付60%货款，剩余40%货款在两年内付清（不计利息）。分标2.产品验收合格后30日内支付全部货款（不计利息）

2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3.付款方式：银行转账。

	文件或者资料名称
	公布渠道或者获取方式


第四章  政府采购合同书（格式）

政府采购合同书

合同名称：　　　　　　　　　
项目编号：　　　　　　　　　
签订合同地点：　　　　　　　　
签订合同时间：　　　　　　　　
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同书 （格式）

合同名称：富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目

合同编号：                          
分标号：                            
甲方：富川瑶族自治县民族医医院（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵ 供应商提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部响应文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经富川瑶族自治县政府采购管理办公室确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （¥　　　）人民币。

5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

1.本项目资金为财政专项资金。本项目无预付款，分标1.产品验收合格后30日内支付60%货款，剩余40%货款在两年内付清（不计利息）。分标2.产品验收合格后30日内支付全部货款（不计利息）

2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

3.付款方式：银行转账。

4.如有其他情况，具体付款进度可根据采购人实际情况调整。6、交货时间

签订合同之日起 10个工作日安装调试完毕交付使用，即     年    月    日前交清货物并安装调试完毕交付使用。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、供货一览表

	项号
	货物名称
	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别
	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（人民币大写）：                           　　　          （¥                       ）

	签订合同之日起 10个工作日安装调试完毕交付使用，贺州市富川瑶族自治县民族医医院指定地点。

质保期：一年（验收合格之日起计）。


9、合同生效及其它

本合同一式肆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执贰份，。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

                              开户名称：

                              开户银行：

                              银行帐号：

合同基本条款
一、说明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国民法典》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、响应文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按谈判文件及响应文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五、验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：按合同约定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。
7.3交货地点：采购人指定地点。
八、 付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书。

九、违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，或货物经验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国民法典》议定。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、仲裁或诉讼

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经富川瑶族自治县政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

第五章  响应文件（格式）

（封面格式）

××××××（供应商名称）

竞 标 文 件

项目名称：富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目

项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者写“/”）：

供应商：
法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

（自拟）

第一部分  商务部分
一、竞标函（格式）
致：　广西中恒工程咨询有限公司　

根据贵方　　　　　      　项目谈判文件，项目编号          所竞分标    ，我方    （供应商名称）   提交下述文件1份。

一、谈判保证金交纳证明；

二、竞标报价表；

三、售后服务承诺书；

四、供应商资格证明文件；

五、货物合格证明文件；

六、商务和技术条款偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        元人民币（¥                            ），交付期：自合同签订之日起　　日内交付使用。

1.我方同意在        年    月    日（谈判供应商须知规定的开标日期）起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。
与本竞标有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                               
地址：                                 邮政编码：             
电话、传真：                                                  

开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐号：                                                        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                  
供应商盖公章：                                                
日  期：                                                    

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

二、谈判保证金交纳证明（格式）

本证明应为交纳谈判保证金凭据复印件（加盖竞标单位公章），否则竞标无效。

三、竞标报价表（格式）

所竞分标：              
	项号
	货物名称
	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别
	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                           　　　          （¥                       ）

	交付时间：  


供应商（公章）                                
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）                    

日  期：       年    月    日

竞标说明：

1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

四、售后服务承诺书（格式）

(由供应商按《采购需求和说明》中的采购要求及售后服务填写)

供应商（公章）：                                    

                    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日  期：       年    月    日

五、供应商基本情况登记表（格式）

填表须知：供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、供应商组织机构和法律地位：
1、企业名称：                                                 
2、成立（注册）日期及地点：                                    

3、企业组织机构代码证编号：                                    

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话             
5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话             
                       手机                    传真                    

6、邮政编码：                                                  
7、通信地址：                                                  
二、供应商财务状况：

1、注册资本：                                                   
2、实收资本：                                                   
3、近期资产负债表：                                             
（1）固定资产：                                                 
     原值：                                                     
     净值：                                                     
（2）流动资金：                                                  
（3）长期负债：                                                  
（4）短期负债：                                                  
三、供应商目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	


供应商(盖章) ：                         
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：             
日  期：       年    月    日

六、供应商资格证明文件（格式）

（按第二章“谈判供应商须知”第14条要求提供）

贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)
致(采购人或采购代理机构):

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

 法定代表人或者委托代理人签字：                    

供应商（盖公章 ）：                               

年    月    日
注：1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

供应商：                              （盖章）

日期：           年       月      日

附法定代表人身份证正、反两面复印件。
附件3：法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                                
委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                                

       年     月     日
注：附代理人身份证正、反两面复印件。
其他证明文件

第14条供应商资格资信要求的其他资格文件及第三章《采购需求和说明》中明确要求的证明文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）。

供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供，否则响应文件作无效处理）

供应商直接控股、管理关系信息表
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

        法定代表人或者委托代理人签字：                    

供应商（盖公章 ）：                               

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

              法定代表人或者委托代理人签字：                   

供应商（盖公章）：                
                                        年    月    日

采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料，供应商有效的“医疗器械经营许可证”或具有有效的医疗器械经营备案凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）

谈判供应商近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

谈判供应商履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

谈判供应商近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

谈判供应商认为必要提供的资格声明及文件资料。

第二部分  技术部分

一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“谈判供应商须知”第15条要求提供）

二、商务和技术条款偏离表（格式）

商务条款偏离表
所竞分标：              
	项目
	竞争性谈判文件商务条款要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求和说明”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（公章）：                                    

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：       年    月    日

技术条款偏离表

所竞分标：              
	序号
	货物名称
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	（货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

供应商（公章）：                                    

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：       年    月    日

第三部分  其他资料
附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元,属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖公章）：

                 日 期：      年   月   日
说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。 

附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                                    

日  期：      年   月   日
说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。
附件3：收 件 回 执

（说明：供应商收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致广西中恒工程咨询有限公司：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

竞标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件4：履约保证金退还申请表

（说明：成交供应商按合同履约的，履约保证金如数退还。）
履约保证金退还申请表

富川瑶族自治县民族医医院：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（¥      .00）。




                          申请单位（盖章）：





                           年    月    日


	退回履约金请转入以下账户

	开户名（ 全称）
	

	开户银行（全称）
	

	账       号
	

	采购单位确认意见

	科室经办人：

年  月   日
	单位盖章：

负责人签名：

   年  月   日


注：本申请表一式2份，申请单位、采购单位各一份。

第六章  评审方法及评定标准

评审方法及评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（谈判小组共 3 人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家 2 人。）
（二）评审依据：谈判小组将以谈判文件和响应文件为评审依据。
（三）评审阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为谈判及应答报价；第四阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格供应商不足3家时，不得进入下一步评审。
第一阶段资格性审查：谈判小组依法对供应商的资格性进行审查。供应商未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：谈判小组依法对响应文件的符合性进行审查，响应文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段谈判及应答报价：谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各谈判供应商分别进行谈判，供应商提交应答文件及报价。谈判小组不认可的应答文件及报价，供应商不得进入详细评审。
第四阶段详细评审：谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为最低评标价法。
（四）评审方式：以不公开方式进行。
二、评审方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按谈判文件第二章《谈判供应商须知》第14、23条规定及第五章《响应文件》供应商资格证明文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的供应商方可进入符合性评审。

（二）符合性审查
1.符合性审查按谈判文件第二章谈判供应商须知前附表第10条规定及《谈判供应商须知》第9、10、11、12、16、17、23条规定及第五章《响应文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的供应商方可进入详细评审。
（三）谈判及应答报价

按第二章《谈判供应商须知》第12条规定进行谈判及应答报价。
（四）详细评审
1.扶持中小企业政策：供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造并按规定出具《中小企业声明函》或监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予20%扣除，扣除后的价格为评审价。即评审价=竞标价×（1-20%）；否则，评审价=竞标价。

2.提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

3.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。
4.在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。
三、成交供应商推荐原则

对通过资格性和符合性审查并且竞标报价不高于采购预算价的供应商，按照评审价由低到高的顺序进行报价评审。谈判小组依次从评审价最低的供应商进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定成交供应商。若最终评审价相同，应优先推荐提供节能、环保产品（产品在最新一期节能或环境标志产品政府采购品目清单内）的供应商。若均提供或均不提供，则采用随机抽签方式确定排序。采购人授权谈判小组，在推荐3名（或以上）成交候选人的基础上，直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。如因特殊情况导致有效候选人多于1名但不足3名，谈判小组应推荐所有有效候选人，并将情况报告采购人，由采购人最终确定成交供应商或决定是否重新采购。

贺州市公共资源交易中心编制

广西中恒工程咨询有限公司


