**竞争性谈判文件**

**项目名称：灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目**

**项目编号：GLZC2025-J1-230063-FZGC**

**采购人：灵川县人民医院**

**采购代理机构：广西方宙工程咨询有限公司**

**日期：2025 年8月22日**

**目录**

**[第一章](#bookmark1)****[竞争性谈判公告](#bookmark1)****[3](#bookmark1)**

**[第二章](#bookmark2)****[供应商须知](#bookmark2)****[7](#bookmark2)**

**[第三章](#bookmark3)****[项目采购需求表](#bookmark3)****[27](#bookmark3)**

**[第四章](#bookmark6)****[评审办法](#bookmark6)****[43](#bookmark6)**

**[第五章](#bookmark11)****[采购合同（合同主要条款及格式）](#bookmark11)****[46](#bookmark11)**

**[第六章](#bookmark12)****[响应文件格式](#bookmark12)****[56](#bookmark12)**

**第一章** **竞争性谈判公告**

|  |
| --- |
| 项目概况： “灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目 ”的潜在供应商应登陆广西政府采购云平台 （<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文 件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件电子版，并2025年9月1日 **9时** **30** **分**（北京时 间）前递交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：GLZC2025-J1-230063-FZGC

项目名称：灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额(元）：684233.34

采购需求：灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目，详见项目需求表内容。

标项名称:灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目

数量：不限

预算金额（元）：684233.34

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见项目需求表内容。

最高限价（如有）：684233.34

合同履约期限：自合同签订之日起 30 个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目（否）接受联合体竞标

备注：/

**二、** **申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：**供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证** 。

**三、获取采购文件**

1.时间： 自2025年8月22日起至2025年9月1日 9 时 30 分前。

2. 地 点 （ 网 址 ） 及 方 式 ： 潜 在 供 应 商 请 自 行 登 录 广 西 政 府 采 购 云 平 台 （<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线申请获取竞争性谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取 采购文件菜单中选择项目， 申请获取竞争性谈判文件电子版。

3.竞争性谈判文件售价：不收取费用。

**四、响应文件提交**

截止时间：2025 年9月1日 9 时 30 分（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

**五、响应文件开启**

开启时间：2025 年9月1日 9 时3 0 分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

**六、公告期限：** 自公告发布之日起 3 个工作日。

**七、其他补充事宜**

**1、本项目需要落实的政府采购政策：**

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、财库〔2022〕19 号文及相关 文件规定；财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）；《关于 促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（2）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

（3）政府采购支持采用本国产品的政策。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）规 定。

（5）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

**备注：**

1.对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn))等渠道列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购 活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.信息公告发布媒体：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网） 、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/> （广 西 壮 族 自 治 区 政 府 采 购 网 ） 、 <http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/> （桂 林 市 政 府 采 购 网 ）。

**3 、响应文件解密时间：截标时间后** **30 分钟内供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购- 开标评标** **”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文** **件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到全** **州** **县** **公** **共** **资** **源** **交** **易** **中** **心** **开** **标** **室** **（** **具** **体** **开** **标** **室** **以** **开** **标** **当** **天** **桂** **林** **市** **公** **共** **资** **源** **交** **易** **中** **心** **网** **【[http:http://glggzy.org.cn](http:///http%3A//glggzy.org.cn)】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知** **时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且** **未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为响应无效。**

**4 、“广西政府采购云”平台电子竞标相关事宜：**

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>实行 在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端 ”（请自行前往“广西政府采购云

平台 ”平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台 ”平台的要求编制、加密 后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台 ”（加密的电子响应文件是指后缀名 为“jmbs ”的文件），供应商在“广西政府采购云平台 ”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购 活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台 ”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流 程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商 应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交（供应商可 登录“广西政府采购网 ”，依次进入“办事服务-下载专区 ”或者登陆“广西政府采购云平台 ”平台，依次 进入“服务中心-入驻与配置 ”中查看 CA 数字证书办理操作流程。**如在操作过程中遇到问题或者需要技术** **支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763**）。

（3）CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“广西政府采购云平台 ”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果 自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行 加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的CA 数字证书参与整个采购活动。2）供应商应 当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修 改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上 传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后 提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台 ”平台将予以拒收。

**供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台** **”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。**

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：灵川县人民医院

地址：桂林市灵川县灵川镇灵东路46号

联系人：韦崧

联系电话：0773-7965588

2.采购代理机构信息

名 称：广西方宙工程咨询有限公司

地 址：灵川县八里街开发区“漓水书香”9栋2单元6、7层601号

联系人：雍云涛

联系电话：0773-3899899

3.项目联系方式

项目联系人：雍云涛

 项目联系方式：13077601805

**第二章** **供应商须知**

**供** **应** **商** **须** **知** **前** **附** **表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 条款 号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目项目编号：GLZC2025-J1-230063-FZGC |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3. 1 、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；3.2 、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。3.3 、本项目的特定资格要求：供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。3.4、对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国 政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。3.5 、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不 得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购 项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商， 不得再参加该采购项目的其他采购活动。备注：本项目不接受联合体。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额 （人民币）：**684233.34** **元。**最后报价超过所投采购预算金额的，响应文件 作响应无效处理。13.2 供应商必须就“项目采购需求表 ”中的所有内容作完整唯一报价，否 则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的 报价将不予接受。13.4 未书面退出谈判的供应商须在规定时间内密封提交最后报价，其最后 报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响 应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 本项目无需缴纳谈判保证金。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 16 | 响应文件的制作 | 16.1 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政 府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”及本谈判文件规定的格式和顺 序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可 直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未 能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应 商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱 导致响应文件被误读、漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关 内容的， 由供应商自行承担。16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人 CA 签章 的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理广西政 府采购云个人 CA 签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字 后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授 权委托人签字（或个人 CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起 的后果由供应商负责。16.4 评审前准备16.4.1 本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自 行承担谈判一切费用。16.4.2 各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库 供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等 原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。16.4.3 供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通 过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专 区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 17.1 | 响应文件的 补充、修改和撤回 | 17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子 响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文 件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。 |
| 9 | 18.1 | 响应文件递交 | 18.1 响应文件递交截止时间：于响应文件开启时间之前将电子响应文件上 传到广西政府采购云平台。应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台 的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行竞标响应的过程 中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热 线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 18.2 | 响应文件解密 | 18.2 响应文件解密时间：截标时间后 30 分钟内供应商可以登录广西政府 采购云平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密响应文件。若供应商 在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据**【在** **接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时** **要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室（具体开标室以开标当天桂** **林市公共资源交易中心网【[http:http://glggzy.org.cn](http:///http%3A//glggzy.org.cn)】“交易场地安排”** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮** **箱地址为准）提交电子备份响应文件】**。若供应商在规定时间内无法解密 或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份文件无效 或无法解密的情况)，视为无效响应。 |
| 11 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组 建的谈判小组负责，谈判小组由有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。备注：如采购人开标当天无法派采购人代表参加评审时，其中采购人代表 0 人，专家为 3 人。 |
| 12 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托 代理人持有效证件和供应商广西政府采购云平台CA 数字证书参加谈判。请 供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。19.2.4 响应文件递交截止时间后， 由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 13 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 14 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查 询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37 号），由采购代理 机构对第一成交候选人进行信用查询：⑴查询渠道： “信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采 购网([www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn))等；⑵查询时间：成交通知书发出前；⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录， 打印材料作为采购活动资料保存；⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))、中 国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法 案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候 选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一 个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记 录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 28 | 成交结果公告及成交通知书 | 28.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采 购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按 顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日 内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知 书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手 续。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 29 | 履约保证金 | 无需缴纳。 |
| 17 | 30.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起 3 个工作日内。 |
| 18 | 30.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理 机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒 体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级政府采 购管理监督部门备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 31 | 采购代理服务费 | 1.采购代理费支付方式：☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次 性向采购代理机构支付。□采购人支付。2.采购代理费收取标准☑本项目采购代理服务费参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费 管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号文）及发改价格【2011】534 号文 货物类收费标准及本项目委托代理合同约定收取采购代理服务费，按差额 定率累进法计算，成交人领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清 采购代理服务费。□固定采购代理收费 / 。 |
| 20 | 33 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共 和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府 采购管理相关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 34 | 监 督 管 理 机 构 | 灵川县财政局 电话：0773-6812818 |
| 22 | 35 | 其他 | **广西线上“政采贷** **”政策告知函各供应商** **∶****欢迎贵公司参与广西政府采购活动!****线上“政采贷** **”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企** **业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁** **问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）** **供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将** **根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上** **“政采贷** **”融资模式** **的通知》（南宁银发〔2021〕258 号** **），** **按照双方** **自愿的原则提供** **便捷、优惠的贷款服务。****相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账** **款融资服务****平台查询（网址** **∶<https/www.crcrfsp.com/>，客服电话∶400-009-0001)。** |

**一、总则**

**1.** **适应范围**

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目

项目编号：GLZC2025-J1-230063-FZGC

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付 款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.** **定义**

2.1“供应商 ”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供 应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商 ”。

2.2“货物 ”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工 具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务 ”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导 以及其他类似的义务。

2.4“项目 ”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式 ”包括信函、传真、 电报等。

**3.** **供应商资格**

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3 本项目的特定资格要求：**供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证**。

3.4、对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn))等渠道 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政 府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**4.** **谈判费用**

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

**5.** **联合体要求**

本项目不接受联合体。

**6.** **质疑和投诉**

6.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起 7 个工作日内， 以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应

当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质 疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供 应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序 环节的再次质疑**（** **“质疑函** **”格式见附表** **1）**。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以 在答复期满后十五个工作日内向本级政府采购监督管理机构投诉**（** **“投诉书** **”格式见附表** **2）**。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程 或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期 内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责 人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式： 以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西方宙工程咨询有限公司，联系人：陈工，联系电话：0773-8100169。

通讯地址：桂林市临桂区桂康新城-新绿园 广西方宙工程咨询有限公司。

**7.** **转包与分包**

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

**8.** **特别说明**

8.1 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同 一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参 加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的， 以其中通过资格审查、符合性 审查且报价最低的参加评审，报价相同的， 由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他报价 无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2 谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.3 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的 全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，

成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除 违法谈判供应商的行政与刑事责任。

**二、谈判文件**

**9.** **谈判文件的构成**

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）项目采购需求表；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

**10、谈判文件的澄清与修改**

10.1、供应商应认真阅读谈判文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在谈判截止日期二日前以书 面形式要求采购代理机构澄清。

10.2、提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改， 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个 工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布 的相关网站查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3 采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性 谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截 止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈 判文件要求或废标的， 由供应商自行承担责任。

10.4、澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同 一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5、谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人 非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.6、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞 争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站查询，未 在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

**三、竞争性谈判响应文件的编制**

**11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求**

**11.1** **本项目实行电子竞标，供应商应准备电子谈判响应文件。**

**11.1.1** **电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流** **程** **可** **参** **考** **《** **政** **府** **采** **购** **项** **目** **电** **子** **交** **易** **管** **理** **操** **作** **指** **南** **-** **供** **应** **商** **》** **，** **指** **南** **可** **在** **“<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html>”下载。**

**11.2** **响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式** **”】**

**资格性响应证明材料：**

（1）响应函**（必须提供）；**

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、 自然人身份证正反面原件或复印件的扫描件**（必须提供）；**

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面原件或复印件的扫描件以及由县级以上（含 县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个 月或以上社保证明原件或复印件的扫描件**（委托代理时必须提供）**；

除供应商为以下情形的可不提供社保证明：

①如供应商为截标时间前 60 日以内成立的公司或委托代理人为近 1 个月（竞标截止之日前 1 个月）内 入职的新进员工，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证原件或复印件的扫描件或事业单位机构为 其发放工资的工资条原件或复印件的扫描件代替社保证明；

③如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料原件或复印件的扫描件及供应商与委托代理人签 订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明。

**【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所** **交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件】（委托代理时** **必须提供）；**

（4）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件的扫描件**（必** **须提供）；**

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件原件或复印件的扫描件**（必须提供，** **自然人除** **外）；**

**注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照** **”或“营业执** **照** **”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书** **”；供应商为非企业专业服务机构的，应提** **供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照** **”。**

（6）**供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证 （必须提供）；**

（7）供应商2022年以来任意年度内财务状况报告复印件（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）；（若为新成立企业按实际情况提供）**（必须提供）；**

（8）供应商近一年（竞标截止之日当月前一年）内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【税 务部门出具的：完税证明（包括但不限于增值税或企业所得税等）或免税证明或税务部门出具的无欠税证 明等】原件或复印件的扫描件**（必须提供）。**

**报价响应证明材料：**

谈判报价表**（必须提供）；**

**商务、技术性响应及其他证明材料：**

（1）技术响应表**（必须提供）；**

（2）供应商的服务承诺书**（如有，请提供）；**

（3）商务响应表**（必须提供）；**

（4）项目实施人员一览表**（如有，请提供）**；

（5）供应商具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同

为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）**（如有，请提供）**；

（6）列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单**（如有，请提供）；**

（7）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明**（如有，请提供）；**

（8）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料**（如有，请提供）**。

**供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供** **”的文件应加盖供应商公章（含** **CA** **签章）/自然人签** **字或加盖个人** **CA** **签章。如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的可在谈判小组规定的时间内** **当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。**

11.3 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式 ”编制响应文件。

**特别说明：**

**（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA** **签章。若谈判文** **件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子竞标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行** **响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。**

**（2）谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成** **pdf** **格式上传（或加盖个人** **CA** **签章），无签字的视为响应无效。**

**12.** **响应文件的语言及计量**

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供 应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应 文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的， 应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**13.** **谈判报价**

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额（人民币）：**684233.34** **元。**最 后报价超过所投采购预算金额的，响应文件作响应无效处理。

13.2 供应商必须就“项目采购需求表 ”中的所有内容作完整唯一最后报价，否则，其响应将被拒绝； 响应文件只允许有一个最后报价，有选择的或有条件的最后报价将不予接受。

13.3 谈判报价应综合考虑总价包干（包含本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、 装卸、保险、税金、货到位以及交付所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他（含项目实施 前的改造、设计及所需相关费用；设计、培训、技术支持、售后服务、代理服务等费用；安装、调试、系 统集成费用；项目整体验收等）所有成本费用的总和），报价不得超出采购预算。

13.4 未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过 评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

**14.** **响应文件有效期**

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文 件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

**15.** **谈判保证金**

本项目无需缴纳谈判保证金。

**16.** **响应文件的制作**

16.1 电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操 作指南-供应商 ”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审 时，点击即可直接定位到该内容。如对谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相 应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。 电子响应文件如 内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的， 由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人 CA 签章的，应在响应文件中涉及到 签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理广西政府采购云平台个人 CA 签章的可在响应文件文件中涉及到签 字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4 评审前准备

16.4.1 本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判， 自行承担谈判一切费用。

16.4.2 各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书 申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

16.4.3 供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录 客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务 热线 95763 进行咨询。

**17.** **响应文件的补充、修改和撤回**

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回 原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

**18.** **响应文件的递交和解密**

18.1 响应文件递交截止时间：于响应文件开启时间之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。 应按照本项目谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行竞 标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式： 95763。

18.2 响应文件解密时间：截标时间后 30 分钟内供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购- 开标评标 ”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文 件作为依据**【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到全** **州** **县** **公** **共** **资** **源** **交** **易** **中** **心** **开** **标** **室** **（** **具** **体** **开** **标** **室** **以** **开** **标** **当** **天** **桂** **林** **市** **公** **共** **资** **源** **交** **易** **中** **心** **网** **【** **[http:http://glggzy.org.cn](http:///http%3A//glggzy.org.cn)】“交易场地安排”模块公布为准）现场提交或以电子邮件的形式（以通知** **时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】。**若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且 未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子竞标应安装客户端软件，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应 文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完

成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回 原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应 文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将 受到新的截止时间和开标时间的约束。

**四、竞争性谈判（简称谈判）与评审**

**19.** **谈判小组组成及谈判时间、地点、人员**

**19.1** **谈判小组组成：**

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小 组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。

备注：如采购人开标当天无法派采购人代表参加评审时，其中采购人代表0 人，专家为 3 人。

专家确定方式：随机抽取。

**19.2** **谈判时间、地点、人员：**

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：**通过广西政府采购云平台在线谈判。**

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和 供应商广西政府采购云平台CA 数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后， 由谈判小组在评标室内开启响应文件。

**20.** **评审原则和评审办法**

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成 员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意 见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或 者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

**21.** **评审程序及谈判要求**

21.1 谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室， 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件 并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过

程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备 本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进 行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中 华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人 或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](https://www.gsxt.gov.cn/index.html)）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](https://www.gsxt.gov.cn/index.html)），输入企业名称， 进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息 ”栏，或年报中的“股东及出资信息 ”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

**21.5** **谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供** **应商应在规定的时间内线上补正或更正。**

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中 含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者 更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商 CA 签章。由授权委托代表签字的，应当 附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈 判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应 竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目采购需求表中的技术、服 务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所 有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责 人、 自然人或相应的授权委托代表签字（个人 CA 签章）或者加盖供应商公章(CA 签章)。逾时不交的，视 同放弃谈判。

21.8 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者 采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.9 最后报价

21.9.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继

续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

21.9.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解 决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设 计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9.4 最后报价中谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇 总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的， 以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商需签字（个人 CA 签章）或者加盖 供应商公章(CA 签章)确认。

21.10 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审 的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.11 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后 报价及享受政府采购政策的优惠扣除） 由低到高的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审 报告。

21.12 在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时， 由谈判小组现场协商解决， 协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.13 采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正 常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级政府采购监督管理机构报告。

**22.** **确定成交供应商**

22.1 采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规 定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二 的成交候选人为成交供应商。

22.3 排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成 交候选人（如有）为成交供应商或重新招标采购。

**23.** **属于下列情况之一者，响应文件无效：**

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商 CA 签章的；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

（4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）属于“必须提供 ”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（7）供应商未就“项目采购需求表 ”中所竞的所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出相应采购

预算总金额或最高限价的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的

**24.供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：**

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞标文件相互混装；

（6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

**25.** **出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公** **告并说明原因，重新开展采购活动：**

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

**26.** **谈判过程的监控**

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正 活动，可能导致其谈判被拒绝。

**27.** **信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的 通知》（桂财采〔2016〕37）， 由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道： “信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn)) 等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资 料保存；

（4） 信用信息使用规则： 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](https://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](https://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为 记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人 资格。

采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商 或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体， 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动 的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记 录。

**28.** **成交公告及成交通知书**

28.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日 起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之 日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

28.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

**五、签订合同**

**29.** **履约保证金：**

无需缴纳。

**30.** **签订合同**

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起 3 个工作日内。

30.2 如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参 加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应 商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他 人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。 采购代理机构于合同签订之日起 7 个工作日内将一份合同原件送本级政府采购管理监督部门备案，一份由 采购代理机构存档。

**六、其他事项**

**31.** **采购代理服务费**

1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准

☑本项目采购代理服务费参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格

[2002]1980 号文）及发改价格【2011】534 号文货物类收费标准及本项目委托代理合同约定收取采购代理 服务费，按差额定率累进法计算，成交人领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

□固定采购代理收费 / 。

采购代理服务收费标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率 服务类型中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

**32.** **交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：**

开户名称：广西方宙工程咨询有限公司桂北分公司

开户银行：广西灵川农村商业银行股份有限公司龙头岭支行

帐 号：305712010107046965

**33.** **解释权：**本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购 法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件 的解释权属于采购代理机构。

**34.** **监督管理机构：**

**灵川县财政局 电话：0773-6812818**

**35.其他：**

**广西线上“政采贷** **”政策告知函**

**各供应商** **∶**

**欢迎贵公司参与广西政府采购活动!**

**线上“政采贷** **”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动** **的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中** **标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行** **南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷** **”融资模式** **的通知》（南宁银发〔2021〕258 号** **），** **按照双方自愿的原则提供** **便捷、优惠的贷款服务。**

**相关金融产** **品和银行业金融机构联系方式** **，可在** **中征应收账** **款融** **资服务平** **台查询（** **网址** **∶** **<https/www.crcrfsp.com/>，客服电话∶400-009-0001)。**

**附表** **1：**

质疑函（格式）

**一、质疑供应商基本信息**

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

**二、质疑项目基本情况**

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

**三、质疑事项具体内容**

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2：

……

**四、与质疑事项相关的质疑请求**

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中 提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、 期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法 定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附表** **2：**

投诉书（格式）

**一、投诉相关主体基本情况**

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人 1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2：

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

**二、投诉项目基本情况**

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

**三、质疑基本情况**

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为： 采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

**四、投诉事项具体内容**

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2：

……

**五、与投诉事项相关的投诉请求**

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**说明：**

**1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应** **商数量提供投诉书副本。**

**2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表** **”的有关内容，并在附件中提** **交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限** **和相关事项。**

**3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。**

**4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。**

**5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。**

**7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代** **表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**

**附表** **3：**

**政府采购项目合同验收书**

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成 交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
|  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应 商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐 全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
| 有异议的意见和说明理由：签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字：或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章：联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）：联系电话： 年 月 日 |

**备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。**

**第三章** **项目采购需求表**

**说明：**

**一、本项目需要落实的政府采购政策：**

1.**根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46** **号），本项目非专门面向中小微企业** **采购项目，执行相应政策。**

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企 业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性 单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人 福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

5.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的 规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理， 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证 机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。 竞标人竞标时须提供竞标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

1) 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

2) 输入输出设备【打印设备（喷墨打印机、激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

3) 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多 联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W ）、专用制冷、空调设 备（机房空调）】；

4) 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

5) 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W ）、单元式 空气调节机（制冷量≤14000W ）】、热水器（电热水器）｝；

6) 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

7) 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

8) 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

9) 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

10) 水嘴。

**以上所列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属** **于政府强制采购产品的，竞标人竞标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期** **之内的节能产品认证证书原件或复印件的扫描件，并加盖竞标人公章，否则竞标无效。**

6.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室工业和信息 化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告 2023 年第 1 号)的规定，采购标的中包含列入《网络 关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应当按照《信息安全技术网络安全专用 产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符 合要求证明材料（加盖供应商公章（或电子签章），否则竞标无效。

7.本项目为货物采购项目，执行相应政府采购政策。

**二、中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中** **小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300** **号）。**

**三、“实质性要求 ”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则竞标无效的条 款和不能负偏离的条款，以及项目采购需求表中规定的所有条款均为实质性要 求，所有实质性要求必须满足或正偏离，否则竞标无效。**

**四、本采购需求中的品牌、型号、其技术参数性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、 型号、其技术参数性能（配置）替代，但这些替代的品牌、型号、其技术参数性能（配置）要实质上相当 于或优于参考品牌、型号、其技术参数性能（配置）要求。**

**五、评审时，如果评标委员会发现本采购需求技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌 特定的技术参数要求的，有权认定不作为采购文件实质性要求。**

**六、核心产品：本分标核心产品按价格比重为第1项标的“血滤机”。**

**项目具体内容及要求：**

|  |
| --- |
| **（一）采购内容及技术要求** |
| **项号** | **标的的** **名称** | **标的所** **属行业** | **技术要求** | **数量** | **单** **位** | **采购预算** **单价（万**  **元）** |
| 1 | 血滤机 | 工业 | 1.国产自主创新品牌。2.适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。3.采用≧12英寸液晶显示屏，中英文等多种语言界面。4.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。5.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。6.先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。7.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。8.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。9.醒目的三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。10.内置后备电源，停电后可维持血液回路工作 30 分钟以上。11.具有双级内毒素过滤功能（HDF-online），保证置换液高于静脉注射用液的标准。12. 在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。二、技术参数:1．动脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达：±10 mmHg2．静脉压监测: -400mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg3．跨膜压监测: -180mmHg～600mmHg，精度可达: ±10 mmHg4．透析液流量：300mL/min～800mL/min5．透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃6．透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm ，精度: ±0.1 mS/cm7．置换液流量：30～600mL/min(HDF-online) 8．血流量：30～600mL/min，精度±10%9．超滤控制 超滤率：100～5000mL/h，精度：±30mL/h10．肝素泵注入流量：0～10ml/h11．气泡检测器：可监测＞0.02 mL的气泡，可监测液面和累积气泡12．漏血监测：可监测 ≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)13．消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃14．供水条件温度：进水压：1.5-7.0bar，供水温度：5～30℃15. 配备血压计组件三、其他1.质保期不少于 3年，质保期内全免费维修和更换零配件。2.提供良好的售后服务支持，能及时快捷的提供维修服务，接到电话半小时内响应，24 小时内到达现场。 | 2 | 台 | 21.8 |
| 2 | 血透机 | 工业 | 一、主要技术参数1.设备使用年限：≥10年2.机身尺寸（mm）：机身宽度≤450，深度≤5203.供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。4.透析液流速：300~700 mL/min5.透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测，有超温保护装置。6.超滤速度：0.50~4.00L/h;精度：±30ml/h7.漏血检测器：红绿双色光学检测。8.动脉血泵：40~550mL/min。9.肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。10.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.0005mL。11.动脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。12.静脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。13.TMP：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。14.透析液浓度：12.0 ~16.0mS/cm。二、功能配置1.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析。2.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转。3.可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等 。4.报警提示功能：可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 5.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液，热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。6.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于25分钟，断电数据保存功能7.设备内部可同时存储不同的原液配方，可修改8.超滤系统：采用流量计或复式泵平衡与超滤控制系统。9.浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。10.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。11.B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。12.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。机身深度≤520 mm，过滤器更换空间更大、更便捷。13.自检：全功能数字化自检。14.标配血压计组件15.保修期不少于2年 | 2 | 台 | 12.411667 |

|  |  |
| --- | --- |
| **（二）交付时间 和地点** | 1.交付时间： 自合同签订之日起 30 个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。2.交付地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。 |
| **（三）付款条件** **（进度和方式）** | 项目验收合格后，成交人开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后10 个工作日内支付合同价款的 100%(无息)。 |
| **（四）包装和运** **输** | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交人应当执行。4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标 人自行承担。 |
| **（五）保险** | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由供应商全部自行负担。 |
| **（六）验收标准** | 1.供应商必须按竞争性谈判文件要求、响应文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可 的第三方检测机构或第三方专业技术人员参与共同验收。如产品不满足竞争性谈判文件要 求、响应文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂 质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。3.**成交人必须向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标****准、产品注册时的检测检验报告书（如有）、产品彩页等资料材料以及采购文件要求提供** **的证明材料和响应文件承诺的证明材料等资料原件，** **以便核实相关技术参数，否则不予验** **收。****4.本项目装机时要开机核对验收各项参数指标，如虚假应标负全部法律责任。**5.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。6.本项目采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，响应文件按无效处理。 |

**附表：节能产品政府采购品目清单**









**第四章** **评审办法**

**一、评审依据**

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69 号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采 购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

**二、评审办法**

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报 价由低到高顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号文）及财库〔2022〕19 号文规定：

①本项目提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由中小企业生产且使用该 中小企业商号或者注册商标的，供应商最后报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标 报价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占 到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体竞标报价给予 4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价= 竞标报价×（1-4%）；

②除上述情况外，评标价=竞标报价。

**注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）和《关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2018]141 号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微 型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

3、 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评标价，按照由低到高顺序排序；当评 标价相同时，则依次按竞标报价（最终报价）＞节能环保产品优先（节能产品金额占比优先）＞技术指标 高优先＞交付时间短优先原则排序；其他情况由采购人自行决定排序。

**三、成交候选人推荐原则**

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应 当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应 商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成 交候选人（如有）为成交供应商或重新招标采购。

**附表**

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量****单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量****单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业， 制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式 联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓 储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括

科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业， 以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员 数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标 的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；

农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用

资产总计代替。

**第五章** **采购合同（合同主要条款及格式）**

**政府采购合同及医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同**

**（最终双方协商签署的销售合同为准）**

项目名称：

采购项目项目编号：

采购计划文号：

甲方： （采购人）

乙方： （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国 民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应 商的承诺、 甲乙双方签订本采购合同。

**第一条** **合同标的及合同金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量 ① | 单位 | 单价（元）② | **单项合计金额**（元）③ = ①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写） 人 民币 (￥  元）

**第二条** **质量保证**

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自

主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿

命期内各项指标均达到质量要求。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求

的响应时间小时内到达甲方现场处理。

4.乙方提供货物的质保期（免费保修期）为自交货物验收合格之日起 年（企业备案标准厂家规定

质保期（免费保修期）超过 年的，按厂家规定执行，“采购需求 ”有规定的，按规定执行）。

5.在质保期（免费保修期） 内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

在质保期（免费保修期） 内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。乙方同 意，对达不到技术要求者，根据实际情况， 甲方可以要求乙方按以下办法处理：

（1）更换： 由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理： 由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

贷款利息及银行手续费等）。

6.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产

品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。 乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

**第三条** **权利保证**

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或

其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理 纠纷，并承担所有法律和经济责任。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证

对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的

第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的 瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权 指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因为乙方原因

导致无法供货， 甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额 20%的违约责任，且应当承担甲方全部 损失，包括但不限于重新采购、使用替代产品等。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、

样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并 限于履行合同的必需范围。

**第四条** **货物包装、运输**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装， 以保

证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方， 以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担， 甲方对此不负责任。

**第五条** **交付**

1.交付使用日期： ；地点： ，该交付日为绝对交付日，即乙方已经

充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付日在甲方的指定地点交付给甲方。

2.乙方提供不符合招投标和招标文件及本合同规定的货物， 甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付

给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间由甲 方规定的时间为准，否则视为逾期交货。

**第六条** **调试和验收**

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的

技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说

明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后， 甲方应当在设备（含附 件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物 验收单并加盖公章， 甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，

并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求， 甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物（ “技术复杂的货物 ”以甲方定义为准）， 甲方可以请国家认可的专业检测机构

或专业技术团队参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或专业验收报告。进口设备必须提供 货物清关记录，具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。 甲方针对技术复杂的货物可以按照以下 流程进行初步验收及最终验收：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入一个月试用期；

试用期间发生重大质量问题，修复后重新起计试用期；试用期结束后七个工作日内完成最终验收；

（2）按招标文件“采购需求 ”要求的验收标准与本合同约定标准进行验收。甲乙双方如对质量要求和

技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项， 由甲方在招标文件与投标文件中，按质量要求和技术指标 比较优胜的原则，确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方

应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部 件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准， 甲方有权更换新机或者退货，如退货，

视作乙方不能交付货物，乙方应当支付赔偿金赔偿甲方的实际损失并且向甲方承担合同总金额 20%的违约 责任。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负 担。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议

后 3 日内及时予以解决。

7.乙方供货时必须提供中标设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件（或复制件） 以及生产厂

家出具的产品授权书原件（或复制件），否则相应不予验收。如有委托代理人，乙方必须提供：①关于本 项目的授权委托书（授权需要含有授权事由、权限范围、时间期限、法定代表人签字、写上日期并且盖公 章）；②被委托人/被授权人的身份证彩色扫描打印件（加盖公章）；③法定代表人身份证扫描件（加盖公 章）。

8.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品； 乙方所提供的货物规格、技术

标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。 甲方将委托具有检测资质的第三方检测机构， 邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺，逐条对应进行现场核验。核验不合格的，乙方应在 3 个工作日内进行更换。乙方未按要求进行更换或再次验收不合格的， 甲方有权解除合同，同时报相关监督 管理部门处理， 由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同总金额 20%的违约金， 甲方有 权处理已进场的产品。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验， 以 实测值为准，所有产生的费用由乙方承担。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及 设备位置图等所有技术资料、图纸。

**第七条** **安装和培训**

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、 电源、水源等）。

2.设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师免费安装、调试机器，并在甲方指定时间地点，培训

甲方医技人员，直至熟练掌握设备的操作、 日常维护保养技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的 现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责免费安装， 甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕 后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，一旦发现， 甲方有权要求乙方支付合同金额 10%的违约 金。

**第八条** **售后服务约定**

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包 ”规定以及招标文件要求、乙方投标文件承诺为甲方提供售 后服务。

2.按国家有关产品“三包 ”规定执行“三包 ”，质保期（免费保修期）均自交货验收合格之日起计算；

具体采购标的相应质保期（免费保修期）详见采购文件要求及中标人投标文件承诺内容。

3.送货上门、安装调试合格，向甲方提供培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。

4.免费保修要求：

（1）质保期（免费保修期） 内定期上门检查、上门维修。在使用过程中若产品发生质量问题或故障，

在接到甲方通知后个 小时内响应， 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 小时 修复；重大故障处理时限不超过 小时修复（不可抗力情况除外）。如遇更换配件或其它特殊原因短时 间内无法解决的（故障发生后的 小时内无法修复），应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的 正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的 倍顺延保修期（如停机 1 天，保修期则在原有保 修年限基础上加 天，停机 2 天则加 天，停 3 天则加 天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运 行率低于 95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间） ÷365×100%]则无条件退货（退货后的 责任承担问题参照本合同第 6 条第 4 款中（4）项中相关规定。）维修中如需要更换配件的，要求更换的配 件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供质保期（免费保修期） 内软件升级服务。

（3）乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留

下书面字据。质保期（免费保修期） 内厂家应每年对设备进行 1-2 次的巡回检修，并出具检修报告。 由设 备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。

（4）签订合同时，由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与合同正文一致。乙方保证厂家提供

的保修承诺与乙方承诺的售后服务条款并行有效。

5.本项目为交钥匙项目（甲方确保场地已通水、通电），乙方必须按甲方要求提供经甲方确认的配套

设备机房的设计及装修。

6.其他要求：

（1）在质保期（免费保修期）内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）接入医院信息系统相关技术要求（适用于数字化医疗设备）

乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接

口源代码、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑 服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功。数字化医疗设备与医院相关系统连接所需 的软件、硬件、License、知识产权及第一次接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费。 乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

（3）免费提供本合同设备接入医院医用设备实时、动态监测系统(物联网)的所有硬件、软件及服务（适

用于数字化医疗设备）。

①须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以下内容，如影像类设备提供

DICOM 通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议 及使用方法）。

②所提供医疗设备应具备设备单机效益、效率分析等功能，满足医院对于设备监管及信息化管理的需

要；须准确提供以下功能（包括但不限于）：设备的每日开机时间、每日关机时间、每日工作时长、每日 24 小时设备使用率分布数据、故障发生时间、故障代码、故障恢复时间等；影像类设备须提供每个患者每 个检查的开始检查时间、结束检查时间、检查部位，支持设备单机效益分析及自动统计功能；所提供的数 据能够与甲方的医疗设备全生命周期管理平台无缝对接。如本功能需要第三方厂家提供，所产生的费用由 乙方承担。

**第九条** **税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

**第十条** **履约保证金**

按招标文件要求及投标文件承诺执行。

**第十一条** **付款方式**

按招标文件要求及投标文件承诺执行。

**第十二条** **违约责任**

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货

处理，乙方应向甲方支付合同金额 20 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全

部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方的损失（包括处理费用）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，

超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、

保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的， 甲方有权要求解除合同或者继续履

行合同，同时乙方应按本合同合计金额 20%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为 维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更

换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。

7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额 20%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不

限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费 用。

8.因乙方的行为造成违约的， 甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而

支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。

9.违约方造成对方损害的，应当赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行

贷款利率向甲方支付此违约金的利息， 甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但 不限于：书面手递送达、邮政快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址， 自 解除通知发出之日起 7 个自然日后视为送达。

**第十三条** **不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可

抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克 服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在 15 日内提供由公证机构出 具的与不可抗力事件相关的证明。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十四条** **合同争议解决**

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准

的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议， 甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解

决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

**第十五条** **合同生效及其他**

1.本合同履行期限为：；合同履行地点为：广西桂林市灵川县内甲方指定地点；合同履行的方式：按

照本合同约定。

2.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报项

目归属政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。

**第十六条** **合同的变更、终止与转让**

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变

更，中止或终止。

2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的， 甲方有权解除合同，

并要求乙方承担本合同总金额 20%的违约责任。原则上，对于无进口资格的供应商，不得签订与进口产品 相关的合同。如遇特殊情况，经甲方书面认可，对于无进口资格的供应商转委托有进口资格第三方进口货 物的行为，应该在保证货物进口质量和进口时间的前提下进行，并且乙方应与第三方承担连带责任。

3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则， 甲方可以单方解除本合同。本

合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

**第十七条** **合同解除**

乙方如有下列情形之一的， 甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核， 甲方评价

乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停

业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包 括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第 2 款中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及

合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

**第十八条** **专机专用试剂/耗材声明与承诺**

1.试剂/耗材是指某类医用设备所配套使用的持续消耗品，包括但不限于试剂、校准品、质控品、电极

模块、清洗保养品、消耗品等设备日常运作、维修、维护所需要全部材料，专机专用试剂/耗材是指在上述 基础上符合下列条件之一的：

1）仅有唯一生产厂家（包括但不限于设备制造商、试剂/耗材生产商等） 自行配套生产的；

2）其他生产厂家不生产或其他产品无法替代的；

注：如甲乙方对本合同项下产品是否包含专机专用试剂/耗材产生争议，不包含专机专用试剂/耗材的

举证责任归乙方承担，适用举证责任倒置。

2.乙方承诺，本合同项下全部设备专机专用试剂耗材在本合同签订前的招投标过程中已向甲方以特别

提醒的方式明示（是否提醒甲方由乙方承担举证责任）并在投标文件中明示单次完整使用之消耗量及对应 价格。如未明示的，则表示乙方确认专机专用试剂耗材由乙方永久不限量免费提供，该部分试剂耗材价格 已计入设备款之中， 甲方已经一次性支付完毕。

乙方承诺，如若甲方选择乙方供应专机专用耗材，则乙方提供的价格不高于桂林市三级甲等医院相同

产品或类似产品的价格。

专机专用试剂耗材提供方式为： 以甲方相关部门书面、电话形式向乙方合同首部载明的联系方式发送

通知为准，书面形式包括纸质订单和数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件、短信、微信、

qq）等可以有形地表现所载内容的形式。以数据电文订货的，电文发送成功之日为订单送达日，如电话通 知则以乙方接通甲方订货电话之时起视为送达。具体订货信息以书面内容为准，如甲方当面口头或电话、 书面订单对有关种类、数量等内容通知不明确的，则以该订货通知发送之日起 7 个工作日内甲方实际收货 内部登记（包括系统数据及人工登记）为准； 甲方以上述任意一种方式向乙方订货，视为甲方已经完成了 订货及通知义务。 自甲方通知送达之日起计算交货期，如延期交货应承担违约责任。

3.专机专用试剂耗材交货时间： 自订单送达之日起 2 个自然日内。如乙方未按合同规定时间将产品运

到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），每延期一日， 乙方应向甲方支付本合同总货款 3%的违约金，上不封顶。

本条款效力在本合同终止、解除后依然有效。

**第十九条** **反商业贿赂条款**

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿

赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何

利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该 等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。 甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行

为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示： 甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本

条第二款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反第二十条第 2 点、第 3 点、第 4 点之规定，相对方均有权中止合同；

如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿 责任。

6.本条所称“其他相关人员 ”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但

不仅限于合同经办人的亲友。

**第二十条** **签订本合同时包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正**

**文同等的法律效力：**

1.合同主要条款；

2.竞争性谈判文件；

3.响应文件；

4.产品配置清单（盖乙方公章）；

5.法定代表人授权委托书（详情见第六条第 8 款）；

6.成交单位注册证（三证合一）；

7.产品代理授权书（如为产品代理的提供）（1.授权书必须加盖厂家的公章 2.有上级代理的，还应当

提供上级代理公司出具的授权，授权必须加盖上级代理公司的公章 3.授权链条务必完整）；

8.医疗器械注册证（详情见第六条第 7 款，如不属于医疗器械或依法不需要相关注册证，请提供证据 证明）；

9.廉洁协议；

10.成交通知书。

本项目的竞争性谈判文件及响应文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。如有双方均

认可的有利于甲方的条款更改或增加（如乙方出具的书面优惠承诺书等），则以更改或增加后的条款为准。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力， 甲、乙双方各二份。政府采购合同 双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件 1 份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省 级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）： 乙方（公章， 自然人除外）：

法定代表人： 法定代表人（负责人、 自然人）签字

（属自然人的应在相应签章或签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人： 委托代理人：

电 话 ： 电 话 ：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

日 期 ： 日 期 ：

**附件：医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同（如有）**

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公 平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、 甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗 材等医药产品。

二、 甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违 反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。 甲方工作人 员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证 券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检 监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息， 或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动 中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住 院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访 谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现， 甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙 方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规 定》（国卫法制发〔2013〕50 号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份， 甲、乙双方各执一份， 甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计 生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

经办人签名： 经办人签名：

年 月 日 年 月 日

**第六章** **响应文件格式**

**响应文件封面**

 **（请将响应文件封面放置于响应函前）**

**响** **应** **文** **件（格式）**

**项目名称：灵川县人民医院血滤机及血透机采购项目**

**项目编号：GLZC2025-J1-230063-FZGC**

**采购人：灵川县人民医院**

**采购代理机构：广西方宙工程咨询有限公司**

供应商[公章(CA 签章)、属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]： 法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]

（属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

**资格性响应证明材料：**

**1.响应函（必须提供）；**

**附件：响应函**

**响** **应** **函** **（格** **式）**

致：灵川县人民医院/广西方宙工程咨询有限公司

根据贵方 （项目名称） 项目的竞争性谈判文件，项目编号 ，签字代表 （姓 名）经正式授权并代表供应商 （供应商单位名称） ，提交响应文件电子版。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

2.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件 理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起 90 天。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的 规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编： 电话、传真：

供应商[公章(CA 签章)、属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]（属自然人的应签名并加盖 大拇指指印或个人 CA 签章）：

响应日期：

**附无串通竞标行为的承诺函**

**无串通竞标行为的承诺函**

致：灵川县人民医院/广西方宙工程咨询有限公司

**一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：**

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

**二、我方承诺无下列恶意串通的情形：**

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位 或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应 商的其他串通行为。

**以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。**

供应商[公章(CA 签章)、属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日期：

**2.供应商相应的法定代表人、负责人、** **自然人身份证正反面原件或复** **印件的扫描件（必须提供）**

**3.** **供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面原件或复印件** **的扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供** **应商为委托代理人交纳的开标截止时间当月前半年内任意连续三个月** **或以上社保证明原件或复印件的扫描件（委托代理必须提供）**

**除供应商为以下情形的可不提供社保证明：**

**①如供应商为截标时间前** **60** **日以内成立的公司或委托代理人为近** **1**

**个月（竞标截止之日前** **1** **个月）** **内入职的新进员工，可以提供供应商** **与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件代替社保证明；** **②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证原件或复** **印件的扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条原件或复印件的** **扫描件代替社保证明；**

**③如为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料原件或复印件的** **扫描件及供应商与委托代理人签订的劳动合同原件或复印件的扫描件** **代替社保证明。**

**【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出** **具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间当月前半年内任** **意连续三个月或以上社保证明原件或复印件的扫描件】（委托代理时** **必须提供）（说明：如无授权委托人的则填写“无** **”或者不填写即可。）**

**附件：**

**授权委托书（格式一）**

致：灵川县人民医院/广西方宙工程咨询有限公司

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（负责 人），现授权委托 （姓 名）以我公司名义参加 （项目名称及项目编号） 项目 的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前或本项目完成履约以前， 本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字， 以资证明。

供应商[公章（CA 签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人 CA 签章）：

日期： 年 月 日

**附：委托代理人有效的身份证正反两面原件或复印件的扫描件及社保证明材料。**

**授权委托书（格式二）**

致：灵川县人民医院/广西方宙工程咨询有限公司

我 （姓名）系自然人，现授权委托 （姓名） 以本人名义参加 （项 目名称及项目编号） 项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事 务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前或本项目完成履约以前， 本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字， 以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章：

日期： 年 月 日

**附：委托代理人有效的身份证正反两面原件或复印件的扫描件及社保证明材料。**

**4.** **供应商参加政府采购活动前** **3** **年内在经营活动中没有重大违法记** **录的书面声明原件的扫描件（必须提供）**

**附件：**

**声** **明**

**致**：灵川县人民医院/广西方宙工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日 期 ：

**5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件原件或复印件的扫** **描件（必须提供，** **自然人除外）**

**注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照** **”或“营业执** **照** **”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书** **”；供应商为非企业专业服务机构的，应提** **供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照** **”。**

**6.供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求。属于第二类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证；属于第三类医疗器械的，供应商须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证 （必须提供）**

**7.供应商2022年以来任意年度内财务状况报告复印件（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）；（若为新成立企业按实际情况提供）（必须提供）；**

**财务状况良好的承诺函（格式）**

致：灵川县人民医院/广西方宙工程咨询有限公司

我方（公司）郑重声明，我方（公司）财务状况良好，符合中华人民共和国政府采购第 二十二条规定要求的财务状况，具备顺利完成本项目的财务能力。

供应商[公章(CA 签章) ，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日 期 ：

**8.供应商近一年（竞标截止之日当月前一年）** **内任意一个月或任一季** **度依法缴纳税收的证明材料【税务部门出具的：完税证明（包括但不** **限于增值税或企业所得税等）或免税证明或税务部门出具的无欠税证** **明等】原件或复印件的扫描件（必须提供）**

**报价响应证明材料：**

**1.** **谈判报价表（必须提供）**

**附件：** **谈判报价表（格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌、规 格型号 | 数 量 ① | 单 位 | 单 价 ② | 单项合计=数量×单价③ = ①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（大写）：人民币 元 (¥ ) |
| 交付使用期: |
| 免费保修期: |
| 其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》 内产品的总金额为人民币（大写）： 元 (￥ ) ;属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 (￥ ) 。**备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该** **处填写“无”字样。** |
| 说明：竞标总报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货 到位以及交付所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他（含项目实施前的改造、设计及所需 相关费用；设计、培训、技术支持、售后服务、代理服务等费用；安装、调试、系统集成费用；项目整体 验收等）所有成本费用的总和；竞标人综合考虑在报价中。 |

供应商（CA 签章，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章） ：

日期：

注：1. 供应商必须就“项目采购需求表 ”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选 择的或有条件的报价将不予接受。

2. 供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。

3. **当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签名并加盖大拇指指印或个人** **CA** **签章）**

**商务、技术性响应及其他证明材料：**

**1.技术响应表（必须提供）**

**附件：**

**技术响应表（格式）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购标的****名称** | **竞争性谈判****文件规定的****技术要求内****容** | **响应文件的响应情况** | **偏离情况说明** |
| 1 | （请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后顺序填写标的名称） | 具体内容详见“项目采购需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“技术要求 ”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件技术要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术要求定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明规“除以上内容外，竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商 对照竞争性谈判文件要 求及自身响应情况注明 “正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |
| 2 | （请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后顺序填写标的名称） | 具体内容详见“项目采购需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“技术要求 ”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件技术要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商 对照竞争性谈判文件要 求及自身响应情况注明 “正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |
| ... | （请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后 | 具体内容详见“项目采购需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件 “第三章 项目采购需求表 ”“技术要求 ” 的内容根据自身实际情况填写对应的响应 情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性 谈判文件技术要求内容完全响应。”；如有 负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术要 | （说明：此处由供应商 对照竞争性谈判文件要 求及自身响应情况注明 “正偏离 ”或“负偏离 ” 或“无偏离 ”；如同时 有“正偏离 ”和“负偏 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顺序填写 标的名称） |  | 求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。 ”） | 离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |
| N | （请按竞争性谈判文件项目采购需求表规定的标的先后顺序填写标的名称） | 具体内容详见“项目采购需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“技术要求 ”的内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件技术要求内容完全响应。”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按技术要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件技术要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商 对照竞争性谈判文件要 求及自身响应情况注明 “正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |

**附采购需求须提供的证明材料（如有）**

供应商[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日 期 ：

**2.供应商的服务承诺书（如有，请提供）；**

**附件：**

**服务承诺书（格式）**

（说明：由供应商根据项目要求自行拟定）

供应商[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日 期 ：

**3.商务响应表（必须提供）；**

**附件：**

**商务响应表（格式）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目提纲** | **竞争性谈判****文件规定的****商务要求内****容** | **响应文件的响应情况** | **偏离情况说明** |
| **售后服务****要求** | 具体内容详 见“项目采购 需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“商务部分 ”的要求内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。 ”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件商务要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |
| **交货时间** **及地点** | 具体内容详 见“项目采购 需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“商务部分 ”的要求内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。 ”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件商务要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |
| **付款条件****（进度和** **方式）** | 具体内容详 见“项目采购 需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“商务部分 ”的要求内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。 ”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件商务要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包装和运****输** | 具体内容详 见“项目采购 需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“商务部分 ”的要求内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。 ”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件商务要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |
| **保险** | 具体内容详 见“项目采购 需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“商务部分 ”的要求内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。 ”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件商务要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |
| **验收标准** | 具体内容详 见“项目采购 需求表 ”内容。 | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求表 ”“商务部分 ”的要求内容根据自身实际情况填写对应的响应情况；如完全无偏离的填写“我方按竞争性谈判文件商务要求内容完全响应。 ”；如有负偏离或正偏离的则将偏离项目按商务要求规定及先后顺序单独列明，同时在最末端注明“除以上内容外，竞争性谈判文件商务要求的其他内容我方完全响应。 ”） | （说明：此处由供应商对照竞争性谈判文件要求及自身响应情况注明“正偏离 ”或“负偏离 ”或“无偏离 ”；如同时有“正偏离 ”和“负偏离 ”的情况，则填写“负偏离 ”） |

供应商[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日 期 ：

**4.项目实施人员一览表（如有，请提供）；**

**5.供应商具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、** **成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、** **种类、金额）** **（如有，请提供）；**

**6.列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单** **的货物清单（如有，请提供）；**

**7.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力** **说明（如有，请提供）；**

**8.符供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，** **请提供）。**

**说明：其他相关证明材料包含但不限于《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理** **局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件或复印** **件的扫描件或《残疾人福利性单位声明函》等。**

**附件：**

**中小企业声明函（货物）** **（格式）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购单位名称） 的 （项目名 称） 采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中 的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件列明的行业）行业 ；制造商为 （企业 名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于 （中 型企业、 小型企业、微型企业）

2. （标的名称） ，属于 （采购文件列明的行业）行业；制造商为 （企 业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于 （中 型企业、 小型企业、微型企业）

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日 期 ：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**备注：所有采购标的制造商的相应信息均需逐项填写。**

**残疾人福利性单位声明函（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加 （采购单位名称） 单位的 （项目名称） 项目采购活动提供本 单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造 的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人[公章(CA 签章)，属自然人的应签名并加盖大拇指指印或个人 CA 签章]：

日 期 ：