
广西睿翼工程咨询有限公司
招标文件
（全流程电子化评标）
项目名称：广西中医药大学教学实验实训中心中医临床实验教学中心、公共卫生实验教学中心设备采购项目 
项目编号： GXZC2025-G1-003249-GXRY
采 购 人：广西中医药大学

采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

                  2025年11月

目     录
1
第一章 招标公告


5第二章 采购需求


55第三章 投标人须知


80第四章 评标方法及评标标准


88第五章 拟签订的合同文本


99第六章 投标文件格式


134第七章 质疑、投诉证明材料格式




第一章  招标公告
广西睿翼工程咨询有限公司关于广西中医药大学教学实验实训中心中医临床实验教学中心、公共卫生实验教学中心设备采购项目（ GXZC2025-G1-003249-GXRY）的公开招标公告

项目概况
广西中医药大学教学实验实训中心中医临床实验教学中心、公共卫生实验教学中心设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件， 并于2025年12月08日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号： GXZC2025-G1-003249-GXRY 
采购计划文号：广西政采[2025]19117号-001、广西政采[2025]19117号-002、广西政采[2025]19117号-003、广西政采[2025]19117号-004、广西政采[2025]19117号-005、广西政采[2025]19117号-006、广西政采[2025]19117号-007
项目名称：广西中医药大学教学实验实训中心中医临床实验教学中心、公共卫生实验教学中心设备采购项目

预算总金额（元）：3656800.00
采购需求： 

标项一

标项名称：中医临床实验教学中心设备采购
数量：1

预算金额（元）：1591200.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中医临床实验教学中心设备采购1批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：1591200.00
合同履约期限：自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。
本标项（否）接受联合体投标

标项二
标项名称：公共卫生实验教学中心卫生健康智慧实验室设备采购
数量：1

预算金额（元）：2065600.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：公共卫生实验教学中心卫生健康智慧实验室设备采购1批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：2065600.00
合同履约期限：自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。
本标项（否）接受联合体投标

二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、分标2：无
3.本项目的特定资格要求：无。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：2025年11月17日至2025年11月24日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/”下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年12月08日09时30分（北京时间）
投标地点：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2025年12月08日09时30分（北京时间）

开标地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅开标
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：分标1：15000.00元；分标2：20000.00元。
投标保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：
开户名称：广西睿翼工程咨询有限公司南宁分公司
开户银行：华夏银行股份有限公司南宁青秀支行
银行账号：13053000000217831
采购意向公示：  https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=Ba5ZX0tLP0x3J0krO6nRTw==

网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（须按照招标文件要求格式）向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西中医药大学

地址：南宁市青秀区五合大道13号

项目联系人：刘文军   

项目联系方式：0771-3113021 　

2.采购代理机构信息

名 称：广西睿翼工程咨询有限公司　　　　　　　　　　　
地 址：南宁市青秀区民族大道32号宜尚酒店停车场内一楼

项目联系人：万永凤   

项目联系方式：0771-5349283　　　　　　　　　　　　　　
　　
广西睿翼工程咨询有限公司
                                              2025年11月17日
第二章  采购需求
说明：
为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环 境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投 标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件 作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购， 具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标记“▲”为实质性条款，不满足做无效投标处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。项目标的所属行业为：详见各分标需求表。

分标1：

	序号
	货物名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求
	所属

行业

	1
	多模态强交互实训教学与管理系统
	1套
	多模态强交互实训教学与管理系统，包含系统管理，基础数据管理，实训教学管理，在线实时巡课等功能。

1、系统管理，包括：

1.1、用户信息管理：用户账号的增删改查、重置密码等。

1.2、角色管理：内置角色（管理员、教师、学生等）的管理，自定义的系统角色管理，角色权限管理（包括功能权限及数据权限），用户角色关联管理等。

▲2、基础数据管理，包括：

2.1、组织架构管理：学校信息、专业教研室信息、实训中心信息等学校组织架构信息的增删改查等。

2.2、年级信息管理：年级信息的增删改查等。

2.3、班级信息管理：班级信息的增删改查，班主任、副班主任等负责教师的绑定等。

2.4、教职工信息管理：初始教职工信息的导入，教职工信息的增删改查等。

2.5、学生信息管理：初始学生信息的导入，学生信息的增删改查等。

2.6、课程组信息管理：学校课程组信息的增删改查、设置课程组负责人等。

2.7、实训课程信息管理：实训课程信息的增删改查、课程科任老师设置等。

2.8、实训课程专业技术：实训课程专业技术信息的增删改查等。

2.9、实训室信息管理：实训室信息的增删改查、实训室位置信息的增删改查、实训室设备信息的增删改查等。

▲3、实训教学管理，包括：实训教学课程表的增删改查，专递课堂课程表的增删改查，课表的导入导出等功能。

4、在线实时巡课，包括：

▲4.1、院校级管理者登录平台，可任意调取一个二级学院的实训室查看老师教学画面、学生实时操作画面（工位细节），实时观看上课的真实情况，对课堂进行全盘把控，以更好地了解老师的教学和学生学习的情况。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

▲4.2、院系级管理者登录平台，可任意调取自己学院的实训室查看老师教学画面、学生实时操作画面（工位细节），实时观看上课的真实情况，对课堂进行全盘把控，以更好地了解老师的教学和学生学习的情况。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

4.3、巡课时，可按需对所看到的视频进行截屏保存、录制保存，并作记录，标注等，后续可追溯回查，并可对老师的教学进行评价。

5、系统配套设备：1台交换机，参数如下：（1）千兆三层全管理增强型交换机；

（2）包转发率：51/126Mpps；

（3）交换容量：336Gbps/3.36Tbps；

（4）端口数量：24个千兆电口，4个千兆光口；

（5）规格：19英寸1U标准机架；

（6）配套光纤及光模块，满足项目要求。
[image: image22.png]¢ |




	工业

	2
	医学实训显示系统
	1套
	显示屏净屏尺寸≥3.84m(宽)*2.4m(高)

一、基本参数：

▲1.像素点间距：≤1.25mm

2.单元板分辨率：≥32768Dots

▲3.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

4.像素构成：1R、1G、1B

▲5.封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光

6.驱动方式：恒流驱动

7.控制方式：同步控制系统

8.维护方式：前后双向维护

9.整屏平整度≤0.04mm

▲10.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%

11.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K"

12.水平视角≥170°；垂直视角≥170°

13.对比度≥8500：1

14.灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置

15.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²

16.供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作

17.输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作

▲18.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60

19.具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善

20.色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)

21.支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能

22.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。

▲23.正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃

24.数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示

25.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上

26.保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节

27.屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²

▲28.支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落。

▲29.为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V

30.为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求

▲31.LED显示屏须提供本产品的3C、节能认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。

二、配套专业主控一台：

1. 支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入

2. 支持最大带载780万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点

3. 支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置

4. 支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术

5. 支持12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份

6. 支持视频源任意切换、裁剪，拼接，缩放

7. 支持3画面显示，窗口位置、大小可自由调节

8. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联

9. 支持RS232串口协议控制

10.支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节

11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示

12.具备预制场景16个，快速调用，方便使用。[image: image2.png]



	

	3
	教学扩展屏
	6套
	▲1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；

▲2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏（如智慧黑板，简称：大屏）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。

▲3.屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电。

▲4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。

5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。

▲6.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。

▲7.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理。

[image: image3.png]



	

	4
	▲多模态强交互实训教学系统
	5套
	一、多模态强交互实训教学系统

▲1.支持1个主课堂和多个分课堂的远程互动教学。（投标文件中提供该参数的功能截图）            

2.支持主课堂教师活动、学生活动及教学电脑桌面的实时视频采集和远程播放。

▲3.支持分课堂的教学助手活动、学生活动的实时视频采集和远程播放。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

4.支持主课堂、分课堂任意学生的学习活动实时视频采集和远程播放。

5.支持主课堂、分课堂在不少于4路画面在大屏设备同时展示，并可任意切换主、副显示画面。

▲6.支持主课堂可以调取任意分课堂学生的桌面过程画面进行展示。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

7.支持双屏展示，主课堂可任意切换放大主分课堂的大场景画面。

▲8.支持远程PPT播放和展示。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

9.可控制主课堂和分课堂麦克风的开启和关闭。

10.可控制主课堂和分课堂直播机图像的开启和关闭。

11.支持白板批注功能，主课堂老师可以使用白板工具对主课堂、分课堂学生实时画面进行批注讲解，批注内容在任意分课堂可见。

12.支持课堂上视频录制、上传功能，供老师课后回放。

二、强交互手机端APP

1.持扫码远程控制软件

2.可直接控制主课堂端不同教学画面（看黑板、看学生）的实时切换

3.调取主课堂及各分课堂的座位设备画面进行展示对比、远程对焦等功能

三、无线全录播软件：

1.和一体机、电子白板等教学多媒体显示设备或者电脑无线连接，实时展示学生书写的视频画面，同时无线互动终端连接设备数量不低于48组，全部无线互动终端自动连接，无线传输距离可达50米。

▲2.支持学生座位上的无线互动终端无线自动连接教学一体机和电脑，教师可以在系统里随时调用任意一个学生座位上的无线互动终端展示学习画面（包含解题过程，书写过程，绘画过程，手工过程，演奏过程，实验过程，阅读过程中的所有细节）同步显现到大屏幕，进行常态化课堂互动教学，在调取不同学生桌面时无需进行切换网络。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

▲3.无须布线，支持分屏对比教学功能，支持2、4、8、24屏实时进行动态对比教学，老师可任意调取2个、4个、8个或24个学生的学习内容做同屏展示，对比包括实时视频、即时拍照、调用外部图像。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

4.4.支持48路视频一键录制，采用5G 无线连接，传输速度达到每秒25帧，支持同屏同步监看48路学生的实训过程，支持将全部学生的实训操作过程录制成视频，也可根据情况选择性录播任意一个或多个学生的实训过程。系统按时间和编号将实训操作过程记录自动归类。

▲5.支持一键回放功能，系统自动按编号将实训操作过程记录归类 ，老师可随时播放/快进/停止，观看学生实验考试全过程。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

 6.支持分辨率调节，可对图像进行缩放、旋转、拍照、录像和锁定等操作。

7.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、图形、黑板刷可鼠标滚动缩放，可以随时拍照、录像、对教学展示和批注内容保存。

▲8.支持48屏一键收取作业，并以编号方式自动存储实验作业成品，便于老师课后查阅及管理。（投标文件中提供该参数的功能截图）

[image: image4.png].




	

	5
	视频矩阵
	5台
	1.支持64路多频Wi-Fi无线接入与输出

2.4组超材料背板天线

3.64路空间信息流，最多可支持128个Wi-Fi终端并发传输数据

4.整机最大接入速率可达2.334Gbps，交换速率可达12.8Gbps，保证图像信号的高保真输出

5.通过高速率浮点运算技术，提高设备的切换速度，实现快速切换；

6.采用了全数字无压缩传输，真正确保信号无失真；

7.支持802.11a/b/g/n和802.11ac协议，内置物联网接口，可以扩展蓝牙/433模块/LoRa模块/NB-IoT模块等物联网模块；

8.支持标准802.3at PoE+或本地12V/2A供电，IP53防护等级。

[image: image5.png]



	

	6
	网络有线摄像头
	15个
	1、≥500万高清画质，像素：≥2880*1620

2、采用星光级镜头F1.6；

3、检测方式：人形侦测、移动侦测 

4、内置喇叭与麦克风

5、焦距≥4.0 mm 

6、供电方式 DC 12V 1.2A 

7、最大工作功率<15W

8、云台角度：水平 350° 垂直 90° 

9、转速水平 ≥30°/秒 垂直≥ 20°/秒

10、压缩格式：H.265/H.264 

[image: image6.png]



	

	7
	球形全向麦
	13个
	（1）自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音等数字音频算法，具有极高的信噪比，输出音质饱满清晰

(2)支持1路无线麦克风输入，2路平衡式麦克风级联输入，1路立体声参考信号输入

(3)1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口

(4)采用先进的场效应设计技术，有较高灵敏度和信噪比

(5)采用专业级传声器及独有的声腔结构设计，有效抑制采集范围广带来的混响

(6)技术参数值如下：

拾音半径：≥8米

传感器类型：24背极式驻极体电容极头

电路特征：JFET阻抗变换，电子平衡

指向性：全指向

频响：50Hz-20kHz

灵敏度：-44±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)

额定输出阻抗：2.2 kΩ

最小负载阻抗：1 kΩ

信噪比：约75dB

最大声压级：115dB(f=1kHz, THD<1%)

电源供应/电流消耗：VS=1.5V@2.2kΩ

动态范围：104dB(20Hz-20kHz@2.5kΩ)

最大输出电平：-50dBu(20Hz-20kHz,THD<1%@2.5kΩ)

输出连接器/线缆：迷你XLR-3公型/双绞屏蔽MIC电缆[image: image7.png]



	

	8
	互动型音频处理器
	5个
	(1)支持2路立体声线性输出,采用3.5mm标准音频接口

(2)支持全频带全双工自适应回声消除技术

(3)全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB

(4)智能混音和话筒优选技术

(5)采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit

(6)前面板有3个麦克风输入音量调节旋钮，通过MIC-INPUT RJ45输入口接入

(7)后面板有1个线路输入、2个线路输出音量调节旋钮

(8)1个立体声回声抑制参考信号输入，接互动终端的音频输出端

(9)1个立体声外接功放输出接口，输出接入功放，功放再接音箱，用于播放远端音频信号

(10)1个立体声回声抑制处理后信号输出接口，接互动终端的音频输入端

[image: image8.png]



	

	9
	音箱
	9套
	1.多媒体2.0音箱，3.5mm音频接口

2.采用二分频设计,13mm经典丝膜高音单元

3.采用4英寸涟漪式低音单元

4.采用双路RCA立体声输入

5.经典木制箱体结构

6.简约后面板,低音独立调节,主音量调节旋钮,操作方便快捷

[image: image9.png]



	

	10
	展示互动宝(学生机)
	20台
	1.像素：≥800万自动对焦（分辨率3264*2448）；

2.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒；

3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm

▲4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面(拍摄大场景实训）。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

▲5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。（投标文件中提供该参数的功能截图）

6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，，视频格式MP4

7. 连接方式：5G无线传输,自动连接

8.光源：自然光、LED灯补光

▲9.需支持在视频矩阵下的实训室无线全录播系统中选取任意展示互动宝展示的实时教学视频。（投标文件中提供该参数的功能截图）

支架参数：节数：4节，自重：1KG，承重：8KG，材质：铝合金，高度：52-158cm，管径：18.5-32.5mm

[image: image10.png]



	

	11
	移动数据终端(老师机)
	5台
	1、主拍广角镜头像素：≥800万自动对焦（分辨率3264*2448），俯拍标准镜头像素：≥800万自动对焦（分辨率3264*2448）；

2、帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒；

3、移动数据采集推车最高拍摄2.3米，单边拍摄宽度达1.4米。

4、移动数据采集推车采用机械臂设计，伸展距离可达0.5米，可前后伸展、上下翻动

5、移动数据采集推车1.2米高铝合金管支架，可上下调整高度。

6、移动数据采集推车自带万向静音轮，可任意移动

▲7、采用万向软管式设计，双管长各1米，360度任意方向可调。支持微距显示（拍摄清楚线路板IC型号），也可以拍摄整个操作过程，也可侧拍捕捉操作细节。

（投标文件中提供该参数的功能截图）

8、移动数据采集推车配备14寸IPS触摸显示屏

9、内置高清麦克风，可采集实时音频

▲10、连接方式：5G无线WiFi连接、HDMI直连、有线连接（投标文件中提供该参数的功能截图）

11、移动数据采集推车设置HDMI接口、以太网接口、type-c扩展接口，实现多场景的使用需求，简单方便。

▲12、移动数据采集推车支持无线5Gwifi连接，通过软件无线调取移动数据采集推车的实时画面（投标文件中提供该参数的功能截图）

13、支持通过HDMI接口直连电视机、投影、一体机等显示设备使用，直连即用，直连时支持图像放大、缩小、录制和调节分辨率等功能。

14、支持移动数据采集推车画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示。

15、支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚。

16、支持调节分辨率，实现当前画面的分辨率调节。

▲17、移动数据采集推车内置专用操作系统，实现拍照、微课录制、回看的功能。（投标文件中提供该参数的功能截图）

18、支持本机一键拍照，通过菜单中的“拍照”功能，同时将2路摄像头展示的当前画面分别拍照留存，支持拍照前倒数和拍照后缩略图提醒功能，支持在回看界面查看拍摄的照片。

19、支持本机一键微课录制，通过菜单中的“微课录制”功能和内置的高清麦克风，实现将当前操作过程画面与声音同步录入，形成MP4格式的视频文件，支持在回看界面查看录制的视频。

20、支持本机查看录制的视频和拍摄的照片，通过菜单中的“回看”功能，在回看界面支持分类查看视频与照片，支持翻页查看。

[image: image11.png]



	

	12
	系统配件及安装费用
	8间
	包括局域网综合布线、施工、辅材,定制机柜、设备调试等费用。
	

	13
	互动型音频处理器
	2台
	(1)支持2路立体声线性输出，采用3.5mm标准音频接口

(2)支持全频带全双工自适应回声消除技术

(3)全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB

(4)智能混音和话筒优选技术

(5)采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit

(6)前面板有3个麦克风输入音量调节旋钮，通过MIC-INPUT RJ45输入口接入

(7)后面板有1个线路输入、2个线路输出音量调节旋钮

(8)1个立体声回声抑制参考信号输入，接互动终端的音频输出端

(9)1个立体声外接功放输出接口，输出接入功放，功放再接音箱，用于播放远端音频信号

(10)1个立体声回声抑制处理后信号输出接口，接互动终端的音频输入端

[image: image12.png]



	

	14
	录播主机
	3套
	一、录播主机参数

1.采用嵌入式设计，内置稳定可靠的Linux操作系统，确保系统运行的安全性和稳定性。

2.支持4路USB3.0接口，满足多种外设连接需求。

3.支持RTSP、HTTP-FLV,、WEBRTC等多种流媒体协议。

4.支持1路3.5mm音频输入输出接口，实现音频信号的灵活接入与输出。

5.具备1路HDMI输出接口，支持高清视频信号的输出，可输出直播、点播、录播的画面

5.具备2路双千兆网口。

6.内置SSD固态硬盘，硬盘存储容量为2T。

▲7.支持与展示互动宝、移动数据采集推车、多功能移动示教推车、移动数据终端、第一视角采集仪等设备的画面接入，实现学生操作细节画面采集和展示

▲8.支持将仪器仪表、电脑桌面画面等信号接入，满足多样化教学展示需求。

9.支持接入网络摄像头，兼容学校现有的IP摄像头使用，充分利用现有资源，提高资源使用率。

10.支持标准H.264、H.265视频编解码协议，确保视频质量的清晰度和流畅性。      

11.具备硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态，方便用户进行设备重置和故障排查。  [image: image13.png]



	

	15
	交换机
	3个
	主要是对接学校现有系统的应用，接入其他的监控IP

1.配≥8个千兆以太网端口

2.包转发率:12Mpps

3.交换容量:16Gbps

4.千兆速率，高速稳定，网络流畅

5.8K MAC地址表6.无需配置，即插即用7.全新节能设计，低碳通信

[image: image14.png]



	

	16
	窗帘
	6间
	1.包含窗帘静音轨道。

2.布料款式定制化，每间教室窗帘尺寸总长约30m*高3.5m，每套窗帘具体尺寸根据各窗户实际尺寸做出调整。

3.遮光率80%-90%。

4.包含安装费及相关材料费。
	

	17
	中医针灸虚拟仿真教学系统（VR版)
	1套
	1、VR头盔教学（虚拟现实教学），学生能“身临其境”地学习，直观理解人体穴位与穴位位置人体组织结构。

2、全中文界面，全程操作可视化，具备三维中文交互菜单。

3、根据人体真实数据，使用全方位3D建模技术1：1制作数字人体，将人体各部位组织器官虚拟化立体展示。以自由视角的形式查看人体各部位组织器官的分布情况。

4、包含人体肌肉系统、骨骼系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、淋巴系统、心血管系统的三维数字结构展示。

5、包含十二经脉，包括：手太阴肺经，手阳明大肠经，足阳明胃经，足太阴脾经，手少阴心经，手太阳小肠经，足太阳膀胱经，足少阴肾经，手厥阴心包经，手少阳三焦经，足少阳胆经，足厥阴肝经，奇经八脉包括：督脉，任脉整体描述、三维动态循行及穴位介绍，对各个穴位进行了针刺、定位、治疗、艾灸、按摩等知识点的教学展示。

6、在数字人上直接点击穴位，软件会立即显示穴位名称，并直接转到该穴位的放大正面图。

7、内置扎针功能，选择扎针后，可控制针具进针角度、深度，进针完成可留针，进针时同时显示进针路径。最后可对任意一针进行保留或删除。

8、具备数字人旋转、移动、放大缩小功能，可从任意角度查看穴位。通过VR配备的手标操作，便捷快速，身临其境。

9、包含病例答题功能，包含内科病症、妇儿科病症、皮外伤科病症、五官科病症、急症、其他病症等六大案例训练内容，包含上百道病例训练题目，支持自定义病例库。

10、支持手柄拖拽人体组织结构，进行数字人体的解剖，并会显示拖拽的人体组织名称，方便学员掌握人体组织毗邻关系及人体结构的详细数据。

11、一键复位功能，恢复初始正面视角。

12、支持衣物的显示与隐藏。

13、支持所有经络的经络循行走向，或可现实固定经络线。

14、支持显示与隐藏所有经络，单条经络显示。

15、包含人体骨度分寸。

16、具有语音解说功能。

17、包含搜索功能，可根据穴位名称、穴位国标代码搜索穴位，显示穴位介绍。

18、硬件参数：

A.含佩戴式 VR 头盔一套，具体参数如下:

显示类型LCD，显示分辨率:≥2160×2160×2，1200PPI每英寸像素数，渲染分辨率:≥1920×1920×2，刷新率:90HZ；

处理器:性能≥高通骁龙 XR Gen2；

内存：≥256GB，RAM:≥12，采用LPDDR5+UFS3.1形式

接口:type-c，并支持蓝牙 5.3 WiFi-7、58mm-72mm 电动瞳距调节、 QC34.0PD3.0快充/最高支持 45W 快充等基本功能，配套该设备接口类型连接线等配件。

B.含≥55寸高清显示屏一套，参数如下:

RAW:≥4GB，内存:≥64GB，支持 WiFi-6，分辨率:≥3840×2160 像素，可视角度:178 度，响应时间：<5ms，配套常规主流接口输出及连接线等配件。

C.系统运行平台：Android，支持VR投屏至≥55寸高清显示屏功能。
[image: image1.png].





	

	18
	双头艾灸烟雾净化器
	21台
	1.适用：悬灸、温灸、艾柱盒灸、葫芦灸等；

2.过滤效果:

机器通过聚拢吸烟罩点对点精准吸烟，强劲吸力低噪音。过滤系统由滤芯保护层、初效、中效和高效共4层复合滤芯组成，可有效拦截艾灸时产生的烟雾颗粒及吸附异味。

3.工位数量：双工位

输入电压：AC220V  50HZ

过滤效果：0.3um 99.7%

额定功率：200W

接风口：约75mm

产品噪音：≤55dB

定额风量：≥360³/h

重量：约15kg

负压：最大2500PA

主机尺寸：约L420*W240*H460

[image: image15.png]



	

	19
	排气扇
	14台
	1.风量：强劲，快速排出异味、烟

2.能效等级：一级能效，节能环保

3.噪音控制：运行时噪音较小，不会打扰日常生活

4.材质：耐用材质，自带止逆阀，防止异味倒灌

5.包含安装费及相关材料费。  
	

	20
	立式消毒柜
	2台
	▲1.消毒星级为二星级或更高。

▲2.灭菌效果：杀灭所有微生物和细菌芽孢。

3.容量：≥100L (上下双层设计)

4.消毒方式：高温消毒 (上层125℃远红外高温，下层125℃远红外高温)

4.内胆材质：全不锈钢

[image: image16.png]




	

	21
	饮水机
	1台
	▲1.分为上下两层，上层为烧水壶和操作台，下层隐藏式水桶仓，多段精准调温，可设定长时间保温。

2.加热方式：极速沸腾加热

3.操控方式：高清LED大屏触控 + 遥控器

4.材质：食品级304不锈钢发热盘，高硼硅玻璃壶

5.电动抽水：内置静音水泵，一键自动上水。

6.安全全面：童锁、防干烧、缺水断电保护。

7.现代简约设计，推拉门面板，附带专业茶具。

[image: image17.png]



	

	22
	落地扇
	15台
	▲1.额定功率：60W。
2.最大风量：≥60m3/h。

3.最高档噪音：≤67dB。
4..直流无刷电机或优质交流电机。

5.能效等级：一级能效。
6.七叶扇片。
[image: image18.png]135

—— 400mm———{




	

	23
	针灸臀部训练模型
	7套
	1、模拟一成人下半身（腰臀部）。

2、外皮采用仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感比较真实 

3、可以进行下半身常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核。

4、可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实。

5、各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。

臀部模型上标记有常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎。

[image: image19.png]



	

	24
	全身针灸仿真人训练系统
	1套
	全身针灸仿真训练系统包含：全身针灸模拟人，光电感应人体针灸穴位发光模型，针灸教学系统一套。

硬件功能及特点：

▲1针灸模拟人模拟一成年男性，身高约170cm，模拟人为整体结构（非四肢拼接而成），四肢均可自由活动。全身设有 ≥214个穴位。（穴位点均以隐形标识，需在特定LED光源下方可查看）。（投标时需提供该参数佐证图片）

▲1.1针灸模拟人全身均为真实柔软的仿真皮肤、仿真实皮下与肌肉组织、手感真实触有弹性仿真皮肤有非常好的柔韧性。同一位置针刺多次不会出现明显孔位，表面形状、触摸手感均与人体无异，非常的真实。

1.2仿真模拟人体内有完整的全身骨骼仿真结构、四肢骨骼可活动，有良好的弯曲的功能。体内有完整的骨骼仿真结构,真实的展示各部位骨性标志。全身各部位关节为金属构件连接，灵活、牢固可任意摆放各种针灸取穴体位。

1.3体表解剖标志明显，有明确的脊柱骨凸点、肋骨凸点、乳头、肚脐等定位特征点，并可进行针刺定位。

1.4具有逼真的口腔(牙齿、舌、悬雍垂等)及气道(会厌、声门、气管等)。

2.光电感应人体针灸穴位发光模型：一具带滑轮底座的身高约170cm的穴位可发光模型。整体左侧显示肌肉解剖状态，右侧为体表状态。材质为玻璃钢。模型体表设置有409个针灸穴位指示灯，以及14条经络线。

3.针灸教学系统软件功能：
3.1软件至少包含以下5大功能：查询功能、声音播报功能、穴位信息显示功能、经络循行功能、模型控制功能。

3.2查询功能：在主菜单栏内可选择查询方式（如：穴位查询，经络查询，疾病查询，自定义查询）。

3.3声音播报功能：在模型或软件内选择穴位后，系统会自动播报当前穴位名称。也可选择播报其余文字内容。

▲3.4穴位信息显示功能：选择穴位后，软件界面会出现当前穴位的解剖图谱，至少包含正前方，左侧方，皮肤层，肌肉层，骨骼层的穴位定位图谱。并且在软件下方的功能栏内可选择显示当前选择的穴位位置取法、主治病症、所属经络、联系脏腑等内容。（投标时需提供该参数佐证图片）

3.5经络循行功能：选择穴位后，可点击软件功能栏进行查看当前经络循行情况，同时发光模型上会将该经络上的穴位点亮并闪烁提示。

3.6模型控制功能：软件可控制发光模型上亮起任意选择的穴位。

3.7软件系统内涵盖409个穴位的全面知识，直观，有文字描述，也有各穴位的相关图片，局部解剖图，针对常见疾病的针灸处方方法介绍。软件还可按分类快速查询人体穴位(特殊穴,部位,经络等)，进入经络穴位分类查询，进行疾病穴位分类查询，并有常见疾病针灸取治方案。

二、产品交互功能：

▲1.中医针灸模拟人全身设有≥214个隐形穴位。光电感应人体针灸穴位发光模型全身设有409个穴位，14条经络线。两具模型通过数据交换与软件系统进行交互。（投标时需提供该参数佐证图片）

2.使用者可根据所需要取穴的穴位在针灸模拟人定位取穴；如取穴正确，软件内会自动显示当前所刺身体部位，并同步播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位，并且与站立式的发光模型交互，发光模型上穴位灯开始闪烁提示穴位位置。

3.在软件内选择穴位或经络后，发光模型同步会闪烁提示当前所选择穴位或循行闪烁提示经络。

4.在针灸模拟人身上进行不同位置的取穴后，可将所选取过的穴位统一显示在发光模型上，学生对于穴位定位学习的教学成果有直观的感受。

5.在发光模型上使用感应笔点击选择当前学习的穴位，进行穴位信息学习，并在全身针灸模拟人身上根据取穴方法进行真实取穴，与教学内容进行相互印证。

例如针刺深度的体验，可在模拟人上进行提插感受穴位不同深度的针感区别。避免在真实治疗中，造成不必要的危险。

三、拓展功能：

1.针灸模拟人材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。

2.针灸模拟人可进行闪罐、走罐、针罐操作；可用真实罐具进行拔罐训练操作，并有真实的吸附反馈。

3.可在模拟人上进行各种推拿手法的练习操作。

4.配备：中医模拟病变组织模块。

4.1真实还原病变组织形态；由无毒耐用、高分子仿真材料制成，安全可靠，长时间贮存不变形；

▲5.可用于模拟人或真人身上，模拟不同部位的中医外科疾病，进行包扎、换药等操作；（投标时需提供该参数佐证图片）

6.模拟乳痈、丹毒、有头疽、臁疮等。

7.自带技能学习系统，可实现在模型上的艾灸操作学习。软件界面能够进行中医拔罐、经络腧穴、推拿、针灸、艾灸、刮痧、贴敷疗法等内容学习和训练。（投标时需提供该参数佐证图片）

▲8.系统自带考核模块可进行考核评分。（投标时需提供该参数佐证图片）

厂家具备自主知识产权提供全身针灸仿真训练系统软件著作权证书。

四、42寸落地式触摸屏电脑配置参数：

电容触摸；

配置：CPU≥酷睿I5处理器，内存≥8G，存储≥256G
响应时间：＜8ms
网络通信：wifi/以太网，接口： USB*2；HDMI*1；MIC*1；
音频*1。
边框材质：铝合金
五、产品配置

1．全身针灸仿真训练模拟人      一台

2．光电感应人体针灸穴位发光模型  一台

3.  42寸落地式触摸屏电脑（预装针灸教学系统一套） 一套

4.  坐躺两用按摩椅       一张[image: image20.png]



	

	25
	标准针灸穴位模型
	3个
	技术指标：

1、模型的409个穴位按国标腧穴定位生产；

2、模型底盘：4脚轮木质底盘；

3、模型材质：玻璃钢；

4、经络穴位名称代码：符合国标GB12346-90；

5、经络穴位相关信息：依据教育部六版教材；

6、模型尺寸：高约170cm； 

[image: image21.jpg]



	

	26
	光波微波炉
	1个
	▲1.能效等级：一级能效

2.额定电压：220V

3.容量：≥23L 

4.微波功率：900瓦特
	

	商务

条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交货时间：自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。

三、交货地点：采购人指定地点。
四、验收标准、规范：

1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。

2.货物验收时由采购人对中标供应商提交货物的功能目标及技术指标进行全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3.中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人有权根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
4.中标供应商交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人设备验收和使用的技术条件和依据。

5.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
▲ 五、售后服务要求：

1.质量保修期：设备自验收合格之日起不少于整机3年全保，分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标供应商必须免费提供原厂终身维保服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标供应商另行商议。

2.中标供应商所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，主要产品必须是有品牌的、全新的，出厂后未开封、未使用过的整机产品（厂家原装正品）。

3.中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

3.1电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.2现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障4小时内排除，恢复正常使用；重大故障24小时内排除，恢复正常使用；24小时内未能修复设备的，中标供应商应在24小时内提供同等档次的备用机替用至原设备恢复正常使用，保证采购人业务工作的连续性。

3.3技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

3.4质量保证期内的费用：质量保证期内，设备出现任何非人为因素导致的故障或性能问题，中标供应商负责免费维修、更换故障部件或退货，并承担由此产生的一切费用（包括差旅、工时、零件等）。
4.质保期过后的服务要求

4.1产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

4.2产品质量保证期过后，中标供应商有责任继续为本合同设备提供终身有偿维修和维护服务。中标供应商承诺在质保期结束后三年内，以不高于中标供应商当前官方网站公式的标准服务价格的80%提供及时的技术支持、维修服务和备品备件供应；更换的零配件价格应不高于中标供应商当时标准配件价格的95%。

5.中标供应商须为采购人提供全面的、系统的免费技术培训。培训应针对采购人指定的教师、实验技术人员及管理人员。培训内容至少包括：设备原理、日常操作流程、软件使用、数据管理、日常维护保养、常见故障识别与排除、安全注意事项等。乙方应提供详尽的中文培训手册或电子文档。培训次数应确保甲方人员能够独立熟练操作设备机进行日常维护。乙方应在投标文件中提供详细的培训计划（包括培训内容、课时、师资、形式等）。具体培训时间、地点由甲方予以确定。所有培训费用（包括讲师费、资料费等）均已包含在合同总价中，乙方不得另行收取费用。
▲六、其他要求：

1.报价必须含采购需求表中序号17-26货物的以下费用，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其它：随配附件、备品备件、安装维修工具、设备的运行维护维保、项目经营、项目管理费、提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试、材料费、软件费、技术指导费等各种费用和人员培训、质保期内维护保修费、售后服务、更新升级、税金及完成本项目所涉及的全部费用。
2.采购需求表中序号12的费用包含序号1-11、13-15货物的以下费用，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其它：随配附件、备品备件、安装维修工具、设备的运行维护维保、项目经营、项目管理费、提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试、材料费、软件费、技术指导费等各种费用和人员培训、质保期内维护保修费、售后服务、更新升级、税金及完成本项目所涉及的全部费用。
3.付款方式：签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标供应商开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。若中标供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由中标供应商负责)；如因中标供应商提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；中标供应商变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。

	其他

说明
	一、进口产品说明

本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、核心产品

本分标核心产品为第4项（多模态强交互实训教学系统） 产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


分标2：

	序号
	货物名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求
	所属行业

	1
	健康管理一体机
	1台
	1、医用全自动血压检测

1.1、测量方法：脉搏波法/示波法

1.2、测量范围：压力0～300mmHg；脉搏30次/分~200次/分

1.3、测量准确度：压力±2mmHg；脉搏数±2%以内

1.4、超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

1.5、存储容量：可存储100组测量数据

1.6、适合臂周：17cm～42cm

2、身高体重、脂肪检测

2.1、身高测量方式：超声波测量

2.2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

2.3、身高测量范围：10-200cm 

2.4、身高测量精度：±0.1cm

2.5、体重测量范围：1-200kg

2.6、体重测量精度：±0.1kg

2.7、测量速度：≥450次/小时

2.8、自动语音播放

2.9、测量结果：身高、体重、BMI、人体成分（身体脂肪率、基础代谢、体水分率，骨骼肌率，内脏脂肪指数，骨矿含量，细胞外液，细胞内液，总水分，蛋白质，无机盐等含量及综合评测）

3、血氧检测

3.1、测量范围：血氧饱和度35%-100%，在70%～100%范围内，测量误差为±2%；

3.2、脉搏率：30次/分~250次/分

4、心电工作站

4.1、标准12导联心电信号同步采集，可切换6导联采集模式

4.2、采集方式：支持USB有线和蓝牙无线两种心电采集方式

4.3、采样率：2000点/秒/通道

4.4、共模抑制比：＞100 dB，开启交流滤波时＞120 dB

4.5、灵敏度：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、AGC（自动）增益九个档，转换误差范围≤±2%

4.6、支持起搏信号检测，起搏波检测灵敏度可调

4.7、具有导联脱落检测与提示功能和心拍提示音

4.8、支持Android和Windows操作系统

4.9、电源供应：支持USB供电（5V）和电池供电（d.c.1.5Vx2）

4.10、防电击程度：CF型

4.11、支持单节律导联和三节律导联自定义

5、红外体温计

5.1、测量范围：人体模式：32.0°C~43.0°℃（89.6°F~109.4°F）

5.2、分辨率：0.1°C/0.1F

5.2、准确度：人体模式：35.0°C~42.0°C±0.2°C（±0.4F）

5.3、提示音：设备开启和准备测量：一声短哔声

测量完成读数＜37.5°C（995F）：一声长音（1秒）

测量完成读数≥37.5°C（995F）：10声短哔声

系统错误或故障：3声短哔声。

5.4、指示灯：当测量完成，读数＜37.5°C（995F）时，绿色指示灯亮

当测量完成，读数≥37.5°C（995F）时，蓝色指示灯亮

5.5、操作环境：人体模式：10.0~40.0℃

5.6、存储环境：﹣20°C~﹢55°C

6、血糖、尿酸、总胆固醇监测系统

6.1、原理：电化学生物感应法

6.2、测量范围：血糖1.1~33.3mmol/L；尿酸0.18~1.19mmol/L；总胆固醇2.59~10.35mmol/L

6.3、需求血量：血糖≤0.7μl；尿酸≤1.5μl；总胆固醇≤10.0μl

6.4、系统正确性：血糖：当血糖浓度＞75mg/dL，不超过±20%；尿酸：当尿酸浓度＞5mg/dL，不超过±20%；总胆固醇：当总胆固醇浓度＞150mg/dL，不超过±20%

7、血脂分析系统

7.1、检测输出值：高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白(LDL)、甘油三脂（TG）、总胆固醇(TC)

7.2、检测原理：酶法、反射光度法

7.3、标本：全血、血清、血浆均可

7.4、需求血量：血脂四项40μl

7.5、检测范围：HDL 0.39-2.59mmol/L；TG 0.57-5.65mmol/L；TC 2.59-10.36mmol/L
	工业

	2
	便携式体检一体机
	4台
	1.标准检测项目:身份识别、体重、体温、血氧、血压、脉率、心电(12导)、尿常规(11项)、血糖、中医九型体质辨识拓展检测项目:电子腰围、腰臀比、血脂四项、尿酸、血红蛋白、糖化血红蛋白

2.软件功能配置:电子健康档案系统、数据分析系统、健康评估系统、中医体质辨识系统

3.辅 助 功 能 :呼吸训练、心理测试、心理疏导

4.登录方式身份证、手机号、C卡 (医保卡、健康卡、学生卡等)

5.可 连 接机构其它检测设备(B超、血球、生化等)

6.可 对 接:预留API标准接口,可对接HIS、EMR、LIS、公卫、县域医共体等系统、管理后端、移动站
	

	3
	骨密度检测仪
	1台
	1、全干式技术，诊断扫查更加方便

2、探头频率：1.20MHz，72针多点接触（提供实物图片依据）

3、测量部位：桡骨，胫骨

4、分析数据：T值、Z值、成人百分比、同龄百分比、骨质指数（BQI）、骨密度骨龄（PAB）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、骨折风险（RRF）、BMI指数、预测儿童身高。

5、超声声速误差：≤0.15%

6、超声声速测量重复性：≤0.15%

7、测量时间：单次≤10秒，重复单次≤25秒

8、测量结果自动判断

9、具有病例统计功能（提供软件截图证明文件）

10、具有病历姓名纠错功能

11、具有一键中英文转换功能

12、具有标准HIS、DICOM 数据接口功能

13、温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示

14、日常校准：开机检验

15、默认中国人群，可测量0-100岁人群（婴幼年龄段：0-3岁，少年年龄段3-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别）

16、温度显示校准块:具有红铜、紫铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块

17、报告样式：彩色漂亮报告

18、报告版式：能够提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式。

19、数据处理平台：保证信号实时处理与分析

20、显示屏：21寸高清彩色显示屏

21、标配打印系统，降低客户使用成本

22、安全试验符合要：欧盟CE认证（提供相关证明文件）

23、进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7
	

	4
	动脉硬化检测仪
	1台
	1 脉搏：脉率范围 0～230bpm；

2 血压参数

a) 收缩压    6.7kPa～32.0kPa (50mmHg～240mmHg)；

b) 舒张压    4.0kPa～24.0kPa (30mmHg～180mmHg)；

c) 误差      ±1kPa或8mmHg。

3 脉搏传导速度（PWV）0～2000cm/sec 

PWV测量：（左上臂、右上臂、左下肢、右下肢）同步显示测量。

4 踝臂指数(ABI)0.2～1.8

ABI（踝-臂指数）：采用震荡示波法分步测量血压。

5 功能

1、 能对四肢测定下列参数：

（1）同步显示（左上臂、右上臂、左下肢、右下肢）四肢的脉动波形，并进行处理，获得脉搏波传导速度PWV；

（2）四肢（左上臂、右上臂、左下肢、右下肢）血压，臂间压差，腿间压差；

（3）ABI（踝臂指数）。

2、 病例查询功能；有四种查询方式（可按姓名，年龄，门诊号，检查日期）。

3、 可调节式检测方式:四肢同步检测、单侧检测、单肢检测供用户选择。

4、 临床数据统计：ABI统计，PWV统计；方便医生进行学术研究。

5、 病历导入、导出功能：可以存放任意位置，能够生成EXCEL专业表格。

6、 报告单：全中文彩色报告单和黑白报告单两种方式选择，报告单可以随时保存成图片格式。

7、动脉硬化检测V1.0系统软件：中文彩色图文报告系统，功能强，易操作。

8、存储图像：采用图像处理软件，可对图像采集、放大、存储、标识等，装置图像存储数量≥1000000幅，显示分辨率1024×768，视频图像采集格式24bit 32bitRGB。

9、报告单打印系统 A4打印纸。
	

	5
	精神压力分析仪（心率变异性检测仪）
	1台
	（一）心率变异性检测： 

1、通过心率变异的波形图、直方图、复杂度图形来综合评估自主神经的活性。横坐标、纵坐标及测量值均有数值进行标注。

2、通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。

3、通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性，并且用双标线进行区间分隔标注出理想的ANS平衡区域。横坐标、纵坐标及测量值均有数值进行标注。

4、利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。

5、历史记录表：打印输出心率、SDNN、RMSSD、TP、LF、HF、LF/HF七项指标的近6次测量结果，并且计算出平均值。

（二）精神压力分析：

1、输出图示化压力分析、心脏分析、自主神经功能分析和检测建议。

2、压力分析包括抗压能力、压力指数、疲劳指数，提供测量值、正常范围和五阶色彩图示。

3、心脏分析包括平均心率、稳定性和异常心率，以及波形平稳度。

4、输出自主神经功能分析的活性、平衡和稳定性。活性、平衡提供测量值、正常范围，并用五阶色彩进行图示。

5、检测建议可在检测现场即时进行编辑。

（三）时域频域分析

1、时域分析：

1）Mean HR、SDNN、RMSSD、NN50、pNN50、SRD、ApEn、（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、RR间期大于50ms计数、NN50占总间期数百分比、准确度、近似熵）。

2）异常心率和波形平稳度，并标注出正常参数范围。 

2、频域分析：TP、LF、HF、LF/HF、VLF、normLF、normHF（总能量、低频、高频、低频高频比例、极低频、低频标准值、高频标准值）。

3、输出时频参数分析报告，提供参数范围及相关指标解析。

（四）报告输出与查询：

1、输出五张报告包括心率变异报告、精神压力分析报告、时频参数报告以及报告解析内容等（提供报告样式）。

2、支持编号、姓名、测量日期、性别、科室、住院号等五项信息查询。

3、可查看压力分析报告记录包括压力指数、抗压能力、疲劳指数、平均心率、心脏稳定性分析和异常心率等。
	

	6
	24h动态血压监测仪
	1台
	1.产品硬件参数

1）临床验证：通过ESH临床验证

2）可穿戴式佩戴，体积小，重量轻，方便携带。

3）带前后翻页按键，可显示屏回看数据。

4）65X25MM OLED显示屏，彩色显示。

5）、双压力传感器，双重保护功能。

6）、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。

7）特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

8）、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。

9）、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。

10)、提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。

11）、智能升压，每次充气到上次测量读数以上38mmHg以提高病人舒适性，减少测量时间。

12)、 液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。

13)、 袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。

14）、提供最大充气压设置。

15)、 测量失败,会自动重测。

16）读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式。

17）电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池； 

18）为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。

19）快速充电，全电量充满需时间小于1小时。

2.软件参数：

1）提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正。

2）分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。

3）时间片段采样分析

4）可设定儿科阈值

5）、软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。

6）统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上。

7）、可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和。

8）电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。

9）、提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段。

10）、趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。

11）、可自动生成PDF格式报告。

12）、软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色，符合操作医

生的审美习惯。

13）有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

14）自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准。

3.规格参数

测量方法 阶梯放气示波法

收缩压测量范围 40-260 mmHg

舒张压测量范围 20-210 mmHg

心率范围 40-200 bpm
	

	7
	健康管理情景模拟沙盘对抗比赛平台软件
	1套
	第一部分：技术要求

1.B/S架构，支持至少200人并发访问

2.服务器系统:Windows

3.使用的技术或架构:java8、mysql5.7、springboot、redis、rabbitMQ、html5、css3、Vue3;

第二部分：功能要求

1.软件中包含管理员、教师、学生三种账号角色，不同角色的管理权限不同，管理员端至少包含用户管理、班级管理、实验管理、自定义案例等功能模块；

2.教师端支持班级信息、学生信息编辑、导入和删除。

▲3.教师支持自定义社区、自定义案例、数据库的管理功能。不仅可以对现有的社区进行修改案例资料、答案、知识考点、解析等，还可以创建社区，设立社区机构，其中社区机构必须包括健康管理中心、医院、体检中心等常见的健康管理机构，教师可以根据教学需要选择是否开启某个健康管理机构；（提供系统功能性界面截图）

4.教师支持自定义增加或修改方案设计模块的问题内容、评分维度和维度权重，问题包括文字题和视频题这两种形式；

5.教师支持在线对各团队方案设计报告查看、评分和下载操作；

6.实验分配可对班级学生进行分组实验，锻炼学生团结协助能力，学生初次进入实验可以设置团队名称，增加实验的趣味性；

7.根据实验课程安排，创建实验可以灵活选择实验期数，最多支持分配5期实验，教师可以任意设置每期的实验时长、系统模拟的实验周期、分期、每期得分权重等指标。在评分系统设置中教师可以根据课程考核要求设置竞争性健康得分权重、知识考点权重、操作准确度权重和医疗占比权重；

▲8.实训模拟至少包括健康管理中心、医院、体检中心三个不同职能健康机构管理，并支持自定义新增其他机构。健康管理中心包含：健康档案、健康评估、健康指导、健康干预、监测随访功能（已配置），并支持其他的功能点的高度自定义；（提供系统功能性界面截图）

9.数据库包括图示管理、指标管理、查看指标、操作指标、判断指标、制定方案、风险模型、突发事件、人物管理、方案设计、知识考点；

10.健康干预包含：制定饮食干预方案、计算饮食摄入热量、制定运动处方、心理干预、戒烟限酒方案、治疗方案干预；

11.健康管理中心可实现对案例的健康管理、购买健康保险、转诊功能；

▲12.医院机构可以让学生扮演医生的角色对案例进行模拟诊疗，并形成相应诊疗报告。医院机构功能必须包含：查看病历、体格检查、辅助检查、疾病诊断、治疗方案；（提供系统功能性界面截图）

13.辅助检查模块提供智能化的开单检查系统，内置十几种常见疾病检查项目；

14.体检中心机构可以让学生对案例进行模拟健康体检，体验健康体检业务流程，并形成健康体检报告；

15.软件包含方案设计中心和沙盘模拟平台两个模块，实验分配可选择方案设计模式、沙盘模拟模式；

16.方案设计中心提供社区背景信息，学生通过内容分析，分工合作制定一份完整的健康指导方案；

17.学生通过多机构合作，找出案例健康危险因素，完成健康信息采集和分析；

18.学生通过制定相应干预方案或治疗措施，系统自动计算各指标变化；

▲19.学生操作过程中会自动触发健康紧急事件，考验学生对健康突发事件的处理能力，突发事件可以由教师后台自定义设置；（提供系统功能性界面截图）

20.健康管理中心、医院、体检中心三个不同职能健康机构必须包括理论知识考点作答以及对人物案例进行筛选评估、找出问题，指导改善方向，辅助学生更好的理论联系实践，获取更高的实验分数；

▲21.学生端通过动态虚拟化的社区沙盘呈现实验内容，沙盘盘面至少包括当前社区人数、健康指数、当前期数、倒计时、帮助菜单、社区公告、社区背景等信息，帮助学生更好的理解健康管理的工作流程和规范；（提供系统功能性界面截图）

▲22.健康管理中心的档案系统采用数据可视化的方式呈现学生不同案例的健康状况，通过人体结构图直观呈现案例健康状况。健康指数、医疗占比情况以及健康管理的效果评价随着整个实验的进行，动态变化。并且学生可以清晰查看健康管理过程中干预措施变化情况，个人健康指标变化情况；（提供系统功能性界面截图）

23.实验结束后，系统会对学生的操作、管理效果、知识考点、以及各机构中的模块的操作进行智能评分，并且自动生成实验报告，实验报告可供学生或教师查看并直接下载；

24.软件支持实验结束后学生对实验记录进行查看和复盘；

▲25.实验报告必须包括实验学生的基本信息、实验总得分、每期实验权重分配、竞争性健康得分以及知识考点得分、操作准确度得分、医疗占比得分情况，通过图表呈现案例在健康干预前各项健康数据指标情况以及干预后的健康数据指标变化情况，方便学生复盘了解实验过程中的不足点，提高健康管理技能。（提供系统功能性界面截图）

26.软件支持实验数据的查看，数据面板包括沙盘模拟次数、方案设计次数、总实验次数、总实验人数、沙盘累计实验时长、沙盘平均实验时长、历史管理案例人数、沙盘模拟平均实验得分；对于沙盘中的竞争性健康得分、知识考点得分、医疗占比得分、操作准确度得分的平均分和最高分以柱状图表呈现。

27.软件支持登录日志，包含登陆账号、时间、地址、浏览器数据的查询和查看。
	

	8
	公共管理教学智能体验装置
	1台
	一、数据端

1.处理器：1G,12C/24T,10.4GT/s,18M缓存。

2.内存：≥32GBRDIMM,3200MT/s,双列,8GbBASE

3.硬盘：≥960GSATA*2

4.PERCH755适配器提供RAID控制功能，其中包括对RAID级别0、1、5、6、10、50和60的支持

5.插槽：多达5个PCleGen4插槽/1个PCleGen3插槽

二、交互端

1.屏幕尺寸：≥75英寸

2.分辨率：3840×2160

3.发声单元个数：5

4.接口类型：HDMI，USB

5.刷新率：≥180Hz

6.运行内存/RAM：≥16G

7.屏幕数量：2

三、管理系统

1.B/S架构，支持≥120人并发访问

2.使用的技术或架构:java web;spring;html5等

3.包含管理员、教师和学生三个端口。不同端口管理权限不同：管理员端口支持用户管理、班级管理、实验管理、自定义案例；教师端口支持班级管理、实验管理；学生端口包括实验列表、实验报告、通知消息、个人中心等功能；

▲4.包含土地管理、水务管理、交通管理、环境管理、公共财政管理、产业结构管理、社会安全管理和公共事业管理等多项管理内容，并分为规划和自然资源局、水务局、交通运输局、城市管理局、园林和林业局、财政局、经济和信息化局、人力资源和社会保障局、公安局、教育局、卫生健康委员会和文化和旅游局等政府职能部门。学生通过扮演相关政府人员，理解现实政府职能部门之间的联系与职责分工；（提供系统功能性界面截图）

5.提供不同城市背景模型，包括综合城市、工业城市和生态城市等多种模型；

6.采用虚拟场景呈现实验内容，场景中包含多个职能部门，支持不同场景之间的切换；

7.采用动态竞争机制，学生通过合理的策略制定，竞争制造业、服务业和高层次人才等外部资源；

8.支持学生查看城市土地和资金资源实时变化的数据，并及时调整策略，合理分配这两大资源，争取团队竞争优势；

▲9.包含公共管理相关的专业知识考点题库，每期学生既要注重土地和资金资源数据的变化，也要解答不同职能部门内以材料题形式呈现的知识考点题目；（提供系统功能性界面截图）

10.实时监控功能支持教师查看各阶段每组完成的状态、学生的所有操作以及运营数据变化的趋势；

▲11.支持以城市竞争力和知识考点这两项评价指标进行自动打分，最终确定城市的排名；评分采用动态打分制，依据其他城市经营情况以及模型公式共同得出小组分数；（提供系统功能性界面截图）

12.实验管理功能支持自定义创建实验，教师可设定实验期数，实验阶段时长、评价指标权重和角色分配规则等各项内容；支持记录学生操作，并以数据表、柱状图、折线图等多种统计方式展现每个模块不同期数的数据变化；同时支持下载生成PDF格式的实验报告；

13.涵盖上百个模型计算公式，支持自定义增加或修改固定元素、变量元素、城市竞争力指标的公式与限制条件；

14.支持自定义增加或修改城市背景、国家政策和知识题库等内容；

▲15.支持团队模式和单人模式：团队模式下，分角色组团练习，比赛以团队形式展开，比赛结束后展示团队排名，支持每个团队包含2-6人；单人模式下，学生独自完成所有职能部门的决策。（提供系统功能性界面截图）
	

	9
	AI健康管理智能辅助机器人
	1台 
	CPU ：六核 64位超强CPU, 主频高达2 GHz。

机身尺寸（长宽高） 约42.8cm*42.8cm*140cm 

机身重量 约56kg

表情屏 7 英寸

屏幕尺寸 ≥15 英寸

运行内存（RAM) 4GB

识别摄像头 ≥800万像素

电池容量 ≥16Ah/24V

麦克风 环形6麦阵列，支持360°±10°声源定位，带回声消除

1、迎宾接待：自动识别人脸并播报欢迎语，后台可维护VIP人脸照片，机器人识别后可播报定制欢迎语（机器人需处在待机页或无人交互状态下的业务咨询页面）。 

2、业务咨询：支持搭建行业数据模型和海量知识库，支持语音交互，机器人检索用户语音命中预设的问题可给出正确的答复。机器人后台自动记录用户语音咨询时的未知问题，用户可对未知问题添加答案。

3、智能讲解：用户可根据现场情况后台自定义设置机器人讲解线路及内容，可使用机器人充当讲解员的角色，引领人员按线路进行参观，导览过程中为访客提供针对性的讲解服务。

4、场景应用：用户可以在后台维护多层级的宣传展示内容，用户在机器人可以选择进行查看。

5、数据统计：机器人后台显示当前账号下机器人数量、知识库问题数量、解答问题数量、自建知识与闲聊占比等数据，用户可进行数据分析后逐步优化机器人的使用体验。

6、主动避障；采用激光雷达、超声波等多模传感器，自主定位导航，深度优化避障算法去感知周边环境变化实现自动避障。 

7、自动回充：当机器人电量低于 15%时，会自主回到充电桩进行充电。

8、开放SDK：开放 SDK 包，客户可基于SDK进行二次开发自己的机器人应用，增加专属个性功能，与实际业务场景更契合。
	

	10
	高龄者模拟体验装置
	2台
	1、功能特点:

高级着装式老年行动模拟服可用于为我们亲身体验老人的生活，并能更好的理解老人的感受，模拟服根据老年生理变化而设计，可体会身体特定部位老化的感觉，更好的理解发现老人的感受，后背和身体的弯曲的角度可调。

2、产品功能:

穿戴体验装置可以切身体验老年人由于肌肉、骨骼、视觉、听觉等身体机能老化，生活不便而产生的心理感受;

3、适用于医疗、护理和福利机构的体验、训练练习;障碍镜: 可以让体验者感受到视觉功能的变化，比如由于白内障而引起的视野变小和视力减退;

4、肘关节约束带:约束带限制了肘部的活动，使体验者上肢行动不灵活;

5、手指约束带:限制腕关节的活动度，使体验者变得笨拙;

6、手套: 可以使体验者手和手指的触觉减弱、消失;

7、拐杖:可以让体验者感受到由于机体的残障必须借助于拐行走的感觉

8、耳塞: 可以使体验者感受到听力减弱、消失;

9、后背约束架:后背约束带弯曲的姿势迫使体验者不得不采用老年人驼背的姿态

10、手腕部加重袋:可以给手腕部加重，使体验者感受到手臂肌力减弱的感觉:

11、膝关节约束带:约束带限制了膝部的活动，让体验者感觉到腿部不灵活,上下楼梯困难;

12、踝关节约束带:限制踝关节的活动度，使体验者下肢行动不灵活:

13、脚踝部加重袋:可以给脚踝部加重，使体验者感受到脚踝部肌力减弱的感觉。

14、配置:

着装式老年行动模拟服*1

眼镜*1 

耳塞*4

手套*1 

沙袋*4

绑带(长+短)*6

拐杖*1

手提袋*1

说明书/合格证/保修卡
	

	11
	中风模拟体验装置
	2台
	主要功能：用于体验老年人半身麻痹的诸多行动不便。

技术要求：本模型的鞋是为老年人和残疾人设计，轻便、防滑

标准套配置：模拟服一件、病人靴一双、拐杖一根、肩部限制器一个、肘部限制器一个、腕部限制器一个、膝部限制器；、部限制器一个、环保手提袋一个
	

	12
	中医智能健康管理护理床
	1台
	纯电动，新式ABS床头

整体翻身床垫

90白餐桌板

洗头盆便盆说明书，

床面尺寸： 2030*900*360，

整体尺寸：2130*960*490 
	

	13
	中医健康管理理疗床
	1台
	1、尺寸：65*200*70cm

2、材质：

皮革、海绵、钢架构造而成，钢管支撑，床下面有梯形链接。

3、产品重量100kg
	

	14
	人工智能中医舌面诊训练仪
	1台
	一、主要功能：

1.配备网络接口，能与健康小屋信息管理系统对接处理数据信息；

2.中医健康档案客观化采集与数字化存储；

3.中医健康状态评价；

4.中医养生调理建议；

5.中医预防保健、亚健康检测、疗效评估、慢病管理；

6.投标产品须有原厂授权书。

7.产品注册证应标明具备：舌象和面象功能

8.体质辨识系统需经过国家食品药品监督管理局的软件检测并附检测报告。

9.拥有完全自主知识产权。

10.产品经过国家食品药品监督管理局的电磁兼容，生物相容性检测，并出具报告。

11.具备云端网络功能，需具有《云中医综合诊断治未病远程诊疗系统》软件著作权登记证书。

二、技术参数：

（一）、设备正常工作条件：

1、环境温度: +10℃～+40℃

2、相对湿度: ≤80%

3、大气压力: 700hPa～1060hPa

4、电源: 50Hz   220V

（二）、设备配置要求：

1、产品组成：中医舌面象诊断系统，中医体质辨识系统，个性化养生调理系统。

2、中医舌面象诊断系统：舌面象自动采集；

3、中医体质辨识系统； 

4、个性化养生调理系统；

5、手提式一体式仪器、便携、轻便，可自由移动。

（三）、功能参数要求：

1、中医舌面象诊断系统：

1.1、运用计算机标准化技术采集分析舌面象信息，并在产品注册证中体现，具备采集和分析功能。

对舌：舌色≥16种、舌络≥3种、舌形≥9种 、舌态≥6种、苔色≥7种、苔质≥15种；

对面：唇色≥8种，面色≥19种，面部光泽≥3种，局部特征≥3种。

1.2、计算机自动化操作；

1.3、舌面象自动拍照功能。

1.4、光照环境：采用专业拍摄光源，高频无闪烁，光源特性接近自然光源；照射均匀无暗区，无反光，无阴影；暗箱采集环境；

1.5、舌面象采集装置性能：可以通过计算机程序远程控制拍摄；

2、中医体质辨识系统：

2.1、按照中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》的要求进行问诊，并对9种基本体质及百余种复合体质以及59种症型进行自动判别。

2.2、得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。

3、个性化养生调理系统：

3.1、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；

3.2、所提供的个性化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个性化的健康养生指导建议；

3.3、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。
	

	15
	人体全身模型170cm
	1台
	XM-301人体全身肌肉解剖模型可拆分为29部件，显示男性全身肌肉的组成、形态和结构，胸腹壁可打开显示内脏器官的形态和位置，各内脏器官可拆下。

尺寸：自然大，高170cm

材质：PVC材料
	

	16
	科普宣讲话筒音响一体麦克风
	1个
	供电方式：内置锂电池

连接方式：3.5MM音频插口

保修期：1年

功能：蓝牙

适用场景：室内

外壳材质：塑料

颜色分类：白色

电池容量：3001MAh(含)-4000MAh(含)5519 蓝牙版本
	

	17
	步行训练用阶梯（双向）
	1台
	332×80×135cm
	

	18
	身高体重秤
	1个
	1、智能感应升降

2、自动语音

3、热敏打印功能
	

	19
	人体成份分析仪（肌少症检测）
	1台
	一、技术参数：

1、测量原理：采用多频生物电阻抗技术，在人体躯干及五个节段进行30个阻抗测量，从而计算和得出人体水分、蛋白质、脂肪、无机盐等各个组成成分。

2、测量方式：多频生物电阻抗分析法（BIA法）

3、测量频率：1、5、50、250、500、1000 kHz

4、电极方式：四极8点接触式电极

5、电极材料：电极材料为ABS镀铬材料，强度高，耐摩擦

6、测量阻抗范围：20－1200欧，精确度在±3%之内

7、测量部位：全身及五个节段(左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干)

8、显示屏：≥10.1寸电容式液晶触摸屏，分辨率1280×800

9、系统软件：Windows7 64位系统

10、报告格式：普通A4报告，专用打印报告

11、报告类型：人体成分报告、水分报告。

12、接口：USB，RS232C(9针串口），ETHERNET，WIFI,蓝牙。其中的USB储存设备：可使用USB存储设备存储数据（与Excel软件兼容）

13、测量时间：≤1分钟

14、设备重量：≤2kg，且底座为万向轮，方便移动搬运

15、三种测量方式：躺姿、坐姿、站姿

16、测量年龄范围：1～99岁

二、测量指标：

1、身体成分分析：细胞内液，细胞外液，总水分，蛋白质，无机盐，骨外含量，体脂肪量，肌肉量，去脂体重，体重及各指标正常参考范围。

2、肌肉脂肪分析：骨骼肌肉量，体脂肪量、体重及正常参考范围。

3、肥胖分析：身体质量指数，体脂肪率，腰臀比，内脏脂肪面积及正常参考范围。

4、节段分析：

节段肌肉分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段肌肉量分析及正常范围参考。

节段脂肪分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段脂肪量分析及正常范围参考。

5、体重控制：目标体重，体重控制，肌肉控制，脂肪控制，基础代谢量。

6、体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪体体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定。

7、节段及全身浮肿指数

1）细胞外液率（ECF/TBF）：左臂细胞外液率（LaECF/TBF）、右臂细胞外液率（RaECF/TBF）、躯干细胞外液率（TrECF/TBF）、左腿细胞外液率（Ll ECF/TBF）、右腿细胞外液率（Rl ECF/TBF）；

2）细胞外水分率（ECW/TBW）：左臂细胞外水分率（La ECW/TBW）、右臂细胞外水分率（Ra ECW/TBW）、躯干细胞外水分率（TrECW/TBW）、左腿细胞外水分率（LlECW/TBW）、右腿细胞外水分率（RlECW/TBW）；

3）全身细胞外液率（ECF/TBF）、全身细胞外水分率（ECW/TBW），并且采用五阶颜色图示和标注检测数值。

8、营养评估：蛋白质（不足、正常）、无机盐（不足、正常）、体脂肪（不足、正常、超标）进行综合评估。

9、肌肉评估：上肢、下肢均衡和发达程度评估。

10、评分：结合测量结果，进行身体总评分打分。

11、阻抗数值：提供左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干五个部位六个频率的30个阻抗值。

12、历史记录：体重、身体质量指数（BMI）、体脂肪率（PBF）、骨骼肌（SMM）近12次历史检测结果数据及图示。

13、体水分测量（专用输出报告）：

1）水分检测与分析：身体总水分、细胞内液、细胞外液分析；

2）各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干水分分析，并进行图示和注明标准范围；身体浮肿指数以及各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干浮肿指数，并用图示标注出身体节段的三阶状况：浮肿、轻度浮肿和正常；

3）身体水分近9次历史记录及图示。

4）肌肉脂肪专业性研究指标：骨矿物质、肌肉指数、四肢骨骼肌指数、肥胖度。

5）身体代谢状况研究指标：基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、水合率（TBW/FFM）、去脂体重指数FFMI、上臂围度AC、上臂肌肉围度AMC。

4）相位角研究指标：全身相位角，左臂、右臂、左腿、右腿、躯干五节段相位角。

三、其他参数：

1、有云平台接口和云端服务支持，主机具备RS232C、WIFI和蓝牙连接模式。

2、数据存储：自动存储，大容量存储，可存储50万组测量数据

3、查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）

4、设备安全管理：具有密码设置功能
	

	20
	电子握力器
	1个
	LED显示、感应灵敏、自动峰值显示
	

	21
	步态分析仪
	1台
	本仪器包含测力台1块，专业分析软件 1 套，连接数据线1套，配套步道1套，其参数为：

1.系统提供静态、动态、稳定性足底压力测试

2.采用 USB 接口连接电脑无需外接电源，且USB线拔取后压力板无任何外置连线。

3.单次测试可记录和保存至少4组步态数据，并可任意调用每一组数据

4.压力感应类型：压阻式传感元件

5.压力测量板为一体式高度设计，外轮廓尺寸最大厚度≤15mm，可以嵌入地板或硬质地面中使用，与地面完全一平，没有任何高出地面的突起。

6.测试宽度≥500 mm

测试长度≥600mm

7.压力测量板厚度：≤15mm

8.压力测量板最大采样频率：≥500Hz

9.压力测量板采样频率可调，用户可根据测试需要自定义采样频率设置100、200、300、400、500 Hz

10.压力测量数据每个平方厘米不低于4个，压力数据点总数：≥10000

11.系统支持升级网络摄像头同步使用，支持视频解析软件功能拓展（选配）；

12.患者信息管理、测试数据管理

13.支持数据导出、报告打印功能

14.动态测量分析：自动识别左脚步态和右脚步态 

15.每个步态的时间、足印长度、接触面积、平均压力、最大压力、足角度

16.提供压力分布的图像，压力、压强、冲量曲线和动态变化的影像回放

17.每个步态的压力中心轨迹、整体步态的压力中心左右脚各自步态的内外侧受力比例、前后侧受力比例、后跟内外侧受力比例

18.足底8个区域自动分区与10个区域自动分区2种分区模式，及的各自的受力面积与受力比例等指标

19.系统自动给出受试者的足弓指数，直接判断受试者是高足弓，正常足弓，扁平足弓，并以报告的形式可以打印

20.支持显示和导出每个传感元件探测的压力数值至Excel

21.每侧每个步态的压力时间曲线及分区曲线的数据导出

22.系统可以对步态周期自动划分及计算每阶段时间、最大负荷百分比、接触面积和移动速度，自动生成足底最大压强点及冲量点的数值及位置报告，并对每个足印的最大压强及冲量点的前三个区域做位置与数值的标注

23.系统自动给出受试者的足底生物力学矫正建议报告，报告可明确指导生物力学矫正鞋垫的制作方法

24.支持扩展人体形态学测量支持扩展利用摄像头在无外部标记点的情况下自动识别人体21个关键点，对连续性运动进行逐帧的跟踪识别。系统通过利用以往对大量人工标记数据的积累并结合计算机神经网络技术达到自动识别的效果，结合大范围标定合成三维数据，系统可以计算并显示不同的运动学指标，进行运动技术分析。（选配）
	

	22
	助浴插销浴缸
	1个
	1、展开长*宽*高200*75*49cm，折叠长*宽*高100*75*75cm

2、材质：高分子化合物
	

	23
	生活自助具：可弯曲万能汤匙、吸盘碗、异型口杯等
	1套
	1、生活自助具主要包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具。

2、用于手曲屈痉挛、手指变形、握力丧失者。帮助患者自行进食、饮水、刷牙及梳头等。
	

	24
	脂肪卡尺
	1个
	114*67*20mm
	

	25
	防滑老人洗澡沐浴椅
	1把
	1、高度可调：63-76cm  宽度可调：57-61cm

2、承重：200斤

3、档位调节：脚管4档

4、主架材质：高碳钢

5、3D凹槽座板、一键折叠、高度可调、吸盘脚垫
	

	26
	轮椅
	1把
	1、承重≤100kg

2、最大速度：≤6km/h

3、续航里程≥20kg

4、爬坡能力≥6°

5、越障高度≥40mm

6、全幅尺寸：910*650*890mm

7、座宽：430mm

8、座高：470mm

9、净重：17kg
	

	27
	电子血压仪
	1个
	1、显示方式：数字式显示方式

2、测量方式：示波测定法

3、测量范围

压力：0mmHg~299mmHg(OkPa~39.9kPa)

脉搏数：40次/分-180次/分

4、压力检测：压力传感器

电源：5号干电池4节（6V）

5、使用环境条件：+5℃-+40℃15%RH-90%RH（无凝结）

800hPa-1060hPa

6、本体重量：约340g（不包括电池）

7、外形尺寸：约长13.4cm×宽10.8cm×高8.2cm（不包括袖带）

袖带：约长46.6cm×宽14.5cm（重量约130g）

空气管长约61cm（适用臂周范围：22cm~32cm）
	

	28
	血糖仪
	1个
	1、主机重量：54克（含电池）

2、测量范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L

3、血样量：0.5微升

4、测量时间≤6秒

5、存储容量：500个测试结果(含时间和日期）

6、外形尺寸：18mmX53mmX90mm

7、电池：两节CR2032锂电池

8、使用温度条件：10℃~40℃

9、使用湿度条件：10%RH~90%RH
	

	29
	血氧仪
	1个
	1、产品尺寸：3.2*3.4*5.8cm

2、类型：指夹式

3、检测方式：指尖检测

4、轻巧便携、自动退出、IP22防护等级、低电量提示
	

	30
	听力音叉
	1个
	专业医用音叉
	

	31
	视力表
	1台
	1、5m标准E字30*90cm

2、成人遥控-亮度可调

3、自带散光、红绿检测功能
	

	32
	健康管理科普宣教设备
	1套
	屏幕尺寸：43寸

额定电压：220V

尺寸：100*59*105（cm)

可通过图文、动画的形式展示各训练主题的特点与用途，让来访者能很快选择负责自己的健康科普主题。

包含有：心理课堂、心理成长、心理自助、健康知识、健康营养等科普主题
	

	33
	口袋相机
	2台
	尺寸：长 约139毫米，宽 约42毫米，高 约33 毫米

重量：约179 克

麦克风：3 个

触控屏

尺寸：≥2.0 英寸

分辨率：≥314×556

亮度：≥700 尼特

支持存储卡类型

microSD 卡（最大支持 1TB）
	

	34
	手持云台稳定器
	6台
	标配手机夹:DJI OM7系列磁吸手机夹

续航时间:约10小时(不搭配额外配件，在云台调平且静置状态下测得的参考值)

状态显示面板：有

结构转动范围：平移：-109°至222°、横滚：-77°至 255°、俯仰：-224°至100°

侧面拨轮/变焦滑杆：侧面拨轮

内置延长杆：有

内置三脚架：有

智能跟随：最高支持智能跟随 7.0

拍摄指导功能：有

快速启动：有

自动对焦：支持

手动对焦：支持

变焦控制：支持
	

	35
	通用版膳食宝塔
	1套
	规格：24件模型/套

宝塔尺寸：48cm*48cm*54cm

底座尺寸：50cm*50cm  高度70-90cm
	

	36
	老人版膳食宝塔
	1套
	规格：24件模型/套

宝塔尺寸：48cm*48cm*54cm

底座尺寸：50cm*50cm  高度70-90cm
	

	商务

条款
	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交货时间：自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。

三、交货地点：采购人指定地点。
四、验收标准、规范：

1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。

2.货物验收时由采购人对中标供应商提交货物的功能目标及技术指标进行全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3.中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人有权根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
4.中标供应商交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人设备验收和使用的技术条件和依据。

5.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由中标供应商承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
▲ 五、售后服务要求：

1.质量保修期：设备自验收合格之日起不少于3年，分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标供应商必须免费提供原厂终身维保服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标供应商另行商议。

2.中标供应商所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，主要产品必须是有品牌的、全新的，出厂后未开封、未使用过的整机产品（厂家原装正品）。

3.中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

3.1电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

3.2现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后一般故障4小时内排除，恢复正常使用；重大故障24小时内排除，恢复正常使用；24小时内未能修复设备的，中标供应商应在24小时内提供同等档次的备用机替用至原设备恢复正常使用，保证采购人业务工作的连续性。

3.3技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

3.4质量保证期内的费用：质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

5.中标供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。以上所有培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
▲六、其他要求：

1.报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：运输费、装卸、安装、网络综合布线调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等与完成本项目所涉及的全部费用。
2.付款方式：签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标供应商开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清中标供应商剩余的70%合同款。若中标供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由中标供应商负责)；如因中标供应商提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；中标供应商变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。

	其他

说明
	一、进口产品说明

本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、核心产品

本分标核心产品为第 7 项（健康管理情景模拟沙盘对抗比赛平台软件）产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


附件1：
节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。
附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无。

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许转包/分包
转包/分包内容：     /    
转包/分包金额或者比例：     /    

	11.2
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日  时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2025年5月至 2025年10月]任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理，成立不足四个月的新公司除外）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年5月至 2025年10月]任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理，成立不足四个月的新公司除外）
4、投标人财务状况报告[2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6、投标资格声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作
无效投标处理）
8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.投标资格声明必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
3.投标人直接控股、管理关系信息表必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件组成

	无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6、投标人情况介绍（格式自拟）；
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成

	1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表、技术服务、技术培训的内容和措施）】；

4、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

5、产品出厂标准、质量检测报告（如有，请提供）；
6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者属于监狱企业的证明材料；（如有，请提供）
4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的货物的价格；包含投标货物的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 60 日。

	18.1
	投标保证金金额
	1、投标保证金：应按《招标公告》第六条规定缴纳；
开户名称：广西睿翼工程咨询有限公司南宁分公司
开户银行：华夏银行股份有限公司南宁青秀支行
银行账户：13053000000217831
备注： 
1、投标截止时间后提交的，或未足额缴纳的，视为无效投标保证金。

2、投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3、投标保证金缴纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。

4.采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司财务处。 

财务处联系方式：地址：南宁市青秀区民族大道32号宜尚酒店停车场内一楼； 电话：0771-5349283。

5、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

6.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

7.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

8、办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号及分标号（如有），以免耽误投标。

9、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还，投标保证金不计息。

10、供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）招标文件规定的其他情形。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。
特别说明：因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件：
中标人在中标通知书发出后5天内须提交3套纸质版投标响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给采购代理机构，一正二副。

提交的纸质版投标文件文本必须与其上传“广西政府采购云平台”的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标人承担。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告。

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告。

	
	投标地点
	详见招标公告。

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间：  / 年 / 月 / 日  /  时  /  分（北京时间）
地点：     /     

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法
□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。

 eq \o\ac(□,√)2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：□评标委员会随机抽取/ eq \o\ac(□,√)按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按技术、商务得分高低依次确定。

	35.1
	履约保证金
	1.履约保证金的金额：履约保证金按中标金额的5%，若中标供应商为中小企业的，履约保证金按中标金额的2%。
2.履约保证金的形式：履约保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.缴纳时间：合同签订之前。

4.履约保证金退还条件与时间：本项目验收合格并出具正式验收报告后，中标供应商可向采购人提交书面履约保证金退还申请，采购人应在收到中标供应商申请材料之日起5个工作日内办理履约保证金无息退还手续。合同履行期间，如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中先行抵扣，不足部分由中标供应商另行支付，履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额无息退还中标供应商。

5.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西中医药大学

开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 

银行账号：621057498215

备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务且无违约情况下，由中标供应商提出书面申请后，采购人无息退还。本合同履行过程中，中标供应商存在违约的，采购人有权从履约保证金中先行扣除按本合同约定中标供应商应付款项，不足部分由中标供应商另行支付，采购人直接从履约保证金中扣除按本合同约定中标供应商应付款项的，中标供应商应于接到采购人补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。

	36.1
	签订合同携带的材料
	签订合同携带的证明材料： 
1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式（须按照招标文件要求格式）

	
	质疑联系部门及联系方式
	质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（须按照招标文件要求格式）向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。
质疑材料接收要求：质疑供应商须按照招标文件“第七章  质疑材料格式”要求，提供相应完整材料内容才受理。材料缺项或未按照质疑材料格式提供的，不予受理，为此造成的后果由供应商自行承担。
接收质疑函方式：以书面形式（原件）（须按照招标文件要求格式）提交
质疑联系部门及联系方式：广西睿翼工程咨询有限公司，联系电话：0771-5349283
通讯地址：南宁市青秀区民族大道32号宜尚酒店停车场内一楼
业务时间：每天上午9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，15时00分到17时30分

	40
	采购代理费支付方式
	1.本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	
	采购代理费收取标准
	2.采购代理服务费收取标准：以分标中标金额为计费额，参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)下浮14.5%收取代理服务费。代理服务费不足3000元人民币的按3000元人民币收取。
3.代理服务收费标准
               费率
中标金额
货物招标
服务招标
工程招标
100万元以下
  1.5%                
1.5%
1.0% 
100～500万元
1.1%                 
0.8%
0.7% 
500～1000万元
  0.8%                
0.45%
0.55%
1000～5000万元
0.5%                
0.25%
0.35% 
5000万元～1亿元
0.25%                 
0.1%
0.2%
1～5亿元
0.05%
  0.05%
  0.05%
5～10亿元
0.035%
  0.035%
0.035%
10～50亿元
0.008%
0.008%
0.008%
50～100亿元
 0.006%
0.006%
0.006%
100亿以上
 0.004%
0.004%
0.004%


	
	代理服务费收款账户信息
	账户名称：广西睿翼工程咨询有限公司南宁分公司  
开户银行：华夏银行股份有限公司南宁青秀支行 
银行账号：13053000000217831  

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文
一、总  则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 
（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
18.1应按《招标公告》第六条规定缴纳。

18.2投标人有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）招标文件规定的其他情形。
19.投标文件的编制
 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.备份投标文件
详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标
23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标
26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
七、中标和合同
30.确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
见“投标人须知前附表”。
36.签订合同
6.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
 38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（须按照招标文件要求格式）向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门提起投诉。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5  广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。
38.3.6  广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
九、其他事项
40.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政府采购试行政府采购信用融资制度，中

标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：

400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-

guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评标方法及评标标准
第一节 评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，服务类采购项目以“投标人须知前附表”规定的方式排列。 
第二节 评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;
（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未响应招标文件实质性要求的；
（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6、评审复核
6.1 评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

    评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会

进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评标标准
综合评分法（分标1、分标2适用）
注：计分方法按四舍五入取至百分位。

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分

（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。即评标报价=投标报价×（1-10%）。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造；对符合上述要求的供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

  （7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。
	0～30分

	2
	技术分
（满分39分）
	（1）技术性能分（满分9分）
	技术参数完全满足招标文件要求得9分，如有一般参数及功能（未标▲号）负偏离一项扣4.5分，漏项的每一项扣4.5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。
	0～9分



	
	
	（2）项目实施方案分（满分30分）
	一档（6分）：提供了项目实施方案，有实施方案及进度安排措施，能够保障在规定时间内完成项目。

二档（12分）：在满足一档的基础上，项目实施方案包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等；

三档（18分）：在满足二档的基础上，投标人的项目实施方案包含组织措施、实施人员配置、各项关键工作的安排，能够提出并分析项目实施重点、难点。

四档（24分）：满足三档的基础上，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施切实可行；对各项关键工作安排合理；有应对风险的解决方案；人员配置及安排有保障，分工与职责明确。

五档（30分）：满足四档的基础上，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施切实可行；对各项关键工作安排合理；能够提出对本项目的风险预见、风险应对措施，有应对风险的解决方案；接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有效的解决方案；人员配置及安排有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。
备注：未提供方案的，得0分。
	0～30分



	3


	商务分

（满分31分）
	（1）售后服务方案分（满分20分）
	1、核心产品质保期在满足招标文件要求的基础上每延长6个月得1分，满分2分。

2、售后服务方案（满分18分）

根据投标人提供的售后服务方案的内容(包含但不限于：到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护(注明时间)、技术培训方案、质保期外维修方案、本地化售后服务措施、其它优惠方案等方面) 由评委在相应的档次内独立打分。

一档（6分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求；

二档（12分）：在满足一档条件的基础上，提供了应急保障方案、故障维护方案；对设备在使用过程中可能出现的问题进行分析并提出针对性解决办法，分别针对产品软件和硬件提出明确的质保期内和质保期外的售后承诺和措施；

三档（18分）：在满足二档条件的基础上，提供了详尽的培训方案、服务响应体系、有定期回访维护制度、保修期外零配件的优惠政策、具有完整可靠的售后服务团队，运维工作7×24小时响应，定期回访一年不少于2次，售后服务维修人员不少于2人，并提供有联系电话。

注：未提供方案的，得0分。
	0～20分



	
	
	（2）业绩分（满分9分）
	投标人自2022年1月1日至今以来承接的类似项目业绩（证明材料中能体现所属分标采购产品或所属分标核心产品的相关内容），每提供1份完整的业绩证明得3分，满分9分。投标人必须提供加盖投标人公章的完整的合同复印件或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章作为业绩证明，否则，视为无效业绩。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不完整的不得分。
	0～9分



	
	
	（3）节能、环境标志及区内产品分（满分2分）
	1、属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得1分，满分1分。

2、属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得1分，满分1分；

3、非节能、环境标志产品的不得分。
	0～2分



	总得分=1+2+3
	


第四节 中标候选人推荐原则
（1）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，以“投标人须知前附表”规定的方式排列。
第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第五章 拟签订的合同文本
“广西政府采购云平台”合同编号：           

广 西 自 治 区 政 府 采 购

         （项目名称）         合同

采购项目编号：                     
采购计划编号：                     
分标号：                           
采购人：                   

中标供应商：                   

签订日期：           年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

2.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

2.2招标文件采购需求一览表 …………………………………………………（页码）

2.3投标函 ………………………………………………………………………（页码）

2.4开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

2.5技术偏离表 …………………………………………………………………（页码）

2.6商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

2.7其他与本合同相关的资料（如有） ………………………………………（页码）

第一部分 合同书
合同编号：
采购人（甲方）                              采 购 计 划 号              

供 应 商（乙方）                            项 目 名 称 及编 号            

签 订 地 点                                 签 订 时 间              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

(元)
	总价

(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                （小写）


2、合同合计金额包括本次采购范围内货物（或配件）价款、随配附件、备品备件、安装维修工具、设备的运行维护维保、项目经营、项目管理费、提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如招标、投标文件对其另有规定的，从其规定。

3、采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格的为准），并与公告规定、招标文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全性及效用性，如招标文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合招标文件提出的技术要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原厂生产的合格原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、招标文件或投标文件承诺的质量要求。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等须与中招标文件规定及投标文件承诺相一致；经乙方安装调试完毕的产品，应满足甲方需求、合同目的，能够正常实现招标文件中要求的功能、参数。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：    不限     
3.乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵并搬卸至安装地点。

4.全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。乙方提供的货物包装及快递包装应满足财政部等三部门联合印发《商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文及《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》要求和相关规范。
第五条 交付和验收

1.交付时间：                          ；交付地点：                          。
2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合招标文件技术要求而非认可货物验收合格。

3.甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合公告规定、招标文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责免费补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
4.乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方；如货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须在甲方指定的期限内补齐，否则视为逾期交货。 在合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等清点，进行初步到货清点、验收。未经甲方清点、验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

5.乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

6.甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。

7.若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

9.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

10.产品到货验收时，甲、乙双方应派代表到现场按照相关行业标准及甲乙双方确认的方案进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议期限为三日，逾期视为无异议。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。如涉及短期内无法发现的问题与瑕疵，甲方在检验期限内难以完成全面检验的，以上期限仅视为甲方对标的物的外观瑕疵提出异议的期限，具体期限根据甲方实际使用情况酌情延长。

11.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。甲、乙双方对产品质量有争议协商不成且需要通过检测/鉴定才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测/鉴定单位按照相关标准进行检测/鉴定，质量检测/鉴定合格的检测/鉴定费用由甲方承担，质量检测/鉴定不合格的检测费/鉴定费用由乙方承担，乙方应当在五个工作日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

12.根据规定或因技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关政府部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关政府部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

第六条 安装和培训
1. 甲方应提供现场使用试验条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间、地点由甲方予以确定。

3.产品实验、培训期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全、文明施工（作业），并承担相关费用。实验、培训期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

4.乙方须为甲方提供全面的、系统的免费技术培训。培训应针对甲方指定的教师、实验技术人员及管理人员。培训内容至少包括：设备原理、日常操作流程、软件使用、数据管理、日常维护保养、常见故障识别与排除、安全注意事项等。乙方应提供详尽的中文培训手册或电子文档。培训次数应确保甲方人员能够独立熟练操作设备机进行日常维护。乙方应在投标文件中提供详细的培训计划（包括培训内容、课时、师资、形式等）。具体培训时间、地点由甲方予以确定。所有培训费用（包括讲师费、资料费等）均已包含在合同总价中，乙方不得另行收取费用。
第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。以上约定、规范、文件、承诺内容不一致的，以最长期限为准。
2. 货物质保期： 分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。但不得超出合同价的10%。

2. 付款方式：签订合同后10个工作日内采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标人开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清中标人剩余的70%合同款。若中标人未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由中标人负责)；如因中标人提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；中标人变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
第九条 履约保证金

1.履约保证金的金额：履约保证金按中标金额的5%，若中标供应商为中小企业的，履约保证金按中标金额的2%。

2.履约保证金的形式：履约保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.缴纳时间：合同签订之前。

4.履约保证金退还条件与时间：本项目验收合格并出具正式验收报告后，乙方可向甲方提交书面履约保证金退还申请，甲方应在收到乙方申请材料之日起5个工作日内办理履约保证金无息退还手续。合同履行期间，如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中先行抵扣，不足部分由乙方另行支付，履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额无息退还乙方。

5.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西中医药大学

开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 

银行账号：621057498215
第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如招标文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合招标文件提出的技术要求。

4.上述的货物因人为因素出现的质量问题不在免费保修范围内。或其他原因超过保质期的产品，不予退换。
第十二条 货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达并搬卸至甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单应当一并附于货物内。

3. 乙方应当在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货，乙方未按约定提前通知或未按甲方要求发运的，甲方有权拒绝接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达并搬卸至甲方指定的地点。

第十三条 调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合招标文件技术要求而非认可货物验收合格。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及甲方人员熟练操作后，甲方再进行组织验收。

4.甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。乙方未到场的，视为认可甲方的验收结论。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合招标文件、投标文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在5个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的30%向甲方支付违约金；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵且特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益物权、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的30% 支付违约金。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4.甲方无故延期接收货物的，需补偿乙方因此增加的直接成本。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违

约货款额3‰的违约金，超过17天甲方有权解除合同；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 迟延履行金，但迟延履行金累计不得超过延期货款额5%。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的30%支付违约金。

5.乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金，如因乙方怠于履行售后服务导致甲方需委托第三方进行的，所产生的费用由乙方承担。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成甲方人员（含经允许进入甲方场地的第三人）、该货物之外的其他物品受到伤害（损坏）的，由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。赔偿款从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。

8.乙方未按约提供合法有效的足额发票的，除须向甲方补开发票外，还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额30%的违约金。
9.乙方违反第三条第3款约定的，应向甲方一次性支付合同合计金额30%的违约金。

10.乙方的其他违约行为，按合同总额的5%收取违约金。

11.甲方解除合同的，除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外，还有权要求乙方按本合同合计金额的30%支付违约金。

12.任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及守约方应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于守约方因此承担的处罚、赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

13. 按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为三日。乙方应当在合同解除后五日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据
1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 中标通知书。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，首先以本合同为准，其次，以上述文件的排列顺序在先者为准，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

第二十条 通知

双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。本合同中的通知、送达条款与信息安全保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
第二十一条 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份，采购代理机构存一份，（可根据需要另增加）。

（以下为签章页，无正文）
	甲方（章） 

年   月   日
	乙方（章）               

年   月   日

	单位地址：
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人（负责人或自然人）：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱： 
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章 投标文件格式
第一节 投标文件封面格式
投标文件

（电子投标文件）
	项目名称：
	

	采购方式：
	

	项目编号：
	

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密
年   月   日

第二节 资格证明文件格式
资格证明文件封面格式： 

                                           电子投标文件
资格证明文件
项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：

投标人地址：
年  月  日
资格证明文件目录
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）
四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）
五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）
六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）
七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）
               投标人名称(电子签章)：                              
                   日期：  年  月
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
四、投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
六、投标资格声明函
致：                      （采购人名称）
我方愿意参加贵方组织的 (项目名称)         （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
                                       法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
  投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日
七、联合体协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。
5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）
成员一名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）
成员二名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）
八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

第三节 商务文件格式
1.商务文件封面格式：
                                                           电子投标文件
商务文件
项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日
商务文件目录
无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、投标保证金提交凭证……………………………………………………………（页码）
三、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）
四、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）
五、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）
六、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）
七、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）
八、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、无串标行为承诺函
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。    
                                                投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
二、投标保证金提交凭证
三、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
注：自然人投标的无需提供
	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

四、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致：                      （采购人名称）
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。
投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
......
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。
附件：
	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


五、商务条款偏离表
(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标人情况介绍
（格式自拟）
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
七、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）
附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件或中标通知书复印件格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或中标通知书复印件并注明所在投标人商务技术文件页码。
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式
       1. 技术文件封面格式： 

                                                             电子投标文件
技术文件
项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                        年    月    日
技术文件目录
一、设备性能配置清单…………………………………………………………（页码）

二、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

三、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

四、对本项目总体要求的理解（如有）………………………………………（页码）

五、产品出厂标准、质量检测报告（如有）…………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

八、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
 一、设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
二、技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：    
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
三、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

四、对本项目总体要求和理解（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
五、产品出厂标准、质量检测报告（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
七、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

八、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式
  1. 报价文件封面格式： 

                                                               电子投标文件
报价文件
项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                                                       年  月  日

报价文件目录
一、投标函…………………………………………………………………………………（页码）
二、开标一览表……………………………………………………………………………（页码）
三、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者属于监狱企业的证明材料…（页码）
一、投标函
投 标 函
致：采购人名称
我方已仔细阅读了贵方组织的  (项目名称）  项目（项目编号：         ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交货时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货时间：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货时间：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：___________ 

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

开标一览表(单位均为人民币元)

分标1

开标一览表(单位均为人民币元）

项目名称：                    项目编号：                     分标：           
投标人名称：                        
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币   （￥元）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

分标2

开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                    项目编号：                     分标：           
投标人名称：                        
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币   （￥元）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者属于监狱企业的证明材料
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、项目编号、所投分标）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

   本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                    投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
第六节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业自愿参与政府投资政府采购的                              项目，

在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

第七章 质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函（格式）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
0
5

