## 扉-1招标工程量清单
妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水)
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 象州县妙皇乡人民政府 |  | 广西诚华工程造价咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年06月25日 | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | 第1页 共1页
一、工程概况：
妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水)。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013) ；
2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2013) ；
3、 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
4、 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
5、 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
6、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标字【2009】7号）及桂建标【2013】47号；
7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔2023〕7号；
8、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）。
9、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管【2008】37号）。
10、2023年9月21日起执行的《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号），在招标文件中规定或在施工合同中约定，安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
11、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标［2016］17号；对营改增后工程计价依据是采用一般计税方法中的清单计价方法。
12、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2019〕10号)一般计税方法的增值税税率由10%调整为9%及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
13、 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
14、 材料信息价按2025年《来宾市建设工程造价信息》第4期象州县除税信息价，象州县没有信息价的按同期来宾、柳州、南宁信息价计取，以上都没有信息价的按市场询价计取。
四、其他说明：
1、本工程弃土（渣）暂按自卸车挖、装、运3km计价，即基础运距1km+增运2km列项。
2、本工程采用商品混凝土和自拌砂浆。
3、本工程材料运距按《来宾市建设工程造价信息》之《来宾市五县市区地方材料价格说明》规定，地方材料运距超出10公里，每增1公里增加运费1.5元/m³计。即：
(1) 商品混凝土：从象州县城采购，运距14km，运费增加（14-10）4*1.5=6元/m³；
(2) 钢筋、水泥：从象州县城采购，运距14km，运费增加（14-10）4*1.5=6元/m³；
(3) 砂（机制灰岩砂）、碎石、块石、片石：从象州县城采购，运距14km，运费增加（14-10）4*1.5=6元/m³。
表-01

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 提水泵房-土建工程
1.1.2 | 提水泵房-安装工程
1.2.1 | 水管工程
1.2.2 | 蓄水池
1.2.3 | 管过产业路
1.3.1 | 管道增压泵房-土建工程
1.3.2 | 管道增压泵房-安装工程
1.4.1 | 管道增压泵房-土建工程
1.4.2 | 管道增压泵房-安装工程
1.5.1 | 管道增压泵房-土建工程
1.5.2 | 管道增压泵房-安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
提水泵房-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
提水泵房-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
水管工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
蓄水池
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
管过产业路
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
管道增压泵房-土建工程
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
管道增压泵房-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
管道增压泵房-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
管道增压泵房-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
管道增压泵房-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
管道增压泵房-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
提水泵房-土建工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 37.90
2 | 010103001001 | 回填方 1.填方材料品种:原有基础土方 |  | 26.30
3 | 010103002001 | 余方弃置-第1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.基础运距:1km 3.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 |  | 11.60
4 | 桂040103003001 | 余方弃置-每增1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.清单量按定额工程量乘以增运公里数计算 3.增运2km，总运距3km 4.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 | ·km | 23.20
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 040503002001 | 混凝土支墩 部位：水泵机墩 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.36
6 | 040503002002 | 混凝土支墩 部位：水管镇墩 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.62
7 | 040601006001 | 现浇混凝土池底（砼进水前池） 部位：进水前池 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 2.00
8 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（砼进水前池） 部位：进水前池 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | 7.70
| 12. | A.12 门窗工程
9 | 010802004001 | 成品不锈钢防盗门 1.含五金配件及运输 | ㎡ | 2.10
10 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗 带亮S＜2 1.框、扇材质:1.4mm厚90系列铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:5厚普通透明玻璃 3.由专业厂家制作安装 4.含五金配件及运输 5.不锈钢防盗网安装 | ㎡ | 1.92
11 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 | ㎡ | 1.92
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
12 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 1.防水腻子两道 | ㎡ | 50.43
13 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 1.防水腻子两道 | ㎡ | 21.66
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
14 | 桂011701004001 | 内墙装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.8米 | ㎡ | 56.00
15 | 桂011701004002 | 天棚装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.8米 | ㎡ | 24.00
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
16 | 011702001001 | 设备基础 模板 1.基础类型:设备基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 3.90
17 | 桂011702041001 | 进水前池 底板 模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 |  | 1.00
18 | 桂011702041002 | 进水前池 池壁 模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 |  | 31.70
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
提水泵房-安装工程
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 4. | B4 电气设备安装工程
20 | 030502001001 | ZM配电箱 | 台 | 1
21 | 030404034001 | 单联单控开关 1.220V 10A 2.安装方式：距地1.4m暗装 3.含接线盒 | 套 | 1
22 | 030412005001 | 单管荧光灯 T8-18W-1800lm 带反射罩 1.底边距地2.6m吊杆安装 | 套 | 2
23 | 030404035001 | 单相三极带开关密闭防潮插座 1.220V 16A 2.距地0.3m暗装 | 套 | 2
24 | 030411001001 | 电缆保护管 PC DN50 | m | 5.00
25 | 030411002001 | 塑料线槽 24*14 | m | 9.00
26 | 030411002002 | 塑料线槽 39*19 | m | 12.55
27 | 030408001001 | 电力电缆YJV-3X50+1x35 | m | 10.00
28 | 030408001002 | 电力电缆YJV-3*4 | m | 10.00
29 | 030411004001 | 照明配线 BV-2.5mm | m | 31.50
30 | 030411004002 | 插座配线 BV-4mm | m | 42.15
31 | 030408006001 | 电力电缆头YJV-3X50+1x35 | 个 | 2
32 | 030408006002 | 电力电缆头YJV-3*4 | 个 | 2
| 9. | B9 给排水、燃气工程
33 | 031001006001 | PE塑料给水管 DN160 | m | 40.00
34 | 031001004001 | 铜管 DN110 | m | 5.00
35 | 031003001001 | 缓闭逆止阀 DN160 | 个 | 1
36 | 030601002001 | 耐震压力表 1.大表盘+缓冲管 | 台 | 1
37 | 040602001001 | 栏污栅 1000*2000 | 块 | 1
38 | 030703020001 | 水锤消除器 | 个 | 1
39 | 040502006001 | 对接法兰盘 De160 | 副 | 1.00
40 | 031003001002 | pvc闸阀 DN160 | 个 | 1
| 0309 | 消防工程
41 | 030901013001 | 手提式 ABC类干粉灭火器 1.规格：MF/ABC3 | 个 | 2
42 | 030901013002 | 手提式 C02灭火器 1.规格：mt3 | 个 | 2
| 4. | 设备安装工程
43 | 030109001001 | 离心泵 ISW80-350(I),流量50立方米，扬程150米， | 台 | 1
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
水管工程
分部分项工程
| 6. | 管网工程
44 | 031001006002 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN160-2.0MPa 1.安装部位:详设计图 2.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN160-2.0MPa 3.连接形式:电熔连接 | m | 3220.00
45 | 040502003001 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 直通 2.0MPa 1.种类:钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 2.连接形式:电熔连接 | 个 | 536
46 | 040502003002 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 直通 1.6MPa 1.种类:钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 2.连接形式:电熔连接 | 个 | 103
47 | 040502003003 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 90度弯头 2.0MPa 1.种类:钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 2.连接形式:电熔连接 | 个 | 8
48 | 031001006003 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN160-1.6MPa 1.安装部位:详设计图 2.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN160-1.6MPa | m | 620.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.连接形式:电熔连接
49 | 040502005001 | 截至阀 DN75（出水口） 1.连接形式:螺纹连接 2.材质及规格:闸阀 DN75，含配套法兰 3.试验要求:含水压试验 | 个 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
50 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
蓄水池
分部分项工程
| 0401 | 土石方工程
51 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 146.22
52 | 040103001001 | 回填方 1.土壤类别:原有土方 |  | 17.15
53 | 010103002002 | 余方弃置-第1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.基础运距:1km 3.现场为茶园，汽车吨位按4.5t考虑 |  | 129.07
54 | 桂040103003002 | 余方弃置-每增1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 | ·km | 258.14
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.清单量按定额工程量乘以增运公里数计算 3.增运2km，总运距3km 4.现场为茶园，汽车吨位按4.5t考虑
55 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板制作、安装、拆除 |  | 23.63
56 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 1.混凝土种类:P8抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制作、安装、拆除 |  | 61.12
57 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁 1.混凝土种类:P8抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制作、安装、拆除 |  | 41.25
58 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400E φ10 以上 | t | 9.980
59 | 040601016001 | 检修爬梯 1.成品钢爬梯同墙浇筑 | 个 | 8
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041101 | 脚手架工程 |  | 1
60 | 桂041101006001 | 外墙脚手架 1.搭设方式:钢管扣件脚手架 2.搭设高度:2.5米 | ㎡ | 76.25
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
管过产业路
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
61 | 040101003002 | 机械挖沟槽土方（不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计 3.就近堆放，留置回填 |  | 18.00
62 | 040103001002 | 机械沟槽回填土方 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求的合格土源 3.土方来源：利用挖方 |  | 18.00
63 | 040501002001 | 钢管 1.过路钢管DE160 | m | 18.00
| 3. | 道路工程
64 | 040202011001 | 碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:100mm | ㎡ | 21.60
65 | 040202011002 | 泥结碎石面层厚150 | ㎡ | 21.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
管道增压泵房-土建工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
66 | 010101001001 | 平整场地 1.标高在±30cm以内的土方挖填及场地找平 | ㎡ | 22.58
67 | 010101004002 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 5.18
68 | 010103001002 | 回填方 1.填方材料品种:原有基础土方 |  | 3.88
69 | 010103002003 | 余方弃置-第1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.基础运距:1km 3.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 |  | 1.30
70 | 桂040103003003 | 余方弃置-每增1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.清单量按定额工程量乘以增运公里数计算 3.增运2km，总运距3km 4.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 | ·km | 2.60
| 3. | A.3 砌筑工程
71 | 010404001001 | 地面垫层 1.100厚级配碎石垫层 |  | 2.28
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
72 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.30
73 | 010507007001 | 混凝土包柱脚 1.100厚C25细石混凝土包柱脚 |  | 0.14
74 | 桂010507008001 | 混凝土地层 1.120厚C25混凝土地层 | ㎡ | 22.79
75 | 010501006001 | 设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.48
76 | 010516001001 | 预埋地脚螺栓 1.螺栓种类、规格:4M20 | t | 0.005
| 6. | A.6 金属结构工程
77 | 010603002001 | 空腹钢柱 1.柱类型:方钢柱 2.钢材品种、规格:口100x3.0热镀锌方钢管 3.单根柱质量:3t以内 4.螺栓种类:焊接 5.构件运距:1KM 6.含柱脚钢板 | t | 0.112
78 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:100*60*3镀锌方钢 3.单根质量:3t以内 | t | 0.077
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
4.螺栓种类:焊接 5.安装高度:12m以内 6.构件运距:1KM
79 | 010606002001 | 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢 2.构件类型:屋面檩条 3.单根质量:0.3t以内 4.安装高度:9m以内 5.螺栓种类:焊接 6.构件运距:1KM | t | 0.168
80 | 010606002002 | 墙面钢檩条 1.钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢 2.构件类型:屋面檩条 3.单根质量:0.3t以内 4.安装高度:9m以内 5.螺栓种类:焊接 6.除锈方法:喷河 7.构件运距:1KM | t | 0.199
81 | 010605001001 | 彩钢屋面板 1.50mm双层夹芯瓦(0.5+50+0.5) | ㎡ | 22.79
82 | 010605002001 | 钢板墙板 1.50mm双层夹芯瓦(0.5+50+0.5) | ㎡ | 32.50
| 12. | A.12 门窗工程
83 | 010802001001 | 定制不锈钢门 1.钢板厚度为1mm 2.含普通五金配件及运输安装 | ㎡ | 2.10
84 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 带亮S＜2 1.框、扇材质:1.4mm厚50系列铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:5厚普通透明玻璃 3.由专业厂家制作安装 4.含五金配件及运输 | ㎡ | 1.20
85 | 010807005002 | 不锈钢防盗格 栅安装 | ㎡ | 1.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
86 | 桂011701004003 | 内墙装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.9米 | ㎡ | 37.44
87 | 桂011701004004 | 屋面装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.9米 | ㎡ | 22.79
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
88 | 011702001002 | 地面 模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.30
89 | 011702001003 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.60
90 | 011702001004 | 设备基础 1.基础类型:设备基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.84
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
管道增压泵房-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
91 | 030502001002 | ZM配电箱 | 台 | 1
92 | 030404034002 | 单联单控开关 1.220V 10A 2.安装方式：距地1.4m暗装 3.含接线盒 | 套 | 1
93 | 030412005002 | 单管荧光灯 T8-18W-1800lm 带反射罩 1.底边距地2.6m吊杆安装 | 套 | 1
94 | 030404035002 | 单相三极带开关密闭防潮插座 1.220V 16A 2.距地0.3m暗装 | 套 | 2
95 | 030411001002 | 电缆保护管 PC DN50 | m | 5.00
96 | 030411002003 | 塑料线槽 24*14 | m | 9.00
97 | 030411002004 | 塑料线槽 39*19 | m | 12.55
98 | 030408001003 | 电力电缆YJV-3X50+1x35 | m | 10.00
99 | 030408001004 | 电力电缆YJV-3*4 | m | 10.00
100 | 030411004003 | 照明配线 BV-2.5mm | m | 31.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
101 | 030411004004 | 插座配线 BV-4mm | m | 42.15
102 | 030408006003 | 电力电缆头YJV-3X50+1x35 | 个 | 2
103 | 030408006004 | 电力电缆头YJV-3*4 | 个 | 2
| 9. | B9 给排水、燃气工程
104 | 031003001003 | 缓闭逆止阀 DN160 | 个 | 1
105 | 030601002002 | 耐震压力表 1.大表盘+缓冲管 | 台 | 1
106 | 030703020002 | 水锤消除器 | 个 | 1
107 | 040502006002 | 对接法兰盘 De160 | 副 | 2.00
| 0309 | 消防工程
108 | 030901013003 | 手提式 ABC类干粉灭火器 1.规格：MF/ABC3 | 个 | 2
109 | 030901013004 | 手提式 C02灭火器 1.规格：mt3 | 个 | 2
| 4. | 设备安装工程
110 | 030109001002 | 离心增压泵 IRG80-350,流量50立方米，扬程150米， | 台 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
管道增压泵房-土建工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
111 | 010101001002 | 平整场地 1.标高在±30cm以内的土方挖填及场地找平 | ㎡ | 22.58
112 | 010101004003 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 5.18
113 | 010103001003 | 回填方 1.填方材料品种:原有基础土方 |  | 3.88
114 | 010103002004 | 余方弃置-第1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.基础运距:1km 3.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 |  | 1.30
115 | 桂040103003004 | 余方弃置-每增1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.清单量按定额工程量乘以增运公里数计算 3.增运2km，总运距3km 4.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 | ·km | 2.60
| 3. | A.3 砌筑工程
116 | 010404001002 | 地面垫层 1.100厚级配碎石垫层 |  | 2.28
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
117 | 010501003002 | 独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.30
118 | 010507007002 | 混凝土包柱脚 1.100厚C25细石混凝土包柱脚 |  | 0.14
119 | 桂010507008002 | 混凝土地层 1.120厚C25混凝土地层 | ㎡ | 22.79
120 | 010501006002 | 设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.48
121 | 010516001002 | 预埋地脚螺栓 1.螺栓种类、规格:4M20 | t | 0.005
| 6. | A.6 金属结构工程
122 | 010603002002 | 空腹钢柱 1.柱类型:方钢柱 2.钢材品种、规格:口100x3.0热镀锌方钢管 3.单根柱质量:3t以内 4.螺栓种类:焊接 5.构件运距:1KM 6.含柱脚钢板 | t | 0.112
123 | 010604001002 | 钢梁 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:100*60*3镀锌方钢 3.单根质量:3t以内 4.螺栓种类:焊接 | t | 0.077
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
5.安装高度:12m以内 6.构件运距:1KM
124 | 010606002003 | 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢 2.构件类型:屋面檩条 3.单根质量:0.3t以内 4.安装高度:9m以内 5.螺栓种类:焊接 6.构件运距:1KM | t | 0.168
125 | 010606002004 | 墙面钢檩条 1.钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢 2.构件类型:屋面檩条 3.单根质量:0.3t以内 4.安装高度:9m以内 5.螺栓种类:焊接 6.除锈方法:喷河 7.构件运距:1KM | t | 0.199
126 | 010605001002 | 彩钢屋面板 1.50mm双层夹芯瓦(0.5+50+0.5) | ㎡ | 22.79
127 | 010605002002 | 钢板墙板 1.50mm双层夹芯瓦(0.5+50+0.5) | ㎡ | 32.50
| 12. | A.12 门窗工程
128 | 010802001002 | 定制不锈钢门 1.钢板厚度为1mm 2.含普通五金配件及运输安装 | ㎡ | 2.10
129 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 带亮S＜2 1.框、扇材质:1.4mm厚50系列铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:5厚普通透明玻璃 3.由专业厂家制作安装 4.含五金配件及运输 | ㎡ | 1.20
130 | 010807005003 | 不锈钢防盗格 栅安装 | ㎡ | 1.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
131 | 桂011701004005 | 内墙装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.9米 | ㎡ | 37.44
132 | 桂011701004006 | 屋面装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.9米 | ㎡ | 22.79
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
133 | 011702001005 | 地面 模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 2.30
134 | 011702001006 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.60
135 | 011702001007 | 设备基础 1.基础类型:设备基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.84
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
管道增压泵房-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
136 | 030502001003 | ZM配电箱 | 台 | 1
137 | 030404034003 | 单联单控开关 1.220V 10A 2.安装方式：距地1.4m暗装 3.含接线盒 | 套 | 1
138 | 030412005003 | 单管荧光灯 T8-18W-1800lm 带反射罩 1.底边距地2.6m吊杆安装 | 套 | 1
139 | 030404035003 | 单相三极带开关密闭防潮插座 1.220V 16A 2.距地0.3m暗装 | 套 | 2
140 | 030411001003 | 电缆保护管 PC DN50 | m | 5.00
141 | 030411002005 | 塑料线槽 24*14 | m | 9.00
142 | 030411002006 | 塑料线槽 39*19 | m | 12.55
143 | 030408001005 | 电力电缆YJV-3X50+1x35 | m | 10.00
144 | 030408001006 | 电力电缆YJV-3*4 | m | 10.00
145 | 030411004005 | 照明配线 BV-2.5mm | m | 31.50
146 | 030411004006 | 插座配线 BV-4mm | m | 42.15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
147 | 030408006005 | 电力电缆头YJV-3X50+1x35 | 个 | 2
148 | 030408006006 | 电力电缆头YJV-3*4 | 个 | 2
| 9. | B9 给排水、燃气工程
149 | 031003001004 | 缓闭逆止阀 DN160 | 个 | 1
150 | 030601002003 | 耐震压力表 1.大表盘+缓冲管 | 台 | 1
151 | 030703020003 | 水锤消除器 | 个 | 1
152 | 040502006003 | 对接法兰盘 De160 | 副 | 2.00
| 0309 | 消防工程
153 | 030901013005 | 手提式 ABC类干粉灭火器 1.规格：MF/ABC3 | 个 | 2
154 | 030901013006 | 手提式 C02灭火器 1.规格：mt3 | 个 | 2
| 4. | 设备安装工程
155 | 030109001003 | 离心增压泵 IRG80-350,流量50立方米，扬程150米， | 台 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
管道增压泵房-土建工程
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 1. | A.1 土（石）方工程
156 | 010101001003 | 平整场地 1.标高在±30cm以内的土方挖填及场地找平 | ㎡ | 22.58
157 | 010101004004 | 挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | 5.18
158 | 010103001004 | 回填方 1.填方材料品种:原有基础土方 |  | 3.88
159 | 010103002005 | 余方弃置-第1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.基础运距:1km 3.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 |  | 1.30
160 | 桂040103003005 | 余方弃置-每增1km（弃土） 1.废弃料品种:基础土方 2.清单量按定额工程量乘以增运公里数计算 3.增运2km，总运距3km 4.现场为茶园，汽车吨位按5t考虑 | ·km | 2.60
| 3. | A.3 砌筑工程
161 | 010404001003 | 地面垫层 1.100厚级配碎石垫层 |  | 2.28
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
162 | 010501003003 | 独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 1.30
163 | 010507007003 | 混凝土包柱脚 1.100厚C25细石混凝土包柱脚 |  | 0.14
164 | 桂010507008003 | 混凝土地层 1.120厚C25混凝土地层 | ㎡ | 22.79
165 | 010501006003 | 设备基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.48
166 | 010516001003 | 预埋地脚螺栓 1.螺栓种类、规格:4M20 | t | 0.005
| 6. | A.6 金属结构工程
167 | 010603002003 | 空腹钢柱 1.柱类型:方钢柱 2.钢材品种、规格:口100x3.0热镀锌方钢管 3.单根柱质量:3t以内 4.螺栓种类:焊接 5.构件运距:1KM 6.含柱脚钢板 | t | 0.112
168 | 010604001003 | 钢梁 1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:100*60*3镀锌方钢 3.单根质量:3t以内 4.螺栓种类:焊接 5.安装高度:12m以内 6.构件运距:1KM | t | 0.077
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
169 | 010606002005 | 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢 2.构件类型:屋面檩条 3.单根质量:0.3t以内 4.安装高度:9m以内 5.螺栓种类:焊接 6.构件运距:1KM | t | 0.168
170 | 010606002006 | 墙面钢檩条 1.钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢 2.构件类型:屋面檩条 3.单根质量:0.3t以内 4.安装高度:9m以内 5.螺栓种类:焊接 6.除锈方法:喷河 7.构件运距:1KM | t | 0.199
171 | 010605001003 | 彩钢屋面板 1.50mm双层夹芯瓦(0.5+50+0.5) | ㎡ | 22.79
172 | 010605002003 | 钢板墙板 1.50mm双层夹芯瓦(0.5+50+0.5) | ㎡ | 32.50
| 12. | A.12 门窗工程
173 | 010802001003 | 定制不锈钢门 1.钢板厚度为1mm 2.含普通五金配件及运输安装 | ㎡ | 2.10
174 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 带亮S＜2 1.框、扇材质:1.4mm厚50系列铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:5厚普通透明玻璃 3.由专业厂家制作安装 4.含五金配件及运输 | ㎡ | 1.20
175 | 010807005004 | 不锈钢防盗格 栅安装 | ㎡ | 1.20
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
176 | 桂011701004007 | 内墙装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.9米 | ㎡ | 37.44
177 | 桂011701004008 | 屋面装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.搭设高度:2.9米 | ㎡ | 22.79
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
178 | 011702001008 | 地面 模板 | ㎡ | 2.30
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑
179 | 011702001009 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.60
180 | 011702001010 | 设备基础 1.基础类型:设备基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 1.84
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
管道增压泵房-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
181 | 030502001004 | ZM配电箱 | 台 | 1
182 | 030404034004 | 单联单控开关 1.220V 10A 2.安装方式：距地1.4m暗装 3.含接线盒 | 套 | 1
183 | 030412005004 | 单管荧光灯 T8-18W-1800lm 带反射罩 1.底边距地2.6m吊杆安装 | 套 | 1
184 | 030404035004 | 单相三极带开关密闭防潮插座 1.220V 16A 2.距地0.3m暗装 | 套 | 2
185 | 030411001004 | 电缆保护管 PC DN50 | m | 5.00
186 | 030411002007 | 塑料线槽 24*14 | m | 9.00
187 | 030411002008 | 塑料线槽 39*19 | m | 12.55
188 | 030408001007 | 电力电缆YJV-3X50+1x35 | m | 10.00
189 | 030408001008 | 电力电缆YJV-3*4 | m | 10.00
190 | 030411004007 | 照明配线 BV-2.5mm | m | 31.50
191 | 030411004008 | 插座配线 BV-4mm | m | 42.15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
192 | 030408006007 | 电力电缆头YJV-3X50+1x35 | 个 | 2
193 | 030408006008 | 电力电缆头YJV-3*4 | 个 | 2
| 9. | B9 给排水、燃气工程
194 | 031003001005 | 缓闭逆止阀 DN160 | 个 | 1
195 | 030601002004 | 耐震压力表 1.大表盘+缓冲管 | 台 | 1
196 | 030703020004 | 水锤消除器 | 个 | 1
197 | 040502006004 | 对接法兰盘 De160 | 副 | 2.00
| 0309 | 消防工程
198 | 030901013007 | 手提式 ABC类干粉灭火器 1.规格：MF/ABC3 | 个 | 2
199 | 030901013008 | 手提式 C02灭火器 1.规格：mt3 | 个 | 2
| 4. | 设备安装工程
200 | 030109001004 | 离心泵 ISW80-350(I),流量50立方米，扬程150米， | 台 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) | [5 empty] | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
提水泵房-土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
提水泵房-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
水管工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
蓄水池
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费
管过产业路
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002003 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004003 | 工程定位复测费
管道增压泵房-土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
管道增压泵房-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
管道增压泵房-土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
管道增压泵房-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费
管道增压泵房-土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费
管道增压泵房-安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
提水泵房-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 30.74
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 30.74 | 分部分项工程费及措施项目费
提水泵房-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 49.4
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 49.4 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
水管工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1129.9
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1129.9 | 分部分项工程费及措施项目费
蓄水池
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 332.31
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 332.31 | 分部分项工程费及措施项目费
管过产业路
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 8.3
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.3 | 分部分项工程费及措施项目费
管道增压泵房-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 38.54
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.54 | 分部分项工程费及措施项目费
管道增压泵房-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 30.76
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 30.76 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
管道增压泵房-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 38.54
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.54 | 分部分项工程费及措施项目费
管道增压泵房-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 30.76
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 30.76 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
管道增压泵房-土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 38.54
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.54 | 分部分项工程费及措施项目费
管道增压泵房-安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 30.76
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 30.76 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103002.1 | 热轧带肋钢筋HRB400E C10以上（综合） | t
2 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
3 | 010310001.2 | 镀锌铁丝（综合） | kg
4 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | kg
5 | 012902009 | 钢板 20mm | kg
6 | 012902020 | 钢板 1.6～1.9mm | kg
7 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
8 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
9 | 031311001.1 | 电焊条（综合） | kg
10 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
11 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
12 | 040301001 | 砂（综合） | 
13 | 040301001.1 | 砂（综合） | 
14 | 040301005 | 粗砂 | 
15 | 040502001 | 碎石（综合） | 
16 | 040502003.1 | 碎石 5～20mm | 
17 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
18 | 040502011 | 碎石 10～80mm | 
19 | 040701006 | 石屑 | 
20 | 050102005 | 周转圆木 | 
21 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
22 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） | 
23 | 050306002 | 周转枋材 | 
24 | 050306003 | 周转板材 | 
25 | 090508002 | 彩钢板 0.5mm | ㎡
26 | 090508016.1 | 50mm双层夹芯瓦(0.5+50+0.5) | ㎡
27 | 093701001.1 | 不锈钢防盗网 | ㎡
28 | 110915001.1 | 50系列铝合金推拉窗 | ㎡
29 | 110915001.2 | 90系列铝合金推拉窗 | ㎡
30 | 112301001.2 | 不锈钢防盗门（成品） | ㎡
31 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
32 | 130311004 | 成品腻子粉（防水型） | kg
33 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
34 | 143520001 | 隔离剂 | kg
35 | 143901002 | 乙炔气 | kg
36 | 143906001 | 氧气 | m3
37 | 143906001.2 | 氧气 | 
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施(供水) |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 172801006 | 钢塑复合管 DN50 | m
39 | 330106007.1 | 镀锌钢管（综合） | t
40 | 330106008.1 | 镀锌钢管（综合） | t
41 | 330106011.1 | 镀锌钢管（综合） | t
42 | 341101001 | 水 | m3
43 | 341101001 | 水 | 
44 | 341101001.1 | 水 | 
45 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
46 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
47 | 350302001 | 回转扣件 | 个
48 | 350302002 | 对接扣件 | 个
49 | 350302003 | 直角扣件 | 个
50 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
51 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
52 | 043104002.1 | 普通混凝土 C15[商品砼] | 
53 | 043104002.2 | 普通混凝土 C15[商品砼] | 
54 | 043104003.1 | 普通混凝土 C20[商品砼] | 
55 | 043104004.1 | 普通混凝土 C25[商品砼] | 
56 | 043104004.2 | 普通混凝土 C25[商品砼] | 
57 | 043104004.3 | 普通混凝土 C25[商品砼] | 
58 | 043104005.1 | P8抗渗商品混凝土 C30[商品砼] | 
59 | 043115008.1 | 细石混凝土 C20[商品砼] | 
60 | 172502000.2 | PE塑料给水管 DN160 | m
61 | 180901000Z.1 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 直通 | 个
62 | 180901000Z.3 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管管件 直通 | 个
63 | 2811.1 | 电力电缆YJV-3X50+1x35 | m
64 | 140301004 | 汽油 92# | kg
65 | 140301004 | 汽油92# | kg
66 | 140301004.2 | 汽油 92# | kg
67 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
68 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
69 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
70 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg
71 | 341103001 | 电 | kW·h
72 | 341103001 | 电 | kW.h
73 | 341103001.1 | 电 | kW.h