## 封-1招标工程量清单
妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电）
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电）
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 供水
1.2 | 茶山
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 供水-建筑工程
1.1.2 | 供水-电气工程
1.2.1 | 茶山-建筑工程
1.2.2 | 茶山-电气工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
供水-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
供水-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
茶山-建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
茶山-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
供水-建筑工程
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 桂030413013001 | 电杆基坑土方，190mmX12mXK 土质比例：30%普通土，70%坚土 |  | 6.00
2 | 桂030413009001 | 混凝土垫层 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  | 2.40
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
供水-电气工程
分部分项工程
| 011709 | 二次搬运
3 | 桂011709001001 | 工地运输 1.人力运输0.03km 2.汽车运输17km | t | 4.710
| 030410 | 10kV以下架空配电线路
4 | 030410003001 | 导线架设，JKLGYJ-10KV-70mm² | km | 0.090
5 | 030410001001 | 组立预应力锥形水泥杆，190mmX12mXK (1)名称:组立预应力锥形水泥杆 (2)规格:190mmX12mXK | 根 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
(3)施工定位
6 | 030410002001 | 台架式杆上金具安装(台架杆安装) 含横担、抱箍、螺栓、绝缘子串、线夹、标志牌及其他杆上金具安装 | 组 | 1
7 | 030410002002 | 横担组装 | 组 | 1
8 | 030410004001 | 杆上变配电设备安装 变压器 (1)规格:S11-M-250 (2)电压等级（kV）:10kv | 台 | 1
9 | 030410004002 | 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器 (1)规格:RW12-15/200A (2)电压等级（kV）:10kV | 组 | 1
10 | 030410004003 | 杆上变配电设备安装 配电箱 (1)型号:630A综合配电箱 (2)规格:进线630A，出线500A+125A，电容100kvar | 台 | 1
11 | 030410004004 | 杆上变配电设备安装 避雷器 (1)电压等级（kV）:10kv (2)名称:线路型避雷器 (3)规格:HY5WS-17/50 | 组 | 1
12 | 030410004005 | 杆上变配电设备安装 接地挂环 | 套 | 2
13 | 030410004006 | 杆上变配电设备安装 故障指示器 规格：SFI-3A | 组 | 1
14 | 030410003002 | 低压进线BLVV-240 | km | 0.080
15 | 030411004001 | 双色铜芯线 (1)名称:双色铜芯线 (2)规格:BV-25mm2 | m | 20.00
16 | 030409002001 | 设备热镀锌接地圆钢 接地材料及规格：热镀锌接地圆钢φ16 | m | 40.00
17 | 030409001001 | 设备角钢垂直接地极 接地材料及规格：热镀锌角钢L50*5*2500接地极 | 根 | 10
18 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1
19 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量560kV·A以下) (1)容量(kVA):250 | 系统 | 1
20 | 030414009001 | 避雷器调试 避雷器(10kV以下) | 组 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
茶山-建筑工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
21 | 桂030413013002 | 电杆基坑土方，190mmX12mXK 土质比例：40%普通土，40%坚土，20%岩石 |  | 20.00
22 | 桂030413011001 | 12米大拔梢杆基础 土质比例：40%普通土，40%坚土，20%岩石 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)含钢筋制作及安装 (4)尺寸：1.5*1.5*3 | 座 | 3
23 | 桂030413009002 | 操作平台 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 |  | 2.40
24 | 桂030413011002 | TW10A基础 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)尺寸：1.4*1.4*2 (4)含钢筋制作及安装 土质比例：40%普通土，40%坚土，20%岩石 | 座 | 1
25 | 桂030413011003 | TW40A基础 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)尺寸：2.0*2.0*3.2 (4)含钢筋制作及安装 土质比例：40%普通土，40%坚土，20%岩石 | 座 | 2
26 | 桂030413011004 | TW50A基础 (1)混凝土种类:商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 (3)尺寸：2.7*2.7*2.7 (4)含钢筋制作及安装 | 座 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
土质比例：40%普通土，40%坚土，20%岩石
27 | 桂030413009003 | 基础保护帽 |  | 3.20
28 | 桂030413008001 | 直埋电缆沟开挖 (1)规格：300mm*700mm |  | 168.00
29 | 桂030413014001 | 直埋电缆沟回填 (1)填方材料品种:砂 |  | 24.00
30 | 桂030413014002 | 直埋电缆沟回填 (1)填方材料品种:土 |  | 144.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
茶山-电气工程
分部分项工程
| 011709 | 二次搬运
31 | 桂011709001002 | 工地运输 1.人力运输0.03km 2.汽车运输22km | t | 46.272
32 | 030410003003 | 导线架设，JKLGYJ-10KV-70mm² | km | 2.500
33 | 030410003004 | 导线架设，JLB20A-50 | km | 3.300
34 | 桂030410005001 | 铁塔组立 (1)型号:L1A2-JDD-27 | 基 | 2
35 | 031101072001 | 塔材L1A2-JDD-27 | t | 12.633
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
36 | 桂030410005002 | 铁塔组立 (1)型号:L1A2-J1D-27 | 基 | 2
37 | 031101072002 | 塔材L1A2-J1D-27 | t | 8.923
38 | 桂030410005003 | 铁塔组立 (1)型号:L1A2-Z1D-27 | 基 | 1
39 | 031101072003 | 塔材L1A2-Z1D-27 | t | 2.680
40 | 030413001001 | 塔器地脚螺栓制作 (1)规格:H27160 | kg | 117.92
41 | 030413001002 | 塔器地脚螺栓制作 (1)规格:H36240 | kg | 524.56
42 | 030413001003 | 塔器地脚螺栓制作 (1)规格:H42260 | kg | 886.16
43 | 030410004007 | 防坠落装置 | 套 | 5
44 | 030410001002 | 组立预应力锥形水泥杆，190mmX12mXK (1)名称:组立预应力锥形水泥杆 (2)规格:190mmX12mXK (3)施工定位 | 根 | 10
45 | 030410001003 | 组立锥形高强度水泥杆，230mmX12mX100KN.m (1)名称:组立预应力锥形水泥杆 (2)规格:230mmX12mX100KN.m (3)施工定位 | 根 | 3
46 | 030408001001 | 电力电缆 (1)规格:ZR-YJLV22-1KV-4*70 | m | 800.00
47 | 030408001002 | 电力电缆 (1)规格:ZR-YJLV22-1KV-4*240 | m | 800.00
48 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 (1)电压等级（kV）:1kV (2)规格:4*70mm² | 个 | 2
49 | 030408006002 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 (1)电压等级（kV）:1kV (2)规格:4*240mm² | 个 | 2
50 | 030408003001 | 电缆保护管 (1)材质:PVC (2)规格:160 | m | 1600.00
51 | 030411004002 | 双色铜芯线 (1)名称:双色铜芯线 (2)规格:BV-25 | m | 20.00
52 | 030410002003 | 横担 ∠63X6X1600 | 根 | 10
53 | 030410002004 | 横担 ∠63X6X1400 | 根 | 18
54 | 030410002005 | 横担 ∠63X6X3500 | 根 | 3
55 | 030410002006 | 热镀锌槽钢 [14*3500 | 根 | 2
56 | 030410002007 | 双顶相抱箍190 | 付 | 9
57 | 030410002008 | 双头螺栓MS16*280 | 套 | 66
58 | 030410002009 | 螺栓M16*80 | 套 | 28
59 | 030410002010 | U型包箍240~260 | 套 | 14
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
60 | 030410002011 | 扁铁包箍 D230 | 套 | 5
61 | 030410002012 | 双铁头瓷拉棒 SL-20/70 | 只 | 66
62 | 030410002013 | 瓷横担SC-210 | 根 | 36
63 | 030410002014 | 柱式绝缘子PS-15T | 只 | 66
64 | 030410002015 | 耐张线夹NXL-2 | 付 | 42
65 | 030410002016 | 悬垂线夹XGU-2 | 付 | 24
66 | 030410002017 | 球头挂环QP-7 | 个 | 78
67 | 030410002018 | 碗头挂环WS-7 | 个 | 12
68 | 030410002019 | 碗头挂环W-7A | 个 | 48
69 | 030410002020 | U型挂环U-7 | 个 | 30
70 | 030410002021 | U型挂环U-10 | 个 | 18
71 | 030410002022 | U型螺丝UJ-1880 | 个 | 18
72 | 030410002023 | 延长环PH-10 | 个 | 6
73 | 030410002024 | 直角挂板Z-7 | 个 | 36
74 | 030410002025 | 二联板L-1040 | 块 | 25
75 | 030410002026 | 防振锤 | 个 | 27
76 | 030410002027 | 电缆标桩 | 根 | 150
77 | 030410004008 | 杆上变配电设备安装 变压器 (1)规格:S11-M-250 (2)电压等级（kV）:10kv | 台 | 1
78 | 030410004009 | 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器 (1)规格:RW12-15/200A (2)电压等级（kV）:10kV | 组 | 1
79 | 030410004010 | 杆上变配电设备安装 配电箱 (1)型号:630A综合配电箱 (2)规格:进线630A，出线500A+125A，电容100kvar | 台 | 1
80 | 030410004011 | 杆上变配电设备安装 避雷器 (1)电压等级（kV）:10kv (2)名称:线路型避雷器 (3)规格:HY5WS-17/50 | 组 | 3
81 | 030410004012 | 杆上变配电设备安装 接地挂环 | 套 | 1
82 | 030410004013 | 杆上变配电设备安装 故障指示器 规格：SFI-3A | 组 | 1
83 | 030410003005 | 低压进线BLVV-240 | km | 0.080
84 | 030409002002 | 设备热镀锌接地圆钢 接地材料及规格：热镀锌接地圆钢φ16 | m | 40.00
85 | 030409001002 | 设备角钢垂直接地极 接地材料及规格：热镀锌角钢L50*5*2500接地极 | 根 | 10
86 | 030414011002 | 接地装置 | 系统 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
87 | 030409002003 | 杆塔接地 含挖土 接地材料及规格：热镀锌接地圆钢￠12 含地网调试 | m | 475.00
88 | 030414001002 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量560kV·A以下) (1)容量(kVA):250 | 系统 | 1
89 | 030414009002 | 避雷器调试 避雷器(10kV以下) | 组 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
供水-建筑工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
供水-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
茶山-建筑工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
茶山-电气工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
供水-建筑工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 4.66
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.66 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
供水-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 164.21
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 164.21 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
茶山-建筑工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 209.99
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 209.99 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
茶山-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 1688.71
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1688.71 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
供水-建筑工程
1 | 暂列金额
供水-电气工程
1 | 暂列金额
茶山-建筑工程
1 | 暂列金额
茶山-电气工程
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
供水-建筑工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
供水-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
茶山-建筑工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
茶山-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010000101 | 钢材 | kg
6 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
7 | 010308003 | 铁线 Φ2 | m
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010501003 | 钢丝绳 Φ4.5 | kg
10 | 010502009 | 钢丝绳 Φ20 | m
11 | 010901001 | 圆钢HPB235(综合) | kg
12 | 010904001 | 镀锌圆钢(综合) | kg
13 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
14 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
15 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
16 | 022701002 | 毛刷 1# | 把
17 | 022705004 | 棉纱头 | kg
18 | 022706010 | 破布 | kg
19 | 023301002 | 草袋 | 条
20 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
21 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套
22 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
23 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
24 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
25 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
26 | 031321003 | 焊锡 | kg
27 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
28 | 031338006 | 合金钢钻头 φ16 | 个
29 | 031345001 | 钢锯条 | 根
30 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
31 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
32 | 040301002 | 砂(综合) | kg
33 | 040301005 | 粗砂 | 
34 | 040502001 | 碎石(综合) | 
35 | 050101001 | 木材(综合) | 
36 | 050306001 | 周转板枋材 | 
37 | 052501001 | 木桩 | 
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
39 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
40 | 130503001 | 沥青漆 | kg
41 | 130507001 | 防锈漆 | kg
42 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
43 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
44 | 140903001 | 钠基酯 | kg
45 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
46 | 143309001 | 丙酮 | kg
47 | 144116005 | 粘合剂 | kg
48 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
49 | 144301005 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷
50 | 144301008 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷
51 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
52 | 172514005 | 塑料软管 Φ8 | m
53 | 182515003 | 钢线卡子 Φ10～20 | 个
54 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
55 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
56 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
57 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
58 | 280307002 | 橡皮绝缘线 BX-2.5 | m
59 | 290624008 | 硬塑料管接头D200 | 个
60 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
61 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套
62 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
63 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
64 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
65 | 340301001 | 普通雷管 | 个
66 | 340302002 | 导火线120s/m | m
67 | 340303002 | 硝铵炸药 | kg
68 | 341101001 | 水 | 
69 | 341105001 | 木炭 | kg
70 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
71 | 341508006 | 其他材料费 | 元
72 | 341509001 | 校验材料费 | 元
73 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
74 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350203001 | 零星卡具 | kg
76 | 370905001 | 钢垫板 | kg
77 |  | ◆主材◆
78 | 172500000.1 | 塑料管 PVC160 | m
79 | 270606000.1 | 接地极 | 根
80 | 281125000.1 | ZR-YJLV22-1KV-4*70 | m
81 | 281125000.2 | ZR-YJLV22-1KV-4*240 | m
82 | 290702000.1 | 户内热缩式电缆终端头 | 套
83 | 290702000.2 | 户内热缩式电缆终端头 | 套
84 | 291902001.1 | 组立锥形高强度水泥杆，230mmX12mX100KN.m | 根
85 | 291902001.1 | 组立预应力锥形水泥杆，190mmX12mXK | 根
86 | B-.1 | 导线架设，JKLGYJ-10KV-70mm² | m
87 | B-.2 | 导线架设，JLB20A-50 | t
88 | B-.2 | 高压双耐张担 ∠6X63X1600 | 根
89 | B-.3 | 地脚螺栓H27160 | kg
90 | B-.3 | 高压引线担 ∠6X63X3200 | 根
91 | B-.4 | 地脚螺栓H36240 | kg
92 | B-.4 | 高压针式铁担 ∠6X63X1400 | 根
93 | B-.5 | 地脚螺栓H42260 | kg
94 | B-.5 | 瓷横担 SC-210 | 只
95 | B-.6 | 钢板-8*100 | kg
96 | B-.6 | 扁铁抱箍D320 | 付
97 | B-.7 | 联板(防坠落装置) | kg
98 | B-.7 | 绝缘铜芯线 BV-35 | m
99 | B-.8 | U型挂环(防坠落装置) | 个
100 | B-.8 | 绝缘铝芯线 BLV-240 | m
101 | B-.9 | 耐张线夹(压缩式)(防坠落装置)NY-50G | 套
102 | B-.9 | 接地引下线 -50*5，L=3m | 条
103 | B-.10 | UＴ形线夹(防坠落装置)NUT-2 | 套
104 | B-.10 | 双顶相支架 194*250 | 付
105 | B-.11 | 玻璃钢桥架 200*60*1400 | 套
106 | B-.11 | 钢绞线(防坠落装置)GJ-50 | kg
107 | B-.12 | U型挂环 | 个
108 | B-.12 | 横担 ∠63X6X1600 | 根
109 | B-.13 | 横担 ∠63X6X1400 | 根
110 | B-.13 | 双铁头瓷拉棒 SL-20/70 | 支
111 | B-.14 | 横担 ∠63X6X3500 | 根
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | B-.14 | 球头挂环Q-7 | 个
113 | B-.15 | 热镀锌槽钢 [14*3500 | 根
114 | B-.15 | 耐张线夹NXL-2Q | 套m
115 | B-.16 | 双顶相抱箍190 | 付
116 | B-.16 | 警示牌，高压危险 禁止攀登 | 块
117 | B-.17 | 双头螺栓MS16*280 | 套
118 | B-.17 | 设备标志牌 | 块
119 | B-.18 | 螺栓M16*80 | 套
120 | B-.18 | 杆塔标示牌 | 块
121 | B-.19 | U型包箍240~260 | 套
122 | B-.20 | 扁铁包箍 D230 | 套
123 | B-.20 | 横担L63*6*1800 | 根
124 | B-.21 | 双铁头瓷拉棒 SL-20/70 | 只
125 | B-.21 | BGSS-190 | 付
126 | B-.22 | 双头螺栓MS16*270 | 套
127 | B-.22 | 瓷横担SC-210 | 根
128 | B-.23 | 螺栓M16*280 | 套
129 | B-.23 | 柱式绝缘子PS-15T | 只
130 | B-.24 | 支柱绝缘子PS-15T | 个
131 | B-.24 | 耐张线夹NXL-2 | 付
132 | B-.25 | 变压器S11-M-250 | 台
133 | B-.25 | 悬垂线夹XGU-2 | 付
134 | B-.26 | 10kV跌落式熔断器，RW12-15/200A | 组
135 | B-.26 | 球头挂环QP-7 | 个
136 | B-.27 | 630A综合配电箱 | 台
137 | B-.27 | 碗头挂环WS-7 | 个
138 | B-.28 | 避雷器，HY5WS-17/50 | 组
139 | B-.28 | 碗头挂环W-7A | 个
140 | B-.29 | U型挂环U-7 | 个
141 | B-.29 | 接地挂环 | 套
142 | B-.30 | 故障指示器 | 组
143 | B-.30 | U型挂环U-10 | 个
144 | B-.31 | U型螺丝UJ-1880 | 个
145 | B-.31 | 低压进线BLVV-240 | m
146 | B-.32 | 延长环PH-10 | 个
147 | B-.32 | 碗头挂板W-7B | 个
148 | B-.33 | 直角挂板Z-7 | 个
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | B-.34 | 二联板L-1040 | 块
150 | B-.35 | 防振锤 | 个
151 | B-.36 | 电缆标桩 | 根
152 | B-.37 | 变压器S11-M-250 | 台
153 | B-.38 | 10kV跌落式熔断器，RW12-15/200A | 组
154 | B-.39 | 630A综合配电箱 | 台
155 | B-.40 | 避雷器，HY5WS-17/50 | 组
156 | B-.41 | 接地挂环 | 套
157 | B-.42 | 故障指示器 | 组
158 | B-.43 | 低压进线BLVV-240 | m
159 | B-.44 | 接地引下线φ12 | m
160 | B-.45 | 接地连板-4×80×100 | 套
161 | B-.46 | 接地端子JD-50BG | 个
162 | B-.47 | B型接地螺栓M16×45（螺纹长32） | 套
163 | B4-1230.1 | 电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高（≤12m） | 根
164 | Z010902001 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t
165 | Z010902002 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
166 | Z043104002 | 预拌普通混凝土C15 | 
167 | Z270603001 | 接地母线 | m
168 | Z270603001.1 | 接地母线 | m
169 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 | m
170 | Z290626004 | 钳接管 QL-240 | 只
171 | Z291701004 | 并沟线夹JB-4 | 只
172 | b-.1 | 塔材L1A2-JDD-27 | t
173 | b-.2 | 塔材L1A2-J1D-27 | t
174 | b-.3 | 塔材L1A2-Z1D-27 | t
175 |  | ◆机械台班组成◆
176 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
177 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
178 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
179 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
180 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
181 | 341103001 | 电 | kW·h
182 | 994701004 | 折旧费 | 元
183 | 994701005 | 检修费 | 元
184 | 994701006 | 维护费 | 元
185 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 994701008 | 其他费 | 元
187 |  | ◆机械◆
188 | 980101003 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
189 | 980307002 | 数字电桥 | 台班
190 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
191 | 980503001 | 数字电压表 PZ38 | 台班
192 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
193 | 980604001 | 计时／ 计频器／ 校准器 | 台班
194 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
195 | 981105001 | 电感电容测试仪 | 台班
196 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班
197 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
198 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
199 | 981303002 | 数字频率计 量程：10Hz-18GHz | 台班
200 | 981508007 | 微机继电保护测试仪 | 台班
201 | 981508008 | 变压器特性综合测试台 | 台班
202 | 981509001 | 变压器直流电阻测试仪 JD2520 | 台班
203 | 981509003 | 变压器绕组变形测试仪 | 台班
204 | 982303000 | 数字示波器 | 台班
205 | 983101002 | 相位表 | 台班
206 | 984110001 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
207 | 984114001 | 光导介损测量仪 | 台班
208 | 984117001 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 | 台班
209 | 984118000 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 | 台班
210 | 984118001 | ＹＤＱ 充气式试验变压器 | 台班
211 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
212 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
213 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
214 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25 | 台班
215 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
216 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
217 | 990704001 | 载重汽车 装载质量2t | 台班
218 | 990704002 | 载重汽车 装载质量2.5t | 台班
219 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
220 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
221 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
222 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
主要材料及价格表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
224 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
225 | 990906001 | 电动双梁起重机 提升质量5t | 台班
226 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
227 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
228 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
229 | 991908003 | 立式钻床 钻孔直径 35mm | 台班
230 | 991913002 | 普通车床 工件直径400mm×工件长度2000mm | 台班
231 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班
232 | 991935001 | 弓锯床 锯料直径250mm | 台班
233 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班
234 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
235 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
236 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
237 | 994506003 | 液压线钳 100t | 台班
238 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
239 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
240 |  | 合 计

## 设备及价格表
设 备 及 价 格 表
工程名称:妙皇乡思高村委天盖山标准化茶园产业基础设施（供电） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)