## 封-1招标工程量清单
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程
工程
招标工程量清单
龙州县逐卜乡人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
广西拓正工程造价咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025.8.21
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1招标工程量清单
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程
工程
招标工程量清单
|  |  | 龙州县逐卜乡人民政府 |  |  | 广西拓正工程造价咨询有限公司
| 招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2025.8.21 | 复核时间: | 2025.8.21
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | 第1页 共1页
一、项目概况
建设地点：广西崇左市龙州县逐卜乡板要村三合屯
工程概况：
二、评审范围
本次评审范围即招标范围，包括建筑、装饰装修、安装、道路、铺装、绿化及景观工程等施工图纸范围内的全部内容。
三、编制依据
根据下列依据编制：
1、《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
②《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
③《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
④《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
⑤《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；
⑥《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
⑦《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）；
②《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2024）；
③《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2021）；
④《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）；
⑤《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标{2023}7号文）的规定中值取费；
《崇左市建设工程造价信息》[2025]年6月，信息价没有的材料价格为市场询价。
四、其他
1、借土回填运距按14km，结算按实际。
2、垃圾外运按5km，结算按实际。
3、逐卜乡板要村距离龙州县45km，涉及材料超运距40km，材料超运距按：钢筋1元/t，水泥1元/t·km，砂、碎石、块石0.8元/m³（超过30公里按0.6元/m³）。
4、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆。
5、本工程因场地限制，现场无水源，拟设计采用外运施工运水，共80立方，含运费放暂估价2000元，结算按实际。
6、按业主要求和图纸设计，本工程瓷砖全部采用高档玻化耐磨瓷砖价格。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-建筑
1.1.2 | 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-安装
1.1.3 | 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-拆除
1.1.4 | 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-廊道
1.1.5 | 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-舞台
1.1.6 | 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-农用器械停放位
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-廊道
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-舞台
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-农用器械停放位
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用计价合计
4 | 建筑安装工程费合计
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-建筑
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 |  | 33.83
2 | 010103001001 | 回填方 密实度:到达设计要求 |  | 25.78
3 | 010103002001 | 土方场内调配回填 场内调配给舞台回填使用 |  | 8.05
| 4. | 砌筑工程
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 墙体厚度:200mm 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 |  | 44.99
5 | 010404001001 | 陶粒回填垫层 400厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏（另计） 部位：卫生间 |  | 1.04
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C15 |  | 5.37
7 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 8.74
8 | 010503001001 | 基础梁 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 3.27
9 | 010503004001 | 圈梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 |  | 0.49
10 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 8.73
11 | 010503005001 | 过梁 混凝土种类:商品砼 混凝土强度等级:C20 |  | 0.47
12 | 010505001001 | 有梁板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 12.03
13 | 010505001002 | 屋面斜板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 7.66
14 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 混凝土种类:泵送商品砼 |  | 1.44
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
混凝土强度等级:C25
15 | 010506001001 | 直形楼梯 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 2.55
16 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 | 个 | 136
17 | 010516003001 | 钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤32 | 个 | 12
18 | 060212016001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 1.558
19 | 060212016002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 | t | 0.898
20 | 060212016003 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 2.915
| 8. | 屋面及防水工程
21 | 010901001002 | 瓦屋面 铁灰色琉璃瓦 每排瓦均用双股18号镀锌低碳钢丝与钢筋绑牢 挂瓦条30X30 6钢筋网，纵筋@500模筋按瓦长定 预埋10锚筋双向中距900，与6焊牢 20厚1：3水泥砂浆找平层 钢筋混凝土斜屋面板，表面打扫干净 | ㎡ | 87.36
22 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 做法参照15ZJ001外墙11 部位：外墙 | ㎡ | 220.82
23 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 5厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平 7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘(基层处理平整) 20厚1:3水泥砂浆找平 部位：卫生间 | ㎡ | 2.60
| 10. | 楼地面装饰工程
24 | 011102003001 | 块料楼地面 面层材料品种、规格、颜色:玻化耐磨高档地砖800×800×10mm 20厚1：3干硬性水泥砂浆 部位：活动中心、二层办公室、一楼原建筑内所有地面 | ㎡ | 165.22
25 | 011102003002 | 石材台阶 面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻白大理石板600*300*30mm | ㎡ | 48.00
26 | 011102003003 | 块料楼地面(楼梯) 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖800×800×10mm 干混地面砂浆 DS M20 | ㎡ | 10.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
27 | 011102003004 | 块料楼地面 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300×300×10mm 干混地面砂浆 DS M20 5厚聚氨酯防水涂料（另计） 20厚1:3水泥砂浆找平（另计） 400厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏（另计） 7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘(基层处理平整)（另计） 20厚1:3水泥砂浆找平（另计） 部位：卫生间 | ㎡ | 2.60
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
28 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 参照图集15ZJ001内墙12 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 5厚专用基底料打底 | ㎡ | 227.58
29 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 刮白色腻子两道 | ㎡ | 227.58
30 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 15厚1：3水泥砂浆 做法参照15ZJ001外墙11 | ㎡ | 220.82
31 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位：卫生间 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙面砖 300×600×6 | ㎡ | 26.82
32 | 桂011204007002 | 块料墙面 部位：活动室墙裙 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 面层材料品种、规格、颜色:米白色玻化耐磨砖5厚400*800mm | ㎡ | 129.57
33 | 桂011204007003 | 仿古砖外墙面 刷专用界面剂一遍 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 刷水泥砂浆一遍 10厚1：1.5水泥石子，水刷表面 面层材料品种、规格、颜色:300*600*8mm仿古砖 | ㎡ | 28.72
| 12. | 天棚工程
34 | 011301001001 | 天棚抹灰 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 26.85
35 | 011302001001 | 吊顶天棚 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙 面层材料品种、规格:铝塑板600×600×1mm | ㎡ | 110.00
| 13. | 门窗工程
36 | 010807001001 | 110系列隔热断桥铝合金窗 平开 | ㎡ | 40.05
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
铝合金框壁厚：1.4厚断桥铝 玻璃品种、厚度：5+12A+5钢化中空玻璃 含制作、安装、运输、五金配件等
37 | 010801001001 | 成品木门扇安装 实木防盗门 规格尺寸：1000*2700mm 含制作、安装、运输、五金配件等 | ㎡ | 2.43
38 | 010802001001 | 铝合金门联窗 铝合金框壁厚：2.0厚断桥铝 玻璃品种、厚度：5+12A+5钢化中空玻璃 含制作、安装、运输、五金配件等 | ㎡ | 12.33
39 | 010802001002 | 铝合金门安装 推拉 铝合金框壁厚：2.0厚断桥铝 玻璃品种、厚度：5+12A+5钢化中空玻璃 含制作、安装、运输、五金配件等 | ㎡ | 2.16
40 | 010802001003 | 不锈钢推拉门 含制作、安装、运输、五金配件等 | ㎡ | 4.75
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011406003002 | 腻子及其他 刮腻子 天棚 | ㎡ | 26.85
42 | 011407001001 | 乳胶漆内墙、柱、天棚3遍 | ㎡ | 26.85
43 | 011407001002 | 抹灰面油漆 真石漆 墙面 | ㎡ | 220.82
| 15. | 其他装饰工程
44 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 直线型 组合式 （圆管） 成品不锈钢栏杆，面喷防锈漆 不锈钢管φ25×1.5 304材质 不锈钢管φ50×1.5 304材质 | m | 7.40
45 | 011507001001 | 屋面字体招牌 拆除加安装新字体 | 项 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
46 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架搭拆及使用 双排 24m以内 | ㎡ | 302.40
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
47 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架3.6m以上 | ㎡ | 76.35
48 | 011701006001 | 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m | ㎡
| 070303 | 垂直运输
49 | 桂011701011001 | 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 | ㎡ | 120.00
50 | 070303001001 | 卷扬机 檐口高度（40m以内） | 台·月 | 1
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
51 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 5.36
52 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 26.64
53 | 011702001003 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 36.44
54 | 011702008001 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 6.06
55 | 011702003001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 102.92
56 | 011702003002 | 构造柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 11.29
57 | 011702014001 | 有梁板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 93.59
58 | 011702014002 | 拱板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 120.59
59 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 4.66
60 | 011702024001 | 楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 10.00
61 | 011702022001 | 挑檐、 天沟 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 8.27
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
62 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 50.51
| 011709 | 二次搬运
63 | 011407001003 | 运输工地用水 | 车
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
64 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次
65 | 011705001002 | 履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次
66 | 011705001003 | 压路机进出场费 | 台次
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
67 | 030404017001 | 总配电箱 1.含箱内元器件，不含消防模块 2.安装方式:距地1.5米挂墙明装 3.箱内元器件：详见系统图 | 台 | 1
68 | 030404017002 | 照明配电箱 1.含箱内元器件，不含消防模块 2.安装方式:距地1.5米挂墙明装 3.箱内元器件：详见系统图 | 台 | 2
69 | 030412005001 | 防水防尘灯 220V,5W(节能型) 吸顶安装 | 套 | 1
70 | 030412005002 | 600X600LED灯 220V,30W(LED型) 配高品质电子镇流器 吸顶安装 | 套 | 18
71 | 030404034001 | 暗装单联开关 L31/2/2A.16A 安装方式：暗装,底距地1.3米 | 套 | 1
72 | 030404034002 | 暗装双联开关 L31/2/2A.16A 安装方式：暗装,底距地1.3米 | 套 | 4
73 | 030404033001 | 卫生间排风扇 220V,35W(节能型) 1.300*300mm排气扇。 2.品牌参考：中等档位品牌 | 台 | 1
74 | 030404035001 | 安全型暗装插座(五孔) L426/10VSL16A 安装方式：暗装,底距地0.5米 | 套 | 13
75 | 030404035002 | 安全型挂式空调插座(三孔) L426/15VS16A 安装方式：暗装,底距地2.2米 | 套 | 4
76 | 031001001001 | 镀锌钢管埋地敷设 SC50 预埋管5m，进线业主自理 | m | 5.00
77 | 030408001001 | 铜芯交联电力电缆 YJY-0.6/1kV-3×10mm2 1.敷设方式：普通敷设 | m | 11.89
78 | 030408006001 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)16 | 个 | 4
79 | 030411004001 | 管内穿铜芯电线 BV-2.5mm2 具有3C认证 ISO9000认证 | m | 278.10
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
80 | 030411004002 | 管内穿铜芯电线 BV-4.0mm2 具有3C认证 ISO9000认证 | m | 337.80
81 | 030411001001 | 半硬质阻燃管敷设 公称口径(mm以内) FPC20 | m | 157.80
82 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20 | m | 66.10
83 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
| 9. | B9 给排水、燃气工程
84 | 031004006001 | 大便器安装 蹲式大便器 自闭阀配防污器 1.材质：陶瓷 2.含配套五金及配件 3.铜镀铬液压式脚踏，延时自闭式阀，带防污器 | 套 | 1
85 | 031004003001 | 洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆 1.含上下水五金及配件 2.材质：陶瓷 | 套 | 1
86 | 桂031004020001 | 一般水龙头 DN15 节水型 | 个 | 1
87 | 031003001001 | 止回阀 DN32 1.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
88 | 031003001002 | 截止阀 DN32 1.连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
89 | 030113015001 | Y型过滤器 DN32 1.连接方式：螺纹连接 | 台 | 1
90 | 桂030413007001 | 检查口 DN100 | 个 | 2
91 | 桂030413007002 | 水表井 (05S502) | 座 | 1
92 | 桂030413007003 | 塑料污水检查井 | 座 | 1
93 | 桂010507011001 | YJBH型双格玻璃钢化粪池 YJBH-2-Ⅱ有效容积为4立方米座 | 座 | 1
94 | 031001006001 | PP-R给水管-DN32 PN=1.25MPa 1.含管件安装 2.连接方式：热熔连接 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 10.00
95 | 031001006002 | PP-R给水管-DN25 PN=1.25MPa 1.含管件安装 2.连接方式：热熔连接 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 2.40
96 | 031002003001 | 套管 刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 1
97 | 031001006003 | PVC-U污水排水管 De110 1.含管件安装 2.连接方式：专用胶粘接连接 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 5.30
98 | 031001006004 | PVC-U污水排水管 De50 1.含管件安装 2.连接方式：专用胶粘接连接 | m | 0.50
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒
舞台地漏
99 | 桂031004021001 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 3
100 | 031001006005 | PVC-U污水排水管 De50 1.含管件安装 2.连接方式：专用胶粘接连接 3.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 1.50
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-拆除
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
101 | 桂010801008 | 拆除木门窗 整樘门 | 扇 | 1
102 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 3.94
103 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | ㎡ | 33.39
104 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | ㎡ | 26.85
105 | 010102001001 | 建筑垃圾弃用 自卸汽车运渣土 装载机装渣土 1km以内 |  | 6.34
106 | 010102001001 | 建筑垃圾弃用每增加一公里 垃圾外运暂按增加45km，结算按实际 |  | 25.36
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-廊道
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 1. | 土（石）方工程
107 | 010101003001 | 挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 |  | 14.95
108 | 010103001001 | 回填方 密实度:到达设计要求 |  | 37.78
109 | 010103002001 | 借方回填 运距:暂按5km考虑，结算按实际 |  | 22.83
| 4. | 砌筑工程
110 | 010404001001 | 30厚中粗砂垫层 |  | 1.75
111 | 010404001002 | 碎石垫层 100m厚、150mm厚 |  | 6.33
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
112 | 010501001001 | 垫层 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C15 |  | 5.46
113 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 2.05
114 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 0.90
115 | 010507004001 | 台阶 混凝土种类:泵送商品砼 180厚C30混凝土 |  | 0.60
116 | 060212016001 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.240
| 6. | 金属结构工程
117 | 010603001001 | 实腹钢柱 热镀锌钢管219×3 构件运距:暂按1km，结算按实际 | t | 0.441
118 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.283
119 | 010606002001 | 钢檩条 热镀锌钢管100×50×3 热镀锌钢管150×50×3 构件运距:暂按1km，结算按实际 | t | 0.771
| 8. | 屋面及防水工程
120 | 010901001 | 仿古瓦屋面 30厚仿古板 铺SBS改性沥青防水卷材一道，搭接宽度≥10cm 灰色仿古青瓦 | ㎡ | 64.14
| 10. | 楼地面装饰工程
121 | 011102001001 | 石材楼地面 300*30厚烧面芝麻黑 30厚中粗砂垫层（另列） 60厚C15混凝土（另列） | ㎡ | 58.24
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
100厚碎石垫层（另列）
122 | 011102001002 | 石材台阶 300*30厚烧面芝麻黑 干混地面砂浆 DS M20 180厚C30混凝土（另列） 150厚碎石垫层（另列） | ㎡ | 3.36
123 | 011407001001 | 柱面仿古漆 | ㎡ | 36.52
124 | 010514002001 | 灰色仿古脊瓦 | 个 | 2
125 | 010514002002 | 实木牌匾1500x450 同心议事亭牌匾 | 个 | 1
126 | 010514002003 | 美人靠 热镀锌钢管40*80*1.2mm | m | 16.40
127 | 010514002004 | 成品工艺雕花 热镀锌钢管25*45*1mm | m | 23.10
128 | 010514002005 | 成品石材柱基础 | 个 | 8
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
129 | 011701006001 | 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m | ㎡
130 | 桂011701003001 | 活动脚手架 | ㎡ | 136.80
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
131 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 3.20
132 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 8.96
133 | 011702003001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 10.24
134 | 011702027001 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 3.36
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
135 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 9.13
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
136 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次
137 | 011705001002 | 履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次
138 | 011705001003 | 压路机进出场费 | 台次
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-舞台
分部分项工程
| 1. | 土（石）方工程
139 | 010101003002 | 挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内 |  | 20.70
140 | 010103001002 | 回填方 密实度:到达设计要求 |  | 40.20
141 | 010103002002 | 借方回填 运距:暂按5km考虑，结算按实际 |  | 11.45
| 4. | 砌筑工程
142 | 010401001001 | 砖基础 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5砌Mu10砖 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 基础类型:条形基础 |  | 0.81
143 | 010401004002 | 多孔砖墙 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5砌Mu10砖 墙体类型:背景墙 墙体厚度:200mm/400mm 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 |  | 16.05
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
144 | 010507005001 | 扶手、压顶 混凝土种类:泵送商品砼 | m
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
混凝土强度等级:C25
145 | 010501002001 | 基础梁 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 1.08
146 | 010503004002 | 圈梁 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 1.84
147 | 010501001002 | 垫层 混凝土种类：泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 1.71
148 | 010507004001 | 台阶 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 1.62
149 | 010502001002 | 矩形柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C25 |  | 2.34
150 | 060212016004 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.036
151 | 060212016002 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 | t | 0.725
| 8. | 屋面及防水工程
152 | 010901001002 | 瓦屋面 铁灰色琉璃瓦 每排瓦均用双股18号镀锌低碳钢丝与钢筋绑牢 挂瓦条30X30 6钢筋网，纵筋@500模筋按瓦长定 预埋10锚筋双向中距900，与6焊牢 20厚1：3水泥砂浆找平层 钢筋混凝土斜屋面板，表面打扫干净 | ㎡ | 10.20
| 10. | 楼地面装饰工程
153 | 011102001001 | 石材楼地面 600*300*30烧面芝麻黑 干混地面砂浆 DS M20 | ㎡ | 61.20
154 | 011102001002 | 石材台阶面 600*300*30烧面芝麻黑 干混地面砂浆 DS M20 | ㎡ | 4.32
155 | 010501001003 | 垫层 碎石 干铺 150mm厚级配碎石 |  | 7.77
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
156 | 011201001003 | 外墙面一般抹灰 20mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | ㎡ | 108.43
157 | 011406003001 | 满刮腻子 刮外墙腻子二遍 | ㎡ | 108.43
158 | 桂011204007001 | 块料墙面 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 面层材料品种、规格、颜色:400*200*20深灰色蘑菇面文化石 | ㎡ | 6.96
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
159 | 桂011204007004 | 块料墙面 20mm厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 面层材料品种、规格、颜色:230*53*10古窑青砖贴面,勾缝 | ㎡ | 16.24
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
160 | 011407001004 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 62.12
161 | 011407001005 | 墙面彩绘(背景墙) | ㎡ | 47.62
162 | 011407001006 | 成品砂岩浮雕A | 个 | 7
163 | 011407001007 | 500*200*20成品回纹青砖 | m | 10.02
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
164 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 | ㎡ | 61.26
165 | 桂011701003002 | 外装修脚手架 | ㎡
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
166 | 011702001004 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 7.32
167 | 011702001005 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 4.32
168 | 011702008003 | 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 22.82
169 | 011702027001 | 台阶 木模板木支撑 | ㎡ | 3.96
170 | 011702003003 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 27.30
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
171 | 桂011708002003 | 混凝土泵送 |  | 6.84
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
172 | 011705001005 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次
173 | 011705001006 | 履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-农用器械停放位
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
174 | 040101005001 | 挖淤泥 土壤类别:淤泥 含起步运距1KM |  | 182.63
175 | 桂040103003001 | 淤泥运输每增1km 外运暂按增运4km，结算按实际 | ·km | 730.52
176 | 040101001001 | 挖一般土方（外购土方用于回填） 土壤类别:三类土 外运土方回填 起步运距1KM |  | 697.19
177 | 桂040103003002 | 土方运输每增1km 外运暂按增运13km，结算按实际 | ·km | 9063.47
178 | 040103001001 | 回填方 1.填方材料品种:外运土方回填 |  | 606.25
| 3. | 道路工程
179 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 598.88
180 | 040202011001 | 10CM厚碎石垫层 | ㎡ | 598.88
181 | 040203007001 | 9CM厚C25水泥混凝土硬化 | ㎡ | 92.00
182 | 040203007002 | 200厚C25水泥混凝土基础 | ㎡ | 598.88
183 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:60厚植草砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚砂垫层 | ㎡ | 506.87
184 | 040305003001 | 片石基础 1.水泥砂浆中砂M7.5 |  | 11.93
185 | 040303002001 | C25混凝土基础 |  | 1.99
186 | 040305003002 | 浆砌块料 |  | 14.91
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.材料品种、规格:砼空心砌块 390×190×190 2.砂浆强度等级:水泥砂浆中砂M7.5
187 | 040205006001 | 普通标线 热熔涂料 标线 | ㎡ | 34.18
188 | 桂050102018001 | 植草砖（格）植草 1.草坪种类:马尼拉草 2.养护期1年 | ㎡ | 506.87
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
189 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台·次 | 1
190 | 041106001002 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
191 | 041106001003 | 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 | [5 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-廊道
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 （元）
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-舞台
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费
合计
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-农用器械停放位
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价 | 2000 | 180 | 2180
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 761.47 | 68.53 | 830
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 45.79 | 4.12 | 49.91
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.64 | 0.24 | 2.88
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-廊道
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 160.85 | 14.48 | 175.33
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元)
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-舞台
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 147.12 | 13.24 | 160.36
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-农用器械停放位
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 388.15 | 34.93 | 423.08
| 合计 |  |  | 3821.56
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-11-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 不含税暂估价 (元) | 不含税结算价 (元) | 备注
| 龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-建筑 |  | 2000
1 | 专业工程暂估价 |  | 2000
| 工程因场地限制，现场无水源，拟设计采用外运施工运水，共80立方 |  | 2000
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-安装
1 | 专业工程暂估价
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-拆除
1 | 专业工程暂估价
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-廊道
1 | 专业工程暂估价
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-舞台
1 | 专业工程暂估价
龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程-农用器械停放位
1 | 专业工程暂估价
| 合计 |  | 2000
注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。 2.表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。
表-11-3

## 表-22本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000102.1 | 热镀锌钢管（综合） | t
3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
5 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
8 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
9 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
10 | 010501001 | 钢丝绳（综合） | kg
11 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
12 | 011302006 | 扁钢 ≤-60×5 | kg
13 | 012901031.1 | 热镀锌钢管（综合） | t
14 | 012902001 | 钢板(综合) | kg
15 | 014101004 | 铜丝 Φ1.6 | kg
16 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
17 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
18 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
19 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
20 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
21 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
22 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
23 | 022705003 | 棉丝 | kg
24 | 022705004 | 棉纱头 | kg
25 | 022705004 | 棉纱头 | kg
26 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
27 | 022706010 | 破布 | kg
28 | 023301002 | 草袋 | 条
29 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
30 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
31 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个
32 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
33 | 030119001 | 机螺钉 | kg
34 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
35 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
36 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
38 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
39 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
40 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
41 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
42 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
43 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
44 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
45 | 030171101 | 螺母 | 百个
46 | 030172001 | 垫圈 | 百个
47 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
48 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
49 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
50 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
51 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
52 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
53 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
54 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg
55 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
56 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg
57 | 031319001 | 电焊丝 | kg
58 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
59 | 031321003 | 焊锡 | kg
60 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
61 | 031330001 | 焊剂 | kg
62 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
63 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
64 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
65 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
66 | 031345001 | 钢锯条 | 根
67 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
68 | 031345007 | 钢割片 | 片
69 | 031347001 | 砂纸 | 张
70 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
71 | 031347003 | 水砂纸 | 张
72 | 031347004 | 铁砂布 | 张
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
74 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
75 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
76 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
77 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
78 | 032304005 | 直形螺纹套筒连接件φ32 | 套
79 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
80 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
81 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
82 | 040301001 | 砂(综合) | 
83 | 040301004 | 中砂 | 
84 | 040301005 | 粗砂 | 
85 | 040301006 | 天然中（粗）砂 | 
86 | 040502001 | 碎石（综合） | 
87 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
88 | 040504001 | 石米 | t
89 | 040701003 | 炉（矿）渣 | 
90 | 040902001 | 生石灰 | kg
91 | 041101001 | 毛石（块石） | 
92 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
93 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块
94 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
95 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
96 | 041703002.1 | 灰色仿古青瓦 | 块
97 | 041703007.1 | 灰色仿古青瓦 | 块
98 | 041703009.1 | 灰色仿古青瓦 | 块
99 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
100 | 043011002 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t
101 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
102 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
103 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t
104 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
105 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t
106 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
107 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
108 | 043020001 | 干混聚合物水泥防水砂浆DWS | t
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 050101001 | 木材（综合） | 
110 | 050102005 | 周转圆木 | 
111 | 050304004 | 二等松杂板枋材（综合） | 
112 | 050306001 | 周转板枋材 | 
113 | 050306001 | 周转板枋材 | 
114 | 050306002 | 周转枋材 | 
115 | 050306002 | 周转枋材 | 
116 | 050306003 | 周转板材 | 
117 | 050308008 | 板枋材 | 
118 | 052502007 | 垫木 | 
119 | 053501002 | 竹篾 | 百根
120 | 070103009.1 | 米白色玻化耐磨砖5厚400*800mm | ㎡
121 | 070103014.1 | 陶瓷墙面砖 300×600×6 | ㎡
122 | 070103015.1 | 230*53*10古窑青砖贴面 | ㎡
123 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | ㎡
124 | 070501007.1 | 玻化耐磨高档地砖800×800×10mm | ㎡
125 | 070501012.1 | 陶瓷地砖800×800×10mm | ㎡
126 | 080301001.1 | 600*300*30厚烧面芝麻黑 | ㎡
127 | 080301001.1 | 火烧面芝麻白大理石板600*300*30mm | ㎡
128 | 080301001.2 | 600*300*30烧面芝麻黑 | ㎡
129 | 080301101.2 | 600*300*30烧面芝麻黑 | ㎡
130 | 080301103.1 | 600*300*30厚烧面芝麻黑 | ㎡
131 | 080701001.1 | 400*200*20深灰色蘑菇面文化石 | ㎡
132 | 080701001.1 | 300*600*8mm仿古砖 | ㎡
133 | 090503001.1 | 铝塑板600×60×1mm | ㎡
134 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
135 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
136 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
137 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
138 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
139 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
140 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
141 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
142 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
143 | 110103001.1 | 实木防盗门（成品） | ㎡
144 | 110913001 | 铝合金隔热断桥推拉门（含中空玻璃） | ㎡
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | 110913001.1 | 不锈钢推拉门 | ㎡
146 | 110916001 | 铝合金隔热断桥平开窗（含中空玻璃） | ㎡
147 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
148 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
149 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
150 | 130132001 | 油灰 | kg
151 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
152 | 130307015 | 真石漆 | kg
153 | 130307016 | 真石面漆 | kg
154 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
155 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
156 | 130507001 | 防锈漆 | kg
157 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg
158 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg
159 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
160 | 130527201 | 聚合物改性沥青防水涂料 | kg
161 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
162 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
163 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
164 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
165 | 133303001 | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC | ㎡
166 | 133314000 | 改性沥青卷材 | ㎡
167 | 133315003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg
168 | 133501001 | 防水腻子 | kg
169 | 133504001 | 防水粉 | kg
170 | 133508004 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg
171 | 133508006 | 冷底子油 | kg
172 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg
173 | 133508011 | CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL | 支
174 | 133509002 | 中性耐候硅胶（500ml/支） | 支
175 | 133510005 | 密封剂 | kg
176 | 133515001 | 油浸石棉盘根(综合) | kg
177 | 133901001 | 防腐油 | kg
178 | 133902001 | 聚合物纤维 | kg
179 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
180 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
181 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
182 | 140702001 | 机油（综合） | kg
183 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
184 | 142101001 | 环氧树脂 | kg
185 | 143124001 | 漂白粉 | kg
186 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
187 | 143308006 | 醋酸乙酯 | kg
188 | 143309001 | 丙酮 | kg
189 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
190 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
191 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg
192 | 143508001 | 脱模剂 | kg
193 | 143520001 | 隔离剂 | kg
194 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg
195 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
196 | 143901002 | 乙炔气 | kg
197 | 143903001 | 石油液化气 | 
198 | 143903002 | 煤气（液化石油气） | kg
199 | 143906001 | 氧气 | 
200 | 143907001 | 二氧化碳 | 
201 | 143908001 | 氩气 | 
202 | 144101005 | 建筑胶 | kg
203 | 144103001 | 108 胶 | kg
204 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
205 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
206 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
207 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
208 | 144116003 | 胶合剂 | kg
209 | 144116005 | 粘合剂 | kg
210 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
211 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
212 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
213 | 150102002 | 石棉绒(综合) | kg
214 | 150118001 | 石棉橡胶垫 | kg
215 | 170508017.1 | 不锈钢管φ25×1.5 304材质 | m
216 | 170508025.1 | 不锈钢管φ50×1.5 304材质 | m
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
218 | 172513000 | 塑料软管 | kg
219 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
220 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个
221 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个
222 | 181515004 | 钢制活接头 DN32 | 个
223 | 182501003 | 塑料管卡 de32 | 个
224 | 182501004 | 塑料管卡 de40 | 个
225 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
226 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
227 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
228 | 200305000 | 不锈钢法兰座 | 个
229 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
230 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个
231 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个
232 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个
233 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
234 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个
235 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个
236 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个
237 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个
238 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
239 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
240 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
241 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
242 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
243 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
244 | 290901002 | 瓷接头 (双) | 个
245 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
246 | 291111001 | 开关盒 | 个
247 | 291112001 | 接线盒 | 个
248 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
249 | 310313001 | 盾形琉璃瓦 | 块
250 | 310313002 | 琉璃瓦片225×215 | 块
251 | 310313003 | 琉璃光筒192×108 | 块
252 | 310313007 | 琉璃脊瓦（8"光脊） | 块
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
253 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
254 | 322703001 | 农药 | kg
255 | 330106007.1 | 镀锌钢管（综合） | t
256 | 330106013 | 零星钢构件 | t
257 | 340105003 | 钨棒 | kg
258 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副
259 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
260 | 340703001 | 护目镜 | 套
261 | 341101001 | 水 | 
262 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
263 | 341508001 | 其他材料费 | 元
264 | 341508006 | 其他材料费 | 元
265 | 341509001 | 校验材料费 | 元
266 | 350102001 | 钢模板 | kg
267 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
268 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
269 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
270 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
271 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
272 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
273 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg
274 | 350302001 | 回转扣件 | 个
275 | 350302002 | 对接扣件 | 个
276 | 350302003 | 直角扣件 | 个
277 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
278 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
279 | 350306001 | 木脚手板（松杂） | 
280 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
281 | 350309001 | 挡脚板（综合） | m
282 | 350309002 | 钢笆子（钢筋网脚手板） | ㎡
283 | 350310001 | 交叉支撑（脚手架专用） | 副
284 | 350310002 | 水平架（脚手架专用） | ㎡
285 | 350310003 | 连接棒 | 个
286 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg
287 | 350907004 | 门式钢管架 | ㎡
288 | 351101001 | 钢凿 | 个
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第9页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
289 | 370501003 | 枕木 | 
290 | 370905001 | 钢垫板 | kg
291 | 390101001 | 脚手架钢管（租赁） | t·天
292 | 390101002 | 扣件综合（租赁） | 100套·天
293 | 390101004 | 底座（租赁） | 100个·天
294 | 390101005 | 钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天） | 100㎡·天
295 | B-C | 塑料污水检查井 材料费 | 套
296 | B-C | YJBH型双格玻璃钢化粪池 YJBH-2-Ⅱ有效容积为4立方米座 材料费 | 套
297 | B-C | 水表井 (05S502) 材料费 | 套
298 | B-C | 材料费 | m
299 | B-C.1 | 灰色仿古脊瓦 材料费 | 个
300 | B-C.1 | 检查口 DN100 材料费 | 个
301 | B-C.1 | 外墙面喷（刷）涂料 材料费 | ㎡
302 | B-C.1 | 6+9A+6mm中空玻璃和5+12A+5mm中空玻璃补差 材料费 | ㎡
303 | B-C.2 | 字体招牌 拆除加安装新字体 材料费 | 项
304 | B-C.2 | 材料费 | m
305 | B-C.2 | 实木牌匾1500x450 材料费 | 个
306 | B-C.3 | 材料费 | m
307 | B-C.3 | 美人靠 材料费 | m
308 | B-C.4 | 成品造型装饰 材料费 | 个
309 | B-C.4 | 成品工艺雕花 材料费 | m
310 | B-C.5 | 石材柱基础 材料费 | 个
311 | B-C.6 | 柱面仿古漆 材料费 | ㎡
312 | B041507011 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
313 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
314 |  | ◆商品砼◆
315 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
316 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
317 | 043104003.2 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | 
318 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
319 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
320 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
321 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | 
322 |  | ◆配合比◆
323 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第10页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
324 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
325 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
326 | 801101001 | 素水泥浆 | 
327 | 801301002 | 水泥白石子浆 1∶1.5 | 
328 | 802301005 | 炉渣混凝土 C10 | 
329 | B800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
330 |  | ◆主材◆
331 | 042702005Z | 植草砖 | ㎡
332 | 170014000.1 | 镀锌钢管 SC50 | m
333 | 172500000.1 | 半硬质阻燃管 FPC20 | m
334 | 172500000.2 | PVC-U污水排水管 De110 | m
335 | 172500000.3 | PVC-U污水排水管 De50 | m
336 | 172502000.1 | PP-R给水管-DN32 PN=1.25MPa | m
337 | 172502000.2 | PP-R给水管-DN25 PN=1.25MPa | m
338 | 180903000.1 | 塑料给水管件 DN32 | 个
339 | 180903000.2 | 塑料给水管件 DN25 | 个
340 | 180904000.1 | 承插塑料管件 De110 | 个
341 | 180904000.2 | 承插塑料管件 De50 | 个
342 | 194103000.1 | 止回阀 DN32 | 个
343 | 194103000.2 | 截止阀 DN32 | 个
344 | 194103000.3 | Y型过滤器 | 个
345 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个
346 | 213301000 | 水嘴 | 个
347 | 213316003 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个
348 | 213318000.1 | 不锈钢地漏 | 个
349 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
350 | 2811.1 | 铜芯交联电力电缆 YJY-0.6/1kV-3×10mm2 | m
351 | 320701000.1 | 马尼拉草 | ㎡
352 | 500102001 | 轴流排气扇 | 台
353 | 550117001.1 | 照明配电箱 | 台
354 | 550117001.2 | 总配电箱 | 台
355 | B-Z.1 | 购土费 主材费 | 元
356 | Z012902035 | 钢板 10~16mm | kg
357 | Z170102000 | 焊接钢管（综合) | kg
358 | Z210901000 | 洗脸盆 | 个
359 | Z250001001.1 | 吸顶灯 | 套
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第11页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
360 | Z250001001.2 | 600X600LED灯 | 套
361 | Z260501001.1 | 暗装单联开关 L31/2/2A.16A | 个
362 | Z260501001.2 | 暗装双联开关 L31/2/2A.16A | 个
363 | Z264101001.1 | 安全型暗装插座(五孔) L426/10VSL16A | 套
364 | Z264101001.2 | 安全型挂式空调插座(三孔) L426/15VS16A | 套
365 | Z280301000.1 | 管内穿铜芯电线 BV-2.5mm2 | m
366 | Z280301000.2 | 管内穿铜芯电线 BV-4.0mm2 | m
367 |  | ◆机械台班组成◆
368 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
369 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
370 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
371 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
372 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
373 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
374 | 140301004 | 汽油92# | kg
375 | 140301004 | 汽油92# | kg
376 | 140301004 | 汽油 92# | kg
377 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
378 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
379 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
380 | 341103001 | 电 | kW.h
381 | 341103001 | 电 | kW·h
382 | 994701004 | 折旧费 | 元
383 | 994701005 | 检修费 | 元
384 | 994701006 | 维护费 | 元
385 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
386 | 994701008 | 其他费 | 元
387 |  | ◆机械◆
388 | 341509003 | 其他机械费 | 元
389 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
390 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
391 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
392 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
393 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
394 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
395 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第12页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
396 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
397 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班
398 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班
399 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
400 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
401 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
402 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班
403 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
404 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60/h | 台班
405 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
406 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
407 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
408 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
409 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班
410 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
411 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
412 | 990701005 | 履带式推土机功率 90kW | 台班
413 | 990701006 | 履带式推土机功率 105kW | 台班
414 | 990703004 | 轮胎式装载机 斗容量2 | 台班
415 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
416 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
417 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
418 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
419 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
420 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
421 | 990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
422 | 990704012 | 载重汽车装载质量20t | 台班
423 | 990705001 | 自卸汽车 装载质量2t | 台班
424 | 990705001 | 自卸汽车 装载质量2t | 台班
425 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
426 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班
427 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
428 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
429 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班
430 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班
431 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第13页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
432 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
433 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
434 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
435 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班
436 | 990903010 | 汽车式起重机 提升质量50t | 台班
437 | 990907002 | 叉式起重机 提升质量5t | 台班
438 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班
439 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
440 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
441 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
442 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
443 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
444 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
445 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班
446 | 991909002 | 摇臂钻床 钻孔直径 50mm | 台班
447 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班
448 | 991918002 | 刨边机 加工长度12000mm | 台班
449 | 991920001 | 管子切断机 管径60mm | 台班
450 | 991921001 | 型钢剪断机 剪断宽度500mm | 台班
451 | 991922001 | 抛光机 | 台班
452 | 991941001 | 直行螺纹车丝机 | 台班
453 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
454 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
455 | 992102003 | 木工平刨床 刨削宽度500mm | 台班
456 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
457 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班
458 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
459 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
460 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
461 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班
462 | 992501005 | 交流电弧焊机 容量42kV·A | 台班
463 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
464 | 992510001 | 电渣焊机 电流1000A | 台班
465 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班
466 | 992521001 | 二氧化碳气体保护焊机 电流250A | 台班
467 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班
表-22
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:龙州县逐卜乡板要村三合屯公益事业建设提升工程 |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
468 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） | 台班
469 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
470 | 993101003 | 洒水车罐容量 10000L | 台班
471 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
472 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
473 | 994301005 | 电动空气压缩机 排气量10/min | 台班
474 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
475 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
476 | 994701001 | 其他机械费 | 元
477 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月
478 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
479 |  | 合 计
表-22