竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：专用设备购置

项目编号：GXZC2024-C1-002926-GXXG

采购人：广西壮族自治区水利厅

采购代理机构：广西兴桂源招标有限公司

2024年4月1日

目   录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 采购需求	6

第三章 供应商须知	34

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	53

第五章 响应文件格式	63

第六章  合同文本	87

第七章 质疑、投诉材料格式	95

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 专用设备购置采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2024年4月15日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-C1-002926-GXXG

项目名称：专用设备购置

采购方式：□ 竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币壹佰伍拾柒万陆仟捌佰贰拾伍元贰角整（¥1576825.20）

最高限价：人民币壹佰伍拾柒万陆仟捌佰贰拾伍元贰角整（¥1576825.20）

采购需求：详见本项目竞争性磋商公告附件《采购需求》。

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交付并安装验收合格。

本项目是否接受联合体：□是/☑否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年4月1日至2024年4月9日，每天上午0:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价：人民币0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2024年4月15日9点00分（北京时间）

2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启（首次响应文件开启时间）

时间：2024年4月15日9点00分（北京时间）后

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：

□ 本项目不需要缴纳磋商保证金。

☑ 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求：

磋商保证金金额：人民币壹万元整（¥10000.00）。

磋商保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳磋商保证金指定账户的信息：

开户银行：中国建设银行广西南宁市鲁班路支行

开户名称：广西兴桂源招标有限公司

银行账号：45050160477900001006

开户行行号：1056 1104 7794

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ （广西政府采购网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线竞标的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区水利厅

地  址：南宁市建政路12号

联系方式：唐工  0771-2185120

2.采购代理机构信息

名  称：广西兴桂源招标有限公司

地　址：南宁市建政路12号区水利厅综合楼一单元6楼

联系方式：0771-3491328

3.项目联系方式

项目联系人：黄晓殷

电    话：0771-3491280

广西兴桂源招标有限公司

2024年4月1日

# 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：序号一至序号六属于工业，序号七属于其他未列明行业。

| 需求一览表 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 指挥调度室（包含后区展厅） |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 嵌入式手拉手会议主机 | 1台 | 1、完全符合以太网 (IEEE802.3) 2、支持电缆冗余环路连接 3、声学反馈抑制、回音抵消和均衡器 4、1 个不带电源的以太网插孔，与 RJ45 兼容 5、3 个高功率电源 (144 W) 以太网插孔，与 RJ45 兼容 6、1 个低功率电源 (15 W) 以太网插孔，与 RJ45 兼容 7、音频供电交换机负责传送、控制和处理音频，并向多媒体网络会议设备供电。它包括智能自适应声学反馈抑制器、回音抵消和两个 5 频段参数均衡器，产生最佳的声音清晰度。 音频供电交换机旁有两个用于将外部模拟音频信号插入系统的音频输入，并提供连接 DCN 多媒体网络会议系统 8、配套管理服务器 | 工业 |
|  | 1.2 | 嵌入式手拉手麦克风 | 8套 | 1、防止移动电话干扰 2、长度≥300毫米 3、具有红色和绿色指示灯 4、单指向性话筒 5、内置防喷和防风罩 | 工业 |
|  | 1.3 | 嵌入式手拉手桌面配件 | 8套 | 满足桌面嵌入安装配件，带话筒开关按钮 | 工业 |
|  | 1.4 | 全向天线 | 2片 | 1、频率范围： 470 – 1075 MHz 2、指向性：约100°前后比：＞14dB 3、增益 ：typ. 5 dBi 4、接口：BNC母口，50 Ω | 工业 |
|  | 1.5 | 天线放大器 | 2个 | 1、天线放大器S频段不少于606 – 694 MHz 2、最大RF输入功率不低于+10dBm 3、增益不少于12dB 4、接口：两个BNC母口，50Ω， 5、DC电源从输出提供给天线 | 工业 |
|  | 1.6 | 手持无线麦克风 | 2套 | 1、每套包含1台接收主机+1个手持话筒 2、音频传输范围 80至16000 Hz 3、麦克风类型 动圈式 4、话筒头输入信号灵敏度 1,5 mV/Pa 5、拾音特征 心形 6、发射机灵敏度设置范围 0至–30 dB，每步可调整10 dB | 工业 |
|  | 1.7 | 4通道分配器 | 1台 | 4路有源天线分配器，支持至少两套无线话筒主机接入 | 工业 |
|  | 1.8 | 主扩音箱 | 2只 | 1、带有无源UniBeam技术的无源阵列音柱，通过专门设计的全通滤波器网络、增益阴影和额外的频率滤波来处理每个换能器，以产生具有恒定方向性的不对称垂直发散，提供前后一致的具有最小旁瓣伪影的覆盖 2、单元不少于8 × 3"钕磁全频单元 3、频率响应不劣于115Hz-18kHz(-10 dB) 4、灵敏度不低于93 dB（1W/1m） 5、功率不低于220 W@PGM，8Ω 6、可支持定压和定阻 7、最大SPL不低于119 dB@1m 8、水平扩散不小于120° 9、垂直扩散不小于20°非对称（+5°/-15°） 10、波束倾斜角度不小于5° 11、防护等级不低于IP64 | 工业 |
|  | 1.9 | 主扩音箱功放 | 1台 | 1、双声道功率放大器 2、8Ω立体声（每通道）：300W 3、4Ω立体声（每通道）：430W 4、8Ω桥接单声道: 850W 5、具备保护功能 | 工业 |
|  | 1.10 | 辅助天花音箱 | 12只 | 1、≥6.5"同轴天花扬声器 2、最大声压级≥106dB Peak SPL @ 1m 3、灵敏度dB @ 1 W/1 m：90.5dB | 工业 |
|  | 1.11 | 辅助功放 | 6台 | 1、双声道功率放大器 2、8Ω立体声（每通道）：300W 3、4Ω立体声（每通道）：430W 4、8Ω桥接单声道: 850W 5、具备保护功能 | 工业 |
|  | 1.12 | 音频处理器 | 2台 | 1、不少于128 x 128 数字音频网络通道 2、不少于12 路 AEC 话筒/线路电平输入 3、不少于8 路话筒/线路电平输出 4、具备RJ-11的标准电话接口 5、具备RJ-45 的 VoIP 接口 6、不少于8路可配置 USB 音频通道 7、具备RS-232 串行端口 8、具备4 针 GPIO 9、具有电容式触控导航的显示屏 10、频率响应：不劣于20-20kHz 11、THD+N：<0.006% 12、EIN：<-125dBu 13、动态范围：>108dB 14、采样率：不劣于48kHz 15、A/D–D/A转换器：不劣于24比特 16、USB位深：不劣于16或24比特 17、USB通道数量：≥8 18、USB采样率：不劣于48KHZ 19、功耗：≤35W | 工业 |
|  | 1.13 | 音频处理器级联管控平台 | 1台 | 支持多台音频处理器级联管控 | 工业 |
|  | 1.14 | 交换机 | 1台 | 1、8个LAN口 2、至少支持4个POE端口 | 工业 |
|  | 1.15 | 控制面板 | 1个 | 音频处理器控制按钮 | 工业 |
|  | 1.16 | 时序电源 | 2台 | 1、提供8个电源开关通道，其中1-7通道为最大电流为10A的万用插 2、具有32A总线漏电空开断路器实现漏电短路保护 | 工业 |
|  | 1.17 | 2.4G无线会讨主机 | 1台 | 主要参数指标： 1.主机支持管理不少于120个话筒，并可根据需要进行扩容； 2.系统主机支持同时开启4只话筒工作，开启数量可设置； 3.传输采用纯数字2.4G无线传输技术，无遮挡情况下可支持有效范围为25米； 4.▲设备支持带有不少于三进一出视频矩阵。可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.设备LCD显示屏,可显示完善的提示文字，让操作简单明了； 6.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 7.2.4G无线高频传输连接方式，32位地址码对频技术，抗干扰能力强； 8.▲具有数据保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.具备RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制； 10.频率响应：20Hz-20kHz； 11.信噪比：>80 dB(A)； 12.动态范围：>90 dB； 13.▲总谐波失真： ≤0.01%。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.18 | 无线数字会讨代表单元（鹅颈） | 20个 | 主要参数指标： 1.采用2.4G跳频技术可与WIFI路由器共存； 2.系统内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止系统“啸叫”； 3.拾音距离可达50cm； 4.抗手机干扰； 5.自带高清OLCD显示屏，实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，话筒工作状态等信息； 6.话筒为双供电，可分别使用镍氢充电电池（标配）和普通5号电池； 7.指向性：超心型指向性； 8.调制方式：数字式跳频DSSS+GFSK； 9.▲发射工作频率：2400～2479 MHz，ISM频段，不少于70个信道；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.无线通信距离：≥25m； 11.▲灵敏度：≤-35dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.频率响应：50Hz-18KHz； 13.信噪比：>80 dB； 14.电源供给：充电式镍氢电池 1.2V/2200mAh，可供话筒单元使用6-7小时。 | 工业 |
|  | 1.19 | 充电箱（鹅颈） | 1台 | 主要参数指标： 1.可一次性为12只充电电池充/放电； 2.每个槽位具备完全独立的充/放电进程，消除记忆效应； 3.内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制； 4.全球通用100V-240V电压。 | 工业 |
|  | 1.20 | 无线接收单元 | 1台 | 主要参数指标： 1.采用2.4G无线高频传输连接方式,32位地址码对频技术,可防止恶意无线电窃听； 2.有效范围不低于25米； 3.接收灵敏度不低于-96dBm(BER:10-3)； 4.使用频段不低于2400-2450 MHz； 5.可直接连接系统主机，自带线缆不低于10米，无需外接电源。 | 工业 |
|  | 1.21 | 接收单元专用电缆(20米) | 1条 | 主要参数指标： 无线会讨主机与接收单元连接线，长度≥20米。 | 工业 |
|  | 1.22 | 辅材 | 1项 | 辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 二 | 多功能会商室 |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 台面式手拉手会议主机 | 1台 | 1、要求设备采用数字技术，内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2、自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置 3、支持表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能 4、不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，单机支持不少于100只发言单元；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5、单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 6、不少于3进1出HDMI高清接口，可连接3个1080P60Hz高清摄像机，满足摄像自动跟踪切换功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 7、1路报警触发接口，触发接口高电平时主机音频被切断 8、支持多台主机级联；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9、支持挂载USB存储设备录制音频；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10、多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式 11、支持不少于8个单元同时发言（包含主席和代表单元）；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12、可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭, 1-999 秒可任意调节；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13、支持在线更新升级 14、具有 RS-232 双向控制接口 15、主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口 16、单条线缆传输距离≥100米 17、支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用 | 工业 |
|  | 1.2 | 台面式手拉手麦克风 | 16个 | 1.底座与话筒管采用可分离式； 2.采用超心型指向电容话筒； 3.带有赞成、反对、弃权、五选多等多种表决功能； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.音量控制按键，可控制耳机音量大小； 6.高触感发言开关按键； 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.支持环形双向传输； 9.超心型指向； 10.信噪比≥68dB； 11.灵敏度≤-45dB(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.3 | 主扩音箱 | 4个 | 1.额定功率:≥200W；长期功率：≥400W；峰值功率：≥800W； 2.特性灵敏度:≥96dB/1W/1m； 3.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 4.频率响应（-10dB）:≥120Hz-19kHz； 6.低音单元:≥4x4.5"； 7.高音单元:≥ 1"； 8.覆盖角度：≥100°x50°；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 9.总谐波失真：＜1%（5000Hz）；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 注：检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、频率响应曲线图、失真曲线图、声压级测算图，否则检测报告视为不满足。 | 工业 |
|  | 1.4 | 主扩音箱功放 | 2个 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 9.输入灵敏度不少于4级可选。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 技术参数: 1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 工业 |
|  | 1.5 | 时序电源 | 1台 | 1、输入电流：≥30A； 2、单路输出电流：≥10A； 3、工作电压 ：≥220V/50-60Hz； 4、每一路功率：≥2000W； 5、输出电源插座：万用插座，前面板≥1路直通式万用插座，后面板≥8个受控万用插座； 6、每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带指示灯； 7、支持不少于一路RS232中控接口； 8、具有照明配置，≥5V工程灯USB插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于10台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态； | 工业 |
|  | 1.6 | 安装调试及辅材 | 1项 | 设备安装调试及布线，辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 1.7 | 音频处理器 | 1台 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制不少于30台摄像机；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.不少于2路网络音频流发送和接收；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 16.支持不少于50组场景预设，可设置调用预设模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.8 | 桌面无线麦克风 | 1套 | 1、一台四通道接收机，四个桌面式无线会议话筒 2、采用四天线可拆卸设计，红外对频方式 | 工业 |
|  | 1.9 | 手持无线麦克风 | 2套 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.双天线，低损耗，可拆卸设计； 2.急速红外对频方式； 3.频率范围：≥470-900MHz； 4.可调信道数：≥100； 5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； 6.频率稳定度：<±3ppm； 7.LED高清屏幕显示； 8.音频频响：≥80-16kHz； 9.谐波失真：<0.5%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.信噪比：≥105dB； 11.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.同时支持XLR卡龙和6.35mm大三芯平衡输出； 手持话筒参数不低于以下要求： 灵敏度：≤-50.4dBV/Pa(1kHz） 指向性：超心型 输出阻抗：≥600欧（1kHz） 谐波失真 <0.5%(1kHz,25mVrms) 开机速度<1秒 电池规格：5号电池2节，使用时长≥10小时 | 工业 |
|  | 三 | 水文中心情报会商室 |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 台面式手拉手会议主机 | 1台 | 1.要求设备采用数字技术,内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置； 3.支持表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能； 4.不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，单机支持不少于100只发言单元；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 6.不少于3进1出HDMI高清接口，可连接3个1080P60Hz高清摄像机，满足摄像自动跟踪切换功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 7.1路报警触发接口，触发接口高电平时主机音频被切断； 8.支持多台主机级联；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持挂载USB存储设备录制音频；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式； 11.支持不少于8个单元同时发言（包含主席和代表单元）；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭, 1-999 秒可任意调节；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.支持在线更新升级； 14.具有 RS-232 双向控制接口； 15.主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口； 16.单条线缆传输距离≥100米； 17.支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用。 | 工业 |
|  | 1.2 | 台面式手拉手麦克风 | 16个 | 1.底座与话筒管采用可分离式； 2.采用超心型指向电容话筒； 3.带有赞成、反对、弃权、五选多等多种表决功能； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.音量控制按键，可控制耳机音量大小； 6.高触感发言开关按键； 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.支持环形双向传输； 9.超心型指向； 10.信噪比≥68dB； 11.灵敏度≤-45dB(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.3 | 主扩音箱 | 4个 | 1.额定功率:≥200W；长期功率：≥400W；峰值功率：≥800W； 2.特性灵敏度:≥96dB/1W/1m； 3.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值； 4.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 5.频率响应（-10dB）:≥120Hz-19kHz； 6.低音单元:≥4x4.5"； 7.高音单元:≥ 1"； 8.覆盖角度：≥100°x50°；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 9.总谐波失真：＜1%（5000Hz）；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 注：检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、频率响应曲线图、失真曲线图、声压级测算图，否则检测报告视为不满足。 | 工业 |
|  | 1.4 | 主扩音箱功放 | 2个 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 9.输入灵敏度不少于4级可选。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 技术参数: 1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 工业 |
|  | 1.5 | 时序电源 | 1台 | 1、输入电流：≥30A； 2、单路输出电流：≥10A； 3、工作电压 ：≥220V/50-60Hz； 4、每一路功率：≥2000W； 5、输出电源插座：万用插座，前面板≥1路直通式万用插座，后面板≥8个受控万用插座； 6、每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带指示灯； 7、支持不少于一路RS232中控接口； 8、具有照明配置，≥5V工程灯USB插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于10台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态； | 工业 |
|  | 1.6 | 安装调试及辅材 | 1项 | 设备安装调试及布线，辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 1.7 | 音频处理器 | 1台 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制不少于30台摄像机；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.不少于2路网络音频流发送和接收；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 16.支持不少于50组场景预设，可设置调用预设模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.8 | 桌面无线麦克风 | 1套 | 1、一台四通道接收机，四个桌面式无线会议话筒 2、采用四天线可拆卸设计，红外对频方式 | 工业 |
|  | 1.9 | 手持无线麦克风 | 2套 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.双天线，低损耗，可拆卸设计； 2.急速红外对频方式； 3.频率范围：≥470-900MHz； 4.可调信道数：≥100； 5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； 6.频率稳定度：<±3ppm； 7.LED高清屏幕显示； 8.音频频响：≥80-16kHz； 9.谐波失真：<0.5%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.信噪比：≥105dB； 11.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.同时支持XLR卡龙和6.35mm大三芯平衡输出； 手持话筒参数不低于以下要求： 灵敏度：≤-50.4dBV/Pa(1kHz） 指向性：超心型 输出阻抗：≥600欧（1kHz） 谐波失真 <0.5%(1kHz,25mVrms) 开机速度<1秒 电池规格：5号电池2节，使用时长≥10小时 | 工业 |
|  | 四 | 水资源调度会商室 |  |  |  |
|  | 1 | 拾音扩音系统 |  |  |  |
|  | 1.1 | 台面式手拉手会议主机 | 1台 | 1.要求设备采用数字技术,内置DSP处理模块，具有反馈抑制、自动增益、降噪等功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.自带OLED显示面板，满足系统功能快速配置； 3.支持表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能； 4.不少于8路单元输出主线接口，含4路主线回环接口，采用 RJ45 标准网络接口，单机支持不少于100只发言单元；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.单台主机可设置不少于10个主席和100个代表单元，其中每条主线路可连接28个单元,主席可接在任意位置； 6.不少于3进1出HDMI高清接口，可连接3个1080P60Hz高清摄像机，满足摄像自动跟踪切换功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 7.1路报警触发接口，触发接口高电平时主机音频被切断； 8.支持多台主机级联；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持挂载USB存储设备录制音频；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.多种发言模式可选：先进先出、后进先出、主席优先、声控发言等模式； 11.支持不少于8个单元同时发言（包含主席和代表单元）；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.可以设置话筒定时关闭或不发言时自动关闭, 1-999 秒可任意调节；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.支持在线更新升级； 14.具有 RS-232 双向控制接口； 15.主机与单元连接线采用RJ45标准网络接口； 16.单条线缆传输距离≥100米； 17.支持环形双向传输,单元间连接线缆出现单点故障,整套设备可正常使用。 | 工业 |
|  | 1.2 | 台面式手拉手麦克风 | 16个 | 1.底座与话筒管采用可分离式； 2.采用超心型指向电容话筒； 3.带有赞成、反对、弃权、五选多等多种表决功能； 4.抗手机、RF射频干扰设计； 5.音量控制按键，可控制耳机音量大小； 6.高触感发言开关按键； 7.采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式； 8.支持环形双向传输； 9.超心型指向； 10.信噪比≥68dB； 11.灵敏度≤-45dB(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.3 | 主扩音箱 | 4个 | 1.额定功率:≥200W；长期功率：≥400W；峰值功率：≥800W； 2.特性灵敏度:≥96dB/1W/1m； 3.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值； 4.最大声压级：≥118dB持续，128dB峰值；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 5.频率响应（-10dB）:≥120Hz-19kHz； 6.低音单元:≥4x4.5"； 7.高音单元:≥ 1"； 8.覆盖角度：≥100°x50°；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 9.总谐波失真：＜1%（5000Hz）；（提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章） 注：检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、频率响应曲线图、失真曲线图、声压级测算图，否则检测报告视为不满足。 | 工业 |
|  | 1.4 | 主扩音箱功放 | 2个 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 6.平衡输入接口,SPEAKON输出； 7.功放开关电源带有单独的冷却系统；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 9.输入灵敏度不少于4级可选。(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 技术参数: 1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)； 3.总谐波失真(THD):≤0.01%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)； 5.信噪比:≥109dB； 6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。 | 工业 |
|  | 1.5 | 时序电源 | 1台 | 1、输入电流：≥30A； 2、单路输出电流：≥10A； 3、工作电压 ：≥220V/50-60Hz； 4、每一路功率：≥2000W； 5、输出电源插座：万用插座，前面板≥1路直通式万用插座，后面板≥8个受控万用插座； 6、每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带指示灯； 7、支持不少于一路RS232中控接口； 8、具有照明配置，≥5V工程灯USB插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于10台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态； | 工业 |
|  | 1.6 | 安装调试及辅材 | 1项 | 设备安装调试及布线，辅材包含网线、音频信号线及其他辅材。 | 工业 |
|  | 1.7 | 音频处理器 | 1台 | 1.不少于8路输入、8路输出平衡接口； 2.采用工业级嵌入式架构； 3.支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 4.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 5.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 9.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.内置智能闪避器Ducker； 11.内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制不少于30台摄像机；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.不少于2路网络音频流发送和接收；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 13.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 14.支持跨网段控制； 15.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 16.支持不少于50组场景预设，可设置调用预设模式淡入淡出或非静音；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) | 工业 |
|  | 1.8 | 桌面无线麦克风 | 1套 | 1、一台四通道接收机，四个桌面式无线会议话筒 2、采用四天线可拆卸设计，红外对频方式 | 工业 |
|  | 1.9 | 手持无线麦克风 | 2套 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数不低于以下要求： 1.双天线，低损耗，可拆卸设计； 2.急速红外对频方式； 3.频率范围：≥470-900MHz； 4.可调信道数：≥100； 5.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； 6.频率稳定度：<±3ppm； 7.LED高清屏幕显示； 8.音频频响：≥80-16kHz； 9.谐波失真：<0.5%；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 10.信噪比：≥105dB； 11.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性；(提供国家认可的第三方检测报告复印件加盖供应商公章) 12.同时支持XLR卡龙和6.35mm大三芯平衡输出； 手持话筒参数不低于以下要求： 灵敏度：≤-50.4dBV/Pa(1kHz） 指向性：超心型 输出阻抗：≥600欧（1kHz） 谐波失真 <0.5%(1kHz,25mVrms) 开机速度<1秒 电池规格：5号电池2节，使用时长≥10小时 | 工业 |
|  | 五 | 辅助设备 |  |  |  |
|  | 1 | 控制管理设备 |  |  |  |
|  | 1.1 | 42U机柜 | 1个 | 42U | 工业 |
|  | 1.2 | 27U机柜 | 3个 | 27U | 工业 |
|  | 1.3 | 监听音箱 | 1套 | 1、≥3英寸监听音箱1对 2、最大声压级≥90db 3、功率≥30W 4、频率响应优于70HZ~20kHZ | 工业 |
|  | 1.4 | 施工辅材 | 1项 | 设备间连接线、信号控制线、机柜内的连线等 | 工业 |
|  | 六 | 视频会商系统设备 |  |  |  |
|  | 1.1 | 视频会议终端 | 4套 | 1.终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2.终端应采用国产嵌入式操作系统。 3.终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。 4.终端应支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.终端应支持不少于H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 6.终端应支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7.终端应支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.终端应支持不少于1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.终端应支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 10.终端应支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口。 11.终端应支持空闲或会议中电话接入。 12.终端应支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 13.终端内置WIFI模块，可作为AP或者STA站点进行工作。 14.终端应支持云端虚拟会议室，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 15.终端应支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 16.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。 17.终端应配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 18.终端应具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 19.支持通过无线投屏器发送辅流，将PC桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持1080p，无线投屏支持音频共享。 20.终端应支持软件通过投屏码发送辅流。 21.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 22.终端应支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 23.终端应支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 24.终端应支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。 25.终端应支持国密SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法（国密即国家密码局认定的国产密码算法）。 26.终端应内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 27.终端应支持国密SSL控制信令加密，国密SSL协议实现满足《GB/T 38636-2020信息安全技术层密码协议(TLCP)》 28.终端应支持SRTP码流加密，SRTP协议符合RFC3711规范，密钥协商符合RFC4568规范。 29.终端应支持防火墙和NAT穿越。 30.终端应具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 工业 |
|  | 1.2 | 融合视频平台 | 1套 | 1、与云视频平台为同一品牌，保证系统兼容性和整体最佳性能。 2、采用分体式设计，嵌入式操作系统，非PC架构，通过遥控器或触控屏幕进行会议控制包括控制声音、图像、会议管理等，非键盘鼠标操作，采用国产芯片。 3、支持 OPUS、711u、G.722、G.722.1、G.722.1Annexc、G.719、G.729a、AAC等音频编解码协议。支持 H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 等视频编解码。 4、支持至少4个视频输入接口，不少于2个视频输出接口，视频接口类型可为HDMI、RJ45、DVI、VGA、SDI、USB等其中一种或多种。提供产品彩页、清晰正面照片和清晰背板接口图。 5、支持加入公有云视频平台会议，终端视频显示效果达到4K30fps；支持高清双流，支持多画面布局显示。支持主流达到4K30fps情况下，共享内容同时达到4K30fps。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查） 6、数据内容：支持数据共享分辨率包括但不限于1920×1080、1440×900、1280×800、1024×768等。 7、终端配合平台使用，在50%的网络丢包下,视频流畅不花屏（帧率不低于25帧/秒）；在网络丢包率60%的情况下，音视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克花屏（帧率不低于30帧/秒）；在网络丢包率80%的情况下，语音清晰流畅、无卡顿。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查） 8、音频输入接口至少包含TRS、XLR、RCA等3种类型接口，音频输出接口至少包含RCA、HDMI等2种音频输出接口，方便与会议室音频系统集成。上述接口需终端集成，不接受转接方式实现。 9、支持10/100/1000 Base-T RJ45有线网络接口、双频Wi-Fi(2.4GHz+5GHz)，支持802.11a/b/g/n/ac无线协议。 10、支持不少于1个RS232接口。 11、带宽范围：64Kbps-20Mbps，支持 IPV4、IPV6 网络协议。 12、具备通讯录功能，可自动获取平台通讯录，可查看到通讯录中个人用户或终端设备上线、离线等信息，可通过通讯录一键快速建立呼叫。 13、支持从终端发起对会议的录制，录制文件存储至公有云后台，可从公有云后台查看录制文件及下载到本地。 14、共享内容（双流）时支持叠加明水印，提高内容共享（双流）的安全性。 15、支持通过平台发起答题、投票、签到二维码，终端显示二维码，可通过手机客户端扫码参与答题、投票、签到。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查）。 16、支持在会议中对终端进行多屏管理，终端入会后可以自动上报自己所接的输出屏幕的数量，可以通过会控对每个屏幕进行定制，包括指定多画面、轮询、固定发言人等。 17、终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查） 18、支持同时接收不少于4路辅流，即多会场终端同时发送双流，会场终端可根据需要调看不同的辅流内容，一个终端可同时接收显示不少于4个辅流画面，分辨率可达4K30fps。 19、支持 AES256、SM4 国密算法加密。 20、配置高清摄像头： 图像传感器：不少于 1/2.5英寸 CMOS。 有效像素：≥851万。 镜头：光学变焦≥12x, f=4.4mm~52.8mm, F1.8~F2.6。 信号系统：4K@30fps,4K@25fps,1080P@60fps,1080P@50fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps。 水平视场角：70.1°~7.4°；垂直视场角：40.7°~4.2；水平转动范围：±170°；垂直转动范围：±30°；水平转动速度范围： 1.7°~100°/s；垂直转动速度范围 ：1.7°~69.9°/s。 支持水平、垂直翻转、支持设置摄像机预置位。 视频接口：1路RJ45网络接口，支持PoE供电；1路HDMI高清输出接口；1路3G-SDI高清输出接口。 通讯接口：≥1路RS232。 21、配置2个全向麦克风，参数如下： 采样率:≥48KHz。 频响:100Hz-12KHz。 灵敏度: ≥-26dB。 拾音距离: ≥6M、拾音范围≥360°。 信噪比: ≥55dB。 供电方式:终端供电。 23、配置无线传屏器，参数如下： 数据接口：USB2.0及以上。 按键数量：≥1。 无线频率：≥5.8GHz。 传输延迟：平均延时<100ms。 最大功耗：≤2.5W。 操作系统：支持国产操作系统。 云视频服务： 1、云视频服务由全球领先云计算平台承载，采用全虚拟化部署方式，实现分布式集群式媒体资源池架构，支持异地多活，支持大规模接入、无限弹性扩展。 2、提供为期6年的200方固定接入授权，满足单个会议200路软硬件接入。19、支持H323/SIP协议，可通过公有云与支持该协议的设备互联互通，并提供为期6年的接入服务。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或承诺函，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查）。 3、支持 H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 等视频编解码;支持G.711、G.722、G.728、G.729、G.719、AAC、OPUS等编解码协议；支持48K采样率全带音频。 4、支持自动探测接入设备处理能力及网络带宽条件，自动调整实际通信带宽。 5、支持硬件终端、PC软终端（Windows/Mac）、个人移动设备(IOS/安卓)注册接入服务，并可通过微信、短信、邮件、链接等方式发送会议邀请。 6、支持最高4K终端接入能力，并向下兼容1080P、720P、4CIF、CIF等分辨率。 7、支持XGA、SXGA、WXGA、720P、1080P等分辨率的共享内容。 8、支持PC软件客户端通过网络传输的方式实现桌面、文件等内容的共享，同时抓取并分享内容播放的声音。 9、平台提供媒体录制服务，支持会议录制、内容分享录制，采用云端存储非本地存储，支持录制权限管理。 10、平台支持百万级视频直播服务，支持多码率直播，支持文字互动。 11、支持多种会议模式，支持互动讨论模式，适合小规模的自由发言的讨论会；支持主席管控模式，适合大规模集中管理的会议。 12、支持通过平台发起答题、投票、签到二维码，终端显示二维码，可通过手机客户端扫码参与答题、投票、签到。（供货时，成交供应商必须提供所竞产品包含此项技术要求的说明函或检测报告，并加盖供应商或厂商公章，提供原件备查）。 13、支持组织架构及通讯录管理；支持会议管控功能，如预约会议、锁定会议、会场轮询、会场点名等。 14、支持网络抗丢包算法，在丢包率30%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒，在网络丢包率50%的情况下，声音清楚连贯，丢包率80%时，语义依然可理解。 15、支持版本更新服务，接入终端设备自动接收版本更新。 16、具备终端管理、用户管理、单位通讯录管理、群组管理、组织架构管理等功能。 17、支持管理后台定制化：包括平台名称、logo、域名；支持终端界面定制，终端Logo及屏保界面由管理平台统一定制和推送。 18、具有国内自主知识产权，提供中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件。 | 工业 |
|  | 七 | 安装调试集成服务 | 1项 | 完成本次采购设备安装调试及布线，以及与现有分布式、视频会商系统集成服务。 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25个日历日内。 二、交付时间：签订合同之日起30个日历日内交付并安装验收合格。 三、交付地点：广西区内由采购人指定地点。 四、验收要求： （1）验收依据：《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》等有关规定。 （2）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。 （3）货物验收时，由采购人对照竞争性磋商文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性磋商文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 五、售后服务要求： （1）质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于6年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 （2）响应时间：当出现故障时候，要求2小时内响应，12小时内到达现场。对于可现场处置的一般故障，要求24小时内完成故障处置和修复；对于不能现场处置的故障，要求24小时内提出故障诊断报告和解决方案。 （3）培训及驻场： ①项目技术培训所有费用包含在项目中，由成交供应商负责。 ②成交供应商应在培训开始前10个工作日提供详细的培训计划，经采购人同意后进行。培训计划包括培训时间安排、人数、次数、全套培训教材（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教员简历）、培训组织方式等，采购人有权对成交供应商提出的培训方案和培训计划进行调整。 （3）成交供应商按要求在建设期和质保期提供驻场服务，拟投入驻场人员在建设期不少于6人，质保期不少于1人。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括：（根据项目具体情况填写） （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他，如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 2、付款方式：签订合同后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%；成交供应商完成供货，经验货无误后，采购人在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的50%；完成设备安装调试，且经采购人验收合格后，采购人在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的20%。采购人支付每笔款项前，成交供应商必须提供相应数额的有效发票。 3、项目试运行：设备完成安装调试后，成交供应商应向采购人申请组织试运行，试运行时间不得少于20个日历日。 4、交付要求： （1）本项目为交钥匙工程，报价包含项目实施中安装、调试、布线等采购的相关一切配件，项目实施过程中，成交供应商除了按照合同要求提供标的物外还须按采购人的实际需求进行此项目的相关服务工作，项目成果为合同约定的拾音扩音系统和视频会商系统，且这些系统的安装调试和试运行效果满足采购人的质量要求。 （2）成交供应商须提供的验收材料包括但不限于本项目的技术方案、实施方案，产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、产品合格证、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明，原厂安装手册和技术文件、设备连接示意图表、系统（设备）测试（试运行）报告等项目运行管理所需的文档。 5、履约保证金：按项目成交总金额的 2 %，履约保证金提交方式，退付方式、时间及条件，缴纳履约保证金指定账户的信息详见第三章供应商须知第一节供应商须知前附表。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □本项目“需求一览表”中的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效竞标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 二、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：拾音扩音系统1.1嵌入式手拉手会议主机。 三、其他： 本项目组织统一现场踏勘，供应商可自行选择是否参与现场踏勘活动。 集中时间：2024年4月1日9点00分 集中地点：南宁市建政路12号水利厅大楼2楼。联系人：唐工；联系电话：0771-2185120 注：是否参与现场踏勘活动均不影响供应商参与本项目的采购活动。 |  |  |  |  |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无。 |
| 6.1 | 是否允许分包 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | - 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2023年7月至首次响应文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2023年7月至首次响应文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商情况介绍（格式自拟）； 7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）； 8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.项目技术方案（包含但不仅限于对项目的总体认识和理解、实施方案及合理化建议、培训方案）（格式自拟）； 4.对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料（格式自拟）； 5.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供） 4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。采购需求另有约定的，从其约定。 ☑响应报价包含验收费用 □响应报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起90日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | □ 本项目不需要缴纳磋商保证金。 ☑ 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求如下： 1.磋商保证金的缴纳方式：详见竞争性磋商公告。 2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。 4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告。 6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止 时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件开启 时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的补充、修改与撤回 | 详见供应商须知正文。 |
| 25 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
|  | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 磋商的顺序 | □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 ☑随机排序。 参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 27 | 履约保证金 | □ 本项目不需要缴纳履约保证金。 ☑本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按项目成交总金额的 2 %。 2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：通过采购人组织的验收后由成交供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（第五章响应文件格式第四节 其他文书、文件格式）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（第五章响应文件格式第四节 其他文书、文件格式），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 4.缴纳履约保证金指定账户的信息： 开户名称：广西壮族自治区水利厅 开户银行：建行南宁园湖北路支行 银行账号：4500 1604 3540 5050 1408 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 3.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 4.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 28.5 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系 方式 | （1）名称：广西壮族自治区水利厅 联系电话：0771-2185120 通讯地址：南宁市建政路12号 （2）名称：广西兴桂源招标有限公司 联系电话：0771-3491280 通讯地址：南宁市建政路12号区水利厅综合楼一单元6楼 |
|  | 现场提交质疑办理业务 时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 30.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯方式 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-5331544 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1. 是否收取采购代理服务费： ☑是 □ 否 2.采购代理服务费支付方式： ☑本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付： 3.采购代理服务费收取标准： ☑以项目（☑成交总金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 4. 采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西兴桂源招标有限公司 开户银行：中国建设银行广西南宁市园湖北路支行 银行账号：45050160435300000866 开户行行号：1056 1104 343 |
| 33.1 | 解释 | 解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 33.2 | 其他 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 7.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在竞争性磋商公告”中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目/分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式；或者转为成交供应商的履约保证金。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。

### 四、评审及磋商

23.磋商小组成立

23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

24.首次响应文件的开启

24.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.4电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

25.评审程序、评审方法和评审标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

25.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

25.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％＝ 0.55万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目/分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6磋商小组收齐本项目/某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照商务分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分、商务分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 1.评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其最后报价给予20%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审报价）×30分 |  |  |  | 报价分满分30分 |
| 2 | 技术分 | - 技术性能分 （满分8分） |  | 1、供应商所竞标的设备技术参数及性能配置完全符合竞争性磋商文件的得4分。 2、供应商所竞标的设备技术参数条款每有一项正偏离的，得1分，满分4 分。 注：技术参数条款的正偏离项，供应商必须提供相应的证明材料，否则评委有权不认可正偏离项。供应商须认真核实所有技术支持资料，并对其在响应文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |  | 技术分满分50分 |
|  |  | - 对项目的总体认识和理解 （满分12分） |  | 一档（3分）：对本项目的认识和理解简单，现状分析片面，提出了本项目的重点、难点分析。 二档（7分）：对本项目的认识和理解全面，有完整的现状分析，提出了本项目的重点、难点分析，并针对拾音扩音系统和视频会商系统进行了详细分析。 三档（12分）：对项目的认识和理解全面透彻，现状分析详实，包括设备使用现状、设备安装现场现状、相关行业发展现状等，对本项目的重点、难点分析进行了详细论述，并针对拾音扩音系统和视频会商系统进行了详细分析及提出了解决方案。 |  |  |
|  |  | - 实施方案及合理化建议 （满分12分） |  | 一档（3分）：提出拾音扩音系统、视频会议设备及其他辅助设备的实施思路简单，有工作分解、工作阶段划分，设备采购方案，安装调试技术要点。 二档（7分）：在满足一档的基础上增加了合理的进度安排计划及进度保障措施、安装调试计划及节点安排、针对本项目提出的合理化建议。 三档（12分）：在满足二档的基础上，增加了质量监督方法、安装调试方案、试运行方案，并能针对试运行可能出现的问题提供了解决方法。 |  |  |
|  |  | - 培训方案 （满分12分） |  | 一档（3分）：培训方案基本满足采购文件要求，有培训计划、培训课程目录、培训流程、培训人数等内容。 二档（7分）：满足一档的基础上，提供的培训方案有详细的培训时间、培训地点、配置符合本项目特点的师资。 三档（12分）：满足二档的基础上，提供的培训服务描述清晰并符合项目的实际需求，有详细的培训课程介绍、培训教材介绍、培训组织形式、培训时长及频次。 |  |  |
|  |  | - 售后服务方案 （满分6分） |  | 一档（2分）：售后服务方案满足采购文件要求，包含有服务承诺、应急保障方案、故障出现解决方案、售后服务技术人员或驻场人员配备情况，且承诺当出现故障时8小时内到达现场； 二档（4分）：满足一档的基础上，承诺当出现故障时6小时内到达现场、明确定期检查、维护、保养设备的时间； 三档（6分）：满足二档的基础上，承诺当出现故障时4小时内到达现场、在12小时内不能修复故障设备的提供同档次设备或优于原设备技术参数要求的备用产品，承诺保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况。 |  |  |
| 3 | 商务分 | - 投入人员 （满分15分） |  | （1）项目负责人（项目经理）：具有电子工程专业或电力系统及其自动化专业高级工程师职称证书的，得3分，具有电子工程专业或电力系统及其自动化专业工程师职称证书的，得1分，否则不得分，本项满分3分。 （2）实施负责人：具有信息系统项目管理师证书的，得2分，具有系统集成项目管理工程师资格证书的，得1分，否则不得分，本项满分2分。 - （3）拟投入本项目的实施人员（不含项目负责人（项目经理）、实施负责人）具有低压电工作业证，且在有效期内的，每有一人得1分，本项满分5分。 - （4）拟投入本项目的实施人员（不含项目负责人（项目经理）、实施负责人）具有电子工程专业或电力系统及其自动化专业高级工程师职称证书，或信息系统项目管理师证书的，每有一人得0.5分；具有电子工程专业或电力系统及其自动化专业工程师职称证书，或系统集成项目管理工程师资格证书，每有一人得0.3分；本项满分5分。 注：①以上人员必须为供应商本单位员工，同一人员不重复计分，以最高得分为准； - ②人员专业以职称证书或计算机技术与软件专业技术资格证书为准，响应文件中须提交上述证书原件的扫描件或复印件，并提供拟投入人员劳动合同和供应商首次响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月为其发放工资的银行流水证明或供应商代缴个人所得税证明，方可取得相应分值。 |  | 商务分满分20分 |
|  |  | 业绩 （满分3分） |  | 2021年1月1日至提交响应文件截止时间止，供应商具有与本次采购内容有关的类似项目业绩（如拾音扩音系统或视频会商系统建设等）的，每项得1分，满分3分。【注：需在响应文件中提供前述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，合同或中标（成交）通知书能证明项目建设内容包含拾音扩音系统或视频会商系统相关建设内容，未按要求提供的不得分。】 |  |  |
|  |  | - 政策分（满分2分） | - 节能、环境标志产品 |  | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出竞标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每提供一项得1分，满分1分； （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出竞标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每提供一项得1分，满分1分； - （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |  |

7.2终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照商务分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分、商务分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件： 法定代表人身份证复印件粘帖处（正、反面）

5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

8.技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 标的名称 | 竞争性磋商文件采购需求中的技术参数及配置 | 响应文件响应的技术参数及配置 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 竞标货物中，属于优先采购节能产品为本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项；属于优先采购环境标志产品为本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。） |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“需求一览表”的技术参数及配置条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的技术参数及配置内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.响应函的格式：

响应函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式：

响应报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌及制造商 | 数量及单位① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它：（如没有填写无） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应按无效响应处理。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

5.最后报价表的格式：

最后报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌及制造商 | 数量及单位① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它：（如没有填写无） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商请提前准备好最后报价表，磋商小组要求供应商进行最终报价时，则必须在规定时间内提交此最后报价表，否则其响应作无效响应处理。

2、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

3、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应按无效响应处理。

5、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

7、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第六章  合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：                                                 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、合同总金额：                          。

2、供货一览表（详见附件中的响应报价表）

3、合同总金额包含满足本次竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量要求

1、乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性磋商文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性磋商文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2、乙方应按竞争性磋商文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性磋商文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交付时间：           起至              ，交付地点：             。

2、乙方提供不符合竞争性磋商文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务和质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2、付款方式：签订合同后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；乙方完成供货，经验货无误后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总金额的50%；完成设备安装调试，且经甲方验收合格后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总金额的20%。甲方支付每笔款项前，乙方必须提供相应数额的有效发票。

第九条　履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1、履约保证金金额：按项目成交总金额的 2 %。

2、履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3、履约保证金退付方式、时间及条件：通过甲方组织的验收后由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（第五章响应文件格式第四节 其他文书、文件格式）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（第五章响应文件格式第四节 其他文书、文件格式），甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4、缴纳履约保证金指定账户的信息：

开户名称：广西壮族自治区水利厅

开户银行：建行南宁园湖北路支行

银行账号：4500 1604 3540 5050 1408

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间     小时内。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性磋商文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7、甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其他

1、 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、成交通知书；

2、响应报价表；

3、响应函；

4、商务条款偏离表和技术需求偏离表；

5、售后服务承诺；

6、……；

7、其他合同文件。

8、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                     联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。