广西科联招标中心有限公司
招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2025-2026年度实验试剂耗材供货服务采购
项目编号：GXZC2025-G1-003057-GXKL 

采 购 人：广西壮族自治区产品质量检验研究院 

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年10月
目     录

3

第一章  招标公告

10

第二章  采购需求

23

第三章  投标人须知

49

第四章  评标方法和评标标准

59

第五章  拟签订的合同文本

67

第六章  投标文件格式

98

第七章  质疑、投诉材料格式





第一章  招标公告

广西科联招标中心有限公司

2025-2026年度实验试剂耗材供货服务采购

（GXZC2025-G1-003057-GXKL）

招标公告
项目概况

2025-2026年度实验试剂耗材供货服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月14日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003057-GXKL

项目名称：2025-2026年度实验试剂耗材供货服务采购

预算总金额（元）：8350000.00。
最高限价（如有）：/
采购需求：

标项一
    标项名称:化学试剂及配套材料类。 
    数量: 1 
    预算金额（元）:900000.00 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括各种规格型号的有机试剂、无机试剂等。详见本公告附件 
    最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期自合同签订之日一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如对应分标预算用完则合同自行终止。

本标项（否）接受联合体投标

备注：最高限价详见采购需求附件  
   标项二

    标项名称:微生物试剂及配套材料类。 
    数量: 1 
    预算金额（元）:1100000.00

    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括各种规格型号的培养基、菌株、血清等。详见本公告附件 
    最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期自合同签订之日一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如对应分标预算用完则合同自行终止。

本标项（否）接受联合体投标 
    备注：最高限价详见采购需求附件  
标项三

    标项名称:标准物质及质控样品类。 
    数量: 1 
    预算金额（元）:1400000.00

    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括各种规格型号的化学标准物质及标准品、土壤和水质标准物质、质控样等。详见本公告附件 
    最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期自合同签订之日一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如对应分标预算用完则合同自行终止。

本标项（否）接受联合体投标 
    备注：最高限价详见采购需求附件  

标项四

    标项名称: 玻璃器皿及通用材料类。 
    数量: 1 
    预算金额（元）:500000.00

    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括各种规格型号的玻璃器皿、玻璃仪器、前处理小设备等。详见本公告附件 
    最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期自合同签订之日一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如对应分标预算用完则合同自行终止。

本标项（否）接受联合体投标 
    备注：最高限价详见采购需求附件  

标项五

    标项名称:光谱色谱及配套材料类。 
    数量:1

    预算金额（元）:3350000.00 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括各种规格型号的气相色谱柱、液相色谱柱、针式滤器等。详见本公告附件 
    最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期自合同签订之日一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如对应分标预算用完则合同自行终止。

本标项（否）接受联合体投标 
    备注：最高限价详见采购需求附件  

标项六

    标项名称:检验用气体及配套器具类。 
    数量: 1  
    预算金额（元）:600000.00 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括各种型号规格的单一气体、液化气体、气瓶配件等。详见本公告附件 
    最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期自合同签订之日一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如对应分标预算用完则合同自行终止。

本标项（否）接受联合体投标  

备注：最高限价详见采购需求附件 
标项七

    标项名称:特殊试剂及配套材料类。 
    数量: 1

    预算金额（元）: 500000.00 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括各种规格型号的培养基、毒素免疫亲和柱等。详见本公告附件 
    最高限价（如有）：/

合同履约期限：服务期自合同签订之日一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如对应分标预算用完则合同自行终止。

本标项（否）接受联合体投标 
    备注：最高限价详见采购需求附件
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：1分标（化学试剂及配套材料类）：投标人须具备有效的《危险化学品经营许可证》；

2分标：本分标采购内容含有第三类医疗器械，投标人如为代理商，应具备有效的《医疗器械经营许可证》，投标人如为生产商，应具备有效的《医疗器械生产许可证》；
6分标：投标人须具备有效的《危险化学品经营许可证》。
    3分标、4分标、5分标、7分标：无
三、获取招标文件

时间：2025年10月24日至2025年10月31日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2025年11月14日09:30（北京时间）
2.提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

( 本项目需要缴纳投标保证金，相关要求：

投标保证金金额：1分标：0.9万元、2分标：1.1万元、3分标：1.4万元、4分标：0.5万元、5分标：3.3万元、6分标：0.6万元、7分标：0.5万元。
投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁市金浦路支行
开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：1分标：7719011969103333000011016；2分标：7719011969103333000011017；

3分标：7719011969103333000011018；4分标：7719011969103333000011019；

5分标：7719011969103333000011020；6分标：7719011969103333000011021；

7分标：7719011969103333000011022。

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。
2.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区产品质量检验研究院

地  址：广西南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号

联系人：黄壮龙；联系电话：0771-3949215

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：0771-3482237
3.项目联系方式

项目联系人：黎旭华、欧明聪

电话：0771-3482237
第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本项目所有分标的所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

1分标：化学试剂及配套材料类

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	化学试剂及配套材料类耗材
	1
	批
	包括各种规格型号的有机试剂、无机试剂等，由于采购条目过多，具体清单双击右侧图标打开附件工作表。[image: image1]

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。

2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务，送货同时能提供产品的合格证或检验报告（如有必须提供），产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；其余按投标人承诺进行；

3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，对检验检测常见的各类酸、碱、有机、无机类化学试剂能有充足库存，能保证下单后2个工作日内完成供货；有充足的货车或者通过快递保证每周至少3次对采购人实验室送货，遇到临时任务或急样能在当天12小时内完成供货。交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。采购人付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。

6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算产品单价累计金额；附件工作表中“规格、参数”栏中同一种产品有多个规格的，投标人必须对不同规格分别报价，即使价格相同也须分别分列报价。

7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的产品等也有可能购买（采购人在所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以采购人发出的实际采购清单为准。

9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换品质更好的产品，价格不变。

10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡。

11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。
12.本分标核心产品：序号第26“硫酸”。

	进口产品说明
	附件工作表中“是否已办理采购进口产品审批手续”一列：

标记“是”的产品已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价。

标记“否”产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


2分标：微生物试剂及配套材料类

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	微生物试剂及配套材料类耗材
	1
	批
	包括各种规格型号的培养基、菌株、血清等，由于采购条目过多，具体清单双击右侧图标打开附件工作表。[image: image2]

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。

2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务，送货同时提供产品的合格证或检验报告（如有必须提供）；产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；其余按投标人承诺进行；

3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，对致病菌诊断血清、血平板琼脂等要求2-8℃冷藏保存的试剂有专门的冷库或冷柜存储，对检验检测常见的微生物各类培养基、营养肉汤、增菌液、培养皿等能有充足库存能保证下单后3个工作日内完成供货，有充足的货车或者通过快递保证每周至少2次对实验室送货，遇到临时任务或急样能在2个工作日内完成供货。交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。采购人付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。

6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算产品单价累计金额；附件工作表中“规格、参数”栏中同一种产品有多个规格的，投标人必须对不同规格分别报价，即使价格相同也须分别分列报价。

7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的产品等也有可能购买（采购人在所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以采购人发出的实际采购清单为准。

9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换品质更好的产品，价格不变。

10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡。

11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

12.本分标核心产品：序号第38“沙门显色培养基”。

	进口产品说明
	附件工作表中“是否已办理采购进口产品审批手续”一列：

标记“是”的产品已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价。

标记“否”产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


3分标：标准物质及质控样品类

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	标准物质及质控样品类耗材
	1
	批
	[image: image3]包括各种规格型号的化学标准物质及标准品、土壤和水质标准物质、质控样等，由于采购条目过多，具体清单双击右侧图标打开附件工作表。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。

2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务；供货同时需提供产品的合格证书，产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；采购人的检验人员遇到标准物质技术问题，中标人能在30分钟内进行回复答疑或者到达实验室现场进行技术指导。其余按投标人承诺进行；

3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，对有机标准溶液、兽残标准品、农残标准品等要求2-8℃或-20℃冷藏的标准物质有专门的冷库或冷柜存储，对检验检测常见的元素类、农残类、兽残类、添加剂色素类标准物质等能有充足库存能保证下单后3个工作日内完成供货，有充足的货车或者通过快递保证每周至少2次对实验室送货，遇到临时任务或急样能在2个工作日内完成供货。检验人员遇到标准物质技术问题能在30分钟内进行回复答疑或者来实验室现场进行技术指导。交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。采购人付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。

6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算产品单价累计金额；附件工作表中“规格、参数”栏中同一种产品有多个规格的，投标人必须对不同规格分别报价，即使价格相同也须分别分列报价。

7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表所列标产品在项目服务期限内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的产品等也有可能购买（采购人在所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以采购人发出的实际采购清单为准。

9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换品质更好的产品，价格不变。

10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡。
11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

12.本分标核心产品：序号第308项“D-(+)-蔗糖”。

	进口产品说明
	附件工作表中“是否已办理采购进口产品审批手续”一列：

标记“是”的产品已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价。

标记“否”产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


4分标：玻璃器皿及通用材料类

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	玻璃器皿及通用材料类耗材
	1
	批
	[image: image4]包括各种规格型号的玻璃器皿、玻璃仪器、前处理小设备等，由于采购条目过多，具体清单双击右侧图标打开附件工作表。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。

2.售中及售后服务要求：提供送货上门服务、安装及调试服务（如有需要）；产品发生质量或故障问题时接到采购人通知后12小时内响应，36小时内到达现场处理或维修，无法处理或维修的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；其余按投标人承诺进行；

3.交货时间：对检验检测常见的各类烧器、量器、滤纸、试管、丁晴手套能有充足库存能保证下单后2个工作日内完成供货，有充足的货车保证每周至少3次对实验室送货，遇到临时任务或急样能在当天12小时内完成供货。交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。采购人付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。

6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算产品单价累计金额；附件工作表中“规格、参数”栏中同一种产品有多个规格的，投标人必须对不同规格分别报价，即使价格相同也须分别分列报价。

7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的实验耗材等也有可能购买（采购人在所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以采购人发出的实际采购清单为准。

9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定，如检定不合格，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换品质更好的产品，价格不变。

10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡。

11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

12.本分标核心产品：序号第72“不锈钢镊子”。

	进口产品说明
	附件工作表中“是否已办理采购进口产品审批手续”一列：

标记“是”的产品已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价。

标记“否”产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


5分标：光谱色谱及配套材料类

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	光谱色谱及配套材料类耗材
	1
	批
	[image: image5]包括各种规格型号的气相色谱柱、液相色谱柱、针式滤器等，由于采购条目过多，具体清单双击右侧图标打开附件工作表。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。

2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务、安装及调试服务（如有需要）；产品发生质量或故障问题时接到采购人通知后12小时内响应，36小时内到达现场处理或维修，无法处理或维修的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；采购人的检验人员对产品有使用或者技术问题，中标人能在30分钟内进行回复答疑或者到达实验室现场进行技术指导。其余按投标人承诺进行；

3.交货时间：对检验检测常见的各类色谱柱、固相萃取小柱、免疫亲和柱、元素灯、衬管、进样瓶、针式滤器能有充足库存能保证下单后5个工作日内完成供货，有充足的货车或者通过快递保证每周至少2次对高新区和集聚区实验室送货，遇到临时任务或急样能在3个工作日内完成供货，检验人员对产品有使用或者技术问题能在30分钟内进行回复答疑或者来实验室现场进行技术指导。交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。采购人付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。

6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算产品单价累计金额；附件工作表中“规格、参数”栏中同一种产品有多个规格的，投标人必须对不同规格分别报价，即使价格相同也须分别分列报价。

7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的实验耗材等也有可能购买（采购人在所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以采购人发出的实际采购清单为准。

9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换品质更好的产品，价格不变。

10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡。
11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

12.本分标核心产品：序号第380“伏马毒素免疫亲和柱”。

	进口产品说明
	附件工作表中“是否已办理采购进口产品审批手续”一列：

标记“是”的产品已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价。

标记“否”产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


6分标：检验用气体及配套器具类

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	检验用气体及配套器具类耗材
	1
	批
	[image: image6]包括各种型号规格的单一气体、液化气体、气瓶配件等，由于采购条目过多，具体清单双击右侧图标打开附件工作表。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。

2.售中及售后服务要求：提供送货上门服务；产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；其余按投标人承诺进行；

3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，能有固定的气体充装站，对检验检测常见的各类氮气、氩气、氧气、液氩、氦气能有充足库存，能保证下单后2个工作日内完成供货，有充足的货车保证每周至少3次对高新区和集聚区实验室送货，遇到临时任务或急样能在当天12小时内完成供货。交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。采购人付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。

6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算产品单价累计金额；附件工作表中“规格、参数”栏中同一种产品有多个规格的，投标人必须对不同规格分别报价，即使价格相同也须分别分列报价。

7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格[特殊情况下除外：如原材料价格上涨导致气体价格上涨，须提供生产厂家证明（盖厂家公章）]。投标人应按所投分标产品品目清单中的产品进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的产品等也有可能购买（采购人在所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以采购人发出的实际采购清单为准。

9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换品质更好的产品，价格不变。

10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡。
11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

12.本分标核心产品：序号第4“高纯氦气”。

	进口产品说明
	本分标项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


7分标：特殊试剂及配套材料类

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	特殊试剂及配套材料类耗材
	1
	批
	[image: image7]包括各种规格型号的培养基、毒素免疫亲和柱等，由于采购条目过多，具体清单双击右侧图标打开附件工作表。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。

2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务，送货同时提供产品的合格证或检验报告（如有必须提供）；产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；采购人的检验人员对产品有使用或者技术问题，中标人能在30分钟内进行回复答疑或者来实验室现场进行技术指导。其余按投标人承诺进行；

3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，对检验检测常见的各类色谱柱、免疫亲和柱、元素灯、采样锥、截取锥等能有充足库存，能保证下单后5个工作日内完成供货，对诊断血清、血平板琼脂等要求2-8℃冷藏保存的试剂有专门的冷库或冷柜存储，对检验检测常见的微生物各类培养基、营养肉汤、增菌液、培养皿等能有充足库存，能保证下单后3个工作日内完成供货，有充足的货车或者通过快递保证每周至少2次对高新区和集聚区实验室送货，遇到临时任务或急样能在2个工作日内完成供货，检验人员对产品有使用或者技术问题能在30分钟内进行回复答疑或者来实验室现场进行技术指导。交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。采购人付款前，中标人应将同等金额的合法、有效增值税专用发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。

5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。

6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算产品单价累计金额；附件工作表中“规格、参数”栏中同一种产品有多个规格的，投标人必须对不同规格分别报价，即使价格相同也须分别分列报价。

7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的产品等也有可能购买（采购人在所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以采购人发出的实际采购清单为准。

9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换品质更好的产品，价格不变。

10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡。
11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

12.本分标核心产品：序号第114“平板计数琼脂”。

	进口产品说明
	附件工作表中“是否已办理采购进口产品审批手续”一列：

标记“是”的产品已办理采购进口产品审批手续，投标人可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价。

标记“否”产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


附件1：

统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	3
	投标人的资格要求
	详见招标公告。

	6.1
	是否接受联合体投标
	详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许分包
	(不允许分包。

□允许分包：

分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	8.4


	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。）

(其他方式：

(采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。

□采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	是否组织标前答疑会
	(不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2.投标人依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2025年1月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2025年1月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

4.投标人财务状况报告（提供2024年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理）

5.投标人直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.投标人直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

7.本项目的特定资格要求：（如本项目招标公告有要求，则必须提供有效证明材料扫描件，否则作无效投标处理）
8.声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）

9.联合体投标协议书（格式后附）。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。

	
	商务文件组成


	1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4.投标保证金提交凭证；（如本项目招标公告有要求缴纳投标保证金的，则必须提供，否则作无效投标处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.二类医疗器械经营资质承诺书（格式后附）；（2分标、7分标必须提供，否则作无效投标处理）
7.非药品类易制毒化学品经营资质承诺书（格式后附）；（1分标必须提供，否则作无效投标处理）
8.投标人情况介绍（格式自拟）；

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.项目实施方案（至少包括拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟）；

3.投标产品技术证明资料（至少包括投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）；

4.投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）；

5.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟）；

6.投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	16.2
	投标报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交货价，包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、验收、技术培训及技术资料和包装、运输、搬卸、税金、售后服务、物料、人工、差旅、通讯、文印、保险、进出口手续费用（如有）等全部费用成本；除非另有明确约定，采购人无需向中标人支付额外任何价款、费用或报销。
(投标报价包含验收费用

□投标报价不包含验收费用

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起60日。

	18
	投标保证金金额
	(本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下：

1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告

2.投标保证金的金额：详见招标公告

3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。

4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。

6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。）

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	(综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式 
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
(政策分得分高的优先、服务方案分得分高的优先、商务、技术分得分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。
□采取随机抽取的方式确定。

	35
	履约保证金金额
	( 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按合同总金额的2%。

2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满，期间提供的售后服务能够满足采购人需求且未发生严重质量问题，采购人在中标人提交符合要求的申请材料之日起5个工作日内将履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由中标人按合同标的额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。
4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院

开户银行：工行南宁市民族支行

银行账号：2102109209249002028

备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的材料
	委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）名称：名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院

联系电话：0771-3949215

通讯地址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号    

（2）名称：广西科联招标中心有限公司

联系电话：陈工，0771-3486228 

通讯地址：广西科联招标中心有限公司103室（广西南宁市大学东路170号广西农业机械研究院内）

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。

	38.3.1
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.通讯方式

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼

联系电话：0771-5331544/5331539 

	40
	采购代理服务费支付方式
	(本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付：
□本项目不收取采购代理服务费。

	
	采购代理服务费收取标准
	(以分标（(中标金额/☑采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（(收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取，如对应分标代理服务费不足陆仟元的，按陆仟元收取。

□固定采购代理收费：              。

	
	采购代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行

银行账号：2102111229300032105

开户行行号：102611011101

	41.1
	解释
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

    6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1 本项目不允许转包。

　　7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。 

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1，或者转为中标人的履约保证金。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。   

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动； 

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。


投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

40.2采购代理服务费收费标准：

	中标金额
	费率

	100万元以下
	  1.5%                

	100～500万元
	1.1%                 

	500～1000万元
	  0.8%                

	1000～5000万元
	0.5%                

	5000万元～1亿元
	0.25%                 


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001）。

第四章  评标方法和评标标准

第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交付时间、货物完成时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（12）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

本项目标的（产品）数量太多，广西政府采购云平台录入开标一览表或报价明细表时可填写：详见上传的开标一览表。广西政府采购云平台录入的内容与上传的开标一览表内容如有不一致的，以上传的开标一览表为准。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分

（满分30分）


	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价【指的是所投分标所有的标的（产品）单价累计金额，下同】进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

	2
	技术分

（满分57分）
	技术性能分（满分7分）
	投标文件的技术参数有优于招标文件的技术需求且被评标委员会接受的，每项正偏离得 0.7分；满分 7分。技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明。

	
	
	服务方案分（满分20分）
	一档（5 分）：成立符合本项目实际供货服务的项目执行组织机构，提供项目执行保障措施、产品配送组织计划。 

二档（10 分）：满足一档的前提下，提供有供货时限和保证措施且其中承诺供货时间相对采购文件要求缩短 4 小时以上。 

三档（15 分）：满足二档前提下，提供有供货时限和保证措施且其中承诺供货时间相对采购文件要求缩短 8 小时以上，能保证现货产品 24 小时内及时供货时效。 

四档（20 分）：满足三档前提下，能保证现货产品 12 小时内及时供货时效。急需用品承诺 4 小时内送达，节假日照常配送，提供有本地化服务方案。

	
	
	售后服务方案分（满分 15 分） 
	一档（5 分）：售后服务承诺满足采购文件条款要求，产品发生质量问题提供具体处理措施，售后服务响应时间相对采购文件要求缩短 2 小时，并提出处理时限。 

二档（10 分）：满足一档的前提下，提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；售后服务响应时间相对采购文件要求缩短 4 小时，并提出处理时限为 12 小时内。 

三档（15 分）：满足二档的前提下，产品出现质量问题承诺无条件退换，提出其他有利于项目执行的售后方案。

	
	
	应急处理方案分（满分 15 分） 
	适用于 2、3、7 分标 

一档（5 分）：应急处理方案内容基本符合项目要求。 

二档（10 分）：满足一档的情况下，应急处理方案包括应急处理实施计划，提供遇到临时任务或急样应急调配的服务方案等方面内容。 

三档（15 分）：满足二档的情况下，应急处理方案详细，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，思路清晰，提供需要冷冻或冷库保存、冷链运输试剂的应急处理保障措施等方面内容。 

适用于 1 分标 

一档（5 分）：应急处理方案内容基本符合项目要求。 

二档（10 分）：满足一档的情况下，应急处理方案包括应急处理实施计划，提供遇到临时任务或急样应急调配的服务方案等方面内容。 

三档（15 分）：满足二档的情况下，应急处理方案详细，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，思路清晰，提供各类酸、碱、有机、无机类化学试剂的应急供货处理保障措施等方面内容。 

适用于 4 分标 

一档（5 分）：应急处理方案内容基本符合项目要求。 

二档（10 分）：满足一档的情况下，应急处理方案包括应急处理实施计划，提供遇到临时任务或急样应急调配的服务方案等方面内容。 

三档（15 分）：满足二档的情况下，应急处理方案详细，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，思路清晰，提供各类玻璃器皿的应急供货处理保障措施等方面内容。 

适用于 5 分标 

一档（5 分）：应急处理方案内容满足项目要求。 

二档（10 分）：满足一档的情况下，应急处理方案包括应急处理实施计划，提供遇到临时任务或急样应急调配的服务方案等方面内容。 

三档（15 分）：满足二档的情况下，应急处理方案详细，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，思路清晰，提供各类色谱柱、固相萃取小柱、元素灯、衬管、进样瓶、针式滤器的应急供货处理保障措施等方面内容。 

适用于 6 分标 

一档（5 分）：应急处理方案内容满足项目要求。 

二档（10 分）：满足一档的情况下，应急处理方案包括应急处理实施计划，提供遇到临时任务或急样应急调配的服务方案等方面内容。 

三档（15 分）：满足二档的情况下，应急处理方案详细，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，思路清晰，提供气瓶漏气、气路检等的应急处理保障措施等方面内容。 

	3
	商务分

（满分13分)
	运输能力保障分（满分 3 分）
	2、3、7分标：投标人具备自有或租赁拟投入本项目的试剂耗材冷链运输车辆以及与车辆数量对等的驾驶员，得2分；投标人具备自有或租赁拟投入本项目的试剂耗材运输车辆以及与车辆数量对等的驾驶员，每辆车得1分。本项满分 3 分。 

其余分标：投标人具备自有或租赁拟投入本项目的试剂耗材运输车辆以及与车辆数量对等的驾驶员，每辆车得1分，满分 3 分。 

注：①投标人没有拟投入本项目的试剂耗材运输车辆的不得分，小轿车不得分。 

②投标人须在投标文件中提供运输车辆行驶证原件扫描件（属租赁的提供租赁合同和租赁费发票原件扫描件）、运输车辆照片、与运输车辆数量对等的驾驶员的身份证和驾驶证原件扫描件、投标人的驾驶员提供投标人与驾驶员签订的劳动合同扫描件，材料不齐全的、货车行驶证上所有人名称与投标人名称或租赁公司名称不符的，不得分。 

	
	
	销售代理分(满分 2分)
	如投标人选用国产或进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价时需提供产品的生产厂家或国内代理商销售（或投标）授权（提供授权书原件扫描件，代理商授权的须同时提供厂家代理证书复印件）每提供一个厂家的，得 0.5 分， 没有不得分，满分 2分。 

	
	
	售后技术人员配置分（满分 3分） 
	①投标人拟投入本项目的售后技术人员具有化学或检验相关专业初级职称的，或者获得化学或检验相关专业本科毕业证和学位证的（两证同时提供，否则不得分），提供售后技术人员身份证复印件、学历和学位证书复印件、职称证书复印件以及提供投标人与售后技术人员签订的劳动合同扫描件，否则不得分。每人得 0.25 分，满分 1分 

②投标人拟投入本项目的售后技术人员具有化学或检验相关专业中级职称及以上的，或者获得化学或检验相关专业硕士及以上毕业证和学位证，提供售后技术人员身份证复印件、学历或学位证书复印件、职称证书复印件以及提供投标人与售后技术人员签订的劳动合同扫描件，否则不得分。每人得 0.5 分，满分 2分

	
	
	信誉分（满分2分）
	投标人提供自2022年 1 月份以来类似产品销售业绩对应的用户服务检验机构出具的满意度评价表（须有用户服务检验机构加盖的公章），评价是满意、优秀等类似等次的，每提供 1 份得 0.5 分，满分2分。（满意度评价表格式自拟，需在投标文件中提供相应的满意度评价表原件扫描件，否则不得分） 

	
	
	业绩分（ 满分3分）
	投标人自2022 年 1 月份以来类似产品销售业绩分，满分 3分 

注：投标人须在投标文件中提供同类项目的合同原件扫描件，提供采购合同首页至甲乙双方盖章页即可，以及供货期间有效的单位试剂耗材销售发票原件扫描件为准[合同、部分销售发票（包含发票清单） 两样材料缺一样不计分]，如为电子发票则需提供发票二维码及发票正面及清单，投标人提供与所投分标类似的试剂耗材业绩才能计分，每提供 1 套材料得 0.5 分， 满分 3分。 

	总得分=1+2+3。


第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：
采 购 计 划 号：
采购人（甲方）：广西壮族自治区产品质量检验研究院        
中标人（乙方）：      

采购项目名称：
采购项目编号：
签订地点：                                           

签订时间：                   

    根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

1.供货一览表
   分标供货一览表和产品单价具体详见乙方开标一览表。
2.   分标标的（产品）单价累计金额：（大写）人民币                （小写）¥                。
3.   分标合同总金额：人民币     元整（¥  .00）。合同期限：本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算（   分标预算金额：¥      ）用完则合同自行终止。
4.单项金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、验收、技术培训及技术资料和包装、运输、搬卸、税金、售后服务、物料、人工、差旅、通讯、文印、保险、进出口手续费用（如有）、验收费用等全部费用成本；除非另有明确约定，采购人无需向中标人支付额外任何价款、费用或报销。
    第二条　质量保证

    1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物应当符合本合同约定及《中华人民共和国产品质量法》有关规定，必须是全新、未经使用的原厂生产的合格原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，也未对产品设置任何权利负担，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

    2.乙方应按投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。

    第四条　交付

1.交付时间：除与甲方有特殊约定外，当乙方接到甲方供货通知后     天内须按甲方要求的产品及数量完成供货。
交付地点：南宁市内（甲方指定地点）。

甲方可根据实际需要变更、调整乙方交付时间和地点，以最新通知指定时间、地点为准。

    2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

     第五条　安装和培训

    1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

    第六条  售后服务、保修期

    1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件规定、投标文件承诺和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。以上约定、规范、文件、承诺内容不一致的，以最长期限为准。

2.货物保修期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

    第七条　付款方式

    1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：耗材供货并经验收合格后的次月30日前支付上一个月耗材款。甲方付款前，乙方应将同等金额的合法、有效发票开具给甲方，否则，甲方可以顺延付款。
    第八条　履约保证金

1.履约保证金金额：按合同总金额的2%。

2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满，期间提供的售后服务能够满足甲方需求且未发生严重质量问题，甲方在乙方提交符合要求的申请材料之日起5个工作日内将履约保证金一次性无息退还乙方。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由乙方按合同标的额的30%承担违约责任，并承担甲方为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

履约保证金缴纳的账号信息： 
开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院

开户银行：工行南宁市民族支行

银行账号：2102109209249002028
    第九条  税费

    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十条  质量保证及售后服务

    1.本项目服务期内，采购需求对应分标附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在甲方需要时才购买；附件工作表未列入的检验检测所需的产品等也有可能购买（甲方在本项目所有中标供应商中选择3家进行询价采购或采用其他合法合规的采购方式），以甲方发出的实际采购清单为准。

2.供货的产品质量和所引用标准必须符合甲方实验需求，如不满足需求，乙方必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足甲方实验需求时，乙方必须更换品质更好的产品，价格不变。

3.乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限详见本合同第六条）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方须更换，且不能再另收取任何费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

    4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

    5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.在货物保修期内，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十一条  调试和验收

    1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求及投标文件承诺的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

    2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

    第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2.货物的运输方式：由乙方负责。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

4.全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。乙方提供的货物包装及快递包装应满足财政部等三部门联合印发《商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文的要求和相关规范。
    5.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    6.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    7.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十三条　 违约责任

    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

    5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

9.任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及守约为应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于守约方因此承担的处罚、赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

10.按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为叁日。乙方应当在合同解除后伍日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

    第十四条  不可抗力事件处理

    1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

    2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十五条  合同争议解决

    1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

    2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

    3.诉讼期间，本合同继续履行。

    第十六条  合同生效及其它

    1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

    第十七条　 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　 签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，首先以本合同为准，其次，以上述文件的排列顺序在先者为准，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

第十九条 通知

双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。本合同中的通知、送达条款与信息安全保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
第二十条 反商业贿赂

乙方不得向甲方以及经办人、工作人员或其他相关人员提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。
第二十一条　本合同一式七份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，乙方二份，甲方三份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）广西壮族自治区产品质量检验研究院           

年   月   日
	乙方（章）             

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话： 
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：


	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件
	1.乙方承诺具体事项：详见投标文件。

	2.售后服务具体事项：详见投标文件。

	3.保修期责任：详见投标文件。

	4.其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

                                                         电子投标文件
资格证明文件
项目名称：
项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标人直接控股股东信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

4.投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

5.声明函的格式：
声明函

致： 广西科联招标中心有限公司
（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

   注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。
  投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日
6.联合体投标协议书的格式：
联合体投标协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5.本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出】
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

 
年  
月  
日

第二节 商务文件格式

1.商务文件封面的格式（参照此格式自拟）：

                                                               电子投标文件
商务文件
项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：

5.法定代表人授权委托书的格式：
法定代表人授权委托书（如有委托时）
致： 广西科联招标中心有限公司
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人名称（或联合体投标牵头人名称）（盖公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                     

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                     
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称（盖公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                      

委托代理人（签字）：                                      

委托代理人身份证号码：                                    
成员二名称（盖公章）：                                    
法定代表人（签字）：                                      
委托代理人（签字）：                                      

委托代理人身份证号码：                                    
......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

	委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


6.商务条款偏离表的格式：
商务条款偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应的商务条款
	偏离说明

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	...
	
	
	


注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

二类医疗器械经营资质承诺书

二类医疗器械经营资质承诺书

致：广西科联招标中心有限公司

我方          ，作为参与         （项目编号：          ）投标的投标人，就二类医疗器械经营资质事宜，郑重作出如下承诺：

1. 资质真实性承诺：我方确认，截至本承诺书出具之日，若我方投标产品中包含第二类医疗器械，我方已依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》（备案凭证编号：                  ），具备合法的第二类医疗器械经营资质，经营活动符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等相关法律法规要求。

2. 备案办理承诺：若截至本承诺书出具之日，我方尚未取得对应第二类医疗器械的经营备案凭证，我方承诺将在中标通知书发出之日起15个工作日内，向企业所在地的药品监督管理部门完成第二类医疗器械经营备案手续，并取得有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》。备案过程中严格遵守相关法规要求，确保提交材料真实、准确、完整。

3. 违约责任承诺：若我方未能按照上述承诺具备相应二类医疗器械经营资质或按时完成备案，视为我方违约，愿意接受采购人作出的取消投标资格、中标资格或解除合同等处理，并承担由此给采购人造成的一切损失。

4. 其他承诺：我方将严格遵守国家有关医疗器械经营的各项规定，在经营过程中建立健全质量管理体系，确保产品质量安全，主动接受监管部门及采购人的监督检查。

本承诺书自我方盖章并由法定代表人（或授权代表人）签字之日起生效，具有法律效力。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表人）签字：____________________

日期：______年____月____日

  8.非药品类易制毒化学品经营资质承诺书

非药品类易制毒化学品经营资质承诺书
致：广西科联招标中心有限公司

我方          ，作为参与         （项目编号：          ）投标的投标人，就非药品类易制毒化学品经营资质，郑重作出如下承诺：

1. 资质真实性承诺：我方确认，截至本承诺书出具之日，若我方投标产品中包含第二类非药品类易制毒化学品、第三类非药品类易制毒化学品，我方已依法取得相应的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（备案凭证编号：                  ），具备合法的第二类、第三类非药品类易制毒化学品经营资质，经营活动符合《易制毒化学品管理条例》《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》等相关法律法规要求。

2. 备案办理承诺：若截至本承诺书出具之日，我方尚未取得对应《非药品类易制毒化学品经营备案证明》，我方承诺将在中标通知书发出之日起15个工作日内，向企业所在地的人民政府安全生产监督管理部门备案完成非药品类易制毒化学品经营备案手续，并取得有效的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》。备案过程中严格遵守相关法规要求，确保提交材料真实、准确、完整。

3. 违约责任承诺：若我方未能按照上述承诺具备相应非药品类易制毒化学品经营资质或按时完成备案，视为我方违约，愿意接受采购人作出的取消投标资格、中标资格或解除合同等处理，并承担由此给采购人造成的一切损失。

本承诺书自我方盖章并由法定代表人（或授权代表人）签字之日起生效，具有法律效力。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表人）签字：____________________

日期：______年____月____日

9.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：
类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

	采购人

名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收

报告
	用户

评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

第三节 技术文件格式

   1. 技术文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

 电子投标文件
技术文件

项目名称：  
项目编号：  

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

  年    月    日

2. 技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3. 技术需求偏离表的格式：
技术需求偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	标的名称
	招标文件采购需求-附件工作表中-规格、参数
	投标文件响应的规格、参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第   项产品：        ，合计     项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第   项产品：        ，合计     项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。）


注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“项目要求及技术需求-附件工作表中-规格、参数”的技术参数及配置条款作出明确响应，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：
项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：        
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	类似项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在投标技术文件页码。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日
                            售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称(盖公章)：
                          日期：  年  月   日
第四节 报价文件格式

 1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

    电子投标文件
报价文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

                                      年   月   日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.投标函的格式：
投标函

致：广西科联招标中心有限公司 

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1.我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的交付时间内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”的“需求一览表”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。
2.我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称：           　　                            

投标人统一社会信用代码：                          

开户行及账号：                       

投标人联系电话：                                        

投标人地址：                                 

邮编：                                  

电子邮箱：                                

法定代表人姓名：         　　　　     　      

法定代表人身份证号码：              　        

授权委托代理人姓名：        　　　　　　　        

授权委托代理人身份证号码：             　 

授权委托代理人手机号码：             　 

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                          

项目编号：                       

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：             
	序号
	标的名称
	规格型号、参数
	品牌及制造商
	单位
	数量
	单价(元)
	单价最高限价（元）

	1
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	1
	
	

	……
	
	
	
	
	1
	
	

	标的（产品）单价最高限价累计金额（请按所投分标填写）
	

	标的（产品）单价累计金额：（包含税费等所有费用）：（大写）人民币            （小写）¥       

	合同履约期限：


注： 

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。
2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4.以上表格要求细分项目及报价，在“标的（产品）名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号、参数”一栏中，填写具体货物规格和型号、参数，否则其投标作无效标处理。
5.本项目标的（产品）数量太多，政采云平台录入开标一览表或报价明细表时可填写：详见上传的开标一览表。政采云平台录入的内容与上传的开标一览表内容如有不一致的，以上传的开标一览表为准。
6.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

7.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

第五节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4.小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                    投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 

年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 

年 月 日


4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金（大写）人民币                              （小写）¥           退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第七章 质疑、投诉材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                           
质疑项目的编号：                          包号：                 
采购人名称：                            

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                           

□采购过程   

□中标结果   

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）

投诉书
一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：             

被投诉人1：                                                
地     址：                             邮编：             
联系人：               联系电话：                           
被投诉人2

……
相关供应商：                                              
地     址：                             邮编：             
联系人：               联系电话：                         
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                        

采购项目编号：                       包号：              
采购人名称：                        
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/采购代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image8.emf]1分标：化学试剂及 配套材料类产品清单.xls

[image: image9.emf]2分标：微生物试剂 及配套材料类产品清单.xls

[image: image10.emf]3分标：标准物质及 质控样品类产品清单.xls

[image: image11.emf]4分标：玻璃器皿及 通用材料类产品清单.et

[image: image12.emf]5分标：光谱色谱及 配套材料类产品清单.et

[image: image13.emf]6分标：检验用气体 及配套器具类产品清单.xls

[image: image14.emf]7分标：特殊试剂及 配套材料类产品清单.xls

_1234567891.xls
Sheet1

		序号		产品名称		规格、参数		单位		数量		参照或相当于的产品品牌或生产供应商		单价最高限价（元）		类别		是否为进口产品

		1		0.1%煌绿		1ml/支*20/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		40.00		不属于医疗器械		否

		2		亚硫酸铋琼脂培养基(BS)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		182.00		不属于医疗器械		否

		3		HE 琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		256.00		不属于医疗器械		否

		4		木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂XLD		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		530.00		不属于医疗器械		否

		5		三糖铁琼脂培养基(TSI)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		140.00		不属于医疗器械		否

		6		赖氨酸脱羧酶肉汤		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		7		氨基酸脱羧酶对照		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		50.00		不属于医疗器械		否

		8		尿素酶		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		9		氰化钾空白对照管		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		10		蛋白胨水（吲哚）（色氨酸肉汤）		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		42.00		不属于医疗器械		否

		11		含 0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂 GB 标准(用于单增 李斯特菌的培养)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		12		改良 EC 新生霉素增菌肉汤（mEC+n）基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		200.00		不属于医疗器械		否

		13		山梨醇麦康凯琼脂基础(CT-SMAC)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		200.00		不属于医疗器械		否

		14		世福素(头孢克肟)		5ug，20 片/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、杭州滨和		30.00		不属于医疗器械		否

		15		新鲜无菌脱纤维羊血		100ml/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		230.00		不属于医疗器械		否

		16		硫酸锰营养琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		160.00		不属于医疗器械		否

		17		多粘菌素 B(G)		22500IU/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		18		半固体营养琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		136.00		不属于医疗器械		否

		19		M-肠道菌琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京百奥莱博、青岛海博、广东环凯		500.00		不属于医疗器械		否

		20		氧化酶试纸		10 片/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		21		莫匹罗星锂		5mg*5 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		115.00		不属于医疗器械		否

		22		无菌番茄汁（西红柿浸出液）		100ml/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		75.00		不属于医疗器械		否

		23		半固体动力培养基/半固体琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		145.00		不属于医疗器械		否

		24		冻干血浆（含草酸钾）链激实验用试剂		0.2ml*20/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		25		杆菌肽纸片		0.04ug,10 片/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、杭州滨和		35.00		不属于医疗器械		否

		26		MUGal(4-甲基伞形酮-β-半乳糖苷)肉汤基础		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		640.00		不属于医疗器械		否

		27		头孢磺啶		0.5mg/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		28		新生霉素(无菌冻干)B		4.5mg/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		29		无菌均质袋（不带压条）		400ml,20*32cm，100 个/包		包		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		30		一次性灭菌滴管		（已灭菌）3ml 250 支/袋		袋		1		翌哲、海门三和、海门华颖		66.00		不属于医疗器械		否

		31		一次性医用帽子		10 只/包,2600 个/件		包		1		柳州圣美康、深圳稳健、南昌旭辉		7.00		二类医疗器械		否

		32		一次性医用口罩		10 个/包		包		1		柳州圣美康、深圳稳健、南昌旭辉		10.00		二类医疗器械		否

		33		乙酰胺肉汤		20 支/盒，透明安瓿瓶		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		42.00		不属于医疗器械		否

		34		亚硒酸盐胱氨酸增菌液		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		266.00		不属于医疗器械		否

		35		0.1%煌绿溶液		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		40.00		不属于医疗器械		否

		36		新生霉素		4.5mg/支×5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		37		选择性添加剂		5 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		115.00		不属于医疗器械		否

		38		沙门显色培养基		34.9g/瓶		瓶		1		法国科玛嘉、法国梅里埃、丹麦SSI		660.00		不属于医疗器械		是

		39		SuperRealPremix(Probe)		125 次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		640.00		不属于医疗器械		否

		40		氧化酶试纸(烟酸二甲基对苯二胺化学释放剂试 纸）		4 瓶/盒		盒		1		杭州滨河、环凯、北京陆 桥		60.00		一类医疗器械		否

		41		TTC 营养琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		160.00		不属于医疗器械		否

		42		锰盐营养琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		160.00		不属于医疗器械		否

		43		50%卵黄液		5ml*10 支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		77.00		不属于医疗器械		否

		44		多粘菌素 B		10000IU/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		45		胰蛋白胨		250g/瓶		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		100.00		不属于医疗器械		否

		46		萘啶酮酸		2.25mg*5		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		47		多粘菌素 B		2.25mg/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		48		万古霉素（B）		1mg/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		62.70		不属于医疗器械		否

		49		吖啶黄素		5mg*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		50		萘啶酮酸		5mg/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		51		萘啶酮酸		4.0mg*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		52		鼠李糖		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		53		新生霉素		2mg/支*5		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		54		卵磷脂		25g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		117.00		不属于医疗器械		否

		55		噻孢霉素		1.25ug/支*5		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		56		瓷珠菌种保存管		磁珠法，50 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		495.00		不属于医疗器械		否

		57		肠道出血性大肠艾希氏菌O157 诊断血清（EHEC)		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		不属于医疗器械		否

		58		大肠艾希氏菌 H7 诊断血清(EHEC)		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		不属于医疗器械		否

		59		沙门氏菌属诊断血清 A-F		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		三类医疗器械		否

		60		沙门氏菌 Vi 因子诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		三类医疗器械		否

		61		沙门氏菌 H 多价 1 诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		不属于医疗器械		否

		62		沙门氏菌 H 多价 2 诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		不属于医疗器械		否

		63		沙门氏菌 H 多价 3 诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		不属于医疗器械		否

		64		沙门氏菌 H 多价 4 诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波天润、天津芯片、_青岛捷世康		230.00		不属于医疗器械		否

		65		血液/细胞/组织基因组DNA 提取试剂盒		200 次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		1650.00		不属于医疗器械		否

		66		植物基因组 DNA 提取试剂盒		200 次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		1860.00		不属于医疗器械		否

		67		2×Taq PCR Mastermix		5×1ml/包		包		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		750.00		不属于医疗器械		否

		68		Marker I		50 次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		200.00		不属于医疗器械		否

		69		深加工食品 DNA 提取试剂盒		100 次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		1500.00		不属于医疗器械		否

		70		蛋白酶 K		5ml		瓶		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		1000.00		不属于医疗器械		否

		71		SuperRealPreMix(Probe)		20μl×500 次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		2100.00		不属于医疗器械		否

		72		DNase/RNase-Free 去离子水		100ml/瓶		瓶		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		200.00		不属于医疗器械		否

		73		50*TAE Buffer		50ml/瓶		瓶		1		天根、百奥莱博、杭州开泰		200.00		不属于医疗器械		否

		74		Trans DNA Marker I		500μl/支		支		1		天根、百奥莱博、北京全式金		190.00		不属于医疗器械		否

		75		琼脂糖凝胶		100g/瓶		瓶		1		BIOWEST、赛默飞、SP		350.00		不属于医疗器械		是

		76		非洲猪瘟探针法荧光 PCR试剂盒		50T/盒		盒		1		郑州中道、广州生凌、上海联迈		3000.00		不属于医疗器械		否

		77		B12 检测试剂盒 微生物法		96 孔/盒		盒		1		拜发、阿狄科、Agdia		5700.00		不属于医疗器械		是

		78		叶酸检测试剂盒 微生物法		96 孔/盒		盒		1		拜发、阿狄科、Agdia		5700.00		不属于医疗器械		是

		79		生物素 B7 检测试剂盒 微生物法		96 孔/盒		盒		1		拜发、阿狄科、Agdia		5700.00		不属于医疗器械		是

		80		肌醇检测试剂盒 微生物法		96 孔/盒		盒		1		拜发、阿狄科、Agdia		5700.00		不属于医疗器械		是

		81		革兰阴性菌鉴定卡( GN卡)		20 片/盒		盒		1		梅里埃、SP、赛默飞		1730.00		二类医疗器械		是

		82		芽胞菌鉴定卡 BCL		20 片/盒		盒		1		梅里埃、SP、赛默飞		2150.00		不属于医疗器械		是

		83		革兰阳性菌鉴定卡 GP		20T/盒		盒		1		梅里埃、SP、赛默飞		1727.00		二类医疗器械		是

		84		亚甲基蓝溶液（生物染色液试剂）		100ml/瓶		瓶		1		索莱宝、珠海贝索、上海星佰		100.00		不属于医疗器械		否

		85		核酸提取试剂 酚：氯仿：异戊醇＝25：24：1（PH>7.8）		100ml/瓶		瓶		1		索莱宝、珠海贝索、上海 星佰		430.00		不属于医疗器械		否

		86		艰难梭菌标准菌株		冻干		支		1		中国工业微生物、广东环凯、中检所		2200.00		不属于医疗器械		否

		87		离心管 PCR200ul		1000 支/盒 10 盒/箱		盒		1		爱思进、广州洁特、巴罗克		320.00		不属于医疗器械		否

		88		圆底自立冻存管无菌 2ml		100 个/包 5 包/箱		包		1		Greiner、nalgene、Simport		250.00		不属于医疗器械		是

		89		一次性灭菌滴管(单支包装)		3ml,250 支/包,10000 支/箱		包		1		江苏天力、海门三和、泰兴市万通		66.00		不属于医疗器械		否

		90		厌氧产气剂(盒式培养容器专用)(2.5L)		10 小包/袋		袋		1		三菱瓦斯、BD、赛默飞		250.00		不属于医疗器械		是

		91		一次性使用帽子		A 型，中号，10 个/包，4000 个/件		包		1		旭辉、稳健、圣美康		6.00		二类医疗器械		否

		92		一次性丁腈手套（无粉）		大号，100 只/盒，10 盒/箱		盒		1		爱马斯、石家庄鸿锐、桂林紫竹		90.00		不属于医疗器械		否

		93		一次性丁腈手套（无粉）		中号，100 只/盒，10 盒/箱		盒		1		爱马斯、石家庄鸿锐、桂林紫竹		90.00		不属于医疗器械		否

		94		一次性使用手术衣（无菌长袖蓝色无纺布胸 膜隔离服）		75 包/件		件		1		宏达、康洁、稳健		1200.00		二类医疗器械		否

		95		一次性鞋套		100 只/包		包		1		百佳爱、康洁、稳健		18.00		不属于医疗器械		否

		96		手术鞋(防护鞋)		均码		双		1		雪兰果、圣美康、康洁		50.00		不属于医疗器械		否

		97		胃蛋白酶		25g/瓶		瓶		1		上海国药、CNW、Amresco		330.00		不属于医疗器械		否

		98		陶瓷研钵（直径 10 厘米）		（碗+棒=1 套）		套		1		唐山特陶、江苏世泰、唐山市开平		15.00		不属于医疗器械		否

		99		原装 Eppendorf 塑料比色皿		80 个/盒		盒		1		艾本德、普兰德、赛默飞		1100.00		不属于医疗器械		是

		100		不锈钢药匙双头		20cm/个		个		1		华鸥、唐山特陶、江苏世泰		5.00		不属于医疗器械		否

		101		葡萄糖		AR500g/瓶		瓶		1		上海国药、广东光华、汕头西陇		30.00		不属于医疗器械		否

		102		丙三醇（甘油）		AR500ml/瓶		瓶		1		上海国药、广东光华、汕头西陇		70.00		不属于医疗器械		否

		103		液体石蜡（化学纯）		500ml/瓶		瓶		1		重庆川东、上海国药、广东光华		20.00		不属于医疗器械		否

		104		吐温 80（聚山梨脂 80）化学纯		500ml/瓶		瓶		1		天津市富宇、麦克林、上海国药		30.00		不属于医疗器械		否

		105		酚：氯仿＝25：24(PH>7.8)		500ml/瓶		瓶		1		北京百奥莱博、上海麦克林、上海国药		360.00		不属于医疗器械		否

		106		羊源性成分核酸检测试剂盒（一管式 PCR-荧光探针 法）		48 测试/盒		盒		1		上海一基、百奥莱、上 海酶联		10000.00		不属于医疗器械		否

		107		High Pure PCR TemplatePreparation Kit		1 kit (100 purifications)/盒		盒		1		罗氏、Agdia 、伯乐		6000.00		不属于医疗器械		是

		108		不锈钢酒精灯		400mL		个		1		思齐、广州瑞明、黄骅市瑞恒		120.00		不属于医疗器械		否

		109		一次性采样拭子		1000 支/箱		箱		1		COPAN、青岛海博、北京友康		1500.00		不属于医疗器械		否

		110		5ml PolyStyreneRound-Bottom		12*75mm，125 个/包，8 包/箱		包		1		碧迪、泰州奥康、海门三和		132.00		不属于医疗器械		否

		111		L-乳酸		2.5L/瓶		瓶		1		阿拉丁、上海国药、上海麦克林		650.00		不属于医疗器械		否

		112		不锈钢药匙		20cm/个		个		1		华鸥、唐山特陶、江苏世泰		5.00		不属于医疗器械		否

		113		医用双氧水		500ml/瓶		瓶		1		利尔康、福亨、雪环		10.00		不属于医疗器械		否

		114		无水葡萄糖		AR500g/瓶		瓶		1		上海国药、广东光华、汕头西陇		40.00		不属于医疗器械		否

		115		冻存管		100 个/包，5 包/箱		包		1		格瑞纳、广州洁特、南通海伦		200.00		不属于医疗器械		否

		116		2ml 冻存管保存纸盒		100 格/盒，连盖		盒		1		罗本德、广州洁特、南通海伦		10.00		不属于医疗器械		否

		117		一次性无菌滤膜（单独密封、孔径 0.45μm，直径47mm，白底黑网格）		150 片/盒		盒		1		密理博、赛默飞、美国Navigator		3700.00		不属于医疗器械		是

		118		高级打火机气体		丁烷气体，200 毫升/瓶		瓶		1		杭州华艺、义乌市新达、义乌市亨正		30.00		不属于医疗器械		否

		119		直冲防风焊枪充气打火机（红色/黑色）		90*60*145mm		只		1		茄龙、义乌市新达、义乌市亨正		300.00		不属于医疗器械		否

		120		304 加厚不锈钢防爆酒精灯		450ml		个		1		ReLAB、江苏顺和、菏泽誉扬		100.00		不属于医疗器械		否

		121		喷壶瓶（酒精 84 消毒液用）		500ml，绿色，长 25cm，宽 6.2㎝，喷雾，喷水柱可调节		个		1		安利、振兴、余姚市卡雅		30.00		不属于医疗器械		否

		122		玻璃酒精灯		常用规格		个		1		江苏顺和、晶玻、北玻		10.00		不属于医疗器械		否

		123		手术剪		18cm 直尖		把		1		上海医疗、广东潮安、泗洪县永康		60.00		一类医疗器械		否

		124		不锈钢试管架		40 孔/个		个		1		海门三和、海门华颖、常州万科		50.00		不属于医疗器械		否

		125		木质玻片夹		常用规格		片		1		新乡市维克、上海鼎杰、海门三和		50.00		不属于医疗器械		否

		126		L-型涂布棒		10 个/袋，50 袋/箱		箱		1		巴罗克、广州洁特、爱思进		220.00		不属于医疗器械		否

		127		1322 蒸汽灭菌指示胶带		24mm*55m 卷，20 卷/箱		卷		1		3M、SGM、密理博		100.00		不属于医疗器械		是

		128		紫外强度指示卡		100 片/盒，30 盒/件		盒		1		北京四环、上海鸿雍、山东新华		120.00		不属于医疗器械		否

		129		121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡		200 片/盒，50 盒/箱		盒		1		北京四环、上海鸿雍、山东新华		35.00		不属于医疗器械		否

		130		枯草杆菌黑色变种芽胞菌片		50 片/包		包		1		北京四环、上海鸿雍、山东新华		120.00		不属于医疗器械		否

		131		嗜热脂肪杆菌芽孢菌片		50 片/包		包		1		北京四环、上海鸿雍、山东新华		120.00		不属于医疗器械		否

		132		Eztest 蒸汽自含式生物指示剂（121℃蒸汽灭菌）		100 支/盒		盒		1		美国SGM、密理博、3M		4800.00		不属于医疗器械		是

		133		干热灭菌芽孢条		100 支/盒		盒		1		美国SGM、密理博、3M		1800.00		不属于医疗器械		是

		134		一次性无菌滤杯（250ml）微生物用		150 个/盒		盒		1		密理博、赛多利斯、 Navigator		4000.00		不属于医疗器械		是

		135		医用酒精灯加厚纯棉灯芯（纯白色）		粗 6mm		米		1		高港区信达、徐州富强、徐州嘉隆		50.00		不属于医疗器械		否

		136		不锈钢试管架		φ21.5*30 孔 1 只/盒		盒		1		江苏美家臣、山东光明、海门三和		40.00		不属于医疗器械		否

		137		无菌针式过滤器		水系 PESφ25， 0.22μm，50个/盒		盒		1		江苏绿盟、天津津腾、杭州西斗门		130.00		不属于医疗器械		否

		138		硅胶塞		200 个/袋		袋		1		江苏乐馨康、海门三和、泰兴市万通		264.00		不属于医疗器械		否

		139		国产无菌均质袋		40ml，25 个/包,4 包/套		包		1		天津恒澳、青岛海博、北京陆桥		210.00		不属于医疗器械		否

		140		核桃 Jugr2 基因，核桃 5’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CGCGCAGAGAAAGCAGAG-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		50.00		不属于医疗器械		否

		141		内参照探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-CCGTTTCTCAGGCTCCCTCTC CGGAATCGAAC- TAMRA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		400.00		不属于医疗器械		否

		142		鸭源性成分		PUC57 载体，基因标准品		份		1		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		143		鹅源性成分		PUC57 载体，基因标准品		份		1		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		144		玉米 T25		分装成 3 管（碱基序列:FACAAGCGTGTCGTGCTCCAC）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		145		玉米 T25		分装成 3 管（碱基序列:R GACATGATACTCCTTCCACCG）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		35.00		不属于医疗器械		否

		146		玉米 MON89034		分装成 3 管（碱基序列: FTTCTCCATATTGACCATCATACTCAT T）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		43.00		不属于医疗器械		否

		147		玉米 MON89034		分装成 3 管（碱基序列:RCCGGTATCTATAATACCGTGGTTTTT AAA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		47.00		不属于医疗器械		否

		148		玉米 MIR162		分装成 3 管（碱基序列:FGCGCGGTGTCATCTATGTTACTAG）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		39.00		不属于医疗器械		否

		149		玉米 MON810		分装成 3 管（碱基序列:FTCGAAGGACGAAGGACTCTAACGT）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		39.00		不属于医疗器械		否

		150		玉米 MON810		分装成 3 管（碱基序列:RGCCACCTTCCTTTTCCACTATCTT）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		39.00		不属于医疗器械		否

		151		玉米 MON810		分装成 3 管（碱基序列:PFAM-AACATCCTTTGCCATTGCCCAG C-TAMRA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1202.00		不属于医疗器械		否

		152		玉米 Bt11		分装成 3 管（碱基序列:FTGTGTGGCCATTTATCATCGA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		34.00		不属于医疗器械		否

		153		玉米 Bt11		分装成 3 管（碱基序列:RCGCTCAGTGGAACGAAAACTC）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		34.00		不属于医疗器械		否

		154		玉米 NK603		分装成 3 管（碱基序列:FATGAATGACCTCGAGTAAGCTTGTTA A）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		43.00		不属于医疗器械		否

		155		玉米 NK603		分装成 3 管（碱基序列:RAAGAGATAACAGGATCCACTCAAACA CT）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		45.00		不属于医疗器械		否

		156		Kovacs氏靛基质试剂		10mL/支，黑色塑料瓶		支		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		157		牛引物		分装成 3 管（碱基序列:F5'-CTCCTCGGAGACCCAGATAAC-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		32.00		不属于医疗器械		否

		158		牛引物		分装成 3 管（碱基序列:R5'-AGAAGTATCACTCGGGTTG-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		159		牛成分 MGH		分装成 3 管（碱基序列:MGH F5'-CCTCAGCAGGGTCTTCACCA-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		160		牛成分 MGH		分装成 3 管（碱基序列:MGH R5'-CGTGTCAGGATTGGGTAAT-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		161		猪成分		分装成 3 管（碱基序列:F 5’-ATCTACATGATTCATTACAATTAC-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		40.00		不属于医疗器械		否

		162		猪成分		分装成 3 管（碱基序列:R 5’-CTATGTTTTTGAGTTTTGAGTTCA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		40.00		不属于医疗器械		否

		163		VP72 基因		分装成 5 管（碱基序列:F：5'-1528-ATAGAGATACAGCTCTTC CAG-1548-3'）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		40.00		不属于医疗器械		否

		164		VP72 基因		分装成 5 管（碱基序列:R：5'-1660-GTATGTAAGAGCTGCAGA AC-1679-3'）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		32.00		不属于医疗器械		否

		165		Probe		分装成 5 管（碱基序列:5'-1638-FAM-TATCGATAAGA TTGAT-MGB-1653-3'）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		2100.00		不属于医疗器械		否

		166		VP72 基因参考序列，将 VP72 基因连接于 pMD20-T 载体制成阳性质粒pMD20-T-VP72，（详见 T/CVMA 5—2018）		分装成 5 管（碱基序列:1 ATGGCATCAG GAGGAGCTTT TTGTCTTATT GCTAACGATG GGAAGGCCGA CAAGATTATA 61 TTGGCCCAAG ACTTGCTGAA TAGCAGGATC TCTAACATTA AAAATGTGAA CAAAAGTTAT 121 GGGAAACCCG ATCCCGAACC CACTTTGAGT CAAATCGAAG AAACACATTT GGTGCATTTT 181 AATGCGCATT TTAAGCCTTA TGTTCCAGTA GGGTTTGAAT ACAATAAAGT ACGCCCGCAT 241 ACGGGTACCC CCACCTTGGG AAACAAGCTT ACCTTTGGTA TTCCCCAGTA CGGAGACTTT 301 TTCCATGATA TGGTGGGCCA TCATATATTG GGTGCATGTC ATTCATCCTG GCAGGATGCT 361 CCGATTCAGG GCACGTCCCA GATGGGGGCC CATGGGCAGC TTCAAACGTT TCCTCGCAAC 421 GGATATGACT GGGACAACCA AACACCCTTA GAGGGCGCCG TTTACACGCT TGTAGATCCT 481 TTTGGAAGAC CCATTGTACC CGGCACAAAG AATGCGTACC GAAACTTGGT TTACTACTGC 541 GAATACCCCG GAGAACGACT TTATGAAAAC GTAAGATTCG ATGTAAATGG AAATTCCCTA 601 GACGAATATA GTTCGGATGT CACAACGCTT GTGCGCAAAT TTTGCATCCC AGGGGATAAA 661 ATGACTGGAT ATAAGCACTT GGTTGGCCAG GAGGTATCGG TGGAGGGAAC CAGTGGCCCT 721 CTCCTATGCA ACATTCATGA TTTGCACAAG CCGCACCAAA GCAAACCTAT TCTTACCGAT 781 GAAAATGATA CGCAGCGAAC GTGTAGCCAT ACCAACCCGA AATTTCTTTC ACAGCATTTT 841 CCCGAGAACT CTCACAATAT CCAAACAGCA GGTAAACAAG ATATTACTCC TATCACGGAC 901 GCAACGTATC TGGACATAAG ACGTAATGTT CATTACAGCT GTAATGGACC TCAAACCCCT） 961 AAATACTATC AGCCCCCTCT TGCGCTCTGG ATTAAGTTGC GCTTTTGGTT TAATGAGAAC 1021 GTGAACCTTG CTATTCCCTC AGTATCCATT CCCTTCGGCG AGCGCTTTAT CACCATAAAG 1081 CTTGCATCGC AAAAGGATTT GGTGAATGAA TTTCCTGGAC TTTTTGTACG CCAGTCACGT 1141 TTTATAGCTG GACGCCCCAG TAGACGCAAT ATACGCTTTA AACCATGGTT TATCCCAGGA 1201 GTCATTAATG AAATCTCGCT CACGAATAAT GAACTTTACA TCAATAACCT GTTTGTAACC 1261 CCTGAAATAC ACAACCTTTT TGTAAAACGC GTTCGCTTTT CGCTGATACG TGTCCATAAA 1321 ACGCAGGTGA CCCACACCAA CAATAACCAC CACGATGAAA AACTAATGTC TGCTCTTAAA 1381 TGGCCCATTG AATATATGTT TATAGGATTA AAACCTACCT GGAACATCTC CGATCAAAAT 1441 CCTCATCAAC ACCGAGATTG GCACAAGTTC GGACATGTTG TTAACGCCAT TATGCAGCCC 1501 ACTCACCACG CAGAGATAAG CTTTCAGGAT AGAGATACAG CTCTTCCAGA CGCATGTTCA 1561 TCTATATCTG ATATTAGCCC CGTTACGTAT CCGATCACAT TACCTATTAT TAAAAACATT 1621 TCCGTAACTG CTCATGGTAT CAATCTTATC GATAAATTTC CATCAAAGTT CTGCAGCTCT 1681 TACATACCCT TCCACTACGG AGGCAATGCG ATTAAAACCC CCGATGATCC GGGTGCGATG 1741 ATGATTACCT TTGCTTTGAA GCCACGGGAG GAATACCAAC CCAGTGGTCA TATTAACGTA 1801 TCCAGAGCAA GAGAATTTTA TATTAGTTGG GACACGGATT ACGTGGGGTC TATCACTACG 1861 GCTGATCTTG TGGTATCGGC ATCTGCT		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		3900.00		不属于医疗器械		否

		167		MMO-MUG培养基		100g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		950.00		不属于医疗器械		否

		168		显微镜用香柏油		25mL/瓶		瓶		1		施莱登、上海标模、上海华灵康复		30.00		不属于医疗器械		否

		169		液体石蜡		500mL/瓶		瓶		1		天津致远精细、汕头西陇、上海国药		20.00		不属于医疗器械		否

		170		Gelred 核酸凝胶染料试剂		0.5mL/瓶		瓶		1		Biotium、Solarbio、invitrogen		700.00		不属于医疗器械		是

		171		杜氏小管（玻璃小导管）		6*30mm 250支/包		包		1		苏品、北玻、天博		55.00		不属于医疗器械		否

		172		16层纱布口罩		10个/包		包		1		康裕、稳健、恒安达		30.00		不属于医疗器械		否

		173		D-环丝氨酸		0.04g/支×5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		363.00		不属于医疗器械		否

		174		脱脂棉大纱布卷		10米/袋		袋		1		柳州圣美康、深圳稳健、南昌旭辉		42.00		不属于医疗器械		否

		175		直冲防风焊枪充气打火机（黑色）		/		只		1		iroda、honest百诚、茄龙		500.00		不属于医疗器械		否

		176		一次性橡胶手套乳胶（加厚耐酸碱）L号		100只/盒		盒		1		爱马斯、石家庄鸿锐、桂林紫竹		121.00		不属于医疗器械		否

		177		耐高温玻璃培养皿（高硼硅、透明）		直径φ9cm		套		1		常德比克曼、广州洁特、巴罗克		11.00		不属于医疗器械		否

		178		大肠菌群水样卫生快速检测纸片		24片/包		包		1		南京三爱、潍坊康华、广州达元		30.00		不属于医疗器械		否

		179		一次性无菌滤膜		200张/盒，单独密封、孔径 0.45μm，直径47mm，白底黑网格		盒		1		江苏绿盟、天津津腾、杭州西斗门		440.00		不属于医疗器械		否

		180		玻璃培养皿灭菌桶		直径90mm平皿 （高型），可放10个		个		1		南通苏睿、三和新华、比克曼		75.00		不属于医疗器械		否

		181		移液管灭菌桶		直径75mm*高度350mm		个		1		三和新华、海门华颖、南通百思泰		44.00		不属于医疗器械		否

		182		不锈钢酒精灯		200mL，直径80mm, 高95mm		个		1		上海鼎杰、海门三和、新乡市维克		100.00		不属于医疗器械		否

		183		产气肠杆菌		冻干		瓶		1		MBI、ATCC、梅里埃		3000.00		不属于医疗器械		是

		184		表皮葡萄球菌		冻干		瓶		1		MBI、ATCC、梅里埃		30000.00		不属于医疗器械		是

		185		粪肠球菌		冻干		瓶		1		MBI、ATCC、梅里埃		3000.00		不属于医疗器械		是

		186		一次性巴氏吸管		10 mL/支， 灭菌单独包装		支		1		贝克曼、三和新华、江苏天力		1.00		不属于医疗器械		否

		187		一次性巴氏吸管		5 mL/支， 灭菌单独包装		支		1		贝克曼、三和新华、江苏天力		1.00		不属于医疗器械		否

		188		灭菌吸收垫		材质：纤维素，直径47mm		片		1		迈博瑞、上海康奇、泰瑞琳		20.00		不属于医疗器械		否

		189		M-远藤氏培养基		250g/瓶		瓶		1		HZbscience、青岛海博、广东环凯		600.00		不属于医疗器械		否

		190		LES-MF保存性培养基		100g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		891.00		不属于医疗器械		否

		191		LES-远藤氏琼脂培养基		250g/瓶		瓶		1		ELITE-MEDIA、青岛海博、广东环凯		572.00		不属于医疗器械		否

		192		品红亚硫酸钠琼脂培养基		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		193		保鲜袋		35cm*25cm/卷，大号		卷		1		妙洁、京惠思创 、美丽雅		20.00		不属于医疗器械		否

		194		牛皮纸袋		12号，防油加厚，长18cmX宽11cmX高32cm		个		1		旭顶包装、南宁金伦、柯锐迩		1.00		不属于医疗器械		否

		195		生物危害标识贴		生物危害字体（30x40cm） ，PP背胶		个		1		眼镜猴、优百思、 云图（Cloud Atlas）		10.00		不属于医疗器械		否

		196		生物危害二级生物安全实验室标识贴		生物危害二级生物安全实验室字体（30x40cm）PP背胶		个		1		眼镜猴、优百思、 云图（Cloud Atlas）		10.00		不属于医疗器械		否

		197		胰酪大豆胨琼脂平板		成品，φ90mmX15mm，10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		198		沙氏琼脂平板		成品，φ90mmX15mm，10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		63.00		不属于医疗器械		否

		199		餐具大肠菌群快速检验纸片		100片/盒		盒		1		广州绿洲、潍坊康华、北京中卫		198.00		不属于医疗器械		否

		200		水质 酶底物法质控样		1瓶/盒，400- 3000 cfu/瓶		支		1		广东环凯、CICC、上海复祥		350.00		不属于医疗器械		否

		201		水质 纸片法质控样品		0.05-0.1g/支		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1200.00		不属于医疗器械		否

		202		水质 多管发酵法质控样品		0.05-0.1g/支		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1200.00		不属于医疗器械		否

		203		水质 滤膜法质控样品		0.05-0.1g/支		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1200.00		不属于医疗器械		否

		204		草酸钾兔血浆（含0.25%氯化钙溶液）		0.2mL*10支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		100.00		不属于医疗器械		否

		205		志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒		17种*10套/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		363.00		不属于医疗器械		否

		206		全不锈钢样品袋(均质袋)		12格		个		1		广东环凯、杭州美卓、浙江泰林		620.00		不属于医疗器械		否

		207		压力蒸汽灭菌生物指示剂，快速(枯草杆菌)		50支/盒		盒		1		3M、SGM、密理博		2200.00		不属于医疗器械		是

		208		干热灭菌用生物指示剂		25支/盒		盒		1		杭州富捷、上海鸿雍、山东新华		360.00		不属于医疗器械		否

		209		PCFA培养基添加剂		1mL*5支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		95.00		不属于医疗器械		否

		210		医用一次性使用帽子		20个/包		包		1		澳欧、南昌旭辉、南昌康洁		20.00		二类医疗器械		否

		211		四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		212		亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		270.00		不属于医疗器械		否

		213		一次性使用培养皿		直径7CM，10只/包，800只/箱		只		1		浙江拱东、海门三和、无锡耐思		1.00		不属于医疗器械		否

		214		孟加拉红琼脂无菌包		100mL/包，100mL*10袋/盒		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		126.00		不属于医疗器械		否

		215		Open-Stand™ 400均质袋开袋器		/		个		1		美国Seroat、法国interscience、英国BIO-WAY		1100.00		不属于医疗器械		是

		216		安利优生活喷壶瓶（酒精84消毒液用）		500mL		个		1		安利、振兴、余姚市卡雅		22.00		不属于医疗器械		否

		217		直冲防风焊枪充气打火机（红色）		90*60*145mm		只		1		茄龙、义乌市新达、义乌市亨正		242.00		不属于医疗器械		否

		218		2ml冻存管保存纸盒		100格/盒，连盖		盒		1		罗本德、广州洁特、南通海伦		10.00		不属于医疗器械		否

		219		硝酸盐蛋白胨水培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		114.40		不属于医疗器械		否

		220		蒸汽自含式生物指示剂（121℃蒸汽灭菌）		100 支/盒		盒		1		3M、SGM、密理博		3300.00		不属于医疗器械		是

		221		50%卵黄乳液		5ml*10/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		77.00		不属于医疗器械		否

		222		CaMV35S终止子（QF-5-GTTTCGCTCATGTGTTGAGC-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		50.00		不属于医疗器械		否

		223		CaMV35S终止子（QP-5-GAAACCCTTAGTATGTATTTGTATTTG-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		70.00		不属于医疗器械		否

		224		CaMV35S终止子（QR-5-GGGGATCTGGATTTTAGTACTG-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		60.00		不属于医疗器械		否

		225		EP管		1.5mL,100个/包		包		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		44.00		不属于医疗器械		否

		226		FMV35S启动子（QP-5-TGGTCCCCACAAGCCAGCTGCTCGA-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		60.00		不属于医疗器械		否

		227		FMV35S启动子（QR-5-AGGACAGCTCTTTTCCACGTT-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		50.00		不属于医疗器械		否

		228		FMV35S启动子-1（F1-5-AAGACATCCACCGAAGACTTA-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		50.00		不属于医疗器械		否

		229		H抗原相位诱导培养基		5mL， 20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		313.00		不属于医疗器械		否

		230		MGC密封厌氧培养罐		2.5L/个		个		1		日本三菱、英国OXOID、美国Nalgene		835.00		不属于医疗器械		是

		231		MGC密封厌氧培养罐		7L/个		个		1		日本三菱、英国OXOID、美国Nalgene		1100.00		不属于医疗器械		是

		232		NOS启动子（QF-5-GACAGAACCGCAACGTTGAA-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		50.00		不属于医疗器械		否

		233		NOS启动子（QP-5-AGCCACTCAGCCGCGGGTTTC-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		50.00		不属于医疗器械		否

		234		NOS启动子（QR-5-TTCTGACGTATGTGCTTAGCTCATT-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		60.00		不属于医疗器械		否

		235		NOS启动子-1（F1-5-GCCGTTTTACGTTTGGAACTG-3）		分装3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		50.00		不属于医疗器械		否

		236		PC冻存盒		100格，适配2mL冻存管		个		1		巴罗克、广州洁特、爱思进		20.00		不属于医疗器械		否

		237		白色念珠菌		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		3200.00		不属于医疗器械		是

		238		肠道菌筛选双糖管（含配套试纸）		20套/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		330.00		不属于医疗器械		否

		239		称量纸		10cm*10cm，500张/包		包		1		常德比克曼、上海国药、上海垒固		22.00		不属于医疗器械		否

		240		大肠埃希菌		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		3190.00		不属于医疗器械		是

		241		地衣芽孢杆菌		冻干粉		支		1		广东环凯、上海复祥、广东微生物所		700.00		不属于医疗器械		否

		242		福氏志贺菌		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		3190.00		不属于医疗器械		是

		243		改良罗伯特增菌液MRVS		20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		253.00		不属于医疗器械		否

		244		杆菌肽药敏纸片		0.04μ，20片/盒		盒		1		杭州滨和、北京陆桥、广东环凯		30.80		不属于医疗器械		否

		245		高盐查氏培养基（无菌包）		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		246		哥伦比亚琼脂斜面		40支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		270.00		不属于医疗器械		否

		247		含氯消毒剂泡腾片		500片/瓶		瓶		1		百消净、广东茂名、武汉雪环		44.00		不属于医疗器械		否

		248		加长型滤芯吸头		1200μL， 96支/盒		盒		1		watson、Axygen、therm		121.00		不属于医疗器械		是

		249		结晶紫中性红胆盐琼脂（无菌包）		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		104.50		不属于医疗器械		否

		250		金黄色葡萄球菌		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		3190.00		不属于医疗器械		是

		251		酒精喷壶		500mL/个，HDPE材质，绿色，长 25cm，宽 6.2cm，喷雾，喷水柱可调节		个		1		安利、振兴、余姚市卡雅		22.00		不属于医疗器械		否

		252		抗生素检定培养基Ⅱ（pH6.5-6.6）（颗粒剂型）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		228.80		不属于医疗器械		否

		253		枯草杆菌黑色变种		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		2750.00		不属于医疗器械		是

		254		枯草芽孢杆菌		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		3190.00		不属于医疗器械		是

		255		利器盒		1L/个		个		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		7.00		不属于医疗器械		否

		256		利器盒		3L/个		个		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		12.00		不属于医疗器械		否

		257		利器盒		5L/个		个		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		16.00		不属于医疗器械		否

		258		滤芯吸头		200μL，96支/盒		盒		1		watson、Axygen、therm		100.00		不属于医疗器械		是

		259		滤芯吸头		10μL，96支/盒		盒		1		watson、Axygen、therm		100.00		不属于医疗器械		是

		260		明胶		20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		261		木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂平板XLD		直径9cm，10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		84.00		不属于医疗器械		否

		262		萘啶酮酸（C1）		5mg/支×5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		52.00		不属于医疗器械		否

		263		平板计数琼脂培养基（无菌包）		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		264		葡萄糖肉汤		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		120.00		不属于医疗器械		否

		265		沙门菌特殊血清型生化鉴别试剂盒		3mL/套，5套/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		1100.00		不属于医疗器械		否

		266		沙门菌增菌液SBG		9mL/支，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		250.00		不属于医疗器械		否

		267		沙氏琼脂培养基（无菌包）		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		268		室温菌种保存管		4mL/支，100支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		530.00		不属于医疗器械		否

		269		嗜热脂肪杆菌芽胞菌片		50片/盒		盒		1		北京四环卫生药械厂有限公司		110.00		不属于医疗器械		否

		270		鼠伤寒沙门氏菌		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		4200.00		不属于医疗器械		是

		271		铜绿假单胞菌		冻干粉		支		1		MBI、ATCC、梅里埃		3200.00		不属于医疗器械		是

		272		脱脂牛奶粉		500g/瓶		瓶		1		美国BD、纽瑞滋（Nouriz）、德国DMK		620.00		不属于医疗器械		是

		273		显微镜香柏油		25mL/瓶		瓶		1		上海克拉玛尔、上海标模、上海华灵康复		15.00		不属于医疗器械		否

		274		小半固体		20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		210.00		不属于医疗器械		否

		275		血清H:2		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3600.00		不属于医疗器械		是

		276		血清H:5		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3600.00		不属于医疗器械		是

		277		血清H:6		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		278		血清H:7		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		279		血清H:b		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		280		血清H:c		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		281		血清H:d		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		282		血清H:E		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		283		血清H:e,h		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		284		血清H:e,n,x		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		285		血清H:e,n,z15		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		286		血清H:f		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		8100.00		不属于医疗器械		是

		287		血清H:G		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3000.00		不属于医疗器械		是

		288		血清H:G ÷ H:m,t		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		1000.00		不属于医疗器械		是

		289		血清H:h		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		290		血清H:i		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		291		血清H:k		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2100.00		不属于医疗器械		是

		292		血清H:L		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		293		血清H:m		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3600.00		不属于医疗器械		是

		294		血清H:p		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2800.00		不属于医疗器械		是

		295		血清H:q		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2800.00		不属于医疗器械		是

		296		血清H:q,s,t,p,u		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4800.00		不属于医疗器械		是

		297		血清H:r		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		298		血清H:Rj		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		299		血清H:Rz27		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		300		血清H:Rz33		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		301		血清H:Rz34		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		302		血清H:Rz37		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		303		血清H:Rz40		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		304		血清H:Rz43		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		305		血清H:Rz45		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		306		血清H:Rz56		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		307		血清H:Rz59		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		308		血清H:Rz66		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		309		血清H:Rz72		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		310		血清H:Rz74		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		311		血清H:Rz76		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		312		血清H:Rz77		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		313		血清H:Rz79		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		314		血清H:s		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3600.00		不属于医疗器械		是

		315		血清H:t		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		316		血清H:u		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2400.00		不属于医疗器械		是

		317		血清H:v		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		318		血清H:w		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		319		血清H:x		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2800.00		不属于医疗器械		是

		320		血清H:y		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		321		血清H:z		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		322		血清H:z10		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		323		血清H:z13		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		324		血清H:z15		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3600.00		不属于医疗器械		是

		325		血清H:z16		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6100.00		不属于医疗器械		是

		326		血清H:z23		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		327		血清H:z24		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		328		血清H:z28		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2400.00		不属于医疗器械		是

		329		血清H:z29		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		330		血清H:z32		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2400.00		不属于医疗器械		是

		331		血清H:z35		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		332		血清H:z39		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		333		血清H:Z4		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3200.00		不属于医疗器械		是

		334		血清H:z41		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		335		血清H:z42		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		336		血清H:z44		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		337		血清H:z51		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		338		血清H:z52		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		339		血清H:z53		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		340		血清H:z54		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		341		血清H:z55		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		342		血清H:z57		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		343		血清H:z6		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		344		血清H:z60		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		5500.00		不属于医疗器械		是

		345		血清H:z61		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4600.00		不属于医疗器械		是

		346		血清H:z64		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4600.00		不属于医疗器械		是

		347		血清H:z65		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4600.00		不属于医疗器械		是

		348		血清H:z67		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		349		血清H:z68		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		350		血清H:z71		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		351		血清H:z81		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		352		血清H:z83		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		353		血清H:z91		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		354		血清HMA		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3700.00		不属于医疗器械		是

		355		血清HMB		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3700.00		不属于医疗器械		是

		356		血清HMC		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3700.00		不属于医疗器械		是

		357		血清HMD		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3700.00		不属于医疗器械		是

		358		血清HME		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		359		血清HMF		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2800.00		不属于医疗器械		是

		360		血清HMG		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		361		血清O:1		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		362		血清O:1, 3, 19		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2300.00		不属于医疗器械		是

		363		血清O:10		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		364		血清O:11		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2300.00		不属于医疗器械		是

		365		血清O:12		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3000.00		不属于医疗器械		是

		366		血清O:13, 22, 23		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		367		血清O:14		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		368		血清O:15		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		369		血清O:16		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		370		血清O:17		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		371		血清O:18		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		372		血清O:19		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		373		血清O:2		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		374		血清O:20		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		375		血清O:21		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		376		血清O:22		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		377		血清O:23		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		378		血清O:24, 25		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2400.00		不属于医疗器械		是

		379		血清O:25		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3000.00		不属于医疗器械		是

		380		血清O:27		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		5200.00		不属于医疗器械		是

		381		血清O:28		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		382		血清O:3 Complex		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6200.00		不属于医疗器械		是

		383		血清O:3, 10, 15		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		384		血清O:30		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		385		血清O:34		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		386		血清O:35		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		387		血清O:38		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		388		血清O:39		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		1800.00		不属于医疗器械		是

		389		血清O:4		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		390		血清O:40		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		391		血清O:41		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		392		血清O:42		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		393		血清O:43		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		394		血清O:44		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		395		血清O:45		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		396		血清O:46		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		5560.00		不属于医疗器械		是

		397		血清O:47		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		398		血清O:48		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		399		血清O:5		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		400		血清O:50		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		401		血清O:51		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		402		血清O:52		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		403		血清O:53		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		404		血清O:54		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		405		血清O:55		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		406		血清O:56		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		407		血清O:57		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		408		血清O:58		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		409		血清O:59		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		410		血清O:6(1)		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6700.00		不属于医疗器械		是

		411		血清O:6, 7, 8		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		6000.00		不属于医疗器械		是

		412		血清O:60		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		413		血清O:61		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		414		血清O:62		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		415		血清O:63		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		416		血清O:65		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		417		血清O:66		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		418		血清O:67		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		419		血清O:7		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3700.00		不属于医疗器械		是

		420		血清O:7, 8		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		421		血清O:8		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		422		血清O:9		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		423		血清OMA		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3600.00		不属于医疗器械		是

		424		血清OMB		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3600.00		不属于医疗器械		是

		425		血清OMC		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		426		血清OMD		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		427		血清OME		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3500.00		不属于医疗器械		是

		428		血清OMF		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		429		血清OMG		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2900.00		不属于医疗器械		是

		430		血清Poly 42-67		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		1200.00		不属于医疗器械		是

		431		血清Poly A-S + Vi		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		432		血清Poly H		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2300.00		不属于医疗器械		是

		433		血清SG 1		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3800.00		不属于医疗器械		是

		434		血清SG 2		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		5600.00		不属于医疗器械		是

		435		血清SG 3		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		5600.00		不属于医疗器械		是

		436		血清SG 5		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4600.00		不属于医疗器械		是

		437		血清SG 6		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3800.00		不属于医疗器械		是

		438		血清SGG		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		7300.00		不属于医疗器械		是

		439		血清SGZ4		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		7700.00		不属于医疗器械		是

		440		血清T1		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		441		血清T2		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		442		血清Vi		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3100.00		不属于医疗器械		是

		443		血清凝集操作台面		宽30cm*长40cm，厚1cm		块		1		上海安科、三和三和、江苏天力		600.00		不属于医疗器械		否

		444		血清收纳盒		定制版，100格/个，放3mL血清使用		个		1		上海安科、三和三和、江苏天力		1560.00		不属于医疗器械		否

		445		血琼脂平板（BAP）		10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		70.00		不属于医疗器械		否

		446		芽孢染色液		10mL×2瓶/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		40.00		不属于医疗器械		否

		447		亚碲酸钾卵黄增菌液		5mL*10支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		448		亚硫酸铋琼脂平板BS		直径9cm，10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		63.00		不属于医疗器械		否

		449		亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）（翻盖管）		10mL/支，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		250.00		不属于医疗器械		否

		450		一次性巴氏吸管		3mL/支，灭菌单独包装,100支/盒		盒		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		451		伊红美蓝琼脂平板(EMB)		10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		70.00		不属于医疗器械		否

		452		医疗垃圾袋		50*56cm，100个/包		包		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		100.00		不属于医疗器械		否

		453		医疗垃圾袋		58*70cm,100个/包		包		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		100.00		不属于医疗器械		否

		454		医疗垃圾袋		76*90cm,100个/包		包		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		120.00		不属于医疗器械		否

		455		医疗垃圾袋		90*100cm,100个/包		包		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		180.00		不属于医疗器械		否

		456		医疗垃圾箱		50L/个		个		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		200.00		不属于医疗器械		否

		457		医疗垃圾箱		30L/个		个		1		兰溪康源、广西佳华、北仑河		150.00		不属于医疗器械		否

		458		胰蛋白胨大豆肉汤TSB		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		250.00		不属于医疗器械		否

		459		营养琼脂（无菌包）		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		100.00		不属于医疗器械		否

		460		营养琼脂斜面		3mL/支，40支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		350.00		不属于医疗器械		否

		461		诱导血清H:i		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4228.00		不属于医疗器械		是

		462		诱导血清H:r		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		5600.00		不属于医疗器械		是

		463		诱导血清H:Rz59		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		464		诱导血清H:Rz66		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		465		诱导血清H:z		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2600.00		不属于医疗器械		是

		466		诱导血清H:z29		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		467		诱导血清H:z35		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		468		诱导血清H:z36		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2200.00		不属于医疗器械		是

		469		诱导血清H:z38		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2700.00		不属于医疗器械		是

		470		诱导血清H:z39		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		471		诱导血清H:z41		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		472		诱导血清H:z42		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		473		诱导血清H:z44		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		474		诱导血清H:z52		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		475		诱导血清H:z53		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		476		诱导血清H:z54		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		477		诱导血清H:z55		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		478		诱导血清H:z57		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		479		诱导血清H:z60		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		480		诱导血清H:z61		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		481		诱导血清H:z64		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		482		诱导血清H:z65		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		483		诱导血清H:z67		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		5200.00		不属于医疗器械		是

		484		诱导血清H:z68		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4500.00		不属于医疗器械		是

		485		诱导血清H:z81		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		486		诱导血清H:z83		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		4100.00		不属于医疗器械		是

		487		圆底自立冻存管无菌2ml		100个/包		包		1		Greiner、广州洁特、巴罗克		190.00		不属于医疗器械		否

		488		志贺氏菌免疫血清1号套装		2mL ,49支/盒		盒		1		日本生研、丹麦SSI、Gibco		38115.00		不属于医疗器械		是

		489		志贺氏菌显色培养基平板		直径9cm，10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		260.70		不属于医疗器械		否

		490		志贺氏菌增菌肉汤		10mL/支，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		150.00		不属于医疗器械		否

		491		猪霍乱沙门菌		冻干粉		支		1		广东环凯、上海复祥、广东微生物所		700.00		不属于医疗器械		否

		492		胰酪大豆胨琼脂平板（TSA）		直径90mm ,10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		53.00		不属于医疗器械		否

		493		84消毒液		1千克/瓶		瓶		1		威王、武汉雪环、广西佳业		22.00		不属于医疗器械		否

		494		一次性独立包装塑料无菌滴管		3mL/支，100支/包		包		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		62.00		不属于医疗器械		否

		495		一次性橡胶手套（乳胶医用无菌）		100副/盒，L号		盒		1		爱马斯、桂林紫竹、上海科邦		121.00		二类医疗器械		否

		496		3%过氧化氢消毒液		500mL/瓶		瓶		1		利尔康、武汉雪环、北仑河		9.00		不属于医疗器械		否

		497		医用一次性使用镊子		V型,100支/包		包		1		华越（HUAYUE）、扬州桂龙、浙江拱东		50.00		二类医疗器械		否

		498		医用一次性防护服		无菌独立装，1件/包		包		1		晨业、深圳稳健、广西昌鑫		33.00		二类医疗器械		否

		499		营养琼脂平板（NA）		10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、青岛海博		80.00		不属于医疗器械		否

		500		蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		125.40		不属于医疗器械		否

		501		mCPC培养基		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		120.00		不属于医疗器械		否

		502		mCPC培养基添加剂		1mL/瓶，5支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		95.00		不属于医疗器械		否

		503		纤维二糖-多粘菌素E（CC）琼脂		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		125.40		不属于医疗器械		否

		504		CC琼脂添加剂		1mL/瓶，5支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		50.00		不属于医疗器械		否

		505		10%纤维二糖水溶液		5mL/瓶，10支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		235.40		不属于医疗器械		否

		506		细菌基因组DNA提取试剂盒		50次/盒		盒		1		北京天根、上海生工、北京全式金		600.00		不属于医疗器械		否

		507		vvhA-785F		５′ＣＣＧＣＧＧ ＴＡＣ ＡＧＧ ＴＴＧ ＧＣＧＣＡ３		OD		1		上海生工、英维捷基、南宁科迪		66.00		不属于医疗器械		否

		508		vvhA-1303R		５′ＣＧＣＣＡＣＣＣＡＣＴＴ ＴＣＧ ＧＧＣＣ３′		OD		1		上海生工、英维捷基、南宁科迪		66.00		不属于医疗器械		否

		509		医用304手术剪		直尖，18cm长		把		1		上海医疗、广东潮安、泗洪县永康		35.20		一类医疗器械		否

		510		SDA（沙氏培养基平板）		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		105.00		不属于医疗器械		否

		511		0.85%生理盐水		200mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		300.00		不属于医疗器械		否

		512		乳糖发酵管		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		70.00		不属于医疗器械		否

		513		伊红美蓝琼脂平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		85.00		不属于医疗器械		否

		514		乳糖胆盐发酵培养基-单料		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		400.00		不属于医疗器械		否

		515		营养琼脂培养基		100mL/瓶，42瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		720.00		不属于医疗器械		否

		516		十六烷三甲基溴化铵琼脂平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		90.00		不属于医疗器械		否

		517		血平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		80.00		不属于医疗器械		否

		518		葡萄糖肉汤		50mL/瓶，10瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		200.00		不属于医疗器械		否

		519		沙氏琼脂培养基		100mL/瓶，42瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		500.00		不属于医疗器械		否

		520		SCDLP培养液		50mL/瓶，10瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		200.00		不属于医疗器械		否

		521		BPW培养基		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		220.00		不属于医疗器械		否

		522		BS培养基		90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		80.00		不属于医疗器械		否

		523		沙门氏菌显色培养基CAS		90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		330.00		不属于医疗器械		否

		524		RV增菌液		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		264.00		不属于医疗器械		否

		525		SC增菌液		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		370.00		不属于医疗器械		否

		526		LST月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 单料		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		330.00		不属于医疗器械		否

		527		双料LST		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		422.00		不属于医疗器械		否

		528		沙门菌增菌液SBG		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		920.00		不属于医疗器械		否

		529		肠道菌筛选双糖管（含配套试纸）		20支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		520.00		不属于医疗器械		否

		530		哥伦比亚琼脂斜面		40支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		520.00		不属于医疗器械		否

		531		TSB肉汤		10倍浓缩，5mL/支，25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		520.00		不属于医疗器械		否

		532		TTB增菌液		25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		330.00		不属于医疗器械		否

		533		GN增菌液		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		198.00		不属于医疗器械		否

		534		SS培养基		90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		185.00		不属于医疗器械		否

		535		B-P平板		90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		170.00		不属于医疗器械		否

		536		葡萄糖肉浸液肉汤		50mL/瓶，10瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		192.00		不属于医疗器械		否

		537		缓冲蛋白胨水		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		300.00		不属于医疗器械		否

		538		缓冲蛋白胨水		90mL/支，40支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1000.00		不属于医疗器械		否

		539		孟加拉红培养基		100mL/瓶，42瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1000.00		不属于医疗器械		否

		540		XLD培养基		90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		93.00		不属于医疗器械		否

		541		脑心浸出液肉汤（BHI）		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		150.00		不属于医疗器械		否

		542		RVS肉汤		250g/瓶		瓶		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		240.00		不属于医疗器械		否

		543		亚利桑纳菌琼脂		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		530.20		不属于医疗器械		否

		544		SBG磺胺增菌液		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		442.20		不属于医疗器械		否

		545		SS琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		192.50		不属于医疗器械		否

		546		单增李斯特显色培养基		1000mL/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		2420.00		不属于医疗器械		否

		547		金黄色葡萄球菌显色培养基		1000mL/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		935.00		不属于医疗器械		否

		548		副溶血性弧菌细菌生化鉴定盒		15种×5次/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		265.00		不属于医疗器械		否

		549		单核增生性李斯特氏菌生化鉴定盒		10种×10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		340.00		不属于医疗器械		否

		550		肠沙门氏菌肠亚种-猪霍乱血清型		冻干粉		支		1		中国工业微生物菌种保藏管理中心、广东环凯、中检所		1243.00		不属于医疗器械		否

		551		亚利桑纳沙门氏菌		冻干粉		支		1		中国工业微生物菌种保藏管理中心、广东环凯、中检所		1500.00		不属于医疗器械		否

		552		创伤弧菌		冻干粉		支		1		中国工业微生物菌种保藏管理中心、广东环凯、中检所		1300.00		不属于医疗器械		否

		553		胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）		颗粒剂型，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		554		胰酪大豆胨液体培养基		颗粒剂型，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		200.00		不属于医疗器械		否

		555		沙氏葡萄糖液体培养基		颗粒剂型，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		150.00		不属于医疗器械		否

		556		紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基		颗粒剂型，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		250.00		不属于医疗器械		否

		557		肠道菌増菌液体培养基		颗粒剂型EE，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		430.00		不属于医疗器械		否

		558		生活饮用水菌落总数质控样品		/		支		1		中国工业微生物菌种保藏管理中心、广东环凯、中检所		1500.00		不属于医疗器械		否

		559		水质酶底物法质控样品		/		支		1		中国工业微生物菌种保藏管理中心、广东环凯、中检所		1500.00		不属于医疗器械		否

		560		消毒剂		1000mL/瓶，6瓶/箱，过氧化氢		箱		1		Klercide、奥克泰士、德国ECOLAB		500.00		不属于医疗器械		是

		561		vitek2 ANC厌氧菌鉴定卡		20张/盒		盒		1		法国梅里埃、美国赛默飞、法国科玛嘉		2000.00		不属于医疗器械		是

		562		vitek2 YST酵母菌鉴定卡		20片/盒		盒		1		法国梅里埃、美国赛默飞、法国科玛嘉		2100.00		不属于医疗器械		是

		563		vitek2 NH鉴定卡		20张/盒		盒		1		法国梅里埃、美国赛默飞、法国科玛嘉		2500.00		不属于医疗器械		是

		564		TSA胰蛋白胨大豆琼脂平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		80.00		不属于医疗器械		否

		565		酵母菌鉴定卡（YST）		20片/盒		盒		1		法国梅里埃、美国赛默飞、法国科玛嘉		2100.00		不属于医疗器械		是

		566		厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡（ANC）		20片/盒		盒		1		法国梅里埃、美国赛默飞、法国科玛嘉		2100.00		不属于医疗器械		是

		567		干热灭菌指示标签		1000片/卷		卷		1		美国SGM、3M、赛默飞		750.00		不属于医疗器械		是

		568		杜氏小管（玻璃小导管）		7*30mm，圆底，200支/包		包		1		康之达、三和新华、江苏乐馨康		42.00		不属于医疗器械		否

		569		普通脱脂纱布口罩		16层，（19*14），2只/包		包		1		稳健、旭康、圣美康		5.00		不属于医疗器械		否

		570		无菌水样采集袋		22cm*15cm,500mL,10个/袋，10袋/箱		袋		1		青岛海博、天津恒奥、北京陆桥		600.00		不属于医疗器械		否

		571		灭菌棉签（独立包装）		长10cm，120支/盒		盒		1		倍适威、柳州圣美康、深圳稳健		40.00		二类医疗器械		否

		572		亚硫酸铋琼脂平板BS		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		100.00		不属于医疗器械		否

		573		一次性医用丁腈手套		小号，100只/盒，10盒/箱		箱		1		石家庄鸿锐、海门扬子、桂林紫竹		825.00		一类医疗器械		否

		574		一次性医用丁腈手套		中号，100只/盒，10盒/箱		箱		1		石家庄鸿锐、海门扬子、桂林紫竹		825.00		一类医疗器械		否

		575		血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒		50次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、北京全式金		520.00		不属于医疗器械		否

		576		植物基因组DNA提取试剂盒		50次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、北京全式金		462.00		不属于医疗器械		否

		577		SuperReal PreMix(Probe)		20μL×125次/盒		盒		1		天根、百奥莱博、北京全式金		638.00		不属于医疗器械		否

		578		97孔定量检测盘		水质大肠菌群酶底物法检测系统		个		1		西安立科、优尔普、优普达		1650.00		不属于医疗器械		否

		579		酶底物试剂盒		200个/盒,水质大肠菌群酶底物法检测系统		盒		1		西安立科、优尔普、优普达		3960.00		不属于医疗器械		否

		580		100mL定量瓶		水质大肠菌群酶底物法检测系统		个		1		西安立科、优尔普、优普达		1375.00		不属于医疗器械		否

		581		海绵涂抹棒		BPW，20支/铝箔袋，5铝箔袋/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		3000.00		不属于医疗器械		否

		582		海绵涂抹棒		TSB，20支/铝箔袋 ,5铝箔袋/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		3000.00		不属于医疗器械		否

		583		运送培养基Pro·media		30支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1100.00		不属于医疗器械		否

		584		沙门双拼选择培养皿		60皿/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1100.00		不属于医疗器械		否

		585		沙门菌进口诱导琼脂		5套/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		2000.00		不属于医疗器械		否

		586		高盐查氏培养基		100mL/瓶，40瓶/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		720.00		不属于医疗器械		否

		587		平板计数琼脂培养基		100mL/瓶，40瓶/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		720.00		不属于医疗器械		否

		588		VRBA结晶紫中性红胆盐琼脂		100mL/瓶，40瓶/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		720.00		不属于医疗器械		否

		589		亚硒酸盐胱氨酸增菌液SC		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1500.00		不属于医疗器械		否

		590		RV增菌液		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		2000.00		不属于医疗器械		否

		591		0.85%生理盐水		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		240.00		不属于医疗器械		否

		592		乳糖胆盐发酵培养基		50mL/支，25支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		400.00		不属于医疗器械		否

		593		MKTTn增菌液		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1980.00		不属于医疗器械		否

		594		沙门菌增菌液SBG		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		7300.00		不属于医疗器械		否

		595		肠道菌筛选双糖管（含配套试纸）		20支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		3900.00		不属于医疗器械		否

		596		哥伦比亚琼脂斜面		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1440.00		不属于医疗器械		否

		597		TSB		10倍浓缩的5mLTSB，250mL/瓶，25瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		600.00		不属于医疗器械		否

		598		7.5％氯化钠肉汤		10mL/支，25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1500.00		不属于医疗器械		否

		599		内参基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		200.00		不属于医疗器械		否

		600		黄牛cytb基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		2020.00		不属于医疗器械		否

		601		牦牛cytb基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1230.00		不属于医疗器械		否

		602		水牛ATP8基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		2000.00		不属于医疗器械		否

		603		山羊cytb基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1200.00		不属于医疗器械		否

		604		绵羊cytb基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		2000.00		不属于医疗器械		否

		605		鸭cytb基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		606		鹅16S rRNA 基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		607		兔COⅠ基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		608		猪ATP8基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		609		鸡ND1基因		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1200.00		不属于医疗器械		否

		610		沙门氏菌（引物序列+探针序列）		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		160.00		不属于医疗器械		否

		611		创伤弧菌（引物序列+探针序列）		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		160.00		不属于医疗器械		否

		612		副溶血弧菌（引物序列+探针序列）		分装成3管		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		154.00		不属于医疗器械		否

		613		维生素B3(烟酸)试剂盒		96孔/盒		盒		1		拜发、阿狄科、Agdia		5700.00		不属于医疗器械		是

		614		Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit		50 次/盒		盒		1		Takara、上海生工、天根		2860.00		不属于医疗器械		否

		615		BCYE平板		10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		200.00		不属于医疗器械		否

		616		L-半光氨酸缺失的BCYE平板		10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		200.00		不属于医疗器械		否

		617		2.5L二氧化碳产气剂（盒式培养容器专用）		10包/袋		袋		1		日本三菱、英国OXOID、美国Nalgene		300.00		不属于医疗器械		是

		618		采样吸收液 2—酵母提取液		20mL/支，18支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		182.00		不属于医疗器械		否

		619		马尿酸		/		套		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		240.00		不属于医疗器械		否

		620		一次性滤杯（带底座）		5套/袋，15袋/箱		箱		1		浙江泰林、广东环凯、杭州美卓		1500.00		不属于医疗器械		否

		621		GVPC培养基平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		192.00		不属于医疗器械		否

		622		B-P培养基平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		150.00		不属于医疗器械		否

		623		葡萄糖肉浸液肉汤		9mL/瓶，25瓶/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		960.00		不属于医疗器械		否

		624		0.85%生理盐水		10mL/支，25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		960.00		不属于医疗器械		否

		625		一次性无菌规格板		5*5cm，100片/盒		盒		1		常德比克曼、广州洁特、巴罗克		297.00		不属于医疗器械		否

		626		D2000 DNA Marker		50 次/盒		盒		1		北京天根、上海生工、北京全式金		88.00		不属于医疗器械		否

		627		2×Taq PCR Mastermix		1mL/盒（含染料，蓝色）		盒		1		北京天根、上海生工、北京全式金		150.00		不属于医疗器械		否

		628		叶酸检测国标即用型套装		50*2次/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		6050.00		不属于医疗器械		否

		629		伊红美蓝琼脂平板		5皿/包，12包/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		450.00		不属于医疗器械		否

		630		7.5%氯化钠肉汤		9mL/瓶，25瓶/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1500.00		不属于医疗器械		否

		631		VRBA培养基		100mL/瓶，40瓶/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		720.00		不属于医疗器械		否

		632		军团菌诊断血清套装		2mL/瓶，10瓶/盒		盒		1		日本生研、丹麦SSI、Gibco		26400.00		不属于医疗器械		是

		633		营养肉汤		50mL/瓶，10瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		220.00		不属于医疗器械		否

		634		7.5%氯化钠肉汤		50mL/瓶，10瓶/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		220.00		不属于医疗器械		否

		635		明胶培养基基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		120.00		不属于医疗器械		否

		636		不锈钢托盘		长50cm,宽35cm,厚度2cm，能装3000g肥料		个		1		广东潮安、上海医疗、泗洪县永康		30.00		不属于医疗器械		否

		637		纱布		大，能盖得全长50cm,宽35cm,厚度2cm的不锈钢托盘		卷		1		江西中赣、稳健医疗、徐州利尔康		53.00		不属于医疗器械		否

		638		无菌试管-GVT系列产品配套耗材		50支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		330.00		不属于医疗器械		否

		639		单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒		8种/套，10套/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		363.00		不属于医疗器械		否

		640		波士胶蓝丁胶		白色，75g/包，2包/套		套		1		澳洲BOSTIK、BluTack 、森凡		60.00		不属于医疗器械		是

		641		一次性接种环		10μL，蓝色，20支/包，长度221mm		包		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		14.00		不属于医疗器械		否

		642		一次性接种环		1μL，白色，1支/包，长度218mm,250支/箱		箱		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		120.00		不属于医疗器械		否

		643		一次性滤杯		150套/箱		箱		1		浙江泰林、广东环凯、杭州美卓		1716.00		不属于医疗器械		否

		644		0.85%无菌生理盐水		90mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		180.00		不属于医疗器械		否

		645		0.85%无菌生理盐水		9mL/支，25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1000.00		不属于医疗器械		否

		646		乳糖胆盐发酵培养基管		10mL/支，25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		2000.00		不属于医疗器械		否

		647		沙门显色+XLD双拼平板		5皿/包，12包/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1100.00		不属于医疗器械		否

		648		营养琼脂平板		10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		72.00		不属于医疗器械		否

		649		沙氏平板		10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		100.00		不属于医疗器械		否

		650		TSA胰酪大豆胨琼脂培养基平板		10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		80.00		不属于医疗器械		否

		651		移液枪枪头		10μL，长吸头，不带滤芯，1000支/袋		袋		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		82.50		不属于医疗器械		否

		652		移液枪枪头		10μL，短吸头，不带滤芯，1000支/袋		袋		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		75.90		不属于医疗器械		否

		653		移液器吸头盒		10μL，96孔/盒		盒		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		25.00		不属于医疗器械		否

		654		移液器吸头盒		200μL，96孔/盒		盒		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		25.00		不属于医疗器械		否

		655		移液器吸头盒		1000μL，96孔/盒		盒		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		30.00		不属于医疗器械		否

		656		室温保存管		10支/盒，参考型号：FC-31		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		145.00		不属于医疗器械		否

		657		弧菌室温保存管		10支/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		145.00		不属于医疗器械		否

		658		室温保存管		4mL/支，100支/盒		盒		1		上海卓翼、上海安科、北京陆桥		624.00		不属于医疗器械		否

		659		1%氯化钠室温菌种保存管		4mL/支，100支/盒		盒		1		上海卓翼、上海安科、北京陆桥		624.00		不属于医疗器械		否

		660		三角瓶		带刻度,广口，非磨口，500mL		个		1		蜀牛、北玻、天玻		15.00		不属于医疗器械		否

		661		0.5%TTC溶液		100mL/瓶		瓶		1		广检（广州）、上海安科、北京陆桥		150.00		不属于医疗器械		否

		662		量筒		PP材质，带刻度，500mL		个		1		loikaw、三和新华、 KATE WINSLET		22.00		不属于医疗器械		否

		663		量杯		PP材质，带刻度+带柄，500mL		个		1		loikaw、三和新华、 KATE WINSLET		10.00		不属于医疗器械		否

		664		三角瓶		PP材质，螺口+带盖，500mL		个		1		loikaw、三和新华、 KATE WINSLET		20.00		不属于医疗器械		否

		665		三角瓶		PP材质，带刻度,广口，非磨口，500mL		个		1		loikaw、三和新华、 KATE WINSLET		25.00		不属于医疗器械		否

		666		透明蓝盖螺口玻璃瓶		500mL		个		1		肖特、亚速旺、默克		120.00		不属于医疗器械		是

		667		透明蓝盖螺口玻璃瓶		1000mL		个		1		肖特、亚速旺、默克		150.00		不属于医疗器械		是

		668		0.85%生理盐水		90mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		180.00		不属于医疗器械		否

		669		沙门双拼选择培养皿		5皿/包，12 包/盒		盒		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		1190.00		不属于医疗器械		否

		670		I型诱导培养基		5套/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		2000.00		不属于医疗器械		否

		671		多用途接种涂抹棒		50支/瓶		瓶		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		145.00		不属于医疗器械		否

		672		医疗废物周转箱		10L，32*22*16cm		个		1		上海康源、兰溪康源、广西佳华		46.20		不属于医疗器械		否

		673		医疗废物周转箱		20L，40*28*22cm		个		1		上海康源、兰溪康源、广西佳华		62.70		不属于医疗器械		否

		674		透明黄盖螺口玻璃瓶		高硼硅材质，1000mL		个		1		蜀牛、北玻、天玻		42.00		不属于医疗器械		否

		675		304不锈钢药勺		22厘米，双头，加厚		个		1		广东潮安、上海医疗、泗洪县永康		5.50		不属于医疗器械		否

		676		医用不锈钢剪刀		圆直，长度18cm		把		1		广东潮安、上海医疗、泗洪县永康		61.60		一类医疗器械		否

		677		圆底玻璃试管		直径*长度：18mm*150mm		支		1		蘑菇牌、北玻、天玻		1.50		不属于医疗器械		否

		678		高级打火机气体		丁烷气体，200 mL/瓶		瓶		1		宝丽来、杭州华艺、爱丽		19.80		不属于医疗器械		否

		679		一次性医用护理口罩		10只/袋		袋		1		广西北仑河、深圳稳健、广西昌鑫		6.60		二类医疗器械		否

		680		一次性橡胶手套乳胶（加厚耐酸碱		M号，100只/盒		盒		1		爱马斯、麦迪康、CNW		121.00		不属于医疗器械		否

		681		一次性橡胶手套乳胶（加厚耐酸碱）		S号，100只/盒		盒		1		爱马斯、麦迪康、CNW		180.00		不属于医疗器械		否

		682		Levo大容量手动移液器		0.1μL-100mL		个		1		大龙、普兰德、艾本德		100.00		不属于医疗器械		否

		683		ABS多功能护士开瓶器（带砂轮）		/		个		1		河北博然、曦鸿医疗、爱凯医疗		20.00		不属于医疗器械		否

		684		高温均质罐(PP塑料采样瓶)		度容量225mL		个		1		loikaw、华达塑料、瑞尼克		10.00		不属于医疗器械		否

		685		聚丙烯螺旋盖广口瓶		1000mL		个		1		耐洁、瑞尼克、金诺达		33.00		不属于医疗器械		否

		686		防水耐高温手套		M码，2只/包，长31cm，宽12cm，黑色		包		1		希尔盾、代尔塔、诺安		110.00		不属于医疗器械		是

		687		304不锈钢镊子		圆头，直头，25cm长		个		1		vetus、上海医疗、广东潮安		44.00		不属于医疗器械		否

		688		无菌圆底自立冻存管		黄色盖子，2mL/个，100个/包		包		1		格瑞纳、广州洁特、南通海伦		185.00		不属于医疗器械		否

		689		棕色圆形玻璃吸管瓶		30mL，（35.5*110mm）		个		1		亚速旺、海门三和、海门华颖		40.00		不属于医疗器械		否

		690		1.5%TTC溶液		100mL/瓶		瓶		1		广州广检、北京陆桥、广东环凯		132.00		不属于医疗器械		否

		691		量筒		PP材质，带刻度，1000mL		个		1		loikaw、三和新华、 KATE WINSLET		22.00		不属于医疗器械		否

		692		卡式喷火枪（枪头）		173*39*77mm		个		1		岩谷、宝丽、Iwatani		253.00		不属于医疗器械		是

		693		卡式喷火枪（气瓶）		250g		个		1		岩谷、宝丽、Iwatani		45.00		不属于医疗器械		是

		694		卡式喷火枪（气瓶）		120g		个		1		岩谷、宝丽、Iwatani		30.00		不属于医疗器械		是

		695		塑料量杯		PP材质，不带把手，带刻度,1000mL		个		1		佛山金诺达、南京瑞尼克、沧县亚如		5.00		不属于医疗器械		否

		696		90mm培养皿载体架（带手提）		不锈钢材质，210*210*185mm		个		1		loikaw、三和新华、 KATE WINSLET		212.30		不属于医疗器械		否

		697		耐高温橡皮筋		O型圈，对折长70mm，宽2mm		kg		1		JCA、橡王、牛头牌		102.30		不属于医疗器械		是

		698		一次性接种环		10μL，黄色，长度228mm,25支/袋，40袋/箱		箱		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		528.00		不属于医疗器械		否

		699		一次性接种环		1μL，蓝色，长度228mm,25支/袋，40袋/箱		箱		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		528.00		不属于医疗器械		否

		700		一次性无菌吸管		独立包装，3mL加长，250支/盒，10盒/箱		盒		1		苏品、北玻、天博		50.00		不属于医疗器械		否

		701		无菌滤膜		直径47mm，孔径0.45um，200张/盒		盒		1		浙江泰林、广东环凯、杭州美卓		495.00		不属于医疗器械		否

		702		CN平皿		10皿/包，90mm		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		198.00		不属于医疗器械		否

		703		湿式餐具大肠菌群快速检验纸片		100份/盒（2片/份），2连袋装		盒		1		广东环凯、广州达元、北京勤邦		192.50		不属于医疗器械		否

		704		一次性使用塑料镊		长度18厘米，独立包装，100支/包		包		1		利思康利思康、比克曼、华越		121.00		不属于医疗器械		否

		705		无菌采样袋（立式，带压条）		20*27cm，100个/包		包		1		青岛海博、天津恒奥、北京陆桥		154.00		不属于医疗器械		否

		706		一次性乳胶橡胶手套		中号，灭菌独立包装，乳白色，100双/盒		盒		1		爱马斯、麦迪康、CNW		198.00		不属于医疗器械		否

		707		一次性乳胶橡胶手套		大号，灭菌独立包装，乳白色，100双/盒		盒		1		爱马斯、麦迪康、CNW		198.00		不属于医疗器械		否

		708		洗瓶		500mL		个		1		佛山金诺达、南京瑞尼克、沧县亚如		4.40		不属于医疗器械		否

		709		塑料烧杯		1000mL，带手把		个		1		佛山金诺达、南京瑞尼克、沧县亚如		5.50		不属于医疗器械		否

		710		无菌水样采样袋（含硫代硫酸钠）		500mL/只，10只/包，10包/ 箱		箱		1		广东环凯、广州达元、北京勤邦		500.50		不属于医疗器械		否

		711		一次性无粉乳胶手套（无菌）		M，灭菌独立包装，100双/盒		盒		1		爱马斯、麦迪康、CNW		198.00		不属于医疗器械		否

		712		无菌均质袋（灭菌）		45*55cm，50个/包		包		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		374.00		不属于医疗器械		否

		713		伊红美兰琼脂培养基(EMB)平板		10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		80.00		不属于医疗器械		否

		714		亚硫酸铋琼脂培养基(BS)平板		10皿/包		包		1		上海安科、无锡赛微、北京陆桥		80.00		不属于医疗器械		否

		715		一次性使用医用丁腈手套		大号，无粉，蓝色，100只/盒，10盒/箱		箱		1		石家庄鸿锐、海门扬子、桂林紫竹		825.00		一类医疗器械		否

		716		PALCAM选择性添加剂		5支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		97.02		不属于医疗器械		否

		717		改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（颗粒剂型）（mLST）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		157.08		不属于医疗器械		否

		718		无菌均质袋		400mL，25个/包		包		1		天津恒奥、青岛海博、北京陆桥		77.00		不属于医疗器械		否

		719		胆硫乳琼脂（DHL）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		124.85		不属于医疗器械		否

		720		医用一次性使用帽子		21寸双筋，蓝色，1000个/包		包		1		上海凌洋、柳州圣美康、南昌旭辉		231.00		二类医疗器械		否

		721		营养肉汤(不含糖)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		92.40		不属于医疗器械		否

		722		致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒		5种*10套/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		226.38		不属于医疗器械		否

		723		五种致泻大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒		24次反应/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		2600.00		不属于医疗器械		否

		724		产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）		冻干粉		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1500.00		不属于医疗器械		否

		725		肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）		冻干粉		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1500.00		不属于医疗器械		否

		726		肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）		冻干粉		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1500.00		不属于医疗器械		否

		727		肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）		冻干粉		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1500.00		不属于医疗器械		否

		728		肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）		冻干粉		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1500.00		不属于医疗器械		否

		729		致泻大肠埃希氏菌O多价血清套装		/		盒		1		上海卓冀、宁波天润、天津芯片		7000.00		不属于医疗器械		否

		730		硅胶塞		配直径*长度：18mm*150mm圆底玻璃试管用，200 个/包		包		1		江苏三和、江苏天力、比克曼		264.00		不属于医疗器械		否

		731		玻璃小导管		6*30mm，200个/包		包		1		北玻、蜀牛、晶玻		88.00		不属于医疗器械		否

		732		黄瓜种子		25g/包		包		1		寿光市春光种业、吉利青丰、旭之丰园艺		70.00		不属于医疗器械		否

		733		乳糖发酵培养基		25支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1100.00		不属于医疗器械		否

		734		革兰氏染液		10mL/瓶，4瓶/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		60.00		不属于医疗器械		否

		735		海绵涂抹棒		附纸质说明书，BPW，20支/袋，5袋/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		3000.00		不属于医疗器械		否

		736		沙门显色+XLD双拼平板		5皿/包，12包/盒, 3盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		3240.00		不属于医疗器械		否

		737		LST月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 单料		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		7680.00		不属于医疗器械		否

		738		孟加拉红培养基		100mL/瓶，40 瓶/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1000.00		不属于医疗器械		否

		739		TTB增菌液		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1500.00		不属于医疗器械		否

		740		亚硒酸盐胱氨酸增菌液SC		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1500.00		不属于医疗器械		否

		741		BS培养基平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		80.00		不属于医疗器械		否

		742		营养琼脂培养基		100mL/瓶，40 瓶/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		900.00		不属于医疗器械		否

		743		高盐察氏培养基		100mL/瓶，40 瓶/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		720.00		不属于医疗器械		否

		744		煌绿乳糖胆盐肉汤培养基		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		720.00		不属于医疗器械		否

		745		血琼脂平板		直径90mm,10皿/包		包		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		72.00		不属于医疗器械		否

		746		沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）		100mL/瓶，40 瓶/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		900.00		不属于医疗器械		否

		747		一次性使用培养皿		φ9cm 高 1.5cm，500个/箱		箱		1		卓翼生物、浙江拱东、无锡耐思		400.00		不属于医疗器械		否

		748		一次性灭菌医用护理口罩		10只/袋		袋		1		北仑河、稳健、万孚		6.60		二类医疗器械		否

		749		一次性无菌吸管（独立包装）		3mL加长，200支/包		包		1		苏品、三和新华、江苏天利		50.00		不属于医疗器械		否

		750		载玻片		50片/盒		盒		1		萨伽（SAGA）、三和新华、江苏世泰		14.00		不属于医疗器械		否

		751		75%乙醇消毒液医用酒精		500mL/瓶		瓶		1		湖南广盛源、武汉雪环、山东利尔康		8.00		不属于医疗器械		否

		752		100 bp DNA Ladder (Dye Plus)		500 μL/支		支		1		宝生物工程（Takara）、天根、生工		520.00		不属于医疗器械		否

		753		6 × Loading Buffer		1 mL× 10 /包		包		1		宝生物工程（Takara）、天根、生工		160.00		不属于医疗器械		否

		754		伊红美蓝琼脂（颗粒剂型）（EMB）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		755		玻璃三角瓶		带刻度,广口，非磨口，1000mL		个		1		蜀牛、北玻、天玻		25.00		不属于医疗器械		否

		756		产气荚膜梭菌标准菌株		2支/盒		盒		1		MBI、ATCC、梅里埃		2500.00		不属于医疗器械		是

		757		乳糖胆盐发酵培养基管		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		200.00		不属于医疗器械		否

		758		煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB（含小倒管）		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		240.00		不属于医疗器械		否

		759		LES-远藤氏琼脂培养基		10皿/包		包		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		120.00		不属于医疗器械		否

		760		乳糖蛋白胨培养液（含小倒管）		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		198.00		不属于医疗器械		否

		761		KF 链球菌琼脂培养基		10皿/包		包		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		332.00		不属于医疗器械		否

		762		脑心浸出液肉汤（BHI）		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		118.00		不属于医疗器械		否

		763		金氏B培养基管		5mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		198.00		不属于医疗器械		否

		764		乙酰胺肉汤生化管		20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		53.00		不属于医疗器械		否

		765		绿脓菌素测定培养基管（PDP）		13mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		198.00		不属于医疗器械		否

		766		营养琼脂平板		90mm，10皿/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		100.00		不属于医疗器械		否

		767		氧化酶试纸		10片/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		36.00		不属于医疗器械		否

		768		亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂（SPS）		10皿/包		包		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		108.00		不属于医疗器械		否

		769		液体硫乙醇酸盐培养基管（FTG）		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		160.00		不属于医疗器械		否

		770		动力-硝酸盐培养基（A法）		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		108.00		不属于医疗器械		否

		771		动力-硝酸盐培养基（B法）		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		160.00		不属于医疗器械		否

		772		含铁牛奶培养基		10mL/支，20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		220.00		不属于医疗器械		否

		773		卵黄琼脂培养基		10皿/包		包		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		108.00		不属于医疗器械		否

		774		厌氧产气袋		10只/包		包		1		日本三菱、英国OXOID、美国Nalgene		370.00		不属于医疗器械		是

		775		一次性无菌滤杯		250mL，10套/袋，15袋/件		件		1		泰林、环凯、美卓		1760.00		不属于医疗器械		否

		776		6670紧急冲肤洗眼器		2瓶/套		套		1		鹰兽牌、美林美域、上海台雄		150.00		不属于医疗器械		否

		777		植物通用引物		1OD/管		管		1		上海生工、华大基因、美格基因		1850.00		不属于医疗器械		否

		778		木薯引物		1OD/管		管		1		上海生工、华大基因、美格基因		1800.00		不属于医疗器械		否

		779		移液枪枪头		不带滤芯，1000uL，1000支/包，加长，蓝色		包		1		CNW、沃森、爱思进		132.00		不属于医疗器械		否

		780		马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		200.00		不属于医疗器械		否

		781		0.85%生理盐水		200mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		240.00		不属于医疗器械		否

		782		有把手消毒筐（手术器械消毒筐）		长20cm*宽20cm*高15cm，材料为304网筐		个		1		安平泉畅丝网、三和新华、森古		220.00		不属于医疗器械		否

		783		有把手消毒筐（手术器械消毒筐）		长20cm*宽20cm*高15cm，材料为304孔板		个		1		安平泉畅丝网、三和新华、森古		220.00		不属于医疗器械		否

		784		304不锈钢镊子		圆形镊头，直头，12cm		个		1		WETUS、MTC-EX、海川崎		36.00		不属于医疗器械		是

		785		一次性吸头		1200μL，加长，带刻度，非无菌，1000支/包		包		1		日本沃森、Eppendorf、爱思进		300.00		不属于医疗器械		是

		786		一次性吸头		20μL，1000支/包		包		1		三和新华、比克曼、甄选		88.00		不属于医疗器械		否

		787		木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）培养基		500g/瓶		瓶		1		碧迪、北京陆桥、广东环凯		1056.00		不属于医疗器械		否

		788		可调节酒精灯		容量130mL，高60mm，直径78mm，厚度1.5mm		个		1		皮匠老王、广州瑞明、北京中卫		280.50		不属于医疗器械		否

		789		滤芯吸头		20μL，长度50.55mm，1000支/包		包		1		甄选、爱思进、沃森		209.00		不属于医疗器械		否

		790		滤芯吸头		20μL，1000支/盒		盒		1		爱思进、甄选、沃森		440.00		不属于医疗器械		否

		791		移液枪枪头		0.5-10mL，100支/包		包		1		Eppendorf、爱思进、甄选		704.00		不属于医疗器械		是

		792		移液枪枪头塑料盒		装有10mL小口带滤芯枪头，24支/盒		盒		1		比克曼、三和新华、白鲨易		88.00		不属于医疗器械		否

		793		平板计数琼脂（PCA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		165.00		不属于医疗器械		否

		794		缓冲蛋白胨水（BPW）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		118.80		不属于医疗器械		否

		795		无菌均质袋		400mL,20*32cm，100 个/包		包		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		132.00		不属于医疗器械		否

		796		无菌均质袋（不带压条）		20*32.5cm，100个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		160.00		不属于医疗器械		否

		797		医用纱布敷料		灭菌级，80*100cm，片/袋		袋		1		可孚、稳健、南昌振丰		20.00		二类医疗器械		否

		798		一次性使用培养皿		φ6cm，高 1.5cm，500只/箱		箱		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		450.00		不属于医疗器械		否

		799		医用利器盒		圆形，5L ,翻盖		个		1		兰溪康源、广西佳华、广西北仑河		11.00		不属于医疗器械		否

		800		盒装滤芯吸头（无菌）		2-20μL，96支/盒		盒		1		日本Watson、Axygen、洁特JET		83.00		不属于医疗器械		是

		801		盒装滤芯吸头（无菌）		1000μL，96支/盒		盒		1		日本Watson、Axygen、洁特JET		110.00		不属于医疗器械		是

		802		铜绿假单胞菌显色培养基		1000mL/瓶		瓶		1		法国科玛嘉、法国梅里埃、丹麦SSI		1450.00		不属于医疗器械		是

		803		Trans2K® DNA Marker		500μL/瓶		瓶		1		北京全式金生物、宝日、天根		170.00		不属于医疗器械		否

		804		无菌均质袋（不带压条）		32*18cm，100个/包		包		1		青岛海博、天津恒奥、广东环凯		114.40		不属于医疗器械		否

		805		无菌均质袋（不带压条）		20*32cm，100个/袋		袋		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		114.40		不属于医疗器械		否

		806		TCCA含氯消毒片		1000g/瓶		瓶		1		百消净、利尔康、可孚		46.20		不属于医疗器械		否

		807		二氧化氯消毒泡腾片		500片/瓶		瓶		1		百消净、利尔康、可孚		44.00		不属于医疗器械		否

		808		沙门诊断血清适配版		/		套		1		上海卓冀、宁波天润、天津芯片		22000.00		不属于医疗器械		否

		809		缓冲蛋白胨水（BPW）培养基		10mL/支，25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1200.00		不属于医疗器械		否

		810		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）单料		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1200.00		不属于医疗器械		否

		811		志贺氏菌增菌肉汤		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		230.00		不属于医疗器械		否

		812		麦康凯培养基		10皿/包		包		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		100.00		不属于医疗器械		否

		813		225mL7.5%氯化钠肉汤		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		190.00		不属于医疗器械		否

		814		mTSB增菌液		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		400.00		不属于医疗器械		否

		815		哥伦比亚CNA血琼脂平板		10皿/包		包		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		185.00		不属于医疗器械		否

		816		一次性接种环		1μL，蓝色，长度221mm，20支/包		包		1		广州洁特、巴罗克、比克曼		20.00		不属于医疗器械		否

		817		一次性接种环		5μL，长度170mm左右，20支/包，2000支/箱		箱		1		上海晶安、巴罗克、洁特		2750.00		不属于医疗器械		否

		818		单片无菌微生物分析滤膜（白底网格膜）		Φ47mm×0.45um，200片/盒		盒		1		广东环凯、泰林、美卓		470.00		不属于医疗器械		否

		819		（湿式）餐具大肠菌群检验纸片		4张/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、达元绿洲、潍坊康华		175.00		不属于医疗器械		否

		820		诱导琼脂		200mL/瓶		瓶		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		650.00		不属于医疗器械		否

		821		一次性无菌吸管（独立包装）		3mL/支，100支/包		包		1		上海卓冀、三和新华、江苏天利		80.00		不属于医疗器械		否

		822		室温保菌管		100支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1320.00		不属于医疗器械		否

		823		BPW肉汤		10倍浓缩，5mL/支，25支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		480.00		不属于医疗器械		否

		824		微生物法泛酸检测试剂盒		96孔/盒		盒		1		拜发、阿狄科、Agdia		5700.00		不属于医疗器械		是

		825		高盐察氏培养基		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		624.00		不属于医疗器械		否

		826		沙氏琼脂培养基		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		732.00		不属于医疗器械		否

		827		平板计数琼脂培养基		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		624.00		不属于医疗器械		否

		828		结晶紫中性红胆盐琼脂		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		624.00		不属于医疗器械		否

		829		304不锈钢药勺		21cm，单头勺		个		1		新泰科教、垒固、凝科		5.50		不属于医疗器械		否

		830		巴氏消毒泡腾片		1g/片，100片/瓶		瓶		1		可孚、百消净、利尔康		33.00		不属于医疗器械		否

		831		猪源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR探针法）		50T/盒		盒		1		武汉君诺德生物、上海沪峥、优利科		2420.00		不属于医疗器械		否

		832		牛源性成分核酸检测试剂盒（荧光PCR探针法）		50T/盒		盒		1		武汉君诺德生物、上海沪峥、优利科		2420.00		不属于医疗器械		否

		833		大肠埃希氏菌O157：H7/NM生化鉴定盒		13种/次，10次/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		286.00		不属于医疗器械		否

		834		胰酪胨大豆羊血琼脂平板		10皿/包，2包/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		154.00		不属于医疗器械		否

		835		营养琼脂斜面管		20支/盒		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		836		脑心浸出液肉汤（BHI）		20支/盒		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		837		Baird-Parker琼脂平板		10皿/包		包		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		143.00		不属于医疗器械		否

		838		RV增菌液		20支/盒		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		214.50		不属于医疗器械		否

		839		哥伦比亚血琼脂平板		10皿/包		包		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		64.90		不属于医疗器械		否

		840		冻干草酸钾兔血浆		20支/盒		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		99.00		不属于医疗器械		否

		841		0.25%氯化钙溶液		20支/盒		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		842		3%过氧化氢酶试剂		20支/盒		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		843		HBI沙门氏菌生化鉴定条		10份/盒		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		220.00		不属于医疗器械		否

		844		2.5L厌氧产气袋		10袋/包		包		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		297.00		不属于医疗器械		否

		845		厌氧指示剂		/		盒		1		卓翼生物、北京陆桥、广东环凯		187.00		不属于医疗器械		否

		846		（冻干）福氏志贺氏菌		冻干		支		1		广东环凯、上海复祥、广东微生物所		380.60		不属于医疗器械		否

		847		（冻干）鼠伤寒沙门氏菌		冻干		支		1		广东环凯、上海复祥、广东微生物所		544.50		不属于医疗器械		否

		848		（冻干）铜绿假单胞菌（绿脓假单孢菌）		冻干		支		1		广东环凯、上海复祥、广东微生物所		544.50		不属于医疗器械		否

		849		（冻干）白色念珠菌		冻干		支		1		广东环凯、上海复祥、广东微生物所		544.50		不属于医疗器械		否

		850		冻存管盒		10格*10格		个		1		上海卓冀、白鲨易、三和新华		40.00		不属于医疗器械		否

		851		螺口尖底塑料离心管		带盖子，带刻度，50mL/支，50支/包		包		1		上海卓冀、白鲨易、三和新华		60.00		不属于医疗器械		否

		852		内参照基因		3种，5OD/种，每种5个OD分装成5管（PAGE纯化）		OD		1		上海生工、华大基因、美格基因		1294.70		不属于医疗器械		否

		853		内参基因-38164		3种，5OD/种，每种5个OD分装成5管（PAGE纯化）		OD		1		上海生工、华大基因、美格基因		1294.70		不属于医疗器械		否

		854		一次性滤杯		90套/箱		箱		1		泰林、环凯、美卓		1980.00		不属于医疗器械		否

		855		明胶生化管		20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		70.00		不属于医疗器械		否

		856		硝酸盐（产气）		10支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		90.00		不属于医疗器械		否

		857		恶臭假单胞菌（标准菌株）		冻干		支		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1500.00		不属于医疗器械		否

		858		VRBA培养基		100mL/包，10 包/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		624.00		不属于医疗器械		否

		859		哥伦比亚营养斜面琼脂		25支/盒，8盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1600.00		不属于医疗器械		否

		860		运送培养基（采便专用：微需氧+需氧）		10支/盒，40盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		5500.00		不属于医疗器械		否

		861		室温保菌管（ST管）		10支/盒，40盒/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		5500.00		不属于医疗器械		否

		862		一次性平皿		35mm，1600个/箱		箱		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		1500.00		不属于医疗器械		否

		863		一次性平皿		90mm，500个/箱		箱		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		600.00		不属于医疗器械		否

		864		粗糙型沙门识别培养基		200mL/瓶，40瓶/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		13200.00		不属于医疗器械		否

		865		孟加拉红培养基		100mL/包，10 包/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		240.00		不属于医疗器械		否

		866		沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA）		100mL/包，10 包/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		620.40		不属于医疗器械		否

		867		产气荚膜梭菌（定量）		500-2000CFU/瓶，1瓶/盒		盒		1		广东环凯、上海复祥、广东微生物所		269.50		不属于医疗器械		否

		868		维生素B12检测国标即用型套装		50*2次/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		5401.00		不属于医疗器械		否

		869		叶酸微孔板法即用型试剂盒		96*3次/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		5401.00		不属于医疗器械		否

		870		运送培养基		300支/箱		箱		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		1070.00		不属于医疗器械		否

		871		PCR四联管及盖子		0.1mL，250套/盒		盒		1		凯杰、洁特、Aaygen		1870.00		不属于医疗器械		否

		872		气压式喷壶		3L		个		1		松雨、白鲨易、初春日记		33.00		不属于医疗器械		否

		873		一次性使用培养皿		9cm，高15mm,10套/包,500套/箱		箱		1		无锡耐思、浙江拱东、上海卓冀		495.00		不属于医疗器械		否

		874		荧光定量PCR四联管（含盖）		0.1mL，250排/盒		盒		1		Axygen、凯杰、洁特		1210.00		不属于医疗器械		否

		875		离心管		2mL，500支/包		包		1		Axygen、白鲨易、洁特		110.00		不属于医疗器械		否

		876		脑-心浸萃琼脂培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		267.30		不属于医疗器械		否

		877		天然皂液		1L/瓶，抗菌型，长嘴		瓶		1		宜桂、威露士、利尔康		55.00		不属于医疗器械		否

		878		一次性无菌吸管（独立包装）		15mL/支，100支/包		包		1		卓翼生物、三和新华、白鲨易		150.00		不属于医疗器械		否

		879		一次性接种针		无菌，25支/包，1000支/盒		盒		1		卓翼生物、巴罗克、洁特		320.00		不属于医疗器械		否

		880		一次性接种环		1μL，25支/包，1000支/盒		盒		1		卓翼生物、巴罗克、洁特		430.00		不属于医疗器械		否

		881		平板计数琼脂培养基（PCA）		100mL/包，10包/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		624.00		不属于医疗器械		否

		882		营养琼脂培养基		100mL/包，10 包/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		624.00		不属于医疗器械		否

		883		铜绿血清混合3		冻干		瓶		1		上海卓冀、宁波天润、天津芯片		2500.00		不属于医疗器械		否

		884		铜绿血清混合2		冻干		瓶		1		上海卓冀、宁波天润、天津芯片		2500.00		不属于医疗器械		否

		885		铜绿血清混合1		冻干		瓶		1		上海卓冀、宁波天润、天津芯片		2500.00		不属于医疗器械		否

		886		1%TTC 溶液		5 支/ 盒，棕色安瓿瓶		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		57.20		不属于医疗器械		否

		887		致泻大肠埃希氏菌 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		1000.00		不属于医疗器械		否

		888		胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		187.00		不属于医疗器械		否

		889		唐菖蒲伯克霍尔德氏菌（椰毒假单胞菌）		10574		瓶		1		CICC、广东环凯、上海复祥		1496.00		不属于医疗器械		否

		890		滤杯（EFFU滤杯）		250mL，48个/箱		箱		1		默克、杭州盈天、浙江泰林		1800.00		不属于医疗器械		否

		891		吖啶黄素（C1）		3.0mg/ 支，5支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		80.00		不属于医疗器械		否

		892		李氏菌增菌肉汤（LB1，LB2）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		804.00		不属于医疗器械		否

		893		甘露醇卵黄多粘菌素琼脂(MYP)平板（即用成品）		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		240.00		不属于医疗器械		否

		894		冻干兔血浆		10支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		895		氧化酶试剂(液体)		50测试/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		120.00		不属于医疗器械		否

		896		棉花拭子		150mm（折点3cm），100支/包		包		1		上海卓冀、北京陆桥、青岛海博		90.00		不属于医疗器械		否

		897		PALCAM琼脂平板-即用成品		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		285.00		不属于医疗器械		否

		898		EC-MUG培养基		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		330.00		不属于医疗器械		否

		899		一次性接种环		10μL，25支/包，1000支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		675.00		不属于医疗器械		否

		900		营养琼脂（颗粒剂型）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		240.00		不属于医疗器械		否

		901		亚碲酸钾溶液		5mL/支，10支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		100.00		不属于医疗器械		否

		902		胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		270.00		不属于医疗器械		否

		903		磷酸盐缓冲液（即用成品）		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		130.00		不属于医疗器械		否

		904		磷酸盐缓冲液(管装成品)		9mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		150.00		不属于医疗器械		否

		905		四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB) -即用成品		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		906		SC增菌液（成品）		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		225.00		不属于医疗器械		否

		907		无菌针式过滤器		直径25mm,孔径0.22μm，水系PES，50个/盒，		盒		1		江苏绿盟、天津津腾、天津领航		345.00		不属于医疗器械		否

		908		荧光定量PCR四联管（含盖）		0.1mL，250排/盒		盒		1		南通佰芙生物、广州洁特、甄选		500.00		不属于医疗器械		否

		909		HE琼脂平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		226.00		不属于医疗器械		否

		910		GN增菌液		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		225.00		不属于医疗器械		否

		911		缓冲蛋白胨水(BPW)		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		192.00		不属于医疗器械		否

		912		Baird-Parker琼脂平板（即用成品）		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		220.00		不属于医疗器械		否

		913		SC增菌液		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		225.00		不属于医疗器械		否

		914		LB1增菌液-即用成品		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		591.00		不属于医疗器械		否

		915		XLD琼脂培养基平板		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		916		志贺显色平板		90mm,10皿/包		包		1		上海安科、北京陆桥、青岛海博		450.00		不属于医疗器械		否

		917		酒精喷灯		均码		个		1		润扬易成、乐乐教学、比克曼		110.00		不属于医疗器械		否

		918		DG18 琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		370.00		不属于医疗器械		否

		919		7.5%氯化钠肉汤		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		192.00		不属于医疗器械		否

		920		LB2增菌液-即用成品		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		250.00		不属于医疗器械		否

		921		单增李斯特氏菌显色培养基平板		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1485.00		不属于医疗器械		否

		922		3%氯化钠碱性蛋白胨水		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		923		TCBS琼脂培养基平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		191.00		不属于医疗器械		否

		924		KF链球菌琼脂基础		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		630.00		不属于医疗器械		否

		925		医用橡胶检查手套		大号,50副/盒，独立包装		盒		1		稳健（桂林）乳胶用品有限公司		200.00		二类医疗器械		否

		926		75%乙醇消毒液医用酒精		2500mL/瓶		瓶		1		武汉雪环、山东利尔康、湖南广盛源		67.50		不属于医疗器械		否

		927		一次性独立包装塑料无菌滴管		3mL/支，120支/包		包		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		90.00		不属于医疗器械		否

		928		TSA-YE平板(含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂)		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		270.00		不属于医疗器械		否

		929		胰酪胨大豆羊血琼脂平板TSSB		90mmX20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		930		EasyID蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒		10次/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		545.00		不属于医疗器械		否

		931		0.25%氯化钙溶液		0.25mL/支，10支/盒		套		1		青岛海博、北京陆桥、上海安科		60.00		不属于医疗器械		否

		932		改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基		225mL/瓶，6瓶/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		270.00		不属于医疗器械		否

		933		哥伦比亚CNA血琼脂平板		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		245.00		不属于医疗器械		否

		934		哥伦比亚血平板即用成品		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		935		假单胞菌CN琼脂培养基基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		756.00		不属于医疗器械		否

		936		TSC琼脂平板(胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂平板)		90mm/个，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		297.00		不属于医疗器械		否

		937		0.85%生理盐水（即用成品）		9mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		182.00		不属于医疗器械		否

		938		0.85%生理盐水		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		130.00		不属于医疗器械		否

		939		MRS 琼脂 (MRSA)		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		535.00		不属于医疗器械		否

		940		MC培养基（颗粒剂型）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		350.00		不属于医疗器械		否

		941		志贺氏增菌肉汤(含抗生素)		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		264.00		不属于医疗器械		否

		942		志贺氏菌显色培养基平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		667.00		不属于医疗器械		否

		943		麦康凯琼脂培养基平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		172.00		不属于医疗器械		否

		944		弧菌显色培养基平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		607.00		不属于医疗器械		否

		945		3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平（ 即用成品）		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		192.00		不属于医疗器械		否

		946		三糖铁斜面(TSI) 管状成品		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		947		EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒		13种×10测试/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		580.00		不属于医疗器械		否

		948		血(琼脂)平板培养基		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		204.00		不属于医疗器械		否

		949		脑心浸出液肉汤(BHI)(成品管装)		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		247.00		不属于医疗器械		否

		950		冻干血浆		0.5mL/支，10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		177.00		不属于医疗器械		否

		951		改良EC肉汤(mEC+n)培养基		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		261.00		不属于医疗器械		否

		952		改良山梨醇麦康凯(CT-SMAC)琼脂平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		215.00		不属于医疗器械		否

		953		大肠杆菌O157:H7显色培养基平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		668.00		不属于医疗器械		否

		954		亚硫酸铋琼脂（BS）		90mm，20个/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、上海安科		140.00		不属于医疗器械		否

		955		平板计数琼脂（颗粒剂型）（PCA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		330.00		不属于医疗器械		否

		956		营养琼脂（颗粒剂型）（NA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		245.00		不属于医疗器械		否

		957		孟加拉红培养基（cl）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		276.00		不属于医疗器械		否

		958		30%葡萄糖溶液(PH6.5±0.5)		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、上海安科		100.00		不属于医疗器械		否

		959		氯硝铵18%甘油（DG18）琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		370.00		不属于医疗器械		否

		960		双料乳糖胆盐发酵培养基 即用成品		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		371.00		不属于医疗器械		否

		961		乳糖胆盐发酵培养基 即用成品		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		165.00		不属于医疗器械		否

		962		乳糖复发酵培养基（乳糖发酵培养基）		250g/瓶		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		150.00		不属于医疗器械		否

		963		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 即用成品		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		964		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）-双料		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		231.00		不属于医疗器械		否

		965		煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		250.00		不属于医疗器械		否

		966		乳糖蛋白胨培养液-双料		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		388.00		不属于医疗器械		否

		967		乳糖蛋白胨培养液-单料		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		273.00		不属于医疗器械		否

		968		EC肉汤（管状成品培养基）		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		969		营养肉汤		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		970		伊红美蓝琼脂培养基（平板）- 即用成品		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		172.00		不属于医疗器械		否

		971		EC-MUG培养基		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		828.00		不属于医疗器械		否

		972		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		973		孟加拉红琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		276.00		不属于医疗器械		否

		974		MRS 琼脂 (MRSA)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		540.00		不属于医疗器械		否

		975		PALCAM琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		875.00		不属于医疗器械		否

		976		3%氯化钠碱性蛋白胨水		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		167.00		不属于医疗器械		否

		977		3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		220.00		不属于医疗器械		否

		978		湿式餐具大肠菌群快速检验纸片培养袋		10个/包		包		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		5.00		不属于医疗器械		否

		979		肠道菌增菌肉汤		30mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		208.00		不属于医疗器械		否

		980		麦康凯琼脂培养基平板-即用成品		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		981		假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		756.00		不属于医疗器械		否

		982		3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		220.00		不属于医疗器械		否

		983		二氧化氯消毒片		100片/瓶		瓶		1		Spene/星帮尼、百消净、利尔康		56.00		不属于医疗器械		否

		984		杀孢子剂		1000mL/瓶，9瓶/箱		箱		1		微穹生物、山东新华、河南三强		4455.00		不属于医疗器械		否

		985		6%高纯过氧化氢灭菌剂		500mL/瓶，20瓶/箱		箱		1		微穹生物、山东新华、河南三强		3600.00		不属于医疗器械		否

		986		70%异丙醇消毒剂		500mL/瓶，20瓶/箱		箱		1		微穹生物、山东新华、河南三强		3600.00		不属于医疗器械		否

		987		酸性复合季铵盐消毒剂		1000mL/瓶，9瓶/箱		箱		1		微穹生物、山东新华、河南三强		3645.00		不属于医疗器械		否

		988		碱性复合季铵盐消毒剂		1000mL/瓶，9瓶/箱		箱		1		微穹生物、山东新华、河南三强		3645.00		不属于医疗器械		否

		989		一次性医用外科口罩		1只/袋，50袋/盒，长方形 挂耳型		盒		1		深圳稳健、北仑河、广西双健		50.00		二类医疗器械		否

		990		平板计数琼脂（PCA）		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		330.00		不属于医疗器械		否

		991		结晶紫中性红胆盐琼脂（颗粒剂型）（VRBA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		276.00		不属于医疗器械		否

		992		缓冲蛋白胨水（颗粒剂型）（BPW）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		197.00		不属于医疗器械		否

		993		革兰氏染色液		5mL/支，8支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		80.00		不属于医疗器械		否

		994		Kovacs氏靛基质试剂盒		5mL/支，2支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、青岛海博		95.00		不属于医疗器械		否

		995		志贺生化鉴定条		10份/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		396.00		不属于医疗器械		否

		996		结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) 干粉		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		267.00		不属于医疗器械		否

		997		葡萄糖琼脂		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		340.00		不属于医疗器械		否

		998		缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤(EE肉汤)		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		216.00		不属于医疗器械		否

		999		酸性复合季铵盐消毒剂		1000mL/瓶，9瓶/箱		瓶		1		微穹生物、山东新华、河南三强		420.00		不属于医疗器械		否

		1000		碱性复合季铵盐消毒剂		1000mL/瓶，9瓶/箱		瓶		1		微穹生物、山东新华、河南三强		420.00		不属于医疗器械		否

		1001		乳糖复发酵管（即用成品）		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		1002		国标即用型生物素检测试剂盒		96T/盒		盒		1		瑞赛生物、拜发、陆桥		6300.00		不属于医疗器械		否

		1003		国标即用型泛酸检测试剂盒		96T/盒		盒		1		瑞赛生物、拜发、陆桥		6300.00		不属于医疗器械		否

		1004		30%葡萄糖溶液（灭菌）		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、青岛海博		300.00		不属于医疗器械		否

		1005		BS培养基平板		直径90mm，10皿/包		包		1		青岛海博、北京陆桥、上海安科		135.00		不属于医疗器械		否

		1006		粘液酸盐		20支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		63.00		不属于医疗器械		否

		1007		马铃薯葡萄糖琼脂		100mL/袋，10袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、青岛海博		324.00		不属于医疗器械		否

		1008		绿脓菌素测定培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		198.00		不属于医疗器械		否

		1009		EC 肉汤		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		1010		7.5%氯化钠肉汤（颗粒剂型）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		197.00		不属于医疗器械		否

		1011		脑心浸液琼脂培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		426.00		不属于医疗器械		否

		1012		钠氏试剂		10mL/支，黑色塑料瓶，黄色液体		支		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		1013		Baird-Parker琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		513.00		不属于医疗器械		否

		1014		李斯特氏菌显色培养基		51.5g/瓶		瓶		1		法国科玛嘉、法国梅里埃、丹麦SSI		1650.00		不属于医疗器械		是

		1015		革兰氏染色液试剂盒		10mL×4瓶/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		95.00		不属于医疗器械		否

		1016		碘液		2mL/支，20支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		103.00		不属于医疗器械		否

		1017		木糖a		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		87.00		不属于医疗器械		否

		1018		压力蒸汽灭菌指示胶带		19mm，50m/卷		卷		1		bkmamlab、山东新华、明尼苏达		47.00		不属于医疗器械		否

		1019		改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨-万古霉素肉汤（mLST-Vm）		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		1020		克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基平板		90mm/个，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		670.00		不属于医疗器械		否

		1021		胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基平板(大豆酪蛋白琼脂培养基平板)即用成品		90mm/个，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		153.00		不属于医疗器械		否

		1022		EasylD克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)生化鉴定试剂盒		11种×10次/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		480.00		不属于医疗器械		否

		1023		阪崎克罗诺杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)		48测试/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		2160.00		不属于医疗器械		否

		1024		三糖铁管TSI		20支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		288.00		不属于医疗器械		否

		1025		乙酰胺肉汤		20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		90.00		不属于医疗器械		否

		1026		钠氏试剂		10mL/瓶		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		65.00		不属于医疗器械		否

		1027		半固体琼脂管		20支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		180.00		不属于医疗器械		否

		1028		冻干草酸钾兔血浆		10支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、青岛海博		171.00		不属于医疗器械		否

		1029		甘露醇发酵管		20支/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、青岛海博		83.00		不属于医疗器械		否

		1030		MRS琼脂培养基		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		450.00		不属于医疗器械		否

		1031		MC琼脂培养基		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		263.00		不属于医疗器械		否

		1032		平板计数琼脂（PCA）		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		338.00		不属于医疗器械		否

		1033		结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		318.00		不属于医疗器械		否

		1034		孟加拉红培养基(虎红琼脂)		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		315.00		不属于医疗器械		否

		1035		亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）		10mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		225.00		不属于医疗器械		否

		1036		杏仁Prudul 基因-F		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		30.00		不属于医疗器械		否

		1037		杏仁Prudul 基因-P		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		250.00		不属于医疗器械		否

		1038		杏仁Prudul 基因-R		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		30.00		不属于医疗器械		否

		1039		花生Ara b2 基因-F		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		30.00		不属于医疗器械		否

		1040		花生Ara b2 基因-P		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		150.00		不属于医疗器械		否

		1041		花生Ara b2 基因-R		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		30.00		不属于医疗器械		否

		1042		核桃Jugr2 基因-F		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		30.00		不属于医疗器械		否

		1043		核桃Jugr2 基因-P		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		150.00		不属于医疗器械		否

		1044		核桃Jugr2 基因-R		3个OD分装成3管，1OD每管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		30.00		不属于医疗器械		否

		1045		沙门氏菌O多价OMA诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波汇诺、兰州生物、广州健仑		230.00		不属于医疗器械		否

		1046		一次性使用灭菌橡胶外科手套		7.5#，无粉，麻面，50付/盒		盒		1		稳健（桂林）、上海科邦、爱马斯		230.00		二类医疗器械		否

		1047		ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂		20支/盒		盒		1		北京四环、山东新华、上海鸿雁		900.00		不属于医疗器械		否

		1048		连帽分体洁净服		2XL，蓝色，可高温灭菌		套		1		上海嘉柏、稳健医疗、翰洋		350.00		不属于医疗器械		否

		1049		连帽分体洁净服		XL，蓝色，可高温灭菌		套		1		上海嘉柏、稳健医疗、翰洋		350.00		不属于医疗器械		否

		1050		连帽分体洁净服		L，蓝色，可高温灭菌		套		1		上海嘉柏、稳健医疗、翰洋		350.00		不属于医疗器械		否

		1051		结晶紫中性红胆盐MUG琼脂培养基(VRBA-MUG) 干粉		100g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1209.00		不属于医疗器械		否

		1052		金黄色葡萄球菌快速鉴定培养基平板		10皿/包，2包/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		1100.00		不属于医疗器械		否

		1053		移液枪枪头		200μL，不带滤芯，1000支/袋，52mm		袋		1		比克曼、洁特、甄选		120.00		不属于医疗器械		否

		1054		0.5%葡萄糖肉汤培养基 干粉		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		208.00		不属于医疗器械		否

		1055		十六烷三甲基溴化铵培养基		100g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		136.00		不属于医疗器械		否

		1056		CN琼脂平板		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		286.00		不属于医疗器械		否

		1057		沙门氏菌显色培养基平板		90mm×20个/盒		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		500.00		不属于医疗器械		否

		1058		克罗诺杆菌显色培养基平板		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		667.00		不属于医疗器械		否

		1059		胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基平板(大豆酪蛋白琼脂培养基平板)即用成品		90mm×20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		153.00		不属于医疗器械		否

		1060		冻干血浆		0.5mL/支，10支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		200.00		不属于医疗器械		否

		1061		乳糖蛋白胨培养液（颗粒剂型）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		1062		一次性独立包装塑料无菌滴管		3mL/支，200支/包		包		1		广州洁特、比克曼、巴罗克		150.00		不属于医疗器械		否

		1063		新生霉素		125μg/支，1mL*5支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、青岛海博		100.00		不属于医疗器械		否

		1064		藕P基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1065		藕R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1066		藕F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1067		藕内参P基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1068		藕内参R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1069		藕内参F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1070		木薯P基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1071		木薯成分的基因扩增靶标(g3pdh基因)		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC，基因载体：puc57		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		400.00		不属于医疗器械		否

		1072		木薯R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1073		木薯F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1074		木薯内参F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1075		木薯内参P基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1076		木薯内参R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1077		藕成分的基因扩增靶标（ITS1-5.8S-ITS2）		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC，基因载体：puc57		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		340.00		不属于医疗器械		否

		1078		山药成分的基因扩增靶标(rbcL基因)		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC，基因载体：puc57		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		340.00		不属于医疗器械		否

		1079		山药p基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1080		山药R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1081		山药F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1082		山药内参P基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1083		山药内参R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1084		葛根P基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1085		葛根成分的基因扩增靶标(CHI基因)		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC，基因载体：puc57		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		350.00		不属于医疗器械		否

		1086		山药内参F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1087		葛根内参R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1088		葛根R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1089		葛根内参P基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1090		葛根F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1091		葛根内参F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1092		红薯成分的基因扩增靶标(g3pdh基因)		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC，基因载体：puc57		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		450.00		不属于医疗器械		否

		1093		红薯p基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1094		红薯R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1095		红薯F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		100.00		不属于医疗器械		否

		1096		红薯内参照p基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		600.00		不属于医疗器械		否

		1097		红薯内参照R基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		50.00		不属于医疗器械		否

		1098		红薯内参照F基因		3OD分装成3管（1OD/管)，纯化方式：HPLC		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		50.00		不属于医疗器械		否

		1099		一次性医用帽子		10个/包，10包/大袋，120个/中包，不拆		个		1		南昌市旭辉、柳州圣美康、深圳稳健		1.00		二类医疗器械		否

		1100		缓冲蛋白胨水（即用成品）		225mL/瓶，6瓶/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		207.00		不属于医疗器械		否

		1101		亚硫酸铋琼脂(BS)平板		90mm×20个/盒		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		189.00		不属于医疗器械		否

		1102		生理盐水		225mL/袋，10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		130.00		不属于医疗器械		否

		1103		生理盐水（即用成品）		9mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		181.00		不属于医疗器械		否

		1104		扩散皿		含盖高26mm，底部大圈内径90mm，小圈内径40mm		个		1		苏品、比克曼、甄选		18.00		不属于医疗器械		否

		1105		艰难梭菌菌株		冻干		支		1		广东环凯、上海复祥、北京三药		825.00		不属于医疗器械		否

		1106		恶臭假单胞菌菌株		冻干		支		1		广东环凯、上海复祥、北京三药		580.00		不属于医疗器械		否

		1107		动力-硝酸盐培养基		20支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		87.00		不属于医疗器械		否

		1108		乳糖-明胶培养基		20支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		63.00		不属于医疗器械		否

		1109		一次性使用培养皿		9cm，高15mm,10套/包,500套/箱,E-Y752004		箱		1		无锡耐思、浙江拱东、广东环凯		700.00		不属于医疗器械		否

		1110		一次性使用培养皿		φ9cm 高 1.5cm，500个/箱		箱		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		800.00		不属于医疗器械		否

		1111		细菌微生物标本片		20种/套		套		1		红树林、恒本、恒之奇		500.00		不属于医疗器械		否

		1112		华支睾吸虫（虫卵）标本		76.2*25.4*1mm		片		1		恒本、红树林、恒之奇		100.00		不属于医疗器械		否

		1113		华支睾吸虫（成虫）标本		76.2*25.4*1mm		片		1		恒本、红树林、恒之奇		100.00		不属于医疗器械		否

		1114		蛔虫卵（各时期）标本		5片/套		套		1		恒本、红树林、恒之奇		300.00		不属于医疗器械		否

		1115		吸虫囊蚴		76.2*25.4*1mm		片		1		恒本、红树林、恒之奇		350.00		不属于医疗器械		否

		1116		线虫幼虫		76.2*25.4*1mm		片		1		恒本、红树林、恒之奇		1000.00		不属于医疗器械		否

		1117		麦康凯（MAC）平板		90mm,10皿/包		包		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		105.00		不属于医疗器械		否

		1118		华支睾吸虫引物		3个OD分装成3管		OD		1		上海生工、华大基因、Takara		30.00		不属于医疗器械		否

		1119		华支睾吸虫PCR产物（质粒）		4μg/管		管		1		上海生工、华大基因、Takara		1125.00		不属于医疗器械		否

		1120		肠球菌肉汤		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		938.00		不属于医疗器械		否

		1121		肠球菌琼脂（胆汁七叶苷叠氮钠琼脂）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		900.00		不属于医疗器械		否

		1122		胆汁七叶苷琼脂(BEA)		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		441.00		不属于医疗器械		否

		1123		CATC琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		300.00		不属于医疗器械		否

		1124		SIM培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		662.00		不属于医疗器械		否

		1125		沙门氏菌H单价i诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波汇诺、兰州生物、广州健仑		230.00		不属于医疗器械		否

		1126		沙门氏菌H多价HMB诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波汇诺、兰州生物、广州健仑		230.00		不属于医疗器械		否

		1127		沙门氏菌O单价61诊断血清		1mL/瓶		瓶		1		宁波汇诺、兰州生物、广州健仑		230.00		不属于医疗器械		否

		1128		EasyID单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒		10种×10test/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		560.00		不属于医疗器械		否

		1129		EasyID副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒		5test/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		430.00		不属于医疗器械		否

		1130		移液枪枪头		10μL，不带滤芯，1000支/袋		袋		1		比克曼、洁特、甄选		100.00		不属于医疗器械		否

		1131		半胱氨酸盐酸盐		50mg/支，10支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		182.00		不属于医疗器械		否

		1132		新洁尔灭消毒液		500mL/瓶		瓶		1		山东利尔康、武汉雪环、湖南广盛源		10.00		不属于医疗器械		否

		1133		95%医用酒精		500mL/瓶		瓶		1		武汉雪环、山东利尔康、湖南广盛源		17.00		不属于医疗器械		否

		1134		沙门氏菌O单价4诊断血清		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3000.00		不属于医疗器械		是

		1135		沙门氏菌H单价2诊断血清		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		1136		沙门氏菌HMA多价诊断血清		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3900.00		不属于医疗器械		是

		1137		三倍乳糖胆盐发酵培养基		50mL/瓶，20瓶/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		350.00		不属于医疗器械		否

		1138		移液枪枪头		1000μL，不带滤芯，1000支/袋，89mm		袋		1		比克曼、洁特、甄选		165.00		不属于医疗器械		否

		1139		移液枪头盒		96孔，10μL，盒长125.62mm，宽87.07mm，高63.07，孔径4.54mm		个		1		比克曼、洁特、甄选		66.00		不属于医疗器械		否

		1140		装插枪头器		10μL+200μL		套		1		诺安生物、
综仪生物、格益智创		1500.00		不属于医疗器械		否

		1141		螺口尖底塑料离心管		带盖子，带刻度，50mL/个，25个/袋		袋		1		比克曼、洁特、甄选		50.00		不属于医疗器械		否

		1142		高盐察氏琼脂		100mL/袋，10 袋/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		340.00		不属于医疗器械		否

		1143		一次性无针头注射器		2.5mL，100支/袋		袋		1		KANGTAI、洪达、北仑河		50.00		不属于医疗器械		否

		1144		志贺氏菌显色培养基平板		10皿/包		包		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		313.00		不属于医疗器械		否

		1145		志贺生化鉴定条		5份/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		290.00		不属于医疗器械		否

		1146		0.85%生理盐水		9ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		133.00		不属于医疗器械		否

		1147		0.85%生理盐水		225ml*10		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		100.00		不属于医疗器械		否

		1148		Baird-Parker琼脂平板		20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		160.00		不属于医疗器械		否

		1149		营养肉汤		225ml*10袋		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		122.00		不属于医疗器械		否

		1150		大肠杆菌0157显色培养基平板		90mm 20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		489.00		不属于医疗器械		否

		1151		四硫磺酸钠煌绿增菌液（TTB）		10ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		155.00		不属于医疗器械		否

		1152		XLD平板90mm（广东环凯）		90mm 20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		168.00		不属于医疗器械		否

		1153		血平板一次性成品培养基		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		150.00		不属于医疗器械		否

		1154		改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB肉汤）		225ml*6瓶/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		200.00		不属于医疗器械		否

		1155		哥伦比亚CNA血琼脂平板9cm		20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		178.00		不属于医疗器械		否

		1156		志贺氏菌增菌肉汤（含抗生素）		225ml*10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		194.00		不属于医疗器械		否

		1157		志贺氏菌显色平板		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		490.00		不属于医疗器械		否

		1158		弧菌显色平板		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		445.00		不属于医疗器械		否

		1159		3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板		9mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		140.00		不属于医疗器械		否

		1160		李氏菌增菌肉汤-LB1		225ml*10袋		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		433.00		不属于医疗器械		否

		1161		PALCAM平板20*90mm(一次性成品培养基)		20个*90mm/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1162		含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）平板		90mm*20个		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		196.00		不属于医疗器械		否

		1163		甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（MYP）		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		176.00		不属于医疗器械		否

		1164		胰酪胨大豆羊血琼脂平板（TSSB）		9cm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		154.00		不属于医疗器械		否

		1165		亚硫酸铋琼脂平板 (有效期3个月)		90mm*10个/包		包		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		100.00		不属于医疗器械		否

		1166		30%葡萄糖溶液		10个/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		224.00		不属于医疗器械		否

		1167		粘液酸盐		20支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		50.00		不属于医疗器械		否

		1168		血琼脂平板（BAP）		9cm 10皿/包		包		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		70.00		不属于医疗器械		否

		1169		脑心浸出液肉汤BHI		10ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		182.00		不属于医疗器械		否

		1170		乳糖胆盐发酵管-双料		10ml/支 20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		273.00		不属于医疗器械		否

		1171		乳糖胆盐发酵培养基		10ml/支 20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		120.00		不属于医疗器械		否

		1172		煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB)(广东)		10ml*20支/盒		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		182.00		不属于医疗器械		否

		1173		吸头/枪头		无菌10ul，46mm，1000支/包		包		1		比克曼、洁特、甄选		150.00		不属于医疗器械		否

		1174		改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素		10ML*20支		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		168.00		不属于医疗器械		否

		1175		阪崎肠杆菌显色培养基平板		90mm 20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		490.00		不属于医疗器械		否

		1176		胰酪大豆胨琼脂平板（大豆酪蛋白琼脂培养基）（TSA）（药典）		9cm*20个		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		120.00		不属于医疗器械		否

		1177		EasyID克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)生化鉴定试剂盒		11种*10套		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		350.00		不属于医疗器械		否

		1178		阪崎克罗诺杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）		48测试		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1584.00		不属于医疗器械		否

		1179		平板计数琼脂(颗粒剂型)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		243.00		不属于医疗器械		否

		1180		营养琼脂（颗粒剂型）NA		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		180.00		不属于医疗器械		否

		1181		假单胞菌CN选择性培养培养基基础		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		555.00		不属于医疗器械		否

		1182		EC肉汤		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		168.00		不属于医疗器械		否

		1183		7.5%氯化钠肉汤(颗粒状）		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		145.00		不属于医疗器械		否

		1184		KF链球菌琼脂		100g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		462.00		不属于医疗器械		否

		1185		脑心浸液琼脂培养基		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		312.00		不属于医疗器械		否

		1186		Baird-Parker氏培养基		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		376.00		不属于医疗器械		否

		1187		李斯特菌显色培养基（配增补剂2-8℃）		1000ml，51.5g/瓶		瓶		1		法国科玛嘉、法国梅里埃、丹麦SSI		1210.00		不属于医疗器械		是

		1188		革兰氏染色液		10ml*4		套		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		70.00		不属于医疗器械		否

		1189		木糖a，保质期六个月		20支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		64.00		不属于医疗器械		否

		1190		压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带		1卷/盒，19mm*50mm		盒		1		bkmamlab、山东新华、明尼苏达		35.00		不属于医疗器械		否

		1191		乙酰胺肉汤		20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		66.00		不属于医疗器械		否

		1192		钠氏试剂（乙酰胺肉汤配套试剂）		10ml		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		47.00		不属于医疗器械		否

		1193		三糖铁管 TSI		20 支/盒		盒		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		211.00		不属于医疗器械		否

		1194		MRS琼脂培养基(莫匹罗星锂盐改良MRS琼脂培养基)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		328.00		不属于医疗器械		否

		1195		MC琼脂培养基		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		192.00		不属于医疗器械		否

		1196		TCBS琼脂平板		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		140.00		不属于医疗器械		否

		1197		李氏特菌肉汤Lb2		10ml*20支		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		181.00		不属于医疗器械		否

		1198		平板计数琼脂(PCA) （颗粒型）		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		250.00		不属于医疗器械		否

		1199		结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)(颗粒型)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		230.00		不属于医疗器械		否

		1200		孟加拉红培养基(虎红琼脂) 颗粒		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		231.00		不属于医疗器械		否

		1201		肠道菌增菌肉汤培养基		30ml*10袋		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		153.00		不属于医疗器械		否

		1202		改良EC肉汤（mEC+n）		225ml*10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		192.00		不属于医疗器械		否

		1203		改良山梨醇麦康凯琼脂平板		9cm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		158.00		不属于医疗器械		否

		1204		哥伦比亚血平板9cm		20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		153.00		不属于医疗器械		否

		1205		伊红美蓝琼脂平板90mm广东)		20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		125.00		不属于医疗器械		否

		1206		6417霉菌及酵母菌群测试片（冷藏）		50T 20包/箱		包		1		3M、SGM、密理博		655.00		不属于医疗器械		是

		1207		HANDY PLATE霉菌酵母检测片		20片/袋		袋		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		198.00		不属于医疗器械		否

		1208		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）-双料		10ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1209		缓冲蛋白胨水（BPW）		225ml/袋*10		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		140.00		不属于医疗器械		否

		1210		3%NaCL碱性蛋白胨水		225ml*10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		154.00		不属于医疗器械		否

		1211		冻干草酸钾兔血浆		0.2ml*10/盒		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		125.00		不属于医疗器械		否

		1212		一次性使用灭菌橡胶外科手套7.5#(TPU覆层无粉，麻面)		50s		盒		1		稳健（桂林）、上海科邦、爱马斯		165.00		二类医疗器械		否

		1213		磷酸盐缓冲液		9ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		109.00		不属于医疗器械		否

		1214		200ul无菌吸头（透明52）		1000只/包		包		1		比克曼、洁特、甄选		70.00		不属于医疗器械		否

		1215		0.5%葡萄糖肉汤培养基		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		153.00		不属于医疗器械		否

		1216		十六烷三甲基溴化铵琼脂(广东)		100g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		100.00		不属于医疗器械		否

		1217		假单胞菌琼脂CN平板		90mm，20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1218		磷酸盐缓冲液		225ml*10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		94.00		不属于医疗器械		否

		1219		沙门氏显色平板90mm		90mm 20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		382.00		不属于医疗器械		否

		1220		三糖铁斜面		20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		168.00		不属于医疗器械		否

		1221		7.5%氯化钠肉汤		225ml*10袋		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		140.80		不属于医疗器械		否

		1222		胰酪大豆胨琼脂平板（大豆酪蛋白琼脂培养基）（TSA）（药典）		9cm*20个		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		111.00		不属于医疗器械		否

		1223		结晶紫中性红胆盐VRBA-MUG琼脂		BR100g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		890.00		不属于医疗器械		否

		1224		金黄葡萄球菌显色培养基平板		10皿/包*2包		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		800.00		不属于医疗器械		否

		1225		一次性使用敷料镊		白色100支/包，2支/袋		包		1		扬州华越、利思康、洋生科技		50.00		不属于医疗器械		否

		1226		75%乙醇消毒液		2500ml 10瓶/件		瓶		1		武汉雪环、山东利尔康、湖南广盛源		50.00		不属于医疗器械		否

		1227		孟加拉红(虎红)培养基		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1228		结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)（颗粒剂型）		250克		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1229		乳糖蛋白胨培养液(颗粒剂型)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1230		巴氏吸管(3ml，塑料袋独立包装，已消毒)		200支/包，4000支/箱，长度155mm，塑料袋装		包		1		广州洁特、巴罗克、比克曼		110.00		不属于医疗器械		否

		1231		新生霉素		5*1ml/支  5支/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		1232		液体石蜡（无菌）		5ml*10		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		162.00		不属于医疗器械		否

		1233		氰化钾试验管		20支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		155.00		不属于医疗器械		否

		1234		鸡胰酶		500g		瓶		1		拜发、阿狄科、Agdia		1056.00		不属于医疗器械		是

		1235		EC肉汤		8ml*20支		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1236		氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液		10ml/支*20支		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		187.00		不属于医疗器械		否

		1237		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)-单料		10ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1238		玻璃试管15*150		500支/件		支		1		上海蘑菇、上海垒固、广州天博		1.30		不属于医疗器械		否

		1239		GVC增菌液		225ml*10袋		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		128.00		不属于医疗器械		否

		1240		改良马铃薯葡萄糖琼脂平板		90mm/皿		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		134.00		不属于医疗器械		否

		1241		PCFA琼脂平板		90mm/皿		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		174.00		不属于医疗器械		否

		1242		卵黄琼脂平板		90mm*20个		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		280.50		不属于医疗器械		否

		1243		志贺氏菌增菌肉汤		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		185.00		不属于医疗器械		否

		1244		营养肉汤培养基		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		136.40		不属于医疗器械		否

		1245		肠道菌增菌肉汤培养基		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		352.00		不属于医疗器械		否

		1246		麦康凯琼脂培养基(志贺氏菌的选择性分离)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		164.00		不属于医疗器械		否

		1247		伊红美兰琼脂培养基		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1248		改良MRS培养基配套试剂:(莫匹罗星锂盐+半胱氨酸盐酸盐）		2*5支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1249		乳糖蛋白胨培养液		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		130.00		不属于医疗器械		否

		1250		绿脓菌素测定用培养基(PDP)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		160.00		不属于医疗器械		否

		1251		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)（颗粒性）		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1252		煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB)(颗粒型)		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		451.00		不属于医疗器械		否

		1253		胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础TSC		100g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		157.30		不属于医疗器械		否

		1254		0.1%蛋白胨水		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		140.00		不属于医疗器械		否

		1255		液体硫乙醇酸盐培养基(FT)(需氧，厌氧菌)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1256		2.5L厌氧产气包		10个/包		包		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		290.00		不属于医疗器械		否

		1257		改良EC新生霉素增菌肉汤（mEC+n）基础		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		232.00		不属于医疗器械		否

		1258		改良山梨醇麦康凯琼脂基础(CT-SMAC)		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		480.00		不属于医疗器械		否

		1259		0157显色培养基		1000ml		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		720.00		不属于医疗器械		否

		1260		含铁牛奶培养基		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		222.00		不属于医疗器械		否

		1261		李氏菌增菌肉汤(Lb1,Lb2)基础		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		640.20		不属于医疗器械		否

		1262		PALCAM培养基基础		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		672.00		不属于医疗器械		否

		1263		单增李斯特氏菌显色培养基		1000ml		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		2662.00		不属于医疗器械		否

		1264		胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE)		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1265		3%氯化钠碱性蛋白胨水		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		130.00		不属于医疗器械		否

		1266		TCBS琼脂(硫代硫酸钠、柠檬酸钠、胆盐、蔗糖琼脂) 颗粒		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		310.00		不属于医疗器械		否

		1267		弧菌显色培养基		1000ml		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1101.00		不属于医疗器械		否

		1268		7.5%氯化钠肉汤(颗粒）		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		143.00		不属于医疗器械		否

		1269		Baird-Parker琼脂基础		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		400.00		不属于医疗器械		否

		1270		缓冲蛋白胨水培养基(BPW)		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		130.00		不属于医疗器械		否

		1271		改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(mLST)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1272		阪崎肠杆菌显色培养基(DFI)，干粉		43.1克（1000ml）		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		850.00		不属于医疗器械		否

		1273		胰蛋白胨大豆肉汤培养基（胰酪胨大豆多粘菌素B）		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1274		甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		1275		硫酸锰营养琼脂(促芽孢生长和蛋白质毒素)(广东)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		240.00		不属于医疗器械		否

		1276		氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		242.00		不属于医疗器械		否

		1277		四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基TTB		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		170.00		不属于医疗器械		否

		1278		亚硫酸铋琼脂培养基(BS)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		220.00		不属于医疗器械		否

		1279		XLD(木糖、赖氨酸、去氧胆酸盐琼脂)		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		560.00		不属于医疗器械		否

		1280		沙门氏菌显色培养基基础 （含添加剂）		1000ml		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		720.00		不属于医疗器械		否

		1281		磷酸盐缓冲液		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		130.00		不属于医疗器械		否

		1282		菌落总数测试片		50T 20包/箱		包		1		3M、SGM、密理博		440.00		不属于医疗器械		是

		1283		大肠菌群测试片		25T 40包/箱		包		1		3M、SGM、密理博		300.00		不属于医疗器械		是

		1284		志贺氏菌血清		1mL/瓶，54 瓶/套		套		1		卓冀生物、北京陆桥、青岛海博		10000.00		不属于医疗器械		否

		1285		一次性白大褂无纺布工作服实验服加厚隔离服参观服餐饮食品防尘服		L，PP30克白色魔术贴橡筋袖		件		1		湖北高翔、稳健、新乡市华西		15.00		不属于医疗器械		否

		1286		一次性白大褂无纺布工作服实验服加厚隔离服参观服餐饮食品防尘服		XL，白色魔术贴SMS		件		1		湖北高翔、稳健、新乡市华西		15.00		不属于医疗器械		否

		1287		尿素(广东)		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		60.00		不属于医疗器械		否

		1288		EPEC-STEC-EHEC多重PCR检测试剂盒		24T		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1400.00		不属于医疗器械		否

		1289		EAEC多重PCR检测试剂盒		24T		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1200.00		不属于医疗器械		否

		1290		ETEC多重PCR检测试剂盒		24T		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1200.00		不属于医疗器械		否

		1291		EIEC多重PCR检测试剂盒		24T		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1200.00		不属于医疗器械		否

		1292		细菌基因组DNA纯化试剂盒（硅胶膜柱法）		50T		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		510.00		不属于医疗器械		否

		1293		无菌采样袋/均质袋45*55CM（带压条）最大装水量12L		50个/袋 9袋/箱		袋		1		比克曼、青岛海博、广东环凯		270.60		不属于医疗器械		否

		1294		胰酪大豆胨液体培养基（20版药典）（螺口）		100ml，40瓶/箱		瓶		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		20.00		不属于医疗器械		否

		1295		甘露醇氯化钠琼脂平板		9cm*20个/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		143.00		不属于医疗器械		否

		1296		乳糖胆盐发酵培养基		50ml/瓶，10瓶/盒		盒		1		上海安科、北京陆桥、广东环凯		198.00		不属于医疗器械		否

		1297		均质袋开袋器		/		个		1		BIO-WAY、北京陆桥、比克曼		1320.00		不属于医疗器械		否

		1298		均质袋开启支架		/		个		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		880.00		不属于医疗器械		否

		1299		一次性塑料离心管		2ml，透明，翻盖，尖底，500个/包		包		1		比克曼、三和新华、白鲨易		30.00		不属于医疗器械		否

		1300		一次性塑料离心管		1.5ml，透明，翻盖，尖底，500个/包		包		1		比克曼、三和新华、白鲨易		30.00		不属于医疗器械		否

		1301		胰酪大豆胨琼脂平板（大豆酪蛋白琼脂培养基）（TSA）（药典）		9cm*20个		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		112.00		不属于医疗器械		否

		1302		无菌水样采集袋（已灭菌）		10个/包,500ml，口径33mm		包		1		逗点生物、青岛海博、广东环凯		75.00		不属于医疗器械		否

		1303		一次性使用插镊		50支/包		包		1		利思康、比克曼、华越		40.00		不属于医疗器械		否

		1304		液体菌种保存管		1.4ml*50支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		470.00		不属于医疗器械		否

		1305		一次性TPE手套		S，抽取式 200只/盒		盒		1		英科医疗、上海科邦、石家庄鸿锐		35.00		不属于医疗器械		否

		1306		一次性TPE手套		M，抽取式 200只/盒		盒		1		英科医疗、上海科邦、石家庄鸿锐		35.00		不属于医疗器械		否

		1307		一次性TPE手套		L，抽取式 200只/盒		盒		1		英科医疗、上海科邦、石家庄鸿锐		35.00		不属于医疗器械		否

		1308		直头扁头无齿镊		14cm		把		1		彩塘镇辉娴、比克曼、垒固		10.00		不属于医疗器械		否

		1309		一次性使用中单		40*50cm Ⅱ型		包		1		新乡市大方、稳健、比克曼		20.00		不属于医疗器械		否

		1310		一次性使用中单		50*60cm Ⅱ型		包		1		新乡市大方、稳健、比克曼		20.00		不属于医疗器械		否

		1311		医用75%消毒液酒精棉球		90粒/瓶		瓶		1		海氏海诺、稳健、晟业		30.00		不属于医疗器械		否

		1312		医用酒精消毒棉球		50粒/瓶		瓶		1		海氏海诺、稳健、晟业		20.00		不属于医疗器械		否

		1313		医用酒精消毒棉片		100片/盒,6*6cm		盒		1		海氏海诺、稳健、晟业		25.00		不属于医疗器械		否

		1314		医用消毒棉片		50片/盒,12*12cm		盒		1		海氏海诺、稳健、晟业		30.00		不属于医疗器械		否

		1315		一次性使用中单		60*80cm		张		1		新乡市大方、稳健、比克曼		30.00		不属于医疗器械		否

		1316		一次性无菌手术衣		中号		件		1		新乡市大方、稳健、比克曼		10.00		不属于医疗器械		否

		1317		专用油镜油		4*20ml		盒		1		索莱宝、珠海贝索、上海星佰		330.00		不属于医疗器械		否

		1318		胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		215.00		不属于医疗器械		否

		1319		金氏B培养基		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		410.00		不属于医疗器械		否

		1320		煌绿乳糖胆盐肉汤培养基(BGLB)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		350.00		不属于医疗器械		否

		1321		沙氏葡萄糖琼脂培养基(沙堡弱琼脂培养基)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		145.00		不属于医疗器械		否

		1322		四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基(颗粒状)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		191.00		不属于医疗器械		否

		1323		木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂XLD （做志贺，沙门）		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		590.00		不属于医疗器械		否

		1324		氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		231.00		不属于医疗器械		否

		1325		脑心浸出液肉汤 (BHI)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		312.00		不属于医疗器械		否

		1326		3%过氧化氢溶液		2ml*10支/盒  2-8℃		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		45.00		不属于医疗器械		否

		1327		FB1增菌肉汤配套试剂		5套/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		1328		FB2增菌肉汤配套试剂		5套/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		60.00		不属于医疗器械		否

		1329		李斯特菌显色培养基		1000ml（74g）		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		1070.00		不属于医疗器械		否

		1330		麦芽糖a		20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		58.00		不属于医疗器械		否

		1331		七叶苷		20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		64.00		不属于医疗器械		否

		1332		甲基红试剂盒		10ml×1		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		53.00		不属于医疗器械		否

		1333		一次性塑料刻度滴管（无菌独立装）		0.2ml，100支/包		包		1		荣码、比克曼、海门三和		30.00		不属于医疗器械		否

		1334		鼠李糖a		20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		58.00		不属于医疗器械		否

		1335		一次性乳胶橡胶手套		小号，灭菌独立包装，乳白色，100双/盒		盒		1		爱马斯、上海科邦，桂林紫竹		250.00		不属于医疗器械		否

		1336		无菌采样袋/均质袋（立式、带压条）		35*40cm，50个/袋		袋		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		343.00		不属于医疗器械		否

		1337		环丙沙星		5ug 20片/瓶		瓶		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		30.00		不属于医疗器械		否

		1338		空白药敏纸片（未灭菌）		0.7mm 50片/瓶		瓶		1		比克曼生物、广州洁特、巴罗克		28.00		不属于医疗器械		否

		1339		胰酪大豆胨液体培养基（TSB）（25版药典）		BR250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		160.00		不属于医疗器械		否

		1340		大肠埃希氏菌		/		支		1		广东微生物菌种、CICC、广东环凯		1200.00		不属于医疗器械		否

		1341		环状芽孢杆菌		/		支		1		广东微生物菌种、CICC、广东环凯		1200.00		不属于医疗器械		否

		1342		粘质沙雷氏菌		冻干		支		1		广东微生物菌种、CICC、广东环凯		1200.00		不属于医疗器械		否

		1343		酿脓链球菌		冻干		支		1		广东微生物菌种、CICC、广东环凯		1200.00		不属于医疗器械		否

		1344		FB1增菌液		225ml*10袋/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		352.00		不属于医疗器械		否

		1345		FB2增菌肉汤		10ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		260.00		不属于医疗器械		否

		1346		OA李斯特氏菌显色培养基平板		90mm 20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		458.00		不属于医疗器械		否

		1347		胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂平板		90mm*20个/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		352.00		不属于医疗器械		否

		1348		杆菌肽纸片		20片/瓶		瓶		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		83.00		不属于医疗器械		否

		1349		0.25%氯化钙溶液		0.25ml*10		盒		1		上海卓冀、北京陆桥、广东环凯		66.00		不属于医疗器械		否

		1350		75%医用消毒酒精（塑瓶）		500ml 30瓶/件		瓶		1		武汉雪环、山东利尔康、湖南广盛源		9.00		不属于医疗器械		否

		1351		一次性培养皿（灭菌）		9cm，1.5cm，10套/包，500套/件		套		1		浙江拱东、海门三和、无锡耐思		1.20		不属于医疗器械		否

		1352		多粘菌素B(MYP及胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤配套试剂）		10000IU/支*10		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		97.00		不属于医疗器械		否

		1353		50%卵黄液		5ml*5支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		99.00		不属于医疗器械		否

		1354		3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW)		225ml*6瓶/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		252.00		不属于医疗器械		否

		1355		3%氯化钠碱性蛋白胨水		9ml*20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		160.00		不属于医疗器械		否

		1356		荧光定量PCR仪专用四连管		0.1ml，250套/盒		盒		1		南通佰芙生物、广州洁特、甄选		372.00		不属于医疗器械		否

		1357		氯硝胺18%甘油（DG18）琼脂		250g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		260.00		不属于医疗器械		否

		1358		国标微孔板法维生素B12检测试剂盒		2*96T		盒		1		Xinocler、北京陆桥、广东环凯		4950.00		不属于医疗器械		否

		1359		一次性使用无菌注射器 带针		2ml（0.5*20TWLB）100支/盒		盒		1		可孚、江西丰临、浙江欧健		98.00		三类医疗器械		否

		1360		一次性使用无菌注射器 带针		5ml（0.6*25TWLB）100支/盒		盒		1		可孚、江西丰临、浙江欧健		68.00		三类医疗器械		否

		1361		一次性使用无菌注射器 带针		10ml（0.8*32TWLB）100支/盒		盒		1		可孚、江西丰临、浙江欧健		198.00		三类医疗器械		否

		1362		一次性使用无菌注射器 带针		20ml（1.2*32TWLB）100支/盒		盒		1		可孚、江西丰临、浙江欧健		240.00		三类医疗器械		否

		1363		平板计数琼脂		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		1364		虎红（孟加拉红）琼脂培养基		250g		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		1365		结晶紫中性红胆盐琼脂		250g		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		154.00		不属于医疗器械		否

		1366		Baird-Parker培养基		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		270.00		不属于医疗器械		否

		1367		缓冲蛋白胨水培养基		250g/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		77.00		不属于医疗器械		否

		1368		亚碲酸钾卵黄增菌液		50ml/瓶		瓶		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		72.00		不属于医疗器械		否

		1369		李斯特氏菌显色培养基(A,B)		1000ml		套		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		1100.00		不属于医疗器械		否

		1370		李氏菌增菌Lb1配套试剂		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		70.00		不属于医疗器械		否

		1371		卵黄亚碲酸盐增菌液		25ml*6瓶		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		250.00		不属于医疗器械		否

		1372		PALCAM琼脂配套试剂		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		90.00		不属于医疗器械		否

		1373		无粉乳胶手套		S  100只/盒，10盒/箱		箱		1		上海卓冀、上海科邦、桂林紫竹		627.00		不属于医疗器械		否

		1374		无柄塑料烧杯		1000ml，带刻度，耐121℃高温，PP材质		个		1		labshark、上海垒固、海门三和		6.00		不属于医疗器械		否

		1375		胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂配套试剂		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		410.00		不属于医疗器械		否

		1376		KF链球菌琼脂培养基（不含溴甲酚紫，每瓶培养基需添加约1.4盒配套试剂）		100g		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		363.00		不属于医疗器械		否

		1377		1%无菌TTC溶液		1ml/支*10		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		61.00		不属于医疗器械		否

		1378		志贺氏增菌肉汤配套试剂（新生霉素125ug/支）		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		52.00		不属于医疗器械		否

		1379		改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		96.00		不属于医疗器械		否

		1380		亚硫酸铋琼脂培养基（BS)		250g		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		210.00		不属于医疗器械		否

		标的（产品）单价最高限价累计金额（请按所投分标填写进对应的开标一览表）												1546753.43





Sheet2

		





Sheet3

		






_1234567893.xls
Sheet1

		序号		产品名称		规格、参数		单位		数量		参照或相当于的产品品牌或生产供应商		单价最高限价（元）		类别		是否为进口产品

		1		400均质袋开袋器		#8390		个		1		美国Seroat、英国BIO-WAY、赛多利斯		853.10				是

		2		塑料比色皿		80个/盒 50-2000ul 30106300		盒		1		Eppendorf、赛多利斯、赛默飞		850.50				是

		3		2mL进样瓶清洗盒		ASQXQ-xdh		个		1		志诚天源、江苏苏州、安谱		131.30				否

		4		6联排电炉		1KW×6 6个联装，DK-98-II		个		1		天津泰斯特、北京永光明、上海科升		346.50				否

		5		9041有机蒸汽异味及颗粒物防护口罩		9541 25个/盒		个		1		安谱、3M、麦迪康		6.30				否

		6		9042口罩		9542 头戴式,25个/盒		个		1		3M、安谱、麦迪康		6.30				否

		7		ISO标准砂		GBT17671/水泥胶砂用 1350g/袋 15袋/包		包		1		厦门、艾思欧、ISO		297.00				否

		8		Kanomax热式风速仪		量程：0.01～20.0m/s，精度：读数的±5%m/s，型号：6006		个		1		加野、卓越、君达		2656.50				否

		9		K-D浓缩管		15/25，10mL，带塞不要磨口，底下约1mL		个		1		天玻、蜀牛、江苏		89.30				否

		10		LDEP洗瓶		500mL		个		1		Nalenge、耀华、安谱		68.30				否

		11		Nalgene 低密度聚乙烯窄口易认安全洗瓶		500mL，用于盛放蒸馏水		个		1		美国Nalgene、岛津、赛默飞		68.30				是

		12		PCR 八联管		25排/包		盒		1		爱思进、QiagenRotor-GENE、赛默飞		677.30				否

		13		PCR离心管		5000支/箱		箱		1		beebio、赛默飞、爱思进		3139.50				否

		14		PCR离心管		800支/盒		盒		1		beebio、赛默飞、爱思进		259.90				否

		15		U盘温度记录仪		RC-5 经典款		个		1		精创、希捷、品胜、上海精密		156.20				否

		16		安瓿瓶开瓶器		20mL安瓿瓶		个		1		哈迈、安谱、安捷伦		756.00				否

		17		安培瓶		25mL		个		1		康鹏、上海竞英、沧州荣昌		3.20				否

		18		八号筛		150目 φ20 0.100mm		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		26.30				否

		19		白色棉绳		2mm*350米/捆		捆		1		浙江、河南新乡、江苏		26.30				否

		20		白色棉绳		4mm*100米/捆		捆		1		浙江、河南新乡、江苏		26.30				否

		21		白色纱布		2米×2米		块		1		乐信布业、河南新乡、江苏		50.40				否

		22		白水泥用白度仪专用白板		配白水泥白度计使用，仪器规格型号：BSN-1		块		1		康光光学、无锡新竹、江苏		2318.40				否

		23		百分表		0.01（机械式）		个		1		桂林量具、哈量、日本三量		351.20				否

		24		包氏吸收管		25mL		套		1		广州、江苏、普瑞奇		27.60				否

		25		薄层层析板G254板		10*10，20片/盒		盒		1		海洋、烟台化工厂、烟台新诚		55.10				否

		26		薄层层析板G板		10*10，20片/盒		盒		1		海洋、烟台化工厂、烟台新诚		49.90				否

		27		薄层层析板G板		10*20，10片/盒*2		盒		1		海洋、烟台化工厂、烟台新诚		95.90				否

		28		薄层层析板G板		10×20cm,50片/盒		盒		1		默克、烟台化工厂、烟台新诚		971.30				否

		29		薄层色谱层析板（硅胶G板）		200×200		片		1		海洋、烟台化工厂、烟台新诚		7.20				否

		30		薄层色谱展开槽		200×200		个		1		信谊仪器、融星、海门		565.70				否

		31		保温箱		55L 59.5*39.5*40cm		个		1		ESKY、艾森斯、米特酷		380.60				否

		32		比色管		磨口，具塞，10mL		个		1		天玻、蜀牛、博美		8.50				否

		33		比色管		磨口，具塞，25mL		个		1		天玻、蜀牛、博美		12.20				否

		34		比色管		磨口，具塞，50mL		个		1		天玻、蜀牛、博美		14.60				否

		35		比色管架		铝质，10mL×20孔		个		1		江苏、海门、南通		19.70				否

		36		比色管刷		大 刷50mL比色管使用		把		1		河北、江苏、天津东丽		3.70				否

		37		变色硅胶		500g*5		袋		1		drymaestro、天津光复、志远		55.80				否

		38		变色硅胶干燥剂		500g		包		1		昌全、天津光复、志远		11.10				否

		39		玻璃棒		6-8mm 300mm		根		1		江苏、海门、上海		1.40				否

		40		玻璃棒		20cm 6mm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		1.40				否

		41		玻璃比色皿		G-4 10mm 45*12.5*12.5		个		1		新竹光学、云程、岛津		7.10				否

		42		玻璃比色皿		G-5 20mm 45*12.5*22.5		个		1		新竹光学、云程、岛津		7.90				否

		43		玻璃比色皿		G-6 30mm		个		1		新竹光学、云程、岛津		9.50				否

		44		玻璃层析柱		磨口19/28，带四氟乙烯阀，直径2cm、1.3cm,长度41cm，白色2cm，符合二噁英实验要求		根		1		上海博奕、欣维尔、江苏		204.80				否

		45		玻璃层析柱		磨口19/28，带四氟乙烯阀，直径2cm、1.3cm,长度41cm，白色1.3cm，符合二噁英实验要求		根		1		上海博奕、欣维尔、江苏		204.80				否

		46		玻璃层析柱		磨口19/28，带四氟乙烯阀，直径2cm、1.3cm,长度41cm，棕色2cm，符合二噁英实验要求		根		1		上海博奕、欣维尔、江苏		204.80				否

		47		玻璃层析柱		磨口19/28，带四氟乙烯阀，直径2cm、1.3cm,长度41cm，棕色1.3cm，符合二噁英实验要求		根		1		上海博奕、欣维尔、江苏		204.80				否

		48		玻璃滴管		8×180		根		1		湖南祁阳、江苏、云程		0.50				否

		49		玻璃滴管		5mL，含吸球		根		1		云程、江苏、河北		7.20				否

		50		玻璃滴管		长15cm,管径7mm，100个/包		包		1		江苏、云程、华欧		53.90				否

		51		玻璃短径锥形漏斗		φ9cm		个		1		北玻、欣维尔、江苏		7.40				否

		52		玻璃干燥皿		φ30cm		个		1		华欧、悦成、睿齐		123.60				否

		53		玻璃干燥器（白色）		ф40cm		个		1		北玻、湖南、蜀牛		409.60				否

		54		玻璃尖嘴漏斗		带阀门，80mL		个		1		北玻、康玻、融盛		20.50				否

		55		玻璃离心管		50ml		根		1		江苏、北玻、华欧		21.00				否

		56		玻璃离心管		10ml		根		1		江苏、北玻、华欧		4.80				否

		57		玻璃漏斗		φ5cm		个		1		湖南祁阳、天玻、蜀牛		2.40				否

		58		玻璃漏斗		ф9cm		个		1		湖南祁阳、天玻、蜀牛		4.50				否

		59		玻璃漏斗		ф10cm		个		1		湖南祁阳、天玻、蜀牛		5.30				否

		60		玻璃片		10cm×10cm×0.8cm		块		1		湖南祁阳、洛玻、华欧		3.70				否

		61		玻璃瓶		棕色，磨口，500mL，瓶+盖		个		1		江苏、蜀牛、申玻		14.50				否

		62		玻璃砂芯坩埚		50mL，G3		个		1		科航、唐山、江苏		11.10				否

		63		玻璃砂芯真空过滤装置（带过滤膜）		1000ml JTFA0202		套		1		江苏绿盟、津腾、宁波群安		483.00				否

		64		玻璃试管		平底，直径:20mm，高度：60mm		根		1		苍南康融、云程、融星		4.00				否

		65		玻璃试管		18*150mm		根		1		申玻、天玻、博美		0.60				否

		66		玻璃试剂瓶		广口磨砂，带盖子，60mL		个		1		华欧、蜀牛、天玻		6.20				否

		67		玻璃小导管（杜兰管）		6*30mm，100个/包		包		1		蜀牛、江苏、天玻		13.10				否

		68		玻璃研钵（带研钵锤）		12cm		套		1		方格医疗、唐山理化、江苏		23.50				否

		69		玻璃移液管		10mlA		根		1		天津市天科、北京晶玻、广州天博		12.80				否

		70		玻璃珠		5-6m/m		kg		1		蜀牛、江苏、天玻		35.50				否

		71		不锈钢酒精灯		400ml（防爆）高12cm 直径11cm		个		1		泰斯特、云程、融星		37.10				否

		72		不锈钢镊子		20cm 直尖		把		1		丹阳、张家港、飞熊		7.70				否

		73		不锈钢镊子		18cm		个		1		蜀牛、张家港、丹阳		5.70				否

		74		不锈钢镊子		13.5cm，VETμS mT		个		1		VETUS、张家港、飞熊/丹阳		31.50				否

		75		不锈钢镊子		25cm 直圆		个		1		新星、河北、江苏新建		9.30				否

		76		不锈钢镊子		14cm		个		1		新星、河北、江苏新建		1.90				否

		77		不锈钢镊子		大号，30cm		个		1		新星、张家港、飞熊		3.50				否

		78		不锈钢勺		长度约22cm,双头勺，一头大一头小		个		1		不锈钢厂、新星、河北		6.20				否

		79		不锈钢升降台		台面（200*200）mm，升降高度300mm		个		1		泰斯特、吉祥化玻、唐山		75.50				否

		80		不锈钢试管架		细网，孔径30mm，25*10*9		个		1		新星、思齐、瑞鑫		89.00				否

		81		不锈钢试管架		横条，孔径32mm，28*15*11		个		1		瑞鑫、思齐、新星		81.70				否

		82		不锈钢药匙		SS300-200 20cm		个		1		新泰科教、兆华、华鸥		1.60				否

		83		不锈钢药匙双头		SS301-210 21cm		个		1		新泰科教、兆华、华鸥		2.60				否

		84		层析柱		15*200mm		个		1		蜀牛、华欧、天玻		63.00				否

		85		称量瓶		70×35		个		1		北玻、蜀牛、天玻		15.00				否

		86		称量瓶		40×25		个		1		方格医疗、蜀牛、天玻		6.50				否

		87		称量瓶		70×35		个		1		蜀牛、天玻、海鸥		15.00				否

		88		抽滤瓶		1000mL，上嘴		个		1		蜀牛、天玻、北玻		26.50				否

		89		抽滤瓶		250mL，上嘴		个		1		蜀牛、天玻、北玻		12.10				否

		90		抽滤瓶		2L，上嘴		个		1		蜀牛、天玻、北玻		60.50				否

		91		垂融漏斗（砂芯漏斗）		35ml 1#		个		1		上海玻璃厂、帆船、申立		8.20				否

		92		垂融漏斗（砂芯漏斗）		35ml 2#		个		1		上海玻璃厂、帆船、申立		8.10				否

		93		垂融漏斗（砂芯漏斗）		100ml 1#		个		1		上海玻璃厂、帆船、申立		15.30				否

		94		垂融漏斗（砂芯漏斗）		35ml 3#		个		1		上海玻璃厂、帆船、申立		7.70				否

		95		垂直振荡器		YKD-08A		台		1		永乐康、中环北方、国环高科		17325.00				否

		96		瓷坩埚		带盖子，50mL		个		1		唐山开平盛、方格医疗、唐山特陶		2.70				否

		97		瓷坩埚		带盖子，100mL，10个/盒		个		1		唐山、方格、江苏		4.10				否

		98		瓷坩埚		带盖子，200mL		个		1		唐山开平盛、方格医疗、唐山特陶		5.60				否

		99		瓷托盘		35×50cm		个		1		唐山、方格、江苏		41.40				否

		100		磁力搅拌器		Jan-78		台		1		江苏金怡、常州普森、其林贝尔		183.80				否

		101		磁力搅拌子		C100		颗		1		和美、雷布斯、云程		2.60				否

		102		磁力搅拌子		C263		颗		1		国产、雷布斯、云程		4.30				否

		103		催化管		迈尔斯通测汞仪DmA-80专用，DmA8333		个		1		莱伯泰科、迈尔斯通、CEM		6930.00				否

		104		打结刀		100个/盒,15G方柄，纺纱厂专用		盒		1		昱泽纺织、柏源、国产		26.60				否

		105		带滤芯枪头		0.5-10ul TF-300-R-S		盒		1		武汉赛百特、QSP、大龙		52.80				否

		106		带压条不可立无菌袋		40*50cm 110102017		包		1		环凯、青岛海博、江苏		196.90				否

		107		单臂三指夹子		电镀，带顶丝		个		1		三爱思、云程、和美		31.50				否

		108		单标移液管		50mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		22.50				否

		109		单标移液管		100mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		27.80				否

		110		单标移液管		1mlA		根		1		申玻、蜀牛、天玻		11.30				否

		111		单标移液管		25mlA		根		1		申玻、蜀牛、天玻		16.70				否

		112		单个可调电炉		DK-98-Ⅱ  2KW		台		1		泰斯特、北京永光明、力辰		99.80				否

		113		单个可调电炉		DK-98-Ⅱ  1KW		个		1		泰斯特、永光明、力辰		84.00				否

		114		单面刀片		5片/盒		盒		1		飞鹰、得力、环美		2.20				否

		115		捣铜		20mL		个		1		蜀牛、江苏、天玻		175.90				否

		116		滴定管		25mlA		根		1		天玻、博美、蜀牛		180.00				否

		117		滴定管		25mlA		根		1		申玻、博美、天玻		180.00				否

		118		滴定管架		配夹子，优质		个		1		江苏、河北、唐山		49.20				否

		119		滴定台杆		10*900mm		个		1		江苏智捷、融盛津		45.70				否

		120		滴定台杆		10*800mm		个		1		江苏智捷、融盛		45.70				否

		121		滴定台杆		10*600mm		个		1		江苏智捷、融盛		42.50				否

		122		滴定台杆		400mm，12号螺纹		个		1		江苏智捷、融盛		42.50				否

		123		滴管胶头		2ml		个		1		融星、金新兴		2.50				否

		124		滴瓶（带滴管）		30ml		个		1		湖南邵阳、bomex		3.60				否

		125		碘量瓶		250ml 24#		个		1		蜀牛、华欧、博美		16.00				否

		126		碘量瓶		100ml		个		1		江苏、蜀牛、申玻		29.70				否

		127		电子秒表		DM1-010		个		1		上海星钻、弈圣、JUNSD		111.60				否

		128		垫片		定氮仪K1100专用		个		1		海能、FOSS、蜀牛		39.40				否

		129		定氮管		9840		根		1		海能、FOSS、蜀牛		65.60				否

		130		定量滤纸		φ18cm(慢)		盒		1		双圈、富阳、新星		62.70				否

		131		定量滤纸		φ12.5cm(快)		盒		1		双圈、富阳、新星		36.60				否

		132		定量滤纸		φ18cm(中)		盒		1		通用、富阳、双圈		60.30				否

		133		定性滤纸		φ15cm(快)		盒		1		双圈、新星、富阳		17.70				否

		134		定性滤纸		φ12.5cm(中)		盒		1		双圈、双圈、富阳		13.80				否

		135		定性滤纸		60*60cm，100张/盒		盒		1		新星、双圈、富阳		124.70				否

		136		定性滤纸		φ12.5cm(快)		盒		1		双圈、新星、富阳		13.90				否

		137		定性滤纸		20*20cm   中速		盒		1		宝威德、新星、富阳		60.40				否

		138		多纤维贴衬		10米/卷，DW ISO 105 F10，等效SDC，成分：羊毛，腈纶，涤纶，锦纶，棉，醋酯纤维		卷		1		上海纺织、AATCC、SDC		420.00				否

		139		二号筛		φ20cm 0.8mm 24目		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		26.30				否

		140		防暴沸玻璃珠		4-5m/m，500g/袋		袋		1		融星、云程		25.00				否

		141		防毒面具		6200带6003CN有机蒸汽、酸性气体滤盒		个		1		3M、安谱、麦迪康		151.00				否

		142		防火泥		柔性有机堵料，耐温(300-500)℃可沾在墙面上		kg		1		威富、上海徽富、西德宝		9.50				否

		143		废液桶		带盖，装有机溶剂废液，25L		个		1		由由、园翌、优顶		41.80				否

		144		沸石		P815597-250g*2		瓶		1		蜀牛、江苏、天玻		55.10				否

		145		分液漏斗		2L，带聚四氟乙烯盖子，四氟节门+四氟塞		个		1		博美、欣维尔、天玻		483.20				否

		146		分液漏斗		带聚四氟乙烯盖子，500mL，四氟节门+四氟塞		个		1		盐城威科、欣维尔、天玻		167.90				否

		147		分液漏斗		带聚四氟乙烯旋塞和盖子，2L，球形		个		1		盐城威科、欣维尔、华欧		483.20				否

		148		分液漏斗		125ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		17.10				否

		149		分液漏斗		250ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		21.00				否

		150		分液漏斗		带聚四氟乙烯旋塞和盖子，60mL，四氟节门+四氟塞		个		1		申玻、欣维尔、天玻		101.00				否

		151		分液漏斗		125mL，聚四氟乙烯活塞		个		1		蜀牛、天玻、博美		96.90				否

		152		粉碎机盖子		配粉碎机使用，Retsch，型号：GM200 03.107.0562		个		1		Retsch、盐城、旭朗		630.00				否

		153		封口膜		PM996，10cm*38m		卷		1		美国parafilm、Bemis、得力		225.00				否

		154		缝纫机机油		500mL		瓶		1		FUCHAO、飞马、佐洁		15.10				否

		155		氟化溶剂洗瓶		500mL		个		1		上海高信、Nalgene、CNW		82.70				否

		156		氟化窄口瓶		250mL，氟化高密度聚乙烯,氟化聚丙烯螺旋盖		个		1		CNW、上海高信、Nalgene		37.40				否

		157		盖玻片		24×24，100片/盒		盒		1		帆船、上海玻璃厂、江苏		3.50				否

		158		坩埚钳		51.8cm 20寸		个		1		河北、唐山理化、江苏		112.90				否

		159		坩埚钳		45.73cm 18寸		个		1		河北、唐山理化、江苏		99.80				否

		160		干燥皿盖子		φ35cm		个		1		融星、华欧、云程		69.50				否

		161		钢卷尺		50米		把		1		长城精工、得力、力箭		140.50				否

		162		钢卷尺		ABS外壳-5m，8203		个		1		长城精工、得力、力箭		18.40				否

		163		钢卷尺		ABS外壳-5m，8203		个		1		长城精工、得力、力箭		18.40				否

		164		高纯石英棉		1-3μm，耐高温1700℃，99.99% 最小5g/包		克		1		光复、上海、上玻		33.90				否

		165		高尔特曼氏漏斗		500mL		个		1		申玻、天玻、华欧		126.00				否

		166		高级擦镜纸		10×15		本		1		杭州特种纸业、新星、双圈		2.70				否

		167		高脚烧杯		500ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		4.40				否

		168		工业滤纸		(1米×1米)/张		张		1		双圈、新星、富阳		7.00				否

		169		硅胶管		6×9，10米/盒		盒		1		双圈、新星、富阳		47.80				否

		170		动力电池组		12V，100AH		组		1		海优动力、南孚、青岛科华		803.30				否

		171		护目镜		防化学液飞溅		副		1		MSA、3M、霍尼韦尔		14.50				否

		172		化工桶		25L，加厚		个		1		南京固洁、海门南通、深圳奥斯		41.80				否

		173		黄盖耐高温棕色瓶		500ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		17.30				否

		174		黄盖丝口试剂瓶		1000ml		个		1		天玻、蜀牛、华欧		17.60				否

		175		黄盖丝口试剂瓶		1000ml		个		1		天玻、蜀牛、华欧		30.80				否

		176		挥发油测定器		1788，含500/1000/2000ml烧瓶		个		1		蜀牛、博美、天玻		259.90				否

		177		混凝土塑料试模		（100*100*100）mm，塑料		个		1		双港、荣盛、河北嘉兴		39.40				否

		178		混凝土塑料试模		（100×100×300）mm，塑料		个		1		双港、荣盛、河北嘉兴		70.90				否

		179		混凝土塑料试模		（150×150×150）mm，塑料		个		1		河北嘉兴、荣盛、双港		26.80				否

		180		机械秒表		803 （有暂停）30s 15分30秒		个		1		上海星钻、君利来、童状元		259.90				否

		181		加长防水牛筋乳胶手套		长50cm，中码		双		1		好上好、祥宝、奥龙		17.30				否

		182		尖头剪刀		174mm，stainLess，HBS-174		把		1		张小泉、张家港、王麻子		23.60				否

		183		碱式滴定管		25mlA		个		1		天玻、蜀牛、博美		57.00				否

		184		胶辊		适配JGmJ8098稻谷精米检测机		对		1		飛穗、华晶玻璃、河北冀岚		504.00				否

		185		进样叉		迈尔斯通测汞仪DmA-80专用，DmA8335K		个		1		莱伯泰科、迈尔斯通、CEM		7536.40				否

		186		进样瓶样品瓶清洗器		ASQXQ-1		套		1		志诚天源、江苏苏州、安谱		178.00				否

		187		九号筛		200目，20cm		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		26.30				否

		188		聚四氟乙烯洗瓶		500mL		个		1		上海高信、江苏、Nalgene		656.30				否

		189		聚乙烯试剂瓶		250mL		个		1		芯硅谷、泰美、科盾		1.10				否

		190		聚乙烯塑料壶		25Kg		个		1		芯硅谷、科盾、沧州		40.30				否

		191		聚乙烯塑料瓶		500ml		个		1		河北、江苏、哈迈		1.50				否

		192		凯式烧瓶刷		500ml		把		1		天津东丽、河北、江苏		4.70				否

		193		可变量程单通道移液器		量程：1 to 10mL增量：0.02mL		把		1		赛默飞、brand、艾本德		708.80				否

		194		刻度移液管		10mlA		个		1		申玻、蜀牛、天玻		12.20				否

		195		快递样品袋		(35×45）cm，加厚，需印字		个		1		江苏、天浩、浩晟		0.80				否

		196		蓝盖瓶		1000ml		个		1		蜀牛、博美、华欧		17.60				否

		197		蓝盖瓶		500ml		个		1		蜀牛、博美、华欧		11.60				否

		198		篮子		60cm*45cm*20cm		个		1		河北、江苏、哈迈		63.00				否

		199		离心管架		50ml 3×6孔		个		1		蜀牛、海门、天玻		31.50				否

		200		离心管架		10ml 3×10孔		个		1		蜀牛、海门、天玻		26.80				否

		201		量杯		50ml		个		1		天玻、蜀牛、申玻		8.00				否

		202		量杯		100ml		个		1		天玻、蜀牛、申玻		9.70				否

		203		量筒		250ml		个		1		北玻、蜀牛、天玻		25.30				否

		204		量筒		25ml		个		1		北玻、蜀牛、天玻		9.90				否

		205		量筒		200ml		个		1		北玻、蜀牛、天玻		10.40				否

		206		量筒		50ml		个		1		北玻、蜀牛、天玻		11.10				否

		207		量筒		100ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		13.70				否

		208		量筒		1000ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		57.00				否

		209		量筒		10ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		7.80				否

		210		量筒		500ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		37.60				否

		211		量筒刷		500ml		把		1		隆安、山东、天津东丽		5.90				否

		212		量筒刷		特大 1000ml		把		1		隆安、山东、天津东丽		7.20				否

		213		量筒刷		250ml		把		1		隆安、山东、天津东丽		4.80				否

		214		流动相抽滤瓶		4孔 1000ml		套		1		津腾、哈迈、云程		52.50				否

		215		流动相瓶子		配瑞士万通全自动滴定仪，3L		个		1		蜀牛、博美、华欧		341.30				否

		216		六号筛		100目，20cm		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		26.30				否

		217		漏斗支架		铁环梨形分液漏斗支架，140mm开口		个		1		上海垒固、融星		118.70				否

		218		铝蝴蝶夹		配套大理石滴定台用		个		1		江苏智捷、睿齐		17.70				否

		219		铝塑复合膜气体采样袋		5L，旋塞直通阀MTB31-5		个		1		大连海得、E Switch、上海标卓		24.60				否

		220		滤膜		60mm*0.45μm，有机尼龙，100片/盒		盒		1		江苏绿盟、津腾、CNW		154.90				否

		221		毛氏管		125mL		个		1		康鹏、北玻、华鸥		23.60				否

		222		棉卷		500g		卷		1		华鲁制药、稳健、可孚		34.10				否

		223		棉质纱布		80cm×9.5m		包		1		华鲁制药、稳健、可孚		39.00				否

		224		磨口蛇形回旋冷凝管		30cm/24×2		个		1		申玻、蜀牛、天玻		24.60				否

		225		磨口圆底烧瓶		1000ml/34#		个		1		蜀牛、博美、天玻		17.00				否

		226		耐高温玻璃培养皿（高硼硅、透明）		9cm		套		1		天玻、蜀牛、申玻		3.90				否

		227		耐高温胶塞		配125mL蒸馏烧瓶支管，耐高温		个		1		金新兴、武进		1.60				否

		228		耐高温贴纸		耐温（220-300）℃，0.3m*3m		卷		1		科琳娜、亮朵、禹石		80.30				否

		229		耐酸耐热手套		中号		双		1		义乌、祥宝、羊城牌		103.70				否

		230		镍坩埚		带盖 30ml		个		1		康纳、天津、唐山特陶		21.00				否

		231		牛皮纸		1米*2米		张		1		河北、国产、得力		2.20				否

		232		胖肚移液管		20mlA		个		1		申玻、蜀牛、天玻		15.50				否

		233		皮卷尺		50米 8219		把		1		长城精工、得力、力箭		41.90				否

		234		平底烧瓶		100ml/24		个		1		天玻、蜀牛、博美		8.40				否

		235		平底烧瓶		圆形，带塞不要磨口，24/30，500mL		个		1		好奇、思齐、三爱思		16.40				否

		236		平底烧瓶		棕色，带塞不要磨口24/30，500mL		个		1		好奇、博美、神州		99.80				否

		237		平底烧瓶		250ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		4.30				否

		238		平底烧瓶		100ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		3.70				否

		239		平底蒸馏烧瓶		500mL，24/29磨口		个		1		江苏、蜀牛、华欧		97.70				否

		240		瓶口分液器		游标式可调型，量程：2-10mL，最小分度0.25μL，60μL，精度≤0.6%终身不用校准		个		1		赫斯曼、普兰德、大龙		2520.00				否

		241		瓶口分液器延长分液管		伸缩式吸液管，FEP, 195-350 mm, 长度可调		个		1		赫斯曼、普兰德、赛默飞		249.40				是

		242		瓶口分注器		5-50mL，有机可调型，安全回流		个		1		赛默飞、brand、艾本德		961.40				是

		243		瓶口分注器		10-100mL		个		1		赛默飞、brand、艾本德		4775.70				是

		244		瓶口移液器		0.1-100mL		个		1		赛默飞、brand、艾本德		1134.00				否

		245		七号筛		120目，20cm		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		26.30				否

		246		千分尺		精度：0.001mm，非数显		把		1		申玻、迈科、兴邦		133.90				否

		247		茄型烧瓶		29/32，300mL		个		1		海鸥、华城、博美		28.40				否

		248		茄型烧瓶		棕色，29/32，300mL		个		1		海鸥、华城、博美		70.10				否

		249		球型滴液漏斗		带玻璃盖，24/30,四氟乙烯阀，300mL		个		1		博美、蜀牛、天玻		96.10				否

		250		球型冷凝管		30cm/24×2		个		1		蜀牛、博美、天玻		23.00				否

		251		全自动滴定管		白色，50mL		套		1		江苏、蜀牛、天玻		342.80				否

		252		热敏风速仪		分辨率：0.01m/s量程：0.1m/s-25m/s，HT-9829		个		1		鑫思特、东成基业、上海雷若		712.70				否

		253		日用护理无纺布口罩		尺寸：17.5×9.3cm，50个/盒		个		1		杭州颐龙、稳健、麦迪康		0.30				否

		254		容量瓶		1000mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		49.20				否

		255		容量瓶		500mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		36.30				否

		256		容量瓶		250mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		25.80				否

		257		容量瓶		200mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		25.60				否

		258		容量瓶		100mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		18.00				否

		259		容量瓶		50mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		16.30				否

		260		容量瓶		10mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		14.10				否

		261		容量瓶		2000mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		70.60				否

		262		容量瓶刷		500ml		把		1		天津东丽、河北、江苏		4.70				否

		263		容量瓶刷		1000ml		把		1		天津东丽、河北、江苏		9.20				否

		264		容量瓶刷		100ml		把		1		天津东丽、河北、江苏		4.20				否

		265		容量瓶刷		25ml		把		1		江苏、河北、天津东丽		3.30				否

		266		容量瓶刷		50ml		把		1		江苏、河北、天津东丽		3.80				否

		267		溶氧瓶		500mL，瓶+双盖（棕色）		个		1		江苏、河北、睿齐		52.50				否

		268		软木烧瓶托		软木 80mm		个		1		艾普科、悦成、融星		10.70				否

		269		软木烧瓶托		CR450-120		个		1		艾普科、悦成、融星		17.40				否

		270		三号筛		φ20cm 0.355mm  50目		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		26.30				否

		271		三角瓶		250ml 大口		个		1		蜀牛、天玻、博美		5.80				否

		272		三角瓶		50ml 大口		个		1		申玻、天玻、博美		4.40				否

		273		三角瓶		100ml 大口		个		1		申玻、天玻、博美		3.30				否

		274		三角瓶		150ml 大口		个		1		申玻、天玻、博美		5.00				否

		275		三角瓶		200ml 大口		个		1		申玻、天玻、博美		3.90				否

		276		三角瓶		500ml 大口		个		1		申玻、天玻、博美		8.50				否

		277		三角瓶		500ml 大口		个		1		申玻、天玻、博美		8.50				否

		278		三角瓶		150ml 大口		个		1		蜀牛、博美、华欧		5.00				否

		279		三角烧瓶		5000ml 大口		个		1		蜀牛、天玻、博美		50.60				否

		280		三角烧瓶		1000ml 大口		个		1		北玻、天玻、博美		11.80				否

		281		沙子套筛		一套包含（孔径为4.75mm，2.36mm、1.18mm、600μm、300μm、150μm、75μm的筛子+盖子+底托盘）		套		1		上虞华丰、大地、金鼎		210.00				否

		282		砂轮片		∅400×3.2×32mm，T41 A/F30Q6BF		片		1		金钻牌、国强、NORTON		16.40				否

		283		砂纸		400目，9.5cm*75米/卷		卷		1		犀利牌、鹰牌、YATO		151.00				否

		284		砂纸		p50 R219，一平方米/包		包		1		诺顿、鼎曦磨料、力山研磨		262.50				否

		285		筛网		300目，20cm		个		1		若绿、赛洁、星盛		26.30				否

		286		烧杯		2000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		17.70				否

		287		烧杯		250ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		2.90				否

		288		烧杯		200ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		2.40				否

		289		烧杯		100ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		1.70				否

		290		烧杯		5000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		57.50				否

		291		烧杯		1000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		6.10				否

		292		烧杯		10ml		个		1		BOMEX、蜀牛、天玻		2.50				否

		293		烧杯		500ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		3.40				否

		294		烧杯		50ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		1.70				否

		295		烧杯		3000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		34.20				否

		296		烧杯		400ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		3.30				否

		297		烧杯		150ml		个		1		蜀牛、天玻、天玻、博美		2.40				否

		298		烧杯		300ml		个		1		蜀牛、天玻、天玻、博美		3.30				否

		299		烧杯滴水架		单面27棒 可拆卸 PP双面		个		1		三台实验、悦成、睿齐		178.00				否

		300		蛇形冷凝管		40cm/24×2		个		1		融星、悦成		28.90				否

		301		伸缩水勺		伸缩长度3米，500mL，铝合金手柄		个		1		智科、PAMPAS、美诚		204.80				否

		302		声校准器		AWA6021A		个		1		杭州爱华、恒升、浙江		3441.40				否

		303		十字夹		CB202-21 21mm 白色		个		1		申玻、垒固、睿齐		6.10				否

		304		石棉网		最大30cm*30cm		个		1		山东、三爱思、垒固		15.80				否

		305		石棉网		15×15		个		1		申玻、三爱思、垒固		1.40				否

		306		石英比色皿		1cm，TU-1950		个		1		普析通用、北京普析、岛津		262.50				否

		307		石英玻璃棉		Q818469-50g*2		包		1		麦克林、CNW、赛福莱博		1386.00				否

		308		石油产品馏程试验用水银温度计		0-300 ℃，最小量程1℃		根		1		盛通、中兴、武强		88.00				否

		309		石油产品馏程试验用水银温度计		0-400 ℃，最小量程1℃		根		1		盛通、中兴、武强		120.80				否

		310		石油产品密度计		800-850 kg/m3，最小量程0.5kg/m3		根		1		盛通、中兴、武强		81.90				否

		311		石油产品运动粘度用机械秒表		精度：0.1s，JM-504		个		1		上海星钻、扬州拓普、西域		378.00				否

		312		石油密度计		最小量程0.5，量程：700-750kg/m3		根		1		青县、立诚、武强		81.90				否

		313		石油密度计		最小量程0.5，量程：800-850kg/m3		根		1		青县、立诚、武强		81.90				否

		314		实验室剪刀（铁）		优质		把		1		良宜、张小泉、王麻子		53.60				否

		315		实验室小勺子（铁）		优质		个		1		安耐、荣灵、SSGP		2.50				否

		316		实验用密封胶带		4 IN.×125 FT.ROLL，Pm-996		盒		1		Bemis、parafilm、得力		133.90				否

		317		食品级无汽饮料瓶（PET材质）		250mL		个		1		文霞、温泽、众厨		1.40				否

		318		食品用聚乙烯保鲜膜		30cm*300m		卷		1		得力、望昌、名亚		61.70				否

		319		试管		20ml		个		1		博美、天玻		8.80				否

		320		试管		20ml		个		1		雷布斯、神州		8.80				否

		321		试管		10ml		根		1		蜀牛、天玻		3.30				否

		322		试管		18×180mm		根		1		思齐、蜀牛		1.10				否

		323		试管		100ml		根		1		云程、思齐、蜀牛		7.20				否

		324		试管架		亚克力材料，50mL,24孔位		个		1		蜀牛、天玻		47.60				否

		325		试管刷		小		把		1		昌龙、友达、博成		1.90				否

		326		试管刷		中		把		1		昌龙、友达、博成		2.10				否

		327		试管刷		大		把		1		昌龙、友达、博成		2.40				否

		328		试剂瓶		1000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		24.00				否

		329		试剂瓶		125ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		7.50				否

		330		收纳箱		长41cm*宽29cm*高22cm		个		1		礼升、集美、友耐		33.90				否

		331		数显游标卡尺		0-150mm 0.01mm		把		1		常州国宇、苏测、美耐特		177.20				否

		332		双面刀片		10片/盒		盒		1		飞鹰、吉利、环美牌		5.00				否

		333		水分测定管		5mL		个		1		蜀牛、博美、天玻		59.10				否

		334		水系滤膜		50mm，0.45μ×φ50(水系)，100片/盒		盒		1		津腾、CNW、新亚		73.50				否

		335		水系滤膜		60mm,0.45μm×φ60(水系)，100片/盒		盒		1		津腾、CNW、新亚		99.80				否

		336		水银温度计		（0-100）℃，精度0.1℃		个		1		精准仪表厂、中兴、武强		285.10				否

		337		水银温度计		0-200℃ 30cm 2℃		根		1		盛通、中兴		7.60				否

		338		水银温度计		0-50℃  30cm 1°		根		1		盛通、中兴		6.20				否

		339		四氟龙胶垫		四氟龙（PTFE），（1×1）m,厚2mm		张		1		久玖氟塑、和美、华仕达		577.50				否

		340		四号筛		65目，20cm		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		26.30				否

		341		四联电热套（含固定支架及冷凝管夹头）		ZNHW-DL-4-250ml		套		1		上海科升、河南予华、上海安春		2016.00				否

		342		塑胶移液管架		30孔		个		1		蜀牛、天玻		44.50				否

		343		塑料大口瓶		2L		个		1		河北、芊荟化玻、新康		6.70				否

		344		塑料封口样品袋		小号（15*22）cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		8.50				否

		345		塑料封口样品袋		12cm*17cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		9.90				否

		346		塑料封口样品袋		16cm*24cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		9.90				否

		347		塑料封口样品袋		24cm*36cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		21.00				否

		348		塑料封口样品袋		18*25，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		11.10				否

		349		塑料封口样品袋		7*10，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		8.00				否

		350		塑料封口样品袋		10*18，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		9.90				否

		351		塑料封口样品袋		350mm×230mm×0.03mm，8丝，100个/包		包		1		河北、得力、炜禹		21.00				否

		352		塑料封口样品袋		450mm×320mm×0.05mm，8丝，100个/包		包		1		河北、得力、炜禹		39.40				否

		353		塑料封口样品袋		17*21cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		9.90				否

		354		塑料封口样品袋		22*15cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		8.50				否

		355		塑料封口样品袋		29*20cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		13.80				否

		356		塑料封口样品袋		10cm*15cm，小号5号，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		7.20				否

		357		塑料封口样品袋		25*35cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		21.00				否

		358		塑料封口样品袋		17*25cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		11.10				否

		359		塑料封口样品袋		10*15cm，100个/袋，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		7.20				否

		360		塑料搅拌棒		长度：约15厘米，100根/包		包		1		耀华、新泰科教、鸿强		1260.00				否

		361		塑料离心管		无菌，15mL，50支/包		包		1		赛默飞、康宁、安谱		74.90				否

		362		塑料离心管		2mL，500个/包		包		1		江苏康健、新康、海门		46.00				否

		363		塑料离心管		尖底螺口，50mL，50只/包		包		1		新康、海门		52.50				否

		364		塑料离心瓶		300mL		个		1		江苏康健、新康、海门		21.00				否

		365		塑料漏斗		φ90mm，C26600-0090		个		1		耀华、京河、华鸥		2.60				否

		366		塑料盆		直径45cm高15cm		个		1		中南塑料、集美、美翔		30.20				否

		367		塑料烧杯		250ml		个		1		耀华、京河、华鸥		1.70				否

		368		塑料烧杯		50ml		个		1		耀华、京河、华鸥		0.90				否

		369		酸化吹气吸收装置		250mL XH-SHCQ		套		1		博美、康玻、昕沪		393.80				否

		370		酸碱升降漏斗架		1排6孔 250ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		126.10				否

		371		酸式滴定管		25mlA		个		1		天玻、蜀牛、博美		78.00				否

		372		索氏提取器（带磨口）		250ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		75.00				否

		373		搪瓷托盘		30×40cm		个		1		霍尔曼、泰美、齐思五		29.00				否

		374		搪瓷托盘		35×45cm		个		1		霍尔曼、泰美、齐思五		35.20				否

		375		搪瓷托盘		40*60*4cm		个		1		霍尔曼、泰美、齐思五		42.80				否

		376		陶瓷研钵（研磨碗+研磨棒=1套）		φ8cm		套		1		唐山特陶、海门		3.70				否

		377		陶瓷研钵（研磨碗+研磨棒=1套）		φ8cm		套		1		唐山特陶、海门		3.70				否

		378		陶瓷研钵（研磨碗+研磨棒=1套）		φ10cm		套		1		唐山特陶、海门		4.70				否

		379		陶瓷研钵（研磨碗+研磨棒=1套）		φ13cm		套		1		唐山特陶、海门		6.80				否

		380		陶瓷研钵（研磨碗+研磨棒=1套）		φ16cm		套		1		唐山特陶、海门		15.10				否

		381		梯形移液管架		6层8孔		个		1		天津东丽、海门		25.60				否

		382		调温电热套		98-1-BN 1000ml		台		1		光明仪器、力辰、永光明		232.40				否

		383		铁皮罐（抽汽柴油用）		2L 涂白 指压盖，含白色内盖		个		1		万达、雅鞍、河北		11.90				否

		384		微孔过滤膜		0.45μ×φ50(水系)		盒		1		津腾、哈迈、云程		73.50				否

		385		微孔过滤膜		0.45um×φ60(水系)		盒		1		津腾、CNW、欧姆尼		99.80				否

		386		微孔滤膜		0.45μmφ47mm		盒		1		新亚、江西、津腾		34.10				否

		387		微量滴定管（座式微量滴定管 ）		1ml		个		1		博美、天玻、蜀牛		351.00				否

		388		微型真空抽滤装置		真空抽滤装置(含真空泵GM-0.33A、溶剂过滤器1000ml)		套		1		志诚天源、安谱		1764.00				否

		389		温湿度记录仪		usb精度:±0.5 RC-4HC		个		1		江苏精创、testo、美德时		313.70				否

		390		无菌均质袋		不带压条，400mL，WKm0020,20*30cm		个		1		海博生物、青岛日水、环凯		1.40				否

		391		无菌水样采集袋		CYD004		箱		1		海博生物、青岛日水、环凯		550.00				否

		392		五号筛		80目，20cm		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		26.30				否

		393		西林瓶（带铝盖）		5mL		个		1		蜀牛、博美、天玻		0.60				否

		394		吸量管		5mlA		根		1		北玻、天玻、博美		11.00				否

		395		吸量管		10mlA		根		1		北玻、天玻、华欧		12.20				否

		396		锡箔纸		30cm*5m*10um		盒		1		云蕾、烤乐仕、佳能		5.60				否

		397		洗耳球		90ml(大号)		个		1		金兴新、江苏、武进		2.60				否

		398		洗耳球		30ml(小号)		个		1		金兴新、江苏、武进		2.10				否

		399		洗耳球		60ml(中号)		个		1		金兴新、江苏、武进		2.40				否

		400		洗耳球		120ml(特大号)		个		1		金兴新、江苏、武进		3.70				否

		401		洗洁精		茶籽去油		瓶		1		雕牌、榄菊		14.50				否

		402		洗瓶		500ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		14.50				否

		403		洗瓶		平口比较大，吸管到瓶底，250mL		个		1		宇力、Nalgene、天玻		82.70				否

		404		纤维皮尺带		50米/12.5毫米宽，型号: 13		个		1		埃维特、得力、力箭		95.90				否

		405		显色瓶(带胶管）		50ml  带橡胶球		个		1		蜀牛、博美、天玻		102.40				否

		406		旋盖式玻璃样品瓶		JD-V201-20ml		个		1		CNW、哈迈、悦成		0.60				否

		407		旋盖式塑料试剂瓶(带盖)		100ml		个		1		康玻、悦成		0.40				否

		408		亚克力8位支架		适用50mL分液漏斗，60mLSPE柱管，长*宽*高（mm）=300*160*355，直径38，中心间距60		个		1		上海安普、赛默飞、色谱科		89.00				否

		409		亚克力板（透明 ）		50cm（长）*28.5cm(宽)*1.5cm（厚）		块		1		圣吉利、鸿涛橡塑厂、异雕		115.60				否

		410		亚克力板（透明 ）		40cm（长）*38.5cm(宽)*1.5cm（厚）		块		1		圣吉利、鸿涛橡塑厂、异雕		124.50				否

		411		亚克力比色管架		（孔数：12×2）/个，孔径3cm		个		1		海门三和、云程、悦成		67.00				否

		412		样品储存塑料筐		37*26cm		个		1		友耐、礼升、集美		50.40				否

		413		药勺		SS300-150 15cm		个		1		新泰科教、耀华、京河		1.10				否

		414		液化石油气钢瓶		空罐，5公斤		个		1		山东天海、瑞达、山东裕丰		196.90				否

		415		一次性滴管		250支/包，3mL		包		1		亚速旺、比克曼、康宁		16.40				否

		416		一次性丁腈手套		L码 无粉 5.5g		盒		1		爱马斯、CNW、星宇		36.80				否

		417		一次性活性炭口罩		A.30.002 50只/盒		盒		1		3M、麦迪康、beebio		13.80				否

		418		一次性乳胶手套		100双/盒，S码		盒		1		麦迪康、爱马斯、beebio		131.30				否

		419		一次性乳胶手套		100双/盒，M码		盒		1		麦迪康、爱马斯、beebio		131.30				否

		420		一次性使用无菌注射器		5ml 0.6*25 100支/盒		盒		1		康利来、欧健、民康		31.00		第二类医疗器械		否

		421		一次性使用无菌注射器（带针）		10ml 1.2×30		支		1		华鲁、湖南康利来、洪达		0.50		第二类医疗器械		否

		422		一次性使用吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		江苏新康、江苏康健、江苏大唐		36.00				否

		423		一次性使用橡胶检查手套		1付/袋(独立包装)，50付/盒，S码		盒		1		北仑河、稳健、beebio		111.60		第二类医疗器械		否

		424		一次性使用橡胶检查手套		1付/袋(独立包装)，50付/盒，M码		盒		1		北仑河、稳健、beebio		111.60		第二类医疗器械		否

		425		一次性手套PE薄膜透明		M#/中号 100只/包		包		1		爱马斯、北仑河、光明		8.00				否

		426		一次性塑料滴管		5ml 100个/袋		包		1		海门、新康、江苏康健华		10.50				否

		427		一次性塑料滴管		3mL，250支/包，独立包装无菌		包		1		亚速旺、新康、江苏康健华		68.90				否

		428		一次性塑料吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		亚速旺、新康、江苏康健华		36.00				否

		429		一次性无尘手套		S码 无粉 5.5g 100只/盒		盒		1		爱马斯、麦迪康、beebio		36.80				否

		430		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		S，100只/盒		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		82.70				否

		431		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		M，100只/盒		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		82.70				否

		432		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		L，100只/盒		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		82.70				否

		433		一次性无针头注射器		10ml 1.2×30 100支/盒		袋		1		华鲁、湖南康利来、洪达		49.00				否

		434		一次性无针头注射器		2ml 0.5×20 100支/盒		袋		1		华鲁、湖南康利来、洪达		27.60				否

		435		一次性无针头注射器		2ml 0.5×20 100支/盒		盒		1		康利来、欧健、民康		27.60				否

		436		一次性吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		江苏康健、江苏新康、江苏大唐		36.00				否

		437		一次性吸管		3ml 100个/袋		包		1		江苏新康、江苏康健、江苏大唐		6.60				否

		438		一次性橡胶检查手套		100只/盒，F840(S码)		盒		1		施睿康、高邦、麦迪康		85.40				否

		439		一次性橡胶检查手套		100只/盒，F840(M码)		盒		1		施睿康、高邦、麦迪康		85.40				否

		440		一次性移液管		5mL，50支/包 4包/箱		包		1		蜀牛、博美、天玻		76.40				否

		441		一次性移液管		10mL，50支/包 4包/箱		包		1		蜀牛、博美、天玻		76.40				否

		442		一次性移液管		1mL，50支/包 4包/箱		包		1		蜀牛、博美、天玻		76.40				否

		443		一次性移液管		2mL，50支/包 4包/箱		包		1		蜀牛、博美、天玻		76.40				否

		444		一号筛		φ20cm 10目		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		26.30				否

		445		衣车针		11/75		个		1		江苏飞虎、风琴牌、蝴蝶牌		0.40				否

		446		仪器状态标识		3区指针款 10x15cm		个		1		永鑫标牌、曹晖、丰迈		7.90				否

		447		移液管		25mlA		根		1		蜀牛、博美、天玻		17.50				否

		448		移液管		50mlA		根		1		蜀牛、博美、天玻		21.60				否

		449		移液管		1mlA		根		1		申玻、蜀牛、天玻		10.00				否

		450		移液管		10mlA		根		1		申玻、蜀牛、天玻		12.20				否

		451		移液管架		亚克力材料，20孔		个		1		科盾、云程、悦成		42.00				否

		452		移液枪		1-10mL，Finnpipette F3		把		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		682.50				否

		453		移液枪		1000μL		把		1		赛默飞、brand、艾本德		682.50				否

		454		移液枪		5-50μL		把		1		赛默飞、brand、艾本德		682.50				否

		455		移液枪		20-200μL，F3		把		1		赛默飞、brand、艾本德		682.50				否

		456		移液枪		2-20μL		把		1		赫施曼、brand、艾本德		682.50				否

		457		移液枪		100-1000μL		把		1		赫施曼、brand、艾本德		682.50				否

		458		移液枪		1000-10000μL		把		1		赫施曼、brand、艾本德		682.50				否

		459		移液枪		1-5mL		把		1		赛默飞、brand、艾本德		682.50				否

		460		移液枪架		三角形，双面		个		1		三台实验、悦成、睿齐		78.80				否

		461		移液枪枪头		0.5-20μL,1000支/包		包		1		普兰德、赛默飞、上海大龙		288.80				否

		462		移液枪枪头		1000μL，1000支/包		包		1		北京大龙、普兰德、赛默飞		91.90				否

		463		移液枪枪头		10μ，带滤芯，L1000支/包		包		1		爱思进、广州洁特、巴罗克		328.10				否

		464		移液枪枪头		10mL，1000个/包		包		1		赛默飞、brand、艾本德		1680.00				否

		465		移液枪枪头		20-200μL，1000个/包		包		1		赛默飞、brand、艾本德		93.80				否

		466		移液枪枪头		5-50μL，1000个/包		包		1		赛默飞、brand、艾本德		93.80				否

		467		移液枪枪头		10μL，1000支/包		包		1		QSP、brand、艾本德		52.50				否

		468		硬质合金锯片		D305—T3.0—H30—Z120(要求：锯木材专用锯片：外径12英寸，厚度（切宽）3.0mm,120齿，安装孔径Ф30.0+0.15+0.10，优级		片		1		T.C.T WELTEK、快无双公司、天津东丽		439.70				否

		469		优质石棉网（隔热网）		15×15		个		1		泰州天扬、思齐、天玻		2.00				否

		470		游标卡尺		0-150mm 0.01mm		个		1		德国美耐特、苏测、上工		177.20				否

		471		有机玻璃分液漏斗架		2L，4孔/个，双排，方形		个		1		海门三和、华欧		185.40				否

		472		圆底烧瓶		500ml		个		1		蜀牛、华欧、天玻		6.80				否

		473		圆底烧瓶		1000ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		14.70				否

		474		圆底烧瓶		2000ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		30.00				否

		475		圆底烧瓶刷		250ml		把		1		天津东丽、隆安		4.00				否

		476		圆形双层漏斗架		6孔 250ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		53.90				否

		477		载玻片		25.4*76.2mm 50片/盒		盒		1		江苏飞舟、世泰、帆船		4.70				否

		478		载玻片		(25.4×76.2)1.0-1.2 磨砂边		盒		1		江苏飞舟、世泰、帆船		5.00				否

		479		照度计（测光仪）		分辨率：（0.01）Lx，AS823		个		1		PEAKMETER、希玛、SEKONIC世光		154.90				否

		480		蒸发皿		250ml  直径12cm		个		1		唐山、申立、融星		5.30				否

		481		蒸发皿		125ml  直径10cm		个		1		蜀牛、申立、融星		2.90				否

		482		蒸馏烧瓶		具支，磨口，带磨口塞，500mL，CG-17		套		1		蜀牛、天玻、华欧		97.70				否

		483		织带（捆扎带）		丙纶，宽25mm，厚≥2mm		卷		1		祥龙、仕达、康城塑料		47.00				否

		484		直型冷凝管		300/24×2		个		1		蜀牛、博美、天玻		21.40				否

		485		注水冰袋		加厚型，400mL		个		1		nylex ESKY、苏昱、苏冷		0.60				否

		486		锥形瓶		250ml/24		个		1		蜀牛、博美、天玻		11.70				否

		487		锥形瓶		500ml 大口		个		1		蜀牛、天玻、博美		8.50				否

		488		锥形瓶		250ml/24		个		1		北玻、天玻、博美		11.70				否

		489		锥形瓶		100ml/24		个		1		蜀牛、博美、天玻		10.60				否

		490		锥形瓶		150ml/24		个		1		蜀牛、博美、天玻		9.20				否

		491		锥形瓶		1000ml/24		个		1		蜀牛、天玻、华欧		27.10				否

		492		锥形瓶		1000ml/24		个		1		北玻、天玻、博美		27.10				否

		493		锥形瓶滴水架		单面27棒 可拆卸 PP双面		个		1		三台实验、悦成、睿齐		178.00				否

		494		自封铝箔双面遮光袋		9*13cm		个		1		三台实验、楚楚、森和		0.40				否

		495		棕色容量瓶		200mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		30.60				否

		496		棕色容量瓶		100mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		23.20				否

		497		棕色容量瓶		25mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		19.10				否

		498		棕色容量瓶		10mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		17.00				否

		499		棕色容量瓶		50mlA		个		1		亚速旺、天玻、蜀牛		19.10				否

		500		棕色试剂瓶		60ml		个		1		申玻、申立、天玻		6.70				否

		501		坐标纸		大概A4纸大小，质量好的，100张/包		包		1		新政、海特、勤伦布		44.60				否

		502		玻璃砂芯坩埚		4#30ml		个		1		天玻、蜀牛		8.70				否

		503		塑料容量瓶		250ml		个		1		哈迈、耀华、京河		9.50				否

		504		塑料容量瓶		100ml		个		1		哈迈、耀华、京河		6.30				否

		505		玻璃漏斗		ф10cm		个		1		湖南祁阳、天玻、蜀牛		5.30				否

		506		电热炉		(双联)1KW×2		台		1		永光明、泰斯特、沪粤明		130.00				否

		507		滴定管夹		满足50mL滴定管使用		个		1		盐城威科、欣维尔、华欧		17.70				否

		508		试管刷		大		个		1		昌龙、友达、博成		2.40				否

		509		棕色玻璃储液瓶		1000ml		个		1		蜀牛、华欧		24.00				否

		510		吸滤瓶		容量1L,内口径约38mm		个		1		津腾、华鸥、海鸥		27.30				否

		511		磨口夹子		29/32		个		1		百慕、正衡、瑞恒		2.90				否

		512		磨口夹子		24/30		个		1		百慕、正衡、瑞恒		2.60				否

		513		磨口夹子		15/25		个		1		百慕、正衡、瑞恒		1.90				否

		514		布氏漏斗抽滤装置		一套（包含：1L抽滤瓶、100mm布氏漏斗、橡胶漏斗托、8*14mm橡胶管1m）		套		1		盐城威科、欣维尔、华欧		68.30				否

		515		玻璃棒		长50cm，直径5-6mm，圆头		根		1		天玻、蜀牛		2.00				否

		516		梨形分液漏斗		1000ml		个		1		盐城威科、欣维尔、华欧		59.10				否

		517		茄型烧瓶		非磨口，29/32，300mL，透明，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔		76.10				否

		518		茄型烧瓶		非磨口，29/32，300mL 棕色，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔		119.50				否

		519		玻璃塞		非磨口，29/32，透明，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔		36.80				否

		520		玻璃塞		非磨口，29/32，棕色，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔		49.90				否

		521		wako成品品柱转接头		19/28，透明，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔		223.10				否

		522		wako成品柱转接头		19/28，棕色，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔		275.60				否

		523		玻璃抽气接头		非磨口，接19/28口，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔		42.00				否

		524		羊毛天平刷		质量好		把		1		昌龙、友达、博成		1.10				否

		525		单标移液管		10mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		12.80				否

		526		特氟龙筛网		直径250mm，孔径9.5mm		个		1		瑞尼克、宾正红、上虞华丰		1557.70				否

		527		特氟龙筛网		直径250mm，孔径3mm		个		1		瑞尼克、宾正红、上虞华丰		1690.50				否

		528		玻璃砂芯真空过滤装置		T50 2000ml		个		1		津腾、垒固、卫宁		603.80				否

		529		微孔过滤膜		0.45μ×φ50(有机系)		盒		1		津腾、垒固、卫宁		115.50				否

		530		一次性使用吸管		5ml		盒		1		亚速旺、新康、江苏康健华		12.00				否

		531		聚乙烯塑料瓶		250ml		个		1		河北、江苏、哈迈		1.10				否

		532		硅胶管		8×12		盒		1		双圈、新星、富阳		85.40				否

		533		塑料移液管架		30孔		个		1		科奇、金水华禹		52.50				否

		534		滴瓶（带滴管）		125ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		4.30				否

		535		玻璃称量皿		70×35 100mL		个		1		天玻、蜀牛		15.00				否

		536		平底烧瓶		250ml/24		个		1		天玻、蜀牛、博美		13.40				否

		537		具塞平底蒸馏器		1000ml/250mm		个		1		天玻、蜀牛、博美		104.10				否

		538		负压瓶		1000mL （含盖）		个		1		上海羽通、蜀牛、博美		80.30				否

		539		多孔形孟氏洗瓶		50mL		个		1		天玻、蜀牛		47.80				否

		540		防毒面罩		6200+6005		个		1		海固、3M、唐山普达		202.10				否

		541		防毒面罩		6200+6005		个		1		海固、3M、唐山普达		202.10				否

		542		滤毒盒		6005CN 2个/包		个		1		海固、3M、唐山普达		67.00				否

		543		滤棉		2091CN		盒		1		海固、3M、唐山普达		13.80				否

		544		滤棉盖		501		对		1		海固、3M、唐山普达		4.70				否

		545		液氮储罐		YDS-10S(6)标配6 个120MM圆提筒；含保护套，含锁盖		个		1		海固、3M、唐山普达		1299.40				否

		546		谷物选筛		φ22 4.5mm圆孔		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		32.90				否

		547		谷物选筛		φ22 1.5mm圆孔		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		32.90				否

		548		坩埚叉		60.96cm 24寸		把		1		百慕、正衡、瑞恒		135.20				否

		549		坩埚夹		20.32cm 8寸		把		1		百慕、正衡、瑞恒		59.10				否

		550		坩埚夹		45.73cm 18寸		把		1		百慕、正衡、瑞恒		99.80				否

		551		塑料烧杯		500ml		个		1		耀华、京河、华鸥		2.10				否

		552		玻璃纤维滤膜		φ9cm   PM10		张		1		Whatman、Munktell、河北故城		39.40				否

		553		冰板		20*30cm		块		1		nylex ESKY、苏昱、苏冷		33.90				否

		554		注水冰袋		10*15cm		袋		1		nylex ESKY、苏昱、苏冷		39.40				否

		555		棕色磨口玻璃瓶		500ml		个		1		天玻、蜀牛		15.30				否

		556		棕色螺口玻璃瓶		1000ml		个		1		天玻、蜀牛		30.80				否

		557		搅拌磁转子		A150		个		1		万轩磁业、海龙、维成		3.90				否

		558		塑料烧杯		1000ml		个		1		耀华、京河、华鸥		2.60				否

		559		木质梯形移液管架		六层八孔		个		1		科奇、金水华禹		22.40				否

		560		牙刷		43束硬毛		把		1		洁尔美、日丽、青蛙王子		0.50				否

		561		盖玻片		18×18		盒		1		帆船、上海玻璃厂、江苏		3.20				否

		562		塑料烧杯		150ml		个		1		耀华、京河、华鸥		3.50				否

		563		溶解氧瓶		250mL，瓶+双盖（棕色）		个		1		康玻、华欧、蜀牛		59.90				否

		564		透明磨口玻璃瓶		500ml		个		1		康玻、华欧、蜀牛		10.60				否

		565		铂丝清洁丝		清洁金属丝，0.018 英寸内径喷嘴（也用于 0.011 英寸内径喷嘴），5/包 5180-4152		包		1		岛津、赛默飞、安捷伦		350.50				是

		566		铂丝清洁丝		清洁金属丝，0.03 英寸内径喷嘴，5/包 5180-4150		包		1		岛津、赛默飞、安捷伦		350.50				是

		567		透明滴瓶（配红胶头）		125mL，10只/盒		盒		1		康玻、华欧、蜀牛		431.30				否

		568		棕色滴瓶（配红胶头）		125mL，10只/盒		盒		1		康玻、华欧、蜀牛		555.60				否

		569		天平刷 /除尘刷/ 羊毛刷		长约10cm		把		1		昌龙、友达、博成		1.10				否

		570		微量药匙		220mm		把		1		康之达、潮安、康青		3.30				否

		571		双面滴水架（可拆卸式滴水棒）		单面27棒 可拆卸		个		1		科奇、金水华禹		178.00				否

		572		白色半透明橡胶软管水管		8×12		米		1		恒亿橡胶、荣丰、成荫		8.50				否

		573		TLC定量微量毛细管		1ul/盒装100支(附专用吸头)		盒		1		DRUMMOND、赫施曼、垒固		446.30				否

		574		TLC定量微量毛细管		CR1000-0020 2ul(附专用吸头)		盒		1		DRUMMOND、赫施曼、垒固		446.30				否

		575		TLC定量微量毛细管		5ul/盒装100支(附专用吸头)		盒		1		DRUMMOND、赫施曼、垒固		446.30				否

		576		TLC定量微量毛细管		10ul/盒装100支(附专用吸头)		盒		1		DRUMMOND、赫施曼、垒固		446.30				否

		577		二氧化硫酸碱滴定法蒸馏仪器装置		1000ml		套		1		天玻、蜀牛		160.10				否

		578		移液枪架		L型		个		1		大龙、柠檬、比克曼		65.60				否

		579		药典筛的盖子和接收盘		φ20cm		套		1		上虞华丰、大地、金鼎		32.90				否

		580		称量瓶		60×30		个		1		北玻、蜀牛、天玻		10.50				否

		581		圆形不锈钢试管提篮		直径12cm,高度10cm		个		1		苏品、koraba、苏睿		74.00				否

		582		移液管浸桶（配提篮）		直径130mm，高650mm		个		1		上海信谊、泰恒塑料、金水华禹		1323.00				否

		583		蒸发皿		75ml  直径8cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		2.60				否

		584		比重计		1.1-1.2 300mm 0.001		支		1		天玻、江苏、蜀牛		9.30				否

		585		热熔枪		功率80w（配套胶棒直径11mm）		把		1		世达、得力、史丹利		31.60				否

		586		热熔枪用胶棒		直径11mm，长度200mm		条		1		得力、开拓、瑞能		0.80				否

		587		塑料封口样品袋		12cm*17cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		9.90				否

		588		塑料封口样品袋		24cm*36cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		21.00				否

		589		不锈钢止血钳		J31170 18cm		把		1		康之达、潮安、康青		61.60				否

		590		棕色试剂瓶		15mL,100个/盒		盒		1		CNW、哈迈、悦成		85.40				否

		591		尖底离心管（带底座）		50ML,带泡沫架		支		1		CNW、新康、康宁		2.00				否

		592		一次性塑料滴管		10ml		包		1		亚速旺、新康、江苏康健华		29.40				否

		593		玻璃干燥皿(带盖子)		φ24cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		83.50				否

		594		聚乙烯试剂桶		10L		个		1		华欧、思齐、致远		19.30				否

		595		聚乙烯试剂桶		5L		个		1		华欧、思齐、致远		10.40				否

		596		聚乙烯试剂瓶		500ml		个		1		华欧、思齐、致远		14.50				否

		597		平底塑料离心管		50ml		个		1		CNW、新康、康宁		0.90				否

		598		聚乙烯塑料瓶 (试剂瓶)		1000ml		个		1		哈迈、耀华、京河		2.50				否

		599		标准试验筛		200目(塑料,尼龙)		个		1		上虞华丰、大地、金鼎		14.50				否

		600		石英比色皿		Q-106,30mm		套		1		新竹、岛津、普析		525.00				否

		601		梨形分液漏斗		1000ml 四氟活塞		个		1		垒固、欣维尔、天玻		90.60				否

		602		梯形移液管架		六层八孔，放10mL移液管 木质		个		1		科奇、金水华禹		22.40				否

		603		瓶口分液器		1.0-10mL		个		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		984.40				否

		604		进液管		瓶口分液器进液管		米		1		普兰德、艾本、大龙		86.60				否

		605		锤熔砂芯漏斗		60ml 3#		个		1		上海玻璃厂、帆船、华欧		9.20				否

		606		层析柱		带四氟乙烯阀，具砂板闪式层析柱  外径(mm)17 有效长度(mm)305 磨口24/40 节门(mm)2		根		1		上海博奕、欣维尔、江苏		128.70				否

		607		搪瓷托盘		24*34*2cm		个		1		霍尔曼、泰美、齐思五		33.60				否

		608		透明容量瓶		2ml		个		1		申玻、申迪、天玻		25.00				否

		609		透明容量瓶		1ml		个		1		申玻、申迪、天玻		25.00				否

		610		棕色容量瓶		2ml		个		1		申玻、申迪、天玻		25.00				否

		611		玻璃广口透明试剂瓶		500ml		个		1		华欧、蜀牛、天玻		10.60				否

		612		玻璃广口透明试剂瓶		250ml		个		1		华欧、蜀牛、天玻		8.90				否

		613		圆底烧瓶刷		1000ml		把		1		昌龙、友达、博成		5.60				否

		614		分液漏斗		500mL，带盖子+四氟节门+四氟塞		个		1		垒固、欣维尔、天玻		80.30				否

		615		分液漏斗		1000mL，带盖子+四氟节门+四氟塞		个		1		垒固、欣维尔、天玻		108.70				否

		616		分液漏斗架		250mL（8孔），单排，（耐有机腐蚀）		个		1		科奇、金水华禹		178.00				否

		617		分液漏斗架		1000mL（4孔），单排，（耐有机腐蚀）		个		1		科奇、金水华禹		163.20				否

		618		圆底玻璃试管		18×150mm		支		1		苏品、蘑菇、天玻		1.10				否

		619		三角瓶硅胶塞		40-45		个		1		净天环保、嘉宝、振华实验		4.70				否

		620		冷凝管夹		CJ200-16（大号）		个		1		杰之星、沪教、羡瑜		8.20				否

		621		剪刀		D250,白头10寸		把		1		利达行、张小泉、世达		54.90				否

		622		称量瓶		70×35		个		1		北玻、蜀牛、天玻		15.00				否

		623		称量瓶		50×30		个		1		蜀牛、天玻		8.00				否

		624		白色多孔玻板吸收管		25ml (白色)		个		1		江苏加拓、华欧、康玻		16.40				否

		625		棕色多孔玻板吸收管		50ml (棕色)		个		1		江苏加拓、华欧、康玻		20.40				否

		626		蓝盖瓶		250ml		个		1		SCHOTT、DURAN、哈迈		8.30				否

		627		锥形瓶		250ml 大口		个		1		天玻、蜀牛		5.80				否

		628		蓝盖瓶		3000ml		个		1		天玻、蜀牛		94.70				否

		629		定性滤纸		φ9cm(中)		盒		1		双圈、富阳、新星		8.50				否

		630		一次性吸管		3ml		包		1		亚速旺、新康、江苏康健华		7.00				否

		631		一次性吸管		3ml		包		1		亚速旺、新康、江苏康健华		7.00				否

		632		玻璃表面皿		φ4.5cm		个		1		天玻、蜀牛		2.70				否

		633		玻璃表面皿		φ8cm		个		1		天玻、蜀牛		3.30				否

		634		陶瓷布氏漏斗		φ4cm		个		1		天玻、蜀牛		14.80				否

		635		陶瓷布氏漏斗		φ6cm		个		1		天玻、蜀牛		6.80				否

		636		陶瓷布氏漏斗		φ8cm		个		1		天玻、蜀牛		9.20				否

		637		玻璃漏斗		ф7.5cm		个		1		湖南祁阳、天玻、蜀牛		3.20				否

		638		垂融漏斗（砂芯漏斗）		60ml 3#		个		1		盐城威科、欣维尔、华欧		9.20				否

		639		分液漏斗		500ml		个		1		天玻、蜀牛		25.20				否

		640		单标移液管		5mlA		个		1		天玻、蜀牛、博美		11.10				否

		641		圆形不锈钢试管提篮		直径8cm，高15cm		个		1		苏品、koraba、苏睿		61.40				否

		642		烧杯		25ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		1.50				否

		643		液相色谱仪废液桶		20L，配废液收集安全密封盖		套		1		华欧、思齐、致远		44.10				否

		644		分液漏斗		60mL,玻璃塞		个		1		天玻、江苏、蜀牛		17.30				否

		645		棕色容量瓶		5mlA		个		1		天玻、蜀牛、博美		16.90				否

		646		废液桶		10L，带盖，装有机溶剂废液		个		1		泰尔斯同、安捷伦、海丰塑业		14.50				否

		647		一次性注射器（带针头）		2.5mL/支，100支/袋		袋		1		华鲁、湖南康利来、洪达		31.00				否

		648		高型烧杯		50ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		4.50				否

		649		滴定管		酸碱两用，透明，50mL		根		1		天玻、蜀牛、博美		189.00				否

		650		刻度移液管		5mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		11.00				否

		651		试管刷		中		把		1		昌龙、友达、博成		2.10				否

		652		移液枪枪头		大头，5mL，100支/包		包		1		赛默飞、普兰德、大龙		65.60				否

		653		移液枪枪头		小头，5mL，100支/包		包		1		赛默飞、普兰德、大龙		65.60				否

		654		一次性塑料吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		亚速旺、新康、江苏康健华		36.00				否

		655		混合纤维素酯膜滤膜		50张/盒，孔径：0.8微米，混合纤维素酯膜，直径：47mm-50mm		盒		1		上海兴亚、Whatman、CNW		15.80				否

		656		小铁框		长220mm*宽220mm*高150mm		个		1		康之达、潮安、康青		75.60				否

		657		不锈钢试管架		21mm孔径，40孔(4*10排)		个		1		江苏、科奇、金水华禹		59.30				否

		658		称量纸		100×100  500张/包		包		1		思齐、 苏品、比克曼生物		9.10				否

		659		亚克力试管架		30cm*50cm*10cm,孔径3cm,厚度5mm		个		1		江苏、科奇、金水华禹		230.00				否

		660		亚克力试管架		20cm*40cm*10cm,孔径3cm,厚度5mm		个		1		江苏、科奇、金水华禹		133.90				否

		661		尼龙线胶丝		直径0.2mm,100m/卷		卷		1		奥光、 千寿、中西		41.00				否

		662		燃烧法快速定氮仪专用样品锡囊		0.5mL/个，100个/袋		袋		1		杜马斯、elementar、 荷兰SKALAR		837.90				否

		663		一次性使用吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		亚速旺、新康、江苏康健华		36.00				否

		664		一次性吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		亚速旺、新康、江苏康健华		36.00				否

		665		抽滤安全瓶套装		1000mL安全瓶+二通活塞+L型管+橡胶塞		套		1		津腾、哈迈、云程		127.80				否

		666		分液漏斗		250mL,带盖子+四氟节门+四氟塞		个		1		垒固、欣维尔、天玻		80.30				否

		667		木质分液漏斗架		配250mL分液漏斗使用，单列，1*8孔/个		个		1		江苏、海门、南通		111.60				否

		668		亚克力试管架		配套10mL/试管使用，孔径16mm,5*10孔/个，厚度5mm		个		1		江苏、海门、南通		52.50				否

		669		螺口圆底离心管		100ml		支		1		江苏、新康、海门		2.10				否

		670		有机玻璃离心管架子		配100mL离心管使用，5孔*2排，高7cm		个		1		江苏、科奇、金水华禹		29.70				否

		671		圆头直镊子		长30cm左右		个		1		丹阳、张家港、飞熊		29.90				否

		672		圆头直镊子		长18cm左右		个		1		丹阳、张家港、飞熊		3.20				否

		673		透明试剂瓶		JD-V201-20ml		只		1		恩尔、CNW、哈迈		0.60				否

		674		吸量管		15mlA		支		1		天玻、蜀牛、博美		14.70				否

		675		旋盖式塑料试剂瓶(带盖)		1000ml		个		1		河北、江苏、哈迈		17.60				否

		676		单标移液管		20mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		15.50				否

		677		单标移液管		15mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		14.70				否

		678		单标移液管		20mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		15.50				否

		679		碘量瓶		500mL，棕色，磨口具塞		个		1		天玻、江苏、蜀牛		69.60				否

		680		磁力搅拌子		B180		粒		1		和美、雷布斯、云程		3.50				否

		681		磁力搅拌子回收棒		φ7×300mm		根		1		和美、雷布斯、云程		18.60				否

		682		移液枪		100-1000μl　		把		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		164.90				否

		683		移液枪		1000-5000ul　		把		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		163.50				否

		684		移液枪		2-10ml　		把		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		186.70				否

		685		一次性乳胶手套		100双/盒，L码		盒		1		麦迪康、爱马斯、beebio		131.30				否

		686		移液枪枪头		1000μL，1000个/包		包		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		52.50				否

		687		移液枪枪头		5mL，1000个/包		包		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		787.50				否

		688		单标移液管		2mL，误差要求：≤±0.01mL		根		1		天玻、蜀牛、博美		11.30				否

		689		单标移液管		3mL		根		1		天玻、蜀牛、博美		11.10				否

		690		眼科镊子		10mL长，直型，圆头		件		1		施莱康张家港、飞熊、河北		26.30				否

		691		外科手术剪刀		J21130 16cm 直尖		把		1		上海浦伦、张小泉、王麻子		44.10				否

		692		不锈钢止血钳		J311100 16cm		把		1		金钟、康之达、潮安、		53.20				否

		693		不锈钢止血钳		16cm，弯型，全齿		把		1		金钟、康之达、潮安、		40.50				否

		694		玻璃试管		15×150mm		支		1		天玻、蘑菇、博美		0.70				否

		695		三角烧瓶		500ml 大口		个		1		蜀牛、天玻、博美		8.50				否

		696		聚丙烯锥形离心管		50ML,带泡沫架 25支/包		包		1		BD、FALCON、康宁		38.10				否

		697		蓝盖瓶		100ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		3.50				否

		698		盖玻片		长20mm宽20mm厚0.13-0.17mm、100片/盒		盒		1		帆船、上海玻璃厂、江苏		3.20				否

		699		三角瓶硅胶塞		38-40		个		1		思齐、苏品、比克曼		4.30				否

		700		三角瓶硅胶塞		40-45		个		1		思齐、苏品、比克曼		4.70				否

		701		透明玻璃瓶		广口，磨砂，500mL，空心塞		个		1		华欧、天玻、蜀牛		10.60				否

		702		试管架		有机玻璃，15mL离心管使用，60孔，10*6孔		个		1		蜀牛、河北、天玻		67.00				否

		703		试管架		有机玻璃，50mL离心管使用，40孔，10*4孔		个		1		蜀牛、河北、天玻		74.10				否

		704		试管架		不锈钢，15mL离心管使用，60孔，10*6孔		个		1		蜀牛、河北、天玻		96.50				否

		705		试管架		不锈钢，50mL离心管使用，40孔,10*4孔		个		1		蜀牛、河北、天玻		96.50				否

		706		移液枪架		Z型，有机玻璃		个		1		江苏、海门、南通		43.40				否

		707		试管木夹		TH810-10,20mm		个		1		蜀牛、河北、天玻		1.40				否

		708		耐高温橡皮筋		O型圈，对折长70mm，宽2mm		kg		1		思齐、苏品、比克曼		76.50				否

		709		塑料封口样品袋		透明,宽24cm*长36cm，厚度12丝		个		1		炜禹、得力、炬华		0.30				否

		710		塑料封口样品袋		透明,宽26cm*长38cm，厚度12丝		个		1		炜禹、得力、炬华		0.40				否

		711		密度计		1.2-1.3 300mm 0.001		支		1		力辰、苏墨、阿斯卡利		9.30				否

		712		坐标透明板		600mm×350mm，刻线分度值2mm,可参考标准：FZ/T41003-2010第7.3.3.3.1款		个		1		思齐、苏品、比克曼		131.30				否

		713		透明滴瓶（带滴管+红胶头）		60ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		3.70				否

		714		棕色滴瓶（带滴管+红胶头）		60ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		5.10				否

		715		磁力搅拌子		C200		粒		1		和美、雷布斯、云程		3.20				否

		716		定量滤纸		φ11cm(慢)		盒		1		双圈、富阳、新星		29.50				否

		717		定量滤纸		φ12.5cm(中)		盒		1		双圈、富阳、新星		36.60				否

		718		塑料镊子		直型，长20cm-25cm		个		1		江苏、科奇、金水华禹		1.50				否

		719		玻璃砂芯坩埚		3#30ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		7.60				否

		720		玻璃棕色试剂瓶		5000ml		个		1		蜀牛、江苏、天玻		89.30				否

		721		多通道曝气装置		4通道		个		1		天玻、江苏、蜀牛		329.20				否

		722		普通石油用玻璃液体温度计		（38~42）°C，分度值：0.1℃		根		1		德州润昕、威尔、宏海		130.00				否

		723		不锈钢试验筛		直径35cm,孔径2mm		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		157.50				否

		724		流动相瓶		3孔 2000ml		个		1		SIMAX、蜀牛、哈迈		88.70				否

		725		酸碱滴定管		10mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		139.80				否

		726		定性滤纸		φ18cm(中)		盒		1		双圈、富阳、新星		24.20				否

		727		移液枪		2-10ml　		把		1		赛默飞、大龙、赫斯曼		186.70				否

		728		K-D浓缩管		10mL，口径15/25，带玻璃塞,符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		89.30				否

		729		特号玻璃纤维滤筒		特号 42x125 mm		个		1		北京联谊兴通、河北故城、whatman		13.10				否

		730		玻璃纤维滤筒		1号 32x120 mm		个		1		北京联谊兴通、河北故城、whatman		7.90				否

		731		一次性手术衣		35g无纺布，独立包装，灭菌		件		1		康为、北仑河、麦迪康		26.70				否

		732		玻璃棒		20cm 6mm		根		1		天玻、江苏、蜀牛		1.40				否

		733		碱式滴定管		10mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		46.00				否

		734		微量不锈钢药匙		SP230-150 150mm		把		1		苏品、koraba、苏睿		5.10				否

		735		实验室不锈钢手术剪刀		J21190		把		1		金钟、康之达、潮安、		50.00				否

		736		圆形不锈钢试管提篮		直径10cm,高10cm，如附图		个		1		苏品、koraba、苏睿		59.90				否

		737		比色管架子		有机玻璃材质，配25mL比色管使用,12孔*双排		个		1		江苏、海门、南通		44.60				否

		738		比色管架		有机玻璃材质，配套50mL比色管使用,12孔*2排		个		1		江苏、海门、南通		52.50				否

		739		塑料镂空篮		长450mm*宽350mm*高130mm		个		1		江苏、河北、天津		22.40				否

		740		移液枪枪头		5mL，1000支/包		包		1		赛默飞、大龙、Eppendorf		656.30				否

		741		刻度移液管		1mlA		根		1		华欧、天玻、博美		10.00				否

		742		刻度移液管		2mlA		根		1		华欧、天玻、博美		10.40				否

		743		刻度移液管		5mlA		根		1		华欧、天玻、博美		11.00				否

		744		碳化钨合金球压头		Φ1.5875mm		个		1		塞克赛斯、蓝箭、莱州莱洛		214.20				否

		745		微孔过滤膜（水系）		0.22μф50mm(水系)		盒		1		津腾、兴亚、绿盟		73.50				否

		746		索氏提取器		1000ml		套		1		天玻、蜀牛、博美		113.70				否

		747		移液枪		100-1000μl　		把		1		赛默飞、普兰德、大龙		164.90				否

		748		移液枪		1000-5000ul　		把		1		赛默飞、普兰德、大龙		163.50				否

		749		玻璃坩埚		3#30ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		7.60				否

		750		有机蒸气异味及颗粒物防护口罩		9542 头戴式,25个/盒		只		1		3M、唐山普达、北仑河		6.30				否

		751		溶剂微孔过滤膜（有机系）		0.22μ×φ50(有机系)		盒		1		津腾、兴亚、绿盟		115.60				否

		752		一次性注射器（不带针头）		2.5mL/支，250支/包		包		1		康利来、欧健、民康		182.50				否

		753		试管刷		大号、 中号、 小号各1个，3个/套		套		1		昌龙、友达、博成		7.20				否

		754		圆底烧瓶		500mL，透明，带玻璃塞，口径24/30		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		19.10				否

		755		圆底烧瓶		500mL，棕色，带玻璃塞，口径24/30		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		107.10				否

		756		茄形瓶		300mL，透明，带玻璃塞，口径24/30，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		76.10				否

		757		茄形瓶		300mL，棕色，带玻璃塞，口径24/30，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		119.50				否

		758		《危险废物》标识贴纸		20cm*20cm		张		1		恒辉、简哲、丽圆		2.60				否

		759		旋转蒸发浓缩仪废液收集瓶		1L，N-1300V-WB（旋蒸仪型号）		个		1		东京理化、江苏、泰美		846.70				否

		760		生化需氧量BOD5搅拌棒		不锈钢棒外包四氟套管，适用于1L的 量筒		根		1		江苏、河北、天津		15.80				否

		761		微孔过滤膜（水系）		0.45μ×φ50(水系) 100片/盒		盒		1		津腾、兴亚、绿盟		73.50				否

		762		一次性橡胶手套乳胶（加厚耐酸碱）		L号，100只/盒		盒		1		麦迪康、爱马斯、beebio		91.90				否

		763		塑料样品自封袋		25CM*35CM 12丝		个		1		炜禹、得力、炬华		0.30				否

		764		塑料样品自封袋		35CM*45CM 12丝		个		1		炜禹、得力、炬华		0.50				否

		765		红水温度计		0-50℃ 30cm 1℃		根		1		德州润昕、威尔、宏海		3.50				否

		766		标准盖		配研磨仪GM 200使用，聚乙烯（PP）		个		1		莱驰、Retsch、赫得科技		630.00				否

		767		棕色容量瓶		2000mlA		个		1		天玻、蜀牛、博美		84.80				否

		768		锥形瓶		150ml 大口		个		1		天玻、江苏、蜀牛		5.00				否

		769		圆底玻璃样品管		320mL,无尾管，60mm*150mm,睿科 平行浓缩仪（16位）		根		1		睿科、foss、唐山理化		91.90				否

		770		16位搁置架		适用于320mL,圆底玻璃管		个		1		睿科、foss、唐山理化		945.00				否

		771		玻璃短颈锥形漏斗		φ9cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		7.40				否

		772		不锈钢试验筛		直径30cm,孔径0.8mm		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		157.50				否

		773		塑料Y型接口（三通）		7.9		个		1		维成、亿丰塑胶、绿之源		2.40				否

		774		索氏提取器提取管		500ml		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		34.10				否

		775		滚轮玻璃刀		优质		把		1		张小泉、张家港、王麻子		27.60				否

		776		索氏提取器冷凝管		30cm/24×2		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		24.60				否

		777		陶瓷均质子		2 mL 管，200/包		包		1		waters、岛津、安捷伦		110.30				否

		778		玻璃防爆球		200mL，29/32，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		149.60				否

		779		刻度移液管		0.1mlA		根		1		华欧、天玻、博美		11.90				否

		780		玻璃防爆球		200mL，15/25，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		149.60				否

		781		移液枪嘴		200μl		袋		1		赛默飞、普兰德、大龙		104.00				否

		782		玻璃防爆球		200mL，24/30，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		149.60				否

		783		刻度移液管		0.2mlA		根		1		华欧、天玻、博美		12.60				否

		784		刻度移液管		0.5mlA		根		1		华欧、天玻、博美		13.10				否

		785		比色管架		10mL，2排*12孔		个		1		江苏、海门、南通		41.60				否

		786		毛细点样管		0.5mm		筒		1		DRUMMOND、赫施曼、垒固		24.40				否

		787		水银温度计		0-100℃ 30cm 1℃		根		1		德州润昕、威尔、宏海		6.20				否

		788		移液枪		2-10ml　		把		1		赛默飞、普兰德、大龙		186.70				否

		789		坩埚钳		30.48cm 12寸		个		1		河北、唐山理化、江苏		72.20				否

		790		移液枪		1000-5000μl　		把		1		赛默飞、普兰德、大龙		170.60				否

		791		玻璃砂芯过滤器		1000ml		套		1		津腾、垒固、卫宁		483.00				否

		792		封口塑料样品袋		30cm*20cm，8丝，100个/包		个		1		炜禹、得力、炬华		0.20				否

		793		棕色容量瓶		1000mlA		个		1		华欧、天玻、蜀牛		59.40				否

		794		封口塑料样品袋		24.5cm*16cm，8丝		个		1		炜禹、得力、炬华		0.10				否

		795		透明蓝盖螺口试剂瓶		1000ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		17.60				否

		796		封口塑料样品袋		9cm*6cm，8丝		个		1		炜禹、得力、炬华		0.10				否

		797		塑料离心管		50ML,带泡沫架		个		1		FALCON、康宁、赛默飞		1.60				否

		798		细口棕色试剂瓶		1000ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		24.00				否

		799		塑料离心管（带盖）		15ML ,带泡沫架		个		1		FALCON、康宁、赛默飞		1.50				否

		800		棕色磨口玻璃瓶		1000ml		个		1		江苏加拓、华欧、康玻		24.00				否

		801		1000mL陶瓷真空布氏漏斗抽滤装置套装		1000mL上嘴抽滤瓶+150mm布氏漏斗+布氏漏斗托		套		1		盐城威科、欣维尔、华欧		90.10				否

		802		毛刷		1寸		把		1		昌龙、友达、博成		1.40				否

		803		移液枪嘴		100-1000μl，500个/袋		袋		1		赛默飞、普兰德、大龙		52.50				否

		804		垂熔漏斗		100ml 4#		个		1		帆船、蜀牛、天玻		14.80				否

		805		标准试验筛		32目，孔径为0.5mm，厂家检定好的带证书，检定机构需有CNAS资质		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		262.50				否

		806		旋盖式玻璃试剂瓶		250ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		8.30				否

		807		带塞三角烧瓶		100ml/24		个		1		天玻、蜀牛、博美		10.60				否

		808		旋盖式玻璃试剂瓶		500ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		11.60				否

		809		定性滤纸		φ15cm(中)		盒		1		双圈、富阳、新星		17.70				否

		810		试管刷		中		把		1		昌龙、友达、博成		2.10				否

		811		圆底烧瓶（带盖）		100ml/24#		个		1		欣维尔、华欧、康宁		15.20				否

		812		进样瓶收纳盒		1.5mL瓶用， 100孔，长*宽*高=141*141*53mm，不翻盖		个		1		江苏、河北、天津		14.50				否

		813		微量移液枪		100-1000μl　		支		1		赛默飞、普兰德、大龙		164.90				否

		814		茄形瓶		100mL，透明，带玻璃塞，口径24/30，符合二噁英实验要求		个		1		上海博奕、欣维尔、江苏		35.50				否

		815		空玻璃柱管		柱长：25mm，SBHT-F15，12支/包		包		1		cape、康玻、江苏		1575.00				否

		816		漏斗		ф10cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		5.30				否

		817		玻璃研钵（带研钵锤）		12cm		套		1		蜀牛、江苏、天玻		23.50				否

		818		一次性医用口罩		10只/袋		袋		1		万福、北仑河、稳健		2.60		第二类医疗器械		否

		819		PVC钢丝增强透明软管		13*18mm		米		1		柔莎Rosa、思齐、IKA		22.40				否

		820		三角瓶		150ml 大口		个		1		天玻、江苏、蜀牛		5.00				否

		821		石英比色皿		Q-104  10mm		组		1		新竹、岛津、普析		105.00				否

		822		梨形分液漏斗（玻璃、带塞、四氟乙烯阀）		1000ml		个		1		盐城威科、欣维尔、华欧		59.10				否

		823		移液枪		200-1000μl　		把		1		赛默飞、普兰德、大龙		177.20				否

		824		量筒		2000ml		个		1		北玻、蜀牛、天玻		84.70				否

		825		移液枪嘴		20-200μl		袋		1		赛默飞、普兰德、大龙		175.50				否

		826		玻璃干燥器（白色）		φ24cm （11±2L)		个		1		天玻、江苏、蜀牛		84.60				否

		827		广口三角烧瓶		250ml 大口		个		1		天玻、蜀牛、博美		5.80				否

		828		尖底螺口离心管		250mL		个		1		江苏、新康、海门		63.40				否

		829		具塞锥形瓶		250ml/24		个		1		天玻、江苏、蜀牛		11.70				否

		830		聚乙烯样品瓶		250ml		个		1		志诚天源、江苏苏州、安谱		1.10				否

		831		镊子（直型）		25cm		把		1		丹阳、张家港、飞熊		3.50				否

		832		有机玻璃比色管架		25ml×12孔		个		1		江苏、科奇、金水华禹		23.70				否

		833		附温比重瓶		25ml		个		1		信谊仪器、融星、海门		70.90				否

		834		具塞比色管		25mL		个		1		天玻、蜀牛、博美		12.30				否

		835		石英比色皿		Q-105，20mm		组		1		新竹、岛津、普析		186.40				否

		836		锥形瓶（具塞磨口）		2L		个		1		华欧、天玻、蜀牛		34.90				否

		837		水箱防锈剂		325mL，防锈剂（不要补漏功能的）		瓶		1		保赐利、安耐、荣灵		30.20				否

		838		抽滤瓶		500ml		个		1		盐城威科、欣维尔、华欧		18.60				否

		839		广口三角烧瓶		500ml 大口		个		1		天玻、蜀牛、博美		8.50				否

		840		塑料广口瓶		500ml		个		1		河北、江苏、哈迈		1.50				否

		841		透明蓝盖螺口试剂瓶		500ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		11.60				否

		842		样品展示瓶		500mL		个		1		北京、江苏、泰美		20.50				否

		843		陶瓷真空布氏漏斗抽滤装置套装		500mL大口瓶+100mm布氏漏斗+布氏漏斗托		套		1		盐城威科、欣维尔、华欧		40.70				否

		844		有机玻璃比色管架		50ml×12孔		个		1		江苏、科奇、金水华禹		28.20				否

		845		比重瓶		50ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		8.00				否

		846		带塞三角烧瓶		50ml/24		个		1		天玻、蜀牛、博美		10.30				否

		847		具塞比色管		50ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		4.70				否

		848		棕色碱式滴定管		50mlA		个		1		天玻、蜀牛、博美		59.00				否

		849		棕色酸式滴定管		50mlA		个		1		天玻、蜀牛、博美		108.00				否

		850		量杯		50ml		个		1		华欧、悦成、睿齐		8.00				否

		851		一次性使用灭菌橡胶外科手套		8#  麻面  无粉		盒		1		高邦、北仑河、光明		131.30		第二类医疗器械		否

		852		离心管（聚丙烯PP材质）		50ml		包		1		江苏新康、FALCON、康宁、		52.50				否

		853		玻璃载玻片		1.0-1.2mm		盒		1		帆船、上海垒固、天玻		3.60				否

		854		具塞量筒		5mL		个		1		北玻、蜀牛、天玻		27.30				否

		855		容量瓶		5mlA		个		1		华欧、天玻、博美		13.90				否

		856		园艺剪		5把/1盒，120S-8		盒		1		上海浦伦、张小泉、王麻子		649.70				否

		857		广口试剂瓶		60ml		个		1		天玻、江苏、蜀牛		6.20				否

		858		标准试验筛		60目，20cm		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		26.30				否

		859		进口硅胶管		8×12		卷		1		神鹿、腾飞、双圈		85.40				否

		860		干燥器专用支架		9-11L		个		1		江苏、科奇、金水华禹		170.60				否

		861		干燥器专用金属丝支撑网		9-11L 27cm		个		1		江苏、科奇、金水华禹		52.50				否

		862		pdu电源线		c19-c20 3*2.5平方		米		1		广昌兴、绿联、乐威达		36.80				否

		863		真空脂		HVG 150g		支		1		道康宁、HVG、赛福莱博		375.40				否

		864		穿孔萃取仪		符合GB/T 17657-2013中4.58要求，一套（包括铁架台、支架、电加热套）		套		1		天沪、一恒、精密		2583.00				否

		865		提取瓶		具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖玻璃瓶，200mL		个		1		哈迈、CNW、安捷伦		30.20				否

		866		样品瓶		具聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖棕色广口玻璃瓶，60mL		个		1		哈迈、CNW、安捷伦		3.00				否

		867		电焊、等离子切割防护眼镜		劳动保护用品10197		个		1		森塔瑞、3M、世达		64.40				否

		868		电焊防护口罩		劳动保护用品，6200面罩+ 2097CN 过滤盒子		个		1		3M、唐山普达、北仑河		104.40				否

		869		真空橡胶管		内径 8*12mm		米		1		嘉丁拿、 羡瑜、弘晨		9.90				否

		870		玻璃干燥器（白色）		φ35cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		228.20				否

		871		玻璃干燥器（白色）		ф40cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		409.60				否

		872		玻璃干燥器（棕色）		400mm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		1044.30				否

		873		真空玻璃干燥器（棕色）（带瓷板）		300mm		个		1		华欧、江苏、蜀牛		289.40				否

		874		坩埚架		TT100-07		个		1		河北、唐山理化、江苏		47.50				否

		875		双槽薄层色谱展开缸（10*10）		100×100		个		1		上海信谊、泰恒塑料、金水华禹		223.10				否

		876		双槽薄层色谱展开缸（10*20）		立式  100×200		个		1		上海信谊、泰恒塑料、金水华禹		393.80				否

		877		双槽薄层色谱展开缸（20*10）		卧式  200×100		个		1		上海信谊、泰恒塑料、金水华禹		455.00				否

		878		双槽薄层色谱展开缸（20*20）		200×200		个		1		上海信谊、泰恒塑料、金水华禹		565.70				否

		879		结晶皿		120mm		个		1		华鸥、蜀牛、天玻		8.50				否

		880		塑料防滑脚垫		约为120*80cm		个		1		亿丰塑胶、雨花泽、绿之源		82.70				否

		881		膨胀度测定管		全长160mm 刻度部分长125mm 内径16mm		个		1		华欧、博美、欣维尔		23.60				否

		882		中药切药刀 铡刀		长约60~70cm，刃长约30cm		把		1		叁肆钢、丰叶、初石		551.30				否

		883		塑料小口瓶		100ml		个		1		河北、江苏、哈迈		0.40				否

		884		鞋膜		15cm*100m		卷		1		桂枫、阿斯卡利、官佳		78.80				否

		885		圆盘移液管架		优质		个		1		江苏、科奇、金水华禹		27.60				否

		886		食品镉柱还原装置（配有镉粒）		XH-SG001		套		1		康玻、锋柏、博智郎		761.30				否

		887		锡囊		0.3mL/个，100个/袋		袋		1		elementar、赛默飞、欧捷		837.90				否

		888		一次性铝箔蛋挞模具		81*21mm		个		1		顺兴、诚固 、三能		7.90				否

		889		玻璃量筒		500ml		个		1		天玻、博美、华鸥		37.60				否

		890		304钢药勺		SS301-210 21cm		把		1		康馨、翌哲、霓桐芙		2.60				否

		891		手持式放大镜		10倍放大		把		1		沪镜、申宏、拜斯特		38.40				否

		892		脚踏开盖式圆形垃圾桶		9.5L		个		1		霏乐、木丽、寄居蟹		56.50				否

		893		脚踏开盖式医疗废物垃圾桶		30L		个		1		名羽、 诺兴、加得瑞		51.20				否

		894		砂轮片		直径2cm，20个/袋		袋		1		倍耐利、白鸽、力多		38.10				否

		895		全铜标准筛		直径10cm，孔径250μm（60目）		个		1		金源、九峰、上虞华丰		105.00				否

		896		铜研钵		研磨碗+研磨棒=1套，外径φ158mm		套		1		神炼、TANG GUI FEI、云涵		325.50				否

		897		一次性塑料滴管		3mL/根，250根/包		包		1		新康、Loikaw、比克曼		16.40				否

		898		滤筒托架		16mm		套		1		北京威斯孚、天玻、蜀牛		47.30				否

		899		玻璃连接件		不锈钢角码90度		套		1		北京威斯孚、天玻、蜀牛		26.30				否

		900		收集瓶		1L，带毛玻璃		个		1		北京威斯孚、天玻、蜀牛		47.30				否

		901		树脂阱		参考型号：PF01150AR04		个		1		北京威斯孚、天玻、蜀牛		210.00				否

		902		中孔垫（大）		10个/包		包		1		北京威斯孚、天玻、蜀牛		52.50				否

		903		中孔垫（中）		10个/包		包		1		北京威斯孚、天玻、蜀牛		52.50				否

		904		玻璃枪芯		FM580-310B		根		1		北京威斯孚、天玻、蜀牛		52.50				否

		905		塑料封口样品袋		14*20cm，8丝 100个/袋		袋		1		科怡、胜宝、健成包装		7.20				否

		906		乐扣收纳盒		中号，六扣密封，20L（40*29*24cm）		个		1		万源鸿、商扣、能及厨		196.90				否

		907		乐扣收纳盒		特大号，六扣密封，50L（50*38*32cm）		个		1		万源鸿、商扣、能及厨		525.00				否

		908		搅拌刀座		适用于参考型号JYL-C19V，刀座直径约8.7厘米		个		1		九阳、江苏、广东		91.90				否

		909		具支平底蒸馏烧瓶		具支，磨口，带磨口塞，500mL/24口，平底侧塞19口 ，配蒸馏水器用烧瓶		个		1		妙牧、POMEX、钰杨		97.70				否

		910		具支平底蒸馏烧瓶		具支，磨口，带磨口塞，1000mL/24口，平底侧塞19口，配蒸馏水器用烧瓶		个		1		妙牧、POMEX、钰杨		124.20				否

		911		孟氏洗瓶		白色多孔瓶，50mL，底径小于50mm		个		1		天博、POMEX、钰杨		47.80				否

		912		孟氏洗瓶（甲醛释放量吸收瓶）		50mL		个		1		海纳特、华鸥、天博		47.80				否

		913		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.032mm ,符合标准：GB/T6003.1-1997		个		1		Carepro、上虞华丰、锦航		157.50				否

		914		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.050mm，符合标准：GB/T6003.1-1997		个		1		Carepro、上虞华丰、锦航		157.50				否

		915		透明螺口试剂瓶		250ml		个		1		蜀牛、凯士德、江苏		8.90				否

		916		移液枪		F3单道可变量，100-1000μL		把		1		赛默飞、大龙、Eppendorf		573.60				否

		917		移液枪枪头		适配F3移液枪，100-1000μL，1000支/包		包		1		赛默飞、比克曼、凝科		91.90				否

		918		棕色容量瓶		500mlA		个		1		天玻、蜀牛、POMEX		43.30				否

		919		棕色容量瓶		1000mlA		个		1		天玻、蜀牛、POMEX		59.40				否

		920		一次性乳胶检查手套		特惠型乳胶乳白色（S码）100只/盒		盒		1		施瑞康、星宇、AMMEX		84.20				否

		921		一次性乳胶检查手套		特惠型乳胶乳白色（L码）100只/盒		盒		1		施瑞康、星宇、AMMEX		84.50				否

		922		坩埚钳		60.96cm 24寸		个		1		悦成、垒固、科盾		135.20				否

		923		一次性塑料吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		新康、建闵、比克曼		36.00				否

		924		一次性塑料吸管		3ml 100个/袋		包		1		新康、建闵、比克曼		7.00				否

		925		甘汞电极		232-01 U型插片 直的		个		1		雷磁、LEDONLAB、辰华		110.00				否

		926		玻璃砂芯真空过滤装置		1000ml JTFA0202		套		1		津腾、Loikaw、明特		483.00				否

		927		橡胶塞		33mm/25mm 1包=kg 配29#		个		1		煌羽、垒固、91实验		0.70				否

		928		圆底玻璃试管		15×150		支		1		蜀牛、闽玻、荣鹏		0.80				否

		929		玻璃弹子球		与圆底玻璃试管配套作为盖子，直径为1.5cm		个		1		小福星、垒固、蜀牛		0.40				否

		930		塑料量筒		100ml		个		1		比克曼生物、钰杨玻璃、金米胜		4.20				否

		931		玻璃三角漏斗		φ7.5cm		个		1		医太、华鸥、大博		3.20				否

		932		抽滤瓶		2500ml		套		1		蜀牛、天玻、华鸥		60.90				否

		933		搪瓷托盘		25×30cm.		个		1		霍尔曼、泰美、 格格		16.90				否

		934		搪瓷托盘		35×50cm		个		1		霍尔曼、泰美、 格格		41.40				否

		935		一次性使用橡胶检查手套		麻面有粉 大#		袋		1		高邦、北仑河、光明		162.80		第二类医疗器械		否

		936		棉手套		L码		双		1		露一手、腾飞、鑫佰华		2.20				否

		937		玻璃干燥皿(带盖子)		ф40cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		409.60				否

		938		布氏漏斗抽滤装置（含抽滤瓶、漏斗、胶管、漏斗托）		1L抽滤瓶、120mm布氏漏斗、橡胶漏斗托、8*14mm橡胶管1m		套		1		盐城威科、欣维尔、华鸥		75.10				否

		939		砂浆干燥收缩率试模		40*40*160mm（端头开孔），1个/套		套		1		中博恒创、荣祥、蓝标建仪		137.90				否

		940		保水率试模金属滤网		直径φ110mm*孔径45μm		张		1		中博恒创、荣祥、蓝标建仪		15.80				否

		941		砂子坚固性三角网篮		φ70*70（0.315mm、0.16mm、0.63mm、1.25mm），φ100*150（2.5mm），φ150*150（2.5mm）		套		1		张兴纱筛、胜飞试验、中拓仪器		590.60				否

		942		砂子压碎器		试模内径77mm、深70mm，压头直径75mm、压头高度75mm		套		1		中硕仪器、北京国科、京路达		183.80				否

		943		三角烧瓶刷		250ml		把		1		盐城万阳、垒固、豫安宁		3.90				否

		944		三角烧瓶刷		500ml		把		1		盐城万阳、垒固、豫安宁		5.60				否

		945		三角烧瓶刷		1000ml		把		1		盐城万阳、垒固、豫安宁		7.70				否

		946		离心管刷		中15ml		把		1		盐城万阳、垒固、豫安宁		2.70				否

		947		比色管刷		大		把		1		盐城万阳、垒固、豫安宁		3.70				否

		948		带标签洗瓶		装有机试剂用，500mL		个		1		Asone、宇力、Nalgene		86.60				否

		949		玻璃烧杯		1000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		6.10				否

		950		玻璃烧杯		2000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		17.70				否

		951		透明容量瓶		100mlA		个		1		天玻、蜀牛、POMEX		18.00				否

		952		毛细管粘度计		0.8mm		组		1		垒固、闽玻、申谊		72.20				否

		953		银-氯化银参比电极		218型		根		1		上海雷磁、仪迈、佑科		124.00				否

		954		银电极		216-01(BNC Q9插头)		根		1		上海雷磁、仪迈、佑科		169.00				否

		955		玻璃漏斗		ф6cm		个		1		湖南祁阳、天玻、垒固		2.70				否

		956		酒精度计		50-60°380mm 0.1°		根		1		兴盛仪表、汉众、创纪美		61.40				否

		957		镉柱还原装置		XH-SG001 款+3瓶镉粒+1瓶玻璃棉		套		1		康玻、郑州科教、中科仪器		761.30				否

		958		非水相PH电极		Ag/AgCl为内参比电极；内参比电解液为2mol/L氯化锂乙醇溶液或0.4mol/L四乙基溴化铵乙二醇溶液，能与梅特勒T5自动电位滴定仪仪器使用		根		1		梅特勒、雷磁、赛多利斯		8730.20				否

		959		层析柱		1cm（内径），30cm（高）		根		1		pomex、博美、垒固		46.00				否

		960		玻璃注射器		10ml		根		1		培康、飞鸽、Pari		3.30				否

		961		旋盖式塑料试剂瓶(带盖)		500ml		个		1		南通苏品、普瑞奇、  瑞尼克		11.60				否

		962		聚四氟乙烯坩埚		50ml		个		1		海聚、龙鑫、 海泰		26.30				否

		963		砂浆凝结时间测定仪试模筒		140*75mm 塑料		个		1		路成工程、智腾仪器、宏德试验		32.90				否

		964		微孔滤膜		0.45umφ150mm		盒		1		上海新亚、江西、津腾		47.30				否

		965		毛刷		250ml		个		1		盐城万阳、垒固、豫安宁		4.50				否

		966		玻璃坩埚		1#30ml		个		1		鹿头牌、垒固、昕沪		7.70				否

		967		玻璃烧杯		250ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		2.90				否

		968		透明容量瓶		250mlA		个		1		天玻、蜀牛、POMEX		25.80				否

		969		平底烧瓶		1000ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		16.80				否

		970		锥形瓶		100ml 大口		个		1		天玻、蜀牛、博美		3.30				否

		971		蓝盖试剂瓶		2000ml		个		1		天玻、蜀牛、华欧		59.70				否

		972		做粗纤维的滤布		请参考标准GB/T 6434-2006		平方米		1		龙玺、同乐网烨、垒固		32.90				否

		973		毛细管粘度计		1.5mm		个		1		垒固、闽玻、申谊		77.50				否

		974		白色棉绳		直径2mm，100米/捆		捆		1		浙江、河南新乡、江苏		15.80				否

		975		玻璃烧杯		100ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		1.70				否

		976		玻璃漏斗		φ3cm		个		1		湖南祁阳、天玻、闽玻		2.40				否

		977		移液枪枪头		100-1000ul/蓝色		包		1		KIRGEN、赛默飞、翌哲		71.00				否

		978		银电极		适配参考型号916 Ti-Touch电位滴定仪使用600470300		支		1		瑞士万通、梅特勒、赛多利斯		10167.50				是

		979		防毒面具		半面型防毒面具6200+有机蒸汽滤毒盒6001CN2个+5N11滤棉2片+501滤棉盒2个		套		1		3M、德尔格、康斯特		140.50				否

		980		封口膜		PM996		卷		1		美国parafilm、Bemis、得力		133.90				否

		981		玻璃气体干燥塔		29# 500ml		个		1		江苏玻璃、蜀牛、垒固		107.60				否

		982		洗气瓶		250mL		个		1		汇达、钰杨、亚迈		36.20				否

		983		U形具支干燥管		φ15×150		个		1		江苏贤坤、艾布纳、  天天化玻		1.20				否

		984		李氏瓶		250ml		个		1		飞旭、酷锐、悦成		51.90				否

		985		玻璃导管		90°7mm*200mm		根		1		广州、四川、天津		1.10				否

		986		橡胶塞		19mm/14mm 配14#		个		1		江苏、四川、天津		0.40				否

		987		橡胶塞		23mm/17mm7 配19#		个		1		江苏、四川、天津		0.30				否

		988		橡胶塞		29mm/22mm 配24#		个		1		江苏、四川、天津		0.50				否

		989		乳胶软管		5×7		根		1		江苏、四川、天津		2.60				否

		990		手持放大镜		5倍，镜片直径90mm		个		1		沪镜、申宏、拜斯特		39.40				否

		991		云母钢针		/		支		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		10.50				否

		992		比重计		测量范围1800-2200kg/m³,精度0.001		支		1		恒泰达、群隆、景诚		144.40				否

		993		烧瓶夹		CJ204-28 12-45mm		个		1		江苏汇达、四川蜀牛、天津		11.10				否

		994		不锈钢面盆		直径58cm		个		1		佳达宝、锐友、德勒		126.00				否

		995		不锈钢盘子		直径20cm，高8-10cm		个		1		先森、佳达宝、锐友		32.90				否

		996		不锈钢碟子		直径20cm，高约4cm		个		1		馨星、福欧奇、维莱雅		26.30				否

		997		不锈钢网篮		内径和高度约70mm，孔径≤300μm		个		1		玺师傅、莱珍斯、UTSUWA		32.90				否

		998		滤液接收三角瓶		250ml/24		个		1		蜀牛、天玻、博美		14.10				否

		999		玻璃容量瓶		20mlA		个		1		天玻、蜀牛、POMEX		17.20				否

		1000		长颈玻璃漏斗		口径50mm，下管外径7mm，管长150mm		个		1		华鸥、蜀牛、天玻		3.60				否

		1001		聚四氟乙烯坩埚		250ml		个		1		垒固、普瑞奇、翌哲		64.40				否

		1002		玻璃单标移液管		50mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		22.50				否

		1003		有机密封瓶架		有机玻璃材质，10mL瓶用，孔径20mm,高度40mm,宽度400mm,长度430mm，160孔		个		1		江苏、河北、广东		185.40				否

		1004		有机密封瓶架		有机玻璃材质，20mL瓶用，孔径27mm,高度30mm,宽度200mm,长度430mm，50孔		个		1		江苏、河北、广东		126.10				否

		1005		有机密封瓶架		有机玻璃材质，三层，50mL瓶用，孔径27mm,高度50mm,宽度200mm,长度430mm，50孔		个		1		江苏、河北、广东		133.50				否

		1006		玻璃量杯		50ml		个		1		天玻、华鸥、蜀牛		8.00				否

		1007		玻璃量杯		100ml		个		1		天玻、华鸥、蜀牛		9.70				否

		1008		有机玻璃移液管架		梯形，长宽高：210*105*223mm ，斜面孔径：14mm，横排孔径：15mm		个		1		宏博、垒固、昕沪		31.30				否

		1009		玻璃烧杯		2000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		17.70				否

		1010		毛氏抽脂瓶架		有机玻璃材质，6孔，100mL		个		1		豫垣、江苏、康鹏		19.70				否

		1011		酸碱两用微量滴定管		10ml		根		1		天玻、博美、蜀牛		402.00				否

		1012		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		XL，100只/盒		盒		1		爱马斯、Beebio、麦迪康		82.70				否

		1013		微孔滤膜（混合纤维膜）		0.45umφ150mm		盒		1		上海新亚、上海兴亚、天津津腾		47.30				否

		1014		棕色容量瓶		15mL（定制版），瓶口规格10/19，带玻璃塞		个		1		天玻、蜀牛、POMEX		65.60				否

		1015		刻度移液管		5mlA		根		1		天玻、博美、蜀牛		11.00				否

		1016		一次性使用无菌注射器（带针头）		2.5mL/支，100支/袋		袋		1		康利来、康德莱、可孚		31.00		第二类医疗器械		否

		1017		实心玻璃丝水晶塑料彩色编绳		直径0.8mm，2m/条		条		1		深圳、佛山、东莞		0.60				否

		1018		不锈钢镊子		16cm 直尖		个		1		江苏、河北、广东		6.60				否

		1019		眼科剪		20cm 弯		个		1		江苏、河北、广东		42.70				否

		1020		不锈钢镊子		约30cm长，直嘴		个		1		江苏、河北、广东		19.70				否

		1021		试管刷		小		个		1		江苏、河北、悦成		1.90				否

		1022		洗瓶刷		250ml		个		1		江苏、河北、悦成		4.00				否

		1023		三角瓶刷		1000ml		个		1		江苏、河北、Go-Lab		7.70				否

		1024		玻璃容量瓶		20mlA		个		1		天玻、蜀牛、POMEX		17.20				否

		1025		石英比色皿		50mm，高透光款		只		1		谱析光学、江苏、上海		183.80				否

		1026		实心玻璃丝水晶塑料彩色编绳		绿色，直径0.8mm，2m/条		条		1		深圳、佛山、东莞		23.00				否

		1027		梨形烧瓶		250ml/24		个		1		江苏、河北、四川		21.30				否

		1028		定量滤纸		φ15cm(快)		盒		1		富阳、双圈、星星		47.30				否

		1029		定量滤纸		φ18cm(快)		盒		1		富阳、双圈、星星		60.30				否

		1030		定性滤纸		60×60(中)		张		1		富阳、双圈、星星		1.50				否

		1031		玻璃真空干燥器		φ18cm		个		1		蜀牛、天玻、博美		57.20				否

		1032		白色玻璃真空干燥器		附瓷板，直径15cm		个		1		蜀牛、天玻、博美		57.20				否

		1033		白色玻璃干燥器		φ18cm		个		1		蜀牛、天玻、博美		38.60				否

		1034		白色玻璃干燥器		φ15cm		个		1		蜀牛、天玻、博美		29.40				否

		1035		单标移液管		10mlA		根		1		蜀牛、天玻、博美		12.80				否

		1036		6200防毒面具		包含1个防毒面具+1对6006滤盒+1对501滤棉盖+2片5N11滤棉，用于燃烧试验过程佩戴		套		1		3M、德尔格、康斯特		259.90				否

		1037		卷线盘		GN-8030 4位30米线		个		1		公牛、德力西、艾思度		329.50				否

		1038		不锈钢金属丝		10米/卷，直径0.25mm，用于软质材料的燃烧试验		卷		1		广东、浙江、江苏		18.40				否

		1039		防水试验装置用针头		外径0.4mm，内径0.21mm，不锈钢短针头，用于防水试验装置IPX1-4		个		1		广东、浙江、江苏		2.40				否

		1040		聚乙烯试剂瓶		100ml		个		1		广东、浙江、江苏		0.40				否

		1041		不锈钢标准筛		一套：孔径分别为 2.5毫米、1.6毫米、1.25毫米、0.80毫米、0.63毫米、0.45毫米、0.28毫米、0.14毫米		套		1		上虞、广东、河北		472.50				否

		1042		球形冷凝管		400mm/24×2		根		1		江苏、河北、四川		25.20				否

		1043		石英坩埚		带盖 50ml		个		1		江苏、河北、四川		59.10				否

		1044		玻璃纤维微孔滤膜		φ9cm 0.45u		盒		1		上海兴亚净化材料厂		36.80				否

		1045		凯氏定氮仪消化管		250ml 长300mm 口径45mm		个		1		天博盛达、夏南、郑州兴华		74.10				否

		1046		玻璃试剂瓶		1000ml		个		1		蜀牛、垒固、华鸥		16.60				否

		1047		玻璃试剂瓶		500ml		个		1		蜀牛、垒固、华鸥		10.60				否

		1048		玻璃试剂瓶		500ml		个		1		蜀牛、垒固、华鸥		14.50				否

		1049		直型冷凝管		400/19×2		根		1		上海、江苏汇达、蜀牛		22.10				否

		1050		玻璃标本瓶		60×150		个		1		华鸥、闽玻、垒固		21.60				否

		1051		玻璃标本瓶		90×210		个		1		华鸥、闽玻、垒固		40.30				否

		1052		玻璃标本瓶		90×240		个		1		华鸥、闽玻、垒固		45.40				否

		1053		玻璃标本瓶		90×300		个		1		华鸥、闽玻、垒固		56.70				否

		1054		玻璃标本瓶		120×210		个		1		华鸥、闽玻、垒固		48.40				否

		1055		玻璃标本瓶		120×400		个		1		华鸥、闽玻、垒固		92.30				否

		1056		高硼硅丝口试剂瓶		2000ml		个		1		蜀牛、北玻、天玻		59.70				否

		1057		雷磁pH复合电极		E-201F		个		1		上海雷磁、仪迈、佑科		110.00				否

		1058		试管硅胶塞		23mm/17mm7 配19#		个		1		武进、江苏、河北		0.30				否

		1059		刻度吸管		10mlA		支		1		天玻、博美、华鸥		12.20				否

		1060		刻度吸管		5mlA		支		1		天玻、华鸥、蜀牛		11.00				否

		1061		微量不锈钢药勺		3×1		套		1		垒固、普瑞奇、翌哲		9.70				否

		1062		高硼硅丝口试剂瓶		500ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		17.30				否

		1063		多功能离心管架		长220mm,宽170mm,高57mm,大孔孔径30mm,小孔孔径17mm,20个大孔+18个小孔		个		1		垒固、普瑞奇、翌哲		19.70				否

		1064		玻璃称量舟		特小号 宽*长15*25mm，口径10mm，4只/包		个		1		江苏、河北、天津		6.70				否

		1065		玻璃称量舟		中号 宽*长20*60mm，口径15mm，2只/包		个		1		江苏、河北、天津		22.20				否

		1066		玻璃比色管		磨口，具塞，10mL，管身长度（不含盖子）11.5cm		根		1		普瑞奇、天玻、博美		8.50				否

		1067		蒸馏尾接管		14#		个		1		蜀牛、北玻、天玻		5.30				否

		1068		蒸馏尾接管		24#(弯接管105°55×24)		个		1		博美、蜀牛、天玻		6.50				否

		1069		铁架台（附杆）		AA330-140 杆长90cm		个		1		江苏、河北、天津		32.00				否

		1070		直型冷凝管		600/14*2		个		1		明启、华鸥、博美		26.30				否

		1071		带孔橡胶塞		19mm/14mm 配14#		个		1		蜀牛、北玻、天玻		0.40				否

		1072		带孔橡胶塞		29mm/22mm 配24#		个		1		江苏、河北、天津		0.50				否

		1073		直型冷凝管		600/24×2		个		1		江苏、河北、天津		27.60				否

		1074		玻璃容量瓶		500mlA		个		1		博美、蜀牛、天玻		43.30				否

		1075		微孔滤膜（混合纤维膜）		0.45umφ150mm		盒		1		上海新亚、上海兴亚、天津津腾		47.30				否

		1076		玻璃水分测定器		250ml/24#		套		1		博美、上海、天玻		108.30				否

		1077		平底圆形烧瓶		250ml/24		个		1		蜀牛、博美、天玻		13.40				否

		1078		1796型直滴型脂肪抽出器		150mL，由抽出筒、回流漏斗、回收试管，烧瓶，冷凝器组成，提取管两侧分别有虹吸管和连接管		套		1		兆华、博美、垒固		245.70				否

		1079		一次性塑料吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		江苏新康、江苏康健、江苏大唐		36.00				否

		1080		一次性塑料吸管		3ml 100个/袋		包		1		江苏新康、江苏康健、江苏大唐		7.00				否

		1081		毛氏管架		木质，6个孔位，120mL毛氏管使用		个		1		博美、上海、天玻		19.70				否

		1082		不锈钢比色管架		10mL比色管用，孔径17.5mm，2*10孔		个		1		江苏、海门、南通		59.30				否

		1083		不锈钢比色管架		10mL比色管用，孔径17.5mm，2*12孔		个		1		江苏、海门、南通		62.40				否

		1084		移液器枪头		T-200-Y		包		1		Axygen、艾本德、大龙		59.30				否

		1085		4号玻璃砂芯过滤漏斗		250ml 3#		个		1		江苏、上海、天津		33.70				否

		1086		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：2mm		个		1		上虞华丰、江苏、广东		85.40				否

		1087		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.032mm		个		1		上虞华丰、江苏、广东		85.40				否

		1088		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：4.75mm		个		1		上虞华丰、江苏、广东		85.40				否

		1089		防毒面具		HF-52+3301CN+3N11CN+385		套		1		3M、德尔格、康斯特		81.40				否

		1090		普通石油用玻璃液体温度计		-80~20℃		根		1		耀华、武强、天津		102.40				否

		1091		圆底烧瓶		250ml/24#		个		1		蜀牛、博美、天玻		13.80				否

		1092		磁力搅拌子		B180		个		1		江苏、余姚、广东		3.50				否

		1093		塑料螺口离心管		50ml		个		1		sarstedt、亚速旺、爱思进		2.10				否

		1094		一次性丁腈手套（无粉指尖麻面）		S码		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		85.40				否

		1095		一次性丁腈手套（无粉指尖麻面）		M码		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		85.40				否

		1096		一次性丁腈手套（无粉指尖麻面）		L码		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		85.40				否

		1097		一次性塑料吸管		3ml KJ622		盒		1		江苏新康、江苏康健、江苏大唐		36.00				否

		1098		平底球形烧瓶		250ml/24		个		1		江苏、北玻、华鸥		13.40				否

		1099		高硼硅丝口试剂瓶		500ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		11.60				否

		1100		标准试剂盒		V03，1号，25套/盒		盒		1		本立、建成、华安麦科		656.30				否

		1101		分液漏斗		1000ml 四氟活塞		个		1		垒固、欣维尔、天玻		90.60				否

		1102		小漏斗		ф6cm		个		1		江苏、蜀牛、天玻		2.70				否

		1103		高硼硅丝口试剂瓶		5000ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		136.60				否

		1104		泌水率筒(带桶盖)		容量5L，内径185mm，高200mm		个		1		沧州、无锡、济南		102.40				否

		1105		附温比重瓶		25ml		个		1		江苏、河北、康鹏		70.90				否

		1106		铜丝网试验筛		标准试验筛，55目，孔径0.315mm，直径200mm,GB 8076-2008 测混凝土外加剂细读		个		1		上虞华丰、江苏、广东		157.50				否

		1107		水泥砂浆纵向限制器		水泥砂浆纵向限制器小骨架 ：40*40*4mm，长度158mm；混凝土大骨架：100*100*12mm，长度354mm，各1个,GB/T 23439-2017测限制膨胀率		个		1		沧州、无锡、济南		85.40				否

		1108		水筛		整套，水筛一套包括:压力表/喷头/水筛/水筛座等,符合JC/T 728-2005 4.2.2		套		1		上虞、江苏、广东		262.50				否

		1109		溶剂过滤器		砂芯抽滤装置，500mL,GB/T 11901测混凝土用水不容物		个		1		悦成、津腾、睿齐		170.60				否

		1110		CN-CA滤膜		0.45um×φ60		个		1		津腾、菲尔斯特、新亚		52.50				否

		1111		无齿扁嘴镊子		约8-12cm长,GB/T 11901测混凝土用水不容物		把		1		上海、江苏、河北		2.60				否

		1112		银丝网		孔径无要求，孔径定做偏小即可,GB/T 35151-2017测石灰石总有机碳的测定 180目		平米		1		安平、饶阳、衡水		14175.00				否

		1113		锌丝		高纯锌丝，直径0.3mm,GB/T 35151-2017测石灰石总有机碳的测定 Zn≥99.995%		米		1		安平、饶阳、衡水		7.90				否

		1114		玻璃板		普通玻璃，400*400*5mm,GB 8076-2008测水泥净浆流动度		块		1		杭州、东莞、佛山		43.40				否

		1115		饱和面干试模（含捣棒）		38*89*74mm,GB/T 14684-2011测饱和面干吸水率		个		1		沧州、无锡、济南		89.30				否

		1116		一次性塑料吸管		3ml KJ622 500支/盒		盒		1		江苏新康、江苏康健、江苏大唐		36.00				否

		1117		一次性注射器（不带针头）		刻度2.5mL，100支/盒，无菌独立包装		盒		1		康德莱、可孚、江苏康友		72.90				否

		1118		比色管架子		适用10mL比色管，10孔*四排=40孔，塑料或金属材质		个		1		江苏、河北、唐山		52.50				否

		1119		透明平底烧瓶		150ml/19		个		1		江苏、河北、唐山		8.20				否

		1120		蛇形冷凝管		30cm/19×2		根		1		江苏、河北、唐山		23.60				否

		1121		不锈钢筛子		孔径：150目，直径约20cm		个		1		上虞、广东、河北		65.60				否

		1122		索绪帚		直径1cm,长12cm左右		支		1		东莞、临沂、湖州		0.60				否

		1123		有机密封瓶架		有机玻璃材质，10mL瓶用，孔径25mm,高度40mm,宽度300mm,长度520mm，150孔		个		1		江苏、河北、唐山		185.40				否

		1124		有机密封瓶架		有机玻璃材质，20mL瓶用，孔径30mm,高度30mm,宽度200mm,长度430mm，60孔		个		1		江苏、河北、唐山		126.10				否

		1125		有机密封瓶架		有机玻璃材质，三层，50mL瓶用，孔径27mm,高度50mm,宽度200mm,长度430mm，60孔		个		1		江苏、河北、唐山		141.00				否

		1126		塑料量筒		500ml		个		1		江苏、河北、唐山		12.30				否

		1127		塑料烧杯		500ml		个		1		江苏、河北、唐山		2.10				否

		1128		碘量瓶		500ml 29#		个		1		江苏、河北、唐山		18.70				否

		1129		塑料篮子		镂空，35cm*27cm*10cm		个		1		东莞、台州、温州		9.90				否

		1130		碘量瓶		500ml 29#		个		1		江苏、河北、唐山		18.70				否

		1131		亚克力样品瓶架		22.5mL顶空进样瓶适用，257×112×40mm,4排*9孔=36孔，孔径24mm		个		1		ANPEL、亚速旺、申迪		53.90				否

		1132		比色管		磨口，具塞，10mL，高约10cmX直径约1.5cm		个		1		天玻、蜀牛、博美		8.90				否

		1133		比色管架		有机玻璃材质，10孔*1排，孔径大于1.5cm		个		1		江苏、河北、唐山		29.70				否

		1134		石英纤维滤膜		0.45um/90mm 50片/盒		盒		1		东莞中天、津腾、新亚		393.80				否

		1135		灼热丝校验银片		纯度≥99.9%，厚度0.06mm，尺寸2X2cm，灼热丝试验装置使用		片		1		广州、东莞、深圳		131.30				否

		1136		不锈钢比色管架		配套50mL比色管使用,12孔*2排		个		1		江苏、河北、唐山		67.00				否

		1137		杜瓦瓶		内壁镀银，容量500-600ml		个		1		垒固、悦成、云程		907.20				否

		1138		结晶管		外径25mm 壁厚2mm，长150mm		个		1		垒固、悦成、云程		98.50				否

		1139		保护管		内径28mm或38mm，壁厚2mm，长120mm		个		1		垒固、悦成、云程		111.60				否

		1140		搅拌器		玻璃棒直径3mm 长160mm以上		个		1		垒固、悦成、云程		85.40				否

		1141		甲酸含量测定仪(装置)		包含500ml锥形瓶+100ml滴液漏斗		套		1		康玻、天玻、蜀牛		459.40				否

		1142		玻璃砂芯坩埚		4#30ml		个		1		长春、四川、天津		8.70				否

		1143		氧传感器		配烟气分析仪		个		1		德图、德尔格、康斯特		1685.70				否

		1144		CO(一氧化碳)传感器		配烟气分析仪		个		1		德图、德尔格、康斯特		4547.40				否

		1145		SO2（二氧化硫）传感器		配烟气分析仪		个		1		德图、德尔格、康斯特		4153.80				否

		1146		一次性使用医用橡胶检查手套（无粉）		M，2只/包，100包/盒		盒		1		蓝帆医疗、麦迪康、beebio		162.80		第二类医疗器械		否

		1147		一次性无菌注射器（不带针头）		刻度2.5mL,100支/盒，无菌独立包装		盒		1		康德莱、可孚、江苏康友		72.90				否

		1148		加厚食品自封袋		食品级，12丝，20cm*15cm ，100只/包		包		1		安徽、得力、炬华		9.90				否

		1149		一次性无针头注射器		2ml 0.5×20		袋		1		康德莱、可孚、江苏康友		27.60				否

		1150		玻璃层析柱		30*300/24/G3/4F		个		1		江苏、上海、天津		55.10				否

		1151		玻璃储液瓶		500mL，标准磨口24		个		1		江苏、上海、天津		56.50				否

		1152		玻璃胶头滴管刷		约300mm长		把		1		江苏、上海、天津		3.30				否

		1153		不锈钢样品筛		孔径：200目（71μm），直径20cm		个		1		上虞华丰、广东、河北		85.40				否

		1154		不锈钢试验筛		R20/3，孔径：80μm，直径20cm，符合GB/T 6005		个		1		上虞华丰、广东、河北		157.50				否

		1155		不锈钢试验筛		R20/3，孔径：45μm，直径20cm，符合GB/T 6005		个		1		上虞华丰、广东、河北		157.50				否

		1156		不锈钢试验筛		孔径：75μm，直径20cm		个		1		上虞华丰、广东、河北		157.50				否

		1157		不锈钢试验筛		孔径：150μm，直径20cm		个		1		上虞华丰、广东、河北		157.50				否

		1158		一次性塑料滴管		3ml 100个/袋		包		1		江苏新康、江苏康健、江苏大唐		6.60				否

		1159		进样瓶收纳盒		2.5mL瓶用， 100孔，长*宽*高=141*141*53mm，不翻盖		个		1		江苏、河北、唐山		18.40				否

		1160		压盖圆底塑料离心管		5ml 300个/包		包		1		江苏、河北、唐山		27.60				否

		1161		一次性注射器（带针头）		2ml 0.5×20 100支/盒		盒		1		康利来、康德莱、可孚		31.00				否

		1162		一次性塑料吸管		3ml 100个/袋		盒		1		江苏、河北、唐山		7.00				否

		1163		万能夹（冷凝管夹）		CJ200-16（大号）		个		1		江苏、河北、唐山		8.20				否

		1164		铁架台（附杆）		AA330-140 杆长90cm		个		1		泰州、垒固、凝科		59.10				否

		1165		石油产品残炭含量样品管		高硼硅玻璃，平底，容量：4mL,外径12mm*高72mm，壁厚1mm		个		1		江苏、广东、河北		65.60				否

		1166		乙炔气体吸收管		玻璃制，带刻度，容量50mL，刻度为100，其中有分刻度0.1和1		个		1		康玻、天玻、博美		97.10				否

		1167		90度玻璃弯管		90°7mm*200mm		根		1		广州、四川、天津		1.10				否

		1168		球形冷凝管		50cm/24×2		根		1		江苏、四川、天津		30.80				否

		1169		直形玻璃导管		50厘米 外径70mm，内径60mm，壁厚5mm，在30mm处打对穿孔		根		1		广州、四川、天津		70.50				否

		1170		长颈平底烧瓶		1000ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		12.90				否

		1171		长颈平底烧瓶		2000ml		个		1		蜀牛、博美、天玻		25.50				否

		1172		橡胶管		8×12		米		1		江苏、四川、天津		2.60				否

		1173		耐高温硅胶软管		8×12		米		1		江苏、四川、天津		8.50				否

		1174		试管刷		小		支		1		江苏、四川、天津		1.90				否

		1175		试管刷		中		支		1		江苏、四川、天津		2.10				否

		1176		试管刷		大		支		1		江苏、四川、天津		2.40				否

		1177		试管刷		大		支		1		江苏、四川、天津		2.40				否

		1178		三角锥形瓶		250ml 大口		个		1		蜀牛、博美、天玻		5.80				否

		1179		针筒注射器（不带针头）		50mL，非灭菌，30支/包		包		1		康德莱、可孚、江苏康友		93.20				否

		1180		鸡心瓶		50ml/29		个		1		江苏、河北、唐山		13.10				否

		1181		鸡心瓶架		50mL鸡心瓶使用，10孔*2排，有机玻璃		个		1		江苏、河北、唐山		52.50				否

		1182		塑料圆底螺口离心管		100ml		个		1		新康、康健、康宁		2.10				否

		1183		塑料离心管架		100mL离心管使用，孔径38.5mm*20孔*4排		个		1		河南、江苏、河北		62.40				否

		1184		塑料圆底内衬管		200μl，无刻度，口径5mmX高度 29mm，1000支/包		包		1		河南、江苏、河北		420.00				否

		1185		塑料移液枪架		Z型 6孔		个		1		河南、江苏、河北		26.70				否

		1186		不锈钢药勺		22cm		个		1		河南、江苏、河北		2.70				否

		1187		坩埚把持器		参考型号：10001080		个		1		FOSS、格哈特、VELP		3743.30				否

		1188		坩埚下位密封圈		参考型号：10001006		个		1		FOSS、格哈特、VELP		114.20				否

		1189		氧传感器		配烟气分析仪		个		1		德国德图、崂应、众瑞		1685.70				否

		1190		移液枪枪头		不带滤芯，20uL，1000支/包		包		1		普兰德、艾本德、赛默飞		124.70				否

		1191		移液枪枪头		不带滤芯，200uL，1000支/包		包		1		普兰德、艾本德、赛默飞		94.50				否

		1192		移液枪枪头		100-1000μL，1000支/包		包		1		赛默飞、普兰德、艾本德		91.90				否

		1193		比色管架		有机玻璃材质，配套50mL比色管使用,12孔*2排=24位，双层		个		1		江苏、河北、广东		52.50				否

		1194		自动进样器样品架		15mL进样管使用，12孔*5排=60孔，赛默飞ICP MS自动进样器ASX-560配套使用		个		1		杰岛科技、安谱、安捷伦		26.30				否

		1195		无菌医用棉签		灭菌A1通用型 10cm 50支/袋		袋		1		海氏海诺、可孚、稳健		1.60		第二类医疗器械		否

		1196		工业滤纸		60×60(中)		张		1		江苏、广东、河北		1.30				否

		1197		定量滤纸		φ9cm(中)		盒		1		双圈、皎洁、新星		21.60				否

		1198		玻璃研钵（带研钵锤）		9cm		套		1		华鸥、天玻、博美		9.80				否

		1199		密度计		1.0-1.1 300mm 0.001		支		1		衡水、广东、河南		9.30				否

		1200		塑料封口样品袋		8丝，8号，100个/包		包		1		得力、炜禹、炬华		11.10				否

		1201		塑料封口样品袋		8丝，12号，100个/包		包		1		得力、炜禹、炬华		39.40				否

		1202		K-D浓缩管		10ml 15/25 刻度 抛光口，带玻璃塞		个		1		郑州、四川、江苏		89.30				否

		1203		尖底具塞玻璃离心管		25ml		个		1		江苏、四川、比克曼		13.80				否

		1204		螺口圆底塑料离心管		25mL，直径20mm，高度110mm，材质聚丙烯PP，50支/包		包		1		江苏、康宁、比克曼		65.60				否

		1205		塑料蓝子		镂空，45*35*15cm		个		1		东莞、台州、温州		19.00				否

		1206		217参比电极		217-01		支		1		沧州、天津、上海		124.00				否

		1207		硅胶案板		直径38cm，厚10cm		个		1		浩洋、山东、金华		256.00				否

		1208		多功能厨房剪刀		SB3011（含防护套）		把		1		张小泉、阳江、北京		34.10				否

		1209		标识牌		25cm*21cm		个		1		江苏、广东、河北		39.40				否

		1210		防水围裙		黑色 110*80cm 厚36丝		条		1		温州、广州、河北		17.10				否

		1211		塑料封口样品袋		6号，12丝，100个/包		包		1		得力、炜禹、炬华		6.60				否

		1212		玻璃烧杯		250ml		个		1		蜀牛、北玻、天玻		2.90				否

		1213		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		M中号，100只/盒，耐用型/无粉/麻面/左右手通用		盒		1		爱马斯、Beebio、麦迪康		82.70				否

		1214		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		L大号，100只/盒，耐用型/无粉/麻面/左右手通用		盒		1		爱马斯、Beebio、麦迪康		82.70				否

		1215		磨刀石		长20cm*宽5cm*高2.5cm JL-65		块		1		昊阳、金鼎、张小泉		23.60				否

		1216		石英管		长100cm、外径6cm、壁厚约4mm；（1200℃）		根		1		江苏、四川、天津		237.30				否

		1217		全玻璃蒸馏器		500ml/200mm		套		1		江苏、四川、天津		82.10				否

		1218		全套定砷器		广口瓶直径50mm，高度100mm，玻璃管长180mm，上粗下细，(参考GB 2449-2006图3款定制)		套		1		江苏、四川、天津		196.90				否

		1219		加长型橡胶手套		中袖 中号46cm		包		1		佛山顺丰、麦迪康、爱马斯		15.50				否

		1220		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		S码 无粉 5.5g		盒		1		星宇、爱马斯、麦迪康		36.80				否

		1221		不锈钢试验筛		孔径40目，直径约25cm		个		1		上虞华丰、江苏、广东		157.50				否

		1222		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		M码 无粉 5.5g		盒		1		星宇、爱玛斯、麦迪康		36.80				否

		1223		连盖塑料离心管		1.5ml		包		1		江苏、河北、唐山		13.10				否

		1224		硅胶软管		6×9		盒		1		江苏、河北、唐山		47.80				否

		1225		螺口试剂瓶（棕色）		500ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		17.30				否

		1226		螺口试剂瓶（棕色）		1000ml		个		1		蜀牛、天玻、博美		30.80				否

		1227		一次性无粉丁腈手套（蓝色）		S码 无粉 5.5g		盒		1		星宇、爱马斯、麦迪康		36.80				否

		1228		锡箔纸		宽60cm长25米/卷，厚度30微米		卷		1		宁波、广州、绍兴		249.40				否

		1229		实心玻璃丝水晶塑料彩色编绳		黑色 φ0.8mm 2m*50条		包		1		深圳、佛山、东莞		22.90				否

		1230		微孔滤膜（水系）		0.45μ×φ50(水系) 100片/盒		盒		1		津腾、兴亚、新亚		73.50				否

		1231		一次性耐用型丁腈手套（无粉指尖麻面）		S码，100只/盒		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		85.40				否

		1232		一次性耐用型丁腈手套（无粉指尖麻面）		M码，100只/盒		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		85.40				否

		1233		一次性耐用型丁腈手套（无粉指尖麻面）		L码，100只/盒		盒		1		beebio、爱马斯、麦迪康		85.40				否

		1234		玻璃三角烧杯		125ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		5.40				否

		1235		螺口尖底塑料离心管		50ML,带泡沫架		支		1		FALCON、耐思、康宁		1.60				否

		1236		501型ORP复合电极		17001		支		1		上海雷磁、仪迈、佑科		541.40				否

		1237		移液枪枪头		200μl		包		1		艾本德、普兰德，苏品		52.50				否

		1238		玻璃量筒		50ml		个		1		天玻、华鸥、葵花		11.10				否

		1239		MBS-天线		苏州MBS		个		1		北京智棉、江苏、广东		65.60				否

		1240		塑料封口样品袋		10*15cm，100个/袋		袋		1		广州、鸿象、得力		7.20				否

		1241		比色管架		有机玻璃材质，配套50mL比色管使用,12孔*2排=24位，双层		个		1		柠檬、雷布斯、融星		52.50				否

		1242		圆底蒸馏烧瓶		双口，1000mL,GG-17，BM29/32，BM24/30		个		1		蜀牛、华欧、葵花		163.80				否

		1243		圆底蒸馏烧瓶		双口，1000mL,A0103 2010，$24/29，$19/26		个		1		蜀牛、华欧、葵花		163.80				否

		1244		铅封专用钳		/		把		1		奥罗德、 利德、缘百年		38.10				否

		1245		铅封豆		9*14mm（一斤约60颗）		斤		1		奥罗德、 国宏、缘百年		22.40				否

		1246		铅封线		红色，包塑线，100米/卷		卷		1		奥罗德、 利德、缘百年		22.40				否

		1247		透明容量瓶		200mlA		个		1		蜀牛、天玻、博美		25.60				否

		1248		定性滤纸		φ9cm(中)		盒		1		双圈、新星、皎洁		8.50				否

		1249		尖底玻璃离心管		10ml		个		1		融星、姜堰、博美		7.20				否

		1250		尖底玻璃离心管		25ml		个		1		江苏、河北、广东		13.80				否

		1251		标准口夹		19口		个		1		万阳、雷布斯、悦成		1.60				否

		1252		标准口夹		24口		个		1		万阳、雷布斯、悦成		2.00				否

		1253		锥形瓶		150ml 大口		个		1		天玻、蜀牛、博美		5.00				否

		1254		塑料封口样品袋		7号（14*20cm），11丝，100个/包		包		1		鸿运、鸿象、得力		8.50				否

		1255		MBS-单芯弹簧连线		苏州MBS		根		1		智棉科技、广东、恒久科技		65.60				否

		1256		MBS-探头电极		苏州MBS		根		1		智棉科技、广东、恒久科技		102.00				否

		1257		MBS-温度探头		苏州MBS		根		1		智棉科技、广东、恒久科技		65.60				否

		1258		石油密度计		量程：750~800kg/m3，精度：万分之五		支		1		滏阳仪表、恒远仪器仪表、武强双星		81.90				否

		1259		有机密封瓶架		有机玻璃材质，10mL瓶用，孔径20mm,高度40mm,宽度230mm,长度295mm，80孔(10*8)		个		1		江苏、河北、广东		68.30				否

		1260		有机密封瓶架		有机玻璃材质，20mL瓶用，孔径27mm,高度30mm,宽度200mm,长度230mm（孔数不做要求）		个		1		江苏、河北、广东		68.30				否

		1261		硅胶管		5×7		盒		1		金崇、尚瓦、、康大橡胶		26.30				否

		1262		搪瓷托盘		25×30cm.		个		1		缘百年、沧州、优自怡		16.90				否

		1263		棕色螺口玻璃试剂瓶		500ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		17.30				否

		1264		透明螺口玻璃试剂瓶		500ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		11.60				否

		1265		玻璃烧杯		150ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		2.40				否

		1266		透明聚乙烯试剂瓶		250ml		个		1		佳悦、悦成、垒固		1.10				否

		1267		透明滴瓶（带滴管+红胶头）		125ml		个		1		天玻、蜀牛、博美		4.30				否

		1268		单标移液管		50mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		22.50				否

		1269		单标移液管		5mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		11.10				否

		1270		玻璃珠		4-5m/m		kg		1		蜀牛、江苏、天玻		49.40				否

		1271		透明滴定管		25mlA		根		1		天玻、蜀牛、博美		180.00				否

		1272		单个可调温电炉		DK-98-Ⅱ  2KW		台		1		钢盾、蒲春、泰斯特		99.80				否

		1273		洗耳球		60ml(中号)		个		1		金兴新、北京、江苏		2.40				否

		1274		棉手套		中码		双		1		露一手、腾飞、鑫佰华		2.20				否

		1275		棉手套		大码		双		1		露一手、腾飞、鑫佰华		2.20				否

		1276		棉手套		小码		双		1		露一手、腾飞、鑫佰华		2.20				否

		1277		梯形移液管架		有机玻璃，8排16孔		个		1		天津东丽、 凡利尚、豫垣		25.60				否

		1278		塑料药勺		3×1		个		1		沧州、华欧、垒固		0.90				否

		1279		玻璃称量舟		中号 宽*长20*60mm，口径15mm，2只/包		个		1		悦成贸易、苏睿、翌哲		22.20				否

		1280		塑料烧杯		1000ml		个		1		江苏、河北、天津		2.70				否

		1281		睿科HPFE高通量加压流体萃取仪 萃取罐		34mL萃取罐		个		1		睿科、foss、唐山理化		3079.10				否

		1282		玻璃称量皿		70×35		个		1		垒固、南通海锐、姜堰		15.00				否

		1283		玻璃蒸发皿		250ml  直径12cm		个		1		华鸥、江苏汇达、唐山		5.30				否

		1284		具支圆底蒸馏烧瓶		具支，磨口，带磨口塞，500mL/24口，侧塞19口 ，配蒸馏水器用烧瓶，符合GB18582标准		个		1		蜀牛、三爱思、汇达		97.70				否

		1285		木质试管夹		TH810-10,20mm		个		1		ISOLAB、三爱思、科创		1.40				否

		1286		石油产品试验用玻璃液体温度计		温度范围：40℃~70℃，分度值0.1°C		根		1		滏阳仪表、恒远仪器仪表、武强双星		121.20				否

		1287		石油产品试验用玻璃液体温度计		温度范围：38℃~82°C，分度值0.1°C		根		1		滏阳仪表、恒远仪器仪表、武强双星		110.90				否

		1288		玻璃干燥皿(带盖子)		φ21cm		个		1		天玻、江苏、蜀牛		54.40				否

		1289		梨型分液漏斗		250ml		个		1		海鸥、蜀牛、天玻		23.00				否

		1290		三合一复合pH电极		LE438		个		1		梅特勒、雷磁、赛多利斯		853.10				否

		1291		水浴锅		HH-S6(钢)		台		1		江苏金坛、国华、博讯		648.40				否

		1292		瓷蒸发皿		250ml  直径12cm		个		1		唐山、申立、融星		5.30				否

		1293		木质分液漏斗架		配250mL分液漏斗使用，单列，1*6孔/个		个		1		天津、 路特斯、泰美		44.60				否

		1294		铝箔胶带		宽20mm长20m厚0.1mm		卷		1		深圳市永誉胶粘制品公司、华久、宝佳盛		5.90				否

		1295		铝坩埚		7mm，坩埚和盖子均是100个/盒，（5盒坩埚+5盒盖子）/套		套		1		赛默飞、日上、耐驰		7297.50				否

		1296		运动粘度毛细管（品氏粘度计）		孔径0.4mm		支		1		广太、鹿头牌、华鸥		77.50				否

		1297		色盲检查图（第六版）		48张图/本		本		1		人民卫生出版社、中国人民大学出版社、浙江大学出版社		44.10				否

		1298		定性滤纸		100张/盒，φ18cm，中速		盒		1		新星、双圈、新亚		30.90				否

		1299		工业氧分析器（玻璃全套，带木箱）		符合GB/T 3863-2008附录A要求，另附量气管1个		套		1		博美、康玻、昕沪		1312.50				否

		1300		工业氮奥氏气体分析器（玻璃全套）		符合GB/T 3864-2008附录A要求，另附量气管1个		套		1		博美、康玻、昕沪		1680.00				否

		1301		二氧化碳快速测定仪（玻璃全套）		符合GB/T 6052-2011附录A要求，另附量气管1个		套		1		博美、康玻、昕沪		420.00				否

		1302		移液枪枪头（加长）		1000μL，长10-13cm左右，1000支/包		包		1		Thermo、大龙、百得		201.60				否

		1303		移液枪枪头塑料盒		1000μL加长移液枪枪头使用，60或96孔/个		个		1		大龙、赛默飞、乐培		26.30				否

		1304		移液枪枪头塑料盒		1000μL常规蓝色移液枪枪头使用，60孔/个		个		1		Thermo、大龙、百得		63.00				否

		1305		移液枪枪头塑料盒		200μL常规黄色移液枪枪头使用，96孔/个		个		1		Thermo、大龙、百得		44.10				否

		1306		一次性使用敷料镊（有齿）		长度14cm，灭菌独立包装		个		1		扬州、北仑河、妙洁		0.50				否

		1307		索氏提取器提取管		上口径34/35，下口径19/26，150mL		个		1		永新、蜀牛、华鸥		27.80				否

		1308		DispensMate 大龙瓶口分液器		5-50mL		个		1		赛默飞、百得、大龙		1181.30				否

		1309		溶剂过滤器滤头		配1000mL溶剂过滤器使用		个		1		津腾、新星、新亚		193.00				否

		1310		具塞量筒		100mL		个		1		蜀牛、华鸥、博美		23.00				否

		1311		二氧化碳蒸馏吸收装置		无需配电炉、真空泵		套		1		蜀牛、华鸥、博美		336.00				否

		1312		定量滤纸		100张/盒，φ12.5cm，中速		盒		1		新星、双圈、新亚		46.20				否

		1313		定量滤纸		100张/盒，φ12.5cm，慢速		盒		1		新星、双圈、新亚		46.20				否

		1314		一次性使用橡胶检查手套		1付/袋(独立包装)，100付/盒，L码		盒		1		北仑河、星宇、高邦		123.90		第二类医疗器械		否

		1315		玻璃高型烧杯		250mL		个		1		蜀牛、华鸥、博美		3.00				否

		1316		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：120目		个		1		上虞、新乡、飞达		68.30				否

		1317		数显恒温水浴锅		带支架，单排6孔		台		1		国华、金坛、泰斯特		1155.00				否

		1318		塑料容量瓶		50mL		个		1		新泰科教、耀华、京河		6.30				否

		1319		糖品过滤器		上下两个盖，中间不锈钢网板，直径150mm		个		1		新亚、兴亚、津腾		945.00				否

		1320		G3垂融漏斗（带抽滤瓶）		漏斗容积100mL，抽滤瓶容积1L		套		1		蜀牛、华欧、博美		57.80				否

		1321		缫丝机回转翼带子		直径5mm		米		1		安车、柳青、风琴		3.20				否

		1322		梨形分液漏斗		125mL，带聚四氟乙烯旋塞和盖子		个		1		蜀牛、海鸥、博美		34.10				否

		1323		棉贴衬		4m/卷		卷		1		柳青、风琴、上海纺织		204.80				否

		1324		聚酰胺贴衬		10m/卷		卷		1		柳青、风琴、上海纺织		200.60				否

		1325		强力圈		配试管振荡器使用，12夹具		根		1		海道夫、时代、春光		199.50				否

		1326		定性滤纸		100张/盒，φ9cm，快速		盒		1		新星、双圈、新亚		9.60				否

		1327		砂布		P180粒度，可选宽度12.7mm的条状，或片状砂布，片状		条/片		1		犀利、鲨利、德国克里斯汀		5.30				否

		1328		研磨轮		轮宽（12.7±0.2）mm，直径（51.6±0.2）mm，研磨轮，外包一层肖氏硬度为50~55的橡胶层，橡胶层厚6mm，用氯丁橡胶粘于内圈上		个		1		时代、春光、伟业		94.50				否

		1329		药典检验筛		1号筛，孔径10目（2mm），直径20cm，符合国家标准R40/3系列，要求检定合格。		个		1		上虞、新乡、飞达		115.50				否

		1330		药典检验筛		3号筛，孔径50目(0.355mm)，直径20cm，符合国家标准R40/3系列，并且要求检定合格。		个		1		上虞、新乡、飞达		115.50				否

		1331		塑料漏斗		食品级PP材质，直径150mm，高度150mm，外直径20mm		个		1		耀华、京河、纸尚美学		5.30				否

		1332		乳胶管		6*9mm，20米/包		包		1		金新兴、新星、金鱼		73.50				否

		1333		防毒面罩		参考型号：6200		个		1		3M、中科、保为康		65.60				否

		1334		防毒面罩滤毒盒		参考型号：6006CN，2个/包		包		1		3M、中科、保为康		252.00				否

		1335		棕色高硼硅丝口试剂瓶		5L		个		1		蜀牛、华鸥、博美		193.70				否

		1336		聚乙烯试剂桶		5L		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		18.70				否

		1337		乙炔气体吸收管		玻璃制，带刻度，容量50mL，刻度为100，其中有分刻度0.1和1		个		1		泰州、华鸥、博美		262.50				否

		1338		平面pH复合电极		参考型号：E-201-P		支		1		雷磁、梅特勒、伟业		204.80				否

		1339		针刺pH复合电极		参考型号：E-201-C		支		1		雷磁、梅特勒、伟业		102.00				否

		1340		多功能开壳器		参考型号：专业版B-6R		套		1		DALINUT、TC、柳青		99.80				否

		1341		玻璃表面皿		φ18cm		个		1		祁阳、华鸥、博美		5.40				否

		1342		水银温度计		分度值0.1℃，范围：0-50℃，长度45cm		根		1		耀华、京河、华鸥		54.60				否

		1343		一次性方形塑料盒（带盖）		容量750mL		套		1		烤乐仕、洁丽雅，妙洁		0.80				否

		1344		玻璃培养皿		直径75mm		套		1		蜀牛、华鸥、博美		4.50				否

		1345		砂浆块		（70*70*20）mm		块		1		标格达、乐培、衡水		6.80				否

		1346		玻璃砂芯坩埚		40mL，G4A		个		1		广太、鹿头牌、华鸥		10.10				否

		1347		定性滤纸		100张/盒，φ9cm，中速		盒		1		新星、双圈、新亚		9.60				否

		1348		雾状仪（用于淀粉及其衍生物中二氧化硫的测定）		高硼硅玻璃		套		1		蜀牛、华鸥、博美		945.00				否

		1349		甲醛吸收管		10mL		支		1		康玻、博美、华鸥		18.90				否

		1350		玻璃纤维滤纸		直径11cm，孔径1.5μm，100张/盒，无荧光特性		盒		1		新星、普瑞邦、新亚		491.40				否

		1351		玻璃漏斗		直径15cm		个		1		蜀牛、海鸥、博美		21.20				否

		1352		单标移液管刷		20mL		把		1		鄄城、新长源、隆安		1.60				否

		1353		圆形砂纸		350mm*32mm（孔），参考型号：EA343， 40#		片		1		飞鹰、鹿牌、TC		8.40				否

		1354		棕色具塞三角烧瓶		150mL，24#口		个		1		闽玻、广太、华鸥		41.00				否

		1355		氟离子电极		参考型号：PF-2-01，BNC（Q9型接口）		根		1		雷磁、伟业、梅特勒		256.20				否

		1356		聚乙烯塑料容量瓶		50mL		个		1		蜀牛、海鸥、博美		5.90				否

		1357		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度5cm，孔径：1mm（18目）		个		1		上虞、新乡、飞达		85.40				否

		1358		分液漏斗		125mL，带聚四氟乙烯旋塞和盖子		个		1		蜀牛、海鸥、博美		34.10				否

		1359		分液漏斗		250mL，带聚四氟乙烯旋塞和盖子		个		1		蜀牛、海鸥、博美		38.20				否

		1360		比重瓶		100mL		个		1		蜀牛、华鸥、博美		6.50				否

		1361		塑料封口样品袋		12cm*17cm，10丝，100个/包		包		1		博美、天博、华鸥		9.90				否

		1362		塑料封口样品袋		10cm*15cm，10丝，100个/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		7.20				否

		1363		（压差法）氧气透过量标准膜		孔径125μm，5片/盒		盒		1		兴亚、新亚、广州标际		1470.00				否

		1364		隔热手套		45cm，均码，耐500度高温，参考型号：GEEE15-45		双		1		卡司顿、高邦、泰斯特		231.00				否

		1365		塑料盆		内径46cm左右，高21cm左右		个		1		帛家、方畦、联生塑料		63.00				否

		1366		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.42mm		个		1		上虞、新乡、飞达		173.30				否

		1367		碳酸钙（无机碳）气量法装置		包括：气量计（100mL管，内径20mm,长138mm,刻度精度为0.5mL）+反应瓶（300mL）+平底塑料指形管（15mL）		套		1		博美、康玻、昕沪		436.80				否

		1368		碳酸钙（无机碳）非水滴定法测量装置		包括：空气压缩泵（0.5~1千克每立方厘米）+钠石灰塔（500mL）+反应瓶（250mL）+洗气瓶（干燥用，500mL）+缓冲瓶（250mL）+非水溶液滴定吸收环		套		1		博美、康玻、昕沪		591.20				否

		1369		斜二口烧瓶		磨口，500mL，口径24×19		个		1		蜀牛、华鸥、博美		41.40				否

		1370		方形塑料堆码桶		带盖，装有机溶剂废液，30L		个		1		水杉、妙洁、新泰科教		75.00				否

		1371		定氮蒸馏装置		符合 GB/T 5009.5-2003《食品中蛋白质的测定》		套		1		蜀牛、华鸥、博美		262.10				否

		1372		移液枪枪头		5mL，250支/包		包		1		赛默飞、大龙、百得		105.00				否

		1373		尼龙绳		直径2mm，100米/扎		扎		1		时代、春光、伟业		15.30				否

		1374		电子食品温度计		参考型号：ZG-8010		个		1		志高、美的、欧姆龙		47.30				否

		1375		分液漏斗		500mL，带聚四氟乙烯旋塞和盖子		个		1		蜀牛、海鸥、博美		47.80				否

		1376		南洋牛筋乳胶手套		L码		双		1		南洋、妙洁、美丽雅		5.00				否

		1377		南洋牛筋乳胶手套		M码		双		1		南洋、妙洁、美丽雅		5.00				否

		1378		电位滴定仪用滴定杯		100mL，50个/包		包		1		雷磁、伟业、梅特勒		93.50				否

		1379		玻璃珠		4-5mm		kg		1		广太、鹿头牌、华鸥		49.40				否

		1380		玻璃砂		500g/包，粒径0.05mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1381		玻璃砂		500g/包，粒径0.06mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1382		玻璃砂		500g/包，粒径0.07mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1383		玻璃砂		500g/包，粒径0.09mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1384		玻璃砂		500g/包，粒径0.15mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1385		玻璃砂		500g/包，粒径0.18mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1386		玻璃砂		500g/包，粒径0.25mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1387		玻璃砂		500g/包，粒径0.4-0.6mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1388		玻璃砂		500g/包，粒径0.6-0.8mm		包		1		吉启、华鸥、博美		23.10				否

		1389		玻璃比色皿		50mm		个		1		晶科、祁阳、普析		19.70				否

		1390		乳品杂质度参考标准板		符合GB5413.30-2016，液体乳和乳粉标准版各1张		张		1		人民卫生出版社、中国人民大学出版社、浙江大学出版社		241.50				否

		1391		塑料封口样品袋		12cm*17cm，8丝，100个/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		9.90				否

		1392		收纳框		长450mm*宽330mm*高100mm		个		1		衡水、方畦、联生塑料		17.90				否

		1393		白色塑料篮子		镂空，长50cm*宽35cm*高14cm		个		1		衡水、方畦、联生塑料		17.90				否

		1394		一次性无针头注射器		2.5mL，100支/袋		袋		1		康德莱、北仑河、康泰		27.30				否

		1395		孟氏洗瓶（白色多孔洗瓶）		50-60mL，底径小于50mm		个		1		博美、天博、华鸥		46.20				否

		1396		多孔孟氏洗瓶		上杆，50mL		个		1		博美、天博、华鸥		20.00				否

		1397		一次性使用医用橡胶检查手套（无粉）		M，2只/包，100包/盒		盒		1		蓝帆、高邦、北仑河		189.00		第二类医疗器械		否

		1398		木棍		直径3.5cm，长度60cm		根		1		犀利、鲨利、德国克里斯汀		21.00				否

		1399		尼龙线（白色）		直径1mm，100米/卷		卷		1		TC、柳青、风琴		32.60				否

		1400		不锈钢锅（带玻璃盖）		直径约26cm，高约15cm		个		1		美厨、苏泊尔、九阳		99.80				否

		1401		亚克力顶空瓶架		20/30mL,50孔，孔径28mm，二层板		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		47.30				否

		1402		破壁机杯盖		破壁机参考型号：SP958		个		1		美厨、苏泊尔、九阳		126.00				否

		1403		附温比重瓶		25mL，温度范围0-40℃		个		1		金新兴、新星、金鱼		95.60				否

		1404		一次性无针头注射器		10mL， 2000支/箱		箱		1		康德莱、北仑河、康泰		980.00				否

		1405		玻璃转子流量计		参考型号：LZB-3		个		1		余姚、耀华、广太		204.80				否

		1406		不锈钢试验筛		孔径：0.5mm 直径20cm 高度5cm 带底座		个		1		上虞、新乡、飞达		126.00				否

		1407		不锈钢试验筛		孔径：0.45mm 直径20cm 高度5cm 带底座		个		1		上虞、新乡、飞达		126.00				否

		1408		不锈钢试验筛		孔径：0.42mm 直径20cm 高度5cm 带底座		个		1		上虞、新乡、飞达		126.00				否

		1409		玻璃量杯		25mL		个		1		蜀牛、华鸥、博美		6.30				否

		1410		水系微孔过滤膜		孔径：0.45μm，直径10cm，50片/盒		盒		1		津腾、新星、新亚		163.50				否

		1411		瓷蒸发皿		100mL，直径9cm		个		1		理化、高鸽、特种唐瓷		2.60				否

		1412		马弗炉送样铲		铲放50mL坩埚使用		个		1		盈科、隆安、新泰科教		46.20				否

		1413		棕色酸碱两用滴定管		10mL		根		1		博美、天玻、华鸥		194.00				否

		1414		玻璃具塞量筒		带胶塞，可倒置，1000mL		个		1		蜀牛、华鸥、博美		100.40				否

		1415		塑料容量瓶		500mL		个		1		新泰科教、耀华、京河		13.10				否

		1416		塑料容量瓶		1000mL		个		1		新泰科教、耀华、京河		17.10				否

		1417		塑料量筒		1000mL		个		1		京河、耀华、华鸥		15.90				否

		1418		塑料量筒		250mL		个		1		京河、耀华、华鸥		6.80				否

		1419		烧杯刷		用于洗250mL烧杯		把		1		鄄城、新长源、隆安		6.00				否

		1420		烧杯刷		用于洗500mL烧杯		把		1		鄄城、新长源、隆安		6.20				否

		1421		烧杯刷		用于洗1000mL烧杯		把		1		鄄城、新长源、隆安		7.60				否

		1422		刀式研磨仪感应盖		仪器型号：GM200		个		1		Restch、赛默飞、日上		630.00				否

		1423		搅拌刀座		适用于九阳料理机（参考型号：JYL-C010/JYL-C011）使用		个		1		九阳、苏泊尔、美的		34.70				否

		1424		搅拌机刀头发热盘		参考型号：SP958		个		1		美厨、苏泊尔、九阳		210.00				否

		1425		搅拌加热杯（带刀头）		参考型号：SP958		个		1		美厨、苏泊尔、九阳		315.00				否

		1426		锡箔纸		30cm*5m*10μm		盒		1		烤乐仕、洁丽雅，妙洁		18.90				否

		1427		冻干瓶		600mL		个		1		莱驰、赛默飞、EYELA		478.80				否

		1428		冻干瓶盖		适合600mL冻干瓶使用		个		1		莱驰、赛默飞、EYELA		630.00				否

		1429		冻干瓶转接口		适合600mL冻干瓶使用		个		1		莱驰、赛默飞、EYELA		78.80				否

		1430		PU气管		4mm*2.5mm		米		1		京河、安车、正泰		1.90				否

		1431		食品包装袋		60×40cm		个		1		烤乐仕、洁丽雅，妙涤		0.50				否

		1432		安瓿瓶		20mL		个		1		京河、耀华、华鸥		0.80				否

		1433		微孔滤膜（混合纤维膜）		孔径0.45μm，直径150mm， 50张/盒		盒		1		兴亚、新亚、广州标际		51.90				否

		1434		移液枪枪头		20µL，1000支/袋		袋		1		Thermo、大龙、百得		120.80				否

		1435		有机玻璃比色管架		10mL×12孔		个		1		乐培、奚氏、新泰科教		23.10				否

		1436		大型气泡吸收管		透明，有10mL刻度线		个		1		康玻、博美、华鸥		18.90				否

		1437		吸收瓶采样箱		5-50mL吸收瓶用，21孔		个		1		康玻、博美、华鸥		252.00				否

		1438		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：8mm		个		1		上虞、新乡、飞达		89.30				否

		1439		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：4mm		个		1		上虞、新乡、飞达		89.30				否

		1440		移液枪枪头		1-10mL，100支/包		包		1		赛默飞、大龙、百得		150.20				否

		1441		玻璃干燥皿(带盖子)		直径30cm		个		1		蜀牛、华鸥、博美		199.50				否

		1442		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：1mm		个		1		上虞、新乡、飞达		89.30				否

		1443		活化离子交换袋		配套型号：TH-300氢气发生器使用		个		1		海博、中惠普、环凯		42.00				否

		1444		304不锈钢多功能刻度量杯		2L，不带盖		个		1		耀华、美厨、欧乐多		105.00				否

		1445		304不锈钢多功能刻度量杯		1.5L，不带盖		个		1		耀华、美厨、欧乐多		91.40				否

		1446		定性滤纸		φ7cm，中速，100张/盒		盒		1		新星、双圈、新亚		7.20				否

		1447		移液枪枪头		20µL，1000支/袋		袋		1		Thermo、大龙、百得		708.80				否

		1448		玻璃层析柱		内径25mm，外径32mm，长度300mm，PTFE活塞，24/29，磨口		个		1		申迪、华鸥、广泰		75.10				否

		1449		玻璃棉		AR，10g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、光复		47.30				否

		1450		玻璃层析柱架子		5夹/个，单排，长60cm*高40cm		个		1		衡水、方畦、联生塑料		1110.90				否

		1451		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.125mm		个		1		上虞、新乡、飞达		89.30				否

		1452		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.45mm		个		1		上虞、新乡、飞达		89.30				否

		1453		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.08mm		个		1		上虞、新乡、飞达		89.30				否

		1454		不锈钢试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.045mm		个		1		上虞、新乡、飞达		89.30				否

		1455		缝纫机针		14号，10根/盒		盒		1		柳青、风琴、葵花		15.80				否

		1456		缝线		白色，9.7tex*3		卷		1		柳青、风琴、葵花		22.10				否

		1457		缝线		白色，16.2tex*3		卷		1		柳青、风琴、葵花		22.10				否

		1458		塑料烧杯		带刻度，100mL		个		1		耀华、京河、华鸥		1.50				否

		1459		医用脱脂棉		500g/袋		袋		1		稳健、北仑河、麦克林		35.50		第二类医疗器械		否

		1460		15球定砷器		按照标准GB1886.9-2016要求		套		1		昕沪、康博、卓越		89.30				否

		1461		定性滤纸		100张/盒，φ18cm，快速		盒		1		新星、双圈、新亚		30.90				否

		1462		定性滤纸		100张/盒，φ12.5cm，快速		盒		1		新星、双圈、新亚		18.20				否

		1463		圆底玻璃离心管		磨口具塞，10mL，有刻度		根		1		蜀牛、华鸥、博美		8.50				否

		1464		硬铝试片		LY12-BC2硬铝（GB3880），50mmx25mmx3-6mm		片		1		时代、春光、伟业		52.50				否

		1465		银坩埚		带盖，容量30mL		套		1		博美、天玻、华鸥		400.00				否

		1466		有机玻璃比色管架		30cm*50cm，直径2.5cm/孔		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		162.80				否

		1467		塑料薄膜		宽1.1m，20m/卷		卷		1		吾居无素、美丽雅、妙洁		25.20				否

		1468		容量瓶刷		用于洗500mL容量瓶		把		1		隆安、新长源、新安		6.80				否

		1469		锡箔纸		宽度38cm，20m/卷		卷		1		优奥、烤乐士、美丽雅		34.70				否

		1470		304不锈钢消毒筐镂空篮子		50cm*40cm*15cm，网格孔径11mm		个		1		衡水、方畦、联生塑料		220.50				否

		1471		217参比电极		氯离子含量快速测定仪（型号：SSWY-810）使用		支		1		雷磁、梅特勒、伟业		231.00				否

		1472		容量瓶刷		用于洗250mL容量瓶，长度约33厘米		把		1		鄄城、新长源、隆安		6.40				否

		1473		不锈钢试验筛		直径：6cm，孔径0.2mm		个		1		上虞、新乡、飞达		68.30				否

		1474		PD型颗粒分析特种自控吸液仪		参照《土壤分析技术规范》5.1吸管法		套		1		博美、康玻、昕沪		724.50				否

		1475		玻璃棒		直径7mm，长150mm，圆头		根		1		泰州、华鸥、博美		1.60				否

		1476		食糖专用微孔滤膜（混合纤维膜）		孔径0.45μm，直径150mm， 50张/盒		盒		1		新亚、兴亚、津腾		71.40				否

		1477		玻璃标口漏斗		口径9cm，短颈30mm，24/29		个		1		葵花、华鸥、博美		18.50				否

		1478		水泥砂浆块		（70*70*20）mm		块		1		标格达、乐培、衡水		6.80				否

		1479		塑料烧杯		25mL		个		1		耀华、京河、华鸥		1.20				否

		1480		塑料烧杯		带手柄，2000mL		个		1		耀华、京河、华鸥		4.50				否

		1481		带网水软管		内径18mm		米		1		京河、安车、正泰		5.30				否

		1482		玻璃量杯		50mL，分刻度5mL		个		1		蜀牛、华鸥、博美		8.00				否

		1483		铜丝		纯铜99.99% ，直径1mm，2米/根		根		1		润德、乐培、新泰科教		18.90				否

		1484		下口水准瓶		非广口，750mL		个		1		广太、鹿头牌、华鸥		15.80				否

		1485		槽式二分器		2号，缩分粒度≤3mm，格槽宽度7.5mm，格槽个数24个		台		1		金坛、温岭、泰斯特		525.00				否

		1486		尼龙标准筛		包括筛子+托盘+盖，孔径100目（0.149mm），外径20cm		套		1		上虞、新乡、飞达		76.70				否

		1487		尼龙标准筛		孔径10目（2mm），外径20cm		个		1		上虞、新乡、飞达		38.30				否

		1488		木锤		直径7.5cm左右，锤柄21cm左右		个		1		犀利、鲨利、德国克里斯汀		18.90				否

		1489		库仑法微量水测定仪进样垫		库仑法微量水测定仪（型号：JF-5）使用		个		1		赛默飞、日上、伟业		7.90				否

		1490		容量瓶刷		用于洗50mL容量瓶		把		1		隆安、新长源、新安		4.30				否

		1491		容量瓶刷		用于洗100mL容量瓶		把		1		隆安、新长源、新安		5.00				否

		1492		容量瓶刷		用于洗250mL容量瓶		把		1		隆安、新长源、新安		6.40				否

		1493		量筒刷		配套500mL量筒使用		把		1		隆安、新长源、新安		6.20				否

		1494		试管刷		中号		把		1		鄄城、新长源、隆安		2.10				否

		1495		试管刷		大号		把		1		鄄城、新长源、隆安		2.40				否

		1496		三角瓶刷		1000mL三角瓶使用		把		1		隆安、新长源、新安		7.90				否

		1497		盐水瓶刷		60mL盐水瓶使用		把		1		隆安、新长源、新安		5.50				否

		1498		尼龙标准筛		孔径：0.25mm(60目)，外径20cm，带合格证		个		1		上虞、新乡、飞达		38.30				否

		1499		试管刷		用于洗250mL三角瓶		个		1		隆安、新长源、新安		6.80				否

		1500		凯氏定氮烧瓶		500mL		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		23.70				否

		1501		凯氏定氮烧瓶		250mL		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		14.30				否

		1502		液化石油气自动切断阀		新国标报警器+机械手		个		1		欧维亚、沙捷(saergen)、GENTEC		175.50				否

		1503		硅胶管		4×6mm，10米/盒		盒		1		SMC、金新兴、悦城		3.90				否

		1504		水系尼龙微孔滤膜		孔径0.1μm，直径50mm，50片/盒		盒		1		津腾、安谱、龙津		68.90				否

		1505		PU高压气管		外径6mm,内径4mm，100米/根		根		1		SMC、金新兴、悦城		357.50				否

		1506		透明封口塑料样品袋		30cm*20cm，16丝，100个/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		42.90				否

		1507		透明封口塑料样品袋		40cm*30cm，16丝，100个/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		72.80				否

		1508		牛皮纸		厚度0.3mm，240g，40cm*40cm		张		1		希拓、得力、湘玻		1.50				否

		1509		有机玻璃棒		直径20mm，30cm左右长度		根		1		奚氏、乐培、新泰科教		9.80				否

		1510		榉木擀面杖		大号，长43cm，宽5.5cm		个		1		集美、展艺、尚巧厨		19.50				否

		1511		刻度移液管		20mL，A级		根		1		蜀牛、天玻、博美		20.70				否

		1512		不锈钢标准检验筛		直径10cm，孔径0.15mm(100目)		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1513		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径0.15mm(100目)		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1514		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.63mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1515		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.23mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1516		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.45mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1517		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.18mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1518		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：1.25mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1519		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：1.60mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		169.00				否

		1520		PC多用塑料铲子		总长23.5cm左右，铲宽6cm，不要磨砂材质尽量两面光滑		个		1		盈科、隆安、新泰科教		14.30				否

		1521		循环水真空泵抽气软管		内径10mm，外径约14mm		米		1		金新兴、新星、金鱼		6.40				否

		1522		移液枪枪头		1000μL，1000个/袋		袋		1		CNW、哈迈、悦成		162.50				否

		1523		锥形瓶		广口，非磨口，50mL		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		5.70				否

		1524		尖底塑料离心管（不带底座）		50mL/支，500支/箱		箱		1		江苏新康、FALCON、康宁、		932.10				否

		1525		调理杯		适用于九阳料理机（型号：JYL-C010/JYL-C011）使用		个		1		九阳、苏泊尔、美的		26.00				否

		1526		R05桔红比色卡		符合GB/T 3181		组		1		上海纺织、AATCC、SDC		80.60				否

		1527		防毒面具过滤棉		型号：5N11，10片/盒		盒		1		3M、安谱、麦迪康		124.80				否

		1528		防毒面具滤棉盒		型号：501，10个/包		包		1		3M、安谱、麦迪康		39.00				否

		1529		移液枪		0.5-5mL，Finnpipette F2，编号：4642100		把		1		Thermo、大龙、百得		1820.00				否

		1530		全自动杜马斯定氮仪二氧化碳吸附剂		250g/瓶		瓶		1		东方红、Skalar、日上		4875.00				否

		1531		全自动杜马斯定氮仪水分吸附剂		250g/瓶		瓶		1		东方红、Skalar、日上		5687.50				否

		1532		微库仑综合分析仪参比电极		硫电极，硫量程：0.1mg/L~1000mg/L ，仪器型号：JF-WK-2000		根		1		雷磁、伟业、梅特勒		1462.50				否

		1533		水银温度计		分度值0.5℃，刻度范围（0～200）℃，长度50cm		根		1		衡水、耀华、上海计量		88.40				否

		1534		不锈钢镊子		弯曲型，细尖头，长约12cm长		个		1		新星、河北、江苏新建		7.80				否

		1535		网袋		超市物品包装，加厚款，长约40cm，100个/扎		扎		1		麦兜、美丽雅、妙洁		15.00				否

		1536		网袋		超市物品包装，加厚款，长约50cm，100个/扎		扎		1		麦兜、美丽雅、妙洁		19.50				否

		1537		显微镜用载玻片		厚1.5mm*长76mm*宽25mm		片		1		帆船、上海垒固、天玻		34.50				否

		1538		液化石油气减压阀		通用型		个		1		欧维亚、沙捷(saergen)、GENTEC		59.80				否

		1539		砻谷机胶辊		Φ52×40mm，BLH-3250B型砻谷机使用		个		1		永兴、伯利恒、红旗桥		127.40				否

		1540		移液枪枪头		1000μL，1000个/袋，适用Eppendorf		袋		1		Eppendorf、河北、天玻		591.50				否

		1541		移液枪枪头		5000μL，100个/袋，适用Eppendorf		袋		1		CNW、哈迈、悦成		89.70				否

		1542		移液枪枪头		10000μL，100个/袋，适用Eppendorf		袋		1		CNW、哈迈、悦成		106.60				否

		1543		吸水纸		9种不同规格纸尿裤渗漏性能和回渗性能配的不同规格的吸水纸，每种1包		包		1		中国制浆造纸研究院有限公司		253.50				否

		1544		比色池		2个/盒		盒		1		HACH、FALCON、耐思		1853.80				否

		1545		石油产品试验用玻璃液体温度计		分度值0.1℃，刻度范围18～22℃，运动黏度5号，GB-13，全浸		根		1		衡水、耀华、上海计量		201.50				否

		1546		离心机密封圈		离心机型号：TDL-40B		个		1		巩义、新华、安亭		520.00				否

		1547		李森科承受器		总体积不小于500mL，上部分度10mL，下部细管体积1.00mL，最小分度0.05mL		个		1		康玻、天玻、博美		71.50				否

		1548		聚四氟乙烯刮棒		宽15mm，长115mm，厚5cm，单头		个		1		烤乐仕、展艺、尚可		145.60				否

		1549		油纸		5m*30cm/盒		盒		1		烤乐仕、展艺、尚可		15.60				否

		1550		尼龙试验筛		孔径0.425mm，外径20cm，附带校准证书		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		325.00				否

		1551		尼龙试验筛		孔径2mm，外径20cm，附带校准证书		个		1		上虞华丰、河南新乡、江苏		325.00				否

		1552		磁力搅拌子		B型，长：25mm左右，直径：8mm		个		1		江苏、康宁、比克曼		4.60				否

		1553		磁力搅拌子		C型，长：5mm左右，直径：3mm		个		1		江苏、康宁、比克曼		2.00				否

		1554		不锈钢金属丝编织网状试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：8.0mm，带盖子和底盘		套		1		金鼎、上虞、五四厂		247.00				否

		1555		不锈钢金属丝编织网状试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：1.4mm，带盖子和底盘		套		1		金鼎、上虞、五四厂		247.00				否

		1556		不锈钢金属丝编织网状试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：710μm，带盖子和底盘		套		1		金鼎、上虞、五四厂		247.00				否

		1557		不锈钢金属丝编织网状试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：180μm，带盖子和底盘		套		1		金鼎、上虞、五四厂		247.00				否

		1558		不锈钢金属丝编织网状试验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：90μm，带盖子和底盘		套		1		金鼎、上虞、五四厂		247.00				否

		1559		牛皮纸		厚度0.2mm，150g，39cm*39cm		张		1		希拓、得力、湘玻		0.80				否

		1560		定性滤纸		100张/盒，φ15cm，中速		盒		1		新星、双圈、新亚		26.00				否

		1561		白色酸碱两用滴定管		50mL		根		1		蜀牛、天玻、博美		213.20				否

		1562		定性滤纸		100张/盒，φ15cm，快速		盒		1		新星、双圈、新亚		26.00				否

		1563		单标移液管刷		5mL移液管使用		根		1		隆安、新长源、新安		1.70				否

		1564		比色管架		有机玻璃材质，配套25mL比色管使用，12孔*2排=24位，加厚双层		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		55.30				否

		1565		比色管架		有机玻璃材质，配套10mL比色管使用，12孔*2排=24位，加厚双层		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		51.50				否

		1566		有机玻璃分液漏斗架		250mL，8孔，单排，耐有机腐蚀，加厚稳固		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		91.80				否

		1567		尼龙标准筛		孔径0.5mm（30目），外径20cm，附带校准证书		个		1		金鼎、上虞、五四厂		325.00				否

		1568		尼龙标准筛		孔径0.6mm（25目），外径20cm，附带校准证书		个		1		金鼎、上虞、五四厂		325.00				否

		1569		阴离子滤膜		10张/盒		盒		1		吉天、新星、双圈		406.30				否

		1570		比色管		磨口，具塞，100mL		支		1		蜀牛、天玻、博美		22.50				否

		1571		尖底玻璃离心管		50mL，有刻度，不带塞		根		1		上海太华、江苏汇达、蜀牛		27.30				否

		1572		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度5cm，孔径：600μm ，试验筛符合GB/T 6003.1-2012		个		1		金鼎、上虞、五四厂		286.00				否

		1573		玻璃表面皿		φ10cm		个		1		祁阳、华鸥、理化		2.70				否

		1574		玻璃表面皿		φ15cm		个		1		祁阳、华鸥、理化		3.60				否

		1575		铜片（铜片腐蚀用）		纯度≥99.9%，宽为（12.5±2）mm，厚为（1.5～3.0）mm，长为（75±5）mm		块		1		祁阳、华鸥、理化		23.40				否

		1576		钢丝绒（棉）		规格00号		卷		1		祁阳、华鸥、理化		39.00				否

		1577		氧化铝（刚玉）砂纸或纱布		P220(65μm）目，230mm*280mm		张		1		犀利、鲨利、德国克里斯汀		3.30				否

		1578		氧化铝（刚玉）砂纸或纱布		P150(105μm）目，230mm*280mm		张		1		犀利、鲨利、德国克里斯汀		1.40				否

		1579		标准膜		MOCON		张		1		韵涵、中国制浆、兰光		10803.00				否

		1580		方型取样器		（100*100）mm		个		1		韵涵、中国制浆、兰光		35880.00				否

		1581		取样刀		宽10mm		把		1		上海旭赛、兰光、三泉		624.00				否

		1582		取样刀		宽15mm		把		1		上海旭赛、兰光、三泉		624.00				否

		1583		取样刀		宽25mm		把		1		上海旭赛、兰光、三泉		624.00				否

		1584		鲁次刀片		strip sampler-01		个		1		上海旭赛、兰光、三泉		468.00				否

		1585		薄膜冲击强度试验机冲击镖头		35g		个		1		上海旭赛、兰光、三泉		967.20				否

		1586		薄膜冲击强度试验机冲击镖头		20g		个		1		上海旭赛、兰光、三泉		1872.00				否

		1587		TABER S-34锌板		S-34标准锌板，0.032锌，1/4孔，5片/盒		盒		1		美国TABER、、兰光、三泉		1235.00				否

		1588		耐高温铝箔隔热手套		大号，1000℃		双		1		塞维斯塔盾、妙洁、美丽雅		452.40				否

		1589		耐高温铝箔隔热手套		中号，1000℃		双		1		塞维斯塔盾、妙洁、美丽雅		401.70				否

		1590		无石棉纤维水泥板		150*70*6mm		块		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		4.60				否

		1591		无石棉纤维水泥板		430*150*6mm		块		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		11.70				否

		1592		标准哑铃型橡胶裁刀		I型		个		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		829.40				否

		1593		直角型试样裁刀		长度≥100mm		个		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		895.70				否

		1594		线棒涂布器		80μm、100μm、120μm		套		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		624.00				否

		1595		柔度棒		直径10mm，¢10mm部分长度192mm，总长205mm，两端头部直径8mm		根		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		39.00				否

		1596		玻璃样品管		容量4mL，外径12mm，高约72mm		个		1		蜀牛、天玻、博美		3.90				否

		1597		总污染物滤膜（有机系）		直径50mm，孔径0.45μm，25片/盒		盒		1		新亚、兴亚、津腾		57.20				否

		1598		总污染物高保持力玻璃纤维滤膜（有机系）		直径47mm，孔径0.7μm，100片/盒		盒		1		新星、双圈、新亚		390.00				否

		1599		混合纤维素酯微孔滤膜（有机系）		直径47mm，孔径0.8μm，50张/盒		盒		1		新亚、兴亚、津腾		70.20				否

		1600		全刻度量筒		100mL，分度值1mL		个		1		蜀牛、天玻、博美		85.80				否

		1601		破乳化量筒		100mL		个		1		康玻、、天玻、博美		23.40				否

		1602		微孔玻璃过滤器（有机系）		漏斗式，P10（孔径4-10μm），直径40mm		个		1		上海太华、江苏汇达、蜀牛		19.50				否

		1603		测水仪探头电极		适用于MBS-3		个		1		智棉科技、广东、恒久科技		923.00				否

		1604		测水仪单芯把手		适用于MBS-3		个		1		智棉科技、广东、恒久科技		845.00				否

		1605		测水仪弹簧单芯线		适用于MBS-3		个		1		智棉科技、广东、恒久科技		169.00				否

		1606		测水仪温度探头		适用于MBS-3		个		1		智棉科技、广东、恒久科技		1560.00				否

		1607		切断机小䈅		适用于切断机DJ100型		个		1		耀华、新泰科教、鸿强		1085.50				否

		1608		无菌脱脂纱布		30x20cm，4层		片		1		颐合瑞达、杜邦、冠瑜		3.00				否

		1609		化肥缩分器		不锈钢材质		个		1		金坛、温岭、泰斯特		650.00				否

		1610		PE食品级菜板（长方形）		宽30cm，长50cm，厚度2-3cm		个		1		荣事达、双枪、美丽雅		93.60				否

		1611		食品级大卷保鲜膜		宽30cm×长500m		卷		1		烤乐仕、洁丽雅，妙洁		114.40				否

		1612		不锈钢中小粮扦样器		全长50cm，取样长度40cm，口宽1.4cm，头尖形，最大外径1.6cm		根		1		台州、耀华、京河		58.50				否

		1613		304不锈钢卡箍		14-27mm		个		1		WDLYBLK、沙捷(saergen)、GENTEC		1.30				否

		1614		塑料封口样品袋		25cm*15cm，单面8丝，100个/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		19.50				否

		1615		加重型采样器		容积500mL		个		1		青县计量、齐徽、悦城		169.00				否

		1616		加重型采样器		容积1000mL		个		1		青县计量、齐徽、悦城		182.00				否

		1617		索氏虹吸回流装置		蛇形500ml/		套		1		上海太华、江苏汇达、蜀牛		119.00				否

		1618		溶剂过滤器滤杯		配300mL溶剂过滤器使用		个		1		新亚、兴亚、津腾		156.00				否

		1619		防静电采样绳		20米/根，带检定证书		根		1		青县计量、齐徽、悦城		405.60				否

		1620		圆底具支蒸馏烧瓶		非磨口，不带塞，具支使用橡皮管连接，250mL (GB 16663)		个		1		康玻、华鸥、海鸥		39.00				否

		1621		蒸馏烧瓶陶瓷板		外方内圆，圆形孔径32mm（GB/T 6536)		块		1		康玻、华鸥、海鸥		68.90				否

		1622		圆底具支蒸馏烧瓶		非磨口，不带塞，具支使用橡皮管连接，100mL（GB/T 7534)		个		1		康玻、华鸥、海鸥		24.10				否

		1623		PH电极		台式多参数测量仪（型号：Seven Excellence）适用		套		1		雷磁、伟业、梅特勒		5330.00				否

		1624		塑料瓶		PP材质，半透明，小口，瓶身较硬，100mL		个		1		京河、亿豪、博科		3.90				否

		1625		横孔插销螺母		电子万能试验机（型号：MTS）使用		个		1		美特斯、亿豪、博科		404.30				否

		1626		塑料柄毛刷		1.5寸（毛宽30mm,毛高40mm)）		把		1		隆安、新长源、新安		3.30				否

		1627		塑料柄毛刷		2.5寸（毛宽60mm，毛高45mm)）		把		1		隆安、新长源、新安		4.60				否

		1628		304不锈钢药勺		17cm长，单头勺		把		1		新泰科教、耀华、京河		3.00				否

		1629		锥形瓶		广口，非磨口，5L		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		62.70				否

		1630		水银温度计		0℃～350℃，精度1℃		支		1		耀华、京河、华鸥		104.00				否

		1631		铁皮油罐盖子		一体盖（包含内盖、外盖），口径32mm		个		1		康之达、潮安、康青		2.90				否

		1632		铁皮罐（抽汽柴油用）		4L，涂白指压盖，含白色内盖		个		1		康之达、潮安、康青		18.20				否

		1633		高碱pH玻璃电极		962245		根		1		雷磁、伟业、梅特勒		1298.70				否

		1634		电陶炉		型号：CS12		台		1		美厨、苏泊尔、九阳		325.00				否

		1635		烧杯		高76~80mm，外径49~51mm，100mL		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		50.70				否

		1636		微量进样针		50μL，尖头		根		1		高鸽、日上、华鸥		42.90				否

		1637		评定沾色用灰色样卡		合GB/T251要求的评定沾色用灰色样卡		个		1		上海纺织、AATCC、SDC		536.30				否

		1638		六色九级卡		符合美国纺织化学师与印染师协会（AATCC）标准要求的六色九级卡		个		1		上海纺织、AATCC、SDC		5492.50				否

		1639		食品包装用PET塑料瓶		500mL，40×23×36cm		个		1		京河、亿豪、博科		1.00				否

		1640		透明PET食用塑料油瓶		2L		个		1		京河、亿豪、博科		3.50				否

		1641		铜片腐蚀用试管		外径25mm，长150mm，壁厚1～2mm		只		1		泰州、比克曼、悦城		39.00				否

		1642		试管硅胶塞		上直径25mm		个		1		武进、江苏、河北		2.10				否

		1643		金属比重瓶		50mL，太空铝材质		个		1		QCQA、天玻、博美		195.00				否

		1644		古氏坩埚		带盖，30mL		个		1		东京理化、江苏、泰美		7.90				否

		1645		石棉滤纸		直径φ5cm，100张/包		包		1		新星、双圈、新亚		133.90				否

		1646		无磷滤纸		12.5cm，100张/盒		盒		1		新星、双圈、新亚		115.70				否

		1647		一次性塑料圆底试管		15*100mm，300支/包		包		1		泰州、比克曼、悦城		28.60				否

		1648		生料带		长15mm×宽12mm，厚度0.1mm		卷		1		绿林、开拓、瑞能		5.90				否

		1649		食品包装用PET塑料瓶		300mL，螺口，带盖，瓶身有螺纹方便读数		个		1		京河、亿豪、博科		2.00				否

		1650		玻封光亮铼片		含铼99.99%，0.5g/支，		支		1		宏源、梦动、悦成		57.20				否

		1651		启普发生器		500mL		套		1		江苏、北玻、华鸥		325.00				否

		1652		杂质度过滤板		圆形，直径5.0cm，符合GB 5413.30-2016		盒		1		国家乳制品质量监督检验中心		182.00				否

		1653		钢直尺		加厚，精度1mm，量程500mm		把		1		得力、开拓、瑞能		28.00				否

		1654		工程养护薄膜		宽1m，300m/卷		卷		1		宏源、梦动、悦成		28.60				否

		1655		耐磨乳胶手套		均码		双		1		新硕星、妙洁、美丽雅		4.30				否

		1656		蒸馏瓶架		适配1000mL蒸馏瓶使用，双层，双排六孔		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		201.50				否

		1657		尼龙滤布		100-150目，宽1米*长5米/卷		卷		1		颐合瑞达、杜邦、冠瑜		41.60				否

		1658		有机蒸汽滤毒盒		型号：6001CN，2个/包		包		1		3M、安谱、麦迪康		67.60				否

		1659		过滤棉		型号：5N11CN，10片/盒		盒		1		3M、安谱、麦迪康		124.80				否

		1660		一次性使用无菌注射器（带针头）		20ml，100支/盒		盒		1		康德莱、北仑河、康泰		78.00		第二类医疗器械		否

		1661		防毒面具配件		6001CN 滤毒盒2个+5N11CN滤棉2片+1对501滤棉盖		套		1		3M、安谱、麦迪康		195.00				否

		1662		玻璃烧杯		5L，带刻度		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		68.90				否

		1663		有机玻璃分液漏斗架		250mL，双孔，单排，有底座带杆		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		33.80				否

		1664		移液枪枪头		1mL，梅特勒移液枪使用，1000支/袋		袋		1		瑞宁、大龙、百得		228.80				否

		1665		乳胶管		有弹性，内径3mm，外径5mm		米		1		梦动、哈迈、悦成		7.80				否

		1666		全自动杜马斯定氮仪进样爪		全自动杜马斯定氮仪（仪器型号：Primacs SN100）使用		个		1		东方红、Skalar、日上		5687.50				否

		1667		耐酸碱塑料圆盘移液管架		30孔位，10个孔(孔径18mm，用途：放50mL移液管),6个孔(孔径12mm),14个孔(孔径10mm)		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		114.40				否

		1668		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：40目		个		1		金鼎、上虞、五四厂		195.00				否

		1669		防毒面罩滤毒盒		型号：3303CN		个		1		3M、安谱、麦迪康		62.40				否

		1670		铝盒		盒+盖，直径5.5cm，高3.5cm		个		1		CNW、哈迈、悦成		2.00				否

		1671		高分子量聚乙烯纤维绳		直径1mm，100米/卷		卷		1		梦动、哈迈、悦成		146.90				否

		1672		土壤普查多点法取样器		5mm加厚，36孔		个		1		梦动、哈迈、悦成		257.40				否

		1673		土壤制样垫		加厚，橙色，50cm*50cm		个		1		梦动、哈迈、悦成		15.60				否

		1674		棕色螺纹口样品存储瓶（带书写）		15mL，100只/盒		盒		1		CNW、哈迈、悦成		327.60				否

		1675		圆底蒸馏烧瓶		具支，磨口，带磨口塞，100mL，14/23口		个		1		康鹏、天玻、博美		74.10				否

		1676		蛇形冷凝管		配蒸馏瓶使用，磨口，14/23口		个		1		蜀牛、天玻、博美		32.50				否

		1677		全刻度试管		磨口，具塞，50mL		根		1		蜀牛、天玻、博美		21.30				否

		1678		全刻度试管		磨口，具塞，25mL		根		1		蜀牛、天玻、博美		15.20				否

		1679		高硼硅丝口试剂瓶		黄盖，透明，100mL		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		10.40				否

		1680		乙炔气体吸收管		带四氟活塞，玻璃制，带刻度，容量50mL，刻度为100，其中有分刻度0.1和1		个		1		蜀牛、天玻、博美		325.00				否

		1681		抗乳化性量筒		配石油和合成液水离性测定器（型号：DSY-433）使用，100mL		个		1		瑞高、天玻、博美		61.10				否

		1682		皂片		500g/盒，白色片状		盒		1		FaSoLa、海氏、上海皂厂		117.00				否

		1683		粉煤灰胶需水量比中级砂		25kg/袋		袋		1		艾思欧、标格达、乐培		500.50				否

		1684		一次性无针头注射器		5mL，200支/袋，非独立包装		袋		1		康德莱、北仑河、康泰		67.60				否

		1685		塑料镂空篮（AA1手把框）		长52.5cm*宽40cm*高16.5cm		个		1		荣齐、悦成、道冠		36.40				否

		1686		工业橡胶垫		1.2米*6米，4mm厚		卷		1		荣齐、悦成、道冠		405.60				否

		1687		U型干燥管		15*150mm，带磨砂盖子，管口有磨砂盖子堵气		个		1		沪可、天玻、博美		52.00				否

		1688		水泥取样长柄勺子		柄长35cm，勺口宽9cm		个		1		优泓雅、悦成、道冠		24.70				否

		1689		dSPE萃取管(EN 15662)		4g硫酸镁,1gNaCl,0.5g柠檬酸氢二钠,1g柠檬酸钠，50包/盒		盒		1		CNW、哈迈、悦成		578.50				否

		1690		微量滴定管		2mL，分度值0.01mL		根		1		蜀牛、天玻、博美		351.00				否

		1691		真空玻璃干燥器（白色）（带瓷板）		直径约300mm		个		1		蜀牛、华鸥、海鸥		245.70				否

		1692		二氧化碳气体发生量测定装置		符合 GB 1886.245-2016		套		1		康鹏、天玻、博美		741.00				否

		1693		固体试样结晶点测定装置		符合 GB/T 7533-93，L型		套		1		蜀牛、天玻、博美		559.00				否

		1694		本生灯		喷嘴内径9mm，喷嘴内径需计量		个		1		矩阵科技、沙捷(saergen)、GENTEC		325.00				否

		1695		索氏提取器提取管		上口径40/38，下口径24/40，250mL		个		1		蜀牛、天玻、博美		156.00				否

		1696		氧气燃烧瓶		250mL，铂金丝Φ0.8mm*8cm		个		1		蜀牛、天玻、博美		881.40				否

		1697		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：150目		个		1		金鼎、上虞、五四厂		244.40				否

		1698		酒精喷灯		均码		个		1		麾村、蜀牛、天玻		110.50				否

		1699		熔点毛细管		两端通，内径1mm，外径最大为2mm，长度80mm		根		1		康鹏、天玻、博美		1.80				否

		1700		6002防酸性气体滤毒盒		2个/包		包		1		3M、安谱、麦迪康		156.00				否

		1701		脂肪浸抽管		/		支		1		康鹏、天玻、博美		9.10				否

		1702		石英砂芯坩埚		50mL，G3		个		1		骆驼熊、宜信、华鸥		374.40				否

		1703		螺口尖底塑料离心管		含泡沫架，50mL，25个/架，20架/箱		箱		1		江苏新康、FALCON、康宁、		442.00				否

		1704		水银温度计		0-360℃，最小量程2℃		根		1		耀华、京河、华鸥		28.60				否

		1705		弯形接受管		19/26,长21，上口内径1cm		根		1		康鹏、天玻、博美		83.90				否

		1706		喷壶		200到500毫升		把		1		Biosharp、parafilm、得力		5.50				否

		1707		有机玻璃比色管架		100mL比色管使用，6孔*2排=12孔，双层		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		39.00				否

		1708		撞击式吸收瓶		25mL，透明玻璃，管外径25mm，高度200mm，球直径42mm		个		1		康鹏、天玻、博美		20.20				否

		1709		3M颗粒物滤棉		1701CN		只		1		3M、安谱、麦迪康		45.50				否

		1710		3M防尘口罩		/		只		1		3M、安谱、麦迪康		3.10				否

		1711		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：80目（0.178mm）		个		1		金鼎、上虞、五四厂		195.00				否

		1712		石英锥形瓶		磨口，不带塞，150mL，口径24		个		1		普天、天玻、博美		118.30				否

		1713		球形抽气管		长度312mm，球形直径45mm		个		1		贝傅特、天玻、博美		162.50				否

		1714		棕色玻璃试剂瓶		广口磨砂，带盖子，1000mL		个		1		蜀牛、天玻、博美		38.10				否

		1715		定性滤纸		100张/盒，φ11cm，慢速		盒		1		新星、双圈、新亚		16.30				否

		1716		塑料封口样品袋		8x12cm，8丝，100个/包		个		1		炜禹、美丽雅、妙洁		9.00				否

		1717		移液枪枪头（加长，带刻度）		1000μL，长10-13cm左右，1000支/包		包		1		Watson、大龙、百得		540.00				否

		1718		玻璃仪器气流烘干器		不锈钢，型号：KQ-C-30孔		台		1		巩义、新华、温大林		897.00				否

		1719		三角烧瓶刷		毛直径最大约6cm，全长25cm，100mL三角烧瓶使用		把		1		鄄城、新长源、隆安		3.90				否

		1720		机制砂条形孔筛		筛框内径为300mm，1套3个条形孔筛，附有筛底和筛盖。第1个筛：筛孔长度15mm、筛孔宽度0.8mm。第2个筛：筛孔长度15mm、筛孔宽度1.6mm。第3个筛：筛孔长度20mm、筛孔宽度3.2mm。		套		1		金鼎、上虞、五四厂		624.00				否

		1721		卵石、碎石条形孔筛		筛框内径为300mm，套5个条形孔筛，附有筛底和筛盖。第1个筛孔尺寸3.6*30mm，孔间距2.5mm、第2个筛孔尺寸6.4*40mm，孔间距3.0mm、第3个筛孔尺寸8.8*40mm，孔间距4.0mm、第4个筛孔尺寸11.4*50mm，孔间距5.0mm、第5个筛孔尺寸14.5*50mm，6.0mm。		套		1		金鼎、上虞、五四厂		923.00				否

		1722		套式恒温器		50℃-200℃		台		1		巩义、新华、温大林		260.00				否

		1723		胶膜		纸板耐破度仪（型号：ZB-NPY-5600）专用		个		1		杭州纸邦自动化技术有限公司		195.00				否

		1724		化肥定氮蒸馏装置		1000mL，符合GB/T 2441.1-2008要求		套		1		上海太华、江苏汇达、蜀牛		481.00				否

		1725		塑料刻度移液管		5mL，A级		包		1		江苏、康宁、比克曼		62.40				否

		1726		塑料刻度移液管		10mL，A级		包		1		江苏、康宁、比克曼		84.50				否

		1727		无石棉纤维水泥板		150*70*6mm，100片/箱		箱		1		京路达、中硕、 沧州筑龙		416.00				否

		1728		棕色玻璃容量瓶		A级，20mL		个		1		蜀牛、天玻、博美		28.00				否

		1729		尼龙标准筛		孔径200目（0.074mm），外径20cm，附带校准证书		个		1		金鼎、上虞、五四厂		325.00				否

		1730		塑料双头药勺		长15cm，大头宽17mm，小头宽8mm		个		1		新泰科教、耀华、京河		2.00				否

		1731		离心管架		离心机型号：TD5A,4个/套		套		1		卢湘仪、乐培、新泰科教		760.50				否

		1732		铝试管架		孔径32mm，3*8=24孔，双层，长29cm*宽11cm*高9cm		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		39.00				否

		1733		亚克力试管架		孔径32mm，5*6=30孔，双层，长29cm*宽11cm*高9cm		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		62.40				否

		1734		橙色滤光片		牌号：CB550		个		1		SDC、ZL、中国纺织		227.50				否

		1735		微量进样针		1000μL，尖头，配库仑法微量水测定仪使用，仪器型号：JF-5		根		1		高鸽、日上、华鸥		591.50				否

		1736		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度5cm，孔径：1mm（18目）		个		1		金鼎、上虞、五四厂		143.00				否

		1737		涤纶包芯纱缝纫线（长丝芯，短纤包覆）		线密度（45±5）/tex		卷		1		SDC、ZL、中国纺织		1157.00				否

		1738		移液枪枪头		1-200μL，1000支/包		包		1		Thermo、大龙、百得		104.00				否

		1739		移液枪枪头		1000-5000μL，250支/包		包		1		Thermo、大龙、百得		149.50				否

		1740		聚乙烯塑料瓶		2L，口径11-12cm，配套翻转振荡器（FZ-4）使用		个		1		京河、亿豪、博科		78.00				否

		1741		氧气量气管		100mL		个		1		上海太华、江苏汇达、蜀牛		643.50				否

		1742		塑料铲		带柄长17cm*宽5cm		个		1		盈科、隆安、新泰科教		4.60				否

		1743		PP滤膜		孔径0.65μm，φ50mm，25张/盒		盒		1		新亚、兴亚、津腾		26.00				否

		1744		PET无汽饮料瓶（含盖）		600mL以上		个		1		京河、亿豪、博科		2.00				否

		1745		尼龙标准筛		孔径4目（5mm），外径20cm，附带校准证书		个		1		金鼎、上虞、五四厂		325.00				否

		1746		黄铜减压阀出口转接头		1/8卡套式（接外径3.175mm/3mm管）		个		1		欧维亚、沙捷(saergen)、GENTEC		19.50				否

		1747		二氧化碳测定管		40mL		根		1		华玻、闽玻、垒固		273.00				否

		1748		食品包装袋		480×（300+150）mm×0.015mm，3kg		个		1		万顺通、美丽雅、妙洁		0.40				否

		1749		多用途高性能擦拭布		30cmX35cm,300张/盒		盒		1		颐合瑞达、杜邦、冠瑜		136.50				否

		1750		收缩测量头		φ10×8mm，符合GB/T 11969-2020要求，具体尺寸见附件		个		1		华鸥、闽玻、垒固		7.80				否

		1751		环保型颚式破碎机专用铬钢颚板		进料口尺寸150mm*125mm，2片/套		套		1		南昌市力源矿冶设备有限公司		2535.00				否

		1752		振荡器用定时器		2435800		个		1		德国IKA、德力西、金钻		2704.00				否

		1753		不锈钢标准检验筛		直径：20cm,高度：5cm,孔径：0.14mm；0.28mm；0.45mm；0.63mm；0.80mm；1.25mm；1.60mm；2.50mm 各1个，带1个底座		套		1		金鼎、上虞、五四厂		1183.00				否

		1754		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.9mm（20目）		个		1		金鼎、上虞、五四厂		143.00				否

		1755		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.50mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		143.00				否

		1756		十字沉头自攻螺钉		4.2mm*38mm，400根/盒		盒		1		蓬发、美丽雅、妙洁		143.00				否

		1757		气体减压阀		0-1.6MPa，0-25MPa		个		1		欧维亚、沙捷(saergen)、GENTEC		1170.00				否

		1758		PE食品保鲜自封袋		15cm*22cm*14丝（厚）,100只/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		14.30				否

		1759		石棉网		20cm*20cm		张		1		耀华、京河、华鸥		2.90				否

		1760		尼龙标准筛		孔径1mm，外径20cm，附带校准证书		个		1		金鼎、上虞、五四厂		325.00				否

		1761		PC多用塑料铲子		铲身长18cm，宽10cm，柄长12.5cm		个		1		盈科、隆安、新泰科教		10.40				否

		1762		螺口尖底塑料离心管（带盖）		15 mL，100个/包		包		1		江苏新康、FALCON、康宁、		41.60				否

		1763		一次性压盖塑料离心管		2mL，尖底，500个/包		包		1		江苏新康、FALCON、康宁、		16.30				否

		1764		一次性医用乳胶检查手套（麻面无粉）		M码，耐用型，100只/盒		盒		1		星宇、爱马斯、麦迪康		113.80		第二类医疗器械		否

		1765		长柄玻璃定量勺		5mL		个		1		闽玻、华鸥、海鸥		45.50				否

		1766		长柄玻璃定量勺		10mL		个		1		闽玻、华鸥、海鸥		49.40				否

		1767		磁力搅拌子		B型，长：34mm左右，直径：7mm		个		1		江苏、康宁、比克曼		6.80				否

		1768		定性滤纸		100张/盒，φ12.5cm，中速		盒		1		新星、双圈、新亚		20.30				否

		1769		螺口尖底塑料离心管		带盖子，带刻度，50mL/根，500根/箱		箱		1		FALCON、耐思、康宁		932.10				否

		1770		棕色螺口圆底塑料离心管		带盖子，带刻度，50mL/支，50支/包		包		1		江苏新康、FALCON、康宁、		79.30				否

		1771		定量滤纸		φ15cm，慢速，100张/盒		盒		1		新星、双圈、新亚		66.30				否

		1772		塑料封口样品袋		12号，12丝，100个/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		71.50				否

		1773		塑料封口样品袋		8号，10丝，100个/包		包		1		炜禹、美丽雅、妙洁		19.50				否

		1774		砂布		P180粒度，片状		片		1		犀利、鲨利、德国克里斯汀		3.30				否

		1775		研磨轮		轮宽（12.7±0.2）mm，直径（51.6±0.2）mm		个		1		昆山景新通电子科技有限公司		136.50				否

		1776		砂布		P120粒度，片状		片		1		犀利、鲨利、德国克里斯汀		3.30				否

		1777		塑料封口样品袋		46cm*36cm，8丝，100个/包		个		1		炜禹、美丽雅、妙洁		71.50				否

		1778		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：0.85mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		195.00				否

		1779		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：1.18mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		195.00				否

		1780		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：2.80mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		442.00				否

		1781		不锈钢标准检验筛		直径20cm，高度：5cm，孔径：8.00mm		个		1		金鼎、上虞、五四厂		442.00				否

		1782		水汽透过量标准膜		孔径125μm，5片/盒		盒		1		广州标际、新星、双圈		1820.00				否

		1783		水汽透过量标准膜		孔径300μm，5片/盒		盒		1		广州标际、新星、双圈		1820.00				否

		1784		304不锈钢镊子		圆头，直头，MT-250，25cm长		个		1		VETUS、河北、江苏新建		52.00				否

		1785		孟氏多孔气体洗瓶		60mL，底径小于50mm，盖头尽量伸到瓶底		个		1		恒拓、天博、江苏新建		49.40				否

		1786		白色塑料篮子		镂空，长55cm*宽35cm*高14cm		个		1		恒拓、天博、江苏新建		32.50				否

		1787		螺口尖底塑料自立离心管		带盖子，带刻度，50mL/根，25根/包		包		1		sarstedt、亚速旺、爱思进		182.00				否

		1788		微孔滤膜（水系）		直径60mm，孔径0.22μm，100片/盒		盒		1		新亚、兴亚、津腾		123.50				否

		1789		卡式炉气罐		250g/瓶		瓶		1		矩阵科技、沙捷(saergen)、GENTEC		13.00				否

		1790		卡式炉喷火枪		配套卡式炉气罐使用		个		1		矩阵科技、沙捷(saergen)、GENTEC		115.70				否

		1791		本生灯		煤气使用，火口内径10mm		个		1		矩阵科技、沙捷(saergen)、GENTEC		325.00				否

		1792		气体减压阀		0-0.25MPa，0-25MPa，需保证校准合格		个		1		欧维亚、沙捷(saergen)、GENTEC		975.00				否

		1793		一次性塑料镊子		直型，宽扁头，长约15cm长		个		1		新星、河北、江苏新建		0.70				否

		1794		称量纸		75mm*75mm，500张/包		包		1		新星、双圈、新亚		7.80				否

		1795		塑料药勺		单头，勺头最大宽度约1cm，总长约15cm		个		1		新泰科教、耀华、京河		1.30				否

		1796		标准尼龙筛		孔径40目，外径20cm，包括筛子，托盘和盖，带检定证书		套		1		金鼎、上虞、五四厂		325.00				否

		1797		异径量筒		100mL，带检定合格证书		个		1		上海太华、江苏汇达、蜀牛		279.50				否

		1798		具支石油蒸馏烧瓶		125mL		个		1		上海太华、江苏汇达、蜀牛		24.10				否

		1799		硅酮橡胶塞（已打孔）		125mL具支石油蒸馏烧瓶使用		个		1		武进、江苏、河北		2.10				否

		1800		玻璃量筒		5mL		个		1		蜀牛、天玻、博美		9.90				否

		1801		1000ul袋装吸头		T-R001-1000 1000支/包		袋		1		甄选、大龙、Biosharp		114.4				否

		1802		10ml袋装吸头(配艾本德 吉尔森 普兰德 大龙 百得)		BS-10000-TE，100个/包		包		1		甄选、大龙、Biosharp		46.8				否

		1803		2000ML透明塑料瓶		2000ML/白盖		个		1		耀华、京河、华鸥		3.3				否

		1804		2ML螺纹棕色带书写处样品瓶		3BF01027/HM-0716		盒		1		哈迈、安谱、安捷伦		67.6				否

		1805		3.3棕色高硼硅广口试剂瓶		250ml		个		1		蜀牛、北玻、博美		17.2				否

		1806		304不锈钢标准筛		φ200*50-12mm 可过检		个		1		航空540厂、金鼎、大地		422.5				否

		1807		304不锈钢标准筛		φ200*50-4.5mm 可过检		个		1		航空540厂、金鼎、大地		422.5				否

		1808		304不锈钢标准筛		φ200*50-3mm 可过检		个		1		航空540厂、金鼎、大地		422.5				否

		1809		304不锈钢标准筛		φ200*50-1.5mm 可过检		个		1		航空540厂、金鼎、大地		240.5				否

		1810		DGi113-SC-NE电极		/		支		1		梅特勒、赛多利斯、万通		9568				是

		1811		L型玻璃导管		φ6mm 10*20cm 20cm端尖头		个		1		北玻、蜀牛、天玻		12.4				否

		1812		L型玻璃导管		φ6mm 10*10cm		个		1		北玻、蜀牛、天玻		9.8				否

		1813		PET透明塑料瓶		250ml 带刻度		个		1		耀华、京河、华鸥		1.3				否

		1814		pH复合电极		E-201-L 型		支		1		雷磁、力辰		253.5				否

		1815		pH指示条		1.09542.0001		盒		1		默克、德国MN、赛默飞		390				是

		1816		pH指示条		1.09543.0001		盒		1		默克、德国MN、赛默飞		416				是

		1817		PP塑料比色管		带刻度100ml		个		1		普瑞旗、哈迈、吱凡		21.5				否

		1818		Φ9mm组装螺纹开口蓝盖，白色PTEE/红色硅胶垫		100个/包		包		1		哈迈、安谱、安捷伦		29.9				否

		1819		标准不锈钢筛子		φ20 150目		个		1		航空540厂、金鼎、大地		244.4				否

		1820		冰箱收纳盒		PET大号 31*14.5*12		个		1		普瑞旗、哈迈、云程		42				否

		1821		玻管		6-8mm		kg		1		北玻、蜀牛、天玻		91				否

		1822		玻璃T型管		外径6mm/10*10cm		个		1		北玻、蜀牛、天玻		6.5				否

		1823		玻璃活塞层析柱		柱体外Φ18*300mm；G2砂芯		根		1		北玻、蜀牛、天玻		54.6				否

		1824		玻璃纤维滤纸		GF/A 11CM 1820-110。孔径1.6μm，100片/盒		盒		1		whatman、默克、汉克森		1066				是

		1825		玻璃小导管（杜氏小管）		直径12*55mm 100只/包		包		1		普瑞旗、哈迈、云程		65				否

		1826		玻璃直角导管		直径7MM（5cm*5cm）		个		1		北玻、蜀牛、天玻		3.3				否

		1827		玻璃直角导管		直径7MM（5cm*10cm）		个		1		北玻、蜀牛、天玻		3.3				否

		1828		玻璃直角导管		直径7MM（5cm*20cm）		个		1		北玻、蜀牛、天玻		3.3				否

		1829		不锈钢标准筛（全304）		φ20cm 0.25mm		个		1		航空540厂、金鼎、大地		110.5				否

		1830		不锈钢采样管		直径2.2*长9.3cm		根		1		鸿谱、耀华、新泰科教		71.5				否

		1831		不锈钢镊子		20cm（弯圆头）		把		1		鸿谱、耀华、新泰科教		19.5				否

		1832		不锈钢培养皿消毒筒		105×250，9cm 宽架		个		1		耀华、新泰科教、鸿强		62.4				否

		1833		不锈钢手柄		宽3*高11cm		个		1		耀华、新泰科教、鸿强		123.5				否

		1834		布氏漏斗		φ10cm		个		1		理化、高鸽、特种唐瓷		19.5				否

		1835		常压蒸馏装置		500ml常压蛇形全套玻璃件+铁架台及配件		套		1		博美、北玻、蜀牛		637				否

		1836		沉积物串联过滤器		CL10PF5-C		个		1		密理博、赛默飞、Omnipure		1137.5				是

		1837		打结刀		10G方柄，100把/盒		盒		1		金丝燕、昱泽纺织、柏源		91				否

		1838		带盖聚四氟乙烯盒		直径4cm高2cm		个		1		鸿谱、耀华、新泰科教		85.8				否

		1839		袋装吸头		T-001-1250，1000只/包		包		1		LABSELECT、甄选、大龙		104				否

		1840		单口碘量烧瓶		A0020，500ml		个		1		盛泰、垒固、博美		84.5				否

		1841		单口开口反应器盖		150mm/24#		个		1		盛泰、垒固、博美		293.8				否

		1842		电炉丝		500W		条		1		耀华、新泰科教、鸿强		5.2				否

		1843		二通活塞玻璃直通阀门		全长17cm，外径8mm		个		1		北玻、蜀牛、天玻		19.5				否

		1844		反应瓶夹子		C款/25mm		个		1		盛泰、垒固、博美		28.1				否

		1845		反应器四氟密封圈		150mm*110mm*1mm		个		1		盛泰、垒固、博美		18.7				否

		1846		封口熔点毛细管		0.9-1.1 100mm		筒		1		北玻、蜀牛、天玻		39				否

		1847		复合氟离子电极		51344715		支		1		梅特勒、赛多利斯、万通		22126				是

		1848		固定尖头手动进样针		81317，1ml 斜面针尖，PTFE头推杆		支		1		HAMILTON、赛默飞、安捷伦		752.7				是

		1849		广范试纸		1-14		本		1		上三、新星、三爱思		2.2				否

		1850		硅胶管		内径7mm，外径11mm		米		1		圆盟、武进、金新兴		9.1				否

		1851		硅胶塞		15-19		个		1		圆盟、武进、金新兴		0.7				否

		1852		红水精密温度计		0-50℃ 450±10mm 0.1℃		支		1		耀华、武强、天津		109.2				否

		1853		黄大口瓶		250ml		个		1		华鸥、蜀牛、天玻		19				否

		1854		挥发酸测定装置（单沸式蒸馏装置）		挥发酸500ml玻璃件整套		套		1		康玻、蜀牛、天玻		227.5				否

		1855		火棉胶微孔滤膜		35mm*0.65um 200张/盒		盒		1		兴亚、新亚、广州标际		84.5				否

		1856		加厚PC塑料冰铲		平底 总长21.5，宽6.5cm		个		1		厘途、圆盟、耀华		14.3				否

		1857		尖头微量进样器		100μl		支		1		高鸽、日上、华鸥		27.3				否

		1858		胶塞8#		42mm/33mm 1包=kg		个		1		圆盟、武进、金新兴		1.7				否

		1859		搅拌子		B6*15mm		只		1		兆华、博美、垒固		3.9				否

		1860		进样针		50μL		根		1		HAMILTON、赛默飞、安捷伦		568.1				是

		1861		进样针		500μL		根		1		HAMILTON、赛默飞、安捷伦		1037.4				是

		1862		进样针		250μL		根		1		HAMILTON、赛默飞、安捷伦		726.7				是

		1863		进样针		100μL		根		1		HAMILTON、赛默飞、安捷伦		709.8				是

		1864		精密试纸		MN90413/PH 1.8-3.8，200次/盒		盒		1		默克、德国MN、赛默飞		405.6				是

		1865		精密试纸		9.5-13		本		1		上三、新星、三爱思		2.2				否

		1866		精密试纸		1.4-3.0		本		1		上三、新星、三爱思		2.6				否

		1867		精密试纸		6.4-8.0		本		1		上三、新星、三爱思		2.2				否

		1868		聚乙烯PE瓶		2L，口径11-12cm，配套翻转振荡器（FZ-4）使用		个		1		金坛、博科、湘仪		81.3				否

		1869		聚酯贴衬		4米/包		卷		1		上海纺织、宁波纺织、洛曼劳仕		257.4				否

		1870		刻度试管		5ml		支		1		华鸥、蜀牛、天玻		3.5				否

		1871		离心管，灭菌，无热源		50ml，黄色 25个/袋		袋		1		SCRC、兰杰科、三和		32.5				否

		1872		梨形烧瓶		100ml/19		个		1		华鸥、蜀牛、天玻		26				否

		1873		量瓶		2000mlA		只		1		华鸥、蜀牛、天玻		54.6				否

		1874		量瓶		25mlA		个		1		华鸥、蜀牛、天玻		20.2				否

		1875		螺口圆底红盖印刷离心管		10mL，50个/包		包		1		比克曼、兰杰科、三和		19.5				否

		1876		铝箔胶带		30mm宽*20m长*0.1mm厚		卷		1		永誉、华久、宝佳盛		11.3				否

		1877		铝箔胶带		40mm宽*20m长*0.1mm厚		卷		1		永誉、华久、宝佳盛		13.5				否

		1878		铝箔碗		中盘 3-4升通用 上16CM*下12CM,升级强韧款 特厚		个		1		香彩、妙洁、铝箔碗		0.8				否

		1879		铝坩埚（含盖子）		耐驰8*2.1（100套/盒）25ul		盒		1		科齐、盈盾、垒固		375.7				否

		1880		铝盒		70×38mm		个		1		新泰科教、兆华、华鸥		2.6				否

		1881		铝盒		80*50mm		个		1		新泰科教、兆华、华鸥		4.6				否

		1882		铝盒		55×35mm		个		1		新泰科教、兆华、华鸥		2				否

		1883		铝试管架		φ18.5×40孔		个		1		耀华、武强、天津		33.8				否

		1884		滤杯（旧款）		300ml 配1000ml溶剂过滤器 TJPJ0501		个		1		津腾、华鸥、海鸥		161.5				否

		1885		滤纸筒		28*100mm		个		1		津腾、兴亚、新亚		5.7				否

		1886		毛氏抽脂瓶（磨口玻璃塞）		21681-100 100ml，球径38mm		个		1		优美科、华鸥、蜀牛		39				否

		1887		毛氏管架		有机玻璃 6孔 定制可调款		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		101.4				否

		1888		木柄水丝刷		1寸 毛宽2.5cm，总长18cm		把		1		其他、乐培、新泰科教		8.5				否

		1889		木制手柄铁锤		2.5P 锤头3.8cm，手柄31cm		把		1		绿林、开拓、瑞能		57.2				否

		1890		尼龙网纱		孔径50μm（相当于300目）1*3米		块		1		衡水、方畦、联生塑料		58.5				否

		1891		普通型透析袋（7000）		44mm MD7044-5m		卷		1		源叶、索莱宝、安谱		364				否

		1892		气象纱布		仪器配件		卷		1		广州工文、广州标志、新亚		260				否

		1893		球形冷凝管（含塞）		A0017		个		1		盛泰、垒固、博美		569.4				否

		1894		全不锈钢标准筛		φ10cm 0.125mm		个		1		上虞、新乡、飞达		104				否

		1895		全不锈钢标准筛		φ10cm 0.11mm		个		1		上虞、新乡、飞达		104				否

		1896		溶剂过滤器（鸭嘴夹）		中号（60mm）		个		1		江苏、津腾、垒固		104				否

		1897		乳汁计		15-45		支		1		衡水市、余姚、耀华		23.4				否

		1898		三角瓶		3000ml 大口		个		1		蜀牛、北玻、天玻		48.8				否

		1899		三角瓶		1000ml　配溶剂过滤器		个		1		江苏、津腾、垒固		227.5				否

		1900		三氧化硫测定仪		DL-01A全套		套		1		蜀牛、北玻、天玻		136.5				否

		1901		纱布卷		10米*80厘米		卷		1		齐超、稳健、北仑河		58.5				否

		1902		砂芯过滤漏斗		60ml 4#		个		1		蜀牛、北玻、天玻		14.3				否

		1903		烧瓶支架		配ST109B用 6孔		个		1		盛泰、垒固、博美		468				否

		1904		石英标口三角瓶		15ml 24#		个		1		普天、晶科、蜀牛		101.4				否

		1905		石英标准带盖比色皿		Q-8 5cm 45×12.5×52.5		个		1		普天、晶科、蜀牛		195				否

		1906		石英回流装置		球型  24#		套		1		普天、晶科、蜀牛		356.2				否

		1907		石油密度计		SY-05，量程(850-900)		支		1		华辰、余姚、耀华		127.4				否

		1908		石油蒸馏烧瓶硅胶塞		温度计塞-支管塞		套		1		辽宁、金新兴、余姚		16.9				否

		1909		实木木方（枕木）		长100cm，宽15cm，高20cm		个		1		列化成、金新兴、余姚		175.5				否

		1910		食品包装袋（背心袋）		宽30*高50cm厚0.025mm 约15斤		扎		1		万顺通、妙洁		5.7				否

		1911		试管		18×150		支		1		上海、华鸥、海鸥		1.6				否

		1912		收纳筐		a-12，55*42*18cm		个		1		恒达、禧仕龙、茶花		58				否

		1913		收纳箱		2686 约45L 52*37.2*31cm		个		1		恒达、禧仕龙、茶花		74.1				否

		1914		双口烧瓶		A0103		个		1		盛泰、垒固、博美		156				否

		1915		双口蒸馏烧瓶		A0018		个		1		盛泰、垒固、博美		91				否

		1916		水泥三氧化硫测定仪		DL-01A 全套		套		1		蜀牛、北玻、天玻		158.6				否

		1917		塑料波纹软管		2寸管内径50毫米，10米		根		1		圆盟、武进、金新兴		71.5				否

		1918		塑料刻度量筒		25mlA		个		1		蜀牛、北玻、天玻		2.7				否

		1919		塑料王梨型分液漏斗（塑塞）		2000ml		个		1		上海、华鸥、海鸥		158.6				否

		1920		塑料吸管(一次性滴管)		5ml，100个/袋		袋		1		健友、三和、比克曼		11.7				否

		1921		筒形圆底开口反应器烧瓶		1000mL/150mm		个		1		垒固、欣维尔、天玻		253.5				否

		1922		透明PET塑料瓶（含盖）		52*240mm，500mL加厚白盖		个		1		京河、亿豪、博科		1				否

		1923		透明PET塑料桶（含盖）		2.5L/5斤 特厚款		个		1		京河、亿豪、博科		3.5				否

		1924		微孔滤膜		0.22um×φ60(有机)，100片/盒		盒		1		津腾、安谱、龙津		199.4				否

		1925		无菌脱脂纱布		30*40cm，4层，10片/袋		袋		1		颐合瑞达、稳健、北仑河		39				否

		1926		吸头 1-10ml		100个/包		包		1		普兰德、艾本德、赛默飞		253.5				是

		1927		样品瓶（棕）		50ml		个		1		蜀牛、北玻、天玻		2				否

		1928		一次性PE塑料圆底试管		S-010206，15*100mm(300支/包)		包		1		垒固、普瑞奇、翌哲		28.6				否

		1929		一次性帽子（头套）		蓝色加厚双筋 50个/盒		盒		1		安美尚、可孚、海氏海诺		16.3				否

		1930		一次性条形头套		21寸蓝色 100只/包		包		1		希洁贝尔、安美尚、可孚		26				否

		1931		一次性无纺布帽子		加厚，100只/包		包		1		星工、安美尚、可孚		18.9				否

		1932		一次性无针注射器		30ml无针独立包装，30支/包		包		1		康德莱、北仑河、康泰		50.7				否

		1933		一次性医用棉签		20cm*20支/袋		袋		1		安美尚、可孚、海氏海诺		17.6		第二类医疗器械		否

		1934		银坩埚（不带盖）		30ml，26g/个		个		1		天津、 路特斯、泰美		364				否

		1935		优级胶管		5×7		Kg		1		圆盟、武进、金新兴		33.8				否

		1936		有机玻璃比色管架		50ml 5排*10孔，孔径26mm 三层，厚度4.5mm		个		1		奚氏、乐培、新泰科教		88.4				否

		1937		有机玻璃采水器		2L（带配重）10米绳		个		1		聚凯科创、新长源、垒固		222.3				否

		1938		有机玻璃进样瓶架		1.5/2ml/100孔		个		1		耐洁、奚氏、比克曼		33.8				否

		1939		有机玻璃进样瓶架		4ml/50孔		个		1		耐洁、奚氏、比克曼		26				否

		1940		有机玻璃样品瓶架		28.5*50cm，高度6cm，孔径2.5cm		个		1		耐洁、奚氏、比克曼		172.9				否

		1941		有机玻璃样品瓶架		40*40cm，高度6cm，孔径2.5cm		个		1		耐洁、奚氏、比克曼		182				否

		1942		有机离心管架		100ml，3排*8孔 3层有机玻璃		个		1		耐洁、奚氏、比克曼		80.6				否

		1943		长方形储物盒		中号 亚克力		个		1		越图、恒达、禧仕龙		42.9				否

		1944		长方形储物盒		小号 亚克力		个		1		越图、恒达、禧仕龙		21.5				否

		1945		蒸馏头（定氮球）		圆形，直径60mm		个		1		康玻、天玻、博美		28.6				否

		1946		直形玻璃导管		外径7mm长5cm		个		1		康玻、天玻、博美		3.3				否

		1947		自封袋		40×55cm 双面12丝 100个/包		包		1		炜禹、得力、炬华		97.5				否

		1948		棕量瓶		1mlA		个		1		康玻、天玻、博美		41.6				否

		1949		棕色吹扫瓶		40毫升		个		1		康玻、天玻、博美		3				否

		1950		棕色土壤采样瓶		500ml		个		1		康玻、天玻、博美		17.6				否

		1951		组合试管架		φ20×40孔		个		1		耀华、京河、华鸥		54.6				否

		1952		进样针		S221-34618		根		1		岛津、赛默飞、安捷伦		672				否

		1953		自动进样针		10μl		支		1		安捷伦、岛津、赛默飞		681				是

		1954		塑料圆底内插管		9-425，1000支/包		包		1		多文、比克曼、三和		26				否

		1955		棕量瓶（量入式）		大口径 10mlA		个		1		天玻、华鸥、蜀牛		22				否

		1956		棕量瓶（量入式）		大口径 20mlA		个		1		天玻、华鸥、蜀牛		28				否

		1957		棕量瓶（量入式）		大口径 50mlA		个		1		天玻、华鸥、蜀牛		25				否

		标的（产品）单价最高限价累计金额（请按所投分标填写进对应的开标一览表）												463535.90





Sheet3

		






_1234567895.xls
Sheet1

		序号		产品名称		规格、参数		单位		数量		参照或相当于的产品品牌或生产供应商		单价最高限价（元）		是否为进口产品

		1		液氩		175L/罐,纯度要求：99.999%		罐		1		瑞达、唯佳、双佳田		1980.00		否

		2		高纯氩气		40L/瓶,纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、瑞达、科的		308.00		否

		3		高纯乙炔		40L/瓶,纯度要求：99.9%		瓶		1		华特、双佳田、科的		440.00		否

		4		高纯氦气		40L/瓶,纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、高能达、科的		3300.00		否

		5		高纯氮气		40L/瓶,纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、瑞达、科的		198.00		否

		6		普通氮气		40L/瓶,纯度要求：99%以上		瓶		1		唯佳、金川、双佳田		77.00		否

		7		甲烷		40L/瓶,纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、科的、高能达		825.00		否

		8		甲烷		40L/瓶,纯度要求：99.99%		瓶		1		华特、科的、高能达		715.00		否

		9		甲烷		40L/瓶,纯度要求:99%		瓶		1		华特、科的、高能达		550.00		否

		10		丙烷		40L/瓶,纯度要求：99%以上		瓶		1		唯佳、金川、双佳田		495.00		否

		11		液氮		散装,低温-196℃		L		1		唯佳、双佳田、瑞达		8.80		否

		12		氧气		40L/瓶,纯度要求:98%		瓶		1		力宇、唯佳、双佳田		66.00		否

		13		高纯氧气		40L/瓶,纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、科的、高能达		440.00		否

		14		丙烷		30KG以上/瓶,纯度要求：大于95%		瓶		1		唯佳、金川、双佳田		550.00		否

		15		丁烷		40L/瓶，纯度要求：99.5%		瓶		1		华特、科的、高能达		825.00		否

		16		高纯氢气		40L/瓶，纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、高能达、科的		440.00		否

		17		减压阀		0-0.4Mpa/0-1.6Mpa/0-0.25		个		1		广州、上海、青岛		286.00		否

		18		氢气减压阀		0-1.6Mpa		个		1		广州、上海、青岛		242.00		否

		19		丙烷减压阀		0-0.25Mpa		个		1		青岛、上海、广州		198.00		否

		20		丙烷气罐		40L容量空罐		个		1		奥凯、新阳、永安		605.00		否

		21		干燥空气气罐		40L容量空罐		个		1		天海、天盾、中煤		605.00		否

		22		干燥空气		40L/瓶，21%氧气+氮气平衡		瓶		1		华特/高能达/科的		470.00		否

		23		高纯二氧化碳		40L/瓶,纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、高能达、科的		715.00		否

		24		不锈钢减压器		出气压力：0.12MPa		个		1		广州、上海、青岛		800.00		否

		25		氮气减压阀		0-2.5MPa,0-25MPa		个		1		广州、上海、青岛		220.00		否

		26		液化石油气		50kg/瓶		瓶		1		唯佳、金川、双佳田		528.00		否

		27		氩气-甲烷		40L，纯度要求：10%甲烷+氩气平衡		瓶		1		华特、高能达、科的		825.00		否

		28		高纯氩气		10L/瓶,纯度要求：99.999%		瓶		1		华特、瑞达、科的		220.00		否

		29		气瓶推车		搬运40L钢瓶使用		辆		1		广州、上海、青岛		385.00		否

		30		氮气中氧气标准气		氧气10%+氮气90%，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		750.00		否

		31		氮气中二氧化碳标准气		二氧化碳5%+氮气95%，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		850.00		否

		32		氮气中一氧化碳标准气		4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		850.00		否

		33		甲烷中硫化氢气体		30.0mg/m3，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1650.00		否

		34		甲烷中硫化氢气体		5.0mg/m3，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1650.00		否

		35		甲烷中硫化氢气体		10.0mg/m3，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1650.00		否

		36		液化石油气标准物质		8L/瓶，充装压力：0.15MPa
多种混合气体:
甲醚：3.69%mol/mol+乙烷：0.0998%mol/mol+丙烯：2.96%mol/mol+反丁烯：13.5%mol/mol+顺丁烯：8.80%mol/mol+1,3-丁二烯：0.660%mol/mol+甲烷:1024x10^-6mol/mol+丙烷:9.1%mol/mol+正丁烷:10.9%mol/mol+正丁烯:14.6%mol/mol+正戊烷:2.08%mol/mol+异戊烷：2.0%mol/mol+异丁烷平衡		瓶		1		华特、高能达、科的		5000.00		否

		37		丁烷		纯度≥99%，50kg瓶装		瓶		1		华特、科的、高能达		3400.00		否

		38		液化石油气标准物质		4L
多种混合气体:
甲醚：3.69%mol/mol+乙烷：0.0998%mol/mol+丙烯：2.96%mol/mol+反丁烯：13.5%mol/mol+顺丁烯：8.80%mol/mol+1,3-丁二烯：0.660%mol/mol+甲烷:1024x10^-6mol/mol+丙烷:9.1%mol/mol+正丁烷:10.9%mol/mol+正丁烯:14.6%mol/mol+正戊烷:2.08%mol/mol+异戊烷：2.0%mol/mol+异丁烷平衡		瓶		1		华特、高能达、科的		4000.00		否

		39		丙烷		纯度≥95%，50kg瓶装		瓶		1		华特、科的、高能达		1200.00		否

		40		甲烷中硫化氢标准气体		20mg/m³，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1650.00		否

		41		甲烷中硫化氢标准气体		100mg/m³，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1650.00		否

		42		甲烷中硫化氢标准气体		6mg/m³，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1650.00		否

		43		甲烷中硫化氢标准气体		1mg/m³，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1650.00		否

		44		甲烷中四氢噻吩标准物质		15mg/m³，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1200.00		否

		45		甲烷中四氢噻吩标准物质		25mg/m³，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1200.00		否

		46		甲烷中四氢噻吩标准物质		35mg/m³，4L/瓶		瓶		1		华特、高能达、科的		1200.00		否

		47		涂层抛光反螺纹不锈钢气瓶		4L/瓶		个		1		奥凯、新阳、永安		2400.00		否

		48		液氮罐		10L		个		1		奥凯、金凤、永安		1300.00		否

		标的（产品）单价最高限价累计金额（请按所投分标填写进对应的开标一览表）												52216.80





Sheet2

		





Sheet3

		






_1234567896.xls
Sheet1

		序号		产品名称		规格、参数		单位		数量		参照或相当于的产品品牌或生产供应商		单价最高限价（元）		类别		是否为进口产品

		1		黄曲霉B1免疫亲和柱		3mL/支，50支/盒		盒		1		Romer、美正、Beacon		5500.00		不属于医疗器械		是

		2		黄曲霉总量免疫亲和柱		3mL/支，50支/盒		盒		1		Romer、美正、Beacon		5500.00		不属于医疗器械		是

		3		Inertsil C8-3 液相色谱柱		150mm×2.1mm（内径），粒度5μm		根		1		GL、飞诺美、CNW		3500.00		不属于医疗器械		是

		4		iCAP Q Quartz Torch 矩管		适用于ICAP Q		根		1		赛默飞、岛津、PE		4800.00		不属于医疗器械		是

		5		ice3500 氘灯		适用于赛默飞原子吸收ICE3500型号使用		个		1		赛默飞、PE、安捷伦		15000.00		不属于医疗器械		是

		6		ICP-ms采样锥(Ni锥）		适用于ICAP RQ		个		1		赛默飞 、Fisher（美国热电）、安捷伦		6000.00		不属于医疗器械		是

		7		ICP-ms截取锥(Ni锥）		适用于ICAP RQ		个		1		赛默飞 、Fisher（美国热电）、安捷伦		8800.00		不属于医疗器械		是

		8		ICP-MS仪器调谐液—调谐B ICAP		500 mL/瓶，基质: HNO3 /HCl		瓶		1		赛默飞、安捷伦、PE		5500.00		不属于医疗器械		是

		9		ICP-MS仪器校正液 ICAP		250mL/瓶		瓶		1		赛默飞、安捷伦、PE		6700.00		不属于医疗器械		是

		10		ICP矩管		适用于ICP（型号：ICAP 6000）		根		1		赛默飞、岛津、PE		4500.00		不属于医疗器械		是

		11		Pumpoil PFPE Leybonol LVO 420		/		瓶		1		PE、Hamilton、安捷伦、赛默飞		13000.00		不属于医疗器械		是

		12		Thermo Pb编码空心阴极灯		适用于赛默飞原子吸收ICE3500型号使用		只		1		赛默飞、吉天、安捷伦		6700.00		不属于医疗器械		是

		13		灯丝		/		根		1		安帕特、Hamilton、PE、赛默飞		7700.00		不属于医疗器械		是

		14		钙(Ca)空心阴极灯，uncoded		适用于PE900T		个		1		PE、赛默飞、吉天		6000.00		不属于医疗器械		是

		15		钙空心阴极灯		适用于赛默飞原子吸收ICE3500型号使用		个		1		赛默飞、吉天、PE		6700.00		不属于医疗器械		是

		16		镉编码空心阴极灯		适合赛默飞原子吸收ICE3000使用		个		1		赛默飞、吉天、PE		7700.00		不属于医疗器械		是

		17		黄曲霉M1免疫亲和柱		3mL/支，20支/盒		盒		1		Romer、美正、Beacon		2500.00		不属于医疗器械		否

		18		黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱		300ng，3mL/支,25支/盒		盒		1		美正、Beacon、romer		3300.00		不属于医疗器械		否

		19		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒/20支/盒		盒		1		ROMER、Beacon、CNW		3100.00		不属于医疗器械		否

		20		黄曲霉毒素M1免疫亲和柱		柱容量100ng，1mL/支,25支/盒		盒		1		美正、Beacon、romer		3000.00		不属于医疗器械		否

		21		钾(K)空心阴极灯		适合赛默飞ICE3000使用		个		1		赛默飞、吉天、PE		7100.00		不属于医疗器械		是

		22		进样管		12支/包，适合热电iCAP Q使用		包		1		Thermo、PE、安捷伦		2000.00		不属于医疗器械		是

		23		毛细管石墨垫		0.25-0.32mm，10个/包		包		1		赛默飞、岛津、PE		1200.00		不属于医疗器械		是

		24		镁空心阴极灯		适用于赛默飞ICE3500型号的原子吸收		个		1		赛默飞、吉天、PE		6800.00		不属于医疗器械		是

		25		钠(Na)空心阴极灯，uncoded		适用于赛默飞ICE3000型号的原子吸收		个		1		PE、赛默飞、吉天、赛默飞		5670.00		不属于医疗器械		是

		26		内标蠕动泵管		直径：0.381mm,0.015inch,L=406mm，橙色/绿色，6根/包		包		1		Thermo、安捷伦、PE		2800.00		不属于医疗器械		是

		27		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL，25支/盒		盒		1		romer、Beacon、美正		3800.00		不属于医疗器械		是

		28		铅(Pb)空心阴极灯		适用于PE900T		个		1		PE、赛默飞、吉天		5670.00		不属于医疗器械		是

		29		蠕动泵管		12支/包，直径 0.381-橙色/绿色		包		1		Thermo、PE、安捷伦		1800.00		不属于医疗器械		是

		30		色谱柱预加热器（带12.5"管）		Assembly, Mixer, 100 µL Zirconia, 18K		个		1		waters、安捷伦、赛默飞		11000.00		不属于医疗器械		是

		31		石墨锥		适用赛默飞ICE3000原子吸收，带塞曼		盒		1		赛默飞、安捷伦、PE		3000.00		不属于医疗器械		是

		32		样品杯		适合赛默飞ICE3500使用，2mL，120个/包		包		1		赛默飞、PE、岛津		150.00		不属于医疗器械		是

		33		液相FLD检测器流通池		样品容量：8μL		个		1		Thermo、岛津，安捷伦		30000.00		不属于医疗器械		是

		34		玉米赤霉烯酮免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		盒		1		romer、Beacon、普瑞邦		3700.00		不属于医疗器械		否

		35		赭曲霉毒素免疫亲和柱		3 mL/支，25支/盒		盒		1		普瑞邦、Beacon、romer		3200.00		不属于医疗器械		否

		36		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		柱容量300ng，3mL/支,25支/盒/20支/盒		盒		1		美正，CNW，Beacon		2200.00		不属于医疗器械		否

		37		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		盒		1		普瑞邦，CNW，Beacon		2300.00		不属于医疗器械		否

		38		赭曲霉毒素A免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒/20支/盒		盒		1		美正，CNW，Beacon		3000.00		不属于医疗器械		否

		39		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒，50支/盒		盒		1		ROMER，CNW，Beacon		3000.00		不属于医疗器械		是

		40		Acclaim RSLC 120 C18液相色谱柱		2.2μm*2.1mm*100mm		根		1		Thermo，CNW，岛津		11803.10		不属于医疗器械		是

		41		高盐雾化器		适用于赛默飞ICAP6300		个		1		赛默飞，岛津，万通		5500.00		不属于医疗器械		是

		42		黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		盒		1		北京华安麦科，CNW，Beacon		3300.00		不属于医疗器械		否

		43		GC 手动进样针		容积：10 μL, 针头：26G		根		1		Thermo，CNW，Hamilton		1100.00		不属于医疗器械		是

		44		池密封垫		适用于RF-20A、20AXS检测器		个		1		岛津，赛默飞，waters		200.00		不属于医疗器械		是

		45		溶剂清洗瓶		4mL，5个/包		包		1		Thermo，CNW，亚速旺		700.00		不属于医疗器械		是

		46		废液泵管		6根/包		包		1		赛默飞，岛津，万通		400.00		不属于医疗器械		是

		47		进样泵管		6根/包		包		1		赛默飞，岛津，万通		400.00		不属于医疗器械		是

		48		AG19 阴离子保护柱		4X50MM		根		1		Dionex，岛津，万通，赛默飞		6300.00		不属于医疗器械		是

		49		KOH淋洗液发生罐（含氢氧化钾离子色谱淋洗液）		适用于赛默飞ICS600		个		1		赛默飞，岛津，waters		25000.00		不属于医疗器械		是

		50		肠道菌增菌肉汤(EE)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		358.60		不属于医疗器械		否

		51		MFC 培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		394.90		不属于医疗器械		否

		52		缓冲蛋白胨水（BPW）		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		129.80		不属于医疗器械		否

		53		四硫磺酸钠煌绿增菌液培养基		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		54		碘液		2ml/支*20/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		67.10		不属于医疗器械		否

		55		亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		265.10		不属于医疗器械		否

		56		月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG 肉汤(LST-MUG)		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		795.30		不属于医疗器械		否

		57		甘露醇卵黄多粘菌素琼脂MYP		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		198.00		不属于医疗器械		否

		58		胰酪胨大豆羊血琼脂基础(TSSB)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		217.80		不属于医疗器械		否

		59		溶菌酶营养肉汤		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		94.60		不属于医疗器械		否

		60		胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		187.00		不属于医疗器械		否

		61		胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		62		氯化镁孔雀绿肉汤(MM，RV)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		135.30		不属于医疗器械		否

		63		酚红煌绿琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		181.50		不属于医疗器械		否

		64		沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒		10 种*10 套		套		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		363.00		不属于医疗器械		否

		65		7.5%氯化钠肉汤(颗粒状）		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		129.80		不属于医疗器械		否

		66		SCDLP 液体培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		150.70		不属于医疗器械		否

		67		Baird-Parker琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		337.70		不属于医疗器械		否

		68		亚碲酸钾卵黄增菌液		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		99.00		不属于医疗器械		否

		69		脑-心浸萃液态培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		281.60		不属于医疗器械		否

		70		胆汁肉汤培养基生化管		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		41.80		不属于医疗器械		否

		71		胆汁液态培养基		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		198.00		不属于医疗器械		否

		72		绿脓菌素测定培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		129.80		不属于医疗器械		否

		73		金氏 B 培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		369.60		不属于医疗器械		否

		74		十六烷三甲基溴化铵琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		145.20		不属于医疗器械		否

		75		绿脓杆菌生化鉴定盒		5 种*10 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		143.00		不属于医疗器械		否

		76		EC 肉汤		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		150.70		不属于医疗器械		否

		77		SPS 琼脂添加试剂		2 支/套*10 套/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		78		含铁牛奶培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		207.90		不属于医疗器械		否

		79		液体硫乙醇酸盐培养基FTG		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		80		卵黄琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		150.70		不属于医疗器械		否

		81		胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		187.00		不属于医疗器械		否

		82		0.85%生理盐水		9ml/支*20/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		145.20		不属于医疗器械		否

		83		MRS 琼脂(MRSA)		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		353.10		不属于医疗器械		否

		84		MC 培养基		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		228.80		不属于医疗器械		否

		85		双岐杆菌琼脂培养基（BBL）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		192.50		不属于医疗器械		否

		86		志贺氏菌增菌肉汤基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		87		胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		145.20		不属于医疗器械		否

		88		葡萄糖肉浸液肉汤		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		119.90		不属于医疗器械		否

		89		3%NaCL 三糖铁琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		129.80		不属于医疗器械		否

		90		李氏菌增菌肉汤-LB2		10ml*20/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		160.60		不属于医疗器械		否

		91		PALCAM 培养基基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		581.90		不属于医疗器械		否

		92		结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂(VRBA-MUG)		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		810.70		不属于医疗器械		否

		93		乳糖胆盐培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		135.30		不属于医疗器械		否

		94		麦康凯琼脂		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		187.00		不属于医疗器械		否

		95		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		96		煌绿乳糖胆盐肉汤 BGLB		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		374.00		不属于医疗器械		否

		97		结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		181.50		不属于医疗器械		否

		98		乳糖蛋白胨培养液		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		150.70		不属于医疗器械		否

		99		亮绿乳糖液体培养基(BGB)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		181.50		不属于医疗器械		否

		100		EC-MUG 培养基		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		545.60		不属于医疗器械		否

		101		3%过氧化氢溶液		2ml*10 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		40.70		不属于医疗器械		否

		102		磷酸盐缓冲液		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		114.40		不属于医疗器械		否

		103		哥伦比亚 CAN 血琼脂平板		10 皿/包*2		包		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		181.50		不属于医疗器械		否

		104		营养琼脂		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		160.60		不属于医疗器械		否

		105		卵磷脂吐温 80 营养琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		182.60		不属于医疗器械		否

		106		马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		280.50		不属于医疗器械		否

		107		高盐察氏琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		135.30		不属于医疗器械		否

		108		液体沙氏培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		119.90		不属于医疗器械		否

		109		沙氏琼脂培养基(含氯霉素)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		135.30		不属于医疗器械		否

		110		乳糖胆盐发酵培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		129.80		不属于医疗器械		否

		111		伊红美兰琼脂培养基(EMB)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		112		乳糖复发酵培养基（乳糖发酵培养基）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		99.00		不属于医疗器械		否

		113		0.1%蛋白胨水		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		119.90		不属于医疗器械		否

		114		平板计数琼脂		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		217.80		不属于医疗器械		否

		115		孟加拉红琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		181.50		不属于医疗器械		否

		116		乳糖发酵培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		99.00		不属于医疗器械		否

		117		钠氏试剂		10 毫升/支		支		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		150.70		不属于医疗器械		否

		118		3%氯化钠碱性蛋白胨水		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		108.90		不属于医疗器械		否

		119		PALCAM 琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		581.90		不属于医疗器械		否

		120		李斯特菌显色培养基1000ml		51.5g/瓶（1000ml）		瓶		1		法国科玛嘉、北京陆桥、广东环凯		907.50		不属于医疗器械		否

		121		改良 O157 显色琼脂		29.2g/瓶（1000ml）		瓶		1		法国科玛嘉、北京陆桥、广东环凯		616.00		不属于医疗器械		否

		122		革兰氏染色液试剂盒		10mL×4/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		62.70		不属于医疗器械		否

		123		木糖赖氨酸脱氧胆酸盐（XLD）琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		530.20		不属于医疗器械		否

		124		TCBS 琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		156.20		不属于医疗器械		否

		125		新生霉素（D）		0.125mg/支*5/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		51.70		不属于医疗器械		否

		126		TTC 营养琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		150.70		不属于医疗器械		否

		127		沙氏葡萄糖琼脂培养基(沙氏琼脂培养基)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		129.80		不属于医疗器械		否

		128		胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		192.50		不属于医疗器械		否

		129		蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒		8 种*10 套/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		327.80		不属于医疗器械		否

		130		亚硫酸铋琼脂（BS）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		181.50		不属于医疗器械		否

		131		KF 链球菌琼脂		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		415.80		不属于医疗器械		否

		132		假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		499.40		不属于医疗器械		否

		133		亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础（SPS）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		192.50		不属于医疗器械		否

		134		改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		135		Kovacs 氏靛基质试剂		10mL/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		47.30		不属于医疗器械		否

		136		0.5%碱性复红染色液		10ml/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		30.80		不属于医疗器械		否

		137		脑心脑心浸出液肉汤（BHI）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		385.00		不属于医疗器械		否

		138		胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		187.00		不属于医疗器械		否

		139		KF 链球菌琼脂培养基		100g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		415.80		不属于医疗器械		否

		140		李氏菌增菌肉汤(Lb1,Lb2)基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		530.20		不属于医疗器械		否

		141		营养肉汤（NB）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		114.40		不属于医疗器械		否

		142		改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		145.20		不属于医疗器械		否

		143		冻干血浆		0.5ml*10/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		135.30		不属于医疗器械		否

		144		亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础 SPS		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		192.50		不属于医疗器械		否

		145		山梨醇麦康凯琼脂基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		192.50		不属于医疗器械		否

		146		单增李斯特氏菌显色培养基		47.3g/瓶（1000ml）		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		907.50		不属于医疗器械		否

		147		血琼脂平板（普通）		20套/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		156.00		不属于医疗器械		否

		148		沙氏培养液		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		119.90		不属于医疗器械		否

		149		7.5%氯化钠肉汤		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		150		DG18 琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		244.20		不属于医疗器械		否

		151		木糖		20 支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		57.20		不属于医疗器械		否

		152		亚碲酸钾		1.25mg/5ml*10		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		62.70		不属于医疗器械		否

		153		志贺氏菌显色培养基		64.7g/瓶（1000ml）		瓶		1		法国科玛嘉、北京陆桥、广东环凯		814.00		不属于医疗器械		否

		154		阪崎肠杆菌显色培养基		30.7g/瓶（1000ml）		瓶		1		法国科玛嘉、北京陆桥、广东环凯		730.40		不属于医疗器械		否

		155		蜡样芽孢显色培养基		33.3g/瓶（1000ml）		盒		1		法国科玛嘉、北京陆桥、广东环凯		1320.00		不属于医疗器械		否

		156		弧菌显色培养基		74.7g/瓶（1000ml）		瓶		1		法国科玛嘉、北京陆桥、广东环凯		1100.00		不属于医疗器械		否

		157		金黄色葡萄球菌ATCC25923 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		544.50		不属于医疗器械		否

		158		大肠埃希氏菌 ATCC8739标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		400.00		不属于医疗器械		否

		159		单核细胞增生李斯特菌ATCC19115 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		600.00		不属于医疗器械		否

		160		产气荚膜梭菌ATCC13124 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		544.50		不属于医疗器械		否

		161		乙型溶血性链球菌ATCC21059 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		600.00		不属于医疗器械		否

		162		蜡样芽孢杆菌CMCCB63301 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		380.60		不属于医疗器械		否

		163		阪崎肠杆菌 ATCC29544标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		600.00		不属于医疗器械		否

		164		荧光假单胞菌ATCC13525 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		544.50		不属于医疗器械		否

		165		苏云金芽孢杆菌ATCC10792 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		762.30		不属于医疗器械		否

		166		英诺克李斯特氏菌ATCC33090 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		653.40		不属于医疗器械		否

		167		枯草芽孢杆菌 ATCC6633标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		544.50		不属于医疗器械		否

		168		金黄色葡萄球菌ATCC6538 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		544.50		不属于医疗器械		否

		169		大肠埃希氏菌 ATCC25922 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		380.60		不属于医疗器械		否

		170		宋内志贺氏菌 CMCC(B)51592 标准菌株		冻干		支		1		广东环凯、中国工业微生物、中检所		380.60		不属于医疗器械		否

		171		接种环 10 微升蓝色		25 个/袋，40 袋/箱		袋		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		8.80		不属于医疗器械		否

		172		接种环 1 微升蓝色		25 个/袋，40 袋/箱		袋		1		广州洁特、巴罗克、广东环凯		8.80		不属于医疗器械		否

		173		一次性接种针		25 支/包，1000 支/箱		包		1		巴罗克、广州洁特、爱思进、广东环凯		8.80		不属于医疗器械		否

		174		一次性塑料规格板		5*5cm，100 个/盒		盒		1		常德比克曼、广州洁特、巴罗克、广东环凯		297.00		不属于医疗器械		否

		175		一次性使用帽子		A 型，中号，10 个/包，4000 个/件		包		1		旭辉、稳健、圣美康		165.00		一类		否

		176		一次性手套 PE 薄膜透明		100 只/包，50 包/箱		包		1		爱马斯、石家庄鸿锐、桂林紫竹、稳健（黄冈）		8.80		二类		否

		177		一次性医用橡胶手套		50 付/盒，10 盒/箱		盒		1		爱马斯、石家庄鸿锐、桂林紫竹、稳健（桂林）		150.00		二类		否

		178		一次性使用非灭菌医用橡胶检查手套		麻面，100 只/盒，20 盒/件		盒		1		桂林紫竹、上海科邦、石家庄鸿锐、稳健（桂林）		90.00		一类		否

		179		乙醇消毒液		500ml/瓶		瓶		1		广西博享、四川西陇、武汉雪环		6.60		不属于医疗器械		否

		180		乙醇消毒液 75%		500ml/瓶		瓶		1		广西博享、四川西陇、武汉雪环		6.60		不属于医疗器械		否

		181		84 消毒液		1kg/瓶/2.5kg/瓶		瓶		1		威王、武汉雪环、江西汇康、博亨		25.30		不属于医疗器械		否

		182		一次性无菌滤膜（单独密封、孔径 0.45μm，直径47mm，白底黑网格）		200 片/盒		盒		1		江苏绿盟、天津津腾、杭州西斗门、广东环凯		825.00		不属于医疗器械		否

		183		75%乙醇消毒液医用酒精		500mL/瓶		瓶		1		广西博亨、武汉雪环、四川西陇、湖南广盛源		7.70		不属于医疗器械		否

		184		白色无菌膜		0.2μm φ47mm 200 片/盒 白色		盒		1		天津津腾、杭州西斗门、江苏绿盟、广东环凯		467.50		不属于医疗器械		否

		185		一次性使用培养皿		φ9cm 高 1.5cm，10 只/包 500只/箱		箱		1		浙江拱东、海门三和、无锡耐思、广东环凯		495.00		不属于医疗器械		否

		186		玉米引物 PAT		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-GTCGACATGTCTCCGGAGAG-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		25.30		不属于医疗器械		否

		187		玉米引物 PAT		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-GCAACCAACCAAGGGTATC-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		24.20		不属于医疗器械		否

		188		玉米引物 PAT		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-TGGCCGCGGTTTGTGATATCG TTAA-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1004.30		不属于医疗器械		否

		189		玉米引物 NPTⅡ		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-AGGATCTCGTCGTGACCCAT-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		190		玉米引物 NPTⅡ		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-GCACGAGGAAGCGGTCA-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		20.90		不属于医疗器械		否

		191		玉米引物 NPTⅡ		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-CACCCAGCCGGCCACAGTCGA T-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		998.80		不属于医疗器械		否

		192		玉米引物 tNOS		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-CATGTAATGCATGACGTTATTTAT G-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.80		不属于医疗器械		否

		193		玉米引物 tNOS		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-TTGTTTTCTATCGCGTATTAAATG T-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.80		不属于医疗器械		否

		194		玉米引物 tNOS		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-ATGGGTTTTTATGATTAGAGT CCCGCAA-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1008.70		不属于医疗器械		否

		195		玉米引物 adh1		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-CGTCGTTTCCCATCTCTTCCTCC-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		196		玉米引物 adh1		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-CCACTCCGAGACCCTCAGTC-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		25.30		不属于医疗器械		否

		197		玉米引物 adh1		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-AATCAGGGCTCATTTTCTCGC TCCTCA-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1006.50		不属于医疗器械		否

		198		大豆引物 pCaMV35S		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-GCCTCTGCCGACAGTGGT-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		199		大豆引物 pCaMV35S		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-AAGACGTGGTTGGAACGTCTTC-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		27.50		不属于医疗器械		否

		200		大豆引物 pCaMV35S		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-CAAAGATGGACCCCCACCCAC G-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		998.80		不属于医疗器械		否

		201		大豆引物 NPTⅡ		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-AGGATCTCGTCGTGACCCAT-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		202		大豆引物 NPTⅡ		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-GCACGAGGAAGCGGTCA-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		20.90		不属于医疗器械		否

		203		大豆引物 NPTⅡ		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-CACCCAGCCGGCCACAGTCGAT-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		998.80		不属于医疗器械		否

		204		大豆引物 CP4-EPSPS		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-GCAAATCCTCTGGCCTTTCC-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		205		大豆引物 CP4-EPSPS		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-CTTGCCCGTATTGATGACGTC-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		26.40		不属于医疗器械		否

		206		大豆引物 CP4-EPSPS		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-TCATGTTCGGCGGTCTCGCG-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		995.50		不属于医疗器械		否

		207		大豆引物 Lectin		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：F5-CCTCCTCGGGAAAGTTACAA-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		208		大豆引物 Lectin		PAGE 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：R5-GGGCATAGAAGGTGAAGTT-3）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		23.10		不属于医疗器械		否

		209		大豆引物 Lectin		HPLC 纯化法，分装成 2 管（碱基序列：P5FAM-CCCTCGTCTCTTGGTCGCGCC CTCT-3BHQ1）		OD		2		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1004.30		不属于医疗器械		否

		210		核桃 Jugr2 基因，核桃 3’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-GACTCATGTCTCGACCTAATGCT-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.20		不属于医疗器械		否

		211		核桃探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-TTGTGCCTCTGTTGCTCCTCT TCCC-TAMRA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1205.60		不属于医疗器械		否

		212		花生 Ara b2 基因，花生 5’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-GCAACAGGAGCAACAGTTCAAG-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		40.00		不属于医疗器械		否

		213		花生 Ara b2 基因，花生 3’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CGCTGTGGTGCCCTAAGG-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		27.50		不属于医疗器械		否

		214		花生探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-AGCTCAGGAACTTGCCTCAAC AGTGCG-Eclipse-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		215		杏仁 Prudul 基因，杏仁 5’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-TTTGGTTGAAGGAGATGCTC-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		216		杏仁 Prudul 基因，杏仁 3’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-TAGTTGCTGGTGCTCTTTATG-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.90		不属于医疗器械		否

		217		杏仁 Prudul 基因，杏仁 探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-TCCATCAGCAGATGCCACCAA C- Eclipse-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		218		芝麻 2S albumim mRNA 基 因，芝麻 5’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CCAGAGGGCTAGGGACCTTC-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		219		芝麻 2S albumim mRNA 基 因，芝麻 3’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CTCGGAATTGGCATTGCTG-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		29.70		不属于医疗器械		否

		220		芝麻 2S albumim mRNA 基 因，芝麻探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-TCGCAGGTGCAACATGCGACC- TAMRA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		221		榛子 oleosin 基因，榛子5’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CCCCGCTGTTTGTGATAT-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		222		榛子 oleosin 基因，榛子3’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-ATGATAATAAGCGATACTGTGAT-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.20		不属于医疗器械		否

		223		榛子探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-TCCCGTTCTCGTCCCTGCGGT- Eclipse-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		224		大豆 Lectin 基因，大豆 5’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-GCCCTCTACTCCACCCCCA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		225		大豆 Lectin 基因，大豆 3’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-GCCCATCTGCAAGCCTTTTT-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.80		不属于医疗器械		否

		226		大豆探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-AGCTTCGCCGCTTCCTTCAAC TTCAC- TAMRA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1207.80		不属于医疗器械		否

		227		真核生物 18SrRNA，内参 照 5’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-TCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		38.50		不属于医疗器械		否

		228		真核生物 18SrRNA，内参 照 3’端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-AATTTGCGCGCCTGCTGCCTTCCTT-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		38.50		不属于医疗器械		否

		229		驴，驴成分 5 端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-AATAGCTCTAGCCGTACGGCTAACT-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		40.00		不属于医疗器械		否

		230		驴，驴成分 3 端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CAGGATAATGAATGTAATAAGGGCT G-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		39.60		不属于医疗器械		否

		231		驴，驴成分探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-TGCCGGACATCTTCTAATCCACCTT-ECLIPSE-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1205.60		不属于医疗器械		否

		232		鸭，鸭成分 5 端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CTCATCTATCCTGCTAGCCGC-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		32.00		不属于医疗器械		否

		233		鸭，鸭成分 3 端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-GCCTAGTTCGGGGGTTGGTA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.80		不属于医疗器械		否

		234		猪，猪成分 5 端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-ATCTACATGATTCATTACAATTAC-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		37.40		不属于医疗器械		否

		235		猪，猪成分 3 端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-CTATGTTTTTGAGTTTTGAGTTCA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		37.40		不属于医疗器械		否

		236		猪，猪成分探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5’-FAM-ATCTCAAACTACTCATACCCA-TAMARA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		237		牛，牛成分 MGH5'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-CCTCAGCAGGGTCTTCACCA-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		238		牛，牛成分 MGH3'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-CGTGTCAGGATTGGGTAAT-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		29.70		不属于医疗器械		否

		239		牛，牛成分 MGH 探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-FAM-CAGCCTGGTGTTTGGCACC TCGGA-TAMRA-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1204.50		不属于医疗器械		否

		240		牛，牛成分 BGH5'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-CCGATGGATGTGTTCAGAGCT-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		32.00		不属于医疗器械		否

		241		牛，牛成分 BGH3'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-GCCAAATGTCTGGGTGTAGATAC C-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		37.40		不属于医疗器械		否

		242		牛，牛成分 BGH 探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-FAM-TGGGCTTTAGGGCTTCCGA ATGTGAA-TAMRA-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1207.80		不属于医疗器械		否

		243		马，马成分 5'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-TGTAGCCCTAGCCGTGCGGCTAA CC-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		39.00		不属于医疗器械		否

		244		马，马成分 3'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-TAGGATGATAAACGTAATAAGGG CTG-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		39.60		不属于医疗器械		否

		245		马，马成分 探针		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-FAM-CGCCGGACACCTCCTAATACACCTC-ECLIPSE-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1205.60		不属于医疗器械		否

		246		鹅，鹅成分 5'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-GTGGCTATTCCCAGTGAT-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		247		鹅，鹅成分 3'端引物		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-TATTTGGAAGTGGTGGGT-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		27.50		不属于医疗器械		否

		248		鸭-2012，鸭 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-GGCCACACAAATCCTCACAG-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		249		鸭-2012，鸭 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：3-TGTGTTGGCTACTGAGGAGAAA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		37.40		不属于医疗器械		否

		250		鸭-2012，鸭 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：FAM-5-CCTACTGGCTATGCACTACA CCGCAGAC-TAMAR-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		251		鹅-2012，鹅 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-AGACAATCCAACCTTAACCCGA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.00		不属于医疗器械		否

		252		鹅-2012，鹅 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-GGACTAGGGTGATTCCTGCA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.80		不属于医疗器械		否

		253		鹅-2012，鹅 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：FAM-5-CCATCCACTTCCTACTGCCC TTCCTA-TAMAR-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1207.80		不属于医疗器械		否

		254		兔-2012，兔 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-GTTCTCGTCGCAGATCTTCTCA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		34.10		不属于医疗器械		否

		255		兔-2012，兔 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-TACTTGTCCAATGGTGATGAAC-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		34.10		不属于医疗器械		否

		256		兔-2012，兔 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：FAM-5-CACTCACATGAATCGGAGGC CAACCAGTA-TAMAR-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		257		马-2012，马 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-CCAATGCGTATTCTGACTCTTAGT G-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		38.50		不属于医疗器械		否

		258		马-2012，马 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-CGATAATTACGTATGGGTGTTCC-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.20		不属于医疗器械		否

		259		马-2012，马 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-FAM-CTGACACTAACATGAATCGG CGGACAGC-TAMRA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		260		驴-2012，驴 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-CCTCAGCACTCCCCCTCAT-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		261		驴-2012，驴 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-AAGGATAAGGGCTAATACACCA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		34.10		不属于医疗器械		否

		262		驴-2012，驴 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-FAM-CCAGAATGGTATTTCCTATT TGCTTACGCC-TAMRA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		263		鸡-2012，鸡 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-CGACAACCCAACCCTTACC-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		264		鸡-2012，鸡 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-AGGAAGGTGAGGTGGATGATA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.90		不属于医疗器械		否

		265		鸡-2012，鸡 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5-FAM-ACACTTCCTCCTCCCCTTTG CAATCGC-TAMRA-3）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		266		猪-2012，猪 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-CGACAAAGCAACCCTCACAC-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		267		猪-2012，猪 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-TGCGAGGGCGGTAATGAT-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		27.50		不属于医疗器械		否

		268		猪-2012，猪 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-FAM-CTTCGCCTTCCACTTTATC CTGCCATTC-TAMRA-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		269		牛-2012，牛 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-CTCCTCGGAGACCCAGATAAC-3')		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		32.00		不属于医疗器械		否

		270		牛-2012，牛 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-AGAAGTATCACTCGGGTTG-3')		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		29.70		不属于医疗器械		否

		271		牛-2012，牛 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-FAM-CCAGCCAATCCACTCAACA CACCC-TAMRA-3')		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1204.50		不属于医疗器械		否

		272		羊-2012，羊 FP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-CAGCCCTCGCCATAGTTCAC-3')		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		273		羊-2012，羊 RP		PAGE 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-AGGGTGGAAGGGAATTTTATCTG-3')		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.20		不属于医疗器械		否

		274		羊-2012，羊 Probe		HPLC 纯化法，分装成 3 管（碱基序列：5'-FAM-TCTTCCTCCACGAAACAGG ATCCAACA-TAMRA-3')		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		275		水稻 SPS F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:CACCTTTCTCGCACCAATTGACA)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.20		不属于医疗器械		否

		276		水稻 SPS R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:TCAAACTCAACAGCGACGA)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		29.70		不属于医疗器械		否

		277		水稻 SPS 探针 P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:FAM-TCCGAGCCGTCCGTGCGTC-BHQ1)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1193.50		不属于医疗器械		否

		278		水稻 PLD F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:TGGTGAGCGTTTTGCAGTCT)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		279		水稻 PLD R		PAGE 纯化法,分装成 5 管（碱基序 列:CTGATCCACTAGCAGGAGGTCC)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		34.10		不属于医疗器械		否

		280		水稻 PLD 探针 P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:FAM-TGTTGTGCTGCCAATGTGG CCTG-BHQ1)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1202.30		不属于医疗器械		否

		281		水稻 Bt63 F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:AGAGACTGGTGATTTCAGCGGG)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.00		不属于医疗器械		否

		282		水稻 Bt63 R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:GCGTCCAGAAGGAAAAGGAATA)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		34.10		不属于医疗器械		否

		283		水稻 Bt63 探针 P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:FAM-ATCTGCCCCAGCACTCGTC CG-TAMRA)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		284		水稻 NPTⅡ F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:AGGATCTCGTCGTGACCCAT)		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		285		水稻 NPTⅡ R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:GCACGAGGAAGCGGTCA）		OD		5		上海生工、英维捷基、南宁科迪		26.40		不属于医疗器械		否

		286		水稻 NPTⅡ P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:FAM-CACCCAGCCGGCCACAGTC GAT-BHQ1）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		287		水稻 pCaMV35S F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:GCCTCTGCCGACAGTGGT）		OD		5		上海生工、英维捷基、南宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		288		水稻 pCaMV36S R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:AAGACGTGGTTGGAACGTCTTC）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		34.10		不属于医疗器械		否

		289		水稻 pCaMV37S P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:FAM-CAAAGATGGACCCCCACCC ACG-BHQ1）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		290		水稻 tNOS F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:CATGTAATGCATGACGTTATTTATG）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		38.50		不属于医疗器械		否

		291		水稻 tNOS R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:TTGTTTTCTATCGCGTATTAAAT GT）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		38.50		不属于医疗器械		否

		292		水稻 tNOS P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:FAM-ATGGGTTTTTATGATTAGA GTCCCGCAA-BHQ1）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		293		非转基因水稻，植物CaMV35S 启动子 F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（引物/探针序列 5’-3’， CGACAGTGGTCCCAAAGA）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		294		非转基因水稻，植物CaMV35S 启动子 R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（引物/探针序列 5’-3’， AAGACGTGGTTGGAACGTCTTC）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		34.10		不属于医疗器械		否

		295		非转基因水稻，植物CaMV35S 启动子探针 P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（引物/探针序列 5’-3’，FAM-TGGACCCCCACCCACGAGGAGC ATC-BHQ1）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1205.60		不属于医疗器械		否

		296		植物 NOS 终止子，植物NOS 终止子 F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:ATCGTTCAAACATTTGGCA）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.00		不属于医疗器械		否

		297		植物 NOS 终止子，植物NOS 终止子 R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:ATTGCGGGACTCTAATCATA）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		30.80		不属于医疗器械		否

		298		植物 NOS 终止子，植物NOS 终止子探针 P		HPLC 纯化法，分装成 5 管（碱基序列:FAM-CATCGCAAGACCGGCAACA GG-BHQ1）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		299		1782-CaMV35S 启动子 F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:GCTCCTACAAATGCCATCATTGC）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		35.20		不属于医疗器械		否

		300		1782-CaMV35S 启动子 R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:GATAGTGGGATTGTGCGTCATCC C）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		37.40		不属于医疗器械		否

		301		1782-NOS 终止子 F		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:GAATCCTGTTGCCGGTCTTG）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		302		1782-NOS 终止子 R		PAGE 纯化法，分装成 5 管（碱基序 列:TTATCCTAGTTTGCGCGCTA）		OD		5		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		31.00		不属于医疗器械		否

		303		玉米 T25		分装成 3 管（碱基序列:PFAM-TCATTGAGTCGTTCCGCCATTG TCG-TAMRA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1205.60		不属于医疗器械		否

		304		玉米 MON89034		分装成 3 管（碱基序列:PFAM-ATCCCCGGAAATTATGTT-MGB NFQ）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		2068.00		不属于医疗器械		否

		305		玉米 MIR162		分装成 3 管（碱基序列:PFAM-TCTAGACAATTCAGTACATTAA AAACGTCCGCCA-TAMRA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1225.40		不属于医疗器械		否

		306		玉米 MON810		分装成 3 管（碱基序列:PFAM-AACATCCTTTGCCATTGCCCAG C-TAMRA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1202.30		不属于医疗器械		否

		307		玉米 Bt11		分装成 3 管（碱基序列:PFAM-TTCCATGACCAAAATCCCTTAA CGTGAGT-TAMRA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1210.00		不属于医疗器械		否

		308		玉米 NK603		分装成 3 管（碱基序列:PFAM-TGGTACCACGCGACACACTTCC ACTC-TAMRA）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1207.80		不属于医疗器械		否

		309		牛引物		分装成 3 管（碱基序列:P5'-FAM-CCAGCCAATCCACTCAACA CACCC-TAMRA-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1204.50		不属于医疗器械		否

		310		牛成分 MGH		分装成 3 管（碱基序列:MGH P5'-FAM-CAGCCTGGTGTTTGGCACC TCGGA-TAMRA-3'）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1205.60		不属于医疗器械		否

		311		猪成分		分装成 3 管（碱基序列:P 5’-FAM-ATCTCAAACTACTCATACCCA-TAMARA-3’）		OD		3		上海生工、英维捷基、南 宁科迪		1199.00		不属于医疗器械		否

		312		TTC营养琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		150.70		不属于医疗器械		否

		313		碘液		2mL/支，20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		67.10		不属于医疗器械		否

		314		木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		530.20		不属于医疗器械		否

		315		Kovacs氏靛基质试剂		10mL/支，黑色塑料瓶		支		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		47.30		不属于医疗器械		否

		316		脑心浸液琼脂（BHIA）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		364.10		不属于医疗器械		否

		317		金氏B培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		368.50		不属于医疗器械		否

		318		志贺氏增菌肉汤基础		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		319		3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		145.20		不属于医疗器械		否

		320		医用脱脂棉		500g/袋		袋		1		柳州圣美康、深圳稳健、南昌旭辉		38.50		二类		否

		321		脑心浸出液肉汤（BHI）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		385.00		不属于医疗器械		否

		322		单增李斯特显色培养基		1000mL/瓶		瓶		1		法国科玛嘉、北京陆桥、广东环凯		907.50		不属于医疗器械		否

		323		溶菌酶生化管		20支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		44.00		不属于医疗器械		否

		324		哥伦比亚血琼脂平板		10皿/包*2/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		161.70		不属于医疗器械		否

		325		乳糖蛋白胨培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		110.00		不属于医疗器械		否

		326		伊红美蓝培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		171.60		不属于医疗器械		否

		327		Petrifilm™ 菌落总数测试片		50片/包/'20片/袋		包		1		3M、山东新华、北京四环		330.00		不属于医疗器械		否

		328		Petrifilm™ 大肠菌群测试片		25片/包/20片/袋		包		1		3M、山东新华、北京四环		203.50		不属于医疗器械		否

		329		医用利器盒		方形, 5L ,翻盖,长24.5cm,宽20.5cm,高15cm		个		1		台州百鸣塑业、兰溪康源、广西佳华、欧利威		15.00		一类		否

		330		单片无菌微生物分析滤膜（白底黑网格）		Φ47mm×0.45um 400片/盒		盒		1		广东环凯、杭州美卓、浙江泰林		925.10		不属于医疗器械		否

		331		GVC增菌液		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		134.20		不属于医疗器械		否

		332		马铃薯葡萄糖水		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		152.90		不属于医疗器械		否

		333		马铃薯葡萄糖琼脂		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		231.00		不属于医疗器械		否

		334		马铃薯葡萄糖半固体琼脂		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		171.60		不属于医疗器械		否

		335		PCFA培养基添加剂		1mL*5支/盒		盒		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		94.60		不属于医疗器械		否

		336		三糖铁琼脂（TSI）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		135.30		不属于医疗器械		否

		337		氰化钾试验管		20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		140.80		不属于医疗器械		否

		338		Petrifilm™ 大肠菌群测试片		25片/包/20片/袋		包		1		美国3M、广州绿洲、潍坊康华、广东环凯		203.50		不属于医疗器械		否

		339		乳糖蛋白胨培养基		颗粒状，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		151.80		不属于医疗器械		否

		340		Petrifilm™ 菌落总数测试片		50片/包/20片/袋		包		1		美国3M、广州绿洲、潍坊康华、广东环凯		330.00		不属于医疗器械		否

		341		沙氏琼脂（含氯霉素）		250g/瓶		瓶		3		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		135.30		不属于医疗器械		否

		342		哥伦比亚CNA血琼脂平板		20皿/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		181.50		不属于医疗器械		否

		343		血琼脂平板（普通）90mm		10皿/包，20套/盒，按盒出		包		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		62.70		不属于医疗器械		否

		344		煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		312.40		不属于医疗器械		否

		345		木糖b		20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		57.20		不属于医疗器械		否

		346		0.85%生理盐水		90mL/袋，20袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		93.50		不属于医疗器械		否

		347		0.85%生理盐水		9mL/支，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		125.40		不属于医疗器械		否

		348		甘露醇b		20支/盒		盒		1		北京陆桥、青岛海博、广 东环凯		41.80		不属于医疗器械		否

		349		革兰氏染色液		10mL×4种/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		62.70		不属于医疗器械		否

		350		缓冲蛋白胨水（BPW）		225mL/袋,10袋/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		143.00		不属于医疗器械		否

		351		煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)- 单料		10mL/ 支 ，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		207.90		不属于医疗器械		否

		352		溶血性链球菌		ATCC21059，冻干粉，初代菌种		支		1		广东环凯、CICC、上海复祥		544.50		不属于医疗器械		否

		353		乳糖胆盐发酵管-单料		10mL/支，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		209.00		不属于医疗器械		否

		354		乳糖发酵管-单料		10mL/支，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		209.00		不属于医疗器械		否

		355		三糖铁生化鉴别管		3mL/支，40支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		209.00		不属于医疗器械		否

		356		沙门氏菌显色培养基平板		10皿/包		包		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		280.50		不属于医疗器械		否

		357		藤黄微球菌		CMCC(B)28001，冻干粉		支		1		中科质检、广东环凯、广东微生物所		380.60		不属于医疗器械		否

		358		硝酸盐还原甲、乙液试剂		10mL×2瓶/套		套		1		北京陆桥、青岛海博、广 东环凯		36.30		不属于医疗器械		否

		359		血清H:a		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		1856.80		不属于医疗器械		是

		360		血清H:z36		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2896.30		不属于医疗器械		是

		361		血清H:z38		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2896.30		不属于医疗器械		是

		362		血清O:6, 14, 24, 25		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		2491.50		不属于医疗器械		是

		363		诱导血清H:Rz34		3mL/瓶		瓶		1		丹麦SSI、日本生研、Gibco		3808.20		不属于医疗器械		是

		364		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)- 单料		10mL/ 支 ，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		209.00		不属于医疗器械		否

		365		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)- 双料		10mL/ 支 ，20支/盒		盒		1		无锡赛微、北京陆桥、广东环凯		239.80		不属于医疗器械		否

		366		月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）		250g/瓶，颗粒型		瓶		1		北京陆桥、青岛海博、广东环凯		176.00		不属于医疗器械		否

		367		75%乙醇消毒液（医用酒精）		500mL/瓶		瓶		1		广西北仑河、武汉雪环、广西佳业		6.60		不属于医疗器械		否

		368		细菌琼脂粉		250g/瓶		瓶		1		北京索莱宝、青岛海博、北京陆桥、广东环凯		168.30		不属于医疗器械		否

		369		亮绿乳糖胆盐培养液（BGLB）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		312.40		不属于医疗器械		否

		370		结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（VRBA-MUG)		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		1683.00		不属于医疗器械		否

		371		EC肉汤		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		150.70		不属于医疗器械		否

		372		GN增菌液		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		150.70		不属于医疗器械		否

		373		HE琼脂		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		255.20		不属于医疗器械		否

		374		改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		275.00		不属于医疗器械		否

		375		PCFA培养基		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		352.00		不属于医疗器械		否

		376		PCFA培养基配套试剂		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		92.40		不属于医疗器械		否

		377		卵黄琼脂基础培养基		250g/瓶		瓶		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		231.00		不属于医疗器械		否

		378		麦康凯液体培养基		颗粒剂型，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		291.50		不属于医疗器械		否

		379		RV沙门菌增菌液体培养基（干粉）		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		182.60		不属于医疗器械		否

		380		溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基基础		颗粒剂型，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		265.10		不属于医疗器械		否

		381		甘露醇氯化钠琼脂培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		176.00		不属于医疗器械		否

		382		梭菌增菌培养基		颗粒剂型，250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		385.00		不属于医疗器械		否

		383		哥伦比亚血琼脂基础培养基		250g/瓶		瓶		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		255.20		不属于医疗器械		否

		384		滤杯		5套/袋，15袋/箱；12个/包，144个/箱		箱		1		浙江泰林、广东环凯、杭州盈天		1445.40		不属于医疗器械		否

		385		脑心浸出液肉汤（BHI）		10mL/支，20支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		192.50		不属于医疗器械		否

		386		0.85%生理盐水		9mL/支，20支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		128.70		不属于医疗器械		否

		387		医疗废物袋（黄色背心垃圾袋）		300mmX580mm，50个/扎		扎		1		广西北仑河、南宁康源、广西佳业		12.10		不属于医疗器械		否

		388		改良马铃薯葡萄糖琼脂配套试剂		10支/盒		盒		1		广东环凯、北京陆桥、青岛海博		66.00		不属于医疗器械		否

		389		水质（粪）大肠菌群快速检验纸片- I		10份/盒（15袋/份）		盒		1		广东环凯、广州达元、北京勤邦		173.80		不属于医疗器械		否

		390		水质（粪）大肠菌群快速检验纸片-Ⅳ		10份/盒（15袋/份）		盒		1		广东环凯、广州达元、北京勤邦		157.30		不属于医疗器械		否

		391		嗜肺军团菌亚种		ATCC 33152		支		1		上海复祥、广东环凯、中检所		1518.00		不属于医疗器械		否

		392		采样吸收液 1-GVPC 液体培养基		20mL/支，18支/盒		盒		1		北京陆桥、广东环凯、青岛海博		265.10		不属于医疗器械		否

		393		沙门氏菌探针序列（3管，每管1OD）		5'-FAM-CATTTCTTAAACGGCGGTGTCTTTCCCT-TAMRA-3'		OD		1		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1203.40		不属于医疗器械		否

		394		副溶血弧菌探针序列（3管，每管1OD）		5'-FAM-CGCACAAGGCTCGACGGCTGA-TAMRA-3'		OD		1		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1203.40		不属于医疗器械		否

		395		创伤弧菌探针序列（3管，每管1OD）		5'-FAM-CCGTTAACCGAACCACCCGCAA-TAMRA-3'		OD		1		上海生工、英维捷基、南宁科迪		1200.00		不属于医疗器械		否

		396		无菌水样采集袋		250mL,10只/袋，15袋/箱		箱		1		青岛海博、北京陆桥、广东环凯		700.00		不属于医疗器械		否

		397		Ph电极		线长：1米，适用于便携式多参数测定仪HQ30D使用		根		1		哈希HACH、梅特勒、赛默飞		4092.00		不属于医疗器械		是

		398		溶解氧电极		线长：1米，适用于便携式多参数测定仪HQ31D使用		根		1		哈希HACH、梅特勒、赛默飞		11490.00		不属于医疗器械		是

		399		电导率电极		线长：1米，适用于便携式多参数测定仪HQ32D使用		根		1		哈希HACH、梅特勒、赛默飞		6875.00		不属于医疗器械		是

		400		ORP电极		线长：1米，适用于便携式多参数测定仪HQ33D使用		根		1		哈希HACH、梅特勒、赛默飞		5810.00		不属于医疗器械		是

		401		防毒面具		HF52面罩1个+3301CN滤毒盒1个+385CN滤棉盖1个+3N11CN滤棉1片		盒		1		3M、山东新华、瑞氪维尔		200.00		不属于医疗器械		否

		402		1621防冲击眼罩		经济款，透明镜片，防液体飞溅间接透气孔，XM003824922		副		1		3M、山东新华、瑞氪维尔		35.00		不属于医疗器械		否

		403		防毒面具		HF52面罩1个+3301CN滤毒盒1个+ 3303CN滤毒盒1个（防有机气体及酸性气体滤毒盒各一个）		套		1		3M、山东新华、瑞氪维尔		180.00		不属于医疗器械		否

		404		点火丝		直径0.12mm		盒		1		长沙开元仪器、长沙创宇、三德科技		100.00		不属于医疗器械		否

		标的（产品）单价最高限价累计金额（请按所投分标填写进对应的开标一览表）												439317.6






_1234567894.xls
Sheet1

		序号		产品名称		规格、参数		参照或相当于的产品品牌或生产供应商		单价最高限价（元）		是否为进口产品

		1		Shim-pack GIST C18色谱柱		2μm* 2.1mm*50mm		岛津、安捷伦、赛默飞		6176		是

		2		Acclaim Trinity P1 分析色谱柱		50mm*2.1mm*3μm		赛默飞、岛津、安捷伦		10845		是

		3		C18液相色谱柱		5μm* 250mm*3.0mm		岛津、安捷伦、赛默飞		11803		是

		4		CORTECS Phenyl液相色谱柱		90A， 1.6 um， 2.1 mm X 100 mm		岛津、安捷伦、赛默飞		10746		是

		5		CORTECS Phenyl液相色谱柱		1.6um*2.1*150mm		岛津、安捷伦、赛默飞		11865		是

		6		CP-Wax 57 CB气相毛细管色谱柱		50 m×0.25 mm×0.20μm		安捷伦、赛默飞、岛津		12469		是

		7		PONA气相毛细管色谱柱		100m*0.25mm*0.5um		赛默飞、岛津、安捷伦		14849		是

		8		GIST (G) C18保护柱		5μm，4.0x10mm，2根/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1496		是

		9		SAX液相保护柱		5μm，4.0*20 mm，含1个柱套+1个柱芯		沃特世、安捷伦、赛默飞		2222		是

		10		SAX液相保护柱芯		2个/盒，5μm，4.0×20mm		沃特世、安捷伦、赛默飞		1027		是

		11		Excsep NH2色谱柱		5μm, 4.6×250mm		问度、CNW、依利特		3917		否

		12		SUGAR KS-802 糖柱(钠型)		300mm*8.0mm*6μm，排阻限：10000		Shodex、伯乐、赛默飞		10054		是

		13		SUGAR KS-G 6B保护柱		6.0mm*50mm*10μm		Shodex、伯乐、赛默飞		2382		是

		14		shim-pack 氨基酸分析柱(钠型)		6.0mm × 10cm，5um		岛津、安捷伦、赛默飞		51248		是

		15		SIELC Obelisc R 阳离子交换色谱柱		2.1mm*150mm* 5μm		美国Sielc、赛默飞、岛津		9671		是

		16		2560气相毛细管柱		100m*0.25mm* 0.2um		岛津、安捷伦、赛默飞		9578		是

		17		气相色谱柱，TRACE TR-1 气相柱, 30m, 0.32mmID, 0.25μm 液膜厚度		TR-1 GC Column  30m x 0.32mm ID, 0.25um Film		赛默飞、岛津、安捷伦		8739		是

		18		HP-5ms 气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		8928		是

		19		Transferpette S-8，8道移液器		数字可调量程, M8-200, 20-200μl		BRAND、Witeg、赫斯曼		7485		是

		20		Transferpette S-12，12道移液器		数字可调量程,M12-200, 20-200μl		BRAND、Witeg、赫斯曼		8258		是

		21		Transferpette S-12，12道移液器		数字可调量程,M12-50, 5-50μl		BRAND、Witeg、赫斯曼		8258		是

		22		Ca-M液相色谱柱		7.8 × 300mm，5um		赛默飞、岛津、安捷伦		15733		是

		23		Inertsil ODS-3 液相色谱柱		100mm×2.1mm（内径），粒度3μm		岛津、安捷伦、赛默飞		4777		是

		24		Hypersil ODS2液相色谱柱		4.6mm*150mm*5μm		依利特、纳谱、CNW		2221		否

		25		Hypersil ODS柱芯		150mm*4.6mm*5μm		安捷伦、赛默飞、岛津		7102		是

		26		GIS C18液相色谱柱		100*2.1mm，2um		岛津、安捷伦、赛默飞		6675		是

		27		GIST C18-AQ色谱柱		1.9um，2.1x100mm HP		岛津、安捷伦、赛默飞		6696		是

		28		C18-WP制备柱		21.2 * 250 mm，5 μm，100A		赛默飞、岛津、安捷伦		26381		是

		29		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250，5um		问度、纳谱、CNW		3917		否

		30		Excsep C18色谱柱		100*2.1，1.7u		问度、纳谱、CNW		7598		否

		31		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、纳谱、CNW		5645		否

		32		ACQUITY UPLC CSH Fluoro Phenyl液相色谱柱		130A，1.7 um， 2.1 mm X 100 mm		岛津、安捷伦、赛默飞		11978		是

		33		XBridge BEH C18液相色谱柱		2.5um*4.6*100mm		沃特世、安捷伦、赛默飞		9480		是

		34		Trace TR-Dioxin 5 MS 气相毛细管柱		60 m x 0.25 mm x 0.25um		赛默飞、岛津、安捷伦		15920		是

		35		气相色谱柱，TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25μm		TG-1701MS GC Column 30m x 0.25mm x 0.25um		赛默飞、岛津、安捷伦		7960		是

		36		Excsep Phenyl 液相色谱柱		4.6 × 250mm，5um		问度、依利特、CNW		2663		否

		37		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、CNW、依利特		3917		否

		38		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、CNW、依利特		3917		否

		39		Excsep C18液相色谱柱		150*4.6mm，5um		问度、CNW、依利特		4540		否

		40		Gel X5030凝胶色谱柱		7.8 × 300mm，5μm，300A		赛默飞、岛津、安捷伦		17469		是

		41		岛津的GC-MS 2010 PLUS离子源		/		岛津、安捷伦、赛默飞		5295		是

		42		ACQUITY荧光检测器性能维护套件-氙灯		个		沃特世、安捷伦、赛默飞		16565		是

		43		预防性维护工具包		一套，适用于1260InfinityII样品瓶进样器		安捷伦、赛默飞、岛津		13252		是

		44		FID检测器喷嘴		/		岛津、安捷伦、赛默飞		2341		是

		45		ASE管		约60mL		戴安、赛默飞、安捷伦		4543		是

		46		岛津自动进样针（固定针头）		10uL		岛津、安捷伦、赛默飞		723		是

		47		ASRS300 阴离子抑制器		4mm，适合离子色谱仪型号：AQUION RFIC使用		戴安、赛默飞、安捷伦		26302		是

		48		ZORBAX Eclipse Plus C18 液相色谱柱		2.1*100mm*1.8um		安捷伦、赛默飞、岛津		8653		是

		49		ZORBAX Eclipse XDB-C18色谱柱		250mm*4.6mm*5um		安捷伦、赛默飞、岛津		7912		是

		50		ZORBAX SAX液相色谱柱		250*4.6mm*5um		安捷伦、赛默飞、岛津		6957		是

		51		2475荧光检测器氙灯		只		沃特世、安捷伦、赛默飞		21200		是

		52		DB-5MS 气相毛细管色谱柱		30m*0.32mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		9637		是

		53		DB-5MS 气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		8928		是

		54		DB-5MS气相毛细管柱		60m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		15206		是

		55		DB-1 气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		7914		是

		56		DB-1701气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		8217		是

		57		SH-Rxi-1MS毛细管色谱柱		60m x 0.25mm x 0.5um		岛津、安捷伦、赛默飞		12593		是

		58		100%聚二甲基硅氧烷气相毛细管柱		30m*0.32mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		2820		是

		59		AG9-HC 阴离子保护柱-高容量柱		直径 4mm，长度 50mm		戴安、赛默飞、安捷伦		9449		是

		60		KOH 淋洗液罐		EGC500型		戴安、赛默飞、安捷伦		38337		是

		61		阴离子色谱柱		4×250mm，柱子要适用于赛默飞AQUION RFIC型号的离子色谱仪		戴安、赛默飞、安捷伦		27543		是

		62		阴离子保护柱		4×50mm，柱子要适用于赛默飞AQUION RFIC型号的离子色谱仪		戴安、赛默飞、安捷伦		9449		是

		63		AS19 阴离子色谱柱		4 × 250 mm		戴安、赛默飞、安捷伦		27543		是

		64		VOCOL气相毛细管色谱柱		60m*0.32mm*1.8um		赛默飞、岛津、安捷伦		8426		是

		65		J&W DB-FastFAME 气相色谱柱		90 m*0.25 mm* 0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		22263		是

		66		Bio-Rad Aminex HPX-87C 糖柱 钙型		300*7.8mm，9um、		伯乐、赛默飞、岛津		15948		是

		67		CAPCELL CORE C18液相色谱柱		S2.7，2.1mm*150mm		大曹、大赛路、赛默飞		7953		是

		68		CAPCELL PAK C18 UG120 (S-5) 4.6X150*		1根		大曹、大赛路、赛默飞		5447		是

		69		CAPCELL PAK C18液相色谱柱		5um，4.6mm*150mm		大曹、大赛路、赛默飞		5447		是

		70		CAPCELL PAK C18液相色谱柱		AG120（S-5）4.6mm*250mm		大曹、大赛路、赛默飞		7362		是

		71		ShimNex HE C8-AQ液相色谱柱		5um*10*250mm比表面积200m2/g带尾封pH范围2-8耐100%水相		岛津、安捷伦、赛默飞		12114		是

		72		CAPCELL PAK NH2 UG80 (S-5) 4.6X250*		1根		大曹、大赛路、赛默飞		6276		是

		73		CAPCELL PAK NH2液相色谱柱		4.6mm*250mm*5μm		大曹、大赛路、赛默飞		6276		是

		74		Shell C8核壳色谱柱		2.1 × 100mm，2.6um		沃特世、安捷伦、赛默飞		6277		是

		75		NH2-RP液相色谱柱		4.6 * 250 mm，5 μm，反相用		沃特世、安捷伦、赛默飞		3080		是

		76		NH2-RP液相色谱柱		4.6 * 150 mm，5 μm，反相用		沃特世、安捷伦、赛默飞		2707		是

		77		NH2液相色谱柱		2.1 * 250 mm，3 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		2869		是

		78		GUARD COLUMNINERTSIL ODS-SP液相色谱柱		5um10X50mm		岛津、安捷伦、赛默飞		10447		是

		79		DB-EUPAH多环芳烃专用气相色谱柱		20m*0.18mm*0.14μm		安捷伦、赛默飞、岛津		8575		是

		80		PAHs多环芳烃液相色谱柱		4.6×150mm，5μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		3315		是

		81		Athena BST-C18(II) 液相色谱柱		4.6×150mm，5μm		岛津、安捷伦、赛默飞		2523		是

		82		INERTSIL C8 液相色谱柱		150mm×2.1mm（内径），粒度5μm		岛津、安捷伦、赛默飞		6981		是

		83		Eclipse Plus C18 RRHD液相色谱柱		50*2.1mm*1.8μm		安捷伦、赛默飞、岛津		8302		是

		84		Eclipse plus PAH柱		4.6x250mm*5um		安捷伦、赛默飞、岛津		8000		是

		85		Agilent InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z柱		100mm×3.0mm（内径），粒度2.7μm		安捷伦、赛默飞、岛津		14540		是

		86		Agilent poroshell 120，EC-C18柱		4um*4.6*100mm		安捷伦、赛默飞、岛津		7532		是

		87		Shell C18液相核壳色谱柱		4.6×150mm，2.6μm;1根/盒		沃特世、安捷伦、赛默飞		7539		是

		88		Shell C18核壳色谱柱		4.6 × 100mm，2.6um		沃特世、安捷伦、赛默飞		7139		是

		89		N-二甲基亚硝胺QuEChERS提取包		20个/盒，4g/8mL		青云、艾杰尔、阿尔塔		921		否

		90		M6 螺母		5个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		1091		是

		91		85%vespel，15%石墨垫（0.5mm短垫）		10个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		878		是

		92		85%Vespel，15%石墨密封垫圈(短型）		用于0.1，0.2，0.25mm柱，10个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		927		是

		93		CAX小柱(AG 50W-X8树脂)		200-400目，50个/盒		华谱、纳谱、CNW		2736		否

		94		硅胶固相萃取小柱		200mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		281		否

		95		PAHs液相保护柱		5μm，4.0*20 mm，1个柱套+1个柱芯		沃特世、安捷伦、赛默飞		1400		是

		96		PAHs液相保护柱芯		5 μm，4.0 * 20 mm		沃特世、安捷伦、赛默飞		747		是

		97		Na 柱		1mL/支，50支/盒		CNW、美正、纳谱		775		否

		98		Celite 545硅藻土		助滤剂，pH ~10，1kg/瓶		CNW、美正、纳谱		229		否

		99		Celite545助滤剂（硅藻土）		1kg/瓶，0.02mm-0.1mm（140mesh-625mesh）		CNW、美正、纳谱		846		否

		100		C18，HC-C18 QuEChERS超洁净填料		粒径40-63um，100g/瓶		CNW、美正、纳谱		1105		否

		101		10%硝酸银硅胶固相萃取小柱填料（40-63um）		100g/瓶		华谱、CNW、美正		1334		否

		102		Chem Elut S小柱		20 mL样品，60 mL试管，20支/包		华谱、纳谱、CNW		1064		否

		103		苯并(a)芘固相萃取小柱		500mg，6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		589		否

		104		苯并(a)芘固相萃取小柱		500mg，6mL/支，300支/箱		华谱、CNW、美正		5633		否

		105		Oasis PRiME MCX小柱		60 mg，3ml，100支/盒，30um		华谱、纳谱、CNW		3751		否

		106		GCB/PSA复合固相萃取小柱		500mg/500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		1024		否

		107		Kimwipes低尘擦拭纸（小）		280抽/盒，110mm*210mm		金佰利、亚速旺、安捷伦		33		是

		108		D.P OIL（JSM-6610LV扫描电镜用）		/		JEOL、赛默飞、安捷伦		567		是

		109		NH2 液相色谱柱，正相		柱长250mm,内径4.6mm,膜厚5μm		问度、依利特、CNW		2500		否

		110		NH2液相色谱柱		2.1 * 150 mm，3 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		2618		是

		111		NH2液相色谱柱		4.6 * 150 mm，5 μm，正相用		沃特世、安捷伦、赛默飞		2306		是

		112		NH2氨基固相萃取小柱		500mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		480		否

		113		1301气相毛细管柱		30m*0.32mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		3078		是

		114		BST-C18(II)液相保护柱		5μm，4.0*20mm，含1个柱套+1个柱芯		沃特世、安捷伦、赛默飞		1377		是

		115		ACQUITY UPLC BEH 苯基超高压液相色谱柱		50mm×2.1mm（内径），粒度1.7μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		11752		是

		116		ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱		100mm×2.1mm（内径），粒度1.8μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		11978		是

		117		1701P气相毛细管柱		30 m x 0.25 mm x 0.25 µm		科瑞迈、CNW、太玮		4647		否

		118		1701气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		2627		是

		119		Phenyl液相色谱柱		4.6*150mm，3μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		5066		是

		120		Phenyl液相色谱柱		4.6 * 150 mm，5 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		3616		是

		121		C9 FILAMENTASSY点火线圈		/		岛津、安捷伦、赛默飞		1448		是

		122		OAsis MAX固相萃取小柱		60um，60mg，3mL/支,100支/盒		华谱、纳谱、CNW		4474		否

		123		QuEChERS中国药典中药农残专用净化包		50根/包		CNW、美正、纳谱		1303		否

		124		HC-C18固相萃取小柱		500mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		410		否

		125		HC-C18 固相萃取小柱		500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		328		否

		126		HC-C18 固相萃取小柱		1g， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		473		否

		127		HC-C18 固相萃取小柱		2g， 10mL/支，20支/盒		华谱、CNW、美正		473		否

		128		3mL小柱筛板（PE材质）		直径10mm，厚2.5mm,100个/包		华谱、CNW、美正		93		否

		129		3mL柱管（PP材质）		内径9mm，长度（不含鲁尔头）66mm，100个/包		CNW、美正、纳谱		307		否

		130		HC-C18固相萃取小柱填料（40-63um）		100g/瓶		华谱、CNW、美正		1042		否

		131		PBA 固相萃取小柱		100 mg， 3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		3358		否

		132		苯硼酸固相萃取小柱		100mg， 3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		1010		否

		133		茶叶检测固相萃取小柱		1g， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		1295		否

		134		茶叶检测固相萃取小柱		2g， 10mL/支，20支/盒		华谱、CNW、美正		1272		否

		135		PSA 固相萃取玻璃小柱		1g，6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		1042		否

		136		PSA 填料（40-63um）		100g/瓶		CNW、美正、纳谱		1169		否

		137		ENVI-18 固相萃取小柱		2g，12mL/支，20支/盒		华谱、CNW、美正		1745		否

		138		PWAX弱阴离子固相萃取小柱		150mg，6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		600		否

		139		6mL小柱筛板（PE材质）		直径13mm，厚2.4mm,100个/包		华谱、CNW、美正		101		否

		140		6mL柱管（PP材质）		内径13mm，长度（不含鲁尔头）68mm，50个/包		CNW、美正、纳谱		190		否

		141		SPE防交叉污染连接管		50根/包		CNW、美正、纳谱		284		否

		142		Chromabond XTR小柱， 70mL， 14.5g		100个/盒		华谱、MN、CNW		3323		否

		143		SCX液相保护柱		10mm*4.0mm，5um，含1个柱套+1个柱芯		沃特世、安捷伦、赛默飞		2222		是

		144		氨基酸分析专用液相柱		4.6 * 250 mm，5 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		3377		是

		145		HC-C18 QuEChERS 专用填料		粒径40-63um，100g/瓶		CNW、美正、纳谱		1105		否

		146		LC-C18 固相萃取小柱填料（40-63um）		100g/瓶		华谱、CNW、美正		757		否

		147		白色氧化铝粉		100g/瓶		安捷伦、赛默飞、岛津		1100		是

		148		氨基固相萃取填料（40-63um）		100g/瓶		CNW、美正、纳谱		845		否

		149		Florisil 固相萃取小柱		1g， 6mL/支，30支/盒，100-200目		华谱、CNW、美正		265		否

		150		Florisil固相萃取小柱		500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		256		否

		151		Florisil固相萃取小柱		1g， 6mL，300支/箱，100-200目		华谱、CNW、美正		2122		否

		152		SH-Rtx-624 Cap毛细管色谱柱		60mX0.32mmX1.80um		岛津、安捷伦、赛默飞		12718		是

		153		SH-Rtx-Wax Cap毛细管色谱柱		0.32mmx0.25umx60m		岛津、安捷伦、赛默飞		12676		是

		154		ACQUITY UPLC BEH C18 超高压液相色谱柱		2.1*100mm，1.7um		沃特世、安捷伦、赛默飞		11978		是

		155		Acquity UPLC BEH HILIC 色谱柱		100mm×2.1mm（内径），粒度1.7μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		11978		是

		156		Acquity UPLC BEH HILIC液相色谱柱		2.1*100mm，130A，1.7um		沃特世、安捷伦、赛默飞		11978		是

		157		5MS气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		3771		是

		158		大容量水氧烃捕集阱，氮气		1/8英寸，750cc		岛津、安捷伦、赛默飞		4422		是

		159		指示型水氧烃捕集阱		1/8英寸，160psi		岛津、安捷伦、赛默飞		3200		是

		160		指示型水烃捕集阱		1/8英寸，160psi		岛津、安捷伦、赛默飞		3200		是

		161		SCRS兽药残留通用型前处理方法包		100支/包		赛恩、CNW、纳普		6631		否

		162		GCB石墨化碳黑固相萃取小柱		500mg，6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		847		否

		163		GCB石墨化碳黑固相萃取小柱		250mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		577		否

		164		Sep-Pak Accell Plus QMA 小柱		360mg/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		2286		否

		165		HLB Pro 固相萃取小柱		60mg， 3mL/支，100支/盒		华谱、CNW、美正		1136		否

		166		HLB Pro 固相萃取小柱		200mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		789		否

		167		HLB Pro 固相萃取小柱		500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		1042		否

		168		氨基固相萃取小柱		1g， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		378		否

		169		氨基固相萃取小柱		500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		315		否

		170		层析硅胶填料		60-200um，60A，500m2/g，1kg/瓶		CNW、美正、纳谱		650		否

		171		10mL小柱筛板（PE材质）		直径16mm，100个/包		华谱、CNW、美正		196		否

		172		10mL柱管（PP材质）		内径15.8mm，长度（不含鲁尔头）80mm，100个/包		CNW、美正、纳谱		507		否

		173		SPE不锈钢导向针		12支/盒		CNW、美正、纳谱		460		否

		174		SPE小柱转接头【1，3，6mL】，PP材质		12个/包		华谱、CNW、美正		158		否

		175		HILIC亲水液相色谱柱		2.1 * 150 mm，5 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		9598		是

		176		PAHs多环芳烃液相色谱柱		4.6 * 250 mm，5 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		4013		是

		177		色谱柱		150mm×2.1mm（内径），粒度3μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		8588		是

		178		Atlantis液相色谱柱		2.1 x 150 mm，3 um		沃特世、安捷伦、赛默飞		8588		是

		179		-5气相毛细管柱		30 m x 0.32 mm x 0.25 µm		科瑞迈、CNW、太玮		4916		否

		180		C18 液相色谱柱		2.1 * 150 mm，3 μm		纳谱、依利特、CNW		2500		否

		181		HILIC亲水液相色谱柱		2.1 × 100mm，3um		沃特世、安捷伦、赛默飞		7435		是

		182		液相色谱柱		130A，1.7 um， 2.1 mm X 150 mm		岛津、安捷伦、赛默飞		12543		是

		183		ACQUITY UPLC Protein BEH C4液相色谱柱		300 Å, 1.7 µm, 2.1 mm x 50 mm		岛津、安捷伦、赛默飞		12769		是

		184		20mm钳口瓶用银色铝盖、含PTFE/硅胶隔垫（max to 180度）		100个/罐		CNW、哈迈、华谱		240		否

		185		20mm钳口瓶用银色铝盖、含透明蓝色硅胶/PTFE垫（max to250°C）		100个/罐		CNW、哈迈、华谱		306		否

		186		18-400螺纹口棕色样品瓶（带书写）		15mL,100只/纸盒，10纸盒/纸箱		CNW、哈迈、华谱		195		否

		187		白色24-400开孔拧盖（含超低流失PTFE/硅胶隔垫）		100个/袋		CNW、哈迈、华谱		221		否

		188		白色24-400实心拧盖（含PTFE/硅胶隔垫）		100个/袋		CNW、哈迈、华谱		230		否

		189		20mm 透明钳口顶空样品瓶、平底(带刻度、书写)（Type 70）		20mL,100只/纸盒，10纸盒/纸箱		CNW、哈迈、华谱		94		否

		190		顶空钳口透明小瓶		20mL，100个/盒		CNW、哈迈、华谱		347		否

		191		瓶垫(含预切口的红色PTFE/白色硅胶)		1.0mm thick、100/袋		CNW、哈迈、华谱		82		否

		192		24-400 透明螺纹口样品瓶（EPA样品瓶）（Type 70）		40mL,100只/纸盒，4纸盒/纸箱		CNW、哈迈、华谱		138		否

		193		24-400 棕色螺纹口样品瓶（EPA样品瓶）（Type 70）		40mL,100只/纸盒，4纸盒/纸箱		CNW、哈迈、华谱		138		否

		194		9mm蓝色开孔拧盖（含PTFE/硅胶隔垫，Bond）		100个/袋		CNW、哈迈、华谱		120		否

		195		蓝色9mm开孔螺纹盖(含预切口sil/PTFE垫)		100个/袋		CNW、哈迈、华谱		120		否

		196		带有聚合物支脚的聚丙烯内插管		250uL，100个/袋		CNW、哈迈、华谱		120		否

		197		尖底玻璃内插管、无需聚合物支脚、适用于广口样品瓶		250ul，100个/袋		CNW、哈迈、华谱		120		否

		198		Boston棕色窄口瓶(含白色PP盖子及F217隔垫)28-400		480mL,6个/盒		CNW、哈迈、华谱		97		否

		199		Boston棕色窄口瓶(含带内塞的黑色石炭酸盖子)28-400		480mL,6个/箱		CNW、哈迈、华谱		97		否

		200		2mL塑料蓝色样品瓶架		用于12mm直径样品瓶，50孔，5个/箱		CNW、哈迈、华谱		153		否

		201		2mL塑料蓝色样品瓶架		用于12mm直径样品瓶，50孔，1个		CNW、哈迈、华谱		34		否

		202		24-400螺纹口棕色样品瓶（带书写）		20mL,100只/纸盒，8纸盒/纸箱		CNW、哈迈、华谱		94		否

		203		蓝色开孔拧盖（含PTFE/硅胶隔垫）		2mL进样瓶用，1000个/包		CNW、哈迈、华谱		315		否

		204		磁性螺纹口盖（带PTFE/蓝色硅树脂）		18mm，125个/包		CNW、哈迈、华谱		1695		否

		205		9mm 2ml透明螺纹口样品瓶(type 70)，(带刻度、书写)		100只/塑盒，50塑盒/纸箱		CNW、哈迈、华谱		47		否

		206		9mm 2ml棕色螺纹口样品瓶(type 70)，(带刻度、书写)		100只/塑盒，50塑盒/纸箱		CNW、哈迈、华谱		47		否

		207		LC-30AD超高效液相泵密封垫		柱塞密封圈+衬环		岛津、安捷伦、赛默飞		1709		是

		208		Kinetex F5液相色谱柱		2.6μm,2.1*100mm		飞诺美、安捷伦、IDEX		6516		是

		209		C18 液相色谱柱		4.6*250mm，5um，120A		纳谱、依利特、CNW		2500		否

		210		C18 液相色谱柱		150mm×4.6mm（内径），粒度3.0μm		纳谱、依利特、CNW		2500		否

		211		ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide液相色谱柱		300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm		岛津、安捷伦、赛默飞		13560		是

		212		Excsep C18 液相色谱柱		2.1*150mm，3um		问度、依利特、CNW		2500		否

		213		Excsep C18 液相色谱柱		2.1*100mm，3um		问度、依利特、CNW		2500		否

		214		UHPLC Silica液相色谱柱		2.1 * 50 mm，1.8 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		3515		是

		215		PEEK管		1.6*0.25*3000 mm		岛津、安捷伦、赛默飞		1446		是

		216		PEEK管，1/16” OD，0.02”  ID，橙色		1米/根		IDEX、赛默飞、安捷伦		152		是

		217		ACCLAIM 120 C18 分析柱		5μm ,4.6×150mm		赛默飞、岛津、安捷伦		8371		是

		218		Acclaim 120 C18 色谱柱		2.2um，2.1mm，100mm		赛默飞、岛津、安捷伦		11803		是

		219		Acclaim120 C18液相色谱柱		5um，4.6*150mm		赛默飞、岛津、安捷伦		8371		是

		220		Acclaim Trinity P1 液相色谱柱		3μm*2.1mm*50mm		赛默飞、岛津、安捷伦		10845		是

		221		Silica 半制备液相色谱柱		10.0*250mm，5um，120Å		沃特世、安捷伦、赛默飞		8024		是

		222		ALLTIMA C18，250*4.6，5UM（标准柱）		250*4.6mm，5.0um		沃特世、安捷伦、赛默飞		2500		是

		223		Acclaim 120 C18 液相色谱柱		4.6 x 250 mm，5μm		赛默飞、岛津、安捷伦		9783		是

		224		Acclaim 120 C18保护柱套管		5um，4.6mmX10mm		赛默飞、岛津、安捷伦		2032		是

		225		Acclaim RSLC 120 C18液相色谱柱		2.2um，3.0x100mm		赛默飞、岛津、安捷伦		10901		是

		226		HILIC液相保护柱		5μm，4.0*10mm，含1个柱套+1个柱芯		沃特世、安捷伦、赛默飞		2434		是

		227		HILIC液相保护柱芯		2个/包，10mm*4.0mm，5um		沃特世、安捷伦、赛默飞		1071		是

		228		防腐剂专用-C18液相色谱柱		4.6mm*150mm*5μm		问度、CNW、依利特		2396		否

		229		Excsep HPH-C18液相色谱柱		2.1*100mm，3um		问度、CNW、依利特		2957		否

		230		多层硅胶柱（二噁英前处理柱）		5根/盒		WAKO、Beacon、CAPE		3157		是

		231		Gel X5050液相色谱柱		4.6 * 250 mm，5 μm		赛默飞、岛津、安捷伦		14210		是

		232		Excsep C30反相色谱柱		250*4.6mm，5um		问度、依利特、CNW		9226		否

		233		Acclaim RSLC 120 C18液相色谱柱		2.2um，2.1*100mm		赛默飞、岛津、安捷伦		11803		是

		234		Acclaim Trinity P1  3um 分析柱		2.1 x 100mm，3um		赛默飞、岛津、安捷伦		13807		是

		235		Velox实心核颗粒 C18色谱柱		1.8μm 2.1x100mm		岛津、安捷伦、赛默飞		8924		是

		236		Shell C18液相核壳色谱柱		2.1 * 100 mm，2.6 μm		赛默飞、岛津、安捷伦		5908		是

		237		C4液相色谱柱		2.1 × 100mm，5um		沃特世、安捷伦、赛默飞		2225		是

		238		C4液相色谱柱		4.6*250mm，3μm，300A;1根/盒		沃特世、安捷伦、赛默飞		7077		是

		239		C4液相色谱柱		2.1 × 250mm，5um		沃特世、安捷伦、赛默飞		2749		是

		240		C18 液相色谱柱		2.1*100mm，3um		问度、依利特、CNW		2500		否

		241		C18 液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、依利特、CNW		2500		否

		242		SCX液相色谱柱		4.6 * 250 mm，3 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		6420		是

		243		SCX液相色谱柱		4.6 × 150mm，5um		沃特世、安捷伦、赛默飞		5866		是

		244		SCX液相色谱柱		2.1 × 100mm，5um		沃特世、安捷伦、赛默飞		5446		是

		245		复合硅胶柱		12支/包，4g无水硫酸钠，0.9g活化硅胶，2% 氢氧化钠硅胶3g，44%硫酸硅胶4.5g，22%硫酸硅胶6g，0.9g活化硅胶，10%硝酸银硅胶3g，6g无水硫酸钠。		WAKO、Beacon、CAPE		4092		是

		246		复合硅胶柱（标准GB5009.205-2013）		12支/盒		CNW、美正、纳谱		1908		否

		247		复合硅胶柱（标准HJ77.1~4）		12支/盒		CNW、美正、纳谱		1776		否

		248		旋光仪卤素灯泡		6V，20W		飞利浦、梅哈德、PE		635		是

		249		226多功能净化板		24支/盒		CNW、美正、纳谱		1973		否

		250		HLB小柱（展青霉素）		MgSO4150mg, PSA 25mg, C18 25mg; 离心管体积2mL，50支/盒		华谱、CNW、美正		603		否

		251		参比电极(甘汞单盐桥)		232-01，U型插片，直的		雷磁、睿科、万通		103		否

		252		三合一超纯水电极		1-11PH，0-80°，玻璃材质，多针接头		梅特勒、赛默飞、万通		6964		是

		253		氟离子电极（塑）		PF-2-01，BNC（Q9型接口）		雷磁、睿科、万通		336		否

		254		黄曲霉毒素B1 ELISA检测试剂盒		48T/盒		CNW、美正、纳谱		526		否

		255		SH-35MS气相色谱柱		0.25mmx0.25umx30m		岛津、安捷伦、赛默飞		7251		是

		256		SH-Wax Cap气相色谱柱		0.32mmx0.25umx30m		岛津、安捷伦、赛默飞		7127		是

		257		Excsep C30 液相色谱柱		4.6 × 250mm，5um		问度、依利特、CNW		3780		否

		258		Excsep C8 液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、依利特、CNW		2500		否

		259		Excsep C8 液相色谱柱		150mm×4.6mm（内径），粒度5μm		问度、依利特、CNW		2500		否

		260		SH-Stabilwax-DA Cap. 毛细管色谱柱		0.32mm*0.25um*30m		岛津、安捷伦、赛默飞		7376		是

		261		大孔硅藻土固相萃取小柱（GB 5009.191-2016 ）		5g， 60mL/支，16支/盒，(600-900um)		华谱、CNW、美正		613		否

		262		DAD/MWD氘灯		适用于Agilent1100		安捷伦、赛默飞、岛津		7788		是

		263		萃取包(AOAC 2007.01)		50个/盒，自动袋装缓冲盐，粉粒状硫酸镁，6g硫酸镁，1.5g乙酸钠		CNW、美正、纳谱		315		否

		264		SUU PIPE		与色谱柱的连接配管 SUS 管，ID 0.1X600		岛津、安捷伦、赛默飞		3279		是

		265		Tenax管上方黑色垫圈		个		PE、岛津、赛默飞		445		是

		266		石墨垫（套箍）		15/85 石墨/Vespel，0.32mm，10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		2085		是

		267		石墨垫（套箍）		0.32mm，10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		1069		是

		268		accu-jet pro 电动移液管助吸器		量程：0.1-200mL		BRAND、Witeg、赫斯曼		3732		是

		269		灯丝		1个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		9551		是

		270		灯丝		/		岛津、安捷伦、赛默飞		2293		是

		271		ICP-MS 雾化器		/		赛默飞、岛津、安捷伦		14523		是

		272		泵密封圈		2个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		2355		是

		273		比色池架		用于岛津紫外分光光度计		安捷伦、赛默飞、岛津		6723		是

		274		钙-空心阴极灯		热电原子吸收光谱仪使用		国标、吉天、PE		330		否

		275		Varian 铅(Pb)铅空心阴极灯，coded		1/pk		赛默飞、岛津、安捷伦		5761		是

		276		Varian Fe 空心阴极灯		1/pk		赛默飞、岛津、安捷伦		5651		是

		277		Varian 锰(Mn)空心阴极灯，coded		个		赛默飞、岛津、安捷伦		5654		是

		278		次级燃烧管接头密封圈		/		elementar、BUCHI、赛默飞		100		是

		279		Excsep C18 液相色谱柱		250mm*4.6mm*5um		问度、CNW、依利特		3609		否

		280		Poroshell 120 HILIC 色谱柱		3.0 x 100 mm， 2.7 um		安捷伦、赛默飞、岛津		8924		是

		281		PRP-X100 保护柱套装(不锈钢)		20×2.0mm，2根柱芯加一个柱套		Hamilton、岛津、SGE		2254		是

		282		C4液相保护柱		5 μm，4.0 * 20 mm，含1个柱套+1个柱芯		沃特世、安捷伦、赛默飞		1232		是

		283		C4液相保护柱芯		5 μm，4.0 * 20 mm，2支/包		沃特世、安捷伦、赛默飞		560		是

		284		鬼峰捕集柱		4.6mm* 50mm		大曹、大赛路、赛默飞		2052		是

		285		XBridge BEH Amide Column 色谱柱		100mm×2.1mm，5μm，130A		沃特世、安捷伦、赛默飞		9831		是

		286		硅胶液相色谱柱		4.6*250mm，5um		赛默飞、岛津、安捷伦		1861		是

		287		Excsep SAX 液相色谱柱		4.6 × 250mm，5um		问度、CNW、依利特		3530		否

		288		PU管（氧气接管）		6×4，一盘		莱伯泰科、安帕特、PE		178		否

		289		氨氮模块流动注射0.76泵管		配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用		宝德、赛默飞、PE		197		否

		290		氨氮模块流动注射1.52泵管		配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用		宝德、赛默飞、PE		197		否

		291		Pt粒		/		elementar、BUCHI、赛默飞		4641		是

		292		SH-Rxi-5MS毛细管色谱柱		30m*0.25mm*1um		岛津、安捷伦、赛默飞		7251		是

		293		Pt/Ni采样锥		/		安捷伦、赛默飞、岛津		46636		是

		294		REPELLER ASSY(+)配件		/		岛津、安捷伦、赛默飞		9626		是

		295		SH-Rtx-5气相色谱柱		30m*0.25μm*0.25mm		岛津、安捷伦、赛默飞		6567		是

		296		SH-Rxi-5Sil MS 气相毛细管柱		-5MS，30m*0.25mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		7771		是

		297		毛细管色谱柱FBX-5		30m*0.32mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		4973		是

		298		毛细管色谱柱FBX-5MS		30m*0.25mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		5115		是

		299		WAX气相毛细管柱		60m*0.25mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		4867		是

		300		WAX气相毛细管柱		30m*0.32mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		2877		是

		301		TG-5MS气相色谱柱		30m*0.25mm*0.25μm		赛默飞、岛津、安捷伦		7688		是

		302		ShimNex CS C18反向液相色谱柱		150mm×4.6mm，5um		岛津、安捷伦、赛默飞		4018		是

		303		Shim-pack GIST C18色谱柱		5um， 2.1mmx250mm		岛津、安捷伦、赛默飞		5812		是

		304		Shim-pack GIST C18柱色谱柱		5um， 2.1x150		岛津、安捷伦、赛默飞		5032		是

		305		Shim-pack XR-ODSⅢ液相色谱柱		1.6 um， 2.0 mm I.D. x 75 mm		岛津、安捷伦、赛默飞		11158		是

		306		ZB-5ms气相色谱柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		5027		是

		307		SH／T0606-2005专用固相萃取柱，中间馏分烃类组成测定法（质谱法）		50支/袋		石科院、CNW、艾杰尔		3947		否

		308		分散固相萃取管(EN 15662)		4g硫酸镁，1g 氯化钠，0.5g柠檬酸氢二钠，1g柠檬酸钠，50支/袋		CNW、美正、纳谱		460		否

		309		纯化管(EN 15662：深色果蔬)		900mg MgSO4，150mg PSA，15mg GCB，50袋/盒		CNW、美正、纳谱		543		否

		310		分散固相萃取纯化管(EN 15662：一般果蔬)，粉状硫酸镁（GB 23200.121-2021）		150mg MgSO4，25mg PSA，2mL（立式小管），100 支/盒		CNW、美正、纳谱		410		否

		311		纯化管(EN 15662：一般果蔬)		900mg MgSO4，150mg PSA，50袋/盒		CNW、美正、纳谱		584		否

		312		分散固相萃取纯化管(EN15662：深色果蔬)		900mg MgSO4，150mg PSA，45mg GCB，50mL/支，25支/盒		CNW、美正、纳谱		315		否

		313		分散固相萃取管(AOAC 2007.01：含脂肪和蜡状物的果蔬)		2mL（立式小管），100 个/包，150mg MgSO4，50mg PSA，50mg C18		CNW、美正、纳谱		473		否

		314		铬空心阴极灯		适合PE原子吸收分光光度计PinAAcle 900T使用		PE、岛津、赛默飞		4710		是

		315		VF-17ms气相色谱柱		0.32 mm*60 m*0.25um，7 英寸柱架		赛默飞、岛津、安捷伦		14053		是

		316		Zebron  ZB-WAXplus柱		GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 1.00 μm		安捷伦、赛默飞、岛津		5811		是

		317		Zebron ZB-1701P柱		GC Cap. Column 30m x 0.32mm x 0.25μm		安捷伦、赛默飞、岛津		4988		是

		318		Zebron ZB-35柱		GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm		安捷伦、赛默飞、岛津		4425		是

		319		Zebron ZB-5 气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		4591		是

		320		Zebron ZB-5MS plus毛细管柱		30m*0.25mm*0.25μm		安捷伦、赛默飞、岛津		5202		是

		321		HP-88气相毛细管柱		100m*0.25mm*0.2um		赛默飞、岛津、安捷伦		18190		是

		322		Zebron ZB-624柱		GC Cap. Column 30 m x 0.53 mm x 3.00 μm		安捷伦、赛默飞、岛津		5969		是

		323		碱性氧化铝固相萃取小柱		2g，10mL/支，20支/盒		华谱、CNW、美正		334		否

		324		聚苯乙烯二乙烯苯固相萃取小柱		200mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		708		否

		325		聚酰胺小柱		1g， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		366		否

		326		玻璃不分流衬管（去活处理）		5根/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1920		是

		327		气相色谱不分流进样口衬管（不带玻璃毛）单细径锥、超高惰性		25根/包		安捷伦、赛默飞、岛津		8611		是

		328		玻璃衬管		5根/包，去活处理（带石英棉），规格同221-48876-03		岛津、安捷伦、赛默飞		5436		是

		329		不分流衬管，单细径锥，去活化		100个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		21647		是

		330		捕集阱		/		岛津、安捷伦、赛默飞		1281		是

		331		分流口烃类捕集阱		含内芯三个，铜管一段		岛津、安捷伦、赛默飞		2088		是

		332		大容量水氧烃捕集阱，氦气		1/8英寸，750cc		岛津、安捷伦、赛默飞		4422		是

		333		8位气体捕集阱支架		铝制，尺寸420x140x320mm		岛津、安捷伦、赛默飞		1644		是

		334		4位气体捕集阱支架		铝制，尺寸280x140x320mm		岛津、安捷伦、赛默飞		1088		是

		335		不分流衬管		100支/盒		安捷伦、赛默飞、岛津		26576		是

		336		不分流进样衬管		1根/包，单细径锥，脱活.900ul，4mm		安捷伦、赛默飞、岛津		481		是

		337		不分流进样口衬管		容量900uL，内径4mm，单细径锥、超高惰性衬管，带玻璃毛		安捷伦、赛默飞、岛津		590		是

		338		不分流进样口衬管		单细径锥，超高惰性衬管，带玻璃毛，容量（uml）：900，25个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		9597		是

		339		单细径锥分流衬管		1根/包，单细径锥，玻璃棉，脱活		安捷伦、赛默飞、岛津		528		是

		340		岛津玻璃衬管		LINER SH2010 3.4MM ID，惰性化处理，3.4MM ID，5根/包		岛津、安捷伦、赛默飞		1594		是

		341		样品定量环		顶空，惰性，5ml，用于Agilent 7697A		安捷伦、赛默飞、岛津		6270		是

		342		超高惰性不分流内衬管（带石英棉一端渐细）		4.0mm x 6.5mm x 78.5mm， 5根/包		赛默飞、岛津、安捷伦		2205		是

		343		顶空进样瓶盖		20mm SPME用银色铝盖、含PTFE/硅胶隔垫，100个/罐		CNW、哈迈、华谱		2380		否

		344		金属压环		0.25内径及以下色谱柱用  6个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		2380		是

		345		金属压环		0.32内径及以下色谱柱用，6个/包，规格同221-81162-02		岛津、安捷伦、赛默飞		4816		是

		346		镀金GC 分流平板		0.8mm，10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		11414		是

		347		2位/6通超高压阀转子密封垫		2位/6通，1200 bar		安捷伦、赛默飞、岛津		9196		是

		348		固相萃取装置		24位		CNW、美正、纳谱		5514		否

		349		防交叉污染导向管(PTFE)		100支/包		CNW、美正、纳谱		745		否

		350		混合型强阳离子固相萃取小柱		60mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		622		否

		351		混合型强阳离子固相萃取小柱		150mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		635		否

		352		混合型强阳离子固相萃取小柱		200mg，6mL/支, 30支/盒		华谱、CNW、美正		748		否

		353		农残级弗罗里硅土(硅酸镁)		1kg/瓶，60-100mesh		CNW、美正、纳谱		1578		否

		354		偶氮染料固相萃取小柱		20mL最大上样量，60mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		749		否

		355		平底玻璃内插管		250uL，100个/袋，广口样品瓶、厚壁		CNW、哈迈、华谱		88		否

		356		硅胶固相萃取小柱		500mg， 3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		288		否

		357		硅胶固相萃取小柱		500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		272		否

		358		分流直式衬管（AgilentGC）		ID x OD (mm)4 x 6.3，柱长 78.5mm，石英棉填充，5根/包，		赛默飞、岛津、安捷伦		1348		是

		359		进样瓶内存管		250μL，100个/包		CNW、哈迈、华谱		53		否

		360		离子色谱仪进样管		/		万通、梅特勒、Solvotrode		596		是

		361		流动相瓶盖		三孔		飞诺美、安捷伦、IDEX		31		是

		362		还原管接头密封圈		/		elementar、BUCHI、赛默飞		95		是

		363		进样针		10μl Syringe FN 50mm CTC  Gauge 23， Cone Tip		赛默飞、岛津、安捷伦		1245		是

		364		进样针		10uL FN Syringe 26s gauge 57mm length TriPLus RSH		赛默飞、岛津、安捷伦		1258		是

		365		国产石墨管		/		赛默飞、岛津、安捷伦		12503		是

		366		普通石墨管		不带涂层，10支/盒		龙天、有色、吉天		1184		否

		367		国产石墨管 型号 LTT-TC		10个/套		赛默飞、岛津、安捷伦		1315		是

		368		风扇		24V		沃特世、安捷伦、赛默飞		1491		是

		369		镊子		/		elementar、BUCHI、赛默飞		1197		是

		370		镍舟		40个/包，配DmA-80使用		莱伯泰科、迈尔斯通、CEM		1894		是

		371		刚玉球		/		elementar、BUCHI、赛默飞		268		是

		372		高性能陶瓷单向阀		2个/包		沃特世、安捷伦、赛默飞		4376		是

		373		隔垫（蓝色气相色谱进样垫）		50个/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1206		是

		374		红色流失性与温度优化的隔垫		11mm，50片/盒		安捷伦、赛默飞、岛津		1221		是

		375		毛细管石墨垫		0.25-0.32mm，10个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		1159		是

		376		可再生纤维素滤膜针式过滤器		直径15mm，孔径0.2um，100个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		2526		是

		377		空气过滤器		个		赛默飞、岛津、安捷伦		88		是

		378		固定式气相色谱自动进样针		10uL，锥形针头，23-26s号，6支/包		安捷伦、赛默飞、岛津		4011		是

		379		吉天原子荧光仪炉丝		1个		赛默飞、岛津、安捷伦		15		是

		380		伏马毒素免疫亲和柱		3mL/支，20支/盒		华谱、CNW、美正		972		否

		381		黄曲霉毒素总量检测试剂盒		96孔/盒		CNW、美正、纳谱		968		否

		382		黄曲霉毒素B1检测试剂盒（高敏）		96孔/盒		CNW、美正、纳谱		1016		否

		383		226多功能净化柱		黄曲霉毒素B和G族，5mL/支，25支/盒（配试管）		华谱、CNW、美正		1625		否

		384		228多功能净化柱		展青霉素，5mL/支，25支/盒（配试管）		华谱、CNW、美正		1625		否

		385		聚（5%二苯基/ 95%二甲基）硅氧烷气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		2738		是

		386		聚（5%二苯基/ 95%二甲基）硅氧烷气相毛细管柱		30m*0.32mm*0.25um		岛津、安捷伦、赛默飞		2685		是

		387		DB-FFAP气相毛细管柱		60m*0.32mm*0.25um		赛默飞、岛津、安捷伦		12902		是

		388		DB-624气相毛细管柱		60m*0.53mm*3um		赛默飞、岛津、安捷伦		12819		是

		389		混合型阴离子固相萃取小柱		60mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		583		否

		390		混合型阴离子固相萃取小柱		150mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		663		否

		391		活性炭小柱		12支/盒		华谱、CNW、美正		2368		否

		392		活性炭小柱（标准GB5009.205-2013）		12支/盒		华谱、CNW、美正		2342		否

		393		活性炭小柱（标准HJ77.1~4 ）		12支/盒		华谱、CNW、美正		2473		否

		394		活性炭柱		12支/包，填充物：活性炭复合填料，活性炭含量：2%		华谱、CNW、美正		3069		否

		395		快速定氮仪真空硅脂		适合仪器型号：Rapid N cube使用		elementar、BUCHI、赛默飞		774		是

		396		空气过滤网-3200		1片，LC-MS （API 3200/4000/4500）		津腾、比克曼、ANPEL		382		否

		397		快速定氮仪还原管金属隔网		适合仪器型号：Rapid N cube使用，25片/盒		elementar、BUCHI、赛默飞		564		是

		398		快速定氮仪检漏工具包		适合仪器型号：Rapid N cube使用		elementar、BUCHI、赛默飞		3377		是

		399		快速定氮仪陶瓷加氧管		适合仪器型号：Rapid N cube使用		elementar、BUCHI、赛默飞		246		是

		400		尖底离心管		15mL，25个/袋		CNW、FALCON、能洽		26		否

		401		尖底离心管（带底座）		15mL，500个/箱		CNW、FALCON、能洽		477		否

		402		尖底离心管（带底座）		50mL ,25个 /架		CNW、FALCON、能洽		32		否

		403		尖底离心管（带底座）		50mL，500个/箱		CNW、FALCON、能洽		564		否

		404		黑色18-400实心螺纹盖（含F217隔垫）		100个/包		CNW、哈迈、华谱		180		否

		405		黑色24-400实心拧盖（不含隔垫）		100个/袋		CNW、哈迈、华谱		41		否

		406		全回收透明螺纹口自动进样瓶		1.5mL，100个/盒		CNW、哈迈、华谱		568		否

		407		黑色实心螺纹盖		配60mL试剂瓶用，含F217隔垫,100个/包，盖垫需在一起不拆分		CNW、哈迈、华谱		195		否

		408		起盖器		配2mL的液相进样瓶盖使用，11mm		CNW、哈迈、华谱		1662		否

		409		铅空心阴极灯		适合PE原子吸收分光光度计PinAAcle 900T使用		PE、岛津、赛默飞		7672		是

		410		瓶口分液器		Dispensette S Organic，有机型， 数字可调， DE-M 标志，量程：2.5-25mL，带回流阀		BRAND、Witeg、赫斯曼		4587		是

		411		瓶口分液器		Dispensette S， 游标可调， DE-M 标志， 10-100 ml， 带回流阀		BRAND、Witeg、赫斯曼		7577		是

		412		数字瓶口滴定器		Titrette 50ml		BRAND、Witeg、赫斯曼		10279		是

		413		LABMAX airless瓶口分液器		100.0ml，带校准证书　		BRAND、Witeg、赫斯曼		6491		是

		414		LABMAX airless瓶口分液器		50.0ml，带校准证书　		BRAND、Witeg、赫斯曼		5210		是

		415		移液枪枪头		不带滤芯，1000uL，1000支/包		CNW、FALCON、能洽		86		否

		416		移液枪		Transferpette S， 20-200 μL， 数字可调量程， D-200		BRAND、Witeg、赫斯曼		1538		是

		417		移液器Transferpette S		500-5000μL， 数字可调量程， D-5000		BRAND、Witeg、赫斯曼		1610		是

		418		移液枪Transferpette S		100-1000 μL， 数字可调量程， D-1000， DE-M		BRAND、Witeg、赫斯曼		1538		是

		419		移液枪Transferpette S		10-100μL， 数字可调量程， D-100， DE-M		BRAND、Witeg、赫斯曼		1538		是

		420		移液枪		Transferpette S， 0.5-10 μL， 数字可调量程， D-10		BRAND、Witeg、赫斯曼		1610		是

		421		移液枪		Transferpette S， 2-20 μL， 数字可调量程， D-20		BRAND、Witeg、赫斯曼		1538		是

		422		移液枪		Transferpette S， 1000-10000 μL， 数字可调量程， D-10000		BRAND、Witeg、赫斯曼		1610		是

		423		LABMAX airless瓶口分液器		25.0ml，带校准证书　		BRAND、Witeg、赫斯曼		4691		是

		424		移液枪枪头（黄吸头）		5-200μL，1000个/袋		BRAND、Witeg、赫斯曼		130		是

		425		球阀密封圈shell for ball valve		/		elementar、BUCHI、赛默飞		2101		是

		426		巯基棉石英采样管		8*100mm(含0.15g巯基棉)，10支/盒		莱伯泰科、安帕特、PE		552		否

		427		去活处理的玻璃衬管（分流用）		5根/包		岛津、安捷伦、赛默飞		4947		是

		428		钨粒		/		elementar、BUCHI、赛默飞		2400		是

		429		钨粒套装		/		elementar、BUCHI、赛默飞		2210		是

		430		气相进样针		700系列，25ul，N型，(22S/51/2)		Hamilton、岛津、SGE		284		是

		431		气相进样针		1700系列气密型，100ul，N型(22S/51/2)		Hamilton、岛津、SGE		335		是

		432		气相进样针		1000系列气密型，1mL，LTN型(22/51/2)		Hamilton、岛津、SGE		511		是

		433		气相色谱螺母		1个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		99		是

		434		气质质色谱仪死堵		/		安捷伦、赛默飞、岛津		855		是

		435		原子荧光空心阴极汞灯		/		吉天、海光、龙天		800		否

		436		原子荧光砷空心阴极灯		HAF-2，灵敏线波长193.7nm，主阴极电流：10mA，最大电流：20mA，		吉天、海光、龙天		800		否

		437		大容量捕集阱用黄铜接头		1/8英寸，2个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		644		是

		438		指示型水烃氧捕集阱更换件		160psi，不含接头		岛津、安捷伦、赛默飞		2644		是

		439		分流出口捕集阱预防性维护（PM）工具包		单一滤芯		岛津、安捷伦、赛默飞		943		是

		440		强阳离子固相萃取小柱		500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		505		否

		441		强阳离子交换固相萃取填料（40-63um）		100g/瓶		CNW、美正、纳谱		3471		否

		442		乙二胺基-N-丙基固相萃取小柱		500mg, 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		473		否

		443		乙二胺基-N-丙基固相萃取小柱		500mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		568		否

		444		酸性硅胶柱		12支/包，直径：25mm，酸性硅胶重量：28g		华谱、CNW、美正		4092		否

		445		中性氧化铝固相萃取小柱		1g，6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		297		否

		446		中性氧化铝固相萃取小柱		1g，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		528		否

		447		亲水PTFE针式滤器		13mm*0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		62		否

		448		亲水PTFE针式滤器		25mm*0.45um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		103		否

		449		疏水PVDF针式滤器		13mm*0.22um，16000只/箱		华谱、津腾、安捷伦		10111		否

		450		疏水PVDF针式滤器		13mm*0.45um，16000只/箱		华谱、津腾、安捷伦		10111		否

		451		亲水PVDF针式滤器		13mm*0.45um，16000只/箱		华谱、津腾、安捷伦		10111		否

		452		亲水PVDF针式滤器		13mm*0.22um，16000只/箱		华谱、津腾、安捷伦		10111		否

		453		全自动凯氏定氮仪开关电源		适合开关电源型号：HF55W-D-B		衡孚电源、海能、BUCHI		178		否

		454		直接测汞仪用催化管		/		莱伯泰科、安帕特、PE		5621		是

		455		直接测汞仪用齐化管		/		莱伯泰科、安帕特、PE		4073		是

		456		燃烧管接头密封圈		/		elementar、BUCHI、赛默飞		89		是

		457		溶剂入口过滤器		/		沃特世、安捷伦、赛默飞		1357		是

		458		液质联用仪调谐液		100mL/瓶		安捷伦、赛默飞、岛津		3014		是

		459		大容量水分捕集阱		1/8英寸，750cc		岛津、安捷伦、赛默飞		2755		是

		460		大容量烃类捕集阱		1/8英寸，750cc		岛津、安捷伦、赛默飞		2755		是

		461		大容量氧气捕集阱		1/8英寸，750cc		岛津、安捷伦、赛默飞		4200		是

		462		大容量水烃捕集阱		1/8英寸，750cc		岛津、安捷伦、赛默飞		2755		是

		463		试剂瓶盖（带硅胶垫）		配10mL试剂瓶使用，100个/包		CNW、哈迈、华谱		180		否

		464		液相进样针		700系列，10ul，N型(26S/51/3)		Hamilton、岛津、SGE		231		是

		465		液相进样针		30uL		沃特世、安捷伦、赛默飞		3768		是

		466		液质泵进样针		700系列 500uL，N型(22/51/3)		Hamilton、岛津、SGE		571		是

		467		三重四级杆气质联用仪灯丝		/		安捷伦、赛默飞、岛津		2570		是

		468		主动溶液柱前预加热装置		长12.5英寸		安捷伦、赛默飞、岛津		13842		是

		469		石墨管		10个/盒		PE、岛津、赛默飞		13002		是

		470		石墨化炭黑-氨丙基复合固相萃取小柱		500mg/500mg，6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		940		否

		471		苏丹红固相萃取小柱		500mg，6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		569		否

		472		HPLC三聚氰胺分析包		/		沃特世、安捷伦、赛默飞		17854		是

		473		石墨化碳黑，120-400目		50g/瓶		CNW、美正、纳谱		2300		否

		474		石墨化碳黑，120-400目		10g/瓶		CNW、美正、纳谱		478		否

		475		石墨韧环(毛细管石墨垫)		0.25-0.32mm		岛津、安捷伦、赛默飞		718		是

		476		石墨韧环(石墨垫)		0.25mm		岛津、安捷伦、赛默飞		597		是

		477		微量进样器		50μL，尖头		CNW、高鸽、安亭		30		否

		478		微量进样器		100μL，尖头		CNW、高鸽、安亭		30		否

		479		微量进样器		10μL，尖头		CNW、高鸽、安亭		30		否

		480		指示型水烃捕集阱更换件		160psi，不含接头		岛津、安捷伦、赛默飞		2644		是

		481		捕集阱		填充Tenax:TA 60/80		岛津、安捷伦、赛默飞		3593		是

		482		L6382原子吸收氘灯		/		安捷伦、赛默飞、岛津		6923		是

		483		Pt skimmer cone for x-lens，ICP-MS铂截取锥		/		安捷伦、赛默飞、岛津		29313		是

		484		柱后锌粉还原柱		4.6 * 50 mm		华谱、纳谱、依利特		1000		否

		485		液相色谱样品环		100uL		赛默飞、岛津、安捷伦		10461		是

		486		ASSY，EXTENSION LOOP 样品环		50ul		安捷伦、赛默飞、岛津		2187		是

		487		塑料微量离心管		2mL/根，摁盖、无色、有刻度，500个/包，尖底		CNW、FALCON、能洽		55		否

		488		塑料微量离心管		2mL/根，摁盖、无色、有刻度，500个/包，圆底		CNW、FALCON、能洽		60		否

		489		尖底塑料离心管（不带底座）		50mL，500支/箱		CNW、FALCON、能洽		507		否

		490		一次性尖底塑料离心管（不带底座）		15mL，500支/箱		CNW、FALCON、能洽		429		否

		491		椰子壳活性炭固相萃取小柱		500mg， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		907		否

		492		液相色谱仪氘灯		/		赛默飞、岛津、安捷伦		10685		是

		493		分流衬管		5个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		2754		是

		494		套箍（石墨）		Graphite Ferrule For Agilent  0.45-0.53 ，10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		592		是

		495		透明蓝盖瓶		500mL		SIMAX、安捷伦、赛默飞		34		是

		496		透明蓝盖瓶		1000mL		SIMAX、安捷伦、赛默飞		50		是

		497		塑料圆底内插管		口径5.5mm*外径5.8mm*高度29mm，1000支/包，聚丙烯材质		CNW、哈迈、华谱		18		否

		498		进样瓶盖		配2mL瓶用，1000个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond)		CNW、哈迈、华谱		1023		否

		499		透明螺口顶空样品瓶		20mL ,125个/盒		CNW、哈迈、华谱		1551		否

		500		96孔样品聚丙烯收集板		350uL，100/包		安捷伦、赛默飞、岛津		3729		是

		501		微量尖底离心管		1.5mL，500个/袋，摁盖、无色、有刻度		CNW、FALCON、能洽		55		否

		502		液相进样小瓶白色PTFE/白色硅胶隔垫		100个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		530		是

		503		脂质去除过滤小柱		3mL/支，300mg，100支/盒		华谱、纳谱、CNW		3517		否

		504		无尘布		15片/包		安捷伦、赛默飞、岛津		992		是

		505		锡囊		0.3mL/个，100个/袋		elementar、BUCHI、赛默飞		1046		是

		506		原子荧光空心阴极灯（元素：汞）		配套AFS-8230		赛默飞、岛津、安捷伦		657		是

		507		原子荧光空心阴极灯（元素：铅）		配套AFS-8230		赛默飞、岛津、安捷伦		657		是

		508		RXN1000液相柱后衍生管（1000coil）		/		沃特世、安捷伦、赛默飞		33650		是

		509		LCMS-8030配件，DL ASSY		/		安捷伦、赛默飞、岛津		6918		是

		510		压盖器		配22mL的顶空进样瓶盖使用，20mm		CNW、哈迈、华谱		1546		否

		511		氧化铝样品		/		赛默飞、岛津、安捷伦		4401		是

		512		氧化铜		/		elementar、BUCHI、赛默飞		864		是

		513		长干燥管		/		elementar、BUCHI、赛默飞		294		是

		514		二极管阵列检测器氘灯（SPD-M30A检测器）		/		安捷伦、赛默飞、岛津		9667		是

		515		液体比重天平pz测锤组件		适合仪器型号：PZ-D-5使用		上海良平、芊荟、上海舜宇恒平		164		否

		516		有机相尼龙针式滤器		13mm*0.45um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		62		否

		517		有机相尼龙针式滤器		13mm*0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		62		否

		518		疏水性PTFE针式滤器		13mm*0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		62		否

		519		水系尼龙66针式滤器（白色）		直径13mm，孔径0.45μm,欧美国家进口膜，100个/盒		华谱、ANPEL、津腾		101		否

		520		水相聚醚砜针式滤器		13mm*0.45um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		62		否

		521		水相聚醚砜针式滤器		13mm*0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		62		否

		522		有机相尼龙针式滤器（白色，双层膜）		13mm*0.45um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		71		否

		523		原子吸收分光光度计石墨管		10支/盒		龙天、有色、吉天		4605		否

		524		原子吸收仪进样针		/		赛默飞、岛津、安捷伦		1955		是

		525		原子荧光分光光度计气路转化头		/		吉天、海光、龙天		368		否

		526		原子荧光进样针		5根/盒		吉天、高鸽、安亭		210		否

		527		总氮模块流动注射1.02泵管		配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用		宝德、赛默飞、PE		197		否

		528		总氮模块流动注射有机膜		配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用，有机膜：长10cm，宽4cm，20张/包		宝德、赛默飞、PE		1052		否

		529		总磷模块流动注射0.64泵管		配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用		宝德、赛默飞、PE		197		否

		530		总磷模块流动注射0.89泵管		配：全自动流动注射分析仪（型号：BDFIA-8000）使用		宝德、赛默飞、PE		197		否

		531		自动进样针		10uL		赛默飞、岛津、安捷伦		1245		是

		532		自动进样针		10uL,固定针头,1支/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		723		是

		533		自动进样针，23-26s，细径锥，固定式		10ul ，1支/包		安捷伦、赛默飞、岛津		700		是

		534		顶空进样瓶盖		20mm，含PTFE/白色硅胶隔垫（max to250°C），100个/罐		CNW、哈迈、华谱		306		否

		535		PTFE复合垫片		外径27mm，厚度3mm，100个/包		CNW、哈迈、华谱		342		否

		536		棕色螺纹口样品瓶		12mL，18.4*66mm,100个/盒		CNW、哈迈、华谱		116		否

		537		带有聚合物支脚的去活玻璃内插管（适用于广口样品瓶）		250μL，100个/袋		CNW、哈迈、华谱		865		否

		538		全回收透明螺纹口自动进样瓶（带书写、无刻度、无标）		9mm，100只/盒		CNW、哈迈、华谱		609		否

		539		高回收率棕色螺纹口自动进样瓶		9mm，100只/盒		CNW、哈迈、华谱		454		否

		540		转接头VIPER ADAPTER		2个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		832		是

		541		Tube Assy. Inject Outlet， UPLC管接头		0.005 ID x 11 英寸长		安捷伦、赛默飞、岛津		1500		是

		542		CD-1301气相毛细管色谱柱		60m*0.32mm*1.0um		岛津、安捷伦、赛默飞		5438		是

		543		C30液相色谱柱		4.6 * 250 mm，3 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		6160		是

		544		丙基酰胺色谱柱		4.6 * 250 mm，5 μm，120A		沃特世、安捷伦、赛默飞		6088		是

		545		CN液相色谱柱		4.6 × 200mm，3um		沃特世、安捷伦、赛默飞		5333		是

		546		DB-FFAP气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		赛默飞、岛津、安捷伦		15809		是

		547		DB-5MS Ultra Inert 气相毛细管色谱柱		60m*0.32mm*1um		赛默飞、岛津、安捷伦		14477		是

		548		蓝色有开孔拧盖（含红PTFE/白色硅胶隔垫）		100个/包		CNW、哈迈、华谱		69		否

		549		钙空心阴极灯		/		龙天、有色、吉天		1973		否

		550		棕色二噁英高密封瓶		1mL ,1个/袋		CNW、哈迈、华谱		353		否

		551		棕色二噁英高密封瓶		2mL		CNW、哈迈、华谱		353		否

		552		棕色蓝盖瓶		500mL		SIMAX、安捷伦、赛默飞		230		是

		553		棕色蓝盖瓶		1000mL		SIMAX、安捷伦、赛默飞		277		是

		554		棕色螺纹口样品存储瓶		配黑色实心螺纹盖（含PTFE/硅胶隔垫，盖垫需在一起不拆分），60mL，100套/盒		CNW、哈迈、华谱		713		否

		555		15mm黑色实心盖（ 含硅胶/PTFE垫 ）		100只/盒		CNW、哈迈、华谱		125		否

		556		棕色螺纹口样品存储瓶（EPA样品瓶）		60mL，100只/盒		CNW、哈迈、华谱		483		否

		557		同时萃取三聚氰胺和三聚氰酸的固相萃取小柱		150mg，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		478		否

		558		pH复合电极		/		雷磁、睿科、万通		103		否

		559		惰性化带石英棉分流衬管		5支/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1500		是

		560		Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge 小柱		吸附剂重量：150mg，100支/盒		华谱、纳谱、CNW		4440		否

		561		Bond Elut C18固相萃取小柱		500mg，6mL，40μm，30支/盒		华谱、纳谱、CNW		1158		否

		562		DB-5MS气相毛细管柱		30m*0.53mm*1.0um		赛默飞、岛津、安捷伦		8616		是

		563		DB-5MS气相毛细管柱		60m*0.25mm*0.25um		赛默飞、岛津、安捷伦		12368		是

		564		PTFE溶剂真空过滤装置		含1000mL玻璃过滤杯		津腾、比克曼、ANPEL		312		否

		565		农残QuEChERS前处理提取包		50包/盒		CNW、美正、纳谱		304		否

		566		Transferpette 12道移液器		10-200μl，V/50Hz		BRAND、Witeg、赫斯曼		11097		是

		567		Transferpette 12道移液器		5-100μl，230V/50 Hz		BRAND、Witeg、赫斯曼		11097		是

		568		Asahipak NH2P-50 4E液相色谱柱		4.6*250mm， 5um，用于药典蜂蜜检测		沃特世、安捷伦、赛默飞		7545		是

		569		碱阀		全自动凯氏定氮仪（型号：K1100F）使用，碱阀		Hanon、昕瑞、
睿科		657		否

		570		空心阴极灯-钾灯		原子吸收分光光度计（型号：ICE3500）使用		赛默飞、岛津、安捷伦		9322		是

		571		液相荧光检测器用氙灯		/		安捷伦、赛默飞、岛津		19484		是

		572		陶瓷均质子		2cm*1cm，适用于50mL离心管,100个/罐		CNW、美正、纳谱		94		否

		573		石墨锥		PinAAcle 900T原子吸收专用		PE、岛津、赛默飞		2532		是

		574		液相计量泵密封圈		/		AB SCI、赛默飞、岛津		2303		是

		575		Seal Wash Housing Seal密封圈		2个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		1884		是

		576		OASIS HLB固相萃取小柱		500mg，6mL，60μm，30支/盒		华谱、纳谱、CNW		3616		否

		577		Diol二醇基固相萃取小柱		500mg， 3mL，50支/盒		华谱、CNW、美正		756		否

		578		MIP-BAP 苯并(a)芘专用 SPE 小柱		200mg，3mL，50 支 / 盒		华谱、CNW、美正		532		否

		579		味觉分析系统（电子舌）成套传感器头		酸、甜、苦、咸、鲜、涩，6个/套		INSENT、岛津、赛默飞		46358		是

		580		C18液相色谱柱		粒径5μm，柱长150 mm×直径3.9 mm		沃特世、安捷伦、赛默飞		5152		是

		581		SAX液相色谱柱		2.1 × 100mm，3um		沃特世、安捷伦、赛默飞		6648		是

		582		SAX液相色谱柱		4.6 * 150 mm，5 μm		沃特世、安捷伦、赛默飞		4408		是

		583		AdvanceBio SEC 130A 液相液相柱		2.7um*7.8*300mm		安捷伦、赛默飞、岛津		20388		是

		584		DB-1气相毛细管柱		60m*0.32mm*1.0um		赛默飞、岛津、安捷伦		12294		是

		585		AA-6800/AA-6650原子吸收雾化器		/		安捷伦、赛默飞、岛津		11631		是

		586		雾化室清洗器		用于同心雾化器的雾化室清洗器		安捷伦、赛默飞、岛津		6579		是

		587		质谱接口石墨垫		10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		31129		是

		588		质谱端石墨垫		用于0.1-0.25mm色谱柱，10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		1038		是

		589		高压阀转子		用于SIL-30AC自动进样器		岛津、安捷伦、赛默飞		6115		是

		590		液质用毛细管注射器		Ion injector, 180mm, 0.6mm ID, Dielectric		安捷伦、赛默飞、岛津		22201		是

		591		氮气发生器除尘滤芯(M4640)		/		普顿、waters、岛津		625		是

		592		HP-Innowax 气相毛细管色谱柱		60m*0.25mm*0.25μm		安捷伦、赛默飞、岛津		14280		是

		593		SB-Aq快速分离色谱柱		2.1*100mm* 3.5um		安捷伦、赛默飞、岛津		5650		是

		594		NCI离子源盒		/		岛津、安捷伦、赛默飞		15125		是

		595		NCI排斥极装配部件		/		岛津、安捷伦、赛默飞		12604		是

		596		用于MS传输线的柱螺母		/		赛默飞、岛津、安捷伦		1499		是

		597		离心瓶，聚丙烯共聚物，聚丙烯螺旋盖		1000mL，16个/包		CNW、FALCON、能洽		2777		否

		598		止回阀，双球形和阀座		1个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		2795		是

		599		wwPTFE滤膜		0.2 μm 47 mm 50/包		安捷伦、赛默飞、岛津		2180		是

		600		管路，绿色聚四氟乙烯		1/16 in ID x 25 ft		安捷伦、赛默飞、岛津		3295		是

		601		Plunger柱塞杆		0787 DIA X 1.415，2个/包		安捷伦、赛默飞、岛津		3287		是

		602		流通池		/		岛津、安捷伦、赛默飞		7538		是

		603		INERT FLOW CELL流通池		/		岛津、安捷伦、赛默飞		173		是

		604		GIST C18 液相色谱柱		4.6mm*150mm*5μm		岛津、安捷伦、赛默飞		11649		是

		605		Athena C18 液相色谱柱		4.6mm*150 mm*5 μm，含柱效液		岛津、安捷伦、赛默飞		4668		是

		606		Shim-pack GIS C18液相色谱柱		2um，2.1x75mm		岛津、安捷伦、赛默飞		6675		是

		607		衬管O型环		10个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		376		是

		608		LC标配透明样品瓶套装		1.5mL，含瓶、盖、垫，100套/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1406		是

		609		原子荧光专用炉丝		配原子荧光光度计（型号：AFS-8520）使用		海光、吉天、龙天		17		否

		610		FID喷嘴		0.8mm		岛津、安捷伦、赛默飞		2547		是

		611		Inlet Tubing Assembly进口管组件		/		安捷伦、赛默飞、岛津		6572		是

		612		DB-waxetr气相毛细管色谱柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		8147		是

		613		Shim-pack GIST C18 液相色谱柱		5μm* 4.6mm*250mm		岛津、安捷伦、赛默飞		5292		是

		614		INERTSIL ODS-4 HP液相色谱柱		3UM 3.0X100MM		岛津、安捷伦、赛默飞		7272		是

		615		Shim-pack Velox PFPP 液相色谱柱		2.7μm2.1x100mm		岛津、安捷伦、赛默飞		7676		是

		616		IC-Guard Ag 离子小柱		1mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		918		否

		617		微孔过滤膜（水系）		直径50mm，孔径0.22um，100片/盒		ANPEL、津腾、比克曼		100		否

		618		微孔过滤膜（有机系）		直径50mm，孔径0.22um，100片/盒		ANPEL、津腾、比克曼		191		否

		619		dSPE分散固相萃取(EN 15662萃取管)		4g硫酸镁，1g 氯化钠，0.5g柠檬酸氢二钠，1g柠檬酸钠，1000袋/箱		CNW、美正、纳谱		4736		否

		620		不分流玻璃衬管		一端渐细内衬管，ID x OD (mm)4.0 x 6.3，柱长78.5mm，石英棉填充，5根/盒		赛默飞、岛津、安捷伦		2025		是

		621		醋酸纤维素微孔滤膜		47mm*0.3μm，50张/盒		ANPEL、津腾、比克曼		92		否

		622		PuriTest PSA/Silica萃取柱		500mg/6mL，30支/盒		CNW、美正、纳谱		945		否

		623		石墨压环		10支/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		660		是

		624		Bio-Beads S-X3 Beads 聚苯乙烯凝胶填料		200-400目，100g（38-75um）/瓶		伯乐、赛默飞、岛津		3572		是

		625		大体积水分捕集阱填料		/		岛津、安捷伦、赛默飞		1048		是

		626		Tenax TA填料		50g/瓶，孔径200nm，60-80目		沃特世、安捷伦、赛默飞		14617		是

		627		PRP-X100 阴离子交换色谱柱（不锈钢） 砷形态柱		10μm*4.1mmx250mm		Hamilton、赛默飞、SGE		6565		是

		628		全功能型氨基酸分析仪自动进样器进样口密封垫		适用仪器型号：LA8080		日立、岛津、赛默飞		414		是

		629		Bond Elut-Accucat HLB固相萃取柱		200mg，3mL，60支/盒		安捷伦、赛默飞、岛津		2666		是

		630		进样针		5根/盒		海光、高鸽、安亭		394		否

		631		Metrosep C6阳离子色谱柱		4.0 mmx 150 mm x 5 µm		万通、梅特勒、Solvotrode		21200		是

		632		弱阳离子固相萃取（SPE）小柱		500mg， 6mL支/盒		华谱、CNW、美正		684		否

		633		PFP核壳色谱柱		3x50mm，2.6μm		大曹、大赛路、赛默飞		3978		是

		634		五氟苯基色谱柱		4.6 × 250mm，5um		岛津、安捷伦、赛默飞		4204		是

		635		原子荧光进样针		适用原子荧光仪器型号：AFS-8230，5支/盒		吉天、海光、龙天		492		否

		636		排废泵管		3.17mm		海光、吉天、龙天		81		否

		637		样品泵管		1.52mm		海光、吉天、龙天		81		否

		638		还原剂泵管		1.14mm		海光、吉天、龙天		81		否

		639		石英炉芯		适合海光 AFS 9750使用		海光、吉天、龙天		437		否

		640		电炉丝		适合海光 AFS 9750使用		海光、吉天、龙天		17		否

		641		泵管		3.18*0.86mm		吉天、海光、龙天		138		否

		642		泵管		3.18*0.86mm		吉天、海光、龙天		138		否

		643		泵管		1.52*0.75mm		吉天、海光、龙天		138		否

		644		泵管		1.14*0.75mm		吉天、海光、龙天		138		否

		645		毛细管		适合北京吉天AFS-8220/8230使用		吉天、海光、龙天		575		否

		646		石墨管		20个/盒		PE、岛津、赛默飞		29905		是

		647		水相聚醚砜针式滤器（黄色）		13 mm*0.22 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		648		采样Ni锥		适用于ICAP-Q		赛默飞、岛津、安捷伦		7460		是

		649		截取Ni锥		适用于ICAP-Q		赛默飞、岛津、安捷伦		10641		是

		650		Quartz Torch管		适用于ICAP-Q		赛默飞、岛津、安捷伦		5809		是

		651		石英双向炬管		适用于ICP（型号：ICAP 6000）		赛默飞、岛津、安捷伦		5620		是

		652		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		柱容量300ng，3mL/支,25支/盒		华谱、CNW、美正		3105		否

		653		黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱		300ng，3mL/支,25支/盒		华谱、CNW、美正		3450		否

		654		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		655		黑色实心螺纹盖		配60mL试剂瓶用，含F217隔垫,100个/包，盖垫需在一起不拆分		CNW、哈迈、华谱		230		否

		656		黑色实心螺纹盖		配15mL试剂瓶用，含F217隔垫,100个/包，盖垫需在一起不拆分		CNW、哈迈、华谱		259		否

		657		棕色螺纹口样品存储瓶（EPA样品瓶）		60mL，100只/盒		CNW、哈迈、华谱		647		否

		658		棕色螺纹口样品存储瓶（带书写）		15mL，100只/盒		CNW、哈迈、华谱		288		否

		659		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		3mL/支，20支/盒		华谱、CNW、美正		2300		否

		660		ArcVialND9蓝色开孔竖条纹盖		1.0mm厚度红膜白胶垫片(A款)，100个/袋		岛津、安捷伦、赛默飞		130		是

		661		顶空进样瓶盖		直径20mm，含透明蓝色硅胶/PTFE垫（max to250°C），100个/罐		CNW、哈迈、华谱		242		否

		662		瓶口分配器		EM 2-10mL		BRAND、Witeg、赫斯曼		3565		是

		663		进样瓶盖		配2mL瓶用，1000个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond)		CNW、哈迈、华谱		575		否

		664		水相聚醚砜针式滤器（黄色）		13 mm*0.22 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		665		有机相尼龙针式滤器（绿色）		13mm*0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		666		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、依利特、CNW		3450		否

		667		Poroshell 120 HILIC 色谱柱		3.0 x 100 mm， 2.7μm		华谱、纳谱、CNW		8924		否

		668		顶空进样瓶银色开孔铝盖		φ20*7.8mm，耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶，100个/罐		CNW、哈迈、华谱		207		否

		669		WAX SPE 固相萃取小柱		150mg，6mL，30支/盒		华谱、CNW、美正		805		否

		670		C18 液相色谱柱		4.6mm * 250 mm*5 μm，120A，含柱效液		纳谱、依利特、CNW		2530		否

		671		废液泵管		6根/包		赛默飞、岛津、安捷伦		424		是

		672		进样泵管		6根/包		赛默飞、岛津、安捷伦		454		是

		673		液化石油气分析专用柱		10m×4mm		兰化所、CNW、科瑞迈		4577		否

		674		顶空进样瓶银色开孔铝盖		φ20*7.8mm，耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶，100个/罐		CNW、哈迈、华谱		207		否

		675		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		676		赭曲霉毒素A免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3450		否

		677		PuriTest BAP苯并芘专用柱		500mg，6mL, 30支/盒		华谱、CNW、美正		757		否

		678		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、依利特、CNW		3450		否

		679		石墨管		20个/盒		PE、岛津、赛默飞		29905		是

		680		镁(Mg)空心阴极灯		适用于ICE3000		赛默飞、岛津、安捷伦		7822		是

		681		Quartz Torch管		适用于ICAP-RQ		赛默飞、岛津、安捷伦		5809		是

		682		ICP-ms 泵管		适用于ICAP-RQ，12根/包		赛默飞、岛津、安捷伦		2082		是

		683		泵管		ICP（型号：ICAP 6000）专用，0.64mm   ,6根/袋		赛默飞、岛津、安捷伦		454		是

		684		泵管		ICP（型号：ICAP 6000）专用，1.02mm，6根/袋		赛默飞、岛津、安捷伦		424		是

		685		KB-5气相毛细管色谱柱		60m*0.25mm*0.25um		科瑞迈、CNW、太玮		4678		否

		686		移液枪台座		/		BRAND、Witeg、赫斯曼		358		是

		687		移液枪台座		/		BRAND、Witeg、赫斯曼		720		是

		688		TD Tenax TA（石英材质）热脱附管		1/4*3.5mm，10支/包		岛津、安捷伦、赛默飞		5752		是

		689		金属管盖		ube cap for TD-20 ，20个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		6383		是

		690		移液枪		量程：5-50uL，型号：D-50，配一包吸头：2-200μL		BRAND、Witeg、赫斯曼		1589		是

		691		移液枪		量程：0.5-10uL，配一包吸头：0.5-20μL		BRAND、Witeg、赫斯曼		4270		是

		692		移液枪		量程：250-5000uL,配一包吸头：500-5000μL		BRAND、Witeg、赫斯曼		4270		是

		693		瓶口分液器		含延长分液管，带回流阀，5-50mL		BRAND、Witeg、赫斯曼		4996		是

		694		延长分液管		708134		BRAND、Witeg、赫斯曼		1175		是

		695		瓶口分液器		1mL-10mL，带回流阀		BRAND、Witeg、赫斯曼		3830		是

		696		锌空心阴极灯		/		岛津、安捷伦、赛默飞		801		是

		697		水相聚醚砜针式滤器（兰色）		25 mm*0.45 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		105		否

		698		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、依利特、CNW		3450		否

		699		HLB小柱（展青霉素）		60mg/3mL,50支/盒		华谱、CNW、美正		782		否

		700		氘灯		/		赛默飞、岛津、安捷伦		5702		是

		701		矩管		/		赛默飞、岛津、安捷伦		5809		是

		702		截取Ni锥		/		赛默飞、岛津、安捷伦		10641		是

		703		采样Ni锥		/		赛默飞、岛津、安捷伦		7460		是

		704		中心管		/		赛默飞、岛津、安捷伦		6058		是

		705		中心管		/		赛默飞、岛津、安捷伦		3195		是

		706		雾化室		/		赛默飞、岛津、安捷伦		4124		是

		707		钾元素灯		/		赛默飞、岛津、安捷伦		9322		是

		708		石墨管		10个/盒		赛默飞、岛津、安捷伦		12392		是

		709		汞元素灯		HAF_2，原子荧光光度计HGF-V2配件		海光、北京吉天、龙天		2300		否

		710		汞元素灯		HAF_2，原子荧光光度计AFS 9750配件		赛默飞、岛津、安捷伦		805		是

		711		延长分液管		瓶口分液器延长分液管含回流阀		BRAND、Witeg、赫斯曼		1175		是

		712		瓶口分液器		含延长分液管		BRAND、Witeg、赫斯曼		4996		是

		713		气相FID点火线圈		/		赛默飞、岛津、安捷伦		1122		是

		714		石墨压环		0.32mm内径毛细柱用，GVF16-005，10个/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		660		是

		715		进样垫		11mm，50个/盒		赛默飞、岛津、安捷伦		1332		是

		716		泛塞封(下)		高通量加压流体萃取仪（型号：HPFE 06）使用		睿科、雷磁、万通		127		否

		717		泛塞封(上)		高通量加压流体萃取仪（型号：HPFE 06）使用		睿科、雷磁、万通		173		否

		718		半制备单向阀(PCTFE)		高通量加压流体萃取仪（型号：HPFE 06）使用		睿科、雷磁、万通		1610		否

		719		气相FID喷嘴		大口径		赛默飞、岛津、安捷伦		1537		是

		720		气相FID喷嘴		标准		赛默飞、岛津、安捷伦		2625		是

		721		DL管		LCMS使用		岛津、安捷伦、赛默飞		7312		是

		722		ESI喷针		LCMS使用		岛津、安捷伦、赛默飞		977		是

		723		O型圈		LCMS使用		岛津、安捷伦、赛默飞		30		是

		724		蓝色螺纹开孔盖		9mm，100个/袋		CNW、哈迈、华谱		21		否

		725		白色PTFE/红色硅胶垫		8.7mm，100个/袋		CNW、哈迈、华谱		46		否

		726		透明螺纹口样品瓶		2mL，100个/盒		CNW、哈迈、华谱		75		否

		727		顶空进样瓶银色开孔铝盖		φ20*7.8mm，耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶，100个/罐		CNW、哈迈、华谱		207		否

		728		SelectCore Alumina B固相萃取柱		2000mg，6mL，30支/盒		CNW、美正、纳谱		489		否

		729		中性氧化铝萃取柱		500mg/6mL，30支/盒		CNW、美正、纳谱		518		否

		730		SAX 强阴离子交换固相萃取柱		500mg/3mL， 50支/盒		CNW、美正、纳谱		1794		否

		731		酰胺基键合的表面多孔型硅胶色谱柱		120A，4.6mm*150mm*2.7μm		安捷伦、赛默飞、岛津		11000		是

		732		石墨化碳柱		500mg/6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		1587		否

		733		SelectCore IC-Ag/H固相萃取柱		1g，2. 5mL/支，50支/盒		CNW、美正、纳谱		2875		否

		734		硅胶基质五氟苯基反相液相色谱柱		1.8 μm*3mm * 150 mm,		沃特世、安捷伦、赛默飞		11178		是

		735		黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、T-2 毒素复合亲和柱		25支/盒		CNW、美正、纳谱		5405		否

		736		IC-RP固相萃取柱		1mL/支，50支/盒		CNW、美正、纳谱		1006		否

		737		氘灯		适配二极管阵列检测器LC-2030C 3D Plus		岛津、安捷伦、赛默飞		6017		是

		738		瓶口分液器		带回流阀，量程：1-10mL		BRAND、Witeg、赫斯曼		7205		是

		739		延长分液管		延长分液管，带安全回流阀		BRAND、Witeg、赫斯曼		1175		是

		740		凝胶色谱柱		柱长300mm* 内径7.8mm*粒径7μm		大曹、大赛路、赛默飞		19323		是

		741		凝胶保护柱		柱长40mm* 内径6.0mm*粒径12μm		纳谱、依利特、CNW		6569		否

		742		阴离子树脂		1L/瓶		罗门哈斯、伯乐、赛默飞		575		是

		743		阳离子树脂		1L/瓶		罗门哈斯、伯乐、赛默飞		575		是

		744		ChromCore C18-AC色素专用柱		5μm，4.6×250mm		纳谱、CNW、依利特		3623		否

		745		进样口O型圈		气相色谱-三重四级杆质谱仪（型号：EXPEC 5231）使用		谱育、高鸽、安亭		40		否

		746		石墨圈		10个/盒		安捷伦、赛默飞、岛津		957		是

		747		伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		2875		否

		748		罐装针头式滤器		疏水聚四氟乙烯 (PTFE) ，0.22μm，13mm，100只/罐		ANPEL、津腾、比克曼		86		否

		749		CAPCELL PAK C18液相色谱柱		5μm，4.6mm*150mm		大曹、大赛路、赛默飞		6348		是

		750		蓝色螺纹开孔盖（含垫）		9mm，100个/袋		CNW、哈迈、华谱		69		否

		751		透明螺纹口样品瓶		2mL，100个/盒		CNW、哈迈、华谱		75		否

		752		泵油		1L/瓶		赛默飞、岛津、安捷伦		1120		是

		753		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、依利特、CNW		3450		否

		754		Excsep C18液相色谱柱		5μm，4.6×250mm		问度、依利特、CNW		3623		否

		755		LC标配透明样品瓶套装		1.5mL，含瓶、盖、垫，100套/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1406		是

		756		WAX SPE 固相萃取小柱		150mg，6mL，30支/盒		华谱、CNW、美正		805		否

		757		罐装针头式滤器		亲水聚四氟乙烯 (PTFE) ，0.22μm，13mm，100只/罐		ANPEL、津腾、比克曼		115		否

		758		原子荧光进样针		适用原子荧光光度计（型号：AFS-9750）使用，5根/盒		吉天、海光、龙天		460		否

		759		TG-5LPGC-MS 低压快速色谱柱		16m x 0.53mm x 1μm，带5m x 0.18mmID		赛默飞、岛津、安捷伦		13362		是

		760		WAX SPE 固相萃取小柱		150mg，6mL，30支/盒		华谱、CNW、美正		805		否

		761		PuriTest PSA/Silica萃取柱		500mg/6mL，30支/盒		CNW、美正、纳谱		1150		否

		762		Venusil XBP C18(L)   液相色谱柱		4.6×150mm×5μm		纳谱、依利特、CNW		2358		否

		763		EXtrelut®NT 3 液液萃取小柱		50支/盒		华谱、CNW、美正		3554		否

		764		ShimNex CS C18液相色谱柱		5μm, 4.6x250mm		岛津、安捷伦、赛默飞		4218		是

		765		ICPMS专用样品管		1000支/包		赛默飞、岛津、安捷伦		9553		是

		766		PolyPlus HLB 亲水亲脂平衡萃取柱		200mg/6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		1035		否

		767		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		柱容量300ng，3mL/支,25支/盒		华谱、CNW、美正		3105		否

		768		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		769		有机相针式滤器（尼龙）		13mm，0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		770		预组装蓝色螺纹开孔盖		白色PTFE/红色硅胶垫，9mm，1000/包		CNW、哈迈、华谱		690		否

		771		玉米赤霉烯酮免疫亲和柱		柱容量：2000ng，3mL/支,25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		772		赭曲霉毒素A免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3450		否

		773		空心阴极灯-钠灯		原子吸收分光光度计（型号：ICE3000）使用		赛默飞、岛津、安捷伦		8632		是

		774		Excsep HPH-C18液相色谱柱		4.6×150mm，5μm		问度、CNW、依利特		2861		否

		775		CP-Wax 57 CB气相毛细管色谱柱		50 m×0.25 mm×0.20μm		安捷伦、赛默飞、岛津		12469		是

		776		GC 手动进样针		10 μL		赛默飞、岛津、安捷伦		581		是

		777		进样蠕动泵管		1.52*0.75mm		吉天、海光、龙天		173		否

		778		超高惰性不分流内衬管（带石英棉一端渐细）		5根/盒，4 X 6.5 X78.5 mm		赛默飞、岛津、安捷伦		2205		是

		779		石墨套箍		10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		725		是

		780		石墨套箍		10个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		898		是

		781		Titank C18色谱柱		100mm*2.1mm*1.7μm		菲罗门、依利特、纳谱		8140		否

		782		ChromCore C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		纳谱、依利特、CNW		3450		否

		783		Venusil XBP C18(L)    液相色谱柱		4.6×150mm×5μm		纳谱、依利特、CNW		2358		否

		784		PuriTest BAP苯并芘专用柱		500mg，6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		757		否

		785		非水相复合酸碱怕pH电极		pH：0-14，带线		万通、梅特勒、Solvotrode		11489		是

		786		Excsep C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		问度、依利特、CNW		3450		否

		787		罐装针头式滤器		亲水聚醚砜 ，0.1μm，13mm，100只/罐		ANPEL、津腾、比克曼		259		否

		788		SelectCore MCX固相萃取柱		60mg，3mL/支，50支/盒		CNW、美正、纳谱		633		否

		789		Transcend II液相色谱仪RS/SD泵RP密封		2个/盒		赛默飞、岛津、安捷伦		2355		是

		790		ChromCore PFP五氟苯色谱柱		3μm, 4.6x150mm		纳谱、依利特、CNW		4830		否

		791		顶空进样瓶银色开孔铝盖		φ20*7.8mm，耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶，100个/罐		CNW、哈迈、华谱		207		否

		792		ChromCore C18液相色谱柱		4.6*250mm，5um		纳谱、依利特、CNW		3450		否

		793		WAX SPE 固相萃取小柱		150mg，6mL，30支/盒		华谱、CNW、美正		805		否

		794		CD-2560气相毛细管色谱柱		100m*0.25mm* 0.2μm		CNW、科瑞迈、太玮		14088		否

		795		中性氧化铝填料		200-300目，500g/瓶		CNW、美正、纳谱		518		否

		796		雾化器		适用于ICAP RQ		赛默飞、岛津、安捷伦		24189		是

		797		气相进样针		10μL，110位		谱育、高鸽、安亭		633		否

		798		Venusil MP C18 液相色谱柱		4.6×150mm,5μm		纳谱、依利特、CNW		3220		否

		799		有机相针式滤器（尼龙）		13mm，0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		800		EXtrelut®NT 3 液液萃取小柱		50支/盒		华谱、纳谱、CNW		4999		否

		801		ChromCore C18-AC色素专用柱		5μm，4.6×250mm		纳谱、CNW、依利特		3623		否

		802		LC标配透明样品瓶套装		1.5mL，含瓶、盖、垫，100套/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1406		是

		803		SelectCore HLB固相基取柱		60mg， 3mL/支，50支/盒		CNW、美正、纳谱		805		否

		804		原子荧光自动进样器转臂		适用仪器型号：AS-90		吉天、海光、龙天		523		否

		805		原子荧光空心阴极硒灯		适用仪器型号：AFS-8220		吉天、海光、龙天		978		否

		806		原子荧光空心阴极砷（As）灯		原子荧光光度计（型号：AFS-8230）使用		吉天、海光、龙天		978		否

		807		茶叶中农残检测专用小柱		1g， 6mL/支，30支/盒		华谱、CNW、美正		2013		否

		808		GC 手动进样针		10μL		赛默飞、岛津、安捷伦		518		是

		809		黄曲霉毒素B1免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		2875		否

		810		BOND Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱		1g，3mL/支，50支/盒		华谱、CNW、美正		748		否

		811		催化管		适合迈尔斯通测汞仪DMA-80		迈尔斯通、莱伯泰科、CEM		7291		是

		812		PolyPlus HLB 亲水亲脂平衡萃取柱		200mg/6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		1035		否

		813		HLB小柱（展青霉素）		60mg/3mL,50支/盒		华谱、CNW、美正		782		否

		814		保护柱滤器		0.3um，5片/包		安捷伦、赛默飞、岛津		1802		是

		815		水相针式滤器(聚醚砜）		25mm，0.45um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		127		否

		816		透明螺纹口样品瓶		2mL，100个/盒		CNW、哈迈、华谱		75		否

		817		顶空进样瓶盖		20mm，含PTFE/白色硅胶隔垫（max to250°C），100个/罐		CNW、哈迈、华谱		403		否

		818		WAX SPE 固相萃取小柱		150mg，6mL，30支/盒		华谱、CNW、美正		805		否

		819		Syncronis C18柱		50×2.1mm，1.7μm		赛默飞、岛津、安捷伦		9413		是

		820		蓝色螺纹开孔盖（含垫）		白色PTFE/红色硅胶垫，9mm，100个/包，粘贴 3BF01089		CNW、哈迈、华谱		109		否

		821		MAX阴离子交换柱		200mg/3mL，50支/盒		CNW、美正、纳谱		1932		否

		822		DB-5MS 气相毛细管柱		30m*0.25mm*0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		8928		是

		823		PuriTest PSA/Silica萃取柱		500mg/6mL，30支/盒		CNW、美正、纳谱		1150		否

		824		J&W DB-FastFAME 气相色谱柱		90 m*0.25 mm* 0.25um		安捷伦、赛默飞、岛津		22263		是

		825		ChromCore C8色谱柱		5μm, 4.6×250mm		纳谱、依利特、CNW		3824		否

		826		进样瓶盖		配2mL瓶使用，100个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond)		CNW、哈迈、华谱		173		否

		827		顶空进样瓶盖		20mm，含透明蓝色硅胶/PTFE垫（max to250°C），100个/罐		CNW、哈迈、华谱		403		否

		828		银环形电极		带 pH 玻璃膜		万通、梅特勒、Solvotrode		14008		是

		829		水相聚醚砜针式滤器（蓝色）		13mm*0.45μm，100只/罐，SCAA-101		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		830		水相聚醚砜针式滤器（黄色）		13 mm*0.22 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		831		有机相尼龙针式滤器（绿色）		13mm*0.22um，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		832		有机相尼龙针式滤器（白色）		13 mm*0.45 μm，100只/罐，SCAA-103		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		833		移液枪枪头		0.5-5mL，200支/包		BRAND、Witeg、赫斯曼		253		是

		834		WAX SPE 固相萃取小柱		150mg，6mL，30支/盒		华谱、CNW、美正		805		否

		835		HLB Pro SPE 小柱		60mg， 3mL/支，100支/盒，SBEQ-CA6679		华谱、CNW、美正		1708		否

		836		BST-C18(II) 防腐剂专用液相色谱柱		4.6×150mm, 5μm，LAEQ-461592		纳谱、依利特、CNW		4134		否

		837		钨灯		6v，10w		美谱达、海光、吉天		575		否

		838		混合过滤片		8.0mm*15mm		岛津、安捷伦、赛默飞		389		是

		839		圆底顶空样品瓶套装		20mL，瓶盖垫套装，100套/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1540		是

		840		亲水PTFE针式滤器（金色）		13mm*0.22μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		841		PuriTest C18 封端固相萃取柱		2g，12mL/支，20支/盒		CNW、美正、纳谱		1093		否

		842		MAX固相萃取小柱		150mg，6mL，30支/盒		华谱、CNW、美正		1035		否

		843		顶空进样瓶银色开孔铝盖		φ20*7.8mm，耐高温250度米黄色PTFE/白色硅胶，100个/罐		CNW、哈迈、华谱		207		否

		844		水相聚醚砜针式滤器（黄色）		13 mm*0.22 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		75		否

		845		PuriTest PSA/Silica萃取柱		500mg/6mL，30支/盒		CNW、美正、纳谱		1150		否

		846		黄曲霉毒素M1免疫亲和柱		柱容量100ng，3mL/支,25支/盒		华谱、CNW、美正		3450		否

		847		黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3000		否

		848		尖底塑料离心管（不带底座）		50mL，500支/箱		CNW、FALCON、能洽		400		否

		849		PolyPlus HLB 亲水亲脂平衡萃取柱		200mg/6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		1035		否

		850		PolyPlus MCX 阳离子交换柱		150mg/6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		1150		否

		851		固定针头气相进样针		10μL		赛默飞、岛津、安捷伦		998		是

		852		高分辨磁质谱离子盒灯丝		/		赛默飞、岛津、安捷伦		950		是

		853		进样蠕动泵管		1.52X0.75 18cm 粘卡头		赛默飞、岛津、安捷伦		173		是

		854		进样蠕动泵管		1.14X0.75 18cm 粘卡头		吉天、海光、龙天		173		否

		855		进样瓶盖		配2mL瓶用，1000个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond)		CNW、哈迈、华谱		575		否

		856		N-二甲基亚硝胺QuEChERS提取包		20套/盒，100套/箱，4g/8mL		CNW、美正、纳谱		5233		否

		857		黄曲霉毒素B1ELISA检测试剂盒		48T/盒		CNW、美正、纳谱		3000		否

		858		石英矩管		适用于ICPMS（型号：Thermo X Series）		赛默飞、岛津、安捷伦		5041		是

		859		水相聚醚砜针式滤器（兰色）		25 mm*0.45 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		105		否

		860		PuriTest BAP苯并芘专用柱		500mg，6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		757		否

		861		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		862		赭曲霉毒素A免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3450		否

		863		N-二甲基亚硝胺QuEChERS提取包		20套/盒，100套/箱，4g/8mL		青云、艾杰尔、阿尔塔		5233		否

		864		进样针		/		水尔分析、高鸽、安亭		800		否

		865		ICPMS专用样品管		1000支/包		赛默飞、岛津、安捷伦		9553		是

		866		液相紫外检测器氘灯		/		岛津、安捷伦、赛默飞		5430		是

		867		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		868		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		869		赭曲霉毒素A免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3450		否

		870		废液泵管		6根/包		赛默飞、岛津、安捷伦		424		是

		871		进样泵管		6根/包		赛默飞、岛津、安捷伦		454		是

		872		23号锥型头自动进样器注射器		1µL		安捷伦、赛默飞、岛津		2143		是

		873		气相进样针		10µL，700系列，N型，(26S/51/2)，2号针头		Hamilton、赛默飞、SGE		385		是

		874		ICP-MS(iCAPQ)用循环水过滤器		/		赛默飞、岛津、安捷伦		675		是

		875		GC 手动进样针		10μL		赛默飞、岛津、安捷伦		581		是

		876		MAX阴离子交换柱		150mg， 6mL/支，30支/盒		CNW、美正、纳谱		1932		否

		877		LC标配透明样品瓶套装		1.5mL，含瓶、盖、垫，100套/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		1406		是

		878		水相聚醚砜针式滤器（兰色）		25 mm*0.45 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		105		否

		879		石墨锥		适配PinAAcle 900T原子吸收		PE、岛津、赛默飞		360		是

		880		PuriTest BAP苯并芘专用柱		500mg，6mL, 30支/盒		CNW、美正、纳谱		757		否

		881		进样瓶盖		配2mL瓶用，1000个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond)		华谱、CNW、哈迈		575		否

		882		原子荧光空心阴极汞灯		/		吉天、海光、龙天		978		否

		883		原子荧光空心阴极硒灯		/		吉天、海光、龙天		978		否

		884		原子荧光光度计炉芯		配套仪器仪器型号：AFS-8220使用		吉天、海光、龙天		1890		否

		885		石墨压环		10支/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		660		是

		886		黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱		1mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3000		否

		887		ArcVialND9蓝色开孔竖条纹盖		1.0mm厚度红膜白胶垫片(A款)，100个/袋		岛津、安捷伦、赛默飞		130		是

		888		呕吐毒素免疫亲和柱		3mL/支，25支/盒		华谱、CNW、美正		3220		否

		889		陶瓷均质子		2cm*1cm，适用于50mL离心管,100个/罐		华谱、CNW、美正		115		否

		890		尖底塑料离心管（不带底座）		50mL，25支/包		CNW、FALCON、能洽		45		否

		891		主线路过滤器		/		岛津、安捷伦、赛默飞		3800		是

		892		排水过滤器		/		岛津、安捷伦、赛默飞		3800		是

		893		大孔硅藻土(600-900um)SPE玻璃小柱		3g，10mL，16支/盒		华谱、CNW、美正		613		否

		894		棕色螺纹口小瓶(带刻度、书写)		9mm，2mL，带实心盖（含F217隔垫），100套/盒		华谱、CNW、哈迈		350		否

		895		雾化器连接工具		/		赛默飞、岛津、安捷伦		7071		是

		896		进样泵管		6根/包		赛默飞、岛津、安捷伦		454		是

		897		SP-2560 气相毛细管柱		100m*0.25mm*0.20μm		色谱科、安捷伦、岛津		19000		是

		898		进样瓶盖		配2mL瓶用，1000个/袋（含PTFE/硅胶隔垫，盖有孔，隔垫不切口,Bond)		华谱、CNW、哈迈		575		否

		899		醋酸纤维素膜CA针式滤器		13mm*0.22μm，100个/盒		华谱、ANPEL、津腾		238		否

		900		保护柱滤器		0.3um，5片/包		安捷伦、赛默飞、岛津		1802		是

		901		水相聚醚砜针式滤器（兰色）		25 mm*0.45 μm，100只/罐		华谱、ANPEL、津腾		105		否

		902		Diol二醇基固相萃取小柱		500mg， 3mL，50支/盒		华谱、CNW、美正		756		否

		903		IonPac AS7 阴离子交换色谱柱		4.0*250mm		赛默飞、岛津、安捷伦		27543.4567420227		是

		904		淋洗液发生罐		Dionex EGC III KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐		赛默飞、岛津、安捷伦		35388		是

		905		高回收样品瓶		1.5ml，白色，螺纹口，VAAP-31509-1232-100		CNW、哈迈、华谱		585		否

		906		Supelco Discovery HS F5-3液相色谱柱		15cm×2.1mm,3μm,567503-U		赛默飞、岛津、安捷伦		8970		是

		907		ODS2液相色谱柱		4.6mm*250mm，5um		纳谱、依利特、CNW		3646		否

		908		进样针		50μL		Hamilton、岛津、SGE		533		是

		909		进样瓶		250个/盒		赛默飞、岛津、沃特世		2720		是

		910		ESI源喷针		适配质谱型号：Triple Quad 5500+		AB SCI、赛默飞、岛津		2275		是

		911		DispensMate 大龙瓶口分液器		5-50mL		大龙、群安、力辰		1365		否

		912		气相色谱柱上端螺母		5个/包		赛默飞、岛津、安捷伦		395		是

		913		铂中心管		Platinum 2.0mm Injectors for Thermo iCAP ICPMS（1321200）		赛默飞、岛津、安捷伦		56764		是

		914		微波消解管		规格:55mL		CEM、迈尔斯通、莱伯泰科		4550		是

		915		洗针瓶隔垫		50个/包		岛津、安捷伦、赛默飞		433		是

		916		钙、镁(Ca-Mg)空心阴极灯		适用于ICE3500型原子吸收光谱仪校正波长。		赛默飞、岛津、安捷伦		11440		是

		917		AS11-HC IC 色谱柱		/		赛默飞、岛津、安捷伦		27543.4567420227		是

		918		AG-HC 阴离子保护柱-高容量柱		4X50MM		赛默飞、岛津、安捷伦		9269.8949132914		是

		919		ChromCore SCX 5μm，3.0×50mm色谱柱		5μm，3.0×50mm		纳谱、CNW、依利特		3728		否

		920		Tygon 泵管		总氰化物模块泵管，规格0.64		宝德、赛默飞、PE		306		否

		921		Pharmed 泵管		挥发酚模块泵管，规格1.52		宝德、赛默飞、PE		445		否

		922		泵管接头		泵管1.52：2.0规格泵管接头		宝德、赛默飞、PE		175		否

		923		泵管接头		泵管1.4和1.02：1.5规格泵管接头		宝德、赛默飞、PE		175		否

		924		泵管接头		泵管0.64、0.76和0.89：1.0规格泵管接头   HCJT001		宝德、赛默飞、PE		175		否

		925		p-320接头		1.0mm毛细管用  P-320		宝德、赛默飞、PE		93		否

		926		xp-220接头		0.50mm、0.75mm毛细管用    xp-220		宝德、赛默飞、PE		234		否

		927		水冷氙灯灯管		X-6500		Q-LAB、岛津、安捷伦		23400		是

		928		矩管座		适用于ICAP-Q（内部含有O型圈）		赛默飞、岛津、安捷伦		9612		是

		929		铂采样锥		/		赛默飞、岛津、安捷伦		41100		是

		930		铂截取锥		/		赛默飞、岛津、安捷伦		41437		是

		931		不分流衬管		5支/盒		安捷伦、赛默飞、岛津		2214.8		是

		932		不分流衬管		10支/盒		安捷伦、赛默飞、岛津		4428		是

		933		石墨垫		0.25mm内径毛细柱用，10个/盒		岛津、安捷伦、赛默飞		597		是

		934		SH-I-5Sil MS Cap. Column		0.25mmx0.25μmx60m		岛津、安捷伦、赛默飞		13173		是

		935		HP-5msUI 气相毛细管色谱柱		20m×0.18mm×0.18μm；19091S-577UI；		赛默飞、岛津、安捷伦		9253		是

		936		中心管		Sapphire 1.8mm Injectors for Thermo iCAP ICPM		赛默飞、岛津、安捷伦		29849		是

		937		Excsep HPH-C18		5μm，4.6×250mm		问度、伊利特、CNW		4320		否

		标的（产品）单价最高限价累计金额（请按所投分标填写进对应的开标一览表）								4051319.60839734






_1234567892.xls
Sheet1

		序号		产品名称		规格、参数		单位		数量		参照或相当于的产品品牌或生产供应商		单价最高限价（元）		是否为进口产品

		1		18种PCB混标（HJ715， HJ743，HJ891-2017，HJ922-2017）		10mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		727.00

		2		24种农药混标(HJ835、HJ900、HJ901、HJ912)		1000mg/L于丙酮：己烷（1:1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		766.00

		3		PCB 105(2，3，3`，4，4`-五氯联苯，13C12，99%)		40±2μg/mL于壬烷，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4863.00

		4		PCB 52(2，2`，5，5`-四氯联苯,13C12，99%)		40±2μg/mL于壬烷，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4484.00

		5		PCB 180(2，2`，3，4，4`，5，5`-七氯联苯,13C12，99%)		40±2μg/mL于壬烷，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5116.00

		6		2种内标物混标（HJ835-2017）		1000mg/L于正己烷：丙酮（1:1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		265.00

		7		2种替代物混标（HJ835-2017，HJ812-2017）		1000mg/L于正己烷：丙酮（1:1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		197.00

		8		pH4.01缓冲液		250mL/瓶		瓶		1		METTLER TOLEDO、 MERCK、汉密尔顿		245.00		是

		9		pH7.00缓冲液		250mL/瓶		瓶		1		METTLER TOLEDO 、 MERCK、汉密尔顿		245.00		是

		10		pH 10.00缓冲液		250mL/瓶		瓶		1		METTLER TOLEDO 、 MERCK、汉密尔顿		280.00		是

		11		高锰酸钾标准溶液		1L/瓶，c(kmnO4)= 0.02000 moL/L (0.1N)		瓶		1		博林达 、海岸鸿蒙、ANPEL		250.00

		12		氯化钾电导率溶液标准物质		100mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		165.00

		13		水质标样-总氰化物		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		14		水质标样-铁		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		15		水质标样-挥发酚		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		82.00

		16		钒（V）标准溶液		1000μg/mL溶于0.5 moL/L HNO3 ，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		71.00

		17		铈（Ce）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50m/瓶L		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		100.00

		18		镍（Ni）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		82.00

		19		水质生化需氧量		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		20		水质标样-化学需氧量（COD-铬法）		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		21		11种SVOC混标（GB 36600－2018基本项目)		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1017.00

		22		28种VOC混标（GB 36600－2018基本项目）		1000mg/L于甲醇 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		551.00

		23		土壤中六价铬		40g/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		1172.00		是

		24		土壤QC样-六价铬		40g/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		1172.00		是

		25		6种SVOC内标混标（HJ834-2017，HJ350 SVOC，HJ951-2018）		4000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		380.00

		26		6种替代物混标（HJ834-2017，EPA8270，HJ951-2018）		4000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		380.00

		27		3种内标混标（EPA 8260，HJ605，HJ642)		2000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		215.00

		28		3种替代物混标（8260B-M/HJ 639/HJ 605）		2000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		147.00

		29		2，4-滴(2，4-D)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		30		钠（Na）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		59.00

		31		糠醛		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		32		正丙醇		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		33		仲丁醇，2-丁醇		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		34		乙缩醛		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		35		甲醇中烯丙醇溶液标准物质		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		36		乙醛		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		119.00

		37		牛磺酸		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		314.00

		38		正已烷中六六六、滴滴涕混合标准溶液		50μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		295.00

		39		甲基对硫磷（溶剂：丙酮)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		40		3-氯-1，2-丙二醇		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		41		3-氯-1，2-丙二醇-d5(3-MCPD-D5)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		42		2-氯-1,3-丙二醇		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		817.00

		43		1，3-二氯-2-丙醇 (1，3-DCP)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		44		2，3-二氯-1-丙醇 (2，3-DCP)		纯品型，0.5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		699.00

		45		2，3-二氯-1-丙醇-d5(2，3-DCP-d5)		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2062.00

		46		顺式 3-氯-1，2-丙二醇棕榈酸二酯		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1765.00

		47		顺式 3-氯-1，2-丙二醇棕榈酸单酯-D5		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1560.00

		48		顺式-2-氯-1，3-丙二醇硬脂酸二酯		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1108.00

		49		顺式-2-氯-1，3-丙二醇硬脂酸二酯-d5		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1601.00

		50		1-戊醇		纯品型，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		291.00

		51		正丁醇		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		52		刚果红		5g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		157.00

		53		硫氰酸钠		50g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		99.00

		54		37种脂肪酸甲酯混标		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1547.00

		55		十八碳烯酸甲酯(顺-9)/油酸甲酯(C18:1)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		56		十八碳烯酸甲酯(顺-11)/异油酸甲酯(C18:1)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		522.00

		57		二十碳三烯酸甲酯(顺-8，11，14)/HOMO-γ-亚麻酸甲酯(C20:3)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		662.00

		58		顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯		2mg/瓶（2mg于0.5mL 甲醇）		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4168.00

		59		反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯		2mg/瓶（2mg于0.5mL 甲醇）		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6154.00

		60		盐酸苯丙醇胺		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1447.00

		61		氯噻嗪		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1234.00

		62		盐酸氯卡色林		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		289.00

		63		盐酸安非他酮		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		265.00

		64		普伐他汀钠		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		289.00

		65		呋噻米		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		66		盐酸氟西汀		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1840.00

		67		吲达帕胺		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		217.00

		68		苄基西布曲明		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		362.00

		69		豪莫西布曲明		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1447.00

		70		比沙可啶		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		611.00

		71		氯代西布曲明		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1737.00

		72		苯扎贝特		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		73		布美他尼		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		435.00

		74		盐酸利莫那班		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		843.00

		75		非诺贝特		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		76		奥利司他		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		145.00

		77		番泻苷A		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		78		番泻苷B		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		79		大黄素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		80		大黄酚		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		99.00

		81		蒽醌		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		82		甲硝唑(灭滴灵)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		83		盐酸洛美沙星		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		323.00

		84		培氟沙星二水甲磺酸盐		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		164.00

		85		诺氟沙星		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		86		诺氟沙星-D5		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		632.00

		87		醋氯芬酸		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		749.00

		88		氨甲环酸		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		89		盐酸二氧丙嗪		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		123.00

		90		美伐他汀		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		698.00

		91		去羟基洛伐他汀		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1266.00

		92		洛伐他汀		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		106.00

		93		辛伐他汀		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		94		洛伐他丁羟酸钠		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1191.00

		95		食品中添加剂（GB 14758-2010和GB5009.139-2014）		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		112.00

		96		钙（Ca）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		82.00

		97		丙酮中灭幼脲溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		98		丙酮中杀铃脲溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		99		氟铃脲（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		100		氟苯脲（介质：丙酮）		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		101		己内酰胺		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		102		4-n-壬基酚-D8(ring D4-ethylD4)		100 ng/μL于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1033.00

		103		羟基甲硝唑		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		703.00

		104		二甲硝咪唑(迪美唑，地美硝唑)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		105		HMMNI羟甲基甲硝咪唑		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		460.00

		106		异丙硝唑		纯品型，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1260.00

		107		羟基异丙硝唑IPZOH		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1775.00

		108		罗硝唑/洛硝哒唑		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		109		地美硝唑-D3(二甲硝咪唑-D3)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		110		羟基异丙硝唑氘代物IPZOH–D3		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1004.00

		111		羟甲基甲硝咪唑氘代物HMMNI-D3		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2425.00

		112		香兰素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		113		藜芦醛		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		114		乙基香兰素		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		115		丙酮中敌敌畏溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		116		AMOZ 呋喃它酮代谢物		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		117		AHD (呋喃妥因代谢物)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		620.00

		118		AOZ 呋喃唑酮代谢物		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		119		AMOZ-D5		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		406.00

		120		SEM-13C，15N2盐酸盐(SCA-13C，15N2盐酸盐)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1719.00

		121		AOZ-D4		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		726.00

		122		磺胺嘧啶		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		123		喹乙醇		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1083.00

		124		病毒唑（利巴韦林）		纯品型，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1486.00

		125		1-金刚烷胺		200mg/瓶，≥97.5%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		107.00

		126		盐酸金刚乙胺		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		127		辛硫磷（溶剂：正己烷)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		128		正己烷中戊菌唑		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		129		甲醇中噻菌灵溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		130		赛普洛/嘧菌环胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		131		甲醇中增效醚		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		132		水中草甘膦溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		133		甲醇中生物苄呋菊酯		1mL/瓶，100μg/mL		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		134		甲醇中溴甲烷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		135		乐果（溶剂：丙酮)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		136		钛（Ti）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3 and tr. HF，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		82.00

		137		抑霉唑（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		138		联苯		100 μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		96.00

		139		双酚A-2，2′，6，6′-d4		0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4595.00

		140		乙基麦芽酚		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		141		鸡肉中磺胺甲基异恶唑、磺胺二甲基嘧啶、磺胺喹恶啉质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		142		丙烯酰胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		143		丙烯酰胺(1，2，3-13C3)		0.01g/瓶，99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5558.00

		144		火锅食品 内标混标(DB 31/2010—2012)		20mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		682.00

		145		汽油中的氧化物- ASTM D4815-93		1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		477.00		是

		146		水质PH标准样品		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		147		64种混标(HJ834-2017、HJ951-2018)		1000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		595.00

		148		10种SVOC混标（GB 36600-2018 土壤环境质量）		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1179.00

		149		35种烷烃混标（C8-C40、姥鲛烷、植烷）		500mg/L于三氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		419.00

		150		水质标样-铝		30mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		151		水质标样-银		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		152		水中银(5%硝酸)		50mL/瓶，1000mg/L		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		48.00

		153		水质标样-硼		30mL/瓶，0.821mg/L		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		154		水质 六价铬标准样品		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		155		离子色谱检定用-水中氯-氯离子		1000μg/mL,50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		48.00

		156		水中硫酸盐-硫（以S计）溶液标准物质		1000μg/mL,50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		48.00

		157		偏硅酸标准溶液(以SiO32-计)，介质:0.05%碳酸钠(Na2CO3)		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		54.00

		158		EPA 8270替代物混标		4000μg/mL溶于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		455.00

		159		11种SVOC混标（GB/T 14848-2017地下水质量标准）		100mg/L于二氯甲烷，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		682.00

		160		26种VOC混标（GB/T 14848-2017）		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		498.00

		161		1，1-二氯乙烯		2000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		151.00

		162		甲醇中三溴甲烷溶液标准物质		1mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		163		甲醇中邻二氯苯-标液		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、ANPEL		82.00

		164		甲醇中对二氯苯		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、ANPEL		82.00

		165		α-六六六		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		166		γ-六六六(林丹)		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		167		o，p’-滴滴涕		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		168		水质标样-氨氮		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		169		肉糜中兔源性成分（定性）质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		170		木糖醇		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		51.00

		171		L(-)-阿拉伯糖醇		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		343.00

		172		D-山梨糖醇(山梨醇)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		173		半乳糖醇（卫矛醇）		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		146.00

		174		D-甘露醇(甘露糖醇)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		249.00

		175		过氧化苯甲酰		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		164.00

		176		2-乙基正丁酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		259.00

		177		转基因BT63水稻种子粉基体标准物质		5*1g/套		套		1		农业部、计量院、ANPEL		3793.00

		178		乳粉中蛋白质、脂肪、乳糖质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		179		异丙醇中戊唑醇溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		180		环己烷中嘧霉胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		181		甲醇中氯吡脲		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		182		甲醇中己唑醇溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		183		L-脯氨酸		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		167.00

		184		甲砜霉素，甲砜氯霉素		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		185		正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		186		大米粉成分分析标准物质		30g/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		1898.00

		187		三氯蔗糖		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		188		亚氯酸根离子标液，ClO2-(NaClO2)		100mL/瓶，1000mg/L溶于 H2O		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		253.00

		189		棉酚		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		265.00

		190		丙酮中喹硫磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		191		甲醇中三环唑溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		192		乙酸乙酯中醚菊酯溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		193		二十八烷醇		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		199.00

		194		甲醛		1000mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		195		铑（Rh）标准溶液		1000μg/mL溶于2.0 moL/L HCL，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		648.00

		196		乙苯		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		512.00

		197		苯乙烯		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		198		铂钴色度溶液标准物质		500度溶于10%HCL，45mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		162.00

		199		草甘膦-13C2，15N		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		200		双乙酸钠		5g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		107.00

		201		1，8-二羟基蒽醌		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		280.00

		202		黄曲霉毒素 M1-13C17		0.5mg/L于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5211.00

		203		正己烷中硫丹溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		204		正己烷中氰戊菊酯（杀灭菊酯）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		205		苯中灭蚁灵溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		206		叔丁基甲基醚		2000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		207		标样-碘		20mL/瓶，5.14mg/L左右		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		49.00

		208		水中碘离子		1000mg/L，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、环境保护部、坛墨质检		48.00

		209		7种阴离子混标(氟，氯，溴，硫酸根，磷酸根，硝酸根，亚硝酸根)		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		767.00

		210		7种阴离子混标(氟，氯，溴，硫酸根，磷酸根，硝酸根，亚硝酸根)		50mL/瓶，不同浓度		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		452.00

		211		EDTA二钠滴定溶液标准物质		500mL/瓶，c(EDTA)=0.1mol/L(0.1N)		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		82.00

		212		2，4，6-三氯苯酚		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		213		邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯(DEHP)		0.5mg/mL溶于正己烷，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		214		甲醇中5种有机磷混标		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		301.00

		215		丙酮中百菌清溶液标准物质		1mL/瓶，1000μg/mL		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		306.00

		216		莠去津/阿特拉津		1000mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		217		苯胺		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		218		11种农残混标（GB/T 14848-2017地下水质量标准）		100mg/L于甲苯，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		548.00

		219		阿特拉津D5（乙氨基-D5）		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3036.00

		220		D4-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(D4-DEHP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		221		克百威 D3		100 ng/μL于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1034.00

		222		2，4-D D3		100 ng/μL于丙酮,1.1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1240.00

		223		D4-邻苯二甲酸二异丁酯(D4-DIBP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		142.00

		224		联苯胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		155.00

		225		4-氯-2-甲基苯胺		100mg/L溶于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		226		2-萘胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		227		邻氨基偶氮甲苯		100mg/L于甲醇，1mL		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		183.00

		228		2-氨基-4-硝基甲苯		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		229		4-氯苯胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		230		2，4-二氨基苯甲醚		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		881.00

		231		4，4‘-二氨基二苯基甲烷		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		232		3,3'-二氯联苯胺		100mg/L于甲醇,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		233		3，3‘-二甲基联苯胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		38.00

		234		3，3‘-二甲基-4，4‘-二氨基二苯基甲烷		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		235		2-甲氧基-5-甲基苯胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		128.00

		236		4，4‘-二氨基-3，3‘-二氯二苯甲烷		100 mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		237		4,4‘-二氨基联苯醚		100mg/L于甲醇,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		351.00

		238		4,4’-二氨基二苯硫醚		100mg/L于甲醇,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		239		邻甲苯胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		240		2，4-二氨基甲苯		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		241		2，4，5-三甲基苯胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		242		邻甲氧基苯胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		243		对苯基偶氮胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		244		2，4-二甲基苯胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		245		2，6-二甲基苯胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		246		萘-d8		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		289.00

		247		2，4，5-三氯苯胺		1000mg/L于二氯甲烷，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		248		蒽-d10		100mg/L于二氯甲烷,10 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		435.00

		249		氯乙烯		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		80.00

		250		十一烷酸甘油三酯(C11:0)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		81.00

		251		氯化甲基汞		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		252		异戊醇(3-甲基-1-丁醇)		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		253		间二甲苯		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		689.00

		254		邻二甲苯		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		571.00

		255		对二甲苯		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		689.00

		256		苯		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		257		乙酸异丙酯		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		241.00

		258		乙酸丁酯		5mL/瓶，≥99.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		24.00

		259		异丙醇		5mL/瓶，≥99.5%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		13.00

		260		乙酸乙酯		50mL/瓶，可用于分光光度测定法，≥99.5%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		175.00

		261		甲醇中甲苯标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		262		乙醇		100mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		263		甲醇		2000mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		264		乙腈中唑虫酰胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		265		普通硅酸盐水泥成份分析标准物质		20g/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研检测所、国家水泥质量监督检验中心、计量院		337.00

		266		环氧氯丙烷(表氯醇)		1000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		267		维生素B2(核黄素)		1000mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		307.00

		268		维生素B5(泛酸钠)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		302.00

		269		盐酸吡哆醛		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		256.00

		270		维生素B6(盐酸吡哆醇)		1000mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		271		吡哆胺二盐酸盐一水合物		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		272		维生素B12(腈钴胺)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		273		β-胡萝卜素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		169.00

		274		维生素D3(胆钙化固醇)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		449.00

		275		β-生育酚		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2012.00

		276		维生素K1(叶绿醌)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		449.00

		277		维生素K3		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		278		维生素P(芦丁水合物)		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		279		苯甲酸		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		280		环丙沙星盐酸盐		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		129.00

		281		赤藓红B钠盐(E127)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		462.00

		282		诱惑红(E129，CI 16035)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		215.00

		283		N-亚硝基二甲胺（DMNA）		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		145.00

		284		没食子酸丙酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		285		10-羟基-2-癸烯酸(10-HDA)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		111.00

		286		十八碳二烯酸甲酯(顺-9，12)/亚油酸甲酯(C18:2)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		97.00

		287		十二烷酸甲酯/月桂酸甲酯(C12:0)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		86.00

		288		十四烷酸甲酯/肉豆蔻酸甲酯(C14		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		78.00

		289		二十碳四烯酸甲酯(顺-5，8，11，14)/花生四烯酸甲酯(C20:4)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		238.00

		290		二十二碳六烯酸甲酯(顺-4，7，10，13，16，19)/DHA甲酯(C22:6)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		173.00

		291		L-肉碱（左旋肉碱）		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		292		庆大霉素-2，5-硫酸盐		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		293		D(+)-麦芽糖		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		259.00

		294		4-硝基咪唑		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		295		栀子苷		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		86.00

		296		二甘醇(二乙二醇)		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		297		十八碳三烯酸甲酯(顺-9，12，15)/α-亚麻酸甲酯(C18:3)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		135.00

		298		十八碳三烯酸甲酯(顺-6，9，12)/γ-亚麻酸甲酯(C18:3)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		299		果聚糖		1g/瓶，95.0%		瓶		1		Megazyme、德国DR、美国IL		1703.00		是

		300		叶黄素		分析标准品，HPLC≥90%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		179.00

		301		胞嘧啶核苷酸		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		117.00

		302		腺嘌呤核苷酸		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		303		鸟嘌呤核苷酸二钠盐		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		304		次黄嘌呤核苷酸		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		243.00

		305		恩诺沙星-D5		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		929.00

		306		酸性橙 7 (C.I.15510)/酸性橙II/橙黄II		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		307		1，1，3，3-四乙氧基丙烷		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		308		D-(+)-蔗糖		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		82.00

		309		氧化铝标准溶液		1mg/mL，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		253.00

		310		鱼肉中氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		311		久效磷（溶剂：丙酮)		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		312		甲醇中磷胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		313		甲醇中杀虫脒溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		314		苯线磷亚砜溶液标准样品		100μg/mL 1mL/瓶  于丙酮		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		315		丙酮中蝇毒磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		316		丙酮中除虫脲溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		317		正己烷中甲氰菊酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		318		正己烷中高效（β－）氯氰菊酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		319		吡蚜酮（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		320		乙醇中乙烯利溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		321		代森锰锌		100μg/mL，1.5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		354.00

		322		代森锌		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		274.00

		323		丙酮中噻虫啉		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		324		甲醇中氟吡甲禾灵		1mL，100μg/mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		325		环己烷中肟菌酯		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		326		甲醇中精甲霜灵		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		327		甲醇中双苯氟脲		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		328		甲醇中西维因(甲萘威)溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		329		丙酮中伏杀磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		330		甲醇中克螨特（炔螨特）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		331		异丙醇中三唑醇（羟锈宁）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		332		正己烷中吡唑醚菌酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		333		正己烷中唑螨酯		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		334		正己烷中苯酰菌胺		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		335		啶氧菌酯		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		336		甲醇中乙霉威溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		337		粉唑醇		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		338		甲醇中甲苯氟磺胺		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		339		甲醇中联苯肼酯		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		340		氯苯嘧啶醇（哑菌灵）（介质：甲醇）		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		341		甲醇中呋虫胺溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		342		灭蝇胺（落灭津）介质：乙醇		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		343		马拉硫磷（溶剂：丙酮)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		344		丙酮中烯唑醇溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		345		联苯三唑醇溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		346		丙酮中速克灵(腐霉利)溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		347		六号溶剂		10mg/mL， 4mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		407.00

		348		棒曲霉素-13C3/展青霉素-13C3		0.25mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		3422.00		是

		349		U-[13C17]-黄曲霉毒素B1		0.5μg/mL 溶于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4421.00

		350		镉（Cd）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		59.00

		351		Phorate		1000ppm，1mL/瓶，溶于丙酮		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		306.00

		352		地塞米松		200mg/瓶，98%+		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		353		猪肉中盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		354		玉米中玉米转基因成分（阳性）质控样		1g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		355		大豆中大豆转基因成分（阳性）质控样		1g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		356		转基因水稻BT63质粒分子标准物质		500μL/瓶		瓶		1		农业部、计量院、ANPEL		842.00

		357		马源性定性标准物质		每瓶1g		瓶		1		农业部、计量院、ANPEL		477.00

		358		驴源性定性标准物质		每瓶1g		瓶		1		农业部、计量院、ANPEL		477.00

		359		盐酸滴定溶液（GB/T601-2016)		0.5024moL/L左右，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		81.00

		360		常规无铅汽油标准（C6-C9）（HJ893-2017，HJ1020-2019）		5000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		361		4-溴氟苯		2000mg/L于P/T甲醇，1 mL		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		362		2-甲基戊烷（适用HJ893-2017，HJ1020-2019）		2000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		155.00

		363		十氟三苯基磷(DFTPP) （适用HJ891-2017 ）		1000mg/L于二氯甲烷，1 mL/瓶/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		145.00

		364		毒死蜱		1000 μg/mL于甲苯，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		111.00

		365		18种氨基酸混标		10*1mL/盒		盒		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2062.00

		366		标样-阴离子表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠）		15mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		100.00

		367		11种SVOC质控样（GB 36600－2018基本项目）		30g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2556.00

		368		59种VOC混标(HJ 605-2011)		2000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1182.00

		369		8260气体混标（6组份）		2000 mg/L于P/T甲醇， 1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		263.00

		370		正己烷中氯丹溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		371		阿力甜		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		418.00

		372		正己烷中氟氯氰菊酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		373		正己烷中百菌清溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		374		甲醇中抗蚜威溶液标准样品		100μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		375		乙醇中啶虫脒（吡虫清）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		376		甲醇中涕灭威溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		377		丙酮中敌百虫溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		378		丙酮中甲维盐溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		379		甲醇中氟环唑		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		380		丙酮中倍硫磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		381		虫螨腈（溴虫腈、除尽）（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		382		杀扑磷（溶剂：丙酮)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		383		正己烷中六氯苯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		384		表儿茶素没食子酸酯		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		238.00

		385		甜菊糖		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		103.00

		386		甜菊双糖苷		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		397.00

		387		庆大霉素，效价测定用		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		343.00

		388		马来酸（顺丁烯二酸 ）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		389		(食用)靛蓝(E132)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		390		对苯二胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		708.00

		391		阿莫西林三水合物(羟氨苄青霉素)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		629.00

		392		塞曼特罗（西马特罗）		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		295.00

		393		丙酸乙酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		394		隐性结晶紫		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		395		尼卡巴嗪		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		728.00

		396		阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质		1000μg/mL，15mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		397		丙二醛溶液标准物质		5mL/瓶，1000ppm		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		48.00

		398		1，2-丙二醇		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		399		16种多环芳烃混标(EPA8100/EPA610/HJ805)		2000mg/L于苯：二氯甲烷(1：1)，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		444.00

		400		沙拉沙星盐酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1201.00

		401		氨苄青霉素（氨苄西林）三水合物		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		402		青霉素G钾盐（苄青霉素钾盐）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		403		氯唑青霉素钠水合物(氯唑西林钠，邻氯青霉素钠)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		581.00

		404		磺胺吡啶		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		405		磺胺二甲异嘧啶/磺胺索嘧啶溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶   于甲醇		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		406		磺胺-5-甲氧嘧啶		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		407		磺胺二甲异恶唑/磺胺异恶唑		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		408		硼酸		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		161.00

		409		伏马毒素B1		50μg/mL溶于乙腈/水（50/50）， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		568.00

		410		伏马毒素B2		50μg/mL溶于乙腈/水（50/50）， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		821.00

		411		五氯酚钠（介质：甲醇）		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		412		多氯联苯混标3(7组分，28，52，101，118，138，153，180)		10 ng/μL于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		280.00

		413		4-羟基苯甲酸丁酯		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		414		牛奶基质中的三聚氰胺质控样		30mL/铝箔袋		袋		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		415		茶叶基质中的联苯菊酯质控样;茶叶基质中的毒死蜱质控样		25g/树脂瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		985.00

		416		丙炔氟草胺（介质：丙酮）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		417		丙酮中氯嘧磺隆溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		418		甲醇中烯草酮		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		419		二十烷酸甲酯/花生酸甲酯(C20:0)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		369.00

		420		二十二烷酸甲酯/山俞酸甲酯(C22:0)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		398.00

		421		十八碳烯酸甲酯(顺-9)/油酸甲酯(C18:1)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		184.00

		422		十六烷酸甲酯/棕榈酸甲酯(C16:0)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		122.00

		423		十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		122.00

		424		EPA Method 1613 校正溶液 CS1-CS5		1 kit(5 ampouLes),1.2mL/盒		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		21000.00		是

		425		CSL Extended Calibration/Low Level		500 μL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		4800.00		是

		426		EPA Method 1613 Calibration Verification CS0.5		500μL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		4800.00		是

		427		15种二噁英类内标（HJ 77.1-2008适用）		1.2mL/瓶 溶于壬烷		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		9600.00		是

		428		Cleanup Standard Spiking Solution		1.2 mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		840.00		是

		429		2种二噁英类内标Internal Standard Spiking Solution		200ng/mL溶于壬烷，1.2mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		2400.00		是

		430		17种二噁英类混标（HJ 77.1-2008 适用）		1.2mL/瓶 溶于壬烷		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		4800.00		是

		431		EPA Method 1613 Native Stock Solution		1.2mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		7200.00		是

		432		EPA Method 23校正溶液		1 kit(5 ampouLes),1.2mL/盒		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		18000.00		是

		433		9种 Internal Standard Solution		1.2 mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		4800.00		是

		434		Internal Standard Stock Solution		1.2 mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		15000.00		是

		435		Surrogate Standard Solution		1.2 mL/瓶，100ng/mL于壬烷		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		2700.00		是

		436		Surrogate Standard Stock Solution		1.2 mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		9000.00		是

		437		Recovery Standard Solution		1.2 mL/瓶，500 (ng/mL)		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		6000.00		是

		438		Alternative Standard		250ng/mL 溶解于壬烷，1.2mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		3000.00		是

		439		European Method EN-1948，校正溶液CS1-CS6		1 kit(6 ampouLes),1.2mL/瓶		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		21000.00		是

		440		European Method EN-1948，校正溶液CS1		1.2mL/瓶		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		5100.00		是

		441		European Method EN-1948，校正溶液CS2		1.2mL/瓶		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		5100.00		是

		442		European Method EN-1948，校正溶液CS3		1.2mL/瓶		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		5100.00		是

		443		European Method EN-1948，校正溶液CS4		1.2mL/瓶		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		5100.00		是

		444		European Method EN-1948，校正溶液CS5		1.2mL/瓶		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		5100.00		是

		445		European Method EN-1948，校正溶液CS6		1.2mL/瓶		盒		1		Wellington、CIL、德国DR		5100.00		是

		446		Extended Calibration/Low Level Solution		0.5mL/瓶， 500 μL in nonane		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		5100.00		是

		447		Extraction Standard Solution		1.2mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		10800.00		是

		448		Syringe Standard Solution		1.2mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		4800.00		是

		449		Sampling Standard Solution		1.2mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		3600.00		是

		450		PCDD/PCDF Solution/Mixture		1.2mL/瓶		瓶		1		Wellington、CIL、德国DR		7200.00		是

		451		9种PCB混标（GB/T 14848-2017地下水质量标准）		10 mg/L于己烷，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		474.00

		452		废水中挥发性有机物(VOC)质控样(56种)		2mL/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		4316.00		是

		453		废水有机氯农药质控样		2毫升/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		4915.00		是

		454		甲醇中丙溴磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		455		丙酮中硫环磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		456		丙酮中三硫磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		457		甲醇中氰霜唑		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		458		丙酮中残杀威溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		459		丙酮中灭菌丹溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		460		丙酮中皮蝇磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		461		丙酮中乙草胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		462		正己烷中氟乐灵溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		463		丙酮中甲拌磷亚砜溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		464		丙酮中甲拌磷砜溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		465		乙酸乙酯中溴螨酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		466		甲醇中伊维菌素溶液标准物质		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		467		甲醇中沙蚕毒素溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		468		铅（Pb）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		71.00

		469		硒（Se）标准溶液		1000μg/mL溶于2.0 moL/L HNO3 ，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		82.00

		470		锶（Sr）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		59.00

		471		二氧化硅（SiO2）标准溶液		1000μg/mL溶于0.05 moL/L NaOH，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		472.00

		472		乳酸		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		433.00

		473		叔戊醇		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		474		丙酮中氟虫腈砜溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		475		氟离子(氟化物)（F-）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		82.00

		476		氯酸根离子标液		50mL/瓶 1000μg/mL		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		118.00

		477		钾（K）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，水，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		70.00

		478		D(-)-异抗坏血酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		479		环嗪酮		100μg/mL于叔丁基甲醚，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		351.00

		480		磺胺多辛(周效磺胺，磺胺邻二甲氧嘧啶)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		481		双乙酸钠（GB 5009.277-2016）		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		482		磺胺邻二甲氧基嘧啶-D3		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		483		磺胺间二甲氧基嘧啶-D6（磺胺地索辛-D6）		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		484		卡那霉素硫酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		485		二氯乙酸		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		486		荧光增白剂220		1mL/瓶*500μg/mL in 40% AcetonitriLe·H2O		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1516.00

		487		标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法)		20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		39.00

		488		14种酚类混标（HJ744-2015）		1000mg/L于异丙醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		674.00

		489		汞（Hg）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		82.00

		490		砷（As）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		95.00

		491		锑单元素溶液标准物质（Sb）		100μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		钢研纳克、计量院、国家有色金属		79.00

		492		婴儿配方乳粉中烟酸、泛酸、叶酸、生物素质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		493		婴儿配方乳粉中维生素B1、维生素B2、维生素B6 、维生素B12质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		494		婴儿配方乳粉中胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		495		甲苯-2，6-二异氰酸酯(2，6-TDI)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		496		磺胺氯哒嗪		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		497		丙酮中三唑磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		498		倍硫磷亚砜标准样品		100μg/mL于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		499		倍硫磷砜标准样品		100μg/mL 1mL/瓶 于丙酮		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		500		丙酮中灭线磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		501		甲醇中氯唑磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		502		玉米粉基质中玉米赤霉烯酮质控样		25g/树脂瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1108.00

		503		黄曲霉毒素M1		10μg/mL溶于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		504		十一烷酸甘油三酯(C11:0)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		669.00

		505		DL-α-维生素E		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		541.00

		506		D(-)-果糖		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		507		重酒石酸胆碱（酒石酸氢胆碱）		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		86.00

		508		3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		509		喹恶啉-2-羧酸(QCA)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		510		卡巴氧		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		649.00

		511		脱氧卡巴氧(DCBX)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		538.00

		512		1，1，1-三氯乙烷		2000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		513		总氮（N）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		71.00

		514		3，3-二氯联苯胺		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		515		水中硼溶液标准物质（介质：水）		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		516		水中氨氮		500mg/L，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		48.00

		517		标样-化学需氧量-铬（CODCr）		20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、环境保护部、坛墨质检		39.00

		518		标样-硼		20mL/瓶，0.821mg/L		瓶		1		环境保护部、ANPEL、坛墨质检		49.00

		519		标样-铍		标 准 值：19.1μg/L左右 20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、ANPEL、坛墨质检		49.00

		520		标样-总磷		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、ANPEL、坛墨质检		39.00

		521		苯甲酸燃烧热标准物质		70片/瓶，每瓶35g		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		221.00

		522		肉糜中羊源性成分（定性）质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		523		啤酒中酒精度、原麦芽汁浓度、总酸质控样		330mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		524		玉米油中玉米赤霉烯酮质控样		200mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		525		白酒中乙酸乙酯、己酸乙酯质控样		50mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		526		生活饮用水中铅质控样		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		527		冻干粉中大肠菌群（定量）质控样		真空西林瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		528		乳粉中单核细胞增生李斯特氏菌（阳性）质控样		真空西林瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		529		饲料中霉菌（定量）质控样		25g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		530		果蔬汁中毒死蜱、氯氰菊酯、多效唑、哒螨灵质控样		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		531		饲料中粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、粗纤维质控样		80g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		532		纺织品中纤维含量（棉与莫代尔纤维）质控样		5g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		533		纺织品中耐水色牢度质控样		15cm×15cm		包		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		534		婴儿配方乳粉中核苷酸质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		535		婴儿配方乳粉中亚油酸、α-亚麻酸质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		536		小麦粉中水分、粗蛋白质、粗脂肪质控样		100g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		537		矿泉水中汞质控样		500mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		538		2-苯乙醇(S.G.)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		294.00

		539		乙酸戊酯		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		456.00

		540		丙酮中西玛津溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		541		丙酮中水胺硫磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		542		丙酮中稻丰散溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		543		甲醇中丙草胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		544		硫化物溶液(0.01%氢氧化钠)		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、ANPEL、坛墨质检		41.00

		545		水中钼(2%盐酸)		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、ANPEL、坛墨质检		27.00

		546		氯乙烯		2000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		127.00

		547		赭曲霉毒素A		10 mg/L于乙腈：甲醇=1:1，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		412.00

		548		维生素K1		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		541.00

		549		磷（P）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		70.00

		550		铜（Cu）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		551		甲醇中噻节因		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		552		环嗪酮		100 ng/μL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		254.00

		553		丙酮中草达灭（禾大壮、禾草敌）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		554		甲醇中除螨酯（芬螨酯）残留分析用溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		555		食用油中酸价、过氧化值质控样		100g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		556		Busan		100 μg/mL于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		833.00

		557		丙酮中克菌丹溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		558		丙酮中丁硫克百威（好年冬）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		559		唑草酮		100μg/mL于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		560		氯虫苯甲酰胺(甲醇介质)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		561		异恶草酮（甲醇介质）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		562		正己烷中氯氟氰菊酯		1mL，100μg/mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		563		杀螟松（溶剂：丙酮)		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		564		仲丁威（巴沙、丁苯威）溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		565		甲醇中咯菌腈		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		566		氯吡嘧磺隆		100μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		429.00

		567		丙酮中吡嘧磺隆溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		568		Methoprene		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		429.00

		569		嘧苯胺磺隆		纯品型，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3694.00

		570		恶草酮（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		571		五氟磺草胺		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		572		甲醇中除虫菊素		100μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		67.00

		573		甲醇中蚊蝇醚		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		574		甲基噻吩磺隆		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		575		乙腈中苯黄隆溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		576		乙腈中双甲脒溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		577		丙酮中谷硫磷（保棉磷、甲基谷硫磷）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		578		苯醚甲环唑（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		579		Formetanate HCl		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		201.00

		580		丙酮中噻螨酮溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		581		甲醇中灭多威（万灵）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		582		正己烷中二溴磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		583		氟草敏		1000mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		97.00

		584		Oryzalin		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		161.00

		585		丙酮中砜嘧磺隆溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		586		新颖绿色杀虫剂/乙基多杀菌素		100 μg/mL in AcetonitriLe 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		698.00

		587		三氟磺隆		100 μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		698.00

		588		氟虫双酰胺		100 μg/mL in AcetonitriLe，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		564.00

		589		螺甲螨酯		100 μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		698.00

		590		噻虫嗪（阿克泰）（介质：丙酮）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		591		二磷酸组胺水合物		1g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		192.00

		592		鱼肉粉基质中氯霉素质控样		15g/树脂瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		985.00

		593		食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质		200μg/mL溶于H2O，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		44.00

		594		展青霉素/棒曲霉素		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		124.00

		595		黄曲霉毒素M2		10 μg/mL溶于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1535.00

		596		黄曲霉毒素G1		25μg/mL溶于乙腈， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		597		黄曲霉毒素G2		25μg/mL溶于乙腈， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		598		甲醇中三氯甲烷标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		599		四氯化碳		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		600		脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)		200mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		712.00

		601		丙酮中乙酰甲胺磷（高灭磷）溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		602		正己烷中甲霜灵溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		603		丙酮中甲胺磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		604		甲醇中喹螨醚		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		605		丙酮中特丁硫磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		606		溴离子（溴化物）（Br-）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		71.00

		607		肉制品基质中亚硝酸盐质控样		50g/铝箔袋		袋		1		大连中食国实，华测，检科院		985.00

		608		福尔马肼浑浊度标准物质		400NTμ溶于H2O，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		88.00

		609		2，4-甲苯二异氰酸酯		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		218.00

		610		（HDI）六亚甲基二异氰酸酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		611		水质标样-砷		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		612		开口闪点标准物质		150mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		480.00

		613		闭口闪点标准物质		150mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		480.00

		614		石油（轻油）硫含量测定用标准物质		10.0mg/L，1mL*10瓶/盒		盒		1		中石化石油化工科学研究院、 计量院、钢研纳克		526.00

		615		石油（轻油）硫含量测定用标准物质		20mg/L，1mL*10瓶/盒		盒		1		中石化石油化工科学研究院、 计量院、钢研纳克		526.00

		616		石油（轻油）硫含量测定用标准物质		100mg/L，1mL*10瓶/盒		盒		1		中石化石油化工科学研究院、 计量院、钢研纳克		526.00

		617		水中氯根成分分析标准物质		100μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		37.00

		618		硼砂pH标准物质		pH=9.18(25℃)，10只/盒		盒		1		环境保护部、计量院、ANPEL		160.00

		619		TDI和HDI混标 GB 18446-2009色漆和清漆用漆基异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测试		100mg/L溶于己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		620		砷单元素溶液标准物质（As）		100μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		621		磷单元素溶液标准物质		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		60.00

		622		钾单元素溶液标准物质		80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		623		钙单元素标准溶液物质		80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		624		镁单元素溶液标准物质		1000μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		625		水中氟成分分析标准物质		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		626		硼单元素溶液标准物质（B）		100μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		627		钠元素标准溶液		1000μg/mL， 80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		628		铅元素标准溶液		1000μg/mL于1%HNO3， 20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		629		水中铬-标液		500mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		630		镉单元素溶液标准物质（Cd）		1000μg/mL于1%HNO3，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		631		锰单元素溶液标准物质（Mn）		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		632		铁单元素溶液标准物质		20mL/瓶，100μg/mL于5%HCL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		37.00

		633		锌单元素溶液标准物质		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		37.00

		634		铜单元素溶液标准物质（Cu）		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		635		汞单元素溶液标准物质		100μg/mL于3%HNO3，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		636		水中二氧化硅成分分析标准物质		100μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		88.00

		637		钼单元素溶液标准物质		80mL/瓶，100μg/mL于1%HCL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		638		甲醇中总挥发性有机物（TVOCs）溶液标准物质		4*2mL/瓶		盒		1		环境保护部、计量院、ANPEL		477.00

		639		二硫化碳中7种苯系物-VOC混标		10μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		173.00

		640		水质标样-二硫化碳中7种苯系物混合标样		1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、ANPEL、坛墨质检		258.00

		641		水质标样-甲醇中苯系物混合标样-7种苯系物		1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		274.00

		642		甲醇中正己烷-标液		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、ANPEL		82.00

		643		水质标样-钾钠钙与镁混合标样		30mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		137.00

		644		六价铬（Cr（Ⅵ））标准溶液		1000μg/mL溶于H2O（含k+），50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		70.00

		645		2，5-二溴甲苯		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		646		EPA 8040替代混标(2-氟苯酚和2，4，6-三溴苯酚)		2000 mg/L于iPrOH， 1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		135.00		是

		647		水质标样-硒		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		648		水质标样-锑		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		649		水质标样-铜铅锌镉镍与铬混合标样		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		137.00

		650		水质标样-汞		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		651		四氯乙烯中石油类标准物质（HJ637－2018）		1000mg/L于四氯乙烯， 10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		652		四氯乙烯中红外测油仪用溶液标准物质		1000μg/mL ，5mL/瓶		瓶		1		环境保护部、中国计量科学研究院、ANPEL		81.00

		653		五日生化耗氧量（BOD5）溶液标准物质		105 mg/L，90mL/瓶		瓶		1		环境保护部、中国计量科学研究院、ANPEL		127.00

		654		叔丁基甲醚		1000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		655		甲醇中涕灭威标准溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		656		钡溶液成分分析标准物质		20mL/瓶， ~20mg/mL溶于0.06moL/L HCL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		287.00

		657		水质标样-铍		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		658		锡单元素溶液标准物质（Sn）		100μg/mL于10%HCL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		659		水质标样-钴		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		660		水质标样-钒		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		661		非饮用水QC样-VOC 挥发性有机物		1.5mL/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		1084.00		是

		662		28种VOC质控样（GB 36600－2018基本项目）		1.5mL+10g		套		1		NSI、 NIST、ERA		3214.00		是

		663		56种VOC混标（HJ 639-2012/HJ 810-2016）		2000mg/L于甲醇，2X0.6mL/瓶		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		407.00

		664		环氧氯丙烷		2000mg/L溶于甲醇，2*0.6mL/瓶		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		277.00

		665		15种硝基苯混标（HJ716-2014 )		500mg/L于二氯甲烷：甲醇（1:1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1040.00

		666		2种硝基苯替代物混标（HJ716-2014)		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		245.00

		667		1-溴-2-硝基苯		5000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		259.00

		668		10种多溴联苯醚（PBDE）混标(RoHS指令)		50mg/L于甲苯，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3221.00

		669		丙酮中阿特拉津(莠去津)溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		670		氧化乐果（溶剂：丙酮)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		671		重金属混标		100μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		2122.00

		672		溴甲烷		1000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		121.00

		673		氯乙烷		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		75.00

		674		六氯乙烷		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		151.00

		675		水质标样-亚硝酸盐（以氮计）		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		676		水质标样-硫酸盐		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		677		6种替代物混标（HJ834-2017，HJ951-2018）		1000mg/L于二氯甲烷：丙酮（1:1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		396.00

		678		水质标样-氟、氯、硫酸根与硝酸根混合		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		137.00

		679		水质标样-总氮		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		680		草酸钠纯度标准物质		50g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		477.00

		681		松节油		2000mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		106.00

		682		联苯胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		683		铬（Cr）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O（含k+），50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		59.00

		684		α，α，α‘，α‘-四溴间二甲苯		5g/瓶		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		167.00

		685		大米粉成分分析标准物质		35g/瓶，参考型号：GBW(E)100350		瓶		1		钢研纳克、计量院、ANPEL		2782.00

		686		17种邻苯二甲酸酯混标（GB5009.271-2016）		1000mg/L于己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		483.00

		687		HCl滴定溶液标准物质		500mL/瓶，c(HCl)=0.5mol/L(0.5N)		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		51.00

		688		HCl滴定溶液标准物质		500mL/瓶，c(HCl)=1.0mol/L(1.0N)		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		51.00

		689		土壤中23种有机氯农药质控样（HJ 835-2017）		30g/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		3709.00		是

		690		ICP分析用标准溶液（24元素混合）		100ug/mL，介质：2.5mol/L HNO3。50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		424.00

		691		锡（Sn）标准溶液		1000μg/mL溶于3.0 moL/L HCL ，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		71.00

		692		水质标样-锰		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		693		水质标样-铊		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		694		锗（Ge）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3 and tr. HF，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		106.00

		695		铋（Bi）标准溶液		1000μg/mL溶于1.5 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		82.00

		696		水质标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法)		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		697		铋单元素溶液标准物质		100μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		698		2，3，3’，4，4’-五氯联苯(PCB 105)		20mg/L于异辛烷，1 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		403.00		是

		699		2，2’，3，4，4’，5，5’-七氯联苯(PCB 180)		20mg/L于异辛烷，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		700		水中硝酸盐氮-标液		500mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		701		水中亚硝酸盐-标液		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		702		水中氟-标液		500mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		703		PCB 52(2，2’，5，5’-四氯联苯)		10 ng/μL于异辛烷，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		285.00

		704		水质标样-总硬度		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		705		氟，氯，溴，硫酸根，亚硝酸根，硝酸根，磷酸根		100μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		825.00

		706		水质标样-电导率		30mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		707		总余氯标准物质		特征值506mg/L，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		162.00

		708		含氯水质化学需氧量标样		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		709		水质标样-钛		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		710		水中硫酸根成分分析标准物质		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		711		铍（Be）标准溶液		1000μg/mL溶于1.5 moL/L HNO3 and tr. HCL ，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		95.00

		712		十五碳烯酸甲酯(顺-10)(C15:1)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1380.00

		713		10种农药混标（GB/T 14552-2003）		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		102.00

		714		31种石油烃类混标（C10-C40，HJ1021-2019，HJ894-2017）		1000mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		441.00

		715		15种有机氯及拟除虫菊酯类农药 (NYT 761，组1）		1000mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		575.00

		716		十四碳烯酸甲酯(顺-9)/肉豆蔻烯酸甲酯(C14:1)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		643.00

		717		磷(P)ICP-MS标准溶液		100mL/瓶，1000mg/L±0.3%溶于0.05% HNO3		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		389.00

		718		21种酚类混标（HJ 703/711-2014）		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		301.00

		719		4种硝基苯混标（EPA8270D）		1000mg/L于二氯甲烷，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		400.00

		720		2种替代物混标（HJ805-2016、HJ950-2018）		2000mg/L于丙酮：己烷(1：1)，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		131.00

		721		氯菌酸二丁酯和2，4，5，6-四氯间二甲苯 混标		100mg/L于己烷，4×1 mL/套		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		197.00

		722		2种氘代多环芳烃混标（EPA8270D）		1000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		723		18种PCB混标（HJ715、HJ743、HJ891-2017）		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		727.00

		724		氨氮-标液		500mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		725		水中氨氮成分分析标准物质		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		726		土壤中16种多环芳烃质控样（HJ805-2016，HJ784-2016）		30g/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		2473.00		是

		727		硅（Si）标准溶液		1000μg/mL溶于0.05 moL/L NaOH，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		82.00

		728		镁（Mg）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		82.00

		729		钼（Mo）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		71.00

		730		铁（Fe）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		59.00

		731		硫（S）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		82.00

		732		锰（Mn）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		59.00

		733		锌（Zn）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		71.00

		734		硼（B）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		59.00

		735		QC样-土壤中TPH(总石油烃)		50g/瓶		套		1		NSI、 NIST、ERA		1700.00		是

		736		正癸烷(C10)		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		737		正四十烷		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		699.00

		738		2-氟联苯		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		739		5种多环芳烃内标混标		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		400.00

		740		水质监测标准物质-铅(标样)		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		741		水质标样-镉		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		742		水质监测标准物质-铜(标样)		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		743		钍(Th)ICP-MS标准溶液		250mL/瓶,1000 mg/L ± 0.3%溶于2% HCl		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		147.00

		744		十氟联苯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		745		钨（W）标准溶液		1000μg/mL溶于0.1 moL/L NaOH ，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		95.00

		746		铌（Nb）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HF，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		95.00

		747		水质标样-四氯化碳中石油类(红外法)标样		10mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		205.00

		748		水质标样-总磷		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		749		6种SVOC内标混标（EPA 8270、HJ350、HJ950-2018、HJ951-2018）		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		353.00

		750		水质标样-钼		20mL 安瓿瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		751		水质锌标准样品		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		752		水质标样-甲醇中8种有机氯农药混合(I)标样		1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		411.00

		753		十氟三苯基磷		1000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		145.00

		754		异辛烷中12种多氯联苯混合溶液		2μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		354.00

		755		鸡源性定性标准物质		1g/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		477.00

		756		肉糜中牛源性成分（定性）质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		757		邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		758		邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)		纯品型，0.25g/瓶(工业级别，同分异构混合物)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		759		氟甲喹		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		699.00

		760		磺胺甲恶唑(磺胺甲基异恶唑)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		761		磺胺二甲嘧啶		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		762		α-D(+)葡萄糖		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		256.00

		763		磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛，磺胺二甲氧哒嗪)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		764		橙皮甙(Hesperidin)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		291.00

		765		苯并(a)芘		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		414.00

		766		磺胺喹噁啉(磺胺喹恶啉)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		571.00

		767		正戊烷（C5）		5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		256.00

		768		磺胺间甲氧嘧啶(磺胺-6-甲氧嘧啶)		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		400.00

		769		邻苯二甲酸二丙酯(DPRP)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		770		邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		771		33种元素ICP-MS混标		100mL/瓶,10mg/L溶于5% HNO3 + Tr HF		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2122.00

		772		甲胺磷（溶剂：丙酮)		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		773		柠檬酸一水合物		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		774		叔丁基对羟基苯甲醚(含2-和3-异构体)，BHA		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		775		三甲胺盐酸盐		5g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		20.00

		776		盐酸强力霉素(脱氧土霉素盐酸盐，盐酸多西环素)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		649.00

		777		5-羟甲基糠醛		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		117.00

		778		L-(+)-抗坏血酸（维生素C）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		779		对苯二甲酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		780		黄曲霉毒素B2		25μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		243.00

		781		脱氧雪腐镰刀菌烯醇		100μg/mL溶于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		712.00

		782		D15-金刚烷胺		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2135.00

		783		盐酸N-单去甲基西布曲明		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		576.00

		784		苏丹红2号		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		225.00

		785		苏丹红3号		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		767.00

		786		金霉素盐酸盐		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		443.00

		787		盐酸氯丙嗪		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		433.00

		788		螺虫乙酯		100μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		789		儿茶素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		790		十八碳烯酸甲酯(反-9)/反油酸甲酯(C18:1T)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		77.00

		791		十八碳二烯酸甲酯(反-9，12)/反亚油酸甲酯(C18:2TT)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		792		乙醇中吡虫啉溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		793		异丙醇中矮壮素		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		794		腈苯唑（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		795		格列波脲		2.5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1078.00

		796		丙酮中噻嗪酮溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		797		乙酸乙酯中锐劲特（氟虫腈）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		798		丙酮中乙烯菌核利溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		799		正己烷中甲基异柳磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		800		乙醇中多菌灵溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		801		丙酮中氟虫脲溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		802		丙酮中二甲戊乐灵（除草通、菜草通、施田补）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		803		甲醇中叶蝉散(异丙威)溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		804		二嗪农（溶剂：丙酮)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		805		乙硫磷（溶剂：丙酮)		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		806		甲醇中多效唑溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		807		甲醇中杀虫双（液谱用）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		808		甲醇中杀虫单溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		809		甲醇中杀螟丹溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		810		正己烷中氟胺氰菊酯溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		811		甲醇中涕灭威砜溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		812		甲醇中异丙甲草胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		813		正己烷中异狄氏剂溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		814		丙酮中敌瘟磷（克瘟散）溶液标准样品		100μg/mL,1mL		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		815		敌菌灵		100μg/mL，1mL/瓶，介质：甲醇		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		816		丙酮中内吸磷（O）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		817		乙酸乙酯中杀线威溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		818		3，3‘-二甲基联苯胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		819		4-氯邻甲苯胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		820		4-氨基联苯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		821		2-萘胺		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		822		3，3-二甲氧基联苯胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		581.00

		823		邻甲氧基苯胺/邻氨基苯甲醚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		824		3，3‘-二甲基联苯胺		1000mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		51.00

		825		2-甲氧基-5-甲基苯胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		826		壬基酚(异构体混合物)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		827		3，3-二氯联苯胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		728.00

		828		4，4‘-二氨基二苯硫醚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		829		2-氨基-4-硝基甲苯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		830		4，4-二氨基-3，3-二氯二苯甲烷/4，4‘-亚甲基双(2-氯苯胺)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		831		2，4-二氨基甲苯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		256.00

		832		2，4，5-三甲基苯胺		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1132.00

		833		3，3‘-二甲基-4，4‘-二氨基二苯基甲烷		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		767.00

		834		4，4‘-二氨基联苯醚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		835		4，4‘-二氨基二苯基甲烷		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		611.00

		836		邻甲苯胺		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		256.00

		837		邻氨基偶氮甲苯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		629.00

		838		对氯苯胺		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		839		2，4-二甲基苯胺		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		840		2，6-二甲基苯胺		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		841		二氢辣椒碱/二氢辣椒素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		264.00

		842		高氯酸根离子标液，ClO4-(NaClO4)		100mL/瓶，1000mg/L溶于 H2O		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		843		辣椒碱/天然辣椒素（单碱）		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		202.00

		844		合成辣椒素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		115.00

		845		乙基麦芽酚,2-乙基-3-羟基-4-吡喃酮		1g/瓶,99.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		35.00

		846		精异丙甲草胺		100μg/mL于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		847		盐酸克伦特罗		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		227.00

		848		山梨酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		849		甲醇		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		850		罗汉果苷ⅴ		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		851		胆固醇		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		852		16种邻苯二甲酸酯混标（GB5009.271-2016）		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		399.00

		853		富马酸二甲酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		854		对氨基偶氮苯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		855		莠去津(阿特拉津)		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		856		嘧霉胺		100mg/L于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		857		硫代西地那非		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1314.00

		858		非洛地平		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		575.00

		859		尼群地平		25mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		452.00		是

		860		硫代艾地那非		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2299.00

		861		尼索地平		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		411.00

		862		喷布洛尔（喷布特罗）盐酸盐		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1172.00

		863		盐酸妥布特罗		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		454.00

		864		利巴韦林		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		493.00

		865		氨氯地平		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		866		那莫西地那非		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1806.00

		867		无色(隐性)孔雀石绿		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		868		氨基他达那非		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1149.00

		869		盐酸西布曲明		纯品型，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		727.00

		870		盐酸N，N-双去甲基西布曲明		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		439.00

		871		褪黑素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		106.00

		872		氯丙那林		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		873		尼莫地平		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		493.00

		874		去甲基红地那非/那红地那非		1mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1314.00		是

		875		钡（Ba）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		59.00

		876		金（Au）标准溶液		1000μg/mL溶于1.5 moL/L HCL，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		301.00

		877		亚硝酸根（亚硝酸盐）（NO2-）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		71.00

		878		铝（Al）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		59.00

		879		利血平		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		89.00

		880		格列喹酮		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		881		格列齐特		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		882		氢溴酸非诺特罗		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		499.00

		883		罗通定		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		884		青藤碱		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		885		氯美扎酮		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		369.00

		886		利巴韦林-13C5		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2668.00

		887		马来酸罗格列酮		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		888		去甲基他达那非		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1806.00

		889		伪伐地那非		25mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1601.00		是

		890		琥珀酸		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		891		鸡肉中环丙沙星、喹乙醇代谢物质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		892		甲醇中百草枯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		893		多杀菌素（介质：甲醇）		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		894		虫酰肼 (梯虫芬特、梯芬绝，抑虫肼)		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		895		啶酰菌胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		896		草铵膦(草胺磷，草丁磷)		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		897		水质浊度标准物质		400NTμ，90mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		113.00

		898		色度溶液标准物质		500度，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		200.00

		899		维生素B1(硫胺硝酸盐)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		900		孔雀石绿草酸盐		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		901		替米考星（替米卡星）		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1172.00

		902		西地那非		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		94.00

		903		西地那非类似物（Methisosildenafil）		10mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1888.00		是

		904		盐酸金刚乙胺		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		657.00

		905		盐酸文拉法辛 供含量测定		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		335.00

		906		外环氧七氯B		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		907		甲基嘧啶磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		908		甲基毒死蜱		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		909		硝苯地平		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		411.00

		910		盐酸芬氟拉明		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		911		甲醇中金刚烷胺-D15溶液标准物质		10 mg/L, 1 mL		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		526.00

		912		二十二碳六烯酸(顺-4，7，10，13，16，19)/DHA(C22:6)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		360.00

		913		荧光增白剂 185		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		914		卡托普利(Captopril)		10g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1191.00		是

		915		格列吡嗪		500mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		575.00		是

		916		盐酸哌唑嗪		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		575.00

		917		盐酸可乐定		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		703.00

		918		盐酸丁福明（盐酸丁二胍/盐酸丁双胍）		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		509.00

		919		伐地那非盐酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2175.00

		920		甲苯磺丁脲		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		921		他达拉非		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2126.00

		922		双氢克尿塞		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		767.00

		923		阿替洛尔		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		532.00

		924		甲磺酸达氟沙星		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		253.00

		925		马来酸氯苯那敏		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		512.00

		926		2-羟丙基去甲他达拉非		100mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1355.00		是

		927		1，5-二异氰酸萘		25g/瓶，98.0%(GC)		瓶		1		TCI、SIMGA、WAKO		202.00		是

		928		甲醇中五氯苯酚钠标准溶液（GB 23200.92-2016）		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		80.00

		929		丁苯吗啉		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		930		氟吡菌胺		1000μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		104.00

		931		恶霉灵		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		932		四螨嗪		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		933		烯啶虫胺溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		934		七氯		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		935		氟苯吡菌胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		886.00

		936		盐酸吡格列酮		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		937		盐酸二甲双胍		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		163.00

		938		格列美脲		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1108.00

		939		那红地那非		30mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		611.00

		940		豪莫西地那非		30mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		463.00

		941		盐酸苯乙双胍		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		163.00

		942		瑞格列奈		100mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		862.00		是

		943		酚酞（SN/T 3866-2014）		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		944		硫酸特布他林/特布他林半硫酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		620.00

		945		1-[1-(4-氯苯基)环丁基]-3-甲基丁胺盐酸盐（去二甲基盐酸西布曲明）		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1108.00

		946		邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP)		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		947		邻苯二甲酸二丁酯(DBP)		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		948		邻苯二甲酸二甲酯(DMP)		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		949		亚胺硫磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		950		十一醇甲酯		100μg/mL于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		951		邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		952		DL-酒石酸		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		502.00

		953		DL-苹果酸		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		571.00

		954		咖啡因标准物质		0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、计量院、坛墨		1400.00

		955		葛根素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		956		L-抗坏血酸/维生素C磷酸酯镁水合物		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		279.00

		957		碳酸钙纯度标准物质		40g/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		477.00

		958		4，4‘-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		959		异氰酸环己酯		1g/瓶 99.4%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		251.00

		960		莱克多巴胺盐酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		580.00

		961		沙丁胺醇		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		3504.00

		962		甲萘威/西维因		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		963		得灭克亚碸(涕灭威亚砜)		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		964		敌草隆		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		965		丁醚脲		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		966		五氯硝基苯		100μg/mL于苯，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		967		氟氰戊菊酯(氟氰菊酯)（异构体混合物）		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		968		二氯苯醚菊酯(氯菊酯/苄氯菊酯) 顺反异构混合		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		969		克菌丹		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		970		氯噻啉		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		971		噻螨酮(尼索朗)		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		972		哒螨灵/达螨酮		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		973		倍硫磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		974		杀扑磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		975		草甘膦-13C2，15N		100mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		273.00

		976		延胡索酸(富马酸，反丁烯二酸）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		977		己二酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		978		砷(As3+)ICP-MS标准溶液		100mL/瓶，1000mg/L±2%溶于2% HCl		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		436.00

		979		砷（As5+)ICP-MS标准溶液		100mL/瓶，1000 mg/L in H2O， 100 mL		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		436.00

		980		氯霉素		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		981		灭多威		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		32.00

		982		杀螟硫磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		983		双甲脒		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		984		邻苯二甲酸氢钾pH标准物质		pH=4(25℃)，10瓶/盒		盒		1		环境保护部、计量院、ANPEL		160.00

		985		混合磷酸盐pH标准物质		pH=6.86(25℃)，10瓶/盒		盒		1		环境保护部、计量院、ANPEL		160.00

		986		速灭威		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		987		仲丁威		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		35.00

		988		恶虫威		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		989		埃普利诺菌素		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		990		氯羟吡啶/克球酚/二氯二甲吡啶酚		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		994.00

		991		Sulfentrazone		10 ng/μL于乙腈,10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		992		乙腈中硝磺草酮		100μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		35.00

		993		十八烷酸/硬脂酸(C18:0)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		122.00

		994		苯甲酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		995		隐色孔雀石绿纯度标准物质		100mg/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		572.00

		996		氯酸根离子标液，ClO3-(NaClO3)		100mL/瓶，1000mg/L溶于 H2O		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		436.00

		997		氯离子标液，Cl-(NaCl)		100mL/瓶，1000mg/L溶于 H2O		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		436.00

		998		硝酸根离子标液，NO3-(NaNO3)		100mL/瓶，1000mg/L溶于 H2O		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		401.00

		999		咯菌腈		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1000		氟虫腈硫化物/氟虫腈亚砜/氟虫腈硫醚		100mg/L 于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		1001		除草醚		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1002		敌草胺(对萘丙酰草胺)		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		32.00

		1003		虫螨畏		100mg/L于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		34.00

		1004		甲基乙拌磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1005		硫丙磷		100mg/L于异丙醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1006		灭草隆		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1007		氟磺胺草醚		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1008		氯霉素		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		1009		异稻瘟净		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1010		甲基硫环磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1011		腈菌唑		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1012		氟甲腈		100mg/L 于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		43.00

		1013		氟虫腈砜/磺基氟虫腈		100mg/L 于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1014		广灭灵/异恶草酮/异恶草松		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1015		丁硫克百威		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		1016		十八碳二烯酸甲酯(顺-9，12)/亚油酸甲酯(C18:2)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		183.00

		1017		十八碳三烯酸(顺-9，12，15)/α-亚麻酸(C18:3)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		243.00

		1018		十八碳烯酸(顺-9)/油酸(C18:1)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		196.00

		1019		亚油酸		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		1020		噻唑磷		100μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1021		甲磺草胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1674.00

		1022		甲醇中2.4-D溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		1023		克线丹/硫线磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		46.00

		1024		丙酮中地虫硫磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		1025		氯虫酰胺/氯虫苯甲酰胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1026		甲氰菊酯		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		33.00

		1027		天门冬酰苯丙氨酸甲酯（甜味素，阿斯巴甜）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		512.00

		1028		十八碳二烯酸(顺-9，12)/亚油酸(C18:2)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		169.00

		1029		十六烷酸/棕榈酸(C16:0)		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1030		甲基托布津/甲基硫菌灵		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1031		烯酰吗啉(E，Z异构混合物）		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1032		维生素 D3(6，19，19-d3) 溶液		1mL/瓶，1 mg/mL in ethanol， 97 atom % D， 97% (CP)		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		10000.00		是

		1033		维生素Bc(叶酸)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		1034		维生素B7/维生素H(D-生物素)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		1035		脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐霉素)		100μg/mL溶于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		712.00

		1036		丁草胺		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1037		纹枯胺 (氟酰胺)		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1038		4-甲基咪唑		纯品型，0.1 g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		1039		粉条粉丝中铝成分分析标准物质		4*10g/瓶		套		1		环境保护部、计量院、ANPEL		1898.00

		1040		无水碳酸钠纯度标准物质		50g/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		477.00

		1041		火锅食品 混标(DB 31/2010—2012)		10-50mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		2049.00

		1042		表没食子儿茶素		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		262.00

		1043		荧光增白剂 135		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		209.00

		1044		烟酰胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		1045		敌草快（杀草快）		100mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1046		U-[13C17]-15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇		25mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		8211.00

		1047		3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17		25mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		6288.00

		1048		黄曲霉毒素G1		3mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		111.00

		1049		黄曲霉毒素G2		3mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		1050		黄曲霉毒素B2		3mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		1051		辛硫磷溶液		100/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1052		芬杀螨/喹螨醚		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1053		溴酸根离子标液，BrO3-(NaBrO3)		100mL/瓶，1000mg/L溶于 H2O		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		436.00

		1054		锑-标液，介质：10%盐酸		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		1055		糖精钠		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		1056		豆角成分分析标准物质		35g/瓶		瓶		1		地球物理地球化学勘察研究所、计量院、ANPEL		2632.00

		1057		乙酸乙酯		2000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		1058		己酸乙酯（C6:0）		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		102.00

		1059		内环氧七氯A		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1060		没食子儿茶素没食子酸酯		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		529.00

		1061		维生素B2		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1062		磺胺甲基嘧啶		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		1063		PCB 198		100mg/L于异辛烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		198.00

		1064		玉米烯酮/玉米赤霉烯酮		10mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		516.00		是

		1065		西玛津		100mg/L于丙酮,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1066		马拉硫磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1067		六六六、滴滴涕混合溶液标准物质		不同浓度于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		295.00

		1068		肌醇		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		1069		叔丁基对苯二酚(TBHQ)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		1070		马铃薯直链淀粉，used as amylase substrate		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		277.00

		1071		丙环唑		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1072		甲霜灵		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1073		嘧菌酯		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		43.00

		1074		噻嗪酮		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1075		赛速安(噻虫嗪)		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1076		氟硅唑		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1077		苯醚甲环唑		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1078		啶虫脒/吡虫清		100mg/L 于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1079		乙烯菌核利		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1080		三氯杀螨醇		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1081		苯中异菌脲（扑海因）溶液标准样品		100μg/mL,1mL /瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		1082		百菌清		100mg/L 于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1083		三唑酮		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1084		联苯菊酯(氟氯菊酯)		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1085		溴氰菊酯		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		29.00

		1086		高效氯氟氰菊酯		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1087		甲氰菊酯		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1088		氯氰菊酯(灭百可)，异构体混合物		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1089		乐果		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1090		丙酮中治螟磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		1091		丙溴磷/布飞松		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1092		水胺硫磷		100mg/L 于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1093		三唑磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1094		敌百虫(三氯松)		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1095		甲基对硫磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1096		氧化乐果		100mg/L 于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1097		丙酮中甲拌磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶，溶剂：丙酮		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		1098		婴儿配方乳粉中蛋白质、脂肪、乳糖质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1099		锌单元素溶液标准物质（Zn）		1000μg/mL于1%HNO3，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		1100		单元素溶液成分分析标准物质钛		100mg/L，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		319.00

		1101		正己烷中二甲四氯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		95.00

		1102		苯并(a)芘		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		53.00

		1103		水中氯根成分分析标准物质		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		1104		井岗霉素		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		1105		已烯雌酚兽药纯度标准物质		100mg/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		477.00

		1106		植酸钠水合物		10g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		682.00

		1107		二十二碳烯酸(顺-13)/芥酸(C22:1)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		201.00

		1108		β-葡萄糖醛苷酸酶		2mL/瓶，>100000units/mL，芳基硫酸酯酶<20000units/mL		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		698.00

		1109		丙烯腈		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		28.00

		1110		特草定		1000mg/L于丙酮,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		349.00

		1111		苯线磷亚砜		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		1112		铼（Re）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3 ，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		154.00

		1113		铟（In）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		95.00

		1114		钪（Sc）标准溶液		100μg/mL溶于5% HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		283.00

		1115		乙酰水杨酸/阿司匹林		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1116		吡罗昔康		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1132.00

		1117		氨基比林（含量测定）		100mg/瓶，常温，避光		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		244.00

		1118		马来酸氯苯那敏		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		1119		碱性黄 2 /碱性嫩黄/溶剂黄 34/金胺/（C.I.41000)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		1120		六亚甲基四胺(乌洛托品)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		260.00

		1121		展青霉素/棒曲霉素		100mg/L于氯仿，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		537.00

		1122		双酚A(BPA)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		571.00

		1123		丙酸		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		1124		脂奶粉中黄曲霉毒素M1质控样品		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实、普瑞邦、检科院		1505.00

		1125		婴儿配方乳粉中维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1126		白酒 邻苯二甲酸二丁酯DBP、邻苯二甲酸二（α-乙基）己酯DEHP，理化类		50mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1127		食用油中苯并芘质控样		20g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1128		没食子酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		571.00

		1129		布洛芬		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1130		炔苯酰草胺		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1131		表没食子儿茶素(EGC) 对照品		10mg/瓶，≥98%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		262.00

		1132		表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)		100mg/瓶，≥80%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		964.00

		1133		表儿茶素没食子酸酯(ECG)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1273.00

		1134		赤霉酸/赤霉素A3		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		1135		碱性橙 22(C.I.48040)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		209.00

		1136		纳他霉素		纯品型，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		925.00

		1137		扑热息痛/对乙酰氨基酚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1138		溴磷松/溴硫磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1139		银单元素溶液标准物质		20mL/瓶，1000μg/mL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		1140		4-氯苯氧基乙酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		502.00

		1141		地塞米松		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		1142		恩诺沙星		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		1143		罗丹明B(碱性玫瑰精B) 氯化物		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		1144		对羟基苯甲酸甲酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1145		盐酸土霉素		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		1146		2，6-二叔丁基对甲酚(BHT)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		1147		乙酰磺胺酸钾/安赛蜜		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1148		D-乳糖		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		236.00

		1149		D-(+)-麦芽糖一水合物		5g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		43.00

		1150		酒石酸福莫特罗		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		785.00

		1151		对羟基苯甲酸丙酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1152		奥西那林半硫酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		571.00

		1153		酸性红 14 (C.I.14720)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		1154		四环素盐酸盐		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		1155		锂单元素标准溶液		80mL/瓶，100μg/mL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		1156		铟单元素溶液标准物质		20mL/瓶，100μg/mL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		51.00

		1157		钠单元素溶液标准物质		100μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		1158		钾单元素溶液标准物质（K）		1000μg/mL于1%HCL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		1159		4-氯苯氧乙酸钠		1g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		985.00		是

		1160		头孢氨苄(一水合物)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		994.00

		1161		甲氧苄啶/三甲氧苄胺嘧啶		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		512.00

		1162		ICP分析用多元素标准溶液		100μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		1886.00

		1163		己酸乙酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1164		杀螟丹农药标准物质		100mg/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		477.00

		1165		邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)(同分异构混合物)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		1166		水中硫酸根成分分析标准溶液		c(SO4 2-)=1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		126.00

		1167		乙醛		100mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		1168		液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液）		3mL/瓶，100μg/mL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		1169		液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液）		0.1μg/mL，3mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		1170		异辛烷中7种多氯联苯混合溶液（PCB28，PCB52，PCB101，PCB118，PCB138，PCB153，PCB180）		1mL/瓶，3μg/g		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		529.00

		1171		氟苯尼考(氟甲砜霉素/Florfenicol)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1249.00

		1172		氯霉素-D5		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		619.00

		1173		重铬酸钾纯度标准物质		50g/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		1400.00

		1174		16种元素ICP-MS混标(GB 5009.94-2012)		100mL/瓶，100mg/L溶于1% HNO3		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		1942.00

		1175		土壤中21种酚类化合物质控样（HJ 703-2014）		30g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2473.00

		1176		L(-)-脯氨酸		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		1177		2,4-二氯苯氧乙酸钠一水合物		5g/瓶,≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		67.00

		1178		硝酸铅标准溶液		c[Pb(NO3)2]= 0.05000 moL/L (0.05m)，1L/瓶		瓶		1		博林达 、伟业计量、ANPEL		148.00

		1179		丁酸乙酯		5mL/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		24.00

		1180		对羟基苯甲酸乙酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1181		37种脂肪酸甲酯混标		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		409.00

		1182		无色(隐性)孔雀石绿-D5(LMG-D5)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		525.00

		1183		DL-β-生育酚（消旋混合物）		50mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1011.00

		1184		盐酸呋喃它酮		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1185		AOZ（呋喃唑酮代谢物 ）		纯品型，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2007.00

		1186		乙二醇		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1187		2-NP-AMOZ(硝基呋喃代谢产物)		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1269.00

		1188		1，3-丁二烯		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		184.00

		1189		乳酸乙酯		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		1190		甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1191		对三联苯 D14		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		155.00

		1192		黄曲霉毒素B1		3mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		1193		δ-生育酚（维生素E）		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		1194		钙元素标准溶液		1000μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		1195		食用合成色素胭脂红溶液标准物质		0.5mg/mL溶于水，5mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		1196		食用合成色素日落黄溶液标准物质		0.5mg/mL溶于水，5mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		1197		食用合成色素亮蓝溶液标准物质		0.5mg/mL溶于水，5mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		1198		钡单元素溶液标准物质（Ba）		100μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		1199		美雄酮		1.0 mg/mL于乙二醇二甲醚，1 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		1291.00		是

		1200		3-羟基克百威(3-羟基呋喃丹)		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1387.00

		1201		二甲苯麝香		100 ng/μL于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		1202		二甲酚噻草胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1269.00

		1203		二硫化碳中的8种苯系物（HJ 584-2010和GB/T 14677）		1000mg/L于二硫化碳，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		159.00

		1204		铀溶液标准物质		100μg/mL，介质：5%HNO3，30mL/瓶		瓶		1		核工业北京化工冶金研究院、国家有色金属、钢研纳克		862.00

		1205		PCB 180		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		81.00

		1206		依普菌素		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1900.00

		1207		喹氧灵		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1249.00

		1208		水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质		20mL/瓶，100μg/mL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		1209		婴儿配方乳粉中维生素B1		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1210		婴儿配方乳粉中二十二碳六烯酸（DHA）、二十碳四烯酸（ARA）质控样		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1211		大米中转基因成分（阳性）质控样		1g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1212		绿原酸		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1053.00

		1213		新红		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1240.00

		1214		普通硅酸盐水泥成分分析标准物质		20g/瓶		瓶		1		环境保护部、中国计量科学研究院、ANPEL		337.00

		1215		Pyridoxal Hydrochloride		1g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		411.00		是

		1216		D4-邻苯二甲酸二正丁酯(D4-DBP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		505.00

		1217		n-Butyrophenone,certified		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		320.00

		1218		氯苯脒/杀虫脒盐酸盐		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		302.00

		1219		芦丁		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		488.00

		1220		氟吡草腙		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		963.00

		1221		丙烯菊酯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		493.00

		1222		碱性橙 2（C.I.11270)/碱性菊橙		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		209.00

		1223		1，5-戊二胺/尸胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		1224		2， 3，4，5-四氯苯胺		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5000.00

		1225		γ-生育酚		25mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		657.00		是

		1226		维生素B6（吡哆醇盐酸盐）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		541.00

		1227		碱性橙 21(C.I.48035)		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		209.00

		1228		维生素D3		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		257.00

		1229		柠檬酸		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		369.00

		1230		组胺		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		516.00

		1231		1，3-二氯-2-丙醇-D5(1，3-DCP-D5)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		119.00

		1232		四盐酸精胺/精胺盐酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		669.00

		1233		水中硝酸盐氮溶液标准物质		1000mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		41.00

		1234		磷（P）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属，伟业计量		165.00

		1235		维生素 D3(6，19，19-d3)		1mL/瓶，100 μg/mL 溶于乙醇		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5242.00

		1236		氯化铵		500 mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1069.00

		1237		水中溴酸根溶液标准物质		1000mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		69.00

		1238		硼酸（10B）		5g/瓶，99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1617.00

		1239		Dalfampridine		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		609.00

		1240		汞单元素溶液标准物质		1000μg/mL于3%HNO3，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		51.00

		1241		邻苯二甲酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1242		丁氧环酮		10 ng/μL于环己烷,10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1243		砷(As)AAS标准溶液		100mL/瓶，1000mg/L溶于2% HNO3		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		194.00

		1244		2-甲基-1-丁醇		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		70.00

		1245		异丁醇		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		1246		氯硝胺		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1247		吡唑草胺		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		161.00		是

		1248		喔草酯		10 ng/μL于环己烷，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1249		Dodine		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		161.00		是

		1250		麦草畏(百草敌)		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		161.00

		1251		呋虫胺		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1252		4,4'-二氯苯甲酮		1000mg/L于异辛烷,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		106.00

		1253		四氟菊酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		767.00

		1254		伐灭磷		100mg/L于二甲苯，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1255		比芬诺		10 ng/μL于异辛烷，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1256		毒草胺		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1257		4-溴-3，5-甲基苯基氨基甲酸酯		100mg/L于乙腈，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		336.00

		1258		氯炔灵		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		1259		新燕灵乙基		100μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1260		除虫菊酯异构体混合物		100mg/L于甲醇,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		564.00

		1261		地乐酚		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1262		氟啶虫酰胺		100 ng/μL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1132.00

		1263		苯线磷砜溶液标准样品		100μg/mL 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1264		Ethoxyquin		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		73.00

		1265		绿谷隆		100 ng/μL于乙腈,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		137.00

		1266		S 421(八氯二丙醚，二(2，3，3，3-四氯丙基)醚)		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		1267		糠菌唑/溴克座		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		73.00

		1268		Aspon		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		435.00

		1269		4-氯苯氧基乙酸		100μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1270		扑灭通		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		1271		Abate		100 μg/mL于甲醇， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1272		恶唑磷		10 ng/μL于环己烷，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1273		毒壤磷		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		505.00

		1274		Ioxynil		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		429.00		是

		1275		恶嗪草酮		10 ng/μL于乙腈，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1276		苯草醚		100 ng/μL于乙腈,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		1277		氟吡禾灵		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1278		Fenhexamid		10 ng/μL于环己烷,10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1279		灭螨猛		100 ng/μL于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		137.00

		1280		杀螨菊酯		100μg/mL于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1281		麦草氟异丙酯		100μg/mL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1282		杀螨醚		10 ng/μL于环己烷，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1283		噻草定		10 ng/μL于环己烷，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		1284		Dithiopyr		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		429.00		是

		1285		2,4,5-涕		100mg/L于甲醇,1 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		161.00		是

		1286		Cloransulam-methyl Solution		1mL/瓶，100ug/mL in Acetonitrile		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		480.00

		1287		印楝素		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		1288		稗草丹		10 ng/μL于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		128.00

		1289		Alloxydim-sodium		100 μg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		304.00		是

		1290		3，5-二氯苯胺		100 ng/μL于甲醇,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		128.00

		1291		DMST		100 ng/μL于乙腈,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		128.00

		1292		亚砷酸根溶液标准物质(三价砷）		2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		203.00

		1293		砷酸根溶液标准物质(五价砷)		2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		203.00

		1294		苯磺隆		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		1295		锶单元素溶液标准物质（Sr）		80mL/瓶，100μg/mL于5%HCL		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		1296		钒单元素溶液标准物质		100μg/mL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		98.00

		1297		帕拉金糖（异麦芽酮糖)		5g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		452.00		是

		1298		苏丹红4号		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		286.00

		1299		维生素 K1-d7		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1601.00

		1300		除草定		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1301		苯锈定		100mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		1302		丙环唑(Propiconazole)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		758.00

		1303		螺环菌胺		100 μg/mL于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		161.00

		1304		对甲基苯酚		1000mg/L于二氯甲烷,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1305		甲代森锌（丙森锌)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1306		丙硫磷		100μg/mL于乙酸乙酯，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1307		吗菌灵/十二环吗啉		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		462.00

		1308		2，4-滴丁酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		450.00

		1309		2，3，5，6-四氯苯胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		239.00

		1310		1-辛烯		100μg/mL于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		1311		4，4‘-二氯二苯甲酮(4，4‘-DBP)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		639.00

		1312		2，4-滴丙酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		433.00

		1313		2，4，5-涕(2，4，5-T)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		527.00

		1314		2，6-二异丙基萘		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		1315		威菌磷		纯品型，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1028.00

		1316		3，4，5-Trimethylphenol，certified		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		1317		异恶隆		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1132.00

		1318		苯草酮		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1122.00

		1319		4，4‘-二溴二苯甲酮(3988-03-2)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1320		叠氮津（灭杀津 ）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		532.00

		1321		溴烯杀		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		1322		Brompyrazon，certified		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		1323		吡咪唑		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		649.00

		1324		膝沟藻毒素 GTX1 GTX4 混合溶液		0.5 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2400.00		是

		1325		脱氨甲酰基膝沟藻毒素 dcGTX2 dcGTX3 混合溶液		0.5 mL/ampouLe（瓶）		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2400.00		是

		1326		膝沟藻毒素 GTX2 GTX3 混合溶液		0.5 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2400.00		是

		1327		1，5-二异氰酸萘		250mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		493.00		是

		1328		11-氨基十一烷酸		100g/瓶，97%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		984.00

		1329		己内酰胺		1g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		294.00		是

		1330		均四氯乙烷（1，1，2，2-四氯乙烷）		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		1331		Aldimorph，certified		纯品型，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2737.00

		1332		草毒死(Allidochlor)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		561.00

		1333		2-甲基-4-氯苯氧基丁酸(MCPB)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		1334		二苯并(a，h)蒽		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		1335		1，2-二氯丙烷		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1336		1，2，3-三氯苯		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		286.00

		1337		4-溴-3，5-甲基苯基氨基甲酸酯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1208.00

		1338		1，3-二氯苯		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		246.00

		1339		1，4-二氯苯		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		1340		1，2，4-三氯苯		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		266.00

		1341		1，2-二氯苯		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1342		十八烷酸(硬脂酸)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1343		1-萘乙酰胺/2-(1-萘)乙酰胺		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1344		2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1345		十二烷酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		358.00

		1346		啶蜱脲		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		1347		PCB 180(2，2’，3，4，4’，5，5’-七氯联苯)		纯品型，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		719.00

		1348		二苯胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		266.00

		1349		6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1400.00

		1350		二甲草胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		611.00

		1351		(E)-苯氧菌胺		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2185.00

		1352		膝沟藻毒素 GTX-5 溶液		0.5 mL/ampouLe（瓶）		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2400.00		是

		1353		蛤蚌毒素盐二酸盐		0.5mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2400.00		是

		1354		脱氨甲酰基石房哈毒素		0.5mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2400.00		是

		1355		鳍藻毒素 DTX-1		0.5mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2820.00		是

		1356		鳍藻毒素 DTX-2		0.5mL/瓶，4.7μmoL/L		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		2820.00		是

		1357		2，4-二甲基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1358		曲安奈德		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1132.00

		1359		2，3-二甲基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1360		异狄氏醛		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		1361		对丙基苯酚		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		358.00

		1362		己二酸二(2-乙基己)酯 DEHA		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		502.00

		1363		28种元素ICP-MS混标		10μg/mL 溶于HNO3，100mL		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		1886.00

		1364		杂色曲霉素		1mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		984.00		是

		1365		Uridine 5’-Monophosphate		250mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		698.00		是

		1366		乙醚		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		351.00

		1367		荧光增白剂，C.I.85		200μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		470.00

		1368		硫脲，可用于生化研究		5g/瓶，≥99.0%		瓶		1		TCI、SIMGA、WAKO		300.00		是

		1369		没食子酸正辛酯,98.0%(T)		25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		472.00

		1370		野燕枯硫酸二甲酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		750.00

		1371		2‘，4‘，5‘-三羟基苯丁酮		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1372		吡丙醚/蚊蝇醚		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1373		噁喹酸(欧索林酸)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		689.00

		1374		苄螨醚		10 ng/μL于环己烷，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		296.00

		1375		四氢吡喃		25mL/瓶，≥ 98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		149.00

		1376		17β-雌二醇-2，4-d2		0.01g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2268.00

		1377		二氯喹啉酸		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		522.00

		1378		异辛烷		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		280.00

		1379		正辛烷(C8)		纯品型，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1380		乙酸乙烯酯		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		225.00

		1381		三甲胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		102.00

		1382		1,2-二氨基丙烷		25mL/瓶,98.0%(GC&T)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		1383		1,4-丁二醇		25g/瓶,99.0%(GC)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		105.00

		1384		邻苯二甲酸二烯丙酯		25mL/瓶,98.0%(GC)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		1385		5‘-单磷酸鸟苷		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		876.00

		1386		三氟羧草醚		1000mg/L于甲醇,1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		163.00

		1387		D4-邻苯二甲酸二壬酯(D4-DNP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		313.00

		1388		黄曲霉毒素 B1-13C17		0.5mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		4421.00

		1389		黄曲霉毒素 B2-13C17		0.5mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		6201.00

		1390		黄曲霉毒素 G1-13C17		0.5mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		6201.00

		1391		黄曲霉毒素 G2-13C17		0.5mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		6201.00

		1392		U-[13C18]-柄曲霉素 Sterigmatocystin		25 μg/mL 溶于 乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		5874.00

		1393		展青霉素-13C7		25mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		6201.00

		1394		脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)-13C15		25mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		6201.00

		1395		伏马毒素B3		50μg/mL溶于乙腈/水（50/50）, 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		1989.00

		1396		铝单元素溶液标准物质（Al）		100μg/mL于5%HCL，80mL/瓶		瓶		1		环境保护部、计量院、ANPEL		79.00

		1397		D4-邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(D4-BMPP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		1398		D4-邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(D4-DBEP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		1399		D4-邻苯二甲酸二苯酯(D4-DPhP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		1400		去甲二氢愈创木酸		1g/瓶,≥95.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		463.00

		1401		肌苷-5‘-单磷酸二钠盐水合物		1g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		79.00

		1402		乙二胺四乙酸二钠钙水合物,98.0%(T)		25g/瓶		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		223.00

		1403		D-(+)-葡萄糖酸-1,5-内酯,98.0%(T)		25g/瓶		瓶		1		TCI、SIMGA、WAKO		84.00		是

		1404		5′- 胞苷酸（5′-CMP/胞嘧啶核苷酸 ）		500mg/瓶，≥99%		瓶		1		Acros、德国DR、SIGMA		870.00		是

		1405		色胺		25g/瓶，98.0%(LC&T)		瓶		1		TCI、SIMGA、WAKO		328.00		是

		1406		1，7-庚二胺		5g/瓶，≥ 97.5%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		191.00

		1407		5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑		5g/瓶,96.0%(N)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		459.00

		1408		胞苷5‘-单磷酸		1g/瓶，≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		171.00

		1409		没食子酸月桂酯		25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		194.00

		1410		十五氟辛酸		10g/瓶，98.0%(T)		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		1057.00

		1411		5-硝基苯并咪唑		25g/瓶,98.0%(GC&T)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		337.00

		1412		2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚		25g/瓶,97.0%(GC)		瓶		1		TCI、SIMGA、WAKO		1171.00		是

		1413		1,6-己二胺		25g/瓶,99.0%(GC&T)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1414		鸟嘌呤核苷-5‘-磷酸二钠水合物(5‘-GMP 2Na)		500mg/瓶，≥99%		瓶		1		Acros、德国DR、SIGMA		730.00		是

		1415		PCB 101(2，2’，4，5，5’-五氯联苯)		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		561.00

		1416		三乙胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		259.00

		1417		异狄氏剂酮		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		1418		2-氨基苯并咪唑		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1419		草铵膦(草胺磷，草丁磷)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		561.00

		1420		双苯氟脲		纯品型，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1477.00

		1421		叔戊醇		500mL/瓶,98.0%(GC)		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		320.00

		1422		伐虫脒盐酸盐		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		1423		三丁胺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		132.00

		1424		2-乙基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		257.00

		1425		正十二烷(十二烷)		5mL/瓶，≥99.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		93.00

		1426		木糖醇		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1427		乙二胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		265.00

		1428		2，6-二甲基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1429		4-乙基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		198.00

		1430		五氯苯胺		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		58.00

		1431		正己烷中特丁磷标准溶液		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1432		代森钠		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		767.00

		1433		核苷酸5’-一磷酸腺苷钠盐		99%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		44.00

		1434		乙酸苄酯		25g/瓶,99.0%(GC)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		109.00

		1435		卵磷脂(从大豆提取)		25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		236.00

		1436		5‘-腺苷酸，5‘-AMP		1g/瓶,≥98.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		69.00

		1437		2-苯乙胺		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1438		勃地酮/宝丹酮/去氢睾酮/勃地龙		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		443.00

		1439		双烯雌酚(己二烯雌酚，Dienestrol)		纯品型，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		414.00

		1440		2-苯基苯酚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		1441		氢溴酸非诺特罗		100 ng/μL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1442		睾酮/睾丸甾酮		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1443		4-甲基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1444		3-甲基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		1445		2-甲基苯酚		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1446		醋酸可的松		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		1447		甲基五氯硫基苯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		619.00

		1448		代森锰		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		400.00

		1449		杀螨磺		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		1450		19-去甲睾酮-17-丙酸盐(丙酸诺龙)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		522.00

		1451		甲基丙烯酸甲酯		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		1452		己烷雌酚(Hexestrol)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		462.00

		1453		福美铁		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		522.00

		1454		苯线磷(克线磷)		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		659.00

		1455		对甲酚噻草胺		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1407.00

		1456		桔青霉素/桔霉素		5μg/mL溶于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		600.00

		1457		β-玉米赤霉烯醇		1mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1406.00		是

		1458		玉米赤霉酮		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		862.00

		1459		α-玉米赤霉烯醇		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		657.00

		1460		磷脂酰肌醇		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		548.00

		1461		磷脂酰乙醇胺		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		586.00

		1462		表睾酮		1.0 mg/mL于乙腈，1 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		760.00		是

		1463		5’-肌苷酸/IMP/次黄嘌呤核苷酸		1g/瓶,98-100%		瓶		1		Acros、德国DR、SIGMA		2100.00		是

		1464		内消旋-赤藓醇		25g/瓶,99.0%(LC&T)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		303.00

		1465		妥布特罗		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1314.00

		1466		霜霉威（自由碱）		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		1467		代森联		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		1468		17β-雌二醇		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		1469		代森锌		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		443.00

		1470		2-硝基咪唑		98%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		1471		环氧乙烷		10000mg/L于二甲亚砜，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		207.00

		1472		曲安西龙		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		244.00

		1473		醚菊酯		100mg/L于乙酸乙酯，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1474		间苯二甲胺		25g/瓶,98.0%(GC&T)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1475		无水 D-(+)-海藻糖		1g/瓶,98.0%(GC)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		122.00

		1476		苯甲酰磺胺		25g/瓶,98.0%(LC&T)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		619.00

		1477		D4-邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(D4-DEEP）		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		1478		D4-邻苯二甲酸二乙酯(D4-DEP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		227.00

		1479		氘代邻苯二甲酸二乙基己基酯-D4(DEHP-D4)，certified		纯品型，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1584.00

		1480		叶绿素铜钠		25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		606.00

		1481		2-氯-1，3-丙二醇		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1032.00

		1482		叶黄素		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		630.00

		1483		D4-邻苯二甲酸二环己酯(D4-DCHP)		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		1484		噻酰菌胺(Tiadinil)		100 ng/μL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		856.00

		1485		荧光增白剂 220		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		1486		荧光增白剂 85		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		1487		荧光增白剂 113		5g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、美国IL		852.00		是

		1488		荧光增白剂 351		5g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、美国IL		426.00		是

		1489		荧光增白剂 71		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1490		荧光增白剂 162		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		1491		荧光增白剂 140		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		534.00

		1492		荧光增白剂 199		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		85.00

		1493		腈菌唑（灭克落）（介质：甲醇）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1494		鸡肉中呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1495		蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱质控样		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1496		食用油中丁基羟基茴香醚（BHA）、二丁基羟基甲苯（BHT）、叔丁基对苯二酚（TBHQ）质控样		200mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1497		水中硝酸盐、溴酸盐、硫酸盐		350mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1498		鸡肉中金刚烷胺质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1499		鱼肉中磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1500		鸭肉中氯霉素、土霉素、金霉素、四环素质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1501		蔬菜汁中克百威、对硫磷质控样		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1502		乳粉中黄曲霉毒素M1质控样		20g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1503		食用油中邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样		20mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1504		饮料中环己基氨基磺酸钠质控样		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1505		乳粉中乳糖、蔗糖		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1506		婴儿配方乳粉中钾、钠、钙、镁、铜、铁、锌、锰		40g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1507		乳粉中铬质控样		10g/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1508		alpha-胡萝卜素		10mg/瓶		瓶		1		Wako、德国DR、Chemservice		2888.00		是

		1509		Benzopyrene		100mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1078.00		是

		1510		水杨酸		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1511		氢化可的松		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1512		金刚烷胺-D6		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1017.00

		1513		盐酸美金刚-d6		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		1514		邻苯二甲酸二壬酯(DNP) （单峰）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1515		邻苯二甲酸二乙氧基乙基酯(DEEP)		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		1516		正己烷中粉锈宁（三唑酮）溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、海岸鸿蒙		59.00

		1517		烯酰吗啉（介质：丙酮）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1518		水质标样-氯化物		20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		1519		正己烷中石油类溶液标准物质		1000mg/L，10m/瓶L		瓶		1		坛墨、海岸鸿蒙、ANPEL		136.00

		1520		海洋环境监测石油标准物质(20-3油标准)(HJ970－2018)		1000ppm溶于正己烷，10mL/瓶		瓶		1		国家海洋环境监测中心、ANPEL、坛墨质检		217.00

		1521		正己烷中石油类(紫外法)		10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		196.00

		1522		正己烷中石油类		10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		118.00

		1523		水中铍标准溶液（6%硝酸）		1000mg/L,50mL/瓶		瓶		1		坛墨、海岸鸿蒙、ANPEL		96.00

		1524		水中镉溶液标准物质（5%硝酸）		1000mg/L,100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		102.00

		1525		水中六价铬		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		48.00

		1526		冻干粉中菌落总数-质控样		真空西林瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、计量究院		960.00

		1527		苯标准溶液（单标）		1000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1528		甲苯标准溶液（单标）		1000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		1529		三氯甲烷标准溶液（单标）		5000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		1530		四氯化碳标准溶液（单标）		2000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		1531		砷形态混合溶液标准物质		5mL/瓶		瓶		1		计量院、ANPEL、农业部		477.00

		1532		吡啶标准溶液		1000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		1533		苦味酸标准溶液		1000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		155.00

		1534		黄磷标准溶液		1000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		1535		微囊藻毒素-LR(MC-LR）标准品		纯品，0.5 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		1260.00		是

		1536		微囊藻毒素-RR(MC-RR）标准品		纯品，0.5 mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、NRCC、 Chiron		1260.00		是

		1537		微囊藻毒素-YR(MC-YR）标准品		纯品，0.5 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2400.00

		1538		联苯胺		1000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		155.00

		1539		2，4，5，6-四氯间二甲苯		100mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		1540		松节油标准溶液		500mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		135.00

		1541		土壤中17种二噁英类质控样		10g/瓶，浓度范围和不确定度范围需定制		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		2997.00		是

		1542		苯并[b]荧蒽		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		1543		苯并[k]荧蒽		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		1544		苯并[g,h,i]苝		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		1545		茚并[1,2,3-cd]芘		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1546		萘标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、ANPEL		82.00

		1547		苊标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1548		芴标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		1549		二氢苊标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1550		菲标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		1551		蒽标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		1552		荧蒽标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		1553		芘标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1554		䓛标液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		85.00

		1555		苯并[a]蒽		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1556		水质标样-甲醇中10种挥发性有机物混合		1.2mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		411.00

		1557		间苯二甲酸		1000mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1558		异氰酸苯酯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		1559		总有机碳质控样		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		47.00

		1560		(3501-2)Br-溴离子标准溶液		50mL/瓶，100μg/mL		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		66.00

		1561		黄芪甲苷		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		357.00

		1562		没食子酸		30mg/瓶		瓶		1		ANPEL、中检院、坛墨质检		61.00

		1563		大米粉中汞成分分析标准物质		6g/包		包		1		计量院、ANPEL、钢研纳克		477.00

		1564		二氧化硫标准溶液		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨、海岸鸿蒙、ANPEL		54.00

		1565		标样-氮氧化物（空气监测标样）		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		1566		标样-氮氧化物（以NO2计）		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		坛墨、海岸鸿蒙、环保部		59.00

		1567		标样-四氯乙烯中石油类(红外法)		浓度随现批次，10mL/瓶		瓶		1		坛墨、海岸鸿蒙、环保部		157.00

		1568		硝酸根标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属及电子材料分析测试中心、上海ANPEL、钢研纳克		82.00

		1569		靛蓝二磺酸钠标准溶液（IDS标液）		5μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		85.00

		1570		零氧校准液		100mL/瓶		瓶		1		中国计量院、上海ANPEL、环保部标样所		130.00

		1571		水中钴(5%硝酸)		1000mg/L， 20mL/瓶		瓶		1		中国计量院、上海ANPEL、环保部标样所		35.00

		1572		五日生化需氧量(耗氧量)（BOD5）成分分析标准物质		1000mg/L，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		85.00

		1573		鸡肉粉基质中金刚烷胺质控样		15g/树脂瓶		份		1		大连中食国实、检科院、ANPEL		985.00

		1574		奶粉中黄曲霉毒素M1质控样		25g/树脂瓶		份		1		大连中食国实、检科院、ANPEL		1108.00

		1575		苹果汁基质中环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）质控样		50mL/塑料瓶		份		1		大连中食国实、检科院、ANPEL		862.00

		1576		奶粉中乳糖质控样		25g/树脂瓶		份		1		大连中食国实、检科院、ANPEL		862.00

		1577		奶粉中蔗糖质控样		25g/树脂瓶		份		1		大连中食国实、检科院、ANPEL		862.00

		1578		甲基毒死蜱		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1579		霜霉威		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1580		维生素D2-d3		纯品型，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4900.00

		1581		水质总磷标准溶液		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		国家有色金属及电子材料分析测试中心、上海ANPEL、钢研纳克		37.00

		1582		溴酸钾滴定分析标准溶液		c(1/6KBrO3)=0.1000mol/L,500mL/瓶		瓶		1		上海ANPEL、博林达、坛墨质检		189.00

		1583		硫代硫酸钠滴定分析标准溶液		c=0.1000mol/L,500mL/瓶		瓶		1		上海ANPEL、博林达、坛墨质检		82.00

		1584		标样-二氧化硫（甲醛法）		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、海岸鸿蒙		74.00

		1585		水质标样-总铬		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、海岸鸿蒙		47.00

		1586		水质标样-镍		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、海岸鸿蒙		47.00

		1587		山楂对照药材		3g/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		81.00

		1588		钴（Co）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 moL/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属及电子材料分析测试中心、上海ANPEL、钢研纳克		59.00

		1589		铀（U）标准溶液		1000mg/L溶于2% HNO3 ， 100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、国家有色金属、钢研纳克		540.00

		1590		达氟沙星		0.1g/瓶,纯度≥99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		679.00

		1591		植物油中黄曲霉毒素B1质控样		20mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		960.00

		1592		标样-生化需氧量BOD		浓度随现批次 ,20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		39.00

		1593		33#荧光增白剂		50g/瓶，二苯乙烯三嗪型，外观：微黄色均匀粉末，荧光强度：100±5，含水量：不大于5%，色调：青光		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		44.00

		1594		标样-氨氮		浓度随现批次,20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		39.00

		1595		土壤中六价铬（S6Cr-1棕壤土），屑状		50g/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		1611.00

		1596		人参皂苷Rb1		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		109.00

		1597		水质石油类(紫外法)溶液标准样品		2.5mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、北京海岸鸿蒙		137.00

		1598		EDTA乙二胺四乙酸二钠滴定溶液		500mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		上海ANPEL、博林达、坛墨质检		82.00

		1599		标样-钡		30mL/瓶，编号：GSB07-3179-2014，浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		74.00

		1600		标准物质/水中硫酸盐-硫/以S计		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		48.00

		1601		标样-硫酸盐		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		39.00

		1602		标样-硝酸盐/以氮计		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		39.00

		1603		标样-亚硝酸盐/以氮计		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		39.00

		1604		标样-氟		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		39.00

		1605		重铬酸钾标准溶液		0.1000mol/L，500mL/瓶		瓶		1		上海ANPEL、博林达、坛墨质检		101.00

		1606		甲醛溶液		10000mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		316.00

		1607		尿嘧啶核苷酸		纯度≥99%， 100mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		348.00

		1608		孔雀石绿苦味酸盐-D5		10mg/瓶，纯度≥99%，CAS号：1258668-21-1		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1037.00

		1609		无色(隐性)孔雀石绿-D6		10mg/瓶，纯度≥99%，CAS号：1173021-13-0		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		1610		水泥细度用萤石粉标准样品		30g/瓶，45μm筛余和比表面积		瓶		1		国家水泥质量监督检验中心、计量院、ANPEL		158.00

		1611		水质标样-锡		20mL/瓶， 浓度随现批次		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		49.00

		1612		2，4-二硝基苯肼		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1613		水质标样-氟化物		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		47.00

		1614		水质标样-硝酸盐（以氮计）		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		47.00

		1615		水中铊(5%硝酸)		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		243.00

		1616		湖南大米-生物成分分析标准物质		30g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、钢研纳克		1974.00

		1617		江苏大米-生物成分分析标准物质		30g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、钢研纳克		1974.00

		1618		水质阴离子表面活性剂（标样）		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		109.00

		1619		水质 石油类(紫外法)标准样品		浓度随现批次，1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		137.00

		1620		总磷（P）标准溶液		1000μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属及电子材料分析测试中心、上海ANPEL、钢研纳克		59.00

		1621		水质 石油类(紫外法)标准样品		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		137.00

		1622		土壤中六价铬成分分析标准物质		RMU035，浓度随现批次或定制，40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		1663.00

		1623		土壤中六价铬成分分析标准物质		RMU030，浓度随现批次或定制，40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		1663.00

		1624		标样-亚硝酸盐（以氮计）		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		39.00

		1625		I-碘离子标准溶液		100ug/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		66.00

		1626		土壤中15种醛、酮类标准质控样（HJ 997-2018）		50g/瓶，浓度随现批次或定制		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4737.00

		1627		土壤中11种三嗪类标准质控样(HJ 1052-2019)		50g/瓶，浓度随现批次或定制		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5163.00

		1628		土壤中草甘膦标准质控样（HJ 1055-2019）		50g/瓶，浓度随现批次或定制		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1719.00

		1629		水质草甘膦标准质控样（HJ 1071-2019）		5mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		521.00

		1630		水中甲醛溶液标准物质		编号：GBW(E) 082266，100mg/L, 20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		78.00

		1631		10种拟除虫菊酯类农药混标（HJ963－2018，HJ1023-2019）		500mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		578.00

		1632		37种有机磷类及杂环类农残混标（HJ963－2018，HJ1023-2019）		500mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1916.00

		1633		15种氯代除草剂混标(HJ1070)		100mg/L ,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		497.00

		1634		甲醇中克百威溶液标准物质		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		236.00

		1635		甲醇中三羟基克百威溶液标准物质		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		271.00

		1636		丙酮中毒死蜱溶液标准物质		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		236.00

		1637		水中乙腈溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		56.00

		1638		11种三嗪类混标溶液（HJ 1052-2019）		500mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		549.00

		1639		邻苯二甲酸二正戊酯（DPP）		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		482.00

		1640		锑（Sb）标准溶液		编号：GSB04-1749-2004，1000ug/mL溶于2.5 mol/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、钢研纳克、中国计量科学研究院		71.00

		1641		高锰酸盐指数(CODMn)		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、ANPEL、中国计量科学院		29.00

		1642		针织产品标准深度样卡（1/12）		符合标准：GSB 16-2159		盒		1		国家针织产品质量监督检验中心、上海纺织所、中纺标		2500.00

		1643		土壤形态成分标准物质-黄红壤		编号：GBW07445(GSF-5)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1644		土壤形态成分标准物质-湖积物		编号：GBW07441(GSF-1)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1645		染料染色标准深度样卡		符合GB/T4841.3		盒		1		国家针织产品质量监督检验中心、上海纺织所、中纺标		2895.00

		1646		荧光标准样		1张/纸袋		张		1		全国造纸标准化中心， 中国制浆造纸研究院有限公司、上海ANPEL		1500.00

		1647		稻瘟灵		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1648		米酵菌酸		纯度≥95%，0.5mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		6063.00

		1649		妥布霉素		纯度≥99%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1584.00

		1650		诺龙		纯度≥99%,100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		1651		异氰酸苯酯和甲苯混标		1000 mg/L于正己烷，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		1652		新疆棕漠土土壤有效态		编号：GBW07498(TM-HTSB-6），1kg/瓶		瓶		1		陕西地矿、物探所、中国计量科学院		3158.00

		1653		陕西塿土土壤有效态		编号：GBW07493(TM-HTSB-1），1kg/瓶		瓶		1		陕西地矿、物探所、中国计量科学院		3158.00

		1654		土壤有效态成分参比物质-广州韶关红壤		编号：NSA-6，500g/瓶		瓶		1		陕西地矿、物探所、中国计量科学院		5921.00

		1655		土壤成分标准物质-张家港长江沉积物		编号：GBW07456，70g/瓶		瓶		1		陕西地矿、物探所、中国计量科学院		4672.00

		1656		土壤成分标准物质-日照市黄河滩涂沉积物		编号：GBW07451，70g/瓶		瓶		1		陕西地矿、物探所、中国计量科学院		3235.00

		1657		泛滥平原沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07385，70g/瓶		瓶		1		陕西地矿、物探所、中国计量科学院		1053.00

		1658		丙酮中敌草隆溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1659		绿原酸		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		182.00

		1660		银饰品标准样品		编号：GSB 04-3314-2016,每套12片，Φ15×0.2mm		套		1		沈阳聚准科技有限公司、上海安谱、钢研纳克		9868.00

		1661		铂饰品标准样品		编号：GSB 04-3313-2019，每套8片，Φ15×0.2mm		套		1		沈阳聚准科技有限公司、上海安谱、钢研纳克		13553.00

		1662		钯合金饰品标准样品，钯饰品标准样品		编号：GSB 04-2353-2019，GSB 04-2354-2019，每套7片，Φ16×0.2mm		套		1		沈阳聚准科技有限公司、上海安谱、钢研纳克		12500.00

		1663		黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混合标准液		黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2浓度分别为1、0.3、1、0.3μg/mL溶于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		302.00

		1664		标准洛氏硬度块		HR (30HRC)左右，带检定证书		块		1		中国计量院、钢研纳克、上海ANPEL		1263.00

		1665		标准洛氏硬度块		HR (60HRC)左右，带检定证书		块		1		中国计量院、钢研纳克、上海ANPEL		1263.00

		1666		标准洛氏硬度块		HR (80HRA)左右，带检定证书		块		1		中国计量院、钢研纳克、上海ANPEL		1263.00

		1667		标准洛氏硬度块		HR (90HRBW)左右，带检定证书		块		1		中国计量院、钢研纳克、上海ANPEL		1263.00

		1668		标准布氏硬度块		HBW (200-250HBW)，带检定证书		块		1		中国计量院、钢研纳克、上海ANPEL		1368.00

		1669		标准显微硬度块		HV （75HV0.5）左右（铝块），带检定证书		块		1		中国计量院、钢研纳克、上海ANPEL		1642.00

		1670		标准显微硬度块		HV （250HV0.5)左右，带检定证书		块		1		中国计量院、钢研纳克、上海ANPEL		1642.00

		1671		评定沾色用灰色样卡		符合GB/T251-2008		套		1		上海市纺织工业技术监督所、中纺标、中国计量科学研究院		382.00

		1672		外观平整度立体标准样板		符合GB/T13769-2009的4.3条款		套		1		上海市纺织工业技术监督所、中纺标、中国计量科学研究院		9000.00

		1673		水中甲醛溶液标准物质		100mg/L, 20mL/瓶		瓶		1		四川中测、北京坛墨、上海ANPEL		82.00

		1674		EPA Method 1613校正溶液CS1标准品		CS1，1.2mL/瓶		瓶		1		美国wellington、Chemservice、CAMBRIDGE ISOTOP		4800.00		是

		1675		EPA Method 1613校正溶液CS2标准品		CS2，1.2mL/瓶		瓶		1		美国wellington、Chemservice、CAMBRIDGE ISOTOP		4800.00		是

		1676		EPA Method 1613校正溶液CS3标准品		CS3，1.2mL/瓶		瓶		1		美国wellington、Chemservice、CAMBRIDGE ISOTOP		7200.00		是

		1677		EPA Method 1613校正溶液CS4标准品		CS4，1.2mL/瓶		瓶		1		美国wellington、Chemservice、CAMBRIDGE ISOTOP		4800.00		是

		1678		EPA Method 1613校正溶液CS5标准品		CS5，1.2mL/瓶		瓶		1		美国wellington、Chemservice、CAMBRIDGE ISOTOP		4800.00		是

		1679		甲醇中2，4-二硝基甲苯-标液		1000ug/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		上海ANPEL、环境保护部标准样品研究所、中国计量科学研究院		82.00

		1680		甲醇中2，6-二硝基甲苯溶液标准样品		1000ug/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		上海ANPEL、环境保护部标准样品研究所、中国计量科学研究院		82.00

		1681		2种内标混标（HJ715 水质 18种多氯联苯的内标混标）		10mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		125.00

		1682		2种替代物混标（HJ715 水质 18种多氯联苯的替代物混标）		10mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		115.00

		1683		PCB 209(十氯联苯)		1000mg/L于正己烷 ，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		1684		7种有机磷混标		100mg/L 于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		568.00

		1685		34种农药混标（HJ699-2014）		1000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1018.00

		1686		正己烷中环氧七氯溶液标准样品		100ug/mL,1mL /瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		59.00

		1687		苏丹红1号		纯度≥98%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		817.00

		1688		丙酮中恶唑菌酮溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1689		己烯雌酚		纯度≥98%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		1690		酸性橙Ⅱ号		纯度≥98%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1023.00

		1691		邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP)		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		1692		土壤中六价铬成分分析标准物质		50g/瓶，编号为GBW（E）070252，标准值和不确定度随现批次或定制		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		1611.00

		1693		大米粉成分分析标准物质		35g /瓶，编号：GBW(E)100349		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		2084.00

		1694		缩二脲		25g/瓶，纯度≥98.5%		瓶		1		TCI、SIMGA、WAKO		341.00		是

		1695		乙酸乙酯中甲草胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1696		磷酸三苯酯		1000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		1697		水中敌草快溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1698		克百威		100 ng/uL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		1699		四聚乙醛		纯度≥98%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		332.00

		1700		丙酮中甲基嘧啶磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1701		两种内标物混标（HJ744-2015）		1000mg/L于己烷，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		343.00

		1702		水质标样-异辛烷中δ-六六六		浓度随现批次,1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、计量院、海岸鸿蒙		137.00

		1703		水质标样正己烷中δ-六六六		浓度随现批次,1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、计量院、海岸鸿蒙		50.00

		1704		异辛烷中δ-六六六		1000mg/L于异辛烷,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		1705		水质标样异辛烷中γ-六六六		浓度随现批次,1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、计量院、海岸鸿蒙		137.00

		1706		异辛烷中p,p'-滴滴涕		1000mg/L于异辛烷,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		1707		水质标样异辛烷中p,p'-滴滴涕		浓度随现批次,1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、计量院、海岸鸿蒙		137.00

		1708		水质标样甲醇中1,2,3-三氯苯		浓度随现批次,1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、计量院、海岸鸿蒙		137.00

		1709		水质标样甲醇中六氯苯		浓度随现批次,1.2mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、计量院、海岸鸿蒙		82.00

		1710		结晶紫氯化物(碱性紫5BN) 标准品		0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		225.00

		1711		氯离子标液		1000ug/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		82.00

		1712		锂元素标液		1000μg/mL溶于1.0 mol/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		59.00

		1713		乳糖		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		236.00

		1714		N-二甲基亚硝胺		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		66.00

		1715		视黄醇		100mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		1070.00		是

		1716		DNOP		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		344.00

		1717		喹啉黄		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		335.00

		1718		混杀威		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、农业部		145.00

		1719		竹桃霉素		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		327.00

		1720		红霉素		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		1721		克拉霉素		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		767.00

		1722		阿奇霉素		纯品型，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1880.00

		1723		吉他霉素		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		689.00

		1724		交沙霉素		纯品型，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		739.00

		1725		螺旋霉素		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1726		泰乐菌		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		403.00

		1727		辛基酚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		1728		雌酮		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		1729		17α-乙炔雌二醇		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		1730		雌三醇		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		748.00

		1731		氟乐灵		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		581.00

		1732		醋酸甲地孕酮		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1733		醋酸甲羟孕酮		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		305.00

		1734		替扎尼定		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		72.00

		1735		赛拉嗪		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		1736		溴莫尼定		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		938.00

		1737		安普乐定		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1149.00

		1738		盐酸赛庚啶		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		1739		盐酸二苯拉林		纯品型，1g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		411.00		是

		1740		盐酸可乐定-D 4		纯品型，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1781.00

		1741		氮氨菲啶		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		333.00

		1742		乙氧酰胺苯甲酯		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		1743		壬基酚-13C6		纯品型，2.5mg/瓶		瓶		1		WITEGA、德国DR、Chemservice		18326.00		是

		1744		高效氯氰菊酯		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、农业部		59.00

		1745		氯唑磷		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1746		乙螨唑		100ug/mL于正己烷，1.5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1747		高效氟氯氰菊酯		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		1748		匹克硫酸钠		纯品型，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		1749		反式脂肪酸甲酯混标		100mg/L于异辛烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		83.00

		1750		辛基酚-13C6		纯品型，1mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1806.00		是

		1751		正辛基酚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		1752		正壬基酚		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		443.00

		1753		正辛基酚-D17		纯品型，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3315.00

		1754		正壬基酚-D4		100 ng/ul于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		SUPELCO、德国DR、Chemservice		1033.00		是

		1755		氘代醋酸甲地孕酮		纯品型，0.5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2668.00

		1756		HT-2 标准品		100ug/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		872.00

		1757		水合氯醛		纯品型，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		532.00

		1758		6种增塑剂混标(邻苯二甲酸二丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙己基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP))		(DIDP)5000μg/mL,(DINP)5000μg/mL,(DBP)1000μg/mL,(BBP)1000μg/mL,(DNOP)1000μg/mL,(DEHP)1000μg/mL,		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		397.00

		1759		邻苯二甲酸二乙酯		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		414.00

		1760		4，4‘-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)		1000mg/L，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		272.00

		1761		4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		66.00

		1762		10种多溴联苯混标(1-10各一种)		50mg/L于有机溶剂，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		7737.00

		1763		DBOFB(4，4'-二溴八氟联苯)内标		100 ng/ul于环己烷，1mL/瓶，可用甲苯稀释		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		128.00

		1764		23种芳香胺标准物质		1000mg/L，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		1642.00

		1765		奈-d8		1000mg/L于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		289.00

		1766		氢氧化钠滴定溶液(GB/T601-2016)		0.5020 mol/L，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		51.00

		1767		莠灭净（HJ1052-2019）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		32.00

		1768		4种内标（HJ1023-2019）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		378.00

		1769		氰戊菊酯（HJ1023-2019）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		236.00

		1770		丙烯醛、丙烯腈、乙腈混标（HJ679-2013）		2000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		323.00

		1771		乙腈		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		36.00

		1772		甲醛-DNPH（HJ997-2018）		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		126.00

		1773		乙醛-DNPH（HJ997-2018）		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		292.00

		1774		苯甲醛-DNPH（HJ997-2018）		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		90.00

		1775		苯甲醛（HJ997-2018）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		204.00

		1776		草甘膦（HJ1071-2019）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		87.00

		1777		8种有机磷混标（SL739-2016）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		716.00

		1778		乐果（SL739-2016）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，农业部		236.00

		1779		敌敌畏（SL739-2016）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，农业部		236.00

		1780		丙烯酰胺标准溶液（HJ697-2014）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		62.00

		1781		α,β-二溴丙酰胺标准溶液（HJ697-2014）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		66.00

		1782		乙醛、丙烯醛、丙烯腈、丙烯酰胺4种组分混标（SL748-2017）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		1516.00

		1783		百菌清标准溶液（HJ753-2014）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		236.00

		1784		8种菊酯类标准溶液（HJ753-2014）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		360.00

		1785		19种苯胺类化合物（HJ822-2017）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		442.00

		1786		氯苯类化合物标准溶液混标（HJ699-2014）		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		1018.00

		1787		替代物（苯胺-d5）HJ822-2017		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		193.00

		1788		内标（1，2-二氯苯-d4 、菲–d10）HJ822-2017		2000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		129.00

		1789		壬基酚-13C6		纯品型，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		3749.00

		1790		正辛基酚-D17		纯品型，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		3315.00

		1791		熊果酸		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		548.00

		1792		五味子（北五味子）对照药材		1g/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		65.00

		1793		五味子甲素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		325.00

		1794		鲁斯可皂苷元		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1343.00

		1795		川楝素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1625.00

		1796		甜菜碱		50mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		182.00

		1797		芍药苷		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		317.00

		1798		反式茴香脑		0.1mL/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		397.00

		1799		黄色9号标准比色液		10mL/瓶,10瓶/盒		盒		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		308.00

		1800		棕榈烯酸甲酯		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		152.00

		1801		花生烯酸甲酯		纯品型，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		243.00

		1802		藏花素		纯品型，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		264.00

		1803		特丁硫磷砜		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1804		特丁硫磷亚砜		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1805		二硫化碳		Standard for GC, ≥99.9% (GC)，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		59.00

		1806		林可霉素		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		1807		罗红霉素		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		787.00

		1808		克林霉素		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2412.00

		1809		舒巴坦		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		797.00

		1810		大米加工精度标准样品		1kg/袋，早籼米、晚籼米、粳米（各二个等级），共6袋/套		套		1		国家粮食质量监测中心、宜昌粮油、国家粮食局		3158.00

		1811		小麦粉中玉米赤霉烯酮（质控样）		50g/瓶		瓶		1		普瑞邦、上海ANPEL、大连中食国实		1076.00

		1812		四氟醚唑		100ppm, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		73.00

		1813		多杀霉素		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1814		螺螨酯		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1815		氯化乙基汞		1000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		375.00

		1816		对三联苯-d4（HJ805-2016)		2000mg/L/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		155.00

		1817		D-氨基葡萄糖盐酸盐		纯品型，200mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		362.00

		1818		硫酸软骨素A		纯品型，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		195.00

		1819		环氧七氯		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		59.00

		1820		四螨嗪		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1821		氟虫脲		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1822		水中甲醛溶液标准物质		1000mg/L溶于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		1823		全氟煤油（PFK）		低沸点		瓶		1		Acros、德国DR、SIGMA		8919.00		是

		1824		PCB77-D6		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		492.00

		1825		PCB156-2,6,6-D3		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		492.00

		1826		甲萘威-D7		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		253.00

		1827		克百威-D3		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		279.00

		1828		灭虫威-D3		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1604.00

		1829		灭多威-D3		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		253.00

		1830		氯苯-D5		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		115.00

		1831		氟苯（02200011-220624）		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		1832		硼砂pH标准溶液		pH=9.182，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、ANPEL、中国计量科学院		148.00

		1833		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07318(GSD-14)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1834		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07358(GSD-15)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1835		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07359(GSD-16)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1836		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07360(GSD-17)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1837		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07361(GSD-18)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1838		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07362(GSD-19)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1839		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07363(GSD-20)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1840		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07364(GSD-21)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1841		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07365(GSD-22)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1842		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07366(GSD-23)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		789.00

		1843		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07375(GSD-24)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1844		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07376(GSD-25)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1845		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07377(GSD-26)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1846		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07378(GSD-27)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1847		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07379(GSD-28)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1848		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07380(GSD-29)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1849		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07381(GSD-30)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1850		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07382(GSD-31)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1851		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07383(GSD-32)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1852		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07384(GSD-33)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1853		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07346(GSD-35)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		884.00

		1854		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07347(GSD-36)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		884.00

		1855		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07348(GSD-37)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		884.00

		1856		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07349(GSD-38)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		884.00

		1857		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07350(GSD-39)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		884.00

		1858		水系沉积物成分分析标准物质		编号：GBW07351(GSD-40)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		884.00

		1859		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07401a(GSS-1a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1860		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07402a(GSS-2a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1861		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07403a(GSS-3a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1862		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07404a(GSS-4a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1863		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07405a(GSS-5a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1864		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07406a(GSS-6a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1865		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07407a(GSS-7a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1866		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07408a(GSS-8a)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		658.00

		1867		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07388(GSS-32)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		1053.00

		1868		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07389(GSS-33)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		1053.00

		1869		土壤成分分析标准物质		编号：GBW07390(GSS-34)，70g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学院、ANPEL		1053.00

		1870		人参皂苷Rg1对照品		20mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		366.00

		1871		人参对照药材		1g/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		88.00

		1872		会毡毛忍冬皂苷乙		20mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		942.00

		1873		川续断皂苷乙		20mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		1203.00

		1874		桔梗皂苷D		20mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		1099.00

		1875		毛蕊异黄酮葡萄糖苷		20mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		1339.00

		1876		厚朴酚		20mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		182.00

		1877		和厚朴酚		20mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		244.00

		1878		桉油精		0.1mg/瓶		瓶		1		中检院、ANPEL、诗丹德		357.00

		1879		婴儿配方乳粉中蛋白质、脂肪质控样		40g /袋		袋		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		960.00

		1880		奶粉中硝酸盐质控样品		20g/袋		袋		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		862.00

		1881		维生素D3-d3		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		天津阿尔塔、ANPEL、Bepure		3040.00

		1882		水质标样-钠		30mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		中国计量院、上海ANPEL、环保部标样所		74.00

		1883		水质标样-钾		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		中国计量院、上海ANPEL、环保部标样所		47.00

		1884		水质标样-钙		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		中国计量院、上海ANPEL、环保部标样所		47.00

		1885		水质标样-镁		20mL/瓶，浓度随现批次		瓶		1		中国计量院、上海ANPEL、环保部标样所		47.00

		1886		羊毛标准贴衬织物		符合GB/T7568.1-2002		包		1		上海纺织技术监督所、中国计量院、中纺标		500.00

		1887		四氯虫酰胺		100μg/mL,1mL /瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		289.00

		1888		全氟煤油		1g/瓶		瓶		1		CIL、Alfa Aesa、Chemservice		1579.00		是

		1889		鸡肉中环丙沙星 质控样		10g/包		包		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		960.00

		1890		虾肉中氯霉素、四环素质控样		10g/包		包		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		960.00

		1891		果蔬汁中三唑磷、敌敌畏质控样		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		960.00

		1892		非金属材料的灼热丝试验质控样品		参考型号QM02-3A，3片/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		1053.00

		1893		非金属材料的球压试验质控样品		参考型号GSB 16-3747-2020，3片/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		1053.00

		1894		非金属材料的球压试验质控样品		参考型号QM03-4A，3片/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		1053.00

		1895		非金属材料的50W水平火焰试验质控样品		参考型号GSB 16-3745-2020，3条/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		1316.00

		1896		电气产品的电气强度试验质控样品		参考型号QM11-1A，1个/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		3947.00

		1897		电气产品的接地电阻试验质控样品		参考型号QM13-1A，1个/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		3947.00

		1898		高低温测试质控样品		参考型号QM31-1A，1个/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		3947.00

		1899		电气产品的爬电距离与电气间隙质控样品		参考型号GSB 16-3746-2020，1个/份		份		1		中国家用电器研究院、中国检科院、中实国金		2632.00

		1900		电线电缆导体电阻质控样品		参考型号RM-18009		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1053.00

		1901		水泥氯离子质控样品		参考型号RM-19025，25g/瓶		瓶		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		921.00

		1902		水泥化学分析质控样品		参考型号RM-19026，25g/瓶		瓶		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1053.00

		1903		钢筋保护层厚度质控样品		参考型号RM-18002，320mm×宽320mm×厚76mm		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		6579.00

		1904		混凝土抗压强度质控样品		参考型号RM-18004，100mm×100mm×100mm		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1184.00

		1905		钢绞线力学性能质控样品		参考型号RM-19029，公称直径15.20mm 抗拉强度1860MPa		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1184.00

		1906		人造板表面耐磨质控样品		参考型号RM-19011，100mm×100mm		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1053.00

		1907		漆膜光泽度质控样品		参考型号RM-19012，150mm×150mm		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1053.00

		1908		陶瓷砖吸水率质控样品		参考型号RM-19018，110*110mm/块		块		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1974.00

		1909		非磁性基体涂层厚度质控样品		参考型号RM-19021，75*150mm/片		片		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1316.00

		1910		防水卷材拉伸性能质控样品		参考型号RM-20001，400*500mm		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1184.00

		1911		塑料简支梁冲击性能质控样品		参考型号RM-20016，80mm*10mm*4mm		份		1		中国家用电器研究院、中实国金、中国建筑科学研究院		1053.00

		1912		纺织品纤维含量（羊毛与聚酯纤维）		5g/份		份		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		960.00

		1913		丙酮中氟虫腈亚砜溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		1914		甲醇中乙氧氟草醚溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		1915		研磨率测定板		使用面积20cm*20cm,符合标准GB/T35932-2018第6.3.2款的要求		块		1		上海纺织技术监督所、中国计量院、中纺标		535.00

		1916		机制蚕丝绵外观等级标准样照		参考型号GSB16-3452		套		1		上海纺织技术监督所、中国计量院、中纺标		3289.00

		1917		丙酮中甲胺磷标准溶液		1000ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		236.00

		1918		氧乐果标准溶液		1000ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		236.00

		1919		丙酮中毒死蜱标准溶液		1000ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		306.00

		1920		正己烷中甲基异柳磷标准溶液		1000ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		306.00

		1921		乙腈中氟虫腈及其3种代谢物混标溶液		氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜混标，100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		362.00

		1922		环氧七氯B内标溶液		1000mg/L于异辛烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		124.00

		1923		克伦特罗-D9内标溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		247.00

		1924		金刚烷胺标准溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、农业部、农科院质标所		211.00

		1925		金刚乙胺标准溶液		1000ppm，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		145.00

		1926		培氟沙星标准溶液		1000μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		SUPELCO、德国DR、Chemservice		115.00		是

		1927		氟氧沙星标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		36.00

		1928		诺氟沙星标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		36.00

		1929		氯霉素标准溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		36.00

		1930		盐酸土霉素标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		43.00

		1931		四环素标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		202.00

		1932		孔雀石绿草酸盐标准溶液		乙醇：介质，100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		95.00

		1933		4,4'-二硝基均二脲标准溶液		100ppm， 1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		73.00

		1934		4,4'-二硝基均二脲-D8内标溶液		100ppm， 1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		325.00

		1935		磺胺标准溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		36.00

		1936		氟苯尼考标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		71.00

		1937		3-氨基-2-恶唑酮标准溶液		100ug/mL，乙腈介质,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		177.00

		1938		甲醇中3-氨基-2-噁唑烷酮-d4溶液		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		254.00

		1939		克伦特罗标准溶液		1000μg/mL于乙醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		1940		植物油中过氧化值质控样		60mL/瓶，包含过氧化值项目		瓶		1		中国检科院、大连中食国实、中国计量科学研究院		862.00

		1941		乙腈中甲磺草胺溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		145.00

		1942		丁二酸(琥珀酸) 标准品		0.25g/瓶,纯度≥99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		1943		正己烷中虱螨脲（氯芬新）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、ANPEL、阿尔塔		177.00

		1944		邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) 标准品		0.25g/瓶,纯度≥99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1945		邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 标准品		0.5g/瓶,纯度≥99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		414.00

		1946		纺织品中禁用偶氮染料的测定标准物质		成分为：联苯胺和3，3’-二甲氧基联苯胺，浓度20～150mg/kg左右均可		袋		1		华测、大连中食国实、中国检验科学院		842.00

		1947		2-甲基-1-丁醇		纯品，1mL/瓶,纯度≥99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1948		甲醇中倍硫磷-d6		100 mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1085.00

		1949		甲醇中莠去津-D5		100 mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		652.00

		1950		34种禁用农药混标溶液（药典2341农残测定，GCMS/MS）		不同浓度于乙腈，1ml		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		868.00

		1951		30种禁用农药混标溶液（药典2341农残测定,LCMS/MS）		不同浓度于乙腈，1ml		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		724.00

		1952		洛硝哒唑		纯度≥98%，50mg /瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		1953		二甲硝咪唑-D3		纯度≥98%，10mg /瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		656.00

		1954		丙酮中氟甲腈溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		1955		小麦粉中硼酸质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		1636.00

		1956		食用油中酸价、过氧化物值质控样品		30mL/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、中国检科院		763.00

		1957		（肉肠）肉制品中硝酸盐、亚硝酸盐质控样品		20g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		1478.00

		1958		啤酒中酒精度、原麦芽汁浓度、总酸质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		960.00

		1959		面包中酸价、过氧化值（油脂）、蛋白质、酸度、比容、总糖质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		652.00

		1960		酱油中氨基酸态氮质控样品		30mL/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		655.00

		1961		糕点中酸价、过氧化值（油脂）、蛋白质、酸度、比容、总糖质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		652.00

		1962		（菠萝干）干果中二氧化硫质控样品		20g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		985.00

		1963		饼干中总膳食纤维质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食、广州谱恩、深圳华测		862.00

		1964		罐装鱼基质中挥发性盐基氮（TVB-N）质控样		60g/袋		袋		1		大连中食、广州谱恩、深圳华测		985.00

		1965		生活饮用水基质中挥发酚（以苯酚计）质控样		500mL/瓶		瓶		1		大连中食、广州谱恩、深圳华测		862.00

		1966		生活饮用水基质中阴离子合成洗涤剂质控样		500mL/瓶		瓶		1		大连中食、广州谱恩、深圳华测		862.00

		1967		食品包装塑料袋中高锰酸钾消耗量质控样		6个/袋		袋		1		大连中食、广州谱恩、深圳华测		1108.00

		1968		食品包装塑料袋中总迁移量-4%醋酸质控样		4个/袋		袋		1		大连中食、广州谱恩、深圳华测		1108.00

		1969		食品包装塑料袋中总迁移量-20%乙醇质控样		4个/袋		袋		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		1108.00

		1970		正己烷中氧化氯丹溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		589.00

		1971		三氯乙烯标准品		纯度≥99%，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		462.00

		1972		四氯乙烯标准品		纯度≥99%，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		1973		萘标准品		纯度≥99%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		1974		蒽标准品		纯度≥99%，50mg /瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		1975		溴丙烷标准品		纯度≥99%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		1976		二氯甲烷标准品		纯度≥99%，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		1977		甲醇中三氯甲烷标准溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		1978		四氯化碳标准品		纯度≥99%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		427.00

		1979		1，1-二氯乙烷标准品		纯度≥99%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		1980		1，2-二氯乙烷标准品		纯度≥99%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		414.00

		1981		1，1，1-三氯乙烷标准品		纯度≥99%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		983.00

		1982		1，1，2-三氯乙烷标准品		纯度≥99%，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		315.00

		1983		1，1，2-三氯丙烷标准溶液		2000ug/mL 于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		450.00

		1984		三氯乙醛标准溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		1985		丹诺沙星(达氟沙星)		纯度≥98%，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1560.00

		1986		氯丙嗪-D6 盐酸盐		纯度≥98%， 10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		904.00

		1987		氢化可的松-D3		纯度≥98%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2200.00

		1988		喹恶啉-2-羧酸-D4（QCA-D4）		纯度≥98%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		1989		丙酮中丁醚脲溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1990		乙腈中氯噻啉溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		1991		克伦特罗-D9 标准品		纯度≥98%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3839.00

		1992		曲酸		纯度≥99%，10g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		493.00		是

		1993		铬酸铅		98%，50g/瓶		瓶		1		Acros、德国DR、SIGMA		194.00		是

		1994		甲磺酸酚妥拉明		纯度≥99%，100mg/瓶		瓶		1		中检所、ANPEL、诗丹德		131.00

		1995		盐酸育亨宾		纯度≥99%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		106.00

		1996		盐酸妥拉唑林		纯度≥99%，50mg/瓶		瓶		1		中检所、ANPEL、诗丹德		81.00

		1997		盐酸特拉唑嗪		纯度≥92%，100mg/瓶		瓶		1		中检所、ANPEL、诗丹德		335.00

		1998		棕榈酸-3-氯丙二醇酯		纯度≥98%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1398.00

		1999		棕榈酸缩水甘油酯		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		944.00

		2000		棕榈酸-d5-3-氯丙二醇酯		纯度≥98%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1389.00

		2001		尿素		纯度≥98%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		2002		丁香酚		纯度≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		2003		异丁香酚		纯度≥95%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		2004		双胍三辛烷基苯磺酸盐标准品		纯度≥98%,10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1781.00

		2005		氨基他达拉非		纯度≥99%，30mg/瓶		瓶		1		中检所、ANPEL、诗丹德		439.00

		2006		苯中五氯硝基苯溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2007		D-(+)-蔗糖标准品		纯度≥99%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		2008		（小麦粉）谷物中膳食纤维质控样品		20g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		1091.00

		2009		奶粉中膳食纤维质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		1526.00

		2010		饼干中总膳食纤维质控样品		20g/瓶		瓶		1		广州谱恩、大连中食国实、深圳华测		655.00

		2011		邻苯二甲酸二苯酯（DPHP）标准品		纯度≥99%，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		2012		大米支链淀粉		1g/瓶		瓶		1		黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所，伟业计量，普天同创		789.00

		2013		土壤有效态成分分析标准物质-河南黄潮土		参考型号：GBW07413a（ASA-2a） ，100g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学研究院、ANPEL		6737.00

		2014		土壤有效态成分分析标准物质-四川紫色土		参考型号：GBW07414a（ASA-3a），100g/瓶		瓶		1		物探所、中国计量科学研究院、ANPEL		6467.00

		2015		苯甲羟肟酸		100mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		217.00

		2016		溴酸根(BrO3-)标准溶液		1000ug/mL于H2O(水)，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属及电子材料分析测试中心、ANPEL、海岸鸿蒙		118.00

		2017		乙二胺四乙酸二钠盐二水合物		100g/瓶		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		173.00

		2018		林可霉素标准物质		纯度≥95%，100mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1355.00		是

		2019		高效氟吡甲禾灵标准品		纯度≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1516.00

		2020		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐标准品		纯度≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		935.00

		2021		甲醇中嘧菌环胺溶液标准样品		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2022		甲醇中粉唑醇溶液标准样品		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2023		丙酮中内吸磷溶液标准样品		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		118.00

		2024		甲醇中啶氧菌酯溶液标准样品		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2025		甲醇中啶酰菌胺溶液标准样品		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2026		培氟沙星甲磺酸盐标准品		纯度≥99%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		541.00

		2027		达氟（丹诺）沙星标准品		纯度≥99%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1560.00

		2028		磺胺氯哒嗪标准品		100 ng/uL于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		41.00

		2029		烯草酮砜标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1806.00

		2030		喹恶啉-2-羧酸-D4（QCA-D4）标准品		纯度≥99%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		111.00

		2031		氢化可的松-D3标准品		10mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		243.00

		2032		无色（隐性）孔雀石绿-D6标准品		100mg/L于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		81.00

		2033		罗红霉素-d7标准品		纯度≥95%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3600.00

		2034		克伦特罗-D9标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		379.00

		2035		沙丁胺醇-D3标准品		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		247.00

		2036		二氯甲烷中硝基苯-D5标准溶液		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		146.00

		2037		金刚烷胺-D6标准品		纯度≥99%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		455.00

		2038		AMOZ-D5		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		2039		SEM-13C，15N2（SCA-13C，15N2）		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		354.00

		2040		呋喃妥因代谢物-13C3（AHD-13C3）		100mg/L于甲醇，1L/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		434.00

		2041		丹参酮IIA		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		238.00

		2042		丹酚酸B		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		2440.00

		2043		甘草次酸		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		188.00

		2044		甘草苷		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		765.00

		2045		甘草酸铵		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1638.00

		2046		白花前胡甲素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		952.00

		2047		白花前胡乙素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1074.00

		2048		地肤子皂苷Ic		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1829.00

		2049		细叶远志皂苷		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1001.00

		2050		远志口山酮Ⅲ		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1037.00

		2051		芥子碱硫氰酸盐		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		504.00

		2052		苍术素		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		855.00

		2053		芦荟大黄素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		382.00

		2054		连翘苷		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		426.00

		2055		连翘酯苷A		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1578.00

		2056		连翘酯苷B		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		2066.00

		2057		（R，S）-告依春		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		2025.00

		2058		阿多尼弗林碱		5mL/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		140.00

		2059		苦参碱		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		171.00

		2060		氧化苦参碱		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		212.00

		2061		咖啡酸		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		122.00

		2062		知母皂苷BⅡ		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		714.00

		2063		金丝桃苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		895.00

		2064		柚皮苷		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		195.00

		2065		哈巴苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1554.00

		2066		哈巴俄苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1554.00

		2067		盐酸小檗碱		30mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		366.00

		2068		盐酸巴马汀		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		488.00

		2069		盐酸水苏碱		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		232.00

		2070		盐酸益母草碱		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1208.00

		2071		盐酸黄柏碱		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1220.00

		2072		桂皮醛		约0.5mL/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		179.00

		2073		柴胡皂苷a		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1611.00

		2074		柴胡皂苷d		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1611.00

		2075		黄芩苷		40mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		325.00

		2076		斯皮诺素		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1196.00

		2077		落新妇苷		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		2884.00

		2078		蒙花苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1139.00

		2079		新橙皮苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		821.00

		2080		橙皮苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		179.00

		2081		橙黄决明素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1001.00

		2082		梓醇		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		292.00

		2083		黄芩素		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		228.00

		2084		松脂醇二葡萄糖苷		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1220.00

		2085		苦杏仁苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		373.00

		2086		异鼠李素-3-O-新橙皮苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1464.00

		2087		齐墩果酸		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		85.00

		2088		6-姜辣素		0.2mL/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		2440.00

		2089		23-乙酰泽泻醇B		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1220.00

		2090		人参皂苷Rd		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		829.00

		2091		三七皂苷R1		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		601.00

		2092		三七总皂苷		100mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		109.00

		2093		汉黄芩素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		342.00

		2094		酸枣仁皂苷A		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1841.00

		2095		酸枣仁皂苷B		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1841.00

		2096		川续断皂苷VI（木通皂苷D）		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		855.00

		2097		广藿香酮		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		488.00

		2098		天麻素		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		76.00

		2099		木犀草苷		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1791.00

		2100		五味子乙素		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		325.00

		2101		五味子酯甲		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		325.00

		2102		五味子醇甲		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		335.00

		2103		贝母素甲		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		927.00

		2104		贝母素乙		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		927.00

		2105		毛蕊花糖苷(麦角甾苷)		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1674.00

		2106		2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷		约20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		488.00

		2107		α-香附酮		约0.15 mL/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1220.00

		2108		β-蜕皮甾酮		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1537.00

		2109		乙酸龙脑酯		0.2mL/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		217.00

		2110		甘油三油酸酯		约0.15 mL/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		1918.00

		2111		土大黄苷		约20 mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		780.00

		2112		大黄素甲醚		约20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		488.00

		2113		大黄酸		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、诗丹德		171.00

		2114		顺式-3-（2,5-二甲基苯基）-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺【4,5】癸-2-酮		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3523.00

		2115		顺式-3-（2,5-二甲基苯基）-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺【4,5】癸-3-烯-2-酮		10mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		5100.00		是

		2116		顺式-3-（2,5-二甲基苯基）-8-甲氧基-2-氧代-1-氮杂螺【4,5】 癸-3-烯-4-基碳酸ylβ-D-葡萄糖苷		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5683.00

		2117		顺式-3-（2,5-二甲基苯基）-3-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺【4,5】癸-2,4-二酮		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3523.00

		2118		盐酸吡哆醛标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		719.00

		2119		亚硝酸盐标准溶液		250mg/L(以NO2-计)，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		56.00

		2120		磺胺噻唑		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		2121		花生油中黄曲霉毒素B1质控样品		50g/瓶		瓶		1		普瑞邦、中国检验科学院、大连中食国实		1205.00

		2122		正己烷中顺式环氧七氯溶液标准样品		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2123		苯中α-硫丹溶液标准样品		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2124		正己烷中β-硫丹溶液标准样品		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2125		亚硫酸盐(亚硫酸根)标准溶液		1000μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		67.00

		2126		食品中亚硫酸盐(以二氧化硫计)质控样		20g/瓶		瓶		1		华测、大连中食国实、中国检验科学院		522.00

		2127		水质挥发酚标准溶液		20mL/瓶，100mg/L		瓶		1		坛墨质检、中国计量科学研究院、海岸鸿蒙		41.00

		2128		锂水质标样		参考型号：GSB 07-1378-2001， 20mL/瓶		瓶		1		环保部标准样品研究所、海岸鸿蒙、北方伟业计量		47.00

		2129		铋水质标样		20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、环保部标准样品研究所、海岸鸿蒙		49.00

		2130		ICP分析用33种元素标准溶液		100μg/mL，100mL/瓶,Al、B、Ba、Be、Bi、Ca、Fe、Ge、Ga、K、Li、Rb、Sn、Sr、Ti、P、Mo、Mn、V、Zn、Tl、Pt、As、Cd、Co、Cu、Hg、Ni、Pb、Sb		瓶		1		国家有色金属及电子材料分析测试中心、ANPEL、钢研纳克		2122.00

		2131		331种农残混标套装（GB 23200.121-2021）		20ppm，1mL/瓶，4瓶/套		套		1		岛津、德国DR、AccuStandard		32000.00		是

		2132		赭曲霉毒素A标准品		1mg/瓶，纯度大于98%		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		672.00

		2133		灭幼脲标准品		100mg/瓶，纯度大于98%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1398.00

		2134		7种PCB混标（HJ743）		10mg/L于异辛烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		195.00

		2135		β-胡萝卜素		10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、 源叶		73.00

		2136		鱼肉粉基质中的总汞和甲基汞质控样		20g/瓶		瓶		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		1478.00

		2137		蜂蜜中氯霉素残留分析标准物质		15g/瓶		瓶		1		农科院质标所、ANPEL、Bepure		1053.00

		2138		蜂蜜中甲硝唑残留分析标准物质		15g/瓶		瓶		1		农科院质标所、ANPEL、Bepure		1053.00

		2139		水中亚氯酸盐溶液标准物质		1000μg/mL溶于H2O，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、ANPEL、北方伟业计量		59.00

		2140		赭曲霉毒素A 标准品		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		1220.00

		2141		磺胺索嘧啶		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		2142		氧化锌纯度标准物质		50g/瓶		瓶		1		科工委、计量院、ANPEL		593.00

		2143		格列苯脲		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		2144		毒死蜱-D10		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		505.00

		2145		6种金属元素混标（Bi，Ge，In，Li，Sc，Y）		100ug/mL于硝酸和氢氟酸，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属及电子材料分析测试中心、ANPEL、钢研纳克		825.00

		2146		氯化钾电导率标准液		84uS/cm, 250mL/瓶		瓶		1		METTLER TOLEDO 、 MERCK、汉密尔顿		377.00		是

		2147		甲醇中井冈霉素溶液标准样品		100μg/mL,1.0mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		73.00

		2148		多氯萘标准系列溶液		参考型号：ECN-5577，5× 0.25 mL/套于壬烷/异辛烷中		套		1		CIL、AccuStandard、Wellington		25958.00		是

		2149		多氯萘净化内标溶液		参考型号：ECN-5578，1000 ng / mL异辛烷，1.2 mL/瓶		瓶		1		CIL、AccuStandard、Wellington		16989.00		是

		2150		多氯萘定量内标溶液		参考型号：EC-4979-A，1000 ng / mL壬烷，1.2 mL/瓶		瓶		1		CIL、AccuStandard、Wellington		8905.00		是

		2151		多氯萘采样内标溶液		参考型号：ECN-5603，1000 ng / mL异辛烷，1.2 mL/瓶		瓶		1		CIL、AccuStandard、Wellington		5558.00		是

		2152		多氯萘混合溶液		参考型号：ECN-5580,2000 ng / mL壬烷，1.2 mL/瓶		瓶		1		CIL、AccuStandard、Wellington		4989.00		是

		2153		多氯萘[1,2,3,4,5,7-己烯（PCN-64）（13C10，99％）]单标溶液		参考型号：ECN-5260，10μg /mL异辛烷，1.2 mL/瓶		瓶		1		CIL、AccuStandard、Wellington		7389.00		是

		2154		14种有机氯混标(EPA方法8080A/8081) 标准品		200 mg/L于甲苯：己烷（1：1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		946.00

		2155		锦纶标准贴衬织物		符合GB/T7568.3-2008		包		1		上海市纺织工业技术监督所、中纺标、中国计量科学研究院		474.00

		2156		水中铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、铬标准溶液		100μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		中科质检、国家有色金属、钢研纳克		283.00

		2157		番茄酱基质中锡质控样		50g/袋		袋		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		862.00

		2158		生活饮用水中偏硅酸质控样品		30mL/瓶		瓶		1		河南省标准物质研究中心、中国检科院、大连中食国实		921.00

		2159		苹果干基质中二氧化硫质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		985.00

		2160		奶粉中蛋白质标准物质		30g/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、中国检科院、深圳华测		951.00

		2161		棉酚		0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2647.00

		2162		萘-1,5-二异氰酸酯		250mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		562.00		是

		2163		AHD-13C3		10mg/瓶		瓶		1		WITEGA、德国DR、Chemservice		3363.00		是

		2164		环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		54.00

		2165		环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）		1000mg/瓶		瓶		1		SUPELCO、德国DR、Chemservice		440.00		是

		2166		电导率标准溶液		1413us/cm，250mL/瓶，参考型号：51350092		瓶		1		METTLER TOLEDO 、 MERCK、汉密尔顿		256.00		是

		2167		大米粉成分分析标准物质		35g/瓶，参考型号：GBW(E)100362		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		2084.00

		2168		大米粉成分分析标准物质		35g/瓶，参考型号：GBW(E)100353		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		2084.00

		2169		甲醇中速灭威溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		59.00

		2170		丙酮中亚胺硫磷溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2171		甲醇中草铵膦溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2172		甲醇中氟酰胺溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2173		正己烷中氟氰戊菊酯溶液标准样品		100ug/mL,1mL /瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2174		水泥质控样（水泥物理性能）		P.O 42.5，4kg/袋		袋		1		中国建筑科学研究院有限公司、北京中实国金、中国建材集团		1184.00

		2175		甲醇中4-氯苯氧乙酸溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2176		正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准样品		100mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		2177		2-丁酮		2000mg/L于二硫化碳，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		80.00

		2178		正己烷中顺-环氧七氯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2179		磺胺甲氧哒嗪		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		2180		盐酸美金刚-d6		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		2181		氯化钠纯度标准物质		50g/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		477.00

		2182		亚铁氰化钾标准溶液		100mL/瓶，1000μg/mL		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		63.00

		2183		钍（Th）标准溶液		100ug/mL，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、钢研纳克、ANPEL		1179.00

		2184		钇（Y）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 mol/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、ANPEL		106.00

		2185		镧（La）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 mol/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、ANPEL		100.00

		2186		铀标准溶液		1000μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		283.00

		2187		乙二胺四乙酸二钠盐标准品		2.5g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		575.00		是

		2188		大米粉成分分析标准物质（屑状）		参考型号：GBW（E）100349a，35g/瓶，项目：Cr，总As，Cd，Hg，Pb，无机AS		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		2084.00

		2189		氨甲基膦酸标准品		100mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		40.00

		2190		丙酮中氟磺胺草醚溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2191		甲醇中咪鲜胺溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		236.00

		2192		丙酮中双甲脒溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		306.00

		2193		9种脂肪酸甲酯混标（GB/T 31324－2014）		50-300mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		623.00

		2194		7种脂肪酸甲酯混标（GB31325－2014）		50-600mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1196.00

		2195		碘容量分析用标准溶液		0.1009mol/L，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、中国计量科学研究院		203.00

		2196		水中碘离子标准物质		介质:0.002mol/L氢氧化钠，100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、ANPEL、环保部标样所		27.00

		2197		碘酸钾（氧化量）纯度标准物质		50g/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		1056.00

		2198		氯化钾电导率标准溶液		标准值12.88mS/cm，250mL/瓶		瓶		1		METTLER TOLEDO 、 MERCK、汉密尔顿		256.00		是

		2199		果汁中糖精钠质控样品		50mL/瓶		瓶		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		862.00

		2200		饼干中糖精钠质控样品		30g/瓶		瓶		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		862.00

		2201		水中溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐混合标准溶液		100 μg/mL，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		221.00

		2202		水质溴酸盐/氯酸盐/亚氯酸盐混标		20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、世纪奥科、海岸鸿蒙		196.00

		2203		亚氯酸盐分析校准用标准样品		100 mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、农业部环境保护科研检测所、海岸鸿蒙		74.00

		2204		水质亚氯酸盐标准溶液		2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、世纪奥科、海岸鸿蒙		39.00

		2205		溴酸盐分析校准用标准样品		100 mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、农业部环境保护科研检测所、海岸鸿蒙		74.00

		2206		水中溴酸盐标样		20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、环保部标样所、北方伟业计量		37.00

		2207		亚氯酸盐水质标样		1.01mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、农业部环境保护科研检测所、海岸鸿蒙		74.00

		2208		正己烷中丁草胺溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		59.00

		2209		甲醇中依普菌素(乙酰氨基阿尔菌素）溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		405.00

		2210		甲醇中噻唑磷溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		105.00

		2211		对羟基苯甲酸丁酯		0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		2212		维生素B3/烟酸		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		473.00

		2213		氯化钾电导率溶液标准物质		25℃：1408μS/cm，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、伟业计量、中国计量科学研究院		176.00

		2214		丙烯醛、丙烯酰胺、丙烯腈混标标准品		1.0 mg/mL于水，1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		277.00		是

		2215		甲醇中微囊藻毒素LR溶液		20μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		707.00

		2216		甲醇中微囊藻毒素RR溶液		20μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		589.00

		2217		甲醇中微囊藻毒素YR溶液		10μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		振翔、农业部环境保护科研检测所、ANPEL		2400.00

		2218		乙腈中氯化甲基汞溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		118.00

		2219		维生素B1盐酸盐标准品		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		2220		水泥用石膏成分分析标准样品		20g/瓶		瓶		1		国家建筑材料、北京中实国金、钢研纳克		337.00

		2221		16种TVOC混标套装（GB50325-2020）		浓度梯度：50/100/400/800/1200/2000/mg/L于甲醇，1mL/瓶，6瓶/套		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		637.00

		2222		11种卤代烃混标（GB 24409，GB18581-2020，GB18582-2020）		不同浓度于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		343.00

		2223		硝酸银标准滴定溶液		c(AgNO3)= 0.1000 mol/L (0.1N)，500mL/瓶		瓶		1		深圳市博林达科技有限公司、ANPEL、北方伟业计量		199.00

		2224		苯甲酸钠标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		113.00

		2225		6种异氰酸酯混标（GB31604.45-2016）		1000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		475.00

		2226		粉末源		低本底αβ测量仪专用， ZGYZNKXYJY-FMBZYP {(AM-241/K-40)标准样品} ，10g/瓶，2瓶/套		套		1		中国计量科学研究院、中国检科院、深圳华测		17609.00

		2227		二氧化硫脲		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		659.00

		2228		滤膜中铅质控样品		45.0μg/片，1片/盒		盒		1		坛墨质检、北京中实国金、锐标		204.00

		2229		滤膜中铅质控样品		55.0μg/片，1片/盒		盒		1		坛墨质检、北京中实国金、锐标		204.00

		2230		滤膜中铅质控样品		65.0μg/片，1片/盒		盒		1		坛墨质检、北京中实国金、锐标		204.00

		2231		葡萄酒中总二氧化硫质控样		150-600mg/L，100mL/瓶		瓶		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		862.00

		2232		磷酸根（磷酸盐）（PO43-）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、ANPEL		71.00

		2233		水中磷酸盐标准溶液		20mL /瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、环保部标样所、北方伟业计量		29.00

		2234		水质磷酸盐（标样）		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		37.00

		2235		甲醇中异狄氏剂酮溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2236		甲醇中异狄氏剂醛溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2237		基准水泥		25kg/袋		袋		1		中国建材集团、北京中实国金、中国建筑科学研究院有限公司		237.00

		2238		水质银标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、环保部标样所		39.00

		2239		大米粉成分分析标准物质		参考型号：GBW(E)100351，35g/瓶，屑状，质量分数10^(-6)		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		2084.00

		2240		高锰酸钾容量分析用标准溶液		C(KMnO4)=0.002mol/L（0.01N）,500mL/瓶		瓶		1		博林达、ANPEL、北方伟业计量		68.00

		2241		乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		145.00

		2242		乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		145.00

		2243		表没食子儿茶素没食子酸酯（EGCG）		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		99.00

		2244		（青菜汁）蔬菜汁中 腐霉利、克百威、对硫磷质控样品		30mL/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		1579.00

		2245		(青菜泥)蔬菜中多菌灵、倍硫磷、氟虫腈质控样品		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		2763.00

		2246		(莴苣）蔬菜中毒死蜱、氯氰菊酯、丙溴磷、联苯菊酯质控样品		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		3158.00

		2247		(西红柿泥）蔬菜中乐果、氧乐果、马拉硫磷质控样品		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		789.00

		2248		（青菜泥）蔬菜中辛硫磷质控样品		20g/瓶		瓶		1		万佳标物研发中心、中国检验科学院、大连中食国实		1184.00

		2249		蔬菜中灭蝇胺质控样品		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		1184.00

		2250		（青菜泥）蔬菜中腈苯唑质控样		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		1184.00

		2251		（青菜泥）蔬菜中敌百虫质控样品		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		1184.00

		2252		（青菜泥）蔬菜中氯吡脲质控样品		20g/瓶		瓶		1		河南标准物质研究中心、中国检验科学院、大连中食国实		1579.00

		2253		乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C15(DON-13C15)溶液		25ug/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		6201.00

		2254		食用油中酸价、过氧化值质控样		100mL/瓶		瓶		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		1294.00

		2255		绝热材料导热系数参比板		2块/组，参考型号：GSB Q30002-1997，双平板法使用		组		1		国家建筑材料工业局标准化研究所、北京中实国金、中国国检测试控股集团		6047.00

		2256		茶叶中甲氰菊酯质控样品		25g/瓶		瓶		1		大连中食、中国检科院、深圳华测		985.00

		2257		粉丝中铝质控样品		20g/瓶		瓶		1		大连中食、中国计量科学研究院、深圳华测		862.00

		2258		展青霉素（棒曲霉素）标准品		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		124.00

		2259		19种邻苯二甲酸酯混标		2000mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1360.00

		2260		1，4-丁二醇标准品		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		246.00

		2261		异麦芽酮糖标准品		100mg/瓶		瓶		1		上海惠诚、ANPEL、坛墨		387.00

		2262		海藻酮糖标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4466.00

		2263		糖精钠标准溶液		1000mg/L于水，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、中国计量科学研究院、海岸鸿蒙		36.00

		2264		苯并（a）芘标准溶液		1000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		2265		灭多威标准溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2266		缩二脲溶液标准物质		2.0g/L，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		99.00

		2267		1,5-二异氰酸萘		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		316.00

		2268		异氰酸环己酯		≥98.0%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨质检		104.00

		2269		两种替代物混标(HJ744-2015) 标准品		1000 mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		147.00

		2270		正己烷中三氟氯氰菊酯（高效氯氟氰菊酯）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		59.00

		2271		十六烷值标准燃料油负标U-33系列		ASTM-D631标准，54加仑/桶		桶		1		石科院、北京远华宇利普、炙垣（舟山）石油化工		60200.00

		2272		十六烷值标准燃料油负标T-33系列		ASTM-D631标准，54加仑/桶		桶		1		石科院、北京远华宇利普、炙垣（舟山）石油化工		60200.00

		2273		十六烷值标油高检		十六烷值：51CN，54加仑/桶		桶		1		石科院、北京远华宇利普、炙垣（舟山）石油化工		54000.00

		2274		水中钙(5%硝酸)标样		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、ANPEL、环保部标样所		48.00

		2275		水质氯化物标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、环保部标样所		39.00

		2276		水质亚硫酸根标样		20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、环保部标样所		117.00

		2277		苯酚标准品		纯品型，纯度≥99%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		2278		荧光增白剂220标准品		纯度＞95%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		435.00

		2279		玉米中玉米赤霉烯酮质控样品		50g/瓶		瓶		1		普瑞邦、中国检验科学院、大连中食国实		965.00

		2280		乙腈中硝磺草酮（甲基磺草酮）溶液标准样品		100mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		48.00

		2281		生活饮用水中pH值质控样		100mL/瓶		瓶		1		大连中食国实、检科院、深圳华测		862.00

		2282		pH校准缓冲液		pH=9.21,250mL/瓶		瓶		1		METTLER TOLEDO 、 MERCK、汉密尔顿		245.00		是

		2283		甲硝唑-D4标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2147.00

		2284		SVOC混标( GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合)		2000mg/L于P/T甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		265.00

		2285		合成辣椒素		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		115.00

		2286		2,4,5,6-四氯间二甲苯（HJ 835-2017内标）		1000mg/L于甲醇：二氯甲烷（9：1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		2287		氯菌酸二丁酯（HJ 835-2017内标）		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2288		甲醇中灭蝇胺溶液标准样品		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2289		16种多环芳烃混标(GB5009.265液相法)		200mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		201.00

		2290		诺氟沙星标准品		纯度≥98%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		2291		盐酸洛美沙星标准品		纯度≥98%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		916.00

		2292		碱性嫩黄标准品		纯度≥98%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		748.00

		2293		天然辣椒素标准品		纯度≥98%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1269.00

		2294		（食用）靛蓝（E132）标准品		纯度≥90%，200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		2295		DL-α-维生素E 标准品		纯度≥98%，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		334.00

		2296		甲醇中4-氯苯氧基乙酸溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		177.00

		2297		KMnO4滴定溶液标准物质		c(1/5KMnO4)=0.1mol/L (0.1N)，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、北方伟业计量、海岸鸿蒙		82.00

		2298		22种VOC混标(GB18582-2008，GB24408-2009)		1000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		746.00

		2299		8种乙二醇醚及醚酯混标(GB24409，GB18581-2020，GB18582-2020)		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		2300		1，3-丁二烯标准品		2000mg/L于P/T甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		2301		6种苯系物混标(GB18581/GB18582)		2000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		128.00

		2302		生姜粉成分分析标准物质		20g/瓶		瓶		1		坛墨质检、大连中食国实、中国计量科学研究院		1804.00

		2303		辣椒粉成分分析标准物质		20g/瓶		瓶		1		坛墨质检、大连中食国实、中国计量科学研究院		1804.00

		2304		香菇粉成分分析标准物质		20g/瓶		瓶		1		坛墨质检、大连中食国实、中国计量科学研究院		1804.00

		2305		L-谷氨酸标准品		200mg/瓶,纯度≥95%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		167.00

		2306		EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液		500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、ANPEL		81.00

		2307		四氯乙烯中石油类标样		10mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、环保部标样所、北方伟业计量		118.00

		2308		亚硫酸根水质标样		20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、环保部标样所		117.00

		2309		重铬酸钾容量分析用标准溶液		(1/6K2Cr2O7)：0.1004mol/L， 500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、ANPEL		157.00

		2310		硫代硫酸钠容量分析用标准溶液		(Na2S2O3)：0.1002mol/L， 100mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、ANPEL		48.00

		2311		磷酸二氢钾标准溶液		200ug/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		142.00

		2312		标准洛氏硬度块		规格： Φ60mm×10mm，34HRC		块		1		北京中实国金、钢研纳克、中国建筑科学研究院有限公司		395.00

		2313		标准洛氏硬度块		规格： Φ60mm×10mm，44HRC		块		1		北京中实国金、钢研纳克、中国建筑科学研究院有限公司		395.00

		2314		标准洛氏硬度块		规格： Φ60mm×10mm，54HRC		块		1		北京中实国金、钢研纳克、中国建筑科学研究院有限公司		395.00

		2315		多氯萘标准系列溶液		参考型号：ECN-5577-CS6，0.25 mL/瓶		瓶		1		CIL、AccuStandard、Wellington		5558.00		是

		2316		腺嘌呤		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		2317		鸟嘌呤		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		60.00

		2318		黄嘌呤		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		119.00

		2319		次黄嘌呤		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		86.00

		2320		原棉含杂率标准样品		400g/筒，3筒/套（高中低），参考型号：GSB 11-3812-2020		套		1		河北省纤维质量监测中心、上海市纺织工业技术监督所、中纺标		5305.00

		2321		丁基羟基茴香醚（BHA）		纯度≥98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		2322		甲醇中甲基硫菌灵溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		95.00

		2323		螺虫乙酯标准溶液		100ug/mL， 1.5mL/瓶		瓶		1		农业部、ANPEL、Bepure		354.00

		2324		蜜饯中二氧化硫标准物质		40g/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中国检科院、大连中食国实		985.00

		2325		乙腈中2，4-滴丁酯溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		2326		大米粉成分分析标准物质		25g/瓶，参考型号：GBW10185		瓶		1		坛墨质检、中国计量科学研究院、钢研纳克		1804.00

		2327		大米粉成分析标准物质		参考型号：GBW(E)100348a ，屑状，35g/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		2084.00

		2328		大米粉中5种金属混标质控样品（砷汞铅铬镉）		50g/瓶		瓶		1		坛墨质检、大连中食国实、锐标		1804.00

		2329		水中氟离子标准物质		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、ANPEL、环保部标样所		27.00

		2330		碘离子（碘化物）（I-）标准溶液		10.0μg/mL溶于H2O，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、ANPEL、钢研纳克		165.00

		2331		水中硝酸盐(以硝酸根计)标准物质		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、环保部标样所		27.00

		2332		水中硝酸盐氮(以氮计)标准物质		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、环保部标样所		27.00

		2333		水中硫酸根标准物质		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、海岸鸿蒙、环保部标样所		41.00

		2334		氧化锌纯度（络合量）标准物质		35g/瓶，纯度：99.95%+-0.04%		瓶		1		中国计量科学研究院，钢研纳克，海岸鸿蒙		1056.00

		2335		水中挥发酚质控样品		19.8μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，环保部，伟业计量		37.00

		2336		维生素P（(+)-芦丁三水合物）		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		188.00

		2337		氯丙嗪盐酸盐		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2338		六号溶剂标准溶液		5mL/瓶		瓶		1		国家粮食和物质储备局科学研究院，计量院，海岸鸿蒙		347.00

		2339		林可霉素		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1355.00

		2340		正己烷中五氯硝基苯溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2341		正己烷中七氯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		59.00

		2342		甲醇中氟硅唑溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2343		208种农残混标套装B (10件套装，GB 23200.113 GC-B)		100ppm于乙酸乙酯，1mL/瓶，10瓶/套		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5621.00

		2344		208种农残混标套装A（7件套装，GB 23200.113 GC-A）		100ppm于乙酸乙酯，1mL/瓶，7瓶/套		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2848.00

		2345		茶饮料中苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准物质		40mL/瓶		瓶		1		华测检测认证集团股份有限公司、大连中食国实、中实国金		842.00

		2346		乙腈中氯噻啉溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2347		甲醇中虫酰肼溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2348		氯酸盐同位素内标:氯酸盐-18 O3		200ug/mL（H2O），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1137.00

		2349		乙酸仲丁酯		250mg/瓶，纯度：99.3%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		2350		正己烷中反式氯丹溶液标准样品		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2351		正己烷中顺式氯丹溶液标准样品		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2352		甲醇中茚草酮溶液标准样品		100ppm， 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔，ANPEL，农业部		217.00

		2353		正己烷中抑草蓬溶液标准样品		100ppm， 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔，ANPEL，农业部		217.00

		2354		甲醇中氯酞酸甲酯溶液标准样品		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		2355		乙腈中乐杀螨溶液标准样品		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2356		甲醇中巴毒磷溶液标准样品		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		2357		饮料中咖啡因质控样品		15g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2358		白酒中甜蜜素、糖精钠质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2359		婴儿配方乳粉中烟酸、泛酸质控样品		40g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2360		牛奶中黄曲霉毒素M1质控样品		20mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2361		水中溴酸盐质控样品		50mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2362		动物源产品（畜禽）中呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、 呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物质控样品		5g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2363		动物源产品（畜禽）鸡肉中磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶质控样品		10g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2364		动物源产品（鸡蛋）中氟虫腈、氟虫腈砜质控样品		10g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2365		动物源产品（畜禽）猪肉中甲硝唑、五氯酚酸钠质控样品		5g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2366		动物源产品（水产品）鱼肉中总孔雀石绿、结晶紫质控样品		10g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2367		生活饮用水中溴酸盐质控样		500mL/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，中实国金		862.00

		2368		水中5种阳离子混合溶液（钾钙钠镁锌）		50mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，海岸鸿蒙，国家有色金属		277.00

		2369		水中6种阴离子混合溶液质控样(F-/Cl-/NO3-/NO2/PO43-/SO42-)		100mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，国家有色金属，广州谱恩		691.00

		2370		（青菜汁）蔬菜中氯氰菊酯质控样品		30mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1053.00

		2371		（青菜）蔬菜中铅、铬、镉、砷、汞质控样品		30g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		2474.00

		2372		（青菜汁）蔬菜中腐霉利、毒死蜱、克百威、对硫磷质控样品		30mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1579.00

		2373		甲醇中60种挥发性有机物VOC混标/EPA502.2/HJ605-2011		1mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，ANPEL，广州谱恩		1184.00

		2374		土壤中石油烃（C10-C40）成分分析标准物质（HJ1021-2019 气相色谱法）		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		1947.00

		2375		饲料中沙门氏菌（定性）质控样		25g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2376		饲料中粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、粗纤维质控样品		30g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1053.00

		2377		食品接触材料中的高锰酸钾消耗量质控样		5*6cm/片，12片/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1514.00

		2378		柴油十六烷值质控样		190mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，计量院		526.00

		2379		柴油中硫成份分析质控样		15mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		287.00

		2380		食品包装塑料袋中总迁移量-4%醋酸，20%乙醇质控样		8 个/袋		袋		1		大连中食国实，华测，中实国金		1108.00

		2381		纸张抗张强度的测定质控样品		2包/袋		袋		1		中国制浆造纸研究院检验计量中心，华测，中实国金		992.00

		2382		瓦楞纸板耐破强度的测定质控样品		2包/袋		袋		1		中国制浆造纸研究院检验计量中心，华测，中实国金		1484.00

		2383		生活用纸抗张强度的测定质控样品		2包/袋		袋		1		中国制浆造纸研究院检验计量中心，华测，中实国金		992.00

		2384		金属材料中性盐雾试验标准物质		5块/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		1053.00

		2385		薄膜厚度标准物质		6片/袋，大于100mm*100mm		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		421.00

		2386		纺织品耐汗渍色牢度标准物质		15cm（径向）×15cm（纬向），2片/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		737.00

		2387		纺织品耐水色牢度标准物质		15cm（径向）×15cm（纬向），2片/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		737.00

		2388		纺织品耐摩擦色牢度标准物质		40cm（径向）×40cm（纬向），1片/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		737.00

		2389		纺织品纤维含量标准物质		8g/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		632.00

		2390		纺织品pH值标准物质		10g/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		632.00

		2391		纺织品耐皂洗色牢度标准物质		30cm*30cm/片，2片/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		737.00

		2392		纺织品起毛起球标准物质		0.5m*0.6m		块		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		737.00

		2393		纺织品断裂强力标准物质		0.9m（纬向）×1.0m（径向）		块		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		737.00

		2394		模塑聚苯乙烯泡沫塑料板导热系数质控样品		300*300*25		块		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		789.00

		2395		水泥成分质控样品		20g/瓶		瓶		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		515.00

		2396		水泥氯离子质控样品		20g/瓶		瓶		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		395.00

		2397		水泥凝结时间质控样品		2.5kg/袋		袋		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		789.00

		2398		水泥胶砂强度质控样品		2.5kg/袋		袋		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		1030.00

		2399		混凝土膨胀剂物理性能质控样品		3kg+650g/组		组		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		1316.00

		2400		塑料维卡软化温度质控样品		10mm×10mm×4mm，2块/盒		盒		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		395.00

		2401		塑料密度质控样品		35mm×10mm×4mm，3根/盒		盒		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		789.00

		2402		塑料氧指数质控样品		120mm×10mm×4mm，20片/盒		盒		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		1316.00

		2403		钢筋拉伸性能质控样品		2根/组		组		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		789.00

		2404		地西泮标准品		1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL，阿尔塔，坛墨		868.00

		2405		AHD-13C3标准品		10mg/瓶		瓶		1		WITEGA、德国DR、Chemservice		3363.00		是

		2406		水质钡标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		49.00

		2407		水质钴标样		0.292mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		39.00

		2408		水质钛标样		0.593mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		39.00

		2409		水质钼标样		72.9ug/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		39.00

		2410		水质锑标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		39.00

		2411		水质铊标样		25.5ug/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		59.00

		2412		水质钒标样		0.396mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		59.00

		2413		水质锂标样		2.41ug/mL，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		39.00

		2414		锶水质标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部，海岸鸿蒙，伟业计量		47.00

		2415		水中硅标准物质		1000mg/L，50mL/瓶，介质:0.1mol/L氢氧化钠		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		48.00

		2416		大米中镉质控样品		15g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2417		茶饮料中柠檬黄、苋菜红、亮蓝质控样品		30mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1316.00

		2418		小麦粉中水分、灰分质控样品		80g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2419		（鸡肉泥）鸡肉中氟苯尼考质控样品		20g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1053.00

		2420		小麦粉中铝质控样品		30g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1053.00

		2421		（猪肉泥）猪肉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林质控样品		20g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1579.00

		2422		生活饮用水中pH质控样品		30mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		593.00

		2423		中药材中二氧化硫质控样品		20g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1184.00

		2424		蔬菜中阿维菌素质控样品		20g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2425		化妆品中金黄色葡萄球菌（阳性）质控样品		20mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2426		饮料中甜蜜素、糖精钠质控样品		60g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2427		（苹果泥）水果中毒死蜱、吡虫啉、溴氰菊酯质控样品		30g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		3553.00

		2428		冻干粉中沙门氏菌（阳性）质控样品		7mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2429		白醋中脱氢乙酸质控样品		30mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1579.00

		2430		（韭菜泥）蔬菜中铅、镉质控样品		30g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1447.00

		2431		人参粉中五氯硝基苯质控样品		20g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		3158.00

		2432		大豆中大豆转基因成分（阴性）质控样		1g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2433		鸡肉中四环素、土霉素、金霉素、强力霉素质控样品		20g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1579.00

		2434		（韭菜泥）蔬菜中水胺硫磷质控样品		30g/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1184.00

		2435		矿物油标准品		纯品型，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		453.00

		2436		果蔬汁中甲萘威、克百威质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2437		化妆品(乳液）中氯霉素质控样品		15g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2438		化妆品(乳液）中甲硝唑		约20g/袋		份		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2439		食用油中酸价、过氧化值质控样品		酸价：1.51mg/g，过氧化值：0.24g/100g，80g/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		3435.00

		2440		高锰酸钾滴定溶液标准物质		0.1mol/L，500mL/瓶		瓶		1		伟业计量、ANPEL、海岸鸿蒙		82.00

		2441		丙酸标准溶液		1000mg/L于乙醇，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		2442		脱氢乙酸标准溶液		1000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		85.00

		2443		婴幼儿辅食中蛋白质、脂肪质控样品		40g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2444		偶氮甲酰胺标准品		99.0%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		85.00

		2445		甲氧苄啶标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		317.00

		2446		16种多环芳烃混标		10mg/L于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1648.00

		2447		丹诺沙星(达氟沙星)标准品		纯度≥98%，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1560.00

		2448		磺胺甲噻二唑标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		2449		氧氟沙星标准品		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		104.00

		2450		氟苯尼考胺标准品		纯品型，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1299.00

		2451		乙腈中特乐酚溶液标准样品		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔，ANPEL，农业部		36.00

		2452		乙腈中灭螨醌-羟基溶液标准样品		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		362.00

		2453		乙腈中灭螨醌溶液标准样品		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		289.00

		2454		苯氧甲基青霉素钾盐(青霉素V钾盐) 标准品		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		699.00

		2455		赭曲霉毒素A标准溶液		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		1220.00

		2456		氯化铵和17种氨基酸混标溶液		不同浓度于0.1mol/L盐酸水溶液，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		164.00

		2457		L-谷氨酰胺标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		2458		4-氨基丁酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		2459		甲基香兰素-D3标准品		纯品型，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		947.00

		2460		马铃薯直链淀粉标准品		纯品，1g/瓶		瓶		1		黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所，伟业计量，普天同创		921.00

		2461		甲醇中阿维菌素溶液标准样品		1000ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2462		大米粉中汞成分分析质控样品		0.1mg/kg，25g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2463		右旋葡萄糖标准品		纯度＞99.5%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		82.00

		2464		丙三醇标准品		纯度＞99.5%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		82.00

		2465		4种氘代苯胺类混标(HJ1210-2021）		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		2466		15种苯胺和联苯胺类化合物混标(HJ1210-2021)		不同浓度于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1125.00

		2467		水中5种挥发性卤代烃质控样品		2mL/瓶		瓶		1		生态环境部标准样品研究所，海岸鸿蒙，环保部		874.00

		2468		水中pH质控样品		20mL/瓶		瓶		1		生态环境部标准样品研究所，海岸鸿蒙，环保部		179.00

		2469		水中溴化物质控样品		20mL/瓶		瓶		1		生态环境部标准样品研究所，海岸鸿蒙，环保部		179.00

		2470		乳酸乙酯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		183.00

		2471		硫酸链霉素标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		2472		钪（Sc）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 mol/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		283.00

		2473		环己烷中硫丹硫酸盐溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		177.00

		2474		色谱参考标样		8mL/瓶，5瓶/盒，YN-1，D4815内标		盒		1		中石油石油化工科学研究院，中实国金，计量院		1447.00

		2475		色谱参考标样		8mL/瓶，5瓶/盒，FN-1，D5580内标		盒		1		中石油石油化工科学研究院，中实国金，计量院		1579.00

		2476		水中甲醛溶液标准物质		10.1mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2477		乙醇中盐酸四环素溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2478		乙醇中金霉素溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2479		乙醇中盐酸强力霉素溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2480		ICP分析用32种元素混标溶液		100μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		钢研纳克，国家有色金属，坛墨质检		947.00

		2481		己酸标准品		纯度≥99.5%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		259.00

		2482		展青霉素标准溶液		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		1184.00

		2483		化学分析试块		45#优质结构钢		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		422.00

		2484		化学分析试块		20#优质结构钢		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		422.00

		2485		化学分析试块		42CrMo优质结构钢		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		602.00

		2486		化学分析试块		1235铝合金		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		1344.00

		2487		化学分析试块		8011铝合金		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		1344.00

		2488		螺虫乙酯标准溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		354.00

		2489		丙酮中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐溶液标准样品		1000ppm，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2490		丙酮中醚菌酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		177.00

		2491		乙腈中嘧菌酯溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		20.00

		2492		家用纺织品起球标准样照		5张/套，3套/组		组		1		江苏省纺织产品质量监督检验研究院，华测，中实国金		2174.00

		2493		仲丁醇标准品		99.8%，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		404.00

		2494		双酚A标准溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		2495		水中安赛蜜标准品		1000μg/mL，5mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		177.00

		2496		水中甜蜜素标准物质		10000μg/mL，5mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，ANPEL，海岸鸿蒙		48.00

		2497		硼酸（10B）标准品		1g/瓶，99%		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		161.00		是

		2498		亚铁氰化钾标准溶液		100mL/瓶，1000μg/mL		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		63.00

		2499		铁兰（普鲁士兰）标准品		纯度≥99%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		2500		水中氯酸盐标准物质		1000mg/L，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，ANPEL，海岸鸿蒙		62.00

		2501		氯酸盐水质标样		0.780mg/L，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		88.00

		2502		婴幼儿辅食中钠、钾、钙、磷、铁、锌质控样品		60g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2503		婴儿配方奶粉中钾、钠、镁质控样品		40g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2504		8种金属混标（铬锰铁镍铜锌镉铅）水质标样		1.8mg/L左右，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		274.00

		2505		25种金属混标（锂铍镁铝磷钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锡锑钡铊铅）水质标样		不同浓度，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		543.00

		2506		6种金属混标（铬镍铜锌镉铅）水质标样		不同浓度，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		147.00

		2507		大米粉中5种金属混标（砷汞铅铬镉/GB 2762-2017）质控样品		50g/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		1804.00

		2508		牛奶中蛋白质、脂肪质控样品		80mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2509		乳粉中水分、灰分质控样品		40g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2510		婴幼儿辅食中水分、灰分质控样品		70g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2511		水质总硬度标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2512		水中溶解性固体总量标准物质		20.0g/L，20mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		51.00

		2513		水质硫酸盐标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2514		硫酸双氢链霉素标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		362.00

		2515		甲醇中四氯化碳溶液标准物质		1.0mg/L，2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2516		婴幼儿配方乳粉中蛋白质和脂肪质控样品		40g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1294.00

		2517		4-氯-2-甲基苯胺标准溶液		100mg/L溶于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		2518		邻甲氧基苯胺标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		73.00

		2519		蒽-d10标准溶液		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		2520		3，3‘-二甲基联苯胺标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		73.00

		2521		4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷标准溶液		5.0 mg/mL于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		429.00		是

		2522		2，4-二氨基甲苯标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		2523		2-氨基-4-硝基甲苯标准溶液		5.0 mg/mL于甲醇， 1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		429.00		是

		2524		2，4-二氨基苯甲醚标准溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		115.00

		2525		邻氨基偶氮甲苯标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		73.00

		2526		土壤成分分析标准物质-赤红壤		100g/瓶		瓶		1		地球物理地球化学勘察研究所，地矿部物化探研究所，计量院		10526.00

		2527		宁夏灌淤土土壤有效态质控样		1000g/瓶		瓶		1		陕西省地质矿产实验研究所，广电计量，地矿部物化探研究所		2526.00

		2528		丙酮中毒虫畏（杀螟威）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2529		6种金属元素混标溶液（Bi，Ge，In，Li，Sc，Y）		GNM-M060097-2013，100ug/mL于硝酸和氢氟酸，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，钢研纳克，海岸鸿蒙		825.00

		2530		丁香酚标准品		纯度≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		394.00

		2531		异丁香酚标准品		纯度≥95%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		299.00

		2532		邻苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP)标准品		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		56.00

		2533		7种多环芳烃内标混标溶液(GB5009.265，欧盟优控多PAHs)		100mg/L于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		979.00

		2534		D5-2-氯-1，3-丙二醇（D5-2-MCPD）标准品		2.5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1516.00

		2535		高氯酸根离子标液，ClO4-(NaClO4)		20mL/瓶，1000mg/L溶于 H2O		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		93.00

		2536		高氯酸盐-18O4（高氯酸盐内标）标液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2021.00

		2537		磺胺二甲异嘧啶钠盐标准品		纯度≥99.5%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		2538		磺胺甲恶唑-[13C6]标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		2539		盐酸洛美沙星标准品		纯度≥95.0%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		916.00

		2540		诺氟沙星标准品		纯度≥95.0%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		2541		苯氧甲基青霉素钾盐(青霉素V钾盐) 标准品		纯度≥99%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		699.00

		2542		豪莫西地那非标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		442.00

		2543		羟基豪莫西地那非标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1752.00

		2544		那莫西地那非标准品		纯度≥98%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		303.00

		2545		红地那非标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		227.00

		2546		伪伐地那非标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1294.00

		2547		他达拉非标准品		纯度≥98%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		2548		氨基他达拉非标准品		纯度≥98%，30mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院，ANPEL，诗丹德		439.00

		2549		水中挥发酚标准样品		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		60.00

		2550		高锰酸盐指数标准样品		4.49mg/L，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2551		水中硝酸盐氮标准样品		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2552		水中氨氮标准样品		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2553		水中钠标准物质		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2554		水中砷标准样品		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		73.00

		2555		水中镉标准样品		0.212mg/L，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2556		水中六价铬标准样品		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2557		水中铅标准样品		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2558		甲醇中三氯甲烷溶液标准物质		3.01mg/L， 2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2559		甲醇中三氯甲烷溶液标准物质		6.01mg/L， 2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2560		甲醇中三氯甲烷溶液标准物质		10.0mg/L， 2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2561		三氯甲烷溶液标准样品		浓度随现批次，1.2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2562		甲醇中三氯甲烷标准溶液		浓度随现批次，1.2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2563		甲醇中四氯化碳溶液标准物质		0.302mg/L，2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2564		甲醇中四氯化碳溶液标准物质		0.603mg/L，2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2565		甲醇中四氯化碳标准样品		浓度随现批次，1.2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2566		甲醇中四氯化碳标准溶液		50.1mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2567		甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质		三氯甲烷： 6.01mg/L，四氯化碳：0.199mg/L，2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		145.00

		2568		甲醇中苯有机物监测标样		202μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环保部，海岸鸿蒙，伟业计量		82.00

		2569		甲醇中苯成分分析标准物质		1.05mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2570		苯溶液标准样品		385mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2571		甲醇中苯标准溶液		浓度随现批次，1.2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2572		甲醇中甲苯标准溶液		浓度随现批次，1.2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2573		甲醇中甲苯成分分析标准物质		1.01mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		69.00

		2574		甲苯溶液标准样品		200mg/L，2mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		87.00

		2575		四种四环素类混标溶液（四环素、金霉素、土霉素、多西环素，GB31656.11-2021）		100ug/mL 于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		349.00

		2576		4种硝基呋喃类代谢物混标溶液（AOZ、AMOZ、AHD.HCL、SEM.HCL，农业部783号公告-1-2006)		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		171.00

		2577		4种硝基呋喃类代谢物内标混标溶液（AOZ-D4、AMOZ-D5、AHD.HCL-13C3、SEM.HCL-13C，15N2，GB31656.13-2021，农业部783号公告-1-2006）		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		853.00

		2578		氟苯尼考胺标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		105.00

		2579		19种磺胺类药物混标溶液(GB31658.17-2021)		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		625.00

		2580		13种喹诺酮类药物混标溶液(GB31658.17-2021)		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		472.00

		2581		8种青霉素类药物混标溶液(GB/T20755-2006)		100mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1517.00

		2582		青海栗钙土土壤有效态质控样		1kg/瓶		瓶		1		陕西省地质矿产实验研究所，广电计量，地矿部物化探研究所		2526.00

		2583		陕西黑垆土土壤有效态质控样		1kg/瓶		瓶		1		陕西省地质矿产实验研究所，广电计量，地矿部物化探研究所		2526.00

		2584		甘肃灌漠土土壤有效态质控样		1kg/瓶		瓶		1		陕西省地质矿产实验研究所，广电计量，地矿部物化探研究所		3158.00

		2585		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2586		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2587		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2588		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2589		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2590		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2591		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2592		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2593		农用地土壤有效态成分分析参比物质		500g/瓶		瓶		1		广电计量，计量院，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2594		苯胺-D5标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		80.00

		2595		银（Ag）标准溶液		1000μg/mL溶于1.0 mol/L HNO3，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		82.00

		2596		罗汉果苷ⅴ标准品		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院，ANPEL，诗丹德		692.00

		2597		亚硝酸盐氮（NO2-N）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		71.00

		2598		婴幼儿配方乳粉中生物素、叶酸质控样品		20g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2599		杀虫双标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		332.00

		2600		杀虫单标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		2601		5种阴离子混标（氟、氯、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根）水质标样		20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		147.00

		2602		7种阴离子混标（氟、氯、溴、硫酸根、磷酸根、硝酸根、亚硝酸根）水质标样		20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		176.00

		2603		溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐混标水质标样		20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		196.00

		2604		水中铅（介质:5%硝酸 ）标准物质		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		88.00

		2605		水中氟成分分析标准物质		0.423mg/L一瓶，0.910mg/L一瓶，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		45.00

		2606		水中氰成分分析标准物质		50μg/mL溶于0.1mol/L NaOH，40mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，伟业计量		117.00

		2607		水中碘成分分析标准物质		0.527μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，环保部，伟业计量		29.00

		2608		水中碘成份分析标准物质		50mL*2瓶		瓶		1		河北省地矿局第六地质大队，计量院，海岸鸿蒙		450.00

		2609		地下水质硒成分分析标准物质		60mL/瓶		瓶		1		国家地质实验测试中心，计量院，钢研纳克		254.00

		2610		甲醇中甲苯有机物监测标样		182µg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环保部，海岸鸿蒙，伟业计量		82.00

		2611		水中总硬度溶液标准物质		450µg/mL，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		48.00

		2612		水中总硬度溶液标准物质		500µg/mL，20mL/瓶		瓶		1		国防科技工业应用化学一级计量站，海岸鸿蒙，环保部		53.00

		2613		水中溶解性固体总量溶液标准物质		40.0g/L，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		56.00

		2614		水质铁与锰混合标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部，海岸鸿蒙，伟业计量		82.00

		2615		水中铜，锌，铅，镉，铁，锰，镍，总铬溶液标准物质		Mix（8组分），20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		198.00

		2616		水中硝酸盐氮成分分析标准物质		20mL/瓶		瓶		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、海岸鸿蒙		53.00

		2617		水中氟、氯、硝酸盐氮、硫酸根溶液标准物质		20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		320.00

		2618		钠元素溶液		0.481μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，环保部，伟业计量		29.00

		2619		乙醛标准溶液		1000mg/L于HPLC水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		119.00

		2620		乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑溶液		100ppm， 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		145.00

		2621		乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基溶液		100ppm， 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		145.00

		2622		氯化钾电导率标准溶液		标准值84uS/cm，250mL/瓶		瓶		1		METTLER TOLEDO 、 MERCK、汉密尔顿		377.00		是

		2623		尿素标准品		纯度≥98%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		2624		苯甲羟肟酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		217.00

		2625		三聚硫氰酸三钠盐水合物标准品		纯度≥98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		217.00

		2626		曲酸标准品		纯度≥99%，10g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		493.00		是

		2627		硫脲标准品		5g/瓶，≥99.0%		瓶		1		ANPEL、阿拉丁、麦克林		104.00

		2628		米酵菌酸标溶液		500mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6063.00

		2629		ε-聚赖氨酸标准品		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		789.00

		2630		331种农残混标套装（GB 23200.121-2021）		不同浓度，1.2mL/瓶，9瓶/套		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		9145.00

		2631		土壤中可交换酸度分析质量控制标准物质（HJ649-2013）		可交换酸度：8.73mmol/kg，可交换氢：2.60mmol/kg，100g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		421.00

		2632		多纤维贴衬		10米/卷，DW ISO 105 F10，等效SDC，成分：羊毛，腈纶，涤纶，锦纶，棉，醋酯纤维		卷		1		James Heal，AATCC，SDC		368.00		是

		2633		混凝土外加剂检验专用基准水泥		25kg/袋，P·Ι 42.5硅酸盐水泥		袋		1		中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、中实国金		237.00

		2634		盐酸美金刚-d6标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		606.00

		2635		磺胺对甲氧嘧啶标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		2636		藏花酸标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		976.00

		2637		食用油中黄曲霉毒素B1质控样		2-3μg/kg，3-5μg/kg ，30g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1108.00

		2638		白酒中甜蜜素质控样		1-1.5g/kg，100mL/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2639		乙醇中维生素D2-[D3]溶液		10ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		717.00

		2640		大米粉中铬质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2641		正十六烷标准品		99.2%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		98.00

		2642		苯标准品		99.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		2643		水中总硬度溶液标准物质		1000μg/mL（以CaCO3计），20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		43.00

		2644		乙酸戊酯标准品		纯度≥99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		2645		乙酸乙酯标准品		纯度≥99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		56.00

		2646		盐酸伐地那非标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1326.00

		2647		甲醇中8种 β-受体激素 /瘦肉精类混标溶液（GB/T 21313-2007）		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1158.00

		2648		11种β-受体激动剂（β-兴奋剂）混标溶液(GBT 22286-2008)		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		663.00

		2649		三种β-受体激素内标溶液（莱克多巴胺-D6、克伦特罗盐酸盐-D9、沙丁胺醇-D3）		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		2172.00

		2650		诱惑红标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		77.00

		2651		β-胡萝卜素标准品		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		2652		18种稀土金属元素混合标液		100mL/瓶，100 µg/mL，2-5% 硝酸溶液 （氧化剂）		瓶		1		AccuStandard、德国DR、Chemservice		1600.00		是

		2653		维生素D3标准品		0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		532.00

		2654		5种元素混标（ 钠、镁、钾、钙、铁 ）溶液		1000mg/L溶于5%HNO3，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，钢研纳克，海岸鸿蒙		825.00

		2655		水中硫酸盐-硫（以S计）溶液标准物质		100μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，ANPEL，海岸鸿蒙		41.00

		2656		硫脲标准品		纯度：99.2%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		2657		二硫化碳标准品		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		2658		高锰酸盐指数CODMn溶液标准物质		500μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		1289.00

		2659		7种白兰地高级醇混标（GB/T11856-2008）溶液		4000mg/L于乙醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		700.00

		2660		白酒中酒精度质控样品		（40-60） % vol，450mL/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2661		正己烷中甲氧滴滴涕溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2662		白酒基质中锰(Mn)质控样		50mL/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2663		葡萄酒中铜质控样品		50mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2664		白酒中铅质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2665		31种农药混标V2(中国药典2341农药残留量测定法，LC-MS/MS组)		不同浓度于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		738.00

		2666		35种农药混标V2(中国药典2341农药残留量测定法，GC-MS/MS组)		不同浓度于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1023.00

		2667		鹿角胶对照药材		0.5 g/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院，ANPEL，上海源叶		135.00

		2668		樟脑对照品		30mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院，ANPEL，上海源叶		354.00

		2669		水中硫酸盐溶液标样		1.29μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，环保部，伟业计量		29.00

		2670		水中氯酸盐溶液标样		5.86μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，环保部，伟业计量		59.00

		2671		水质氯化物溶液标样		1.42μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，环保部，伟业计量		29.00

		2672		维生素A标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		724.00

		2673		饮用水中溴酸盐质控样		10-20μg/L，5mL/瓶		瓶		1		NSI、 NIST、ERA		521.00		是

		2674		正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2675		正己烷中高效（β－）氯氰菊酯溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2676		甲醇中丙溴磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2677		甲醇中苯醚甲环唑溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		306.00

		2678		丙酮中速克灵(腐霉利)溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2679		正己烷中甲霜灵溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2680		正己烷中吡唑醚菌酯溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2681		丙酮中噻虫嗪（阿克泰）溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2682		乙醇中啶虫脒溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2683		阿斯巴甜标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		317.00

		2684		甲醛水质标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环保部，海岸鸿蒙，伟业计量		82.00

		2685		山梨酸标准溶液		1000mg/L于水，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2686		苯甲酸标准溶液		1000mg/L于水，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		31.00

		2687		国抽液质混标套装		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		岛津、德国DR、AccuStandard		4211.00		是

		2688		阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质		1000μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		45.00

		2689		乙醇中灭蝇胺溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2690		尼卡巴嗪-D8标准品		纯品型，2mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		125.00

		2691		28种VOC混标标准溶液(GB/T5750.8-2006)		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		528.00

		2692		3种氯乙酸混标标准溶液(GB5750.10)		1000mg/L于叔丁基甲醚，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		388.00

		2693		大米粉成分分析标准物质		35g /瓶，参考型号：GBW(E)100360		瓶		1		钢研纳克，大连中食国实，计量院		2084.00

		2694		铁溶液标准物质		1000µg/mL,50mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，国家有色金属，ANPEL		52.00

		2695		建筑材料放射性质控样品		750g/袋		袋		1		中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		1316.00

		2696		6种反式脂肪酸甲酯混标溶液(GB5009.257-2016修订版)		100mg/L于异辛烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		364.00

		2697		亚油酸甲酯（顺式/反式）溶液		10 mg/mL 于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		1100.00		是

		2698		正己烷中2.4－D丁酯溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		95.00

		2699		甲醇中双胍辛胺三乙酸盐溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		362.00

		2700		正己烷中三氯杀螨醇溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2701		丙酮中甲拌磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2702		丙酮中倍硫磷亚砜溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		306.00

		2703		丙酮中倍硫磷砜溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		306.00

		2704		丙酮中水胺硫磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2705		丙酮中二甲戊乐灵（除草通、菜草通、施田补）溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2706		正己烷中氟氯氰菊酯溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2707		丙酮中氯氟氰菊酯溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		306.00

		2708		丙酮中灭线磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2709		正己烷中联苯菊酯（氟氯菊酯）溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2710		丙酮中甲拌磷亚砜溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2711		丙酮中甲拌磷砜溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2712		丙酮中倍硫磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2713		正己烷中氯氰菊酯溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2714		正己烷中粉锈宁（三唑酮）溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2715		甲醇中三唑醇(异构体混合物)溶液标准样品		1000μg/mL,1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		2716		异丙醇中戊唑醇溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		306.00

		2717		丙酮中对硫磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2718		丙酮中三唑磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2719		丙酮中乙酰甲胺磷（高灭磷）溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2720		水中钼标准物质（介质:2%盐酸）		100mg/L，50mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，ANPEL，海岸鸿蒙		41.00

		2721		甲醇中5种精神类药物混标溶液		不同浓度，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3684.00

		2722		甲醇中2种药物内标混标溶液（吗啡-D3、可待因-D3）		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		921.00

		2723		肉制品中硝酸盐、亚硝酸盐质控样品		50g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2724		脱氢乙酸标准品		纯品型，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		2725		地西泮标准溶液		100μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		586.00

		2726		丙酮中咪唑菌酮溶液标准样品		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2727		甲醇丁硫克百威溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2728		丙酮中噻嗪酮溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2729		乙腈/甲醇中双胍三辛烷基苯磺酸盐溶液		1000ppm,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		435.00

		2730		甲醇中二硫化碳溶液		1000mg/L,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2731		氯化钾溶液电导率标准物质		84.24 μS/cm，100mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		214.00

		2732		乙醇中维生素D2 (6，19，19-D3)标准溶液		100μg/mL,1ml/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1882.00

		2733		维生素D2（麦角骨化醇）标准品		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		2734		二硫化碳中乙酸丁酯标准溶液		5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		38.00

		2735		玉米赤霉烯酮标准溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		325.00

		2736		乙腈中1,2-丙二醇标准溶液		1000ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		217.00

		2737		饮料/饮品中茶多酚质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		2738		那莫西地那非标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		338.00

		2739		氰戊菊酯标准溶液		1000mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		2740		汽油中12组分醇醚校正标样		1mL/瓶，5瓶/盒		盒		1		中石油石油化工科学研究院，中实国金，计量院		4605.00

		2741		苯和甲苯校正标样		1mL/瓶，5瓶/盒		盒		1		中石油石油化工科学研究院，中实国金，计量院		2368.00

		2742		汽油烃组成测定质量控制样		1mL/瓶，10瓶/盒，符合GB/T30519-2014		盒		1		中石油石油化工科学研究院，中实国金，计量院		2632.00

		2743		5种阴离子混标(氟/氯/硝酸盐氮/硫酸根/亚硝酸盐氮)溶液		浓度氟50mg/L，氯2000mg/L，硝酸盐氮100mg/L，亚硝酸盐氮100mg/L，硫酸盐2000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，钢研纳克，海岸鸿蒙		825.00

		2744		总铬（Cr（T））标准溶液		1000μg/ml溶于H2O（含K+），50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		80.00

		2745		陶瓷食具基质中镉和铅迁移量质控样		6 个/陶瓷盘		盘		1		大连中食国实，华测，中实国金		2772.00

		2746		水中六价铬溶液标准物质		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，钢研纳克，海岸鸿蒙		48.00

		2747		钠水质标样		0.582mg/L，20mL/瓶		瓶		1		坛墨质检，环保部，海岸鸿蒙		59.00

		2748		盐酸恩诺沙星-D5 标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1506.00

		2749		盐酸环丙沙星-D8标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		689.00

		2750		黄曲霉毒素B1标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		505.00

		2751		吡哆胺二盐酸盐标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		2752		土壤中碳酸钙质量控制物质（LY/T1250-1999气量法）		61.4g/kg，70g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		895.00

		2753		T-2毒素		100μg/mL溶于乙腈， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		579.00

		2754		纽甜标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		320.00

		2755		正己烷中溴氰菊酯溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所，ANPEL，阿尔塔		236.00

		2756		3-氯-1，2-丙二醇-D5标准品		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2626.00

		2757		广西土壤三普土壤质控样品		400g/组		组		1		农业部环境质量监督检验测试中心，广电计量，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		2758		呋喃唑酮代谢物(AOZ)溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		41.00

		2759		环丙沙星-D8溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		247.00

		2760		磺胺氯哒嗪溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		41.00

		2761		磺胺间甲氧嘧啶溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		41.00

		2762		火花直读光谱仪标准样块		碳素钢10#，Q195,37*40mm		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		771.00

		2763		火花直读光谱仪标准样块		碳钢15#，Q235，35*45mm		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		534.00

		2764		火花直读光谱仪标准样块		合金钢20MnSiV，HRB400,37*40mm		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		716.00

		2765		火花直读光谱仪标准样块		碳素钢45#,37*40mm		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		422.00

		2766		火花直读光谱仪标准样块		合金钢HPB300,36*40mm		块		1		钢研纳克，中实国金，中国建筑材料科学研究总院有限公司		422.00

		2767		草酸标准滴定溶液		c(½H2C2O4）=0.1mol/L，1L/瓶		瓶		1		博林达，ANPEL，伟业计量		214.00

		2768		顺式-2-氯-1，3-丙二醇硬脂酸二酯-D5溶液		50mg/L（以醇计）于正己烷：异辛烷（1：1），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		847.00

		2769		热分析标准物质（硝酸钾）		1g/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，伟业计量		296.00

		2770		氯酸根离子标液		100μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		118.00

		2771		标准布氏硬度块		340-370HBW，5/750		块		1		南昌况氏，中实国金，钢研纳克		921.00

		2772		标准布氏硬度块		460HBW，5/750		块		1		南昌况氏，中实国金，钢研纳克		921.00

		2773		标准维氏硬度块		50-70HV1（铝块）		块		1		南昌况氏，中实国金，钢研纳克		1447.00

		2774		磷酸盐(磷酸根)溶液标准溶液		200μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		2775		复合肥中铅、镉、铜、锌、砷、铬成分分析标准物质		70g/瓶		瓶		1		东莞恒准，钢研纳克，锐标		995.00

		2776		合成硅酸盐光谱分析标准物质		浓度随现批次，70g/瓶		瓶		1		地矿部物化探研究所，地球物理地球化学勘察研究所，计量院		508.00

		2777		土壤中交换性盐基总量质量控制物质（LY/T 1244-1999）		100g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		895.00

		2778		土壤中可交换酸度分析质量控制标准物质（HJ649-2013）		100g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		421.00

		2779		土壤中水解性总酸度分析标准物质		7.62cmol/kg，120g/瓶		瓶		1		东莞恒准，钢研纳克，锐标		811.00

		2780		土壤中水解性总酸度分析标准物质		10.8cmol/kg，120g/瓶		瓶		1		东莞恒准，钢研纳克，锐标		811.00

		2781		土壤中水溶性盐总量质量控制物质		500g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		895.00

		2782		表儿茶素（EC)标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		89.00

		2783		中药材中重金属标准物质 铅、镉、总砷质控样品		50g/瓶		瓶		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		842.00

		2784		玉米赤霉烯酮标准溶液		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		952.00

		2785		顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯标准品		2mg（2mg于0.5mL甲醇）/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4168.00

		2786		亚麻酸甲酯8 种顺反异构体混标溶液		10mg/mL 于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		1100.00		是

		2787		反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯标准品		2mg（2mg于0.5mL甲醇）/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6154.00

		2788		反-6-十八碳烯酸甲酯标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		77.00

		2789		饼干中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)质控样		含量0.2~1g/kg，30g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2790		果酱基质中苯甲酸质控样		含量0.2~1g/kg，50g/袋		袋		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2791		果酱基质中脱氢乙酸质控样		含量0.2~1g/kg，50g/袋		袋		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2792		糖精钠标准品		1000mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		410.00		是

		2793		331种农残混标套装（GB 23200.121-2021）		50ppm，1mL/瓶，11瓶/套		套		1		岛津、德国DR、AccuStandard		21053.00		是

		2794		新红标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		752.00

		2795		呋喃妥因代谢物-13C3标准品		1mg/瓶，纯度要＞99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		823.00

		2796		呋喃它酮代谢物氘代物AMOZ-D5 标准品		10mg/瓶，纯度要＞99%		瓶		1		WITEGA、德国DR、Chemservice		853.00		是

		2797		SEM(呋喃西林代谢物/氨基脲盐酸盐）标准品		100mg/瓶，纯度要＞99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		294.00

		2798		甲氧滴滴涕(甲氧氯)标准品		100mg/瓶，98.4%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		595.00

		2799		呋喃它酮代谢物AMOZ标准品		50mg/瓶，纯度要＞99%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		537.00

		2800		莱克多巴胺溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		2801		呋喃妥因代谢物（AHD）溶液		100mg/L于甲醇（非盐计），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		41.00

		2802		呋喃唑酮代谢物内标（AOZ-D4）溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		176.00

		2803		4,4'-二硝基均二苯脲溶液		1000mg/L于N，N-二甲基甲酰胺，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		2804		磺胺喹噁啉（磺胺喹恶啉）溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2805		仲丁醇标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		71.00

		2806		SEM（氨基脲盐酸盐）标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		2807		多菌灵标准品		纯度＞95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		2808		利巴韦林标准品		纯度：99.7%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		2809		硫丹硫酸盐标准品		纯度＞95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		964.00

		2810		尿素纯度标准物质		2g/瓶，纯度：99.8%		瓶		1		中国计量科学研究院，ANPEL，坛墨质检		477.00

		2811		水中氰溶液标准物质		50μg/mL，40mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，环保部，伟业计量		118.00

		2812		水中酚溶液标准物质		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		水利部水环境监测评价研究中心，环保部，海岸鸿蒙		60.00

		2813		大米粉中铬含量检测内部质控样品		20g/瓶		瓶		1		大连中食国实，钢研纳克，计量院		862.00

		2814		二氯甲烷标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		71.00

		2815		三氯乙烯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		2816		二溴一氯甲烷（含稳定剂乙醇）标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		176.00

		2817		一溴二氯甲烷（含稳定剂乙醇）标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		2818		氯苯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		51.00

		2819		1,2-二氯苯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2820		1,2-二氯乙烷标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		2821		1，1-二氯乙烯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		107.00

		2822		大米粉成分分析标准物质		20g/瓶，铅：0.5-1mg/kg，镉：0.1-0.2mg/kg		瓶		1		大连中食国实，钢研纳克，计量院		1294.00

		2823		丙酮中乐果溶液标准样品		1000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2824		γ-维生素E（γ-生育酚）标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2299.00

		2825		β-生育酚标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		15559.00

		2826		地虫硫磷溶液标准样品		1000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		214.00

		2827		黄曲霉毒素G1标准溶液		25μg/mL溶于乙腈， 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		588.00

		2828		丁硫克百威（好年冬）溶液标准样品		1000mg/L于丙酮,1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2829		氯唑磷溶液标准样品		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2830		2,4-D溶液标准样品		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		2831		磺胺间二甲氧嘧啶溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2832		沙蚕毒素草酸盐标准品		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		417.00

		2833		6-苄氨基嘌呤标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		66.00

		2834		香蕉粉中吡虫啉质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2835		（青菜泥）蔬菜中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		981.00

		2836		（青菜泥）蔬菜中嘧菌酯质控样品		20g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		981.00

		2837		（青菜泥）蔬菜中噻虫胺质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		873.00

		2838		豆芽中4-氯苯氧乙酸钠质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2839		（豆芽泥）蔬菜中6-苄基腺嘌呤质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		1091.00

		2840		(豇豆泥)蔬菜中啶虫脒质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		655.00

		2841		土壤中石油烃（C10-C40）成分分析标准物质（HJ1021-2019 气相色谱法）		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		1947.00

		2842		铊（Tl）标准溶液		1000μg/mL溶于2.0 mol/L HNO3 ，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属，ANPEL，钢研纳克		213.00

		2843		莠灭净溶液标准样品		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2844		异丙甲草胺溶液标准样品		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2845		毒虫畏标准溶液		1000mg/L于甲苯，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2846		大米粉中铬含量检测内部质控样品		20g/瓶，含量0.5-2.5mg/kg		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2847		特丁硫磷砜溶液标准样品		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		2848		特丁硫磷亚砜溶液标准样品		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2849		阿维菌素溶液标准样品		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2850		五氯硝基苯溶液标准样品		100mg/L于甲苯，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2851		岩石成分分析标准物质（花岗岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2852		岩石成分分析标准物质（安山岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2853		岩石成分分析标准物质（玄武岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2854		岩石成分分析标准物质（石英砂岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2855		岩石成分分析标准物质（页岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2856		岩石成分分析标准物质（泥质灰岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2857		岩石成分分析标准物质（石灰岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2858		岩石成分分析标准物质（花岗质片麻岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2859		岩石成分分析标准物质（斜长角闪岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2860		岩石成分分析标准物质（含铀砂岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2861		岩石成分分析标准物质（二辉斜长麻粒岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2862		岩石成分分析标准物质（峨眉山玄武岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2863		岩石成分分析标准物质（辉石橄榄岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2864		岩石成分分析标准物质（炭硅质页岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2865		岩石成分分析标准物质（炭质硅质岩）		70g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所		658.00

		2866		丙烯酰胺标准溶液		1000mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		2867		8种苯系物混标（HJ1067-2019/HJ 583-2010/GB/T 14677） 标准品		1000mg/L于P/T甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		131.00

		2868		阿力甜标准品		100mg/瓶，≥99%		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		478.00

		2869		苯甲酸标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		2870		伐地那非标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		2871		硫代艾地那非标准品		纯度≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1131.00

		2872		红地那非标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		227.00

		2873		敌百虫标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		207.00

		2874		阿特拉津(莠去津)标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		104.00

		2875		氯丹标准品		≥95%，250mg		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		575.00

		2876		涕灭威砜标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		562.00

		2877		狄氏剂标溶液		1000mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		87.00

		2878		甲基硫菌灵标准品		≥95%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		581.00

		2879		氟硅唑标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		2880		腈苯唑标准样品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		2881		甲霜灵标准样品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		2882		硫丹硫酸盐标准样品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		2883		螺虫乙酯标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		2884		二氧化硫标准溶液		100μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		48.00

		2885		没食子酸丙酯(PG)标准品		纯度≥98%，200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		2886		植物油中酸价质控样		100mL/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2887		4-甲基-2-戊醇标准品		纯度98.89%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		292.00

		2888		乙氧氟草醚标准品		100mg		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		2889		甲拌磷砜标准品		≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1437.00

		2890		甲拌磷亚砜标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1241.00

		2891		噻虫嗪（阿克泰）标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		2892		甲基嘧啶磷标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		767.00

		2893		硝磺草酮标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		2894		克线丹(硫线磷) 标准品		≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1172.00

		2895		呋虫胺标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		161.00

		2896		纳他霉素标准品		≥98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		862.00

		2897		氧-氯丹标准溶液		100mg/L于环己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		284.00

		2898		顺-氯丹标准品		≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1063.00

		2899		异狄氏剂醛标准品		≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1544.00

		2900		异狄氏剂酮标准品		≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		443.00

		2901		外环氧七氯B标准品		≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		243.00

		2902		(α+β)硫丹标准品		≥98%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		699.00

		2903		丙烯酰胺标准品		≥99.5%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		71.00

		2904		乙酰唑胺标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		202.00

		2905		乙酰唑胺-D3标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1105.00

		2906		坎利酮标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		2907		乙腈中坎利酮-D6溶液		100ug/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		796.00

		2908		氯噻酮标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		320.00

		2909		甲醇中氯噻酮-D4溶液		100ug/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		2316.00

		2910		螺内酯标准品		100mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院，ANPEL，诗丹德		306.00

		2911		乙腈中螺内酯-D3溶液		100ug/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1809.00

		2912		苄氟噻嗪标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		73.00

		2913		丙酮中苄氟噻嗪-D5溶液		100ug/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1593.00

		2914		氯噻嗪标准品		300mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1037.00

		2915		氯噻嗪-C13,15N2标准品		0.5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2811.00

		2916		氢氯噻嗪标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		2917		氢氯噻嗪-D2标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4000.00

		2918		氨苯蝶啶标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		155.00

		2919		甲醇/二甲基亚砜中氨苯喋啶-D5溶液		100ug/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		280.00

		2920		4-氨基-6-氯-1,3-苯二磺酰胺标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		202.00

		2921		布美他尼标准品		100mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院，ANPEL，诗丹德		333.00

		2922		甲醇中布美他尼-D5溶液		100ug/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1809.00

		2923		托拉塞米标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		347.00

		2924		呋塞米标准品		100mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院，ANPEL，诗丹德		163.00

		2925		乙腈中呋噻米-D5溶液		100ug/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1014.00

		2926		氢溴酸非诺特罗标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		249.00

		2927		沙美特罗标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		145.00

		2928		特布他林半硫酸盐标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		2929		妥布特罗标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		2930		喷布特罗标准品		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2044.00

		2931		(-)-肾上腺素标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		335.00

		2932		克仑丙罗标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		2933		（±）-肾上腺素-D6标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6742.00

		2934		克伦丙罗-D7标准品		2.5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2852.00

		2935		S-(-)盐酸曲托喹芬标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1232.00

		2936		甲醇中盐酸(±)-曲托喹酚-D9溶液		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1200.00

		2937		盐酸去甲乌药碱标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		2938		甲醇中去甲乌药碱-D4溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1085.00

		2939		泼尼松标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		132.00

		2940		泼尼松龙标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		2941		倍他米松标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		2942		氟氢可的松标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		436.00

		2943		倍氯米松标准品		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		281.00

		2944		甲基泼尼松龙标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		256.00

		2945		氢化可的松标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		163.00

		2946		可的松标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		129.00

		2947		赖氨酸盐酸盐标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		84.00

		2948		2-甲氧基-5-甲基苯胺标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		73.00

		2949		2，4-二氨基苯甲醚溶液		100μg/mL溶于乙腈中，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		115.00

		2950		胆固醇标准品		≥99%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		2951		维生素B1盐酸盐标准品		≥99.9%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		225.00

		2952		麦芽糖标准品		纯度≥99%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		2953		水质石油类紫外分光光度分析用标准物质		3.8mg/L，6mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		203.00

		2954		水质石油类紫外分光光度分析用标准物质		11.2mg/L，6mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		203.00

		2955		四氯乙烯中石油类（红外法）分析校准用标准样品		1000µg/mL，10mL/瓶		瓶		1		环保部，海岸鸿蒙，伟业计量		205.00

		2956		(小麦粉)谷物中膳食纤维质控样品		30g/瓶		瓶		1		谱恩，锐标，大连中食国实		1091.00

		2957		除虫脲标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		136.00

		2958		噻虫胺标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		136.00

		2959		2-甲基-4-氯苯氧基乙酸(2-甲-4-氯，MCPA) 标准品		≥97%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		277.00

		2960		(αβ)硫丹标准品		≥95%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		699.00

		2961		杀螟丹盐酸盐标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		177.00

		2962		茚虫威标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		2963		唑虫酰胺标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		129.00

		2964		啶酰菌胺标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2965		食品检测用硝酸钠溶液标准物质		200μg/mL溶于H2O，20mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙，计量院，伟业计量		44.00

		2966		白砂糖基质中二氧化硫质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		862.00

		2967		金刚烷胺-[D15] 标准品		≥99.0%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1895.00

		2968		SEM-[13C,15N2]盐酸盐标准品		纯度＞99%，10mg/瓶		瓶		1		WITEGA、德国DR、Chemservice		2141.00		是

		2969		电气产品的输入功率与电流试验标准样品		1个/份		份		1		中国家电研究院技术中心，中实国金，中国国检测试控股集团股份有限公司		3947.00

		2970		玩具纺织材料燃烧速率标准物质		600mm*800mm*2/袋		袋		1		华测检测认证集团股份有限公司、中实国金、中国国检测试		737.00

		2971		合成树脂乳液涂料对比率质控样品		200mL/瓶		瓶		1		中国国检测试控股集团股份有限公司、中实国金、中国建筑材料科学研究总院有限公司		1053.00

		2972		水泥物理性能质控样品		2.5kg/袋，共2袋/包		包		1		中国国检测试控股集团股份有限公司、中实国金、中国建筑材料科学研究总院有限公司		1316.00

		2973		塑料维卡软化温度质控样品		20mm×10mm×4mm，2块/盒		盒		1		中国国检测试控股集团股份有限公司、中实国金、中国建筑材料科学研究总院有限公司		395.00

		2974		电线电缆绝缘平均厚度质控样品		0.1m/根，3根/套		套		1		中国国检测试控股集团股份有限公司、中实国金、中国建筑材料科学研究总院有限公司		789.00

		2975		热轧带肋钢筋Φ14mm质控样品		3支/组，		组		1		北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司、中国国检测试、中国建筑材料科学研究总院有限公司		921.00

		2976		纺织品质控样品		20cm×20cm，1片/袋		袋		1		北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司、华测检测、中实国金		658.00

		2977		不锈钢（化学成分）质控样品		Φ35×30mm（光谱块)		块		1		北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司、华测检测、中实国金		1316.00

		2978		纺织品纱线线密度质控样品		200米/筒，2筒/组		组		1		北京亚分科技有限公司，华测，中实国金		1000.00

		2979		纺织品顶破强力质控样品		50 x 50cm		袋		1		北京亚分科技有限公司，华测，中实国金		863.00

		2980		纺织品纤维含量(腈纶/棉/粘胶）质控样品		5g/袋		袋		1		北京亚分科技有限公司，华测，中实国金		1000.00

		2981		乙酸标准品		纯度≥99%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		2982		氯化胆碱-1,1,2,2-D4标准品		纯度≥99.8，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1694.00

		2983		丙烯酰胺-[13C3]溶液		1000mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1061.00

		2984		丙烯酰胺-13C3标准品		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1886.00

		2985		甲醇中久效磷标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		2986		环嗪酮标准品		纯度≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2987		杀虫脒标准品		纯度≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		89.00

		2988		唑螨酯标准品		纯度≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		207.00

		2989		螺螨酯标准品		纯度≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2990		腈菌唑标准品		纯度≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		2991		食用油中酸价、过氧化值质控样品		酸价：1.68mg/g，过氧化值：0.24g/100g，80g/瓶		瓶		1		伟业计量，大连中食国实，检科院		615.00

		2992		甲醇中茚虫威溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		2993		磺胺甲氧哒嗪标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		2994		磺胺二甲嘧啶标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		2995		小麦粉中滑石粉质控样品		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		2368.00

		2996		水质电导率标样		GSB 07-2245-2019，46.4µS/cm，30mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		74.00

		2997		4种元素混标（钠、镁、钾、钙）		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		钢研纳克，海岸鸿蒙，有色金属院		284.00

		2998		十二烷基苯磺酸钠标准品		1g/瓶		瓶		1		WAKO，AccuStandard、德国DR		841.00		是

		2999		蓝色羊毛标准样卡		4级		袋		1		James Heal，AATCC，SDC		421.00		是

		3000		莱克多巴胺-D6盐酸盐标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1601.00

		3001		西马特罗-D7标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		3002		特布他林-D9标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2118.00

		3003		盐酸妥布特罗-[D9]标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		632.00

		3004		白色金合金标准样品		φ15mm*0.25mm，金含量：79.99%、74.96%、66.72%、58.48%		块		1		珠宝玉石首饰国检集团深圳研究所有限公司，中实国金，计量院		2368.00

		3005		乙酸氟氢可的松标准品		纯度：99.7%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		217.00

		3006		邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3007		L-天冬酰胺标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		3008		对羟基苯甲酸乙酯标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		3009		乙苯标准溶液		1000mg/L于甲醇，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		28.00

		3010		对羟基苯甲酸丁酯标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		57.00

		3011		邻苯二甲酸二正戊酯（DNPP)标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		3012		邻苯二甲酸二甲酯（DMP)标准品		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		3013		甲醇中地西泮溶液		1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/瓶		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		1105.00

		3014		37种脂肪酸甘油三酯混标溶液(GB5009.168-2016)		不同浓度于甲苯，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4737.00

		3015		特布他林-[D9]溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		365.00

		3016		硫酸特布他林（特布他林半硫酸盐）溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		3017		莱克多巴胺-d6盐酸盐（以莱克多巴胺-d6计）溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		505.00

		3018		标准餐具洗涤剂		500g/瓶，符合GB/T 9985-2000要求		瓶		1		中国日用化学工业研究院，中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金		172.00

		3019		混合油		500g/瓶，符合GB/T 9985-2000要求，餐具洗涤剂去污力测定用		瓶		1		中国日用化学工业研究院，中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金		237.00

		3020		33＃荧光增白剂		二苯乙烯三嗪型，50g/瓶		瓶		1		中国日用化学工业研究院，中国国检测试控股集团股份有限公司，中实国金		263.00

		3021		鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物（AOZ），呋喃妥因代谢物（AHD），呋喃它酮代谢物（AMOZ），呋喃西林代谢物（SEM）质控样品		15g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		2463.00

		3022		培氟沙星标准品		≥99%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		853.00

		3023		4种硝基呋喃类代谢物混标溶液（AOZ、AMOZ、AHD.HCL、SEM.HCL，农业部783号公告-1-2006)		1000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		796.00

		3024		乙腈中4种硝基呋喃代谢物内标混标溶液		1000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2895.00

		3025		氟吗啉标准品		≥95%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		537.00

		3026		邻苯二甲酸标准品		≥99.5%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		3027		灭蝇胺标准品		≥97.0%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		3028		甲砜霉素-[D3]溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		543.00

		3029		甲醇中氟苯尼考-D3溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		537.00

		3030		甲醇中氟苯尼考胺-D3溶液		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		506.00

		3031		广西土壤三普土壤质控样品		500g/瓶		瓶		1		农业部环境质量监督检验测试中心，广电计量，地球物理地球化学勘察研究所		2632.00

		3032		牛肉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺质控样品		10g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3033		猪肉粉中呋喃唑酮代谢物（AOZ）质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1974.00

		3034		果蔬汁中对硫磷、克百威、噻虫嗪质控样品		150mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3035		白砂糖中色值质控样品		100g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1316.00

		3036		婴幼儿谷类辅食食品中赭曲霉毒素A质控样品		80g/.袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3037		生活饮用水中镉质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3038		蔬菜中毒死蜱、腐霉利质控样品		12g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3039		粮谷中镉、铅质控样品		20g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3040		酱油中丙酸钙质控样品		30mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		1053.00

		3041		饮料/饮品中阿斯巴甜、安赛蜜质控样品		50mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3042		化妆品中菌落总数质控样品		真空西林瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3043		中药材中总灰分质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		921.00

		3044		中药材中汞、砷质控样品		20g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3045		饮料/饮品中日落黄质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3046		大米中转基因成分（阳性）质控样品		1g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3047		生活饮用水中PH值质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3048		（猪肉泥）肉制品中地塞米松质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心，检科院，大连中食国实		2105.00

		3049		有机肥中有机质质量控制样品		50g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		895.00

		3050		饲料中粗纤维、粗灰分质控样品		30g/袋		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3051		有机无机复混肥料多参数分析质控样品		200g/瓶		瓶		1		东莞恒准，钢研纳克，锐标		3574.00

		3052		柴油十六烷值标准物质		190mL/瓶，标准值：51.9		瓶		1		中国计量科学研究院，海岸鸿蒙，环保部		753.00

		3053		溶剂型木器涂料苯系物质控样品		20mL/瓶		瓶		1		中国国检测试控股集团股份有限公司、中实国金、中国建筑材料科学研究总院有限公司		1053.00

		3054		土壤中重金属总量质控样品		50g/瓶		瓶		1		环境保护部，钢研纳克，锐标		616.00

		3055		矿泉水中铜绿假单胞菌(阳性)质控样品		真空西林瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3056		乳粉中沙门氏菌（阳性）质控样品		真空西林瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3057		As,Be,Cd,Cr,Ni,Se,Ag,Tl,V,Pb混合质控样品		10-20µg/L，20mL/瓶		瓶		1		钢研纳克，海岸鸿蒙，有色金属院		227.00

		3058		甲醇中7种苯系有机物混合监测标样		1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		274.00

		3059		水产品中甲砜霉素、氟苯尼考质控样品		8g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3060		蔬菜中对硫磷、倍硫磷、甲基对硫磷质控样品		20g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3061		酱油中的三氯蔗糖质控样品		10mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3062		鱼肉粉中磺胺嘧啶质控样品		15g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		985.00

		3063		酱油中苯甲酸、山梨酸质控样品		10mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3064		调味品中脱氢乙酸质控样品		15mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3065		猪肉中倍他米松、地塞米松、倍氯米松、氟氢可的松醋酸酯质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		3489.00

		3066		猪肉中泼尼松龙、氢化可的松、泼尼松、可的松、甲基泼尼松龙质控样品		30g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		4362.00

		3067		（猪肉泥）猪肉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林质控样品		20g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		873.00

		3068		猪肉中非诺特罗、妥布特罗、喷布特罗、西马特罗、沙美特罗、克仑丙罗质控样品		20g/瓶		瓶		1		广州谱恩，检科院，大连中食国实		5235.00

		3069		蛋及蛋制品中金刚烷胺、金刚乙胺质控样品		10g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3070		食用油中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸质控样品		25g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3071		富硒大米粉标准物质		35g/瓶		瓶		1		钢研纳克，大连中食国实，计量院		2084.00

		3072		糕点中铝质控样品		40g/袋		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心，大连中食国实，谱恩		960.00

		3073		2,4-滴标准品		≥99.4%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		79.00

		3074		氰霜唑标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		3075		4-氯-2-氰基-5-(4-甲基苯基)咪唑标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1164.00

		3076		克仑丙罗-D7标准品		5mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、坛墨质检		1447.00

		3077		灭多威标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		114.00

		3078		喹螨醚标准品		≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1260.00

		3079		表儿茶素标准品		纯度≥98%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		882.00

		3080		(+)-儿茶素标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		164.00

		3081		2-苯基苯酚标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		3082		抑霉唑标准溶液		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		3083		联苯标准溶液		1000mg/L于二硫化碳，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		3084		异辛烷中2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯溶液		100mg/L于异辛烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		378.00

		3085		镉污染(富硒)大米粉无机成分分析标准物质		30g/瓶，编号：GBW10226		瓶		1		伟业计量、北京万佳首化、钢研纳克		2580.00

		3086		辽宁大米粉无机成分分析标准物质		30g/瓶，编号：GBW(E)100742		瓶		1		伟业计量、北京万佳首化、钢研纳克		2580.00

		3087		四川大米粉无机成分分析标准物质		30g/瓶，编号：GBW(E)100743		瓶		1		伟业计量、北京万佳首化、钢研纳克		2580.00

		3088		四川（富硒）大米粉无机成分分析标准物质		30g/瓶，编号：GBW(E)100744		瓶		1		伟业计量、北京万佳首化、钢研纳克		2580.00

		3089		四川（高硒）大米粉无机成分分析标准物质		30g/瓶，编号：GBW(E)100745		瓶		1		伟业计量、北京万佳首化、钢研纳克		2580.00

		3090		湖南大米粉无机成分分析标准物质		30g/瓶，编号：GBW(E)100746		瓶		1		伟业计量、北京万佳首化、钢研纳克		2580.00

		3091		镉污染大米粉无机成分分析标准物质		25g/瓶，编号：GBW(E)100747		瓶		1		伟业计量、北京万佳首化、钢研纳克		2580.00

		3092		玉米赤霉烯酮标准品		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		750.00

		3093		L-(+)-抗坏血酸（维生素C）标准品		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		666.00

		3094		铂钴色度溶液标准物质		500度，20mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		194.00

		3095		苏丹红IV号标准品		≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		559.00

		3096		黄曲霉毒素B1标准溶液		25μg/mL溶于乙腈， 1.2mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		537.00

		3097		三氯蔗糖标准品		纯度≥99%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3098		叔丁基对苯二酚(TBHQ)标准品		纯度≥98%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		3099		乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）		纯品，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		829.00

		3100		糖精钠标准品		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		648.00

		3101		甲醇中吗啡-D3溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		1296.00

		3102		甲醇中可待因-D3溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		1296.00

		3103		沙丁胺醇标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		900.00

		3104		氟苯尼考-[D3]标准品		纯度≥98%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1632.00

		3105		氟苯尼考胺-[D3]标准品		纯度≥98%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3300.00

		3106		甲砜霉素-[D3]标准品		纯度≥98%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3984.00

		3107		D(-)-果糖标准品		纯度≥99%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		613.00

		3108		展青霉素标准溶液		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		807.00

		3109		2甲4氯钠溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		63.00

		3110		保棉磷标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		672.00

		3111		醚菊酯标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1128.00

		3112		杀线威标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		753.00

		3113		司帕沙星标准品		≥99.0%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		550.00

		3114		盐酸二氟沙星标准品		≥99.0%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		438.00

		3115		丹诺沙星标准品		≥98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1279.00

		3116		甲醇中三氯甲烷溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		51.00

		3117		二氧化硫分析校准用标准样品		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		90.00

		3118		三聚氰胺标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		130.00

		3119		三价砷溶液标准物质		1000ppm，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		480.00

		3120		玉米赤霉烯酮标准溶液		100μg/mL溶于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		750.00

		3121		赭曲霉毒素A标准溶液		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		1073.00

		3122		食用合成色素苋菜红溶液标准物质		0.5mg/mL溶于水，5mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		102.00

		3123		食用合成色素柠檬黄溶液标准物质		0.5mg/mL溶于水，5mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		102.00

		3124		羟基二甲硝咪唑-[D3]标准品		≥98%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2100.00

		3125		氯霉素-D5标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5000.00

		3126		氟苯尼考(氟甲砜霉素/Florfenicol) 标准品		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2160.00

		3127		甲氧苄啶（三甲氧苄胺嘧啶）标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		885.00

		3128		泛酸钙标准品		纯度≥99%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		798.00

		3129		邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质		50g/瓶，编号：GBW(E)060019		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		772.00

		3130		氨氮（NH3-N）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		71.00

		3131		水泥细度用萤石粉标准样品		180g/瓶，80微米筛余和比表面积，编号：GSB08-2184-F02-2021		瓶		1		国家水泥质量监督检验中心、北京亚分、国检集团		576.00

		3132		水泥细度用萤石粉标准样品		28g/瓶，45微米筛余和比表面积，编号：GSB08-2185-F02-2021		瓶		1		国家水泥质量监督检验中心、北京亚分、国检集团		576.00

		3133		高氯酸滴定溶液标准物质（乙酸基质）		0.1003mol/L，500mL/瓶		瓶		1		安谱、坛墨质检、博林达		312.00

		3134		黄曲霉毒素M2标准溶液		10µg/mL溶于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		1963.00

		3135		2-甲基-1-丁醇标准品		1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		545.00

		3136		天然辣椒素标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2195.00

		3137		合成辣椒素标准品		纯度：98.9%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		218.00

		3138		37种脂肪酸甲酯混标溶液（不同浓度）		10mg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		854.00

		3139		二十二碳六烯酸甲酯(顺-4,7,10,13,16,19)(C22:6)		纯度：99.00%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		354.00

		3140		二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14)(C20:4)		纯度：99.00%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		452.00

		3141		畜禽中氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星质控样品		10g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心、华测、北京微标		1080.00

		3142		食用油中黄曲霉毒素B1质控样品		15g/瓶		瓶		1		中国检科院测评中心、华测、北京微标		1080.00

		3143		磺胺喹噁啉溶液		1000mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		130.00

		3144		饲料中铅质控样品		80g/袋		袋		1		中国检科院测评中心、华测、北京微标		1080.00

		3145		甲醇中双酚A溶液		1000μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		87.00

		3146		γ-维生素E（γ-生育酚）标准品		纯度：95.6%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		950.00

		3147		人参皂苷Re对照品		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、Bepure		540.00

		3148		氯虫苯甲酰胺标准品		纯度：99%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		400.00

		3149		丁硫克百威标准品		纯度：99.1%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		432.00

		3150		硫酸双氢链霉素标准品		纯度：99.2%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		276.00

		3151		一级精碾籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		广检（广州）检测科技有限公司、广州测研、广州臻萃		250.00

		3152		二级精碾籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		广检（广州）检测科技有限公司、广州测研、广州臻萃		250.00

		3153		三级适碾籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		广检（广州）检测科技有限公司、广州测研、广州臻萃		250.00

		3154		一级精碾优质籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		广检（广州）检测科技有限公司、广州测研、广州臻萃		250.00

		3155		二级精碾优质籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		广检（广州）检测科技有限公司、广州测研、广州臻萃		250.00

		3156		三级适碾优质籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		广检（广州）检测科技有限公司、广州测研、广州臻萃		250.00

		3157		丙酮中地虫硫磷溶液标准样品		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、海岸鸿蒙、Bepure		300.00

		3158		异丙甲草胺标准品		纯度：99.3%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		648.00

		3159		重铬酸钾纯度标准物质		50g/瓶，编号：GBW06105		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		1602.00

		3160		碳酸钠纯度标准物质（无水碳酸钠）		50g/瓶，编号：GBW06101		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		1602.00

		3161		11种卤代烃混标(GB24409/GB18581-2020/GB18582/GB30981)		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		3162		13种VOC混标(GB18582-2020)		2000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1044.00

		3163		4种氘代多环芳烃混标(HJ1023-2019)		4000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		840.00

		3164		Pt-Co色度溶液标准物质		500度，20mL/瓶，GBW(E)080345		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		195.00

		3165		18种多环芳烃混标(ZEK 01.4-08，GB36246－2018)		1000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1120.00

		3166		荧光增白剂220标准品		10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		563.00

		3167		水中咖啡因溶液标准物质		1000μg/mL，5mL/瓶，编号：GBW(E)100581		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		96.00

		3168		敌草隆标准品		纯度≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		370.00

		3169		己烯雌酚标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		596.00

		3170		D(+)-葡萄糖标准品		0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检

		3171		乙腈中甲醛-2,4-二硝基苯腙溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3172		乙腈中甲醛-2,4-二硝基苯腙标准溶液		50.0mg/L，2mL/瓶，编号：NIM-RM3850		瓶		1		中国计量院、海岸鸿蒙、坛墨质检		515.00

		3173		15种醛酮-DNPH混标(HJ997－2018)		100mg/L于乙腈（以醛酮计），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		900.00

		3174		5种阴离子混标(氟/氯/亚硝酸根/硝酸根/硫酸根)溶液		浓度氟50μg/mL，氯1000μg/mL，亚硝酸根50μg/mL，硝酸根500μg/mL，硫酸根1000μg/mL，100mL/瓶，编号： GNM-M051665-2013		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		1104.00

		3175		5种阴离子混标（氟、氯、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根）水质标样		氟0.974mg/L，氯1.07mg/L，硫酸根9.76mg/L，硝酸根1.81mg/L，亚硝酸根2.00mg/L，20mL/瓶，编号：BYT400039		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		180.00

		3176		氨基比林标准品		纯度：99.7%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		96.00

		3177		马来酸氯苯那敏标准品		纯度99.8%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		412.00

		3178		对乙酰氨基酚标准品		纯度：99.8%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		233.00

		3179		L-茶氨酸标准品		纯度≥95%，100mg/瓶,		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		162.00

		3180		噻螨酮标准品		纯度≥95%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		75.00

		3181		吡啶甲酸铬标准品		纯度：96.9%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		336.00

		3182		冻干粉（模拟食品）中克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）(阴性)质控样品		真空西林瓶		瓶		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3183		化妆品中霉菌和酵母菌计数质控样品		20mL/瓶		瓶		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3184		粮谷中总砷、总汞质控样品		15g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3185		畜禽中五氯酚钠质控样品		5g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3186		茶叶中氟质控样品		2g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3187		乳粉中金黄色葡萄球菌(阴性)质控样品		7mL/瓶		瓶		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3188		鸡肉粉中蛋白质、脂肪质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		942.00

		3189		奶粉中甜蜜素质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		858.00

		3190		乳粉中三聚氰胺质控样品		20g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3191		乳粉中灰分、水分质控样品		40g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3192		肉制品中苯甲酸、山梨酸质控样品		5g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3193		白砂糖中二氧化硫质控样品		50g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		1374.00

		3194		水产品中氟苯尼考、甲砜霉素质控样品		8g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3195		茶饮料中茶多酚质控样品		100mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		960.00

		3196		蔬菜中乐果、马拉硫磷、氧乐果质控样品		20g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3197		食用菌中镉、铅质控样品		15g/袋		袋		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3198		（饮用水）水中溴酸盐质控样品		30mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		900.00

		3199		虾中氯霉素、四环素质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		3840.00

		3200		婴幼儿奶粉中3-氯-1,2-丙二醇质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		4032.00

		3201		（肉豆蔻）药材中汞质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		1032.00

		3202		肉肠中N-二甲基亚硝胺质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		960.00

		3203		油中抗氧化剂（没食子酸丙酯（PG））质控样品		20mL/瓶		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		2580.00

		3204		饲料中维生素B2质控样品		20g/袋		袋		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		960.00

		3205		水中阴离子表面活性质控样品		50mL/瓶		瓶		1		检科院测试评价中心、北京微标、华测		1080.00

		3206		纤维板中甲醛质控样品		500 mm×500 mm×12 mm，2块/袋		袋		1		华测、北京微标、东莞恒准		1372.00

		3207		陶瓷餐具中（铅、镉）迁移量质控样品		6片/袋		袋		1		华测、北京微标、东莞恒准		1647.00

		3208		纺织品中耐光色牢度质控样品		250mm×150mm ，2片/袋		袋		1		华测、北京微标、东莞恒准		960.00

		3209		PE塑料薄膜厚度质控样品		18cm×26cm，1个/袋		袋		1		华测、北京微标、东莞恒准		687.00

		3210		电线电缆中导体直流电阻试验质控样品		GB/T5023.2、GB/T 3048.4等适用标准		根		1		威凯、北京亚分、中实国金		1715.00

		3211		外壳防护等级（IP4X）质控样品		GB/T 4208-2017、 IEC 60529: 2013等适用标准		个		1		威凯、北京亚分、中实国金		1372.00

		3212		塑料中灰分的测定质控样品		GB/T 9345.1、ISO 3451-1等适用标准		个		1		威凯、北京亚分、中实国金		1030.00

		3213		单芯软导体无护套电缆中绝缘平均厚度试验质控样品		3根/份		份		1		威凯、北京亚分、中实国金		1715.00

		3214		高温试验测试盒质控样品		GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2等适用标准		个		1		威凯、北京亚分、中实国金		5144.00

		3215		纺织品绳带安全质控样品		婴幼儿服装(号型90/52)		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1151.00

		3216		电线电缆导体直流电阻质控样品		BV 2.5mm2圆铜芯单股电线，1.5m		份		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1030.00

		3217		弹性体改性沥青防水卷材性能测试质控样品		400*1000		份		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1715.00

		3218		防水涂料固体含量质控样品		150mL/瓶		瓶		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1372.00

		3219		砂浆立方体抗压强度质控样品		砂浆10kg+涮锅用砂浆3kg/份		份		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1715.00

		3220		石材物理性能质控样品（吸水率、体积密度）		50mm*50mm*50mm		份		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		2572.00

		3221		水泥细度、密度、比表面积质控样品		500g/瓶		瓶		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		858.00

		3222		陶瓷砖破坏强度和断裂模数质控样品		300mm×300mm，7块/组		组		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		2572.00

		3223		建筑材料及制品燃烧热值质控样品		5g/瓶		瓶		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1715.00

		3224		磁性基体涂层厚度质控样品		150mm×150mm		份		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1372.00

		3225		塑料拉伸性能质控样品		6根/份		份		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1030.00

		3226		塑料管材环刚度质控样品		DN/IN 300，长约300mm，3根/套		套		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		2572.00

		3227		塑料氧化诱导时间质控样品		80mm×20mm		份		1		国检测试集团、东莞恒准、国研标物		1030.00

		3228		人造板表面耐磨质控样品		101mm×101mm		份		1		CABR能力验证中心、华测、恒准		1463.00

		3229		建筑材料不燃性质控样品		400mm*300mm/块，2块/组		组		1		CABR能力验证中心、华测、恒准		1828.00

		3230		建筑材料氧指数质控样品		长100mm×宽10mm×厚4mm/根，20根/组		组		1		CABR能力验证中心、华测、恒准		1463.00

		3231		纸面石膏板断裂荷载质控样品		长400mm*宽300mm*厚12mm/块，5块/组		组		1		CABR能力验证中心、华测、恒准		1646.00

		3232		混凝土立方体抗压强度质控样品		100mm×100mm×100mm/块，3块/组		组		1		CABR能力验证中心、华测、恒准		1646.00

		3233		防水卷材拉伸性能质控样品		300mm*400mm/片		片		1		CABR能力验证中心、华测、恒准		1646.00

		3234		电工电子产品的50W垂直火焰试验（V-0）质控样品		规格：长1.5m，宽0.5m，1个/份		个		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		687.00

		3235		低压电气产品的爬电距离与电气间隙测试用质控样品		1个/份		份		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		3430.00

		3236		电工电子产品的50W水平火焰试验用金属丝网质控样品		3片/包，5包/份		份		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		1715.00

		3237		电工电子产品的球压试验(125℃)压痕直径质控样品		3片/份		份		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		687.00

		3238		电工电子产品的球压试验(85℃)压痕直径质控样品		3片/份		份		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		687.00

		3239		电工电子产品的灼热丝试验GWEPT定性质控样品		3片/份		份		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		687.00

		3240		电气产品的绕组温升试验质控样品		1个/份		份		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		5144.00

		3241		电气产品的绝缘电阻试验质控样品		1个/份		份		1		中国家电研究院技术中心、中实国金、 
山东非金属材料研究所		5144.00

		3242		特征熔融温度质控样品		10g/袋		袋		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		858.00

		3243		金属中性盐雾质控样品		150mm×70mm×1.0mm，4片/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		2058.00

		3244		塑料拉伸质控样品		总长度为170mm，端部宽度为20mm，窄部分宽度为10mm，厚度约为4.1mm，7支/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		2572.00

		3245		塑料维卡软化温度质控样品		20mm×10mm×4mm，2片/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1029.00

		3246		塑料密度质控样品		20mm×20mm×4mm，3支/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		858.00

		3247		塑料薄膜透氧性质控样品		4片/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		2058.00

		3248		塑料灰分质控样品		6g/瓶		瓶		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		858.00

		3249		U5型缺口夏比冲击质控样品		7.5mm×10mm×55mm，3支/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1372.00

		3250		板材室温拉伸（2mm）质控样品		厚度：2mm，宽度：20mm，原始标距：80mm，平行长度：120mm，夹持端宽度35mm，总长度约270mm，3支/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1372.00

		3251		热轧带肋钢筋Φ20mm质控样品		Φ20mm×350mm，3支/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1200.00

		3252		铝合金板材拉伸（2mm）质控样品		厚度 2mm，宽度 20mm，原始标距 80mm，平行长 度 120mm，总长 270mm，3 支/组		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1544.00

		3253		纺织品中耐皂洗色牢度质控样品		20cm（经向）×20cm（纬向）		份		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		858.00

		3254		羊绒羊毛纤维含量质控样品		3g/份		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1343.00

		3255		纺织品拉伸断裂强力质控样品		1m x 半幅/份		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1151.00

		3256		纺织品撕破强力质控样品		1m x 半幅/份		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1151.00

		3257		纺织品起毛起球质控样品		60 x 60cm		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1151.00

		3258		纺织品纤维含量（四组份）质控样品		5g/份		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1343.00

		3259		纺织品pH值(pH值＞7)质控样品		8g/份		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1343.00

		3260		纺织品禁用偶氮染料(3,3′-二甲氧基联苯胺)质控样品		3g/份		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1343.00

		3261		纺织品甲醛含量质控样品		5g/份		份		1		北京亚分、北京微标、华测		1343.00

		3262		果蔬汁中苯甲酸、山梨酸质控样品		50mL/瓶		瓶		1		中国检科院测试评价中心、华测、北京微标		1140.00

		3263		22种TVOC混标溶液(GB/T18883-2022附录D)		不同浓度于甲醇，1.2mL/瓶，6瓶/套		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		800.00

		3264		标准贴衬织物		4米/卷，GB/T 7568.2-2008		卷		1		上海市纺织工业技术监督所、江苏纺织、北京亚分		600.00

		3265		2，4，5-三氯苯胺标准溶液		100mg/L于正己烷，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3266		鱼肉中诺氧沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星质控样		10g/袋		袋		1		国研标物、北京微标、广州谱恩		750.00

		3267		4,4'-二硝基均二苯脲标准品		纯度≥98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		3268		丙酮中特丁硫磷溶液		1000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		167.00

		3269		特丁磷亚砜标准品		纯度≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2918.00

		3270		特丁硫磷砜标准品		纯度≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2874.00

		3271		达氟沙星标准品		纯度：97.5%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		456.00

		3272		诺氟沙星-[D5]标准品		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		3273		甲醇中可的松-D8溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1000.00

		3274		甲醇中氢氯噻嗪-13C,D2溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3300.00

		3275		氯米芬（枸橼酸氯米芬）标准品		纯度97.5%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2500.00

		3276		美度铵标准品		纯品，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1475.00

		3277		乙腈中氯米芬-D5盐酸盐溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2000.00

		3278		甲醇中非诺特罗-D6氢溴酸盐溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1400.00

		3279		甲醇中喷布特罗-D9盐酸盐溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		500.00

		3280		甲醇中沙美特罗-D3溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1500.00

		3281		盐酸普萘洛尔标准品		纯度：99.9%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3282		盐酸卡替洛尔标准品		纯度：99.6%（未扣干燥失重0.15%，未扣炽灼残渣0.09%），10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1200.00

		3283		普萘洛尔-D7溶液		100μg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		900.00

		3284		甲醇中阿替洛尔-D7溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		3285		甲醇中盐酸卡替洛尔-D9溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2000.00

		3286		司坦唑醇标准品		纯度：98.9%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3287		丙酸睾酮（丙酸睾丸素）标准品		配液纯度：99.9%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3288		丙酸诺龙标准品		纯度：99.3%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		80.00

		3289		苯丙酸诺龙标准品		纯度：99%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		80.00

		3290		群勃龙标准品		纯度：99.5%（未扣干燥失重0.35%），10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		3291		美替诺龙标准品		纯度：99.9%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1669.00

		3292		脱氢表雄酮标准品		纯度：99.5%（未扣干燥失重0.44%），10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3293		乙腈中(3RS,7RS)-玉米赤霉醇（泽伦诺）溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3294		乙腈中司坦唑醇-D3溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4300.00

		3295		乙腈中丙酸睾丸素-D3溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4000.00

		3296		乙腈中诺龙-D3溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		3297		甲醇中群勃龙-D3溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1800.00

		3298		乙腈中α-玉米赤霉醇-D5（泽仑诺-D5）溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3400.00

		3299		乙腈中泼尼松-D8溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2000.00

		3300		甲醇中泼尼松龙-D8溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4600.00

		3301		甲醇中地塞米松-D4溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2400.00

		3302		乙腈中倍他米松-D5溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3900.00

		3303		甲醇中氟氢可的松-D5溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3900.00

		3304		甲醇中甲基泼尼松龙-D3溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3800.00

		3305		甲醇中倍氯米松-D5溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1688.00

		3306		甲醇标准品		纯度＞99%，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		595.00

		3307		乙二胺四乙酸二钠钙标准品		纯度≥99%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		269.00

		3308		重铬酸钾容量分析用标准溶液		0.1001mol/L，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		194.00

		3309		饲料中粗纤维质控样品		50g/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1200.00

		3310		肥料中总氮质控样品		40g/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1380.00

		3311		肥料中钾质控样品		40g/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1380.00

		3312		肥料中总汞质控样品		25g/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1380.00

		3313		洗衣液中总活性物质控样品		20g/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1380.00

		3314		陶瓷食具中铅迁移量质控样品		6个/陶瓷盘		盘		1		大连国实、北京微标、Bepure		2580.00

		3315		地表水中苯质控样品		250mL/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1200.00

		3316		土壤中砷质控样品		20g/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1380.00

		3317		地表水中六价铬质控样品		20mL/西林瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1200.00

		3318		食品接触材料中双酚 A-10%w/v 乙醇 质控样品		30mL/瓶		瓶		1		大连国实、北京微标、Bepure		1560.00

		3319		水中硅标准物质		1000mg/L，50mL/瓶，介质:0.1mol/L氢氧化钠		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		59.00

		3320		伏马毒素B3标准溶液		50μg/mL溶于乙腈/水（50/50）, 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		1350.00

		3321		伏马毒素B2标准溶液		50μg/mL溶于乙腈/水（50/50）， 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		1350.00

		3322		伏马毒素B1标准溶液		50μg/mL溶于乙腈/水（50/50）， 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		1350.00

		3323		氢氧化钠容量分析用标准溶液		0.5mol/L，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		68.00

		3324		氢氧化钠容量分析用标准溶液		0.1mol/L，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		68.00

		3325		盐酸容量分析用标准溶液		0.1mol/L，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		68.00

		3326		盐酸容量分析用标准溶液		0.25mol/L，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、博林达、伟业计量		68.00

		3327		4-氨基联苯标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		3328		4,4‘-二氨基二苯基甲烷标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		3329		13-C34-伏马毒素B2标准溶液		10μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、普瑞邦、坛墨质检		6000.00

		3330		13-C34-伏马毒素B1标准溶液		25μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、普瑞邦、坛墨质检		5600.00

		3331		13-C34-伏马毒素B3标准溶液		10μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、普瑞邦、坛墨质检		2500.00

		3332		麦芽三糖标准品		纯度：99.1%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		320.00

		3333		麦芽四糖标准品		纯度：98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3200.00

		3334		麦芽五糖标准品		纯度：98.6%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		435.00

		3335		麦芽六糖标准品		纯度：96.4%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3680.00

		3336		麦芽七糖标准品		纯度：98.4%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5520.00

		3337		环己基氨基磺酸-D4标准溶液		100mg/L于水，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		480.00

		3338		酸性红标准品		纯度：98.1%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		255.00

		3339		13C4-盐酸吡哆醇标准溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4500.00

		3340		D3-吡哆醛标准品		90.9%（含量）（同位素97.8%），1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3300.00

		3341		D3-双盐酸吡哆胺标准溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1700.00

		3342		N-二甲基亚硝胺-D6标准溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		800.00

		3343		乳粉中泛酸质控样品		10支/袋		袋		1		瑞赛生物、北京微标、华测		360.00

		3344		乳粉中烟酸质控样品		10支/袋		袋		1		瑞赛生物、北京微标、华测		360.00

		3345		D-泛酸-13C3, 15N半钙盐标准品		纯度≥97%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1600.00

		3346		盐酸维生素B6标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		562.00

		3347		水中环己基氨基磺酸-D4(甜蜜素-[D4])标准溶液		100mg/L于水，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		480.00

		3348		甲醇中克百威(呋喃丹)标准溶液		100mg/L于甲醇(含100ppm异丙醇)，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		3349		甲醇中三羟基克百威溶液标准物质		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		70.00

		3350		那红地那非标准品		纯度：96.5%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1500.00

		3351		氨基他达拉非标准品		纯度：99.9%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		610.00

		3352		硫代艾地那非标准品		纯度：99.3%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1620.00

		3353		那莫西地那非标准品		纯度：99.9%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		576.00

		3354		维生素A标准品		纯度：98.5% ，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		1224.00

		3355		胆固醇标准品		纯度：98.0%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		420.00

		3356		二甘醇标准品		纯度：99.7%，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3357		蔗果三糖标准品		纯度：99.3%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		380.00

		3358		D-麦芽糖一水合物标准品		纯度：99.6%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		220.00

		3359		乙苯标准溶液		1000mg/L于甲醇，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		54.00

		3360		苯乙烯标准溶液		1000mg/L于甲醇，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		20.00

		3361		胭脂虫红标准品		纯度≥95.5%，25mg/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		1016.00		是

		3362		维生素A乙酸酯标准品		纯度：98.4%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		932.00

		3363		维生素B6（吡哆醛盐酸盐）标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1242.00

		3364		4种多元素混标(钙、钾、镁、钠)溶液		1000μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		900.00

		3365		十一碳酸甘油三酯标准品		纯度：99.4%，100mg/瓶		瓶		1		安谱、Bepure、阿尔塔		156.00

		3366		甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		59.00

		3367		甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		59.00

		3368		甲醇中二氯甲烷溶液标准物质		1.01mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量院、海岸鸿蒙、坛墨质检		108.00

		3369		甲醇中三氯乙烯溶液标准物质		1.01mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量院、海岸鸿蒙、坛墨质检		108.00

		3370		甲醇中四氯乙烯溶液标准物质		1.01mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量院、海岸鸿蒙、坛墨质检		108.00

		3371		甲醇中六氯丁二烯溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		68.00

		3372		甲醇中1,2,3-三氯苯溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、坛墨质检、Bepure		87.00

		3373		甲醇中1,2,4-三氯苯溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、坛墨质检、Bepure		87.00

		3374		甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、坛墨质检、Bepure		87.00

		3375		甲醇中1,4-二氯苯（对）溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、坛墨质检、Bepure		87.00

		3376		二硫化碳中氯苯溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、坛墨质检、Bepure		65.00

		3377		甲醇中五氯酚溶液标准物质		1mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量院、海岸鸿蒙、坛墨质检		108.00

		3378		乙腈中灭草松溶液标准物质		1mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		中国计量院、海岸鸿蒙、坛墨质检		108.00

		3379		二氯甲烷中环氧氯丙烷溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、坛墨质检、Bepure		108.00

		3380		甲醇中5种微囊藻毒素混标溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦、坛墨质检、Bepure		17413.00

		3381		甲醇中1,2-二氯乙烷溶液标准物质		1000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		56.00

		3382		甲醇中精磺胺-15N2溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		2500.00

		3383		无水甲醇标准品		纯度：99.9%，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3384		甲醇中维生素B6盐酸盐-13C4溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		4500.00

		3385		水中吡多胺-D3二盐酸盐溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		1700.00

		3386		丙酮中对硫磷溶液标准物质		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		3387		邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)标准品		纯度：99.6%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		392.00

		3388		菲-D10标准品		纯度：99.8%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1109.00

		3389		䓛-D12标准品		纯度：99.6%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		765.00

		3390		芘-D10标准品		纯度：99.0%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1467.00

		3391		甲醛分析校准用标准样品		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		130.00

		3392		水中挥发酚成分分析标准物质		1000mg/L(以苯酚计），20mL/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		94.00

		3393		混合磷酸盐pH标准溶液		Ph=6.864， 500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		185.00

		3394		大米加工精度标准样品		450g/瓶，籼米、优质籼米（各三个等级），共6瓶/套		套		1		广检（广州）检测科技有限公司、广州测研、广州臻萃		1296.00

		3395		葡萄糖纯度标准物质		标准值：99.7%，2g/瓶		瓶		1		中国计量科学研究院、海岸鸿蒙、伟业计量		772.00

		3396		异丙醇标准品		纯品，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		720.00

		3397		正己烷中氧氯丹标准溶液		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		540.00

		3398		正己烷中异狄氏剂标准溶液		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		22.00

		3399		正己烷中狄氏剂标准溶液		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		3400		虫酰肼标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		3401		赭曲霉毒素A标准品		纯度：99.7%，1mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		294.00

		3402		2，4，5-三氯苯胺溶液		1000mg/L于二氯甲烷，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		3403		甲醇中多西环素盐酸盐(以多西环素计)溶液		100μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		63.00

		3404		甲醇中诺氟沙星-D5盐酸盐溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		500.00

		3405		甲醇中地美硝唑溶液		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		100.00

		3406		建筑材料放射性质控样品		500g/袋		袋		1		CABR能力验证中心、华测、恒准		1500.00

		3407		水泥中水溶性铬（VI）含量测定标准样品		1kg/袋		袋		1		国家水泥质量监督检验中心、北京亚分、国检集团		858.00

		3408		白酒中挥发性组分标准溶液		5mL/瓶，4瓶/套		套		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6120.00

		3409		碱性嫩黄标准品		纯度≥90%，20mg/瓶		瓶		1		诗丹德、Bepure、坛墨质检		72.00

		3410		大米支链淀粉标准品		纯品，1g/瓶		瓶		1		黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所、ANPEL、Bepure		892.00

		3411		富马酸二甲酯标准品		纯品，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		188.00

		3412		草甘膦标准品		纯度：99.9%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		534.00

		3413		甲醇中四氯化碳分析校准用标准样品		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		130.00

		3414		地克珠利标准品		纯度：98.9%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		160.00

		3415		妥曲珠利标准品		纯度：99.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		210.00

		3416		妥曲珠利亚砜标准品		纯度：99.8%（未扣溶剂残留1.1%），10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		1300.00

		3417		妥曲珠利砜标准品		纯度：99.4%（未扣干燥失重0.36%）（未扣炽灼残渣0.05%），10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		320.00

		3418		氘代妥曲珠利标准品		纯度：99.3%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2160.00

		3419		地塞米松标准品		纯品，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		533.00

		3420		氯丙嗪-D6盐酸盐标准品		纯度≥98%， 10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1719.00

		3421		葛根素标准品		纯度：97.1%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3422		正己烷中异菌脲溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3423		丙酮中喹硫磷溶液标准样品		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		118.00

		3424		氯苯标准品		纯度：99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		337.00

		3425		甲醇中氯苯溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		362.00

		3426		饮料中安赛蜜质控样品		20mL/瓶		瓶		1		大连中食、中国检科院、深圳华测		938.00

		3427		鸡肉中呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)质控样		10g/瓶		瓶		1		北京微标、中食国实、广州谱恩		990.00

		3428		甲醇中环丙沙星溶液		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、ANPEL		118.00

		3429		水质钾、钠、钙与镁混合标样		30mL/瓶		瓶		1		环保部标样所、海岸鸿蒙、坛墨质检		210.00

		3430		食用油中黄曲霉毒素B1定量分析质控样品		15g/瓶		瓶		1		中国检科院测试评价中心、华测、北京微标		1080.00

		3431		果蔬汁中三唑磷、敌敌畏定量分析质控样		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院测试评价中心、华测、北京微标		1080.00

		3432		生活饮用水中三氯甲烷分析质控样品		50mL/瓶		瓶		1		北京微标、中食国实、广州谱恩		960.00

		3433		奶粉中香兰素质控样品		20g/袋		袋		1		北京微标、中食国实、广州谱恩		1680.00

		3434		婴幼儿配方乳粉中维生素A、维生素D，维生素E、维生素K1定量分析质控样品		100g/袋		袋		1		中国检科院测试评价中心、华测、北京微标		1080.00

		3435		四氯唑红（TTC）标准品		纯度：99.7%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		500.00

		3436		乙腈中β-玉米赤霉醇溶液		1000μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、普瑞邦		1300.00

		3437		乙腈中α-玉米赤霉烯醇溶液		1000μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、普瑞邦		1300.00

		3438		乙腈中玉米赤霉酮溶液		100μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、普瑞邦		1200.00

		3439		甲醇中玉米赤霉烯酮溶液		1000μg/mL溶于甲醇, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、普瑞邦		800.00

		3440		二氯一溴甲烷标准品		纯度：97.6%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		359.00

		3441		一氯二溴甲烷标准品		纯度：96.6%，1g/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		279.00

		3442		三溴甲烷标准品		纯度：97.5%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		419.00

		3443		六氯丁二烯标准品		纯度：97.1%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		458.00

		3444		1,2,3-三氯苯标准品		纯度：99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		185.00

		3445		1,1,1-三氯乙烷标准品		纯品，0.5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5487.00

		3446		1,3,5-三氯苯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		840.00

		3447		六氯苯标准品		纯度：99.9%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		324.00

		3448		乙醛标准品		纯度：96.4%，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		336.00

		3449		马布特罗标准品		纯度：99.9%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		800.00

		3450		塞布特罗（西布特罗）标准品		纯度：99.6%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		630.00

		3451		溴布特罗标准品		纯度：99.7%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		984.00

		3452		西布特罗-D9溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		1800.00

		3453		马布特罗-D9溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		3000.00

		3454		L-蛋氨酸砜标准品		纯度：99.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		804.00

		3455		L-磺基丙氨酸标准品		纯度：99.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		418.00

		3456		小麦粉中滑石粉质控样品		30g/瓶		瓶		1		河南标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		2160.00

		3457		矿泉水中钙、镁、钾、钠质控样品		100mL/瓶		瓶		1		中国检科院测评中心、华测、北京微标		1080.00

		3458		葡萄酒中铅、铁质控样品		50mL/瓶		瓶		1		中国检科院测试评价中、华测、北京微标		1080.00

		3459		溴酸根(BrO3-)标准溶液		1000ug/mL于H2O(水)，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		144.00

		3460		溴离子（溴化物）（Br-）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		96.00

		3461		亚氯酸根离子标准溶液		1000ug/mL，100mL/瓶		瓶		1		伟业计量、坛墨质检、海岸鸿蒙		680.00

		3462		甲醇中六氯苯溶液		99.8μg/mL，1mL/瓶，		瓶		1		Bepure、阿尔塔、坛墨质检		50.00

		3463		水质汞标样		3.46μg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		104.00

		3464		六氯苯标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		288.00

		3465		盐酸标准溶液		1mol/L，1L/瓶		瓶		1		博林达、Bepure、ANPEL		144.00

		3466		甲醇中5-硝基-邻甲苯胺溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		3467		甲醇中对氯苯胺溶液		1000mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		168.00

		3468		甲醇中3，3‘-二甲氧基联苯胺溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		168.00

		3469		甲醇中3，3‘-二甲基联苯胺溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		72.00

		3470		乙腈中4，4‘-亚甲基双(2-氯苯胺)溶液		100mg/L于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		90.00

		3471		甲醇中4,4′-二氨基二苯醚溶液		100ug/ml于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、阿尔塔、坛墨质检		250.00

		3472		甲醇中4，4‘-二氨基二苯硫醚溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3473		甲醇中2，4-二氨基甲苯溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		126.00

		3474		甲醇中邻氨基苯甲醚溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3475		乙腈中4-氨基偶氮苯溶液		100mg/L于乙腈，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		96.00

		3476		甲醇中2，4-二甲基苯胺溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3477		甲醇中2，6-二甲基苯胺溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3478		氯离子（氯化物）CL-标准溶液		1000ug/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		102.00

		3479		乙醇标准品		纯度：99.8%，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		336.00

		3480		己酸标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		504.00

		3481		丙酸标准品		纯度：99.4%， 1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3482		乙酸标准品		纯度：99.8%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		191.00

		3483		香草酸标准品		纯度：98.0%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		3484		原花青素B2标准品		纯度：98.2%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1980.00

		3485		没食子酸标准品		纯度：99.5%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		84.00

		3486		迷迭香酸标准品		纯度：99.2%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		250.00

		3487		槲皮素标准品		纯度：96.3，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3488		莽草酸标准品		纯度：99.9%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		3489		奎尼酸标准品		纯度：98.8%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		221.00

		3490		绿原酸标准品		纯度：98.6%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3491		咖啡酸标准品		纯度：99.0%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		3492		反邻香豆酸标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3493		对香豆酸标准品		纯度：99.4%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3494		儿茶素标准品		纯度：98.1%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3495		表儿茶素标准品		纯度：96.0%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		171.00

		3496		阿魏酸标准品		纯度：99.6%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3497		正二十八烷醇标准品		纯度：99.0%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		378.00

		3498		水质砷标样		浓度随现批次，20mL/瓶，GSB 07-3171-2014		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		70.00

		3499		水质硒标样		浓度随现批次，20mL/瓶，GSB 07-3172-2014		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		60.00

		3500		水质铅标样		浓度随现批次，20mL/瓶，GSB 07-1183-2000		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		60.00

		3501		水质铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标样		批号：200941，20mL/瓶，GSB 07-3186-2014		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		204.00

		3502		水质镉标样		浓度随现批次，20mL/瓶，GSB 07-1185-2000		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		60.00

		3503		食品包装材料中DBP、DEHP、BBP质控样品		10g/瓶，颗粒		瓶		1		北京中实国金、华测、北京微标		1320.00

		3504		食品用洗涤剂（洗衣液）中总活性物质控样品		20g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1380.00

		3505		矿泉水中铜绿假单胞菌(定量测试)质控样品		西林瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1200.00

		3506		生活饮用水中菌落总数质控样品		西林瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1200.00

		3507		模拟食品（冻干粉）中沙门氏菌(阳性)质控样品		西林瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1200.00

		3508		饼干中苯甲酸、山梨酸、糖精钠分析质控样品		10g/袋		袋		1		钢研纳克、华测、北京微标		1440.00

		3509		土壤中28种挥发性有机物分析质控样		30g/瓶		瓶		1		微标、育惠原、华测		3564.00

		3510		6种苯系物混标（GB18582-2008）		2000mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		244.00

		3511		土壤中8种有机氯质控样		250μg/kg，20g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		760.00

		3512		土壤中邻苯二甲酸酯成分分析标准物质		40g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1776.00

		3513		水质甲醛质控样品		20mL/瓶		瓶		1		华测、北京微标、东莞恒准		120.00

		3514		水质多环芳烃质控样（16项）		1mL/瓶		瓶		1		育惠原、坛墨质检、Bepure		1200.00

		3515		乳粉中蛋白质、脂肪质控样品		40g/袋		瓶		1		中国检科院测试评价中心、华测、北京微标		1080.00

		3516		甲拌磷亚砜标准品		纯度：98.0%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		950.00

		3517		甲硝唑-D3标准品		纯度：98.0%(Isotopic Value:95.2%) ，10mg/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		1920.00

		3518		乙腈中倍他米松溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3519		丙酮中妥曲珠利溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3520		甲醇中妥曲珠利砜溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3521		乙腈中妥曲珠利亚砜溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3522		乙腈/N，N-二甲基甲酰胺中地克珠利溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3523		甲醇中妥曲珠利-D3溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		300.00

		3524		邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液		PH=4.003，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		135.00

		3525		氯化物分析校准用标准样品		30.0mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		60.00

		3526		邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 标准品		纯品型，0.5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		793.00

		3527		氯霉素标准品		纯度：99.3% ，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		569.00

		3528		氟苯尼考(氟甲砜霉素/Florfenicol) 标准品		纯度：99.6%，250mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		840.00

		3529		金刚烷胺-[D15] 标准品		纯度98.2%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2460.00

		3530		氯化汞标准溶液		1000ug/mL，100mL/瓶		瓶		1		伟业计量、坛墨质检、海岸鸿蒙		144.00

		3531		乙腈中隐色孔雀石绿溶液		100μg/mL于乙腈 1mL/瓶		瓶		1		BePure、阿尔塔、坛墨质检		90.00

		3532		环己基氨基磺酸钠-D4标准品		纯度：98.0%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3094.00

		3533		PCB198标准物质		100mg/L于异辛烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		378.00

		3534		磺胺嘧啶标准品		纯度大于95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		375.00

		3535		恩诺沙星标准品		纯度：99.7%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		408.00

		3536		甲醇中二氯乙酸溶液		1mg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		3537		甲醇中三氯乙酸溶液		1mg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		101.00

		3538		甲醇中二甲苯溶液		2mg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		274.00

		3539		甲醇中甲苯溶液		2mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		125.00

		3540		甲醇中苯溶液		2mg/mL，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		144.00

		3541		小麦粉中铬质控样品		0.3-1.5mg/kg，25g/瓶		瓶		1		大连中食国实、北京微标、Bepure		1200.00

		3542		钇元素油标		1000mg/kg，50g/瓶		瓶		1		CONOSTAN、VHG、IV		1100.00		是

		3543		硅单元素油标		1000mg/kg，50g/瓶		瓶		1		CONOSTAN、VHG、IV		1100.00		是

		3544		硫酸容量分析用标准溶液		(1/2H2SO4)：0.1010mol/L，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		87.00

		3545		盐酸容量分析用标准溶液		(HCl)：1.003mol/L，500mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		68.00

		3546		化妆品乳液中汞定量分析质控样品		20g/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心、华测、北京微标		1080.00

		3547		2-乙基丁酸标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		139.00

		3548		甲醇中香兰素-D3溶液标准样品		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		200.00

		3549		氯含量测定用标准物质		浓度10mg/L，1mL/瓶，10瓶/盒		盒		1		石油化工科学研究院、国家标准物质中心、伟业计量		684.00

		3550		五价砷溶液标准物质		1000μg/mL，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		480.00

		3551		丙溴磷标准品		纯度：98.0%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		96.00

		3552		涕灭威亚砜标准品		纯度：99.9%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		180.00

		3553		乙腈中34种 禁用农药混标/2020药典		1mL/瓶，不同浓度		瓶		1		Bepure、阿尔塔、坛墨质检		1875.00

		3554		氧化乐果标准品		纯度：98.2%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3555		甲胺磷标准品		纯度：98.6%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		583.00

		3556		乙酰甲胺磷标准品		纯度：97.7%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		96.00

		3557		甲基异柳磷标准品		纯度：99.9%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		540.00

		3558		水胺硫磷标准品		纯度：99.0%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		564.00

		3559		三唑磷标准品		纯度：99.8%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		250.00

		3560		乙酸戊酯标准品		纯度：99.3%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3561		乙腈中丁香酚溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3562		甲醇中丁香酚-D3溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		300.00

		3563		乙酸乙酯中1,3-二氯-2-丙醇溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		110.00

		3564		乙酸乙酯中1,3-二氯-2-丙醇-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		320.00

		3565		乙酸乙酯中2,3-二氯-1-丙醇溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		3566		乙酸乙酯中2,3-二氯-1-丙醇-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2000.00

		3567		甲苯中3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		3568		乙酸乙酯中3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸酯-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1100.00

		3569		甲苯中2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		3570		甲苯中2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1000.00

		3571		甲醇中6-苄基腺嘌呤溶液标准样品		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、海岸鸿蒙、Bepure		90.00

		3572		磺胺甲氧哒嗪溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3573		茶叶中氟定量分析质控样品		2g/袋		袋		1		中国检科院测试评价中、华测、北京微标		1080.00

		3574		乙酰甲胺磷标准品		纯度：98.6%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		476.00

		3575		D-乳糖标准品		纯度：99.7%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		220.00

		3576		D-(+)-蔗糖标准品		纯度：99.9%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		220.00

		3577		马拉硫磷标准品		纯度：98.8%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		405.00

		3578		乙酸乙酯中2-氯-1,3-丙二醇-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、ANPEL、Bepure		1000.00

		3579		七氯标准品		纯度：99.4%（未扣含水0.16），10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		760.00

		3580		反-氯丹(γ)标准品		纯度：99.7%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		700.00

		3581		甲醇中一水盐酸西布曲明溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		100.00

		3582		甲醇中盐酸麻黄碱溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		1000.00

		3583		甲醇中酚酞溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		100.00

		3584		甲醇中格列本脲溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		100.00

		3585		甲醇中马来酸氯苯那敏溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		100.00

		3586		甲醇中布洛芬溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		100.00

		3587		丙酮中倍硫磷溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		3588		菠菜粉中氧乐果质控样品		25g/袋		袋		1		大连国实、北京微标、Bepure		1200.00

		3589		甲醇中三羟基克百威溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、坛墨质检、海岸鸿蒙		80.00

		3590		氟虫腈亚砜标准品		纯度：99.8%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1131.00

		3591		外环氧七氯B标准品		纯度：99.5%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		714.00

		3592		酸性橙标准品		纯度：96.5%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		363.00

		3593		硝酸盐氮（NO3-N）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		71.00

		3594		甲醇中丙环唑标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3595		甲醇中5-甲基吗啉-3-氨基-2-恶唑烷基酮（AMOZ,呋喃它酮代谢物）溶液		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、阿尔塔、坛墨质检		67.00

		3596		甲醇中培氟沙星溶液		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、阿尔塔、坛墨质检		180.00

		3597		甲醇中盐酸金霉素溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		225.00

		3598		甲醇中罗红霉素溶液		100μg/mL溶于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		BePure、阿尔塔、坛墨质检		67.00

		3599		甲醇中氯丙嗪溶液		1000μg/mL溶于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		BePure、阿尔塔、坛墨质检		130.00

		3600		甲醇中3-甲基喹恶啉-2-羧酸（喹乙醇代谢物）溶液		100μg/mL溶于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		BePure、阿尔塔、坛墨质检		80.00

		3601		甲醇中喹恶啉-2-羧酸-D4溶液		100μg/mL溶于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		BePure、阿尔塔、坛墨质检		540.00

		3602		甲醇中涕灭威亚砜溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、坛墨质检、海岸鸿蒙		25.00

		3603		甲苯中磷酸三苯酯溶液		100μg/mL 1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		126.00

		3604		乙腈中胺苯磺隆溶液		100μg/mL   1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		81.00

		3605		乙缩醛标准品		纯度99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		243.00

		3606		对羟基苯甲酸乙酯标准品		纯度：99.8%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		110.00

		3607		24种偶氮染料混标溶液		300mg/L于乙腈：甲醇（70：30），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1100.00

		3608		佐匹克隆标准品		纯度：99.3%，10mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		288.00

		3609		甲醇中苯巴比妥溶液		1mg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		2700.00

		3610		甲醇中异戊巴比妥溶液		1mg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		2340.00

		3611		甲醇中司可巴比妥溶液		1mg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		2700.00

		3612		甲醇中W-三唑仑溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		1056.00

		3613		甲醇中W-阿普唑仑溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		1379.00

		3614		甲醇中巴比妥溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		672.00

		3615		乙腈中劳拉西泮溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		2880.00

		3616		甲醇中艾司唑仑溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		1085.00

		3617		核苷酸标准品		纯度：99.8%，10mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		96.00

		3618		γ-亚麻酸标准品		纯度：99.8%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		792.00

		3619		大黄素标准品		纯度：98.3%，10mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		116.00

		3620		甲醇中咪达唑仑溶液		1mg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3060.00

		3621		乙腈中奥沙西泮溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		1152.00

		3622		甲醇中氯氮卓溶液		1mg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2700.00

		3623		甲醇中氯硝西泮溶液		1mg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2700.00

		3624		甲醇中硝西泮溶液		1mg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2700.00

		3625		维生素B12标准品		纯度：99.3%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		94.00

		3626		乙腈中辛伐他汀溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		3627		乙腈中洛伐他汀溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		80.00

		3628		甲醇中盐酸文拉法辛溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3629		甲醇中青藤碱溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3630		甲醇中罗通定溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		500.00

		3631		甲醇中格列波脲溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		3632		甲醇中盐酸丁双胍溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		3633		乙腈中硝苯地平溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		3634		异丙醇/水中利血平溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		3635		甲醇中盐酸哌唑嗪溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3636		甲醇中卡托普利溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		3637		甲醇中盐酸可乐定溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3638		甲醇中芬氟拉明溶液		1000μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		480.00

		3639		二十二碳六烯酸标准品		纯度：99.0%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		538.00

		3640		二十二碳五烯酸标准品		纯度：99%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		1623.00

		3641		二十碳五烯酸标准品		纯度：99.1%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		624.00

		3642		褪黑素标准品		纯度：99.5%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		75.00

		3643		甲醇中甲胺磷溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		3644		维生素D3-d3标准溶液		100μg/mL于乙醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		950.00

		3645		水杨酸标准品		纯度：99.5%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		382.00

		3646		对苯二胺标准品		纯度：99.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3647		邻苯二胺标准品		纯度：99.5%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		318.00

		3648		糠醛标准品		纯品，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		720.00

		3649		乙缩醛标准品		纯度：98.8%，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		383.00

		3650		正丁醇标准品		纯品，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		756.00

		3651		柠檬酸标准品		纯度：97.2%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		193.00

		3652		顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯溶液		4000mg/L于甲醇，0.5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6432.00

		3653		反式脂肪酸甲酯混标(8组分，C14-C22)标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2880.00

		3654		萘-D8标准溶液		2000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		97.00

		3655		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐标准品		纯度：99.4 %，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		100.00

		3656		氰霜唑标准品		纯品 99.0%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		88.00

		3657		甲醇中环丙唑醇溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		80.00

		3658		对羟基苯甲醇标准品		20mg/瓶		瓶		1		中国食品药品检定研究院、ANPEL、Bepure		246.00

		3659		对苯二胺溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		375.00

		3660		邻苯二胺溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		782.00

		3661		反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯标准品		4000mg/L于甲醇，0.5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4000.00

		3662		甲醇中霜霉威溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		84.00

		3663		硫酸根(硫酸盐)（SO42-）标准溶液		1000μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		120.00

		3664		氢氧化钠容量分析用标准溶液		1mol/L，1L/瓶，有效期长的		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		68.00

		3665		硫酸容量分析用标准溶液		(1/2H2SO4)：1mol/L，1L/瓶，有效期长的		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		87.00

		3666		硫代硫酸钠滴定溶液标准物质		500mL/瓶，c(Na2S2O3)=0.1mol/L(0.1N)		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		82.00

		3667		甲醇中D15-金刚烷胺溶液		100.0μg/mL 于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1150.00

		3668		甲醇中氟吗啉溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、坛墨质检、海岸鸿蒙		222.00

		3669		甲醇中氰霜唑溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		天津汇迪、坛墨质检、海岸鸿蒙		213.00

		3670		草甘膦-13C2，15N溶液		100mg/L于水，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		518.00

		3671		氨甲基磷酸标准品		纯品型，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1422.00

		3672		草甘膦标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1082.00

		3673		D(+)-麦芽糖标准品		纯品型，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		504.00

		3674		砷(As3+)标准溶液		100mg/L，50mL/瓶		瓶		1		伟业计量、坛墨质检、海岸鸿蒙		264.00

		3675		砷（As5+)标准溶液		100mg/L，50mL/瓶		瓶		1		伟业计量、坛墨质检、海岸鸿蒙		264.00

		3676		D(-)-果糖标准品		纯度：99.9%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		458.00

		3677		D(+)-葡萄糖标准品		纯度：99.7%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		532.00

		3678		甜蜜素-D4标准品		纯度：97.3%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		7200.00

		3679		甲醇中毒死蜱-D10溶液		1000μg/mL, 1mL /瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2000.00

		3680		环丙沙星盐酸盐标准品		纯度：90.3%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		270.00

		3681		甲醇中米酵菌酸（非铵盐）溶液		100.0μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		5532.00

		3682		甲醇中左旋伪麻黄碱溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		1500.00

		3683		水质金标准样品		4.20μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		108.00

		3684		替代物（四氯间二甲苯、十氯联苯）标准溶液		1000μg/mL，溶剂：正己烷 ，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		244.00

		3685		内标（氘代1,4，-二氯苯、氘代菲、氘代屈）溶液		4000 mg/L，溶剂：正己烷 ，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		432.00

		3686		有机氯农药标准溶液		10.0 mg/L，溶剂：正己烷，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		572.00

		3687		氯苯类化合物标准溶液		10.0 mg/L，溶剂：甲醇 ，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		303.00

		3688		小麦粉加工精度标准样品		（精制粉300g+标准粉300g+普通粉300g）/套		套		1		广检、广州测研、广州臻萃		960.00

		3689		水中一甲基砷标准溶液		100mg/L，2mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		270.00

		3690		水中二甲基砷标准溶液		100mg/L，2mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		270.00

		3691		水中砷甜菜碱标准溶液		1000mg/L，2mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		2400.00

		3692		二异丙醚标准品		纯度：99.8%，2g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		408.00

		3693		虫螨腈标准品		纯度：99.5%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		125.00

		3694		黄曲霉毒素M1溶液		10mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		900.00

		3695		1-蔗果三糖(GF2)标准品		纯度：98.6%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		912.00

		3696		蔗果四糖(GF3)三水化合物标准品		纯度：99.6%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1325.00

		3697		蔗果五糖标准品		纯度：99.2%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1017.00

		3698		四环素盐酸盐标准品		纯度：97.7%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		480.00

		3699		正己烷中γ-六六六溶液标准物质		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		120.00

		3700		乙腈中伏马毒素B1溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		900.00

		3701		乙腈中伏马毒素B2溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		1200.00

		3702		乙腈中伏马毒素B3溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		1800.00

		3703		甲醇中阿苯达唑溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3704		甲醇中三氯苯咪唑溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		260.00

		3705		青霉素G钠标准品		99.4%（未扣干燥失重0.05%），10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		130.00

		3706		阿莫西林三水合物标准品		纯度：97.5%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		130.00

		3707		水中庆大霉素硫酸盐溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3708		乙腈中加米霉素溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2080.00

		3709		头孢噻呋标准品		纯度：97%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3710		甲醇中丁胺卡那霉素溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		325.00

		3711		甲醇中依维菌素溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		220.00

		3712		乙腈中氟尼辛葡甲胺溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		3713		乙醇中丙二醇溶液		100μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		90.00

		3714		甲醇中盐酸林可霉素溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		535.00

		3715		盐酸滴定溶液标准物质		1mol/L，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3716		氢氧化钾标准滴定溶液		1mol/L，1L/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		210.00

		3717		EDTA标准滴定溶液		0.1mol/L，1L/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		180.00

		3718		硝酸汞标准滴定溶液		0.1mol/L，1L/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		570.00

		3719		1/2草酸钠标准滴定溶液		0.1mol/L，500mL/瓶，		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		226.00

		3720		水中硫化物标准溶液		100mg/L，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		120.00

		3721		水质硫化物标样		浓度随现批次，20mL/瓶		瓶		1		环境保护部、海岸鸿蒙、伟业计量		120.00

		3722		镉（Cd）标准溶液		100mg/L溶于5%硝酸，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		99.00

		3723		26种有机氯农药标准溶液（HJ699）		100mg/L，溶剂：正己烷，1mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		1596.00

		3724		26种有机氯农药标准溶液（HJ699）		10mg/L，溶剂：正己烷，1mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		800.00

		3725		甲醇中8种氯苯混标溶液（HJ699）		10mg/L，溶剂：甲醇，1mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		328.00

		3726		十氟三苯基磷溶液		1000mg/L，溶剂：二氯甲烷 ，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		276.00

		3727		苯甲羟肟酸标准品		纯度：99.1%，100mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		200.00

		3728		甲醇中乙基麦芽酚溶液		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		160.00

		3729		邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯(DEHP)溶液		1000μg/mL溶于正己烷，2mL/瓶		瓶		1		海岸鸿蒙、坛墨质检、Bepure		144.00

		3730		2,4,6-三氯苯酚溶液		100μg/mL于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		50.00

		3731		食品中添加剂(咖啡因)溶液		1000μg/mL于水， 5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、原思标物、坛墨质检		96.00

		3732		碳酸二甲酯标准品		纯度：99.4% ，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		157.00

		3733		1,8-二羟基蒽醌标准品		纯度：98.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		423.00

		3734		黄曲霉毒素G2标准溶液		25μg/mL溶于乙腈， 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		600.00

		3735		黄曲霉毒素B2标准溶液		25μg/mL溶于乙腈, 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		475.00

		3736		乙腈中磷酸三苯酯（中国药典用）溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		90.00

		3737		10-羟基-2-癸烯酸标准品		纯度： 98.4%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3738		正己烷中艾氏剂标准溶液		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		54.00

		3739		阿奇霉素标准品		纯度：94.3%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1500.00

		3740		阿奇霉素-[13C.d3]标准品		纯度： 99% ，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4407.00

		3741		乙醇钠滴定溶液标准物质		0.05012mol/L，500mL/瓶		瓶		1		伟业计量、坛墨质检、海岸鸿蒙		360.00

		3742		肉制品中二氧化硫、亚硝酸盐质控样品		100g/袋		袋		1		华测、北京微标、东莞恒准		528.00

		3743		正己烷中8种邻苯二甲酸酯类混标（GB/T 35104-2017）		不同浓度，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2032.00

		3744		iCAP Q/RQ调谐液		Ba,Bi,Ce,Co,In,Li,U，1.0μg/L，500mL/瓶		瓶		1		赛默飞、PE、Agilent		7548.00

		3745		iCAP Q/Qnova校准液		25种元素，3-35ug/L，250mL/瓶		瓶		1		赛默飞、PE、Agilent		7896.00

		3746		甲醇中磺胺间甲氧嘧啶溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		200.00

		3747		甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		250.00

		3748		呋喃唑酮代谢物内标（AOZ-D4）标准品		纯度：99.8%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2082.00

		3749		二氢辣椒碱标准品		纯度：98.4%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		672.00

		3750		氯菊酯溶液标准样品（顺反异构体混合物）		纯度：98.0%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、阿尔塔		180.00

		3751		碘离子（碘化物）标准溶液		1000μg/mL， 50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		180.00

		3752		阿奇霉素-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2500.00

		3753		香兰素标准品		纯度：99.4%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		201.00

		3754		甲醇中烯唑醇溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		119.00

		3755		丙酮中烯唑醇溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		90.00

		3756		乙基麦芽酚标准品		纯度：99.7%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		720.00

		3757		赤藓红标准品		纯度：92.8%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		264.00

		3758		日落黄标准品		纯度：99.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		157.00

		3759		苋菜红标准品		纯度：97.3%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		144.00

		3760		柠檬黄标准品		纯度：99.8%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		180.00

		3761		亮蓝标准品		纯度：93.8%，100mg/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、阿尔塔		180.00

		3762		胭脂红标准品		纯度：95.6%，300mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1033.00

		3763		甲醇中5种精神类药物混标（DB 31/2010-2012）		10-50mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		3840.00

		3764		丙酮中苯线磷溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境质量监督检验测试中心、Bepure、海岸鸿蒙		456.00

		3765		乙腈中毒虫畏溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		168.00

		3766		丙环唑标准品		≥95%，0.25g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		963.00

		3767		N-亚硝基二甲胺-D6溶液		100μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		960.00

		3768		二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		BePure、坛墨质检、阿尔塔		325.00

		3769		16种邻苯二甲酸酯混标溶液(GB5009.271-2016)		1000mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		450.00

		3770		异柠檬酸三钠水合物标准品		纯度：98.0%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		344.00

		3771		乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		208.00

		3772		丙酮中速灭磷溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、海岸鸿蒙、Bepure		348.00

		3773		丙酮中乙酯杀螨醇溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境质量监督检验测试中心、Bepure、海岸鸿蒙		456.00

		3774		丙酮中蝇毒磷溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境质量监督检验测试中心、Bepure、海岸鸿蒙		348.00

		3775		丙酮中硫环磷溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、海岸鸿蒙、Bepure		456.00

		3776		甲苯中氯苯甲醚溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		240.00

		3777		丙酮中杀虫畏溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境质量监督检验测试中心、Bepure、海岸鸿蒙		456.00

		3778		丙酮中巴毒磷溶液标准样品		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		600.00

		3779		丙酮中三氟硝草醚溶液		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		128.00

		3780		异辛烷中丙酯杀螨醇溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		240.00

		3781		乙腈中灭草环溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		192.00

		3782		丙酮中灭蚁灵溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		240.00

		3783		正己烷中抑草蓬溶液		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		540.00

		3784		乙腈中乐杀螨溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		240.00

		3785		乙腈中茚草酮溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		419.00

		3786		乙腈中灭螨醌溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		720.00

		3787		乙腈中特乐酚溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		Bepure、坛墨质检、阿尔塔		463.00

		3788		正己烷中毒杀芬溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		310.00

		3789		甲醇中磷胺溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、海岸鸿蒙、Bepure		348.00

		3790		乙腈中甲磺隆溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		240.00

		3791		乙腈中杀虫脒溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		108.00

		3792		乙腈中庚烯磷溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		300.00

		3793		丙酮中甲基硫环磷溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境质量监督检验测试中心、Bepure、海岸鸿蒙		660.00

		3794		丙酮中内吸磷溶液标准样品		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、海岸鸿蒙、Bepure		480.00

		3795		乙腈中氯磺隆溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		168.00

		3796		纺织品异味检验(芳香烃气味、石油味、鱼腥味)质控样品		2mL/瓶，3瓶/套		套		1		北京亚分、北京微标、华测		3000.00

		3797		塑料维卡软化温度质控样品		2个/批，100~110℃		批		1		山东非金属材料研究所、中实国金、北京亚分		1680.00

		3798		土壤成分分析标准物质		型号：DSS-2\DSS-4\DSS-7，70g/瓶		瓶		1		天津市地质矿产中心、物探所、钢研纳克		864.00

		3799		头孢氨苄标准品		≥95%，200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		420.00

		3800		硫酸头孢喹诺标准品		≥94.8%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		480.00

		3801		γ-壬内酯标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		3802		烟酸（维生素B3）标准品		200mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		216.00

		3803		吡哆醇标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		420.00

		3804		酸性红73标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		168.00

		3805		水中铍（介质:6%硝酸）标准物质		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		240.00

		3806		水中锌溶液（介质:5%硝酸）标准物质		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		84.00

		3807		甲萘威标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		540.00

		3808		乙酸戊酯标准品		纯度≥99%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3809		氯化甲基汞标准溶液		1000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		3810		甜茶苷		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		468.00

		3811		敌敌畏标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3812		甲氰菊酯标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		912.00

		3813		百菌清标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		3814		乐果标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		312.00

		3815		氯氟氰菊酯标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		420.00

		3816		虫螨腈标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		162.00

		3817		氟甲腈标准品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1430.00

		3818		咪鲜胺标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		422.00

		3819		甲基毒死蜱标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		720.00

		3820		乙螨唑标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		372.00

		3821		西玛津标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3822		双甲脒标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3823		反-氯菊酯标准品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3134.00

		3824		哒螨灵标准品		≥95%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		250.00

		3825		抗蚜威标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		624.00

		3826		吡虫啉标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		226.00

		3827		百草枯二氯化物标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		3828		锐劲特（氟虫腈）标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3829		嘧霉胺标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		324.00

		3830		抑霉唑标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		3831		氯芬新（虱螨脲）标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3832		氯吡脲标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		288.00

		3833		烯啶虫胺标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		540.00

		3834		内吸磷（OS）溶液标准样品		1000mg/L于丙酮，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		167.00

		3835		氟胺氰菊酯(异构体的混合物) 标准品		≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1210.00

		3836		甲醇中环唑醇（环丙唑醇）溶液标准样品		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		农业部环境保护科研监测所、坛墨质检、海岸鸿蒙		180.00

		3837		甲醇中碱性嫩黄O溶液		100ug/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		120.00

		3838		甲醇中氟苯尼考-D3溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1800.00

		3839		甲醇中甲硝唑-D3溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		150.00

		3840		盐酸强力霉素（脱氧土霉素盐酸盐，盐酸多西环素）溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		446.00

		3841		蜂蜜中锌质控样品		15g/瓶		瓶		1		中国检科院测评中心、华测、北京微标		1080.00

		3842		普通硅酸盐水泥成分分析标准样品		20g/瓶		瓶		1		国家水泥质量监督检验中心、北京亚分、国检集团		516.00

		3843		水泥熟料成分分析标准样品		20g/瓶		瓶		1		国家水泥质量监督检验中心、北京亚分、国检集团		516.00

		3844		土壤中水溶性盐分碳酸根和重碳酸根分析标准物质		1.5kg/瓶		瓶		1		东莞恒准、北京微标、广州谱恩		1056.00

		3845		固体废物腐蚀性pH值质控样品		1500g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		816.00

		3846		固体废物中22种重金属混标质控样品		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		3024.00

		3847		固废中13种金属混标（铅、镉、铬、砷、锌、铜、钴、镍、锡、锶、锰、钡、锑）低标质控样品		50g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		2136.00

		3848		固废中13种金属混标（铅、镉、铬、砷、锌、铜、钴、镍、锡、锶、锰、钡、锑）高标质控样品		50g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		2136.00

		3849		固体废物中汞、砷、硒、铋、锑混标质控样品		40g/瓶a		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		2064.00

		3850		固体废物中5种金属混标（汞、砷、硒、铋、锑）质控样品		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		1450.00

		3851		固体废物中22种重金属(浸出)混标质控样品		1000g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		4272.00

		3852		固体废物中（汞、砷、硒、铋、锑）HJ/T299-2007浸出混标质控样品		1500g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		2064.00

		3853		水溶肥料中pH值质控样品		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		400.00

		3854		有机肥料中pH值质控样品		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		400.00

		3855		水溶肥料中pH值质控样品		20g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		504.00

		3856		有机无机复混肥料pH值质控样品		70g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		816.00

		3857		水溶肥料中8种金属混标（铅、镉、铜、锌、铬、砷、汞、镍）质控样品		20g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		936.00

		3858		有机肥料中11种金属混标（砷、镉、铬、铅、汞、铜、锰、镍、锌、锶、钴）质控样品		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		1750.00

		3859		有机肥料中10种金属混标（铅、镉、铬、汞、砷、锌、铜、锰、钴、锶）低标质控样品		70g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1896.00

		3860		有机肥料中10种金属混标（铅、镉、铬、汞、砷、锌、铜、锰、钴、锶）高标质控样品		70g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1896.00

		3861		复合肥料中8种金属混标质控样品		70g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1296.00

		3862		马拉硫磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		405.00

		3863		氰戊菊酯(异构体混合物)标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		411.00

		3864		噻嗪酮标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		3865		氧氟沙星标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3866		氯氰菊酯（灭百可）（异构体混合物）标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		303.00

		3867		五氯硝基苯标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		552.00

		3868		七氯标准品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		240.00

		3869		反-氯丹(γ)标准品		≥95%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		664.00

		3870		辛硫磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		357.00

		3871		联苯菊酯标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		186.00

		3872		丙溴磷标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3873		三唑磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		287.00

		3874		水胺硫磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		288.00

		3875		溴氰菊酯标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3876		氟氯氰菊酯标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		480.00

		3877		角鲨烷标准品		≥98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3878		喹恶啉-2-羧酸(QCA)-[D4]溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		432.00

		3879		锰矿石标准物质		80g/瓶		瓶		1		钢研纳克、山东冶金、万佳首化		1375.00

		3880		锰矿石标准物质		50g/瓶		瓶		1		钢研纳克、山东冶金、万佳首化		1375.00

		3881		多金属贫矿石标准物质		50g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		3042.00

		3882		铝土矿标准物质		50g/瓶		瓶		1		济南众标、钢研纳克、山东冶金		900.00

		3883		铁矿石标准物质		50g/瓶		瓶		1		钢研纳克、山东冶金、万佳首化		1250.00

		3884		氯丙嗪-[D6]盐酸盐溶液		100mg/L于甲醇（以氯丙嗪-[D6]计），1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		3885		甲醇中双酚A标准品		1000μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		108.00

		3886		甲醇中苯酚标准物质		1000μg/mL， 2mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		84.00

		3887		氧氯丹溶液		100mg/L于正己烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		549.00

		3888		内环氧七氯A		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1034.00

		3889		啶虫脒标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3890		杀扑磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		152.00

		3891		氟氰戊菊酯(氟氰菊酯) 标准品		0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3349.00

		3892		噻菌灵标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		3893		速灭威标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		287.00

		3894		丁醚脲标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		244.00

		3895		草铵膦标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		3896		粉唑醇溶液		1000mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3897		噻虫啉标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		288.00

		3898		仲丁威标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3899		异狄氏剂酮标准品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3421.00

		3900		异狄氏醛标准品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3241.00

		3901		乙草胺标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		3902		水中铝（介质:5%硝酸+0.4%盐酸）标准物质		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、Bepure、海岸鸿蒙		96.00

		3903		氟虫腈砜标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2308.00

		3904		乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		276.00

		3905		高氯酸盐同位素内标：高氯酸盐-[18O4]溶液		100mg/L于水(以高氯酸根-[18O4]计)，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3840.00

		3906		氯酸盐同位素内标：氯酸盐-[18O3]溶液		200mg/L于水(以氯酸根-[18O3]计)，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2160.00

		3907		甲基对硫磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		456.00

		3908		乙硫磷标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		716.00

		3909		腐霉利标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		820.00

		3910		戊唑醇标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		156.00

		3911		乙酰甲胺磷标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		96.00

		3912		苯醚甲环唑标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		288.00

		3913		氧化乐果标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		736.00

		3914		毒死蜱标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		420.00

		3915		甲基异柳磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1128.00

		3916		三氯杀螨醇 标准品		≥95%，0.1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1945.00

		3917		溴离子（溴化物）（Br-）标准溶液		100μg/mL溶于H2O，50mL/瓶		瓶		1		国家有色金属、海岸鸿蒙、坛墨质检		96.00

		3918		氢氯噻嗪-[13C,D2]		98.2%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1748.00

		3919		建筑涂料涂层耐沾污性试验用灰标准样品		200g/瓶		瓶		1		上海建科检验有限公司、CABR能力验证中心、北京亚分		720.00

		3920		土壤酸碱度参比标准物质-浙江龙游红壤		300g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		618.00

		3921		土壤酸碱度参比标准物质-广西梧州红壤		300g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		618.00

		3922		土壤酸碱度参比标准物质-天津蓟县褐土		300g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		618.00

		3923		土壤酸碱度参比标准物质-河北玉田褐土		300g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		618.00

		3924		土壤酸碱度参比标准物质-山东菏泽潮土		300g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		618.00

		3925		土壤酸碱度参比标准物质-吉林白城黑钙土		300g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		618.00

		3926		齐帕特罗标准品		纯度≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		4400.00

		3927		涕灭威亚砜标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、ANPEL		700.00

		3928		甲醇中可尼丁（噻虫胺）溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		119.00

		3929		甲醇中多菌灵溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		3930		甲醇中啶虫脒溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3931		丙酸(C3:0)标准品		≥97%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3932		磺胺嘧啶标准品		99.7%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		96.00

		3933		诺氟沙星-[D5]标准品		99.4%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		3934		阿维菌素农药纯度标准物质		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		中国计量院、海岸鸿蒙、坛墨质检		768.00

		3935		烯酰吗啉标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		3936		丙酮中噻苯咪唑（噻菌灵）溶液		1000mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3937		2-苯基苯酚标准品		99.4%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3938		甲醇中抑霉唑溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3939		玉米赤霉烯酮标准品		5mg/瓶，批号：2203760		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		480.00

		3940		2种药物内标混标溶液（吗啡-D3、可待因-D3）		20μg/mL甲醇， 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		921.00

		3941		5种药物混标溶液（不同浓度）		不同浓度甲醇， 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		4000.00

		3942		磺胺多辛（周效磺胺，磺胺邻二甲氧嘧啶）溶液		100mg/L于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		48.00

		3943		孔雀石绿苦味酸盐-D5溶液		100mg/L于乙腈(以孔雀石绿-D5计)，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		154.00

		3944		磺胺嘧啶溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		3945		磺胺二甲嘧啶溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		3946		磺胺邻二甲氧基嘧啶-[D3]溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3947		磺胺二甲异嘧啶溶液		1000mg/L于甲醇，1.2mL/瓶，指定2024-06-19		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3948		盐酸四环素溶液		1000ug/mL甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		330.00

		3949		盐酸土霉素溶液		1000mg/L于甲醇（以土霉素计），1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		3950		鸡蛋中氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜质控样品		30g/瓶		瓶		1		谱恩、华测、北京微标		3780.00

		3951		齐帕特罗-[D7]溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		513.00

		3952		异戊醇标准品		纯度99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		222.00

		3953		4-氯苯氧基乙酸标准品		纯度≥90%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		3954		杀螟松（杀螟硫磷)标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		360.00

		3955		乳粉中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素质控样品		20g/瓶		瓶		1		国研标物(北京)、北京微标、广州谱恩		960.00

		3956		5种茶多酚混标		1000-2000mg/L于甲醇，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1296.00

		3957		灭线磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		357.00

		3958		倍硫磷标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		336.00

		3959		倍硫磷亚砜标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		900.00

		3960		倍硫磷砜标准品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1530.00

		3961		氧含量测定用色谱参考标样		1mL/瓶，5瓶/盒		盒		1		中石油石油化工科学研究院、国家标准物质中心、伟业计量		1800.00

		3962		生活饮用水中三氯甲烷/四氯化碳质控样品		100mL/瓶，100 µg/mL，2-5% 硝酸溶液 （氧化剂）		瓶		1		北京万佳标准物质研发中心、北京微标、广州谱恩		960.00

		3963		吡唑醚菌酯标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3964		二甲硝咪唑标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		3965		丙酮中毒死蜱溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3966		甲醇中倍硫磷砜溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		120.00

		3967		丙酮中倍硫磷亚砜溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		88.00

		3968		丙酮中甲基异柳磷溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		3969		二甲戊乐灵标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		3970		邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）（同分异构混合物）标准品		99.8%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		3971		氯唑磷标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1152.00

		3972		3-氯-1，2-丙二醇标准品		97.4%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3973		氯酸盐标液		1000mg/L于水（以氯酸根计），2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3974		铬酸盐溶液标准物质		1000μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		200.00

		3975		己酸乙酯(C6:0) 标准品		纯品型，5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		336.00

		3976		乙酸乙酯标准品		纯度≥99.9%，5g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		3977		黄曲霉毒素G1标准溶		25μg/mL溶于乙腈，1mL/瓶		瓶		1		坛墨质检、普瑞邦、ANPEL		500.00

		3978		中药材中黄曲霉毒素B1质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1740.00

		3979		氟氰戊菊酯(氟氰菊酯)标准品		≥95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1080.00

		3980		噻唑磷标准品		≥95%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		460.00

		3981		白砂糖中还原糖分质控样品		100g/瓶		瓶		1		广州谱恩、北京微标、Bepure		900.00

		3982		铜铅锌（银）矿石与精矿成分分析标准物质		50g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		1596.00

		3983		固体废物中5种金属（汞、砷、硒、铋、锑）混标		70g/瓶		瓶		1		东莞恒准、北京微标、广州谱恩		1776.00

		3984		镍矿石与精矿成分分析标准物质		50g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		864.00

		3985		钼矿石与钼精矿标准物质		50g/瓶		瓶		1		中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、华测、恒准		864.00

		3986		甲醇中腈苯唑标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3987		丙酮中氯吡脲标准溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		90.00

		3988		甲醇中乙螨唑标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3989		苏丹红1号标准品		纯度≥98%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		3990		乙苯标准品		99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		3991		苯乙烯标准品		99.9%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		3992		甲醇中五氯苯酚标准溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		20.00

		3993		甲醇中恩诺沙星溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		168.00

		3994		甲醇中恩诺沙星-D5溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		195.00

		3995		甲醇中地塞米松溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		72.00

		3996		甲醇中呋喃西林代谢物盐酸盐（SEM盐酸盐）溶液		100mg/L于甲醇（非盐计），1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		78.00

		3997		甲醇中毒死蜱溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		3998		丙酮中乙酰甲胺磷溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		3999		甲醇中阿维菌素溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		4000		丙酮中甲拌磷溶液		100mg/L于丙酮，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		4001		丙酮中倍硫磷砜溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		110.00

		4002		甲醇中咪鲜胺溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		51.00

		4003		甲醇中2,4-D溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		4004		甲醇中氯唑磷溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		4005		2,4-滴丁酯标准品		≥96%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		360.00

		4006		甲醇中2，4，6-三氯苯酚溶液		1000mg/L于甲醇，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		4007		甲醇中5种药物混标溶液		不同浓度，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		4000.00

		4008		甲醇中3-羟基克百威（3-羟基呋喃丹）溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		119.00

		4009		粉锈宁（三唑酮）标准品		≥95%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		156.00

		4010		乙烯菌核利标准品		≥95%，25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		174.00

		4011		克螨特标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		288.00

		4012		吡蚜酮标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		4013		T-2毒素溶液		100μg/mL溶于乙腈， 1mL/瓶		瓶		1		普瑞邦，ANPEL，Bepure		813.00

		4014		戊菌唑标准品		98.6%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		4015		嘧菌酯标准品		≥95%，50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		312.00

		4016		丙酮中敌敌畏溶液		1000mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		168.00

		4017		丁香酸标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		4018		芥子酸标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		4019		木犀草素标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		218.00

		4020		阔马酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		4021		原儿茶酸标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		4022		龙胆酸标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		156.00

		4023		4-羟基苯甲酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		228.00

		4024		丁香醛标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		4025		柚皮素标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		4026		芹菜素标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		4027		甲醇中去甲乌药碱-D4溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		950.00

		4028		甲醇中盐酸(±)-曲托喹酚-D9溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		1100.00

		4029		甲醇中rac-肾上腺素-D6溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		1200.00

		4030		甲醇中莱克多巴胺-d6盐酸盐（以莱克多巴胺-d6计）溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		564.00

		4031		甲醇中特布他林-[D9]溶液		100mg/L于甲醇，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		694.00

		4032		甲醇中克伦普罗-D7溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		600.00

		4033		甲醇中氯噻嗪-13C，15N2溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		3240.00

		4034		甲醇中托拉塞米-D7溶液		100mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		2400.00

		4035		乙腈中呋噻米-D5溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		1680.00

		4036		去甲乌药碱-[D4]盐酸盐标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6264.00

		4037		甲醇中丙腈标准溶液		1000mg/L于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		239.00

		4038		除虫脲溶液标准样品		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		20.00

		4039		乙酸乙酯中1，3-二氯-2-丙醇溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		4040		乙酸乙酯中3-氯-1，2-丙二醇溶液		1000mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		4041		乙酸乙酯中1，3-二氯-2-丙醇-[D5]溶液		100mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		4042		乙酸乙酯中3-氯-1，2-丙二醇-[D5]溶液		100mg/L，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		336.00

		4043		四聚乙醛标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		134.00

		4044		2,4,6-三氯苯酚标准品		≥95%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		194.00

		4045		1，7-二氨基庚烷标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		128.00

		4046		维生素B6盐酸盐标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		432.00

		4047		没食子酸标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		84.00

		4048		氯化钾溶液		c(KCl) =3.3mol/L，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、博林达、伟业计量		240.00

		4049		氯化钠标准滴定溶液		c(NaCl)=0.0050mol/L，500mL/瓶		瓶		1		广州和为医药、坛墨质检、博林达		180.00

		4050		氯化钠标准滴定溶液		c(NaCl)=0.00050mol/L，500mL/瓶		瓶		1		广州和为医药、坛墨质检、博林达		180.00

		4051		饲料中粗蛋白质、粗脂肪质控样		80g/袋		袋		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心、华测、北京微标		1080.00

		4052		饲料中维生素A质控样品		20g/瓶		瓶		1		北京万佳、北京微标、广州谱恩		1860.00

		4053		邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		384.00

		4054		维生素B2标准品		≥98%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		294.00

		4055		水泥细度用萤石粉标准样品		200g/瓶，80微米筛余和比表面积		瓶		1		国家水泥质量监督检验中心、北京亚分、国检集团		576.00

		4056		D-(+)-木糖标准品		纯度：99.9%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		4057		L-阿拉伯糖标准品		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		4058		黄芪甲苷标准品		纯度：98.7%，20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		174.00

		4059		水中高氯酸盐（介质：水）		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、伟业计量		1164.00

		4060		葡聚糖T500		分子量50万，1g/瓶		瓶		1		源叶、麦克林、阿拉丁		480.00

		4061		香豆素标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		70.00

		4062		乙腈中香豆素-D4溶液标准样品		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		170.00

		4063		甲醇中乙基香兰素-D5溶液标准样品		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		200.00

		4064		甲基香兰素-D3溶液标准样品		100ppm，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		540.00

		4065		麦芽糖标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		288.00

		4066		甲睾酮标准品		纯度：97.50%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		144.00

		4067		美雄酮标准品		纯度：97.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		216.00

		4068		宝丹酮标准品		纯度：95%，10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		192.00

		4069		酒石酸美托洛尔标准品		纯度：98.2%，250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		393.00

		4070		甲醇中曲美他嗪二盐酸盐溶液		100ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		1080.00

		4071		乙腈中睾酮-[D3]溶液		100mg/L，1.2ml		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1008.00

		4072		热轧带肋钢筋室温拉伸试验质量控制样品		3支/组，18mmx350mm		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1200.00

		4073		热轧带肋钢筋室温拉伸试验质量控制样品		3支/组，20mmx400mm		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1200.00

		4074		钢丝拉伸质控样品		3支/组，Φ7mm		组		1		中实国金、山东非金属材料研究所、华测		1032.00

		4075		丙酮中甲拌磷砜溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		4076		丙酮中甲拌磷亚砜溶液		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		4077		丙酮中氯氟氰菊酯溶		100mg/L于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		4078		乙醇中维生素D2 (6，19，19-D3)标准溶液		100μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		3120.00

		4079		角鲨烯标准品		250mg/瓶，纯度≥98%		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		4080		丙酮中治螟磷溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		4081		正己烷中吡唑醚菌酯溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		4082		丙酮中嘧霉胺溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		68.00

		4083		丙酮中氟啶脲溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		70.00

		4084		甲醇中克螨特溶液		100mg/L，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		42.00

		4085		牛奶中蛋白质质控样品		75mL/瓶，牛奶中的蛋白质含量2%-4%左右		瓶		1		大连中食国实，华测，检科院		1356.00

		4086		甲醇中曲美他嗪二盐酸盐-D8溶液		100μg/mL, 1mL/瓶		瓶		1		阿尔塔、Bepure、坛墨质检		960.00

		4087		甲睾酮-[D3]标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		240.00

		4088		17β-勃地酮-[D3]标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		600.00

		4089		美托洛尔-[D7]盐酸盐标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		947.00

		4090		生活饮用水中氯化物质控样品		50mL/瓶		瓶		1		中国检验检疫科学研究院测试评价中心、华测、北京微标		1000.00

		4091		L-脯氨酸标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		270.00

		4092		N-亚硝基二甲胺溶液标准样品		1000mg/L于二氯甲烷，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		150.00

		4093		咖啡因标准溶液		1000μg/mL,1mL/瓶		瓶		1		坛墨、Bepure、海岸鸿蒙		120.00

		4094		鸡粪中重金属成分分析标准物质		40g/瓶		瓶		1		锐标，恒准，谱恩		1850.00

		4095		鸡粪中铅、镉、铜、锌、砷、铬成分分析标准物质		70克/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1056.00

		4096		猪粪中铅镉铜锌 砷铬成分分析标准物质		70克/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1056.00

		4097		12种豁免化合物混标(GB/T 44690-2024附录A)		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1050.00

		4098		二硫化碳中联苯标准溶液		100mg/L于二硫化碳，2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4099		丙酮中克线丹(硫线磷)标准溶液		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		74.00

		4100		D-(-)-果糖标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		97.00

		4101		水中支链淀粉（来源于玉米）标准溶液		1mg/mL于水，100ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		709.00

		4102		乙嘧酚标准品		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		4103		甲醇中氯化苦（三氯硝基甲烷）标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		77.00

		4104		甲基硫菌灵标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		105.00

		4105		2-苯乙醇标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		168.00

		4106		乙腈中除虫菊素II标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		312.00

		4107		甲醇中代森铵标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		56.00

		4108		果蔬汁中克百威、甲胺磷、灭蝇胺考核样		60g/瓶/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		307.00

		4109		饮用水中阴离子合成洗涤剂考核样		50ml/瓶/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		110.00

		4110		水质阴离子表面活性剂考核样		20mL/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		63.00

		4111		氯虫苯甲酰胺标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		214.00

		4112		蜜饯中二氧化硫质控样品		80g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		943.00

		4113		16种VOCs混标(GB/T29899-2024附录B)		1000-2000mg/L于混合溶剂，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		504.00

		4114		罗汉果皂苷Ⅴ标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、诗丹德		229.00

		4115		甲醇中四氯化碳溶液标准物质		1000ppm于甲醇，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、坛墨质检		60.00

		4116		甲醇中三氯甲烷溶液标准物质		1000ppm于甲醇，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、坛墨质检		70.00

		4117		一级精碾籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		安徽省粮油、广检、北京微标		214.00

		4118		二级精碾籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		安徽省粮油、广检、北京微标		214.00

		4119		三级适碾籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		安徽省粮油、广检、北京微标		214.00

		4120		一级精碾优质籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		安徽省粮油、广检、北京微标		214.00

		4121		二级精碾优质籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		安徽省粮油、广检、北京微标		214.00

		4122		三级适碾优质籼米加工精度标准品		450g/瓶		瓶		1		安徽省粮油、广检、北京微标		214.00

		4123		3种氯代烃混标(氯乙烯、1，1-二氯乙烯和1，1-二氯乙烷)(GB 31604.31-2025)		1000mg/L于N，N-二甲基乙酰胺，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		280.00

		4124		乙腈中氟虫脲标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		59.00

		4125		甲醇中茚草酮标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		182.00

		4126		D-β-生育酚标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3220.00

		4127		高锰酸钾滴定溶液标准物质		c(KMnO4)=0.02mol/L(2020中国药典专用)，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		91.00

		4128		甲醇中28种那非类物质混标(BJS 202405组B)		10mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		932.00

		4129		甲醇中15种那非类物质混标(BJS 202405组D V2)		10mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1120.00

		4130		甲醇中25种那非类物质混标(BJS 202405组A)		10mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		729.00

		4131		甲醇中27种那非类物质混标(BJS 202405组C)		10mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		690.00

		4132		水中直链淀粉(来源于马铃薯)标准溶液		1000mg/L于水，100ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		309.00

		4133		甜菊糖标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		288.00

		4134		丙环唑标准品		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		38.00

		4135		噻嗪酮标准品		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4136		正己烷中氯氰菊酯(灭百可)(异构体混合物)标准溶液		1000mg/L于正己烷，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4137		腈菌唑标准品		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4138		腈苯唑标准品		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		74.00

		4139		甲醇中戊唑醇标准溶液		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4140		D-乳糖标准品		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		157.00

		4141		甲醇中氟虫双酰胺标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		103.00

		4142		异菌脲(扑海因)标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		62.00

		4143		亚胺硫磷标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		433.00

		4144		三氯蔗糖标准品		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		123.00

		4145		乙腈中8-羟基灭草松标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1196.00

		4146		稻瘟灵标准品		1000mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		4147		甲醇中氯化苦溶液，100μg/mL		100μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		71.00

		4148		BOD接种液，符合《HJ 505-2009》		500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		123.00

		4149		双乙酸钠标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		90.00

		4150		乙腈中4-乙酰胺基安替比林溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		714.00

		4151		乙腈中4-甲基氨基安替比林溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		884.00

		4152		乙腈中4-甲酰氨基安替比林溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		294.00

		4153		甲醇中4-氨基安替比林溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		357.00

		4154		白砂糖色值质控样		约800g，2瓶/套		套		1		恒准、华测、北京微标		2143.00

		4155		甲醇中多杀菌素D标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		252.00

		4156		麦芽糖醇标准品		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		228.00

		4157		甲醇中异丙威标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4158		双乙酸钠(GB5009.277-2016)标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		256.00

		4159		乙腈中印楝素溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		300.00

		4160		高锰酸钾标准溶液(SRM-A11E1AAT)		c(1/5KMnO4)=0.5mol/L 1L/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		180.00

		4161		甲醇中联苯三唑醇标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4162		乙腈中二嗪磷标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		32.00

		4163		丙酮中乙烯利标准溶液		1000mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		83.00

		4164		氯唑西林钠标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		101.00

		4165		乙腈中桔霉素溶液		1000μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		893.00

		4166		食品接触材料中高锰酸钾消耗量定量分析质控样品		1瓶/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1360.00

		4167		啶虫脒 标准品		99.9%，100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		179.00

		4168		氧氟沙星标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		179.00

		4169		三乙胺, HPLC, ≥99.5%		500mL/瓶		瓶		1		CNW、阿拉丁、麦克林		165.00

		4170		甲草胺标准品		1000mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		90.00

		4171		吡蚜酮标准品		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		67.00

		4172		甲苯中(2E，4E)-烯虫炔酯标准溶液		1000mg/L于甲苯，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		78.00

		4173		戊硝酚标准品		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		4174		甲醇中2,3,6-三氯苯甲酸标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		105.00

		4175		甲醇中氯噻啉标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		74.00

		4176		乙腈中6-羟基灭草松标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1225.00

		4177		乙腈中S-烯虫乙酯标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		154.00

		4178		乙腈中氟磺胺草醚标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		54.00

		4179		乙腈中四氯对苯二甲酸标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		196.00

		4180		乙腈中杀螨磺标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		4181		甲醇中嗪草酮标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		4182		乙腈中氟除草醚标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		147.00

		4183		消螨酚标准品		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		4184		甲醇中伏杀硫磷标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		116.00

		4185		草枯醚标准品		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		455.00

		4186		氟硅唑标准品		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4187		环螨酯标准品		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		280.00

		4188		水中敌草快二溴盐标准溶液		1000mg/L于水，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4189		丙酮中伏杀磷（伏杀硫磷）标准溶液		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4190		丙酮中嘧菌环胺标准溶液		1000mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		52.00

		4191		甲苯中啶氧菌酯标准溶液		1000mg/L于甲苯，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4192		克菌丹标准品		1000mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		4193		乙腈中氟酮唑草标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		210.00

		4194		丙酮中吡氟禾草灵标准溶液		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		316.00

		4195		乙腈中安乃近标准溶液		100mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		162.00

		4196		乙腈中丙炔氟草胺标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		67.00

		4197		乙腈中氯米芬-[D5]标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1890.00

		4198		胡椒基丁醚（增效醚）标准溶液		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		112.00

		4199		甲醇中吡丙醚(蚊蝇醚)标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		90.00

		4200		噻草酮标准品		1000mg/L于甲苯，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		97.00

		4201		乙腈中精吡氟禾草灵标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4202		甲醇中咯菌腈标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		111.00

		4203		氯米芬标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2440.00

		4204		氟菌唑标准品		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		4205		白酒中总酸、总酯控样		500mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1445.00

		4206		YSBS37336-2023 铬锰氮钢		Φ36x36mm/块		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		1500.00

		4207		氟苯尼考-D3标准品		1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		1651.00

		4208		十一烷酸甘油三酯(C11:0)标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		595.00

		4209		培氟沙星标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		310.00

		4210		正十六烷纯度和碳、氢含量标准物质		1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、计量院、坛墨质检		220.00

		4211		正己烷纯度标准物质		2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、计量院、坛墨质检		200.00

		4212		水中草酸根(C₂O₄²⁻)分析标准物质		1000mg/L，H2O;50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		51.00

		4213		乙二胺四乙酸二钠二水合物		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		257.00

		4214		4-氯苯氧基乙酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		100.00

		4215		电导率标准溶液		1000us/cm，100ml/瓶		瓶		1		HACH、METTLER TOLEDO、汉密尔顿		307.00		是

		4216		糕点中饱和脂肪酸(总量）分析质控样		30g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		4814.00

		4217		甲醇中阿奇霉素-D3溶液		100μg/mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		580.00

		4218		甲醇中磺胺二甲嘧啶-13C6溶液		100μg/mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		446.00

		4219		四环素-D6标准品		100μg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		4464.00

		4220		乙腈中罗红霉素-D7溶液		100μg/mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		981.00

		4221		甲醇中恩诺沙星-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		214.00

		4222		顺式-1，2-二氯乙烯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		350.00

		4223		反式-1，2-二氯乙烯标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		82.00

		4224		甲醇中己唑醇标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		4225		丙溴磷（布飞松）标准溶液		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4226		丙酮中腐霉利溶液标准物质		1000mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4227		甲醇中香兰素-D3溶液		100μg/mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		179.00

		4228		D-(+)葡萄糖标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		109.00

		4229		水中亚氯酸根(ClO₂⁻)分析标准物质		1000mg/L，H2O;50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		69.00

		4230		麦芽酚标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		4231		氟氰戊菊酯标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		3086.00

		4232		丙酮中杀虫畏标准物质		1000μg/mL于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		364.00

		4233		甲醇中涕灭威溶液标准样品		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		112.00

		4234		甲醇中多效唑溶液标准样品		1000μg/ml，1mL于甲醇/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		280.00

		4235		白砂糖中色值定量分析质控样品		250g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1360.00

		4236		小麦粉中粗蛋白质、粗脂肪质控样		约50g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1446.00

		4237		大米粉中铅、铬、汞、砷、镉、硒分析质控样品		50g/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		2805.00

		4238		标准溶液/甲醇中乐果		1.5mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		340.00

		4239		标准溶液/丙酮中乐果		1.5mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		340.00

		4240		标准溶液/丙酮中氧乐果		1.5mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		237.00

		4241		氯化锌滴定溶液标准物质		500mL，c(ZnCl2)=0.025mol/L (0.025N)/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		130.00

		4242		乙二胺四乙酸二钠钙标准品		99.2%，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		781.00

		4243		甲醇中联苯胺-D8标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		735.00

		4244		水中氨氮定量分析质控样品		500mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1400.00

		4245		氯苯那敏标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		331.00

		4246		丙酮中烯唑醇溶液标准样品		100μg/mL于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		112.00

		4247		(易破损)高锰酸钾溶液标准物质		0.1mol/L溶于H2O，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、坛墨质检		104.00

		4248		甲醛-2，4-DNPH标准溶液		1000mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		4249		D-山梨醇标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		214.00

		4250		氟啶脲标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		81.00

		4251		甲醇中多杀霉素A标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		227.00

		4252		四螨嗪标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		85.00

		4253		土壤中六价铬(程序定义量)成分分析标准物质,S6Cr-2草甸土		屑状，50g/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		2625.00

		4254		水中硫酸庆大霉素溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		90.00

		4255		水质 7种阴离子混标/氟氯溴亚硝酸盐硝酸盐磷酸盐硫酸盐		20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		314.00

		4256		磺胺甲恶唑-[13C6]标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2554.00

		4257		氨苄西林标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		4258		苯唑西林钠标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		4259		氨基酸标准品		1mL， 10瓶/箱		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		2300.00		是

		4260		硫酸滴定溶液标准物质		500mL，c(1/2H2SO4)=0.5mol/L (0.5N)/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		69.00

		4261		甲醇中茅草枯标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		4262		二溴磷标准溶液		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		76.00

		4263		氰霜唑 标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		143.00

		4264		甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		100.00

		4265		乙腈中氟唑菌酰胺标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		98.00

		4266		正己烷中8种邻苯二甲酸酯类混标/GB/T 35104-2017		不同浓度，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1000.00

		4267		乙腈中16种多环芳烃混标		200ug/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		197.00

		4268		赭曲霉毒素A标准溶液		1000μg/mL，1.2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、普瑞邦		743.00

		4269		川陈皮素标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		4270		桔皮素标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		85.00

		4271		丙酮中速灭磷标准溶液		100mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		37.00

		4272		DL-苹果酸标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		123.00

		4273		乳酸标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		161.00

		4274		乙酯杀螨醇标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4275		呋喃妥因代谢物内标(AHD)-[13C3]		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2741.00

		4276		2氢-吡喃-2酮标准品		50mg/瓶		瓶		1		CNW、阿拉丁、麦克林		160.00

		4277		乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		176.00

		4278		乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		230.00

		4279		哒螨灵标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		430.00

		4280		氟虫腈砜标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		1874.00

		4281		水中高氯酸盐/介质：水/用于IC		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		607.00

		4282		普鲁士糖标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		104.00

		4283		麦芽糖标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		239.00

		4284		吡喹酮标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		81.00

		4285		对甲氧基苯甲酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		54.00

		4286		除草醚标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		4287		标样所 浊度 水质标样		51.5NTU，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、环保部、坛墨质检		0.00

		4288		唾液酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		166.00

		4289		丙酮中乙酰甲胺磷（高灭磷）溶液标准样品		100μg/mL于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		70.00

		4290		对硫磷溶液标准样品		100μg/mL于丙酮，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		70.00

		4291		反式-4-羟基-L-脯氨酸标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		130.00

		4292		乙腈中4，4’-二硝基均二苯脲-[D8]标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		160.00

		4293		氯氮平准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		647.00

		4294		人参皂苷Re标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、源叶生物、中检院		514.00

		4295		ORP(氧化还原电位)标准溶液		256mV(25℃)，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		131.00

		4296		水中总无机碳溶液标准物质		400μg/mL，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		290.00

		4297		水中有机碳溶液标准物质		400μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		131.00

		4298		邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质		4.01(25℃)，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		119.00

		4299		松香酸标准品		250mg /瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		420.00

		4300		去氢松香酸标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		337.00

		4301		六偏磷酸根标准溶液		1000μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、环保部、坛墨质检		286.00

		4302		3种内标混标(GB/T 17592-2024)		1000mg/L于乙腈，5ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		294.00

		4303		26种偶氮染料混标(GB/T17592,GB/T19942-2019,GB/T 40904-2021)		1000mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		879.00

		4304		L-肉碱(左旋肉碱)标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		99.00

		4305		甲醇中地美硝唑-[D3](二甲硝咪唑-[D3])标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		245.00

		4306		甲醇中炔螨特标准溶液		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4307		桑蚕茧自动缫丝检测设备运行期间核查样品		长*宽*高（450mm*310mm*240mm）		套		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		2450.00

		4308		高效氯氟氰菊酯标准溶液		1000mg/L于正己烷，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4309		双甲脒标准溶液		1000mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		25.00

		4310		婴幼儿谷类辅食中泛酸定量分析质控样品		100g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1360.00

		4311		水中挥发酚分析标准物质		1000mg/L，0.02mol/L NaOH;20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		32.00

		4312		苯线磷（克线磷）标准溶液		100mg/L于丙酮，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		39.00

		4313		乙腈中羟基灭螨醌标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		158.00

		4314		甲苯中氯酞酸二甲酯标准溶液		100mg/L于甲苯，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4315		4-羟基苯甲酸异丁酯		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		224.00

		4316		4-羟基苯甲酸异丙酯		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		224.00

		4317		对羟基苯甲酸庚酯		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		71.00

		4318		L-肉碱-[D3]盐酸盐		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		525.00

		4319		丙酮中三氟硝草醚标准溶液		100mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		4320		地虫硫磷标准溶液		100mg/L于正己烷，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		28.00

		4321		4-羟基苯甲酸异丙酯标准溶液		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4322		泰万菌素标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1050.00

		4323		水残渣中总β监测40K标准物质		16.25Bq/g，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		1050.00

		4324		水残渣中总α监测241Am标准物质		10.60Bq/g，1g/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		1050.00

		4325		总离子强度缓冲溶液(TISAB)		500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		290.00

		4326		沙美特罗标准品		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		218.00

		4327		甲醇中可的松标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		4328		甲醇中西马特罗(塞曼特罗)标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4329		甲醇中乙酰唑胺-[D3]标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1400.00

		4330		甲醇中的妥布特罗-[D9]标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		294.00

		4331		甲醇中西马特罗-[D7]标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		245.00

		4332		甲醇中泼尼松龙(氢化泼尼松)标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4333		去甲乌药碱标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		792.00

		4334		妥曲珠利-D3同位素标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		2857.00

		4335		标样-钴		20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、环保部、坛墨质检		26.00

		4336		32种金属混标		100μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、坛墨质检		1126.00

		4337		水质碳酸根、碳酸氢根(重碳酸根)混合（标样）		20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		394.00

		4338		褪黑素标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		224.00

		4339		硝酸汞滴定溶液		0.1000moL/L，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		133.00

		4340		苜蓿素7-β-吡喃葡萄糖苷		HPLC≥98%，5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		6659.00

		4341		标准品/甲醇中甲苯标准溶液		2000μg/mL，2mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		83.00

		4342		诺氟沙星标准品		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4343		黄曲霉毒素B1 标准品		25μg/ml溶于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、普瑞邦		214.00

		4344		水中7种阴离子混合标样 （氟，氯，溴，亚硝酸盐，硝酸盐，磷酸盐，硫酸盐）		20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、海岸鸿蒙、坛墨质检		180.00

		4345		正己烷中2，4-滴丁酯标准溶液		100mg/L于正己烷，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		29.00

		4346		4-羟基苯甲酸丁酯(对羟基苯甲酸丁酯)		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		91.00

		4347		7种白兰地高级醇混标(GB/T 11856-2008、GB/T 11856.2-2023)		10000mg/L于40%乙醇，5ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1540.00

		4348		甲醇中对羟基苯甲酸丙酯溶液标准物质		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		26.00

		4349		甲醇中对羟基苯甲酸甲酯溶液标准物质		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		27.00

		4350		甲醇中4-羟基苯甲酸异丁酯标准溶液		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		39.00

		4351		甲醇中对羟基苯甲酸丁酯溶液标准物质		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		29.00

		4352		特丁磷亚砜标准品		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		203.00

		4353		乳粉质控样品		20g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1444.00

		4354		马铃薯直链淀粉		96%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		1143.00

		4355		噻虫胺 标准溶液		100μg/mL ≥1ml 甲醇/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		210.00

		4356		乙醛标准品		99.5%，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		156.00

		4357		噻苯隆 标准溶液		1000μg/mL 1ml于丙酮/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		364.00

		4358		特丁硫磷亚砜 标准溶液		100μg/mL≥1ml丙酮/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		210.00

		4359		柴汕润滑性磨损试验机 标准试验件(珠、片)		100套/盒/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		18000.00

		4360		金胺O标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、诗丹德		57.00

		4361		氯丙嗪-[D6]盐酸盐 标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		1686.00

		4362		氟甲腈标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		1339.00

		4363		甲醇中四聚乙醛标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		98.00

		4364		腈苯唑标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		1686.00

		4365		乙腈中泰乐菌素-3-乙酸标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		3320.00

		4366		糕点中脱氢乙酸质控样		40g/包		包		1		恒准、检科院、北京微标		1360.00

		4367		锌参比试样 （50×100×1）mm		6片/包不挂孔		包		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		1671.00

		4368		六偏磷酸钠标准品		99.0%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		290.00

		4369		三聚磷酸钠标准品		99.0%，500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		131.00

		4370		盐酸土霉素溶液标准样品		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		112.00

		4371		2，4-滴标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		90.00

		4372		地克珠利标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		71.00

		4373		噻虫胺标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		446.00

		4374		没食子酸标准品		1000mg/L于甲醇，10ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		4375		甲醇中一溴二氯甲烷标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4376		甲醇中三溴甲烷标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4377		甲醇中泰乐菌素标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		74.00

		4378		乙腈中阿奇霉素标准溶液		100mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4379		甲醇中二溴一氯甲烷标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4380		水中磷酸根(PO₄³⁻)分析标准物质		1000mg/L，H2O;50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		39.00

		4381		水中三偏磷酸根(P₃O₉³⁻)分析标准物质		1000mg/L，H2O;50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		56.00

		4382		水中焦磷酸根(P₂O₇⁴⁻)分析标准物质		1000mg/L，H2O;50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		56.00

		4383		甲醇中妥曲珠利-D3溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		490.00

		4384		丙酮中苯丁锡溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		214.00

		4385		甲醇中噁唑菌酮溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		162.00

		4386		果蔬汁中多菌灵定量分析质控样品		200mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1329.00

		4387		涕灭威亚砜 标准溶液		100μg/mL≥1ml甲醇/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		112.00

		4388		甲醇中灭多威（万灵）溶液标准样品		100μg/mL于甲醇，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		112.00

		4389		食用油中黄曲霉毒素B1质控样		30ml/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		1200.00

		4390		甲醇中林可霉素标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4391		甲醇中替米考星标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4392		甲醇中磺胺二甲嘧啶标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4393		甲醇中磺胺间甲氧嘧啶标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4394		环丙沙星标准品		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4395		甲醇中磺胺甲噻二唑标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		32.00

		4396		乙腈中磺胺甲恶唑标准溶液		100mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4397		甲醇中甲砜霉素标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4398		甲醇中氯丙嗪标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		98.00

		4399		乙腈中甲氧苄啶标准溶液		100mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4400		甲醇中磺胺甲基嘧啶标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4401		甲醇中磺胺嘧啶标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4402		乙腈中磺胺异恶唑标准溶液		100mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		45.00

		4403		沙丁胺醇标准品		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		27.00

		4404		乙腈中甲硝唑标准溶液		100mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		36.00

		4405		盐酸克伦特罗标准品		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		21.00

		4406		甲醇中磺胺噻唑标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		39.00

		4407		甲醇中恩诺沙星标准溶液		100mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4408		甲醇中磺胺间二甲氧基嘧啶-[D6]标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		105.00

		4409		甲醇中地克珠利标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4410		混合溶剂中喹啉铜标准溶液		1000mg/L于混合溶剂，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		4411		五氯苯酚钠标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		466.00

		4412		苜蓿素标准品		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1256.00

		4413		鸡血藤		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、源叶生物、坛墨质检		143.00

		4414		豪莫西地那非标准品		5mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		507.00

		4415		甲醇中乙基多杀菌素 L标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		425.00

		4416		甲醇中乙基多杀菌素 J标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		4417		染料木苷标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		210.00

		4418		六六六、滴滴涕混合溶液标准物质		50μg/mL≥1ml正己烷/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		350.00

		4419		联苯肼酯 标准溶液		100μg/ml≥1ml甲醇/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		210.00

		4420		海藻糖标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		168.00

		4421		甲醇中1-萘乙酸标准溶液		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		4422		生活饮用水中挥发酚定量分析质控样品		500mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4423		乙腈中α-玉米赤霉醇-D5溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		3036.00

		4424		乙腈中(3RS，7RS)-玉米赤霉醇溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		179.00

		4425		甲醇中艾地那非溶液		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		2393.00

		4426		赭曲霉毒素A标准溶液		100mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		448.00

		4427		乙腈中丁氟螨酯标准溶液		1000mg/L于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		118.00

		4428		甲醇中苄嘧磺隆标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		111.00

		4429		三乙膦酸铝标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		374.00

		4430		L-(+)-阿拉伯糖（链状）标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		4431		溴氰虫酰胺标准品		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		108.00

		4432		丙酮中乙基多杀菌素 标准溶液		1000ppm 1ml于丙酮/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、农业部		504.00

		4433		乙腈中烯效唑标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		98.00

		4434		溴螨酯标准品		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		44.00

		4435		丁醚脲标准品		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		78.00

		4436		乙腈中啶酰菌胺标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4437		异丙醇中烟碱标准溶液		1000mg/L于异丙醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		70.00

		4438		春雷霉素盐酸盐		1000mg/L于乙腈/水，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		210.00

		4439		杀铃脲标准品		1000mg/L于丙酮，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		23.00

		4440		固体废物中总氟化物/HJ 999-2018		503mg/kg，40g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		914.00

		4441		固体废物中5种金属混标/汞砷硒铋锑/HJ702-2014		70g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1573.00

		4442		工业固体废物中12种重金属质量控制物质(总量)		40g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		2429.00

		4443		固体废物中17种金属混标/HJ766-2015		40g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		2954.00

		4444		阿维菌素标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		126.00

		4445		维生素B5(泛酸钙)标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		143.00

		4446		润滑油高温高剪切黏度项目校准油		500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		2679.00

		4447		润滑油低温动力黏度项目校准油		500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		2500.00

		4448		水溶肥中硅、钠、硼、锌质控样品		20g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		2143.00

		4449		有机肥料中5种金属元素质控样		50g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1393.00

		4450		环己胺标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		146.00

		4451		氨基磺酸标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		70.00

		4452		甲醇中毒死蜱标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4453		苯醚甲环唑标准品		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4454		甲拌磷砜标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		254.00

		4455		甲拌磷亚砜标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		153.00

		4456		偏硅酸标准溶液(以SiO32-计)，介质:0.05%碳酸钠(Na2CO3)		1000mg/L，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		50.00

		4457		D-葡萄糖 标准品		2g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		271.00

		4458		甲醇中N-亚硝基二甲胺-[D6]标准溶液		1000mg/L于甲醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		609.00

		4459		原花青素标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		49.00

		4460		808猩红标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		245.00

		4461		2-氯-1，3-丙二醇硬脂酸二酯标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		525.00

		4462		3-氯-1，2-丙二醇棕榈酸二酯标准品		25mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		875.00

		4463		酸性红87(水溶伊红)(C.I.45380)标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		122.00

		4464		新品红标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		4465		灵芝		2g/瓶		瓶		1		ANPEL、源叶生物、中检院		50.00

		4466		甘草酸标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		162.00

		4467		3种金属混标(铟铼铑)		1000μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		1680.00

		4468		β-谷甾醇标准品		20mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		247.00

		4469		菜籽甾醇标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1232.00

		4470		豆甾醇标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		245.00

		4471		菜油甾醇标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		788.00

		4472		低润滑性参考油		150mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		7000.00

		4473		高润滑性参考油		150mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		7000.00

		4474		沙拉沙星盐酸盐		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		120.00

		4475		D-(+)-半乳糖标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		84.00

		4476		D-甘露糖标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		84.00

		4477		标准物质/二氯甲烷中7种异氰酸酯混标/GB 31604.45-2016		100μg/mL，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1757.00

		4478		2种金属混标(Fe Mn)		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		840.00

		4479		6种元素混标（镉铜铁锰铅锌）		1000mg/L，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		1260.00

		4480		乙腈中玉米赤霉烯酮标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		504.00

		4481		氢氧化钾滴定溶液标准物质		500mL，c(KOH)=0.5mol/L (0.5N)/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		100.00

		4482		赤藓红B钠盐标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		286.00

		4483		铋（Bi）标准溶液		1000μg/ml于1.5mol/L硝酸，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		224.00

		4484		甜蜜素标准品		500mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		105.00

		4485		Taka淀粉酶来源于米曲霉		25g/瓶		瓶		1		AccuStandard、德国DR、SIGMA		1400.00		是

		4486		土壤中有机碳质控样		10g*5瓶/瓶		瓶		1		ANPEL、恒准、坛墨质检		857.00

		4487		固废中硫化物		50g/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、恒准		1350.00

		4488		QT450(935＃)		1块		块		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		1963.00

		4489		黄曲霉毒素M2 标准品		10μg/mL溶于乙腈，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、普瑞邦		1964.00

		4490		头孢喹肟标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		945.00

		4491		中药材中铜质控样		20g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		950.00

		4492		乙醇中灭草松(苯达松)标准溶液		100mg/L于乙醇，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		39.00

		4493		食品中菌落总数质控样品		1g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		571.00

		4494		水质中阴离子表面活性剂质控样品		20mL/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		114.00

		4495		生活饮用水中总大肠菌群质控样品		1g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		571.00

		4496		水质中铅质控样品		20mL/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		71.00

		4497		土壤中有机质质控样品		15g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1000.00

		4498		涂料中甲醛质控样品		20g/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		1143.00

		4499		螺虫乙酯-酮基-羟基标准品		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		99.00

		4500		乙腈中螺虫乙酯-烯醇标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		249.00

		4501		乙腈中螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		270.00

		4502		乙腈中螺虫乙酯-单-羟基标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		686.00

		4503		生活饮用水基质中三氯甲烷、四氯化碳质控样		2mL/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		1400.00

		4504		饲料中总砷质控样		20g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		950.00

		4505		饲料中粗蛋白质质控样		50g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		950.00

		4506		小麦粉基质中汞质控样		20g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		950.00

		4507		土壤中铅、镉质控样		20g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4508		土壤中有效磷定量分析质控样品		60g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4509		坚果中黄曲霉毒素B1质控样		25g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4510		甲醇中帕罗西汀溶液，100μg/mL		100μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		90.00

		4511		甲醇中氟西汀盐酸盐溶液，1000μg/mL		1000μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		179.00

		4512		间苯二甲酸标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		140.00

		4513		水中亚氯酸根离子溶液标准物质		1000ppm，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		563.00

		4514		陶瓷食具基质中铅迁移量质控样		6个/陶瓷盘/瓶		个		1		大连中食国实、华测、北京微标		2000.00

		4515		有机肥料中氯离子 成分分析标准物质		50克/瓶/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		723.00

		4516		有机无机复混肥料中 缩二脲分析标准物质		70g/瓶/瓶		瓶		1		恒准、华测、北京微标		935.00

		4517		塑料熔体质量流动速率质控样品		15g/盒		盒		1		国检测试集团、恒准、国研标物		504.00

		4518		陶瓷砖吸水率质控样品		100mm*100mm/瓶		瓶		1		国检测试集团、恒准、国研标物		1680.00

		4519		陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度质控样品		2kg/袋		袋		1		国检测试集团、恒准、国研标物		1344.00

		4520		水泥细度、密度、比表面积质控样品		500g/瓶		瓶		1		国检测试集团、恒准、国研标物		840.00

		4521		水泥中水溶性铬（VI）质控样品		1kg/袋		袋		1		国检测试集团、恒准、国研标物		1009.00

		4522		建筑材料放射性质控样品		500g/桶		桶		1		国检测试集团、恒准、国研标物		1680.00

		4523		石材力学性能质控样品		50mm*50mm*50mm/块		块		1		国检测试集团、恒准、国研标物		2521.00

		4524		漆膜光泽度质控样品		150*100mm/块		块		1		国检测试集团、恒准、国研标物		1344.00

		4525		模塑聚苯乙烯泡沫塑料板导热系数质控样品（双板）		300*300*25/块		块		1		国检测试集团、恒准、国研标物		1680.00

		4526		甲醇中氯美扎酮溶液		1000μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		197.00

		4527		甲醇中盐酸吡格列酮溶液，1000μg/mL		1000μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		157.00

		4528		乙腈中甲苯磺丁脲溶液，1000μg/mL		1000μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		179.00

		4529		甲醇中格列喹酮溶液，1000μg/mL		1000μg/mL， 1mL/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		157.00

		4530		纺织品耐皂洗色牢度质控样品		65cm×75cm，1片/袋/袋		袋		1		恒准、华测、北京微标		1000.00

		4531		纺织品撕破强力质控样品		0.9m（纬向）×1.0m（径向），1片/袋/袋		袋		1		恒准、华测、北京微标		1000.00

		4532		头盔中吸收碰撞能量质控样		2顶（A3，1/2半盔，特大号）/瓶		瓶		1		国检测试集团、恒准、中实国金		3000.00

		4533		质控样/纺织品拉伸断裂强力，WL1-1白色棉机织物， 1m x 半幅 ，GB/T 3923.1-2013条样法		1m*半幅/包		包		1		国检测试集团、恒准、中实国金		1200.00

		4534		纺织品pH值(pH值＞7)		8g/袋		袋		1		国检测试集团、恒准、中实国金		1400.00

		4535		纺织品纤维含量(聚酯纤维、粘胶纤维、锦纶纤维)		5g/袋		袋		1		国检测试集团、恒准、中实国金		1400.00

		4536		棉花物理性能		40g/袋		袋		1		国检测试集团、恒准、中实国金		1400.00

		4537		金属材料板材室温拉伸		3支/组		组		1		国检测试集团、恒准、中实国金		1344.00

		4538		热轧带肋钢筋Φ20mm		3支/组		组		1		国检测试集团、恒准、中实国金		1177.00

		4539		氧化诱导期		100mg/瓶		袋		1		国检测试集团、恒准、中实国金		673.00

		4540		金属中性盐雾试验样品		4片/组		组		1		国检测试集团、恒准、中实国金		2017.00

		4541		塑料薄膜透氧性（差压法）		150mm×150mm，4 片/组		组		1		国检测试集团、恒准、中实国金		1344.00

		4542		钛（Ti）标准溶液		1000μg/ml于1.0mol/L硝酸andtr.HF，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		197.00

		4543		维生素K2(四烯甲萘醌)(MK-4)标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		630.00

		4544		饮料/饮品中噻虫嗪、敌敌畏定量分析质控样品		200g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4545		肉制品中山梨酸、苯甲酸控样		10g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4546		蔬菜(菠菜冻干粉)中铅、镉定量分析质控样品		约15g/瓶		袋		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4547		蔬菜中乐果、氧乐果、马拉硫磷质控样		20g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4548		动物源产品（畜禽）中五氯酚钠（以五氯酚计）		5g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4549		化妆品中霉菌和酵母菌计数质控样		20mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4550		冻干粉中克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)(阴性) 质控样		7mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4551		肉制品基质中总脂肪质控样		50g/瓶		袋		1		大连中食国实、华测、北京微标		1100.00

		4552		食品添加剂中砷、铅定量分析质控样品		30g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4553		中药材中汞质控样		20g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		950.00

		4554		奶粉基质中环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）质控样		25g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		950.00

		4555		玉米油中玉米赤霉烯酮分析质控样品		100mL/瓶		瓶		1		恒准、国研标物、北京微标		963.00

		4556		乳粉中金黄色葡萄球菌(定性)分析质控样品		2支/套		瓶		1		恒准、国研标物、北京微标		963.00

		4557		鱼肉粉中N-二甲基亚硝胺质控样		15g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		1100.00

		4558		鸡肉粉中氯霉素质控样		15g/瓶		瓶		1		大连中食国实、华测、北京微标		1100.00

		4559		乳粉中三聚氰胺质控样		20g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4560		茶叶中氟质控样		2g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4561		酱油中氨基酸态氮、氯化钠定量分析质控样品		50g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4562		婴幼儿配方乳粉中维生素C质控样		约20g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4563		饮料/饮品中柠檬黄、亮蓝、胭脂红质控样		100mL/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4564		婴儿配方乳粉中总脂肪酸质控样品		约20g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4565		总砷，总汞质控样（粮谷）		约15g/瓶		瓶		1		恒准、检科院、北京微标		1120.00

		4566		24种金属元素混标(铝砷硼钡钙镉钴铬铜铁钾镁锰钼钠镍铅锑硒锡锶铊钒锌)		1000μg/mL，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		2240.00

		4567		高锰酸钾滴定溶液标准物质		c(1/5KMnO4)=0.1009mol/L，500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、伟业计量、坛墨质检		65.00

		4568		乙腈中格列齐特标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		294.00

		4569		马来酸罗格列酮标准品		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		78.00

		4570		甲醇中褪黑素标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		189.00

		4571		格列吡嗪标准品		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		147.00

		4572		标样/水质碘化物质控样0.3ug/L		0.3ug/L，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		50.00

		4573		水质I碘化物质控样0.05μg/mL		0.05μg/mL，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		50.00

		4574		杀虫双标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		256.00

		4575		乙腈中2-甲基-4-氯苯氧基乙酸(MCPA)标准溶液		100mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		37.00

		4576		1，2-二溴丙烷标准品		1000mg/L于叔丁基甲醚，1ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		132.00

		4577		碘离子（碘化物）（I⁻）标准溶液		100μg/ml于H2O，50mL/瓶		瓶		1		ANPEL、钢研纳克、国家有色金属		98.00

		4578		甲磺草胺标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		161.00

		4579		莠灭净标准品		250mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		84.00

		4580		甲醇中格列苯脲标准溶液		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		78.00

		4581		标样所 锡 20ml 水质标样		8.18μg/L，20mL/瓶		瓶		1		ANPEL、环保部、坛墨质检		45.00

		4582		乙二胺四乙酸二钠钙标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、阿尔塔、坛墨质检		179.00

		4583		乙腈中氟唑菌酰胺标准溶液		1000mg/L于乙腈，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		69.00

		4584		二磷酸组胺标准品		100mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		95.00

		4585		硝磺草酮标准品		50mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		63.00

		4586		棕榈酸缩水甘油酯-[D5] 标准品		97.4%，1mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		280.00

		4587		氧氟沙星标准品		1000mg/L于甲醇，1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		19.00

		4588		顺-氯丹标准品		10mg/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1345.00

		4589		复合肥料中铅、镉、铬、砷、汞、锌、铜、镍分析质控样品		50g/瓶		瓶		1		恒准、坛墨质检、北京微标		2145.00

		4590		标准物质/水质浊度		500NTU，500mL/瓶		瓶		1		坛墨、海岸鸿蒙、环保部		390.00

		4591		硫氰酸钠标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		285.00

		4592		标准物质/二氯甲烷中7种异氰酸酯混标/GB 31604.45-2016		100μg/mL，5mL/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		1540.00

		4593		乙腈中胺苯磺隆标准品		1000ug/mL1.2ml/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		90.00

		4594		生物成分分析标准物质-玉米		30g/瓶		瓶		1		地球物理地球化学勘察研究所，地矿部物化探研究所，计量院		2600.00

		4595		质控样品/HJQC-001粪大肠菌群质控样品/HJ 347.2-2018/水和废水监测方法（第四版）/定量		103~104MPN/L;2支/盒 2支/盒		盒		1		CICC、国研标物、检科院		1600.00

		4596		蓝色羊毛标准样卡		SDC，3级，袋 N/A		袋		1		James Heal，AATCC，SDC		500.00		是

		4597		乳糖标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		200.00

		4598		麦芽糖标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		300.00

		4599		L-茶氨酸标准品		1g/瓶		瓶		1		ANPEL、Bepure、坛墨质检		280.00

		标的（产品）单价最高限价累计金额（请按所投分标填写进对应的开标一览表）												1098612.00






_1234567890.xls
Sheet1

		序号		产品名称		规格、参数		单位		数量		参照或相当于的产品品牌或生产供应商		单价最高限价（元）		是否为进口产品

		1		氢氧化钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、科隆、西陇		28.00		否

		2		称量纸		长75mm*宽75mm，500张/包		包		1		新星、罗本德、雷布斯		6.90		否

		3		无水乙醇		AR，2.5L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		光华、科龙、西陇		45.40		否

		4		 95%乙醇		AR，2.5L/瓶，6瓶/箱		瓶		1		科龙、光华、西陇		43.10		否

		5		硫酸		AR，2.5L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		科龙、西陇、沪试		36.20		否

		6		氯化钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、沪试、申博		12.40		否

		7		正庚烷		HP-1232-4000 HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		萨劳、CNW、FISHER		422.10		是

		8		甲醇		A452-4 HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		美国Fisher、萨劳、默克		236.30		是

		9		甲醇		M116119-4L ABSOLV，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		默克、萨劳、美国Fisher		220.50		是

		10		甲苯		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科龙、沪试、南试		18.00		否

		11		甲基橙		AR，25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		光华、大茂、沪试		15.00		否

		12		4-氨基安替比林		AR，25g/瓶,10瓶/盒		瓶		1		光华、大茂、沪试		52.90		否

		13		三氯甲烷		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、沪试、南试		50.20		否

		14		硫酸银		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		申博、沪试、奥普升		850.00		否

		15		水杨酸钠		AR，250g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、大茂、沪试		30.00		否

		16		十二水合磷酸氢二钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、光复、沪试		13.20		否

		17		亚硝基铁氰化钠		AR，25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		光华、沪试、捷润		70.60		否

		18		茚三酮		AR，5g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		光华、沪试、阿拉丁		45.90		否

		19		二甲酚橙		AR5g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		国药、光复、沃凯		35.30		否

		20		表面活性剂TX-10（仲辛基苯基聚氧乙烯醚）		25g/瓶		瓶		1		上海研生、金圣吉、拉那白		1170.80		否

		21		亚硝酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、光复、沪试		15.90		否

		22		抗坏血酸		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、西陇、光华		17.60		否

		23		氢氧化钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		14.40		否

		24		木瓜蛋白酶		S27241-100g BR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、沃凯、源叶		198.50		否

		25		抗坏血酸		AR，25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		沪试、西陇、光华		8.00		否

		26		硫酸		GR，500mL/瓶，12瓶/箱		瓶		1		沪试、科龙、西陇		12.60		否

		27		高氯酸		GR，500mL/瓶,12瓶/箱		瓶		1		政成、沪试、鑫源		185.60		否

		28		氯化镧		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		44.10		否

		29		三水合乙酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		11.00		否

		30		柠檬酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、光复		19.80		否

		31		乙酸锌		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、光复、沪试		32.70		否

		32		连二亚硫酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、光复、沪试		52.40		否

		33		葡萄糖鉴别试纸		40条/瓶		瓶		1		中国食品发酵工业研究院、安健、鑫锦程		85.70		否

		34		对二甲氨基亚苄罗丹宁		AR，25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		上三、沪试、大茂		226.80		否

		35		硫脲		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		53.40		否

		36		磷酸二氢钾		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光复、科密欧、大茂		25.20		否

		37		溴化钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、申博		37.80		否

		38		七氟丁酰基咪唑		N811505-5g 97% AR，5g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		alfa、麦克林、沃凯		433.40		否

		39		甲醇钠		S817797-500g 98% AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、麦克林		68.70		否

		40		四庚基溴化铵		T824525-100g 99.5% AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、沃凯、Aldrich		3006.20		否

		41		溴		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、大茂、沪试		220.00		否

		42		氢溴酸		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、大茂、沪试		58.20		否

		43		硫酸铵		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、西陇、沪试		35.00		否

		44		硅藻土		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、光复、沪试		82.00		否

		45		硫酸		AR，500mL/瓶，12瓶/箱		瓶		1		西陇、沪试、科龙		25.00		否

		46		无水乙醇		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、沪试、光华		11.40		否

		47		 95%乙醇		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		10.70		否

		48		锌粉		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、大茂、沪试		37.10		否

		49		丙酮		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、西陇		16.70		否

		50		异丙醇		GR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		奥普升、科龙、国药		20.50		否

		51		甲亚胺-H		GR，10g/瓶 ，10瓶/盒		瓶		1		CNW、金圣、沃凯		279.90		否

		52		氯化镁		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、台山		15.40		否

		53		磷酸氢二钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、光复		19.40		否

		54		磷酸二氢钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、大茂		24.70		否

		55		无水碳酸钠		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		永大、光华、沪试		17.60		否

		56		草酸		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		14.80		否

		57		草酸铵		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		20.80		否

		58		过硫酸钾		IR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、光华、科隆		31.50		否

		59		铬酸钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、沪试、大茂		40.50		否

		60		环保型环氧树脂粘胶		德益把兄弟 E—44 AB型，0.5kg/瓶，2瓶/组		组		1		把兄弟胶、旺祥、铂桥		99.80		否

		61		氯化钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、金山		7.20		否

		62		L-组氨酸盐酸盐，一水		BR，25g/瓶,10瓶/盒		瓶		1		沪试、源叶、西格玛		173.40		否

		63		硼氢化钾		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、艾科、沪试		192.50		否

		64		酚试剂		AR，5g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		科密欧、沪试、大茂		79.40		否

		65		乙酸铅试纸		100张/盒		盒		1		上海、垒固、必利		8.10		否

		66		N,N-二甲基甲酰胺		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、科龙、福晨		22.10		否

		67		全氟三丁胺		A19126-1g 1g/瓶		瓶		1		阿拉丁、Fluorochem、阿法埃莎		374.90		否

		68		无水乙醇		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		FISHER、默克、萨劳		468.30		是

		69		冰乙酸		HPLC，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、光华、光复		27.30		否

		70		二苯胺盐酸盐		D154703-2*25g≥97% AR，50g/瓶,20瓶/箱		瓶		1		阿拉丁、沃凯、乐妍		597.20		否

		71		苯胺		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		富宇、大茂、光复		24.60		否

		72		高果糖淀粉糖浆		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		涢乡饴、万邦、华城		181.40		否

		73		福林酚试剂		P824172-500ml BR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、上海如吉、沪试		233.10		否

		74		精密PH试纸		范围0.5-5，80张/包		包		1		杭州试三科技公司、博科、杭州		1.80		否

		75		三氯乙酸		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、安谱		54.70		否

		76		乙酸铵		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆/沪试、阿拉丁		16.40		否

		77		无水氯化铵（NH4Cl）		A128328-1L /瓶，4瓶/箱		瓶		1		阿拉丁、沪试、光华		424.40		否

		78		N-氯代十六烷基吡啶		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、沪试、罗恩		239.90		否

		79		N,N二甲基对苯二胺盐酸盐		D807425-25g AR，25g/瓶,10瓶/盒		瓶		1		艾科、科密欧、麦克林		172.60		否

		80		冰乙酸		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、西陇、沪试		14.80		否

		81		酒石酸		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、西陇、沪试		33.50		否

		82		硝酸锌		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		大茂、国药、科密欧		26.50		否

		83		巴比妥酸		AR，25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		麦克林、国药、阿拉丁		31.30		否

		84		吡啶		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、国药、上一		42.30		否

		85		铁氰化钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		大茂、沪试、光复		57.30		否

		86		四硼酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		大茂、沪试、光复		12.90		否

		87		次氯酸钠		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、光华、沪试		8.60		否

		88		三氯甲烷		HPLC，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、沪试、科龙		44.40		否

		89		氯化钠		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		9.00		否

		90		2，3，4，5，6-五氟苄基溴(PFBBr)，衍生化试剂		TCI-P0809 纯度＞98%，5g/瓶		瓶		1		Alfa AesAR、TCI、赛默飞		604.80		是

		91		碳酸钾		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		大茂、沪试、光华		17.60		否

		92		芴甲氧羰酰氯(Fmoc-Cl)		F809562-5g 98% 5g/瓶		瓶		1		艾科、麦克林、罗恩		20.20		否

		93		三正辛胺		T818830-500ml 90% AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		艾科、麦克林、百灵威		186.50		否

		94		硅藻土545助滤剂		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、光复、沪试		245.80		否

		95		盐酸		AR，2.5L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		沪试、西陇、科龙		25.70		否

		96		瘦肉精三联快速检测卡		40条/盒		盒		1		维德维康、北京月邦、斯坦道		302.40		否

		97		二硫化碳		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		安普、大茂、光复		310.00		否

		98		异烟酸		AR，25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		光复、沪试、科密欧		10.10		否

		99		乙酸锌		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、大茂、西陇		26.50		否

		100		硝酸		GR，500mL/瓶，12瓶/箱		瓶		1		国药、西陇、光华		30.20		否

		101		叔丁基甲醚		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		CNW、Alfa、fisher		546.00		否

		102		氢氧化钾		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、西陇、光华		20.50		否

		103		氢氧化钠		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、大茂、科密欧		45.00		否

		104		碘化钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、申博		627.50		否

		105		定量滤纸		18cm /直径，100张/盒，50盒/件		盒		1		双圈、新星、皎洁		62.80		否

		106		硫酸钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科龙、光华、沪试		16.40		否

		107		硫酸铜		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		22.90		否

		108		甲醇		AR，2500mL/瓶,4瓶/箱		瓶		1		科隆、光华、沪试		41.10		否

		109		盐酸		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、西陇、科隆		20.00		否

		110		甲酸铵		A100184-25g≥99.99% 25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		阿拉丁、ACS、沪试、光华		76.50		否

		111		乙二胺四乙酸二钠		AR，250g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、科龙、光华		18.10		否

		112		过氧化氢		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		国药、光华、西陇		10.60		否

		113		酒石酸钾钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		永大、沪试、光华		30.10		否

		114		定性滤纸		15cm/直径，100张/盒，50盒/件		盒		1		双圈、新星、沃特曼		18.60		否

		115		定性滤纸		9cm/直径，100张/盒，50盒/件		盒		1		双圈、新星、沃特曼		8.90		否

		116		醋酸铅		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、港司		48.10		否

		117		氨基磺酸铵		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、沪试、罗恩		37.30		否

		118		定性滤纸		17.5cm/直径，100张/盒，50盒/件		盒		1		双圈、新星、沃特曼		25.30		否

		119		氟化钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		金山、光华、沪试		22.90		否

		120		五水硫酸铜		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、光复、沪试		22.90		否

		121		α-淀粉酶		ZME-E-BLAAM-40ML 40mL/瓶-3000 Units/mL		瓶		1		Megazyme、Sigma、Merck		2047.50		是

		122		蛋白酶		P4860-50ML ≥2.4 U/g ≥2.4U/g，50mL/瓶		瓶		1		源叶、CNW、百灵威		1078.80		是

		123		淀粉葡萄糖苷酶		ZME-E-AMGDF-40ML 40mL/瓶，3260 Units/mL		瓶		1		Megazyme、Sigma、Merck		2293.20		是

		124		碱性乙酸铅		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、沪试、科密欧		147.20		否

		125		草酸钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试		33.50		否

		126		葡萄糖		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、国药、科密欧		10.60		否

		127		厌氧产气剂（2.5L）		10个/包		包		1		环凯、三菱、瓦斯		201.60		否

		128		液体石蜡		CP，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、科龙		14.60		否

		129		酚：氯仿（1：1，PH＞7.8）		100mL/瓶		瓶		1		百奥莱博、吉美、 solAR，bio		98.30		否

		130		磷酸氢二铵		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、科密欧		21.40		否

		131		四氯乙烯		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		富宇、光复、沪试		30.90		否

		132		氯化锌		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		南试、沪试、大茂		52.90		否

		133		氯苯		CP,500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		大茂、西陇、阿拉丁		20.20		否

		134		乙酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、科龙		11.00		否

		135		聚氧乙烯月桂醚		B802776-250g高纯级,Brij-35 AR，250g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		源叶、沃凯、麦克林		75.60		否

		136		高氯酸		AR，500mL/瓶,12瓶/件		瓶		1		政成、沪试、鑫源		177.50		否

		137		α-蒎烯		P854547-10ml/瓶，98%		瓶		1		阿拉丁、麦克林、CNW		29.00		否

		138		β-蒎烯		P816047-100ml/瓶 98%		瓶		1		阿拉丁、麦克林、CNW		47.90		否

		139		正戊烷		P110846-500ml HPLC,500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		FISHER、萨劳、默克		188.10		是

		140		甲苯		HPLC,500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、大茂、光华		47.80		否

		141		柠檬酸钠		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光复、阿拉丁		21.40		否

		142		柠檬酸		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、西陇		18.10		否

		143		乙酸钾		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		25.20		否

		144		冰乙酸		GR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、麦克林、罗恩		26.30		否

		145		氯甲酸-9-芴基甲酯（FMLC-Cl）		CFEQ-4-120054-0005 5g/瓶，纯度＞97%		瓶		1		CNW、麦克林、毕得		122.90		否

		146		五氟苄基溴		P890222-1g 用于GC衍生化,99% 1g/瓶，纯度＞99%		瓶		1		阿拉丁、沃凯、麦克林		188.40		否

		147		CAD-40大孔径中性树脂		S26567-500g 500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		昕沪、克拉玛尔、一基		330.80		否

		148		乙醇		A995-4 UPLC,4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		安谱、沪试、诺尔施		472.50		否

		149		溴化钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		83.80		否

		150		乙二胺四乙酸二钠镁		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、大茂		19.30		否

		151		甲苯		HPLC,4L/瓶，4瓶/件		瓶		1		诺尔施、Fisher、MERCK		925.00		否

		152		硫酸		GR，2500mL/瓶,4瓶/件		瓶		1		沪试、科龙、西陇		53.60		否

		153		癸烷		044-21605 光谱级，500mL/瓶		瓶		1		wako、阿拉丁、国药		1650.60		否

		154		无水硫酸钠		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、西陇		11.70		否

		155		10%硝酸银硅胶		197-11611 100g/瓶		瓶		1		泰坦、CNW、沪试		4825.80		否

		156		中性硅胶		230-00261 250g/瓶		瓶		1		wako、CNW、沪试		1908.90		否

		157		变色硅胶		500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		青岛、光华、沪试		10.70		否

		158		XAD-2树脂		SU853005 5kg/桶		桶		1		SUPELCO、sigma、SolAR，bio		14175.00		是

		159		RBS T 115洗涤剂		CFEQ-4-300011-5000 5L/桶		桶		1		CNW、沪试、诺尔施		776.00		否

		160		硫酸亚铁		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、西陇		9.20		否

		161		四苯硼钠		AR，10g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		沪试、申博、南试		23.40		否

		162		四氯乙烯		IR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、傲然、沪试		116.00		否

		163		丙酮		ABSOL， 4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		泰坦、沪试、诺尔施		965.00		否

		164		乙腈		A998-4 HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		FISHER、萨劳、默克		575.40		是

		165		环己烷		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		诺尔施、沪试、CNW、		650.00		否

		166		丙酮		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		诺尔施、沪试、CNW、		820.00		否

		167		乙酸乙酯		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		萨劳、FISHER、默克		546.00		是

		168		正己烷		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		诺尔施、沪试、CNW、		614.30		否

		169		四氢呋喃		TF-1412-4000 HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		默克、萨劳、Fisher		529.20		是

		170		三氯甲烷		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		诺尔施、沪试、CNW、		1331.40		否

		171		二氯甲烷		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		诺尔施、CNW、沪试		546.00		否

		172		石油醚30-60℃		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		21.00		否

		173		异丙醇		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科隆、光华、沪试		15.80		否

		174		无水甲醇		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		11.40		否

		175		正丁醇		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		16.80		否

		176		盐酸		GR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、科龙、		22.70		否

		177		磷酸		GR，2.5L/瓶，6瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、西陇		464.10		否

		178		甲酸		HPLC，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、安谱、光复		37.80		否

		179		无水硼酸		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、西陇		16.30		否

		180		氨水		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、西陇		6.70		否

		181		硼氢化钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		国药、光复、科密欧		63.00		否

		182		EDTA二钠		AR，250g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		18.10		否

		183		碳酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		14.10		否

		184		亚硫酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		14.10		否

		185		亚硫酸氢钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		22.10		否

		186		磷酸二氢钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、光复		19.40		否

		187		庚烷磺酸钠		S817630-500g98% AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、光华、麦克林		1791.90		否

		188		磷酸氢二钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		13.20		否

		189		硫酸二甲酯		D824267-100g 98% AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、沪试，CATO		79.40		否

		190		亚铁氰化钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		78.50		否

		191		苯二甲酸氢钾		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		22.10		否

		192		氨基磺酸铵		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光复、罗恩		186.50		否

		193		磷酸二氢铵		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光复、阿拉丁		15.10		否

		194		三乙醇胺		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、西陇		23.40		否

		195		盐酸羟胺		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		423.40		否

		196		醋酸铵		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		16.40		否

		197		氯化十六烷三甲胺		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、沪试、阿拉丁		172.60		否

		198		氧化镁		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		47.70		否

		199		六水硝酸镁		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		21.20		否

		200		过氧化氢		GR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、沪试、大茂		26.30		否

		201		2,4-二硝基苯肼		D112074-100g AR,≥98.0% (HPLC)  AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		309.00		否

		202		磺基丁二酸钠二辛酯		A106730-500g96% AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		阿拉丁、罗恩、毕得		264.60		否

		203		D101大孔树脂		500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、沪试、光华		55.40		否

		204		甘露醇		AR100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		大茂、光华、源叶		11.00		否

		205		三（羟甲基）氨基甲烷		AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		32.70		否

		206		2-（N-吗啉）乙烷磺酸，一水		50g/瓶		瓶		1		沪试、CNW、麦克林		153.20		否

		207		食醋游离矿酸快速检测试纸		50次/盒		盒		1		绿洲生化、达元、月邦		209.20		否

		208		农残检测试剂		100份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		126.00		否

		209		多菌灵检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		113.40		否

		210		百菌清检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		113.40		否

		211		克百威检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		113.40		否

		212		毒死蜱检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		113.40		否

		213		孔雀石绿检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		226.80		否

		214		呋喃西林代谢物检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		226.80		否

		215		呋喃唑酮代谢物检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		226.80		否

		216		呋喃它酮代谢物检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		226.80		否

		217		呋喃妥因代谢物检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		226.80		否

		218		氯霉素检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		113.40		否

		219		喹诺酮检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		189.00		否

		220		磺胺类检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		189.00		否

		221		盐酸克伦特罗检测卡		20份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		37.80		否

		222		莱克多巴胺检测卡		20份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		45.40		否

		223		沙丁胺醇检测卡		20份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		60.50		否

		224		金刚烷胺检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		226.80		否

		225		四环素类检测卡（禽蛋）		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		189.00		否

		226		甲醛试剂		100份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		94.50		否

		227		吊白块试剂		100份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		94.50		否

		228		二氧化硫试剂		100份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		94.50		否

		229		亚硝酸盐试剂		100份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		94.50		否

		230		硼砂试剂		100份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		94.50		否

		231		甲醇试剂		100份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		94.50		否

		232		黄曲霉M1检测卡		20份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		189.00		否

		233		黄曲霉B1检测卡		10份/盒		盒		1		深圳市三方圆、智云达、普瑞邦		113.40		否

		234		硝酸		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、西陇		16.60		否

		235		七水合硫酸亚铁		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		9.20		否

		236		1,10-菲啰啉，一水		AR，5g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		光华、沪试、西陇		15.90		否

		237		乙酰丙酮		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、华大、科密欧		37.80		否

		238		异丙醇		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		Fisher、默克、萨劳		485.70		是

		239		甲醇		MA-1296-4000 LC-MS，4L/瓶，4瓶/件		瓶		1		Fisher、天地、萨劳		233.10		是

		240		乙腈		AC-1026-4000 LC-MS，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		Fisher、天地、萨劳		504.00		是

		241		三氯化铁		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		奥普升、沪试、光复		26.00		否

		242		L-半胱氨酸		BR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、沪试、光复		195.50		否

		243		广泛PH试纸		pH1-14，80张/包		包		1		上三、广试		1.50		否

		244		黏粘剂(TACK白胶)		#8390-4 15mm×15mm，4块/包		包		1		泰坦、康宁、溪拓		44.10		否

		245		可溶性淀粉		500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、台山		30.00		否

		246		五水硫酸铜		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、光复		44.10		否

		247		氯化钾		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、光复、大茂		15.10		否

		248		乙醇		HPLC,4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		安谱、科隆、沪试		606.70		否

		249		抗坏血酸		GR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、光复、大茂		26.50		否

		250		甲醇		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、科隆		9.10		否

		251		甲烷磺酸		M813394-500g98% 500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		阿拉丁、沪试、麦克林		83.20		否

		252		硫酸铵		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、光复、西陇		11.10		否

		253		硼氢化钾		GR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		科密欧、光复、西陇		61.40		否

		254		硝酸		CMOS级 4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		诺尔斯、沃凯、CNW		189.00		否

		255		硝酸		F50153 浓度≥68% 2.5L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		赛默飞、默克、CNW		614.30		是

		256		聚乙二醇		6000 GR，250g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沃凯、沪试、光华		56.50		否

		257		乙醚		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、科龙、沪试		18.50		否

		258		硼酸		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		16.30		否

		259		甲苯		ABSOLV,4L/瓶，4瓶/件		瓶		1		天地、FISHER、萨劳		1050.00		是

		260		二氯甲烷		ABSOLV,4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		J.T.Baker、ACS、默克		625.60		是

		261		无水硫酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		10.20		否

		262		L-乳酸		2.5L/瓶,4瓶/箱		瓶		1		阿拉丁、光华、沪试		493.90		否

		263		焦性没食子酸		P104234-100g AR，100g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、沪试、光华		59.50		否

		264		乙酸钠		S111521-500g GR,99.5%  GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		35.00		否

		265		无水硫酸镁		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、光华、沪试		31.70		否

		266		14%三氟化硼甲醇		CFEQ-4-110056-0500 AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		CNW、阿拉丁、罗恩		756.00		否

		267		乙酰辅酶A（AcetylCoA）		S10019-5mgBR，93% 5mg/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、CNW		661.50		否

		268		乙酰肉碱转移酶(CAT)		S24641-5mg 5mg/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、CNW		6352.50		否

		269		二甲基乙醇胺		N807255-500ml AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、罗恩、阿拉丁		51.70		否

		270		2-氨基-2-甲基-1-丙醇		A800066-500ml95% AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、罗恩、阿拉丁		105.20		否

		271		1,3-丙二醇		P816000-500ml98% AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、罗恩、阿拉丁		115.90		否

		272		2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇		T819071-250g98% AR，250g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		麦克林、罗恩、阿拉丁		98.30		否

		273		无磷ECE标准洗涤剂（纺织品试验专用）		1kg/包		包		1		上海白猫、中纺标检验认证股份有限公司、立白		239.40		否

		274		活性炭		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光复、大茂、光华		19.40		否

		275		α-淀粉酶		CFEQ-4-150011-0100 酶活力~1.5units/mg ，100g/瓶		瓶		1		CNW、Sigma、源叶		718.20		否

		276		三羟甲基氨基甲烷		T823912-500g 500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		阿拉丁、沃凯、光复		207.30		否

		277		苯酚		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、光复、科密欧		19.40		否

		278		胆碱氧化酶		S31014-50U/瓶		瓶		1		源叶、SIGMA 、CNW		850.50		否

		279		过氧化物酶		S10062-100mg/瓶		瓶		1		源叶、SIGMA 、CNW		374.20		否

		280		磷脂酶D		S25117-200U/瓶		瓶		1		源叶、SIGMA 、CNW		283.50		否

		281		甲酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		国药、光复、sigma		19.40		否

		282		四丁基溴化铵		T818796-25g AR，25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		27.70		否

		283		邻苯二甲酸二丁酯		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		19.00		否

		284		氢氟酸		GR，500ml/瓶，20瓶/箱		瓶		1		西陇、光华、沪试		17.60		否

		285		重铬酸钾		GR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、科密欧、大茂		64.20		否

		286		干燥剂		238988-2.3KG 2.3kg/瓶		瓶		1		SIGMA、PerkinEImer、赛默飞		2877.00		是

		287		聚酰胺粉		100目-200目，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		200.60		否

		288		钨酸钠		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光复、科龙		351.80		否

		289		硫酸锌		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、沪试、大茂		15.00		否

		290		氨水		AR，2500mL/瓶,6瓶/箱		瓶		1		光华、西陇、沪试		21.00		否

		291		胆碱氧化酶		CFEQ-4-150002-100U ≥10 units/mg ，100U/瓶		瓶		1		CNW、源叶、麦克林		1148.30		否

		292		磷脂酶D		CFEQ-4-150004-250U ≥30U/mg，250U/瓶		瓶		1		CNW、源叶、麦克林		1285.20		否

		293		乙酰辅酶A钠盐		CFEQ-4-150005-0025 25mg/瓶		瓶		1		CNW、源叶、麦克林		4904.60		否

		294		脂肪酶		酶活力≥700U/mg，L1754-25G/瓶		瓶		1		CNW、源叶、麦克林		1455.90		否

		295		α-淀粉酶（α-Amylase)		S10002-250g BR,250g/瓶		瓶		1		艾科、CNW、麦克林		113.40		否

		296		二甲基亚砜		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		光华、大茂，西陇		60.00		否

		297		正戊醇		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		大茂、沪试、麦克林		33.50		否

		298		对硝基苯胺		N814819-100g/瓶 AR		瓶		1		麦克林、大茂，罗恩		30.90		否

		299		无水葡萄糖		AR，500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		国药、西陇、科龙		11.70		否

		300		辛烷磺酸钠		S108927-25g 用于离子对色谱,≥99%  HPLC,25g/瓶，10瓶/盒		瓶		1		fisher、麦克林、罗恩		396.00		否

		301		邻苯二甲醛		CP10g 10g/瓶		瓶		1		CNW、沪试、麦克林		231.80		否

		302		耐高温α-淀粉酶		A800732-500g BR,500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		阿拉丁、罗恩、麦克林		174.50		否

		303		四甲基二戊酮		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		瓶		1		沪试、光华、大茂		23.80		否

		304		干燥剂(无水硫酸铜)		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、江铜、广试		49.10		否

		305		果胶酶溶液		果胶酶活力≥6万 u/ml，1kg/瓶		瓶		1		sunson夏盛、信得利、源叶		201.60		否

		306		2,4-二硝基苯肼		CFEQ-4-120032-0025 含50%水作为稳定剂，≥98.0%(干物质纯度) ，25g/瓶		瓶		1		CNW、沪试、麦克林		212.70		否

		307		砌墙砖抗压强度试验用净浆材料		A型:6kg/包;B型:4kg/包。1袋包含：A型6小包+B型6小包		袋		1		乾之缘、中建、北京建筑		837.90		否

		308		乙醚		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		诺尔施、天地、沪试		45.40		否

		309		正己烷		AR，500mL/瓶		瓶		1		西陇、光华、申博		14.60		否

		310		1，10-邻菲罗啉		AR，50g/瓶		瓶		1		光华、沪试、光复		158.80		否

		311		缩二脲		25g/瓶，GR, 99-100.2%		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		170.30		否

		312		双甲酮		50g/瓶，棕色玻璃瓶+避光袋		瓶		1		沪试、西格玛、麦克林		239.90		否

		313		酚酞		IND25g /瓶		瓶		1		国药、大茂、科密欧、科隆		10.60		否

		314		钼酸钠		AR，500g/瓶		瓶		1		四厂、沪试、光华		161.40		否

		315		硫氰酸钠		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、阿拉丁		39.70		否

		316		三氟乙酸		T291771-1L  HPLC，1L/瓶		瓶		1		默克、沃凯、百灵威		112.50		否

		317		乙腈		A996-4 金标，4L/瓶		瓶		1		fisher、默克、CNW		1155.00		否

		318		2-硝基苯甲醛		N104170-25g 25g/瓶，纯度99%		瓶		1		阿拉丁、麦克林、罗恩		48.20		否

		319		纯净水		4.5L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		娃哈哈、农夫山泉、怡宝		16.20		否

		320		甲苯		GC residueanalysis 4L/瓶		瓶		1		CNW、MERCK、TEDIA		1050.00		否

		321		正己烷		UL TRA RESI ANALYZED 4L/瓶		瓶		1		J.T. Baker、默克、CNW		630.00		是

		322		活性炭硅胶粉		01875-43 10g/瓶，类似型号：01875-96		瓶		1		wako、MERCK、TEDIA		1927.80		是

		323		溴甲酚紫		AR，10g/瓶		瓶		1		光复、大茂、沪试		32.30		否

		324		异丙醇		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		光复、科密欧、麦克林		37.80		否

		325		硝酸铝		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科密欧		25.60		否

		326		β-巯基乙醇		M828395-500ml ≥98%(GC) AR，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、CNW、九鼎		175.10		否

		327		七氟丁酸酐		H811201-5g 5g/瓶，纯度97%		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		117.80		否

		328		基准乙醇		E915174-500ml PT，500mL/瓶，不含甲醇		瓶		1		南宁、南试、西亚		210.00		否

		329		三氟乙酸		T818781-100ml HPLC，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、罗恩		105.80		否

		330		亚甲基蓝指示剂		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、光华、大茂、光复		23.30		否

		331		碳酸氢钠		GR，500g/瓶		瓶		1		光复、科密欧、沪试		11.40		否

		332		甲酸		AR，500mL/瓶，纯度98%		瓶		1		沪试、光华、申博		19.10		否

		333		二甲苯		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、沪试、阿拉丁		14.60		否

		334		溴甲酚绿指示剂		AR，10g/瓶		瓶		1		光复、大茂、沪试		54.70		否

		335		氯化汞		AR，500g/瓶		瓶		1		铜仁、沪试、申博		504.00		否

		336		普通石英砂		S121694-5kg  5kg/包，0.105 mm-0.71mm，Si02 ≥90%,		包		1		阿拉丁、科密欧、沪试		207.10		否

		337		磷酸二氢钠 一水合物		AR，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		88.70		否

		338		氯化铵		AR,500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、西陇		10.60		否

		339		六氯铂（Ⅳ）酸钾（K2PtCl6）		AR,1g/瓶		瓶		1		上一、麦克林、西陇		245.70		否

		340		六水氯化钴（Ⅱ）(CoCl2.6H2O))		AR,100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		35.30		否

		341		正丙醇		HPLC，2.5L/瓶		瓶		1		国药沃凯、MERCK、CNW		506.00		否

		342		氯化钡（二水）		AR,100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科龙		17.10		否

		343		醋酸铅（三水）		AR,250g/瓶		瓶		1		沪试、光华、光复		44.30		否

		344		KB指示剂		IND，25g/瓶		瓶		1		大茂、光复、展云		20.80		否

		345		重铬酸钾		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、西陇		48.50		否

		346		0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液		B802585-100ml 0.2g/100mL，AR,100mL/瓶		瓶		1		天津光复、麦克林、大茂		75.00		否

		347		溴化钾		GR，500g/瓶		瓶		1		光复、沪试、光华		64.30		否

		348		溴酸钾		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		81.90		否

		349		次氯酸钠溶液		25kg/桶，符合GB/T2910.4-2009 4.1条款（次氯酸钠0.9mol/L-1.1mol/L）		桶		1		广试、光华、沪试		684.20		否

		350		硫代硫酸钠		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、西陇		12.00		否

		351		2-硫代巴比妥酸		BR,25g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		64.50		否

		352		(低苯级)二硫化碳		CFEQ-4-114001-0500 500mL/瓶，纯度≥99.9%		瓶		1		CNW、阿拉丁、罗恩		567.00		否

		353		甲亚胺-H（不含钠）		CFEQ-4-120176-0010  10g/瓶		瓶		1		CNW、金圣、沃凯		1077.30		否

		354		甲基红		IND，25g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科密欧		44.10		否

		355		盐酸羟胺		AR,25g/瓶		瓶		1		西陇、科密欧、光华		5.00		否

		356		1-（2-吡啶偶氮）-2-萘酚		P815770-5g AR,5g/瓶		瓶		1		大茂、麦克林、光复		61.10		否

		357		百里酚蓝		IND，25g/瓶		瓶		1		沪试、光华、光复		85.70		否

		358		溴甲酚紫		IND，10g/瓶		瓶		1		光复、大茂、沪试		34.40		否

		359		结晶紫		AR,25g/瓶		瓶		1		沪试、光复、光华		10.10		否

		360		硅镁型吸附剂（佛罗里硅土）		FCP，60-100目，250g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		112.90		否

		361		磷酸氢二钠(七水)		S195031-500g AR,98%  AR,500g/瓶，CAS:7782-85-6，化学式：HNa2O4P.7H2O		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		525.40		否

		362		盐酸萘乙二胺（C12H16Cl2N2）		N105071-5g*2 AR,10g/瓶		瓶		1		沪试、大茂、光复		134.20		否

		363		磺胺（C6H8N2O2S）		AR,100g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、光复		38.90		否

		364		无水磷酸氢二钠		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		22.90		否

		365		靛蓝二磺酸钠		BS，25g/瓶		瓶		1		沪试、光复、麦克林		51.50		否

		366		邻苯二甲酸氢钾		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科密欧		22.10		否

		367		甲醛溶液		AR,含量8-14%，500mL/瓶		瓶		1		沪试、光华、西陇		8.90		否

		368		乙二胺四乙酸二钠		E116429-100g GR,100g/瓶		瓶		1		阿拉丁、大茂、沪试		27.40		否

		369		反式1,2-环己二胺四乙酸		D104446-25 AR,25g/瓶		瓶		1		阿拉丁、翁江、沪试		127.60		否

		370		胺磺酸（H2NSO3H）		AR,100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		15.10		否

		371		对氨基苯磺酸		AR,100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、大茂		51.50		否

		372		甲醛溶液		AR,500mL/瓶，含量37％-40％		瓶		1		沪试、光华、西陇		8.90		否

		373		淀粉指示剂溶液		S916241-100ml 0.5%，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、罗恩、毕得		36.50		否

		374		变色硅胶干燥剂		G116950-500g 2～5mm 500g/瓶，2-4目，耐温120℃		瓶		1		阿拉丁、青岛、罗恩		55.80		否

		375		正己烷		农残级，4L/瓶，4瓶/箱		箱		1		CNW、沪试、诺尔施		2520.00		否

		376		丙酮		农残级，4L/瓶，4瓶/箱		箱		1		默克、CNW、Fisher		3860.00		否

		377		纯净水		4.5L/瓶，4瓶/箱		箱		1		娃哈哈、农夫山泉、怡宝		64.70		否

		378		巯基棉		SDA-STZ0021 5g/包		包		1		ANPEL、翁江、光复		714.40		否

		379		钼酸铵		AR,500g/瓶		瓶		1		四厂、沪试、光华		160.50		否

		380		对苯二酚		AR,250g/瓶		瓶		1		沪试、光华、西陇		52.90		否

		381		硫酸汞		AR,250g/瓶		瓶		1		申博、铜仁、沪试		289.80		否

		382		酒石酸锑钾		P816216-500g AR,500g/瓶		瓶		1		光华、科密欧、麦克林		105.80		否

		383		卡尔费休试剂（无吡啶）		AR,滴定度3~5mg/mL,500mL/瓶		瓶		1		沪试、四友、科密欧		174.40		否

		384		对硝基苯酚		AR,100g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		74.60		否

		385		铬天青S		C804166-10gAR/瓶		瓶		1		大茂、光华、沃凯		61.70		否

		386		聚乙二醇辛基苯醚		AR,20g/瓶		瓶		1		沪试、西陇、科龙		37.80		否

		387		溴代十六烷基吡啶		H811090-100gAR,100g/瓶		瓶		1		麦克林、科隆、阿拉丁		90.10		否

		388		叔丁基甲醚		B802537-500mlAR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、罗恩		30.20		否

		389		硝酸汞		AR,250g/瓶		瓶		1		贵州铜仁、申博、沪试		403.20		否

		390		正己烷		CBEQ-4-108709-4000农残级，4瓶/L		瓶		1		CNW、沪试、诺尔施		681.90		否

		391		硝酸		AR,2.5L/瓶		瓶		1		沪试、光华、科龙		49.70		否

		392		苯甲酸钠		AR250g 99.0%，250g/瓶		瓶		1		阿拉丁、沪试、光华		16.80		否

		393		硫酸钙		AR,500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、麦克林		21.60		否

		394		乙酸丁酯		AR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、光华、西陇		18.50		否

		395		一缩二乙二醇		AR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、罗恩、阿拉丁		25.20		否

		396		偏磷酸		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		456.60		否

		397		邻苯二胺		P815627-500gAR,500g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、阿拉丁		104.00		否

		398		2-硝基苯甲酸		AR,25g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		158.20		否

		399		N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺酸(C8H18N2O4S)		BR,25g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		523.10		否

		400		壬基酚聚氧乙烯醚		N823211-2.5kgCAS号：9016-45-9，2.5kg/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、百灵威		1075.20		否

		401		硝酸钠		AR,500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、西陇		12.20		否

		402		丙三醇		AR,500mL/瓶		瓶		1		西陇、光华、国药		27.80		否

		403		四氯化碳		AR,500mL/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、大茂		119.10		否

		404		磷酸溶液（ρ=1.69g/mL）		P816337-500mlAR,500mL/瓶，含量85%，玻璃瓶装		瓶		1		麦克林、CNW、阿拉丁		49.10		否

		405		二氯异氰尿酸钠二水合物		380072 98%，50g/瓶		瓶		1		百灵威、麦克林、阿拉丁		186.50		否

		406		对甲氨基酚硫酸盐		AR,100g/瓶		瓶		1		沃凯、南试、光华		658.20		否

		407		焦亚硫酸钠		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、光华		18.50		否

		408		标准媒剂		100mL/瓶，配置卫生巾渗透性能测试用标准合成试液		瓶		1		全国造纸标准化中心、山东冶金、北京冶金		466.20		否

		409		硫氰酸铵		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、西陇、光复		38.90		否

		410		硫酸铁铵		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		30.90		否

		411		氟化钠		AR,500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、申博		21.20		否

		412		戊烷磺酸钠		908448 离子对色谱用100g/瓶，纯度≥99.5%		瓶		1		SUPELCO、sigma、SolAR，bio		837.50		否

		413		二苯碳酰二肼		AR,25g		瓶		1		沪试、大茂、光华		111.10		否

		414		铜铁试剂		C805080-100gAR,≥98.0%，100g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		108.40		否

		415		正戊烷		AR,500mL/瓶		瓶		1		大茂、光华、光复		13.90		否

		416		乙二胺		AR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		70.60		否

		417		硝酸镁石墨炉AA用基体改进剂		B0190634 1%Mg(硝酸盐) ，硝酸镁，100mL/瓶		瓶		1		PE、CNW、安捷伦		1600.20		是

		418		磷酸二氢铵		GR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光复、科密欧		82.60		否

		419		无水乙醚		AR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、南试、科龙		30.60		否

		420		四氯化碳		C805332-500ml98%，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、大茂		112.10		否

		421		碘		AR,250g/瓶		瓶		1		沪试、光华、申博		387.00		否

		422		纯橄榄油		250mL/瓶，橄榄油含量100%，不含其它油		瓶		1		AGR，IC、贝蒂斯、欧丽薇兰		56.70		是

		423		三丁酸甘油酯		G810419-500ml98%AR,500mL/瓶		瓶		1		麦克林、罗恩、阿拉丁		451.10		否

		424		三氧化二铬		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		75.60		否

		425		无水亚硫酸钠		GR,500g/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		12.60		否

		426		聚乙烯吡咯烷酮K30		GR,250g/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		79.60		否

		427		硅藻土		20-400目，1kg/包		包		1		莱伯泰科、沪试、科隆		762.30		否

		428		无水乙酸钠		AR,500g/瓶		瓶		1		金山、大茂、沪试		14.60		否

		429		正己烷（二噁英专用）		CBEQ-4-101003-4000农残级， n-Hexane 99%，4L/瓶		瓶		1		CNW、沪试、诺尔施		718.20		否

		430		吐温-20		CP，500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、阿拉丁		25.60		否

		431		1,2-丙二醇		AR,500mL/瓶		瓶		1		光华、上海、罗恩		29.10		否

		432		曲拉通X-100（OP乳化剂）		T824275-500ml AR,500mL/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、阿拉丁		56.10		否

		433		钼酸铵		GR,500g/瓶		瓶		1		光复、科密欧、科隆		166.30		否

		434		咪唑(咪吐)		AR100g 100g /瓶，纯度99%		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		26.50		否

		435		1-萘乙二胺，二盐酸盐		AR,10g/瓶		瓶		1		沪试、大茂、光复		88.70		否

		436		磺胺		GR,25g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、光复		10.70		否

		437		柠檬酸		GR,500g/瓶		瓶		1		光复、科密欧、沪试		21.40		否

		438		十二烷基硫酸钠		电泳级，100g /瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		209.70		否

		439		KB指示剂		水泥分析专用，20g/瓶		瓶		1		国家水泥质量监督检验中心、大茂、光复		81.90		否

		440		氯化镁		GR,500g/瓶		瓶		1		光复、阿拉丁、罗恩		12.60		否

		441		乙酸铵		1.01116.0500 500g/瓶，EMSURE级别		瓶		1		Supelco、沪试、西陇		1014.50		否

		442		氯化锶（六水）		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科密欧		35.30		否

		443		硼氢化钾		AR100g纯度97%,100g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、阿拉丁		37.90		否

		444		硫化钠		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、大茂、西陇		30.20		否

		445		聚乙二醇辛基苯基醚（曲拉通X-100）		CP，500mL/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、科龙		24.70		否

		446		癸烷磺酸钠		S817384-25g 25g/瓶，纯度≥98.0%		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		151.80		否

		447		三乙胺		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		科密欧、大茂、罗恩		60.50		否

		448		二水氯化钡		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科龙		15.00		否

		449		硫酸锰		AR,500g/瓶		瓶		1		大茂、光华、沪试		17.50		否

		450		对-氨基苯磺酸		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、大茂		257.00		否

		451		α-萘胺		N814568-500g AR,500g/瓶		瓶		1		麦克林、沃凯、阿拉丁		172.60		否

		452		溴化汞		AR,500g/瓶		瓶		1		铜仁、沪试、申博		1386.00		否

		453		乙酸铅		AR,500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、西陇		48.10		否

		454		无砷锌		AR,500g/瓶，10-20目		瓶		1		科密欧、国药、西陇		42.80		否

		455		葡萄糖淀粉酶		S10017-250g 10万u/g  250g/瓶		瓶		1		源叶、CNW、百灵威		132.30		否

		456		2-巯基乙醇		CFEQ-4-120137-0025 25g/瓶，纯度≥98.0%		瓶		1		安谱、Aldrich、九鼎		187.10		否

		457		甲酸铵		CAEQ-4-000307-0050LCMS，25g/瓶		瓶		1		ACS、沪试、麦克林		1125.80		否

		458		2，-二甲胺基乙硫醇盐酸盐		3700-2000纯度95%，10g/瓶		瓶		1		麦克林、罗恩、Acros		2041.20		否

		459		75%乙醇消毒液医用酒精		500mL/瓶		瓶		1		博亨、雪环、利尔康		6.10		否

		460		硼砂		AR,500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、西陇		12.00		否

		461		除湿防锈润滑剂		400mL/瓶		瓶		1		美国WD、欧德素、希安斯		68.00		是

		462		正十六烷		H810865-500ml AR,500mL/瓶		瓶		1		麦克林、科密欧、沃凯		238.80		否

		463		氯苯		AR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、大茂、阿拉丁		22.90		否

		464		异丙醇		CBEQ-4-105536-4000 农残级，4L/瓶		瓶		1		CNW、沪试、诺尔施		657.10		否

		465		1,5二苯卡巴阱		AR25g瓶		瓶		1		罗恩、阿拉丁、百灵威		83.70		否

		466		环己烷		C804202-500mlHPLC，500mL/瓶		瓶		1		CNW、沪试、诺尔施		98.30		否

		467		二苯碳酰二肼		D807484-5g*2 AR,10g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光华		52.90		否

		468		连二亚硫酸钠		AR500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		52.40		否

		469		硫酸亚铁铵		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、西陇		13.20		否

		470		乙腈		CBEQ-4-102099-4000农残级，4L/瓶		瓶		1		CNW、沪试、诺尔施		633.20		否

		471		磷酸		GR,500mL/瓶，玻璃瓶装		瓶		1		沪试、光华、科密欧		92.80		否

		472		十二水合磷酸钠		GR,500g/瓶		瓶		1		沃凯、南试、光华		21.40		否

		473		二水合柠檬酸三钠		GR,500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光复		79.60		否

		474		十水合四硼酸钠		GR,500g/瓶		瓶		1		国药、光复、光华		38.30		否

		475		9-芴甲基氯甲酸酯		F809562-100g 98% 100g/瓶，纯度大于99%		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		312.50		否

		476		磷酸三苯酯		T108609-1g≥99.8%(GC)1g/瓶，纯度大于98%		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		275.90		否

		477		乙酰丙酮		A800844-500ml GR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、光复、大茂		124.10		否

		478		碘		I829590-500g GR,500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、申博		565.70		否

		479		过硫酸铵		AR,500g/瓶 20瓶/箱		箱		1		国药、永大、科隆		479.00		否

		480		硫代乙酰胺		T818853-500g AR,500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		160.70		否

		481		干酪素		BR250g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		101.90		否

		482		白凡士林		500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		13.20		否

		483		氯化亚锡		AR,500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		176.40		否

		484		醋酸铅棉花		AR,5g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		137.30		否

		485		溴化汞试纸		AR,100条/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		214.20		否

		486		水合氯醛		C104202-500g AR, 500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		97.30		否

		487		硫氰酸铬铵		R111163-25g AR,25g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		149.30		否

		488		变色硅胶		500g/瓶，20瓶/箱		瓶		1		国药、西陇、科隆		10.70		否

		489		弗罗里硅土		FCP250g*2 GR,500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		225.80		否

		490		微晶纤维素		GR,250g/瓶		瓶		1		沪试、Acros、罗恩		94.70		否

		491		氧化铝		AR250g  250g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		24.20		否

		492		硅胶（200-300目）		GR,500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		42.30		否

		493		酸性氧化铝200～300目		层析用FCP，500g/瓶		瓶		1		国药、光华、阿拉丁		41.40		否

		494		聚酰胺80～100目		层析用FCP，500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		205.60		否

		495		聚酰胺30～60目		层析用FCP，500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		147.20		否

		496		聚酰胺60～90目		层析用FCP，500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		205.60		否

		497		中性氧化铝200～300目		层析用FCP，500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		32.20		否

		498		中性氧化铝100～120目		层析用FCP，500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		32.20		否

		499		无砷锌粒		AR500g 能通过一号筛		瓶		1		国药、西陇、科隆		60.50		否

		500		甘油		AR,500ml/瓶		瓶		1		永大、国药、科隆		27.80		否

		501		硫化氢试液		500mL/瓶饱和溶液，符合药典		瓶		1		国药、西陇、科隆		1071.00		否

		502		碱性碘化汞钾试液		纳氏试剂100mL/瓶，符合药典		瓶		1		国药、西陇、科隆		631.10		否

		503		硝酸铅		AR,25g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		15.10		否

		504		邻苯二甲酸氢钾		PT基准试剂，50g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		52.90		否

		505		重铬酸钾		PT基准试剂，50g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		69.30		否

		506		硅藻土		CP，500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		13.20		否

		507		次硝酸铋		AR250g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		68.70		否

		508		异辛烷		I811657-4L农残级/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		880.70		否

		509		石油醚（60~90℃）		AR,500ml/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		12.00		否

		510		磷酸		HPLC,4L/瓶		瓶		1		CNW、科密欧、光复		447.30		否

		511		甲酸铵		AR,500g/瓶		瓶		1		沪试、西陇、光华		26.50		否

		512		一氯化碘		AR,25g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、百灵威		206.60		否

		513		碱式醋酸铅		AR,500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		147.20		否

		514		乙二醇		AR,98%，25L/瓶		瓶		1		富宇、上四、沪试		573.30		否

		515		β-内酰胺酶		L140135-5ml 1ml/瓶 300万U/ml		瓶		1		ANPEL、DR、Be Pure、其他国外厂家		84.10		是

		516		酚试剂（MBTH）		M813453-25gAR/瓶		瓶		1		国药、大茂、光华		297.40		否

		517		环己二胺四乙酸二钠		AR100g/瓶		瓶		1		翁江、科密欧、阿拉丁		1260.00		否

		518		胺磺酸		AR100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		8.80		否

		519		对氨基苯磺酸		S817819-25gAR/瓶		瓶		1		沪试、大茂、光华		18.90		否

		520		N-(1-萘基）乙二胺盐酸盐		N105071-25gAR,25g/瓶		瓶		1		沪试、大茂、光复		329.80		否

		521		盐酸肼		H102647-100gAR,100g/瓶		瓶		1		阿拉丁、九鼎、百灵威		40.60		否

		522		对二甲氨基苯甲醛		AR25g/瓶		瓶		1		阿拉丁、罗恩、乐妍		45.90		否

		523		丁基黄原酸钾		P849296-25g98%GR,25g/瓶		瓶		1		日本TCI、阿拉丁、九鼎		357.20		否

		524		二乙基二硫代氨基甲酸钠		S104926-25g AR 25g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		27.40		否

		525		硝酸铅		10G 99.99%GR,10g/瓶		瓶		1		沪试、西陇、科隆		146.20		否

		526		双硫腙		AR5g/瓶		瓶		1		沪试、大茂、百灵威		128.00		否

		527		溴		AR500g/瓶		瓶		1		沪试、大茂、光华		270.80		否

		528		乙酸酐		AR,500ml/瓶		瓶		1		申博、科龙、沪试		55.40		否

		529		十二烷基磺酸钠		S817668-250g*2 AR,500g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、光华		291.10		否

		530		一水合柠檬酸		AR,500g/瓶		瓶		1		成都金山、光华、沪试		18.50		否

		531		四苯硼钠		S112344-25gAR/瓶		瓶		1		沪试、申博、南试		88.80		否

		532		硝酸银		AR,100g/瓶		瓶		1		西陇、沪试、光复		506.50		否

		533		乙二醇		AR,500mL/瓶		瓶		1		上海上四、富宇、沪试		15.90		否

		534		十二水合硫酸铁铵（AR,）		500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、阿拉丁		30.90		否

		535		硝酸锶		AR,500g/瓶		瓶		1		大茂、光华、沪试		52.90		否

		536		氯化锶		GR,500g/瓶		瓶		1		光复、阿拉丁、科密欧		30.20		否

		537		甲基橙		IND,25g/瓶		瓶		1		国药沃凯、光华、大茂		26.50		否

		538		苏丹红3号		S100279-25g AR,25g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		31.20		否

		539		间苯三酚		P104096-25g≥99.0% (HPLC)/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		57.30		否

		540		α-萘酚		AR,25g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		29.20		否

		541		聚酰胺		柱层析30-60 AR,500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		147.20		否

		542		三氯化铝		AR,500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		40.50		否

		543		碘化铋钾		CP100g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		754.00		否

		544		甲基异丁基酮 （MIBK）		AR,500g/瓶		瓶		1		国药、西陇、科隆		23.80		否

		545		硅胶60（二氧化硅）		288624-250G 250g/瓶，二氧化硅：粒径为0.063mm-0.200mm的无定型硅胶		瓶		1		Supelco、sigma、TCI		788.40		是

		546		硼氢化钾		AR，100g/罐，罐装		罐		1		艾科、沪试、科密欧		192.50		否

		547		钠石灰		IND，500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩、九鼎		12.20		否

		548		碱性蓝6B指示剂		A800035-10g AR,10g/瓶		瓶		1		光复、solarbio、麦克林		48.50		否

		549		硫酸		GR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科龙、西陇		12.60		否

		550		蔗糖酶，符合GB 5009.255		I4504-250mg酶活力≥300U		瓶		1		SIGMA、Fisher、CNW		720.10		是

		551		马来酸		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		37.10		否

		552		果聚糖酶，符合GB 5009.255		L885068-5ml 2000 U/mL酶活力≥10000U		瓶		1		阿拉丁、源叶、麦克林		1604.00		否

		553		65%硝酸		PPM级，2.5L/瓶		瓶		1		默克、萨劳、Fisher		805.40		是

		554		4-二甲基氨基吡啶		S24905-25g 25g/瓶，HPLC		瓶		1		上海源叶、阿拉丁、阿法埃莎		47.30		否

		555		六甲基二硅胺烷		H810965-100mlAR，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		37.20		否

		556		三甲基氯硅烷		C804598-100ml≥99.0%(GC)，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、罗恩、百灵威		42.80		否

		557		二甘醇		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		25.20		否

		558		对甲苯磺酸		T818882-100g AR，100g/瓶		瓶		1		沪试、罗恩、九鼎		22.10		否

		559		三水磷酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、九鼎、毕得		26.50		否

		560		β-葡萄糖醛酸苷酶		G868658-100KU 100KU，100000units		瓶		1		SIGMA、源叶、CNW		439.70		否

		561		己二酸二乙酯		CP，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		157.30		否

		562		异丁醇		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		48.40		否

		563		二乙二醇二甲醚		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、罗恩		166.30		否

		564		二甲基硅油		H201-50，1kg/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		302.40		否

		565		三氯化钛溶液		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、九鼎		77.60		否

		566		2-乙基-1，3-己二醇		E106163-500ml  AR，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		239.10		否

		567		ECE含磷标准洗涤剂（纺织品试验专用）		不含荧光增白剂，1kg/包，适用于GB/T 12490		包		1		中纺标检验认证有限公司、SDC、沪试		88.20		否

		568		纯净水		500mL/瓶		瓶		1		娃哈哈、农夫山泉、怡宝		2.90		否

		569		柠檬酸三钠		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光复		19.80		否

		570		铜粉		C118570-100g AR100g/瓶		瓶		1		阿拉丁、沪试、光复		50.10		否

		571		氢氧化钠		GR，500g/瓶，颗粒状		瓶		1		沪试、光复、科密欧		20.50		否

		572		正十四烷		T818480-5ml GC，5mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		35.90		否

		573		甲醇		GR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科龙、光复		17.40		否

		574		硫酸亚铁		AR，100g/瓶		瓶		1		光华、沪试、光复		9.20		否

		575		无水对氨基苯磺酸		PT，100g/瓶		瓶		1		光复、科密欧、麦克林		40.30		否

		576		乙二胺四乙酸二钠		E116429-500g GR，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、大茂、沪试		64.30		否

		577		二氧化钛		SP，100g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光复		416.30		否

		578		亚硝酸钠		PT，100g/瓶		瓶		1		光华、光复、沪试		42.80		否

		579		碘酸钾		PT，50g/瓶		瓶		1		科密欧、光复、沪试		65.50		否

		580		氧化锌		PT，100g/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		31.50		否

		581		乙酸铵		色谱纯，100g/瓶		瓶		1		光复、科密欧、阿拉丁		75.60		否

		582		氨水		A112080-500ml色谱纯，500mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、罗恩		65.20		否

		583		三正丁胺		AR，≥99.0%，250mL/瓶		瓶		1		光华、沪试、光复		731.90		否

		584		Tris碱		T1503-100G ≥99.9% AR，100g/瓶		瓶		1		Sigma、CNW、源叶		507.60		否

		585		Protease蛋白酶		P5147-100MG AR，100mg/瓶		瓶		1		Sigma、CNW、源叶		770.20		否

		586		邻硝基苯甲醛		N814576-500g 纯度99%,500g/瓶		瓶		1		CNW、沪试、麦克林		223.70		否

		587		三水磷酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、光复		26.50		否

		588		正丙醇		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、沪试、科龙		15.00		否

		589		β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶溶液		S26036-2ml 2mL/瓶，GRD:4.5U/mL；ARS:14U/mL		瓶		1		CNW、源叶、SIGMA		1134.00		否

		590		β-葡糖苷醛甙酶-芳基硫酸酯酶		2mL/瓶，含β-盐酸葡萄糖醛甙酶134600U/mL,芳基硫酸酯酶5200U/mL		瓶		1		CNW、源叶、SIGMA		1134.00		否

		591		β-葡萄糖醛甙酶/芳基硫酸酯酶		CFEQ-4-150001-00022mL/瓶，＞10000units/mg		瓶		1		CNW、源叶、SIGMA		963.90		否

		592		β-葡萄糖醛酸苷酶		S10046-100ku BR，100ku /瓶，约40000活性单位		瓶		1		CNW、源叶、SIGMA		661.50		否

		593		酸性磷酸酯酶		S10203-100mg BR，100mg/瓶，活力≥0.4unit/mg		瓶		1		源叶、CNW、百灵威		378.00		否

		594		聚乙二醇		AR，500g/瓶		瓶		1		沃凯、沪试、光华		26.00		否

		595		巯基乙醇		M828395-25ml≥98%，(GC) ，25mL/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、阿拉丁		32.10		否

		596		氢氧化铝		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、大茂、沪试		17.60		否

		597		次氯酸钠试剂溶液		有效氯≥5.2%，AR，500mL/瓶		瓶		1		广试、光华、沪试		8.00		否

		598		四苯硼钾		P815418-5g 纯度97%,5g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、光华		88.20		否

		599		碘酸钾		P116286-500gAR，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光华、沪试		408.20		否

		600		1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮		CP，纯度 99% ，100g/瓶		瓶		1		沪试、麦克林、阿拉丁		81.70		否

		601		对硝基苯胺		AR，25g/瓶		瓶		1		麦克林、大茂，罗恩		18.90		否

		602		二安替比林甲烷		AR，100g/瓶		瓶		1		科密欧、光复、光华		81.90		否

		603		磷钼酸		AR，100g/瓶		瓶		1		光华、沪试、申博		275.20		否

		604		甲基紫		BS25g/瓶		瓶		1		光复、光华、大茂		6.30		否

		605		α-萘酚苯基甲醇		N854502-25g 25g/瓶		瓶		1		麦克林、沃凯、阿拉丁		656.50		否

		606		硝酸铯		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、科龙、阿拉丁		912.20		否

		607		磷酸组胺		H810972-5g 纯度99%，5g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		112.80		否

		608		果胶酶		P816736-10g3万U/g ，10g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		91.40		否

		609		磷酸		AR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、光华、科龙		27.70		否

		610		无水高氯酸镁		AR,100g/瓶		瓶		1		大茂、光复、科密欧		313.70		否

		611		钠石灰		IND，500g/瓶		瓶		1		上海、光华、光复		12.20		否

		612		烧碱石棉		S818126-500g20-30目AR,500g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		238.10		否

		613		纯净水		596mL/瓶，24瓶/箱		箱		1		娃哈哈、农夫山泉、怡宝		61.70		否

		614		铁蓝		22929B 100g/瓶，纯度大于99%		瓶		1		Adamas、沪试、CNW		48.50		否

		615		硼氢化钾		GR，100g/罐，瓶铝盒罐装		罐		1		科密欧、艾科、沪试		230.70		否

		616		磷酸氢二铵		A112557-500g ACS,500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		140.80		否

		617		羟基化多壁碳纳米管		H835686-1g >95%，1g/瓶，粒径范围10nm-20nm，颗粒物长度5um-15um，比表面积（225±25）平米/克（ID:5-10nm,OD:10-20nm,Length:10-30μm,-OH:~3.1wt％）		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		74.30		否

		618		三乙醇胺		GR，500mL/瓶		瓶		1		大茂、科密欧、科龙		37.80		否

		619		鞣酸（单宁酸）		T818845-500g AR，500g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、阿拉丁		187.10		否

		620		干燥浮石		/		Kg		1		河南、沪试、麦克林		58.00		否

		621		钠石灰		S817503-500gCP 500g/瓶，粒度2mm-5mm		瓶		1		沪试、光华、光复		20.80		否

		622		碱石棉		S818380-500g AR，500g/瓶，粒度1mm-2mm（10目-20目）		瓶		1		sigma、麦克林、阿拉丁		383.00		否

		623		吐温80		AR，500mL/瓶		瓶		1		科密欧、光复、大茂		16.80		否

		624		液体石蜡		AR，500mL/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		29.20		否

		625		甲酸		GR，500mL/瓶		瓶		1		光复、光华、大茂		10.90		否

		626		N,N-二甲基甲酰胺		GR，500mL/瓶		瓶		1		沃凯、大茂、科密欧		316.50		否

		627		甲醇		A4544金标，4L/瓶		瓶		1		FISHER、萨劳、默克		498.80		是

		628		乙腈		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、光华、科龙		33.50		否

		629		三乙胺		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、沪试、光复		24.70		否

		630		香兰素		AR，≥99.5%，100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科龙		83.70		否

		631		酸洗石棉		AR，100g/瓶		瓶		1		大茂、光复、科密欧		62.20		否

		632		五氧化二钒		V874825-500g 99%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光华、沪试		251.40		否

		633		盐酸副玫瑰苯胺（或盐酸品红）		FMP，10g/瓶		瓶		1		沃凯、光复、科密欧		329.60		否

		634		百里香酚酞		IND，25g/瓶		瓶		1		奥普升、光复、光华		43.10		否

		635		锌粒		5N ，25g/瓶		瓶		1		光华、大茂、沪试		47.40		否

		636		刚果红		IND，25g/瓶		瓶		1		沪试、光华、光复		72.60		否

		637		果胶酶		P116864-50g 3万U/g，50g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		313.70		否

		638		无水碳酸钠		S111735-25gSP，25g/瓶		瓶		1		阿拉丁、光复、科密欧		84.10		否

		639		碳酸氢钠		S112337-500g色谱级, ≥99.8%，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、科龙、光华		208.80		否

		640		二甲基硅油		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、大茂、光华		82.70		否

		641		磷酸氢二钾		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、光复		29.00		否

		642		氯化钾		PT，100g/瓶		瓶		1		光华、沪试、光复		13.90		否

		643		葡萄糖		C41095500001 99+%，500g/瓶		瓶		1		Acros、CNW、沪试		630.00		否

		644		高效无吡啶库仑法卡氏试剂		KF-1-250 250mL/瓶		瓶		1		日上、沪试、光华		284.80		否

		645		氨水		GR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光复		16.40		否

		646		4-氨基-3-肼基-5-巯基-1，2，4-三唑（AHMT）		CFEQ-4-120086-0025纯度≥98.0%，25g/瓶		瓶		1		CNW、沃凯、麦克林		1084.70		否

		647		120号溶剂油		25L/桶		桶		1		麦克林、罗恩、艳阳升		385.60		否

		648		环己酮		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、大茂		19.80		否

		649		五氧化二磷		AR，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光华、沪试		95.80		否

		650		乙酸铵		A112060-100g质谱纯（LCMS级），100g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		2438.10		否

		651		甲酸铵		A800013-500g纯度≥99.99%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		439.10		否

		652		4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑		A100781-100gAR，100g/瓶		瓶		1		阿拉丁、沃凯、麦克林		1662.30		否

		653		高碘酸钾		AR，100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、光复		201.60		否

		654		喹啉		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、沪试、科密欧		181.40		否

		655		N,N-二甲基乙酰胺		HPLC，2.5L/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、麦克林		773.10		否

		656		柠檬酸铵		AR，500g/瓶		瓶		1		四厂、沪试、光华		22.10		否

		657		碱性蓝6B指示剂		A800035-10g Ind,10g/瓶		瓶		1		沃凯、麦克林、光华		48.50		否

		658		硫酸钙		GR，500g/瓶		瓶		1		科密欧、光复、沪试		30.20		否

		659		切片石蜡		50-52℃白色，500g/盒		盒		1		光华、沪试、光复		38.30		否

		660		9-芴基甲基三氯甲烷		F106534-25g用于HPLC衍生化,≥99.0% (HPLC)，25g /瓶		瓶		1		阿拉丁、罗恩、麦克林		2970.50		否

		661		蔗糖		S818045-100g超级纯，纯度≥99.9%，100g/瓶		瓶		1		麦克林、光华、沪试		88.20		否

		662		总膳食纤维检测试剂盒		ZME-K-TDFR-200A200 assays per kit，可适用标准：5009.88-2014食品中膳食纤维的测定，包含：淀粉葡萄糖苷酶、蛋白酶、热稳定性ɑ-淀粉酶		盒		1		Megazyme、Wako、赛默飞		4668.30		是

		663		丹磺酰氯		D823201-5g 98%,HPLC，5g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、CNW		294.80		否

		664		二苯偶氮碳酰肼		AR，10g/瓶		瓶		1		科密欧、光复、光华		53.60		否

		665		高锰酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		科隆、沪试、南试		28.10		否

		666		三氧化铬		AR,500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、光复		34.00		否

		667		液体石蜡		AR，500mL/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		29.20		否

		668		氯代萘		C804605-25g*4纯度96%,100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		1834.40		否

		669		无水碳酸钠		AR,500g/瓶		瓶		1		光复、大茂、沪试		14.10		否

		670		钙试剂羟酸钠盐指示剂		AR ,25g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光复		18.90		否

		671		碘化汞		AR，100g/瓶		瓶		1		铜仁、沪试、红晶		264.60		否

		672		乙酰辅酶A		S10019-5mg，93%BR，93%， 5mg/瓶		瓶		1		CNW、源叶、SIGMA		661.50		否

		673		蛋白酶		ZME-E-BSPRT-40ML300Units/mL，40mL/瓶		瓶		1		Megazyme、SIGMA 、CNW		3276.00		是

		674		高锰酸钾		GR，0.5kg/瓶		瓶		1		科隆、沪试、南试		28.10		否

		675		无水碳酸钾		GR，500g/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		15.10		否

		676		甲酸		CAEQ-4-014784-0500HPLC级，≥98%，500mL（蛭石）/瓶		瓶		1		CNW、沪试、麦克林		771.10		否

		677		MCI缓冲溶液 L-8500-PH试剂盒		ZWK-608-07461/		套		1		wako、CNW、沪试		4284.00		否

		678		日立氨基酸分析仪配套茚三酮显色液		ZWK-299-70501  2L/瓶		瓶		1		wako、CNW、沪试		1764.00		否

		679		邻苯二甲醛		CFEQ-4-120031-0010≥99.0%，10g/瓶		瓶		1		CNW、沪试、麦克林		209.00		否

		680		2-二甲胺基乙硫醇盐酸盐		3700-2000  10g/瓶		瓶		1		pickering、TRC、acros		2041.20		是

		681		甲酸铵		A800014-50gHPLC,≥99.0%，50g/瓶		瓶		1		sigma、麦克林、阿拉丁		301.80		否

		682		氧化铝粉		800目		kg		1		沪试、阿拉丁、罗恩		35.90		否

		683		硼氢化钾		纯度94%,100g/瓶		瓶		1		艾科、沪试、科密欧		315.60		否

		684		9-(甲氨甲基)蒽		N885935-1gHPLC，≥95% ，1g /瓶		瓶		1		阿拉丁、罗恩、麦克林		248.90		否

		685		硫酸奎宁		Q817155-25g 25g/瓶，生物试剂级，99.0%，荧光分析专用，激发波长347nm，发射波长448nm		瓶		1		麦克林、沪试、阿拉丁		684.80		否

		686		铬粉		200目，99.95%，100g/瓶，3.5N		瓶		1		光华、沪试、大茂		113.90		否

		687		无水乙醇		AR，20kg/桶		桶		1		光复、光华、沪试		379.50		否

		688		日立氨基酸分析仪配套茚三酮显色液		ZWK-299-705011L/瓶，2瓶/套		套		1		wako、CNW、沪试		1764.00		否

		689		无水乙醇		GR，500mL/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		15.30		否

		690		乙酸异丙酯		GCS，≥99.5%，2mL/瓶		瓶		1		沃凯、光复、科密欧		91.80		否

		691		2-丁醇		B0705 GC，99.0%，500mL/瓶		瓶		1		梯希爱、麦克林、国药		207.90		否

		692		异戊醇		M813909-500mlGC，>99%，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		48.50		否

		693		正戊醇		P815991-500mlGC，>99%，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		55.40		否

		694		DAX-8/XAD-8大孔吸附树脂（甲基丙烯酸酯树脂）		21567-U 1000g/瓶，0.25mm-0.45mm，孔容0.79mL/g，平均孔径22.5nm，比表面积140m2/g		瓶		1		安谱、光复、沪试		5323.50		否

		695		乙酸锌（二水）		Z110777-500gAR，99.0%，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		51.00		否

		696		3-碘-2-丙炔基-N-丁基氨基甲酸酯		98%，5g/瓶，CAS：55406-53-6		瓶		1		JK、沃凯、毕得		125.40		否

		697		吡啶硫酮锌		96%，5g/瓶，CAS： 13463-41-7		瓶		1		JK、沃凯、毕得		85.10		否

		698		乙二胺四乙酸二钠盐		AR，≥99.0%，250g/瓶，20瓶/箱		箱		1		沪试、光华、大茂		361.80		否

		699		七氟丁酸酐		H122092-25ml用于GC衍生化, ≥99.0%，25mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		2706.90		否

		700		4-氨基安替比林		GR25g/瓶		瓶		1		默克、TCI、Acros		31.90		是

		701		氯胺T		AR，500g/瓶		瓶		1		大茂、科隆、沪试		91.80		否

		702		N,N-二甲基甲酰胺		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		光复、科密欧、麦克林		56.70		否

		703		5A分子筛		M813064-25g 20-40目，25g/瓶		瓶		1		麦克林、罗恩、阿拉丁		42.80		否

		704		N,N-二(3-氨基丙基)十二烷基胺		N902416-5g 5g/瓶，99%，CAS号:2372-82-9		瓶		1		麦克林、罗恩、乐妍		68.00		否

		705		表面洁净度快速检测试剂盒		50样/盒		盒		1		月邦、达元、三角体		142.40		否

		706		3,3',5,5'-四甲基联苯胺		BR，1g/瓶		瓶		1		润捷、麦克林、沃凯		68.00		否

		707		二氯甲烷		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、大茂、光华		14.60		否

		708		硝酸		电子级G2，4L/瓶		瓶		1		沃凯、光华、科龙		430.50		否

		709		盐酸		CMOS（超电子级），4L/瓶		瓶		1		沪试、科龙、光华		183.40		否

		710		无水磷酸二氢钠		AR，500g/瓶		瓶		1		科龙、光华、沪试		24.70		否

		711		五氟苄基溴		A11623  98+%，5g/瓶，衍生化试剂		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		421.60		否

		712		硝酸银		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、申博、光华		330.60		否

		713		铁氰化钾		GR，100g/瓶		瓶		1		科密欧、光复、大茂		35.30		否

		714		二水合磷酸二氢钠		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光复		31.50		否

		715		氯化亚锡		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科密欧		182.70		否

		716		次氯酸钠溶液		S817439-10L AR，14%，10L/瓶		瓶		1		广试、光华、沪试		344.00		否

		717		硼酸		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、科龙		31.70		否

		718		硝酸银		AR，50g/瓶		瓶		1		沪试、申博、光华		661.30		否

		719		海砂		CP，500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、大茂		29.20		否

		720		仲辛基苯基聚氧乙烯醚		500mL/瓶		瓶		1		上海一研、沪试、阿拉丁		1224.30		否

		721		乙酸铅棉花		5g/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		75.60		否

		722		瘦肉精三项合检快速检验试剂盒		1μg/kg,10个/盒		盒		1		六角体、达元、勤邦		491.40		否

		723		瘦肉精合检胶体金干湿试剂盒		5μg/kg，10个/盒		盒		1		六角体、达元、勤邦		409.50		否

		724		硝酸		PPM，65%，2.5L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		赛默飞、默克、萨劳		805.40		是

		725		无水硫酸镁		M813921-500g≥99%，500g/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		30.20		否

		726		柠檬酸钠二水合物		S818273-500g≥99%，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、罗恩、麦克林		26.50		否

		727		柠檬酸二钠盐倍半水合物		S817882-500g≥99%，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、罗恩、麦克林		199.70		否

		728		农药残留快速检测卡		20片/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		17.00		否

		729		瘦肉精快速检测试剂盒		瘦肉精3项（莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇），10份/盒  1μg/kg		盒		1		六角体、达元、勤邦		491.40		否

		730		瘦肉精快速检测试剂盒		瘦肉精3项（莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇），10份/盒  5μg/kg		盒		1		六角体、达元、勤邦		409.50		否

		731		亚硝酸盐快速检测试剂盒		100份/盒		盒		1		食安科技、达元、智云达		119.70		否

		732		氯霉素快速检测试剂盒（胶体金）		10份/盒		盒		1		食安科技、达元、智云达		144.90		否

		733		三氯化锑		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、沪试、南试		141.10		否

		734		吐温-20		CP500g /瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		25.60		否

		735		农药残留快速检测试剂盒		500次/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		427.10		否

		736		软水工业盐		50kg/袋		袋		1		云南美固、光华、科龙		139.90		否

		737		十水合四硼酸钠		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、永大、科龙		12.00		否

		738		5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸)		D890349-5g 99%，5g/瓶，分子式：C14H8N2O8S2		瓶		1		麦克林、罗恩、百灵威		211.70		否

		739		活性炭		A805338-500g粉末状，AR，200目，500g/瓶		瓶		1		麦克林、大茂、光华		39.10		否

		740		对氨基苯磺酰胺		AR，100g/瓶		瓶		1		沪试、光华、大茂		38.90		否

		741		吡啶盐酸盐		CP，≥98.0%，25g/瓶		瓶		1		沪试、光复、光华		114.90		否

		742		甲酸		5330020050 98-100％，LC-MS级，50mL/瓶		瓶		1		sigma、麦克林、阿拉丁		2007.20		否

		743		七氟丁酸酐		H111065-10g97%，10g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		282.60		否

		744		胆碱氧化酶		S31014-500u BR，≥10 units/mg，500U/瓶		瓶		1		源叶、SIGMA 、CNW		3612.00		否

		745		过氧化物酶（辣根）		S10063-100mgBR，RZ>2.5,≥250u/mg，100mg/瓶		瓶		1		源叶、SIGMA 、CNW		283.50		否

		746		L-抗坏血酸棕榈酸酯		98%+，25g/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、sigma		425.40		否

		747		蔗糖酶[麦芽糖酶]Sucrase (Maltase) (yeast) 300 U		ZME-E-SUCR 300 Units (on sucrose) /瓶		瓶		1		CNW、Megazyme、Wako		2702.70		否

		748		果糖酶混合物[已纯化]Fructanase Mixture (Purified)		ZME-E-FRMXLQ 10 mL/瓶		瓶		1		Megazyme、CNW、源叶		3030.30		否

		749		脱漆剂		可脱烤漆，450mL/瓶		瓶		1		仕马、保赐利、三和		15.10		否

		750		无水乙酸钠		S118647-250g色谱级，≥99.0% (NT) ，250g/瓶		瓶		1		阿拉丁、光复、科密欧		1723.70		否

		751		四氢呋喃		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		光复、科龙、麦克林		65.50		否

		752		氧氯化锆，八水		AR，≥99.0%，50g/瓶		瓶		1		光复、光华、沪试		42.30		否

		753		称量纸		长100mm*宽100mm，500张/包		包		1		新星、罗本德、雷布斯		8.80		否

		754		七水氯化镧		L104322-100g 99.9%，100g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沃凯		87.90		否

		755		柱层层析硅胶		C820910-1kg试剂级，粒度60-100目，1kg/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		85.70		否

		756		三甲基氯硅烷		C804597-500ml＞98%，GC用，500mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、罗恩		87.60		否

		757		六甲基二硅烷胺		H810965-500mlAR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、光华、麦克林		175.80		否

		758		铁氰化钾(六氰合铁(Ⅲ)酸钾)		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科龙、沪试		57.30		否

		759		三氟乙酸		T818778-500gAR，99.0%，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、罗恩		180.20		否

		760		(三甲基硅烷基)重氮甲烷		CFEQ-4-521156-0025 25mL/瓶，2mol/L于正己烷溶液		瓶		1		CNW、阿拉丁、罗恩		329.90		否

		761		三氟化硼-正丁醇试剂(10-20%)[用于酯化]		X0034-1SET 1mL*10/瓶		瓶		1		CNW、阿拉丁、罗恩		1162.40		否

		762		农残快速检测卡		100次/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		69.30		否

		763		ECE含磷标准洗涤剂（纺织品试验专用）		不含荧光增白剂，1kg/包，适用于GB/T 12490		包		1		上海白猫、中纺标检验认证股份有限公司、立白		88.20		否

		764		L(+)-酒石酸		AR，500g/瓶		瓶		1		科隆、沪试、南试		33.50		否

		765		硼砂		HPLC，25g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		47.90		否

		766		三乙胺盐酸盐		99%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		90.30		否

		767		6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰亚胺氨基甲酸酯AQC		≥95%,50mg/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		659.40		否

		768		磷酸		GR，500mL/瓶，玻璃瓶装		瓶		1		沪试、科密欧、光华		39.90		否

		769		硝酸		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		21.00		否

		770		丙酮		农残级，4L/瓶		瓶		1		CNW、科隆、沪试		965.00		否

		771		氢氧化钠		GR，500g/瓶，颗粒状		瓶		1		沪试、科密欧、光华		20.50		否

		772		氢氧化钠		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、申博、西陇		13.70		否

		773		硼酸		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		16.30		否

		774		硝酸灵		98%，5g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		331.40		否

		775		二水钼酸钠		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		346.50		否

		776		无水碳酸钠		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		12.60		否

		777		盐酸胍		AR，99.0%，500g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		70.90		否

		778		四硼酸钠		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、申博、西陇		11.90		否

		779		95%乙醇		AR，2.5L/瓶		瓶		1		沪试、申博、西陇		47.30		否

		780		碱性蓝6B指示剂		IND，10g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		48.50		否

		781		综合类表面洁净度检测试纸		50次/盒		盒		1		勤邦、达元、陆恒		142.40		否

		782		抗坏血酸		AR，25g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		13.20		否

		783		十六烷基三甲基溴化铵		AR，100g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		85.60		否

		784		乙酸仲丁酯		100mL/瓶， 纯度98%，须提供COA报告		瓶		1		百灵威、源叶、沪试		283.50		否

		785		甲醇		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		赛默飞、萨劳、默克		236.30		是

		786		煤油		试剂级，4L/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		214.20		否

		787		9-N-甲氨甲基蒽		纯度≥99%，1g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		1379.20		否

		788		盐酸萘乙二胺		AR，10g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		68.30		否

		789		吐温-20		500mL/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		35.30		否

		790		正庚烷		HPLC，1L/瓶		瓶		1		Fisher、萨劳、默克		252.00		否

		791		亚硝酸钠		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、大茂		22.70		否

		792		姜黄素		AR，25g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		105.80		否

		793		乙腈		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		Fisher、萨劳、默克		575.40		是

		794		异辛烷		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		Fisher、萨劳、默克		1058.40		是

		795		三苯基膦		>99.0%(GC)，100g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		165.90		否

		796		三水合亚甲基蓝		IND，25g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		61.70		否

		797		D(+)-葡萄糖，一水		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		21.40		否

		798		七水合硫酸钴		AR，100g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		66.80		否

		799		百里香酚酞		IND，25g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		92.00		否

		800		靛蓝二磺酸钠		96%，高级纯，5g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		40.30		否

		801		麦芽糖糊精		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		56.70		否

		802		二硫化碳		AR， 500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		48.30		否

		803		二水合磷酸二氢钠		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		63.00		否

		804		蛋白酶		来源于B. licheniformis，300 U/mL、6 U/mg，40mL/瓶		瓶		1		Megazyme、西格玛、TCI		3958.50		是

		805		乙二醇甲醚		AR，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		62.00		否

		806		纳氏试剂		500mL/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、广式		270.90		否

		807		多胺基弱碱性离子交换树脂 OH-型		500g/瓶		瓶		1		百灵威、源叶、麦克林		814.80		否

		808		大孔强酸性苯乙烯型阳离子交换树脂 Na-型		500g/瓶		瓶		1		百灵威、源叶、麦克林		151.20		否

		809		庚烷磺酸钠		离子对试剂，25g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		519.80		否

		810		甲酸		HPLC级，≥98%，500mL（蛭石）/瓶		瓶		1		Fisher、赛默飞、萨劳		771.10		是

		811		日立氨基酸分析仪配套茚三酮显色液		1L/瓶，2瓶/套，适用于日立8080氨基酸分析仪		套		1		WAKO、赛默飞、TCI		1764.00		是

		812		乙酸铵		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		27.30		否

		813		甲苯		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		26.30		否

		814		N,N-二甲基甲酰胺		AR,500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		46.20		否

		815		甲酸铵		色谱纯，100g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		25.20		否

		816		无水硫酸钠		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		13.00		否

		817		D-异柠檬酸酶法检测试剂盒		32次/盒		盒		1		拜发、安谱、沪试		1743.00		否

		818		钒试剂(N-苯基邻氨基苯甲酸)		AR，25g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		58.80		否

		819		碘化钾		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		335.00		否

		820		三氟化硼丁醇溶液		浓度14-20%，10mL/瓶		瓶		1		ANPEL、麦克林、国药		1249.50		否

		821		姜黄素		AR，25g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		105.80		否

		822		焦亚硫酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		122.90		否

		823		二硫化碳		Standard for GC, ≥99.9% (GC)，5mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		65.10		否

		824		苯甲酸		AR，250g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		42.00		否

		825		乙二胺四乙酸二钠盐（二水）		AR，≥99.0%，250g/瓶，20瓶/箱		箱		1		光华、科隆、沪试		672.00		否

		826		四硼酸锂		99.99%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		1185.50		否

		827		偏硼酸锂（无水）		≥99.99%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		2510.60		否

		828		乙酸铅（三水）		AR，250g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		14.70		否

		829		二甲基亚砜		色谱纯，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		130.20		否

		830		氟化钠		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		42.00		否

		831		氯化钾		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		33.60		否

		832		石英砂		40-60目，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		26.30		否

		833		N,N-二甲基甲酰胺		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		科隆、沪试、光华		618.50		否

		834		甲醇		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		Fisher、赛默飞、萨劳		185.90		是

		835		乙二醇		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		36.80		否

		836		乙酸戊酯		99.0%（GC），500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、麦克林、国药		482.00		否

		837		己酸乙酯		99.0%（GC），500mL/瓶		瓶		1		ANPEL、麦克林、国药		650.00		否

		838		石英砂		AR，120-180目，白色，500g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		46.40		否

		839		正己烷		HPLC ，4L/瓶		瓶		1		Fisher、赛默飞、萨劳		538.10		是

		840		甲酸铵		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		87.20		否

		841		乙二醇乙醚		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		43.10		否

		842		占顿醇（占吨氢醇）		纯度97%，5g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		307.10		否

		843		乙酸镁（四水）		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		78.80		否

		844		无水磷酸氢二钠		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		37.90		否

		845		三苯基磷		>99.0%(GC)，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		311.90		否

		846		一水合柠檬酸		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		24.20		否

		847		N,N-二乙基对苯二胺盐酸盐		AR,98.0%，25g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		177.20		否

		848		氯化汞		AR，250g/瓶		瓶		1		沪试、铜仁、光复		301.90		否

		849		动物胶(明胶)		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		40.20		否

		850		三氟化硼丁醇溶液		14-20%，100mL/瓶		瓶		1		ANPEL、麦克林、国药		2948.40		否

		851		95%乙醇		AR，2.5L/瓶，4瓶/箱		箱		1		沪试、申博、西陇		189.00		否

		852		正庚烷		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		15.60		否

		853		吡唑啉酮		AR，25g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		11.60		否

		854		1,3-二甲基巴比妥酸		纯度：99%，100g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		119.70		否

		855		异辛烷		GCS，5mL/瓶		瓶		1		光复、科密欧、坛墨		105.00		否

		856		丁酮		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		22.90		否

		857		石油醚30-60℃		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		箱		1		光华、科隆、沪试		420.00		否

		858		四甲基二戊酮		AR，500mL/瓶,20瓶/箱		箱		1		光华、科隆、沪试		861.00		否

		859		咪唑		AR，纯度≥99.0%，100g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		92.40		否

		860		丙三醇		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		36.80		否

		861		盐酸羟胺		AR，100g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		20.50		否

		862		1,10-菲啰啉（一水）		AR，5g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		25.20		否

		863		农机粘补胶1号（A+B组分）		A组分：4.4kg/桶，B组分：0.6kg/桶，A+B=1套		套		1		番禺、拖拉机牌、卡夫特		630.00		否

		864		乙腈		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		萨劳、Fisher、默克		633.20		是

		865		乙二胺四乙酸		ACS reagent, 99.4-100.6%，1kg/瓶		瓶		1		默克、西格玛、赛黙飞		2205.00		是

		866		尿素		ACS reagent, 99.0-100.5%，500g/瓶		瓶		1		默克、西格玛、赛黙飞		966.00		是

		867		硫化氢饱和水溶液		250mL/瓶		瓶		1		安谱、沪试、万佳		354.90		否

		868		碳酸氢铵		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		27.20		否

		869		次氯酸钠溶液		有效氯 13%~16% ，2.5L/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		155.60		否

		870		冰乙酸		AR，500mL/瓶，含量：≥99.5%		瓶		1		光华、科隆、沪试		22.10		否

		871		乙酸乙酯		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		Fisher、赛默飞、萨劳		899.90		是

		872		丙酮		HPLC，4L/瓶		瓶		1		CNW、科隆、沪试		820.00		否

		873		三水合乙酸钠		GR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		527.10		否

		874		正己烷		HPLC，4L/瓶，4瓶/箱		瓶		1		萨劳、赛默飞、Fisher		577.50		是

		875		甲酸		AR，纯度98%，500mL/瓶，20瓶/箱		箱		1		光华、科隆、沪试		2079.00		否

		876		正庚烷		HPLC，4L/瓶		瓶		1		萨劳、赛默飞、Fisher		1108.80		是

		877		碳酸氢钠		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		18.90		否

		878		乙酸铵		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		19.60		否

		879		β-葡萄糖苷酸酶		BR，1000u/mg，100mg/瓶		瓶		1		百灵威、源叶、麦克林		661.50		否

		880		5-磺基水杨酸（二水）		AR，100g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		78.80		否

		881		1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮		AR，25g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		11.60		否

		882		正十六烷		无水级，≥99%，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		731.30		否

		883		十四烷		99%，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		125.00		否

		884		十二烷		>99.0%(GC)，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		101.10		否

		885		十一烷		99%，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		53.60		否

		886		正癸烷		>99.0%(GC)，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		148.10		否

		887		正壬烷		99%，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		171.80		否

		888		正辛烷		>99%(GC)，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		269.20		否

		889		β-葡萄糖醛苷酸酶		>100，000units/ml，芳基硫酸酯酶<20，000units/mL，5mL/瓶		瓶		1		源叶、麦克林、阿拉丁		1749.30		否

		890		水杨酸		AR，250g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		26.90		否

		891		氯化钠		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		9.50		否

		892		磷酸三钠		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		20.50		否

		893		氯化锶（六水）		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		92.40		否

		894		白刚玉36#磨料		25kg/包		包		1		华鸥、康玻、武翔		223.70		否

		895		无水氯化钙		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		16.80		否

		896		聚合氯化铝		纯度：98%，500g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		126.00		否

		897		无水葡萄糖		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		26.30		否

		898		十二烷基硫酸钠(月桂基硫酸钠)		AR，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		113.40		否

		899		耐热玻璃棉		AR，500g/瓶，耐热 130 ℃，不易折断		瓶		1		迪亚克、麦克林、光复		577.50		否

		900		余氯快速检测试剂盒		0.025-1mg/L		盒		1		勤邦、达元、陆恒		92.40		否

		901		酸性铬蓝K		综合指示剂，10g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		99.30		否

		902		萘酚绿B		BS，25g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		74.20		否

		903		1,2,4-氨基萘酚磺酸		AR，25g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		66.90		否

		904		阿拉伯树胶粉		AR，250g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、科隆		34.10		否

		905		无水乙醇		HPLC，2.5L/瓶		瓶		1		默克、赛默飞、美国Fisher		472.50		是

		906		3-氨基-1-丙醇		≥99%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		237.00		否

		907		三硬脂酸甘油酯		99%，500g/瓶		瓶		1		格恩米克、麦克林、光复		1699.00		否

		908		辛烷磺酸钠		用于离子对色谱，HPLC，25g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		286.00		否

		909		N,N-二甲基乙酰胺		AR ，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科隆、光华		25.20		否

		910		硫酸银		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、奥普升、西陇		300.00		否

		911		硝酸钾		AR ，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		40.40		否

		912		硝酸		AR，2.5L/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		104.50		否

		913		萘		GCS，5g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		107.10		否

		914		硝酸汞		AR，100g/瓶		瓶		1		光华、光复、红晶		450.00		否

		915		4-氨基安替比林		GR，10g/瓶		瓶		1		默克、西格玛、CNW		1092.00		否

		916		六水合硝酸镁		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		105.00		否

		917		草酸		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		23.60		否

		918		草酸铵		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科隆、大茂		68.30		否

		919		氯化钡（二水）		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		85.60		否

		920		甲酸		AR，纯度98%，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		104.00		否

		921		亚甲基蓝		纯度：98%，25g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		240.50		否

		922		普鲁士蓝（铁蓝颜料）		1kg/袋，符合HG/T 3001-1999的要求		袋		1		光华、科隆、沪试		105.00		否

		923		碳酸钙		GR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		144.90		否

		924		硫酸铁铵		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		50.40		否

		925		硫酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		29.40		否

		926		聚氧乙烯月桂醚		GR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		230.00		否

		927		苯甲醇		GR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		47.80		否

		928		硫代双乙醇		5g/瓶，98%		瓶		1		麦克林、阿拉丁、麦卡希		420.00		否

		929		尿素		≥99.0%，AR，500g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		22.10		否

		930		9-芴甲基氯甲酸酯		纯度98%，25g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		83.00		否

		931		硫酸镍七水合物		≥98%, Ni:22.5%，500g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		435.50		否

		932		六水氯化铝		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		15.80		否

		933		蔗糖		99.9%，100g/瓶		瓶		1		光华、沪试、罗恩		139.70		否

		934		蔗糖		≥99.9%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		226.80		否

		935		蔗糖		≥99.9%，500g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		275.80		否

		936		二乙烯三胺		CP，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		145.20		否

		937		环氧氯丙烷		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		71.00		否

		938		四甲基氢氧化铵25%水溶液		AR，50g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		74.60		否

		939		铝试剂		AR，25g/瓶		瓶		1		科密区、科隆、沪试		81.90		否

		940		硫酸		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、科隆		26.30		否

		941		硫酸亚铁		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、申博、西陇		9.80		否

		942		氟化铵		AR，250g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、在茂		14.20		否

		943		氯化镧（七水）		AR，100g/瓶		瓶		1		光华、科隆、沪试		131.30		否

		944		氯化锶（六水）		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、科隆、沪试		148.10		否

		945		胃蛋白酶		活力≥400U/mg，25g/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、麦克林		79.60		否

		946		α-淀粉酶		50U/mg，5g/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、麦克林		724.50		否

		947		三氟乙酸		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		470.90		否

		948		二甲基亚砜		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光复		85.50		否

		949		异辛烷		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		33.10		否

		950		硫酸氢钠		99%，100g/瓶		瓶		1		光华、科隆、九鼎		52.50		否

		951		无水硫酸镁		≥98.0%，1kg/瓶		瓶		1		CNW、麦克林、阿拉丁		486.20		否

		952		液体石蜡		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		14.70		否

		953		甲烷磺酸		纯度99%，500g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		151.00		否

		954		苯		色谱纯，500mL/瓶		瓶		1		大茂、光复、阿拉丁		98.70		否

		955		十二烷基磺酸钠		离子对色谱专用，≥99.0%，25g/瓶		瓶		1		光华、阿拉丁、麦克林		1310.20		否

		956		氢氧化钾		GR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、光华		20.50		否

		957		次氮基三乙酸三钠一水合物		>98.0%(T)，100g/瓶		瓶		1		麦克林、光复、阿拉丁		55.70		否

		958		2,4-二硝基酚(易制爆)		AR25g		瓶		1		光华、光复、西亚		225.80		否

		959		氨水		质量分数浓度28%，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、光华、沪试		236.60		否

		960		α-蒎烯		纯度：98%，250mL/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		663.00		否

		961		三氯乙烯		GCS，5mL/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		135.20		否

		962		L-半胱氨酸		BR，25g/瓶		瓶		1		国药、大茂、光华		83.90		否

		963		氯化锌		AR，500g/瓶，20瓶/箱，瓶外塑料密封包装必需完好		箱		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		1167.40		否

		964		正己烷		GR，500mL/瓶		瓶		1		科密欧、光复、大茂		32.60		否

		965		混合油		500g/瓶，符合GB/T 9985-2000要求，餐具洗涤剂去污力测定用		瓶		1		日用化学、中国制浆、沪试		344.50		否

		966		氯化锂乙醇溶液		2mol/L，500mL/瓶		瓶		1		源叶、沃凯、麦克林		338.00		否

		967		硝酸		GR，2.5L/瓶		瓶		1		科龙、西陇、沪试		58.50		否

		968		蔗糖		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		16.30		否

		969		过氧化氢（30%水溶液）		CMOS级高纯试剂，4L/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		254.80		否

		970		磷酸二氢钾基准试剂		PT，50g/瓶		瓶		1		北京、安谱、沪试		74.40		否

		971		卫生巾标准合成液		1L/瓶		瓶		1		日用化学、中国制浆、沪试		585.00		否

		972		乙酸铵		AR，500g/瓶，尽量选有密封包装的		瓶		1		沃凯、麦克林、光华		36.90		否

		973		三氯乙酸		GR，250g/瓶		瓶		1		ACS、沪试、麦克林		1082.40		否

		974		硫磺		AR，500g/瓶		瓶		1		光复、大茂、光华		139.40		否

		975		高氯酸		GR，500mL/瓶		瓶		1		鑫源、科隆、国药		375.70		否

		976		碱性品红		AR，25g/瓶		瓶		1		大茂、光复、光华		13.00		否

		977		2-氨基苯甲酰胺		纯度98%，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		285.00		否

		978		2-甲基吡啶-N-甲硼烷		纯度95%，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		2705.30		否

		979		淀粉葡糖苷酶（来源于黑曲霉）		≥260 U/mL，50mL/瓶，水溶液		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		852.80		否

		980		三羟甲基氨基甲烷		蛋白质组极，25g/瓶		瓶		1		麦克林、光华、沪试		48.40		否

		981		阴离子交换树脂		Dowex 1×8粒度，38 μm~75 μm（200-400目），500g/瓶		瓶		1		JK、沃凯、毕得		5252.00		否

		982		鸽子肝脏丙酮提取物干粉		10g/瓶		瓶		1		源叶、沃凯、麦克林		3656.90		否

		983		碱性磷酸酶缓冲液		pH=9.5，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、光华、沪试		136.00		否

		984		ProElut PLS-A粉末		100g/瓶		瓶		1		迪马、麦克林、光复		5070.00		否

		985		磷酸酶(酸性)		≥0.15 units/mg dry weight，1g/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、沪试		2267.70		否

		986		木瓜蛋白酶		≥2000units/mg，100g/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、沪试		731.00		否

		987		氯化铵		GR，500g/瓶		瓶		1		光复、大茂、光华		19.50		否

		988		二硫化碳		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		大茂、阿拉丁、沪试		138.30		否

		989		柱状活性炭颗粒		1000g/袋		袋		1		山东、科隆、光复		52.00		否

		990		分子筛干燥剂		0.3nm，250g/瓶		瓶		1		瑞士万通、国药、光复		2990.00		否

		991		胰α-淀粉酶		40-60units/mg，5g/瓶		瓶		1		安谱、Aldrich、源叶		271.70		否

		992		2,6-二氯靛酚		纯度：97%，200mg/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		127.70		否

		993		二水合氯化钙		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		20.80		否

		994		顺丁烯二酸		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		91.90		否

		995		淀粉葡萄糖苷酶		30-60units/mg，100mg/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、CNW		7116.20		否

		996		卡尔费休滴定剂		500mL/瓶		瓶		1		CNW、国药、科隆		1129.70		否

		997		次氯酸钠溶液		有效氯 13%~16% ，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		79.60		否

		998		磷酸二氢钙（一水）		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		178.50		否

		999		六次甲基四胺		AR ，500g/瓶		瓶		1		大茂、国药、西陇		38.10		否

		1000		硫酸联胺		AR ，100g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		58.40		否

		1001		靛蓝二磺酸钠		AR ，25g/瓶		瓶		1		光复、大茂、光华		45.50		否

		1002		定氮催化片		4g/片，250片/瓶		瓶		1		海能、金元、郑科		406.30		否

		1003		苯乙烯		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		65.00		否

		1004		草酸铵		GR，2.5kg/瓶		瓶		1		阿拉丁、光华、沪试		403.00		否

		1005		甲苯二异氰酸酯(2,4, 2,6)		≥98.0%(GC)，100g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		53.20		否

		1006		甲醇		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		22.20		否

		1007		无水乙醇		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		科密欧、光复、大茂		35.10		否

		1008		正丙醇		≥99.9%，HPLC，500mL/瓶		瓶		1		大茂、诺尔施、沪试		347.80		否

		1009		正丁醇		≥99.7%（GC)，HPLC，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		161.20		否

		1010		异丁醇		HPLC，500mL/瓶		瓶		1		大茂、光复、光华		72.40		否

		1011		三乙胺		≥99.5%，HPLC，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		78.00		否

		1012		N,N-二甲基乙醇胺（DMEA)		重蒸馏，≥99.5%，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		97.50		否

		1013		2-氨基-2-甲基-1-丙醇		≥95%，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		61.10		否

		1014		乙二醇		>99% (GC)，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		52.00		否

		1015		1，2-丙二醇		GC，500mL/瓶		瓶		1		科密欧、光复、麦克林		81.90		否

		1016		二乙二醇		＞99%（GC)，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		54.60		否

		1017		2，2，4-三甲基-1，3-戊二醇		98%，50g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		44.20		否

		1018		硫化铁		AR，500g/瓶		瓶		1		大茂、光复、光华		15.70		否

		1019		椰子油		AR，500mL/瓶		瓶		1		今纯、西陇、沪试		472.40		否

		1020		双组份卡尔费休试剂A（含吡啶）		AR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、科密欧		151.50		否

		1021		硝酸钯		GR，1g/瓶		瓶		1		西亚、国药、光复		998.40		否

		1022		六氨和氯化钴		高纯，99%，5g/瓶		瓶		1		源叶、沃凯、麦克林		253.50		否

		1023		乙二醇二甲醚		HPLC，纯度：99.5%，1L/瓶		瓶		1		阿拉丁、光华、沪试		621.40		否

		1024		2-己酮		纯度：99%，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		2103.40		否

		1025		吐温-80		CP，500g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		56.80		否

		1026		白乳胶		优等品，500mL/瓶，强力高粘型		瓶		1		得力、三木、三棵树		29.90		否

		1027		电极补充液（粉剂）		3mol/L，配置后20mL/瓶		瓶		1		雷磁、博林达、麦克林		39.00		否

		1028		甲酸乙酯		CP，500mL/瓶		瓶		1		国药、大茂、光华		105.30		否

		1029		2-戊酮		纯度：99%，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		61.10		否

		1030		丁酸乙酯		纯度：99%，250mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		52.70		否

		1031		2,3-丁醇		纯度：98%，5mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		24.70		否

		1032		乙酸异戊酯		纯度：99%，AR，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		65.90		否

		1033		正己醇		纯度：98%，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		73.60		否

		1034		戊酸乙酯		纯度：98%，25mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		38.10		否

		1035		庚酸乙酯		纯度：98.5%，AR，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		28.70		否

		1036		辛酸乙酯		纯度：99%，25mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		27.00		否

		1037		壬酸乙酯		纯度：98%，25g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		30.40		否

		1038		葵酸乙酯		纯度：99%，5mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		23.70		否

		1039		2,4-二硝基苯肼		AR，25g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		236.60		否

		1040		溴甲酚绿		Ind，10g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		129.70		否

		1041		邻苯二甲酸二辛酯		AR 500mL/瓶		瓶		1		国药、大茂、光华		162.50		否

		1042		盐酸		GR，2.5L/瓶		瓶		1		科龙、西陇、沪试		54.10		否

		1043		溴酚蓝指示剂		IND，25g/瓶		瓶		1		西陇、大茂、光华		130.00		否

		1044		黑咖啡		袋装，小包		袋		1		雀巢、蓝山、中原		1.60		否

		1045		老陈醋		500mL/瓶		瓶		1		水塔、紫林、东湖		17.90		否

		1046		生抽酱油		500mL/瓶		瓶		1		海天、厨邦、李锦记		14.30		否

		1047		氨基（NH2）吸附剂		100g/瓶		瓶		1		艾杰尔、沪试、光华		1579.50		否

		1048		Tris碱		25g/瓶		瓶		1		源叶、阿拉丁、CNW		260.00		否

		1049		pH标准缓冲溶液		pH=11.00，500mL/瓶		瓶		1		博林达、光复、科密欧		104.00		否

		1050		三（羟甲基）氨基甲烷		BR，100g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		105.30		否

		1051		正二十二烷		GC，5g/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		190.70		否

		1052		异辛醇		GC，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		49.40		否

		1053		二乙二醇单丁基醚乙酸酯		GC，25mL/瓶		瓶		1		TCI、沪试、麦克林		200.20		否

		1054		二乙二醇丁醚		GC，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		72.80		否

		1055		三乙二醇		GC，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		35.10		否

		1056		异丁酸3-羟基-2,2,4-三甲基戊酯(含约40% 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇3-单异丁酸酯)		GC，25mL/瓶		瓶		1		TCI、沪试、麦克林		124.80		否

		1057		2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯		GC，25mL/瓶		瓶		1		TCI、沪试、麦克林		110.50		否

		1058		乙二醇丁醚		GC，5mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		78.70		否

		1059		十二醇		GC，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		62.40		否

		1060		硫酸铁		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		52.40		否

		1061		四丁基溴化铵		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		78.40		否

		1062		蒽酮		AR，25g/瓶		瓶		1		源叶、沃凯、麦克林		210.60		否

		1063		三氟乙酸		AR，100mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		297.70		否

		1064		萘		≥99.5%(GC)，5g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		80.60		否

		1065		百里香酚蓝试纸		100条/盒		盒		1		新星、罗本德、雷布斯		8.50		否

		1066		色层分析滤纸		3#，60mm*60mm，厚度0.45mm，500张/箱		箱		1		新星、罗本德、雷布斯		7800.00		否

		1067		日立高速氨基酸分析计用缓冲溶液PH-1		1L/瓶，2瓶/套		套		1		环凯、三菱、瓦斯		2184.00		否

		1068		干酵母		100g/袋		袋		1		安琪、展艺、尚川		18.20		否

		1069		吡唑醚菌酯快速检测卡		10样/盒，编号：MK193A1		盒		1		美正、勤邦、达元		143.00		否

		1070		次氯酸钙		CP，500g/瓶		瓶		1		大茂、科龙、沪试		31.20		否

		1071		乙二胺四乙酸		AR，250g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		58.20		否

		1072		硫酸锌		GR，500g/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		707.20		否

		1073		5,5-二甲基-1,3-环己二酮		AR，500mL/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		334.60		否

		1074		石墨粉		纯度99.95%，8000目，500g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		167.30		否

		1075		乙酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		32.80		否

		1076		4-氨基安替比林		GR，10g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		1368.60		否

		1077		氟试剂（茜素络合指示剂）		AR，1g/瓶		瓶		1		科密欧、光复、大茂		118.30		否

		1078		水合硝酸镧		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		51.40		否

		1079		2-乙基苯胺		98%，100mL/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		148.70		否

		1080		异戊醇		≥98.5%，500mL/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、科隆		87.90		否

		1081		N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐		AR，25g/瓶		瓶		1		科密欧、光复、大茂		219.70		否

		1082		对甲氨基酚硫酸盐		AR，25g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		104.80		否

		1083		乙醛		纯度99.5%，10mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		68.90		否

		1084		甲基异丁基甲醇（MIBC）		纯度99%，100mL/瓶		瓶		1		阿拉丁、麦克林、沪试		42.60		否

		1085		曙红Y		BS，25g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		97.40		否

		1086		二乙基二硫代氨基甲酸银（砷试剂）		IND，5g/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		156.80		否

		1087		SSM-II玻璃表面应力仪折射液（折射油）		折射率1.54，100mL/瓶		瓶		1		艾杰尔、沪试、光华		1579.50		否

		1088		甘氨酸		GR，100g /瓶		瓶		1		麦克林、CNW、源叶		596.20		否

		1089		过氧化钠		AR，500g/瓶		瓶		1		金山、大茂、光华		145.30		否

		1090		溴酸钾		99.99% ，100g/瓶		瓶		1		阿拉丁、光华、沪试		112.50		否

		1091		聚乙二醇11000		GR，250g/瓶		瓶		1		沃凯、阿拉丁、罗恩		89.20		否

		1092		1,1,2,2-四氯乙烷		AR，500g/瓶		瓶		1		阿拉丁、光华、沪试		119.50		否

		1093		铬黑T指示剂		IND，25g/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		28.70		否

		1094		二甲基硅油		油浴实验室导热，100cs，1000mL/瓶		瓶		1		道康宁、麦克林、光复		57.20		否

		1095		N-七氟丁酰基咪唑		用于GC衍生化，5g/瓶		瓶		1		麦克林、阿拉丁、沪试		1096.70		否

		1096		冰乙酸		AR，500mL/瓶，20瓶/箱		箱		1		沪试、阿拉丁、大茂		608.40		否

		1097		Amberlite-XAD-2大孔树脂		100g/瓶		瓶		1		Sigma、CNW、源叶		861.00		否

		1098		香草醛		AR，100g/瓶		瓶		1		奥普升、沪试、阿拉丁		125.80		否

		1099		氯霉素快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		127.40		否

		1100		氟苯尼考快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		143.00		否

		1101		三唑磷快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		105.70		否

		1102		克百威快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		182.50		否

		1103		毒死蜱快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		123.50		否

		1104		丙溴磷快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		126.80		否

		1105		4-氯苯氧乙酸钠快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		227.50		否

		1106		氧乐果快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		143.00		否

		1107		6-苄氨基嘌呤快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		227.50		否

		1108		噻虫嗪快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		121.90		否

		1109		重金属铅快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		227.50		否

		1110		甲基异柳磷快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		136.50		否

		1111		噻虫胺快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		284.70		否

		1112		水胺硫磷快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		100.80		否

		1113		灭蝇胺快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		143.00		否

		1114		腐霉利快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		117.00		否

		1115		啶虫脒快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		136.50		否

		1116		吡虫啉快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		284.70		否

		1117		恩诺沙星快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		182.00		否

		1118		孔雀石绿快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		182.00		否

		1119		磺胺类快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		201.50		否

		1120		呋喃唑酮代谢物快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		182.00		否

		1121		沙丁胺醇快速检测卡		50样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		377.00		否

		1122		盐酸克伦特罗快速检测卡		50样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		377.00		否

		1123		莱克多巴胺快速检测卡		50样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		377.00		否

		1124		甲硝唑快速检测卡		10样/盒		盒		1		勤邦、达元、智云达		188.50		否

		1125		碳酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		50.10		否

		1126		乳酸		AR，500mL/瓶		瓶		1		光华、大茂，西陇		26.00		否

		1127		碱性乙酸铅（糖用）		AR，1000g/瓶		瓶		1		西陇、大茂、光华		95.80		否

		1128		十二烷基苯磺酸钠		AR，250g/瓶		瓶		1		光复、大茂、光华		12.10		否

		1129		十二烷基硫酸钠		CP，250g/瓶		瓶		1		光复、大茂、光华		21.30		否

		1130		耐高温纯大豆油		试剂级， 2.5L/瓶,耐高温155℃以上		瓶		1		麦克林、阿拉丁、罗恩		273.00		否

		1131		雷氏盐(硫氰酸铬铵)		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、阿拉丁、大茂		418.60		否

		1132		perfectION™复合氟离子电极-氟离子标准液		10mg/L，500mL		瓶		1		梅特勒、赛默飞、哈纳		1800		是

		1133		一水合草酸铵		GR,500mL/瓶		瓶		1		沪试、科隆、大茂		71		否

		1134		乙二胺四乙酸二钠		AR500g		瓶		1		科隆、国药、大茂		32		否

		1135		白陶土（用脱色）		1kg/瓶		瓶		1		麦克林、国药、阿拉丁		37		否

		1136		二氯靛酚		D830189-19 纯度：97% 1g		瓶		1		麦克林、国药、阿拉丁		398		否

		1137		十六酸十六醇酯（棕榈酸棕榈酯）		98% 5g		瓶		1		麦克林、国药、阿拉丁		55		否

		1138		二氧化硫快速检测试剂盒		100T/盒		盒		1		勤邦、达元、索莱宝		120.00		否

		1139		标准品/甲醇中5种精神类药物混标/BJS 201802/DB 31/2010-2012/2024国抽食品		1mL		瓶		1		坛墨、伟业计量、阿尔塔		2500.00		否

		1140		标准品/甲醇中吗啡-D3同位素		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨、伟业计量、阿尔塔		1800.00		否

		1141		标准品/甲醇中可待因-D3同位素		100μg/mL，1mL/瓶		瓶		1		坛墨、伟业计量、阿尔塔		1800.00		否

		1142		氢氧化钠		优级纯(固体)		瓶		1		沃凯、科隆、大茂		130.50		否

		1143		20%乙二胺		优级纯(液体稀释)		瓶		1		沪试、科隆、大茂		32.60		否

		1144		乙酸钠		优级纯(固体)		瓶		1		Sigma、哈希、默克		310.00		是

		1145		乙酸甲酯		500mL/瓶, AR		瓶		1		麦克林、沪试、罗恩		60.00		否

		1146		氢氧化钡		500g/瓶, AR		瓶		1		金山、沪试、科隆		20.00		否

		1147		雷纳克铵		25g/瓶，AR		瓶		1		麦克林、沪试、罗恩		153.00		否

		1148		十二水硫酸铁铵		AR，500g/瓶		瓶		1		国药、科隆、光华		52.00		否

		1149		过碘酸钾（高碘酸钠）		AR，100g/瓶		瓶		1		天津大茂、国药、光华		90.00		否

		1150		氢氟酸		电子级 G3，4L/瓶		瓶		1		国药、科隆、泰坦		795.00		否

		1151		硫酸钾		AR，500g/瓶		瓶		1		沪试、科隆、金山		35.00		否

		1152		4-氨基苯甲酸		25g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、光华		35.00		否

		1153		四氯金酸 三水合物		1g		瓶		1		阿拉丁、沪试、光华		1100.00		否

		1154		氯铂酸，水合物		5g		瓶		1		阿拉丁、沪试、光华		2677.42		否

		1155		磁珠		500nm,10mL		瓶		1		天津倍思、沪试、光华		380.00		否

		1156		PAGE蛋白预制胶		10块/盒		盒		1		杭州浩克生、沪试、光华		150.00		否

		1157		乙酸钠		500g/瓶，GR		瓶		1		大茂、沪试、光华		25.00		否

		1158		亚氨基二乙酸型树脂固相萃取柱		0.075mm~0.150mm，0.5g/1ml，50支/盒		盒		1		福立、美正、逗点		1385.00		否

		1159		酸性品红		AR，50g/瓶		瓶		1		奥普升、沪试、光华		30.00		否

		1160		氯铂酸钾		优级纯，5g/瓶，颗粒		瓶		1		麦克林、沪试、光华		2000.00		否

		1161		六水合氯化钴		优级纯，100g/瓶，颗粒		瓶		1		国药、沪试、光华		56.00		否

		1162		1-氨基-2-萘酚-4-磺酸		AR,25g/瓶		瓶		1		国药、沪试、光华		120.00		否

		1163		无水磷酸二氢钾		AR，500g/瓶		瓶		1		科隆、沪试、光华		50.00		否

		1164		碳酸氢钠基准试剂		PT，100g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光华		40.00		否

		1165		六水合硫酸铁铵		优级纯，500g/瓶，颗粒		瓶		1		天津永大、沪试、光华		30.00		否

		1166		盐酸羟胺		GR,100g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光华		25.00		否

		1167		戊二醛		25%水溶液
 GR100mL		瓶		1		国药、沪试、光华		119.00		否

		1168		氯酸钠		GR，500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光华		45.00		否

		1169		L-丙酰胺-β-萘胺（C13H14N2O）CAS:720-82-1		AR，5g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、光华		3800.00		否

		1170		5%亚硫酸溶液		浓度5%		瓶		1		阿拉丁、沪试、光华		76.90		否

		1171		溴百里酚蓝		AR,25g/瓶		瓶		1		奥普升、沪试、光华		75.00		否

		1172		4-甲基-2-戊酮（MIBK）		GR,500mL/瓶		瓶		1		大茂、沪试、光华		38.00		否

		1173		CMP（钙黄绿素＋甲基百里香酚蓝＋酚酞）指示剂		25g		瓶		1		大茂、沪试、光华		80.00		否

		1174		二氯异氰尿酸钠		250g/瓶		瓶		1		奥普升、沪试、光华		65.00		否

		1175		亚甲基铁氢化钠		98%，CP25g/瓶		瓶		1		沪试、光华、科隆		118.00		否

		1176		无水乙醇		GR，2.5L/瓶		瓶		1		科隆、沪试、光华、		50.00		否

		1177		一水合乙酸铜		AR，500g/瓶		瓶		1		大茂、科隆、国药、		48.00		否

		1178		甲基叔丁基醚		AR，500g/瓶		瓶		1		大茂、国药、金山		28.00		否

		1179		氧化镧		GR，100g/瓶		瓶		1		科隆、国药、金山		55.00		否

		1180		焦硫酸钾		AR,500g/瓶		瓶		1		大茂、国药、科隆		35.00		否

		1181		硫酸锰基准试剂/光谱纯		M813652-25g/瓶		瓶		1		麦克林、国药、科隆		60.00		否

		1182		异硫氰酸苯酯		P816210-98%，25mL/瓶		瓶		1		麦克林、国药、科隆		123.00		否

		1183		磷酸		AR,500mL/瓶		瓶		1		国药、科隆、光华		67.00		否

		1184		七氟丁酸		七氟丁酸,用于离子对色谱,≥99.5% (GC)，100mL/瓶		瓶		1		麦克林、国药、科隆		1900.00		否

		1185		PSA QuEChERS专用超洁净填料		100g/瓶		瓶		1		CNW、美正、福立		1663.00		否

		1186		磷酸氢二钾		AR，500克/瓶		瓶		1		国药、科隆、光华		45.00		否

		1187		磷酸二氢钾		AR，500克/瓶		瓶		1		国药、科隆、光华		48.00		否

		1188		甘蔗多酚		纯度：20%，500/瓶		瓶		1		AYMIN、沪试、科隆		160		否

		1189		沸石		250g		瓶		1		大茂、沪试、科隆		30		否

		1190		二水合氯化钙		GR,500g/瓶		瓶		1		科密欧、沪试、科隆		18		否

		1191		纯净水		5.5L/瓶，4瓶/箱		箱		1		娃哈哈、农夫山泉、怡宝		58.23		否

		1192		木瓜蛋白酶		CAS号：90001-73-4；酶活力≥6000U/mg；25g/瓶		瓶		1		麦克林、沪试、科隆		208.00		否

		1193		金属钠		250g/瓶		瓶		1		金山、沪试、科隆		85.00		否

		1194		三氯化钛		AR,500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、科隆		40		否

		1195		二苯胺磺酸钠		IND 25g/瓶		瓶		1		奥普升、沪试、科隆		35.00		否

		1196		无水氯化钙		GR,500g/瓶		瓶		1		大茂、沪试、科隆		15.00		否

		1197		冰乙酸		GR，500mL/瓶		瓶		1		沪试、科隆、大茂		26.00		否

		1198		PH电极填充液		KCl，3mol/L，250ml/瓶		瓶		1		梅特勒、哈希、WTW		255.00		是

		1199		百里香酚酞		AR，25g/瓶		瓶		1		奥普升、沪试、科隆		38.00		否

		1200		邻苯二甲醛		AR，10g/瓶		瓶		1		沪试、科隆、光华		258.00		否

		1201		硫酸亚铁		AR，500g/瓶		瓶		1		国药、科隆、光华		25.00		否

		1202		盐酸		优级纯，500ml/瓶		瓶		1		国药、科隆、光华		25.00		否

		1203		硅藻土载体545		250g/瓶		瓶		1		沃凯、麦克林、光华		128.00		否

		1204		732型阳离子交换树脂		LR500g/瓶		瓶		1		科密欧、沪试、光复		28.00		否

		1205		硝酸		CMOS级，4L/瓶		瓶		1		科隆、沪试、CNW		170.10		否

		1206		抗坏血酸		AR，25g/瓶		瓶		1		沪试、科密欧、科隆		18.00		否

		1207		N-甲基吡咯烷酮		AR，500mL/瓶		瓶		1		大茂、国药、金山		50.00		否






