南宁市政府采购竞争性磋商采购文件（项目编号：NNZC2021-C3--KLZB）

广西科联招标中心有限公司

竞争性磋商文件
（全流程电子化评标）

项目名称：2025-2026年度仪器设备计量检定/校准服务采购

项目编号：GXZC2025-C3-003412-GXKL

采购人：广西壮族自治区产品质量检验研究院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年11月

目   录

2第一章 竞争性磋商公告


7第二章 采购需求


14第三章 供应商须知


33第四章 评审程序、评审方法和评审标准


45第五章 响应文件格式


76第六章 合同文本


82第七章 质疑、投诉材料格式




第一章 竞争性磋商公告

广西科联招标中心有限公司

2025-2026年度仪器设备计量检定/校准服务采购

(GXZC2025-C3-003412-GXKL)
竞争性磋商公告
	项目概况

2025-2026年度仪器设备计量检定/校准服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年11月21日09:00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：GXZC2025-C3-003412-GXKL
项目名称：2025-2026年度仪器设备计量检定/校准服务采购
采购方式：□ 竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算总金额（元）：1600000.00。
采购需求：
标项一
    标项名称：计量检定/校准服务。 
    数量：1 
    预算金额（元）：1100000.00 
    最高限价（万元）：/
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1.接到采购人通知之日起，成交供应商需在 24工作时内安排人员上门办理提取计量器具检定服务，上门地点为采购人指定实验室（南宁市邕宁区永乐路28号，高新区科兴路5号，高新区科园西九路23号，南宁市新竹路12号。南宁经济技术开发区国凯大道银凯孵化园7号厂房，南宁市西乡塘区心圩街滕屋六组新村库房B-1号仓。贵港市港北区西江产业园区西六路与西七路交汇处西北角）。计量检测完成后，按照完成时间将计量器具及检测证书/报告送达采购人。

2.主要的计量检定设备清单附后。清单中未列出的设备，如在服务期内采购人需要检定的，参照列表中的同类设备进行报价（列表中无同类型设备的，由供应商根据实际送检设备进行报价），并按第1条的时间要求进行取送服务。

3.现场检定/校准不合格的设备，成交供应商应该负责调校，如无法调校的，成交供应商应在采购单位整改完成后，负责二次校验。二次校验的时间安排由采购单位确定，成交供应商应无条件响应，并不收取采购方除设备检定单价和交通费外其他额外费用。
合同履行期限：自合同签订之日起1年内或本项目预算金额（人民币壹佰壹拾万元整）用尽，采购人无法支付，合同自动终止。

本项目（是/否）接受联合体：□是/(否。

备注：按竞争性磋商采购文件第二章采购需求对应分标的附件中“单价最高限价”。 

标项二
 标项名称：计量检定/校准服务。 
 数量：1 
 预算金额（元）：500000.00 
 最高限价（万元）：/
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1.接到采购人通知之日起，成交供应商需在 24工作时内安排人员上门办理提取计量器具检定服务，上门地点为采购人指定实验室（南宁市邕宁区永乐路28号，高新区科兴路5号，高新区科园西九路23号，南宁市新竹路12号。南宁经济技术开发区国凯大道银凯孵化园7号厂房，南宁市西乡塘区心圩街滕屋六组新村库房B-1号仓。贵港市港北区西江产业园区西六路与西七路交汇处西北角）。计量检测完成后，按照完成时间将计量器具及检测证书/报告送达采购人。

2.主要的计量检定设备清单附后。清单中未列出的设备，如在服务期内采购人需要检定的，参照列表中的同类设备进行报价（列表中无同类型设备的，由供应商根据实际送检设备进行报价），并按第1条的时间要求进行取送服务。

3.需检定/校准的设备超出成交供应商的计量检定/校准范围，允许成交人分包至有能力的计量机构，并按第1条的时间要求进行取送服务，设备的邮寄费用由成交供应商处理。

4.现场检定/校准不合格的设备，成交供应商应该负责调校，如无法调校的，成交供应商应在采购单位整改完成后，负责二次校验。二次校验的时间安排由采购单位确定，成交供应商应无条件响应，并不收取采购方除设备检定单价和交通费外其他额外费用。
合同履行期限：自合同签订之日起1年内或本项目预算金额（人民币伍拾万元整）用尽，采购人无法支付，合同自动终止。
本项目（是/否）接受联合体：□是/(否。

备注：按竞争性磋商采购文件第二章采购需求对应分标的附件中“单价最高限价”。 
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：1分标：磋商供应商具有国家市场监督管理总局或省级市场监督管理局签发的计量资质认定证书/计量认证证书，即“CMA”证书的资质。
三、获取采购文件
时间：2025年11月10日至2025年10月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点： 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。
售价：人民币0元。

四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间：2025年10月21日09:00（北京时间）
2.首次响应文件提交地点：通过广西政府采购云平台在线提交
五、开启（首次响应文件开启时间）
时间：2025年10月21日09:00（北京时间）后
地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金：

( 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求：

磋商保证金金额：1分标11000元；2分标5000元。
磋商保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳磋商保证金指定账户的信息：

开户名称：广西科联招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁市金浦路支行
银行账号：

1分标：7719011969103333000011087；

2分标：7719011969103333000011088；

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效磋商保证金。
2.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（中国政府采购网广西分网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.在线竞标的有关说明：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区产品质量检验研究院

地    址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号

联系方式：

联 系 人：黄壮龙    联系电话：0771-3949215
2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：

项目咨询联系人：黎旭华、欧明聪      联系电话：0771-2381520、3482237
3.项目联系方式

项目联系人：黎旭华、欧明聪
电    话：0771-2381520、3482237
第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业
5.1分标、2分标成交规则：

1.磋商供应商可对本项目一个或多个分标进行报价。评审过程中，磋商小组将分别对各分标所有磋商供应商进行综合评分和排序。

2.成交规则：为确保提供服务的及时性，一家磋商供应商只能成为本项目其中1个分标的成交人。若某磋商供应商两个分标综合评分均排名第一，则磋商小组推荐该磋商供应商为1分标的成交候选人，磋商小组2分标推荐2分标综合评分紧随其后的供应商为成交候选人。

3.采购人按磋商小组推荐顺序确认成交人。

4.磋商供应商应对上述成交规则认真研读，并按采购文件第五章的格式在响应文件中提供《供应商关于本项目成交规则的承诺函》原件（加盖磋商供应商单位公章）。
1分标

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务参数

	
	计量检定/校准服务
	1 
	项
	1.接到采购人通知之日起，成交供应商需在 24工作时内安排人员上门办理提取计量器具检定服务，上门地点为采购人指定实验室（南宁市邕宁区永乐路28号，高新区科兴路5号，高新区科园西九路23号，南宁市新竹路12号。南宁经济技术开发区国凯大道银凯孵化园7号厂房，南宁市西乡塘区心圩街滕屋六组新村库房B-1号仓。贵港市港北区西江产业园区西六路与西七路交汇处西北角）。计量检测完成后，按照完成时间将计量器具及检测证书/报告送达采购人。

2.主要的计量检定设备清单附后。清单中未列出的设备，如在服务期内采购人需要检定的，参照列表中的同类设备进行报价（列表中无同类型设备的，由供应商根据实际送检设备进行报价），并按第1条的时间要求进行取送服务。

3.现场检定/校准不合格的设备，成交供应商应该负责调校，如无法调校的，成交供应商应在采购单位整改完成后，负责二次校验。二次校验的时间安排由采购单位确定，成交供应商应无条件响应，并不收取采购方除设备检定单价和交通费外其他额外费用。

	一、商务条款要求

	报价要求
	1.磋商供应商按第五章报价表格式对每项设备的计量检定/校准服务分别进行报价。

2.本项目报价包含本项目所有服务内容各种费用和售后服务、税金、代送检服务费及其它所有成本费用的总和。

3.本项目为综合单价合同，合同总金额为预算金额110万元（即人民币壹佰壹拾万元整），2025年12月支付一次费用，按【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】进行支付；2026年按季度支付费用，按上一季度累计【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】进行支付。

4.报价表根据所报价对应分标附件的设备清单逐项进行报价，如有缺项漏项，或任意一项报价超过单价最高限价的，所竞分标无效。

	付款方式
	计量器具检测完成后，将计量检定/校准证书/报告、缴款通知书交付采购人，采购人在2025年12月支付一次费用【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】；在2026年每季度前二十个工作日内将上一季度接收到的资料进行汇总，按上一季度累计【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】支付上一季度的检测费用，成交人收到检测费后7个工作日内开具相应金额的发票交付甲方。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内签订合同。

	合同履约期限
	自合同签订之日起1年内或本项目预算金额（人民币壹佰壹拾万整）用尽，采购人无法支付，合同自动终止。

	完成时间
	接到采购人通知之日起 15 个工作日内完成检测并出具检测证书/报告，如有修理或其他特殊情况则双方另行商议检测完成时间。

	交付地点
	采购人指定地点。

	验收要求
	采购人依据采购文件及合同要求对成交供应商交付的成果进行逐项验收。

	二、其它要求

	成交规则
	1.磋商供应商可对本项目一个或多个分标进行报价。评审过程中，磋商小组将分别对各分标所有磋商供应商进行综合评分和排序。

2.成交规则：为确保提供服务的及时性，一家磋商供应商只能成为本项目其中1个分标的成交人。若某磋商供应商两个分标综合评分均排名第一，则磋商小组推荐该磋商供应商为1分标的成交候选人，磋商小组2分标推荐2分标综合评分紧随其后的供应商为成交候选人。

3.采购人按磋商小组推荐顺序确认成交人。

4.磋商供应商应对上述成交规则认真研读，并按采购文件第五章的格式在响应文件中提供《供应商关于本项目成交规则的承诺函》原件（加盖磋商供应商单位公章）。


1分标附件（双击下方图标打开附件清单）
[image: image1]
2分标
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务参数

	
	计量检定/校准服务
	1 
	项
	1.接到采购人通知之日起，成交供应商需在 24工作时内安排人员上门办理提取计量器具检定服务，上门地点为采购人指定实验室（南宁市邕宁区永乐路28号，高新区科兴路5号，高新区科园西九路23号，南宁市新竹路12号。南宁经济技术开发区国凯大道银凯孵化园7号厂房，南宁市西乡塘区心圩街滕屋六组新村库房B-1号仓。贵港市港北区西江产业园区西六路与西七路交汇处西北角）。计量检测完成后，按照完成时间将计量器具及检测证书/报告送达采购人。

2.主要的计量检定设备清单附后。清单中未列出的设备，如在服务期内采购人需要检定的，参照列表中的同类设备进行报价（列表中无同类型设备的，由供应商根据实际送检设备进行报价），并按第1条的时间要求进行取送服务。

3.需检定/校准的设备超出成交供应商的计量检定/校准范围，允许成交人分包至有能力的计量机构，并按第1条的时间要求进行取送服务，设备的邮寄费用由成交供应商处理。

4.现场检定/校准不合格的设备，成交供应商应该负责调校，如无法调校的，成交供应商应在采购单位整改完成后，负责二次校验。二次校验的时间安排由采购单位确定，成交供应商应无条件响应，并不收取采购方除设备检定单价和交通费外其他额外费用。

	一、商务条款要求

	报价要求
	1.磋商供应商按第五章报价表格式对每项设备的计量检定/校准服务分别进行报价。

2.本项目报价包含本项目所有服务内容各种费用和售后服务、税金、代送检服务费及其它所有成本费用的总和。

3.本项目为综合单价合同，合同总金额为预算金额50万元（即人民币伍拾万元整），2025年12月支付一次费用，按【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】进行支付；2026年按季度支付费用，按上一季度累计【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】进行支付。

4.报价表根据所报价对应分标附件的设备清单逐项进行报价，如有缺项漏项，或任意一项报价超过单价最高限价的，所竞分标无效。

	付款方式
	计量器具检测完成后，将计量检定/校准证书/报告、缴款通知书交付采购人，采购人在2025年12月支付一次费用【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】；在2026年每季度前二十个工作日内将上一季度接收到的资料进行汇总，按上一季度累计【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】支付上一季度的检测费用，成交人收到检测费后7个工作日内开具相应金额的发票交付甲方。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内签订合同。

	合同履约期限
	自合同签订之日起1年内或本项目预算金额（人民币伍拾万元整）用尽，采购人无法支付，合同自动终止。

	完成时间
	接到采购人通知之日起 15 个工作日内完成检测并出具检测证书/报告，如有修理或其他特殊情况则双方另行商议检测完成时间。

	交付地点
	采购人指定地点。

	验收要求
	采购人依据采购文件及合同要求对成交供应商交付的成果进行逐项验收。

	二、其它要求

	成交规则
	1.磋商供应商可对本项目一个或多个分标进行报价。评审过程中，磋商小组将分别对各分标所有磋商供应商进行综合评分和排序。

2.成交规则：为确保提供服务的及时性，一家磋商供应商只能成为本项目其中1个分标的成交人。若某磋商供应商两个分标综合评分均排名第一，则磋商小组推荐该磋商供应商为1分标的成交候选人，磋商小组2分标推荐2分标综合评分紧随其后的供应商为成交候选人。

3.采购人按磋商小组推荐顺序确认成交人。

4.磋商供应商应对上述成交规则认真研读，并按采购文件第五章的格式在响应文件中提供《供应商关于本项目成交规则的承诺函》原件（加盖磋商供应商单位公章）。


2分标附件（双击下方图标打开附件清单）
[image: image2]

附件1：
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表

	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	详见竞争性磋商公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	详见竞争性磋商公告

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	1分标：

(不允许分包

□允许分包

分包内容：        

分包金额或者比例：     

2分标：

(不允许分包

☑允许分包

分包内容：部分设备（需检定/校准的设备超出成交供应商的计量检定/校准范围，允许成交人分包至有能力的计量机构）。

分包金额或者比例：金额最高不超过10万元。

	12.1.1
	资格证明文件组成
	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2025年3月至首次响应文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2025年3月至首次响应文件提交截止时间止的任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告（提供2024年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效响应处理）
6.供应商直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效响应处理）
7.本项目的特定资格要求：（如本项目公告有要求，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

10.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

注：

　　1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.磋商保证金提交凭证；（如本项目公告有要求缴纳磋商保证金，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.磋商供应商关于本项目成交规则的承诺函（格式后附）；

7.供应商情况介绍（格式自拟）；

8.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）；

9.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.服务方案（部分格式后附）；

3.售后服务方案（部分格式后附）；
4.项目实施人员一览表（格式后附）； 

5.对应采购需求的服务需求提供的其他文件资料（格式自拟）；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

☑响应报价包含验收费用

(响应报价不包含验收费用

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	磋商保证金
	( 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求如下：

1.磋商保证金的缴纳方式：详见竞争性磋商公告。

2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。

3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。

4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。

5.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告。

6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件开启

时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的补充、修改与撤回
	详见供应商须知正文。

	25
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为  0  项。

服务需求评审中允许负偏离的条款数为  0  项。

	
	评审方法
	本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	
	磋商的顺序
	□按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。

(随机排序。

参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。

	27
	履约保证金
	( 本项目不需要缴纳履约保证金。

□ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按项目/每分标成交总金额的   %。
2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：                      。
4.缴纳履约保证金指定账户的信息：

开户名称：                
开户银行：                
银行账号：                

开户行行号：              
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。

3.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。

4.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 

	28.5
	签订合同携带的材料
	□适用于签订电子合同的情形：使用的有效CA证书加盖单位电子公章。
(适用于签订纸质合同的情形：委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	30.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系

方式
	（1）名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院
联系电话：0771-3949215
地址：南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号  

（2）名称：广西科联招标中心有限公司监督审核部

联系电话：0771-3486228
地址：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司103室

	
	现场提交质疑办理业务

时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。

	30.6
	受理投诉方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.通讯方式

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址：南宁市桃源路69号
联系电话：0771-5331539、5331544

	32
	采购代理服务费
	1. 是否收取采购代理服务费：

(是    □ 否

2.采购代理服务费支付方式：

(本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付

3.采购代理服务费收取标准：

(以分标/项目（(成交总金额/(采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（(收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取，如对应分标采购代理服务费不足陆仟元的，按陆仟元收取。

□固定采购代理收费：           。
4. 采购代理服务费收取银行账户的信息

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 

银行账号：2102111229300032105 

开户行行号：102611011101

	33.1
	解释
	解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	33.2
	其他
	1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

    6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。


7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在竞争性磋商公告中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。
  三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目/分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式；或者转为成交供应商的履约保证金。 

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。
  四、评审及磋商

23.磋商小组成立

23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

24.首次响应文件的开启
24.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.4电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

25.评审程序、评审方法和评审标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。
25.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

25.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5(适用于签订电子合同的情形：采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

(适用于签订纸质合同的情形：采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收
31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

	金额
	费率

	100万元以下
	  1.5%                

	100～500万元
	1.1%                 

	500～1000万元
	  0.8%                

	1000～5000万元
	0.5%                

	5000万元～1亿元
	0.25%                 

	1～5亿元
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%

	100亿以上
	 0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％=1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1％=0.55万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 万元
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目/分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6磋商小组收齐本项目/某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。
6.比较与评价
6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
7.评审标准
7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

（1分标适用）
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分
（10分）
	报价（满分10分）
	1.评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号））及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。

（5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。

（6）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。

（7）价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评审报价）×10分

	2
	技术分
（满分70分）
	检测方案及措施分（满分8分）
	一档（2分）：提供检测方案和措施，能指导具体检测工作。

二档（5分）：提供符合本项目的检测方案和措施，成立独立的组织架构，岗位分工明确，能指导具体检测工作并确保安全。

三档（8分）：提供符合本项目的检测方案，方案详细，措施切实可行，成立检测工作领导小组，和独立的组织架构，岗位分工明确，能指导具体检测工作并确保安全。

	
	
	检测质量、安全措施（满分20分）
	一档（15分）：制定的检测质量、安全措施重点符合项目实际，检测质量、安全措施可行。

二档（20分）：本项目检测质量、安全措施的工作目标任务明确，对本项目检测工作岗位职责有实施质量监督，对检测结果质量的有效性能进行控制。

	
	
	服务承诺方案分（满分20分）
	一档（8分）：提供项目组织实施方案以及系统/组织实施方案，阐述了工作程序和步骤、管理和协调方法等，设备检定/校准完成时间承诺在15日内完成。

二档（14分）：提供规范的项目组织实施方案，包括系统/组织实施方案，以及组织机构、工作程序和步骤等，方案详细，具备可操作性。有符合本项目实际的本地化服务方案，设备检定/校准完成时间承诺在10日内完成。

三档（20分）：提供的项目组织实施方案规范，包括系统/组织实施方案，以及组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等方案，要点突出，具备可操作性。有符合本项目实际的本地化服务方案，设备检定/校准完成时间承诺在7日内完成。

	
	
	拟投入本项目人员情况分（满分22分）
	1.项目负责人具有与本项目相关的高级工程师或以上职称，得1分；与本项目相关的工程师职称，提供有效证书扫描件，得0.5分，本项满分1分

2.技术负责人具有与本项目相关的教授级高级工程师职称，得2分；本项目相关的高级工程师职称，得1分，并提供有效证书扫描件，本项满分2分

3.主要检测人员具有与本项目相关的高级或以上技术职称，每人得1分；与本项目相关的中级技术职称，每人得0.5分，同一人按职称级别最高的证书计分，提供有效证书扫描件，本项满分6分；

4.主要检测人员具有一级注册计量师资格证，每人得0.5分，满分9分；二级注册计量师资格证，每人得0.25分，满分4分。同一人按最高级资格证计分，提供有效证书扫描件。本项满分13分。

	3
	商务分
	综合实力分（满分14分）
	1.磋商供应商起草制定修订过国家计量检定规程（校准规范）(计量、检定/校准相关)每个得2分，地方计量检定规程（校准规范）(计量相关)每个得1分，满分8分(提供计量检定规程（校准规范）扫描件)。

2.磋商供应商获得省部级以上行政部门颁发的计量相关的科技进步奖)，每获得一个得1分，满分6分(提供有效证明材料扫描件)。

	
	
	业绩分（满分6分）
	自 2022年以来磋商供应商的同类项目业绩，每项得 2 分，满分 6 分【要求提供中标（成交）通知书或合同复印件（以提供满足要求的合同关键内容页复印件为准）】。

	总得分=1+2+3


（2分标适用）
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分
（10分）
	报价（满分10分）
	1.评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号））及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。

（5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。

（6）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。

（7）价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评审报价）×10分

	2
	技术分
（满分60分）
	检测方案及措施分（满分15分）
	一档（5分）：提供检测方案和措施，能指导具体检测工作。

二档（10分）：提供符合本项目的检测方案和措施，成立独立的组织架构，岗位分工明确，能指导具体检测工作并确保安全。

三档（15分）：提供符合本项目的检测方案，方案详细，措施切实可行，成立检测工作领导小组，和独立的组织架构，岗位分工明确，能指导具体检测工作并确保安全。

	
	
	检测质量、安全措施（满分10分）
	一档（5分）：制定的检测质量、安全措施重点基本符合项目实际，检测质量、安全措施基本可行。

二档（10分）：本项目检测质量、安全措施的工作目标任务明确，对本项目检测工作岗位职责实施质量监督，对检测结果质量的有效性能进行控制。

	
	
	服务承诺方案分（满分18分）
	一档（6分）：提供项目组织实施方案以及系统/组织实施方案，阐述了工作程序和步骤、管理和协调方法等，设备检定/校准完成时间承诺在15日内完成。

二档（12分）：提供规范的项目组织实施方案，包括系统/组织实施方案，以及组织机构、工作程序和步骤等，方案详细，具备可操作性。有符合本项目实际的本地化服务方案，设备检定/校准完成时间承诺在10日内完成。

三档（18分）：提供的项目组织实施方案详细、规范，包括系统/组织实施方案，以及组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等方案、要点突出，具备的可操作性。有符合本项目实际的本地化服务方案，设备检定/校准完成时间承诺在7日内完成。

	
	
	拟投入本项目人员情况分（满分17分）
	1.主要检测人员具有一级注册计量师资格证，每人得0.5分，满分11分；二级注册计量师资格证，每人得0.3分，满分6分，同一人按最高级资格证计分，提供有效证书扫描件，本项满分17分。

	3
	商务分
	综合实力分（满分14分）
	1.磋商供应商主持编写计量检定规程（校准规范）或相关标准的，每具有一项得1分，满分5分。

注：响应文件中提供计量检定规程（校准规范）或产品标准文件的封面扫描件，须体现出供应商名称。

2.磋商供应商获得“计量标准考核证书” ，每具有一项得0.1分，满分5分。提供“计量标准考核证书”（项目不得重复）扫描件并加盖磋商供应商公章，否则不得分。

3.2022年1月1日至本项目响应文件提交截止日，磋商供应商通过实验室能力验证或测量审核，每项得0.25分，满分4分。提供测量审核或能力验证证书扫描件并加盖磋商供应商公章，否则不得分。

	
	
	业绩分（满分16分）
	1.自 2022年以来磋商供应商的同类项目业绩，每项得2分，满分16分（要求提供中标（成交）通知书或合同复印件）。以磋商响应文件提供满足要求的合同首页、金额证明页及签字页扫描件，未签订合同的项目以中标通知书为准。

	总得分=1+2+3


7.2终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第三节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：                                      

全流程电子文件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

    根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.供应商直接控股股东信息表
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

4.供应商直接管理关系信息表
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

5.声明函的格式：
声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

6.联合体竞标协议书的格式：
联合体竞标协议书

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：（项目编号） ）竞争性磋商采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1.                         （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5.本联合体中，                         （某成员单位名称）为       （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的       %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......
日期：  年  月   日

第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：
全流程电子文件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
  根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.无串通竞标行为的承诺函的格式：
无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；  

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日   

4.法定代表人身份证明的格式：
法定代表人身份证明
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：
5.法定代表人授权委托书的格式：
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（盖公章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
6.商务条款偏离表的格式：
商务条款偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                

	项号
	竞争性磋商文件的商务条款
	响应文件响应的商务条款
	偏离说明

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	...
	
	
	


注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。
供应商名称（盖公章）：
                                                   日期：  年  月   日
7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：
类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。
                                                                 供应商名称(盖公章)：
                                                     日期：  年  月   日

8.供应商关于本项目成交规则的承诺函(格式)

供应商关于本项目成交规则的承诺函

本公司认真研读本项目商务条款的成交规则，本公司清楚理解上述成交规则并且无异议，如某分标（或某些分标）我公司综合评分比该分标成交候选人的综合评分高，按上述规则我公司未能被推荐为成交候选人，我公司承诺自愿放弃这些分标的成交候选人资格，同时认可磋商小组按上述规则推荐成交候选人的程序和评审结果。
供应商名称(盖公章)：             

日 期：
9.服务需求偏离表的格式：
服务需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
项目名称：                 

项目编号：                 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：              

	项号
	标的名称
	竞争性磋商文件采购需求中的服务参数
	响应文件响应的服务参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章  采购需求”中“需求一览表”的服务参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的服务参数内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。
供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日
10.服务方案

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日
11.售后服务方案
由供应商按本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺。

售后服务承诺

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

附表A:售后服务机构情况表（参照此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（参照此格式自制）
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

12.项目实施人员一览表（如有要求）
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：             
附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。
供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

第三节 报价文件格式

  1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：
全流程电子文件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.响应函的格式：
响应函
致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1.我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的服务期限内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2.我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
12.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                   邮编：                   电话：                

传真：                   电子信箱：               

供应商代表姓名：               职务：       

供应商名称（公章）：                                          

供应商统一社会信用代码：                                  

供应商企业工商营业执照注册地址：                                 
法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：                      

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：                      

开户银行：                                  银行账号：                     

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式： 

响应报价表
项目名称：                    

项目编号：                     

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                      

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（台/套）①
	单价最高限价（元）②
	增项名称③
	增项检测项目的检定/校准单价最高限价（元）④
	计量检定/校准服务单价（元）⑤
	增项检测项目的检定/校准单价报价（元）⑥

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	计量检定/校准服务单价累计金额：（包含税费等所有费用）：              元（小写¥           ）

	完成时间：


注： 

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，其中①、②、③、④列按各分标附件填写，⑤、⑥列由供应商报价。单价累计金额按第⑤列累计。如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。
2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

5.供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

5.最后报价表的格式： 

最后报价表

项目名称：                    

项目编号：                     

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                     

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量（台/套）①
	单价最高限价（元）②
	增项名称③
	增项检测项目的检定/校准单价最高限价（元）④
	计量检定/校准服务单价（元）⑤
	增项检测项目的检定/校准单价报价（元）⑥

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	计量检定/校准服务单价累计金额：（包含税费等所有费用）：              元（小写¥           ）

	完成时间：


供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

第四节 其他文书、文件格式
1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                

年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：               

   年  月  日


4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

（大写）人民币                            （小写）¥          退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购人签章：

                                                年    月    日

	备注
	


　　　注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第六章  合同文本

合同编号：               

采购计划号：               
采购人（甲方）：                        

成交供应商（乙方）：                        
项目名称：                             

项目编号：                             

签订地点：                                                 签订时间：               

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件、响应文件规定条款和成交人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务内容：

乙方按甲方要求完成本合同设备清单（计量器具明细详见设备清单）中仪器设备的检测工作。

2.服务方式：

乙方委派具有相应资质证的技术人员并配备经过认证的检测设备，通过送检与现场检测的方式完成甲方计量器具检测的作业内容。

检测计划周期：根据甲方计划安排检测。

2.合同总金额

1分标：合同总金额人民币        万元整（¥           ）。分项设备单价报价表详见附件。最终结算金额按上一季度累计【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】进行支付。加急费按桂价费〔2010〕486号文件相关规定计算。

       2分标：合同总金额人民币          万元整（¥          ）。分项设备单价报价表详见附件。最终结算金额按上一季度累计【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】进行支付。加急费按桂价费〔2010〕486号文件相关规定计算。
3.合同合计金额包括本项目所有服务内容各种费用和售后服务、税金、代送检服务费及其它所有成本费用的总和。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　适用标准和规范

乙方依据国家检定规程、校准规范或双方认可的检测方法对甲方计量器具进行检测，并出具符合国家相关法律法规规定的计量检测证书/报告。

第三条　权利保证

1.甲方权利和义务

1）甲方根据乙方计量检测需求，向乙方提供检测过程中所需检测的计量器具的相关技术资料、文件及满足现场检测所需要的场所及环境条件。

2）甲方向乙方提供甲方计量器具检测时所需配套的备件和配件。

3）按本协议约定向乙方支付检测费用。

2.乙方权利和义务

1）乙方严格按照有关标准和规程规范在合同日期内完成甲方计量器具的检测工作，并提供甲方计量器具检测证书/报告。

2）乙方检定人员应具备相应检定资质。

3）乙方应在每次送检（或现场）检测工作完成后 7-10 个工作日内向甲方提供符合国家法律法规要求的计量检测证书/报告。

4）对于乙方无具备检测能力的检测项目，由乙方负责委托其他计量检测机构进行计量检测，涉及代送检至其他第三方计量检测机构的计量器具检测费用、交通费以及人员差旅费、伙食补助费或邮寄等费用均包含在单价报价中。

第四条　合同有效期和完成时间

1.合同有效期：自合同签订之日起1年内或本项目预算金额（1分标：人民币壹佰壹拾万元整；2分标：人民币伍拾万元整）用尽，甲方无法支付，合同自动终止。

2.完成时间：接到甲方通知之日起   个工作日内完成检测并出具检测证书/报告，如有修理或其他特殊情况则双方另行商议检测完成时间。

地点：广西区内采购人指定地点。

第五条  验收标准及方式 

1.根据合同约定的标准和规范进行验收，方式为逐项验收。

2.检测数量按照实际检测台（套）为准，最终检测数量如与本合同约定数量有差异，增减费用按实际检测实物检测费为准。

3.甲方组织有关人员根据合同内容及乙方提交的检测证书/报告逐个检查验收。

4.计量器具检定判定为不合格的，由甲方确认是否出具检定结果通知书，若需出具检定结果通知书，参照合同规定标准收费，若不出具检定结果通知书，则不收取任何费用。

第六条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：计量器具检测完成后，将计量检定/校准证书/报告、缴款通知书交付甲方，甲方在2025年12月支付一次费用【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】；在2026年每季度前二十个工作日内将上一季度接收到的资料进行汇总，按上一季度累计【实际计量检定/校准设备台套数量×对应设备成交单价+对应设备增加检测项的检定/校准费用（如有）+对应设备检定加急费（如有）】支付上一季度的检测费用，乙方收到检测费后7个工作日内开具相应金额的发票交付甲方。

4.对于甲方要求加急检定的，经乙方同意后，甲方按桂价费〔2010〕486号文件相关规定向乙方支付相应计量器具检定加急费。

第七条　合同的变更和不可抗力因素

1.除非本合同另有约定，本合同生效后，任何一方不得单方面变更或解除本合同。对本合同的修改或解除必须经甲方与乙方协商一致，并达成书面协议。

2.甲方或乙方由于不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭遇不可抗力的一方应在事件发生后十四天内向对方提供该不可抗力事件的详细情况和有关部门出具的有关该不可抗力事件发生及影响的证明文件。甲方和乙方应及时协商解决措施。

第八条　违约责任

1.甲方因违反合同约定或其自身原因造成乙方损失时，甲方应当承担相应的违约责任，并根据造成的损失情况向乙方进行赔偿。

2.乙方因违反合同约定或其自身原因造成甲方损失时，乙方应当承担相应的违约责任，并根据造成的损失情况向甲方进行赔偿。

3.如果甲方逾期付款，每逾期一天，应按未付款项的 1‰向乙方支付违约金。

4.乙方出具错误检测数据或错误鉴定结论，乙方应自行采取有效措施，积极、主动地弥补过失，保证成果质量能够达到合同要求，需要返工检测的，费用由乙方承担。

第九条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生任何争议时，应先通过友好协商解决。

2.双方协商不成的，依法向甲方住所所在地人民法院起诉。

3.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持运营连续并保护好已完成项目：

（1）单方违约导致合同确己无法履行，双方协商终止合同；

（2）不可抗力导致合同无法履行；

（3）调解要求停止检测，且为双方接受。

第十一条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十三条  签订本合同依据

1.政府采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.成交通知书。

第十四条  本合同一式七份，具有同等法律效力，广西区财政厅（政府采购监管部门）、广西科联招标中心有限公司各一份，甲方三份，乙方二份。
	甲方：（章）

年   月   日
	乙方：（章）       

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 服务具体事项：

	3. 其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：服务事项填不下时可另加附页

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                         邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                     联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                        联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                          邮编：                         

联系人：                                        联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
� EMBED Excel.Sheet.12 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.emf]1分标清单.xlsx



[image: image4.emf]2分标清单.xls

清单

		序号		设备名称		型号规格		出厂编号		数量（台/套）①		单价最高限价（元）②		增项名称③		增项检测项目的检定/校准单价最高限价（元）④

		1		电接点真空表		(-0.1～0)MPa		HC74601931454 (自编号: 104-07-37)		1		25						南宁

		2		便携式浊度计		WZB-175		670900N0020050148(自编号: 115-14-58)		1		352

		3		便携式浊度计		WZB-175		670900N0020050169 (自编号: 115-14-57)		1		352

		4		生丝黑板检测法智能化设备		不详		不详		1		385

		5		自动安平水准仪		DSZ3		154364 (自编号: 103-01-113)		1		163

		6		电子秒表		DM1-010		106-11-06		1		150

		7		红外测温仪		DLX-HC2508		121-03-04		1		332

		8		电子天平		ME204T/02		C313898467（设备编号：108-08-21）		1		435

		9		电子天平		ME204T/02		C313898466（设备编号：108-08-22）		1		435

		10		电子天平		MS204S/01		B502476895（设备编号：102-08-46）		1		435

		11		电子天平		MS204TS/02		B725281312（设备编号：115-08-02）		1		435

		12		电子天平		MS204TS/02		B742828790（设备编号：115-08-03）		1		435

		13		数显游标卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 107-01-72)		1		102

		14		数显游标卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 107-01-71)		1		102

		15		数显游标卡尺		(0～300)mm		 (自编号: 107-01-73)		1		102

		16		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-2～+300）℃，分度值：1.0℃		82 (自编号: 108-03-134)		1		24		每增加一个测温点		135

		17		便携式手提秤		50kg		(自编号:115-08-26)		1		128

		18		电子秒表		PC70		111-11-14		1		150

		19		可调移液器		(100～1000)μL		YE193AL0298709(自编号: 115-21-80)		1		115

		20		电子天平		STX1202ZH		B735601421 (自编号: 115-08-10)		1		358

		21		电桥夹具		DQ-1200		 (自编号: 103-10-29)		1		96

		22		电子数显千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 103-01-166)		1		160

		23		容量瓶		10 mL		无(自编号: 108-20-164)		1		76

		24		容量瓶		10 mL		无 (自编号: 108-20-163)		1		76

		25		电子天平		XY100E		2082407183 (自编号: 104-08-25)		1		256

		26		电脑评茧仪		PJ型		18001 (自编号: 102-14-36)		1		640

		27		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200120166 (自编号: 304-21-23)		1		358

		28		空气采样泵		GilAir  PLUS		20210320170 (自编号: 304-21-32)		1		358

		29		空气采样泵		GilAir  PLUS		 20210320173(自编号: 304-21-35)		1		358

		30		温湿度表		WHM5		200394(自编号: 104-03-32)		1		76

		31		螺纹环规		G 3/4		 (自编号: 104-02-50)		1		149

		32		管螺纹塞规		G 3/4B		 (自编号: 104-02-61)		1		115

		33		数字温度计		JM6200IM-2		 (自编号: 104-03-24)		1		280		每增加一个测温点		80

		34		数显温湿度计		175H1		 (自编号: 104-03-31)		1		192

		35		温度记录仪		RC-4		101-03-347		1		280		每增加一个测温点		80

		36		温度记录仪		RC-4		101-03-329		1		280		每增加一个测温点		80

		37		温度记录仪		RC-4		101-03-336		1		280		每增加一个测温点		80

		38		温度记录仪		RC-4		3GY-03-63		1		280		每增加一个测温点		80

		39		温湿度表		WS-1		19240/3GY-03-11		1		76

		40		水分接收器		10 mL		无（自编号：101-20-1429）		1		76

		41		挥发油冷凝器		3 mL		无（自编号：101-20-1430）		1		76

		42		电子千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 103-01-142)		1		160

		43		多头测厚仪		CH-10-C		 (自编号: 103-02-41)		1		160

		44		相对密度仪		XD-1		 250902		1		200

		45		相对密度仪（锤头）		1.25kg		 自编号: 107-15-82		1		44

		46		相对密度仪		XD-1		250903		1		200

		47		相对密度仪		XD-1		250904		1		200

		48		相对密度仪（锤头）		1.25kg		 自编号: 107-15-83		1		44

		49		相对密度仪		XD-1		 250903		1		200

		50		相对密度仪		XD-1		250904		1		200

		51		相对密度仪（锤头）		1.25kg		 自编号: 107-15-85		1		44

		52		相对密度仪		XD-1		250906		1		200

		53		相对密度仪		XD-1		250905		1		200

		54		相对密度仪（锤头）		1.25kg		 自编号: 107-15-84		1		44

		55		相对密度仪		XD-1		250905		1		200

		56		相对密度仪		XD-1		250906		1		200

		57		相对密度仪（锤头）		1.25kg		 自编号: 107-15-81		1		44

		58		相对密度仪		XD-1		250902		1		200

		59		土壤筛		20mm		 (自编号: 107-18-23)		1		44

		60		新标准土壤筛		5mm		 (自编号: 107-18-24)		1		44

		61		可调移液器		(20～200)μL		TO58566(自编号：115-21-140)		1		115

		62		可调移液器		(20～200)μL		YE18BAL0206865(自编号: 115-21-78)		1		115

		63		可调移液器		(100～1000)μL		YE21AAV0084360(自编号: 115-21-117)		1		115

		64		可调移液器		(100～1000)μL		YE196AL0450999(自编号: 115-21-125)		1		115

		65		温湿度表		WS-1		87306/115-03-07		1		76

		66		温湿度表		WS-1		58077/101-03-257		1		76

		67		标准筛		2mm		101-18-289		1		19

		68		标准筛		2mm		101-18-350		1		19

		69		标准筛		0.45mm		101-18-290		1		19

		70		重复性温（湿）度记录仪		GSP-6 Pro		EFT257004646/106-03-49		1		280		每增加一个测温点		80

		71		标准筛		2.8mm		101-18-221		1		19

		72		标准筛		2.8mm		101-18-248		1		19

		73		底盘测功机		MC55kw型		2025071101(自编号:106-15-126)		1		1440

		74		钢球		227g		 自编号: 107-15-79		1		35

		75		钢球		535g		 自编号: 107-15-78		1		28

		76		电子计重秤		TSC-W		202106017172 (自编号: 111-08-27)		1		128

		77		普通玻璃液体温度计		内标式，(98～102)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 108-03-156)		1		24		每增加一个测温点		135

		78		普通玻璃液体温度计		内标式，(38～42)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 108-03-39)		1		24		每增加一个测温点		135

		79		普通玻璃液体温度计		内标式，(-80～60)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-90)		1		24		每增加一个测温点		135

		80		普通玻璃液体温度计		棒式，(-7～110)℃，分度值：0.5℃		 (自编号: 108-03-70)		1		24		每增加一个测温点		135

		81		普通玻璃液体温度计		棒式，(-80～20)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-47)		1		24		每增加一个测温点		135

		82		普通玻璃液体温度计		棒式，(-80～20)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-20-102)		1		24		每增加一个测温点		135

		83		普通玻璃液体温度计		棒式，(-80～20)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-43)		1		24		每增加一个测温点		135

		84		普通玻璃液体温度计		棒式，(-80～20)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-45)		1		24		每增加一个测温点		135

		85		普通玻璃液体温度计		棒式，(-80～20)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-110)		1		24		每增加一个测温点		135

		86		普通玻璃液体温度计		棒式，(50～80)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 109-03-67)		1		24		每增加一个测温点		135

		87		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～360)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 109-03-66)		1		24		每增加一个测温点		135

		88		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～360)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-108)		1		24		每增加一个测温点		135

		89		普通玻璃液体温度计		内标式，(0～360)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 109-03-06)		1		24		每增加一个测温点		135

		90		普通玻璃液体温度计		棒式，(-2～300)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-111)		1		24		每增加一个测温点		135

		91		普通玻璃液体温度计		棒式，(-2～300)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-112)		1		24		每增加一个测温点		135

		92		普通玻璃液体温度计		棒式，(-2～300)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-40)		1		24		每增加一个测温点		135

		93		普通玻璃液体温度计		棒式，(-5～400)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-157)		1		24		每增加一个测温点		135

		94		普通玻璃液体温度计		棒式，(-5～400)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-115)		1		24		每增加一个测温点		135

		95		普通玻璃液体温度计		棒式，(-5～400)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-116)		1		24		每增加一个测温点		135

		96		普通玻璃液体温度计		棒式，(-5～400)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-120)		1		24		每增加一个测温点		135

		97		机械秒表		504		108-11-07		1		76

		98		孔径规		（3～15）mm；0.1mm		CR610748		1		96

		99		砝码		1kg		管理编号: 104-08-24		1		44

		100		砝码		1kg		管理编号: 104-08-23		1		44

		101		砝码		1.5kg		管理编号: 104-08-21		1		44

		102		砝码		1.5kg		管理编号: 104-08-20		1		44

		103		砝码		2kg		管理编号: 104-08-22		1		44

		104		砝码		2kg		管理编号: 104-08-19		1		44

		105		砝码		2.5kg		管理编号: 104-08-18		1		44

		106		砝码		2.5kg		管理编号: 104-08-17		1		44

		107		砝码		3kg		管理编号: 104-08-16		1		44

		108		砝码		3kg		管理编号: 104-08-15		1		44

		109		数显式推拉力计		HP-200		H2002306241   (自编号: 105-05-01)		1		200

		110		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		 (自编号: 104-03-75)		1		192

		111		电子秒表		DM1-010		104-11-08		1		150

		112		电子秒表		DM1-010		104-11-07		1		150

		113		机械秒表		503		104-11-05		1		76

		114		空盒气压表		DYM3		 06979/(自编号: 104-07-22)		1		326

		115		砝码		1mg～2kg		管理编号: 104-08-10		1		1267

		116		温湿度晴雨表		TY93-1		 (自编号: 105-03-09)		1		76

		117		温湿度晴雨表		TY93-1		 (自编号: 105-03-08)		1		76

		118		温湿度晴雨表		TY93-1		 (自编号: 105-03-07)		1		76

		119		砝码		200g		管理编号: 105-08-12-A		1		48

		120		空气采样泵		GilAir  PLUS		20210320171 (自编号: 304-21-33)		1		358

		121		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200120165 (自编号: 304-21-28)		1		358

		122		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200220126 (自编号: 304-21-27)		1		358

		123		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200220131 (自编号: 304-21-26)		1		358

		124		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200120162 (自编号: 304-21-24)		1		358

		125		液化石油气铜片腐蚀试验器		SH/T0232		201-14-35		1		512

		126		气质联用仪		GCMS-QP 2020NX		021745801716（自编号：115-14-90）		1		1664

		127		液质联用仪		AS 580/EXPEC 5700		B13P2560002/256P24A0002（自编号：101-14-1397）		1		1856

		128		电能质量分析仪		435 II		26843121(自编：106-10-25）		1		1280

		129		六位半精密数字多用表		8846A		106-09-34		1		460

		130		药典检验筛		0.355mm		101-18-234		1		44

		131		药典检验筛		0.25mm		101-18-227		1		44

		132		药典检验筛		0.85mm		101-18-233		1		44

		133		药典检验筛		0.18mm		101-18-236		1		44

		134		多功能声级计（噪声分析仪）		AWA6228+		00320862 (自编号: 106-12-09)		1		704

		135		覆层测厚仪		MiniTest  1100		 (自编号: 103-02-02)		1		224

		136		测振仪		VM-82A		30271247(自编号: 103-12-21)		1		704

		137		测振仪		VM-82A		 30271236(自编号: 103-12-19)		1		704

		138		游标万能角度尺		（0∼320）°		A1835209 (自编号: 103-01-176)		1		61

		139		哑铃状试样用裁刀		2型（75mm）		 (自编号: 103-18-13)		1		384

		140		管形测力计		LTZ-10		 (自编号: 103-05-31)		1		200

		141		韦氏硬度计		W-20		NO.7726 (自编号: 103-06-05)		1		280

		142		涂层测厚仪		elcometer 456		 (自编号: 103-02-36)		1		224

		143		数字荧光示波器		TDS 3052C		C012721 (自编号: 106-21-69)		1		614

		144		游标卡尺		 
（0～3000）mm		107-01-30		1		512

		145		可调移液器		(100～1000)μL		QZ68828(自编号: 108-21-44)		1		115

		146		照度计		AR823+		 无/(自编号: 108-15-06-B)		1		389

		147		湿膜厚度规		（0～200）μm		/		1		320

		148		湿膜厚度规		（0～200）μm		/		1		320

		149		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1135)		1		76

		150		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1144)		1		76

		151		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1148)		1		76

		152		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1369)		1		76

		153		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1372)		1		76

		154		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1373)		1		76

		155		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1388)		1		76

		156		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1389)		1		76

		157		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1390)		1		76

		158		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1391)		1		76

		159		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1392)		1		76

		160		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1393)		1		76

		161		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1394)		1		76

		162		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1395)		1		76

		163		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1396)		1		76

		164		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1397)		1		76

		165		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1398)		1		76

		166		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1399)		1		76

		167		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1400)		1		76

		168		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1401)		1		76

		169		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1402)		1		76

		170		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1403)		1		76

		171		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1404)		1		76

		172		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1405)		1		76

		173		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1406)		1		76

		174		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1407)		1		76

		175		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1408)		1		76

		176		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1129)		1		76

		177		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1137)		1		76

		178		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1140)		1		76

		179		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1141)		1		76

		180		容量瓶(棕)		10mL		无(自编号：101-20-1146)		1		76

		181		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1367)		1		76

		182		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1409)		1		76

		183		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1410)		1		76

		184		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1411)		1		76

		185		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1412)		1		76

		186		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1413)		1		76

		187		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1414)		1		76

		188		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1415)		1		76

		189		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1416)		1		76

		190		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1417)		1		76

		191		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1418)		1		76

		192		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1419)		1		76

		193		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1420)		1		76

		194		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1421)		1		76

		195		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1422)		1		76

		196		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1423)		1		76

		197		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1424)		1		76

		198		容量瓶(棕)		20mL		无(自编号：101-20-1425)		1		76

		199		容量瓶(棕)		25mL		无(自编号：101-20-1122)		1		76

		200		容量瓶(棕)		25mL		无(自编号：101-20-1119)		1		76

		201		容量瓶(棕)		25mL		无(自编号：101-20-1118)		1		76

		202		容量瓶(棕)		50mL		无(自编号：101-20-1107)		1		76

		203		容量瓶(棕)		50mL		无(自编号：101-20-1114)		1		76

		204		容量瓶(棕)		50mL		无(自编号：101-20-1109)		1		76

		205		容量瓶(棕)		50mL		无(自编号：101-20-1106)		1		76

		206		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1082)		1		76

		207		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1079)		1		76

		208		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1078)		1		76

		209		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1075)		1		76

		210		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1076)		1		76

		211		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1081)		1		76

		212		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1074)		1		76

		213		容量瓶(棕)		100mL		无(自编号：101-20-1077)		1		76

		214		容量瓶		10mL		4D042(自编号：ZY21-020B)		1		76

		215		容量瓶		20mL		无(自编号：101-20-1126)		1		76

		216		容量瓶		25mL		无(自编号：101-20-1120)		1		76

		217		容量瓶		50mL		无(自编号：101-20-1121)		1		76

		218		容量瓶		50mL		无(自编号：101-20-1097)		1		76

		219		容量瓶		50mL		无(自编号：101-20-1100)		1		76

		220		容量瓶		50mL		无(自编号：101-20-1086)		1		76

		221		容量瓶		50mL		无(自编号：BR50-9)		1		76

		222		分度吸管		10mL		无(自编号：101-20-801)		1		76

		223		分度吸管		5mL		无(自编号：101-20-802)		1		76

		224		单标线吸管		5mL		无(自编号：101-20-317)		1		76

		225		单标线吸管		5mL		无(自编号：101-20-741)		1		76

		226		单标线吸管		10mL		无(自编号：101-20-804)		1		76

		227		单标线吸管		10mL		无		1		76

		228		单标线吸管		20mL		无(自编号：101-20-806)		1		76

		229		单标线吸管		25mL		无(自编号：101-20-807)		1		76

		230		单标线吸管		50mL		无(自编号：101-20-782)		1		76

		231		单标线吸管		100mL		无(自编号：101-20-808)		1		76

		232		酸碱两用滴定管		50mL		128(自编号：101-20-244)		1		76		每增加一个校准点		50

		233		可调移液器		(20～200)μL		Z02915(自编号：101-21-60)		1		115

		234		可调移液器		(20～200)μL		RZ13807(自编号: 101-21-155)		1		115

		235		可调移液器		(100～1000)μL		1715519(自编号: 101-21-136)		1		115

		236		低温恒温槽		DC-0506		101-04-149		1		512		每增加一个测温点		200

		237		智能数显荷载测力仪		WYA-1000		不详 (自编号: 107-05-24)		1		512

		238		电杆荷载位移测试仪		DH-2		WG3990 (自编号: 107-05-04)		1		896

		239		可调移液器		(20～200)μL		QZ22589(自编号: 115-21-51)		1		115

		240		可调移液器		(20～200)μL		QZ22583(自编号: 115-21-50)		1		115

		241		可调移液器		(500～5000)μL		LH82158(自编号: 115-21-84)		1		115

		242		矿物棉针式测厚仪		GB/T5480		 (自编号: 107-02-14)		1		67

		243		数字微压计		DP1000-IIIB		20513 (自编号: 108-15-06-C)		1		136

		244		数字微压计		DP1000-IIIB		20702 (自编号: 108-15-05-C)		1		136

		245		声级计		TES 1350A		200200007 (自编号: 108-15-05-E)		1		256

		246		电子天平		YH-M10001		 48019(自编号: 108-08-12)		1		256

		247		防火门窗反复启闭耐久性测试装置		ZY6513-ZN		202504L38		1		192

		248		高倍投影仪		JTT-D		102-02-21		1		241

		249		高倍投影仪		JTT-D		102-02-11		1		241

		250		微机控制阀门试验机		TFM107A		103-07-19		1		136

		251		压力变送器		KYB18G08M1PXC3-1		103-21-30-D		1		224

		252		压力变送器		KYB18G08M1PXC3-1		103-21-30-C		1		224

		253		压力变送器		KYB18G08M1PXC3-1		103-21-30-B		1		224

		254		压力变送器		KYB18G08M1PXC3-1		103-21-30-A		1		224

		255		电子计重秤		JSB10-01		3408498（自编号：101-08-107）		1		128

		256		电子计重秤		JSB10-01		3408499（自编号：101-08-108）		1		128

		257		电子计重秤		JSB10-01		3408500（自编号：101-08-109）		1		128

		258		气相色谱仪		GC-2014		C11484709107（自编号：101-14-77）		1		1024

		259		气相色谱仪		GC-2014		C11484709107（自编号：101-14-77）		1		1024

		260		气相色谱仪		Trace 1310		714101363（自编号：101-14-164）		1		1024

		261		普通玻璃液体温度计		棒式，（-2～+400）℃，分度值：1.0℃		206/108-03-146		1		72		每增加一个测温点		135

		262		普通玻璃液体温度计		棒式，（-2～+400）℃，分度值：1.0℃		232//108-03-145		1		72		每增加一个测温点		135

		263		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：0.1℃		108-03-84		1		12		每增加一个测温点		135

		264		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：0.1℃		20104742/108-03-165		1		12		每增加一个测温点		135

		265		普通玻璃液体温度计		棒式，（-2～+400）℃，分度值：1.0℃		114/108-03-143		1		72		每增加一个测温点		135

		266		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，（-30～+170）℃，分度值：1.0℃		248/108-03-166		1		24		每增加一个测温点		135

		267		普通玻璃液体温度计		内标式，（38～42）℃，分度值：0.1℃		016/108-03-141		1		24		每增加一个测温点		135

		268		砝码		500g		管理编号: 102-08-67-A		1		28

		269		砝码		500g		管理编号: 102-08-68-A		1		28

		270		砝码		4kg		管理编号: 102-15-76-A		1		22

		271		砝码		2kg		管理编号: 102-15-76-B		1		22

		272		数显温度计		不详		 (自编号: 108-14-54-A)		1		280		每增加一个测温点		80

		273		网目测定板		100 mm		/		1		128

		274		金属穿孔板试验筛		2.8mm		 (自编号: 108-18-80)		1		44

		275		金属穿孔板试验筛		8mm		 (自编号: 108-18-94)		1		44

		276		空盒气压表		DYM3		206171/ (自编号: 104-07-16)		1		326

		277		空盒气压表		DYM3		206184/ (自编号: 104-07-17)		1		326

		278		电子天平		EL-2.2KJ		230829002 (自编号: 102-08-68)		1		358

		279		电子天平		EL-2.2KJ		230829001 (自编号: 102-08-67)		1		358

		280		色度仪白板		陶瓷		A10120 (自编号: 104-13-11-A)		1		1536

		281		外径千分尺 		（25～50）mm		 (自编号: 104-01-69)		1		80

		282		壁厚千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 104-01-14)		1		76

		283		公法线千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 107-01-12-B)		1		44

		284		钢卷尺		5m		 (自编号: 102-02-18)		1		11

		285		螺纹塞规		M22×1.5 6H LH		/		1		180

		286		管螺纹塞规		G1 B 		/		1		180

		287		螺纹塞规		M22×1.5 6H LH		/		1		180

		288		管螺纹塞规		G 3/8  		/		1		180

		289		管螺纹塞规		G 1/2		/		1		180

		290		普通螺纹塞规		M36×2 6H		/		1		180

		291		普通螺纹塞规		M22×1.5 6H		/		1		180

		292		管螺纹塞规		G1 1/4 		/		1		180

		293		普通螺纹塞规		M30×2 6H		/		1		180

		294		管螺纹环规		G 3/8  		/		1		180

		295		螺纹环规		M22×1.5-6g LH		/		1		180

		296		管螺纹环规		G 1/2  T		/		1		92

		297		管螺纹环规		G 1/2  Z		/		1		92

		298		螺纹环规		M22×1.5-6g 		/		1		180

		299		螺纹环规		M22×1.5-6g LH		/		1		180

		300		螺纹环规		M30×2-6g		/		1		180

		301		螺纹环规		G 1-A		 /		1		180

		302		螺纹环规		G1 1/4-A		/		1		180

		303		可调移液器		(20～200)μL		PZ61697(自编号: 101-21-66)		1		115

		304		机械秒表		504		102-11-03		1		76

		305		棉纤维尺		5cm		 (自编号: 102-01-13)		1		28

		306		温湿度表		WS-1		90398 (自编号: 108-03-149)		1		76

		307		温湿度表		WS-1		97324 (自编号: 108-03-151)		1		76

		308		温湿度表		WS-1		88304(自编号: 108-03-147)		1		76

		309		温湿度表		WS-1		90145 (自编号: 108-03-105)		1		76

		310		温湿度表		WS-1		99243 (自编号: 108-03-155)		1		76

		311		温湿度表		WS-1		88386(自编号: 108-03-148)		1		76

		312		温湿度表		WS-1		99369 (自编号: 108-03-150)		1		76

		313		温湿度表		WS-1		62239(自编号: 108-03-153)		1		76

		314		纺织品压缩回弹性测试仪		LBX-118		/		1		192

		315		游标卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 104-01-10)		1		67

		316		缩水率打印尺		Y(B)85-500型		/		1		160

		317		标准筛		0.2mm		201-18-217s		1		19

		318		酸碱两用滴定管		25mL		无（自编号：101-20-823）		1		76		每增加一个校准点		50

		319		酸碱两用滴定管		25mL		无（自编号：101-20-277）		1		76		每增加一个校准点		50

		320		酸碱两用滴定管		25mL		无（自编号：101-20-255）		1		76		每增加一个校准点		50

		321		酸碱两用滴定管		25mL		无（自编号：101-20-276）		1		76		每增加一个校准点		50

		322		数字功率计		WT1310		106-13-17		1		563

		323		电子数显千分尺		（0～25）mm		 307473(自编号: 104-01-85)		1		160

		324		湿膜厚度梳规		BGD 531/7		531202501108 (自编号: 104-01-86)		1		320

		325		数显百分表		(0～25.4)mm		C25U4570 (自编号: 104-01-84)		1		116

		326		光栅千分表（四键）		(0～25.4)mm		240500230 (自编号: 104-01-83)		1		160

		327		可调移液器		(20～200)μL		QZ02277（自编号：108-21-43）		1		115

		328		标准筛		0.63mm		101-18-220		1		19

		329		标准筛		0.630mm		201-18-200		1		19

		330		标准筛		0.800mm		201-18-201		1		19

		331		标准筛		0.23mm		101-18-325		1		19

		332		标准筛		0.15mm		101-18-326		1		19

		333		标准筛		0.18mm		101-18-327		1		19

		334		标准筛		1.6mm		101-18-323		1		19

		335		标准筛		1.25mm		101-18-329		1		19

		336		标准筛		0.63mm		101-18-324		1		19

		337		标准筛		0.45mm		101-18-328		1		19

		338		标准检验筛		0.15mm		101-18-322		1		44

		339		钢直尺		300mm		112-01-04		1		28

		340		数显千分尺		(0～25)mm		(自编号: 101-02-05)		1		160

		341		专用拉伸强度夹具		MP10-E		不详 (自编号: 107-05-41)		1		896

		342		混凝土含气量测定仪		LC-615		(自编号: 107-15-45)		1		200

		343		混凝土含气量测定仪		HC-7		(自编号: 107-15-45)		1		200

		344		坍落度筒		/		 (自编号: 307-15-14)		1		200

		345		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～300)℃，分度值：2.0℃		 自编号: 104-04-15-A		1		12		每增加一个测温点		135

		346		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～100)℃，分度值：0.2℃		 自编号: 104-03-17		1		12		每增加一个测温点		135

		347		雷氏夹测定仪		LD-50		 (自编号: 203-15-17)		1		89

		348		比长仪		ISO-300		657		1		224

		349		陶瓷标准白板		GSB Q 30001-86		B2403 (自编号: 107-13-01-C)		1		384

		350		数字式木材测湿仪		PT-90E		自编号: 104-15-39		1		322

		351		数显温湿度计		ZG-8012		 (自编号: 107-03-37)		1		192

		352		钢卷尺		30m		 (自编号: 104-01-49)		1		51

		353		钢直尺		300mm		 (自编号: 107-01-21)		1		28

		354		钢直尺		500mm		 (自编号: 107-01-100)		1		28

		355		钢直尺		500mm		 (自编号: 107-01-99)		1		28

		356		钢直尺		500mm		 (自编号: 107-01-98)		1		28

		357		漆膜划格器		1mm		/		1		192

		358		水泥标准负压筛		0.080mm		 (自编号: 107-18-01)		1		44

		359		水泥标准负压筛		0.080mm		 (自编号: 307-15-08)		1		44

		360		水泥标准负压筛		0.045mm		 (自编号: 107-18-02)		1		44

		361		温湿度表		WS-1		 32072(自编号: 107-03-45)		1		76

		362		温湿度表		WS-1		32685 (自编号: 107-03-43)		1		76

		363		温湿度表		WS-1		 31674(自编号: 107-03-42)		1		76

		364		新标准方孔砂石筛		0.63mm		 (自编号: 107-12-01-C)		1		44

		365		粗骨料不规则颗粒含量筛		（8.8×40）mm		 (自编号: 107-18-19)		1		44

		366		数字压力表		HC-YS100		2023081001		1		136

		367		电接点压力表		(0～4)MPa		93467(自编号: 107-07-20)		1		25

		368		压力表		(0～0.16)MPa		11.10.04.3515(自编号: 107-07-04)		1		25

		369		游标卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 107-01-68)		1		67

		370		百分表		(0～10)mm		BE121612 (自编号: 107-01-94)		1		40

		371		百分表		(0～10)mm		BS122147 (自编号: 107-01-92)		1		40

		372		百分表		(0～10)mm		34177 (自编号: 107-01-91)		1		40

		373		百分表		(0～10)mm		F34810 (自编号: 107-01-63)		1		40

		374		钢卷尺		30m		 (自编号: 107-01-82)		1		51

		375		钢卷尺		30m		 (自编号: 107-01-81)		1		51

		376		电子压力表		SK-YB-C		W23364		1		136

		377		电子压力表		SK-YB-C		 W23365		1		136

		378		空盒气压表		DYM3		06008/ (自编号: 107-07-16)		1		326

		379		空盒气压表		DYM3		06123/ (自编号: 107-07-15)		1		326

		380		空盒气压表		DYM3		 06234/(自编号: 107-07-14)		1		326

		381		白水泥白度计		BSN-1		BSNCG20003 (自编号: 107-13-01)		1		665

		382		数据采集器（温度巡检仪）		2638A		 自编号: 106-03-18		1		1420

		383		钢卷尺		50m		 (自编号: 103-01-171)		1		76

		384		伸率尺		20cm		 (自编号:103-01-183)		1		28

		385		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-Z		1		175		每增加一个测温点		70

		386		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-Y		1		175		每增加一个测温点		70

		387		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-X		1		175		每增加一个测温点		70

		388		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-W		1		175		每增加一个测温点		70

		389		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-V		1		175		每增加一个测温点		70

		390		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-U		1		175		每增加一个测温点		70

		391		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-T		1		175		每增加一个测温点		70

		392		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-S		1		175		每增加一个测温点		70

		393		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-R		1		175		每增加一个测温点		70

		394		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-Q		1		175		每增加一个测温点		70

		395		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-P		1		175		每增加一个测温点		70

		396		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-O		1		175		每增加一个测温点		70

		397		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-N		1		175		每增加一个测温点		70

		398		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-M		1		175		每增加一个测温点		70

		399		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-L		1		175		每增加一个测温点		70

		400		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-K		1		175		每增加一个测温点		70

		401		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-J		1		175		每增加一个测温点		70

		402		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-I		1		175		每增加一个测温点		70

		403		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-H		1		175		每增加一个测温点		70

		404		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-G		1		175		每增加一个测温点		70

		405		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-F		1		175		每增加一个测温点		70

		406		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-E		1		175		每增加一个测温点		70

		407		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-D		1		175		每增加一个测温点		70

		408		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-C		1		175		每增加一个测温点		70

		409		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-B		1		175		每增加一个测温点		70

		410		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-A		1		175		每增加一个测温点		70

		411		智能数字压力表		HC-YS100		2023081002		1		316

		412		压力表		(0～0.6)MPa		HA66551005444(自编号: 102-07-13)		1		25

		413		压力表		(0～0.6)MPa		HA66551004962 (自编号: 102-07-15)		1		25

		414		压力表		(0～0.6)MPa		13.07.09.1295(自编号: 102-07-03)		1		25

		415		压力表		(0～0.6)MPa		HY67602701770(自编号: 102-07-19)		1		25

		416		压力表		(0～0.6)MPa		HA73612897218(自编号: 102-07-38)		1		25

		417		压力表		(0～0.6)MPa		HC67511222811 (自编号: 102-07-08)		1		25

		418		压力表		(0～6)MPa		09.05.05.4368(自编号: 111-07-05)		1		25

		419		电子天平		YP20002		YPQ32202204098 (自编号: 115-08-22)		1		358

		420		钢卷尺		30m		 (自编号: 111-01-19)		1		51

		421		钢卷尺		5m		 (自编号: 111-01-41)		1		11

		422		钢直尺		500mm		 (自编号: 111-01-06)		1		28

		423		百分表		(0～10)mm		IC012004 (自编号: 107-01-64)		1		40

		424		内径千分表		(18～35)mm		4011393/4010357 (自编号: 107-01-42)		1		81

		425		电子数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 107-01-70)		1		102

		426		电子数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 107-01-54)		1		102

		427		电子数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 107-01-53)		1		102

		428		内径百分表		(35～50)mm		1113093/1110546 (自编号: 107-15-22)		1		81

		429		电子天平		JY1002		432138 (自编号: 101-08-47)		1		256

		430		酸碱两用滴定管		25mL		无(自编号:115-20-106)		1		76		每增加一个校准点		50

		431		多参数测试仪（离子计）		Seven Excellence		B819803569（自编号：115-14-29）		1		512

		432		生物安全柜		BSC-1500 IIB2-X		XASR14032（自编号：101-21-03）		1		960

		433		流动注射分析仪		AA100		自编号：115-14-99		1		1152		每增加一个模块		800

		434		pH计		PHSJ-6L		602319N0021010050(自编号：101-14-367）		1		224

		435		pH计		PHS-3C		600408N0021010438(自编号：101-14-364)		1		224

		436		全自动流动注射分析仪		iFIA7		自编号：101-14-372		1		1152		每增加一个模块		800

		437		液质联用仪		LCMS-8050		O10836101588 AE（自编号：101-14-1379）		1		1856

		438		电子天平		E100YB-C		D180123030098（设备编号：105-08-12）		1		358

		439		超声波测厚仪		PZX-7		 (自编号: 111-02-04)		1		230

		440		压力表		（0～25）MPa		JF-P2411319		1		25

		441		压力表		（0～25）MPa		JF-P2411318		1		25

		442		压力表		（0～6）MPa		JFP121051256		1		25

		443		压力表		（0～6）MPa		JFP121051245		1		25

		444		筛子		/		201-18-139		1		44

		445		液体比重天平		PZ-D-5		自编号：101-08-61		1		448

		446		灭火器瓶体水压爆破试验台		XF-MHSB-100-B		25-101		1		967

		447		密度计		(1.200～1.300)g/cm3		2907(自编号: 104-20-02)		1		55

		448		测厚仪		HD-10		 (自编号: 104-02-48)		1		160

		449		电子计价秤		ACS-30-A		J8183626 (自编号: 121-08-01)		1		128

		450		砖用卡尺		ZK-1		 (自编号: 103-01-105)		1		128

		451		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-01-66)		1		11

		452		冰箱		BCD-260WDGW		308-19-10		1		512		每增加一个测温点		200

		453		生化培养箱		LRH-250F		15-04-36		1		537		每增加一个测温点		200

		454		精密电热恒温鼓风干燥箱		KLL-9128A		101-04-116		1		844		每增加一个测温点		200

		455		驱动系统静负荷试验装置传感器		BK-2F（500kg）		16363（自编号：103-05-26-A）		1		512

		456		容量瓶（棕）		100ml		无 (自编号: 115-20-50)		1		76

		457		容量瓶（棕）		100ml		无 (自编号: 115-20-51)		1		76

		458		容量瓶		500ml		无 (自编号: 115-20-47)		1		76

		459		容量瓶		500ml		无(自编号: 115-20-48)		1		76

		460		容量瓶		1000ml		无 (自编号: 115-20-49)		1		76

		461		容量瓶		250ml		无(自编号: 115-20-98)		1		76

		462		容量瓶		250ml		无 (自编号: 115-20-99)		1		76

		463		容量瓶		250ml		无 (自编号: 115-20-100)		1		76

		464		电动车专用称重仪		TJWH-060		2018020201(自编号：103-15-32)		1		128

		465		转速表		SW6234C		自编号: 103-12-20		1		230

		466		绝缘导通测试仪		3005A		0130793 (自编号: 103-09-01)		1		288

		467		伸率尺		20mm		 (自编号: 103-01-182)		1		28

		468		电子秒表		DM1-010		103-11-22		1		150

		469		半径规（R规）		R(1～7)mm		/		1		102

		470		电气安全性能综合分析仪（绝缘部分）		AN9636HC		B405963366		1		288

		471		酸碱两用滴定管		10mL		无（自编号：101-20-155）		1		76		每增加一个校准点		50

		472		酸碱两用滴定管		10mL		02（自编号：101-20-1387）		1		76		每增加一个校准点		50

		473		酸碱两用滴定管		25mL		无（自编号：101-20-957）		1		76		每增加一个校准点		50

		474		电气安全性能综合分析仪（耐压部分）		AN9636HC		B405963366		1		940

		475		程控耐压测试仪		CS9914BS（2 级）		1708114-001		1		940

		476		数显倾角仪		4×90°		/		1		160

		477		游标卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 103-01-115)		1		67

		478		钢卷尺		30m		 (自编号: 103-01-138)		1		51

		479		USB型温湿记录仪		COS-03		 自编号: 104-03-68		1		192

		480		USB型温湿记录仪		COS-03		 自编号: 104-03-70		1		192

		481		USB型温湿记录仪		COS-03		 自编号: 104-03-69		1		192

		482		智能移液器		YYCLB-100-V1		000383(自编号：101-21-406)		1		115

		483		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：0.1℃		104-03-34		1		12		每增加一个测温点		135

		484		大气采样仪		QC-3型		 391(自编号: 104-04-54)		1		358

		485		塞尺		MLA1019S（0.01～1.00）mm		 (自编号: 104-01-71)		1		48

		486		瓶身壁厚仪		MBT-300		 (自编号: 104-01-44)		1		320

		487		钢卷尺		30m		 (自编号: 104-01-50)		1		51

		488		温湿度表		WS-1		 自编号: 104-03-59		1		76

		489		可调移液器		(5～50)μL		Z02091(自编号：101-21-64-22)		1		115

		490		可调移液器		(2～20)μL		LZ26890(自编号：101-21-243)		1		115

		491		可调移液器		(20～200)μL		RH2406191088(自编号：101-21-405)		1		115

		492		换气老化试验机		AKS-HQ-150L		104-04-116		1		1228

		493		单标线吸管		5mL		无(自编号: 115-20 -87)		1		32

		494		单标线吸管		10mL		无(自编号: 115-20-85)		1		32

		495		单标线吸管		10mL		无(自编号: 115-20-84)		1		32

		496		分度吸管		10mL		无(自编号: 115-20-82)		1		76

		497		可调移液器		(5～50)μL		PZ47918(自编号: 101-21-67)		1		115

		498		可调移液器		(100～1000)μL		QZ09309(自编号: 101-21-65)		1		115

		499		可调移液器		(10～100)μL		PZ66038(自编号: 102-21-06)		1		115

		500		可调移液器		(0.5～10)μL		B711822281(自编号: 102-21-05)		1		115

		501		可调移液器		(100～1000)μL		B726317111(自编号: 102-21-04)		1		115

		502		可调移液器		(1000～10000)μL		B545691440(自编号: 102-21-03)		1		115

		503		可调移液器		(100～1000)μL		B723210599(自编号: 102-21-02)		1		115

		504		数字温湿度表		testo 174H		 自编号: 102-03-21		1		192

		505		电子秒表		不详		102-15-72-B		1		150

		506		温湿度表		WS-1		 自编号: 115-03-04		1		76

		507		钢直尺		1000mm		 (自编号: 102-01-16)		1		28

		508		钢直尺		300mm		 (自编号: 102-15-71-B)		1		28

		509		钢直尺		300mm		 (自编号: 102-15-72-A)		1		28

		510		钢直尺		300mm		 (自编号: 102-15-73-A)		1		28

		511		砝码		20g		管理编号: 115-08-19		1		48

		512		砝码		50g		管理编号: 115-08-20		1		48

		513		砝码		100g		管理编号: 115-08-18		1		48

		514		砝码		200g		管理编号: 115-08-17		1		48

		515		砝码		200g		管理编号: 115-08-07-B		1		144

		516		砝码		200g		管理编号: 115-08-07-A		1		144

		517		砝码		500g		管理编号: 115-08-16		1		48

		518		砝码		1kg		管理编号: 115-08-15		1		89

		519		氮气量气管		100mL		无 (自编号: 108-20-197)		1		76

		520		氮气量气管		100mL		无 (自编号: 108-20-155)		1		76

		521		精密压力表		(0～0.6)MPa		 HC75551100212(自编号: 104-07-42)		1		81

		522		酸碱两用滴定管		10mL		03（自编号：116-20-5268）		1		76		每增加一个校准点		50

		523		酸碱两用滴定管		10mL		03（自编号：116-20-5269）		1		76		每增加一个校准点		50

		524		酸碱两用滴定管		10mL		01（自编号：116-20-5270）		1		76		每增加一个校准点		50

		525		酸碱两用滴定管		25mL		05（自编号：116-20-5271）		1		76		每增加一个校准点		50

		526		酸碱两用滴定管		25mL		04（自编号：116-20-5272）		1		76		每增加一个校准点		50

		527		酸碱两用滴定管		25mL		04（自编号：116-20-5273）		1		76		每增加一个校准点		50

		528		布氏硬度计		TH608		22SSHB209012（自管号：103-06-13）		1		280

		529		洛氏硬度计		TIME6166		000022010000326（自管号：103-06-12）		1		280

		530		箱包铝口硬度计		HY-150VB-62.5		18969（自管号：102-15-105）		1		280

		531		头盔突出区域和表面摩擦测试仪		HT-6013		HT22426（自管号：103-15-06）		1		409

		532		缠绕试验机		CR-6		自管号：103-05-22		1		409

		533		纸杯纸碗挺度测定仪		ZP-TDY10		52（自管号：104-15-51）		1		409

		534		皮革皮带耐折试验机		GT-7043-N3		自管号：102-15-97		1		409

		535		水泥胶砂流动度测定仪		NLD-3		自管号：107-15-27		1		192

		536		皮革摩擦色牢度试验机		GT-7034-ES		DG190701900（自管号：102-15-96）		1		409

		537		全自动扭力测定仪		CanNeed-ATT-100		ATT20159IHQR（自管编号：104-05-31）		1		409

		538		提袋疲劳试验机		HY-552T		21021（自管号：102-15-115）		1		409

		539		皮箱轮颠簸行走试验机		GT-7076-A		DG190701896（自管号：102-15-100）		1		409

		540		箱包行走磨耗试验机		GT-7076-CH2		DG190701895（自管号：102-15-101）		1		409

		541		电子式压缩强度试验仪		ZSD-3(3KN)		459（自编104-05-04）		1		512

		542		箱包落锤冲击试验机		HY-620D		自管号：102-15-102		1		409

		543		箱包拉杆反复抽放疲劳试验机		HY-554B		18331（自管号：102-15-104）		1		409

		544		拉链往复运动试验机		GT-7518		自管号：102-15-98		1		768

		545		胶带保持力试验机		BLD-1008		20160326001（自管号：104-15-36）		1		409

		546		提袋疲劳试验机		SPL-30S		1015096（自管号：104-15-61）		1		409

		547		微机控制电液伺服万能试验机		SHT4106		31411017（自管号：106-05-16）		1		768

		548		全自动落锤安全帽冲击试验机		DIT501Z		Z2101062（自管号：103-05-29）		1		409

		549		砂浆凝结时间测定仪		ZKS-100		自管号：103-15-15		1		192

		550		钢化玻璃落球冲击试验机		LX-LQ020		自管号:107-05-31		1		409

		551		霰弹袋冲击试验机		LX-BSD190		自管号：107-05-32		1		409

		552		头盔稳定性试验机		HT-6016-A		20272（自管号：103-15-47）		1		409

		553		微机控制电子万能试验机		CMT4204		10611065（自管号：104-05-12）		1		768

		554		智能电子拉力试验机		C610		自管号:104-15-62		1		768

		555		漆膜附着力试验机		/		自管号：204-05-01		1		409

		556		防水卷材落锤冲击仪		ZSY-35		18FS042243（自管号：104-15-40）		1		409

		557		头盔穿刺/头盔护目镜穿刺试验机		HT-6022		20269（自管号：103-15-44）		1		409

		558		落砂试验机		HT-6010		HT22425（自管号：103-15-30）		1		409

		559		气相分子吸收光谱仪		3386		13200568A001（自编号：115-14-117）		1		1152

		560		液相色谱仪		LC-2050C		L22986102383 AE（自编号：104-14-28）		1		1216

		561		硫氮测定仪		TS-9000		25172（自编号：108-14-101）		1		768

		562		二氧化碳测定仪		ICC		101-21-394		1		512

		563		便携式浊度计		WZB-175		670900N0020050136(自编号: 115-14-54)		1		352

		564		数显温湿度仪		175H1		44616883 004 (自编号: 104-03-30)		1		192

		565		便携式溶解氧测定仪		JPBJ-611Y		631000N0020120008 (自编号: 115-14-111)		1		640

		566		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-80～+20)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-20-101)		1		24		每增加一个测温点		135

		567		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-80～+20)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-137)		1		24		每增加一个测温点		135

		568		空气采样器		FCG-5H型		253278 (自编号: 104-14-48)		1		358

		569		空气采样器		FCG-5H型		253275 (自编号: 104-14-47)		1		358

		570		空气采样器		FCG-5H型		253279 (自编号: 104-14-46)		1		358

		571		空气采样器		FCG-5H型		253273 (自编号: 104-14-45)		1		358

		572		空气采样器		FCG-5H型		253277 (自编号: 104-14-44)		1		358

		573		空气采样器		FCG-5H型		253270 (自编号: 104-14-43)		1		358

		574		空气采样器		FCG-5H型		253269 (自编号: 104-14-42)		1		358

		575		空气采样器		FCG-5H型		 253272(自编号: 104-14-41)		1		358

		576		空气采样器		FCG-5H型		253271 (自编号: 104-14-40)		1		358

		577		空气采样器		FCG-5H型		253280(自编号: 104-14-39)		1		358

		578		空气采样器		FCG-5H型		253268 (自编号: 104-14-38)		1		358

		579		空气采样器		FCG-5H型		253276(自编号: 104-14-37)		1		358

		580		空气采样器		FCG-5H型		253274 (自编号: 104-14-36)		1		358

		581		空气采样器		FCG-5H型		253267 (自编号: 104-14-35)		1		358

		582		温湿度表		WS-1		33907 (自编号: 3GB-03-06)		1		76

		583		温湿度表		WS-1		30463 (自编号: 3GY-03-20)		1		76

		584		温湿度表		THM-1		25401 (自编号: 108-03-172)		1		76

		585		数显游标卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 108-01-01)		1		102

		586		光能电子滴定器		50mL		50101181(自编号：101-20-245)		1		115

		587		馏分燃料油氧化安定性测定仪		TSY-1330A		108-14-103		1		384

		588		馏分燃料油氧化安定性测定仪		TSY-1330A		108-14-104		1		384

		589		全自动纤维溶解仪		FL-RJ1800		102-14-52		1		256

		590		高低温交变湿热试验箱		GDJS-100		106-04-40		1		1280		每增加一个测温点		200

		591		箱式电阻炉		SX2-10-12GP		115-04-40		1		480		每增加一个测温点		200

		592		箱式电阻炉		SX2-10-12GP		115-04-39		1		480		每增加一个测温点		200

		593		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-38		1		512		每增加一个测温点		200

		594		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-37		1		512		每增加一个测温点		200

		595		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-42		1		512		每增加一个测温点		200

		596		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-36		1		512		每增加一个测温点		200

		597		全自动快速八篮恒温烘箱		Y(B)802K-II		102-04-42		1		460		每增加一个测温点		200

		598		恒温干燥箱		101-00B		108-04-44		1		716		每增加一个测温点		200

		599		恒温恒湿室（消防）		/		3GB-21-415		1		640		每增加一个测温点		200

		600		全自动低温柔性试验仪		DR-6		104-15-63		1		1152

		601		电热鼓风干燥箱		101-3DB		108-04-64		1		460		每增加一个测温点		200

		602		电线电缆烟密度试验装置		DXY-1		111-15-28		1		460

		603		氧弹（空气弹）老化试验仪		YDY-Ⅱ		106-04-15		1		512

		604		医用低温保存箱		DW-30L278		308-19-12		1		512		每增加一个测温点		200

		605		热风循环烘箱		DH-TC-4A		107-04-15		1		460		每增加一个测温点		200

		606		润滑油抗泡沫测定器		DSY-016		201-14-32		1		512

		607		液化石油气残留物测定仪		SY/T7509		201-14-37		1		384

		608		苯类产品蒸发残留量测定器		KD-SB033		101-14-102		1		384

		609		铜片腐蚀测定仪		DF-1		102-14-28		1		384

		610		石油产品运动粘度测定器		SYP1003-VIA		108-14-05		1		512

		611		自动汽油氧化安定性测定器		A525-3		108-14-09-SY		1		384

		612		液化石油气蒸气压试验器		WSY-020		201-14-36		1		384

		613		冷滤点测定器		T0248-100		108-14-15-SY		1		384

		614		石油和合成液水分离性测定器		DSY-433		108-14-19		1		384

		615		倾点浊点凝点冷滤点测定器		DSY-006B		108-14-20		1		384

		616		馏分燃料油氧化安定性测定仪		TSY-1330A		108-14-17-SY		1		384

		617		水浴恒温振荡器		SHZ-82A		108-04-15		1		256		每增加一个测温点		200

		618		水浴恒温振荡器		SHZ-82A		108-04-16		1		256		每增加一个测温点		200

		619		陶瓷砖抗热震性测定仪		SO006		104-04-08		1		460

		620		医用低温保存箱		DW-30L278		308-19-11		1		512		每增加一个测温点		200

		621		水浴振荡器		HD500		102-04-22		1		256		每增加一个测温点		200

		622		电热鼓风烘箱		HD101A-1		102-04-21		1		460		每增加一个测温点		200

		623		缩水率烘箱		YG741C		102-04-16		1		524		每增加一个测温点		200

		624		汗渍色牢度烘箱		Y902C		102-04-15		1		460		每增加一个测温点		200

		625		汗渍色牢度烘箱		Y902C		102-04-14		1		460		每增加一个测温点		200

		626		数显恒温水浴锅		HH-4		104-04-25		1		256		每增加一个测温点		200

		627		数显恒温水浴锅		HH-6		302-04-17		1		256		每增加一个测温点		200

		628		恒温水浴锅		DMS-H106		106-04-19		1		512		每增加一个测温点		200

		629		生化培养箱		LRH-250F		108-04-33		1		537		每增加一个测温点		200

		630		生化培养箱		LRH-250F		108-04-40		1		537		每增加一个测温点		200

		631		生化培养箱		LRH-250F		108-04-34		1		537		每增加一个测温点		200

		632		立式自动压力蒸汽灭菌器		GR600P		108-07-11		1		640		每增加一个测温点		200

		633		立式自动压力蒸汽灭菌器		GR600P		108-07-10		1		640		每增加一个测温点		200

		634		生化培养箱		LRH-250A		115-04-28		1		537		每增加一个测温点		200

		635		砖瓦泛霜试验箱		ZFX-30X		107-04-13		1		512		每增加一个测温点		200

		636		高低温交变湿热试验箱		GDJS-020		106-04-25		1		1280		每增加一个测温点		200

		637		冰柜		/		308-19-13		1		512		每增加一个测温点		200

		638		旋转蒸发仪		SB-1300		102-14-43		1		256

		639		数显恒温水浴锅		HH-S6		302-04-16		1		256		每增加一个测温点		200

		640		自动饱和蒸气压测定器		A323-2		108-14-10-SY		1		384

		641		水浴振荡器		AS-24/316L		102-04-40		1		256		每增加一个测温点		200

		642		水浴振荡器		AS-24/316L		102-04-41		1		256		每增加一个测温点		200

		643		全自动织物缩水率试验机		YG089N		102-15-52		1		1024

		644		全自动沥青软化点试验器		SYD-2806E		108-04-17		1		192

		645		熔体流动速率试验机		ZRZ1452		107-14-03		1		460

		646		热变形维卡软化点试验机		ZWK1302-C		107-04-18		1		524

		647		数显恒温水浴锅		HH-6		115-04-04		1		256		每增加一个测温点		200

		648		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-30		1		512		每增加一个测温点		200

		649		鼓风干燥箱		DMS-9233		106-04-33		1		524		每增加一个测温点		200

		650		电热恒温鼓风干燥箱		DHG-9070A		108-04-14		1		460		每增加一个测温点		200

		651		低温保存箱		/		107-19-01		1		512		每增加一个测温点		200

		652		热风循环干燥箱		DH-841-3		107-04-14		1		460		每增加一个测温点		200

		653		真空干燥箱		RSD-020Z		103-04-17		1		460		每增加一个测温点		200

		654		电热鼓风烘箱		HD101A-1		102-04-39		1		460		每增加一个测温点		200

		655		石灰爆裂蒸煮箱		ZSX-52		107-15-58		1		128

		656		导热系数测定仪		IMDRY-3001		107-15-07		1		640

		657		电热恒温鼓风干燥箱		101-1-BS		101-04-42		1		460		每增加一个测温点		200

		658		恒温水浴箱		HWY-E		106-04-27		1		384		每增加一个测温点		200

		659		电热鼓风干燥箱		101-3DB		108-04-63		1		460		每增加一个测温点		200

		660		恒温恒湿室		/		B406（3GB-21-414）		1		640		每增加一个测温点		200

		661		恒温恒湿室		/		A216（3GB-19-256）		1		640		每增加一个测温点		200

		662		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-48		1		512		每增加一个测温点		200

		663		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-29		1		512		每增加一个测温点		200

		664		电热鼓风干燥箱		101-3DB		108-04-62		1		460		每增加一个测温点		200

		665		电热鼓风干燥箱		101-3DB		108-04-61		1		460		每增加一个测温点		200

		666		紫外灯老化试验箱		GS-UV400NH		106-04-22		1		512

		667		低温恒温槽		DC-0506		118-14-04-B		1		768		每增加一个测温点		200

		668		低温恒温槽		DC-0506		118-14-03-B		1		768		每增加一个测温点		200

		669		数显恒温水浴锅		HH-6		101-04-113		1		256		每增加一个测温点		200

		670		数显恒温水浴锅		HH-6		101-04-112		1		256		每增加一个测温点		200

		671		液相色谱仪		FLR		A10UPF791M(自编：101-14-144）		1		1216

		672		液相色谱仪		Vanquish		8325550（自编号：101-14-375）		1		1216

		673		液相色谱仪		Vanquish		8327042（自编号：101-14-375）		1		1216

		674		气相色谱仪		GC2030 N		C1225807348 SA（自编号：101-14-380）		1		1024

		675		气相色谱仪		GC2030 N		C1225807348 SA（自编号：101-14-380）		1		1024

		676		气相色谱仪		GC2030 AF		C1225807262 SA（自编号：101-14-381）		1		1024

		677		气相色谱仪		GC-2010Plus		C11805006940  （自编：101-14-111）		1		1024

		678		硫测定仪		TS-9100		0604（自编号：108-14-69）		1		768

		679		阿贝折射仪		2WAJ		019755（自编号：108-14-54）		1		262

		680		油品综合快速分析仪		FLD-300		YF202221008（自编号：108-14-70）		1		768

		681		微量快速闪点测定仪		BN-125		125202133011（自编号：108-14-71）		1		768

		682		多参数测试仪（氟离子计）		SevenExcellence		C322228385（自编号 115-14-155）		1		512

		683		全自动凯氏定氮仪		KjeltecTM 9 Analyser		60085084（自编号：108-14-102）		1		896

		684		全自动凯氏定氮仪		K8400		91817804（自编号：108-14-45）		1		896

		685		电导率仪		DDS-307A		610610N0020070123（自编号：108-14-55）		1		224

		686		GB聚胺酯头模		HT-6017-A2		103-15-51		1		256

		687		GB聚胺酯头模		HT-6017-A2		103-15-52		1		256

		688		GB聚胺酯头模		HT-6017-A2		103-15-54		1		256

		689		垂直燃烧试验仪		AG1KW		106-15-40		1		320

		690		电动连续式标点机		SDL-500型		106-18-03		1		160

		691		GB聚胺酯头模		HT-6017-A2		103-15-55		1		256

		692		GB聚胺酯头模		HT-6017-A2		103-15-53		1		256

		693		箱包磁力扣耐疲劳试验机		GT-7075-D		102-15-95		1		320

		694		箱包插扣耐用性试验机		GT-7075-C		102-15-99		1		320

		695		紫外光耐气候试验箱		GS-UV400NH		无/自编号：106-04-22		1		1280

		696		光泽度仪		JKGZ-60		无/ (自编号: 103-13-07)		1		537

		697		红外测温仪		RAYMT4U/CN		 (自编号: 106-03-48)		1		332

		698		数显温湿度计		175H1		104-03-28		1		192

		699		电子台秤		TCS-35		B0135986CN (自编号: 104-08-05)		1		128

		700		钢尺水位计		XTR-288		 (自编号: 115-01-05)		1		460

		701		光泽度仪		4446		115607 (自编号: 104-02-42)		1		1075

		702		电桥夹具		DQ-240		 (自编号: 106-21-100)		1		96

		703		电池短路试验机		AGB80M0		106-16-06		1		288

		704		电线弯曲荷重断芯试验仪		HDXWY		106-15-32		1		403

		705		直流电子负载		PLZ1205W		106-10-40		1		576

		706		直流电源		PWR801L		106-16-05		1		403

		707		电池内阻测试仪		BIM1100S		106-10-41		1		576

		708		电子天平		MA204E/A		C450247673（设备编号：115-08-37）		1		435

		709		电子天平		MA204E/A		C414888475（设备编号：115-08-36）		1		435

		710		标准筛		0.25mm		101-18-386		1		19

		711		原子吸收分光光度计		AA-7700		A30945802196 SA（自编号：108-14-65）		1		640		每增加一个检测器		1000

		712		水泥抗压夹具		40mm×40mm		 (自编号: 107-05-16-A)		1		57

		713		电子数显卡尺		(0～150)mm		出厂编号：601010970 (自编号: 107-01-47)		1		102

		714		电子数显卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 107-01-31)		1		102

		715		精密π尺		φ（100～230）mm		100628		1		160

		716		精密π尺		φ（900～1100）mm		0702420		1		160

		717		精密π尺		φ（700～900）mm		110421		1		160

		718		精密π尺		φ（300～500）mm		092329		1		160

		719		精密π尺		φ（500～700）mm		110420		1		160

		720		精密π尺		φ（200～350）mm		091329		1		160

		721		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-02-11-A)		1		11

		722		白度颜色测定仪		YQ-Z-48A		 24051360B(自编号: 108-14-96)		1		1049

		723		大气采样仪		QC-3型		620 (自编号: 104-04-77)		1		358

		724		大气采样仪		QC-3型		394 (自编号: 104-04-64)		1		358

		725		大气采样仪		QC-3型		 397(自编号: 104-04-70)		1		358

		726		大气采样仪		QC-3型		 408(自编号: 104-04-66)		1		358

		727		大气采样仪		QC-3型		393 (自编号: 104-04-65)		1		358

		728		铅笔硬度计		PPH-750		 14434(自编号: 204-06-03)		1		280

		729		读数显微镜		JC-10		 (自编号: 104-02-04)		1		149

		730		钢直尺		300mm		 (自编号: 104-01-36)		1		28

		731		空气采样泵		GilAir  PLUS		20210320169(自编号: 304-21-31)		1		358

		732		温湿度表		WS-1		 87322(自编号: 115-03-10)		1		76

		733		温湿度表		WS-1		 23084(自编号: 115-03-31)		1		76

		734		可调移液器		(2000～10000)μL		YE207AS0002024(自编号: 115-21-74)		1		115

		735		可调移液器		(2000～10000)μL		YE207AS0002018(自编号: 115-21-72)		1		115

		736		测厚仪		WHS-10A		 (自编号: 104-02-10)		1		160

		737		气体质量流量计		ACU10FD-MM		FDM24040450 (自编号: 104-22-12)		1		614

		738		数显温湿度计		175H1		104-03-29		1		192

		739		荷载测试仪		LH-Ⅱ		 WK8020(自编号: 116-05-5259)		1		512

		740		铅笔硬度计		REF720N		 8938311(自编号: 204-06-04)		1		280

		741		电子天平		LS220A SCS		0506269（设备编号：108-08-20）		1		435

		742		附温比重瓶（温度部分）		内标式，（0～40）℃，分度值：0.5℃		400/101-20-1384		1		12		每增加一个测温点		135

		743		附温比重瓶		25mL		400(自编号:101-20-1384)		1		53

		744		茶叶标准筛		0.63mm		101-18-252		1		44

		745		金属丝编织网试验筛		0.18mm		101-18-343		1		44

		746		金属丝编织网试验筛		0.18mm		101-18-344		1		44

		747		金属丝编织网试验筛		0.125mm		101-18-330		1		44

		748		标准筛		2.5mm		101-18-315		1		19

		749		标准筛		0.14mm		101-18-314		1		19

		750		标准筛		1.6mm		101-18-308		1		19

		751		标准筛		1.25mm		101-18-309		1		19

		752		标准筛		0.28mm		101-18-313		1		19

		753		标准筛		0.45mm		101-18-312		1		19

		754		标准筛		1mm		101-18-311		1		19

		755		标准筛		0.5mm		101-18-310		1		19

		756		真空表		(-0.1～0)MPa		2023071323		1		25

		757		微量滴定管		2mL		无 (自编号:101-20-1386)		1		76

		758		邵尔D橡塑硬度计		XHS型		12013		1		180

		759		数显倾角仪		4×90°，0.05°		200400534		1		160

		760		秒表		YS-728L		115-11-01		1		150

		761		镜片厚度测量仪		(0～10)mm		 (自编号: 105-15-04)		1		160

		762		电子式推拉力计		ZP-100		5052101   (自编号: 107-05-40)		1		200

		763		标准检验筛		1mm		 (自编号: 108-18-88)		1		44

		764		金属穿孔板试验筛		2.8mm		 (自编号: 108-18-95)		1		44

		765		标准筛		1mm		 (自编号: 108-18-08)		1		19

		766		金属丝编织网试验筛		1.18mm		 (自编号: 108-18-92)		1		44

		767		标准检验筛		0.075mm		 (自编号: 108-18-75)		1		44

		768		丁字尺		600mm		 (自编号: 102-01-27)		1		175

		769		钢直尺		500mm		 (自编号: 102-01-25)		1		28

		770		电子计数秤		TCS		2022061589 (自编号: 102-08-63)		1		128

		771		电子计数秤		HF-F		3285 (自编号: 102-08-50)		1		128

		772		温湿度记录仪		RC-4		 (自编号: 102-03-30)		1		280

		773		温湿度记录仪		RC-4		 (自编号: 102-03-29)		1		280

		774		棉纤维尺		50mm		(自编号: 102-01-15)		1		28

		775		钢卷尺		5m		 (自编号: 102-01-20)		1		11

		776		钢卷尺		5m		 (自编号: 102-02-17)		1		11

		777		电子温湿度计		TM-1 TH		 (自编号: 107-03-49)		1		192

		778		电子温湿度计		TM-1 TH		 (自编号: 107-03-50)		1		192

		779		电子温湿度计		TM-1 TH		 (自编号: 107-03-48)		1		192

		780		电子温湿度计		TM-1 TH		 (自编号: 107-03-47)		1		192

		781		电子数显温度计		A12T		 (自编号: 115-03-130)		1		280		每增加一个测温点		80

		782		电子数显温度计		A12T		 (自编号: 115-03-124)		1		280		每增加一个测温点		80

		783		电子数显温度计		A12T		 (自编号: 115-03-128)		1		280		每增加一个测温点		80

		784		电子数显温度计		A12T		 (自编号: 115-03-123)		1		280		每增加一个测温点		80

		785		温湿度表		WS-1		12349(自编号: 115-03-36)		1		76

		786		温湿度表		WS-1		68759 (自编号: 115-03-44)		1		76

		787		温湿度表		WS-1		 86980(自编号: 115-03-79)		1		76

		788		温湿度表		WS-1		62478 (自编号: 115-03-51)		1		76

		789		温湿度表		WS-1		 68726(自编号: 115-03-45)		1		76

		790		温湿度表		WS-1		85232 (自编号: 115-03-08)		1		76

		791		温湿度表		WS-1		23133(自编号: 115-03-28)		1		76

		792		可调移液器		(100～1000)μL		YE196AL0450994(自编号: 115-21-76)		1		115

		793		可调移液器		(2～20)μL		16547831(自编号: 115-21-82)		1		115

		794		可调移液器		(2000～10000)μL		YE207AS0002025(自编号: 115-21-73)		1		115

		795		羽绒标准筛		150目		 (自编号: 102-18-20)		1		44

		796		羽绒标准筛		150目		 (自编号: 102-18-19)		1		44

		797		金属丝编织网试验筛		0.42mm		 (自编号: 108-18-81)		1		44

		798		金属丝编织网试验筛		0.85mm		 (自编号: 108-18-93)		1		44

		799		标准检验筛		0.045mm		 (自编号: 108-18-73)		1		44

		800		标准筛		1mm		 (自编号: 201-18-183)		1		19

		801		钢直尺		1000mm		 (自编号: 102-01-14)		1		28

		802		温湿度记录仪		testo Saveris 2 H1 2016		 (自编号: 102-03-35)		1		192

		803		白板		/		A1807436 No.3 (自编号: 104-13-17-A)		1		768

		804		红外测温仪		RAYMT4U		 18350506(自编号: 103-03-45)		1		332

		805		洁净工作台		Protect-2FD-S		LS2FD2001009（自编号：301-21-92）		1		960

		806		洁净工作台		Protect-2FD-W		LS2FD1911018W（自编号：301-21-93）		1		960

		807		pH计		PHS-3C		600408N0021010207(（自编号：101-14-363）		1		224

		808		紫外可见分光光度计		UV-2700i		A12605800140 LP（自编号：101-14-382）		1		512

		809		高效液相色谱仪		RF-20A		L20495808016 CD（自编号108-14-63）		1		1216

		810		高效液相色谱仪		LC-2030C 3D		L21455813242 AE（自编号108-14-63）		1		1216

		811		气相色谱仪		GC-2030		C12575800121 SA（自编号108-14-64）		1		1024

		812		气相色谱仪		GC-9890A		9890406518（自编：109-40）		1		1024

		813		接地导通电阻分析仪		AN9616HS		1410961006 (自编号: 106-10-23)		1		640

		814		指针式推拉力计		SN-300		2713G04458  (自编号: 106-05-13)		1		286

		815		指针式推拉力计		SN-100		2513K08485  (自编号: 106-05-12)		1		200

		816		指针式推拉力计		NK-300		  (自编号: 103-05-24-C)		1		286

		817		数字胎压计		(40～680) kPa		 (自编号: 103-07-18)		1		136

		818		声级计		AWA5636		067530(自编号: 103-12-14)		1		256

		819		关节试验指		/		 (自编号: 106-15-10)		1		128

		820		照度计		CL-200A		 20020109/30027978(自编号: 106-13-14)		1		389

		821		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～100)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 106-03-17)		1		12		每增加一个测温点		135

		822		压力表		(0～0.6)MPa		2022010048101-21-391		1		25

		823		电子天平		 
ME204/02		C010082030(设备编号：101-08-90）		1		435

		824		电子天平		 
ME204/02		C009071224（设备编号：101-08-89）		1		435

		825		电子天平		 
ME204/02		C010082032（设备编号：101-08-88）		1		435

		826		便携式数字综合气象仪		FYTH-1		08F1098/106-03-15		1		192

		827		便携式工频试验电源		KD-1000W		106-16-15		1		403

		828		游标卡尺		（0～500）mm		 (自编号: 103-01-98)		1		89

		829		超声波测厚仪		PX-7		 (自编号: 106-02-04)		1		230

		830		温湿度计		TH101		 自编号: 103-03-48		1		76

		831		筛网		/		 (自编号: 106-15-92-A)		1		44

		832		真空表		(-10～0)kPa		210338888(自编号: 106-15-92-B)		1		25

		833		温湿度记录仪		RC-4HC		106-03-36/EF720B003212		1		192

		834		流量计		LZM-4T		 (自编号: 106-15-92-C)		1		170

		835		氧分析仪量气管		100mL		无 (自编号: 108-20-169)		1		108

		836		氧分析仪量气管		100mL		无 (自编号: 108-20-157)		1		108

		837		乙炔气体管		50mL		无 (自编号: 108-20-167)		1		76

		838		钢直尺		300mm		 (自编号: 104-01-81)		1		28

		839		钢直尺		300mm		 (自编号: 104-01-52)		1		28

		840		钢直尺		300mm		 (自编号: 104-01-51)		1		28

		841		钢直尺		500mm		 (自编号: 104-01-80)		1		28

		842		钢直尺		500mm		 (自编号: 104-01-79)		1		28

		843		钢直尺		500mm		 (自编号: 104-01-23)		1		28

		844		游标卡尺		（0～300）mm		 (自编号: 104-01-09)		1		67

		845		高度游标卡尺		（0～300）mm		 (自编号: 104-01-12)		1		89

		846		外径千分尺		（25～50）mm		 (自编号: 104-01-19)		1		80

		847		钢卷尺		2m		 (自编号: 104-01-56)		1		11

		848		数显卡尺		（0～150）mm		 (自编号: 104-01-64)		1		102

		849		数显游标卡尺		（0～150）mm		 (自编号: 104-01-43)		1		102

		850		电子数显温度计		分辨力：0.1℃		 (自编号: 115-03-91)		1		280		每增加一个测温点		80

		851		酸碱两用滴定管		50mL		无 (自编号: 115-20-07)		1		76		每增加一个校准点		50

		852		离子色谱仪		CIC-D100E		D10E25S008 (自编号: 115-14-154-A)		1		896

		853		离子色谱仪		CIC-D120+		D12J25S046 (自编号: 115-14-154)		1		896

		854		电子天平		BSA224S-CW		3146214266（设备编号：105-08-14）		1		435

		855		电子天平		EL-1.5KJ		14112131（设备编号：108-08-05）		1		256

		856		电子天平		BSA2202S		3138712076（设备编号：102-04-42-A）		1		358

		857		电子天平		BS124S		23691559（设备编号：101-14-73-A）		1		435

		858		电子天平		AP135W		D318000093（设备编号：115-08-14）		1		435

		859		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-111)		1		280		每增加一个测温点		80

		860		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-122)		1		280		每增加一个测温点		80

		861		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-113)		1		280		每增加一个测温点		80

		862		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-88)		1		280		每增加一个测温点		80

		863		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-105)		1		280		每增加一个测温点		80

		864		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-115)		1		280		每增加一个测温点		80

		865		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-99)		1		280		每增加一个测温点		80

		866		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-110)		1		280		每增加一个测温点		80

		867		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-89)		1		280		每增加一个测温点		80

		868		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-109)		1		280		每增加一个测温点		80

		869		数字温度计		不祥		 (自编号: 115-03-101)		1		280		每增加一个测温点		80

		870		温湿度表		WS-1		 (自编号: 115-03-09)		1		76

		871		温湿度表		WS-1		 (自编号: 115-03-82)		1		76

		872		温湿度表		WS-1		 (自编号: 115-03-27)		1		76

		873		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-258)		1		76

		874		高度游标卡尺		(0～300)mm		 (自编号: 103-01-102)		1		89

		875		深度游标卡尺		(0～300)mm		 (自编号: 103-01-45)		1		89

		876		深度游标卡尺		(0～300)mm		 (自编号: 103-01-74)		1		89

		877		压力表		(0～0.25)MPa		12.06.04.4199 (自编号: 106-15-12-M)		1		25

		878		多功能GPS码表（时间）		GPSport245+		106-09-37		1		150

		879		多功能GPS码表（速度距离）		GPSport245+		 不详(自编号: 106-09-37)		1		640

		880		百分表		(0～10)mm		 (自编号: 103-01-109)		1		40

		881		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 103-01-111)		1		43

		882		声校准器		AWA6021A		1010922 (自编号: 103-12-23)		1		200

		883		刀口尺		125mm		55111 (自编号: 103-01-83)		1		67

		884		机械秒表		504		103-11-14		1		76

		885		数字式精密气压表		FYP-1		01F10025/ (自编号: 106-07-02)		1		378

		886		温湿度表		WS-1		332695 (自编号: 107-03-44)		1		76

		887		温湿度表		WS-1		88865（自编号：101-03-199）		1		76

		888		温湿度表		WS-1		888990（自编号：101-03-207）		1		76

		889		温湿度表		WS-1		89430（自编号：101-03-198）101-03-198		1		76

		890		温湿度表		WS-1		89372（自编号：101-03-201）		1		76

		891		温湿度表		WS-1		889041（自编号：101-03-210）		1		76

		892		温湿度表		WS-1		88749（自编号：101-03-197）		1		76

		893		可调移液器		(10～100)μL		P26111I(自编号：101-21-93)		1		115

		894		可调移液器		(0.5～10)μL		O39975I(自编号：101-21-82)		1		115

		895		可调移液器		(500～5000)μL		L47872I(自编号：101-21-108)		1		115

		896		可调移液器		(100～1000)μL		PH22557(自编号：101-21-63)		1		115

		897		可调移液器		(2～20)μL		N11545I(自编号：101-21-84)		1		115

		898		可调移液器		(10～100)μL		P25783I(自编号：101-21-94)		1		115

		899		可调移液器		(100～1000)μL		N30798I(自编号： 101-21-106)		1		115

		900		可调移液器		(20～200)μL		M25792I(自编号： 101-21-97)		1		115

		901		可调移液器		(20～200)μL		PH22201(自编号： 101-21-62)		1		115

		902		大气采样仪		HL-2		 1131(自编号: 104-04-73)		1		358

		903		万能角度尺		(0～320)°		 (自编号: 104-01-41)		1		61

		904		温湿度表		WS-1		883642 (自编号: 104-03-59)		1		76

		905		读数显微镜		JC10		 (自编号: 304-13-07)		1		149

		906		管材壁厚测量仪		(0～10)mm		 (自编号: 104-01-38)		1		160

		907		尺寸稳定性夹具		(0∼10)mm		 (自编号: 104-07-34)		1		40

		908		漆膜柔韧性测定器		QTX		06038 (自编号: 104-14-01)		1		224

		909		钢卷尺		50m		 (自编号: 103-01-170)		1		76

		910		伸率尺		25cm		 (自编号: 106-01-36)		1		28

		911		附温比重瓶（温度部分）		内标式，（0～40）℃，分度值：0.5℃		 230(自编号: 101-20-1385)		1		12		每增加一个测温点		135

		912		温度记录仪		RC-4		EF5206001128（101-03-349）		1		280		每增加一个测温点		80

		913		温度记录仪		RC-4		101-03-333		1		280		每增加一个测温点		80

		914		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～400）℃，分度值：1.0℃		101-03-248/246		1		24		每增加一个测温点		135

		915		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～400）℃，分度值：1.0℃		101-03-383/9303		1		24		每增加一个测温点		135

		916		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～100）℃，分度值：1.0℃		301-03-01		1		12		每增加一个测温点		135

		917		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～100）℃，分度值：1.0℃		101-03-240		1		12		每增加一个测温点		135

		918		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～100）℃，分度值：0.2℃		101-20-1383/23020581		1		12		每增加一个测温点		135

		919		酸碱两用滴定管		25mL		无（自编号：101-20-957）		1		76		每增加一个校准点		50

		920		酸碱两用滴定管		10mL		无（自编号：101-20-155）		1		76		每增加一个校准点		50

		921		量筒		1000mL		无（自编号：116-20-5267）		1		32

		922		标准筛		1mm		101-18-262		1		19

		923		标准筛		2mm		101-18-261		1		19

		924		温湿度晴雨表		TY93-1		97876(自编号：101-03-39)		1		76

		925		温湿度晴雨表		TY93-1		98026(自编号：101-03-44)		1		76

		926		温湿度晴雨表		TY93-1		402192(自编号：101-03-100)		1		76

		927		温湿度晴雨表		TY93-1		98009(自编号：101-03-60)		1		76

		928		温湿度表		WS-1		36122(自编号：101-03-07)		1		76

		929		温湿度表		WS-1		79781(自编号：101-03-150)		1		76

		930		温湿度表		WS-1		79750(自编号：101-03-149)		1		76

		931		温湿度表		WS-1		59975(自编号：101-03-285)		1		76

		932		温湿度表		WS-1		17445(自编号：101-03-167)		1		76

		933		温湿度表		WS-1		30440(自编号：101-03-127)		1		76

		934		温湿度表		WS-1		88922(自编号：101-03-214)		1		76

		935		温湿度表		WS-1		41493(自编号：101-03-184)		1		76

		936		温湿度表		WS-1		60204(自编号：101-03-290)		1		76

		937		温湿度表		WS-1		71556(自编号：101-03-13)		1		76

		938		温湿度表		WS-1		59454(自编号：101-03-292)		1		76

		939		温湿度表		WS-1		89193(自编号：101-03-195)		1		76

		940		温湿度表		WS-1		81482(自编号：101-03-130)		1		76

		941		温湿度表		WS-1		81776(自编号：101-03-131)		1		76

		942		温湿度表		WS-1		89073(自编号：101-03-205)		1		76

		943		温湿度表		WS-1		65602(自编号：101-03-15)		1		76

		944		温湿度表		WS-1		88957(自编号：101-03-200)		1		76

		945		温湿度表		WS-1		89024(自编号：101-03-211)		1		76

		946		温湿度表		WS-1		17281(自编号：101-03-169)		1		76

		947		温湿度表		WS-1		89201(自编号：101-03-209)		1		76

		948		温湿度表		WS-1		57187(自编号：101-03-274)		1		76

		949		温湿度表		WS-1		70532(自编号：101-03-25)		1		76

		950		电子天平		XSR205DU/A		C008035521（设备编号：101-08-66）		1		696

		951		建材冻融试验机		JCD-40J		107-05-06		1		640		每增加一个测温点		200

		952		真空表		(-0.1～0)MPa		HC69022594517 (自编号: 106-15-16-A)		1		25

		953		数显温度计		不详		 自编号: 115-03-116		1		280		每增加一个测温点		80

		954		温湿度表		WS-1		87335 (自编号: 108-03-106)		1		76

		955		温湿度表		WS-1		87185(自编号: 115-03-77)		1		76

		956		温湿度表		WS-1		23203 (自编号: 115-03-34)		1		76

		957		温湿度表		WS-1		87259 (自编号: 115-03-02)		1		76

		958		一氧化碳检测报警器		GT-CX200		104-14-22		1		448

		959		一氧化碳检测报警器		GT-CX200		104-14-23		1		448

		960		可燃气体检测报警器		GT-C0800B		自编号：104-15-79		1		384

		961		可燃气体检测报警器		GT-C0800B		自编号：104-15-78		1		384

		962		可燃气体检测报警器		GT-C0800B		自编号：104-15-77		1		384

		963		可燃气体检测报警器		GT-C0800B		自编号：104-15-76		1		384

		964		可燃气体检测报警器		GT-C0800B		自编号：104-15-75		1		384

		965		可燃气体检测报警器		GT-C0800B		自编号：104-15-74		1		384

		966		覆层测厚仪		MiniTest 1100		 (自编号: 203-02-07)		1		224

		967		游标卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 103-01-164)		1		67

		968		酸碱两用滴定管		25mL		无(自编号: 115-20-45)		1		76		每增加一个校准点		50

		969		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-45		1		512		每增加一个测温点		200

		970		中空玻璃恒温恒湿试验箱		ZHWHS-012		107-04-27		1		512		每增加一个测温点		200

		971		中空玻璃高低温交变湿热试验箱		ZKEN-012B		107-04-28		1		768		每增加一个测温点		200

		972		陶瓷纤维马弗炉		SX2-5-12TP		107-04-22		1		992		每增加一个测温点		200

		973		高温老化试验箱		LHX-Ⅱ		106-04-30		1		2252		每增加一个测温点		200

		974		高温老化试验箱		LHX-Ⅱ		106-04-28		1		2252		每增加一个测温点		200

		975		高温老化试验箱		LHX-Ⅱ		106-04-29		1		2252		每增加一个测温点		200

		976		电热鼓风干燥箱		DMS-508		103-04-15		1		460		每增加一个测温点		200

		977		高低温交变湿热试验箱		GDJS-100		106-04-02		1		1408		每增加一个测温点		200

		978		热延伸试验仪		RYS-Ⅲ		106-04-14		1		2252		每增加一个测温点		200

		979		低温耐寒试验机		DMS-870		106-04-17		1		640		每增加一个测温点		200

		980		空气热老化试验箱		401B		104-04-03		1		1740

		981		水嘴流量密封灵敏性试验台		SZ-LY		103-21-30		1		716

		982		炭黑含量测试仪		DZ3500		106-04-05		1		480		每增加一个测温点		200

		983		智能马弗炉		5E-MF6100K		108-04-42		1		480		每增加一个测温点		200

		984		数显恒温水浴锅		HH-6		104-04-97		1		256		每增加一个测温点		200

		985		数显恒温恒速磁力搅拌水浴锅		HH-S8		115-04-16		1		384		每增加一个测温点		200

		986		数显恒温恒速磁力搅拌水浴锅		HH-S8		115-04-17		1		384		每增加一个测温点		200

		987		数显恒温恒速磁力搅拌水浴锅		HH-S8		115-04-18		1		384		每增加一个测温点		200

		988		防锈性能测定仪		BN-041		108-04-24		1		460

		989		电阻炉		SX2-4-10		101-04-75		1		480		每增加一个测温点		200

		990		数显恒温水浴锅		HH-6		115-04-24		1		256		每增加一个测温点		200

		991		石油产品低温运动粘度、结晶点、冰点测定器		KD-T1000		101-14-103		1		640

		992		耐辐照检测仪		SGR-3		107-15-57		1		512

		993		立式高压蒸汽灭菌器		LDZX-50KBS		115-07-06		1		640		每增加一个测温点		200

		994		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-41		1		512		每增加一个测温点		200

		995		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-40		1		512		每增加一个测温点		200

		996		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-35		1		512		每增加一个测温点		200

		997		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-34		1		512		每增加一个测温点		200

		998		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-33		1		512		每增加一个测温点		200

		999		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-32		1		512		每增加一个测温点		200

		1000		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-31		1		512		每增加一个测温点		200

		1001		数显恒温水浴锅		HH-8		115-04-03		1		256		每增加一个测温点		200

		1002		数显恒温水浴锅		HH-6		115-04-10		1		256		每增加一个测温点		200

		1003		数显恒温水浴锅		HH-6		115-04-07		1		256		每增加一个测温点		200

		1004		数显恒温水浴锅		HH-6		115-04-08		1		256		每增加一个测温点		200

		1005		高低温试验箱		MCTC-408L		104-04-23		1		1536		每增加一个测温点		200

		1006		高低温试验箱		MCTC-408L		104-04-24		1		1536		每增加一个测温点		200

		1007		金属丝编织网试验筛		0.1mm		101-18-342		1		44

		1008		金属丝编织网试验筛		0.1mm		101-18-341		1		44

		1009		金属丝编织网试验筛		0.1mm		101-18-339		1		44

		1010		金属丝编织网试验筛		0.1mm		101-18-340		1		44

		1011		金属丝编织网试验筛		0.1mm		101-18-338		1		44

		1012		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(34～42)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 108-03-78)		1		24		每增加一个测温点		135

		1013		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～400)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-107)		1		24		每增加一个测温点		135

		1014		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～400)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-114)		1		24		每增加一个测温点		135

		1015		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～400)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-03-54)		1		24		每增加一个测温点		135

		1016		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～100)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 108-20-134)		1		12		每增加一个测温点		135

		1017		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，(98～102)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 108-03-122)		1		24		每增加一个测温点		135

		1018		石油密度计		(850～900)kg/m3		W8434（自编号：108-20-28）		1		55

		1019		机械秒表		504		108-11-08		1		76

		1020		机械秒表		504		108-11-11		1		76

		1021		石油密度计		(800～850)kg/m3		016（自编号：108-20-27）		1		55

		1022		石油密度计		(700～750)kg/m3		1140（自编号：108-20-25）		1		55

		1023		密度计		(1.100～1.200)g/cm3		754 (自编号: 108-20-187)		1		55

		1024		密度计		(1.000～1.100)g/cm3		883（自编号：108-20-158）		1		55

		1025		密度计		(0.950～1.000)g/cm3		自编号: 108-20-186		1		55

		1026		高精度数显卡尺		（0～150）mm		 (自编号: 102-01-30)		1		102

		1027		温湿度记录仪		H1 2016		0054858516 (自编号: 102-03-34)		1		192

		1028		毛发温湿度表		WS-1		 18755(自编号: 108-03-167)		1		76

		1029		钢直尺		1000mm		 (自编号: 104-01-54)		1		28

		1030		钢直尺		500mm		 (自编号: 104-01-60)		1		28

		1031		钢直尺		300mm		 (自编号: 104-01-67)		1		28

		1032		钢直尺		500mm		 (自编号: 104-01-48)		1		28

		1033		白度板		/		A1807436：No.1、No.2、No.3 (自编号: 104-13-17-A)		1		1152

		1034		USB型温湿记录仪		COS-03		 (自编号: 104-03-66)		1		192

		1035		USB型温湿记录仪		COS-03		 (自编号: 104-03-67)		1		192

		1036		USB型温湿记录仪		COS-03		(自编号: 104-03-65)		1		192

		1037		电子皂膜流量计		SCal Plus 		1058 (自编号: 104-22-08)		1		729

		1038		智能皂膜流量计		7030H 		3V61024336 (自编号: 115-14-84)		1		364

		1039		石油密度计		(0.900～0.950)g/cm3		自编号: 108-20-185		1		55

		1040		石油密度计		(0.850～0.900)g/cm3		247 (自编号: 108-20-184)		1		55

		1041		电子皂膜流量计		SCal Plus 		1059 (自编号: 104-22-09)		1		729

		1042		标准筛		0.125mm		999-18-01		1		19

		1043		标准筛		0.25mm		101-18-379		1		19

		1044		数字瓶口滴定器		50mL		20L82838(自编号：101-21-279)		1		115

		1045		数字瓶口滴定器		50mL		20L82840(自编号：101-21-278)		1		115

		1046		精密酒精计		(10～20)%		142（自编号：101-20-131）		1		69

		1047		精密酒精计		(20～30)%		213（自编号：101-20-132）		1		69

		1048		精密酒精计		(90～100)%		183（自编号：101-20-70）		1		69

		1049		酒精计		(0～50)%		0802439（自编号：101-20-127）		1		51

		1050		附温比重瓶		25mL		764（自编号：101-20-1385）		1		53

		1051		钢卷尺		5m		101-01-13		1		11

		1052		钢直尺		600mm		101-01-14		1		28

		1053		半硬质套管、波纹套管弯曲后最小内径量规		DMS-JB11		/		1		448

		1054		硬质套管弯曲后最小内径量规		/		/		1		192

		1055		硬质套管最小外径量规		/		/		1		448

		1056		半硬质套及波纹套管最小外径量规		/		/		1		448

		1057		套管螺纹检测量规		DMS-JB06		/		1		448

		1058		硬质套管最小内径量规		/		/		1		448

		1059		哑铃刀		（75×4）mm		/		1		384

		1060		哑铃刀		（50×4）mm		/		1		384

		1061		哑铃状试样用裁刀		3型（50mm）		/		1		384

		1062		哑铃状试样用裁刀		2型（75mm）		/		1		384

		1063		插头插座量规组		14件		/		1		2688

		1064		砝码		0.3N～34N		BC-305120 (自编号: 106-15-71-A)		1		230

		1065		划痕测试仪		HY-IV		15121   (自编号: 104-05-29)		1		384

		1066		数字温度计		分辨力：0.1℃		 (自编号: 115-03-114)		1		280		每增加一个测温点		80

		1067		数字温度计		分辨力：0.1℃		 (自编号: 115-03-112)		1		280		每增加一个测温点		80

		1068		数字温度计		分辨力：0.1℃		 (自编号: 115-03-108)		1		280		每增加一个测温点		80

		1069		数字温度计		分辨力：0.1℃		 (自编号: 115-03-100)		1		280		每增加一个测温点		80

		1070		温湿度计		KD-419		 (自编号: 121-03-02)		1		76

		1071		温湿度计		KD-419		 (自编号: 121-03-01)		1		76

		1072		温湿度计		KD-419		 (自编号: 121-03-03)		1		76

		1073		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～300)℃，分度值：2.0℃		 (自编号: 106-04-07-C)		1		12		每增加一个测温点		135

		1074		游标卡尺		（0～300）mm		 自编号: 114-01-14		1		67

		1075		游标卡尺		（0～150）mm		 (自编号: 103-01-75)		1		67

		1076		钢卷尺		5m		 (自编号: 103-01-140)		1		11

		1077		焊接检验尺		HJC40		0703407		1		61

		1078		划格器		QFH / 2mm		/		1		128

		1079		螺纹环规		M20 6g Z		 (自编号: 103-02-33)		1		149

		1080		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 103-01-129)		1		43

		1081		螺纹塞规		M20 6H		 (自编号: 103-02-31)		1		180

		1082		百分表		(0～10)mm		IP150037 (自编号: 106-01-42)		1		40

		1083		百分表		(0～10)mm		G32393 (自编号: 103-01-110)		1		40

		1084		千分表		(0～1)mm		 (自编号: 103-01-27)		1		35

		1085		高阻计		ZC36		016（自编号：106-10-19）		1		288

		1086		低温卷绕棒		DMS-8826/（4-32）mm		/		1		832

		1087		直流电阻测量仪		PC36C		 010668(自编号: 106-10-05)		1		288

		1088		酸碱两用滴定管		25mL		无 (自编号: 115-20-45)		1		76		每增加一个校准点		50

		1089		氯离子含量快速测定仪		SSWY-810		20180692 (自编号: 107-14-06)		1		512

		1090		温湿度表		WS-1		70875/101-03-22		1		76

		1091		温湿度表		WS-1		40553/101-03-186		1		76

		1092		温湿度表		WS-1		17268/101-03-168		1		76

		1093		温湿度表		WS-1		70754/101-03-24		1		76

		1094		温湿度表		WS-1		89325/101-03-213		1		76

		1095		温湿度表		WS-1		89230/101-03-196		1		76

		1096		温湿度表		WS-1		88974/101-03-208		1		76

		1097		温湿度表		WS-1		41314/101-03-188		1		76

		1098		温湿度表		WS-1		71222/101-03-14		1		76

		1099		温湿度表		WS-1		41345/101-03-238		1		76

		1100		温湿度表		WS-1		41194/101-03-187		1		76

		1101		温湿度表		WS-1		16996/101-03-166		1		76

		1102		温湿度表		WS-1		82218/101-03-134		1		76

		1103		温湿度表		WS-1		69817/101-03-09		1		76

		1104		温度记录仪		RC-4		出厂编号：EF5215000723（自编号：101-03-380）		1		280		每增加一个测温点		80

		1105		温度记录仪		RC-4		出厂编号：EF5215000741（自编号：101-03-370）		1		280		每增加一个测温点		80

		1106		温度记录仪		RC-4HC		出厂编号：EF7215002341（自编号：101-03-361）		1		280		每增加一个测温点		80

		1107		温度记录仪		RC-4		出厂编号：EF5215000722（自编号：101-03-371）		1		280		每增加一个测温点		80

		1108		温度记录仪		RC-4		出厂编号：EF5215000739（自编号：101-03-368）		1		280		每增加一个测温点		80

		1109		温度记录仪		RC-4		出厂编号：EF5215000729（自编号：101-03-374）		1		280		每增加一个测温点		80

		1110		温度记录仪		RC-4		出厂编号：EF5183H03252（自编号：101-03-219）		1		280		每增加一个测温点		80

		1111		温度记录仪		RC-4HC		出厂编号：EF7215002342（自编号：101-03-362）		1		280		每增加一个测温点		80

		1112		标准检验筛		1mm		101-18-304		1		44

		1113		箱式电阻炉		M110		101-04-94		1		480		每增加一个测温点		200

		1114		显微维氏硬度计		HVS-1000		CH061201410120225（自管号：103-06-10）		1		280

		1115		灭火器振撞试验机		KHZZ-A		自管号：111-15-41		1		200

		1116		漆膜冲击器		QCJ		自管号：111-15-48		1		200

		1117		无釉砖耐磨性能测定仪		WM-10		200791（自管号：104-15-57）		1		200

		1118		伺服系统疲劳拉伸试验仪		XH-5800S		2008205800S01（自管号：104-15-58）		1		200

		1119		头盔佩戴强度试验机（静态）		HT-68-D		20271（自管号：103-15-46）		1		200

		1120		头盔刚度试验机（耐压度）		HT-6021		20270（自管号：103-15-45）		1		200

		1121		车架前叉组合件落重试验机		JS70		4257（自管号：103-15-28）		1		409

		1122		车架前叉振动试验机		JS49		4261（自管号：103-15-27）		1		200

		1123		车架前叉组合件落下试验机		JS31		4258（自管：103-15-25）		1		409

		1124		涂料耐洗刷测定仪		TXY		自管号：204-15-22		1		200

		1125		建筑涂料耐洗刷仪		JTX-II		14120（自管号：204-15-51）		1		200

		1126		建筑涂料耐洗刷仪		JTX-II		14115（自管号：204-15-52）		1		200

		1127		书包摆动跌落试验机		HY-557		自管号：102-15-118		1		409

		1128		摆锤式冲击试验机		ZBC2452-C		21501056（自管号：103-15-07））		1		409

		1129		漆膜冲击试验器		QCJ-120A		07（自管号：103-05-19）		1		200

		1130		车架前叉组合件落重试验机		JS70		自管号：106-15-39		1		409

		1131		电子计数秤		ACS-30kg		 9234(自编号: 107-08-12)		1		128

		1132		电子天平		TD20002		1203048 (自编号: 107-08-07)		1		256

		1133		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-01-76)		1		11

		1134		砝码		3kg		管理编号: 104-08-13		1		44

		1135		大气采样仪		QC-3型		402(104-04-61)		1		358

		1136		大气采样仪		QC-3型		405(104-04-60)		1		358

		1137		大气采样仪		QC-3型		386(104-04-59)		1		358

		1138		大气采样仪		QC-3型		396(104-04-58)		1		358

		1139		人造板尺寸测定专用尺 		（1×1）m		/		1		174

		1140		电子天平		JY2002		205291 (自编号: 107-08-11)		1		358

		1141		不锈钢压力表		(0～4)MPa		 9327113(自编号: 107-15-09-B)		1		25

		1142		磁助电接压力表		(0～4)MPa		93510 (自编号: 107-07-20)		1		25

		1143		数字压力表		YBS-100		230907828 (自编号: 107-07-17)		1		136

		1144		 人工砂片状颗粒含量筛		(0.8×15)mm		 (自编号: 107-18-13)		1		44

		1145		 人工砂片状颗粒含量筛		(1.6×15)mm		 (自编号: 107-18-14)		1		44

		1146		 人工砂片状颗粒含量筛		(3.2×20)mm		 (自编号: 107-18-15)		1		44

		1147		粗骨料不规则颗粒含量筛		(14.5×50)mm		 (自编号: 107-18-12)		1		44

		1148		粗骨料不规则颗粒含量筛		(3.6×30)mm		 (自编号: 107-18-16)		1		44

		1149		粗骨料不规则颗粒含量筛		(6.4×40)mm		 (自编号: 107-18-17)		1		44

		1150		粗骨料不规则颗粒含量筛		(11.4×50)mm		 (自编号: 107-18-18)		1		44

		1151		粗骨料不规则颗粒含量筛		(8.8×40)mm		 (自编号: 107-18-19)		1		44

		1152		新标准方孔砂石筛		4.75mm		 (自编号: 107-12-01-F)		1		44

		1153		新标准方孔砂石筛		0.3mm		 (自编号: 107-12-01-B)		1		44

		1154		新标准方孔砂石筛		0.075mm		 (自编号: 107-12-01-H)		1		44

		1155		新标准方孔砂石筛		0.075mm		 (自编号: 107-18-04)		1		44

		1156		新标准方孔砂石筛		0.6mm		 (自编号: 107-18-07)		1		44

		1157		新标准方孔砂石筛		1.18mm		 (自编号: 107-18-08)		1		44

		1158		新标准砂石筛		75mm		 (自编号: 307-18-24)		1		44

		1159		新标准砂石筛		37.5mm		 (自编号: 307-18-21)		1		44

		1160		新标准砂石筛		26.5mm		 (自编号: 307-18-19)		1		44

		1161		新标准砂石筛		19mm		 (自编号: 307-18-18)		1		44

		1162		新标准石子筛		90mm		 (自编号: 307-18-25)		1		44

		1163		新标准石子筛		63mm		 (自编号: 307-18-23)		1		44

		1164		新标准石子筛		53mm		 (自编号: 307-18-22)		1		44

		1165		新标准石子筛		31.5mm		 (自编号: 307-18-20)		1		44

		1166		新标准石子筛		16mm		 (自编号: 307-18-17)		1		44

		1167		新标准石子筛		9.5mm		 (自编号: 307-18-16)		1		44

		1168		新标准石子筛		4.75mm		 (自编号: 307-18-15)		1		44

		1169		新标准石子筛		2.36mm		 (自编号: 307-18-14)		1		44

		1170		石子筛		30mm		 (自编号: 207-21-03)		1		44

		1171		石子筛		15mm		 (自编号: 207-21-02)		1		44

		1172		石子筛		5mm		 (自编号: 207-21-01)		1		44

		1173		新标准方孔砂石筛		0.6mm		 (自编号: 107-12-01-C)		1		44

		1174		新标准方孔砂石筛		9.5mm		 (自编号: 107-12-01-G)		1		44

		1175		国家新标准方孔砂石筛		4.75mm		 (自编号: 107-18-03)		1		44

		1176		新标准方孔砂石筛		0.15mm		 (自编号: 107-18-05)		1		44

		1177		新标准方孔砂石筛		0.3mm		 (自编号: 107-18-06)		1		44

		1178		新标准方孔砂石筛		4.75mm		 (自编号: 107-18-10)		1		44

		1179		新标准方孔砂石筛		9.5mm		 (自编号: 107-18-11)		1		44

		1180		新标准方孔砂石筛		2.36mm		 (自编号: 107-18-09)		1		44

		1181		新标准方孔砂石筛		1.18mm		 (自编号: 107-12-01-D)		1		44

		1182		纤维织物耐燃性试验装置		XWY-2		111-15-58		1		320

		1183		梳片式羊毛长度分析仪		Y131		102-02-16		1		320

		1184		平台		（1400×2200）mm		111-01-13		1		768

		1185		单根铜芯电线电缆垂直燃烧仪		DTX-2		311-21-01		1		128

		1186		建材可燃性试验炉		JCK-2		111-15-04		1		128		每增加一个测温点		200

		1187		水平垂直燃烧试验装置		JF-4		111-15-17		1		320

		1188		落砂耐磨试验器		LS		103-05-21		1		128

		1189		涂层杯突试验仪		QBJ		103-06-06		1		384

		1190		薄膜冲击试验仪		FIT-01		104-05-32		1		448

		1191		水平燃烧测试仪		M233F		102-15-72		1		320

		1192		电线电缆低温拉伸试验机		DMS-D15		106-05-11		1		384

		1193		高温压力试验仪		GWY-Ⅱ		203-05-09		1		1216

		1194		电子引伸计		YSJ-50/5		104-05-12-B		1		280

		1195		倒置金相显微镜		MA200		103-02-35		1		295

		1196		全自动影像测量仪		VMS-3020H		106-02-05		1		1152

		1197		安全玻璃透射比测定仪		SGT-3		107-15-56		1		768

		1198		带电状态(两用)耐压试验机		ZNY-7(5级)		自编号：106-21-37		1		940

		1199		全自动绝缘油介电强度测试仪		6803E 		 自编号: 108-21-06		1		940

		1200		陶瓷纤维马弗炉		MF-7-12D		106-04-39		1		480		每增加一个测温点		200

		1201		精密电热恒温鼓风干燥箱		KLL-9128A		101-04-116		1		460		每增加一个测温点		200

		1202		烘箱		DMS180		101-04-87		1		460		每增加一个测温点		200

		1203		真空干燥箱		DZF-6050		101-04-124		1		460		每增加一个测温点		200

		1204		电热恒温鼓风干燥箱		HGZF-101-3		101-04-143		1		460		每增加一个测温点		200

		1205		电热恒温鼓风干燥箱		HGZF-101-3		101-04-142		1		460		每增加一个测温点		200

		1206		空气采样器		FCG-5H型		243228（104-04-34）		1		358

		1207		空气采样器		FCG-5H型		243222（104-04-33）		1		358

		1208		大气采样仪		QC-3型		400(104-04-52)		1		358

		1209		大气采样仪		QC-3型		387(104-04-57)		1		358

		1210		大气采样仪		QC-3型		399(104-04-79)		1		358

		1211		大气采样仪		QC-3型		391(104-04-54)		1		358

		1212		大气采样仪		QC-3型		389(104-04-56)		1		358

		1213		大气采样仪		QC-3型		406(104-04-53)		1		358

		1214		大气采样仪		QC-3型		395(104-04-51)		1		358

		1215		大气采样仪		QC-3型		388(104-04-55)		1		358

		1216		瓶口移液器		(1～10)mL		23F41550(自编号: 104-18-07)		1		115

		1217		瓶口移液器		(1～10)mL		23G48176(自编号: 104-18-06)		1		115

		1218		游标卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 103-01-165)		1		67

		1219		可调移液器		(250～5000)μL		22D65191(自编号：104-21-25)		1		115

		1220		钢卷尺		5m		 (自编号: 103-01-155)		1		11

		1221		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 103-01-130)		1		43

		1222		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 103-01-128)		1		43

		1223		温湿度表		WS-1		59067/101-03-277		1		76

		1224		温湿度表		WS-1		60329/101-03-294		1		76

		1225		温湿度表		WS-1		59132/101-03-275		1		76

		1226		温湿度表		WS-1		30392/101-03-119		1		76

		1227		电热恒温鼓风干燥箱		HGZF-101-3		101-04-129		1		460		每增加一个测温点		200

		1228		电子天平		JJ200Y		220222030266（设备编号：101-08-104）		1		256

		1229		电子天平		JJ200Y		220222030175（设备编号：101-08-106）		1		256

		1230		电子天平		MP21001		SHP021020080321（设备编号：101-08-95）		1		256

		1231		电子天平		MP21001		SHP021020080322（设备编号：101-08-94）		1		256

		1232		电子天平		MP21001		SHP021020080323（设备编号：101-08-93）		1		256

		1233		电子天平		MP21001		SHP021020080324（设备编号：101-08-91）		1		256

		1234		电子天平		MP5002		SHP021020070189（设备编号：101-08-92）		1		358

		1235		电子天平		ME1002E/02		C121841911（设备编号：101-08-103）		1		358

		1236		电子天平		ME1002E/02		C121841910（设备编号：101-08-102）		1		358

		1237		电子天平		ME204/02		C119741293（设备编号：101-08-101）		1		435

		1238		电子天平		ME204/02		C105119338（设备编号：101-08-100）		1		435

		1239		数字温度计		DS-1		101-03-384		1		280		每增加一个测温点		80

		1240		数字温度计		DS-1		101-03-385		1		280		每增加一个测温点		80

		1241		数字温度计		DS-1		101-03-390		1		280		每增加一个测温点		80

		1242		数字温度计		DS-1		101-03-389		1		280		每增加一个测温点		80

		1243		数字温度计		DS-1		101-03-391		1		280		每增加一个测温点		80

		1244		数字温度计		DS-1		101-03-387		1		280		每增加一个测温点		80

		1245		数字温度计		DS-1		101-03-386		1		280		每增加一个测温点		80

		1246		数字温度计		DS-1		101-03-388		1		280		每增加一个测温点		80

		1247		单体燃烧测试仪		MultiExact 4100		1046（自编111-15-61）		1		1024

		1248		氧指数测定仪		JF-4		090013（自编：111-15-16）		1		320

		1249		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：1.0℃		20031151 (自编号: 115-03-66)		1		12		每增加一个测温点		135

		1250		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：1.0℃		 20030843(自编号: 115-03-65)		1		12		每增加一个测温点		135

		1251		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～300）℃，分度值：2.0℃		23012896(自编号: 115-03-138)		1		12		每增加一个测温点		135

		1252		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：1.0℃		20030799(自编号: 115-03-59)		1		12		每增加一个测温点		135

		1253		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～200）℃，分度值：2.0℃		115-03-65		1		12		每增加一个测温点		135

		1254		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～200）℃，分度值：2.0℃		115-03-40		1		12		每增加一个测温点		135

		1255		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～300）℃，分度值：2.0℃		23012793 (自编号: 115-03-139)		1		12		每增加一个测温点		135

		1256		电子数显温度计		不详		115-03-90		1		280		每增加一个测温点		80

		1257		电子数显温度计		不详		115-03-87		1		280		每增加一个测温点		80

		1258		电子数显温度计		不详		115-03-83		1		280		每增加一个测温点		80

		1259		电子数显温度计		不详		115-03-86		1		280		每增加一个测温点		80

		1260		电子数显温度计		不详		115-03-84		1		280		每增加一个测温点		80

		1261		泄露与密封强度测试仪		LSSD-01		104-15-21		1		483

		1262		密封试验仪		MFY-01		104-21-01		1		483

		1263		交直流功率分析仪		AN87310		B5048730175 (自编号: 106-09-47)		1		563

		1264		带电绕组温升测试仪		RDC2021A		 2003023(自编号: 106-21-94)		1		288

		1265		数字万用表		FLUKE 45		 8192002(自编号: 106-09-15)		1		288

		1266		多路数据记录仪		TP9000		 201490000060(自编号: 106-04-23)		1		1931

		1267		交直流电子负载		AN29201V2		 1612292004A（自编：103-10-27）		1		851

		1268		泄漏电流测试仪		ESC-112		 自编号: 106-21-64		1		384

		1269		量热仪		C 6000 GS		100056273（自编号：111-04-08）		1		403

		1270		纯水机		CD-UPTL-Ⅱ-40L		（自编：311-21-02）		1		512

		1271		电导率仪		DDS-307		610510N0015030142（自编：111-14-04）		1		224

		1272		pH计		PB-30L		3145312552（自编号：102-14-50）		1		224

		1273		电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）		X SERIES Ⅱ		SN01815C（自编号：101-14-78）		1		2880

		1274		全自动氨基酸分析仪		LA8080		2129-006（108-14-60）		1		960

		1275		可见分光光度计		V-1800		VPI21C0018（自编号：104-14-16）		1		512

		1276		电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）		iCAP RQ		iCAPRQ01215（自编：115-14-31）		1		2880

		1277		硫测定仪		TS-9100		0604（自编号：108-14-69）		1		768

		1278		pH计		PHS-3C		600408N0020080816（自编号：108-14-61）		1		224

		1279		量热仪		5E-C5500		0261406189（自偏：108-04-27）		1		403

		1280		硫氮分析仪		MultiTek		15F-1000（自编：108-14-41）		1		768

		1281		可见分光光度计		V-1100		V1119061805（自编号：108-14-51）		1		512

		1282		原子荧光光度计		AFS-8220		8220-16072008（自编号：115-14-01）		1		512		每增加一个通道		800

		1283		红外光谱仪		Nicolet iS5		ASB1100764（自编：108-14-14-SY）		1		512

		1284		原子荧光光度计		AFS-9750		9750/219270（自编号：115-14-44-ZY）		1		512		每增加一个通道		800

		1285		气质联用仪		TRACE 1300 Series/ISQ Series		718101708/ISQ7N1808005（自编号：102-14-39）		1		1664

		1286		火焰光度计		F-100		F-1806001（自编号：116-14-5118）		1		512

		1287		电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）		iCAP RQ		iCAPRQ02185（自编号：101-14-186）		1		2880

		1288		原子荧光形态分析仪		SAP-20		SAP20-1610461G（自编号：101-14-156）		1		1152

		1289		原子吸收分光光度计		PinAAcle 900T		PTDS20062502（自编号：101-14-359）		1		640		每增加一个检测器		1000

		1290		液质联用仪		5500+		EX230262106（自编：101-14-376）		1		1856

		1291		液相色谱仪		1260 FLD		DEGEE00252（自编：101-14-1393）		1		1216

		1292		液相色谱仪		1260 DAD		DEGEC00674（自编：101-14-1393）		1		1216

		1293		液相色谱仪		1290 ELSD		GB20060004（自编：101-14-184）		1		1216

		1294		原子吸收分光光度计		PinAAcle 900T		PTDS20122902（自编号：101-14-394）		1		640		每增加一个检测器		1000

		1295		液相色谱仪		1260		DEAEJ01782（自编：101-14-184）		1		1216

		1296		液质联用仪		LCMS-8050		O10835801013 AE（自编号：115-14-76-JY）		1		1856

		1297		液相色谱仪		LC-2030C		L21455812590 AE（自编号：115-14-48）		1		1216

		1298		紫外可见分光光度计		TU-1950		27-1950-01-0123（自编号：115-14-30）		1		512

		1299		紫外可见分光光度计		EVOLUTION 350		EVOY 044003（自编号：104-14-15）		1		512

		1300		原子荧光光度计		AFS-8520		8520/2216DN（自编号：108-14-58）		1		512		每增加一个通道		800

		1301		自动旋光仪		MCP500		81290260(自编：101-14-130）		1		448

		1302		自动升降水泥袋摔落试验机		ZSJ1-1		自管号：104-05-27		1		409

		1303		漆膜附着力测定仪		FZ-Ⅱ		自管号：111-05-06		1		409

		1304		灭火器振动试验台		KHZD-A		自管号：111-15-42		1		192

		1305		微机控制电子万能试验机		WDW-10型		自管号：111-05-04		1		768

		1306		微机控制电子万能试验机		WDW-5型		自管号：111-05-03		1		768

		1307		消火栓箱刚度试验台		KHSX-B		自管号：111-15-43		1		409

		1308		持粘性测试仪		CZY-8SB		自管号：101-21-121		1		409

		1309		混凝土试验用搅拌机		HJW60型		86（自管号：307-15-09）		1		192

		1310		全自动落锤冲击试验机		ZCJ1302-B		21408007（自管号：107-05-12）		1		409

		1311		漆膜冲击器		QCJ		自管号：211-15-03		1		200

		1312		漆膜冲击器		QCJ		自管号：204-15-05		1		200

		1313		液相色谱仪		FLD-3100		8174666（自编号：101-14-373）		1		1216

		1314		液相色谱一原子荧光联用仪		SA-50		SAP50LC-2102252B（自编号：101-14-161）		1		1152

		1315		连续流动注射分析仪		AA100		自编号：115-14-94		1		1152		每增加一个模块		800

		1316		绝缘电阻测试仪		3005A		0119534（自编号：103-10-19）		1		288

		1317		手持式激光测距仪		D5		 (自编号: 114-02-06)		1		403

		1318		温湿度记录仪		RC-4HC		 自编号: 103-03-58		1		192

		1319		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 114-01-04)		1		43

		1320		钢卷尺		5m		 (自编号: 103-01-153)		1		11

		1321		钢直尺		300mm		 (自编号: 114-01-08)		1		28

		1322		钢直尺		300mm		 (自编号: 114-01-05)		1		28

		1323		管形测力计		LTZ-100		 (自编号: 114-05-02)		1		286

		1324		管形测力计		LTZ-30		 (自编号: 114-05-04)		1		286

		1325		游标卡尺		(0～300)mm		 (自编号: 114-01-11)		1		67

		1326		反射率测定仪标准板		/		3051483-4-2（自编号：104-13-07-A）		1		384

		1327		普通玻璃液体温度计		直角棒式，(0～260)℃，分度值：2.0℃		 (自编号: 104-03-27)		1		12		每增加一个测温点		135

		1328		温湿度表		WS-1		 (自编号: 104-03-36)		1		76

		1329		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 104-01-39)		1		43

		1330		可调移液器  		(100～1000)μL		RZ48963(自编号: 104-21-11)		1		115

		1331		量筒		10mL		无 (自编号: 104-20-18)		1		32

		1332		量筒		200mL		无(自编号: 104-20-20)		1		32

		1333		恒温油槽		K-WHY		106-04-26		1		640		每增加一个测温点		200

		1334		恒温恒湿室		/		B402(3GB-21-413)		1		640		每增加一个测温点		200

		1335		数显温度计		DS-1		101-03-185		1		280		每增加一个测温点		80

		1336		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-266)		1		76

		1337		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-259)		1		76

		1338		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-278)		1		76

		1339		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-260)		1		76

		1340		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-279)		1		76

		1341		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-281)		1		76

		1342		温湿度表		WS-1		 (自编号: 101-03-291)		1		76

		1343		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-6～+400)℃，分度值：2.0℃		 自编号: 104-03-26		1		24		每增加一个测温点		135

		1344		容量瓶（棕）		500mL		无		1		76

		1345		单标线吸管		50mL		无 (自编号: 104-20-15)		1		32

		1346		单标线吸管		25mL		无 (自编号: 104-20-14)		1		32

		1347		单标线吸管		20mL		无 (自编号: 104-20-13)		1		32

		1348		单标线吸管		10mL		无 (自编号: 104-20-12)		1		32

		1349		单标线吸管		5mL		 无(自编号: 104-20-11)		1		32

		1350		容量瓶		100mL		无 (自编号: 104-20-09)		1		76

		1351		容量瓶		100mL		无 (自编号: 104-20-08)		1		76

		1352		容量瓶		100mL		无 (自编号: 104-20-07)		1		76

		1353		容量瓶		100mL		 无(自编号: 104-20-06)		1		76

		1354		酸碱两用滴定管		50mL		无(自编号: 115-20-149)		1		76		每增加一个校准点		50

		1355		酸碱两用滴定管		25mL		无(自编号: 115-20-148)		1		76		每增加一个校准点		50

		1356		酸碱两用滴定管		10mL		无(自编号: 115-20-27)		1		76		每增加一个校准点		50

		1357		酸碱两用滴定管		5mL		无(自编号: 115-20-10)		1		76		每增加一个校准点		50

		1358		电子天平		EL-15K-1		210427001(自编号: 102-08-60)		1		256

		1359		电子天平		EL-15K-1		210427004(自编号: 102-08-59)		1		256

		1360		电子天平		DY10K		C011707105(自编号: 102-08-51)		1		256

		1361		电子天平		EL-15K-1		210427003 (自编号: 102-08-62)		1		256

		1362		电子天平		EL-15K-1		210427002(自编号: 102-08-61)		1		256

		1363		建材热释放速率试验装置		JCZ-1		111-15-35		1		480

		1364		成束电缆燃烧试验装置		CS-1		111-15-29		1		480

		1365		酸碱两用滴定管（棕色）		10mL		无 (自编号: 115-20-95)		1		76		每增加一个校准点		50

		1366		酸碱两用滴定管（棕色）		10mL		无 (自编号: 115-20-94)		1		76		每增加一个校准点		50

		1367		酸碱两用滴定管（棕色）		25mL		无 (自编号: 115-20-93)		1		76		每增加一个校准点		50

		1368		钢直尺		1000mm		 (自编号: 104-01-17)		1		28

		1369		游标卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 107-01-16)		1		67

		1370		游标卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 107-01-14)		1		67

		1371		温湿度表		WS-1		83979 (自编号: 104-03-61)		1		76

		1372		温湿度表		WS-1		84364 (自编号: 104-03-60)		1		76

		1373		温湿度表		WS-1		 84083(自编号: 104-03-49)		1		76

		1374		温湿度表		WS-1		83848 (自编号: 104-03-35)		1		76

		1375		温湿度表		WS-1		83773 (自编号: 104-03-53)		1		76

		1376		温湿度表		WS-1		84107 (自编号: 104-03-57)		1		76

		1377		温湿度表		WS-1		83829 (自编号: 104-03-38)		1		76

		1378		温湿度表		WS-1		83837 (自编号: 104-03-45)		1		76

		1379		数字温度计		DS-1		自编号：101-03-234		1		280		每增加一个测温点		80

		1380		温湿度表		WS-1		83981 (自编号: 104-03-62)		1		76

		1381		可调移液器  		(1000～10000)μL		I21258I（自编号：101-21-115）		1		115

		1382		可调移液器  		(1000～10000)μL		I21264I（自编号：101-21-113）		1		115

		1383		电子天平		JE2001		 9044582(自编号: 107-08-13)		1		256

		1384		密度计		(1.100～1.200)g/cm3		868(自编号: 108-20-74)		1		55

		1385		密度计		(1.200～1.300)g/cm3		5723(自编号: 108-20-107)		1		55

		1386		石油密度计		(700～750)kg/m3		7010(自编号：108-20-109)		1		55

		1387		石油密度计		(800～850)kg/m3		456(自编号：108-20-110)		1		55

		1388		石油密度计		(900～950)kg/m3		909(自编号：108-20-29)		1		55

		1389		石油密度计		(950～1000)kg/m3		791(自编号：108-20-30)		1		55

		1390		石油密度计		(1000～1050)kg/m3		372(自编号：108-20-31)		1		55

		1391		石油密度计		(1050～1100)kg/m3		611(自编号：108-20-32)		1		55

		1392		冷凝点温度计		内标式，（-30～+170）℃，分度值：1.0℃		210/108-03-135		1		24		每增加一个测温点		135

		1393		闭口闪点1号温度计		内标式，（-80～+60）℃，分度值：1.0℃		30/108-30-92		1		24		每增加一个测温点		135

		1394		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，（-80～+60）℃，分度值：1.0℃		109-03-64		1		24		每增加一个测温点		135

		1395		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-2～+400）℃，分度值：1.0℃		35/108-03-131		1		24		每增加一个测温点		135

		1396		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-2～+300）℃，分度值：1.0℃		222/108-03-134		1		24		每增加一个测温点		135

		1397		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-2～+300）℃，分度值：1.0℃		110/108-03-132		1		24		每增加一个测温点		135

		1398		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-2～+300）℃，分度值：1.0℃		220/108-03-113		1		24		每增加一个测温点		135

		1399		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-2～+300）℃，分度值：1.0℃		157/108-03-133		1		24		每增加一个测温点		135

		1400		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-80～+20）℃，分度值：1.0℃		196/108-20-104		1		24		每增加一个测温点		135

		1401		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-80～+20）℃，分度值：1.0℃		222/108-20-105		1		24		每增加一个测温点		135

		1402		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（-80～+20）℃，分度值：1.0℃		003/108-20-103		1		24		每增加一个测温点		135

		1403		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，（20～150）℃，分度值：1.0℃		51/108-03-50		1		24		每增加一个测温点		135

		1404		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，（98～102）℃，分度值：0.1℃		108-03-37		1		24		每增加一个测温点		135

		1405		普通玻璃液体温度计		棒式，（50～100）℃，分度值：0.1℃		108-03-99		1		12		每增加一个测温点		135

		1406		水分接收器		10mL		无 (自编号: 108-20-132)		1		76

		1407		反射率测定仪标准板		/		无/ (自编号: 104-13-13-A)		1		384

		1408		瓶口移液器		(2～10)mL		4607286(自编号: 104-21-20)		1		115

		1409		可调移液器		(5～50)μL		22J53868(自编号: 104-21-26)		1		115

		1410		瓶口移液器		(2～10)mL		 不详(自编号: 104-21-21)		1		115

		1411		钢直尺		1000mm		 (自编号: 104-01-55)		1		28

		1412		游标卡尺		(0～1000)mm		H299613（自编号：104-01-72）		1		134

		1413		电子秒表		ZS-2B		101-11-13		1		150

		1414		电子秒表		YS-810		101-11-09		1		150

		1415		数字温湿度表		DL50-ETH		20061104 (自编号: 101-03-321)		1		192

		1416		数字温湿度表		DL50-ETH		20061102 (自编号: 101-03-323)		1		192

		1417		数显温度计		RC-4		 EF5206001129(自编号: 101-03-348)		1		280		每增加一个测温点		80

		1418		数显温度计		RC-4		 EF523A001957(自编号: 3GB-03-08)		1		280		每增加一个测温点		80

		1419		温湿度表		WS-1		82082 (自编号: 101-03-132)		1		76

		1420		温湿度表		WS-1		 89396(自编号: 101-03-212)		1		76

		1421		可调移液器		(100～1000)μL		23D03690（自编号：101-21-387）		1		115

		1422		可调移液器		(100～1000)μL		YE191AM0027417（自编号：101-21-393）		1		115

		1423		可调移液器		(100～1000)μL		LH81404（自编号：101-21-64-10）		1		115

		1424		可调移液器		(100～1000)μL		NZ60743（自编号：117-21-08）		1		115

		1425		灭火器筒体水压多用试验机		KHSY-C		111-07-09		1		483

		1426		PET瓶爆破试验机		PEBT-4000		104-07-14		1		483

		1427		防火涂料测试仪（大板法）		DBF-3		111-15-60		1		480

		1428		氯化氢与酸度测试设备		LS-Ⅱ		111-14-03		1		480

		1429		电缆光缆耐火试验装置		DGH-2		111-04-07		1		480

		1430		门和卷帘耐火极限试验装置		MHJ-1		111-15-31		1		480

		1431		建材不燃性试验炉		JCB-2		111-15-34		1		480		每增加一个测温点		200

		1432		建材不燃性试验炉		JCB-2		111-15-26		1		480		每增加一个测温点		200

		1433		建材难燃性试验装置		JCN-1		111-15-03		1		460

		1434		恒温湿热试验箱		SH045B		111-04-01		1		896		每增加一个测温点		200

		1435		可程式恒温恒湿试验机		WHTH-150L-20-880		111-04-04		1		896		每增加一个测温点		200

		1436		数显恒温水浴锅		HH-4		111-04-02		1		256		每增加一个测温点		200

		1437		电热恒温鼓风干燥箱		GZX-GF101-2-BS-Ⅱ		111-04-06		1		460		每增加一个测温点		200

		1438		电热恒温鼓风干燥箱		GZX-GF101-2-BS-Ⅱ		111-04-05		1		460		每增加一个测温点		200

		1439		电热恒温鼓风干燥箱		101-1-BS		101-04-43		1		460		每增加一个测温点		200

		1440		实验电阻炉		SX2-15-12		104-04-93		1		1120		每增加一个测温点		200

		1441		箱式电阻炉		SX2-5-12		101-04-28		1		480		每增加一个测温点		200

		1442		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-46		1		512		每增加一个测温点		200

		1443		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-39		1		512		每增加一个测温点		200

		1444		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-43		1		512		每增加一个测温点		200

		1445		恒温干燥箱		101-00B		108-04-46		1		972		每增加一个测温点		200

		1446		水浴恒温振荡器		SHA-C		115-04-38		1		256		每增加一个测温点		200

		1447		生化培养箱		LRH-250F		108-04-57		1		537		每增加一个测温点		200

		1448		生化培养箱		LRH-250F		108-04-56		1		537		每增加一个测温点		200

		1449		生化培养箱		LRH-250F		108-04-54		1		537		每增加一个测温点		200

		1450		夏比冲击试样低温仪		ZYS1601-B		103-15-07A		1		512

		1451		卤酸气体释出测试仪		DMS-LS890		103-14-03		1		608

		1452		箱式电阻炉		SX2-4-10N		101-04-125		1		480		每增加一个测温点		200

		1453		石油产品运动粘度测定仪		BN-015		108-04-22		1		512

		1454		润滑油泡沫特性测定仪		BN-040		108-04-23		1		512

		1455		恒温恒湿培养箱		LRH-250-HS		115-04-26		1		1152		每增加一个测温点		200

		1456		恒温恒湿培养箱		LRH-250-HS		115-04-25		1		1024		每增加一个测温点		200

		1457		数显恒温油浴		HH-2S		115-04-14		1		384		每增加一个测温点		200

		1458		旋转蒸发仪		N-1300		302-14-08		1		256

		1459		恒温恒湿室		/		B212（3GB-21-381）		1		640		每增加一个测温点		200

		1460		恒温恒湿室		/		B210（3GB-21-380）		1		640		每增加一个测温点		200

		1461		恒温恒湿室		/		B206（3GB-21-379）		1		640		每增加一个测温点		200

		1462		恒温恒湿室		/		B202（3GB-21-378）		1		640		每增加一个测温点		200

		1463		集热式恒温磁力搅拌浴		HWCL-3		104-04-67		1		512		每增加一个测温点		200

		1464		数显恒温水浴锅		HH-6		104-04-27		1		256		每增加一个测温点		200

		1465		液化石油硫化氢含量测定器（乙酸铅法）		KD-SB077		109-14-94		1		256

		1466		电阻炉		SX2-4-10		108-04-09		1		480		每增加一个测温点		200

		1467		立式去污测定机		RHLQⅢ		108-04-21		1		256

		1468		石油产品残炭测定器（微量法）		DSY-042Z		108-14-40		1		480

		1469		燃料胶质含量测定器		JSR0601		108-15-01-SY		1		460

		1470		恒温水浴箱		HW-100		104-04-19		1		512		每增加一个测温点		200

		1471		水浴恒温振荡器		SHZ-82A		102-04-25		1		256		每增加一个测温点		200

		1472		可程式恒温恒湿试验机		MCU-408R		104-04-14		1		768

		1473		汗渍色牢度烘箱		Y902C		102-04-29		1		460		每增加一个测温点		200

		1474		冰柜		/		104-04-16		1		512		每增加一个测温点		200

		1475		翻滚式烘干机		Y743N		102-04-20		1		460

		1476		低温恒温水浴箱		HA-125		104-04-21		1		256		每增加一个测温点		200

		1477		低温恒温水浴箱		HA-125		104-04-20		1		256		每增加一个测温点		200

		1478		冰箱		BCD-349WGPM(Q)		301-19-133		1		512		每增加一个测温点		200

		1479		冷库		DD7.5/40		3GB-21-616		1		640		每增加一个测温点		200

		1480		电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）		iCAP Q		ICAPQ01575 (自编：101-14-152）		1		2880

		1481		比较测色仪		WSL-2		060003N24101010（自编：101-14-1391）		1		416

		1482		电子天平		EL-32K		2020101（设备编号：101-08-38）		1		256

		1483		电子天平		JY6002		191109（设备编号：101-08-80）		1		256

		1484		电子天平		AG285		1122181051（设备编号：101-08-16）		1		696

		1485		电子天平		STX1202ZH		B746976958（设备编号：115-08-13）		1		358

		1486		电子天平		STX1202ZH		B736634971（设备编号：115-08-12）		1		358

		1487		乳汁计		(15～45)m°		不详 (自编号: 116-20-5266)		1		51

		1488		成盘电缆测量仪		KD-212		KD25032803 (自编号: 106-15-91)		1		288

		1489		电子计数秤		ACS-JS-30		1039 (自编号: 106-08-11)		1		128

		1490		微米读数千分尺		(0～25)mm		 (自编号: 103-01-179)		1		160

		1491		游标卡尺		（0～100）mm		 (自编号: 103-01-180)		1		67

		1492		数显游标卡尺		(0～200)mm		 (自编号: 103-01-116)		1		102

		1493		电桥夹具		DQ-240		 (自编号: 103-10-30)		1		96

		1494		负压试验筛		0.045mm		 (自编号: 107-18-22)		1		44

		1495		负压试验筛		0.045mm		 (自编号: 107-18-21)		1		44

		1496		负压试验筛		0.045mm		 (自编号: 107-18-20)		1		44

		1497		数显砂浆抗渗仪		SJS-1.5		1095/自编：107-15-39		1		200

		1498		箱式电阻炉		BF51894C-1		118-04-10		1		480		每增加一个测温点		200

		1499		自动融变时限检查仪		RBY-4		101-21-119		1		512

		1500		医用冷藏箱		HYC-940		118-19-01		1		512		每增加一个测温点		200

		1501		冰箱		BCD-256WDGR		301-19-102		1		512		每增加一个测温点		200

		1502		冰箱		BCD-256WDGR		301-19-101		1		512		每增加一个测温点		200

		1503		冰箱		BCD-256WDGR		301-19-100		1		512		每增加一个测温点		200

		1504		真空干燥箱		DZF-6050		101-04-124		1		460		每增加一个测温点		200

		1505		精密电热恒温鼓风干燥箱		KLL-9128A		101-04-115		1		844		每增加一个测温点		200

		1506		精密电热恒温鼓风干燥箱		KLL-9128A		101-04-114		1		512		每增加一个测温点		200

		1507		医用冷藏箱		BCD-258WBSV		108-19-01		1		512		每增加一个测温点		200

		1508		电热恒温鼓风干燥箱		DHG-9023		101-04-77		1		460		每增加一个测温点		200

		1509		恒温金属浴		TU-100C		101-04-69		1		460		每增加一个测温点		200

		1510		电子防潮箱		SD-600		101-21-132		1		512

		1511		膏药软化点测定仪		GYC-3		101-21-120		1		512

		1512		立式自动压力蒸汽灭菌器		GR60DA		101-04-76		1		640		每增加一个测温点		200

		1513		恒温金属浴		TU-100C		101-04-71		1		460		每增加一个测温点		200

		1514		恒温金属浴		TU-100C		101-04-70		1		460		每增加一个测温点		200

		1515		电热鼓风干燥箱		DHG-9140A		101-04-68		1		460		每增加一个测温点		200

		1516		电热恒温水槽		DK-8D		101-04-66		1		512		每增加一个测温点		200

		1517		医用冷藏箱		HYC-940		301-19-81		1		512		每增加一个测温点		200

		1518		医用冷藏箱		HYC-890F		301-19-110		1		512		每增加一个测温点		200

		1519		医用冷藏箱		HYC-940		301-19-109		1		512		每增加一个测温点		200

		1520		医用冷藏箱		HYC-940		301-19-89		1		512		每增加一个测温点		200

		1521		医用冷藏箱		HYC-940		118-19-06		1		512		每增加一个测温点		200

		1522		医用冷藏箱		HYC-940		118-19-05		1		512		每增加一个测温点		200

		1523		医用冷藏箱		HYC-940		118-19-04		1		512		每增加一个测温点		200

		1524		医用冷藏箱		HYC-940		118-19-03		1		512		每增加一个测温点		200

		1525		医用冷藏箱		HYC-940		118-19-02		1		512		每增加一个测温点		200

		1526		医用低温保存箱		DW-25L92		118-19-07		1		512		每增加一个测温点		200

		1527		冰箱		906		301-18-104		1		512		每增加一个测温点		200

		1528		医用低温保存箱		DW-30L278		301-19-91		1		512		每增加一个测温点		200

		1529		恒温培养振荡器		ZHWY-200D		101-04-17		1		409		每增加一个测温点		200

		1530		生化培养箱		LRH-250A		101-04-82		1		537		每增加一个测温点		200

		1531		医用冷藏箱		HYC-940		301-19-87		1		512		每增加一个测温点		200

		1532		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-12		1		640		每增加一个测温点		200

		1533		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-11		1		640		每增加一个测温点		200

		1534		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-10		1		640		每增加一个测温点		200

		1535		电热恒温培养箱		DNP-9162		101-04-72		1		409		每增加一个测温点		200

		1536		精密鼓风干燥箱		BPG-9240A		118-04-03		1		460		每增加一个测温点		200

		1537		精密鼓风干燥箱		BPG-9240A		101-04-166		1		460		每增加一个测温点		200

		1538		电热恒温水浴锅		HWS-26		101-04-138		1		256		每增加一个测温点		200

		1539		生化培养箱		LRH-250-A		101-04-104		1		537		每增加一个测温点		200

		1540		霉菌培养箱		MJX-250		101-04-64		1		537		每增加一个测温点		200

		1541		霉菌培养箱		MJX-250B-Z		101-04-61		1		537		每增加一个测温点		200

		1542		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-165		1		537		每增加一个测温点		200

		1543		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-164		1		537		每增加一个测温点		200

		1544		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-163		1		537		每增加一个测温点		200

		1545		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-162		1		537		每增加一个测温点		200

		1546		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-161		1		537		每增加一个测温点		200

		1547		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-159		1		537		每增加一个测温点		200

		1548		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-158		1		537		每增加一个测温点		200

		1549		生化培养箱		LRH-250F		101-04-157		1		537		每增加一个测温点		200

		1550		生化培养箱		LRH-250F		101-04-156		1		537		每增加一个测温点		200

		1551		生化培养箱		LRH-250F		101-04-155		1		537		每增加一个测温点		200

		1552		生化培养箱		LRH-250F		101-04-154		1		537		每增加一个测温点		200

		1553		生化培养箱		LRH-250F		101-04-153		1		537		每增加一个测温点		200

		1554		生化培养箱		LRH-250F		101-04-152		1		537		每增加一个测温点		200

		1555		生化培养箱		LRH-250F		101-04-151		1		537		每增加一个测温点		200

		1556		生化培养箱		LRH-250F		101-04-150		1		537		每增加一个测温点		200

		1557		生化培养箱		LRH-250F		101-04-132		1		537		每增加一个测温点		200

		1558		生化培养箱		LRH-250F		101-04-131		1		537		每增加一个测温点		200

		1559		生化培养箱		LRH-250F		101-04-130		1		537		每增加一个测温点		200

		1560		生化培养箱		LRH-250A		101-04-58		1		537		每增加一个测温点		200

		1561		厌氧培养箱		BactronⅡ		101-04-55		1		537		每增加一个测温点		200

		1562		电热恒温培养箱		DNP-9162		101-04-51		1		409		每增加一个测温点		200

		1563		生化培养箱		PSH-200		101-04-50		1		537		每增加一个测温点		200

		1564		低温保存箱		DW-40L525		301-19-112		1		512		每增加一个测温点		200

		1565		药品阴凉箱		HYC-950L		301-19-111		1		512

		1566		医用冷藏箱		HYC-940		301-19-108		1		512		每增加一个测温点		200

		1567		医用冷藏箱		HYC-940		301-19-86		1		512		每增加一个测温点		200

		1568		医用冷藏箱		HYC-940		301-19-65		1		512		每增加一个测温点		200

		1569		医用低温保存箱		DW-40L508		301-19-64		1		512		每增加一个测温点		200

		1570		箱式电阻炉		SX2-10-12GP		101-04-108		1		480		每增加一个测温点		200

		1571		箱式电阻炉		SX2-10-12GP		101-04-107		1		480		每增加一个测温点		200

		1572		箱式电阻炉		SX2-10-12GP		101-04-106		1		480		每增加一个测温点		200

		1573		箱式电阻炉		M110		101-04-92		1		480		每增加一个测温点		200

		1574		箱式电阻炉		M110		101-04-91		1		480		每增加一个测温点		200

		1575		粘度仪		Viscograph-E		101-04-81		1		588

		1576		低温恒温槽		THD-0506		101-21-12		1		640		每增加一个测温点		200

		1577		箱式电阻炉		M110		101-04-94		1		480		每增加一个测温点		200

		1578		箱式电阻炉		M110		101-04-93		1		480		每增加一个测温点		200

		1579		电阻炉		SX2-4-10		101-04-74		1		992		每增加一个测温点		200

		1580		电阻炉		SX2-4-10		101-04-57		1		992		每增加一个测温点		200

		1581		电热恒温鼓风干燥箱		DHG-9070A		101-04-73		1		460		每增加一个测温点		200

		1582		烘箱		DMS180		101-04-89		1		460		每增加一个测温点		200

		1583		烘箱		DMS180		101-04-87		1		460		每增加一个测温点		200

		1584		智能崩解仪		ZB-1E		101-18-243		1		384

		1585		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-19		1		640		每增加一个测温点		200

		1586		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-18		1		640		每增加一个测温点		200

		1587		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-17		1		640		每增加一个测温点		200

		1588		立式自动压力蒸汽灭菌器		GR60DP		101-07-14		1		640		每增加一个测温点		200

		1589		箱式电阻炉		SX2-12-10		104-04-06		1		480		每增加一个测温点		200

		1590		水浴恒温振荡器		SHZ-82A		102-18-11		1		256		每增加一个测温点		200

		1591		塑料水平/垂直燃烧试验仪		JR-SSC-B		111-15-62		1		512

		1592		微生物培养箱		Heratherm IGS180		115-04-29		1		537		每增加一个测温点		200

		1593		生化培养箱		LRH-250F		108-04-32		1		537		每增加一个测温点		200

		1594		生化培养箱		LRH-250F		108-04-43		1		537		每增加一个测温点		200

		1595		原子荧光光度计		AFS-8230		8230-16112199 (自编：101-14-156）		1		512		每增加一个通道		800

		1596		浊度仪		WGZ-2PJ		1610049（自编号：101-14-154）		1		224

		1597		自动旋光仪		MCP500		99062583(自编：101-14-189）		1		448

		1598		自动旋光仪		MCP500		99062583(自编：101-14-189）		1		448

		1599		自动电位滴定仪（pH部分）		855		1855001004966 (自编：101-14-159)		1		224

		1600		自动测汞仪		DMA-80		18082522（自编：101-14-165）		1		512

		1601		气质联用仪		GC/MS-QP2010UL		O20525079057US（自编：101-14-97）		1		1664

		1602		紫外可见分光光度计		UV-2700		A11675701253 LP（自编号：101-14-188）		1		512

		1603		原子荧光光度计		AFS-8230		8230-19063121 (自编：101-14-185）		1		512		每增加一个通道		800

		1604		荧光分光光度计		F-4700		2017-006（自编号：101-14-192）		1		224

		1605		液质联用仪		5500		BB211161501（自编：101-14-139）		1		1856

		1606		液质联用仪		5500		BB211241501 (自编：101-14-140)		1		1856

		1607		液质联用仪		5500		AU28131112（自编：101-14-104）		1		1856

		1608		数字折光仪		Abbemat 300		99061227（自编：101-14-191）		1		960

		1609		全自动凯氏定氮仪		Kjeltec 8400		91843581(自编：101-14-383)		1		896

		1610		全自动凯氏定氮仪		Kjeltec 8400		60063342 (自编：201-14-61)		1		896

		1611		酶标仪		iMark		14472 （自编：101-14-100）		1		576

		1612		离心机		Mini-6K		IQH179A (自编：301-21-42）		1		384

		1613		离心机		Mini-6K		IRI833A (自编：301-21-40）		1		384

		1614		离心机		Mini-6K		IQH083A (自编：301-21-41）		1		384

		1615		离心机		Heraeus Freso 21		41461696 (自编：301-21-46）		1		384

		1616		核酸蛋白分析仪		6132		6132A1503740 (自编：101-14-84）		1		960

		1617		电导率仪		S230		B913435886 (自编：101-14-167）		1		224

		1618		pH计		PHS-3C		600408N0021010228（自编号：101-14-362）		1		224

		1619		PCR扩增仪		LabCycler		1121300119 (自编：101-14-86）		1		2240

		1620		PCR扩增仪		Rotor-GeneQ		R0511111 (自编：101-14-87）		1		2240

		1621		比较测色仪		WSL-2		840111070006 (自编：101-14-82）		1		416

		1622		生物安全柜		1500 SERIES B2		190981655A（自编号：101-21-145）		1		960

		1623		生物安全柜		1500 SERIES B2		190981651A（自编号：101-21-144）		1		960

		1624		生物安全柜		1500 SERIES B2		200492997A（自编号：101-21-276）		1		960

		1625		生物安全柜		1500 SERIES B2		200593978A（自编号：101-21-272）		1		960

		1626		生物安全柜		1500 SERIES B2		200595011A（自编号：101-21-271）		1		960

		1627		生物安全柜		1300ⅡA2 1374		1374320020818（自编号：101-21-141）		1		960

		1628		生物安全柜		1300ⅡA2 1374		1374320021408（自编号：101-21-139）		1		960

		1629		生物安全柜		1300ⅡA2 1374		1374320021410（自编号：101-21-140）		1		960

		1630		超纯水机		Advantage A10		F3CA44173C  (自编：301-21-48）		1		512

		1631		卡尔费休水分滴定仪		915		1915001017858（自编号：101-14-168）		1		640

		1632		pH计		PHS-3E		600710N0014040042（自编号：101-14-125）		1		224

		1633		pH计		S220		B947652575（自编号：101-14-190）		1		224

		1634		数字折光仪		Abbemat 300		81560578（自编号：101-14-151）		1		960

		1635		紫外可见分光光度计		UV-2700		A11675230269CS（自编号：101-14-128）		1		512

		1636		电导率仪		DDS-307A		610612030113（自编号：101-14-89）		1		224

		1637		pH计		PHS-3C		600408N0016120120（自编号：101-14-157）		1		224

		1638		pH计		PHS-3C		600412030773（自编号：101-14-88）		1		224

		1639		pH计		PHS-3C		600408N0017041018（自编号：101-14-158）		1		224

		1640		pH计		S220		B852982923（自编号：101-14-166）		1		224

		1641		可调移液器		(20～200)μL		19003009（自编号：115-18-563）		1		115

		1642		可调移液器		(20～200)μL		YE18BAL0206855（自编号：115-21-77）		1		115

		1643		可调移液器		(20～200)μL		YE193AL0332877（自编号：115-18-561）		1		115

		1644		可调移液器		(100～1000)μL		 YE196AL0450996（自编号：115-18-560）		1		115

		1645		可调移液器		(1000～5000)μL		YE205AP0010185（自编号：115-18-562）		1		115

		1646		可调移液器		(1000～5000)μL		YE219AV0046380（自编号：115-21-115）		1		115

		1647		可调移液器		(500～5000)μL		TO28743（自编号：115-18-564）		1		115

		1648		可调移液器		(500～5000)μL		LH82159（自编号：115-21-08）		1		115

		1649		温湿度表		WS-1		60411/115-03-47		1		76

		1650		酸碱两用滴定管（棕色）		25mL		无 (自编号: 115-20-93)		1		76		每增加一个校准点		50

		1651		酸碱两用滴定管（棕色）		10mL		无 (自编号: 115-20-94)		1		76		每增加一个校准点		50

		1652		酸碱两用滴定管（棕色）		10mL		无 (自编号: 115-20-95)		1		76		每增加一个校准点		50

		1653		砝码		200g		管理编号: 104-08-14		1		144

		1654		可调移液器  		(1000～10000)μL		I21252I（ (自编号: 101-21-118)		1		115

		1655		可调移液器  		(1000～10000)μL		 I21238I（ (自编号: 101-21-114)		1		115

		1656		可调移液器		(20～200)μL		M25716I（自编号：101-21-100）		1		115

		1657		可调移液器		(500～5000)μL		QZ24785（自编号：101-21-321）		1		115

		1658		可调移液器		(1000～10000)μL		TZ52960（自编号：101-21-341）		1		115

		1659		可调移液器		(100～1000)μL		23D03703（自编号：101-21-383）		1		115

		1660		可调移液器		(100～1000)μL		23D03682（自编号：101-21-384）		1		115

		1661		可调移液器		(500～5000)μL		23F32765（自编号：101-21-373）		1		115

		1662		可调移液器		(500～5000)μL		23F32816（自编号：101-21-374）		1		115

		1663		可调移液器		(500～5000)μL		23F32818（自编号：101-21-375）		1		115

		1664		可调移液器		(1000～10000)μL		23D11666（自编号：101-21-376）		1		115

		1665		数字温度计		RC-4		EF5183H03253 (自编号: 101-03-223)		1		280		每增加一个测温点		80

		1666		数字温度计		DS-1		 (自编号: 101-03-226)		1		280		每增加一个测温点		80

		1667		电子秒表		BK-731		101-11-12		1		150

		1668		标准筛		0.23mm		 (自编号: 116-18-6026)		1		19

		1669		标准筛		0.63mm		 (自编号: 116-18-6025)		1		19

		1670		标准筛		0.18mm		 (自编号: 116-18-6027)		1		19

		1671		可调移液器  		(0.5～10)μL		JZ11459(自编号：101-21-64-21）		1		115

		1672		可调移液器  		(20～200)μL		LZ27562(自编号：101-21-242）		1		115

		1673		可调移液器  		(20～200)μL		YE197AL0465228(自编号：101-21-299）		1		115

		1674		可调移液器  		(20～200)μL		YE197AL0465224(自编号：101-21-237）		1		115

		1675		可调移液器  		(1000～5000)μL		 YE201AM0083427(自编号：101-21-283）		1		115

		1676		可调移液器  		(1000～5000)μL		YE195AL0421182(自编号：101-21-234）		1		115

		1677		可调移液器  		(500～5000)μL		MZ03286（自编号：101-21-311）		1		115

		1678		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～200)℃，分度值：0.5℃		 (自编号: 103-03-69)		1		12		每增加一个测温点		135

		1679		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～300)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 103-03-73)		1		12		每增加一个测温点		135

		1680		直流低电阻测试仪		6310B		 101209614(自编号: 106-15-90)		1		288

		1681		直流低电阻测试仪		6310B		 101209579(自编号: 106-15-89)		1		288

		1682		直流低电阻测试仪		6310B		101209577 (自编号: 106-15-88)		1		288

		1683		电导率仪		DDS-307A		610620N0021100369		1		224

		1684		电导率仪		DDSJ-308F		611421N0123100065		1		224

		1685		电子天平		JY20002		210502（设备编号：101-08-97）		1		256

		1686		电子天平		T1000		121019032304（设备编号：101-08-65）		1		256

		1687		电子天平		T1000		121019010733（设备编号：101-08-64）		1		256

		1688		电子天平		T1000		121019010160（设备编号：101-08-63）		1		256

		1689		电子天平		YP1001N		C011908664（设备编号：101-08-78）		1		256

		1690		电子天平		YP1001N		C011912228（设备编号：101-08-77）		1		256

		1691		电子天平		JY6002		191216（设备编号：101-08-82）		1		256

		1692		电子天平		JY6002		191241（设备编号：101-08-81）		1		256

		1693		电子天平		JY6002		191215（设备编号：101-08-79）		1		256

		1694		电子天平		ME1002E/02		B923776248（设备编号：101-08-99）		1		358

		1695		电子天平		AL204		1226170966（设备编号：101-08-20）		1		435

		1696		电子天平		MS204/A		C009046819（设备编号：101-08-73）		1		435

		1697		电子天平		MS204/A		C009046820（设备编号：101-08-72）		1		435

		1698		电子天平		MS204/A		C009046818（设备编号：101-08-71）		1		435

		1699		电子天平		MS204/A		C009046821（设备编号：101-08-70)		1		435

		1700		电子天平		MS204/A		C009046816（设备编号：101-08-67）		1		435

		1701		紫外可见分光光谱仪		GEM-3000		201412076（自编：105-13-28）		1		512

		1702		红外光谱仪		iS5		ASBO166034（自编号：105-14-08）		1		512

		1703		红外光谱仪		TENSOR 27		20217232（自编：105-14-01）		1		512

		1704		原子荧光光度计		AFS-8230		8230-18042761 (自编：101-14-161）		1		512		每增加一个通道		800

		1705		球压试验装置（长度部分）		QY		 (自编号: 103-15-69)		1		128

		1706		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～200)℃，分度值：2.0℃		 (自编号: 106-04-07-A)		1		12		每增加一个测温点		135

		1707		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 106-03-25)		1		12		每增加一个测温点		135

		1708		普通玻璃液体温度计		棒式，(200～250)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 103-03-22)		1		12		每增加一个测温点		135

		1709		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～300)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 103-03-72)		1		12		每增加一个测温点		135

		1710		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～150)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 103-03-68)		1		12		每增加一个测温点		135

		1711		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～200)℃，分度值：0.5℃		 (自编号: 103-03-70)		1		12		每增加一个测温点		135

		1712		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 103-03-67)		1		12		每增加一个测温点		135

		1713		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～300)℃，分度值：1.0℃		 (自编号: 103-03-71)		1		12		每增加一个测温点		135

		1714		普通玻璃液体温度计		棒式，(200～250)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 106-03-23)		1		12		每增加一个测温点		135

		1715		预置式扭力扳手		（10～50）Nm		 J082480(自编号: 106-05-25)		1		150

		1716		离子色谱仪		CIC-D120+		D12J24S094 (自编号: 101-14-1390))		1		896

		1717		钢直尺		150mm		 (自编号: 106-01-12)		1		28

		1718		钢卷尺		5m		 (自编号: 103-01-152)		1		11

		1719		电子数显千分尺		(0～25)mm		 (自编号: 103-01-161)		1		160

		1720		数显温湿度表		BT-3		 (自编号: 103-03-50)		1		192

		1721		游标卡尺		（0～300）mm		 (自编号: 106-01-28)		1		67

		1722		离子色谱仪		CIC-D120+		D12J24S102 (自编号: 101-14-1385)		1		896

		1723		电子数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 104-01-82)		1		102

		1724		壁厚千分尺		(0～25)mm		 (自编号: 103-01-178)		1		76

		1725		直流低电阻测试仪		6310B		100000860（自编号：106-10-45）		1		288

		1726		电阻炉		SX2-4-10		108-04-07		1		1376		每增加一个测温点		200

		1727		标准筛		3.2mm		 (自编号: 201-18-189)		1		19

		1728		标准筛		0.150mm		 (自编号: 108-18-18)		1		19

		1729		标准筛		4.75mm		 (自编号: 201-18-206)		1		19

		1730		标准筛		0.450mm		 (自编号: 108-18-49)		1		19

		1731		标准筛		0.500mm		 (自编号: 201-18-215)		1		19

		1732		标准筛		8mm		 (自编号: 108-18-101)		1		19

		1733		标准筛		0.71mm		 (自编号: 108-18-104)		1		19

		1734		标准筛		1.4mm		 (自编号: 108-18-102)		1		19

		1735		标准筛		0.09mm		 (自编号: 108-18-103)		1		19

		1736		标准筛		5.6mm		 (自编号: 108-18-57)		1		19

		1737		标准检验筛		8mm		 (自编号: 108-18-86)		1		44

		1738		标准检验筛		0.25mm		 (自编号: 108-18-78)		1		44

		1739		标准检验筛		0.25mm		 (自编号: 108-18-79)		1		44

		1740		标准检验筛		4mm		 (自编号: 108-18-89)		1		44

		1741		标准检验筛		8mm		 (自编号: 108-18-87)		1		44

		1742		标准检验筛		0.45mm		 (自编号: 108-18-99)		1		44

		1743		标准检验筛		0.45mm		 (自编号: 108-18-84)		1		44

		1744		标准检验筛		0.425mm		 (自编号: 108-18-107)		1		44

		1745		标准检验筛		0.6mm		 (自编号: 108-18-100)		1		44

		1746		标准检验筛		0.5mm		 (自编号: 108-18-106)		1		44

		1747		标准检验筛		0.045mm		 (自编号: 108-18-85)		1		44

		1748		标准检验筛		0.08mm		 (自编号: 108-18-83)		1		44

		1749		标准检验筛		0.125mm		 (自编号: 108-18-82)		1		44

		1750		标准检验筛		4.75mm		 (自编号: 108-18-31)		1		44

		1751		便携式手提秤		KT-A23		 (自编号: 115-08-35)		1		128

		1752		便携式手提秤		KT-A23		 (自编号: 115-08-34)		1		128

		1753		便携式手提秤		KT-A23		 (自编号: 115-08-33)		1		128

		1754		温湿度表		WS-1		 (自编号: 115-03-78)		1		76

		1755		温湿度表		WS-1		 (自编号: 115-03-50)		1		76

		1756		温湿度表		WS-1		 (自编号: 115-03-46)		1		76

		1757		温湿度表		WS-1		 (自编号: 115-03-29)		1		76

		1758		可调移液器		(1000～10000)μL		QZ17388(自编号: 102-21-08)		1		115

		1759		数字温湿度计		DT-172		 (自编号: 102-03-20)		1		192

		1760		电子秒表		DM1-010		YC5035048 (自编号: 104-11-09)		1		150

		1761		瓶口移液器		(10～100)mL		19B24049(自编号: 102-21-07)		1		115

		1762		电接点真空表		(-0.1～0)MPa		HC74601931454 (自编号: 104-07-37)		1		25

		1763		电子天平		TC30K-HB		443024010204 (自编号: 102-08-66)		1		358

		1764		电子天平		BSA2202S		33190366 (自编号: 102-08-48)		1		256

		1765		茧层水分探测仪		JS-T		 自编号: 102-14-42		1		640

		1766		茧层水分探测仪		JS-T		 自编号: 102-14-41		1		640

		1767		数字式测量投影仪		CPJ-3025AZ		106-02-03		1		241

		1768		羽绒分辨显微投影仪		EG-3000		102-02-15		1		241

		1769		标准光源箱		BGY9802A		102-13-04		1		640

		1770		平板		1000mm×1000mm		103-01-34		1		768

		1771		羽绒蓬松度仪		JG817-II		102-15-66		1		320

		1772		电子引伸计		YSJ-50/5		103-05-20-C		1		280

		1773		羽绒蓬松度仪		LBX-205		102-15-93		1		320

		1774		羽绒清洁度仪		LBX-211		102-15-83		1		192

		1775		羽绒前处理箱		LBX-212		102-15-84		1		192

		1776		羽绒前处理箱		LBX-212		102-15-85		1		192

		1777		静态曲挠试验机		JQ-15(Ⅲ)		106-15-33		1		665

		1778		热稳定性试验仪（尺寸部分）		RWDX-I		106-04-06		1		256

		1779		真空干燥箱		DZF-6020MBE		101-04-105		1		460		每增加一个测温点		200

		1780		恒温烘箱		HGZF-101-3		101-04-143		1		972		每增加一个测温点		200

		1781		电热恒温鼓风干燥箱		HGZF-101-3		101-04-142		1		460		每增加一个测温点		200

		1782		电热恒温鼓风干燥箱		HGZF-101-3		101-04-129		1		460		每增加一个测温点		200

		1783		卧式冷藏冷冻转换柜		BC/BD-830HCZ		102-19-01		1		640

		1784		电热恒温水槽		DK-8AD		106-04-18		1		512		每增加一个测温点		200

		1785		热缩试验仪		RSY-R2		104-04-10		1		256

		1786		平板式保温仪		YG-606D		102-04-30		1		640

		1787		水浴恒温振荡器		SHZ-82A		102-18-10		1		256		每增加一个测温点		200

		1788		显微热分析仪		WRX-1S		102-15-74		1		640

		1789		全自动快速八篮烘箱		YG747C		102-04-02		1		460		每增加一个测温点		200

		1790		全自动快速八篮烘箱		YG747C		102-04-08		1		460		每增加一个测温点		200

		1791		电热鼓风烘箱		HD101A-3		102-04-26		1		588		每增加一个测温点		200

		1792		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-47		1		512		每增加一个测温点		200

		1793		恒温露点恒湿气候箱		QWH-1000B		104-04-44		1		512		每增加一个测温点		200

		1794		电子天平 		AE100S		1221251500（设备编号：106-08-01）		1		435

		1795		高级生物显微成像系统		Axioscope 5		出厂编号：337100034（自编号：101-02-02）		1		247

		1796		漏电起痕试验仪		KB-NDH20		106-21-66		1		403

		1797		湿膜制备器		SZQ-200		/		1		224

		1798		湿膜制备器		SZQ-150		/		1		224

		1799		湿膜制备器		SZQ-100		/		1		224

		1800		湿膜制备器		SZQ-75		/		1		224

		1801		刮板细度计		QXD/（0～50）μm		/		1		92

		1802		刮板细度计		QXD/（0～25）μm		/		1		92

		1803		刮板细度计		QXD/（0～100）μm		/		1		92

		1804		刮板细度计		REF 502/25		102522/76		1		92

		1805		刮板细度计		REF 502/100		72140/4		1		92

		1806		刮板细度计		REF 502/50		102522/63		1		92

		1807		漆膜划格器		750/2		184323/8		1		192

		1808		漆膜划格器		750/4		193714/4		1		192

		1809		多参数分析仪（电导率部分）		DZB-718		650800N0020060027(自编号: 115-14-70)		1		224

		1810		可调移液器		(500～5000)μL		TZ57186(自编号: 115-21-131)		1		115

		1811		可调移液器		(500～5000)μL		TZ57184(自编号: 115-21-126)		1		115

		1812		温湿度表		WS-1		59054 (自编号: 115-03-49)		1		76

		1813		温湿度表		WS-1		60488 (自编号: 115-03-48)		1		76

		1814		温湿度表		WS-1		23098 (自编号: 115-03-33)		1		76

		1815		温湿度表		WS-1		87410 (自编号: 115-03-09)		1		76

		1816		台式橡塑测厚仪		WHS-10A		 (自编号: 104-02-09)		1		160

		1817		薄膜数显测厚仪		GH-3		 (自编号: 104-02-47)		1		160

		1818		砝码		3kg		管理编号: 104-08-12		1		44

		1819		光泽度标准板		/		163631/1 (自编号: 104-13-14-A)		1		537

		1820		光泽度标准板		/		20081009-1 (自编号: 104-02-17-B)		1		537

		1821		光泽度标准板		/		 20081009-2(自编号: 104-02-17-A)		1		537

		1822		光泽度仪		KGZ-1A		无 (自编号: 104-02-17)		1		537

		1823		漆膜弯曲试验器		QTY-10A		/		1		256

		1824		电子扭力扳手		AEMKC-200AR-M		3103003535 (自编号: 104-05-57)		1		150

		1825		高绝缘电阻测量仪		ZC-90F		54099 (自编号: 106-10-34)		1		864

		1826		绝缘电阻表		ZC-7型10级		16100725 (自编号: 103-09-62)		1		57

		1827		砝码		500g		 自编号: 106-15-13-C		1		44

		1828		砝码		1000g		 自编号: 106-15-13-B		1		44

		1829		砝码		2000g		 自编号: 106-15-13-A		1		44

		1830		温湿度记录仪		DL50-ETH		20061101 (自编号: 101-03-324)		1		192

		1831		数显温度计		RC-4		EF519B001434/自编：101-03-304		1		280		每增加一个测温点		80

		1832		数显温度计		RC-4		EF519B001432/自编：101-03-302		1		280		每增加一个测温点		80

		1833		数显温度计		RC-4		自编：101-03-328		1		280		每增加一个测温点		80

		1834		数显温度计		RC-4		自编：101-03-334		1		280		每增加一个测温点		80

		1835		数显温度计		RC-4		EF519B001436/自编：101-03-306		1		280		每增加一个测温点		80

		1836		数显温度计		RC-4		EF5183H03259/自编：118-03-01		1		280		每增加一个测温点		80

		1837		数显温度计		RC-4		EF519B001437/自编：101-03-307		1		280		每增加一个测温点		80

		1838		数显温度计		RC-4		自编：101-03-345		1		280		每增加一个测温点		80

		1839		数显温湿度计		RC-4HC		EF7205000164 (自编号: 101-03-317)		1		192

		1840		数显温湿度计		RC-4HC		EF7205000157 (自编号: 101-03-311)		1		192

		1841		数显温湿度计		RC-4HC		EF7205000161 (自编号: 101-03-314)		1		192

		1842		数显温湿度计		RC-4HC		EF7205000160 (自编号: 101-03-313)		1		192

		1843		数字接地电阻测试仪		FT6031型2级		180436869 (自编号: 106-10-29)		1		288

		1844		推力标准试验指		AGPBT   		/		1		832

		1845		试验指甲		AGFNL		/		1		1024

		1846		50N带推力试验直指		AGP11T		/		1		320

		1847		D型试验探棒		DMS-IP03		/		1		192

		1848		11号试验探棒		DMS-IP04		/		1		320

		1849		扭力螺丝刀		(10~400)cNm		417373S (自编号: 106-05-02)		1		238

		1850		扭力螺丝刀		(1~50)cNm		420619S (自编号: 106-05-01)		1		238

		1851		扭力扳手		(3.0~0.05)Nm		 300098S(自编号: 106-05-04)		1		238

		1852		扭力扳手		(6.0~0.1)Nm		00471S (自编号: 106-05-03)		1		238

		1853		扭力扳手		(1.5~0.02)Nm		309574S (自编号: 106-05-05)		1		238

		1854		绝缘万用表		1587C		31070042 (自编号: 106-10-27)		1		288

		1855		插头插座量规组		/		/		1		896

		1856		41号试验棒		AGP41		/		1		320

		1857		纤维卷尺		50m		 (自编号: 106-01-39)		1		76

		1858		爬电距离测试卡		（1.0～8.0）mm		/		1		192

		1859		电子数显卡尺		(0～150)mm		出厂编号：B 80229 (自编号: 106-01-10)		1		102

		1860		多功能拔出力试验装置砝码		152g～2935g		 自编号: 106-21-35-A		1		435

		1861		数显交直流耐压试验仪（绝缘部分）		TOS9201		XH002155 (自编号: 103-15-31)		1		288

		1862		数显交直流耐压试验仪		TOS9201（5级）		103-15-31		1		940

		1863		电子天平		YP200001		YR07202101001 (自编号: 106-08-08)		1		256

		1864		充电器自动检测仪		CH9810F		 自编号: 106-15-35		1		576

		1865		电子计价秤		ACS-30-A		J7195112		1		128

		1866		U盘温度记录仪		RC-4		EF5198G00986 (自编号: 3GY-03-97)		1		280		每增加一个测温点		80

		1867		USB温度记录仪		RC-5		3GY-03-157		1		280		每增加一个测温点		80

		1868		USB温度记录仪		RC-5		3GY-03-152		1		280		每增加一个测温点		80

		1869		纱支纱长测定仪		FY111-III		自管号：102-02-19		1		192

		1870		织物纱支测长仪		YG111		140301（自管号：102-01-26）		1		192

		1871		万能材料试验机		CMT6503		11003002（自管编号：102-15-36）		1		768

		1872		电子复丝强力仪		HD012+		1503069（自管编号：102-05-20）		1		768

		1873		箱包滚筒试验机		HY-555		自管号：102-15-108		1		192

		1874		黑板机		HBJ920		102-15-43		1		192

		1875		插座机械强度冲击试验机		DMS-CJ01		自管号：106-21-54		1		200

		1876		耐划痕试验机		AGNHH		自管号：103-05-28		1		192

		1877		全自动电子织物强力仪		HD026H		1503079（自管编号：102-05-21）		1		512

		1878		砂浆稠度仪		SZ-145		/（自管编号：103-15-20）		1		200

		1879		摆式摩擦系数测定仪		BM-III		自管编号：107-15-47		1		192

		1880		水泥稠度凝结测定仪		ISO		自管号：203-15-07		1		128

		1881		砼振动台		ZT-1×1		/（自管编号：107-12-02）		1		192

		1882		混凝土拌合物维勃稠度仪		HVA-BR		1207（自管编号：107-15-28）		1		192

		1883		顶击式标准振筛机		DBS-300		/（自管编号：107-15-30）		1		192

		1884		低温冲击试验机		DC-101		自管号：203-05-08		1		192

		1885		压差法气体渗透仪		VAC-V2		0711（自编104-02-14）		1		192

		1886		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		QR917448WS1P (自编号: 3GB-03-14)		1		192

		1887		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		S2634X8XWS1P (自编号: 3GB-03-15)		1		192

		1888		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		T13FHKY8WS1P (自编号: 3GB-03-16)		1		192

		1889		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		E909Y315WS1P(自编号: 3GB-03-17)		1		192

		1890		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		CN52N9G6WS1P(自编号: 3GB-03-18)		1		192

		1891		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		R14PG382WS1P (自编号: 3GB-03-19)		1		192

		1892		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		R73500T2WS1P (自编号: 3GB-03-20)		1		192

		1893		玻璃转子流量计		LZB-6		34 (自编号: 106-15-16-C)		1		170

		1894		差示扫描量热仪		DSC214		DSC21400A-0415-L（自编号：107-04-20）		1		704

		1895		闭口闪点测定仪		DSY-002A		131020020（自编：108-14-21）		1		768

		1896		开口闪点测定仪		DSY-001A		131020009（自编：108-14-26）		1		768

		1897		电子天平		JJ500		210510080987（设备编号：111-08-04）		1		256

		1898		电子天平		YP1201N		380614012028（设备编号：111-08-24）		1		256

		1899		电子天平		BSA124S-CW		26291166（设备编号：111-08-05）		1		435

		1900		电子天平		MS204S/01		B502476896（设备编号：111-08-26）		1		435

		1901		电子天平		CN-LQC10002		22025275（设备编号：115-08-23）		1		256

		1902		电子天平		YP10002		035993（设备编号：115-08-04）		1		358

		1903		电子天平		ME204/02		B816732106（设备编号：102-08-54）		1		435

		1904		电子天平		ME204E/02		B630797557（设备编号：115-08-01）		1		435

		1905		电子天平		ME204/02		B818798908（设备编号：115-08-09）		1		435

		1906		电子天平		ME204/02		B818798910（设备编号：115-08-08）		1		435

		1907		电子天平		ME204/02		B812599625（设备编号：115-08-06）		1		435

		1908		电子天平		ML204T/02		B819822591（设备编号：104-08-08）		1		435

		1909		电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）		SUPEC 7000		023P24C0002（自编号：101-14-1389）		1		2880

		1910		酸碱两用滴定管		50mL		无 (自编号: 108-20-98)		1		76		每增加一个校准点		50

		1911		酸碱两用滴定管		25mL		无 (自编号: 108-20-99)		1		76		每增加一个校准点		50

		1912		酸碱两用滴定管		25mL		无 (自编号: 108-20-147)		1		76		每增加一个校准点		50

		1913		pH计		FE28		B827093387（自编：102-14-38）		1		224

		1914		pH计		FE28		B744889831（自编：102-14-37）		1		224

		1915		pH计		PHS-3C		600408N0015090475（自编：108-14-38）		1		224

		1916		气相色谱仪		GC2010 Plus		C12095100283SA（自编号：115-14-49）		1		1024

		1917		气相色谱仪		TRACE 1300		719109082（自编：115-14-02）		1		1024

		1918		贵金属测定仪		Unique3680		UNIQUE3680-18003-16(自编号：105-14-09）		1		1152

		1919		气质联用仪		EXPEC 5231		254P24C0007（自编号：101-14-1388）		1		1664

		1920		液相色谱仪		LC-2030C		L20495807315 CD（自编号：101-14-350）		1		1216

		1921		液相色谱仪		LC-2030C		L21455812643 AE（自编号：101-14-350）		1		1216

		1922		直流电参数测量仪		PF200		103-16-03-B		1		563

		1923		智能变频电源		AN97005H		103-16-11		1		614

		1924		车载路试仪（流量）		LZB-6WBF （LSY-1）		 自编号: 103-15-42		1		170

		1925		手持式淋雨喷头		不详		106-15-12-K		1		128

		1926		电子天平		T1000		121019032277（设备编号：101-08-62）		1		256

		1927		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(40～70)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 108-03-158)		1		24		每增加一个测温点		135

		1928		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(38～82)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 108-03-159)		1		24		每增加一个测温点		135

		1929		数显温湿度计		175H1		104-03-73		1		192

		1930		可调移液器		(100～1000)μL		UZ75115（自编号：115-18-555）		1		115

		1931		可调移液器		(100～1000)μL		UZ75635（自编号：115-18-556）		1		115

		1932		可调移液器		(100～1000)μL		UZ75116（自编号：115-18-557）		1		115

		1933		可调移液器		(100～1000)μL		UZ75117（自编号：115-18-558）		1		115

		1934		宝石折射仪		NZS-02		 (自编号: 105-13-30)		1		262

		1935		干膜测厚仪		REF.202/PIG 		 (自编号: 104-02-41)		1		224

		1936		温湿度表		WS-1		 84365(自编号: 104-03-44)		1		76

		1937		数显卡尺		(0～150)mm		 自编号: 104-01-76		1		102

		1938		电子计数秤		ACS-H7		 (自编号: 115-08-32)		1		128

		1939		偏光显微镜		XP-201		自编号: 105-13-17		1		247

		1940		台式橡塑测厚仪		CH-40		 (自编号: 104-02-07)		1		160

		1941		数字测厚仪		GH-30		 (自编号: 104-02-30)		1		160

		1942		电子计重秤		ACS-15-A		 (自编号: 106-08-04)		1		128

		1943		钢直角尺		500mm		 (自编号: 103-01-96)		1		53

		1944		钢直角尺		500mm		 (自编号: 103-01-95)		1		53

		1945		钢直尺		500mm		 (自编号: 103-01-131)		1		28

		1946		钢直尺		500mm		 (自编号: 103-01-132)		1		28

		1947		钢直尺		300mm		 (自编号: 103-01-135)		1		28

		1948		数显外径千分尺		（0～25）mm		 自编号: 106-01-43		1		67

		1949		电子秒表		DM1-010		103-11-21		1		150

		1950		钳形接地电阻测试仪		ETCR2000+		20530997 (自编号: 106-14-05)		1		288

		1951		标准检验筛		0.14mm		 (自编号: 101-18-278)		1		44

		1952		标准检验筛		0.28mm		 (自编号: 101-18-277)		1		44

		1953		标准检验筛		0.45mm		 (自编号: 101-18-276)		1		44

		1954		标准检验筛		0.63mm		 (自编号: 101-18-275)		1		44

		1955		标准检验筛		0.8mm		 (自编号: 101-18-274)		1		44

		1956		标准检验筛		1.25mm		 (自编号: 101-18-273)		1		44

		1957		标准检验筛		1.6mm		 (自编号: 101-18-272)		1		44

		1958		标准检验筛		2.5mm		 (自编号: 101-18-271)		1		44

		1959		电子天平		DT-30K		6346（设备编号：101-08-25）		1		256

		1960		电子天平		T1000		121012083872（设备编号：101-08-40）		1		256

		1961		电子天平		T1000		121012083909（设备编号：101-08-39）		1		256

		1962		电子天平		T500		2268（设备编号：101-08-23）		1		256

		1963		电子天平		JY602		454038（设备编号：101-08-46）		1		256

		1964		电子天平		ML204/02		1232290903（设备编号:101-08-36）		1		435

		1965		电子天平		BSA124S		32191792（设备编号：101-08-49）		1		435

		1966		电子天平		BSA224S-CW		25090197（设备编号：101-08-32）		1		435

		1967		电子天平		AUY120		D449725956（设备编号：101-08-43）		1		435

		1968		电子天平		AUY120		D449725947（设备编号：101-08-42）		1		435

		1969		电子天平		MS204S/01		B502476892（设备编号：101-08-51）		1		435

		1970		电子天平		MS204S/01		B502476893（设备编号：101-08-50）		1		435

		1971		电子天平		XS205DU		B204640496（设备编号：101-08-37）		1		696

		1972		温湿度表		WS-1		 41192(自编号: 101-03-183)		1		76

		1973		温湿度表		WS-1		87092 (自编号: 115-03-81)		1		76

		1974		可调移液器		(100～1000)μL		无 (自编号: 115-21-54)		1		115

		1975		可调移液器  		(100～1000)μL		PZ43612(自编号: 101-21-64-14)		1		115

		1976		可调移液器  		(2～20)μL		LH73693(自编号: 101-21-245)		1		115

		1977		可调移液器  		(20～200)μL		YE197AL0465232(自编号: 101-21-300)		1		115

		1978		可调移液器  		(100～1000)μL		QZ66230(自编号: 101-21-158)		1		115

		1979		机械管壁厚度表		(0～10)mm		 (自编号: 107-02-03)		1		160

		1980		机械管壁厚度表		(0～10)mm		 (自编号: 107-02-02)		1		160

		1981		壁厚千分尺		（0～25）mm		 自编号: 107-01-32		1		76

		1982		机械秒表		504		107-11-05		1		76

		1983		电子复丝强力仪		HD012		8000006347（自管号：102-15-165）		1		768

		1984		电子式包装容器抗压试验机		BYD-50		028（自管：104-05-06）		1		768

		1985		管材耐静压试验机		IPT-15		自编:107-05-10		1		5120

		1986		耐压爆破试验机		ZNY1167-6B		自编：207-07-01		1		3072

		1987		钢直尺		300mm		 (自编号: 101-02-01)		1		28

		1988		钢直尺		300mm		 (自编号: 112-01-04)		1		28

		1989		钢直尺		300mm		 (自编号: 101-01-10)		1		28

		1990		钢直尺		500mm		 (自编号: 107-01-02)		1		28

		1991		钢直尺		500mm		 (自编号: 101-01-07)		1		28

		1992		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～100）℃，分度值：1.0℃		101-03-241		1		12		每增加一个测温点		135

		1993		游标卡尺		(0～130)mm		 自编号: 101-01-02		1		67

		1994		游标卡尺		(0～150)mm		 自编号: 101-01-01		1		67

		1995		游标卡尺		(0～150)mm		 自编号: 101-01-08		1		67

		1996		耐压爆破试验机		ZNY1107-B		自编：107-07-10		1		1536

		1997		冲击失效检测仪		TC-DS-1		/		1		200

		1998		可调移液器		(20～200)μL		YE197AL0465225(自编号: 101-21-281)		1		115

		1999		可调移液器		(1000～5000)μL		YE199AL0552169(自编号: 101-21-292)		1		115

		2000		可调移液器		(100～1000)μL		23D05041(自编号: 101-21-386)		1		115

		2001		温湿度表		WS-1		83768		1		76

		2002		温湿度表		WS-1		84543		1		76

		2003		温湿度表		WS-1		83828		1		76

		2004		温湿度表		WS-1		83741		1		76

		2005		温湿度表		WS-1		84559		1		76

		2006		温湿度表		WS-1		83995		1		76

		2007		温湿度表		WS-1		83764		1		76

		2008		大气采样仪		QC-3型		617 (自编号: 104-04-75)		1		358

		2009		标准检验筛		0.25mm		 (自编号: 304-21-38)		1		44

		2010		标准检验筛		0.25mm		 (自编号: 304-21-39)		1		44

		2011		灼热丝试验机		AGZY		106-15-24		1		1024

		2012		数显恒温水浴锅		HH-6		108-04-41		1		256		每增加一个测温点		200

		2013		水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱		HBY-40A		107-04-21		1		512		每增加一个测温点		200

		2014		空气热老化试验箱		401B		104-04-15		1		1740

		2015		电热恒温鼓风干燥箱		DHG-9623A		115-04-20		1		460		每增加一个测温点		200

		2016		炭黑含量测试仪		DH-900E		107-14-05		1		608		每增加一个测温点		200

		2017		薄膜流滴试验仪		SLXLD-80		104-14-10		1		384

		2018		水浴箱		AT808		107-07-10-A		1		256		每增加一个测温点		200

		2019		空气热老化试验箱		401B		104-04-49		1		1740

		2020		混凝土碳化试验箱		CCB-70F		107-04-05		1		512

		2021		电热鼓风干燥箱		101-3AB		115-04-12		1		460		每增加一个测温点		200

		2022		二氯甲烷浸渍试验机		XHY-300		107-14-04		1		460

		2023		水泥试件标准养护柜		ISO-Ⅱ		103-04-09		1		512		每增加一个测温点		200

		2024		混凝土快速冻融试验机		TDR-16		107-15-35		1		512

		2025		全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验机		LSB-54		107-14-08		1		640

		2026		水泥砼恒温恒湿标准养护箱		HBY-40B		107-04-11		1		512		每增加一个测温点		200

		2027		电热恒温鼓风干燥箱		DHG-9623A		115-04-02		1		460		每增加一个测温点		200

		2028		沸煮箱		FZ-31A		107-04-19		1		128		每增加一个测温点		200

		2029		试验水箱（卧式）		C型		107-07-08		1		256

		2030		智能渗透煮茧一体机		HL600X		102-21-14		1		640

		2031		氙弧灯气候老化机（温度部分）		CI4000		104-04-17		1		640

		2032		电热鼓风干燥箱		101-3AB		108-04-39		1		460		每增加一个测温点		200

		2033		电热鼓风干燥箱		101-3AB		108-04-38		1		460		每增加一个测温点		200

		2034		不锈钢数显电热鼓风干燥箱		101AS-3		108-04-20		1		1036		每增加一个测温点		200

		2035		不锈钢数显电热鼓风干燥箱		101AS-3		108-04-19		1		1036		每增加一个测温点		200

		2036		箱式电阻炉		SX2-4-10N		118-04-05		1		480		每增加一个测温点		200

		2037		恩氏粘度计		WNE-1A		108-15-03		1		512

		2038		电子天平		BSA2202S		27390809（设备编号：102-08-38）		1		358

		2039		电子天平		BSA2202S		27390822（设备编号：102-08-37）		1		358

		2040		电子天平		ML6002T/02		B827074763（设备编号：104-08-09）		1		358

		2041		电子天平		ML503/02		B452431928（设备编号：102-08-52）		1		358

		2042		电子天平		JA1203B		025599（设备编号：107-08-06）		1		358

		2043		电子天平		JA1003		SHP0700150161（设备编号：107-08-02）		1		358

		2044		数据记录仪（物联网无纸记录仪）		TP1000		 (自编号: 106-15-36)		1		3409

		2045		压力表		(0～0.6)MPa		HY70611019794(自编号: 102-07-28)		1		25

		2046		压力表		(0～0.6)MPa		HY69622103906/ (自编号: 102-07-27)		1		25

		2047		压力表		(0～0.6)MPa		HY72531145934/(自编号: 102-07-26)		1		25

		2048		压力表		(0～0.6)MPa		HA66542162128/(自编号: 102-07-24)		1		25

		2049		电接点压力表		(-0.1～0)MPa		HC70620521486/(自编号: 102-07-21)		1		25

		2050		压力表		(0～0.6)MPa		HC67591301902/(自编号: 102-07-18)		1		25

		2051		压力表		(0～0.6)MPa		HY67602701850/(自编号: 102-07-14)		1		25

		2052		圆盘取样器		ZB01B		/		1		128

		2053		电子天平		MP10001		SHP0100985182 (自编号: 108-08-10)		1		256

		2054		接触电流测试仪		7630		 自编号: 106-10-47		1		384

		2055		剩余电流保护器测试仪		IDB-1B		 2020018 		1		752

		2056		12型试验探棒		DMS-IP05		/		1		320

		2057		C型试验探棒		DMS-IP02		/		1		192

		2058		A型试验探棒		DMS-IP01		/		1		192

		2059		14型试验探棒		DMS-IP07		/		1		320

		2060		14型试验探棒		DMS-IP07		/		1		320

		2061		13型试验探棒		DMS-IP06		/		1		320

		2062		可调移液器		(100～1000)μL		L22350E(自编号: 101-21-304)		1		115

		2063		可调移液器		(2～20)μL		QZ76592(自编号: 101-21-244)		1		115

		2064		可调移液器		(0.5～10)μL		Z03403(自编号: 101-21-285)		1		115

		2065		可调移液器		(1000～5000)μL		YE195AL0421181(自编号: 101-21-236)		1		115

		2066		烟气分析仪		testo 350		61213319 (自编号: 104-15-41)		1		1280

		2067		电子计重秤		ACS-15-JJ		9601716 (自编号: 104-08-01)		1		128

		2068		可调移液器		(100～1000)μL		SZ58059(自编号: 102-21-11)		1		115

		2069		电子引伸计		Y50/25N		103-05-25-A		1		280

		2070		扭转试验机		GX-4		自管号：106-15-18		1		192

		2071		包装耐压强度测试仪		NLY-05		自管号：104-15-83		1		768

		2072		佩戴装置强度试验机		HT-6018-A		21072（自管号：103-15-50）		1		768

		2073		微机控制电子万能试验机		CMT5105		11301059（自管号：103-05-10）		1		768

		2074		微电脑拉力试验机		JQ-8650		201010218 （自编106-05-10）		1		768

		2075		鞋用纤维板曲折试验机		JX-2034		/（自管编号：104-15-46）		1		192

		2076		J型塑料摆锤冲击试验机		501J		1505006（自管号：107-05-18）		1		409

		2077		电动抗折试验机		DKZ-5000		624（自管号103-15-08）		1		307

		2078		微机控制电子万能试验机		CMT4304-R		11109059（自管号：107-05-05）		1		768

		2079		微机控制电液伺服井盖压力试验机		HCT605Y		1404054（自编107-05-11）		1		768

		2080		管材蠕变比率试验机		JJRST-1411		1408011（自管：107-05-13）		1		768

		2081		微机控制电子压力试验机		CDT1305		11501044（自管号：107-05-16）		1		768

		2082		滚珠轴承式耐磨试验机		NS-2		自管号：107-05-30		1		192

		2083		综合耐磨试验仪（无釉砖耐磨性能实验仪）		WM		190757（自管号：107-05-33）		1		192

		2084		水泥胶砂流动度测定仪		NLD-3		自管号：107-15-05		1		192

		2085		水泥胶砂振实台		ZS-20H		1079（自管号：107-15-77）		1		192

		2086		环保型负压筛析仪		FSY-150		060（自管号：107-15-25）		1		192

		2087		水泥胶砂振实台		ZS-15		21943（自管号：203-15-11）		1		192

		2088		水泥胶砂搅拌机		JJ-20H		1294（自管号：107-15-76）		1		192

		2089		电动勃氏透气比表面积仪		DBT-127		253（自管号：203-15-18）		1		192

		2090		自动落球冲击试验机		ZCJI302-1		自管号：204-05-07-A		1		409

		2091		高频往复式摩擦磨损试验机		CMS-01		CMS-01-Z1502（自管号：108-14-08-SY）		1		192

		2092		电源线拉扭试验机		DMS-DY20		2013DMSDY208316（自管：106-15-13）		1		768

		2093		液压式万能材料试验机		WE-30B		W10-482（自编：103-05-01）		1		768

		2094		微机控制电液伺服万能试验机		SHT-4305		30709007（自编103-05-20）		1		768

		2095		数显陶瓷抗折仪		SKZ		070814（自编104-05-13）		1		768

		2096		扭矩仪		NJY-20		0824（自管：104-02-15）		1		409

		2097		玻璃瓶耐冲击试验机		CSJ		91014（自管号：104-05-01）		1		200

		2098		数显陶瓷砖弯曲强度试验机		TZS-4000		950048（自编104-05-02）		1		768

		2099		落锤冲击试验仪		BMC-B1		自管号：104-05-14		1		409

		2100		摩擦系数仪		MXD-02		0803（自管号：104-05-15）		1		192

		2101		圆盘剥离试验机		BLJ-02		0810（自管号：104-05-16）		1		192

		2102		胶粘带压滚机		YGJ-02		自管号：104-05-17		1		192

		2103		电子式纸板挺度测定仪		ZTD-10		54（自管号：104-05-19）		1		768

		2104		纸板戳穿强度测定仪		ZCB-48		自管号：104-05-20		1		192

		2105		全自动抗张试验机		ZB-WLQ		自管号：104-05-23		1		768

		2106		卧式电脑拉力仪		ZB-WL30A（30N）		WL141246（自管号：104-05-24）		1		768

		2107		微机控制电子万能试验机		E44.104		41502004（自管号：104-05-25）		1		768

		2108		持粘性测试仪		LSSD-01		0847（自管号：104-15-19）		1		409

		2109		热粘拉力试验机		HTT-L1		0713（自管号：104-15-22）		1		256

		2110		智能电子拉力试验机		XLW(PC)		0831（自管号：104-15-23）		1		768

		2111		耐折性能试验机		JX-2012		自管号：104-15-42		1		192

		2112		耐磨性能试验机		JX-2042		自管号：104-15-43		1		192

		2113		剥离强度试验机		JX-2032		自管号：104-15-44		1		192

		2114		伺服系统双柱拉力试验机		JX-6010		6010256（自管号：104-15-45）		1		768

		2115		摩擦色牢度试验机		JX-2027		自管号：104-15-48		1		192

		2116		滚筒式磨耗试验机		JX-2018		自管号：104-15-49		1		192

		2117		撕裂度仪		SLY-S1		0819（自管号：104-21-02）		1		409

		2118		电子压缩试验仪		YQ-Z-40		006（自管号：204-05-06）		1		768

		2119		双工位滚动磨损试验机		MGL-5A		2405（自管号：207-05-01）		1		192

		2120		落球冲击试验机		MJL		2416（自管号：207-05-02）		1		409

		2121		电子天平 		XB620M		0500856（设备编号：105-08-11）		1		358

		2122		电子天平 		BSA623S		27390993（设备编号：105-08-04）		1		358

		2123		电子天平 		BT224S		23090474（设备编号：105-08-03）		1		435

		2124		球压试验仪		20N、18.8N		220302 (自编号: 103-15-69)		1		89

		2125		标准检验筛		0.42mm		 (自编号: 108-18-119)		1		44

		2126		标准检验筛		0.42mm		 (自编号: 108-18-118)		1		44

		2127		标准检验筛		0.5mm		 (自编号: 108-18-117)		1		44

		2128		标准检验筛		0.5mm		 (自编号: 108-18-116)		1		44

		2129		金属丝编织网试验筛		0.425mm		 (自编号: 108-18-115)		1		44

		2130		金属丝编织网试验筛		0.425mm		 (自编号: 108-18-114)		1		44

		2131		标准检验筛		0.45mm		 (自编号: 108-18-64)		1		44

		2132		标准检验筛		2mm		 (自编号: 108-18-19)		1		44

		2133		标准检验筛		4.75mm		 (自编号: 108-18-71)		1		44

		2134		标准检验筛		0.15mm		 (自编号: 108-18-72)		1		44

		2135		不锈钢冲框标准筛		0.9mm		 (自编号: 108-18-28)		1		44

		2136		不锈钢冲框标准筛		0.355mm		 (自编号: 108-18-27)		1		44

		2137		标准筛		2.0mm		 (自编号: 108-18-112)		1		19

		2138		标准筛		2.0mm		 (自编号: 108-18-113)		1		19

		2139		标准筛		0.18mm		 (自编号: 108-18-105)		1		19

		2140		标准筛		4.75mm		 (自编号: 108-18-53)		1		19

		2141		标准筛		3.35mm		 (自编号: 108-18-50)		1		19

		2142		标准筛		0.5mm		 (自编号: 108-18-60)		1		19

		2143		标准筛		1mm		 (自编号: 108-18-07)		1		19

		2144		标准筛		1mm		 (自编号: 108-18-12)		1		19

		2145		标准筛		0.150mm		 (自编号: 108-18-19)		1		19

		2146		筛子		1mm		 (自编号: 108-18-11)		1		44

		2147		筛子		1mm		 (自编号: 108-18-09)		1		44

		2148		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-20)		1		76

		2149		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-19)		1		76

		2150		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-18)		1		76

		2151		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-17)		1		76

		2152		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-16)		1		76

		2153		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-15)		1		76

		2154		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-14)		1		76

		2155		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-13)		1		76

		2156		量筒（塑料）		500mL		 无(自编号: 120-18-12)		1		76

		2157		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-11)		1		76

		2158		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-10)		1		76

		2159		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-09)		1		76

		2160		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-08)		1		76

		2161		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-07)		1		76

		2162		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-06)		1		76

		2163		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-05)		1		76

		2164		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-04)		1		76

		2165		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-03)		1		76

		2166		量筒（塑料）		500mL		无(自编号: 120-18-02)		1		76

		2167		量筒（塑料）		500mL		无 (自编号: 120-18-01)		1		76

		2168		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-20)		1		28

		2169		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-19)		1		28

		2170		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-18)		1		28

		2171		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-17)		1		28

		2172		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-16)		1		28

		2173		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-15)		1		28

		2174		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-14)		1		28

		2175		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-13)		1		28

		2176		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-12)		1		28

		2177		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-11)		1		28

		2178		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-10)		1		28

		2179		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-09)		1		28

		2180		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-08)		1		28

		2181		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-07)		1		28

		2182		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-06)		1		28

		2183		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-05)		1		28

		2184		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-04)		1		28

		2185		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-03)		1		28

		2186		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-02)		1		28

		2187		钢直尺		200mm		 (自编号: 120-01-01)		1		28

		2188		机械秒表		504		107-11-08		1		76

		2189		氯离子含量快速测定仪		SSWY-810		 20190711(自编号: 107-14-10)		1		512

		2190		钢筋锈蚀测量仪		PS-6型		20180912 (自编号: 107-02-13)		1		640

		2191		氯离子含量快速测定仪		SSWY-810		 20190710(自编号: 107-14-11)		1		512

		2192		硫酸透明度测定装置		180mm		 (自编号: 308-20-01)		1		128

		2193		坍落度筒		/		 (自编号: 307-15-15)		1		200

		2194		空盒气压表		ZBY215-84		 2669/(自编号: 104-07-01)		1		326

		2195		可调移液器		(10～100)μL		J22067D(自编号: 101-21-354)		1		115

		2196		可调移液器		(1000～5000)μL		YE199AL0552171(自编号: 101-21-293)		1		115

		2197		可调移液器		(20～200)μL		YE197AL0465229(自编号: 101-21-301)		1		115

		2198		可调移液器		(100～1000)μL		YEAA2AA0040719(自编号: 101-21-240)		1		115

		2199		可调移液器		(1000～5000)μL		YE195AL0420741(自编号: 101-21-287)		1		115

		2200		可调移液器		(1～10)μL		LZ27851(自编号: 101-21-64-05)		1		115

		2201		可调移液器		(20～200)μL		YE197AL0465227(自编号: 101-21-298)		1		115

		2202		可调移液器		(1000～5000)μL		YE199AL0552204(自编号: 101-21-302)		1		115

		2203		可调移液器		(1000～10000)μL		TZ52962(自编号: 101-21-352)		1		115

		2204		可调移液器		(0.5～5)μL		LZ32975(自编号: 101-21-309)		1		115

		2205		可调移液器		(100～500)μL		不详(自编号: 101-21-338)		1		115

		2206		可调移液器		(20～200)μL		OH45211(自编号: 101-21-336)		1		115

		2207		可调移液器		(100～1000)μL		QZ24395(自编号: 101-21-73)		1		115

		2208		可调移液器		(100～1000)μL		LH81403(自编号: 101-21-64-04)		1		115

		2209		可调移液器		(2～20)μL		LH73673(自编号: 101-21-64-12)		1		115

		2210		可调移液器		(2～20)μL		QZ74069(自编号: 101-21-286)		1		115

		2211		可调移液器		(20～200)μL		YE197AL0465231(自编号: 101-21-291)		1		115

		2212		可调移液器		(1000～10000)μL		MZ03880(自编号: 101-21-339)		1		115

		2213		可调移液器		(1～10)μL		074722(自编号: 101-21-358)		1		115

		2214		可调移液器		(10～100)μL		KZ19473(自编号: 101-21-308)		1		115

		2215		可调移液器		(100～1000)μL		N30951I(自编号: 101-21-105)		1		115

		2216		可调移液器		(1000～10000)μL		LZ19346(自编号: 101-21-64-24)		1		115

		2217		可调移液器		(2.5～25)μL		074534(自编号: 101-21-357)		1		115

		2218		可调移液器		(20～200)μL		12629149(自编号: 101-21-64-25)		1		115

		2219		可调移液器		(100～1000)μL		QZ24394(自编号: 101-21-74)		1		115

		2220		可调移液器		(20～200)μL		LH70768(自编号: 101-21-53)		1		115

		2221		可调移液器		(100～1000)μL		OH61896(自编号: 101-21-340)		1		115

		2222		原子荧光光度计		AFS-933		933-14081074（自编号：101-14-136）		1		512		每增加一个通道		800

		2223		电动车道路测试仪（双手力传感器）		LSY-1		无 (自编号: 103-15-42)		1		403

		2224		电动车道路测试仪（GPS速度距离）		LSY-1		无 (自编号：103-115-42)		1		640

		2225		电动车道路测试仪（手脚力传感器）		LSY-1		无 (自编号: 103-15-42)		1		403

		2226		附着力测试仪		QFH-HG600/ 2mm		/		1		192

		2227		手持式激光测距仪		D5		 (自编号: 114-02-05)		1		403

		2228		钢卷尺		5m		 (自编号: 106-01-26)		1		11

		2229		球压试验装置		1.2N～20N		 自编号: 306-21-31		1		175

		2230		球压试验装置		R=2.5mm		 (自编号: 306-21-31)		1		175

		2231		双翼跌落试验机		BF-F-320S		104-15-24		1		320

		2232		卫生巾渗透测试仪		ZB-SH		204-15-49		1		128

		2233		纸张吸液高度测定仪		ZB-XK200		204-15-50		1		128

		2234		信封色度检测仪		YXSJ-1		204-13-01		1		419

		2235		反射率测定仪		C84-Ⅱ		104-13-13		1		280

		2236		色差计		ZB-A		104-13-11		1		419

		2237		反射率测定仪		C84-Ⅱ		104-13-07		1		280

		2238		测厚仪		CHY-C2		104-02-13		1		160

		2239		测微仪座		CUZ-2		104-02-03		1		160

		2240		透光率/雾度测定仪		WGT-S		104-02-16		1		768

		2241		数字测厚仪		GH-01		104-02-11		1		160

		2242		罐身高度测定仪		DHG500		104-02-43		1		160

		2243		垂直度偏差测试仪		BCY-100		104-02-18		1		224

		2244		眼镜镜片投射比专用测试仪		TM-3		104-15-35		1		768

		2245		垂直燃烧试验机		M233M		102-15-71		1		256

		2246		色差计		/		104-13-16		1		419

		2247		鞋面皮厚度测量仪		/		104-02-45		1		160

		2248		PET瓶垂直轴偏差测定仪		Caneed-PEPT-100D		104-02-46		1		160

		2249		色度仪		ZB-A		104-13-17		1		419

		2250		综合燃烧试验仪		GT-402		102-05-28		1		256

		2251		GB铝头模（全）		HT-6017-C2		103-21-39		1		256

		2252		GB冲击镁头模（半）		HT-6017-D1		103-21-40		1		256

		2253		抗开裂卷绕机		JR12		203-15-03		1		1728

		2254		焦度计		CL-2800		104-13-09		1		256

		2255		电脑查片仪		CL-300		104-15-34		1		256

		2256		显微镜		GK-2200T		/		1		247

		2257		电子引伸计		634.25F-24		美特斯工业系统(中国)有限公司		1		280

		2258		乙炔气体吸收管		50mL		无 (自编号: 108-20-196)		1		76

		2259		乙炔气体吸收管		50mL		无 (自编号: 108-20-195)		1		76

		2260		乙炔气体吸收管		50mL		无(自编号: 108-20-194)		1		76

		2261		乙炔气体吸收管		50mL		无(自编号: 108-20-193)		1		76

		2262		荷载测试仪		SH-1		 (自编号: 107-05-28)		1		512

		2263		内径千分尺		(100～1500)mm		91294（测杆：518）		1		1792

		2264		建筑工程检测器		JZC-D		 (自编号: 112-01-02)		1		128

		2265		内径千分尺		(100～1500)mm		101102491		1		1792

		2266		电子天平		YH-M50002		62390 (自编号: 104-08-11)		1		358

		2267		电子天平		TC20K		312011060120 (自编号: 105-08-05)		1		256

		2268		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 105-03-03)		1		12		每增加一个测温点		135

		2269		管形测力计		LTZ-20		 (自编号: 111-05-01)		1		200

		2270		外径千分尺		(0～25)mm		 (自编号: 111-01-28)		1		67

		2271		游标卡尺		（0～150）mm		 (自编号: 111-01-03)		1		67

		2272		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-02-12-A)		1		11

		2273		纸板厚度测定仪		ZUS-20		 (自编号: 104-02-05)		1		160

		2274		不锈钢压力表		(0～4)MPa		9327113 (自编号: 107-15-09-B)		1		25

		2275		压力表		(0～6)MPa		09.05.06.4368 (自编号: 111-07-05)		1		25

		2276		可调移液器		(20～200)μL		QZ22584(自编号: 115-21-52)		1		115

		2277		可调移液器		(100～1000)μL		PH17076(自编号: 115-21-05)		1		115

		2278		可调移液器		(20～200)μL		PH14013(自编号: 115-21-02)		1		115

		2279		可调移液器		(1000～10000)μL		QZ34286(自编号: 104-21-09)		1		115

		2280		温湿度表		WS-1		 60535(自编号: 115-03-52)		1		76

		2281		温湿度表		WS-1		83740 (自编号: 104-03-63)		1		76

		2282		温湿度表		WS-1		85423 (自编号: 115-03-05)		1		76

		2283		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-Z		1		175		每增加一个测温点		70

		2284		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-Y		1		175		每增加一个测温点		70

		2285		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-X		1		175		每增加一个测温点		70

		2286		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-W		1		175		每增加一个测温点		70

		2287		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-V		1		175		每增加一个测温点		70

		2288		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-U		1		175		每增加一个测温点		70

		2289		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-T		1		175		每增加一个测温点		70

		2290		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-S		1		175		每增加一个测温点		70

		2291		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-R		1		175		每增加一个测温点		70

		2292		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-Q		1		175		每增加一个测温点		70

		2293		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-P		1		175		每增加一个测温点		70

		2294		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-O		1		175		每增加一个测温点		70

		2295		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-N		1		175		每增加一个测温点		70

		2296		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-M		1		175		每增加一个测温点		70

		2297		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-L		1		175		每增加一个测温点		70

		2298		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-K		1		175		每增加一个测温点		70

		2299		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-J		1		175		每增加一个测温点		70

		2300		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-I		1		175		每增加一个测温点		70

		2301		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-H		1		175		每增加一个测温点		70

		2302		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-G		1		175		每增加一个测温点		70

		2303		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-F		1		175		每增加一个测温点		70

		2304		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-E		1		175		每增加一个测温点		70

		2305		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-D		1		175		每增加一个测温点		70

		2306		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-C		1		175		每增加一个测温点		70

		2307		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-B		1		175		每增加一个测温点		70

		2308		贴片热电偶		K型		自编号: 111-15-31-A		1		175		每增加一个测温点		70

		2309		四氟筛子		/		 (自编号: 115-18-151)		1		44

		2310		四氟筛子		/		 (自编号: 115-18-150)		1		44

		2311		冲击失效检测仪		TC-DS-I		 (自编号: 107-05-35)		1		200

		2312		全自动电位滴定仪		905		1905001039861（自编号：118-14-06）		1		640

		2313		石油密度计		(750～800)kg/m3		824(自编号: 108-20-179)		1		55

		2314		水泥抗压夹具		40mm×40mm		 (自编号: 107-05-20)		1		57

		2315		电子天平 		JCS-31002C		40120942（设备编号：105-08-13）		1		256

		2316		钻石分级灯		2028-96正白光		 无/(自编号: 105-13-32)		1		900

		2317		电子温湿度计		JR900A		 (自编号: 108-03-130)		1		192

		2318		钢直角尺		500mm		 (自编号: 107-01-20)		1		53

		2319		钢直尺		300mm		 (自编号: 107-01-83)		1		28

		2320		陶瓷标准白板		GSB A67002		60529 (自编号: 107-13-01-B)		1		384

		2321		陶瓷标准白板		/		B3203 (自编号: 107-13-01-A)		1		384

		2322		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-01-78)		1		11

		2323		读数显微镜		80x		 (自编号: 107-02-06)		1		149

		2324		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-01-74)		1		11

		2325		游标卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 107-01-16)		1		67

		2326		微机控制电子万能试验机		E42.103		41502003（自管号106-05-20）		1		768

		2327		生物降解分析系统		HTY-BDA12		104-14-31		1		1152

		2328		可调移液器  		(10～100)μL		21A00054(自编号: 101-21-329)		1		115

		2329		可调移液器  		(100～1000)μL		21H32547(自编号: 101-21-328)		1		115

		2330		可调移液器  		(500～5000)μL		OZ50728(自编号: 101-21-167)		1		115

		2331		可调移液器  		(5～50)μL		7087976(自编号: 101-21-58)		1		115

		2332		真空表		(-0.1～0)MPa		2023071323		1		25

		2333		浊度测试仪		Turb430IR		20201470 (自编号: 101-14-361)		1		352

		2334		金属丝编织网试验筛		0.85mm		 (自编号: 101-18-332)		1		44

		2335		金属丝编织网试验筛		0.125mm		 (自编号: 101-18-331)		1		44

		2336		金属丝编织网试验筛		0.125mm		 (自编号: 101-18-330)		1		44

		2337		箱式电阻炉		M110		101-04-94		1		480		每增加一个测温点		200

		2338		箱式电阻炉		M110		101-04-93		1		480		每增加一个测温点		200

		2339		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000780		1		280		每增加一个测温点		80

		2340		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000779		1		280		每增加一个测温点		80

		2341		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000778		1		280		每增加一个测温点		80

		2342		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000777		1		280		每增加一个测温点		80

		2343		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000776		1		280		每增加一个测温点		80

		2344		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000775		1		280		每增加一个测温点		80

		2345		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000774		1		280		每增加一个测温点		80

		2346		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000771		1		280		每增加一个测温点		80

		2347		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000772		1		280		每增加一个测温点		80

		2348		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000773		1		280		每增加一个测温点		80

		2349		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000807		1		280		每增加一个测温点		80

		2350		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000808		1		280		每增加一个测温点		80

		2351		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000809		1		280		每增加一个测温点		80

		2352		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000810		1		280		每增加一个测温点		80

		2353		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000806		1		280		每增加一个测温点		80

		2354		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000805		1		280		每增加一个测温点		80

		2355		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000804		1		280		每增加一个测温点		80

		2356		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000803		1		280		每增加一个测温点		80

		2357		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000802		1		280		每增加一个测温点		80

		2358		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000801		1		280		每增加一个测温点		80

		2359		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000770		1		280		每增加一个测温点		80

		2360		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000769		1		280		每增加一个测温点		80

		2361		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000768		1		280		每增加一个测温点		80

		2362		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000766		1		280		每增加一个测温点		80

		2363		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000765		1		280		每增加一个测温点		80

		2364		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000762		1		280		每增加一个测温点		80

		2365		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000761		1		280		每增加一个测温点		80

		2366		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000764		1		280		每增加一个测温点		80

		2367		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000763		1		280		每增加一个测温点		80

		2368		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		EFI249000767		1		280		每增加一个测温点		80

		2369		量瓶		200mL		无 (自编号: 108-15-03-A)		1		76

		2370		茧层水分探测仪		JS-T		 自编号: 102-14-07		1		640

		2371		茧层水分探测仪		JS-T		 自编号: 102-15-77		1		640

		2372		电子天平		BH-15		05260315 (自编号: 102-08-58)		1		358

		2373		压力表		（0～0.6）MPa		2022010048		1		25

		2374		电子天平		CN-LQC50001		22031816 (自编号: 108-08-19)		1		358

		2375		圆盘取样器		ZB01B		/		1		128

		2376		高低温交变湿热试验箱		GDWS-010		106-04-16		1		1152		每增加一个测温点		200

		2377		砖瓦爆裂试验箱		ZSX-5A		107-15-55		1		512		每增加一个测温点		200

		2378		恒温振荡器		SHA-C		104-04-72		1		256		每增加一个测温点		200

		2379		水平垂直燃烧试验仪		HWL-HV		106-21-53		1		512

		2380		针焰试验仪		ZY-H		106-21-02		1		480		每增加一个测温点		200

		2381		数显恒温水浴锅		HH-4		108-04-50		1		256		每增加一个测温点		200

		2382		恒温恒湿室		/		302-21-34		1		640		每增加一个测温点		200

		2383		电阻炉		SX2-4-10		108-04-08		1		1120		每增加一个测温点		200

		2384		超级恒温槽		HCH1030		104-04-68		1		256		每增加一个测温点		200

		2385		帮面低温耐折试验机		JX-2010		104-15-47		1		512

		2386		耐臭氧老化试验机		GS-QUA500		106-04-21		1		512		每增加一个测温点		200

		2387		可程式恒温恒湿试验箱		GT408L		102-04-32		1		512		每增加一个测温点		200

		2388		锥体试验架（水浴锅）		SDR-11		107-15-46		1		384		每增加一个测温点		200

		2389		液化石油气密度测定器		WSY-022A		201-14-38		1		384

		2390		密度计		(1.300～1.400)g/cm3		不详(自编号: 108-20-124)		1		55

		2391		密度计		(1.400～1.500)g/cm3		不详(自编号: 108-20-123)		1		55

		2392		石油产品运动粘度温度计		棒式，（18～22）℃，分度值：0.1℃		416		1		24		每增加一个测温点		135

		2393		石油密度计		(750～800)kg/m3		725(自编号：108-20-178)		1		55

		2394		微量进样器		100μL		无(自编号: 108-18-109)		1		144

		2395		微量进样器		1000μL		无(自编号: 108-18-108)		1		144

		2396		照度计		ZDS-10		14227 (自编号: 102-13-06)		1		389

		2397		研磨率测定板		20cm×20cm		/		1		256

		2398		五页隔距片		五片		/  		1		224

		2399		高精度数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 102-01-31)		1		102

		2400		游标卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 102-01-01)		1		67

		2401		温湿度表		WS-1		 自编号: 108-03-171		1		76

		2402		温湿度表		WS-1		 自编号: 108-03-170		1		76

		2403		温湿度表		WS-1		 自编号: 108-03-168		1		76

		2404		标准筛		0.18mm		 (自编号: 101-18-371)		1		19

		2405		标准筛		0.18mm		 (自编号: 101-18-370)		1		19

		2406		电子天平 		PB2002-N		设备编号：104-08-04		1		358

		2407		电子天平 		JD100-3		设备编号：101-08-15		1		358

		2408		电子天平 		ML503/02		B446262761（设备编号：104-08-07）		1		358

		2409		电子天平 		AP135W		D318000124（设备编号：108-08-14）		1		435

		2410		电子天平 		ME204E/02		B323399062（设备编号：108-08-07）		1		435

		2411		电子天平 		ME204E/02		B828103478（设备编号：102-08-56）		1		435

		2412		电子天平 		MS204S/01		B502476894（设备编号：102-08-45）		1		435

		2413		电子天平 		MS204S/01		B421615716（设备编号：104-08-06）		1		435

		2414		电子天平 		XS205DU		B246533795（设备编号：108-08-03-SY）		1		696

		2415		总有机碳分析仪		HTY-CT100B		01542306(自编号：104-14-31-B)		1		512

		2416		自动闭口闪点测定仪		SL-BS103		1032311119（自编号：108-14-1-90）		1		768

		2417		水分测定仪		ZDY-504		641321S0023060026（自编号：108-14-1-92）		1		1024

		2418		自动电位滴定仪		ZDJ-5B		641021S1123070003（自编号：108-14-1-91）		1		640

		2419		自动电位滴定仪（pH部分）		ZDJ-5B		641021S1123070003（自编号：108-14-1-91）		1		224

		2420		自动电位滴定仪		916		1916001016243（自偏：108-14-42）		1		640

		2421		自动电位滴定仪（pH部分）		916		1916001016243（自偏：108-14-42）		1		224

		2422		自动旋光仪		SGW-1		810821120140（自编号：115-14-124）		1		448

		2423		pH计		PHS-3E		600710N0014110005（自编：104-14-02）		1		224

		2424		透光率/雾度测定仪		WGT-S		850223060021（自编号：103-13-22）		1		512

		2425		离子计		PXSJ-226		620609N1120080031（自编号：115-14-114）		1		512

		2426		原子荧光光度计		HGF-V2		HGF-V2/220016（自编号：115-14-97）		1		512		每增加一个通道		800

		2427		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-243)		1		280		每增加一个测温点		80

		2428		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-242)		1		280		每增加一个测温点		80

		2429		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-236)		1		280		每增加一个测温点		80

		2430		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-235)		1		280		每增加一个测温点		80

		2431		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-234)		1		280		每增加一个测温点		80

		2432		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-232)		1		280		每增加一个测温点		80

		2433		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-231)		1		280		每增加一个测温点		80

		2434		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-230)		1		280		每增加一个测温点		80

		2435		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-229)		1		280		每增加一个测温点		80

		2436		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-228)		1		280		每增加一个测温点		80

		2437		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-227)		1		280		每增加一个测温点		80

		2438		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-225)		1		280		每增加一个测温点		80

		2439		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-222)		1		280		每增加一个测温点		80

		2440		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-220)		1		280		每增加一个测温点		80

		2441		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-219)		1		280		每增加一个测温点		80

		2442		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-218)		1		280		每增加一个测温点		80

		2443		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-217)		1		280		每增加一个测温点		80

		2444		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-215)		1		280		每增加一个测温点		80

		2445		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-214)		1		280		每增加一个测温点		80

		2446		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-213)		1		280		每增加一个测温点		80

		2447		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-212)		1		280		每增加一个测温点		80

		2448		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-210)		1		280		每增加一个测温点		80

		2449		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-206)		1		280		每增加一个测温点		80

		2450		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-202)		1		280		每增加一个测温点		80

		2451		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-199)		1		280		每增加一个测温点		80

		2452		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-186)		1		280		每增加一个测温点		80

		2453		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-185)		1		280		每增加一个测温点		80

		2454		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-170)		1		280		每增加一个测温点		80

		2455		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-151)		1		280		每增加一个测温点		80

		2456		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-146)		1		280		每增加一个测温点		80

		2457		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-137)		1		280		每增加一个测温点		80

		2458		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-136)		1		280		每增加一个测温点		80

		2459		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-134)		1		280		每增加一个测温点		80

		2460		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-133)		1		280		每增加一个测温点		80

		2461		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-117)		1		280		每增加一个测温点		80

		2462		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-113)		1		280		每增加一个测温点		80

		2463		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-107)		1		280		每增加一个测温点		80

		2464		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-104)		1		280		每增加一个测温点		80

		2465		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-98)		1		280		每增加一个测温点		80

		2466		U盘温度记录仪		RC-5		 (自编号: 3GY-03-78)		1		280		每增加一个测温点		80

		2467		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		3GB-03-13		1		280		每增加一个测温点		80

		2468		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		3GB-03-12		1		280		每增加一个测温点		80

		2469		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		3GB-03-11		1		280		每增加一个测温点		80

		2470		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		3GB-03-10		1		280		每增加一个测温点		80

		2471		重复性温（湿）度记录仪		RC-5+		3GB-03-09		1		280		每增加一个测温点		80

		2472		电子数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 119-01-07)		1		102

		2473		外径千分尺		（25～50）mm		JU129360 (自编号: 119-01-02)		1		80

		2474		外径千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 119-01-01)		1		67

		2475		电子数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 119-01-08)		1		102

		2476		外径千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 104-01-73)		1		67

		2477		电子秒表		AP-7200		102-11-04		1		150

		2478		线棒涂布器		80μm、100μm、120μm		自编号: 104-02-76		1		336

		2479		温湿度计		608-H1		 (自编号: 102-03-36)		1		192

		2480		空盒气压表		DYM3		2011080/ (自编号: 119-07-01)		1		326

		2481		精密电热恒温鼓风干燥箱		KLL-9128A		101-04-117		1		780		每增加一个测温点		200

		2482		电热恒温鼓风干燥箱		DHG-9203A		101-04-128		1		460		每增加一个测温点		200

		2483		烘箱		DMS180		101-04-90		1		460		每增加一个测温点		200

		2484		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～100)℃，分度值：1.0℃		101-03-247		1		12		每增加一个测温点		135

		2485		附温比重瓶		25mL		359（自编号：101-20-1376）		1		53

		2486		附温比重瓶（温度部分）		棒式，（0～40）℃，分度值：0.5℃		359		1		12		每增加一个测温点		135

		2487		可调移液器		(100～1000)μL		23D03697(自编号: 101-21-385)		1		115

		2488		可调移液器		(100～1000)μL		23D03682(自编号: 101-21-384)		1		115

		2489		可调移液器		(100～1000)μL		23D03703(自编号: 101-21-383)		1		115

		2490		可调移液器		(100～1000)μL		23D05083(自编号: 101-21-381)		1		115

		2491		可调移液器		(1000～10000)μL		23D14209(自编号: 101-21-378)		1		115

		2492		可调移液器		(1000～10000)μL		23D11666(自编号: 101-21-376)		1		115

		2493		可调移液器		(500～5000)μL		23F32765(自编号: 101-21-373)		1		115

		2494		可调移液器		(500～5000)μL		23F32712(自编号: 101-21-372)		1		115

		2495		可调移液器		(500～5000)μL		23F32798(自编号: 101-21-371)		1		115

		2496		可调移液器		(20～200)μL		22J65614(自编号: 101-21-370)		1		115

		2497		可调移液器		(20～200)μL		HZ05749(自编号: 101-21-334)		1		115

		2498		可调移液器		(500～5000)μL		QZ24785(自编号: 101-21-321)		1		115

		2499		可调移液器		(1000～10000)μL		QZ27189(自编号: 101-21-72)		1		115

		2500		可调移液器		(1000～10000)μL		QZ20025(自编号: 101-21-71)		1		115

		2501		游标直径尺		φ（1900～2125）mm		23060677 (自编号: 107-01-95)		1		160

		2502		读数显微镜		80x		 (自编号: 107-02-05)		1		149

		2503		机械秒表		803		107-11-06		1		76

		2504		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 107-01-22)		1		43

		2505		泰伯耐磨度仪		5135		20141451（自管号：104-15-29）		1		409

		2506		水泥净浆搅拌机		NJ-160A		512（自管号：107-15-12）		1		192

		2507		万能材料试验机		LS1		200864（自管号：104-05-26）		1		768

		2508		球形耐破度仪		T-023		自管号：104-05-48		1		409

		2509		背胶剥离强度试验机		T-022		自管号：104-05-49		1		409

		2510		吸收速度测定仪		JTX-II		自管号：104-12-02		1		192

		2511		掉粉率测定仪		T016		自管号：104-15-52		1		192

		2512		数显砂浆凝结时间测定仪		ZKS-100		231119（自管号：107-14-12）		1		192

		2513		纽扣拉力测试仪		HD034		140357（自管号：102-05-17）		1		409

		2514		微机控制电子万能试验机		C43.104		05000961（自管号：107-05-17）		1		768

		2515		微机控制电子万能试验机		CMT4204		11301058（自编107-05-07）		1		768

		2516		微机控制电子万能试验机		E45.105		17013911（自管号：104-15-59）		1		768

		2517		标准检验筛		0.125mm		 (自编号: 101-18-369)		1		44

		2518		标准检验筛		0.125mm		 (自编号: 101-18-368)		1		44

		2519		标准检验筛		0.11mm		 (自编号: 101-18-367)		1		44

		2520		标准检验筛		0.11mm		 (自编号: 101-18-366)		1		44

		2521		数显卡尺		(0～150)mm		 出厂编号：ZJIK16021(自编号: 105-01-08)		1		102

		2522		氧指数仪		FTT0078		1504186（设备编号：111-15-51）		1		320

		2523		尺子		1.5m		107-05-32-A		1		128

		2524		游标卡尺		（0～3000）mm		107-01-30		1		512

		2525		头盔定点保护区测试设备（视野装置）		HT-6015		20273/103-15-48（自编）		1		448

		2526		硬质套管弯曲试验仪		DMS-JW22		106-21-48		1		192

		2527		GB 冲击镁头模 （半）		HT-6017-B1		103-15-64		1		256

		2528		GB 冲击镁头模 （半）		HT-6017-B1		103-15-63		1		256

		2529		GB 冲击镁头模 （半）		HT-6017-B1		103-15-62		1		256

		2530		GB 冲击镁头模 （半）		HT-6017-B1		103-15-61		1		256

		2531		GB 冲击镁头模 （半）		HT-6017-B1		103-15-60		1		256

		2532		读数显微镜		JC-10		 (自编号: 103-02-28)		1		149

		2533		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-01-67)		1		11

		2534		荷载测试仪		SH-2（100T）		 WN12039(自编号: 107-05-27)		1		512

		2535		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 103-03-25-2)		1		12		每增加一个测温点		135

		2536		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 103-03-30)		1		12		每增加一个测温点		135

		2537		水泥标准负压筛		0.080mm		 (自编号: 303-15-16-1#)		1		44

		2538		水泥标准负压筛		0.080mm		 (自编号: 303-15-16-4#)		1		44

		2539		温湿度表		TY93-1		83599 (自编号: 107-03-17)		1		76

		2540		可调移液器		(1000～5000)μL		DS26121(自编号: 115-18-537)		1		115

		2541		可调移液器		(1000～10000)μL		16594792(自编号: 115-21-83)		1		115

		2542		可调移液器		(100～1000)μL		TO60805(自编号: 115-21-133)		1		115

		2543		可调移液器		(20～200)μL		YE193AL0332863(自编号: 115-18-538)		1		115

		2544		磁助电接压力表		(0～4)MPa		 93467/(自编号: 107-07-19)		1		25

		2545		压力表		(0～0.16)MPa		07.03.03.5492		1		25

		2546		压力表		(0～0.16)MPa		11.10.04.3515		1		25

		2547		精密数显压力表		HC-YS100/（0～2.5）MPa		 231210655(自编号: 104-07-30)		1		136

		2548		光谱透过率分析仪		TM-2		293272（自编号：104-13-10）		1		512

		2549		管材不透光率测定仪		BTG-A		2018709（自编号：107-13-02）		1		512

		2550		全自动凯氏定氮仪		K1100		K1160200287（自编号：115-14-12）		1		896

		2551		全自动凯氏定氮仪		K1100F		K2242702247（自编号：115-14-42）		1		896

		2552		钳形电表		317		62260450WS (自编号: 106-14-06)		1		230

		2553		电子天平 		MS16001LE/82		C346127443（设备编号：107-08-16）		1		358

		2554		球压试验仪		QY		220302 (自编号: 103-15-69)		1		89

		2555		螺纹环规		M36×2-6g		 (自编号: 104-02-51)		1		149

		2556		锥度管螺纹塞规		RC 1/2-14		 (自编号: 104-02-60)		1		57

		2557		普通螺纹塞规		M22×1.5-6H		 (自编号: 104-02-64)		1		180

		2558		普通螺纹塞规		M18×1.5-6H		 (自编号: 104-02-66)		1		180

		2559		游标卡尺		(0～125)mm		 (自编号: 104-01-75)		1		67

		2560		游标卡尺		(0～125)mm		 (自编号: 104-01-74)		1		67

		2561		钢尺水位计		XTR-288		 (自编号: 115-01-04)		1		460

		2562		钢尺水位计		XTR-288		 (自编号: 115-01-03)		1		460

		2563		钢尺水位计		XTR-288		 (自编号: 115-01-02)		1		460

		2564		混凝土含气量测定仪		LC-615型		 (自编号: 107-15-29)		1		200

		2565		数显恒温水浴锅		HH-6		118-04-02		1		256		每增加一个测温点		200

		2566		霉菌培养箱		MJ-250F-1		101-04-160		1		537		每增加一个测温点		200

		2567		恒温振荡水槽		DKZ-3B		118-04-04		1		384		每增加一个测温点		200

		2568		电热恒温水浴锅		HWS-26		101-04-136		1		256		每增加一个测温点		200

		2569		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-22		1		640		每增加一个测温点		200

		2570		蒸汽灭菌器		SX-700		101-07-21		1		640		每增加一个测温点		200

		2571		立式自动压力蒸汽灭菌器		GR85DP		101-07-20		1		640		每增加一个测温点		200

		2572		数显温湿度表		DL50-ETH		20061103 (自编号: 101-03-322)		1		192

		2573		液相色谱仪		DAD-3000		8177824（自编号：118-14-05）		1		1216

		2574		离子色谱仪		DIONEX INTEGRION RFIC		20033364（自编号：101-14-344）		1		896

		2575		离子色谱仪		DIONEX INTEGRION RFIC		20033364（自编号：101-14-344）		1		896

		2576		液质联用仪		5500+		EX224962009（自编号：101-14-360）		1		1856

		2577		气质联用仪		8890/7000D		CN2034A107/US2036T301（自编号：118-14-10）		1		1664

		2578		温湿度记录仪		RC-4HC		EF719AG00390 (自编号: 106-03-65)		1		192

		2579		温湿度记录仪		RC-4HC		 EF720B003199(自编号: 106-03-31)		1		192

		2580		温湿度记录仪		RC-4HC		EF720B003193 (自编号: 106-03-30)		1		192

		2581		压力表		(0～0.25)MPa		 12.06.04.4199/(自编号: 106-15-12-M)		1		25

		2582		智能热球式风速仪		QDF-6M		E02406E191 (自编号: 307-12-01)		1		320

		2583		电子计数秤		ACS-H7		5010083168 (自编号: 115-08-31)		1		128

		2584		高低温交变试验箱		/		106-15-82		1		768		每增加一个测温点		200

		2585		恒温培养摇床		ZHWY-111F		115-18-536		1		665		每增加一个测温点		200

		2586		碳黑分散测试仪		BK6000-TR		107-14-07		1		320

		2587		GB铝头模（全）		HT-6017-C2		103-21-37（自编）		1		256

		2588		GB铝头模（全）		HT-6017-C2		103-21-36（自编）		1		256

		2589		GB冲击镁头模（半）		HT-6017-D1		103-21-35（自编）		1		256

		2590		GB冲击镁头模（半）		HT-6017-D1		103-21-34（自编）		1		256

		2591		GB冲击镁头模（半）		HT-6017-D1		103-21-33（自编）		1		256

		2592		GB铝头模（全）		HT-6017-C2		103-21-38（自编）		1		256

		2593		汽车内饰材料燃烧试验装置		QCS-1		111-15-56		1		192

		2594		钢球冲击试验装置		ABLE-GQC1		104-05-45		1		320

		2595		双翼落下试验机		GT-7003-B1		DG190701902/102-15-94		1		320

		2596		抗冲击强度试验仪		KCJ-50型		2308022(自编号：107-15-64)		1		128

		2597		箱包振荡冲击试验机		HY-552		17700（自编号：102-15-103）		1		640

		2598		纸张表面吸收重量测定仪		XS-100型		2308023(自编号：107-15-65)		1		128

		2599		电子天平 		JY2002		455618（设备编号：101-08-48）		1		256

		2600		电池程控测试仪		YT-B-6V5A16D		106-15-72		1		1175

		2601		砝码		2kg		管理编号: 101-21-27		1		89

		2602		砝码		500g		管理编号: 101-21-29		1		48

		2603		砝码		1kg		管理编号: 101-21-28		1		89

		2604		砝码		1mg～200g		管理编号: 1GQ-08-01		1		1516

		2605		水平尺		600mm		 (自编号: 103-01-150)		1		57

		2606		塞尺		（0.01～1.00）mm		 (自编号: 103-01-111)		1		48

		2607		电子台秤		ETA-AC		 (自编号: 106-08-10)		1		128

		2608		计重电子天平 		BN-V8DL+R1		闽D30227008（设备编号：104-15-80-A）		1		256

		2609		电子天平 		ME2002E/02		C316012743（设备编号：108-14-85-A）		1		358

		2610		电子天平 		ME204E/02		B317256096（设备编号：108-08-08）		1		435

		2611		电子天平 		AR124CN		B431879105（设备编号：107-08-08）		1		435

		2612		酸碱两用滴定管		50mL		06(自编号: 108-20-192)		1		76		每增加一个校准点		50

		2613		酸碱两用滴定管		50mL		08 (自编号: 108-20-191)		1		76		每增加一个校准点		50

		2614		数显温湿度计		BT-3		116-03-1109		1		192

		2615		数显温湿度计		BT-3		116-03-1108		1		192

		2616		数显温湿度计		BT-3		116-03-1107		1		192

		2617		数显温湿度计		BT-3		116-03-1106		1		192

		2618		数显温湿度计		BT-3		116-03-1105		1		192

		2619		电子台秤		TCS-600		 (自编号: 102-08-75)		1		150

		2620		电子台秤		TCS-600		 (自编号: 102-08-74)		1		150

		2621		电子台秤		TCS-600		 (自编号: 102-08-73)		1		150

		2622		便携式多参数测定仪（氧化还原部分）		HQ 2100		242752100054 (自编号: 115-14-152)		1		640

		2623		便携式多参数测定仪（pH部分）		HQ2100		242752100054(自编号: 115-14-152)		1		224

		2624		便携式多参数测定仪（溶解氧部分）		HQ2100		242752100054 (自编号: 115-14-152)		1		640

		2625		便携式多参数测定仪（电导率部分）		HQ2100		242752100054 (自编号: 115-14-152)		1		224

		2626		普通玻璃液体温度计		内标式，（18～22）℃，分度值：0.1℃		 (自编号: 108-20-176)		1		24		每增加一个测温点		135

		2627		数显温湿度计		175H1		119-03-09		1		192

		2628		数显温湿度计		175H1		119-03-08		1		192

		2629		数显温湿度计		175H1		119-03-07		1		192

		2630		数显温湿度计		175H1		119-03-06		1		192

		2631		可调移液器		(500～5000)μL		TZ57185 (自编号: 115-21-129)		1		115

		2632		可调移液器		(1000～10000)μL		TZ83895(自编号: 115-21-128)		1		115

		2633		可调移液器		(1000～10000)μL		TZ83896 (自编号: 115-21-127)		1		115

		2634		温湿度表		WS-1		 14214(自编号: 115-03-95)		1		76

		2635		温湿度表		WS-1		23167 (自编号: 115-03-32)		1		76

		2636		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 103-01-111)		1		43

		2637		国际度戒指尺（铝色）		φ(13～24)mm		 (自编号: 105-01-06)		1		241

		2638		铜片腐蚀标准板		D130		GXW06122-2016-01 (自编号: GXW06122-2016-01)		1		4224

		2639		线棒涂布器		25μm		 (自编号: 104-02-44)		1		112

		2640		线棒涂布器		150μm		 (自编号: 104-02-38)		1		112

		2641		线棒涂布器		100μm		 (自编号: 104-02-37)		1		112

		2642		线棒涂布器		80μm		 (自编号: 104-02-36)		1		112

		2643		线棒涂布器		120μm		 (自编号: 104-02-35)		1		112

		2644		线棒涂布器		60μm		 (自编号: 104-02-34)		1		112

		2645		线棒涂布器		50μm		 (自编号: 104-02-33)		1		112

		2646		线棒涂布器		40μm		 (自编号: 104-02-32)		1		112

		2647		线棒涂布器		30μm		 (自编号: 104-02-31)		1		112

		2648		水泥胶砂振实台		ZS-20H		1079（自管号：107-15-77）		1		192

		2649		水泥胶砂搅拌机		JJ-20H		107-15-76		1		192

		2650		人造板划痕试验机		MHH-5		2217（自管号：207-15-01）		1		409

		2651		电脑伺服系统万能材料试验机		HY-932CS		22114（自管号：102-05-115）		1		768

		2652		纽扣强力机		MZ2101		自管号：102-05-116		1		200

		2653		抱合力测试仪		YG731D		018（自管号：102-15-157）		1		409

		2654		水泥稠度凝结测定仪		ISO		自管号：203-15-21		1		128

		2655		通信管内壁静摩擦系数测试仪		STT-970		自管号：307-07-01		1		192

		2656		微机控制电液伺服压力试验机		YAW4206		30801003（自管号：107-05-03）		1		768

		2657		头盔突出区域和表面摩擦测试仪		HT-6013		HT22426（自管号：103-15-56）		1		409

		2658		可调移液器		(1000～10000)μL		24D70923(自编号: 101-21-399)		1		115

		2659		可调移液器		(1000～10000)μL		24D70975(自编号: 101-21-398)		1		115

		2660		可调移液器		(1000～10000)μL		24D71496(自编号: 101-21-397)		1		115

		2661		可调移液器		(1000～10000)μL		24D71012(自编号: 101-21-396)		1		115

		2662		气相色谱仪		TRACE GC		620130161（自编号：108-14-27）		1		1024

		2663		可调移液器		(100～1000)μL		23D03694(自编号: 101-21-388)		1		115

		2664		电子容重器		GHCS-1000		52 (自编号: 101-08-87)		1		175

		2665		预置扭力扳手		（20～100）Nm		D24060032 (自编号: 103-05-32)		1		150

		2666		气相色谱仪		GC-2030（ECD）		C12255805764SA（自编：118-14-08）		1		1024

		2667		气相色谱仪		GC-2030(FID)		C12255805764SA（自编：118-14-08）		1		1024

		2668		液相色谱仪		1260		DEAEK07391（自编号：118-14-11）		1		1216

		2669		液相色谱仪		1260		DEAC905330（自编号：118-14-11）		1		1216

		2670		离子色谱仪		CIC-D120+		D12J24S102（自编号：101-14-1385）		1		896

		2671		液相色谱仪		RF-20A		L20496210101 CD（自编号：101-14-1382）		1		1216

		2672		液相色谱仪		LC-2050C		L22986203861 AE（自编号：101-14-1382）		1		1216

		2673		液相色谱仪		LC-2030		L21435300978 AE（自编号：122-14-07）		1		1216

		2674		液相色谱仪		UltiMate 3000		8067229（自编号：101-14-1384）		1		1216

		2675		液相色谱仪		LC-2050C		L22986102383 AE（自编号：104-14-28）		1		1216

		2676		标准筛		0.45mm		 (自编号: 101-18-363)		1		19

		2677		标准筛		0.6mm		 (自编号: 101-18-362)		1		19

		2678		标准筛		0.25mm		 (自编号: 101-18-361)		1		19

		2679		数显恒温水浴锅		HH-S6		101-04-167		1		256		每增加一个测温点		200

		2680		精密型盐水喷雾试验机		AGYW120		104-14-30		1		608

		2681		高低温实验箱		BLD-80L		104-04-98		1		768		每增加一个测温点		200

		2682		通风式快速八篮烘箱		YG747		102-04-12		1		524		每增加一个测温点		200

		2683		烘箱		DS-841		107-04-16		1		460		每增加一个测温点		200

		2684		高低温试验箱		MCTC-408L		104-04-24		1		512		每增加一个测温点		200

		2685		高低温试验箱		MCTC-408L		104-04-23		1		512		每增加一个测温点		200

		2686		紫外线老化箱		ZN-C		104-04-18		1		460

		2687		真空干燥箱		DZF-6050		108-04-18		1		460		每增加一个测温点		200

		2688		微波灰化炉		905411		101-04-83		1		1120		每增加一个测温点		200

		2689		恒温振荡摇床		ZHWY-211C		315-18-11		1		1152		每增加一个测温点		200

		2690		全自动特性粘度测定仪		YT-265Z-1		104-14-09		1		460

		2691		恒温干燥箱		101-00B		108-04-49		1		908		每增加一个测温点		200

		2692		数显恒温水浴锅		HH-4		108-04-31		1		256		每增加一个测温点		200

		2693		水浴恒温振荡器		SHZ-82A		108-04-59		1		256		每增加一个测温点		200

		2694		水浴恒温振荡器		SHZ-82A		108-04-58		1		256		每增加一个测温点		200

		2695		可程式恒温恒湿试验箱		MCU-408R		107-04-24		1		512		每增加一个测温点		200

		2696		石膏板材受潮挠度试验箱		SCND-90		107-15-69		1		512

		2697		旋光管		104463		8153381 (自编号: 101-14-130-A)		1		384

		2698		透光率测试仪		HT-6000		 20273(自编号: 103-13-21)		1		512

		2699		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-40)		1		192

		2700		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-39)		1		192

		2701		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：0.5℃		 自编号: 106-03-44		1		12		每增加一个测温点		135

		2702		迷你型温度记录仪		江苏省精创电气股份有限公司		 EF5215000727(自编号: 101-03-376)		1		280		每增加一个测温点		80

		2703		迷你型温度记录仪		江苏省精创电气股份有限公司		 EF5215000711(自编号: 101-03-365)		1		280		每增加一个测温点		80

		2704		微电阻计		RM3545		106-15-83		1		288

		2705		接地电阻钳型测试仪		1630		2640051-B (自编号: 106-10-26)		1		288

		2706		标准筛		1mm		 (自编号: 101-18-355)		1		19

		2707		数字白度仪白板		/		无(自编号: 101-13-01-A)		1		1152

		2708		数显白度仪		SBDY-1		200810413 (自编号: 101-13-01)		1		1433

		2709		可调移液器		(100~1000)μL		24F04621（自编号: 101-21-395)		1		115

		2710		可调移液器		(1000~10000)μL		TZ52960（自编号：101-21-341）		1		115

		2711		可调移液器		
 
 
  (500～5000)μL
 		QZ41140（自编号：101-21-75）		1		115

		2712		标准筛		1.25mm		(自编号: 201-18-202)		1		19

		2713		标准筛		0.280mm		(自编号: 201-18-198)		1		19

		2714		标准筛		2mm		 (自编号: 101-18-353)		1		19

		2715		标准筛		0.425mm		 (自编号: 101-18-354)		1		19

		2716		压力表		（0～0.6）MPa		202408023699 (自编号: 116-07-1139)		1		25

		2717		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 116-03-1077)		1		192

		2718		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 116-03-1076)		1		192

		2719		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 116-03-1075)		1		192

		2720		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 116-03-1074)		1		192

		2721		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 116-03-1073)		1		192

		2722		加长圆柱头外沟槽数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 105-01-07)		1		102

		2723		电导率仪		3510		54476		1		224

		2724		PH计(酸度计)		4510		57230		1		224

		2725		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-43)		1		192

		2726		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-42)		1		192

		2727		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-41)		1		192

		2728		钢直尺		1000mm		 (自编号: 103-01-78)		1		28

		2729		水平尺		600mm		 (自编号: 103-01-160)		1		57

		2730		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 103-01-129)		1		43

		2731		多功能GPS码表（速度距离）		GPSport245+		不详 (自编号: 106-09-36)		1		640

		2732		多功能GPS码表（时间）		GPSport245+		106-09-36		1		150

		2733		砝码		500g		管理编号: 115-08-30-A		1		16

		2734		砝码		500g		管理编号: 115-08-29-A		1		16

		2735		电子天平		JY10002		24100230 (自编号: 115-08-30)		1		256

		2736		电子天平		JY10002		24100229(自编号: 115-08-29)		1		256

		2737		数显温度计		分辨力：0.1℃		 自编号: 115-03-104		1		280		每增加一个测温点		80

		2738		容量瓶（棕）		50mL		无(自编号: 115-20-146)		1		76

		2739		容量瓶（棕）		50mL		无 (自编号: 115-20-147)		1		76

		2740		容量瓶（棕）		100mL		无(自编号: 115-20-144)		1		76

		2741		容量瓶（棕）		100mL		无(自编号: 115-20-145)		1		76

		2742		容量瓶（棕）		250mL		无 (自编号: 115-20-143)		1		76

		2743		气量计		100mL		无(自编号: 115-20-109)		1		76

		2744		气量计		100mL		无 (自编号: 115-20-142)		1		76

		2745		便携式手提秤		KT-A23		 (自编号: 115-08-28)		1		128

		2746		便携式手提秤		KT-A23		 (自编号: 115-08-27)		1		128

		2747		便携式手提秤		KT-A23		 (自编号: 115-08-26)		1		128

		2748		标准检验筛		4.75mm		 (自编号: 108-18-71)		1		44

		2749		标准检验筛		2mm		 (自编号: 108-18-19)		1		44

		2750		标准筛		0.25mm		 (自编号: 108-18-25)		1		19

		2751		不锈钢冲框标准筛		0.355mm		 (自编号: 108-18-27)		1		44

		2752		标准筛		4.75mm		 (自编号: 108-18-66)		1		19

		2753		标准筛		5.6mm		 (自编号: 108-18-56)		1		19

		2754		标准筛		1mm		 (自编号: 108-18-54)		1		19

		2755		标准筛		3.35mm		 (自编号: 108-18-51)		1		19

		2756		标准筛		2.0mm		 (自编号: 108-18-113)		1		19

		2757		标准筛		2.0mm		 (自编号: 108-18-112)		1		19

		2758		温湿度表		WS-1		59647 (自编号: 101-03-284)		1		76

		2759		温湿度表		WS-1		95727 (自编号: 108-03-154)		1		76

		2760		温湿度表		WS-1		13471 (自编号: 115-03-96)		1		76

		2761		温湿度表		WS-1		13492(自编号: 115-03-94)		1		76

		2762		放大镜		/		 (自编号: 107-13-03)		1		96

		2763		电子天平		STX1202ZH		B735601421 (自编号: 115-08-10)		1		358

		2764		便携式可见分光光度计		DR1900		201430001007 (自编号: 115-14-86)		1		512

		2765		比长仪		ISO-300		 (自编号: 107-15-06)		1		224

		2766		扭力扳手		AEMKC1235AR·M		3202004483  (自编号: 104-05-56)		1		150

		2767		数显扭力测试仪		HP-50		 HP-0615-030 (自编号: 111-05-07)		1		614

		2768		便携式多参数测定仪（溶解氧部分）		HQ30d		181000006260 (自编号: 115-14-36)		1		640

		2769		便携式多参数测定仪（pH部分）		HQ30d		 181000006260(自编号: 115-14-36)		1		224

		2770		便携式多参数测定仪（电导率部分）		HQ30d		181000006260 (自编号: 115-14-36)		1		224

		2771		便携式多参数测定仪（氧化还原部分）		HQ30d		181000006260 (自编号: 115-14-36)		1		640

		2772		便携式多参数测定仪（溶解氧部分）		HQ30d		170400014330 (自编号: 115-14-07)		1		640

		2773		便携式多参数测定仪（pH部分）		HQ30d		170400014330 (自编号: 115-14-07)		1		224

		2774		便携式多参数测定仪（电导率部分）		HQ30d		170400014330 (自编号: 115-14-07)		1		224

		2775		便携式多参数测定仪（氧化还原部分）		HQ30d		170400014330 (自编号: 115-14-07)		1		640

		2776		便携式多参数测定仪（溶解氧部分）		HQ30d		170500001659 (自编号: 115-14-14)		1		640

		2777		便携式多参数测定仪（pH部分）		HQ30d		 170500001659(自编号: 115-14-14)		1		224

		2778		便携式多参数测定仪（电导率部分）		HQ30d		 170500001659(自编号: 115-14-14)		1		224

		2779		便携式多参数测定仪（氧化还原部分）		HQ30d		170500001659 (自编号: 115-14-14)		1		640

		2780		便携式浊度计		WZB-175		670900N0020050194 (自编号: 115-14-56)		1		352

		2781		便携式浊度计		WZB-175		670900N0020050169 (自编号: 115-14-57)		1		352

		2782		便携式浊度计		WZB-175		670900N0020050148 (自编号: 115-14-58)		1		352

		2783		空盒气压表		DYM3		32753/ (自编号: 115-07-11)		1		326

		2784		空盒气压表		DYM3		32755/ (自编号: 115-07-10)		1		326

		2785		空盒气压表		DYM3		 32732/(自编号: 115-07-09)		1		326

		2786		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-47)		1		192

		2787		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-46)		1		192

		2788		数字温湿度计		BT-3		 (自编号: 106-03-45)		1		192

		2789		焊接检验尺		HJC40		1206516 (自编号: 114-01-01)		1		61

		2790		标准杂质测定仪		T 044		104-15-81		1		512

		2791		氙弧灯气候老化机（光照辐照部分）		CI4000		104-04-17		1		2560

		2792		耐紫外辐照试验箱（紫外线照射试验箱）		ZW-II		107-04-23		1		1280

		2793		耐紫外辐照检测仪（辐射照度部分）		ZW-II		107-15-67		1		1280

		2794		气相色谱仪		TRACE GC		620130161（自编号：108-14-27）		1		1024

		2795		气相色谱仪		TRACE GC		620130161（自编号：108-14-27）		1		1024

		2796		pH计		FE28		B827093375（自编号：117-14-04）		1		224

		2797		pH计		FE28		B827093379（自编号：117-14-03）		1		224

		2798		总有机碳分析仪		TOC-L CPH		H54435803202 CD（自编号：115-14-98）		1		512

		2799		气质联用仪		GCMS-QP2020NX		O21746003567 SA（自编号：104-14-20）		1		1664

		2800		气质联用仪		TRACE 1310/ISQ QD		717101557/ISQ1708552（自编：115-14-13）		1		1664

		2801		紫外可见分光光度计		Evolution 201		5A4T066003（自编：102-14-34）		1		512

		2802		库仑法微量水测定仪		JF-5		015052-2014（自编号：108-14-33）		1		1024

		2803		表面粗糙度样块		Ra(0.012～6.3)μm   		 (自编号: 103-01-73)		1		259

		2804		电子天平		YP2002N		C022208388(自编号: 106-08-09)		1		358

		2805		扭转试验机(砝码）		10kg		自编号: 106-15-18-D		1		44

		2806		扭转试验机(砝码）		5kg		自编号: 106-15-18-C		1		44

		2807		扭转试验机(砝码）		2kg		自编号: 106-15-18-B		1		44

		2808		扭转试验机(砝码）		1kg		自编号: 106-15-18-A		1		44

		2809		电子弹簧秤		不详		 (自编号: 107-08-17)		1		128

		2810		电子弹簧秤		不详		 (自编号: 107-08-18)		1		128

		2811		皂膜流量计		M-5		A55794(自编号：104-22-10-B)		1		364

		2812		皂膜流量计		M-1		A1456(自编号：104-22-10-A)		1		364

		2813		瓶口分液器		(2～10)mL		4701342(自编号: 104-18-05)		1		115

		2814		瓶口分液器		(2～10)mL		4701321(自编号: 104-18-04)		1		115

		2815		温湿度表		WS-1		30463 (自编号: 3GY-03-20)		1		76

		2816		漆膜划格器		2mm		 (自编号: 307-15-03)		1		192

		2817		温度记录仪		RC-4		 (自编号: 3GB-03-04)		1		280		每增加一个测温点		80

		2818		温度记录仪		RC-4		 (自编号: 3GB-03-03)		1		280		每增加一个测温点		80

		2819		温度记录仪		RC-4		 (自编号: 3GB-03-02)		1		280		每增加一个测温点		80

		2820		比色灯		NO.180		无 (自编号: 305-13-11)		1		1612		每增加一个测量参数		2528

		2821		机械秒表		504		108-11-17		1		76

		2822		机械秒表		504		108-11-18		1		76

		2823		机械秒表		504		108-11-19		1		76

		2824		绝缘电阻测试仪		3005A		0081464（自编号：103-10-17）		1		288

		2825		RYS型热延伸试验装置		1g～100g		 自编号: 103-15-41		1		1929

		2826		塞尺		（0.02～1.00）mm		 (自编号: 114-01-04)		1		43

		2827		细杆数显深度尺		（0～25）mm		H090620 (自编号: 103-01-149)		1		102

		2828		钢卷尺		5m		 (自编号: 103-01-154)		1		11

		2829		钢直尺		150mm		 (自编号: 103-01-168)		1		28

		2830		多功能声级计（噪声分析仪）		AWA6228+		 00310387(自编号: 108-12-06)		1		704

		2831		电桥夹具		DQ-1		 (自编号: 106-21-97)		1		96

		2832		可调移液器		(20～200) μL		RZ13807(自编号: 101-21-155)		1		115

		2833		可调移液器		(100～1000) μL		QZ66220(自编号: 101-21-156)		1		115

		2834		铺地材料热辐射板测试仪		0030		111-15-50		1		480

		2835		管式电炉		TF2122		111-15-54		1		608		每增加一个测温点		200

		2836		单根电线电缆火焰垂直蔓延试验装置		IEC60332		111-15-53		1		480

		2837		开关插座断路器综合试验机		GS-PDLQ300K		106-15-26		1		1536

		2838		真空干燥箱		DZF-6050		108-04-29		1		460		每增加一个测温点		200

		2839		冷库		NAK121		3GB-21-61(2#)		1		640		每增加一个测温点		200

		2840		冷库		NAK121		3GB-21-60(1#)		1		640		每增加一个测温点		200

		2841		盐雾试验机		AGSS120		106-04-32		1		608

		2842		盐雾试验机		AGSS120		106-04-31		1		608

		2843		生化培养箱		LRH-250F		108-04-51		1		537		每增加一个测温点		200

		2844		全自动中空玻璃露点仪		DZLD-3		107-21-04		1		512

		2845		耐紫外辐照检测仪（温度部分）		ZW-Ⅱ		107-15-63		1		512

		2846		耐紫外辐照试验箱		ZW-Ⅱ		107-04-23		1		512

		2847		医用冷藏箱		HYC-890F		315-19-19		1		512		每增加一个测温点		200

		2848		冷库		DD-18.7/100		3GB-21-620		1		640		每增加一个测温点		200

		2849		冷库		DD-18.7/100		3GB-21-619		1		640		每增加一个测温点		200

		2850		冷库		DD-18.7/100		3GB-21-618		1		640		每增加一个测温点		200

		2851		冷库		DD-18.7/100		3GB-21-617		1		640		每增加一个测温点		200

		2852		冷库		DD7.5/40		3GB-21-615		1		640		每增加一个测温点		200

		2853		冷库		DD7.5/40		3GB-21-614		1		640		每增加一个测温点		200

		2854		冷库		DD7.5/40		3GB-21-613		1		640		每增加一个测温点		200

		2855		冷库		DD7.5/40		3GB-21-612		1		640		每增加一个测温点		200

		2856		冷库		DD7.5/40		3GB-21-611		1		640		每增加一个测温点		200

		2857		冷库		DD7.5/40		3GB-21-610		1		640		每增加一个测温点		200

		2858		电热恒温水浴锅		DZKW-S-6		101-04-174		1		256		每增加一个测温点		200

		2859		数显恒温水浴锅		HH-8		101-04-127		1		256		每增加一个测温点		200

		2860		数显恒温水浴锅		HH-S6		101-04-170		1		256		每增加一个测温点		200

		2861		数显恒温水浴锅		HH-S6		101-04-168		1		256		每增加一个测温点		200

		2862		数显恒温水浴锅		HH-S6		101-04-173		1		256		每增加一个测温点		200

		2863		数显恒温水浴锅		HH-6		101-04-178		1		256		每增加一个测温点		200

		2864		数显温度计		DS-1		 (自编号: 101-03-227)		1		280		每增加一个测温点		80

		2865		数显温湿度计		RC-4HC		101-03-320		1		192

		2866		数显温湿度计		RC-4HC		101-03-312		1		192

		2867		数显温湿度计		175H1		101-03-297		1		192

		2868		计数框		（50×50）mm		 (自编号: 107-15-70-D)		1		64

		2869		钢球		4000g		 自编号: 107-15-70-C		1		44

		2870		钢球		1040g		 自编号: 107-15-70-B		1		44

		2871		钢球		2260g		 自编号: 107-15-70-A		1		44

		2872		橡胶多头测厚仪		LP-C-10		 (自编号: 103-02-42)		1		160

		2873		三相四线有功电能表		DT862（2级）		 101011779388(自编号: 103-09-64)		1		102

		2874		外径千分尺		（25～50）mm		 (自编号: 103-01-50)		1		67

		2875		电子数显卡尺		（0～150）mm		 (自编号: 103-01-141)		1		102

		2876		电子数显外径千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 106-01-44)		1		160

		2877		酸碱两用滴定管		10mL		无 (自编号: 108-20-189)		1		76		每增加一个校准点		50

		2878		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～200)℃，分度值：0.5℃		1424 (自编号: 108-20-174)		1		12		每增加一个测温点		135

		2879		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～200)℃，分度值：0.5℃		144 (自编号: 108-20-173)		1		12		每增加一个测温点		135

		2880		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：0.1℃		 20115944(自编号: 108-20-172)		1		12		每增加一个测温点		135

		2881		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：0.1℃		20105187 (自编号: 108-20-171)		1		12		每增加一个测温点		135

		2882		空盒气压表		DYM3		 0576/(自编号: 108-07-06)		1		326

		2883		温湿度表		WS-1		88290 (自编号: 115-03-78)		1		76

		2884		温湿度表		WS-1		54236 (自编号: 115-03-50)		1		76

		2885		可调移液器		(500～5000)μL		UZ22971(自编号: 108-21-69)		1		115

		2886		可调移液器		(100～1000)μL		Q19914L(自编号: 108-21-68)		1		115

		2887		可调移液器		(500～5000)μL		R47123K(自编号: 108-21-67)		1		115

		2888		可调移液器		(1000～10000)μL		R60215K(自编号: 108-21-66)		1		115

		2889		螺纹环规		M36×2 6g		 (自编号: 104-02-51)		1		149

		2890		机械秒表		504		104-11-02		1		76

		2891		比重瓶		37mL		无(自编号: 108-21-65)		1		76

		2892		比重瓶		37mL		无(自编号: 108-21-64)		1		76

		2893		外径千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 107-01-11)		1		67

		2894		可调移液器		(500～5000)μL		TZ57342(自编号: 101-21-345)		1		115

		2895		智能变频交流电源		DPS		106-16-04		1		403

		2896		智能变频交流电源		DPS		106-16-02		1		403

		2897		电池程控测试仪		YT-B-20V40A2DT		106-15-31		1		2350

		2898		电池程控测试仪		YT-B-120V/100A-1D		106-21-91		1		1175

		2899		电子天平		ME204T/02		C313898467（设备编号：108-08-21）		1		435

		2900		电子天平		ME204T/02		C313898466（设备编号：108-08-22）		1		435

		2901		电子天平		MS204S/01		B502476895（设备编号：102-08-46）		1		435

		2902		电子天平		MS204TS/02		B725281312（设备编号：115-08-02）		1		435

		2903		电子天平		MS204TS/02		B742828790（设备编号：115-08-03）		1		435

		2904		剩余电压测试仪		PZ93		106-21-47		1		691

		2905		浮子流量计（喷淋试验装置）		/		自编号：106-15-12-C（1）		1		170

		2906		浮子流量计（喷淋试验装置）		/		自编号：106-15-12-C（2）		1		170

		2907		浮子流量计（喷淋试验装置）		/		自编号：106-15-12-J		1		170

		2908		可调移液器		(20～200)μL		PZ61697(自编号: 101-21-66)		1		115

		2909		可调移液器		(20～200)μL		TO58566(自编号: 115-21-140)		1		115

		2910		可调移液器		(20～200)μL		YE193AL0332890(自编号: 115-21-124)		1		115

		2911		可调移液器		(100～1000)μL		18502182(自编号: 115-21-81)		1		115

		2912		可调移液器		(100～1000)μL		YE193AL0298709(自编号: 115-21-80)		1		115

		2913		可调移液器		(20～200)μL		YE18BAL0206865(自编号: 115-21-78)		1		115

		2914		可调移液器		(100～1000)μL		PH17077(自编号: 115-21-07)		1		115

		2915		可调移液器		(20～200)μL		PH14015(自编号: 115-21-03)		1		115

		2916		棉纤维尺		50mm		 (自编号: 102-01-13)		1		28

		2917		酸碱两用滴定管		10mL		无 (自编号: 115-20-08)		1		76		每增加一个校准点		50

		2918		酸碱两用滴定管		10mL		无 (自编号: 115-20-33)		1		76		每增加一个校准点		50

		2919		数字微压计		DP1000-IIIB		20702 (自编号: 108-15-05-C)		1		136

		2920		温湿度计		TES1360A		 (自编号: 108-15-05-A)		1		192

		2921		声级计		TES1350A		200200007 (自编号: 108-15-05-E)		1		256

		2922		照度计		AR823+		01703114 (自编号: 108-15-05-B)		1		389

		2923		电子天平		YH-M10001		48020 (自编号: 108-08-13)		1		256

		2924		电脑评茧仪		PJ型		18001（自编号：102-14-36）		1		640

		2925		空盒气压表		DYM3		06926/ (自编号: 108-07-12)		1		326

		2926		激光尘埃粒子计数器		SX-L310T		20020159T (自编号: 108-21-48)		1		960

		2927		尘埃粒子计数器		SX-L310T		20020161T (自编号: 108-21-52)		1		960

		2928		标准筛		2mm		（自编号：101-18-289）		1		19

		2929		标准筛		2mm		（自编号：101-18-350）		1		19

		2930		标准筛		0.45mm		（自编号：101-18-290）		1		19

		2931		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10108300(自编号：108-14-83)		1		1894

		2932		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10108568(自编号：108-14-82)		1		1894

		2933		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10107976(自编号：108-14-81)		1		1894

		2934		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10107825(自编号：108-14-80)		1		1894

		2935		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10103952(自编号：108-14-79)		1		1894

		2936		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10107524(自编号：108-14-78)		1		1894

		2937		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10107649(自编号：108-14-77)		1		1894

		2938		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10104300(自编号：108-14-76)		1		1894

		2939		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10104258(自编号：108-14-75)		1		1894

		2940		环境空气综合采样器		崂应2050型		Q10104082(自编号：108-14-74)		1		1894

		2941		砝码		3kg		 自编号: 204-15-47-D		1		44

		2942		砝码		5kg		 自编号: 204-15-47-C		1		44

		2943		砝码		5kg		 自编号: 204-15-47-B		1		44

		2944		砝码		5kg		自编号: 204-15-47-A		1		44

		2945		电子天平		EL-2.2KJ		230829002 (自编号: 102-08-68)		1		358

		2946		电子天平		EL-2.2KJ		 230829001(自编号: 102-08-67)		1		358

		2947		单标线吸管		25mL		无 (自编号: 115-20-121)		1		32

		2948		分度吸管		20mL		无 (自编号: 115-20-133)		1		76

		2949		温湿度晴雨表		TY93-1		77668 (自编号: 107-03-16)		1		76

		2950		温湿度计		/		ZGL2020112242721 (自编号: 107-03-38)		1		192

		2951		电接点真空表		(-0.1～0)MPa		 HY71580936007(自编号: 102-07-24)		1		25

		2952		压力表		(0～0.6)MPa		 HA73612897218(自编号: 102-07-38)		1		25

		2953		压力表		(0～0.6)MPa		 HY67602701770(自编号: 102-07-19)		1		25

		2954		压力表		(0～0.6)MPa		 HA66551004962(自编号: 102-07-15)		1		25

		2955		压力表		(0～0.6)MPa		HA66551005444 (自编号: 102-07-13)		1		25

		2956		压力表		(0～0.6)MPa		 HC67511222811(自编号: 102-07-08)		1		25

		2957		压力表		(0～0.6)MPa		13.07.09.1295 (自编号: 102-07-03)		1		25

		2958		加长圆柱头外沟槽数显卡尺		(0～150)mm		 (自编号: 103-01-177)		1		102

		2959		钢直尺		1000mm		 (自编号: 106-01-02)		1		28

		2960		插头插座量规		DMS		 (自编号: 106-01-19)		1		1216

		2961		电桥夹具		DQ-1200		 (自编号: 103-10-29)		1		96

		2962		直流电阻测量仪		PC36C		 012377(自编号: 106-21-96)		1		288

		2963		高压整套试验仪		DTGYY-Ⅱ		自编号: 106-15-65		1		844

		2964		六位半精密数字多用表		8846A		 自编号: 106-09-34		1		460

		2965		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200120165（自编号：304-21-28）		1		358

		2966		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200120162（自编号：304-21-24）		1		358

		2967		空气采样泵		GilAir  PLUS		20200220131(自编号:304-21-26)		1		358

		2968		空气采样泵		GilAir  PLUS		20210320171（自编号：304-21-33）		1		358

		2969		电子天平 		E100YB-C		D180123030098（设备编号：105-08-12）		1		358

		2970		多头测厚仪		CH-10-C		 (自编号: 103-02-41)		1		160

		2971		电子天平 		XY100E		2082407183 (自编号: 104-08-25)		1		256

		2972		酸碱两用滴定管		25mL		 无(自编号: 115-20-141)		1		76		每增加一个校准点		50

		2973		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，(98～102)℃，分度值：0.1℃		108-03-156		1		24		每增加一个测温点		135

		2974		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，(38～42)℃，分度值：0.1℃		108-03-39		1		24		每增加一个测温点		135

		2975		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-80～+20)℃，分度值：1.0℃		108-03-43		1		24		每增加一个测温点		135

		2976		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～+400)℃，分度值：1.0℃		108-03-157		1		24		每增加一个测温点		135

		2977		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，(0～360)℃，分度值：1.0℃		109-03-06		1		24		每增加一个测温点		135

		2978		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～+300)℃，分度值：1.0℃		108-03-112		1		24		每增加一个测温点		135

		2979		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～+300)℃，分度值：1.0℃		108-03-111		1		24		每增加一个测温点		135

		2980		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(0～360)℃，分度值：1.0℃		108-03-108		1		24		每增加一个测温点		135

		2981		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～+400)℃，分度值：1.0℃		108-03-120		1		24		每增加一个测温点		135

		2982		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-80～+20)℃，分度值：1.0℃		108-03-47		1		24		每增加一个测温点		135

		2983		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-80～+20)℃，分度值：1.0℃		108-03-45		1		24		每增加一个测温点		135

		2984		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-80～+20)℃，分度值：1.0℃		108-20-102		1		24		每增加一个测温点		135

		2985		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-80～+20)℃，分度值：1.0℃		108-03-110		1		24		每增加一个测温点		135

		2986		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～+400)℃，分度值：1.0℃		108-03-115		1		24		每增加一个测温点		135

		2987		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(0～360)℃，分度值：1.0℃		109-03-66		1		24		每增加一个测温点		135

		2988		普通玻璃液体温度计		棒式，(50～80)℃，分度值：0.1℃		109-03-67		1		12		每增加一个测温点		135

		2989		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-7～+110)℃，分度值：0.5℃		108-03-70		1		24		每增加一个测温点		135

		2990		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-5～+400)℃，分度值：1.0℃		108-03-116		1		24		每增加一个测温点		135

		2991		普通石油用玻璃液体温度计		棒式，(-2～+300)℃，分度值：1.0℃		108-03-40		1		24		每增加一个测温点		135

		2992		普通石油用玻璃液体温度计		内标式，(-80～+60)℃，分度值：1.0℃		108-03-90		1		24		每增加一个测温点		135

		2993		机械秒表		504		108-11-07		1		76

		2994		高精度智能温度计		JM6200IM-2		 (自编号: 104-03-24)		1		512

		2995		温湿度表		WHM5		 200394(自编号: 104-03-32)		1		76

		2996		温湿度表		WHM5		201348 (自编号: 104-03-33)		1		76

		2997		温湿度晴雨表		TY93-1		 231674(自编号: 105-03-12)		1		76

		2998		螺纹环规		G 3/4		 (自编号: 104-02-50)		1		149

		2999		数显推拉力计		HP-200		 (自编号: 105-05-01)		1		200

		3000		数显温湿度计		175H1		 44616879(自编号: 104-03-31)		1		192

		3001		空气采样泵		GilAir PLUS		20210320170(自编号: 304-21-32)		1		358

		3002		空气采样泵		GilAir PLUS		20210320173(自编号: 304-21-35)		1		358

		3003		空气采样泵		GilAir PLUS		20200120166(自编号: 304-21-23)		1		358

		3004		砝码		100g		管理编号: 105-08-12-A		1		28

		3005		微量滴定管		2mL		无 (自编号: 108-20-188)		1		76

		3006		微量滴定管		5mL		无 (自编号: 108-20-96)		1		76

		3007		缩水率打印尺		Y(B)85-500型		 (自编号: 102-01-23)		1		160

		3008		高精度数字功率计		WT500		C3RD22014E (自编号: 106-13-18)		1		1280

		3009		覆层测厚仪		MiniTest 1100		 (自编号: 103-02-02)		1		224

		3010		砝码		2g～1kg		管理编号: 203-05-09-A		1		198

		3011		砝码		2g～1kg		管理编号: 203-05-09-C		1		214

		3012		砝码		1g～1kg		管理编号: 203-05-09-B		1		214

		3013		稳定性试验机(角度块）		15°		 (自编号: 106-21-36-B)		1		128

		3014		稳定性试验机(角度块）		10°		 (自编号: 106-21-36-A)		1		128

		3015		钢直尺		150mm		 (自编号: 106-01-11)		1		28

		3016		钢卷尺		50m		 (自编号: 103-01-143)		1		76

		3017		外径千分尺		（150～175）mm		 (自编号: 103-01-12)		1		80

		3018		外径千分尺		（100～125）mm		 (自编号: 103-01-06)		1		80

		3019		外径千分尺		（125～150）mm		 (自编号: 103-01-08)		1		80

		3020		外径千分尺		（50～75）mm		 (自编号: 103-01-61)		1		67

		3021		外径千分尺		（75～100）mm		 (自编号: 103-01-62)		1		80

		3022		外径千分尺		（250～275）mm		 (自编号: 103-01-15)		1		80

		3023		外径千分尺		（225～250）mm		 (自编号: 103-01-52)		1		80

		3024		外径千分尺		（175～200）mm		 (自编号: 103-01-31)		1		80

		3025		外径千分尺		（200～225）mm		 (自编号: 103-01-47)		1		80

		3026		可调移液器		(2.5～25)μL		074602(自编号: 101-21-164)		1		115

		3027		可调移液器		(20～200)μL		RZ13806(自编号: 101-21-157)		1		115

		3028		可调移液器		(100～1000)μL		1715519(自编号: 101-21-136)		1		115

		3029		可调移液器		(1～10)μL		074819(自编号: 101-21-61)		1		115

		3030		可调移液器		(20～200)μL		Z02915(自编号: 101-21-60)		1		115

		3031		低温恒温槽		DC-0506		101-04-149		1		512		每增加一个测温点		200

		3032		液化石油气铜片腐蚀试验器		SH/T0232		201-14-35		1		512

		3033		可调移液器		(500～5000)μL		TZ57345(自编号: 101-21-349)		1		115

		3034		可调移液器		(1000～10000)μL		TZ52958(自编号: 101-21-344)		1		115

		3035		可调移液器		(1000～10000)μL		TZ52963(自编号: 101-21-343)		1		115

		3036		可调移液器		(100～1000)μL		YE191AM0027414(自编号: 101-21-297)		1		115

		3037		可调移液器		(100～1000)μL		YE191AM0027420(自编号: 101-21-282)		1		115

		3038		可调移液器		(100～1000)μL		YE196AL0450999(自编号: 115-21-125)		1		115

		3039		可调移液器		(500～5000)μL		LH82158(自编号: 115-21-84)		1		115

		3040		可调移液器		(2000～10000)μL		YE206AR0003047(自编号: 115-21-70)		1		115

		3041		可调移液器		(100～1000)μL		NZ60737(自编号: 115-21-53)		1		115

		3042		可调移液器		(20～200)μL		QZ22589(自编号: 115-21-51)		1		115

		3043		可调移液器		(20～200)μL		QZ22583(自编号: 115-21-50)		1		115

		3044		比重瓶		100mL		无 (自编号: 115-20-108)		1		76

		3045		比重瓶		100mL		无 (自编号: 115-20-107)		1		76

		3046		温湿度记录仪		WS1 PRO-C		T178540KWS1P/104-03-75		1		192

		3047		电子数显千分尺		（0～25）mm		 (自编号: 104-01-77)		1		160

		3048		管形测力计		LTZ-10		 (自编号: 103-05-31)		1		200

		3049		钢卷尺		5m		 (自编号: 107-01-75)		1		11

		3050		车用安全锤		/		 (自编号: 107-21-05)		1		192

		3051		空盒气压表		DYM3		07064/ (自编号: 104-07-23)		1		326

		3052		空盒气压表		DYM3		06979/ (自编号: 104-07-22)		1		326

		3053		车载式道路测试仪（手控制力）		S-BOX_M1		2019000007（自编号:116-22-6106)		1		403						贵港

		3054		电动摩托车检测线(轮重）		AQ-TL300-AT		AQ-TL0150008DNX23201901001		1		460

		3055		底盘测功机		AQ-MCD401-B		ACMCD052530DNX23201901002		1		1440

		3056		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～200)℃，分度值：1.0℃		116-20-1058		1		12		每增加一个测温点		135

		3057		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～360)℃，分度值：2.0℃		23030668		1		12		每增加一个测温点		135

		3058		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～200)℃，分度值：1.0℃		116-20-1057		1		12		每增加一个测温点		135

		3059		普通玻璃液体温度计		棒式，（0～50）℃，分度值：0.1℃		1711518/116-20-1062		1		12		每增加一个测温点		135

		3060		单标线吸管		10mL		无（自编号：116-20-1033）		1		32

		3061		单标线吸管		10mL		无（自编号：116-20-1034）		1		32

		3062		单标线吸管		5mL		无（自编号：116-20-1031）		1		32

		3063		单标线吸管		5mL		无（自编号：116-20-1032）		1		32

		3064		单标线吸管		2mL		无（自编号：116-20-1027）		1		32

		3065		单标线吸管		2mL		无（自编号：116-20-1028）		1		32

		3066		单标线吸管		2mL		无（自编号：116-20-1029）		1		32

		3067		单标线吸管		1mL		无（自编号：116-20-1025）		1		32

		3068		单标线吸管		1mL		无（自编号：116-20-1026）		1		32

		3069		可调移液器		(20～200)μL		YE194AL0359186（自编号：116-20-1069）		1		115

		3070		可调移液器		(100～1000)μL		YE195AL0412556（自编号：116-20-1070）		1		115

		3071		可调移液器		(1000～5000)μL		YE194AL0340738（自编号：116-20-1071）		1		115

		3072		可调移液器		(2000～10000)μL		YE194AL0348558（自编号：116-20-1072）		1		115

		3073		可调移液器		(0.1～2.5)μL		YE195AL0390218（自编号：116-20-1065）		1		115

		3074		可调移液器		(0.5～10)μL		YE195AL0415414（自编号：116-20-1066）		1		115

		3075		可调移液器		(2～20)μL		YE194AL0365548（自编号：116-20-1067）		1		115

		3076		可调移液器		(10～100)μL		YE194AL0363703（自编号：116-20-1068）		1		115

		3077		数显温度计		不详		（自编号：116-03-1066）		1		280		每增加一个测温点		80

		3078		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1043）		1		280		每增加一个测温点		80

		3079		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1060）		1		280		每增加一个测温点		80

		3080		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1039）		1		280		每增加一个测温点		80

		3081		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1038）		1		280		每增加一个测温点		80

		3082		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1049）		1		280		每增加一个测温点		80

		3083		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1040）		1		280		每增加一个测温点		80

		3084		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1042）		1		280		每增加一个测温点		80

		3085		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1056）		1		280		每增加一个测温点		80

		3086		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1047）		1		280		每增加一个测温点		80

		3087		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1061）		1		280		每增加一个测温点		80

		3088		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1063）		1		280		每增加一个测温点		80

		3089		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1041）		1		280		每增加一个测温点		80

		3090		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1045）		1		280		每增加一个测温点		80

		3091		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1050）		1		280		每增加一个测温点		80

		3092		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1053）		1		280		每增加一个测温点		80

		3093		数显温度计		DS-1		（自编号：116-03-1054）		1		280		每增加一个测温点		80

		3094		温湿度表		WS-1		30987（自编号：116-20-1105）		1		76

		3095		温湿度表		WS-1		38447（自编号：116-03-1035）		1		76

		3096		温湿度表		WS-1		38797（自编号：116-03-1023）		1		76

		3097		温湿度表		WS-1		38056（自编号：116-03-1010）		1		76

		3098		温湿度表		WS-1		30246（自编号：116-03-1003）		1		76

		3099		温湿度表		WS-1		30573（自编号：116-03-1006）		1		76

		3100		温湿度表		WS-1		38864（自编号：116-03-1027）		1		76

		3101		温湿度表		WS-1		36305（自编号：116-03-1008）		1		76

		3102		温湿度表		WS-1		38417（自编号：116-03-1019）		1		76

		3103		温湿度表		WS-1		60148（自编号：108-03-172）		1		76

		3104		温湿度表		WS-1		36104（自编号：116-03-1007）		1		76

		3105		温湿度表		WS-1		30267（自编号：116-03-1036）		1		76

		3106		温湿度表		WS-1		38546（自编号：116-03-1022）		1		76

		3107		温湿度表		WS-1		30269（自编号：116-03-1004）		1		76

		3108		温湿度表		WS-1		38393（自编号：116-03-1017）		1		76

		3109		温湿度表		WS-1		38848（自编号：116-03-1025）		1		76

		3110		温湿度表		WS-1		38382（自编号：116-03-1016）		1		76

		3111		温湿度表		WS-1		38069（自编号：116-03-1011）		1		76

		3112		温湿度表		WS-1		38861（自编号：116-03-1026）		1		76

		3113		温湿度表		WS-1		38398（自编号：116-03-1018）		1		76

		3114		温湿度表		WS-1		30428（自编号：116-03-1028）		1		76

		3115		温湿度表		WS-1		30154（自编号：116-03-1002）		1		76

		3116		温湿度表		WS-1		38514（自编号：116-03-1021）		1		76

		3117		温湿度表		WS-1		30272（自编号：116-03-1005）		1		76

		3118		温湿度表		WS-1		38337（自编号：116-03-1014）		1		76

		3119		压力表		(0～0.6)MPa		202408023699		1		25

		3120		标准检验筛		0.85mm		（自编号：116-21-1031）		1		44

		3121		标准检验筛		0.125mm		（自编号：116-21-1039）		1		44

		3122		标准检验筛		0.2mm		（自编号：116-21-1037）		1		44

		3123		标准检验筛		0.9mm		（自编号：116-21-1030）		1		44

		3124		标准检验筛		1.6mm		（自编号：116-21-1028）		1		44

		3125		标准检验筛		1.25mm		（自编号：116-21-1029）		1		44

		3126		标准检验筛		2.5mm		（自编号：116-21-1026）		1		44

		3127		标准检验筛		2mm		（自编号：116-21-1027）		1		44

		3128		标准检验筛		0.054mm		（自编号：116-21-1041）		1		44

		3129		标准检验筛		0.15mm		（自编号：116-21-1038）		1		44

		3130		标准检验筛		0.63mm		（自编号：116-21-1032）		1		44

		3131		标准检验筛		0.45mm		（自编号：116-21-1033）		1		44

		3132		标准检验筛		0.25mm		（自编号：116-21-1036）		1		44

		3133		标准检验筛		0.3mm		（自编号：116-21-1035）		1		44

		3134		标准检验筛		0.355mm		（自编号：116-21-1034）		1		44

		3135		标准检验筛		0.075mm		（自编号：116-21-1040）		1		44

		3136		双向电源		BD65100-170		08BD65231225477（自编号：116-21-7158）		1		1433

		3137		数字式温湿度大气压表（温湿度部分）		testo 622		39526769/0121（自编号：116-15-8402）		1		192

		3138		数字式温湿度大气压表（温湿度部分）		testo 622		39526843/0121（自编号：116-15-8401）		1		192

		3139		数字式温湿度大气压表（温湿度部分）		testo 622		39527407/0421（自编号：116-15-8403）		1		192

		3140		温湿度记录仪		testo 623		39613178/911（自编号：116-03-6096）		1		192

		3141		温湿度记录仪		testo 623		39613291/911（自编号：116-03-6098）		1		192

		3142		温湿度记录仪		testo 623		39613218/911（自编号：116-03-6099）		1		192

		3143		数显温湿度表		testo 622		39516863/806（自编号：116-03-7014）		1		192

		3144		直流电源		ADC-3300024-37		（自编号：116-16-7045）		1		1433

		3145		试验销		ABLE-TF01		（自编号：116-15-7068）		1		160

		3146		IP4X测试棒PROBE D(Φ1)		ABLE-IP4X		AP20180713（自编号：116-15-7065）		1		192

		3147		高精度胎压计		BW-E01		（自编号：116-05-6013）		1		136

		3148		R规		R(7.5～15)mm		（自编号：116-01-6091B）		1		102

		3149		R规		R(1.0～7.0)mm		（自编号：116-01-6091A）		1		108

		3150		磁性线坠		/		（自编号：116-21-6015）		1		51

		3151		磁性线坠		/		（自编号：116-21-6016）		1		51

		3152		双排秒表		PC70		116-11-6100		1		150

		3153		钢卷尺		5m		（自编号：116-01-6064）		1		11

		3154		数字万用表		289C		51260022（自编号：116-15-7233）		1		288

		3155		数显游标卡尺		(0～150)mm		出厂编号：A19126683（自编号：116-01-7001）		1		102

		3156		钢直尺		500mm		（自编号：116-14-7117-A）		1		28

		3157		架式钢卷尺		100m		（自编号：116-22-6105）		1		140

		3158		数显角度仪		GAM220		（自编号：116-01-6029）		1		128

		3159		微光照度计		TES 1332A		171107164（自编号：116-13-6084）		1		389

		3160		四通道数字示波器		ZDS 4054		C8208900761903070010（自编号：116-15-7125-L）		1		1228

		3161		电子天平		JJ3000		213019031714(自编号：116-08-7138）		1		256

		3162		便携式氯离子含量快速测定仪		SSWY-810		20200895（自编号：116-14-5252）		1		512

		3163		角度尺		(0～180)° / 300mm		/		1		122

		3164		玻璃转子流量计		LZJ-10		6744（自编号：116-22-6104）		1		170

		3165		全自动凯氏定氮仪		SKD-1000		1809023(自编号：116-21-1006）		1		896

		3166		复合盐雾腐蚀试验箱		LRHS-270-RFHY		LP20-1375（116-21-7246）		1		480

		3167		弯曲试验机		GS-WQ60		116-21-7258		1		320

		3168		标准检验筛		(0.054～2.5)mm		116-21-1099～116-21-1114		1		716

		3169		多头测厚仪		
  LP-10-C		116-02-7256		1		160

		3170		投影仪		JT12A-B		116-02-7060		1		241

		3171		钢直尺		1000mm		无		1		28

		3172		钢直尺		600mm		无		1		28

		3173		钢直尺		600mm		无		1		28

		3174		气质联用仪		TRACE 1310/ISQ 7000		718102163/ISQ7N1810007（自编号：116-21-1004）		1		1664

		3175		电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）		iCAP RQ		iCAPRQ01438（自编号：116-21-1005）		1		2880

		3176		比较测色仪		WSL-2		840118120234（自编号：116-13-1005）		1		416

		3177		紫外可见分光光度计		UV-8000		AQ1902003（自编号：116-14-1002）		1		512

		3178		自动电位滴定仪		T5		B905172466（自编号：116-21-1022）		1		640

		3179		多参数测试仪（电导率部分）		SevenExcellence		B908269786（自编号：116-21-1019）		1		224

		3180		多参数测试仪（pH部分）		SevenExcellence		B908269786（自编号：116-21-1019）		1		224

		3181		生物安全柜		BSC-1304ⅡB2		J18082046（自编号：316-21-1012）		1		960

		3182		生物安全柜		BSC-1304ⅡB2		J18082049（自编号：316-21-1011）		1		960

		3183		紫外可见分光光度计		UV-8000		AR1805001（自编号：116-14-5114）		1		512

		3184		原子吸收分光光度计		iCE500		AA350532（自编号：116-14-5116）		1		1280		每增加一个检测器		1000

		3185		台式pH计		S210		B812596308（自编号：116-14-5106）		1		224

		3186		台式氟离子计		S220		B822918397（自编号：116-14-5107）		1		512

		3187		温湿度表		WS-1		116-03-5273		1		76

		3188		温湿度表		WS-1		86777(116-03-5275)		1		76

		3189		温湿度表		WS-1		86638		1		76

		3190		温湿度表		WS-1		84995(116-03-5272)		1		76

		3191		温湿度表		WS-1		86619		1		76

		3192		温湿度表		WS-1		84995(116-03-5272)		1		76

		3193		李氏比重瓶		24mL		无（自编号：LS24-2）		1		76

		3194		容量瓶		250mL		无（自编号：R250-2）		1		76

		3195		容量瓶		100mL		无（自编号：R100-1）		1		76

		3196		容量瓶		100mL		无（自编号：R100-2）		1		76

		3197		酸碱两用滴定管		25mL		无		1		76		每增加一个校准点		50

		3198		酸碱两用滴定管		50mL		无（自编号：SJ50-2)		1		76		每增加一个校准点		50

		3199		酸碱两用滴定管		50mL		无（自编号：SJ50-1)		1		76		每增加一个校准点		50

		3200		酸碱两用滴定管		25mL		无（自编号：SJ25-1)		1		76		每增加一个校准点		50

		3201		大电池包振动台		GS-TN8100		GS-DELTA202105102 		1		1408

		3202		动力电池挤压/针刺试验机（卧式一体机）		GS-FZ102		GS-DELTA202105101		1		768

		3203		电动振动试验系统		ES-3-150 VT0404 Super		D1901037		1		1408

		3204		车架振动试验机（单振）		ABLE-DDC05		AQJ19005		1		409

		3205		车架前叉组合件落下试验机		ABLE-DDC04		AQJ1004		1		409

		3206		车架前叉组合件落重试验机		ABLE-DDC03		AQJ19003		1		409

		3207		砂浆稠度仪		SC-145		1622		1		200

		3208		砂浆密度仪		φ108mm		116-15-5094		1		200

		3209		石子压碎仪		φ150mm		116-18-5088		1		200

		3210		新标准砂子条形孔筛		（0.8×15～3.2×20）mm		116-18-5075		1		134

		3211		新标准石子条形孔筛		（3.6×30～14.5×50）mm		116-18-5074		1		224

		3212		电子数显千分尺		（0～25）mm		116-01-5141		1		160

		3213		游标卡尺		（0～300）mm		116-01-5132		1		67

		3214		游标卡尺		（0～300）mm		116-01-5131		1		67

		3215		恒温箱		FYL-YS-100L		FYL-19-107939（116-04-1001）		1		512		每增加一个测温点		200

		3216		电热恒温鼓风干燥箱		KLL-9128A		183142（116-04-1005）		1		460		每增加一个测温点		200

		3217		真空干燥箱		DZF-6050		182429（116-04-1006）		1		460		每增加一个测温点		200

		3218		电热恒温培养箱		DHP-9162D		183076（116-04-1003）		1		409		每增加一个测温点		200

		3219		电热恒温培养箱		DHP-9162D		183073（116-04-1002）		1		384		每增加一个测温点		200

		3220		精密生化培养箱		KLH-250FD		183395（116-04-2005）		1		665		每增加一个测温点		200

		3221		精密生化培养箱		KLH-250FD		183393（116-04-1007）		1		665		每增加一个测温点		200

		3222		精密霉菌培养箱		KLJ-250FD		183396（116-04-1009）		1		665		每增加一个测温点		200

		3223		箱式电阻炉		SX2-5-12TP		181104123（116-04-1011）		1		480		每增加一个测温点		200

		3224		箱式电阻炉		BZH-4-10		200416121（116-04-1012）		1		480		每增加一个测温点		200

		3225		干烤灭菌器		GRX-9123A		191438（116-21-1044）		1		460		每增加一个测温点		200

		3226		干烤灭菌器		GRX-9123A		183324（116-21-1042）		1		460		每增加一个测温点		200

		3227		全自动立式高压灭菌器		HIRAYAMAHVE-50		30618059896（116-07-1002）		1		640		每增加一个测温点		200

		3228		全自动立式高压灭菌器		HIRAYAMAHVE-50		30618059898（116-07-1001）		1		640		每增加一个测温点		200

		3229		恒温培养振荡器		ZWF-110X30		F58FDA34（116-21-1017）		1		384		每增加一个测温点		200

		3230		电热恒温水浴锅		HWS-26		173134(116-04-5112)		1		256		每增加一个测温点		200

		3231		箱式电阻炉		BZH-5-12		200410121(116-04-5109)		1		480		每增加一个测温点		200

		3232		箱式电阻炉		BZH-5-12		200410121(116-04-5108)		1		480		每增加一个测温点		200

		3233		电热鼓风干燥箱		KLL-9128A		181671(116-04-5111)		1		460		每增加一个测温点		200

		3234		电热鼓风干燥箱		KLL-9128A		181672(116-04-5110)		1		460		每增加一个测温点		200

		3235		双平板导热系数测定仪		IMDRY3001-Ⅵ		3795(116-04-5253)		1		640

		3236		混凝土碳化试验箱		CCB-70F		20082821(116-04-5251)		1		512

		3237		混凝土快速冻融试验箱		HDK-3		1876(116-04-5085)		1		512

		3238		混凝土加速养护箱		JYF-96		无(116-04-5077)		1		512		每增加一个测温点		200

		3239		水泥养护水槽		YSC-104		802(116-04-5030)		1		512		每增加一个测温点		200

		3240		水泥养护水槽		YSC-104		803(116-04-5029)		1		512		每增加一个测温点		200

		3241		水泥快速养护箱		SY-04		818(116-04-5028)		1		512		每增加一个测温点		200

		3242		恒温恒湿标准养护箱		YH-40B		P8229(116-04-5026)		1		512		每增加一个测温点		200

		3243		恒温恒湿标准养护箱		YH-40B		P8227(116-04-5025)		1		512		每增加一个测温点		200

		3244		恒温恒湿标准养护箱		YH-40B		P8228(116-04-5024)		1		512		每增加一个测温点		200

		3245		砂浆稠度仪		SC-145		1622/自编：116-14-5093		1		200

		3246		数显砂浆凝结时间测定仪		SN-100		1014/自编：116-14-5092		1		192

		3247		电动水泥抗折试验机		KDZ-5000		自编：116-15-5143		1		307

		3248		砂浆搅拌机		SJ-15		1072/自编：116-18-5091		1		192

		3249		混凝土顶击式标准振筛机		DBS-300		23/自编:116-15-5086		1		192

		3250		混凝土实验用搅拌机		HJW-60		1806224/自编：116-15-5084		1		192

		3251		混凝土拌合物维勃稠度仪		HVA-BR		1224/自编:116-15-5082		1		192

		3252		混凝土贯入阻力测定仪		HG-1000S		18023021/自编：116-15-5081		1		192

		3253		混凝土振动台		(1×1)m		18061/自编:116-12-5078		1		192

		3254		游离氧化钙测定仪		Ca-5		自编：116-14-5076		1		192

		3255		水泥细度负压筛析仪		FYS-150		509/自编:116-15-5073		1		192

		3256		水泥净浆标准稠度凝结时间测定仪		ISO		自编:116-14-5031		1		192

		3257		混凝土压力试验机		YAW4306		31811008/自编:116-07-5018		1		768

		3258		微机控制水泥压力试验机		CDT1305-2		17006608/自编:116-07-5017		1		768

		3259		微机控制水泥压力试验机		CDT1305-2		17006607/自编:116-07-5016		1		768

		3260		微机控制电液伺服万能试验机		SHT4106		31811007/自编:116-05-5015		1		768

		3261		微机控制电子万能试验机		CMT4204		17001168/自编:116-05-5013		1		768

		3262		水泥胶砂流动度测定仪		NLD-3		103/自编:116-15-5012		1		192

		3263		水泥胶砂振实台		ZT-95		1816/自编:116-15-5011		1		192

		3264		行星式胶砂搅拌机		JJ-5		11/自编:116-15-5010		1		192

		3265		数显透气比表面积仪		SBT-127		4251/自编:116-15-5009		1		192

		3266		雷氏夹膨胀测定仪		LD-50		1318/自编:116-15-5008		1		89

		3267		水泥净浆搅拌机		NJ-160A		288/自编:116-18-5005		1		192

		3268		电子台秤		TCS-15		B819815708（设备编号：116-08-5104）		1		128

		3269		电子台秤		TCS-60		B820858076（设备编号：116-08-5105）		1		128

		3270		电子天平		YP202N		C021905528（设备编号：116-08-5127）		1		256

		3271		电子天平		BL-X-5000		140738（设备编号：116-08-5126）		1		256

		3272		电子天平		YP1001N		C012012709（设备编号：116-08-1017）		1		256

		3273		电子天平		YP1001N		C011905438（设备编号：116-08-1003）		1		256

		3274		电子天平		YP1001N		C011905441（设备编号：116-08-1002）		1		256

		3275		电子天平		PL6001E/02		B825031435（设备编号：116-08-5103）		1		358

		3276		电子天平		PL602E/02		B844684788（设备编号：116-08-1007）		1		358

		3277		电子天平		PL602E/02		B816724389（设备编号：116-08-5102）		1		358

		3278		电子天平		ML303T/02		B825013285（设备编号：116-08-5101）		1		358

		3279		电子天平		PWN124ZH/E		B912391104（设备编号：116-08-1009）		1		435

		3280		电子天平		XS204		B707695176（设备编号：116-08-5100）		1		435

		3281		电子天平		XS204		B725265820（设备编号：116-08-1016）		1		435

		3282		电子天平		XS204		B619460825（设备编号：116-08-1015）		1		435

		3283		电子天平		XS204		B840541283（设备编号：116-08-1005）		1		435

		3284		电子天平		XS225DU		B851949709（设备编号：116-08-5247）		1		696

		3285		电子天平		XS225DU		B851949706（设备编号：116-08-1004）		1		696

		3286		沸煮箱		FZ-31A		51(116-04-5006)		1		128		每增加一个测温点		200

		3287		自动旋光仪		WZZ-2S		0720871（自编号：116-13-1002）		1		448

		3288		原子荧光光度计		AFS-8230		8230-19012752R（自编号：116-21-1013）		1		512		每增加一个通道		800

		3289		液质联用仪		Ultimate 3000/Triple Quad 5500+		8183086/EX226342101（自编号：116-21-1082）		1		1856

		3290		液相色谱仪		Vanquish		8324212（自编号：116-21-1084）		1		1216

		3291		液相色谱仪		UM5800 Plus		UM5800P043（自编号：116-21-1008）		1		1216

		3292		液相色谱仪		UltiMate 3000		8155984（自编号：116-21-1008）		1		1216

		3293		液相色谱仪		UltiMate 3000		8139475（自编号：116-21-1001）		1		1216

		3294		液相色谱仪		UltiMate 3000		8147646（自编号：116-21-1001）		1		1216

		3295		液相色谱仪		Vanquish		8323181（自编号：116-21-1084）		1		1216

		3296		数字阿贝折射仪		WYA-2S		0791511（自编号：116-13-1003）		1		262

		3297		气相色谱仪		Trace 1300		721100021（自编号：116-21-1083）		1		1024

		3298		气相色谱仪		Trace 1300		721100021（自编号：116-21-1083）		1		1024

		3299		气相色谱仪		Trace 1310		718101808（自编号：116-21-1003）		1		1024

		3300		气相色谱仪		Trace 1300		718102237（自编号：116-21-1002）		1		1024

		3301		气相色谱仪		Trace 1300		718102237（自编号：116-21-1002）		1		1024

		3302		酸碱两用滴定管		50mL		无 (自编号: 116-20-1096)		1		76		每增加一个校准点		50

		3303		酸碱两用滴定管		50mL		无 (自编号: 116-20-1095)		1		76		每增加一个校准点		50

		3304		酸碱两用滴定管		25mL		 无(自编号: 116-20-1050)		1		76		每增加一个校准点		50

		3305		酸碱两用滴定管		25mL		无 (自编号: 116-20-1049)		1		76		每增加一个校准点		50

		3306		乳汁计		(1.000～1.040)g/cm3		不详(自编号: 116-20-1064)		1		51

		3307		空气浮游菌采样器		ZR-2050A		N0 2050A20091770 (自编号: 116-21-1097)		1		704

		3308		压力表		(0～0.6)MPa		YQ08368794(自编号: 116-07-1007)		1		25

		3309		手持式尘埃粒子计数器		Y09-3016		20-12233 (自编号: 116-21-1096)		1		960

		3310		水泥胶砂试模		（40×40×160）mm		9946		1		170

		3311		水泥胶砂试模		（40×40×160）mm		9980		1		170

		3312		水泥胶砂试模		（40×40×160）mm		6223		1		170

		3313		水泥胶砂试模		（40×40×160）mm		9977		1		170

		3314		水泥胶砂试模		（40×40×160）mm		9990		1		170

		3315		数显比长仪		BC-II		116-02-5079		1		224

		3316		水泥白度计		BSN-1		219030		1		280

		3317		坍落度测定仪		φ150mm		116-15-5098		1		200

		3318		针片状规准仪		/		116-15-5097		1		200

		3319		砂浆分层度仪		φ150mm		116-15-5095		1		200

		3320		数显砂浆凝结时间测定仪		SN-100		1014		1		192

		3321		砂浆抗压三联试模		（70.7×70.7×70.7）mm		116-07-5089		1		170

		3322		砼收缩膨胀仪		HSP-540		116-15-5083		1		224

		3323		离子色谱仪		DIONEX ICS-600		18099049（自编号：116-21-1007）		1		896

		3324		PH计		PHS-3E		600710N0021030241 (自编号: 116-14-7118)		1		224

		3325		可调移液器		(0.1～2.5)μL		YL18AAH0028911(自编号: 116-20-1073)		1		115

		3326		可调移液器		(0.5～10)μL		YL193AH0044167(自编号: 116-20-1074)		1		115

		3327		可调移液器		(2～20)μL		YL194AH0060531 (自编号: 116-20-1075)		1		115

		3328		可调移液器		(10～100)μL		YL194AH0053022(自编号: 116-20-1076)		1		115

		3329		可调移液器		(20～200)μL		YL194AH0060975(自编号: 116-20-1077)		1		115

		3330		可调移液器		(100～1000)μL		YEA17AF0004942(自编号: 116-20-1078)		1		115

		3331		可调移液器		(1000～5000)μL		YL194AH0061343(自编号: 116-20-1079)		1		115

		3332		可调移液器		(2000～10000)μL		YL195AH0063611(自编号: 116-20-1080)		1		115

		3333		精密酒精计		(30～40)%		9150 (自编号: 116-20-1051)		1		69

		3334		附温比重瓶		25mL		491 (自编号: 116-20-1054)		1		53

		3335		附温比重瓶（温度部分）		内标式，(0～40)℃，分度值：0.5℃		 491(自编号: 116-20-1054)		1		12		每增加一个测温点		135

		3336		附温比重瓶（温度部分）		内标式，(0～40)℃，分度值：0.5℃		437 (自编号: 116-20-1053)		1		12		每增加一个测温点		135

		3337		附温比重瓶		25mL		423(自编号: 116-20-1053)		1		53

		3338		立式高压蒸汽灭菌器		LDZF-50L-II		50G190317（116-07-1006）		1		640		每增加一个测温点		200

		3339		立式高压蒸汽灭菌器		LDZF-50L-II		50G190321（116-07-1005）		1		640		每增加一个测温点		200

		3340		电热恒温水浴锅		HWS-26		173153（116-21-1024）		1		256		每增加一个测温点		200

		3341		电热恒温水浴锅		HWS-26		183398（116-21-1025）		1		256		每增加一个测温点		200

		3342		精密电热恒温鼓风干燥箱		KLL-9128A		183141（116-04-1004）		1		524		每增加一个测温点		200

		3343		电热鼓风恒温干燥箱		101-3		1201（116-04-1058）		1		460		每增加一个测温点		200

		3344		电热鼓风恒温干燥箱		101-3		1200（116-04-1059）		1		460		每增加一个测温点		200

		3345		高低温湿热试验箱		EW2560		19175006（116-04-7085）		1		1536		每增加一个测温点		200

		3346		数显卡尺		(0～150)mm		出厂编号：19090563（自编号: 116-01-1001)		1		102

		3347		钢直尺		200mm		(自编号: 116-01-1002)		1		28

		3348		量筒（塑料）		500mL		无		1		76

		3349		高低温交变湿热试验箱		GDJS-020		190910（116-04-7213）		1		1664		每增加一个测温点		200

		3350		蓄电池剩余电量检测仪		CMF10040		 230913112(自编号: 116-21-7159)		1		1175

		3351		轮胎气压表		（0～18）bar		 (自编号: 116-05-6013)		1		136

		3352		国家新标准方孔石子筛		0.075mm		/		1		44

		3353		新标准砂石筛		4.75mm		116-18-5278-6		1		44

		3354		国家新标准方孔石子筛		31.5mm		116-18-5260-5		1		44

		3355		国家新标准方孔砂石筛		1.18mm		116-18-5260-12		1		44

		3356		新标准砂石筛		0.15mm		116-18-5278-1		1		44

		3357		新标准砂石筛		0.6mm		116-18-5278-3		1		44

		3358		新标准砂石筛		1.18mm		116-18-5278-4		1		44

		3359		新标准砂石筛		2.36mm		116-18-5278-5		1		44

		3360		国家新标准方孔砂石筛		2.36mm		116-18-5260-11		1		44

		3361		国家新标准方孔石子筛		16mm		116-18-5260-8		1		44

		3362		国家新标准方孔石子筛		26.5mm		116-18-5260-6		1		44

		3363		新标准砂石筛		0.16mm		116-18-5282		1		44

		3364		国家新标准方孔砂石筛		19mm		116-18-5260		1		44

		3365		国家新标准方孔石子筛		9.5mm		116-18-5260-9		1		44

		3366		国家新标准方孔石子筛		4.75mm		116-18-5260-7		1		44

		3367		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～300)℃，分度值：2.0℃		116-03-5235		1		12		每增加一个测温点		135

		3368		游标卡尺		(0～300)mm		116-01-5132		1		67

		3369		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～100)℃，分度值：1.0℃		23080112		1		12		每增加一个测温点		135

		3370		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～100)℃，分度值：1.0℃		22128575		1		12		每增加一个测温点		135

		3371		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：1.0℃		22070926		1		12		每增加一个测温点		135

		3372		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～50)℃，分度值：1.0℃		22061471		1		12		每增加一个测温点		135

		3373		钢直尺		500mm		116-01-7217		1		28

		3374		钢直尺		500mm		116-01-5277		1		28

		3375		氯离子含量快速测定仪		SSWY-810		20210319（自编号：116-14-5267）		1		512

		3376		游标卡尺		(0～150)mm		116-01-5256		1		67

		3377		钢直角尺		500mm		116-01-5243		1		53

		3378		钢卷尺		5m		116-01-5141		1		11

		3379		水泥标准负压筛		0.080mm		116-15-5240		1		44

		3380		水泥标准负压筛		0.080mm		116-15-5239		1		44

		3381		水泥标准负压筛		0.045mm		116-15-5238		1		44

		3382		水泥标准负压筛		0.045mm		116-15-5237		1		44

		3383		普通玻璃液体温度计		棒式，(0～100)℃，分度值：1.0℃		1804149		1		12		每增加一个测温点		135

		3384		标准白板		GSB Q 30001-86		B3210（自编号：116-13-5130-A）		1		384

		3385		磁助式电接点压力表		(0～2.5)MPa		23-12025612		1		25

		3386		电池高低温防爆试验箱		GS-TH800D		116-04-7234		1		768

		3387		烘箱		PHH301		18102301（116-04-7084）		1		460		每增加一个测温点		200

		3388		蓄电池测试恒温水浴箱		GS-HE701		LY-17-3376700012（116-04-7241）		1		256		每增加一个测温点		200

		3389		电源线弯曲试验机		ABLE-DW02		18068601013		1		512

		3390		扭力螺丝起子		（100～500）cNm		 407570J(自编号: 116-21-7113)		1		150

		3391		数字万用表		289C		43160112 (自编号: 116-09-7004)		1		288

		3392		数字万用表		289C		 43160111(自编号: 116-09-7005)		1		288

		3393		福禄克万用表		17B+		 45961193WS(自编号: 116-09-8292)		1		288

		3394		数显倾角仪		4×90°		190600220 (自编号: 116-01-6088)		1		160

		3395		激光测距仪		GLM 30		 (自编号: 116-02-6039)		1		403

		3396		细杆数显深度尺		（0～25）mm		 (自编号: 116-01-6065)		1		102

		3397		千分尺		（0～25）mm		 181013494(自编号: 116-01-6074)		1		67

		3398		关节试验指		/		 (自编号: 116-15-7062)		1		576

		3399		标准试验棒（试具41）		/		 (自编号: 116-15-7070)		1		192

		3400		指针式推拉力计		NK-200		 (自编号: 116-15-6086B)		1		200

		3401		扭力计		BTGE200CN-G		502108J (自编号: 116-05-7010)		1		409

		3402		红外测温仪		RAYMT4U/CN		 (自编号: 116-03-6067)		1		332

		3403		数显卡尺		（0～150）mm		 A18033384(自编号: 116-09-6032)		1		102

		3404		数显温湿度表		623		39607459/605 (自编号: 116-03-7015)		1		192

		3405		数显温湿度表		623		39608675/703 (自编号: 116-03-7018)		1		192

		3406		轻便三杯风向风速表		FYF-1		09K9779 (自编号: 116-07-6037C)		1		320

		3407		便携式数字温湿仪		FYTH-1		09K2189(自编号: 116-07-6037B)		1		192

		3408		数字式精密压力表		FYP-1		07K11015/ (自编号: 116-07-6037A)		1		378

		3409		高压探头		P6015A		自编号: 116-15-7135		1		940

		3410		数字示波器		MDO 3052		C056355 (自编号: 116-15-7133)		1		614

		3411		全数显耐压试验仪		CS2672CX（5 级）		1912055-016		1		940

		3412		温升记录仪（温度部分）		34970A		 MY57007579(自编号: 116-21-7020)		1		5114		每增加一个测温点		94

		3413		温升记录仪（电表部分）		34970A		 MY57007579(自编号: 116-21-7020)		1		5760

		3414		兆欧表		KEW3127		W0397040		1		288

		3415		高精度数字功率计		PA310		 2010118301804020026(自编号: 116-09-7051)		1		1280

		3416		电池内阻测试仪		BT3563		190230806 (自编号: 116-09-7012)		1		576

		3417		球压试验装置		20N		 17118849266(自编号: 116-05-7079)		1		175

		3418		突出物测试棒		/		 (自编号: 116-21-6079)		1		128

		3419		转速表		FT3405		120318328（自编号：116-12-6049）		1		230

		3420		IP4X测试棒PROBE C(Φ2.5)		IP4X		 (自编号: 116-15-7066)		1		192

		3421		数字温度表		TR6602		198930 (自编号: 116-03-7218)		1		563

		3422		电子数显水平尺		/		 (自编号: 116-01-6030)		1		160

		3423		电子秒表		PC70		116-11-7111		1		307

		3424		电能质量分析仪		E6000-ZY5A		2010117081803230001 (自编号: 116-15-7056)		1		1280

		3425		电子负载		IT8513C+		800421033737710030 (自编号: 116-21-7031)		1		576

		3426		数字多用表		34465A		MY57508579 (自编号: 116-09-7006)		1		460

		3427		温升记录仪（温度部分）		34970A		MY57007732 (自编号: 116-21-7019)		1		5683		每增加一个测温点		94

		3428		温升记录仪（电表部分）		34970A		MY57007732 (自编号: 116-21-7019)		1		5760

		3429		电子负载		IT8512C+		 800495022737110045(自编号: 116-21-7033)		1		576

		3430		充电器检测仪		CT-100A		 (自编号: 116-09-6069)		1		691

		3431		数显推拉力计		FGJ-50		 (自编号: 116-05-7008)		1		286

		3432		自行车卫星导航		EDGE1000		 无(自编号: 116-12-6027)		1		640

		3433		电子秒表		PC70		116-11-7108		1		307

		3434		电子秒表		PC70		116-11-7109		1		307

		3435		爬电距离量规		ABLE-CC01		 (自编号: 116-15-7080)		1		576

		3436		声校准器		AWA6021A		 1011919(自编号: 116-12-6066)		1		200

		3437		声级计		AWA5661		 316860(自编号: 116-12-6070)		1		480

		3438		声级计		AWA5661		316867 (自编号: 116-12-6002)		1		480

		3439		双向可编程交直流电源		/		116-21-7158		1		403

		3440		变频电源		KDF-31030TS		116-16-7047		1		403

		3441		电池充放电测试仪		DEVT-150V-50A-4CH-30KW		90020440		1		1175

		3442		电池充放电测试仪		CDS-100V100A-T02		116-15-7124-R		1		1175

		3443		变频电源		KDF-11005GS		116-16-7049		1		403

		3444		三相进单相出变频电源		ADC-3300024-37		116-16-7046		1		403

		3445		水泥抗压夹具		40×40		（自编号：116-07-6138-13）		1		57

		3446		数显扭力扳手		ES2-012AN		24B00022		1		150

		3447		钳形万用表		317		51700396WS (自编号: 116-15-8324)		1		170

		3448		压力表		(0～0.6)MPa		YQ08368794 (自编号: 116-07-1007)		1		25

		3449		赛车计时器		RXF-10		116-11-6014		1		614

		3450		绝缘电阻测试仪		1508		50020080WS（自编号：116-15-7232）		1		288

		3451		标准检验筛		(0.054~2.5)mm		/		1		716

		3452		水泥白度计		BSN-1		219030		1		280

		3453		生物显微镜		DM2000LED		116-02-1001		1		247

		3454		原子荧光形态分析仪		AFS-8230/SAP-20		8230-19012752R/SAP20-2609411G（自编号：116-21-1013-A）		1		1152

		1分标计量检定/校准服务单价累计最高限价金额：										1070837






_1234567891.xls
25年计划

		序号		设备名称		型号规格		数量（台/套）①		单价最高限价（元）②		增项名称③		增项检测项目的检定/校准单价最高限价（元）④		计量检定/校准服务单价（元）⑤		增项检测项目的检定/校准单价报价（元）⑥

		1		浮游微生物采样器		FSC-IV		1		500

		2		石油密度计		（0.650-0.700）g/cm³		1		200

		3		风速计		testo405-V1		1		1400

		4		毛细管粘度计		Φ1.0mm		1		300

		5		毛细管粘度计		Φ1.2mm		1		300

		6		毛细管粘度计		Φ1.5mm		1		300

		7		毛细管粘度计		Φ0.8mm		1		300

		8		毛细管粘度计		Φ3.0mm		1		300

		9		毛细管粘度计		Φ2.0mm		1		300

		10		毛细管粘度计		Φ0.6mm		1		300

		11		VOC测试舱1m³		JV-1000		1		1200		气密性。每增加一对温湿度测量		300

		12		VOC测试舱5m³		JV-5000		1		1200		气密性。每增加一对温湿度测量		300

		13		透光率测试仪		HT-6000		1		900

		14		滚桶跌落试验机		AGENF8		1		580

		15		电脑系统头盔撞击试验机（冲击测量仪）		HT-6011-B		1		1000

		16		粘度计		Φ1.5mm		1		300

		17		微生物气溶胶采样器		崂应2010型		1		500

		18		微机控制排烟管道压力试验机		205-GD		1		800

		19		全自动缩水率试验机		YG089N-II		1		900

		20		电机测功系统		ZF-100N.m		1		1700

		21		电池性能测试系统		YT-B-120V100A-1D		1		1700

		22		交流充电桩现场特性测试仪		XL-943		1		4800

		23		电能质量分析仪		SOLAR 300N		1		1300

		24		人工电源网络		NNHV 8123-400		1		1100

		25		流速仪		LS1206B		1		1250

		26		50Ω75Ω转换器		IMP-5075		1		500

		27		剩余电流保护器测试仪		IDB-1B		1		500

		28		书包摆动跌落试验机		HY-557		1		580

		29		喇叭天线		HF907		1		2900

		30		生丝黑板机		HBJ920		1		480

		31		皮箱轮颠簸行走试验机		GT-7076-A		1		580

		32		电流探头		F-52B		1		700

		33		单相电源网络		ESH3-Z6		1		1300

		34		测试棒及钢球		ABLE-IP1X		1		560

		35		风速计		testo405-V1		1		1400

		36		环境空气大流量二噁英采样系统		HORNET		1		1600

		37		旋浆式流速仪		LS1206B		1		1300

		38		灼热丝试验机		AGZY		1		600

		39		浮游微生物采样器		SX-JCQ-4		1		500

		40		交流充电桩现场特性测试仪（电子式绝缘电阻表）		XL-943		1		4700

		41		非车载充电机现场特性测试仪（电子式绝缘电阻表）		XL-942		1		4700

		42		砝码		E1		1		2200

		43		风量仪		FL-1		1		900

		44		钢勾心纵向刚度试验机（数显深度百分表）		JX-2033		1		480

		45		充电器自动测试仪（直流电子负载）		CH9810F		1		480

		46		大功率直流电阻箱		DC-R-60KW		1		800

		47		直流车辆接口电路模拟器（电压表）		DPAM-250A		1		800

		48		交流车辆接口电路模拟器（交流电压表）		AIAM-63A		1		800

		49		电池电压模拟器（直流电源）		DCT-6002		1		500

		50		绝缘电阻测试仪		1508		1		500

		51		核素U-Ra		------		1		1900

		52		核素232th		------		1		1900

		53		核素40k		------		1		1900

		54		石油产品颜色测定器		DSY-405		1		700

		55		耐洗色牢度测试仪		SW-12AN		1		480

		56		恒温恒湿箱（透湿性测试仪）		TSY-T3		1		800		每增加一个测温点		120

		57		汗渍色牢度仪		YG631		1		360

		58		织物平磨仪		YG401C-9		1		360

		59		摩擦刷洗色牢度仪		Y571N		1		360

		60		纱线捻度仪		Y331N		1		360

		61		纸板耐破度仪		ZB-NPY5600		1		400

		62		旋转粘度计		NDJ-79A		1		300

		63		浊度仪		HI88703		1		680

		64		气动冲击碰撞试验台		QCP-100		1		1000

		65		安全阀		------		1		200

		66		陶瓷砖吸水率真空装置（数字压力计）		CXK-A		1		500

		67		混凝土电杆锤击试验机		------		1		700

		68		交流充电桩现场特性测试仪		XL-943		1		4700

		69		非车载充电机现场特性测试仪		XL-942		1		4700

		70		弹簧冲击器		DMS-A20/0.7J		1		300

		71		弹簧冲击器		DMS-A20/0.35J		1		300

		72		弹簧冲击器		DMS-A20/0.5J		1		300

		73		扭力扳手		DB6N-S		1		180

		74		扭力扳手		DB3N-S		1		180

		75		扭力扳手		DB1.5N		1		180

		76		扭力螺丝刀		FTD50CN2-S		1		180

		77		涂4粘度计		QND-4C		1		320

		78		计算机控制家具综合试验机（专用测力机）		KH-FM-8214		1		9700

		79		计算机控制家具综合试验机（试验次数）		KH-FM-8214		1		3000

		80		消防栓枪口水压试验机（压力变送器）		KHXF-A		1		900

		81		消防水带试验机及配套（压力变送器）		KHSD-D		1		600

		82		箱包振荡冲击试验机		HY-552		1		1300

		83		直流充电桩综合测试仪		DCTE-100S		1		2100

		84		交流充电桩综合测试仪		ACTE-300		1		2100

		85		三相太阳能光电系统能效和电能质量测试仪		SOLAR300N		1		800

		86		反射率测定仪标准板		C84-II		1		480

		87		热敏式风速仪		HT-9829		1		1300

		88		混凝土氯离子电通量测定		------		1		900

		89		高精度混凝土抗渗仪		ITM206B		1		700

		90		毛细管粘度计		Φ1.5mm		1		300

		91		安全阀		A28H-16		1		200

		92		安全阀		A27T-16		1		200

		93		灭菌锅		------		1		880

		94		高温老化试验箱		LHX-Ⅱ		1		900		每增加一个测温点		120

		95		混凝土电杆锤击试验机		------		1		700

		96		可分散性测定仪		T018		1		1000

		97		生丝纤度仪		ZSX-98		1		600

		98		摩擦刷洗色牢度仪		Y571N		1		360

		99		水冷日晒牢度机		CI3000+F		1		800

		100		纤维长度分析仪		Y111A		1		600

		101		棉纤维马克隆仪		MC		1		600

		102		抱合力机		YG7310D		1		360

		103		缕纱测长机		YG086		1		360

		104		45度燃烧性能测试仪		M233G		1		1300

		105		熨烫升华色牢度仪		YG605N		1		360

		106		织物起毛起球仪		YG502		1		360

		107		摩擦色牢度仪		Y571B		1		360

		108		箱式起球仪		YG511N		1		360

		109		耐洗色牢度仪		SW-24A		1		400

		110		摩擦式织物防钻绒性测试仪		YG819A		1		1300

		111		织物防钻绒性测试仪		YG819N		1		360

		112		抱合力机		Y7310		1		360

		113		马克隆值测定器		Y145C		1		500

		114		自动缫丝测试仪		XJ2008		1		900

		115		HVI大容量纤维测试系统		HVI1000型		1		900

		116		纤度机		QDJ920-Ⅱ		1		500

		117		锐利边缘测试仪		FFZ601		1		300

		118		起球评级箱		YG908D		1		500

		119		织物起球试验评级箱		BGY9801		1		1300

		120		生丝黑板机		HBJ920		1		480

		121		纤度机		QDJ920-11		1		600

		122		生丝切断机		DJ100型		1		300

		123		纽扣冲击测试仪		HD036		1		300

		124		精密数显直流稳流稳压电源		WY12010-V110		1		400

		125		分光光度计转台控制器		CT400		1		1600

		126		紫外线透过率分析仪		UV2000		1		2000

		127		低本底aβ测量仪		FYFS-400X		1		4000

		128		安全阀		A28H-16		1		200

		129		风量仪		FL-1		1		900

		130		弹簧冲击器		AGTCJ1J		1		300

		131		插座拔出力试验装置		CB-I型		1		400

		132		插座拔出力试验装置配套插头		------		1		400

		133		单相两极插头量规		GB1002-2021-图8-10A		1		120

		134		单相两极带接地插头量规		GB1002-2021-图9-10A		1		120

		135		单相两极带接地插头量规		GB1002-2021-图9-16A		1		120

		136		单相插座单插销孔止规		GB1002-2021-图12-16A		1		120

		137		单相插座单插销孔止规		GB1002-2021-图12-10A		1		120

		138		单相两极插座通规		GB1002-2021-图10-10A		1		120

		139		单相两极插座不接触规		GB1002-2021-图13-10A		1		120

		140		单相两极插座接触规		GB1002-2021-图15-10A		1		120

		141		单相两极带接地插座通规		GB1002-2021-图11-16A		1		120

		142		单相两极带接地插座通规		GB1002-2021-图11-10A		1		120

		143		单相两极带接地插座不接触规		GB1002-2021-图14-10A		1		120

		144		单相两极带接地插座不接触规		GB1002-2021-图14-16A		1		120

		145		单相两极带接地插座接触规		GB1002-2021-图16-10A		1		120

		146		单相两极带接地插座接触规		GB1002-2021-图16-16A		1		120

		147		安全阀		A28H-16		1		200

		148		精密数显直流稳流稳压电源		WY3010-V110		1		400

		149		精密数显直流稳流稳压电源		WY305-V110		1		400

		150		数字功率计		PF210		1		700

		151		智能交流测试专用电源		DPS1030-V200		1		400

		152		交通及车用灯具配光性能测试系统（转台）		GO-HD5		1		2900

		153		精密数显直流稳流稳压电源		WY3010-V110		1		400

		154		智能交流测试专用电源		DPS1030-V200		1		400

		155		数字功率计		PF210		1		700

		156		精密数显直流稳流稳压电源		WY3010-V110		1		400

		157		电热鼓风干燥箱		DMS-508		1		900		每增加一个测温点		120

		158		低温耐寒测试机		DMS-870		1		900

		159		高低温交变湿热试验箱		GDJS-100		1		1300		每增加一个测温点		120

		160		高温老化试验箱		LHX-Ⅱ		1		900		每增加一个测温点		120

		161		空气热老化试验箱		401B		1		3800		每增加一个测温点		120

		162		环境试验设备(热延伸试验仪)		RYS-III		1		2000

		163		空气热老化试验箱		401B		1		3800		每增加一个测温点		120

		164		毛细管粘度计		Φ1.0mm		1		300

		165		毛细管粘度计		Φ1.2mm		1		300

		166		单相两极插头量规		GB1002-2021-图10-10A		1		120

		167		数字压力计（数显封盖密封性测定仪）		DSST-100		1		580

		168		柔软度仪		Handle-O-Meter		1		800

		169		圆轨迹起毛起球仪		YG(B)502		1		360

		170		数字式撕裂仪		YG(B) 033B		1		500

		171		双锥对数周期天线		VULB 9163		1		2900

		172		前置放大器		SCU-01F		1		700

		173		梳状信号源		CGE01KIT03		1		700

		174		气相色谱高分辨率磁质谱仪		DFS		1		1300

		175		测光探测器		ID-1000		1		700

		176		微光照度计		PHOTO-2000μ		1		800

		177		通用标准光源		D204		1		700

		178		通用标准光源		D062		1		700

		179		准直A光源		CL700		1		3100

		180		光强灯		28V/10A/500cd		1		1000

		181		通用标准光源		24V/50W		1		700

		182		光谱仪		HAAS-2000		1		1600

		183		积分球		2.0mm		1		1100

		184		积分球系统		0.5mm		1		1100

		185		车灯系统		GO-HD5		1		1500

		186		GO-2000 系统		GO-2000A		1		1500

		187		直流电源		LED300E		1		800

		188		测光探测器		ID-1000		1		800

		189		射频开关		OSP 120		1		2600

		190		EMI测试接收机		ESW26		1		2200

		191		灼热丝试验机		ABLE-GLOW1		1		700

		192		水平垂直燃烧试验装置		ABLE-HY		1		700

		193		汽车内饰件燃烧试验机		ABLE-NSJRS		1		700

		194		转角试验台		AQ-MTS200AT		1		800

		195		光强标准灯		V400		1		800

		196		锐利尖点测试仪		JX-9704		1		400

		197		锐利边缘测试仪		JX-9703		1		360

		198		全自动扭力测试仪		ATT-100		1		280

		199		交流接地阻抗测试仪		7314		1		400

		200		甲醛释放舱		JC-1000		1		1600		每增加一对温湿度测量		300

		201		模拟汽车运输试验台		SY50-300		1		1700

		202		插头插座/开关组合寿命试验机		GS-CKGM30		1		480

		203		机场灯具力学实验系统（微机控制电子万能试验机）		CMT4204-DJ		1		1100

		204		单根电线电缆垂直燃烧测试仪		DSM-DG		1		560

		205		单根细线垂直燃烧试验仪		CRY-Ⅲ		1		560

		206		电动振动台（双向）		DC-3200-36		1		2100

		207		车架振动试验机（单振）		ABLE-DDC05		1		1700

		208		车架前叉组合件落下试验机		ABLE-DDC04		1		900

		209		车架前叉组合件落重试验机		ABLE-DDC03		1		900

		210		侧倾试验台		AQ-MPT100A		1		1100

		211		防水试验系统		ABLE-HHI		1		3300

		212		电机性能测试仪（功率分析仪		DR4615A-II		1		600

		213		直流稳压稳流电源		WYL-100V80A		1		400

		214		精密数显直流稳流稳压电源		WY3010-V110-CAN		1		400

		215		精密数显直流稳流稳压电源		WY3020-V100		1		400

		216		车灯配光测试系统		GO-HD5		1		2100

		217		全自动落锤安全帽冲击试验机		DIT501Z		1		1300

		218		磁粉测功机（电机性能测试仪）		QSZF（DR4615A-II）		1		1100

		219		电热温度计		Testo 110		1		480

		220		热敏电阻温度计		Testo 925		1		400

		221		数字压力计		（0~6）kPa		1		560

		222		差压式气密检漏仪(数字压力计)		CH050		1		1100

		223		网络性能验收测试仪		ONETOUCH AT		1		2100

		224		电子天平		JJ3000		1		300

		225		分光光度计自动转台		GO-HD5		1		2100

		226		液体比重天平		PZ-D-5		1		800

		227		透光率/雾度测定仪		WGT-S		1		1600

		228		垂直滴水试验装置		IPX1~IPX2		1		900

		229		红外法水蒸汽透过率测试仪		Permatran-w3/61		1		360

		230		VOC测试舱		JV-5000		1		2100		温湿度、空气流速、流量、气密性。每增加一对温湿度测量		300

		231		3m法半电波暗室（屏蔽效能）		10.14m*7.14m*6.10m		1		2800

		232		松香色度标准块		------		1		2400

		233		棉包水分测定仪		MBS		1		880

		234		压力表				1		80

		235		全自动落锤安全帽冲击试验机（传感器）				1		1300

		236		回复反射器分析系统				1		3300

		237		LCR测试仪		日置IM3533		1		360

		238		示波器探头		品致 CP-3308R（300MHZ.2000V.1V100）		1		300

		239		三路维卡热变形试验机		ZWK1302-A		1		2100

		240		空气浮游菌采样器		ZR-2050A		1		900

		241		50MHZ 高压差分探头		ZP1050D		1		900

		242		激光尘埃粒子计数器		ZHJ-BⅡ		1		1100

		243		智能照度计		Z-10		1		500

		244		自动织物胀破强力仪		YG032C		1		700

		245		道路机动车辆配光标准灯泡		WY5W 12V		1		800

		246		精密数显直流稳流稳压源		WY3010_V110		1		400

		247		300W同轴负载		WA1436-4		1		600

		248		道路机动车辆配光标准灯泡		W5W 12V		1		800

		249		道路机动车辆配光标准灯泡		W21/5W 12V		1		800

		250		测光探测器		V-10141AF		1		800

		251		高稳定紫外标准辐射电源		UVS-8005		1		600

		252		音频分析仪		UPV		1		800

		253		恒温箱（透湿性测试仪）		TSY-T3		1		360		每增加一个测温点		120

		254		电子天平（透湿性测试仪）		TSY-T3		1		300

		255		静电放电模拟器		TESEQ NSG 437-AUTO		1		1500

		256		示波器差分探头		Tektronix美国 P5205A		1		360

		257		手持式扭力表		STK-60		1		180

		258		光谱彩色亮度计		SRC-600		1		1400

		259		信号发生器		SMC100A		1		800

		260		屏幕亮度计		SM208		1		1400

		261		广播电视信号发生器		SFE		1		1400

		262		示波器		RTO2022		1		700

		263		扭力螺丝起子		RTD30CN、RTD60CN、RTD120CN、RTD260CN、RTD500CN		1		140

		264		涂-4 粘度计		QND-4C		1		260

		265		道路机动车辆配光标准灯泡		PY21W 12V		1		800

		266		电能质量分析仪		PQA 824		1		1300

		267		水蒸气透过率试验仪（透湿仪）		PERMATRAN-W3/61		1		800

		268		功分器		PD-N18		1		800

		269		RF切换开关		OSP120		1		800

		270		有机全自动标准溶液配制仪		OREM-2000		1		800

		271		光纤测试认证仪		OFP-QUAD		1		880

		272		浪涌、EFT抗扰度测试系统(单模块)		NSG3060/CDN3063		1		1700

		273		功率计主机		NRX		1		900

		274		双头面筋测定仪		MJ-IIIB		1		700

		275		功率吸收钳		MDS-21		1		900

		276		雷击浪涌发生器		LSG-255G		1		1300

		277		流速仪		LS1206B		1		1300

		278		高温老化试验箱（换气率）		LHX-Ⅱ		1		2000		每增加一次换气次数		600

		279		可编程LED测试电源		LED300E		1		400

		280		混凝土含气量测定仪		LC-615		1		480

		281		光泽度仪		KGZ-IA		1		500

		282		光泽度标准板		KGZ-1A		1		400

		283		浮游采样器		JQC-4		1		600

		284		溴价溴指数测定仪		JF-5		1		700

		285		光伏测试仪		I-V 525W		1		700

		286		电子负载		IT8512C+		1		300

		287		网络测试仪		IT-3000		1		2100

		288		充电机绝缘状态模拟器(直流电阻箱)		IRES-1050		1		300

		289		微光探测器		ID1000(M133771CD1		1		800

		290		微光探测器		ID-1000(G108512CF1		1		800

		291		划痕测试仪		HY-IV		1		500

		292		电池程控程控测试仪		HYD-B-10V/3A16D		1		1700

		293		箱包落锤冲击试验机		HY-620D		1		580

		294		箱包拉杆反复抽放疲劳试验机		HY-620D		1		580

		295		箱包铝口硬度计		HY-150VB-62.5		1		800

		296		太阳能辐射功率计		HT204		1		1000

		297		便携式多参数测定仪		HQ-30D		1		1000

		298		油脂烟点测定仪		HLY-III		1		680

		299		对数周期天线		HL223		1		3000

		300		对数周期天线		HL046E		1		3000

		301		双锥天线		HK116E		1		3000

		302		单环天线		HFH2-Z2E		1		1700

		303		高精度快速光谱辐射计（1.5m积分球）		HAAS-2000		1		2400

		304		道路机动车辆配光标准灯泡		H7 12V		1		800

		305		道路机动车辆配光标准灯泡		H7 12V		1		800

		306		箱包磁力扣耐疲劳试验机		GT-7075-D		1		580

		307		箱包行走磨耗试验机		GT-7034-ES		1		580

		308		皮革摩擦色牢度试验机		GT-7034-ES		1		580

		309		电子容重器		GSCH-1000		1		600

		310		压差法气体透过率测试仪		GDP-C		1		1100

		311		音频信号发生器		GAG-809		1		300

		312		铝基座测光积分球		G121959CJ7331176D		1		2400

		313		铝基座测光积分球		G118429CJ7331119		1		2400

		314		卧式分布光度计系统		G0-2000A		1		3000

		315		全自动低本底多道能谱仪		FYFS-2002K/FYFS-2002F		1		2300

		316		校准件		FCC-MPCF-2-32-40/71/19		1		800

		317		校准件		FCC-BCICF-6-150		1		800

		318		校准件		FCC-BCICF6		1		800

		319		校准件		FCC-BCICF4		1		800

		320		探头注入夹具		FCC-BCICF-1		1		800

		321		150-50欧姆适配器		FCC-801-150-50-BCI		1		800

		322		电磁钳		F-203I-A-DCN-23mm		1		900

		323		电磁钳		F-203I-A-23mm		1		900

		324		电流注入探头		F-130A-1		1		900

		325		电流注入探头		F-120-9A		1		900

		326		电流注入探头		F-120-8		1		900

		327		钳形接地电阻测试仪		ETCR2000C+		1		280

		328		传导电压探头		ESH2-Z3+ESH2Z31		1		600

		329		全自动电气安全检测仪		ES601		1		800

		330		电动振动试验系统		ES-3-150		1		2000

		331		75A/三相电压跌落开关		EPTS-75A-3		1		2900

		332		阻抗稳定网络（ISN）		ENY81-CA6		1		1400

		333		三相人工电源网络		ENV432		1		1700

		334		高频电磁场分析仪		EMF-839		1		2100

		335		电磁辐射分析仪		ELT-400		1		2000

		336		混凝土氯离子电通量测定仪		DTL-1		1		700

		337		DSX电缆分析仪		DSX-8000		1		1400

		338		电桥夹具		DQ-E2500		1		480

		339		全自动落锤安全帽冲击试（传感器）验机		DIT501Z		1		1000

		340		电子秤		DCS-XC-A		1		360

		341		大功率直流电阻箱/直流车辆接口电路模拟器		DC-R-60KW/DPAM-250A		1		800

		342		测光辅助灯		D204C		1		800

		343		水浴锅（水泥组分测定仪）		CZF-6		1		360

		344		容性电压探头		CVP 9222C		1		600

		345		拉链往复运动试验机		CT-7518		1		580

		346		箱包插扣耐用性试验机		CT-7075-C		1		580

		347		亮度计		CS-200		1		1400

		348		交流充电桩电能计量检定装置		CPMT-63A		1		2000

		349		直流充电桩电能计量检定装置		CPMT-1600		1		2100

		350		共模吸收装置		CMAD1614		1		900

		351		充电自动测试仪		CH9810F		1		500

		352		耦合夹		CDN 3425/CDN 2012		1		800

		353		耦合去耦网络		CDN 3063-C32		1		1400

		354		耦合去耦网络		CDN 118		1		1300

		355		游离氧化钙测定仪		Ca-5		1		500

		356		扭力计		BTGE200CN-G		1		180

		357		光源箱		BGY9801		1		800

		358		功率放大器组		BBA150-A125B125		1		2200

		359		螺纹塞规		B1.005-24-6H		1		80

		360		风速仪（0.3m/s）		AZ8909		1		1400

		361		宽频天线		ATH800M6G		1		3000

		362		摩托车测试仪		AQ-M80-2T		1		1200

		363		专用工作测力机（乘员扶手试验台及外部突出物试验装置）		AQ-DE200A		1		680

		364		安全性能综合测试仪		AN9640B		1		800

		365		谐波闪烁测试系统		AMETEK		1		2500

		366		弹簧冲击锤		AGTHCJIJ		1		300

		367		充电桩交流负载/交流车辆接力电路模拟器		AC-R-70A/AIAM-63A		1		900

		368		插座扭矩试验装置		ABLE-ZN1		1		500

		369		绕组导线弯曲试验机		ABLE-YPX1		1		600

		370		变压器薄层测试仪（芯轴测试）		ABLE-XZT		1		420

		371		天线同轴插座机械试验用试验插头		ABLE-TZ		1		200

		372		试验平面（砝码8个）		ABLE-TP		1		360

		373		试验销		ABLE-TF01		1		260

		374		稳定测试台		ABLE-TAB1		1		800

		375		球压试验装置		ABLE-QY		1		180

		376		IPX1-IPX7防水试验系统(单等级)		ABLE-IPX1-8		1		900

		377		测试棒及钢球		ABLE-IP1X		1		560

		378		划痕打耐压试验装置		ABLE-HH1		1		580

		379		弹簧冲击锤		ABLE-HAM1/ABLE-HAM2		1		300

		380		滚桶跌落试验机		ABLE-GT1		1		580

		381		钢球冲击试验装置		ABLE-GQC1		1		580

		382		试验钩		ABLE-FH		1		500

		383		防尘试验箱		ABLE-FCX		1		1400

		384		标准试验棒		ABLE-F04		1		260

		385		试验探针		ABLE-F03		1		180

		386		关节试验指		ABLE-F01		1		120

		387		导线扭转测试仪		ABLE-DN		1		580

		388		跌落板		ABLE-DL1		1		400

		389		专用工作测力机（乘员扶手试验台）		ABLE-DDC20		1		680

		390		后视镜镜弯曲试验台		ABLE-DDC19-W		1		900

		391		蓄电池性能测试系统		ABLE-DDC18		1		900

		392		控制器测试仪		ABLE-DDC11		1		580

		393		后视镜撞击试验台		ABLE-D0C19-Z		1		580

		394		插座插拔寿命试验机		ABLE-CZB3		1		500

		395		测试角		ABLE-CC01		1		600

		396		爬电距离量规		ABLE-CC01		1		200

		397		绕组导线弯曲试验机（含绕组导线弯曲试验台）		930A		1		500

		398		光强标准灯		85V/7.2A/1000cd		1		1100

		399		噪声产生器		8121C		1		500

		400		开关电源假负载箱		805A-600/805A-1000		1		500

		401		空气热老化试验箱（换气率）		401B		1		2000		每增加一次换气次数		600

		402		表面应力仪(玻璃标尺)		300MPa		1		280

		403		标准灯		28W/10A/500cd		1		700

		404		发光强度标准灯		28V/10A/500cd		1		700

		405		负载电阻		25-T-MN		1		500

		406		手持式PM2.5/PM10在线直读监测仪		2025B		1		1300

		407		脉冲发生器		1950S		1		1300

		408		激光功率计/探头		1936-R/818-UV		1		800

		409		负载电阻		150-T-FN		1		500

		410		衰减器		150-A-FFN-6		1		560

		411		浪涌发生器		1065S		1		1300

		412		单相5KVA谐波闪烁测试系统（不带工频磁场）		100-CTS-230		1		1300

		413		氧化还原探头		/		1		380

		414		挥发油测定管		/		1		140

		415		负载8860		8860		1		500

		416		光泽度仪		4446		1		500

		417		福禄克转速计非接触式		930		1		300

		418		温湿度计		622		1		120

		419		压力接触圆盘		/		1		420

		420		水泥净浆标准稠度凝结时间测定仪		/		1		360

		421		砂浆密度测定仪		/		1		180

		422		VOC释放量环境测试舱（流量+风速）		VWH-1000A		1		800

		423		3m法半电波暗室（屏蔽效能）		10.14m*7.14m*6.10m		1		3500

		424		3m法半电波暗室（接地电阻、绝缘电阻）		10.14m*7.14m*6.10m		1		1700

		425		3米法半电波暗室（AN）		10m×7m×6m		1		3000

		426		3米法半电波暗室（桌子不确定度影响评估）		10m×7m×6m		1		12000

		427		3米法半电波暗室（VSWR）		10m×7m×6m		1		15000

		428		3米法半电波暗室（NSA）		10m×7m×6m		1		12000

		429		3米法半电波暗室（FU）		10m×7m×6m		1		58000

		430		3m法半电波暗室（屏蔽效能）		10.14m*7.14m*6.10m		1		2800

		431		屏蔽传导室（接地电阻）		7.7m*4.5m*3.5m		1		2100

		432		屏蔽控制室（接地电阻）		5.0 m*4.0 m*3.0 m		1		2100

		433		屏蔽抗扰室（接地电阻）		6.4m×3.8m×3m		1		2100

		434		屏蔽传导室（屏蔽效能）		7.7m*4.5m*3.5m		1		2100

		435		屏蔽控制室（屏蔽效能）		5.0 m*4.0 m*3.0 m		1		2100

		436		屏蔽抗扰室（屏蔽效能）		6.4m×3.8m×3m		1		2100

		437		减压器		（0~0.25）MPa/（0~25）MPa		1		35

		438		标准筛		0.25mm		1		36

		439		标准筛		0.25mm		1		36

		440		标准筛		0.25mm		1		36

		441		标准筛		0.25mm		1		36

		442		标准筛		0.25mm		1		36

		443		标准筛		0.25mm		1		36

		444		标准筛		0.25mm		1		36

		445		标准筛		0.25mm		1		36

		446		标准筛		0.25mm		1		36

		447		标准筛		0.25mm		1		36

		448		标准筛		0.25mm		1		36

		449		标准筛		0.25mm		1		36

		450		标准筛		0.25mm		1		36

		451		标准筛		0.25mm		1		36

		452		标准筛		0.25mm		1		36

		453		标准筛		0.25mm		1		36

		454		标准筛		0.25mm		1		36

		455		标准筛		0.25mm		1		36

		456		标准筛		0.25mm		1		36

		457		标准筛		0.25mm		1		36

		458		标准筛		0.25mm		1		36

		459		标准筛		0.25mm		1		36

		460		标准筛		0.25mm		1		36

		461		标准筛		0.25mm		1		36

		462		标准筛		0.25mm		1		36

		463		标准筛		0.25mm		1		36

		464		标准筛		0.25mm		1		36

		465		标准筛		0.25mm		1		36

		466		标准筛		0.25mm		1		36

		467		标准筛		0.25mm		1		36

		468		标准筛		0.25mm		1		36

		469		标准筛		0.25mm		1		36

		470		标准筛		0.25mm		1		36

		471		标准筛		0.25mm		1		36

		472		标准筛		0.25mm		1		36

		473		标准筛		0.25mm		1		36

		474		标准筛		0.25mm		1		36

		475		标准筛		0.25mm		1		36

		476		标准筛		0.25mm		1		36

		477		标准筛		0.25mm		1		36

		478		标准筛		0.25mm		1		36

		479		标准筛		0.25mm		1		36

		480		标准筛		0.25mm		1		36

		481		标准筛		0.25mm		1		36

		482		标准筛		0.25mm		1		36

		483		标准筛		0.25mm		1		36

		484		标准筛		0.25mm		1		36

		485		标准筛		0.25mm		1		36

		486		标准筛		0.25mm		1		36

		487		标准筛		0.25mm		1		36

		488		标准筛		0.25mm		1		36

		489		标准筛		0.25mm		1		36

		490		标准筛		0.25mm		1		36

		491		标准筛		0.25mm		1		36

		492		标准筛		0.25mm		1		36

		493		标准筛		0.25mm		1		36

		494		标准筛		0.25mm		1		36

		495		标准筛		0.25mm		1		36

		496		标准筛		0.25mm		1		36

		497		标准筛		0.25mm		1		36

		498		标准筛		0.25mm		1		36

		499		标准筛		0.25mm		1		36

		500		标准筛		0.25mm		1		36

		501		标准筛		0.25mm		1		36

		502		标准筛		0.25mm		1		36

		503		标准筛		0.25mm		1		36

		504		标准筛		0.25mm		1		36

		505		标准筛		0.25mm		1		36

		506		标准筛		0.25mm		1		36

		507		标准筛		0.25mm		1		36

		508		标准筛		0.25mm		1		36

		509		标准筛		0.25mm		1		36

		510		标准筛		0.25mm		1		36

		511		标准筛		0.25mm		1		36

		512		标准筛		0.25mm		1		36

		513		标准筛		0.25mm		1		36

		514		标准筛		0.25mm		1		36

		515		标准筛		0.25mm		1		36

		516		标准筛		0.25mm		1		36

		517		标准筛		0.25mm		1		36

		518		标准筛		0.25mm		1		36

		519		标准筛		0.25mm		1		36

		520		标准筛		0.25mm		1		36

		521		标准筛		0.25mm		1		36

		522		标准筛		0.25mm		1		36

		523		标准筛		0.25mm		1		36

		524		标准筛		0.25mm		1		36

		525		标准筛		0.25mm		1		36

		526		标准筛		0.25mm		1		36

		527		标准筛		0.25mm		1		36

		528		氮气减压器		YQD-6		1		90

		529		温度计		GB-47 (-2~400)℃/1℃		1		120

		530		机械千分尺		（0~25）mm		1		40

		531		宽座角尺		500mm		1		100

		532		压差法气体渗透仪		VAC-V2		1		990

		533		织物厚度仪		YG141		1		950

		534		原棉杂质分析机		YG042		1		950

		535		动态曲绕试验机		DMS-8802		1		1400

		536		标准光源箱		P60(6)		1		900

		537		标准光源箱		T60(4)		1		900

		538		标准筛		孔径2mm，10目		1		35

		539		标准筛		孔径2mm，10目		1		35

		540		标准筛		孔径2mm，10目		1		35

		541		标准筛		孔径2mm，10目		1		35

		542		标准筛		孔径2mm，10目		1		35

		543		标准筛		孔径2mm，10目		1		35

		544		标准检验筛		0.25mm		1		35

		545		标准检验筛		0.045mm		1		35

		546		标准检验筛		0.08mm		1		35

		547		标准检验筛		4mm		1		35

		548		标准检验筛		0.125mm		1		35

		549		标准检验筛		8mm		1		35

		550		标准检验筛		8mm		1		35

		551		标准检验筛		65目 0.25mm		1		35

		552		标准检验筛		0.45mm		1		35

		553		泄露电流测试仪		7630		1		1800

		554		头盔凸出区域和表面摩擦测试仪		HT-6013		1		900

		555		插座拨出力试验装置配套插头		2N 16A		1		280

		556		铜缆及光纤一级认证测试仪		DSX2-8000		1		1200

		557		铜缆及光纤一级认证测试仪（光万用表）		CFP-QUAD		1		1200

		558		光纤认证测试仪二级威测扩展套包(光时域反射仪）		0FP2-100-QI/CH		1		1500

		559		单相两极带接地插头最大拨出力		2N 10A		1		1950

		560		插座拨出力试验装置配套插头		1.5N 10A		1		680

		561		单相两极插头最大拨出力		2N 10A		1		1200

		562		单相两极带接地插头最大拨出力		2N 16A		1		1950

		563		插头插座量规组		最大拔出力规三极16A		1		340

		564		插头插座量规组		最大拔出力规两极		1		280

		565		插头插座量规组		最大拔出力规三极10A		1		340

		566		插头插座量规组		最小拔出力规单极10A		1		280

		567		插头插座量规组		最小拔出力规单极16A		1		280

		568		插头插座量规组		插座最小通规		1		340

		569		插头插座量规组		插座最大通规		1		340

		570		CDN网络		FCC-801-M2/M3-16A型		1		600

		571		CDN网络		FCC-801-M1-16A-1型		1		600

		572		纸尿裤吸收性能测试仪		T025A		1		320

		573		防侧漏性能测试仪		T042		1		320

		574		数字式温湿度大气压表（温湿度表）		testo 622		1		120

		575		数字式温湿度大气压表（温湿度表）		testo 622		1		120

		576		数字式温湿度大气压表（温湿度表）		testo 622		1		120

		577		功率计（探头）		NRP6AN		1		525

		578		功率计（探头）		NRP6AN		1		525

		579		功率计（探头）		NRP6AN		1		525

		580		5kVA AC POWER SOURCE		500liX		1		1000

		581		电机功率测控仪（电机测功系统）		KD1971A（ZF-100Nm）		1		320

		582		光学相干层析（OCT）仪		OSG-1000		1		480

		583		电源线曲绕试验仪		AG227		1		120

		584		石油产品用温度计		(0-400)度		1		150

		585		游标卡尺		0-300mm		1		40

		586		游标卡尺		0-300mm		1		40

		587		精密真空干燥箱		RSD-020Z		1		480

		588		动力电池短路试验装置		GS-FD108		1		960

		589		盐雾试验箱		LRHS-270-RFHY		1		360

		590		木制暗箱		BGD 271		1		600

		591		氩气检测仪		HELOX-4		1		1800

		592		微机控制电液伺服万能试验机		SHT4106 （0~1000）kN		1		1000

		593		电源线弯曲试验机		AG335F8		1		280

		594		巴氏硬度仪		HBa-1		1		500

		595		底盘测功机		AQ-MCD401-B		1		1200

		596		电动摩托车检测线（轴重仪）		AQ-TL300-AT		1		320

		597		接地导通电阻测试仪		CS9950DS		1		240

		598		全自动扭力测定仪		CanNeed-ATT-100		1		250

		599		紫外光耐气候试验箱		GS-UV400NH		1		1300





清单

		序号		仪器名称		型号规格		数量（台/套）		单价最高限价（元）		增项名称		增项检测项目的检定/校准单价最高限价（元）

		1		浮游微生物采样器		FSC-IV		1		490

		2		石油密度计		（0.650-0.700）g/cm³		1		190

		3		风速计		testo405-V1		1		1300

		4		毛细管粘度计		Φ1.5mm		1		250

		5		VOC测试舱1m³		JV-1000		1		1150		气密性。每增加一对温湿度测量		300

		6		透光率测试仪		HT-6000		1		800

		7		滚桶跌落试验机		AGENF8		1		480

		8		电脑系统头盔撞击试验机（冲击测量仪）		HT-6011-B		1		900

		9		微生物气溶胶采样器		崂应2010型		1		450

		10		微机控制排烟管道压力试验机		205-GD		1		650

		11		全自动缩水率试验机		YG089N-II		1		800

		12		电机测功系统		ZF-100N.m		1		1600

		13		电池性能测试系统		YT-B-120V100A-1D		1		1600

		14		电能质量分析仪		SOLAR 300N		1		1250

		292		螺纹塞规		B1.005-24-6H		1		80

		16		流速仪		LS1206B		1		1230

		17		50Ω75Ω转换器		IMP-5075		1		490

		181		压力表				1		90

		19		书包摆动跌落试验机		HY-557		1		480

		20		皮箱轮颠簸行走试验机		GT-7076-A		1		480

		21		电流探头		F-52B		1		600

		22		单相电源网络		ESH3-Z6		1		1200

		23		环境空气大流量二噁英采样系统		HORNET		1		1500

		24		灼热丝试验机		AGZY		1		500

		25		砝码		E1		1		1630

		26		风量仪		FL-1		1		850

		27		钢勾心纵向刚度试验机（数显深度百分表）		JX-2033		1		380

		28		充电器自动测试仪（直流电子负载）		CH9810F		1		380

		29		大功率直流电阻箱		DC-R-60KW		1		650

		30		直流车辆接口电路模拟器（电压表）		DPAM-250A		1		650

		31		交流车辆接口电路模拟器（交流电压表）		AIAM-63A		1		700

		32		电池电压模拟器（直流电源）		DCT-6002		1		490

		33		绝缘电阻测试仪		1508		1		400

		208		扭力螺丝起子		RTD30CN、RTD60CN、RTD120CN、RTD260CN、RTD500CN		1		90

		35		石油产品颜色测定器		DSY-405		1		600

		36		耐洗色牢度测试仪		SW-12AN		1		400

		37		恒温恒湿箱（透湿性测试仪）		TSY-T3		1		700		每增加一个测温点		120

		38		汗渍色牢度仪		YG631		1		300

		39		织物平磨仪		YG401C-9		1		300

		40		纱线捻度仪		Y331N		1		290

		41		纸板耐破度仪		ZB-NPY5600		1		380

		42		旋转粘度计		NDJ-79A		1		250

		43		浊度仪		HI88703		1		580

		254		150-50欧姆适配器		FCC-801-150-50-BCI		1		90

		45		陶瓷砖吸水率真空装置（数字压力计）		CXK-A		1		400

		46		非车载充电机现场特性测试仪		XL-942		1		4600

		47		弹簧冲击器		DMS-A20/0.7J		1		250

		306		球压试验装置		ABLE-QY		1		130

		48		扭力扳手		DB6N-S		1		170

		49		扭力扳手		DB3N-S		1		170

		51		扭力螺丝刀		FTD50CN2-S		1		100

		52		涂4粘度计		QND-4C		1		290

		53		计算机控制家具综合试验机（专用测力机）		KH-FM-8214		1		8600

		54		消防栓枪口水压试验机（压力变送器）		KHXF-A		1		800

		55		消防水带试验机及配套（压力变送器）		KHSD-D		1		500

		56		箱包振荡冲击试验机		HY-552		1		1200

		57		直流充电桩综合测试仪		DCTE-100S		1		2000

		58		交流充电桩综合测试仪		ACTE-300		1		2000

		59		三相太阳能光电系统能效和电能质量测试仪		SOLAR300N		1		780

		60		反射率测定仪标准板		C84-II		1		400

		61		热敏式风速仪		HT-9829		1		1200

		62		混凝土氯离子电通量测定		------		1		800

		63		高精度混凝土抗渗仪		ITM206B		1		600

		64		安全阀		A28H-16		1		190

		65		安全阀		A27T-16		1		190

		66		灭菌锅		------		1		850

		67		高温老化试验箱		LHX-Ⅱ		1		800		每增加一个测温点		120

		68		混凝土电杆锤击试验机		------		1		700

		69		可分散性测定仪		T018		1		900

		70		生丝纤度仪		ZSX-98		1		580

		71		摩擦刷洗色牢度仪		Y571N		1		340

		72		水冷日晒牢度机		CI3000+F		1		780

		73		纤维长度分析仪		Y111A		1		580

		74		棉纤维马克隆仪		MC		1		580

		75		缕纱测长机		YG086		1		340

		76		45度燃烧性能测试仪		M233G		1		1200

		77		熨烫升华色牢度仪		YG605N		1		340

		78		织物起毛起球仪		YG502		1		340

		79		摩擦色牢度仪		Y571B		1		340

		80		箱式起球仪		YG511N		1		340

		81		耐洗色牢度仪		SW-24A		1		380

		82		摩擦式织物防钻绒性测试仪		YG819A		1		1200

		83		织物防钻绒性测试仪		YG819N		1		340

		84		抱合力机		Y7310		1		340

		85		马克隆值测定器		Y145C		1		480

		50		扭力扳手		DB1.5N		1		170

		326		爬电距离量规		ABLE-CC01		1		170

		88		纤度机		QDJ920-Ⅱ		1		480

		89		锐利边缘测试仪		FFZ601		1		3000

		90		起球评级箱		YG908D		1		450

		91		织物起球试验评级箱		BGY9801		1		1230

		92		生丝黑板机		HBJ920		1		460

		93		纤度机		QDJ920-11		1		580

		94		生丝切断机		DJ100型		1		290

		302		天线同轴插座机械试验用试验插头		ABLE-TZ		1		180

		96		分光光度计转台控制器		CT400		1		1500

		97		紫外线透过率分析仪		UV2000		1		1900

		98		低本底aβ测量仪		FYFS-400X		1		8000

		99		插座拔出力试验装置		CB-I型		1		380

		100		插座拔出力试验装置配套插头		------		1		300

		101		单相两极插头量规		GB1002-2021-图8-10A		1		100

		102		单相两极带接地插头量规		GB1002-2021-图9-10A		1		100

		103		单相插座单插销孔止规		GB1002-2021-图12-10A		1		110

		104		单相两极插座通规		GB1002-2021-图10-10A		1		110

		105		单相两极插座不接触规		GB1002-2021-图13-10A		1		110

		106		单相两极插座接触规		GB1002-2021-图15-10A		1		110

		107		单相两极带接地插座通规		GB1002-2021-图11-10A		1		110

		108		单相两极带接地插座不接触规		GB1002-2021-图14-16A		1		110

		109		单相两极带接地插座接触规		GB1002-2021-图16-16A		1		110

		110		精密数显直流稳流稳压电源		WY305-V110		1		300

		111		智能交流测试专用电源		DPS1030-V200		1		290

		112		交通及车用灯具配光性能测试系统（转台）		GO-HD5		1		2800

		113		数字功率计		PF210		1		600

		114		电热鼓风干燥箱		DMS-508		1		800		每增加一个测温点		120

		115		低温耐寒测试机		DMS-870		1		800

		116		高低温交变湿热试验箱		GDJS-100		1		1200		每增加一个测温点		120

		117		空气热老化试验箱		401B		1		3700		每增加一个测温点		120

		118		环境试验设备(热延伸试验仪)		RYS-III		1		1900

		119		单相两极插头量规		GB1002-2021-图10-10A		1		100

		120		数字压力计（数显封盖密封性测定仪）		DSST-100		1		480

		121		柔软度仪		Handle-O-Meter		1		700

		122		圆轨迹起毛起球仪		YG(B)502		1		300

		123		数字式撕裂仪		YG(B) 033B		1		450

		332		表面应力仪(玻璃标尺)		300MPa		1		260

		125		前置放大器		SCU-01F		1		680

		126		梳状信号源		CGE01KIT03		1		600

		127		气相色谱高分辨率磁质谱仪		DFS		1		1200

		95		纽扣冲击测试仪		HD036		1		280

		129		微光照度计		PHOTO-2000μ		1		780

		130		通用标准光源		D204		1		680

		131		通用标准光源		D062		1		680

		301		变压器薄层测试仪（芯轴测试）		ABLE-XZT		1		320

		148		锐利边缘测试仪		JX-9703		1		330

		134		通用标准光源		24V/50W		1		680

		135		光谱仪		HAAS-2000		1		1550

		136		积分球		2.0mm		1		1050

		137		积分球系统		0.5mm		1		1050

		138		车灯系统		GO-HD5		1		1450

		139		GO-2000 系统		GO-2000A		1		1450

		140		直流电源		LED300E		1		700

		141		射频开关		OSP 120		1		2500

		142		EMI测试接收机		ESW26		1		2100

		143		水平垂直燃烧试验装置		ABLE-HY		1		600

		144		汽车内饰件燃烧试验机		ABLE-NSJRS		1		600

		184		LCR测试仪		日置IM3533		1		330

		146		光强标准灯		V400		1		780

		147		锐利尖点测试仪		JX-9704		1		380

		190		智能照度计		Z-10		1		390

		149		全自动扭力测试仪		ATT-100		1		245

		150		交流接地阻抗测试仪		7314		1		290

		151		甲醛释放舱		JC-1000		1		1500		每增加一对温湿度测量		300

		152		模拟汽车运输试验台		SY50-300		1		1600

		153		插头插座/开关组合寿命试验机		GS-CKGM30		1		380

		154		机场灯具力学实验系统（微机控制电子万能试验机）		CMT4204-DJ		1		1000

		155		单根电线电缆垂直燃烧测试仪		DSM-DG		1		450

		156		单根细线垂直燃烧试验仪		CRY-Ⅲ		1		450

		224		光泽度仪		KGZ-IA		1		390

		158		车架振动试验机（单振）		ABLE-DDC05		1		1600

		159		车架前叉组合件落下试验机		ABLE-DDC04		1		800

		160		侧倾试验台		AQ-MPT100A		1		1050

		18		剩余电流保护器测试仪		IDB-1B		1		440

		162		电机性能测试仪（功率分析仪		DR4615A-II		1		500

		163		直流稳压稳流电源		WYL-100V80A		1		380

		164		全自动落锤安全帽冲击试验机		DIT501Z		1		1200

		165		磁粉测功机（电机性能测试仪）		QSZF（DR4615A-II）		1		1000

		166		电热温度计		Testo 110		1		380

		167		热敏电阻温度计		Testo 925		1		300

		168		数字压力计		（0~6）kPa		1		500

		169		差压式气密检漏仪(数字压力计)		CH050		1		1000

		170		网络性能验收测试仪		ONETOUCH AT		1		2000

		171		电子天平		JJ3000		1		250

		172		分光光度计自动转台		GO-HD5		1		2400

		173		液体比重天平		PZ-D-5		1		700

		174		透光率/雾度测定仪		WGT-S		1		1500

		175		垂直滴水试验装置		IPX1~IPX2		1		850

		176		红外法水蒸汽透过率测试仪		Permatran-w3/61		1		300

		177		VOC测试舱		JV-5000		1		2400		温湿度、空气流速、流量、气密性。每增加一对温湿度测量		300

		178		3m法半电波暗室（屏蔽效能）		10.14m*7.14m*6.10m		1		2750

		339		衰减器		150-A-FFN-6		1		440

		308		测试棒及钢球		ABLE-IP1X		1		460

		322		控制器测试仪		ABLE-DDC11		1		530

		182		全自动落锤安全帽冲击试验机（传感器）				1		1400

		183		回复反射器分析系统				1		4000

		317		导线扭转测试仪		ABLE-DN		1		550

		185		示波器探头		品致 CP-3308R（300MHZ.2000V.1V100）		1		250

		186		三路维卡热变形试验机		ZWK1302-A		1		2000

		187		空气浮游菌采样器		ZR-2050A		1		800

		188		50MHZ 高压差分探头		ZP1050D		1		800

		189		激光尘埃粒子计数器		ZHJ-BⅡ		1		1000

		467		低气压模拟试验装置		PK-DC-400C		1		550

		191		自动织物胀破强力仪		YG032C		1		600

		192		精密数显直流稳流稳压源		WY3010_V110		1		380

		193		300W同轴负载		WA1436-4		1		500

		194		道路机动车辆配光标准灯泡		W5W 12V		1		700

		195		测光探测器		V-10141AF		1		780

		196		高稳定紫外标准辐射电源		UVS-8005		1		500

		197		音频分析仪		UPV		1		780

		198		恒温箱（透湿性测试仪）		TSY-T3		1		380		每增加一个测温点		120

		199		电子天平（透湿性测试仪）		TSY-T3		1		250

		200		静电放电模拟器		TESEQ NSG 437-AUTO		1		1400

		201		示波器差分探头		Tektronix美国 P5205A		1		300

		202		手持式扭力表		STK-60		1		150

		203		光谱彩色亮度计		SRC-600		1		2900

		204		信号发生器		SMC100A		1		700

		205		屏幕亮度计		SM208		1		1300

		206		广播电视信号发生器		SFE		1		1250

		207		示波器		RTO2022		1		650

		295		专用工作测力机（乘员扶手试验台及外部突出物试验装置）		AQ-DE200A		1		580

		209		涂-4 粘度计		QND-4C		1		245

		210		电能质量分析仪		PQA 824		1		1250

		211		水蒸气透过率试验仪（透湿仪）		PERMATRAN-W3/61		1		300

		212		功分器		PD-N18		1		700

		213		RF切换开关		OSP120		1		1900

		214		有机全自动标准溶液配制仪		OREM-2000		1		700

		319		专用工作测力机（乘员扶手试验台）		ABLE-DDC20		1		580

		216		浪涌、EFT抗扰度测试系统(单模块)		NSG3060/CDN3063		1		1650

		217		功率计主机		NRX		1		850

		218		双头面筋测定仪		MJ-IIIB		1		600

		219		功率吸收钳		MDS-21		1		850

		220		雷击浪涌发生器		LSG-255G		1		1200

		221		高温老化试验箱（换气率）		LHX-Ⅱ		1		800		每增加一次换气次数		600

		222		可编程LED测试电源		LED300E		1		380

		223		混凝土含气量测定仪		LC-615		1		380

		325		测试角		ABLE-CC01		1		580

		225		光泽度标准板		KGZ-1A		1		300

		226		浮游采样器		JQC-4		1		500

		227		溴价溴指数测定仪		JF-5		1		650

		228		光伏测试仪		I-V 525W		1		2900

		229		电子负载		IT8512C+		1		250

		230		网络测试仪		IT-3000		1		2000

		231		充电机绝缘状态模拟器(直流电阻箱)		IRES-1050		1		250

		232		微光探测器		ID1000(M133771CD1		1		780

		233		划痕测试仪		HY-IV		1		400

		234		电池程控程控测试仪		HYD-B-10V/3A16D		1		1600

		235		箱包落锤冲击试验机		HY-620D		1		480

		236		箱包拉杆反复抽放疲劳试验机		HY-620D		1		480

		237		箱包铝口硬度计		HY-150VB-62.5		1		700

		425		生物降解分析系统（温度部分）		HTY-BDA12		1		585

		333		标准灯		28W/10A/500cd		1		680

		240		油脂烟点测定仪		HLY-III		1		580

		241		对数周期天线		HL223		1		2940

		242		单环天线		HFH2-Z2E		1		1650

		243		高精度快速光谱辐射计（1.5m积分球）		HAAS-2000		1		1550

		244		箱包磁力扣耐疲劳试验机		GT-7075-D		1		480

		245		箱包行走磨耗试验机		GT-7034-ES		1		480

		246		皮革摩擦色牢度试验机		GT-7034-ES		1		480

		247		电子容重器		GSCH-1000		1		500

		248		压差法气体透过率测试仪		GDP-C		1		1050

		249		音频信号发生器		GAG-809		1		250

		250		卧式分布光度计系统		G0-2000A		1		2940

		251		校准件		FCC-MPCF-2-32-40/71/19		1		700

		252		校准件		FCC-BCICF-6-150		1		700

		253		探头注入夹具		FCC-BCICF-1		1		700

		145		转角试验台		AQ-MTS200AT		1		750

		255		电磁钳		F-203I-A-DCN-23mm		1		850

		256		电磁钳		F-203I-A-23mm		1		850

		257		电流注入探头		F-130A-1		1		800

		258		电流注入探头		F-120-9A		1		800

		259		电流注入探头		F-120-8		1		800

		260		钳形接地电阻测试仪		ETCR2000C+		1		230

		261		传导电压探头		ESH2-Z3+ESH2Z31		1		550

		262		全自动电气安全检测仪		ES601		1		780

		180		棉包水分测定仪		MBS		1		750

		264		75A/三相电压跌落开关		EPTS-75A-3		1		2800

		265		阻抗稳定网络（ISN）		ENY81-CA6		1		1300

		266		三相人工电源网络		ENV432		1		1600

		338		激光功率计/探头		1936-R/818-UV		1		750

		268		电磁辐射分析仪		ELT-400		1		1900

		269		混凝土氯离子电通量测定仪		DTL-1		1		600

		270		DSX电缆分析仪		DSX-8000		1		1300

		271		电桥夹具		DQ-E2500		1		380

		272		全自动落锤安全帽冲击试（传感器）验机		DIT501Z		1		1200

		273		电子秤		DCS-XC-A		1		250

		274		大功率直流电阻箱/直流车辆接口电路模拟器		DC-R-60KW/DPAM-250A		1		700

		275		测光辅助灯		D204C		1		700

		276		水浴锅（水泥组分测定仪）		CZF-6		1		300

		277		容性电压探头		CVP 9222C		1		550

		278		拉链往复运动试验机		CT-7518		1		480

		279		箱包插扣耐用性试验机		CT-7075-C		1		480

		280		亮度计		CS-200		1		1300

		281		交流充电桩电能计量检定装置		CPMT-63A		1		1900

		215		光纤测试认证仪		OFP-QUAD		1		830

		283		共模吸收装置		CMAD1614		1		850

		284		充电自动测试仪		CH9810F		1		380

		285		耦合夹		CDN 3425/CDN 2012		1		700

		286		耦合去耦网络		CDN 3063-C32		1		1250

		287		耦合去耦网络		CDN 118		1		1250

		288		游离氧化钙测定仪		Ca-5		1		480

		289		扭力计		BTGE200CN-G		1		100

		290		光源箱		BGY9801		1		700

		291		功率放大器组		BBA150-A125B125		1		2100

		87		HVI大容量纤维测试系统		HVI1000型		1		880

		293		风速仪（0.3m/s）		AZ8909		1		1300

		15		人工电源网络		NNHV 8123-400		1		950

		44		气动冲击碰撞试验台		QCP-100		1		950

		296		安全性能综合测试仪		AN9640B		1		780

		297		谐波闪烁测试系统		AMETEK		1		2450

		298		充电桩交流负载/交流车辆接力电路模拟器		AC-R-70A/AIAM-63A		1		800

		299		插座扭矩试验装置		ABLE-ZN1		1		400

		300		绕组导线弯曲试验机		ABLE-YPX1		1		500

		133		光强灯		28V/10A/500cd		1		980

		238		太阳能辐射功率计		HT204		1		980

		303		试验平面（砝码8个）		ABLE-TP		1		300

		304		试验销		ABLE-TF01		1		150

		305		稳定测试台		ABLE-TAB1		1		700

		239		便携式多参数测定仪		HQ-30D		1		980

		307		IPX1-IPX7防水试验系统(单等级)		ABLE-IPX1-8		1		850

		294		摩托车测试仪		AQ-M80-2T		1		1150

		309		划痕打耐压试验装置		ABLE-HH1		1		480

		310		滚桶跌落试验机		ABLE-GT1		1		480

		311		钢球冲击试验装置		ABLE-GQC1		1		480

		312		试验钩		ABLE-FH		1		400

		313		防尘试验箱		ABLE-FCX		1		1300

		314		标准试验棒		ABLE-F04		1		150

		315		试验探针		ABLE-F03		1		100

		316		关节试验指		ABLE-F01		1		100

		336		手持式PM2.5/PM10在线直读监测仪		2025B		1		1280

		318		跌落板		ABLE-DL1		1		300

		34		核素U-Ra		------		1		1880

		320		后视镜镜弯曲试验台		ABLE-DDC19-W		1		800

		321		蓄电池性能测试系统		ABLE-DDC18		1		800

		128		精密智能测光探测器		ID-1000		1		1950

		323		后视镜撞击试验台		ABLE-D0C19-Z		1		480

		324		插座插拔寿命试验机		ABLE-CZB3		1		400

		263		电动振动试验系统		ES-3-150		1		1950

		86		自动缫丝测试仪		XJ2008		1		1980

		327		绕组导线弯曲试验机（含绕组导线弯曲试验台）		930A		1		400

		328		光强标准灯		85V/7.2A/1000cd		1		780

		329		噪声产生器		8121C		1		490

		330		开关电源假负载箱		805A-600/805A-1000		1		490

		331		空气热老化试验箱（换气率）		401B		1		1900		每增加一次换气次数		600

		282		直流充电桩电能计量检定装置		CPMT-1600		1		2000

		157		电动振动台（双向）		DC-3200-36		1		2050

		334		发光强度标准灯		28V/10A/500cd		1		780

		335		负载电阻		25-T-MN		1		490

		267		高频电磁场分析仪		EMF-839		1		2055

		337		脉冲发生器		1950S		1		1200

		124		双锥对数周期天线		VULB 9163		1		2855

		179		松香色度标准块		------		1		2985

		340		浪涌发生器		1065S		1		1200

		341		单相5KVA谐波闪烁测试系统（不带工频磁场）		100-CTS-230		1		1250

		342		氧化还原探头		/		1		290

		343		挥发油测定管		/		1		100

		344		负载8860		8860		1		490

		345		福禄克转速计非接触式		930		1		250

		346		温湿度计		622		1		80

		347		压力接触圆盘		/		1		330

		348		水泥净浆标准稠度凝结时间测定仪		/		1		360

		349		砂浆密度测定仪		/		1		150

		350		3m法半电波暗室（接地电阻、绝缘电阻）		10.14m*7.14m*6.10m		1		1900

		351		3米法半电波暗室（AN）		10m×7m×6m		1		2940

		352		3米法半电波暗室（桌子不确定度影响评估）		10m×7m×6m		1		11900

		353		3米法半电波暗室（VSWR）		10m×7m×6m		1		14900

		354		3米法半电波暗室（NSA）		10m×7m×6m		1		11900

		355		3米法半电波暗室（FU）		10m×7m×6m		1		47000

		356		屏蔽传导室（接地电阻）		7.7m*4.5m*3.5m		1		2400

		357		屏蔽传导室（屏蔽效能）		7.7m*4.5m*3.5m		1		2450

		358		屏蔽抗扰室（屏蔽效能）		6.4m×3.8m×3m		1		2450

		359		减压器		（0~0.25）MPa/（0~25）MPa		1		35

		360		氮气减压器		YQD-6		1		80

		361		温度计		GB-47 (-2~400)℃/1℃		1		140

		362		机械千分尺		（0~25）mm		1		35

		363		宽座角尺		500mm		1		80

		364		压差法气体渗透仪		VAC-V2		1		1400

		365		织物厚度仪		YG141		1		1400

		366		原棉杂质分析机		YG042		1		1400

		367		动态曲绕试验机		DMS-8802		1		1480

		368		标准光源箱		P60(6)		1		800

		369		标准光源箱		T60(4)		1		800

		370		标准检验筛		0.045mm		1		35

		371		标准检验筛		65目 0.25mm		1		35

		372		泄露电流测试仪		7630		1		1900

		373		头盔凸出区域和表面摩擦测试仪		HT-6013		1		800

		374		插座拨出力试验装置配套插头		2N 16A		1		200

		375		铜缆及光纤一级认证测试仪		DSX2-8000		1		1400

		376		铜缆及光纤一级认证测试仪（光万用表）		CFP-QUAD		1		1400

		377		光纤认证测试仪二级威测扩展套包(光时域反射仪）		0FP2-100-QI/CH		1		1470

		378		单相两极带接地插头最大拨出力		2N 10A		1		1900

		379		单相两极插头最大拨出力		2N 10A		1		1400

		380		插头插座量规组		最大拔出力规三极16A		1		300

		381		插头插座量规组		最大拔出力规两极		1		290

		382		插头插座量规组		插座最小通规		1		300

		383		插头插座量规组		插座最大通规		1		300

		384		CDN网络		FCC-801-M2/M3-16A型		1		700

		385		纸尿裤吸收性能测试仪		T025A		1		300

		386		防侧漏性能测试仪		T042		1		300

		387		数字式温湿度大气压表（温湿度表）		testo 622		1		100

		388		功率计（探头）		NRP6AN		1		500

		389		5kVA AC POWER SOURCE		500liX		1		1470

		390		电机功率测控仪（电机测功系统）		KD1971A（ZF-100Nm）		1		300

		391		光学相干层析（OCT）仪		OSG-1000		1		480

		392		电源线曲绕试验仪		AG227		1		140

		393		石油产品用温度计		(0-400)度		1		100

		394		游标卡尺		0-300mm		1		35

		395		精密真空干燥箱		RSD-020Z		1		450		每增加一个测温点		120

		396		动力电池短路试验装置		GS-FD108		1		1400

		397		盐雾试验箱		LRHS-270-RFHY		1		380

		398		木制暗箱		BGD 271		1		590

		399		氩气检测仪		HELOX-4		1		1980

		400		微机控制电液伺服万能试验机		SHT4106 （0~1000）kN		1		1400

		401		电源线弯曲试验机		AG335F8		1		250

		402		巴氏硬度仪		HBa-1		1		490

		403		底盘测功机		AQ-MCD401-B		1		1470

		404		电动摩托车检测线（轴重仪）		AQ-TL300-AT		1		300

		405		接地导通电阻测试仪		CS9950DS		1		250

		406		全自动扭力测定仪		CanNeed-ATT-100		1		245

		407		紫外光耐气候试验箱		GS-UV400NH		1		1400

		408		百分表		(0~10)mm		1		300

		409		照明眩光测量系统		LGM-200B		1		2980

		410		表面应力仪		SMM-2		1		900

		411		智能过度包装体积测量系统		PHS750LV		1		3980

		412		毛皮摩擦色牢度仪		YG2790		1		300

		413		高精度胎压表		BW-E02		1		380

		414		全景运动相机		Insta360ONEX		1		480

		415		数显角度仪		GAM220		1		400

		416		磁性线坠		3mX300g		1		700

		417		电池自由跌落试验机		GS-FL190		1		2900

		418		屏蔽传导室		7.7m×4.5m×3.5m		1		2000

		419		车把鞍座力矩试验台		ABLE-DDC07		1		3900

		420		回复反射器分析系统（照度计）		RT100A		1		3980

		421		测控系统（多功能电参数测试仪）		MST-3		1		2400

		422		电动车容量测试仪		YB36D		1		300

		423		蜂蜜色度测定仪		HI96785		1		480

		424		木材含水率测定仪		MD-4G		1		240

		132		准直A光源		CL700		1		3085

		426		生物降解分析系统（二氧化碳部分）		HTY-BDA12		1		1200

		427		复摇机		FY118		1		800

		428		赛车计时器		RXF-10		1		120

		429		电杆荷载位移测试仪(工作测力仪)		LH-4		1		580

		430		滴定管		25mL		1		100

		431		甲醛释放量检测用环境气候箱		VEOUS-EGM		1		1500

		432		甲醛及TVOC释放量检测用环境气候箱		VEOUS-EGM+CDEX		1		1500

		433		针焰燃烧试验装置		ABLE-NEEDLEI		1		600

		434		高低温湿热试验箱		EW2560		1		1200

		435		气密性检测仪		JC-C10005		1		1000

		436		电子地磅		XK3190-A27E		1		500

		437		羽绒蓬松度仪		LBX-205-Ⅱ		1		1200

		438		转箱法防钻绒仪		YG(L)819D-Ⅱ		1		1200

		439		塑料T型磁性条式水平仪		15*15*36mm		1		600

		440		180°半圆刻度盘顺逆时针一体量角器(不锈钢材质)		260mm直径,厚1 mm		1		400

		441		秒表		------		1		500

		442		电机反电动势及电感测试台（LCR)		GX-DI-01C		1		700

		443		电机反电动势及电感测试台（交流电源）		GX-DI-01C		1		800

		444		程控耐压测试仪		CS9913BX		1		700

		445		纯电阻		电阻：20±5mΩ		1		490

		446		箱式电阻炉		HWL-17L-12		1		650

		447		电机反电动势及电感测试台（转速试验机）		GX-DI-01C		1		700

		448		单相两极最大拔出力规		GB/T2099.1-202122.2条款		1		350

		449		10A单项两极带接地三极最大拔出力规		GB/T2099.1-202122.2条款		1		350

		450		16A单项两极带接地三极最大拔出力规		GB/T2099.1-202122.2条款		1		350

		451		32A单项两极带接地三极最大拔出力规		GB/T2099.1-202122.2条款		1		350

		452		两极最小拔出力规		GB/T2099.1-202122.3条款		1		350

		453		带绝缘护套的插销弯折试验机		SC-WQ41		1		1000

		454		数显成品酒二氧化碳测定仪		1CC-05		1		1000

		455		织物胀破强度仪		YG032G-Ⅱ		1		600

		456		数字式织物厚度仪		YG141D		1		1400

		457		防水卷材搭接缝不透水仪（数字压力计）		ZY-1		1		500

		458		智能风速风量仪（风速部分）		DP3000		1		850

		459		保护门探针1N		SC-TT03		1		100

		460		电接点真空表		Y-100		1		300

		461		保护门探针20N		SC-TT02		1		100

		462		紫外辐照计		LS125/UVA-X1		1		980

		463		电池高低温防煤试验箱		GS-TH800D		1		1200

		464		水平仪		2V1H		1		600

		465		热线式风速计		TES-1340		1		1300

		466		示波器电流探头		TCPA400+TCP404XL		1		250

		161		防水试验系统		ABLE-HHI		1		3255

		468		单根电线电缆垂直燃烧试验机		GS-DRS90		1		450

		2分标计量检定/校准服务单价累计最高限价金额：								500000






