广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：信息安全及设备运维服务采购

项目编号：GXZC2025-G3-002528-KWZB

计划编号：广西政采[2025]15761号

采购人：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年8月29日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	37

第四章  评标方法及评标标准	37

第五章  拟签订的合同文本	74

第六章　投标文件格式	82

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

# 信息安全及设备运维服务采购（GXZC2025-G3-002528-KWZB）

# 招标公告

项目概况

信息安全及设备运维服务采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年9月19日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-002528-KWZB

项目名称：信息安全及设备运维服务采购

预算金额：A分标：206.08万元：B分标：157万元；C分标：50万元。

最高限价：与预算金额一致。

采购需求： A分标：机房设备运维服务1项；B分标：信息安全服务1项；C分标：等保测评及密评服务1项。具体详见招标文件。

合同履行期限：具体详见招标文件“第二章采购需求”二、商务商务要求表。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

R非专门面向中小企业采购的项目

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年8月29日至2025年9月5日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“广西政府采购云平台”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年9月19日14时00分（北京时间）

2、地点：本项目将在“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：A分标：2万元；B分标：1.5万元；C分标：0.5万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”平台，供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心

地址：广西南宁市民族大道 60 号

项目联系人：林工

项目联系方式：0771-2237922

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：0771-20238871

3.项目联系方式

项目联系人：王然

电　话：0771-2023871

广西科文招标有限公司

2025年8月29日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本项目凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对于重要技术条款或技术参数应在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

6. 本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

7、本项目中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业

A分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 机房设备运维服务 |  | 1项 | ▲一、设备运维范围（详见本表后附件一） ▲二、设备质保：为范围内质保到期的设备延长一年质保，包含上门服务、技术服务、人工费用、硬件维保、坏件更换等所有费用，同时在南宁有常用备件库，提供季度巡检。 三、详细技术服务要求： 1.服务器维护 （1）日常维护：硬件平台系统定期检查； （2）Windows/Linux/AIX/HP-UNIX /麒麟、统信等系统定期检查运行基础运行情况。 （3）系统恢复：系统故障诊断和修复以及灾难恢复等； （4）数据恢复：协助恢复因不明原因造成的系统数据和业务数据； （5）原有的云平台软件：云平台系统的优化、系统配置、故障诊断和修复； （6）软件系统：①负责 Windows/Linux/AIX/HP-UNIX/麒麟、统信等系统的安装、配置、优化、监测、升级和补丁安装等服务；②负责用户原有的超融合产品的配置、优化、监测等工作，保障其能正常运作，并保障平台的可靠性和完整性；要求工程师常驻南宁； （7）当出现硬件故障的时候，运维人员负责诊断和解决，确定是硬件故障的时候，做出相应的诊断，确定故障的零部件，同时免费提供用来更换的相应配件。硬件故障排除包括但不限于以下几项内容：①进行现场分析故障，②现场进行故障定位，③更换故障部件，④跟踪观察所更换零部件的工作状态，确保其工作稳定正常。 （8）其它技术服务：①巡检服务：对主机和操作系统进行现场巡检，对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能等问题深入地进行检查收集，并汇总上报备案；②系统健康检查，包括系统错误日志检查，根据报错信息，排除故障隐患。 2.网络设备维护 （1） 当出现硬件故障的时候，要积极协调资源，负责诊断和解决，确定是硬件故障的时候，做出相应的诊断，确定故障的零部件，同时免费提供用来更换的相应配件。硬件故障排除包括但不限于以下几项内容：①进行现场分析故障，② 现场进行故障定位，③更换故障部件，④跟踪观察所更换零部件的工作状态，确保其工作稳定正常； （2）定期整理分析日志内容，对系统运行中的报错信息和网络稳定及安全方面的日志做出相应的分析，按照级别和种类 分类整理记录，对于可能引起运行故障的高级别错误做出相应的跟踪，并提出解决办法，尽量在不影响系统正常运行的情况下解决问题； （3）重大故障调度配合：遇重大事项，如雷击导致的设备烧毁或电源掉电等原因引起的单点通信全阻等重大故障须及时到场协助采购人抢通； （4）机房网络设备巡检服务：提供现场巡检服务，并按时提供巡检报告。每月巡检 1 次，内容包括：①巡检在采购人工作时间内进行，上门前中标人需与机房的相关负责人联系；②检查模块、接口和标签标记情况；③对配线架进行整理，清除冗余跳线，保持整洁；④校对数据资料更新情况，及对数据进行备份；⑤对机房设备运行环境进行评估，检查机房电源、空调、门禁等情况，提醒机房的相关负责人是否需要对设备做出改进；已经有故障的吊顶，地板，消防门，监控设备进行更换或修复；⑥设备运行状态、基本设置的检查和调整，设备除尘。 3.网络安全设备维护： （1） 日常维护：对所有安全防火墙进行配置、策略定制、漏洞检测和修复、定期日志检查和分析，以保证整个业务系统的正常运行；利用负载均衡设备优化网络，提高整个业务系统的高可用性；负责安排 2 名工程师持续网络安全保障系统的持续配置、优化、监测等工作，保障其能正常运作， 并保障网络的可靠性和完整性；要求工程师常驻南宁。使用入侵检测系统、安全审计系统、上网行为管理等工具对网络攻击事件进行监测、分析等工作； （2）技术支持：网络安全技术支持、技术顾问服务。 4.机房硬件设备监控及系统维护： （1）需要对已经购买的机房监控产品提供售后服务，服务内容包括：每周定期检查运行状态； （2）产品保修，产品自运维服务日期开始合同期内故障免费更换；产品返修如超过15工作日则免费提供替换产品；日常产品维修。 5.机房UPS空调，动环监控等系统维护： （1）UPS 专业的测量仪器检测、UPS 的输入输出电压，电池的内阻和电压（万用表、电池内阻测试仪）； （2） UPS 设备专业除尘设备和工具（鼓风机、棘轮手）； （3）UPS 维修保养人员须具备专业的知识和专业能力； （4）检查 ups 设备和电池的静态、动态状况； （5）电池的保养，对电池组中的电池做静态,动态测试，对电池组的联接进行检查； （6）电池在UPS主机上放电测试； （7）主机保养，检查设备的运行状况，对需要进行清扫的机器进行除尘清扫，对设备内主要部件进行静态测试，检测机内易损单元(逆变器,整流器,静态开关)，检查设备的输入,输出联接端子是否牢固，恢复设备运行,检测设备的输出主要性能指标； （8）为 UPS 设备(含软件)提供（24 小时）现场保修和技术支持服务，2小时内上门响应，如诊断为硬件故障，应携带备件并进行现场更换，承诺尽力在最短时间内恢复系统正常运行； （9）服务提供商应每年对设备进行巡检不少于4 次。 （10）柴油发电机：将柴油发电机组进行一次全面检修和深化保养；提供柴油发电机组产品维护保养服务一年（包含维护保养所需人工、配件及机油等全部费用，每年最少保养四次以上）；对发电机组水、电、油、气等进行全面的检查，确认机组是否正常；更换空气滤、柴油滤、机油、机油滤、水滤、油水分离器滤芯等耗材；更换散热水箱冷却液、水箱宝；添加蓄电池电池液或蒸馏水。提供柴油发电机组日常发电柴油保障等全部费用。 5.数据库运维服务 （1）为保证数据库（包括核心数据库和历史数据库）的安全、稳定、高效运行，需加强信息化平台的硬件设施保障，提供巡检服务，提供数据库运维管控平台，实现数据库日常监控和故障紧急报警。通过合理的技术手段，协助数据库维护人员做好硬件性能调优工作，提高数据库运行效率，从而提升信息系统的运行效率； （2）为数据库（包括核心数据库和历史数据库）进行优化，提供一年的服务，对参数设置做到最优化，对低效 SQL 或者影响业务运行及降低业务运行效率的脚本或者 SQL 给出优化建议，并协助最终用户进行优化。从数据库安全角度，为用户的数据库提供安全风险建议。 （3）对维保范围的数据库建立系统档案（包括硬件平台、操作系统、应用系统、部署架构、数据库、网络配置等相关信息）。根据数据库建档资料，对现有数据库基本信息、集群状态、数据完整性、计算资源使用情况、空间使用情况、数据库备份情况、近期系统错误、数据库对象、帐户、密码和安全等内容进行首次健康检查，并提交检查报告。 （4）针对巡检中或运行过程中发现的数据库性能下降问题，依据分析结果进行性能调整，力争使其性能得到提升，并提交性能调整的建议方案。 （5）结合采购人的安全需求，结合现有安全产品和网络产品给出安全建设方案建议； （6）重点安全巡检服务：提供每年按季度的服务器和网络系统现场安全巡检，对系统上有关安全性、可管理性以及系统性能等问题深入地进行检查分析，并指出系统潜在的问题以及推荐解决方法； （7）为采购人系统进行一次全面的网络系统性能调整，以及根据采购人需求对网络 VLAN 进行调整、生成树调整、预留 IP 地址规划的优化服务； （8）结合采购人的安全需求，通过现有安全产品和网络产品制定安全防护策略，并进行实施； （9）负责网络有关的拓扑图、示意图等相关图文资料的维护修订； （10）日常维护：对用户原有的安全设备进行配置、策略定制、故障处理、定期日志检查和分析，以保证整个业务系统的正常运行； （11）数据回流服务：根据实际需求，配合将广西“数智人社”信息系统的数据进行表级字段过滤筛选、数据比对，实时采集回流至广西14个市人社局。同时提供远程服务：7*24小时热线、邮件、Web支持、远程接入等方式提供咨询、诊断、分析和排除故障等支持服务；现场服务：遇远程无法解决的问题，安排技术人员到现场进行问题排查，并予以解决。 （12）数据库透明加密服务 1）2U机架式设备:双电源,6个电口(1个管理口+1个HA口+4个业务口),2×扩展槽位,32G内存,3T存储空间，2个万兆光口，含光模块。 2）性能参数： 数据库流量不低于200Mb; 在线会话数4000; 运维SQL吞吐量4000条/秒; 峰值SQL吞吐10000条语句/秒; 3）利用存储透明加密技术，对敏感数据进行加密，防止敏感数据泄露和数据库拖库；默认数据库实例为4个；含国密加密卡。 （13）技术支持：网络安全技术支持、技术顾问服务。 四、AI巡检服务 （一）硬件配置要求 1.具备激光SLAM导航控制系统的轮式机器人； 2.图像可采集范围最大高度≥2.2m； 3.激光雷达：工作区域0.1-50m，测距精度：±10mm；开启角度：水平360°，扫描频率：50 Hz； 4.超声波雷达：数量≥4个，探测范围：1cm-1.5m；精度：±2cm； 5.支持行进速度调节，调节范围0.1～1.0m/s； 6.运动定位精度在±2cm内； 7.充电桩具备液晶显示屏，可实时显示充电桩状态值如电压、电流等相应信息； 8.采用磷酸铁锂电池，安全稳定性高、满充满放可达到2000多次以上，同时电池拥有电池管理系统，内置温湿度，电流电压电量传感器，能实时检测电池相关数据信息，含包电池单体或电池模块的电压，电池组回路电流和电池内部温度等参数，防止电池出现过充电和过放电； 9.主控单元：配置不低于i5 11代CPU，16G内存，1TSSD； 10.高精度图像采集相机：配备工业相机，≥1220万像素，图片分辨率≥4024(H) × 3036(V)；数量：1个（含）以上； 11.图像采集摄像头：配备25倍可变焦摄像头1个，焦距为4.8 mm~120mm，≥200万像素，分辨率≥1920*1080； 12.视频监控相机：支持350°水平旋转，垂直方向0°-90°旋转，焦距：2.8~6mm，2倍光学变倍，16倍数字变焦，400万像素，分辨率≥2560*1440；预置点个数：300个； 13.温湿度检测传感器：支持环境信息检测，配备温度传感器、湿度传感器； 14.麦克风阵列：360°环绕拾取，环形6麦克风阵列，远距离语音拾取≥10m； 15.热成像摄像头：支持对设备表面温度检测，支持384×288分辨率；测温范围：-20℃—150℃； 16.机器人材质：底盘钢材，机器人本体厚ABS工程塑料，支持V0级阻燃 17.整机质量：≤100kg； 18.防护等级：至少为IP32； 19.外置接口：配置USB接口2个，RJ45接口1个，HDMI接口2个； （二）性能要求 20.机器人避障：巡检机器人具备无轨导航系统，且具备激光雷达、超声波多重避障措施； 21.机器人本体安全：机器人内部具备自动灭火装置，自动感应，主动预防。明火或温度≥170度时自动启动灭火，采用热气溶胶材质，对设备无损坏； 22.防撞、防跌落：应具备物理防撞措施；能自动探测周围环境，实时探测前方距离信息并23.发送给机器人，使机器人及时做出减速、刹车、转弯等反应，避免在台阶或凹陷处跌落； 24.充电监控：具备充电监控功能，WEB端、人机交互触摸屏可实时显示充电状态值如电压、电流等信息； 25.数据安全：数据通过接口加密访问、数据定时备份 26.通信安全：巡检机器人与客户端之间通过无线网络进行数据传输，可提供符合要求的网络部署方案，实现无线网络的覆盖并融入有线局域网 27.通信方式：支持WIFI/5G方式 28.自动充电：自主充电：具备电池电量自动检测功能，人工设置电量报警值，到达报警值自动停止当前任务，并发出警报，自主返回充电； （三）安全要求 29.机器人避障：巡检机器人具备无轨导航系统，且具备激光雷达、超声波多重避障措施； 30.机器人本体安全：机器人内部具备自动灭火装置，自动感应，主动预防。明火或温度≥170度时自动启动灭火，采用热气溶胶材质，对设备无损坏； 31.防撞、防跌落：应具备物理防撞措施；能自动探测周围环境，实时探测前方距离信息并发送给机器人，使机器人及时做出减速、刹车、转弯等反应，避免在台阶或凹陷处跌落； 32.充电监控：具备充电监控功能，WEB端、人机交互触摸屏可实时显示充电状态值如电压、电流等信息 33.数据安全：数据通过接口加密访问、数据定时备份； 34.通信安全：巡检机器人与客户端之间通过无线网络进行数据传输，可提供符合要求的网络部署方案，实现无线网络的覆盖并融入有线局域网； 35.通信方式：支持WIFI/5G方式 （四）功能要求 36.自动充电：具备自动充电，机器人执行巡检任务结束，可以自行返回充电桩，上桩进行充电。如果电量低于安全电量，机器人暂停当前任务自动回桩充电 37.自主避障：实时探测前方是否有障碍物并发送给机器人，使机器人及时做出刹车、减速、转弯等反应，避免在台阶或凹陷处跌落； 38.自主绕障：机器人在执行巡检任务时，如果通道间距不足，则机器人应该自动重新规划路径，迂回绕到过道另一侧继续完成后续巡检任务； 39.路径规划：机器人在行走过程中可以进行自主规划规划路径，快速到达目标点； 40.健康自检：机器人通过下发自检指令，对机器人软硬件状态进行检测若发生异常可将异常信息推送给用户，方便用户了解机器人异常信息； 41.故障检测：机器人执行巡检任务时，因【避障异常】【电量异常】【行走异常】【硬件故障】【软件故障】导致任务失败状态信息推送给用户，方便用户知道机器人的失败状态和原因； 42.电池健康度：支持电池信息可视化展示，展示【循环次数】【电压】【电流】【标称容量】【剩余容量】【电池温度】了解机器人电池的状态信息，方便客户和运维人员了解机器人的电池健康信息； 43.语音播报：机器人具备语音提示能力，及时播报自检及自诊断的异常项、巡检过程中发现的告警信息、机器人遇到的紧急情况，如急停、碰撞、跌落等； 44.人脸识别：机房不允许非正常物体（如非工作人员）入侵。机器人在充电桩位置，通过搭载的高分辨率光学摄像机拍摄检测通道，再结合人脸识别技术侦测是否有陌生人员出现，并进行拍照，为机房安全管理提供有效证据； 45.移动端：需具备实时监控，支持查看云台、工业相机实时监测内容；支持通过移动端对机器人下发指定到达、一键返回、停止指令；支持查看告警信息，进行告警处理； 46.自动巡检：机器人可以辅助运维人员进行7*24小时无人巡检，巡检的内容包括设备状态检测、环境动态感知等，减少机房运维人员的重复操作，并对发现的问题及时告警通知管理人员，实现巡检报告数字化、无纸化； 47.指定到达：可远程操作机器人到达指定位置，执行巡检任务； 48.告警复查：当机器人执行巡检任务完成后，针对产生未恢复告警信息的设备，机房运维人员可以给机器人下发告警复查的指令，机器人接收到指令后到达异常设备的机柜，重新巡检异常设备获取设备相关的信息； 49.指示灯状态检测：通过指示灯图像识别技术，精准识别指标灯状态。在非正常工作状态时，定位故障设备、故障位置。结合知识库辅助故障定位和故障处理，缩短机房设备故障发现的时间，提高故障处理的效率； 50.设备局部温度检测：通过热成像相机在各巡检点进行拍照，生成热力分布图，同时计算出热力分布图上的最高温度点、最低温度点、平均温度点。检测表面温度，结果超出阈值，则及时发出预警，提醒维护人员进行检查或加强监控； 51.温湿度检测：检测机房温度传感器采集；湿度传感器采集，实现全机房安全环境的实时监测，有异常时实时告警通过短信、邮件形式通知运维人员； 52.实时监控：机房管理人员可以实时查看机房现场情况，并可通过音频对讲功能和现场作业人员进行交流和指挥，记录现场情况； 53.语音对讲：机器人支持单向发起语音对讲，双向通话，同时可通过WEB端查看机器人现场视频，帮助机房人员对现场运维人员的异常情况进行远程诊断和远程指挥； 54.实时告警：机器人在执行巡检过程中将发现的异常进行实时告警，并对发现的异常及时通知管理人员； 55.报表推送：巡检任务执行完成后，将自动推送巡检任务报表；根据巡检报表配置生成周期及推送人员，定时自动生成巡检报表、巡检异常报表并推送给相关人员；支持报表word、excel、pdf格式下载； 56.机房二维平面图：首页控制台可展示机房二维平面图、在二维平面图中可显示机器人实时位置信息，巡检告警信息、温湿度云图、快捷下发执行等； 57.接口指标：机器人数据可通过编程接口获取：机器人巡检采集的巡检数据、任务数据、告警数据可被程序接口查询和配置为向指定网络地址实时推送；软件管理平台或机器人系统需提供RESTful API或HTTP Client方式，向第三方软件提供数据接口。 ▲五、驻场运维服务 1.服务概述： 提供驻场工程师3名分别是：网络运维工程师1名，硬件运维工程师1名，数据库运维工程师1名，驻场工程师须通过采购人面试确认，主要工作为提供日常安全维护服务。5×8小时对重要业务系统运行进行实时值守监控，及时发现信息安全风险或者信息安全事件并及时处理；若遇到重大信息安全事件，中标供应商需负责加派具备重大事件处理能力与经验的专业高级工程师进行现场服务。 2.服务要求：驻场对内外网系统进行5×8小时不间断监控。对值班期间出现的可疑情况和网络攻击行为，需及时报告采购人。得到采购人授权后，与采购人相关人员一起进行事件处理，事后提供事件处理报告。 3.交付成果：输出《XXX系统监测报告》、《XXX系统维保报告》等。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 服务期及地点 |  | 1.服务期：2025年度。 2.地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 采购人分三次向中标人支付合同款；第一次付款：自签订合同后 10 个工作日内， 支付 50%合同款；第二次付款：执行进度过半以上采购人向中标人支付 40%合同款；第三次付款：服务项目经采购人验收合格后的 10 个工作日内，支付 10%的合同款。 |  |  |
| 投标报价 |  | 1.本项目报价为总价包干，包括但不限于：服务的价格、必要的设备、保险费用和 各项税金、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等项目实施过程中可预见和不可预见的一切费用。采购人不再基于本项目服务另行支付其他额外费用。 2.因政府采购预算工作滞后性等原因，如中标供应商不是原服务供应商，中标供应商须与原服务供应商结清2025年度原服务供应商已实际产生但采购人未支付的服务费用，该费用已包含在中标供应商的报价中。 |  |  |
| 服务要求 |  | 1.服务响应时间要求： （1）提供 7×24 小时电话或电子邮件服务，中标供应商接到采购人的通知后立即响应，在≤ 1小时内做出明确响应和安排，在≤ 2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在≤ 2 小时 内到达现场解决问题，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用； （2）定期回访、走访采购人； （3）服务期内，中标供应商免费上门提供服务，免费提供应用软件升级。 （4）其余按中标供应商承诺进行。 2.服务的范围包括：系统、设备的正常运行和维护。 3.中标供应商提供的服务应符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、 规范。 4.免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物、设备设施、配件的安装，中标供应商整理验收 材料提交采购人验收。 5.技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，中标供应商应负责所售 产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务；质保期内货物发生故障， 维修或更换配件所需的全部费用由中标供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.保密要求：中标供应商在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接 触到的材料予以保密，未经采购人书面许可，中标供应商不得以任何形式向第三 方透露本项目的任何内容。 2.中标供应商应按照本次项目要求完成相关服务，如因中标供应商原因造成不能 履行本次项目的情况，采购人有权追究中标供应商相应责任。 3.在实施过程中，若由于中标供应商原因造成的数据、资料、信息丢失、设备损坏等，中标供应商须承担相应的责任。 4.中标供应商负责服务期内因政策调整、业务需求导致的系统变更和升级改造，并保障系统正常运行，业务正常经办。 5.采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方 提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供 应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 6.其他要求详见合同文本条款。 7.其他未尽事宜需由采购人与中标供应商双方签订补充协议进行约定。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及标准 |  |  |

附件一：

| 1.服务器维护设备清单： |  |
| --- | --- |
| 设备品牌 | 数量（台） |
| EMC | 11 |
| H3C | 86 |
| HP | 18 |
| IBM | 26 |
| 爱数 | 5 |
| 戴尔 | 13 |
| 华为 | 61 |
| 浪潮 | 62 |
| Storage server | 1 |
| 联想 | 8 |
| 奥震数据转换 | 1 |
| 宝德 | 2 |
| 曙光 | 28 |
| 宏杉 | 15 |
| 科力锐 | 2 |
| 深信服 | 4 |
| 中科 | 2 |
| 2、网络设备维护设备清单： |  |
| 设备型号 | 数量（台） |
| H3C | 78 |
| EMC | 2 |
| 华为 | 42 |
| 深信服 | 14 |
| 思科 | 4 |
| Mellanox | 4 |
| TP LINK | 3 |
| ZTE中兴 | 5 |
| 迪普 | 1 |
| 广东九博 | 1 |
| 锐捷 | 3 |
| 神州数码 | 1 |
| 远望信息 | 2 |
| 3、网络安全设备维护设备清单： |  |
| 设备型号 | 数量（台） |
| 安恒 | 2 |
| 东软 | 4 |
| 联想 | 1 |
| 天融信 | 16 |
| 奇安信 | 4 |
| 深信服 | 16 |
| 网神 | 3 |
| 卫士通 | 9 |
| 信安世纪 | 4 |
| 4、机房UPS空调，动环监控等系统维护设备清单： |  |
| 设备型号 | 数量（套） |
| 金鹏正动环系统 | 2 |
| 华为 | 9 |
| 科士达电池组 | 4 |
| 科华 | 3 |
| 申凌 | 1 |
| 世图兹 | 4 |
| 克莱门特 | 2 |
| 上柴股份发电机组 | 1 |
| 玉柴 发电机组 | 1 |
| 浙江信达可恩消防系统 | 4 |

B分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 信息安全服务 |  | 1项 | （一）渗透测试服务 ▲1.服务概述：对广西人社云承载的应用系统采用黑白盒方式实施渗透测试，尽最大程度找出网站架构、页面漏洞、系统漏洞、应用漏洞等各种风险漏洞问题。对找出的问题进行充分验证，给出有针对性的整改加固方案，配合实施整改。 ▲2.服务要求：安全服务商渗透测试团队采用人工黑白盒的方式对人社云上的应用系统进行安全测试，测试内容包括系统层安全渗透测试、WEB中间件安全渗透测试、WEB应用渗透测试等方面，主要测试方法包括：信息收集、远程溢出、口令猜测、本地溢出、WEB脚本测试等，测试内容包括但不限于如下内容： （1）WEB安全：SQL注入、XSS、CSRF、文件上传、远程代码执行等； （2）业务逻辑安全：用户名枚举、用户密码枚举、平行越权、垂直越权等； （3）中间件安全：中间件配置缺陷、中间件弱口令、Weblogic反序列化命令执行、文件解析代码执行等 （4）服务器安全：域传送漏洞、Redis未授权访问、MangoDB未授权访问等。 服务商需具备资深的漏洞挖掘能力，能有效的发现人社应用系统存在的安全风险漏洞，在CVE漏洞库与CNVD国家信息安全漏洞共享平台报送过相关的安全漏洞。 ▲3.服务范围：广西人社厅范围内所辖信息系统，包括但不限于广西“数智人社”信息系统，以人社云承载的应用系统为重点测试对象。 ▲4.服务频次：项目服务期限内根据实际需求提供渗透测试服务。 ▲5.交付成果：测试完成后输出《应用系统渗透测试报告》、《应用系统渗透测试复测报告》 （二）应急响应服务 ▲1.服务概述：为广西人社厅提供网络安全事件应急响应服务，针对人社云上可能发生的网络安全事件提供应急响应处置、事件原因分析、可疑漏洞验证等专业技术服务支撑，帮助人社云提升安全事件分析能力、响应处置能力，从根本上提高安全事件处置和安全保障水平。 ▲2.服务要求： 应急响应范围：包括网络或系统中的计算机或网络设备系统的硬件、软件、数据因非法攻击或病毒入侵等安全原因而遭到破坏、更改、泄漏造成系统不能正常运行，或已经发现的有可能造成上述现象的安全隐患。包括以下情况，都属于安全事件。 (1) 非授权访问，通过入侵的方式进入到未被授权访问的网络中，而导致数据信息泄漏； (2) 信息泄密，数据在传输中因数据被截取、篡改、分析等而造成信息的泄漏； (3) 拒绝服务，正常用户不能正常访问服务器提供的相关服务； (4) 在系统日志中发现非法登录者； (5) 发现网络大面积爆发计算机病毒感染； (6) 发现有人在不断强行尝试登录系统； (7) 系统中出现不明的新用户账号； (8) 管理员收到来自其它站点系统管理员的警告信，指出系统可能被威胁； (9) 文件的访问权限被修改； (10) 因安全漏洞导致的系统问题； (11) 其它的入侵行为。 3.服务范围：人社厅本单位范围内的网络安全事件 ▲4、服务频次：应急响应服务为按需服务。 5、交付成果：《安全事件应急响应报告》。 （三）网络攻防服务 ▲1.协同防护组织分工服务：安全服务商根据业界最佳防守实践，为人社厅制定实战攻防演练的安全防护组织，建立综合协同防御组织体系，合理利用人社厅本单位、第三方运维人员、专业安全厂商的技术力量，建立各有关工作组落实系统防御工作。 ▲2.协助安全防护工作方案制定：安全服务商应根据人社厅的网络安全现状，协同人社厅共同编制实战攻防演练工作方案，保证项目实施过程的有序进行。 ▲3.演练前全自查与加固：在正式演练工作开始前，对人社厅系统开展安全自评估工作，查找潜在的安全风险及漏洞，收缩攻击面，降低被攻击风险。 3.1互联网侧资产暴露面梳理：通过现场调研访谈，同时结合资深攻防专家的安全技能，采取多种方式、多个维度探测业主单位面向互联网暴露的资产信息，形成互联网资产信息表，并对散布互联网上的本单位相关信息进行汇总清理，降低源自互联网侧的攻击路径及风险。 3.2安全设备梳理：协助人社厅梳理盘点本单位内部的安全设备情况，明确各安全设备的功能及部署位置，整理出安全设备清单；协助设备管理人员对安全设备的策略部署、安全配置等情况进行清查完善，以加强网络安全防护能力。 3.3安全防护情况评估：根据演练防护需要，对本单位的整体网络安全防护情况进行梳理评估，内容包括但不限于网络架构、主机系统、业务系统、日志审计、数据备份等内容，识别存在的高风险点和事项，积极协助运维管理人员做好弱点加固和风险处置工作，提高本单位的攻击防护能力。 3.4应用渗透测试评估：在实战攻防演练开始前，对人社厅的重点业务应用系统，特别是面向互联网侧提供服务的业务系统开展专项的渗透测试评估工作，及时检测、发现可能存在的安全漏洞和风险，以协助运维人员快速修复，避免在演练期间被攻击队利用。 ▲4.攻防演练防守服务：服务期内共提供不少于 2个月专人安全值守服务，服务期间需对发生的网络安全事件及时响应并处置，运维广西人社厅各类网络安全设备，及时调整设备策略，如有需要，则进行7*24值守服务。按需提供实战攻防演练防守服务。 ▲5.防演练期间为人社厅提供2名攻防实战专家，作为演练活动中的防守队伍，主导对本单位的安全防守工作，演练期间实时监测攻击行为，对确认的攻击行为进行处置响应，积极防护本单位业务系统，演练期间根据每日防护情况负责撰写每日演练总结报告；提供不少于2个月的安全值守服务。 ▲6.服务范围：监管单位举办的实战攻防演练活动，提供不少于 2个月的现场值守防护服务。 ▲7.服务频次：项目服务期内按需提供实战攻防演练防守服务。 ▲8.交付成果：输出《防守工作方案》、《安全监测日报》、《防守工作总结》等。 （四）终端威胁防御系统 ▲1.基于预防、防御、检测、响应的一体化安全体系，赋予广西人社厅终端威胁防御能力，提供服务器版客户端2000点和办公电脑客户端版1000点授权；采用基因识别、虚拟沙盒、微隔离等技术，精准识别各种已知威胁和未知威胁，帮助单位快速检测、响应终端安全问题，全面提升终端安全防护能力。 ▲2.客户端至少支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11等32位/64位终端操作系统，支持Windows server 2003、Windows server2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019等32位/64位服务器操作系统。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等桌面操作系统。 3.支持部门架构的导入，包含部门规则、部门与IP规则、LDAP规则导入，并可根据IP规则一键整理。 4.支持文件分发功能，通过管理中心对终端进行统一的文件分发。 5.支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、白名单）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；合规管控（文档检测、文档跟踪、USB存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心）； 6.支持终端防卸载、防脱离功能，管理员能够统一设置防卸载密码，防止终端用户随意脱离保护。 7.支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力，同时支持错峰扫描。 8.支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。 9.支持对浏览器主页进行锁定保护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御。 10.支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。 11.支持动态认证，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证。 12.支持进程监控，可定义进程黑、白名单， 白名单指定进程可设置自保护、启动退出报警，黑名单中的进程可自动中止。 13.支持管理中心访问控制，包含 WEB 访问控制定制超时时间、登录重试次数等。 （五）驻场安全运维服务 ▲1.服务概述：提供驻场网络安全运维工程师2名，驻场工程师须通过采购人面试确认，主要工作为提供日常安全维护服务。5×8小时对重要业务系统运行进行实时值守监控，及时发现信息安全风险或者信息安全事件并及时处理；若遇到重大信息安全事件，中标供应商需负责加派具备重大事件处理能力与经验的专业高级工程师进行现场服务。 ▲2.服务要求：驻场对内外网系统进行5×8小时不间断监控。对值班期间出现的可疑情况和网络攻击行为，需及时报告采购人。得到采购人授权后，与采购人相关人员一起进行事件处理，事后提供事件处理报告。 ▲3.交付成果：输出《XXX系统监测报告》、《XXX系统维保报告》等。 （六）安全培训服务 ▲1.服务概述：每年针对专题培训和安全专业课程培训的培训至少各安排1次通过现有视频会议系统，进行行业信息安全培训，培训时长至少半天，培训时间由采购人指定。 2.专题培训：从加强信息安全能力角度和原则出发，对相关安全技术人员进行针对性的技术、意识专题培训，通过实际案例演示，提高安全技术人员实战经验和能力。 3.安全专业课程培训：从安全基础知识起，系统、全面地引导技术人员学习信息安全理论，掌握安全攻防技能。培训内容包括信息安全技术、信息安全管理、信息安全工程、信息安全体系和模型，以及信息安全标准和法律法规。 （七）安全监测和运营服务 ▲1.安全监测和运营服务包含态势感知安全分析服务和内外网流量监测服务两项内容，包含服务平台和监测探针使用服务，服务平台与监测探针支持联动运营，以满足服务需求。 ▲2.服务平台硬件配置要求提供国产化CPU，提供≥6颗CPU，单颗核数不低于16核,主频不低于2.0 GH，内存≥384G，磁盘≥72TB。 3.为了保障服务平台资源高可用性，要求提供计算虚拟化功能，计算虚拟化提供虚拟机全生命周期管理、USB映射、备份、快照、最后一屏等功能。 4.为了保障服务平台的数据安全和存储可恢复，要求提供存储虚拟化功能，存储虚拟化提供统一存储服务，提供存储精简部署、存储卷级存储策略设置、存储数据可视化等功能。 5.为了保障服务平台网络的安全隔离和提高网络安全性，要求提供网络虚拟化功能，网络虚拟化提供拖拽式组网、虚拟路由器、虚拟交换机、连通性测试等功能。 6.安全监测和运营服务支持通过服务平台对已有的安全设备进行联动管理，形成完整的运营体系。并且针对安全事件提供人工分析处置，分析人员及时反馈事件处置进程，提供处置后的事件报告，形成安全闭环。 7.态势感知安全分析服务提供态势大屏展示，包括全网态势、威胁态势、安全底图、安全处置、资产态势、漏洞态势、攻击态势、恶意程序态势，网站监测、态势三屏，支持大屏展示时间设置，支持态势大屏中相关信息下钻跳转到对应的详细页面。 8.态势感知安全分析服务提供告警总数、处置率、处置情况、告警类型排行、告警趋势、最新告警、告警处置人分布等信息展示，并支持下钻展示。 9.态势感知安全分析服务提供通过资产视角或安全域视角查看资产概况，支持对遭受攻击最多资产排行、漏洞最多资产排行、性能异常资产列表、风险资产排行、风险安全域列表、风险业务系统排行等信息进行展示。 10.态势感知安全分析服务提供全网恶意程序趋势动态监测，监测角度包括恶意程序传播源排行、恶意程序趋势、被攻击服务器排行、被攻击终端排行、恶意程序传播次数排行、被感染资产排行等。 11.态势感知安全分析服务提供查看网站概况包括网站总数、在线网站、风险网站，支持查看风险网站排行、风险等级分布、风险影响网站统计、风险类型分布、敏感词发现次数排行等，并支持实时风险信息监测。 12.态势感知安全分析服务提供对告警进行处置的服务，处置方式包括线下处置、联动处置、标记误报、标记忽略等方式。支持对告警进行详情展开查看告警画像，包括告警概况、攻击端/受害端分布、攻击关系图、告警溯源等。 13.态势感知安全分析服务提供工单管理服务，支持指派相关责任人进行处理，支持对工单进行分组管理，分组类型包括我的工单、待处置工单、已处置工单、历史工单。 14.态势感知安全分析服务提供专项场景威胁分析，专项分析场景包括但不限于恶意邮件、恶意挖矿等，每类场景威胁分析支持按照今天、过去7天、过去14天、过去30天进行时间过滤显示。 15.态势感知安全分析服务的服务平台与现有的漏洞扫描设备联动，支持漏洞数据采集和漏扫报告导入，实现更细粒度的漏洞运维管理和处置，并支持下钻查看漏洞扫描设备作用和数量。 16.内外网流量监测服务提供对设备信息进行监控，包括：CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、CPU温度、系统温度、并发连接数、新建连接数、接口速率百分比、冗余电源、风扇状态、规则库过期。 17.内外网流量监测服务提供检测包括扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击等在内的17大类超过13000种以上网络攻击事件。 18.内外网流量监测服务提供对网络中传输的异常流量进行检测服务，包括服务器非法外联、DGA域名、DNS隧道、HTTP隧道、隐蔽通信、加密流量、邮件监测、异常行为等异常流量类型。 19.内外网流量监测服务通过威胁情报检测已知APT事件，通过恶意程序检测未知APT事件，通过僵尸主机规则库检测已知的APT组织。 20.内外网流量监测服务提供全流量取证，将事件发生前后的流量一起留存，支持攻击取证、僵尸主机取证、恶意程序样本、恶意程序无风险样本、威胁情报样本、威胁情报取证、WEB防护取证、异常流量取证，取证类型支持报文取证和样本文件取证两种形式。 21.内外网流量监测服务提供对攻击检测、僵尸主机、恶意程序、威胁情报、WEB防护、异常流量、DDoS检测、加密流量检测、URL过滤、黑名单等多种安全事件日志信息记录。 ▲22.内外网流量监测服务提供联动阻断，能够与监测探针同品牌的防火墙进行联动处置，可设置联动防火墙名称、地址、共享密钥、上报数据。 ▲23.安全监测和运营服务交付成果：《分析与处置报告》、《安全运营报告》、《安全通告》等。 （八）API风险监测系统服务 ▲1.提供应用层流量分析性能≥3G； 2.提供全方位分析本地化AI平台调用的API资产的安全状态，首页可呈现资产总览、安全缺陷、数据风险； 3.提供各类数据安全风险的下钻跳转，跳转后可展示当前全部风险数和其中高危风险数，并以列表形式展示全部数据风险种类及数量； 4.提供显示登录接口、文件上传接口、列表查询接口、文件下载接口，每个接口类型均具备下钻跳转； 5.提供对API资产进行梳理，可从固定列，包括请求方法、接口地址、操作，可选择性展示列，包括接口状态、域名、接口类型、数据标签、敏感等级、风险等级、今日访问次数、累计访问次数、所属机构、缺陷事件、风险事件、数据来源全面展示API资产； 6.提供展示当前安全缺陷总数，以下拉列表形式展示全部缺陷种类，从缺陷名称、接口地址、域名、敏感等级、缺陷类型、数据标签、所属机构、首次发现缺陷时间、最近发现缺陷时间多个角度呈现当前安全缺陷信息，并具备选择性呈现列表信息； 7.为减少人工核验工作，提高运维效率，提供对API缺陷进行自动验证，在API缺陷详情中点击即可自动生成缺陷验证性测试POC，并具备POC的预览和自定义编辑，编辑后能够生成和导出POC验证测试文件； 8.提供数据风险的梳理和展示，可呈现当前全部风险数和其中高危风险数，并以列表形式展示全部数据风险种类及数量，从风险名称、风险描述、风险类型、域名、所属机构、风险主体、发现时间多方面全面展示当前数据风险状况，并具备选择性呈现列表信息； 9.提供有针对性的追踪溯源和全量日志检索，具备溯源任务的管理，至少包括线索溯源、账号溯源、源IP溯源、条件溯源等，每种溯源任务具备独立的任务创建入口； 10.提供接口风险事件溯源及取证，能根据事件模型配置时间周期、风险类型，具备查看接口涉敏风险、接口行为风险、接口缺陷风险分析，并列出风险列表； 11.提供日志检索，通过时间范围、日志量和日志类型的选择，可呈现对应日志内容，同时，具备精确检索，可通过访问URL、源IP、目的IP、目的端口、用户名、类型和域名进行组合筛选，更精确地筛选需要的日志信息； ▲12.提供对数据泄露、IP异常行为、账号异常行为等数据安全风险进行快速处置，可联动其他安全设备封禁恶意目标； 13.提供订阅管理功能，按需创建报告订阅模板，可设置包括报告类型、报告名称，组织机构、生成周期等信息，其中生成周期可以按照每天、每周、每月及自定义设置等 14.提供以大屏形式呈现整体安全态势，从资产总览、资产类型分布、敏感信息分布、安全缺陷分布TOP5、数据风险分布TOP5、数据风险事件，安全指数、正常访问次数、行为风险数和缺陷访问数多方面呈现当前安全态势； 15.具备IPv6 Ready Logo认证。 （九）WEB应用防火墙服务 ▲1.提供网络层流量吞吐性能≥120G，应用层流量吞吐性能≥15G； ▲2.提供服务器SSL卸载功能，最大化提升https处理能力； 3.提供多种模式共同运营，包括透明模式（二层模式）、代理模式、网关模式和旁路模式，且模式之间切换不需要重启设备或者检测引擎； ▲4.提供透明模式和代理模式的SSL卸载，具备后端真实服务负载均衡（负载模式应包括轮询、最小连接、源地址哈希散列），SSL卸载应具备卸载，双向卸载，具备记录访问原始IP，具备HTTP网站升级，具备隐藏真实服务地址、防点击劫持、代理地址禁ping； 5.提供通过虚拟化技术实现将一台物理设备虚拟成多个虚拟WAF；并且可对每个虚拟WAF使用的资源进行限制，例如会话数、新建速率、吞吐量、CPU及内存使用率； 6.提供通过摘要、加密、重放防护等手段对Cookie进行保护，防止Cookie值被篡改。提供对Cookie进行HTTPonly、Secure属性进行加固设置； ▲7.提供对网站添加网站锁，开启网站锁，此站点仅允许GET和HEAD方法访问，防止网站被篡改，同时可以自行设定网站锁生效的时间；提供网站一键下线，上下线时间可自定义，通过对网站进行下线避免特殊时期被攻击； 8.提供下载文件检查，可以对文件类型和MIME类型进行检查，检查的文件类型应包括bak 、dct 、fpt 、old 、copy、zip 、gz 、rar 、jar 、z 、tar 、tgz 、bz2 、7z、cfg 、conf、inc、ini、mdf、mdb、db、ldf、myd、myi、ora、sql等常见文件类型，以及针对不常见的文件类型可以自定义，提供设置文件下载的大小，防护动作应包括告警、阻断、推送和重定向，并且可以联动黑名单； 9.提供慢速DDoS防护，设定防护等级，防护等级应包括极宽松、宽松、标准、严格、极严格等模式，可以联动黑名单，并且具备人机校验的方式进一步验证校验，至少应具备SlowBody、SlowHeader、SlowRead等类型的慢速攻击防护； ▲10.提供网页防篡改功能，能够预取正常网页配置信息作为参考基线；提供开启主动防护，间隔时间预取报文，于之前存储的报文进行对比，查看有无发生篡改；篡改发生后能够给用户并同步记录篡改日志； 11.提供对命令行注入、SQL注入、LDAP注入、XPATH注入、SSL注入、Mail注入、跨站脚本攻击、文件穿越、文件包含、Struts2漏洞等常见Web攻击进行防护，针对检测到的攻击可以进行告警、阻断、推送、重定向等动作，并且可以联动黑名单，黑名单生效时间可自定义；提供SSL、SQL、XSS智能防护，通过语义语法检测引擎对攻击进行更深入的检测； ▲12.提供Webshell非法上传防护，内置Webshell风险分值检测引擎，提供基于Webshell上报危险系数进行防护； 13.提供数据库、网站目录、源码、Server头域、Webshell访问等信息泄露防护，默认具备服务器状态码检测，具备操作系统、数据库、源代码等敏感文件泄露防护，具备银行卡号、手机号、身份证号泄露检测，并且具备自定义隐藏头域、自定义数据库、自定义源码、自定义关键文件路径等泄露检测，针对信息泄露可以执行告警、阻断、重定向、推送等动作； 14.提供爬虫特征库，并且可以自定义爬虫特征，可以根据爬虫的流量设定阈值进行防护，可执行的动作应包括告警、阻断、重定向、推送等动作； 15.提供Web页面和指纹登录，Web登录协议具备HTTP和HTTPS，登录端口可以自定义，具备设置允许登录的IP、MAC以及时间段；具备设定登录之后读超时时间、写超时时间以及并发连接数； （十）国产门禁服务 1.提供国产机架式服务器配备麒麟或者统信等国产操作系统，包含国密CPU卡、国密门禁读卡器、门禁控制器、密钥注入器、门禁发卡器等硬件设备及门禁管理系统、门禁日志审计系统和密钥管理系统等软件系统； 2.使用PCI-E密码卡，采用基于SM3的HMAC技术实现日志记录的完整性保护，支持日志记录篡改报警提示,具有符合GM/T0036的国密产品认证证书;（提供相关认证证书） 3.支持对门禁进出记录完整性保护，可通过页面直接查看完整性记录情况。门禁完整性的设计采用的SM2算法，提供产品的进出记录完整性保护实现的代码片段；（提供产品页面和代码片段截图） 4、支持配置文件离线加解密，密态文件支持任意位置存储，可离线定向解密；指纹认证通过后解锁交互界面执行解密操作；（提供相关操作界面截图） 5.系统包含： 1)国密门禁服务器（含门禁管理系统+加密系统+完整性审计系统+国产服务器+加密卡+加密套件（密钥注入含加密硬件、软件） *1 2)门禁控制器双门 *1 3)按键型读卡器 *2 4)门禁发卡器 *1 5)磁力锁双门 *2 6)开门按钮 *2 7)GUP卡*5 （十一）视频安全密码一体化服务 1.系统包含摄像机（支持ONVIF协议，像素：≥200万）NVR1台（视频输入路数：≥16路；支持ONVIF协议）和国密视频监控系统网关； 2.提供国产机架式服务器配备麒麟或者统信等国产操作系统，产品内置二级密码模块配备国密二级密码卡，串联于 IPC (网络摄像头)和 NVR(网络视频录像机)之间，实现视频数据完整性签名； 3.视频数据完整性采用关键帧方式进行签名，能通过设备自身进行完整性抓包分析，查看签名值，验签公钥等信息，支持将上述信息导出为word文档功能，支持导出文件离线加解密，密态文件支持任意位置存储，可离线定向解密；指纹认证通过后解锁交互界面执行解密操作；（提供相关操作界面截图） 4.国密视频监控系统网关支持TCP/UDP协议、SIP，兼容H.264和H.265编码协议；支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的机密性保护，也支持单独的机密性操作，单独的完整性操作，以及混合使用；（提供界面操作的录屏） 5.国密视频监控系统网关具备国家权威机构颁发的“视音频监控设备及其安全认证”相关专利证明材料； 6.含两个200万半球网络摄像机，一个8路16盘位录像机，二个10T硬盘，满足180天存储需求。 （十二）新系统上线评估服务 1.服务内容：对人社厅新上线系统、重大版本变动后的业务系统进行上线前的安全评估，以发现新上线业务系统可能存在风险，防止系统带病上线。新系统上线安全评估内容主要包括安全漏洞扫描、安全配置核查、人工渗透测试等三部分内容： 2.安全漏洞扫描：利用漏洞扫描设备对涉及系统的主机操作系统、数据库、应用中间件等进行漏洞检测，以发现已暴露的安全风险漏洞，并出具漏洞扫描检测报告，提供整改建议。 3.安全配置核查：依据安全通用基线标准与等级保护要求，对涉及信息系统的主机操作系统、应用中间件、数据库等进行安全基线检查，并出具安全基线核查报告与整改建议。使业务系统的安全基线处于较高标准之上。 4.人工渗透测试：模拟入侵者对系统WEB应用进行攻击测试，在对现有信息系统不造成任何损害的前提下，从攻击者的角度来对主机系统的安全程度进行安全性评估。根据业务实际部署情况，可通过“黑盒”或“白盒”方式进行测试，测试方法不限于信息收集、端口扫描、远程溢出、口令猜测、本地溢出、客户端攻击、中间人攻击、web脚本渗透等，出具渗透测试与整改建议报告。 ▲5.服务范围：广西人社厅范围内所辖信息系统，包括但不限于广西“数智人社”信息系统，以人社云承载的应用系统为重点测试对象。 6.服务频率：服务期内按实际需要开展。 7.服务交付物：《新系统上线安全评估报告》。 （十三）数据安全风险评估服务 1.通过业务系统基本情况梳理，分析业务流程、业务依赖关系、系统交互过程、数据流转情况等业务系统基本信息，提炼业务场景特性，归纳数据全生命周期处理情况，为全面识别数据安全风险提供依据。服务次数：1次，输出《业务数据处理活动建模》。 2.数据安全风险评估方案设计：通过现场调研和技术评估相结合的方式设计数据安全风险评估方案、方法和流程，对单位数据运行现状开展全面风险评估，了解数据管理相关控制的存在性及有效性，评估分析数据安全整体面上和点上的安全风险，最终形成一致的风险计算规则，为招标人构建持续的风险评估机制。服务次数：1次，输出《数据安全风险评估指南》。 ▲3.数据安全风险评估实施：对业务及数据应用过程中的安全风险进行分析及评估，确定主要的数据安全风险。服务次数：1次，输出《业务系统数据安全风险评估报告》 4.服务范围： 本次数据安全评估服务范围，对象为1个重要核心业务系统。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 服务期及地点 |  | 1.服务期：2025年度。 2.地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 采购人分三次向中标人支付合同款；第一次付款：自签订合同后10个工作日内， 支付50%合同款；第二次付款：执行进度过半以上采购人向中标人支付40%合同款；第三次付款：服务项目经采购人验收合格后的10个工作日内，支付10%的合同款。 |  |  |
| 投标报价 |  | 1.本项目报价为总价包干，包括但不限于：服务的价格、必要的设备、保险费用和 各项税金、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等项目实施过程中可预见和不可预见的一切费用。采购人不再基于本项目服务另行支付其他额外费用。 2.因政府采购预算工作滞后性等原因，如中标供应商不是原服务供应商，中标供应商须与原服务供应商结清2025年度原服务供应商已实际产生但采购人未支付的服务费用，该费用已包含在中标供应商的报价中。 |  |  |
| 服务要求 |  | 1.服务响应时间要求： （1）提供 7×24 小时电话或电子邮件服务，中标供应商接到采购人的通知后立即响应，在≤ 1小时内做出明确响应和安排，在≤ 2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在≤ 2 小时 内到达现场解决问题，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用； （2）定期回访、走访采购人； （3）服务期内，中标供应商免费上门提供服务，免费提供应用软件升级。 （4）其余按中标供应商承诺进行。 2.服务的范围包括：系统、设备的正常运行和维护。 3.中标供应商提供的服务应符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、 规范。 4.免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物、设备设施、配件的安装，中标供应商整理验收 材料提交采购人验收。 5.技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，中标供应商应负责所售 产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务；质保期内货物发生故障， 维修或更换配件所需的全部费用由中标供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.保密要求：中标供应商在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接 触到的材料予以保密，未经采购人书面许可，中标供应商不得以任何形式向第三 方透露本项目的任何内容。 2.中标供应商应按照本次项目要求完成相关服务，如因中标供应商原因造成不能 履行本次项目的情况，采购人有权追究中标供应商相应责任。 3.在实施过程中，若由于中标供应商原因造成的数据、资料、信息丢失、设备损坏等，中标供应商须承担相应的责任。 4.中标供应商负责服务期内因政策调整、业务需求导致的系统变更和升级改造，并保障系统正常运行，业务正常经办。 5.采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方 提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供 应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 6.其他要求详见合同文本条款。 7.其他未尽事宜需由采购人与中标供应商双方签订补充协议进行约定。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及标准 |  |  |

C分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 网络安全等级保护测评服务 |  | 1项 | 一、网络安全等级保护测评服： ▲1.总的要求：依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）对2个二级系统和4个三级系统开展网络安全等级保护测评工作，并分别出具网络安全等级保护测评报告。 2.标准依据： 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999) 《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） 《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018) 《网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019） 《网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018） ▲3.测评内容 (1）安全通用要求 安全通用要求测评内容应包括安全技术和安全管理两大类，其中技术类应包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的测评，安全管理类测评应包括对安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五个方面的测评。 (2）安全扩展要求 本项目涉及等级保护对象涉及测评标准安全扩展要求（云计算、移动互联网、物联网、大数据、工业控制）方面内容的，投标人应该满足对被测评系统两个或以上网络环境的测评，需根据实际情况选定适用的安全扩展要求测评内容开展本项目测评工作。 4.测评方法 4.1在测评实施过程中，应采用访谈、检查和测试、渗透测试等测评方法进行，并与国家相关规范及标准的要求相符。 4,2访谈是指测评人员通过引导信息系统相关人员进行有目的的（有针对性的）交流以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程； 4.3检查是指测评人员通过对测评对象（如管理制度、操作记录、安全配置等）进行观察、查验、分析以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程； 4.4测试是测评人员使用预定的方法/工具使测评对象产生特定的行为，通过查看和分析结果以帮助测评人员获取证据的过程； 4.5渗透测试是模拟黑客的攻击方法，对受保护对象的应用系统、主机、网络进行攻击，从而验证测评对象的弱点、技术缺陷或漏洞的一种评估方法。 5.服务成果：测评完成后，对相应系统出具符合等保2.0相关技术标准要求、国家网络安全等级保护管理部门规范要求且公安机关认可的的网络安全等级保护测评报告。 二、商用密码应用安全性评估服务 1.评估服务 (1）总的要求： 依据《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》( GB / T 39786—2021)(以下简称“《基本要求》”)、《信息系统密码应用测评要求》、《信息系统密码应用测评过程指南》、《信息系统密码应用高风险判定指引》、《商用密码应用安全性评估量化评估规则》等标准、规范,对广西壮族自治区人力资源和社会保障厅的3个三级系统开展商用密码应用安全性评估工作，并出具商用密码应用安全性评估报告； 本次密评旨在对受测系统的商用密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估;根据实际评估结果,对受测系统进行安全风险分析并给出改进建议,出具密评报告。 (2）评估依据： 评估过程中主要依据的标准或规范性文件： GBT 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》 《政务信息系统密码应用与安全性评估工作指南》 《信息系统密码应用测评要求》 《信息系统密码应用测评过程指南》 《信息系统密码应用高风险判定指引》 《商用密码应用安全性评估量化评估规则》 参考标准及规范： 评估过程中其它参考性标准或规范性文件: GM / T 0024—2014 SSL VPN 技术规范 GM / T 0029—2014签名验签服务器技术规范 (3）评估原则 本次密评工作中严格遵循以下原则： 1）客观公正原则:密评人员在最小主观判断情况下,按照双方认可的密评方案,基于明确定义的评估方式和解释实施密评活动。 2）经济及重用性原则:密评工作可重用包括商用密码安全产品评估结果和信息系统密码评估结果在内的已有评估结果。重用结果应适用于受测系统,并且能够反映出当前系统的安全状态。 3）可重复、可再现性原则:任何密评人员,依照同样的要求,使用同样的评估方法,对每个密评实施过程的重复执行均应得到相同的密评结果。 4）规范性原则:项目实施过程中,在人员、质量和时间进度等方面进行严格管控,在保证测试质量的前提下,按计划进度执行。评估工具、方法和过程要在双方认可的范围之内合法进行。 5）完整性原则:密评过程中,确保密评数据、过程记录的完整性。 6）最小影响原则:应充分考虑密评活动对受测系统的影响,采取必要的措施,避免影响受测系统正常运行。 7）保密原则:应确保密评项目涉及的所有信息,不会泄露给第三方单位或个人,不擅自利用这些信息。 (4）评估内容 1）商用密码应用安全性评估要求依据国家有关最新标准和规范对包括(但不限于)物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面进行评估。 2）物理和环境安全包括身份鉴别、电子门禁记录数据完整性、视频记录数据完整性、密码服务、密码产品等评估项。 3）网络和通信安全包括身份鉴别、通信数据完整性、通信过程中重要数据的机密性、网络边界访问控制信息的完整性、安全接入认证、密码服务、密码产品等评估项。 4）设备和计算安全包括身份鉴别、远程管理通道安全、系统资源访问控制信息完整性、重要信息资源安全标记完整性、日志记录完整性、重要可执行程序来源真实性、密码服务、密码产品等评估项。 5）应用和数据安全包括身份鉴别、访问控制信息完整性、重要信息资源安全标记完整性、重要数据传输机密性、重要数据存储机密性、重要数据传输完整性、重要数据存储完整性、不可否认性、密码服务、密码产品等评估项。 6）管理制度包括具备密码应用安全管理制度、密钥管理规制、建立操作规程、定期修订安全管理制度、明确管理制度发布流程、制度执行过程记录留存等评估项。 7）人员管理包括了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度、建立密码应用岗位责任制度、建立上岗人员培训制度、定期进行安全岗位人员考核、建立关键岗位人员保密制度和调离制度等评估项。 8）建设运行包括制定密码应用方案、制定密钥安全管理策略、制定实施方案、投入运行前进行密码应用安全性评估、定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演练等评估项。 9）应急处置包括应急策略、事件处置、向有关主管部门上报处置情况等评估项。 (5）服务成果 针对被评估的系统,编制商用密码应用安全性评估报告,报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制。 2.咨询服务 为广西壮族自治区人力资源和社会保障厅信息系统密码应用相关工作提供技术咨询服务，包括以下内容： (1）信息系统密码应用基本要求及密码风险控制 1）依据《中华人民共和国国家标准-信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GM/T39786-2021）要求及信息系统等级保护定级情况，解析密码风险控制需求。 2）信息系统的密码应用基本情况：物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置、密钥生存周期管理等内容提供咨询服务。 (2）信息系统密码应用高风险判定指引 由于信息系统密码应用场景的复杂性，《信息系统密码应用高风险判定指引》无法涵盖密码应用的所有高风险安全问题，对于本文件未涉及但确实可能会对信息系统造成严重安全隐患的安全问题，应结合信息系统的实际情况对相关安全问题所引发的风险提供咨询服务，降低因存在密码应用高风险项而无法通过密评的可能。 (3）密码应用方案编制咨询 1）密码应用解决方案咨询：方案内容的完整性，密码应用的合规性、正确性、有效性。 2）实施方案咨询：文档结构是否完整，并重点了解方案是否按照《密码应用解决方案》的设计要求进行编制，提供咨询建议。 3）应急处置方案咨询：文档结构是否完整，并重点了解方案提出的风险事件是否完备，方案措施和应急预案是否合理、周密，提供咨询建议。 4）解析密码应用方案模板、密码应用方案设计要点、密评的管理和建设需求及关键点等。 (4)商用密码应用安全性评估咨询：如何合规地开展密评，了解密评前期准备、人员配备、建章立制、现场测评、测评工具、实施步骤、典型密码应用案例解析等，为信息系统的商用密码应用安全性评估提供科学评价与咨询服务。 (5)政策法规咨询：提供关于商用密码相关的政策法规咨询与解读，落实国家政策，规避政策风险。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 服务期及地点 |  | 1.服务期：2025年度。 2.地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 采购人分三次向中标人支付合同款；第一次付款：自签订合同后10个工作日内， 支付50%合同款；第二次付款：执行进度过半以上采购人向中标人支付40%合同款；第三次付款：服务项目经采购人验收合格后的10个工作日内，支付10%的合同款。 |  |  |
| 投标报价 |  | 1.本项目报价为总价包干，包括但不限于：服务的价格、必要的设备、保险费用和 各项税金、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等项目实施过程中可预见和不可预见的一切费用。采购人不再基于本项目服务另行支付其他额外费用。 2.因政府采购预算工作滞后性等原因，如中标供应商不是原服务供应商，中标供应商须与原服务供应商结清2025年度原服务供应商已实际产生但采购人未支付的服务费用，该费用已包含在中标供应商的报价中。 |  |  |
| 服务要求 |  | 1.服务响应时间要求： （1）提供 7×24 小时电话或电子邮件服务，中标供应商接到采购人的通知后立即响应，在≤ 1小时内做出明确响应和安排，在≤ 2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在≤ 2 小时 内到达现场解决问题，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用； （2）定期回访、走访采购人； （3）服务期内，中标供应商免费上门提供服务，免费提供应用软件升级。 （4）其余按中标供应商承诺进行。 2.服务的范围包括：系统、设备的正常运行和维护。 3.中标供应商提供的服务应符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、 规范。 4.免费安装调试：中标供应商负责本项目所有货物、设备设施、配件的安装，中标供应商整理验收 材料提交采购人验收。 5.技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，中标供应商应负责所售 产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务；质保期内货物发生故障， 维修或更换配件所需的全部费用由中标供应商承担。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.保密要求：中标供应商在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接 触到的材料予以保密，未经采购人书面许可，中标供应商不得以任何形式向第三 方透露本项目的任何内容。 2.中标供应商应按照本次项目要求完成相关服务，如因中标供应商原因造成不能 履行本次项目的情况，采购人有权追究中标供应商相应责任。 3.在实施过程中，若由于中标供应商原因造成的数据、资料、信息丢失、设备损坏等，中标供应商须承担相应的责任。 4.中标供应商负责服务期内因政策调整、业务需求导致的系统变更和升级改造，并保障系统正常运行，业务正常经办。 5.采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方 提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供 应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 6.其他要求详见合同文本条款。 7.其他未尽事宜需由采购人与中标供应商双方签订补充协议进行约定。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 |  |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及标准 |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会/□组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年3月至2025年8月内任意连续三个月的依法缴纳税收的完税凭证复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年3月至2025年8月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件（缴费凭证指专用收据、完税证明或者社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告【2024年度经审计的财务报告复印件（包括“四表一注”或“三表一注”）或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年】；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。（允许分公司参与的行业有银行、保险、石油石化、电力、电信等行业） |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]； 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的含税价格，应包括货款、运至最终目的地运输、储存、搬运、保险以及伴随货物服务的有关一切费用（包括差旅、培训、其它相关服务等所有费用）。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币A分标：2万元；B分标：1.5万元；C分标：0.5万元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “广西政府采购云平台”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人或5人以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法/□最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术、商务、政策功能得分高低依次确定。 □采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 5 %。（如中标企业符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业，则履约保证金按中标金额的2%收取） 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：质保期（投标人承诺质保期延长的则按承诺执行）满后无质量问题可向采购人申请退还，采购人在收到申请后五个工作日内无息退还。 履约保证金指定账户： 开户名称：/ 开户银行：/ 账号：/ 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：王然，联系电话：0771-2023871，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39 | 1、代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、代理服务费收取标准： 以分标（中标金额/□采购预算/）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（□收费基准价格/收费基准价格下浮 20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3、代理服务费交纳账户信息 开户名称：广西科文招标有限公司南宁造价三分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805030224500001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”平台，供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

39.3 代理服务费交纳银行帐号信息：详见“投标人须知前附表”

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

评标标准：

A分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定、广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知-桂财采〔2022〕30号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分20分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×20分 注：评标委员会认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术 | 70分 | 技术参数分（满分10分） | （1）基本分（满分10分） 技术参数完全满足招标文件要求（包含非▲技术指标）的得10分；允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离或漏项的，每有1项负偏离或漏项的扣2分,扣完为止 |
|  |  |  | 技术运维服务方案分（满分20分） | 一档（5分）：有基本的工作进度计划，能提供实施人员名单，进度目标表述模糊； 二档（10分）：有详尽的实施组织方案、项目组织机构、服务实施方案、服务实施人员一览表、服务应急预案，能提供基本满足项目需求的实施人员名单，进度目标表述明确具体，实施进度保证措施完整，提出配套措施基本保证进度的实现； 三档（20分）：有详尽的实施组织方案、项目组织机构、服务实施方案：服务实施人员一览表、服务应急预案，能提供优于项目需求的实施人员名单，进度目标表述明确具体，实施进度保证措施完善、细致，有切实有效配套措施完全保证进度的实现， 可操作性强，且拟投入本项目的团队人员具有“信息系统项目管理师”证书（人社部或工信部颁发）。 注：须提供上述人员相关有效的认证证书复印件 并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  |  | 应急响应方案分（满分20分） | 一档（5分）：方案中列出应急响应级别，具有基础的应急响应流程，包含有明确的故障解决流程、故障响应级别、响应方式和解决措施，方案符合本项目情况。 二档（10分）：应急响应级别较清晰、应急响应流程合理，符合本项目实际情况，具有基础的应急响应流程，及详细的故障解决流程、故障响应级别、响应方式和解决措施；按照事件的轻重缓急、响应等级提供详细的应急处置服务方案；整体方案描述较清晰，措施可行、及时。 三档（20分）：应急响应级别清晰、应急响应流程合理有序，完全符合本项目实际情况，方案详细，具有针对性，满足二档的基础上包含对重大故障处置，描述清晰、到位，并提供详细的应急方案，措施可行、及时。 注：未提供方案或所提供的方案不满足以上进档要求的，得0分。 |
|  |  |  | 售后服务方案分（20 分） | 一档（5 分）售后服务方案简单描述技术培训计划、响应时间、 服务承诺等。 二档（10 分）满足一档的条件下，售后服务方案包含详细的驻点服务人员培训、考核、更换程序和保障措施；提供清晰可执行的工作管理、保密制度。方案设计规划合理，描述准确，具备可行性、可靠性、合理性。 三档（20分）在满足二档的条件下，拟投入本项目的售后服务团队人员具有 “系统集成项目管理工程师”证书（人社部或工信部颁发）、 “数据库系统工程师”证书（人社部或工信部颁发）、“网络工程师”证书（人社部或工信部颁发）（注：投标文件中提供拟投入人员相关证书扫描件，加盖投标人公章。） |
| 3 | 商务分 | 10分 | 企业信誉实力 分（满分 3分） | （1）投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证，得 1 分； （2）投标人具有 ISO27001 信息安全管理体系认证，得 1 分 ； （3）投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证，得1分； 注：提供以上证书复印件并加盖竞标人公章，未提供不得分。 |
|  |  |  | 业绩分 （满分 7分） | 投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担的同类项目业绩，每个 得 1分，满分7分。 注：须提供中标/成交通知书复印件及清晰反映项目内容的合同关键页复印件并加盖 投标人公章，未提供不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 注：1.计分方法按四舍五入取至百分位； 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |  |

B分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 15分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定、广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知-桂财采〔2022〕30号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分15分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×15分 注：评标委员会认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术 | 75分 | 技术参数分（满分10分） | （1）基本分（满分10分） 技术参数完全满足招标文件要求（包含非▲技术指标）的得10分；允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离或漏项的，每有1项负偏离或漏项的扣2分,扣完为止 |
|  |  |  | 对本项目服务的理解分（满分10分） | 一档（5）分：对本次所提供服务的范围及内容复制采购需求，对总体服务需求理解一般，方案描述简单。 二档（7）分：在一档基础上，投标人对项目技术 要求比较了解，分析深入程度一般，清晰描述用户需求。 三档（10）分：在二档基础上，投标人对项目技术要求充分了解，分析深入，清晰描述用户需求，并提出切实可行的解决方法。 注：未提供方案或所提供的方案不满足以上进档要求的，得0分。 |
|  |  |  | 技术方案分（满分15 分） | 一档（9）分：技术方案合理，方案符合基本要求、表述清晰，设备性能基本满足要求。 二档（12）分：在一档基础上，整体技术方案科学合理、表述清晰，产品和技术方案满足采购需求而且科学合理，有明确的技术实现路线，满足技术要求的内容，方案思路清晰，兼容性强。 三档（15）分：在二档基础上，整体技术方案科学合理、表述清晰，各需求项的方案针对性强，对项目环境及情况把握准确，建设思路清晰，需求分析合理，技术成熟先进，设计全面完善，产品和技术的总体模型及层次清晰，对系统体系产品结构和应用功能描述详细，提供的方案贴合用户现有情况，满足用户需求。 注：未提供方案或所提供的方案不满足以上进档要求的，得0分。 |
|  |  |  | 实施方案分（满分15分） | 一档（9）分：实施方案内容简单，基本可行，实施基本具备各项施工技术措施，安装进度计划基本合理，安装调试方案和验收措施合理，能满足招标文件要求的。 二档（12）分：在一档基础上，安装进度计划合理，安装调试方案和验收措施合理，安装维保人员配置等综合较好、安全保障措施较好，项目实施方案切实可行，项目管理制度及方法严谨，制定的项目培训计划较为丰富。 三档（15）分：在二档基础上，制定详细、完备的实施计划、培训计划和回访计划，制定科学规范、合理可行的服务标准，全部满足招标文件要求。 注：提供的方案不满足以上进档要求的，得0分。 |
|  |  |  | 售后服务分（满分15 分） | 一档（9）分：售后服务方案内容包括服务内容、响应时间、故障处理、服务质量保证，方案说明简单、工作目标简单、措施简单合理、各类承诺符合项目要求。 二档（12）分：售后服务方案内容包括服务内容、响应时间、故障处理、服务质量保证，方案内容描述较为明确、工作目标比较清晰、措施较合理、方法较得当、各类承诺符合项目要求。 三档（15）分：售后服务方案内容包括服务内容、响应时间、故障处理、服务质量保证，方案内容描述明确、工作目标清晰、措施合理、方法得当、各类承诺优于项目要求。 注：提供的方案不满足以上进档要求的，得0分。 |
|  |  |  | 服务团队（满分 10 分） | 投标人针对本项目的各项服务工作应配备不少于15人的服务团队进行实施交付，服务团队具有以下资质服务能力： 1.项目负责人1人，项目负责人具有计算机、网络安全、网络工程等相关专业正高级工程师证书的得2分。 2.项目经理1人，获得有信息安全工程师（人社部或工信部颁发）、数据库系统工程师（人社部或工信部颁发）、信息系统监理师中级及以上认证（人社部或工信部颁发），信息系统项目管理师（人社部或工信部颁发），每具备一个证书得1分，满分3分。 3.拟投入服务团队人员（项目负责人及项目经理除外）具备信息安全工程师（人社部或工信部颁发）、数据库系统工程师（人社部或工信部颁发）、信息系统监理师中级及以上认证（人社部或工信部颁发）、程序员（人社部或工信部颁发）、网络管理员（人社部或工信部颁发）或者计算机、信息技术、网络工程相关专业中级职称证书及以上的，每有一人具备得0.5分，满分5分。 注：投标文件中提供拟投入人员相关证书扫描件，加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务分 | 10分 | 信誉分（满分4分） | 投标人具备ISO20000（信息技术服务管理体系）、ISO9001（质量管理体系）认证证书，每提供1个证书得2分，满分4分。投标文件中提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 业绩分（满分6分） | 投标人自2022年1月1日起以来承担的网络安全同类项目业绩，每有一个项目得1分，满分6分。 注：须提供中标/成交通知书扫描件及合同关键页（清晰反映项目内容）扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 注：1.计分方法按四舍五入取至百分位； 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |  |

C分标：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 15分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定、广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知-桂财采〔2022〕30号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分15分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×15分 注：评标委员会认为某供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术 | 75分 | 技术参数分（满分10分） | （1）基本分（满分10分） 技术参数完全满足招标文件要求（包含非▲技术指标）的得10分；允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离或漏项的，每有1项负偏离或漏项的扣2分,扣完为止 |
|  |  |  | 服务方案（满分20分） | 供应商提交的服务方案内容包含但不限于项目特点分析、项目进度安排、测评流程、测评方法、测评工具、组织架构、应急处置等内容，为采购人提供合理的测评服务方案。 1、方案内容包含全部要求且可行的得20分； 2、方案内容存在1处内容缺失或不可行的，得15分； 3、方案内容存在2处内容缺失或不可行的得10分； 4、方案内容存在3处及以上内容缺失或不可行的得5分 注：未提供方案的得0分。 |
|  |  |  | 质量保障措施分（满分15分） | 供应商提交的质量保证措施内容包含但不限于质量目标、质量保证体系、质量管理流程、质量管理措施、质量保证承诺。 1、方案内容包含全部要求且可行的得15分； 2、方案内容存在1处内容缺失或不可行的，得12分； 3、方案内容存在2处内容缺失或不可行的得10分； 4、方案内容存在3处及以上内容缺失或不可行的得5分 注：未提供方案的得0分。 |
|  |  |  | 保密措施分（满分15分） | 供应商提交的保密措施内容包含但不限于保密管理组织机构、保密管理制度、保密管理措施、保密管理应急处置方案、保密承诺。 1、方案内容包含全部要求且可行的得15分； 2、方案内容存在1处内容缺失或不可行的得12分； 3、方案内容存在2处内容缺失或不可行的得9分； 4、方案内容存在3处及以上内容缺失或不可行的得5分 注：未提供方案的得0分。 |
|  |  |  | 风险管理分（满分15分） | 供应商提交的风险管理内容包含但不限于风险管理措施、风险处理、风险管理承诺。 1、方案内容包含全部要求且可行的得15分； 2、方案内容存在1处内容缺失或不可行的得12分； 3、方案内容存在2处内容缺失或不可行的得9分； 4、方案内容存在3处及以上内容缺失或不可行的得5分 注：未提供方案的得0分。 |
| 3 | 商务分 | 10分 | 信誉分（满分4分） | 投标人具备ISO27001（信息安全管理体系）、19025（培训管理体系）认证证书，每提供1个证书得2分，满分4分。投标文件中提供有效的证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  |  | 业绩分（满分6分） | 投标人自2022年1月1日起以来承担的网络安全同类项目业绩，每有一个项目得2分，满分6分。 注：须提供中标/成交通知书扫描件及合同关键页（清晰反映项目内容）扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 注：1.计分方法按四舍五入取至百分位； 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |  |  |

### 最低评标价法

一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术、商务、政策功能得分高低顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标供应商投标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务项目

乙方接受甲方委托，承担《          》项目实施及服务工作，并为甲方提供技术服务，以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见开标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、项目服务所应实现的目标及技术要求以招标文件、投标文件承诺以及本合同约定为准。

3、合同合计金额包括乙方为完成本项目服务需求及要求所需的全部费用。本项目合同价为总价包干，即完成本服务项目所有工作所需求的合同价格，包括但不限于：服务的价格、必要的设备、保险费用和各项税金、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等一切费用。招标文件另有约定的从其约定。乙方承诺不再因本项目向甲方收取其他任何费用。

4、因政府采购预算工作滞后性等原因，如乙方不是该项目原服务供应商，乙方须与原服务供应商结清2025年度已实际产生但甲方未支付的服务费用，该费用亦已包含在合同的合计金额中。

第二条  质量保证

1、乙方提供的技术服务（含软硬件设施）必须与招标文件、投标承诺相一致。

2、乙方所提供的技术服务各项服务指标均应达到质量要求及国家相关规定。

第三条  权利保证

1、乙方应保证独立完成合同约定义务，其所提供服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制；如合同履行过程中，乙方使用了自有或他人的专利、商标权、工业设计权、著作权等知识产权，所涉及的费用由乙方自行承担；如因乙方原因引起上述有关事项的争议及赔偿等，由乙方承担一切赔偿责任，与甲方无关。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物、服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。 如乙方所交付货物、服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十条第 6 款约定处理。

4、本合同签订前已存在的知识产权归原拥有方所有，根据本合同新开发出来的服务成果、技术成果知识产权归甲方所有，包括但不限于系统源代码、数据架构、数据字典、接口文档、设计图纸、测试报告、技术文档、数据资料等。

5、双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的服务成果、技术成果【含全部阶段性成果和最终成果（包括但不限于系统源代码、数据架构、数据字典、接口文档、设计图纸、测试报告及相关技术文档）】，进行后续改进、创作等。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，全部由甲方享有。具体相关利益的分配办法如下：甲方100%。

6、本合同技术成果享有的上报奖项、荣誉等权利归甲方所有。

7、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下技术成果转让、复制或采取其他方式透露给合同以外的任何第三方。

第四条  交付和验收

1、服务期：详见招标文件。

2、服务地点：详见招标文件。

3、乙方提供不符合招标文件、本合同约定或甲方要求的服务成果，甲方有权拒绝接受，并要求乙方在规定的期 限内进行整改。

4、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依 据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

5、乙方应按要求提交服务成果材料：详见乙方投标文件，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

6、乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署 验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异

议后 5 个工作日内予以解决，逾期未解决的，视为逾期交付，按照本合同第十条第4款约定处理。

第五条  服务、质量保证期

乙方应按照国家有关法律法规以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供技术服务。

第六条 甲乙双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、有权随时向乙方了解项目服务进度，并要求乙方提供项目服务相关资料。

2、有权按照合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按监督检查情况制定相应措施并加以整改。

3、有权在乙方履行项目过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时，终止本项目合同。

4、若乙方人员不按本合同履行其职责，甲方有权要求乙方更换不称职、不符合要求的工作人员。

5、甲方发现乙方或其工作人员有违反合同或法律行为的，有权予以制止并做出合理处置。

6、及时向乙方提供完成项目服务工作相关所需的文件、资料。

7、甲方有权要求乙方全面履行合同。甲方不接受部分履行，如本合同项下部分成果未能按时交付则视为整体延误。

8、如乙方所提供的服务成果不符合招标文件、本合同约定及甲方要求，甲方有权要求乙方重新执行相应的工作服务，由此产生的全部费用由乙方自行承担，同时，甲方的付款时间相应顺延。

（二）乙方的权利义务

1、乙方应按时按质按量向甲方提供本项目服务，根据甲方需求，定期向甲方汇报项目服务进度。

2、乙方未按本合同约定开具和送达增值税发票的，应按甲方要求采取重新开具发票等补救措施。乙方违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具和提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任。乙方提供的增值税发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应承担相应的违约责任。

3、乙方在本合同签订后应立即组织项目组成员，并向甲方提交项目实施人员一览表，成员按各岗位职责分工负责相应的工作，在合同服务期间，如乙方需更换项目组成员的应提前书面告知甲方。同时确保提供服务过程中的人员、财产的安全，乙方服务过程中造成的人员或财产的损失、损害责任，全部由乙方承担。在接到甲方更换不称职、不符合要求的工作人员通知时，乙方应及时配合甲方更换调配符合要求的工作人员，保证项目的顺利进行。

4、乙方不得擅自转让或者分包本合同服务内容给任何第三方。

5、乙方在参与投标、服务过程中的所有行为必须符合法律法规、国家政策规定，如发现乙方存在违法违规行为的，甲方有权制止并单方终止本合同。

6、自觉接受甲方对本项目履行情况的监督与检查，对甲方指出的问题作出合理解释并及时纠正。

7、乙方应严格遵守保密义务，未经甲方书面同意，乙方不得将在提供服务过程中所获悉的甲方的国家秘密、商业秘密、业务信息、系统数据资料、个人信息等保密信息、资料等以任何形式向任何与本合同无关的第三方披露、泄露、出售、交易、复制和使用。乙方应当加强项目服务人员保密管理及教育，与项目服务人员签订相关保密协议，并严格履行保密承诺。

8、服务期间，乙方应当妥善保管及维护甲方的设备设施，不得毁损。

9、乙方应妥善保管甲方提交给乙方的数据、资料、信息等。本合同终止时，乙方应在5日内将甲方提交给乙方用于本合同项下服务相关的数据、资料、信息等完整归还甲方。如有缺漏遗失的，乙方应承担相应的违约责任。

10、合同终止后，如甲方根据业务需要向乙方调取有关系统数据、资料、信息或进行系统数据资料迁移、改造的，乙方仍应积极配合及协助甲方提供所需数据、资料、信息，在技术上提供支持和保障。

11、乙方指派的服务人员在甲方值守期间，应当遵守甲方的有关管理规定。

12、乙方应按投标文件要求的响应时间提供维护服务，逾期提供的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，如甲方因实际需求已委托第三方处理的，乙方应承担由此产生的全部费用。

13、应甲方需求对甲方人员开展与本项目相关的培训服务。

14、乙方负责服务期内因政策调整、业务需求导致的系统变更和升级改造， 并保障系统正常运行，业务正常经办。

15、如乙方不是该项目原服务供应商，乙方承诺与原服务供应商签订有关协议，按原服务供应商与甲方签订的协议标准，结清原服务供应商2025年度已实际产生但甲方未支付的服务费用。

16、如项目服务期限届满，项目因政府财政部门预算等原因未能重新组织招投标的，而乙方继续履行服务的，乙方同意继续按招标文件、投标文件、服务承诺及本协议约定履行。项目重新确定新供应商后，乙方与新供应商按本协议标准结算已经履行期间的有关服务费用。

第七条  付款方式

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始提供服务，经甲方验收合格的，甲方根据乙方已实际提供的服务给予适当的补偿。

2、资金性质：  财政资金  。

- 付款方式：详见各分标商务条款中的付款方式。

- 履约保证金：无要求。

5、乙方应在甲方每次付款前向甲方开具等额、合法有效的税务发票。

6、本合同所有的款项甲方以转帐方式转入乙方在本合同签署页的指定账户，在甲方每次付款或退付保证金前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，应提前书面形 式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行承担。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供无瑕疵的服务成果。乙方对 提交的最终服务成果质量负责。

2. 成果提交后，如有修改，乙方应在规定时间按要求完成修改工作，甲方不另行支付额外费用。

第十条  违约责任

1、乙方不能按约定向甲方交付合法有效的发票的，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

2、乙方擅自转让或分包本合同服务内容的，甲方有权解除合同，不予支付合同款项，已经支付的有权要求 乙方返还，并要求乙方按合同总金额的 20%向甲方支付违约金。

3、乙方擅自解除合同或如因乙方原因造成不能履行本项目服务的，应向甲方支付合同总金额 20%的违约金，同时甲方有权不予支付合同款项， 已经支付的有权要求乙方返还。

4、乙方未按期限提交服务成果的，乙方应向甲方支付合同总金额 0.3‰/天的违约金，逾期交付超过

30 天的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总金额 10%的违约金。

5、乙方未按本合同约定、招标文件中规定的服务承诺或甲方要求提供服务的，甲方有权拒绝接受，每发生一次，乙方应按甲方要求负责整改并按本合同总金额 1%向甲方支付违约金。乙方拒不整改或整改两次后仍不符合甲方要求的,甲方有权解除合同，同时乙方应按照合同总金额的 10%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物或服务成果如有产权瑕疵或侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，造成甲方损失或涉诉（包括但不限于甲方对第三人承担赔偿、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、公证费、诉讼财产保全责任保险费等）的，甲方有权向乙方追偿，并要求乙方支付合同总金额的 10%作为违约金。

7、服务期间，因乙方原因造成的数据、资料、信息丢失、设备损坏等，甲方有权要求乙方支付合同总金额的10%作为违约金。

8、乙方逾期归还甲方及履行本合同义务有关的数据、资料、信息等的，每逾期一日，按合同总金额的3‰支付违约金，直至按甲方要求归还为止。

9、乙方在合同终止后不配合甲方调取有关系统数据、资料、信息的，甲方有权要求乙方支付合同总金额的30%作为违约金。本条款不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

10、乙方未按合同约定及甲方要求对系统进行变更或升级改造的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总金额的 20%支付违约金。

11、乙方未在本合同约定或甲方要求的时间内响应或解决甲方所遇到的技术问题，甲方有权另行委托他人进行处理，甲方处理问题所需一切费用由乙方承担，如甲方先行垫付的，有权向乙方追偿，并有权要求乙方按照合同总金额的10%支付违约金。

12、乙方为甲方服务期间，乙方与其具体履约工作人员的劳资纠纷或因本项目工作所发生的乙方人员事故及责任或导致他人遭受人身、财产损失的均由乙方承担，甲方概不负责，如造成甲方损失或涉诉（包括但不限于甲方对第三人承担赔偿、诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、公证费、诉讼财产保全责任保险费等）的，甲方有权向乙方追偿，并要求乙方支付合同总金额的10%作为违约金。

13、如乙方操作不当对甲方业务造成影响的，甲方有权单方解除合同、收回全部合同款项并要求乙方支付合同总金额的15%作为违约金，如因此给甲方造成其他损失的，甲方有权向乙方追偿。

14、乙方在参与投标、服务过程中存在违法违规行为的，甲方有权制止并单方终止本合同，如给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，不予支付合同款项并要求乙方支付合同总金额的20%作为违约金。

15、乙方未按甲方要求更换不称职、不符合要求的工作人员的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额0.3‰/天的违约金，逾期超过30天的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金。

16、乙方存在其他违反招标文件、本合同约定情形的，除本合同另有约定外，甲方有权要求乙方支付合同总金额的5%作为违约金。

17、如乙方未按招标文件或本协议约定与原服务供应商签订有关协议或结清2025年度已实际产生但甲方未支付的服务费用，由此造成甲方向原服务供应商支付有关服务费用的，乙方应在收到甲方的退款通知之日起3日内将原服务供应商的有关服务费用退还给甲方，并向甲方支付合同总金额10%的违约金。

18、无论因何种原因导致合同解除，在违约方承担违约责任后（违约解除情况适用），双方按（实际 租赁/服务期限➗合同约定租赁/服务期限×对应合同金额）标准据实结算合同费用，乙方多收取的合同费用应在合同解除之日起 5 日内返还，逾期返还的，按 0.1%/天支付资金占用费。

19、合同约定的违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方除支付合同约定的违约金外，还应承担全部赔偿责任。因乙方违约造成的甲方损失或应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从未付款中扣除，不足部分，甲方还有权向乙方追偿。

20、因乙方违约，造成的甲方支出的争议处理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、诉讼财产保全责任保险费、调查费、公证费、公告费、差旅费、交通食宿费等）由乙方承担。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期 与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能 解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政 部门备案，而后双方就此签署补充协议确定。

3、本合同未尽事宜，双方协商并签署补充协议确定。

4、双方确认的送达地址详见合同签署页，合同履行过程中需送达的协议、法律文书（包括但不限于起 诉状、应诉通知、传票、裁定书、判决书、律师函等）文件资料一经寄送至送达地址即视为送达。各方的 联系方式和送达地址需要变更时，应当自变更之日起三个工作日内以书面形式通知对方；未通知的，若对 方邮寄送达的，与本合同相关的文件资料包括法律文书邮寄至送达地址即视为送达。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自 变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  附件为合同有效组成部分，与合同效力同等。本合同附件如下：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件； 3、中标通知书；

4、其他约定附件。

第十六条  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

1、本采购合同；

2、中标通知书；

3、乙方提供的投标文件；

4、招标文件；

5、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应 以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先 解释顺序。

第十七条  本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各持壹份，甲乙双方各持贰份。

本合同自签订之日起二个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同在广西政府采购网合同公示。

（以下无正文，为合同签署页）

| 甲方（章） 广西壮族自治区人力资源和社会保障信息中心 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致： 采购人名称：

我方已仔细阅读了贵方组织的 （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权               (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格证明文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的提交服务成果时间内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”的“技术要求”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中 “二、商务要求表”内容逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中“ 一、项目要求及技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。