
[image: image1.jpg]AR




广西科文招标有限公司

 竞争性谈判采购文件
        项目名称：涉重金属环境监管执法和应急能力提升项目 

项目编号：GLZC2025-J1-990589-KWZB
采购人：桂林市生态环境局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年11月
目  录

第一章  竞争性谈判公告
3
第二章  供应商须知
6
第三章  货物采购需求
25
第四章  评审办法
36
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
39
第六章  响应文件格式
44


第一章  竞争性谈判公告

项目概况：

涉重金属环境监管执法和应急能力提升项目项目的潜在供应商自行登陆广西政府采购云平台在线申请获取获取采购文件电子版，并2025年11月18日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：GLZC2025-J1-990589-KWZB   

项目名称：涉重金属环境监管执法和应急能力提升项目 

采购方式：竞争性谈判 

预算金额（人民币）：1139000.00
最高限价（人民币）：1139000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：涉重金属环境监管执法和应急能力提升项目，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自成交供应商在收到预付款后30日内。

本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取采购文件

1.时间：公告发布时间至响应截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点（网址）及方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

3.竞争性谈判采购文件售价：0元。

四、响应文件提交时间和地点

截止时间：2025年11月18日9时30分（北京时间）。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

五、开启

开标时间：2025年11月18日9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

响应文件解密时间：截标时间后30分钟内谈判供应商可以登录“广西政府采购云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子谈判响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为无效响应。
六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财库〔2022〕19 号文及相关文件规定；财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（2）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

（3）政府采购支持采用本国产品的政策。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9号）规定。

（5）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

2、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）。

3、本项目非专门面向中小微企业采购。

 4.资格条件特别说明：

（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  
5、“广西政府采购云平台电子投标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：

①在“广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；

②完成CA认证证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；

③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在投标文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；

④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA认证证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见采购文件第二章“供应商须知”。
6、公告期限

自公告发布之日起3个工作日。

7、交易服务单位信息：

桂林市公共资源交易中心         联系电话：0773-5625162

地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼
8、监督部门：

桂林市政府采购管理办公室    联系电话:0773-2862142                                   

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：桂林市生态环境局
地   址：桂林市万福路鼎晟大厦附楼

采购人联系人：邓永志
联系方式： 0773-3836170

2.采购代理机构信息

名   称：广西科文招标有限公司

地　 址：广西桂林市七星区穿山东路41号彰泰天街V+国际中心1#楼8F-02

项目联系人：刘巧云

联系方式：0773－2860696                               

第二章  供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：涉重金属环境监管执法和应急能力提升项目 

项目编号：GLZC2025-J1-990589-KWZB

	2
	3
	供应商资格
	3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

3.3、本项目的特定资格要求：无

	3
	4
	谈判费用
	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 

	4
	13
	谈判报价及采购预算总金额
	13.1谈判报价应按响应文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额（人民币）：1139000.00。最后报价超过所投采购预算金额或最高限价或单价超过采购预算单价的，响应文件作响应无效处理。
13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
13.3未书面退出谈判的供应商须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	保证金
	本项目无需缴纳谈判保证金。

	7
	16
	响应文件的制作
	（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：

①在“广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；

②完成CA认证证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；

③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在投标文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；

④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA认证证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

	8
	17.1
	响应文件的补充、修改和撤回
	17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

	9
	18.1
	响应文件递交
	18.1响应文件递交截止时间：于2025年11月18日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目响应文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	18.2
	响应文件解密
	18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内谈判供应商可以登录“广西政府采购云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子谈判响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为无效响应。

	11
	19.1
	谈判小组组成
	谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由有关方面的专家组成。谈判小组的构成： 3人，其中采购人代表1人， 专家2人。

	12
	19.2
	谈判时间、地点、人员
	19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效证件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

	13
	20.2
	评审办法
	具体详见第四章评审办法。

	14
	27
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	28
	成交结果公告及成交通知书
	28.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	16
	29
	履约保证金
	无需缴纳。

	17
	30.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起8个工作日内。

	18
	30.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级政府采购管理监督部门备案，一份由采购代理机构存档。

	19
	31
	采购代理服务费
	本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

	20
	33
	解释权
	本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理相关规定编制，本竞争性谈判采购文件的解释权属于采购代理机构。


一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

    项目名称：涉重金属环境监管执法和应急能力提升项目 

项目编号：GLZC2025-J1-990589-KWZB

1.2本竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按响应文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按响应文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按响应文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

3.3、本项目的特定资格要求：无

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求

本项目不接受联合体。
6. 质疑和投诉


6.1、供应商认为响应文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述响应文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，联系人：刘巧云，联系电话：0773-2860696。通讯地址：广西桂林市七星区穿山东路41号彰泰天街V+国际中心1#楼8F-02。
7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8、特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，谈判供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为谈判供应商员工。

8.3谈判供应商应仔细阅读响应文件的所有内容，按照响应文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

二、响应文件

9. 响应文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求；
（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10、响应文件的澄清与修改

10.1、供应商应认真阅读响应文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在谈判截止日期二日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2、提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的响应文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判采购文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判采购文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4、澄清、答复、修改、补充的内容为响应文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5、响应文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充响应文件。

10.6、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子谈判响应文件。

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本响应文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。 

11.2响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】
资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面原件或复印件的扫描件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的截标时间前半年内任意一个月的社保证明复印件（属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的截标时间前半年内任意一个月的社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件原件的扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商2024年度财务状况报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明复印件（必须提供）；

（6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截标时间前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；供应商依法缴纳税收的相关材料[截标时间前半年内任意1个月的依法缴纳税收的凭据原件扫描件或其他电子文件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。（必须提供）；
（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
11.2.1符合性响应证明材料：

（1）谈判报价表（必须提供）；
（2）技术响应偏离表（必须提供）；
（3）商务响应偏离表（必须提供）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）。
11.2.2其它有效证明材料：

（1）售后服务增值方案（如有，请提供）；

包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。

（2）项目实施人员一览表【如有，请提供】

（3）供应商具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（4）列入节能或者环保产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单（如有，请提供）；

（5）符合条件的中小型微型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小型企业(残疾人福利性单位)声明函》(见附件)，属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并对声明的真实性负责(如有，请提供）；

（6）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。
供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（含CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章。如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的可在谈判小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。
11.3 供应商应按竞争性谈判采购文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若响应文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）响应文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为响应无效。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，响应文件已有明确规定的，使用响应文件规定的计量单位；响应文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按响应文件中相关附表格式填写。本项目采购预算金额（人民币）：1139000.00。最后报价超过所投采购预算总金额（或最高限价）或任意单项采购预算金额的，响应文件作响应无效处理。

13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一最后报价，否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个最后报价，有选择的或有条件的最后报价将不予接受。
13.3 谈判报价包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中；报价不得超出采购预算或最高限价。
13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

15. 谈判保证金

本项目无需缴纳谈判保证金。

16. 响应文件的制作

16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本响应文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击即可直接定位到该内容。如对响应文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

16.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.4评审前准备 

16.4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 

16.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 

16.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。

17. 响应文件的补充、修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交和解密

18.1响应文件递交截止时间：于2025年11月18日上午9时30分之前将电子响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目响应文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内谈判供应商可以登录“广西政府采购云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子谈判响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，视为无效响应。

18.3 除响应文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照响应文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人， 专家2人。专家确定方式：随机抽取。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商及时登陆广西政府采购云平台等候谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。  

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按响应文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后谈判报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

21. 评审程序及谈判要求

21.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判采购文件（简称响应文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据竞争性谈判采购文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对响应文件的实质性要求做出响应。 

21.4 谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5 谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。

21.6 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商CA签章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。 

根据响应文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判采购文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应响应文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。 

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判采购文件要求的供应商平等的谈判机会。 

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 

谈判小组对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7 在谈判过程中，谈判小组可以根据响应文件和谈判情况实质性变动货物采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动响应文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对响应文件作出的实质性变动是响应文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照响应文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章）或者加盖供应商公章(CA签章)。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.8在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.9最后报价

21.9.1响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.9.2响应文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9.4最后报价中谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商需签字（个人CA签章）或者加盖供应商公章(CA签章)确认。

21.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.11评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足响应文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。
21.12在评审过程中出现法律法规和响应文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.13采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

22.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者响应文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人（如有）为成交供应商或重新招标采购。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按响应文件规定完整提交响应文件或未按规定要求在线提交、加盖供应商CA签章的；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备响应文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按响应文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足响应文件要求的；

（7）供应商未就“货物采购需求”中所竞的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出相应采购预算或最高限价或报价单价超过采购预算单价的；
（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足响应文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和响应文件规定的其他实质性要求和条件的
24.供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异； 

（5）不同供应商的竞标文件相互混装；

（6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。
25. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 

26. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

27. 信用查询 

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

28. 成交公告及成交通知书
28.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

28.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

29. 履约保证金：

无需缴纳。

30. 签订合同

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。

30.2如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送本级政府采购管理监督部门备案，一份由采购代理机构存档。
六、其他事项

31. 采购代理服务费

   成交供应商领取成交通知书前，向广西科文招标有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

采购代理服务收费标准

	费率           服务类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

32. 交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林工行桂湖支行

银行账号：210 3200 2093 0000 2088 

33. 解释权：本竞争性谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判采购文件的解释权属于采购代理机构。

34. 其它
广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式 的通知》（南宁银发〔2021〕258号 ）， 按照双方自愿的原则提供 便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账 款融资服务平台查询（网址 ∶https/www.crcrfsp.com/，客服电话∶400-009-0001)。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                                                                     
法律依据：                                                                                      

质疑事项2：                                         
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      
日期：                           

说明：                             

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：                         

法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             

授权代表：                        联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：                         

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2：                     

……

相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：GLZC2025-J1-990589-KWZB                 包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                                  

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月    日,向                   提出质疑，质疑事项为：                   

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2：                     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购人1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章  货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号文），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，供应商最后报价给予20%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商所提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应响应无效。 

5.最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 

7.标的所属行业：工业

三、本货物采购需求一览表中所有的内容均为实质性要求和条件，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效响应。    
	一、采购需求

	序号
	货物名称
	型号规格、技术参数
	数量
	单位
	参考单价（元）
	合计（元）

	1
	行业级便携北斗无人机
	单套行业级便携北斗无人机配置清单：飞行器×1，遥控器×1，智能飞行电池×2，原厂无忧服务×1。

一、飞行器

1.机子可折叠，折叠后尺寸≤长300×宽220×高160mm，重量≤1250g。

2.最长飞行时间≥45min，最大信号有效距离≥25km，最大上升≥10 m/s，最大下降速度≥8 m/s，最大抗风速度≥12m/s，最大飞行海拔≥6000米。

3.全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器，能够到附近30米范围障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车，支持一键全景。

4.机身自带RTK模块，具有软、硬件单北斗能力，支持单北斗定位模式，定位精度：水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm。

5.图传链路进行AES-256技术加密，保证数据安全。

6.集广角相机与中长焦相机、长焦相机、激光模块于一体，广角机CMOS≥4/3英寸，有效像素≥1900万；中长焦相机CMOS≥1/1.3英寸，有效像≥4600万；长焦相机CMOS≥1/1.5英寸，有效像素≥4600万。

7.快门速度2 秒至 1/8000 秒，连续拍照间隔≥0.5S。

8.长焦相机支持≥16倍的数字变焦，至少112倍的混合变焦，具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。

9.激光测距模块正入射量程≥1500米，携入射量程≥500米，测距精度1至3米。

二、遥控器

1.采用2个发射天线、4个接收天线，内置多波束高增益天线，支持2.4G、5.8G图传。

2.具备遥控器和显示屏一体化设计，屏幕尺寸≥7英寸，屏幕显示分辨率≥1920×1200p，支持10点触控；内存≥8G+128G，可通过SD卡扩展。

3.内置≥6500mAh的锂离子电池，配合外置≥4920mAh电池，可为遥控器提供≥7小时的续航。

4.遥控器尺寸≤长268×宽165×高95mm，重量≤1.15kg。

三、智能飞行电池

1.单块电池重量≤410g，容量≥6699mAh，续航时间≥49min。

2.Li-ion 4S电池，充电电压≤17伏。

3.配套充电管家功率≥100W，支持4块电池轮充。

四、原厂无忧服务

1.质保期≥1年。

2.无忧服务：无人机生产厂家原厂提供无忧服务≥1年，保障额度≥24000元，在额度内免费维修或置换；服务包含但不限于飞丢置换1次/年。
	19
	套
	29473
	560000

	2
	行业级便携北斗无人机（红外版）
	单套行业级便携北斗无人机（红外版）配置清单：飞行器×1，遥控器×1，智能飞行电池×2，原厂无忧服务×1。

一、飞行器

1、机子可折叠，折叠后尺寸≤长265×宽115×高140mm，重量≤1250g。

2、飞行时间≥45min，最大信号有效距离≥25km，最大上升≥10 m/s，最大下降速度≥8 m/s，最大抗风速度≥12m/s,最大飞行海拔≥6000米。

3、全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器，能够到附近30米范围障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车，支持一键全景。

4、机身自带RTK模块，具有软、硬件单北斗能力，支持单北斗定位模式，定位精度：水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm。

5、图传链路进行AES-256技术加密，保证数据安全。

6、机身配置E-Port接口、E-Port Lite接口各1个，支持官方配件和第三方PSDK设备。

7、集广角相机与中长焦相机、长焦相机、热成像相机、激光模块于一体，广角、中长焦相机CMOS≥1/1.3英寸，有效像素≥4600万；长焦相机CMOS≥1/1.5英寸，有效像素≥4600万。

8、快门速度2 秒至 1/8000 秒，连续拍照间隔≥0.7S。

9、长焦相机支持≥16倍的数字变焦，至少112倍的混合变焦，具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。

10、热成像相机分辨率≥640×512，像元间距12um，支持点测温、区域测温方式，测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式）/0℃ 至 550℃（低增益模式）；支持≥28倍的数字变焦，红外波长8um 至 14um，红外测温精度：高增益：±2℃ 或 ±2%/低增益：±5℃ 或 ±3%。

二、遥控器

1、采用2个发射天线、4个接收天线，内置多波束高增益天线，支持2.4G、5.8G图传。

2、具备遥控器和显示屏一体化设计，屏幕尺寸≥7英寸，屏幕显示分辨率≥1920×1200p，支持10点触控；内存≥8G+128G，可通过SD卡扩展。

3、内置≥6500mAh的锂离子电池，配合外置≥4920mAh电池，可为遥控器提供≥7小时的续航。

4、遥控器尺寸≤长268×宽165×高95mm，重量≤1.15kg。
三、智能飞行电池

1、单块电池重量≤410g，容量≥6700mAh，续航时间≥49min。

2、Li-ion 4S电池，充电电压≤17伏。

3、配套充电管家功率≥100W，支持4块电池轮充。

四、原厂无忧服务

1、质保期≥1年；

2、无人机生产厂家原厂提供无忧服务≥1年，保障额度≥35000元，在额度内免费维修或置换；无忧服务包含但不限于飞丢置换1次/年。
	3
	套
	44333
	133000

	3
	适配行业级便携北斗无人机原厂探照灯及喊话器
	单套适配行业级便携北斗无人机原厂探照灯及喊话器配置清单：原厂探照灯×1，原厂喊话器×1。
一、探照灯

探照灯支持常亮和爆闪两种模式，能清晰照亮目标。还能与云台智能联动, 并提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域；探照灯重量≤103g。

二、喊话器

在 1 米处可达≥114 分贝，广播距离≥300 米；喊话器重量 ≤95g；支持录音喊话、媒体导入与文字转语音，新增实时喊话功能，并支持回声抑制功能。

探照灯与喊话器应适配行业级便携北斗无人机（含红外版），可同时安装至飞行器使用。
	13
	套
	3692
	48000

	4
	多负载北斗无人机
	单套多负载北斗无人机配置清单：飞行器×1，遥控器×1，智能飞行电池×2，图传增强模块×2，电池箱×1，无人机双云台组件×1，热成像巡检镜头×1，水体采样系统×1，无人机原厂无忧服务×2，近场数据同步系统×1，CAAC中型多旋翼无人机超视距驾驶员执照培训×4。

一、飞行器

1.最长飞行时间：≥55 分钟（带负载无风环境下）。

2.防护等级：≥IP55。

3.最大载重：≥6 千克。

4.最大挂载数量：≥7个。

5.感知系统：具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障。

6.机载中继：支持作为中继机使用，可为另一台作业机提供中继信号。

7.最大抗风速度：12 米/秒（6级风）。

8.机身自带RTK模块，具有软、硬件单北斗能力，支持单北斗定位模式。
9.无人机平台支持：单操作员模式、双操作员模式。

二、遥控器

1.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：40公里（FCC）。

2.天线：2.4GHz/5.8GHz 多波束高增益天线：2 发 4 收、sub2G 模块：2发2收。

3.支持安装增强图传模块。

4.屏幕分辨率：≥1920×1200、屏幕帧率：≥60fps。

5.续航时间：内置电池≥3.8h，可增加外置电池续航延长3.2h。

三、智能飞行电池

1.智能飞行电池采用高性能、高能量电芯。

2.容量≥19500mAh；能量≥900 Wh。

3.续航时间：≥55min。

四、图传增强模块

1.工作频段：TDD-LTE:B34/38/39/40/41（194M）；

FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19。

2.支持USB-C、nano-SIM、TS-5等接口。

3.尺寸≤43.5×23×7mm（长×宽×高）。

4.工作电压≤5V。

五、电池箱

1.空箱重量：≤11.8kg。 

2.工作环境温度：-20℃-40℃。

3.充电通道数：≥5个。

六、双云台组件

安装负载至飞行器底部，双云台组件防水等级可达IP44（参照IEC60529标准，仅搭配具备防水能力的负载时）。

七、热成像巡检镜头

1.系统集成：至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力。

2.重量：负载重量≤1kg。

3.尺寸：负载尺寸≤180×150×180mm。

4.防护等级：≥IP54。

5.云台转动范围：俯仰≥：-120°~60°、平移≥：±320°

6.自定义水印：支持通过遥控器可自定义设置机型、SN 码、经纬度、海拔高、日期时间等信息，并且可自定义水印位置。

7.广角相机：传感器尺寸≥1/1.3 英寸 CMOS、有效像素≥ 4600 万、最大照片尺寸≥8064 × 6048。

8.变焦相机：传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS、有效像素≥ 3800万、最大照片尺寸≥7328x5496、最大变焦倍数≥400倍。

9.红外补光灯：夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果。

10.红外相机：变焦倍数≥32倍、分辨率≥1280x1024。

11.支持不少于10种伪彩模式：白热/ 黑热/ 描红/ 铁红/ 热铁/ 北极/ 医疗/ 熔岩/ 彩虹1/ 彩虹2。

12.红外相机测温范围：高增益：-20°C - 150°C、低增益：0°C - 600°C，、支持大范围测温：0°C - 1600°C。

13.支持可见光、红外分屏显示，联动变焦能力≥32倍。

14.激光测距：最远测量距离≥ 3000米。

镜头配置清单： SD卡（64GB）×1；相机保护盖×1；收纳箱×1。

八、水体采样系统

每套包含：主机×1、2L有机玻璃容器×1、安装套件×1。
水体采集系统主体≤260×95×105毫米（长×宽×高）。

收放机构系统：

1.无电力或控制信号输入时，具备自锁性。

2.具备全自动采样深度控制（A）与纯手动控制（M）两种可选。

3.具备容器触底（如河床）监测与保护功能，自动及时停止下放线缆并提示异常现象，有效避免无效采样与线缆反卷。

4.具备线缆反卷监测与保护功能，实时监测线缆运动方向与状态是否相符，如遇异常自动急停保护，支持一键理线。

5.具备容器达顶监测，容器回收至顶部即停。

具备电机堵转保护功能，当出现达顶监测传感器失效或其他意外情况，可监测到电机堵转，并自动停止电门输入，保护电机。

6.设备具备内置高精度毫米波水面测距雷达和广角夜视相机,保障设备定深和作业安全。

7.设备支持与无人机快捷对接，无需单独下载第三方软件，通过Payload SDK即可在遥控器上显示设备的实时工作状态，包括距下方障碍物距离、已释放绳长长度、采水模式、设备状态、目标深度、电门百分比、电流大小、容器运动速度等。

8.支持无人机遥控器端、浏览器端、小程序端多端查看和控制设备

9.平台支持采样历史任务记录查看。

九、无人机原厂无忧服务
提供无人机原厂服务一年：保障额度不低于55000元，服务有效期不低于12个月。保障额度内不限次数的保额维修服务，保障范围覆盖撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景。维修物件往返运费由供应商承担。

十、近场数据同步系统

1.无线传输距离不低于50m，分辨率不低于1080p

2.小巧便携，可将飞行数据实时回传至任意显示系统

3.支持一对多/多对一模式

4.支持5G单频
十一、CAAC中型多旋翼无人机超视距驾驶员执照培训

培训时长≤25天，训练内容：1.理论内容：民航法规与空中交通管制，无人机概述与系统组成，空气动力学基础与飞行原理，无人机结构与性能，通信链路与任务规划，航空气象与飞行环境，无人机系统特性与操纵技术，无人机飞行手册及其他文档。

2.实操内容：模拟飞行，飞机拆装、维护、维修和保养，地面站设置与飞行前准备，起飞与降落训练，本场带飞，本场单飞，紧急情况下的操纵和指挥，考核与结业。

3.培训结束后，包含一次免费的CAAC执照考试机会。
	1
	套
	188000
	188000

	5
	无人值守无人机平台（核心产品）
	单套无人值守无人机平台配置清单：无人机场×1，配套飞行器×1，电池×2，三维模型展示系统×1，机场基建及形象工程建设服务×1，气体检测模块×1，机场及无人机原厂无忧服务一年，无人机机场安全警戒系统×1。

一、无人机场

1.外形尺寸舱盖开启：长≤2200mm，宽≤1500mm，高≤1000mm，

2.输入功率：≥800 瓦

3.工作环境温度满足：-20°C 至50°C或更优

4.防护等级：≥IP55

5.最大允许降落风速：≥10 米/秒

6.最大运行海拔高度：≥4200米

7.充电时间：≤35 分钟

8.备用电池续航时间≥4小时

9.配备传感器包含：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器

10.舱盖配备分辨率≥1080P监控相机

11.RTK基站卫星接收频率：BeiDou：B1l、B2l、B3l、B2a、B2b、B1C

12.供应商提供的机场所属厂家发布该款产品的升级换代版(更高阶型号)时应同步免费替换新款，并在产品发布后30日内将新款机场交付至采购人，更换次数为交货后第一年内至少一次，出具相关承诺函。

二、配套飞行器

1.裸机重量：≤3000 克

2.最大起飞重量：≥2000 克

3.最长飞行时间≥50min

4.最大起飞海拔≥5500m

5.工作环境温度满足：-20°C 至40°C或更优

6.防护等级：≥IP43

7.GNSS：满足至少4 种卫星信号源接收

8.搭载云台参数包含：广角相机有效像素≥ 4799万；中长焦相机，有效像素≥ 4799万；长焦相机有效像素≥4799万，数字变焦≥16倍，混合变焦≥100倍；

9.激光测距：正入射量程≥1600 米；

10.热成像传感器支持≥20倍数字变焦和区域测温和点测温功能

三、电池

1.单块电池重量不高于640g，容量不低于6700mAh，续航时间不低于49min；

2.Li-ion 6S电池，充电电压不大于23伏。

3.支持低温自加热充电、充电循环次数不低于400次。

四、配套国控站点周边环境三维模型展示系统软件使用权至少3年
配套包含：视频直播2000分钟/月，当月未使用完可延至下月，消耗按所有观众观看时长累计计算；存储空间：500GB，有效期内可用，容量用完不可继续上传。

功能包括：

1.支持实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息。

2.支持查看飞行相机或负载直播画面；直播画面支持通过二维码或链接分享给其他人观看。

3.支持开启直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库。

4.支持同时显示无人机云台画面与辅助影像功能。

5.支持一键紧急降落功能。

6.支持定时拍、存储设置、分辨率设置、联动变焦等功能。

7.支持显示飞行器剩余作业时间。

8.支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等。

9.支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点。

10.支持在自动作业时手动接管无人机。

11.支持在国控站点附近的三维实景模型基础上单体化采集、属性录入和关联、查询。 

12.支持把站点附近的数字正射影像导入加载及展示。 

13.支持把站点附近的三维模型高程数据灰度显示、断面分析、三维实景模型等高线显示。

14.支持当前三维场景录像为视频和自定义漫游。

15.软件端可实时控制机场安全警戒系统远程喊话 声光报警 预警事件存储至软件平台。
16.定制服务内容

（1）倾斜摄影模型原生接入:只需要一个配置文件，就可以实现直接加载OSGB 文件格式的原始模型数据，实现对市级大规模倾斜摄影建模数据的快速加载、实时渲染的效果。（响应文件中提供每项系统功能截图证明）

（2）地图服务:系统提供三维地图基础服务，包括二三维地图加载、地图操作、地图纠偏、距离/面积量算等功能。（响应文件中提供每项系统功能截图证明）

（3）专题图制作:可对地图内的某一类元素进行标签化管理，打上标签，放上相应的标签数据。可对区域内的某一类数据进行统计以及分类显示。（响应文件中提供每项系统功能截图证明）

（4）空间测量:根据算法、可以量算出两个点之间的地表水平距离、空间距离、垂直距离、空间地表面积、角度等数据。（响应文件中提供每项系统功能截图证明）

（5）支持第三方监控系统挂墙展示。（响应文件中提供每项系统功能截图证明）

五、机场基建及形象工程建设服务

机场基建：

在无人机机场的目标选址地完成本项目无人机机场进行安装联调，确保自动巡检无人机接入到低空数智巡检平台，采购方通过低空数智巡检平台设置巡检路线，实现无人机的自动巡检功能。

此费用包含：①安装部署的人力、交通费用、含勘察选址相关费用②安装部署中使用视频监控、电源防水盒及五金件费用③含机场基座的材料费用及施工所需的人工费用④含电线、网线、配电箱的材料费用及施工所需的人工&进场费用此费用不含：避雷设施、特殊场景费用及交通管制费用。

形象工程建设：

围栏材质：热镀锌钢材（丝粗≥5mm）净高≥1.8m，底部离地间隙≤10cm，网孔≤9×17cm立柱预埋混凝土基础埋深≥40cm，安装后无晃动整体线形顺直，直线段偏差≤5mm/10m。

六、气体检测模块

监测模块：

1.超紧凑型设计，具备主动式进气系统，尺寸小于110 x 76 x 81mm，且质量≤231g。

2.一台气体检测仪最多支持同时检测六种气体，本次可监测的气体因子包括SO2、CO、NO2、O3、PM2.5、PM10，并能同步显示温度、湿度、大气压。

气体监测配套可视化分析软件：

1.可按任务组织历史数据，支持按时间段、关键词等维度进行精确检索，直观呈现空间分布特征，拖动折线图时间轴，地图自动跳转到对应轨迹点，实现精准定位。

2.可同步查看多个参数的时空趋势，支持多视图对比，便于综合研判；可导入任务，便于数据迁移与管理。

七、机场及无人机原厂无忧服务

无人机场及配套无人机1年内不低于无人机场73000元、无人机43600元保额、额度内免费维修及置换。
八、无人机机场安全警戒系统

1.防护等级≥IP66。

2.供电方式：包含但不限于机场供电、电池供电。

3.电池续航≥4.5h、电池容量≥2000mAh。

4.通讯方式：包含但不限于WIFI、4G。

5.云台轮巡：支持。

6.镜头最大像素≥400万。

7.喇叭最大功率≥30W。

8.最大广播距离≥150m。

9.爆闪警示类型：标配红、蓝爆闪警示灯。

10.警示距离≥150m。

11.毫米波有效识别范围≥12m。

12.支持远程通话、水浸预警、断电预警、断网预警、驱鸟功能、算法识别。

13.远程监视：支持。

14.远程控制：支持。
	1
	套
	210000
	210000

	二、商务要求

	核心产品
	本项目的核心产品为：第5项“无人值守无人机平台”。

	质保期
	自货物验收合格之日起1年。质保期内免费维修、免费更换配件。

	交付使用期及地点
	交付使用期:自成交供应商在收到预付款后30日内。

交货地点:采购人指定地点。

	付款条件
	合同签订后成交供应商向采购人开具合同总金额 50%的请款函和对应金额的合法发票。采购人在收到成交供应商的请款函和发票后，向成交供应商申请支付合同总金额50%的预付款。成交供应商在收到预付款后30日内将全部货物交付采购人。

对所有货物最终验收合格后，成交供应商提供合同总金额50%的请款函和对应金额的合法发票。采购人在收到成交供应商的请款函和发票后，向成交供应商申请支付合同总金额的50%。

	售后服务
	1、设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。

2、货物必须是全新的产品，如出现质量问题按国内同类产品及国家行业规定全免费上门包换或作退货处理。

3、维修响应:供应商在接到故障通知后2小时内到达现场，48小时内解决故障问题并免费维修或更换缺陷零部件。

4.在收到采购人通知后1小时内作出响应，如有必要作出响应后2小时内到达故障现场，到达故障现场后6小时内未解决的成交人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购人的正常使用。如果成交人72小时内未解决故障问题，采购人有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由成交人承担。

5.成交人未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。

6.成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

7.提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和培训资料。

8.培训要求:

（1）质保期内提供不低于10次上门培训，赋能最新的应用技术。

（2）培训的技术人员必须是获得国家或该无人机生产厂家颁发的有效期内交付工程师证书（交付现场核验）。

9.功能开发:成交人完成设备供货后仍需配合采购人完成国控站点周边环境三维模型展示系统核心功能开发，如倾斜摄影模型原生接入、空间测量、三方监控系统挂墙展示、无人机机场安全警戒系统调试等，如成交人有需要可配合进行三方系统的对接及联调，并且采购人有权要求成交人指派开发人员驻场指导。

10.成交人须配合采购人完成采购设备的专业技术方案编制，包含设备性能参数、设备应用案例详情数据；

11.成交人需配备2人以上的售后服务团队，保证24小时内响应售后需求。

12.成交人须提供高精度 DEM技术支持。

13.成交人在合同服务期内，应提供不少于4次现场设备操作及系统操作培训，具体以采购人通知为准。

14.若因成交人原因造成特殊情况引起采购人无设备使用，成交人须提供不低于采购设备性能的设备供紧急使用。

	货物验收
	1.要求供货产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。主机及零部件、配件均是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》并符合国家有关质量安全标准的产品货物。交付验收时，出具货物生产厂家针对本项目的原厂供货证明、售后服务证明材料。

2.产品到达现场后，成交人须在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人须保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3.实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，均视为投标人虚假响应及合同违约，采购人有权拒绝验收且报财政部门。

4.货物验收时由采购人（或委托有资质的第三方检测机构）对照招标文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面检验检测，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核对，如不符合招标文件参数要求、投标文件承诺或提供虚假承诺、虚假检测报告等的，采购人有权拒绝验收并认定成交人违约，采购人有权单方解除合同，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告:

（1）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，并完成采购人的使用操作培训。

（2）成交人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料、产品合格证、使用说明书、管理和配置指南手册、使用手册等。

（3）成交人已提供各项保修文件和故障定位/排除指南手册等。

（4）验收过程如有第三方检测机构参与，产品须获得第三方检测机构出具的检测合格报告。

6.货物验收过程中所产生的一切验收费用均由成交人承担，已包含在产品投标报价中。

7.成交产品不能涉及任何法律纠纷。

8.采购人需要制造商对成交人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交人与制造商协调。

9.产品包装材料归采购人所有。

	质量保证要求
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起不少于3年；配套软件提供终身维护。

2.在质量保证期内，由成交人对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

3.成交人须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

4.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由成交人承担，成交人在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。

5.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，成交人须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，成交人须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。

	其他要求
	1.报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用采购人不再支付任何费用。

免费送货上门，免费安装调试，免费提供完善的操作培训或技术培训方案提供必要的零配件或备件供应。

竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。

4.提供竞标产品彩页或使用说明书，彩页或使用说明书标明的参数或性能与竞标人响应不一致的，以彩页或使用说明书为准。

5.没有采购人事先书面同意，成交人或成交人的工作人员不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料及履行本合同过程中接触的采购人任何未公开的信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也注意保密并限于履行合同的必需范围。否则成交人须赔偿采购人因此所遭受的全部经济损失，本条约定不因本合同的解除或终止而失效。


第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以响应文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号文）规定：

（1）供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），供应商最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-20%）；
（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。在进口产品竞标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
4、按照《中小企业划型标准规定》，建筑业中小企业划分标准为营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中：

1、营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；

2、营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；

3、营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：涉重金属环境监管执法和应急能力提升项目 
项目编号：GLZC2025-J1-990589-KWZB

甲方：                                                    （采购人）

乙方：                                                    （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件（以下简称响应文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

	项号
	标的名称
	生产厂家及品牌
	规格型号
	技术参数
	数量①
	单位
	单价（元）②
	单项合计金额（元）③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	


根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　（¥　　　   元）人民币。

本合同价款包括包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用甲方不再支付任何费用。乙方已综合考虑在报价中。

第二条  质量保证

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期自货物验收合格之日起  年；配套软件提供终身维护。

2.在质量保证期内，由乙方对货物出现的任何故障维修、更换配件，并负责进行软件更新升级、系统维护和远程服务。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

3.乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。

4.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。

5.质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，乙方须无偿更换新设备。在质保期满后发生的故障，乙方须委派技术员上门服务，且按市场最优惠价格供应各项配件。

第三条  权力保证

1.乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.乙方保证所交付的标的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

3.乙方必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，甲方在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

4.没有甲方事先书面同意，乙方或乙方的工作人员不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料及履行本合同过程中接触的采购人任何未公开的信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也注意保密并限于履行合同的必需范围。否则乙方须赔偿甲方因此所遭受的全部经济损失，本条约定不因本合同的解除或终止而失效。

第四条  货物包装、运输

1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

4.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由乙方自行承担。

5.乙方在货物发运前至少三天通知甲方，以便甲方准备接货。

第五条  交付

1.交货期：                  、地点：广西桂林市桂林市内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合响应文件规定、乙方响应文件承诺和本合同规定的标的，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.提供原厂技术人员对甲方的操作技术培训和培训资料。

培训要求:

（1）质保期内提供不低于10次上门培训，赋能最新的应用技术。

（2）培训的技术人员必须是获得国家或该无人机生产厂家颁发的有效期内交付工程师证书（交付现场核验）。

第七条  验收

1.供货产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。主机及零部件、配件均是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》并符合国家有关质量安全标准的产品货物。交付验收时，出具货物生产厂家针对本项目的原厂供货证明、售后服务证明材料。

2.产品到达现场后，乙方须在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。乙方须保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3.实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，均视为投标人虚假响应及合同违约，甲方有权拒绝验收且报财政部门。

4.货物验收时由甲方（或委托有资质的第三方检测机构）对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面检验检测，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核对，如不符合招标文件参数要求、响应文件承诺或提供虚假承诺、虚假检测报告等的，甲方有权拒绝验收并认定乙方违约，甲方有权单方解除合同，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

5.当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告:

（1）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求，并完成甲方的使用操作培训。

（2）乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料、产品合格证、使用说明书、管理和配置指南手册、使用手册等。

（3）乙方已提供各项保修文件和故障定位/排除指南手册等。

（4）验收过程如有第三方检测机构参与，产品须获得第三方检测机构出具的检测合格报告。

6.货物验收过程中所产生的一切验收费用均由乙方承担，已包含在产品投标报价中。

7.成交产品不能涉及任何法律纠纷。

8.甲方需要制造商对乙方交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由乙方与制造商协调。

9.产品包装材料归甲方所有。
第八条  售后服务、保修期

1、设备提供终身服务，保修期外的服务费用由甲方和乙方另行商议。

2、货物必须是全新的产品，如出现质量问题按国内同类产品及国家行业规定全免费上门包换或作退货处理。

3、维修响应:供应商在接到故障通知后2小时内到达现场，48小时内解决故障问题并免费维修或更换缺陷零部件。

4.在收到甲方通知后1小时内作出响应，如有必要作出响应后2小时内到达故障现场，到达故障现场后6小时内未解决的乙方应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证甲方的正常使用。如果乙方72小时内未解决故障问题，甲方有权委托其他机构或个人解决相关故障，由此发生的全部费用由乙方承担。

5.乙方未履行上述响应时间的，每次扣减履约保证金人民币壹仟元整（¥1000.00元），30日内累计扣减次数达到3次（含），履约保证金不予退还。

6.乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

7.功能开发:乙方完成设备供货后仍需配合甲方完成国控站点周边环境三维模型展示系统核心功能开发，如倾斜摄影模型原生接入、空间测量、三方监控系统挂墙展示、无人机机场安全警戒系统调试等，如乙方有需要可配合进行三方系统的对接及联调，并且甲方有权要求乙方指派开发人员驻场指导。

8.乙方须配合甲方完成采购设备的专业技术方案编制，包含设备性能参数、设备应用案例详情数据；

9.乙方需配备2人以上的售后服务团队，保证24小时内响应售后需求。

10.乙方须提供高精度 DEM技术支持。

11.乙方在合同服务期内，应提供不少于4次现场设备操作及系统操作培训，具体以甲方通知为准。

12.若因乙方原因造成特殊情况引起甲方无设备使用，乙方须提供不低于采购设备性能的设备供紧急使用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

合同签订后乙方向甲方开具合同总金额 50%的请款函和对应金额的合法发票。甲方在收到乙方的请款函和发票后，向乙方申请支付合同总金额50%的预付款。乙方在收到预付款后 30 日内将全部货物交付甲方。

对所有货物最终验收合格后，乙方提供合同总金额 50%的请款函和对应金额的合法发票。甲方在收到乙方的请款函和发票后，向乙方申请支付合同总金额的50%。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，乙方负责。

7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政局审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.响应文件；

2.成交通知书。

3.乙方响应文件中的报价表（含谈判记录）、技术响应承诺书、商务响应承诺书、售后服务增值方案（如有）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将一份合同原件交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：                                 

法定代表人签字：                            法定代表人签字：                              

委托代理人：                                委托代理人：                                  

电  话：                                    电   话：                                     

开户名称：                                  开户名称：                                         

开户银行：                                  开户银行：                                     

银行账号：                                  银行账号：                                      

日    期：                                  日    期：                              

第六章 响应文件格式

响应文件组成 
（一）资格性响应证明材料 
（二）符合性响应证明材料 
（三）其它有效证明材料
（一）资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面原件或复印件的扫描件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的截标时间前半年内任意一个月的社保证明复印件（属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的截标时间前半年内任意一个月的社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件原件的扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（5）供应商2024年度财务状况报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明复印件（必须提供）；

（6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截标时间前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；供应商依法缴纳税收的相关材料[截标时间前半年内任意1 个月的依法缴纳税收的凭据原件扫描件或其他电子文件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。（必须提供）；
（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
附件1：响应函

响 应 函 （格 式）

致：桂林市生态环境局/广西科文招标有限公司
根据贵方 （项目名称）  项目竞争性谈判采购文件，项目编号               ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商   （供应商单位名称） ，提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方承诺已具备响应文件规定的供应商资格条件。

2.我方已详细审核响应文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照响应文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按响应文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                             

邮编：                 电话、传真：               

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                

响应日期：                               

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面原件或复印件的扫描件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的截标时间前半年内任意一个月的社保证明复印件（属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的截标时间前半年内任意一个月的社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；

附件：            

授权委托书（格式一）

致：桂林市生态环境局/广西科文招标有限公司
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　 

日期：       年      月     日
附：委托代理人有效的身份证正反两面原件或复印件的扫描件及社保证明材料。

授权委托书（格式二）
致：广西科文招标有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                 

日期：       年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面原件或复印件的扫描件及社保证明材料。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件原件的扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商2024年度财务状况报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明复印件（必须提供）；

6.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截标时间前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；供应商依法缴纳税收的相关材料[截标时间前半年内任意1 个月的依法缴纳税收的凭据原件扫描件或其他电子文件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。（必须提供）；
7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

附件：

声   明
致：桂林市生态环境局/广西科文招标有限公司
我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                 
日          期：                 
8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                 
日          期：                 
（二）符合性响应证明材料目录

（1）谈判报价表（必须提供）
（2）技术响应偏离表（必须提供）

（3）商务响应偏离表（必须提供）
（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）
1.谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；
谈判报价表（格式）

	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌、规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	
	

	谈判总报价（大写）：                               元人民币（¥                      ）
	

	交付使用期:
	

	免费保修期:
	

	其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：      元（¥            ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：                   元（¥             ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：谈判报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。


供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                                     

    法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章(属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章):                 
注:1.供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。

3.谈判报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章(属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章)并加

盖供应商CA签章(自然人除外)。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章(属自然人的须逐页签字或个人CA签章)

技术响应偏离表（必须提供）

附件：            

  技术响应偏离表（格式）

	项号
	标的名称
	项目要求及技术需求
	响应文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                 
日          期：                 
商务响应偏离表（必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

	项号
	标的名称
	商务要求
	响应文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“商务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                 
日          期：                 
“货物采购需求”需提供的有效证明文件（必须提供）
（三）其它有效证明材料目录

（1）售后服务增值方案（如有，请提供）；

包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。

（2）项目实施人员一览表【如有，请提供】

（3）供应商具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（4）列入节能或者环保产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单（如有，请提供）；

（5）符合条件的中小型微型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小型企业(残疾人福利性单位)声明函》(见附件)，属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并对声明的真实性负责(如有，请提供）；

（6）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

1.售后服务增值方案（如有，请提供）；

包含但不限于：①故障出现解决方案；②免费技术培训方案；③免费保修期外维修方案；④其它优惠方案等。

附件：

售后服务增值方案（格式）
一、故障出现解决方案
二、免费技术培训方案
三、免费保修期外维修方案
四、其它优惠方案
……

供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                 
日          期：                 
2.项目实施人员一览表【如有，请提供】；

3.供应商具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

4.列入节能或者环保产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单（如有，请提供）；

5.符合条件的中小型微型企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《中小型企业(残疾人福利性单位)声明函》(见附件)，属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并对声明的真实性负责(如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章(CA 签章)]:

日期：
注:1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称[盖公章(CA 签章)]:

日期：
6.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。




