广西北投建信建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备与软件采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-001439-GXJX

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

2025年6月

目  录

第一章 竞争性谈判公告...............................3

第二章 谈判供应商须知.......................... ....6

第三章 采购项目技术规格、参数及要求 ................23

第四章 竞争性谈判响应文件格式.......................45

第五章 政府采购合同（格式）.........................61

第六章 评审方法.....................................67

第一章  竞争性谈判公告

项目概况： 智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备与软件采购项目 的潜在供应商应在https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购云平台），从网上获取采购文件电子版，并2025年6月10日9时30 分（北京时间）前递交电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001439-GXJX

项目名称：智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备与软件采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1065600

采购需求：

标项一

标项名称：智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：417100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实训基地设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件中《采购项目技术规格、参数及要求》。

最高限价（如有）：417100

合同履行期限：交付时间：自签订合同之日起  30  日历日内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体

备注：/

标项二

标项名称：智慧农村电网虚拟仿真实训基地配套软件采购项目

数量：1

预算金额（元）：648500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：虚拟仿真软件一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件中《采购项目技术规格、参数及要求》。

最高限价（如有）：648500

合同履行期限：交付时间：自签订合同之日起  30  日历日（其中新农村智能微电网工程实践与低碳职业成长系统交付时间为自签订合同之日起90日历日内）内全部交付完成并验收合格。

本标项（否）接受联合体

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2:无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

时间：2025年6月3日至2025年6月6日，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购云平台）；

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月10日9时30分（北京时间）；

地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。

五、响应文件开启

开启时间：2025年6月10日9时30分后（北京时间）；

地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日；

七、其他补充事宜：

1.谈判保证金

1.1谈判保证金的金额（须一次性足额缴纳）：标项1：肆仟壹佰元整（4100.00元），标项2：陆仟肆佰元整（6400.00元）；

1.2递交方式：以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

①采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在响应文件递交截止时间前由供应商从公司账户交纳至指定账户，需备注项目名称（可简写）及参与标项，否则视为无效谈判保证金。账户信息如下：

开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司；

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：78880188000249189

②采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外），保函必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞争性谈判文件规定的有效期，否则视为无效谈判保证金。现场递交地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼开标室。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

4.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）。

4.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4.4政府采购支持采用本国产品的政策。

4.5强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商可自行选择参与本项目1个或多个标项的谈判,但只能中其中一个标项。如果某一供应商在两个标项评审结果均排名第一，则将该供应商确定为标项1的第一成交候选人（本项目分为2个标项，评审时按标项1到标项2的顺序进行评审），则不再推荐其为标项2的第一成交候选人；标项2的第二成交候选人上升为第一成交候选人，第三成交候选人上升为第二成交候选人，以此类推。

6.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

7.响应文件解密：响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年6月10日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。

8.本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

9.广西政府采购云平台在线响应（电子响应）相关事宜说明：

9.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

9.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：广西农业职业技术大学

地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路176号

项目联系人：陈宇

项目联系方式：0771-4714671

2.采购代理机构信息：

名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室

项目联系人：王婷、易小娟、邓桂艳

项目联系方式：0773-2806006、0771-5345226

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备与软件采购项目 项目编号：GXZC2025-J1-001439-GXJX |
| 2 | 3 | 谈判供应商的资格要求 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：无； 3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用 | 4.1参与在线响应（电子响应）的准备工作 4.1.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）并安装成功，供应商应当在提交响应文件截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.1.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。 4.2谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。 |
| 4 | 13.1 | 电子响应文件的制作、加密 | 13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登陆广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。 13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。 13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 13.2 | 供应商公章及签字 | 13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。 |
| 6 | 14 | 响应文件的补充、修改和撤回 | 14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。 |
| 7 | 15.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90日，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 8 | 16.1 | 本项目政府采购预算金额 | 本项目采购预算总金额为（人民币）：1065600.00元，其中标项1：417100.00元，标项2：648500.00元，各标项最后报价超出该标项采购预算金额的，按响应文件无效处理。 |
| 9 | 16.2 | 谈判报价 | 16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所参与标项的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件每个标项只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 16.2.2谈判报价应包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 10 | 16.4 | 谈判保证金 | 16.4.1谈判保证金的金额（须一次性足额缴纳）：标项1：肆仟壹佰元整（4100.00元），标项2：陆仟肆佰元整（6400.00元）； 16.4.2递交方式：以银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。 ①采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在响应文件递交截止时间前由供应商从公司账户交纳至指定账户，需备注项目名称（可简写）及参与标项，否则视为无效谈判保证金。账户信息如下： 开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司； 开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行 银行账号：78880188000249189 ②采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件递交截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外），保函必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞争性谈判文件规定的有效期，否则视为无效谈判保证金。现场递交地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼开标室。 16.4.3供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证扫描件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其响应文件将被拒绝。 16.4.4对未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。 |
| 11 | 17.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | 17.1.1响应文件提交截止时间：2025年6月10日9时30 分（北京时间），逾期提交的响应文件，广西政府采购云平台将以拒收。 17.1.2地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。 |
| 12 | 17.2 | 响应文件解密 | 响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有供应商响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内（2025年6月10日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应文件处理。 |
| 13 | 18 | 谈判小组组成 | 18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。 18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。 18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：提交响应文件截止时间后。 19.2.2谈判地点：通过广西政府采购云平台在线谈判。 19.2.3谈判参加人员：法定代表人或负责人或委托代理人参加谈判。 19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 本项目采用的评审方法为最低评标价法，具体详见第六章《评审方法》。 |
| 16 | 20.3 | 允许负偏离项 | 技术条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 17 | 22.4 | 成交人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询： （1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。 |
| 18 | 23 | 成交结果公告及成交通知书 | 23.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。 23.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出成交通知书。 |
| 19 | 24.1 | 履约保证金 | 24.1.1履约保证金金额及提交方式：合同签订前，每个标项成交供应商应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金。 24.1.2履约保证金在成交人采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由成交人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附表1）向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 履约保证金账户： 开户名称：广西农业职业技术大学 开户银行：交通银行南宁大学路支行 银行账号：451060605013002182351 24.1.3履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 26.1.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |
| 20 | 24.2 | 签订合同时间 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 21 | 24.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。 |
| 22 | 26.1 | 本项目采购代理服务费 | 本项目各标项采购代理服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号）收费标准（货物类）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)要求收取，向成交人收取。在领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。 缴纳服务费账号： 开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 银行账号：2102116009300345252 |
| 23 | 26.2 | 解释权 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 24 | 26.3 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备与软件采购项目

项目编号：GXZC2025-J1-001439-GXJX

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西农业职业技术大学。

2.2“采购代理机构”是指：广西北投建信建设项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术、商务和服务等所有内容的文件。

2.7“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.8“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.9本项目竞争性谈判文件中涉及“必须提供”的内容、第三章《采购项目技术规格、参数及要求》中带“▲”条款均为实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

3. 谈判供应商的资格要求：详见谈判供应商须知前附表第2项。

4. 参与在线响应（电子响应）的准备工作及谈判费用：详见谈判供应商须知前附表第3项。

5.联合体谈判要求：本项目不接受联合体参与谈判。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

7.询问、质疑和投诉

7.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对竞争性谈判过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广西壮族自治区政府采购监督管理处投诉。

7.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑格式见附件。

①质疑部门及电话为：广西北投建信建设项目管理有限公司代理部    联系电话：0771-5345226

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处  联系电话：0771-5331544

8.特别说明

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标谈判或未划分分标的同一合同项下的谈判，否则，响应文件无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

8.2根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一标项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。本项目的核心产品的名称见本竞争性谈判文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”。

8.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.4供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.6根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.6.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性谈判文件第六章附件七），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.6.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.6.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、竞争性谈判文件

9.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）谈判供应商须知；

（3）采购项目技术规格、参数及要求；

（4）竞争性谈判响应文件格式；

（5）政府采购合同（格式）；

（6）评审方法。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改：

10.1供应商应认真审核《采购项目技术规格、参数及要求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商应在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购人和采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告。供应商应自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3采购人和采购代理机构在竞争性谈判公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性谈判文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性谈判公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性谈判文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5竞争性谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.6采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和谈判时间，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性谈判公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）】进行查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.响应文件的编制的基本要求：

11.1供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

11.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

11.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

11.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

11.5 计量单位：除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

12.竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格性证明文件、价格文件和商务、技术文件组成。

12.1资格性证明文件

（1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（格式见附件一，委托代理时必须提供）；

（2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

（3）供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

（4）供应商的2023年或2024年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件扫描件（格式自拟。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

（5）供应商2024年12月以来其中一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明扫描件（格式自拟）。（无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（必须提供）；

（6）供应商2024年12月以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费凭证或依法免缴税费的证明扫描件【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

（7）参与标项谈判保证金交纳证明扫描件（必须提供）；

（8）供应商直接控股、管理关系信息表（格式见附件二，必须提供）；

（9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件三，必须提供）。

12.2价格文件、商务技术文件

（1）报价表（格式见附件四，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件五，必须提供） ；

（3）技术、商务响应偏离情况说明表（格式见附件六，必须提供）；

（4）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（7）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（8）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（10）中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函（请按附件七要求的格式填写）的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

（11）监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（12）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按附件八要求的格式填写，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（13）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目响应文件提交截止前作为竞争性谈判响应文件提交，并加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章），否则响应文件无效；其余由供应商视自身情况自行提交。

13. 电子响应文件的制作、加密、供应商公章及签字：

13.1电子响应文件的制作、加密

13.1.1供应商制作电子响应文件前，必须登陆广西政府采购云平台进行竞争性谈判文件获取的操作。

13.1.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本竞争性谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子响应文件。

13.1.3供应商应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件相应内容的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，应在响应文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

13.1.5供应商编制、生成电子响应文件后应当进行加密。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

13.2 供应商公章及签字：

13.2.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

13.2.2本竞争性谈判文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

13.2.3本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章（个人CA证书签章）或手写签字。没有办理个人电子印章（个人CA证书签章）的，可以为手写签字的形式(可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可)。

14. 响应文件的补充、修改和撤回

14.1供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

14.2在提交响应文件截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期：见谈判供应商须知前附表第7条。

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

四、报价要求

16. 本项目政府采购预算金额及谈判报价：

16.1本项目政府采购预算金额：详见谈判供应商须知前附表第8项。

16.2谈判报价：

16.2.1谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。谈判供应商必须就《采购项目技术规格、参数及要求》中所参与标项的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件每个标项只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.2.2谈判报价应包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

16.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

16.4谈判保证金

16.4.1谈判保证金的金额：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.2递交方式：见谈判供应商须知前附表第10条。

16.4.3供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证扫描件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其响应文件将被拒绝。

16.4.4对未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。

16.4.5谈判保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

16.4.6谈判保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除竞争性谈判文件规定不予退还谈判保证金的情形外，未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还谈判保证金。成交供应商将采购合同一份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其保证金。

16.4.7供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱采购程序的。

五、竞争性谈判响应文件的提交

17. 响应文件提交截止时间及地点、响应文件解密

17.1响应文件提交截止时间及地点

17.1.1响应文件提交截止时间：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.2地点（网址）：见谈判供应商须知前附表第11条内容。

17.1.3除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.1.4响应文件提交截止时间后提交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

17.1.5如有特殊情况，采购代理机构延长响应文件提交截止时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的响应文件提交截止时间和评审时间的约束。

17.2响应文件解密：见谈判供应商须知前附表第12条内容。

六、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18.谈判小组组成

18.1谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责。

18.2谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家：2人。

18.3专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

19. 响应文件开启、谈判时间、地点、人员

19.1响应文件开启

19.1.1开启时间：本项目响应文件提交截止时间后；

19.1.2地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

19.2谈判时间、地点、人员

19.2.1谈判时间：见谈判供应商须知前附表第14条内容。

19.2.2谈判地点：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.3谈判参加人员：见谈判供应商须知前附表第14条内容；

19.2.4本项目需要供应商代表在响应文件提交截止时间当天，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

20.评审原则和评审办法

20.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评审办法：详见谈判供应商须知前附表第15条。

20.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数：详见谈判供应商须知前附表第16条。

20.4谈判小组应按竞争性谈判文件进行评标，不得擅自更改评审办法。

20.5在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.6谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.谈判程序与评审

21.1采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

21.2对响应文件的资格性与符合性审查

谈判小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程

(1)进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

(2)查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

(3)将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

(4)将相关资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应无效处理。

再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.3响应文件的澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并由其法定代表人或负责人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。

对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，由谈判小组应当以电话或通过广西政府采购云平台告知供应商未通过的原因并做相应记录。

21.4谈判

21.4.1谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序分别与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

21.4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当通过广西政府采购云平台告知知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在广西政府采购云平台中重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或自然人或授权委托代表签字（或加盖个人CA证书签章）或加盖供应商CA证书签章（自然人为签字或加盖个人CA证书签章）。逾时未提交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.5最后报价

21.5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价。

供应商未在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况在广西政府采购云平台中书面退出谈判。在广西政府采购云平台中书面退出谈判的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

21.5.4未书面退出谈判的供应商在广西政府采购云平台规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算的，按其响应文件无效处理。

21.5.5供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

21.5.6响应文件中谈判报价（含最后报价）出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价明细表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经供应商确认（须供应商在线签字或加盖个人CA证书签章确认）后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自行承担。

21.6最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

21.7评审报告

21.7.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。当评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）相同时，按最后报价由低到高的顺序进行确定排序；当最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术指标高优先、售后服务优先原则推荐成交候选人。

21.7.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在评审报告上签署不同意见及理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.8在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，按少数服从多数原则确定。

21.9采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

21.10谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

21.11本谈判项目是以各标项采购预算金额为最高限价，超出采购预算金额的最后报价，谈判小组可以不予以评审。当单个标项全部最后报价均超出采购预算金额时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

21.12属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按竞争性谈判文件规定完整提交竞争性谈判交响应文件或未按规定要求签署、盖章的，或未提供法人（负责人）授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （3）不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

- （4）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （5）竞争性谈判响应文件有效期、交货时间、免费保修期等售后服务不能满足竞争性谈判文件要求的；

- （6）供应商未就“采购项目技术规格、参数及要求” 中所参与标项的货物和服务内容作完整唯一报价的；

（7）未在谈判小组规定的时间内递交响应文件的；

（8）不满足竞争性谈判文件规定的技术需求、技术标准要求的实质性要求的；

（9）未实质性响应竞争性谈判文件要求的；或者竞争性谈判响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 21.13有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装；

- （6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

七、确定成交供应商办法

22.根据以下原则确定成交供应商：

22.1采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

22.4成交人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

八、成交结果公告

23.成交结果公告及成交通知书

23.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内在指定竞争性谈判公告发布媒体上公告成交结果信息。

23.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构在线向成交供应商发出成交通知书。

九、签订合同

24.1履约保证金：详见谈判供应商须知前附表第19项。

24.2签订合同时间：详见谈判供应商须知前附表第20项。

24.3合同备案存档：详见谈判供应商须知前附表第21项。

24.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十、适用法律

25.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式采购管理办法》及相关规定。

十一、其他事项

26.1本项目采购代理服务费：见谈判供应商须知前附表第22项。

26.2解释权：见谈判供应商须知前附表第23项。

26.3监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5331544

26.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

通讯地址：广西南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼B1110室

电    话：0773-2806008、0771-5345226

第三章  采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。供应商应在响应文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件（加盖章供应商CA证书签章），否则响应文件无效。

2.本《采购项目技术规格、参数及要求》中带“▲”条款均为实质性要求，必须满足。若有任意一项负偏离，均按响应文件无效处理。

标项1：智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备采购项目

| ▲一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 电气技术实验考核装置 | 1、维修电工实训仿真软件及教程功能基本要求如下： 电工基本常识与操作；安全用电常识；常用电工工具；常用导线连接；手工焊接工艺。电工仪表使用，万用表、电能表 、钳型电流表、兆欧表、直流电桥 、配电板。照明电路安装仿真，荧光灯、两地控制灯电机与变压器，三相异步电动机、单相异步电动机、伺服电机、步进电机、直流电机、变压器。低压电器：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、起动器、主令电器。电工识图。电动机控制电路仿真、三相异步电动机直接起动控制、三相异步电动机点动控制线路、三相异步电动机自锁控制线路、三相异步电动机Y-△起动自动控制线路、用倒顺开关的三相异步电动机正反转控制、三相异步电动机接触器联锁的正反转控制线路、三相异步电动机按钮联锁的正反转控制线路、三相异步电动机双重联锁的正反转控制线路、三相异步电动机的多地控制、工作台自动往返控制线路。 2、配置PLC应用配套相关软件及教程，可完成PLC的基本结构与连接、PLC基本控制指令的应用PLC控制电气线路的应用。 3、三相异步电动机。要求0.75kw380v全铜线圈电机1400转，带散热风罩，电机散热性能好，电机可长效率使用。绝缘等级：B级；防护型式：封闭式； 结构与工作原理：交流换向器电动机；电源相数：三相电动机；安装结构型式：卧式；运转速度：恒速电动机；电源方式：交流电。 4、PLC可编程控制单元。标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，用户存储器，12KB程序存储器/最大10KB保持性存储器；通信端口数，以太网1个，串行端口1RS485，带有可选RS232/485信号板；HMI设备以太网8个连接，串行端口每个端口4个连接集成数字量I/O：12输入/8输出；信号板扩展：6个；高速脉冲输出：2个，频率为100 KHz；适用于需要基本数字量控制的应用场景，具有较高的集成度和扩展性。 5、元器件库，配套每组如下： 低压断路器DZ108-20/10-F（0.63～1A）10个； 低压断路器P/6A 10个；熔断器RT18-32/3P 10个；熔断器RT18-32/2P 10个；直插式保险丝RT14-20/3A 20个；直插式保险丝RT14-20/2A 20个； 交流接触器 3个；辅助触头 3个；热继电器JRS1D-25/Z(0.63-1A) 1个；热继电器座 1个；通电延时时间继电器 1个；时间继电器座 1个；接线端子 25个；导轨 200mm 5个；按钮开关 1开1闭 5个；按钮盒 3孔 1个；按钮盒 2孔 1个；行程开关 LX19-222 2个；行程开关 LX19-001 2个；倒顺开关1个；日光灯灯管1个；镇流器1个；启辉器1个；启辉器座1个；日光灯管座1个；灯座 2个；灯泡LED 2个；单开单控开关86型1个；单开双控开关86型2个；开关盒86型明装5个；塑料安装卡子 200个；自攻螺丝100个；走线槽 4个。 6、PLC实训考核、电力拖动实训考核、家用电路照明实训考核、电机测量实训考核、电子技术应用等实验考核面板装置。 7、实训操作台：包含电源控制屏、实训网孔板、实训桌。外型尺寸：1400 x 700 x 1600mm（±5% ），铁质喷塑结构，防火板面板结构，防火板面板；交流三相五线380±5% 50HZ；输出交流电源(两组)三相四线380V、单相220V，电压表指示，电源带有启动急停按钮；人身安全保护功能；电流型漏电保护、防触电实验导线、急停按钮；电源插座：提供一个多功能电源插座；测量仪表：交流450V电压表一只；交流电流表一只；实验网孔板网孔板57*70CM（±5% ）；实训桌为铁质喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板、结构坚固，造型美观大方,桌子左右各设有两个储物抽屉，并设有4只锁紧万向轮；设有电流型漏电保护器（漏电保护动作电流IΔn≤30mA、分断时间≤0.1s）。 8、实训布置要求。 优先采用国家或行业标准（如GB/T 4026、GB/T 5026）。可维护性 ：线缆标识清晰，接线牢固，便于后期维护。工作电源：交流三相五线380V±5%50HZ。输入功率<1.5KVA。输出交流电源(两组)：三相四线380V、单相220V，电压表指示，电源带有启动急停按钮。人身安全保护功能：电流型漏电保护、防触电实验导线、急停按钮。电源插座：提供一个多功能电源插座。空间布局根据实训室综合确定，根据空间规划的层高设计，其中顶部装饰灯光为设计重点，同时考虑吊顶高度与展墙高度协调。按需划分为显示区、操作区、休息区等功能区域。显示区域，成人平视范围1.4-1.6米，展面宽度：单块展面不少于3米，视觉距离：图文信息需在60°水平视野内完整呈现。色彩与材质采用高档、大气的色彩搭配，竹纤维产品展陈区需突出相关内涵，可通过灯光强化材质质感。触觉交互操作面板高度：0.8-1.2米，肢体活动半径：0.5米内，反馈强度：振动频率≤50Hz。结构安全跨度较大的空间需符合钢结构焊接等安全标准，展台搭建需契合承重要求。 | 套 | 20 |
| 2 | 千兆交换机 | 1.固化48个10/100/1000M电接口，≥4个万兆光接口，交流电源输入，不接受外置RPS电源方式； 2.交换容量≥670Gbps； 3.包转发率≥162Mpps； 4.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持ARP表项，支持4K个VLAN，支持VLAN； 5.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议，FIB V4表项≥4K； 6.虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用管理维护：支持 SNMP v1/v2/v3、TeInet、RMON，支持通过命令行、Web、等方式进行配置和管理。 | 台 | 3 |
| 3 | 网络机柜 | 1.尺寸：约600*600*1255mm网络机柜。前进风、后出风机柜。 2.防护等级IP20及以上。 3.支持高效散热风扇，良好的通风散热性能保证设备正常运行。 4.配备机柜专用PDU电源不少于6孔。 5.机柜满足标准19”IT和网络设备的放置，其设计符合IEC 60297-3 标准。 6.机柜立柱，静态承载能力不小于800kg。 7.机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。 8.带载≥590kg 测试连续通过。 | 台 | 1 |
| 4 | 多媒体音响 | 一、音箱：2个/套 1.功率≥10W。 2.最大声压级达≥100，有效频率范围宽达80Hz-20kHz; 3.自备挂件，安装方便； 4.箱体采用优质工程塑料或中密度纤维板，经久耐用，不变形，不褪色； 5.灵敏度高（≥92dB，声音清晰）； 二、功放：1台/套 1.综合均衡功能、前后级放大功能于一体配置≥3组立体声音源输入口，≥4个话筒输入口，≥2组功放输出端子等。 2.4路话筒输入，每路话筒单独音量调节，均衡调节，幻像电源（+48V供电）； 3. ≥3路音频（立体声）输入，≥2路音频（立体声）输出； 4.通过按键可选择线路音频或MP3输入，即3路音频和MP3不能同时输出，只能是3路当中的1路或MP3输出； 5.可通过U盘播放MP3节目； 6.具有总音量调节； 7.功率为≥2×200W/8Ω； 8.功率放大器具有直流输出保护，过载保护，短路保护，过热保护； 三、有线话筒：1个/套 1.选用背极电容极头，具有优良的指向性。 2.机构形式：卡龙插拔倒扣式结构 3.底座材质：锌基合金 4.产品类别：9.7背极电容式 5.指向类型：超心型 6.灵敏度：－35dB±3dB 7.频率响应：100-12000Hz 8.输出抗阻：200Ω平衡式 9.输出量：15mV(1KHz/94dB) 10.供电：DC1.5V/48V自动切换 11.拾音距离：(20-50)cm 四、无线麦克风套装 1套（含无线话筒1个及充电箱1个）。 话筒规格： 1.采用动圈式拾音咪头； 2.支持激光教鞭及ppt翻页； 3.红外对频，可加减调节音量； 4.采用内置锂电池； 5.充电接口：支持充电箱通过座充给本机充电； 6.续航时间：≥5H； 7.充电时间：约2.5H（快充）； 8.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 9.信道数目：不少于200； 10.信道间隔：250KHz； 11.频率响应：20Hz～20KHz(±3dB)； 12.信噪比:≥70dB； 13.失真度:＜1%； 充电箱规格： 1.充电接口：不少于2路充电接口； 2.静态功耗：＜0.4W； 3.额定功耗＜80W； | 套 | 2 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期1年（其中第1项“电气技术实验考核装置”质保期为3年） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。所有供应软件均为正版软件或授权使用软件，否则出现任何法律纠纷，由成交人负责，与采购人无关。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，采购人可预付合同价50%的预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交人须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。 2.项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项选择第 1 项“ 电气技术实验考核装置 ”作为核心产品。 |  |  |
| 行业划分 |  | 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行：本标项货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为工业。 |  |  |

标项2：智慧农村电网虚拟仿真实训基地配套软件采购项目

| ▲一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 共用教学管理平台 | 1.共用教学管理平台基于 B/S 网络架构，面向全校师生和社会大众开放线上仿真实验一流课程服务，实现校内和校际间的实验资源共享，支持对虚拟仿真一流实验进行统一管理。 2.学生角色可进行线上课程学习，包括视频播放、文档在线浏览、文档下载、线上虚拟仿真实验操作、线上作业（在线文字编辑器、文档上传等功能）、线上考试等功能。可查看自己记录的笔记、在线提问的情况、参与讨论的情况、作业及测试成绩，同时可查询自己的所有课程的成绩单、编辑自己的基本信息。 3.教师用户可以管理自己上传实验或创建的课程、编辑课程任务、实验信息、布置作业、批改作业、生成试卷、管理学生的成绩、回答学生的提问、进行课程评价和讨论，编辑自己的基本信息等。 4.管理员用户主要负责维护网站的正常运行，主要功能包括用户管理、实验管理、课程管理、栏目管理、内容管理、日志管理、审批管理、成绩管理、课程管理等。 5.平台配有活动专题功能，管理员用户可根据不同维度自定义配置活动专题供学生浏览和使用，所有活动专题均在后台进行统一配置，活动专题内包含的实验项目数量不限，形式不限。 6.系统能够自动统计平台内所有实验的实验人次、好评人次、点赞人次，并据此汇总形成月排行榜和总排行榜，月排行榜每月自动更新排序。 7.用户可对实验进行提问，用户可以在个人中心查看自己发起的提问和参与的回答，提问发布后，教师及其他学生用户均可对问题进行回复。提问和回复均可添加图片对提问内容进行补充。 | 套 | 1 |
| 2 | 火力发电厂虚拟现实仿真系统 | 1.发电厂生产流程 在主界面点击“发电厂生产流程”按钮，进入发电厂生产流程动画观看界面。点击暂停标识按钮，可进行动画暂停，也可以进行快进和后退。点击界面右上角“退出”可回到主界面。 2.电气运行原理 在主界面点击“电气运行原理”按钮进入电气运行原理部分。电气运行原理至少包含：“主接线图”、“厂用电接线图”、“机组启动”和“全厂失电”四个部分。 2.1主接线图 点击“主接线图”按钮进入主接线图界面。点击“放大”按钮可将图形放大，点击“缩小”按钮则可将图形缩小，点击“恢复”按钮则将图形恢复至默认缩放模式。 2.2厂用电接线图 点击“厂用电接线图”按钮进入厂用电接线图界面。点击“放大”按钮可将图形放大，点击“缩小”按钮则可将图形缩小，点击“恢复”按钮则将图形恢复至默认缩放模式。 2.3机组启动 “机组启动”为发电厂机组启动过程演示动画。点击“机组启动”按钮进入动画观看界面，点击“返回”按钮退回至主界面。 2.4全厂失电 “全厂失电”为发电厂某故障至全厂失电过程演示动画。点击“全厂失电”按钮进入动画观看界面，点击“返回”按钮退回至主界面。 3.电气系统认识 3.1升压站系统 3.2发变组系统 3.3励磁系统 3.4同期系统 3.5机组保护系统 3.6厂用快切系统 3.7 6KV配电系统 3.8 400V配电系统 3.9直流系统 3.10 UPS系统 3.11保安电源系统 4.发电机结构与原理 在主界面点击“发电机结构与原理”按钮进入发电机结构与原理部分。发电机结构与原理包含三个部分，分别是：“发电机剖面结构”、“发电机拆解”和“发电机原理动画”。 4.1发电机剖面结构 点击“发电机剖面结构”按钮进入发电机剖面结构观看界面。通过点击鼠标右键可进行视角切换，可以360°对发电机剖面结构进行观察。 4.2发电机拆解 点击“发电机拆解”按钮进入发电机拆解界面。点击界面下方的发电机部件名称，可自动将视角调整至该部件并且对其进行语音讲解。通过滚轮可将镜头拉远和拉近，并且可以对部件进行近距离外形观察和文字讲解内容的学习。双击目标部件也可以将视角调整至针对该部件。 4.3发电机原理动画 点击“发电机原理动画”按钮进入发电机原理学习界面。转速调节按钮可以通过鼠标点击和左右键进行调节。 | 套 | 1 |
| 3 | 水电站全场景与发电机组虚拟仿真实验教学系统 | 1.水轮发电机组 1.1.水轮机 通过三维设备模型展示三种水轮机并动态展示各部件拆装，对水轮机内部水流采用粒子特效进行流态仿真，包括混流式水轮机、冲击式水轮机和轴流式水轮机。 1.2.发电机 通过三维设备模型展示两种水轮发电机并动态展示各部件拆装，包括立式水轮发电机和卧式水轮发电机。 1）立式水轮发电机 2）卧式水轮发电机 2.引水系统 通过三维建模动态展示引水系统，包括取水口、取水闸、拦污栅、喇叭口、工作阀门、检修阀门、阀门启闭机室、渐变段、引水隧洞、调压井、有压管道等。 1）引水系统原理：要求动态展示出引水系统工作流程并进行文字说明讲解。 2）水锤效应：要求动态展示出压力震荡幅度、随时间变化的过程；调压井水位：要求动态展示出水电站升降负荷时调压井水位变化并进行文字说明讲解。 3.调速器系统 通过三维设备模型展示调压器设备，以及调速器控制导叶的动态展示、四种控制机构内部组成结构及工作原理。 1）设备组成 2）控制机构 | 套 | 1 |
| 4 | 电力架空线路无人机智能巡检虚拟仿真平台 | 1.输电线路认知 （1）输电线路需为虚拟的三维场景； （2）场景中需包含输电线路中主要的设备，包括但不限于铁塔、导线、避雷器、绝缘子、横担等部件。 2.无人机认知 （1）无人机需为虚拟的三维场景； （2）可对无人机中主要的设备，包括但不限于机臂、螺旋桨、 电机、电池、接收机、GPS 模块、起落架、摄像头等部件。 （3）可放大各部件所在的地理位置，能给出各部件的外观展 示、作用介绍等内容。 （4）需具备考核功能，提供考核题库。 3.通讯方式认知 （1）能展示无人机、电网巡检管控、后端管理三者之间的通 讯关系； （2）能自动判三者之间搭建关系是否正确。 （3）无人机功能包含但不限于自动避障、塔型识别、激光点 云路径规划；电网巡检包含但不限于 GIS 航线规划、实时管控、缺陷检测；后端管理包含但不限于电网巡检报告、任务分配、数据检验。 4.电力线路巡检对比 可提供传统电力巡检和新型智能无人机巡检对比内容供学生 学习，可考核对比传统电力与新型智能无人机巡检的优缺点。 5.无人机巡检可提供至少3 种无人机巡检场景，包含但不限于雪山、 高山、平原。其中雪山场景特点为高海拔低温度，海拔为4500m, 温度为-15℃; 高山场景特点为高海拔高温度，海拔为 5500m，温 度为 50℃ 。平原场景特点低海拔中温度，海拔为 150m,温度为 30 度。 （1）通讯参数设置 1）在无人机巡检之前，需要设置无人机与控制平台。 2）无人机与无人机自动机场之间的通讯方式，通讯方式至少包含 4G 和 5G 两种。 6.路径规划 （1）每个输电线路的场景至少有 10 个杆塔。 （2）可在杆塔上面自由设置巡检点，每个杆塔至少有 6 个巡 检点，共计至少60 个巡检点。 （3）可自由进行选择不同的杆塔，不同的巡检点。 （4）设置好巡检点后，能根据设置的巡检点形成路径规划， 无人机需按照设置好的路径进行飞行巡检。 7.线路巡检 （1）可以设置自动飞行和手动飞行，按照三维场景 中形成的无人机虚拟巡检路线。 （2）进行飞行巡检，巡检到固定的巡检点，无人机会悬停空 中进行拍照，如果无人机AI根据存储的输电线路故障数据识别到 有故障，无人机会自动进行左右 60 弧度拍照，上下 60 弧度拍照， 将拍摄的照片进行传回控制平台。 8.故障分析 （1）线路巡检完成进行图像处理，需要将每张图像进行分析， 分析检测的结果是否正常。 | 套 | 1 |
| 5 | 智慧能源系统虚拟仿真实验平台 | 1.要求提供的虚拟仿真软件中，在某偏远地区通过耗能需求分析，合理设计能源种类和容量，建设由光伏发电、风力发电、储能为一体的微电网系统。 通过光伏发电、风力发电的工程技术参数，能够分析能源单位面积装机功率； 通过耗能需求分析，合理设计能源种类和容量，并调试系统，综合设计得出最优 方案，使其在“供电不足天数 ”、“光伏电站偏差 ”、“光伏电站选址 ”、“光伏电站倾角偏差 ”、“风能电站选址 ”、“风能偏差 ”、“风能电站容量偏差 ”、“储能容量及波动 ”、“弃电天数 ”、“占地格数 ”等相关参数上体现出设计的最优性。 2.初始参数配置：地图/能源参数配置。根据本任务书给定的题设内容，在软件中输入初始参数。题设：根据某地区的发展规划预计该地区每天平均总耗电为 27200kWh,每天实际用能负荷用电变化幅度为15%，该地区的单位方格面积为 3500 平方米。 3.光伏电站设计： 工程项目光伏电站电池组件的面积约占站区面积的35%左右，组件转换效率为 15%，光伏发电系统整机转换率取 78%。根据参数要求，对光伏电站进行功率 分析，并在微电网规划设计软件的“参数 ”界面中，设置单位面积光伏系统容量 （kW）。要求根据配置好的单位方格光伏容量，完成光伏组件最佳倾角设置，并 在场景中的待安装区域，选择方格安装光伏电站。 4.风力发电设计： 工程项目中，风力发电机组是按照矩阵布置，同行风力发电机组之间距不小于 3D（D 为风轮直径），行与行之间距离不小于 5D。需在微电网能源规划设计软件中，确认最适合安装哪种风力发电机型，并把额定功率值填写入“每方格风机容量 ”中。工程项目风力发电系统整机转换率取73%。进而可以计算出每单位方格风力电站每天的发电量。根据配置好的单位方格风机容 量，要求在场景中的待安装区域，选择方格安装风机。 5.储能电站设计 储能系统容量设置需满足负荷变化要求，储能总容量为 1 天的总耗电量，单位方格储能电站容量为4000kWh；储能设置后，初始值为50%的能量存 储。根据配置好的单位方格储能电站容量，要求在场景中的待安装区域，选择方格安装储能电站。要求如下： （1）配置单位方格的储能电站参数，包括单位方格储能电站容量、储能电 站初始容量。 （2）在场景中的待安装区域，安装储能电站。安装时需要考虑每一块用地 的土地类型是否适合安装储能电站。 | 套 | 1 |
| 6 | 微电网工程设计虚拟仿真软件 | 至少具有以下功能： （1）具有图形化建模功能：用户能增删、旋转、翻转、重命名模块，在编 辑模块时，模块的端子、文本及接线能同步变化；可实现模块的端子间接线、端 子与线的接线功能； （2）支持设备模块库管理、仿真系统搭建、仿真系统运行、仿真系统调试 等自主设计功能； 具有自定义封装模块功能：可通过平台模块库中所提供的子模块，封装实现特定功能的自定义模块； （3）具有修改参数功能：在仿真开始前，可通过模块的参数面板输入仿真 参数，并保存参数；在仿真过程中，用户可实时修改模块参数，参数修改后仿真 能持续运行； （4）具有以下模块库： 交流模块：交流电网模块，交流断路器、交流负载、交流节点、交流母线、阻抗元件、电机等； 直流模块：直流电网模块，直流开关、直流负载、直流节点、直流母线、电阻元件； 微网模块：直流充电桩、储能电池、光伏发电组件、风力发电机等； 变压模块：变压器、整流器、逆变器、直流变换器。 | 套 | 1 |
| 7 | 变电站的运行与维护虚拟仿真软件 | 至少具有以下功能： 1.漫游 按照规定的路线或自由选择漫游方式对变电站进行参观实习。变电站三维场 景中主要包含有主控室，35kV 高压室，电容器组系统，保护室，220kV 系统三维 场景，110kV 系统三维场景，变压器系统变电站中的主要设备都可以在鼠标触碰 到之后，通过轮廓线、高亮显示等手段，突出该设备，并有详细的图文内容及语音讲解。一次设备包含：主变压器、断路器、隔离刀闸、电压互感器、电流互感 器、电容器、电抗器、避雷器。 2.巡检 系统具有变电站日常巡检功能，可以根据系统引导对变电站的保护柜、主变 压器、断路器、隔离开关、电容器、电流互感器、电压互感器、避雷器、电容器、电抗器等主要设备进行巡检。巡检内容包括查看巡检路线并填写巡检作业信息、 安全服的穿戴和工具的选择、根据巡检卡上的巡检条目进行巡检。在巡检过程中， 需记录巡检内容，方便查看巡检完成情况并在备注栏填写巡检出的问题。 巡检内容如下： 2.1.保护、控制设备巡检 2.2.主变压器巡检 2.3.隔离刀闸巡检 2.4.电流互感器巡检 2.5.断路器巡检 2.6.电压互感器巡检 2.7.避雷器巡检 2.8.电容器巡检 3.运行 变电站的运行包含典型操作票及图形票两部分。 3.1 典型操作票的操作需包含 （1）线路送电、（2）线路停电。 3.2.图形票 在操作任务空格中输入将要开票的任务名字。在左侧主接线图中点击开关进行图形开票，点击一个开关，将在操作步骤栏目，生成一条开票记录，开票过程中需要遵循五防规则，开错了，会在界面中提示操作错误，关闭掉，将操作步骤中的错误记录叉掉，重新开票。 4.故障处理 故障处理需要使用人员根据产生的故障现象及报警信息，进行故障分析；根据分析结果去处理故障，处理完成之后还需要恢复运行，故障处理部分包含的故 障不少于断路器故障、线路故障、蓄电池故障、瓦斯继电器有气体、呼吸器受潮、断路器分合闸故障。 | 套 | 1 |
| 8 | 电力系统分析课程设计虚拟仿真实验软件 | 1.知识预习 包含两部分内容，一是对实验目的、原理和流程的学习；二是电气设备认知，学习变压器、断路器、隔离开关等一次设备的结构、功能及原理。 2.功率平衡计算 查看并选择实验原始资料，熟悉实验内容以及发电厂和变电站的相关计算参数。 2.1有功功率平衡计算 进入有功功率平衡计算界面，根据初始数据，计算系统的最大用电负荷、供电负荷、发电负荷以及备用容量，以判断发电厂的装机容量是否满足要求。 2.2无功功率平衡计算 点击【下一步】进入无功功率平衡计算界面，根据功率因数规定，对变电站进行无功功率补偿，计算实际传输的无功功率；进一步计算系统最大无功功率负荷、备用无功功率负荷，以判断发电厂提供的无功功率是否满足要求。 3.电力网接线方案的设计与选择 3.1初始方案设计 提供发电厂和变电站的接线节点，使用鼠标点击节点选择目标1，再点击选择目标2即可出现连线；接线成功后重新选择两个目标进行接线；接线完成后，点击保存存档方案，再次出现未接线的界面，以设计新的接线方案；接线完成后点击保存存档方案，存档5个方案，完成初始方案设计。 3.2电压等级的确定 根据原始资料和各初始方案的接线形式，计算各初始方案中每条线路的输送功率以及不同故障情况下各线路的故障容量；根据各线路的输送功率、输送距离等参数，确定各初始方案中每条线路的额定电压，并对计算结果进行总结说明。 3.3线路导线的选择与校验 提供线路导线选择与校验方法，根据原始资料参数和线路输送功率，计算各初始方案中每条线路的最大负荷利用小时数，确定每条线路的经济电流密度，进一步计算出每条线路导线的截面积；根据导线截面积选择导线型号，对所选导线进行允许载流量校验、机械强度校验以及电晕校验，并对导线选择和校验结果进行总结说明。 3.4电压损耗的计算 提供各初始方案中每条线路的导线参数，根据原始资料参数和导线参数，计算正常运行情况下和故障情况下每条线路的电压损耗及电压损耗百分比，并对计算结果进行总结说明。 3.5能够提供多种优选方案 提供导线金属消耗量计算参数，根据原始资料参数和导线型号，计算各初始方案的金属消耗量，比较各初始方案的导线长度、断路器台数、有色金属消耗量以及电压损耗，选择出2个较优方案。 3.6选择最优方案 提供线路投资、线路运行费用计算参数，计算2个较优方案的线路投资、折旧费、维护费、年运行费，比较2个较优方案的经济性，选择最优方案。 4.变压器的选择与参数计算 4.1变压器选择 提供变压器选型原则，根据原始资料参数，选择各变电站变压器的台数及容量。 4.2变压器参数计算 提供各型号变压器的额定电压、空载损耗、短路损耗、空载电流百分比、短路电压百分比等参数，计算各变电站变压器的电阻（R）、电抗（X）、电导（G）、电纳（B）。 5.潮流及调压计算 5.1潮流计算 根据最优方案的线路参数和各变电站变压器的参数，计算各变电站最大负荷时、最小负荷时及故障时的运算负荷，并生成运算负荷表，进一步完成变电站最大负荷、最小负荷及故障三种运行情况下的潮流计算。 5.2调压计算 根据原始资料中各变电站的调压要求（顺调压、逆调压、常调压）和潮流计算结果，对各变电站进行调压计算，判断调压计算的结果是否满足调压需求。 6.各种气象条件的应对措施 在雷电场景，为输电线路安装避雷线，避免雷电影响电力系统的安全运行；在暴风雨场景，使用钢材对铁塔构件进行加固，提升铁塔强度，增强输电线路的风荷载能力；在覆冰场景，更换抗拉强度更高的导线，增强输电线路的覆冰过载能力，避免覆冰导线拉断，影响电力系统的安全运行。 | 套 | 1 |
| 9 | 风力发电虚拟仿真教学系统 | 1.风机认知学习 软件中的风力发电机三维模型根据真实的风力发电机进行三维详细建模。三维场景中的设备布局和实际风力发电场中的设备布局保持一致。设备的外观、尺寸和位置也与实际场景相符。认知学习模块包括风电机组各组成设备认知学习模块以及塔筒爆炸图学习模块。 1.1.设备认知 用户可以在三维场景中自由漫游，通过鼠标和键盘控制视角的移动和旋转，近距离观察风电机组的各个部件及其细节。当鼠标移动到某一设备上时，系统会自动识别并高亮显示该设备，提示用户当前交互的对象，同时支持通过鼠标右键对设备进行透明化处理或隐藏设置，从而使用户能够清晰地查看设备的内部结构，了解其内部组成和工作机制。 用户可以通过点击列表中的设备名称，快速定位到场景中对应的设备位置，系统会自动将视角移动到设备前方，并展示该设备的高清图片和详细的知识介绍文档。 1.2.塔筒爆炸图 在列表中可选择不同的塔筒段，通过拖动【拆分进度条】滑块，可控制塔筒三维模型进行【合并/拆分】的动作。用户可以在三维场景中自由漫游，通过鼠标和键盘控制视角的移动和旋转，近距离观察塔筒各组成部分及其细节。当鼠标移动到某一设备上时，系统会自动识别并高亮显示该设备，提示用户当前交互的对象。 2.风机工作原理 2.1.风电机组工作原理 用户可在【工作原理】部分查看风电机组各系统的运行原理动画，通过切换列表查看不同系统的运行原理动画和相关介绍文档。 2.2.系统内设备介绍 用户可从不同的系统介绍部分进入【系统内设备介绍】模块，用户可在此模块中查看当前系统主要组成部件的三维模型和相关知识介绍文档。可对三维模型进行放大、缩小、旋转等操作，学习系统内容重要组成设备的三维结构样式。 3.风电设备装配 用户可在此部分对风电机组重要组成设备进行虚拟装配操作，通过对轮毂、发电机、主机的装配任务，学习设备的组成及各工具的使用原理与方法。 3.1.轮毂装配 轮毂装配部分包含： （1）电池柜与控制柜的安装、（2）变桨驱动器的安装、（3）变桨限位撞块安装、（4）叶片锁定的安装、（5）变桨电机的安装。 3.2.发电机拆装 发电机装配部分包含： （1）发电机定子安装、（2）发电机转子安装、（3）发电机定子端盖安装、（4）发电机转子散热风扇安装、（5）发电机端盖安装。 3.3.主机拆装 主机装配部分包含： （1）偏航轴承安装、（2）偏航制动盘安装、（3）偏航制动器安装、（4）偏航驱动器安装、（5）偏航附件安装、（6）机舱底座组装。 | 套 | 1 |
| 10 | 大型抽水蓄能电站电机系统的运行特性虚拟仿真软件 | 1.厂站认知 1.1抽水蓄能电站的厂站认知 学生选择【厂站认知】，能展示抽水蓄能电站总体布局，认知内容包括“区域认知”、“设备认知”、“系统认知”、“工况认知”等。 抽水蓄能电站的主要区域包括上水库、引水系统、地下洞群、球阀室、主厂房、母线洞、主变洞、尾闸室、尾水系统、下水库等，用户在选择不同区域后，视角会自动定位至该区域，并介绍各区域的组成及功能。 抽水蓄能电站的主要设备包括水泵水轮机、发电电动机、主变压器、高压厂变、静止变频器、励磁装置、同期装置、调速器等，用户在选择不同设备后，视角会自动定位至该设备，并介绍各设备的结构及工作原理。对需要进行结构爆炸图展示的设备，进行外观高亮显示。 抽水蓄能电站的主要系统包括输水系统、电气主系统、调相压水系统等，该模块从水泵模式、发电模式分别介绍三大系统的工作原理。 抽水蓄能电站的工况包括发电、抽水、调相、停机以及水泵拖动、线路充电、黑启动等，并通过动画形式，展示各工况之间的相互关系及转换时机。 1.2抽水蓄能电站的认知考核 学生选择【认知考核】，进入理论知识考核界面，该模块从系统题库中随机选择10道单选或多选题。学生答题后，选择【提交】并返回实验主界面。 2.运行控制 该实验模块包括调速控制、调压控制与并网控制，学生能整定调速器、励磁调节器、同期装置控制器的部分参数。 2.1调速控制实验 学生选择【开始实验】，在微机调速器模型的框图中，输入PID控制器的Kp、Ki、Kd三个参数，然后选择【开机】，系统将显示转速曲线，计算曲线的上升时间、超调量和稳态误差，并自动评估控制器的性能。 2.2调压控制实验 学生选择【开始实验】，在励磁调节器模型图中，输入AVR超前、滞后环节参数T1、T2、T3与T4，然后选择【起励】，系统将显示机端电压曲线，计算曲线上升时间、超调量和稳态误差，自动评估控制器的性能。 2.3并网控制实验 学生选择【开始实验】，显示7项不同的并网实验条件，包括正常、负电压差、正电压差、负频率差、正频率差、负相位差、正相位差。在同期控制柜上，学生先将“同期方式”开关旋转至“手动”位，并通过旋转“电压调节开关”、“频率调节开关”，手动调节机端电压幅值、频率，使电压差、频率差、相位差快速满足各并网条件。若并网条件满足时，即电压差、频率差、相位差的显示灯均点亮。 在并网条件满足时，旋转“手动同期开关”旋钮至“合”位，完成并网操作。选择【录波曲线】，查询发电机输出有功曲线的并网后峰值功率值。选择【数据记录】，查看各并网时刻的电压差、频率差与相位差，并输入并网峰值功率。 学生需逐项条件完成准同期并网操作，并记录各并网峰值功率。待7个条件下的并网实验及数据记录均完成后，选择【完成实验】。 3.抽水运行 抽水运行模拟机组“停机—抽水调相—抽水—停机”的工况转换过程，包含停机转抽水调相工况、抽水调相转抽水工况、调压调速特性实验、抽水转停机工况。 3.1停机转抽水调相工况 3.2抽水调相转抽水工况 3.3调压调速特性实验 3.4抽水转停机工况 4.发电运行 发电运行模拟机组“停机—发电—停机”的工况转换过程，包含停机转发电调相工况、外特性实验、发电调相转停机工况。 4.1停机转发电调相工况 4.2外特性测定实验 4.3发电调相转停机工况 5.实操考核 5.1工况切换实操考核 在开始考核前，学生阅读实验考核注意事项。系统将机组预设为停机工况，并随机选择抽水、发电工况其中一种，要求学生在规定时间（20min）内，且在没有操作方法提示的前提下，完成工况的切换任务，以考核学生对抽水蓄能电站的各运行工况概念理解程度，及工况切换操作的掌握程度。 | 套 | 1 |
| 11 | 供配电虚拟仿真实验系统 | 1.操作票填写； 2.操作票审核； 3.工前准备（召集人员，检查工器具，并领取工具到工具包）； 4.结合填写好的倒闸操作票，在模拟盘上进行模拟预演； 5.下达正式指令； 6.核对操作设备名称； 7.检查高压开关柜断路器的当前运行状态； 8.在DCS上拉开 10KV 高压开关柜511断路器； 9.检查 10KV 高压开关柜511断路器三相电流表计指示正确； 10.检查 10KV 高压开关柜511断路器分位监控信号指示正确； 11.检查 10KV 高压开关柜511断路器开关状态综合指示仪断路器分位指示正确； 12.检查10KV高压开关柜511断路器分位机械位置指示正确； 13.将10KV 高压开关柜511断路器就地远方开关打至就地位置； 14.将10KV高压开关柜511断路器由工作位置摇至试验位置； 15.检查10KV高压开关柜511断路器确在试验位置； 16.合上10KV高压开关柜接地开关； 17.检查 10KV 高压开关柜接地开关合位电气位置指示正确； 18.检查 10KV 高压开关柜接地开关合位机械位置指示正确； 19.拉开 10KV 高压开关柜511断路器控制电源开关； 20.拉开 10KV 高压开关柜511断路器储能电源开关； 21.拉开 10KV 高压开关柜511断路器保护电源开关； 22.取下 10KV 高压开关柜511断路器二次航空插头； 23.将10KV 高压开关柜511断路器由试验位置拉至检修位置； 24.悬挂标示牌； 25.收拾现场，操作票签字盖章； 26.回令，结束； 27.着装检查：纯棉长袖工作服，绝缘鞋；工作时工作服的衣服和袖口必须扣好。 28.安全帽检查：检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损；并对安全帽进行冲击检查试验；使用时将下颏带系好。 29.现场设置：工作四周应装设围栏，其出入口要围至临近道路旁边，并设有“从此进出”、“在此工作”等安全标示牌，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险”标示牌。 30.安全工器具检查：绝缘手套、验电器等安全工器具在使用前进行外观检查，检查安全工器具试验标签应在规定周期内，绝缘手套外观检查，内外表面均应平滑，完好无损，无划痕、裂缝、折痕和孔洞。 31.工作班成员对现场设备进行核对，核对设备名称、编号、状态，防止误登带电杆塔。 32.打开低压控制箱，拉开低压侧断路器； 33.拉开低压侧隔离开关； 34.在低压侧隔离开关处悬挂“禁止合闸，线路有人工作”标示牌。 35.操作高压侧熔断器：先拉开中间相，再拉开下风相，最后拉开上风相。 36.操作高压侧隔离开关：先拉开中间相，再拉开下风相，最后拉开上风相。 37.在作业处悬挂“禁止合闸，线路有人工作”标示牌。 38.拆除跌落式熔断器：拆除熔断器下端绝缘罩。 39.拆下熔断器下引线固定螺栓； 40.拆除熔断器上端绝缘罩； 41.拆除熔断器上引线固定螺栓； 42.拆除固定机构螺丝； 43.取下需更换的跌落式熔断器，用传递绳将拆下的跌落式熔断器传至地面，并传递新的跌落式熔断器到安装位置。 44.安装固定螺丝，确保跌落式熔断器固定牢固； 45.恢复熔断器上引线； 46.安装上端绝缘罩； 47.恢复熔断器下引线； 48.安装下端绝缘罩； 49.对跌落式熔断器进行试分合闸。 | 套 | 1 |
| 12 | 面向新农村的配电网工程设计虚拟仿真实验平台 | 1.配电网场景认知 通过3D虚拟建模技术对设备结构进行仿真，所有设备都以三维虚拟数据图形的形式呈现在计算机上，虚拟场景及设备与实际事物的相对比例一致，位置、形状、颜色一致，具有真实性、沉浸性、交互性和易实现等特点。学生可通过键盘、鼠标的操作，在3D场景漫游学习，主要设备通过鼠标触碰，以轮廓线、高亮显示等方法突出设备，设备组成结构、功能等以文字、图片或动画形式展现。 2.配电网设计流程 学生选择“配网设计”，进入配电网变电站及线路的设计模块，包括配电网参数设计、主要设备选型及配置阶段，整个实验模块为线性实验流程，实验流程不能跳跃。 2.1 配电网参数设计 配电网参数设计阶段包括负荷预测与分析、配网架构（变电站主接线、配电线路）设计、配电网变电站的短路电流实用计算。 （1）学生选择“负荷预测”，可对新农村配电网的典型负荷（包括但不限于村庄、智慧农业园区、工业园区、排灌站及冷库）进行预测，包括负荷功率、供电距离、电压等级、负荷级别等情况，学生可对相关参数进行自由选择，软件应对设置的正确性进行判断。 （2）学生选择“负荷分析”，可查看各负荷级别的有功功率、无功功率的统计结果；设计配电网变电站的进线情况，线路数量为2条，其中一条接入无穷大系统，另一条接入小型发电厂；规划主变容量，学生可选择主变型号，查看主变的相关参数。 （3）学生选择“配网架构”，依据配电网变电站的进出线数，自由选择各电压等级的主接线方式，主接线方式包括单母线接线、单母线分段接线、双母线接线，搭建变电站的主接线；依据配电网各电压等级的线路数量，设计网络结构，接线方式包括但不限于链式、环网、辐射式结构；在主接线设计完成后，软件可依据设计规范评价各电压等级的主接线方式，并提供更优主接线。 （4）学生选择“短路计算”，可按照设置短路点（母线上）、选取基准值、生成等值网络、依照运算曲线计算短路电流的短路电流实用计算流程，计算变电站各电压等级的0s、2s、4s短路电流。 2.2 设备选型及配置 配电网设备选型及配置阶段包括变电站主要一次设备（包括但不限于高压断路器、隔离开关、无功补偿装置、导体、避雷器、互感器）、配电设施（包括但不限于架空线路、配电变压器）的典型参数计算及型号选择。 在设备选型完成后，学生需按照定位、文字等提示，从“设备库”中将对应设备拖拽至三维场景中，完成变电站主要一次设备、配电设施的安装。 | 套 | 1 |
| 13 | 多应用场景电机虚拟仿真实验软件 | 1.电机结构学习 点击上方菜单栏“电机结构学习”，点击“变压器结构学习”，学习变压器的各个组成部分，包括铁芯、绕组、及其他附件，还可以学习变压器的拆装过程，通过三维模型可以不同角度观察变压器内部结构。 点击“直流电机结构学习”，学习直流电机的各个组成部分，包括电刷、换向片、绕组绕线、主磁极、基座、端盖组成。再学习直流电机的拆装过程。 点击“异步电机结构学习”，此种异步电机为鼠笼式异步电机，学习每种异步电机的各个组成部分，包括定子铁芯、三相绕组、转子、轴承、基座、端盖组成。再学习异步电机的拆装过程。 点击“同步电机结构学习”后，学习每种同步电机的各个组成部分，包括转子铁芯、定子铁芯、永磁体、绕组、转轴、端盖，再学习同步电机的拆装过程。 2.多场景电机选型 多场景电机选型应包括： （1）同步发电机应用场景：水力发电； （2）异步电动机应用场景：升降机； （3）变压器：工业园区； （4）直流电动机：电力机车。 3.变压器特性实验 变压器选型完成后，保存选型数据，进入实验内容，点击“空载实验”，按照空载实验图进行接线，包括三相调压器、空载测试仪、变压器低压侧引出线接头。接线正确后，调节调压器电压旋钮，调节电压，然后逐步降低电压直至。每次调节后点击“确定”按钮，记录下每次实验的、及值，将记录下的数据进行描点画空载特性曲线。点击“实验报告”按钮，将实验结论输入到报告中。 点击“短路实验”，按照短路实验图进行接线，包括三相调压器、空载测试仪、变压器高压侧引出线接头、低压侧短接线。接线正确后，调节调压器增加电压，直到电流达到副边额定电流为止。每次调节后点击“记录数据”按钮，将记录下的数据进行描点画短路特性曲线。查看变压器的短路阻抗参数以及短路特性曲线。" 4.异步电机工作特性 点击“异步电机实验”，点击“空载实验”。点击“启动”按钮，调节调压器电压，逐步升高电压，调节电压至U0 = 1.2UN，每次调节后点击“记录数据”按钮，记录下每次实验的U0、I0及P0值（额定电压点数据必须记录），直至电流或功率显著增大为止。将记录下的数据，进行描点画空载特性曲线。 点击“短路实验”，点击“启动”按钮，调节三相调压器，逐步升高电源电压，调节电压使得短路电流Ik ≈1.1IN，每次调节后点击“记录数据”按钮，记录下每次实验的Uk、Ik及Pk值（额定电流点数据必须记录）。将记录下的数据进行描点画短路特性曲线。做完异步电机的两个实验后，点击“实验报告”，进行实验报告的填写。 5.直流电机的启动、调速实验 点击“直流电机实验”，点击“启动实验”，选择启动方式，启动方式包括“直接启动”、“降压启动”、“串电阻启动”。点击“启动”，查看电机参数变化和机械特性曲线，记录电机启动电流和启动转矩值。重新选择启动方式，重复以上步骤。 点击“调速实验”，选择调速方式，输入实验的电压值、电阻值和励磁电流值。点击“调速”，查看电机参数变化和机械特性曲线，记录电机转速。重新选择调速方式，重复以上步骤。 | 套 | 1 |
| 14 | 新农村智能微电网工程实践与低碳职业成长系统 | 1.风光储充用一体化绿色乡村应用场景模块 虚拟仿真系统采用3D渲染技术与虚拟现实（VR）设备，提供全新的沉浸式全景漫游体验，全面展示智能微电网在新农村、能源岛、农民工创业园、农业基地及风电场等典型应用场景中的真实运行状态与设备布局。 系统通过高精度的3D建模，精细还原分布式电源、储能装置、智能控制设备以及各类负荷装置的外观和工作环境，使用户在360°全景漫游中能够直观地了解风光储充用一体化微电网的组网结构和实际运行原理。每个应用场景均完整呈现分布式电源、储能、控制和负荷四大模块的多样化设备，同时涵盖微电网与大电网之间并网/离网、削峰填谷及动态调度过程。该系统既具备虚拟巡航功能，也配置有虚拟电厂（3D中控室），并结合AI智能讲解，使学生能直观、动态地学习和理解智能微电网的整体构架与运行策略。在系统中通过VR设备或电脑端进入一个完全虚拟的微电网世界。平台内置自动导览模式和自由漫游模式两种方式，既可以按照预设路线依次浏览各应用场景，也可以根据个人兴趣自主选择漫游路径，详细探索每个区域的设备布局和系统构造。系统配备AI语音讲解模块，根据用户当前所处的漫游位置和视角，实时提供详细解说，逐步介绍各关键设备的功能、技术原理以及在智能微电网中的作用。实验内容如下： 风光储充用VR巡航、智能微电网构成和运行原理、典型应用场景（新农村、能源岛、农民工创业园、农业基地及风电场等场景）、储能装置、智能控制设备、负荷、并网/离网与动态调度、虚拟电厂（3D中控室）、AI智能语音讲解与自动导览。 2.分布式发电技术知识学习模块 本模块要求带领学习者深入了解各种分布式发电技术，包括光伏发电、风力发电、海洋能发电、生物质能发电、燃料电池发电以及微燃机发电。模块将结合3D虚拟仿真技术、动态原理演示，打造生动有趣、高效便捷的学习体验。实验内容如下： （1）沉浸式漫游体验： 学习者可以自由选择感兴趣的发电技术，进入对应的虚拟场景进行漫游。 （2）专业语音讲解： 每个场景都配备专业的语音讲解，介绍发电技术的原理、特点。 （3）AI智能辅导：模块引入人工智能技术，提供个性化学习路径、实时答疑。 （4）设备拆解： 提供光伏组件、风力发电机、燃料电池、潮汐发电装置、生物质能发电装置、微燃机等设备的3D可拆卸模型，支持设备拆卸，观察部件。 （5）动态原理演示： 通过粒子动画等形式，生动形象地展示各种发电技术的原理和过程。例如，展示光伏发电的光电效应、风机叶尖速比与发电效率的关系等。部分参数支持调节，例如辐照度可以从200W/m²到1000W/m²动态变化，观察对发电效率的影响。 3.智能微电网知识学习模块 模块主要具有智能微电网的组成、体系结构、运行控制等知识点，介绍微电网主接线，包含电网、光伏、风机、储能、交流负载、直流负载，平台展示分布式电源、储能装置、控制系统和负荷管理等核心模块，并重点模拟微电网的监控与能量管理功能。在运行模式仿真方面，系统真实模拟微电网与大电网之间的并网/离网切换过程。此外，平台还要集成AI智能辅导模块。在监控系统中可以进行能量管理，可以切换不同的运行模式，风光储模式、风光模式，切换负荷运行模式、储能投入和切除。不同的运行模式，观察能量流动的情况。实验内容如下：并网操作、离网操作、微电网组成讲解、微电网运行、控制讲解、主接线讲解、不同模式切换、AI智能辅导。 4.中级职业技能考证模块 本模块中虚拟微电网实验室仿真实训系统要求采用双母线结构，分布式发电模拟单元、微电网接入与能量管理单元、微电网储能与稳定控制单元、微电网分布式能源接入单元、微电网交直流负荷管理单元、微电网监控平台等部分组成。组件不小于100个，用户可以在三维场景中对所有的组件进行介绍学习。 产品要求：本虚拟仿真软件模拟可再生能源工程应用的工作场景和流程，真实再现光伏、风机和储能微电网的安装流程和运行原理，包含劳保穿戴、工具仪表使用、看图纸、系统安装、制作线、接线、调试等一系列环节。软件包含练习和考核两种运行模式。 5.高级职业技能考证模块 考核一：使用提供的 i-AGDP 建模平台与监控软件，根据提供的仿真工程中的数学模型在监控软件中设计远程监控界面，并进行调试。设计监控系统界面，包含交直流混合微电网主拓扑结构、发电单元、风力发电单元、储能管理单元、负荷单元，参照工程中的数学仿真模型，利用图库图元绘制智能微电网系统框图，展示各个发电单元及微电网总体拓扑结构和运行数据，其中标准图库包含光伏、风机、储能、变流器、断路器、变压器、整流器和逆变器等。基本图元包含文本、线、数字变量、按钮、曲线等。部分元件需要进行变量绑定、属性设置等操作。 考核二：使用提供的 i-AGDP 建模平台和监控软件构建远程监控界面，主要实现光伏电站各关键设备参数的实时显示与管理，需要学生设计一个10MW的光伏电站出来，包含有光伏板的选型，串并联的搭建，逆变器的参数设计，回流节点的设计，变压器的设计，电网的设计，输电线路阻抗的设计，搭建一个光伏电站出来，要求最后能够运行仿真，计算出潮流数据出来。根据任务书计算各个节点的潮流分布情况。软件功能参数设计采用模块化、可配置的方案，用户可自定义光伏阵列装机容量、组件串并联方式及最大直流电压上限。逆变器模块中，用户可选择直流输入电压范围、交流输出电压及频率，设置转换效率、工作温度、输出电流等参数，同时监控设备状态，确保安全稳定运行。变压器模块提供额定容量、输出电压、短路阻抗等参数设定，并实时监控负载状态。整个界面采用数字变量、曲线图、文本标签构建，数据刷新周期为1秒，显示精度达到小数点后两位。为了实现对学生掌握情况的考核，软件中要具有考核模块，考核内容涵盖设备参数设置、实时数据监控。学生在实验过程中需完成光伏电站参数配置、设备状态模拟和曲线调试，并通过系统提供的实时数据与历史曲线对比分析来评估设计效果。考核方式包括线上实操考试和课后实验报告，教师可通过后台查看学生的设计内容，判断其对参数设定、数据绑定和安全机制的掌握程度。考核评价标准主要依据参数配置的准确性进行打分。 6.绿色乡村设计工作室入职虚拟仿真模块，模块需覆盖入职面试，入职笔试，收到录用，工作组设计任务。 工作组设计任务包括： （1）光伏设计组工作任务。 设计场景包含有包括5kW屋顶光伏、10MW光伏电站。勘察、设计、安装、运行等模块，支持光伏组件选型、逆变器配置、并网方案设计等关键环节。该系统包含光伏系统勘察、设计、安装、运行的全面功能。在勘察阶段，学生需使用各种工具测量屋顶和电气系统，并分析朝向、荷载能力和电气配置。设计阶段涉及负荷分析、城市选择、光伏选型、容量设计、逆变器设计等，学生根据负荷曲线和气象数据设计光伏系统，计算所需光伏组件数量，并进行串并联设计。安装阶段包括支架、光伏组件、逆变器、蓄电池、汇流箱等设备的安装与接线，学生需按照图纸进行步骤操作，确保电气线路和设备的正确连接。实验内容如下：勘察、设计、安装、运行。 （2）风力发电组工作任务虚拟仿真。整体采用“由易到难”的方式：首先，通过对风电场风力发电机组、海底电缆、岸上升压站的漫游与认知学习，让学生了解风电的基本结构与原理，在此基础上进行风电场的规划设计，包括负荷分配与风机数量规划与变压器选型；然后，进行升压站主接线图设计。设计完成后，对风电场的运行与控制进行实操实验，让学生深刻的了解风电的运行方式。最后，让学生在高度仿真的风电故障场景进行故障的分析与处理，使实验完成闭环。让学生对风电从设计到运行再到故障处理整个过程有深刻理解与认知。实验内容如下：风电场基础认知 、风电场规划设计 、风电场运行 、风电场故障仿真。 （3）风光储充用绿色乡村组工作任务虚拟仿真。 做风光储充用微电网绿色乡村组设计，通过数字化手段模拟乡村场景中“风光储充用”一体化微电网的规划、设计与运行全流程。系统围绕“方案设计-运行仿真-调度优化”三大环节构建。在方案设计模块，学生可自由选择光伏、风机、储能设备类型及容量参数，结合乡村实际负荷需求（如农业灌溉、冷链仓储、居民用电）进行组网设计。系统内置多样化设备库，涵盖单晶/多晶光伏板、垂直轴/水平轴风机、电池储能、智能逆变器等组件，支持拖拽式布局与拓扑结构优化。设计完成后，系统自动进行容量匹配度与经济性预评估，提示配置缺陷，并生成三维可视化微电网场景。 7.其他 嵌入“乡村振兴”“双碳目标”等情景案例库，通过精准扶贫微电网设计、工程伦理决策等任务驱动思政教育。 教师端需具备学习轨迹追踪、考核数据可视化分析（雷达图/知识图谱）及区块链存证功能，确保成绩不可篡改。采用模块化架构，允许新增设备模型（如氢储能）或考核场景，支持API二次开发。 实现接入学校虚拟仿真平台运行。 需负责与硬件的连接和调试。 | 套 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |
| 质保期 |  | 1. 全部产品质保期5年。 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。所有供应软件均为正版软件或授权使用软件，否则出现任何法律纠纷，由成交人负责，与采购人无关。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日（其中新农村智能微电网工程实践与低碳职业成长系统交付时间为自签订合同之日起90日历日内）内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1.合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，采购人可预付合同价50%的预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交人须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。 2.项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标段选择第 14 项“ 新农村智能微电网工程实践与低碳职业成长系统 ”作为核心产品。 |  |  |
| 行业划分 |  | 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行：本标项货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为软件和信息技术服务业。 |  |  |

注：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

附表1

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式2份（采购单位、供应商各1份）。

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、资格性响应证明材料：

资格性响应证明文件封面格式

响 应 文 件

（资格性证明文件）

项目名称：                 .

项目编号：                 .

参与标项：                 .

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：                           ；

联系电话：                            ；

日期：      年       月        日

1. 法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件（委托代理时必须提供）；

附件一

法定代表人(负责人)授权委托书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商名称（并加盖供应商CA证书签章）：               ；

法定代表人（负责人）签字或加盖个人CA证书签章：                ；

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      ；

职务：                          性别：             ；

身份证号码：                                 ；

粘贴委托代理人的正面及反面身份证扫描件

2.法定代表人(负责人)的正面及反面身份证扫描件（必须提供）；

3.供应商有效营业执照副本扫描件（必须提供）；

4. 供应商的2023年或2024年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件扫描件（格式自拟。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（必须提供）；

5. 供应商2024年12月以来其中一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明扫描件（格式自拟）。（无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法免缴社保费证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）（必须提供）；

6. 供应商2024年12月以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费凭证或依法免缴税费的证明扫描件【证明材料为：供应商缴纳的增值税或企业所得税的凭据（或完税证明）等材料；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法免税证明》；若为新成立的企业，请根据实际情况提供。格式自拟）】（必须提供）；

7. 参与标项谈判保证金交纳证明扫描件（必须提供）；

8.供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）；

附件二

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（加盖供应商CA证书签章）：

日期：  年  月   日

9. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）；

附件三

声   明（格式）

- 致：广西北投建信建设项目管理有限公司

我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：                       ；

- 日   期：                         ：

二、价格文件、商务技术文件响应证明材料

价格文件、商务技术文件封面格式

响 应 文 件

（价格文件、商务技术文件）

项目名称：                 .

项目编号：                 .

参与标项：                 .

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

供应商名称：                           ；

联系电话：                            ；

日期：      年       月        日

目录

（1）报价表（格式见附件四，必须提供）；

（2）谈判书（格式见附件五，必须提供） ；

（3）技术、商务响应偏离情况说明表（格式见附件六，必须提供）；

（4）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

- （5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

（7）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

（8）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

（10）中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函（请按附件七要求的格式填写）的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

（11）监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（12）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按附件八要求的格式填写，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（13）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

1. 报价表（必须提供）

附件四

报  价  表（格式）

项目名称:

项目编号:                                                       参与标项：

| 序号 | 标的名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 、产地 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合价 （元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：谈判总报价（人民币）金额大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）报价包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等，供应商应综合考虑在报价中。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：                       ；

报价日期：     年     月    日

2.谈判书（必须提供）；

附件五

谈 判 书（格式）

广西北投建信建设项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判文件要求，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址），在广西政府采购云平台提交电子响应文件一份。

1.报价表；

2.商务、技术响应、偏离情况说明表；

3.资格证明文件；

4.按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

5.响应文件有效期：竞标截止时间之日起 90 天。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：                ；

电话/传真：                         电子函件：                  ；

日期：      年   月    日

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字

（或加盖个人CA证书签章）：                       ；

3. 技术、商务响应偏离情况说明表（必须提供）；

附件六

技术、商务响应偏离情况说明表（格式）

项目名称:

项目编号:                                                  参与标项：

| - 序号 | - 标的名称 | - 竞争性谈判文件要求 | - 响应文件具体响应承诺 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术部分 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |
| - 商务部分 |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 商务条款 | - 竞争性谈判文件要求 | - 响应文件具体响应承诺 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| - 1 | - 报价要求 |  |  |  |  |
| - 2 | - 质保期 |  |  |  |  |
| - 3 | - 产品及售后服务要求 |  |  |  |  |
| - 4 | - 交付时间、交付地点 |  |  |  |  |
| - 5 | - 付款条件 |  |  |  |  |

说明：（1）应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

（2）应对照竞争性谈判文件“第三章《采购项目技术规格、参数及要求》”参与标项的第一项“项目要求及技术需求”和第二项“商务要求”，逐条说明所提供货物和服务对竞争性谈判文件的技术、商务做出的实质性响应承诺，并申明技术、商务条文的响应和偏离（无偏离、正偏离、负偏离）。

（3）特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细响应承诺。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

- 供应商名称（并加盖供应商CA证书签章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：            ；

4. 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；

5. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目技术规格、参数及要求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；

6. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；

7. 供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；

8. 供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；

9. 节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；

10.中小企业声明函【如供应商提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，供应商应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】；

附件七

中小企业声明函(货物类，格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

11.监狱企业的证明文件【供应商如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】；

12.残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按附件八要求的格式填写，否则不予享受优惠政策】；

附件八

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（并加盖供应商CA证书签章）：

日  期：

13.谈判供应商认为需要提供的有关资料。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备与软件采购项目

合同编号：GXZC2025-J1-001439-GXJX

采购人（甲方）广西农业职业技术大学

供 应 商（乙方）：              ；

签订合同地点：广西农业职业技术大学

签订合同时间：               ；

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按

照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2025-J1-001439-GXJX

采购人（甲方）广西农业职业技术大学              采 购 计 划 号 ：                        ；

供 应 商（乙方）：                         ；

项目名称和项目编号：  智慧农村电网虚拟仿真实训基地设备与软件采购项目【GXZC2025-J1-001439-GXJX 】

签订地点： 广西农业职业技术大学         签订时间：                         .

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表（标项   ）

| 序号 | 产品名称 | 厂家、品牌规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×②金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括本次采购范围内的货物和服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格，运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用，必要的保险、检测费用和各项税费等。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

4、货物的运输方式：不限。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付

1.交付使用时间：按标项要求执行、地点：广西农业职业技术大学 。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物和相关证明材料，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方为甲方提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保甲方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：  按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质；预算内资金。

2.付款方式为：合同签订且项目具备实施条件后15个工作日内，甲方可预付合同价50%的预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前乙方须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给甲方，甲方在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如乙方未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，甲方有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究乙方法律责任。

第九条　履约保证金

- £本项目不收取履约保证金。

- R本项目收取履约保证金，具体规定如下：

- 1.履约保证金金额及提交方式：合同签订前，乙方应按合同金额的2%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金。

- 2.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在乙方采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后），由乙方凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

履约保证金账户：

开户名称：广西农业职业技术大学

开户银行：交通银行南宁大学路支行

银行账号：451060605013002182351

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  乙方响应文件中的承诺 作出响应；如需到达现场解决的，在  乙方响应文件中的承诺小时内到达甲方现场。

3.上述的货物免费保修期为按按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修期限 ，质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

4.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训；其余按乙方承诺进行。

5.质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由乙方负责承担；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；

第十二条  调试和验收

1.供应产品必须是厂家合法渠道的全新正品产品且不侵犯第三方知识产权。甲方按照竞争性谈判文件技术要求的各项指标进行验收。

1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 现场验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15 日内及时予以解决。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过 10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额10%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决、诉讼

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件、应答文件；

3.成交通知书；

4.双方约定的其他合同文件。

第十九条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 广西农业职业技术大学 2025年 月 日 | 乙方（章） 2025年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市大学东路176号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-4714891 | 电话： |
| 开户银行：交通银行南宁大学路支行 | 开户银行： |
| 账号：451060605013002182351 | 账号： |
| 邮政编码：530007 | 邮政编码： |

第六章  评审方法

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

1. 采用最低评标价法；谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定：

（1）供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，且供应商按照本竞争性谈判文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-20%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受小型和微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选供应商推荐原则

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。如果某一供应商在两个标项评审结果均排名第一，则将该供应商确定为标项1的第一成交候选人（本项目分为2个标项，评审时按标项1到标项2的顺序进行评审），则不再推荐其为标项2的第一成交候选人；标项2的第二成交候选人上升为第一成交候选人，第三成交候选人上升为第二成交候选人，以此类推。

（2）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的谈判供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。