公开招标采购文件

项目编号：GXZC2025-G3-002275-CGZX

项目名称：广西安全工程职业技术学院物业服务采购

采购单位：广西安全工程职业技术学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年8月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	39

第四章  评标方法及评定标准	52

第五章  政府采购合同主要条款	58

第六章　投标文件格式	63

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西安全工程职业技术学院物业服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2025年9月3日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-002275-CGZX

项目名称：广西安全工程职业技术学院物业服务采购

预算总金额（元）：11910085

采购需求：

标项名称:广西安全工程职业技术学院物业服务采购
    数量:1
    预算金额（元）:11910085

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西安全工程职业技术学院物业服务采购1项（详见采购文件）。

最高限价（如有）：  无

合同履约期限：两年，自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年8月13日至2025年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址： www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年9月3日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年9月3日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：10万元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心； 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648。（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。4.其他注意事项 （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） （4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西安全工程职业技术学院

地址：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇上河路9号

项目联系人：梁琳羚

项目联系方式：0771-6409255    
    2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：罗燕媚

项目联系方式：0771-8600344

广西壮族自治区政府采购中心

2025年8月13日

# 第二章  招标项目采购需求

广西安全工程职业技术学院物业服务采购需求

- 一、项目基本概况

广西安全工程职业技术学院位于南宁市武鸣区红岭大道592号。规划总用地面积约1060亩，其中：南区面积约700亩，北区约300亩，市政60亩。总建筑面积约32万平方米，在校师生约12000人。

| 各楼宇情况 | 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 行政综合楼 | 10898.24 |  |
|  | 2 | 教学实训综合楼① | 13232.38 | 动力技校 |
|  | 3 | 教学实训综合楼② | 13232.38 |  |
|  | 4 | 教学实训综合楼③ | 16879.76 |  |
|  | 5 | 教学实训综合楼④ | 16863.06 |  |
|  | 6 | 教学实训综合楼⑤ | 11794.86 |  |
|  | 7 | 教学实训综合楼⑥ | 16300.6 |  |
|  | 8 | 教学实训综合楼⑦ | 11794.86 |  |
|  | 9 | 教学实训综合楼⑧ | 24216.17 | 待建 |
|  | 10 | 广西第一工业学校 | 6114.88 |  |
|  | 11 | 精工楼(实训厂房) | 5282.81 |  |
|  | 12 | 大学生创业综合楼 | 14433.77 |  |
|  | 13 | 1＃后勤服务用房 | 5868.28 |  |
|  | 14 | 2＃后勤服务用房 | 9265.6 |  |
|  | 15 | 1#学生食堂 | 18294.72 |  |
|  | 16 | 2#学生食堂 | 14869.06 |  |
|  | 17 | 图书馆 | 14680.48 |  |
|  | 18 | 学生公寓① | 10528.55 |  |
|  | 19 | 学生公寓② | 10396.07 |  |
|  | 20 | 学生公寓③ | 4965.66 |  |
|  | 21 | 学生公寓④ | 10528.55 |  |
|  | 22 | 学生公寓⑤ | 10396.07 |  |
|  | 23 | 学生公寓⑥ | 10070.76 |  |
|  | 24 | 学生公寓⑦ | 4965.66 |  |
|  | 25 | 学生公寓⑧ | 10676.66 |  |
|  | 26 | 学生公寓⑨ | 10676.66 |  |
|  | 27 | 学生公寓⑩ | 19974.57 |  |
|  | 28 | 体育中心 | 6008.99 |  |
|  | 29 | 教工单身公寓① | 2062.68 |  |
|  | 30 | 教工单身公寓② | 1915.6 |  |
|  | 31 | 教工单身公寓③ | 7044.99 |  |
|  | 32 | 一站式综合大厅 | 1540.00 |  |

- 二、岗位设置及职责

- （一）物业人员

| 物业人员岗位设置表 | 序号 | 岗位 | 岗位数 | 人员配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保洁人员 |  |  |  |  |
|  | 1 | 行政综合楼 | 1 | 2 |  |
|  | 2 | 教学实训综合楼① | 1 | 2 | 动力技校 |
|  | 3 | 教学实训综合楼② | 1 | 2 |  |
|  | 4 | 教学实训综合楼③ | 1 | 2 |  |
|  | 5 | 教学实训综合楼④ | 1 | 2 |  |
|  | 6 | 教学实训综合楼⑤ | 1 | 2 |  |
|  | 7 | 教学实训综合楼⑥ | 1 | 2 |  |
|  | 8 | 教学实训综合楼⑦ | 1 | 2 |  |
|  | 9 | 教学实训综合楼⑧（待建） | 1 | 2 | 机动人员 |
|  | 11 | 广西第一工业学校楼 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 精工楼(实训厂房) | 0 | 0 | 室内不安排 |
|  | 13 | 大学生创业综合楼 | 1 | 2 |  |
|  | 14 | 1＃2＃后勤服务用房 | 1 | 1 |  |
|  | 15 | 2#后勤房动力技校学生宿舍 | 1 | 1 |  |
|  | 16 | 1#学生食堂 | 1 | 2 | 含三楼球馆 |
|  | 17 | 2#学生食堂 | 1 | 2 |  |
|  | 18 | 图书馆 | 1 | 2 |  |
|  | 19 | 学生公寓① | 1 | 1 |  |
|  | 20 | 学生公寓② | 1 | 1 |  |
|  | 21 | 学生公寓③ | 1 | 0.5 |  |
|  | 22 | 学生公寓④ | 1 | 1 |  |
|  | 23 | 学生公寓⑤ | 1 | 1 |  |
|  | 24 | 学生公寓⑥ | 1 | 1 |  |
|  | 25 | 学生公寓⑦ | 1 | 0.5 |  |
|  | 26 | 学生公寓⑧ | 1 | 1 |  |
|  | 27 | 学生公寓⑨ | 1 | 1 |  |
|  | 28 | 学生公寓⑩ | 1 | 4 |  |
|  | 29 | 体育中心、2个足球场 | 1 | 1 |  |
|  | 30 | 教工单身公寓①、② | 1 | 1 |  |
|  | 31 | 教工单身公寓③ | 1 | 2 |  |
|  | 32 | 一站式综合大厅 | 1 | 1 |  |
|  | 33 | 校园道路 | 1 | 4 |  |
|  | 34 | 通识学院体育室器材保管员 | 1 | 2 |  |
|  | 小计 |  |  | 52 |  |
|  | 水电人员 |  |  |  |  |
|  | 34 | 水电工 | 1 | 13 |  |
|  | 绿化人员 |  |  |  |  |
|  | 35 | 绿化工作人员 | 1 | 9 |  |
|  | 管理人员 |  |  |  |  |
|  | 36 | 经理 | 1 | 2 |  |
|  | 37 | 文员 | 1 | 4 |  |
|  | 小计 |  |  | 6 |  |
|  | 合计 |  |  | 80 |  |

### 1.管理人员（岗位配置6人）

①经理（2人）

负责物业项目的全面日常管理工作，负责召集员工每月例会，布置工作任务，协调员工关系，巡视、检查工作落实情况，掌握每天物业服务情况，检查包含但不限于保洁、绿化、维护维修、校园建（构）筑物安全等各个重点环节，发现问题及时解决；每月组织一次对主要建（构）筑物、公共设施和校园环境等方面的综合性检查，总结检查情况，形成工作报告并提出改进和提高物业管理工作水平的意见措施。物业管理办公室需自行配置办公电脑、打印机等基本办公室设备，保证日常工作需求。

②文员（4人）

每月5日前负责完成学校水、电使用情况统计、制表工作，配合学校后勤部门对各入驻学校用能单位进行费用收缴工作，每日安排人员做好学校楼宇楼顶上锁情况检查登记并行程工作台账。配合学校后勤部门定期检查、指导、监督、评价校内各区域的卫生保洁工作，每月30日前将本月情况汇总并行成工作报告。负责学校会议会务工作，负责体育室器材管理、做好器材出借、归还台账记录、体育室用水用电设备管理等工作。

### 2.水电人员（岗位配置13人）

①负责教学楼、学生宿舍、办公楼、公共场所等校区范围内区域所有公共排污管道堵塞疏通和教学、生活设施设备的日常维修、应急维修、维护的总体协调和管理工作。

②负责对教学楼、学生宿舍、办公楼的门窗、桌椅、灯、开关、电风扇、窗帘及厕所内外各类设施损坏的及时报修、维修，楼道公共设施损坏的及时报修、维修。

③负责对校园内路灯等各种设施损坏的及时报修、维修。

④负责管理控制公共部位的照明时间，按学校作息时间要做到及时开关灯；随时检查公共部位的用电用水设施，做好节水节电工作，保安全、不浪费。

⑤做好学生宿舍和教师公寓的水电及与其有关的维修工作。

⑥24小时有人值班，应急维修响应时间不能超过30分钟。

⑦服从领导，听从安排，自觉遵守各项规章制度。

⑧毕业放假离校时做好宿舍相关设施设备的检修。

⑨完成学校临时交办的其他工作任务。水电维修人员必须持有低压电工作业证，年龄需在55周岁以下。

⑩每月5日前核查入驻学校用能单位欠缴水电费的情况，对于欠费超过5个工作日的，必须对用能单位实施停止供应水电。

（11）对于学校师生在校内报修系统中报送的维修应于2日内完成（急修应于半小时内响应），并在系统中上传相关佐证材料进行确认。

### 3.绿化人员（岗位配置9人）

①养护标准

| 管护项目 |  | 工 作 质 量 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 草坪 和 地被植物 | 总体 标准 | 1.草坪和地被植物一级管理的标准是植物生长旺盛，整齐美观； 2.覆盖率达98%以上，植物存活率≥95%，杂草率低于3%，布局合理无黄土裸露； 3.草坪四季常绿，无坑洼积水，无裸露地，无厚重粉尘覆盖； 4.草地上无石块、土粒、烟头、纸屑、垃圾等杂物，保洁率达99%以上； 5．草地无人为破坏，缺损植物要及时补植，绿化完好率达99%以上； 6．清除杂草，无明显高于6cm的杂草，草坪高度控制在6-10厘米之间，草地纯度达99%以上； 7.草坪和地被植物须生长势好，叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。 8.适时适量浇水施肥，肥不伤草，长势优良； 9.草地嫩绿，无烂草、感病草； 10.注意防风排涝，暴风雨过后12小时，草地无积水。 |
|  | 除草、松土 | 须经常除杂草，不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。目的草种纯度达97%。新接管的绿地要求三个月内达标。每年结合施肥进行草坪打孔松土。 |
|  | 修剪 | 草坪和地被植物的修剪须根据季节特点和植物的生长发育特性，修剪平整、美观，边缘整齐。草坪修剪春夏季20天修剪一次，秋冬季40天修剪一次，高度控制在6-10厘米，蟛蜞菊和一般地被植物25厘米以下，使高度一致，边缘整齐。其它草坪和地被植物根据设计要求和实际情况而定。 |
|  | 浇灌、施肥 | 根据草坪和地被植物的生长需要进行浇水和施肥。在干旱的秋、冬季应加强浇水和施肥，以保持良好的长势。在少雨季节，浇水量要大于该规格植物的蒸发量，保持土壤湿润，让植物生长健康。每季整体施肥2次，施肥适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。 |
|  | 病虫 害 防治 | 及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫危害，最严重的受害面积控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
|  | 淋水 频度 | 及时补植被破坏的草坪和地被植物，保持完整，无裸露地。补植后应加强养护，保证1个月内覆盖率达98%。观赏花卉每天早上淋水一次，下雨天除外，淋水要浇透。 |
|  | 填平坑洼 | 及时填平坑洼地，无坑洼积水，平整美观。 |
|  | 补植 | 及时补植被破坏的草坪和地被植物，保持完整，无裸露地。补植要密，补植后应加强养护，保证1个月内覆盖率达98%（因天气等不可抗力因素造成苗木坏死的，苗木由业主提供，中标人配合补植；因养护不当等因素造成苗木坏死的，苗木由中标人提供）。 |
| 乔木 | 总体 标准 | 1.生长旺盛，枝叶健壮，树形美观；对超高乔木进行定期截顶，消除安全隐患。 2.行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无厚重粉尘覆盖，景观效果好； 3.枝壮叶健，叶色浓绿，无明显枯枝断枝，行道树树干应挺直，倾斜度不超过5度。 4.乔木须于每年十月份进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷； 5.无明显病虫害枝及枯枝；对死树枯枝按流程进行砍伐清运处理。 6.基部无30cm高以上萌蘖枝，树盘无杂草、杂物，土面不板结，透气良好； 7.及时修剪（高空作业、大型机械使用），保持造型优美，修剪截口要做密封处理，修剪截口与枝位平齐，主侧枝分布均匀。 |
|  | 整形 修剪 | 乔木的修剪须考虑其生长特点如萌芽期、花期等，原则上在萌芽期前或花芽萌动前进行修剪，特殊树种的修剪应根据该树种的生物学特性和景观需要而定。对严重影响景观和植物生长的果实应及时剪除。乔木整形应与周围环境协调，以增强园林美化效果；行道树修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜，内膛不空又通风透光；应修剪掉树冠上的枯枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、徒长枝（高空作业、大型机械使用）。 根据不同路段车辆的情况确定下缘线高度，行道树下垂枝尖端不得低于2米，树高一般控制在10-17米之间，注意不能影响高压线、路灯和交通指示牌；修剪应按操作规程进行，尽量减小伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10厘米的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖枝须及时剪除。 |
|  | 浇灌、施肥 | 乔木须根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇水，干旱季节较长时间内无雨的，要进行浇灌水，保证树木不出现大量叶片发黄和失水落叶。 每季施肥2次，以复合肥为主。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，同一道路中生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。肥料应埋施，先挖穴或开沟，以不伤到树根为据，施肥后回填土，踏实，浇足水，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30*30*40cm，挖沟的规格为30*40cm。挖穴的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的四穴。 |
|  | 病虫 防治 | 及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫危害，最严重的危害率和受害株数控制在5%以下，单株受害程度在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
|  | 防台风 | 须做好防台风工作。台风季节来临前加强管理，合理修剪，加固护树架，以增强抵御台风的能力。台风期间应迅速清理倒树断枝，疏通道路。台风后及时扶正倾斜树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。随着树木的长大，须及时放松护树带，以免嵌入树皮内。 |
|  | 防涝、抗旱 | 无涝害、旱害造成萎焉、枯黄。 |
|  | 树盘 管理 | 根据品种特性，保持树盘土壤的疏松保湿，树盘无杂草、杂物，土面不板结，透气良好。 |
|  | 补 植 | 及时去除清运枯死树木（含大型乔木），补植缺株、更换过于衰弱的植株。品种和规格应与原来品种、规格（胸径、冠幅）一致。至少保留三级分枝，行道树一级分枝点不得低于2米，以保证优良的景观效果。补植应按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施，要求在一个月内完成补植，成活率达98%以上（因天气等不可抗力因素造成苗木坏死的，苗木由业主提供，中标人配合补植；因养护不当等因素造成苗木坏死的，苗木由中标人提供）。 |
| 灌木含绿篱 | 总 体 标 准 | 1.造型要按设计要求，造型植物轮廓清晰、整齐，修剪面平直整齐，棱角分明； 2.适时适量浇水、松土、施肥，采用穴施或沟施肥，覆土平整，肥料不露出土面； 3.灌木脚部整齐清洁，无过长杂草杂物，无严重黄叶、积尘； 4.及时修剪，造型优美； 5.无长明显枯枝黄叶、折断枝、修剪残留枝； 6.无明显病害枝； 7.对遭受自然和人为损害的花木及时修补、扶持和补苗； 8.灌木一级管理的标准是生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺应精细，具有立体感、艺术感和创意，造型美观； 9.枝壮叶健，植株丰满，无明显枯枝断枝； 10.灌木无残缺，绿篱无断层；灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶堆积，无厚重粉尘覆盖。 |
|  | 整形 修剪 | 灌木的修剪须符合植物的生长特性，既造型美观又能适时开花，花多色艳，残花应及时修剪、摘除；绿篱和花坛整形须与周围环境协调，增强园林美化效果。修剪产生的枝叶杂物，6小时内清理完成。 |
|  | 浇灌、施肥 | 灌木应根据立地条件、生长势及开花特性进行合理浇灌和施肥。在少雨季节，每天要保持充足的浇水量，保证土壤一定含水量，植物生长良好，不出现明显缺水现象。每季施肥2次，以有机肥为主，平时根据实际情况适量施肥。肥料不得裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施时应先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害面积或株数控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
|  | 防涝 抗旱 | 无涝害、旱害造成萎焉、枯黄死亡现象。 |
|  | 除草、松土 | 须经常除杂草和松土（60天松土1次），操作时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。灌木根部不充许有杂草，灌木丛下面不允许有杂草。 |
|  | 补缺 | 对死灌木要及时挖除补种（因天气等不可抗力因素造成苗木坏死的，苗木由业主提供，中标人配合补植；因养护不当等因素造成苗木坏死的，苗木由中标人提供）. |
| 地栽花卉 | 总 体 标 准 | 1.栽花卉均按一级管理，标准是生长旺盛，花繁叶茂，色彩艳丽，图案新颖美观，具有立体感、艺术感和创意； 2.生长势好，着花率高，花期一致，花朵的大小和颜色应与该品种的生物学特性相符，花朵分布均匀，花色纯正，冠幅整齐，不小于20厘米； 3.无缺枝败叶，叶色正常无不良症状，生长协调美观，无明显病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色、倒伏、徒长。 |
|  | 修剪 | 地栽花卉在花朵、花序处于盛花后期应将其及时摘除，以免影响观赏效果。 |
|  | 除草、松土 | 须经常除杂草和松土，操作时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。花卉根部不允许有杂草。 |
|  | 浇灌、施肥 | 地栽花卉要根据植物的生长和开花特性进行合理浇灌和施肥，一般应在每次换花前增施有机肥料做底肥，平时根据实际情况再施加磷钾肥，也可用根外追肥方式施肥。每天早上淋水1次，雨天除外；每周施水肥一次，每月施有机肥1次。 |
|  | 补植 | 须及时补植缺株和已衰退的植株。品种、规格与原品种、规格一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施（因天气等不可抗力因素造成苗木坏死的，苗木由业主提供，中标人配合补植；因养护不当等因素造成苗木坏死的，苗木由中标人提供）。 |
|  | 病虫害防治 | 及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害株数控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。 |
| 水池和水生植物 | 总 体 标 准 | 水池无明显悬浮物，水体基本清洁；保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度。须及时清除杂物，定期清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，节约用水。水生植物须生长旺盛，叶色浓绿，能适时开花，花多色艳，无病叶、枯叶。负责水体内观赏鱼类的喂养。 |
| 环境卫生 | 总 体 标 准 | 1.绿地清洁，园路清洁，无垃圾杂物，无沙土堆，无建筑废弃物，无石头砖块（景观石除外），无明显干枯枝叶； 2.须在上午9：30、下午15：00前清除绿地的垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石头砖块和干枝枯叶等。清除后应注意及时巡查、随时清理、保洁； 3.归堆后的垃圾杂物应及时清运（8小时内），不准过夜，不准焚烧； 4.保洁器具应放在隐蔽处。 |
| 绿地维护 | 总 体 标 准 | 1.绿地红线不被侵占，绿地完整，花草树木不受破坏，无乱摆乱卖，无乱停乱放； 2.保护绿地不被侵占，经上级批准临时占用的绿地，不准超过规定面积，如有违反，须立即上报； 3.应及时劝阻、制止侵占和破坏绿地的行为； 4.绿地内不准堆放东西，禁止各种车辆驶入和停放，不准设摊摆卖； 5.不准在非运动草地上进行有损花草树木的体育活动，不准在树上张挂标语、晾晒衣物等； 6.绿地如遭人为破坏，应及时修补维护，保证绿地的完整，同时负责联系学校保卫处查找出故意破坏人员，开展追偿工作。 |
| 设施维护 | 总体 标准 | 1.设施完好，无残缺、生锈和歪斜； 2.保护护栏等绿化设施，对任何人的破坏行为应加以制止并及时报告主管单位； 3.保护供水设施，及时关锁好水闸开关，节约用水，防止盗用绿化用水； 4.应及时更换被损、失效的护树杆、护树板、护树带等，保持护树架完整有效； 5.垃圾桶、标牌等公共设施应该保持清洁，有污损需及时清洁修复； 6.遭人为破坏的设施应及时修补维护，保证设施的完整，同时负责联系学校保卫处查找出故意破坏人员，开展追偿工作。 |

②日常维护

制定年度计划，及时补种坏死绿植，及时对校领导办公室的植物进行养护、定期更换；绿篱修剪超出篱面≤10cm，乔灌木分枝合理；根据季节/天气调整灌溉频次（干旱期每日1次）；每月除草松土2次，每年施肥≥2次，保障植物生长旺盛。填写养护日志，每月提交后勤管理部门审核备案。

③病虫害防治

预防为主，发现病虫害24小时内处理，因管理失误造成损失按市场价赔偿。

④物资管理

建立绿化物资台账，每月提交后勤管理部门审核备案；负责仓库管理及装卸，按年度提交采购计划。

⑤人员要求

至少一人同时满足以下条件：具有绿化工程系列中级及以上职称；具有绿化相关专业大专及以上学历；年龄需在50周岁以下。

其余人员满足以下条件：年龄需在55周岁以下。

### 4.保洁人员（岗位配置52人）

①保洁标准

| 序号 | 区域 |  | 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园道路、广场、公共场所 | 道路路面 | 每天上、下午分2次在上班之前对路面进行全面清扫，循环保洁。每周定期2次清理绿化带内枯枝落叶。包含商铺前后门卫生，花圃绿地及过道清洁。 | 保持清洁，要求地面无积水、垃圾、烟头、果皮、纸屑等废弃物，无明显痰迹、污渍，无砖瓦砂石尘土堆积，树根、绿地、绿化带内无生活垃圾、无枯枝落叶等杂物。 | 循环保洁 |
|  |  | 下水道、水沟（明沟、暗沟） | 每天巡查清理1次，每星期冲洗1次。 | 理堆积物及沟边杂草并运走，无白色垃圾、无废弃物及污物，无明显堆积物堵塞。 |  |
|  |  | 垃圾箱（桶）、果皮箱 | 垃圾随产随清，垃圾桶每3天冲洗1次 | 收集垃圾及时运出，无漏收、遗洒现象，垃圾箱、果皮箱表面用抹布清擦干净、垃圾池及周围保持干净整洁。 |  |
|  |  | 卫生设备及其他附属设施 | 每天清洁1次，巡查清理 | 保持清洁，检查卫生设备设施完好情况，如有损坏及时维修，路灯、路牌、宣传牌及其他附属设施表面无灰尘污渍，发现乱贴广告及时清理干净。 |  |
|  |  | 休闲设施 | 每周1次 | 巡查抹净，表面无灰尘污渍，检查设施完好情况，如有损坏及时报修。 |  |
|  |  | 运动场 | 每天上、下午分2次清扫，巡回保洁。 | 保持清洁，运动场内无白色垃圾，无废弃物及污物，跑道内无砂土，无积水。 |  |
|  |  | 贴瓷地面、墙面 | 每天打扫保洁 | 保持清洁，无白色垃圾、无废弃物及污物，无积水。 |  |
| 2 | 教学楼、实训楼、办公楼公共区域及相关楼宇的室内保洁 | 楼梯、走廊、大厅、顶楼屋面、雨蓬 | 每天打扫、湿拖2次， | 保持清洁，要求地面无积水、垃圾、烟头、果皮、纸屑等废弃物，无明显痰迹、污渍，墙面、天花、墙脚无蜘蛛网。 | 循环保洁 |
|  |  | 扶手、栏杆、门窗、窗台、窗框、窗沟、墙面、墙壁开关、器材表面 | 每天擦拭1次 | 保持清洁，无污渍，无手印，无灰尘。 | 循环保洁 |
|  |  | 天花板、玻璃、指示牌、标牌、消防设施 | 每周清理1次 | 保持清洁，无污渍，无灰尘。 |  |
|  |  | 卫生间 | 每天两次，每周用清洁剂清洗2-3次，随时保洁 | 无明显污渍、无异味、无积水，所有门窗、间隔隔墙板、洁具无灰尘污渍。卫生桶内脏物堆积不超1/3，脏物无隔夜遗留。 | 循环保洁 |
|  |  | 教室、实训室、会议室、报告厅、校领导办公室室内 | 每天打扫保洁 | 1.地面：目视水泥地干净无污渍、无垃圾、无灰尘、无烟蒂、无纸屑，瓷砖地面光亮洁净。 2天花板墙面：目视天花板无蜘蛛网，无灰尘积附，目视墙面无粘附物，墙角无蜘蛛网及沉积附物。 3.灯具：目视无灰尘、光照明亮。 4.玻璃门窗：目视无灰尘，光亮透明，其他门窗及窗台无灰尘及附着物。 5.讲台、课桌及其他设施：表面无灰尘及附着物。 |  |
|  |  | 楼房周围卫生 | 每天清理2次，每周定期2次清理绿化带内枯枝落叶。 | 无白色垃圾、无废弃物及污物，水沟下水道无堆积物，绿地、绿化带内无生活垃圾、无枯枝落叶等杂物。 |  |
| 3 | 学生宿舍楼公共区域 | 楼梯、走廊、大厅、顶楼屋面、雨蓬 | 每天打扫、湿拖2次 | 保持清洁，要求地面无积水、垃圾、烟头、果皮、纸屑等废弃物，无明显痰迹、污渍，墙面、天花、墙脚无蜘蛛网。 | 循环保洁 |
|  |  | 扶手、栏杆、门窗、窗台、窗框、窗沟、墙面、墙壁开关、器材表面 | 每天擦拭1次 | 保持清洁，无污渍，无手印，无灰尘。 | 循环保洁 |
|  |  | 天花板、路灯、指示牌、标牌、消防设施 | 每周清理1次 | 保持清洁，无污渍，无灰尘。 |  |
|  |  | 公共卫生间 | 每天两次，每周用清洁剂清洗2-3次，随时保洁 | 无明显污渍、无异味、无积水，所有门窗、间隔隔墙板、洁具无灰尘污渍。卫生桶内脏物堆积不超1/3，脏物无隔夜遗留。 | 循环保洁 |
|  |  | 楼房周围卫生 | 每天清理2次，每周定期2次清理绿化带内枯枝落叶。 | 无白色垃圾、无废弃物及污物，水沟下水道无堆积物，绿地、绿化带内无生活垃圾、无枯枝落叶等杂物。 |  |
|  |  | 垃圾箱（桶）、果皮箱 | 垃圾随产随清，垃圾桶每周冲洗2次 | 收集垃圾及时运出，无漏收、遗洒现象，垃圾箱、果皮箱表面用抹布清擦干净、垃圾池及周围保持干净整洁。 | 循环保洁 |
| 4 | 校内景点、景物、景观湖 | 景观墙，景物等艺术小品 | 每天清理1次，每周抹洗或冲洗1次 | 保持清洁，无污渍，无灰尘。 |  |
|  |  | 景观湖 | 每周清理湖面3次 | 保持清洁，无白色垃圾、无明显树叶等废弃物漂浮，景观湖水质无明显混浊，无臭味，湖内无青苔。 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 全校生活垃圾、绿化垃圾、校园杂物； | 日产日清，每日清理不少于两次，保持垃圾存放点和垃圾中转站的卫生整洁。 | 垃圾及时清运，垃圾桶保持关闭，垃圾不得超过桶面，垃圾桶周边干净整洁。 |  |
| 6 | 1#2#后勤房 | 负责1#2#后勤房室内及室外卫生的清洁，包括但不限于教师午休房清洁、健康驿站清洁等 | 每天上、下午分2次清扫，然后巡回保洁。 | 保持清洁，要求地面无积水、垃圾、烟头、果皮、纸屑等废弃物，无明显痰迹、污渍，无砖瓦砂石尘土堆积，树根、绿地、绿化带内无生活垃圾、无枯枝落叶等杂物。雨水渠、排污渠堵塞及时疏通。 |  |

②工作职责及要求

1）主要负责校内所有教学楼栋、走道、楼梯及教学区域和公共环境（包括公共场地、道路、球场、楼道、外墙、报告厅、建筑物等公用部分）的日常清洁和定期消毒、垃圾的收集及校内清运，保证校园公共环境卫生整洁（按照自治区卫生优秀学校的考核体系的相关标准进行验收）。具体要求：

2）确保公共部位卫生必须每天清扫2次以上，拖洗2次并全天保洁，达到地面干净、无痰迹、污迹；墙面、天花板基本无蛛网；踢角线、安全指示灯、各种标牌表面干净无灰尘、水迹、污迹、斑点；公共的门窗（玻璃、窗框、窗台）明镜光洁、无灰尘、污迹、斑点；扶手、栏杆光洁、污迹；各种设施外表（如公告栏、消防栓箱等）清洁干净、无积尘、污迹；厕所无臭味、无污垢；及时清理校内安排的板报以外的乱贴乱画。

3）绿化带、草坪上、道路及两侧地面、各栋楼宇外侧地面、运动场、球场、校园内经营场所（学生食堂除外）等活动场地必须每天至少清扫1次以上，做到无杂物、垃圾；室外果皮箱垃圾每天至少清理1次，实行袋装并按时清运至校内垃圾中转站；负责与武鸣县环卫站联系，共同做好垃圾的收集清运工作。

4）落实校园的除“四害”工作，根据季节和环境、疫情防控工作需要，不定期进行公共场所的卫生消杀毒，确保校园良好的卫生环境。

5）完成迎宾、迎检、迎新的突击性卫生清扫清运工作。

挂牌上岗、着装整齐、严肃认真、举止文明、服务态度热情；认真学习，自觉提高自身素质，树立全心全意为学生服务的思想，不怕苦、不怕脏、不怕累；与学生文明相处，提倡拾金不昧精神。

6）会议室、学术报告厅等特定区域楼栋卫生做到：台面清洁，地板光滑，物品摆放有序；地面无垃圾、无污迹、无痰迹、无杂物，垃圾及时入箱，并第一时间运离公共区域；公共厕所无垃圾、无尿迹、无黄斑、无异味、无污垢；无蜘蛛网、无积水、无堵塞。

7）建筑物和道路周边卫生做到无污迹、无积水、无垃圾、无杂草、无卫生死角、阴沟无堵塞。

8）加大对公寓楼天井、楼道、走廊、四周绿化带的巡查力度，及时清理地面垃圾，保证保洁效果，严禁将杂物堆放在楼道及公寓内任何地方；及时制止和清理各楼栋的乱张贴现象；发现各种隐患及时汇报，协助宿舍管理员做好防火、防盗工作。

9）服从领导，听从安排，自觉遵守各项规章制度；义务协助校内各部门搬运部分轻便物品等，并积极完成学校临时交办的其他工作。

10）毕业放假离校时腾空学生宿舍里面的物品。防疫、迎检、创城、洪涝或上级政府领导、部门领导、外单位领导来参观指导工作时做好全校的环境卫生及消杀工作。特殊天气处理好特殊环境。

11）保洁员年龄需在55周岁以下。

- （二）宿舍管理员（岗位配置40人）

1、岗位配置

| 序号 | 岗点 | 值班点情况 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1A栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 | 每个点配2人 |
| 2 | 1B栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 3 | 2A栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 4 | 2B栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 5 | 3栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 6 | 4A栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 7 | 4B栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 8 | 5A栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 9 | 5B栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 10 | 6A栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 11 | 6B栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 12 | 7栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 13 | 8A栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 14 | 8B栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 15 | 9A栋学生公寓 | 共6层，108间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 16 | 10A栋学生公寓 | 共10层，200间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 17 | 10B栋学生公寓 | 共10层，200间宿舍，设值班点 | 2 |  |
| 18 | 机动人员 |  | 6 |  |
| 合计 |  |  | 40 |  |

2、工作职责及要求

①协助保卫部门做好公寓防火、防盗、防邪教渗透、防异性同寝、防打架斗殴等工作。

②协助学工和后勤部门做好公寓环境、寝室卫生的检查与监督工作；督促学生遵守作息时间。

③掌握公寓学生的基本情况，熟悉并掌握学生工作处老师（辅导员）和班主任姓名及联系方式。

④注意观察公寓范围和进出公寓人员情况，对可疑人员必须询问，负责外来人员的检查和登记，严禁外来人员进入公寓内，做好贵重物品出入登记制度。

⑤严格执行晚归登记制度，督促学生遵守作息时间，负责对晚归学生进行批评教育，并验证（学生证、借书证），做好记录并按时将名单提交至学工部（处）。

⑥负责公寓区内的维修登记，及时报修，做到跟踪、督促、检查，如遇节假日，应主动与维修部门取得联系，以便及时维修。

⑦协助学工处做好新生宿舍安排、老生宿舍调整、毕业生宿舍退宿验收等服务工作，包括：

1）负责收集分发新老宿舍钥匙。

2）为学生提供宿舍信息，引导学生入住指定宿舍。

3）协助学工处做好老生调整、搬迁、退验宿舍等各项服务工作。

4）协助辅导员（班主任）做好老生宿舍调整各项服务工作。

5）协助学工处、后勤处检查毕业生宿舍卫生。

6）协助学校检查宿舍内部设施的完好程度。

7）回收毕业生宿舍钥匙、空调遥控器。

⑧协助相关部门做好学生宿舍的内务、卫生检查，每月至少对学生宿舍检查2次，并在月末公布及反馈。

⑨协助学生工作处做好宿舍卫生评比工作。

⑩协助相关部门进行宿舍内学生违规使用大功率电器、偷取热水、私拉电线的查处，每星期独立检查至少2-3次。

⑪严格按作息时间开、关门。

⑫经常教育、提醒学生保持警惕，加强学生自我保护与防范意识。

⑬要经常巡视学生公寓区，督促保洁员做好公寓区公共区域保洁工作，发现问题及时处理汇报，遇突发事件必须及时向主管领导汇报，即时报告校方学生工作处，并妥善处理，严禁在未查明事故原因随意散发信息。

⑭及时发现违反公寓管理规定的各种行为，必须做到敢于管理、善于管理，坚决制止学生在公寓内一切违反公寓管理规定的行为，杜绝“不管、不问、一问三不知” 的现象发生。

⑮宿舍管理员需24小时在岗，负责公寓的安全保卫、人员进出管理和其他服务工作，如发生紧急事件应及时处理、及时上报有关部门。

⑯值班过程中不允许无关人员顶替值班，认真做好值班记录，做好交接班，上班时需详细阅读上一班值班记录，工作要做到有效的延续和开展。

⑰必须做到本班工作本班处理，确因特殊情况没有处理完的工作应做好记录、汇报。

⑱按时上下班，不得擅自脱岗，如遇到特殊情况需要推延接班时间的必须征得上一班值班员的同意，否则作为迟到、早退处理。

⑲挂牌上岗、着装整齐、严肃认真、举止文明、服务态度热情。

⑳宿管人员，需掌握电脑的基本操作技能，年龄须在55岁以下。

㉑义务协助各部门搬运部分轻便物品并积极完成学校交办的其他工作。

（三）其他要求

1.中标方应于入驻该项目前提供上述人员花名册，人员如有变动，应提前至少3个工作日在不低于上述条件的前提下向学校提前申请报备。

2.上述人员负责校内物业服务事项中耗材领用登记、汇总等工作，并于每月30日前将汇总情况报送至学校后勤基建管理处。

- 三、专业服务

以下专业服务由物业公司负责，除明确说明由学校负责的费用外，其他一切费用由物业公司承担：（除专业服务业务可与其他专业公司合作外，其他环卫清扫、绿化养护、水电维修和物业管理均由中标人负责运营，不得转包或合作运营。）

- （一）垃圾清运

①负责全校生活垃圾、绿化垃圾、水体垃圾、校园商铺垃圾及校园杂物清理、清运处置工作。食堂餐厨垃圾、电子废弃物、建筑垃圾、医用垃圾由相关经营或承包单位自行清运或由物业公司负责有偿清运。

②按有关要求进行垃圾分类，须采取小型垃圾车从校内各垃圾收集点直运环卫部门垃圾转运站的模式，每日清运，做到日产日清，清运时间则根据学校的具体情况确定，保证校园各类垃圾每天得到有效的清理外运，做到垃圾不在校内过夜。

③根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发自治区发展改革委住房城乡建设厅广西生活垃圾分类制度工作方案的通知》（桂政办发〔2017〕167号）文件精神，对可回收物、绿化垃圾、有害垃圾、其他垃圾、厨余垃圾、大件垃圾进行分类及清运。

④中标方需自己配备清运垃圾的车辆，保洁使用的垃圾袋、清洁剂等由中标方自行购买，并按采购方的要求及时更换。

⑤校内垃圾清运具体工作由中标方负责，环卫部门收取的垃圾处理费由中标方承担。在教学区及住宅区存在少量建筑垃圾及废旧家具、杂物、且不满一辆载重量为4吨货车的，在查不清楚责任人的情况下由物业组织清理，不再收取任何清理费。

⑥中标方工作人员收集的废旧物品，不能堆集存放在作业区的学生宿舍、房间、走廊内，清理后应及时运走。

- （二）专业疏通

①负责全校卫生间、下水管道清理及化粪池的疏通、清理、清运及维修，包括不限于教师公寓、学生公寓、教学楼、实训楼、办公楼、体育场馆等公共场所厕盆疏通；公共排污管道、化粪池及零星修复排污管道等清理及修缮工作；

②负责下水道、化粪池的疏通、清理和清运工作。化粪池每学期开学前至少集中清理一次，其他时间进行机动检修。突发堵塞的应急处理亦由物业来承担；

③自行配备下水道堵塞管道探测仪，并做好化粪池满溢情况预警，如预警不及时造成损失的由物业来承担。

④24小时定点值班。作业时间不固定，出现问题，师生报修，即时解决。如遇突发溢出或堵漏情况需在30分钟内进行应急处理。如遇下水道爆裂、厕所堵塞等突发情况，需半小时内处理。

⑤化粪池、雨水井、污水井完好，并定期疏通、清理，保持通畅。

- （三）二次供水清洗

每学期开学前对全校所有二次供水蓄水池设施设备进行清洁消毒，并完成二次供水水质检测工作，邀请有资质的公司出具水质检测报告，保存水质化验单备查，费用由物业承担。二次供水操作人员需办理健康证，做好水池、水箱日常清洁卫生工作，确保无二次污染。

- （四）电梯维保

①对全校内所有电梯（包含客梯、货梯）开展日常维护、故障检修以及应急处理工作。

配合完成电梯的年度检验与安全评估，保证电梯符合国家相关安全标准。提供24小时电梯困人紧急救援服务。

②维护标准

1）月度维护：每个月对电梯进行全面检查，涵盖机械部件、电气系统、安全保护装置等方面，并且详细记录检查情况。

2)季度保养：每季度对电梯的曳引系统、导轨、钢丝绳等关键部件进行清洁、润滑和调整。

3)年度检修：每年对电梯进行一次系统性的安全性能测试，同时更换老化部件。

③应急响应机制

1）一旦接到电梯故障通知，维修人员需在 30 分钟内抵达现场进行处理。

2）针对电梯困人情况，要在 15 分钟内启动紧急救援程序，解救被困人员。

3）若遇到重大故障，需在 2 小时内提交书面报告，并制定维修方案。

④人员资质

电梯维保人员需持证上岗，如中标方无相关资质，可以请第三方公司进行维保，但都需具有电梯维修保养安全操作证、特种设备作业人员证。

⑤记录与档案管理

1）建立电梯维护档案，详细记录每次维护的时间、内容、更换部件以及检查人员等信息。

2）提供电梯的年检报告、维修记录等相关文件至后勤基建管理处存档。例行维护记录需后勤基建管理处工作人员签字确认。

⑥电梯的年度检验费用、重大维修配件费用（单价200元以上）以及因人为损坏导致的维修费用由学校承担。单价200元及以下备品配件及电梯导轨用油费用由中标物业公司承担。

- （五）风扇清洗

每年暑假对全体宿舍的风扇进行清洗。

- （六）门锁维修、钥匙配备

①对校园内各类场所（教学楼、办公楼、学生宿舍、教职工宿舍、图书馆等）的门锁、门把手等锁具进行日常维修与保养，确保门锁正常使用，如有损坏及时更换。

②根据学校需求，为相关人员提供配钥匙服务；每年暑假完成新生宿舍钥匙的配备工作。

③门锁维修及配钥匙所需费用均由中标物业公司承担。

- 四、服务要求

- （一）总体要求

1.师生员工对物业管理服务质量并经学校考核后满意率测评达80％以上，有效投诉处理率应达到100%，投诉回复率达到100%，报修及时率应达100%，接报后及时响应率（到现场察看）应达100%。

2.服务中心实行24小时巡查值班，每月需提前将人员值班表报后勤基建管理处，中标人需提供值班电话，费用自理（含话费），电话24小时畅通；建立各服务管理制度和服务标准，要求服务热情周到、工作规范高效。

- （二）维修维护

①安排专人负责学校报修系统的管理与使用，并有专人维护、受理，急修半小时内到达现场应急处理，一般维修2天内完成或按双方约定时间进行。对影响教学工作和学校重大工作的任务，应在接到报修时立即组织人员进行抢修，如遇到重大发生突发性事件，或爆水管、停电事故时，物业应立即采取防止事故扩大的有效措施，如关水闸或拉电闸，立即组织人力尽快排除故障，并报告学校相关管理部门，特殊情况（如天气炎热、寒冷、风雨、雷电等恶劣天气情况）须安排增加人员和巡查次数，保护设备，并作好情况登记，情况紧急时需立即报告学校相关管理部门。确保学校财产不受损失。有完整的报修、维修和回访记录。对不能在规定时间内完成维修任务的，应及时向报修人耐心解释清楚。

②设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，确保全校设施设备运行正常，加强对全校水电设施的管理，无安全事故发生。采取有效措施做好节能减排工作。

③容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发 设备故障有应急方案。用电、用水等设施设备的完好率要达到98%以上，返修率控制在5%以内。配合学校做好相关设备的办证年检工作，保证其性能符合国家相关标准。

④设备房保持整洁、干燥、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象，无乱堆杂物。所有配电房、水泵房等严格做好安全消防措施。

⑤不定期巡视学校房屋校舍，要求外观完好、整洁，无破损、无污渍、无脱落、无滴漏。楼道灯完好率不低于98％，损坏的应在2日内修复。不定期巡视路面、围墙等，要求路面无积水，围墙无倾斜，井盖无缺损。

⑥按照要求做好排水、排污等系统的管理，确保管路顺畅，无堵塞、污水外溢、水浸现象。出现事故能及时组织处理，不影响校区的正常教学、生活秩序。

⑦按照要求做好道路及路灯系统的管理，确保道路通畅、路灯明亮、防雷设施完好。出现问题能及时处理，确保校区的正常教学和生活。

- 五、管理要求

（一）物业公司必须服从学校管理，遵守学校有关管理制度，严格按照学校的要求提供管理服务，自觉接受学校相关管理部门的业务检查和监督，并接受服务对象（师生员工）的监督。物业管理过程中要贯穿“三全育人”理念，管理和服务过程中实现全过程育人、全员育人、全方位育人。

（二）物业公司的管理和服务工作人员必须经过上岗前培训（包括思想道德、法制、安全、礼仪、工作技能、管理制度、服务意识等教育），培训合格率达100%，并持有政府有关部门或行业管理部门核发的有效上岗证和资格证，而且必须符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服，并注意文明礼貌。

（三）物业公司在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，物业公司所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故或触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、我校的校规校纪等），由物业公司负完全责任。

（四）物业公司在履约期间,如因管理失职发生财物被盗或发生安全事故导致校方损失，或导致师生及其他第三者受到伤害的，由物业公司承担相应的法律和经济责任。

- 六、人员配备及进驻要求

1.物业公司必须按照国家有关法律规定，与员工签订劳动协议；并依据国家、广西有关最低工资标准的规定以及缴纳各种社会保险的规定要求，向员工支付工资和缴纳社保及其他保险。物业公司在投标时必须按该条款要求，充分考虑“人员配置要求”中各类人员的工资、福利、社保及其他应缴保险。投标时，请按本项目“人员配置要求”，向甲方提供各类人员的工资、社保及其他应缴保险等费用的表格，如未按有关最低工资标准规定支付工资以及缴纳各种社会保险的，学校有权纠正。发生的劳资纠纷由中标单位负责。

2.为避免产生工作脱节，影响校方正常教学和师生生活服务秩序，物业公司在中标公告发布后3个工作日内，须派各部门业务骨干进驻本项目物业(进驻时间由学校决定)，协助原在管物业公司开展项目移交前后的物业服务工作，派驻人数不得少于投标总服务人员数量的4/5，且在协议生效之前由此所产生的物业管理费由物业公司承担。

3.物业公司需根据学校校本部的实际情况，配置符合岗位需求的一线工作人员，并根据实际工作情况，自行配备项目管理团队。

- 七、退出机制

有下列情况之一者，属中标单位违约，招标单位有权单方面解除合同，取消其物业服务权，中标单位须无条件退出，其履约保证金不予退回。

1.中标单位因管理或服务不当，发生安全责任事故，造成招标单位直接经济损失20万元以上或致招标单位师生二级伤残1人以上（含1人）事件的。

2.中标单位因管理或服务不当，引发招标单位师生大规模集体静坐、游行等群体事件，严重影响或干扰了招标单位正常教学、科研和生活秩序的。

3.中标单位因违反国家法律、法规和相关政策，引发本单位员工集体辞工、罢工、打架、上访等群发事件，严重影响或干扰了招标单位正常教学、科研和生活秩序的，招标单位有权要求中标单位在3个工作日内解决其内部问题，若在期限内中标单位无法解决并继续影响招标单位正常教学、科研和生活秩序的。

4.中标单位未经招标单位许可，擅自转包、分包，或以其它形式与第三方进行合作。

5.每合同年有效投诉满40次以上（含40次），中标单位未及时整改且无正当理由的。

6.中标单位须严格按照招标单位的要求配置各类人员，若发现超30日不按要求配置各岗位工作人员，严重影响了招标单位整体服务质量要求的。

7.对于招标单位师生正当的物业管理要求，未积极响应导致工作延误或造成严重后果，在全网平台产生负面舆情，评论加转发数≥1000的。

8.服务期内，月度物业服务考核评分累计出现3次60分以下的情况。

9.招标单位后勤基建管理处作为与中标单位直接开展工作对接的部门，有权根据《招标项目采购需求》对中标单位进行管理，对中标单位不满足采购需求内容及事项有权出具《整改通知书》，下发3次整改而未按要求整改的。

- 八、管理年限

委托管理年限：两年（合同签订之日起算）。

- 九、费用计算和付款方式

（一）每月10日前，物业公司向学校申报上月的物业服务费用，学校收到申请后由后勤基建管理处等相关职能部门在十日内对物业公司的实际设岗及员工配备到岗情况进行审核并确认应付服务费。

（二）履约保证金。中标人需要签订合同前向采购人提交合同总金额5%的履约保证金，如中标人是中小企业的向采购人提交合同总金额2%的履约保证金。

（三）学校每月进行一次物业服务评分（具体详见：广西安全工程职业技术学院物业评分表），考核结果作为考评扣款依据。考核平均分在85分以上为合格，80-85分扣款2000元/月，70-80分扣3000元/月，60-70分扣5000元/月，60分以下的扣10000元/月，出现3次60分以下的情况，直接终止合同。上述扣款项由学校从每月支付的合同款中扣收。

- 十、其他要求

（一）物业公司为上岗人员购买意外伤害保险，在工作期间发生员工工伤及意外伤害事故，由物业公司负责；

（二）劳保用品、工具、绿化养护设备和消耗品由物业公司提出申请，列出清单，报学校统一批量采购。

（三）物业需自己配备办公设备。

- 十一本项目采购预算：11910085元（两年）

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

- 以上要求均为实质性要求，须全部写入合同，严格执行。

附件1    广西安全工程职业技术学院物业服务工作评分表

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构设置及队伍建设 （（20分） | 1.校内设物业管理办公室，且各项工作运转正常。 | 7 | 1.上班时间有人值班，公布24小时有效服务电话，便于服务师生。在突发事件时联系不到负责人的扣2分。 2.无故不执行学校布置的工作任务或工作执行不彻底的，视情节轻重，每次扣1—4分。 |  | 突发事件时联系不到物业主管负责人的，每次扣除物业费600元。 |
|  | 2.校园负责人、人员配备齐全，管理规范。 | 2 | 因人员配置不齐全，造成工作不能正常开展，或学校的各项工作不能执行的每少1人扣2分。 |  | 经查实，人员缺岗按300元/人·次扣除物业费。 |
|  | 3.各岗位工作职责及要求明确，制度上墙。 | 1 | 每少一项制度扣1分。 |  |  |
|  | 4.各岗位上班人数、年龄不得低于最低要求。 | 2 | 随机抽检，每少1人扣2分。 |  | 经查实，工作人员年龄超过55周岁的，按300元/人·次扣除物业费，并要求辞退超龄人员。 |
|  | 5.礼仪礼貌 | 2 | 充分体现服务育人的理念，待人接物礼貌用语，无不文明语言或行为扣1分。 |  |  |
|  | 6.工作要求 | 6 | 1.办公室主管人员须每天督查各岗位工作情况并做好记录，要求各岗位人员必须按规定统一着装，挂牌上岗；上班时间不得做与工作不相关的事情，如睡觉、玩手机、看书报、聊天等，发现则每次每项扣1分。 2.每周五办公室主管人员须向学校交一份周小结，每月月底交一份月总结，如不执行则扣5分。 |  | 经查实，发现各岗位人员有以上不良现象的第一次警告提醒，不及时整改的视情况每次扣除物业费300元。 |

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁卫生管理 （20分） | 1.检查、指导公共部位卫生每天清扫2次以上、拖洗两次并全天保洁。 | 2 | 地面干净，无痰迹、污迹。 （一个部位1分） |  | 经查实，发现或有师生反映投诉有上述现象的，第一次学校警告提醒，不及时整改的视情况每次扣除物业费300元。同样问题一个月内如被连续投诉3次，一经查实将在当月物业费中扣除2000元。 |
|  | 2.检查、指导墙面、天花板部位卫生。 | 2 | 墙面、天花板无蛛网。及时处理各种乱贴乱画。（一个部位1分） |  |  |
|  | 3.检查踢脚线、瓷砖墙裙、安全指示灯、应急灯、各种标识牌部位情况 | 2 | 表面干净无灰尘、水迹、污迹。 （一个部位1分） |  |  |
|  | 4.检查公共门窗、楼梯扶手、栏杆、各类设施外表（公告栏、消防栓箱等） | 2 | 无灰尘、污迹、斑点、扶手栏杆光洁无污迹。（一个部位，1分） |  |  |
|  | 5.绿化带、草坪、道路、运动场及其它公共区域 | 2 | 每天清扫1次以上；无杂物，垃圾。果皮垃圾箱每天清理1次，垃圾箱表面用抹布清擦干净、垃圾池及周围保持干净整洁、无异味，其拉闸门在每天清理完垃圾后关起来。（一个部位，1分） |  |  |
|  | 6.公共卫生间 | 5 | 1.门窗、地面、洗手盆、大便池、小便池清洁干净、无积尘、无蛛网、积水、无尿迹、无异味，并按规定在卫生间相应位置点上檀香。（2分） 2.洗脸台及梳妆镜干净、无积水、无污迹。（1分） 3.每天清理厕所内纸篓垃圾1次以上。（1分） 4.定期检查卫生间设施设备，如有设施损坏，及时通知物业办公室安排人员维修。（1分） |  |  |
|  | 7.会议室 | 5 | 1.每天至少打扫1次，天花板无蜘蛛网。（1分） 2.地面无垃圾、杂物、污迹。（1分） 3.窗台无灰尘，窗帘整齐。（1分） 4.抽屉无灰尘、无垃圾，桌面干净。（1分） 5.灯管、风扇及开关无积灰。（1分） |  |  |
| 维修维护管理 （20分） | 1.工作要求 | 10 | 1.维修人员及主管人员必须每天巡查校内公共水电设施，如：消防器材和消防设备、路灯、走廊灯、楼道灯、供水管道、水龙头及卫生间冲水阀等，冬季着重热水系统的检查。发现问题及时维修处理，并做好维修记录，不能及时维修的要以书面形式汇报学校。 2.注意文明用语，进入各办公室维修时，需先敲门说明来意，待取得同意后进入维修。 3.进入学生公寓房间内时，必须敲门说明来意（或由宿管员引领），待取得同意后方可进入维修。 4.维修完成后必须将维修现场清理干净，带走维修垃圾，并将物品放回原位。 5.维修人员注意接收网上报修信息，并及时到现场维修。完成维修工作后，请报修人员及时对维修结果评分。 6.文明施工，规范操作。维修时注意保护其它设备和设施。 |  | 经查实，若在维修时，对学生使用不文明用语或存在肢体语言骚扰的，一经学生反映并核实后扣除物业费500-1000元；情节十分严重的一次性扣除物业费5000元并对其作出辞退处理。 |
|  | 2.维修时限 | 10 | 1.一般维修当日完成，如遇配件缺乏等特殊情况需及时报告学校，待审核同意确认后在维修单上注明维修完成时间，物业以书面方式告诉报修者。（应当当日完成而没有完成的每单扣减1分，不能及时维修，但又未办理手续的，每单扣1分） 2.经学校同意当天不能完成的工作，必须在报修24小时内完成，复杂的维修工作，必须在承诺的时间内完成。（不能实施的，每单扣2分）。 |  | 经查实，若出现不能及时维修，也不报备学校引起安全隐患的，超过24小时不整改的视情况每次扣除物业费300元。 |
| 宿舍管理 （20分） | 1.熟悉宿舍的基本情况 | 4 | 1.要求值班管理员相对稳定，熟悉本栋宿舍的房间数量及学生的人数，做好学生的入住登记，做好公寓内各个房间的实际住宿情况(名单数与空床位数是否一致)核查工作，了解本栋宿舍学生所在的学院。（随机抽查，1分） 2.熟悉学院辅导员，要求经常与学院辅导员交流学生的情况（要求有文字记录）。 （查看工作记录，1分） |  | 1.宿管人员须定时定点值班，不得随意离开值班室。经查实，发现或有师生反映投诉宿管员私自离岗的，第一次警告提醒，不及时整改的，每发现一次扣除物业费300元。 2.经查实，宿管人员未正常履职，导致外来人员进入宿舍区进行传销、推销等违法违纪活动，而未及时有效处置的，视情况扣除物业费200元。 3.宿管人员未正常履职，导致工作失误，给学校正常教学和生活造成影响的，视情况扣除物业费200元。 |
|  | 2.严格执行学生公寓准入制度 | 6 | 1.认真履行工作职责，严格核查进入学生公寓的人员身份。（随机抽查，每次0.5分） 2.严禁外来人员进入学生公寓推销产品。（随机抽查5名学生，每次1分） 3.未佩戴胸牌的外来维修人员一律不许入内维修。（随机抽查，每次0.5分） 4.学生家属因事需进入学生公寓，需由学生向宿管员提出申请，宿管员做好学生及家属的相关资料登记后方能进入（午休时间及晚上谢绝家属入内），未经学工作处批准，不得留宿亲戚或朋友。（查看文字记录或随机抽查5名学生，每次1分） |  |  |
|  | 3.配合学生工作部（处）及各学院做好学生的管理工作 | 10 | 1.关爱每一位住宿学生，主动与学生进行沟通，收集学生对公寓管理的意见和建议，并及时向物业主管及后勤处反映。不与学生发生争执或粗言相向。（查看文字记录或随机抽查5名学生，每次1分） 2.配合学生工作部（处）及各学院做好公寓卫生及安全检查工作，如发现有卫生方面突出问题、违规使用电器、房门锁坏、消防灭火器丢失或失效等情况，以书面方式报学院辅导员及物业主管并做好记录，以便备查。（以文字记录为准2分） 3.严格执行晚归登记制度，并及时报物业主管及相关学院。（以文字记录为准1分） 4.熟悉公寓内灭火器放置的位置并能熟练使用灭火器。（现场核查，2分） 5.熟悉热水刷卡机的使用方法，并能热心教会学生使用。（随机抽查5名学生会，每次1分） 6.认真做好学生报修的接待登记工作，并做好维修的跟踪工作，如有24小时内仍不能完成的维修工作，请及时报物业主管及学校，以便及时处理维修问题。（以文字记录为准1分） 7.对个别无理取闹、酒后闹事的学生，可视实际情况予以放行，但需了解学生的姓名、专业与房间号，事后报学校处理。不允许有恶意不允许学生进入宿舍的情况。（以文字记录为准1分） |  |  |
| 绿化管理 （20分） | 绿化养护 | 20 | 1.按时浇水（5分）； 2.按时施肥（5分）； 3.按时对绿植进行修剪（5分）； 4.绿化物资台账清晰（5分）。 |  | 因养护原因不到位导致绿植死亡，视情况扣除物业费200元，同时中标方需补种同等价值的绿植。 |
| 专业服务 （20分） | 要求提供的专业服务及时开展 | 20 | 一、垃圾清运（4 分） 1、垃圾分类合规性（1 分）：未按广西分类标准执行（可回收物 / 有害垃圾等混放），扣 1 分； 2、日产日清与清运效率（1 分）：垃圾过夜堆积或未每日直运，扣1 分； 3、设备与物资保障（1 分）：未自备清运车辆 / 保洁物资（垃圾袋、清洁剂），扣1 分； 4、无主垃圾处理（1 分）：废旧物品堆积未及时清理，扣1 分。 二、专业疏通（4 分） 1.化粪池定期清理（1 分）：每学期开学前未集中清理，扣 1 分； 2.应急响应效率（2 分）：突发堵塞 / 溢出未在 30 分钟内应急处理，每次扣 1分； 3.设施通畅性（1 分）：雨水井 / 污水井堵塞未定期疏通，扣1分。 三、二次供水清洗（3 分） 1.清洗与消毒（1.5 分）：每学期开学前未完成蓄水池清洁消毒，扣 1.5 分； 2.水质检测（1.5 分）：未委托有资质公司检测或未出具合格报告，扣 1.5 分；操作人员无健康证，扣 0.5 分。 四、电梯维保（5 分） 1.日常维护频率（1 分）：月度检查 / 季度保养 / 年度检修未按标准执行，每项扣 0.3-0.5 分； 2.应急响应（2 分）：故障报修 30 分钟内未到场，扣 0.5 分 / 次；困人 15 分钟内未启动救援，扣 1 分 / 次；重大故障 2 小时内未提交报告，扣 0.5 分 / 次； 3.人员资质与档案（1 分）：维保人员无证上岗，扣 0.5 分 / 人；维护档案不完整或未存档，扣 0.5 分； 4.安全合规（1 分）：电梯年检未通过或安全评估不达标，扣 1 分。 五、风扇清洗（2 分） 每年暑假未完成全体宿舍风扇清洗，扣 2 分；清洗不彻底（抽查 3 处以上未达标），扣 1 分。 六、门锁维修及钥匙配备（2 分） 1.门锁维修及时性（1 分）：报修后 24 小时内未处理，扣 0.5 分 / 次； 2.钥匙配备及时性（1 分）：新生宿舍钥匙未在暑假前配齐，扣 1 分；日常配钥匙未在一个工作日内完成配备，扣 0.5 分 / 次。 |  | 垃圾过夜堆积或未每日清运，每次扣800 元； 未自备设备 / 物资影响清运，每次扣500 元； 无主垃圾未及时清理或废旧物品堆积，每次扣500 元。 化粪池未按要求清理，扣 1000 元 / 次； 应急处理超时（30 分钟内未响应），每次扣 1000 元；因预警失误导致损失，全额赔偿损失 + 扣 2000 元； 未按时清洗消毒或水质检测不合格，扣 2000 元 / 次；因水质问题导致师生健康影响，全额承担医疗费用 + 扣 5000 元； 操作人员无健康证，扣 500 元 / 人。 电梯日常维护未达标，扣 1000 元 / 项； 电梯故障响应超时，扣 1500 元 / 次；困人救援超时，扣 3000 元 / 次；重大故障报告延迟，扣 2000 元 / 次； 电梯维保人员无证上岗，扣1000 元 / 人；档案不全，扣 500 元 / 次； 电梯年检不通过，扣 2000 元 / 台，因电梯故障导致安全事故，全额承担损失 + 扣 10000 元 / 起。 门锁在一个工作日内未完成维修，扣 100 元 / 次； 日常钥匙未在两个工作日内配备，扣50 元/次。 |

特别补充说明：

1..物业工作人员严重失职，导致给学校造成重大损失或影响的，所产生的损失由物业负责赔偿，并一次性从当月物业费中扣除10000-20000元。

2.对于学校正当的物业管理要求，未积极响应导致工作延误或造成严重后果的，视情况一次性扣除物业费5000-10000元。

3.物业人员监守自盗的，一经发现一律辞退，所产生的损失由物业负责赔偿，并一次性从当月物业费中扣除10000元。

4.物业人员出现骚扰学生或与学生发生不正当关系的，或扰乱正常教育教学秩序的，一经发现一律辞退，所产生的损失由物业负责赔偿，并一次性从当月物业费中扣除10000元。

5.物业岗位或物业人员被连续投诉3次（含）以上的，一次性从当月物业费中扣除1000元，并作出辞退处理。

6.物业人员酒后上班上岗的，一次性从当月物业费中扣除5000元。

7. 违反操作规程及高空作业未系安全带，一经发现扣除当月评分10分并扣除300-500元。

8.学校每月进行一次物业服务评分，考核结果作为考评扣款依据。考核平均分在85分以上为合格，80-85分扣款2000元/月，70-80分扣3000元/月，60-70分扣5000元/月，60分以下的扣10000元/月，出现3次60分以下的情况，直接终止合同。

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西安全工程职业技术学院物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2025年9月3日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年9月3日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。. 接收质疑函方式：以书面形式。. 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西安全工程职业技术学院 电话：0771-6409255 地址：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇上河路9号. 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）. |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600344            传    真：0771-8600305。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、报价分………………………………………………………………………………20分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

投标人及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件要求的最低最后评标价为20分。

（3）某投标人报价分 = 投标人最低最后评标价（金额）/某投标人最后评标价（金额）×20分

2、技术服务分……………………………………………………………………………54分

（1）管理规章制度（满分10分）

评分内容：根据投标人对制度管理措施进行全面打分。管理规章制度【①综合管理②物业服务标准③基本礼仪制度及行为规范；④安全管理制度；⑤公共设施设备管理⑥环境卫生与绿化管理⑦投诉与纠纷处理⑧档案与信息管理⑨监督与考核（服务过程中出现导致不能正常提供服务或影响服务质量的问题的解决）】。
一档（2 分）：内容不齐全（所提供的评分内容≤5 项），基本满足高校物业服务要求；
二档（4分）：内容不齐全（所提供的评分内容＞5 项但不满项），有操作性，满足高校项目服务管理所需；
三档（6 分）：内容齐全但经评委进行评价，且具有高效性、未针对采购人的性质（高校）制定；
四档（8 分）：内容齐全且经评委进行评价，能考虑并针对采购人的性质（高校）制定；
五档（10 分）：四档基础上，经评委进行评价管理规章制度整体科学合理、具有针对性及可操作性，并提供有利于采购人项目实施和完善服务的其它工作管理规章制度的建立或建议。
注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。

（2）服务方案（满分15分）

评分内容：根据投标人对服务方案进行全面打分。服务方案包括【结合项目的实际情况完善拟采取的管理方式（包括不限于：内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制）；整体工作计划（包括不限于：工作流程各项管理维护服务项目和环节所需的长远计划和短期安排）；整体保洁措施；绿化养护措施；设备设施维护措施；应急预案（保洁应急预案、设备故障处置措施） 】。
一档（6分）：提供服务工作内容的安排和质量满足采购需求 。
二档（9分）：提供服务工作内容和服务标准（工作方案完整，措施及管理责任清晰、具有可操作性，且具有高效性） 。
三档（12分）：投标人提供的方案满足二档的前提下，工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够较有效实施管理工作；物资装备的配备、人员配置的科学性和合理性完全满足采购需求要求；进退场交接措施和采购人的配合方法符合实际，工作安排与现场实际情况吻合，具有可操作性 。
四档（15分）：投标人提供的方案满足三档的前提下，方案符合实际并有具体的相应的落实措施，操作性强，针对本项目的服务人员有合理的工作计划和安排；针对人员的培训计划且有相关培训案例；能提供很多服务亮点，有保障，有特色，有创新且可行性强 。
注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。

（3）公共环境卫生保洁服务（满分8分）

评分内容：【①保洁区域划分与责任分工（明确保洁范围、责任人）；②日常保洁作业规范（清扫频率、垃圾清理、消毒措施）；③垃圾分类与处理方案（分类标准、收集流程、转运处理）；④环境卫生巡查与监督机制（巡查频率、问题记录与整改）；⑤特殊区域保洁措施（卫生间、食堂、绿化带等重点区域保洁方案）；⑥应急保洁预案（突发污染事件处理流程、应急物资准备）。】
一档（2分）：内容不齐全（所提供的评分内容≤4项），基本满足服务要求；
二档（4分）：内容不齐全（所提供的评分内容＞4项但不满项），有操作性，满足项目服务管理所需；
三档（6分）：内容齐全但经评委进行评价，可操作性强，且具有高效性，未针对采购人的性质（高校）制定；
四档（8分）：内容齐全且经评委进行评价，能考虑并针对采购人的性质（高校）制定。
注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。

（4）高校内外公共区域的环境绿化、绿色植物（植被）养护服务（满分8分）

评分内容：【①绿化区域划分与责任分工（明确养护范围、责任人）；②日常养护作业规范（浇水、修剪、施肥、除草等操作标准）；③植物病虫害防治方案（病虫害识别、防治措施、环保药剂使用）；④绿化设施维护（灌溉系统、绿化工具、标识牌的检查与维护）；⑤季节性养护措施（不同季节的养护重点及实施方案）；⑥应急养护预案（极端天气、自然灾害后的植被恢复措施）。】
一档（2分）：内容不齐全（所提供的评分内容≤4项），基本满足服务要求；
二档（4分）：内容不齐全（所提供的评分内容＞4项但不满项），有操作性，满足项目服务管理所需；
三档（6分）：内容齐全但经评委进行评价，可操作性强，且具有高效性，未针对采购人的性质（高校）制定；
四档（8分）：内容齐全且经评委进行评价，能考虑并针对采购人的性质（高校）制定。
注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。

（5）公共部位设施设备、水电日常维修服务（满分8分）

评分内容：【①维修区域划分与责任分工（明确公共部位设施设备、水电维修范围，落实具体责任人）；②日常维修作业规范（设施设备检查、故障诊断、维修流程，水电线路检测、维修操作标准）；③常见故障处理方案（电梯、照明、门窗、给排水等设施设备故障，水电跳闸、漏水等问题的处理措施）；④维修工具与设备管理（维修工具的配备、保养，检测设备的校准与维护）；⑤预防性维护计划（公共设施设备定期巡检、保养计划，水电线路老化等隐患排查方案）；⑥应急维修预案（设施设备突发故障、水电紧急事故的响应流程与处置措施）。】
一档（2分）：内容不齐全（所提供的评分内容≤4项），基本满足服务要求；
二档（4分）：内容不齐全（所提供的评分内容＞4项但不满项），有操作性，满足项目服务管理所需；
三档（6分）：内容齐全但经评委进行评价，可操作性强，且具有高效性，未针对采购人的性质（高校）制定；
四档（8分）：内容齐全且经评委进行评价，能考虑并针对采购人的性质（高校）制定。
注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。

（6）其它服务承诺分（满分5分）

评分内容：其它服务质量承诺【①对服务质量的承诺（投诉率、考核结果方面的承诺）；②对人员到位的承诺；③对责任事故的处理承诺；④如中标后发生违约，中标后的责任承诺】
一档（1分）：内容不齐全仅有其中1项内容且无不合理内容的；
二档（2分）：内容不齐全仅有其中2项内容且无不合理内容的；
三档（3分）：内容不齐全仅有其中3项内容且无不合理内容的；
四档（4分）：内容齐全且无不合理内容的；
五档（5分）：四档基础上，经评委进行评价其它服务承诺整体科学合理、具有针对性及可操作性，有利于采购人项目实施和完善服务的其它增值服务承诺的。
注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。

3、技术服务人员、设备配置情况分（满分16分）

（1）拟投入（物业经理）项目负责人（2人）（4分）

1）年龄在45周岁及以下的每有1人得1分，满分2分，

2）持有大学本科或以上学历的每有1人得1分，满分2分。

（以上人员必须为公司在职人员，提供身份证、学历证、劳动合同；不提供或不符合的不得分）

（2）拟投入物业文员（4人）（6分）

1）年龄在45周岁及以下的每有1人得0.5分，满分2分，

2）持有大学专科或以上学历的每有1人得1分，满分4分。

（以上人员必须为公司在职人员，提供身份证、学历证、劳动合同；不提供或不符合的不得分）
（3）设备配置情况（满分6分）
供应商承诺在合同签订后提供符合要求的智能化系统功能，系统需具条完善的人事管理、物业服务品质管理、绿化管理、卫生环境管理、校园巡检管理、校园物资管理功能。每承诺一项得1分，满分6分。

- 商务分（满分10分）

- （1）投标人综合实力分（满分5分）
1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证；
2）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；
3）IS014001环境管理体系认证；
4）GB/T20647物业服务认证证书；
提供有效的证书清晰扫描件及国家认证认可监督管理委员会备案的截图证明，每一项得1.25分，满分5分；

（2）业绩分（满分5分）

- 投标人自2021年1月1日以来（以签订合同日期为准）综合类物业服务项目业绩（以合同复印件为评审依据），每个项目业绩得 1分，满分5分。
注：1.同一个项目业绩有多个区域的只计一次分。
2.综合性服务合同中包含物业服务的，均予以认可。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称： 广西安全工程职业技术学院物业服务采购

合同编号：

采购单位（甲方） 广西安全工程职业技术学院

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方： 广西安全工程职业技术学院

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方提供物业管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积         ，占地面积           ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                         （二）                                                         ；

（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ）。

服务期：       年  月    日至      年   月    日      。

付款方式为：                              。

（2）计算方法：

从供应商开始实施服务工作之日起开始计算，足月的月份服务费为月金额，不足月的月份服务费为：（中标人月服务费报价金额）÷（当月日历天数）×当月实际工作天数＝不足月的月份的服务费。

第六条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条 乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权按照采购需求约定的考核办法对乙方进行扣除服务费的处罚。乙方违约情况达到解除合同情节时，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）乙方未能及时清运垃圾，造成校园生活垃圾在地面堆积的，每堆积一天甲方有权扣除５０００元服务费。

（四）乙方未能做好校重大活动（包含并不限于新生入学、重要接待、重要节庆日等）、重要时间节点以及突发自然灾害卫生保洁应急处置，造成不良后果的，每违约一次，甲方有权扣除５０００元服务费。

（五）乙方未能在每天上午7：30前完成校园主要道路、教学办公楼于基本清洁的，每违约一次，甲方有权扣除５０００元服务费。

（六）除合同约定外，乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权单方终止本合同，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

第九条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四 条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十五条 本合同一式八份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方五份，乙方一份。

本合同甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人(负责人) 或委托代理人签字： 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 电话：

传真：                 投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                                 日期：     年     月     日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

2、报价必须包含服务的所有费用，包括服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金以及所有的不定因素的风险等。供应商为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，采购人不再另行支付其它任何费用。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日