公开招标采购文件

项目编号：GXZC2025-G3-003357-CGZX

项目名称：广西百色干部学院2026年至2027年物业服务采购

采购单位：广西百色干部学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年11月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	73

第四章  评标方法及评分标准	86

第五章  政府采购合同主要条款	92

第六章　投标文件格式	97

第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西百色干部学院2026年至2027年物业服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年12月8日10:00（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-003357-CGZX

项目名称：广西百色干部学院2026年至2027年物业服务采购

预算总金额（元）：16581120.00

采购需求：

标项一
    标项名称: 广西百色干部学院2026年至2027年物业服务采购
    数量:2年
    预算金额（元）: 16581120.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西百色干部学院2026年至2027年物业服务采购（1项）。详见招标项目采购需求。

最高限价（元）：无

合同履约期限：自签订合同至履约完成

本标项（否）接受联合体投标
    备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年11月17日至2025年11月24日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
     提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月8日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2025年12月8日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：15万元。(必须足额交纳) 
    （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。
    （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
    开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；
    开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；
    银行账号：20009101040051648
    （3）采用支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外））等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
    （4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。
    2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
    3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
    4.其他注意事项：
   （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
   （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
   （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
   （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
   （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
   （6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西百色干部学院

地    址：百色市百东新区聚贤路1号

项目联系人： 张英、符岸

项目联系方式：0776-3883137         
    2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：唐梦诗

项目联系方式：0771-8600431

广西壮族自治区政府采购中心

2025年11月17日

第二章  招标项目采购需求

广西百色干部学院物业服务采购需求

一、项目基本情况

（一）项目概况

广西百色干部学院是广西壮族自治区党委直接领导的自治区级干部教育培训机构，地处革命老区广西百色市，位于右江之滨、思贤湖畔，占地面积630亩（不含代管面积）。学院坚守“为党育才、为党献策”初心，围绕建设“全国一流干部学院”目标，把准“立足百色、服务广西、面向全国、对接东盟”办学定位，突出“红色牌”“民族牌”“生态牌”“东盟牌”培训特色，走内涵式发展和开放式办学路子，着力打造一个突出理论教育和党性教育，同时开展国情区情教育，以及面向东盟国家为主的国（境）外干部（公务员）培训于一体的重要基地和实训平台。学院已建成的一期工程建筑面积8.56万平方米，含行政办公楼、报告厅、餐饮中心、教学区、国际交流中心、体育中心、学员公寓、教职工公寓、后勤员工公寓等53个单体建筑，可同时培训500多名学员；二期工程建成后将同时容纳800人学习培训。学院依山傍水、布局合理，设施先进、功能完善，融红色文化、民族文化、传统文化、生态文化等于一体。2018年，学院及景观配套工程获得中国建筑工程质量最高奖“鲁班奖”。2019年4月，学院列入中央组织部备案的干部党性教育基地名录，2022年9月，学院被中组部列入省（自治区、直辖市）党性教育干部学院目录，是领导干部修炼“心学”的“红色殿堂”。

为进一步提升学院后勤（物业）服务保障和管理水平，积极探索后勤（物业）服务的标准和模式，现将安全保卫、消防安全、环境卫生保洁、园林绿化养护、体育中心管理、教职工公寓管理等服务项目向社会专业单位进行购买，吸收社会力量参与学院后勤（物业）管理工作，以实现管理服务的规范化、标准化、精细化、个性化为目标,努力推动学院干部教育培训和社会科学研究高质量发展。

（二）采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

1.办公室：采购人提供的办公室4间，每间面积32㎡，配套卫生间、茶水间，办公设备有电脑 10 台、打印机 6 台、碎纸机2台、塑封机1台、办公椅16张、办公桌10套、餐桌1张、储物柜2个、文件柜40个、消毒柜4台、燃气灶4台、抽烟机4台、热水器4台、饮水机1台以及热水器4台、抽油烟机4台、燃气炉4台、消毒柜4个等。

2.食堂：采购人提供12号楼教职工食堂一起用餐，餐费由个人自理。

3.住宿：采购人提供教职工公寓2间（每间宿舍配床、衣柜、电脑桌、电视柜、鞋柜、餐桌、床头柜、椅子等家具，电视机、台灯、床头灯、空调、热水壶等电器，燃气灶、橱柜、抽油烟机、消毒柜、镜面柜、组合柜、晾衣架等厨卫用具，有独立卫生间和厨房）；12号楼公寓集体宿舍19间，120个床位（每间宿舍配床、衣柜、椅子、热水壶、晾衣架等，有独立卫生间）。住宿安排及水电费用按采购人相关管理制度和合同执行。

4.采购人提供的物业管理服务设备如下：

（1）环境卫生保洁设备主要有竹筏2艘（PVC材质）、超宁静吸尘器5台（规格：威霸15L）、抽吸式地毯清洗机1台（型号：SL1610SE）、地板清扫机1台（型号：HYS66）、地毯抽洗机1台（品牌：超宝，型号：DJT2A，产品功率：1290Ｗ）、多功能刷地机1台（品牌：超宝，型号：HY005,转速：154rpm）、干湿两用吸尘器3台（型号：NT 70-2）、高压清洗机5台（型号：威霸HD6-15）、肩背式吸尘机2台（品牌型号：卡赫KARCHER，背负式真空BV5/1）、晶面处理机2台（品牌型号：威霸AN17SC）、双马达吸水机3台（型号：LSU135-CN 35L）、双刷洗地机1台（型号：GM7OBT）、吸污机1台（品牌型号：蓝泳HL-200）、洗地机3台（型号：GM50B）。

（2）园林绿化养护设备主要有喷淋车2辆（型号分别为：福田BJ5082GQXE5-H21、HYS5070GPSB5）、潜水泵共11台（其中型号：50QY10-165/6-11，功率11KW，电压380V，口径50mm，7台、11kw，3台、4.5kw1台）及水管若干。

（3）安全保卫设备主要有水面巡逻快艇1艘（船身材质：玻璃钢，尺寸：4.24*1.42米，净重130公斤）、巡逻车2辆（WLQ5080加装警灯报警器，4座）。

（4）仓库管理设备主要有货架33个（规格尺寸：2000*600*1800H）。

5.采购人提供安全保卫、消防安全、环境卫生保洁、体育中心管理等服务中所需的各种设备、低值易耗品、一次性用品以及材料，近期需要使用物资由供应商建立二级仓库进行管理，按实际使用办理领用登记手续。供应商应做好日常各类物品领用台账，每月向采购人提交由供应商管理的仓库物品领用明细表及盘点表。所有物资的使用和消耗，如出现管理不当丢失或不正常损坏或损耗，由供应商负责照价赔偿。

6.采购人提供园林绿化养护所需要的苗木、农药、肥料和园林用农资等，属于设备器材的按资产管理进行登记，除苗木外，近期需要使用物资由供应商建立二级仓库进行管理，按实际使用办理领用登记手续。供应商应做好日常各类物品领用台账，每月向采购人提交由供应商管理的仓库物品领用明细表及盘点表。所有物资的使用和消耗，如出现管理不当丢失或不正常损坏或损耗，由供应商负责照价赔偿。

7.采购人将生活垃圾清运（不含餐厨废弃物清运处理）、园林绿化修剪垃圾清运处理、高空墙面（含高空墙体、玻璃幕墙、室内特高天花板）清洗、体育器材专业维修保养、园林机械和园艺工具维修使用等专项经费暂定41.88万元计入总报价（具体为生活垃圾清运及绿化垃圾处理费10万元、高空墙面清洗费20万元、体育器材专业维修保养费3万元、园林机械和园艺工具维修使用费为8.88万元，共计41.88万元），与服务费捆绑支付给供应商，由供应商在服务过程中自行安排，做好专项工作。采购人负责对以上专项工作落实情况进行监督，供应商每半年要将专项工作阶段性完成情况、存在问题以及专项经费使用明细提交采购人业务部门审核。

（三）物业服务范围

### 1.物业管理（建筑物）

| ### 名称 |  | ### 明细 | ### 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 建筑名称 |  | ### 1号楼、4号楼（公共区域）、6号楼、7号楼、10号楼、11号楼、12号楼（公共区域） |  |
| ### 总面积 | ### 建筑面积（㎡） | ### 41433.3㎡（物业管理涉及范围） |  |
|  | ### 需保洁面积（㎡） | ### 1号楼12681.2㎡、4号楼4940㎡、6号楼2487.7㎡、7号楼5927㎡、10号楼2638.1㎡、11号楼4656.7㎡、12号楼4496.8㎡，合计36493㎡ |  |
| ### 门窗 | ### 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | ### 门窗总数量558个，总面积1315㎡。 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 地面 | ### 地面各材质及总面积（㎡） | ### 耐磨漆总面积6998㎡、瓷砖总面积3666㎡、石材总面积7802.5㎡、水磨石总面积490㎡、展厅PVC塑胶地板1272㎡、地胶板总面积3849㎡、木地板总面积491.4㎡、运动木地板总面积650㎡、木塑板总面积2279㎡、地毯总面积910.5㎡、广场石英板总面积10278㎡，合计：38686.4㎡。 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 内墙饰面 | ### 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | ### 内墙饰面乳胶漆总面积7621㎡、木饰面总面积2527㎡、石材总面积314㎡、格栅总面积115㎡，合计：10577㎡。 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 顶面 | ### 顶面各材质及总面积（㎡） | ### 顶面乳胶漆总面积8668.4㎡、铝扣板总面积2575㎡、格栅总面积1272㎡，合计：12515.4㎡。 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 外墙 | ### 外墙各材质及总面积（㎡） | ### 外墙涂料（面砖总面积（3596㎡）、铝板总面积（1920㎡）、玻璃幕墙总面积（11061.7㎡） | ### 见“环境卫生保洁服务” |
|  | ### 外墙需清洗面积（㎡） | ### 外墙清洗面积13165.84㎡ | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 会议室 | ### 室内设施说明 | ### 室内设施情况:会议桌7个、会议椅162个、投影机1个、话筒70个等相关设施的数量。 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
|  | ### 会议室数量（个）及总面积（㎡） | ### 会议室7个,总面积514㎡ | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 卫生间 | ### 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | ### 卫生间63个，总面积1260㎡ | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 垃圾存放点 | ### 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | ### 垃圾存放点数量2个（生活垃圾暂存点和园林修剪垃圾中转站），位置在纳贤门外300米路边，约600㎡ | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 车位数 | ### 地下车位数 | ### 地下车位217个，其中两轮电动车充电插排56个。 | ### 见“安全保卫服务” |
|  | ### 地面车位数 | ### 地面车位100个。 | ### 见“安全保卫服务” |
| ### 道口（车行/人行口） | ### 车行口 | ### 车行口2个（聚贤门、纳贤门各1个） | ### 见“安全保卫服务” |
|  | ### 人行口 | ### 人行口2个（聚贤门、纳贤门各1个） | ### 见“安全保卫服务” |

- 2.物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| ### 室外面积 | ### 室外面积630亩约42万㎡（不含代管面积），其中主干道4.2万㎡、草坪面积20万㎡、水域面积2.5万㎡ | ### 见“环境卫生保洁服务”“安全保卫服务” |
| ### 绿化面积 | ### 绿化面积31万㎡（含草坪） | ### 见“环境卫生保洁服务”“安全保卫服务”“园林绿化养护服务” |
| ### 广场 | ### 1号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼广场面积共10278㎡ | ### 见“环境卫生保洁服务”“安全保卫服务” |
| ### 路灯、草坪灯、音箱 | ### 路灯418根、草坪灯160盏、音箱数量63个 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 消防栓 | ### 消火栓482处（其中室内447处、室外35处）、水泵接合器60个 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 垃圾箱 | ### 垃圾箱174个(其中室外72个、室内102个) | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 门前三包 | ### 聚贤门向外左手边100米，右手边至桥头；纳贤门周边100米。 | ### 见“环境卫生保洁服务”“安全保卫服务”“园林绿化养护服务” |
| ### 露台 | ### 露台面积2821㎡ | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 监控 | ### 监控摄像头473个 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 指示牌、显示屏 | ### 指示牌418个、显示屏数量7个 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 雕塑 | ### 誓言广场雕塑、1号楼庭院雕塑 | ### 见“环境卫生保洁服务” |
| ### 孔雀房上面景观阳台扶手等 | ### 阳台扶手、玻璃、木地板等 | ### 见“环境卫生保洁服务” |

二、物业服务采购项目管理形式及指导方式

（一）项目管理形式

本项目实行经营权与服务运行管理权分离的方式，经营权属于采购人，由采购人向供应商指派任务。具体服务、运行管理由供应商负责，实行项目经理负责制，项目经理由供应商派人担任并报采购人同意。供应商负责服务运行、团队招聘组建、人员配置、劳动工资、社保、福利等工作。供应商负责做好基本服务、安全保卫、消防安全、环境卫生保洁、园林绿化养护、体育中心管理及教职工公寓管理等工作任务。其职责包括但不仅限于：

1.负责组建派驻采购人的服务管理团队，员工的招聘、培训工作。

2.负责对派驻采购人的服务团队进行管理，遵守国家法律法规和采购人的各项管理规定。

3.负责制定派驻团队的组织机构、人员编制及薪酬待遇并发放。

4.负责制定各岗位的管理制度、工作流程及服务规范。

5.负责院区环境卫生保洁、社会治安、消防安全、园林绿化养护、体育中心管理、教职工公寓管理等各项服务工作。

6.负责院区内服务项目质量、环境质量和安全生产工作，负责院区内的日常维护与保洁，负责做好垃圾分类。

7.负责管理区域内有关设施设备的日常管理与维护。

8.负责管理区域内各类固定资产、流动资产及二级仓库物资管理等工作。

9.负责项目涉及的档案管理工作。落实主管具体负责，做好项目服务重要工作记录，分类有序建立档案，保全原始资料，科学规范存档，便于查档阅档。各项档案、记录于次年1月份收集整理完毕，并移交采购人。

10.每月按采购人要求提供书面在岗人数明细表、工资发放记录、社保缴纳凭证及明细表等；每月书面向采购人汇报服务管理情况,每半年书面向采购人汇报工作总结。

11.承接服务前期及服务期满后须做好工作交接，供应商服务期满，须在1个月内与新供应商做好各类服务工作及材料的交接，经采购人确认交接完整，且新供应商能独立完成各项服务任务，供应商方可离场，确保工作有效衔接。

（二）工作指导方式

供应商必须接受采购人的具体业务主管部门下达的工作任务、具体安排、工作监督及指导意见。

三、物业管理服务内容及标准

按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，结合项目实际情况，确定采购需求。物业管理服务内容包括基本服务、环境卫生保洁服务、安全保卫服务、消防安全服务、园林绿化服务、体育中心管理服务及教职工公寓管理服务等。

（一）基本服务

1.管理目标与责任

（1）按照采购人物业管理服务项目实际需求，以“标准化、专业化、精细化、人性化”为标准，以学员和教职工满意为目标，实施全面质量管理体系，创建“安全稳定、干净整洁、景观优美、人文和谐”的校园人文环境，为采购人提供安全保卫、消防安全、环境卫生保洁、园林绿化养护、体育中心管理及教职工公寓管理等高质量服务。

（2）按照采购人的日常工作事务要求和服务行业标准，根据教学、科研活动的规律和特点，满足干部教育培训保障服务的需要，为实现创建“全国一流干部学院”目标，提高后勤（物业）服务保障水平。

（3）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

2.服务人员要求

（1）供应商必须根据采购人服务管理项目的内容和要求，科学合理配置管理和服务人员。

（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。所有管理和服务人员要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录。管理人员具有良好的职业操守、综合素质、管理能力和专业技能，工作业绩表现优秀，业务骨干中有不少于3人为中共党员。

（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

（4）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

（5）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

（6）要求着装分类统一，佩戴标识；仪容整洁、姿态端正、举止文明；用语文明礼貌，态度温和耐心。

（7）加强学习提升服务水平，每半年要在供应商团队中派出不少于5人外出学习有关专业知识或后勤（物业）服务先进管理经验，且每人外出学习时长不少于3天，提高管理人员基本素质和管理服务水平。

（8）供应商至少每季度对本项目开展一次服务质量检查。

（9）供应商须对管理和服务人员进行考勤管理，每月书面向采购人提供上月的到岗人数明细表、工资发放记录、社保缴纳凭证及明细表等；每月书面向采购人汇报服务管理情况；每半年书面向采购人汇报工作总结。

3.做好保密和思想政治教育

（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

4.做好档案管理

（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

（2）档案和记录齐全，包括但不限于：

①采购人建议与投诉等,教育培训和考核记录,保密、思想政治教育培训记录。

②公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。

③安全保卫和消防安全服务：日常出入登记、大件物品进出登记、消防设备巡检记录、安全工作培训记录、监控记录、突发事件演习与处置记录等。

④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

⑤园林绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。

⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记等。

（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

5.服务改进

（1）明确工作职责，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

（2）对不合格服务事项进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

（3）供应商应增强节约意识和环保意识，节约用水用电用气，节省物资及用材，把抓好节能降耗作为长期的工作任务，如发现公共设施设备出现故障，要根据实际情况及时处理，并向采购人报告。

（4）对需要整改问题及时整改完成。

6.重大活动保障

（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。如安保工作需要，经采购人同意，全力配合公安、国安和特勤人员工作。

（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

7.应急保障预案

（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目实际情况，对重点部位及安全隐患进行排查，并建立清单与台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随设施设备、服务内容的变化，及时更新清单与台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、极端天气应对应急预案等。

（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时报告采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

8.服务方案及工作制度

（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

（3）制定物业服务方案，主要包括：园林绿化养护服务方案、环境卫生保洁服务方案、安全保卫和消防安全服务方案、体育中心管理服务方案、教职工公寓管理服务方案等。

9.信报服务

（1）对邮件、包裹和挂号信等存放区域进行管理，确保整齐有序。

（2）必要时通知收件人领取。

（3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

（4）紧急情况应当5分钟内到达现场。

（二）环境卫生保洁及教职工公寓管理服务

1.具体内容

（1）负责1号楼、6号楼（除学员超市经营范围以外）、7号楼等室内外的日常清洁保洁服务，4号楼公共区域（除所有的教室、实训室、研讨室、休息室等以外）日常保洁服务。

（2）负责学院范围内所有道路、广场、球场、停车场（车库）、雕塑、誓词墙、休闲椅、凉亭、垃圾箱、路灯、草坪及步道等日常保洁服务。

（3）负责10号楼公寓的室内、外环境卫生，11号楼、12号楼公寓的公共区域环境卫生。

（4）负责定期检查或汛期加强检查雨水排水系统，负责疏通水沟堵塞和清理沉沙井淤泥；定期检查清理屋面天沟、地沟排水，定期检查疏通污水管道。

（5）负责院内水域景观池、水景、东溪流、西溪流的保洁维护服务，及时发现和处理渗漏。

（6）负责做好垃圾分类工作，将可回收物进行回收利用，将有害垃圾按规定进行无害化处理，将不可回收垃圾（生活垃圾）清运至指定垃圾场，对接辖区专业环卫清理公司将垃圾清运至垃圾处理厂进行处理的相关工作。

（7）负责监督管理由采购人招标引进的抽清油污废水井、清理油水分离器和清理化粪池等服务项目，督促检查由采购人购买引进的餐厨废弃物清运处理专业公司每天定时入院清运餐厨废弃物，确保安全生产。

（8）负责监督管理由采购人招标引进的有害生物预防控制专业公司开展有害生物预防控制和环境消毒杀菌等服务工作，严密控制有害生物侵害和疫病传播途径。

（9）负责做好聚贤门、纳贤门外的环境卫生保洁包干。

（10）按采购人相关管理制度规定及要求，配合做好10号楼、11号楼、12号楼公寓的入住前整理及退房时物资清点，做好水电表抄录登记等日常管理工作。

（11）供应商协助采购人做好资产盘点和资产处置相关工作。

（12）完成采购人临时交办的相关工作。

2.工作要求

（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

（2）按照安全生产要求，作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

（3）提倡文明行为、有序规范作业，最大限度地减少对周围环境的影响，努力为学员和教职工提供一个清洁、舒适的学习、工作和生活环境。

（4）做好节能降耗，节约用水用电，节约物资和用材，离开作业区域要关闭电源和空调，进行冲洗作业完成后马上关闭水龙头，不得在消防栓接口取水，不得使用大于40mm水管取水。

（5）清理垃圾做到日产日清，不得随意丢弃和私自焚烧垃圾。按照垃圾分类要求，将可回收垃圾进行回收利用，将有害垃圾按规定进行无害化处理，每天早、中、晚定时将不可回收垃圾（生活垃圾）清运指定垃圾场，对接辖区专业环卫清运公司将垃圾清运至垃圾处理厂进行处理。作业车辆停放有序，作业时间不得影响交通和正常办公、教学活动。

（6）提出的相关耗材需求的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求，应按照有关说明书合理使用清洁剂、除锈剂、光亮剂、消毒液等化工液体，避免作业使用的材料对建筑物材质造成化学损害，维护设施设备原貌。

（7）爱护各种设施设备，珍惜公私财物，不得随意损坏工具、丢弃耗材，工具如有损坏应自行维修，对严重损坏不能再维修使用的应及时登记造册，并按规定报损。

（8）加强易耗品使用管理，每月按时向采购人提交由供应商管理的仓库物品领用明细表及盘点表，做好仓库物品领用台账。

（9）对房屋的天沟地沟定期开展巡查、清淤、除杂草等工作，检查清理雨水、污水管道，定期疏通污水管道，确保无异味扩散。

（10）做好室内有害生物预防控制，注意发现院区及周边的有害生物活动情况，协调专业公司开展针对有害生物的防治工作，加强环境卫生消毒杀菌，有效控制疫病传播。协调督促专业公司开展化粪池清理、油污清运、餐厨废弃物清运处理等。

（11）无采购人相关人员全程在场，不得进入保密区域。

（12）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

3.办公用房区域服务及标准

（1）大厅、楼内公共通道：

①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

④墙面无蜘蛛网，每月清洁不少于2次。

（2）电器、消防等设施设备：

①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

②门锁装置等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

（3）走廊、楼道、楼梯、扶手及楼梯间保持干净无污垢、无异味、无杂物、无积水、无蜘蛛网，每日至少开展1次清洁作业，扶手每个学期上油保养1次。

（4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（5）作业工具间：

①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（6）卫生间：

①保持干净，无异味，地面干燥，马桶、蹲坑瓷盆无污迹霉迹、无污垢、无蜘蛛网，污水无溢出，洗手台无积水，洗手盆光洁、水龙头出水正常、排水系统顺畅，墙壁无污垢、无蜘蛛网，每日对便盆、洗手盆进行冲刷和消毒至少2次，每日拖地板至少2次，每周注意做好墙壁保洁1次，每月检查洗手盆的排水系统1次，

②及时补充厕纸等易耗品，定期检查水龙头和便盆感应器电池。

（7）会议室、办公室：

①地毯地面日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁；用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

②地板地面进行定期保养，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护；日常维护使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每季度对地板进行打蜡处理。

③瓷砖地面日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

（8）电梯轿厢：

①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，要随时检查，每日至少开展1次清洁作业，每周至少上不锈钢油1次，如有地毯1天1换。

②灯具、操作指示板明亮。

（9）平台、屋顶、天沟保持干净，排水口不堵塞、无蜘蛛网，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

（10）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

①根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

②使用晶面机时，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

（11）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

（12）内庭保持无垃圾、无蜘蛛网，每日至少清扫1次，每季度至少冲洗2次。

（13）地下车库保持无垃圾、无沙尘、无蜘蛛网，每周至少清扫3次，每月至少清洗2次。

（14）图书馆的图书室、阅览室、电子阅览室、影视厅及书吧等保持室内地板干净、无污迹，桌面和书柜无尘迹，墙面无污迹、无蜘蛛网，每日至少清扫1次。

（15）室内外墙面：

①室内低处墙面保持无污垢、无蜘蛛网，每周开展清洁1次。

②各楼栋楼层的5米以下室内玻璃幕墙保持无污迹、污垢、水印、蜘蛛网和透光性好，每个月至少清洗2次，用湿润毛巾擦拭，或用滚动拖把来回滚拖，清除污迹、污垢、水印和蜘蛛网等。

③1号楼、2号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼的5米以上室内高空墙面（含玻璃幕墙的内墙）及天花板清洁，保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，每年开展清洁2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请持有高空作业证及保险保障的人员处理。

④室外墙面保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，5米以下室外墙体每月开展清洁1次，5米以上室外高空墙体，每年开展清洁2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请持有高空作业证及保险保障的人员处理。

⑤各楼栋室外玻璃幕墙保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，光洁明亮，5米以下每月擦洗2次，5至7米每季度至少擦洗2次；7米以上每年至少清洗2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请执有高空作业证及保险保障的人员处理。

4.室外公共场地区域保洁标准

（1）每日至少清扫誓言广场、道路、地面、停车场等公共区域1次，及时清理落花落果和其他杂物造成的地面污迹，保持干净、无杂物、无积水。

（2）每天至少清扫草坪1次，保持无垃圾、无明显落叶；每周巡查草坪1次，避免人为破坏、践踏、占用草坪现象。

（3）每周至少清扫园地步道2次，及时清理落花落果和小动物尸体造成地面污迹，保持干净、无杂物、无积水。

（4）每天至少清洁升旗台、休闲椅、凉亭1次，保持无明显尘迹、无蜘蛛网。

（5）每月至少开展对各种标识标牌、宣传栏、桥护栏等设备清洁作业1次，保持干净整洁、无蜘蛛网。

（6）每周至少清洁雕塑、誓词墙1次，保持无明显尘迹、无蜘蛛网，每半年至少保养雕塑1次，保持无锈迹。

（7）每月至少开展清洁室外照明设备1次，保持灯杆光洁，灯罩无蜘蛛网等。

（8）每周注意清洁办公区外立面，定期擦拭5米以下玻璃幕墙，保持干净无明显尘迹、无水渍和无蜘蛛网等。

（9）每天至少清理垃圾箱垃圾2次，每周至少清洗垃圾箱1次，保持箱体无异味扩散、外表无明显尘迹、周边无污垢、无蜘蛛网等。

（10）每周至少清理景观石1次，保持景观石表面光滑无明显污迹。

（11）每天至少清扫明沟1次，保持明沟无垃圾、无积水；每月至少清理沉沙井1次，保持无沙沉、排水通畅。

（12）每天至少清扫聚贤门、纳贤门前1次，保持聚贤门向外左手边100米，右手边至桥头需保持道路干净整洁，纳贤门周边100米的道路干净整洁。

5.水域景观池、水景、东西溪流保洁

（1）5号楼水景（自来水源）：每月至少清洗1次，即时对水池漂浮物、杂物进行清理，清除水垢、青苔、积泥和水藻。

（2）1号楼水景、水幕墙、2号楼大报告厅前水景（自来水源）：每月至少清洗1次，即时对水池漂浮物、杂物进行清理，清除水垢、青苔、积泥和水藻。

（3）2号楼小报告厅后面水景（自来水源）：每年至少清理1次水池底部淤泥，及时清理漂浮物、杂物等，保持水下淤泥适量、水边无青苔，保持水体干净。

（4）东溪流水域（含后山湖）、西溪流水域：每年至少清理1次水池底部淤泥，及时对水池漂浮物、杂物进行清理，发现渗漏及时报告并采取相应堵漏措施，保持水体干净。

（5）思贤内湖水域及思贤外湖靠近学院周边湖面：及时打捞漂浮垃圾，保持水体干净。

6.特种养殖管理要求

（1）日常投食管理

①根据物种特性定制营养配比，定时投食。

孔雀：需高蛋白颗粒饲料+新鲜蔬菜，繁殖期补充钙质，每日1至2次。

天鹅：谷物及新鲜蔬菜，禁止投喂霉变饲料，每日1至2次。

信鸽：能量颗粒（玉米、豌豆）+矿物质补充，定期增加能量补给，每日1至2次。

猫类：根据年龄、体重选择猫粮，禁止喂食人类高盐食物，每日1至3次。

②环境卫生管理

孔雀/天鹅：每日清理粪便，每周全面消毒笼舍。

信鸽：每日更换栖架垫料，每月深度清洁鸽舍。

猫类：每日清理猫砂盆，每周消毒猫窝及玩具。

③做好特种动物的日常行为观察，每日观察粪便形态、羽（皮）毛光泽情况及精神状态。

④做好特种动物繁殖准备工作，选择健康个体配对，尽量避免近亲繁殖。

（2）平时健康监测与医疗护理

①疾病预防：新入栏动物需隔离观察30天，确认无传染病后方可混群。猫类：狂犬疫苗每年1次。

②应急处理。配备稀释碘伏等日常药品，发现疾病（如猫瘟、禽流感）需立即报告采购人，并联系兽医，必要时采取隔离措施。

7.锦鲤鱼日常管理要求

（1）日常投食和管理

①观察锦鲤状态：锦鲤游动活泼、食欲旺盛，体表完整无损伤。

②投喂管理：每日投喂1-2次，投饵量以5分钟内吃完为宜。

（2）水质管理

每周补水或换水1次，更换新水总量控制在鱼池库容水量的10%-20%；每月进行1次水质参数测试，全面评估水质状况。

（3）水景池清淤、消毒和预防疾病

①每年对视情况进行清淤排污1次，需要将锦鲤鱼转移安置后方可进行清淤，清淤后晒池并用生石灰进行消毒处理，回水时用高锰酸钾融化成粉色水质，待水质平稳后将锦鲤鱼转移回放。

②每年春秋两季实施预防性杀虫杀菌处理，做好季节性防疫。

8.垃圾处理

（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识符合所在城市的要求设置。

（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。

（3）垃圾中转点保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

（4）督促管理外包专业公司对油污废水清理、油污分离器清洗、化粪池清掏及餐厨废弃物清运处理等工作，每天检查餐厨废弃物清运处理情况，无明显异味，污水管道流通顺畅，油水分离器表面干净，作业现场整洁。

（5）每个工作日内应对楼层产生的垃圾，进行分类清理，并运至垃圾集中堆放点。

（6）垃圾装袋，日产日清。

（7）垃圾应交由规范的渠道回收处理，并建立清运台账。

（8）做好垃圾分类管理的宣传工作，引导全员参与垃圾分类投放。

（9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市有关要求执行。

9.公共卫生消毒

（1）每月至少开展对办公用房区域、公共场所区域、卫生间和周围环境进行预防性卫生消毒杀菌作业2次，对电梯轿厢、扶手等经常触碰部位用酒精等消毒药品进行擦拭，消毒后及时通风；并协调督促有关专业公司做好消杀工作。

（2）每周要巡查排查院区及周边环境卫生情况，及时发现有害生物孳生源头，采取综合措施消灭“四害”等，控制室内外蚊虫、苍蝇孳生，控制和处置其它虫类易发、多发和突发的势头，预防和处置毒蛇侵害，协调督促有关专业公司开展有害生物预防控制和环境卫生消杀工作。

（3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

10.教职工公寓管理要求

（1）10号楼按入住人员需求进行清扫。10号楼、11号楼、12号楼无人员入住的空房间，每半个月至少清扫1次，保持室内地板干净、无污迹，桌面和书柜无尘迹，墙面无蜘蛛网，定期通风，其他时间应拉好窗帘，避免家具长期暴晒。

（2）10号楼、11号楼、12号楼公寓入住、退房管理：配合做好房间资产（公用物品）配置，做好入住前房间整理，及退房时资产清点等。

（3）每天至少清扫10号楼、11号楼、12号楼公寓室外及公共区域1次，保持清洁无垃圾，墙体及栏杆无明显污渍、尘迹、蜘蛛网。

（4）10号楼、11号楼、12号楼公寓内水、电、气管理，按采购人相关制度及要求（每季度或每月），配合开展水、电表抄录，按年度统计水、电费；定期或不定期检查12号楼用电安全，防止私拉电线或使用大功率电器。

（5）10号楼、11号楼、12号楼公寓维修、安全等管理,配合相关部门开展公寓维修、安全检查等。

（6）每年对10号楼、11号楼、12号楼公寓的洗手盆、便盆、卫生间、阳台等下水管进行清洁和疏通两次，时间暂定于假期进行。

11.垃圾清运车辆、扫地机、吸尘机、地板烘干机、打磨机及污水管道疏通一体机等保洁机械和工具的维护保养和管理使用

（1）供应商要做好保洁机械和工具的维修保养和使用管理，实行专业维修与日常操作保养相结合，坚持日常保养维修，做到定期保养及时修理，延长机械和工具的使用期限。

（2）供应商负责保洁机械和工具的日常保养和定期保养，中、大修理要送专业维修部进行维修，确保维修质量。

（3）供应商负责保洁机械和工具的维修费用和更换配件费用。

（4）供应商负责做好保洁器械使用管理，使用前检查设备性能，使用后要清理干净并且收拾入库。

（5）供应商维修大件设备要向采购人报备，每季度将保洁机械维修情况（包括更换零部件和维修费用）报告采购人。

12.具体材质清洁要求

（1）环氧地坪地面

①清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。

②清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取应根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。

③滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。

④浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。

⑤冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。

（2）耐磨漆地面

①日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。

②打蜡：为增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面。

（3）瓷砖地面

①日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

②深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

（4）石材地面

①根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

②使用晶面机时，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

（5）地胶板地面

①定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

②日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时应进行重点清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。

（6）地毯地面

①日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

②用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

（7）地板地面

①定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

②日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

（8）乳胶漆内墙：有污渍时用半干布擦拭。

（9）木饰面内墙：有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

（10）金属板内墙：有污渍时用半干布擦拭。

（11）涂料外墙、真石漆外墙、瓷砖外墙、铝板外墙、干挂石材外墙、玻璃幕墙外墙等：定期专业清洗。

（三）安全保卫和消防安全服务

1.具体内容

（1）做好院区范围内的安全保卫、治安管理、秩序维护、消防安全、水域安全等服务。

①做好门岗对来访人员、进出物品或危险物品进行登记、查验工作，做好治安巡逻工作；

②做好大型活动、重要会议、重要接待的安全保障工作及突发事件的应急处置工作；

③做好采购人视频监控系统的监控、记录及报警处置等管理工作；

④做好防盗、防破坏、防事故等安全工作；

⑤组织建立兼职消防队，发挥单位微型消防站的作用，负责做好消防安全培训和消防演练，做好火灾初起阶段处置工作。

⑥及时跟进消防维保公司了解消防设施设备状况，熟练掌握消防阀门等基本设备使用方法，做好消防设施设备的日常巡查和记录工作，每日每班都巡查消防重点部位，确保院区消防安全。

⑦做好车辆、道路秩序的管理维护等工作，保证采购人各区域工作、生活秩序正常。

⑧及时处置应急性事件，特别注意防范处理马蜂和蛇类的侵害。

⑨做好聚贤门、纳贤门周边秩序管理。

⑩维修管理采购人单位周边安全围栏，发现围栏倒伏要及时扶正加固，更换已经严重生锈不能再用的围栏；管理好监控摄像头周边区域的绿植，及时砍伐遮挡摄像头的树木杂草。

（2）建立各项工作管理档案，同时做好保密工作。

（3）完成采购人临时交办的相关工作任务。

2.基本要求

（1）建立安保服务相关制度，并严格执行。

（2）实行24小时值班制，对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

（3）配备安保服务必要的器材。

（4）禁止在值班前8个小时饮酒，禁止在值班时做与工作无关的事情。

（5）执勤时，着统一制服，佩戴标志，讲究文明礼貌。

（6）对来访人员进行验证确认、登记，杜绝闲杂人员进入。

（7）维护好采购人院区良好秩序，确保道路通畅，车辆停放有序。

（8）做好大型活动、重要会议、重要接待保障工作，服从安排并做好安全保卫工作。

（9）做好对队员的法纪教育和业务培训，每月安排集中学习不少于2次，开展规范化执勤、消防灭火、防暴等技能训练不少于2小时，把学习和训练列入队伍考核。

（10）严格遵守采购人制定的相关制度，熟悉有关突发事件应急预案，落实工作责任制。制定突发性火灾等紧急事件处理程序，设立消防疏散示意图，保持紧急疏散通道畅通、照明设施和引路标志完好。

（11）加强院区治安、秩序和安全管理，及时发现和处置各种安全问题和安全隐患。

（12）遵守采购人制定的有关岗位规定，对不遵守采购人的规定或不符合要求的人员，采购人有权要求调换或辞退，供应商不得拒绝。

（13）确保院区内不发生盗窃案件，如发生失窃并造成损失，视情况和职责承担相应责任和经济赔偿。

（14）保持值勤岗位、岗亭整洁卫生，每次换班前应做好值勤岗位、岗亭卫生工作。

（15）与当地公安机关、消防救援大队保持沟通联络，配合处理好涉及采购人社会治安和消防安全问题，努力建设平安校园，维护社会稳定，每季度第三个月须向采购人及当地公安机关报备秩序员（保安员）变动情况。

3.服务标准

（1）出入管理（聚贤门岗、纳贤门岗）

①聚贤门、纳贤门实行 24小时值班制，设置门岗。

②秩序员应熟悉采购人院内的常驻人口、车辆等情况。

③严格实行访客出入登记制度。对来访人员要问清情况，并征询被访人同意后方可准予进入；杜绝无关人员进入院区，对进出的劳务人员实行报备管理；排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，应及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

④大宗物品进出会同接收部门收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。如有采购人院内物资、设备运送出院应依据报备内容进行检查后方可放行。如非采购人物资需搬运出入大门，必须凭报备手续方可准许出入。

⑤配合做好公、私车辆通过号码识别信息系统管理方式出入大门，对外来的车辆实行报备放行管理，要问清情况并办理登记手续，并经确认无误后，方可准予进入。要有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

⑥要维护学院聚贤门、纳贤门周围交通管理及安全秩序，不准机动车和非机动车在门口或门口外面占道停放，确保大门出入畅通。

⑦监管好聚贤门、纳贤门周围环境卫生，保持大门区域清洁。

（2）值班巡查（巡逻岗）

①建立24小时值班巡查制度。

②制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。外围巡逻：早、中班巡逻次数不少于10次，夜班巡逻次数不少于8次，巡逻人员应认真巡查各楼宇、围墙、安全防范设备、停放车辆变化情况并做好记录。楼内巡逻：根据各楼栋功能、使用情况制定巡逻次数，各楼栋每天晚上结束使用前进行清场巡逻后实施封闭管理。

③巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

④收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施；与门岗协作，互通院内安保情况和处理有关问题。

⑤与周边单位建立社会治安联防机制，防止各类不利于采购人院内治安秩序事件发生，特别是盗窃、火灾、打架斗殴和院内秩序稳定的事件发生，一旦发现立即报告采购人相关部门并采取恰当方式处置。

⑥负责引导外来车辆有序停放，如有随意占道停车或碾压草皮停车等行为，应立即制止。

⑦对临靠采购人辖区思贤湖岸边的垂钓者、船只，要及时劝离并报告相关部门。

⑧注意防范处理马蜂、蛇类等的侵害。

（3）监控值守（监控岗）

①严格遵守监控室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度、保密制度，做好监控记录的保存工作。

②监控室自动消防系统的操作人员，应经过应急消防机构培训合格后，持证上岗，证件存放在消防控制室内备查。

③监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度，每班值班人员不得少于2人，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。

④确保监控设备正常运行和系统功能正常，监控记录资料保存时间应根据信息化硬件设备最长存储时限保存，不得私自删除，保证监控画面清晰和监控记录完整，监控设备出现故障应及时报修处理，将相关书面资料存档备案。

⑤严禁无关人员进入监控室或查阅监控记录，按采购人有关制度，经采购人授权准许查阅的做好相关记录；严禁随意触动设备按钮，需要进入监控室的人员应登记备案。

⑥监控室收到火情等报警信号，须及时进行处置并启动报警程序，同时报告采购人有关部门；如消防设备故障信号，应安排人员前往现场进行处理。

⑦熟练使用通讯联络工具，熟悉消防报警电话的程序。

⑧严禁在监控室内存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，严禁与监控室无关的电气线路和管道穿过。

⑨消防控制室内严禁吸烟或使用明火，不能带食品进入监控室，保持内务 整洁卫生。

（4）消防安全管理

①严格执行中华人民共和国消防法及其他有关法律法规，遵守采购人消防有关规章制度，建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

②建立不少于8人的兼职消防员队伍，加强灭火技能训练，能有效处置初起火灾。

③跟进消防设备维保，经常检查消防设备中心、消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道等情况，保证随时正常使用。

④定期组织消防安全宣传，提高消防安全意识，每半年至少组织开展1次消防演练，使驻场服务团队的从业人员熟练掌握灭火器材使用操作、开启消防栓接通水袋等基本技能，熟悉消防报警电话的程序。

⑤落实消防重点部位巡查制度，对易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。

⑥制止任何违反消防安全行为，发现火灾隐患及时报告。

⑦发现火灾初起马上组织扑救、疏散人员和物资，如无法控制火势应立即报警。

（5）车辆停放

①车辆行驶路线导向标志完整、清晰。

②按照采购人规划的车辆停放区域，张贴车辆停放引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

③严禁在院区道路上随意停车、占用草坪停车，严禁在非充电区域停车充电，所有车辆按规划停车位停车或充电。

④非机动车定点有序停放。

⑤发现车辆异常情况（如自燃着火）应及时处置，同时通知车主，并做好登记。

（6）岗亭保安（包括1号楼岗、5号楼岗、4号楼岗、6号楼岗、后山8A岗、8D岗、12号楼岗）

①对来访人员进行验证确认、登记，杜绝闲杂人员进入。

②定时与不定时进行区域巡查与秩序维护，重点检查围墙、围栏、消防设施、设备房周边、偏僻角落等，对生锈倒伏的围栏进行维修加固，防止人为过道或牲畜闯入，确保周边安全。

③维护好区域秩序，保障安全，确保责任区域道路通畅，引导车辆规范停放在指定区域，对乱停乱放行为进行有效劝阻和纠正。

④制止乱扔垃圾、践踏草坪、破坏公物、违规张贴、大声喧哗扰民等不文明行为，留意责任区域内公共设施（如路灯、监控探头、标识牌）的完好情况，发现损坏及时上报。

⑤及时发现和处理各种安全（如消防通道堵塞、设施设备故障、门窗未关好、可疑物品、可疑人员潜入等）隐患，熟悉并掌握各类应急预案（如火警、治安/刑事案件、自然灾害、医疗急救等）的处置流程，熟练操作安防设备（如监控屏幕、报警按钮、防暴器材等），留意环境安全（如可疑烟雾、异味、异常声响），加强安全防范，确保不发生安全方面的事故。

⑥设立1号楼、4号楼的白天前台服务形象岗，制定形象岗服务标准，统一着形象服装，保持整洁仪容，佩戴工号牌、肩章等标识，做到文明执勤和礼貌服务。

⑦做好沟通交流、信息保密和有关记录，熟练使用通讯工具，按规定程序并及时准确上报各种重大异常情况、安全隐患、突发事件等。

（7）大型活动秩序

①制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

②应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

③活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事件的处置工作，确保活动正常进行。

④对接院内展馆、誓言广场现场教学和参观活动的服务工作：一是加强对院内展馆、誓言广场进行日常巡查检查，做好巡查记录，及时发现设备故障问题并报修。二是根据现场教学活动安排，每次教学活动前提前30分钟做好相关准备工作。在誓言广场根据现场教学活动需要摆放好入党誓词展板和党旗展板，教学活动结束后及时收回；在邓小平光辉业绩展厅、信仰力量展厅和院史馆接待参观或开展现场教学活动时，提前开好门、灯和空调，活动结束后10分钟内关闭相关设备。

⑤如安保工作需要，经采购人同意，主动配合公安、国安和特勤人员工作。

（8）突发事件处理

①与采购人联合制定处置突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

②建立应急突发事件处置队伍，明确队员各自的职责，加强应急处置培训。

③识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

④每半年至少开展1次突发事件应急演练（含消防演练），做好相关记录并留档。

⑤发生意外事件时，及时采取应急措施，维护教学和办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

⑥办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

⑦发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

⑧事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

（9）巡逻车管理要求

①供应商应安排专人专管专用，按采购人的相关规定进行使用和管理，确保行车安全，不能随意占道或在架空层上方停放。

②节约资源，提倡使用电动巡逻车，在校园内公用充电口充电。在没有购置新的电动巡逻车前，车辆加油的费用由采购人负责，供应商每次加油要详细做好加油登记，实行一车一本登记簿，每个月5日前向采购人报送上个月车辆加油情况。

③供应商应爱护车辆，做好车辆日常维护保养，车辆出现故障或异常时，要及时向采购人报告，车辆维修好之前不能使用该车辆；供应商自备车辆维修、例行保养及保险等由供应商自行负责。严格行车安全，不管车辆是哪一方提供，因无证开车或驾驶不当造成的事故，维修费均由供应商自行承担。采购人提供的车辆例行保养及保险等费用由采购人承担。

④供应商应详细做好所有工作用车车辆维修明细，实行一车一本登记簿，每季度首月5日前向采购人报送上个季度车辆维修情况。不得私自采用拆除其它车辆零件的方式进行维修，如需采用该方式维修，应经采购人同意后进行。

⑤严禁供应商将车辆用于与服务无关的工作。

（四）园林绿化养护服务

1.服务范围和内容

（1）负责采购人院内（含各楼栋内、外庭）及指定（代管）区域的绿植、草地的日常养护，植被补种以及枯枝、杂草的清理，以及园林植物病虫害防治。

（2）负责采购人院内及指定（代管）区域所有的乔木、灌木、草坪的养护。

（3）对采购人因建设需要进行的绿化调整的（包括基建项目施工后协助进行修复），供应商应按采购人要求进行调整修复，调整所需的苗木由供应商提出建议，由采购人按需求采购。

（4）负责采购人院内绿色植物的摆放及盆景日常养护。

（5）负责采购人院内的景观石和东、西溪流景观维护保养。

（6）根据院区园林绿化实际需求，充分利用和改造现有条件建设简易苗圃，做好育苗计划，采取扦插、播种后育成袋（杯）苗，培育适合院区种植的苗木，作为补苗或换种新苗需要。

（7）管理维护园林灌溉系统，确保设备运行正常，做好抗旱保苗工作。

（8）充分利用园林灌溉管网、喷淋车辆等设施设备，加强园林防火工作。

（9）加强果树管理，将农耕区和誓言广场山坡的部分芒果、荔枝、龙眼等改造成为绿化景观和收获果实兼用型果树，突出校园特色。

（10）做好学院聚贤门、纳贤门外周边的绿化美化工作。

### 2.基本要求

（1）做好园林绿化服务工作记录，制定园林绿化服务的工作制度及工作计划，并遵照执行。

（2）注意农药施用安全，开展园林植物病虫害防治应向采购人报告，采购人相关部门同意后，通过发通知或提示牌等形式告知学员和教职工，方可进行施用农药。

（3）园林作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

（4）进行打草、清杂作业时，不得影响校园正常教学、办公、交通等。

（5）供应商必须配备有相应的施工作业设备及绿化养护必备的具械。对采购人所提供的器械、工具要爱惜，如有故意损坏的应照价赔偿。相关耗材报损、安全性应当符合规定要求。

（6）加强检查和巡视，制止人为破坏园林植物和景观，加强园林防火工作。

（7）如因供应商管理不到位，定植5年及以上的乔木因病虫害、缺水、用药不当及营养不良等原因（不可抗力因素除外），未及时发现并救治而造成死亡的，由供应商按同规格、同品种重新种植，所需费用由供应商自行承担。

（7）配合做好苗木采购和补植工作计划。提出年度需要采购的苗木种类、数量、规格、价格及种植方案供采购人参考，协助做好新苗木验收，并安排进行种植管理相关工作。

（8）配合做好园林用肥料、农药及农资等货物采购和管理工作。测算年度需要采购的园林用肥料、农药及农资的基本用量供采购人参考，协助做好货物验收和出入库管理。

（9）负责做好园林机械设备、劳动工具维修保养和日常管理工作。园林机械设备、劳动工具维修保养实行专业维修与操作日常保养相结合，坚持日常保养维修，做到定期保养及时修理。采购人将园林机械设备维修费用和更换配件费用捆绑于服务费中，该项维修费用和购买零配件费用由供应商包干处理，每季度及时将园林机械设备维修情况（包括更换零部件和维修费用）进行登记，书面报备给采购人，不得采用拆除其它园林机械设备零配件的方式进行维修，如需采用该方式维修，应经采购人同意后进行。

（10）喷淋车、绿化材料运输车管理要求：

①按采购人的相关规定进行使用和管理，供应商应实行专人专管专用，持证驾驶，注意检查车辆行驶安全状况，不能随意占道或在架空层上方停放。

②车辆加油的费用由采购人负责，供应商每次加油要详细做好加油登记，实行一车一本登记簿，每个月5日前向采购人报送上个月车辆加油情况。

③供应商要爱护车辆，做好车辆日常维护保养，车辆出现故障或异常时，要及时向采购人报告，并在车辆维修好之前不能使用车辆；车辆的维修和例行保养费用由采购人负责，供应商要详细做好车辆维修登记，实行一车一本登记簿，每个月5日前向采购人报送上个月车辆维修情况，不得采用拆除其它车辆零件的方式进行维修。严格行车安全，因无证开车或驾驶不当造成的事故，维修费均由供应商自行承担。

④严禁将车辆用作与服务范围之内无关的工作。

⑤车辆保险费用由采购人承担。

3.园林绿化养护

（1）根据生长环境、植物特性进行除草松土、灌溉抗旱、施肥培土、整形修剪、防治病虫害、植物防护等，并根据现场情况制定年度园林绿化养护计划。

①除草松土。对影响园林管理需要的非人工培植杂草应及时清除，要根据土质状况及时进行松土；无地被树盘，片植灌木必须定期松土除杂，对小乔木的树盘可用中耕的方法连根锄掉，埋入土中，以改良土壤；经常对草坪进行人工除杂草，对生长快、侵延力强的杂草应及时清除，也可采用除草剂除杂，结合剪草机定期剪草，控制杂草的开花及蔓延，草坪纯度须保持在90％以上，无大型、异型杂草；每年春季或冬季用草坪疏草机或草坪打孔机，对草坪进行疏草或打孔，以防草过密起团，增加草坪土壤通透性。

②灌溉抗旱。根据季节、气候、地域条件、绿地花木品种、生长期决定浇水量，遇高温干旱、太阳光线强烈的情况，应每天选择适宜的时间喷淋，确保植物正常生长、发育所需水分。对新种苗木或移栽树木要淋足定根水，并视天气情况保持土壤湿润，同时保证每2天对树干枝叶喷淋一次。每日对花坛内新种植花卉的浇淋次数要视天气情况而定，干旱天气要保证每日淋水2次。幼龄树（种植5年内），干旱天气，每周灌浇不少于2次；不耐旱的成年乔木，干旱季节，每月灌浇不少于3次；灌木、草坪、遮荫的地被植物，浇水湿透表层10cm以上，干旱天气，每周喷淋浇透不少于4次；无遮荫的地被及盆栽草花每天浇水不少于2次。浇水不得冲倒、冲歪植株及冲翻树根，对于乔灌木浇水须先给树体洗尘。

③施肥培土。要根据花木生长周期、品种和培植需要决定施用肥料的种类和数量。施肥的基本要求：定植5年内的乔木，全年施肥不少于3次，春季以氮肥为主，秋季、冬季施复合肥或磷钾肥或有机肥，每株每次施尿素0.05kg或复合肥0.1kg。定植5年后的乔木，视长势定全年施2次根外肥，肥料可用尿素、磷酸二氢钾等，古树、衰老树冬季深耕根施迟效性肥料1次，以骨粉、堆肥、垃圾肥等有机肥为主，平均每株施10kg有机物或施复合肥0.3kg，观花、观果类乔木在花后、果后追施一次复合肥或尿素。灌木全年施8次（视植物长势而定），生长期以施氮肥为主，开花期、冬季以磷钾肥为主；片植灌木，每次每平方米施化肥0.1kg；孤植灌木，每株每次施化肥0.15kg。草坪、草本地被植物，全年施肥4次以上，生长期施尿素或复合肥3次，每平方米施0.05kg；入冬前施1次复合肥，观花地被花前施1次复合肥。花坛种植后施一次以上干性肥（复合肥）或每隔10天施一次水性肥（复合肥）。应多施有机肥，尽量利用落叶及修剪出来的枝叶埋入土中或堆沤后施用，再进行培土改良土壤，提高土壤肥力，如施用化肥，施肥后应及时淋水。

④整形修剪。要根据树木形态、观赏效果、树木品种、生长情况等因素进行修剪整形。乔木出现干枝枯叶、对影响到车辆行人通行的、对影响路灯照明、遮挡监控设备的、生长过密枝条、病虫枝等情况的要及时进行枝条的清除，保持通透。整形灌木成形后要保持原来的形状，新生枝条不得超过5厘米长。片植植物修剪要求常年保持平整，球根地被及不耐修剪的地被要求保持整洁，及时清除黄叶、杂物；过密的要适当疏株、移植；过高的要间高留矮，促萌新株，逐步更新。树盘地被要定时修剪，形状、大小要规范、整齐；地被有害植物不能缠绕乔灌木。花坛及时剪除残花、枯枝、黄叶，并短截或疏去过高的枝叶，保持花坛中同一色块顶面高度基本一致。草坪每年在不影响教学的情况下修剪不少于6次，保持常绿。聚贤门、纳贤门两侧草坪要根据情况进行经常性修剪，草坪高度应控制在8cm以下。藤蔓植物原则上不用修剪，但如果出现遮挡标识牌、窗户及缠绕扶手栏杆等现象，应及时清理。对植物所出现的菟丝子、桑寄生等藤本植物缠绕的应及时人工清除并进行必要的药物控制。其余的根据苗木品种的不同进行修剪，需修剪植物按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。在确保安全的条件下，做好大乔木的高空整形修剪。

⑤病虫害防治。根据病虫害发生规律实施综合治理，做到预防为主、综合防治。及时剪除销毁病虫害引起的枯枝败叶，并结合修枝，把徒长枝、过密枝剪去，创造透风透光环境，杜绝病虫害滋生蔓延，对大枝的剪口要涂药以防病虫害的侵入，及时清除植株上的寄生物。喷药要选择在无风无雨时进行，喷药必须到位、均匀，文明操作，药水不能喷到行人身上；药水随用随配，药水配用浓度必须按使用说明，需要加大浓度或两种以上农药混用必须先小面积试用安全或经专业技术人员确认后才能大面积使用，避免人为伤害花草树木；要选择使用高效低毒、低残留农药或生物制剂，尽量保护害虫天敌，采用化学防治、生物防治相结合进行综合防治；交替使用农药，不得长期使用单一种农药防治同一病虫害；用药后应检查用药效果，不断总结院区内园林病虫害防治经验，提高防治效果。

⑥植物防护。要根据气候情况做好园林防寒、防冻（对不耐寒的植物品种），要浇返青水，在早春浇返青水。加强水肥管理，增强抗寒能力，合理浇灌，科学施肥，控制植株徒长，促进植株生长健壮，增强其抗寒能力。树干防护为树干包裹或涂白，树干包裹要在入冬前进行，将不耐寒的树木主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，涂白高度在1m～1.2m，时间宜在秋季进行,用石灰加石硫合剂对枝干涂白。对高大乔木尤其是行道树、衰老树，台风季节到来前必须进行适当修剪，剪除病虫枝、过密枝、干枯枝、下垂枝、回缩偏冠树枝；风雨过后要及时巡查行道树，及时处理风折、风倒、雷击树枝；严重偏冠树或危树必须架设护桩，确保行人、车辆安全。

（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

（4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

（5）做好园林环境卫生，及时清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。园林作业中产生的所有垃圾必须做到日产日清，不得私自焚烧或随意倒放，不得影响交通或院区环境面貌，在不影响环境卫生情况下将修剪垃圾堆沤制成有机肥料，对于不适合堆沤制肥的修剪垃圾应及时清运处理；保持绿地清洁卫生，不得有砖石、堆积物及修剪过后的枝叶堆积；花坛外缘的土面应略低于花池砌边顶面，行道树、绿地外缘土面略低于路缘石顶面，不得有泥土污染周围环境。

（6）水池水面定期清理，保持无枯枝落叶，水质清洁。

（7）根据病虫害发生规律实施综合治理，在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

（8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

（9）极端天气之后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

4.具体养护标准

总体标准：年度绿化养护计划合理，绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，发现病虫害及时有效处理，绿植造型线条简洁整齐。

（1）关键节点的养护

聚贤门、1号楼服务总台、2号楼大、小报告厅、4号楼、5号楼周围区域达到《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的一级养护标准。

（2）乔、灌木

①叶子健壮：叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下（包括5％）。

②枝、干健壮：无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；无蛀干害虫的活卵活虫；介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头），较细的枝条30厘米的一段上在5头活虫以下（包括5头）；株数都在2％以下（包括2％）；树冠完整：分支点合适，主侧枝分布匀称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

③花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。

④行道树树冠基本完整，主侧枝分布匀称，树冠通风透光，树干上无钉拴刻画，缺株在1%以下。

⑤树木上的寄生植物不超过3处，每处不超过0.5㎡。

⑥及时修剪,保持树型美观。行道树修剪枝下高标准为：胸径5cm～9cm的小乔木，不低于2m；胸径10cm～19cm的中等乔木，不低于2.5m；胸径20cm～30cm的大乔木，不低于3m；胸径35cm以上特大乔木，不低于3.5m。球状灌木、带状绿篱徒长枝不超过5 cm，及时解决因树木生长而产生的与电缆、建筑物、交通等之间的问题。

⑦绿化生产垃圾重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物。

⑧对于生长过程中歪斜的树木应及时采取扶正、加固措施，并及时松土，修树盘。

⑨每年立冬前对乔木用生石灰水按相关标准涂白（棕榈科植物除外）,做好冬季病虫害防治工作。

⑩加强自然绿地的巡查，防止松毛虫、寄生藤的产生和蔓延，基本无病虫危害迹象。

⑪常年保持所有灌木及乔木的树盆完整，使之泥土松弛、透水、无杂草。

⑫及时清除枯死的乔灌木，并回填树坑，恢复绿地平整，做好枯死乔木登记备案并及时向采购人报告。

⑬其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。

（3）草坪及其他植被

①草坪覆盖率要基本达到100％。

②草坪内杂草控制在10％以内。

③生长茂盛，颜色正常（青绿色），不枯黄。

④保持草坪四季常绿，每年修剪不少于6次，草长不超过8厘米。

⑤无病虫害迹象。

⑥绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等。

⑦根据草坪种类、季节、天气、土质、生长周期等情况，实施淋水、施肥、修剪和灭虫，草坪虫害以预防为主，虫害面积不超过草坪面积1%。

⑧草坪因施工或其他原因出现窝坑的，及时填平，保证无明显窝坑。

⑨草坪内的点缀植树要保持良好的生长形态，养护要求按照乔木、灌木按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。

⑩在现有绿地范围内，如有局部裸地现象，要因地适宜及时补种，保证裸地面积不超过0.5%。

⑪垂直绿化要根据不同植物的攀援特点，及时采取相要的牵引、设置网架等技术措施，视攀援植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀援植物要适时开花，且花繁色艳。

⑫其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。

（4）盆景（盆栽花、球形灌木）

①经常修剪、保持原有造型，无明显病虫害。

②淋水不允许把泥土冲出盆外，保持花盆外观无污迹，盆景摆放处1平方米范围内无泥土污垢。

③保持盆土疏松，无杂草及垃圾。

④根据采购人需求，保证可随时根据采购人的需要移动盆景，不能损坏花盆、损伤枝干。

⑤施放无臭味的生态肥料或水溶肥，淋水范围要加以控制，保持盆景生长旺盛。

⑥罗汉松、树桩盆景及其他盆栽花的养护按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的一级养护标准执行。

（5）绿篱（片植）带

①及时修剪，徒枝长不超过5厘米，植物面干净、整洁、平整、层次清晰，造型新颖，杂草率低于1%。

②耐修剪植物，其叶面缝隙小于5厘米。

③半耐修剪植物，其叶面缝隙为交叉层，不能直接露出植物根部及泥土。

④不用修剪的植物按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。

⑤其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。

（6）竹类

①对季节性出现的病虫害，做到提前防治，防止大面积病虫害的出现。

②因天气或不可预测出现竹子倒伏的情况，要及时加派人手扶正，并加固支架，防止二次倒伏。

③根据天气适当浇水，保持所有竹林下泥土松弛、透水、无杂草。

④对掉落的叶子只能适当保留覆盖表土为宜，其余要及时清理。

⑤砍除老竹，病竹，倒伏竹，保留适当密度，使竹林通风透光，使之健壮。

⑥其他养护按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。

（7）植物补种或局部换种

①供应商对地被植物长势不良、泥土裸露的区域需要补植或换种新的苗木，要首先进行区域土壤改良，必要时进行换土提高土壤肥力，翻耕土壤，适当晒土，向采购人提出补植苗木的种类、数量和种植方式等建议，如院内苗圃没有可以补植的苗木，由采购人按需采购。

②每次补植或换种新苗木的面积不超过200㎡时，供应商需自行完成种植任务；面积超过200㎡时，供应商可以向采购人提出申请劳务工协助完成种植。

③供应商必须确保补植或换种新苗木的种植质量，加强肥水管理，促使新苗木生长健壮，及时复绿。

④供应商必须加强对新种苗木的养护，因管养不到位，造成苗木死亡，需重新种植的苗木产生的费用均由供应商承担。

（8）思贤湖沿岸水生植物养护及内湖拦坝、凉亭、景观石、水景及溪流等景观维护

①根据季节情况对思贤湖沿岸的水生植物（含非人工种植的植物种类）进行修剪整理，及时整理野生不规整的植物，对沿岸景观植物及时进行施肥等日常养护。

②定期对采购人院内的雕塑、内湖拦坝、凉亭、景观石进行维护保养，修剪东、西溪流沿岸各类植物，及时整理野生不规整的植物，对沿溪流各类景观植物及时进行施肥和病虫害防治等日常养护。

（9）室内阴生植物放置及养护

①范围包括1号楼，2号楼大、小报告厅，3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼等地点。

②根据植物生长特性，淋水以土壤湿润为主，不允许把泥土冲出盆外，保持花盆外观无污迹，盆内无积水，防治蚊虫滋生。

③保持植株清洁，叶面无灰尘、无病黄叶。

④做好盆内施肥、松土，保持土壤疏松透气。

⑤供应商按采购人要求对新购置的盆栽植物进行合理摆放，并调整好摆放位置和植株形态，如采购人要求进行调整，供应商应及时安排人员完成调整的搬抬工作。

⑥在排除不可抗拒因素影响条件下，确保植物长势良好的生长周期为5个月以上。

（五）体育中心管理服务

1.服务范围

（1）学院7号楼所有场馆及公共区域。

（2）学院体育设施设备的维修保养。

2.服务内容

（1）体育中心的日常保洁、服务管理工作。

（2）负责体育中心内部的安全管理，配合做好体育中心内部的消防安全和场馆监控等秩序维护工作。

（3）提供气排球、篮球、羽毛球、乒乓球等裁判服务，协助采购人主办或承办的各类课程、赛事、训练、接待等活动的保障工作。

（4）负责体育中心运行的档案建立和资料管理。

（5）体育中心设施设备的日常养护、维修、管理及体育中心管理范围内其他故障的处理，9号楼健身房健身器材的维修保养。

（6）体育中心开放期间提供不少于3种茶水。

（7）具备基本应急救护能力，如有客人受伤或其他突发情况，应立即联系医务人员，在医务人员到达前按照医务人员指示做好应急救护，医务人员达到后配合做好有关人员救护。

（8）服从采购人统一安排，落实好采购人交办的其他服务工作。

3.服务标准

（1）前台管理服务要求

①制度完善（人员出入、档案资料、物品借用、场地预约、场馆工作人员考勤等管理制度）；

②负责借用物品的管理；

③保管好服务档案资料，确保及时提供各类档案资料；

④前台服务人员不少于2人。

（2）前台管理服务标准

①上岗准备：前台服务员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；检查备用的篮球、气排球、桌球、羽毛球拍及羽毛球、网球拍及网球、乒乓球拍及乒乓球等，确保各种球类数量充足、形状完好、功能正常，并摆放整齐；做好前台的清洁工作。

②提供前台服务：礼貌问候，如有需要，引导客人到达相应区域；做好出入管理工作，及时处理客人遇到的困难和提出的要求，提供相应的服务和协助；提供场馆使用查询服务，告知客人在场馆活动的注意事项，做好场地预定工作；做好体育用品（篮球、气排球、桌球、羽毛球拍及羽毛球、网球拍及网球、乒乓球拍及乒乓球等）的借出和归还工作；客人离开时，欢迎其再次光临，提醒客人归还借用物品。

（3）室内场馆（健身房、篮球场、羽毛球场、气排球场、乒乓球场、桌球室等）管理服务标准

①室内场馆管理

体育设施设备管理、保养、检修制度完备、记录齐全；配合做好配电房及供电系统管理，严格按照国家规范运行，制定切实可行的供电应急预案，设备状态标识明显、统一；负责做好场馆的消毒杀菌；负责体育设施设备的维护维修，做好记录并存档。

②室内场馆服务

上岗准备：场馆员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；确保设施设备完好、功能正常检查各种健身器材和设备并摆放整齐；做好各场馆的清洁工作，做好场馆通风，确保空气清新。

提供场馆服务：礼貌问候，对初次到来的客人应主动为其介绍设备的性能和操作方法；细心观察场内情况，及时提醒客人应注意的事项；检查各场馆设施设备的安全状况，及时擦拭健身设备、地面上的汗渍，并进行消毒；提供健身咨询服务，提供各场馆裁判员服务。

送别客人：客人离开时，礼貌问候，及时清洁、检查、擦拭、整理健身房设施设备，做好迎接下一批客人的准备。

（4）室外场地（含篮球场、7号楼3楼楼顶网球场）管理、服务标准

①室外场地管理：设施设备管理、保养、检修制度完备、记录齐全；确保照明系统外观整洁，无缺陷、松落和安全隐患，光源完好；负责设施设备的维护维修，并建立记录档案。

②室外场馆服务

上岗准备：场馆员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；确保设施设备完好、功能正常；做好各场地的清洁工作。

提供场馆服务：礼貌问候，欢迎客人光临，对初次到来的客人应主动为其介绍设备的性能和操作方法，引导客人到达相应场地；细心观察场内情况，及时提醒客人应注意的事项；检查各场地设施设备的安全状况，及时擦拭地面上的汗渍；提供各场地裁判员服务。

送别客人：客人离开时，礼貌问候，及时清洁、检查、擦拭、整理健身房设施设备，做好迎接下一批客人的准备。

（5）游泳馆管理服务标准

①游泳馆管理

负责全套水处理设备的养护，循环水泵开闭与备用水泵的切换，泳池池壁及池底的清污；负责机房内管道、水泵擦拭清理工作；负责运营中故障的处理；保证游泳馆水质、室内及泳池水温达到中华人民共和国国家标准（GB19079.1-2013）体育场所开放条件与技术要求（如国家公布新的标准，按新标准执行），每天进行 2次水质检测，每次检测不得少于3个检测项目，所有检测项目每周至少检测1次及以上，PH值要求每次检测，具体检测项目包括：总氯、自由余氯、结合氯、水温、PH 值、总碱度、钙硬度、ORP、氰尿酸、浊度；根据检测结果及水质实际情况投药，记录添加各种药品的投加量；游泳池水质的保养，规范投药，泳池水加温并保证水温达标；负责人员的出入管理、做好记录；出现设备故障时负责报告采购人进行维修；配备检测水质设备、配合卫生防疫部门的检查；每月对游泳馆设备机房内的游泳池水循环过滤设备及管件、管道进行一次全面检查，保证设备的正常运转。

②游泳馆服务

岗前准备：做好游泳池、休息区、更衣室、沐浴市及游泳馆卫生间的清洁卫生工作，保持环境整洁；将设施设备摆放整齐，检查各种设施设备、救生器材是否完好；进行池水净化，去掉水面杂物和池边污渍，保证水质和温度符合标准；准备好浴巾、拖鞋、浴液、洗发液等客用物品，准备迎接客人。

提供游泳馆服务：礼貌问候，欢迎客人光临，向客人介绍游泳馆的各项服务设施、馆内设置及注意事项；为客人办理登记，准确记录客人的姓名、房号、到达时间、更衣柜号码等信息；引导客人达到更衣室、沐浴室、泳池，并提醒客人锁好更衣柜；客人下水前，安全员提醒客人做一些简单的运动以预防腿抽筋等状况；客人游泳时，救生员应密切关注水中游情，发现险情及时急救，确保客人人身安全；注意及时擦干台面和地面的水迹，防止客人滑倒受伤；在服务过程中发现饮酒过量或身体不适的客人时，应主动劝其离开游泳池；客人游泳时，应适时巡视设施设备运行情况，发现故障立即报修，以免威胁客人安全。

送别客人：客人离开时，礼貌问候欢迎其再次光临并主动提醒客人不要忘记随身物品；及时清洁、检查、擦拭、整理设施设备，做好迎接下一批客人的准备。

③投放药品的要求：

使用具有国家批准文号的合格产品和卫生部门批准使用的产品；符合本系统泳池设备运行的产品；严格按照《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016执行，确保水质各项指标合格，符合卫生防疫部门的标准；除了闭馆期间，供应商要保证游泳馆有专业技术人员值班，及时投药和处理问题，进行日常维护和监督；每天进行水质检测，记录详细检测数据，投药后要求再次检测直至符合标准要求；每月对投药设备设施进行不少于 1 次的全面清洁，保证投药设备设施的正常工作；每月为泳池设备机房内的“泳池循环设备”及管件进行 1 次全面检查，保证设备的正常工作；每月进行1次管网内过滤网的清理；所买的药品，必须经过采购人管理人员的确认方可使用。

④其他要求：冲洗、刷净泳池及脚水池，放满水并适量加药，使其达到卫生标准；清洁水池周围环境和设施，冲洗地面，清擦门窗，并用高效消毒剂（片）溶液消毒和擦抹客用的躺椅、桌子和茶几等设施和用具；清洁更衣室和淋浴室，清擦地面和四壁，擦净更衣箱、喷淋器、镜面、手盆、台面长凳，并进行常规消毒，补齐手纸，皂液等各种客用必需品；做好循环防水工作，视水质情况，定期换水，及时清洗地面。

（6）7号楼场馆保洁服务标准

①经常清理场馆楼面杂草，保持楼面无杂草，确保建筑外观完好、整洁。

②体育中心所有场馆及公共区域的清洁保洁工作，并对以上区域通过巡检的方式使环境卫生达到既定要求，巡检需有记录。

③各场馆及场馆内设备设施进行清洁；垃圾定期收集。要求：设备实施每小时根据使用者需求及使用情况至少巡检清洁1次，开馆前、闭馆后确保各场馆及场馆内设备设施整洁、干净，无尘土、痰迹、汗渍、碎纸、烟头及垃圾杂物。

④公共区域、走廊保洁：

地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾；

墙面：无尘土、污迹、蜘蛛网；

照明灯具：无积灰；

各房间门、通道门：无尘土、污迹；

⑤公共卫生间保洁：

卫生间:无异味，每天至少冲洗 2 次以上；

地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、无积水，无尿迹、污迹；

洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；

水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净；

洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物；

镜面：无水点、水迹、尘土、污迹；

便器：内外洁净、无污垢黄迹；

墙面：无尘土、污迹、蜘蛛网；

顶板：无尘土、污迹、蜘蛛网。

⑥楼梯保洁：

地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物；

墙面：无污迹、蜘蛛网；

消防设备：表面无尘土。

楼梯：地面无尘土、烟头、痰迹及垃圾杂物，扶手无尘土。

⑦其他说明：建筑物及周边区域等保持清洁无积尘、纸屑、树叶、烟头等杂物；负责洗手间马桶、排水管道的清理疏通；墙体清洁；公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘；定期维护保养不同材质地面，保持干净、光亮；室内外金属护栏、把手定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍；场馆开放期间保证所有卫生间全天清洁卫生、无异味，地面无积水，及时更换卫生纸、擦手纸、洗手液、消毒洗手液。

（7）服务档案管理

①要求分类有序的保管档案、资料，保证各类档案、资料完整，便于查询。原始资料实行电脑储存与纸质保存并行，包括所聘请的全部员工的资料需报备采购人，实行双档制。

②供应商每月20日前向采购人提交上一月体育中心运行报告，内容包括运行总体情况、设备故障记录、设备保养、维修记录、设备更换配件记录、设备清洁记录、游泳池水质检测记录、投药记录（含药品种类、名称、每月投放数量、每天投放次数）。

（8）体育器材维修保养和管理使用

①供应商要做好体育器材维修保养和管理使用，实行专业维修与操作日常保养相结合，坚持日常保养维修，做到定期保养及时修理。

②供应商负责体育器材的日常保养和定期保养，中、大修理要送专业维修部进行维修，确保维修质量。

③供应商负责体育器材的维修费用和更换配件费用。

④供应商维修大件设备要向采购人报备，每季度将体育器材维修情况（包括更换零部件和维修费用）报告采购人。

（六）仓库管理和资产处置

1.落实专人按采购人要求做好物资仓库管理，建立物资入库、出库、盘点等台账，实行记录台账的智能信息化管理，提倡节约观念，控制物资消耗。

2.库存物资存放规范，按先进先出规则出库，保持仓库干净整洁有序。

3.加强出入库管理，每月10日前向采购人提交物品内部领用明细表及盘点表，并向采购人报送相关统计材料。

4.做好负责区域内固定资产、流动资产的日常检查记录，按月进行破损、报废物资统计，集中堆放，及时向采购人报告，由采购人按相关文件规定流程进行资产处置。

四、供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商至少提供以下设备用于物业管理服务作业。为此在本项目投标时，投标人需要就提供设备事宜做出承诺。合同期满供应商有权收回所提供的设备。所提供的设备如下表：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 打印机 | 1 | 台 |
| 2 | 基本服务 | 电脑 | 1 | 台 |
| 3 | 维修需要 | 万用表 | 2 | 个 |
| 4 | 维修需要 | 电锤 | 2 | 把 |
| 5 | 维护需要 | 角磨机 | 2 | 把 |
| 6 | 维修需要 | 手电钻 | 2 | 台 |
| 7 | 维修需要 | 疏通机 | 1 | 台 |
| 8 | 环境卫生保洁服务 | 吸尘器 | 2 | 台 |
| 9 | 环境卫生保洁服务 | 抽水泵 | 2 | 台 |
| 10 | 环境卫生保洁服务 | 电动扫地车 | 2 | 台 |
| 11 | 环境卫生保洁服务 | 尘推车 | 3 | 台 |
| 12 | 园林绿化养护服务 | 园林修剪作业起高车 | 1 | 台 |
| 13 | 园林绿化养护服务 | 草坪机 | 6 | 台 |
| 14 | 园林绿化养护服务 | 绿篱机 | 6 | 台 |
| 15 | 园林绿化养护服务 | 割灌机 | 6 | 台 |
| 16 | 园林绿化养护服务 | 高枝剪刀 | 6 | 把 |
| 17 | 园林绿化养护服务 | 大平剪 | 10 | 把 |
| 18 | 园林绿化养护服务 | 油锯 | 2 | 把 |
| 19 | 园林绿化养护服务 | 地钻打孔机 | 5 | 把 |
| 20 | 园林绿化养护服务 | 打药机 | 2 | 台 |
| 21 | 安全保卫服务 | 对讲机 | 10 | 个 |
| 22 | 安全保卫服务 | 手电筒 | 10 | 个 |
| 23 | 安全保卫服务 | 钢叉 | 10 | 把 |
| 24 | 安全保卫服务 | 头盔 | 10 | 顶 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此列举。

五、物业管理服务人员需求

（一）人员配置及岗位设置参考

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 任职条件和相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 （4人） | 项目 经理 | 1 | 1 | 具有大专或以上学历，身体健康，品貌端正，年龄30～55岁，有5年以上相关管理（经理）岗位工作经历，能熟悉操作计算机。 |
|  | 项目 副经理 | 1 | 1 |  |
|  | 客服 管理员 | 2 | 2 | 具有大专或以上学历，从事物业相关工作经历3年以上（含3年），年龄25～45 岁，有良好的沟通和协调能力。 |
| 环境卫生保洁服务（39人） | 保洁 主管 | 1 | 1 | 从事物业相关工作经历3年以上（含3年）的专职管理人员，具有大专或以上学历，年龄30～50岁，具备较强的沟通、组织、协调能力，责任感强。 |
|  | 保洁 领班 | 3 | 3 | 年龄在55岁以下，身体健康、相貌端正、思想作风正派,能掌握常用保洁工具的使用和维护，具备较强的沟通、组织、协调能力。 |
|  | 保洁员（含动物饲养员1人） | 35 | 35 | 年龄在60岁以下，工作责任心强、有较强的服务意识，具备胜任该岗位工作的能力。动物饲养员：具有动物医学或畜牧相关专业大专及以上学历，熟悉动物生理、行为、习性、营养需求等基本知识，能根据不同动物种类制定科学的饲养方案。 |
| 安全保卫和消防安全服务 （60人） | 保安主管 | 1 | 1 | 复退（转业）军人优先，身体健康，年龄在55岁以下；有3年以上安保队伍的管理经验，全面负责安保队伍的日常管理和安全防范工作，有较高的政治思想素养和安保业务水平，无违法犯罪记录，有较强的组织、管理、协调能力，受过安保业务培训，持有保安员证。 |
|  | 保安班长 | 3 | 3 |  |
|  | 保安 人员 | 49 | 49 | 年龄在18岁-50岁之间，复退军人比例占队伍的50%以上；经过正规培训，符合上岗资格，持保安员证上岗。作风正派，无违法犯罪记录；会说普通话，男性身高170cm以上，女性身高160cm以上，五官端正，身体健康，机智灵敏，能胜任执勤工作。 |
|  | 消控室人员 | 7 | 7 | 年龄在18-50之间，会说普通话，五官端正，身体健康；持消防设施操作员证。 |
| 园林绿化养护服务（43人） | 绿化 主管 | 1 | 1 | 具有园林绿化相关专业大专或以上学历；身体健康，品貌端正，思想觉悟较高，作风正派，工作责任心强；有3年以上（含3年）绿化养护从业经验；有良好的协调、团队管理能力和较强的处事应变能力。 |
|  | 专职园艺或园林绿化工程师 | 1 | 1 | 具有园林绿化相关专业大专或以上学历；有3年以上（含3年）绿化养护从业经验。良好的协调、团队管理能力和较强的处事应变能力。 |
|  | 盆景栽培技师 | 1 | 1 | 熟悉、了解盆景品种、制作流程，掌握盆景造型技艺熟悉盆景品种、生长特性及养护要点；熟悉盆景盘扎、修剪造型技术；根据原有盆景造型进行美化，使之具备较高的观赏性；具有园林绿化工程师证或花卉园艺师证。 |
|  | 绿化 管理员 | 1 | 1 | 从事绿化管理工作有3年以上（含3年）的专职管理人员，熟悉植物养护工作的基本要点；能掌握常用绿化机械、工具的使用和维护；具备较强的沟通、组织、协调能力，责任感强。负责员工出勤考核、员工培训；负责施工安全监督，须有持有高空作业证。 |
|  | 绿化 领班 | 3 | 3 | 年龄在55岁以下，熟悉植物养护工作的基本要点，能掌握常用绿化机械、工具的使用和维护，具备较强的沟通、组织、协调能力。 |
|  | 绿化员 | 36 | 36 | 年龄在60岁以下，身体健康、相貌端正、思想作风正派。工作责任心强、有较强的服务意识，具备胜任该岗位工作的能力。 |
| 体育中心管理服务（10人） | 体育中心主管 | 1 | 1 | 具有大专或以上学历（含大专），年龄25-50岁之间。 |
|  | 体育中心前台服务员 | 3 | 3 | 具备大专或以上学历，要求年龄应控制在40周岁以下（含40岁）,男性身高达到170cm以上（含170cm），女性身高达到160cm以上（含160cm），品貌端正。 |
|  | 体育中心场馆员 | 4 | 4 | 要求年龄应控制在45周岁以下（含45岁）,每天定时检查设施设备的性能和安全状况，配合开展前台服务和体育教学活动，能提供篮球、羽毛球、气排球、乒乓球等比赛裁判服务，裁判员应持有裁判资格证书。 |
|  | 体育中心游泳馆水质管理员、救生员（安全员） | 2 | 2 | 身体匀称、健康，品貌端正，女身高160cm以上(含160cm)，男身高170cm以上（含170cm），年龄20—50岁，普通话流利，思想作风正派，工作责任心强，救生员（安全员）有游泳救生员资格证。 |
| 合计 |  | 156 | 156 |  |

注：1.供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

2.供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

3.供应商派驻团队总人数核定为156人，其中主要管理人员（主管及以上）为8人，考虑到人员流动性因素和季节性用工计划，要求固定在岗总人数占项目总人数156人的95%以上（含95%，148人），季节性用工人员可占项目配置总人数156人的5%以下（含5%，8人），如固定在岗人员减少，供应商须在一个月内及时补充，此项须在服务方案中体现。

4.如有重大接待活动或重要会议需要加大保障力量时，供应商必须增加相应的专业人员予以服务保障支持（由此产生的费用由供应商承担），确保重大接待活动或重要会议保障服务顺利。

（二）工资福利待遇

工资构成必须包括基本工资、岗位工资、绩效工资、工作量提成、加班费等,要求供应商必须为所有员工购买社会保险保障（养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险），管理人员（项目经理、副经理、客服管理员、保洁主管、保安主管、绿化主管、体育中心主管）、专职园艺或园林绿化工程师、盆景栽培技师、体育中心设施设备运行维护保养人员、水质管理员（救生员）等专业技术人员应发工资应在同地区同行业标准之上。本项目成本支出要独立核算，工资构成须科学合理，利于绩效管理，促进员工工作积极性。

（三）其他事项

1.供应商必须根据《中华人民共和国劳动合同法》用工，所聘用的员工与采购人不发生任何劳动和雇佣关系，所聘用员工由供应商自行管理，并遵守《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规，涉及劳务纠纷和安全事故责任由供应商承担。

2.供应商全部聘用人员必须跟采购人备案，备案内容要有具体的人员基本情况信息，有人员变动要及时报告、报备采购人。

3.根据采购人提供的工作岗位要求，由投标人制订的《岗位说明书》《岗位流程》《岗位服务标准》《岗位服务控制程序》《安全管理制度》《人员编制表》等相关规章制度必须在投标书中具体体现，并提供相应的岗位培训制度。

4.供应商负责管理的仓库，仓库管理员应相对固定。

5.按采购人要求，供应商每月将人员工资、社会保障缴费等支出明细、银行支付回单报给采购人。

六、商务要求

（一）项目服务期限

1.本项目服务期限：2026年1月1日至2027年12月31日。

2.本项目交接期为合同生效前一个月以内，但不另行增加费用。

（二）服务地点

广西百色干部学院院内（百色市百东新区聚贤路1号）

（三）项目采购预算

本项目每年服务费用概算为人民币捌佰贰拾玖万零伍佰陆拾元整（¥8290560.00），2026年、2027年费用合计为人民币壹仟陆佰伍拾捌万壹仟壹佰贰拾元整（¥16581120.00）。

1.服务管理费包括：管理人员工资、安全保卫和消防安全服务、环境卫生保洁服务、园林绿化养护服务、体育中心管理服务的人工费，以及生活垃圾清运（不含餐厨废弃物清运处理）及绿化垃圾清运处理、高空墙面（含高空墙体、玻璃幕墙、室内特高天花板）清洗、体育器材器械专业维修保养、保洁设备与工具维修保养、园林机械和园艺工具维修使用等专项经费暂定41.88万元计入总报价（具体为生活垃圾清运及绿化垃圾处理费10万元、高空墙面清洗费20万元、体育器材专业维修保养费3万元、园林机械和园艺工具维修使用费为8.88万元，共计41.88万元），与服务费捆绑支付给供应商，专项经费由供应商在服务中专款专用，确保专项工作统筹推进。

2.本项目服务费实行包干制。投标人报价至少包括全年的日常办公经费、工资薪酬、劳保福利、服装费（含工作牌、手套、袖套、鞋帽、围裙等工作装备）、加班费、奖金、管理费、体检费、税金、国家规定购买的各项保险及岗位配套装备（含维修工具）等一切相关费用。投标人必须按岗位设置方案，配齐人员，每月将人员情况报送采购人，采购人每月审核一次，缺岗人员时间不超过一个月。

（四）付款方式

1.服务费付款方式：本项目服务费即为中标价总额，按月支付服务费，每月需要支付的服务费等于中标价总额除以24个月。由中标供应商在当月向采购人书面申请支付当月的服务费，同时提交当月在岗人数明细表和上个月工资发放记录、社保缴纳凭证及明细表，经综合考评合格，双方认可后，采购人及时付款。付款后7个工作日内，供应商开具合法有效等额发票给采购人。

2.预付款：无预付款。

3.履约保证金

（1）为保证服务质量，供应商在签订合同前向采购人交纳合同总金额3%的履约保证金（如供应商为中小企业只需交纳合同总金额2%作为履约保证金），否则，不予办理签订合同手续。

（2）履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）履约保证金退付方式、时间及条件：供应商应按合同要求完全履约，合同到期后20个工作日内，供应商向采购人申请全额退还履约保证金（无息），采购人按单位财务制度流程办理履约保证金（无息）退回手续。如在服务过程中出现质量问题被扣除履约保证金，供应商需在下个月补足。

（4）履约保证金缴纳账户信息如下：

开户名称：广西百色干部学院

开户银行：农行百色市右江支行

银行账号：2060 7001 0400 17290

（五）服务验收标准与要求

1.监督管理:采购人业务管理部门负责对本次招标项目进行日常管理，供应商须接受监督、检查与指导。

3.质量评估验收：由采购人事前制定《广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务考评办法》作为本项目采购需求的附件，采购人每月根据考评办法对供应商当月提供的服务进行一次综合考评，考评满分为100分，其中日常监督考评50分、教职工满意度测评15分、学员满意度测评15分、考评小组评分20分，以综合得分情况评价当月服务质量，以服务质量作为当月服务费支付依据，如综合得分偏低则相应扣减当月的服务费，服务质量过低则要求更换项目负责人甚至提出解除合同，具体标准如下：

①综合得分≧90分，不扣服务费；

②85分≦综合得分﹤90分，按履约保证金的1%，扣减服务费；

③80分≦综合得分﹤85分，按履约保证金的2%，扣减服务费；

④综合得分﹤80分，按履约保证金的3%，扣减服务费，采购人有权要求更换本项目负责人，限期整改；

⑤一年内有二次﹤80分的，采购人有权提前解除服务合同，按履约保证金全额，扣减服务费。

（六）服务违约处置

1.供应商必须保持固定在岗人数达到项目岗位配置人数156人的95%以上（含95%，148人），季节性用工人员可占项目配置总人数156人的5%以下（含5%，8人），如固定在岗人员减少，需要在一个月内补齐，如超过一个月不能补齐，则从履约保证金中扣除缺岗人员的人均费用。

2.供应商因自身原因导致事故的发生，造成的一切损失由供应商负责赔偿，并扣除履约保证金的5%。如有发生三次以上事故（含三次）的采购人可解除合同。

3.供应商承接采购人的工作任务，在约定完成的时限内须按照采购人的工作方式和技术规范进行服务（除因不可抗力未能按时按质完成服务外）。如因自身原因不能完成工作的，采购人有权外请人员完成，所需费用从服务费中扣除。如因此导致采购人损失的，供应商还应赔偿采购人损失。

4.供应商派驻本项目的负责人如果出现工作推委、执行力不强、工作长期达不到采购人要求、造成较大工作失误及其他严重事故的，采购人有权要求供应商撤换项目负责人，并承担相应责任，赔偿损失；供应商拒不撤换的，采购人有权解除合同。

5.供应商提供的服务质量达不到项目约定标准的，采购人除了按照项目约定扣除履约保证金、服务费用或相应费用外，如因此造成采购人损失的，供应商还应赔偿损失。

6.损失包括但不限于采购人遭受的财产损失、向第三方支付的赔偿款或罚款、为追索债权支付的律师费、诉讼费、保全费及保全保险费、公告费、鉴定费、评估费、公证费、调查费、交通费、差旅费等。

（七）安全管理责任

供应商工作人员须遵守纪律、按工作流程服务，无论操作失当还是个人主观因素造成采购人财产损失的，供应商须照价赔偿并给予处罚；供应商工作人员必须遵守相关安全法规，抓好安全生产工作，遵守采购人的安全管理制度，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范，增强安全意识，做好自身安全防护，出现事故均由供应商负责。在服务工作中由于供应商管理不严对第三方造成伤害的，供应商承担全部责任。

- 需要说明的其他事项

（一）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律，供应商必须依法保障劳动者合法权益，依法建立和完善劳动用工管理制度，必须与所用员工签订劳动合同，确立劳动关系，保障员工享有劳动权利，包括劳动报酬、工作时间、休息休假、社会保险等权益。支付报酬不得低于当地最低工资标准，依法缴纳社会保险。涉及员工切身利益的规章制度需经民主程序制定并公示。若供应商违反《中华人民共和国劳动合同法》，员工可通过劳动监察、仲裁等途径维权。供应商需承担支付赔偿金、补发工资差额及补缴社保等责任。供应商给每位服务员工购买社会保险，采购人不再支付相关需要费用。采购人与服务员工不发生任何劳动和雇佣关系，服务员工由供应商自行管理，涉及劳务纠纷和劳动安全等责任全部由供应商承担。

（二）服务人员的工资均由供应商负责，工资构成须科学合理，利于绩效管理，促进员工工作积极性。

- （三）供应商在服务期间，为所有员工统一制作工作服，服装款式风格须报经采购人确认同意。

（四）供应商所聘用员工必须跟采购人备案，备案内容要有具体的人员基本情况信息，有人员增减变化要在5日内报告、报备采购人。

（五）根据采购人提供的工作岗位要求，由供应商制订的《岗位说明书》《岗位流程》《岗位服务标准》《岗位服务控制程序》《安全管理制度》《人员编制表》等相关规章制度必须在投标书中具体体现，并提供相应的岗位培训制度。

（六）本项目成本支出要独立核算，按采购方要求，每月将人员工资、社会保障缴费等人员经费支出明细、银行支付回单报采购人。

（七）供应商负责管理的二级仓库必须设相对固定的仓库管理员。

（八）以下涉及的零星维修材料、低值易耗品、一次性用品以及材料、客耗品及园林绿化补植苗木、农药、化肥、农资等费用明确如下：

1.零星维修费用及所需配件材料费用

（1）高空清洗所需费用及体育器材器械专业维修保养、保洁设备维修保养、园林机械和园艺工具维修使用的相关费用已包含在物业服务采购项目中标金额之内，由供应商承担；园林的溪流、水景轻微漏水修补费用在1000元以内（含1000元），供应商自备车辆维修与例行保养等由供应商承担。服务使用车辆的加油费用由采购人承担。

（2）采购人提供的车辆例行保养和正常维修费用由采购人承担，园林的溪流、水景维护修补费用1000元以上（不含1000元）由采购人承担。

2.低值易耗品费用

（1）供应商的日常办公易耗品、员工工作服装（含工作牌、手套、袖套、鞋帽、围裙等工作装备）、员工岗位配套装备（含维修工具、维修配件与材料）等相关费用包含在物业服务采购项目合同金额之内，由供应商承担。

（2）物业管理服务过程中中所需的低值易耗品、一次性用品以及材料（不含维修工具、维修配件与材料）等由采购人承担。

3.园林绿化补植苗木及园林用农药、肥料和农资费用

（1）园林绿化养护服务过程中，因管养不到位，造成苗木死亡，需重新种植的苗木产生的费用均由供应商承担。

（2）因园林植物衰老需要重新规划种植或补植所需要购买的苗木，园林绿化养护所需要施用的农药、化肥及农资费用由采购人承担。

4.客耗品费用

体育中心、物业管理范围公共区域等所需客耗品费用由采购人承担。

（九）投标人必须对项目技术文件以及学院机密或商业秘密保密，保密范围包括技术情报、数据资料。未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

八、采购项目需落实的政府采购政策

1.采购人承诺落实政府采购政策，本采购项目支持和鼓励促进中小企业参与投标，不设定限制中小企业门槛。供应商要设置适当岗位，公平安排残疾人就业。采购人还将落实好相关政府绿色采购政策等。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

九、现场勘查（不做强制要求）

（一）为了让投标人充分了解学院地理环境及所需服务要求，采购人统一组织现场考察，潜在投标人可在规定时间自愿到采购单位进行现场考察，交通工具、费用由各潜在投标人自行负责。

（二）集中考察时间：2025年11月28日上午10时集中，逾时不予接待。未在规定时间到场勘查的潜在投标人将视为自动放弃现场考察的权利。

（三）联系人及电话：陈老师，电话：0776-3883162；集中地点：广西百色干部学院（百色市百东新区聚贤路1号）。

（四）现场考察携带的资料：法人或委托代理人须持单位介绍信原件（或授权书原件）及个人有效身份证原件前往。以上人员进行到场登记，未按要求提供证明的不予接待。

附件

广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务考评办法

为规范学院后勤保障各项服务工作，做好学院2026年、2027年物业管理服务考评，客观评价供应商的服务质量，为每月支付服务费提供依据，结合实际，制定本办法。

一、考核组成员

组长：后勤管理部负责人

副组长：工作联系部门相关领导

成员：由5-7人组成，从学院办公室、学员工作部和后勤管理部的后勤、安保、资产采购、基建动力等业务科室抽调人员组成，由学院机关党委纪委安排人员监督。

二、考评安排

每月对供应商开展服务工作情况进行综合考评1次，日常监督考评由业务科室自行安排，考评小组考评时间一般为当月20至26日组织进行，具体时间根据工作情况安排。

三、考评办法

由采购人根据供应商的基本服务、环境卫生保洁服务、安全保卫服务、消防安全服务、园林绿化养护服务、体育中心管理服务及教职工公寓管理服务等制定评分标准和分值：

1.日常监督考评（满分50分）。由采购人派相关业务科室进行日常监督管理，每月选定至少5天作为考评日，以供应商向采购人提供工作日志和采购人巡查工作情况作为监督考评依据，由采购人监管人员负责评分，并将每次评分情况进行汇总，当月日常监督考评得分等于日常监督考评总分（50分）减去当月日常考评累计扣分。

2.学员满意度测评（满分15分）。每月由采购人业务管理部门向学员发放（网发）满意度测评表，由学员进行满意度测评，按满意度的百分率乘以15分等于该项所得分。

3.教职工满意度测评（满分15分）。每月由采购人业务管理部门向教职工发放（网发）满意度测评表，由教职工进行满意度测评，按满意度的百分率乘以15分等于该项所得分。

4.考评小组考核评分（满分20分）。每月由采购人抽调5-7人组成考评小组，对供应商服务的专业化规范化水平（分值4分）、组织协调能力（分值4分）、服务执行力（分值4分）、完成任务质量（分值8分）等情况进行评分，得出各位小组成员的评分，之后去掉一个最高分和一个最低分，余下各位小组成员合计汇总后取平均值为所得分。同时，考评小组成员根据当月承担重大活动或应急任务情况、处置突发事件情况和代表参加自治区级及以上比赛活动获奖励的讨论加分项，有一项的可以加1分，并汇入所得分。

5.根据日常监督考评、学员满意度测评、教职工满意度测评、考评小组考核评分情况得出当月的综合得分。

6.如果某项工作出现失误或存在问题，在一年内整改不到位被连续扣分的，按相同扣分问题出现的次数乘以扣分标准计算扣分值，如该项扣分标准为0.5分，第二次出现问题即按2乘以0.5等于1为扣分，依次计算。

7.同类项目总分值出现不足于扣减的情况，在综合得分项进行统一扣减。

四、考评内容及标准

详见附件

五、考核结果的使用

根据综合得分情况扣减服务费，具体如下：

1.综合得分≧90分，不扣服务费；

2.85分≦综合得分﹤90分，按履约保证金的1%，扣减服务费；

3.80分≦综合得分﹤85分，按履约保证金的2%，扣减服务费；

4.综合得分﹤80分，按履约保证金的3%，扣减服务费，采购人有权要求更换本项目负责人，限期整改；

5.一年内有二次﹤80分的，采购人有权提前解除服务合同，按履约保证金全额，扣减服务费。

附件：1.广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务质量自评表

2.广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务采日常监督考

评表

3.广西百色干部学院2024年至2025年物业管理服务日常监督考评

汇总表

4.广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务满意度测评表

（学员）

5.广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务满意度测评表

（教职工）

6.广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务考评小组考核评

分表

7.当月服务质量综合得分表

附件1

广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务质量自评表

| 自评时间： 年 月 日 （满分：100分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别及 内容 |  | 服务标准 | 评分标准 | 自评得分 | 扣分 | 扣分说明 |
| 基本服务 （10分） |  | 1.各岗位工作人员的数量、学历、经历、年龄等情况。人员配置总人数要求为156人，主要管理人员（主管及以上）为8人，固定在岗总人数至少达到95%（148人）以上。 2.做好保密和思想政治教育,不出现涉密事件，队伍思想状况端正。 3.档案管理及时准确，材料记录完整齐全。 （1）教育培训和考核记录,保密、思想政治教育培训记录。 （2）公用设施设备维护服务的台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。 （3）安全保卫和消防安全服务：日常出入登记、大件物品进出登记、消防设备巡检记录、安全工作培训记录、监控记录、突发事件演习与处置记录等。 （4）保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。 （5）园林绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。 （6）其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记等。 4.提高服务自查自纠能力，改进和提升服务水平。节约意识不到位，造成水、电、气及物资、用材浪费。存在问题整改不及时。 5.重大活动保障时有计划、有流程、有措施，有检查、排查，消除隐患，服务态度好，如安保工作需要，主动配合公安、国安和特勤人员工作。做好现场清理工作。 6.建立火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、极端天气应对应急预案等应急保障预案，重点区域及安全隐患排查记录情况，每季度组织各类应急预案和救护的培训不少于1次，开展应急演练不少于1次。做好应急物资筹备和管理情况。 7.制定人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。制定公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案等。 8.对邮件、包裹和挂号信等存放区域进行管理，确保整齐有序。大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。紧急情况应当5分钟内到达现场。 9.加强对二级仓库管理，每月及时提交仓库物品领用明细表及盘点表，做好仓库物品领用台账。 | 1.当月出现缺岗超过半个月仍未到位的，扣1分。2.当月出现员工泄露秘密或违法违规行为扣1分。3.当月档案管理存在问题扣0.5分。4.当月问题整改不到位扣0.5分。5.浪费水、电、气或物资，发现一次扣0.5分。6.重大活动保障存在问题扣0.5分。7.每季度检查建立应急预案一次，存在一项问题扣0.5分。8.每季度检查工作制度执行情况一次，存在1项问题扣0.5分。9.紧急情况不按要求到位扣1分。10.大件物资出入不报备的扣0.5分。11.二级仓库管理混乱扣0.5分。此项扣分满10分为止。 |  |  |  |
| 车辆管理要求 （2分） |  | 1.园林洒水车、养护工作车、巡逻车等所有采购人准许使用的车辆实行专人专管专用，建立“一车一本登记簿”，做好用油和维修保养记录，电动巡逻车要在校园内公用充电口充电，每个月5日前向采购人报送上个月车辆加油、维修情况。 2.严格行车安全，驾驶员应持有相应车辆的驾驶证照，车辆不能随意占道或在架空层上方停放，不能将车辆用作与服务范围之内无关的工作。 3.应爱护车辆，做好车辆日常维护保养，车辆出现故障或异常时，要及时向采购人报告，车辆维修好之前不能使用该车辆。 4.做好所有工作用车车辆维修明细，实行一车一本登记簿，每季度首月5日前向采购人报送上个季度车辆维修情况。不得私自采用拆除其它车辆零件的方式进行维修，如需采用该方式维修，应经采购人同意后进行。 5.严禁将车辆用于与服务无关的工作。 | 每月检查不达标的，每项扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
| 环境卫生保洁服务及教职工公寓管理（20 分） | 办公用房区域（1号楼、4号楼公共区域<除所有的教室、实训室、研讨室、休息室等外>、6号楼、7号楼及10号楼、11号楼、12号楼部分公寓）服务及标准（5分） | 1.大厅、楼内公共通道： （1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （2）门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 （3）指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 （4）墙面无蜘蛛网，每月清洁不少于2次。 2.电器、消防等设施设备： （1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 （2）门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 3.走廊、楼道、楼梯、扶手及楼梯间：保持干净无污垢、无异味、无杂物、无积水、无蜘蛛网，每日至少开展1次清洁作业，扶手每个学期上油保养1次。 4.开水间：保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 5.作业工具间： （1）保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （2）作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 6.卫生间： （1）保持干净，无异味，地面干燥，马桶、蹲坑瓷盆无污迹霉迹、无污垢、无蜘蛛网，污水无溢出，洗手台无积水，洗手盆光洁、水龙头出水正常、排水系统顺畅，墙壁无污垢、无蜘蛛网，每日对便盆、洗手盆进行冲刷和消毒至少2次，每日拖地板至少2次，每周注意做好墙壁保洁1次，每月检查洗手盆的排水系统1次， （2）及时补充厕纸等易耗品，定期检查水龙头和便盆感应器电池。 7.会议室、办公室： （1）地毯地面日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁；用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 （2）地板地面进行定期保养，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护；日常维护使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每季度对地板进行打蜡处理。 （3）瓷砖地面日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 8.电梯轿厢： （1）保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，要随时检查，每日至少开展1次清洁作业，每周至少上不锈钢油1次，如有地毯1天1换。 （2）灯具、操作指示板明亮。 9.平台、屋顶、天沟：保持干净，排水口不堵塞、无蜘蛛网，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 10.石材地面、内墙：做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 （2）使用晶面机时，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 11.地毯：保持干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 12.内庭：保持无垃圾、无蜘蛛网，每日至少清扫1次，每季度至少冲洗2次。 13.地下车库：保持无垃圾、无沙尘、无蜘蛛网，每周至少清扫3次，每月至少清洗2次。 14.图书馆的图书室、阅览室、电子阅览室、影视厅及书吧等：保持室内地板干净、无污迹，桌面和书柜无尘迹，墙面无污迹、无蜘蛛网，每日至少清扫1次。 15.室内外墙面： （1）室内低处墙面保持无污垢、无蜘蛛网，每周开展清洁1次。 （2）各楼栋楼层的5米以下室内玻璃幕墙保持无污迹、污垢、水印、蜘蛛网和透光性好，每个月至少清洗2次，用湿润毛巾擦拭，或用滚动拖把来回滚拖，清除污迹、污垢、水印和蜘蛛网等；5至7米室内玻璃幕墙，每季度滚动擦拭2次。 （3）1号楼、2号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼的7米以上室内高空墙面（含玻璃幕墙的内墙）及天花板清洁，保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，每年开展清洁2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请执有高空作业证及保险保障的人员处理。 （4）室外墙面保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，5米以下室外墙体每月开展清洁1次，5米以上室外高空墙体，每年开展清洁2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请持有高空作业证及保险保障的人员处理。 （5）各楼栋室外玻璃幕墙保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，光洁明亮，5米以下每月擦洗2次，5米以上每年至少清洗2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请执有高空作业证及保险保障的人员处理。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满5分为止。 |  |  |  |
|  | 室外公共场地区域保洁标准 （4分） | 1.每日至少清扫誓言广场、道路、地面、停车场等公共区域1次，及时清理落花落果和其他杂物造成的地面污迹，保持干净、无杂物、无积水。 2.每天至少清扫草坪1次，保持无垃圾、无明显落叶；每周巡查草坪1次，避免人为破坏、践踏、占用草坪现象。 3.每周至少清扫园地步道2次，及时清理落花落果和小动物尸体造成地面污迹，保持干净、无杂物、无积水。 4.每天至少清洁升旗台、休闲椅、凉亭1次，保持无明显尘迹、无蜘蛛网。 5.每月至少开展对各种标识标牌、宣传栏、桥护栏等设备清洁作业1次，保持干净整洁、无蜘蛛网。 6.每周至少清洁雕塑、誓词墙1次，保持无明显尘迹、无蜘蛛网，每半年至少保养雕塑1次，保持无锈迹。 7.每月至少开展清洁室外照明设备1次，保持灯杆光洁，灯罩无蜘蛛网等。 8.每周注意清洁办公区外立面，定期擦拭5米以下玻璃幕墙，保持干净无明显尘迹、无水渍和无蜘蛛网等。 9.每天至少清理垃圾箱垃圾2次，每周至少清洗垃圾箱1次，保持箱体无异味扩散、外表无明显尘迹、周边无污垢、无蜘蛛网等。 10.每周至少清理景观石1次，保持景观石表面光滑无明显污迹。 11.每天至少清扫明沟1次，保持明沟无垃圾、无积水；每月至少清理沉沙井1次，保持无沙沉、排水通畅。 12.每天至少清扫聚贤门、纳贤门前1次，保持聚贤门向外左手边100米，右手边至桥头需保持道路干净整洁，纳贤门周边100米的道路干净整洁。 | 每月日常日常监督发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 水域景观池、水景、东西溪流保洁 （2分） | 1.5号楼水景（自来水源）：每月至少清洗1次，即时对水池漂浮物、杂物进行清理，清除水垢、青苔、积泥和水藻。 2.1号楼水景、水幕墙、2号楼大报告厅前水景（自来水源）：每月至少清洗1次，即时对水池漂浮物、杂物进行清理，清除水垢、青苔、积泥和水藻。 3.2号楼小报告厅后面水景（自来水源）：每年至少清理1次水池底部淤泥，及时清理漂浮物、杂物等，保持水下淤泥适量、水边无青苔，保持水体干净。 4.东溪流水域（含后山湖）、西溪流水域：每年至少清理1次水池底部淤泥，及时对水池漂浮物、杂物进行清理，发现渗漏及时报告并采取相应堵漏措施，保持水体干净。 5.思贤内湖水域及思贤外湖靠近学院周边湖面：及时打捞漂浮垃圾，保持水体干净。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 高空墙面清洗质量要求 （1分） | 1.各楼栋5米以上玻璃幕墙：每年至少清洗2次（于每年的寒假、暑期安排清洗，高空清洗应雇请专业人员操作） （1）玻璃幕墙清洗后无灰尘、污垢、污渍、水迹、手印等印迹。 （2）玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙不得有污垢存在。 （3）玻璃幕墙拼接处的硅硐密封胶缝表面应无污垢。 （4）室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印等其它印迹。 （5）玻璃幕墙处理的达到无尘、无垢、光洁明亮，玻璃幕墙干刮处理后墙面等无损坏。 2.学院各楼栋的室外高空墙体清洗：每年至少清洗1次（于每年暑假安排清洗，高空清洗专业人员操作）,可以进行洒水冲洗，以达到所清洗建筑表面目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网。 3.1号楼、2号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼的5米以上高空内墙墙面（含玻璃幕墙的内墙）及天花板清洁：每年至少清洁1次（于每年暑期安排清洗，高空清洗专业人员操作），用湿润毛巾进行擦拭，或用滚动拖把来回滚拖，清除污迹、污垢、水印和蜘蛛网等。 4.此项服务可由供应商再次外包给持有高空作业证及保险保障的人员进行作业，实行包工、包料、包安全、包质量、包工期、包风险等办法实施。 | 每年1月、8月的日常监督考评发现不达标的，每项扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 特种养殖管理要求（1分） | 1.日常投食管理 （1）根据物种特性定制营养配比，定时投食。 孔雀：需高蛋白颗粒饲料+新鲜蔬菜，繁殖期补充钙质，每日1至2次。 天鹅：谷物及新鲜蔬菜，禁止投喂霉变饲料，每日1至2次。 信鸽：能量颗粒（玉米、豌豆）+矿物质补充，定期增加能量补给，每日1至2次。 猫类：根据年龄、体重选择猫粮，禁止喂食人类高盐食物，每日1至3次。 （2）环境卫生管理 孔雀/天鹅：每日清理粪便，每周全面消毒笼舍。 信鸽：每日更换栖架垫料，每月深度清洁鸽舍。 猫类：每日清理猫砂盆，每周消毒猫窝及玩具。 （3）做好特种动物的日常行为观察，每日观察粪便形态、羽（皮）毛光泽情况及精神状态。 （4）做好特种动物繁殖准备工作，选择健康个体配对，尽量避免近亲繁殖。 2.平时健康监测与医疗护理 （1）疾病预防：新入栏动物需隔离观察30天，确认无传染病后方可混群。猫类：狂犬疫苗每年1次。 （2）应急处理。配备稀释碘伏等日常药品，发现疾病（如猫瘟、禽流感）需立即报告采购人，并联系兽医，必要时采取隔离措施。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 锦鲤鱼日常管理要求（1分） | 1.日常投食和管理 （1）观察锦鲤状态：锦鲤游动活泼、食欲旺盛，体表完整无损伤。 （2）投喂管理：每日投喂1-2次，投饵量以5分钟内吃完为宜。 2.水质管理：每周补水或换水1次，更换新水总量控制在鱼池库容水量的10%-20%；每月进行1次水质参数测试，全面评估水质状况。 3.水景池清淤、消毒和预防疾病 （1）每年对视情况进行清淤排污1次，需要将锦鲤鱼转移安置后方可进行清淤，清淤后晒池并用生石灰进行消毒处理，回水时用高锰酸钾融化成粉色水质，待水质平稳后将锦鲤鱼转移回放。 （2）每年春秋两季实施预防性杀虫杀菌处理，做好季节性防疫。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 垃圾清运处理（2分） | 1.在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识符合所在城市的要求设置。 2.桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 3.垃圾中转点保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 4.督促管理外包专业公司对油污废水清理、油污分离器清洗、化粪池清掏及餐厨废弃物清运处理等工作，每天检查餐厨废弃物清运处理情况，无明显异味，污水管道流通顺畅，油水分离器表面干净，作业现场整洁。 5.每个工作日内应对楼层产生的垃圾，进行分类清理，并运至垃圾集中堆放点。 6.垃圾装袋，日产日清。对接垃圾清运公司，每天将暂存场垃圾清运干净。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 公共卫生消毒 （1分） | 1.每月至少开展对办公用房区域、公共场所区域、卫生间和周围环境进行预防性卫生消毒杀菌作业2次，对电梯轿厢、扶手等经常触碰部位用酒精等消毒药品进行擦拭，消毒后及时通风；并协调督促有关专业公司做好消杀工作。 2.每周要排查院区及周边环境卫生情况，采取综合措施消灭“四害”，控制室内外蚊虫、苍蝇孳生，做好突发其它有害生物处置，预防和及时处置毒蛇侵害，协调督促有关专业公司开展有害生物预防控制工作。 3.发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 垃圾清运车辆、扫地机等保洁机械和工具的维修和管理使用 （1分） | 1.负责保洁机械和工具的日常保养和定期保养，中、大修理要送专业维修部进行维修，确保维修质量。 2.负责做好保洁器械使用管理，使用前检查设备性能，使用后要清理干净并且收拾入库。 3.维修大件设备要向采购人报备，每季度将保洁机械维修情况（包括更换零部件和维修费用）报告采购人。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 教职工公寓（10、11、12号楼）管理要求（2分） | 1.10号楼按入住人员需求进行清扫。10号楼、11号楼、12号楼无人员入住的空房间，每半个月至少清扫1次，保持室内地板干净、无污迹，桌面和书柜无尘迹，墙面无蜘蛛网，定期通风，其他时间应拉好窗帘，避免家具长期暴晒。 2.10号楼、11号楼、12号楼公寓入住、退房管理：配合做好房间资产（公用物品）配置，做好入住前房间整理，及退房时资产清点等。 3.每天至少清扫10号楼、11号楼、12号楼公寓室外及公共区域1次，保持清洁无垃圾，墙体及栏杆无明显污渍、尘迹、蜘蛛网。 4.10号楼、11号楼、12号楼公寓内水、电、气管理，按采购人相关制度及要求（每季度或每月），配合开展水、电表抄录，按年度统计水、电费；定期或不定期检查12号楼用电安全，防止私拉电线或使用大功率电器。 5.10号楼、11号楼、12号楼公寓维修、安全等管理,配合相关部门开展公寓维修、安全检查等。 6.每年对10号楼、11号楼、12号楼公寓的洗手盆、便盆、卫生间、阳台等下水管进行清洁和疏通两次，时间暂定于假期进行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
| 安全保卫和消防安全（20分） | 出入管理（聚贤门岗、纳贤门岗） （4分） | 1.聚贤门、纳贤门实行 24小时值班制，设置门岗。 2.秩序员应熟悉采购人院内的常驻人口、车辆等情况。 3.严格实行访客出入登记制度。对来访人员要问清情况，并征询被访人同意后方可准予进入；杜绝无关人员进入院区，对进出的劳务人员实行报备管理；排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，应及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 4.大宗物品进出会同接收部门收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。如有采购人院内物资、设备运送出院应依据报备内容进行检查后方可放行。如非采购人物资需搬运出入大门，必须凭报备手续方可准许出入。 5.配合做好公、私车辆通过号码识别信息系统管理方式出入大门，对外来的车辆实行报备放行管理，要问清情况并办理登记手续，并经确认无误后，方可准予进入。要有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 6.要维护学院聚贤门、纳贤门周围交通管理及安全秩序，不准机动车和非机动车在门口或门口外面占道停放，确保大门出入畅通。 7.监管好聚贤门、纳贤门周围环境卫生，保持大门区域清洁。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 值班巡查（巡逻岗） （4分） | 1.建立24小时值班巡查制度。 2.制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。外围巡逻：早、中班巡逻次数不少于10次，夜班巡逻次数不少于8次，巡逻人员应认真巡查各楼宇、围墙、安全防范设备、停放车辆变化情况并做好记录。楼内巡逻：根据各楼栋功能、使用情况制定巡逻次数，各楼栋每天晚上结束使用前进行清场巡逻后实施封闭管理。 3.巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 4.收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施；与门岗协作，互通院内安保情况和处理有关问题。 5.与周边单位建立社会治安联防机制，防止各类不利于采购人院内治安秩序事件发生，特别是盗窃、火灾、打架斗殴和院内秩序稳定的事件发生，一旦发现立即报告采购人相关部门并采取恰当方式处置。 6.负责引导外来车辆有序停放，如有随意占道停车或碾压草皮停车等行为，应立即制止。聚贤门至思贤桥和纳贤门至丁字路口路段应保持交通秩序畅通。 7.对临靠采购人辖区思贤湖岸边的垂钓者、船只，要及时劝离并报告相关部门。 8.注意防范处理马蜂、蛇类等的侵害。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 监控值守（监控岗） （2分） | 1.严格遵守监控室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度、保密制度，做好监控记录的保存工作。 2.监控室自动消防系统的操作人员，应经过应急消防机构培训合格后，持证上岗，证件存放在消防控制室内备查。 3.监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度，每班值班人员不得少于2人，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 4.确保监控设备正常运行和系统功能正常，监控记录资料保存时间应根据信息化硬件设备最长存储时限保存，不得私自删除，保证监控画面清晰和监控记录完整，监控设备出现故障应及时报修处理，将相关书面资料存档备案。 5.严禁无关人员进入监控室或查阅监控记录，按采购人有关制度，经采购人授权准许查阅的做好相关记录；严禁随意触动设备按钮，需要进入监控室的人员应登记备案。 6.监控室收到火情等报警信号，须及时进行处置并启动报警程序，同时报告采购人有关部门；如消防设备故障信号，应安排人员前往现场进行处理。 7.熟练使用通讯联络工具，熟悉消防报警电话的程序。 8.严禁在监控室内存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，严禁与监控室无关的电气线路和管道穿过。 9.消防控制室内严禁吸烟或使用明火，保持控制室内的整洁卫生。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 消防安全管理 （3分） | 1.严格执行中华人民共和国消防法及其他有关法律法规，遵守采购人消防有关规章制度，建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 2.建立不少于8人的兼职消防员队伍，加强灭火技能训练，能有效处置初起火灾。 3.跟进消防设备维保，经常检查消防设备中心、消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道等情况，保证随时正常使用。 4.定期组织消防安全宣传，提高消防安全意识，每半年至少组织开展1次消防演练，使驻场服务团队的从业人员熟练掌握灭火器材使用操作、开启消防栓接通水袋等基本技能，熟悉消防报警电话的程序。 5.落实消防重点部位巡查制度，对易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 6.制止任何违反消防安全行为，发现火灾隐患及时报告。 7.发现火灾初起马上组织扑救、疏散人员和物资，如无法控制火势应立即报警。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满3分为止。 |  |  |  |
|  | 车辆停放管理 （1分） | 1.车辆行驶路线导向标志完整、清晰。 2.按照采购人规划的车辆停放区域，张贴车辆停放引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 3.严禁在院区道路上随意停车、占用草坪停车，严禁在非充电区域停车充电，所有车辆按规划停车位停车或充电。 4.非机动车定点有序停放。 5.发现车辆异常情况（如自燃着火）应及时处置，同时通知车主，并做好登记。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 岗亭保安（包括1号楼岗、5号楼岗、4号楼岗、6号楼岗、后山8A岗、8D岗、12号楼岗） （4分） | 1.对来访人员进行验证确认、登记，杜绝闲杂人员进入。 2.定时与不定时进行区域巡查与秩序维护，重点检查围墙、围栏、消防设施、设备房周边、偏僻角落等，对生锈倒伏的围栏进行维修加固，防止人为过道或牲畜闯入，确保周边安全。 3.维护好区域秩序，保障安全，确保责任区域道路通畅，引导车辆规范停放在指定区域，对乱停乱放行为进行有效劝阻和纠正。 4.制止乱扔垃圾、践踏草坪、破坏公物、违规张贴、大声喧哗扰民等不文明行为，留意责任区域内公共设施（如路灯、监控探头、标识牌）的完好情况，发现损坏及时上报。 5.及时发现和处理各种安全（如消防通道堵塞、设施设备故障、门窗未关好、可疑物品、可疑人员潜入等）隐患，熟悉并掌握各类应急预案（如火警、治安/刑事案件、自然灾害、医疗急救等）的处置流程，熟练操作安防设备（如监控屏幕、报警按钮、防暴器材等），留意环境安全（如可疑烟雾、异味、异常声响），加强安全防范，确保不发生安全方面的事故。 6.设立1号楼、4号楼的白天前台服务形象岗，制定形象岗服务标准，统一着形象服装，保持整洁仪容，佩戴工号牌、肩章等标识，做到文明执勤和礼貌服务。 7.做好沟通交流、信息保密和有关记录，熟练使用通讯工具，按规定程序并及时准确上报各种重大异常情况、安全隐患、突发事件等。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 大型活动秩序 （1分） | 1.制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 2.应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 3.活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事件的处置工作，确保活动正常进行。 4.对接院内展馆、誓言广场现场教学和参观活动的服务工作：一是加强对院内展馆、誓言广场进行日常巡查检查，做好巡查记录，及时发现设备故障问题并报修。二是根据现场教学活动安排，每次教学活动前提前30分钟做好相关准备工作。在誓言广场根据现场教学活动需要摆放好入党誓词展板和党旗展板，教学活动结束后及时收回；在邓小平光辉业绩展厅、信仰力量展厅和院史馆接待参观或开展现场教学活动时，提前开好门、灯和空调，活动结束后及时关闭。 5.如安保工作需要，主动配合公安、国安和特勤人员工作。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 突发事件处理 （1分） | 1.与采购人联合制定处置突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 2.建立应急突发事件处置队伍，明确队员各自的职责，加强应急处置培训。 3.识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 4.每半年至少开展1次突发事件应急演练（含消防演练），做好相关记录并留档。 5.发生意外事件时，及时采取应急措施，维护教学和办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 6.办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 7.发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 8.事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
| 园林绿化养护服务 （20分） | 基本要求（2分） | 1.做好园林绿化服务工作记录，制定园林绿化服务的工作制度及工作计划，并遵照执行。 2.注意农药施用安全，开展园林植物病虫害防治应向采购人报告，发通知或提示牌等形式告知学员和教职工。 3.园林作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 4.进行打草、清杂作业时，不得影响校园正常教学、办公、交通等。 5.做好聚贤门、纳贤门周边绿化美化工作。 - 6.加强检查和巡视，制止人为破坏园林植物和景观，加强园林防火工作。 7.负责做好园林机械设备、劳动工具维修保养和日常管理工作。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 园林绿化养护管理要求（4分） | 1.根据生长环境、植物特性进行除草松土、灌溉抗旱、施肥培土、整形修剪、防治病虫害、植物防护等，并根据现场情况制定年度园林绿化养护计划。 （1）除草松土。对影响园林管理需要的非人工培植杂草应及时清除，要根据土质状况及时进行松土；无地被树盘，片植灌木必须定期松土除杂，对小乔木的树盘可用中耕的方法连根锄掉，埋入土中，以改良土壤；经常对草坪进行人工除杂草，对生长快、侵延力强的杂草应及时清除，也可采用除草剂除杂，结合剪草机定期剪草，控制杂草的开花及蔓延，草坪纯度须保持在90％以上，无大型、异型杂草；每年春季或冬季用草坪疏草机或草坪打孔机，对草坪进行疏草或打孔，以防草过密起团，增加草坪土壤通透性。 （2）灌溉抗旱。根据季节、气候、地域条件、绿地花木品种、生长期决定浇水量，遇高温干旱、太阳光线强烈的情况，应每天选择适宜的时间喷淋，确保植物正常生长、发育所需水分。对新种苗木或移栽树木要淋足定根水，并视天气情况保持土壤湿润，同时保证每2天对树干枝叶喷淋一次。每日对花坛内新种植花卉的浇淋次数要视天气情况而定，干旱天气要保证每日淋水2次。幼龄树（种植5年内），干旱天气，每周灌浇不少于2次；不耐旱的成年乔木，干旱季节，每月灌浇不少于3次；灌木、草坪、遮荫的地被植物，浇水湿透表层10cm以上，干旱天气，每周喷淋浇透不少于4次；无遮荫的地被及盆栽草花每天浇水不少于2次。浇水不得冲倒、冲歪植株及冲翻树根，对于乔灌木浇水须先给树体洗尘。 （3）施肥培土。要根据花木生长周期、品种和培植需要决定施用肥料的种类和数量。施肥的基本要求：定植5年内的乔木，全年施肥不少于3次，春季以氮肥为主，秋季、冬季施复合肥或磷钾肥或有机肥，每株每次施尿素0.05kg或复合肥0.1kg。定植5年后的乔木，视长势定全年施2次根外肥，肥料可用尿素、磷酸二氢钾等，古树、衰老树冬季深耕根施迟效性肥料1次，以骨粉、堆肥、垃圾肥等有机肥为主，平均每株施10kg有机物或施复合肥0.3kg，观花、观果类乔木在花后、果后追施一次复合肥或尿素。灌木全年施8次（视植物长势而定），生长期以施氮肥为主，开花期、冬季以磷钾肥为主；片植灌木，每次每平方米施化肥0.1kg；孤植灌木，每株每次施化肥0.15kg。草坪、草本地被植物，全年施肥4次以上，生长期施尿素或复合肥3次，每平方米施0.05kg；入冬前施1次复合肥，观花地被花前施1次复合肥。花坛种植后施一次以上干性肥（复合肥）或每隔10天施一次水性肥（复合肥）。应多施有机肥，尽量利用落叶及修剪出来的枝叶埋入土中或堆沤后施用，再进行培土改良土壤，提高土壤肥力，如施用化肥，施肥后应及时淋水。 （4）整形修剪。要根据树木形态、观赏效果、树木品种、生长情况等因素进行修剪整形。乔木出现干枝枯叶、对影响到车辆行人通行的、对影响路灯照明、遮挡监控设备的、生长过密枝条、病虫枝等情况的要及时进行枝条的清除，保持通透。整形灌木成形后要保持原来的形状，新生枝条不得超过5厘米长。片植植物修剪要求常年保持平整，球根地被及不耐修剪的地被要求保持整洁，及时清除黄叶、杂物；过密的要适当疏株、移植；过高的要间高留矮，促萌新株，逐步更新。树盘地被要定时修剪，形状、大小要规范、整齐；地被有害植物不能缠绕乔灌木。花坛及时剪除残花、枯枝、黄叶，并短截或疏去过高的枝叶，保持花坛中同一色块顶面高度基本一致。草坪每年在不影响教学的情况下修剪不少于6次，保持常绿。聚贤门、纳贤门两侧草坪要根据情况进行经常性修剪，草坪高度应控制在8cm以下。藤蔓植物原则上不用修剪，但如果出现遮挡标识牌、窗户及缠绕扶手栏杆等现象，应及时清理。对植物所出现的菟丝子、桑寄生等藤本植物缠绕的应及时人工清除并进行必要的药物控制。其余的根据苗木品种的不同进行修剪，需修剪植物按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。在确保安全的条件下，做好大乔木的高空整形修剪。 （5）病虫害防治。根据病虫害发生规律实施综合治理，做到预防为主、综合防治。及时剪除销毁病虫害引起的枯枝败叶，并结合修枝，把徒长枝、过密枝剪去，创造透风透光环境，杜绝病虫害滋生蔓延，对大枝的剪口要涂药以防病虫害的侵入，及时清除植株上的寄生物。喷药要选择在无风无雨时进行，喷药必须到位、均匀，文明操作，药水不能喷到行人身上；药水随用随配，药水配用浓度必须按使用说明，需要加大浓度或两种以上农药混用必须先小面积试用安全或经专业技术人员确认后才能大面积使用，避免人为伤害花草树木；要选择使用高效低毒、低残留农药或生物制剂，尽量保护害虫天敌，采用化学防治、生物防治相结合进行综合防治；交替使用农药，不得长期使用单一种农药防治同一病虫害；用药后应检查用药效果，不断总结院区内园林病虫害防治经验，提高防治效果。 （6）植物防护。要根据气候情况做好园林防寒、防冻（对不耐寒的植物），要浇返青水，在早春浇返青水。加强水肥管理，增强抗寒能力，合理浇灌，科学施肥，控制植株徒长，促进植株生长健壮，增强其抗寒能力。树干防护为树干包裹或涂白，树干包裹要在入冬前进行，将不耐寒的树木主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，涂白高度在1m～1.2m，时间宜在秋季进行,用石灰加石硫合剂对枝干涂白。对高大乔木尤其是行道树、衰老树，台风季节到来前必须进行适当修剪，剪除病虫枝、过密枝、干枯枝、下垂枝、回缩偏冠树枝；风雨过后要及时巡查行道树，及时处理风折、风倒、雷击树枝；严重偏冠树或危树必须架设护桩，确保行人、车辆安全。 2.根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 3.定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 4.绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 5.做好园林环境卫生，及时清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。园林作业中产生的所有垃圾必须做到日产日清，不得私自焚烧或随意倒放，不得影响交通或院区环境面貌，在不影响环境卫生情况下将修剪垃圾堆沤制成有机肥料，对于不适合堆沤制肥的修剪垃圾应及时清运处理；保持绿地清洁卫生，不得有砖石、堆积物及修剪过后的枝叶堆积；花坛外缘的土面应略低于花池砌边顶面，行道树、绿地外缘土面略低于路缘石顶面，不得有泥土污染周围环境。 6.水池水面定期清理，保持无枯枝落叶，水质清洁。 7.根据病虫害发生规律实施综合治理，在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 8.雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 9.极端天气之后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 关键节点的养护（1分） | 聚贤门花坛、1号楼服务总台前面、2号楼大报告厅前面、4号楼大门前面、5号楼周围区域达到《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的一级养护标准，培养优美节点景观。 | 每月日常监督考评发现不达标的扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 乔、灌木养护标准（4分） | 1.叶子健壮：叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下（包括5％）。 2.枝、干健壮：无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；无蛀干害虫的活卵活虫；介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头），较细的枝条30厘米的一段上在5头活虫以下（包括5头）；株数都在2％以下（包括2％）；树冠完整：分支点合适，主侧枝分布匀称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。 3.花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。 4.行道树树冠基本完整，主侧枝分布匀称，树冠通风透光，树干上无钉拴刻画，缺株在1%以下。 5.树木上的寄生植物不超过3处，每处不超过0.5㎡。 6.及时修剪,保持树型美观。行道树修剪枝下高标准为：胸径5cm～9cm的小乔木，不低于2m；胸径10cm～19cm的中等乔木，不低于2.5m；胸径20cm～30cm的大乔木，不低于3m；胸径35cm以上特大乔木，不低于3.5m。球状灌木、带状绿篱徒长枝不超过5 cm，及时解决因树木生长而产生的与电缆、建筑物、交通等之间的问题。 7.绿化生产垃圾重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物。 8.对于生长过程中歪斜的树木应及时采取扶正、加固措施，并及时松土，修树盘。 9.每年立冬前对乔木用生石灰水按相关标准涂白（棕榈科植物除外）,做好冬季病虫害防治工作。 10加强自然绿地的巡查，防止松毛虫、寄生藤的产生和蔓延，基本无病虫危害迹象。 11.常年保持所有灌木及乔木的树盆完整，使之泥土松弛、透水、无杂草。 12.及时清除枯死的乔灌木，并回填树坑，恢复绿地平整，做好枯死乔木登记备案并及时向采购人报告。 13.其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 草坪及其他植被养护标准（4分） | 1.草坪覆盖率要基本达到100％。 2.草坪内杂草控制在10％以内。 3.生长茂盛，颜色正常（青绿色），不枯黄。 4.保持草坪四季常绿，每年修剪不少于6次，草长不超过8厘米。 5.无病虫害迹象。 6.绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等。 7.根据草坪种类、季节、天气、土质、生长周期等情况，实施淋水、施肥、修剪和灭虫，草坪虫害以预防为主，虫害面积不超过草坪面积1%。 8.草坪因施工或其他原因出现窝坑的，及时填平，保证无明显窝坑。 9.草坪内的点缀植树要保持良好的生长形态，养护要求按照乔木、灌木按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 10.在现有绿地范围内，如有局部裸地现象，要因地适宜及时补种，保证裸地面积不超过0.5%。 11.垂直绿化要根据不同植物的攀援特点，及时采取相要的牵引、设置网架等技术措施，视攀援植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀援植物要适时开花，且花繁色艳。 12.其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 盆景（盆栽花、球形灌木）养护标准（1分） | 1.根据植物生长特性，淋水以土壤湿润为主，不允许把泥土冲出盆外，保持花盆外观无污迹，盆内无积水，防治蚊虫滋生。 2.经常修剪、保持原有造型，无明显病虫害；保持植株清洁，叶面无灰尘、无病黄叶。 3.做好盆内施肥、松土，施用无臭味的生态肥料或水溶肥，保持土壤疏松透气，保持盆景生长旺盛。 4.淋水不允许把泥土冲出盆外，保持花盆外观无污迹，盆景摆放处1平方米范围内无泥土污垢。 5.对新购置的盆栽植物进行合理摆放，并调整好摆放位置和植株形态，如需要进行调整，应及时安排人员完成调整的搬抬工作。 6.在排除不可抗拒因素影响条件下，确保植物长势良好的生长周期为5个月以上。 7.罗汉松、树桩盆景及其他盆栽花的养护按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的一级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 绿篱（片植）带养护标准（1分） | 1.及时修剪，徒枝长不超过5厘米，植物面干净、整洁、平整、层次清晰，造型新颖，杂草率低于1%。 2.耐修剪植物，其叶面缝隙小于5厘米。 3.半耐修剪植物，其叶面缝隙为交叉层，不能直接露出植物根部及泥土。 4.不用修剪的植物按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 5.其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 竹类养护标准（1分） | 1.对季节性出现的病虫害，做到提前防治，防止大面积病虫害的出现。 2.因天气或不可预测出现竹子倒伏的情况，要及时加派人手扶正，并加固支架，防止二次倒伏。 3.根据天气适当浇水，保持所有竹林下泥土松弛、透水、无杂草。 4.对掉落的叶子只能适当保留覆盖表土为宜，其余要及时清理。 5.砍除老竹，病竹，倒伏竹，保留适当密度，使竹林通风透光，使之健壮。 6.其他养护按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 植物补种或局部换种要求（1分） | 1.对地被植物长势不良、泥土裸露的区域需要补植或换种新的苗木，要首先进行区域土壤改良，必要时进行换土提高土壤肥力，翻耕土壤，适当晒土，向采购人提出补植苗木的种类、数量和种植方式等建议，如院内苗圃没有可以补植的苗木，由采购人按需采购。 2.必须确保补植或换种新苗木的种植质量，加强肥水管理，促使新苗木生长健壮，及时复绿。 3.做好苗圃管理工作，培育更多适合本地种植的苗木。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 思贤湖沿岸水生植物养护及内湖拦坝、凉亭、景观石、水景及溪流等景观维护要求（1分） | 1.根据季节情况对思贤湖沿岸的水生植物（含非人工种植的植物种类）进行修剪整理，及时整理野生不规整的植物，对沿岸景观植物及时进行施肥等日常养护。 2.定期对院内的雕塑、内湖拦坝、凉亭、景观石进行维护保养，修剪东、西溪流沿岸各类植物，及时整理野生不规整的植物，对沿溪流各类景观植物及时进行施肥和病虫害防治等日常养护。 3.发现水景池、溪流节段漏水应及时维修堵漏，如严重塌方溃坝应及时报告业务管理部门，并采取应急处理措施。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
| 体育中心管理服务（18分） | 前台管理服务要求 （2分） | 1.制度完善（人员出入、档案资料、物品借用、场地预约、场馆工作人员考勤等管理制度）； 2.负责借用物品的管理； 3.保管好服务档案资料，确保及时提供各类档案资料； 4.前台服务人员不少于2人。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 前台管理服务标准 （3分） | 1.上岗准备：前台服务员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；检查备用的篮球、气排球、桌球、羽毛球拍及羽毛球、网球拍及网球、乒乓球拍及乒乓球等，确保各种球类数量充足、形状完好、功能正常，并摆放整齐；做好前台的清洁工作。 2.提供前台服务：礼貌问候，如有需要，引导客人到达相应区域；做好出入管理工作，及时处理客人遇到的困难和提出的要求，提供相应的服务和协助；提供场馆使用查询服务，告知客人在场馆活动的注意事项，做好场地预定工作；做好体育用品（篮球、气排球、桌球、羽毛球拍及羽毛球、网球拍及网球、乒乓球拍及乒乓球等）的借出和归还工作；客人离开时，欢迎其再次光临，提醒客人归还借用物品。 3.提供篮球、乒乓球、羽毛球、气排球等裁判服务，邀请健身教练进行指导。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满3分为止。 |  |  |  |
|  | 室内场馆（健身房、篮球场、羽毛球场、气排球场、乒乓球场、桌球室等）管理服务 （4分） | 1.室内场馆管理：体育设施设备管理、保养、检修制度完备、记录齐全；配合做好配电房及供电系统管理，严格按照国家规范运行，制定切实可行的供电应急预案，设备状态标识明显、统一；负责做好场馆的消毒杀菌；负责体育设施设备的维护维修，做好记录并存档。 2.室内场馆服务 上岗准备：场馆员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；确保设施设备完好、功能正常检查各种健身器材和设备并摆放整齐；做好各场馆的清洁工作，做好场馆通风，确保空气清新。 提供场馆服务：礼貌问候，对初次到来的客人应主动为其介绍设备的性能和操作方法；细心观察场内情况，及时提醒客人应注意的事项；检查各场馆设施设备的安全状况，及时擦拭健身设备、地面上的汗渍，并进行消毒；提供健身咨询服务，提供各场馆裁判员服务。 送别客人：客人离开时，礼貌问候，及时清洁、检查、擦拭、整理健身房设施设备，做好迎接下一批客人的准备。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 室外场地（含篮球场、7号楼3楼楼顶网球场）管理、服务（2分） | 1.室外场地管理：设施设备管理、保养、检修制度完备、记录齐全；确保照明系统外观整洁，无缺陷、松落和安全隐患，光源完好；负责设施设备的维护维修，并建立记录档案。 2.室外场馆服务 上岗准备：场馆员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；确保设施设备完好、功能正常；做好各场地的清洁工作。 提供场馆服务：礼貌问候，欢迎客人光临，对初次到来的客人应主动为其介绍设备的性能和操作方法，引导客人到达相应场地；细心观察场内情况，及时提醒客人应注意的事项；检查各场地设施设备的安全状况，及时擦拭地面上的汗渍；提供各场地裁判员服务。 送别客人：客人离开时，礼貌问候，及时清洁、检查、擦拭、整理健身房设施设备，做好迎接下一批客人的准备。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 游泳馆管理服务 （4分） | 1.游泳馆管理：负责全套水处理设备的养护，循环水泵开闭与备用水泵的切换，泳池池壁及池底的清污；负责机房内管道、水泵擦拭清理工作；负责运营中故障的处理；保证游泳馆水质、室内及泳池水温达到中华人民共和国国家标准（GB19079.1-2013）体育场所开放条件与技术要求（如国家公布新的标准，按新标准执行），每天进行 2次水质检测，每次检测不得少于3个检测项目，所有检测项目每周至少检测1次及以上，PH值要求每次检测，具体检测项目包括：总氯、自由余氯、结合氯、水温、PH 值、总碱度、钙硬度、ORP、氰尿酸、浊度；根据检测结果及水质实际情况投药，记录添加各种药品的投加量；游泳池水质的保养，规范投药，泳池水加温并保证水温达标；负责人员的出入管理、做好记录；出现设备故障时负责报告采购人进行维修；配备检测水质设备、配合卫生防疫部门的检查；每月对游泳馆设备机房内的游泳池水循环过滤设备及管件、管道进行一次全面检查，保证设备的正常运转。 2.游泳馆服务 岗前准备：做好游泳池、休息区、更衣室、沐浴市及游泳馆卫生间的清洁卫生工作，保持环境整洁；将设施设备摆放整齐，检查各种设施设备、救生器材是否完好；进行池水净化，去掉水面杂物和池边污渍，保证水质和温度符合标准；准备好浴巾、拖鞋、浴液、洗发液等客用物品，准备迎接客人。 提供游泳馆服务：礼貌问候，欢迎客人光临，向客人介绍游泳馆的各项服务设施、馆内设置及注意事项；为客人办理登记，准确记录客人的姓名、房号、到达时间、更衣柜号码等信息；引导客人达到更衣室、沐浴室、泳池，并提醒客人锁好更衣柜；客人下水前，安全员提醒客人做一些简单的运动以预防腿抽筋等状况；客人游泳时，救生员应密切关注水中游情，发现险情及时急救，确保客人人身安全；注意及时擦干台面和地面的水迹，防止客人滑倒受伤；在服务过程中发现饮酒过量或身体不适的客人时，应主动劝其离开游泳池；客人游泳时，应适时巡视设施设备运行情况，发现故障立即报修，以免威胁客人安全。 送别客人：客人离开时，礼貌问候欢迎其再次光临并主动提醒客人不要忘记随身物品；及时清洁、检查、擦拭、整理设施设备，做好迎接下一批客人的准备。 3.投放药品的要求：使用具有国家批准文号的合格产品和卫生部门批准使用的产品；符合本系统泳池设备运行的产品；严格按照《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016执行，确保水质各项指标合格，符合卫生防疫部门的标准；除了闭馆期间，供应商要保证游泳馆有专业技术人员值班，及时投药和处理问题，进行日常维护和监督；每天进行水质检测，记录详细检测数据，投药后要求再次检测直至符合标准要求；每月对投药设备设施进行不少于 1 次的全面清洁，保证投药设备设施的正常工作；每月为泳池设备机房内的“泳池循环设备”及管件进行 1 次全面检查，保证设备的正常工作；每月进行1次管网内过滤网的清理；所买的药品，必须经过采购人管理人员的确认方可使用。 4.其他要求：冲洗、刷净泳池及脚水池，放满水并适量加药，使其达到卫生标准；清洁水池周围环境和设施，冲洗地面，清擦门窗，并用高效消毒剂（片）溶液消毒和擦抹客用的躺椅、桌子和茶几等设施和用具；清洁更衣室和淋浴室，清擦地面和四壁，擦净更衣箱、喷淋器、镜面、手盆、台面长凳，并进行常规消毒，补齐手纸，皂液等各种客用必需品；做好循环防水工作，视水质情况，定期换水，及时清洗地面。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 7号楼场馆保洁服务标准（2分） | 1.经常清理场馆楼面杂草，保持楼面无杂草，确保建筑外观完好、整洁。 2.体育中心所有场馆及公共区域的清洁保洁工作，并对以上区域通过巡检的方式使环境卫生达到既定要求，巡检需有记录。 3.各场馆及场馆内设备设施进行清洁；垃圾定期收集。要求：设备实施每小时根据使用者需求及使用情况至少巡检清洁1次，开馆前、闭馆后确保各场馆及场馆内设备设施整洁、干净，无尘土、痰迹、汗渍、碎纸、烟头及垃圾杂物。 4.公共区域、走廊保洁： 地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾； 墙面：无尘土、污迹、蜘蛛网； 照明灯具：无积灰； 各房间门、通道门：无尘土、污迹； 5.公共卫生间保洁： 卫生间:无异味，每天至少冲洗 2 次以上； 地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、无积水，无尿迹、污迹； 洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物； 水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净； 洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物； 镜面：无水点、水迹、尘土、污迹； 便器：内外洁净、无污垢黄迹； 墙面：无尘土、污迹、蜘蛛网； 顶板：无尘土、污迹、蜘蛛网。 6.楼梯保洁： 地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物； 墙面：无污迹、蜘蛛网； 消防设备：表面无尘土。 楼梯：地面无尘土、烟头、痰迹及垃圾杂物，扶手无尘土。 7.其他说明：建筑物及周边区域等保持清洁无积尘、纸屑、树叶、烟头等杂物；负责洗手间马桶、排水管道的清理疏通；墙体清洁；公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘；定期维护保养不同材质地面，保持干净、光亮；室内外金属护栏、把手定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍；场馆开放期间保证所有卫生间全天清洁卫生、无异味，地面无积水，及时更换卫生纸、擦手纸、洗手液、消毒洗手液。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 体育器材维修保养和管理使用（1分） | 1.做好体育器材维修保养和管理使用，实行专业维修与操作日常保养相结合，坚持日常保养维修，做到定期保养及时修理。 2.负责体育器材的日常保养和定期保养，中、大修理要送专业维修部进行维修，确保维修质量。 3.负责体育器材的维修费用和更换配件费用。 4.维修大件设备要向采购人报备，每季度将体育器材维修情况（包括更换零部件和维修费用）报告采购人。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

附件2

广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务日常监督考评表

| 自评时间： 年 月 日 （满分：100分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别及 内容 |  | 服务标准 | 评分标准 | 自评得分 | 扣分 | 扣分说明 |
| 基本服务 （10分） |  | 1.各岗位工作人员的数量、学历、经历、年龄等情况。人员配置总人数要求为156人，主要管理人员（主管及以上）为8人，固定在岗总人数至少达到95%（148人）以上。 2.做好保密和思想政治教育,不出现涉密事件，队伍思想状况端正。 3.档案管理及时准确，材料记录完整齐全。 （1）教育培训和考核记录,保密、思想政治教育培训记录。 （2）公用设施设备维护服务的台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。 （3）安全保卫和消防安全服务：日常出入登记、大件物品进出登记、消防设备巡检记录、安全工作培训记录、监控记录、突发事件演习与处置记录等。 （4）保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。 （5）园林绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。 （6）其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记等。 4.提高服务自查自纠能力，改进和提升服务水平。节约意识不到位，造成水、电、气及物资、用材浪费。存在问题整改不及时。 5.重大活动保障时有计划、有流程、有措施，有检查、排查，消除隐患，服务态度好，如安保工作需要，主动配合公安、国安和特勤人员工作。做好现场清理工作。 6.建立火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、极端天气应对应急预案等应急保障预案，重点区域及安全隐患排查记录情况，每季度组织各类应急预案和救护的培训不少于1次，开展应急演练不少于1次。做好应急物资筹备和管理情况。 7.制定人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。制定公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案等。 8.对邮件、包裹和挂号信等存放区域进行管理，确保整齐有序。大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。紧急情况应当5分钟内到达现场。 9.加强对二级仓库管理，每月及时提交仓库物品领用明细表及盘点表，做好仓库物品领用台账。 | 1.当月出现缺岗超过半个月仍未到位的，扣1分。2.当月出现员工泄露秘密或违法违规行为扣1分。3.当月档案管理存在问题扣0.5分。4.当月问题整改不到位扣0.5分。5.浪费水、电、气或物资，发现一次扣0.5分。6.重大活动保障存在问题扣0.5分。7.每季度检查建立应急预案一次，存在一项问题扣0.5分。8.每季度检查工作制度执行情况一次，存在1项问题扣0.5分。9.紧急情况不按要求到位扣1分。10.大件物资出入不报备的扣0.5分。11.二级仓库管理混乱扣0.5分。此项扣分满10分为止。 |  |  |  |
| 车辆管理要求 （2分） |  | 1.园林洒水车、养护工作车、巡逻车等所有采购人准许使用的车辆实行专人专管专用，建立“一车一本登记簿”，做好用油和维修保养记录，电动巡逻车要在校园内公用充电口充电，每个月5日前向采购人报送上个月车辆加油、维修情况。 2.严格行车安全，驾驶员应持有相应车辆的驾驶证照，车辆不能随意占道或在架空层上方停放，不能将车辆用作与服务范围之内无关的工作。 3.应爱护车辆，做好车辆日常维护保养，车辆出现故障或异常时，要及时向采购人报告，车辆维修好之前不能使用该车辆。 4.做好所有工作用车车辆维修明细，实行一车一本登记簿，每季度首月5日前向采购人报送上个季度车辆维修情况。不得私自采用拆除其它车辆零件的方式进行维修，如需采用该方式维修，应经采购人同意后进行。 5.严禁将车辆用于与服务无关的工作。 | 每月检查不达标的，每项扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
| 环境卫生保洁服务及教职工公寓管理（20 分） | 办公用房区域（1号楼、4号楼公共区域<除所有的教室、实训室、研讨室、休息室等外>、6号楼、7号楼及10号楼、11号楼、12号楼部分公寓）服务及标准（5分） | 1.大厅、楼内公共通道： （1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （2）门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 （3）指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 （4）墙面无蜘蛛网，每月清洁不少于2次。 2.电器、消防等设施设备： （1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 （2）门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 3.走廊、楼道、楼梯、扶手及楼梯间：保持干净无污垢、无异味、无杂物、无积水、无蜘蛛网，每日至少开展1次清洁作业，扶手每个学期上油保养1次。 4.开水间：保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 5.作业工具间： （1）保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （2）作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 6.卫生间： （1）保持干净，无异味，地面干燥，马桶、蹲坑瓷盆无污迹霉迹、无污垢、无蜘蛛网，污水无溢出，洗手台无积水，洗手盆光洁、水龙头出水正常、排水系统顺畅，墙壁无污垢、无蜘蛛网，每日对便盆、洗手盆进行冲刷和消毒至少2次，每日拖地板至少2次，每周注意做好墙壁保洁1次，每月检查洗手盆的排水系统1次， （2）及时补充厕纸等易耗品，定期检查水龙头和便盆感应器电池。 7.会议室、办公室： （1）地毯地面日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁；用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 （2）地板地面进行定期保养，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护；日常维护使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每季度对地板进行打蜡处理。 （3）瓷砖地面日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 8.电梯轿厢： （1）保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，要随时检查，每日至少开展1次清洁作业，每周至少上不锈钢油1次，如有地毯1天1换。 （2）灯具、操作指示板明亮。 9.平台、屋顶、天沟：保持干净，排水口不堵塞、无蜘蛛网，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 10.石材地面、内墙：做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 （2）使用晶面机时，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 11.地毯：保持干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 12.内庭：保持无垃圾、无蜘蛛网，每日至少清扫1次，每季度至少冲洗2次。 13.地下车库：保持无垃圾、无沙尘、无蜘蛛网，每周至少清扫3次，每月至少清洗2次。 14.图书馆的图书室、阅览室、电子阅览室、影视厅及书吧等：保持室内地板干净、无污迹，桌面和书柜无尘迹，墙面无污迹、无蜘蛛网，每日至少清扫1次。 15.室内外墙面： （1）室内低处墙面保持无污垢、无蜘蛛网，每周开展清洁1次。 （2）各楼栋楼层的5米以下室内玻璃幕墙保持无污迹、污垢、水印、蜘蛛网和透光性好，每个月至少清洗2次，用湿润毛巾擦拭，或用滚动拖把来回滚拖，清除污迹、污垢、水印和蜘蛛网等；5至7米室内玻璃幕墙，每季度滚动擦拭2次。 （3）1号楼、2号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼的7米以上室内高空墙面（含玻璃幕墙的内墙）及天花板清洁，保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，每年开展清洁2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请执有高空作业证及保险保障的人员处理。 （4）室外墙面保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，5米以下室外墙体每月开展清洁1次，5米以上室外高空墙体，每年开展清洁2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请持有高空作业证及保险保障的人员处理。 （5）各楼栋室外玻璃幕墙保持目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网，光洁明亮，5米以下每月擦洗2次，5米以上每年至少清洗2次（拟寒假、暑期安排清洗），由供应商顾请执有高空作业证及保险保障的人员处理。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满5分为止。 |  |  |  |
|  | 室外公共场地区域保洁标准 （4分） | 1.每日至少清扫誓言广场、道路、地面、停车场等公共区域1次，及时清理落花落果和其他杂物造成的地面污迹，保持干净、无杂物、无积水。 2.每天至少清扫草坪1次，保持无垃圾、无明显落叶；每周巡查草坪1次，避免人为破坏、践踏、占用草坪现象。 3.每周至少清扫园地步道2次，及时清理落花落果和小动物尸体造成地面污迹，保持干净、无杂物、无积水。 4.每天至少清洁升旗台、休闲椅、凉亭1次，保持无明显尘迹、无蜘蛛网。 5.每月至少开展对各种标识标牌、宣传栏、桥护栏等设备清洁作业1次，保持干净整洁、无蜘蛛网。 6.每周至少清洁雕塑、誓词墙1次，保持无明显尘迹、无蜘蛛网，每半年至少保养雕塑1次，保持无锈迹。 7.每月至少开展清洁室外照明设备1次，保持灯杆光洁，灯罩无蜘蛛网等。 8.每周注意清洁办公区外立面，定期擦拭5米以下玻璃幕墙，保持干净无明显尘迹、无水渍和无蜘蛛网等。 9.每天至少清理垃圾箱垃圾2次，每周至少清洗垃圾箱1次，保持箱体无异味扩散、外表无明显尘迹、周边无污垢、无蜘蛛网等。 10.每周至少清理景观石1次，保持景观石表面光滑无明显污迹。 11.每天至少清扫明沟1次，保持明沟无垃圾、无积水；每月至少清理沉沙井1次，保持无沙沉、排水通畅。 12.每天至少清扫聚贤门、纳贤门前1次，保持聚贤门向外左手边100米，右手边至桥头需保持道路干净整洁，纳贤门周边100米的道路干净整洁。 | 每月日常日常监督发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 水域景观池、水景、东西溪流保洁 （2分） | 1.5号楼水景（自来水源）：每月至少清洗1次，即时对水池漂浮物、杂物进行清理，清除水垢、青苔、积泥和水藻。 2.1号楼水景、水幕墙、2号楼大报告厅前水景（自来水源）：每月至少清洗1次，即时对水池漂浮物、杂物进行清理，清除水垢、青苔、积泥和水藻。 3.2号楼小报告厅后面水景（自来水源）：每年至少清理1次水池底部淤泥，及时清理漂浮物、杂物等，保持水下淤泥适量、水边无青苔，保持水体干净。 4.东溪流水域（含后山湖）、西溪流水域：每年至少清理1次水池底部淤泥，及时对水池漂浮物、杂物进行清理，发现渗漏及时报告并采取相应堵漏措施，保持水体干净。 5.思贤内湖水域及思贤外湖靠近学院周边湖面：及时打捞漂浮垃圾，保持水体干净。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 高空墙面清洗质量要求 （1分） | 1.各楼栋5米以上玻璃幕墙：每年至少清洗2次（于每年的寒假、暑期安排清洗，高空清洗应雇请专业人员操作） （1）玻璃幕墙清洗后无灰尘、污垢、污渍、水迹、手印等印迹。 （2）玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙不得有污垢存在。 （3）玻璃幕墙拼接处的硅硐密封胶缝表面应无污垢。 （4）室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印等其它印迹。 （5）玻璃幕墙处理的达到无尘、无垢、光洁明亮，玻璃幕墙干刮处理后墙面等无损坏。 2.学院各楼栋的室外高空墙体清洗：每年至少清洗1次（于每年暑假安排清洗，高空清洗专业人员操作）,可以进行洒水冲洗，以达到所清洗建筑表面目视无明显污渍、灰垢、水印，无蜘蛛网。 3.1号楼、2号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼的5米以上高空内墙墙面（含玻璃幕墙的内墙）及天花板清洁：每年至少清洁1次（于每年暑期安排清洗，高空清洗专业人员操作），用湿润毛巾进行擦拭，或用滚动拖把来回滚拖，清除污迹、污垢、水印和蜘蛛网等。 4.此项服务可由供应商再次外包给持有高空作业证及保险保障的人员进行作业，实行包工、包料、包安全、包质量、包工期、包风险等办法实施。 | 每年1月、8月的日常监督考评发现不达标的，每项扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 特种养殖管理要求（1分） | 1.日常投食管理 （1）根据物种特性定制营养配比，定时投食。 孔雀：需高蛋白颗粒饲料+新鲜蔬菜，繁殖期补充钙质，每日1至2次。 天鹅：谷物及新鲜蔬菜，禁止投喂霉变饲料，每日1至2次。 信鸽：能量颗粒（玉米、豌豆）+矿物质补充，定期增加能量补给，每日1至2次。 猫类：根据年龄、体重选择猫粮，禁止喂食人类高盐食物，每日1至3次。 （2）环境卫生管理 孔雀/天鹅：每日清理粪便，每周全面消毒笼舍。 信鸽：每日更换栖架垫料，每月深度清洁鸽舍。 猫类：每日清理猫砂盆，每周消毒猫窝及玩具。 （3）做好特种动物的日常行为观察，每日观察粪便形态、羽（皮）毛光泽情况及精神状态。 （4）做好特种动物繁殖准备工作，选择健康个体配对，尽量避免近亲繁殖。 2.平时健康监测与医疗护理 （1）疾病预防：新入栏动物需隔离观察30天，确认无传染病后方可混群。猫类：狂犬疫苗每年1次。 （2）应急处理。配备稀释碘伏等日常药品，发现疾病（如猫瘟、禽流感）需立即报告采购人，并联系兽医，必要时采取隔离措施。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 锦鲤鱼日常管理要求（1分） | 1.日常投食和管理 （1）观察锦鲤状态：锦鲤游动活泼、食欲旺盛，体表完整无损伤。 （2）投喂管理：每日投喂1-2次，投饵量以5分钟内吃完为宜。 2.水质管理：每周补水或换水1次，更换新水总量控制在鱼池库容水量的10%-20%；每月进行1次水质参数测试，全面评估水质状况。 3.水景池清淤、消毒和预防疾病 （1）每年对视情况进行清淤排污1次，需要将锦鲤鱼转移安置后方可进行清淤，清淤后晒池并用生石灰进行消毒处理，回水时用高锰酸钾融化成粉色水质，待水质平稳后将锦鲤鱼转移回放。 （2）每年春秋两季实施预防性杀虫杀菌处理，做好季节性防疫。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 垃圾清运处理（2分） | 1.在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识符合所在城市的要求设置。 2.桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 3.垃圾中转点保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 4.督促管理外包专业公司对油污废水清理、油污分离器清洗、化粪池清掏及餐厨废弃物清运处理等工作，每天检查餐厨废弃物清运处理情况，无明显异味，污水管道流通顺畅，油水分离器表面干净，作业现场整洁。 5.每个工作日内应对楼层产生的垃圾，进行分类清理，并运至垃圾集中堆放点。 6.垃圾装袋，日产日清。对接垃圾清运公司，每天将暂存场垃圾清运干净。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 公共卫生消毒 （1分） | 1.每月至少开展对办公用房区域、公共场所区域、卫生间和周围环境进行预防性卫生消毒杀菌作业2次，对电梯轿厢、扶手等经常触碰部位用酒精等消毒药品进行擦拭，消毒后及时通风；并协调督促有关专业公司做好消杀工作。 2.每周要排查院区及周边环境卫生情况，采取综合措施消灭“四害”，控制室内外蚊虫、苍蝇孳生，做好突发其它有害生物处置，预防和及时处置毒蛇侵害，协调督促有关专业公司开展有害生物预防控制工作。 3.发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 垃圾清运车辆、扫地机等保洁机械和工具的维修和管理使用 （1分） | 1.负责保洁机械和工具的日常保养和定期保养，中、大修理要送专业维修部进行维修，确保维修质量。 2.负责做好保洁器械使用管理，使用前检查设备性能，使用后要清理干净并且收拾入库。 3.维修大件设备要向采购人报备，每季度将保洁机械维修情况（包括更换零部件和维修费用）报告采购人。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 教职工公寓（10、11、12号楼）管理要求（2分） | 1.10号楼按入住人员需求进行清扫。10号楼、11号楼、12号楼无人员入住的空房间，每半个月至少清扫1次，保持室内地板干净、无污迹，桌面和书柜无尘迹，墙面无蜘蛛网，定期通风，其他时间应拉好窗帘，避免家具长期暴晒。 2.10号楼、11号楼、12号楼公寓入住、退房管理：配合做好房间资产（公用物品）配置，做好入住前房间整理，及退房时资产清点等。 3.每天至少清扫10号楼、11号楼、12号楼公寓室外及公共区域1次，保持清洁无垃圾，墙体及栏杆无明显污渍、尘迹、蜘蛛网。 4.10号楼、11号楼、12号楼公寓内水、电、气管理，按采购人相关制度及要求（每季度或每月），配合开展水、电表抄录，按年度统计水、电费；定期或不定期检查12号楼用电安全，防止私拉电线或使用大功率电器。 5.10号楼、11号楼、12号楼公寓维修、安全等管理,配合相关部门开展公寓维修、安全检查等。 6.每年对10号楼、11号楼、12号楼公寓的洗手盆、便盆、卫生间、阳台等下水管进行清洁和疏通两次，时间暂定于假期进行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
| 安全保卫和消防安全（20分） | 出入管理（聚贤门岗、纳贤门岗） （4分） | 1.聚贤门、纳贤门实行 24小时值班制，设置门岗。 2.秩序员应熟悉采购人院内的常驻人口、车辆等情况。 3.严格实行访客出入登记制度。对来访人员要问清情况，并征询被访人同意后方可准予进入；杜绝无关人员进入院区，对进出的劳务人员实行报备管理；排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，应及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 4.大宗物品进出会同接收部门收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。如有采购人院内物资、设备运送出院应依据报备内容进行检查后方可放行。如非采购人物资需搬运出入大门，必须凭报备手续方可准许出入。 5.配合做好公、私车辆通过号码识别信息系统管理方式出入大门，对外来的车辆实行报备放行管理，要问清情况并办理登记手续，并经确认无误后，方可准予进入。要有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 6.要维护学院聚贤门、纳贤门周围交通管理及安全秩序，不准机动车和非机动车在门口或门口外面占道停放，确保大门出入畅通。 7.监管好聚贤门、纳贤门周围环境卫生，保持大门区域清洁。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 值班巡查（巡逻岗） （4分） | 1.建立24小时值班巡查制度。 2.制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。外围巡逻：早、中班巡逻次数不少于10次，夜班巡逻次数不少于8次，巡逻人员应认真巡查各楼宇、围墙、安全防范设备、停放车辆变化情况并做好记录。楼内巡逻：根据各楼栋功能、使用情况制定巡逻次数，各楼栋每天晚上结束使用前进行清场巡逻后实施封闭管理。 3.巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 4.收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施；与门岗协作，互通院内安保情况和处理有关问题。 5.与周边单位建立社会治安联防机制，防止各类不利于采购人院内治安秩序事件发生，特别是盗窃、火灾、打架斗殴和院内秩序稳定的事件发生，一旦发现立即报告采购人相关部门并采取恰当方式处置。 6.负责引导外来车辆有序停放，如有随意占道停车或碾压草皮停车等行为，应立即制止。聚贤门至思贤桥和纳贤门至丁字路口路段应保持交通秩序畅通。 7.对临靠采购人辖区思贤湖岸边的垂钓者、船只，要及时劝离并报告相关部门。 8.注意防范处理马蜂、蛇类等的侵害。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 监控值守（监控岗） （2分） | 1.严格遵守监控室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度、保密制度，做好监控记录的保存工作。 2.监控室自动消防系统的操作人员，应经过应急消防机构培训合格后，持证上岗，证件存放在消防控制室内备查。 3.监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度，每班值班人员不得少于2人，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 4.确保监控设备正常运行和系统功能正常，监控记录资料保存时间应根据信息化硬件设备最长存储时限保存，不得私自删除，保证监控画面清晰和监控记录完整，监控设备出现故障应及时报修处理，将相关书面资料存档备案。 5.严禁无关人员进入监控室或查阅监控记录，按采购人有关制度，经采购人授权准许查阅的做好相关记录；严禁随意触动设备按钮，需要进入监控室的人员应登记备案。 6.监控室收到火情等报警信号，须及时进行处置并启动报警程序，同时报告采购人有关部门；如消防设备故障信号，应安排人员前往现场进行处理。 7.熟练使用通讯联络工具，熟悉消防报警电话的程序。 8.严禁在监控室内存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，严禁与监控室无关的电气线路和管道穿过。 9.消防控制室内严禁吸烟或使用明火，保持控制室内的整洁卫生。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 消防安全管理 （3分） | 1.严格执行中华人民共和国消防法及其他有关法律法规，遵守采购人消防有关规章制度，建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 2.建立不少于8人的兼职消防员队伍，加强灭火技能训练，能有效处置初起火灾。 3.跟进消防设备维保，经常检查消防设备中心、消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道等情况，保证随时正常使用。 4.定期组织消防安全宣传，提高消防安全意识，每半年至少组织开展1次消防演练，使驻场服务团队的从业人员熟练掌握灭火器材使用操作、开启消防栓接通水袋等基本技能，熟悉消防报警电话的程序。 5.落实消防重点部位巡查制度，对易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 6.制止任何违反消防安全行为，发现火灾隐患及时报告。 7.发现火灾初起马上组织扑救、疏散人员和物资，如无法控制火势应立即报警。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满3分为止。 |  |  |  |
|  | 车辆停放管理 （1分） | 1.车辆行驶路线导向标志完整、清晰。 2.按照采购人规划的车辆停放区域，张贴车辆停放引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 3.严禁在院区道路上随意停车、占用草坪停车，严禁在非充电区域停车充电，所有车辆按规划停车位停车或充电。 4.非机动车定点有序停放。 5.发现车辆异常情况（如自燃着火）应及时处置，同时通知车主，并做好登记。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 岗亭保安（包括1号楼岗、5号楼岗、4号楼岗、6号楼岗、后山8A岗、8D岗、12号楼岗） （4分） | 1.对来访人员进行验证确认、登记，杜绝闲杂人员进入。 2.定时与不定时进行区域巡查与秩序维护，重点检查围墙、围栏、消防设施、设备房周边、偏僻角落等，对生锈倒伏的围栏进行维修加固，防止人为过道或牲畜闯入，确保周边安全。 3.维护好区域秩序，保障安全，确保责任区域道路通畅，引导车辆规范停放在指定区域，对乱停乱放行为进行有效劝阻和纠正。 4.制止乱扔垃圾、践踏草坪、破坏公物、违规张贴、大声喧哗扰民等不文明行为，留意责任区域内公共设施（如路灯、监控探头、标识牌）的完好情况，发现损坏及时上报。 5.及时发现和处理各种安全（如消防通道堵塞、设施设备故障、门窗未关好、可疑物品、可疑人员潜入等）隐患，熟悉并掌握各类应急预案（如火警、治安/刑事案件、自然灾害、医疗急救等）的处置流程，熟练操作安防设备（如监控屏幕、报警按钮、防暴器材等），留意环境安全（如可疑烟雾、异味、异常声响），加强安全防范，确保不发生安全方面的事故。 6.设立1号楼、4号楼的白天前台服务形象岗，制定形象岗服务标准，统一着形象服装，保持整洁仪容，佩戴工号牌、肩章等标识，做到文明执勤和礼貌服务。 7.做好沟通交流、信息保密和有关记录，熟练使用通讯工具，按规定程序并及时准确上报各种重大异常情况、安全隐患、突发事件等。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 大型活动秩序 （1分） | 1.制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 2.应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 3.活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事件的处置工作，确保活动正常进行。 4.对接院内展馆、誓言广场现场教学和参观活动的服务工作：一是加强对院内展馆、誓言广场进行日常巡查检查，做好巡查记录，及时发现设备故障问题并报修。二是根据现场教学活动安排，每次教学活动前提前30分钟做好相关准备工作。在誓言广场根据现场教学活动需要摆放好入党誓词展板和党旗展板，教学活动结束后及时收回；在邓小平光辉业绩展厅、信仰力量展厅和院史馆接待参观或开展现场教学活动时，提前开好门、灯和空调，活动结束后及时关闭。 5.如安保工作需要，主动配合公安、国安和特勤人员工作。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 突发事件处理 （1分） | 1.与采购人联合制定处置突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 2.建立应急突发事件处置队伍，明确队员各自的职责，加强应急处置培训。 3.识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 4.每半年至少开展1次突发事件应急演练（含消防演练），做好相关记录并留档。 5.发生意外事件时，及时采取应急措施，维护教学和办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 6.办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 7.发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 8.事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
| 园林绿化养护服务 （20分） | 基本要求（2分） | 1.做好园林绿化服务工作记录，制定园林绿化服务的工作制度及工作计划，并遵照执行。 2.注意农药施用安全，开展园林植物病虫害防治应向采购人报告，发通知或提示牌等形式告知学员和教职工。 3.园林作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 4.进行打草、清杂作业时，不得影响校园正常教学、办公、交通等。 5.做好聚贤门、纳贤门周边绿化美化工作。 - 6.加强检查和巡视，制止人为破坏园林植物和景观，加强园林防火工作。 7.负责做好园林机械设备、劳动工具维修保养和日常管理工作。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 园林绿化养护管理要求（4分） | 1.根据生长环境、植物特性进行除草松土、灌溉抗旱、施肥培土、整形修剪、防治病虫害、植物防护等，并根据现场情况制定年度园林绿化养护计划。 （1）除草松土。对影响园林管理需要的非人工培植杂草应及时清除，要根据土质状况及时进行松土；无地被树盘，片植灌木必须定期松土除杂，对小乔木的树盘可用中耕的方法连根锄掉，埋入土中，以改良土壤；经常对草坪进行人工除杂草，对生长快、侵延力强的杂草应及时清除，也可采用除草剂除杂，结合剪草机定期剪草，控制杂草的开花及蔓延，草坪纯度须保持在90％以上，无大型、异型杂草；每年春季或冬季用草坪疏草机或草坪打孔机，对草坪进行疏草或打孔，以防草过密起团，增加草坪土壤通透性。 （2）灌溉抗旱。根据季节、气候、地域条件、绿地花木品种、生长期决定浇水量，遇高温干旱、太阳光线强烈的情况，应每天选择适宜的时间喷淋，确保植物正常生长、发育所需水分。对新种苗木或移栽树木要淋足定根水，并视天气情况保持土壤湿润，同时保证每2天对树干枝叶喷淋一次。每日对花坛内新种植花卉的浇淋次数要视天气情况而定，干旱天气要保证每日淋水2次。幼龄树（种植5年内），干旱天气，每周灌浇不少于2次；不耐旱的成年乔木，干旱季节，每月灌浇不少于3次；灌木、草坪、遮荫的地被植物，浇水湿透表层10cm以上，干旱天气，每周喷淋浇透不少于4次；无遮荫的地被及盆栽草花每天浇水不少于2次。浇水不得冲倒、冲歪植株及冲翻树根，对于乔灌木浇水须先给树体洗尘。 （3）施肥培土。要根据花木生长周期、品种和培植需要决定施用肥料的种类和数量。施肥的基本要求：定植5年内的乔木，全年施肥不少于3次，春季以氮肥为主，秋季、冬季施复合肥或磷钾肥或有机肥，每株每次施尿素0.05kg或复合肥0.1kg。定植5年后的乔木，视长势定全年施2次根外肥，肥料可用尿素、磷酸二氢钾等，古树、衰老树冬季深耕根施迟效性肥料1次，以骨粉、堆肥、垃圾肥等有机肥为主，平均每株施10kg有机物或施复合肥0.3kg，观花、观果类乔木在花后、果后追施一次复合肥或尿素。灌木全年施8次（视植物长势而定），生长期以施氮肥为主，开花期、冬季以磷钾肥为主；片植灌木，每次每平方米施化肥0.1kg；孤植灌木，每株每次施化肥0.15kg。草坪、草本地被植物，全年施肥4次以上，生长期施尿素或复合肥3次，每平方米施0.05kg；入冬前施1次复合肥，观花地被花前施1次复合肥。花坛种植后施一次以上干性肥（复合肥）或每隔10天施一次水性肥（复合肥）。应多施有机肥，尽量利用落叶及修剪出来的枝叶埋入土中或堆沤后施用，再进行培土改良土壤，提高土壤肥力，如施用化肥，施肥后应及时淋水。 （4）整形修剪。要根据树木形态、观赏效果、树木品种、生长情况等因素进行修剪整形。乔木出现干枝枯叶、对影响到车辆行人通行的、对影响路灯照明、遮挡监控设备的、生长过密枝条、病虫枝等情况的要及时进行枝条的清除，保持通透。整形灌木成形后要保持原来的形状，新生枝条不得超过5厘米长。片植植物修剪要求常年保持平整，球根地被及不耐修剪的地被要求保持整洁，及时清除黄叶、杂物；过密的要适当疏株、移植；过高的要间高留矮，促萌新株，逐步更新。树盘地被要定时修剪，形状、大小要规范、整齐；地被有害植物不能缠绕乔灌木。花坛及时剪除残花、枯枝、黄叶，并短截或疏去过高的枝叶，保持花坛中同一色块顶面高度基本一致。草坪每年在不影响教学的情况下修剪不少于6次，保持常绿。聚贤门、纳贤门两侧草坪要根据情况进行经常性修剪，草坪高度应控制在8cm以下。藤蔓植物原则上不用修剪，但如果出现遮挡标识牌、窗户及缠绕扶手栏杆等现象，应及时清理。对植物所出现的菟丝子、桑寄生等藤本植物缠绕的应及时人工清除并进行必要的药物控制。其余的根据苗木品种的不同进行修剪，需修剪植物按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。在确保安全的条件下，做好大乔木的高空整形修剪。 （5）病虫害防治。根据病虫害发生规律实施综合治理，做到预防为主、综合防治。及时剪除销毁病虫害引起的枯枝败叶，并结合修枝，把徒长枝、过密枝剪去，创造透风透光环境，杜绝病虫害滋生蔓延，对大枝的剪口要涂药以防病虫害的侵入，及时清除植株上的寄生物。喷药要选择在无风无雨时进行，喷药必须到位、均匀，文明操作，药水不能喷到行人身上；药水随用随配，药水配用浓度必须按使用说明，需要加大浓度或两种以上农药混用必须先小面积试用安全或经专业技术人员确认后才能大面积使用，避免人为伤害花草树木；要选择使用高效低毒、低残留农药或生物制剂，尽量保护害虫天敌，采用化学防治、生物防治相结合进行综合防治；交替使用农药，不得长期使用单一种农药防治同一病虫害；用药后应检查用药效果，不断总结院区内园林病虫害防治经验，提高防治效果。 （6）植物防护。要根据气候情况做好园林防寒、防冻（对不耐寒的植物），要浇返青水，在早春浇返青水。加强水肥管理，增强抗寒能力，合理浇灌，科学施肥，控制植株徒长，促进植株生长健壮，增强其抗寒能力。树干防护为树干包裹或涂白，树干包裹要在入冬前进行，将不耐寒的树木主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来，涂白高度在1m～1.2m，时间宜在秋季进行,用石灰加石硫合剂对枝干涂白。对高大乔木尤其是行道树、衰老树，台风季节到来前必须进行适当修剪，剪除病虫枝、过密枝、干枯枝、下垂枝、回缩偏冠树枝；风雨过后要及时巡查行道树，及时处理风折、风倒、雷击树枝；严重偏冠树或危树必须架设护桩，确保行人、车辆安全。 2.根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 3.定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 4.绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 5.做好园林环境卫生，及时清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。园林作业中产生的所有垃圾必须做到日产日清，不得私自焚烧或随意倒放，不得影响交通或院区环境面貌，在不影响环境卫生情况下将修剪垃圾堆沤制成有机肥料，对于不适合堆沤制肥的修剪垃圾应及时清运处理；保持绿地清洁卫生，不得有砖石、堆积物及修剪过后的枝叶堆积；花坛外缘的土面应略低于花池砌边顶面，行道树、绿地外缘土面略低于路缘石顶面，不得有泥土污染周围环境。 6.水池水面定期清理，保持无枯枝落叶，水质清洁。 7.根据病虫害发生规律实施综合治理，在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 8.雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 9.极端天气之后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 关键节点的养护（1分） | 聚贤门花坛、1号楼服务总台前面、2号楼大报告厅前面、4号楼大门前面、5号楼周围区域达到《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的一级养护标准，培养优美节点景观。 | 每月日常监督考评发现不达标的扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 乔、灌木养护标准（4分） | 1.叶子健壮：叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下（包括5％）。 2.枝、干健壮：无明显枯枝、死枝、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；无蛀干害虫的活卵活虫；介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头），较细的枝条30厘米的一段上在5头活虫以下（包括5头）；株数都在2％以下（包括2％）；树冠完整：分支点合适，主侧枝分布匀称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。 3.花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。 4.行道树树冠基本完整，主侧枝分布匀称，树冠通风透光，树干上无钉拴刻画，缺株在1%以下。 5.树木上的寄生植物不超过3处，每处不超过0.5㎡。 6.及时修剪,保持树型美观。行道树修剪枝下高标准为：胸径5cm～9cm的小乔木，不低于2m；胸径10cm～19cm的中等乔木，不低于2.5m；胸径20cm～30cm的大乔木，不低于3m；胸径35cm以上特大乔木，不低于3.5m。球状灌木、带状绿篱徒长枝不超过5 cm，及时解决因树木生长而产生的与电缆、建筑物、交通等之间的问题。 7.绿化生产垃圾重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物。 8.对于生长过程中歪斜的树木应及时采取扶正、加固措施，并及时松土，修树盘。 9.每年立冬前对乔木用生石灰水按相关标准涂白（棕榈科植物除外）,做好冬季病虫害防治工作。 10加强自然绿地的巡查，防止松毛虫、寄生藤的产生和蔓延，基本无病虫危害迹象。 11.常年保持所有灌木及乔木的树盆完整，使之泥土松弛、透水、无杂草。 12.及时清除枯死的乔灌木，并回填树坑，恢复绿地平整，做好枯死乔木登记备案并及时向采购人报告。 13.其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 草坪及其他植被养护标准（4分） | 1.草坪覆盖率要基本达到100％。 2.草坪内杂草控制在10％以内。 3.生长茂盛，颜色正常（青绿色），不枯黄。 4.保持草坪四季常绿，每年修剪不少于6次，草长不超过8厘米。 5.无病虫害迹象。 6.绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等。 7.根据草坪种类、季节、天气、土质、生长周期等情况，实施淋水、施肥、修剪和灭虫，草坪虫害以预防为主，虫害面积不超过草坪面积1%。 8.草坪因施工或其他原因出现窝坑的，及时填平，保证无明显窝坑。 9.草坪内的点缀植树要保持良好的生长形态，养护要求按照乔木、灌木按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 10.在现有绿地范围内，如有局部裸地现象，要因地适宜及时补种，保证裸地面积不超过0.5%。 11.垂直绿化要根据不同植物的攀援特点，及时采取相要的牵引、设置网架等技术措施，视攀援植物生长习性，覆盖率不得低于90%。开花的攀援植物要适时开花，且花繁色艳。 12.其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 盆景（盆栽花、球形灌木）养护标准（1分） | 1.根据植物生长特性，淋水以土壤湿润为主，不允许把泥土冲出盆外，保持花盆外观无污迹，盆内无积水，防治蚊虫滋生。 2.经常修剪、保持原有造型，无明显病虫害；保持植株清洁，叶面无灰尘、无病黄叶。 3.做好盆内施肥、松土，施用无臭味的生态肥料或水溶肥，保持土壤疏松透气，保持盆景生长旺盛。 4.淋水不允许把泥土冲出盆外，保持花盆外观无污迹，盆景摆放处1平方米范围内无泥土污垢。 5.对新购置的盆栽植物进行合理摆放，并调整好摆放位置和植株形态，如需要进行调整，应及时安排人员完成调整的搬抬工作。 6.在排除不可抗拒因素影响条件下，确保植物长势良好的生长周期为5个月以上。 7.罗汉松、树桩盆景及其他盆栽花的养护按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的一级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 绿篱（片植）带养护标准（1分） | 1.及时修剪，徒枝长不超过5厘米，植物面干净、整洁、平整、层次清晰，造型新颖，杂草率低于1%。 2.耐修剪植物，其叶面缝隙小于5厘米。 3.半耐修剪植物，其叶面缝隙为交叉层，不能直接露出植物根部及泥土。 4.不用修剪的植物按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 5.其他养护要求按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 竹类养护标准（1分） | 1.对季节性出现的病虫害，做到提前防治，防止大面积病虫害的出现。 2.因天气或不可预测出现竹子倒伏的情况，要及时加派人手扶正，并加固支架，防止二次倒伏。 3.根据天气适当浇水，保持所有竹林下泥土松弛、透水、无杂草。 4.对掉落的叶子只能适当保留覆盖表土为宜，其余要及时清理。 5.砍除老竹，病竹，倒伏竹，保留适当密度，使竹林通风透光，使之健壮。 6.其他养护按《园林绿化养护标准》CJJ/T 287-2018中的二级养护标准执行。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 植物补种或局部换种要求（1分） | 1.对地被植物长势不良、泥土裸露的区域需要补植或换种新的苗木，要首先进行区域土壤改良，必要时进行换土提高土壤肥力，翻耕土壤，适当晒土，向采购人提出补植苗木的种类、数量和种植方式等建议，如院内苗圃没有可以补植的苗木，由采购人按需采购。 2.必须确保补植或换种新苗木的种植质量，加强肥水管理，促使新苗木生长健壮，及时复绿。 3.做好苗圃管理工作，培育更多适合本地种植的苗木。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
|  | 思贤湖沿岸水生植物养护及内湖拦坝、凉亭、景观石、水景及溪流等景观维护要求（1分） | 1.根据季节情况对思贤湖沿岸的水生植物（含非人工种植的植物种类）进行修剪整理，及时整理野生不规整的植物，对沿岸景观植物及时进行施肥等日常养护。 2.定期对院内的雕塑、内湖拦坝、凉亭、景观石进行维护保养，修剪东、西溪流沿岸各类植物，及时整理野生不规整的植物，对沿溪流各类景观植物及时进行施肥和病虫害防治等日常养护。 3.发现水景池、溪流节段漏水应及时维修堵漏，如严重塌方溃坝应及时报告业务管理部门，并采取应急处理措施。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |
| 体育中心管理服务（18分） | 前台管理服务要求 （2分） | 1.制度完善（人员出入、档案资料、物品借用、场地预约、场馆工作人员考勤等管理制度）； 2.负责借用物品的管理； 3.保管好服务档案资料，确保及时提供各类档案资料； 4.前台服务人员不少于2人。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 前台管理服务标准 （3分） | 1.上岗准备：前台服务员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；检查备用的篮球、气排球、桌球、羽毛球拍及羽毛球、网球拍及网球、乒乓球拍及乒乓球等，确保各种球类数量充足、形状完好、功能正常，并摆放整齐；做好前台的清洁工作。 2.提供前台服务：礼貌问候，如有需要，引导客人到达相应区域；做好出入管理工作，及时处理客人遇到的困难和提出的要求，提供相应的服务和协助；提供场馆使用查询服务，告知客人在场馆活动的注意事项，做好场地预定工作；做好体育用品（篮球、气排球、桌球、羽毛球拍及羽毛球、网球拍及网球、乒乓球拍及乒乓球等）的借出和归还工作；客人离开时，欢迎其再次光临，提醒客人归还借用物品。 3.提供篮球、乒乓球、羽毛球、气排球等裁判服务，邀请健身教练进行指导。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满3分为止。 |  |  |  |
|  | 室内场馆（健身房、篮球场、羽毛球场、气排球场、乒乓球场、桌球室等）管理服务 （4分） | 1.室内场馆管理：体育设施设备管理、保养、检修制度完备、记录齐全；配合做好配电房及供电系统管理，严格按照国家规范运行，制定切实可行的供电应急预案，设备状态标识明显、统一；负责做好场馆的消毒杀菌；负责体育设施设备的维护维修，做好记录并存档。 2.室内场馆服务 上岗准备：场馆员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；确保设施设备完好、功能正常检查各种健身器材和设备并摆放整齐；做好各场馆的清洁工作，做好场馆通风，确保空气清新。 提供场馆服务：礼貌问候，对初次到来的客人应主动为其介绍设备的性能和操作方法；细心观察场内情况，及时提醒客人应注意的事项；检查各场馆设施设备的安全状况，及时擦拭健身设备、地面上的汗渍，并进行消毒；提供健身咨询服务，提供各场馆裁判员服务。 送别客人：客人离开时，礼貌问候，及时清洁、检查、擦拭、整理健身房设施设备，做好迎接下一批客人的准备。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 室外场地（含篮球场、7号楼3楼楼顶网球场）管理、服务（2分） | 1.室外场地管理：设施设备管理、保养、检修制度完备、记录齐全；确保照明系统外观整洁，无缺陷、松落和安全隐患，光源完好；负责设施设备的维护维修，并建立记录档案。 2.室外场馆服务 上岗准备：场馆员统一着装，佩戴工作牌，做好仪容仪表的自我检查；确保设施设备完好、功能正常；做好各场地的清洁工作。 提供场馆服务：礼貌问候，欢迎客人光临，对初次到来的客人应主动为其介绍设备的性能和操作方法，引导客人到达相应场地；细心观察场内情况，及时提醒客人应注意的事项；检查各场地设施设备的安全状况，及时擦拭地面上的汗渍；提供各场地裁判员服务。 送别客人：客人离开时，礼貌问候，及时清洁、检查、擦拭、整理健身房设施设备，做好迎接下一批客人的准备。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 游泳馆管理服务 （4分） | 1.游泳馆管理：负责全套水处理设备的养护，循环水泵开闭与备用水泵的切换，泳池池壁及池底的清污；负责机房内管道、水泵擦拭清理工作；负责运营中故障的处理；保证游泳馆水质、室内及泳池水温达到中华人民共和国国家标准（GB19079.1-2013）体育场所开放条件与技术要求（如国家公布新的标准，按新标准执行），每天进行 2次水质检测，每次检测不得少于3个检测项目，所有检测项目每周至少检测1次及以上，PH值要求每次检测，具体检测项目包括：总氯、自由余氯、结合氯、水温、PH 值、总碱度、钙硬度、ORP、氰尿酸、浊度；根据检测结果及水质实际情况投药，记录添加各种药品的投加量；游泳池水质的保养，规范投药，泳池水加温并保证水温达标；负责人员的出入管理、做好记录；出现设备故障时负责报告采购人进行维修；配备检测水质设备、配合卫生防疫部门的检查；每月对游泳馆设备机房内的游泳池水循环过滤设备及管件、管道进行一次全面检查，保证设备的正常运转。 2.游泳馆服务 岗前准备：做好游泳池、休息区、更衣室、沐浴市及游泳馆卫生间的清洁卫生工作，保持环境整洁；将设施设备摆放整齐，检查各种设施设备、救生器材是否完好；进行池水净化，去掉水面杂物和池边污渍，保证水质和温度符合标准；准备好浴巾、拖鞋、浴液、洗发液等客用物品，准备迎接客人。 提供游泳馆服务：礼貌问候，欢迎客人光临，向客人介绍游泳馆的各项服务设施、馆内设置及注意事项；为客人办理登记，准确记录客人的姓名、房号、到达时间、更衣柜号码等信息；引导客人达到更衣室、沐浴室、泳池，并提醒客人锁好更衣柜；客人下水前，安全员提醒客人做一些简单的运动以预防腿抽筋等状况；客人游泳时，救生员应密切关注水中游情，发现险情及时急救，确保客人人身安全；注意及时擦干台面和地面的水迹，防止客人滑倒受伤；在服务过程中发现饮酒过量或身体不适的客人时，应主动劝其离开游泳池；客人游泳时，应适时巡视设施设备运行情况，发现故障立即报修，以免威胁客人安全。 送别客人：客人离开时，礼貌问候欢迎其再次光临并主动提醒客人不要忘记随身物品；及时清洁、检查、擦拭、整理设施设备，做好迎接下一批客人的准备。 3.投放药品的要求：使用具有国家批准文号的合格产品和卫生部门批准使用的产品；符合本系统泳池设备运行的产品；严格按照《游泳池水质标准》CJ/T 244-2016执行，确保水质各项指标合格，符合卫生防疫部门的标准；除了闭馆期间，供应商要保证游泳馆有专业技术人员值班，及时投药和处理问题，进行日常维护和监督；每天进行水质检测，记录详细检测数据，投药后要求再次检测直至符合标准要求；每月对投药设备设施进行不少于 1 次的全面清洁，保证投药设备设施的正常工作；每月为泳池设备机房内的“泳池循环设备”及管件进行 1 次全面检查，保证设备的正常工作；每月进行1次管网内过滤网的清理；所买的药品，必须经过采购人管理人员的确认方可使用。 4.其他要求：冲洗、刷净泳池及脚水池，放满水并适量加药，使其达到卫生标准；清洁水池周围环境和设施，冲洗地面，清擦门窗，并用高效消毒剂（片）溶液消毒和擦抹客用的躺椅、桌子和茶几等设施和用具；清洁更衣室和淋浴室，清擦地面和四壁，擦净更衣箱、喷淋器、镜面、手盆、台面长凳，并进行常规消毒，补齐手纸，皂液等各种客用必需品；做好循环防水工作，视水质情况，定期换水，及时清洗地面。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满4分为止。 |  |  |  |
|  | 7号楼场馆保洁服务标准（2分） | 1.经常清理场馆楼面杂草，保持楼面无杂草，确保建筑外观完好、整洁。 2.体育中心所有场馆及公共区域的清洁保洁工作，并对以上区域通过巡检的方式使环境卫生达到既定要求，巡检需有记录。 3.各场馆及场馆内设备设施进行清洁；垃圾定期收集。要求：设备实施每小时根据使用者需求及使用情况至少巡检清洁1次，开馆前、闭馆后确保各场馆及场馆内设备设施整洁、干净，无尘土、痰迹、汗渍、碎纸、烟头及垃圾杂物。 4.公共区域、走廊保洁： 地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾； 墙面：无尘土、污迹、蜘蛛网； 照明灯具：无积灰； 各房间门、通道门：无尘土、污迹； 5.公共卫生间保洁： 卫生间:无异味，每天至少冲洗 2 次以上； 地面：无尘土、碎纸、垃圾、烟头、无积水，无尿迹、污迹； 洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物； 水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净； 洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物； 镜面：无水点、水迹、尘土、污迹； 便器：内外洁净、无污垢黄迹； 墙面：无尘土、污迹、蜘蛛网； 顶板：无尘土、污迹、蜘蛛网。 6.楼梯保洁： 地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物； 墙面：无污迹、蜘蛛网； 消防设备：表面无尘土。 楼梯：地面无尘土、烟头、痰迹及垃圾杂物，扶手无尘土。 7.其他说明：建筑物及周边区域等保持清洁无积尘、纸屑、树叶、烟头等杂物；负责洗手间马桶、排水管道的清理疏通；墙体清洁；公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘；定期维护保养不同材质地面，保持干净、光亮；室内外金属护栏、把手定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍；场馆开放期间保证所有卫生间全天清洁卫生、无异味，地面无积水，及时更换卫生纸、擦手纸、洗手液、消毒洗手液。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满2分为止。 |  |  |  |
|  | 体育器材维修保养和管理使用（1分） | 1.做好体育器材维修保养和管理使用，实行专业维修与操作日常保养相结合，坚持日常保养维修，做到定期保养及时修理。 2.负责体育器材的日常保养和定期保养，中、大修理要送专业维修部进行维修，确保维修质量。 3.负责体育器材的维修费用和更换配件费用。 4.维修大件设备要向采购人报备，每季度将体育器材维修情况（包括更换零部件和维修费用）报告采购人。 | 每月日常监督考评发现不达标的，每项内容扣0.5分。此项扣分满1分为止。 |  |  |  |

考评对象签名：

考评人员签名：

附件3

广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务日常监督考评汇总表

| 考评对象： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评次数 | 考评日期 | 考评得分（总分50分） |  |  |  |  |  | 扣分 | 扣分理由 |
|  |  | 基本服务（6分） | 车辆管理要求(1分) | 安全保卫和消防安全服务（11分） | 环境卫生保洁和教职工公寓管理服务（11分） | 园林养护服务（11分） | 体育中心管理服务 （10分） |  |  |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月得分（总分-累计扣分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评对象签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评人员签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

| 广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务满意度测评表（学员） 测评时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 满意度 |  |  |  |
|  |  | 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1 | 安全保卫和消防安全服务 |  |  |  |  |
| 2 | 环境卫生保洁服务 |  |  |  |  |
| 3 | 园林养护服务 |  |  |  |  |
| 4 | 体育中心管理服务 |  |  |  |  |
| 综合满意率（%） |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 您的宝贵意见建议 |  |  |  |  |  |
| 请您对我院后勤服务工作进行评分，在相应的空格内打分，并提出您宝贵的意见和建议。感谢您对我院工作的支持！ 注：总分=基础分×综合满意率，基础分为15分。 |  |  |  |  |  |

附件5

| 广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务满意度测评表（教职工） 测评时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 满意度 |  |  |  |
|  |  | 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| 1 | 安全保卫和消防安全服务 |  |  |  |  |
| 2 | 环境卫生保洁和教职工公寓管理服务 |  |  |  |  |
| 3 | 园林养护服务 |  |  |  |  |
| 4 | 体育中心管理服务 |  |  |  |  |
| 综合满意率（%） |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 您的宝贵意见建议 |  |  |  |  |  |
| 请您对我们后勤服务工作进行评分，在相应的空格内打分，并提出您宝贵的意见和建议。感谢您对我们工作的支持！ 注：总分=基础分×综合满意率，基础分为15分。 |  |  |  |  |  |

附件6

广西百色干部学院2026年至2027年物业管理服务考评小组考核评分表

考核期间：    年   月   日至   年   月   日（满分：20分）

| 考核项目 | 考评标准参考 | 评委评分 |  |  |  |  |  |  |  | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 |  | 评委7 |  |
| 专业化规范化水平 （4分） | 差（1分以下）； 一般（1-2.5分）； 专业规范（2.6-4分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织协调能力 （4分） | 差（1分以下）； 一般（1-2.5分）； 强（2.6-4分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行力 （4分） | 差（1分以下）； 一般（1-2.5分）； 强（2.6-4分）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成任务质量（8分） | 差（2分以下）； 一般（2.1-5.5分）； 好（5.6-8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项目（3分） | 1.当月承担重大活动或应急任务，积极主动配合，圆满完成任务的，加1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.及时处理突发事件的，加1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.当月代表学院参加区级以上比赛获得奖励的，加1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 监督人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.考评小组成员由5-7人组成。 2.每月评委考评得分，由各个评委打分，其中去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余评委打分的平均分为当月评委考评得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

当月服务质量综合得分表

（   年  月  日至   年   月  日）（满分100分）

| 表类 | 满分 | 得分 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常监督考评表 | 50 |  |  |
| 学员满意度测评表 | 15 |  |  |
| 教职工满意度测评表 | 15 |  |  |
| 考评小组考核评分表 | 20 |  |  |
| 说明：综合得分=日常监督考评表+学员满意度测评表+教职工满意度测评表+考评小组考核评分表 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西百色干部学院2026年至2027年物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2025年12月8日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年12月8日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对采购文件、采购过程或者中标（成交）结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西百色干部学院 电话：0771-5865372 地址：百色市百东新区聚贤路1号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00） |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）；

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）；

（6）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍；

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后四个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起四个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600431

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分………………………………………………………………………………20分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为20分。

（3）某投标人报价分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×20分。

2、技术分………………………………………………………………………51分

（1）总体服务方案分（满分 7分）

不满足最低进档要求不得分；

一档（1分）：有服务方案，并基本适用本项目用户需求；

二档（3分）：有详细的服务方案和承诺，有保障、可行，并适用于本项目用户需求；

三档（5分）：在二档基础上，有可靠保障措施，方案可行、有针对性，完全满足本项目用户需求且切合现场实际情况；

四档（7分）：在三档基础上，投标人具备良好的信息化、智能化管理手段，切实提高管理水平，内部管理使用人事管理、OA管理等物业管理软件；方案体现投标人积极应用计算机技术，具备智能化设备、智能软件等现代化人员管理手段服务到物业中。

（2）工作计划、项目管理规章制度及档案管理方案（满分7分）

不满足最低进档要求不得分；

一档（1分）：为本项目建立有工作计划，有简略的规章管理制度与档案管理制度，内容粗略，无针对性；

二档（3分）：为本项目建立有工作计划、规章管理制度与档案管理制度，内容详细，有针对性；

三档（5分）：能结合采购人的实际情况，为本项目建立有工作计划、规章管理制度与档案管理制度，内容详细；

四档（7分）：在三档的基础上，结合采购人的实际情况，为本项目建立有详细的工作计划、规章管理制度与档案管理制度，内容详细完整、合理，完全满足本项目用户需求，具有详细的操作性和针对性。

（3）人员、物资配置方案分（满分7分）

包括：①管理人员的配备（包括：主要管理人员简历、工作经历证明、各类人员数量、文化素质和专业素质、各岗人员的配置）；②管理人员的培训；③管理人员的管理（包括：录用及考核、淘汰机制、协调关系、服务意识）；④物资装备情况（包括：器械、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）等。
    不满足最低进档要求不得分；

一档（1分）：为本项目制订的人员、物资配置方案粗略，人员、物资配置基本满足项目服务需求；

二档（3分）：为本项目制订的人员、物资配置方案详细，有针对性和可操作性；方案存在优于采购方的需求内容；

三档（5分）：提供的人员、物资配置方案中人员整体专业素质较高，与采购需求实际工作匹配度高，有具体的人员稳定性和可靠性的保障措施；

四档（7分）：在三档基础上，提供的人员、物资配置方案中，人员整体专业素质高，有创新及奖惩考评机制、有淘汰机制，与采购需求实际工作匹配度高，具有人员稳定性和可靠性的保障措施；管理人员培训方案内容详细，科学合理、有针对性、操作性、可行性完全满足，有利于采购人项目实施的内容和完善服务的其它措施或建议。

（4）环境卫生保洁及教职工公寓管理方案分（满分6分）

不满足最低进档要求不得分；

一档（1分）：有相关服务方案，基本满足用户需求，方案粗略，无针对性；

二档（2分）：有相关服务方案，基本满足用户需求，方案完整详细，有针对性；

三档（4分）：能够结合采购需求提供有可行性的办公用房区域、公共卫生消毒、教职工公寓管理等内容服务方案，方案契合项目实际情况可操作性；

四档（6分）：在三档基础上，能够结合采购需求和采购人环境提供有针对性的办公用房区域、公共卫生消毒、教职工公寓管理等内容服务方案，方案更能契合项目实际情况；有详细的执行和考核标准，具有详细的操作性和针对性。

（5）园林绿化养护服务方案分（满分6分）

不满足最低进档要求不得分；

一档（1分）：有相关服务方案，基本满足用户需求，方案粗略，无针对性；

二档（2分）：有相关服务方案，基本满足用户需求，方案完整详细，有针对性；

三档（4分）：在第二档的基础上，在绿化养护方案、防病抗害管理具体措施、绿化服务质量保证措施方面，存在2项优于采购需求内容，方案契合项目实际情况；有详细的执行和考核标准，具有详细的操作性和针对性；

四档（6分）：在第三档的基础上，在绿化养护方案、防病抗害管理具体措施、绿化服务质量保证措施方面，存在3项或以上优于采购需求内容。能够根据采购单位的特点制定服务计划、落实措施及服务质量考核办法。

（6）体育中心服务方案分（满分6分）

不满足最低进档要求不得分；

一档（1分）：有针对体育中心需求的服务方案，方案粗略，无针对性；

二档（2分）：有适合于本项目体育中心需求的服务方案，详细全面，有针对性；

三档（4分）：提供的服务方案，能够结合采购需求，能够体现出体育馆/中心管理服务的特点，考虑问题周全；

四档（6分）：在三档基础上，提供的体育中心服务方案，能够结合采购需求，能够体现出体育馆/中心管理服务的特点，考虑到体育中心的特殊性和安全性，具有详细的操作性和针对性。

（7）安全防护及应急服务方案分（满分6分）

不符合最低进档要求的得0分；

一档（1分）：安全防护及应急预案基本满足采购需求，内容粗略；

二档（2分）：安全防护及应急预案适用本项目用户需求，方案内容基本完整，应急人员安排合理，有针对重大活动、节假日、突发事件的应急方案 ；

三档（4分）：在满足二档的基础上，结合所属区域的实际情况，在防盗、防破坏、防事故等安全工作，消防巡检，突发事件应急处理方面，存在2项优于采购需求内容。人员、物资应急措施、响应时间30分钟内等方面能高效高质的应对突发事件；有定期应急演练、消防知识的培训及宣传等计划；

四档（6分）：在满足三档的基础上，结合所属区域的实际情况，在防盗防破坏防事故等安全工作、消防巡检、突发事件应急处理等方面，存在3项或以上优于采购需求内容。人员、物资应急措施、响应时间10分钟内等方面能高效高质的应对突发事件；有定期应急演练、消防知识的培训及宣传等详细计划，具有详细的操作性和针对性。

（8）服务成本合理性分（满分6分）

由评委依据各投标人项目经费测算表中的各项经费测算的合理性、可行性、科学性以及和方案的对应性等方面综合评定。

不满足最低进档要求不得分；

一档（1分）：项目经费测算中无明显低于国家及行业相关规定内容或无明显缺漏，但分类不够明细，合理性与可行性有欠缺；

二档（2分）：项目经费测算符合国家及行业相关规定，且分类明细，能够涵盖人员基本工资、社会统筹保险、节假日加班费、物资费用、劳保费用、管理费用、税费等，考虑周全；

三档（4分）：投标人的各项服务成本支出与项目实际需求契合度高，项目经费测算能够考虑到服务期间人力和相关物价波动，有灵活性；

四档（6分）：在三档基础上投标人的各项服务成本支出与项目实际需求契合度高，项目经费测算能够考虑到服务期间人力和相关物价波动，有灵活性；提供的成本测算表、运营成本支出可操作性。

3、业绩及管理经验分………………………………………………………………………8分

投标人考核期内承接的同类物业项目（同类项目指非住宅类项目，服务内容至少包含保洁、安保、绿化、体育馆服务中的3项内容）。每有一个得1分，满分8分。

[备注：1.考核期为2023 年1月1日起至今，提供合同或中标（成交）通知书，原件备查；2.同一项目续签的只算一个项目。]

4、服务团队分…………………………………………………………………………16分

（1）服务中心人员（满分6分）

①投入本项目的项目经理：具有本科或以上学历，得1分；具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上职称的，得0.5分；具有物业管理师职业技能等级证书三级/高级工（或以上）的，得0.5分；具有国家保密部门颁发的保密教育培训证书的，得0.5分。本项满分2.5分。

②投入本项目的项目副经理：具有本科或以上学历，得1分；具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上职称的，得0.5分；具有物业管理师职业技能等级证书三级/高级工（或以上）的得0.5分，具有国家保密部门颁发的保密教育培训证书的，得0.5分。本项满分2.5分。

③投入本项目的客服管理员：具有国家保密部门颁发的保密教育培训证书的，每有1人得0.5分。本项满分1分。

（2）环境卫生保洁人员（满分1.5分）

投入本项目的保洁主管：具有本科或以上学历，得1分；具有国家保密部门颁发的保密教育培训证书的，得0.5分。本项满分1.5分。

（3）安全保卫和消防安全人员（满分3.5分）

①投入本项目的保安主管：具有大专或以上学历，得1分；持《红十字救护员证》或CPR+AED心肺复苏培训证书，得0.5分；具有国家保密部门颁发的保密教育培训证书的，得0.5分；具有中级(四级或以上)消防设施操作员证书，得0.5分。本项满分2.5分。

②投入本项目的保安班长：持《红十字救护员证》或CPR+AED心肺复苏培训证书的，得0.5分；具有国家保密部门颁发的保密教育培训证书的，得0.5分。本项满分1分。

（4）园林绿化养护人员（满分2.5分）

①投入本项目的绿化主管：园林绿化类相关专业本科或以上学历的，得1分；具有人力资源和社会保障部门颁发的中级园林绿化类工程师（或以上）职称的，得0.5分；具有5年（含）以上绿化养护工作经验的，得0.5分。本项满分2分。

②投入本项目的专职园艺或园林绿化工程师：具有人力资源和社会保障部门颁发的中级园林绿化类工程师（或以上）职称的，得0.5分。本项满分0.5分。

（5）体育中心管理人员（满分2.5分）

①投入本项目的体育中心主管：具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上职称的，得1分；具有物业管理师职业技能等级证书三级/高级工（或以上）的，得0.5分；有红十字救护员证或CPR+AED心肺复苏培训证书的，得0.5分。本项满分 2 分。

②投入本项目的救生员（安全员）：具有红十字救护证或 CPR+AED心肺复苏培训证书的，得0.5分。本项满分0.5分。

注：a、以上人员须提供证书复印件或扫描件，并提供投标截止之日前三个月内任意一个月供应商为相关人员依法缴纳社保的证明或供应商与其签订的劳动合同或拟聘用协议复印件，原件备查；

b、工作经验需提供业主（或曾工作）单位出具的工作经验证明或劳动合同证明复印件，原件备查。

5、信誉及综合实力分…………………………………………………………………………5分

（1）投标人通过ISO9001质量体系认证、通过ISO14001环境管理体系认证、通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，每有一项得1分，满分3分（投标文件中提供相关证明材料复印件且需在证书有效期内，原件备查，不提供或未在有效期内不得分）。

（2）投标人近一年评价年度：纳税信用评级为A级或M级，或因成立年限不足3年而评级为B级，得2分；除以上情况评级为B级的得1分；其他不得分。（提供税务部门颁发的相关证书或其他有效证明复印件，原件备查）。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5。

#### 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书（格式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

具体管理范围及构成细目见本项目竞争性磋商文件中第二章《采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的管理服务包括以下内容：

（一）                                                                         ；

（二）                                                                          ；

（三）具体服务内容包含竞争性磋商文件的《采购需求》、磋商文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在竞争性磋商文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目竞争性磋商文件中《采购需求》。

第五条  合同金额：                                 （￥                    ），服务期：              。

付款方式为：

。

第六条  甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条  乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目竞争性磋商文件中规定的成交人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用；除竞争性磋商文件中《采购项目需求》明确约定的违约责任、合同解除的情形外。乙方出现其他未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目竞争性磋商文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目竞争性磋商文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金；

（四）守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。

第九条  双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条  在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

第十一条  本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条  本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  合同各方一致确认协议中记载的各方通讯地址和联系方式为各方履行本合同、解决本争议时接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议裁决时止，除非各方依下款告知变更。

（一）任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。

（二）合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

（三）合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十四条  本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 电话：

传真：                 投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                                 日期：     年     月     日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日