竞争性磋商文件

项目编号：GXZC2025-C3-001609-CGZX

项目名称：南宁铁路运输中级法院2025-2026年物业服务采购

采 购 人：南宁铁路运输中级法院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月

目录

第一章  竞争性磋商公告………………………………………2

第二章  供应商须知……………………………………………5

第三章  采购需求………………………………………………16

第四章  竞争性磋商响应文件格式……………………………34

第五章  合同主要条款…………………………………………42

第六章  评标方法及评分标准…………………………………47

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 南宁铁路运输中级法院2025-2026年物业服务采购项目的潜在供应商广西政府采购云平台（网址： http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年6月24日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-001609-CGZX

项目名称：南宁铁路运输中级法院2025-2026年物业服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：2800000

采购需求：

标项名称:南宁铁路运输中级法院2025-2026年物业服务采购
数量:1项
预算金额（元）:2800000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：南宁铁路运输中级法院2025-2026年物业服务采购（1项）,详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起两年。

本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目专门面向小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年06月13日至2025年06月20日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：竞争性磋商公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年06月24日 10:00（北京时间）

地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、响应文件开启

开启时间：2025年06月24日 10:00 （北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金（人民币）：2.5万元。(必须足额交纳) 
   （1）磋商保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
   （2）采用网上银行转账形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前将磋商保证金交至以下账户。 
    开户名称：广西壮族自治区政府采购中心 
    开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 
    银行账号：20009101040051648 
    （3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，磋商供应商应于提交磋商响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。
    （4）本中心财务处联系方式： 地址：南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心，电话：0771-8600309。
     2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
     3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。
     4.其他注意事项 
   （1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与磋商过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
   （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
   （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 
   （4）供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
   （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或磋商失败等后果由供应商自行承担。
   （6）响应文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的系统默认自动放弃。
  八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南宁铁路运输中级法院

地    址：南宁市青秀区吉祥路19号

项目联系人：孙廷泽

项目联系方式：0771-5485022，18807718055

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：唐梦诗

项目联系方式：0771-8600431

广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月13日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁铁路运输中级法院2025-2026年物业服务采购 项目编号：GXZC2025-C3-001609-CGZX |
| 2 | 供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 |
| 3 | 报价：磋商供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交： 本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线磋商响应（电子标），磋商供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.磋商供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性磋商公告 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金：见竞争性磋商公告。 |
| 8 | 磋商时间：2025年6月24日10时整截标后（如有变动，具体时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 磋商地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心，广西壮族自治区政府采购中心评标室（本项目实施电子标，不要求供应商到达磋商现场） |
| 9 | 评审方法：综合评分法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密： 磋商开启后，本中心将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |
| 16 | 对采购文件、采购过程或者中标（成交）结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： - （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 - 电话：0771-8600453 - 地址：广西南宁市星湖路22号 - （2）南宁铁路运输中级法院 - 电话：0771-5485022，18807718055 - 地址：南宁市青秀区吉祥路19号。 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00） |

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1项目名称：南宁铁路运输中级法院2025-2026年物业服务采购

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：南宁铁路运输中级法院

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现采购需求中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清和修改对供应商编制响应文件造成实质影响的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

5.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

5.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

1）磋商书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]

3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[当法定代表人(负责人)参加磋商时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件。[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，磋商供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该磋商供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[如有，必须提供]

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件五）【格式自拟，必须提供】

（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：供应商在本项目磋商截止时间前10日内,进入供应商基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只设置截止时间，截止时间为本项目磋商截止时间前10日至磋商截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。）

11）服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的服务和承诺）[格式自拟，必须提供]；

12）服务检验、测试、验收执行的标准；

13）服务获奖证书；

14）服务保证措施；

15）供应商认为需要提供的有关资料。

16）中小企业声明函/监狱企业证明/残疾人福利性单位声明函（附件六）[必须提供]。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

7.3供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

7.4报价：供应商就《采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性磋商响应文件的上传和提交

见须知前附表。

9. 磋商响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性磋商。

10.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号。

10.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性磋商响应文件，将会在评审中按照无效竞争性磋商响应文件处理。

（说明：评审时，磋商小组将以本中心财务室编制的《竞争性磋商文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

10.7供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在竞争性磋商有效期内撤回竞争性磋商响应文件的；

（2）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5） 磋商文件规定的其他情形。

注：供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、磋商程序及评审方法

1、未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2、有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3、有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

4.其他投标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件的；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5、被拒绝的响应文件为无效。

供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮磋商

（一）磋商准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子磋商，磋商供应商的法定代表人或其委托代理人应做好磋商准备，准时在线参加电子磋商会议，随时关注磋商进度。

（二） 第一轮磋商程序：

1.磋商会由本中心主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单；

3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

12.2竞争性磋商文件变动

⑴第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

12.7 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、确定成交供应商办法

13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

七、成交结果公告

14.本中心在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后二个工作日内，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

15.1成交供应商自成交通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购人另有要求的，按要求执行。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 九、询问、质疑和投诉

16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为采购文件、采购过程或中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性磋商文件解释权属本中心。

18.2 有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600431

# 第三章  采购需求

南宁铁路运输中级法院物业服务采购需求

一、项目概况

（一）项目地点：南宁市青秀区吉祥路19号。

（二）项目概况：办公业务用房2栋（建筑面积22830㎡）该办公业务用房包括审判综合楼、立案执行综合大楼等建筑，建筑类型为楼房，结构形式为框架。建筑内设有各类审判法庭、办公区域、诉讼服务中心、执行指挥中心、警务指挥中心等功能区域，以满足法院日常审判、办公及诉讼服务等工作需求 。

（三）本区域办公人数140人。

（四）主要设备配置：二次供水系统，配电系统，地下室排水系统，发电机组、消防灭火系统，消防报警系统，安全监控系统等设备。

二、服务期限

自签订合同之日起两年。

三、服务内容

广西壮族自治区南宁铁路运输中级法院办公区物业管理服务范围：安全保卫、卫生保洁、绿化养护、设备设施日常维修养护、会务管理服务、大理石养护、食堂服务等。

（一）综合服务。包括来访接待服务、投诉处理与服务回访、档案资料管理、文化氛围营造等服务。

（二）安全保卫与秩序维护。包括门卫、保安管理，安全标识设置与维护，车辆停放管理及交通秩序维护，重大活动秩序维护与保障，配合重大会议或重大活动的主办单位做好相关安全保卫与保障工作。

（三）卫生保洁服务。包括办公室、会议室、调解室、会议室、诉讼服务中心、接待室、绿地、卫生间等所有公共区域的保洁、保养、清洗、消毒、杀虫、灭鼠、垃圾清运、管道疏通、化粪池清理、日常卫生等服务。

- （四）绿地养护与美化。包括室内外公共区域的环境绿化、绿色植物（植被）养护、花草树木修整。

- （五）供电及照明系统管理维护。包括电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电等系统和设备的年检、日常维护、零星维修。

（六）配电房管理维护。负责配电房内高低压配电柜、变压器、配电箱等设备的日常巡检、维护保养、故障维修、定期检测，以及配电房的安全管理，保障供电系统稳定运行。

（七）给排水系统管理维护。包括水箱、阀门、管道、水泵等系统和设备的年检、日常维护、零星维修，确保给排水系统24小时无故障、因意外发生故障应及时维修并尽快恢复正常。

（八）消防和监控系统管理维护。包括消防栓、灭火器、消防管道、安全出口等消防系统和设备；监控观察室、监控摄像头、对讲机等监控系统和设备的年检、日常维护、零星维修，确保消防及监控系统每天24小时无故障；

（九）电梯运行维护。包括日常巡查巡检、维护保养及维修、年检等相关工作，确保24小时无故障运行；发生故障能第一时间处理。

（十）会议服务。包括办公区域内举办的各类会议、活动提供的会议室茶水供应（所需茶具、茶叶由采购人提供）、室内卫生保洁、配合主办部门做好会务保障工作。

（十一）食堂服务。按规定时间提供早、中、晚三餐服务，严格执行食品卫生安全规范，定期对食堂各类设备清洁、保养与检修，定期对就餐区桌椅、餐具等进行清洁、消毒与维护。

（十二）化油池管理维护。包括化油池的定期清理、疏通，设备设施的检查、维修，确保化油池正常运行，无堵塞、渗漏等问题，避免油污外溢影响环境和卫生。

（十三）其他。如门前三包、综合治理等。

四、服务要求

（一）综合服务要求：

1.服务人员工作时间必须统一着装，佩戴标牌和南宁铁路运输中级法院发放的通行证，行为语言规范，热情、礼貌、周到服务。

2.设立南宁铁路运输中级法院物业服务中心，实行24小时管理人员带班值班制度，及时南宁铁路运输中级法院工作人员的投诉反映，并及时解决所反映的问题。

3.加强保密教育，严格遵守保密规定。进出重要保密场所的服务人员，必须有班长带领，作业时须有南宁铁路运输中级法院有关人员现场监督；

4.档案资料管理：建立完善高效的管理体系，资料、信息完整、保密，方便查找。

5.建立物业与南宁铁路运输中级法院后勤部门的 “常态化沟通机制”，定期召开服务保障专题会，提升服务水平与品质。

6.按要求营造好办公区重大节日、重大活动等氛围营造及宣传标语悬挂、张贴等工作。

7.配合南宁铁路运输中级法院做好公共节能减排工作。

8.全力配合南宁铁路运输中级法院做好各类突发情况的处置。

（二）安全保卫与秩序维护要求：

1.对安全保卫与秩序维护服务的总体要求

（1）建立安保管理的学习教育、制度建设、检查监督、奖罚兑现等系列管理制度，抓好各项管理制度落实。

（2）设南宁铁路运输中级法院办公区大堂形象岗位1个，熟悉院内办公人员及车辆情况，周一至周五8：00-12：00、15：00-18：00值守。

（3）制订各种突发事件应急处置预案，每季度进行一次应急演练，确保秩序人员能及时妥善处置人员上访闹访、拉横幅、示威及有损采购人威严的各种破坏活动。

（4）与南宁铁路运输中级法院署安全保密协议，严格遵守南宁铁路运输中级法院安全及保密管理规定，所有服务人员不得通过信息、微信、微博、电话等方式泄露南宁铁路运输中级法院相关工作、业务信息，未经批准不得录制、拍照、拍摄、调取监控视频信息，杜绝发生各种失密泄密事件。

2.对安保服务的具体要求：

（1）加强门卫管理。按南宁铁路运输中级法院要求，严格对出入办公区人员管理，落实好检查、验证、登记制度。

（2）对进出车辆严格管理和疏导，保持出入口有序畅通。检查进入院内的各种车辆，对在院内有停车位的车辆和公务车辆凭通行证出入：对进入院内的外来车辆，要问清楚进入的理由，并办理登记手续，经检验无误后，在有空余车位的情况下发牌准予进入，凭牌放行。

（3）检查进出大门的物资。物资送入南宁铁路运输中级法院的，要认真登记检查，禁止载有易燃、易爆、有毒、有害及其它危险物品的车辆进入管理区域；院内物资、设备运出要凭统一印制的放行条放行。

（4）不准拾荒、小摊贩、推销人员及其它闲杂人员进入，对进出的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理。

（5）对门口周围交通管理及安全秩序维护，不准机动车和非机动车在门口停放，确保大门区域出入畅通。

（6）接受来访人员的咨询服务。

（7）加强保安管理。每天组织对安保队伍落实日常巡查、安全检查、隐患排查等工作情况检查抽查；每周组织不少于1次的执勤规范化训练；每月不少于4小时规范化执勤、消防灭火、防暴训练；定期开展保密工作强化培训；新员工入职必须到当地派出所进行查档备案，开具无犯罪记录证明；对保安人员要统一执勤着装、统一执勤标准、统一执勤动作，保持执勤威严，并做到服务态度良好。

（8）组织对办公区域道路弯道、交叉路口、楼梯台阶、易发事故等处设置安全标识，并及组织引导与设施维护。

（9）主动引导车辆停放和维护交通秩序，加强检查巡查，及时纠正各种乱停乱放问题。

（10）积极协助主办部门做重大活动、重大会议等安全保卫与保障工作，全力保障重大活动与重大会议顺利进行。

（11）积极配合南宁铁路运输中级法院做好内部安全管理工作，对办公区域内视频监控信息严格管理，未经南宁铁路运输中级法院相关部门批准，不得录制、拍照、拍摄、调取监控视频信息。

（12）密切掌握办公区车辆、人员动态，及时妥善处置各种意外情况。

（13）运用数字化手段对项目安保服务进行管理。

3.对秩序维护人员要求：

（1）秩序维护人员，五官端正，身体健康，必须经过正规培训，持公安部门颁发保安员证上岗，作风正派，无违法犯罪记录。

（2）秩序维护人员门岗、巡逻人员必须为男性保安员。

（3）大堂形象岗位年龄35岁以下，身高170cm以上，有2年以上相关工作经验。

（4）自觉遵守南宁铁路运输中级法院的管理规定，服从监督管理。秩序维护人员在上岗执勤时，着统一制服，讲究文明礼貌。

（5）认真履行好各自职责，接受单位和队长的管理监督，确保不发生失职和违规违纪问题。

4.对秩序维护队长的要求

（1）男性，要有三年以上秩序维护管理经验，复退（转业）军人或公安警察院校毕业，身体健康，相对稳定，全面负责安保队伍的日常管理和安全防范工作。

（2）有较高的政治思想素养和安保业务水平，无违法犯罪记录，有较强的组织、管理、协调能力，受过安保业务培训，持证上岗。

（3）认真履行安保管理职责，抓好秩序维护人员的教育管理，协调各方完成好秩序维护工作任务。

5.对安检岗的要求

（1）安检岗位设置于大门左侧安检室，实行 24 小时不间断定岗值守，确保安检工作时刻有序开展。

（2）积极协同法警，严格落实甲方安全检查制度，对各项安检流程进行实时把控，保障安检工作精准、高效执行。

（3）依照规定为来访人员办理《临时来访证》，全面落实访客出入登记制度。对进入院内的外来人员，仔细询问来访事由并做好详细登记，在核实身份信息且征得被访人同意后，方可准许其进入。

（4）针对进出的装修、家政等劳务人员，实施临时出入证管理制度，凭证核实身份后放行，确保人员出入管理规范有序。

（5）与其他岗位密切配合，高效协同处理各类突发事件，维护院区安全秩序。

6.对巡逻岗的要求

（1）执行 24 小时不间断巡逻任务，为院区安全提供持续保障。

（2）精心规划至少 3 条巡逻路线，采用不定期切换巡逻路线的方式，增强巡逻的隐蔽性和全面性。

（3）日间巡逻频次不少于 10 次，夜间巡逻间隔严格控制在 1 小时以内，确保各区域安全状况得到及时监控。

（4）对重点区域、重点部位每小时至少进行 1 次专项巡查，着重关注安全隐患点，确保重点区域安全。

（5）每日对消防设施进行全面检查，并认真做好详细记录，保证消防设施随时处于可用状态。

（6）仔细巡查各楼宇、围墙、安全防范设备以及停放车辆的状态变化，及时发现异常并做好记录，为安全管理提供详实依据。

（7）积极指挥引导车辆有序停放，及时纠正车辆违章停放行为，确保院区道路畅通无阻。遇到突发事件时，迅速响应并妥善处理。

（8）与其他岗位紧密协作，共同应对并处理各类突发事件，维护院区安全稳定。

7.监控室岗

（1）监控室实行 24 小时定岗值守，确保监控工作无间断，实时掌握区域内安全动态，值守人员需持人社部门颁发的消防设施操作员证。

（2）运用专业监控设备，对本区域进行 24 小时不间断的消防和安全状况实时监控，及时发现并预警安全隐患。

（3）认真做好完备、详细的监控记录，涵盖监控期间的各类情况，以便后续查询和追溯。

（4）熟练掌握紧急事故处理预案程序，在突发事件发生时，严格按照预案要求迅速、准确地采取应对措施。

（5）严格执行各岗位报岗制度，并负责汇总记录，确保信息传递及时、准确，实现对各岗位工作的有效监督。

（6）与其他岗位协同配合，高效处理各类突发事件，形成安全保障合力。

（三）卫生保洁要求：

1.保洁员男女不限，55岁以下，身体健康，无残疾，具有1年以上相关工作经验。

2.每天不定期组织对楼道、走廊、楼梯、卫生间、会议室等公共区域进行卫生清扫保洁，对门窗、扶手、灯柱、垃圾桶、会议桌椅进行擦拭保洁。按采购人要求对办公室进行卫生清扫，确保干净整洁。

3.室内卫生使用的清洁剂、除锈剂、光亮剂、消毒液等化工液体要符合环保要求，严格按说明使用。

4.保洁员要节约、爱护保洁工具，不得随意损坏、丢弃；卫生保洁要注意节约用水，做到人离水关；在清扫道路时注意行人车辆，要有安全作业标识，确保安全。

5.做好垃圾清运工作。保洁员在作业中产生的所有垃圾必须倒入指定位置，所有生活垃圾必须做到日产日清，不得在厅内私自焚烧或随意倒放；装修垃圾必须集中堆放，定期清运，不影响交通，不影响环境。

6.每季度开展1次环境消毒工作、1次除“四害”工作，特殊时期根据采购人要求加大消杀力度。

7.定期组织管道疏导工作，及时清理排水沟渠及排污管道，保持地下管道畅通。

8.不定期检查化粪池情况，适时清理化粪池，保持良好环境卫生。

（四）绿地养护与美化要求：

1.及时铲除绿地、空地、屋顶、车棚、天台等处的杂草、杂物、青苔。

2.坚持不定期浇水，根据季节、气候、地域条件、绿地花木品种、生长期决定浇水量；采用自动喷淋的，要注意节约用水，及时关停；对自动喷淋不到位绿地，要采用人工淋水。

3.坚持每季度松土施肥：根据花木生长期，花木品种和培植需要，定期对绿化地土壤进行松土和施肥，确保花木长势良好。

4.坚持定期修剪整形，对高大树木每年修剪一次，修剪绿化带、草地及景观树根据树木形态、观赏效果、树木品种和生长情况等因素定期进行修剪整形；要及时清理树枝、树叶、枯枝、杂草等。

5.坚持不定期清除病虫害，根据病虫害发生规律实施综合治理，做到预防为主、综合防治，不得发生办公区域内花木因病虫害而导致的枯萎问题。

6.加强对服务范围内的绿地、草坪和花果树木等检查和巡查力度，制止人为侵占、破坏行为；

7.喷洒农药要在节假日实施，对喷洒农药的植物，要挂牌警示，以防农药中毒。

8.根据季节变化调整花卉养护，维护现有乔（灌）木及各种植物长势良好；

（五）供电及照明系统管理维护要求：

1.按照要求对电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电（含应急发电机组）等系统和设备进行年检、日常维护、运行管理、零星维修等。

2.加强对各弱电系统的检查维护，确保24小时正常工作。

3.发现供电系统故障或隐患，应在5分钟内到达现场沟通处理，如中标人无法处理的及时通知专业维保机构进行抢修，照明装置随坏随修；不定期组织发电系统应急抢修演练，确保供电系统24小时正常运行。

（六）配电房管理维护要求：

1.配电房实行 24 小时专人值班制度，值班人员须持高压电工证或低压电工证上岗，熟悉配电设备的操作和应急处理流程。

2.每天对配电房进行多次巡检，检查设备的运行状态，包括电压、电流、温度、声音等参数，以及设备的外观是否有异常，如放电、冒烟、异味等情况，做好巡检记录。

3.按照规定的周期对配电设备进行维护保养，包括设备的清洁、紧固、润滑、调试等工作，确保设备处于良好的运行状态。维护保养记录要完整、准确，便于追溯。

4.定期对配电设备进行检测，包括绝缘电阻测试、接地电阻测试、继电保护装置校验等，确保设备的安全性和可靠性。检测报告要妥善保存，作为设备管理的重要依据。

5.严禁非配电房工作人员擅自进入配电房，确因工作需要进入的，须经相关负责人批准，并在值班人员的陪同下进入。进入配电房的人员要遵守配电房的安全规定，不得随意触摸设备。

6.制定配电房应急预案，定期组织演练，确保在突发停电、设备故障等紧急情况下，能够迅速、有效地进行应急处理，保障法院的正常用电。应急处理过程要做好记录，事后进行总结分析，对应急预案进行完善。

（七）给排水系统管理维护要求：

1.按照要求对水箱、上下水道、阀门、管道、落水管、水泵、二次加压供水等系统和设备进行年检、日常维护、运行管理、零星维修等。

2.建立用水、供水管理制度、积极协助采购人安排合理的用水和节水计划。

3.设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。

4.按规定对二次供水蓄水池、广场水池等设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；

5.按照高压水泵、水池、水箱的管理规定，水池、水箱清洁卫生，周围无污染隐患，无二次污染。

6.限水、停水按规定时间通知采购人。

7.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。

8.加强巡查检查，发现各种水管和水龙头漏水、滴水情况，及时维修处理；制定事故应急处理预案，严禁发生大面积泡水、泛水，长时间停水现象。

9.发现突发故障，维修人员在5分钟内到达现场进行抢修，重大故障及时报告。

10.运用信息化管理平台对设施设备进行管理，有计划地对各项设施设备进行维护保养，保障各项设施设备的安全正常运行。

（八）消防和监控系统管理维护要求：

1.加强对消防栓、消防柜、灭火器、消防控制台、消防管道、烟感器、喷淋头、安全出口等消防系统和设备的检查巡查，确保良好技术状态。

2.加强对监控观察室、监控摄像头、对讲机等监控系统和设备的检查巡查，做好年检、日常维护和零星维修工作，确保每天24小时系统无故障等。

3.消防控制中心每天24小时值班、及时掌握消防安全管理及监控系统动态，遇有情况及时报告 。

4.加强消防监控系统管理，建立视频信息调阅、拷贝、复制审批登记制度，未经采购人保卫科批准，任何单位和个人不得调阅、拷贝、复制视频信息。

5.聘用专业维保机构，发现消防系统和监控系统存在安全隐患时，必须由专业维保机构维护保养，严禁非专业人员操作。拟聘用的专业维保机构须经采购单位审核，同意后方可与相关专业维保机构签订维保合同。

6.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人，确保责任人掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。

7.制定有突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图。照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。

8.严格落实用电管理规定，严禁私接电源、插座，办公区内无火灾安全隐患，消防设备完好率达到100%。

9.加强巡查检查，遇有火灾隐患或苗头，要第一时间处理，及时组织消除；遇突发火灾事故，立即拨打119报警，同时采取有力措施开展救援，并及时向采购人相关部门报告。

10.每月开展消防培训一次；新员工培训后方能上岗，做到遇火情、紧急险情能有效控制和处理；每月开展消防设备普查一次；配合采购人到各科室入室排查安全隐患，发放消防安全知识宣传页，宣传季节性应注意的消防安全知识。

11.每年至少配合采购人进行一次消防安全演练。

（九）电梯运行维护要求：

1.按照要求做好电梯的日常维护保养、保洁、运行管理。

2.保持安全设施齐全，通风、散热、照明及附属设施完好，轿厢、机房保持整洁，电梯轿厢每天擦拭1次，电梯地面每天1拖；电梯门厅及轿厢每周上油保养1次。

3.做好电梯检测、电梯年检、日常维修保养等工作。

4.聘用专业维保机构，电梯由专业维修机构维修保养，严禁非专业人员操作。拟聘用的专业维保机构须经采购单位审核，同意后方可与相关专业维保机构签订维保合同。

5.遇有电梯故障，须在5分钟内到达现场进行查看并通知专业维保单位抢修恢复运行，复杂故障需向受影响区域张贴公告，说明预计修复时间，同时协调备用电梯、临时步梯指引，保障南宁铁路运输中级法院工作人员通行不受阻。处置全程留存影像记录，形成《电梯故障处理报告》存档备查。

（十）会议服务要求：

1.配合采购人做好会务保障及各项勤务保障工作。

2.按照采购人的主办部门要求做好会场和活动场地的布置。

3.做好会前会后的保洁工作。若有会议需要，应在会前加强保洁，会后及时清理。

4.法定节假日或有重大活动的，按采购人要求协助做好氛围营造工作，如绿化、美化、宣传布置、垂挂灯笼、大型活动场地布置等。

5.每月进行一次专职会务员业务培训。

6.做好南宁铁路运输中级法院会务保障通知单的登记，合理安排会议室的使用，遇到会议冲突及时告知使用部门，并报告南宁铁路运输中级法院后勤部门做好协调沟通工作。

（十一）食堂服务要求：

厨房需配备员工6人，食堂厨师需要采购单位考核同意后才能上岗，如采购单位不满意，必须三天内无条件更换，其他要求如下：

1.食堂开餐时间与方式开餐时间及品种

（1）早餐：就餐时间7:20-8:00，每天有不低于3个品种，主要有各种粉类、面食类、粥类、油茶、豆浆、牛奶、蛋类等；

（2）中餐：就餐时间12:00-13:00，每天有不低于5个肉菜、1个半荤素菜、3个素菜、1个炖汤品种，配骨头汤（如筒骨淮山汤）等；

（3）晚餐：就餐时间18:00-19:00，每天有不低于3个肉菜、1个半荤素菜、1个素菜、1个炖汤品种，配青菜汤（如蛋花汤）等。

2.切实保障所有用餐人员的日常生活，按日平均120人左右就餐水平配置经营规模，并留有保证供应120人左右需求的服务空间；

3.接待用餐在包厢用餐，由需求单位与食堂管理人员对接；会议、培训用餐根据情况选择在包厢用餐或自助餐，需制作餐票，凭餐票用餐，保证供应120人左右需求的服务空间。

4.严格执行IS022000食品安全管理体系和五常法（或7S）的管理标准进行食堂管理，具体标准如下：

①食物加工处理过程要生熟分开，食物应保持新鲜、清洁、卫生；

②坚持一检、二泡、三洗、四切的蔬菜加工工艺，确保洗过的蔬菜无烂叶、泥沙、杂质、昆虫；

③餐具消毒严格执行一冲、二洗、三消毒的制度；

④不能有变质腐烂的食品；

⑤不可贮存大量生鲜食材，尽量做到零库存，当日采购，当日加工；

⑥做好餐食留样，保存48小时，并做好台账记录；

4.食堂卫生清洁：及时清理厨房污物及水渍，保持地面干净、无垃圾；菜架、刀具、菜板、灶台物品须及时清洗消毒并摆放整齐，保持清洁卫生；保持抽油烟机滤网及排烟管道干净、畅通；冰箱保持干净、整洁，做到生熟分开，独立包装。每日用餐结束后对食堂进行全面清洁，包括餐厅、厨房、清洗区域内外墙面、地面、桌椅、餐具、厨房设备等设施。定期对食堂进行大扫除，包括地面、角落、墙面、设备等的清洁打扫。定期对食堂内外进行清洁消毒，采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊蝇孳生，达到基本无蝇。

5.食堂设施设备管理：每日对餐具及炊具进行分类整理和清洁消毒，确保各类餐具、炊具摆放整齐、清洁卫生。定期检查餐具、炊具损坏情况，及时向采购人反馈。定期检查食堂设施设备的使用情况，及时向采购人反馈检查情况，确保各类设施设备的正常使用。

6.饮食管理：控制好菜肴出品时间；保证菜量足，菜式丰富，注重荤素搭配、营养搭配，根据不同季节或采购人需求，结合季节变化和市场供应情况，合理设计菜品，及时调整菜单，注重膳食搭配和营养均衡。根据每日用餐人数，合理确定食材数量，避免餐饮浪费。

7.个人卫生：做到“四勤”和“六不”即勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗工作服；盛饭时不用手拿食品、工作时不吸烟、不随地吐痰、不对着食品和就餐者打喷嚏、不随地倒垃圾和脏水、不穿工作服上洗手间。

8.接待用餐在包厢用餐，由需求单位与食堂管理人员对接；会议、培训用餐根据情况选择在包厢用餐或自助餐，需制作餐票，凭餐票用餐，保证供应120人左右需求的服务空间。

9. 接待餐以家常菜、家常做法为主，粗菜精做，不使用名贵食材。菜品色香味俱全，摆盘朴素美观，荤素、冷热、口味及色泽搭配均衡。供应商餐饮服务团队应擅长桂菜、粤菜以及全国主要菜系中代表菜品的烹饪制作，能制作凉菜、风味小吃等各式风味菜品，具有创新能力。

10.有重要贵宾接待用餐时，要结合贵宾的饮食习惯与文化背景选择口味适中、烹饪方式多样的菜品，避免过于辛辣、油腻或特殊气味的食物。严格按照食品安全标准采购新鲜、优质的食材，确保食材来源可追溯。对采购的食材进行严格的检验与验收，避免使用过期、变质或含有过敏原的食材。如有外宾接待，需根据国外客户的饮食习惯和宗教信仰，制定专门的餐饮菜单。在食材选择上，确保符合卫生标准和客户的特殊要求；在烹饪方式上，尽量采用国际化的烹饪方法或结合客户国家的饮食特色进行调整。在用餐过程中，服务人员要熟悉菜品的介绍内容（包括食材、烹饪方法、营养价值等）。同时，注意餐饮服务的节奏和礼仪，满足客户的用餐需求。

（十二）化油池管理维护要求

1.每月至少对化油池进行一次巡查，检查化油池的运行状况，包括是否有堵塞、渗漏、异味等情况，做好巡查记录。

2.每季度进行一次全面清理，及时清除化油池内的油污、杂物，确保化油池的有效容积和处理能力。清理过程中要严格遵守环保要求，妥善处理清理出的油污和杂物，防止二次污染。

3.当发现化油池出现堵塞、渗漏等故障时，应在 24 小时内组织维修，及时恢复其正常运行。维修过程要采取必要的安全防护措施，确保维修人员安全。

4.建立化油池管理档案，记录化油池的清理、维修、检测等相关信息，便于查询和管理。

（十三）其他：

1.做到四个“不”：①不发生因管理责任引发的秩序安全事件；②不发生因管理责任引发的消防安全事件；③不发生因管理责任引发的设备安全事件；④不发生因管理责任引发的信息安全事件。根据采购人要求，做好门前三包、综合治理等其他方面的工作。

2.磋商供应商可在满足采购需求的基础上，承诺提供具有磋商供应商特色的增值服务工作。

3.配合采购人完成其他后勤服务工作。

五、服务标准

（一）综合服务

1.文员须具备大专或以上学历，熟练掌握公文写作、档案管理等专业技能；具备较强文字功底，可独立完成服务报告、文书档案整理工作；需跨部门沟通协调能力。

2.物业服务人员工作期间须统一着制式工装、佩戴岗位标识牌，使用文明用语，接待工作中主动微笑问候；禁止出现态度冷漠、言辞生硬等行为。

3.建立 7×24 小时服务热线，执行 "3-10" 响应机制：电话铃响 3 声内必须接听，电话接通率不低于 98%；咨询类问题 10 分钟内答复准确率不低于 95%，复杂问题 2 小时内答复或提供书面解决方案的完成率不低于 90%。

4.每季度开展 1 次保密专题培训，培训记录完整可查，服务人员签订保密协议并严格遵守，确保无任何形式的保密事故发生。

5.构建全流程档案管理体系：档案归档率≥99%，档案借阅登记完整率 100%，重要档案数字化率 100%；每季度开展档案安全检查，档案损坏率、丢失率均需为 0。建立档案利用效果评估机制，统计年度档案调阅效率、检索准确率等指标，持续优化管理效能。

6.推行节能减排绿色物业，配合采购人做好相关服务要求，以及垃圾分类工作。

7.重大节日 / 活动期间（春节、五一、十一等），按照采购人要求布置宣传栏、横幅、标语、彩旗、花卉等院内装饰。

8.甲方每月进行一次综合满意度测评，若测评满意度达到 90% 为合格；若连续两个月测评满意率低于 90%，乙方需制定详细的改进方案并提交甲方审核，按要求完成整改，如出现连续三个月测评满意率低于90%，则为不合格，甲方有权解除合同并追究相关违约责任。

（二）安全保卫与秩序维护标准：

1.管理制度执行：每月对安保管理制度执行情况进行检查，各项制度落实率不低于 95%。相关记录完整保存，以备查验。

2.形象岗位值守人员按时到岗率 100%，熟悉院内人员和车辆情况，信息准确率不低于 98%。值班期间无脱岗、离岗现象。

3.每季度进行一次应急演练，演练参与率不低于 95%。演练后进行总结评估，针对演练中发现的问题及时对应急预案进行修订完善。

4.严格执行人员和车辆出入管理制度，人员检查、验证、登记准确率 100%，车辆检查、登记和疏导及时有序，出入口拥堵时间每次不超过 5 分钟。

5.物资进出检查率 100%，禁止危险物品进入，登记信息准确完整。严格管控闲杂人员进入，装修、家政等劳务人员临时出入证办理率 100%。

6.每天对安保队伍工作进行检查抽查，检查覆盖率不低于 90%。每周组织 1 次执勤规范化训练，每月组织 4 小时以上综合训练，训练记录完整。新员工入职查档备案率 100%，定期开展保密培训，培训后考试合格率不低于 90%。

7.安全标识设置规范率 100%，每月进行检查维护。车辆乱停乱放问题纠正率不低于 95%，定期巡查并记录。

8.积极协助法院开展重大活动安保工作，保障方案经法院审核通过，活动期间无安全事故发生。严格管理监控视频信息，未经批准调取、使用监控信息的违规率为 0。

9.秩序维护人员持证上岗率 100%，定期进行资质审查。形象岗位人员符合年龄、身高和工作经验要求，定期进行人员信息核实。秩序维护人员遵守法院规定，服从管理，违规违纪率不超过 3%。

（三）卫生保洁服务标准：

1.保洁员符合规定要求。

2.室内卫生使用的清洁剂、除锈剂、光亮剂、消毒液等化工液体符合环保要求。

3.保洁员无随意损坏、丢弃保洁工具，无浪费水资源情况。

4.每月定期检查管道疏导工作，无管道填塞问题。

5.化粪池得到及时清理。

6.其他标准如下：

| 工作区域 |  | 清洁内容 | 工作要求 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.室内公共区域 1.室内公共区域 | （1）各楼层 | 大厅地面、门厅四周台阶及走道、监控摄像头 | 2次/天（清扫），1次/月（清洗机），大理石地面、台阶1次/季（打蜡抛光） | 地面光亮、无尘、无杂物 |
|  |  | 大厅玻璃门、门框玻璃刮及清洁剂清洁 | 1次/天 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 大厅装饰物及地脚线 | 1次/天 | 无污迹、无积灰 |
|  |  | 大厅墙身、柱子、天花、灯饰音响及设备 | 1次/周（清抹）， 1次/季度（打蜡） | 无污迹 |
|  |  | 宣传牌、指示牌 | 1次/天 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 烟灰缸、垃圾桶 | 清倒2次/天 | 无污渍、烟灰，堆积物不超过2/3，无漏收、洒落、拖挂等现象，表面擦拭干净，周边干净整洁 |
|  |  | 沙发、信报箱、座椅、电器及开关 | 1次/天（清抹） | 无尘、无污渍 |
|  |  | 地毯 | 清洗1次/半年 | 无尘、无杂物 |
|  |  | 大厅、大理石及花岗岩 | 机械打蜡清洁保养1次/2月 | 光亮 |
|  | （2）公共卫生间 | 洗手间门、镜子 | 1次/天（擦抹） 1次/周（清洗） | 无杂物、污迹，明亮 |
|  |  | 小便池、坐厕、洗手盆（刷洗） | 2次/日 | 无异味、无污渍、无漏水 |
|  |  | 小便池、坐厕、洗手盆（除垢） | 1次/日 | 光亮 |
|  |  | 垃圾篓 | 2次/日 | 无杂物、污迹 |
|  | （3）楼梯及楼梯间 | 电梯 | 1次/日 | 及时更换清洗地垫，厅内地面、面板、显示屏、按键无尘、无污渍 |
|  |  | 地面（清扫、拖地） | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 地面(清洁剂清洗) | 1次/月 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 天花板、灯饰 | 1次/周 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 门、消防栓、指示牌、公共设施管道 | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  |  | 墙面（除尘） | 1次/月 | 无尘、无蛛网 |
|  |  | 灯具（除尘） | 1次/日 | 无尘、照明良好 |
|  |  | 扶手及走道门 | 1次/日 | 无污迹、无灰尘 |
| 2.室外保洁 |  | 道路、停车场及绿化带 | 2次/日 | 无积水、无垃圾、无杂物、无污渍 |
|  |  | 宣传栏 | 1次/日 | 无尘、无杂物、无污渍 |
|  |  | 下水道明沟 | 1次/日 | 无垃圾、无杂物、无明显堵塞 |
|  |  | 垃圾（箱）桶、果皮箱 | 2次/日 | 堆积物不超过2/3，无漏收、洒落现象，表面擦拭干净，周边干净整洁。 |
|  |  | 除四害 | 根据病媒生物防治标准不间断进行，视特殊情况增加次数 | 布设粘鼠板、捕鼠笼、鼠洞，重点区域覆盖率达100%；幼虫蚊虫滋生地处理率≥95%；蟑螂侵害率≤5%（目测活体或卵鞘） |
| 3.公共卫生防疫 |  | 制定公共卫生突发事件应急预案（如各类疫情），在发生突发公共卫生事件时，配合做好秩序维护、人员疏导、卫生消杀、物资发放、传染源隔离、医疗救护、现场处置等工作。 |  |  |

（四）绿地养护与美化标准：

1.绿地、空地、屋顶、车棚、天台等处杂草、杂物清理及时率不低于 95%，清理后绿地整洁美观，无残留杂物。定期进行检查，确保清理效果。

2.根据植物生长需求合理浇水，浇水及时率不低于 90%，节约用水，自动喷淋设备正常运行率不低于 95%。人工淋水操作规范，确保植物得到充足水分。

3.每季度按时进行松土施肥，施肥量和施肥时间符合植物生长规律，花木长势良好率不低于 90%。定期修剪整形，修剪后的植物形态美观，符合观赏要求，修剪后枝叶清理及时率 100%。

4.病虫害预防措施到位，治理及时有效，病虫害发生率不超过 5%，因病虫害导致花木枯萎的情况发生率为 0。定期进行病虫害监测和防治记录。

5.喷洒农药按规定进行，警示标识设置率 100%，确保人员安全。

6.根据季节变化及时调整花卉养护措施，花卉生长良好率不低于 90%，景观效果良好，得到采购人认可。

（五）供电及照明系统管理维护标准：

1.按照规定的时间和标准对供电及照明系统进行年检、日常维护和运行管理，维护记录完整，设备正常运行率不低于 98%。

2.发现故障 5 分钟内到达现场处理，故障处理及时率不低于 95%。无法处理的及时通知专业维保机构，通知及时率 100%。不定期组织发电系统应急抢修演练，演练参与率不低于 90%，确保供电系统正常运行。

3.弱电系统每日进行检查维护，检查覆盖率 100%，系统正常工作率 98%。出现故障及时修复，修复时间不超过 4 小时。

（六）配电房管理维护标准：

1.配电房值班人员持证上岗率 100%，值班记录完整率 100%。

2.配电设备巡检覆盖率 100%，巡检记录完整、准确，对发现的问题及时上报并处理。

3.配电设备维护保养计划执行率不低于 95%，维护保养后设备运行正常，各项参数符合规定要求。

4.配电设备检测及时率 100%，检测结果合格，检测报告完整、规范。

5.非工作人员进入配电房审批率 100%，陪同率 100%，进入人员遵守安全规定，无违规行为。

6.配电房应急预案演练参与率不低于 90%，演练后对应急预案进行评估和完善，应急处理能力得到有效提升。在突发停电等紧急情况下，能够在 30分钟内恢复重要区域供电，1小时内恢复全院供电（特殊情况除外）。

（七）给排水系统管理维护标准：

1.按照要求对给排水系统进行年检、日常维护和运行管理，维护记录完整，设备正常运行率不低于 98%。建立用水、供水管理制度，协助法院制定节水计划，计划执行率不低于 90%。

2.设备、阀门、管道无跑冒滴漏现象，检查合格率不低于 95%。按规定对二次供水设施进行清洁、消毒，相关证件齐全有效，水质达标率 100%。

3.限水、停水提前按规定时间通知法院，通知准确率 100%。排水系统通畅，汛期无积水，检查合格率 100%。加强巡查，发现漏水及时维修，维修及时率不低于 95%。

4.制定事故应急处理预案，定期进行演练，演练参与率不低于 90%。发生突发故障 5 分钟内到达现场抢修，重大故障报告及时率 100%，确保无大面积泡水、泛水和长时间停水现象。

（八）消防和监控系统管理维护标准：

1.每日对消防和监控系统进行检查巡查，检查覆盖率 100%，设备正常运行率不低于 98%。消防控制中心 24 小时值班，值班记录完整，信息掌握及时准确。

2.建立视频信息调阅审批登记制度，登记准确率 100%。聘用专业维保机构需经采购人审核同意，维保工作规范，确保系统安全运行。

3.每月开展消防培训和设备普查，培训参与率不低于 90%，普查覆盖率 100%。制定突发火灾应急预案，每年至少进行一次消防安全演练，演练参与率不低于 90%。消防设备完好率 100%，及时消除火灾隐患。

4.制定有突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图；组织开展消防法规及消防知识的宣传教育落实。

5.严格落实用电管理规定，无私接电源、插座，无火灾安全隐患。

（九）电梯运行维护标准：

1.按照要求进行电梯日常维护保养、保洁和运行管理，维护记录完整，电梯正常运行率不低于 98%。安全设施齐全完好，通风、散热、照明等附属设施正常运行率 100%。轿厢和地面清洁按时完成，清洁质量符合标准。

2.做好电梯检测、年检和日常维修保养工作，检测和年检通过率 100%。聘用专业维保机构需经采购人审核同意，维修保养工作规范。

3.遇电梯故障 5 分钟内到达现场查看并通知专业维保单位，通知及时率 100%。复杂故障及时公告预计修复时间，协调备用电梯或提供临时步梯指引，保障人员通行。处置过程影像记录完整，形成报告存档。

（十）会议及重大活动服务标准：

1.配合采购人做好会务保障工作，按照要求布置会场和活动场地，布置效果符合活动主题，布置完成后经法院验收合格。

2.会前会后按时完成保洁工作，保洁质量符合标准，检查合格率不低于 95%。

3.每月进行一次专职会务员业务培训，培训率不低于 90%。

4.做好会议通知单登记，会议室安排合理，会议冲突协调及时，协调成功率不低于 95%。及时向使用部门和后勤部门反馈会议安排情况。

（十一）食堂服务标准

1.厨房员工配备齐全，厨师经考核上岗，更换厨师按规定执行。严格按照开餐时间和品种标准供应餐食，餐食质量符合要求，检查合格率不低于 95%。

2.按规定配置经营规模，接待用餐和会议用餐服务规范，服务满意度不低于 90%。餐票制作规范，使用管理有序。

3.严格执行食品安全管理体系和相关管理标准，食品安全事故发生率为 0，

4.其他要求及标准

（1）食堂服务质量标准：

①食堂服务人员着工作服，穿戴整齐统一，服装干净、整洁，戴工帽，头发不得外漏，戴口罩，戴手套并严禁吸烟，不能穿工作服进厕所。

②及时公布当日菜谱。

③做到文明服务，礼貌待人，说话和气，耐心解答，一视同仁，打菜均匀，服务热情周到。

④讲究职业道德，处理好开饭中的各种问题，不与就餐人员发生发生争执冲突。

⑤按采购人规定的开餐时间开餐。

⑥就餐前桌椅摆放整齐，门窗玻璃明亮，地面整洁，炊事用具消毒完毕，摆放到位。

⑦餐厅应设置节约粮食、杜绝浪费、禁烟及保持安静的提示标识并督导落实，营造俭省节约、自觉排队的文明用餐环境。

⑧售餐时采取保温措施，保证随时供应热菜、热饭。

⑨做好餐后各种炊具的回收工作；做好开餐台、回收餐具的卫生清洁工作，残食区要专人专管，残食及时运走保证餐厅整洁无异味。

（2）安全卫生管理标准：

①严格管理确保原料库房安全，库房由专人专管随时上锁，物品出入库按照“先进先出”原则，其他人未经允许不得擅自入内，严防他人破坏、投毒。

②食堂值班员要全面检查食堂的安全工作，下班时锁好门窗，关闭煤气、水、电 阀门。

③未经培训的餐饮服务人员不得单独使用机械。

④使用食堂设备，必须遵守操作规程，严禁超负荷运转。

⑤食堂发现有安全隐患时，及时报告责任人妥善处理

⑥认真执行《食品卫生法》，卫生分片包干，责任到人，坚持每天一小搞，每周一大搞的卫生制度，成立卫生检查小组，及时检查食堂卫生。

⑦厨房卫生、灶具、盛器要及时洗刷、消毒；生、熟隔离，初加工的肉类、蔬菜要分离切制，工具生熟分开；厨具、食品要摆放整齐不能落地，生熟食品分开摆放。

⑧个人卫生应达到健康要求，每年必须进行健康检查一次，新参加工作的服务人员，必须经健康检查合格后，方可参加食品制作，严禁无证人员上岗操作，发现“五病”人员及时调离岗位。

⑨操作完后和每顿饭后，必须将食堂各处清理整洁，地面冲洗干净，炊具清洗干净，各种食品、物品归类摆放整齐。

⑩设备卫生清洁：和面机、压面机、拌面机用后清理干净，不得外溢；饺子机、削面机、绞肉机用完后清除里面肉馅、肉片，用热水冲洗干净、盖好。

（3）主食质量标准：

主食成品质量标准：要求成品熟透量足，个头均匀，外形好看，价格合理，要求成品色、香、味、形俱全和具有营养价值，要求如下：

①面条：软硬适中，碱适宜，不夹生。

②馒头：碱适宜，质量好，洁白、光泽、弹性好。

③米饭：软硬适中，不夹生、不售隔夜饭，稀饭有粘性。

④包子、饺子皮馅合适、味正，个头均匀，外形好看。

⑤油饼、油条大小长短、薄厚均匀，颜色金黄、不焦，不卷曲。

⑥削面：碱适宜，不夹生，口感好。

⑦烤饼：碱适宜，配料好，味正，不夹生，不焦，不卷曲。

（4）菜肴成品质量标准：

①菜肴成品的质量要求选料新鲜，干净无异物。

②加工细致、均匀，配菜合理，成本准确，符合营养卫生要求。

③火候适当，咸淡适口，菜肴的色、香、味、形皆佳。

④热菜要炒熟煮透、油炸食品要金黄色不能炸糊，口感体现在烂、酥、软、滑、嫩、清鲜、脆。芡汁厚薄均匀、要包住、有亮度。

⑤核算准确，标准投料，按质论价，公平合理，不能随意提价降价。

⑥每餐提供炒菜和面食等，粗粮细作，细菜精做，不断增加花样品种。

⑦烹调方法变化多样、口味俱佳，满足不同就餐需求。

⑧严禁出售霉烂变质的食品，杜绝食物中毒现象发生。

⑨根据就餐人员反馈意见和季节时蔬变化及时调整菜品种类、色香、味、形，注意菜品美观、鲜艳、整齐，给予物美价廉实惠。

（5）食品卫生标准：

①烹制菜品的原料符合卫生使用要求，外观新鲜无腐烂、无农药味。

②严格按洗涤切配程序的原料，才能烹制。

③加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。

④当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的成品要加盖防尘、防蝇罩。

⑤炖煮肉类食品应烧熟煮透，中心温度大于 70 度。

⑥调料缸内禁止混放调料，并保持外观整洁。

⑦严格按照原料、半成品和成品加工顺序操作，避免交叉污染。

⑧洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。

⑨切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按要求存放。

（6）食品留样标准：

①留样的采集和保管必须有专人负责，配备已经消毒的专用取样工具和样品存放的专用冰箱。

②留样的食品样品分品种分别盛装于洁净密闭的容器内，防止样品交叉污染，每个品种留样量不少于 125 克。

③留样样品应当在冷藏条件下保存 48 小时以上，并做好留样记录和样品标记。

④一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理工作。

（7）餐具消毒标准：

①清洗餐具按照一洗、二消、三冲、四保的顺序操作。

②洗涤后的餐具、用具必须无水迹、无油迹、无食物残渣。

③按要求配比消毒液，对餐具消毒。

④消毒后的餐具及时放入保洁柜内，按规定摆放，防止二次污染。

⑤每次消毒完毕，将消毒设施冲洗干净。

⑥经常检查餐具、饮具的破损情况，对破损的要及时进行更换。

⑦员工不准私自使用食堂各种餐具，保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

（8）环境卫生标准：

①就餐大厅空气清新无异味、整洁明亮，餐桌上无灰尘，地板无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地板要求明亮干净，对大厅的地板每天至少要清扫、拖洗2〜3次，对餐桌要随时清理，保证就餐大厅整洁卫生。

②食堂周边无杂物、垃圾，食堂外围排水沟无污物、垃圾，每天最少清扫1〜2次，保证室外整洁、干净。

③大厅窗户要求每周至少擦拭一次，玻璃上无灰尘、无痕迹，保证清洁明亮。

④就餐大厅四周墙壁、天花板无蛛网，每周至少打扫一次。墙砖至少每月擦洗2〜3次。

⑤就餐大厅要有灭蝇、灭蚊、防毒、防鼠等设施，对大厅环境定期进行全面消毒。

⑥洗手间要经常清扫冲洗，保证洗手间无异味，要求每月消毒一次。

⑦厨房、餐厅地面无积水、不打滑。

⑧使用的设施、设备、装饰物等做到无灰尘、油渍、杂物，按消防要求配置足够有效灭火器具。

（十二）化油池管理维护标准

1.化油池巡查覆盖率 100%，巡查记录完整率 100%。

2.化油池清理及时率不低于 95%，清理后化油池无明显油污、杂物残留，周边环境整洁。

3.化油池故障维修及时率不低于 95%，维修后化油池运行正常，无渗漏、堵塞等问题，持续观察 7 天无异常。

4.化油池管理档案资料完整率 100%，档案内容准确、规范，便于查阅和管理。

- （十三）其他服务标准：根据南宁铁路运输中级法院要求，配合做好的其他后勤方面的工作配合率100%；

六、岗位设置

| 序号 | 岗位 | 人数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 人 | 政治思想好，责任心强，熟悉物业管理法规规范，有较强的组织管理能力。大专或以上学历，50岁以下。具备一定的涉密保密知识，可对物业服务人员进行相关保密工作培训，有为政府机关或事业单位提供物业管理服务5年以上物业项目管理经验。（成交后必须提供学历证书复印件，原件备查。） |
| 2 | 财务兼文员 | 1人 | 有2年以上物业管理工作经验，具有大专或以上学历，具有基础文字功底，沟通能力、亲和力强，吃苦耐劳，熟练操作电脑系统，工作认真细致，服从性强。 |
| 3 | 保洁绿化主管 | 1人 | 年龄45岁以下，具有大专或以上学历、两年及以上相关工作经验。 |
| 4 | 秩序维护队长 | 1人 | 年龄45岁以下，具有大专或以上学历、复退（转业）军人或公安警察院校毕业、相貌端正，要有三年以上秩序维护管理经验，须经过正规培训，持公安部门颁发的保安员证上岗，作风正派，无违法犯罪记录。（成交后必须提供学历证书复印件，原件备查。） |
| 5 | 保洁员 | 6人 | 年龄55岁以下，初中以上文化程度，工作认真负责，任劳任怨；有1年以上相关工作经验。 |
| 6 | 大堂形象岗 | 2人 | 年龄35岁以下，男女不限，政治素质高，反应灵敏，形象较好，男性身高1.70米以上，女性身高1.63米以上，有2年以上相关工作经验。 |
| 7 | 秩序维护员 | 12人 | 年龄55岁以下，高中或以上学历，须经过正规培训，持公安部门颁发的保安员证上岗，作风正派，无违法犯罪记录。（成交后必须提供学历证书复印件，原件备查。） |
| 8 | 绿化员 | 2人 | 年龄55岁以下，高中或以上学历，具有一年以上绿化养护经验组织纪律观念强，任劳任怨，工作认真细致。 |
| 9 | 工程技工 | 2人 | 年龄55岁以下，持有高压电工证书或低压电工证书，熟悉变配电、建筑电气维修养护，具有两年以上相关工作经验。（成交后必须提供相关专业技术人员证书扫描件） |
| 10 | 会务员 | 2人 | 年龄40岁以下，身高1.60米以上，具有较好的形象和气质，沟通能力、亲和力强，吃苦耐劳这，工作认真细致，大专或以上学历、两年或以上物业相关工作经验。 |
| 11 | 大厨 | 1人 | 年龄55岁以下，身体健康,有健康证明，责任心强，能吃苦耐劳；有星级酒店2年工作经验，持健康证；精通川菜、湘菜、西北菜、桂北菜、粤菜、西餐的烹饪。 |
| 12 | 副厨 | 2人 | 年龄50岁以下，身体健康,有健康证明，熟练烹饪、处理食材，有食品安全意识，具团队协作与学习能力。 |
| 13 | 切配 | 1人 | 年龄45岁以下；具有食堂切配工作经验，为人踏实，积极肯干；有团队精神，服从管理。 |
| 14 | 地勤 | 2人 | 年龄45岁以下；具有实际餐饮相关工作经验，为人踏实，积极肯干；有团队精神，服从管理。 |
|  | 合计 | 36人 |  |

七、其他

1.合同期内如遇当地政府调整最低工资标准或社保基数时，应由甲乙双方按政府文件及政府采购文件相关规定对综合服务费进行协商调整。

2.中标供应商应在合同签订之日起24小时内，按照招标岗位数和年龄结构要求，组织人员进场，完成项目交接工作，并承诺入驻项目人员年更换比例不能超过20%。如不能按时进场接管项目的、进场人员比对核准达不到年龄结构要求的、年更换比例超过20%，按相关规定处理。

八、付款方式：

（1）合同签订之日起30日内，由采购人按照年度预算支付的30%合同款给中标人；

（2）依照年度预算管理的要求，剩余合同款项按季度支付，采购人在每季度开始后30个工作日内将季度的物业管理服务费足额转到中标人指定的帐户，中标人将相应金额的发票开具给采购人。

九、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理行业。

十、可磋商内容：付款方式。

# 第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、 竞争性磋商响应文件封面格式

封面

竞争性磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

磋 商 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人(负责人)或委托代理人（被授权人）签字：

供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：

1．报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

磋商人名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 项目服务期限 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

年   月   日

附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.磋商人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人参与磋商的无需盖章，需要签字）。

附件六 中小企业声明函。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

# 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合 同 名 称：

合 同 编 号：

采购单位（甲方）

住  所：

供 应 商（乙方）

住  所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书（格式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

具体管理范围及构成细目见本项目采购文件中第二章《采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的管理服务包括以下内容：

（一）                                                                         ；

（二）                                                                          ；

（三）具体服务内容包含采购文件的《采购需求》、磋商文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求及乙方在采购文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目采购文件中《采购需求》。

第五条  合同金额：                                 （￥                    ），服务期：              。

付款方式为：

。

第六条  甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条  乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目采购文件中规定的成交人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用；除采购文件中《采购项目需求》明确约定的违约责任、合同解除的情形外。乙方出现其他未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目采购文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目采购文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金；

（四）守约方在履行本合同过程中向违约方主张权利的，因此产生的诉讼费、律师费等费用由违约方承担。

第九条  双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条  在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

第十一条  本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条  本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  合同各方一致确认协议中记载的各方通讯地址和联系方式为各方履行本合同、解决本争议时接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议裁决时止，除非各方依下款告知变更。

（一）任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方或司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。

（二）合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

（三）合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

第十四条  本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一) 磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为依据，对磋商人的内容按百分制打分。

（三）评审方法：采用百分制综合评分法。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………20分

（1）投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以进入评标的最低的评标报价为20分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×20。

2、服务方案分……………………………………………………………………………53分

（1）总体工作计划、管理规章制度及方案分。（满分5分）

- 未提供或不满足入档标准的得0分；

- 一档1分：总体计划方案适用本项目用户需求，管理规章制度架构完整，计划的方案符合实际情况，计划详细具体、有保证，有项目管理目标、形象定位、服务理念等方案内容；

- 二档3分：在一档的基础上，总体计划方案、规章管理制度与档案管理制度框架完整详细，有服务管理保障计划、人员安全保障措施、具体实施计划、标准化管理措施等，方案内容考虑问题全面周到，各方面均契合本项目实际需求。

- 三档5分：在二档的基础上，总体计划方案、规章管理制度与档案管理制度框架详细完整且有特色，有服务管理保障计划、人员安全保障措施、具体实施计划、标准化管理措施等，方案内容各方面均优于本项目实际需求，具有针对本单位特有需求的服务特色和创新工作方式。

- （2）安全保卫与秩序维护服务方案分。（满分5分）

- 未提供或不满足入档标准的得0分；

- 一档1分：秩序维护服务方案内容不够全面，应急处置流程、保障措施基本可行；

- 二档3分：秩序维护服务方案内容全面，存在1-2项优于采购需求内容，有完善具体的应急处置流程、措施，有详细的保障措施，并有安全相关制度；

- 三档5分：在满足二档的基础上，存在3项或以上优于采购需求内容，方案能够针对本项目具体情况，细化应急风险及事项，考虑问题周全，应急设施设备及应急人员配置充分可靠，有应急相关培训及演练安排，配备秩序维护人员完全符合采购文件要求。

（3）卫生保洁服务方案分。（满分5分）

- 未提供或不满足入档标准的得0分；

- 一档1分：方案基本满足采购需求；

- 二档3分：服务方案内容完整，存在1-2项优于采购需求内容，有服务工作计划，操作规程等服务方案, 磋商供应商积极响应垃圾分类政策，有垃圾分类工作计划和工作标准；

- 三档5分：在满足二档的基础上，服务方案内容细致、完整，有保洁工作管理制度，重大活动保洁方案、保障措施等内容，方案内容有针对性，存在3项或以上优于采购需求内容，服务计划有可行性, 磋商供应商积极响应垃圾分类政策，有可执行的垃圾分类工作计划和标准。

（4）绿化养护与美化服务方案分。（满分5分）

- 未提供或不满足入档标准的得0分；

- 一档1分：方案基本满足采购需求；

- 二档3分：服务方案内容完整，存在1-2项优于采购需求内容，有全年绿化养护工作计划，绿化养护技术措施；

- 三档5分：在满足二档的基础上，有绿化服务质量保证措施、室内植物摆放方案、园林建筑附属设施维护方案等，方案内容详实、合理，存在3项或以上优于采购需求内容，服务计划有可行性。

- （5）设施设备日常运行维护管理（供电及照明系统管理维护、配电房管理维护、给排水系统管理维护、消防和监控系统管理维护、电梯运行维护）服务方案分。（满分5分）

- 未提供或不满足入档标准的得0分；

- 一档1分：方案内容基本满足本项目采购需求，工程人员配置方案满足采购需求配置要求；

- 二档3分：服务方案内容完整、合理，有设施设备维修养护计划和实施方案、投诉维修处理制度等，存在1-2项优于采购需求内容；

- 三档5分：在满足二档的基础上，有设备设施节能降耗运行方案，能够针对采购需求制定详细的水电工程服务方案，并展开详细阐述，方案存在3项或以上优于采购需求内容。

- （6）会务服务方案分（满分5分）

- 磋商供应商未提供会议服务方案的得0分；

- 一档1分：磋商供应商能提供针对大型会议的服务方案，服务标准达到三星级酒店（含）以上会务服务标准，从会议前期布场准备到会议结束整个过程具体清晰的服务方案；

- 二档3分：在满足一档的基础上，对会议中可能出现的各种突发事件有相应应急解决方案，且反应及时、效率高；

- 三档5分：在满足二档的基础上，有详细的工作计划，对会议中可能出现的各种突发事件（如设备故障、参会人员出现身体不适等）有相应应急解决方案及具体的措施，方案有可行性。

（7）食堂服务方案分 （满分5分）

未提供或不满足入档标准的得0分；

一档1分：方案基本满足本项目采购服务要求及标准，内容简略有瑕疵；

二档3分：方案内容完全满足本项目服务要求及标准，内容合理可行，有详细的工作计划；

三档5分：方案优于本项目采购服务要求及标准2项或以上，方案内容完整详细，有亮点，有合理可行的工作计划，针对本项目提供优质食堂服务方案，且提供专业的4D标准化管理方案。

（8）应急服务方案分（满分5分）

- 未提供或不满足入档标准的得0分；

一档1分：提供简略的应急服务方案，方案内容响应不完整，有缺项，细节描述不全面；

二档3分：方案满足本项目需求的服务方案，方案内容有应急处置流程，具有可行的保障措施，磋商供应商承诺发生突发情况后，应急人员能在2小时内赶到现场参与应急救援；

三档5分：在满足二档的基础上，人员安排、设备、响应时间等方面能高效高质的应对突发事件，对可能出现的突发事件考虑周全，有定期的培训及演练计划，能结合本项目特点作出有针对性的方案，磋商供应商承诺发生突发情况后，应急人员能在1小时内赶到现场参与应急救援。

（9）人员培训方案分（满分5分）

- 未提供或不满足入档标准的得0分；

一档1分：方案基本适用本项目用户需求；

二档3分：有人员培训方案、人员管理方案，方案架构完整合理，有内部培训资料和在公司内部设立有培训机构；

三档5分：在满足二档的基础上，方案完全适用本项目用户需求，有完整详细的人员培训方案（含年度培训大纲、培训的方式方法、培训效果评估）、人员管理方案（人员管理方式、控制员工流失的措施、人员招聘与录用、人员意外伤害应急处理、员工替岗管理制度等），且时间安排合理。

（10）配置各类物资装备、人员配备情况（满分5分）

- 包括：①人员的配备（含：项目经理简历，各类人员数量，各岗人员的配置）；②服务人员的管理（含：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识）；③物资装备情况（含：器械、交通工具以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）。未提供或不满足入档标准的得0分。

一档1分：人员、物资配置情况方案完整，仅完全响应采购需求；

二档3分：在满足一档的基础上，人员、物资配置情况方案有针对性和可操作性，人员稳定，优于采购需求1-2项。

三档5分：在满足二档的基础上，人员、物资配置情况方案详细完整，并且提供人员招聘能力保障方案，提供的人员配置专业技能突出，年龄结构等整体优于采购需求3项或以上。人员管理的录用及考核、淘汰机制、协调关系、服务意识等方面考虑周全，物资装备配置充分且有可靠保障，完全契合项目服务的实际需求。

（11）项目经费测算（满分3分）

需提供项目经费测算表，由评委依据各磋商供应商项目经费测算表中的各项经费测算的合理性、可行性、科学性以及和方案的对应性等方面综合评定。不能完全满足某一档次全部要求的，列入次低一档。不提供经费测算表得0分。

一档1分：项目经费测算中无明显低于国家及行业相关规定内容或无明显缺漏，但分类不够明细，合理性与可行性有欠缺；

二档2分：项目经费测算符合国家及行业相关规定，且分类明细，能够涵盖人员基本工资、社会统筹保险、节假日加班费、物资费用、劳保费用、管理费用、税费等，考虑周全；

三档3分：在二档基础上磋商供应商的各项服务成本支出与项目实际需求契合度高，项目经费测算能够考虑到服务期间人力和相关物价波动，有灵活性；提供的成本测算表、运营成本支出有可操作性。

3、业绩及管理经验分……………………………………………………………………19分

（1）磋商供应商自2021年以来承接的物业服务项目（项目应至少包含卫生保洁、秩序维护、绿化养护、水电工程维护、会议服务、食堂服务任意四项内容），每有1个得0.5分，满分3分。（同一项目多次中标不可重复计分，提供合同或中标（成交）通知书，原件备查。）

（2）磋商供应商拟投入本项目的人员：（本项满分16分）

（注：以下人员须提供相关证书及身份证复印件、近三个月磋商供应商为其缴纳的社保证明复印件或劳动合同复印件，原件备查。）

①项目经理：（满分4分）

- 本科或以上学历，得1分；

- 具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上职称证书的得1.5分；

- 具有人社部门备案的评价机构颁发的三级及以上物业管理师职业技能等级证书的得1.5分。

②工程技工：（满分6分）

- 有电气类相关专业大专或以上学历的，每个得1分，满分2分；

- 具有人力资源和社会保障部门颁发的中级或以上职称证书的得2分，满分2分；（职称证书以最高级别计算，不累积计分）

- 具有人力资源和社会保障部门颁发的三级或以上电工证书的，每个得1分，满分2分。

- ③秩序维护队长：（满分3分）

- 具有本科或以上学历的得1.5分；

- 具有人力资源和社会保障部门颁发的中级职称证书的得1.5分。

④保洁绿化主管：（满分3分）

- 具有本科或以上学历的得1分；

- 具有人力资源和社会保障部门颁发的风景园林相关专业中级或以上职称的得2分。

4.信誉分…………………………………………………………………………………8分

（1）磋商供应商具备有效的通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每有1个得1分，满分3分。

【注：磋商供应商提供上述证书复印件或扫描件及国家市场监督总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）认证结果查询截图并加盖磋商供应商CA电子签章，否则不予计分。】

（2）磋商供应商采用信息化智能管理系统提升物业服务管理水平、服务质量，如物业服务类智能管理系统等新技术、新方法，提供物业相关领域的自主知识产权或计算机软件著作权的，每提供一个得1分，满分4分。（提供证书或软件著作权证书复印件，原件备查）。

（3）磋商供应商近一年评价年度：纳税信用评级为A级或M级，或因成立年限不足3年而评级为B级，1分；除以上情况评级为B级的得0.5分；其他不得分。满分1分。（提供税务部门颁发的相关证书或其他有效证明复印件，原件备查）。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性磋商响应文件在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时，磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐成交候选人。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行协议的，或者竞争性磋商文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候人为成交人，其余以此类推。

（二）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他满足磋商文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将不推荐该磋商供应商为成交候选供应商。