竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2025-J1-001294-CGZX

项目名称：北部湾危险化学品应急救援基地试运行家具

办公设备采购

采 购 人：广西壮族自治区应急救援中心

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年5月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	16

第四章  竞争性谈判响应文件格式	33

第五章  合同主要条款	41

第六章  评定标准

47

# 第一章  竞争性谈判公告

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

北部湾危险化学品应急救援基地试运行家具办公设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2025年6月3日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001294-CGZX

项目名称：北部湾危险化学品应急救援基地试运行家具办公设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1638540.00 元

采购需求：

标项名称：北部湾危险化学品应急救援基地试运行家具办公设备采购

数量：1

预算金额（元）：1638540.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：木制椅252张、办公桌3张、办公桌8台、办公卡座20个、组合办公桌3个、办公椅4张、党委会议桌/椅1套、行政办公桌25张、行政办公椅41张、铁皮文件柜40组、48门手机柜2个、会议桌126张、学习桌组、二人位电脑桌30张、阶梯排椅100张、消防员单人床75张、消防员衣柜连书桌2组、消防员衣柜连书桌73组、消防员上下铺200张、物资储放架200个、装备器材储放架20组、谈心沙发3套、三人位沙发14张、餐桌带餐椅8套、岩板小圆桌5张等，详见采购文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充

分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年5月23日至2025年5月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时

间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文

件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支

持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文

件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成

获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月3日 10:00（北京时间）

地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

五、响应文件开启

开启时间：2025年6月3日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金（人民币）： 1万元。 (必须足额交纳)

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形

式。

（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、

汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306

室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投

标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支

持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项

目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书

办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装

（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供

应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供

应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30

分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中

心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：广西壮族自治区应急救援中心

地   址：南宁市蕾坛路2号

项目联系人：方安宁、牛孝仁

项目联系方式：0771-3372589、0771-3372509

2.采购代理机构信息

名   称：广西壮族自治区政府采购中心

地   址：南宁市星湖路22号

项目联系人：廖婕

项目联系方式：0771-8600349

广西壮族自治区政府采购中心

2025年5月23日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北部湾危险化学品应急救援基地试运行家具办公设备采购 项目编号：GXZC2025-J1-001294-CGZX |
| 2 | 谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。 |
| 3 | 报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金（人民币）： 详见《第一章 竞争性谈判公告》 |
| 8 | 谈判时间：2025年6月3日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点） |
| 9 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |
| 16 | 对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： - （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 - 电话：0771-8600453 - 地址：广西南宁市星湖路22号 - （2）名 称：广西壮族自治区应急救援中心 - 地 址：南宁市蕾坛路2号 - 项目联系人：方安宁、牛孝仁 - 项目联系方式：0771-3372589、0771-3372509 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00） |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：北部湾危险化学品应急救援基地试运行家具办公设备采购

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区应急救援中心。

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期3日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间3个工作日前（不足3个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

5.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[如有要求，必须提供]；

6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]；

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）项目需求表中要求提供的文件[如有,则必须提供]；

14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17）产品获奖证书；

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）质量保证措施；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

21）中小企业声明函；（必须提供）[附件六]

22）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密

8. 竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表

9. 竞争性谈判响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

10.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购项目报名名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交2份或2份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

4.被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法

12.1 根据以下原则确定成交供应商：

12.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告

13.1本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 九、询问、质疑和投诉

15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

15.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

15.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1.解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

16.2.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600349

# 第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求 一、项目编号： GXZC2025-J1--CGZX 二、项目类别： 货物 三、本项目采购预算： 1686192.00 元 四、本项目标的所属行业均为： 工业 ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 五、采购需求一览表： 序号; 货物名称; 数量; 单位; 技术参数及性能配置要求 （材质工艺要求说明）; 参考图片（样式）. 1; 木质椅; 252; 张; 1.规格型号及参数：L450*W450*H900mm ★2.橡胶木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。. 2; 办公桌; 3; 张; 1.规格型号及参数：L1800*W9000*H750mm，带侧柜L1200*W400*H650mm 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 3; 办公桌; 8; 台; 1.规格型号及参数：L1400*W600*H750mm 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 4; 办公卡座; 20; 个; 1.规格型号及参数：L1400*W1200*H1100mm（其中桌高750mm，挡板高350mm） 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 5; 组合办公桌; 3; 个; 1.规格型号及参数：L1000*W600*H1050mm，前台式单人位办公桌，可组合为三人位 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 6; 办公椅; 4; 张; 1.规格型号及参数：L70*W70*H1100~1250mm（其中座高48~58mm） 2.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 3.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 4.气压棒：金属件外观要求电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，抗盐雾检测要求18h， 直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点。. 7; 党委会议桌、椅; 1; 套; 1.规格型号及参数：桌子4.0米*1.8米 椅子实体框架、高密度优质海绵、PU皮革包裹（14把木质椅） 会议椅子参考 ★2.橡胶木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 党委会议桌参考 5.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 6.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求，其中：总挥发性有机物≤110g/L，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg。 7.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 8; 行政办公桌; 25; 张; 1.规格型号及参数：L1600*W800*H750mm，带侧柜L1200*W400*H650mm 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 9; 行政办公椅; 41; 张; 1.规格型号及参数：L470*W480*H1100mm 2.面料：采用网布饰面，具有防污、阻燃等多种功能，布料手感舒适，颜色均匀，无退色、无折皱，软包件及缝纫应无破损。 3.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 4.气压棒：金属件外观要求电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，抗盐雾检测要求18h， 直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点。 5.办公椅：甲醛释放量≤1.5mg/L。符合相关检测标准。. 10; 铁皮文件柜; 40; 组; 1.规格型号及参数：L850*W400*H1850mm，钢材为0.5mm不锈钢，接口焊接平整 2.钢制柜体：符合GB/T 13668-2015是中国国家标准《钢制书柜、资料柜通用技术条件》 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 11; 48门手机柜; 2; 个; 1.规格型号及参数：2.0*0.9*0.83m（高），不锈钢材质，带锁 2.钢制柜体：符合GB/T 13668-2015是中国国家标准《钢制书柜、资料柜通用技术条件》。 3.锁：符合GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》锁具的安全性和可靠性。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 12; 发言台; 5; 组; 1.规格型号及参数：L750*W560*H1150mm； 2.中纤板贴木皮板：外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。. 13; 主席台桌; 3; 组; 1.规格型号及参数：L2000*W600*H760mm； 2.中纤板贴木皮板：外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。. 14; 会议桌; 126; 张; 1.规格型号及参数：L1400*W400*H760mm； 2.中纤板贴木皮板：外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。. 15; 学习桌; 60; 组; 1.规格型号及参数：L1200*W600*H750mm 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 16; 二人位电脑桌; 30; 张; 1.规格型号及参数：L1200*W600*H750mm（不带椅子） 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 17; 阶梯排椅; 100; 张; 1.规格型号及参数：钢制框架、高密度优质海绵、PU皮革包裹 2.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 3.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 4.框架材料‌：优质T2.0mm热轧钢板、铝合金或冷轧钢，需搭配静电喷塑工艺防锈。木质框架需做防潮处理。 5.阶梯排椅：甲醛释放量≤1.5mg/L。符合相关检测标准。. 18; 会议椅; 30; 张; 1.规格型号及参数：钢制框架、高密度优质海绵、优质环保皮包裹 2.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 3.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 4.椅子钢架采用国标厚度的钢管. 19; 消防员单人床; 75; 张; 1.规格型号及参数：全实木单人床，床下带两个抽屉，宽1.2m ★2.橡胶木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 20; 消防员衣柜连书桌; 2; 组; 1.规格型号及参数：1.8*0.5*1.8m（高）、衣柜连书桌加椅子 2.多层实木夹板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 4.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。. 21; 消防员衣柜连书桌; 73; 组; 1.规格型号及参数：1.2*0.5*1.8m（高）、衣柜连书桌加椅子 2.多层实木夹板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 4.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。. 22; 消防员上下铺; 250; 张; 1.规格型号及参数：上床下床，宽0.9m、SPCC冷轧钢板 2.加厚喷涂钢架，经耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级。 3.床板实木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。. 23; 物资储放架; 200; 个; 1.规格型号及参数：优质钢材，L2000*W600*H2000mm ★2.加厚钢架，可承重150KG，层板可调节。 3.加厚喷涂钢架，经耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级。. 24; 战斗服储放架; 60; 组; 1.规格型号及参数：L3150mm*W2200mm*H650mm、304加厚不锈钢、360°不锈钢旋转、一组放置一套战斗服 2.加厚钢架，可承重150KG，层板可调节。 3.加厚喷涂钢架，经耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级。. 25; 木质储物柜; 60; 个; 1.规格型号及参数：宽度50cm、深度50cm,高度100cm×40、单个门 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 4.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。. 26; 图书架; 14; 组; 1.规格型号及参数：L2000*W450*H2000mm 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。 4.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。. 27; 药品柜; 2; 组; 1.规格型号及参数：L1850*W850*H450mm 2.钢制柜体：符合GB/T 13668-2015是中国国家标准《钢制书柜、资料柜通用技术条件》。 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 28; 档案贮藏柜; 20; 组; 1.规格型号及参数：L850*W400*H1850mm，钢材为0.5mm不锈钢，接口焊接平整 2.钢制柜体：符合GB/T 13668-2015是中国国家标准《钢制书柜、资料柜通用技术条件》 3.五金件：阻尼导轨采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准的要求；耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级，符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 29; 装备器材储放架; 20; 组; 1.规格型号及参数：优质钢材，L2000*W600*H2000mm ★2.加厚钢架，可承重150KG，层板可调节。 3.加厚喷涂钢架，经耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级。. 30; 滚动档案柜; 12; 个; 1.规格型号及参数：通体优质钢材，带滚轮，单组尺寸L900*W580*H2350mm，3组*4列 2.加厚钢架，可承重150KG，层板可调节。 3.加厚喷涂钢架，经耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级。. 31; 谈心沙发; 3; 套; 1.规格型号及参数：单人座，实木框架、高密度优质海绵、真皮包裹 ★2.框架：实木（白蜡木）含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 ★4.真皮：加厚头层真皮，面料应保持清洁，无破损，覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度≥4级，符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 5.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。. 32; 三人位沙发; 14; 张; 1.规格型号及参数：L2220*W840*H880mm ★2.框架：实木（白蜡木）含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 5.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。. 33; 长条凳子; 3; 张; 1.规格型号及参数：L2400*W500*H350mm 2.加厚喷涂钢架，经耐腐蚀，乙酸盐雾连续喷雾≥500小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级≥10级，对基体的保护等级≥10级。 3.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 4.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。 5.下方增加层板可作收纳存放物品。. 34; 大茶几; 2; 个; 1.规格型号及参数：L1500*W800*H480mm 2.中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。. 35; 电视柜; 2; 个; 1.规格型号及参数：L1600*W600*H450mm 2.中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。. 36; 餐桌带餐椅; 8; 套; 1.规格型号及参数：10人餐桌带桌椅，直径1.55m，高0.78m 餐桌参照 2.中纤板贴木皮板：甲醛释放量≤0.1mg/L。外观要求外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.木皮：家具用木材应经干燥处理，含水率要低于15.6%。 5.五金配件：五金连接件。 ★6.主材台架五金不锈钢拉丝玫瑰金属件；碳素钢五金属桶体；桌面转盘12厘岩板餐面材，配置落地式电动机芯，转盘遥控按键操作。 ★7.桌面隐藏式火锅炉，配有定时功能、多档火力调节、均匀加热功能，不低于3000W功率。 餐椅参照 8.原木：含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，无节子，无腐朽材，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 9.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 10.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。. 37; 岩板小圆桌; 5; 张; 1.规格型号及参数：优质钢材框架，岩板桌面直径80 2.材质：台面人造大理石+白腊木+E0级环保油漆。 ★3.框架：实木（白蜡木）含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 4.桌面椭圆设计，防止老人磕伤。 5.桌面设有一圈挡水边，防止打翻的水流下桌子。. 38; 单人沙发椅; 20; 张; 1.规格型号及参数：L1190*W880*H810mm ★2.框架：实木（白蜡木）含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 5.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。. 39; 饮水台; 1; 套; 1.规格型号及参数：多层实木板，大理石桌面，3屉*2柜，L3330*W600*H1065mm 2.材质：台面人造大理石+多层实木板+E0级环保油漆。 3.框架：多层实木夹板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。. 40; 书架; 1; 个; 1.规格型号及参数：L2385*W310*H2250mm 2.颗粒板：‌《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》（GB 18580-2017）这一强制性国家标准、（GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级要求。 3.胶粘剂：采用水基型聚乙酸乙烯脂胶粘剂,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。 4.五金件：铰链采用商用型，耐久性测试10万次，承重10kg，符合QB/T2454-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》或GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》对涂层耐腐蚀性能的要求。. 41; 肌肉舒压椅; 6; 台; 1.规格型号及参数：多功能太空舱 ★2.适用部位:背部,腿部,手臂,颈部,脚部,臀部,腰部,肩部/气囊个数101个及以上。 3.功能:局部热疗,蓝牙连接,自动侦测功能。 4.控制方式:有线遥控器,触屏,按键式。 ★5.真皮：加厚头层真皮，面料应保持清洁，无破损，覆面材料理化性能颜色干摩擦牢度≥4级，符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》要求标准。 6.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。 7.按摩椅：符合GB/T 26182-2022 《家用和类似用途保健按摩椅》技术要求、试验方法、检验规则等内容。. 42; 会客沙发; 1; 套; 1.规格型号及参数：：3+1+1，3人位 L2220*W840*H880mm 单人位 L1190*W880*H810mm ★2.框架：实木（白蜡木）含水率≤10%，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽材内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，符合GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》要求。 3.油漆：PU底漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》对有害物质限量的要求，游离甲醛≤100mg/kg。 4.人造革：厚度≥1.2mm，涂层厚度＞25μm，符合（GB/T 16799-2018）《家具用皮革》；VOC、游离甲醛符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》；通过香烟抗引燃特性试验符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 5.海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，符合QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。. 备注：本采购需求中产品尺寸（除标记三角符号外）仅供参考；材质的要求及材质的厚度须满足或优于；产品性能须满足或优于用户要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。. 商务及其他售后服务要求. ▲售后服务及其他 要求; 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日历日内。 2、交付使用时间：自合同签订之日起甲方书面通知乙方要求供货， 20 日内交付并安装验收完毕。 3、交货地点： 钦州市（采购单位指定地点）。 4、交货方式：现场交货。 5、售后服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试； （2）故障响应时间：货物发生故障时，一般故障处理时限不超过24小时，24小时内不能修复的，提供替代品。 6、质量保证期：所有家具的质量保证期不少于 5 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。. ▲验收标准; 1、所供产品的规格、数量符合采购需求及采购合同约定的要求。 2、所供产品的材质、颜色符合采购需求及采购合同约定的要求。 3、所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4、所供产品结构牢固，无安全隐患。 5、如有抽检要求的，检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求。 6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7、采购文件的采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证等证明材料。. ▲竞标报价; - 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； - （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：竞标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。. ▲付款方式; 对中小企业合同预付款比例为合同金额的30％，由采购人在合同生效以及具备实施条件后10个工作日内向中标人支付，剩余70%在交付验收交付试用10日内付清。付款前成交人需向采购人提供相应金额的增值税发票。. ▲其它要求及说明; 1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 3、货物安装完毕后，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽选1-2套（件）货物采取破坏性验收方式，或聘请第三方进行验收检验，检验不合格的该类全部产品要求重新安装，直至通过验收为止。 4、检测单位由采购方指定，所有费用由供应商承担。. 谈判内容; 本项目第三章采购需求中未标注▲符号的内容均可谈判。. 备注：本项目第三章采购需求中标注▲符号的，竞标时必须满足或优于，否则，作竞标无效处理。.

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。请认真核准单价、单项合计、总报价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件四

法定代表人授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。

2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

附件六

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

# 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                                 采  购  计  划  号

供 应 商（乙方）                              项目名称和编号

签  订  地  点                                签  订  时  间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、家具一览表

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、 型号规格、生产厂家 | 技术参数及性能配置要求 （材质工艺要求说明） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见“竞标报价明细表” |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料和包装、运输等

全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的家具均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输，家具的运输方式：                                 。

第五条  交付和验收

1、交付使用时间：                              、地点：                                。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在       年   月      日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知     日内组织验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执壹份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后     个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条  定做家具图纸提供方法及要求：                                                  。

第七条  售后服务、保修期（质量保证期）

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为        个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在      天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、资金性质：                           。

2、付款方式：按“第三章采购需求”的规定执行。

第九条　履约保证金（若无，则不作要求）

1.缴纳方式及金额按“第三章采购需求”的规定执行。

2.退还方式，乙方提供的家具验收合格、抵扣违约金（如有）后    个工作日内一次性无息退还。

第十条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额      %违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额      ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额        %，超过        天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额       ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额      %。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额     %向甲方支付违约金。

6、如本合同签订之时，竞标质疑期尚未届满。故本合同签订后，若本次招竞标质疑期内出现因相关方提出质疑、质疑事项成立，导致本次中标结果被宣告无效的，本合同因中标无效而无效。由此造成的损失乙方自行承担。

7、其它违约行为按违约货款额        %收取违约金并赔偿经济损失，这里的经济损失包括但不限于守约方为主张权利而产生的诉讼费、保全保函费、律师费、交通费、公证费、邮寄费等。

8.乙方在合同履行过程中因违约而产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方均有权从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足以抵扣的，乙方还应补足。

第十二条  合同争议解决

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  签订本合同依据

1、谈判文件

2、乙方提供的响应文件

3、谈判书

4、成交通知书

第十四条  本合同一式陆份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各壹份，甲方叁份，乙方壹份。（可根据需要另增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

（三）本项目专门面向中小企业，竞标价=评标价。

（四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。