竞争性谈判文件

项目名称：桂林医科大学教学仪器更新项目采购（二）

项目编号：GXZC2025-J1-002435-GXCJ

采购人：桂林医科大学

采购代理机构：广西城建咨询设计有限公司

日期：2025年9月

目   录

第一章、竞争性谈判公告	1

第二章、供应商须知	5

第三章、采购需求	25

第四章、评审程序和评定成交的标准	70

第五章、响应文件格式	75

第六章、合同文本	99

# 第一章、竞争性谈判公告

项目概况

桂林医科大学教学仪器更新项目采购（二）的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2025年9月12日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-002435-GXCJ

项目名称：桂林医科大学教学仪器更新项目采购（二）

采购方式：竞争性谈判

预算总金额(元）：1780000.00

采购需求：

数量：1批

预算金额（元）：1780000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高级综合智能产妇1套、无线压力检测婴儿模拟人1套、导师控制器1台、模拟监护仪1台、虚拟机械通气培训系统1套、模拟教学案例云平台系统1套、情景病例教学训练系统1套、情景病例训练系统病例包1套、腹腔镜训练系统（教师机）1套、腹腔镜训练系统（学生机）6套。详见竞争性谈判文件。

最高限价（如有）：1780000.00

合同履约期限：详见竞争性谈判文件。

本项目（否）接受联合体竞标

备注：/

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年9月4日至 2025年9月11日，每天上午00：00时至12：00时，下午12：00时至23：59时（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/线上

方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取竞争性谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取竞争性谈判文件菜单中选择项目，申请获取竞争性谈判文件）

售价：0。

- 四、响应文件提交

1.截止时间（北京时间）：2025年9月12日09时30分。

2.地点：通过广西政府采购云平台实行在线竞标。

- 五、开启

开启时间：2025年9月12日09:30（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线解密开启。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.竞标保证金：壹万元整（¥10000.00）（须足额缴纳）

2.竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：桂林银行股份有限公司秀峰支行，开户名称：广西城建咨询设计有限公司桂林分公司，银行账号：660010033536400010）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。

2.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

3.本项目参考落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.申请人的资格要求的补充说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

- 八、联系方式

凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桂林医科大学

地址：桂林市临桂区致远路1号

项目联系人：莫老师

项目联系方式：0773-3662950

2.采购代理机构信息

名称：广西城建咨询设计有限公司

地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼

项目联系人（询问）：胡丹

项目联系方式（询问）：0773-2826203

广西城建咨询设计有限公司

2025年9 月4日

# 第二章、供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告。 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容：/。 分包金额或者比例：/。 分包供应商必须具备的资质：/。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的凭据；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件。可以提供依法缴纳税的承诺函（格式自拟））；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。可以提供依法缴纳社会保障资金的承诺函（格式自拟）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告【2024年度财务状况报告（表）或银行出具的资信证明。（财务状况报告（表）可以是供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、资产负债表及利润表）；对于从取得营业执照时间起到开标时间为止不足1年的供应商，只需提交开标时间前一个月的财务状况报告（表）】（必须提供，否则作无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效竞标处理】 9.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理） 5.竞标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则响应文件作无效处理） 6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 9.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 10.项目实施方案（格式自拟）（如有请提供） 11.对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料； 12.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或个人电子签章），并加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 特别说明： （1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若竞争性谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 （2）竞争性谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为响应无效。 |
| 12.2 | 电子响应文件的制作： 1.电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2.供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4.谈判前准备 4.1本项目实行在线谈判，采用电子响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。 |
| 15.2 | 竞标报价的价格构成为：竞标货物、标准附件、备品备件、专用工具、运输、安装、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取竞标保证金。 ☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。 竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的作为竞标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则竞标无效。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.竞标保证金指定账户：详见竞争性谈判公告或者竞标邀请函。 4.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 18.2 | 响应文件份数：广西政府采购云平台上传1份 。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 本项目不接受电子备份响应文件 |
| 24.1 | 采购代理机构根据竞标项目的特点组建谈判小组，本采购项目的谈判小组分别由专家2人、采购单位代表1人等有关人员构成，谈判小组成员人数为3人。 专家抽取方式：评审前由招标代理机构从广西壮族自治区政府采购评审专家库系统设立的专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”。 |
| 26 | 实质性要求：本项目为竞争性谈判项目，“采购需求”中所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0 项。 |
|  | 谈判的顺序： □提交响应文件的先后顺序。通知谈判时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后谈判），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与谈判。 ☑随机排序。 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 谈判地点：本项目需要谈判供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判。 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候谈判。 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内线上开启响应文件。 |
|  | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑依次按节能、环保产品累计金额高的优先、实质性要求正偏离项数多的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28.1 | 履约保证金金额：按成交金额的5 %（注：履约保证金不超过5%）【如为中小微型企业，按合同总金额的2%收取】。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照谈判保证金）。 以转账或电汇等非现金形式在领取成交通知书前从乙方基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医科大学。开户银行：建行桂林分行致和路支行。账号：45001635413050500589。 履约保证金退付方式、时间及条件：质保期满后，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 备注： 1.《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30 | 签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。 合同备案存档：合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司桂林分公司，联系电话：0773-2826203，通讯地址：桂林市秀峰区滨江路18号滨江大厦5楼。 业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午15时00分到17时 30分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准 ☑本项目采购代理服务费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准下浮60%向成交人收取（若招标代理服务费不足5000元按5000元收取），成交人领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。 □固定采购代理收费 / 。 3.采购代理费收取银行账户 开户名称：广西城建咨询设计有限公司桂林分公司 开户银行：桂林银行股份有限公司榕湖支行 银行账号：660010033536400020 |
| 33.1 | 解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（或CA签章），除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章（或CA签章）。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |
| 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 电话：0771-5331544 |  |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包 。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本竞争性谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前发布澄清或者更正公告，澄清或者更正公告在采购公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注采购公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更竞标截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3竞争性谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性谈判文件的组成部分。当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发

发出的文件为准。

10.4响应文件未按磋商文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2电子竞争性谈判响应文件的制作：详见须知前附表

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则响应无效。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 竞争性谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为响应无效。

13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还。

17.2.2成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起4个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的竞标保证金的退还方式。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子谈判响应文件：

18.1.1电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本竞争性谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

18.1.2 电子谈判响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子谈判响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子谈判响应文件如内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.1.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.1.3谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22.首次响应文件的退回

采购人和采购代理机构对所接收的响应文件除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外。

23.截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“广西政府采购云平台”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在同采购公告的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对竞争性谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改竞争性谈判文件后继续开展采购活动；否则应当修改竞争性谈判文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的校纪委提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2采购代理机构的银行账户：详见“供应商须知前附表”。

33. 需要补充的其他内容

33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3在线投标响应（电子投标）说明

33.3.1本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线竞标时如遇平台技术问题详询95763。

33.3.2为确保网上操作合法、有效和安全，谈判供应商应当在谈判截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取竞争性谈判文件后立即办理。）

33.3.3谈判供应商应当在谈判截止时间前，将生成的“电子谈判响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，谈判响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。

33.3.4本项目需要谈判供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与谈判的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保谈判过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第三章、采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购标的中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书（加盖供应商公章），否则竞标无效。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。本项目采购标的不涉及政府强制采购的节能产品。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告2023年第1号)的规定，采购标的中包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料（加盖供应商公章（或电子签章）），否则竞标无效。

3.依据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证且录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，供应商必须在响应文件中提供强制性认证证书（加盖供应商公章（或电子签章）），否则响应文件作无效处理。

4.实质性要求：本项目为竞争性谈判项目，“采购需求”中所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。

5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。

采购项目需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 采购标的所属行业 |  | 技术参数及要求 |  | 数量 | 单位 | 各项设备单价上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高级综合智能产妇 | 工业 |  | 一、一般功能 1.该系统包括一个成人孕妇模拟病人，ADM（自动分娩）模块、4个子宫及胎盘模块。 2. 全无线系统，导师机控制系统（选配）、病人模拟监护仪系统（选配）与模拟人之间无线连接。 3.该模拟人的操作系统可以安装于Windows 10或以上版本中。 4. 该系统允许多媒体图像通过触碰式病人监护仪显示在模拟培训上。 5. 该系统允许预先录制的多媒体视频通过触碰式病人监护仪显示在模拟培训上。 6. 该系统允许实验数据通过触碰式病人监护仪显示在模拟培训上。 7. 该系统允许X线片通过触碰式病人监护仪显示在模拟培训上。 8. 该系统包括一个配置文件编辑器，让每一位导师因应自己的喜好和需要设置模拟病人和操作界面。 9. 该系统可显示包括过去，现在和未来的病例趋势，以便在病例运作时让导师了解病人情况。 10. 系统应包括网络镜头和评估软件，并把学生的同步日志内容、病人监护仪数据、现场音频和视频结合在一个评估文件里。 11. 单一汇报文件应能够在任何装有评估报告软件上查看 。 12. 单一汇报文件应能够提供导师的反馈给学习者。该文件应可以由导师在模拟培训期间或之后标注。 13. 模拟病人制造商可提供经国际知名机构认证的病例。这些病例更新或升级将可在品牌官方提供的网站购买和下载。 14.压缩机安装在模拟病人体内，压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。 15.模拟人具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置。 16.在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。 17.独立安装的模拟人操作系统，不需要依靠系统浏览器进行连接操作。 18.模拟人操作软件具有虚拟自动体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电。 19.模拟人操作软件的虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。 20.虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 二、分娩功能 可选择自动分娩和手动分娩模式 1.自动分娩系统由气体驱动，手感更逼真。不可以由机械推杆驱动婴儿娩出。 2.自动分娩系统由气体驱动，电机不会接触润滑剂、模拟羊水、模拟血液等液体，杜绝漏电风险，保证使用者的安全。 3.在自动分娩的情况下，可以轻易执行各种分娩内容： 1) OA : 枕前位 (宝宝的枕骨靠在母亲前方) 2) OP : 枕后位 (宝宝的枕骨靠在母亲后方) 3) 臀位分娩 4) 肩难产 (胎儿头露出后上部肩膀被卡住而不能从产道推出) 5) 器械助产分娩 (真空吸盘或产钳) 6）肩难产情况下，可以调节大腿关节的松紧，以此调整“压大腿”操作的难度。 4.拥有手动分娩模式，可以模拟更多种类的胎位，执行更多种类的分娩内容。 手动分娩模式可以模拟但不限于： 1) OA : 枕前位 (宝宝的枕骨靠在母亲前方) 2) OP : 枕后位 (宝宝的枕骨靠在母亲后方) 3) 臀位分娩 4) 肩难产 (胎儿头露出后上部肩膀被卡住而不能从产道推出) 5) 足位 6) 膝位 7) 颜面位 8) 复合位 9) 脐带绕颈 10) 器械助产分娩 (真空吸盘或产钳) 11) 模拟羊水，手动破膜 5.使用通用的水溶性润滑剂进行润滑，不需要使用指定的矿物油润滑剂。 三、并发症功能： 可以模拟以下并发症： 1.具有产后出血模块，血液从子宫流出，流速可以控制。 2.具有子宫收缩乏力模块，可以模拟不同的子宫硬度，进行子宫按摩培训，可模拟经过按摩后子宫收缩良好或仍然收缩不良的情况。 3.模拟胎盘残留的情况，部分胎盘残留于子宫内，培训学员进行胎盘检查后发现胎盘不完整需要手工剥取残留胎盘的情况，并且可以模拟胎盘残留导致的产后出血。 4.具有子宫内翻模块，可以模拟子宫内翻的情况，并进行对应的治疗和处理。 5.可模拟因各种妊娠期高危因素引起的产前子痫或产后子痫的情况，模拟病人可以出现抽搐及生命体征的变化，需要学员进行对应的治疗和处理。 四、气道功能 模拟病人的气道技能/功能应包括: 1. 气道阻塞与舌水肿。 2. 右肺，左肺和双肺阻塞。 3. 感应按额托颌的手法打开气道。 4. 下颚上推的手法打开气道。 5. 可练习吸引技术。 6. 复苏球囊面罩通气。 7. 口咽及鼻咽通气道的建立。 8. 联合导管、 喉罩插入和其他气道处理。 9. 气管插管 (ET)。 10.逆行性插管。 11.可视喉镜插入。 12.环甲膜切开术及环甲膜穿刺术。 13.可使用Sellick环状软骨加压手法。 14.可模拟插管过深进入到右主支气管。 15.具有舌头退缩选项，在该情况下，模拟病人应无法呼吸，学员必须要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。 五、呼吸功能 1.具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。 2.可模拟正常或不正常的呼吸音，与呼吸率同步。 3.模拟病人身体前方有4个呼吸音听诊区域。 4.左、右肺可训练多种听诊音的听诊，包括：正常呼吸音、粗湿罗音(粗爆裂音)、细湿罗音（微爆裂音）、胸膜摩擦音、肺炎、干罗音、喘鸣音、喘息音、呼吸音消失等。 5.脉搏血氧饱和度的监测：在连接病人后才出现血氧饱和度读数, 并且可显示在监护仪上。 6.可以连接真实的呼吸机进行机械通气。 7.可进行双侧气胸减压培训。气胸气囊穿刺后可以重复使用，无需频繁更换。 8.可进行胸腔穿刺和放置胸部引流管。 9.有集中听诊功能，让模拟病人自动停止呼吸30秒，以方便学员集中进行听诊练习。 六、心脏功能 1.有≥2000种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。 2.需有与正常人相一致的心脏听诊区，可进行心音听诊训练，包括正常心音、主动脉瓣狭窄、Austin Flint杂音、摩擦音、二尖瓣脱垂、收缩期杂音、舒张期杂音等。 3.可进行4导联心电图监护。 4.可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图。 5.电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与病例所设置的病情相一致的变化。 七、循环系统功能 1. 可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。 2. 可触诊双侧颈动脉、单边肱动脉和桡动脉(右侧)，并且与心电图同步。 3. 脉搏强度随血压变化，也可单独调节四肢和躯干中心的脉搏强度。 4. 模拟人可以检测及记录脉搏被触诊的动作。 5. CPR按压产生明显的脉搏，血压波形和心电图。 6. 持续的胸外按压可以被模拟人检测和记录在日志中。 八、血管注射功能 1. 静脉注射 (双臂)。 2. 皮下和肌肉注射位置。 九、骨盆功能 1. 可互换的子宫模块（产后出血子宫、收缩乏力子宫、胎盘滞留模块和子宫内翻模块）。 2. 可使用羊膜袋模拟生产中的破膜及羊水流出。 3. 硬质的血液储存罐，用于模拟产后大出血情况，容量≥1300毫升，满足产后大出血的模拟培训需求。 4. 带有骨性解剖标志的产道。 5. 模拟宫颈可模拟从宫口开4cm到宫口全开的情况。 6. 真实的外阴和肛门，可用电子可视镜检查。 7. 配有逼真的足月腹皮和非妊娠肚皮，使用非妊娠肚皮可以使模拟人变为普通的女性病人，用于开展对于普通病人的医疗处理培训。 8. 可分泌液体，如血液、羊水和尿液。 9. 模拟人配有不少于400ml的模拟尿液储存袋，可行导尿操作，操作后会有液体流出。 十、身体活动 1. 抽搐 2. 四肢都可弯曲 3. 肩膀和髋关节可逼真转动 4. 腿弯曲到膝盖 5. 臂弯曲到肘部 孕妇体位: 6. 仰卧 7. 半卧位及屈大腿体位 8. 左侧卧位 9. 截石位 10. 四肢着地 十一、其它 1. 逼真的分娩位置与手法练习。 2. 骨盆模块可以很容易地通过旋出及移去骨盆螺丝进行模块更换。 3. 可使用胎头吸引器和产钳进行助产分娩。学员能够感受到在模拟训练中使用分娩器械时所需的力量、分娩手法和技巧与临床实际情况类似，导师能在评估期间给予建设性的反馈。 4. 在模拟肩难产时，导师可以模拟“龟缩征”（turtle neck)及通过拉着婴儿的肩膀卡在产妇的骨盆上从而增加病例的逼真感及复杂程度。 5. 父亲或家庭成员是在产房的惯常人物，能让培训员容易地扮演他们的角色和操纵分娩婴儿。 6. 可互换的正常、扩张及收缩瞳孔。 7. 声音 （1）心脏声音 （2）肺部呼吸音 （3）肠鸣音 （4）胎心音，可以用真实的胎监监测病人声音 （5）预录的声音，推、痛、呻吟、呼吸急促等 （6）无线麦克风可以使导师通过模拟人发出声音话 （7）支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。 8. 供应商提供模拟人使用训练课程，应由合格的导师提供概念、技能、操作及维护模拟病人的培训。 9.柔软的乳房，可以实施乳房触诊的练习。 配置清单： 1.成人孕妇模拟病人1台 2.自动分娩模块1套 3.4个子宫模块及胎盘模块1个 |  | 1 | 套 | 852000 |
|  | 无线压力检测婴儿模拟人 | 工业 |  | 与高级综合智能产妇配套使用： 1.具有仿真的头部，包括所有头部的解剖学生理特征 (囟门和缝合线) 2. 头部的设计经测试，可模拟使用产钳 (旋转和普通产钳)和助产吸引器 (kiwi等其他胎头吸引器) 3. 胎儿头部可以方便被导师操作，胎儿从阴道娩出时可以自然俯屈 4. 口部可进行抽吸训练及使用Smellie-Veit莫-斯-韦三氏娩出手法分娩。 5. 身体“精简”设计，容易推出阴道 6. 臀部的骨性突起，以支持Lovsett的分娩手法练习 7. 逼真的生理特征和定位标志 – 肩胛骨和锁骨 8. 具有脐带、胎盘（正常和残留胎盘） 9. 胎心率; 正常、心动过缓及心动过速（可通过操控软件进行模拟） 10. 分娩婴儿具有灵活的关节，可以轻易摆出各种不同的体位 11. 分娩婴儿具有无线压力检测监控功能，可以检测并可反馈操作者对胎头所施与的拉力大小，以避免对分娩婴儿臂丛神经的损伤，可为导师提供学员操作质量的参考。 12. 分娩婴儿内置锂电池，具有无线充电功能，防水。 配置：模拟人1台。 |  | 1 | 套 | 105000 |
|  | 导师控制器 | 工业 |  | 与高级综合智能产妇配套使用： 一、模拟人控制系统 1.全中文的操作软件，可支持全球至少10种语言，包括：中文、英语等。可适应不同国家专家学术交流。 2.模拟人操作软件须在Windows系统运行，方便使用和维护。 3.软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 4.软件具备趋势界面，可显示前后9分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 5.正在运行的病例可暂停，快进和保存。 6.导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。 7.支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。 二、智能化的评估报告 1.模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。 2.模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 3.评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 4.系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 5.正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 6.独立的评估文件可在Windows10以上等作业系统装有评估报告查看器软件中打开。 7.评估报告支持中文系统。 三、病例编辑系统： 1.病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。 2.全中文的病例编辑系统 3.独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人跟配的控制器或者自备的控制器编写病例，不需要使用模拟人跟配的控制器。 4.病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式 5.病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。 6.系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。 |  | 1 | 台 | 70000 |
|  | 模拟监护仪 | 工业 |  | 与高级综合智能产妇配套使用： 一、模拟监护仪 1.模拟监护仪与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。 2.可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。 3.模拟病人监护仪可进行无线操作 4.可显示以下波形： 心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。 5.监测并显示以下参数： 心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压。 6.具有X线片报告系统，学生可以通过触摸的监护仪屏幕，通知教师控制系统以获取X 线片，老师可随时在系统资料库中根据病情的需要给予不同的X线片，显示在监护仪上供学生观察和诊断。所有X线片都可以用图片格式储存在控制系统中，以不同病情分类，方便随时调阅。 7.监护仪可显示12导联心电图，模拟人控制系统中储存了12导联的资料库，教师可以通过在监护仪显示与病人目前病情相关的心电图，做心律识别和诊断。 8.模拟人具备生化检验报告系统，可传输病人的生化检查检验单、分泌物和排泄物的化验单等到监护仪版面。教师可以制作JPG图片格式的各种检验化验单，储存在控制系统中，训练时根据病情的需要给予不同的检查单片供学生观察和诊断。 9.可进行以下操作： （1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 （2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 10.监护系统可使用与控制端同类型的便携式控制器，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端互换。 11.导师可通过操作系统或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供最少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色。 12.系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。 二、电子胎儿监护 1. 电子胎儿监护图表显示胎儿心率波形和子宫活动波形。 2. 电子胎儿监护可显示在模拟病人监护仪, 并带有母亲的生命体征。 3. 软件可以让教师使用默认状态，以及使用自定义参数，包括胎心率模式、变异程度、基线、宫缩强度、宫缩间隔时间等。 4. 可使用模拟人的电子胎儿监护进行对医护人员的定期培训和更新。 |  | 1 | 台 | 45000 |
|  | 虚拟机械通气培训系统 | 软件和信息技术服务业 |  | 与高级综合智能产妇配套使用: 1.虚拟机械通气培训系统，无需呼吸机或模拟人即可安全地学习通气管理。可以培训学生轻松掌握操作呼吸机所需的基础技能。 2.导师与学员只需人手一台平板系统，即可学习机械通气管理的各项基础技能。学员只需调节参数，呼吸引擎即可做出相应调整。 3.可快速简单地进行通气管理教学，培养操作呼吸机的临床技能。 4.导师可以调整肺部的基本参数，创建贴近临床的精准的呼吸模型，学员机实时显示各项呼吸参数的变化。 5.导师机可调节参数有： 6.气道阻力：1-100 cmH2O/L/s 7.顺应性：10–850 ml/cmH2O 8.最大自主吸气量：500ml 9.应用9至少个系统自带呼吸模型：急性呼吸窘迫综合征（轻、中、重）、慢性阻塞性肺疾病（轻、中、重）、肺纤维化（轻、中、重）、用户可根据自身培训需求，设计并保存个性化的肺部模型。 10.应用系统自带的常见机械通气并发症，并发症中自带超声、放射等检查结果，导师可在运行并发症时，向学生机投送检查结果。 11.采用临床通用呼吸机界面显示气道压力、流量和容量波形 12.报警设置：呼吸频率（2-80次/分）、分钟通气量（0.0-25.0 L/min）、TV（100-3000ml）、Ppeak（0-80）、窒息（15-60s）等 13.通气模式：CMV、SIMV、AC等 14.每种通气模式均可调节临床常用的多种参数：FiO2、TV、PEEP、Pmax、RR、Flow、PS等 15.每种通气模式均可监控临床常用的多种参数：气道峰压、平台压、FiO2、TV、分钟通气量等，学生机可实时显示导师机的任何更新。 16.导师可以通过课堂面授培训指导多名学员。 17.仅需几分钟即可配对平板系统进行无线控制。即使没有 Wi-Fi，也可以通过蓝牙连接。 |  | 1 | 套 | 5800 |
|  | 模拟教学案例云平台系统 | 软件和信息技术服务业 |  | 与高级综合智能产妇配套使用： 1.模拟教学案例云平台系统，允许模拟人的用户自由下载所有模拟教学案例，案例总数量≥480个。 2.模拟教学案例云平台系统案例应具有模拟教案以协助用户开课使用，教案资料需要符合模拟教学的教育理念，至少包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题等。 3.用于考核的模拟案例应包含具有经过循证的评估表，包括团队合作评估量表等。 4.所有模拟案例可安装于任意一台模拟人电脑中，仅需导师登陆自己的账号并在软件中打开即可，可供导师在任意的地方、任意的时间进行案例预习或试运行。 5.相关配套病例如下（包含不限于）： 5.1孕早期病例套装 早孕阶段--卵巢扭转，未知位置妊娠 早孕阶段--急性胆囊炎，先兆流产，妊娠前三个月 早孕阶段--异位妊娠，脱水 早孕阶段--先兆流产，妊娠前三个月，双胞胎，脱水 早孕阶段--输尿管结石，宫内妊娠 早孕阶段--异位妊娠破裂 早孕阶段--急性心包炎，中期妊娠宫内孕 早孕阶段--腹腔积血，出血性休克 早孕阶段--尿毒性心包炎心包填塞，妊娠前三个月先兆流产 早孕阶段--感染性流产导致脓毒血症 5.2孕晚期病例套装 孕晚期-子痫，孕35周 孕晚期-出血性休克，胎盘早剥，31周 孕晚期-阴道液体渗漏，孕21周，臀位 孕晚期- 急性结石性胆囊炎，孕31周 孕晚期-晕厥，腹部外伤，孕32周 孕晚期-围产期心肌病，孕38周 孕晚期-阴道出血，孕22周 孕晚期-肾盂肾炎，严重脓毒血症，孕32周 孕晚期-创伤性心脏骤停-孕34周 孕晚期-梗阻性肾盂肾炎，孕21周，臀位 5.3产科多学科团队模拟培训病例 孕产病史正常，正常分娩 产妇过度肥胖 早产胎膜早破 胎膜破裂，羊水粪染 孕30周早产病例 绒毛膜羊膜炎 第一产程延长 部分前置胎盘 枕前位分娩 过往正常分娩史 枕后位分娩 器械助产 肩难产 脐带脱垂 胎位异常：面先露 紧急性臀位分娩 胎盘正常分娩 胎盘残留 产后出血 5.4产房新生儿病例 新生儿娩后需要输氧 新生儿娩后需要正压通气及插管治疗 新生儿娩后需要正压通气 新生儿娩后需要进行心肺复苏与药物治疗 5.5产妇护理情景 肩难产–复杂案例 有肩难产风险的分娩核心案例 由于子宫收缩过快导致的胎儿窘迫复杂的案件 由于产妇低血压导致的胎儿宫内窘迫核心案例 未知链球菌阳性复杂案例 链球菌阳性待确定核心案例 脐带脱垂复杂案例 由于脐带脱垂准备剖腹产核心案例 中度产后出血复杂病例 轻度产后出血核心案例 严重的子痫前期复杂的案例 轻度子痫前期核心案例 |  | 1 | 套 | 27400 |
|  | 情景病例教学训练系统 | 工业 |  | 1.用途要求： 1.1专为医学人员打造的医学培训系统，要求基于临床真实患者数据创建的虚拟患者，医学生在3D虚拟情景中，对虚拟患者进行病史采集、体格检查、辅助检查，对各项生理指标与检查结果进行判读、诊断及开展干预治疗等操作，虚拟患者具备呈现阶段化病情演变，生命体征随学员不同操作呈现变化发展，系统要求具备全程记录学员的诊疗路径，给予综合评价。 1.2要求满足住院医师规范化培训技能考核指导标准的考核规则，模拟临床实际考站要求，利用虚拟SP模拟急诊等临床科室急危重症情境，可对病史采集的内容和相关技巧，以及诊断和鉴别诊断的能力进行考核。 1.3具备提供多点触控交互式的学习方式，实现在虚拟临床环境下与虚拟患者实时互动，患者病情实时全程动态变化，用以强化训练临床决策能力。 2.核心功能要求： 2.1要求提供≥15个常见的院内急危重症病例。 2.2具备公共卫生传染病防治的教学内容。 2.2.1须提供≥5个常见的公共卫生传染病防治病例，包含但不局限于百日咳及其并发症、H7N9禽流感、猴痘、丙型肝炎、新型冠状病毒感染等。丙型肝炎病例须具备中英文版。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 2.2.2 要求训练模块包含穿隔离衣、脱隔离衣等医生的个人防护训练，具备通过人机交互的方式进行操作。 2.2.3 要求训练模块内容包含但不局限于疾病的流行病学史询问、鼻咽拭子做各种病毒检测，病例的发现与报告、隔离、呼吸支持等训练内容。 2.2.4系统内的病例须具备查阅诊疗指南，包含但不局限于中国百日咳诊疗与预防指南(2024版)、猴痘病例最新版（2022）的诊疗指南以及防控技术指南。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 2.2.5 要求病例操作后提供复盘此病例的理论客观题≥6道。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 2.3每个病例配备相应标准教学案例要求内容，包含但不局限于适用学员、适用科室、患者基础信息、病例诊断要点、病例治疗要点、病情设置、逻辑设置、诊疗依据、思维导图等内容。 2.4针对同一病例，要求根据病例诊疗的难度等级将病例划分为初级、中级、高级，实现对同一患者进行分诊、复诊等再次干预治疗。 2.5要求虚拟患者的数据全部来源于真实的临床病例，虚拟患者具有≥20种可视化体征和症状，包含但不局限口唇紫绀、表情痛苦、面色苍白、结膜充血、喘憋、汗出、呻吟、被动体位、紫癜、鸡鸣样咳嗽、呛咳、呼吸困难、四肢抽搐、皮肤黄染、咳黄痰等。 2.6要求具备多病程病情动态演化功能，根据用户不同的诊疗干预方式，设定患者不同的逻辑走向，每一逻辑线要求完整呈现患者从发病到改善、治愈，或者到严重甚至死亡的整个变化过程，及变化过程中典型的并发症。 2.7诊疗场景要求体现虚拟患者的病情时间进程演变，具备在界面上方展示患者入院的时间，如：入院2小时，入院6小时等。 3.主要功能要求： 3.1病例要求提供≥8个模块的内容，包含但不限于问诊、查体、辅助检查、诊断、医嘱、操作、评估、设置等模块。 3.2问诊模块中具备内置临床情景语音对话，根据学员的提问予以实时回答。 3.2.1要求内置≥7种以上问诊类型问题，包含但不限于现病史、既往史、个人史、婚姻史、家族史、生育史等问诊内容。 3.2.2支持问诊练习，与虚拟患者进行动画对话，虚拟患者具备可同时用文字和语音来回答学生的提问，模拟真实的语音问诊情景。 3.2.3昏迷的虚拟患者病例，系统具备用家属代诉的方式进行问诊回答。 3.2.4虚拟患者问诊采集内容要求能根据病情的变化而变化。 3.3查体模块要求提供≥25种查体内容，包含但不限于体温、脉搏、呼吸、血压、瞳孔、意识、心肺音听诊、脉搏、腹部检查及产科专科检查等内容。 3.3.1要求采用音频、图片、视频等多媒体形式展现病人典型体征。 3.3.2具备模拟视觉体征和病症，如疼痛、意识、紫绀、胸腹部起伏运动等。 3.3.3要求兼具连接虚拟监护仪。 3.3.3.1监护仪实时动态显示虚拟病人生命体征，实时提供≥6种参数，包含但不限于心率，呼吸、血压、血氧含量、体温及ECG等内容。 3.3.3.2虚拟病人的心电监护界面随诊疗进程实时发生变化。 3.3.3.3虚拟病人的心电监测以动态方式反映虚拟病人的心电图情况，每屏可以动态同步显示虚拟病人的2导心电曲线和3导心电曲线。 3.3.4虚拟患者采取包含但不限于平躺、坐位、侧卧位等拟人的姿势，模拟不同的检查方式，系统具备根据病例模拟出不同的诊疗场景。 3.3.5虚拟患者具备心脏≥5个部位进行听诊，根据虚拟患者病情不同，心音不同，包含但不限于正常心音、二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、忽快忽慢的房颤音、主动脉关闭不全等。 3.3.6虚拟患者具备肺脏≥10个部位进行听诊，根据虚拟患者病情不同，听诊音不同，包含但不限于大湿罗音、中湿罗音、胸膜摩擦音等。 3.3.7呼吸困难的体征，模拟人要求提供至少4种虚拟患者的体征表现，包含但不限于呼吸音、呼吸的姿势、体位及语言断断续续的描述等。 3.3.8具备模拟产科医生在三维虚拟患者身上进行≥5种产科专科检查内容并用动画形式展示，包含但不局限于宫高、腹围测量、四步触诊法、听胎心及阴道检查等内容。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 3.4辅助检查模块要求提供≥80种检查检验项目，包含但不限于实验室检查、影像学检查、心电生理学检查及其他检查内容。 3.4.1实验室检查要求提供≥40种检验项目，包含但不限于血常规、血生化、感染性疾病筛查、血气分析、血糖等常用的检查项目。 3.4.2要求系统具备感染相关的≥20种的检查项目，包含但不局限于脑脊液常规、脑脊液生化、脑脊液培养、脑脊液抗生素敏感性测定、核酸检测（鼻拭子、咽拭子）以及一系列感染性疾病的特异性检查，如猴痘病毒核酸检测、宏基因二代测序（mNGS）、单纯疱疹病毒抗体II检测、单纯疱疹病毒核酸、梅毒甲苯胺红不加热血清试验、布氏杆菌凝聚试验、肥达+外斐氏试验等。 3.4.3在监测血糖时，系统具备在界面上显示血糖仪器，随诊疗进程的变化，数值实时发生变化。 3.4.4心电生理检查：要求包含12导联和18导联，在主动脉夹层等特殊病例，提供18导联心电图，因其对于诊断后壁心肌梗死、右心室的病变特异性较高。 3.4.5影像学检查要求提供≥30种检查项目，包含但不限于CT血管造影，骨盆X线摄影，腹部CT断层扫描，腹部X线摄影，腹部超声，颈动脉多普勒超声，胸部CT扫描，胸片，冠状动脉造影，头颅CT，颈椎侧脊柱X光片，盆腔CT断层扫描，消化道内镜检查、病理检查等。 3.4.6 具备其他类的检查≥10种检查项目，包含但不限于消化道内镜检查、纤维支气管镜检查、肺功能检查、眼震电图检查、Dix-hallpix试验、眼底检查、24小时动态血压监测、胎心监护等。 3.4.7选择相应检查项目，系统具备提供实时生成的实验室检查结果报告供判读，而非图片版的诊断结果。 3.4.8检查报告要求以仿真临床化验单、报告单的形式显示，带有抬头、检验值、正常参考值。 3.4.9同一病例的典型检查项目具备可以进行多次同一项目的检查，但检查结果具备会随着病情变化而呈现与当前病情相符的动态改变。 3.4.10 产科教学病例中，须具备胎心监护仪动态展示参数波形变化，可以根据患者病情演变实时展示胎心基线、是否有变异、减速以及胎动次数。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 3.5诊断及鉴别诊断，模拟患者真实的临床病情变化，采用开放式的临床思维方式，训练学员对模拟患者的病情诊断。 3.5.1初步诊断，对于新接诊患者，可结合患者的病史采集和查体、辅助检查情况，对此患者进行初步诊断，系统需提供不少于3个鉴别诊断。 3.5.2 补充诊断：虚拟患者的病情呈动态变化，初步诊断后，患者病情进展或者操作者治疗有误导致患者病情进展，需要对此患者进行补充诊断。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 3.6虚拟患者病情评估，须具备提供≥15种决策辅助的相关内容，包含但不限于急性心梗Killip分级、高血压分级、序贯器官衰竭的检测评分（SOFA）、传染病报告卡、自理能力分级、肝炎分级、AKI评级、NIHSS评分、GCS评分、NYHA分级、妊娠期管理球色分级、Ranson评分、Barthel指数评定量表、Apgar评分等内容。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 3.7要求具备家属沟通模块，包含但不限于家属沟通的原则、内容和常用比喻、知情告知等内容。 3.8要求具备对虚拟患者下临床医嘱的功能，提供不少于5个方面的内容，包含但不限于护理级别、病危、饮食、活动、药物、查看医嘱的功能。 3.8.1模拟临床医嘱系统的下医嘱场景，包含但不局限于临时医嘱、长期医嘱，常规、即刻等医嘱类型。 3.8.2具备针对某个危重的患者下达病危、急危重症通知，提供相应的家属沟通内容供学员学习。 3.8.3要求提供≥10种饮食类型供选择，包含但不限于禁食、半流食、流食、普通饮食、糖尿病饮食、低脂高蛋白饮食、低盐饮食等内容。 3.8.4药物使用：要求提供≥30种药物类型供选择，包含但不限于抗血小板药物、血管扩张药、抗心律失常药、利尿剂、镇痛药等药物类型。 3.8.4.1药理模块功能: 内置完整的药物和液体可按类别、管理模式和剂量选择，提供临床常见的各类药物。并模拟药物代谢动力学，虚拟患者使用药物后不同时间段的生命体征及检查结果不同。 3.8.4.2用药原则具备符合针对此病例的国内最新指南，并且实时更新。 3.8.4.3 须具备同一药物多种药物剂量供学员选择，剂量过多或过少会导致患者不同的病情走向，须在此基础上进一步给予干预诊疗。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 3.8.4.4要求模拟临床真实的诊疗环境，在界面上方实时显示当前的干预方式，如：多巴胺药物正在以0.2ug/kg/min泵入；异丙托溴铵药物正在雾化中。 3.9系统具备≥20种操作类型供选择，包含但不限于呼吸管理、除颤仪、导尿、呼吸机、吸痰、CPR、导管室、重症超声、血流动力学监测、四大穿刺等内容。 3.9.1要求内置独特的生理驱动模拟技术,可以实时反馈学生对虚拟患者的干预处理效果。 3.9.2具备体现爱伤观念。 3.9.3外科病例需≥8种文书类内容，包含但不限于输血同意书、侵入性沟通、医患沟通、知情告知及手术相关文书等内容。 3.9.4须具备设定考核医学生重点掌握的内容，包含但不限于：气管插管流程、CPR操作流程以及呼吸机参数调节等。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 3.10病例操作评分报告 3.10.1要求至少提供4个模块的评估内容，包含但不局限于模拟评估、教师点评、表现报告、时间轴报告等。 3.10.2教师点评：该模块下具备对疾病的诊断、鉴别诊断以及该疾病相关的自主理论内容学习。 3.10.2.1 知识点学习卡：须具备≥6个知识点学习卡功能，包含但不局限于学员对所操作病例涉及到危险因素、常见症状、体征、诊断、鉴别诊断、治疗方式等方面，须采用卡片翻页阅读形式体现以上内容。 3.10.2.2 诊疗依据：要求具备该疾病的诊疗共识或诊疗指南，采用电子书阅览形式进行教学展示，包含但不限于疾病概念、流行病学特点、病理生理变化、临床表现、治疗原则等。 3.10.3表现报告模块： 3.10.3.1诊疗成绩展示：要求具备自动评分的功能，对学员的诊疗操作进行自动评估，诊疗总成绩以百分制形式体现，包含诊疗思维得分和诊疗行为得分，每部分得分体现该部分的权重比例。 3.10.3.2支持用户自定义分配诊疗思维和诊疗行为的评分权重。 3.10.3.3诊疗思维：不得低于5个维度对学员的诊疗思维进行评分，包含但不局限于诊疗顺序、核心处置、诊疗计划的完整性等方面进行权重设置。 3.10.3.4诊疗行为：具备对学员给予虚拟患者的诊断和处理两方面进行自动评分，每项诊疗活动通过分值展示。 3.10.3.5病史采集的评分机制：在病史采集过程中，具备对学员问诊思维和全面性进行考核。 3.10.3.6 诊疗行为中辅助检查和操作的评分机制需要设定减分项，如：开具辅助检查需要考虑国内医保控费系统，严格控制检查费用。 3.10.3.7操作评分展示：具备通过动态的图表形式查看到具体每个模块内容的评分。 3.10.4模拟报告模块要求展示模拟的时间和疾病的诊断操作，要求通过按钮切换查看当前诊断和正确诊断的内容。 3.10.5时间轴报告：具备通过时间轴的方式详细展示接诊患者时的诊疗顺序，包含入院时的症状、生命体征，每一个诊疗操作行为及对应时间点的生命体征参数。 3.11.合作经验：体现成熟的医疗教学场景适配能力。 3.12合作开发模式：支持与采购人联合建设专属病例库，由采购人提供临床病例资料（含诊疗数据、影像资料、病理报告等），投标方负责系统技术开发及病例数字化处理。投标方须根据招标方指定的学科方向（如内科、外科等），定制开发不少于10个符合教学需求的标准化病例，包含病史采集、诊疗流程、鉴别诊断、指南依据等模块，支持交互式教学功能。 4.产品配置要求: 4.1情景病例教学系统专用软件一套； 4.2不低于55寸多点触控操作硬件一套； 4.2.1高度可自850-1200mm范围内电动调节，0°-90°角度电动调节； 4.2.2具备可锁定万向轮一套； 4.2.3分辨率不低于1920×1080； |  | 1 | 套 | 326800 |
|  | 情景病例训练系统病例包 | 软件和信息技术服务业 |  | 与情景病例教学训练系统配套使用： 1.用途要求： 1.1专为医学人员打造的医学培训系统，要求基于临床真实患者数据创建的虚拟患者，医学生在3D虚拟情景中，对虚拟患者进行病史采集、体格检查、辅助检查，对各项生理指标与检查结果进行判读、诊断及开展干预治疗等操作，虚拟患者具备呈现阶段化病情演变，生命体征随学员不同操作呈现变化发展，系统要求具备全程记录学员的诊疗路径，给予综合评价。 1.2要求满足住院医师规范化培训技能考核指导标准的考核规则，模拟临床实际考站要求，利用虚拟SP模拟急诊等临床科室急危重症情境，可对病史采集的内容和相关技巧，以及诊断和鉴别诊断的能力进行考核。 1.3具备提供多点触控交互式的学习方式，实现在虚拟临床环境下与虚拟患者实时互动，患者病情实时全程动态变化，用以强化训练临床决策能力。 2病例要求： 2.1上消化道出血病例 2.1.1采用三维模拟人表现出该疾病典型的阳性体征，包含但不局限于全身皮肤粘膜色泽苍白、乏力等体征。该模块病例需设置患者无明显诱因突发呕吐鲜血,量约500ml,经 120急救送至急诊科就诊，整体总体时间是 20 分钟。竞标人在响应文件提供系统操作界面图片或者产品彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或厂家出具的技术说明书进行佐证并加盖竞标人公章。 2.1.2具备开放性的诊疗模式，具备对虚拟患者进行病史采集、体格检查、辅助检查、诊断和干预处理，患者病情实时全程动态变化。 2.1.3具备完整的诊疗操作逻辑，采用第三方人物汇报病情的方式展示病情变化，根据用户的不同的诊疗及干预手段，展示患者不同的病情发展结果。 2.1.4病例总体时间是20分钟，前15分钟是有效的治疗时间，分为两个阶段，第一阶段是入院6小时内（学员有0-10分钟可操作时间），第二阶段是入院24小时内（学员有10-15分钟可操作时间），第三阶段：入院48小时内（学员有15-20分钟可操作时间），第一阶段核心的治疗是抗休克和止血，第二阶段治疗的核心是胃镜下治疗，治疗活动性出血；第三阶段是判断病情，介入科就诊评估，行经颈静脉门体分流术（TIPS）。 2.1.5病史采集功能：要求提供现病史、既往史、个人史、婚姻史、家族史、生育史等问诊类型及问诊内容，虚拟患者具备用文字及语音同时回答。 2.1.6查体功能：要求具备至少分为8种以上的查体类型，包含但不限于心电监护仪、瞳孔、意识、心脏、肺脏、脉搏、腹部检查，尤其是专科腹部查体，提供视、触、叩、听的查体结果。 2.1.7具备虚拟监护仪，实时动态显示患者的生命体征，至少提供6种参数，包含但不限于心率，呼吸、血压、血氧饱和度、体温及ECG等内容。 2.1.8辅助检查功能：不少于4种检查内容，包含但不限于实验室检查、影像学检查、心电生理学检查及其他检查内容。需提供上消化道出血病例检查项目，包含但不局限于D-二聚体、肝肾功能检验、大便常规加潜血试验、呕吐物潜血试验、腹部B超等项目，并根据用户的诊疗行为实时发生变化。 2.1.9治疗功能：不少于20种药物类型供选择，包含但不限于扩张血管、止血、抑酸、生长抑素、扩容补液、补肝药等药物类型。 2.1.10要求该病例可给予液体复苏、输血、生长抑素、奥美拉唑、特利加压素、头孢唑肟钠、胃镜治疗、禁食水等核心治疗 2.1.11医患沟通功能：要求提供家属沟通的内容，如：患者病情告知。 2.1.12要求具备严谨的评估系统，自动对用户的诊疗过程予以评分，包含诊断行为和处理行为2方面。 2.2心脏骤停病例 2.2.1要求在虚拟的诊疗场景中对3D虚拟仿真患者开展病史采集、体格检查、辅助检查、诊断和干预处理，患者病情实时全程动态变化。 2.2.2要求模拟临床实际的病情状况，虚拟患者病情恶化出现心肌梗死导致的心源性心脏骤停，具备心脏的骤停的心肺复苏处理流程，包含但不局限于胸外按压、人工通气、除颤等内容。 2.2.3病情设置具备完整的诊疗操作逻辑，根据用户的不同的诊疗及干预手段，展示患者不同的病情发展结果，如：未迅速识别心脏骤停，患者病情会继续恶化，出现不可逆的脑损伤。 2.2.3.1正确的治疗是发生心脏骤停后，需要按照CPR步骤复苏，5个循环后心电示波仍为室颤，需要再次除颤，除颤后心电示波恢复为窦律，患者病情好转，需要进一步治疗，如给辅助通气+循环管理， 给治疗后，提示：经积极的基础生命支持和对症治疗后，患者病情稳定，予以转普通病房继续治疗。 2.2.3.2若在发生心脏骤停后5分钟未及时进行有效CPR操作，呼之不应，心电监测心率、呼吸、血压、脉氧测不出，抢救无效，临床死亡。 2.2.4要求提供≥20种操作类型供选择，包含但不限于呼吸管理、除颤仪、呼吸机、吸痰、CPR、导管室、重症超声、血流动力学监测、四大穿刺等。 2.2.5诊疗成绩展示：具备自动评分的功能，对学员的诊疗操作进行自动评估，诊疗总成绩以百分制形式体现，包含诊疗思维得分和诊疗行为得分，每部分得分体现该部分的权重比例。 2.2.6知识点学习卡：具备≥6个知识点学习卡功能，包含但不局限于危险因素、常见症状、体征、诊断、鉴别诊断、治疗方式等，采用卡片翻页阅读形式体现以上内容。 2.2.7诊疗依据：教师点评需具备疾病的诊疗共识或诊疗指南，要求采用电子书阅览形式进行教学展示，包含但不限于以下内容：疾病概念、病理生理变化、临床表现、治疗原则等。 2.3多发伤肋骨骨折病例 2.3.1须基于临床真实患者数据创建，诊疗相关内容符合多发伤肋骨骨折最新的指南标准。三维模拟人须表现该疾病典型的阳性体征，包含但不局限喘憋、呼吸浅快、嘴唇紫绀、面色苍白等体征。 2.3.2病情设置具备完整的诊疗操作逻辑，可根据用户的不同的诊疗及干预手段，可展示虚拟患者不同的病情发展结果。 2.2.3要求该病例患者为从高处坠落，左胸部着地，伤后即感左胸部疼痛剧烈，伴胸闷憋气送至医院就诊。病例总体时间是20分钟，前15分钟是有效的治疗时间。 2.3.4病史采集功能，须提供现病史、既往史、个人史、婚姻史、家族史、生育史等问诊类型，虚拟患者具备文字和语音同时回答。 2.3.5查体功能，体格检查须具备8种以上的查体类型，包含但不限于心电监护仪、瞳孔、意识、心脏、肺脏、脉搏、腹部检查，可对心脏、肺脏、腹部进行视、触、叩、听，根据患者病情，实时显示查体结果。 2.3.6须具备虚拟监护仪，实时动态显示患者的生命体征，至少须提供6种参数，包含但不限于心率，呼吸、血压、血氧饱和度、体温及ECG等内容。 2.3.7须提供不少于4种辅助检查内容，包含但不限于实验室检查、影像学检查、心电生理学检查等。须提供此疾病特有的检查项目，包含但不局限于血气分析、肝肾功能检验、血尿常规、胸部正侧位片、胸部CT等项目，并可根据用户的诊疗行为实时发生变化。 2.3.8系统须提供不少于20种药物类型供选择，包含但不限于扩张血管、镇痛剂、抗生素、扩容补液等药物类型。须提供临床常规的氧疗方式和手术类型，包含但不局限于左侧胸腔闭式引流术、胸带固定。 2.3.9须具备严谨的评估系统，可自动对用户的诊疗过程予以评分，包含诊断行为和处理行为2方面，须具备此病例标准化的诊疗过程。 |  | 1 | 套 | 58000 |
|  | 腹腔镜训练系统 （教师机） | 工业 |  | 一、升降台车配置 1、台车全尺寸（含显示器）：≧66x85x170cm； 2、工作电压：220V； 3、整机功率：300w； 4、自重：≦35KG； 5、台车平台具备电动升降功能，配备固定式升降开关、遥控升降开关； 6、升降平台静载可承受50KG物体，上升可载重≧30KG物体； 7、平台最低高度为≦53cm，最高上升高度为≧70cm； 8、台车配备3孔+2孔插座（220V），双USB充电口（5V/2.1A）； 9、平台表面内嵌碳素钢底座，可适配于任何磁性或非磁性底座的模型； 10、一体机可绕支架进行仰视角+30°、俯视角-50°、绕旋转底座180°旋转、上下155mm升降操作； 11、一体机机参数： 1)屏幕：≧27英寸1920*1080高清炫彩屏，178°广视角； 2)CPU：≧四核N5095； 3)内存：≧16G； 4)硬盘：≧512G固态硬盘； 5)显卡：超核心显卡； 6)侧面接口：USB*2; 7)底部接口：千兆网口*1、USB*4、HDMI*1、DC电源*1、麦克风口*1、耳机孔*1； 8)内置：音响、双频WIFI、蓝牙 二、腹腔镜模块 1、腹腔模块外形模拟成人腹部，外形尺寸（含底座旋转模块）：46x43x35cm； 2、腹腔可平行于底座360°任意旋转，底座旋转中心圆锥开放角度为25°，提供厂家盖章的三张以上不同倾斜角度的实物图片证明。 3、腹腔旋转中心扭力可调值为1~120kgf.cm，旋转摆动10000次扭力衰减10%以内； 4、腹腔模块含操作孔17个，镜头安装孔1个； 5、腹腔内含磁吸抽屉，可拆卸清洗，抽屉内置LED补光灯，能够完整照射工作区域； 6、腹腔底座为磁吸底座； 7、内窥镜可在摇杆机构中左右旋转、上下移动、夹紧； 8、摄像系统参数： 1)传感器1/2.8’’ 2)1200万像素 3)输出分辨率≧1920*1080/30FPS 4)白平衡自动 5)信噪比>50dB 6)扫描模式：逐行扫描 7)垂直分辨率≧1200TVL 8)自动数字降噪 9)自动背光补偿 10)透镜≧F22mm 11)电缆长度≧2.4米 12)尺寸≦106mm（长）*36mm（深） 13)净重≦154克 9、训练模块： 1)3D缝合模块； 2)剥离剪切模块； 3)肠吻合模块； 4)夹取模块； 5)穿孔模块； 6)牵引模块； 7)夹珠模块； 8)夹球模块； 9)剪切模块； 10)套扎训练模块。 12、操作器械配置 1)腹腔镜手术器械持针器； 2)腔镜手术器械弯剪刀； 3)腹腔镜手术器械弯分离钳； 4)腹腔镜手术器械无损伤抓钳。 软件用途 1、智能管理系统要求可以实现在线学习、边看边答，在线考试，实训练习、实训考核管理等功能，教师后台可以上次编辑课程内容，可以实现学生成绩管理。 2、系统采用C/S构架，可以多台有线或者无线联网，登录管理都可以在浏览器内实现。 3、多台联网，可以实现教师机，学生机的模式。任何一台学生机上都可以登录教师教务和练习机管理页面，实现灵活的管理 二、功能要求 （一）教务系统 1、系统管理员在教务系统中，可以在综合信息模块进行公告、新闻栏目的创建； 2、系统管理员在教务系统中，可以在教师管理模块中，创建教师信息、查阅教师档案； 3、系统管理员在教务系统中，可以在学生档案模块中，进行添加学生、删除学生等操作； 4、系统管理员在教务系统中，可以在教务管理模块中，查阅教材库、试卷库； 5、系统管理员在教务系统中，可以进行医院架构、教学机构的创建； 6、系统管理员在教务系统中，可在对应的教学机构中创建教师、班级、学生、教材等，并且可针对不同的成员赋予不同的操作权限； （二）教师助手 1、教师可在教师助手进行班级的创建，包含班级的人数、班级属性等 2、教师可在教师助手进行学生的创建，包含学生的个人信息、帐号密码、查看教材的权限等 3、教师可在教师助手进行教材的创建，包含文字、视频、3D模型、试题等 4、教师可在教师助手查看班级中学生的练习信息，包括学生上传的视频、练习的题目等，并且可以进行相应的评分 |  | 1 | 套 | 50000 |
|  | 腹腔镜训练系统 （学生机） | 工业 |  | 一、升降台车配置 1、台车全尺寸（含显示器）：≧66x85x170cm； 2、工作电压：220V； 3、整机功率：300w； 4、自重：≦35KG； 5、台车平台具备电动升降功能，配备固定式升降开关、遥控升降开关； 6、升降平台静载可承受50KG物体，上升可载重≧30KG物体； 7、平台最低高度为≦53cm，最高上升高度为≧70cm； 8、台车配备3孔+2孔插座（220V），双USB充电口（5V/2.1A）； 9、平台表面内嵌碳素钢底座，可适配于任何磁性或非磁性底座的模型； 10、一体机可绕支架进行仰视角+30°、俯视角-50°、绕旋转底座180°旋转、上下155mm升降操作； 11、一体机机参数： 1)屏幕：≧27英寸1920*1080高清炫彩屏，178°广视角； 2)CPU：≧四核N5095； 3)内存：≧16G； 4)硬盘：≧512G固态硬盘； 5)显卡：超核心显卡； 6)侧面接口：USB*2; 7)底部接口：千兆网口*1、USB*4、HDMI*1、DC电源*1、麦克风口*1、耳机孔*1； 8)内置：音响、双频WIFI、蓝牙 二、腹腔镜模块 1、腹腔模块外形模拟成人腹部，外形尺寸（含底座旋转模块）：46x43x35cm； 2、腹腔可平行于底座360°任意旋转，底座旋转中心圆锥开放角度为25°，提供厂家盖章的三张以上不同倾斜角度的实物图片证明。 3、腹腔旋转中心扭力可调值为1~120kgf.cm，旋转摆动10000次扭力衰减10%以内； 4、腹腔模块含操作孔17个，镜头安装孔1个； 5、腹腔内含磁吸抽屉，可拆卸清洗，抽屉内置LED补光灯，能够完整照射工作区域； 6、腹腔底座为磁吸底座； 7、内窥镜可在摇杆机构中左右旋转、上下移动、夹紧； 8、摄像系统参数： 1)传感器1/2.8’’ 2)1200万像素 3)输出分辨率≧1920*1080/30FPS 4)白平衡自动 5)信噪比>50dB 6)扫描模式：逐行扫描 7)垂直分辨率≧1200TVL 8)自动数字降噪 9)自动背光补偿 10)透镜≧F22mm 11)电缆长度≧2.4米 12)尺寸≦106mm（长）*36mm（深） 13)净重≦154克 9、训练模块： 1)3D缝合模块； 2)剥离剪切模块； 3)肠吻合模块； 4)夹取模块； 5)穿孔模块； 6)牵引模块； 7)夹珠模块； 8)夹球模块； 9)剪切模块； 10)套扎训练模块。 12、操作器械配置 1)腹腔镜手术器械持针器； 2)腔镜手术器械弯剪刀； 3)腹腔镜手术器械弯分离钳； 4)腹腔镜手术器械无损伤抓钳。 一、软件用途 1、智能管理系统要求可以实现在线学习、边看边答，在线考试，实训练习、实训考核管理等功能，教师后台可以上次编辑课程内容，可以实现学生成绩管理。 2、系统采用C/S构架，可以多台有线或者无线联网，登录管理都可以在浏览器内实现。 3、多台联网，可以实现教师机，学生机的模式。任何一台学生机上都可以登录教师教务和练习机管理页面，实现灵活的管理 二、功能要求 学生机 1、我的练习：学生可以查看自己提交练习的成绩，包含练习时录制的视频 2、直接练习：学生可以直接进入练习模式，在该练习模式中，学生无需进行其他操作即可获得镜头画面；专项考试：学生可以对老师发布的试题进行考试; 3、试卷测试：学生可以对老师发布的练习题目进行测试; 4、我的课程： ①课程由学生所属班级的教师创建，课程包含章、节两部分 ②在对应的练习小节中，学生可以观看教学视频，可以查阅视频中的相应节点的题目 ③学生可在本节课程中，可以选择实操练习功能，此时学生可在同一屏幕上同时看到教学视频和腹腔内镜头的画面，可以对照视频进行实操练习； ④在实操练习功能中,可查看本节课程内置的3D模型,可进行放大、缩小、旋转等功能； ⑤在实操练习功能中，学生可以对当前的镜头画面进行文字备注、拍照、录像等操作，并且上传到个人的练习记录中； |  | 6 | 套 | 40000 |
| 一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1．供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件承诺为采购人提供售后服务（不低于采购要求的售后服务）。 2.供应商提供货物的免费保修（维护）期为自交货物验收合格之日起2年。在免费保修（维护）期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由供应商承担所有发生的全部费用。 （2）贬值处理：由供应商、采购人双方合议定价。 （3）退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。 3.如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在按供应商响应文件中承诺的不超过招标要求的响应时间到达采购人现场处理，如未按约定时间处理，造成的损失由供应商承担，并按合同在有关条款扣罚履约保证金。 4.免费保修（维护）期：按供应商响应文件中承诺的不少于竞争性谈判文件要求的免费保修（维护）期限。 5.在免费保修（维护）期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试 2.交付地点：桂林医科大学校内采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起 25 日内签订。 |  |  |  |  |  |
| 竞标报价要求 |  |  | 采购预算（最高限价）金额：人民币壹佰柒拾捌万元整（￥1780000.00）。 注：供应商竞标报价不得高于采购预算（最高限价）金额，且各项设备竞标单价不得高于相对应的各项设备单价上限价，否则竞标无效。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 货物验收合格且移交采购人后，成交供应商必须先行开具与合同结算金额等值的增值税专用发票给采购人，采购人于收到发票后20个工作日内，一次性向成交供应商支付合同总金额的100%（无息）。 成交人申请货款时必须提供真实、有效、合法的增值税专用发票（进口货物、国产货物需分开开具发票），如提供假发票的，成交人除须向采购人补开合法发票外，并须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切损失均由成交人承担。 |  |  |  |  |  |
| 二、核心产品：本项目为项号“1.高级综合智能产妇” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、供应商的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  |  |  |  | 详见《第四章、评审程序和评定成交的标准》 |  |  |  |
| 四、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 五、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | □1.本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☑2.货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |
| 六、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件或者资料名称 |  |  | 公布渠道或者获取方式 |  |  |  |  |  |

附表1：节能产品政府采购品目清单

附表2

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第四章、评审程序和评定成交的标准

- 一、评审程序

- 1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

- 2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，资格评审专家可直接在线查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：至资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

- 3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）提供响应文件正、副本数量不足；

2）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

4）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

6）商务条款中不能发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

12）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

14）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

16）未响应谈判文件实质性要求的；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判竞争性谈判文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

- 4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

- 5.最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6谈判小组收齐最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商竞标全部货物由小型和微型企业制造的，其竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4% （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞标报价×（1-4%）。除上述情况外，评审报价=竞标报价。

6.6非政府强制采购的节能产品或者环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。对供应商竞标报价中节能产品或者环境标志产品部分的报价给予 4 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7除上述情况外，评审价＝最后报价。

- 二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：依次按节能、环保产品累计金额高的优先、实质性要求正偏离项数多的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。）并编写评审报告。

# 第五章、响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：    年   月   日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

报价商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商[公章（CA签章）]：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

供应商名称：                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA签章），否则其响应文件作无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或个人CA签章），否则其响应文件作无效处理。

4.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

6.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

7.如有多个分标，分别列明各的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面

供应商[公章（CA签章）]：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面

委托代理人（签字）（或个人CA签章）：

法定代表人（签字）（或个人CA签章）：

委托代理人身份证号码：

供应商[公章（CA签章）]：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），委托代理人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 竞标报价要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或第三方检测报告或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

日期：   年   月   日

项目实施方案（格式自拟）（如有请提供）

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为货物采购项目，货物应当由中小微企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□竞争性谈判文件   竞争性谈判文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

竞争性谈判文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章、合同文本

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括完成本次采购标的范围内的全部成本包括：竞标货物、标准附件、备品备件、专用工具、运输、安装、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标报价中，乙方的竞标报价不予调整。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方按照货物运输要求自定运输方式，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试；交付地点：桂林医科大学校内采购人指定地点。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质:财政资金。

3、付款方式为：货物验收合格且移交甲方后，乙方必须先行开具与合同结算金额等值的增值税专用发票给甲方，甲方于收到发票后20个工作日内，一次性向乙方支付合同总金额的100%（无息）。

乙方申请货款时必须提供真实、有效、合法的增值税专用发票（进口货物、国产货物需分开开具发票），如提供假发票的，乙方除须向甲方补开合法发票外，并须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，由此产生的一切损失均由乙方承担。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的   %（注：履约保证金不超过5%）【如为中小微型企业，按合同总金额的2%收取】。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照谈判保证金）。

以转账或电汇等非现金形式在领取成交通知书前从乙方基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医科大学。开户银行：建行桂林分行致和路支行。账号：45001635413050500589。

履约保证金退付方式、时间及条件：质保期满后，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8.乙方于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及响应文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构壹份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |