
广西科联招标中心有限公司
 竞争性磋商文件
项目名称：广西体育高等专科学校校史馆建设服务项目
项目编号：GXZC2025-C3-003695-GXKL
采购人：广西体育高等专科学校
采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025 年11月

目   录

3

第一章 竞争性磋商公告

6

第二章 采购需求

43

第三章 供应商须知

62

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

72

第五章 响应文件格式

103

第六章 合同文本

109

第七章 质疑、投诉材料格式



第一章 竞争性磋商公告
	项目概况

广西体育高等专科学校校史馆建设服务项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年12月9日9点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：GXZC2025-C3-003695-GXKL
项目名称：广西体育高等专科学校校史馆建设服务项目
采购方式： 竞争性磋商

预算总金额（元）：1674449.16
采购需求：

标项一

    标项名称：广西体育高等专科学校校史馆建设服务项目 

    数量：1 

    预算金额（元）：1674449.16
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见附件《采购需求》

    最高限价（如有）：/

合同履行期限：采购人向供应商发出《进场通知》，供应商自接到采购人《进场通知》的次日起 80个日历日内完工，并交付采购人验收。

本项目不接受联合体投标。

备注：
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年11月28日至2025年12月5日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点： 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

　　方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。
售价（元）：0

四、响应文件提交

交截止时间：2025年12月9日9点00分（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2025年12月9日9点00分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台远程开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：

□ 本项目不需要缴纳磋商保证金

☑ 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求：

磋商保证金金额：人民币10000.00元  
磋商保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳磋商保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁金浦路支行

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：7719011969103333000011303

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构。否则视为无效磋商保证金。
2.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/(中国政府采购网广西分网)、http://www.gxtznn.com/（广西体育高等专科学校官网）
3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.在线竞标的有关说明：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：广西体育高等专科学校

地址：南宁市西乡塘区大学西路176号
项目联系人：李老师       

项目联系方式：0771-3108902
2.采购代理机构信息

名    称：广西科联招标中心有限公司

地　　址：广西南宁市西乡塘区大学东路170号

项目联系人：潘能荣

项目联系方式：0771-3486281                            
第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：其他未列明行业 

 服务需求

一、项目概况

广西体育高等专科学校地处广西首府“绿城”南宁，是自治区人民政府主办、自治区体育局主管的全日制高等专科学校。其办学历史可追溯至 1956 年的广西体育干部学校，历经广西体育干部学校、广西体育学院、广西体育学校等沿革，并不断发展壮大。学校秉持 “明德至诚，健行致远” 的校训，设有8个二级学院，开设25个专业，涵盖体育教育、运动训练、康复治疗、体育管理等领域，其中体育教育、体育保健与康复专业群入选自治区高水平专业建设计划。学校培养出李宁、吴数德等一批奥运和世界冠军，被誉为“八桂体育人才的摇篮”。

学校现有公园路、相思湖两个校区，拥有完善的教学设施与师资队伍，在体育教育领域具有较高的影响力。此次校史馆建设选址于相思湖校区图书馆 1 楼，场地总面积约1010㎡，学校期望通过校史馆的建设，全面展示学校发展历程、办学特色及辉煌成就。

（一）建设意义
1. 历史传承意义：固化发展脉络，留存珍贵记忆：系统梳理近70年办学历程，清晰呈现各阶段的发展变迁、关键决策与重大成就，让零散的历史印记形成完整的发展叙事。集中收藏、保护并展示各时期的校徽、教学大纲、老照片、荣誉实物、校友资料等珍贵史料，避免历史文化资源流失。传承学校在体育教育中坚守的初心与创新精神，让师生、校友直观感知学校的发展韧性与文化基因。

2. 育人核心意义：强化精神引领，培育体育品格：以“明德至诚，健行致远”校训为核心，通过优秀师生的拼搏案例、校友的成长事迹，将抽象精神转化为可感知、可学习的榜样力量。打造沉浸式思政教育与专业教育阵地，让学生在了解学校专业建设历程、赛事拼搏故事中，增强专业认同感与职业使命感。培育师生“顽强拼搏、求真务实、协作共进” 的体育品格，助力健全人格培养，契合体育教育“育体更育心” 的核心目标。

3. 品牌提升意义：彰显办学实力，凝聚内外共识：全面展示学校的专业优势、师资力量、教学设施与人才培养成效，直观呈现学校在体育专科教育领域的行业地位与核心竞争力。增强校友的归属感与自豪感，搭建校友情感联结平台，激发校友反哺学校发展的意愿，整合校内外优质资源。向社会各界、合作单位及生源地展示学校的办学价值与社会贡献，提升学校的社会认可度与品牌影响力。

（二）内容要点

校史馆以时间为经，事件为纬，梳理了广西体专的兴起、发展、壮大的历史过程，服务学校“双高”建设，有利于学生增强四个自信、自觉投身于社会主义现代化强国建设，提升学生人文素养，增强其对我校壮体品牌的认可度，并依托其建设特色品牌宣传基地。该展览主要内容有：

① 序厅：开篇定调，凝聚核心价值

核心内涵：作为校史馆的 “门面与总纲”，承担 “开篇点题、引导参观、凝聚共识” 的功能。

② 历史沿革（华章七秩 弦歌不辍）：以史为基，还原发展脉络

核心内涵：践行“时间为经、事件为纬”的核心思路，系统梳理学校70年的发展轨迹，凸显“传承与坚守”。

③ 领导关怀（殷切关怀悉心指点）：彰显重视，强化发展底气

核心内涵：展现各级领导（国家、自治区教育厅、体育局等）对学校发展的关注与支持，凸显学校办学的权威性与重要性。

④ 党建引领：筑牢根基，把握发展方向

核心内涵：突出党建对学校办学的政治引领作用，体现“党建促发展、育人先育魂”的办学原则，呼应“四个自信”培育目标。

⑤ 菁师筑梁：凸显支撑，展现师资实力

核心内涵：以“教师为核心支撑”，展示师资队伍建设成果，凸显 “名师引领、团队赋能” 的办学优势，呼应“双高”建设对师资的要求。

⑥ 人才培养：聚焦核心，彰显育人成效

核心内涵：围绕“体育育人”核心目标，展示学校人才培养体系、模式与成果，凸显“知行合一、体育特色”的培养优势。

⑦ 体育之光：突出特色，彰显核心优势

核心内涵：聚焦学校 “体育” 核心属性，展示体育学科建设、运动训练成果等各学院成果与体育精神传播，凸显 “以体育人、以体赋能” 的特色。

⑧ 校园文化：浸润心灵，凝聚精神共识

核心内涵：以校训为核心，展示校园文化的培育与实践，凸显“体育特色 + 人文素养”的文化氛围，呼应“提升学生人文素养”的目标。

⑨ 社会服务：践行责任，凸显行业价值

核心内涵：展示学校服务地方体育事业、社会发展的成果，凸显高校的社会责任与行业担当，呼应“双高”建设对社会服务能力的要求。

⑩ 国际合作（扬帆东盟 逐梦四海）：拓展视野，彰显开放格局

核心内涵：依托广西区位优势，展示我校与东盟国家及国际社会的体育教育交流合作，凸显学校的开放办学格局与国际影响力。

⑪ 桃李芬芳（薪火相传 人才辈出）：彰显成果，凝聚校友情感

核心内涵：以“校友为骄傲”，展示优秀校友的行业成就与精神传承，凸显“人才培养”的最终成效，凝聚校友力量。

⑫ 荣耀之窗（赛事成就与荣誉）：集中亮相，彰显品牌实力

核心内涵：作为成果集中展示区，直观呈现学校在赛事、办学等方面的硬核荣誉，强化品牌认可度与自豪感。
▲三、采购范围

（一）本次采购范围包括根据本竞争性磋商文件等相关文件要求，完成相思湖校区图书馆1楼一侧校史馆，场地总面积约1010㎡，展区范围内的展览形式设计深化与布展服务。具体实施内容包括但不限于以下内容：

展览设计制作与施工

展览现场的布置及空间形式的再创造，包含展厅（含门窗）的装饰装修、局部改造。根据展厅面积、展览主题及展厅环境设计展览空间布局及展线，运用适当、美观、方便观展的方式对展厅进行合理布局及分隔，设置临时图文隔墙；展品及辅助展品的布局及设计；辅助展览的序厅、前言、结束语、部分说明、单元说明、照片及相关图文展版，制作展品的说明牌；进行灯光、展厅装饰等营造展览氛围的设计；观众留言区和互动区设计与制作等；设计制作其他展览相关内容。
注：本次采购项目包含相思湖校区图书馆1楼校史馆，展区范围内的陈列布展设计、施工及相关服务。建筑主体工程、消防、暖通、给排水、电气工程已完成，成交供应商应根据本项目陈列布展需要在此基础上进行改造，并满足项目陈列布展需求及竣工验收需要；成交供应商进场后应详细了解现场情况；

（二）形式设计阶段：包括深化设计、施工图设计阶段。

（三）布展实施阶段：包括但不限于展厅装饰装修、展厅后续的设备联动调试、试运营和竣工档案整理移交等工作。具体由采购人根据项目实际情况决定。
四、采购人提供的有关技术资料

（一）展厅平面图：

[image: image1.jpg]= —_———— mo
o [ a_|1
] [ ] zW [ ] k\owwo
; = :
- =
& 3
=1
iy | | | 3 - ._
WINOOO LY il _
w ““““ -—
P
.] | ] %A |
7 |
FN | | | | W [ ] ° M|
i
J
ﬂ.m n u » " o —
| ] ] ] om

[





（二）展览内容要点（见“项目概况”）
五、设计依据及相关规范

本项目的规划设计严格遵循国家有关部门政策法规。本项目涉及的标准规范包括但不限于下列所示的文件规定的标准。

（1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年)；

（2）《中华人民共和国消防法》（2021年第二次修正）；

（3）《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)；

（4）《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年）；

（5）《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024)

（6）《智能建筑设计规范》(GB 50314-2015)

（7）《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》（WW/T 0089-2018）

若设计单位使用的标准在本竞争性磋商文件的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国家标准或更高级的标准。

▲六、形式设计深化要求

1.所有设计须符合国家、省、市有关规范，须满足消防标准及其他相关要求。

2.设计须严格按照竞争性磋商文件的约定，围绕展厅及相关资料，并结合采购人意见进行深化工作。

3.合理规划展厅布局，采用适当、美观、方便观展的方式对展厅空间进行分隔。

4.展览形式设计包含场景设计与多媒体设计，满足展览数字化展示要求。认真设计、精心制作，对展览主要内容进行艺术化、空间化、视觉化、科技化的转化，打造展览的“吸引点”，体现广西体专的特色。展览手法准确、独特、新颖、生动表达展览的主题思想和内容。

5.注重灯光设计及运用，合理设计特殊照明，充分发挥光的作用，创造出美的环境，满足展厅及展览对灯光的要求。

6.根据项目实际需要安排和组织不少于1次方案论证或评审会议。

▲七、服务方案内容要求

中标供应商自合同签订之日起10个日历日内提供本项目设计优化方案及相关图纸，包括但不限于以下：

（一）1套形式设计深化方案。

（二）设计说明，阐述对项目的构思、创意及主要展示内容理解的描述说明等。含平面布置图、地面材质图、顶面布置图、造型部分立面图、造型部分主要节点详图等。

（三）创作的设计描述

1.三维彩色效果图及创作图

2.创作内容依据说明

3.全景彩色鸟瞰图

4.主要的多媒体展项设计及技术应用

（1）多媒体展项内容描述

（2）主要展项的三维彩色效果图

（3）支撑展项的技术参数及应用图示说明

（4）多媒体类展项中硬件、软件等具体的配置内容、品牌、规格型号、数量、软件开发、图片、影片拍摄或购买方式等说明。

5.展区应用材料说明

（1）材料式样图

（2）材料技术参数说明，含各展区主要布展装饰材料清单、样板示意，包括材料名称、规格型号、材质、数量等。

6.其他展具、灯光陈列布置方案。

（四）提供设计深化方案相对应的施工图。

▲八、基础装饰及专业布展定制实施要求

（一）结构部分

1.应满足本项目的要求，结构和安装方式科学、环保。采用适当、美观、方便观展的方式对展厅进行合理的布局及分隔。

2.应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到采购人的要求；符合场馆结构负荷要求。

3.陈列布展深化设计必须配合采购人安防工作。

4.遵照消防各项法规、结合现场情况，合理设计展线，满足消防疏散相关规定。

5.本项目文件服务展板采购内容包含：展区造型、文化内容设计与上墙、相关设备、系统等。展陈板块：序厅、历史沿革、领导关怀、党建引领、菁师筑梁、人才培养、体育之光、校园文化、社会服务、国际合作、桃李芬芳、荣耀之窗、数智体育。

5.1文化服务装修装饰包含以下内容（本部分内容允许分包给具有实施资质的供应商）：

	序号
	服务类型
	预估数量
	单位
	服务内容

	1
	拆除
	墙体拆除
	12.92
	㎡
	1、部位：原砌体墙拆除
2、做法：人工拆除砖砌体
3、规格尺寸：4800mm高

	
	
	余土弃置
	12.92
	㎡
	1、拆除后建筑残渣外运
2、弃渣运距:自行考虑
3、含弃置费

	2
	文化布展服务【包含序厅、历史沿革、领导关怀、党建引领、菁师筑梁、人才培养、体育之光、校园文化、社会服务、国际合作、桃李芬芳、荣耀之窗、数智体育板块】
	钢结构加固柱
	1.022
	t
	1、部位：钢结构加固柱处
2、做法：40*40*3（mm）镀锌方通加固

	
	
	金属踢脚线
	370.15
	m
	1、部位：展馆内
2、做法：60mm高1.2mm厚304不锈钢踢脚线

	
	
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	1116.7
	㎡
	1、龙骨：C100系列龙骨，竖向龙骨400*400（mm）间隔设置，横向间隔1.2m设置通长横撑加固（双排50系龙骨），隔墙两面封板
2、基层：12mm阻燃夹板，阻燃板性能：难燃、耐水、防水、防腐
3、面层：12mm厚石膏板
4、隔离层：填充50mm玻璃岩棉

	
	
	镀锌方通造型墙面
	570.71
	㎡
	1、龙骨：30*30*3mm镀锌方通，竖向间距400mm，横向间距600mm
2、基层：12mm阻燃夹板，阻燃板性能：难燃、耐水、防水、防腐
3、面层：12mm厚石膏板

	
	
	阻燃宣绒布融图墙面
	550.1
	㎡
	1、部位：造型墙体部位
2、做法：腻子两遍
3、满墙贴阻燃宣绒布融图(浮雕立体打印工艺）

	
	
	定制不锈钢字体
	436
	个
	1、做法：不锈钢材质1.0mm厚、字体侧边高度18mm厚，激光切割，烤漆处理
2、字体规格0.25*0.25m

	
	
	定制不锈钢字体
	108
	个
	1、做法：不锈钢材质1.0mm厚、字体侧边高度18mm厚，激光切割，烤漆处理
2、字体规格0.3*0.3m

	
	
	定制不锈钢字体
	4
	个
	1、做法：不锈钢材质1.0mm厚、字体侧边高度18mm厚，激光切割，烤漆处理
2、字体规格0.55*0.55m

	
	
	亚克力烤漆立体字
	246
	个
	1、字体规格0.15*0.15m
2、亚克力材质9mm厚

	
	
	亚克力烤漆立体字
	163
	个
	1、字体规格0.2*0.2m
2、亚克力材质9mm厚

	
	
	亚克力烤漆立体字
	111
	个
	1、字体规格0.25*0.25m
2、亚克力材质9mm厚

	
	
	1mm厚不锈钢墙面板
	86.08
	㎡
	1、做法：1mm厚不锈钢墙面板粘贴在墙面上

	
	
	木饰面墙面
	11.02
	㎡
	1、做法：5mm厚木饰面板粘贴在墙面上

	
	
	50*90mm仿木纹铝方通隔断
	5.38
	㎡
	1、做法：50*90*1mm仿木纹铝方通隔断间距50mm安装

	
	
	总平面图灯箱
	6.86
	㎡
	1、部位：序厅
2、亚克力背光板
3、A级防火膜+灯膜专用灯珠

	
	
	墙面灯带
	11.37
	㎡
	1、基层：9mm阻燃板，阻燃板性能：难燃、耐水、防水、防腐
2、面层：9mm饰面板，面刷防火涂料

	
	
	定制铝板灯箱
	13.26
	㎡
	1、部位：序厅、体育之光/校园文化
2、3.0mm铝板镂空雕刻，内置亚克力板，底部补满LED灯带
3、A级防火膜+灯膜专用灯珠

	
	
	镀锌方通造型墙面（加固柱处）
	30.72
	㎡
	1、基层：12mm阻燃夹板，阻燃板性能：难燃、耐水、防水、防腐
2、面层：12mm厚石膏板
3、隔离层：填充50mm玻璃岩棉
4、木基层做：防火、防腐涂料各一遍

	
	
	马赛克墙面墙砖
	30.72
	㎡
	1、部位：柱子上
2、做法：马赛克墙砖粘贴上墙

	
	
	装饰不锈钢栏杆
	1.60
	m
	1、部位：室内序厅
2、高度：2000mm
3、规格：304材质φ50*1不锈钢管外框立柱、φ50*1不锈横杆、φ20*0.8不锈钢管小立柱，小立柱净距80mm

	
	
	定制PVC板展示框
	0.02
	㎡
	1、24mm厚PVC面定制UV喷印，塑料收边条收边

	
	
	定制PVC板展示框
	0.53
	㎡
	1、24mm厚PVC面定制UV喷印，木质边框收边

	
	
	定制PVC板展示框
	693.29
	㎡
	1、18mm厚度铝边框内嵌PVC板，UV喷印

	
	
	亚克力灯箱
	12.35
	㎡
	1、部位：成果小屋门前灯箱
2、亚克力背光板，厚度不小于2.0mm
3、A级防火膜+灯膜专用灯珠

	
	
	定制不锈钢线条
	10.83
	m
	1、做法：1.0mm黑色不锈钢线条

	
	
	黑色铝单板墙面
	9.54
	㎡
	1、做法：3.0mm黑色铝单板墙面粘贴在墙面上

	
	
	白色铝单板墙面
	26.70
	㎡
	1、做法：3.0mm白色铝单板墙面粘贴在墙面上

	
	
	玻璃隔断
	34.54
	㎡
	1、部位：玻璃隔断
2、做法：6063-T6铝合金型材，表面喷氟碳漆，玻璃为超白钢化玻璃8+12+8中空钢化玻璃

	
	
	吊顶天棚
	506.72
	㎡
	1、吊挂轻钢龙骨，结构面封12mm阻燃夹板、板面封12mm石膏板造型
2、阻燃板性能：难燃、耐水、防水、防腐

	
	
	天棚灯带
	20.51
	㎡
	1、结构面封12mm阻燃夹板、板面封12mm石膏板造型
2、阻燃板性能：难燃、耐水、防水、防腐

	
	
	A级防火透光膜
	41.20
	㎡
	1、部位：展厅
2、吊挂轻钢龙骨，结构面封12mm阻燃夹板
3、板面做法：A级防火透光膜，UV喷绘图案

	
	
	黑镜吊顶
	19.87
	㎡
	1、部位：序厅
2、吊挂轻钢龙骨，结构面封12mm阻燃夹板、板面封12mm石膏板，5厘黑镜面层
3、木基层：防火、防腐

	
	
	不锈钢线条
	74.50
	m
	1、不锈钢线条20/10mm

	
	
	墙面满刮腻子
	1171.90 
	㎡
	1、部位：墙面
2、做法：满刮腻子2遍 ，打磨

	
	
	天面刮腻子
	506.72 
	㎡
	1、部位：天面
2、做法：满刮腻子2遍 ，打磨

	
	
	墙面喷（刷）涂料
	570.71
	㎡
	1、部位：墙面
2、刷乳胶漆一底一面

	
	
	天棚喷（刷）涂料
	824.92
	㎡
	1、部位：天棚及铝方通吊顶处
2、刷乳胶漆一底一面

	
	
	甲级钢质防火门1400*2100
	2.52
	㎡
	1、含制作、安装、运输、五金配件等
2、消防部门认可的合格产品

	
	
	墙面造型玻璃钢浮雕（定制）
	13.95
	㎡
	1、浮雕规格高度50-150mm
2、泥巴材料塑造出相应要制作的支撑骨架和造型产品，在填泥泥塑稿制作完成后，
3、翻制石膏外模，然后将玻璃钢(即树脂和玻璃丝布的结合物)涂刷在外模内部。
4、等其干透后打开外模，经过合模的程序，获得玻璃钢雕塑成品，再精雕及精修上漆、打磨、彩绘、喷涂、做旧等处理后运送安装上墙，现场补漆处理

	
	
	玻璃钢造型（定制）
	19.01
	㎡
	1.玻璃钢:定制模具厚100mm,环氧树脂、固化剂、玻璃纤维修边、打磨、切割,汽车漆二次美化,画面UV

	
	
	序厅墙面定制不锈钢雕刻LOGO
	1
	项
	1、墙面定制不锈钢LOGO，LOGO圆形直径740mm
2、2.0mm不锈钢，补原子灰，喷汽车漆3遍

	
	
	PVC板雕刻图案
	42.86
	㎡
	1、18mm厚哑面亚克力雕刻字，二次喷漆

	
	
	定制不锈钢造型墙
	21.40 
	㎡
	1、定制201不锈钢造型墙
2、做法：2.0mm不锈钢厚定制造型，补原子灰，喷汽车漆3遍，画面亚克力UV

	
	
	定制不锈钢置物架
	3.07
	㎡
	1、部位：国际合作展区
2、18mm厚201不锈钢，烤漆处理

	
	
	定制铝合金屏风
	22.00 
	㎡
	1、壁厚4mm厚壁厚铝合金框架，阳级氧化处理
2、定制3mm铝单板，UV画面

	
	
	内墙真石漆
	51.09
	㎡
	1、基层处理、底漆涂装、刮两层腻子打磨、中间喷漆、面漆涂装

	
	
	定制铝方通造型
	38.81
	㎡
	1、定制铝方通造型
2、30mm宽1.0厚铝方通，造型深度310mm，二次喷漆

	
	
	楼地面成品保护
	906.04
	㎡
	楼地面成品保护 毛坯布

	3
	强弱电系统
	照明配电箱AL1
	1
	台
	1、安装方式：底边距地1.5m明装
2、含箱体、元件、配件

	
	
	照明配电箱AL1-1~2
	2
	台
	1、安装方式：底边距地1.5m明装
2、含箱体、元件、配件

	
	
	LED曲面屏配电箱AL1-4
	1
	台
	1、安装方式：底边距地1.5m明装
2、含箱体、元件、配件

	
	
	LED屏幕配电箱AL1-3~4
	2
	台
	1、安装方式：底边距地1.5m明装
2、含箱体、元件、配件

	
	
	金属槽式桥架 CT150*75*1.5mm
	73.95
	m
	1、含桥架三通、弯头及盖板、隔板、封堵等配件安装
2、安装方式：梁下吊装
3、材质：钢板

	
	
	桥架支架制作与安装
	71.64
	kg
	各类型钢

	
	
	桥架支架结构除锈
	71.64
	kg
	手工除轻锈

	
	
	桥架支架刷油
	71.64
	kg
	1、红丹漆两遍、防锈漆两遍

	
	
	管内穿低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘导线 WDZB-BYJ-6mm2
	127.70
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	管内穿低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘导线 WDZB-BYJ-4mm2
	383.36
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	管内穿低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘导线 WDZB-BYJ-2.5mm2
	1472.95
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	管内穿低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘导线 WDZB-BYJ-2.5mm2（利旧）
	992.01
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	管内穿低烟无卤阻燃耐火交联聚乙烯绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5mm2
	193.16
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	管内穿低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘导线 WDZB-RYS-2*2.5mm2
	96.58
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	管内穿空调信号线 KVVRP-7*1.0mm2
	32.21
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	砖、混凝土结构楼板墙暗配
	25.54
	m
	阻燃硬质塑料管 PC32

	
	
	砖、混凝土结构楼板墙暗配
	530.31
	m
	阻燃硬质塑料管 PC20

	
	
	砖、混凝土结构楼板墙暗配
	330.67
	m
	阻燃硬质塑料管 PC20（利旧）

	
	
	砖、混凝土结构楼板墙暗配
	96.58
	m
	紧定钢管 JDG20

	
	
	凿槽、刨沟 及恢复
	41.60
	m
	砖结构公称管径（≤20mm）

	
	
	凿槽、刨沟 及恢复
	12.00
	m
	砖结构公称管径（≤32mm）

	
	
	普通五孔插座 10A~220V（含接线盒）
	14
	套
	1、安装方式：在墙面对应位置开槽，将接线盒嵌入槽内固定，用螺丝固定插座与接线盒。

	
	
	单联单控开关 10A~220V（含接线盒）
	1
	套
	1、安装方式：底边距地1.3m暗装

	
	
	格栅轨道射灯（含接线盒）
	144
	套
	1、功率12W/色温5000k/规格:58*150mm

	
	
	吸顶射灯/筒灯（含接线盒）
	29
	套
	1、功率12W/色温5000k/规格:95mm

	
	
	吸顶灯(48W)（含接线盒）
	1
	套
	1、功率48W/色温6500K

	
	
	定制线性灯（含接线盒）
	116.34
	m
	1、功率24W/色温5000K

	
	
	双头格栅射灯（24W）（含接线盒）
	22
	套
	1、功率24W/色温5000k/规格:100mm*200mm

	
	
	LED灯带（含接线盒）
	104.90
	m
	1、功率6W/色温5000k/规格:95mm
2、吊顶内安装

	
	
	集中电源中型 安全疏散指示灯（含接线盒）
	6
	套
	1、规格型号：LED 1W、36V
2、安装方式：疏散门上方0.1米明装
3、材质：阻燃PVC
4、应急时间：>60min、初装应急时间≥90min

	
	
	定制艺术灯膜
	35.63
	㎡
	1、功率36W/色温6500K

	
	
	定制艺术灯（含接线盒）
	1
	套
	1、功率48W/色温6500K

	
	
	星空灯（含接线盒）
	2
	套
	1、功率8W/色温6500K

	
	
	管内穿低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘导线 WDZ-BYJ-16mm2
	400.00
	m
	1、具有3C认证，ISO9000认证，燃烧性能满足设计要求

	
	
	钢管敷设 砖、混凝土结构明配
	80
	m
	钢管 SC32

	4
	暖通系统
	镀锌薄钢板共板法兰连接风管制作、安装 （δ= 1.0mm以内咬口）长边长（≤1250mm）
	105.13
	㎡
	1、管底齐梁底安装
2、含支架制作、安装及刷漆

	
	
	带铝箔橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）30
	3.15
	㎡
	1、难燃B1级

	
	
	柔性接头
	1.00
	㎡
	帆布（皮革）

	
	
	单层百叶风口 800*400mm
	8
	个
	1、材质：铝合金

	
	
	天花板嵌入式风管机安装
	8
	台
	1、利旧，只计算安装费

	5
	消防系统
	内外壁热浸镀锌喷淋给水钢管 DN25
	115.07
	m
	1、含管道消毒冲洗、试压
2、含管件安装
3、公称压力：PN=1.2MPa
4、连接方式：螺纹连接

	
	
	内外壁热浸镀锌喷淋给水钢管 DN32
	36.66
	m
	1、含管道消毒冲洗、试压
2、含管件安装
3、公称压力：PN=1.2MPa
4、连接方式：螺纹连接

	
	
	内外壁热浸镀锌喷淋给水钢管 DN40
	1.83
	m
	1、含管道消毒冲洗、试压
2、含管件安装
3、公称压力：PN=1.2MPa
4、连接方式：螺纹连接

	
	
	内外壁热浸镀锌喷淋给水钢管 DN50
	2.61
	m
	1、含管道消毒冲洗、试压
2、含管件安装
3、公称压力：PN=1.2MPa
4、连接方式：螺纹连接

	
	
	内外壁热浸镀锌喷淋给水钢管 DN65
	2.43
	m
	1、含管道消毒冲洗、试压
2、含管件安装
3、公称压力：PN=1.2MPa
4、连接方式：沟槽连接

	
	
	内外壁热浸镀锌消火栓给水钢管 DN65
	84.68
	m
	1、含管道消毒冲洗、试压
2、含管件安装
3、公称压力：PN=1.2MPa
4、连接方式：沟槽连接

	
	
	管道刷油
	31.14
	㎡
	1、刷调和漆两遍

	
	
	管道支架制作安装
	237.82
	kg
	（各类型钢）

	
	
	管道支架除轻锈
	237.82
	kg
	手工除锈

	
	
	管道支架刷油
	237.82
	kg
	1、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道

	
	
	室内减压稳压型消火栓
	1
	套
	1、单栓带灭火器箱组合式消防柜 
2、内配DN65消火栓、25m衬胶水龙带、30m消防软管卷盘、QZ19喷枪、带消防软管卷盘
3、含消火栓按钮安装

	
	
	室内消火栓（利旧）
	4
	套
	利旧，只计安装费

	
	
	下垂型喷头 标准响应型 K=80 68℃
	157
	个
	利旧，只计安装费

	
	
	试水阀 DN25
	1
	个
	1、连接方式：螺纹连接
2、公称压力：PN=1.2MPa
3、材质：铸铁铜芯

	6
	智能化工程安装
	管内穿 4芯单模光纤
	30.00
	m
	4芯单模光纤

	
	
	管内穿喇叭线 RVV*2*1.0
	108.58
	m
	喇叭线 RVV*2*1.0

	
	
	桥架内穿喇叭线 RVV*2*1.0
	143.92
	m
	喇叭线RVV*2*1.0

	
	
	管内布放 UTP 6类网线
	375.86
	m
	TP 6类网线

	
	
	桥架内布放 UTP 6类网线
	1387.94
	m
	UTP 6类网线

	
	
	砖、混凝土结构楼板墙暗配
	360.08
	m
	阻燃硬质塑料管 PC20

	
	
	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟
	71.80
	m
	砖结构公称管径（≤20mm）

	
	
	网络插座
	27
	个
	1、安装方式：底边距地1.3m暗装

	
	
	网络插座
	4
	个
	1、安装方式：底边距地0.4m暗装

	
	
	双绞线缆测试
	31
	链路
	人工测试

	
	
	灯具拆除
	69
	套
	拆除灯具

	
	
	开关拆除
	6
	套
	拆除开关

	
	
	照明线路配管及配线拆除 DN20
	330.67
	m
	照明线路配管及配线拆除 DN20

	
	
	空调设备拆除
	8
	台
	1、含设备附件等拆除

	
	
	喷淋头拆除
	115
	个
	1、部位：喷淋管上喷淋头

	
	
	室内消火栓拆除
	2
	套
	1、含DN65消火栓、25m衬胶水龙带、30m消防软管卷盘、φ19/65喷枪拆除

	7
	其他费用
	其他费用
	1
	项
	包含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、垂直运输费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、垃圾清理、外运费、竣工保洁（精保洁）、成品保护、脚手架搭建及移位费用、水电费。


5.2广西体育高等专科学校校史馆建设配套设备表：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	上限单价（元）
	技术参数要求

	（一）人才培养板块

	1
	举重器材
	1
	套 
	7572.23
	1、彩色全胶杠铃片套装（5-25KG），共150KG。优质高密度橡胶，450mm直径，不锈钢内套;
2、力量举杆（铜套）；
3、举重台：长3100mm*宽1100mm，选用优质竹木、橡胶、高密度压缩海绵。

	（二）校园文化

	1
	视频处理器
	1
	项
	6385.35 
	1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.3，1 路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）
2、支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示。
3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。
4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。
5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。
6、视频输出最大带载高达 390 万像素，最宽可达10240，最高可达8192。
7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。。
8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
11、支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；
12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达；
14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；

	2
	配电箱
	1
	项
	1701.05 
	1. 额定工作电压：AC220V/380V ；
2. 额定绝缘电压：AC660V；
3.电气间隙：≥5.5mm ；
4.爬电距离：≥3.3mm ；
5.进线回路额定电流：80A-10A；
6.外壳保护等级：IP30 ；
7.触点保护类别：I；
8.1 路信号防雷，3 路电源防雷。
9. 输入接口：4×12Bit AD 采集通道，光耦隔离的低电平输入型数字输
入通道；
10.输出接口：4 路均可以常开常闭控制；
11.远程控制开关屏；
12.自动开关显示屏；
13.电源连接线具有阻燃功能；

	3
	多功能卡
	1
	张
	580.84 
	1. 使用 RS232 串口或千兆网口通信；
2. 支持用网口级联在接收卡之间或最后；
3. 具有定时功能，可以替代定时器和延时器；
4. 支持配电箱温度检测；
5. 支持配电箱湿度检测；
6. 支持音频输出；
7. 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；
8. 支持外接温度模块；
9. 支持 8 路电源开关控制。

	4
	屏体框架及外装饰
	7.31
	㎡
	424.01 
	1、显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标；支撑钢结构需做好防锈处理；具有良好的防静电、防漏电、防酸碱等功能。
2、美观、大方，与周转环境相协调；
3、采用高级不锈钢包边，使用国标加厚材料；边框面积：3.62m*2.02m

	5
	智慧互动终端系统
	1
	台
	20796.81 
	一．整体要求
1.为方便系统使用和部署实施，节省教室空间，要求终端采用主机加外接触控屏的设计，主机采用标准机架式设计，支持讲台内安装，主机高度≤2U。触控屏采用显示器设计，支持嵌入讲桌台面安装、支架安装。
2.要求主机采用低功耗、稳定性高的嵌入式ARM处理器架构设计，核心芯片为国产芯片，不接受采用X86架构设计类产品；CPU≥8核，GPU≥四核 ，内存：≥4G；NPU至少支持6TOPS算力。
▲3.终端接口要求：HDMI视频输入接口不少于2路，HDMI输出接口不少于1路，网口不少于4路，USB接口不少于1个，RS-232控制接口不少于2个，MIC音频输入接口不小于5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关，LINE OUT接口不少于1路；（响应文件中须提供设备实物接口清晰图片并加盖供应商公章）
▲4.为了实现产品的稳定性使用，设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时，（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲5.为了简单易用，减少老师学习成本，提高老师教学效率，要求终端高度集成各项应用功能，功能包括但不限于电子白板、圈点批注、中控、录播、物联控制、远程互动等。通过主机外接的触控屏既可显示授课电脑PPT，又可完成各项应用功能的操作。
6.为满足学校各种登录方案，终端支持免登陆、账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录、二维码识别登录等多种登录方式可供学校自由选择。可设置默认登录方式，可隐藏不常用登录方式，使登录界面简洁，老师快速使用自己账号开始上课，提高终端使用效率。
7.触控屏一侧提供USB接口，具备电子白板资源、圈点资源、录播资源导出功能；支持电子板书、圈点批注内容自动保存，支持浏览已保存的内容。
8.终端支持脱机使用，当系统设备处于断网的环境下时，终端仍可支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、人脸识别登录，同时支持免登录模式一键点击进入终端操作界面。
●9.教师可通过多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。
10.终端支持通过终端与远程WEB界面两种设置方式，支持设置不限于网络与平台的绑定、连接显示参数的设置、触控屏界面的自定义布局、中控设置、设备登录与登出的联动设置、摄像机与吊麦的设置、导播和录制的设置、存储与上传管理、直播设置、学情配置等。
▲11.触控屏要求：采用不小于29英寸电容屏，21比9显示比例，左侧显示区用于显示和课堂教学相关的内容，包括对应教学电脑、笔记本、移动设备投屏、分组画面的触控操作等，右侧显示控制管理界面，用于教师课堂教学中信息化工具的操作区域；支持1080p高清显示和多点触控，屏面采用全贴合钢化屏；内置读卡器，便于老师通过IC卡刷卡登录，同时内置人脸识别高清摄像头及人脸识别算法，在老师忘记密码、忘记带IC卡的情况下，方便老师刷脸可使用设备。（响应文件中须提供产品实物图并加盖供应商公章）；
▲12.为保证系统的兼容性，能与用户原有的融合管理平台（品牌型号：东信同邦V1.0）进行对接，能实现资源的统一推送和调度管理，包括直播点播、个人空间、督导巡课和系统设置等功能，能实现设备的统一远程管理、设备状态的统一查看、设备使用数据的分析和报表。(原有系统对接期间所涉及的接口全部开放，且符合《广西高校共享智慧教室、共享实验室建设指南》标准)。（响应文件中须提供《对接承诺函》（格式自拟）并加盖供应商公章） 
二．智慧控制模块
●1.通过触控屏能够实时显示功能，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。
▲2.可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲3.要求终端触控屏的控制管理界面中的工具栏具备功能排序自定义，可自由拖动功能按钮至控制管理界面工具栏中合适位置，将老师最常用功能优先放在控制管理界面工具栏中显示，一键点击即可开启，让操作更方便。
4.要求具备两个以上可编程串口，能实现授课大屏、时序电源、投影机等外设的开关、信号切换等，支持控制按钮名称自定义。支持自定义设置标题名称、按钮名称、按钮执行动作，以及对应的硬件接口选择。
5.要求终端具备远程协助功能，老师通过操作终端触控屏可一键开启远程协助，实现管理员后台快速查看，并远程连接终端主机处理故障。
6.要求具备故障报修功能，通过终端触控屏可将相关问题和意见快速选择并线上提交，方便老师能够及时将系统中相关问题反馈给管理员。
▲7.要求内置无线投屏及反控模块：不需要外接投屏器和安装投屏程序，支持Windows、安卓、鸿蒙等主流投屏协议，至少支持2路信号同时投屏，可预览投屏信号，同时支持对投屏信号进行审核，审核完成支持反触控操作；在显示设备支持触控时，也可反向触控投屏信号。
▲8.通过操作终端触控屏控制管理界面可以实现对比教学功能，支持将授课电脑画面、无线投屏画面、电子白板、圈点批注等内容进行多分屏显示，最大支持4分屏，分屏模式根据信号数量自动布局；可自由拖动对比画面至合适位置，支持将其中单画面进行全屏展示，同时也支持移除单画面。
▲9.支持硬件圈点批注、白板功能，要求无需启动任何软件工具，通过讲台触控屏控制管理界面即可开启相关功能，可在教师电脑、笔记本、无线投屏等信号画面上圈点、白板批注。在显示设备支持触控时，手指或触控笔可在触控显示设备上进行同步协同圈点、白板书写；能实时查阅圈点、白板、录制文件，可预览和下载。
●10.要求终端具备信息发布接收功能，可实时接收管理员通过信息发布平台推送的音频、视频、图片、文字等媒体资源，并在教室显示大屏/投影幕布上播放。
▲11.为提供课堂参与度，提供课堂师生互动工具，互动工具包括不限于签到、随机挑人、计时器、大屏黑屏、对比教学、班级成员、投票、观点收集等。学生端提供免APP的小程序参与课堂互动，课堂结束时自动生成课堂互动报告。
三．互动录播模块
▲1.内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥6路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，5路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
2.录制开启时，支持提前插入录播封面，可在封面设置界面中选择录播模式包括电影模式或电影+资源模式，同时可设置录制课程名称、教师名称、学校名称、课程封面背景选择等内容。
3.通过终端触控屏上可实时预览录制画面，支持录制、暂停、停止等操作。录制开启时，能在讲台触控屏和显示设备上同时呈现开始倒计时，提醒师生即将开始录制；支持切换自动和手动导播，具备单画面、画中画、画外画、教师全景、教师特写、学生全景、二分屏、三分屏等多种模式；可开启手动导播，对摄像机进行画面控制。
4.要求通过操作终端触控屏一键开启直播，方便老师进行直播操作，支持对画质和画面布局进行设置，支持本地和远端互动画面画中画直播。
5.设备内置数字音频处理模块，支持MIC音频混音、增益、降噪等处理，音视频互动中支持回声抑制处理功能。
6.录播系统支持按课表自动录制、系统登录自动录制，录制资源能自动关联登录账号、课程名称，录制结束后支持自动上传视频文件到资源应用平台个人空间，同时也支持通过触控屏USB接口将录播资源本地导出保存。
7.支持1080P30分辨率录制，录制模式支持：电影模式、双模式（电影模式+资源模式）录制。支持视频文件上传，具备FTP、HTTP上传协议。支持视频分段时长自定义设置。
8.支持RTSP、RTMP标准视频传输协议，支持H.264视频编码协议、AAC音频编码协议。
9.要求终端内置远程互动模块：（1）通过操作终端触控屏控制管理界面一键开启远程互动功能，可选择创建互动课堂以及直接拨号就可与其他互动教室进行音视频互动。支持拨号历史记录查看；（2）在互动过程中可通过操作终端触控屏一键开启开关双流、共享屏幕、禁止吊麦、开启录制、本地静音和远端静音功能，能够同时支持多方互动以及多分屏视频画面同时显示。
●10.要求采用标准H.323协议，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、第三方互动录播系统等进行互联互通，支持高、中、低多码流和H.239双流功能。
11.支持电脑端通过支持webRTC的浏览器即可加入互动，不需要安装其他任何插件，同时支持平板和手机安装APP加入互动。
▲12.支持同屏板书互动，可以进行同屏板书互动，主讲教室和所有听课教室可以对同一画面共同进行板书批注圈点。
●13.支持“全编全解”技术，在互动过程中，当低清分辨率的移动设备加入时，其他高清入会方的画面分辨率不会因此而降低。
14.无需外接视频采集卡，终端即可通过 UVC 接口模拟 USBcamera 接入网上会议软件，与腾讯会议、钉钉会议等互动软件无缝对接，互动软件可识别终端输出的音频、视频信号源，与远端教室同步教学。
15.支持远程导播控制，可通过下载相关软件，登录之后实现远程对本地教室的录播控制，录制完成之后，支持批量下载录播资源。

	6
	智慧终端嵌入式管理系统
	1
	套
	13230.03 
	1.支持自动息屏功能，终端触控屏可自定义息屏延时的时长，在无操作后自动息屏，可避免学生因关注动态的操控屏而导致注意力分散。
2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能；具备同屏控制、多媒体信号切换等触控界面，教学模块的不同，还可升级录播启停、互动拨号、多屏调度和物联控制等功能操作；
3.管理员可远程统一开/关设备，统一修改无线网络信息，统一设置触控一体机或投影开关机串口码。
4.可形成教学大数据并进行统计分析，可以记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以饼图、柱状图、折线图形式呈现，并支持导出为excel表格。
5.支持手机扫码控制，通过手机扫描设备二维码，可以对设备进行远程控制，包含信号切换、物联控制、外设开关控制等。
6.支持用户通过移动端自主反馈设备软硬件故障问题并上传至平台，管理员通过平台可跟踪问题解决进度。
7.授课老师可一键发起远程协助，申请管理员通过平台远程控制设备排查故障，协助授课老师专心上课。
8.支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。

	7
	嵌入式高清编码系统
	1
	套
	14057.34 
	1.具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能；
2.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能；
3.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）；
4.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；
5.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制；
6.支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程；
7.录制文件采用标准流媒体MP4格式；
8.多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求；

	8
	智能云镜摄像机
	2
	台
	3989.91 
	1、 850万像素1/2.5英寸4KCMOS传感器；
2、 最高支持4K分辨率30帧的网络H265/H264视频输出；
3、 单镜头可输出全景和特写两个景别；
4、 支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流；
5、 具备RJ45网口和SDI接口，支持POE和POC功能，可同时输出全景和特写两个景别的高清视频；
6、 支持老师/学生跟踪，人脸识别+运动检测，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄；支持多种跟踪模式；支持多速度等级的电子云台控制；
7、 支持数字变焦、自动增益、自动白平衡等功能；

	9
	拾音吊麦
	4
	支
	489.69 
	1、频率范围：40-18000 Hz；
2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°；
3、阻抗：200Ω；
4、最大声压级：132dB；
5、工作电压：48V幻象供电；
6、信噪比65dB；
7、可吊式安装。

	10
	多功能无线麦
	1
	套
	680.89 
	1.支持与终端无线配对，实现教学扩声；
2.方便小巧，支持手持和领夹两种方式使用；
3.采用2.4GHz无线传输，内置锂电池，支持4小时以上使用；
4.支持防丢失报警功能，内置蜂鸣器，可实现无线失联报警；
5.支持ppt翻页：与终端配对后，可操作接入的电脑课件翻页；
6.具备音量加、减、静音按键，可灵活调整扩声效果；
7.采用标准Tape-C充电接口，支持电量led显示。

	11
	多功能无线麦底座
	1
	个
	682.29 
	1.采用单麦克风座充设计，无线麦内置在底座充电槽中，充电底座与终端主机有线连接，便于老师课堂上随手使用和快速充电，支持给无线麦提供5W电源充电；
2.支持无线麦防丢功能，可与终端进行匹配连接，通过终端的开启和关闭向底座发送解锁和上锁指令，支持自动检测无线麦是否在充电座中，在充电座中时给电磁锁断电，不在充电座中时保持通电；
3.内置红外接收头，支持向从充电座中取出的无线麦克风发送对码信号，自动完成对码；
4.具有解锁和通信2颗指示灯，支持通过灯的点亮和熄灭来判别充电座开锁或通信情况。

	12
	音箱
	2
	个
	596.84 
	1.箱体由高密度纤维木板制作，表面采用耐磨喷漆处理，箱体为多边形结构，室内壁挂安装设计，安装极简；
2.采用大口径高音单元和大磁缸高性能低音单元；
3.功耗：30W；
4.频响：75Hz-18KHz；
5.灵敏度：89dB

	（三）桃李芬芳

	1
	多屏宝
	2
	台
	3141.62 
	1、支持1路HDMI2.0输入、1路DP1.2输入（二选一），输入分辨率可达4K*2K@60Hz；
2、支持4路HDMI输出口点对点拼接，单路输出分辨率可达1920*1200@60Hz；
3、采用纯硬件FPGA+嵌入式架构，支持端到端低延时，输入到输出延时<30ms；
4、支持通过底部拨码，显卡控制面板软件等方式进行设置，无需单独的上位机软件，操作便捷高效；
5、支持伴随音频输入及音频解嵌功能，实现伴随音频及3.5mm独立音频输出；
6、可组合多种拼接模式；横屏/竖屏/田字形等多种超清点对点拼接模式；
7、可根据屏幕分辨率等比例扩展，画面无压缩、无拉伸、无变形、无失真；
8、可通过级联，扩展更多显示设备拼接数量，实现超大分辨率点对点拼接。

	2
	显示器安装支架
	7
	套
	734.59 
	LCD屏幕液压前维护支架（竖装）

	3
	红外触摸框
	1
	套
	10180.37 
	1、定制内框尺寸为1210mm*5443mm的红外触摸框，触控技术：光源扫描多点触摸技术
2、触摸压力：零压力
3、透光率： 大于96%（如无玻璃透光率为100%
4、最小识别点大小：3mm
5、最小触点移动检测：3mm
6、表面耐久性：7H
7、抗恶劣环境：冗余度极高，20%传感器损坏下，仍可保持多点触控

	4
	视频处理器
	1
	台
	12262.49 
	设备采用 2U 金属结构机箱，外壳防护等级符合GB1T4280-2017中IP20 的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB(A)(距离设备 1m处），设备出厂配置不低于：第 12 代处理器、16GDDR4 2666 高速内存、高性能主板、500G 固态硬盘； 
2、单设备不少于独立的1路DP与2路HDMI输出，接口分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单接口极限高度可设置 8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为 8192*2160@60Hz；出厂配置的显卡可满足至少1个8K2K或2个4K2K 硬件解码播放，且播放流畅不卡顿；
 3、支持 3D 视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或两路接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为 3840x1080@120Hz；
●4、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带 6路 USB 接口。不少于1路 3.5mm 麦克风音频输入接口，1路 3.5mm 外置音频输入接口，1路 3.5mm 音频输出接口。支持 2路 PCIEX1 插槽，支持千兆网口通讯，可支持第三方通过 TCP、 UDP 进行集成控制；
●5、支持最多 3个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，支持预编辑输出，播放画面编辑和输出分离，可在预览编辑完成后再进行媒体素材的一键输出播放；
6、支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理。
7、节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目；媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延续播放不从头开始；多画面同时播放时，可按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV 节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件支持异常自恢复机制。
▲8、可通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，支持丰富的多媒体素材类型，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF；
▲9、支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩；支持将软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容手动或自动保存到本地文件；支持打开保存的本地文件，能正常恢复软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容；软件支持将多个同规格素材同步播放；
▲10、软件自带转码工具，支持对视频的编码，码率，帧率，分辨率等参数进行转码；支持对jpg 图片的分辨率进行修改，可转换为需要的规格；支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间会自动黑屏，实现对数字资产的保护；
11、支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，通过多机级联帧同步实现超大分辨率的显示控制及素材播控管理；支持自动将局域网内其他电脑的素材共享到设备进行素材管理和播放；支持通过 UV 模型实现画面的自动校正，解决多面屏衔接处画面不连续的痛点，完成沉浸式CAVE 空间的效果展示；
●12、支持素材可视化编辑，拖拽，复制、黏贴，多选、锁定、替换，属性调节和属性继承。支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时、进度查看，支持输出画面解锁功能；



	5
	红外互动程序
	1
	套
	2180.00 
	支持协议丰富,非常方便和U3D,flash等程序对接,直接通过按钮切换协议。协议包括模拟鼠标消息，TUIO，多点效果，模拟windowTouch触摸屏消息,UDP内部传输协议。

	6
	互动魔墙交互显示系统
	1
	套
	24115.16 
	1、UI界面设计，根据UI设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求。
2、形象展示模块开发。系统在无人操作时，展品自动以不同状态变换滚 动，切换效果及速度可以通过后台管理系统设置。
3、自由浏览模式开发。参观者点击屏幕，对应展品放大弹出，显示该人物的详细信息。参观者可以拖拽窗口调整到合适观看的位置，通过弹出 的窗口浏览人物信息。

	7
	光纤成品线
	2
	条
	353.00 
	光纤成品线20米，HDMI接口，
可实现4K分辨率无损传输

	（四）数智体育

	1
	视频处理器
	1
	项
	5668.13 
	1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.3，1 路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）
2、支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示。
3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。
4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。
5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。
6、视频输出最大带载高达 390 万像素，最宽可达10240，最高可达8192。
7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。。
8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
9、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。
10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。
11、支持一键缩放功能，无需电脑，一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放；
12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。
13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达；
14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；

	2
	配电箱
	1
	项
	1701.05 
	1. 额定工作电压：AC220V/380V ；
2. 额定绝缘电压：AC660V；
3.电气间隙：≥5.5mm ；
4.爬电距离：≥3.3mm ；
5.进线回路额定电流：80A-10A；
6.外壳保护等级：IP30 ；
7.触点保护类别：I；
8.1 路信号防雷，3 路电源防雷。
9. 输入接口：4×12Bit AD 采集通道，光耦隔离的低电平输入型数字输
入通道；
10.输出接口：4 路均可以常开常闭控制；
11.远程控制开关屏；
12.自动开关显示屏；
13.电源连接线具有阻燃功能；

	3
	多功能卡
	1
	张
	580.84 
	1. 使用 RS232 串口或千兆网口通信；
2. 支持用网口级联在接收卡之间或最后；
3. 具有定时功能，可以替代定时器和延时器；
4. 支持配电箱温度检测；
5. 支持配电箱湿度检测；
6. 支持音频输出；
7. 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；
8. 支持外接温度模块；
9. 支持 8 路电源开关控制。

	4
	定制弧形屏体框架
	10.24
	㎡
	926.50 
	1、显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标；支撑钢结构需做好防锈处理；具有良好的防静电、防漏电、防酸碱等功能。
2、美观、大方，与周转环境相协调；
3、采用高级不锈钢包边，使用国标加厚材料；边框面积：

	5
	控制器
	1
	台
	3572.53 
	1、机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统。
▲2、集成千兆交换机功能，具备5个RJ45网口及1路SFP光纤端口，最大支持4组VLAN划分。集成2*70W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备3路3.5mm音频线性输出。1路48V 供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备4路RS232通信端口，具备1路RS485通信端口，具备1路干接点接口，具备1路12V/2A输出接口，具备2路GPIO接口。板载集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵,具备4路HDMI输入接口，具备5路HDMI输出接口及1路HDBaseT高清接口。HDMI及HDbaseT接口均支持4K高清分辨率。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
●3、具备1路USB通信接口,具备4路USB KVM切换。
▲4、国标市电输入，支持本机能耗检测；支持通过IP网络或Modbus协议绑定同品牌智能配电模块实现至少6路独立强电管理。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲5、具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲6、具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
7、支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。
8、通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制。支持IC卡刷卡/插卡、IP对讲等功能，支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。
●9、支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥4路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功能。
10、支持自有品牌麦克风的接入、控制和状态查询，包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止状态等。
11、支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、录播主机、音频处理器等设备。
12、支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。

	6
	天花喇叭
	2
	只
	989.24 
	1.采用≥6寸低音加1寸高音的同轴设计方案。
2.采用高档PP盘振膜，大口径磁路系统。
3.高音采用丝膜软球顶喇叭单元。
4.额定功率≥40W
5.阻抗：≤8Ω
6.灵敏度≥90dB±3dB
7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz

	7
	多媒体功放机
	1
	台
	2336.80 
	1.音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。
2.采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。
3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。
4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。
5.提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。
6.采用DSP处理器，预置多种场景模式。
7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；
▲8.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制；（响应文件中须提供设备接口图佐证并加盖供应商公章）
9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。
10.具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。
11.额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。
12.内置≥48V幻象开关控制功能。
13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接。
14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。

	8
	无线话筒（一拖二手持）
	1
	套
	2942.64 
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

	9
	话筒天线
	1
	套
	1827.50 
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向

	（五）尾厅

	1
	43寸卧式查询机
	2
	台
	3906.56 
	1、分辨率：1920*1080
2、亮度：350cd/m²
3、对比度：1200:1
4、可视角度：178° / 178°
5、背光方式：LED背光
6、触摸类型：红外触摸                                                                                       
7、配置：CPU：I3  内存 8G 固态硬盘128G 集显                                                        
8、定制底座：采用钢板材质

	2
	65寸电视机
	1
	台
	6207.55 
	1、Cortex A53(四核)（64位），RAM：2G，ROM：16G，全面屏；
2、物理分辨率：3840×2160、屏显比例 16：9 ；
3、整机额定功率 150 W，工作电压 220V 50Hz；
4、输入（1 路 AV、2路 HDMI、1 路 TV（RF）输入、2路 USB2.0 接口），输出 1 路 AV OUT ；

	3
	85寸电视机
	1
	台
	8337.57 
	1、Cortex A55(四核)（64位），RAM：3G，ROM：64G，全面屏，色域：130%（BT.907标准）；
2、物理分辨率 3840×2160、屏显比例 16：9 ；
3、整机额定功率320W， 工作电压 220V；
4、接口：（1 路 AV、2路 HDMI2.1、1 路网络 LAN 输入、1路 USB3.0 接口、1路USB2.0接口、1 路数字音频输出 SPDIF，天线 RF INPUT接口*1）安卓9.0；

	4
	签名互动系统
	1
	套
	7721.17 
	1、UI界面设计，根据UI设计相应界面，根据展项资料，图片处理，文字编排，效果设计内容定制操作界面，达到功能、视觉、操作、维护等方面需求。
2、多点触摸、多点缩放及多点旋转系统开发：利用屏幕多点触控的功能配合开发的多种交互形式的系统软件。
3、内容交互展示系统：通过多种多样的交互形式配合精巧的设计与视觉交互效果，定制系统框架与结构，展示精选内容。
4、程序内容后台管理系统：通过自主替换文件的方式快捷方便的替换内容，方便后期维护与内容更新。

	5
	拍照打卡系统
	1
	套
	7721.17 
	1、开发框架‌：采用WPF(Windows Presentation Foundation)，是微软推出的基于Windows的用户界面框架‌
2、‌支持横屏‌：支持横屏操作，可自定义背景图‌
3、‌自定义功能‌：支持自定义签名字体颜色、粗细，支持横屏、可自定义背景图、自定义主页功能按钮、自由拖动按钮位置等‌
4、‌拍照功能‌：支持嘉宾在触摸显示屏上进行自由的书写、拍照，并在拍照或者背景上留下签名或参观感言‌
5、‌保存与展示‌：拍照后可选择背景，保存后大屏上的历史照片呈现出由远至近、由小渐大的动态效果‌
6、‌社交分享‌：合影留言结束后，自动生成二维码，用户可通过手机扫码保存照片，满足分享需求‌
7、‌后台管理‌：支持本地化后台信息管理，系统资料信息可在后台维护更新‌
8、配置高清外置摄像头；
10、校友毕业照展示，可查询各届毕业照。

	（六）广播扩声系统

	1
	天花喇叭（广播）
	19
	只
	144.49 
	1．额定功率(100V)：0.75W,1.5W,3W,6W
2．额定功率(70V)：0.38W,0.75W,1.5W,3W
3．灵敏度≥88dB
4．频率响应(-10dB)：80Hz-20KHz
5．喇叭单元：5"×1,1.5"×1

	2
	数字合并式功放
	1
	台
	3818.44 
	1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。
2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。
3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。
4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 
5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥240W。

	3
	调音台
	1
	台
	2967.94 
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

	4
	无线话筒（一拖二无线领夹）
	2
	套
	2907.76 
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。

	5
	抑制器
	1
	台
	2891.77 
	1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（响应文件中须提供设备接口图佐证并加盖供应商公章）
3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（响应文件中须提供满足该功能的界面截图并加盖供应商公章）

	6
	话筒天线
	8
	套
	1827.50 
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向

	7
	天线耦合器
	7
	套
	334.96 
	1.宽带设计，在应用频率范围内提供高隔离度，防止信号相互干扰。
2.在系统中，通过此耦合器方便转接和安装。
3.可使用多组耦合器进行拓展覆盖区域。
4.耦合器在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。

	8
	天线放大器
	2
	套
	576.77 
	1.频率范围≥470-950MHZ
2.端子：BNC
3.噪声：≤2dB
4.增益：≥20dB

	9
	AM系列话筒
	1
	套
	463.32 
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ：420mm
5.具备有灯环提示功能

	10
	CD播放器
	1
	台
	831.69 
	1.吸入式机芯；
2.自动播放控制；
3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；
4.内置宽频监听扬声器；
5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
7.支持上电自动播放功能。

	11
	电源管理器
	1
	台
	3806.26 
	▲1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。（响应文件中须提供设备接口图佐证并加盖供应商公章）
2.每路有单独的滤波器。
▲3.前面板具有≥2路电源插座。（响应文件中须提供设备接口图佐证并加盖供应商公章）
4.采用≥3芯单相的电源接线接口。
5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。
6.支持密码锁定功能。
▲7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232多样控制方式。（响应文件中须提供设备接口图与功能截图佐证并加盖供应商公章）
▲8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。

	（七）智能控制系统

	1
	网络中控主机
	1
	台
	15513.92 
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
▲8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）

	2
	控制器
	2
	台
	2556.43 
	1.采用导轨式安装设计，自带≥9个物理按键可对设备工作模式进行设置，满足不同客户使用需求。
2.具有≥8路独立电源开关控制，单路电流支持≥16A。
3.自带数码管显示屏可显示设备设置以及运行状态。
4.支持手动控制，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。
5.支持三种上电模式。模块上电时，可设置所有输出回路打开、所有输出回路关闭或者保持上次断电时工作状态。
6.具有消防24V电压强启和强切功能。当消防24V电压输入时，可设置模块全部回路开启或断开。
7.支持延时设置功能。设置全开或全关时每个回路之间的开启或关闭间隔时间，最短为≤0.1秒，最长≤2秒。

	3
	安卓平板电脑
	1
	台
	3011.13 
	1、尺寸：≥11.5寸；
2、内存：≥8G+256G；
3、摄像头像素：主≥1300万，副≥800万；
4、连接方式：Wi-Fi，蓝牙；

	4
	机柜
	2
	个
	2084.16 
	1、网络布线机柜（600mm×600mm×2045mm）
2、预留顶部，底部入线孔并配封板。
4、全焊接式坚固设计。各种尺寸灵活变动，适宜小区宽带网络工程要求。
5、上下顶部带透气孔，配置排气风扇。
6、单体结构，承重量大。
7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。
8、前门采用钢化玻璃，后门为钢质可拆卸门板；两侧为钢质可拆卸门板。                        
9.机柜采用1.2厚的冷轧钢板。
10、机柜最大工业承重量为850公斤
11、配置：2个风扇，1个五位电源插座，2块固定层板，2条束线槽
12、机柜颜色:砂纹黑色。

	5
	路由器
	1
	台
	1216.05 
	固化10个千兆电口（含8个PoE口），推荐带终端数250台，推荐带宽1Gbps，整机PoE最大输出功率110W，单端口最大输出功率30W，内置AC功能，支持管理AP数200；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断。

	6
	吸顶AP
	8
	台
	510.97 
	1500M-1800M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP,1个WAN/PoE上联端口,推荐最大接入用户数55(平均带宽2-4Mbps),无线终端最大接入数为256(理论值),建议覆盖半径20-25m(空旷),自组网全网管理设备最大数为32。支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持PoE供电和本地供电。

	7
	网络交换机
	1
	台
	1526.96 
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率126Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP千兆光口；支持静态路由、端口镜像、ACL、IPV6、DHCP、划分VLAN等功能，支持云平台统一管理

	8
	5米音频连接线
	20
	条
	43.49 
	1、3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头；

	9
	HDMI高清线
	30
	m
	19.76 
	HDMI高清线

	10
	六类非屏蔽网线
	305
	m
	5.78 
	1、含水晶头

	11
	砖、混凝土结构楼板墙暗配
	250
	m
	11.52 
	阻燃硬质塑料管PC20

	12
	凿槽、刨沟及恢复 砖结构
	45.75
	m
	14.40 
	公称管径(≤20mm)

	13
	双绞线缆测试
	20
	路
	12.62 
	双绞线测试

	（八）监控系统

	1
	400万半球摄像机
	20
	台
	376.14 
	1、传感器类型：1/3英寸CMOS；
2、像素：400万；
3、最大分辨率：2560×1440；
4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5、最大补光距离：50m（红外）；
6、补光灯：2颗（红外灯）；
7、镜头类型：定焦；
8、镜头焦距：2.8mm；
9、镜头光圈：F2.0；
10、视场角：水平：89°；垂直：48°；对角：105°；
11、周界防范：绊线入侵；区域入侵；
12、智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
13、宽动态：支持；

	2
	网络硬盘录像机
	1
	台
	1327.70 
	1、主处理器：工业级微控制器；
2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3、后智能分析：支持后智能智能动检；
4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
5、周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
6、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理6个事件/秒）；
7、接入路数：32路；
8、分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
9、解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；10路1080p@25fps 开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 10、3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；9路1080p@25fps；
11、报警输入：16路；
12、报警输出：4路；
13、硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T；
14、RS-485接口：1个；
15、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）

	3
	6TB硬盘
	5
	块
	668.78 
	1、单盘容量：6TB；
2、缓存：256MB；
3、转速：5400RPM；
4、硬盘接口：SATA

	4
	24口PoE交换机
	1
	台
	1565.00 
	1、交换容量：128Gbps；
2、包转发率：30Mpps；
3、业务端口：具备24个10/100BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口(Combo)、2个1000BASE-X SFP端口；
4、环网协议：STP、RSTP；
5、VLAN功能：支持；
6、链路聚合：支持；
7、设备管理：WEB管理、APP管理；
8、供电方式：100～240VAC,47～63Hz,Max 4A；
9、空载功耗：≤6W；
10、满载功耗：≤265W；
11、PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤240W；


（二）材料部分

1.布展材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准规定；装修完成后展厅空气中烟雾灰尘和有害气体浓度限值应符合相关要求。

2.一律选用符合防火要求的阻燃和难燃材料，性能符合现行国家防火标准的规定；环保要求达到E1级。

3.要求至少1年内，材料不得出现明显变质，表面装饰涂覆材料不得出现明显褪变色。

4.有放射和电磁辐射的用材要符合国家防护规定。

5.使用的各种材料不得对环境、人员、展品造成污染和伤害，其所含有害物质溢出量不能高于国家或行业规定的标准。符合国家有关环保节能标准要求，使用环保节能材料。

▲九、多媒体展项整体制作实施要求

（一）展项的设备产品，满足使用寿命长，且每日的连续使用时长须达到10小时或以上，技术成熟及市场保有量多的设备，最低标准必须满足技术参数；各展区根据展项需求考虑扩音配备。所有设备须具有国家产品三包以及质量合格证书等。

（二）完成强弱电布管布线工作并投入使用移动便携式的强弱电、灯光、音响中央控制系统，实现智能化控制，集成度高，技术成熟、安全可靠，做到环保节能标准。

（三）展项中多媒体及数字化设备选配科学、合理，用材适当，应与陈列环境相协调，且不易损坏，经久耐用。

▲十、专业照明及配套安装的要求

（一）展厅电气设计中必需具有功能分区、结合使用要求分段设置开关控制，须考虑按照不同使用模式设计控制。

（二）展厅专业照明的设计应符合展陈效果需要，结合整体设计方案的需要达到层次分明，分布合理，效果突出。

▲十一、强电、弱电管线重新布置安装实施要求

（一）接线、管道等配套设施必须符合相应的国家标准、安全规范，能耗要求达到政府强制节能产品的标准。

（二）综合布线系统电源、防护及接地的设计要符合国家的最新规定。

（三）线路、管道敷设要求美观整齐、合理，明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管保护，导线不得裸露。
▲十二、展陈配套定制服务要求

（一）应满足专题展览的要求，材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定，一律选用符合防火要求的阻燃和难燃材料，严禁使用国家明令淘汰的材料。

（二）应确保安全可靠、结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到采购人的要求。

（三）与整体空间布局合理，符合各类临时展览需求。

▲十三、安全规范要求

实施服务、辅助设施符合展览展示需求以及符合公共场所安全消防规范，对参与人员的安全、事故应急措施的保障，设计制造的成品符合相应国家标准、规范要求。

▲十四、项目管理要求

（一）负责项目实施现场的安全、保安和文明生产管理，服从采购人方安全管理各项规定与要求。

（二）负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸的归档管理。

（三）负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸文件档案的移交。

▲十五、项目质量及验收要求

（一）本项目质量目标为一次性通过验收合格，供应商应详细编制制作方案，详细叙述关键环节和项目的质量保证措施。

（二）成交供应商须无条件接受采购人的质量检查和管理，把好质量关。

（三）成交供应商的所有方案须待采购人确认后方可施工。

（四）成交供应商须在采购人审核各类图纸合格后，方可进入下一步的制作，成交供应商制作完成的展示须达到竞争性磋商文件规定的展示效果，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺。

（六）验收要求及标准

1.本项目采用国家（行业）、省、市现行最新相关规范和标准，若无国家标准，而采用企业、行业标准的，必须提供企业、行业标准的文本文件，及本项目设计图纸及设计说明书作为投入本项目的技术规范。

2.按照国家现行标准、经采购人确认的设计文件中规定的各项技术要求以及其他相关强制性要求。

3.应遵守国家有关法律、法规和有关规定，并应遵循安全、美观的基本原则，成交供应商必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气等现行标准和技术规范。

4.必须确保建筑物原有安全性、整体性，不得任意改变原建筑物的承重结构，不得破坏原建筑物外立面，若需开安装孔洞，在设备安装后应按原有外墙效果修整。

5.材料质量应符合产品有关标准的质量要求和设计要求。对使用有特殊规定的材料制品和设备应按其产品说明书的规定进行。

6.装饰装修、电气、消防、暖通、给排水、智能化等各专业工程设计须满足各项规范要求。

7.质量目标：一次性竣工验收合格。

8.验收标准：按照国家现行标准、经采购人确认的设计文件中规定的各项技术要求以及其他相关强制性要求等。

 商务条款

一、合同签订
自成交公告发出之日起25个日历日内签订合同。

二、项目管理与质量要求

1.成交供应商须严格按照经采购人审定的设计图纸制作及安装，施工工艺及质量须符合国家和行业的质量标准及规范的相关要求。如不满足本项目采购需求的，采购人将不予验收及支付相应合同款项。

2.成交供应商所安排的工作人员必须具备作业常识和专业知识，在进入安装现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，必须严格按操作规程作业，保证文明和安全施工，确保自身安全和采购人财产的安全。如出现安装人员造成的人员伤亡、财产损失、火灾或其他事故，由供应商全权负责处理，并承担全部责任和损失，采购人有权没收项目全部履约保证金，并依法追究有关损失。

3.项目实施过程中不得毁坏其它的公共设施，如有损失，由成交供应商照价赔偿。

4.项目施工安装中，如涉及高空作业，成交供应商的施工作业人员应具备高空作业资格证。

5.安装时产生的任何垃圾、废料由成交供应商负责清理至采购人使用部门指定的区域，施工工具、器具等由成交供应商负责保管整理。

三、交付时间
1.自合同签订之日起10个日历日内提供本项目设计优化方案及相关图纸。

2.采购人向供应商发出《进场通知》，供应商自接到采购人《进场通知》的次日起 80个日历日内完工，并交付采购人验收。

3.成交供应商签订合同后须对整个进度进行合理安排，并制定设计、施工进度计划提交采购人。

4.成交供应商须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或采购人原因将工期推迟，否则，按违约责任处理，采购人有权对成交供应商将处以相应的违约金。即:成交供应商延迟交付10天以内的，每延误一天，需向采购人支付合同金额的3‰作为违约金，延迟交付20天以内的，每延误一天，需向采购人支付合同金额的5‰作为违约金，总违约金不得超过合同金额的5%。当工期推迟满 20天（不含）以上，采购人有权单方解除合同。

四、履约保证金

1.履约保证金金额：成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5%（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。

2.履约保证金递交方式：银行转账形式。

3.履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。

4.履约保证金退还：合同验收合格后，由成交供应商提出申请，采购人在5个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西体育高等专科学校

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新民路支行

银行账号：45001604258050502755

五、报价要求

竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包含供应商完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，包括但不限于创意设计服务、设计并制作、制作材料、制作工具或设备、人工、运输及装卸、施工及安装、售后服务、保险、各项税金、利润及招标代理服务等费用的总和，项目实施过程中，采购人不再支付合同内容内的任何费用。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

六、付款方式

自签订合同之日至设计方案、设计效果图和实施方案双方确认后5个工作日内，采购人支付30%合同款作为预付款；多媒体硬件设备到货验收合格后支付至50%合同款；当项目施工进度达到80%工程量以上时，采购人支付至80%合同款；项目竣工并验收合格后10个工作日内，采购人支付至100%合同款。采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

七、交付地点
广西体育高等专科学校图书馆1楼

八、售后服务要求
1.成交供应商不能就所成交的项目进行分包、转包，如发现成交供应商有分包、转包现象采购人有权中止合同，由此造成的损失由成交供应商负责。

2.有关产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由供应商承担。

3.供应商负责送货到采购人现场，在采购人要求的时间内完成本项目采购需求中所有内容的安装调试，若逾期交货，供应商需承担相应的违约责任；货物到位后的安装、调试、培训均由供应商提供，并由专职工程师分工执行。

4.所有货物必须是全新、原装的，未使用过的产品，货物到货后，供应商和采购人应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商承担所有责任。

5.质保期自验收合格之日起不少于1年（分项货物或服务有明确要求的按分项要求；装饰装修部分质保期不少于2年；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺）。质量保证期内，由于质量问题导致的设备或文化物资产品损坏，供应商须派员到达采购单位现场进行处理，根据损坏情况确定处理措施，进行修复或更换。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

6.故障响应时间：按国家及行业标准进行及时处理，出现故障时在2小时内响应，6小时内到达故障现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决；如在规定时间内无法排除故障，需提供备用机，保障系统正常运行，终身提供技术支持。

八、其他要求
1.合同签订生效后，供应商根据采购人项目需求，为采购人提供空间设计效果图、文化平面排版、施工图等服务。

2.本项目所有文化物资设计创作版权及成果归采购人所有，未经采购人同意，成交供应商及创作者不得擅自对外公开发表、宣传、展示或向他人提供相关成果。

3.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的物资产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、验收要求

1.为了保证本次货物的质量，供应商在全部货物交货安装前，采购人有权对供货设备进行测试预验收，以确认带有“▲”的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足采购文件参数要求以及响应文件所承诺，属于虚假承诺谋取中标，采购人有权不予以接收，并有权单方面终止合同。

2.设备安装调试完成后进入试运行阶段，试运行期间所有设备功能齐全，运行稳定，无故障问题，各系统兼容性强。试运行10天后设备均能正常使用，即可向采购人提出验收申请。若出现故障，采购人有权要求成交供应商更换新设备，直至设备能正常使用，否则按照合同违约处理。

3.最终验收时采购人将以采购文件及供应商响应文件承诺的条款进行验收，若发现成交供应商在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将不予验收，并追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。

4.如有不符合采购要求的，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，验收仍不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。

5.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第三部分 现场勘察

鉴于本项目需要根据现场情况综合评估成本估算，供应商可在磋商截止时间前自行到现场考察（交通工具、费用由各供应商自行负责），以便供应商了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成，供应商需自行承担参与现场考察的所有责任和风险。具体情况如下：

①本项目提供现场勘查，供应商可根据自身情况进行现场勘查，现场勘查集合时间：2025年12月6日9时00分为集合时间，超过9时10分的不予接待（以到达现场勘查集合地址为准），后果由供应商自行负责，联系人及电话：李老师，0771-3108902，地点：广西体育高等专科学校图书馆1楼。

②勘查供应商应自行前往项目所在地进行实地考察（费用自理），经实地考察后因自身原因考察不详细而导致响应文件服务方案偏差、成交后不能履约等一切责任由供应商自行承担；

③如采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任；

④供应商可为勘查目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场勘查的责任和风险。

附件1：
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表

	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	详见竞争性磋商公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	详见竞争性磋商公告

	5.2
	联合体竞标要求
	　　无

	6.1
	是否允许分包
	□不允许分包

☑允许分包

分包内容：第二部分 采购需求 “5.1文化服务装修装饰”内容。
分包金额或者比例：。

	12.1.1
	资格证明文件组成
	供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为 2025 年5 月至首次响应文件提交截止时间止的任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为 2025 年 5 月至首次响应文件提交截止时间止的任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告（提供2024年度财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.本项目的特定资格要求：无

6.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

注：

　　1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.联合体竞标时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.供应商情况介绍（格式自拟）；

7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）；

8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.服务方案（部分格式后附）；

3.售后服务方案（部分格式后附）；
4.项目实施人员一览表（格式后附）； 

5.对应采购需求的服务需求提供的其他文件资料（格式自拟）；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.配套设备报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
5.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。

	15.2
	响应报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包含供应商完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，包括但不限于创意设计服务、设计并制作、制作材料、制作工具或设备、人工、运输及装卸、施工及安装、售后服务、保险、各项税金、利润及招标代理服务等费用的总和，项目实施过程中，采购人不再支付合同内容内的任何费用。

☑响应报价包含验收费用

□响应报价不包含验收费用

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起  90   日。

	17.1
	磋商保证金
	本项目是否需要缴纳磋商保证金详见竞争性磋商公告，相关要求如下：

1.磋商保证金的缴纳方式：详见竞争性磋商公告。

2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。

3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。

4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。

5.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告。

6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	20.1
	首次响应文件提交截止

时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件开启

时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的补充、修改与撤回
	详见供应商须知正文。

	25
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	评审方法
	本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	
	磋商的顺序
	☑按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。

□随机排序。

参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。

	27
	履约保证金
	□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，具体内容详见采购文件第二章“采购需求”中的“商务条款”。

备注：
1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。
2.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。
3.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	28.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章（适用于签订电子合同的情形）
委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。（适用于签订纸质合同的情形）

	30.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系

方式
	（1）名称：广西体育高等专科学校
联系电话：0771-3108902
地址：南宁市西乡塘区大学西路176号    

（2）名称：广西科联招标中心有限公司

联系电话：0771-3486228

通讯地址：广西科联招标中心有限公司103室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）

	
	现场提交质疑办理业务

时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。

	30.6
	受理投诉方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.通讯方式

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼

联系电话：0771-5331544

	32
	采购代理服务费
	1. 是否收取采购代理服务费：

☑是    □ 否

2.采购代理服务费支付方式：

☑本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付：

3.采购代理服务费收取标准：

☑以项目（☑成交总金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（服务类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取，如对应分标采购代理服务费不足伍仟元的，按伍仟元收取。

□固定采购代理收费：           。

4. 采购代理服务费收取银行账户的信息

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行

银行账号：2102111229300032105

开户行行号：102611011101 

	33.1
	解释
	解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	33.2
	其他
	1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

    6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。


7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在竞争性磋商公告”中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。
  三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式。 

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。

  四、评审及磋商

23.磋商小组成立

23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

24.首次响应文件的开启
24.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.4电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

25.评审程序、评审方法和评审标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。
25.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

25.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。（适用于签订电子合同的情形）

采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。（适用于签订纸质合同的情形）

29.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收
31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：
	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6磋商小组收齐本项目最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。
6.比较与评价
6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照商务分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分、商务分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分30分）
	竞标报价

（满分30分）
	1.评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。

（5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。

（6）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评审报价）×30分

	2
	技术分

（满分50分）
	技术响应及设计方案分（30分）
	一、技术响应分（满分2分）
供应商完全满足采购需求得满分2分。

设计方案分（满分12分）

一档（2分）：提供了设计方案，但关键设计要素欠缺，对项目的总体设计思路理解模糊，设计思路过程描述简单，设计主题没有围绕“广西体育精神”进行展开，展示内容、形式、空间布局简单，缺乏创新亮点，灯光设计较为欠缺，色彩搭配未体现项目调性，仅满足基础功能需求；

二档（7分）：设计方案详细，包含核心要素，准确把握项目实际需求，设计思路过程描述清晰，对项目的总体设计思路逻辑清晰，各板块内容设置展示面积符合实际需求、各板块元素运用与板块契合、展陈形式能与内容融合、既能了解展示内容又具有观赏性，数字设备运用巧妙，声光电与展示主题科学运用。设计主题围绕“广西体育精神”进行详尽展开，主题明确，展示内容层次分明，展示形式、空间布局明确，色彩搭配与灯光设计符合项目展区要求；

三档（12分）：设计方案详细，思路清晰，展陈创意突出且严谨，兼顾创新性与落地性，提出前瞻性的设计理念，贯穿始终，准确把握项目实际需求，对项目的总体设计思路逻辑清晰，深层次诠释理解大纲、立意新颖、元素运用符合地方特色，各板块内容设置展示面积契合采购需求、各板块元素运用与板块高度契合、展陈形式与内容完美融合、既能高效了解展示内容又极具观赏性，数字设备运用巧妙、参观互动性强，声光电与展示主题科学运用，实物、艺术氛围搭配巧妙，主次清晰、主题立意精准。设计主题围绕“广西体育精神”进行详尽展开，主题鲜明突出，展示内容紧扣核心理念，展示形式灵活，空间布局与动线规划清晰，色彩搭配与灯光设计紧扣主题，具有艺术感染力且节能高效。

注：未提供项目设计方案或不满足一档要求的不得分。

设计效果图分（满分16分）

设计效果图需围绕序厅、历史沿革、领导关怀、党建引领、菁师筑梁、人才培养、体育之光、校园文化、社会服务、国际合作、桃李芬芳、荣耀之窗、数智体育这13个展陈板块进行效果设计。

一档（2分）：功能布局及参观动线不够清晰、能提供各展区之间的衔接过渡方法措施，设计效果图展示不少于5张，包含不少于5个展陈板块效果图以及灯光氛围效果图等，效果图在视觉呈现、布局合理性及美工效果方面未能展示设计理念与整体效果，视觉效果粗糙，色彩搭配不协调，元素组合生硬，整体缺乏统一感，效果图未体现一级标题，不符合采购人本次建设内容的需求。

二档（6分）：能提供功能布局及参观动线规划、各展区之间的衔接过渡方法措施详细，设计效果图展示不少于12张，包含不少于8个展陈板块效果图以及灯光氛围效果图等，效果图整体设计风格、色彩搭配协调性、视觉呈现与主题关联不够紧密，仅能够体现部分相关设计元素，空间布局分区、功能配置满足采购需求、利用率高，与采购人本次建设内容的主题契合，效果图体现一级标题，标题的描述、语言表达无明显错漏，基本能满足采购人的建设需求。

三档（11分）：功能布局及参观动线规划清晰、各展区之间的衔接过渡方法措施好，设计效果图展示不少于20张，包含不少于11个展陈板块效果图以及灯光氛围效果图等，效果图在视觉呈现、布局合理性和空间效果方面能够较直观地展示设计理念与整体效果，视觉效果清晰，色彩搭配较为和谐，元素组合基本协调，效果图体现一级标题和二级标题，标题的描述、语言表达和逻辑能力较清晰，能传达出广西体育精神的内涵，整体与采购人本次项目建设主题贴合，符合环境氛围展示要求，能够传达项目要求及设计理念。
四档（16分）：功能布局及参观动线规划详细、简洁通透、充分考虑了人流动向和参观便利与舒适度，各展区之间以衔接过渡方法措施有针对性，设计效果图展示不少于25张，包含13个展陈板块效果图以及灯光氛围效果图等，设计效果图完全能够体现相关设计元素，在视觉呈现、布局合理性及美工效果方面均能直观、专业地展示设计理念与整体效果，整体设计贴合项目实际需求，空间布局分区、功能配置能充分考虑项目实际情况，利用率高，效果图体现一级标题和二级标题，标题的描述、语言表达和逻辑能力能清晰、准确地传达出广西体育精神的内涵，符合环境氛围展示要求，能够直观的传达项目设计理念，能充分满足采购人的建设需求。

注：未提供设计效果图或不满足一档要求的不得分。


	
	
	项目组织与实施方案（满分10分）
	一档（2分）：提供了项目组织与实施方案，有基本的项目人员组织管理、人员配备（拟投入主要人员不少于3人、施工进度计划、主要施工方法、工期保证措施、质量保证措施、验收措施的。

二档（6分）：项目实施方案详细，有项目人员组织管理、施工进度计划、人员配备（拟投入主要人员不少于5人、施工实施流程、施工实施布置及说明、 拟投入器材、拟投入的主要设备与材料、劳动力安排计划、主要施工方法、确保工期的技术组织措施、应急预案、验收方案等。

三档（10分）：项目实施方案有针对性，包含项目人员组织管理、施工进度计划、人员配备（拟投入主要人员不少于8人、施工实施流程、施工实施布置及说明、拟投入器材、安全管理体系及文明施工措施、拟投入的主要设备与材料、劳动力安排计划、主要施工方法、确保工程质量的技术组织措施、工程施工的重点和难点保证措施、确保工期的技术组织措施、应急预案、验收方案等。

注：未提供项目组织与实施方案或不满足一档要求的不得分。

	
	
	履约能力（满分10分）
	第二章 采购需求“5.2广西体育高等专科学校校史馆建设配套设备表”中技术参数要求标注“●”号的参数（共10项）为重要参数，供应商在响应文件中能提供国家认可的第三方检测机构出具符合该参数的检测报告复印件并加盖供应商公章进行佐证的，每提供一项得1分，满分10分，不提供或所提供资料不符合的不得分。

	
	商务分

（满分20分）
	售后服务和培训方案（10分）
	一档（2分）：提供了售后服务和培训方案，售后服务方案满足项目保障的需求，售后服务方案中能提供质保时间、故障响应时间、售后服务地址、技术服务队伍组织配置、培训方案等。

二档（6分）：售后服务方案内容详细，故障响应时间、到达现场维护时间、修复时间优于采购文件要求；有质保时间、售后服务地址、技术服务队伍组织配置、培训方案，有服务时效、有定期回访（注明时间），有保修期外维修方案，有服务人员名单及售后回访管理等。

三档（10分）：售后服务方案内容有针对性，故障响应时间、到达现场维护时间、修复时间优于采购文件要求；有质保时间、售后服务地址、技术服务队伍组织配置，有服务时效、有定期回访（注明时间），有保修期外维修方案，有服务人员名单及售后回访管理、售后服务体系、售后服务措施内容、售后维护方式、售后保障能力方案、有售后服务流程图且流程图清晰、有项目详细的应急预案、培训方案、验收方案等，能满足本项目需求。

注：未提供售后服务和培训方案或不满足一档要求的不得分。

	
	
	企业信誉（4分）
	1、供应商或所投产品“智慧互动录播系统设备、广播扩声系统设备、监控系统设备”制造商具有相关的ISO9001质量管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理认证，每提供一个证书扫描件并加盖供应商公章的得1.5分，满分3分。

2、质保期在优于采购基本要求（自验收合格之日起不少于1年）的情况进行评审：满足基本质保期的基础上，质保期每增加1年得1分，此项最高得1分，不提供不得分。（以提供供应商盖章的承诺书为准，否则不得分）

	
	
	业绩分（4分）
	投标人2022年11月1日至投标截止时间止，具有类似项目（展陈场馆类）业绩[以项目合同扫描件为准，并能清晰反映项目名称、合同标的明细、日期、双方公章，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]的，每个得1分。满分4分

	
	
	政策功能分（2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得0.5分，满分1分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=价格分+技术分+商务分


7.2终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照商务分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分、商务分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第三节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：                                      

全流程电子文件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

    根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日。

4.供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
5.声明函的格式：
声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

6.联合体竞标协议书的格式：
联合体竞标协议书

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：（项目编号） ）竞争性磋商采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1.                         （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5.本联合体中，                         （某成员单位名称）为       （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的       %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......
日期：  年  月   日

第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：
全流程电子文件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
  根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.无串通竞标行为的承诺函的格式：
无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；  

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日   

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表人身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：
5.法定代表人授权委托书的格式：
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（盖公章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
6.商务条款偏离表的格式：
商务条款偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                

	项号
	竞争性磋商文件的商务条款
	响应文件响应的商务条款
	偏离说明

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	...
	
	
	


注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。
供应商名称（盖公章）：
                                                   日期：  年  月   日
7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：
类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。
                                                                 供应商名称(盖公章)：
                                                     日期：  年  月   日

8.技术需求偏离表的格式：
技术需求偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：              

	项号
	标的名称
	竞争性磋商文件采购需求中的技术参数
	响应文件响应的技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章  采购需求”中“需求一览表”的技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的技术参数内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。
供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日
9.服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可参照上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。
供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日
10.售后服务方案
由供应商按本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺。

1.售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（参照此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（参照此格式自制）
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

11.项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：             
附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。
供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

第三节 报价文件格式

  1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：
全流程电子文件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.响应函的格式：
响应函
致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1.我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的服务期限内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2.我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
12.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄： 

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式： 

响应报价表

项目名称：                    

项目编号：                     

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                                    
	序号
	标的名称
	服务内容
	数量及 单位①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	广西体育高等专科学校校史馆建设服务项目
	
	1项
	
	
	

	竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币       （小写）¥        

注：竞标总报价应包含配套设备报价表中的配套设备的价格。

	交付时间：

	优惠及其它：（如没有填写无）


注： 

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。
2.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3.请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“服务需求”的内容详细填写相应的具体内容。
4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6.供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

配套设备报价表的格式：

配套设备报价表

项目名称：                    

项目编号：                          
	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌及制造商
	数量及单位①
	单价(元)

②
	单项合计（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	配套设备总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                      （小写）¥            


注： 

1、供应商需按采购文件第二章 采购需求“第一部分 服务需求”中的“广西体育高等专科学校校史馆建设配套设备表”进行报价，否则其响应按无效响应处理。

2、报价表中的单价不能超过广西体育高等专科学校校史馆建设配套设备表中的上限单价，否则其响应按无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应按无效响应处理。

4、如最后报价时配套设备总报价发生变化的，必须在最后报价时重新上传配套设备报价表，否则配套设备报价以首次在响应文件中提交的配套设备报价表为准。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

5.最后报价表的格式： 

最后报价表

项目名称：                    

项目编号：                     

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：                                    
	序号
	标的名称
	服务内容
	数量及单位①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	交付时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币       （小写）¥        

	优惠及其它：（如没有填写无）


供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                

年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：               

   年  月  日


4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

（大写）人民币                            （小写）¥          退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购人签章：

                                                年    月    日

	备注
	


　　　注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第六章  合同文本

 《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：               

采购计划号：               
采购人（甲方）：                           

成交供应商（乙方）：                        
项目名称：                               

项目编号：                             

签订地点：                                                 签订时间：               

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1.合同总金额：                          。
2.服务内容一览表

	序号
	名称
	服务内容
	数量
	单位
	单  价
（元）
	总  价
（元）

	1
	
	（详见合同附件中的响应报价表、商务条款偏离表和技术需求偏离表）
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：            元整（¥         .00）


3.合同总金额是履行合同的最终价格，包含乙方完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，包括但不限于创意设计服务、设计并制作、制作材料、制作工具或设备、人工、运输及装卸、施工及安装、售后服务、保险、各项税金、利润及招标代理服务等费用的总和，项目实施过程中，甲方不再支付合同内容内的任何费用。
第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收
1.交付时间：                 ，交付地点：               。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。
6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第六条　付款方式
                                 。

第七条　履约保证金

                                       。
第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1.乙方须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或甲方原因将工期推迟，否则，按违约责任处理，甲方有权对乙方将处以相应的违约金。即:乙方延迟交付10天以内的，每延误一天，需向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，延迟交付20天以内的，每延误一天，需向甲方支付合同金额的5‰作为违约金，总违约金不得超过合同金额的5%。当工期推迟满 20天（不含）以上，甲方有权单方解除合同。

2.乙方所提供的服务成果、数量、技术参数要求（技术参数需求）等不符合竞争性磋商文件及甲方要求的，应及时整改；乙方在甲方规定期限内不能完成整改的或无正当理由拒绝整改或经整改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并按本合同总价的10%计算违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

3.甲方有权依据竞争性磋商文件、响应文件对乙方的服务人员进行管理或要求更换，对于甲方要求更换服务人员的，乙方应无条件及时更换；乙方拒绝更换的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并按本合同总价的10%计算违约金。

4.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额10%承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

5.除因甲方自身原因外，乙方操作造成甲方系统数据丢失、泄密的，应按合同金额的三倍支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应支付赔偿甲方的全部损失。

6.乙方未按本合同和竞争性磋商文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同金额的1%向甲方支付违约金；甲方有权聘请第三方提供售后服务，因此产生的费用均由乙方承担。

7.乙方提供的服务及其成果在服务期及售后期内，因设计缺陷或其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

8.如乙方违反合同约定的信息安全及保密要求，每违反一次收取合同金额1%的违约金，累计不超过合同金额的30%，累计违约次数超过30次的，甲方有权终止合同，追回已付款项。违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。   

9.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额0.5‰违约金，但违约金累计不得超过延期款额5%。

10.本条所称损失是指一方因另一方违约而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等），均由违约方向守约方承担。

11.甲方有权从未付价款中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。
第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  保密条款

甲、乙双方因合作而获取的对方商业秘密、技术秘密或其他需要保密事项，在合同期间及合同解除或终止后均不得向第三方披露或公开，法律法规另有规定的除外。本保密条款长期有效，不因本合同的解除、终止而失效。

乙方在履行合同过程中，知悉的有关甲方的信息、资料，包括但不限于本合同及本项目有关信息资料、甲方内部规章制度、甲方教学会议及培训而产生的全部培训信息及资料、音像资料、系统配置等信息，均属于需要保密的事项。

第十五条  知识产权

乙方为履行本合同而编辑、撰写、制作的各类手册、规范操作、方案、计划、报告等作品的知识产权，均属于甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得将以上作品用作其他用途，也不得向任何第三方披露或公开以上作品，法律法规另有规定的除外。

乙方应保证为履行本合同而编辑、撰写、制作的各类手册、规范操作、方案、计划、报告等作品，不会侵犯任何第三方的知识产权。

本条提及的作品，包括文字、图片、视频、音频等形式。

第十六条 通知与送达

本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

第十七条　签订本合同依据

1.成交通知书；

2.响应报价表；

3.响应函；

4.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

5.售后服务方案；
6.……；
7.其他合同文件。
8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方四份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。附件：安全保密协议。
	甲方：（章）

年   月   日
	乙方：（章）       

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                         邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                     联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                        联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                          邮编：                         

联系人：                                        联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时， 应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
工





作





日








0

