## 封-1招标工程量清单
龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
龙州县水口镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
龙州县水口镇人民政府
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1.建设地点：本工程位于广西崇左市龙州县水口镇水口社区。
2.本预算包含：场地整治、地面铺装、沥青路面、排水、建筑修缮、宣传栏、路灯、长廊、道路画线、竣工牌等建设工程。
二、编制依据：
1.《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及广西壮族自治区实施细则；
2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
3.《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（GB50854～50862-2013）；
4.定额执行2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额；
5.定额执行2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额；
6.定额执行2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额；
7.定额执行2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额；
8.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号），工程管理费及利润取中值；
9.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号文）的规定；
10.自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
11.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知〔桂建标（2019〕12号)的规定；
12.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023] 6号)；
13.本工程采用一般计税法计算；
14.材料价格：按《崇左市建设工程造价信息》（龙州）2025年4月份信息价除税价格计价，信息价没有的，则参考其它广西区内信息价，广西也没有的信息价，则按市场询价的除税价格进行调整。
三、其他说明：
1.土石方外运运距暂按1km计，结算按实调整；
2.砂浆砂采用机制鹅卵石砂，其余砂采用机制石灰石砂；
3.建设地点距龙州县距离约34km，而龙州县信息价仅含5km运距，因此超出29km的材料运距，需按如下增加材料运费：
钢材增加1元/t/km、水泥增加1元/t/km、砂及碎石增加0.8元/m3/km、毛石增加0.8元/m3/km，商品混凝土含15km运距，超出的15km材料运费按3元/m3/km。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 现状整治
1.1.2 | 原有驿站及宣传栏重新安装
1.1.3 | 地面沥青、地面铺装
1.1.4 | 地面排水工程
1.1.5 | 建筑修缮工程
1.1.6 | 新建宣传栏
1.1.7 | 路灯安装工程
1.1.8 | 历史文化长廊
1.1.9 | 道路画线
1.1.10 | 竣工牌
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
现状整治
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
原有驿站及宣传栏重新安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
地面沥青、地面铺装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
地面排水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
建筑修缮工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
新建宣传栏
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
路灯安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
历史文化长廊
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
道路画线
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
竣工牌
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
现状整治
分部分项工程
拆除工程
1 | 041001002001 | 拆除停车场原有面层、垫层 1.含地面透水砖拆除、拟建地面基层开挖 2.透水砖运输到100米外的场地堆放 | ㎡ | 2127.00
2 | 041001010001 | 拆除红石榴驿站 1.材质：金属 2.尺寸：4.9m高*2.4m宽*0.4m厚 3.破除旧混凝土基础、保护性支护、等待移至重新位置 | 座 | 1
3 | 041001010002 | 拆除宣传栏 1.材质：金属 2.尺寸：2.75m高*6.45m宽 3.破除旧混凝土基础、保护性支护、等待移至重新位置 | 块 | 1
4 | 桂050101014001 | 砍伐乔木 1.胸径6cm 1.人工砍伐、挖除树根、装车、小型自卸汽车运至1km外弃置 | 株 | 4
5 | 桂050101014002 | 砍伐乔木 1.胸径25cm 1.人工砍伐、挖除树根、装车、小型自卸汽车运至1km外弃置 | 株 | 14
6 | 桂050101016001 | 移植桃金娘树 1.人工开挖、移至屯内指定位置重新种植 2.规格：冠幅2.5m 3.养护期1年 | 株 | 1
7 | 桂011616002001 | “铸共体”立体字 1.材质：镀锌钢板立体字及基座 2.规格及尺寸：长10.5m*高1.45m*厚0.5m | 项 | 1
渣土运输
8 | 040103002001 | 余渣弃置 1.机械装车、小型自卸汽车起运第1km |  | 212.70
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
9 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m3以内 | 台·次 | 1
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
原有驿站及宣传栏重新安装
分部分项工程
安装红石榴驿站
10 | 010101004001 | 人工挖基坑土方 1.土壤类型：三类土 |  | 0.44
11 | 010103002001 | 余土弃置 1.人工装车、小型自卸汽车起运第1km |  | 0.44
12 | 桂030413009001 | C20混凝土垫层 |  | 0.06
13 | 桂030413011001 | C30混凝土独立基础 1.含模板安拆 |  | 0.38
14 | 050307009001 | 重新安装红石榴驿站 1.主材利旧 2.从原位置移至新位置 | 个 | 1
安装原有宣传栏
15 | 010101004002 | 人工挖基坑土方 1.土壤类型：三类土 |  | 0.88
16 | 010103002002 | 余土弃置 1.人工装车、小型自卸汽车起运第1km |  | 0.88
17 | 桂030413009002 | C20混凝土垫层 |  | 0.04
18 | 桂030413011002 | C30混凝土独立基础 1.含模板安拆 |  | 0.09
19 | 050307009002 | 重新安装宣传栏 1.主材利旧 2.从原位置移至新位置 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
地面沥青、地面铺装
分部分项工程
沥青地面
20 | 040201002001 | 地面压实 | ㎡ | 610.11
21 | 040305001001 | C20混凝土垫层 |  | 91.52
22 | 040203003001 | 0.6cm乳化沥青稀浆透层 | ㎡ | 610.11
23 | 040203006001 | 4cm细粒式沥青砼AC-13 | ㎡ | 610.11
透水砖地面
24 | 040201002002 | 地面压实 | ㎡ | 1248.18
25 | 040305001002 | C20混凝土垫层 |  | 124.82
26 | 040204002001 | 地面铺设透水砖 1. 透水砖240×120×60(粗砂扫缝） 2. 40mm厚1:6干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 1248.18
停车位
27 | 040201002003 | 地面压实 | ㎡ | 187.20
28 | 040305001003 | 级配碎石垫层 |  | 9.36
29 | 040305001004 | C20混凝土垫层 |  | 18.72
30 | 050201005001 | 地面铺设植草砖 1. 50mm厚植草砖 2. 40mm厚中粗砂 | ㎡ | 143.20
31 | 050101009001 | 植草砖内填种植土 |  | 7.16
32 | 桂050102018001 | 植草砖内植草 1.品种：马尼拉草皮 | ㎡ | 143.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.人工裁剪、种植于孔内 3.养护期1年
33 | 040204002002 | 地面铺设透水砖走边 1. 50mm厚透水砖(粗砂扫缝） 2. 40mm厚1:6干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 44.00
路沿石工程
34 | 040204004001 | 预制混凝土路沿石 1、500*220*100mm厚混凝土路沿石 2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3、100mm厚C20混凝土垫层 4、1：4干硬性水泥砂浆护壁 | m | 232.60
六角亭旁的花池外立面修整
35 | 011407001001 | 氟碳漆墙面 1.表面罩光漆1遍 2.氟碳漆2遍 3.刮防水腻子2边 4.打磨原有墙面 4.部位：铸共体底下花池外侧面 | ㎡ | 13.06
36 | 011407001002 | 墙面仿青砖分格缝 | ㎡ | 13.06
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
37 | 041106001001 | 大型机械场外运输费 压路机 | 台·次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
地面排水工程
分部分项工程
PVC排水管
38 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土质类别：三类土 2.小型机械开挖装车、人工辅助 |  | 30.39
39 | 040103002001 | 余方弃置 1.小型自卸汽车起运第1km |  | 30.39
40 | 040305001001 | 管道中粗砂垫层 |  | 5.29
41 | 040103001001 | 沟槽回填中粗砂 |  | 20.57
42 | 040501004001 | DN200 PVC-U排水管 | m | 34.50
43 | 040501004002 | DN300 PVC-U排水管 | m | 53.60
井类
44 | 040504001001 | 砖砌矩形雨水口 1.外尺寸：820mm宽*1000mm长*1000mm平均深 2.600*400球墨铸铁盖板（重载型） 3.井圈：C20细石混凝土 4.井壁：M7.5水泥砂浆砌筑240mm厚红砖 5.井内壁采用20mm厚1:2.5水泥防水砂浆抹面 6.垫层：100mm厚C20混凝土 | 座 | 8
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
建筑修缮工程
分部分项工程
党群服务中心及舞台修缮
45 | 011407001001 | 外墙裙刷面乳胶漆 1.刷乳胶漆2遍 2.原有墙面清理干净 | ㎡ | 28.94
46 | 011407001002 | 墙面仿青砖分格缝 | ㎡ | 18.93
47 | 011406001001 | 地面刷乳胶漆 1.刷乳胶漆1遍 2.原有地面清理干净 2.部位：舞台面、台阶面 | ㎡ | 97.48
48 | 011102003001 | 瓷砖地面 1.玻化砖800*800mm 2. 30厚1：4干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 15.93
观众席修缮
49 | 011407001003 | 立面刷乳胶漆 1.刷乳胶漆2遍 2.原有墙面清理干净 3.部位：观众席背面及两端头侧面 | ㎡ | 35.57
50 | 011406001002 | 地面刷乳胶漆 1.刷乳胶漆1遍 2.原有地面清理干净 3.部位：观众席正面 | ㎡ | 114.24
实践站修缮
51 | 011407001004 | 外墙裙刷面乳胶漆 1.刷乳胶漆2遍 2.原有墙面清理干净 | ㎡ | 9.20
52 | 011407001005 | 墙面仿青砖分格缝 | ㎡ | 4.60
53 | 010901003001 | 树脂瓦屋面 1. 3.0厚灰黑色仿小青瓦树脂瓦 2.横向50*40*2.0热镀锌方通@500mm 3.纵向50*50*2.0热镀锌方通@1000mm | ㎡ | 34.80
54 | 020603003001 | 3.0厚c脊瓦 | m | 35.20
55 | 020603003002 | 3.0厚树脂滴水瓦 | m | 38.40
56 | 020603009001 | 3.0厚树脂瓦翘角 | 个 | 4
A栋修缮
57 | 011407001006 | 外墙刷面乳胶漆 1.刷乳胶漆2遍 2.原有墙面清理干净 | ㎡ | 27.20
58 | 031001006001 | DN100 PVC雨水管 | m | 41.80
59 | 桂031004023001 | DN100 PVC雨水斗 | 个 | 7
60 | 031001006002 | 8英寸PVC天沟排水槽 | m | 26.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
61 | 020602014001 | 成品树脂屋装饰宝顶 | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
62 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 | ㎡ | 348.60
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
新建宣传栏
分部分项工程
| 1. | 土石方工程
63 | 010101004001 | 人工挖基坑土方 1.土壤类型：三类土 |  | 0.88
64 | 010103002001 | 余土弃置 1.人工装车、小型自卸汽车起运第1km |  | 0.88
| 6. | 混凝土及钢筋混凝土工程
65 | 桂030413009001 | C20混凝土垫层 |  | 0.04
66 | 桂030413011001 | C30混凝土独立基础 1.含模板安拆 |  | 0.09
| 7. | 木作工程
67 | 020501003001 | 150*150mm木桩柱 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 |  | 0.20
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
68 | 020502002001 | 方木梁（梁宽15cm以下） 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 |  | 0.42
69 | 020509002001 | 回纹木花格 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 | ㎡ | 1.06
70 | 020512003001 | 20mm厚木墙板 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 3.含墙背40*60mm木龙骨 | ㎡ | 6.36
| 9. | 其他工程
71 | 011507001001 | PVC-UV过镀晶膜宣传板 | ㎡ | 6.36
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 050401 | 脚手架工程
72 | 021001005001 | 活动脚手架 | ㎡ | 17.74
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
路灯安装工程
分部分项工程
太阳能路灯
73 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.部位：路灯基础 |  | 25.27
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
74 | 010103001001 | 人工回填土方 1.部位：路灯基础 |  | 18.95
75 | 桂030413009001 | 基础碎石垫层 |  | 0.70
76 | 040303002001 | C25混凝土基础 |  | 5.62
77 | 030409002001 | φ12热镀圆钢接地母线 | m | 14.95
78 | 030409001001 | 热镀锌角钢接地极 1.垂直接地极( 规格50*5,L=2500mm) | 根 | 13
79 | 040901009001 | 7.5#螺纹钢基础预埋件 1.含钢筋成型、垫片、螺母等 | 套 | 13
80 | 030412007001 | LED景观型太阳能路灯（80W） 1.灯立杆规格：高6米，方通杆（底部1米为120*120，以上为80*80）厚4mm，采用4mm厚优质碳素钢板Q235经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后外表面喷乳塑景观装饰 2.灯立杆顶部做铜鼓造型（直径约300），S型悬臂灯支杆 2.LED灯配半截光型灯具，光效为100Lm/W 3.配置功率智能控制板（138mmx35mm） 4.灯具防护等级为IP66 5.采用4x80Wp多晶硅太阳能电池板，配2x120AH锂电池 6.含12mm厚底部连接钢板 | 套 | 13
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
历史文化长廊
分部分项工程
土石方工程
81 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类型：三类土 2.小型机械开挖、人工辅助 |  | 66.64
82 | 010103001001 | 基础回填土方 1.填方来源：现场开挖料 |  | 49.47
83 | 010103002001 | 余土弃置 1.机械装车、小型自卸汽车起运第1km |  | 17.17
砖作工程
84 | 010401004001 | 多孔砖墙 1.墙厚：240mm 2.砂浆及砌体：M7.5水泥砂浆砌筑多孔页岩砖 240×115×90 |  | 15.69
85 | 010401004002 | 砖砌基础及花池 1.砂浆及砌体：M7.5水泥砂浆砌筑多孔页岩砖 240×115×90 |  | 3.45
86 | 040204002001 | 砖砌台阶 1. M7.5砂浆砌筑MU10烧结砖 | ㎡ | 3.06
混凝土及钢筋混凝土工程
87 | 桂030413009001 | C20混凝土垫层 |  | 4.95
88 | 桂030413011001 | C30混凝土独立基础 |  | 2.88
89 | 桂030413011002 | C30混凝土基础柱 |  | 1.78
90 | 桂030413011003 | C30混凝土基础梁 |  | 7.56
91 | 桂030413011004 | C25混凝土构造柱 |  | 1.99
92 | 桂030413011005 | C25混凝土压顶梁 |  | 1.15
93 | 010515001001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内 | t | 0.665
94 | 010515001002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上 | t | 0.967
95 | 010515001003 | 砌体加固钢筋 1.螺纹钢筋HRB400 10以内 | t | 0.042
地面工程
96 | 040201002001 | 素土夯实 | ㎡ | 60.00
97 | 010404001001 | 碎石垫层 |  | 6.00
98 | 桂030413009002 | C20混凝土地面垫层 |  | 6.08
99 | 020702006001 | 烧面芝麻灰花岗岩地面 1.600*300*30mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 5厚素水泥浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层 | ㎡ | 49.77
100 | 020702006002 | 烧面芝麻黑花岗岩地面走边 1.600*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 5厚素水泥浆结合层 3. 30厚1:3水泥砂浆结合层 | ㎡ | 15.84
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
101 | 040204002002 | 花岗岩台阶 1.踏面：600*300*30mm烧面芝麻黑花岗岩 2.踢面：600*150*20mm烧面芝麻黑花岗岩 3. 5mm厚素水泥浆 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | ㎡ | 3.06
102 | 020206005001 | 定制花岗岩柱墩 1.规格：φ380*220芝麻灰花岗岩柱墩，面刻花纹 | 个 | 18
木作工程
103 | 020501003001 | φ200mm圆木柱 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 |  | 1.06
104 | 020501003002 | φ200mm圆木穿斗柱 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 |  | 0.87
105 | 020501003003 | 垂花柱 1.规格：φ200*530mm 2.材质：美国南方松防腐木 3.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 4.手工雕刻纹理 | 个 | 18
106 | 020502002001 | 方木梁（梁宽15cm以内） 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 |  | 5.32
107 | 020412007001 | 木挂落 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 | ㎡ | 7.73
108 | 020504002001 | 120*30mm封檐板 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 | ㎡ | 7.44
109 | 020503002001 | 40*40mm方木挂瓦条 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 |  | 1.20
110 | 020506011001 | 30mm厚木望板 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 | ㎡ | 134.16
111 | 050305003001 | 木制美人靠座凳 1.材质：美国南方松防腐木 2.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 3.样式按图 | m | 17.00
112 | 020513001001 | 防腐木牌匾 1.规格：1800*450*40mm 2.材质：印尼菠萝格防腐木 3.刷木油一遍底漆，栗色木蜡油二遍饰面 4.阴刻字体、字体描金、字样业主定 5.阴刻边框、描金 | 块 | 1
墙面装饰工程
113 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 159.80
114 | 011407001001 | 氟碳漆外墙面 1.一遍氟碳罩面漆 1.二遍白色氟碳漆 | ㎡ | 159.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.二遍白色防水腻子
115 | 020804001001 | 小青砖片贴墙面 1. 240x53x10仿古青砖片,勾缝 2. 5厚素水泥浆结合层 3. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 15.10
116 | 011207001001 | 墙面宣传展板 1.规格：2m长*1m高 2.边框：美国南方松防腐木条，截面尺寸40*20mm 3.框内钉挂2000mm*1000mm*10mm厚PVC-UV过镀晶膜宣传板 4.宣传内容由甲方确定 | ㎡ | 16.00
屋面工程
117 | 020601003001 | 小青瓦屋面 1.青灰色古典青瓦，盖6留4,搭接处采用30mm厚1：2.5水泥砂浆粘贴 | ㎡ | 135.71
118 | 010902001001 | 3.0厚SBS改性沥青防水卷材 | ㎡ | 135.71
119 | 020602002001 | 小青瓦叠瓦屋脊 | m | 24.90
120 | 020603009001 | 小青瓦翘角叠瓦造型 | 座 | 2
121 | 020603009002 | 小青瓦叠瓦造型 | 座 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
122 | 011702001001 | 垫层 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 19.80
123 | 011702001002 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 14.40
124 | 011702005001 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 50.40
125 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 23.76
126 | 011702001003 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 14.92
127 | 011702028001 | 压顶 木模板木支撑 | m | 24.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
道路画线
分部分项工程
道路画线
128 | 040205006001 | 道路两侧标线 1. 100mm宽丙烯酸划线漆 2.热熔标线 | ㎡ | 194.00
129 | 040205008001 | 人行横道标线 1. 600mm宽丙烯酸划线漆 2.热熔标线 | ㎡ | 108.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
竣工牌
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 | [5 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
| 15. | 其他装饰工程
130 | 050307009001 | 花岗岩竣工牌 1. 3cm厚光面中国黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘贴于墙面 3.表面阴刻字体，内容根据项目实际情况刻写 | 块 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
现状整治
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
原有驿站及宣传栏重新安装
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费
地面沥青、地面铺装
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
地面排水工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
建筑修缮工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
新建宣传栏
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费
路灯安装工程
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
历史文化长廊
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003 | 雨季施工增加费
道路画线
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
4 | 000701001 | 市政人工 | 元
5 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元
6 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
7 | B-R.1 | 墙面仿青砖分格缝 人工费 | ㎡
8 | B-R.1 | 重新安装红石榴驿站 | 个
9 | B-R.1 | 人工费 | 元
10 | B-R.2 | 重新安装宣传栏 | 个
11 |  | ◆材料◆
12 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） | t
13 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） | t
14 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
15 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
16 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
17 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
18 | 010310013 | 镀锌铁丝φ0.7 | kg
19 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡
20 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
21 | 022705004 | 棉纱头 | kg
22 | 023301002 | 草袋 | 条
23 | 023303001 | 草绳 | kg
24 | 030126007 | 螺栓 M6～12×12～50 | 套
25 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
26 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
27 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
28 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
29 | 030188007 | 蚊钉 | 盒
30 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
31 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
32 | 031345001 | 钢锯条 | 根
33 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
34 | 031347001 | 砂纸 | 张
35 | 031347004 | 铁砂布 | 张
36 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
37 | 040101002 | 水泥(综合) | kg
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 040101002 | 水泥（综合） | kg
39 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
40 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
41 | 040102001.1 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
42 | 040102001.2 | 砌筑水泥 M32.5 | t
43 | 040301001 | 砂（综合） | 
44 | 040301001.1 | 机制砂 | 
45 | 040301001.1 | 砂(综合) | 
46 | 040301001.2 | 砂（综合） | 
47 | 040301002 | 机制砂 | kg
48 | 040301004 | 机制砂 | 
49 | 040301004 | 中砂 | 
50 | 040301004 | 中砂 | 
51 | 040301005 | 机制砂 | 
52 | 040301006.1 | 机制砂 | 
53 | 040302001 | 机制砂 | 
54 | 040502001 | 碎石（综合） | 
55 | 040502001 | 碎石(综合) | 
56 | 040502006 | 碎石 20～40mm | 
57 | 040903001 | 石膏粉 | kg
58 | 041301001.1 | 透水砖240×120×60 | 千块
59 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
60 | 042704001.1 | 500*220*100mm厚混凝土路沿石 | m
61 | 042903001 | C20钢筋混凝土块 | 
62 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
63 | 050301003.1 | 美国南方松防腐木 | 
64 | 050303001.1 | 美国南方松防腐木 | 
65 | 050305002.1 | 美国南方松防腐木 | 
66 | 050306001 | 周转板枋材 | 
67 | 050306001 | 周转板枋材 | 
68 | 050306002 | 周转枋材 | 
69 | 050306003 | 周转板材 | 
70 | 070501007.1 | 玻化砖800*800mm | ㎡
71 | 080301001.1 | 600*150*20mm烧面芝麻黑花岗岩 | ㎡
72 | 080301001.2 | 600*300*30mm烧面芝麻黑花岗岩 | ㎡
73 | 080301003.1 | 600*300*30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 | ㎡
74 | 080301101.1 | 600*300*30mm厚烧面芝麻灰花岗岩 | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 092504001.1 | PVC-UV过镀晶膜宣传板 | ㎡
76 | 120101005.1 | 美国南方松防腐木条 40×20mm | m
77 | 124504001.1 | 3.0厚灰黑色仿小青瓦树脂瓦 | ㎡
78 | 130102002.1 | 木蜡油 | kg
79 | 130104001.1 | 木蜡油 | kg
80 | 130107005.1 | 氟碳漆底漆 | kg
81 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
82 | 130307017.2 | 乳胶漆 | kg
83 | 130307018.2 | 乳胶漆 | kg
84 | 130311018.1 | 防水腻子 | kg
85 | 130503001 | 沥青漆 | kg
86 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg
87 | 130901004.1 | 氟碳漆面漆 | kg
88 | 130901007 | 氟碳罩面清漆 | kg
89 | 130901008 | 氟碳漆固化剂 | kg
90 | 131102001 | 热熔标线涂料底漆 | kg
91 | 131102002 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg
92 | 131103001 | 热熔标线涂料反光玻璃珠 | kg
93 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
94 | 133319001 | 改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚 | ㎡
95 | 133504001 | 防水粉 | kg
96 | 133508006 | 冷底子油 | kg
97 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
98 | 140101001.1 | 木蜡油 | kg
99 | 140103002 | 熟桐油 | kg
100 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
101 | 143305003.2 | 乳胶漆 | kg
102 | 143309001 | 丙酮 | kg
103 | 143504021 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg
104 | 143508001 | 脱模剂 | kg
105 | 143520001 | 隔离剂 | kg
106 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
107 | 143903001 | 石油液化气 | 
108 | 144101005 | 建筑胶 | kg
109 | 144101012 | 硅酮结构胶 100mL 单组分 | 支
110 | 144107001 | 乳胶 | kg
111 | 144110001 | 硅酮耐候胶 | L
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
113 | 144116007 | 粘合剂507 | kg
114 | 170301003.1 | 热镀锌方通 | t
115 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
116 | 310904001.1 | 240x53x10仿古青砖片 | 百块
117 | 311101001 | 小青瓦(盖) 180×180×13 | 百张
118 | 311101002 | 小青瓦(底) 200×200×13 | 百张
119 | 311701006 | 黑涂料 | kg
120 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg
121 | 322703001 | 农药 | kg
122 | 322901001 | 种植土 | 
123 | 341101001 | 水 | 
124 | 341103001.1 | 电 | kW·h
125 | 341104001 | 煤 | t
126 | 341508001 | 其他材料费 | 元
127 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元
128 | 341508001.2 | 其他材料费 | 元
129 | 341508003 | 其他材料费 | 元
130 | 341508006 | 其他材料费 | 元
131 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
132 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
133 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
134 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
135 | 350302001 | 回转扣件 | 个
136 | 350302002 | 对接扣件 | 个
137 | 350302003 | 直角扣件 | 个
138 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
139 | 350306001 | 木脚手板（松杂） | 
140 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
141 | 360107003.1 | 600*400球墨铸铁盖板（重载型） | 套
142 | 360502001.1 | 50mm厚植草砖 | ㎡
143 | 370501003 | 枕木 | 
144 | 370905008 | 钢垫板 2.5～5mm | kg
145 | B-C.1 | 小青瓦翘角 | 座
146 | B-C.1 | 7.5#螺纹钢基础预埋件 | 套
147 | B-C.1 | 花岗岩竣工牌 | 块
148 | B-C.1 | 墙面仿青砖分格缝 材料费 | ㎡
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | B-C.2 | 小青瓦叠瓦造型 | 座
150 | B-C.2 | 3.0厚树脂屋脊瓦 | m
151 | B-C.3 | 3.0厚树脂滴水瓦 | m
152 | B-C.3 | 垂花柱 | 个
153 | B-C.4 | 3.0厚树脂瓦翘角 | 个
154 | B-C.4 | 防腐木牌匾 | 块
155 | B-C.5 | 8英寸PVC天沟排水槽 | m
156 | B-C.5 | 定制花岗岩柱墩 | 个
157 | B-C.6 | 成品树脂屋装饰宝顶 | 个
158 | S022705004 | 棉纱头 | kg
159 | S350306002 | 脚手杆（杉木）Φ100 | 
160 |  | ◆商品砼◆
161 | 043104003.1 | 普通混凝土 C20 | 
162 | 043104003.1 | 普通混凝土 C20 | 
163 | 043104003.2 | 普通混凝土 C20细石 | 
164 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
165 | 043104004.1 | 普通混凝土 C25 | 
166 | 043104005 | 碎石 GD40 商品普通砼 C30 | 
167 | 043104005.1 | 普通混凝土 C30 | 
168 |  | ◆配合比◆
169 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
170 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
171 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
172 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
173 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
174 | 800102006 | 水泥砂浆 1∶4 | 
175 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
176 | 801101001 | 素水泥浆 | 
177 | B800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
178 | B800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
179 |  | ◆主材◆
180 | 042702005Z.1 | 50mm厚透水砖 | ㎡
181 | 043117003Z.1 | 细粒式沥青砼AC-13 | 
182 | 050102101.1 | 美国南方松防腐木 | 
183 | 050102102.1 | 美国南方松防腐木 | 
184 | 172500000.1 | DN100 PVC雨水管 | m
185 | 172500000Z.1 | DN200 PVC-U排水管 | m
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 172500000Z.2 | DN300 PVC-U排水管 | m
187 | 213331000.1 | DN100 PVC雨水斗 | 个
188 | 253301001.1 | LED单臂太阳能路灯 | 套
189 | 270606000 | 接地极 | 根
190 | 320301000 | 灌木 | 株
191 | 320701000.1 | 马尼拉草 | ㎡
192 | B-Z.1 | 主材费 | 元
193 | Z270603001.1 | φ12热镀圆钢接地母线 | m
194 |  | ◆机械台班组成◆
195 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
196 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
197 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
198 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
199 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元
200 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
201 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
202 | 140301004 | 汽油 92# | kg
203 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
204 | 140301004 | 汽油92# | kg
205 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
206 | 140301004.1 | 汽油92# | kg
207 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
208 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
209 | 140304001.1 | 轻柴油0# | kg
210 | 341103001 | 电 | kW·h
211 | 341103001 | 电 | kW.h
212 | 341103001.1 | 电 | kW.h
213 | 994701003 | 停滞费 | 元
214 | 994701004 | 折旧费 | 元
215 | 994701004.1 | 折旧费 | 元
216 | 994701004.2 | 折旧费 | 元
217 | 994701005 | 检修费 | 元
218 | 994701005.1 | 检修费 | 元
219 | 994701005.2 | 大修理费 | 元
220 | 994701006 | 维护费 | 元
221 | 994701006.1 | 维护费 | 元
222 | 994701006.2 | 经常修理费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
224 | 994701008 | 其他费 | 元
225 | 994701008 | 其他费用 | 元
226 |  | ◆机械◆
227 | 341509003 | 其他机械费 | 元
228 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 | 台班
229 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
230 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班
231 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
232 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
233 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
234 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
235 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
236 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班
237 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1 | 台班
238 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
239 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
240 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
241 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
242 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
243 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
244 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班
245 | 990705004 | 自卸汽车 装载质量5t | 台班
246 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班
247 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班
248 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班
249 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班
250 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
251 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
252 | 990903004 | 汽车式起重机 提升质量12t | 台班
253 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
254 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班
255 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班
256 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班
257 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N.m | 台班
258 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班
259 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:龙州县粤桂协作水口镇水口社区铸牢中华民族共同体意识项目 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 991318001 | 手推式热熔划线车 | 台班
261 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班
262 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班
263 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班
264 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
265 | 992101001.1 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
266 | 992101001.2 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
267 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班
268 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
269 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
270 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班
271 | 992710001 | 热熔釜溶解车 | 台班
272 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班
273 | 993701001 | 高架车 9m | 台班
274 | 993704001 | 油锯机 | 台班
275 | 993705001 | 打药车（汽车式） 2t | 台班
276 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
277 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
278 | S990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
279 | S990704010 | 载重汽车装载质量15t | 台班
280 |  | 合 计