
广西科文招标有限公司


竞争性谈判文件

项目名称：防城港市动物疫病预防控制中心2025年兽医实验室仪器设备采购项目
项目编号：FCZC2025-J1-990165-KWZB
采 购 人：防城港市动物疫病预防控制中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

             2025年11月21日
目  录

第一章 竞争性谈判公告
2
5第二章 供应商须知


21第三章 采购需求


第四章  评审程序和评定成交的标准
43
第五章 响应文件格式
45
第六章 合同文本
72


第一章 竞争性谈判公告

防城港市动物疫病预防控制中心2025年兽医实验室仪器设备采购项目（FCZC2025-J1-990165-KWZB）

竞争性谈判公告
项目概况
防城港市动物疫病预防控制中心2025年兽医实验室仪器设备采购项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台获取采购文件，并于2025年12月1日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：FCZC2025-J1-990165-KWZB
项目名称：防城港市动物疫病预防控制中心2025年兽医实验室仪器设备采购项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：预算总金额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00）
最高限价：同预算。
采购需求：防城港市动物疫病预防控制中心2025年兽医实验室仪器设备采购，具体内容及要求详见采购需求。
合同履行期限：自合同签订之日起30天内安装调试完毕并交付使用。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业预留项目，参加本项目全部竞标产品的厂家（或供应商）必须为中型、小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判文件
时间：2025年11月21日至2025年11月26日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台。
方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元。
四、响应文件提交
1、首次响应文件提交截止时间：2025年12月1日9点30分（北京时间）
2、地点：广西政府采购云平台。

五、开启
1、首次响应文件开启时间：2025年12月1日9点30分（北京时间）
2、地点：广西壮族自治区防城港市开标2政府采购开标室2。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1、网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西防城港人民政府门户网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、竞标保证金（人民币）：无。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、谈判注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台实行在线电子投标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件递交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
   （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，竞标供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。
   （3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个竞标活动。2）供应商应当在响应文件递交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件递交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、监督部门
名称：防城港市财政局
电话：0770-6102323
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：防城港市动物疫病预防控制中心
地址：防城港市港口区北部湾大道98号
联系方式：郑翔，电话0770-2880710
2.采购代理机构信息
名 称：广西科文招标有限公司
地　址：广西防城港市港口区康晨小区A22-23栋1层
联系方式：卢妍0770-2885505/18677005548
3.项目联系方式
项目联系人：卢妍

电　话：0770-2885505
防城港市动物疫病预防控制中心
广西科文招标有限公司

2025年11月21日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告

	6.2
	本项目不允许转包、分包。

	12.1.1
	资格证明文件

1、营业执照复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2、防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5、《中小企业声明函》（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
4.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价商务技术文件

1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2、竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8、技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

10、供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	1.竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）

2.如供应商做最终报价时改变原竞标报价的，请在广西政府采购云平台系统最终报价模块附件上传变更后的报价明细。

	16.2
	竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 

	17.1
	本项目不收取竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术要求评审中带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为0项，不带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为0项。

	28.1
	(本项目不收取履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件、其他证明材料。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司防城港分公司，质疑联系人：卢工；联系电话：0770-2885505，通讯地址：防城港市港口区西湾广场康晨小区A22-23栋1层

现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	32.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、采购代理服务费收取标准：以（成交金额）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（(货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（(收费基准价格/收费基准价格下浮  / %/收费基准价格上浮  / %）收取。

3、账户名称：广西科文招标有限公司防城港分公司 

开户银行：防城港市区农村信用合作联社营业部

银行账号：892612010101389018

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。

5、本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包、分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“广西政府采购云平台”平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.首次响应文件的退回
22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回
23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。
27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

32.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：广西科文招标有限公司防城港分公司
开户名称：防城港市区农村信用合作联社营业部

银行账号：892612010101389018

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第三章 采购需求
说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。
3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。
4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

    采购预算：人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00）；所属行业：工业。
	标的的名称
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术要求
	备注

	防城港市动物疫病预防控制中心2025年兽医实验室仪器设备


	1
	全自动布鲁氏菌病检测分析仪
	1
	台
	▲1.设备检测原理：设备检测原理基于布鲁氏杆菌病国际OIE诊断标准、动物布鲁氏菌病诊断技术国家标准(GB/T18646-2018)；
▲2.反应时间：满足每个样品检测过程中，混匀时间为≤4分钟的要求，避免部分样品反应时间过长造成假阳性；
3.样品通量：240/小时，能够更好的提高实验室检测效率；
4.样本类型：牛、羊、猪、犬血清等实验室布病检测常用样本类型；
5.样本管：兼容1.5ml尖底离心管、2ml圆底离心管、负压采血管等；
▲6.反应板：>2cm 孔径反应板，符合国标(GB/T18646-2018)对检测过程涂成 2cm 直径的圆形要求；
▲7.设备自动布板、收板，无需人工操作，避免实验过程中手动收板导致的实验室或者人员污染，能够更好的保护人员及实验室；
8.移液装置及精度：≥4道移液装置，具有液面探测功能，能够自行探测试剂或样本液面不同试剂或样本液面高度可以同时上机检测，移液精度：5%，保证移液体积准确性；
▲9.一次性吸头，一样一吸头，避免样本之间的交叉污染;
▲10.一批处理样本数量≤24 份，单块板一批处理样本数量：8份，避免单次处理过多样本导致的样本间交叉污染；
11.过程检测:全流程可满足样本进，结果出;符合国标(GB/T18646-2018)，确保每个样品可按照国标要求进行实验，通过 AI图像识别判读结果，保证结果的准确性，并可定制报告；
12.生物安全防护:
(1)全封闭生物安全置
(2)负压HEPA 排气过滤模块
(3)紫外消毒模块，紫外消毒后可自动关机；
13.温控监测：22±4℃范围，超温预警；
14.计算机接口：USB、以太网或其他等接口连接:
15.生产厂家通过IS09001及IS013485 管理体系认证；
16.生产厂家同时具备兽药 GMP 证书及兽药 GMP 生产许可证。
	

	
	2
	荧光定量PCR仪
	1
	台
	一、技术参数：
▲1.样品容量：96×0.2ml，可使用标准规格的0.1 ml、0.2ml 单管、八联管和96孔板，可更换96孔快速模块、96深孔模块、384孔模块，无须工程师上门，客户可自行更换；
2.加热/冷却技术（温控方式）：蜂窝式半导体模块；
3.升温和降温速率：升温≥5℃/s、降温≥5℃/s；
4.控温温度范围：0－100℃， 控温准确性：≤±0.2℃ ， 均一性：≤±0.4℃；
5.动态温度梯度功能：每个温度梯度≥12个孔的样品，梯度温度孵育时间：相同；
6.温度梯度选择范围：30－100℃， 温度梯度控温准确性：≤±0.2℃；
7.光学检测器：≥6个独立带滤光片的光敏二极管检测器，可特异检测不同激发波段的荧光，有FRET检测功能，用于研究分子(核酸、蛋白等分子)作用；
8.激发光源：≥6 个带滤光片的长寿命LED ，可特异、高效的激发不同激发波段的荧光基团分子（FAM/SYBR，HEX/TET/VIC, Texas Red/ROX, Cy5 等），从而提供检测特异性及检测灵敏度；无须校正；
9.激发/发射波长范围：450－730nm；
10.多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，可同时运行≥6个检测通道；
11.无需ROX荧光素等任何校正试剂，减少试剂费用和后期仪器维护费用；
12.顶部独立光路通道扫描检测，光程一致，光能量一致，彻底消除“边缘效应”，检测时无需用ROX校正，冷光源无需预热，即开即用；
13.显示：主机自带≥8.5英寸超大屏幕彩色触摸屏，内置数据处理器，可独立操作运行，不依赖于计算机运行，外接电脑死机后仪器仍然能够按照已编程序正常运行，并导出实验数据，不需要重新做实验，确保检测数据的数据安全；
14.数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能；
15.数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF；
16.软件可同时对高达5000个不同时间点的测试文件数据进行基因表达分析；
17.数据输出模式：可将实验结果以图形和表格的形式直接打印，也可拷贝后另存为Word, Excel或Powerpoint文件格式，详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，可直接打印或保存为PDF；
18.具有中文和英文控制、分析软件，可自由切换，界面简洁、直观；软件可以实现开盖，无需机械按键操作，减少机械故障，可与自动化工作站相连，实现实验自动化。一套软件可以控制≥4台同品牌荧光定量；
19.具有多板数据合并分析功能，能进行不同实验室反应板之间的校正，确保分析结果准确（须提供软件截图证明）
20.支持Excel格式原始数据输入（方便大通量实验时数据的录入与编辑，需要提供软件操作截图），仅需输入Tm值及运行方式，自动设定PCR程序；支持控制分析软件可在反应前、反应中或运行完成后输入和编辑反应孔的信息，无须设定样品位置，即可运行，可在运行结束后编辑样品设置；
21.支持高分辨熔点曲线分析功能(HRM) （提供分析软件内容截图），熔点曲线分辨率≤0.1°C，可用于基因组水平的未知突变扫描、SNP分型、插入/删除及其他突变筛查；可测定未知样本的DNA甲基化百分比水平；
22.仪器具有终身免维护功能，出厂前校正，开箱即用，无需调试，在运输、搬动后无需再次校正，节约实验室的使用成本搬动，适用于移动P2、P3实验室；
23.具有原厂专用食品致病菌快速分析软件模块，用于微生物致病菌检测时，无需人工核对Ct值，软件可自动判读阴性/阳性/pcr抑制/无效等结果；
24.病原菌检测试剂质控功能：仪器仪器自带质控功能，试剂盒Taqman 双链探针设计保证目标菌检测的超强准确度和灵敏度；具备去除游离DNA干扰配套试剂，试剂盒带有阴性质控和阳性质控，保证测试结果的准确性。
二、配置：快速梯度荧光定量PCR仪主机1台、96孔梯度模块1个、中文和英文软件1套、原装8联管1包。
	

	
	3
	Ⅱ生物安全柜
	5
	个
	技术参数
1.显示方式：LCD；
2.气流方向：70%循环、30%排放；
3.环境温度（℃）：10~30；
4.相对湿度（RH）：≤85%（25℃时）；
5.主过滤器类型：ULPA排气过滤器类型：HEPA；
6.主过滤器效率（％）：≥99.999(针对0.1~0.2µm的微粒系)；
7.排气过滤器效率（％）：≥99.99(针对0.3µm的微粒系)；
8.流入气流平均流速（m/s）：0.5~0.6；
9.下降气流平均流速（m/s）：0.35；
10.下降气流控制精度（m/s）：±0.015；
11.风速分辨率（m/s）：0.01；
12.噪音水平dB（A）≤67；
13.振动半峰值（µm）：≤5；
14.照度（Lx）：≧650；
15.排风量：800m3/h；
16.功率（W）：1200；
17.HEPA（ULPA）状态自动检测功能，HEPA（ULPA）失效预、报警功能，HEPA（ULPA）破损报警功能；
18.独立的低风速报警技术；
19.全程跟踪、多参数监控技术。实测风速、压差、风量、ULPA/HEPA运行状态以及时间参数的中文可视、声、光报警，可以操作人员提供全方位的设备运行状态的安全隐患警示；
20.前窗高度超限声光报警；
21.工作区尺寸（mm）：1600*635*655mm；
22.外型尺寸（mm）：1900*820*2370mm；
23.净重（KG）：250。
	

	
	4
	生物显微镜
	1
	台
	一、显微镜参数要求：
1、光学系统：新国际标准无限远光学系统，齐焦距离≥50mm，数值孔径更大，在呈现高对比度及最小杂光的清晰图象的同时，工作距离更长，可放置各种厚度不规则的标本。
2、主机：放大倍率：40-1000倍；可选择搭载的原厂附件有成像分析系统、相差附件、荧光附件、偏光附件、暗场附件等。
3、主机下方配备液晶显示器，照明亮度、LIM系统（智能光强管理功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别）、倍率及ECO模式等信息显示在液晶屏上，无需改变观察姿态；
4、目镜：符合人机学的目镜筒，带有目镜筒固定螺钉，10X目镜超宽视野≥20mm，可有45°的倾角调节，瞳孔距离：50-75 mm,三目筒，分光比：50:50，相机端口内置0.55X中继镜，C型接口；
5、物镜转换器：≥五孔多功能物镜转换器；
6、粗/微调焦：双侧粗细调整，上限高度限定避免撞到玻片，调焦行程：向上2mm/向下13mm，微调0.2mm/转，粗调37.7mm/转，粗动扭力矩手轮可调，再定焦功能（带止动器）；
7、聚光器调焦行程：27mm；长调焦行程，图象的的对比度调节范围更宽，内置视场光阑；聚光镜NA 1.25。
8、载物台：更符合人机学的低位载物台设计，载物台的高度为135mm，右手柄转式载物台，手柄在载物台移动时总是保持在同一位置，载物台手柄的高度与松紧度可调；内置式传动机构，带XY位移指示尺，超硬防蚀铝涂层表面。
9、照明系统：采用长寿型LED灯设计，使用寿命60000小时，并携带LIM光强管理系统和ECO模式；
10、提供最佳数字成像照明的内置“复眼”光学系统：该复眼照明系统，可获得高度均匀的照明，使图象视场边缘有效避免光强度损失！图象亮度均匀平整，清晰度更高；
11、整体的防霉结构设计：利用专业镀膜防霉技术在镜体、目镜筒和物镜都做了专业的防霉处理；能保证仪器及光学系统长久有效的防霉；
12、配4X，10X，40X，100X多功能高级物镜：
①4X   N.A. 0.10, W.D. 30 mm，1个；
②10X  N.A. 0.25, W.D. 7mm，1个；
③40X  N.A. 0.65, W.D. 0.65 mm，1个；
④100X Oil N.A. 1.25, W.D. 0.23 mm，1个；
13.内置色温平衡片；
14.配备AC适配器及电源线可内置收纳；
15.整体重量低至6.0KG。
二、配套显微成像分析系统:
1.像素：≥1600万像素彩色；
2.芯片：≥1/1.2英寸彩色COMS芯片；
3.像素尺寸：单个像素尺寸≤2.9μm；
4.曝光时间：1m sec~10 sec；
5.图像分辨率：1920x1080 Pixels；
6.预览速度：全分辨率预览速度≥30fps；
7.一体化输出：相机内置控制程序；USB模式下，直接联机输出。
三、高级图像分析处理软件
1.建立在windows10系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高；
2.硬件控制：支持各类显微镜；
3.图像采集：支持动静态图像拍摄、Z序列图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据；
4.大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的进行无缝拼接大面积图像。可通过手动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测；
5.通道合并：荧光及明场图像叠加；
6.图像处理：RGB颜色调整、对比度、改善图像的锐度和细节；
7.手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器；
8.配套专用显微镜接口和专用相机接口套件；
四、配套硬件工作站：i5处理器，8G内存，500G硬盘,22寸液晶彩显。
	

	
	5
	恒温培养箱
	1
	个
	1.电源电压：220V、50Hz；
2.加热方式：电热膜；
3.控温范围：RT+5～65℃、恒温波动度：±0.5℃、温度分辨率：0.1℃；
4.输入功率：560W；
5.内胆尺寸（mm）： 500×500×650；
▲6.培养皿样品托盘：采用冷轧钢板长≥425*宽375*高8mm，650度以上高温绝缘防腐涂层，压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、经650度以上烧制后表面涂层具有耐刮防腐特点，用尖锐金属利器刮擦不脱落后并倒入98%浓硫酸或者盐酸不发生反应（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}，竞标时必须在响应文件提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标;否则视为无效响应；
7.载物托架（标配）：3块；
8.定时范围：1-9999 min；
9.基本配置：主机一台、销售保单一份、5年质保保修卡一张、说明书一份、本地销售保单一份；
	

	
	6
	酶标仪
	2
	台
	1.检测模式：光吸收和光吸收全波长扫描；
2.光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；
3.波长选择：激发双光栅，杂光率<0.001%；
4.适用板型：6-384孔板、PCR板、卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）；
▲5.可以升级。采用模块化设计，多种功能模块选择，包括：最多两个双光栅单色系统、比色皿光路、荧光顶部、荧光底部、光吸收、时间分辨荧光、化学发光等，模块配置灵活，可自由选配；
6.多点测量：每孔多至225点信号均一化处理；
7.检测器：配备紫外光电二极管PDT（光吸收）；
8.多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物；
9.主机免费标配加样器接口，可现场升级自动加样器；
10.振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调；
11.温度控制：室温+5℃～42℃；
12.自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合；
13.光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增；
14.光栅波长准确性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）；
15.光栅波长重复性：<±0.3nm（230-315nm），<±0.5nm（316-1000nm）；
16.光吸收检测分辨率：0.0001 OD；
17.光吸收测量范围：0-4 OD；
18.光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差；
19.测量准确性：< 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；
20.测量精确性：< 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）；
21.操控软件具备图形界面，拖放式操作，可以实时显示工作流程，显示测量参数和结果，可与EXCEL兼容，能直接用EXCEL对实验数据进行各种分析；
22.具备光谱扫描功能，具备DNA/RNA浓度及纯度计算和标记效率功能；
23.预设多种实验模板可直接调用。
配置要求：
1.主机  1台
2.双光栅光路  1套
3.全波长光吸收模块  1个
4.振荡模块  1个
5.温度孵育模块  1个
6.操控软件  1套
	

	
	7
	微量震荡器
	1
	台
	技术参数
1.电机类型：无刷电机；
▲2.振幅：4mm；
▲3.转速范围：100-1200rpm；
▲4.定时范围：1min-8h；
5.转速显示：LED数字显示；
6.时间显示：LED数字显示；
7.处理量：96孔板/酶标板/细胞培养板*2；
8.使用环境温度：5-40°C；
9.环境湿度(相对)：80%；
10.防护等级：IP21；
11.输入电源：DC12VAC100-240V；
12.电机输出功率：20W；
13.外形尺寸(WxDxH)：180x150x90mm；
14.重量：2.5kg。
	

	
	8
	单通道移液器
	4
	支
	1.采用Perfect Piston"系统的高科技材质，重量轻(仅约80g)，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；
3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损(RSI)；

4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；
5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

6.四位数字放关体积显示，可精准设置移液体积力体积视窗位置合理(在前面)，便于移液观察，可单手设定体积及操作；
7.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更心泛；

8.颜色标识移液器量程10)RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪  配置：10-100ul。
	

	
	9
	单通道移液器
	4
	支
	1.采用Perfect Piston"系统的高科技材质，重量轻(仅约80g)，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；
3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损(RSI)；

4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；
5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

6.四位数字放关体积显示，可精准设置移液体积力体积视窗位置合理(在前面)，便于移液观察，可单手设定体积及操作；

7.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更心泛；

8.颜色标识移液器量程10)RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪  配置：100-1000ul。
	

	
	10
	八通道移液器
	2
	支
	1.采用Perfect Piston"系统的高科技材质，重量轻(仅约80g)，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；
3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损(RSI)；

4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；
5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

6.四位数字放关体积显示，可精准设置移液体积力体积视窗位置合理(在前面)，便于移液观察，可单手设定体积及操作；

7.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

8.颜色标识移液器量程10)RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪  配置：10-100ul。
	

	
	11
	卧式冰柜
	1
	台
	1.样式：卧式；
2.容积≥485L；
3.温度范围：-10℃～-25℃；
4.外部材料：喷涂钢板；
5.内部材料：304不锈钢；
6.测试孔：1个，直径25mm；
7.脚轮：4个；2个万向脚轮带刹车；
8.压缩机：品牌压缩机1个；
9.制冷剂：采用碳氢制冷剂；
10.显示方式：LED数码显示屏；
11.温度控制：采用微电脑控制系统；电子温度控制及显示，精度0.1℃；
12.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
13.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警48小时；
（2）键盘锁定、密码保护功能；
（3）断电保护、延时启动功能；
（4）标配2个门挂锁。
	

	
	12
	超低温冰箱
	1
	台
	1.样式：立式；
2.容积：≥690L，根据实际场地需求，产品外部尺寸＜1250*980*2000（mm）；容量≥50400份样本2ml冻存管；
3.制冷系统：独立双系统制冷；一套系统故障，另一套系统可维持箱内温度在-70℃以下；
4.温度范围：-40℃～-86℃；
5降噪设计：在产生噪音的位置装有减震材料，机组周围装有防火吸音棉；
6.材质：外部材料：喷涂钢板；内部材料：304不锈钢板。
7.保温材料：高密度聚氨酯发泡，保温材料厚度≥100mm，VIP隔热材料厚度≥25mm；
8.外门：1扇，材质为喷涂钢板；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡；
9.内门：2扇，材质为304不锈钢；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡；
10.搁板：3层,材质为304不锈钢，可调节高度；
11.把手：外门1个可拆卸式门把手；内门2个压紧式门把手；
12.脚轮：4个，无需额外固定脚可直接做为调平固定脚。
13.检测孔：2个，直径≥25mm；
14.门封条：整机共设计4道硅胶材质门封；
15.压缩机：进口品牌压缩机2台。
16.显示面板：
（1）显示：液晶触摸屏尺寸≥7英寸。
（2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态、设备运行状态、； 
（3）屏幕显示温度历史曲线、异常信息、开门信息可直接查询及通过标配的USB接口下载；
（4）用户可根据实际需求选择“高性能模式”或“节能模式”进行切换；
（5）“授权模式”“普通模式”两种权限管理方式供用户选择。
17.温度控制：采用微电脑控制系统，调节精度为0.1℃。
18.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警。
19.报警方式：具备声光报警方式；所有报警可通过标配的远程报警端口实现远程报警。
20.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警72小时，具备电池寿命提醒功能；
（2）标配独立电源开关，具备键盘锁定、密码保护、断电保护、断电记忆、宽电压功能。
21.其实功能：标配文件插槽、手写板、报警指示贴、标配USB数据接口、RS485接口、远程报警接口。
	

	
	13
	冰冻研磨仪
	1
	台
	技术参数
1、时间设定：0秒-9999秒；
2、频率设定：0—70Hz；
3、额定功率：375W；
4、夹具行程：32mm(垂直)；
5、制冷温度：-25℃到室温可调；
6、可兼容样品量： 2ml*24 5ml*12；
7、电源：AC (220±22)V，<2.5A；
8、外形尺寸（mm）: 450*345*410；
9、仪器重量（kg）：47。
	

	
	14
	全自核酸提取仪
	1
	套
	样品通量：1-32；
▲2.处理体积：30~1000ul；
3.提纯孔间差：CV<5%；
4.裂解温度：室温~120℃；
5.洗脱温度：室温~120℃；
6.升温时间：室温~120℃≤4分钟；
▲7.振荡混合：10档速度可调，多种混合方式；
▲8.程序管理：软件拥有加密功能，防止篡改程序或误删程序；
9.操作界面：7寸触摸屏，3个快捷键，外接鼠标；
10.仪器扩展接口：标准USB，以太网口，无线wifi；
11.照明系统：有。
▲12.净化消毒：设有净化过滤系统，有效降低气溶胶等交叉污染风险；
13.条形码扫描：支持外接扫描枪，扫描后自动识别程序
14.外形尺寸：40×47×45cm（长×宽×高）。
配置清单
1.全自动核酸提取仪主机   1台
2.电源线                 1个
3.鼠标                   1个
	

	
	15
	凝胶成像仪
	1
	台
	1.CCD分辨率：≥500万真实的物理像素（2592 x 1944）；
2.CCD动态范围：3.6 OD；
3.CCD灰阶：12bit，4096个灰阶；
▲4.智能化镜头成像技术：大景深镜头自动清晰对焦，放入样品，即可拍照，无需手动或软件对焦；
▲5.全封闭暗箱：高质量的环氧金属外壳，耐用，抗腐蚀
6.一体化设计：内置平板电脑，操作简便、方便维护，不需要外接电脑；一体化组装，无需安装，开箱即可使用；
7.白光光源：双侧反射白光；
▲8.双侧反射蓝光光源（470nm），用于SYBR Green、SYBR Safe、Goldview等EB替代染料的激发，对操作人员、凝胶和样品无损伤；
9.紫外透射灯箱：302nm透射紫外推拉式灯箱，强度可调；
10.选配紫外/白光转换屏；
11.滤光片：标配黄色EB滤光片（590nm），可选择红色（676nm）、绿色（572nm）和蓝色（497nm）滤光片；
12.滤光片轮：电动滤光片轮，3个位置，可通过软件的拍照模式自动切换滤光片；
13.成像面积：24.0 X 20.0 cm；
14.内置平板电脑：可通过触摸屏或鼠标控制操作软件；
15.拍照软件，向导式操作，易学易用，用户可实时图像预览，调节曝光时间，放大和缩小拍照视野，进行对比度调节，注释等等；
16.分析软件功能，可自动识别条带和泳道，进行多重定量分析；具有分子量计算等功能；
15. 体积小巧36 x 32 x 64 cm，节省空间。
	

	
	16
	超纯水系统
	1
	套
	1.进水要求：城市自来水
2.纯水水质（三级水）：电导率≤进水电导率x2%、有机物去除率>99%，当分子量>200道尔顿时、颗粒和微生物去除率>99%、产水量（25℃）≥28升/小时、瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时）
3.超纯水水质（一级水）：电阻率18.25MΩ.cm@25℃(符合GB6682-92国家实验室一级用水标准)、重金属离子＜0.01ppb、细菌：＜0.01cfu/ml 、颗粒物（＞0.22μm）＜1/ml 、总有机碳(TOC)＜3ppb、热原(内毒素)：<0.001Eu/ml、核糖核酸酶（RNases)<1pg/ml、脱氧核糖核酸酶（DNases)：<5pg/ml
4.性能特点: 具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择、取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量、超纯水取用时，如低于您对水质要求的设定值，系统将使超纯水循环净化，直到水质达标、定量取水功能，从10ml-999999ml任意设定、定质取水功能，从1-18.25 MΩ.cm任意设定、在线三路水质监控，实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度 、三路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定) 、高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.02cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性、PP、AC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯、UF超滤膜的使用寿命均可自行判断（寿命可设定），并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期、耗材均带有编码，系统可储存和查看耗材更换信息 、系统具有完善的报警管理功能，主要管理进水、纯水及超纯水水质、进水压力和所有耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示并储存当前报警信息、具有超纯水内循环功能，循环功能可根据要求，随时开启或关闭、具有超纯水全管路加药消毒系统，可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污、系统可自动储存历史系统报警、历史取水水质信息、耗材使用情况等记录，通过USB Host数据接口进行数据的导出，实现数据的可追溯性、自主研发的控制系统，系统具有7寸触摸屏，具有远程监控和通讯数据传输功能，具备远程取水功能，操作界面可显示、系统具有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗中的间隔时间和持续时间可设置、主机内置12升压力纯水箱，节省实验室空间；
▲5.仪器外壳和液体收集托盘采用防腐耐强酸如硫酸、盐酸材料，并具备防静电功能，安装验收时现场检测测试；
▲6.管道材料耐液体化学试剂性能测试无可见变化，

竞标时须在响应文件提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标，否则视为无效响应；
▲7.废液收集托盘含底座、10升收集装置：托盘采用冷轧钢板长≥425*宽375*高8mm，650度以上高温绝缘防腐涂层，压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、经650度以上烧制后表面涂层具有耐刮防腐特点，用尖锐金属利器刮擦不脱落后并倒入98%浓硫酸或者盐酸不发生反应（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}、竞标时须在响应文件提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标，否则视为无效响应；
8.基本配置：超纯水主机1 台、预处理纯化柱1根、颗粒活性炭纯化柱1根、活性炭棒纯化柱1根、RO反渗透膜1根、双连体超纯化柱1组、 0.2μm终端过滤器1个、(185&254nm)双波长紫外灯组件1 套、MWCO5000D UF超滤组件1个、内置压力水箱 1 个 、附件包、说明书等辅助工具 1 套、废液托盘一个，5年质保保修卡一张、本地销售保单一份。
	

	
	17
	电热鼓风干燥箱
	1
	套
	1、电源电压：220V 50Hz； 
2、控温范围：RT+10~250C； 
3、恒温波动度：土1。C；  
4、温度分辨率：0.1C 。 
▲5、高温托盘材质：绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、采用高温650度以上烧制涂层具有耐刀刮不脱落性能，经过金属尖锐器具剐蹭后导入98%浓硫酸、盐酸不发生反应（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）竞标时须在响应文件提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标，否则视为无效响应；
6、输入功率：2070W ；
7、内胆尺寸 (mm)WXDXH ：550X450X550； 
8、载物托架 (标配) ：2块；
9、定时范围 ：1-9999 min。
▲10、配置：主机一台，托架2块、防腐高温托盘1块、电源线一根、五年质保保修卡一张、说明书一份、合格证一张。
	

	
	18
	高压灭菌器
	2
	台
	技术参数
1.适用范围：微生物实验室用培养基、玻璃器皿、无菌水制备、植物无菌土壤制备等灭菌；
2.结构容积：立式结构底部带脚轮，容积≥80L，DN350*895H；
3.容器材质：06Cr19Ni10(SUS30408)，腔内采用满足GMP的0.4um以下镜面抛光表面处理工艺；
4.容器设计压力和温度：设计压力≥0.42Mpa，设计温度≥153℃，安全阀整定压力≥0.26Mpa；
▲5.容器快开门：上翻盖快速拨杆联锁，口部钢圈厚度≥38mm，盖部钢圈厚度≥24mm（竞标时必须提供设计截图做为佐证）；
6.安全联锁装置：圆周均布锁紧爪锁紧结构，锁紧爪≥12个，可保证联锁安全和长期使用不变形（广义轴定律1/4圆内3个爪）；
7.灭菌温度和压力：最高135℃（可要求138℃）（GB8599国标要求），≥0.25Mpa（GB8599国标要求）；
8.显示分辨率及均匀度：温度±0.1℃，压力±0.1Kpa；
9.温度设定：灭菌温度范围105℃～135（可要求138）℃，溶解温度范围60℃～100℃，保温温度范围45℃～65℃，解锁温度范围60℃～95℃；
10.时间设定：灭菌时间范围1-9999min，溶解时间范围1-9999min，保温时间范围1-9999；
11.排气方式：100℃～120℃可设置，有不排、≥8级脉动微排、全排方式，排气过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式；
12.灭菌模式：液体模式，液体保温模式，溶解保温模式，器械模式，器械+干燥模式，废弃物模式，可对琼脂加热、融化、保温；
13.流程控制：自动控制注水→升温→蒸汽自检（智能脉动排气）→加压→灭菌→减压→干燥或保温→冷却→结束，显示”End“并蜂鸣提示；
14.保温功能：带灭菌后保温功能，以防止琼脂糖灭菌后降温固化无法分装；
15.存储系统：可存储最大≥80组用户创建程序，分配于≥6种程序模式。修改程序参数并保存，断电记忆不丢失；
16.用户管理：万能密码计算可解决用户忘记密码的后顾之忧。U0到U9九个密码用户分用户、管理、工程师三级管理权限；
17.预约功能：北京时间预约，可预约未来任何时间点；
18.校验支持：人性化设计的压力表和安全阀快拆连接，无需工具便可拆卸安装；
19.物品监控：系统支持物品温度独立监测传感器接入功能，实时监测溶液内部温度（根据采购人实际需求增配)；
20.设备安全状态：无需靠近设备即可知运行状态，呼吸灯实时反馈系统正常和故障，银光条提示设备运行和停止状态；
21.安全联锁保护：闭盖位置状态和锁紧位置状态和插销位置状态都检测到符合要求才升压工作，压力归零才解除插销；
22.缺水保护：配备防干烧保护干烧自动切断加热并报警锁定，同时水位传感器实时监测胆内用水缺水自动返回待机界面；
23.超压与超温保护：压力和温度三重保护，若出现超过设定的压力或升温异常或温度上升无压力迅速加热断电并报警提示；
24.电气安全：具有过流,短路保护,漏电保护，除加热器外执行器件采用≤36V安全电压以降低漏电的风险；
25.电源：220V±10%/50HZ±1%，10A，≥3500W；
26.附件：标配不锈钢提篮2个、内排废气收集壶1个、二次废气收集桶1个、排水管1根、废气排气管1根、排水方盘1个。
	

	
	19
	微孔板离心机
	1
	台
	1.最高转速：2500rpm/min；
2.转速相对偏差：≤10%；
3.容量：2X96孔PCR板；
4.最大相对离心力：500xg；
5.尺寸(WxDxH)： 190x220x186mm；
6.重量：2.1kg；
7.电源：AC120V/AC220V,50/60Hz；
8.功率：110W；
9.噪音：≤70dB；
10.环境温度：5°C-40°C；
11.相对湿度：＜85%；
12.大气压力：860hPa-1060hPa。
	

	
	20
	金属浴
	2
	个
	1.温度控制范围可以从室温+5℃-120℃；
2.支持计时和连续控制功能；
3.双显示屏方便监控温度和时间；
4.多种承载模块类型可选，更换便捷；
5.内置过温保护功能，安全稳定；
6.配置保温功能模块罩，防止热量散失，精准控温。
三、技术参数：
1.功能：加热；
2.显示：LED；
3.温度范围[℃]：室温+5~120；
4.温度设定范围[℃]：25~120；
5.温度精度[37℃] [℃]：±0.5；
6.温度均一性[37℃] [℃]：±0.5；
7.加热功率[W]：160；
8.最高耐受温度[℃]：140；
9.承载模块尺寸[mm]：150×95；
10.控制方式：连续工作/定时控制；
11.时间设定范围：0~99h59min；
12.电源：110/220V, 50/60Hz；
13.外形尺寸[mm]：175 x 290 x 85mm；
14.整机重量[kg]：3（不含承载模块）；
15.工作温度[℃]：10~40；
16.工作湿度[% RH]：<80。
	

	
	21
	掌上离心机
	2
	台
	1.最大转速：12000rpm；
2.最大相对离心力：
6708×g-1.5/2ml；
6596-7490×g-PCR8联管。
3.容量：
3.1转子容量：
0.5/1.5/2mL×12；
0.2mL×44 PCR管；
0.2mL×4 PCR 8联管；
3.2适配器容量：
2mL转0.5mL适配器；
2mL转0.2mL适配器；
4.时间设置范围：10s-20min；
5.电机类型：直流电机；
6.功率：AC100-240V/50Hz/60Hz  30W；
7.噪声：≤58dB；
8.尺寸（长x宽x高）：210×180×130mm；
9.重量：＜1.5kg。
	

	
	22
	涡旋混匀器
	2
	台
	1.电压：100-120V/200-240V，50/60Hz；
2.功率：60W；
3.振荡方式：圆周；
4.周转直径：4mm；
5.电机类型：罩极电机；
6.电机输入功率：58W；
7.电机输出功率：10W；
8.速度范围：0-3000rpm；
9.转速显示：刻度；
10.运行方式：连续运转/点动；
11.外观尺寸[长×宽×高]：127×130×160mm；
12.重量：2.0kg；
13.允许环境温度：5－40℃；
14.允许环境湿度：80%RH；
15.外壳防护等级：IP21。
	

	
	23
	电泳仪
	1
	套
	一、技术参数
（1）电泳电源
1.输出范围:
电压：10-300 V；
电流：0.01-2.5 A；
功率：1-75 W
2.输出类型   恒压、恒流；
3.有暂停/继续功能；
4.有断电后自动恢复功能；
5.输出插孔:4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。
（2）Wide Mini Sub-cell宽式水平电泳槽
1.凝胶盘：带有荧光标尺的紫外线透光；
2.凝胶盘大小： 15*7cm、15*10cm可选；
3.多种不同大小的手铺胶选择；
4.适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳；
5.彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上；
6.底座侧面的箭头指示运行方向，可确保凝胶的方向正确；
7.通过基部上的拉环，可轻松移除盖子，从而减少缓冲液溢出量，还可防止盖位置不正确；
8.电极拆卸方便，简化了清洁工作；
9.透明的材料结构，可随时观察实验动态。
二、配置
1.基础电泳电源1台；
2.水平槽单元1套、紫外透射槽 1个、15*10cm制胶板 1个、梳子（15和20孔）各1把。
	

	
	24
	电子分析天平
	1
	台
	1.技术指标：
1.1 量程/精度：50g/0.01mg + 100g/0.1mg (双量程、双精度）；
1.2 重复性(mg)：±0.03/±0.1；
1.3 线性误差(mg)：±0.03/±0.2；
1.4 称盘尺寸(mm)：Φ90；
1.5 外形尺寸(mm)：345×223×331。
2.主要性能特征：
2.1 使用世界领先的单体模块电磁力传感器，是不使用簧片的均一构造，与原来的分体式传感器相比【响应性】、【温度特性】、【整体性】、【均衡性】大幅提高；
▲2.2 内置温度触发提示校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），温差可设定控制范围是0.1-3摄氏度。内置时间触发提示校准功能，设定的时间变化达到时，天平会自动使用内置砝码校准（无需手动操作），时间可设置范围为1-300分钟；
2.3 七级防震干扰滤波及六级灵敏度感量级别、四级速率可调功能。用户可根据实验室环境和自己的实际需要来调整天平的抗震干扰等级及灵敏度，以达到参数最佳、最优化的试用效果；　
2.4下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求；
2.5 LCD大界面显示；
2.6称重稳定时间3级可调；
2.7 内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响；　
2.8 具有克、克拉、盅司等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝；
2.9 RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机；
2.10 开关机自动锁定当前应用模式；　
▲2.11 内置日期、时间可调功能，可设置密码，有二级管理权限。
2.12 内置温度显示功能；　
2.13 安装插件，PC端天平数据可直读；
2.14手提式手柄，可以安全、轻松的搬运天平；
2.15人性化随机配件箱，方便砝码、手套等随机及防止丢失。
3.称量应用模式
3.1 百分比称重功能；       
3.2 动物（动态）称量功能；   
3.3 设定物体称量计数功能；  
3.4 成本结算（计价）功能； 
3.5 上下限检重功能；        
3.6 毛、净、皮称量功能 ；   
3.7 峰值保持功能；          
3.8 累计功能；
3.9 密度称量程序自动换算直读功能。
4.详细配置：
4.1 天平主机：1台；
4.2 托盘、屏蔽罩：1套；
4.3 说明书、合格证、保修卡：1套；
4.4 手套：1对；
4.5 外部测试砝码：1个（F1级）；
4.6 数据线：1条；
4.7 下称勾：1个；
4.8 电源：1个；
4.9 防静电防尘罩：1个。
	

	
	25
	冰箱
	1
	个
	1.样式：立式双门；
2.容积≥1006L；
3.噪音值：≤53dB；
4.箱内温度：2℃～8℃；
5.外部尺寸（宽*深*高）：1220*860*1885（mm）；内部尺寸（宽*深*高）：1100*684*1325（mm）；
6.外部材料：喷涂钢板；内部材料：喷涂钢板；
7.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜；
8.网架：数量10个，可调高度，带标识条；
9.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，带2个调平脚；
10.测试孔：1个；
11.制冷系统：冷凝器：内置丝管冷凝器；蒸发器：翅片式蒸发器。
12.感温盒：1个；
13.风道设计：循环风冷背吹技术；
14.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据；精准的电子温度控制及显示，精度均达到0.1℃；
15.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警；
16.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式；
17.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警48小时；
（2）温控器探头故障安全运行模式；
（3）具备键盘锁定、密码保护、断电保护、断电记忆、宽电压功能。
18.其他配置：
（1）标配2个暗锁设计；
（2）内设LED冷光源照明灯；
（3）冷凝水自蒸发设计；
（4）标配自动回弹门体。
19.售后质保：整机质保三年。
	

	
	26
	移液工作站
	1
	套
	1.技术参数
1.1 板位数：4；
1.2 移液通道：8/96通道；
1.3 技术原理：空气置换；
1.4 可用孔板规格：SBS标准的24/96/384深孔、浅孔板
1.5 系统：标配8寸安卓平板电脑，软件自适应主流尺寸平板；
1.6 通讯方式：CAN通讯；
1.7无线控制：仪器内置蓝牙模块，可以通过蓝牙与仪器无线连接。

2.产品特点
2.1 多种规格移液头更换方便，无需拆卸螺丝即可快速更换；
2.2 软件高度灵活，包含连续分液、混匀、梯度稀释、洗涤等特殊过程；
2.3 包含耗材库、液体库等信息，可快速调取参数，减少匹配时间；
2.4 蓝牙无线连接，可以数据线连接操作，满足不同使用场景；
3.配置清单
3.1  全自动样本处理系统主机    1台
3.2  移液头                    1个
3.3  安卓平板电脑              1台
3.4  数据线                    1根
3.5  电源线                    1根
3.6  200µL枪头盒              各1盒
	

	
	27
	可调间距多道移液器
	1
	支
	1.采用Perfect Piston"系统的高科技材质，重量轻(仅约80g)，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；
3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损(RSI)；

4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；
5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

6.四位数字放关体积显示，可精准设置移液体积力体积视窗位置合理(在前面)，便于移液观察，可单手设定体积及操作；

7.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

8.颜色标识移液器量程10)RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪  配置：5-100ul。
	

	
	28
	立式蒸汽灭菌器
	1
	台
	技术参数
1.适用范围：微生物实验室用培养基、玻璃器皿、无菌水制备、植物无菌土壤制备等灭菌；
2.结构容积：立式结构底部带脚轮，容积≥80L，DN350*895H；
3.容器材质：06Cr19Ni10(SUS30408)，腔内采用满足GMP的0.4um以下镜面抛光表面处理工艺；
4.容器设计压力和温度：设计压力≥0.42Mpa，设计温度≥153℃，安全阀整定压力≥0.26Mpa；
5.容器快开门：上翻盖快速拨杆联锁，口部钢圈厚度≥38mm，盖部钢圈厚度≥24mm（投标时必须提供设计截图做为佐证）；
6.安全联锁装置：圆周均布锁紧爪锁紧结构，锁紧爪≥12个，可保证联锁安全和长期使用不变形（广义轴定律1/4圆内3个爪）；
7.灭菌温度和压力：最高135℃（可要求138℃）（GB8599国标要求），≥0.25Mpa（GB8599国标要求）；
8.显示分辨率及均匀度：温度±0.1℃，压力±0.1Kpa；
9.温度设定：灭菌温度范围105℃～135（可要求138）℃，溶解温度范围60℃～100℃，保温温度范围45℃～65℃，解锁温度范围60℃～95℃；
10.时间设定：灭菌时间范围1-9999min，溶解时间范围1-9999min，保温时间范围1-9999；
11.排气方式：100℃～120℃可设置，有不排、≥8级脉动微排、全排方式，排气过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式；
12.灭菌模式：液体模式，液体保温模式，溶解保温模式，器械模式，器械+干燥模式，废弃物模式，可对琼脂加热、融化、保温；
13.流程控制：自动控制注水→升温→蒸汽自检（智能脉动排气）→加压→灭菌→减压→干燥或保温→冷却→结束，显示”End“并蜂鸣提示；
14.保温功能：带灭菌后保温功能，以防止琼脂糖灭菌后降温固化无法分装；
15.存储系统：可存储最大≥80组用户创建程序，分配于≥6种程序模式。修改程序参数并保存，断电记忆不丢失；
16.用户管理：万能密码计算可解决用户忘记密码的后顾之忧。U0到U9九个密码用户分用户、管理、工程师三级管理权限；
17.预约功能：北京时间预约，可预约未来任何时间点；
18.校验支持：人性化设计的压力表和安全阀快拆连接，无需工具便可拆卸安装。
19.物品监控：系统支持物品温度独立监测传感器接入功能，实时监测溶液内部温度（需出厂购)；
20.设备安全状态：无需靠近设备即可知运行状态，呼吸灯实时反馈系统正常和故障，银光条提示设备运行和停止状态；
21.安全联锁保护：闭盖位置状态和锁紧位置状态和插销位置状态都检测到符合要求才升压工作，压力归零才解除插销；
22.缺水保护：配备防干烧保护干烧自动切断加热并报警锁定，同时水位传感器实时监测胆内用水缺水自动返回待机界面；
23.超压与超温保护：压力和温度三重保护，若出现超过设定的压力或升温异常或温度上升无压力迅速加热断电并报警提示；
24.电气安全：具有过流,短路保护,漏电保护，除加热器外执行器件采用≤36V安全电压以降低漏电的风险；
25.电源：220V±10%/50HZ±1%，10A，≥3500W；
26.附件：标配不锈钢提篮2个、内排废气收集壶1个、二次废气收集桶1个、排水管1根、废气排气管1根、排水方盘1个；
	

	
	29
	冰箱
	2
	台
	1.冷藏室容积：≥189L。
2.冷冻室容积：≥179L。
3.制冷方式：冷藏室，风冷；冷冻室，直冷。
4.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。
5.外部材料：喷涂钢板。
6.内部材料：喷涂钢板。
7.门体：上门为发泡玻璃门，双层中空玻璃带电加热功能，下门为发泡门体。
8.内部结构：冷藏室≥3层搁架；冷冻室≥2层搁架，≥6个PS材质抽屉。
9.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计,带2个调平脚。
10.检测孔：2个；冷藏室与冷冻室各1个。
11.压缩机：高效全封闭压缩机，数量2台。
12.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示，精准的电子温度控制及显示，精度0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据。
13.安全系统：
（1）键盘锁定功能；
（2）双门双锁；
（3）冷藏室、冷冻室采用独立挂锁孔设计，可装配挂锁；
（4）断电记忆功能；
（6）开机延时、停机间隔保护功能；
14.报警系统：开门报警、高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
15.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
16.特色功能：
（1）冷藏室内设LED照明灯；
（2）冷冻室标配1个具备泄压功能的铝合金门把手；
（3）标配USB接口；
（4）标配TTL接口。
	

	
	30
	全自动装枪头机
	1
	套
	一、配置
1.主机1台；
2.电源线一根、配套工具一份；
3.快拆式下料管1个、10ul下料头一个、200ul下料头一个。
二、技术参数
1.Plc控制系统，优于单片机，所有易损件都是在外部，更换方便，不需拆整机，可拆联接，非胶水粘贴；
2.两侧上料，透明滚筒舱门随时可观察内部情况，特殊尾板设计，卡枪头概率更低；
3.切换10ul、200ul枪头装载时，直接换程序即可，不需重新安装载盒板；
4.10ul料仓里加装防静电装置，上料效率高；
5.金属出料口，非3D打印件，不用担心操作失误导致出料口损坏，寿命更长；
6.仪器设计了外壳尺寸，颜值与能力并存，更好的达到防尘效果；
7.二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头；
8.整机采用全铝机身，使用阳极氧化工艺加优质烤漆，关键结构采用医用级304不锈钢打造，抗菌、坚固、耐用；
9.无需复杂设置，开机即用；
10.高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作。
11.支持吸头：
10μL 吸头品牌： PPK、AXYGEN、CODE、Maisinuo、Maisinuo 实验室、麦斯诺 、上海百赛、QSP、CANDY等；
200 μL 吸头品牌： AXYGEN、CODE、Maisinuo、Maisinuo 实验室、麦斯诺、上海百赛、QSP、CANDY等；
12.支持吸头盒：
10 μL吸头盒品牌： AXYGEN及其仿品 、擎科绿色吸头盒等；
200 μL 吸头盒品牌： AXYGEN及其仿品 、擎科绿色吸头盒等；
13.储料仓体积：可同时储存不少于1000个200ul移液吸头、2000个10ul移液吸头；
14.低功耗，整机运行功耗150W；
15.快拆式下料管，可快速拆卸；
16.单次装盒量6盒；
17.机器尺寸：770mmx670mmx560mm(长x宽x高)。
	

	
	31
	试剂柜
	4
	个
	1.尺寸:900*450*1800(mm)；
2.框架:采用 27*27mm铝合金方通、厚度为1.2mm高强度尼龙插接件连接；
3.柜体:采用 16mm 厚环保E1 级中纤板，所有断面经优质 PVC封边防水处理；
4.门板:采用 18mm 厚环保E1级中纤板，外贴1mm 厚优质防火板,内框玻璃；
5.背板:9mm 厚环保 E1 级中纤板，所有断面经2mmPVC封边防水处理；
6.层板:采用18mm 厚环保E1 级中纤板；
7.对开玻璃门:PVC 套边5mm 厚透明玻璃；
8.铰链:采用全开175度铰链，高强度尼龙防腐材料；
9.拉手:实验室专用铝合金暗拉手；
10.调整脚:可调高度30-40mm(±5%),螺杆直径12mm。
	

	▲一、商务要求
	

	交货的时间和地点
	交付的时间：自合同签订之日起30天内安装调试完毕并交付使用。
交付的地点：采购人指定地点，免费送货上门（包括装卸）
	

	合同签订时间
	自成交通知书发出后，成交供应商必须在25日签订合同。
	

	付款条件（进度和方式）
	全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后15个工作日内，采购人向成交供应商支付全部合同价款。在合同生效以及设备到场后10个工作日内采购人向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款，货物及设备安装调试完毕并验收合格后，采购人收到付款申请后在20个工作日内一次性付清剩余合同金额的70%给成交供应商。

注：成交供应商在收到款项之日起10天内开具等额的正式发票给采购人。
	

	售后服务
	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不低于一年[技术参数及性能（配置）要求中有要求的按其规定。出现质量问题的，由成交供应商自行负责。

2、免费送货上门、免费为用户安装、调试设备；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），产品设备等是原装全新产品，安装后一个月内出现质量问题，成交供应商负责退货或更换新产品设备。
	

	其他要求
	1、响应文件中需要提供具备资质的检测机构出具报告复印件（检测报告上需要附二维码供查阅，二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图等，二维码内容和检测机构出具的检测报告内容一致），签订合同时，需要提供检测报告原件和样品留底备查，对于提供虚假报告，未经检测随意修改检测数据、伪造结果的采购人追责其法律责任，并取消成交资格，同时报相关监督管理部门处理，并按为虚假应标处理。
2、交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。


	

	二、进口产品说明
	

	▲本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的，响应文件按无效响应处理。
	


第四章  评审程序和评定成交的标准
一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。
5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除
6.1本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。
6.2评标价为供应商的最后报价，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）
致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目     分标的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           帐号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。
    注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                

供应商（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日 
二、报价文件格式

1.报价文件封面格式
电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	标的的名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为￥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。


注: 
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
响  应  文  件

 商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

法定代表人身份证明
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
授权委托书
（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目     分标的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
所竞分标：              
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明，应明确具体参数值，否则竞标无效。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
其他文书、文件格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（  分标）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明
（一般货物类）

《政府采购合同》是对竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺中的货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；采购活动过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离竞争性谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求填写，如竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和成交供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：
采购人（甲方）：                            采购计划号：                        

供应商（乙方）：                            

项目名称：                                  项目编号：                          

签订地点：                                  签订时间：                          

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.资金性质：财政性资金 
2.付款方式：

（1）甲方按以下第（ ）种方式支付乙方合同价款。
①一次性支付：
本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 15个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。
②分期支付：
A.甲方应于本合同生效后  个工作日内向乙方支付合同总价款的     %作为预付款，计￥      元（大写     整）；
B.全部货物验收合格后   个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的     %，计￥   元（大写    整）。
第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按成交金额的   %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


70

