江西银信工程造价咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：桂林市叠彩实验小学功能室设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990603-JXYX

采购代理机构：江西银信工程造价咨询有限公司

2025年11月14日

目     录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  采购需求	28

第四章  评审办法	175

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）	179

第六章  响应文件（格式）	225

第一章竞争性谈判公告

项目概况

桂林市叠彩实验小学功能室设备采购的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性谈判文件，并于2025年11月24日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-J1-990603-JXYX

项目名称：桂林市叠彩实验小学功能室设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：2159200.00元

最高限价（元）：无

采购需求：

- 标项一：

- 标项名称:桂林市叠彩实验小学功能室设备采购
数量:1
预算金额（元）:1753335.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电脑室；精品互动录播室；实验室设备；仪器室；心

- 理咨询室；管乐队器材；图书阅览室；舞台室外led屏；录播室；体育器材室；音、美、舞蹈室设备；摄像头；科技角设备等仪器设备1批，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体内容详见第三章采购需求。

- 最高限价（如有）：/

合同履行期限（交付时间）：因本项目货物交付时间紧迫，供应商须于签订合同之日起20个日历日内交货并完成安装调试合格完毕，如延期交付的，按违约处理。

本项目否接受联合体参与谈判。

- 备注：

- 本项目为线上电子采购项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

- 标项二：
标项名称:桂林市叠彩实验小学地下室及配电房维修工程；
数量:1
预算金额（元）:405865.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1250KVA干式变压器整体更换，400KW发电机维修，进线柜、电容补偿柜、出线柜、双电源柜维修，系统调试，电缆改接，配电箱维修及其他零星维修工程。

- 最高限价（如有）：/

- 要求工期：20日历天

- 质量标准：按国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准

- 本标项（否）接受联合体参与谈判。
备注：本项目为线上电子采购项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标

- 交易的充分准备。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：为非专门面向中小企业采购的项目；

4.本项目的特定资格要求：

分标1：供应商须具有有效《中华人民共和国出版物经营许可证》；

分标2：供应商需具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质、并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类四级及以上资质并取得广西电网公司桂林供电局《客户受电工程资质核验受理回执》)的施工企业资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格和持有有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书（建安B证）》，并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

## 三、获取采购文件

时间：2025年11月14日至2025年11月24日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在供应商登录“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）免费下载竞争性谈判文件电子版。供应商应在“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年11月24日上午9时30分（北京时间）

地点：登录“广西政府采购云平台”在线提交。

## 五、开启

时间：2025年11月24日上午9时30分（北京时间）

地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西桂林）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业采购）。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）本项目涉及强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

3.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.“广西政府采购云平台”电子竞标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名  称：桂林市叠彩区教育局

地  址：桂林市叠彩区气象路1号

项目联系人：刘荣昌

项目联系方式：0773-8980819

2.采购代理机构信息：

名  称：江西银信工程造价咨询有限公司

地　址：桂林市七星区毅峰南路12号1号楼3楼

项目联系人：詹丹、万永飞、熊松

项目联系方式：0773-7596983

第二章供应商须知

## 供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市叠彩实验小学功能室设备采购 项目编号：GLZC2025-J1-990603-JXYX |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 3.3落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：为非专门面向中小企业采购的项目； 3.4本项目的特定资格要求： 分标1：供应商须具有有效《中华人民共和国出版物经营许可证》； 分标2：供应商需具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质、并且同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类四级及以上资质并取得广西电网公司桂林供电局《客户受电工程资质核验受理回执》)的施工企业资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师二级以上（含二级）执业资格和持有有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书（建安B证）》，并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 |
| 3 | 4 | 参与电子竞标的准备工作 | 4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。 4.3不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算金额 | 13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。 13.2采购预算金额（人民币）：2159200.00元。分标1:1753335.00元；分标2: 405865.00元。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.3分标1：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修（质保）、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。 分标2：供应商必须就“工程量清单”中所有内容作完整报价，否则，其响应文件无效。供应商谈判报价应综合考虑工程总造价（包含提供本次工程范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出最高谈判总价限价。 13.4未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 如供应商维持响应报价不变，以原响应报价作为供应商最后报价；如供应商需要改变原响应报价时，供应商应预先准备好调整后的报价表或已标价的工程量清单（在提交最后报价时以附件形式上传）。如供应商在谈判过程中，改变原报价且未按竞争性谈判文件要求在规定时间范围内提供调整后的报价表或已标价的工程量清单，其报价不予认可，视供应商维持原谈判报价不变。 |
| 5 | 14 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 电子响应文件的制作、加密要求 | 15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。 15.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。 15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容，导致谈判小组做出对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。 15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。 |
| 7 | 15.6 | 供应商公章及签字 | 15.6.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。 15.6.2本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。 15.6.3本竞争性谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 16 | 首次响应文件的提交、撤回、修改 | 16.1响应文件的提交截止时间：2025年11月24日上午9时30分（北京时间） 16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。 16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。 16.4除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 |
| 9 | 17 | 响应文件的解密 | 响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：yxglqx@163.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。 |
| 10 | 18.1 | 谈判小组组成 | 谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目谈判小组的构成：3人。 |
| 11 | 18.2 | 谈判时间、地点、人员 | 18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。 18.2.2 谈判地点：“广西政府采购云平台”在线谈判。谈判小组将通过“广西政府采购云平台”在线要求供应商澄清（说明或者更正）、参与谈判、提交最后报价等，响应文件提交后直至评审结束前，供应商应保持“广西政府采购云平台”登录并实时在线，确保及时收到相关信息并应答。否则，其不利后果由供应商自行承担。 18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加谈判。 18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”在线解密开启。 |
| 12 | 19.2 | 评审办法 | 具体详见第四章“评审办法”。 |
| 13 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时间：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选供应商资格。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 |
| 15 | 28.1 | 履约保证金金额 | ##### 本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 29.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 30.1 | 采购代理服务费 | 本项目每个分标采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中收费标准33.3%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），每个分标成交供应商应当在成交通知书发出前向采购代理机构一次性支付采购代理服务费，否则，其不利后果由成交供应商承担。 |
| 19 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 34 | 监督管理机构 | 桂林市叠彩区财政局； 联系电话：0773-8983695 |

## 一、总则

### 1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：桂林市叠彩实验小学功能室设备采购

项目编号：GLZC2025-J1-990603-JXYX

1.2分标1：履行期限（工期）：因本项目货物交付时间紧迫，供应商须于签订合同之日起20个日历日内交货并完成安装调试合格完毕，如延期交付的，按违约处理；

- 分标2：要求工期：20日历天

1.3质量标准：分标1按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；

分标2按国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准。

1.4 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.3“服务”：系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”：系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物、服务、采购人提供施工图纸及工程量清单等所包含的施工内容。

2.5“书面形式”：包括信函、传真、电报等。

2.6“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标。响应文件特指供应商按本谈判文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。

2.7供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）

2.8实质性要求：“采购需求”中所有条款以及谈判文件要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。

### 3.供应商资格

详见供应商须知前附表。

### 4.参与电子竞标的准备工作

4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。

4.3不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

### 5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与谈判。

### 6.质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市叠彩区政府局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：江西银信工程造价咨询有限公司七星分公司，联系人：詹丹，联系电话：0773-7596983 。

通讯地址：桂林市七星区毅峰南路12号1号楼3楼。

业务时间：工作日每日上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

6.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

### 8.特别说明

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商；如为非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

## 二、谈判文件

### 9.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

### 10.谈判文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

## 三、响应文件的编制

### 11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1 本项目实行电子响应，供应商应准备电子谈判响应文件：如供应商需要改变原响应报价时，供应商应预先准备好调整后的报价表或已标价的工程量清单（在提交最后报价时以附件形式上传），否则，其不利后果由供应商承担。

11.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区下载。

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户的，应提供有效的营业执照。

（4）供应商财务状况报告（必须提供）；

注：供应商必须提供2024年度内的财务报表复印件，或者2025年1月以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与投标的提供企业信用报告，自然人参与谈判的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。

（5）供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2025年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

（6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2025年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

- （9）供应商满足所响应分标的特定资格要求必须提供的资料（必须提供）；

- （10）项目管理机构配备情况表（分标2必须提供）；

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）谈判报价表（必须提供）；

（3）技术响应承诺书（分标1必须提供）；

（4）商务要求响应承诺书（分标1必须提供）；

（5）农民工工资保证金的交纳与使用承诺书（分标2必须提供）；

（6）工程渣土清运承诺书（分标2必须提供）；

（7）施工组织设计（如有，请提供）；

（8）对应采购需求中的货物需求、商务条款提供的其他文件资料（如有，请提供）

11.1.3其他有效证明材料：

（1）节能、环保产品相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（2）中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（如有，请提供）【①如属于中小型、微型企业〖中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行〗，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】；

（3）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

供应商提供的以上资格性响应证明材料、符合性响应证明材料、其他有效证明材料必须真实有效。属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理；其中属于“必须提供”的材料在“第六章 响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须按要求签字（或电子签名），否则，响应文件按无效处理。

11.2供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

### 12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 13.谈判报价及采购预算金额

详见供应商须知前附表。

### 14.响应文件有效期

自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

### 15.电子响应文件的制作、加密要求

15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

15.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容，导致谈判小组做出对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

15.6供应商公章及签字

15.6.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本竞争性谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

### 16.首次响应文件的提交、撤回、修改

16.1响应文件的提交截止时间：2025年11月24日上午9时30分（北京时间）

16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。

16.4除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

### 17.响应文件的解密

响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：yxglqx@163.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。

除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

### 18.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1 谈判小组组成：

谈判及评审组织工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目谈判小组的构成：3人。

18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：“广西政府采购云平台”在线谈判。谈判小组将通过“广西政府采购云平台”在线要求供应商澄清（说明或者更正）、参与谈判、提交最后报价等，响应文件提交后直至评审结束前，供应商应保持“广西政府采购云平台”登录并实时在线，确保及时收到相关信息并应答。否则，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加谈判。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”在线解密开启。

### 19.评审原则和评审办法

19.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2评审办法：具体详见“第四章 评审办法”。

19.3谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 20.评审程序及谈判要求

20.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.4谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（谈判小组）对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字（或电子签名）确认或加盖供应商电子签章。

20.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过“广西政府采购云平台”以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

20.7供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）。逾时不交的，视同放弃谈判，其响应文件按无效处理。

20.8最后报价

20.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价。

20.8.2在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.10评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.11在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市叠彩区财政局报告。

### 21.确定成交候选人原则

（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后评审报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后评审报价最低的供应商为成交供应商。

（2）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；或未按本谈判文件规定提供资格性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的资格性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

（4）未按本谈判文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

（5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）所响应分标的响应文件有效期不能满足谈判文件要求的；

（7）所响应分标的响应文件有效期、工期、工程质保期、工程承诺服务不能满足谈判文件要求的；

（7）供应商未就“采购需求”、“工程量清单”中的所有内容作完整唯一报价的或有选择式有条件的报价的；或未在谈判小组规定的时间内提交最后报价的；或谈判文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的；

（8）未在谈判小组规定的时间内参与谈判或重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的；

（11）供应商为联合体的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的。

### 23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

### 25.谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

### 26. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录

### 27.成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

## 五、签订合同

### 28.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 29.签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商应按规定与采购人签订合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；或采购文件规定应当提交履约保证金而未按规定提交的。

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

29.4采购人应妥善保管政府采购项目合同验收书（格式见附表3）及相关材料。

## 六、其他事项

### 30.采购代理服务费

30.1本项目每个分标采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中收费标准33.3%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），每个分标成交供应商应当在成交通知书发出前向采购代理机构一次性支付采购代理服务费，否则，其不利后果由成交供应商承担。

30.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：

账户名称：江西银信工程造价咨询有限公司七星分公司

开户银行：广西临桂农村商业银行股份有限公司城区支行

银行账号：3683 1201 0114 0311 79

### 32.解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

### 33.广西线上“政采贷”政策详见附表4。

### 34.监督管理机构：桂林市叠彩区财政局； 联系电话：0773-8983695
附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件   谈判文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：                           联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月   日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                         公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ） 提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

第三章采购需求

## 分标1：

## Ⅰ、说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），本项目提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的，供应商的最后报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件作无效处理。

5.优先采购环境标志产品、节能产品。

6.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

三、谈判文件“采购需求”中所有条款以及谈判文件要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，若有任意一项负偏离作响应文件无效处理。本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。

四、本分标采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

五、本分标采购预算为:1753335.00元。

## Ⅱ、技术需求：

| 序号 | 采购品目 | 型号规格、技术参数及性能 | 数量 | 单位 | 预算单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电脑室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 套 | 24400 |  |
| 2 | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 9、支持网络集中管理及部署，可通过教师端一键安装部署学生端软件等资料 | 1 | 台 | 600 |  |
| 3 | 学生电脑工作台 | 工作台面板≥2.5cm、其它板材为≥1.5cm厚高密防火板。尺寸约：高750mm,六边形对角线长约2000mm,，五个学生位处加护栏板，无键盘托盘。凳子以铁架做支撑，一台配六凳，四角铁架小方凳，240cm×350cm×420cm，面板厚度≥2.5cm。与桌子材质一样，高密防火板。 | 54 | 位 | 236 |  |
| 4 | 教师电脑工作台 | 约 长700-760cm×宽1200cm×高600cm木制工作台配套凳 | 1 | 套 | 980 |  |
| 5 | 网络布线 | 电脑搬运及上桌、6类网线、6类水晶头、空气开关、线槽线管、插座、电线、机柜、辅材。 | 1 | 项 | 7000 |  |
| 6 | 环境创设服务 | 使用≥15mmPVC板制作，含约40cm×80cm宣传板6块，约900cmx500cm教室后墙装修字及图案，颜色及内容根据学校要求制作。 | 1 | 间 | 2000 |  |
| 7 | 防静电地板 | 1. 尺寸规格 标准尺寸：约600mm×600mm×45mm​ 2. 防静电性能 系统电阻：1×10⁶Ω 至 1×10⁹Ω（满足导静电型或静电耗散型要求） ​ 静电起电电压：<100V​ 半衰时间：<0.5s​ 3. 物理性能 均布载荷：≥1600kg/m²（部分高性能型号可达 23000N/m²） 集中载荷：≥1000kg（极限值可达 4450N 或更高） ​ 挠度：≤2mm​ 表面硬度：莫氏硬度 ≥7（陶瓷面特性） ​ 耐磨性：抗磨损性强，适用于高频走动区域​ 4. 防火性能 阻燃等级：A级（GB50222-95），不燃材料 ​ 5. 外观与装饰性 表面为仿瓷/陶瓷贴面，光滑细腻，易于清洁，接缝细小，整体铺装效果高档​ 6. 安装结构 基材为全钢结构，四周采用导电胶条封边，确保静电有效导出支撑系统由可调支架和横梁组成，便于后期维护与线缆管理 | 108 | 平方米 | 120 |  |
| 8 | 护眼灯 | 全光谱LED光源 显指：Ra≥98 色温:3300K-5300K 材质:亚克力＋ABS 电压:220V 显指:压铸／打磨 使用层高:2.5-3m 规格:约118*28.8*5cm 功率:≤36W 维持平均照度≥300Ix 眩光值≤16UGR 均匀度≥0.7（越趋近1越舒适） 光输出波形频率>3125HzHz 显色指数>80CRI(Ra) 饱和红>50R9 配备伸缩杆，包安装 | 18 | 盏 | 280 |  |
| 本项合计 |  |  | 65724.00 |  |  |  |
| 二、精品互动录播室 |  |  |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 - 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 套 | 24400 |  |
| 10 | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 | 600 |  |
| 本项合计 |  |  | 25000.00 |  |  |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。 3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 10.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 | 1 | 台 | 19656 |  |
| 12 | 录播导播控制屏 | 1.≥4英寸电容式触摸屏，一体化硬件设计，具有录制功能、导播模式、直播、画面切换、开关机≥5大模块，实现开始、暂停、结束录制、设置手动导播或者自动导播、控制开启或关闭直播、切换画面、控制主机的开机或关机多种功能，易用易维护安全性高； 2.录制功能：支持开始、暂停、结束录制功能； 3.导播模式：支持设置手动导播或者自动导播功能；支持≥8个通道画面进行切换导播。 4.直播：控制开启或者关闭直播功能； | 1 | 台 | 1124 |  |
| 13 | 摄像机 | 1.采用1/2.8英寸、≥846万有效像素的高品质UHDCMOS传感器，可实现4K高分辨率，并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.具有≥12倍光学变焦，水平视场角可达≥72.5°。 3.支持HDMI、3G-SDI、UVC、LAN输出，支持其中三路视频可同时输出，可支持≥4K@30fps（其中3G-SDI最高支持1080P@60fps）并且支持向下兼容输出。 4.支持Visca、Pecol-d/Pecol-p、Onvif、GB/T28181等多种控制协议，可通过红外遥控器、RS-232、RS-485以及网络多种方式对摄像机进行远程控制。 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，双码流输出，分辨率可支持≥3840×2160输出；具有图像水平翻转和垂直翻转功能。 6.具备≥1路HDMI接口、≥1路SDI接口、≥2路USB接口、≥2路串口（1×232IN，1×232OUT/485）、≥1路音频输入、≥1路TF卡接口。 7.支持POE供电。 | 3 | 台 | 10186 |  |
| 14 | 倒装支架 | 尺寸：约164.3mm×141.5mm×12.4mm | 2 | 套 | 138 |  |
| 15 | 摄像机（教师全景） | 1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。 2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。 3.摄像机水平场视角≥44°，垂直≥25°。 4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。 7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。 8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。 9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。 10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 1 | 台 | 3146 |  |
| 16 | 天花倒装支架 | 1.尺寸：约75-150cm 2.表面处理：高温喷漆闪银色；材料：铝合金 4.旋转角度：360度。 | 1 | 个 | 208 |  |
| 17 | 摄像机（学生全景） | 1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。 2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。 3.摄像机水平场视角≥82°，垂直≥51°。 4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。 7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。 8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。 9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。 10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 1 | 台 | 3146 |  |
| 本项合计 |  |  | 58114.00 |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 麦克风 | 1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。 2.内置专用音频信号处理功能。 3.支持48V幻象供电，平衡输出。 4.信号处理电路：专用音频信号处理电路 5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 6.拾音范围等同或优于：5-50㎡ | 4 | 台 | 1284 |  |
| 19 | 音频处理器 | 1.集成自动噪音抑制技术。具备回声消除功能，远程回声消除延迟能力有128ms，256ms，512ms。 2.具备≥8路平衡输入接口，支持差分输入，支持48V幻象供电，支持≥16段EQ处理功能；具备≥4路单声道LINE IN输入接口；具备≥4路平衡输出接口。 3.支持≥8路智能混音。支持NOMA功能，根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平。 4.支持灵活的配置方式，支持通过网口、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。可通过网络进行监听，软件升级和参数配置。 | 1 | 台 | 9308 |  |
| 20 | 无线话筒 | - 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥1只手持发射机、≥1只头戴腰包发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。腰包发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。手持发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1个红外对频指示灯。 - 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 | 4468 |  |
| 21 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 | 2984 |  |
| 22 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz-20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80° 6.高音≥3"锥形高音单元×2 7.低音≥8"低音×1 | 4 | 只 | 2602 |  |
| 23 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：约34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：约110mm 重量：≤0.31Kg 类型：音箱支架 | 4 | 只 | 136 |  |
| 24 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 2 | 台 | 3982 |  |
| 25 | 电源管理器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 1 | 台 | 3932 |  |
| 26 | 麦克风 | 1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。 2.内置专用音频信号处理功能。 3.支持48V幻象供电，平衡输出。 4.信号处理电路：专用音频信号处理电路 5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 6.拾音范围等同或优于：5-50㎡ | 4 | 台 | 1284 |  |
| 本项合计 |  |  | 44744.00 |  |  |  |
| 观摩室 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电视机 | - ≥55英寸4K超高清全面屏 2.屏幕刷新率≥120hz 3.配备蓝牙5.0 4.≥10.7亿色彩显示 5.运行内存：≥2G 6.存储内存：≥32G - 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 台 | 6480 |  |
| 28 | 显示屏 | - 屏幕尺寸：≥21.5英寸 2.面板类型：VA技术 3.分辨率：1920*1080@75Hz 4.接口：HDMI、VGA 5.响应时间：≤8ms 6.亮度：≥300cd/m² 7.毛重/净重：3.01/2.09kg - 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 台 | 1200 |  |
| 29 | 无线鼠标键盘 | 1.无线键鼠套装 2.带无线2.4G接收器 3.键盘供电：2节7号电池；鼠标供电：2节5号电池 | 1 | 套 | 500 |  |
| 30 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 | 1872 |  |
| 31 | 导播键盘 | 1.具有≥63个按键、≥1个三轴操纵杆、≥1个T型视频推杆、≥4路音量调节推子，具有通信接口：≥1个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS422接口。 2.支持对≥4个通道音量开关及音量大小的调整，支持一键启动、暂停、停止录制，支持智能导播拍摄方式切换，可一键设置为自动或手动导播，支持一键启动直播推流和一键停止直播推流功能。 3.支持拍摄录制画面切换，支持通过≥6个快捷按键切换多种画面组合录制模式，包括有画中画、三画面、四画面及自定义画面等。 4.支持通过按键将≥8个通道画面切换至预览窗口，并且可通过T型视频推杆将预览PVW窗口画面切换至输出画面PGM，T型视频推杆具有LED进度指示功能。 5.支持通过按键选中对应通道的画面，并且通过三轴操纵杆进行快、慢速拍摄调节（上下左右、变倍等），通过搭配按键实现≥8个预置位的调用和存储。 6.支持按键调用字幕OSD预设1、OSD预设2功能，并且可一键清除字幕OSD预设功能。 7.支持听讲申请加入互动教室、听讲申请退出互动教室、听讲申请发言、主讲同意听讲1发言、主讲同意听讲2发言、主讲同意听讲3发言。 8.支持特效切换功能，画面切换特效一键式搞定，支持一键设置为渐变切换效果、一键设置为百叶窗切换效果、一键清除效果。 9.支持一键锁屏/取消锁屏。 10.支持中控指令控制功能，通过连接录播主机完成中控指令的一键下发，具备有≥5个按键可自定义中控指令。 | 1 | 个 | 14770 |  |
| 32 | 观摩室工位 | 尺寸：约2000cm(长)*700cm(宽)*750cm(高)。 | 5 | 张 | 500 |  |
| 33 | 观摩室工位 | 带书写板，颐达麻布、PU椅背联接杆，PE塑料写字板，1.2cm厚旦管银色四脚架 | 30 | 张 | 350 |  |
| 本项合计 |  |  | 37822.00 |  |  |  |
| 辅助线材 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 7 | 根 | 40 |  |
| 35 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 3 | 根 | 30 |  |
| 36 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 4 | 根 | 30 |  |
| 37 | 交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电） 2.2个独立千兆SFP端口,整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W | 1 | 台 | 4000 |  |
| 38 | 机柜 | 1.尺寸:约600×800×1166mm 2.容量:约22U 3.配置: 8位10A PDU插排一个 固定板1块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉20套 内六角扳手一只 | 1 | 台 | 3500 |  |
| 39 | 辅料及安装调试 | 含录播教室的所有安装工程、线材、辅材、调试。 | 1 | 批 | 20000 |  |
| 本项合计 |  |  | 27990.00 |  |  |  |
| 录播教室、观摩室装修 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 隔音门 | 约1m×2.2m，厚度≥80mm | 2 | 扇 | 5000 |  |
| 41 | 室内灯光处理 | 约600mm*600mm反光灯盘配三基色≥4000K色温灯管，保证所录制每一个点灯光统一，人脸清晰，达到高清效果 | 1 | 项 | 10000 |  |
| 42 | 室内天花板吊顶吸音处理 | 轻钢龙骨≥9mm厚，约600mm*600mm吸音、消音棉埃特板或消音铝扣板。 | 78.8 | 平方米 | 317 |  |
| 43 | 室内吸音处理 | ≥15mm高密度板打底，4边磨45°斜边，规格:≥20m厚吸音棉填充，扪布饰面，颜色:配合整体装修风格。 | 132 | 平方米 | 198 |  |
| 44 | 室内地面地胶铺设 | 地板，声学处理，1.2强化地板。铺设面积为108平方米. | 108 | 平方米 | 250 |  |
| 45 | 砌隔断墙 | 录播教室砌隔断墙面积为34.6平方米，含垃圾清运，观摩室入口门朝向为与录播室连通。 | 34.6 | 平方米 | 115 |  |
| 46 | 玻璃幕墙 | 钢化玻璃安装尺寸约为3m×2m | 1 | 面 | 23531 |  |
| 47 | 刮腻子（观摩室） | 刮腻子面积为64平方米 | 64 | 平方米 | 62.5 |  |
| 48 | 墙裙（观摩室） | 20mm厚吸音棉填充，扪布饰面，颜色:配合整体装修风格。 | 25 | 平方米 | 140 |  |
| 49 | 装修材料及垃圾清运 | 装修材料及垃圾清运 | 1 | 项 | 3000 |  |
| 本项合计 |  |  | 136131.00 |  |  |  |
| 工位及讲台 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 学生工位 | 一、环保学生工位规格：桌子≥1100*400*760mm，椅子≥395*355*420mm最高处780mm “环保学生工位桌”要求：符合检验依据QB/T 4071-2021《课桌椅》,GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》,GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》,GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准：课桌椅形状和位置公差：翘曲度≤0.2mm，平整度≤0.1mm，邻边垂直度均≤1mm，底脚平稳性≤0.1mm，表面理化性能要求金属件喷涂层附着力≤1级（0级为最高）；有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出，多环芳烃：苯并[a]芘未检出,16种多环芳烃（PAH)总量未检出；产品有害物质（家具涂层可迁元素）：镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，产品有害物质：甲醛释放量≤0.02mg/m³,苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；防霉性能：对8种或以上霉类防霉等级检测结果为0级；塑料表面抗菌性能：对8种或以上菌类，检测结果达到99%以上；中性盐雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。 1、课桌面规格：桌面尺寸规格1100×400mm采用厚度18mm优质白橡色高密度双饰面中纤板，注塑封边一次成型。 “E1级三聚氰胺饰面中纤板”要求：依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》,GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》,HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》等检测标准：浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能，弹性模量≥2500MPa，静曲强度≥26MPa，内结合强度≥0.6MPa,24h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率≤8%，表面胶合强度≥0.7MPa，表面耐磨磨耗值≤40mg/100r，甲醛释放量≤0.02mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。（提供第三方检测报告佐证技术参数，并提供国家监督管理总局编号查询截图） 2、课桌斗采用优质冷轧钢板，厚度0.8mm。 3、桌下方挡板选用0.6mm的优质冷轧钢板，表面带有透气孔。 “冷轧钢板”要求：依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾性试验(NSS)法》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》等检测标准：金属喷漆（塑）涂层理化性能中硬度＞4H；附着力为0级；金属表面耐腐蚀【中性盐雾≥200小时涂层本身的耐腐蚀等级为10级，涂层对基体的保护等级为10级】；品质属性产品有害物质【铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷】＜5mg/kg。 4、课桌腿选用25*54mm 壁厚为1.2mm 椭圆钢管。 “钢管”要求：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾性试验(NSS)法》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等检测标准：金属喷漆（塑）涂层理化性能硬度＞4H；耐腐蚀符合要求；附着力为0级；品质属性产品有害物质【铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷】＜5mg/kg。金属表面耐腐蚀【中性盐雾≥200小时，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；涂层对基体的保护等级为10级】。 5、椅面板规格：座板395*355*18mm，靠背板规格：395*180*18mm。材质为：E1级三聚氰胺饰面中纤板注塑封边，颜色为白橡色，四周注塑封边颜色为湖蓝色，板面不可出现拼接。 6、椅腿选用25*54*1.2mm，钢材表面经过除锈，酸洗，静电喷涂等工艺。 “环保学生工位椅”要求：依据QB/T 4071-2021《课桌椅》,GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》,GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》,GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》等检测标准：课桌椅形状和位置公差：翘曲度≤0.1mm，平整度≤0.1mm，底脚平稳性≤0.2mm，表面理化性能要求金属件喷涂层附着力≤1级（0级为最高）；有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出，多环芳烃：苯并[a]芘未检出,16种多环芳烃（PAH)总量未检出；产品有害物质（家具涂层可迁元素）：镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，产品有害物质：甲醛释放量≤0.02mg/m³,苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；防霉性能：对8种或以上霉类防霉等级检测结果为0级；塑料表面抗菌性能：对8种或以上菌类，检测结果达到99%以上；中性盐雾≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级为10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级为10级。 三、工艺要求 1、桌椅采用止退防松螺丝连接固定，防止脱落。 “止退防松螺丝”要求：符合检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》等检测标准，外观性能要求合格；中性盐雾试验≥200h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9 级；抗菌性能：至少对 8 种菌的抑菌率达到 99%以上；耐霉菌性：至少对 8 种霉的耐霉菌性等级（防霉等级）为0级。 2、脚套采用防潮塑料脚套，增加桌椅使用寿命。 “防潮塑料脚套”要求：符合检验依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》理化性能：塑料件：耐冷热循环【应无裂纹、鼓泡、变色、起皱】、硬度≥HD70；塑料材料理化性能：耐老化性：冲击强度的保持率≥70%，耐老化性：外观颜色变色评级≥5级；重金属【可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉】<5mg/kg；多溴联苯(PBB)≤5mg/kg；多溴二苯醚(PBDE)≤5mg/kg；多环芳烃【苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量】≤0.1mg/kg；邻苯二甲酸酯【邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)】≤0.001%、【邻苯二甲酸丁酯苄酯(BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基已基酯(DEHP)】≤0.005%；防霉性能：对8种或以上霉类防霉等级均为0级；抗菌性能：对8种或以上菌类抑菌率均不小于99%。 3、焊接后表面无毛刺起渣，钢架经酸洗磷化处理后采用环氧树脂静电粉末静电喷涂，钢架整体光滑色泽亮丽。 “环氧树脂静电粉末”要求：符合检验依据HG/T 3950-2007《抗菌涂料》；HG/T《热固性和热塑性粉末涂料》：表面光滑无毛刺。①附着力（干附着力）不低于1级（0级最优），②铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H③耐冲击性（正向冲击）④光泽⑤耐碱性(168h)⑥耐酸性(≥200h)⑦耐湿性（≥200h）⑧耐盐雾性（中性盐雾≥200h）防霉性能：对8种或以上霉类防霉等级均为0级；抗菌性能：对8种或以上菌类抑菌率均不小于99%。 | 27 | 套 | 740 |  |
| 本项合计 |  |  | 19980.00 |  |  |  |
| 第二项合计 |  |  | 349781.00 |  |  |  |
| 三、实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 - 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 套 | 24400 |  |
| 52 | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 | 600 |  |
| 53 | 教师演示台 | 约2400*800*850mm 台面板材：一体化台面，采用 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火。 台身结构：“新型铝木框架结构”，立柱：模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm， | 1 | 张 | 3850 |  |
| 54 | 学生实验台(6人) | 边长为700mm(±5mm),高为750mm的正六边形 台面板材：一体化台面，采用 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火。 | 9 | 张 | 3750 |  |
| 55 | 教师工作位 | 约500*500*800mm 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力 | 1 | 张 | 350 |  |
| 56 | 学生坐凳 | 规格：约340*240*420mm，钢木结构 凳面规格：约340*240*20mm 采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，四周磨具一次成型封套，防水，耐磨耐用。 | 54 | 张 | 85 |  |
| 57 | 教师电源 | 电源设在抽屉内，输出电源由电表显示，满足生物各种实验所需电源，集中控制、漏电保护、功能齐全，性能稳定，操作简单。 1.教师控制电源部分采用钢制抽屉式电源输入AC220V±10%，频率50Hz。 | 1 | 套 | 1250 |  |
| 58 | 学生桌面高压电源 | 五孔插座隐藏按压式，220V市电输出，受教师台控制。通过3C认证。 | 18 | 个 | 145 |  |
| 59 | 水槽台 | 约2400*600*730mm 台面板材：一体化台面，采用≥ 12mm厚实芯板成型制作。四周加厚至≥24mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防水、防火。 | 1 | 张 | 2100 |  |
| 60 | 水槽 | 约440*320*200mm PP黑色 化验专用 | 9 | 个 | 45 |  |
| 61 | 学生三联水嘴 | 一高两低、铜芯喷塑。 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 9 | 套 | 195 |  |
| 62 | 室内布线部分 | 铜芯线、线管（现场测量后为准） | 1 | 项 | 2850 |  |
| 63 | 学生电脑电源 | 交流220V到桌，电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 18 | 个 | 50 |  |
| 64 | 不锈钢槽保护管线 | 地面开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 42 | 米 | 65 |  |
| 65 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 套 | 3500 |  |
| 66 | 文化布置服务 | 使用≥15mmPVC板制作，包约40cm×80cm宣传板6块，约900cm×500cm教室后墙装修字及图案，颜色及内容根据学校要求制作。 | 1 | 项 | 2000 |  |
| 第三项合计 |  |  | 87640.00 |  |  |  |
| 四、仪器室 |  |  |  |  |  |  |
| 数学仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 计算器 | 10+2 位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行 LCD 显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、保留普通计算器的其他功能。执行国家《GB-T4967-1995》（电子计算器通用条件）及教育部 JY/T0382－2007《学生计算器》标准，与国家教育部颁布的《课程标准》要求相符合。 | 25 | 台 | 45.5 |  |
| 68 | 软尺 | 1.≥2000mm, 2.材质：PVC， 3.测量范围：≥2000（mm）， 4.类型：皮卷尺，有金属包头， 5.精度：1mm， 6.规格：不小于 16mm×2000mm。 | 23 | 个 | 6 |  |
| 69 | 卷尺 | 1、≥20m，尺带入口有滚动轴，尺带进出灵活，尺带有防锈镀层，弹性适宜，尺盒上装有铜制手摇回卷装置，手柄可折叠，1 米长示值允许误差范围±8mm。 2、0.1 米长示值允许误差范围±0.3mm，刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 | 23 | 个 | 9.6 |  |
| 70 | 托盘天平 | 1、称重范围 500g,1g。 2、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量 不小于 500g，分度值 0.5g。 3、秤量允许误差为±0.5d（分度值）。 4、镊子的材质为塑料制，厚度适合取最大法码。 5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。 | 2 | 台 | 162.5 |  |
| 71 | 简易天平 | 1.最大载荷 200g,分度值 1g。 2.由底座，横梁、托盘架圈（2 件）、托盘筒（2 件 200ml）、游码 1 个、10 克槽码 16 个，5 克槽码 8 个组成，简易天平主件均采用工程塑料制成。 3.横梁上有印有读数刻度线，装有秤重游码做秤量读数之用，每一格刻度线的秤量最小读数精度为 1 克。托盘筒为 200ml 塑料量筒，即可称量一般几何形状的固体物质，又可称量液体类流体。 4.横梁带托盘总长 325mm。整个仪器高约 79mm。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 台 | 33.8 |  |
| 72 | 弹簧度盘秤 | 1.秤重范围：1kg，0.5g。 2.材质：pp。 3.尺寸：约 15*15*21 厘米。 4.重约：450g。 5.环保 PS 塑料载物盆及外壳,执行 GB/T11883 标准 | 2 | 台 | 33.8 |  |
| 73 | 弹簧秤 | 外管为不锈钢管，内置不锈铁深腐蚀刻度，刻度清晰永不磨损，金属挂钩 | 2 | 个 | 18 |  |
| 74 | 电子停表 | 1.有石英谐振器，分辨率为 0.01S，以标称电压为 DC1.5V 或 DC3.0V 的扣式电池为能源，液晶显示。 2.具有计时（含累加计时）等功能、附挂绳。 3.表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙。 4.使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 5.其它符合 QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 12 | 块 | 45.6 |  |
| 75 | 三角板 | 1．三角板分 60°、45°各 1 块。 2．材料用塑料注塑成型,色泽为黄色；三角板中间位置设有可拆卸画线工作手把，把手应脱卸方便。 3．等腰直角三角形，其斜边为不少于 500mm，两底角为 45 度。 4．直角三角形的长直角边为不少于 500mm，但与斜边的夹角为 30 度，另一底角为 60 度，所有角度误差不超过±1 度。 5．量程：三角板量程为不少于 500mm。外形尺寸：厚约为 10mm，手把实际高度约为 20mm，长度为不少于 90mm。 6.刻度标记：三角板直边印刻线，每 0.5cm 一小格,每 1cm 一中格,每 5cm 一长格,每 10cm一长格并标有以 10 为单位的读数值 7．三角板平面度误差不超过 1mm，各边的直线度误差不超过 1mm。 8．三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。 | 12 | 套 | 19.5 |  |
| 76 | 圆规 | 1.演示用，仿木教学圆规，由规身、粉笔套、规脚等三部份组成，总长为不少于 450mm 2.规身由粉笔套柱和规脚，规身表面应无缺陷、无丝裂，不易变形。 3.规脚由塑料吸盘组成。 4.适合在黑板上画圆，附橡胶定位脚 | 2 | 套 | 12 |  |
| 77 | 量角器 | 由塑料注塑成型,色泽为黄色。量角器中间位置设有可拆卸画线工作手把 1.外形尺寸：约 500mm×282mm×10（±0.2）mm 2.有效工作尺寸为≥500mm 3.有效测量角度为 0～180° 4.手把实际高度 52mm、长度 119mm，公差±0.1mm 5.量角器直边印有 0～50cm 刻线 6.每 0.5cm 一小格 7.每 1cm 一中格 8.每 5cm 一长格 9.每 10cm 一长格，并标有以 10 为单位的读数值 10.顺时针方向和逆时针方向均印有 0～180°数字读数值 11.角度分度格线为每 1°为一小格 12.每 5°为一长格 13.每 10°为一长格，并标有以 10°为单位和角度读数值 | 4 | 个 | 27.6 |  |
| 78 | 专用直尺 | 木制或者塑料，长1m，有 m、dm、cm、mm 四种单位，刻度清晰无变形开裂现象。 | 23 | 支 | 9.1 |  |
| 79 | 标杆 | 1.不低于1.6m.有木杆和插地铁脚两部分； 2.杆身光滑，刷有红、白10cm相间的油漆，铁脚淋化防锈喷塑处理。 | 23 | 支 | 37.7 |  |
| 80 | 测绳 | 1.长≥50m，丙纶丝+麻线+钢丝 1.标称测量范围 50m,绳粗≥2.5mm，分度值1m，分度标记清晰,与测绳结合牢固。 2.在正常使用情况下及常温贮存一年以上,其总长度变化≤50mm,总长允差≤300mm。 3.测绳两端装有塑料拉环，与绳结合牢固。 | 6 | 条 | 29.9 |  |
| 81 | 塑料球 | 1.三种颜色，外径≥20mm，每色 10 个。 2.球体表面光洁、无形变、配有红色不透明布袋,规格：约170mm×130mm，袋口配松紧绳，可收合自如。 3.产品符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 套 | 13 |  |
| 82 | 塑料小球 | 1.塑料制品，无毒无味， 2.圆形球体，由五种颜色制作，每种 10 个，小球外径为≥6mm。 3.满足小学数学教学需求。 4.符合 GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 23 | 套 | 8.4 |  |
| 83 | 计数片 | 透明塑料一次成型，圆形不小于φ15mm，正方形不小于 15mm×15mm，正三角形边长不小于 15mm，各片厚不小于 1mm | 23 | 套 | 7.8 |  |
| 84 | 竖式计数器 | 演示用 1.竖式三档，每档 10 个数珠，珠径为 30 ㎜数珠每档颜色统一，三档各不相同。 2.外形尺寸不小于 260mm×220mm×100mm。 3.外观无明显变形，塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。 4.金属杆直径 4mm，有镀层，表面无锈蚀，且颜色各不相同。 5.组装牢固端正，放置平稳。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 | 39 |  |
| 85 | 竖式计数器 | 演示用 1.竖式五档，每档 10 个数珠，珠径为 30 ㎜数珠每档颜色统一，五档各不相同。 2.外形尺寸不小于 260mm×220mm×100mm。 3.外观无明显变形，塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。 4.金属杆直径 4mm，有镀层，表面无锈蚀，且颜色各不相同。 5.组装牢固端正，放置平稳。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 | 45.5 |  |
| 86 | 竖式计数器 | - 五档，学生用。外形尺寸不小于 120mm*58mm*100mm。 2.底座用塑料制成，色泽鲜亮，在相应的档位上标有“个、十、百、千、万”字样，字迹清晰、无断线。 3.面板上附九九乘法口诀及基本长度、质量换算公式。 4.金属应有镀层，表面无锈蚀，金属杆直径不小于 2mm。 - 5.珠径不小于 11mm。 | 45 | 个 | 15.6 |  |
| 87 | 演示算盘 | 1.算盘的位数不少于 17 挡,算珠在中梁上下颗数为上二,下五，全塑料制。 2.外形尺寸不小于 723mm×225mm×36mm，外形美观大气。 | 4 | 个 | 97.5 |  |
| 88 | 计数棒 | 1.演示用，每 10 根一捆，10 捆，长度不小于 100CM，外径不小于 2MM 2.产品的颜色为红、黄、蓝、绿、白（基本色），若为塑料材料制品，必须有足够强度。 | 4 | 套 | 10.8 |  |
| 89 | 计数棍 | 1.学生用、棒长 100mm，截面直径为φ10±1mm，数量 100 支。 2、计数棒五种不同颜色，每 20 根一捆，5 捆 | 45 | 套 | 10.8 |  |
| 90 | 钉板 | 1.演示钉板不低于 390mm×590mm，重约：1500g，木制胶合板，橡皮筋等组成。 2.利用板上的钉子及橡皮圈来围成各种直线型的几何平面。 3.各种几何平面图形的认识, | 4 | 套 | 62.4 |  |
| 91 | 钉板 | 1.透明，不低于 200mm×200mm,材料：PVC,由塑料钉板和两条皮筋组成。 2.钉板的正面有边长 10mm 的方格，钉子的位置在方格的交点。 | 4 | 套 | 22.8 |  |
| 92 | 钉板 | 1.学生，塑料钉板和两条皮筋组成。 2.钉板的正面有边长约 10mm 的方格，钉子的位置在方格的交点。 | 45 | 套 | 10.8 |  |
| 93 | 塑料插接块 | 1.塑料压制而成，每块为单位，规格：不少于 10mm×10mm×10mm，五种颜色，每种颜色 20块，共 100 块。 2.每块其中一面带有插接条，三面带有凹槽。各块之间可互相插接。接口松紧适宜，不易掉落，切块平整，无毛刺。 | 23 | 套 | 22.8 |  |
| 94 | 塑料连接链 | 有三种颜色组成，每种演示 10 个，单色连接长度不小于 20CM | 23 | 套 | 14.4 |  |
| 95 | 数字骰子 | 不小于 12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，不少于 3 个 | 23 | 套 | 4.8 |  |
| 96 | 空白骰子 | 不小于 12mm×12mm×12mm，每个侧面光滑，不少于 2 个 | 23 | 套 | 4.8 |  |
| 97 | 数字转盘 | 1.由底座、立桩、转盘片、指针组成。 2.转盘片直径为≥137mm，厚≥8mm，整体呈黄色、ABS 工程塑料制成，转盘侧面均匀分布齿凸，增加拨动转盘的摩擦力。转盘表面均匀分为 10 个区，每区上分别印有 0--9 的数字，字体清楚、清晰、美观大方。 3.指针为红色。整个转盘转动灵活。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 套 | 19.2 |  |
| 98 | 色块转盘 | 1.由底座、立桩、转盘片、指针组成。 2.转盘片直径为≥137mm，厚≥8mm，整体呈黄色、ABS 工程塑料制成，转盘侧面均匀分布齿凸，增加拨动转盘的摩擦力。转盘表面均匀分为 12 个区，每区涂色，红、蓝、白相间，色泽均匀、鲜艳。 3.指针为红色。整个转盘转动灵活。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 套 | 19.2 |  |
| 99 | 空白转盘 | 1.由底座、立桩、转盘片、指针组成。 2.转盘片直径为≥137mm，厚≥8mm，成体呈黄色、ABS 工程塑料制成。转盘表面为白色，可用水笔填写。 3.指针为红色。整个转盘转动灵活。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 套 | 19.2 |  |
| 100 | 几何图形片 | 1.包括正方形 1 片、长方形 1 片、直角三角形 1 片、等边三角形 1 片、平行四边形 1 片、 梯形 1 片、圆形 1 片，用塑料注塑而成， 2.正方形尺寸：≥40mm×40mm×1.5mm；长方形尺寸：≥60mm×30mm×1.5mm；直角三角形：≥60mm×30mm×65mm；等边三角形边长为 40mm±0.1mm，厚 1.5mm±0.1mm；平行四边形底边长 40mm±0.1mm，厚度 1.5mm±0.1mm；梯形上底：30mm±0.1mm，下底 60mm±0.1mm，厚度 1.5mm±0.1mm；圆形Φ40mm±0.1mm。 | 23 | 套 | 8.4 |  |
| 101 | 集合圈 | 折叠式，两种颜色组成，片款不小于 5MM 共 8 片，单圆连接直径不小于 22CM | 45 | 套 | 9.1 |  |
| 102 | 计数多层积木 | 由≥10mm×10mm×10mm 的 10 个、≥100mm×10mm×10mm 的 9 个、≥100mm×100mm×10mm 的9 块三种规格的积木块组成。 | 23 | 套 | 60.45 |  |
| 103 | 七巧板 | 1.七种颜色，所拼成的正方形尺寸为≥83mm×83mm，厚度≥2mm。 2.塑料盒子尺寸：≥60*60*15mm。 | 45 | 套 | 9.6 |  |
| 104 | 角操作材料 | 1.仪器由三根塑料条和量角器组成。 2.三根塑料条可通过钉孔连接组合成各种类似的三角形。 3.塑料条长约 100mm，宽约 7mm，厚约 2mm。 | 45 | 套 | 4.8 |  |
| 105 | 图形变换操作材料 | 1.由 PVC 透明胶片不少于 110MM*110MM1 张、平行四边形 2 片、直角梯形 2 片、直角三角形2 片组成。 2.平行四边形尺寸：底边长约 45mm，厚约 1.5mm；直角梯形：(上底 30mm+上底 60mm）×高 30mm±1mm，厚度：约 1.5mm；三角形尺寸：不少于 60mm×30×6.5mm，厚度约 1.5mm；可演示平移、旋转、对称等内容。 3.产品选用聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 45 | 套 | 7.2 |  |
| 106 | 面积测量器 | 透明 PVC 胶片，不小于 100mm×100mm | 45 | 个 | 4.8 |  |
| 107 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 1.仪器由各有色图形透明塑料片及面积器等组成 2.有色图形透明塑料片由正方形 1 块、长方形 1 块、等边三角形 1 块、直角三角形 1 块、 平行四边形 1 块、梯形 1 块、圆形（由 2 个 8 等分扇形组合而成，也可穿插组合成类平行四边形）1 块 3.面积器测量范围为 100mm×100mm 4.正方形外形尺寸为 40mm×40mm；长方形外形尺寸为 60mm×30mm；等边三角形边长为 40mm；直角三角形两直角边分别为 30mm×60mm；平行四边形尺寸底边 45mm，高 30mm；梯形下底 60mm，上底 30mm，高 30mm；组合后的圆形直径为 40mm。厚度为 1.5mm。 | 45 | 套 | 9.6 |  |
| 108 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 1.仪器为塑料制，由圆锥体、圆柱体、厘米立方块、圆柱形（由 2 个 8 等分扇形组合而成） 2.圆锥体底径 60mm，高 60mm，圆柱形直径 60mm，高 60mm，厘米立方块 8 个，圆柱形（由 2个 8 等分扇形组合而成）高 30mm，直径 30mm。 | 45 | 套 | 16.8 |  |
| 109 | 口算练习器 | 1.插卡式，产品由塑料板、支架、数字卡片及符号组装 2.塑料板尺寸 32CM*21CM*25CM,塑料板有八个卡槽，卡片尺寸 4CM,整体高度不小于 23CM，可做分解计算。 | 2 | 套 | 45.5 |  |
| 110 | 分数片 | 透明 PVC 片，印刷不同颜色，直径约 60mm，产品由整圆、1/2、1/3…1/12 等 12 个圆片组成。 | 45 | 套 | 4.8 |  |
| 111 | 计数彩条 | 由三种不同颜色尺寸不小于 18mm×75mm 的塑料条组成，厚度不小于 0.1mm，每种颜色不少于 10 条。 | 45 | 套 | 16.8 |  |
| 112 | 塑料量杯 | 1.半透明优质塑料制品，呈圆柱形，刻度值 ml，杯量值应为 2000mL，最小分度值应为 50ml，带手柄，成型良好、壁厚薄均匀、光滑，刻度线和字迹清晰、量值准确。 2.外形尺寸：≥Ф124*225mm。符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 个 | 18 |  |
| - 113 | 塑料量杯 | 1.半透明优质塑料制品，呈六棱柱形，刻度值 ml，杯量值应为 1500mL，最小分度值应为 50ml，带手柄，成型良好、壁厚薄均匀、光滑，刻度线和字迹清晰、量值准确。 2.外形尺寸：Ф110*165mm。符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 个 | 16.8 |  |
| - 114 | 塑料量杯 | 1.半透明优质塑料制品，呈圆柱形,带手柄，刻度值 ml，杯量值应为 1000mL，最小分度值应为 50ml，带手柄，成型良好、壁厚薄均匀、光滑，刻度线和字迹清晰、量值准确。 2.外形尺寸：≥Ф112*142mm。符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 23 | 个 | 14.4 |  |
| - 115 | 钟表模型 | 1.用于小学数学和幼儿教学“时、分、秒”的认识、读法及加减演示。 2.规格：表盘的直径为≥260mm，整体高约 310mm。 3.钟面模具为座式，由基座、表盘、指针（两针）组成，盘面印有 12 时的整点标记和分钟标记。 4.钟表模型表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成。整体为黄色，指针为红色。 5.有表盘、指针（两针）、非联动装置各部分，表盘直径不低于 300mm。12 时表示。 6.符合国家教委标准《钟面模型》JY0061-91 的要求。 7.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 套 | 34.8 |  |
|  | 钟表模型 | 1.用于小学数学和幼儿教学“时、分、秒”的认识、读法及加减演示。 2.规格：表盘的直径为≥260mm，整体高约 310mm。 3.钟面模具为座式，由基座、表盘、指针（三针）、联动装置组成，盘面印有 24 时的整点标记和分钟标记。 4.钟表模型表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成。整体为黄色，指针为红色。 5.有表盘、指针（三针）、联动装置各部分，表盘直径≥300mm。24 时表示。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 套 | 34.8 |  |
|  | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动 1.用于小学数学和幼儿教学“时、分、秒”的认识、读法及加减演示。 2.规格：表盘的直径为≥85mm，高约 90mm。 3.钟面模具为座式，由支脚、表盘、指针（两针）组成，盘面印有 12 时的整点标记和分钟标记。 4.钟表模型表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成。 6.符合国家教委标准《钟面模型》JY0061-91 的要求。 7.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 45 | 套 | 13.2 |  |
|  | 钟表模型 | 学生用，三针，联动。 1.本标准适用于小学数学和幼儿教学“时、分、秒”的认识、读法及加减演示用的钟表模型。 2.规格：表盘的直径为≥85mm，高约 90mm。 3.钟面模具为座式，由基座、表盘、指针（三针）、联动装置组成，盘面印有 12 时的整点标记和分钟标记。 4.钟表模型表盘和盘底采用工程塑料一次性注塑而成。 6.应符合国家教委标准《钟面模型》JY0061-91。 7.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 45 | 套 | 13.2 |  |
|  | 几何形体模型 | 几何形体模型为塑料制品，其组成为长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆 柱、圆锥体（等底等高、等底不等高等、等高不等底）球等。 | 23 | 套 | 47.45 |  |
|  | 厘米立方块 | 尺寸为≥10mm×10mm×10mm，每块为单色，颜色种类 5 种，每种 10 粒 | 23 | 套 | 10.8 |  |
|  | 几何形体表面积展开模型 | 1.仪器由塑料制成的长方体、正方体、圆柱体及它们的表面积展开图形组成。展开图形由硬纸片印刷而成。 2.长方体外形尺寸为 60mm×30mm×10mm；正方体外形尺寸为 30mm×30mm×30mm(可从中间对半分开）；圆柱体外形尺寸为Φ30mm×60mm | 23 | 套 | 15.6 |  |
|  | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 1、塑料制品表面平整、光滑、色泽均匀，边缘无毛刺、选用优质塑料制作。 2、推导板外形由圆形和长方形组成，长方形一边带有齿槽，外形尺寸不小于 475×225× 10mm。 | 4 | 套 | 46.54 |  |
|  | 物品卡片 | 1.购物游戏用，硬纸片，规格 80mm×60mm×0.1mm，物品有学习用品、生活用品、食品、玩具、废品五类。 2.产品实物图片 36 种，每张卡片的内容不得重复，卡片上均采用彩色喷绘实物图案、名称 (中文、拼音）、价格，实物图案不小于 20mm，中文字体高度不小于 10mm，拼音及价格高 度不小于 5mm。图案清晰富有立体感，无模糊感，无叠影。 | 23 | 套 | 17.16 |  |
|  | 小学数学数与代数部分教学挂图 | 幅数 29 幅，对开开本,纸张规格不低于 105g 铜版纸，印刷符合 GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 | 17.16 |  |
|  | 小学数学空间与图形部分教学挂图 | 幅数 23 幅，对开开本,纸张规格不低于 105g 铜版纸，印刷符合 GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 | 104 |  |
|  | 小学数学统计与概率教学挂图 | 幅数 10 幅，对开开本,纸张规格不低于 105g 铜版纸，履膜。印刷符合 GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 | 52 |  |
|  | 小学数学资料图 | 幅数 6 幅，对开开本,纸张规格不低于 105g 铜版纸，履膜。印刷符合 GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 | 44.2 |  |
|  | 小学数学数与代数部分教学投影片 | 投影胶片 80 片符合新课标教学的要求。 | 4 | 套 | 302.4 |  |
|  | 小学数学空间与图形部分教 学投影片 | 投影胶片 80 片符合新课标教学的要求。 | 4 | 套 | 302.4 |  |
|  | 小学数学统计与概率部分教学投影片 | 投影胶片 60 片符合新课标教学的要求。 | 4 | 套 | 226.8 |  |
|  | 小学数学资料投影片 | 投影胶片 80 片符合新课标教学的要求。 | 4 | 套 | 360 |  |
|  | 小学数学教学 素材库 | 计算机用，内容丰富色，符合新课标教学的要求。 | 1 | 套 | 172.8 |  |
|  | 剪刀 | 1.产品表面处理为不锈钢。 2.剪刀刃口硬度不低于 HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于 HRC4。 3.剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 4.其它应符合《QB/T1966-1994 民用剪刀》 | 23 | 把 | 13.65 |  |
|  | 圆柱形塑料杯 | 1．外观结构合理，工艺性好； 2．以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形； 3.底部外径 61mm，高 86mm，杯口外径 64mm，最小分度值 10mL 性能容量 200mL±5mL。 | 23 | 套 | 7.8 |  |
|  | 方形塑料杯 | 1．外观结构合理，工艺性好； 2．以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形； 3.底部 60mm×60mm，高 85mm，杯口 64mm×64mm，最小分度值 10mL，性能容量 250mL±5mL。出水口设尖嘴 | 23 | 套 | 7.8 |  |
|  | 刻刀 | 3 支一套，木柄 | 23 | 把 | 4.68 |  |
|  | 角尺 | 塑料柄钢角尺，尺寸不小于 200mm | 23 | 把 | 13.65 |  |
| 本项合计 |  |  | 27141.26 |  |  |  |
| 科学仪器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算器 | 10+2 位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行 LCD 显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、保留普通计算器的其他功能。执行国家《GB-T4967-1995》（电子计算器通用条件）及教育部 JY/T0382－2007《学生计算器》标准，与国家教育部颁布的《课程标准》要求相 符合。 | 24 | 个 | 20.0 |  |
|  | 打孔器 | 1.产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。空芯管：a）每支空芯管长度为 100mmb）管外径分别为 6mm,8mm,10mm 公差±0.1mm。 2.钻头：用无缝钢管制成；直线度 0.05mm；刀口表面镀铬；刀刃无缺口或锯齿状；刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直；刀刃平面与轴线的垂直度 0.16mm；顶屑杆：直径 3.5mm （±1）长 105mm（±1） | 1 | 套 | 18 |  |
|  | 打气筒 | 1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 2、整机尺寸：不小于Φ30mm 长度 30mm 3、气铝材制成。 | 12 | 个 | 31.2 |  |
|  | 生物显微镜 | 1．由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，单目直镜筒。 2．最大放大倍数：640*。 3．消色差物镜：4*、10*、40*。玻璃镜片，光学部件均镀膜，物镜均齐焦中心一致 4．目镜：10*、16*。玻璃镜片，光学部件均镀膜 5．物镜转换器三孔同心，定位准确。 6．反光镜一面为平面，一面为凹面。 7.拨盘光栏．整机机架、底座为金属铸铝制造，坚固稳定，弯臂支架可 45°倾斜、目镜外壳、目镜筒、物镜筒、切片夹、平台托架均为金属铸铝制造。 8．载物台：110mm×120mm 高强度胶木平台，切片夹，平台与托架为一体结构 9.粗调范围 50mm，微调范围 1.8mm-2.2mm，调焦手轮具有防滑保护机构，防止调焦过载时调焦系统的损坏，调焦具有限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰伤 10．调焦机构(齿条)为纯铜 Hpb59-1 材料制造，稳定、牢固、耐用，抗磨损、无自行下滑现象。 11.符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。执行 GB/T2985 标准 12.工程塑料箱包装 | 1 | 台 | 816 |  |
|  | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率 450TV 线以上，放大倍数 40 倍～1500 倍，USB 接口，彩色吸塑包装， | 1 | 台 | 378 |  |
|  | 学生显微镜 | XSP-200X 单目直筒，12.5X 目镜，16X 物镜，粗调，90mm×90mm（±2mm）塑料平台带切片 压片，φ40 平面反光镜，干燥剂，泡沫包装 | 12 | 台 | 372.45 |  |
|  | 放大镜 | 5 倍 1.包装：每只塑料袋子劣量小纸盒 2.材料：pp 塑料框架普通玻璃镜片 3.颜色：黑色框架透明玻璃镜片 4.尺寸：不少于 99*43.5*12mm 5.有效直径：40mm 6.重量：每只约 30 克 | 24 | 个 | 7.8 |  |
|  | 放大镜 | 3 倍 1.包装：每只塑料袋子劣量小纸盒， 2.材料：pp 塑料框架普通玻璃镜片 3.颜色：黑色框架透明玻璃镜片 4.尺寸：不少于 99*43.5*12mm 5.有效直径：40mm 6.重量：每只约 30 克 | 24 | 个 | 7.8 |  |
|  | 天文望远镜 | Ø24.5SR4mmH12.5mmH20mm1.5X 正像镜头 3X 巴洛镜、5*24 寻星镜铝脚架彩盒包装 | 1 | 套 | 552.5 |  |
|  | 酒精喷灯 | 座式 1.用黄铜制成。 2.密闭无渗漏。 3.仪器由灯壶、灯管、火苗调节杆、预热杯等部分组成。 4.火苗调节杆可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 5.壸体装酒精容积应 250mL。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 6.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求分别符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。 7.标志、说明书、包装、运输、贮存等符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 | 114.4 |  |
|  | 水槽 | 1.产品用无毒透明硬质塑料制成。 2.外形尺寸：≥270mm×200mm×100mm，壁厚≥2mm。 3.产品自 1m 高度处自由下落于水泥地面后无破损。 4.应符合原教育部标准《塑料水槽技术条件》JY53－80 的要求。 5.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 24 | 个 | 33.6 |  |
|  | 方座支架 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：不少于 200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径 11mm（±1），杆长 600mm（±3），一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径约 90mm，柄长约 105mm，小铁环内径约 50mm，柄长约 125mm,圆环 120°处有一开口，宽约 20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 6.其它符合 JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》第 6、7 章有关规定。 7.应符合原教育部标准《方座支架》JY167-84 的相关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 24 | 套 | 138 |  |
|  | 三脚架 | 1.圆环、支撑脚用料为φ6mm 冷拉钢材质，表面喷漆防锈处理。 2.支撑圆环直径外径φ130mm，φ内径90mm、壁厚5mm。圆环平面与放置台面平行，高约143mm。 3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4.表面无明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆层应均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损；无锈蚀及其他机械损伤。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合 JY0001-2003 的有关规定。 | 24 | 个 | 13 |  |
|  | 试管架 | 1.产品为 6 孔型式，ABS 塑料，呈橘黄色。 2.底部长约 175mm、宽约 75mm，试管架总高约 90mm。 3.试管架有φ30±1mm 固定孔 1 个，φ22±1mm 固定孔 1 个，有φ18±1mm 固定孔 2 个，有 φ15±1mm 固定孔 2 个，有φ10±1mm 固定孔 3 个。 4.试管柱 6 个，底端直径φ10±1mm，长 65±2mm。 | 24 | 个 | 39 |  |
|  | 旋转架 | 1.产品由旋转架、心轴、立柱、底座组成。 2.整体尺寸：不少于 80mm×50mm×90mm. 3.旋转架、立柱、底座均采用注塑成型。 4.立柱呈空心状，基本尺寸φ11mm×45mm，其中一端为直径约 6mm×高 0.8mm 台肩圆柱，空心圆柱的底部与上口均设有φ0.7mm 孔，用以安装心轴。 5.旋转架基本尺寸 36mm×21mm×17mm，中心设有半圆槽，槽体半径为 5mm，槽深 8mm，槽底 部呈长方形，底部中心设有直径 1.60mm 钢丝轴。底座基本尺寸为不低于 80mm×50mm×12mm。 | 24 | 套 | 20.28 |  |
|  | 百叶箱支架 | 金属架。1.四柱支撑，支撑柱采用宽约 40mm，厚 3mm 的金属角铁或直径≧60mm，壁厚 3mm 的金属园管制做。 2.平合距地面高度 1000mm 至 1600mm， 3.平台面积尺寸应符合与之配套百叶箱规格要求。 4.支架稳定牢靠，表面做防锈处理。 | 1 | 个 | 195 |  |
|  | 百叶箱 | 1.≥420 ㎜×300 ㎜×560 ㎜，应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。 2.箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。 3.百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面 10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 1 | 个 | 448.5 |  |
|  | 电池盒 | 1、组成：产品由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。 2、尺寸：A）盒体壁厚：1.7mm；B）接触金属片用 0.20mm 磷铜片制成；C）弹簧由 0.85mm钢丝镀铬制成。 3、盒底由 ABS 塑料制成，蓝色盒体。接线柱采用红、黑二种颜色的接线柱组成。 | 48 | 个 | 18 |  |
|  | 直尺 | 1.有机玻璃，长约 500 ㎜，分度值 1mm。标注m，dm，cm，mm 四种单位。 2.外型尺寸不小于 500×25×3mm；全长允差应小于 3mm；尺面刻线清晰，垂直于测量面，无断线、数字清晰、端正。 | 24 | 只 | 9.6 |  |
|  | 软尺 | 1500mm 1.材质：PVC， 2.测量范围：1500（mm）， 3.类型：皮尺，有金属包头， 4.精度：1mm， 5.规格：约 16mm×1500mm。 | 24 | 个 | 6 |  |
|  | 托盘天平 | 1．最大称量 500g，分度值 0.5g,标尺称量 0-10g。 2．底座为金属冲压件,表面喷塑，颜色为绿色。 3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬， 4．两边吊架为锌合金压铸件，刀子为钢制，双向调节螺母。 5.标尺刻度清晰，游码为铜质，滑动自如。 6.双托盘，托盘为塑胶制成 7．包装：每台天平有塑料袋包装，扎带扎紧后放入纸盒内，防止天平受潮。 8．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。附件：四等砝码一套，金属镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 9．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 10．符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 12 | 台 | 162.5 |  |
|  | 金属钩码 | 1.（50±0.5g）×10，定位装于塑料盒内，钩码尺寸为φ27×17.2mm，上钩高约 10mm，底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩方向垂直，材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象；挂钩必须牢固，应能承受 1000g 以上的重物悬挂。 2.应符合 JY105-82《勾码》标准要求。 | 24 | 套 | 50.4 |  |
|  | 电子停表 | 1、0.01S，以标称电压为 DC1.5V 或 DC3.0V 的扣式电池为能源，微型电脑液晶显示，可显示时、分、秒、月、日、星期， 秒表连分段时间显示功能。 2、定时响闹，贪睡功能，表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙， 具有一般防水功能。附挂绳。 3、使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 4.其它符合 QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求。标志、说明书、包装、运 输、贮存符合 JY0001-2003 的有关规定。 | 24 | 块 | 45.6 |  |
|  | 温度计 | 1.感温物质：酒精，测量范围：0℃～100℃最小分度值：1℃，允许误差±1℃，玻璃应光 洁透明，不得有裂痕。 2.毛细管不得有明显弯曲，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 3.感温液体必须纯洁、无杂质，液体不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象，下降时不得在管壁上留下液滴。 | 24 | 支 | 3.6 |  |
|  | 温度计 | 感温物质：水银，测量范围：0℃～100℃，最小分度值：1℃，允许误差±1℃ | 1 | 支 | 6 |  |
|  | 寒暑表 | 1 采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 2 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3 温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 4 最小分度值：1℃ 5 储藏条件：-30℃～60℃ 6 尺寸：不小于 230mm×49mm×9mm 7 性能、结构、外观应符合 JY0001 第 4、6、7 的有关要求。 | 1 | 只 | 18 |  |
|  | 最高温度表 | 1.测量范围：-16℃~+81℃，测量误差±1℃。最小分度值：1℃。 2.玻璃制品，有清晰刻度，内部为液体汞柱，产品内成真空状，汞柱成自然短线与测量温度无碍，不会影响测量准确性。 | 1 | 支 | 35.88 |  |
|  | 最低温度表 | 1.最低温度表测量范围：-52℃~+41℃，测量误差±1℃。最小分度值：1℃。 2.玻璃制品，有清晰刻度，内部为液体汞柱，产品内成真空状，汞柱成自然短线与测量温度无碍，不会影响测量准确性。 | 1 | 支 | 35.88 |  |
|  | 条形盒测力计 | 1．本产品为压力量程 5N 的条形盒测力计。 2．主刻线长为 7±1mm，辅刻线长为 6±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在 0 刻及量程的 1/5、2/5、3/5、4/5 及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于 0.5mm。 3．船形外壳：塑料制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。外壳尺寸为 151mm×36mm×20mm 4．本产品应有零位校准机构。。 5．使用寿命应不少于 10000 次。 6．其他应符合 JY-127-91 的规定。 7．标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。 | 24 | 个 | 21.45 |  |
|  | 条形盒测力计 | 1．本产品为压力量程 2.5N 的条形盒测力计。 2．主刻线长为 7±1mm，辅刻线长为 6±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在 0 刻及量程的 1/5、2/5、3/5、4/5 及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于 0.5mm。 3．船形外壳：塑料制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。外壳尺寸为不低于 151mm×36mm×20mm 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于 10000 次。 6．其他应符合 JY-127-91 的规定。 7．标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 24 | 个 | 21.45 |  |
|  | 条形盒测力计 | 1．本产品为压力量程 1N 的条形盒测力计。 2．主刻线长为 7±1mm，辅刻线长为 6±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在 0 刻及量程的 1/5、2/5、3/5、4/5 及满刻度处应有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于 0.5mm。 3．船形外壳：塑料制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。外壳尺寸为不低于 151mm×36mm×20mm 4．本产品应有零位校准机构。 5．使用寿命应不少于 10000 次。 6．其他应符合 JY-127-91 的规定。 7．标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 24 | 个 | 21.45 |  |
|  | 多用电表 | 1.准确度等级：DC 电流、电压电阻 2.5 级，AC 电压 5 级。灵敏度：DC：5KΩ/VAC：2.5KΩ/V。 2.测量范围：直流电流 0~1mA~10mA~100mA 直流电压 2.5v~10v~50v~250v~500v 交流电压2.5v~10v~50v~250v~500v 电阻 R×1、R×10、R×100、R×1K 中心电阻 15Ω、150Ω、1.5K Ω、15KΩ， | 1 | 个 | 172.8 |  |
|  | 湿度计 | 1.指针式，由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。 2.刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于 1mm，直径不小于 100mm。标有计量仪器标志。 3.铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。盘面印有 0%～100%的刻度，最小分度值 1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。 4.指针转动灵活，无卡滞现象。 | 1 | 个 | 30 |  |
|  | 指南针 | 直径约 50mm，塑料材质 | 24 | 个 | 4.8 |  |
|  | 肺活量计 | 1.产品由塑料瓶、吹气软管、吹气嘴和不锈钢套筒组成。 2.塑料瓶直径约 145mm，高度约 375mm；不锈钢套筒外径约 160mm,高度约为 410mm；吹气软管外径约 11mm,长度约 520mm，带有吹气嘴。 3.塑料瓶容量为 7.0L。 4.塑料瓶表面印有容量刻度，最小刻度 0.1 升，小刻度线长度 0.5mm，大刻度线长度 2.5mm，宽度为 0.5mm。 5.附吹气嘴 10 个。 | 4 | 台 | 288 |  |
|  | 雨量器 | 1.主要由底座、筒体、承水器、专用量杯（1000ml）三大部分组成。 2.承水器口径为 200±1mm；筒体直径 210mm，长 700±5mm。 3.重量约为 5kg 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 1 | 套 | 500.00 |  |
|  | 风杯式风速表 | 主要技术指标 ： 1、风速指标 1）风速测量范围：0~30 米/秒 2）风速传感器启运风速：不大于 0.8 米/秒 3)风速测量精度： 误差不大于±(0.3±0.03V)米/秒(V-实际风速) 4)可显示的风速参数： 瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级对应浪高 5）显示分辨率：0.1 米/秒(风速)1 级(风级)0.1 米(浪高) 6)功能及单位直接用显示汉字显示数字高度：18mm 2、环境要求 1）工作环境温度：0~45℃ 2)工作环境湿度：≤90%RH（无凝结） 3、供电电源 1）电源电压：4.5V5#干电池 3 节 2）平均耗电电流：≤5mmA（电源为 4.5V 时） | 4 | 套 | 280.8 |  |
|  | 斜面 | 1.由斜面板，支撑杆组成，斜面长约 600mm，宽 约100mm。 2.斜面板一端装有支架，高度可调； | 24 | 个 | 30.0 |  |
|  | 压簧 | 1.压簧由 1.5mm 优质钢丝绕制而成。 2.自然长度不小于 65mm，绕制直径约为 30mm。 | 24 | 套 | 4.8 |  |
|  | 拉簧 | 1.拉簧由 1mm 优质钢丝绕制而成。 2.两端拉手直径≥20mm，弹簧部分自然长度为≥70mm，绕制直径为≥20mm。 | 24 | 套 | 4.8 |  |
|  | 沉浮块 | 1.由正方体 3 个组成，颜色各不相同。 2.正方体用塑料制成，塑料件平整，色泽均匀。 3.尺寸： 3.1 正方体规格约 40×40×40±1mm2 个，质量不同，其中一只可分离，用以改变质量。 3.2 正方体规格约 30×30×30±1mm。 3.3 其中一个大正方体和一个小正方体质量与水质量基本相吻合。 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 套 | 20.4 |  |
|  | 杠杆尺及支架 | 1.由塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。 2.产品由杠杆尺、支架、调平装置和底座组成。杠杆尺外形尺寸约为 210×39×6mm，中心有φ6.5mm 的通孔。底座规格不少于 121mm×71mm×22mm，中心有固定装置用于固定支架。支架外形尺寸为不少于 208mm×25mm×10mm，上端为半圆。 3.杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻厘米单位刻度线，刻线清晰，每厘米刻度线均标有数字，两端分别标有 0-7。 4.杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，杠杆应平衡。彩印盒包装 5.产品符合 JY172-84《杠杆》的要求。 6.符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 7.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 个 | 20.4 |  |
|  | 滑轮组及支架 | 1.由滑轮、滑轮架、横梁、销轴、螺丝、接线帽、支架及底座等组成。 2.底座规格约 121mm×78mm×20mm，中心有固定装置用于固定支架。 3.支架外形尺寸约为 210mm×25mm×10mm，上端为半圆；横梁外形尺寸约 130mm×30mm×6mm。 4.滑轮尺寸：Φ40mm×6mm。 5.组装后的滑轮组组及支架能完成动滑轮、定滑轮及移动轮子实验。 6.塑料制品表面平整光滑、色泽均匀。彩印盒包装 7.塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 套 | 20.4 |  |
|  | 轮轴及支架 | 1.由大轮轴、小轮轴、支架、底座、紧固螺丝一套组成。 2.底座规格为 170mm×80mm×17mm，中心有固定装置用于固定支架。 3.支架外形尺寸为 210mm×24mm×11mm，上端为半圆。 4.组合轮轴的尺寸：大轮轴 91mm、小轮轴 50mm。 5.组装后的轮轴及支架能完成轮轴实验。 6.塑料制品表面平整光滑、色泽均匀。彩印盒包装 7.符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 套 | 20.4 |  |
|  | 齿轮组及支架 | 1.由塑料制的底板、立杆、齿轮、手摇柄支撑螺杆和螺母等组成。底板 1 块，重量可以保持实验操作时支架的稳固。 2.尺寸：170mm×80mm×12mm；立杆 1 根，高度 210mm；齿数分别是 42 个、28 个、14 个，直径分别为的 80mm、55mm、30mm 的齿轮各 1 个，手摇柄 1 个，支撑螺丝 2 个。M4 螺母2个。 3.彩印盒包装。符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 24 | 套 | 20.4 |  |
|  | 弹簧片 | 不同形状不少于 20 个，金属片制成，尺寸不小于：95mm×14mm×0.1mm | 24 | 套 | 4.8 |  |
|  | 小车 | 1.仪器为模拟轿车外形的塑料小车。 2.小车外形尺寸不小于 80mm×100mm×48mm，上端有长 55mm 宽 48mm 深 18mm 凹槽。前断固定有铜质圆环，可用于牵引小车；后端有卡槽，可用于卡纸。 3.小车腹部装有可拆卸式配重块 2 块。 4.小车四轮转动灵活。 | 24 | 个 | 37.2 |  |
|  | 三球仪 | 1.由太阳、地球、月球、连杆、齿轮及齿轮架、传动带、节气盘、月相盘、底座组成。 2.太阳、地球、月球和底座采用塑料件，其余主件采用金属件。球表示太阳，球体直径为 60~100mm）、地球（为正圆球直径 140~160mm，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道平面）、月球（球体直径 40~50mm，球心与地球仪球心等高）、四季盘（直径 180~220mm）、月相盘 （直径 110~120mm）、指针等。能演示太阳、地球、月球等三球四季的运动及规律。 | 1 | 台 | 280.8 |  |
|  | 太阳高度测量器 | 1.仪器由底盘、角度板、立杆、指南针等组成，用来测量太阳在天体坐标中高度。 2.仪器底座盘面上有方位盘和Φ19mm 的指南针，并使重锤能对准基尖。底座直径Φ131mm，高约 15mm。 3.角度板为塑料制，能插入盘面中心。 4.立杆为Φ39mm 铁制，可随着角度板转动。 5.其余符合 JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》第 4、5、6、7 章要求。 6.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 个 | 15.6 |  |
|  | 风的形成实验材料 | - 产品为组合式；产品由底座、透明圆筒、铝制风叶、蜡烛等组成； 2.塑料筒用优质透明塑料制作，外形规格尺寸为Φ49×106mm,表面透明光洁，底部有三个支脚支撑。 3.蜡烛规格为Φ38mm。 4.风叶 4.1 风叶由支架、风叶组成。 4.2 风叶用铝材制作，外形尺寸为Φ40mm,厚 0.3mm。 4.3 支架用金属冷冲成型，可悬挂在塑料筒上口，固定稳定，转动灵活。 - 5.组装后的实验材料摆放平稳，实验效果良好。 | 24 | 套 | 25.2 |  |
|  | 组装风车材料 | 有方形纸片二张（做风车叶片用）、风叶轮轴一个，转轴一根，手持杆一根，塑料两用连接一个。 | 24 | 套 | 9.6 |  |
|  | 组装水轮材料 | 产品由水槽、漏斗、叶片、叶片插轴、支架组成。 1.水槽、漏斗采用塑料制作，内空尺寸约 130×100×20mm；漏斗的上口直径φ36mm；叶片采用无毒优质塑料制作，共 6 片，叶片半径不小于 20mm，由三种不同的颜色组成；叶片插轴采用工程塑料制作，叶片可在插轴上按至少三种不同的角度组装；支架采用不锈钢金属材料制作，能稳固支撑组装好的水轮。 2.仪器组装后，漏斗口离水槽底部的高度约 160mm。产品组装方便，叶片转动灵活。 | 24 | 套 | 16.8 |  |
|  | 太阳能的应用材料 | 1.太阳能板：60*60*3（±2），带两根引线为红黑各线长 12cm 连线端子 U 型长 18mm。 2.微型发电动机：3V 直径 24.2*高约 12.6mm，旋扭直径 2mm*总长 11mm，连接三页黄色小风扇，扇页 24*28*1.08（±2）带两根引线为红黑各长 15cm，连线端子 U 型长 18mm 3.蜂鸣器：黑色直径 11.8mm*高 10mm 引脚长 5mm，带两根引线长 12cm，连线端子 U 型长 18mm。 4.发光二极管：Ø5 圆头红光，引脚长 20mm。 5.联接板：蓝色底座 50*26*1.5，支撑脚 26*9*3，表面红黑接线柱各 2 个螺丝 4 个。 | 24 | 套 | 51.6 |  |
|  | 音叉 | - 产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：约 190mm×5mm×8mm。 - 3、共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸：约 300mm×90mm×50mm。 4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约 26mm，杆长约 180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。产品应符合 JY/T0395-2007《教学音叉》标准。 | 24 | 只 | 38.4 |  |
|  | 小鼓 | 圆形，直径不小于 150mm，高度不小于 45mm。塑制壳体，聚酯皮鼓面，带有挂带，二个小锤。 | 24 | 个 | 27.6 |  |
|  | 组装土电话材料 | 1.由电话筒 2 只、话筒压盖 2 只、薄膜 2 块、塑料圆片 2 片、细线 5 米组成。 2.话筒规格Φ52mm×37mm，壁厚 1.5mm；薄膜 2 张，110mm×107mm，两层；塑料圆片直径约15mm，厚度不小于 0.5mm，圆片中心有 1 个小孔。 3.产品符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 套 | 9.6 |  |
|  | 热传导实验材料 | 1.由木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料和实验盒组成； 2.木、金属、塑料、玻璃、陶瓷的尺寸为：约 75mm×7mm×1mm；棉花大于 1 克，石棉布不小于 80mm×20mm； 3.实验盒为塑料制，尺寸为：≥103mm×57mm×43mm | 24 | 套 | 18 |  |
|  | 物体热涨冷缩实验材料 | 1.由带柄的铜球、带手柄的塑料球和带手柄的金属圆环组成。 2.铜球由黄铜制成，表面光洁，直径 15mm，金属柄直径 4mm，长度不小于 60mm，绝缘柄长不小于 60mm，金属链长度不小于 60mm。 3.塑料球直径：15.mm，塑料球通过金属链和塑料柄连接，塑料柄 5mm×150mm，金属链长度不小于 60mm。 4.金属环用 1mm 厚的金属板制成，环孔直径 19.15mm，金属环通过金属柄和绝缘柄连接。 | 24 | 套 | 26.4 |  |
|  | 灯座及灯泡 | 1.由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。 2.底座：≥75mm×35mm×10mm，工作电压不大于 36V，工作电流不大于 2.5A。配 2.5V 小灯泡 1 个。 3.螺口、底部电极、连接片及接线柱为铜制，底板为胶木。 | 48 | 个 | 9.6 |  |
|  | 开关 | 1.单刀单掷式，最高工作电压 36V，额定工作电流 6A； 2.开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，应符合 JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。 | 50 | 个 | 3.6 |  |
|  | 物体导电性实验材料 | - 产品为组装式，由实验盒体 1 套、实验材料 1 套组成。 2.实验盒体： a.实验盒体用优质塑料制成，表面平整光滑，色泽均匀，无明显缩迹、毛刺，开启方便，规格尺寸为≥84×60×21mm。 b.实验盒体内设电池盒装置，能安装二节 5 号电池，接触良好。 - c.实验盒体盖部，有发光灯泡，插片座组成。 3.实验材料： a.实验材料由铜片、铁片、铝片、塑料片、碳棒等组成，各材料片尺寸为不低于 50×10× 0.7mm。 b.发光灯泡选用 DC1.5V-3V、1.5W 发光二极管。 - c.插片座用铜制作，防锈处理。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 套 | 28.8 |  |
|  | 条形磁铁 | 1.D-CG-LT-180 尺寸为不少于 180×20×10mm。 2.磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值不小于 60mT。 | 1 | 套 | 42.25 |  |
|  | 条形磁铁 | 1.学生用尺寸为≥36mm×9mm×6mm，一对。 2.磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值不小于 60mT。 | 24 | 套 | 4.8 |  |
|  | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值不小于 55mT。 | 1 | 套 | 43.875 |  |
|  | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-10 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值不小于 55mT。 | 24 | 套 | 29.9 |  |
|  | 磁针 | 翼形磁针底座和支柱材料采用聚苯塑料，每组 2 支.磁针体长 140±2.0mm、宽 8±0.7mm。 支座直径 71±1.5mm，总高 112±1.7mm。 | 50 | 套 | 18 |  |
|  | 环形磁铁 | 环形磁铁一对，外径：φ32mm，内径：φ16mm，厚 6mm。用纸盒盒包装。 | 24 | 套 | 6 |  |
|  | 电磁铁组装材料 | 1、2 个骨架，由线圈骨架 2 个、铁芯 2 个、2000mm 和 1000mm 长的细导线各一根。 2、小垫片 30 片。塑料盒包装 | 24 | 套 | 13.2 |  |
|  | 电磁铁 | U 型电磁铁。 1.U 形铁芯：粗φ12mm，高约 100mm，上端有可转动的挂钩；线圈二个（带塑料框架），尺寸：φ30mm×58mm，每个线圈上有一个接线柱；衔铁一个， 2.尺寸：约 60mm×12mm×2mm，中心有个可转动的挂钩。 | 1 | 套 | 57.6 |  |
|  | 手摇发电机 | 1.整体用透明塑料制作，可看到内部结构，通过手把转动，使小型发电机发电、电珠发亮。 2.空载输出电压为 4.8V，输出电流为 0.3A。 3.产品附接线一付，长度 27cm±3 4.各部件无明显缺陷，配合良好。 5.整机结构紧凑，效果明显。 6.符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 7.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 12 | 个 | 54 |  |
|  | 激光笔 | 1.工作电压：DC3V； 2.光源半导体激光器：输出波长 680nm(红色)，输出功率 2mW,光束发散角 1mrad,对人眼无伤害； 3.尺寸：不小于 10mm×130mm; 4.材质：金属外壳，防锈处理。 5.光束集中不发散，射程不小于 10 米。 | 24 | 个 | 14.4 |  |
|  | 小孔成像装置 | 1.由小孔板、光屏、蜡烛和底座组成。 2.小孔板一个，黑色，塑料制成，尺寸：约 75mm×60mm×0.5mm，中心有一个 2mm 的小孔；光屏一块，白色，塑料制成，尺寸：约 75mm×60mm×0.5mm； 3.配蜡烛一根；底座三个，为多用插座，塑料制成，尺寸：不低于 64mm×25mm×14mm， | 24 | 套 | 16.8 |  |
|  | 平面镜及支架 | 1.由二个支座、二个小平面镜组成。 2.镜面大小 56×38×1mm 个平面镜。 3.支架 64mm×25mm×14mm，蓝色 ABS 塑料制成 4.平面镜普通玻璃，无气泡、结石、条纹。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 24 | 套 | 15.6 |  |
|  | 曲面镜及支架 | 1.由带支杆镜框凸面镜和凹面镜各 1 个，支杆连底座各 2 件组成。 2.凸凹面镜镜尺寸为 96×61mm，凹面镜焦距为 65mm±10mm，凸面镜焦距为-65mm±10mm。 3.底座外形尺寸为 50×50×45mm。底座有足够的稳定度，不影响实验的操作。 4.满足小学科学教学的实验需求。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 套 | 18 |  |
|  | 凸透镜、棱镜及支架 | - 凸透镜会聚光线：塑料外壳直径 54mm*15mm.镜片直径 50mm*8mm.黑色框架 - 2.棱镜支架：铁直径 85mm*6mm 顶部为螺纹头 3.套圈;塑料外型喇叭底座，总长 45 支杆直 11mm，底站直径 50mm。蓝色。 4.底座组成：塑料 50*35*2，边两脚 5*3*1.15，蓝色。 5.三角镜：三面玻璃镜 27mm*21mm。 6.三角塑料边框：直径 24 厚 9mm，底座螺纹孔直径 10 高 5mm。颜色黑色 | 24 | 套 | 26.4 |  |
|  | 成像屏及支架 | 1.由成像屏及支架组成。 2.成像屏长 75mm、宽 60mm、厚 0.5mm 的塑料 PVC 白屏,平整无划痕。 3.支架为 45mm×49mm×49mmABS 塑料制成，共 2 个，组装方便。 4.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 套 | 10.8 |  |
|  | 昆虫观察盒 | 1.盒体尺寸：约 88mm×88mm×86mm，镜片直径 58.5mm，放大倍数 5×。 2.镜片无明显气泡，条纹，结石及破边等缺陷，透明度良好。 3.盒体用聚苯或其它透明材料制作,模具成形,应光滑、平整、透明、无毛刺、划痕、裂纹等缺陷。 4.底座（盒子下底）划分为均等的方格（12×16），盒体与盒盖配合良好，开启方便。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 个 | 16.8 |  |
|  | 单摆 | 单摆钢球（直径≥19mm，带穿线孔）+单摆线（尼龙），自封袋包装，外贴不干胶。 | 24 | 套 | 10.8 |  |
|  | 儿童骨骼模型 | 1.男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上。直立的骨骼模型从生理弯曲和骨的颜色上应突出少年型的特征；骨的形态特征应明显清晰，软骨和骨在质感和颜色上应有明 显区分；模型高 60-70cm。 2.产品应采用硬质塑料或复合材料制成；支架底座应有足以稳定模型的质量，连接物应为 不锈钢丝或铜丝；模型各部位应贴名签或号签，如贴号签应作注解，贴在适当位置。 | 2 | 台 | 227.5 |  |
|  | 儿童牙列模型 | 1.附牙刷,模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 2.上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成，规格：上颌部分：不小于 160mm×130mm×60mm下颌部分：不小于 160mm×130mm×55mm 蛇形管由金属材料制成，外表面镀铬处理，可使上下颌闭合、张开。 3.模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序应符合儿童的生理特点。产品应符合 JY0354-1999 《牙列解剖模型》的有关规定。 | 4 | 台 | 269.1 |  |
|  | 少年人体半身模型 | 1.选用硬质塑料或复合材料制作的高 60-70cm 的男性少年人头、颈、躯干解剖模型。 2.头部做正中矢状切，剥离右侧头面部部分软组织，示部分颅骨、肌肉，眼球固定于眼眶内。 3.示口腔、鼻腔、咽腔、食管、喉腔和气管的纵切面和通道关系。示右侧腮腺。 4.胸腔内示：心脏（可拆下，示心脏及连通心脏的主要动静脉）、两肺（前半部分可拆下，示肺门结构。右肺示内部血管及支气管分布，左肺示其断面结构）、气管、支气管、食管与胸主动脉（贴于胸腔后壁）。 5.膈能拆下，示膈穹隆，示呼气状态的特点。腹腔内示：肝、胃、肠、胰和脾（可分别拆下），腹后壁示肌肉、左右肾及肾上腺、输尿管等结构。 6.胃示外形，十二指肠、胰、脾相连，胰做剖面示胰腺导管，除去十二指肠前壁示胰管及胆总管开口于十二指肠大乳头，肠示空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠，盲肠末端示阑尾，结肠示结肠带和肠脂垂，肝示外形和肝门结构：左右肝管、肝总管、胆囊管及胆囊。 7.盆腔示膀胱、直肠末端各器官的形态、结构、位置、毗邻关系应正确。 8.金属连接件应防锈处理。 | 1 | 台 | 307.2 |  |
|  | 眼构造模型 | 1.材质应选用环保无毒材料制作，表面喷环保漆，放大 6 倍之成人眼球模型、底座、升降支杠组成，可拆分。 2.眼球模型与底座均采用塑料注塑成型，眼球模型前后径约为 140mm，眼球略似球形，直径150mm，前部示透明角膜，虹膜，瞳孔，后部示视神经。 3.眼球壁通过眼球前后极做正中水平切、角膜，虹膜，瞳孔均可拆装。眼球肌示上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌、下斜肌、眼血管、视神经等。 4.支杆直径 6mm，长度 75mm，底座规格 120mm×120mm×15mm. | 1 | 台 | 189.6 |  |
|  | 啄木鸟仿真模型 | 1.模型应为自然大小、居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上。 2.模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。 3.应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。 | 1 | 件 | 93.6 |  |
|  | 猫头鹰仿真模型 | 1.模型应为自然大小，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。 2.应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。 | 1 | 件 | 100.8 |  |
|  | 平面政区地球仪 | 1.材质：硬塑；产品由球体、支架和底座组成，比例尺为 1：40000000。 2.球体为Φ32cm 正圆形，地轴倾角为 66.5°。 3.球体表面应作防潮处理，不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。 4.在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。地球仪必须使用地图出版社最新地球仪图片，必须在球上注明参考图出版年月。 5.符合教育行业标准《地球仪技术条件》JY58－80 的规定。 | 1 | 个 | 180 |  |
|  | 平面地形地球仪 | 1.材质：硬塑；比例：1∶40000000；有球体和支架两部分；地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面；球体表面应作防潮处理，不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。 2.地球仪必须使用地图出版社最新地球仪图片，必须在球上注明参考图出版年月。 3.符合教育行业标准《地球仪技术条件》JY58－80 的规定。 | 3 | 个 | 180 |  |
|  | 地球构造模型 | 1.该模型采用优质合成塑料 PVC 加工成型。 2.产品由底座、支架及球体组成。球体表面雕塑有立体地貌，可作世界立体地球仪使用。球体直径不小于 32cm。涂色均匀，无起泡现象，着色线条流畅、清晰自然。沿纵横剖面切掉四分之一球体，用不同颜色显示地球内部圈层的结构，地表、地幔、地核区分明显，并用文字进行标注，规范准确。 3.各部分结构的轮廓、比例正确。底座应有弓尺，表面刻度清晰，平整光滑。 | 1 | 件 | 461.5 |  |
|  | 司南模型 | 1.仪器由地盘及磁性勺两部分组成。 2.地盘：外框为塑料材质的玻璃镜框，规格不少于 220mm×220mm，其中夹有分布八卦、天干、地支和二十八宿，共计二十四个方位的图。 3.勺子是由嵌有高强磁性材料的塑料件制成，勺长 130mm。 | 1 | 台 | 144 |  |
|  | 月相变化演示器 | 1.尺寸：不低于 700mm×525mm×30mm，由木质箱体，月相变化彩印纸、铝合金边框、塑料提手组成。 2.月相变化彩印纸印有凸月、上弦月、娥眉月、新月、下弦月、满月及地球自转方向标志。 应显示月亮圆缺的各种形态。 | 1 | 件 | 276 |  |
|  | 蟾蜍包埋标本 | 透明外壳，蟾蜍标本，尺寸约：115*79*39mm。 透明度高，无毒，无味，无害，长期使用变色，不腐烂。 | 12 | 个 | 72 |  |
|  | 河蚌包埋标本 | 透明外壳，河蚌标本，尺寸约：115*80*40mm。 透明度高，无毒，无味，无害，长期使用变色，不腐烂。 | 12 | 个 | 72 |  |
|  | 爬行类动物包埋标本 | 透明外盒，蛇标本，尺寸约：143*73*29mm， 透明度高，无毒，无味，无害，长期使用变色，不腐烂。 | 12 | 个 | 72 |  |
|  | 蛙发育顺序标本 | 1.动物学浸制标本，用于观察蛙的个体发育的教学与实验。 2.标本盒由密封式透明优质有机玻璃制作而成，尺寸约：164*20*78mm，标本种类为：单细胞期，尾芽期，具内腮的蝌蚪，具外腮的蝌蚪，具后肢的蝌蚪，具前后肢的蝌蚪，尾缩期的蝌蚪，幼蛙，8 个种类。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂 | 12 | 个 | 90 |  |
|  | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各(6～7)种 | 12 | 套 | 57.6 |  |
|  | 桑蚕生活史标本 | 1.标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。 2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3.标本采用分封或部分合封于小容器中。 4.应有防腐措施。 | 12 | 套 | 57.6 |  |
|  | 兔外形标本 | 由标本和底座两个部分组成，仿真兔子 | 12 | 件 | 90 |  |
|  | 植物种子传播方式标本 | 1.动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播选用常见的植物种子制作，应能说明动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播等传播方式。 2.每种传播方式的植物种子应不少于两种。 | 12 | 盒 | 57.6 |  |
|  | 矿物标本 | 磁铁矿、石英、长石、云母、石盐、石墨、硫磺、方铅矿、石膏、辉锑矿、黄铁矿、黄铜矿,符合 JY0005-1990《矿物岩石标本》要求的晶体标本 | 12 | 套 | 57.6 |  |
|  | 岩石标本 | 花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、砾岩,符合 JY0005-1991《矿物岩石标本》要求的晶体标本 | 12 | 套 | 57.6 |  |
|  | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等,符合 JY0005-1992《矿物岩石标本》要求的晶体标本 | 12 | 套 | 57.6 |  |
|  | 土壤标本 | 木制标准盒内装有土壤标本玻璃瓶，瓶上必须贴有所装土壤的名称标签，土壤分别为：砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土、黄棕壤、褐土和棕壤组成.符合 JY0005-1993《矿物岩石标本》要求的晶体标本。 | 12 | 套 | 57.6 |  |
|  | 矿物提炼物标本 | 1.石油、金属等各标本应有对应名称的表格，标本按表格定位存放，矿物标本应含有：石油、铜矿石、铁矿石、铝矿石组成，矿物提练物标本应有：医药、塑料、橡胶、铜、铁、铝等标本组成。 2.石油标本应使用安瓿封装，尺寸不小于Φ8mm×40mm，三种矿石标本尺寸应不小于 18mm×8mm×8mm。应符合 JY0005-1994《矿物岩石标本》要求的晶体标本 | 12 | 套 | 57.6 |  |
|  | 植物根尖纵切 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 木本双子叶植物茎横切 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 草本植物茎横切 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 洋葱表皮装片 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 叶片横切 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 叶片气孔装片 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 动物表皮细胞装片 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 蛙卵细胞切片 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 骨细胞切片 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 口腔粘膜细胞装片 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 人血细胞装片 | 1、76.2*25.4mm,厚度 1-1.18mm 标本应能在学生显微镜下观察清晰。 2、所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。 3、玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 4、符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 13 | 片 | 6 |  |
|  | 中国政区地图 | 1.国界绘制精确，省界标识清晰、正确； 2.图底纸板纫性好，折叠容易，着色牢固，无脱色、混色缺陷； | 1 | 片 | 33.8 |  |
|  | 中国地形地图 | 1、山、河流、平原、丘陵、盆地、国界、省界、首都、省会标识清晰正确，国界标识精确。 2、图底纸板纫性好，易折叠，着色牢固。 3、无脱色、混色缺陷，涵盖教材要求。 | 1 | 片 | 33.8 |  |
|  | 小学科学安全操作挂图 | ≥25 幅,≥52×72cm，铜版纸≥ 105g。 | 1 | 片 | 104 |  |
|  | 小学科学生命世界教学挂图 | ≥29 幅,≥52×72cm，铜版纸 ≥105g。 | 1 | 套 | 156 |  |
|  | 小学科学物质 | ≥22 幅,≥52×72cm，铜版纸 ≥105g。 | 1 | 套 | 133.2 |  |
|  | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | ≥28 幅,≥52×72cm，铜版纸≥ 105g。 | 1 | 套 | 100.1 |  |
|  | 科学史挂图 | ≥24 幅,≥52×72cm，铜版纸 ≥105g。 | 1 | 套 | 118.8 |  |
|  | 植物分类图谱 | 大16开，人教板。 1.适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的小学科学教材。 2.图谱内容：藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物，让学生了解植物的类别。 3.幅面 16 开；大于 128 克铜版纸。 4.图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书。 | 12 | 套 | 50.4 |  |
|  | 动物分类图谱 | 大 16 开，人教板。 1.适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的小学科学教材。 2.动物分类图谱，让学生了解动物的类别和科目。 3.图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，附使用说明书，幅面 16 开；大于 128 克铜版纸。 4.正规单位出版。 | 12 | 套 | 50.4 |  |
|  | 量筒 | 500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差 2.5ml，玻璃仪器总体要求：无内应力。 | 24 | 个 | 30 |  |
|  | 量杯 | 一、适用范围：适用教学测量；二、技术参数： 1、容量：250mL； 2、外形尺寸要求：全高 350±15mm，底部直径 90mm，壁厚 1.5mm，底厚 4.5mm； 3、最小分度值：5ml； 4、示值允差：标准温度 20℃时≤±0.8ml； 5、分度线宽度：0.5mm； 6、分度线清晰、完整；刻线宽不大于 0、4mm；长线长度大于周长的 1/4，中线长度大于周长的 1/6，短线大于周长的 1/8； 7、表面平整光洁、无划痕、溶迹、缩迹，边缘无毛刺和凹凸不平。 | 24 | 个 | 33.6 |  |
|  | 试管 | ≥φ15mm×150mm | 92 | 支 | 2.4 |  |
|  | 试管 | ≥φ20mm×200mm | 48 | 支 | 4.8 |  |
|  | 烧杯 | ≥50mL | 48 | 个 | 6 |  |
|  | 烧杯 | ≥100mL | 12 | 个 | 6 |  |
|  | 烧杯 | ≥250mL | 12 | 个 | 9.6 |  |
|  | 烧杯 | ≥500mL | 12 | 个 | 12 |  |
|  | 烧瓶 | 平、长，≥250mL | 48 | 个 | 18 |  |
|  | 锥形瓶 | ≥100mL | 12 | 个 | 12 |  |
|  | 酒精灯 | ≥150mL | 24 | 个 | 7.2 |  |
|  | 漏斗 | ≥60mm | 48 | 个 | 10.8 |  |
|  | Y 形管 | - 适用范围：适用科学教学使用； - 二、技术参数： 1、玻璃制品； 2、φ5～φ6mm。 | 48 | 个 | 2.4 |  |
|  | 滴管 | 150mm，附乳胶头，采用透明玻璃制造，全长 150±10mm，上管外径 15±1mm，壁厚 1.3mm。 | 48 | 个 | 2.4 |  |
|  | 集气瓶 | 125mL | 24 | 个 | 4.8 |  |
|  | 镊子 | 不锈钢，圆嘴，全长 160±2mm，厚 1.5mm。 | 48 | 个 | 9.6 |  |
|  | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成；夹长不小于 100mm，手柄长度不小于 80mm； 2、夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 24 | 个 | 2.4 |  |
|  | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度；石棉材料涂敷均匀，附着力强；涂敷面不得裸漏金属网面； 3、金属网尺寸不小于 125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于 80mm。 | 24 | 个 | 2.4 |  |
|  | 燃烧匙 | 一、适用范围：供中学化学实验和小学科学教学实验用； 二、技术参数： 1、铜勺：材料采用厚度为≥ 0.5mm 的Ｈ62 铜板制做； 2、手柄：材料为长度为≥Φ300mm 镀锌铁丝，直径≥Φ2mm； 3、铜勺与手柄焊接牢固； 4、铜勺成形外圆直径为≥20mm，窝孔深度：≥3.5mm。 | 24 | 个 | 2.4 |  |
|  | 药匙 | - 适用范围：供中学化学实验和小学自然教学实验用； - 二、技术参数： 1、材质：塑料； 2、药匙由大、中、小三把为一组 | 24 | 个 | 3.6 |  |
|  | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 5 | 千克 | 27.04 |  |
|  | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 48 | 个 | 3.6 |  |
|  | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为 7～8mm，壁厚 1mm。 | 5 | 千克 | 66 |  |
|  | 橡胶塞 | 一、适用范围：供中学化学和小学自然教学实验用；二、技术参数： 1、型号规格：000、00、0、1～10 号共 13 个型号； 2、胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成； 3、适用酸碱度 PH2～10； 4、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷； 5、胶塞硬度：邵尔硬度 50～60 度。 | 2 | 千克 | 58.8 |  |
|  | 试管刷 | 单个，金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 24 | 个 | 2.6 |  |
|  | 烧瓶刷 | 单个，金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 24 | 个 | 3.6 |  |
|  | 培养皿 | ≥100mm | 48 | 个 | 7.2 |  |
|  | 蒸发皿 | 瓷，≥60mm | 24 | 个 | 2.4 |  |
|  | 塑料量杯 | ≥500mL | 24 | 个 | 7.8 |  |
|  | pH 广范围试纸 | 1～14 | 10 | 本 | 4.8 |  |
|  | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 | 50 | 份 | 66 |  |
|  | 载玻片 | 抛光边载玻片；规格：25.4mm×76.2mm；厚度：0.8mm～1mm；包装：50 片/盒，化学性能稳定，符合 GB6272 要求 | 10 | 盒 | 18 |  |
|  | 盖玻片 | 规格：20mm×20mm，厚度：0.13mm～0.17mm 包装：100 片/盒，化学性能稳定，符合 GB6273要求 | 50 | 包 | 14.4 |  |
|  | 测电笔 | 测量范围：100～500V，尺寸：15（mm）。 | 1 | 个 | 4.55 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 5*75mm,塑料手柄 | 14 | 个 | 6.5 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 5*75mm,塑料手柄 | 14 | 个 | 6.5 |  |
|  | 尖嘴钳 | 材质：镍铬合金钢 | 14 | 个 | 13.65 |  |
|  | 木工锯 | 带把手锯 | 14 | 个 | 25.35 |  |
|  | 钢手锯 | 总长 450mm,铁质材料，表面喷漆，锯条长 310mm. | 1 | 个 | 32.5 |  |
|  | 钢丝钳 | 钳体采用优质高碳钢，高频淬火；双色胶柄，开合灵活，手柄覆膜，表面防锈处理。 | 14 | 个 | 23.4 |  |
|  | 手锤 | - 适用范围：供实验教学实验用； - 二、技术参数： 1、规格：圆柱形； 2、锤体用 45＃优质碳素钢制成，手锤把与手锤连接牢固。 | 1 | 个 | 26.4 |  |
|  | 活扳手 | 150mm - 250mm | 14 | 个 | 32.5 |  |
|  | 电烙铁 | 20W-60W | 4 | 支 | 32.5 |  |
|  | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 | 217.1 |  |
|  | 剪刀 | 不锈钢制造，刃口机磨，刀身抛光，剪切锋利，全新 ABS 料塑料手柄。全长不小于 150mm | 14 | 个 | 19.2 |  |
|  | 花盆 | 塑料材质 | 14 | 个 | 16.8 |  |
|  | 小刀 | 塑料手柄，可折叠 | 14 | 个 | 4.8 |  |
|  | 塑料桶 | 塑料材质，带盖 | 14 | 个 | 13 |  |
|  | 手摇铃 | 铜质铃，塑料手柄 | 1 | 个 | 13.26 |  |
|  | 手持筛子 | 不锈钢，直径≥ 200mm,高度≥ 5cm | 14 | 个 | 12.48 |  |
|  | 喷水壶 | ≥2L | 1 | 个 | 19.5 |  |
|  | 吹风机 | ≥800W | 1 | 个 | 78 |  |
|  | 采集捕捞工具 | 标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等 | 14 | 个 | 115.2 |  |
|  | 榨汁器 | 手动式，盛汁杯、榨汁机体、渣盘组成，透明度高，坚固卫生，符合环保要求。 | 14 | 个 | 45.5 |  |
|  | 仪器柜 | 1000*500*2000mm，铝木结构，采用结构为内槽式铝合金框架结构 | 18 | 个 | 1300 |  |
|  | 文化布置服务 | 简单文化布置（例如：标语、宣传语、管理规定、安全提示等各类规定） | 1 | 项 | 2143.705 |  |
| 本项合计 |  |  | 100942.74 |  |  |  |
| 第四项合计 |  |  | 128084.00 |  |  |  |
| 五、心理咨询室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公桌椅 | 胡桃木，应为实木板材，环保油漆，中式风格，皮质座椅；尺寸：桌子：约为140*75*70cm，椅子：约为89*48*48cm； | 1 | 套 | 1500 |  |
|  | 沙发 | 一张三人位（约200cm×85cm×92cm），两张单人位（约100cm×85cm×92cm），全木质框架，布艺材质。颜色为暖色调 | 1 | 套 | 1500 |  |
|  | 茶几 | 木质长方体客厅招待茶几,颜色：暖色调，尺寸：约130cm×70cm×55cm | 1 | 个 | 1200 |  |
|  | 心理信箱 | 产品尺寸约 长366mm 宽120mm 高359mm 产品颜色： 红色 产品描述： 这是一款挂墙式信箱，需要在墙上钻孔，配套安装螺丝固定。带锁。上面post字样是投件口，下面是取件口，底部带有透视小窗口，可看到信箱内是否有信件。取件口左上角是一个标签口，可插入自行需要的小标签 喷漆工序：表面处理：表面去污磷化处理-静电喷涂-高温户外烘烤=(汽车漆效果处理) 应保证产品持久耐高温，抗指外线，不变色不发黄。 产品材质： 镀锌板 | 1 | 个 | 200 |  |
|  | 盆栽 | 办公室用盆栽，两盆龟背竹 | 2 | 盆 | 200 |  |
|  | 文件柜 | 外观尺寸：约180*39*85mm； | 2 | 个 | 900 |  |
|  | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 - 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 套 | 24400 |  |
|  | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 | 600 |  |
|  | 智慧黑板支架 | 配套定制支架 | 1 | 套 | 3000 |  |
|  | 心理健康工作平台 （管理中心版） | 从心理学角度出发，为单位打造集心理测试、危机评估干预、在线心理咨询、科研数据分析于一体的信息化心理健康网站，系统后台包含用户信息管理、量表信息管理、测试方案管理、测试数据管理、危机评估干预、心理咨询管理、科研数据管理、网站信息管理、系统安全设置九大模块功能 二、技术描述： 1、系统架构：系统采用B/S架构，.NET语言。采用浏览器+应用服务器+数据库的多架构运行模式，能够兼容在不同的操作系统上运行，能够支持庞大用户量和数据量。客户端无需安装，以IE 等浏览器为操作界面，并兼容SOGOU、360、 Firefox浏览器等。 | 1 | 套 | 17000 |  |
|  | 心理健康展示器 | 软件系统包含但不限于中心介绍、中心活动花絮、你所不知道的心理学、心理咨询师风采、我是谁以及心灵鸡汤六大版块。 嵌入式互动屏配置 1、≥32英寸 2、防爆触摸屏，具有高透明度，高强度，高透光率等特点。 可承受超过60000000次以上的单点触摸。 3、abs材质外壳，表面应防磁、防静电、内置风扇、功放。 4、音响应采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：≥2x2W频响：20Hz~20KHz。 5、网络接口为RJ45或RJ11。 6、展示平台主体颜色应为天蓝色。柜体为天蓝色与白色嵌合式设计，正前方整体外观为≥2个长椭圆形的合拢式设计，美观大方。触摸屏到地面的高度不少于700 mm，长度不少于725 mm，宽度不少于435 mm。 | 1 | 套 | 31500 |  |
|  | 身心反馈训练系统（三通道） | 软件至少包含以下功能： 身心反馈训练系统（三通道）是一种身心放松训练设备，通过心率、呼吸、脑波三种传感器采集人体生理指标，经过系统智能分析，展示出用户的身心状态，帮助用户及时进行身心放松，舒缓心理压力，保持身心健康。 硬件配置 放松训练椅尺寸约为（展开）：约196cm *99cm*115cm 脑电波采集器 身心反馈（三通道）管理系统 | 1 | 套 | 41000 |  |
|  | 音乐放松训练系统(标准型) | 1.功能要求： （一）学习中心：应具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法 等三种模式，提供专业真人教学视频。 （三）放松中心：应包含放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助6大模块。可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50等数值，更加深入地分析用户的身心状态。 （四）记录中心1、可以查询使用者本次及历次使用记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容 | 1 | 套 | 34000 |  |
|  | 沙盘套装 | - 设备参数 1、沙具架：沙具陈列架两个，材质应为松木原木。尺寸：约为宽120cm×高160 cm×深35cm，6层11阶设计，木本色，清漆涂层。2、沙箱：标准个体沙箱≥一个，标准团体沙箱≥一个。材质为松木原木。1)尺寸：约为57*72*7cm；； 团体沙箱规格：按照国际标准1)尺寸： 约为85*120*10cm； 3、沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质为松木原木制作。高度70－100cm正好适合于手放置沙具的位置，美观实用。 - 4、沙具：≥1600个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类、宗教类等18大类别。 | 1 | 套 | 16024 |  |
|  | 宣泄人套装（标准版） | 1、宣泄人2个，仿真人形，2、宣泄人头套4个3、宣泄棒2根，4、立式宣泄球2套，立式不倒，5、护手套2副：6、宣泄挂图4幅7、储物凳1个，可以随机配送绿色、黑色、棕色、红色这4种颜色，以方便存放头套及护手套等配套器材。 | 1 | 套 | 7800 |  |
|  | 档案柜 | 约为80cm×195cm铁皮档案柜，厚度≥0.8mm | 2 | 个 | 900 |  |
|  | 书柜 | 约为80cm×195cm实木≥5层书柜，带双开门，实木坂，厚度≥3cm | 2 | 个 | 1000 |  |
|  | 心理宣讲材料 | 心理宣讲材料 | 100 | 册 | 15 |  |
|  | 团体心理辅导器材箱 | 主题活动所需器材及团体辅导管理软件 | 1 | 套 | 6800 |  |
|  | 工作台 | 六边形木制工作台，能同时容纳≥6个人，直径≥120cm，半径≥50cm，单边长≥60cm，高度≥65cm，中间镂空 | 2 | 个 | 500 |  |
|  | 工作椅 | 与六边形工作台配套 | 12 | 把 | 100 |  |
|  | 时钟 | 圆形挂式时钟 | 1 | 个 | 200 |  |
|  | 环境创设服务 | 使用≥15mmPVC板制作，包约40cm×80cm宣传板6块，约900cmx500cm教室后墙装修字及图案，颜色及内容根据学校要求制作。 | 1 | 项 | 3000 |  |
| 第五项合计 |  |  | 199424.00 |  |  |  |
| 六、管乐队器材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小号 | JBTR-300 小号乐器小号 | 28 | 个 | 758 |  |
|  | 大队鼓 | 演奏学生打击乐器18-24英寸 | 8 | 个 | 340 |  |
|  | 小队鼓 | 演奏学生打击乐器12-16英寸 | 16 | 个 | 240 |  |
|  | 大镲 | 21-30cm | 8 | 个 | 280 |  |
|  | 小镲 | 直径≥150mm，厚度≥1.6mm，锅帽直径≥55mm，高≥20mm | 4 | 个 | 150 |  |
|  | 指挥旗（杖） | 不锈钢棒身/不锈钢球体(内装有砂子)/电镀ABS矛头 | 2 | 个 | 220 |  |
| 第六项合计 |  |  | 31064.00 |  |  |  |
| 七、图书阅览室 |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 图书 | 小学生课外读物（包含图书馆上架及防盗芯片等） 注：供应商须提供有效《中华人民共和国出版物经营许可证》 | 7865 | 册 | 12 |  |
| 第七项合计 |  |  | 94380.00 |  |  |  |
| 八、舞台室外led屏 |  |  |  |  |  |  |
| 主屏体部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外全彩LED屏 | 1.像素点间距：≤4mm，模组尺寸：约320mm*160mm，像素密度：≥62500Dots/㎡，亮度：≥4500cd/㎡； 2.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真； 3.支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变； 4.在1×105～1×109Ω技术要求下满足点对点电阻（A面）≤2.69×108；点对点电阻（B面）≤2.35×108； 5.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低≥20％； 6.模组可触及表面的温度，以及金属零部件温度，热能量源分级符合TS1级； 7.灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 8.最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于15℃,符合GB 4943.1-2022要求； 9.在单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 10.具有智能的白平衡补偿和修正功能； 11.可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常观看； 12.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体； 13.红、绿、蓝色坐标偏差绝对值＜0.1； 14.在1/2亮度值（2500cd/㎡）时，左右水平视角各位≥82.5°，上下垂直视角各位≥82.5°； 15.一体化驱动控制，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路； 16.具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 17.通过大面积色彩还原测试，主观评价优，检测结果评分：5分； 18.表面应力≥110MPa； 19.散热系数：≤200（W/m·K）； 包含屏幕两侧装饰定制，面积11平方。 屏幕刷新率为3840HZ。 | 33 | 平方米 | 2500 |  |
|  | 视频处理器 | - 设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。 2、输入支持2路HDMI，1路DVI，1路USB。 3、输出支持4路网口输出，整机分辨率可达260万像素，支持自定义分辨率，最宽可达4096像素，最高可达2048像素。 4、支持无缝切换：设备在进行信号切换时，期间无黑屏、闪烁现象。 - 5、支持任意串线功能，网线带载不受矩形限制，提高带载利用率。 6、设备HDMI支持音频输入的同时具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。 7、支持U盘播放功能，插上U盘，可播放U盘当中的图片及视频文档。 8、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）应采用同一生产厂家同一品牌产品。 | 1 | 台 | 6000 |  |
|  | 控制系统接收卡 | 1.单卡16个标准接口，输出32RGB数据，最大带载13.1W像素 2.支持高灰高刷、低亮高灰显示 3.细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 4.支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 5.支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片 6.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型 7.为保证控制系统的兼容性，要求播控多媒体服务器、多画面拼接处理器、控制系统为同一品牌 | 22 | 张 | 130 |  |
|  | 防雨全彩电源 | 工作温度 Operating ambient -30℃～60℃ 低温-40 ℃ ，输入AC220Vac，输出满载，能够起机散热方式 Heat-dissipating method 自然冷却过功率保护 Over Power Protection 额定输出功率的110%～150%，自恢复短路保护 Short Circuit Protection 可长期短路，消除短路后自动恢复工作过流保护 Over Current Protection 最大电流的110%～150%，自恢复输出总功率 Output Power 350W | 70 | 个 | 120 |  |
|  | 机柜 | 约600×800×1200（mm） | 1 | 套 | 2200 |  |
|  | 散热系统 | 操控方式：键控/遥控 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 类型：壁挂式 冷暖类型：冷暖 匹数：≥1.5匹 功能：自清洁，独立除湿，可拆洗 适用面积：≥15-20㎡ 面板材质：HIPS 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 能效比：≥5.27 内机最大噪音：≤41dB(A) 制热量：≥5010W 外机最大噪音：≤51dB(A) 循环风量：≥640m3/h 制冷功率：≥810W 内机噪音（静音/低风）：≤18dB(A) 扫风方式：上下扫风 制热功率：≥1250W 制冷量：≥3510W 睡眠模式：按键调节 | 2 | 台 | 3500 |  |
|  | 配电柜 | ≥70KW功率 :≥70KW 电压:380V /220V 总制开关: CDM3-125A 交流接触器: CJX2S-3210 负荷开关: DZ47S-63A1P 屏体≥12路输出 配套： 1）时控功能<可定时开关> 2）防雷防浪涌 智能配电控制系统，分步式上电、分步式断电、RS232串口通讯、干接点，支持对接中控系统，平板开关 预留远程控制端子位 备用≥1路常有电（机柜/照明） 检修照明插座 加厚阻燃壁挂式基业箱体尺寸:≥500宽*600高*200深 | 1 | 套 | 6000 |  |
|  | 户外全彩LED屏 | 1.像素点间距：≤4mm，模组尺寸：约320mm*160mm，像素密度：≥62500Dots/㎡，亮度：≥4500cd/㎡； 2.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真； 3.支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变； 4.在1×105～1×109Ω技术要求下满足点对点电阻（A面）≤2.69×108；点对点电阻（B面）≤2.35×108； 5.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低≥20％； 6.模组可触及表面的温度，以及金属零部件温度，热能量源分级符合TS1级； 7.灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性； 8.最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于15℃,符合GB 4943.1-2022要求； 9.在单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 10.具有智能的白平衡补偿和修正功能； 11.可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常观看； 12.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体； 13.红、绿、蓝色坐标偏差绝对值＜0.1； 14.在1/2亮度值（2500cd/㎡）时，左右水平视角各位≥82.5°，上下垂直视角各位≥82.5°； 15.一体化驱动控制，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路； 16.具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 17.通过大面积色彩还原测试，主观评价优，检测结果评分：5分； 18.表面应力≥110MPa； 19.散热系数：≤200（W/m·K）； 包含屏幕两侧装饰定制，面积11平方。 屏幕刷新率为3840HZ。 | 33 | 平方米 | 2500 |  |
| 本项合计 |  |  | 114960.00 |  |  |  |
| 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏幕支撑立柱 | 定制（屏幕支撑立柱施工安装所需的材料及施工费用） | 1 | 项 | 30000 |  |
|  | 连接线 | 2.5平方毫米线材及配件（包含电源线、排线、网线水晶头、扎带、绝缘胶布、接头等耗材及施工调试费用）（屏体输出三相4平方电缆线.主线路三根16平方毫米电缆线需从学校配电箱至屏幕配电箱预计200米） | 1 | 项 | 30000 |  |
|  | 支撑钢结构、 屏体包边 | 定制（包含屏体包边及支撑钢结构施工安装所需的材料及施工费用） | 1 | 项 | 19000 |  |
|  | 操作室 | 集装箱式，彩钢集成房屋深3米x宽8米高3米（里面包含电源插座，平板灯.网络AP） | 1 | 项 | 50000 |  |
| 本项合计 |  |  | 129000.00 |  |  |  |
| 第八项合计 |  |  | 243960.00 |  |  |  |
| 九、录播室 |  |  |  |  |  |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 录播主机 | 1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。 2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。 3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；自带≥4英寸触摸面板，可快捷操作录制、直播和导播切换。具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤网口，支持IPv4地址和IPv6地址。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。 5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。 6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。 7.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能，将语音转写成文本并自动生成字幕文件。 8.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 9.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。 10.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。 11.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。 12.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。 | 1 | 台 | 19500 |  |
|  | 自动录制控制内嵌软件 | 1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
|  | 摄像机 | 1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 9.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 | 3 | 台 | 7800 |  |
|  | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持对高清视频信号的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 3.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 4.支持2D、3D降噪技术。 5.支持预置位设定及调用功能。 | 3 | 套 | 内嵌 |  |
|  | 摄像机 | 1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。 2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。 3.摄像机水平场视角≥44°，垂直≥25°。 4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。 7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。 8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。 9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。 10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 1 | 台 | 2600 |  |
|  | 摄像机 | 1.支持≥846万像素，≥1/2.8英寸CMOS传感器，支持数字变焦功能。 2.支持≥3840x2160@30fps分辨率网络流的输出，并向下兼容。 3.摄像机水平场视角≥82°，垂直≥51°。 4.支持四路码流同时输出，即特写镜头两路码流，全景镜头两路码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.内置基于深度学习的老师跟踪或学生定位智能视频算法，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 6.应用基于骨骼关键点的行为识别算法，教师机可直接识别教师板书动作。 7.基于深度学习的学生跟踪算法，在误检率极低的情况下大幅提高检测率。 8.学生跟踪算法可适应各种站立角度和各种不规则的站立过程。 9.具备≥1路USB接口，支持UVC功能，兼容各种主流会议软件和平台软件。 10.具备≥1路RJ45网口接口，支持POE功能。 | 1 | 台 | 2600 |  |
|  | 无线麦克风 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，通过算法可实现本地扩声时无啸叫现象。 4.支持多通道输入混音。 1.支持≥1个USB Type-C接口。 2.支持≥1个3.5mm Line out音频输出接口。 3.支持内置状态显示灯，可显示当前接收器工作状态。 4.支持壁挂支架安装，实现0°或180°安装。 5.供电电压DC≤5V。 6.支持通过录播系统，实现OTA自动升级。 7.支持通过Type-C接口实现手动升级。 8.支持同时连接两个麦克风并工作。 | 2 | 个 | 1000 |  |
|  | 交换机 | 1.24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持PoE+供电） 2.2个独立千兆SFP端口,整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W | 1 | 台 | 3500 |  |
|  | 智能讲台 | 定制 | 1 | 个 | 4500 |  |
|  | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 - 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 2 | 套 | 24400 |  |
|  | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 2 | 台 | 600 |  |
| 本项合计 |  |  | 108100.00 |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |  |  |
| - 369 | 无线话筒 | 1话筒基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥1只手持发射机、≥1只头戴腰包发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。腰包发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。手持发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1个红外对频指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 1 | 套 | 3500 |  |
| - 370 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| - 371 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1 | 套 | 2650 |  |
| - 372 | 吸顶麦克风 | 1.采用高灵敏度全指向性咪头，全向拾音。 2.内置专用音频信号处理功能。 3.支持48V幻象供电，平衡输出。 4.信号处理电路：专用音频信号处理电路 5.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 6.拾音范围等同或优于：5-50㎡ | 6 | 台 | 1450 |  |
| - 373 | 音频处理器 | 1.采用工业级嵌入式架构，集成自动噪音抑制技术。具备回声消除功能，远程回声消除延迟能力有128ms，256ms，512ms。 2.具备≥8路平衡输入接口，支持差分输入，支持48V幻象供电，支持≥16段EQ处理功能；具备≥4路单声道LINE IN输入接口；具备≥4路平衡输出接口。 3.支持≥8路智能混音。支持NOMA功能，根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平。 4.支持灵活的配置方式，支持通过网口、RS485接口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。可通过网络进行监听，软件升级和参数配置。 | 1 | 台 | 6000 |  |
| - 374 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1 | 台 | 4500 |  |
| - 375 | 调音台 | 1.8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大。 2.每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器。 3.1组立体声母线输出+2组AUX母线输出（包括FX)。 4.1组返回，1组RAC输出。 5.内置48V幻象电源供电。 6.内置16种DSP数字效果器。 7.USB音频播放MP3 ;USB录音。 8.自带蓝牙播放MP3。 9.LED显示屏清淅显示播放状态。 10.十段三色电平灯显示。 11.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。 | 1 | 台 | 3000 |  |
| - 376 | 专业音箱150W | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz-20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80° 6.高音≥3"锥形高音单元×2 7.低音≥8"低音×1 | 2 | 只 | 2200 |  |
| - 377 | 支架 | 音箱支架 | 2 | 只 | 270 |  |
| - 378 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 | 1450 |  |
| - 379 | 防水型无源全频音箱 | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装； 2.表面大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉； 3.防潮、防腐蚀、防水工艺，对箱体内外做全方位的防水处理，以便适用于相对恶劣的潮湿、高温、多雨、暴晒的环境并能够达到令人满意的音乐效果的音箱。 性能规格： 1.驱动单元 LF10"×1 HF1.35"×1 2.频率响应 48Hz-18kHz 3.灵敏度 96±2dB 4.最大声压级 119±2dB 5.额定阻抗 8Ω 6.额定功率 250W 7.指向性（H×V） 90°×40° 8.尺寸(高×宽×深) 约515×315×287mm | 2 | 只 | 2650 |  |
| - 380 | 网络广播管理软件 | 1.系统支持集中模式管理。 2.可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行广播、调节音量操作。 3.显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 4.可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 5.所有分区都可设置程控和非程控（手动）两种控制模式。 6.可创建50个定时方案，每个定时方案可包括150个定时点，定时方案支持备份存储， 7.可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 8.可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 9.网络广播系统支持移动平台（iOS）的APP，可使用iPad对网络中的终端设备进行无线控制 | 1 | 套 | 3200 |  |
| - 381 | 网络解码器 | 1.一通道输出终端 2.基于TCP/IP协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作。 3.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC。 4.具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 5.内置独立IP控制模块、音频输入模块，可实现独立解码播放。 6.支持节能模式，在检测到无广播信号时可自动切断所挂接功放的电源，当有广播信号时可开启功放。 7.支持音频格式：MP3，WAV等。 8.可外接音源输入。 9.可通过网络广播管理软件控制、播放。 10.1U机身设计，占用空间小，重量轻。 | 1 | 台 | 1650 |  |
| - 382 | 四路天线放大器 | 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了4路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 7.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 8.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 9.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 10.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 11.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 台 | 3600 |  |
| - 383 | 真分集无线话筒套装 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 1 | 套 | 3250 |  |
| - 384 | 双通道专业数字功放 | 1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 5.全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作， 6.小信号的时候不会出现交越失真； 7.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8.中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声； 9.效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽； 10.各通道均配备LED工作状态指示； 11.输入灵敏度：≤1000mV 12.信噪比：≥95dB 13.频响：20Hz-20kHz（±1.5dB） 14.通道串扰：≤70dB 15.转换速率：≥15V/uS 16.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 17.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 18.额定功率：2X300W@8Ω 2X450W@4Ω 900W@桥接8Ω 19.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度” 保护：超温、直流、短路、连续信号限制 20.电源：AC220/50-60Hz 21.机器尺寸（L×W×H mm）：483×396×88 (2U) 22.净重：7.7KG | 1 | 台 | 5200 |  |
| - 385 | 调音台 | 1.8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大。 2.每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器。 3.1组立体声母线输出+2组AUX母线输出（包括FX)。 4.1组返回，1组RCA输出。 5.内置48V幻象电源供电。 6.内置16种DSP数字效果器。 7.USB音频播放MP3；USB录音。 8.自带蓝牙播放MP3。 9.LED显示屏清淅显示播放状态。 10.十段三色电平灯显示。 11.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性。 | 1 | 台 | 2200 |  |
| - 386 | 电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6.性能规格： 7.电源输出：8路，万能插座 8.单路最大负荷：10A 9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10.电源容量：总容量220V，16A 11.输入电源：AC220/50Hz 12.时序间隔：0.4-0.5s | 1 | 台 | 950 |  |
| - 387 | 机柜 | 约600*600*1200mm标准机柜 | 2 | 个 | 1450 |  |
|  | 智能笔 | 1、笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g； 2、笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态； 3、采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； 4、支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作 5、支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能； 6、内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时； 7、无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室； | 2 | 支 | 450 |  |
| 本项合计 |  |  | 63890.00 |  |  |  |
| 观摩室 |  |  |  |  |  |  |
| - 388 | 电视机 | 1.55英寸4K超高清全面屏 2.屏幕刷新率120hz 3.配备蓝牙5.0 4.10.7亿色彩显示 5.运行内存：2G 6.存储内存：32G 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 台 | 3000 |  |
| - 389 | 显示屏 | 1.屏幕尺寸：21.5英寸 2.面板类型：VA技术 3.分辨率：1920*1080@75Hz 4.接口：HDMI、VGA 5.响应时间：8ms 6.亮度：300cd/m² | 1 | 台 | 800 |  |
| - 390 | 无线鼠标键盘 | 1.无线键鼠套装 2.带无线2.4G接收器 3.键盘供电：2节7号电池；鼠标供电：2节5号电池 | 1 | 套 | 200 |  |
| - 391 | 有源音箱 | - 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 - 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 | 2620 |  |
| - 392 | 资源管理平台（校级） | 一、角色权限 1）支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。 2）支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。 3）支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 4）支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。 5）支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论的内容以新消息提示的方式自动提醒授课教师。 6）支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 7）支持在页面实时提醒新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、认证成功、成功加入教研组等消息。 8）系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。 9）角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。 10）教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 11）视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。 12）上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 13）课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 14）课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 15）平台应用终端配置： 二、直播功能 1）课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 2）账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。 3）平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。 4）消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 5）设备管理： ①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况； ②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。 ③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等等操作。 6）公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 ①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 7）直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 8）直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。 9）直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。 10）直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活 | 1 | 套 | 12000 |  |
| - 393 | 嵌入式网络共享资源平台 | 1)处理器：Intel E3-1245 2)内存类型：DDR4 3)内存空间：不小于16GB 4)硬盘接口：SATA 5)硬盘类型：3.5英吋HDD 6)硬盘空间：物理空间不小于25TB 7)设备高度：≤1U 8)操作系统：支持centos 64位 9)raid等级：支持raid 5 10)指示灯：RUN*1 HDD*1 LAN1*1 LAN2*1 Power*1 11)电源：220V AC 12)开关：船型开关 ；设备支持一键复位功能 13)USB：USB2.0≥4、USB3.0≥2 14)管理接口：IPMI*1 15)网络接口：RJ45≥4，支持10/100/1000Mbps 自适应 16)视频输出：VGA≥1 、HDMI≥1 17)调试接口：COM口≥1 18)点播流媒体服务：支持不少于200个点同时内网点播。 19)直播流媒体服务：支持不少于500个点同时内网直播。 | 1 | 套 | 30000 |  |
| - 394 | 导播键盘软件 | 1.具有≥63个按键、≥1个三轴操纵杆、≥1个T型视频推杆、≥4路音量调节推子，具有通信接口：≥1个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS422接口。 2.支持对≥4个通道音量开关及音量大小的调整，支持一键启动、暂停、停止录制，支持智能导播拍摄方式切换，可一键设置为自动或手动导播，支持一键启动直播推流和一键停止直播推流功能。 3.支持拍摄录制画面切换，支持通过≥6个快捷按键切换多种画面组合录制模式，包括有画中画、三画面、四画面及自定义画面等。 4.支持通过按键将≥8个通道画面切换至预览窗口，并且可通过T型视频推杆将预览PVW窗口画面切换至输出画面PGM，T型视频推杆具有LED进度指示功能。 5.支持通过按键选中对应通道的画面，并且通过三轴操纵杆进行快、慢速拍摄调节（上下左右、变倍等），通过搭配按键实现≥8个预置位的调用和存储。 6.支持按键调用字幕OSD预设1、OSD预设2功能，并且可一键清除字幕OSD预设功能。 7.支持听讲申请加入互动教室、听讲申请退出互动教室、听讲申请发言、主讲同意听讲1发言、主讲同意听讲2发言、主讲同意听讲3发言。 8.支持特效切换功能，画面切换特效一键式搞定，支持一键设置为渐变切换效果、一键设置为百叶窗切换效果、一键清除效果。 9.支持一键锁屏/取消锁屏。 10.支持中控指令控制功能，通过连接录播主机完成中控指令的一键下发，具备有≥5个按键可自定义中控指令。 | 1 | 个 | 8000 |  |
| 本项合计 |  |  | 56620.00 |  |  |  |
| 辅助线材 |  |  |  |  |  |  |
| - 395 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 6 | 根 | 60 |  |
| - 396 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 5 | 根 | 75 |  |
| - 397 | 机柜 | 1.尺寸约:600×800×1166mm 2.容量约:22U 3.配置: 8位10A PDU插排一个 固定板1块 风扇部件2组 4.只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 1 | 台 | 3000 |  |
| - 398 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度10米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 按需 | 条 | 17755 |  |
| - 399 | 线材 | 1.分辨率：4k/60hz、2k/144hz、1080p/240hz 2.色彩空间：4:4:4、4:2:2、4:2:0 3.接口版本：HDMI 2.0 | 按需 | 条 |  |  |
| - 400 | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 按需 | 卷 |  |  |
| - 401 | 插头 | 1.材质：合金压铸 2.电阻：50欧姆 3.BNC铜芯接头 4.接法：焊锡丝接型 | 按需 | 个 |  |  |
| - 402 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 按需 | 卷 |  |  |
| - 403 | 线材 | 六类屏蔽网线，300米/卷 | 按需 | 卷 |  |  |
| - 404 | 水晶头 | 六类水晶头，100个一盒 | 按需 | 盒 |  |  |
| - 405 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 按需 | 卷 |  |  |
| - 406 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷 | 按需 | 卷 |  |  |
| - 407 | PVC管 | 白色线管A管DN25，4米 | 按需 | 根 |  |  |
| - 408 | PVC管 | 白色线管A管DN32，4米 | 按需 | 根 |  |  |
| - 409 | 布线安装调试 | 定制 | 1 | 项 |  |  |
| 本项合计 |  |  | 21490.00 |  |  |  |
| 第九项总合计 |  |  | 250100.00 |  |  |  |
| 十、体育器材室 |  |  |  |  |  |  |
| - 410 | 接力棒 | 300mm（±5mm）×30mm（±1mm），中小学体育教学用；木质，表面静电喷涂、色泽鲜艳。 | 8 | 根 | 3 |  |
| - 411 | 跨栏架 | 钢塑，升降，折叠式，可升降，最低400mm；金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 10 | 付 | 192 |  |
| - 412 | 发令枪 | 弹种定装式发令弹； 容弹量2发； 声响:膛口水平面正前方100处,声强值≧60分贝； 烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 | 1 | 支 | 258 |  |
| - 413 | 标志杆(筒) | ABS工程塑料，立柱直径≧17mm，杆高≧1600mm，底座直径≧140mm，厚度≧12mm；配红色角旗。 | 8 | 根 | 36 |  |
| - 414 | 秒表 | 电子秒表，供体育教学及比赛训练用；60道以上，精度1/100秒。防水防震，三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能；具有记忆、存储、重现功能，能存储40种以上信息（60人以上的成绩）。 | 3 | 块 | 178 |  |
| - 415 | 跳高架 | 立柱高度：1600-2000mm；高度刻度：500mm-1800mm；横杆托长：60±5mm，宽：40±5mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度100mm。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰；两立柱高度刻度应对称。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。 | 1 | 付 | 742 |  |
| - 416 | 跳高横竿 | 横杆长度：3000mm-4000mm；横杆直径：25mm1.-30mm，质量≤2000g竹竿。 | 2 | 根 | 31 |  |
| - 417 | 助跳板 | 助跳板长≥800mm，宽5≥00mm板条≥宽60mm，间距约17mm,板条厚≥25mm,最高点约160mm，最低点约50mm；助跳板背面加固定横衬，板条长≥800mm；材质：应采用坚硬而富有弹性的优质木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁；木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。 | 2 | 块 | 235 |  |
| - 418 | 小沙包 | 优质约40mm×40mm帆布包砂缝制，针脚整齐，无跳线，重量≤150克。 | 20 | 只 | 2.9 |  |
| - 419 | 垒球 | 用强度较高的牛皮缝制，手感细腻；圆周长：230mm±10mm,重量为140g±5g；表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%, 且不起皮,不裂纹。 | 20 | 个 | 52 |  |
| - 420 | 实心球 | 重量1Kg，直径≥180mm，壁厚≥1.5mm；材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺；色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 20 | 个 | 19 |  |
| - 421 | 实心球 | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉；球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味；从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志；外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 20 | 个 | 19 |  |
| - 422 | 投掷靶 | 组合用,带磁性靶心,靶箭≥6支,带支架，支架高≥1.60m,移动折叠式,可投掷小皮球、小沙包。 | 2 | 只 | 262 |  |
| - 423 | 皮尺 | 盘式皮尺；长30m，刻度清晰，结构外观；转动灵活，尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带，分度值1cm，最少刻度1mm，材质为布质或纤维尺带，长度30m，尺宽≧12.5mm，厚度≧1mm。 | 1 | 卷 | 38 |  |
| - 424 | 大体操垫 | 规格：2000mm×1000mm×100mm（±5mm），折叠式；体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯，软硬均匀、适宜，回弹效果好；折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠；垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。符合相关标准要求。 | 6 | 块 | 363 |  |
| - 425 | 小体操垫 | 长1200mm（±5mm），宽600mm（±5mm），厚100mm（±5mm）；外层面料要求：结实耐用；内胆为聚氨酯材料，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧各有提手；色彩鲜艳,符合学生心理特点；符合相关标准要求。 | 20 | 块 | 175 |  |
| - 426 | 毽子 | 毽子高130mm-135mm，重13-15g；毽垫直径38mm-40mm，厚度15mm-20mm；毽毛≥100mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫；毽毛为四根经处理的长鸭毛组成，羽毛宽32mm-35mm，插毛管高22mm-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 40 | 只 | 3 |  |
| - 427 | 短跳绳 | 绳的规格：长度2600mm—2800mm，直径6mm—7mm；握手柄的规格：长度150-170mm，直径28-33mm；绳材质为棉绳材质制成，无毒、环保，柄材质为塑料加海绵防滑套；绳柔软，韧性好；旋转流畅、方便调节绳的长度，有锁紧绳装置；色彩鲜艳，符合学生心理特点。产品应符合GB/T19851.20-2007《跳绳》有关规定。 | 40 | 根 | 9 |  |
| - 428 | 长跳绳 | 手柄用杂木制成，尺寸约为Φ26mm×130mm。表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固；绳料用涤纶材质制成，绳粗约为Φ7mm，绳长500cm；手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落；4、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。产品应符合GB/T19851、20-2007《跳绳》有关规定。 | 8 | 根 | 20 |  |
| - 429 | 拔河绳 | 拔河绳应用麻绳多股绞合而成；绳长25m，直径Φ≥40mm；绳的抗拉力≥490KN3、绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 1 | 根 | 519 |  |
| - 430 | 篮球 | 天然革，5号，圆周长695mm～720mm，质量490g～520g，圆周差≤3.0mm；产品应符合GB/T19851.4-2005《篮球》的优等品有关标准。 | 20 | 只 | 81 |  |
| - 431 | 足球 | 5号，圆周长615mm～650mm，质量315g～405g，圆周差≤5mm；产品应符合GB/T22892-2008《足球》的日常活动用足球有关标准。 | 20 | 只 | 81 |  |
| - 432 | 气排球 | 圆周长650mm～670mm、质量235g～300g。圆周差均需≤5.0mm；2.图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均1m视距不明显。 | 20 | 只 | 78 |  |
| - 433 | 乒乓球拍 | 双胶面直握拍，产品应符合GB/T23115-2008《乒乓球拍》一等品的有关规定。 | 20 | 付 | 36 |  |
| - 434 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm；圆度0.40mm；重量2.20g～2.60g；弹跳220mm～250mm；牢度：受冲击≧700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。产品应符合QB/T19851.8-2005《乒乓球》的有关规定。 | 20 | 个 | 1 |  |
| - 435 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm；球头直径25mm～27mm；球头高度24mm～26mm；毛片插长63mm～64mm；质量4.50g～5.80g；毛片数量16片。 | 20 | 只 | 3 |  |
| - 436 | 羽毛球拍 | 一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求≧：拍体长度650mm，球拍宽度230mm，球拍弦面长度280mm，拍弦直径0.9mm；网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g；产品应符合QB/T2770-2006《羽毛球拍》的有关规定。 | 20 | 付 | 59 |  |
| - 437 | 移动音响 | 功率500W,交直流充电两用，续航9小时，喇叭：12英寸，功能：蓝牙接收、USB，搭配2支无线话筒 | 1 | 台 | 2168 |  |
| - 438 | 小学健康知识挂图 | 20幅，对开、128g铜版纸；纸张规格：纸张≧105克铜版纸，覆膜；印刷：四色彩色胶印；图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折；印刷标准：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 | 1 | 套 | 50 |  |
| - 439 | 小学体育教学挂图 | 30幅，对开、128g铜版纸；纸张规格：纸张≧105克铜版纸，覆膜；印刷：四色彩色胶印；图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书；图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折；印刷标准：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 | 1 | 套 | 73 |  |
| - 440 | 球车 | 可四轮移动，可折叠；用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 2 | 套 | 555 |  |
| - 441 | 肺活量测试仪 | 测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。2.使用进口高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。3.测试仪采用一体化设计，128×64液晶显示，具有锁定功能，读数方便。一键式操作，使用简便，同时具有清零功能。采用单节7号电池供电，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。4.主要技术参数：量程：50～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75% | 2 | 台 | 815 |  |
| - 442 | 肋木 | 必须符合GB/T19851.1—2005的要求；室外地埋固定式，两间为一副，地上1800（宽）㎜x2200（高）㎜；肋木架器材上相邻的上下横肋间的中心距250mm；横管为Φ28～32mm优质圆管；立柱直径≥76×3.0mm，国标钢管；立柱地埋深度≧550mm，并设预埋件；9、器械立柱与横杆焊接点光滑平整，无砂眼,牢固可靠，表面均作防锈处理，表面色泽一致、喷塑，无漏漆、挂漆、皱漆。 | 1 | 间 | 1799 |  |
| - 443 | 平梯 | 平梯埋入地下后基本尺寸：长x高x宽=3000/3500×2100×600（mm）；埋入地下部分长600mm；云梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用Φ76x3.0、Φ32x3（mm）圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊；表面静电喷塑；必须符合GB/T19851、1—2005的要求。 | 1 | 架 | 2593 |  |
| - 444 | 爬绳、爬杆 | 规格：1个框架配2根绳2根杆，框架宽3m,地上高度2.5m, 绳和杆长2.2米；主管、横杆采用直径76mm×3mm优质圆钢管；爬绳、爬杆与主管采用保险卡环的连接方式；绳杆的握持直径为28㎜，绳杆的有效使用宽度600㎜；4、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度600mm。桩基尺寸：500mm*500mm*600mm。符合GB/T19851.1—2011的要求。 | 1 | 付 | 1657 |  |
| - 445 | 篮球架 | 篮球架伸臂长1200mm，篮圈上沿离地面2350mm，球架立柱采用直径Φ140mm×3mm优质钢管制作；篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠；篮板规格：1400mm×900mm×13mm，篮板采用SMC材料，整体高温模压一次成型。背面采用V字型与井字型相结合的结构来增强板面的强度和耐撞击性，板面具有稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐蚀、防晒、防雨、阻燃、不易变形、不开裂、不损坏等特点；产品的结构原理：产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装； 4、表面：静电喷塑，产品符合GB/T19851《篮球架》的有关规定。 | 2 | 付 | 6539 |  |
| - 446 | 足球门 | 小学用足球门：3号足球门，5人制足球比赛用的矩形足球门。 球门规格：长度*高度*宽度：约3000mm*2000mm*1200mm； 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成； 球门立杆和横梁均采用直径76mm*3mm（小学）的优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径48*2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面； 足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形； 球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。整体结构稳固，安全性好；配足球网1副； 产品其余符合GB/T19851、15-2007《中小学体育器材和场地—足球门》的标准。 | 1 | 付 | 3704 |  |
| - 447 | 羽毛球网架 | 规格：≧6.1m×0.75m；材质：2#锦纶，网孔1.2～2cm；3cm白色包边。 | 1 | 付 | 536 |  |
| - 448 | 充气泵 | 便携式车载充气泵12V汽车摩托车打气筒重型数显带灯 DT40228其它手动工具 | 1 | 台 | 379 |  |
| 第十项合计 |  |  | 49112 |  |  |  |
| 十一、音、美、舞蹈室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 音乐教室设备分项清单 |  |  |  |  |  |  |
| - 449 | 合唱凳 | 铝合金边框+钢架架构 约30*25*41cm | 108 | 个 | 80 |  |
| - 450 | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 套 | 24400 |  |
| - 451 | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 | 600 |  |
| 本项合计 |  |  | 33640.00 |  |  |  |
| 美术教室设备分项清单 |  |  |  |  |  |  |
| - 452 | 写生板 | 约60*45CM，带支架 | 54 | 个 | 55 |  |
| - 453 | 写生凳 | 四脚方凳，原木色，已上保护木质的木蜡油。 | 54 | 个 | 50 |  |
| - 454 | 美术教具 | 集合体尺寸（cm）：正方体14*14 十字柱20*20圆球17*17；方十字锥20*24六面锥20*14； 四面锥13*20圆十字锥18*22；小三角17*15斜柱11.5*22；10六面柱13*21；圆锥14*21.5 ；；八面柱11.5*21；；圆柱12*21；圆球切面14*14二十面三角14*16 | 1 | 套 | 200 |  |
| - 455 | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 套 | 24400 |  |
| - 456 | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 | 600 |  |
| 本项合计 |  |  | 30870.00 |  |  |  |
| 舞蹈室设备分项清单 |  |  |  |  |  |  |
| - 457 | 镜子 | 根据舞蹈室定制 | 1 | 套 | 5400 |  |
| - 458 | 音响 | 壁挂式定压音箱，配安全支架 额定功率：≥30~65W 频响：20Hz~20kHz 配套专业音箱线 | 1 | 套 | 4000 |  |
| - 459 | 复合木地板 | 1000mm*1000mm*182mm复合木地板 | 72 | 张 | 400 |  |
| - 460 | 舞蹈把杆 | 3.5米固定杆 | 9 | 根 | 469 |  |
| - 461 | 智慧黑板 | 一、触摸书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 3、触摸分辨率32768×32768；整机系统支持书写触控延迟≤25ms。 4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 5、整机屏幕触摸有效识别高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，触摸屏识别为点击操作。 6、支持单笔双色书写，同一支笔头、笔尾设定不同的颜色进行书写，颜色可自定义，实现讲解内容差异化标注。 7、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。包含同品牌视频展台一台 11、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 二、屏幕显示设计 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 4、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。 5、主屏支持普通粉笔直接书写，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机钢化玻璃厚度≤3.2mm。 6、整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 7、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 8、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 三、整机副屏设计 1、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 2、整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。 3、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 4、整机设备副屏光泽度符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，粉笔板书写面的光泽度应在6光泽单位以下，不应有因粉笔板本身的原因产生眩光。 5、整机设备副屏耐腐蚀性符合GB 28231《书写板安全卫生要求》，使用含有日常家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃ )，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。 6、整机设备副屏漆膜的抗冲击性符合GB/T 1732测试方法，支持漆膜耐冲击测定法，无裂纹现象。 7、整机设备副屏漆膜的附着力符合GB/T 9286 测试方法，支持色漆和清漆 漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于5%，达到0级标准。 四、按键功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸。 五、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB）。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 5、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。type-C 支持最大充电功率15W。 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换装置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 六、整机AI功能设计 1、整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 2、整机Windows通道支持通过侧边栏调取软键盘。 3、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 4、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。 5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置AI音频检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 7、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 8、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 七、内置电脑模块 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 八、内置嵌入式系统 1、整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持16种以上平面图形工具。支持9种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 8、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 10、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 11、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； 九、教学音视频设计 1、整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 2、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 8、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1600万像素数的照片。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（响应时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机摄像头支持人脸识别、整机支持通过人脸识别进行登录账号，清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 13、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。内置摄像头支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 十、教学桌面设计 1、整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 2、整机设备教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。 3、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 4、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 5、整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。 6、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 7、整机设备教学桌面支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，并支持自定义壁纸。 8、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 9、整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。 10、整机设备教学桌面支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。 11、整机设备教学桌面支持进行锁屏操作，支持进行重启、关机操作。 十一、教学软件设计 （一）文件传输软件 1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 2、整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。 3、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 4、整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 5、整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 6、整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。 7、整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 （二）备授课软件 1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，坚持自定义背景。 8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格：a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表：a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。 17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 十二、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十三、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线报修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快地解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十四、其他要求 该项包含设备运输、搬运、安装调试布线及螺栓、管材等辅料 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 套 | 24400 |  |
| - 462 | 高清壁挂展台 | 智慧黑板同品牌高清壁挂展台 一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 1 | 台 | 600 |  |
| 本项合计 |  |  | 67421.00 |  |  |  |
| 第十一项合计 |  |  | 131931.00 |  |  |  |
| 十二、摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| - 463 | 400万枪机 | 400W1/2.8” Progressive Scan CMOS日夜型筒型支持smart IR,防止夜间红外过曝网络摄像机适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境。红外30米 支持POE H265 | 31 | 个 | 395 |  |
| - 464 | 监控支架 | 监控专用支架 | 31 | 个 | 28 |  |
| - 465 | 录像机 | 32路；可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持 800W 高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； | 2 | 台 | 1400 |  |
| - 466 | 监控硬盘 | 8T | 3 | 个 | 1000 |  |
| - 467 | 网线 | 超5类 | 1900 | 米 | 2 |  |
| - 468 | 交换机 | 10口百M/POE交换机/功率240W) | 5 | 台 | 395 |  |
| - 469 | 监视器 | 27寸 注：响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章（电子公章） | 1 | 台 | 990 |  |
| - 470 | 辅材 | 直通，弯头，波纹管，线卡，电工胶，小五金，扎带，水晶头等。 | 1 | 项 | 600 |  |
| - 471 | 人工安装调试 | 设备安装 调试。 | 1 | 项 | 3100 |  |
| 第十二本项合计 |  |  | 29378.00 |  |  |  |
| 十三、科技角 |  |  |  |  |  |  |
| - 472 | 嵌入式科普自助交互终端机 | 一、 整机结构与显示规格 1.结构设计： 整机采用卧式触控查询机造型，全金属外壳结构，背板及框架为金属材质，具备电磁屏蔽功能。 屏幕倾斜角度符合人体工学，适于站立触控操作。屏幕边缘采用圆角包边防护设计，无推拉式结构，外部无可见内部功能模块连接线。 整机高度≥900mm。 2.显示性能： 屏幕尺寸 ≥ 50英寸，采用超高清LED液晶显示屏。 显示比例：16:9，物理分辨率：3840 × 2160（4K UHD）。 色域覆盖率（NTSC）≥ 72%，灰度等级 ≥ 256级。 可视角度178°全视角 二、 触控性能 1.触控技术：采用电容，触摸分辨率≥32767*32767。可承受超过 6 千万次以上的单点触摸。 2.触控识别高度：触控有效识别高度 ≤ 2mm。 3.系统兼容性：支持在Windows、Android、Linux、Mac OS、UOS、麒麟等操作系统中免驱使用触控功能。 三、 计算模块配置 内置PC模块（OPS可插拔式）： CPU：Intel Core i5 或更高性能处理器。 内存：≥ 8GB DDR4。 存储：≥ 256GB SSD固态硬盘。 接口：采用万兆级高速接口，传输速率 ≥ 10Gbps。 维护性：支持无工具快速插拔，具备在位检测与供电保护功能。 四、接口、音频与连接 1.数据接口： USB 2.0端口 ≥ 2个，USB 3.0端口 ≥ 2个。 视频输入：支持VGA、HDMI。 音频输出：3.5mm Audio接口。 2.无线连接： 支持Wi-Fi（IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，即WIFI 5及以上）。 支持蓝牙功能。 3.音频系统： 整机内置立体声扬声器，输出功率 ≥ 2 x 10W。 4.功能特性：在连接外接电脑时，整机USB接口的存储设备可被外接电脑直接识别并读取。 五、 交互软件功能要求 每台终端设备需实现下列四个功能之一，且不能与其他三台设备重复。或实现全部四个功能。 1.模块一：地球史书——地质年代演变演示系统 功能描述：提供一条可横向拖拽浏览的可视化地质时间轴，覆盖从地球形成至人类出现的完整历程。需以高精度三维动画，生动呈现冥古宙、显生宙等关键地质时期的标志性场景与全球古地理变迁。 交互方式：支持多点触控滑动浏览；点击时代节点触发全屏场景动画与语音解说；支持点选特定生物或地貌查看详细介绍。 模块二：宇宙舞者——太阳系天体运行与引力模拟系统 功能描述：构建一个遵循真实物理规律的动态太阳系模型。精确模拟太阳、八大行星及主要卫星的公转与自转，并直观展示引力与天体运行的关系。 交互方式：可拖拽旋转从任意角度观察太阳系；点击任意天体查看其3D结构、内部圈层与趣味知识；通过滑块调整时间流速，观察行星位置变化；提供“重量秤”功能，计算并对比用户在不同天体上的体重。 模块三：生命长廊——古生物进化与化石挖掘系统 功能描述：将生物进化历程与地质年代相结合。一方面以“生命树”形式展示从简单生命到人类的进化脉络，另一方面高度模拟化石挖掘与鉴定过程。 交互方式：进化树：点击“生命树”上的节点，观看代表性生物的3D模型及其出现年代。 化石挖掘：在虚拟考古层中，通过触控手势模拟刷扫、挖掘，发现并收集化石，随后进行360度旋转、缩放和语音百科学习。 模块四：模块四：建筑奥秘——地质结构与工程力学互动系统 功能描述：本模块连接地质学与物理学，包含两部分： 地球内部结构：展示可交互的“切开的地球”三维模型，讲解地壳、地幔、地核及其与地震、火山活动的关系。 力学原理应用：提供虚拟材料，让学生基于地质学知识（如三角形结构、拱形结构的稳定性）搭建建筑，以抵御模拟的地震或强风。 交互方式：缩放和点击探索地球内部圈层；使用虚拟积木搭建桥梁或房屋，并进行“灾难测试”，观察结构是否稳固。 2.免费更新服务期：中标方须提供自验收合格之日起，提供为期三年的免费软件更新与内容维护服务，更新周期为每6个月一次。 | 4 | 台 | 10750 |  |
| - 473 | 数字棋艺桌 | 一、款式：中式古典，材质：实木，1桌2凳子。 二、智能交互模块规格 显示屏尺寸≥43寸 显示比例：16：9 屏幕分辨率≥1920*1080 亮度≥300cd/m2 对比度：3000:1 触摸：红外触摸 主板：RK3288运行内存≥4G，板载储存128G； 喇叭：内置喇叭 操作系统：Android 三、功能要求： 1.包含3种棋：围棋、象棋、五子棋 2. 对战模式：人机模式、人人模式 3. 难易程度调节：人机模式可调节难易程度 4. 残棋模式：象棋提供残棋模式 5. 进度保存与读取：可保存和读取进度。保存的进度可加密，防止别的使用者打开。 6. 对弈界面会显示对弈双方的操作记录 7. 有悔棋功能，人人对弈时，悔棋需经过对方同意 8. 背景音乐可在电子棋程序内调节音量大小 9.软件开机自启，防止退出 10.可设置定时开关机 | 2 | 套 | 13000 |  |
| - 474 | 航空航天体感互动机 | 一、VR硬件规格 1.尺寸：≥181*113*94mm 2.连接类型：有线连接（根据“非透气镜片”推测，应明确为有线或无线） 二、显示参数 1.屏幕类型：Fast-LCD（需明确） 2.单眼分辨率：≥ 1440*1600 3.刷新率：72Hz 4.视场角(FOV)：100° 5.瞳距调节：支持物理调节，范围53-73mm 三、性能与交互 处理器：采用高通骁龙XR2以上主流芯片。 定位系统：Inside-Out 6DoF定位 控制器：6DoF手柄，支持手势追踪 二、显示与触摸 1.屏幕尺寸：55英寸 LED， 显示比例：16:9 2.分辨率：1920*1080以上 触摸技术：红外十点触控以上 触摸精度：±1mm 表面硬度：莫氏7级防刮钢化玻璃 3. 接口：≥ HDMI*2, USB*4, Type-C, 音频输入/输出 4.音响：内置双扬声器，≥ 2*10W 5.带同屏器 三、程序处理服务器 1.处理器(CPU)：Intel Core i5-12400K 或 AMD Ryzen 7 5700X 及以上 2.图形处理器(GPU)：NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 或同等性能以上显卡 3.内存(RAM)：≥16GB DDR4 4.硬盘(SSD)：≥512GB NVMe M.2 SSD 四、软件参数 1.软件内容：软件中至少包含的12节课程均有与之相对应的12个简易小图标，分门别类。 2.体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。 3.一款主要针对科普教育推出的科教类VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。 4.体验者可以使用该内容学习【登陆月球】、【火箭发射】、【航空航天知识】、【太阳系的奥秘】、【了解空间站】、【组装空间站】、【空间站交会对接】、【太空行走】、【模拟飞行】、【航天虚拟展厅】、【星球漫游】、【穿越小行星】共12节课程。 5.通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于12节课程，包括： 1）【登陆月球】：科普中国载人登月工程规划及模拟月球登陆过程。 2）【火箭发射】：科普火箭相关知识点及模拟火箭发射过程。 3）【航空航天知识】：介绍中国航空航天的发展历程和计划。 4）【太阳系的奥秘】：介绍宇宙及八大行星相关知识点。 5）【了解空间站】：介绍空间站定义及相关知识点。 6）【组装空间站】：介绍空间站部件及对部件进行组装。 7）【空间站交会对接】：控制飞船完成空间站交会对接。 8）【太空行走】：空间站各个区域介绍及出仓体验。 9）【模拟飞行】：控制飞船模拟飞行。 10）【航天虚拟展厅】：展示航空航天相关的展品和知识。 11）【星球漫游】：控制飞船行驶并采集“物质1号”。 12）【穿越小行星】：控制飞船穿越密集的小行星带。 | 1 | 台 | 21001 |  |
| - 475 | 智能笔 | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G蓝牙无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，整洁美观。 4、尖采用PE材质，经久耐磨，书写精度≤3mm。 5、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 6、单接收器设计，支持android、windows双系统响应智能笔的操作指令。（需与交互智能平板为同一品牌） 7、支持白板课件、PPT、WPS、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 8、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 9、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动其他应用软件等。 | 13 | 支 | 212 |  |
| 第十三项合计 |  |  | 92757.00 |  |  |  |
| 第一至第十三项合计 |  |  |  |  | 1753335.00元 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、质量保证期壹年（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外，采购需求中另有要求的，按采购要求执行）。 2、厂家免费提供操作培训和维修培训，保证被培训人员能熟练操作、使用、维护。 3、免费质保期内，中标人应承诺： （1）设备如发生部件损坏，在7个工作日内提供更换； （2）设备出现故障的，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，免费质保期外设备出现故障的，只收材料成本费； （3）免费保修期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。 4、故障响应时间： （1）供应商接到用户故障通知后，维修人员12小时内赶到故障现场处理，一般故障不超过24小时、重大故障不超过48小时修复；特殊情况无法修复的，免费质保期内中标人应无条件更换新设备或提供代用设备或采取使设备可正常运转的其它措施； （2）产品在保修期内如有质量问题的，供货方负责包修、包换。质保期内免费维修及更换配件，终身维修（质保期外只收配件费，差旅费由厂家或成交人负责）。 （3）提供7天×24小时通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为采购人提供终身完善的售后技术咨询服务。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 第“一、电脑室”中“1.智慧黑板” |  |  |  |  |
| 软件安装调试、培训要求 |  | 1.设备安装调试 （1）成交供应商负责全部设备的安装调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。 （2）成交供应商在货物安装期间应遵守相关规定，设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施。 （3）在安装和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报建手续的，成交供应商应协助办理，相关费用由采购人负担。 （4）本项目使用的所有材料必须按照成交供应商的响应文件执行，成交供应商需更换材料或响应文件及采购文件没有规定的材料，成交供应商须经采购人书面确认才可予以更换及采用，并按照国家检测标准要求进行验收。 （5）根据设计的修改和现场的实际情况，采购人可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对成交方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。 （6）所有含电源线的设备必须符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。 2.培训 成交供应商应派技术人员对采购人单位设备使用人员进行培训，使其熟练掌握所有设备的操作使用和简易维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。 |  |  |  |  |
| 交货方式及地点 |  | 1、交货时间：因本项目货物交付时间紧迫，供应商须于签订合同之日起20个日历天内交货并完成安装调试合格完毕，如延期交付的，按违约处理。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 本项目的资金拨付据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行。 - 安装调试完毕、验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。财政部门拨付的 - 该项目资金到账后，采购人在 30个工作日内按合同价款的 100(无息)支付给中标方。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.成交供应商在货物验收时由采购单位对照竞争性谈判文件的技术参数要求或功能描述全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合竞争性谈判文件的要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.验收时，采购人对成交供应商所交货物依照成交供应商的响应文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由成交供应商承担。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、质量标准：按国家有关产品“三包”规定执行“三包” 2.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有此类产品参与响应的作无效响应处理。 |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 分标2：

1、本分标采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

2、本分标采购预算为:405865.00元

工程量清单

（另册发放）

第四章评审办法

分标1和分标2：

一、评审依据及方式

1.评审依据：谈判小组以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与谈判报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定：分标1供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，响应文件中提供《中小企业声明函》的，供应商最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-20%），扣除后的价格为评审报价；分标2谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供《中小企业声明函》为准），对响应报价给予5%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=响应报价×（1-5%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价仅作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝最后报价。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，分标1则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、保修（质保）期长优先、交付时间短优先的原则排序；分标2则依次按施工组织指标优劣顺序推荐。

三、成交候选人确定原则

（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后评审报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后评审报价最低的供应商为成交供应商。

（2）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章政府采购合同（合同主要条款及格式）

## 分标1：

项目名称：桂林市叠彩实验小学功能室设备采购

项目编号：

甲方：                                   （采购人）

乙方：                                   （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照响应文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（万元） ② | 合计金额（万元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　元）。

合同履行期限（交付时间）：因本项目货物交付时间紧迫，供应商须于签订合同之日起20个

日历日内交货并完成安装调试合格完毕，如延期交付的，按违约处理。

此合同金额是乙方完成本合同项全部义务甲方支付的所有费用（包含完成本“采购需求”中所列所有内容产生的所有成本、税金、利润及其他等所有成本费用的总和）。

第二条  质量保证

1.乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）

第三条  权力保证

1、乙方应保证所货物不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付时间

1、交货使用期：                       。

交货地点： 采购人指定地点。

2、乙方提供不符合竞争性谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据竞争性谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

7.验收后方可使用，未经验收业主先行使用视为验收合格。

第七条   售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的服务承诺，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  付款方式

1、本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行。

2、安装调试完毕、验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人。财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在30个工作日内按合同价款的 100%（无息）支付给中标方。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　  　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额     %，超过       天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额　   　%向甲方支付违约金。

6. 其他违约行为按违约货款额　    %收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市叠彩区财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市叠彩区财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 成交通知书

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市叠彩区政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

## 分标2：

- 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 桂林市叠彩实验小学地下室及配电房维修 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1.工程名称： 桂林市叠彩实验小学地下室及配电房维修 。

2.工程地点： 桂林市叠彩区 。

3.资金来源：           。

4.工程内容： 桂林市叠彩实验小学地下室及配电房维修 。

5.工程承包范围： 施工图范围内容的工程内容，详见工程量清单 。

# 二、合同工期

计划开工日期：  年  月  日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：  年  月  日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

工程质量：按国家现行有关工程施工质量验收规范合格标准。

# 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

总价：人民币（大写）  （￥  元）；

其中：

（1）投标报价：

人民币（大写）   （¥  元）；

（2）安全文明施工费：

人民币（大写）   （¥  元）；

（3）规费：人民币（大写）   （¥  元）；

其中社会保险费：

人民币（大写）   （¥  元）；

其他：人民币（大写）   （¥  元）；

- 增值税：

人民币（大写）   （¥  元）；

（5）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）   （¥  元）；

（6）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）   （¥  元）；

（7）暂列金额：

人民币（大写）   （¥  元）。

2. 合同价格形式：采用固定综合单价合同形式。

# 五、项目经理

承包人项目经理：   ；联系方式：   。

# 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 九、签订时间

本合同于  年  月  日签订。

# 十、签订地点

本合同在                        签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自  双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后 生效。

# 十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，招标代理机构执 贰 份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 账号： | 账号： |

第二部分 通用合同条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款及补充条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）；（8）工程量清单；（9）本工程预算控制价造价成果文件及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：  ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：  ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  临时设施和临时用地 。

1.1.3.9 永久占地包括：  为实施工程需永久占用的土地（建、构筑物用地）。

1.1.3.10 临时占地包括： 为实施工程需临时占用的土地（临时设施和临时用地所占位置） 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、广西壮族自治区、桂林市有关工程建设的法规及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：同通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求 ；

（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件） ；

（8）已标价工程量清单 ；

（9）其他合同文件（包括本工程预算控制价造价成果文件、招标文件等文件）；

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订生效后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸和其他技术资料壹份（标准图集由承包人自备）。

发包人向承包人提供图纸的内容：与本项目相关的全套施工图纸、设计变更图和其他涉及工程施工所需的技术资。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：除专用合同条款约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：施工图以外的大样图、加工图、标准图等。

承包人提供的文件的期限为：  构件开始施工前 7 天内  ；

承包人提供的文件的数量为：   5 份  ；

承包人提供的文件的形式为：    书面及电子文档     ；

发包人审批承包人文件的期限： 15 天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人在施工现场保存至少四套完整施工图。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 中标后填写 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点： 桂林市区内 ；

发包人指定的接收人为： 双方按实际情况现场约定 。

承包人接收文件的地点： 发包人资料室 ；

承包人指定的接收人为： 中标后填写   。

监理人接收文件的地点：  发包人资料室；

监理人指定的接收人为： 中标后填写 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 中标后填写 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  以本工程规划红线范围及桩号界定  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责场内道路和交通设施的修建并承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本项目。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：本项目。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量清单存在缺项、漏项的,按实计算。调整办法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则（修订本）。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：  ；

职    务：  ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。负责安全、 质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 以发包人发出的开工令为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7 日前达到三通一平的施工要求，将水、电接至距拟建建筑物外墙（或构筑物外边线）50 米范围内。电讯线路的接通由承包人自费解决；电气管线的接通由承包人自费解决；承包人施工期间的生活用水、电、电讯、 电气费用由承包人支付；承包人负责在发包人指定的部位安装计量表，水电费按表计量度数。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保：    否　　　   。

发包人提供支付担保的形式：   /　       。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按相关规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：   5 份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收 15 天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质和电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；

身份证号：  ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：  ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权处理本项目的一切施工事宜。但未经承包人盖章同意不得以承包人名义向外融资、采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为：

1.对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；

2.负责本工程的施工组织、劳动力组织、机械设备组织；

3.在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；

4.负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续；

5.代表承包人接受监理工程或发包人现场代表发出的指示和指令；

6.未经承包人盖章同意不得以承包人名义向外融资、采购材料设备、租用件数周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   22 天 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗不得少于 22 天/月，在岗每天不少于 6 小时。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗少于 22 天，每缺勤一天，发包人有权处违约金 200 元/日（人民币） 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人支付 500 元违约金，责令期限提交劳工合同并补缴社会保险。如因承包人此项行为造成发包人支出相应费用或产生损失的， 由承包人向发包人赔偿。 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在约定开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料名称前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管 ﹝2013﹞ 17 号和桂建管 ﹝2014﹞25 号文除外） 。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 2000.00 元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 1000.00 元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件6）的期限：合同签订后 5 天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 500 元/人•次（人民币）；专业工程师 200 元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应事先通知监理人，并取得发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 500 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 200 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 100 元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 200 元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 100 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 50 元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家规定及招标要求。

主体结构、关键性工作的范围：不允许分包  。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务工程  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人移交施工现场至 验收交付发包人使用前。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     否    　。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 中标后填写。

承包人在中标后 7 个工作日内，按桂劳社发[2009]50 号文件规定将农民工工资保障金存入账户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 中标后填写。

关于监理人的监理权限：中标后填写。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包人与监理人约定 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：  ；

职    务：  ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定： 中标后填写  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）      中标后填写        ；

（2）     中标后填写          ；

（3）      中标后填写     。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量达到国家验收合格标准 。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48 小时书面通知监理人，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间、地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： ⑴除执行各项合同条款以外，承包人须按照国家、广西壮族自治区和桂林市有关规定搞好现场安全及文明施工。承包人对单位工程内的安全负全部责任，由于承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡的，承包人承担全部责任、并承担因此发生的全部费用，发包人不承担任何责任；若因此造成发包人损失或被第三方索赔的，承包人须承担一切责任及费用。⑵在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院第 393 号）和广西壮族自治区和桂林市有安全施工以及文物保护的有关规定，其费用已包含在相关工作的合同价格中；对检查不合格的，监理工程师有权下达限期停工整改通知，承包人在期限内无条件进行整改直至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工后 7 天内由承包人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：专款专用。具体按桂建质（2015） 16 号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》和桂林市建规[2007]131 号文及市建规[2008]224 号文相关规定执行。

6.2环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：(1)管理人员名单，含职称、职务并附相关人员岗位证书等复印件；（2）施工进度计划包括总进度计划、分阶段和分项进度计划、设备材料人员进场计划；施工方案说明包括分部、分项工程或工程部位的名称及施工顺序和方法；（3） 国家及地方有关规定应当提交的内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后 7 天内。因承包人原因未能按时提交，承包人向发包人交纳处罚金 200 元（人民币）。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订合同进度计划后7 天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后 7 天   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   合同签订后 7 天    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   合同签订后 7 天   。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 14 天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程款、暂列金额后的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成停工连续超过 8小时；重大设计变更和工程量增加；发包人手续不全致使施工不能正常进行；发包人未能按约定时间支付工程款致使施工不能正常进行的；非承包人原因的政府及发包人有关的停工通知，以上不利物质条件延误工期的相应延长工期，因发包人原因给承包人造成损失的由发包人相应赔偿承包人，属政府和环境等原因的，双方协商处理。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）当地 6 级以上的破坏性地震；（2）暴雨级以上持续 3 天的大雨天； （3）5 年及以上未发生过，持续 2 天的高温天气； （4）5 年及以上未发生过，持续 2 天的低温天气  。

7.8 提前竣工

提前竣工的奖励： 无 。

- 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主材料或工程设备的品牌、规格、型号、颜色、质感等方面的内容，承包人应在计划采购前将材料样品报送监理人，并经发包人确认后方能采购，包括但不限于工程所需使用的主要材料。承包人使用的上述主要材料的品牌应从工程量清单中给定的品牌中选定。承包人因特殊原因需要从工程量清单以外选择品牌时，必须选择相当于或优于工程量清单中参考品牌且需征得发包人书面批准，如发包人与承包人不能达成更改品牌一致意见的，承包人必须从工程量清单中给定的参考品牌中选定材料品牌，否则按不合格材料处理并不予计量计价。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件5。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  无 。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  无   。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按实际需要和国家、地方有关规定 。

施工现场需要配备的试验设备： 按实际需要和国家、地方有关规定 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按实际需要和国家、地方有关规定 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按实际需要和国家、地方有关规定。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：因设计变更或者现场签证导致变更后的预算超过分项预算或者总预算的 5%以上的，须经发包人审核后实施。发包人可以取消部分工作内容的施工。

10.3 变更程序

10.3.2 非国有投资项目：无 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

变更估价原则:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数计算，其中材料价格按施工期间的《桂林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《桂林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经发包人委托的第三方审核机构审定

关于变更估价的约定: （1）投标报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价，综合单价不随工程量的增减而变化，（2）投标报价中有类似变更工程的综合单价，可参照投标报价中类似的综合单价确定（3）投标报价中没有适用或类似于变更工程的综合单价，则有定额的套定额计算，执行本工程编制招标控制价的参考依据，其中材料价格有信息价的按合同该新增子项实施期间《桂林市建设工程造价信息》的平均值计取，无信息价的，按市场价格由发包人、承包人、发包人代表、发包人委托的造价咨询机构、现场监管代表及监理协商确定材料价，不在下浮范围之内；新增结算综合单价=定额计算的综合单价×（中标的投标报价/招标控制价） ，新增项目无定额可套时， 由发包人、承包人驻现场代表及监理三方协商确定包干价，不在下浮范围之内。暂定价调整方法为：暂定材料价格部分仅调整合同实施期间材料市场价与暂定价之间的价差并计相应的规费和增值税，投标书中相应的综合单价不再调整。本工程终结算经发包人委托的中介机构审定并经甲乙双方签字确认为准。

无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 双方协定 方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 按市场价格由发包人、承包人、发包人代表、发包人委托的造价咨询机构、现场监管代表及监理协商确定材料价 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料、设备价格变动风险：按11.1的约定调整。

④其它：      无               。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：    /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /        。

（3）其他价格方式：      /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款 。

预付款支付期限： /   。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /  。

预付款担保的形式为：    /   。

预付款担保格式见合同附件9。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》 (修订本) (GB50854～50862-2013)及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 本合同的计量周期为月，每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按实际并根据工程量计算规则计算的完成量 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    无   。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

工程款支付方式：发包人以银行转账的方式将所有工程款转入承包人在本合同中指定的开户银行及账号内。

关于付款周期的约定：主要材料到场且工程量完工 80%以上(附经业主审定认可的完工工程量清单)

按规定程序付给乙方 60%的合同价款:工程完工后，验收合格，按规定程序付至乙方 80%的合同价款；经审核单位审核确认最终造价后，工程款付至工程审核造价的 97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人应在每个计量周期到期后的 7 天内向发包人提交已完成工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   无   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     无   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：3 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7 天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人提出书面申请后 10 天内报送财政部门 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批： 无 。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  ①工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，	 向发包人提交符合行业标准归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求  。

竣工验收资料的份数： 4 份 。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 万元以下含 500 万元）、10 天	（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天（工程造价在 1000 万元以上），提供竣工图的数量 6 套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按国家及地方规定和行业规范要求。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收后 7 天内   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 同专用合同条款 7.5.2 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每拖延一天工期支付给发包人最终结算总价的 0.2‰ /天的违约金，违约金最高限额为合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 2% 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人按照通用合同条款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包。人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：同通用条款 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  28 天内  。

竣工结算申请单应包括的内容  已竣工完成的工程量 。

14.2 竣工结算审核

（1）本工程最终竣工结算需报财政部门或审计部门或第三方审定机构审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门或审计部门或第三方审定机构之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的资料不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。

（2）如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过 5%以上的，则超出5%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%。

14.3 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式：   /        。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     无             。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金分一次返还承包人:发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后承包人提出申请 将保修金返回给承包人（无息）。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  （1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；（3）装修工程为 2 年；（4） 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；（5）供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；（6）给排水设施、道路等配套工程为 2 年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1、属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施； 由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后， 由发包人组织验收。5、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    无   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无。

（7）其他： 无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：同通用条款以及专用条款约定的情形 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第一款第 16.2.1（2）、（3）项内容完成的，承包人无条件返工处理，直到达到工程质量要求并承担相关的费用；若未能发包人规定的时间内完成返工，发包人有权不予支付返工部分的工程款，并且另行委托他人进行返工。如返工产生的费用超过发包人扣减承包人工程款的，承包人应承担发包人为返工该部分工程产生的实际费用。

（2）承包人存在本合同通用条款第一款第 16.2.1（6）项情形的，或经监理人检验返工修复质量不合格承包人拒绝再次返工的，发包人将不返还承包人所有的质量保修金。发包人有权另行委托他人进行返工。如返工产生的费用超过质量保修数额的，承包人应承担发包人为返工该部分工程产生的实际费用。

（3）承包人存在本专用合同条款第 3.2、3.3 条违约责任的、发包人将扣除承包人的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同；1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书的时间定的进度计划有效地开展施工准备，造成延期开工超过 30 天的；2）承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转移给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的。3）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地现场的工程施工设备、材料等调离施工现场的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   承包人承担   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）恐怖主义、动乱、空中飞行整体坠落；（2）非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾；（3）当地气象部门规定的情形； （4）当地地震部门规定的情形；（5）当地卫生部门规定的情形；（6）当地政府相关部门提供的对不可抗力的证明材料。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 承包人提出书面申请 14 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：无 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人根据市建协字【2009】3 号文须缴纳建筑意外伤害保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 同通用条款  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 同通用条款  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          无                 。

选定争议评审员的期限：            无                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        无          。

其他事项的约定：              无                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        无                 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）    种方式解决：

（1）提请   桂林市  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向    项目所在地   人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 承包人必须在竣工验收前 7 日内提供齐全的散装水泥、多孔砖、砼砌块等材料发票复印件（原件备查，发票中工程量与投标清单一致）；提供桂林市建设行业农民工工资保障金退款相关资料，以便发包人到有关部门办理退款手续。否则，发包人有权按有关部门收缴标准及数额在承包人工程尾款中扣罚。

21.2 承包人应积极提供有关承包人应提供的资料， 以配合发包人办理施工许可证（如需）。

21.3 按时支付农民工工资，发包人支付到合同价的 60%时，承包人应支付完农民工工资，否则发包人有权不支付剩余工程款。

21.4 本工程必须是承包人独立完成，不得转包。如经发现转包，甲方有权终止合同，另行选择施工队伍

21.5 工程变更、工程签证、隐蔽工程验收等所发生的工程量、综合单价、合价的确认步骤如下：（1）

承包人提出；（2）现场监理工程师认可；（3）发包人派驻现场工程师（含发包人建房代表、造价咨询机构）认可；（4）发包人审核。

21.6 承包人购买建筑材料时：（1）承包人按图纸要求提出材料的名称、规格、品种、质量鉴定书、单价及样品；如果图纸中没有技术要求及规格的应在图纸会审中或采购材料前由监理、发包人确认后方可采购； （2）如发包人认为需要更换或明确材料的，双方应做好记录，如该采购的材料与预算控制价所采

用的材料存在价差的，应及时报告发包人。（3） 由发包人审定后方作为今后结算依据。

21.7 工程进度款拨付时间的约定：（1）承包人完成至工程节点后，由承包人提出拨款申请；（2）由监理、发包人认可；（3） 由发包人委托的、造价咨询机构审核后拨付至承包人的单位账户。

21.8 承包人对安全负总责任，应认真贯彻市建规字[2007]131 号文、市建规[2008]224，对《安全文明施工》的有关规定。

21.9 承包人配合竣工资料归档、协调验收及收尾工程，并配合按照建设行政主管部门和（或）行业管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并协助发包人按规定时间向建设行政主管部门或者行政管理机构移交规定的工程档案；配合完成竣工备案及行业项目综合验收。不及时整理移交竣工资料以及不配合各项验收工作的，不予进行结算及支付结算款。

21.10 若在施工期间遇有政策性调整按相关规定执行。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约保证金格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                     工程在合理使用期限内正常使用，经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

# 一、工程保修范围和内容

质量保修范围为施工图纸所包括的工程内容，具体质量保修内容双方约定如下： 承施 工 范 围 内 及 设 计 变 更 、签 证 包 含 的 工 程 项 目（ 含 承 包 人 采购的设备 ） 。

# 二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为 桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 （建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为  2 年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为 3 年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后1年；

5. 地下防水工程为  5  年（建议为5年）；

6．其他附属工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 质量保修规范按行业规范执行，如国家有新规定，则按新规定执行 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 双方约定的其他工程质量保修事项：    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                承包人(公章)：

地  址：                                      地  址：

法定代表人或委托代理人                        法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)：                            (签字或盖章)：

电  话：                                      电  话：                  

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

# 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第六章响应文件（格式）

## 一、响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

采购代理机构：

供应商名称：

## 二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其他有效证明材料

## （一）资格性响应证明材料目录

1.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

3.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户的，应提供有效的营业执照。

4.供应商财务状况报告（必须提供）；

注：供应商必须提供2024年度内的财务报表复印件，或者2025年1月以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与投标的提供企业信用报告，自然人参与谈判的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。

5.供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2025年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

6.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2025年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

- 9.供应商满足所响应分标的特定资格要求必须提供的资料（必须提供）；

- 10.项目管理机构配备情况表（分标2必须提供）；

1.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

- ①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

- ②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

- ③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

- 【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

- 授权委托书（格式一）

致：江西银信工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （标项名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）签字（或电子签名）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：江西银信工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （标项名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户的，应提供有效的营业执照。

4.供应商财务状况报告（必须提供）

注：供应商必须提供2024年度内的财务报表复印件，或者2025年1月以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与投标的提供企业信用报告，自然人参与谈判的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。

5.供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）

注：供应商必须提供2025年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

6.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

注：供应商必须提供2025年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：江西银信工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

- 供应商满足所响应分标的特定资格要求必须提供的资料（必须提供）；

- 项目管理机构配备情况表（分标2必须提供）；

项目管理机构配备情况表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 资质/职称 | 主要资历、经验及承担的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 1.项目主管 |  |  |  |  |
| 2.其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 1.项目经理 |  |  |  |  |
| 2.项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 3.技术负责人 |  |  |  |  |
| 4.施工员 |  |  |  |  |
| 5.质检员 |  |  |  |  |
| 6.安全员 |  |  |  |  |

注：1、附项目经理的注册建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书复印件（B类）（注：首次取得B证的，发证当年不需提供）、身份证复印件；技术负责人的身份证复印件、职称证复印件；安全员的安全生产考核合格证书复印件（C类）、岗位证书复印件及身份证复印件；施工员、质检员的身份证复印件、岗位证书复印件；并附由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员交纳的响应文件递交截止时间前半年内连续一个月社保证明复印件（若供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供应商与项目管理人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如项目管理人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与项目管理人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）

2、人员除按桂林市建设与规划委员会市建规〔2006〕270号文《关于调整建筑施工现场项目部管理的通知》的规定执行。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

[摘录市建规〔2006〕270号文] 各施工企业应根据工程项目的实际需要组建项目管理班子，但不得低于以下配置标准。

1、1万平方米以下的房屋建筑工程、装修工程或5000万以下市政工程和其他工程    表1

| 内容各类人员 | 数量 | 资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 按资质管理标准 | 专职押证 |
| 项目副经理 | 0~1 |  | 企业可视工程情况自行设置 |
| 技术负责人 | 1 | 助理工程师 | 专职不押证 |
| 施工员 | 1 | 中级 | 专职不押证 |
| 质检员 | 1 | 中级 | 专职不押证 |
| 专职安全生产管理人员 | 1 | C证 | 专职、押证 |

2.2、1～5万平方米的房屋建筑工程、装修工程或5000万-1亿元以下市政工程和其他工程  表2

| 内容各类人员 | 数量 | 资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 按资质管理标准 | 专职押证 |
| 项目副经理 | 1 |  | 专职不押证 |
| 技术负责人 | 1 | 工程师 | 专职不押证 |
| 施工员 | 1～2 | 中级 | 专职不押证 |
| 质检员 | 1 | 中级 | 专职不押证 |
| 专职安全生产管理人员 | 2 | C证 | 专职押证 |

2.3、5万平方米以上的房屋建筑工程或1亿以上市政工程和其他工程       表3

| 内容各类人员 | 数量 | 资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 按资质标准 | 专职、押证 |
| 项目副经理 | 2 |  | 专职不押证 |
| 技术负责人 | 1 | 工程师以上 | 工程师专职，高级工程师兼职 |
| 施工员 | 2人以上 | 中级 | 专职不押证 |
| 质检员 | 2 | 中级 | 专职不押证 |
| 专职安全生产管理人员 | 3 | C证 | 专职、押证，应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员 |

## （二）符合性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）；

2.谈判报价表（必须提供）；

3.技术响应承诺书（分标1必须提供）；

4.商务要求响应承诺书（分标1必须提供）；

5.农民工工资保证金的交纳与使用承诺书（分标2必须提供）；

6.工程渣土清运承诺书（分标2必须提供）；

7.施工组织设计（如有，请提供）；

8.对应采购需求中的货物需求、商务条款提供的其他文件资料（如有，请提供）

1.响应函（必须提供）

分标1：

附件：

### 1.1响 应 函 （格 式）

致：江西银信工程造价咨询有限公司

根据贵方               项目谈判文件，项目编号               ，标项：        签字代表                 （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按谈判文件采购需求，谈判报价详见“谈判报价表”。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定提交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（4）保证在成交公告发布之日起5个工作日内，按本项目谈判文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：☑增值税普通发票、□增值税专用发票。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：邮箱：

办公电话：传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

分标2：

### 1.2响 应 函 （格 式）

致 ：江西银信工程造价咨询有限公司

1、根据你方项目编号为        的  （标项名称）  工程竞争性谈判文件，遵照相关法律关规定，经踏勘项目现场和研究上述响应文件的供应商须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以响应总报价人民币（大写）          元（      元），质量标准      ；按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期 （工期）  日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的响应文件在响应文件的供应商须知中规定的响应文件有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

注册建造师：          ；施工员：       ；安全员：     ；质检员：

上岗证编号：          ；               ；             ；

供应商（电子签章）：

单位地址：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

邮政编码：		电话：	        	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日

  - （二）响应函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用合同条款3.2.1 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 第一部分 合同协议书 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质量保证金额度 | 专用合同条款15.3 |  |  |
| 4 | 质量标准 | 第一部分 合同协议书 |  |  |
| 5 | 技术标准和要求 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 备注：供应商在响应采购文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

2.谈判报价表（必须提供）

分标1附件：

谈判报价表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家（或制造商） | 品牌 | 规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量① | 单位 | 单价（元） ② | 合计金额=数量×单价③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 详见技术响应承诺书 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（即合计金额）大写： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：元（¥）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修（质保）、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：

1.以上“谈判报价表”中标的名称、数量、单位、单价、合计金额必须如实填写，如有缺漏的，响应文件按无效处理。

2.供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。

3.供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。

4.本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

## 分标1：

## 最后谈判报价表（格式）：

桂林市叠彩实验小学功能室设备采购总预算清单

| 序号 | 类别名称 | 最后报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑室 |  |  |
| 2 | 精品互动录播室 |  |  |
| 3 | 实验室设备 |  |  |
| 4 | 仪器室 |  |  |
| 5 | 心理咨询室 |  |  |
| 6 | 管乐队器材 |  |  |
| 7 | 图书阅览室 |  |  |
| 8 | 舞台室外led屏 |  |  |
| 9 | 录播室 |  |  |
| 10 | 体育器材室 |  |  |
| 11 | 音、美、舞蹈室设备 |  |  |
| 12 | 摄像头 |  |  |
| 13 | 科技角 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

## 分标2：已标价工程量清单（分标2必须提供）

说明：已标价工程量清单按第三章“”分标2 工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件已标价工程量清单包括第三章“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

3.技术响应承诺书（分标1必须提供）

附件：

技术响应承诺书（格式）

| 项号 | 标的名称 | 对应竞争性谈判文件第三章 采购需求的“技术要求”，供应商的详细技术要求响应承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：

1.应对照谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应。

2.如“第三章采购需求”中要求必须提供相关证明材料的，供应商须对应如实提供。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

### 4.商务要求响应承诺书（分标1必须提供）

附件：

商务要求响应承诺书（格式）

| 条款内容 | 对应竞争性谈判文件第三章采购需求的“商务要求”，供应商的详细响应承诺 |
| --- | --- |
| （一）售后服务 |  |
| （二）核心产品 |  |
| （三）软件安装调试、培训要求 |  |
| （四）交货方式及地点 |  |
| （五）付款方式 |  |
| （六）验收标准 |  |
| （七）其他要求 |  |

注：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应承诺。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

### 5.农民工工资保证金的交纳与使用承诺书（分标2必须提供）

致：（采购人）

我方在此承诺：

1.我方在本项目               （项目名称及编号）响应文件递交截止之日前所承建工程中，无拖欠或克扣农民工工资的行为。

2. 我方参与谈判的                    项目，一旦成交，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保证金足额存入指定的账户，作为本项目农民工工资保证金。

3. 如我方在承包的                    项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由相关部门从其农民工工资保证金中先予划支。

4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保证金，采购人有权取消我方承包资格。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

## 6、工程渣土清运承诺书 （分标2必须提供）。

按照桂林市建设工程招标站市建招字[2011]02 号的规定承诺；

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

## 7、施工组织设计（如有，请提供）

1.供应商编制施工组织设计的要求：

编制时应按以下章顺序采用文字并结合图表形式进行说明：

- 总体概述；

- 主要施工方法；

- 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺；

- 劳动力和材料投入计划及其保证措施；

- 施工平面布置和临时设施布置总体布置；

- 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；

- 安全文明施工措施；

- 质量保证与承诺；

- 新技术应用与承诺等方面进行说明。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

    - 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图及横道图，说明按竞争性谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

    - 附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。

    - 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

8.对应采购需求中的货物需求、商务条款提供的其他文件资料（如有，请提供）

## （三）其他有效证明材料目录

1.节能、环保产品相关证明材料复印件（如有，请提供）

2.中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（如有，请提供）【①如属于中小型、微型企业〖中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行〗，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】

3.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

1.节能、环保产品相关证明材料复印件（如有，请提供）

2.中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（如有，请提供）【①如属于中小型、微型企业〖中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行〗，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于                   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于                   （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件：

中小企业声明函（工程）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的工程全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务、工程全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日  期：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

3.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）