公开招标采购文件

项目编号： GXZC2025-G3-001065-CGZX

项目名称：北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购

采购单位：广西壮族自治区人民医院（广西医学科学院、广西壮

族自治区救援医学临床医疗中心）

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	51

第四章  评标方法及评定标准	64

第五章  政府采购合同主要条款	75

第六章　投标文件格式	80

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2025年07月23日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXZC2025-G3-001065-CGZX

项目名称：北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购

预算总金额（元）：3150000

采购需求：

标项名称: 北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购
    数量:1
    预算金额（元）: 3150000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购1项（详见采购文件）。

最高限价（如有）：3109980

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年06月24日至2025年07月1日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址： www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月23日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年07月23日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：3万元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心； 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648。（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。4.其他注意事项 （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） （4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区人民医院（广西医学科学院、广西壮族自治区救援医学临床医疗中心）

地    址：广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路6号

项目联系人：钟抒怡

项目联系方式：0771-5722430

2.采购代理机构信息

名  称：广西壮族自治区政府采购中心

地  址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：陈子希

项目联系方式：0771-8600435

广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月24日

# 第二章  招标项目采购需求

北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购需求

### 一、项目基本概况

（一）物业概况：

1.采购人：广西壮族自治区人民医院（广西医学科学院、广西壮族自治区救援医学临床医疗中心）

2.项目名称：北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购

（二）采购内容：北院应急综合楼地上、地下区域保洁、电梯司乘服务、五米以下外墙清洗以及垃圾转运服务等相关物业服务。

（三）采购服务期限：合同生效后15个月。

（四）本项目标的所属行业：物业管理行业【划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）】。

（五）物业采购项目预算投标报价及须知

1、采购项目总预算金额（人民币）：315万元

最高限价金额（人民币）：310.998万元

### 二、物业服务范围

院区占地面积约17.5万平方米，服务面积约合计：50652.73平方米。

- 服务范围：北院应急综合楼地上、地下区域保洁、电梯司乘服务、五米以下外墙清洗以及垃圾转运服务等相关物业服务。

### 三、物业管理服务内容及标准

项目服务（技术）要求：

（一）人员配置表

| 北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务项目需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、保洁人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、保洁范围：北院应急综合楼地上、地下区域保洁、五米以下外墙清洗以及垃圾转运服务 2、人员配置要求：保洁人员年龄要求：≦55岁；身体健康，无不良嗜好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 |  | 暂定床位数 | 楼层设置 | 入驻科室 | 岗位设置数量 | 工作要求 |
| 1 | 地下 | 二层 | 0 | 辅助功能区域 | 冷冻机房、空调机房、消防水池等 | 1 |  |
| 2 |  | 一层 | 0 | 辅助功能区域 | 太平间、病理解剖室、尸检准备室、医疗垃圾暂存等 |  |  |
| 3 | 地上 | 一层 | 0 | 辅助功能区域 | 住院收费处（与3号楼住院收费拟合并）、网络机房、营养食堂 | 1 |  |
| 4 |  | 二层 | 0 | 辅助功能区域 | 放射科、介入导管室（DSA） | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 5 |  | 三层 | 0 | 辅助功能区域 | 检验科、病理科 | 1 | 保洁无特殊时间要求 |
| 6 |  | 四层 | 0 | 辅助功能区域 | 供应中心、内镜中心 | 2 | 新进科室 |
| 7 |  | 五层 | 0 | 辅助功能区域 | 血透室（48/9） | 3 | 7：00-23:00,最终以病人血透时间为准 |
| 8 |  | 六层 | 58 | 标准病房 | 精神心理科病房 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 9 |  | 七层 | 54 | 标准病房 （平战转换层） | 肾内科 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 10 |  | 八层 | 54 | 标准病房 | 消化内科 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 11 |  | 九层 | 54 | 标准病房 | 心血管内科 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 12 |  | 十层 | 20 | 特殊病房 | 重症医学科二区 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 13 |  | 十一层 | 0 | 特殊区域 | 手术室（8） | 3 | 保洁无特殊时间要求 |
| 14 |  | 十二层 | 0 | 特殊区域 | 输血科、机房 | 1 | 保洁无特殊时间要求 |
| 15 |  | 十三层 | 54 | 标准病房 | 移植科一区 | 2 | 新进科室 |
| 16 |  | 十四层 | 54 | 标准病房 | 神经内科、神经外科 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 17 |  | 十五层 | 54 | 标准病房 | 胃肠肛门外科 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 18 |  | 十六层 | 54 | 标准病房 | 乳腺外科 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 19 |  | 十七层 | 54 | 标准病房 | 甲状腺外科 | 2 | 新进科室 |
| 20 |  | 十八层 | 54 | 标准病房 | 血液内科 | 2 | 保洁无特殊时间要求 |
| 21 |  | 十九层 | 54 | 标准病房 | 眼科 | 2 | 新进科室 |
| 22 |  | 外围保洁 | 0 | 公共区域 | 综合楼外围 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 618 |  |  | 39 |  |
| 流动岗位人/管理人员 |  |  |  |  |  | 15 | 经理1名/班长1名/洗地打蜡及高空作业4名/电梯清洁1名/垃圾收送2名/轮休人员5名/疏通人员1名 |
| 合计 |  |  | 54名 |  |  |  |  |
| 二、司乘人员要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、服务区域：应急综合楼电梯 2、人员配置要求：电梯人员年龄≦40岁，身体健康，形象气质良好，有亲和力，有良好的的沟通能力，无不良嗜好。 3、高中（含职高）及以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 岗位设置数量 | 备注 |  |
| 1 | 电梯员 | 手术梯 |  | 3 | 3 | 24小时，三班倒 |  |
| 2 |  | 病房电梯 |  | 4 | 4 | 8小时班，每个梯配置1人 |  |
| 3 |  |  |  |  | 1 | 顶休1人 |  |
| 合计 |  |  | 8名 |  |  |  |  |
| 具体保洁及电梯司乘人员使用人数，根据实际工作情况，由院方管理人员确定 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）区域保洁内容及服务次数要求（ 注：以下标记★的内容作为加分项。）

1、医技科室

| 序 号 | 工 作 内 容 |  | 频 次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（垃圾不过半） |  | 每日2次（急诊室每日3次） |  |
| 2 | 区域内地面、楼道扫尘（无扬尘干扫） |  | 每日2次 |  |
| 3 | 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁） |  | 每日2次 |  |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台（柜）面内外擦拭 |  | 每日2次 |  |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗和擦拭、消毒 |  | 每日2次 |  |
| 6 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、轮椅、床单位、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、低处电器表面的清洗或擦拭 |  | ★每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染） |  |
| 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒 |  | 随时（高峰期早上9：30-11：30分卫生间定人专职保洁） |  |
| 8 | 区域内门（玻璃门）、门框、低处窗框、窗台、窗框、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、宣传栏、垃圾桶内外擦拭、消毒 |  | ★每日1次 |  |
| 9 | 治疗室的卫生 |  | ★每日2次 |  |
| 10 | 消防栓、消防器擦拭、消防门、开水机清洗 |  | 每周1次 |  |
| 11 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每周1次 |  |
| 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周2次 |  |
| 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每月2次 |  |
| 14 | 室外玻璃、防滑地垫 |  | 每月1次 |  |
| 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 |  | 每月1次 |  |
| 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、风扇、空调出风口、电视机等高处设备擦洗 |  | 每月1次 |  |
| 17 | 百页帘、纱窗、拆换清洗 |  | 每2月1次（污染时随时拆换） |  |
| 18 | PVC地板深度刷洗、补蜡、晶面处理或保养 |  | ★每季度1次 |  |
| 19 | 虫网、蜘蛛网 |  | 随 时 |  |
| 20 | 巡视保洁 |  | 随 时 |  |
| 21 | 拖把按区域分放（干净、半污染、污染区） |  | 随 时 |  |
| 22 |  | 污物间的医疗、生活垃圾分放清楚 |  | 随 时 |
| 23 |  | 垃圾清运 |  | 每日2次 |
| 24 |  | 创城期间特殊保洁要求 |  | 随时 |
| 25 |  | 医疗区杂物、小件建筑垃圾等回收至垃圾暂存处 |  | 随 时 |
| 26 |  | 公共区域PVC地面彻底起蜡/落蜡保养 |  | 半年一次 |
| 27 |  | 科室内部PVC地面彻底起蜡/落蜡保养 |  | 一年一次 |
| 28 |  | 创城或创卫检查时，要响应医院要求，随时安排保洁巡逻人员搞好卫生 |  | 随 时 |
| 29 |  | 大理石花岗岩地板打蜡 |  | 一年一次 |
| 30 |  | 大理石花岗岩地板翻新 |  | 一年一次 |
| 31 |  | 卫生间管道疏通工作 |  | 随时 |

2、住院部各病区

| 序 号 | 工 作 内 容 |  | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋、打开水 |  | ★每日3次 |
| 2 | 区域内地面、楼道牵尘（无扬尘干扫） |  | ★每日2次 |
| 3 | 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁） |  | ★每日2次 |
| 4 | 区域内各式家具（办公桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 |  | ★每日2次 |
| 5 | 区域内婴儿水浴间（含浴池、浴盆等）洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 |  | ★每日2次 |
| 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、蹲厕、沐浴器、洗手池、地面、墙面）内外的擦拭、消毒 |  | ★每日2次（污染时随时清洗） |
| 7 | 区域内窗台、窗框、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶玻璃门、门框的清洁擦拭 |  | 每日1次 |
| 8 | 区域内的病人探视鞋清洗消毒、整理 |  | 每日1次 |
| 9 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、轮椅、床单位、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、设备带、低处电器表面的清洗或擦拭 |  | ★每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染） |
| 10 | 医护人员工作拖鞋清洗消毒、防滑地垫、消防栓、消防器擦拭、饮水机外部、冰箱内外部清洗 |  | 每周1次 |
| 11 | 外部玻璃 |  | 每周1次 |
| 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每周1次 |
| 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每周1次 |
| 14 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周2次 |
| 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、及架等）除尘、窗帘清洗 |  | 每月1次 |
| 16 | 灯具、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调出风口、电视机等高处设备擦洗 |  | 每月1次 |
| 17 | 百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗 |  | 每2月1次（污染时随时拆换） |
| 18 | 平车、抢救床、检查床上布类整理、更换 |  | 随 时 |
| 19 | PVC地板深度刷洗补蜡、晶面处理或保养 |  | 每季度1次 |
| 20 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 |  | 随 时 |
| 21 | 治疗室的卫生、床单位终末消毒 |  | 随 时 |
| 22 |  | 暖箱、光疗箱的擦洗和消毒 | 随 时 |
| 23 |  | 虫网、蜘蛛网清理 | 随 时 |
| 24 |  | 污物间的医疗、生活垃圾分放清楚 | 随 时 |
| 25 |  | 拖把按区域分放（干净、半污染、污染区） | 随 时 |
| 27 |  | 垃圾清运 | 每日2次 |
| 27 |  | 科室有特殊要求 | 随 时 |
| 28 |  | 科室PVC地面彻底起蜡/落蜡保养 | 一年一次 |
| 29 |  | 创城或创卫检查时，要响应医院要求，随时安排保洁巡逻人员搞好卫生 | 随 时 |
| 30 |  | 大理石花岗岩地板打蜡 | 一年一次 |
| 31 |  | 大理石花岗岩地板翻新 | 一年一次 |
| 32 |  | 卫生间管道疏通工作 | 随时 |

3、手术室

| 序 号 | 工 作 内 容 |  | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋（垃圾不过半） |  | 每日2次（产房每日3次） |
| 2 | 区域内楼道扫尘（无扬尘干扫） |  | 每日2次 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） |  | 每日2次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、工作台面擦拭 |  | 每日2次 |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 |  | 每日2次 |
| 6 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒 |  | 每日2次 |
| 7 | 平车、抢救车、检查床擦拭、消毒 |  | 每日2次 |
| 8 | 清洗区域内脏防护服、围裙、袖套、洁车、污车等工作物品 |  | 每日2次 |
| 9 | 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 |  | 每日1次 |
| 10 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架、存放架等）、轮椅、床单位、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、低处电器表面的清洗或擦拭 |  | ★每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染） |
| 11 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、空气消毒机清洗 |  | 每周1次 |
| 12 | 各类推车轮子上油保养、去污，保证正常运行 |  | 每周1次 |
| 13 | 玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 |  | 每周1次 |
| 14 | 防滑地垫、吸引瓶、管彻底清洗、消毒 |  | 每周1次 |
| 15 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 |  | 每周2次 |
| 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、电视机等高处设备擦洗 |  | 每月1次 |
| 17 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 |  | 每月1次 |
| 18 | 区域内各房间的地面、墙体的打扫、擦试和整理 |  | 每月1次 |
| 19 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 |  | 每月2次 |
| 20 | 清洗区域内拖把清洗、消毒 |  | 随 时 |
| 21 | 手术室、治疗室等功能室的卫生 |  | 随 时 |
| 22 | 术后整理、清洁、消毒 |  | 随 时 |
| 23 |  | 虫网、蜘蛛网清理 | 随 时 |
| 24 |  | 拖把按区域分放（干净、半污染、污染区） | 随 时 |
| 25 |  | 污物间的医疗、生活垃圾分放清楚 | 随 时 |
| 26 |  | 垃圾清运 | 每日2次 |
| 27 |  | 科室有特殊要求 | 随 时 |
| 28 |  | 科室PVC地面彻底起蜡/落蜡保养 | 一年一次 |
| 29 |  | PVC地板深度刷洗、补蜡、晶面处理或保养 | 每季度1次 |
| 30 |  | 大理石花岗岩地板打蜡 | 一年一次 |
| 31 |  | 大理石花岗岩地板翻新 | 一年一次 |
| 32 |  | 卫生间管道疏通工作 | 随时 |

- 行政办公区

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
| 2 | 区域内地面、楼道牵尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
| 3 | 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日2次 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次（污染时随时） |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、微波炉、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
| 8 | 区域内门(玻璃门)、门框、窗框、窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
| 9 | 消防栓、消防器擦拭、开水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 |
| 10 | 室内外玻璃 | 每半年1次 |
| 11 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
| 12 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
| 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周2次 |
| 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月1次 |
| 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备表面擦洗 | 每月1次 |
| 16 | 百页帘、纱窗的拆换清洗 | 每2月1次（污染时随时拆换） |
| 17 | 值班室卫生 | 每日1次 |
| 18 | 虫网、蜘蛛网清理 | 随 时 |
| 19 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 20 | 科室有特殊需求 | 随 时 |
| 21 | 科室PVC地面彻底起蜡/落蜡保养 | 一年一次 |
| 22 | 创城或创卫检查时，要响应医院要求，随时安排保洁巡逻人员搞好卫生 | 随 时 |
| 23 | 大理石花岗岩地板打蜡 | 一年一次 |
| 24 | 大理石花岗岩地板翻新 | 一年一次 |
| 25 | 卫生间管道疏通工作 | 随时 |

- 公共区域

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次（特殊地方每日3次） |
| 2 | 区域内地面、楼道湿拖 | 每日1次 |
| 3 | 区域内地面、楼道扫尘 | 每日1次（特殊情况随时） |
|  | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日1次（特殊情况随时） |
| 4 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒 | 随时（卫生间高峰期早上7：30、11：30、14:00、17:00保洁） |
| 5 | 区域内墙面、把手、栏杆、花瓶、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
| 6 | 电梯（内箱体）、污梯（内箱体）保养、清扫 | ★每日1次（特殊情况随时） |
| 7 | 区域内的楼道擦洗 | 每日1次 |
|  | 室内外的垃圾桶、垃圾篓清洗、消毒 | 每日1次 |
| 8 | 消防栓、消防器擦拭 | 每周1次 |
| 9 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周2次 |
| 10 | 玻璃 | 每周1次 |
| 11 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
| 12 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次 |
| 13 | 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘 | 每月1次 |
| 14 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月1次 |
| 15 | 防滑地垫的清洗 | 每月1次（特殊情况随时） |
| 16 | 楼梯天台、楼顶天台地面清扫 | 每3月1次 |
| 17 | 花园水池及周围，门诊小广场、急诊前地面清洗 | 每半月1次（特殊情况随时） |
| 18 | 花园花圃、草地落叶、垃圾清扫 | 随 时 |
| 19 | 楼栋墙角、路面杂草（包括氧气罐铁门内）清除 | 随 时 |
| 20 | 虫网、蜘蛛网清理 | 随 时 |
| 21 | 巡逻保洁 | 随 时 |
| 22 | 创城期间特殊保洁要求 | 随时 |
| 23 | 杂物、小件建筑垃圾等回收至垃圾暂存处 | 随 时 |
| 24 | PVC地面彻底起蜡/落蜡保养 | 半年一次 |
| 25 | 创城或创卫检查时，要响应医院要求，随时安排保洁巡逻人员搞好卫生 | 随 时 |
| 26 | 大理石花岗岩地板打蜡 | 一年一次 |
| 27 | 大理石花岗岩地板翻新 | 一年一次 |
| 28 | 卫生间管道疏通工作 | 随时 |

注：

①供应商投标响应服务频次不得少于《物业服务标准要求》的指导频次，响应优于指导频次的，按响应频次履行；

②服务期内固定的服务频次在供应商投标响应次数的基础上增加的，由此产生的费用由双方协商确定；各服务区域因突发情况（如凌晨紧急加班保洁等服务）需要临时增加服务的，产生的费用由双方协商确定。

（三）保洁服务质量考核标准（达到医院院感质量标准要求）：

（1）公共区域、病房保洁

1）地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹、水迹及垃圾、间（边）隙角落无垃圾。

2）墙面：无手印，无污渍、无张贴，乱画，天花板无蜘蛛网。

3）电梯（污物梯、扶手电梯）：电梯门表面无划痕，无灰尘，无张贴，无乱画，光亮无手印；电梯内部沟槽无杂物，电梯壁内无张贴，无乱画，地面无纸屑，烟头，天花板光亮，内部灯亮，滑道通畅。电梯轨道无污渍、积尘、油渍。

4）按键面板、开关面板：无尘土、无印迹。

5）照明灯具：无厚积尘土。

6）各房间门、通道门：无尘土、污迹、印迹。

7）电梯厅顶部：无厚积尘土、蜘蛛网。

8）不锈钢面：无脏、污点。

9）装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物(如塑料花卉、油画)等表面无尘

10）公共饮水机：外表无脏、污点、无积水。

11）天花板、出风口：无蜘蛛网、无霉点、无积灰。

12）玻璃（玻璃门）：清洁明亮，无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍，无记号笔印记。

13）垃圾桶：物表干净无污迹、灰尘、桶内无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。

14）摆放物品、展示柜、架（物）、花盆、装饰品：表面无灰尘，污迹、明亮、物品完好

15）消防箱：干净无灰尘，无积尘，无张贴，无乱画现象，消防栓干净无积尘。

16）踢脚线：干净无污渍，无积尘，无脱落现象。

17）开关类：干净无灰，无污渍，无手印，禁止使用湿布擦拭。

18）报箱、衣柜、文件柜、置物柜、置物架：干净，无积尘，上方无杂物无灰尘，柜边角落无垃圾灰尘、无张贴，无乱画现象。

19）监控探头：探头镜头干净无积灰、浮尘.

20）安全出口指示灯类：干净无污渍，无积尘，无破损，灯亮。

21）不锈钢类：表面光亮，无灰尘，无划痕，无锈迹。

22）候诊椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。

23）指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。

24）窗户（纱窗、百页窗）：窗台无灰尘，无脚印，烟头，纸屑；窗框槽内干净，无杂物，无积尘、虫网。

25）床、床头柜、床架、沙发、氧气管：无尘土、无积灰、油迹、霉点。

26）紫外线灯管：保持清洁，无积尘；灯具、窗帘（隔帘）：无厚积尘土

27）各类医疗器具：无尘土、霉点、污迹

28）被服用品、工作服、各种布类：干净、无破洞、污迹、掉线（钮扣）、开缝

29）污物间：物品分类摆放、整齐、干净、无异味、无杂物。

30）PVC地面：无灰尘、无水迹、无污迹，保持明亮干净

（2）公共、病房的卫生间保洁：

1)卫生间：无异味。

2）地面：无尘土、碎纸、头发、垃圾、烟头、无积水，无尿迹、污迹、脚印。

3）洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。

4）水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净。

5）洗手池台面：无尘土、无污物、台面无长时间水渍、洗手液器具无灰尘、无污垢。

6）镜面：直视镜面无污迹、无污垢、无水迹

7）大便器、小便器、马桶等卫生洁具：无尿硷水锈印迹(黄迹)、无污、喷水嘴应洁净。直视马桶、大小便池内部无污垢、边上无污迹、尿迹、无锈迹上下水通畅，水箱无尘、污迹。

8）手纸架：无手印、光亮、洁净。

9）纸篓：污物量不超过桶体2/3，厕纸无缺漏、内外表干净。

10）墙面：无尘土、污迹。

11）顶板、排气口：无霉点、无污迹、无污渍。

12）隔板（门板）：无霉点、污迹、无手印。

（3）楼梯保洁：

1)地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头、脚印、口香糖及垃圾杂物。

2)墙面：无尘土、无污迹。

3)消防设备：表面无尘土。

4)楼梯：扶手无灰，无积尘，无装修漆点，栏杆无积尘，无蜘蛛网，楼层阶梯无烟头屑，无泥土，通道内墙面无蜘蛛网，楼道内无堆积杂物。

5)楼层内管道门：干净无积尘，无污渍，无张贴，无乱画。

（4）办公室保洁

1)桌面：干净无尘土。

2）电脑、打印机等办公用品：无尘、霉点。

3）地面、墙角边沿：无污渍、纸屑、水迹、尘土、垃圾。

4）值班室：地面干净无垃圾、床底无虫网、积灰、东西摆放整齐。

5）各家具、椅子、电器：内外干净无污迹、灰尘。

6）沙发：直视沙发表面色彩一致、无灰尘、无污迹、无霉班，直视沙发无粘连物、无水迹，沙发腿表面无灰尘、无污迹、无污垢，手摸沙发表面柔软、光滑，沙发交接处内部无灰尘、无异物。真皮沙发明亮干净，保养好。

7）倾倒干净所有烟灰缸、垃圾桶、并保持外表干净。

（四）消毒标准及要求

按医院感控科要求，达到院感质量标准要求。

按WS/T 311-2009《医院隔离技术规范》、WS/T 367《医疗机构消毒技术规范》、WS/T 510-2016《病区医院感染管理规范》等国家标准要求，达到院感质量标准。

（五）生活垃圾、医疗废物垃圾管理标准要求（甲方是采购单位；乙方是中标供应商）

根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的精神，结合我院的实际情况，医疗废弃物的管理实行科主任、护士长负责制，监督检查本科室的垃圾分类放置情况，清洁员对各科室的医疗垃圾的回收情况进行登记，确保垃圾的分类收集并密闭运送至医疗垃圾停放处。总务科、护理部、院感科共同检查监督垃圾的处理情况。

（1）工作质量标准

1）甲方生活垃圾、医疗废弃垃圾日产日清。

2）根据废物的成分和特性统一进行无害化、规范化处置；并在转移过程中采取防散落、防流失、防渗漏、防残留、防残液滴漏等防止污染环境的措施，确保规范收集。推动垃圾车时，门要关好，安全运送。

对需要初级消毒和销毁的医疗固体废物及时进行初级处理，分类包装放置周转箱内。

3）交接有签名，统计无错误，表格材料无遗失。

4）可回收类医疗废弃物无私自截留、无流失。

5）每日医疗废弃物交接三联单由科室、垃圾处理场、乙方保管。

（2）工作要求

1)认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》等法律、法规，进一步做好全市医疗固体废物的规范集中处置工作，防治病原体扩散。

2)甲方必须规范建立医疗固体废物暂存室，暂存室要有醒目标识，并要求布局分隔合理、交通便利、防风雨、防渗漏。

3)专项收集人员必须穿防护套装（包括口罩、手套、水鞋、围裙等），运送污物时垃圾车要密封（必须按院感科要求分类处置，杜绝医疗垃圾与生活垃圾混装收运），按规定时间和路线送往指定的垃圾暂存处，避开人流量多的地方，不得把污物车留在走廊，收送完成必须将污物车放回指定位置。未按以上要求执行，一经发现，每次支付违约金500元（在乙方服务费里扣除），并要求乙方辞退员工，所造成的后果由乙方全面负责；合同期内违规操作超过三次的将终止合同。

4)各类垃圾每天上、下午固定各收集一次。每月3日前收集上月各科室的“医疗、生活垃圾签收表”汇编成册交由管理处统一管理。

5)在运送中注意安全，转弯，进出电梯时要减慢速度以便看清楚过往的人.不能用车辆碰撞电梯门及其他物体，如有撞坏需要按甲方购买价赔偿。

6)根据标签或不同颜色垃圾袋分辨垃圾的种类。使用黄色塑料袋收集医疗废弃物，使用黑色塑料袋收集病人废弃物。并将不同的废弃物分类存放在垃圾回收桶内。

7)乙方必须安排生活垃圾、医疗固体废物垃圾专用车辆及专用人员，定时去甲方收集生活垃圾、医疗固体废物垃圾。如需检修或其他特殊情况，不能按时收集，乙方应及时通知甲方，并做出应急预案。

8)对集运车每天冲洗二次。并按甲方要求进行必要的消毒。医疗固体废物暂存室环境及设施进行清洁和消毒，每天运送和转运医疗废物后要在指定地点内及时进行清洁，清洁后用有效氯为1000MG/L-2000MG/L的含氯消毒剂溶液擦拭运送工具、和拖地面。作用30分钟后，再用清水冲去消毒液以减少设备被腐蚀。

9)乙方到科室收集医疗固体废物垃圾时，应落实专人与甲方科室医护人员办理交接手续，登记类别、数量、重量，交接人并签字；每日一次配合与院方指定医疗废物回收单位做好交接工作，各种交接单证要签字，内容须真实有效，妥善保管，以备核查、统计和上级有关部门检查。

10)不能在工作区域内收集纸皮等杂物，一经发现每次支付违约金200元（在乙方服务费里扣除）；禁止转让、买卖医疗废物，一经发现，每次支付违约金1000-2000元（在乙方服务费里扣除），并要求乙方辞退员工，所造成的后果由乙方全面负责。

11)保洁公司不能在未经甲方医院的同意下私自让第三方单位存放、收集任何垃圾、设备、材料等物品，一经发现每次支付违约金100-500（在乙方服务费里扣除）元。

12)医疗废物分五类：感染性废物/病理性废物/损伤性废物/药物性废物/化学性废物等；

13)医疗废物发生流失/泄漏/扩散等意外事故时，应当按照以下应急措施处理:

①确定流失/泄漏/扩散医疗废物的类别/数量/发生时间/影响范围及严重程度；

②组织有关人员尽快对现场进行处理；

③处理现场时，应当尽可能减少对现场其它人员及环境的影响；

④对污染区域进行消毒，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

⑤消毒时，应从污染最轻区向最严重区进行，对可能被污染的工具也应进行消毒；

⑥现场处理后，应当对事件进行调查/整改/预防类似事情的发生。

14)乙方对从业人员应做到严格要求、规范管理，并制定切实可行的工作制度，加强相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训，熟悉本岗位工作流程和规范要求，做到规范收集、处置。

15)当发现医疗废物遗失时，应及时汇报，程序如下：发现人 → 乙方主管（经理/主任）→甲方主管科室。

16)从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，按照国家相关规定，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，相关健康检查及疫苗接种费用有乙方承担。

17)乙方管理人员应积极参加医院感染管理相关知识和技能的培训。掌握标准预防的具体措施、WS/T313《医务人员手卫生规范》、WS/T 311《医院隔离技术规范》等国家相关标准要求。

18)保洁人员手卫生、穿脱防护物品等工作应符合WS/T313《医务人员手卫生规范》、WS/T 311《医院隔离技术规范》等要求。

19)凡从事医疗废物分类、收集、清运、暂存、处理的工作人员必须按照以下要求管理：

①上岗前体检，合格者方可上岗工作，每年复检一次，

②上岗前进行乙型肝炎免疫接种，间隔五年加强注射一次。

③建立专职工作人员个人健康档案

以上费用由乙方承担。

（六）电梯司乘服务

（1）岗位工作内容及要求：

1)负责电梯的日常管理和运行工作,实行24小时值班制度(包括节假日)。

操作员在服务时间内要坚守工作岗位,不能擅自离开,如确要离开时,必须将电梯内所有开关转到正常,并锁好开关。

2)电梯司乘服务区域：北院区应急综合楼共7台电梯，其中手术梯3台，病房电梯4台。

服务公司应安排责任区域内司乘人员的进梯操作，并且安排人员对责任区域内其它电梯进行巡查。遵守电梯操作规程,运行时精神集中,注意观察运行情况,保证电梯安全行驶,发生故障时首先要安定乘客情绪,并立即通知维修人员,当班发生故障,维修人员维修期间当班人员不许擅离岗位。

3)配合做好各级部门到医院进行的电梯检査工作。负责医院电梯的正常运行,及时运送出入院和治疗检査的病人、年老体弱或携带物品的人员上下楼,及时运送各种医疗车、送物车上下楼。

4)配合做好医院会议、学术、参观等临时使用电梯工作任务。

5)电梯属于特种设备,应配备电梯安全管理人员,至少有一名管理人员取得电梯安全管理人员资格证书（入职前须提供证书复印件，原件备查）并承担相应的管理职责。

6)司梯人员工作时需站立，文明礼貌，要统一着装、发饰、佩饰，服装亮丽、整洁、干练，佩戴工号牌，随梯人员佩戴白手套；站姿、引导动作要规范、端庄，使用礼貌语言，微笑服务。

（2）电梯服务的主要内容

1)主要负责医院电梯运行期间的引导服务和保洁服务。

2)行政班、早上:7:20--12：00下午:14:20--18:00

3)手术梯实行24小时人员在岗制度。

（3）工作区域

服务公司根据责任区域承担医院北院区应急综合楼所有电梯的卫生、电梯的运行、操作及电梯的日常维护、及时发现和报修故障。

（4）工作内容

1)电梯内扫地、拖地、抹扶手、门槽坚持每班一小扫,每周一大扫。遇到特殊情况随时处理区域保洁:

2)轿厢定期擦不锈钢油(包括电梯门)1次/每星期。

3)电梯外:点扫每层楼电梯门口垃圾和处理临时性的卫生。

4)机房:每周全面做一次卫生。

5)严格执行电梯消毒制度,每天下班前或夜班值班人员进行消毒,并做好消毒记录。

（5）安全操作

1)操作员在服务时间内要坚守工作岗位,不能擅自离开,如确要离开时,必须将电梯内所有开关转到正常,并锁好开关。

2)操作员不与乘客争吵,服务时间不做私活,不与乘客闲聊。

3)电梯启动前,应提醒乘客站好,还要注意乘客的手脚及携带物品不要伸出轿门外,运行当中提醒乘客不要靠在电梯轿门上。

4)操作员应负责控制轿厢内的载重量,不能超过电梯额定载重量运行。

5)电梯在载较重的货物时,应将货物放置在轿厢的中间位置上,防止轿厢倾斜。

6)轿厢内不允许载装易燃易爆的危险品。

7)做好电梯的安全运行、操纵及电梯的日常维护、及时发现和报修故障。

8)每周工作程序(在规定时间完成)结合现场实际情况制定工作内容。

9)要有电梯事故应急预案及安全责任人。

（七）其它违约处理与扣罚规定（甲方是采购单位；乙方是中标供应商）

（1）成交方在合同执行期间，如果有下列情形之一者甲方有权从物业管理服务费中视情节轻重予以扣减：

1)未执行招标文件、合同规定任务的，或对医院总务科要求整改的问题未在规定时间内完成整改的，医院有权扣减月物业管理服务费的5%，直至执行、整改为止。出现以上情形三次以上（含三次）的，医院有权单方解除合同，成交人须向医院支付合同总金额 5%的违约金。

2)未经医院后勤书面同意，擅自更换物业主管或一次性更换2名以上管理员的，每次扣减3000元。

3)未及时（人员上岗15日内）配备派驻保洁人员的统一服装给工作带来不良影响的，每人每天扣减50元。

4)未按规定及时配备齐各岗位所需物品的，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

5)没有按时上交年或季度工作计划和总结、月工作总结和计划、周报、活动方案、培训方案（资料）、人员信息表、回函、情况说明以及其他相关信息材料，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

6)工作中存在有不文明现象，包括管理人员或其他工作人员到院方办公室闹事、语言粗俗等其他过激行为，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

7)没有及时报告事件或有意隐瞒事件，甚至知情不报三类任一项的，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

8)更换工作人员没有按合同规定时间通知院方，予以扣减当月物业服务费的50元-1000元。

9) 当班管理人员不在岗或无其他管理人员顶岗的情况造成无人在岗的，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

10)管理人员在办公室或休息室内违规使用电器或给电动车充电的，予以扣减当月物业服务费的50元-1000元。

11)管理人员出现有办公室或休息室偷电或偷水现象的，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

12)出现科室物品被盗或丢失事件，经核实价值后，承担赔偿物品价值的50%。

13)没有执行八小时工作制，物业保洁员出现有上班迟到或早退现象，按每人50元/次计算。

14)保洁人员在院内分捡垃圾，造成二次污染的，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

15)检查中发现抽检50平方米保洁区域内发现有烟头、纸屑等垃圾，予以扣减当月物业服务费的50元-1000元。

16)检查中发现有保洁人员工作期间不穿工作服，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

17)检查中发现保洁工具未按规定放到指定场所而乱摆乱放的，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

18)检查中发现有保洁员私自违规使用电器或给电动车充电现象，没收充电器和违规电器，并予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

19)检查中发现有管理员或保洁员窜岗聊天或坐在岗位上看报纸（杂志或书等）、玩手机、睡岗或做与值班期间无关的事，予以扣减当月物业服务费的50元—1000元。

20)乙方不按约定工作流程及质量标准完成工作任务时，检查一处不合格扣 10元。保洁员被科室投诉至总务科的，经双方核实，视情况酌情扣罚每次50元；如果乙方指派的人员不能按时、保质、保量完成工作量的，甲方有权利要求更换保洁员的权利。

21)因保洁员质量不合格，造成甲方科室被病人投诉或在医院检查中被批评等不良影响的，扣罚100元/次。

22)乙方管理服务范围达不到标准的，甲方有权进行处理，第一次提出警告，第二次甲方扣乙方管理服务费每次1000元。

23)检查中发现物业公司未按合同要求配齐保洁员人数，或在有人员辞职的情况下未及时补充造成保洁服务质量受到影响的，按实际缺岗天数每人每天50元的扣罚标准予以扣减当月物业服务费。

24)乙方管理服务范围达不到标准的（按每月保洁服务管理质量考评表为准），满意度达不到60%的，甲方扣乙方管理服务费每次10000元；满意度达不到80%的，甲方扣乙方管理服务费每次5000元；

25)乙方的管理人员、保洁员不允许在医院向病人兜售药品、医疗器械，倒卖医生挂号票等有损医院声誉的不良行为，一经发现，甲方有权要求乙方开除该人员的权利，如造成甲方科室被病人投诉的或被媒体批评等不良影响的，由乙方负责并采取措施消除对甲方的不良影响；造成经济损失的，由乙方负责赔偿。

26)乙方公司每个季度安排在岗人数半数以上保洁工作人员及管理人员接受医院感控科考核，考核内容：保洁人员的疫情防控知识、手卫生、穿脱防护用品等工作符合WS/T313《医务人员手卫生规范》、WS/T 311《医院隔离技术规范》等要求，管理人员掌握标准预防的具体措施、WS/T313《医务人员手卫生规范》、WS/T 311《医院隔离技术规范》等国家相关标准要求。达到100%考核合格的保洁人员及管理人数需占考核人数的80%。

27)乙方公司连续两个季度达不到医院考核要求，医院有权单方面解除合同。

28)因每个季度考核结果达不到医院要求造成医院单方面解除合同或者其他原因造成乙方无法履行合同的，乙方需支付保洁合同总金额的20%作为违约金。

29)乙方的管理人员、保洁员不允许将从甲方领用的保洁物资进行倒卖或挪作他用，一经发现，甲方按物资市价的5 倍扣乙方管理服务费，并有权要求乙方开除该人员的权利。

30)乙方出现任何应当支付违约金或被扣减费用等违约行为时，甲方均有权在应付给乙方的服务费中先行扣减，乙方对此没有异议。

（八） 其它保洁内容标准要求：

1、保洁标准及定期作业养护指导，与双方签定的保洁合同有同样的法律约束效力。标准为暂行标准，经双方协商同意可删减或增加其他内容。

2、乙方实施的保洁工作作业流程，要符合甲方工作性质特点，经双方协商同意可删减或增加其他内容。从合同开始之日交于甲方主管科室备案。

3、医院后勤办公室定期对服务管理工作进行检查、考评。考评检查出的问题，依据考评记录内容，以书面的形式向服务方发出，提出纠正措施，限期整改并跟踪落实验证；不定期对后勤服务公司管理与服务至少进行一次全面检查，每季度不少于两次的抽查。

4、用电方面，设备使用完成后及时关闭电源，不让设备处于待机状态。

5、用水方面，节水至上，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作；在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头（不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守浪费水的情况，一经发现将进行相应的扣罚。

6、其他：完成医院或科室临时交与的其他任务，并要求配合医院的检查，质量达到医院要求标准。

7、综合性保洁服务：帮助医院和各科室处理特殊、紧急及值班医护人员委派的应急事务。

8、因业务用房紧张，医院不向保洁公司提供办公场所。办公场所租赁产生的租金和水电费由保洁公司自行负责。

9、服务公司存放医院保洁用品等相关物资仓库的安全由服务公司自行负责。

（九）服务设备及服务消耗用品要求

（1）设备：

★①不锈钢密闭垃圾收送车≧2台；

★②高速石材打磨抛光机≧1台；

★③PVC地板抛光机≧2台；

★④加重翻新机≧1台；

★⑤高压清洗机≧1台；

★⑥地面吹风机≧3台；

★⑦吸尘吸水机≧2台；

★⑧全自动洗地机≧2台；

★⑨保洁车≧19台；

★⑩吸水泵≧1台。

消耗用品：保洁拖把布要求“一房一拖”、保洁抹布要求“一床一巾”，人字梯2.5和1.8米各1把，各类服务消耗用品，按实际科室需求，可满足采购人活动场所卫生保洁需求，能有效提高人员工作效率。

（2）以下耗材由成交方向采购单位按需申领使用：

| 序号 | 申请领用的耗材清单 |
| --- | --- |
| 1 | 塑料袋（包括90#大白袋、36#黑塑料袋、90#黄袋、36#中黄袋、41#黑塑料袋、30#黄袋、45#黄色感染塑料袋） |
| 2 | 各类垃圾标签签单（包括医疗垃圾标签、生活垃圾标签、医疗废物交接单、特殊感染废物标签） |
| 3 | 喷香液 |
| 4 | 卷纸 |
| 5 | 洗手液 |
| 6 | 洗手液机 |
| 7 | 喷香机 |
| 8 | 卷纸筒盒 |
| 9 | 仅供喷香机使用的各类电池（包括7号电池、1号电池、5号电池） |

（十）其他要求（甲方是采购单位；乙方是中标供应商）

1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起30日内签订合同；

2、服务人员工资及特定服务项目费用报价要求：

在不低于南宁市最低工资标准，并按规定购买社保、发放福利的基础上：

①保洁服务人员人均工资不高于3326 元/月/人;

②电梯司乘人员均工资不高于3466元/月/人;

- ③PVC地板打蜡：不高于7.8 元/㎡/次；大理石花岗岩地板打蜡：不高于11.46 元/㎡/次；大理石花岗岩地板翻新：不高于53.13 元/㎡/次。

- 3、报价要求：

（1）供应商报价不得超过限价要求，否则报价无效。单项限价第“③”项（PVC地板打蜡、大理石花岗岩打蜡、大理石花岗岩地板翻新）供应商做服务承诺报价，此服务承诺报价用于超出服务次数要求的PVC地板打蜡，大理石及花岗岩地板打蜡费用结算。

（2）各单项服务人员人均工资报价应包含以下内容：人员的工资（基本工资、管理人员津贴、级别工资）、劳保（服装、服务材料消耗品的补充、更换、维修维护、记录本等用品费用），社保费（意外伤害保险、医疗保险、养老保险、失业保险、大病医疗互助险、生育保险）和福利待遇（春节慰问、中秋节月饼费、清凉补贴费、水电费、队员培训费、国家法定节日加班费等）、根据采购要求提供的物业服务内容（除部分耗材由成交方向采购单位按需申领使用外，具体详见服务设备及服务消耗用品要求，其他完成服务内容所必须配置设备、耗材、用品等全部支出均由成交方提供）以及其他管理费用、税费等，除此之外，采购人无需向成交人或人员个人支付任何费用。

4、结算方式：

（1）付款方式：按月支付，每月应支付的物业服务费为：按每月双方签字、盖章确认物业服务确认函中记录的实际投入服务的人员数量×成交工资标准计算应付物业服务费。支付每月的物业服务费前，双方应就需要支付物业服务费的月份的物业服务情况签订物业服务确认函，双方签字确认当月已按要求完成物业服务后方可支付服务费，否则将被视为未按要求完成服务并拒付当期服务费。

（2）计算方法：

①从成交人开始实施服务工作之日起开始计算，足月的月份服务费为月金额，不足月的月份服务费为：（成交人月服务费报价金额）÷（当月日历天数）×当月实际工作天数＝不足月的月份的服务费。

②岗位数量设置需求为暂定，最终以实际进场后的岗位需求为准，因工作需要增加或减少岗位时，则按增减后的实际人数×成交人的成交工资标准计算费用。

（3）超出服务次数要求的PVC地板打蜡，大理石及花岗岩地板打蜡费用结算：

从成交人开始实施服务工作之日起开始，超出服务次数要求的洗地打蜡费用额外计算，每三个月按实际服务面积×成交人的单价报价进行一次结算，结算前以科室护长及总务科监管人员进行核算并签字的服务确认表为准，并在下一月15日前，采购人以转账方式足额转入成交人指定账户。转账前成交人将相应金额的发票交给采购人。

（4）其他不在采购需求列表中的服务项目价格与支付方式由中标人与采购人协商决定。

5、供应商须提供简介（包括目前所管辖物业情况介绍）；

6、物业管理方案须体现供应商对投标物业的总体目标（即在一定期限内质量管理达到何种标准），并包括如下内容：

（1）服务承诺。对本项目物业服务范围及要求进行逐条响应。

（2）档案建立与管理。包括物业管理档案、投诉与回访记录等。

（3）质量承诺，包括：管理人员专业培训合格率、对物业管理满意率等。

（4）有保洁抢险应急预案并配备应急人员及抢险设备。

7、负责人、保洁人员等投入服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，医院（甲方）不承担任何责任，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

8、乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷的，均由乙方负责调解与处理，医院（甲方）不承担责任，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北院院区应急综合楼保洁及电梯司乘服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2025年07月23日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年07月23日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。. 接收质疑函方式：以书面形式。. 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西壮族自治区人民医院（广西医学科学院、广西壮族自治区救援医学临床医疗中心） 电话：0771-5722430 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路6号. 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）. |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600344            传    真：0771-8600305。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………30分

（1）投标人及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加

政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件要求的最低最后评标价为30分。

（3）某投标人报价分=投标人最低最后评标价（金额）/某投标人最后评标价（金额）×30分

2、技术分……………………………………………………………………………… 57分

（1）管理服务方案分（满分6分）

根据供应商针对本项目的总体服务方案：方案内容应包括但不限于①总体服务模式；②组织架构设置；③管理思路及目标；④重点区域管理；⑤服务承诺（对本项目物业服务内容、服务标准要求进行逐条响应）；⑥档案建立与管理（包括物业管理档案、投诉与回访记录等）；⑦质量承诺（包括管理人员专业培训合格率、对物业管理满意率等）；⑧有保洁应急预案并配备应急人员及抢险设备；⑨服务设备及服务消耗用品承诺配置情况。未提供方案或方案有漏项的，本项不得分。

一档3分：管理方案、作业流程粗略，管理服务方案仅满足本项目需求，对采购需求内容作出最基本响应，无正偏离响应。

二档6分：管理方案、作业流程明细规范，综合管理制度符合实际情况，有可操作性，方案有针对性，能体现采购单位行业特点，并能提供的实际操作的实例和可靠的证明材料，保障服务质量。

（2）采购需求“区域保洁内容及服务次数要求”中标记★的区域保洁内容及服务次数需求，每有一项正偏离的得1分，满分13分（超过13分按13分计满分）。

（3）采购需求“服务设备及服务消耗用品要求”中标记★的服务设备数量要求，每有一项正偏离得0.5分，满分5分。

（4）承诺能提供额外智能电子保洁设备的，如无人驾驶清洁机器人、自动扶梯清洗机、驾驶式洗地机、驾驶式扫地机、医疗废物智能化收集车，每提供一台得1分，满分5分。

（5）项目重点难点分析、包括传染病防控等应对措施及相关合理化的的应急方案（满分6分）

根据供应商提供的突发事件的应急方案，内容包含但不限于：应急组织或机构设置、方案处置流程、处置预案、人员及设备调配。未提供方案或方案有漏项的，本项不得分。

一档（2分）：提供有突发事件应急方案，方案粗略、缺乏针对性和可操作性。

一档（4分）：突发事件的应急方案详细，方案有针对性可体现采购单位行业特点、有可操作性。

二档（6分）：在二档基础上，有制定完善的传染病防控方案，人员安排、设备、响应时间等方面能高效应对突发事件。

（6）人员投入及人员培训分（满分6分）

根据供应商针对本项目的人员招聘、考核、培训方案进行评分。不满足最低进档要求，本项不得分。

一档（2分）：对投入人员制定有招聘、考核、培训方案；

二档（4分）：对投入人员制定有全面详细的招聘、考核、培训方案，方案可体现采购单位行业特点，有针对性，能够体现出投入人员有一定的专业技能素养、整体素质高；

三档（6分）：在二档基础上，对投入人员有区分岗位、区分培训的细化培训方案，有保洁培训手册或相关培训制度（提供相关证明），并制定员工考核制度，制度完善，可行性强。

（7）管理人员综合配置分（满分8分）

①拟投入经理具有人力资源管理相关：中级职称或以上职称的得2分，初级职称得1分。本项满分2分。（提供有效证书复印件，原件备查）

②拟投入经理具有物业管理专业或工商管理类专业或公共管理类专业本科或以上学历得1分；本项满分1分。（提供有效证书复印件，原件备查）

③拟投入经理有物业管理相关3年或以上工作经验的得1分，本项满分1分。（提供劳动合同或其他从事物业管理的证明材料复印件，原件备查）

④拟投入主管具有管理类相关，中级或以上职称得2分，初级职称得1分；本项满分2分。（提供有效证书复印件，原件备查）

⑤拟投入主管具有物业管理专业或工商管理类专业或公共管理类专业专业本科或以上学历得1分，专科学历得0.5分。本项满分1分。（以两名主管其中一个的最高物业管理专业或工商管理类专业或公共管理类专业专业最高学历计分，不重复计分，提供有效证书复印件，原件备查）

⑥拟投入主管有物业管理相关3年或以上工作经验的得1分。本项满分1分。（以两名主管其中一个的物业管理相关最长工作经验计分，不重复计分，提供劳动合同或其他有效证明复印件，原件备查）

备注：以上证书相关经理和主管不能为同一人，且须提供劳动合同，否则相应项不得分。

（8）信息化服务（满分8分）

针对供应商提供的物业信息化服务方案及应用进行评分，不满足最低进档要求不得分。

一档（2分）：有承诺投入本项目使用的信息化系统，但无系统功能截图，系统功能介绍不清的；

二档（5分）：有承诺投入本项目使用的信息化系统，并能详细介绍系统功能；系统功能具有服务人员电子化考勤功能；

三档（8分）：在二档的基础上，信息化服务方案有具体的进度安排，方案能够综合考虑各种可能遇到的问题以及应对措施；系统功能完备且与医院物业的实际需求契合度高，系统功能能够体现出医院物业需求的特殊性，系统具备显示服务人员实时在岗情况及动态位置功能、医疗废物全闭环管理，且系统可由医院方使用。

3、商务分………………………………………………………………13分

（1）供应商获得国家质量管理认证体系ISO9001的得1分；获得环境质量认证体系ISO14001的得1分；获得职业健康安全管理体系ISO45001的得1分，本项满分3分。（投标文件中提供有效期内证书的复印件，并加盖公章，否则不计分）

（2）供应商自2022年以来（含2022年）承接的物业服务项目（主要服务内容至少包含保洁服务）业绩，每项得2分，满分10分。（同一项目多次中标或者成交只按一个业绩计算，投标文件中提供合同或中标/成交通知书复件或扫描件，并加盖公章。）

（三）总得分＝1+2+3

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：  广西南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方提供物业管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积       ，占地面积       ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                         ；

（二）                                                         ；

（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ）；

服务期：       年  月    日至      年   月    日      。

付款方式为：按月支付，每月应支付的物业服务费为：按每月双方签字、盖章确认物业服务确认函中记录的实际投入服务的人员数量×成交工资标准计算应付物业服务费。支付每月的物业服务费前，双方应就需要支付物业服务费的月份的物业服务情况签订物业服务确认函，双方签字确认当月已按要求完成物业服务后方可支付服务费，否则将被视为未按要求完成服务并拒付当期服务费。

（2）计算方法：

①从成交人开始实施服务工作之日起开始计算，足月的月份服务费为月金额，不足月的月份服务费为：（成交人月服务费报价金额）÷（当月日历天数）×当月实际工作天数＝不足月的月份的服务费。

②岗位数量设置需求为暂定，最终以实际进场后的岗位需求为准，因工作需要增加或减少岗位时，则按增减后的实际人数×成交人的成交工资标准计算费用。

（3）超出服务次数要求的PVC地板打蜡，大理石及花岗岩地板打蜡费用结算：

从成交人开始实施服务工作之日起开始，超出服务次数要求的洗地打蜡费用额外计算，每三个月按实际服务面积×成交人的单价报价进行一次结算，结算前以科室护长及总务科监管人员进行核算并签字的服务确认表为准，并在下一月15日前，采购人以转账方式足额转入成交人指定账户。转账前成交人将相应金额的发票交给采购人。

（4）其他不在采购需求列表中的服务项目价格与支付方式由成交人与采购人协商决定。

第六条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条 乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，全面承担本项目招标文件、乙方投标文件中乙方应承担的责任，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）除合同约定外，乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权单方终止本合同，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

第九条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四 条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十五条 本合同一式八份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方五份，乙方一份。

本合同甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人(负责人) 或委托代理人签字： 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 电话：

传真：                 投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                                 日期：     年     月     日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日