竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2025-J1-001515-CGZX

项目名称：2025年武鸣校区大学生活动中心学术报告厅

设备采购

采 购 人：广西财经学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	6

第三章  采购需求	16

第四章  竞争性谈判响应文件格式	45

第五章  合同主要条款	53

第六章  评定标准

61

# 第一章  竞争性谈判公告

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

2025年武鸣校区大学生活动中心学术报告厅设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2025年6月16日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-001515-CGZX

项目名称：2025年武鸣校区大学生活动中心学术报告厅设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：2825907.00

采购需求：

标项名称：2025年武鸣校区大学生活动中心学术报告厅设备采购

数量:1

预算金额（元）：2825907.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：户内全彩LED屏显示系统1套、固定染色灯20盏、影视灯32盏、音箱30套、礼堂椅426张、折叠椅60张、多联空调主机3台等（详见采购文件）。

最高限价（如有）：无

合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充

分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年6月9日至2025年6月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时

间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上

方式：登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；

未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致

电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文

件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成

获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月16日 10:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年6月16日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金（人民币）：2.8万元。 (必须足额交纳)

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形

式。

（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、

汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306

室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投

标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支

持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项

目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书

办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装

（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供

应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供

应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30

分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中

心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：广西财经学院

地   址：广西南宁市大学西路189号

项目联系人：余敏

项目联系方式：0771-3833271

2.采购代理机构信息

名   称：广西壮族自治区政府采购中心

地   址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：宗宇廉

项目联系方式：0771-8600352

广西壮族自治区政府采购中心

2025年6月9日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年武鸣校区大学生活动中心学术报告厅设备采购 项目编号：GXZC2025-J1-001515-CGZX |
| 2 | 谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。 |
| 3 | 报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金（人民币）： 详见《第一章 竞争性谈判公告》 |
| 8 | 谈判时间：2025年6月16日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点） |
| 9 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密： 谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |
| 16 | 对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西财经学院 电话：0771-3833271 地址：广西南宁市大学西路189号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00） |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：2025年武鸣校区大学生活动中心学术报告厅设备采购

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西财经学院

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

5.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.5.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]；

4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；

6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）项目需求表中要求提供的文件[如有,则必须提供]；

14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17）产品获奖证书；

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）质量保证措施；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

21）中小企业声明函；（如有，请提供）[附件六]

22）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密

8. 竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、解密

见须知前附表

9. 竞争性谈判响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

10.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

10.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

10.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4.其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5.被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

11.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

11.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法

12.1 根据以下原则确定成交供应商：

12.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告

13.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉

15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

15.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

15.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

17.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

17.2 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600352

# 第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号： GXZC2025-J1-001515-CGZX

二、项目类别：         货物

三、本项目采购预算：2825907.00元

四、本项目标的所属行业均为：  工业  ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

六、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

分标1：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏显示系统 | 套 | 1 | - 一、屏体部分 - ▲1.LED显示屏净尺寸约7.5m*4m,显示面积合计≥30平方米，显示比例：16：9； - ▲2.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； - ▲3.点间距P2.0或更优，像素密度≥250000点/m²，色温3000-9000K可调； - ▲4.LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体，全金属自然散热（非风扇散热）； - ▲5.亮度200-800CD/m²可调，对比度≥10000：1，灰度≥250级，刷新频率≥3840Hz； - 6.整块屏幕的平整度为≤0.05mm； - 7.可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； - 8.LED显示屏符合等同或优于IP56防护等级； - 9.LED显示屏开关电源具有过流、短路、过压、欠压的保护功能； - 10.LED显示屏观看水平/垂直视角≥170°； - 11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡，LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡，黑屏功率≤30W/m2，具备故障自诊断及排查功能； - 12.PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； - 13.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； - ▲14. LED显示屏幕需具备CCC认证，提供认证证书(提供有效期内认证报告及证书复印件)； - 15.含安装支架及辅材等（镀锌钢屏幕支架，不锈钢包边）。 - 二、视频处理器 - （一）主机： - 1.具备≥15个输入卡槽，≥10个输出卡槽，搭配相应板卡支持≥4096*2160@60fps、RGB4:4:4；同时具备≥1个预览卡槽和≥1个回显卡槽，不占用输入输出卡槽，回显卡支持通过HDMI视频接口输出监控，分辨率支持≥1920*1080@60fps； - ▲2.配置IP输入卡，无需额外配置流媒体服务器，可进行GB/T28181标准的监控信号进行统一管理、统一调度，及视化预览，可解码≥4096*2160@30fps的IP码流信号； - 3.单卡支持创建≥4个屏幕，单台主机支持创建≥20个屏幕，可实现单卡单接口建屏； - 4.具备图层参数设置功能，包括缩放、图层置顶置底、布局模式、叠加； - ▲5.实现可视化界面管控，实现预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏操作，可以设置触碰和投放触发切换方式。 - （二）主机内嵌软件 - 1.主机内嵌软件可实现对显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能； - 2.具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容； - 3.具有大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视； - 4.具有调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 - （三）客户端管理软件 - 1.软件支持运行在Windows7 64位及以上操作系统，支持对系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作； - ▲2.具备≥2种开窗模式，包含自由模式、固化模式； - 3.具备大屏显示场景保存、预览、调用、编辑、顺序调整功能，以及具备当前调用场景提示功能，并可自定义设置时间间隔，实现自动切换场景显示； - 4.具备一键锁定大屏窗口功能，防止误触，同时不影响信号源及其他模块操作；具备锁屏功能，锁定后需账户密码进入操作界面，保证数据安全；并具有一键清空大屏信号功能； - 5.内置客户端操作指引教程； - 6.具备窗口信号音频开关和音频映射功能，支持一键开关所有窗口音源；同时具备对输出端口的音量调节功能，可单独对每个端口的音量进行调节和总音量调节。 - （四）预监卡 - 1.≥64路输入图像预览功能； - 2.具备网口通信；RJ45接口≥1。 - （五）输入卡4块或更加实际需要配置 - 1.接口数量：≥4； - 2.输入信号：HDMI； - ▲3.分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz。 - （六）输出卡一2块或更加实际需要配置 - 1.接口数量：≥4； - 2.输入信号：HDMI； - ▲3.分辨率：优于或等于4096*2160@30Hz。 - （七）输出卡二4块或更加实际需要配置 - 1.接口类型：DVI-D； - 2.接口数量：≥4； - 3.输出信号：DVI； - 4.分辨率：优于或等于1920*1200@60Hz。 - （八）带载指标 - 1.单路DVI输出的带载能力为优于或等于1920*1200@60Hz。 - 三、发送盒6台或更加实际需要配置 - ▲1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥4096点，高度≥2560点； - 2.具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； - 3.具备多机级联任意拼接，严格同步； - 4.具备≥1路独立音频输入； - 5.具备亮度和色温调节； - 6.具备低亮高灰； - 7.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI输入接口，≥4路网口输出接口，≥1路HDMI环出接口。 - 四、显示屏控制设备嵌入式软件（1套） - 1.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件； - 2.具备视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； - 3.具备Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； - 4.具备对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。 - 五、配电柜 - ▲1.额定功率：≥50kW，输出路数：≥15路； - 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； - 3.输出电压：单相220VAC； - 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； - 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； - 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； - 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； - 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； - 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； - 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； - 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能； - 12.配置电缆长度满足现场建设需求，约80米。 |
| 2 | 户内全彩LED屏（副屏） | 套 | 1 | - 一、屏体部分 - ▲1.2块副屏；单组副屏显示屏净尺寸约4m*3m；显示面积合计≥24平方； - 2.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； - ▲3.点间距P1.86或更优，像素密度≥300000点/m²，色温3000-9000K可调； - ▲4.亮度200-800CD/m²可调，对比度≥10000：1，灰度≥250级，刷新频率≥3840Hz； - ▲5.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力，屏体拼缝亮暗线校正能力； - 6.LED显示屏符合等同或优于IP56防护等级； - 7.LED显示屏观看水平/垂直视角≥170°； - 8.PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； - 9.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； - 10.具备调节显示屏蓝光输出或其他有效降低显示屏蓝光输出的技术； - 11.含安装支架及辅材等（镀锌钢屏幕支架，不锈钢包边）； - ▲12.产品应具备CCC认证，提供认证证书 - 二、发送盒（8台或可根据实际使用需要配置） - ▲1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥4096点，高度≥2560点； - 2.具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； - 3.具备多机级联任意拼接，严格同步； - 4.具备≥1路独立音频输入； - 5.具备亮度和色温调节； - 6.具备低亮高灰； - 7.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI输入接口，≥4路网口输出接口，≥1路HDMI环出接口； - 三、配电柜 - ▲1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥15路 - 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； - 3.输出电压：单相220VAC； - 4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； - 5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； - 6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； - 7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； - 8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； - 9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； - 10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电； - 11.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 - 12.配置电缆长度满足现场建设需求，约80米。 |
| 3 | 户内单红LED屏 | 套 | 1 | - 一、屏体部分 - ▲1.显示屏净尺寸约10m*0.6m；显示面积合计：≥6平方； - 2.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R； - ▲3.物理点间距：≤5mm；分辨率：44000点/㎡； - 4.单元板分辨率：≥64*32，白平衡亮度：≥200CD/㎡； - 5.水平视角：≥120°；垂直视角：≥120°； - 6.杂点率：≤1/10000且无连续失控点； - 7.平均无故障时间：≥10000H； - 8.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描； - 9.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃； - 10.亮度调节方式：软件0到16无级调节； - 二、控制卡（1张） - 1.具备控制单色带载≥4800*512，向下兼容，双色带载≥4096*512，向下兼容； - 2.具备适配各种规格的单色/双基色LED显示屏； - 3.具备分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本； - 4.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮； - 三、转接板（1套） - 1.配套转接板；50PIN背插连接； - 2.最大高度：≥128行（≥4组T8接口）。 |
| 4 | 工作站 | 台 | 1 | - ▲1.机箱要求：塔式≥17L机箱，电源≥300W； - 2.芯片组：≥英特尔Q670系列主板或以上； - ▲3.处理器：十三代IntelCoreI7-13700处理器或更优； - ▲4.内存：≥16GBDDR43200内存,≥4DIMM插槽，支持设备后续升级； - ▲5.硬盘：≥2TB机械+1TBM.2NVME固态硬盘； - ▲6.显存：≥8GB专业图形显卡； - 7.接口：不低于8个USB接口(前置4个USB3.2G2，后置4个USB2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口； - 8.操作系统：安装Windows专业正版操作系统,Windows10Pro或Windows11Pro及以上； - 9.显示器：搭配2台同一生产厂家27寸显示器，分辨率2K或以上，刷新率100HZ或以上，视频双接口，具有低蓝光护眼功能，含显示器支架。 |
| 5 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | - ▲1.处理器：CPU型号Intel酷睿Ultra5125H或更优； - ▲2.存储设备：内存容量≥32GB，硬盘容量≥1TB SSD固态硬盘； - 3.显示屏：触控屏支持十点触控，屏幕类型OLED； - ▲屏幕尺寸≥14英寸； - 屏幕分辨率≥2880x1920； - 4.多媒体设备：头前置摄像≥200万像素； - 5.网络通信：无线网卡WiFi6，支持802.11ax无线协议，蓝牙5.1模块 - 6.I/O接口：数据接口≥2×USB3.1，≥1×USB Type-C，视频接口≥1×HDMI，音频接口3.5mm耳机/麦克风二合一接口； - 7.输入设备：指取设备触摸板，键盘描述全尺寸键盘，背光键盘，指纹识别支持智能指纹识别功能； - 8.无线鼠标配备与主机兼容的无线鼠标1个，采用2.4GHz或蓝牙无线连接； - 9.笔记本电脑包配备与设备尺寸适配的笔记本便携电脑包1个，具有基本防震、防水泼溅功能，双肩或手提两用设计。 |
| 6 | 交互智能平板 | 台 | 1 | - ▲1.屏幕尺寸：≥75英寸； - 2.分辨率：≥3840×2160； - 3.亮度：350～450cd/㎡； - 4.对比度：1200:1-5000:1； - 5.可视角度：≥178°（上下左右）； - 6.显示比例：16:9； - 7.响应时间：≤8ms； - 8.触控技术：电容； - ▲9.触控点数：Android与Windows系统下均支持≥20点触控； - 10.触控精度：±1mm； - 11.响应速度：≤5ms； - 12.护眼功能：具备蓝光护眼技术； - 13.书写方式：手指/电磁笔/触控笔； - 14.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个； - 15.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作； - 16.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级256级； - 17.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1； - 18.整机内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W； - 19.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，拾音角度180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； - 20.整机具备蓝牙功能，支持蓝牙Bluetooth5.4标准； - 21.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，Wi-Fi制式支持；IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。Wi-Fi和AP热点工作距离≥10m； - ▲22.操作系统1：Android（≥13），内存：≥2GB，存储：≥8GB，CPU：≥四核； - ▲23.操作系统2：Windows（OPS模块），内存：≥16GB，存储：≥512GBSSD，CPU：intel十二代i5或优于，GPU：集成显卡（UHD620或优于），采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸OPS模块； - ▲24.输入输出：HDMIIn≥2个、HDMIOut≥1个、VGA≥1个、USB≥4个、LAN≥1个、Audio≥1个、RS232≥1个、TouchUSB≥1个； - 25.网络：RJ45千兆有线、WiFi2.4G/5G； - 26.麦克风：内置阵列麦克风（用于语音识别/远程会议）； - 27.摄像头：内置，支持1080p/4K视频会议； - 28.电压：AC100～240V，50/60Hz； - 29.附带软件功能：多媒体白板书写、截图、批注，无线投屏（支持Windows/Android/iOS），分屏显示/多窗口操作，远程会议平台支持（如腾讯会议、钉钉、Zoom），教学辅助工具（定时器、放大镜、投票等）； - 30.安装方式：移动支架安装，根据安装方式提供相关配件； - 31.三年保修，可移动支架，材质：金属，适配机身大小，带滚轮，包运输、安装、调试。 |
| - 舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 7 | 固定染色灯 | 盏 | 20 | - ▲1.采用LED光源，≥12×20W； 2.具备17°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能； 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能； 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步功能，具有声控功能； 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率； 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，带无线模块功能，具有程序在线更新功能； 7.支持DMX控制通道数量为4/8/9通道； 8.含所有所需安装配件。 |
| 8 | 影视灯（顶光） | 盏 | 18 | - ▲1.采用≥630颗2835/0.5WLED暖白+冷白光源； 2.具有调光功能； 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95； 4.具有NTC温度控测功能； 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选； 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道； 7、含所有所需安装配件。 |
| 9 | 影视灯（面光灯） | 盏 | 14 | - ▲1.采用≥200WLED光源； 2.具备60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能； 3.具有3200-7200K色温调节功能； 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步； 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率； 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能； 7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道； 8、含所有所需安装配件。 |
| 10 | 控台 | 张 | 1 | - ▲1.具备≥1024个DMX512通道数； ▲2.具备≥96台电脑灯的配接数量； 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出； 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库； 5.具备60个可保存的场景，具备10个可同时运行的场景，具备600步场景的总步数； 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制； 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景； 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形； 9.具备10个可同时运行图形数量； 10.具备全局、重演、灯具主控推杆； 11.支持立即黑场； 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光； 13.支持FAT32格式U盘读取。 |
| - 音响系统 |  |  |  |  |
| 11 | 直通箱 | 个 | 1 | - 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关； ▲2.具备12路×4kW功率输出； 3.具备A.B.C三相工作指示灯； 4.具备两脚和三脚万能用插座。 |
| 12 | 信号放大器 | 个 | 2 | - 1.支持DMX512公母接口输入； 2.支持输入输出光电隔离； ▲3.具有≥8路独立放大驱动输出； 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力； 6.具备独立的LED信号指示。 |
| 13 | 线阵音箱 | 套 | 12 | - 1.箱体采用桦木或更优材质制作，8寸钕磁低频驱动器≥2个，3寸钕磁高频驱动器≥1个； 2.专业吊挂件组合，简易快捷的吊挂方式，易于音响工程装配； 3.采用吊装组合线阵设计，允许等同或优于0-14度范围调整音箱覆盖区域； 4.类型：二分频线性阵列全频音箱； 5.功率≥600W；峰值功率：2400W；标称阻抗：≤8Ω； 6.频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥103dB(1M/1W)； 7. 8寸低频扬声器≥2个，3寸高频扬声器≥1个，压缩驱动器，水平覆盖角(-6dB)≥110°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°； - 8.含安装支架。 |
| 14 | 线阵音箱功放 | 套 | 6 | - 1.标准≤1U机柜式设计； - ▲2.具有过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。 3.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速。 ▲4.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W，立体声4Ω×2：≥2*1500W，立体声2Ω×2：≥2*2500W，桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3000W，桥接4Ω：≥5500W。 |
| 15 | 专业音箱(超低频音箱) | 套 | 2 | - 1.采用≥1只18寸超低音喇叭单元； 2.箱体采用≥18mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉； 3.大面积倒相孔能降低失真度； 4.顶部设有插孔可安装直径≥35mm的柱； 5.阻抗：≤8Ω； 6.频响等同或优于40Hz~400Hz； ▲7.额定功率：≥600W； 8.峰值功率：2400W； 9.灵敏度：≥99dB/W/M； 10.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB； 11.低音：≥18"低音×1。 |
| 16 | 超低频音箱功放 | 套 | 1 | - 1.标准≤1U机柜式设计； 2.采用数字功放双环路压限保护电路保护技术； 3.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能； - ▲4.具有过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能； 5.XLR平衡式输入/XLR平衡式LINK输出，SPEAKON音响插座输出； 6.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； - 7.灵敏度1V/2V可选择切换； 8.带温控风机，开机即转，随着温度升高风扇加速； ▲9.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W，立体声4Ω×2：≥2*1500W，立体声2Ω×2：≥2*2500W，桥接16Ω：≥2000W，桥接8Ω：≥3000W，桥接4Ω：≥5500W。 |
| 17 | 专业音箱（辅助音箱） | 套 | 4 | - 1.采用≥12寸中低音喇叭单元和≥1只1.7寸压缩高音单元； - 2.箱体采用≥15mm桦木或更优材质制作，质量轻，表面采用高档透明漆处理，外贴防尘网布； - 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； - 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径≥35mm的柱杆插座，多种安装方式； - 5．阻抗≤8Ω； - 6．频响等同或优于45Hz-20KHz； - ▲7．额定功率≥400W； - 8．灵敏度≥99dB/W/M； - 9．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°； - 10.含安装支架。 |
| 18 | 辅助音箱功放 | 套 | 2 | - ▲1.标准≤1U机柜式设计，输出功率：立体声@8Ω：≥600W×2，立体声@4Ω：≥1000W×2，桥接@16Ω：≥1000W，桥接@8Ω：≥2000W； 2.具有开机软启动功能； 3.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； - 4.具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 19 | 专业音箱(流动返听音箱) | 套 | 4 | - 1.采用≥1只12寸中低音喇叭单元和≥1只1.7寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 2.箱体采用≥15mm夹板制作； 3.阻抗≤8Ω； 4.频响等同或优于50Hz-20KHz； ▲5.额定功率≥400W； 6.灵敏度≥99dB/W/M； 7.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。 |
| 20 | 流动返听音箱功放 | 套 | 2 | - ▲1.标准≤1U机柜式设计，输出功率：立体声@8Ω：≥600W×2，立体声@4Ω：≥1000W×2，桥接@16Ω：≥1000W，桥接@8Ω：≥2000W； 2.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 3.具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 21 | 专业音箱（台唇音箱） | 套 | 4 | - 1.采用≥1只10寸中低音喇叭单元和≥11只1.7寸压缩高音单元； 2.箱体采用≥15mm桦木或更优材质制作，外贴防尘网布； 3.阻抗≤8Ω； 4.频响等同或优于45Hz-20KHz； ▲5．额定功率≥300W； 6.灵敏度≥98dB/W/M； 7.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80°。 |
| 22 | 台唇音箱功放 | 套 | 2 | - ▲1.标准≤1U机柜式设计；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥800W×2；桥接@8Ω：≥1500W； 2.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换； 3.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |
| 23 | 无线话筒 | 套 | 2 | - ▲1.数字U段的传输技术，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出，具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能； ▲2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机； 3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时自动静音，实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥10分钟关机，无需手动干预； - 4.具有多档位混响、多频段均衡调节功能； - 5.具有发射机连续使用时长≥10小时； 6.具有ID码防串扰功能，收发ID码必须相同才能对码； 7.接收机具有≥4个液晶显示屏；发射机具有液晶显示屏，具备显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息等功能。 |
| 24 | 无线话筒支架 | 个 | 8 | - 一、4个桌面支架：高度等同或优于160-200mm， 二、4个落实支架： 1.金属三脚架； - 2.可兼容各类话筒； 3.话筒高度至少可在150cm-180cm内调节； 4.可旋转调节话筒位置。 |
| 25 | 天线分配器 | 套 | 1 | - 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |
| 26 | 话筒天线 | 套 | 1 | - 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz； 2.驻波比：≤2.0； 3.输入阻抗：≤50Ω； 4.指向性：≥180度指向。 |
| 27 | 数字调音台 | 台 | 1 | - ▲1.具有≥10英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板； ▲2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子； 3.内置USB录音、放音功能，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，可播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式； ▲5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音； 6.具有平板电脑触摸屏全功能控制，能够实现≥8个终端同时控制； 7.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相； 8.每个输出通道：参数均衡≥8段、高低通、压缩、反相、延时器； 9.模拟输入≥32CH(MIC/Line)，输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）； 10.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份及≥32个PEQ模式存储； 11.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 12.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义； 13.接线方式：平衡式输入、输出卡侬； ▲14.推子编组≥8个、用户自定义按键≥8个、快速静音组按键≥4个； 15.具有面板锁定按键，防止误操作。 |
| 28 | 音频处理器 | 台 | 1 | - 1.具有凤凰端子平衡输入（48V幻象供电）、凤凰端子平衡输出、RJ45、RS232、RS485等设备接口，满足系统使用要求； 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵； - 3.输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器，反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换； - 4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db； ▲5.音频处理器软件具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
| 29 | 抑制器 | 台 | 1 | - 1.输入阻抗：≥平衡：20KΩ； - 2.输出阻抗：≥平衡：100Ω； - 3.输入范围：≤+20dBu； - 4.频率响应：≥20Hz-20kHz（±0.5dB）； - 5.信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权）； - 6.失真度：≤0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz； - 7.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； - 8.频率分辨率：≥1Hz； - 9.啸叫寻找时间：≥0.1—0.5S； - 10.传声增益：≥4—10dB； - 11.系统增益：≥0dB； - 12.高性能DSP处理器，≥40-bit DPS处理器,高精度≥32-bit/48kHz AD/DA，提供卓越高品质声音； - 13.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点； - 14.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平； - ▲15.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能； - 16.具有噪声门功能，用于消除噪声。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用； - 17.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大，使音量保持在一定范围； - 18.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能； - 19.具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；具有≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口； - 20.具有≥4个场景切换，灵活导入和导出场景数据； - 21.具有恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆； - 22.具有通过后台管理软件对多台设备进行批量升级； - 23.以太网接口，可通过网络实时在线同时管控多台设备； - 24.PC软件可工作在XP/Windows7、 8、10 等系统环境下。 |
| 30 | 监听音箱 | 套 | 1 | - 1.双放大器有源扬声器系统，低音扬声器≥70W峰值功率，高音扬声器≥50W峰值功率；≥1寸软球顶高音喇叭，≥5寸复合玻璃纤维低音喇叭； 2.频响范围等同或优于50Hz-20kHz； 3.总功率(D类功放)≥120W，高音≥50W，低音≥70w。 |
| - 会议系统 |  |  |  |  |
| 31 | 全数字会议系统主机 | 台 | 1 | - 1.主机包含数字会议系统软件，兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用； 2.具有USB、RS-232、RS-485、RJ45通讯等接口，满足系统管理要求； 3.具有≥16路音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式，能够独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥50级延时器调节功能； 4.具有≥16通道音频分组输出接口； 5.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式，搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频； 6.通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等），≥16通道输出模式切换、开关会议单元，可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节，使用安卓手机/平板可控制会议单元开关，一键关闭无线会议单元功能，免PC操作； - ▲7.会议单元同时发言≥24台，其中有线会议单元≥16台和无线会议单元同时发言≥8台，具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量； 8.采用会议系统能够实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复； 9.具有客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版等操作系统； 10.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能； 11.具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。 |
| 32 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 | - 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元，≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元，并联动摄像机能自动跟踪发言人及自动切换画面； ▲2.具备RJ45、RS485、RS232、TYPE-C等接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能，满足系统管理要求； - 3.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥30段图示均衡器调节）音频处理功能。 |
| 33 | 会议话筒 | 个 | 1 | - 1.采用电容触摸按键； ▲2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质； 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限； 4.每个单元支持web管理服务，调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数； 5.单元具有≥5段EQ调节功能。 |
| 34 | 会议话筒 | 个 | 12 | - 1.采用电容触摸按键； ▲2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质； 3.每个单元支持web管理服务，调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数； - 4.单元具有≥5段EQ调节功能。 |
| 35 | 舞台地插 | 个 | 2 | - 1.具备HDMI、网络、音视频接口（全铜）；包含布线。 |
| 36 | 录播主机 | 台 | 1 | - 1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机采用国产主控芯片八核≥64位处理器，≥8GB 运行内存； - 2.主机内置≥1.8英寸显示屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度； - 3.主机存储容量不低于2TB； - 4.嵌入式 Linux 操作系统，能够独立完成音视频采集、编码、解码、专业导播、直播、点播、录制等系统模块，易用易维护安全性高，支持一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件； - 5.通过互联网，可以实现对设备的远程配置，支持关机、参数配置操作； - 6.≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：≥3840x2160@30fps、2560*1600@60fps1920x1080@60/50/30/25fps、1280*720@60fps； - 7.≥1路千兆RJ45网络接口； - 9.≥2路HDMI输入通道具备音频同步采集能力； - 10.≥4路高清视频输出，其中HDMI信号输出≥2路； - 11.≥2个线路信号立体声输入、≥2个线性立体声音频输出； - 12.具备 U盘实时录制，实现录制停止即可带走； - 13.具备硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位； - 14.具备HDMI通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态； - 15.推流路数≥2路，支持rtmp直播推流。 |
| 37 | 摄像机 | 台 | 4 | - 1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HDCMOS传感器； 2.镜头焦距f5mm-130mm,F1.8-F2.8； 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒； 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出； - 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°； 6.水平视场角：60°-5°；支持水平转动范围：-170°-+170°，垂直转动范围：-30°-+90°，水平转动速度范围：水平：5°-100°/s，俯仰：5°-65°/s； 7.支持PoE供电； 8.具备HDMI、3G-SDI、路USB3.0等输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。 |
| 38 | 网络中控主机 | 台 | 1 | - 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备； 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口； ▲3.具备互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制； 4.具有≥2种局域网远程桌面方式，多用户远程协同控制； - 5.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。 |
| 39 | 控制器 | 台 | 1 | - 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯； - 5.具有键盘锁（LOCK）功能； - 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |
| 40 | 触摸屏 | 台 | 1 | - ▲1.设备采用操作系统等同或优于Android11，内存≥2GRAM+32GROM；显示器≥10英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W； - 2.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况； ▲3.对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；能够实现空调、灯光等设备开关管控。 |
| 41 | 路由器 | 台 | 1 | - 1.最高传输速率3000M； 2.支持全千兆网口； 3.支持mesh； 4.支持双频段：2.4G/5G。 |
| 42 | 平板电脑 | 台 | 1 | - 1.处理器：≥第三代高通骁龙7处理器； ▲2.内存：≥8G； ▲3.硬盘：≥256G； ▲4.屏幕尺寸：≥10英寸。 |
| 43 | 交换机 | 台 | 1 | - ▲1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps； 2.≥24个千兆电口，4个千兆光口。 |
| 44 | 机柜 | 个 | 2 | - 1.标准42U机柜； 2.8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1。 |
| 45 | 音频隔离器 | 个 | 4 | - 1.双通道音频隔离器； 2.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出； 3.即插即用，支持热插拔； 4.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米； 5.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路； 6.具有≥2路XLR输入，≥2路XLR输出。 |
| 46 | 电源管理器一 | 台 | 4 | - 1.配备LCD显示屏，具备显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息； ▲2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，具备实时监控插座功率； 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电，≥1个监听扬声器； 4.具备对每一路电源输出进行定时编程，具备每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置； 5.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小； 6.具备通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备； - 7.可独立控制每一路电源输出，可一键全开或全关。 |
| 47 | 电源管理器二 | 台 | 2 | - ▲1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的插座规格； 2.每路有单独的滤波器； - 3.采用≥3芯单相的电源接线接口； 4.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压； 5.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。 |
| 48 | 交换机 | 台 | 1 | - ▲1.三层网管交换机，交换容量≥670Gbps/6.5Tbps，包转发率≥170Mpps/260Mpps； ▲2.≥24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，≥4个SFP+万兆光口（满配万兆光模块）模块传输类型根据业务自行选择； 3.端口防雷等级≥6KV； 4.支持端口隔离，环路保护，保护内网安全； 5.支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 |
| - 集成系统 |  |  |  |  |
| 49 | 系统集成 | 项 | 1 | - 1.安装所需的音频线，网线，电源线，水晶头，各类地插，线材，线管，桥架等所有需要材料包干； - 2.所有设备安装必须符合相关规范要求，且美观； - 3.整体设备安装及联调； - ▲4.项目中的LED显示系统、舞台灯光系统、音响系统及会议系统等安装，均需由应标设备的生产厂家提供安装方案，方案设计应符合相应的标准（如音响系统的《厅堂扩声系统设计标准》）。 |
| - 其他 |  |  |  |  |
| 50 | 演讲台 | 张 | 1 | - 1.尺寸：约725mm*520mm*1150mm； ▲2.采用同等或优于E1级中密度纤维板，经过防潮，防虫，防腐牟平理，抗弯力强，不易变形； 3.采用≥AAA级0.6mm木皮，要求芯材细密，表面经过特殊处理； 4.采用品牌环保漆，油漆硬度>2H； 5.采用国家一级环保胶水，粘合力度强大，不开裂，甲醛释放的含量符合国家标准； 6.采用优质五金。 |
| 51 | 双人位主席台 | 张 | 6 | - 1.尺寸：约1600mm*600mm*760mm； ▲2.采用同等或优于E1级中密度纤维板，经过防潮，防虫，防腐牟平理，抗弯力强，不易变形； 3.采用≥AAA级0.6mm木皮，要求芯材细密，表面经过特殊处理； 4.采用品牌环保漆，油漆硬度>2H； 5.采用国家一级环保胶水，粘合力度强大，不开裂，甲醛释放的含量符合国家标准； 6.采用优质五金。 |
| 52 | 单人位主席台 | 张 | 1 | - 1.尺寸：约800mm*600mm*760mm； ▲2.采用同等或优于E1级中密度纤维板，经过防潮，防虫，防腐牟平理，抗弯力强，不易变形； 3.采用≥AAA级0.6mm木皮，要求芯材细密，表面经过特殊处理； 4.采用品牌环保漆，油漆硬度>2H； 5.采用国家一级环保胶水，粘合力度强大，不开裂，甲醛释放的含量符合国家标准； 6.采用优质五金。 |
| 53 | 主席椅 | 张 | 13 | - 1.尺寸：约480mm*560mm*890mm； 2.面料：采用同等或优于环保西皮面料,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,表面柔软舒适,抗张强度≥10N/MM，撕裂强度≥30N/MM；断裂伸长率≤80%，光泽持久性；; - 3.海绵：高密度发泡阻燃海绵各坐垫采用≥45Kg/m3发泡高密度高回弹优质PU泡绵，软硬适中，回弹性能好，不变形； 4.椅架：加强型实木脚架，经蒸汽式烘干脱脂处理，含水率≤10%，表面纹理均匀清晰，颜色一致。 |
| 54 | 条桌 | 张 | 9 | - 1.尺寸：约1200mm*420mm*760mm； ▲2.采用同等或优于E1级中密度纤维板，经过防潮，防虫，防腐牟平理，抗弯力强，不易变形； 3.采用≥AAA级0.6mm木皮，要求芯材细密，表面经过特殊处理； 4.采用品牌环保漆，油漆硬度>2H； 5.采用国家一级环保胶水，粘合力度强大，不开裂，甲醛释放的含量符合国家标准。 |
| 55 | 礼堂椅 | 位 | 426 | - 1.尺寸：约580mm*740mm*1000mm； 2.背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，背海绵尺寸同等或优于长730mm，宽度为480mm，厚度为120mm，背密度为≥50KG/M3； 3.座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，座海绵尺寸同等或优于长500mm，宽度为465mm，厚度为150mm，座密度为≥55KG/M3； 4.背板：采用高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为优质榉木皮，经过打磨、批灰处理之后喷PE环保油漆处理；同等或优于长约760mm，宽约500mm，厚度为约15mm； 5.座板：采用高密度硬木多层板,经模具冷压成型,表层为优质榉木皮,经过打磨,批灰处理之后喷PE环保油漆处理；同等或优于长460mm，宽415mm，厚度为15mm； 6.扶手面：采用橡木或榉木原料，经锣机打锣成型，表面喷PE环保油漆处理，规格为同等或优于400mm*80mm*30mm； 7.脚架,采用优质≥2.0MM冷轧钢板,经模具冲压二氧化碳焊接成型，表面喷粉经静电处理，不易生锈；规格尺寸为同等或优于590mm*400mm*80mm； 8.回位功能：采用弹簧钢架、阻尼回位结构,收放无噪声.铁框规格同等或优于430mm*425mm*1.5mm； 9.布料：座背面料采用专用麻布料防褪色。符合国标阻燃标准； - 10.侧板：采用同等或优于优质高密度中纤板规格：360mm*270mm*3mm抗变形，防老化，经久耐用； 11.写字板：采用优质同等或优于实心14圆铁支架，高密度中纤板带笔槽注塑封边，规格约240*270*15MM； 12.座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好； 13.地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝,不生锈； 14.款式以最终采购人确认为准。 |
| 56 | 折叠椅 | 张 | 60 | - 1.尺寸：约600mm*550mm*870mm； 2.面料优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面； 3.海绵采用同等或优于5公分35密度纯新海绵，不易变形； 4.配置pp加纤固定背匡，PP固定扶手， 5.架子采用同等或优于1.2厚喷涂黑色32*20旦型4脚椅架，带黑色尼龙固定脚塞/50MM黑色PU活动轮； 6.功能坐垫可翻起，架子可全折叠，铝合金连接件活动写字板。 |
| 57 | 控制室桌椅 | 套 | 1 | - 1.尺寸：≥1600mm*700mm*750mm； 2.面材：采用同等或优于品牌三聚氰胺饰面板，符合GB/T15102-2017浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³； 3.基材：采用同等或优于优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理； 4.封边：采用同等或优于与板材同色全自动封边机封边，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命； 5.胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量低于国家标准； 6.五金配件：采用优质五金连接件，做防锈、防腐处理，拼装紧凑牢固； 7.含三抽柜； 8.椅子：2张高档弓形椅； 9.款式以最终采购人确认为准。 |
| 58 | 多联空调主机 | 台 | 3 | - ▲1.匹数：≥30匹； 2.空调类型：多联主机； ▲3.单冷/冷暖：冷暖； 4.定频/变频：变频； 5.制冷剂：R410A； - 6.EER/COP：3.81/4.2； ▲7.制冷量(KW)：≥85； 8.制冷功率(KW)：≤22.3； ▲9.制热量(KW)：≥95； 10.制热功率(KW)：≤22.6； 11.压缩机形式：全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 12.室外机噪声dB(A)：63； ▲13.安装辅材包干。 |
| 59 | 多联空调内机 | 台 | 16 | - ▲1.匹数：≥6匹； 2.空调类型：多联内机； 3.额定输入功率（KW）：≤0.228； ▲4.制冷量(KW)：≥16； ▲5.制热量(KW)：≥18； 6.噪声值（dB）：41/38/35/33/30/27； 7.室内风机风量（m3/min）：39/35.5/31/26.5/23.5/21.8； 8.机外静压(出厂静压)：≥50(50-200)； ▲9.含200米内所有铜管、风管等配件及辅材。 |
| 60 | 全热交换器 | 台 | 2 | - ▲1.风量：≥5000m3/h； ▲2.输入功率（W）：≤4700； 3.机外静压（Pa）：≥240； 4.额定焓交换效率-制冷（%）：≥55； 5.额定焓交换效率-制热（%）：≥60； 6.噪声值（dB）：≤56； ▲7.含100米内风管、辅材等包干。 |
| 61 | 封窗封门洞 | ㎡ | 46 | - 1.金属隔断墙，轻钢龙骨； - 2.内垫150mm厚岩棉隔音棉，容重100KG/m2； - 3.15厘阻燃板（双面）。 |
| 62 | 门 | 扇 | 6 | - 1.防盗门拆除； - 2.甲级钢质防火门规格(约1800mm*2700mm)； - 3.门扇厚度≥7CM。 |
| 63 | 吸音墙面 | ㎡ | 606.6 | - 1.吸音板墙面1.12mm槽木吸音板； - 2.9mm难燃胶合板； - 3.填充阻燃吸音棉50mm； - 4.基层3cm*4cm木方框架；墙面脚手架租赁。 |
| 64 | 新建控制室 | ㎡ | 23.4 | - 1.100mmx100mmx5mm方钢50mmx80mmx3mm方钢热镀立柱框架； - 2.内垫150mm厚岩棉隔音棉； - 3.15厘阻燃板(双面)； - 4.面饰材料与吸音墙面相同。 |
| 65 | 控制室玻璃窗口 | ㎡ | 2 | - 1.12MM厚阻燃板基层； - 2.8CM宽黑拉丝无指纹面不锈钢边框； - 3.10MM超白钢化玻璃。 |
| 66 | 控制室门 | 樘 | 1 | - 1.多层实木门1.门芯板E1级中密度大芯板； - 2.饰面板天然木皮； - 3.门框实木复合材质； - 4.五金配件（门锁合页）。 |
| 67 | 设备增容 | 米 | 85 | - YJV-120*4+1*70铜芯电缆/配电箱。 |
| 68 | 空调新风电路布线 | 米 | 1300 | - 1.铜芯线，穿线套管； - 2.空调6m²5线。 |
| 69 | 舞台加高 | ㎡ | 120 | - 1.240mm*120mm*100mm红砖砌筑20CM高度井字框架； - 2.3-5CM裸石回填； - 3.5CM细石混凝土找平。 |
| 70 | 舞台木地板 | ㎡ | 140 | - 1.基层地面自流水泥找平； - 2.5MM防潮膜铺设； - 3.12厘复合地板。 |
| 71 | 室外墙面字体 | ㎡ | 40.8 | - 1.底部40mm*40mm镀锌方管框架，面层10CM宽彩钢扣板； 2.亚克力底部发光字体，内容包括校徽、校名及大学生活动中心报告厅）； 3.字体背景墙面制作，效果以最终业主确认的效果图为准。 |
| 72 | 单反镜头数码相机（含镜头） | 台 | 2 | - 1.传感器类型：CMOS图像感应器； 2.传感器尺寸：全画幅（36*24mm）； 3.有效像素：≥2200万高像素； 4.图像分辨率：≥2000万像素； 5.显示屏类型：触摸屏； 6.显示屏尺寸：≥3英寸； 7.显示屏像素：≥150万点； 8.存储卡类型：单卡槽，SD/SDHC/SDXC存储卡（容量≥32G）； 9.镜头：可变焦距镜头，短焦焦距≤35mm且长焦焦距≥70mm。 |
| 73 | 移动音响 | 套 | 4 | - 1.240W震撼声压，四扬声器搭配低音导向管打造强劲音效； - 2.全新的蓝牙5.4、连接U盘或插接AUX线缆； - 3.可以至少18小时不间断播放； - 4.蓝牙范围约10米，内置USB端口； - 5.一键启动，多台串联； - 6.含配套无线麦克风； - 7.IPX4防泼水保护； - 8.可手机APP控制定制专属需求； - 9.1寸高音扬声器≥2个， 6.5寸全频扬声器≥2个。 |
| - 吸音板墙面面板及家具板材须符合E1级环保等级要求 |  |  |  |  |
| - 商务及其他要求 |  |  |  |  |
| “▲”号说明 |  |  | - 1.采购需求中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性技术参数，要求竞标产品必须满足，否则作竞标无效处理。 - 2.采购需求中标明“▲”号的参数为不可谈判内容。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  | - 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。 - 2.交付使用时间：自合同签订后，接到采购人通知之日起 25 日内交付货物，设备安装调试验收等依据采购人通知实施。 - 3.交货地点： 广西财经学院武鸣校区大学生活动中心 。 |  |
| 报价要求 |  |  | 报价必须含以下部分，包括： 1.货物的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：供应商的报价为需方指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）安装调试费用；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |
| 保修期要求 |  |  | 1.设备必须是全新原厂正品。 2.分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。 3.质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障及设备损坏，成交供应商提供保修、人工及更换备件的上门服务，并提供终身维护。质保期内采购人不再支付任何费用。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.免费送货上门，免费安装调试合格； 2.成交供应商须负责项目设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护； 3.设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案； 4.提供定期回访及巡检服务； 5.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由成交供应商自行清理至校外国家有关部门指定堆放处，产品包装箱及有关产品说明书等处置需经采购人确认后处理。 6.对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，成交供应商应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。 |  |
| 验收要求 |  |  | 1.竞标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足谈判文件要求及响应文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2.合同签订之后，采购人有权要求成交供应商提供所投主要产品进行功能测试，包括但不限于第1项货物，如有配置或功能不能满足招标要求，按违约处理，必要时采购人有权要求有资质的第三方检测机构进行检测。 3.供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购人有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 4.验收方式和验收材料要求 （1）采购人在项目完成且收到成交供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收； （2）成交供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括①验收申请书（原件）、②中标通知书复印件、③合同（包括附件加盖采购代理机构章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录。 |  |
| 付款方式 |  |  | 1.双方签订合同后，成交供应商须向采购人提供合同总金额30%的预付款保函（保函到期前，若项目未完成，成交供应商须在保函到期前提前1个月提交新一期保函）及等额发票，采购人收到预付款保函及发票后10个工作日内向成交供应商一次性支付合同款总金额30%的预付款；项目验收合格后，采购人收到等额发票后10个工作日内采购人向成交供应商一次性支付剩余70%的合同款。 2.若采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金为合同总价的2%或5%（如成交供应商是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如成交供应商是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%）。 2.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；成交供应商若完全履行合同，货物验收合格后，成交供应商向采购人提交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，采购人按规定办理无息退还手续。 |  |
| 其他要求 |  |  | - 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 - 2.供应商所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现供应商在响应文件中提供任何虚假材料的，按竞标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；成交后，采购人发现供应商在响应文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法成交供应商的法律责任。 - 3.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则竞标无效。 - 4.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 - 5.供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。 6.若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 7.根据《强制性产品认证管理规定》（总局令第117号）强制性产品认证目录，采购需求中的货物属于强制性产品的，竞标人的竞标货物必须使用强制性产品，提供依据国家确定的认证机构出具的产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。 8.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件或其他电子文件并加盖供应商公章，否则不予认定。 9.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性或者不能提供相关证明材料的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。 ▲10.为确保本项目的安装和施工安全，要求成交供应商对本项目中现场所有安装、施工、管理等人员（所有进校人员）购买意外保险，开工前须提供人员花名册及购买保险凭证方可开工。 ▲11.成交供应商严格按照厂家方案安装施工。 |  |
| 可谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为未标明“▲”号的参数及交付时间。 |  |  |  |  |

# 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件四

法定代表人授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。

2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

附件六

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

# 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                             项目名称和编号

签  订  地  点                               签  订  时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 乙方自定 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗 。

- 第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                 、地点：                 。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。

- 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求 。

- 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                      。

3.付款方式：

。

第九条　履约保证金

1.履约保证金为合同总价的2%或5%（如乙方是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如乙方是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%）。

户  名：

开户行：

账  号：

2.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方向甲方提交退保申请函及凭履约保证金财务凭证，甲方按规定办理无息退还手续。

- 第十条　税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款

利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条　调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额     % 违约金并赔偿甲方经济损失。

- 2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额    ‰ 违约金，超过     天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额    ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    % 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额    % 向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

- 第十五条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

（三）谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；除上述情况外，评标价=竞标价

（四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。