广西泓贯项目咨询管理有限公司

招标文件

项目名称：2025年农产品质量安全产地准出市场准入监管服务

项目编号：GXZC2025-G3-001431-HGXM

采购人：广西壮族自治区农业农村厅

招标代理机构：广西泓贯项目咨询管理有限公司

2025年6月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	19

第四章  评标方法及评分标准	35

第五章  政府采购合同主要条款	46

第六章　投标文件格式	53

第七章 质疑、投诉材料格式	72

第一章  招标公告

广西泓贯项目咨询管理有限公司

招标公告

项目概况

2025年农产品质量安全产地准出市场准入监管服务招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年6月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-001431-HGXM

项目名称：2025年农产品质量安全产地准出市场准入监管服务

预算金额（万元）：360万元；

其中A分标：98万元； B分标：98万元；C分标：74万元；D分标：90万元。

采购需求：

| 分标号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 项目需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测试纸、仪器、设备及技术支持、培训 | 1 | 项 | 具体内容详见第二章招标项目采购需求。 |  |
| B分标 | 芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测试纸、仪器、设备及技术支持和培训 | 1 | 项 | 具体内容详见第二章招标项目采购需求。 |  |
| C分标 | 芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测试纸、仪器、设备及技术支持和培训 | 1 | 项 | 具体内容详见第二章招标项目采购需求。 |  |
| D分标 | 农产品高通量快速筛查服务 | 1 | 项 | 具体内容详见第二章招标项目采购需求。 |  |

合同履约期限：自合同签订之日起一年内。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年6月5日至2025年6月12日，每天上午09时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）；

方式：请登录“广西政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月25日 09:30（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2025年6月25日 09:30（北京时间）

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标保证金（人民币）：A分标：9800元； B分标：9800元；C分标：7400元；D分标：9000元。（必须足额交纳）

（1）保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于投标文件提交截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西泓贯项目咨询管理有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南宁五一路支行

银行账号：771903556710001

注：转账备注项目名称或项目编号、分标的投标保证金。

- 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司。（地址：广西南宁市那洪大道7号研祥智谷A1栋705号房；电话：0771-3313954）

- 缴纳投标保证金截止时间：2025年6月23日下午18:00

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）投标人通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请投标人自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各投标人须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）特别说明：投标人可以对所有分标进行投标，也可以选择某个分标或某几个分标进行投标并报价。为保证履约质量，一个投标人只能中 A、B、C、D分标其中一个分标。评标/中标顺序按 A→B→C→D分标顺推。(即中A分标后不能再中 B、C、D分标;中B分标后不能再中 C、D分标，中C分标后不能再中 D分标，以此类推)。采购人应当按评审委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区农业农村厅

地    址：广西壮族自治区南宁市青秀区青山路8号

联系方式：0771-2182772

2.采购代理机构信息

名    称：广西泓贯项目咨询管理有限公司

地    址：广西南宁市那洪大道7号研祥智谷A1栋705号房

项目联系人：方工

项目联系方式：0771-3313954

广西泓贯项目咨询管理有限公司

2025年6月4日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

3.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：农、林、牧、渔业。

| 分标 | 标的名称 | 数量 |  | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测试纸、仪器、设备及技术支持、培训 | ≥7000 |  | 批次 | 一、提供服务的内容 1、采购芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测服务7000批次，其中芹菜、 芒果、荔枝、香蕉等种植业产品3000批次，每批次检测至少8个参数；水产品等4000批次，每批次至少检测4个参数；中标价格包含样品、试剂耗材、检测服务、数据统计分析、技术培训、技术支持等所有相关费用。 2、供应商负责面对芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等主产品区域内的相关县（市、区），以工作任务所要求的检测项目为基准，结合各县（市、区）的实际情况，派出人员赴各县（市、区）发放试纸、仪器、设备并提供快检服务技术支持与培训。培训监管、技术服务人员熟练掌握快速检测仪器、试纸等，抽样制样要求、快速检测技术、结果判读、数据统计上传、阳性样品处置等工作，并提供相应的技术支持。培训5场次以上，技术支持10次以上。 3、供应商需提供具有数据上传、统计分析和预警功能的仪器、信息平台或者APP，并对接、即时将检测结果统计上传到自治区级信息平台，供采购人查阅、统计、输出快检结果、掌握质量安全风险状况。 4、信息平台或APP通过拍照即可完成检测结果录入，无需收到选取项目信息，不得人工录入结果，确保检测记录准确不可篡改。 二、技术参数： （一）总体技术要求 1、包装组成： （1）盒装，每盒检测套装内应配套与胶体金快速检测试纸条匹配的耗材，1份使用说明书。 （2）保存简便、室温操作，保质期1年及以上。 2、检测技术要求： ▲（1）胶体金试纸条检测结果通过移动终端（手机等）应用程序拍照自动判定，无需人工选择判读结果。 ▲（2）移动终端应用程序能够判读胶体金试纸条检测线（T线）和质控线（C线）的比值，即显示T/C值，并基于国标限量直接给出半定量判定结果。 （3）农残检测限完全匹配GB2763-2021和GB2763.1-2022食品中农药最大残留限量要求；水产品检测试纸条满足国家相关限量要求。假阴性率小于2%，假阳性率小于4%。 ▲（4）判读数据通过移动终端（手机等）应用程序，对接至相关监管平台小程序，保证实时上传至指定的监管平台，确保数据安全有保证，只向客户指定的平台对接数据。 （5）判读标准：采取检测线（T线）与质控线（C线）颜色深浅对比进行判定。 ▲（6）胶体金试纸条检测结果判读和图片上传实时同步进行，结果可追溯，不可篡改。 （7）试纸条出厂前针对不同基质中的不同检测限要求，进行批批标定，确保质量稳定。 （8）快速检测试纸条特异性强，与结构类似物交叉反应小。 （9）判读结果时间：3-5分钟内/条 （二）参数要求 1、 种植业覆盖：噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、克百威、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯、除虫脲等参数（可根据实际情况调整），共2400盒。（噻虫胺检测下限：0.01mg/kg；噻虫嗪检测下限：0.3mg/kg；吡虫啉检测下限：0.05mg/kg；苯醚甲环唑检测下限：0.2mg/kg；甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测下限：0.2mg/kg；毒死蜱检测下限：0.02mg/kg、克百威检测下限：0.02mg/kg；吡唑醚菌酯检测下限：0.02mg/kg；氯氟氰菊酯检测下限：0.02mg/kg；除虫脲检测下限：0.5mg/kg。 ） 2、水产品覆盖：孔雀石绿、呋喃唑酮、呋喃西林、氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、环丙沙星、氟苯尼考、磺胺类等参数（可根据实际情况调整），共1600盒。（孔雀石绿检测下限：≤2.0µg/kg、呋喃唑酮检测下限：≤0.5µg/kg、呋喃西林检测下限：≤0.5µg/kg、氯霉素检测下限：≤0.1µg/kg、恩诺沙星检测下限：≤100.0µg/kg、氧氟沙星检测下限：≤2.0µg/kg、环丙沙星检测下限：≤100.0µg/kg、氟苯尼考检测下限：≤5.0µg/kg、磺胺类检测下限：≤50.0µg/kg。 3、技术要求： （1）可现场操作，用于快速筛选，可以相关参数的半定量检测； （2）适用基质：芹菜、香蕉、芒果、荔枝、水产品等； （3）除试剂盒内配备的试剂及耗材外，不需要其它任何辅助试剂及辅助设备； （4）不需要做对照实验，特异性高，可准确定性； （5）检测单个样品时，从样品前处理到结果判断整个过程要求在20分钟内完成； （6）操作简便，按照试剂盒内说明书操作，即可获得检测结果，无需专业人员； （7）试剂盒可常温保存； （8）规格：10条/盒。 |
| B分标 | 芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测试纸、仪器、设备及技术支持和培训 | ≥7000 |  | 批次 | 一、提供服务的内容 1、采购芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测服务7000批次，其中芹菜、 芒果、荔枝、香蕉等种植业产品3000批次，每批次检测至少8个参数；水产品等4000批次，每批次至少检测4个参数；中标价格包含样品、试剂耗材、检测服务、数据统计分析、技术培训、技术支持等所有相关费用。 2、供应商负责面对芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等主产品区域内的相关县（市、区），以工作任务所要求的检测项目为基准，结合各县（市、区）的实际情况，派出人员赴各县（市、区）发放试纸、仪器、设备并提供快检服务技术支持与培训。培训监管、技术服务人员熟练掌握快速检测仪器、试纸等，抽样制样要求、快速检测技术、结果判读、数据统计上传、阳性样品处置等工作，并提供相应的技术支持。培训5场次以上，技术支持10次以上。 3、供应商需提供具有数据上传、统计分析和预警功能的仪器、信息平台或者APP，并对接、即时将检测结果统计上传到自治区级信息平台，供采购人查阅、统计、输出快检结果、掌握质量安全风险状况。 二、技术参数： （一）种植业产品检测技术参数 1、检测参数：覆盖噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、克百威、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯、除虫脲等参数（可根据实际情况调整），共2400盒。（噻虫胺检测下限：0.01mg/kg；噻虫嗪检测下限：0.3mg/kg；吡虫啉检测下限：0.05mg/kg；苯醚甲环唑检测下限：0.2mg/kg；唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测下限：0.2mg/kg；毒死蜱检测下限：0.02mg/kg、克百威检测下限：0.02mg/kg；吡唑醚菌酯检测下限：0.02mg/kg；氯氟氰菊酯检测下限：0.02mg/kg；除虫脲检测下限：0.5mg/kg。 ） 2、技术要求： 检测手段：胶体金免疫层析法； 依据标准：GB 2763 - 2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》； 灵敏度：99%； 特异性：96%； 假阴性率：1%； 假阳性率：4%； 保存条件：阴凉避光干燥处保存；有效期：12个月； 包装形式：检测卡配有卡套，独立密封包装； 配套耗材：提供检测所需相关耗材 ▲3、胶体金试纸条检测结果通过移动终端（手机等）应用程序及检测仪器等设备拍照判定结果。 ▲4、移动终端应用程序能够判读胶体金试纸条检测线（T线）和质控线（C线）的比值，即显示T/C值，并基于国标限量直接给出半定量判定结果。 ▲5、判读数据通过移动终端（手机、仪器等）应用程序，对接至相关监管平台小程序，保证实时上传至指定的监管平台，确保数据安全有保证，只向客户指定的平台对接数据。 6、判读标准：采取检测线（T线）与质控线（C线）颜色深浅对比进行判定。 ▲7、胶体金试纸条检测结果判读和图片上传实时同步进行，结果可追溯，不可篡改。 8、试纸条出厂前针对不同基质中的不同检测限要求，进行批批标定，确保质量稳定。 9、快速检测试纸条特异性强，与结构类似物交叉反应小。 10、判读结果时间：3-5分钟内/条 11、可现场操作，用于快速筛选，可以相关参数的半定量检测； 12、适用基质：芹菜、香蕉、芒果、荔枝等 13、除试剂盒内配备的试剂及耗材外，不需要其它任何辅助试剂及辅助设备； 14、不需要做对照实验，特异性高，可准确定性； 15、检测单个样品时，从样品前处理到结果判断整个过程要求在5-15分钟内完成； 16、操作简便，易学易用，按照试剂盒内说明书操作，即可获得检测结果； 17、试剂盒可常温保存； 18、规格：10条/每盒。 （二）水产品快速检测试纸条技术参数： 1、检测参数：检测项目包含：孔雀石绿、呋喃唑酮、呋喃西林、氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、环丙沙星、氟苯尼考、磺胺类等参数（可根据实际情况调整），共1600盒。（孔雀石绿检测下限：≤2.0µg/kg、呋喃唑酮检测下限：≤0.5µg/kg、呋喃西林检测下限：≤0.5µg/kg、氯霉素检测下限：≤0.1µg/kg、恩诺沙星检测下限：≤100.0µg/kg、氧氟沙星检测下限：≤2.0µg/kg、环丙沙星检测下限：≤100.0µg/kg、氟苯尼考检测下限：≤5.0µg/kg、磺胺类检测下限：≤50.0µg/kg。 2、技术要求： 检测手段：胶体金免疫层析法； 依据标准：国家市场监管总局（KJ201701）； 灵敏度：99%； 特异性：96%； 假阴性率：1%； 假阳性率：4%； 保存条件：阴凉避光干燥处保存；有效期：12 个月； 包装形式：检测卡配有卡套，独立密封包装； 配套耗材：提供检测所需相关耗材 ▲3、胶体金试纸条检测结果通过移动终端（手机等）应用程序及检测仪器等设备拍照判定结果。 ▲4、移动终端应用程序能够判读胶体金试纸条检测线（T线）和质控线（C线）的比值，即显示T/C值，并基于国标限量直接给出半定量判定结果。 ▲5、判读数据通过移动终端（手机、仪器等）应用程序，对接至相关监管平台小程序，保证实时上传至指定的监管平台，确保数据安全有保证，只向客户指定的平台对接数据。 6、适用基质：鱼、虾、牛蛙等水产品 ▲7、检测单个样品时，从样品前处理到结果判断整个过程要求在10-30分钟内完成； 8、除试剂盒内配备的试剂外，不需要其它任何辅助试剂； 9、使用配套辅助设备，即可完成整个检测过程； 10、不需要做对照实验，特异性高，可准确定性； 11、操作简便，按照试剂盒内说明书操作，即可获得检测结果，无需专业人员； 12、试剂盒可常温保存； 13、规格：10条/每盒。 |
| C分标 | 芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测试纸、仪器、设备及技术支持和培训 | ≥6000 |  | 批次 | 一、提供服务的内容 1、采购芹菜、芒果、荔枝、香蕉、水产品等胶体金快速检测服务6000批次，其中芹菜、 芒果、荔枝、香蕉等种植业产品4000批次，每批次检测至少8个参数；水产品等2000批次，每批次至少检测4个参数；中标价格包含样品、试剂耗材、检测服务、数据统计分析、技术培训、技术支持等所有相关费用。 2、供应商负责面对芹菜、 芒果、荔枝、香蕉、水产品等主产品区域内的相关县（市、区），以工作任务所要求的检测项目为基准，结合各县（市、区）的实际情况，派出人员赴各县（市、区）发放试纸、仪器、设备并提供快检服务技术支持与培训。培训监管、技术服务人员熟练掌握快速检测仪器、试纸等，抽样制样要求、快速检测技术、结果判读、数据统计上传、阳性样品处置等工作，并提供相应的技术支持。培训5场次以上，技术支持10次以上。 3、供应商需提供具有数据上传、统计分析和预警功能的仪器、信息平台或者APP，并对接、即时将检测结果统计上传到自治区级信息平台，供采购人查阅、统计、输出快检结果、掌握质量安全风险状况。 二、技术参数 （一）总体技术要求 包装组成： （1）盒装，每盒检测套装内应配套与胶体金快速检测试纸条匹配的耗材，1份使用说明书。 （2）保存简便、室温操作，保质期1年及以上。 2、检测技术要求： ▲（1）胶体金试纸条检测结果通过移动终端（手机等）应用程序拍照自动判定，无需人工选择判读结果。 ▲（2）移动终端应用程序能够判读胶体金试纸条检测线（T线）和质控线（C线）的比值，即显示T/C值，并基于国标限量直接给出半定量判定结果。 （3）农残检测限完全匹配GB2763-2021和GB2763.1-2022食品中农药最大残留限量要求；水产品检测试纸条满足国家相关限量要求。假阴性率小于2%，假阳性率小于4%。 ▲（4）判读数据通过移动终端（手机等）应用程序，对接至相关监管平台小程序，保证实时上传至指定的监管平台，确保数据安全有保证，只向客户指定的平台对接数据。 （5）判读标准：采取检测线（T线）与质控线（C线）颜色深浅对比进行判定。 ▲（6）胶体金试纸条检测结果判读和图片上传实时同步进行，结果可追溯，不可篡改。 （7）试纸条出厂前针对不同基质中的不同检测限要求，进行批批标定，确保质量稳定。 （8）快速检测试纸条特异性强，与结构类似物交叉反应小。 （9）判读结果时间：3-5分钟内/条 - （二）参数要求 覆盖噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、克百威、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯、除虫脲等参数（可根据实际情况调整），共3200盒。（噻虫胺检测下限：0.01mg/kg；噻虫嗪检测下限：0.3mg/kg；吡虫啉检测下限：0.05mg/kg；苯醚甲环唑检测下限：0.2mg/kg；唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检测下限：0.2mg/kg；毒死蜱检测下限：0.02mg/kg、克百威检测下限：0.02mg/kg；吡唑醚菌酯检测下限：0.02mg/kg；氯氟氰菊酯检测下限：0.02mg/kg；除虫脲检测下限：0.5mg/kg。 ） 1、可现场操作，用于快速筛选，可以相关参数的半定量检测； 2、适用基质：芹菜、香蕉、芒果、荔枝等 3、除试剂盒内配备的试剂及耗材外，不需要其它任何辅助试剂及辅助设备； 4、不需要做对照实验，特异性高，可准确定性； 5、检测单个样品时，从样品前处理到结果判断整个过程要求在20分钟内完成； 6、操作简便，按照试剂盒内说明书操作，即可获得检测结果，无需专业人员； 7、检测结果可以检测下限：≤0.02mg/kg； 8、试剂盒可常温保存； 9、规格：10条/每盒。 （三）水产品专用检测试剂800盒 检测参数：检测项目包含：孔雀石绿、呋喃唑酮、呋喃西林、氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、环丙沙星、氟苯尼考、磺胺类等参数（可根据实际情况调整），共800盒。（孔雀石绿检测下限：≤2.0µg/kg、呋喃唑酮检测下限：≤0.5µg/kg、呋喃西林检测下限：≤0.5µg/kg、氯霉素检测下限：≤0.1µg/kg、恩诺沙星检测下限：≤100.0µg/kg、氧氟沙星检测下限：≤2.0µg/kg、环丙沙星检测下限：≤100.0µg/kg、氟苯尼考检测下限：≤5.0µg/kg、磺胺类检测下限：≤50.0µg/kg。 1、检测单个样品时，从样品前处理到结果判断整个过程要求在20-40分钟内完成； 2、除试剂盒内配备的试剂外，不需要其它任何辅助试剂； 3、使用配套辅助设备，即可完成整个检测过程； 4、不需要做对照实验，特异性高，可准确定性； 5、操作简便，按照试剂盒内说明书操作，即可获得检测结果，无需专业人员； 6、试剂盒可常温保存； 7、规格：10条/每盒。 |
| D分标 | 农产品高通量快速筛查服务 | ≥2000 |  | 批次 | 根据农产品上市季节和急监测要求，对全区农产品开展高通量快速检测服务，筛查样品2000批次以上，相应服务内容如下： - 筛查内容 - （一）农药残留快速筛查 适用样品：蔬菜、水果等农产品、茶叶、中药材等经济作物、粮食及其制品。 - 筛查参数：甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、三氯杀螨醇、甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、氧乐果、克百威（包括3-羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、灭多威、氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜). 毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、硫环磷、氯唑磷、内吸磷、敌敌畏、杀螟硫磷、丙溴磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、倍硫磷（包括倍硫磷砜和倍硫磷亚砜）、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氟菊酯、氟氯氣菊酯、氯吡脲、除虫脲、灭幼脲、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、噻虫嗪、噻虫胺、氟啶脲 、异菌脲、五氯硝基苯、三唑酮、百菌清、腐霉利、乙烯菌核利、多菌灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、烯酰吗啉、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵，灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、乙基多杀菌素、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯(异构体之和)、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、戊唑醇、抑霉唑。需根据实际情况调整，必要时需提供CMA或CATL资质报告。 - （二）兽药残留快速筛查 适用样品：畜禽产品、水产品等。 - 筛查范围： - 畜禽产品筛查：氯霉素、β－受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、氯丙那林、妥布特罗）、达氟沙星、地克珠利、地美硝唑、多西环素、恩诺沙星+环丙沙星、氟苯尼考+氟苯尼考胺、环丙氨嗪、磺胺类（ 总量）、甲砜霉素、甲硝唑、甲氧苄啶、金刚烷胺、林可霉素、洛美沙星、氯丙嗪、氯霉素、尼卡巴嗪、诺氟沙星、培氟沙星、沙拉沙星、替米考星、土霉素/金霉素/四环素（组合含量）、托曲珠利、硝基呋喃类代谢物（AMOZ、SEM、AHD、AOZ）、氧氟沙星。 - 水产品筛查：氯霉素、孔雀石绿（无色和有色）、硝基呋喃类代谢物（4种）、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星、地西泮、恩诺沙星、环丙沙星、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺、磺胺类(包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶，磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种)、甲氧苄啶。可根据实际情况调整参数，可提供CMA或CATL资质报告。 - 二、检测条件 供应商需具备快速样品前处理技术（QuEChERS等）、多残留同时检测技术等。用超高性能液相高分辨四级杆—飞行时间质谱仪（Q-TOF），液相色谱—线性轨道离子阱组合质谱系统（Q Excuctive），液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）、气相色谱-串联质谱法（GC-MS/MS）等设备进行农产品快速筛查。 - 三、应急时效 种植业样品（100批以内）24小时内出具快速筛查数据报表，养殖业样品（50批以内）24小时内出具快速筛查数据报表。可根据工作要求出具CMA或CATL定量报告，定量报告在快速筛查结果出来后2个工作日内出具。 |
| 一、其他要求（适用于D标） |  |  |  |  |  |
| ▲1、投标人必须具备固定的检验工作场所以及投标项目检测所需的抽样设备、样品储藏设备、检测设施设备、数据处理与分析、信息传输设施和设备等工作条件，在投标文件中提供相关证明材料，并提供本项目检测参数使用的仪器设备列表，列表标明设备的型号、主要参数或配置。 ▲2、投标人具有相应的项目管理、样品检测和质量控制人员，参与检测的有关人员必须具有检验员证，并具备相应的专业知识和能力，在投标文件中提供职称和检验员证等证明材料,列表标明项目人员一览表。 ▲3、投标人不得转包投标文件所列检测项目。 - 投标时若有，请提供具备承接相应项目检测服务的成功案例和能力的证明，在投标文件中提供相应的检测服务合同或协议、验收报告、相关技术人员职称等证明材料。 5、 中标人必须按照相关法律法规和广西农业农村厅相关文件要求开展检测、数据汇总与分析、结果报送等工作，并就相关工作接受广西农业农村厅的指导、监督、检查和 考核评价。 |  |  |  |  |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| ▲验收标准 |  |  | 执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| ▲验收要求 |  |  | 1.项目验收：在项目结束后进行。 2.验收标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 4.中标供应商在项目验收时由采购单位或采购单位委托的第三方验收小组对照招标文件及投标文件中的“采购需求”并结合工作方案进行验收，对中标人履约情况进行评定，达到考核标准后无息退还履约保证金。若中标供应商未达到考评标准，将扣除履约保证金。 |  |  |
| ▲合同签订期 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |
| ▲服务期限及服务地点 |  |  | - 服务期限：自合同签订之日起一年内； - 服务地点：广西14个市及所属的各县（市、区），具体在签订合同后另行约定。 |  |  |
| ▲投标报价 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、验收费（含检定、校准费等）； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、售后服务费； （4）投标报价包含本次检测项目所需要的所有费用、招标代理服务费、保险费、验收费用和各项税金； （5）技术支持、宣传培训、驻点检测、信息平台对接及其相关工作开展需要的其他费用（适用于A、B、C标）；所检测样品的抽样、制备和各项检测指标的费用。中标人所报价格为服务期内的最终中标单价。实际委托检测样品数量（不含内部质控样品数）以最终确认的数量为准。最终支付价格不超出此分标的预算价。（适用于D标） （6）投标人投标时必须按照单价进行报价，A 、B、C分标种植业产品快速检测服务单价最高限价为100元/批次，水产品快速检测服务单价最高限价为170元/批次；D分标单价最高限价为450元/批次。 （7）供应商自行考虑完成项目所需的人力、物力等，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| ▲付款方式 |  |  | - 1.签订合同后20个工作日内预付款30%（供应商属于中小企业的按照50%），供应商按照实际检测需求提供快速检测试纸、仪器、设备及技术支持和培训等服务，提供50%的货物及服务后支付合同金额的65%，项目整体验收通过后支付合同金额的5%。（适用于A、B、C标） - 2.签订合同后20个工作日内预付款30%（供应商属于中小企业的按照50%），供应商按照实际检测需求提供高通量快速检测筛查服务，完成筛查任务量的50%后，支付合同金额的65%，项目整体验收通过后支付合同金额的5%。（适用于D标） 3.每次付款前由中标供应商向采购人提出付款申请，并开具合法有效的发票后支付合同款。 注：如未按国家要求开具全额发票或发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |  |  |
| ▲服务要求 |  |  | 1.免费送货上门、免费培训、免费技术支持。（适用于A、B、C标） 2.所提供的产品包括配件必须是厂家原包装全新正品，否则不予验收。（适用于A、B、C标） 3.接到采购人质量问题报告，1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内排除问题，如在规定时间内无法排除，提供备品备件，保证采购人正常工作需要。（适用于A、B、C标） 4.在项目实施过程中，供应商须提供中标产品数量的5%用于进行确证性实验，确证产品随机抽取，确证结果准确性未达到90%的，中标人须提供抽取产品数量的10倍产品赔偿。（适用于A、B、C标） 5.检测结果归采购人所有，中标人必须对一切检测数据和检测技术资料保密，不得泄露给任何第三方，也不得将与样品有关的技术资料用于任何经营、开发及学术活动，否则，后果自负。 6.中标人接受采购人不定期的电话、电子邮件以及现场检查等方式的督促和相关的质量控制，以保证检测服务工作的进度和质量。 7.中标人须按照采购人制定的工作实施方案内容开展工作，并定期汇报服务进度，年终提供全年工作开展情况及佐证材料。 8.服务方案：投标时，投标人需提供详细的实施、服务方案。 |  |  |
| ▲售后服务期限 |  |  | 质保期自验收合格之日起计算不少于一年，质保期内免费上门服务，质保期满后，以优惠价格提供服务。（适用于A、B、C标） |  |  |
| ▲其他要求 |  |  | 1.交货时，所有产品均严格按供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格。（适用于A、B、C标） 2.按国家有关产品“三包”规定实行“三包”。（适用于A、B、C标） 3.货物出现质量问题三个月内全免费上门包换或作退货处理。（适用于A、B、C标） - 4.投标产品应通过近三年省级及省级以上检测机构组织的农产品/水产品药物残留快速检测验证，未验证的参数需提供相应的试验验证材料。（在响应文件中提供证明资料并加盖公章）。（适用于A、B、C标） |  |  |

附件1：中小微企业划型标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章  投标人须知

## 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：2025年农产品质量安全产地准出市场准入监管服务 项目编号：GXZC2025-G3-001431-HGXM |
|  | 投标报价及费用：1、本项目报价须为人民币报价，包含：产品价、包装费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费等货到采购人指定地点的所有费用；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第19条规定的标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金（人民币）：A分标：9800元； B分标：9800元；C分标：7400元；D分标：9000元。（必须足额交纳） 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函，禁止采用现金形式。采用银行转账方式的（备注：xxx项目或xxx编号项目投标保证金），在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当向我公司财务室递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。（办公室电话：0771-3313954） 开户名称：广西泓贯项目咨询管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁五一路支行 银行账号：771903556710001 投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳。项目评审时，评标委员会根据广西泓贯项目咨询管理有限公司出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。未到账或者未按要求足额缴纳的，视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 现场踏勘：无 |
|  | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制：投标人应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
|  | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
|  | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 采购代理费支付方式 1.是否收取采购代理费： 是 □ 否 2.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 采购代理费收取标准：以分标（成交金额/☑采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 - 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西泓贯项目咨询管理有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司南宁五一路支行 银行账号：771903556710001 |
|  | 本招标文件解释权属广西泓贯项目咨询管理有限公司。 |

## 投标人须知

## 一、总  则

### （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西泓贯项目咨询管理有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

### （三）招标方式

公开招标方式。

### （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

### （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

### （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本公司将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### （九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西泓贯项目咨询管理有限公司           0771-3313954

通讯地址：广西南宁市那洪大道7号研祥智谷A1栋705号房

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处     0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

### （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

### （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成。（扫描件或其他电子文件）

### 1.资格文件：

（1） 投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照或事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）财务状况报告[ 2023 年或2024年]财务状况报告复印件，投标人是法人的，应提供2023年或2024年度财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或者其基本开户银行出具的资信证明；（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标文件递交截止之日前一年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； 必须提供，新成立单位按实际提供；（必须提供，新成立单位按实际提供）

- （4）投标文件递交截止之日前一年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

- （5）投标保证金提交凭证；（必须提供）

（6）中小企业声明函；（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

（7）符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）；

（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：2023年1月1日起至提交响应文件截止时间前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 2.商务文件：

（1）投标声明书 （格式见第六章）；（必须提供）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章）（委托时必须提供）；

（3）法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六章）、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（5）投标人情况介绍；

（6）中小企业声明函；（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

### 3.技术文件：

（1）服务响应表；（必须提供）

（2）服务方案；（格式自拟）

（3）项目实施人员一览表；

（4）项目工作重点及难点内容的分析；（格式自拟）

（5）服务承诺；（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

### 4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）（必须提供）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

### （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函，禁止采用现金形式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西泓贯项目咨询管理有限公司，开户银行：招商银行股份有限公司南宁五一路支行，银行账号：771903556710001】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当向我公司递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。（电话：0771-3313954）

3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

### （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（10）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到帐信息表》作为评审参考依据）。

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开  标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

### （二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格审查

### （一）资格审查

1.采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未在本项目获取招标文件时间内获取本招标文件的投标人。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

## 六、评标

### （一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价，如有疑问，将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，由政采云系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

### （七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

### （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后3个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

### （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

### （二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目规定的金额直接缴入指定账户。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

### （三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

## 九、其他事项

### （一）中标服务费

代理服务收费标准：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（〔2015〕299号）文件精神，结合市场因素，以预算金额为计费额，采购代理机构参照下表收费标准，采用差额定率累进法计算出收费价格。发布中标结果公告后，中标人须向广西泓贯项目咨询管理有限公司一次付清服务费。

招标代理服务收费标准表

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.50万元

（500-100）万元×0.8%=3.20万元

（600-500）万元×0.45%=0.45万元

合计收费=1.50+3.20+0.45=5.15（万元）。

（二）解释权：本招标文件解释权属本招标代理机构。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准（适用于A、B、C分标）

| 序号 |  | 评分类型 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价（满分10分） | （1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的供应商的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6% （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×10分 |
| 2 | 技术分 （满分75分） | 技术条款响应（满分10分） | 根据各投标人的投标文件进行评审，配置、技术、性能指标、证明材料等参照招标文件逐条进行评分。投标人应对招标文件中“采购需求”中要求的各项内容和技术参数要求进行逐项响应，完全满足或优于招标文件要求的得满分10分，其中不带“▲”每项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 产品性能分（满分10分） | 产品生产厂家参与近三年省级及省级以上检测机构组织的产品评价，采购需求中所涉及的19种产品且通过数量为17种以上(含17种)，得5分，否则不得分。需提供能体现上述内容的项目清晰可辨的报告或官方通报文件等佐证材料并加盖生产商公章，未提供则不得分。 2、种植业农药残留试纸条可完成不少于10种参数统一前处理，仅用1种提取液前处理得3分，用2种得1分。超过2种的不得分（本项满分3分）。（需提供能体现上述内容的项目清晰可辨的作证材料，包括但不限于农业系统相关技术单位评价技术报告）并加盖投标人公章、生产商产品说明书并加盖生产商公章，不提供则不得分。） 3、一个样品10种参数能1次拍照大于5条的试纸条（卡）完成判读得2分；1次拍照4-5条试纸条（卡）完成判读得1.5分；1次拍照2-3条试纸条（卡）完成判读得1分；1次拍照1条试纸条（卡）完成判读得0.5分。（本项满分2分）（提供能体现上述内容的项目清晰可辨的作证材料，包括但不限于验证评价的官方结果证明文件扫描件（或评价技术报告）并加盖投标人公章，不提供则不得分。) |
|  |  | 项目实施方案（满分25 分） | 一档（0 分）：没有实施方案的； 二档（10 分）：基本能够理解本项目的特点，方案内容简单，可操作性不强或不符合本项目实际情况，提出了基本可行的技术实施方案； 三档（15 分）：较准确理解本项目的特点，内容较为完整，可行，合理，可操作性较好，具有一定的针对性，能够把握本项目的技术重点和难点， 并提出较完整可行的技术实施方案； 四档（25 分）：准确理解本项目的特点，内容完整、针对性和可操作性强、科学合理，较好地把握本项目的技术重点和难点，并提出完整可行的技术实施方案，且方案全面、准确、科学合理。 |
|  |  | 质量控制及应急能力分（满分20分） | 一档（0 分）：没有质量控制及应急能力方案的； 二档（6 分）：提出了满足采购需求最低要求的质量控制方案； 三档（13 分）：提出科学的质量控制方案，满足二档的条件下，针对本项目特点，应急处置预案或方案能够合理处置常见的意外情况； 四档（20 分）：满足三档的条件下，应急处置预案或方案有具体的联系负责人员，安排和沟通程序，时效的承诺。以及对要求采购人进行配合的明确事项。 |
|  |  | 服务承诺（满分10分） | 本项未提供的得 0 分。 一档（3 分）：承诺方案各方面有缺失较多，承诺响应时间滞后，承诺提供设备人员不足，应对一般情况困难； 二档（5 分）:服务承诺基本完整，可行性不强，响应时间一般，提供设备人员能进行简单工作，基本应对一般情况； 三档（7 分）：承诺方案各方面基本完善，承诺响应时间及时，承诺提供设备人员能进行开展一般工作，基本应对绝大多数情况； 四档（10 分）：承诺方案各方面完善，内容详细，可操作性强，承诺服务期间对出现的问题能及时、主动响应，并有专职人员在采购人发出通知后到达指定地点。 |
| 3 | 商务分 （满分15分） | 企业业绩（满分10 分） | 2022年以来，投标人或所投产品生产商承接过农业农村、市场监督管理、粮食等政府等主管部门的农药残留、兽药残留领域胶体金快速检测试剂采购或检测服务等类似项目，提供一份得1分。（本项满分10分） 证明材料：提供能体现上述内容的项目清晰可辨的服务(合同)协议或中标(成交)通知书复印件并加盖公章，不提供则不得分。 |
|  |  | 综合实力（满分5分） | - 1、投标供应商或者产品生产厂家所提供的判读软件可针对性判断胶体金方法的快速检测结果，提供不少于4种相关证明材料；3分 - 2、投标供应商需提供具有数据上传、统计分析和预警功能的仪器、信息平台或者APP，并可对接、即时将检测结果统计上传到自治区级信息平台。2分 （投标文件中需提供相应佐证材料，并加盖供应商公章，未按要求提供的不得分）。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

评标方法及评分标准（适用D分标）

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 （满分10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予 10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×10分 |
| 2 | 技术分 （72分） | 项目服务方案（满分18分） | 评审因素：项目服务方案包括但不限于时间安排、整体工作进度、相关人员安排、检验依据、检测方法、过程控制、检测报告等相关内容。 一档（0分）：没有项目服务方案的。 二档（6分）：基本能够理解本项目的特点，方案内容简单，可操作性与本项目实际情况有偏差，提出的方案基本合理但不透彻，方案内容表述清晰、方案内容缺失、方案可行性差、方案内容合理； 三档（12分）：较准确理解本项目的特点，较为完整，可行，合理，可操作性较好，具有一定的针对性，能够把握本项目的技术重点和难点，提出的方案基本合理但可行性不强；工作内容和实施办法不够详细，总体方案评述全面。 四档（18分）：准确理解本项目的特点，针对性和可操作性强、科学合理，较好地把握本项目的技术重点和难点，并提出完整可行的技术实施方案，且方案总体思路、理念和方案表述清晰，方案总体评述完整、全面。 |
|  |  | 检测能力 （满分9分） | 一档（3 分）：检测资质覆盖范围有4-5（含）项负偏离，即不在资质认定和机构考核证书能力附表内的。 二档（6 分）：检测资质覆盖范围有1-3（含）项负偏离，即不在资质认定和机构考核证书能力附表内的。 三档（9 分）：完全满足招标文件要求，检测资质覆盖范围没有负偏离的。 说明：检测能力负偏离超过5项的，检测能力得0分。 |
|  |  | 仪器设备 （满分10分） | （1）投标人具有以下主要仪器设备的：液相色谱—线性轨道离子阱组合质谱系统、液相色谱-串联质谱法、气相色谱-串联质谱法，全部提供的得未全部提供的不得分。 （2）在上述仪器设备原有1台的基础上每多提供其中任何1台仪器的加2分，加满10分为止。未提供的不得分。 说明：提供设备清单及购置发票复印件或其他能够证明是投标人可使用的设备的证明材料。未达到上述要求或未提供有效证明文件的不得分。 |
|  |  | 质量控制分 （满分10分） | 一档（0分）：未提供质量控制方案的。 二挡（2分）：提出满足采购需求最低要求的质量控制；抽样、检测、数据分析等关键环节的质量控制措施缺失，质量控制过程完整度不够、操作性不强； 三档（6分）：提出科学的质量控制方案，满足一档的条件下，针对本项目特点，抽样、检测、数据分析等关键环节的质量控制措施较为得当，质量控制过程较为完善，有较好的操作性； 四档（10分）：满足三档的条件下，制定了科学、严谨完整的质量控制方案，提出的质量控制方案与项目完全契合，抽样、检测、数据分析等关键环节的质量控制措施得当，质量控制过程完整，操作性强。 |
|  |  | 应急能力分 （满分15分） | 一档（5分）：为及时有效的处理农产品质量安全突发事件，承检机构应具备快速反应能力，承诺能够接收样品24小时内快速筛查种植业产品50批次以上或养殖业产品30批次以上，出具快速筛查结果数据表，72小时内出具不合格样品定量检测报告。提供承诺函并提供相关证明材料。 （加盖公章，格式自拟）； 二档（10分）：为及时有效的处理农产品质量安全突发事件，承检机构应具备良好的应急反应能力，按时保质保量完成任务接到任务后，承诺能够接收样品24小时内快速筛查种植业产品80批次以上或养殖业产品50批次以上，出具快速筛查结果数据表，72小时内出具不合格样品定量检测报告。提供承诺函并提供相关证明材料。 （加盖公章，格式自拟）；（加盖公章，格式自拟）。 三档（15分）：为及时有效的处理农产品质量安全突发事件，承检机构应具备良好的应急反应能力，能够在接到农产品质量安全突发事件抽检任务后迅速做出反应，以最快速度，按时保质保量完成任务接到任务后，承诺能够接收样品24小时内快速筛查种植业产品100批次以上或养殖业产品80批次以上，出具快速筛查结果数据表，72小时内出具不合格样品定量检测报告。 并提供中标后保障服务能力的相关承诺函及相关证明材料。（加盖公章，格式自拟） 说明：未提供承诺函、或承诺函内容不满足一档要求、或未提供有效证明文件的不得分。中标后，采购人有权对中标人的相关能力进行核查。 |
|  |  | 技术能力分 （满分4分） | 参加省级与本项目有关的农业主管部门开展的2024年农产品质量安全检测技术能力验证。 农产品农药残留检测能力验证总体评价结果为合格及以上或有正当理由未参加者得4分，补验合格者得2分，不合格者得0分； 畜牧产品兽药残留检测能力验证总体评价结果为合格及以上或有正当理由未参加者得4 分，补验合格者得 2 分，不合格者得 0 分； 水产品兽药残留检测能力验证总体评价结果为合格及以上或有正当理由未参加者得 4 分；补验合格者得2分；不合格者得 0 分。 |
|  |  | 投入项目的人员（满分6分） | 一档（2分）：项目组有管理人员、抽样人员、检测人员和质控人员，组长是相关专业中级及以上职称，相关抽样人员、检测和质控人员5 人以内（包含 5 人）或具备 2 年检测经验。（提供相关证明文件。可以是提供检测公司劳动合同或者检测公司的社保证明又或者执业资格证书等） 二档（4分）：项目组有管理人员、抽样人员、检测人员和质控人员，组长是相关专业中级及以上职称，相关抽样、检测和质控人员 6-10人以内（包含10人）并具备初级或以上职称或同等能力（a、大专毕业后，从事专业技术工作8年及以上；b、大学本科毕业，从事相关专业5年及以上；c、硕士学位以上(含)，从事相关专业3年及以上；d、博士学位以上(含)，从事相关专业1年及以上），具有 3 年或以上检测经验。 三档（6分）：项目组有管理人员、抽样人员、检测人员和质控人员，组长是相关专业高级职称，相关抽样、检测和质控人员15人以上且具备中级或以上职称或同等能力（a、大专毕业后，从事专业技术工作8年及以上；b、大学本科毕业，从事相关专业5年及以上；c、硕士学位以上(含)，从事相关专业3年及以上；d、博士学位以上(含)，从事相关专业1年及以上），具有 5 年以上检测经验。 备注：①投入项目的人员必须为供应商本单位成员，提供劳动合同复印件或社保证明并参与拟投标的项目工作；提供[2024年10月至2025年4月内任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料，以上所要求提供的证书材料均要求加盖供应商公章；少提供或所提供相应的材料无法评定的均按未提供进行评分。 |
| 3 | 商务分（18分） | 实施能力分 （满分12分） | 一档（0分）：2022年以来未参与市级及以上同类产品检测项目。 二档（4分）：2022年以来参与市级及以上同类产品检测项目1个。 三档（9分）：2022年以来参与市级以上同类产品检测项目2个以上。 说明：投标人须提供以下证明材料合同复印件（含合同金额（检测委托书）、甲乙双方名称及盖章或验收报告）或收评分表（若有）复印件，未提供相关证明材料不得分。 |
|  |  | 企业信誉实力分（满分6分） | 投标人具有有效的 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认证 、ISO14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS）证书，每提供一个得1.5分，满分6分。（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

本项目为服务项目，无节能产品、环境标志产品要求。

二、中标候选供应商推荐原则

投标人可以对所有分标进行投标，也可以选择某个分标或某几个分标进行投标并报价。为保证履约质量，一个投标人只能中 A、B、C、D分标其中一个分标。评标/中标顺序按 A→B→C→D分标顺推。(即中A分标后不能再中 B、C、D分标;中B分标后不能再中 C、D分标，中C分标后不能再中 D分标，以此类推)。采购人应当按评审委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

“政采云”平台合同编号：

广西壮族自治区政府采购

合同

项目编号：

采购计划文号：

甲方（采购人）：广西壮族自治区农业农村厅

乙方（供应商）：

签订日期：               年       月       日
广西壮族自治区政府采购合同

采购计划号：                                             合同编号：

采 购 人（甲方）：广西壮族自治区农业农村厅

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签订地点：广西壮族自治区农业农村厅                        签订时间：2025年   月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标 文件（采购文件）规定条款和中标（成交）服务商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、    分标服务项目及报价一览表

| 序号 | 标的的名称 | 数 量 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的服务必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的服务质量应达到招投标文件要求和承诺的质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间完成本项目。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  服务期限和验收

1、服务期限：自合同签订之日起25天内。

2、验收标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

第五条  付款方式和保证金

1、资金性质；财政性资金。

2、付款方式：

第六条  质量保证金

本项目无质量保证金。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第八条  质量保证及服务

1、乙方应按招标文件和相应的工作方案规定的内容向甲方提供服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）贬值处理： 由甲乙双方合议定价。

（2）退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。

第九条  违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲 方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额 5%违约金并赔偿甲方经济 损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担 全部责任。

3、乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额 5% ，超过  10 天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4、其它违约行为按违约合同额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长 期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由乙方承担。乙方提供的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因服务本身发生问题，乙方应负责免费调整。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换： 由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理： 由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议， 甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅 自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十四条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第十五条  本合同一式伍份，具有同等法律效力，代理机构壹份，甲方贰份，乙方贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

以下无正文......

| 甲方（章） 广西壮族自治区农业农村厅 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西南宁市青秀区青山路 8 号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章　投标文件格式

投标文件格式

## 一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成]

## 二、投标文件目录自拟

### 1.资格文件部分（格式）

（1） 投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照或事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章、

（2）财务状况报告

（3）依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件

- （4）依法缴纳社保费的缴费凭证复印件

- （5）投标保证金提交凭证（必须提供）

- （6）中小企业声明函（按最新相关政策执行，如有请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（7）符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。

### 2.商务文件部分（格式）

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西泓贯项目咨询管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西泓贯项目咨询管理有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

（3）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

年        月        日

- 商务响应表格式：

- 分标号（如有）：

| 项目名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：                             日 期：

（5）投标人情况介绍（格式自拟）

（6）中小企业声明函；（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

▲（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 3.技术文件部分（格式）

（1）服务响应表格式：

分标号（如有） ：

| 项号 | 招标要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

- 服务方案；（格式自拟）

- （3）项目实施人员一览表

- 分标号（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供投标人为其缴纳的自投标文件递交截止时间前半年内连续3个月的社保证明复印件。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：                        日 期：

- （4）项目工作重点及难点内容的分析；（格式自拟）

（5）服务承诺；（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

### 4.报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西泓贯项目咨询管理有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），法定代表人（负责人）或委托代理人        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

投标人名称（电子签章）:

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 服务内容 | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：                                   日  期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 服务内容 | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人名称（电子签章）：                                   日  期：

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。