广西国泰招标咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：综合档案室升级建设项目

项目编号：GXZC2025-C3-000050-GTZB

采 购 人：广西壮族自治区新康监狱

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2025年1月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	21

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	55

第五章 响应文件格式	65

第六章 合同文本	92

# 第一章 竞争性磋商公告

广西国泰招标咨询有限公司综合档案室升级建设项目 （GXZC2025-C3-000050-GTZB）竞争性磋商公告

项目概况

综合档案室升级建设项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2025年2月14日09时 00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-000050-GTZB

项目名称：综合档案室升级建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：125.085万元。

最高限价（如有）：1250829.68元。

采购需求：档案整理及数字化服务1项；档案室库房基础设施建设1项、档案库房改造1项、档案荣誉室改造1项、电子档案管理系统平台建设1项。具体内容和数量以竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：档案整理及数字化服务合同签订之日起1年；档案室库房基础设施建设、档案库房改造、档案荣誉室改造、电子档案管理系统平台建设自合同签订之日起60日内安装交付使用并验收合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025年1月26日至2025年2月8日，每天上午08:00-11:59；下午12:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性磋商文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性磋商文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2025年2月14日09时 00分（北京时间）

2、地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

1、首次响应文件开启时间：2025年2月14日09时 00分（北京时间）

2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金（人民币）：9800.00元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、磋商注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子磋商采购，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区新康监狱

地址：南宁市茅桥路3号

联系方式：联系人：韦工，联系电话：0771-6752221

2.采购代理机构信息

名 称：广西国泰招标咨询有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

联系方式：　联系人：李芸、梁工；联系电话：0771-2023617

3.项目联系方式

项目联系人：李芸、梁工

电　话：0771-2023617

广西国泰招标咨询有限公司

2025年1月26日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性磋商公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、联合体各方均应按照竞争性磋商文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、供应商依法缴纳税收的相关材料（ 2024 年 3 月至 2024 年 12 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2024 年 3 月至 2024 年 12 月连续3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、供应商财务状况报告（ 2023年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、中小企业声明函；（如有请提供，请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准） 8、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2、竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3、供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4、联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 5、分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、磋商保证金提交凭证；（如要求提交磋商保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、项目实施人员一览表（如有，请提供）； 10、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有，请提供） 11、供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 磋商报价是包括完成本项目涉及到所有成本、项目验收、税金、利润等费用及其他所有可能发生的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人不再另行支付任何费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | 本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金人民币 9800.00 元； 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行： 广西北部湾银行股份有限公司南宁分行，开户名称： 广西国泰招标咨询有限公司，银行账号： 0101012090615711）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1、磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2、磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3、供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2、供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4、保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 6、保证金凭证应注明正确的项目编号、分标号（如有）等信息，否则，信息不明确或有误的将可能被视为无效磋商保证金，并有可能影响保证金的及时退付。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：3人。（达到公开数额的应为5人以上） |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。 技术要求评审中允许非“▲”负偏离的条款数为 3 项。 |
|  | 磋商的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。 符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。 注：1、参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项]。 2、▲最后报价：本项目须提供明细报价，故供应商须自行提前准备好最后报价，最后报价以附件电子文件形式提交最后报价，（最后报价格式后附，必须提供并加盖电子签章，否则响应文件按无效响应处理）。 |
| 28.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的5%（成交供应商为中小企业的按2%）。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照磋商保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件： 服务期满后由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后4个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称： 广西壮族自治区新康监狱 开户银行： 中国农业银行南宁中鼎分理处 银行账号： 20007201040002583 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西国泰招标咨询有限公司，质疑联系人：李芸 联系电话：0771-2023617，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦C区六层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 32.1 | - 采购代理服务费支付方式：按人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）向成交供应商收取；领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第一分公司； 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行； 银行账号：805022083400001。 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1、本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间和开启时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按磋商文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性磋商公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22. 首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.3条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第一分公司；

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行；

银行账号：805022083400001。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。

3、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5、供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件，不得仅将竞争性磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

采购预算：  1250829.68元

| 项号 | 服务名称 | 数量/单位 | 所属行业 | 服务内容及技术质量要求 |  | 最高限价（1250829.68元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、档案整理及数字化服务 |  |  |  |  |  | 681549.38（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 单价合计 |
| 1 | 文书档案整理 | 3000件 | 其他未列明行业 | 档案整理按规范程序进行档案整理，主要流程有：档案交接、档案分类、划分档案保管期限、档案排序、编制档号、打码、条目著录、打印目录、装盒、入库上架等。结算量不含剔除的重复件及不归档件，最终按实际完成量结算。 |  | 8 | 24000 |
| 2 | 基建档案整理 | 10000件 | 其他未列明行业 | 项目文件价值鉴定、分类及类别号编制、组卷、项目案卷及卷内文件排列、编制卷内文件页 号、编制卷内目录、编制案卷封面和脊背、编制卷内备考表、案卷目录编制、案卷装订与装盒。最终按实际完成量结算。 |  | 11 | 110000 |
| 3 | 档案修复 | 1000页 | 其他未列明行业 | 对残破档案进行局部修整、粘结、托裱、修补等技术处理方法。 |  | 5.3 | 5300 |
| 4 | 档案扫描、信息录入及挂接 | 756000页 （新档高扫） | 其他未列明行业 | 按规范程序进行拆分、扫描、图检、命名、数据库存储、备份等；A4 档案分辨率：300DPI （A3 幅面按 2 张 A4 计算，以此类推 A2=4 张、 A1=8 张、A0=16 张）最终以实际产生量结算，扫描的档案在系统进行信息录入及挂接 |  | 0.65 | 491400 |
| 5 | 数据迁移服务 | 35000条 | 其他未列明行业 | 对已在 GD2000 3.0 系统著录的文书条目数据迁移 至2016 系统。最终以实际产生量结算 |  | 0.43 | 15050 |
| 6 | 档案级备份数据光盘 | 50张 | 其他未列明行业 | 蓝光光盘 50GB 档案级光盘 |  | 110 | 5500 |
| 7 | 刻录机（100GB） | 1台 | 工业 | 1、产品类型：刻录机 2、数据接口：USB3.0 3、刻录格式：支持蓝光BD格式刻录（BD-R、BD 刻录速度：写入速度（最大）： BD-R：12 操作系统：Windows XP/2000/7/8 3、产品尺寸：253×162×54mm 3、产品重量：约1.3kg 4、电源电压：5-12V DC 5、刻录格式支持蓝光BD格式刻录（BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL），DVD双层刻录技术，DVD+/-R双层光盘，DVD+RW/-RW格式，DVD-RAM格式，CD-R和CD-RW/+RW格式，CD-ROM读取刻录速度写入速度（最大）：BD-R：12X；BD-R DL：6X；BD-R TL：4X；BD-RE：2X；BD-RE DL：2X；DVD-R/+R：16X；DVD-R/+R Double Layer：8X；DVD-RW：6X；DVD+RW：8X；DVD-RAM：5X；CD-R：40X；CD-RW：24X 读取速度（最大）：BD-R：12X；BD-RE：10X；CD-ROM：48X；DVD-ROM：16X；DVD-RW/+RW：12X；DVD-RAM：12X |  | 19800 | 19800 |
| 8 | 终端硬盘 | 10台 | 信息传输业 | 接口：STAT3G，容量：1TB |  | 420 | 4200 |
| 9 | 防磁柜 | 1台 | 工业 | 1、规格：高1500×宽525×深480，配9个抽屉 2、具有防磁防潮功能，整体抗震结构，采用电镀锌钢板，柜体钢板厚度≥1.0mm，底盘钢板厚度≥1.5mm。 3、外置式门铰链设计，外观采用静电喷塑，橘纹状，柜门配置一把锁、直接存放。 4、存储对象:重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。 |  | 6299.38 | 6299.38 |
| 二、档案室库房基础设施建设 |  |  |  |  |  | 309799.04元 |  |
| 环境温湿度监控管理系统 |  |  |  |  |  | 单价（元） | 单价合计（元） |
| 10 | 八合一空气质量云测仪 | 3套 | 工业 | 1、采用＞5寸全彩工业电容触摸屏，实时显示室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、烟雾，8种数值; 2、温度精度：±0.1℃ 测量范围：-20℃～80℃ 3、湿度精度：±1.5%RH；测量范围：0%～99% 4、PM2.5精度：±10%； 测量范围：0～1000 ug/m³ - 5、PM10精度：±10%； - 测量范围：0～1000 ug/m³ 6、甲醛精度：±40ug/m³ 测量范围：0～500 ug/m³ 7、TVOC精度：±90ug/m³ 测量范围：0～1000 ug/m³ 8、CO₂精度：±75ppm 测量范围：0～5000ppm 9、探头使用寿命：≥26000h(空气中)； 10、工作电压：220VAC； 11、数值分辨率：0.1 12、设备尺寸：350×180×60（长×宽×厚） 13、显示数据刷新频率≤2s，数据轮询频率2s-60s可自由设定； 14、采用高精度八合一探头，测量精度高、性能稳定； 15、探头预热时间≤5min，探头使用寿命大于26000h； 16、通信：提供805金手指总线卡槽，同时支持430无线、TCP、RS485通信协议，支持与库房十防监控软件平台对接，可实现多台设备集中管控； 17、壁挂式安装，快速安装挂板、内凹式线路隐藏槽设计； |  | 5600 | 16800 |
| 11 | 恒湿净化一体机 | 2台 | 工业 | 1、除湿量L/D： 100-120 2、加湿量kg/h： 6-8 3.输入功率W： 200/1300 4、适用面积（层高2.8m-3.0m)： 120 ㎡ 5、循环风量m³/h： 800-1200 6、适用温度(℃)： 5-38 7、压缩机： 旋转式压缩机 8、净重：125kg 9、制冷剂名称/注入量： R22 10、电压/频率： 220V/50HZ 11、移动方式： 万向轮 12、水箱容积：25L 13、过滤网： 初效过滤网 14、具备空气净化功能 15、具备消毒功能功能 16、温度控制： 微电脑自动控制，7寸显示屏 17、计算机联网监控端口： 485 18、加/排水方式 人工/自动 19、彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统 20、配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99% 21、可实现温湿度显示现场校准 22、湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 23、实时存储温湿度，最长存储可达3个月 24、可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 25、具备风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 26、具备断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。 27、▲产品符合净化功能：PM2.5去除率≥99.999%，除菌率≥99.99%，TVOC去除率≥99.9% |  | 19500 | 39000 |
| 12 | 空调控制器 | 4个 | 工业 | 1、可以不用电脑来实现按键学习99.9%的空调遥控器； 2、可学习8组按键功能； 3、支持与档案库房十防监控系统对接，可实现多台设备集中管控； 4、红外发射头与空调距离最远：约10米； 5、设备使用市电220V供电； 6、带锁探头维护舱设计，电源、信号、探头至于舱内方便管理； 7、红外发射头方向 360°旋转，可根据现场设备安装位置调整发射头方向； 8、红外波长：约940nm； 9、载波频率:38kHz； 10、额定工作电压:AC220V/50Hz; 11、工作电流:＜10mA； 12、静态电流：2mA; 13、按键负荷寿命：30万次； 14、通讯接口包括430无线、TCP、RS485; 15、通讯协议：Modbus。 |  | 950 | 3800 |
| 13 | 热插拔物联网卡 | 9张 | 工业 | 1、快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作； 2、通信方式：TCP； 3、标准MODBUS通信协议，与系统无缝对接，即插即用； 4、集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体，将RS232/485接口转换为TCP接口，将非MODBUS RTU通讯协议转换为标准MODBUS TCP协议； 5、隔离方式：光电隔离； 6、浪涌防护：5KA（8/20uS）； 7、环境要求：-20～+85℃，10%-90%RH ； |  | 750 | 6750 |
| 14 | 档案库房十防监控系统V3.0 （环境温湿度监控管理软件） | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、C02值，实时监测恒湿净化一体机、空调的工作状态及运行参数，提供实时查询，历史曲线，数据保存等，接入档案库房十防监控系统。 2、当库房温度不达标时，可联动控制中央空调/商用空调进行制冷/制热，使档案库房内温度常年保持在14-24°。 3、当库房湿度不达标时，可联动控制恒湿净化一体机进行加湿或除湿。使档案库房内温度常年保持在45%-60%。 |  | 2000 | 2000 |
| 漏水监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 漏水控制器 | 2台 | 工业 | 1、壁挂式安装，全RJ45接口，POE供电； 2、反应时间≤2S； 3、监测距离：300米； 4、自带声光告警功能。 5、漏水检测器进行泄漏检测和跟踪， 6、RS-485接口可进行远程组网管理， 7、亦可单机使用， 8、自带2米的感应绳 9、▲产品符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》镉(Cd)：MDL≤100，铅(Pb)：MDL≤1000，六价铬(Cr6×)：MDL≤0.13，汞(Hg))：MDL≤1000 |  | 820 | 1640 |
| 16 | 漏水检测线 | 2个 | 工业 | 1、线缆直径：5.0mm； 2、监测导线外阻：20Ω/100m； 3、长度：5米； |  | 460 | 920 |
| 17 | 轻型防水堰 | 2个 | 工业 | 1、阻燃型PVC材料，坚固、美观； 2、安装高度1.5cm，漏水初期可防止溢出，确保检测绳能准确检测到漏水信息； 3、弧面凹槽设计，将检测绳隐藏于防水堰内，避免误报警； 4、围绕设备和管道敷设，作为设备的定位标记； |  | 130 | 260 |
| 18 | 档案库房十防监控系统V3.0 （漏水监测软件） | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、漏水驱鼠监测软件，实时监测恒湿机、移动扩容水箱及窗户周围有无漏水隐患。实时监测有害生物驱控主机工作状态及运行参数，通过设定不同频率对虫鼠进行驱赶，并统一接入十防监控系统。 |  | 2300 | 2300 |
| 十防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 区域数据采集单元 | 2台 | 软件和信息技术服务业 | 1、系统采用低功耗工业级ARM核心板架构，嵌入式Linux操作系统，标准1U机架式安装。 2、处理器：ARM I.MX6UL，内存：256MB，存储：支持TF卡槽； 3、供电：220VAC/50HZ，串口：1路RS-232，2路RS-485，1路WAN口，6路LAN口，2路WG26读卡器接口；2路电锁驱动接口；6路DI；4路DO，标配DI/DO联动； 4、标配声光报警器，实时短信、声光、WEB 窗口报警，快速响应、精准定位； 5、多级别告警设置、多级别权限管理，责任到人，安全性高； 6、内嵌 WEB 采用 HTML5 技术，远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应； 7、系统支持 WEB 端远程配置，高效、便捷； 8、Modbus-tcp 数据转发，数据共享、无缝对接； 9、全 RJ45 接口，全 POE 供电，部署便捷、节省资源、标准化搭建、批量复制； 9、支持 WIFI 快速组网，支持 WIFI 热点，移动设备无线接入。 |  | 14500 | 29000 |
| 20 | 区域触控器 | 1套 | 工业 | 1、实时显示室内温度、湿度、空气质量、有害气体、漏水、红外报警、火灾报警、驱鼠等库房十防检测数据，同时通过触摸屏可远程控制管理库房内空调、恒湿一体机、霉菌净化机、新风机、除酸机等智能设备，并可进入智能设备管理界面进行单独管理； 2、配备21.5寸 纯平电容触摸屏幕，分辨率支持1920×1080 |  | 9800 | 9800 |
| 21 | 档案库房十防监控系统V3.0 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、软件采用B/S架构模式，纯嵌入式软件开发，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉虫、防水、防火、防鼠、防盗、防强光直射”。 2、软件主界面支持6个数据展示窗口，并支持窗口在线编辑、设备数量增减功能，可根据需求，自主构建监控首页面，选择需要在首页展示的设备及数据； 3、软件主界面支持3D地图展示功能，可根据实际环境导入实景3D模型，并在库房实景模型上显示检测点位实时数据、报警信息。 4、软件系统支持设备详细数据展示、数据报警权限设置、数据报警功能开启以及数据名称编辑等功能。 5、软件系统支持设备数据曲线记录功能，可编辑设备单项数据的记录特性，记录数据的实时曲线，最大支持10000条数据的存储功能。 6、软件系统支持报警信息发送功能，自动识别4G短信报警模块，并通过设置的报警联系人信息，发送报警信息。 7、软件系统支持不少于20个报警联系人的信息存储功能，支持报警信息记录、查询功能，报警信息记录数量不少于10000条。 8、软件系统具备数据备份导入导出功能，可实现一键备份/还原系统信息。 9、软件系统具备WAN\LAN网口的IP地址配置功能，可根据不同的使用场景自主设置IP地址，任意配置。 10、软件系统支持系统名称修改功能，可方便修改系统所属应用单位名称。 |  | 9200 | 9200 |
| 22 | 声光报警器 | 2个 | 工业 | 1、工作电压：DC12V; 2、警号分贝：最大120db； |  | 190 | 380 |
| 23 | 档案库房十防监控系统V3.0 （3D平面图） | 2套 | 软件和信息技术服务业 | 1、交货验收时根据档案库房实际场景布置绘制与实际场景一致的3D平面图； 2、3D实景平面图在系统主页面进行展示； |  | 2200 | 4400 |
| 24 | 交换机 | 2台 | 软件和信息技术服务业 | 1、16口百兆交换机，支持最大传输距离100米。 2、供电电源：AC100-240V。 3、工作温度0-40℃，功耗≤2.2W。 |  | 850 | 1700 |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 报警主机键盘 | 2套 | 软件和信息技术服务业 | 1、具有分区功能，单防区布防撤防功能 2、中文ＬＣＤ显示 3、具有过压、过流和防雷击功能 4、主键盘控制，可显示和查看所有防区 5、通信距离1000米 6、工作电压/`电流： DC 12V <100mA 7、工作环境温度： -10℃ ～ +55℃ 8、安装方式：壁挂 9、可编程防区数：1920 10、键盘外观尺寸（mm）:165×121×28 |  | 380 | 760 |
| 26 | 红外探测器 | 4套 | 工业 | - 红外加微波探测，微波、红外、人工智能三鉴探测；微波探测范围可调；创新插拔式接线方式，免拆外壳安装下视窗设计，可消除探测死角；动态阀值调节技术； - 微波频率：10.525G； - 数字温度补偿技术，32度环境温度下探测距离不变； - 抗白光技术，抗白光≥6500LUX；防宠物功能，防宠物≤35KG；报警触发AND和OR选择功能； - 工作电压：DC9—16V； - 消耗电流：≤30mA； - 环境温度：-10℃-+50℃； - 安装方式：壁挂； - 安装高度：1.8m左右； - 探测角度：110度； - 探测范围：12m； - 报警输出：常开/常闭可选； |  | 450 | 1800 |
| 27 | 档案室十防监控系统V3.0 （入侵安防报警软件) | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、非法入侵报警软件，实时监测档案室门、窗有无非法入侵。撤布防时间可设定，假日设定，特定库房管理。实现语音报警，声光报警，并统一接入十防监控系统。 |  | 2200 | 2200 |
| 电子巡查系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 中文照明巡查机 | 2台 | 工业 | 1、 全自动EM卡感应读卡技术，无须按键 2、 金属外壳，内胆软硅胶包裹,超强防水防尘设计，防护等级达到IP67 3、 内置锂电池，可用通讯线直接充电，通讯充电二合一 4、 可支持简体、繁体、英文等多种语言 5、 32000条抗摔记录，准确查询故意摔砸机器 6、 80000条巡检数据大容量存储，无需频繁下载清空设备中的数据 7、 触点USB线通讯，真正高速免驱，数据传输速度达320条/s 8、 安全性：掉电后数据可保存30年 9、 机器尺寸/重量：130×40×25mm/170g |  | 1460 | 2920 |
| 29 | 巡查点 | 8台 | 工业 | 此巡更点为非接触式，可在雨、雪、冰、尘等恶劣条件下仍正常使用的高灵敏卡，在保证读卡距离的同时，减少巡更机电源消耗无源卡，使用年限超过20年。具有防水、防震、防磁等功能。可安装在任何地方，无需布线，不受环境影响；巡更点为一种无源存储仪，内置巡查点、无须供电，安装方便。 1、 工作频率：125kHz EM-ID 2、 外壳结构：工程塑胶外壳，美观精致，超强抗摔、耐磨 3、 颜色：黑色&蓝色&银色 4、 特点：表面由蓄光型夜光材料制成，可在黑暗中自动发光，并可无限次数循环使用 5、 尺寸：70×70×10mm 6、 环境温度：-40℃~85℃ 7、 使用年限 ：20年 8、 重量： 33g 9、 读卡次数： ＞35万 |  | 35 | 280 |
| 30 | 身份卡 | 2台 | 工业 | 1、非接触式卡 2、可在雨、雪、冰、尘、等恶劣条件下可靠使用 3、无源卡，使用时间超过20年 4、人员卡为特制高灵敏度卡,在保证制卡距离的同时,减少巡检主机电源功耗 |  | 27.57 | 55.14 |
| 31 | 巡查系统软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、人性化，参数化，树型结构设计。 2、设置简单灵活实现智能化操作。 3、计划：智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。 4、查询：单条件及多条件组合查询，人员、线路、时间、漏检等情况，不同颜 色代表不同结果，一目了然。 5、统计：自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。 6、安全：双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。 7、实时数据：软件实时接收巡检器上传的巡检数据，以报表方式显示； |  | 5500 | 5500 |
| 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 人脸识别门禁机 | 4台 | 工业 | 1、设备外观：200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、用户数： 10000人；指纹容量：10000枚； 面部容量：10000张；记录容量：10万条； 显示屏： 5寸TP彩屏 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN×1、RS485×1、wiegand × 1、USB×1、门磁×1、报警输入×2、防拆×1、开门按钮×1； 7、输出接口：电锁×1个，报警输出×1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，含电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：290mm×116.5mm×33mm； 12、工作温湿度：5℃~+40℃，恒定湿热：湿度80%RH，温度40℃。 |  | 4500 | 18000 |
| 33 | 电磁锁 | 4个 | 工业 | 1、单门磁力锁，含电磁锁支架及20张IC卡； 2、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力； 3、输入电压：DC12V或DC24V+10%； 4、工作电流：350mA； |  | 450 | 1800 |
| 34 | 出门开关 | 4台 | 工业 | 86型出门开关 |  | 20 | 80 |
| 35 | 门禁电源箱 | 4套 | 工业 | - 1、门禁电源箱300×250mm - 2、功率≥50W |  | 400 | 1600 |
| 36 | 智慧档案数据可视化平台V6.0(门禁管理系统集成) | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、门禁管理系统与智慧档案馆综合运行管理平台的数据对接接口； 2、接口可实现总平台与多台门禁主机的功能对接，实现多门在线管理，可实现所有门禁数据同步、门状态监测，可查询开关门通行记录、开关门权限，可远程发卡、授权、设置开门密码，可远程开门、可配置通行时段； 3、接口为纯网络协议，基于平台后台独立开发，可同时对接多套门禁系统，并生成各自独立的监控界面，在3D界面标注位置，生成非法开门、越限开门报警信息； 4、门禁系统可通过接口由平台统一发送报警信息，可通过平台WEB、APP功能实现对所有门的远程管理、移动管理； |  | 2800 | 2800 |
| 智慧档案数据可视化平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 智慧档案数据可视化平台系统V6.0(专业版） | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 一、平台功能要求 1、平台采用先进的B/S、C/S相融合的整体架构，兼容B/S架构跨平台自适应、WEB浏览便捷性和C/S架构响应速度块、安全性强的优点，确保平台整体运行稳定、流畅，数据安全、可靠，展示丰富、灵活； 2、档案馆（库）管理系统可实现对档案库房及技术、功能用房的综合管理，系统涵盖档案馆（库）大数据展示、库房十防监控、设备管理、视频监控、门禁管理、RFID数据展示、智能密集架管理、设备及参数告警管理、数据历史记录及查询等功能，对全面了解档案馆（库）的运行状况，提供可靠、详细、可视化的数据展示； 3、平台采用多线程并行推送数据交互处理模式，采用纯网络通信协议和接口加密模式，确保数据传输的安全性和可靠性，多个数据通道并行工作互不干扰，数据采集频率＜2S； 4、平台采用模块化的界面和功能搭建理念，支持根据实际需求自由搭配界面功能模块，设置界面色彩风格，自由搭建库房、区域、装具、设备和功能模块，自由分配部门、权限、层级和隶属关系； 5、平台支持南北向接口定制功能，可根据实际需求定制数据接口，北向支持上一级平台数据转发和同步，南向支持RFID、智能密集架管理等系统的数据交互； 二、平台技术要求 1、系统设置支持对项目名称、建设单位、LOGO图片、版权信息、部署方式、子系统配置、RFID终端设备类型、档案装具类型、视频播放方式等配置功能； 2、档案馆（库）十防管理功能包括系统设置、库房管理、设备类型管理、设备管理、大屏展示主页管理、告警管理、系统拓扑管理功能模块； 3、大屏管理支持对大屏展示主页环境大数据展示和子系统展示两个区域进行配置，可根据实际需求任意配置两个区域显示的内容、位置、顺序，支持电子地图在线更换，支持电子地图在线标识设备点位并关联设备告警，支持设备点位任意拖动和在线修改字体大小、颜色； 4、告警设置支持配置短信和邮件告警设备IP地址、设置短信和邮件发送平台参数的功能，支持添加和修改告警接收人员信息、配置接收人员接收权限的功能，支持查询设备告警历史记录、查询十防历史数据、查询门禁通行和告警记录的功能； 5、系统拓扑支持自动获取并显示各区域十防设备拓扑结构、显示设备在线和离线情况、统计设备在线和离线数据的功能； 6、大屏展示主页的环境大数据展示和子系统展示两个区域支持7种环境大数据卡片和5种子系统卡片的任意选择和自由搭配； 7、区域温度卡片支持计算并展示多个区域平均温度和探头数量的功能，根据库房对温度的要求自动评定当前温度处于正常、过高、过低的状态，实时在线监测参与计算的温度探头数量和离线探头数量； 8、 区域湿度卡片支持计算并展示多个区域平均湿度和探头数量的功能，根据库房对湿度的要求自动评定当前湿度处于正常、过高、过低的状态，实时在线监测参与计算的湿度探头数量和离线探头数量； 9、 区域空气洁净度卡片支持计算并展示多个区域二氧化碳、TVOC、甲醛、PM2.5、PM10平均浓度和探头数量的功能，采用进度条模式直观的显示区各项空气洁净度参数平均值，根据库房对空气洁净度的要求自动评定当前空气质量处于优、良、一般的状态等级，实时在线监测参与计算的空气质量探头数量和离线探头数量， 10、告警列表卡片支持以循环滚动列表的方式，实时显示各区域设备和参数的告警状态，显示区域名称、告警设备、告警时间和告警内容；支持统计和显示告警总数；支持通过卡片按钮快速进入十防告警历史查询界面， 11、门禁监测卡片支持以最新覆盖列表的方式，实时显示最新门禁通行记录，显示门禁名称、通行人员名称、通行时间、开门方式等信息；支持统计和显示所有门禁的数量、 12、库房管理卡片支持3D电子地图的方式实时监测各区域十防系统的整体运行状态，通过区域标识卡颜色变化直观显示区域告警提示；支持电子地图在线更换；支持在电子地图上添加区域标识卡并随意摆放标识卡位置，设置标识卡名称、字体大小、颜色，关联标识卡对应区域设备；支持点击区域标识卡快速进入区域十防监控管理界面，查看区域环境数据、管理区域环境设备、监测区域告警详情、远程控制设备工作状态等功能； 13、视频监控卡片支持以3D电子地图的方式实时显示各区域视频监控摄像机的运行状态；支持电子地图在线更换；支持在电子地图上添加摄像机点位标识卡并随意摆放标识卡位置 14.智能密集架监控卡片支持密集架环境及状态监测、远程控制、架内档案信息列表展示和档案位置检索功能；密集架环境及状态检测支持密集架内温度、湿度、架体告警在线监测功能；密集架远程控制功能支持远程控制密集架选列、开架、合架、通风、锁定、解锁等功能； |  | 39500 | 39500 |
| 38 | 智能告警服务模块 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 1、具备全网通（联通、移动、电信）4G短信及电话报警功能，当温湿度、空气质量等环境数据超标、空调和恒湿机等馆藏环境调控设备运行故障或发生漏水事故，系统第一时间通过短信和电话语音播报的形式第一时间告知管理人员。 2、通讯方式：以太网RS-485串口； 3、WEB远程查询配置管理； 4、支持WEB软件升级； 5、1个抽屉式SIM卡槽，放置标准SIM卡； 6、1路3.5mm音频输出接口； 7、1路RJ45 10/100以太网口； 8、电压范围：DC5-28V； 9、平均功耗1W。 10、静电放电（ESD)抗扰度：B级，浪涌（冲击）抗扰度：B级 |  | 3300 | 3300 |
| 39 | 智慧档案数据可视化平台V6.0（3D平面图） | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 验收时，根据档案库房真实情况绘制实景3D平面鸟瞰图。 |  | 2600 | 2600 |
| 40 | 交换机 | 1台 | 软件和信息技术服务业 | 1、16口百兆交换机，支持最大传输距离100米。 2、供电电源：AC100-240V。 3、工作温度0-40℃，功耗≤2.2W。 |  | 850 | 850 |
| 41 | 机柜 | 1台 | 工业 | 柜体尺寸：600×600×2000，前玻璃门后网孔门； |  | 2400 | 2400 |
| 42 | 防雷排插 | 1个 | 工业 | 1、标准19英寸1.5U机架式铝合金外壳； 2、输入电流：16A；标称放电电流（8/20μS）In：10KA；最大放电电流（8/20μS）Imax：20KA； 3、保护水平Up≤1000V；8位万用输出孔； 4、工作状态指示：工作指示灯、接地指示灯、故障指示灯； |  | 200 | 200 |
| 配件及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 网线 | 394m | 工业 | 超五类 |  | 4 | 1576 |
| 44 | 电线 | 20m | 工业 | RVV3×2.5mm² |  | 7.3 | 146 |
| 45 | 穿线管 | 352m | 工业 | φ25穿线管 |  | 11 | 3872 |
| 46 | 排水管道 | 72m | 工业 | 定制恒湿净化机排水管道，φ32PPR |  | 20 | 1440 |
| 47 | 电源线 | 146m | 工业 | RVV3×1.0mm² |  | 4.3 | 627.8 |
| 48 | 电源线 | 75m | 工业 | RVV3×1.5mm² |  | 5.5 | 412.5 |
| 49 | 电源线 | 350m | 工业 | RVV4×1.0mm² |  | 5.6 | 1960 |
| 50 | 电源线 | 58m | 工业 | RVV2×1.0mm² |  | 3.3 | 191.4 |
| 51 | 电源线 | 138m | 工业 | BV4mm² |  | 5 | 690 |
| 52 | 电源线 | 378m | 工业 | BV1.5mm² |  | 2.9 | 1096.2 |
| 53 | 电源线 | 140m | 工业 | BV1.0mm² |  | 2.3 | 322 |
| 54 | KBG20配管 | 316m | 工业 | KBG20配管 |  | 13 | 4108 |
| 55 | WDZ-YJV5×10电缆 | 60m | 工业 | WDZ-YJV5×10 |  | 65 | 3900 |
| 柜式七氟丙烷气体消防灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 90L 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 4套 | 工业 | 七氟丙烷灭火装置柜体： - 1、适用产品型号：GQQ90/2.5； - 2、灭火剂瓶组容积（L）：90； - 3、外型尺寸（mm）：500×440×1680； - 4、颜色：阳光色 灭火剂储瓶： - 1、适用产品型号：GQQ90/2.5； - 2、公称工作压力：4.2MPa； - 3、公称容积（L）：90； - 4、贮存压力：2.5MPa； - 5、最大充装密度：1.12kg/L； - 6、钢瓶内直径：Φ350mm 智慧消防系统容器阀： - 1、适用产品型号：GQQ90/2.5； - 2、产品型号：QRF40/4.2； - 3、工作压力：4.2MPa； - 4、开启方式：气、自动 - 5、▲阀芯盖材质：铜合金（HPb59-1） - 6、适用产品型号：GQQ90/2.5； - 7、产品型号：QRF40/4.2； - 8、工作压力：4.2MPa； - 9、开启方式：气、自动 - 10、▲阀芯体材质：铜合金（HPb59-1） 柜式喷嘴： - 1、适用产品型号：GQQ90/2.5； - 2、产品型号：QPT48#/32； - 3、结构尺寸：12-φ11mm - 4、▲材料类别：铜合金（铅黄铜HPb59-1） 高压软管： - 1、使用产品型号：GQQ90/2.5； - 2、弯曲半径：400mm； - 3、规格：DN40×650mm； - 4、▲公称压力：4.2MPa （含智慧消防系统启动装置工作电压：DC24V；开启压力：90N，底座材质：铜合金HPb59-1。智慧消防系统信号传输装置：工作电压：DC24V；开启压力：≤0.45MPa，信号传输装置：材质为HPb59-1。） |  | 8000 | 32000 |
| 57 | 七氟丙烷药剂 | 348kg | 工业 | 1、纯度≥99.6﹪； 2、水份/（mg/kg）≤10 ； 3、酸度（以 HF 计）/（mg/kg）≤1； 4、蒸发残留物/﹪≤0.01； |  | 78 | 27144 |
| 58 | 自动泄压装置 | 2个 | 工业 | 1、泄压面积：0～0.07m2/0～0.1m2 2、开启压力：1050Pa±50Pa |  | 1300 | 2600 |
| 59 | 点型光电感烟探测器 | 6个 | 工业 | 1、工作电压：总线24V 2、工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 3、壳体材料：ABS,白色 4、编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 |  | 100 | 600 |
| 60 | 点型感温火灾探测器 | 8个 | 工业 | 1、工作电压：总线24V 2、工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 3、壳体材料：ABS,白色 4、编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 |  | 100 | 800 |
| 61 | 探测器底座 | 14台 | 工业 | 与点型感温火灾探测器、点型光电感烟探测 器的货物配套。 |  | 32 | 448 |
| 62 | 火灾声光警报器 | 4个 | 工业 | 1、工作电压：总线24V，电源DC24V±20% 2、壳体材料：ABS,红色 3、编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 |  | 220 | 880 |
| 63 | 紧急启停按钮 | 4个 | 工业 | 1、工作电压：24VDC(20VDC-28VDC) 2、壳体材料：ABS 3、编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 |  | 160 | 640 |
| 64 | 放气指示灯 | 4套 | 工业 | 1、工作电压：总线24V，24VDC 2、壳体材料：ABS 3、编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 |  | 200 | 800 |
| 65 | 手/自动转换开关 | 4个 | 工业 | 用于控制气体灭火系统在手动状态和自动 状态之间的转换。 |  | 195 | 780 |
| 66 | 气体灭火控制器 | 1台 | 工业 | 智慧消防灭火控制系统： 1、操作系统：V1.0版本 2、工作环境 ：温度:10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 3、工作电压：AC220V±20%/50Hz 4、容量：324点 5、电源：DC24V/6A(标配) 6、备用电源：DC12V/7AH(标配) 7、输出触点容量：7A/DC24V 8、输出电流：≤3A 9、打印机：标配专用微型打印机 10、分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。 11、采用模糊控制理论对数据进行处理，从根本上消除漏报、误报，提高了稳定性。 12、回路内终端设备地址码可任意混编，提高回路地址码利用率。 13、控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码，杜绝灭火分区串扰启动。 14、火警、故障信号主动上传技术，使控制器响应时间只需2秒。 15、可使用U盘进行数据备份和恢复。 16、每个灭火分区具有独立的声光启/停按键和手/自动转换开关，可独立设置自动放气条件和自动放气条件延时时间。 17、ESD静电防护等级8000V，抗干扰能力更强，专用防雷技术，减少或避免雷击造成的设备损坏。 18、24小时无人值守，发生火情将自动灭火。 19、档案管理专用系统：有效保护档案管理系统中的子系统，方便对接档案管理一体化平台。 |  | 6800 | 6800 |
| 67 | 防毒面具 | 4台 | 工业 | 过滤式消防自救呼吸器，防护时间30min，滤烟效率≥95％，防护对象一氧化碳（co），毒烟，毒雾。 |  | 95 | 380 |
| 68 | 安全出口指示灯 | 4套 | 工业 | 功率3w、主要材质金属灯箱、玻璃面板、额定功率AC220V50HZ、应急时间≥90分钟、应急光效≥50LM。 |  | 110 | 440 |
| 69 | 疏散指示灯 | 2套 | 工业 | 功率3w、主要材质金属灯箱、玻璃面板、额定功率AC220V50HZ、应急时间≥90分钟、应急光效≥50LM。 |  | 115 | 230 |
| 70 | 应急照明灯 | 4套 | 工业 | 功率3w、主要材质喷塑灯箱阻燃灯头、额定功率AC220V50HZ、应急时间≥90分钟、应急光效≥50LM。 |  | 80 | 320 |
| 三、档案库房改造 |  |  |  |  |  | 56218.94（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 单价合计（元） |
| 71 | 防火防盗子母门 | 4樘 | 工业 | - 质量等级：甲级/ - 规格：1160mm×2050mm。 - 包含拆除原有门、修补门框，安装等费用。 |  | 3500 | 14000 |
| 72 | 封堵改造消防管 | 2处 | 工业 | 1、包含封堵进入档案库房的消防管道，阻止档案可以放消防管道进水。 2、必要时拆除库房内消防管道 |  | 265.29 | 530.58 |
| 73 | 档案密集架拆除 | 30.96㎡ | 工业 | 拆除1004 室、1006 室密集架 4 列，16组 拆除并搬至采购人指定地点存放 |  | 80 | 2476.8 |
| 74 | 拆除、安装吊顶 | 128.91㎡ | 工业 | 改造消防管道需拆除原有吊顶，含拆除铝扣板，轻钢龙骨，改造完成后重新安装吊顶 |  | 6 | 773.46 |
| 75 | 包排污管 | 3.42㎡ | 工业 | 材料：9 厘阻燃板打底，石膏板面封包 |  | 55 | 188.1 |
| 76 | 防磁柜 | 2台 | 工业 | 1、规格：高1300×宽525×深480，配备6 个抽屉 2、具备防磁防潮功能，整体抗震结构，采用电镀锌钢板，柜体钢板厚度≥1.0mm，底盘钢板厚度≥1.5mm。外置式门铰链设计，外观采用静电喷塑，橘纹状，柜门配置一把锁、直接存放。 3、存储对象:重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。 |  | 5500 | 11000 |
| 77 | 档案消毒柜 | 1台 | 工业 | 1、规格 1680×550×510(mm) 2、电源 220V~50HZ 3、功率 75W 4、容量 400L 5、托蓝层数 4层 6、臭氧发生量 1000mg/h 7、消毒时间 60分钟（可自行调节） 8、控制方式 微电脑控制 9、托盘承重 15KG/层 10、消毒方式 ≧R60mg/m³高浓度臭氧消毒 11、冷却方式 风冷(臭氧发生片) 12、臭氧还原方式 自然还原 13、门体材质 钣金 |  | 4670 | 4670 |
| 78 | 双层遮光阻燃窗帘 | 50m | 工业 | 1、窗帘：约宽 3600mm×高 2800mm×7个窗户 2、单轨双层，绒布+高精密布。 3、具有遮光、吸音、 阻燃等特点，打孔、布带均使用加厚白色纱布带，标准布料与窗口配比：1:2，布料颜色可选，使用布料长度计算。 |  | 180 | 9000 |
| 79 | 防紫外线灯 | 36套 | 工业 | - 功率： 40W， - 颜色： 白色， - 规格： 1200mm。 - 防紫外线灯能有效抑制 400-500nm 以下波长的紫外线释放。 5、能阻挡 99％ 的 400nm 以下波长的光释放， 可以有效减少展品的褪色、老化。 6、能阻挡昆虫最易感应到的波长为 360nm 左右的光释放， 因此与普通荧光灯相比不易招虫。 7、单支灯管+单支灯架 8、包含两间档案室防紫外线灯电源线。 |  | 280 | 10080 |
| 80 | 灵香草 | 1000盒 | 零售业 | 重量：每盒5g |  | 3.5 | 3500 |
| 四、档案荣誉室改造 |  |  |  |  |  | 68062.85（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 单价合计（元） |
| 81 | 文化墙 | 4.68㎡ | 建筑业 | 18厘PVC雕刻亚克力面厚度为10mm网版印刷加工色彩尺寸为每面墙6000x1200mm. |  | 110 | 514.8 |
| 82 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 13.52㎡ | 建筑业 | C75轻钢龙骨，间距≤600，空腔满填玻璃丝棉 9㎜阻燃板基层，9.5㎜纸面石膏板面层 |  | 130 | 1757.6 |
| 83 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 7.6㎡ | 建筑业 | 1、轻钢龙骨(不上人型) 2、9㎜阻燃板基层 3、9.5㎜纸面石膏板面层 |  | 80 | 608 |
| 84 | 墙面满刮腻子 | 33.91㎡ | 建筑业 | 1、部位：（墙面） 2、腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3、刮腻子遍数:刮腻子三遍 |  | 7 | 237.37 |
| 85 | 灯带（槽） | 4.35㎡ | 建筑业 | 1、轻钢龙骨(不上人型) 2、9㎜阻燃板基层 3、9.5㎜纸面石膏板面层 4、开展约250mm |  | 100 | 435 |
| 86 | 天面满刮腻子 | 14.27㎡ | 建筑业 | 1、部位：（天面） 2、腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3、刮腻子遍数:刮腻子三遍 |  | 7 | 99.89 |
| 87 | 窗帘盒 | 4m | 建筑业 | 双层9.5厘石膏板 |  | 180 | 720 |
| 88 | 天花铝方通吊顶 | 17.51㎡ | 建筑业 | 成品木纹铝方通（规格：50×50×1.0mm） |  | 80 | 1400.8 |
| 89 | 乳胶漆面层 | 48.18㎡ | 建筑业 | 无机涂料,一底二遍 |  | 13 | 626.34 |
| 90 | 金属踢脚线 | 1.23㎡ | 建筑业 | 成品铝型材踢脚线，高60mm |  | 220 | 270.6 |
| 91 | 荣誉展示柜 | 19.35㎡ | 工业 | 框架结构，板材采用18厘多层免漆板， 10厘钢化防爆玻璃门，内安装LED暗藏灯带，优质五金配件 |  | 2200 | 42570 |
| 92 | 荣誉展示矮柜 | 3.49㎡ | 工业 | 框架结构，板材采用18厘多层免漆板（需做柜门）， 10厘钢化防爆玻璃盖板，内安装LED暗藏灯带，优质五金配件 |  | 2200 | 7678 |
| 93 | 荣誉展示矮柜（中岛柜） | 1个 | 工业 | 1、规格：长1700mm宽1400mm高1000mm 2、框架结构，18厘中纤板，亮光钢琴烤漆，优质五金配件 |  | 4500 | 4500 |
| 94 | 配电箱 | 1台 | 工业 | 10位电箱：63A220V的带漏电公开一个； 32A单开6个，一个箱体； |  | 480 | 480 |
| 95 | 展示柜专用暗藏灯带 | 42m | 工业 | 灯珠30颗/米，功率5W/米，色温4000K |  | 35 | 1470 |
| 96 | 吸顶灯 | 1套 | 工业 | 砂白色，铁艺+亚克力，LED光源中性光色温4000K，直径400mm |  | 183 | 183 |
| 97 | 嵌入式LED筒灯 | 16套 | 工业 | 规格:功率5W,色温4000K,光通量450Lm |  | 90 | 1440 |
| 98 | 单联单控开关 | 1个 | 工业 | 规格:AC250V,10A 安装方式:暗装 |  | 26 | 26 |
| 99 | 三联单控开关 | 1个 | 工业 | 规格:AC250V,10A 安装方式:暗装 |  | 35 | 35 |
| 100 | 五孔插座 | 11套 | 工业 | 规格:安全型,AC250V,10A 安装方式:暗装 |  | 30 | 330 |
| 101 | 地插 | 2套 | 工业 | 规格:五孔强电、网络二合一地插，全铜防水型 安装方式:地面安装 |  | 240 | 480 |
| 102 | 三孔空调插座 | 1套 | 工业 | 规格:安全型,AC250V,16A 安装方式:暗装 |  | 35 | 35 |
| 103 | 配管 | 15.55m | 工业 | JDG25 配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | 15 | 233.25 |
| 104 | 配管 | 37.30m | 工业 | JDG25 配置形式:吊顶内敷设 |  | 20 | 746 |
| 105 | 照明配线 | 142米 | 工业 | WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 3.6 | 511.2 |
| 106 | 插座配线 | 135米 | 工业 | WDZ-BYJ-4mm² |  | 5 | 675 |
| 五、电子档案管理系统平台建设 |  |  |  |  |  | 135199.47（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 单价合计（元） |
| 数字档案馆平台基本功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107基础平台 | 门类管理 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 电子档案管理系统平台V2.0，纯B/S架构，档案全生命周期管理软件:收集整编、档案管理、开发利用和系统维护等模块。 |  | 122599.47 | 122599.47 |
|  | 数据采集 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类编目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检索利用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统计分析 |  |  |  |  |  |  |
|  | 档案编研 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉴定销毁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统配置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息发布 |  |  |  |  |  |  |
|  | 档案类型 | ∞ |  | 档案类型许可：不限 |  |  |  |
|  | 实施服务 | 1项 |  | 实施期间按照采购人需求进行数据结构、报表、人员权限分配等系统定制工作。 |  |  |  |
|  | 数据迁移服务 | 1项 |  | 实现老档案系统数据平滑完整的迁移到新档案系统中(老系统能正常使用且未有加密等特殊况）。 |  |  |  |
|  | 系统培训 | 1项 |  | 在项目实施过程中提供系统化技术培训不低于3次。 |  |  |  |
|  | OFD转换及OCR识别 | 1项 |  | 1、支持支持常见文档格式，比如OFFICE、WPS、图片、RTF、UOF、HTML、TXT等格式转换为双层OFD格式；可以实现一个文或多个源文档转换OFD； 2、支持PDF、TXT等文件同OFD互转； 3、支持图片与OFD互转同时可自定义分辨率以控制文件体积和质量，支持批量文档图片压缩； 4、支持同ocr进行对接，生成双层OFD文档； 5、批量转换支持水印、文件内容权限控制、文件加解密、插入/删除页、旋转、交换页面、添加或者获取元数据、添加附件以及集成第三方电子签章等功能； 6、内嵌自主研发的OCR，实现文字提取与识别功能 |  |  |  |
|  | 电子档案管理系统平台功能一览表 |  |  | 名称; 基本功能描述; 数量. 模块; 功能描述; 说明. 档案基础平台. 门类管理; 具备管理文书、科技、会计、照片、合同、实物等门类电子档案的收管存功能，支持为各个档案门类分别设置分类管理，支持用户需求自定义整理规则。; 包括. 支持各大类档案的著录项设置维护，可以根据需求定义字段名称、类型、是否可空、长度限制等。; 包括. 支持各类档案导入导出定制化模板，可根据用户实际需求修改模板。; 包括. 支持待归档库、正式库等的管理。; 包括. 支持定义不同门类档案的采集著录界面、列表显示内容及排序控制等。; 包括. 灵活的目录管理功能，用户可依照本单位的管理模式对目录层级进行个性化设置，可以指定每层的分类依据以及排序规则。; 包括. 采集整理; 支持手工登记档案目录并挂接电子文件，支持批量上传挂接。; 包括. 支持批量导入数据，各类档案以对应模板作为参考，整理档案条目整合成一份数据文件后导入。; 包括. 电子文件上传时，自动转化保存PDF/OFD格式，便于下载、浏览利用。; 包括. 对来自不同系统的归档电子文件按照组件规则组成“件”，并按一定的规则进行排序。; 包括. 对电子文件进行批量格式转换处理，生成符合国家、行业相关标准的用于长期保存和提供利用的电子档案。对于支持全文检索的文件格式，进行内容抽取并建立索引（需选配‘高级搜索’模块）；具备OCR识别功能，自动对图片内的文字进行识别。; 包括. 支持依据年度、保管期限、机构（问题）等多种分类方案进行自动排序并分配档号，支持分类与排序的调整。; 包括. 支持常用的插录、移卷、复制、整卷复制等档案目录数据的采集管理功能。; 包括. 支持批量操作：批量修改字段、批量修改权限、批量下载、批量检查电子文件等。; 包括. 目录数据导出：支持自定义导出的元数据，格式支持XLS、Word。; 包括. 支持对归档文件按照设定规则自动或人工干预下组成卷盒等保管单位，并按规则将保管单位内的文件排序定位，支持人工干预下调整归档文件所属的保管单位并重新排序定位。; 包括. 支持按照档案相关格式标准打印案卷封面、案卷目录、卷内目录、归档文件目录、全引目录、备考表、卷（盒）封面和脊背等。支持打印预览，支持批量打印，支持导出PDF。; 包括. 管理图片类、照片类档案时，支持以PDF/OFD格式展示档案。; 包括. 支持依据业务的关联性（如通过全宗号、年度、保管期限等），自定义规则，自动生成档号。; 包括. 支持分级采集整理，由部门兼职档案员（或采集员）完成档案初级录入，按流程移交给档案管理员，档案管理员检查并接收后，可进一步整理和完善。; 包括. 系统内嵌OFD转换功能，电子文件上传后，系统后台自动转换成PDF及OFD格式文件长期保存，可根据需要分别下载利用，支持常见文档格式，PDF、DOC、DOCX、XLS、XLSX、WPS、WPT、PPT、PPTX、JPG、PNG、BMP、TIF、EID、EIS、RTF、TXT等格式转换为OFD格式；可以实现一个或多个源文档转换OFD；满足《电子档案管理系统通用功能要求》标准，其中规定需支持OFD档案入库归档能力。; 包括. 档案保存; 支持对数据库或文件进行备份和恢复，支持增量备份，可保存一个月内文件数据或根据实际需求设置保存时效。; 包括. 系统可按《电子档案移交与接收办法》进行信息组织，并将组织好的档案通过模板导入。; 包括. 提供对电子档案存储进行统计和监控告警功能；统计细化到各类档案(条目、文件大小)。; 包括. 支持对电子档案进行真实性、完整性、可用性和安全性检查；支持批量检查。; 包括. 具备电子档案审查功能，记录档案形成、采集整理、保存、删除等过程中的变动信息(日志)，并支持快速查看。; 包括. 根据保管期限判断储存的文件是否过期，若过期会提醒管理员开启鉴定销毁流程。 支持通过审批流程确认鉴定结果；并根据鉴定结果采取续存、调整保管期限、销毁等相应的后续处理。; 包括. 检索利用; 支持多种检索方式，包括著录项检索、模糊检索、高级检索、OCR检索等。; 包括. 全文检索时，可选择包含全部或部分关键词及多种检索条件。; 包括. 支持跨类检索，可通过选择不同档案类型一次性查找多个类型的档案。; 包括. 提供按年度、分类、保管期限等目录层级的方式，或根据需求自定义方式浏览档案条目。; 包括. 两种借阅方式分别为：网上电子文件借阅、实体纸质借阅。; 包括. 支持对用户设定权限，与工作、档案进行匹配，防止低密人员浏览高密文件。; 包括. 对于开放的电子档案，利用者需发起申请，经审批通过后才可进行利用。; 包括. 实体纸质档案借阅，提供审批、登记、归还等管理功能。; 包括. 防扩散水印：支持图片水印、文字水印。; 包括. 档案常用附件如WORD，PPT，EXCEL，PDF，TIFF，JPG，BMP，GIF等，默认为免客户端在线浏览。; 包括. 电子文件上传完成系统转化成PDF/OFD文件后，接口提取图文内容，可通过OCR检索快速查找档案。; 包括. 四性检测; 真实性：支持对档案进行规范性检查，包括档号、题名、特殊字符、长度等进行检测并列出不通过检测的档案。; 包括. 完整性：支持对档案的电子文件真实路径进行检查，确保文件已存在，完整可用。; 包括. 可用性：支持对档案的电子文件格式进行检查，确保文件格式在可用范围内。; 包括. 安全性：支持对上传时的文件进行扫描，并对恶意文件、病毒文件进行拦截处理。支持对服务器、数据库、电子文件等数据做定时备份处理且支持自定义增量备份。（需单独要采购第三方杀毒产品及备份系统）; 包括. 档案价值鉴定功能; 依据《各级国家档案馆馆藏档案解密和划分控制范围的暂行规定》，按学院组织的鉴定小组流程定制开发档案鉴定开发功能模块，编制档案开放审核关键词表和语义库。该模块可设计训练深度神经网络辅助开放审核算法模型和人工智能语义分析技术构建语义审核模型，固化档案开放审核工作流程，规范档案开放审核工作，提高档案开放审核工作效率。; 包括. 档案编研; 支持档案管理员设置编研主题，自动形成并推送档案编研材料，形成编研成果目录及编研成果并发布。; 包括. 统计分析; 支持对数字档案进行实时统计。支持数量、文件大小、文件占用空间、借阅人、借阅利用情况等设定规则进行统计。提供表格、柱状图、饼状图等多种结果展现形式，支持统计结果数据的导出下载。; 包括. 支持档案利用情况的专项统计，包括：个人利用档案情况汇总统计，各门类档案电子利用及纸质利用情况汇总统计。; 包括. 支持多维度统计，包括年度、密级、保管期限统计等（可根据业主需求增加），并提供年报导出。; 包括. 统计报表可根据实际需求定制化。; 包括. 系统管理; 支持任意权限用户。各单位独立管理组织用户和角色，可依据安全策略配置角色的资源访问权限，用户则根据所赋予的角色进行授权。; 包括. 具备日志记录及查询功能，用于记录、审计各类管理、操作行为，包括：卷内日志、案卷日志、文件日志、下载日志、审计日志、文件转化错误日志、文件挂接错误日志以及各种利用方式的档案利用日志。; 包括. 各大类档案分开管理，避免数据整合不规范、臃肿。各大类档案模块支持定制化管理规则。; 包括. 支持档案盒自定义设置总页数及脊背宽度，可根据实际需求灵活增加。; 包括. 支持自定义组织单位管理，利用层级管理方式，可根据实际需增加，不限制部门和职位数量。; 包括. 系统支持自定义设置立党单位，可在设置页面新建修改删除，不限制数量。; 包括. 支持自定义模块开发，可根据实际情况修改内部页面主题及功能。; 包括. 电子文件; 上传电子文件时，系统可根据档案的年度、档号、件号、保管期限自动生成电子档号章。; 包括. 上传电子文件时，系统支持自动打印页码，页码位置大小颜色可调整。; 包括. 系统提供多种电子文件格式下载：原文件格式下载、PDF、OFD格式下载、水印下载。; 包括. 登记管理; 支持用于线下借阅的登记管理，提供管理登记所需要的各项信息。; 包括. 可根据业主需求增加各类登记页面。; 包括. 信息通知; 借阅申请通知及审批通知。; 包括. 具备档案信息发布功能，支持每个单位的独立发布档案管理相关信息，包括、业务规范、通知、档案信息、编研成果等，发布内容包括文章和附件。; 包括. 待办事项栏(待签收、待审批、待归还)。; 包括. 实现文档一体化管理; 实现将OA的电子文件通过接口自动归档到档案系统中，用户同步接口、把用户系统（或OA系统）的用户同步更新到档案系统。; 包括. 数据迁移服务; 实现老档案系统数据平滑完整的迁移到新档案系统中(老系统能正常使用且未有加密等特殊情况）。; 包括. |  |  |
| 108 | 业务系统一体化接口服务 | 1项 |  | OA 对接，实现文档一体化管理，将OA的电子文件通过接口自动归档到档案系统中。 不含 OA 方费用，需开放 OA端口 |  | 12600 | 12600 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲磋商报价要求 |  | 本项目实行总报价；包含本项目所有服务内容、所涉及的知识产权、扫描、人员、设备劳务、运输、旅 差、管理、材料、维护、保险、维护期内所有升级、技术支持等相关服务费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任和招标代理服务费等服务业务及其它所有成本费用的总和，供应商应对本项目所有 服务内容进行总体报价，采购人不再支付任何费用。 |  |  |  |  |  |
| ▲交付时间和地点 |  | 交付时间：档案整理及数字化服务合同签订之日起1年；档案室库房基础设施建设、档案库房改造、档案荣誉室改造、电子档案管理系统平台建设自合同签订之日起60日内安装交付使用并验收合格。 地点：广西南宁市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| ▲服务时间 |  | 自合同签订之日起1年 |  |  |  |  |  |
| ▲合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |  |  |
| ▲验收条件 |  | 签合同15个工作日内，供应商要交付服务期内使用到的所有软件、工具，人员按照合同规定进场开展服务。 |  |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向供应商支付合同金额30%的款项。供应商完成档案室库房基础设施建设、档案库房改造、档案荣誉室改造、电子档案管理系统平台建设部分合同清单内设备安装及系统调试，采购人在7个工作日内确认无问题并验收通过后，采购人支付合同总金额的40%，采购人付款前供应商需先开具等额发票给采购人。工作量完成100%并经采购人验收合格后10个工作日内支付改部分合同总价30%给供应商。 |  |  |  |  |  |
| ▲其他要求 |  | 1、供应商必须承诺自行实施、提供本项目所有服务，不得转让或转包；并在响应文件中提供承诺函原件并由法定代表人签字及加盖公章。（格式自拟，加盖单位公章）。 2、 供应商在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其责任，供应商须在响应文件中提供保密承诺函原件，承诺与采购人签订保密协议并由法定代表人签字及加盖公章。（格式自拟） 3、供应商必须在响应文件中提供服务承诺书。（格式自拟） 4、供应商在磋商响应文件中提供服务联系电话及专职工程师移动电话，值班工程师应保证24小时通讯畅通，保障做到故障及时响应。 5、供应商应当保证其所提供服务包含的所有软件产品为符合国家知识产权法律法规要求的国产正规正版产品。 6、廉政责任承诺要求：供应商须在响应文件中提供《廉政责任承诺书》原件，承诺内容包含但不限于：不得向采购人中的工作人员行贿。（格式自拟） 7、供应商须自行组织设备和人员在采购人指定场地进行数据扫描工作。采购人只提供加工场地、桌椅、档案箱柜、各类流程管理单据、必要的档案业务指导及相关水电需求，不提供档案扫描所需的任何其他设备。 8、成交供应商签订合同前提供所需检测报告证书原件查验，未提供或提供的证件与文件要求不一致不予签订合同。 |  |  |  |  |  |
| ▲售后服务 |  | 供应商技术支撑服务，供应商承诺在攻防演练、护网、应急演练、重保等四项活动期间提供5×8小时现场技术服务和7×4小时电话支持服务。 |  |  |  |  |  |

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。

（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

3.磋商程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子磋商记录形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，除本章第2.7、3.7、4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.8条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.10最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第2.7、3.7、4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对磋商报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=最后报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、报价分（满分10分） 1、报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。 2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 某有效供应商的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×10分 |  |
| 2 | 服务水平 | 45分 | 质量、进度控制方案（满分15分） | 由磋商小组根据各供应商提供的质量、进度控制方案确定各供应商所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（5分）：质量控制重点分析、质量目标分解、质量控制体系、质量控制措施不能很好的说明各个阶段工作质量要求，进度控制、控制措施与手段不明确。 二挡（10分）：质量控制重点分析、质量目标分解、质量控制体系、质量控制措施能说明各个阶段工作质量要求，有说明实施组织办法及保障体系，有质量管理体系，进度控制、控制措施与手段方案能确保项目在计划工期内完成，基本满足实施要求。 三挡（15分）：质量控制重点分析、质量目标分解、质量控制体系、质量控制措施均能详细说明各个阶段工作质量要求，阐述清楚实施组织办法及保障体系，有完备的质量管理体系，指明项目重点难点及解决办法，进度控制、控制措施与手段详细而合理，各类应急预案科学合理，确保项目在计划工期内完成。 |
|  |  |  | 项目实施方案（满分15分） | 由磋商小组根据各供应商提供的项目实施方案确定各供应商所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（5分）：项目实施方案有系统建设方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，能简要说明各个阶段工作安排及实施进度； 二档（10分）：项目实施方案基本可行，有系统建设方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有实施安全保障措施；方案基本满足项目实施； 三档（15分）：项目实施方案详细，有系统建设方案及质量、技术的保证措施和人员配备等服务方案；有项目管理文档计划；有项目管理组织机构图；有实施进度计划方案，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；有项目实施安全保障措施；项目进度图并有赶工措施；项目质量保证措施；项目风险管理措施；文明施工管理措施。项目实施小组成员配备满足项目实施需要，方案整体性、针对性、可执行性完全满足项目要求。 |
|  |  |  | 售后服务方案分（满分15分） | 由磋商小组根据供应商的提供详细的售后服务方案（内容包括但不限于售后服务的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费维护期外维护方案、其他优惠措施等方面），由磋商小组在相应档次内独立打分，未提供方案或方案不达到一档要求的不得分： 一档（5分）：提供售后服务方案，方案包含响应时间、服务承诺等，满足项目基本需求； 二档（10分）：在满足一档的前提下，售后服务方案包含技术培训计划、服务承诺等，且售后技术服务队伍固定服务人员少于1人。供应商运行维护具有信息技术标准服务，供应商或所投产品厂商具备良好的售后体系。 三档（15分）：在满足二档前提下，售后服务方案包含的技术培训计划、服务承诺、服务响应时间、到达现场时间、完善的售后服务体系，完善的服务流程及配套资源。售后技术服务队伍固定服务人员不少于2人，具有省级或省级以上国家保密机构证书及参加2021-2023年度广西区数字档案馆业务培训并取得培训证明。提供人员名单。 |
| 3 | 商务 | 45分 | - 1、供应商或所投的竞标产品厂商具备国家级软件测评中心出具的电子档案管理系统类软件测试报告，得3分，满分3分。 - 2、供应商或所投的竞标产品厂商具备“电子档案管理系统”、“档案OFD自动化转换与利用系统”、“图像处理软件”、“图像扫描软件”、“图像质检软件”、“涉密档案管理系统”、“OCR录入系统”、相关的计算机软件著作权登记证书的，每提供一个证书得1分；最高得5分。 - 3、供应商或所投的竞标产品厂商具备智慧消防系统阀芯盖检测报告，符合CMA、CNAS国际标准，其技术要求为Cu：57≤Cu≤60%，Fe≤0.50%，Pb：0.80≤Pb≤1.90%，Ni≤0.5，Cu＋所列元素总和＞99。得3分，满分3分。 - 4、供应商或所投的投标产品厂商具备智慧消防系统阀芯体检测报告，符合CMA、CNAS国际标准，其技术要求为Cu：57≤Cu≤60%，Fe≤0.50%，Pb：0.80≤Pb≤1.90%，Ni≤0.5，Cu＋所列元素总和＞99。得3分，满分3分。 - 5、供应商或所投的竞标产品厂商具备智慧消防系统启动装置检测报告：符合CMA或CNAS国际标准，其检测内容包括：Cu57.00~60.00，Fe≤0.50，Pb0.80~1.90，Ni≤0.5，Zn余量，Cu+所列元素总和，≥99.0。得3分，满分3分。 - 6、供应商或所投的竞标产品厂商具备智慧消防系统信号传输装置检测报告：符合CMA或CNAS国际标准，其检测内容包括：Cu57.00~60.00，Fe≤0.50，Pb0.80~1.90，Ni≤0.5，Zn余量，Cu+所列元素总和，≥99.0。得3分，满分3分。 - 7、供应商或所投竞标产品厂商具备档案信息化建设企业等级一级资质证书（含）及以上证书，得3分，具备档案信息化建设企业等级二级资质证书（含）及以上证书，得2分，提供相关证明复印件并加盖供应商公章，满分3分。 - 8、供应商或所投的竞标产品厂商具备恒湿净化一体机产品符合净化功能：PM2.5去除率≥99.999%，除菌率≥99.99%，TVOC去除率≥99.9%，提供本项目公示之前带CNAS 并CMA的检测报告扫描并加盖公章，得2分。 - 9、供应商或所投的竞标产品厂商具备漏水控制器符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》镉(Cd)：MDL≤100，铅(Pb)：MDL≤1000，六价铬(Cr6×)：MDL≤0.13，汞(Hg))：MDL≤1000，提供本项目公示之前带CNAS 并CMA的检测报告扫描并加盖公章，得2分。 - 10、供应商或所投的竞标产品厂商具备人脸识别门禁机工作温湿度：5℃~+40℃，恒定湿热：湿度80%RH，温度40℃，提供本项目公示之前带CNAS 并CMA的检测报告扫描并加盖公章，得2分。 - 11、供应商或所投的竞标产品厂商具备智能告警服务模块静电放电（ESD)抗扰度：B级，浪涌（冲击）抗扰度：B级，提供本项目公示之前带CNAS 并CMA的检测报告扫描并加盖公章，得2分。 - 12、供应商拟投入本项目的实施人员中同时持有保密单位颁发的保密业务培训相关证书和档案管理部门颁发的档案业务培训相关证书的，每1个得2分，满分4分。 - 13、供应商拟投入本项目配置的项目管理人员持有档案信息化管理师证书的，每个得1分，最多得4分。（竞标时必须提供相关证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。） - 14、与国产化操作系统适配：提供档案管理系统软件与国产服务器操作系统兼容证明得2分，未提供得0分，满分2分。（需提供相关证书复印件并加盖供应商公章） - 15、与国产化数据库适配：提供档案管理系统软件与国产数据库兼容证明得2分，未提供得0分，满分2分。（需提供相关证书复印件并加盖供应商公章） - 16、与国产化中间件适配：提供档案管理系统软件与国产中间件兼容证明得2分，未提供得0分，满分2分。（需提供相关证书复印件并加盖供应商公章） - 注：第12项和第13项人员可以重复计分。 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第2.7、3.8、4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按综合评分中服务水平、履约能力得分高低依次确定）。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字）：

……

年  	月  	日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌/型号（如有） | 数量/单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

6.“货物”的须注明“品牌/型号”，“服务”的写“/”，“工程”的写“/”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

附件：

综合档案室升级建设项目 （GXZC2025-C3-000050-GTZB）最后报价

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌/型号（如有） | 数量/单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商公章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：                          日 期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

竞争性磋商文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

合同编号：

采购人（甲方）：                                采购计划号：

供应商（乙方）：                                项目编号：

签订地点：                                    签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务名称:

2、服务数量:

3、服务内容:

第二条　合同金额

本项目合同金额(大写)人民币_______________  (¥         元 )。

第三条　交付使用时间及服务地点

1、交付使用时间:

2、服务地点:

第四条　售后服务、质保期

乙方所提供的服务必须与采购文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第五条　付款方式

详见采购需求。

第六条　履约保证金：

按本项目履约保证金规定比例缴纳。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  验收

1. 甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到成交供应商的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条　违约责任

1、乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过 30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额0.1‰ 滞纳金。

3、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因乙方和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

5、其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。

6、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、政府采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第十五条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构一份、甲方乙方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见响应文件。 |  |
| 3、服务期责任：详见响应文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见响应文件。 |  |
| 5、政府采购项目合同验收报告（格式） |  |
| 6、政府采购项目履约保证金退付意见书（格式） |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金额 | 与合同约定 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。