广西国泰招标咨询有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评审）

项目名称：广西壮族自治区2024年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目

项目编号：GXZC2024-G1-006152-GTZB

采 购 人：广西壮族自治区植保站

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2024年11月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	22

投标人须知前附表	22

投标人须知正文	29

第四章  评标方法及评标标准	42

一、评标方法	43

二、评标程序	43

三、评标标准	46

四、中标候选人推荐原则	52

第五章  拟签订的合同文本	53

第六章  投标文件格式	62

一、资格证明文件格式	63

二、报价文件格式	68

三、商务文件格式	72

四、技术文件格式	79

五、其他文书、文件格式	83

第一章  招标公告

广西国泰招标咨询有限公司关于广西壮族自治区2024年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目（GXZC2024-G1-006152-GTZB）招标公告

项目概况

广西壮族自治区2024年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月17日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-006152-GTZB

项目名称：广西壮族自治区2024年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目

预算金额：2576.00万元。

最高限价：2576.00万元。

采购需求：县级病虫疫情信息化处理系统10套、田间实时监测物联网设备10套、自动虫情信息采集系统58套、害虫性诱远程实时监测系统（螟蛾类）54套、害虫性诱远程实时监测系统（夜蛾类）4套、气候监测仪58套、重大病害智能监测仪10套、田间可移动智能监测调查工具20套、高空测报灯24套、鼠情监测预警系统34套、体视显微镜20套、数据控制存储传输设备服务58套、病虫害调查工具箱58套、病虫害调查简易交通工具58套、围栏、仪器支架、人行步道等58套。具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内全部交货安装并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年11月26日至2024年12月3日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2024年12月17日09时30分（北京时间）

2、地点：本项目将在“广西政府采购云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：250000.00元。投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。具体要求详见招标文件第三章《投标人须知前附表》。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角-服务中心-帮助文档-项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区植保站

地址：南宁市民族大道东新竹小区76栋

项目联系人：檀志全

项目联系方式：0771-5868027

2.采购代理机构信息

名 称：广西国泰招标咨询有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层D607

项目联系人：刘海、廖东添

项目联系方式：0771-2023537

广西国泰招标咨询有限公司

2024年11月26日

第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中如有货物产品，且货物产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

4、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“■”的技术参数为重点关注的技术参数，评审时作为评分依据。

5、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

| 一、采购需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 单位及数量 | 技术参数及质量（配置）要求 | 分项预算合计（万元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| 1 | 县级病虫疫情信息化处理系统 | 10套 | 1.个性化数据展示中心 （1）支持县域植保数据可视化展示，包括告警信息、重点虫害发生情况、设备分布及运行、虫情图片、工作动态等，支持自定义页面布局； （2）系统支持自适应屏幕，支持首页自定义展示，所有展示模块、顺序可定制调整； 2.工作平台 （1）接入未来5天天气预报信息；支持根据不同县域个性化配置其重点监测病害、虫害，并根据今年病虫始见期与历年对比进行预警提示；支持病虫发生情况年度数据对比分析； （2）支持以GIS地图展示县域监测点分布、设备信息及状态、采集数据情况； （3）支持快速查看当前县域需填报的国家及省级任务；支持通过日历形式查看未来2周填报任务； （4）支持提供结构清晰、内容完整的月度工作报告，月度工作报告包含：物联网设备运行分析，关注病虫害发生情况分析、数据上报及工作分享； 3.物联网设备接入管理 （1）支持从智能虫情测报灯、智能性诱设备、智能环境气象设备、田间视频监控设备等各类智能物联网设备接入数据； （2）支持查询不同时段历史数据；支持县域物联网设备数据分析；支持按全县、监测点导出当前设备数据；可按监测点、设备类型、时间段等筛选查看采集图片； （3）支持展示物联网设备采集的最新数据，包括数值、图片、视频等，支持展示数值、图片类历史数据，支持对监控设备进行远程控制，包括旋转、放大等操作； 4.监测数据统计分析 （1）支持对虫情灯采集的图片做数据矫正，支持手动框取目标虫害，标注，支持矫正数据与移动端实时同步； （2）支持对当前县域重点监测的虫害始见、峰值分析及历年数据对比分析； （3）支持根据时间、病虫害类型、虫量的多分析因子进行关联对比分析； （4）支持根据不同病虫害类型，历年发生情况与当前年度的同期对比分析； （5）支持按灯诱、性诱对相应站点、设备采集数据进行分析，支持数据反查； （6）支持气象数据多指标叠加分析；自动计算相关指标多种数值结果； （7）支持图形化展示统计数据，优先展示或筛选展示关注的虫害； （8）支持病害预测数据按日期以GIS地图形式推演展示； （9）支持灯诱、性诱、人工填报数据综合对比分析； 5.任务填报与调查 （1）支持接收国家级、省级填报任务，一处填写多级（省级或国家级）上报； （2）支持按填报任务的不同维度查询，支持填报数据按不同字段汇总及导出； （3）支持田间调查记录包括图片、视频、文字的上传、分类、查看； 6.病虫害模型预警 （1）支持多种病虫害模型接入，至少覆盖三种主粮作物； （2）支持预测结果以折线图、面积图等定制图表或地图形式展示； 7.病虫害知识情报库 （1）包含2000种以上病虫害知识内容，并支持按作物、病害、虫害分类检索； （2）支持根据作物病虫害发生部位、发生症状等描述，进行初步智能诊断； （3）支持完成病虫情报上传和结构化存储，支持按时间、关键词检索； （4）支持提供行业相关调查规范与标准文件的检索和在线查看； 8.系统管理 （1）支持实时监测设备状态、病虫害发生情况，灵活设置监测指标告警阈值，支持设备异常自动告警，通过移动端及短信推送，支持管理告警联系人、查看告警历史记录； （2）支持查看和编辑监测点基本信息，支持地理位置、监测作物和病虫害等信息配置，支持配置信息与设备关联，设备数据查看时关联监测作物和病虫害信息； （3）支持物联网数据快捷导出，支持根据不同设备类型、不同数据类型、不同时间段快捷导出； （4）支持系统、物联网设备问题反馈，并支持通过系统反馈问题处理结果，查看问题处理进度及状态； （5）支持对植保机构、人员进行管理，对账号进行权限分配； 9.数据接入与安全 （1）支持与物联网设备进行对接，以设备直连或数据推送方式进行对接，接入协议支持MQTT、web service等； （2）支持与广西农作物病虫疫情信息调度指挥平台实现数据层面对接； （3）系统具备密码验证、短信验证、图形验证等多种安全登录验证方式； ▲（4）系统支持国产化软硬件平台部署和使用； 10.病虫害物联网管理系统（移动端） （1）支持接收省级和国家级填报任务并在线填报，支持提供工作报告； （2）支持田间调查、调研等图片、视频、文字的采集、编辑、分类、上传，支持上传数据与PC端实时同步； （3）支持查看设备采集数据，灯诱、性诱数据分析、对比分析及多源数据分析； （4）支持查看病虫害知识库； （5）支持告警、预警信息推送查看。 11.系统配套硬件 （1）移动终端设备*4台。 （2）移动终端设备屏幕显示尺寸5.0寸及以上，八核心及以上数量处理器，8GB及以上运行内存，256GB及以上存储容量，支持联通、移动和电信全网通，后置摄像头3000万或以上像素值。 12.系统免费升级维护。自验收合格之日起服务期限5年。 | 300 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 田间实时监测物联网设备 | 10套 | ■1、符合国家标准《植物保护机械 农林生态远程实时监测系统》GB/T 24689.5-2009要求。（投标时提供国家农机具质量检验检测中心或其它合法第三方检测机构出具的检验报告，检测报告带有CNAS或CMA标识。作为评分依据)。 2、可通过高清摄像头，远程实时查看田间监测站点周边监测作物生长状态、受害状以及监测设备运行状态。具备外夜视、室外防水、电子防抖、电子雾透等功能；可随时进行视频采集和传输，视频流畅、图像清晰，能够在PC、手机等终端远程控制，变换摄像头方位，灵活调整视角，视频帧速、图像大小可调节。具备视频存储、视频回放等功能。 ■3、采用高清镜头可30倍以上光学变焦、水平转角360°、垂直旋转≥90°，白天可视距离≥500m，当监测半径为20m 时可清晰分辨10mm×10mm的物体；夜视距离≥50m ，当监测半径为8m时可清晰分辨10mm×10mm的物体；视频像素≥500万(或图片像素≥1000万)。 4、不锈钢或镀锌钢材质工艺立柱；防雷装置：保护设备免受雷电干扰，主要是感应雷对设备的损坏。 5、操作方式多样，可实现网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步。 6、具备GPRS（光纤）/4G远程数据上传功能，可实现数据的本地化存储。 7、可实现国家、省、县三级网络信息处理、储存、传输。 ▲8、必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 80 | 工业 |
| 3 | 自动虫情信息采集系统 | 58套 | ▲1、须符合国家标准《植物保护器械 虫情测报灯》GB/T 24689.1-2009要求。（投标时提供国家农机具质量检验检测中心或其它合法第三方检测机构出具的检验报告，检测报告带有CNAS或CMA标识）。 ■2、电源电压：适用交流电压为220V±60V，绝缘电阻：≥2.5MΩ。采用光控或时控开关，设置开、关灯时间。光源为20W黑光灯，主波长为365nm；灯管周围无影响光线发散的遮挡物。 3、不锈钢或镀锌钢材质工艺；具有漏电保护，避雷和防雨装置，雨天可正常工作，集虫器内不积水。 ■4、设备远红外虫体处理，虫体处理致死率≥90%，虫体完整率≥95%，具图像采集功能，可自动拍照和手动拍照，并可通过PC机、手机等终端进行远程控制；能根据虫体数量自动调节拍照间隔时间；接虫装置具备定期清除功能，保证虫体均匀平铺、减少堆叠，目标害虫盛发期的图片采集率在80%以上；采集的图片具备比例尺，用以判断虫体大小。 ■5、自动拍照，可调时段拍照；自动传输上传监测图片，数据实时传输。虫体拍照摄像头≥1500W像素高清成像系统。 6、拍照后虫体应能得到自动清理，能有效将雨、虫分离，箱体内不得有明显积水，雨天能正常工作。 7、可实现对拍摄画面的图像处理。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。同时，可以在图片平台上切换虫体大小。 ■8、具昆虫种类自动识别和计数功能，可识别一类农作物病虫害名录中90％以上以及广西本地二类农作物病虫害名录中80％以上的趋光性害虫种类，且每一种害虫盛发期的图片识别计数准确率≥80％。 9、系统组成：灯诱害虫诱集系统、害虫定量分离系统、图像采集系统、数据传输系统、图像处理及数据统计系统组成。可自动完成诱集、处理、图像采集、数据上传存储。数据采集时间间隔可以设置，同时能够实现自动分析相关数据，历史数据可实时在线免费存储、查阅、下载表格及图片，方便使用人员进行数据的横向比较和纵向分析。 10、可在温度为0℃-70℃，湿度不大于95%RH的环境中正常工作。 11、可通过现场控制及软件端远程手动监测控制设备，诱虫灯开启、手动拍照、光控时控切换、拍照间隔时间、有线、无线网络切换功能等功能。 12、操作方式多样，可实现网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步，支持电脑客户端、网页版、移动端版数据共享。 13、可实现国家、省、县三级网络信息处理、储存、传输。 ▲14、必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 609 | 工业 |
| 4 | 害虫性诱远程实时监测系统（螟蛾类） | 54套 | 1.监测数据自动采集系统 ■（1）诱捕器：诱捕系统为倒置漏斗式飞蛾诱捕器，具害虫双集虫器和防逃逸结构，适合诱捕稻纵卷叶螟、二化螟等螟蛾类害虫。主诱捕器：高度≥37cm，底部虫出口直径（4±0.1）cm；集虫漏斗上口内径（2.2±0.2）cm，下口内径直径（17.0±0.2）cm，高（29.0±0.2）cm；诱芯杆长（14.5±0.2）cm。上集虫器：高21cm-35cm，直径8cm-28cm，进虫口直径（2.2±0.1）cm。下集虫器：高21cm-35cm，直径8cm-28cm。 （2）双计数系统：上下集虫器各具红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，间隔时间＜1S。计算总数后发送至服务器数据库。自动计数准确率≥95%。 （3）太阳能板：功率：≥55W；蓄电池≥12V/40ah；工作温度：-40℃-65℃；工作湿度：20-90%RH。 （4）支架：太阳能主杆高≥295cm，直径≥8.9cm，喷塑铝管或不锈钢等材质；不锈钢或铸铁材质底座。 （5）防电箱: 表面喷塑铝管或不锈钢材质，内含双层，可调节高度位置，主体长不小于29cm，宽不小于25cm，高不小于40cm，外盖标防电标识。 （6）终端储存器：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时向网关发送监测数据，并具有定时自检及自动重启纠错功能，可人工配置省电时间段。终端参数：工作温度：0℃-60℃；工作湿度: 0-99%；工作电压：DC12V；正常平均功率：<1W。 ▲（7）提供5年*12支/年稻纵卷叶螟监测诱芯。 2.监测数据自动传输系统。采用网关局域网互连技术，网关定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据，并通过无线通讯（GPRS）将所有监测数据定时传输到云服务器。一个网关最多可局域连接8个监测数据自动采集系统（终端），网关局域网作用距离在无障碍物情况下不少于1.2公里。网关具有软件远程升级，离线后可自动重启上线功能。 系统监测的数据包括：诱虫量：实时诱虫量数据及历史诱虫量数据。设备状态：传感器状态、网络状态等。 系统参数：工作温度： 0℃-60℃；工作湿度: 0-99%；工作电压：DC12V；平均功率: <2W。整套测报系统连续阴雨天工作时间：不低于7天。局域网参数：ISM 433MHz，最大速率 10Kbps；数据通信网参数：GPRS双频900/1800MHz，最大速率 85.6 kbps；终端配置：可远程灵活配置云终端设备，包括增加、减少和更换，最多可配置8个。 远程控制：可远程下发指令，实现即时上传数据，重启等控制。 3.软件系统 （1）电脑网络客户端实现监测数据查询、分析，不同区域、时间之间的数据比较，自动作图和数据输出等。可定制化与用户网站对接。 （2）手机APP 软件。1）手机终端APP（支持IOS苹果系统、Android安卓系统）以图形曲线方式显示实时和历史诱虫量等动态变化，并可以查询各项记录数值，定位设备位置并进行导航，诱芯到期更换提醒，设备异常提醒等功能。2）病虫害人工录入、支持拍照、识别上传功能；支持预报预测功能，每种害虫设定一个防控阈值，自动发出预警并给出对应防控的时间和措施。 ▲（3）必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 270 | 工业 |
| 5 | 害虫性诱远程实时监测系统（夜蛾类） | 4套 | 1.监测数据自动采集系统 ■（1）诱捕器：圆筒漏斗式诱捕器，具害虫防逃逸结构，适合诱捕草地贪夜蛾、斜纹夜蛾等夜蛾类害虫。主诱捕器：整体高23.5±0.2(cm)，最大外径(16.5±0.2) cm，内径(15.0±0.2) cm；顶部诱芯杆长(11.2±0.2) cm。进虫口长(1.70±0.05) cm，宽(1.45±0.05) cm，进虫口深(2.9±0.05) cm；筒体中下部漏斗，下口直径(3.30±0.05) cm；筒体底部畅通与集虫箱相连，便于取虫。集虫箱高 (36.0±0.2) cm)，长(20.0±0.2) cm，具害虫防逃逸结构。 （2）双计数系统：具至少4个进虫口，各具红外计数装置，自动计数进入诱捕器的昆虫，间隔时间＜1S，每个进虫口有辅助器防止害虫停留在进虫口。计算总数后发送至服务器数据库。自动计数准确率≥95%。 （3）太阳能板：功率：≥55W；蓄电池≥12V/40ah；工作温度：-40℃-65℃；工作湿度：20-90%RH。 （4）支架：太阳能主杆高≥295cm，直径≥8.9cm，喷塑铝管或不锈钢等材质；不锈钢或铸铁材质底座。 （5）防电箱: 表面喷塑铝管或不锈钢材质，内含双层，可调节高度位置，主体长不小于29cm，宽不小于25cm，高不小于40cm，外盖标防电标识。 （6）终端储存器：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。定时向网关发送监测数据，并具有定时自检及自动重启纠错功能，可人工配置省电时间段。终端参数：工作温度：0℃-60℃；工作湿度: 0-99%；工作电压：DC12V；正常平均功率：<1W。 ▲（7）根据监测作物、监测对象，提供5年*12支/年草地贪夜蛾或斜纹夜蛾监测诱芯。 2.监测数据自动传输系统。采用网关局域网互连技术，网关定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据，并通过无线通讯（GPRS）将所有监测数据定时传输到云服务器。一个网关最多可局域连接8个监测数据自动采集系统（终端），网关局域网作用距离在无障碍物情况下不少于1.2公里。网关具有软件远程升级，离线后可自动重启上线功能。 系统监测的数据包括：诱虫量：实时诱虫量数据及历史诱虫量数据。设备状态：传感器状态、网络状态等。 系统参数：工作温度： 0℃-60℃；工作湿度: 0-99%；工作电压：DC12V；平均功率: <2W。整套测报系统连续阴雨天工作时间：不低于7天。局域网参数：ISM 433MHz，最大速率 10Kbps；数据通信网参数：GPRS双频900/1800MHz，最大速率 85.6 kbps；终端配置：可远程灵活配置云终端设备，包括增加、减少和更换，最多可配置8个。远程控制：可远程下发指令，实现即时上传数据，重启等控制。 3.软件系统 （1）电脑网络客户端实现监测数据查询、分析，不同区域、时间之间的数据比较，自动作图和数据输出等。可定制化与用户网站对接。 （2）手机APP 软件。1）手机终端APP（支持IOS苹果系统、Android安卓系统）以图形曲线方式显示实时和历史诱虫量等动态变化，并可以查询各项记录数值，定位设备位置并进行导航，诱芯到期更换提醒，设备异常提醒等功能。2）病虫害人工录入、支持拍照、识别上传功能；支持预报预测功能，每种害虫设定一个防控阈值，自动发出预警并给出对应防控的时间和措施。 ▲（3）必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 20 | 工业 |
| 6 | 气候监测仪 | 58套 | ■1、符合国家标准《植物保护机械 农林小气候信息采集系统》GB/T 24689.6-2009要求。（投标时提供国家农机具质量检验检测中心或其它合法第三方检测机构出具的检验报告，检测报告带有CNAS或CMA标识。作为评分依据。） 2、交流电源，适用交流电压为220V±60V。或太阳能供电，能保证连续30天阴雨天气正常工作。不锈钢或镀锌钢材质工艺，防水防锈。 3、采集的数据每30分钟自动上传一次。 4、气压测量范围0kPa～110Kpa，空气温度测量范围-40～60℃，空气湿度测量范围0～100%RH，土壤温度测量范围-40～60℃，土壤含水率测量范围0～100%，风速测量范围0.2～35m/s，降雨量测量范围0～200㎜/h，光照度测量范围0～200000Lx，太阳总辐射测量范围0～2000W，光合有效辐射测量范围0～2000W。 5、操作方式多样，可实现网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步。 6、可以实现数据的本地化存储，可以实现数据的自动采集、存储和远程发送。 7、工作环境：0℃-70℃，湿度 0-95%。 8、可实现国家、省、县三级网络信息处理、储存、传输，兼容５G/４G/GPRS通信。 ▲9、必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 348 | 工业 |
| 7 | 重大病害智能监测仪 | 10套 | ■1、符合国家标准《植物保护机械 孢子捕捉仪（器）》GB/T 24689.3-2009要求。（投标时提供国家农机具质量检验检测中心或其它合法第三方检测机构出具的检验报告，检测报告带有CNAS或CMA标识。作为评分依据。） 2、交流电源或太阳能供电；不锈钢或镀锌钢材质工艺，防水防锈，能有效防止雷击。 3、全时段自动拍照、热处理、信息无线传输将现场拍摄照片发送至物联网平台。 4、可自动完成区域内孢子采集、成像，实现数据的自动上传存储下载。 5、可远程控制开关机，自动拍照，设置工作时段，拍照张数，拍照采集时间。 6、操作方式多样、可实现网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步。 7、主要参数：（1）数据传输方式：有线网络为主，辅助使用4G/5G网络、GMS等；（2）气体采样：采集流量120L/分钟，采集时间可调整范围1~160分钟；（3）显微镜放大倍数：物理放大倍数10×1.5（物镜参数PLL10/0.25160/0，扩展物镜调节范围0.7~5.5），电子放大倍数约40倍（参考13.3寸显示器）；（4）拍照数量：1-225张；（5）抽气时间：1-9600秒。 8、工作环境温度：-30～ 70℃，环境湿度≤98%RH。 9、可实现国家、省、县三级网络信息处理、储存、传输。 ▲10、必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 50 | 工业 |
| 8 | 田间可移动智能监测调查工具 | 20套 | 1、处理器：不低于8核架构，主频不低于2.0GHz； 2、存储：不低于128GB ROM/4GB RAM；支持多模块拓展功能； 3、操作系统：Android10及以上； 4、显示屏：支持双目显示功能，拍照图像支持4800万像素，支持自动对焦功能； 5、通信：集成低功耗5G调制解调器，包括支持Sub-6GHz 频段的独立（SA）与非独立（NSA）组网； 6、WiFi：WiFi 6，支持2.4GHz和5GHz双频段； 7、蓝牙：支持BR/EDR+BLE5.1双模式； 8、麦克风：支持降噪功能； 9、电池：可拆卸更换，支持热插拔，田间工作可持续供电不低于4小时； 10、接口：支持Type-C；支持TF卡扩展； 11、调查场景覆盖：支持基于国家调查规范的水稻稻飞虱、稻纵卷叶螟、水稻纹枯病，玉米草地贪夜蛾，玉米粘虫的田间调查场景； 12、语音识别交互：支持全程语音输入识别和语音指令控制设备； 13、数据传输：支持在设备端即时查看调查数据以及汇算的数据； ■14、支持稻飞虱盘拍、稻纵卷叶螟为害形成的卷叶、玉米南方锈病严重度调查场景图像识别和水稻稻纵卷叶螟赶蛾过程的视频录制和计数识别； 15、支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别，可识别灰飞虱，白背飞虱，褐飞虱的长短翅成虫以及高低龄稻飞虱若虫； 16、支持17、网络信号正常的情况下图像识别平均速率不高于6s； 17、数据集成：支持对原始调查数据的筛选、录入和编辑功能，确保数据准确性； ■18、支持田间调查数据实时传输并自动汇算生成符合国家测报调查规范标准的报表； 19、支持与各级植保系统的数据集成； 20、个性化配置：支持主要病虫害配置调查场景以及配套的识别模型的配置；支持第三方识别服务的接入； ■21、投标时提供国家农机具质量检验检测中心或其它合法第三方检测机构出具的检验报告，检测报告带有CNAS或CMA标识。作为评分依据。 ▲22、必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 100 | 工业 |
| 9 | 高空测报灯 | 24套 | 1、工作电压：AC220V/50Hz； 2、整体结构：采用304不锈钢等材质+喷塑防腐工艺。 ■3、诱集光源：金属卤化物灯(功率≥1000W)，光源主波波长 500-600nm，光柱呈倒圆锥状向空中照射，垂直高度不小于500 米，光束扩散仰角30°-45°。 4、撞击屏：三块撞击屏互成120°角，尺寸为长595mm±2mm，宽213±2mm，厚度≥5mm。 5、功率：≤2000W。 6、绝缘电阻：≥2.5MΩ。并能承受频率为50Hz/60Hz，电压为1500V耐高压试验，历时1min无击穿现象； 7、电路保护装置: 具有稳压、漏电保护、电压自动检测、过压欠压防误接保护 (可自行恢复) 、具有避雷、防雨装置。 8、远红外虫体处理仓温度控制：工作后达到85±5℃，处理时间可调，设有温度高精度传感器，提高温度精准度；远红外虫体处理致死率≥90%，虫体完整率≥90%。 9、落虫系统：可多维度自由调整、拆卸。内设双层防逃逸及下落震动缓冲装置，保证虫体落位精准不流失。 10、可拆卸式标靶虫类筛选装置，防止非目标体进入机器内部。 11、集虫装置：内部采用空气对流结构设计和排水结构设计，保证虫体新鲜度和避免积水；可选配按天收虫功能。 12、光控、时控：采用光控和时控开关设置开灯时间，光控既按外界光线强弱自动控制开关(不受瞬间强光照射改变工作状态)，时控既根据害虫昼夜活动节律预设开关，均可远程及手动自由调整。 13、排水装置：能有效将雨、虫分离。 14、语音播报：可实时播报设备的每个装置的全部工作状态进程（播报内容及详细度可调整）。可增设语音识别，人机语音交互功能，可通过语音对设备进行各项操作控制。 ■15、显示屏：中文触控式液晶显示屏，具有防水功能，可远程控制，在线监控排查故障，远程对设备进行升级维护，可手动调整设备全部工作状态及一键报修。可远程设置工作时间段，可远程开关机。工作时自动拍照、热处理、信息无线传输将现场拍摄照片发送至物联网平台。 16、定位功能：设备具有自动定位功能，支持基站、WiFi、GPS等定位方式，可通过PC电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。 17、工作环境：在温度为0℃～70℃、湿度不大于95%RH的环境下正常工作；在-20℃～60℃环境温度下存放后不影响正常使用。 ▲18、必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 72 | 工业 |
| 10 | 鼠情监测预警系统 | 34套 | 1、采集数据类型：视频/照片。 2、视频质量：1080P高清视频。 3、存储格式：AVI/WMV/MP4，BMP/JPGE/JPG。 4、有效像素 720*480，1280*720，1920*1080，2040*1536。 5、感应拍照启动时间：0.2-0.3秒。 6、数据接口：USB2.0。 7、通信频段：7模全网通。通信模式：TCP/IP HTTP FTP。 8、工作模式：定时唤醒、红外组合唤醒。 9、侦测功能：红外侦测，移动侦测、重量侦测。 10、数据信息可按站点、日期分类，可按权限使用。 11、采集信息可显示出照片、重量、采集时间、位置（经纬度）。 12、365*24 小时实时数据采集，人工智能图像识别，显示害鼠体态、毛色、轮廓等特征。 13、实现鼠种鉴别，鼠名、鼠情采集趋势图、鼠类种群数量动态分析。 14、支持历史数据导入系统分析，可按日、月、年自动生成鼠情变化曲线图。 15、鼠情采集报警提醒。 16、支持远程故障判断、处理。 17、工作温度：-30-75℃。 ▲18、必须能够接入广西农作物病虫疫情调度指挥平台系统和县级病虫疫情信息化处理系统。 | 272 | 工业 |
| 11 | 体视显微镜 | 20套 | 1、光学放大倍率：8X-64X，可以选配到200倍。 2、目镜：高眼点广角目镜 WF10X（视场直径Φ22㎜）。可以选配20倍目镜。 3、物镜：连续变倍 0.8X-6.4X 2X 可选 (变倍比1：8)。 4、屈光度：视度调节范围±6。 5、观察镜筒：三目斜筒45度；瞳间距：55㎜-75㎜，内置0.5倍C型标准接口。 6、视场范围：Φ2.5㎜-Φ30㎜。 7、工作距离：标准工作距离 110㎜ 30㎜ -160㎜ 。 8、照明光源：进口单颗粒高功率 LED 双光源，透射光源、侧射光源。 9、调焦机构：调焦手轮松紧可调，调焦范围 60㎜。 10、支架：导轨支架调节，升降范围 50-150㎜。 11、底座：底座（V 型），尺寸：318X308㎜，黑、白双面载物板。 12、显微成像系统：高感光芯片，1600万像素，靶面尺寸 1/ 2.3"，像素尺寸2.4x2.4μm，分辨率4096*3286，全分辨率下可实现 6 帧/秒的快速成像，USB3.0 高速传输接口。 13、支持自动曝光、色阶、白平衡，支持手动曝光、增益、降噪、伽马、平场校正。 14、常规功能：支持拍照，录像、延时视频自动生成；绘制点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度；支持动态、静态测量，支持分图层测量。 15、系统支持实时景深融合功能，转动微调手轮可以将不同焦层的图像融合成清晰的图层；软件支持实时图像拼接功能。 | 20 | 工业 |
| 12 | 数据控制存储传输设备服务 | 58套 | 1、提供采购的田间安装设备数据控制存储传输设备运行服务。中标人自建或租赁。提供支持的后台服务器要求：CPU≥8核16G，系统盘容量≥100G，数据盘容量≥1T。后台MYSQL数据库：CPU≥8核16G，数据盘容量≥5T。4G单节点版REDIS数据库。服务带宽：≥15M。 2、采用MQTT通信实现设备与服务器数据的双向交互。 | 145 | 本项为服务项目，不对其承接供应商作要求 |
| 13 | 病虫害调查工具箱 | 58套 | 工具箱主要包括：工具箱体1个、白瓷盘2个、可伸缩赶蛾杆（3个）、捕虫器2个（带网袋4个）、放大镜2个、尖头镊子2把、弯尖头镊子2把、多用小刀2把、解剖刀2把、金属柄解剖针1盒、昆虫针1盒、剪刀1把、昆虫采集三件套1套、剪枝剪1把、昆虫钳1把、铲子1把、锄头1把、指南针1个、测量围尺1个、皮尺1个、样品采集器1个、手动计数器1个、签字笔2支、油性记号笔2支、常用标签1套。 | 29 | 工业 |
| 14 | 病虫害调查简易交通工具 | 58套 | 1、插电式两轮轻型摩托车。 2、电机功率≥800W，电压电容≥48V/20Ah。 3、前碟后鼓制动刹车系统。 4、时速：30-40km/h。 5、支持快速充电，最大续航里程≥60km。 | 29 | 工业 |
| 15 | 围栏、仪器支架、人行步道等 | 58套 | 1、田间监测点围栏 建设保护性田间监测点围栏，围栏长约30米，高度不低于1.8米，采用不锈钢材料，立柱不锈钢方通不低于15×15×1.2mm，立柱间隔≤3米。三层横杆，不锈钢方管不低于10×10×1.2mm，立杆不锈钢圆通厚度不低于1.2mm。围栏立柱安装基础为400*400*240mm混凝土基座，预埋围栏立柱或用带锚固的螺栓固定围栏立柱。在适当处布设围栏门，单开门1米。围栏周边挖设排水槽沟。除监测点主体设施部分、外围有设备的，也需建立围栏。 2、建设仪器设备防护垫高基座 (支架)，根据仪器设备安装要求，可采取建立混凝土底座，地基深30cm以上，或采用镀锌钢支架等方式。根据具体仪器设备操作习惯和高度，地上设计高度约0.3-0.5米。 3、每个监测点内建设通往仪器设备的人行步道，宽0.6-1米。开挖土基，素土夯实，预制混凝土块料或透水砖地面。 4、土地平整。监测点内土地平整，不积水。 | 232 | 工业 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供二年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试，免费上门保修，免费培训，有质量问题接到电话后48小时内到达现场。其中第1-10项产品一年内到项目指定地区免费提供技术指导、集中培训不少于6次，每次培训人数不少于5人。 2、投标人应承诺，中标及签订合同后在广西区内提供本地化服务，可及时处理接货、发货、上门服务等日常事务。 3、供货时提供第1-10项产品来源合法性的有效证明，可以是产品厂家出具的供货证明或售后服务承诺原件或其它有效证明原件。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起90个日历日内全部交货安装并验收合格。 交货地点：广西区内采购人以下指定地点：博白县、南宁市武鸣区、象州县、柳州市柳江区、都安瑶族自治县、龙州县、百色市右江区、钦州市钦北区、桂林市临桂区、大新县，包含交货、安装、培训、售后服务等一切费用。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后，采购人根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，在本政府采购合同中对中小企业合同预付款比例为合同金额的50％，在具备财政资金拨付条件后10个工作日内支付。中标人交货、安装、培训完毕及经验收合格，提供各市、县相关使用部门出具的安装、培训证明和验收证明后，采购人与中标人完成最终结算，采购人在结算完毕后在二十个工作日内一次性付清中标人的剩余全部货款，中标人收到货款之日起三个工作日内开具发票给采购人。 |  |  |  |
| 三、其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 产品资料文件 |  | 投标时若有，请提供产品说明书或产品彩页（产品说明书或彩页上应有详细的产品技术介绍、技术性能参数、产品图样照片），也可以是产品厂家盖章确认的参数证明或描述文件原件或彩色扫描件。 |  |  |  |
| 现场演示 |  | 1、演示时间：评审当日，具体时间另行通知。接到通知后30分钟内不进行演示的，视为放弃演示。 2、演示方式：通过广西政府采购云平台线上演示。 3、演示时间长度要求：每位供应商演示时间不超过18分钟（含调试、讲解、演示、以及供应商原因导致的演示中断时间）。 4、演示设备：演示需供应商自备设备（含电脑、电源线、网络通信所需辅助设备）并自行搭建演示环境。 5、演示内容：由投标人根据招标文件“第四章 评标方法及评分标准”要求对“县级病虫疫情信息化处理系统”进行原型实操演示。评委根据现场演示情况进行独立评分，不演示或演示非实操、不完整的不得分，不接受视频动画、PPT、图像、图片的演示。演示内容详见评标办法及评分标准。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 核心产品为：第3项【自动虫情信息采集系统】，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年6月份以来连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社保证明的相关材料[2024年6月份以来连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2023年度资产负债表、利润表、现金流量表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： - 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 2、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]； - 3、对本项目系统总体要求的理解。（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； - 4、产品出厂标准、质量检测报告[国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得]； - 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，报价包括货物及服务采购、检验检测、包装、运输、仓储、人工费及疫情防控工作配送费等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。采购人不再支付任何费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下：250000.00元 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西国泰招标咨询有限公司；开户行：广西北部湾银行股份有限公司南宁分行；账号：0101012090615711）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件（单独密封）提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人及以上单数。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中，标注“▲”的条款不允许偏离，除标注“■”的条款外，允许负偏离的条款数为 3 项。标注“■”的技术参数为重点关注的技术参数，发生负偏离的，按评分标准扣除相应分数。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中报价分、项目实施方案分、售后服务方案分、综合实力分得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按合同金额的2%。 履约保证金提交方式：银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：中标人按合同履约完毕并验收合格，由中标人向采购人提供审签完成的《政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿费用甲方有权从履约保证金中直接扣减，不足的由中标人补足。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西国泰招标咨询有限公司，质疑联系人：刘工；联系电话：0771-2023537，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区六层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的标准计算。由采购代理机构按以下收费标准（货物招标）向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。招标代理服务费收费标准： 费率 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、采购代理服务费缴纳账号 账户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第三分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805022197000001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、行业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、行业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及行业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的标准计算。由采购代理机构按以下收费标准（货物招标）向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

32.3 代理服务费交纳银行账号信息

账户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第三分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805022197000001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 （30分） | 1. 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 对符合上述要求的供应商的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。 （5）除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式：价格分=（基准价/投标报价）×30分 | 30分 |
| 二 | 技术分 （48分） | 评审因素 |  |
| 1 | 产品技术性能分 （满分15分） | 标注“■”的技术参数（共15项）满足招标文件要求的，得15分，每有1项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：第1项“县级病虫疫情信息化处理系统”演示部分不列入本项计分。 | 15分 |
| 2 | 投标产品或技术应用证明文件分 （满分6分） | （1）投标产品或技术应用证明文件分（满分2分） 根据供应商提供的核心产品（第3项）试验示范效果证明材料进行打分。供应商在投标文件中可以附完整的加盖试验示范组织或实施单位公章的试验示范方案和总结报告的扫描件，也可以附其他有效证明材料（需经评标委员会认定）。每提供1份得0.5分，本项最多得2分，未提供不得分。 （2）供应商所投产品或其主要部件（第1-9项）获得国家发明专利或实用新型专利，每有1项得0.5分，最高得2分。 （3）供应商所投与本项目相关的软件产品（与本项目相关的软件产品是指如虫情信息采集、病虫发生规律分析、统计分析和信息化处理等方面）获得国家计算机软件著作权登记证书的，每有1项得0.5分，最高得2分。 投标时如有上述证明文件，请标明该证明文件在投标文件对应的位置（或页数）。 | 6分 |
| 3 | 演示分 （满分17分） | 由评委根据现场演示情况进行独立评分，不演示或演示非实操、不完整的不得分，不接受视频动画、PPT、图像、图片的演示。 演示前，评标委员会将先讨论确定以下演示项目的演示顺序，再由投标人根据评标委员会确定的顺序以及招标文件要求对第1项“县级病虫疫情信息化处理系统”进行原型实操演示，演示项目包括以下内容： 3.1个性化数据展示中心 （1）支持县域植保数据可视化展示，包括告警信息、重点虫害发生情况、设备分布及运行、虫情图片、工作动态等，支持自定义页面布局； （2）系统支持自适应屏幕，支持首页自定义展示，所有展示模块、顺序可定制调整； 投标人能完整演示的，每完成一项得0.5分，满分1分。 3.2工作平台 （1）接入未来5天天气预报信息；支持根据不同县域个性化配置其重点监测病害、虫害，并根据今年病虫始见期与历年对比进行预警提示；支持病虫发生情况年度数据对比分析； （2）支持以GIS地图展示县域监测点分布、设备信息及状态、采集数据情况； （3）支持提供结构清晰、内容完整的月度工作报告，月度工作报告包含：物联网设备运行分析，关注病虫害发生情况分析、数据上报及工作分享； 投标人能完整演示的，每完成一项得1分，满分3分。 3.3物联网设备接入管理 （1）支持从智能虫情测报灯、智能性诱设备、智能环境气象设备、田间视频监控设备等各类智能物联网设备接入数据； （2）支持展示物联网设备采集的最新数据，包括数值、图片、视频等，支持展示数值、图片类历史数据，支持对监控设备进行远程控制，包括旋转、放大等操作； 投标人能完整演示的，每完成一项得1分，满分2分。 3.4监测数据统计分析 （1）支持对虫情灯采集的图片做数据矫正，支持手动框取目标虫害，标注，支持矫正数据与移动端实时同步； （2） 支持对当前县域重点监测的虫害始见、峰值分析及历年数据对比分析； （3）支持根据时间、病虫害类型、虫量的多分析因子进行关联对比分析； （4）支持病害预测数据按日期以GIS地图形式推演展示； （5）支持灯诱、性诱、人工填报数据综合对比分析； 投标人能完整演示的，每完成一项得1分，满分5分。 3.5任务填报与调查 （1）支持接收国家级、省级填报任务，一处填写多级（省级或国家级）上报；（注：可以使用国内任意省、市、县实时数据进行演示） （2）支持按填报任务的不同维度查询，支持填报数据按不同字段汇总及导出；（注：演示时需查询至少三个字段数据汇总） 投标人能完整演示的，每完成一项得1分，满分2分。 3.6病虫害模型预警 （1）支持多种病虫害模型接入，至少覆盖三种主粮作物； 投标人能完整演示的，每完成一项得1分，满分1分。 3.7系统管理 （1）支持实时监测设备状态、病虫害发生情况，灵活设置监测指标告警阈值，支持设备异常自动告警，通过移动端及短信推送，支持管理告警联系人、查看告警历史记录； （2）支持查看和编辑监测点基本信息，支持地理位置、监测作物和病虫害等信息配置，支持配置信息与设备关联，设备数据查看时关联监测作物和病虫害信息；（注：演示时需提交至少一条数据进行演示） （3）支持物联网数据快捷导出，支持根据不同设备类型、不同数据类型、不同时间段快捷导出； （4）支持系统、物联网设备问题反馈，并支持通过系统反馈问题处理结果，查看问题处理进度及状态；（注：演示时需提交至少一条数据进行演示） 投标人能完整演示的，每完成一项得0.5分，满分2分。 3.8病虫害物联网管理系统（移动端） （1）支持田间调查、调研等图片、视频、文字的采集、编辑、分类、上传，支持上传数据与PC端实时同步；（注：演示时需提交至少一条数据进行演示） 投标人能完整演示的，每完成一项得1分，满分1分。 | 17分 |
| 4 | 项目实施方案分 （满分10分） | 1、项目实施技术方案（满分5分） 一档（1分）：对项目的建设目标、实施要求基本理解，方案包含有实施要点、人员组织、进度管理等方面内容；方案整体较为简单，没有明显错误。 二档（3分）：对项目的建设目标、实施要求理解较为深入，方案包含有实施要点、人员组织、进度管理、检测及验收等方面内容，内容合理、有可行性；方案整体符合项目采购需要，能够保障项目正常实施。 三档（5分）：对项目的建设目标、实施要求的理解透彻，方案包含有实施要点、人员组织、进度管理、风险控制、检测及验收、项目移交等方面内容，内容详实、合理、有可行性、有针对性；方案整体符合或优于项目采购需要，能够确保高质量完成项目实施。 2、质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施（满分5分） 一档（1分）：投标人基本能结合项目实际情况，提出基本或简单的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施的。 二档（3分）：投标人能结合项目实际情况，针对本项目提出具体的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施，措施具体可行的。 三档（5分）：投标人能结合本项目实际情况，针对本项目提出具体的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施，内容详细，措施具体可行，并能结合项目情况至少提出1条合理、可行的优化措施的。 | 10分 |
| 三 | 商务分 （22分） | 评审因素 |  |
| 1 | 售后服务方案分 （满分10分） | 1、售后服务方案分（满分6分） （1）有售后服务流程图，得0.5分； （2）提供有售后服务热线电话，得0.5分； （3）提供有服务规定完成时效，得0.5分； （4）服务维保有指定技术人员，且提供有人员名单的，得0.5分； （5）提供有售后服务维保应急措施，且符合项目实际需要的，得1分； （6）有售后服务的具体实施步骤，且符合项目实际需求的，得1分； （7）承诺有定期回访，且注明时间的，得1分； （8）售后服务方案针对各维护点有具体方案，且符合项目实际需要的，得1分。 2、厂家承诺更长的质保期（满分4分） 在满足基本保修期基础上，核心产品或报价金额权重占比达到总价三分之一的产品免费质保期(软件为免费升级及维护期限)每延长一年增加1分，满分2分；报价金额权重占比达到总价二分之一或以上的产品免费质保期(软件为免费升级及维护期限)每延长一年增加1分，满分2分。(均以产品生产厂家盖章出具的质保期承诺函且被评标委员会接受的为准)。 | 10分 |
| 2 | 信誉分 （满分10分） | 1、投标人或核心产品（第4项）生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、通过ISO14001环境管理体系认证、通过ISO45001职业健康安全管理体系认证的（提供复印件，每满足一项得1分，满分3分）。 说明：评审时，评标委员会查询全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）并进行核对，不符合或证书失效的不得分。 2、投标产品或其应用（第1-10项）获得省部级及以上科学技术奖项的，每1项得1分，满分3分。 3、投标人或投标产品（第1-10项）生产厂家通过ISO/IEC20000信息技术服务管理体系或ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，认证范围涉及投标产品及其适用范围的（请提供复印件，每满足一项得1分，满分2分）。 说明：评审时，评标委员会查询全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）并进行核对，评标委员会根据查询结果进行评分，不符合或证书失效的不得分。 4.投标人2021年以来类似采购项目的业绩分（类似项目是指农作物病虫疫情监测、防控等方面的项目，以采购项目的中标通知书或对应的合同复印件为准，每项得0.5分；满分2分）。 | 10分 |
| 3 | 政策功能分 （满分2分） | 1.投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。 2.投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。 | 2分 |
| 总得分＝ 一 ＋ 二 ＋ 三 |  |  | 100 |

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区2024年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目政府采购合同（格式）

采购单位（甲方）：广西壮族自治区植保站                合 同 编 号：

供 应 商（乙方）：                                    采购计划号：

项目名称：

项目编号：

签  订  地  点：广西壮族自治区植保站                   签订时间：2024年   月   日

合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货内容（产品名称及数量）：详见下表，具体价格详见乙方投标报价明细表。

| 序号 | 标的名称 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 产地 | 单位及数量 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同单价、合同合计金额均包括产品价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税费等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求并能满足甲方签定本协议的目的。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，乙方承诺所提供的产品不存在任何知识产权瑕疵。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方不得向第三人泄漏于甲方签订合同的相关信息，乙方不得作出有损甲方的任何行为，如因乙方的原因导致相关内容泄漏给甲方造成损失的，乙方需承担甲方的全部损失。

4、乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、产品的运输方式：由乙方安排并承担全部费用。

3、乙方负责产品运输，产品运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

4、产品的拆卸：产品需要拆卸的，由乙方自行负责将产品拆卸到甲方指定的位置。

第五条 交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起   个日历日内全部交货安装并验收合格。

交货地点：广西区内甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受，由此产生的责任及费用由乙方承担。

3、乙方应将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂质保卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为乙方逾期交货。

4、甲方应当在到货且乙方安装、调试完成并通知甲方验收之日起七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方可暂缓支付货款，待违约问题解决后，方可办理货款结算事宜。暂缓付款期间甲方不承担逾期付款的违约责任。

6、甲方对产品有异议的，可以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后第一时间予以解释，如存在需要更换等情形，乙方需在3日内及时予以解决，由乙方自行承担相应的费用。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方指定的时间和地点。培训的具体次数根据甲方的需求商议，乙方需无条件配合。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的服务承诺，为甲方提供售后服务。

2、产品质保起止时间：乙方在交货验收合格之日起为所有产品提供一年的免费质保、免费上门维护。招标文件《第二章  采购需求》中有特别注明的，按特别注明的执行。（质保期自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）。

第八条 结算与付款方式

1、如合同约定的采购数量与实际使用数量不一致时，以实际使用的数量为准，最终合同结算价=乙方投标报价明细表确定的单价*实际采购的数量，但最终结算价不能超过中标预算价。单价不做任何调整，除甲乙双方另行签订书面补充协议变更外。增加或减少的采购数量需由甲方盖章确认并由甲方授权代表签字确认。乙方需及时与甲方核对，只有经过甲方盖章确认并由甲方授权代表签字认可的供货清单方可作为计算货款的依据。未经甲方盖章确认并由甲方授权代表签字认可的供货清单，甲方有权拒绝按照该供货清单支付货款。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

（1）签订合同后，甲方根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，在本政府采购合同中对中小企业合同预付款比例为合同金额的50％，在具备财政资金拨付条件后10个工作日内支付。乙方交货、安装、培训完毕及经验收合格，提供各市、县相关使用部门出具的安装、培训证明和验收证明后，甲方与乙方完成最终结算，甲方在结算完毕后在二十个工作日内一次性付清乙方的剩余全部货款，乙方收到货款之日起三个工作日内开具发票给甲方；

(2）付款条件满足后，乙方需书面向甲方出具请款函并开具本阶段对应数额的增值税发票，甲方收到乙方请款函及发票核实无误后方可支付，若存在请款金额或发票不符合约定的，甲方可要求乙方及时更改，在此期间，甲方的付款期限顺延至乙方提供符合要求的请款函或发票后且甲方不承担任何逾期付款的责任。

(3）如乙方不能及时开具符合甲方要求的增值税发票的，甲方有权暂停支付货款且不承担任何违约责任，直至乙方向甲方出具发票。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：按合同金额的 2% ，即：人民币（大写）       （小写）¥           。

2. 履约保证金递交方式：银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3. 履约保证金退付方式、时间及条件：乙方按合同履约完毕并验收合格，由乙方向甲方提供审签完成的《政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿费用甲方有权从履约保证金中直接扣减，不足的由乙方补足。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，甲方可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后       到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的产品免费质保期详见本合同条款第七条规定，因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。超过质保期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、对于产品多次出现相同的质量问题的，乙方将对该产品的质保期限进行相应的延长，具体延长期限为维修更换后的一年内仍由乙方承担保修。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，产品不符合投标文件及合同约定的，甲方有权不予签收，该签收不视为甲方对产品质量的验收。货到后，甲方应当在乙方安装、调试产品完成并通知验收后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果及验收文件应随产品交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的产品，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。该专业检测机构的费用由乙方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。因验收所产生的一切费用由乙方负责。

第十三条  产品包装、发运及运输

1、乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

3、乙方在产品发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、产品在交付甲方前发生的毁损、灭失的风险均由乙方负责。

5、产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付不合格产品对应货款额 5%违约金并赔偿甲方全部损失，甲方有权单方解除合同。

2、乙方提供的产品如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任及费用。甲方因此承担责任或造成甲方损失的，由乙方赔偿。

3、因包装、运输引起的产品损坏，按质量不合格处理。乙方应向甲方支付不合格产品对应货款额 5%违约金并赔偿甲方全部损失，甲方有权单方解除合同。

4、甲方无故延期接收产品、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用直接从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、因乙方的原因导致甲方通过诉讼的形式主张权利的，乙方除赔偿甲方的损失外，还需要承担甲方为主张权利而支付的诉讼费、保全费、保全保函费、律师费、差旅费、交通费等。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条  本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.采购需求

2.中标通知书；

3.投标函；

4.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

5.投标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条  本合同一式六份，具有同等法律效力，广西区财政厅（政府采购监管部门）、政府采购代理机构各一份，甲方二份，乙方二份。

本合同自签订之日起二个工作日内，甲方或采购代理机构应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（章） 广西壮族自治区植保站 2024年 月 日 | 乙方（章） 2024年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市民族大道东新竹小区76栋 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 2024年 月 日 | 乙方（章） 2024年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

一、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、行业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及行业秘密；

□我方本次投标文件涉及行业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

投标人名称：                                 单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价(元) ② | 单项合价(元) ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标报价合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期：    年   月   日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                    法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明，否则投标无效。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物类）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加广西壮族自治区植保站的广西壮族自治区2024年全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。