云之龙咨询集团有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：数据中心机房硬件设备运维（怡宾办公区）及视频会议系统运维服务

项目编号：GXZC2025-C3-000980-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区市场监督管理局

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2025-C3-191-GXZC）

2025年5月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	27

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	50

第五章 响应文件格式	60

第六章 合同文本	86

# 第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况

数据中心机房硬件设备运维（怡宾办公区）及视频会议系统运维服务项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2025年5月26日上午9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-000980-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2025]6372号

项目名称：数据中心机房硬件设备运维（怡宾办公区）及视频会议系统运维服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额： 174.76万元

最高限价：A分标：133万元/年，B分标： 41.76万元/年

采购需求：

| A分标；预算金额： 133 万元/年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 数据中心机房硬件设备运维服务项目 （怡宾主办公区） | 1项 | ▲一、服务范围 根据自治区市场监管局的实际需求，运维服务涵盖自治区市场监管局（怡宾路办公区）数据中心机房网络、网络设备、安全设备、存储、计算、UPS主机、视频会议等IT系统基础硬件设施以及无线网络设备等日常运行维护。 ▲二、数据中心机房硬件设备运维主要内容 1.运维总体要求 （1）维保设备需提供原厂认证上门服务和原厂硬件的免费更换或维修。 （2）服务期内，提供总容量不低于4TGB的服务器内存备件扩容服务（含购置费用）。 （3）当发生硬件损坏情况下，维保设备发生硬件损坏需要更换和维修的，维保设备在5日内完成相关原厂家免费更换或返原厂维修的协调，并跟踪原厂家配件更换及硬件修复的进度，直至故障修复。 …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至服务期满。

本分标不接受联合体。

| B分标；预算金额： 41.76 万元/年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 视频会议系统运维服务 | 1项 | ▲一、整体基本原则 视频会议系统运维的基本原则包括： 1.重点确保区级的多点控制单元MCU、平台服务器，主会场的终端、摄像头、大屏显示系统正常运行；优先保障发言会场。 2.系统保障优先级别从高到低为全国视频会议、全区视频会议、全市视频会议。当区局视频会议系统出现故障时，当显示设备、音响设备出现故障时，需提前检查定位故障点，并协助处理解决。 3.当各市分会场出现各类故障时，要提供电话或者远程技术支持，协助故障定位，提供故障解决方案。 ▲二、视频会议系统运维服务 1.要求熟悉视频会议流程，能熟练使用视频会议管理系统。 2.解决视频会议系统上下级无法发送和接收双流、远端无图像或者图像定格、停顿、网络丢包、等相关技术故障问题。 3.要求熟悉视频会议管理系统的底层参数配置，保障本地视频会议系统与远端视频会议系统之间的相互通讯。 4.熟悉视频会议系统的数据交换原理。 5.和交换方式，解决数据交换的异常、保障图、音数据能与区市局间互联互通。 …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至服务期满。

本分标不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为中小企业预留项目，参加本项目A、B分标竞标的供应商必须为中小微企业（或监狱企业，或残疾人福利性单位）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025年5月13日至2025年5月20日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月26日上午9时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

1.时间：2025年5月26日上午9时00分后（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区市场监督管理局

地    址：广西南宁市青秀区怡宾路1号

联系方式： 邓日翰、李皓静，0771-5533602

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、杨丽敏；0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、杨丽敏

电　　话：0771-2618118、2611889、2611898

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件（供应商所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负；相关“格式后附”要求具体见本采购文件第五章） 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2024年 10 月至2025年 5 月内其中 三 个月的依法缴纳税收的凭据或其他有效证明材料复印件；依法免税或零申报的，必须提供税务主管部门出具相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年 10 月至2025年 5 月内其中 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供社保主管部门相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（2023年或2024年度财务报表复印件），或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体竞标协议书（格式后附）；（本项目不适用） 8.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）；（A、B分标供应商应符合以上其中一项资格，并根据情况提供材料。必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.本项目的特定资格要求：无； 10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。（如有，请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 3.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则竞标无效。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外，其他竞标人必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（如要求提交磋商保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.服务实施方案（格式自拟）（由供应商根据本采购文件第三章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编制）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.售后服务方案（格式自拟）；（如有，请提供） 9.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10.对应采购需求的技术或服务要求、商务要求提供的其他文件资料；（如有，请提供） 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，本项目为整体服务包干项目，报价中包含所有服务内容，成交后采购人不再另行支付额外费用，要求见本采购文件第三章。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取磋商保证金。 ☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下： A分标磋商保证金人民币 13300.00 元； B分标磋商保证金人民币 4100.00 元。 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号（办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号），供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、杨丽敏，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。（本项目不适用） 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 19 | 本项目不接受电子备份响应文件。 |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数： 3人或以上单数。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告” 首次响应文件解密时间： 30 分钟 |
| 26.3 | 商务要求评审：标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，其响应文件即作无效竞标处理。 技术要求评审：标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，其响应文件即作无效竞标处理。 |
| 28.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的 5 %收取，须在合同签订前提交至采购人指定账户。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：项目履约完毕并验收合格后5个工作日内退付（无息）。由成交人向采购人提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后，根据成交人相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名： 开户行： 账 号： 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。（本项目不适用） |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/☑服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。 □固定采购代理收费，收费金额为 / 。 3.采购代理费收取银行账户 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| / | 截标后将进行谈判/磋商： （1）委托代理人（法定代表人）请注意预留的手机号码中广西政府采购云平台系统发送的短信提示，并按照要求进行响应及报价。 （2）进入广西政府采购云平台系统，点击页面右上角的“待办”，找到对应的项目，按系统提示操作。 （3）如仍无法找到，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。

32.2收费标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：采购代理收费按差额定率累进法计算。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式参考）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

（本项目如有，可以参考使用）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

# 第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

本项目“技术或服务要求”及“商务要求”中凡标注“▲”的条款或要求，供应商不响应或不满足的，响应文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，供应商响应文件不符合要求的即作无效处理。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

5.本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

A分标   采购预算： 133 万元/年

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心机房硬件设备运维服务项目（怡宾主办公区） | 1项 | 软件和信息技术服务业 | ▲一、服务范围 根据自治区市场监管局的实际需求，运维服务涵盖自治区市场监管局（怡宾路办公区）数据中心机房网络、网络设备、安全设备、存储、计算、UPS主机、视频会议等IT系统基础硬件设施以及无线网络设备等日常运行维护。 ▲二、数据中心机房硬件设备运维主要内容 1.运维总体要求 （1）维保设备需提供原厂认证上门服务和原厂硬件的免费更换或维修。 （2）服务期内，提供总容量不低于4TGB的服务器内存备件扩容服务（含购置费用）。 （3）当发生硬件损坏情况下，维保设备发生硬件损坏需要更换和维修的，维保设备在5日内完成相关原厂家免费更换或返原厂维修的协调，并跟踪原厂家配件更换及硬件修复的进度，直至故障修复。 （4）服务期内提供四次数据中心机房环境（地面、墙体、吊顶等）清洁服务，其中不少于一次全面清洁服务（包括：服务器、网络设备、机柜、地板通风管道等的除尘清理） （5）服务期内，包含采购人新增采购的网络安全设备及软件、网络设备、服务器、存储等的统筹管理服务，以及智能监控平台一年续保服务。 （6）配合自治区市场监管局完成非涉密自建数据中心和非涉密业务专网整合迁移工作。包含网络部署调整、数据迁移优化、机房设备调整等。 （7）协助做好电子政务外网安全防护的规划、建设和日常保障工作。 （8）协助采购人梳理资产信息，维护、管理资产信息，统计相关数据，形成资产清单。 2.数据中心机房硬件设备分类运维要求 数据中心机房硬件设备清单（详见本章附件1“运维设备清单”） 2.1服务器设备运维要求 （1）定期对服务器性能进行监控，对于服务器性能存在异常或超出阈值的，应及时记录并反馈。 （2）根据自治区市场监管局需求，对服务器进行添加、修改及删除等操作，并及时操作记录形成纸质或留痕。 （3）日常维护：CPU、内存扩容升级、RAID重建、更换损坏备件等；微码升级服务；主机设备清洁；标签制作、粘贴；线路整理；磁盘检查；逻辑卷空间调整；设备日志检查；周期性日志清理；日常维护工作日志生成并提交。 （4）设备巡检：系统可用性检查；系统性能检查；提交巡检报告。 （5）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；提交故障处理报告。 （6）日常监测：设备状态灯检查；设备连接线检查；设备电源状态检查；设备风扇状态检查；设备硬件检测；服务器CPU使用率；服务器内存使用率；文件系统使用率；交换区使用率；服务器连通性状况检测。 （7）性能优化：分析性能瓶颈；优化措施制定；优化措施执行。 2.2存储系统设备运维要求 （1）日常维护：存储设备定期清洁；设备告警检查；存储介质可用性检查；存储设备线路整理。日常维护工作日志生成并提交。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查；提供巡检报告。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；提交故障处理报告。 （4）日常监测：存储设备状态灯检查；存储设备连通状态检查；存储阵列状态；硬盘物理状态；硬盘逻辑状态；热备盘接管状态；存储CACHE状态；磁盘适配卡状态；磁盘通道状态；主机通道卡状态；主机通道状态；电源模块状态。 （5）性能优化：评估存储设备运行状况，结合实际提供基于全局的存储规划优化方案，提出预防故障的方法和指导。 2.3网络及安全设备运维要求 （1）日常维护：网络、安全设备清洁；网络设备运行状态巡查；线路连接状态巡查；设备标签制作、粘贴检查；线路整理；设备日志记录检查；日常维护工作日志生成并提交。 （2）故障处理：故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；提交故障处理报告。 （3）实时监控：线路连接状态监控；设备供电状态监控；设备状态灯监控；设备风扇状态监控；网络丢包率；CPU使用率；内存使用率；网络连通性监控；网络延时监控；监控报告；网络设备端口/链路流量监控；网络链路错误率测试等。 （4）定期巡检：系统可用性检查；系统性能检查；提交巡检报告。 （5）系统优化：定期评估网络运行状况，软件版本升级并及时更新网络安全策略，对网络健壮性、安全性、负载冗余等内容做网络链路状况、设备负荷、传输质量等专业分析，提供全面、合理的网络架构优化方案，并在采购人许可下与之共同实施优化改造，以达到网络高效性和安全性的统一。 2.4 UPS主机系统运维要求 （1）日常维护：设备定期清洁；设备告警检查；固件升级；日常维护工作日志生成并提交。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查；提供巡检报告。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；提交故障处理报告。 （4）电池维护：测试频率：每季度一次深度放电测试（放电至50%容量后充电）。 （5）更换标准：电池容量衰减至标称值的80%以下时强制更换。 2.5视频会议设备运维要求 （1）日常维护：设备定期清洁；设备告警检查；固件升级；日常维护工作日志生成并提交。 （2）定期巡检：设备可用性检查；性能检查；提供巡检报告。 （3）故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；提交故障处理报告。 2.6网络运维要求 （1）日常管理和维护 每天机房做日常巡检和维护，检查机房环境、电源、设备等是否正常，并在《机房日常巡检记录表》做好相应的巡检记录。如发现异常设备，及时记录和处理，并对所发生的故障，需在《故障处理登记表》内详细记录故障现象、故障原因、处理过程、处理结果等信息。机房内新增或者变更主要设备，应及时更新《机房设备登记表》，记录设备进出时间、设备位置、设备型号、序列号、配置等信息。 （2）机房设备线路规整 驻场运维工程师应熟悉网络环境，对网络拓扑梳理，按照安全且方便管理的原则规整机柜内的网络设备和安全设备，整理设备间的线路并打上本端、对端标签，保证机房内设备和线路整齐美观且方便管理；提交详细的信息资产清单、完整的网络拓扑图及部署图，并在运维工作过程中不断进行更新。 （3）网络故障处理 驻场运维工程师负责网络与各系统设备的日常维护（包括现场和远程），包括自治区市场监管局怡宾路办公区机房及本单位网络互连等设备，及时处理运维过程中出现的网络及设备故障，并填报《故障处理登记表》。 （4）网络优化与调整 驻场运维工程师与维保设备厂商的专家队伍根据自治区市场监管局网络部署规范和原理，定期对现有网络结构和后续新增网络、安全设备等进行优化与调整，并及时更新网络安全策略，对网络健壮性、安全性、负载冗余等内容做网络链路状况、设备负荷、传输质量等专业分析，提供全面、合理的网络架构优化方案，并在自治区市场监管局许可下与之共同实施优化改造，以达到网络高效性和安全性的统一。须形成《自治区市场监管局网络优化与调整方案》及相关实施过程记录表单。 （5）定期巡检和评估 ①每月对自治区市场监管局数据中心机房、UPS电池室、弱电配线间及相关硬件设备和软件系统的预防性检查与维护，查找和排除系统的隐患，提高系统的安全性、可用性，并形成《自治区市场监管局月巡检报告》。 ②每个季度的最后一周提交本季度的《季度运维服务报告》。对季度运维工作、运维设备及其系统运行情况等进行数据分析和小结，并提出改善运行质量的合理化建议及措施。 （6）重大节假日网络安全保障 在国家和自治区重大活动及重大节假日期间（如两会、东盟博览会、三月三、国庆节、春节等），为自治区市场监管局重要业务系统提供7×24小时安全保障服务，对可能出现影响业务稳定性的风险进行实时监测、预防、应急和响应等工作。必要时加派人手，保证第一时间响应安全事件。要求发生网络安全事件或风险预警时，10分钟内响应，30分钟内到现场处置，并提供相应《安全事件处置报告》。 ▲三、局机关无线网络设备运维主要内容 1.运维范围 局机关无线AP、POE交换机、无线控制器、智能网关、上网行为管理等设备的运维。 2.运维内容 2.1设备日常运维服务 （1）设备日常运维服务：无线网络（线路）日常巡检、优化、维护、故障诊断、处理。 （2）软件、特征库等维保升级服务：对1台无线控制器、1台智能网关、2台深信服上网行为管理的软件、应用识别库、URL库、特征库等进行版本升级。 （3）对无线网络进行重新理线、补标签，使用FLUCK专业设备对无线网络各线路进行一次全面测试，更换老化的线路。 （4）如发现小块区域无线信号达不到使用需求时，随时增加网络点布线及无线AP数量实现办公区域的全覆盖需求。 2.2备件库服务。提供主要网络设备备件库，提高故障处理效率。 2.3无线AP运维标准 2.3.1信号覆盖优化： （1）测试工具：使用Wi-Fi分析仪（如NetSpot）检测信号强度。 （2）达标要求：办公区域信号强度≥-65dBm，漫丢包率≤1%。 （3）优化措施：调整AP发射功率、信道分配（避免同频干扰）。 2.3.2故障处理时效 （1）AP离线：1小时内定位原因（电源/线路/配置问题），4小时内恢复。 （2）POE供电异常：检查交换机端口供电状态，更换故障模块≤8小时。 2.4巡检服务及技术支持 （1）提供每月不少于一次无线网络设备及线路的例行巡检。对运维设备及其系统运行、线路情况等进行数据分析和小结； （2）对无线网络进行流量监测，当运营商线路故障时，协调运营商并提供技术支持； （3）提供每年一次原厂工程师上门服务，对采购人无线网络进行整体诊断、给出建议，开展技术交流。 ▲四、文档管理 1.成交供应商在运维过程中建立完备的资料库，包括网络设备台账、网络拓扑图、设备配置文件、设备操作等文档。运维过程中产生的文档将按用户规范要求进行管理。 2.运维服务报告 在整个运维服务周期内，成交供应商需与自治区市场监管局建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告。包括每周运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外可根据实际情况需要，要求成交供应商就特定事件提交说明报告。 3.成交供应商驻场运维工程师在整个项目实施过程中，根据运维需要和遇到的各类情况及时编写运维文档，并及时提交给自治区市场监管局。本项目涉及的运维文档应包括但不限于： （1）《自治区市场监管局信息资产清单表》； （2）《自治区市场监管局网络拓扑图》； （3）《自治区市场监管局机房日常巡检记录表》； （4）《自治区市场监管局月巡检报告》； （5）《自治区市场监管局季度运维服务报告》； （6）《自治区市场监管局年度运维服务报告》 （7）《自治区市场监管局故障处理登记表》； （8）《自治区市场监管局机房设备登记表》； （9）《自治区市场监管局网络优化与调整方案》； （10）《自治区市场监管局网络安全检查总结报告》； （11）《自治区市场监管局网络安全应急响应预案》； （12）《自治区市场监管局网络信息资源移交清单》等。 五、运维服务团队 ▲1.成交供应商针对本项目成立专门的运维团队，负责保障服务期内本项目安全、稳定地运行。根据运维服务具体需求，技术服务商必须提供至少2名驻场工程师（网络运维工程师、硬件运维工程师各1名）。主要负责怡宾数据中心机房网络、服务器、存储、UPS、虚拟化、网络、安全等设备和系统的维护工作。 （1）网络运维工程师：要求电子或计算机相关专业大专以上学历，且具备一年以上相关工作经验，须持维保网络设备厂商中级或以上网络或存储技术认证证书或中级网络工程师及以上资格证书。熟练掌握各主流网络设备厂商的配置技术，包括网络路由与交换、安全管理配置、安全策略优化、防火墙配置、VPN管理技术、网络运维管理技术。（响应文件中附人员信息，如姓名、电话及有效证书复印件） （2）硬件运维工程师：要求电子或计算机相关专业大专以上学历，且具备一年以上相关工作经验，需熟练掌握主流国产PC终端、办公软件、国产操作系统（如：银河麒麟、UOS等）的网络配置、外设适配、使用维护等。 2.维护人员具备一定的表达和沟通能力，能够与用户进行顺畅沟通，包括故障处理、用户培训、工作汇报、方案讲解等； 3.维护人员具有IT维护管理经验和服务意识，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法。 五、服务响应支持 ▲1.提供7×24小时服务： 成交供应商提供每周7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 ▲2.故障修复时限： 服务期内，成交供应商在收到系统故障申告后，必须按要求及时解决。故障级别定义与服务的具体要求如下表： 故障级别; 响应时间; 解决时间. 紧急事件单; 20分钟; 4小时以内. 高优先级事件单; 30分钟; 8小时以内. 中优先级事件单; 60分钟; 48小时以内. 低优先级事件单; 120分钟; 72小时以内. （1）紧急事件单，在20分钟内电话响应，4小时之内解决问题。 （2）高优先级事件单，在30分钟内电话响应，8小时之内解决问题。 （3）中优先级事件单，在60分钟内电话响应，48小时之内解决问题。 （4）低优先级事件单，在120分钟内电话响应，72小时之内解决问题。 ▲3.技术支持方式： 成交供应商除提供驻场服务外，还提供包括但不限于电话、传真、电子邮件、微信、QQ方式的技术支持。并且对于上述方式，成交供应商均能够在规定的服务等级要求内提供相应的技术支持服务。 ▲4.特殊保障： （1）在系统频繁出现故障、节假日及重大活动期间等特殊情况，需要提高系统维护等级的情况下，根据自治区市场监管局要求，成交供应商需增派技术人员，提供现场或电话技术支持，及时处理各类故障。 （2）在系统发生故障的情况下，如需增加现场服务人员，成交供应商需在1小时内到达现场进行抢修。 5.应急服务响应措施 （1）运维项目组应针对IT系统制定详尽的应急处理预案，整个流程严谨而有序。但在服务维护过程中，意外情况将难以完全避免。成交供应商具备应对项目实施的突发风险的能力：进行突发风险详细分析，并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，同时提供完整的应急处理流程。 （2）应急预案实施基本流程。 （3）突发事件应急策略 运维人员平时做好应急事件的监控工作，对于突发事件应认真分析、准确判定故障发生的数据域，负责跟踪该事件直至其结束。 如果属于一般事件则按照事件流程进行分派处理，否则应迅速启动《应急预案》，并严格按照《应急预案》所规定的步骤快速实施应急处置，及时汇报，掌握实时处理情况。 在处理过程中，如需其他资源增援处理，应及时向上汇报，协调沟通，尽快联系专家团队或厂家技术支持赶赴现场援助处理。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 成交供应商在收到成交通知书25个日历日内与采购人完成合同签订。 |  |  |
| 服务期及地点 |  | 1.服务期：自2025年7月1日至2026年6月30日止。 2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.自合同签订后，成交供应商提出付款申请，同时开具等额有效的税务发票，采购人在10个工作日内预付合同款40万元给成交供应商，作为项目服务保障费用。 2.合同服务满6个月后，成交供应商向采购人提交付款申请和开具等额有效的税务发票，采购人在10个工作日内支付合同总额的80%给成交供应商，作为合同服务进度款（包含已支付的项目服务保障费用40万元）。 3.合同服务期满后，成交供应商按合同约定服务无质量问题，并提交付款申请、运维报告和开具等额有效的税务发票，采购人在10个工作日内付支付剩余合同款。 |  |  |
| 报价要求 |  | 本服务项目报价实行总承包报价，包括但不限于： 1.服务的费用，包括技术支持、培训、运维服务、驻场服务等； 2.必要的代理服务费、保险费用和各项税金； 3.服务时所需的备品和备件的费用； 4.根据合同规定，履行合同可能产生的其他费用。 |  |  |
| 知识产权及其他 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.保密要求：成交人在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接触到的材料予以保密，未经采购人书面许可，成交人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 3.供应商必须承诺自行实施、维护本项目，不得转让或转包；并在响应文件中提供承诺函（格式自拟），承诺函须有法定代表人或委托代理人签字并加盖竞标单位公章。 4.在维护过程中，若由于成交人自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）供应商的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 见本采购文件第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。 |  |  |
| 质量管理体系要求 |  | 如有，请于响应文件中自行提供。 |  |  |
| 业绩要求 |  | 如有，请于响应文件中自行提供。 |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |
| 1.以项目采购文件及采购合同为验收依据，服务内容应与采购合同一致，交付服务指标达到项目需求要求。 2.如成交供应商未按采购文件或响应文件承诺提供服务工作的按违约处理，如提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由成交供应商自行承担。 3.验收过程中若产生费用，所产生的费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 5.验收结论的判定： （1）验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合合同要求，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议；项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理： ①未按项目合同要求达到所预定的技术指标的； ②所提供材料不齐全或不真实的； ③项目的内容、执行等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的； ④实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的； ⑤违反法律、法规的其他行为。 （2）验收结论确认和处理 由采购单位根据验收报告（验收书）和相关资料得出结论，并进行确认。 （3）项目验收结论的处理 ①验收结论为验收合格的，项目采购单位将全部验收材料同意装订成册并连同相应的电子文档按政府采购履约验收及采购单位规章制度的相关规定进行备案。 ②验收结论需要复议的，按政府采购履约验收相关规定执行。 ③验收结论为验收不合格的，采购单位以书面形式通知项目成交供应商限期整改，成交供应商整改后可重新申请验收。 |  |  |  |  |
| （三）其他 |  |  |  |  |
| ▲最高限价及要求 |  | 1.本项目以预算金额为最高限价，并以最高限价为评审依据，供应商竞标报价超最高限价的作无效响应处理。 2.供应商对本项目只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价，否则竞标无效。 |  |  |
| 磋商说明 |  | 在磋商过程中，磋商小组可能会根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。请各供应商做好磋商应答准备。 |  |  |
| 服务方案 |  | 1.供应商根据自身情况，结合项目采购需求及评标办法（见采购文件第四章）提供针对本项目的服务方案等（格式自拟）。 2.根据项目服务需求投入与项目相适应的服务人员团队（附人员名单），如有并附人员专业技术资格证书或职称证书等材料。 3.如有，请提供相关能力证明或业绩证明，或相关认证证书、奖项等。 4.项目服务方案由供应商根据自身能力提供方案及承诺，对于以虚假承诺谋取成交的供应商将自行承担后果，其违法行为将报监督管理部门处理。 |  |  |
| 其他说明 |  | 本项目为服务项目，无核心产品要求，不涉及进口产品。 |  |  |

- 附件1

- 运维设备清单

| 序号 | 品牌规类 | 品牌 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 华为 | 机架服务器 | RH2288 V2 | 6 | 2014 |
|  |  | 华为 | 机架服务器 | RH2288 V5 | 3 | 2019 |
|  |  | 华为 | 机架服务器 | RH2288 V5 | 2 | 2019 |
|  |  | 华为 | 刀框 | E9000 | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 刀片服务器 | CH242 V3 | 8 | 2016 |
|  |  | 华为 | 机架服务器 | RH5885 V3 | 7 | 2016 |
|  |  | 华为 | 机架服务器 | RH5885 V3 | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 机架服务器 | RH5885 V3 | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 机架服务器 | 5885 V5 | 3 | 2020 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF5280M4 | 1 | 2018 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF5280M4 | 2 | 2018 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF5280M4 | 2 | 2015 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF5280M4 | 4 | 2015 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF5270M3 | 1 | 2015 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF8480M5 | 4 | 2020 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF8480M5 | 4 | 2020 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF8480M5 | 1 | 2020 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF8480M5 | 3 | 2020 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | TS860 | 2 | 2015 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF8470M3 | 2 | 2015 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF8420M3 | 6 | 2015 |
|  |  | 浪潮 | 机架服务器 | NF8420M3 | 3 | 2015 |
|  |  | 戴尔 | 机架服务器 | R830 | 1 | 2018 |
|  |  | 戴尔 | 机架服务器 | R930 | 1 | 2018 |
|  |  | 戴尔 | 机架服务器 | R730 | 1 | 2014 |
|  |  | 联想 | 机架服务器 | X3650M5 | 2 | 2016 |
|  |  | 联想 | 机架服务器 | X3650M5 | 2 | 2016 |
|  |  | 联想 | 机架服务器 | X3650M5 | 2 | 2016 |
|  |  | 联想 | 机架服务器 | X3650M5 | 1 | 2016 |
|  |  | 联想 | 机架服务器 | X3650M5 | 1 | 2016 |
|  |  | 联想 | 机架服务器 | X3650M5 | 3 | 2016 |
|  |  | 联想 | 机架服务器 | RQ940 | 1 | 2015 |
|  |  | 新华三 | 机架服务器 | R6900 G3 | 10 | 2018 |
|  |  | 宝德 | 机架服务器 | PR2710G | 3 | 2018 |
| 2 | 存储系统 | IBM | 生产存储 | V3700 | 2 | 2016 |
|  |  | IBM | 生产存储 | V3700 | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 生产存储 | OceanStor 18500-V3 | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 生产存储 | OceanStor 18500-V3 | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 存储光纤交换机 | SNS2224 | 2 | 2016 |
|  |  | 火星高科 | 数据备份系统 | MSA-SSA-C16 | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 生产存储 | OceanStor 5800 V3 | 1 | 2014 |
|  |  | 浪潮 | 存储柜 | AS2200 G2 | 1 | 2020 |
|  |  |  | 存储硬盘 | 硬盘 | 12 | 2020 |
|  |  | 浪潮 | 生产存储 | AS1000G6 | 2 | 2015 |
|  |  | 浪潮 | 生产存储 | AS520G | 1 | 2015 |
|  |  | 华为 | 存储光纤交换机 | SNS2124 | 1 | 2015 |
|  |  | 华为 | 存储光纤交换机 | SNS2124 | 1 | 2015 |
|  |  | 曙光 | 生产存储 | DS800-G25 | 1 | 2015 |
|  |  | 宏杉 | 生产存储 | MS5580 | 2 | 2018 |
|  |  | 新华三 | 存储光纤交换机 | CN3300B | 2 | 2018 |
|  |  | 科达 | 生产存储 | VS200G | 1 | 2015 |
|  |  |  | 存储硬盘 | 存储硬盘 | 16 | 2015 |
|  |  | 宝德 | 生产存储 | GS 6324 | 1 | 2018 |
|  |  | 思科 | 存储光纤交换机 | DS-C9148S-K9 | 2 | 2018 |
|  |  | 浪潮 | 存储光纤交换机 | FS6700 | 2 | 2020 |
|  |  | 宝德 | GSJ6324-R扩展柜 | GSJ6324-R扩展柜 | 1 | 2019 |
|  |  | 浪潮 | AS1100存储扩展柜 | AS1100存储扩展柜 | 2 | 2019 |
| 3 | 网络设备 | 华为 | 接入交换机 | S5720-36C-E1 | 2 | 2015 |
|  |  | 新华三 | 核心交换机 | LS-7506E-V | 2 | 2015 |
|  |  | 新华三 | 智能管理中心 | H3C iMC V7 | 1 | 2015 |
|  |  | 新华三 | 汇集接入交换机 | S5560-54C-EI | 4 | 2015 |
|  |  | 新华三 | 接入交换机 | S5500-34F-HI | 2 | 2015 |
|  |  | 新华三 | 接入交换机 | S5110-52P | 9 | 2015 |
|  |  | JUNAX | 32口远程管理KVM | JN2132 | 2 | 2015 |
|  |  | 新华三 | 汇聚交换机 | S6520-42QF-EI | 4 | 2018 |
|  |  | 神州数码 | 接入交换机 | S4600-52P-SI | 8 | 2018 |
|  |  | 神州数码 | 核心交换机 | DCRS-6804E | 2 | 2016 |
|  |  | 神州数码 | 接入交换机 | DCRS-5960-28T-R | 2 | 2016 |
|  |  | 网御星云 | 负载均衡 | Leadsec-AD-C400 | 1 | 2016 |
|  |  | 中兴 |  | ZXR10-3950-28T | 1 | 2016 |
|  |  | 华为 | 核心交换机 | SNS12708 | 2 | 2016 |
|  |  | 深信服 | 负载均衡 | AD-1900-TB | 2 | 2016 |
|  |  | 新华三 | 怡宾机房1台 | 波分H3C OPN W5200 | 2 |  |
|  |  | 新华三 | 核心交换机板卡 | H3C-LSQM1TGS24FD0 | 2 |  |
|  |  | 天融信 | 防火墙板卡 | TopSEC-CARD-4X-N | 2 |  |
|  |  | 太一星辰 | 负载均衡 | 太一星辰 T-Force3000-R | 1 | 2020 |
|  |  | 深信服 | 负载均衡 | AD-2200-XG | 2 | 2015 |
|  |  | 太一星辰 | 负载均衡 | 太一星辰T-Force 3000-R | 1 | 2019 |
| 4 | 视频会议设备 | 科达 | 主高清终端 | TS500套包-30xI | 2 | 2020 |
|  |  | 科达 | 多点控制单元（MCU） | JD6000-E-H5 | 1 | 2020 |
|  |  | 科达 | 多点控制单元（MCU） | KDV8000A | 1 | 2009 |
|  |  | 科达 | 应用服务器 | KProServer-2000 | 2 | 2015 |
|  |  | 科达 | 流媒体服务器 | KProServer-2000 | 1 | 2015 |
|  |  | 科达 | NVR接入服务器 | KProServer-2000 | 1 | 2015 |
|  |  | 科达 | 高清解码器 | KDM201 | 1 | 2015 |
|  |  | 科达 | 高清解码器 | KDM201-D01E | 4 | 2015 |
|  |  | 科达 | 会议互通网关 | G400 | 1 | 2015 |
|  |  | 锐捷 | 交换机 | RG-S2928G-E | 5 | 2015 |
| 5 | UPS、配电系统 | 华为 | UPS主机 | UPS5000-E-200K-FM | 4 | 2019 |
|  |  | 灯塔 | 铅酸蓄电池 | 6-GFM-100Ua | 512 | 2019 |
| 6 | 安全设备 | 华为 | 防火墙 | USG6670 | 2 | 2016 |
|  |  | 卫士通 | 服务器密码机 | SHJ0901-C | 2 | 2016 |
|  |  | 网御星云 | 入侵防御系统 | Power v6000-F3320 | 1 | 2015 |
|  |  | H3C | 核心防火墙板卡 | H3C-LSQM1FWCEAB0 | 2 | 2016 |
|  |  | H3C | 核心IPS板卡 | H3C-LSQM1FWCEAB0 | 2 | 2016 |
|  |  | H3C | 应用控制审计 | H3C-ACG1000-Blade-E | 2 | 2016 |
|  |  | H3C | 用户接入认证 | H3C iMC-EIA | 1 | 2016 |
|  |  | 迪普 | F1000系列500个SSL VPN授权 | LIS-F1000-SSL-500 | 1 | 2016 |
|  |  | H3C | 防火墙 | NS-SecPath F1030 | 1 | 2016 |
|  |  | 深信服 | 上网行为管理 | AC-1000-G640-GH | 2 | 2019 |
|  |  | 网御星云 | 入侵防御系统 | Power v6000-P5330 | 1 | 2014 |
|  |  | 网御星云 | 安全审计 | LA-DT-1600BR | 1 | 2014 |
|  |  | 网御星云 | 防火墙 | Power v6000-P5330 | 1 | 2014 |
|  |  | 网御星云 | 网闸 | SIS-3000-Z6101 | 1 | 2014 |
|  |  | 网御星云 | 系统健康管理平台 | Leadsec-APM-H | 1 | 2014 |
|  |  | 迪普 | 入侵检测系统 | DPtechIPS2000 | 1 | 2018 |
|  |  | 迪普 | 网络行为审计系统 | DPtechUAG3000 | 1 | 2018 |
|  |  | 山石网科 | 前置防火墙 | E3960 | 2 | 2018 |
|  |  | 普华诚信 | 服务器密码机 | SJJ1011 | 1 | 2018 |
|  |  | 普华诚信 | 服务器密码机 | SJJ1011 | 6 | 2015 |
|  |  | 网御星云 | 防火墙 | Power v6000-U3310 | 2 | 2015 |

B分标   采购预算： 41.76 万元/年

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议系统运维服务 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | ▲一、整体基本原则 视频会议系统运维的基本原则包括： 1.重点确保区级的多点控制单元MCU、平台服务器，主会场的终端、摄像头、大屏显示系统正常运行；优先保障发言会场。 2.系统保障优先级别从高到低为全国视频会议、全区视频会议、全市视频会议。当区局视频会议系统出现故障时，当显示设备、音响设备出现故障时，需提前检查定位故障点，并协助处理解决。 3.当各市分会场出现各类故障时，要提供电话或者远程技术支持，协助故障定位，提供故障解决方案。 ▲二、视频会议系统运维服务 1.要求熟悉视频会议流程，能熟练使用视频会议管理系统。 2.解决视频会议系统上下级无法发送和接收双流、远端无图像或者图像定格、停顿、网络丢包、等相关技术故障问题。 3.要求熟悉视频会议管理系统的底层参数配置，保障本地视频会议系统与远端视频会议系统之间的相互通讯。 4.熟悉视频会议系统的数据交换原理。 5.和交换方式，解决数据交换的异常、保障图、音数据能与区市局间互联互通。 6.按市场监督管理局要求提供视频会议系统升级服务，保障升级前后各系统功能模块的正常使用。 7.解决会控设备与视频会议系统软件的兼容性问题，包括因兼容性引起的MCU录播服务、终端Web登录、视频画面调用等故障问题。 8.后台系统人员基础能进行系统维护，功能性单板模块参数配置，模块参数修正等。 9.能够完成系统的控制和系统内各单板，系统外围各功能实体的通信，并根据不同的会议流程控制相关功能模块，实现画面合成、会议轮询、码流适配、音频混音、会议组网等相关技术功能。 10.多点控制单元系统维护：处理图像异常、音频异常、数据异常、会议呼叫失败等相关技术问题。 11.会议终端系统维护：处理视频源切换、音视频接口调配、数据码流诊断等相关技术问题。 12.熟悉全区视频会议相关流程，协助处理使用调度平台召开全区各级市场监督管理局高清视频会议和培训会议等。 13.统计和收集视频会议系统日常问题、疑难问题，按照问题的重要性和急迫性汇报并能提出方案和协助寻求解决方法。 14.适时了解上级视频会议要求，作出合理的分析报告，及时沟通，促进视频会议系统合理化建设。 15.业务培训：负责全区视频会议系统会议召开流程、功能设置、数据备份、组网要求、故障排查等操作培训，保障各市、县运维技术人员能熟练使用视频会议系统。 16.数据备份，制定合理的备份策略，对视频会议系统应用、数据、附件等进行备份，并定期监控执行状态，形成统计报告。 17.熟悉视频会议部署技术，有能力针对各会议流程模式优化视频会议系统功能性模块配置、录播磁盘组的容量，同时保障系统能正常运行。 18.全国/全区视频会议保障：接到会议通知时，根据要求在规定时间内完成上线联调，完成与上级语音和视频对话调试及上报二、三级节点数，提前一小时完成全区视频会议联调音频、视频系统自查自检，及时排查并解决问题，并将会场（镜头、音响、灯光）提前调整为正式会议模式。 19.本地会议保障：提前与会议主办方联系了解会议需求，配合物业管理部门进行会场布置，根据不同的会议要求对音频系统进行布置测试，设置视频矩阵的场景预案切换方案及摄像头预置位及与会议主题相符的LED会标。对设备进行自查自检工作，保证其音视频及网络的连通性。对重大会议进行联合保障，提供现场技术支持。针对会场设备进行例行维护及对备用设备进行统一登记归整。 20.会中/会后保障：控制音响，操作调音台。根据会议的需求，适时播放音乐，并现场调节音量。灯光控制，会议期间根据需要打开或者关闭特定灯光。根据会议的流程实时调整灯光。镜头控制，会议开始前，观看会场全景，待主席台就座后，观看主席台全景，发言时，观看发言人镜头。信号切换，操作矩阵、中控和终端，通过音视频矩阵实现会场不同信号的切换显示，根据会议流程对本地、远端画面的不同信号源进行切换，适时显示不同信号画面。控制MCU，实现会议视频码流的转发传输，保障分会场掉线重呼、图像声音清晰。 会后关闭设备，各会场保障技术人员确认会场一切正常，等待主会场与各分会场终端断开连接后，关闭和收好视频会议的相关设备，具体包括：关闭信号源（摄像头、摄像机、中控系统）、关闭显示设备、音响、计算机、总电源。 21.针对全区系统，视频会议召开至结束提供使用高清会议系统应用软件Meeting Terminal Console、Meeting Console Sys，进行会议管理、视频调度、配置后台参数等相关技术功能。 22.使用会议管理系统应用软件Detector监控视频会议系统下的所有设备运行状态，保障设备功能完整性。 23.使用SSH\CRI对后台特定的端口和协议进行码流监控，使用SVR Media Player观看ASF格式的会议录像。 24.提供会议全程保障服务。 ▲三、区局本级的日常运维 1.要求供应商在南宁市内必须配有6名以上专业技术工程师团队，其中至少指定2名具有视频系统维护经验的专业技术工程师专门对采购单位视频会议系统进行驻场维护，要求每次视频会议前的调试和会议召开期间驻场运维人员必须到主会场做好技术支持配合和保障工作，根据不同会议的要求，还需增派其他技术人员到指定分会场提供技术支持。 2.驻场运维人员须服从采购人的管理要求。正常情况下驻场运维人员应按照5*8小时工作制度在采购人指定的工作场所上班，如遇特殊情况（包括但不限于重大会议保障，重大故障等情况），应根据采购人要求按时到位，服从采购人的管理要求，无采购人同意，不得离开现场，直至特殊情况解除。国家法定节假日以采购单位发布通知为准。 3.根据采购人实际工作需要，不仅限于本项目所属系统维护，供应商驻场运维人员需服从采购人工作调整和安排。 4.对于不满足采购人要求的驻场运维人员，采购人有权要求供应商无条件的更换人员，且不能影响项目进度。 5.供应商驻场运维人员如无法履行岗位职责，经采购人认定需要更换人员，供应商方可换人，并确保运维工作的稳定交接。若更换3次人员后仍不合格的，视为供应商违约，采购人可追究其违约责任。 6.供应商驻场运维人员在维保服务期间离职需要更换人员的，须提前一个月向采购人提出申请，经采购人确认后，供应商可换人，并确保运维工作的稳定交接。 7.服务响应，供应商须提供7×24小时电话在线技术支持服务。 8.信息安全与资质要求 8.1信息安全 （1）供应商应遵守采购人信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。 （2）负责维护工作的供应商要保证对所有系统资料和数据负有保密的责任和义务，未经用户许可不许进行拷贝，不许向第三方透露。 8.2资质要求 （1）供应商应具备视频会议系统运行、维护能力。 （2）供应商应具备视频会议设备生产厂商认定资格证书。 （3）在维护过程中，若由于供应商技术人员自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。 ▲四、其他事项 1.协助解决与视频会议系统相关软件的问题。 2.对视频会议系统的扩展应用提供可行性意见建议。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 成交供应商在收到成交通知书25个日历日内与采购人完成合同签订。 |  |  |
| 服务期及地点 |  | 1.服务期：自合同签订后，约定起始日期起一年。 2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.自合同签订后，成交供应商提出付款申请，同时开具等额有效的税务发票，采购人在10个工作日内预付合同款15万元给成交供应商，作为项目服务保障费用。 2.合同服务满6个月后，成交供应商向采购人提交付款申请和开具等额有效的税务发票，采购人在10个工作日内支付合同总额的80%给成交供应商，作为合同服务进度款（包含已支付的项目服务保障费用15万元）。 3.合同服务期满后，成交供应商按合同约定服务无质量问题，并提交付款申请、运维报告和开具等额有效的税务发票，采购人在10个工作日内付支付剩余合同款。 |  |  |
| 报价要求 |  | 本服务项目报价实行总承包报价，包括但不限于： 1.服务的费用，包括技术支持、培训、运维服务、驻场服务等； 2.必要的代理服务费、保险费用和各项税金； 3.服务时所需的备品和备件的费用； 4.根据合同规定，履行合同可能产生的其他费用。 |  |  |
| 知识产权及其他 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.保密要求：成交人在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接触到的材料予以保密，未经采购人书面许可，成交人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 3.供应商必须承诺自行实施、维护本项目，不得转让或转包；并在响应文件中提供承诺函（格式自拟），承诺函须有法定代表人或委托代理人签字并加盖竞标单位公章。 4.在维护过程中，若由于成交人自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）供应商的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 见本采购文件第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。 |  |  |
| 质量管理体系要求 |  | 如有，请于响应文件中自行提供。 |  |  |
| 业绩要求 |  | 如有，请于响应文件中自行提供。 |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |
| 1.以项目采购文件及采购合同为验收依据，服务内容应与采购合同一致，交付服务指标达到项目需求要求。 2.如成交供应商未按采购文件或响应文件承诺提供服务工作的按违约处理，如提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由成交供应商自行承担。 3.验收过程中若产生费用，所产生的费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 5.验收结论的判定： （1）验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合合同要求，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议；项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理： ①未按项目合同要求达到所预定的技术指标的； ②所提供材料不齐全或不真实的； ③项目的内容、执行等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的； ④实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的； ⑤违反法律、法规的其他行为。 （2）验收结论确认和处理 由采购单位根据验收报告（验收书）和相关资料得出结论，并进行确认。 （3）项目验收结论的处理 ①验收结论为验收合格的，项目采购单位将全部验收材料同意装订成册并连同相应的电子文档按政府采购履约验收及采购单位规章制度的相关规定进行备案。 ②验收结论需要复议的，按政府采购履约验收相关规定执行。 ③验收结论为验收不合格的，采购单位以书面形式通知项目成交供应商限期整改，成交供应商整改后可重新申请验收。 |  |  |  |  |
| （三）其他 |  |  |  |  |
| ▲最高限价及要求 |  | 1.本项目以预算金额为最高限价，并以最高限价为评审依据，供应商竞标报价超最高限价的作无效响应处理。 2.供应商对本项目只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价，否则竞标无效。 |  |  |
| 磋商说明 |  | 在磋商过程中，磋商小组可能会根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。请各供应商做好磋商应答准备。 |  |  |
| 服务方案 |  | 1.供应商根据自身情况，结合项目采购需求及评标办法（见采购文件第四章）提供针对本项目的服务方案等（格式自拟）。 2.根据项目服务需求投入与项目相适应的服务人员团队（附人员名单），如有并附人员专业技术资格证书或职称证书等材料。 3.如有，请提供相关能力证明或业绩证明，或相关认证证书、奖项等。 4.项目服务方案由供应商根据自身能力提供方案及承诺，对于以虚假承诺谋取成交的供应商将自行承担后果，其违法行为将报监督管理部门处理。 |  |  |
| 其他说明 |  | 本项目为服务项目，无核心产品要求, 不涉及进口产品。 |  |  |

其他附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）～（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

适用A分标

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）本项目为中小企业预留项目，价格评审时，各供应商不重复享受政策，其评标报价=最后报价。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （3）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×15分 | 满分15分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 | 满分75分 |
| 2.1 | 运维服务方案分 | 一档（6分）：提供基本的服务方案，方案具有针对性。 二档（12分）：运维方案包含应对需求的具体方案实施情况、运维人员安排情况、风险防范措施及应急处理措施。方案阐述运维工作安排较合理，风险防范措施及应急处理措施基本可行，与项目需求的吻合。 三档（18分）：运维方案包含应对需求的具体方案实施情况、运维人员安排情况、风险防范措施及应急处理措施。方案阐述较详细、运维工作安排合理、风险防范措施及应急处理措施可行，与项目需求的吻合度切合，驻场保障服务方案完整、详细。 四档（24分）：运维方案包含应对需求的具体方案实施情况、运维人员安排情况、风险防范措施及应急处理措施，方案阐述详细、运维工作安排合理、风险防范措施及应急处理措施可行，驻场保障服务具体，且提供详细的质量控制措施、安全保障措施、应急保障措施。总体方案利于执行，人员配备满足需求，提供重要时期保障措施具有针对性、可行性，人员保障预案、资源协调预案考虑较周全。 注：不符合最低入档条件的按不入档计0分。 | 24分 |
| 2.2 | 故障处置应急保障预案分 | 由磋商小组根据供应商所提供的故障处置及应急处置方案中整体性、可靠性、先进性、兼容性、可维护性、安全性等内容优劣情况进行评审。 一档（5分）：结合项目及经验，能够提供基本的故障处置及应急处置方案，能基本满足应急保障服务所需。 二档（10分）：优于一档，提供故障处置方案满足采购文件要求，有故障解决流程、故障响应级别、响应方式和解决措施，应急处置服务方案等内容，流程简单。 三档（15分）：优于二档，提供故障处置方案满足磋商文件要求，有故障解决流程、故障响应级别、响应方式和解决措施，应急处置服务方案等内容描述较清晰，方案可行，流程较合理，有针对性。 四档（20分）：优于三档，提供故障处置方案满足磋商文件要求，有明确的故障解决流程、故障响应级别及响应方式和解决措施，特别是特殊、重要时期（如：春节、国庆、两会等重大活动保障）的系统稳定，按照轻重缓急、按等级提供应急处置服务方案等详细内容，并且方案详细，对重大故障处置，描述清晰，并提供详细的应急方案，措施具有可行性、及时性、可操作性。并承诺提供每年4次的维保设备原厂或维保设备厂商认证服务商应急保障现场服务（如：主动巡检等），应急保障现场服务人员为维保设备原厂或维保设备厂商认证服务商的售后服务人员，同时持有华为数通HCIP证书、华为网络安全HCIP证书、华为数字能源HCIP证书或同时持有其他同类厂商网络、安全、能源证书。服务前需验证人证合一。（响应文件中提供相应服务承诺函） 注：不符合最低入档条件的按不入档计0分。 | 20分 |
| 2.3 | 巡检和运行制度分 | 一档（5分）：定期巡检制度和系统运行情况报告制度描述基本完整，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。 二档（10分）：已建立细致的定期巡检制度和系统运行情况报告制度，定期出具巡检和系统运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。 注：不符合以上进档要求的，不予进入相应档次评分。 | 10分 |
| 2.4 | 项目团队人员配置分 | 一档（7分）：拟投入服务团队人员基本满足磋商文件要求。3≤拟投入本项目技术服务人员＜5人，其中对本项目配置的项目经理（技术负责人）具有系统集成项目管理工程师证书（附人员信息，如姓名、电话及证书复印件） 二档（14分）：拟投入服务团队人员满足磋商文件要求。5人≤拟投入本项目技术服务人员＜7人，其中对本项目配置的项目经理（技术负责人）需同时具有系统集成项目管理工程师证书、HCIP（网络或数字能源）认证或同等资格认证，其它技术人员具有HCIP（数通方向、WLAN方向、云计算方向）或同等资格人员至少3人，低电压电工至少1人。（附人员信息，如姓名、电话及证书复印件） 三档（21分）：拟投入服务团队人员满足磋商文件要求。拟投入本项目技术服务人员≥7人，其中对本项目配置的项目经理（技术负责人）需同时具有系统集成项目管理工程师证书、HCIE（网络或数字能源）认证或同等资格认证，其它技术人员具有系统集成项目管理工程师1人，HCIP（数通方向、WLAN方向、云计算方向）或同等资格认证人员至少3人，HCIE(数字能源方向）或同等资格认证至少1人，低电压电工至少1人。（附人员信息，如姓名、电话及证书复印件） 注： a.不符合以上进档要求的，不予进入相应档次评分； b.拟投入人员必须为本公司职员，项目实施过程中未经采购人同意不能更换； c.供应商应在响应文件中提供拟投入人员名单，并提供供应商响应文件递交截止时间前半年内近一个月为其缴纳的社保证明、或劳动合同、或供应商为其发放工资的银行流水证明、或供应商代缴其个人所得税证明复印件，否则将视为未提供相应证明材料不予进入相应档次评分。 | 21分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 | 满分10分 |
| 3.1 | 信誉业绩 | （1）磋商供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分；（满分2分）（响应文件中提供有效的证书复印件）。 （2）磋商供应商自2022年1月1日至响应文件递交截止时间前，具有信息化类运维服务项目业绩，每有一个得1分；（满分8分）（响应文件中提供有效合同复印件）。 | 满分10分 |
| 总得分＝1＋2+3 注：本项目为服务类项目，不涉及节能及环保。 |  |  |  |

适用B分标

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）本项目为中小企业预留项目，价格评审时，各供应商不重复享受政策，其评标报价=最后报价。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （3）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×15分 | 满分15分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 | 满分75分 |
| 2.1 | 技术方案 | 一档（5分）：根据采购需求，磋商供应商提供有技术方案，技术方案有项目定位、采购需求、业务流程、工作现状的基本情况。 二档（10分）：在一档基础上，技术方案提供有质量控制措施、安全保障措施、维护措施。 三档（15分）：在二档基础上，技术方案提供有风险隐患控制、应急处置措施；提供有设备及系统维护和升级技术路线；能够提出视频会议系统运行优化建议。 四档（20分）：在三档的基础上，质量控制完整，涉及整个维护的过程；安全保障完善，能对会议系统管理中存在的不同安全保障问题提出解决措施及承诺；风险隐患控制、应急处置措施详细，能提供应急联系人员及应急预案；设备及系统维护、升级的技术先进可靠，能够提出合理的优化建议。 五档（25分）：在四档的基础上，提出了本项目工作的重点、难点和解决方法，能够详细描述相关涉及设备的维护技术方法和故障维修指引，维护措施科学可行，详细阐述运维服务范围内的架构和设备的隐患风险点，并对隐患风险点提出解决建议，建议科学可行，技术方案整体实施性具有可执行性。 注：不符合最低入档条件的按不入档计0分。 | 25分 |
| 2.2 | 运维服务方案分 | 一档（8分）：磋商供应商提供的运维实施方案中，运维内容覆盖所有采购需求无遗漏，并且说明了运维团队人员配备、人员具体分工及负责事项。 二档（17分）：在一档的基础上，在运维实施方案中说明项目管理组织机构，有对运维人员的管理、考核说明，有投诉处理和反馈机制，有运维人员管理规范的。 三档（26分）：在二档的基础上，有明确的定期巡检制度和系统运行情况报告制度，建立巡检服务档案，并有管理办法及措施，保障运维服务过程运维相关技术资料可查询，并包含有详细的巡检记录以及报告等，切合用户的实际需求。 四档（35分）：在三档的基础上，制定有备机解决方案，提供备机的具体型号及数量，并提供典型应用场景下备机的切换流程和步骤。提供的备机解决方案具有适用性和操作性、切合实际，且能够快速有效的解决突发问题。 注：不符合最低入档条件的按不入档计0分。 | 35分 |
| 2.3 | 项目团队人员配置分 | 一档（5分）：拟投入本项目的团队成员不少于3人，其中项目经理具备信息化项目管理经验（提供管理业绩），团队成员具备基本运维经验，团队成员具备相关从业证书人数≥30%拟投入本项目的团队人员总数。 二档（10分）：拟投入本项目的团队成员不少于5人，其中项目经理具备信息化项目管理经验（提供管理业绩），团队成员具备较丰富的项目运维经验，团队成员具相关从业证书人数≥40%拟投入团队人员总数。 三档（15分）：拟投入本项目的团队成员不少于6人，其中项目经理具备信息化项目管理经验（提供最近2年相关维保项目管理业绩），团队成员具备非常丰富的项目运维经验，团队成员具备相关从业证书人数≥60%拟投入团队人员总数，其中：电工类证书≥1人、维保设备类厂家证书≥2人、安全类证书≥1人。 注： a.不符合以上进档要求的，不予进入相应档次评分； b.拟投入人员项目实施过程中未经采购人同意不能更换； c.供应商应在响应文件中提供拟投入人员名单，并提供供应商响应文件递交截止时间前半年内近一个月为其缴纳的社保证明、或劳动合同、或供应商为其发放工资的银行流水证明、或供应商代缴其个人所得税证明复印件，否则将视为未提供相应证明材料不予进入相应档次评分。 | 15分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 | 满分10分 |
| 3.1 | 信誉业绩 | （1）磋商供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系标准认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证的，每提供一个得1分；（满分2分）（响应文件中提供有效的证书复印件）。 （2）供应商自2022年1月1日至响应文件递交截止时间前，具有信息化类运维服务项目业绩，每有一个得2分，满分8分。（响应文件中提供有效合同复印件）。 | 满分10分 |
| 总得分＝1＋2+3 注：本项目为服务类项目，不涉及节能及环保。 |  |  |  |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 性别（说明：出资人为自然人的需填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

联合体各成员单位合同金额比例分配如下：

。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

年  	月  	日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 竞标总报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 | （人民币）： （大写） （¥ 元） |

注:

1.保留小数点两位。

2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.如有多分标，分别列明各分标的报价表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
|  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
|  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
| …… | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |

分标号：

注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“商务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术或服务要求 | 供应商竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
| 2 |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
| 3 |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
| 4 |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |
| …… |  | 1、…… 2、…… 3、…… | 1、…… 2、…… 3、…… |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“技术或服务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 序号 | 姓名 | 性别 | 在单位从事职务 | 参加本单位工作时间 | 具备专业技术资格证书 | 在本服务项目中担任的岗位工作 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日 期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1.          ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         ，属于          ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.         ，属于          ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

服务采购合同（格式）

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供应商（乙方）                              招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：   。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（简称“采购文件”或“磋商文件”）规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务项目

乙方接受甲方委托，承担《            》项目服务工作，并为甲方提供技术服务，以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。合同总金额人民币：           元整（¥     .00）。

2.项目服务所应实现的目标及技术或服务要求以采购文件和响应文件承诺约定为准。

3.本合同为人民币含税价，包括但不限于：

（1）服务的费用，包括技术支持、培训、运维服务、驻场服务等；

（2）必要的代理服务费、保险费用和各项税金；

（3）服务时所需的备品和备件的费用；

（4）根据合同规定，履行合同可能产生的其他费用。

第二条  服务期和地点

1.服务期：

2.地  点：

3.乙方必须按响应文件（含应答文件）承诺的服务相应条款向甲方提供服务。

第三条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等，乙方应当事先书面告知甲方需要准备的资料内容。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议，乙方需充分听取和采纳甲方的合理建议，如因客观情况出现确实无法采纳的，应当及时向甲方说明理由。

3.乙方应按规定时间节点内完成项目工作。

4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员。如因离职等特殊原因确需更换项目人员的，经甲方同意可以更换同等专业资质的人员进场，否则不予更换。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督和递交书面、盖章的维保工作纪录。

6.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目服务有关的信息与资料。

7.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助（包括甲方内部事项协调、第三方单位之间的事项协调等），因甲方协调处理原因导致项目延误或无法完成服务工作的，双方可另行协商服务时间。

8.乙方应保证在项目服务工作实施过程中不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。如有，甲方有权要求乙方进行更换相关服务内容，若导致甲方被第三方索赔的，赔偿责任由乙方承担，且需一并承担甲方维权而支出律师费、诉讼费、保全费、差旅费等。

9.乙方应按采购文件规定的时间或乙方承诺的时间向甲方提供项目实施服务工作有关技术资料。

10.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员（仅为乙方项目参与人员，超出范围则视为乙方没有履行保密义务）提供，应征求甲方书面同意，且应注意保密事项和使用范围仅限于履行合同的必需范围。

11.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　付款方式

1.付款方式： 详见招标文件    。

2.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按合同及响应文件承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第五条　履约保证金

无。

第六条  违约责任

1.若因成交供应商原因而未能履行合同，或未按采购文件规定及响应文件承诺履行合同及义务的，采购人有权书面敦促成交供应商履行合同及承诺，成交供应商应在收到采购人书面通知之日起7日内给予书面答复并进行整改；如成交供应商在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过7日，或经2次整改后仍未达到采购人要求，采购人有权书面通知成交供应商解除本项目服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，成交供应商必须退还采购人已付出的所有服务费用，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。

2.成交供应商未得到采购人同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，每更换一人应当向采购人支付合同金额的5‰作为违约金，未经同意更换人数达到5人的，采购人有权书面通知成交供应商解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，成交供应商必须退还采购人已付出的所有服务费用，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。

3.成交供应商未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，按违约处理，成交供应商应向采购人支付合同金额的10%作为违约金，并赔偿采购人因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

4.本项目合同签订及履行过程中，未经采购人书面同意，成交供应商不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则采购人有权选择单方解除本合同并要求成交供应商支付合同总金额30%的违约金。

5.除因成交供应商违约导致合同提前解除的情形外，如果有任何一方在合同期满前单方面解除合同，则应向另一方支付合同总金额的20%作为违约金。

6.成交供应商应当支付给采购人的违约金、赔偿金，采购人有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给采购人造成损失的，采购人仍有权向成交供应商进行追偿。

7.按本项目合同约定采购人选择解除合同的，自采购人解除合同的书面通知送达成交供应商之日起合同解除，成交供应商应赔偿由此给采购人造成的全部损失。采购人不支付成交供应商任何费用，成交供应商对解除合同有异议的异议期为7日。成交供应商应当在合同解除后5日内退还采购人支付的所有费用（如有），自费运回所交付的产品（如有），付清违约金、赔偿金。

8.成交供应商违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给采购人造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、采购人向第三人支付的违约金、赔偿金及采购人为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

第七条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后，以最终签订日期为生效日期。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经合同双方协商一致签订补充协议后作为主合同不可分割的一部分。

第十条　合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商一致，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十一条　合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的竞标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的合同或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的合同或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）成交通知书；

（5）采购文件(含答疑)；

（6）符合采购要求的响应文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十二条　通知与送达

1.本合同项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十三条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |