**联云项目管理咨询有限公司**

**竞争性谈判文件**

**项目名称：桂林师范高等专科学校智能化基础设施升级改造及访客系统改造采购项目**

**项目编号：GLZC2024-J1-991021-GXLY**

**采购代理机构：联云项目管理咨询有限公司**

**2024年12月**

**目 录**

[第一章 竞争性谈判公告 1](#_Toc155531032)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc155531033)

[第三章 采购需求 2](#_Toc155531034)5

[第四章 评审办法](#_Toc155531035) 51

[第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）](#_Toc155531036) 52

[第六章 响应文件（格式）](#_Toc155531037) 58

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

桂林师范高等专科学校智能化基础设施升级改造及访客系统改造采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性谈判文件，并于2024年12月19日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GLZC2024-J1-991021-GXLY

项目名称： 桂林师范高等专科学校智能化基础设施升级改造及访客系统改造采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：684300.00

最高限价（元）：无

采购需求：

**标项一**

**标项名称：A分标 ：智能化基础设施升级改造**

数量：**智能化基础设施1套**

预算金额（元）：**¥350000.00（大写）叁拾伍万元整**

（1）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：监控安防故障设备系统，综合布线及地面开挖恢复施工，一卡通改造，弱电间机柜配电线路改造等（2）简要技术要求或服务要求：免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 2 年,具体内容详见第三章采购需求。

最高限价（元）（如有）：**¥350000.00（大写）叁拾伍万元整**

合同履约期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕

本标项（否）接受联合体投标：不接受。

**标项二**

**标项名称：B分标** ：**访客系统改造**

数量：**访客系统1套**

预算金额（元）：**¥334300.00（大写）叁拾叁万肆仟叁佰元整**

（1）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高校安全管理平台，多功能采集仪，人脸门禁一体机，身份证+二维码+蓝牙模块，数据摆渡及系统融合等（2）简要技术要求或服务要求：免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（除第一项“Wind数据库”不得少于 2 年），其余免费保修期最短不得少于 2 年，具体内容详见第三章采购需求。

最高限价（如有）**：¥334300.00（大写）叁拾叁万肆仟叁佰元整**

合同履约期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕

本标项（否）接受联合体投标：不接受。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取采购文件**

时间：公告发布之日起至2024年12月19日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在供应商登录“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）免费下载竞争性谈判文件电子版。**供应商应在“广西政府采购云平台”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。**

售价（元）：0。

**四、响应文件提交**

截止时间：2024年12月19日上午9时30分（北京时间）

地点：登录“广西政府采购云平台”平台在线提交。

**五、开启**

时间：2024年12月19日上午9时30分（北京时间）

地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林师范高等专科学校资产管理处（http://zcglc.glnc.edu.cn/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业采购）。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）本项目不涉及强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

3.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.“广西政府采购云平台”平台电子竞标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。

5.竞标要求:**投标人可同时参与A、B分标的竞标，但只能中标其中一个分标，中标顺序为先A分标后B分标。**

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：桂林师范高等专科学校

地 址：桂林市临桂区飞虎路9号

联系人：颜老师

联系方式：0773-3975072

2.采购代理机构信息

名 称：联云项目管理咨询有限公司

地　 址：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座1109

项目联系人：何工

联系方式：0773-8994564

第二章 供应商须知

**供 应 商 须 知 前 附 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **条款名称** | **内容、要求** |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称： 桂林师范高等专科学校智能化基础设施升级改造及访客系统改造采购项目  项目编号：GLZC2024-J1-991021-GXLY |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。  3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。  3.3本项目的特定资格要求：无。  3.4.联合体要求：本项目不接受联合体投标。  资格条件特别说明：  （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。  （3）投标人可同时参与A、B分标的竞标，但只能中标其中一个分标，中标顺序为先A分标后B分标。 |
| 3 | 4 | 参与电子竞标的准备工作 | 4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。  4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。  4.3不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算金额 | 13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。  13.2采购预算金额（人民币）：A分标：叁拾伍万元整（¥350000.00），B分标：叁拾叁万肆仟叁佰元整（¥334300.00）报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。  13.3供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。  13.4未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 14 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 电子响应文件的制作、加密要求 | 15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。  15.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。  15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。  15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容，导致谈判小组做出对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。  15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。 |
| 7 | 15.6 | 供应商公章及签字 | 15.6.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。  15.6.2本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。  15.6.3本竞争性谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 16 | 首次响应文件的提交、撤回、修改 | 16.1响应文件的提交截止时间：2024年12月19日上午9时30分（北京时间）  16.2地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线提交。  16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”平台的，视为未提交响应文件。  16.4除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 |
| 9 | 17 | 响应文件的解密 | 响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。 |
| 10 | 18.1 | 谈判小组组成 | 谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目谈判小组的构成：由采购人代表1人和评审专家2人组成，成员人数共3人。 |
| 11 | 18.2 | 谈判时间、地点、人员 | 18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。  18.2.2 谈判地点：“广西政府采购云平台”平台在线谈判。谈判小组将通过“广西政府采购云平台”平台在线要求供应商澄清（说明或者更正）、参与谈判、提交最后报价等，响应文件提交后直至评审结束前，供应商法应保持“广西政府采购云平台”平台登录并实时在线，确保及时收到相关信息并应答。否则，其不利后果由供应商自行承担。  18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加谈判。  18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。 |
| 12 | 19.2 | 评审办法 | 具体详见第四章“评审办法”。 |
| 13 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：  （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；  （2）查询截止时间：成交通知书发出前；  （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；  （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 14 | 27 | 成交公告  及成交通知书 | 27.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。  27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。  27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构通过“广西政府采购云平台”平台向成交供应商发出电子成交通知书，供应商应自行登录平台查看。 |
| 15 | 28.1 | 履约保证金 | 无 |
| 16 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同交采购代理机构备案存档。完成“在线签订”的政府采购合同需通过广西政府采购云平台完成公开备案，已完成备案的合同将自动推送到“广西政府采购网”。 |
| 18 | 30.1 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格(2002)1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”的货物类收费标准下浮40%计取采购代理服务费用，计算采购代理服务费用不足5000元的，按5000元包干计取。成交人在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 19 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 34 | 监督管理机构 | 桂林市财政局；联系电话：0773-2862142 |

**一、总则**

**1.适应范围**

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：桂林师范高等专科学校智能化基础设施升级改造及访客系统改造采购项目

项目编号：GLZC2024-J1-991021-GXLY

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.3“服务”：系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”：系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”：包括信函、传真、电报等。

2.6“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”平台参与电子竞标。响应文件特指供应商按本谈判文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。

2.7供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）

2.8实质性要求：“采购需求”中所有条款以及谈判文件要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：无。

资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

**4.参与电子竞标的准备工作**

4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

4.3不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

**5.联合体要求：**

本项目不接受联合体参与谈判。

**6.质疑和投诉**

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑**（“质疑函”格式见附表1）**。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉**（“投诉书”格式见附表2）**。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：联云项目管理咨询有限公司，联系人：周工，联系电话：0773-8994564通讯地址：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座11-04、11-05、11-06、11-07、11-08、11-09号办公

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午14时00分到17时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

**7.转包与分包**

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

**8.特别说明**

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商；如为非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

**二、谈判文件**

**9.谈判文件的构成**

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

**10.谈判文件的澄清与修改**

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间五日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

**三、响应文件的编制**

**11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求**

**11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】**

**11.1.1资格性响应证明材料：**

（1）响应函**（必须提供）；**

（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件**（必须提供）；**

（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件**（委托代理时必须提供）；**

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件**（必须提供，自然人除外）；**

**注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的营业执照。**

（5）供应商2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）**（必须提供）**；

（6）供应商2024年7月以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件**（必须提供，依法免缴社会保障资金的供应商，则必须提供符合免缴条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）**；

（7）供应商2024年7月以来任意1个月依法缴纳税收的相关材料复印件**（必须提供，依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）**；

（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明**（必须提供）；**

（9）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函**（必须提供）。**

**11.1.2符合性响应证明材料：**

（1）谈判报价表**（必须提供）**；

（2）技术响应承诺书**（必须提供）**；

（3）商务要求响应承诺书**（必须提供）。**

**11.1.3其他有效证明材料：**

（1）节能、环保产品相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（2）供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，响应文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

**供应商提供的以上资格性响应证明材料、符合性响应证明材料、其他有效证明材料必须真实有效。属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理；其中属于“必须提供”的材料在“第六章 响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须按要求签字（或电子签名），否则，响应文件按无效处理。**

11.2供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

**12.响应文件的语言及计量**

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**13.谈判报价及采购预算金额**

13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。

13.2采购预算金额（人民币）：A分标：叁拾伍万元整（¥350000.00），B分标：叁拾叁万肆仟叁佰元整（¥334300.00）报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.3供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

**14.响应文件有效期**

自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

**15.电子响应文件的制作、加密要求**

15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

15.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容，导致谈判小组做出对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

15.6**供应商公章及签字**

15.6.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本竞争性谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

**16.首次响应文件的提交、撤回、修改**

16.1响应文件的提交截止时间：2024年12月19日上午9时30分（北京时间）

16.2地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”平台的，视为未提交响应文件。

16.4除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

**17.响应文件的解密**

响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。

**四、竞争性谈判（简称谈判）与评审**

**18.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员**

**18.1 谈判小组组成：**

谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目谈判小组的构成：3人。

**18.2 谈判时间、地点、人员：**

18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：“广西政府采购云平台”平台在线谈判。谈判小组将通过“广西政府采购云平台”平台在线要求供应商澄清（说明或者更正）、参与谈判、提交最后报价等，响应文件提交后直至评审结束前，供应商法应保持“广西政府采购云平台”平台登录并实时在线，确保及时收到相关信息并应答。否则，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加谈判。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。

**19.评审原则和评审办法**

19.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2评审办法：具体详见“第四章 评审办法”。

19.3谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

**20.评审程序及谈判要求**

20.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

**20.4谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。**

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

**注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。**

20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（谈判小组）对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字（或电子签名）确认或加盖供应商电子签章。

20.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过“广西政府采购云平台”平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

20.7供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）。逾时不交的，视同放弃谈判，其响应文件按无效处理。

20.8最后报价

20.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价。

20.8.2在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内通过“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.10评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.11在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

**21.确定成交候选人原则**

（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（2）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

**22.属于下列情况之一者，响应文件无效：**

（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；或未按本谈判文件规定提供资格性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的资格性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

（4）未按本谈判文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

（5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）响应文件有效期不能满足谈判文件要求的；

（7）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的或有选择式有条件的报价的；或未在谈判小组规定的时间内提交最后报价的；或谈判文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的；

（8）未在谈判小组规定的时间内参与谈判或重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的；

（11）供应商为联合体的。

**供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：**

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的。

**23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。**

**25.谈判过程的监控**

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

**26. 信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

**27.成交公告及成交通知书**

27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构通过“广西政府采购云平台”平台向成交供应商发出电子成交通知书，供应商应自行登录平台查看。

27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

**五、签订合同**

**28.履约保证金**

本项目无需缴纳履约保证金。

**29.签订合同**

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；或采购文件规定应当提交履约保证金而未按规定提交的。

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同交采购代理机构备案存档。完成“在线签订”的政府采购合同需通过广西政府采购云平台完成公开备案，已完成备案的合同将自动推送到“广西政府采购网”。

29.4采购人应妥善保管政府采购项目合同验收书（格式见附表3）及相关材料。

**六、其他事项**

**30.采购代理服务费**

30.1本项目采购代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格(2002)1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”的货物类收费标准下浮40%计取采购代理服务费用，计算采购代理服务费用不足5000元的，按5000元包干计取。成交人在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

30.2代理服务收费标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率 服务类型  预算金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

**31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：**

开户名称：联云项目管理咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行中隐路支行

银行账号：6600 1011 3977 9000 10

**32.解释权：**本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

**33.广西线上“政采贷”政策详见附表4。**

**34.监督管理机构：**桂林市财政局；联系电话：0773-2862142 附表1：

质疑函（格式）

**一、质疑供应商基本信息：**

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

**二、质疑项目基本情况：**

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件 谈判文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

**三、质疑事项具体内容**

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**说明：**

**1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。**

**2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。**

**5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**

附表2：

投诉书（格式）

**一、投诉相关主体基本情况：**

供应商：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

**二、投诉项目基本情况：**

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

**三、质疑基本情况**

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

**四、投诉事项具体内容**

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

**五、与投诉事项相关的投诉请求：**

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**说明：**

**1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。**

**2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。**

**3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。**

**4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。**

**5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。**

**6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。**


附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：­   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ） 提供的货物进行了验收，验收情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方式： | | □自行验收        □委托验收 | | | | |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等  （或服务内容、标准） | | 数量 | | 金 额 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 合       计 | | | |  | |  |
| 合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元 | | | | | | |
| 实际供货日期 |  | | 合同交货验收日期 | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收。可附件) | | | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | | | |
| 有异议的意见和说明理由：                                        签字： | | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | | | |
| 监督人员或其他相关人员签字：  或受邀机构的意见（盖章）： | | | | | | |
| 成交供应商负责人签字或盖章：  联系电话：        年 月 日 | | | 采购人或受托机构的意见（盖章）：  联系电话：                 年   月   日 | | | |

附表4：



第三章 采购需求

**Ⅰ、说明：**

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家或者服务商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家或者服务商替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。重量尺寸仅供参考。

4.竞标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于“技术参数、功能配置及有关要求”如有要求提供相关技术支持资料的，应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目货物所属行业均为“**工业**”。2.投标人应注意下列内容：

6.评标、定标顺序为A分标、B分标。

**标项一（A分标）采购需求一览表**

| **项号** | **货物名称** | **技术参数、功能配置及有关要求** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、监控安防故障设备系统** | | | | |
| 1 | 400万像素高清摄像机 | 1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/3" ，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。  2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。  3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。  4、支持红外灯补光，补光距离≥30M，支持防红外过曝。  5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。  6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式。  7、▲支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  8、设备在IE浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置≥4块感兴趣区域、≥6个图像质量等级。  9、▲具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80％。  11、支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。  12、设备的防护等级≥IP66，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 46 | 台 |
| 2 | 摄像机支架 | 1、壁装支架。  2、外观：白。  3、适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装。 | 30 | 支 |
| 3 | 电源适配器 | 12V2A。 | 16 | 个 |
| 4 | 立杆（含基础） | H=4.5m/L=1m，包含监控立杆，地笼、基础开挖及浇筑回填、接地极制作。 | 6 | 套 |
| 5 | 立杆基础 | 监控立杆地笼、基础开挖及浇筑回填、接地极制作。 | 2 | 套 |
| 6 | 立杆防水箱 | 约：300mm×400mm×150mm。 | 8 | 套 |
| 7 | 防雷器 | ≥2路千兆防雷器。 | 8 | 个 |
| **二、综合布线及地面开挖恢复施工** | | | | |
| 8 | 光纤收发器 | SC口单模单纤光纤收发器，1光4电。 | 8 | 对 |
| 9 | 光纤跳线 | SC-SC千兆单模单芯跳线 2米。 | 32 | 条 |
| 10 | 光纤配线架 | 24口光纤配线架满配SC模块，尾纤。 | 1 | 个 |
| 11 | 光纤终端盒 | 满配SC模块，尾纤，4口光端盒。 | 8 | 个 |
| 12 | 2芯光缆 | 2芯，室外光缆。 | 2000 | 米 |
| 13 | pe管 | 地埋电缆光缆保护管，Φ32mm，pe穿线管。 | 2000 | 米 |
| 14 | 线管 | 室内网线保护管，PVCΦ25mm。 | 2550 | 米 |
| 15 | 排插 | 10A四位五孔排插，无线。 | 8 | 个 |
| 16 | 电源线 | RVV 3\*2.5mm² 100米/卷。 | 700 | 米 |
| 17 | 空开 | 10A2P。 | 2 | 个 |
| 18 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽双绞线PVC外护套。 | 2550 | 米 |
| 19 | 超五类非屏蔽水晶头 | 超五类非屏蔽RJ45水晶头 100个/盒。 | 2 | 盒 |
| 20 | 电源线敷设 | 包含本系统所需的电源线线缆敷设。 | 700 | 米 |
| 21 | 超五类非屏蔽网线敷设 | 包含本系统所需的超五类非屏蔽网线线缆敷设。 | 2550 | 米 |
| 22 | 2芯光缆敷设 | 包含项目所需的2芯光缆线缆敷设。 | 2000 | 米 |
| 23 | 光纤熔纤 | 光纤熔纤。 | 16 | 芯 |
| 24 | pe管敷设 | 包含本系统所需的pe管地面埋管敷设。 | 2000 | 米 |
| 25 | 线管敷设 | 包含本系统所需的PVC线管敷设。 | 2550 | 米 |
| 26 | 辅材 | 包含本系统设备安装及线缆线管敷设所需要用的膨胀钉、自攻螺丝、绝缘胶带、接线夹、轧带、焊锡、标签、直接弯头、铁丝、钢丝、穿管器、弯管器等。 | 1 | 项 |
| 27 | 地面开挖及回填土 | 1、包含室外泥土地面，水泥地面的机械开槽及恢复。  2、开挖深度≥100mm。  3、开挖距离约500米。  4、开槽宽度≥50mm。 | 1 | 项 |
| 28 | 设备安装及调试 | 包含本系统相关配套设备及配件的运输、安装、调试、测试、试运行等。 | 1 | 项 |
| **三、一卡通改造** | | | | |
| 29 | 人脸认证服务平台 | 1、▲组织机构信息维护：可查询、编辑、删除班级信息，包含但不限于班级名称、学制、班主任等信息。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  2、支持同时接入多种人脸识别算法。  3、支持按算法设置不同的参数组。  4、支持为应用系统接入提供规范接口，应用系统接入支持授权管控。  5、▲支持经授权（包括识别主机、识别分组和访问接口）接入不同的应用系统，向各应用系统提供人脸识别能力。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  6、▲支持接入多种类型的人脸识别终端，包含离线识别类设备、联机识别类、三方设备类。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  7、▲支持从三方系统同步用户照片；支持WEB或H5应用自助上传照片（可实时拍摄或从相册上传）；支持支付宝小程序内配合式活体验证后自助采集照片；支持通过平台批量导入照片和特征。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  8、 支持用户照片采集后根据不同算法提取人脸特征。  9、 ▲支持根据业务系统设置自动更新下发人员特征。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  10、支持向各业务系统推送人脸识别记录。  11、支持活体检测，可有效防御纸质照片、电子照片、视频、面具等作弊方式。  12、▲支持以图搜索，可上传人脸照片由系统自动比对搜索，筛选并显示出与其相似度较高的记录照片，支持以相似度排序展示并关联通行记录。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  13、 ▲导出的人脸图片支持添加水印。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  14、 ▲支持对新生的入学资格进行二次审查，可出具人脸比对检测报告。（在响应文件中提供第三方检验（检测、测试）机构出具的满足此功能要求的检验（检测、测试）报告复印件，并加盖供应商CA签章）  15、支持认证记录明细和汇总查询，支持可视化报表。  16、▲要求与学校现有考勤系统（（品牌：新开普））无缝对接。（在响应文件中提供对接承诺函，并加盖供应商CA签章，格式自拟） | 1 | 套 |
| 30 | 人脸识别平板 | 1、处理器：双核（含）以上，主频≥1.0GHz。  2、存储器：≥512MB RAM， ≥8GB ROM。  3、操作系统：Linux 3.10.100（含）及以上。  4、显示屏：≥7英寸彩屏，分辨率≥1280\*800，支持触控。  5、声光提示：具有语音提示及界面提示功能，在刷脸、扫码、刷卡、密码认证后，具有语音提示、显示屏文字提示功能。  6、补光：支持补光。  7、I/O接口：以太网≥1，继电器≥1，USB≥1，RS232≥1，韦根≥1，防折≥1，门磁≥1，开门按钮≥1，报警输入≥2，报警输出≥1。  8、通讯方式：以太网、WiFi。  9、加密：≥1个ESAM卡。  10、身份认证方式：支持二维码（正扫和反扫）、刷卡、手机NFC、刷脸、密码。  11、卡片类型：支持触摸屏刷卡，可识读M1卡、CPU卡、手机NFC。  12、二维码识别：支持QR Code、Code 128/39（可旋转360°、偏转/倾斜45°），支持常用离线码识别，二维码识别时间≤400ms。  13、摄像头：≥200万像素双目摄像头（红外+可见光）。  14、采集帧率：设备摄像头采集帧率≥30f/s。  15、活体识别：支持活体识别，可防止手机照片或视频、打印照片、面具造假攻击。  16、自动唤醒：支持人脸、人体移动侦测并唤醒设备，人脸、人体及物体移动侦测并唤醒补光灯。  17、补光灯自动开启：当环境照度小于0.01lux时设备应能自动开启补光灯；18、人脸识别距离：50-150cm（范围内可调）。  19、人脸识别通过率：人脸识别正确率≥99.98%，误识率≤0.02%。  20、人脸特征库容量：备离线状态下，可存储的人脸特征库容量≥30000 人。  21、人脸识别速度：≤400ms。  22、外壳对外界机械碰撞的防护等级：设备屏幕部分应符合IK04的要求，其它金属表面应符合IK07的要求 。  23、在线升级：支持OTA在线升级固件和应用程序。  24、电源：DC 12V。  25、▲要求与学校现有考勤系统（（品牌：新开普）无缝对接。（在响应文件中提供对接承诺函，并加盖供应商CA签章，格式自拟） | 7 | 台 |
| 31 | 考勤机 | 一、考勤机 1台  1、验证方式：人脸。  2、摄像头：≥130万红外双摄像头。  3、存储容量：指纹容量：≥2000个，记录容量：≥12万个，面部容量：≥1500张。  4、识别算法：高速双引擎指纹算法+高速人脸识别算法。  5、识别速度：人脸识别速度：≤0.8秒，刷卡识别速度：≤1秒。  6、显示屏：≥4.3英寸。  7、通讯接口：TCP/IP。  8、电源电压：DC 12V。  二、安全用电管理终端 1套  1、不少于 5 孔 5 位 10A 插孔。  2、支持 100-240VAC 供电，最大额定负载不低于 2500W。  3、通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电。  4、通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电。  5、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输。  6、支持电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性。  7、▲设备支持接入物联网平台统一集中管理，支持查看电压、电流、实时功率、最新数据上报时间、设备日志。（在响应文件中提供产品功能配置界面截图证明，并加盖供应商CA签章）  8、支持通过 APP 方式查看插座状态，包括功率、电压、电流、电量、开关状态、拒绝平台通断电状态等。  9、▲支持通过 APP 方式对插座状态进行配置，可配置的状态包括开关状态、拒绝平台通断电状态、按键指示灯状态、蜂鸣器报警状态等。（在响应文件中提供产品功能配置界面截图证明，并加盖供应商CA签章）10、支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、APP 通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务。 | 1 | 台 |
| 32 | 安装调试 | 包含本系统旧设备拆除、新设备安装，调试，测试，试运行及强弱电线缆辅材及其敷设等。 | 1 | 项 |
| **四、弱电间机柜配电线路改造** | | | | |
| 33 | 弱电间机柜配电改造 | 弱电间机柜配电改造。 | 52 | 个 |
| 34 | 20A2P空开 | 20A2P空开。 | 52 | 个 |
| 35 | 4平方BV线缆 | 4平方BV线缆。 | 2100 | 米 |
| 36 | 电源线RVV3\*2.5 | 电源线RVV3\*2.5mm2。 | 300 | 米 |
| 37 | 强电线路排查 | 强电线路排查。 | 1 | 项 |
| 38 | 配电箱 | 明装4-6位空开配电箱。 | 52 | 个 |
| 39 | 弱电改造辅材及配件 | 弱电改造辅材及配件。 | 1 | 项 |

|  |  |
| --- | --- |
| ▲**商务要求** | |
| 交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；  2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。  3、交货方式：现场交货。 |
| 免费保修期 | 1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。  2、售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。  **3、为确保得到可靠的售后服务，要求成交供应商供货时提供所投“400万像素高清摄像机”、“人脸认证服务平台”、“人脸识别平板”、生厂厂家出具的原厂售后服务承诺书，并加盖原厂商公章。** |
| 包装和运输 | 1、原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。  2、包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。  3、国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。  4、产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |
| 保险 | 若竞标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由竞标人自行承担。 |
| 付款方式 | 全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后30个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【乙方承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,30个工作日内一次性付清。 |
| 报价及要求 | 1、要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。  2、供应商的竞标报价应为人民币含税价。竞标报价包括但不限于：设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收、售后服务、培训费、人工费、税金、产品检测费、产品质保期内维护等及其他所有成本费用的总和及招标代理服务费，除另有约定外，成交价不因任何因素而调整。  3、供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。  4、本项目如涉及线材、管材、耗材、辅材等，实行包干制，由成交供应商承担。 |
| 验收标准 | （1）质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。竞标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。  （2）产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及竞标文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。  （3）设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。  （4）验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（竞标人自行将费用综合考虑进入竞标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。  （5）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。 |
| 其他要求 | 1、本项目的核心产品为：**第30项 “人脸识别平板”。**  2、本项目采购预算金额（人民币）：**（大写）叁拾伍万元整（小写）¥350000.00元，**竞标供应商的总报价不得超出采购预算，否则该供应商竞标报价作无效处理。  3.本分标货物不接受进口产品竞标，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，如供应商有采用进口产品参与竞标，则竞标无效。 |

**标项二（B分标）采购需求一览表**

**说明：**

**1、下表中的货物的技术要求中如表述有品牌或型号的，仅起参考作用，谈判供应商可选用满足“技术要求”的其他品牌、型号替代。**

**2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，若谈判供应商所竞标产品为进口产品的，响应无效。**

**3、下表中所有条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效响应。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、采购标的及技术需求** | | | | | |
| **序号** | **标的的名称** | **数量** | | **计量**  **单位** | **项目要求及技术需求** |
| 11 | 高校安全管理平台 | 11 | | 套 | 1、平台提供物联设备运维管理、低代码开发、数据开放能力，可作为校园物联中台面向学校安保、后勤、实验室、信息中心等业务部门提供校园安防、校园消防、人车出入校管理、资产管理、宿舍管理、校园巡查、实验室安全管理、人脸信息库等场景应用并融合各场景系统实现事件中心、工单中心、检索中心、大屏指挥和数字孪生应用。  2、平台支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复；支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。  3、支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用；支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。  4、安全设计：提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式；支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置；平台所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输；身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问。  5、可对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配；支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性；支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。  6、工作台：支持在工作台页面管理页面添加、编辑、删除、导入工作台模板；支持配置工作台模板，可在可视化界面上自定义样式、布局、小部件等；支持编辑工作台，可设置页面欢迎语、导入常用功能应用；工作台支持展示校园总览数据、今日访客数量、报警事件统计、设备运维统计、今日车辆/车位统计、通知公告（展示已发布的通知公告）、待办列表（展示当前用户待办事项列表）、今日报警（展示今日告警事件列表）、消息列表（展示系统消息列表）；报警事件统计支持展示今日报警事件总数、已处理数、未处理数、处理率；支持展示6点到22点每隔两小时的事件处理趋势；今日车辆/车位统计支持展示今日车辆总数、内部车总数及占比、外部车总数及占比；支持展示6点到22点每隔两小时的车辆趋势；支持展示今日车位使用率、车位总数及剩余车位数；支持展示6点到22点每隔两小时的车位使用率趋势。  7、人事管理：支持教职工管理、学生管理、家长管理功能；可对职工管理、学生管理、家长管理模块中的组织进行添加、编辑、删除、导入、导出、移动操作；可对人员进行添加、编辑、删除、导出全部人员、导出选中人员、批量切换组织操作；可设置组织关联负责人、关联区域、关联场地；支持上传人员照片，录入指纹、卡片信息；支持自动创建用户功能，开启该功能后，批量导入人员可自动创建用户，默认用户名为学工号/家长编号/访客编号。  8、支持组织同级、跨级排序功能，组织导出增加组织全路径、组织数据按照层级排序；支持人员人脸照片批量导入；支持非编人员管理功能，对非编人员的组织进行单独管理及非编人脸批量更换组织、导入导出。  9、人脸采集：具有二维码生成配置页面，可生成二维码。可通过扫描二维码输入学工号及密码登录人脸采集页面；进入界面具有用户告知界面（具有隐私声明按钮，可设置开启或关闭）；具有质量审核按钮，采集方式可设置为接口导入、自动采集和平台添加。评分方式可采用本地质量评分；移动端采集人脸照片时，可对照片进行裁剪、旋转。  10、具有质量审核：人脸质量评分增加评分维度（如是否支持戴眼镜、最小眼间距配置、是否支持佩戴口罩等，确保人脸采集质量），提高采集到的人脸的可用性。  11、支持企业微信、微信公众号、钉钉、welink（华为）、APP内嵌、二维码H5人脸采集；支持配置H5采集时是否只允许拍照采集（关闭时，h5采集人脸照片和身份证可以选择上传图库、拍照，开启后只能拍照）；可对身份证号、姓名、身份证照片三要素核验。  12、权限管理：支持管理计划模板，可添加、编辑计划模板，内容包括计划模板名称、描述、模板详情，其中模板详情支持工作日周计划和特殊日计划填写；可添加、编辑特殊日组，内容包括特殊日组名称、描述、日期范围、特殊日权限时间等。  13、支持按组织或虚拟团队进行添加、编辑、删除、下发权限、清除权限规则，内容包括权限规则名称、权限有效期、计划模板、人员组织、是否包含下级组织（包含/不包含）、权限场景。  14、支持批量对相关的人员和设备进行权限下发和权限清除；支持按人员维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括拥有设备的权限以及人员本身的资源数据（包括卡片，人脸数据等）；支持按设备维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括已经被下发的人员信息（包括人员基本信息，卡片，人脸数据等）。  15、支持门禁设备接入、管理和控制，门禁点管理，包括门和人员通道门禁点；支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门。  16、支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询；门禁远程控制，开门、关门、联动客户端查看视频实时画面；支持人员出入实时事件投屏；人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员。  17、支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间可到秒；可对门禁权限进行手动冻结、解冻；支持开启自动清理一定时间范围内未使用的门禁权限功能。  18、支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作；可通过导入、导出操作迁移卡片信息；支持写卡，可往CPU卡和RFID卡中写入卡号；支持mifare卡指定扇区加密，加密的mifare卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用。  19、支持普通视频监控画面、智能监控实时画面、门禁出入信息、出入口进出信息在一个客户端页面进行展示；支持在普通视频监控画面下进行视频预览、云台控制、对讲、声音开关、抓图、主子码流切换、电子放大等操作，支持预览和回放模式切换，支持查看录像回放；支持展示门禁刷卡刷脸数据；可对门禁点进行开门、关门、常开、常关等操作，可对门禁设备进行对讲；支持展示实时过车数据；可对车道道闸进行开闸、关闸、常开闸等操作；可对停车场车道进行对讲，支持矫正车牌、异常放行和人工匹配等操作。  20、运维管理：支持一卡通设备，包括门禁、访客、考勤等设备在线状态监测；支持门禁设备离线与异常状态监测；支持停车场设备运行状态监控，包括出入口设备（岗亭缴费终端、抓拍机、显示屏、出入口控制机、道闸）；停车场设备运维概况进行展示，包括设备总数、在线数、离线数、未检测数、在线率。  21、提供了向第三方APP（微信公众号、企业微信、钉钉等）单点登录、消息推送的能力；支持第三方APP信息配置、登录绑定；微信公众号、企业微信、钉钉的对接工作，配置appKey和secret后即可获取微信公众号、企业微信、钉钉的用户标识、信息等；支持自动登录方案，集成门户，用户只需首次登陆即可绑定微信号/企业微信号/钉钉与平台账号，后续访问可直接自动动登录；模板消息接口：用户发送企业微信、微信公众号、钉钉模板消息，可通过平台用户名发送至对应绑定的企业微信、微信公众号、钉钉用户。  22、内嵌数据对接模块：支持接入≥5种数据对象，包含Http、PostgreSQl、RabbitMQ、ActiveMQ等数据源；可依据中间库建设标准将人员、卡片、人脸、场地信息等同步至平台。  23、提供访客、管理者参与访客系统功能；支持web和移动端；支持对接钉钉微信；支持多级审批，批量审批；访客可维护个人信息（人脸照片、姓名、手机号、身份证、常用同行人等）访客预约申请及通知；访客可以查看自己的预约记录，并再次发起申请。  24、访客发起预约，自动带入个人信息；支持车辆预约；访客预约单被审批后，审批结果可以通过短信、微信公众号通知访客；支持批量导入预约单；可免登陆快速预约表单和访客入园凭证H5；支持查看已处理和未处理的访客预约，可导出列表信息； 支持处理处理（通过/驳回）未处理的访客预约，支持两级审批流程。  25、支持发起访客邀约流程：被访人可对园外人员主动发起邀约，并以短信、微信公众号消息的形式通知；支持快速邀约模式；支持查看已处理和未处理的访客邀约，可导出列表信息；支持处理（通过/驳回）未处理的访客邀约。  26、被访人审批：可以审批访客申请的预约单和其他被访人发起的邀约单；支持显示当前用户的待访列表，内容包括：流程单号、来访人、手机号、人脸、单位、车牌号码、来访人数；支持按流程单号、来访人、手机号、车牌号、来访时间、类型查询当前用户待访记录。  27、访客凭证：访客发起预约或收到邀约，生成访客凭证，带有一个二维码和预约单信息；访客认证支持手机验证码校验；访客认证方式支持简单方式和验证码方式。  28、支持老师通过Web端或H5对外来车辆发起邀约，选择访问校园、访问部门、访问时间、来访车辆车牌号、车主姓名、车主手机号、访问事由；支持批量邀约多个车辆；支持审批提交的车辆邀约申请；支持展示和导出待访车辆列表，并通过流程单号、车牌号、访问时间、邀约人姓名、邀约人电话查询；支持展示和导出车辆来访记录，并通过流程单号、车牌号、访问时间、邀约人姓名、邀约人电话、状态（已签离、已过期、已签到、全部）查询；支持保安用户通过姓名、车牌号查询受邀来访车辆，支持查看待访车辆列表（全部、今日待访）和车辆来访记录（全部、今日、本周），并查看受邀详情；。  29、安保人员手动核验：安保人员提供扫码功能，可扫访客凭证二维码进行人工核验、放行；支持通过签到签离进行权限的下发和回收；支持WEB端管理功能：我的审批、我的预约、我的待访、来访记录、待访记录、通行记录、人脸布控、访客滞留和访客轨迹；支持访客黑名单、访客管理数据与系统管理人员数据隔离。  30、支持接入及管理学校现有机动车测速系统（品牌：海康威视；设备型号：包括不限于：车牌车速显示牌CSTXP-2-A2-D-1、雷达视频一体机iDS-TCS402、终端服务器DS-TP50、LED指示牌大屏DS-D40A0DO-M）；支持车辆名单下发、车辆内部名单管理；支持过车信息、超速信息、名单信息查询；支持过车流量和违规事件的统计；支持按车牌号码模糊下发车辆、支持按车牌号码和颜色下发车辆；支持事件展示车头车尾抓拍信息；支持配置车辆违规超次的阈值。  31、支持显示屏显示车辆超速信息，包括车牌号码，车辆速度，实时时间；支持控制车牌车速显示牌显示超速名单。  32、支持接入及管理学校现有校门机动车出入停车场系统（品牌：海康威视；设备型号：包括不限于：出入口控制终端DS-TPE、出入显示终端DS-TVL224-4-5），支持名单车辆管控，名单车辆进出报警提醒；支持按次预约和按时段预约功能，登记过的访客车辆进入时自动放行；车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动出入口限制放行。  33、支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行；支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置；车辆进出可通过现有显示屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义；支持收费场景与免费场景。  34、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费；可配置微信和支付宝收费信息；支持无牌车通过微信扫码进出和缴费；支持电子优惠券功能，支持车主扫码使用优惠券和线上主动输入车牌进行优惠抵扣两种模式。  35、支持多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、预约记录、班次记录等；查询结果支持列表和图片两种方式展示。  36、提供全量业务数据和数据字典等技术文档，必须完全开放所有数据、软件、功能等接口，交付接口文档给学校。 |
| 12 | 多功能采集仪 | 22 | | 台 | 1、采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。  2、采用≥3.5英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥480\*800，屏幕防暴等级≥IK04。  3、采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头\*1，红外摄像头\*1），最大分辨率：≥1920×1080。  4、本地用户库存储容量≥2000张，支持每个用户≥10张卡信息登记。  5、支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度。  6、人脸采集距离：≥0.3~2m。  7、人像采集时间：≤200ms。  8、支持以下采集方式：用户卡号、人脸。  9、支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录。  10、卡片录入支持ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号。  11、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信。  12、具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：≥1个LAN、≥1个WiFi、≥1个USB、≥1个TypeC USB、≥1个扬声器、≥3个PSAM卡槽（小）、≥1个PSAM卡槽（大）、≥1个电源接口。 |
| 33 | 人脸门禁一体机 | 14 | | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/㎡，分辨率不小于600×1280。  2、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络、WiFi。  3、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10万人脸库、≥10万张卡，≥15 万条事件记录。  4、★支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，支持Mifare卡识读，支持CPU卡识读，WEB端应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。  5、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。  6、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。[**供应商于响应文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告证明，并加盖供应商公章]。**  7、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。  8、★支持在管理中心远程视频预览功能，支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲，支持与室内机、管理机可视对讲，支持手机APP对讲功能，支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能，支持与广播主机实现广播系统可对讲功能，支持与广播主机呼叫对讲功能，支持中心广播主机向门禁设备广播喊话。[**供应商于响应文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告证明，并加盖供应商公章]。**  9、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。  10、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。  11、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。  12、★支持接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门，支持未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。[**供应商于响应文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告证明，并加盖供应商公章]。**  13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。  14、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。  15、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。  16、★具有声纹确认功能，即声纹识别作为复合识别的方式之一，声纹确认和注册时，能进行动态声纹密码校验。[**供应商于响应文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告证明，并加盖供应商公章]。**  17、支持人脸、刷卡、二维码、蓝牙和密码认证，支持单人或多人识别（支持≥5人同时认证）；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。  18、支持刷卡+密码、指纹+密码、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙的复合认证。  19、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个Wiegand、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个音频输出接口。  20、支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。 |
| 44 | 身份证+二维码+蓝牙模块 | 114 | | 台 | 1、搭配人脸门禁一体机拓展二维码识别、身份证内容识别、蓝牙开门功能。  2、具备防尘防水功能。 |
| 55 | 数据摆渡及系统融合 | 22 | | 套 | **一、定制开发**  1、数据对接：  ⑴完成与学校人事数据组织框架及人员信息对接，能获取组织框架及人员信息，在学校组织框架及人员信息变化的情况下系统组织框架同步变化；  ⑵完成与校友系统校友数据对接，实现校友入校信息获取；同时在服务号、企业微信中集成校友系统的校友认证模块，实现服务号或企业微信校友信息录入功能。  ⑶完成与现有智慧校园系统获取学生入住信息信息对接（包括但不限于名字、学号、楼栋、入住房间）。  ⑷对接今日校园、企业微信两个平台，实现学校门禁考勤、晚归、未归等消息推送至相关管理人员。  2、系统融合：  ⑴定制开发接入及管理学校现有机动车测速系统（品牌：海康威视；设备型号：包括不限于：车牌车速显示牌CSTXP-2-A2-D-1、雷达视频一体机iDS-TCS402、终端服务器DS-TP50、LED指示牌大屏DS-D40A0DO-M），实现超速信息获取、超速名单LED指示牌大屏展示、超速信息短信及微信推送；车辆布防、事件查询；违规次数超过阈值后在校门机动车出入停车场系统出入口禁止通行。  ⑵定制开发接入及管理学校现有校门机动车出入停车场系统（品牌：海康威视；设备型号：包括不限于：出入口控制终端DS-TPE、出入显示终端DS-TVL224-4-5），实现车位预约、车辆计费、停车信息查询、设备控制、固定车/外来车管控。  3、对接腾讯短信网关，实现访客首次认证手机短信验证码发送。  4、定制对接获取超速名单，同步推送服务号、短信提醒；未关联服务号只推送短信；  5、定制对接获取超速名单，当车辆违规后，将违规信息发布至LED指示牌大屏。  6、开发校友预约入校系统，对接校友办系统，获取校友信息并判断校友，校友可在微信服务号预约入校，提供校友办审批功能。  7、定制对接现有智慧校园系统-今日校园APP及企业微信，嵌入业务界面并实现统一身份认证和消息推送功能。  **二、宿舍管理平台系统升级**  ⑴支持场地关联门禁设备（门禁控制器、智能锁等），支持按门禁点名称、设备类型、设备名称、设备编号、设备IP查询门禁设备并添加至场地进行关联。[**供应商于响应文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告证明，并加盖供应商公章]。**  ⑵支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。[**供应商于响应文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告证明，并加盖供应商公章]。**  ⑶数据概览（辅导员）：①支持在web端和手机APP端展示辅导员角度的数据概览，支持用户手动刷新；②支持展示组织中的未归人数（点击未归人数可跳转至归寝管理页面查看未归人员详细信息）、请假人数（点击请假人数可跳转至请假管理页面查看请假详细信息）、已归人数数据；③支持展示学生数量，包括全校学生数量、管辖男生数量、管辖女生数量；④支持展示异常数据统计，包括多日未归人数（点击可跳转至多日未归查询界面，展示7日内数据）、多日未出人数（点击可跳转至多日未出查询界面，展示7日内数据）、独居寝室人数（点击可展示当天数据）；⑤支持展示晚归统计，包括今天、昨天、近七天、近30天考勤规则下晚归的数据；⑥支持展示学生入住统计，包括待分配、待入住、已入住的学生情况；支持展示所管辖人员入住楼栋情况统计（该用户组织权限下学生入住宿舍情况），包括楼栋名称、管辖人数、未归寝、请假、已归寝（人数）、楼栋监护人员（职工）、联系方式。[**供应商于响应文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的所竞产品符合本项技术要求的合格有效的检验（检测）报告证明，并加盖供应商公章]。**  ⑷后勤管理员数据概览：①支持在web端和手机APP端展示后勤管理员角度的数据概览，展示权限下的对应楼栋的未归人数、已归人数数据，可按楼栋、宿舍展示今日未归寝详细信息；②支持展示管辖人员住宿统计，包括所管辖楼栋中教职工人数和学生人数；③支持按时间展示今日通行数据统计（今日0点-23:59:59每2小时时段通行数据），包括来访人数（点击来访人数可跳转至来访人员管理页面查看来访人员详细信息）、通行人次（点击通行人次可跳转至通行记录页面查看详细信息）；④支持展示宿舍分配情况，包括统计空闲、已住满、未住满各状态的宿舍数量，展示床位分配情况，包括统计床位总数、未占用床位数（按性别区分展示）、已占用床位数（按性别区分展示）；⑤支持展示异常数据统计，包括多日未归人数（点击可跳转至多日未归查询界面，展示7日内数据）、多日未出人数（点击可跳转至多日未出查询界面，展示7日内数据）；⑥ 支持展示晚归统计，包括今天、昨天、近七天、近30天考勤规则下晚归的数据。  ⑸安全要求：①支持AD域；②提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；③支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式；④支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置；⑤支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；⑥所有的用户密码、设备密码非明文显示和传输；⑦支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问，避免外部程序破解授权文件；⑧支持加密传输，包括但不限于：服务接口调用采用DH共享秘钥交互加密传输、外部网络或者公网WEB请求采用HTTPS协议传输、敏感数据采用RSA非对称加密2048位加密传输、敏感数据采用AES对称加密256位加密存储、用户密码采用基于HMAC的SHA256加盐值算法、重要环节安全认证，包括但不限于服务接口调用安全认证、媒体网关取流安全认证、图片存储访问安全认证、存储访问安全认证、数据库/消息系统/缓存系统访问安全认证。  ⑹责任人配置：①教工：支持按责任人、关联楼栋、关联组织、关联人员进行教工责任人查询，支持列表展示查询结果，包括：序号、姓名、证件号码、学工号、关联组织、关联楼栋、关联人员、操作（点击可查看详细信息）；②职工：支持添加职工责任人时，设置监护人员（职工）、管理楼栋，支持批量或单独删除/导入/导出职工配置信息；支持按关联楼栋进行职工责任人查询，支持列表展示查询结果，包括：姓名、证件号码、学工号、关联楼栋、操作（删除、修改管理楼栋）③楼栋：支持按楼栋查看责任人信息，支持导入职工管理员（导入职工和楼栋关联关系）。  ⑺分配宿舍：支持按组织分配宿舍，支持展示组织总数和组织分配情况；支持设置分配规则（分配规则为每间寝室的规则），包括：人员属性分配规则、籍贯/生源地分配规则（将同一籍贯/生源地的学生归类到一起）、楼栋属性分配规则（从下到上、从上到下）；支持复制最近已使用的分配规则，可按添加顺序定义规则优先级，支持上移下移调整优先级；支持删除规则，支持“批量重置”；在房源分配一览表页面展示楼栋情况：楼栋名称、人员性别属性，展示所选楼栋的情况：楼栋名称、已分配人员数量；支持按组织检索相应人员关联的宿舍，可展示该宿舍下所有人员的待入住、已入住状态，可展示每一层房间的入住情况（满人、未满），点击房间，可查看入住全部人员基本信息，包括：寝室名称、寝室入住状态、寝室类型（几人间）、空余床位数量、入住人员基本信息；支持以列表形式展示分配记录，包括：分配名称、分配组织、分配人数、组织个数、分配时间。  ⑻入住管理：支持一键入住功能（仅当有宿舍分配权限的用户才有此功能）；支持对分配好的学生进行一键入住操作（入住处不展示未分配人员），仅可对当前登陆用户有权限的组织和楼栋权限进行入住操作；支持单个/批量进行人员入住操作（入住人员必须已经存在宿舍人员中）；支持对入住人员进行单个调宿/批量调宿/人员对调/单个退宿/批量退宿操作；支持宿舍人员信息从高校安全管理平台自动同步；支持按宿舍展示入住信息，包括：宿舍名称、所属楼栋、可入住人数、已入住人数、是否住满；支持按已入住人员展示入住信息，包括：姓名、学工号、性别、所属组织、楼栋宿舍、照片、历史入住详情。  ⑼支持按查询时间、进出类型、进出方式、姓名、学工号、学生类型、所属组织、楼栋宿舍、抓拍设备查询学生通行记录；支持导出学生、教职工通行记录。  ⑽后台配置：支持设置考勤统计报表保存时长、通行事件保存时长、来访人员信息保存时长（1个月、3个月、6个月、12个月），超出设定时间范围的数据将被自动清除；支持节假日设置：支持在日历上点击（或拖动）选择设置节假日，节假日均无需考勤；支持配置独居寝室判定天数；支持设置是否开启配置异常（连续进出、陌生人、超时通行、尾随通行、翻越、反向闯入、延迟离开、假期逗留、违规出寝）消息推送和推送时间段（时间设置区间为24小时，可以跨天，到时分），消息开启后会将考勤异常推送至配置规则中的配置人员；支持是否启用自主选房，开启后在微信公众号里将增加[自主选房]模块；支持配置自主选房的时间区间（年月日），可选位置具体到宿舍，同时在手机APP端添加时间提示；支持个性化配置各学院是否开启自主选房功能。  ⑾手动退宿：支持人员退宿时默认在设备上预留1天（不含退宿当天，具体天数后台可设)权限，也可以手动立即抹除；支持通过平台从接入设备上删除部分退宿人员或者全部退宿人员的权限。 |
| 66 | 安装及调试费用 | 11 | | 项 | 所有面板机安装费用、防水处理等 |
| **预算金额（元）：**本项目**采购预算为叁拾叁万肆仟叁佰元整（¥ 334300.00）**，竞标报价超采购预算的，作竞标无效处理。 | | | | | |
| **二、核心产品：为第 1 项号标的“高校安全管理平台”。** | | | | | |
| **三、商务要求** | | | | | |
| （一）免费保修期 | | | 1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（除第一项“Wind数据库”不得少于 2 年），其余免费保修期最短不得少于 2 年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 | | |
| （二）售后服务要求 | | | 1．免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。  2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。  3. 提供系统管理员、普通管理员的业务管理、使用培训。 | | |
| （三）合同签订时间 | | | 自成交通知书发出之日起 **8** 个工作日内签订采购合同。 | | |
| （四）交货期及地点 | | | 1．交货期：自签订合同之日起 **30** 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；  2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 | | |
| （五）付款方式 | | | 全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后30个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【乙方承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,30个工作日内一次性付清。 | | |
| （六）包装和运输 | | | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。  2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。  3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。  4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 | | |
| （七）保险 | | | 若竞标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由竞标人自行承担。 | | |
| （八）验收标准 | | | （1）质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。竞标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。  （2）产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。  （3）设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。  （4）验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（竞标人自行将费用综合考虑进入竞标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。  （5）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。  （6）软件平台部分：系统需完全符合技术要求中的所有功能要求，包括但不限于用户管理、数据处理、报表生成、权限控制等模块。各功能模块应运行稳定，无明显错误或异常现象，响应时间应不超过3秒。系统需具备良好的兼容性和扩展性，支持主流浏览器和操作系统。数据导入导出功能需准确无误，确保数据的一致性和完整性。安全机制需有效，防止未授权访问和数据泄露。此外，系统应提供详尽的操作手册和帮助文档，确保用户能够顺利使用各项功能。所有功能需经过严格的测试验证，确保在多种使用场景下均能满足预期要求。 | | |
| （九）知识产权 | | | 竞标人保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，竞标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究成交供应商的法律责任，其不利后果由竞标人全部承担。 | | |
| （十）履约保证金 | | | 无 | | |
| （十一）违约责任 | | | 1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。  2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。  3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。  4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额的3‰，但累计不得超过延期货款额的5%。  5.乙方未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。  6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。  7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。  8.乙方于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及响应文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。 | | |
| （十二）进口产品说明 | | | ☑（未办进口手续时勾选）。 本项目标的不接受进口产品参与竞标，如竞标人选用进口产品竞标的，响应文件按无效处理。  □（已办进口手续时勾选） 1.本项目货物已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），竞标报价必须为人民币报价，若竞标人选用进口产品竞标用人民币之外的其他货币报价的，竞标文件作无效处理；同时竞标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除成交价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 2.竞标人如所竞本项目货物产品为进口产品时，竞标人的竞标报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，凭政府出台征收该设备关税的相应文件和缴纳关税税额凭证予以办理合同补充协议，增加关税部分差价。 | | |
| （十三）其他要求 | | | 1. ★如投标人所投采购需求表中第5项“数据摆渡及系统融合”中第8点“宿舍管理平台系统升级”非学校现有全品宿管软件，投标人须考虑对接学校人事数据组织框架获取组织架构及已登记师生信息及照片，并预留相关定制开发费用用于定制获取。  2. ★如投标人所投采购需求表中第5项“数据摆渡及系统融合”中第8点“宿舍管理平台系统升级”非学校现有全品宿管软件，投标人须考虑入库新生及现有相片并同步至宿舍管理平台确保原有业务不中断，并预留相关定制开发费用用于定制获取，后期因接入增加的费用应由投标人自行承担。  3. ★如投标人所投采购需求表中第5项“数据摆渡及系统融合”中第8点“宿舍管理平台系统升级”非学校现有全品宿管软件，投标人须考虑推送异常信息（如晚归、未归、连续多日未归、连续多日未出等）至辅导员，要求支持多级推送，投标人需预留相关定制开发费用用于定制获取，后期因接入增加的费用应由投标人自行承担。  4. ★如投标人所投采购需求表中第5项“数据摆渡及系统融合”中第8点“宿舍管理平台系统升级”非学校现有全品宿管软件，投标人须考虑统一管理及统一维护需求，为确保系统稳定及运维需求不接受非同品牌的平台软件与设备兼容对接方案，投标人可采用同品牌宿舍管理平台系统或替换现有海清品牌设备（现有海清宿舍人脸门禁机105台，单台门禁机本地人脸比对库容不少于2万），后期因接入增加硬件的费用应由投标人自行承担。  5.★**为确保所供应货物为全新且含质保产品，本项目的第3项产品“人脸门禁一体机”第4项产品“身份证+二维码+蓝牙模块”在签订合同后正式供货时，成交供应商须提供制造商的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章。**  6. 现场考察要求：  本项目实施涉及相关设备的安装、布线，必须符合采购人现有的场地环境。因无法就安装环境做出完整的文字描述，供应商如需充分了解本项目安装条件，可自行进行现场考察，采购代理机构不单独或者分别组织供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。供应商参与本次采购，则视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则不予验收。 | | |

第四章 评审办法

**一、评审依据及方式**

1.评审依据：谈判小组以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

**二、评审办法**

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知（桂财采〔2022〕31 号）规定：供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，响应文件中提供《中小企业声明函》的，供应商最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-20%），扣除后的价格为评审报价。

除上述情况外，评审报价=最后报价。

**注：评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝最后报价。**

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、保修期长优先、交付时间短优先的原则排序。

**三、成交候选人确定原则**

（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（2）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

**第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）**

项目名称：桂林师范高等专科学校智能化基础设施升级改造及访客系统改造采购项目

项目编号：GLZC2024-J1-991021-GXLY

甲方： （采购人）

乙方： （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《[中华人民共和国民法典](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8/19435116" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%90%88%E5%90%8C%E6%B3%95/_blank)》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

1. **合同标的及合同金额**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量① | 单位 | 单价（元）② | **单项合计金额**（元）  ③＝①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　 　　　　（￥　　　　元）人民币。

**第二条 质量保证**

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至两年内止（厂家规定免费保修期超过两年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在免费保修（维护）期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

**第三条 权力保证**

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第四条 货物包装、运输**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

**第五条 交付**

1**交货期**： 、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

**第六条 调试和验收**

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　7　日内及时予以解决。

7.乙方所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去甲方处进行验收的，甲方将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由乙方承担。  
 8.本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，乙方按甲方的要求地址进行送货到位，由监理和甲方共同验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，甲方将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由乙方承担。。

**第七条 售后服务、保修期**

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 内到达甲方现场处理。

3.在免费保修（维护）期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.本项目免费保修（维护）期为 ，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

**第八条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**第九条　付款方式**

全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后30个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【乙方承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,30个工作日内一次性付清。

**第十条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修（维护）期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

**第十一条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十二条 合同争议解决**

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

**第十三条 合同生效及其它**

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

**第十四条 合同的变更、终止与转让**

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

**第十五条 签订本合同依据：**

1.竞争性谈判文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式七份，具有同等法律效力，甲、乙双方各三份，采购代理机构一份。

甲方（公章）： 乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字： 法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

日 期： 日 期：

第六章 响应文件（格式）

**一、响 应 文 件**

项目名称：

项目编号：

所投分标：

采购代理机构：

供应商名称：

日 期：

**二、响应文件组成**

**（一）资格性响应证明材料**

**（二）符合性响应证明材料**

**（三）其他有效证明材料**

**（一）资格性响应证明材料目录**

1.响应函**（必须提供）**

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件**（必须提供）**

3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件**（委托代理时必须提供）**

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件**（必须提供，自然人除外）**

5.供应商2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）**（必须提供）**

6.供应商2024年7月以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件**（必须提供，依法免缴社会保障资金的供应商，则必须提供符合免缴条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）**

7.供应商2024年7月以来任意1个月依法缴纳税收的相关材料复印件**（必须提供，依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）**

8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明**（必须提供）**

9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函**（必须提供）1.响应函（必须提供）**

**附件：**

**响 应 函 （格 式）**

致： 联云项目管理咨询有限公司

根据贵方项目谈判文件，项目编号 ，签字代表 （姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按谈判文件采购需求，谈判报价详见“谈判报价表”。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定提交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（4）保证在成交公告发布之日起5个工作日内，按本项目谈判文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址： 邮编： 邮箱：

办公电话： 传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

**2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）**

**3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）**

**附件：**

**授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织竞标）**

**致**：联云项目管理咨询有限公司

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我公司名义参加 （项目名称及项目编号） 项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从 年 月 日起至 年 月 日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）：

法定代表人签字（或电子签名）：

年 月 日

**附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。**

**授权委托书（格式二，适用于自然人竞标）**

**致**：联云项目管理咨询有限公司

我 （姓名）系自然人，现授权委托 （姓 名）以本人名义参加 （项目名称及项目编号） 项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从 年 月 日起至 年 月 日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：

年 月 日

**附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的自然人本人及为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。**

**4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）**

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的营业执照。

**5.供应商2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的征信报告）（必须提供）**

**6.供应商2024年7月以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（必须提供，依法免缴社会保障资金的供应商，则必须提供符合免缴条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）**

**7.供应商2024年7月以来任意1个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供，依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料；从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足一个月的，则无需提供）**

**8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）**

**附件：**

**声 明（格式）**

**致**：联云项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日 期：

**9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）**

**附件：**

**供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）**

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日 期：

**（二）符合性响应证明材料目录**

1.谈判报价表**（必须提供）**

2.技术响应承诺书**（必须提供）**

3.商务要求响应承诺书**（必须提供）**

**1.谈判报价表（必须提供）**

**附件：**

**谈判报价表（格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 生产厂家（或制造商） | 品牌 | 规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量① | 单位 | 单价（元）  ② | 合计金额=数量×单价③＝①×② |
| 1 |  |  |  |  | 详见技术响应承诺书 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（即合计金额）大写： 元人民币（¥ ） | | | | | | | | | |
| 其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）；  属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。  **备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。** | | | | | | | | | |
| 说明：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。 | | | | | | | | | |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日 期：

**注：**

**1.供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。**

**2.供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。**

**2.技术响应承诺书（必须提供）**

**附件：**

**技术响应承诺书（格式）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 对应竞争性谈判文件第三章 采购需求的“技术要求”，供应商的详细技术要求响应承诺 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

注：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日 期：

**3.商务要求响应承诺书（必须提供）**

**附件：**

**商务要求响应承诺书（格式）**

|  |  |
| --- | --- |
| **条款内容** | **对应竞争性谈判文件第三章采购需求的“商务要求”，供应商的详细响应承诺** |
| **（一）售后服务** |  |
| **（二）标的交付** |  |
| **（三）付款方式** |  |
| **（四）包装和运输** |  |
| **（五）质量标准及验收标准** |  |
| **（六）其他要求** |  |

注：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应承诺。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日 期：

**（三）其他有效证明材料目录**

1.节能、环保产品相关证明材料复印件**（如有，请提供）**

2.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，响应文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件**（如有，请提供）**

3.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责**（如有，请提供）**

4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料**（如有，请提供）**

**1.节能、环保产品相关证明材料复印件（如有，请提供）**

**2.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，响应文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）**

**附件：**

**中小企业声明函（货物）（格式）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

**注：**

**1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。**

**3.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）**

**附件：**

**残疾人福利性单位声明函（格式）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

**4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）**