云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心项目

项目编号：GLZC2025-G1-990002-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年1月2日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　采购需求	28

第四章  评标办法	44

第五章  政府采购合同	47

第六章  投标文件（格式）	52

# 第一章  招标公告

项目概况 桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2025年1月23日上午09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G1-990002-YZLZ

项目名称：桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心项目

预算金额（元）：3260000.00

最高限价（元）：无

采购需求：

（1）标的的名称、数量及单位：桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心定制太空舱1套；（2）简要技术需求或者服务要求：定制二层太空舱一套，具有体现桂林地方特色、吸引中外游客、凸显桂林文旅品牌的现代、时尚、国际范外观，具备咨询服务区、游客自助区、游客互动区、宣传品纪念品展示区、宣传视频演播区、一层及二层游客休憩区及设备间、洗手间等。按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起80个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年1月2日至2025年1月23日，每天上午00：00至12：00，下午12：01至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年1月23日上午09：30（北京时间）

投标地点：通过“广西政府采购云平台”在线投标

开标时间：2025年1月23日上午09：30（北京时间）

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763、0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.本项目采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名称：桂林市旅游公共服务管理处

地址：广西桂林市临桂区公园北路1号桂林文广大厦

联系人：翟剑梅

联系方式：0773-2819362

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

项目联系人：蒋艳梅

联系方式：0773-2887388、2887399

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心项目 项目编号：GLZC2025-G1-990002-YZLZ 代理编号：YZLGL2024-G1-091-GLZC-1 |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无； （3）本项目的特定资格要求：无。 |
| 4 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763、0771-3381253）。 6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目政府采购预算：人民币叁佰贰拾陆万元整（¥3260000.00）。投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。 15.3投标人必须就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价方案，不接受缺漏项报价、有选择的或有条件的报价。否则，按投标无效处理。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2025年1月23日上午9时30分。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2025年1月23日上午9时30分； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 16 | 34.1 | 履约保证金金额 | 本项目履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36.1 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 桂林市财政局；联系电话：0773-2829504 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心项目

项目编号：GLZC2025-G1-990002-YZLZ

代理编号：YZLGL2024-G1-091-GLZC-1

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求的情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号条款允许发生负偏离的项数累计最多为10项，投标人对未标注“▲”符号条款发生负偏离项数≥11项时，投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：无。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763、0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅，联系电话：0773-2887388、2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章；格式自拟）。

（4）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）；

（5）投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供，投标人成立时间不足要求月数的，无需提供）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（7）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2报价响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）。

13.1.3商务、技术性响应证明材料：

（1）技术偏离表（必须提供）；

（2）商务响应表（必须提供）；

（3）投标方案实现服务功能的附属设备配置（必须提供）；

（4）项目实施方案（如有，请提供）；

项目实施方案内容包含但不限于：（1）太空舱艺术创作方案: ①太空舱外形艺术创作方案（含效果图）、②太空舱室内外艺术浮雕创作方案（含效果图）、③太空舱内平面图（含内容布局）、④太空舱内立面图；（2）定制实施方案：①太空舱定制(含艺术浮雕工艺等)组织实施方案；②太空舱室外演播功能区及互动魔法墙等多媒体展示方案；③设备安装、集成组织方案（含进度安排）；④项目实施技术人员配备方案等。

（5）售后服务方案（如有，请提供）；

售后服务方案内容包含但不限于：包含但不限于以下内容：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。

（6）供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）；

- （7）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

- 注：①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]。

（8）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上13.1条中相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目政府采购预算：人民币叁佰贰拾陆万元整（¥3260000.00）。投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。

15.3投标人必须就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价方案，不接受缺漏项报价、有选择的或有条件的报价。否则，按投标无效处理。

15.4投标报价包括本项目采购范围内的所有标的价格，以及安装集成调试、运维、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装所需辅材、检验、验收、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及保修期间所发生的所有费用。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年1月23日上午9时30分；

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年1月23日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，相应予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

- （1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

- （3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.投标人属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）按本招标文件规定提供报价响应证明材料及要求必须提供的商务、技术响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的报价响应证明材料及要求必须提供的商务、技术符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“采购需求”中的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；或有选择或有条件的报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）投标人为联合体投标的；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有29.1、29.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

- 29.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 29.2投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件的；

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件的；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容的；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 30.属于下列情形之一的，应予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(hwww.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金：

34.1履约保证金金额：本项目履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。

34.2履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式。

34.3履约保证金递交时间：中标人于中标通知书发出之日起8个工作日内且在签订合同前将履约保证金提交至采购人，否则，采购人有权不予签订合同。

34.4中标人按合同约定履约完毕项目验收后，凭《政府采购项目合同验收书》（格式详见附表3）和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.5在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费：本项目采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

36.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                     ；分标号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                                  ； 分标号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

# 第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供符合要求的《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心新建定制太空舱 | 工业 | 一、基本要求： 定制二层太空舱一套，具有体现桂林地方特色、吸引中外游客、凸显桂林文旅品牌的现代、时尚、国际范外观，具备咨询服务区、游客自助区、游客互动区、宣传品纪念品展示区、宣传视频演播区、一层及二层游客休憩区及设备间、洗手间等。 二、太空舱舱体： （一）太空舱规格及材质： ▲1.太空舱为两层，规格：长12米×宽7米×高6.4米，共计168㎡。 2.采用工字钢、镀锌钢结构框架体系；氟碳喷涂铝合金外壳模块；氟碳喷涂铝合金外壳模块；中空钢化落地玻璃。 （二）具有全屋照明系统、全屋水电系统；地面碳素地板；一层墙面碳晶板饰面，二层房间墙面（硬包）；具有冷暖空气调节系统以及新风系统；每层均配备有卫生间，卫生间内设置有洗手台等。 ▲（三）室内所用材料:均达到国标级环保标准。 （四）形象墙（一层）：规格（mm）：3000×2900H（±5mm）。 ▲（五）太空舱外墙艺术浮雕 1.外墙艺术浮雕：浮雕占外墙面积不少于156㎡，制作艺术浮雕造型；浮雕应围绕桂林山水元素为主题进行创作，确保内容的连贯性和艺术表达的清晰性，同时需考虑浮雕与太空舱的比例关系，确保整体视觉的和谐一致。在满足艺术审美的同时，也要考虑其在实际应用中的功能性。成品浮雕应满足以下几点要求： （1）雕刻工艺：采用精细的手工雕刻或现代数控雕刻技术，确保浮雕的精细度和立体感。 （2）表面处理：根据材料特性，进行打磨、抛光或上色等表面处理，以增强浮雕的视觉效果。 （3）细节处理：对浮雕的边缘、角落等细节进行特别处理，以提升整体的工艺水平。 （六）太空舱室内漓江风光浮雕墙：浮雕应围绕桂林山水元素为主题进行创作，确保内容的连贯性和艺术表达的清晰性，同时需考虑浮雕与室内环境的比例关系，确保整体视觉的和谐一致。在满足艺术审美的同时，也要考虑其在实际应用中的功能性。浮雕占室内墙面积不少于13.34㎡。 （七）太空舱室外演播功能区： 1.演播功能区： 1.1 功能演示区面积：35.23 ㎡。 1.2间距：3.076mm。 1.3 亮度：≥4500cd/㎡。 ▲1.4刷新率:符合现行国家标准。刷新频率≥3840Hz。 ▲1.5亮度均匀性≥99%，色度均匀性：△X、△Y值≤0.003，对比度≥10000:1。 1.6色温:色温(K):9300K,1000—15000可调，调节步长100K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K。 ▲1.7为满足不同角度观看需求，显示屏视角:垂直≥140度，水平≥160度。 1.8支持同步控制、支持电脑/手机/有线控制，控制方式稳定可靠。 1.9像素失控率:≤1/1000000。 ▲1.10防止刮蹭伤害演播功能区，演播功能区表面具备的硬度等级≥HRC 8级。 1.11保护功能:支持过流，过压，过温，短路等保护。 1.12 VICO指数(人眼视觉舒适度)需为0-1级。 1.13智能节电:带有智能节电模式，开启智能节电模式比没有开启节能45%以上。 1.14除湿功能:长时间没有使用，可以通过控制系统自动切入除湿模式，实现除湿操作。 1.15 PCB设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无 “毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真。 1.16光生物安全及低蓝光：按灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准（GB/T 20145-2006）：辐亮度≤1W/(m²×sr)。 1.17符合RGO等级，为无危害类；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1,为蓝光无危害。 ▲1.18在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过软件实现图像抖动的算法，提升演播功能区4bit的灰度位数。 ▲1.19功率因素:电源使用带有PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95。 1.20防护等级：箱体符合外壳防护等级（GB/T 4208-2017）IP65级防护或同等及以上档次。 ▲1.21反光率：屏体正面哑黑处理，屏体正面反射比≤6.5%,反光率≤ 1.3%,表面光泽度≤30%,屏幕表面黑度≤30；墨色一致性：△Eab≤8.5。 ▲1.22 PCB工艺：PCB原材为母料，非回收料，且使用环保OSP表面处理工艺。 ▲1.23环保工艺：内部线材低烟无卤，演播功能区核心原材料满足B级别防火。 1.24连续工作时间：支持7×24H连续正常工作；为保障播放音视频同步，画面延时：≤1ms。 ▲1.25平整度：显示单元间隙≤0.1 mm；显示单元平整度≤0.5 mm；模组平整度≤0.5 mm；拼缝：模组间隙≤0.1mm；相对错位偏差(水平/垂直)≤1.0%。 ▲1.26灯板供电电压灯板上的红、绿、蓝灯支持4.2V~5V供电，并且供电电压支持软件调节。 1.27具有根据环境光自动调节显示屏的亮度功能。 1.28为能兼容不同品牌的灯珠，具有把单灯灯珠红、绿、蓝 颜色交换功能。 1.29做好防风防雨措施。 ▲1.30为保证显示屏的强度及安全性，箱体抗拉强度≥50Mpa,箱体屈服强度≥50Mpa,箱体硬度≥ 30HBS；箱体拉力与压力≥1650N/m²。 1.31箱体重量：约6.7KG，箱体尺寸：约960×960×80mm。安装方式：箱体用平板连接件或U型连接件与方管连接,外面需要做防水结构。 1.32配备4.5V40A200W电源，转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强。 1.33支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 1.34支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 1.35支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，开启 3D 功能，设置 3D 参数，使演播功能区播放画面显示 3D 效果。 1.36超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512。 1.37支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 1.38其他功能要求：支持 RS232 串口通信。支持千兆网口通信。支持 8 路电源开关控制。支持接 4 路光探头。支持亮度自动调节。温度，湿度检测。支持音频输出。具有定时功能，可以替代定时器和延时器。演播功能区内HUB75线材，电源及网线（不含演播功能区外线缆）。 1.39配备演播功能区显示屏播控软件。 1.40光探头：配合多功能卡可实现显示屏亮度智能调节。 ▲特别说明：投标人于投标文件中必须提供所投“太空舱室外演播功能区”“技术要求”中上述标注“▲”项技术参数要求的相关有效证明材料扫描件或复印件（加盖投标人电子签章），证明材料可以是：由国家认可的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证)出具的合格有效的检测报告等。证明材料于交货时向采购人提供原件核查，否则不予验收，一切不利后果由中标人自行承担。 2.处理器一（1台）： 2.1支持常见的视频接口，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。 2.2支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节。 2.3视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达390万像素。 2.4无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮演播功能区。 2.5支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证演播功能区运行过程正常无问题。 2.6无需电脑，可通过旋转按钮一键调节演播功能区亮度。 2.7无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口演播功能区全区自动缩放。 2.8支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 2.9支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出的场级同步。 2.10支持3图层+1路OSD。 2.11发送卡和视频处理器二合一。 2.12液晶面板可实时显示型号、ip 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出6路网口的状态，演播功能区大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，演播功能区亮度。 2.13主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 2.14支持通过中控控制。 2.15设备支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均句一致，提高演播功能区的画质。配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制以及软件控制。 3.处理器二（1台）： 3.1支持多达 5路输入接口，包括1路 DVI，1路HDMI1.3，1路 VGA，1路 USB 播放，1 路 CVBS。  3.2支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节。 3.3视频输出支持4个千兆网口输出，最大带载高达260万像素。 3.4无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮演播功能区。 3.5支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证演播功能区运行过程正常无问题。 3.6无需电脑，可通过旋转按钮一键调节演播功能区亮度。 3.7无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口演播功能区全区自动缩放。 3.8支持创建10个用户场景作为模板保存。 3.9支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出的场级同步。 3.10支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 3.11发送卡和视频处理器二合一。 3.12液晶面板可实时显示型号、ip 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出4路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 3.13主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 3.14支持通过中控控制。 3.15设备支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均句一致，提高显示屏的画质。 3.16配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制以及软件控制。 4.嵌入式输入设备（1台）： ▲4.1硬件配置 CPU: 2 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53, 2.0GHz或同及以上档次，内存容量：≥4GB，存储容量：≥16GB。 4.2支持 PC节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制 ，支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控。 4.3系统支持 Android 9.0 操作系统软件、安卓终端应用软件。 ▲4.4.控制器硬件要求：安卓卡和发送卡二合一集成一起。 4.5控制器支持双 wifi（AP 和 station 互相切换，使用同一个芯片）。 4.6输入输出通道：全通道支持 2K 60HZ信号输入输出。 4.7支持多台级联输出，实现超宽超高屏幕的拼接显示。 ▲4.8当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出，支持机器上的实体键或遥控器调节亮度，有20级的调节范围，支持机器上的实体键或遥控器调节音量，有100级的调节范围。 ▲4.9控制器支持直流 12V电源供电。 ▲4.10.统具有自我检测功能，当机器温度过高出现提示并自动关机。 ▲4.11可通过连接机器的WIFI 热点或串口线行对演播功能区进行调试、升级。 ▲4.12设备有效端口：USB×2，HDMI IN×2，HDMI OUT×1, 3.5 音频输出口×1，千兆以太网口×1，RJ45×6， 红外接口×1，RS232 接口×2。 ▲4.13串口：串口通讯接口为 3.5mm 耳机插孔形式；USB 接口：支持 1 路 USB3.0 接口，支持U盘节目导入播放。 ▲4.14支持遥控器控制，实现对演播功能区的亮度、色温、对比度、音量、信号源切换、待机、功能选择等操作。 ▲4.15支持小屏控大屏功能。 ▲4.16要求控制器具备无线投屏功能，电脑通过无线投屏把屏幕传到演播功能区且不影响电脑上网功能(Windows, MacOS)；支持手机和平板投屏 (Android/iOS)，传输平均延迟≤135ms， 可通过连接局域网或连接 WIFI 热点投屏。 ▲4.17支持通过安卓或同等及以上档次移动端，快速打开指定应用，支持通过安卓移动端实现发送盒的鼠标操作功能，支持通过安卓移动端连入局域网，实现遥控器的功能，可远距离控制整机（仅安装调试时使用）。 4.18系统内置资源管理器：同时对系统文件的管理及外接 U 盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理；并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、 粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作。 4.19系统内置视频播放器：可通过遥控器或鼠标可对视频进行暂时、播放、播放比例（自动、4：3、16：9）、播放模式（循环播放、顺序播放、单曲播放）、播放字幕（内嵌字幕、外挂字幕）、添加字幕等操作。 4.20系统内置图库：可通过遥控器或鼠标可对图片进行360度旋转、上一张、下一张、放大、缩小、设为壁纸等操作。 ▲4.21支持移动端控制软件实现：局域网终端搜索、连接、登录、密码修改、忘记密码、终端删除、终端修改（仅安装调试时使用）。 ▲4.22支持移动端控制软件实现：屏体配置、多屏拼接、接收卡配置、终端升级（仅安装调试时使用）。 ▲4.23为保证设备的兼容性及后续售后服务的一致性，要求投标人所投本项“嵌入式输入设备”与“演播功能区”为同一品牌。 ▲特别说明：投标人于投标文件中必须提供所投“嵌入式输入设备”“技术要求”中标注“▲”项技术参数要求（第4.1、4.4、4.9、4.13条除外）的相关有效证明材料扫描件或复印件（加盖投标人电子签章），证明材料可以是：由国家认可的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证)出具的合格有效的检测报告等。证明材料于交货时向采购人提供原件核查，否则不予验收，一切不利后果由中标人自行承担。 5.配电柜一（1台）： 5.1最大功率30KW。 5.2支持手动和远程开关模式。 5.3具有过压、过流、短路、断路等保护功能。 6.配电柜二(1台)： 6.1最大功率15KW。 6.2支持手动和远程开关模式。 6.3具有过压、过流、短路、断路等保护功能。 7. 空气循环系统3套：带自动上电功能。 8.演播功能区结构及外部布线： 8.1钢结构安装：38㎡： 8.1.1采用钢结构安装和调试。 8.1.2固定安装，按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求定制。 8.1.3安装结构能满足演播功能区的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同室内整体装修风格一致。 8.1.4地面考虑合理承重。 8.1.5不锈钢或同级别材质包边。 8.1.6包含演播功能区内综合布线施工。 8.1.7包含演播功能区本体，控制器，配电柜等设备和相关配套部件和线材的安装和部署。 8.1.8演播功能区安装后表面平整度满足使用标准，表面平滑，过度自然。 8.1.9演播功能区安装完成后，对功能区效果综合调试，使功能区颜色、画质、亮度、灰度和刷新等符合日常使用。 8.2数据（含视频）传输电缆：超五类网线，从设备间到功能区距离约30米，含PVC套管。 9.户外音响： 9.1户外音柱4只： 9.1.1.额定功率:40W，最大功率:50W； 9.1.2.灵敏度:96±2dB; 9.1.3.最大声压级:101dB； 9.1.4.频率响应：140Hz-15KHz； 9.1.5.单元：6.5寸全频×2,3寸高音×1； 9.1.6.防水等级:IP66或等及以上档次； 9.1.7.尺寸（mm）: 约227×520×125； 9.1.8.铝合金箱体，金属网面，质浑厚有力。 9.2合并式功放2台： 9.2.1带前置及功率放大，报警音频信号优先输入功能； 9.2.2带电平指示功能，自动检测输入信号强弱； 9.2.3具有2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权； 9.2.4具有1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权，当有报警音频输入时自动优先播放报警音乐； 9.2.5通道优先功能：MIC1>EMC IN >MIC2，AUX1，AUX2，MIC2 LINEIN，MIC3 LINE IN ，70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出；备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真； 9.2.6设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制； 9.2.7由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警； 9.2.8具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害； 9.2.9带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力，独立的静噪音线路处理； 9.2.10技术参数：输出功率：180W；输出电压：70V、100V or 4-16Ω；输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡；输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）；信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80；频率响应：80Hz-18KHz；总谐波失真：＜0.8%。 10.提供裸眼3D视频制作服务1项 10.1以本项目“桂林官方文化旅游窗口”为定位，定制制作裸眼3D视频。 10.2以3D模型制作，依据采购人提供的照片或实物模型拍摄，经过手绘建模补充或3D全息照相机提取外观模型数据，进行数字化3D模型的建立，根据素材进行Maya三维制作、After Effects非线性制作、包含基础模型三维制作，真实物体贴模，动画设计如物体浮动旋转、以及后期整片合成、特效制作、色彩校对等。 10.3由Adobe Premiere或Adobe After Effects生成的AVI和MOV文件、WAV格式的音频数据文件、无伴音的动画FLC或FLI格式文件，以及各种格式的静态图像，包括BMP、JPG、PCX、TIF等等，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果（调节左右声道或者调节声音的高低、渐近，淡入淡出等效果）；最后通过编译生成为一个最终视频文件，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放。 11.机柜及辅材 11.1机柜2台： 11.1.1行业标准尺寸设计，通用性高； 11.1.2模块化设计； 11.1.3拆卸灵活； 11.1.4使用钢板制作； 11.1.5前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：约600×600×1200mm。 11.2线材辅件1批：包含但不限于安装演播功能区所需的多芯无氧铜8芯2.5平方毫米音箱护套线缆、护套线2端各配上1个专业八芯防水音箱插头等辅材。 （八）太空舱室内一层互动魔法墙： 1.互动魔法墙 1.1互动魔法墙墙部分： 1.1.1互动魔法墙面积：5.23平方米； 1.1.2拼接缝隙：≥1.7mm； 1.1.3分辨率：1920×1080； 1.1.4亮度：≥500亮度； 1.1.5对比度：≥3000:1； 1.1.6接口：支持DVI、HDMI、VGA等信号格式； 1.1.7操作方式：按键控制、红外遥控、远程控制； 1.1.8功耗：145W。 1.2拼接处理器1台： 1.2.2采用1×6，6480×1920@60Hz，点对点输出； 1.2.3输入输入接口2路HDMI 2.0/DP 1.2（二选一）； HDCP功能 支持HDCP 2.2； 1.2.4传输距离:≤5米； 1.2.5输入最高像素时钟:600MHz； 1.2.6输入单口分辨率:3840×2160@60Hz/3840×2400@60Hz， 5760×3240@30Hz/7680×2160@30Hz （4K×2K@60Hz带宽以内分辨率）； 1.2.7输入颜色格式:RGB888、24bit； 1.2.8输出输出接口:9路HDMI 1.3； 1.2.9传输距离:≤15米； 1.2.10输出最高像素时钟:165M； 1.2.11输出单口分辨率:1920×1080@60Hz 1920×1200@60Hz； 1.2.12输出颜色格式:RGB888、24bit。 1.3红外触控屏（含防爆玻璃）：5.23平方米。 1.3.1最小识别点大小:3mm。 1.3.2最小触点移动检测:3mm。 1.3.3表面耐久性:7H。 1.3.4抗恶劣环境:冗余度高，20%传感器损坏下，仍可保持多点触控；触摸点识别 10点、触摸框内有障碍物时，不影响其他位置触摸识别。 1.3.5响应速度:＜7ms。 1.3.6扫描速率:100帧/秒（最大150帧/秒）。 1.3.7受干扰情况:无静电干扰，无漂移现象。 1.3.8物体形状识别支持宽屏数据。 1.3.9触摸方式：手指、触控笔（非电容、电磁），任何不透明物体均可。 1.3.10支持系统 Win7/win8/win10/ Linux/Android,Ubuntu/MAC。 1.3.11触摸特有协议 一个触摸框同时支持多台电脑实现分屏触摸。简称（YCtouch协议）。 1.3.12软件接口协议:Windows Multitouch HID 协议。 1.4播放控制器1台： 1.4.1运行电压: 100-240V, 50-60Hz。 1.4.2机箱规格：4U 19英寸机架式。 1.4.3处理器主频：4.9GHz（20M-1700）。 1.4.4系统内存:16G-3200 RAM×2。 1.4.5系统硬盘：≥1TB。 1.4.6 GPU：RTX3060或同等及以上档次。 1.4.7配件：随机配备DP转HDMI转接头，最高可以支持4K×2K@60HZ。 1.4.8码率支持：最高支持10Gbit码率视频。 1.4.9帧同步：最多支持256台主机帧同步播放。 1.4.10控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡。 1.4.11音频：支持左右声道，可扩展5.1和7.1声道。 1.4.12支持环境：支持OpenGL、DX9、DX10、DX11、D12、VulKan、U3D、UE4、Flush等各种三维软件。 2.音响系统： 2.1音箱2只： 2.1.1额定功率：40W。 2.1.2最大功率：80W。 2.1.3额定阻抗：8Ω。 2.1.4频率响应：60-20KHz 。 2.1.5灵敏度：92dB。 2.1.6单元特征：同轴二分频。 2.1.7单元尺寸规格：6.5寸+25芯铝膜高音。 2.1.8开孔尺寸：Φ203。 2.2功放1台： 2.2.1音乐输入：4路外部（TAPE,VCR,MIDI.DVD)及MP3输入SD,USB，蓝牙。MP3播放器优先，红外线遥控。 2.2.2具有5路话筒输入(前3后2）。 2.2.3音乐调节：高低音、左右平衡、总音量。 2.2.4话筒调节: 每路增益，回声、延时、均衡式高低音调节、混响深度。 2.2.5铝合金面板。 2.2.6功放保护：开机保护， 短路，直流和过热保护装置。 2.2.7功率：2×250W。 2.2.8输入灵敏度（话筒）:5-100mv/1Kohm。 2.2.9输入灵敏度（线路）:250mv/47Kohm。 2.2.10冷却：变速风扇。 2.2.11电源供应 :AC210V-230V 50~Hz。 2.2.12输出阻抗 :4-16ohm。 3.互动魔法墙结构及外部布线 3.1拼接屏支架1套：定制互动魔法墙固定支架及采用钢结构。 3.2视频传输线8条：5米 HDMI2.0高清线加强版，支持4K。 4.机柜及辅材 4.1机柜1台： 4.1.1行业标准尺寸设计，通用性高； 4.1.2模块化设计； 4.1.3拆卸灵活，检修设备方便； 4.1.4使用钢板制作； 4.1.5前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸（mm）：约600×600×1200。 4.2线材辅件：包含但不限于安装互动魔法墙所需的多芯无氧铜8芯2.5平方毫米音箱护套线缆、护套线2端各配上1个专业八芯防水音箱插头。 5.内容编辑及交互系统 5.1魔墙软件1套： 5.1.1系统采用红外识别技术，进行定制开发魔墙系统对墙面元素实现触摸交互方式，动画互动的效果，系统底层的客户端实现基于C#开发的C/S结构设计，内部集成了 Node.js 和 Chromium，系统兼容性包含Mac、Windows和Linux。前端UI架构基于Electron系统原生级别的组件库进行结合HTML5、CSS3、JavaScript、Jquery、Canvas开发图形化界面，可兼容2D、3D图像、视频或模型进行放置展示。 5.2.2支持多点触控模式，包含触控点击、滑动、拖拽、手势放大缩小等互动操作，多人同时触摸互不影响，响应灵敏至毫秒级。 5.2.3支持扩展文件目录内容，可手动更新替换文件内容，支持内容格式有MP3、OVG、MP4、AVI、HTML、TXT、PNG、JPEG、JPG，同时具备文件安全检验机制，实时监控文件状态。 5.2.4支持物体触点坐标的准确识别，以二进制流的形式与系统通信，通过系统协议控制软件的互动操作。 5.2.5系统服务层采用的Koa2数据响应式框架处理应用接口，支持并包括TCP、UDP、WS、串口等传输协议进行数据响应及静态数据模型处理与MySql动态数据处理，具有强大的预设配置功能开放进行调设终端接口以及端口等数据连接工作。 5.2.6支持画面元素可交互式的动态效果呈现，兼容SVG、GIF、Flash、CSS、Canvas、PNG序列、Adobe After Effects视频等效果；效果呈现时流畅且稳定，不易丢帧失真。 5.2.7支持分辨率响应式，自适应分辨率，兼容各类异形分辨率，系统支持自定义分辨率，使画面内容不会变形。 5.2 UI设计服务1项： 全套软件UI画面设计，根据采购人需求，使用Adobe XD、PS进行原型交互设计，使用Adobe Photoshop软件对整体的界面元素、风格进行合成制作，进行功能元素的切图，特殊图形需要使用Adobe Illustrator进行矢量图形描绘，后期动态制作使用Adobe After Effects对界面的标题、背景、功能按钮进行动态视觉设计，软件制作成GIF、PNG序列、MOV、MP4等格式对后期软件程序制作。 5.3内容制作服务： 5.3.1根据采购人提供的资料内容进行二次编辑设计制作，最终输出符合要求展现的内容格式。 5.3.2图文：依据采购人提供素材，根据展陈大纲及内容进行UI设计，以CorelDRAW、Photoshop、AI为主，设计风格契合展项设置、展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容。 5.3.3视频：依据采购人提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业软件进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，输出符合展示要求的一条或多条片源。 三、各功能区要求如下： （一）咨询服务区：设置规格约为4200×600×900H（mm）的咨询服务区，同时工作人员位不少于三个、游客咨询位不少于三个。 （二）游客自助区及游客互动区 1.迎宾机器人1台： （1）上位机主芯片：核心数量≥8核，其中，4 个 主频≥2.0GHz ，4个主频≥1.8GHz， GPU：≥2.0GHz。上位机存储器：运行内存(RAM)容量：≥4 GB ，内部存储(RoM)容量：≥64GB。 （2）下位机主控板：配置≥7路超声测距接口，≥1路MP3模块接口，≥2路碰撞模块接口， ≥1个无线遥控接口，≥1个PCIE接口，≥1个以太网接口，≥3路红外接收接口，≥4路触碰红外避障接口，≥2路两相里程计接口，≥2路电机驱动接口，≥2路直线电机控制接口，≥3路门锁控制接口。支持USB通信，支持电量检测功能，支持过流保护功能和自动回充功能，支持语音阵列转发功能。 （3）系统后台管理：可以编辑的自定义对话数量：云端后台≥3000条，本地自定义≥3000条。 （4）麦克风主板：配置≥4麦语音阵列，具有降噪、回音消除、声源定位、打断、唤醒功能；打断、唤醒、声源定位、回音消除均通过检测。 （5）识别距离：机器人识别距离≥3米。 （6）机器人识别速度≤0.1秒。 （7）机器人具备中英文等语言包，包含英语、法语、西班牙、阿拉伯语、俄语、哈萨克语、土耳其语、乌兹别克语等语言对话。 2.游客自助查询机： （1）嵌入式主机配置:CPU:I5 十代或同等及以上档次，运行内存≥16G/存储内存≥512G。面板尺寸约43英寸；分辨率 1920×1080。操作系统 WIN10或同等及以上档次。 （2）具备后台数据收集汇总功能。收集操作行为数据、业务数据，帮助管理者了解用户的使用习惯和偏好，以及业务的运行情况。对收集到的数据进行分析，可以生成各种报表。 （3）能与广西桂林市文化广电和旅游局官方网站及“一键游广西”小程序连接，实现官方信息实时可查询。 3.图趣服务区域： （1）其他自助图趣输入输出设备：嵌入式主机配置:CPU:I5 十代或同等及以上档次，运行内存≥16G/存储内存≥512G。面板尺寸约43英寸；分辨率 1920×1080。操作系统WIN10或同等及以上档次。 （2）数字留签系统： 包含照片上传、美化、打印输出功能，通过用户扫描二维码上传人像，触摸屏捕捉签名输入，系统在预先设置的特效及名片背景下合成为特定的数字签名，此签名含有签到者外貌特征及签名笔迹，保存后的签名可生成图片或视频保存在本地目录下存储。同时设置的特效及名片背景可从背景列表选择中修改喜欢的样式，图片或视频保存成功后会自动生成二维码供观众用手机扫描在线查看或下载， 或是通过内置打印机直接打印。提供3年云服务（费用综合含在投标报价中）。 （三）宣传品纪念品展示区： 在一层设置印章及旅游纪念品展示区。 （四）宣传视频演播区： 太空舱一层设置悬挂全方位（底部及顶部除外）演播功能区。 （五）一层及二层游客休憩区 1.一层及二层游客休憩区设置合理且足够的游客休息位，一层设置包括但不限于12个游客休息位、二层设置包括但不限于10个游客休息位。 2.二层洗手间门口设置艺术玄关隔断：规格（mm）：2600×2000H（±5mm）。 3.二层游客休憩区安装电视机1台：85英寸超清4K。 4.二层游客休憩区配备全自动现磨咖啡机1台：全自动咖啡机能制作：意式咖啡、美式咖啡、卡布奇诺、拿铁。 （六）设备间 1.管理工作站：包括数据管理设备3套、输入输出设备1套等。 2.冰箱1台：风冷无霜电冰箱、一级能效变频节能。 3.饮水机2台；直饮一体机。 4.扫地机器人1台：扫拖一体。 5.消毒柜1台：立式消毒柜、容量大于100升。 6.应急救援设备：包括但不限于简易医疗箱、婴儿车、雨伞、伞架等。 7.室内外监控设备1套。 8.设置约为1200×2400H (mm)的资料存储区域。 （七）设置强电房及弱电房区域。 三、提供太空舱启用仪式服务：包括制作纪念品、宣传册；提供氛围营造服务、提供开业所需鲜花、咖啡豆、绿植等。 | 1 | 套 |
| 核心产品：本项目核心产品为第1项标的“桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心新建定制太空舱”。 |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 1.投标人提供的以下售后服务的所产生的相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付，具体售后服务要求如下： 1.1按国家有关产品三包规定执行“三包”，采购范围内所有设备保修期2年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行）；保修期内因故障维修产生的时间顺延相应保修期。 1.2在使用过程中若发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障不超过72小时内修复。 1.3每年至少1次定期上门维护检查设备运行情况。 1.4按采购人要求提供相关技术培训服务。 2.保修期外，如采购人需要，可提供终身维修保养、软件升级服务，产生的费用另计。 |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起80个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （三）付款方式（进度和方式） |  | 1.资金性质：财政资金； 2.签订合同采购人支付合同价款的50%；舱体框架材料和多媒体硬件到货初验合格支付合同价款的 20%；安装调试合格通过最终验收且投入正常使用后，支付合同价款的30%。上述每笔合同价款的支付在达到上述支付条件，办妥财政支付手续且在中标人向采购人开票发票后的10个工作日内支付（无息支付）。 |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.本次采购范围内的所有内容运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本项目执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人投标方案实现服务功能的附属设备应当符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。设备需全新、完好、无破损。 2.采购人将在到货后组建验收小组对本项目中标人提供的中标标的进行现场核验和评估，以确认其是否符合采购合同约定标准和要求。验收小组现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验。必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。核验不合格的，采购人有权不予验收并有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由投标人负责承担全部赔偿责任。 3.项目验收时，采购人有权利邀请国家认可的第三方质量检测机构对货物质量进行鉴定。投标人在投标报价时应综合考虑相关验收费用。 4.采购人应当在采购范围内的所有标的安装调试合格、设备（含附件）全部安装到位并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和中标人双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 5.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后验收小组作出验收结果报告。 7.由于中标人的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由中标人承担。 8.本项目验收过程中所产生的一切费用均由投标人承担，投标人自行将此项费用综合考虑进投标报价中。 |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 本项目采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |
| （八）采购预算 |  | 本项目政府采购预算金额为人民币人民币叁佰贰拾陆万元整（¥3260000.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）项目实施方案 |  | 投标人根据本项目“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本项目的“项目实施方案”，该方案内容包含但不限于：（1）太空舱艺术创作方案: ①太空舱外形艺术创作方案（含效果图）、②太空舱室内外艺术浮雕创作方案（含效果图）、③太空舱内平面图（含内容布局）、④太空舱内立面图；（2）定制实施方案：①太空舱定制(含艺术浮雕工艺等)组织实施方案；②太空舱室外演播功能区及互动魔法墙等多媒体展示方案；③设备安装、集成组织方案（含进度安排）；④项目实施技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据本项目“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供售后服务方案，该方案内容包含但不限于：包含但不限于以下内容：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 1.投标人或其投标方案实现服务功能的附属设备生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证且有效。 2.投标人所提供的“数字留签系统”、“魔墙软件”具有计算机软件著作权登记证书的。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |
| 注：本项目“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。本项目“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号条款允许发生负偏离的项数累计最多为10项，投标人对以上条款发生负偏离项数≥11项时，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |

# 第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………30分

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

1.5投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额 /投标人评标报价金额）×30分

- 2.技术分…………………………………………………………………………………………22分

经评委员独立评审，投标人投标文件完全满足招标文件全部实质性要求的，得基本分22分。投标人对招标需求的“技术要求”中未标注“▲”号的条款响应存在负偏离的，每有1项扣基本分2分，最多扣20分。

3.项目实施方案分………………………………………………………………………………33分

（1）太空舱艺术创作方案分(20分)

评委根据投标人提供太空舱艺术创作方案的“ ①太空舱外形艺术创作方案（含效果图）、②太空舱室内外艺术浮雕创作方案（含效果图）、③太空舱内平面图（含内容布局）、④太空舱内立面图” 内容的艺术表达，整体比例、布局及视觉效果，功能应用设计，桂林地方及山水元素展现特性方面的新颖性、合理性、可行性方面独立评审并按以下规则独立打分：

一档：投标人提供的方案内容仅有文字描述，未提供效果图的，得3分；

二档：投标人完整提供效果图，四项评审因素经评审艺术表达，整体比例、布局及视觉效果，功能应用设计，桂林地方及山水元素展现特性方面有一项新颖、合理、可行的，得5分。

三档：投标人完整提供效果图，四项评审因素经评审艺术表达，整体比例、布局及视觉效果，功能应用设计，桂林地方及山水元素展现特性方面有二项新颖、合理、可行的，得10分。

四档：投标人完整提供效果图，四项评审因素经评审艺术表达，整体比例、布局及视觉效果，功能应用设计，桂林地方及山水元素展现特性方面有三项新颖、合理、可行的，得15分。

五档：投标人完整提供效果图，四项评审因素经评审艺术表达，整体比例、布局及视觉效果，功能应用设计，桂林地方及山水元素展现特性方面均新颖、合理、可行的，得20分。

（2）定制实施方案(13分)

评委根据投标人提供定制实施方案的“①太空舱定制(含艺术浮雕工艺等)组织实施方案；②太空舱室外演播功能区及互动魔法墙等多媒体展示方案；③设备安装、集成组织方案（含进度安排）；④项目实施技术人员配备方案等”内容的合理性、可行性进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行的，得3分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行的，得6分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行的，得9分。

四档：四项评审因素经评审均合理、可行的，得13分。

4.售后服务分………………………………………………………………………………………7分

（1）基本分（1分）：投标人完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分1分。

（2）售后服务方案分（6分）

评委对各投标人提供的售后服务方案（包含但不限于以下内容：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等）内容的合理性、可行性进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行的，得2分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行的，得4分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行的，得5分；

四档：四项评审因素经评审均合理、可行的，得6分。

5.履约能力分………………………………………………………………………………………6分

（1）投标人或其投标方案实现服务功能的附属设备生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效认证证书复印件，加盖投标人电子签章，否则不予认可），得2分。

（2）投标人所提供的“数字留签系统”、“魔墙软件”具有计算机软件著作权登记证书的（投标文件中提供相关有效登记证书复印件，加盖投标人电子签章，否则不予认可），每提供1项得2分，最多得4分。

- 6.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目报价比例得0-1分。

综合得分＝以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、项目实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

3.中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章  政府采购合同

项目名称：桂林西站新建桂林旅游咨询服务中心项目

项目编号：GLZC2025-G1-990002-YZLZ

甲方： 桂林市旅游公共服务管理处（招标人）

乙方：                             （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的及合同金额、投标方案实现服务功能的附属设备配置

1.合同标的及合同金额

| 项号 | 标的的名称 | 定制供应商 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

2. 投标方案实现服务功能的附属设备配置

| 项号 | 标的的名称 | 投标方案实现服务功能的附属设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 配置名称 | 数量及单位 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额（含税开发票）为：（大写）　　　　　　人民币（¥　　　　　　）。

合同金额包括本项目采购范围内的所有标的价格，以及安装集成调试、运维、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装所需辅材、检验、验收、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及保修期间所发生的所有费用。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的投标方案实现服务功能的附属设备规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.保修期为自交货物验收合格之日起        （厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、验收、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下交付的标的在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关标的均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

5.乙方必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

第四条  货物包装、运输

1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

3.货物（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏以及全部风险和责任均由乙方负责。

4.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

第五条  交付

1.交付时间：                            、地点：广西桂林市甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对所交付的标的做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应交甲方。

2.乙方投标方案实现服务功能的附属设备应当符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。设备需全新、完好、无破损。

3.甲方将在到货后组建验收小组对本项目乙方提供的中标标的进行现场核验和评估，以确认其是否符合采购合同约定标准和要求。验收小组现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验。必要时，甲方有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。核验不合格的，甲方有权不予验收并有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

4.项目验收时，甲方有权利邀请国家认可的第三方质量检测机构对货物质量进行鉴定。相关验收费用综合在合同价款中。

5.甲方应当在采购范围内的所有标的安装调试合格、设备（含附件）全部安装到位并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲方和乙方双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后验收小组作出验收结果报告。

8.由于乙方的原因造成甲方不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由乙方承担。

9.本项目验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，乙方自行将此项费用在投标报价中综合考虑。

10.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：按甲方要求；培训地点：按甲方要求。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附合同附件，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间（厂家保修期承诺优于招标文件要求的，按厂家承诺执行），因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时甲方仅支付部件成本费，人工工时费、服务费、上门费等除部件成本费之外的其他费用由乙方承担。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金

1.履约保证金金额：本项目履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。。

2.履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式。

3.履约保证金递交时间：乙方于中标通知书发出之日起8个工作日内且在签订合同前将履约保证金提交至甲方，否则，甲方有权不予签订合同。

4.乙方按合同约定履约完毕项目验收后，凭《政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十一条　付款方式

1.资金性质：财政资金；

2.签订合同甲方支付合同价款的50%；舱体框架材料和多媒体硬件到货初验合格支付合同价款的 20%；安装调试合格通过最终验收且投入正常使用后，支付合同价款的30%。上述每笔合同价款的支付在达到上述支付条件，办妥财政支付手续且在乙方向甲方开票发票后的10个工作日内支付（无息支付）。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物不满足招标文件要求、乙方投标承诺的，不予验收，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本项目采购合同金额20%的违约金。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同约定和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额5%向甲方支付违约金。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地具有管辖权的人民法院提出诉讼。

2.诉讼期间，由甲方决定是否继续履行合同。

第十五条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条   签订本合同依据：

1.中标通知书

2.招标文件；

3.乙方的投标文件相关内容；

本合同经甲乙双方盖章后生效。

甲方名称（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                    法定代表人签字：

委托代理人：                                    委托代理人：

电   话：                                       电   话：

开户名称：                                      开户名称：

开户银行：                                      开户银行：

银行账号：                                      银行账号：

日    期：                                      日    期：

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）

5.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供，投标人成立时间不足要求月数的，无需提供）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

7.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、报价响应证明材料

1.投标函（必须提供）

2.投标报价表（必须提供）

三、商务、技术性响应及其他证明材料

1.技术偏离表（必须提供）

2.商务响应表（必须提供）

3.投标方案实现服务功能的附属设备配置（必须提供）

4.项目实施方案（如有，请提供）

5.售后服务方案（如有，请提供）

6.供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）

7.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

8.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

9.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

10.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

附件：

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人签字（或者电子签名）：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章；格式自拟）。

4.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）

5.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供，投标人成立时间不足要求月数的，无需提供）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

7.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

二、报价响应证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方投标报价详见投标报价表。

4.本投标有效期自投标截止之日起    日。

5.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：                ②纳税人识别号：

7.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

8.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

10.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 投标人电子签章：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标单位名称），并做出如下报价：

| 项号 | 标的名称 | 定制供应商 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.投标报价包括本项目采购范围内的所有标的价格，以及安装集成调试、运维、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装所需辅材、检验、验收、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及保修期间所发生的所有费用。 2.投标人投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

| 项号 | 标的名称 | 招标文件第三章采购需求的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 后附技术要求中要求提供的相关有效证明材料（如有）。

2.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 条款 | 招标文件第三章采购需求的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）售后服务 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  |  |
| （三）付款方式（进度和方式） |  |  |
| （四）包装和运输 |  |  |
| （五）保险 |  |  |
| （六）验收标准 |  |  |
| （七）进口产品说明 |  |  |
| （八）采购预算 |  |  |

- ……

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

3.投标方案实现服务功能的附属设备配置（必须提供）；

附件：

投标方案实现服务功能的附属设备配置（格式）

| 项号 | 标的的名称 | 投标方案实现服务功能的附属设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 配置名称 | 数量及单位 | 生产厂家（制造商） | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，投标人可自行制表填写。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

4.项目实施方案（如有，请提供）

附件：

项目实施方案（格式）

注：该方案内容包含但不限于：（1）太空舱艺术创作方案: ①太空舱外形艺术创作方案（含效果图）、②太空舱室内外艺术浮雕创作方案（含效果图）、③太空舱内平面图（含内容布局）、④太空舱内立面图；（2）定制实施方案：①太空舱定制(含艺术浮雕工艺等)组织实施方案；②太空舱室外演播功能区及互动魔法墙等多媒体展示方案；③设备安装、集成组织方案（含进度安排）；④项目实施技术人员配备方案等。

……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

5.售后服务方案（如有，请提供）

附件：

售后服务方案（格式）

（注：该方案内容包含但不限于：包含但不限于以下内容：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等）

......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

6. 供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）

7.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

- ①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单，并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单，并加盖投标人电子签章]。

8.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

9.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

10.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）