云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：中医药制剂设备一批采购

项目编号：GLZC2024-G1-991018-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年12月10日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　采购需求	28

第四章  评标办法	64

第五章  政府采购合同	66

第六章  投标文件（格式）	70

# 第一章  招标公告

项目概况 中医药制剂设备一批采购项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于2024年12月31日上午 09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G1-991018-YZLZ

项目名称：中医药制剂设备一批采购

预算金额（元）：3885000.00

最高限价（元）：3785370.00

采购需求：

分标1(最高限价：203.909万元)

（1）标的的名称、数量及单位：超高液相色谱仪1台、顶空进样-气相色谱仪1台、数字阿贝折射仪1台、低温冷却液循环泵1台、粉碎机1台、振荡筛1台、槽型混合器1台、热风循环烘箱1台、干法制粒机1台、湿法制粒机1台、制丸机1台、糖衣机1台；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

分标2（最高限价：53.465万元）

（1）标的的名称、数量及单位：离心机1台、恒温加热摇床1台、有机相过滤器1台、超声波清洗器1台、电热套1台、多规格旋转蒸发仪1台、旋涡混合器1台、全自动抽滤机1台、高压灭菌锅1台、加热板1台、纯水机1台、低有机物型超纯水机1台、医院设备-医用实验边台22.26米、医院设备-医用实验环边台3米、医院设备-天平台3张、医院设备-医用实验中央台4米、医院设备-医用仪器台6米、医院设备-医用实验不锈钢台6.8米、医院设备-医用全钢通风柜2台、医院设备-医用实验滴水架4套、医院设备-医用试剂架4米、医院设备-净气型药品柜1个、医院设备-危化品柜1个、医院设备-排风药品柜2个、医院设备-药品留样柜3个、医院设备-色谱气瓶柜2个、医院设备-医用实验资料柜7个、仪器设备插座45套、实验用洗眼器1套、实验用喷淋器1套、医院设备-实验医用配套装备1批、自动煎药机1台、电导率仪1台、细菌培养箱1台、霉菌培养箱1台、全自动玻璃器皿清洗机1台、菌落计数器1台、酸度计1台、小型药品稳定试验箱1台；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

分标3（最高限价：121.163万元）

（1）标的的名称、数量及单位：空气净化系统（空气调节机组、过滤器、排风机组等，供制剂生产车间使用）1套、脉动真空灭菌器1台、热风循环烘箱1台、粗碎机1台、中草药粉碎机1台、立式不干胶贴标机（带打码）1台、全自动软管封尾机1台、内外袋分装一体机（称重式）1台、内外袋分装一体机（粉体）1台；（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起15个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年12月10日至2024年12月31日，每天上午00：00至12：00，下午12：01至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年12月31日上午09：30（北京时间）

投标地点：通过“广西政府采购云平台”在线投标

开标时间：2024年12月31日上午09：30（北京时间）

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

3.本项目非专门面向中小企业采购。

4.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.广西政府采购云平台电子投标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.本项目采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名称：桂林市中医医院

地址：广西桂林市象山区临桂路2号

联系方式：张维 0773-2813444

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

项目联系人：李冬青

联系方式：0773-2887388、2887399

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：中医药制剂设备一批采购 项目编号：GLZC2024-G1-991018-YZLZ 代理编号：YZLGL2024-G1-089-GLZC |
| 2 | 3.6 | 法定代表人、负责人、自然人 | 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 |
| 3 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无； （3）本项目的特定资格要求：无。 |
| 4 | 6 | 广西政府采购云平台电子投标注意事项 | 6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。 6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。 6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 5 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。 15.2本项目最高限价：分标1：人民币贰佰零叁万玖仟零玖拾元整（¥2039090.00）；分标2：人民币伍拾叁万肆仟陆佰伍拾元整（¥534650.00）；分标3：人民币壹佰贰拾壹万壹仟陆佰叁拾元整（¥1211630.00）。投标人所投分标报价超出相应分标最高限价的，投标文件按分标作无效处理。 15.3各采购标的的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 15.4投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价方案，不接受缺漏项报价、有选择的或有条件的报价，否则，按投标无效处理。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。 18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 8 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2024年12月31日上午9时30分。 投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 9 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 10 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2024年12月31日上午9时30分； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 11 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按广西政府采购云平台操作规范上传，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。 |
| 16 | 34.1 | 履约保证金金额 | 本项目各分标履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36.1 | 采购代理服务费 | 本项目各分标采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准下浮30%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 桂林市财政局；联系电话：0773-2829504 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：中医药制剂设备一批采购

项目编号：GLZC2024-G1-991018-YZLZ

代理编号： YZLGL2024-G1-089-GLZC

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤或优于等于某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该或优于基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该技术指标优于招标文件基本要求的其它情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.9各分标“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。各分标“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号条款允许发生负偏离的项数累计最多为10项，投标人对以上条款发生负偏离项数≥11项时，相应分标投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：无。

5.2资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：李冬青，联系电话：0773-2887388、2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

业务时间：工作日每日上午9时00分到12时00分，下午1时00分到5时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章；格式自拟）。

（4）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）；

（5）投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供，投标人成立时间不足要求月数的，无需提供）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（7）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2报价响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）。

13.1.3商务、技术性响应证明材料：

（1）技术偏离表（必须提供）；

（2）商务响应表（必须提供）；

（3）投标产品配置清单（必须提供）；

（4）配送及安装实施方案（如有，请提供）；

配送及安装实施方案内容包含但不限于：①配送计划；②设备安装组织方案；③安装实施进度安排；④安装技术人员配备方案等。

（5）售后服务方案（如有，请提供）；

售后服务方案内容包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。

（6）供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）；

- （7）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

- 注：①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

（8）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“报价响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目最高限价：分标1：人民币贰佰零叁万玖仟零玖拾元整（¥2039090.00）；分标2：人民币伍拾叁万肆仟陆佰伍拾元整（¥534650.00）；分标3：人民币壹佰贰拾壹万壹仟陆佰叁拾元整（¥1211630.00）。投标人所投分标报价超出相应分标最高限价的，投标文件按分标作无效处理。

15.3各采购标的的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。

15.4投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价方案，不接受缺漏项报价、有选择的或有条件的报价，否则，按投标无效处理。

15.5投标报价包括全部产品价格[含与采购人相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用]、兼容、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及保修期间所发生的所有费用。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2024年12月31日上午9时30分；

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2024年12月31日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按广西政府采购云平台操作规范上传，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、29条载明的投标无效情形的。

23.4资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，相应分标予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

- （1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

- （3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.投标人属于下列情况之一者，相应分标投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；或分项产品的单价报价超相应标的的单价最高限价的；

- （3）未通过资格审查的；

- （4）未按本招标文件规定提供报价响应证明材料及要求必须提供的商务、技术响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的报价响应证明材料及要求必须提供的商务、技术符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （7）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的；或有选择或有条件的报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （9）投标人为联合体投标的；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有29.1、29.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，相应分标投标文件将被视为无效：

- 29.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的。

- 29.2投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件的；

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件的；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容的；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 30.属于下列情形之一的，相应分标予以废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(hwww.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金：

34.1履约保证金金额：本项目各分标履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。

34.2履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式。

34.3履约保证金递交时间：中标人于中标通知书发出之日起8个工作日内且在签订合同前将履约保证金提交至采购人，否则，采购人有权不予签订合同。

34.4中标人按合同约定履约完毕项目验收后，凭《政府采购项目合同验收书》（格式详见附表3）和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.5在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明。

八、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费：本项目各分标采购代理服务费按本须知第36.2条“采购代理服务收费标准”中货物类收费标准下浮30%计算（不足人民币6000元的，按6000元计），中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

36.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2829504

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                     ；分标：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                                  ；分标：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

# 第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供符合要求的《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

分标1

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 超高液相色谱仪 | 工业 | （一）工作条件要求： 1.电源：220V±10%，50Hz±5%电源； 2.环境温度：4～55℃； 3.环境湿度：＜95%。 （二）仪器总体要求： ▲1.系统具备四元梯度泵（内置脱气机）、自动进样器、高容量柱温箱、二极管阵列检测器，各模块之间为分体式模块化设计，相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用； 2.每个模块均为前面板掀开方式，以便于维护、操作； 3.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式； 4.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警； 5.所有模块外盖均可回收利用。 （三）泵系统： 1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置； ▲2.串联式双柱塞往复泵，齿轮传动，20-100μL自动连续可变冲程设计，可以在软件中直接调节，至少可以在软件上设定20个冲程； 3.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞； 4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：≥0.001ml/min； 5.流量精度：优于或等于0.07%RSD； 6.流量准确度：优于或等于±1%； 7.压力范围：0-600bar； 8.压力脉动：＜1.3%； 9.压力补偿因子：可根据流动相压缩系数选择； 10.PH值范围：1.0-12.5； 11.系统延迟体积：≥600μL； 12.组分范围：0～100%，最小递增率≥0.1%； 13.混合精度：优于或等于0.2%RSD。 （四）自动进样器： 1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 2.样品容量：≥132位（2ml样品瓶）； 3.进样范围：0.1～100L； 4.进样精度：优于或等于0.25% RSD； 5.最高耐压：≥600bar； 6.交叉污染：＜0.004%； 7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样（如采用注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足）。 （五）高容量柱温箱： 1.柱温范围：4～85 ℃； 2.温度稳定性：优于或等于±0.1℃； 3.温度准确度：优于或等于±0.5 ℃； 4.温度精度：优于或等于±0.05 ℃； 5.控温模式：半导体控温，不接受风冷式设计； ▲6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度； 7.箱容量：可同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱； 8. 柱温箱内部预留原厂阀位，可选装：2位/6通、2位/10通、4位/10通等多种不同类型的阀头，阀头配备RFID 标签，软件可自动识别。 （六）二极管阵列检测器： 1.光学元件数：≥1024； 2.光源：氘灯+钨灯； 3.检测通道：可同时输出≥8个实时信号； ▲4.最大数据采集速率：≥120Hz； 5.短期噪音：0.710-5mAU/h（在254和750nm条件下）； 6.基线漂移：0.910-3mAU/h（在254和750nm条件下）； 7.吸光度现性范围：＞2AU (5%)（在265nm条件下）； ▲8.波长范围：190-950nm； 9.波长准确度：优于或等于±1nm； 10.波长束：1-400 nm，可编程，步长≥1nm； 11.狭缝宽度：1、2、4、8、16nm可选 (可编程狭缝，可优化灵敏度、线性和光谱分辨率)； 12.二极管宽度：≤1nm； 13.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式； 14.流通池：容积≤13 μL，光程≤10 mm。 （七）示差折光检测器： 1.示差折光范围：1.00-1.75RIU； 2.测量范围：优于或等于±600×10-6RIU； 3.光学系统归零：使用软件自动执行或使用设置旋钮手动执行； 4.光学系统温度控制：室温+5℃-55℃； 5.样品池：池体积≤8μL，最大压力：≥5 bar，最大流速：≥5ml/min； 6.阀功能：自动冲洗阀和自动溶剂回收阀； 7.PH值范围：2.3-9.5； 7.短期噪音：＜±1.25×10-9 RIU； 8.漂移：＜200×10-9 RIU/h； 9.时间程序控制参数：极性、峰宽； 10.最大数据采集速率：≥74Hz； 11.检测器分析前自动归零。 （八）有机溶剂回收收集系统 1.功能：避免实验室有害溶剂气体的挥发和废液的泄露危及人的健康和环境的破坏。 2.装置配有过滤器，过滤器外壳模具成型其材质具有导电性，保证废液的存放安全。里边填充不少于70g的高效活性炭，保证吸附表面积和吸附效果。 ▲（九）配置要求： 1.四元梯度泵(内置在线真空脱气机)1套； 2.液相色谱系统工具包1套； 3.在线柱塞杆主动密封冲洗装置1套； 4.入口主动电磁阀1套； 5.具备132位自动进样器1套； 6 高通量柱温箱1套； 7.主机同厂二极管阵列检测器1套； 8.主机同厂示差折光检测器1套； 9.色谱柱1根； 10.备品备件：透明样品瓶（含盖、垫）100个、棕色样品瓶（含盖、垫）100个、过滤白头5个、连接接头5个、溶剂瓶4个、PEEK管线[1/16英寸外径、0.007英寸(0.18 mm)内径]1.5 m、管线切割器1个； 11.有机溶剂回收收集系统1套。 12.配套的工作软件及工作站各1套。 | 1 | 台 | 723580.00 |
| 2 | 顶空进样-气相色谱仪 | 工业 | （一）主要用途： 用于挥发性有机化合物的定性定量分析。 （二）工作条件要求： 1.操作环境温度：15℃～35℃； 2.操作环境湿度：5%～90%； 3.贮存极限条件：-5℃到70℃； 4.电源要求：100/120/200/220/230/240V±10%，50/60 Hz ± 5%； （三）系统功能要求： 1.色谱性能：保留时间重现性＜0.06%，峰面积重现性＜2% RSD； 2.最多可同时安装：不少于2个进样口，3个检测器； 3.要求该系统采用微通道EPC架构，可防止颗粒物、水汽和油等气体污染物； 4.彩色触摸屏：可访问气相色谱设定值、状态信息，仪器配置、流路和色谱图，帮助确认分析是否按预期进行； 5.具备远程智能访问功能，可从任意浏览器（包含平板电脑、笔记本电脑或手机）对仪器进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列； 6.独立加热区（不包括柱温箱）：可配置不少于6个（2个用于进样口、2个用于检测器、2个用于辅助加热），第三个检测器可使用任何可用辅助加热区； 7.早期维护反馈 (EMF)：不少于30个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。 （四）柱温箱： 1.操作温度：室温+8-425℃ ； 2.温度设定精度：优于或等于0.1℃； 3.最大升温速率：≥75℃/min； 4.最长运行时间：≥999.99分钟； 5.程度升温梯度：≥20阶（允许负梯度）； 6.温度稳定性：环境温度每变化1℃，柱温箱温度变化＜0.01℃； 7.柱温箱降温速率：350℃-50℃，＜5.7 min（25℃室温下）。 （五）分流/不分流进样口： 1.具备电子压力/流量控制、隔垫吹扫功能； 2.具备泄漏/限流、压力衰减和分流出口限流测试诊断功能（去螺帽隔垫吹扫和分流出口）； 3.最高操作温度：≥400℃； 4.压力设定范围：0-100Psi； ▲5.最大分流比：≥12500:1； 6.流量设置范围：0-500mL/min（以N2为载气时）， 0-1250mL/min（以H2、He为载气时）； 7.扳转式进样口密封系统：无需工具、无需拆卸螺丝，能够在 30 秒内更换进样口衬管。 （六）自动进样系统： 1.液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间； 2.样品位数：2ml瓶位数：≥16位，4ml瓶位数≥3； 3.进样量线性：≥99%； 4.交叉污染：小于十万分之一； 5.直接可以柱头进样在250/320/530 um毛细柱； 6.进样速度：≥3种模式（高速/低速/自定义速度），吸取样品深度可调； 7.可实现快速进样，进样速度≥0.1 sec； 8.安装后系统自动识别、直接使用，无需重新安装驱动程序等繁琐步骤； 9.可重叠进样。 （七）氢火焰离子化检测器（FID）： 1.对绝大多数有机化合物有响应； 2.最高操作温度：≥425℃； 3.最低检测限（MDL）：＜3 pg C/s（以十三烷计）； 4.线性动态范围：＞107； ▲5.数据采集速率：≥500Hz。 （八）软件工作站技术指标要求： 1.中文原版软件，Win10或同等及以上操作环境； 2.仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录； 3.具备远程诊断功能、错误检查和显示功能； 4.软件图象化； 5.保留时间锁定功能：5点压力曲线拟合，全绝对保留时间段准确锁定，且用于锁定物质可以按应用任意选择，不限色谱柱类型，锁定后使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一化合物的保留时间不发生变化。用户可据此自建保留时间锁定谱库。 （九）全自动顶空进样系统技术指标要求： 1.样品处理：不少于48位样品瓶容量，不少于12个加热位，铝块样品瓶加热炉； 2.可对样品瓶独立加压； 3.可使用10ml、20ml或22ml的钳口或罗纹口样品瓶，10ml的样品瓶不需要转换座； 4.峰面积重现性：＜1%RSD； ▲5.电子压力控制精度：优于或等于0.001psi； 6.平衡温度：300℃； 7.样品环和传输管温度：200℃； 8.具有多次顶空萃取功能，100次连续萃取； 9.顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式，标配全电子气路技术，可以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压和GC 柱头压可以独立控制）； 10.不论采用什么样的顶空条件，气相色谱柱都可以选择50到530μm 的规格； 11.化学惰性的样品流路； 12.在每次分析间隔全自动地吹扫样品和放空管线； 13.使用压盖方式进行密封，不采用旋紧方式密封，采用加持方式进行样品瓶转移，不采用磁铁吸引方式转移； ▲14.为保证分析使用的方便性，要求顶空进样器与气相色谱仪主机必须为同一品牌，且可通过原厂软件直接控制顶空进样器设定参数、编辑序列、打印报告，不接受第三方软件控制。 （十）有机溶剂回收收集系统： 1.功能：避免实验室有害溶剂气体的挥发和废液的泄露危及人的健康和环境的破坏。 2.装置配有过滤器，过滤器外壳模具成型其材质具有导电性，保证废液的存放安全。里边填充不少于70g的高效活性炭，保证吸附表面积和吸附效果。 3.乙腈等有机试剂耐液体化学试剂性能结果为无明显变化（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）； 4.甲醇试剂2D～8D称重总重量密封性结果为99.60%以上（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）； 5.配有机溶剂密封安全进液盖+有机溶剂封闭安全废液盖(包含20L废液桶)1套用于收集有机废液； 6.有机溶剂密封安全进液盖+有机溶剂封闭安全废液盖具有的173项以上的化学品注册、评估认证，保证产品成分中无173项以上的高度关注物质，检测结果符合国标化学品注册、评估认证的要求，每项高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）； 7.有机溶剂密封安全进液盖+有机溶剂封闭安全废液盖5项以上复合材料有害成分铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(Vi)、溴(Br)化学元素检测结果为合格（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 ▲（十一）配置要求： 1.气相色谱仪主机1台； 2.分流/不分流进样口1个； 3.液体自动进样器1套； 4.氢火焰离子化检测器（FID）1个； 5.原装色谱工作站软件1套； 6.弱极性毛细管色谱柱30m， 0.32mm， 0.25um 1根； 7.一年用标准消耗品套件； 8.配备2ml样品瓶套装（100个/盒，含盖、垫）1盒； 9.氧/水分捕集阱1个； 10.空气发生器（无油）1台； 11.氢气发生器（电解水）1台； 12.高纯氮气钢瓶（含压力表）1套； 13.工作站硬件（工作站+数据输出设备）1套； 14.顶空进样系统1套； 15.有机溶剂回收收集系统1套。 | 1 | 台 | 826740.00 |
| 3 | 数字阿贝折射仪 | 工业 | 1.测量范围（nD）：1.3000～1.7000；( Brix)：0～100%； 2.分辨率（nD）：优于或等于0.0001；( Brix)：优于或等于0.1%； 3.准确度（nD）：优于或等于±0.0002；( Brix)：优于或等于±0.1%； 4.温度显示范围：0-50℃； 5.显示方式：液晶屏； 6.通信接口：RS232； 7.电源：220V±22V，50Hz±1Hz，30w。 | 1 | 台 | 17460.00 |
| 4 | 低温冷却液循环泵 | 工业 | 1.控温范围：-20℃-室温； 2.温度调节精度：优于或等于0.1℃； 3.温度稳定性：优于或等于±0.3℃； 4.储液槽容积：≥4.5L； 5.温度显示：LED； 6.温度传感器类型：PT1000或同等及以上档次； 7.制冷量@20℃：≥700W； 8.泵压力：≥0.3bar； 9.泵吸力：≥0.2bar； 10.泵流量：≥22L/min； 11.保温管：硅胶保温管； 12.外接管口直径：≥8mm； 13.输入电源：220V±10% 50Hz/60Hz； 14.操作环境：≥5℃～32℃ -80% RH。 | 1 | 台 | 9290.00 |
| 5 | 粉碎机 | 工业 | 1.生产能力：≥20-50kg/h； 2.粉碎细度：≥10-120mesh； 3.进料粒度：＜12mm； 4.主轴转速：≥3000r/min； 5.总功率：≤2.57kw 380V； 6.粉碎仓尺寸：≥180mm； 7.粉碎原理：涡轮自冷； 8.动盘尺寸：≥155mm。 | 1 | 台 | 41600.00 |
| 6 | 振荡筛 | 工业 | 1.生产能力：≥200 kg/h； 2.过筛目数：2-500目(自选)； 3.电机功率：≥0.37kw 380V； 4.主轴转速：≥1500r/min； 5.出料口数：≥3个； 6.上出料口高度：≥500mm，中出料口高度：≥400mm，下出料口高度：≥290mm。 | 1 | 台 | 18240.00 |
| 7 | 槽型混合器 | 工业 | 1.设备容积：≥10L； 2.工作容积：≥ 6L； 3.电机功率：≥0.55KW 220V； 4.减速机速比：≥1：30； 5.主轴转速：≥24r/min； 6.随设备配套仿真软件一套，由“设备信息、操作流程”两大部分组成，满足设备的操作培训和维护需求；配套仿真软件和槽型混合器设备由同一厂家开发生产。 | 1 | 台 | 13240.00 |
| 8 | 热风循环烘箱 | 工业 | 1.有效容积：≥0.09m³； 2.生产能力：≥12kg/批次； 3.散热面积：≥0.18㎡； 4.上下温差：优于或等于±2℃； 5.加热功率：≥6kw； 6.风机功率：≥0.25 kw； 7.风机风量：≥3450mm³/h； 8.电压：220v±10%； 9.非标烘盘：≥6个； 10.内档尺寸：≥580×470×990 mm。 | 1 | 台 | 35550.00 |
| 9 | 干法制粒机 | 工业 | 1.颗粒粒度:0.4-1.5 mm； 2.处理能力:0.5-15 kg/h； 3.配置小压辊处理能力:0.5-15kg/h； 4.最大压制压力:≥62.5KN； 5.电机功率:≥2.2Kw； 6.压辊尺寸:≥100×25mm； 7.配置小压辊尺寸:≥95×18mm； 8.冷水最高流量:≥6L/min。 | 1 | 台 | 176420.00 |
| 10 | 湿法制粒机 | 工业 | 1.设备容积：≥10L； 2.工作容积：≥6L； 3.切割转速：0-2880r/min； 4.搅拌转速：0-600r/min； 5.切割机功率：≥0.75kw 380v； 6.搅拌机功率：≥2.2kw 380v； 7.工作气源：0.4-0.6Mpa； 8.随设备配套仿真软件一套，由“设备信息、操作流程”两大部分组成，满足设备的操作培训和维护需求；配套仿真软件和湿法制粒机设备由同一厂家开发生产。 | 1 | 台 | 98490.00 |
| 11 | 制丸机 | 工业 | 1.生产能力：15-25kg／h； 2.调速范围：5-50转／分； 3.制丸规格：4-10mm（标配一种规格）； 4.电机转速：≥1400rpm； 5.加热功率：≥0.15kw； 6.电机功率：≥3.7kw，220v±10%。 | 1 | 台 | 64000.00 |
| 12 | 糖衣机 | 工业 | 1.生产能力：1-3kg/次； 2.糖衣锅转速：≥46 r/min； 3.糖衣锅直径：≥300mm； 4.电机功率：≥0.37kw； 5.热风器功率：≥40w ； 6.可调角度：15°-45°； 7.内外加热功率：700w＋400w。 | 1 | 台 | 14480.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第2项标的“顶空进样-气相色谱仪”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务的所产生的相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付，具体售后服务要求如下： 1.按国家有关产品三包规定执行“三包”，提供原厂整机（含所有配件）以及配置的相关产品等保修期不少于 2 年；保修期内因故障维修产生的时间顺延相应保修期。 2.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 3.每年至少1次定期上门维护检查设备运行情况。 4.按采购人要求提供相关技术培训服务。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起15个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 1.资金性质：财政资金； 2.设备安装验收合格后，中标人向采购人开具正规合法发票，采购人在收到发票后30日内向中标人支付合同金额的100%。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。核验不合格的，采购人有权不予验收、有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由投标人负责承担全部赔偿责任。 2.项目验收时，采购人有权利邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。验收过程中所产生的一切费用均由投标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。 3.采购人应当在到货（安装、调试完），设备（含附件）全部安装到位并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和中标人双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 4.采购人对中标人提供的货物在使用前必须进行调试至符合技术要求，中标人需负责培训采购人的使用操作人员直至操作人员能熟练掌握各项功能，采购人才做最终验收。 5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用均由中标人负责承担。 6.由于中标人的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由中标人承担。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 本分标采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）最高限价 |  | 1.本分标最高限价为人民币贰佰零叁万玖仟零玖拾元整（¥2039090.00），投标报价超出最高限价的，投标文件按分标作无效处理。 2.各采购标的的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装实施方案”，该方案内容包含但不限于：①配送计划；②设备安装组织方案；③安装实施进度安排；④安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供售后服务方案，该方案内容包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 自2021年以来投标人或所投核心产品生产厂家具有与本次采购核心产品同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本分标“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。本分标“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号条款允许发生负偏离的项数累计最多为10项，投标人对以上条款发生负偏离项数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标2

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 离心机 | 工业 | 1.最高转速：≥19000rpm； 2.总功率：≥500W； 3.最大相对离心力：≥26230×g； 4.整机噪声：≤58dB（A）； 5.最大容量：≥6×100ml角式转子； 6.定时范围：1s～99h59min59s； 7.转速精度：优于或等于±10r/min； 8.支持电源：AC 220±22V 50Hz 10A； ▲9.配置：主机，12×1.5ml角转子，转子拆卸扳手，电源线，说明书。 | 1 | 台 | 15370.00 |
| 2 | 恒温加热摇床 | 工业 | 1.采用不锈钢镜面板加工，要求便于清洁。 2.中空钢化玻璃门，方便观察内部情况；侧面配有不小于￠30mm 测试孔，方便测试及满足样品对氧气的需求。 3.配有照明灯便于观察实验情况。 4.采用无氟制冷压缩机，压缩机不会因自身过热自保关闭，达到控温效果。 5.离心式循环风道，强制工作室内的空气流动，温度均匀。 6.具有门控功能，开门自动停止转动。 7.三维一体偏三轮驱动，运行平稳。 8.自带灭菌功能，可以进行紫外消毒灭菌。 9.转速控制可编程式运行。可进行正转、反转、停止交替程序运行，各段运行时间可自由设定转换。 10.电机过流保护功能，运行安全。 11.具有定时功能，时间设定范围不少于0～9999 分钟/小时。 12.具有断电记忆功能，避免因断电、死机造成数据丢失。 13.具有超温声光报警、自动断电功能。 14.具有故障自诊断功能。 15.制冷系统设计有防尘过虑网，可清洁除尘。 16.配备伺服电机，控制速度精确。 17.具有开盖停转功能。 18.标配控制系统：LCD(液晶显示屏)。 19.振荡频率：30-300rpm。 20.振荡频率精度：优于或等于±1rpm。 21.摇板振幅：≥Ф26mm。 22.温控范围：4～65℃。 23.温度分辨率: 优于或等于±0.1℃。 24.温度均匀度：优于或等于±0.3（37℃时，可根据实验要求现场配备多点温度监控仪校准）。 25.恒温波动度：优于或等于±0.3℃（37℃时）。 26.控制方式: P．I．D 微电脑智能控制。 27.摇板尺寸 (mm)：≥439×528mm/2 块。 28.单层最大容量:≥ 100ml×42 或≥ 250ml×25 或 ≥500ml×16 或≥1000ml×9 或 ≥2000ml×6。 29.单层标配容量: ≥100 ml×25 或 ≥250ml×20 或 ≥500ml×12 或≥ 1000ml×6 或 ≥2000ml×4。 30.配防腐废液托盘≥1套，用于收集仪器运行废液。 31.托盘材质：绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 32.仪器管道材料耐液体化学试剂性能测试无可见变化（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 33.输送管道瞬间爆破压力＞3.85mpa（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 34.出厂标配规格：≥2 层（下层固定夹具 500ml×12，上层万用弹簧夹具）。 35.定时范围：0～9999 分钟（小时）。 36.功率（kw）：≥1.3。 37.电源：AC220±10% 50～60Hz。 ▲38.配置：主机1台，万能夹具1套，防腐废液托盘1套，保修卡1张，合格证1张。 | 1 | 台 | 37980.00 |
| 3 | 有机相过滤器 | 工业 | （一）过滤瓶 1.玻璃材料。 2.壁厚均匀。 3.具备耐压性。 4.国际标准尺寸，具备互换性，可与国外多种品牌互配。 5.过滤瓶包括：滤杯(≥300ml)、中间烧结滤头、三角集液瓶（≥1000ml)、铝合金夹子。 （二）无油真空泵：直接从溶剂瓶内提取溶剂，通过滤膜达到过滤收集的目的。 （三）滤膜：根据需过滤溶剂的化学性质选择滤膜。可选择混合纤维树脂及偏氟乙烯树脂的各种规格过滤膜，直径分别为≥50 mm、≥13 mm、≥25mm等。过滤孔径≥0.22 um、≥0.45 um、≥0.8 um、≥1.22um。 | 1 | 台 | 2690.00 |
| 4 | 超声波清洗器 | 工业 | 1.内槽尺寸：≥300×240×150（mm）。 2.清洗容量：≥10（L）。 3.超声频率：≥40（KHz）。 4.超声/脱气功率：≥250（W） 。 5.超声功率可调：10-100（%）。 6.加热功率：≥400（W） 。 7.加热温度可调：室温-80（℃）。 8.时间可调：1-9999（min）。 9.累计工作时间：≥999999（h）。 10.不锈钢网架、不锈钢降音盖。 11.标配排水接头和排水软管。 | 1 | 台 | 5550.00 |
| 5 | 电热套 | 工业 | 1.电机类型：直流无刷电机或同等及以上档次。 2.转速范围：200-1500rpm。 3.转速控制精度：优于或等于±20rpm。 4.转速显示：LCD或同等及以上档次。 5.温度显示：LCD或同等及以上档次。 6.温度控制范围：25-280℃。 7.余热警告：≥50℃。 8.过温保护温度：≥420℃。 9.温度显示精度：优于或等于0.1℃。 10.加热液体控温精度：优于或等于±1℃。 11.外置温度传感器：PT1000或同等及以上档次(精度优于或等于±0.2℃)。 12.IP防护等级：IP21或同等及以上。 13.电机输出功率：≥1.8W。 14.电源：220v±10%。 | 1 | 台 | 2720.00 |
| 6 | 多规格旋转蒸发仪 | 工业 | 1.电机类型：直流无刷电机或同等及以上档次。 2.转速范围：20-280rpm。 3.显示屏：LCD或同等及以上档次(速度/温度/时间)。 4.旋转方向：顺时针和逆时针旋转。 5.温度范围：室温～180℃。 6.温度控制精度：水浴: 优于或等于±1℃；油浴优于或等于±3℃。 7.加热功率：≥1300W。 8.升降行程：自动≥150mm。 9.具备定时功能。 10.时间设置范围：1-999min。 11.允许环境温度范围：5-40℃。 12.允许相对湿度：≥80%RH。 13.外壳保护等级：IP20或同等及以上。 14.具备USB接口。 15.电压/频率：100-120/200-240V，50/60Hz。 16.功率：≥1400W。 | 1 | 台 | 17800.00 |
| 7 | 旋涡混合器 | 工业 | 1.电压：100-120V/200-240V，50/60Hz。 2.功率：≥60W。 3.振荡方式：圆周。 4.周转直径：≥4mm。 5.电机类型：罩极电机或同等及以上档次。 6.电机输入功率：≥58W。 7.电机输出功率：≥10W。 8.转速范围：0-3000rpm。 9.转速显示：刻度。 10.运行方式：点动/连续运转。 11.允许环境温度：5-40℃。 12.允许相对湿度：≥80%RH。 13.外壳防护等级：IP21或同等及以上。 | 1 | 台 | 1680.00 |
| 8 | 全自动抽滤机 | 工业 | 1.适用工作湿度:＜95%，适用工作温度:5～40℃。 2.抽滤环境:使用配套带有污染防护盖(含有空气过滤膜)的抽滤杯时，可在一般环境下抽滤。 3.抽滤抽滤流量:≥1000mL/min(无滤膜阻挡的情况下)。 4.抽滤速度:≤30秒内完成(100mL自来水测试)。 5.抽滤噪声:≤55dB(约30cm处测试)。 6.设备输入电压:220V±10%电源通过适配器输入设备电压为26V±10%。 7.真空泵:真空负压≤55Kpa，额定电压DC24V±10%，功率≤6W×2。 8.控制主板及传感器:额定电压DC26V，传感器:额定电压DC5V±10%。 9.输出软管:外径≥10mm内径≥7mm。 10.杯座卡槽:≥2个，杯座卡槽直径:≥71.5mm×2卡槽。 | 1 | 台 | 48340.00 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 工业 | 1.容积：≥100L，功率：≥220V/50Hz/4.0KW。 2.灭菌室有效尺寸：≥Ф388×630mm。 3.压力表：≥0.4Mpa。 4.最高工作压力：≥0.22Mpa。 5.设计温度：≥142℃。 6.最高工作温度：≥134℃。 7.灭菌时间范围：0-9999min。 8.灭菌温度范围：100-134℃。 9.升温、排空、灭菌、排汽过程微电脑控制，自动运行。 10.数码显示、触摸式开关，灭菌过程故障状态显示提示。 11.快开门结构：手轮式平移门，玻璃钢防烫罩，安全防护。 12.安全联锁：当桶内有压力时，无法开门。 13.下排式排气方式或同等及以上档次。 14.电加热方式，自胀式密封圈。 15.超压自泄保护：安全阀能释放过高压力。 16.超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电。 17.漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电。 18.断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示。 19.工作结束，灭菌器声光报警提示。 20.消毒内筒、外筒、外框全部采用SUS304材质。 ▲21.所投本产品的生产厂家具有国家有关部门颁发的特种设备(压力容器)制造许可资质（投标人于投标文件中必须提供相关有效资质证书复印件，并加盖投标人电子签章）。 23.配原厂防静电废液桶≥1个。 24.静电废液桶全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率大于3×10的6次方Ω.m（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 25.配原厂防静电废液过滤安全盖用于废液储存安全密封排气。 26.防静电废液过滤安全盖全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率大于3.2×10的6次方Ω.m（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 ▲27.配置主机1台，双层网篮1套，废液桶含过滤盖1套。 | 1 | 台 | 25440.00 |
| 10 | 加热板 | 工业 | 1.工作盘尺寸：≥254×254mm(10英寸)。 2.加热温度范围：室温-500℃，步长≥1°。 3.时间显示：液晶显示或同等及以上档次。 4.温度显示精度：优于或等于±0.1℃ 5.余热警告功能：≥50摄氏度。 6.加热点位数量：≥1。 7.外壳防护等级：IP21或同等及以上。 8.热输出功率≥1350W。 | 1 | 台 | 4820.00 |
| 11 | 纯水机 | 工业 | 1.工作条件 1.1 环境温度：5～45℃。 1.2 电源：AC220V±10%，50Hz±5%。 2.主要用途 由城市自来水作进水，利用多级别过滤（三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件）制作出实验室去离子水。可应用于微生物培养基的配制、缓冲液配制、水栽法、制备化学和生化试剂、火焰法原子吸收、生化分析仪的等实验室设备的供水。 3.技术规格 3.1进水要求：城市自来水。 3.2纯水水质（三级水）。 3.2.1电导率：≤进水电导率×2%。 3.2.2有机物去除率：＞99%，当分子量＞200道尔顿时。 3.2.3颗粒和微生物去除率：＞99%。 3.2.4产水量（25℃）：≥15升/小时。 3.2.5瞬间产水量：≥2.0升/分钟（储水桶有水时）。 3.3去离子水质（一级水）。 3.3.1电阻率：＞13MΩ.cm@25℃。 3.3.2重金属离子：＜0.1ppb。 3.4性能 3.4.1全自动微电脑控制系统，LED 液晶屏全程实时显示动画式工作状态。 3.4.2运行状态直观易读，可实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态。 3.4.3便携式检测仪，干电池设计，可随时测量自来水、RO水、去离子水的TDS值、水温。 3.4.4具有开机自检、断电复位、超限工作、缺水、低压和高压保护等声光报警功能。 3.4.5具有开机、缺水复位及累计制水2小时的3种RO膜防垢定时30秒冲洗程序，最大程度延长RO 膜寿命。 3.4.6预处理采用旋转式接口设计，只需转动就能实现耗材更换。 3.4.7采用反渗透膜，可去除最高可达99%离子以及颗粒污染物等。 3.4.8纯化柱采用全下垂流纯化方式，防止树脂分层，采用具备离子交换能力的树脂。 3.4.9配防腐废液托盘≥1套，用于压力桶废液收集。 ▲4. 基本配置 4.1纯水主机1 台； 4.2预处理纯化柱1根； 4.3颗粒活性炭纯化柱1根； 4.4活性炭棒纯化柱1根； 4.5 RO反渗透膜1根； 4.6去离子纯化柱2根； 4.7纯水压力桶1个； 4.8附件包、说明书等辅助工具 1 套，防腐废液托盘1块，保修卡1张。 | 1 | 台 | 11340.00 |
| 12 | 低有机物型超纯水机 | 工业 | 1.工作条件 1.1 环境温度：5～45℃。 1.2 电源：AC220V±10%，50Hz±5%。 2.主要用途 由城市自来水作进水，利用多级别过滤（三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件、双波长UV紫外灯组件、终端除菌）制作出实验室超纯水，水质标准达到现行《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T6682、GB/T11446.1中国国家电子级超纯水规格的一级水标准。可应用于高效液相色谱HPLC、离子色谱IC、等离子体质谱ICP-MS、等离子光谱ICP、石墨炉原子吸收、水质分析、气质联用GC-MS、液质联用HPLC-MS、高效液相色谱HPLC、TOC分析等。 3.技术规格 3.1进水要求：城市自来水。 3.2纯水水质（三级水） 3.2.1电导率：≤进水电导率×2% 3.2.2有机物去除率：＞99%，当分子量＞200道尔顿时。 3.2.3颗粒和微生物去除率：＞99%。 3.2.4产水量（25℃）：≥30升/小时。 3.2.5瞬间产水量：≥2.0升/分钟（储水桶有水时）。 3.3超纯水水质（一级水） 3.3.1电阻率：≤18.25MΩ.cm@25℃。 3.3.2重金属离子：＜0.01ppb。 3.3.3细菌：＜0.01cfu/ml。 3.3.4颗粒物（＞0.22μm）：＜1/ml。 3.3.5总有机碳(TOC)：＜3ppb。 3.4性能 3.4.1具有手动取水及定时取水两种取水方式可选择。 3.4.2定时取水功能，从1-60min任意设定，避免等待取水。 3.4.3定质取水功能，从1-18.25 MΩ.cm任意设定。 3.4.4 RO纯水超标排放功能，从1-200μs/cm任意设定，大于设定值RO纯水将被排放而不会进入纯水箱。 3.4.5在线二路水质监控，实时监测纯水电导率、超纯水电阻率以及温度。 3.4.6二路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定)。 3.4.7高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数≥1.0cm-1，电阻电极常数≥0.02cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度优于或等于0.1℃，确保水质监测的准确性。 3.4.8 PP预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯的使用寿命均可自行判断（参数可设定），并可查询耗材已经使用时长。 3.4.9系统具有报警管理功能，主要管理纯水及超纯水水质、进水压力和耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示当前报警信息。 3.4.10系统设有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗间隔时间≥2小时。 3.4.11具有耗材的使用时间统计功能。 3.4.12设有工厂、用户二级密码，系统设置均有密码保护。 3.4.13系统时间设定：（年/月/日/时/分/秒）。 3.4.14状态指示：运行状态指示灯、报警指示灯、水箱水满指示灯。 3.4.15配防腐废液托盘≥1套，用于压力桶废液收集。 3.4.16仪器管道材料耐液体化学试剂性能测试无可见变化（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 3.4.17输送管道瞬间爆破压力＞3.85mpa（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 ▲4.基本配置 4.1超纯水主机1 台； 4.2预处理纯化柱1根； 4.3颗粒活性炭纯化柱1根； 4.4活性炭棒纯化柱1根； 4.5 RO反渗透膜1根； 4.6配备185&254nm双波长紫外灯组件1 套； 4.7双连体超纯化柱1组； 4.8 配备0.2μm终端过滤器1个； 4.9储水箱1个 ； 4.10附件包、说明书等辅助工具 1 套，防腐废液托盘1块，保修卡1张。 | 1 | 台 | 34560.00 |
| 13 | 医院设备-医用实验边台 | 工业 | 1.材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 2.台面台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm，采用CNC机械或同等及以上档次技术加工而成。 3.背板：采用双饰面三聚氰胺板，板材一律用PVC封边作防水处理。 4.柜体：采用双饰面三聚氰胺板，板材截面一律作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形。 5.门板：采用厚中纤度密度板，板材截面一律采用PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 6.抽屉：采用厚中纤度密度板，板材截面一律用PVC封边作防水处理。 7.拉手：采用PVC一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，防酸碱。 8.铰链：采用实验室专用防腐铰链。 9.废液管道全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻＞4×10的4次方Ω（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 10.废液管道快接头全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞2.2×10的三次方Ω.m（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 | 22.26 | 米 | 3176.00 |
| 14 | 医院设备-医用实验环边台 | 工业 | 1.材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 2.台面台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm，采用CNC机械或同等及以上档次技术加工而成。 3.背板：采用双饰面三聚氰胺板，板材一律用PVC封边作防水处理。 4.柜体：采用双饰面三聚氰胺板，板材截面一律作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形。 5.门板：采用厚中纤度密度板，板材截面一律采用PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 6.抽屉：采用厚中纤度密度板，板材截面一律用PVC封边作防水处理。 7.拉手：采用PVC一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，防酸碱。 8.铰链：采用实验室专用防腐铰链。 | 3 | 米 | 2875.00 |
| 15 | 医院设备-天平台 | 工业 | 1.材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 2.台面台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层≥25.4mm厚，采用CNC机械或同等及以上档次技术加工而成。 3.背板：采用双饰面三聚氰胺板，板材一律用PVC封边作防水处理。 4.柜体：采用双饰面三聚氰胺板，板材截面一律作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形。 5.门板：采用厚中纤度密度板，板材截面一律采用PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 6.抽屉：采用厚中纤度密度板，板材截面一律用PVC封边作防水处理。 7.拉手：采用PVC一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，防酸碱。 8.铰链：采用实验室专用防腐铰链。 | 3 | 张 | 2907.00 |
| 16 | 医院设备-医用实验中央台 | 工业 | 1.材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 2.台面台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层≥25.4mm厚，采用CNC机械或同等及以上档次技术加工而成。 3.背板：采用双饰面三聚氰胺板，板材一律用PVC封边作防水处理。 4.柜体：采用双饰面三聚氰胺板，板材截面一律作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形。 5.门板：采用厚中纤度密度板，板材截面一律采用PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 6.抽屉：采用厚中纤度密度板，板材截面一律用PVC封边作防水处理。 7.拉手：采用PVC一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，防酸碱。 8.铰链：采用实验室专用防腐铰链。 | 4 | 米 | 3150.00 |
| 17 | 医院设备-医用仪器台 | 工业 | 1.材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。 2.台面台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层≥25.4mm厚，采用CNC机械或同等及以上档次技术加工而成。 3.背板：采用双饰面三聚氰胺板，板材一律用PVC封边作防水处理。 4.柜体：采用双饰面三聚氰胺板，板材截面一律作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形。 5.门板：采用厚中纤度密度板，板材截面一律采用PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。 6.抽屉：采用厚中纤度密度板，板材截面一律用PVC封边作防水处理。 7.拉手：采用PVC一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，防酸碱。 8.铰链：采用实验室专用防腐铰链。 | 6 | 米 | 3065.00 |
| 18 | 医院设备-医用实验不锈钢台 | 工业 | 1.采用304不锈钢材质，厚度≥1.0㎜。 2.规格：≥1000mm×600mm×800mm。 | 6.8 | 米 | 2704.00 |
| 19 | 医院设备-医用全钢通风柜 | 工业 | 1.规格：立式≥1500mm×850mm×2350mm。 2.柜体组合：采三段组合式柜本，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部底柜（内含独立式贮存柜及独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 3.上柜：全钢结构:柜体用≥1 mm宝钢或同等及以上材质，经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂。 4.内衬板：采用专用坑贝特板或同等及以上档次，厚度≥5mm，防酸碱。 5.导流板：其材质同内衬板，导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保气体有效排放。 6.操作台面：≥12.7mm理化板台面，耐酸碱，边缘上方加厚。 7.底柜：全钢结构:柜体用≥1mm宝钢或同等及以上材质，经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，门板采用异形边配U形拉手。 8.辅助进气口：安装于通风柜前封板下方，用宝钢板或同等及以上档次冲制而成。可于窗口关闭时提供气源。 9.升降视窗：采用同步带，同步轮、弹簧轮、铝合金框、≥5mm钢化玻璃组合后，将弹簧轮放入塑料滑槽中，开启高度100-800mm。门把手设计符合人体工学要求，以方便使用者上下拉动施力。 10.集气罩：采用高分子塑胶材质一体成型，底部入口为长方形开口，顶部直径≥∅250mm（315mm）便于风管套衔接，出风方向：顶出。 11.照明设备：采用全罩式灯座设计（具散热孔），灯罩内附≥220V、30W日光灯一支。 12.风量：要求以通风柜表面平均风速≥0.3-0.5m/s为计算根据。（排风量由排风管道系统配合提供）。 13.控制系统：采用液晶显示屏控制。 14.主电路系统：采用380V（220V）交流接触器，有过流保护和空气自动开关，配10A插座。 15.水槽水龙头：标配≥1个PP水杯和≥1个单口水龙头。 16.通风柜内置回收排液溶剂回收管路一批。 | 2 | 台 | 22820.00 |
| 20 | 医院设备-医用实验滴水架 | 工业 | 1.PP材质。 2.规格：≥27棒。 | 4 | 套 | 209.00 |
| 21 | 医院设备-医用试剂架 | 工业 | 铝玻材质。符合国家标准配置。 | 4 | 米 | 1680.00 |
| 22 | 医院设备-净气型药品柜 | 工业 | 1.空气更换频率：≥400次/小时，风机箱采用ABS防腐注塑一体成型，具备抗腐蚀和防漏电触电功能。 2.LED显示屏：整块操作面板采用ABS防腐工程塑料开模一体成型，≥4.2英寸LED智能显示屏，显示柜内温度、风机转速、过滤器寿命倒计时、过滤器出风口和室内空气TVOC浓度探头。 ▲3. 由于产品涉及到实验室重大安全，须对所投产品购买保险，针对第三者公众责任险的保额≥1800万人民币。 4.过滤模块：聚丙烯（PP材质），标配2块同种规格的活性炭分子过滤器，为了保证过滤效能，单体过滤模块尺寸≥350×310×50（长×宽×高mm）。 5.金属部分材质：镀锌钢板，并涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层，柜体需配可调节功能支脚。 6.内部尺寸（长×宽×高mm）：≥770×470×1752 ▲7.配置：ABS注塑一体成型防腐风机箱含1套无刷式风机、双门双锁安全设计（符合双人管理）；ABS开模防腐一体成型前挡板含≥4.2英寸LED智能显示屏，温度探头，过滤器饱和监控探头、层板、废液防腐高温板≥14块、2块任选规格的防腐PP材质分子过滤器和防腐PP材质初效过滤器、安装工具≥1套、说明书、合格证各1份。 | 1 | 个 | 2730.00 |
| 23 | 医院设备-危化品柜 | 工业 | 1.尺寸：≥1960 mm×900 mm×510 mm。 2.柜体外壳体全部采用≥1.0mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度≥4mm；柜底部设置进风口，柜体底部设h≥160 mm黄沙（防倒）挡板，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个静音尼龙轮，便于柜体移动。 5.柜中部有≥3个一次成型聚丙烯活动层板，每层阶梯板外延边有积液槽，防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm。 6.柜顶配无电刷/无火花风机。 7.密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9.铰链：钢琴式铰链。 10.门锁：配备机械双锁，实现双人双锁管理。 11.通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风并控制风量大小。 12.过滤效率及过滤器吸附量：针对酸性气体和有机气体，采用HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率≥99.995%；针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的的过滤器在达到卫生部门规定的职业吸入限值，吸附量不低于标准规定值；过滤模块：外壳采用PP材质，内填以高碘值椰壳活性炭为主的吸附材料，根据不同的化学品性质，选用相应的分子过滤器。 13.液晶屏：分辨率≥1024×600，≥7英寸。支持远程控制。 ▲14.其他要求：由于产品涉及到实验室重大安全，须对所投产品购买保险，针对第三者公众责任险的保额≥1800万人民币。 | 1 | 个 | 23680.00 |
| 24 | 医院设备-排风药品柜 | 工业 | 1.柜体：木柜柜体采用E1级≥18MM三聚氰胺板，框架板采用E1级≥16MM三聚氰胺板。热熔胶自动封边，封边采用PVC防水处理封边条。三聚氰胺板基材采用刨花板、密度板、多层板、或木工板。上部分2块活动层板，中间为固定层板，下部分1块活动层板。 2.规格（㎜）：≥W900×D450×H1800。 3.框架采用厚度≥1.2mm专用高柜铝型材专用三通、二通接头连接。安装要求牢固。 | 2 | 个 | 2395.00 |
| 25 | 医院设备-药品留样柜 | 工业 | 1.柜体：木柜柜体采用E1级≥18MM三聚氰胺板，框架板采用E1级≥16MM三聚氰胺板。热熔胶自动封边，封边采用PVC防水处理封边条。三聚氰胺板基材采用刨花板、密度板、多层板、或木工板。上部分2块活动层板，中间为固定层板，下部分1块活动层板。 2.规格（㎜）：≥W900×D450×H1800。 3.框架采用厚度≥1.2mm专用高柜铝型材专用三通、二通接头连接。安装要求牢固。 | 3 | 个 | 2610.00 |
| 26 | 医院设备-色谱气瓶柜 | 工业 | 1.柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用≥1.0mm厚热镀锌钢板制作，经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2.柜体门板：上玻下钢门或全玻门，外框采用双层≥1.0mm厚热镀锌钢板，经环氧树脂静电喷涂处理，框内嵌入≥5mm厚钢化玻璃。 3.层板：单层≥1.0mm厚热镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4.配件： 4.1门锁：气瓶柜专用门锁，自带门把手。 4.2合页：嵌入式合页。 4.3玻璃：≥5mm厚钢化玻璃，配有汽车工业级别玻璃胶条。 4.4透气孔：由数控机床一次成型。 4.5调整脚：≥8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 4.6报警器：可探所有常规可燃气体。 | 2 | 个 | 1965.00 |
| 27 | 医院设备-医用实验资料柜 | 工业 | 1.≥1.0mm铁皮材质，外喷防腐漆。 2.规格：≥900mm×450mm×1800mm。 | 7 | 个 | 817.00 |
| 28 | 仪器设备插座 | 工业 | 底盒：一体成型梯形底盒，10A，220V，含台面电源布线。 | 45 | 套 | 108.00 |
| 29 | 实验用洗眼器 | 工业 | 1.材质：ABS+黄铜。 2.功能：洗脸/洗眼。 3.外观处理：防静电处理。 4.开关方式：按压式，开启时间小于1s。 5.产品主体：62＃黄铜。 6.试验压力：≥1.6Mpa。 7.工作压力：0.2～0.6Mpa。 8.使用环境温度：0℃～40℃。 9.洗脸/洗眼流量：≥11.5L/min。 10.洗眼喷头：带过滤器、防尘盖、限流控压装置，满足不同水压使用。 11.进水口尺寸：≥DN15。 12.连接方式：软管连接，长度≥1.5米，不锈钢材质，外覆软性硅胶。 13.执行标准：国标GB/T38144.1/2-2019。 | 1 | 套 | 930.00 |
| 30 | 实验用喷淋器 | 工业 | 1.材质：304不锈钢。 2.功能：冲淋。 3.外观处理：抛光/拉丝。 4.开关球阀：两片式球阀。 5.产品主体：304不锈钢一体精铸，厚度≥3mm。 6.试验压力：≥1.6Mpa。 7.工作压力：0.2～0.6Mpa。 8.使用环境温度：0℃～40℃。 9.喷淋流量：≥76 L/min。 10.进/排水口尺寸：≥DN25。 11.执行标准：国标GB/T38144.1/2-2019。 12.安装配件齐全，配有洗眼站标示牌等辅件。 | 1 | 套 | 6920.00 |
| 31 | 医院设备-实验医用配套装备 | 工业 | （一）实验凳（10张） 1.凳面：≥Φ33PU防静电凳面。 2.脚盘名称：钢圈凳脚。 3.材质：钢制。 4.表面处理：镀锌。 5.半径：≥20CM。 6.升降原理：采用气缸杆升降。 7.常规高度：41CM-54CM。 8.更换滑轮：增高≥2CM。 （二）医用实验工作台（7个） 1.规格：≥1400mm×600mm×800mm。 2.符合国家相关标准要求。 （三）实验靠背椅（7个） 1.面料材质：网布； 2.扶手类型：固定扶手。 | 1 | 批 | 10672.00 |
| 32 | 自动煎药机 | 工业 | 容量：≥20000ml。 | 1 | 台 | 7460.00 |
| 33 | 电导率仪 | 工业 | 1.范围：0～200.0mS/cm，按量程自动分段 TDS: 0～100.0g/L，电阻率：5.000Ω•cm～100.0MΩ•cm，盐度:0～100.0ppt。 2.校准点：≥1点自动校准。 3.分辨率：优于或等于 0.001。 4.自动温度补偿范围：0.0～50.0℃。 5.精确度：优于或等于±1.0 % F.S。 | 1 | 台 | 6835.00 |
| 34 | 细菌培养箱 | 工业 | 1.带定时功能的数显微电脑控制器，自整定PID技术或同等及以上档次。 2.采用双重门结构，内门采用便于观察的玻璃门。 3.镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式。 4.电源电压：220V、50Hz。 5.加热方式：电热膜。 6.控温范围：RT+5～65℃。 7.恒温波动度：优于或等于±0.5℃。 8.温度分辨率：优于或等于0.1℃。 9.工作环境温度:+5～35℃。 10.输入功率:≥560W。 11.内胆尺寸（mm）:≥500×500×650。 12.载物托架（标配）:≥3块(pcs)。 13.定时范围:1-9999 分钟。 | 1 | 台 | 7690.00 |
| 35 | 霉菌培养箱 | 工业 | 1.箱体为高压聚氨酯成型。 2.箱体外部为冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 3.具备压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134a）。 4.微电脑PID控制，带定时功能。 5.整体风道均匀系统，温度控制精准。 6.独立限温报警系统，双重限温（≥±4℃及上限≥70℃）保护，超过限制温度即自动中断。 7.液晶显示屏，时钟显示和定时功能便于观察培养时间，可设置0-9999分钟的定时时间。 8.箱体左侧有一直径≥30mm的测试孔，便于实验操作与测量温度。 9.自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 10.配有紫外光消毒系统，可杀灭箱体内循环空气中的浮菌，防止细胞培养期间的污染。 11.废液软管全部核心材料均为防静电材质，且体积12.配防腐废液托盘≥1套，用于仪器废液收集。 13.内箱尺寸：≥500×480×1030mm。 14.容积：≥250L。 15.载物托架（标配）：≥4个。 16.控温：5～65℃。 17.温度波动度：优于或等于±0.5℃。 18.分辨率：优于或等于0.1℃。 19.温度均匀度：优于或等于±1℃。 ▲20.配置：主机1台、托架4块、说明书1份、合格证1张。 | 1 | 台 | 6780.00 |
| 36 | 全自动玻璃器皿清洗机 | 工业 | 1.≥3.2英寸中文液晶屏。 2.中文液晶屏同时显示超声功率、超声频率、超声时间、超声温度，参数详细清楚。 3.中文液晶显示超温度、超电压、超电流，故障蜂鸣报警。 4.仪器的操作采用全中文微电脑程序触摸操作系统。 5.用户数据存储功能，用户可根据自己的需求保存工作参数。 6.具备SweeP或同等及以上档次技术，实现频率自动跟踪，超声波分布均匀。 7.具备Degas或同等及以上档次技术，可脱气，去除气溶胶。 8.仪器的超声电路采用工业级设计，可连续工作72小时。 9.仪器采用降音材料，工作噪音≤60分贝。 10.仪器控制面板采用彩色亚克力或同等及以上档次材质。 11.仪器的加热系统，采用陶瓷片加热，温度稳定精准。 12.仪器的两侧侧面安装有把手，方便搬运和运输。 13.仪器的内槽采用304不锈钢板冲压成型。 14.仪器的网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料。 15.配防腐废液托盘≥1套，用于仪器废液收集。 16.内槽尺寸：≥330×300×150（mm）。 17.清洗容量：≥15（L）。 18.超声频率：≥40（KHz）。 19.超声/脱气功率：≥400（W）。 20.超声功率可调：10-100（%）。 21.加热功率：≥800（W）。 22.加热温度可调：室温-80（℃）。 23.时间可调：1-9999（min）。 24.累计工作时间：≥999999（h）。 ▲25.配置：不锈钢网架1个、不锈钢降音盖1个，防腐托盘1块。 | 1 | 台 | 9720.00 |
| 37 | 菌落计数器 | 工业 | 1.LED显示计数器容量0～9999。 2.发光显示窗字高≥13mm。 3.光源灯功效≥16W。 4.总功耗≥20W。 5.电源电压≥220V、50Hz。 6.体积（㎜）≥255×180×110。 7.重量≥1.7Kg。 8.光学放大5X、10X。 9.透射反射照明。 10.感应压力计数系统。 11.培养皿尺寸：≥50mm。 12.模具成型，便于高温消毒。 | 1 | 台 | 1820.00 |
| 38 | 酸度计 | 工业 | 1.测量范围：-2.00～20.00pH。 2.分辨率：优于或等于0.1/0.01 pH。 3.精确度：优于或等于±0.01 pH。 4.校准点：1～3点自动校准。 5.温度自动补偿：0～100℃/32～122℉。 | 1 | 台 | 3817.00 |
| 39 | 小型药品稳定试验箱 | 工业 | 1.箱体为高压聚氨酯成型。 2.箱体外部为冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 3.具有压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134a）。 4.微电脑PID控制，控温精确可靠，带定时功能。 5.SMOOTH或同等及以上档次整体风道均匀系统，温度控制精准。 6.独立限温报警系统，双重限温（±4℃及上限70℃）保护，超过限制温度即自动中断。 7.含内置打印机和USB数据记忆存储采集功能，记录温湿度变化参数，确保数据实时有效。 8.液晶显示屏，时钟显示和定时功能便于观察培养时间，可设置0-9999分钟的定时时间。 9.箱体左侧有一直径≥30mm的测试孔，便于实验操作与测量温度。 10.自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 11.采用平衡式控制模式，加湿器采用水箱内置加湿器环系统，加水频率10-15天加一次水，控湿精度精准。 12.光照度可调。 13.执行与满足标准：2020版药典药物稳定性试验指导原则（GMP）和GB/T10586-2006。 14.配防腐废液托盘≥1套，用于仪器废液收集。 15.内箱尺寸：≥450×430×530mm； 16.载物托架（标配）：≥3个. 17.容积：≥100L。 18.控温：5～65℃。 19.温度波动度：优于或等于±0.5℃。 20.温度分辨率 ：优于或等于0.1℃。 21.温度均匀度：优于或等于±1℃（37℃时，可根据实验要求现场配备多点温度监控仪校准）。 22.控湿范围：35%-95%RH。 23.湿度波动度：优于或等于±5%。 24.湿度分辨率 ：优于或等于0.1%。 25.照度范围(Lux)：0～10000。 26.照度偏差(Lux): 优于或等于±500。 27.紫外辐照度(μw/cm²）:80～200。 28.紫外光谱范围(nm):320～400。 29.功率：≥643W。 30.电源：220±10%VAC 50±5%HZ。 31.制冷剂：R134a。 ▲32.配置：主机1台、废液防腐托盘1套，托架3块、保修卡1张、说明书1份、合格证1张。 | 1 | 台 | 19560.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第8项标的“全自动抽滤机”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务的所产生的相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付，具体售后服务要求如下： 1.按国家有关产品三包规定执行“三包”，提供原厂整机（含所有配件）以及配置的相关产品等保修期不少于 2 年；保修期内因故障维修产生的时间顺延相应保修期。 2.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 3.每年至少1次定期上门维护检查设备运行情况。 4.按采购人要求提供相关技术培训服务。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起15个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 1.资金性质：财政资金； 2.设备安装验收合格后，中标人向采购人开具正规合法发票，采购人在收到发票后30日内向中标人支付合同金额的100%。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。核验不合格的，采购人有权不予验收、有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由投标人负责承担全部赔偿责任。 2.项目验收时，采购人有权利邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。验收过程中所产生的一切费用均由投标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。 3.采购人应当在到货（安装、调试完），设备（含附件）全部安装到位并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和中标人双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 4.采购人对中标人提供的货物在使用前必须进行调试至符合技术要求，中标人需负责培训采购人的使用操作人员直至操作人员能熟练掌握各项功能，采购人才做最终验收。 5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用均由中标人负责承担。 6.由于中标人的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由中标人承担。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 本分标采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）最高限价 |  | 1.本分标最高限价为人民币伍拾叁万肆仟陆佰伍拾元整（¥534650.00），投标报价超出最高限价的，投标文件按分标作无效处理。 2.各采购标的的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装实施方案”，该方案内容包含但不限于：①配送计划；②设备安装组织方案；③安装实施进度安排；④安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供售后服务方案，该方案内容包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 自2021年以来投标人或所投核心产品生产厂家具有与本次采购核心产品同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本分标“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。本分标“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号条款允许发生负偏离的项数累计最多为10项，投标人对以上条款发生负偏离项数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

分标3

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 标的所属行业 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 空气净化系统（空气调节机组、过滤器、排风机组等，供制剂生产车间使用） | 工业 | 1.箱体结构：铝合金框架。 2.外板：白色烤漆镀锌钢板≥0.526mm厚。 3.内板：镀铝锌板≥0.5mm厚。 4.保温材料：硬质聚氨酯一次闭孔发泡成型≥30mm厚。 5.风机：双进风离心风机。 6.电机：三相异步电机，防护等级：IP55、F级绝缘或同等及以上。 7.具备皮带、皮带轮。 8.蒸发器：铜管穿防腐亲水铝波纹开窗翅片。 9.冷凝水盘：304#不锈钢干式水盘。 10.加湿器：电极式加湿器。 11.电加热PTC电加热器表面温度低，无明火，无火灾隐患，含高温保护开关。 12.过滤器：初效：≥25mm厚G4板式过滤器。中效：≥595mm厚F8化纤袋式过滤器。 13.制冷压缩机：全封闭涡旋式压缩机，具备内部过载、相序保护及防反转保护。 14.冷凝器：室外主机。 15.控制面板：控制面扳7英寸触摸屏。 16.主控制器:控制主板。 17.具备低压电器。 18.膨胀阀:平衡流口型式EMERSON或DANFOSS或同等及以上档次膨胀阀，不锈钢感温元件，过热度可调，泄流孔自动清洗。 19.附件:铝合金对开多叶风量调节阀仅新风、回风口配置过滤器压差表。 20.机组风量(m3/h):≥11000。 21.制冷量(kw):≥65。 22.电加热热量(kw):≥40。 23.电极加湿加湿量(kg/h):≥13。 24.电机参考功率(kw):≥7.5。 25.功能段:混合进风段、G4初效段、蒸发段、加热段、加湿段、风机电机段、均流段、F8中效段、出风段。 26.废液连接管道系统配件要求: 26.1配防腐废液托盘≥1套，用于储存设备运行配件和消耗品。 26.2防腐废液托盘材质：绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据WJ2146-2016静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 26.3废液软管全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞1.8×10的五次方Ω.m（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 26.4废液管道快接头全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞2.2×10的三次方Ω.m（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 26.5废液管道全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻＞4×10的四次方Ω（投标人于投标文件中提供相关有效证明材料并加盖投标人电子签章，证明材料可以是国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告）。 ▲26.6由于产品涉及到实验室重大安全，须对所投产品购买保险，针对第三者公众责任险的保额≥1800万人民币。 | 1 | 套 | 398450.00 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 工业 | 1.主要适用于粉状、块状、颗粒状的中药材和食品的灭菌和干燥。 2.灭菌彻底。 3.灭菌后保持干燥，无需二次粉碎。 4.无有害残留物，符合国家规范要求。 5.设备具有标准GMP验证接口。 6.具备灭菌器管路系统。 7.灭菌器控制系统:采用PLC+触摸屏，实现程序选择、表处理等一系列功能，具备设备安全措施。F0值与温度时间双重保证灭菌效果，也可采用单个参数控制，具有灭菌档案记录。 8.内室容积：≥0.36m³。 9.内室尺寸：≥1000×610×610(mm)。 10.蒸汽耗量：≥25KG。 11.灭菌盘数量：≥18。 12.拖车：无。 13.电功率：≥2KW。 14.需外接蒸汽。 | 1 | 台 | 287780.00 |
| 3 | 热风循环烘箱 | 工业 | 1.生产能力：≥120kg。 2.烘盘数量：≥48盘（无孔烘盘）。 3.推车数量：≥2台。 4.温度范围：常温-120℃。 5.温度误差：优于或等于±2℃。 6.设备功率：≥2kw 380v。 7.风机功率：≥0.45kw。 8.烘盘尺寸：≥640×460×45mm。 9.需外接蒸汽。 | 1 | 台 | 74380.00 |
| 4 | 粗碎机 | 工业 | 1.生产能力：80-150kg/h。 2.进料粒度：＜50mm。 3.出料粒度：0.5-20mm。 4.主轴转速：≥1000r/min。 5.粉碎细度：6-10mm。 6.工作噪音：＜60db。 7.电机功率：≥3kw 380v。 | 1 | 台 | 64440.00 |
| 5 | 中草药粉碎机 | 工业 | 1.生产能力：50-150kg/h。 2.主轴转速：≥3800rph 。 3.粉碎细度：20-120mesh。 4.动盘尺寸：≥290mm。 5.电机功率：≥3kw 380v。 6.粉碎原理：涡轮自冷。 7.随设备配套仿真软件一套，由“设备信息、操作流程”两大部分组成，满足设备的操作培训和维护需求；配套仿真软件和中草药粉碎机由同一厂家开发生产。 | 1 | 台 | 64720.00 |
| 6 | 立式不干胶贴标机（带打码） | 工业 | 1.适用瓶型：15～500ml圆方瓶。 2.生产能力：30～120瓶/分钟。 3.电源和功率：≥AC220V 50Hz0.15kw。 4.气源：≥0.6Mpa。 | 1 | 台 | 109600.00 |
| 7 | 全自动软管封尾机 | 工业 | 1.电源:220V±10%。 2.加热功率:≥350W×2、250W×23、灌装量:≥2-400(m1)。 3.生产能力:35-45 支/分。 4.计量精度: 优于或等于±1%。 5.工作气压:＞0.4MPa。 | 1 | 台 | 78330.00 |
| 8 | 内外袋分装一体机（称重式） | 工业 | 1.剂量范围（ml）：1-50。 2.制袋尺寸（mm）：袋宽：20mm-120mm，最大袋长：≥180mm。 3.最大包装速度（bags/min）：10-30，根据实际物料状态。 4.耗气量(m³/min)：≥0.8。 5.最大功率（kw）：≥3.2。 6.定量电子称：≥6头。 | 1 | 台 | 67290.00 |
| 9 | 内外袋分装一体机（粉体） | 工业 | 1.剂量范围（g）：100-500。 2.制袋尺寸（mm）：长80-200，宽60-190。 3.包装速度（袋/分钟）：20-50。 4.包装误差：优于或等于±2%， 根据实际物料状态。 5.耗气量（分/立方米）：≤0.8。 6.功率（kw）：≤2.0 7.电源（V）：220±10%VAC/50±5%HZ。 | 1 | 台 | 66640.00 |
| 核心产品：本分标核心产品为第2项标的“脉动真空灭菌器”。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务 |  | 投标人提供的以下售后服务的所产生的相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付，具体售后服务要求如下： 1.按国家有关产品三包规定执行“三包”，提供原厂整机（含所有配件）以及配置的相关产品等保修期不少于 2 年；保修期内因故障维修产生的时间顺延相应保修期。 2.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。 3.每年至少1次定期上门维护检查设备运行情况。 4.按采购人要求提供相关技术培训服务。 |  |  |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起15个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。 2.交付地点：广西桂林市内采购人院内指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  | 1.资金性质：财政资金； 2.设备安装验收合格后，中标人向采购人开具正规合法发票，采购人在收到发票后30日内向中标人支付合同金额的100%。 |  |  |  |  |
| （四）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标人自行承担。 |  |  |  |  |
| （五）保险 |  | 本分标执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。 |  |  |  |  |
| （六）验收标准 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。核验不合格的，采购人有权不予验收、有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由投标人负责承担全部赔偿责任。 2.项目验收时，采购人有权利邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。验收过程中所产生的一切费用均由投标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。 3.采购人应当在到货（安装、调试完），设备（含附件）全部安装到位并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由采购人和中标人双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 4.采购人对中标人提供的货物在使用前必须进行调试至符合技术要求，中标人需负责培训采购人的使用操作人员直至操作人员能熟练掌握各项功能，采购人才做最终验收。 5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用均由中标人负责承担。 6.由于中标人的原因造成采购人不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由中标人承担。 |  |  |  |  |
| （七）进口产品说明 |  | 本分标采购标的不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |
| （八）最高限价 |  | 1.本分标最高限价为人民币壹佰贰拾壹万壹仟陆佰叁拾元整（¥1211630.00），投标报价超出最高限价的，投标文件按分标作无效处理。 2.各采购标的的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）配送及安装实施方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装实施方案”，该方案内容包含但不限于：①配送计划；②设备安装组织方案；③安装实施进度安排；④安装技术人员配备方案等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （二）售后服务方案 |  | 投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供售后服务方案，该方案内容包含但不限于：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （三）履约能力 |  | 自2021年以来投标人或所投核心产品生产厂家具有与本次采购核心产品同类产品销售业绩。 注：具体评分详见“第四章评标办法”。 |  |  |  |  |
| （四）政策性加分条件 |  | 1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。 2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。 注：具体评分详见“第四章评标办法” |  |  |  |  |
| 注：本分标“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。本分标“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号条款允许发生负偏离的项数累计最多为10项，投标人对以上条款发生负偏离项数≥11项时，本分标投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 评标办法

（适用于本项目所有分标评审）

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………30分

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

1.5投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额 /投标人评标报价金额）×30分

- 2.技术分…………………………………………………………………………………………35分

经评委独立评审，投标人投标文件完全满足招标文件全部实质性要求的，得基本分35分。投标人对采购需求的“技术要求”中未标注“▲”号的条款响应存在负偏离的，每有1项扣基本分3分，最多扣30分。

3.配送及安装实施方案分………………………………………………………………………12分

评委根据投标人提供的配送及安装实施方案（包含但不限于：①配送计划；②设备安装组织方案；③安装实施进度安排；④安装技术人员配备方案等）内容的合理性、可行性进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行的，得3分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行的，得6分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行的，得9分；

四档：四项评审因素经评审均合理、可行的，得12分。

4.售后服务分………………………………………………………………………………………14分

（1）基本分（2分）：投标人完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分2分。

（2）售后服务方案分（12分）

评委对各投标人提供的售后服务方案（包含但不限于以下内容：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等）内容的合理性、可行性进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档：四项评审因素经评审有一项合理、可行的，得3分；

二档：四项评审因素经评审有二项合理、可行的，得6分；

三档：四项评审因素经评审有三项合理、可行的，得9分；

四档：四项评审因素经评审均合理、可行的，得12分。

5.履约能力分………………………………………………………………………………………7分

自2021年以来投标人或所投分标核心产品生产厂家具有与本次采购核心产品同类产品销售业绩[投标文件中提供合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人电子签章（须载明合同金额并附有采购货物清单)，否则不予认可] ，每提供1个得1分，最多得7分。

- 6.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-1分。

综合得分＝以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标人：依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标人。

3.中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

# 第五章  政府采购合同

项目名称：中医药制剂设备一批采购

项目编号：GLZC2024-G1-991018-YZLZ           分标：

甲方：桂林市中医医院（招标人）

乙方：                             （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 标的的名称 | 品牌（商标） | 规格 型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额（含税开发票）为：（大写）　　　　　　人民币（¥　　　　　　）。

合同金额包括全部产品价格[含与甲方相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用]、兼容、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及保修期间所发生的所有费用。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的保修期为自交货物验收合格之日起        。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

5.乙方必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

第四条  货物包装、运输

1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

3.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏以及全部风险和责任均由乙方负责。

4.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

第五条  交付

1.交付时间：                            、地点：广西桂林市甲方院内指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.乙方提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。设备需全新、完好、无破损，产品到货后，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，甲方有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。核验不合格的，甲方有权不予验收、有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。。

3.项目验收时，甲方有权利邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担，乙方已在投标报价时综合考虑相关费用。

4.甲方应当在到货（安装、调试完），设备（含附件）全部安装到位并具备验收条件后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前必须进行调试至符合技术要求，乙方需负责培训甲方的使用操作人员直至操作人员能熟练掌握各项功能，甲方才做最终验收。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及相关费用均由乙方负责承担。

7.由于乙方的原因造成甲方不能按时验收合格并正常使用的，由此造成的损失由乙方承担。

8.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：  按甲方要求   ；培训地点：   按甲方要求      。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附合同附件，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时甲方仅支付部件成本费，人工工时费、服务费、上门费等除部件成本费之外的其他费用由乙方承担。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第十条 履约保证金

1.履约保证金金额：本项目各分标履约保证金金额按合同金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），如为中型企业的按合同金额的2%交纳，如为小微企业的则免收履约保证金。

2.履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式。

3.履约保证金递交时间：乙方于中标通知书发出之日起8个工作日内且在签订合同前将履约保证金提交至甲方，否则，甲方有权不予签订合同。

4.乙方按合同约定履约完毕项目验收后，凭《政府采购项目合同验收书》和履约保证金交纳凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十一条　付款方式

1.资金性质：财政资金；

2.设备安装验收合格后，乙方向甲方开具正规合法发票，甲方在收到发票后30日内向乙方支付合同金额的100%。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物不满足招标文件要求、乙方投标承诺的，不予验收，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本项目采购合同金额20%的违约金。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同约定和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额5%向甲方支付违约金。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额10%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地具有管辖权的人民法院提出诉讼。

2.诉讼期间，由甲方决定是否继续履行合同。

第十五条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条   签订本合同依据：

1.中标通知书

2.招标文件；

3.乙方的投标文件相关内容；

本合同经甲乙双方盖章后生效。

甲方名称（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                    法定代表人签字：

委托代理人：                                    委托代理人：

电   话：                                       电   话：

开户名称：                                      开户名称：

开户银行：                                      开户银行：

银行账号：                                      银行账号：

日    期：                                      日    期：

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

4.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）

5.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供，投标人成立时间不足要求月数的，无需提供）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

7.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、报价响应证明材料

1.投标函（必须提供）

2.投标报价表（必须提供）

三、商务、技术性响应及其他证明材料

1.技术偏离表（必须提供）

2.商务响应表（必须提供）

3.投标产品配置清单（必须提供）

4.配送及安装实施方案（如有，请提供）

5.售后服务方案（如有，请提供）

6.供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）

7.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

8.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

9.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

10.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件。

附件：

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人签字（或者电子签名）：

- 年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章；格式自拟）。

4.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明或2024年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）

5.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供，投标人成立时间不足要求月数的，无需提供）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

7.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日          期：

二、报价响应证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.我方投标报价详见投标报价表。

4.本投标有效期自投标截止之日起    日。

5.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下：

①公司名称：                ②纳税人识别号：

7.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

8.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

10.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

- 投标人电子签章：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

2.投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标单位名称），并做出如下报价：

分标：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所投标的的技术参数、配置等，详见“技术偏离表” |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： （¥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.投标报价包括全部产品价格[含与采购人相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用]、兼容、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及保修期间所发生的所有费用。 2.投标人投标报价超出相应分标最高限价的，投标文件按分标作无效处理。 3.各采购标的的单价报价不得超相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分标：

……

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）

分标：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件第三章采购需求的“技术要求” | 对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

分标：

- ……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 后附技术要求中要求提供的相关有效证明材料（如有）。

2.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

分标：

| 条款 | 招标文件第三章采购需求的“商务要求” | 对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）售后服务 |  |  |
| （二）交付时间和地点 |  |  |
| （三）付款条件（进度和方式） |  |  |
| （四）包装和运输 |  |  |
| （五）保险 |  |  |
| （六）验收标准 |  |  |
| （七）进口产品说明 |  |  |
| （八）最高限价 |  |  |

- ……

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

- 注：后附商务要求中要求必须提供的相关有效证明材料（如要求）。

3.投标产品配置清单（必须提供）；

附件：

投标产品配置清单（格式）

分标：

| 项号 | 标的的名称 | 投标产品的配置情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 配置名称 | 数量及单位 | 生产厂家（制造商） | 品牌 | 规格型号 |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，投标人可自行制表填写。

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

4.配送及安装实施方案（如有，请提供）

附件：

配送及安装实施方案（格式）

（注：该方案内容包含但不限于：①配送计划；②设备安装组织方案；③安装实施进度安排；④安装技术人员配备方案等）

……

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

5.售后服务方案（如有，请提供）

附件：

售后服务方案（格式）

（注：该方案内容包含但不限于：包含但不限于以下内容：①技术服务及技术培训方案；②故障解决及维修服务方案；③本地售后服务保障及保修期外维修方案；④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等）

......

投标人 (电子签章)：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：

日     期：

6. 供应商的履约能力相关证明材料复印件（如有，请提供）

7.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）

- ①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]。

8.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

9.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

10.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）