云之龙咨询集团有限公司

询价通知书

项目名称：资源县人民医院2024-2026年

线下医用耗材采购项目

项目编号：GLZC2024-X1-290261-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年10月16日

目     录

第一章：询价采购公告..........................2

第二章：供应商须知............................6

第三章：项目需求.............................28

第四章：评审办法.............................49

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）...50

第六章：响应文件（格式） ....................56

第一章  询价采购公告

项目概况

资源县人民医院2024-2026年线下医用耗材采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取询价通知书，并于2024年10月24日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-X1-290261-YZLZ（代理编号：YZLGL2024-X1-004-ZYZC）

项目名称：资源县人民医院2024-2026年线下医用耗材采购项目

采购方式：询价

预算金额（元）：711658.12。

最高限价（元）：654509.72。

采购需求：

A分标：预算金额为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01），最高限价为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01）。

（1）标的的名称、数量及单位：通用类耗材1批；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。具体详见采购需求。

B分标：预算金额为贰拾玖万陆仟壹佰玖拾肆元伍角陆分（¥296194.56），最高限价为贰拾捌万捌仟叁佰贰拾贰元伍角陆分（¥288322.56）。

（1）标的的名称、数量及单位：检验类耗材1批；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。具体详见采购需求。

C分标：预算金额为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83），最高限价为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83）。

（1）标的的名称、数量及单位：检验类耗材1批；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。具体详见采购需求。

D分标：预算金额为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87），最高限价为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87）。

（1）标的的名称、数量及单位：供应室类耗材1批；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。具体详见采购需求。

E分标：预算金额为壹拾叁万肆仟壹佰零玖元贰角柒分（¥134109.27），最高限价为壹拾贰万肆仟壹佰陆拾玖元壹角壹分（¥124169.11）。

（1）标的的名称、数量及单位：血透类耗材1批；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。具体详见采购需求。

F分标：预算金额为肆万肆仟壹佰陆拾肆元伍角捌分（¥44164.58），最高限价为肆仟捌佰贰拾捌元叁角肆分（¥4828.34）。

（1）标的的名称、数量及单位：口腔类耗材1批；（2）简要技术需求或者服务要求：按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。具体详见采购需求。

合同履行期限（耗材供应期限）：自签订合同之日起2年。

本项目不接受联合体参与报价。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：本项目各分标供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取采购文件

时间：2024年10月16日至2024年10月23日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）免费下载询价通知书电子版。供应商应在广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与报价，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年10月24日上午9时30分（北京时间）

地点：登录广西政府采购云平台在线提交。

五、响应文件开启

时间：2024年10月24日上午9时30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业采购）。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）本项目不涉及强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

3.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 广西政府采购云平台电子询价相关事宜：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子询价，供应商应按照本项目询价通知书和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程询价活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购-广西电子招投标-业务流程-供应商投标文件管理”查看电子询价具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：供应商需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子询价过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目询价需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：资源县人民医院

地    址：广西桂林市资源县城北新区

联系方式：0773-4311156

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

联系方式：0773-2887388、2887399

3.项目联系方式

项目联系人：徐雪艳

电　　话：0773-2887388、2887399

第三章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：资源县人民医院2024-2026年线下医用耗材采购项目 项目编号：GLZC2024-X1-290261-YZLZ |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3本项目的特定资格要求：本项目各分标供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。 资格条件特别说明： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 参与电子询价的准备工作 | 4.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子询价，供应商应按照本项目询价通知书和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程询价活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购-广西电子招投标-业务流程-供应商投标文件管理”查看电子询价具体操作流程。 4.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。 4.3CA证书在线解密：供应商询价时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。 注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子询价过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目询价需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 4 | 13 | 报价及采购预算金额及结算 | 13.1 各分标供应商报价必须按询价通知书中相关附表格式填写，所报分标总报价超过相应分标最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。 13.2供应商必须就“项目需求”所报分标所有内容作完整唯一单价报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.3采购预算金额（人民币）：柒拾壹万壹仟陆佰伍拾捌元壹角贰分（¥711658.12），其中A分标为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01）、B分标为贰拾玖万陆仟壹佰玖拾肆元伍角陆分（¥296194.56）、C分标为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83）、D分标为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87）、E分标为壹拾叁万肆仟壹佰零玖元贰角柒分（¥134109.27）、F分标为肆万肆仟壹佰陆拾肆元伍角捌分（¥44164.58）。 最高限价（人民币）：陆拾伍万肆仟伍佰零玖元柒角贰分（¥654509.72），其中A分标为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01）、B分标为贰拾捌万捌仟叁佰贰拾贰元伍角陆分（¥288322.56）、C分标为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83）、D分标为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87）、E分标为壹拾贰万肆仟壹佰陆拾玖元壹角壹分（¥124169.11）、F分标为肆仟捌佰贰拾捌元叁角肆分（¥4828.34）。 13.4供应商报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、检验、售后服务、培训、质保、人工、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已综合考虑在报价中，产品成交单价不予调整。 13.5结算 13.5.1本项目各分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 13.5.2本项目各分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内各分标的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出各分标最高限价。 13.5.3各分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |
| 5 | 14 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件按无效处理。 |
| 6 | 15 | 电子响应文件的制作、加密要求 | 15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与报价，其不利后果由供应商自行承担。 15.2供应商下载或获取询价通知书后，登录“电子投标客户端”，按照本询价通知书规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子响应文件。 15.3供应商应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便询价小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致询价小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子响应文件按本须知载明的响应文件组成及要求进行编排，因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或响应文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致响应文件被误读、漏读、或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对供应商不利的资格审查或评审结果，其不利后果供应商自行承担。 15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 15.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名 15.6.1本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本询价通知书有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。 15.6.2本询价通知书中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 15.6.3本询价通知书所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 7 | 16 | 首次响应文件的提交、撤回、修改 | 16.1响应文件的提交截止时间：2024年10月24日上午9时30分（北京时间） 16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。 16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间止未成功将电子响应文件上广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 16.4除询价通知书另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 |
| 8 | 17 | 响应文件的解密 | 响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃询价。 |
| 9 | 18 | 询价小组组成 | 具体询价、评审工作由依法组建的询价小组负责，本项目询价小组的构成：3人。其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。 |
| 10 | 19.2 | 评审办法 | 具体评审内容见第四章评审办法。 |
| 11 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 12 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收成交通知书。 |
| 13 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：按各分标最高限价的5%（人民币，四舍五入到元）提交（若成交供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金；若为中型企业的，按最高限价2%收取）。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。 |
| 14 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 15 | 29.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 16 | 30.1 | 代理服务费 | 本项目各分标代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由成交供应商在成交公告发布之日起5个工作日内，向采购代理机构一次性支付。 |
| 17 | 32 | 解释权 | 本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，其解释权属于采购代理机构。 |
| 18 | 34 | 监督管理机构 | 资源县政府采购管理办公室 电话：0773-4315648。 |

一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：资源县人民医院2024-2026年线下医用耗材采购项目

项目编号：GLZC2024-X1-290261-YZLZ

1.2 本询价通知书适用本询价采购项目的询价、报价、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “供应商”是指响应本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加响应的供应商。如果该供应商在本次响应中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “货物”是指按询价通知书规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”是指按询价通知书规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”是指供应商按询价通知书规定向采购人提供的货物和服务。

2.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6法定代表人、负责人、自然人：供应商为其他组织或者自然人时，本询价通知书规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本询价通知书所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本询价通知书所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

2.7实质性要求：“项目需求”中的所有条款要求及询价通知书中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。实质性要求若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：本项目各分标供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 参与电子询价的准备工作

4.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子询价，供应商应按照本项目询价通知书和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程询价活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购-广西电子招投标-业务流程-供应商投标文件管理”查看电子询价具体操作流程。

4.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

4.3CA证书在线解密：供应商需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子询价过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目询价需下载使用新版客户端（以下称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，响应文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

5.联合体要求

本项目不接受联合体报价。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为询价通知书使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附件1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向资源县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附件2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述询价通知书、询价过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：徐雪艳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房云之龙咨询集团有限公司。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加询价。

二、询价通知书

9.询价通知书的构成

（1）询价采购公告；

（2）供应商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.询价通知书的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间3个工作日前在本项目询价采购公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4询价通知书的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改询价通知书。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和报价时间，并在本项目询价采购公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第五章“响应文件（格式）”】

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的营业执照。③如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。

（5）供应商的与医疗器械有关的证明材料复印件（必须提供）：

注：①有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞产品的名称和规格型号，格式自拟）；
    ②有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所对应竞标产品的名称和规格型号，格式自拟）；
    ③有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（6）供应商2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）；

（7）供应商2024年以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

（8）供应商2024年以来任意1个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（10）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）报价表（必须提供）；

（2）技术响应承诺书（必须提供）；

（3）商务要求响应承诺书（必须提供）；

（4）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）。

11.1.3其它有效证明材料：

（1）节能、环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（2）供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，响应文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上资格性响应证明材料、符合性响应证明材料、其它有效证明材料必须真实有效。属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理；其中属于“必须提供”的材料在“第六章 响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须按要求签字（或电子签名），否则，响应文件按无效处理。

11.2供应商必须按询价通知书第五章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 报价计量单位，询价通知书已有明确规定的，使用询价通知书规定的计量单位，询价通知书没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.报价及采购预算金额及结算

13.1 各分标供应商报价必须按询价通知书中相关附表格式填写，所报分标总报价超过相应分标最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。

13.2供应商必须就“项目需求”所报分标所有内容作完整唯一单价报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3采购预算金额（人民币）：柒拾壹万壹仟陆佰伍拾捌元壹角贰分（¥711658.12），其中A分标为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01）、B分标为贰拾玖万陆仟壹佰玖拾肆元伍角陆分（¥296194.56）、C分标为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83）、D分标为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87）、E分标为壹拾叁万肆仟壹佰零玖元贰角柒分（¥134109.27）、F分标为肆万肆仟壹佰陆拾肆元伍角捌分（¥44164.58）。

最高限价（人民币）：陆拾伍万肆仟伍佰零玖元柒角贰分（¥654509.72），其中A分标为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01）、B分标为贰拾捌万捌仟叁佰贰拾贰元伍角陆分（¥288322.56）、C分标为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83）、D分标为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87）、E分标为壹拾贰万肆仟壹佰陆拾玖元壹角壹分（¥124169.11）、F分标为肆仟捌佰贰拾捌元叁角肆分（¥4828.34）。

13.4供应商报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、检验、售后服务、培训、质保、人工、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已综合考虑在报价中，产品成交单价不予调整。

13.5结算

13.5.1本项目各分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。

13.5.2本项目各分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内各分标的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出各分标最高限价。

13.5.3各分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。

14.响应文件有效期

自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件按无效处理。

15. 电子响应文件的制作、加密要求

15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与询价 ，其不利后果由供应商自行承担。

15.2供应商下载或获取询价通知书后，登录“电子投标客户端”，按照本询价通知书规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便询价小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致询价小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子响应文件按本须知载明的响应文件组成及要求进行编排，因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或响应文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致响应文件被误读、漏读、或者在按响应文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对供应商不利的资格审查或评审结果，其不利后果供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

15.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

15.6.1本询价通知书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本询价通知书有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本询价通知书中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本询价通知书所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

16. 首次响应文件的提交、撤回、修改

16.1响应文件的提交截止时间：2024年10月24日上午9时30分（北京时间）

16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间止未成功将电子响应文件上广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

16.4除询价通知书另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17. 响应文件的解密

响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃询价。

四、询价与评审

18.询价小组组成：

具体询价、评审工作由依法组建的询价小组负责，本项目询价小组的构成：3人。其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

19.评审原则和评审办法

19.1 询价小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体评审内容见第四章评审办法。

19.3 询价小组必须按询价通知书进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，询价小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他询价小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.评审程序及要求

20.1询价小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实询价小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选询价小组组长。

20.2 询价小组应当对发布公告的询价通知书进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行符合性审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

20.4询价小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）。

20.6询价小组应按询价通知书进行评审，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

20.7评审报告：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.8采购代理机构发现询价小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

21.确定成交候选人原则

（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

（2）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 22．属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按询价通知书规定完整提交响应文件或未按要求签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备询价通知书规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按询价通知书的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、供应期限、售后服务承诺不能满足询价通知书要求的；

- （6）供应商未就“项目需求”中所报分标的所有内容作完整唯一单价报价的；

- （7）未满足询价通知书全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）供应商为联合体参与报价的；

（9）不符合法律、法规和询价通知书规定的其他实质性要求和条件的。

- 供应商有下列情形之一的，视为串通报价，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装。

- 23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

- 24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

25.询价过程的监控

本项目询价过程实行全程录音、录像监控，供应商在询价过程中所进行的试图影响询价结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

- 26. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27.成交公告及成交通知

27.1 采购代理机构于报价结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收成交通知书。

27.4 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

- 28.1履约保证金金额：按各分标最高限价的5%（人民币，四舍五入到元）提交（若成交供应商为小微企业的，则免除收取履约保证金；若为中型企业的，按最高限价的2%收取）。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

- 28.2如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购人将上报资源县政府采购监督管理部门，取消成交资格，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

- 28.3成交供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》（格式见附件3）和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，采购人有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构将成交供应商所报相应标的保证金不予退还，并上缴同级财政国库；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从询价小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应采购文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

- 29.4采购人应妥善保管政府采购项目合同验收书（格式见附件3）及相关材料。

六、其他事项

30.代理服务费

- 30.1本项目各分标代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

30.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 采购最高限价 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：

账户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

行账号：8113001014300158041
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

32.解释权：本询价通知书是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，其解释权属于采购代理机构。

33.监督管理机构：资源县政府采购管理办公室   0773-4315648

34.广西线上“政采贷”政策详见附件4

附件1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□询价通知书   询价通知书文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ） 提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件4：

第三章  项目需求

Ⅰ、说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《桂林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（市财采〔2022〕5号），本项目提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，响应文件中提供符合要求的《中小企业声明函》，供应商的最后报价给予20%的扣除。

2.根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

5.优先采购环境标志产品、节能产品。

6.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

三、实质性要求：“项目需求”中的所有条款要求及询价通知书中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。实质性要求若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。

Ⅱ.采购需求一览表

A分标：通用类耗材

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属 行业 | 项目要求及技术需求（涉及有国家标准要求的，均必须符合国家标准要求） | 数量 （暂估） | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 葡清®免洗泡沫外科手消毒液 | 工业 | 1L/瓶，12瓶/件 | 50 | 瓶 | 70.00 |
| 2 | 电子血压计（上臂式） | 工业 | 电子血压仪屏幕上的三个数值，从上到下一般分别是收缩压、舒张压和脉率，1台/盒 | 19 | 台 | 325.33 |
| 3 | 医用外固定支具 | 工业 | 成人 | 88 | 付 | 65.00 |
| 4 | 碘伏消毒液 | 工业 | 65ml拧盖 | 697 | 瓶 | 3.89 |
| 5 | 双氧水(材料)（过氧化氢消毒液） | 工业 | 500ml | 481 | 瓶 | 5.47 |
| 6 | 玻璃体温计 | 工业 | 水银 | 1575 | 支 | 4.93 |
| 7 | 白凡士林 | 工业 | 500g | 32 | 瓶 | 9.25 |
| 8 | 红外线灯 | 工业 | MH-L100 | 2 | 台 | 495.67 |
| 9 | 皮肤消毒液 | 工业 | 50ml | 5051 | 瓶 | 3.12 |
| 10 | 舌钳 | 工业 | 16.5cm直 | 2 | 把 | 127.33 |
| 11 | 拆线剪 | 工业 | 医用级304不锈钢组成 | 2 | 把 | 36.27 |
| 12 | 欧姆龙袖带 | 工业 | 成人 | 2 | 套 | 19.13 |
| 13 | 水银血压计 | 工业 | 成人台式 | 8 | 台 | 124.00 |
| 14 | 氧气袋 | 工业 | 通用型 | 8 | 只 | 13.34 |
| 15 | 口腔开口器 | 工业 | 丁字式 | 2 | 把 | 41.67 |
| 16 | 手术刀柄 | 工业 | 4# | 8 | 把 | 6.53 |
| 17 | 95%医用酒精 | 工业 | 100ml | 40 | 瓶 | 5.20 |
| 18 | 桡骨下端夹板 | 工业 | 大中小号 | 84 | 付 | 10.23 |
| 19 | 听诊器 | 工业 | 单听 | 6 | 付 | 26.07 |
| 20 | 乳酸依沙吖啶皮肤清洗液 | 工业 | 500ml | 38 | 瓶 | 10.87 |
| 21 | 碘酊消毒液 | 工业 | 500ml | 2 | 瓶 | 9.80 |
| 22 | 石蜡油 | 工业 | 500ml | 162 | 瓶 | 14.78 |
| 23 | 红外线灯泡 | 工业 | 100w | 2 | 个 | 74.67 |
| 24 | 翻身垫 | 工业 | 50×25×12cm | 2 | 个 | 44.71 |
| 25 | 紫外线消毒灯架 | 工业 | 简易式 | 2 | 台 | 126.33 |
| 26 | 304不锈钢换药碗 | 工业 | 中号142×52mm | 63 | 个 | 33.33 |
| 27 | 温湿度计 | 工业 | A0914 | 2 | 个 | 27.30 |
| 28 | 冰箱专业电子温湿度计 | 工业 | JDWS-A1，温度测量范围在-50℃至70℃之间，湿度的测量范围则在10%至99%RH之间。 | 6 | 个 | 49.80 |
| 二、核心产品：本分标核心产品为第4项号产品“碘伏消毒液”。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用包含在报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。 （2）根据采购人的通知要求，送货上门，并向采购人提供固定送货人员电话，不得将所供应的医用耗材交由第三方进行配送，对储存温度有特定要求的医用耗材，须使用冷藏车进行配送。提供退换服务，并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 （3）必须保证所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。 （4）所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题，采购人有权要求在1个工作日整改、调换，并发出书面警告通知，所供耗材再次出现质量问题，按违约处理，一切损失由成交供应商负责。 （5）因若产品质量问题造成的医疗事故，由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （二）耗材供应期限、交付时间及地点 |  | 1.耗材供应期限：自签订合同之日起2年。 2.交付时间：本次采购范围内的医用耗材按采购人要求分批分期进行供应，每批医用耗材供应时间为自接到采购人通知之日起24小时内。如遇采购人急需的医用耗材必须保证6小时内及时到货，以满足采购人紧急需要；如无相关医用耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 3.交付地点：广西桂林市资源县内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）结算 |  | 1.本分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 2.本分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出分标最高限价。 3.本分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  | 本项目根据采购人实际需求分批、分期供货，采购人以实际供应的医用耗材按季度进行结算；结算期须向采购人开具与当季结算金额相应正规发票，同时提供与当季发票金额相应的医用耗材明细及送货单，采购人收到上述材料之日起10个工作日内一次性支付当季相应金额的费用（无息）。 |  |  |  |  |
| （五）质量标准及验收标准 |  | 1.供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，具备正规合法经销渠道。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、供应商响应承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。 3.若成交供应商所供应的产品属于第一类医疗器械的，于供货时必须提供第一类医疗器械产品的备案证明材料复印件，加盖成交供应商单位公章；若成交供应商所供的产品属于第二、三类医疗器械的，于供货时必须提供所供产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖成交供应商单位公章，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （六）货物包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （七）保险 |  | 若供应商为所报标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注： 1.A分标预算金额为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01），最高限价为伍万肆仟壹佰伍拾元零壹分（¥54150.01）。供应商所报本分标总报价超过分标最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。 2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

B分标：检验类耗材

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属 行业 | 项目要求及技术需求（涉及有国家标准要求的，均必须符合国家标准要求） | 数量 （暂估） | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 工业 | 6×55ML | 71 | 盒 | 288.83 |
| 2 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 工业 | 6×55ML | 67 | 盒 | 261.97 |
| 3 | 生化分析仪用清洗液 | 工业 | 2L | 155 | 瓶 | 298.67 |
| 4 | 探头清洗液 | 工业 | 50ML×1 | 42 | 瓶 | 76.57 |
| 5 | 正常值凝血质控 | 工业 | 1.0ml×10瓶/盒 | 105 | 瓶 | 50.00 |
| 6 | 异常值凝血质控 | 工业 | 1.0ml×10瓶/盒 | 63 | 瓶 | 50.00 |
| 7 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 工业 | 15ML | 252 | 支 | 67.50 |
| 8 | 全自动凝血分析仪测试杯1000个 | 工业 | 1000g/盘， 5盘/件 | 53 | 盘 | 1800.00 |
| 9 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 工业 | 10L/桶 | 59 | 桶 | 1260.00 |
| 10 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 | 工业 | 30支/盒 | 189 | 支 | 29.65 |
| 二、核心产品：本分标核心产品为第7项号产品“全自动凝血分析仪洗针液”。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用包含在报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。 （2）根据采购人的通知要求，送货上门，并向采购人提供固定送货人员电话，不得将所供应的医用耗材交由第三方进行配送，对储存温度有特定要求的医用耗材，须使用冷藏车进行配送。提供退换服务，并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 （3）必须保证所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品，于供货时提供货物来源合法的证明性文件（ 可以是生产厂家或该厂家总代理出具的供货证明）。 （4）所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题，采购人有权要求在1个工作日整改、调换，并发出书面警告通知，所供耗材再次出现质量问题，按违约处理，一切损失由成交供应商负责。 （5）因若产品质量问题造成的医疗事故，由成交供应商自行承担。 （6）供应商提供使用其耗材的设备的日常维护保养服务。 |  |  |  |  |
| （二）耗材供应期限、交付时间及地点 |  | 1.耗材供应期限：自签订合同之日起2年。 2.交付时间：本次采购范围内的医用耗材按采购人要求分批分期进行供应，每批医用耗材供应时间为自接到采购人通知之日起24小时内。如遇采购人急需的医用耗材必须保证6小时内及时到货，以满足采购人紧急需要；如无相关医用耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 3.交付地点：广西桂林市资源县内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）结算 |  | 1.本分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 2.本分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出分标最高限价。 3.本分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  | 本项目根据采购人实际需求分批、分期供货，采购人以实际供应的医用耗材按季度进行结算；结算期须向采购人开具与当季结算金额相应正规发票，同时提供与当季发票金额相应的医用耗材明细及送货单，采购人收到上述材料之日起10个工作日内一次性支付当季相应金额的费用（无息）。 |  |  |  |  |
| （五）质量标准及验收标准 |  | 1.供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，具备正规合法经销渠道。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、供应商响应承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。 3.若成交供应商所供应的产品属于第一类医疗器械的，于供货时必须提供第一类医疗器械产品的备案证明材料复印件，加盖成交供应商单位公章；若成交供应商所供的产品属于第二、三类医疗器械的，于供货时必须提供所供产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖成交供应商单位公章，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （六）货物包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （七）保险 |  | 若供应商为所报标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注： 1.B分标预算金额为贰拾玖万陆仟壹佰玖拾肆元伍角陆分（¥296194.56），最高限价为贰拾捌万捌仟叁佰贰拾贰元伍角陆分（¥288322.56）。供应商所报分标总报价超过相应分标最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。 2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

C分标：检验类耗材

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属 行业 | 项目要求及技术需求（涉及有国家标准要求的，均必须符合国家标准要求） | 数量 （暂估） | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 糖化血红蛋白质控物 | 工业 | 6×0.5ml | 2 | 盒 | 3400.00 |
| 2 | LAC乳酸测定试剂盒（酶显色法） | 工业 | R:2×60ML R:2×20ML | 2 | 盒 | 311.67 |
| 3 | 磷酸（分析纯） | 工业 | 500ml | 2 | 瓶 | 21.57 |
| 4 | 二甲苯 | 工业 | 500ml | 13 | 瓶 | 83.67 |
| 5 | 平口试管 | 工业 | 12×100mm | 2 | 支 | 0.12 |
| 6 | 中性树胶(液体) | 工业 | 100g | 2 | 瓶 | 68.68 |
| 7 | 营养琼脂培养基 | 工业 | 250克 | 4 | 瓶 | 74.71 |
| 8 | 一次性使用吸管（新1ml） | 工业 | 6000支/件,500支/盒 | 12600 | 支 | 0.13 |
| 9 | 一次性使用试管（透明试管）16×100 | 工业 | 200支/包×10/箱 | 33600 | 支 | 0.30 |
| 10 | 一次性塑料试管12×100 | 工业 | 500支/盒 9000支/件 | 18900 | 支 | 0.33 |
| 11 | 一次性塑料试管12×75 | 工业 | 盒装(600支/盒12000支/件） | 23940 | 支 | 0.05 |
| 12 | 一次性使用培养皿（500个/件） | 工业 | 90mm/个 | 1050 | 个 | 0.44 |
| 13 | 一次性使用抗凝管2ml | 工业 | 1000只×10/件 | 21000 | 个 | 0.25 |
| 14 | 一次性使用尿杯(中号) | 工业 | 1000只/袋,10000只/件 | 12600 | 只 | 0.08 |
| 15 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 | 工业 | 30支,高温 | 2 | 盒 | 990.00 |
| 16 | 多项目尿液化学分析质控品 | 工业 | 12瓶 | 2 | 盒 | 308.33 |
| 17 | 反应杯（反应管） | 工业 | 1000个 | 36 | 包 | 71.12 |
| 18 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体非定值质控品 | 工业 | 1×2ml | 2 | 盒 | 175.67 |
| 19 | 丙型肝炎病毒抗体非定值质控品 | 工业 | 阳2×2ml 阴 2×2ml | 2 | 盒 | 89.57 |
| 20 | 梅毒螺旋体抗体非定值质控品 | 工业 | 阳2×2ml 阴2×2ml | 2 | 盒 | 92.60 |
| 21 | 浓缩清洗液 | 工业 | 10ml×10/盒 | 6 | 盒 | 240.26 |
| 22 | 冲洗液 | 工业 | 5L | 19 | 桶 | 305.67 |
| 23 | 一次性大便标本采集瓶(样本采集管) | 工业 | 400支/箱 | 16409 | 支 | 2.37 |
| 24 | 氯化钠Nacl（分析纯） | 工业 | 500g | 2 | 瓶 | 15.93 |
| 25 | 甲醇（分析纯） | 工业 | 500ml | 11 | 瓶 | 28.52 |
| 26 | 21号加样吸头 | 工业 | 1000支/包，50000支/件 | 21000 | 支 | 0.25 |
| 27 | 载玻片（水磨）7105 | 工业 | 50片/盒 | 2 | 盒 | 5.02 |
| 28 | 一次性使用培养皿（平皿） | 工业 | 9公分，500只/件 | 1050 | 只 | 0.30 |
| 29 | 比利时痰杯 | 工业 | 700个/箱 | 1470 | 个 | 1.69 |
| 二、核心产品：本分标核心产品为第18项号产品“人类免疫缺陷病毒抗原抗体非定值质控品”。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用包含在报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。 （2）根据采购人的通知要求，送货上门，并向采购人提供固定送货人员电话，不得将所供应的医用耗材交由第三方进行配送，对储存温度有特定要求的医用耗材，须使用冷藏车进行配送。提供退换服务，并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 （3）必须保证所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。 （4）所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题，采购人有权要求在1个工作日整改、调换，并发出书面警告通知，所供耗材再次出现质量问题，按违约处理，一切损失由成交供应商负责。 （5）因若产品质量问题造成的医疗事故，由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （二）耗材供应期限、交付时间及地点 |  | 1.耗材供应期限：自签订合同之日起2年。 2.交付时间：本次采购范围内的医用耗材按采购人要求分批分期进行供应，每批医用耗材供应时间为自接到采购人通知之日起24小时内。如遇采购人急需的医用耗材必须保证6小时内及时到货，以满足采购人紧急需要；如无相关医用耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 3.交付地点：广西桂林市资源县内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）结算 |  | 1.本分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 2.本分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出分标最高限价。 3.本分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  | 本项目根据采购人实际需求分批、分期供货，采购人以实际供应的医用耗材按季度进行结算；结算期须向采购人开具与当季结算金额相应正规发票，同时提供与当季发票金额相应的医用耗材明细及送货单，采购人收到上述材料之日起10个工作日内一次性支付当季相应金额的费用（无息）。 |  |  |  |  |
| （五）质量标准及验收标准 |  | 1.供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，具备正规合法经销渠道。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、供应商响应承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。 3.若成交供应商所供应的产品属于第一类医疗器械的，于供货时必须提供第一类医疗器械产品的备案证明材料复印件，加盖成交供应商单位公章；若成交供应商所供的产品属于第二、三类医疗器械的，于供货时必须提供所供产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖成交供应商单位公章，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （六）货物包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （七）保险 |  | 若供应商为所报标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注： 1.C分标预算金额为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83），最高限价为玖万伍仟贰佰柒拾捌元捌角叁分（¥95278.83）。供应商所报本分标总报价超过相应最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。 2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

D分标：供应室类耗材

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属 行业 | 项目要求及技术需求（涉及有国家标准要求的，均必须符合国家标准要求） | 数量 （暂估） | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 灭菌包装材料（1） | 工业 | 1.通过包装上灭菌指示标记颜色变化指示灭菌处理过程； 2.规格：约100mm×100m | 21 | 卷 | 127.63 |
| 2 | 灭菌包装材料（2） | 工业 | 1.通过包装上灭菌指示标记颜色变化指示灭菌处理过程； 2.规格：约150mm×100m | 8 | 卷 | 230.63 |
| 3 | 灭菌包装材料（3） | 工业 | - 通过包装上灭菌指示标记颜色变化指示灭菌处理过程； 2.规格：200mm×100m | 8 | 卷 | 293.97 |
| 4 | 封口测试纸（1） | 工业 | 可用于判断封口低温等离子体灭菌纸塑包装袋的封口性能。 | 2 | 片 | 3.55 |
| 5 | 封口测试纸（2） | 工业 | 可用于判断封口压力蒸汽或环氧乙烷纸塑包装袋的封口性能。 | 630 | 片 | 2.33 |
| 6 | 134°压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 工业 | 可用于高温压力蒸汽灭菌效果的检测，灭菌后指示色条有颜色变化，要求覆膜防水。 | 134 | 盒 | 34.09 |
| 7 | B-D预警测试包 | 工业 | 可用于B-D试验的检测，做完后BD包内BD图有颜色变化，预警灭菌器保护。 | 672 | 个 | 37.05 |
| 8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 工业 | 约150mm×100m | 2 | 卷 | 707.00 |
| 9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 工业 | 约75mm×100m | 2 | 卷 | 453.00 |
| 10 | 灭菌书写指示胶带 | 工业 | 可用于压力蒸汽灭菌的包外监测，判断是否经过灭菌处理。 | 2 | 本 | 271.80 |
| 11 | 蒸汽灭菌指示胶带 | 工业 | 直接粘贴于包外，可直接观察变色情况，判断是否经过压力蒸汽灭菌处理。24mm×55m/卷。 | 2 | 卷 | 66.67 |
| 12 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡） | 工业 | 可用于压力蒸汽灭菌包内灭菌效果的检测。 | 2 | 包 | 646.67 |
| 13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂 | 工业 | 以过氧化氢为主要成分的过氧化氢低温等离子体灭菌器专用灭菌剂，在一定的浓度下可杀灭细菌芽胞。100g/瓶。 | 21 | 瓶 | 101.67 |
| 14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌快速生物指示剂 | 工业 | 50支/盒 | 420 | 支 | 56.16 |
| 15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 工业 | 可用于过氧化氢低温等离子体灭菌的监测，判断是否经过灭菌处理。250片/瓶 | 6 | 瓶 | 351.00 |
| 16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶条 | 工业 | 可用于过氧化氢低温等离子体灭菌的监测，判断是否经过灭菌处理。200片/盒 | 6 | 盒 | 201.67 |
| 17 | 复合双链季铵盐消毒液 | 工业 | 用于手卫生消毒、织物消毒，具有持续抗菌作用。450ml/瓶。 | 2 | 瓶 | 27.60 |
| 18 | 消毒剂浓度试纸 | 工业 | 20本/盒 | 2 | 盒 | 100.10 |
| 19 | 邻苯二甲醛消毒液 | 工业 | 5分钟高水平消毒；适用于手工清洗和自动清洗高水平消毒。5L/瓶。 | 63 | 瓶 | 259.67 |
| 二、核心产品：本分标核心产品为第7项号产品“B-D预警测试包”。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用包含在报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。 （2）根据采购人的通知要求，送货上门，并向采购人提供固定送货人员电话，不得将所供应的医用耗材交由第三方进行配送，对储存温度有特定要求的医用耗材，须使用冷藏车进行配送。提供退换服务，并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 （3）必须保证所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。 （4）所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题，采购人有权要求在1个工作日整改、调换，并发出书面警告通知，所供耗材再次出现质量问题，按违约处理，一切损失由成交供应商负责。 （5）因若产品质量问题造成的医疗事故，由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （二）耗材供应期限、交付时间及地点 |  | 1.耗材供应期限：自签订合同之日起2年。 2.交付时间：本次采购范围内的医用耗材按采购人要求分批分期进行供应，每批医用耗材供应时间为自接到采购人通知之日起24小时内。如遇采购人急需的医用耗材必须保证6小时内及时到货，以满足采购人紧急需要；如无相关医用耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 3.交付地点：广西桂林市资源县内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）结算 |  | 1.本分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 2.本分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出分标最高限价。 3.本分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  | 本项目根据采购人实际需求分批、分期供货，采购人以实际供应的医用耗材按季度进行结算；结算期须向采购人开具与当季结算金额相应正规发票，同时提供与当季发票金额相应的医用耗材明细及送货单，采购人收到上述材料之日起10个工作日内一次性支付当季相应金额的费用（无息）。 |  |  |  |  |
| （五）质量标准及验收标准 |  | 1.供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，具备正规合法经销渠道。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、供应商响应承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。 3.若成交供应商所供应的产品属于第一类医疗器械的，于供货时必须提供第一类医疗器械产品的备案证明材料复印件，加盖成交供应商单位公章；若成交供应商所供的产品属于第二、三类医疗器械的，于供货时必须提供所供产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖成交供应商单位公章，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （六）货物包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （七）保险 |  | 若供应商为所报标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注： 1.D分标预算金额为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87），最高限价为捌万柒仟柒佰陆拾元捌角柒分（¥87760.87）。供应商所报本分标总报价超过相应最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。 2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

E分标：血透类耗材

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属 行业 | 项目要求及技术需求（涉及有国家标准要求的，均必须符合国家标准要求） | 数量 （暂估） | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 20%柠檬酸消毒液 | 工业 | 5L 20% | 63 | 桶 | 213.67 |
| 2 | 50%柠檬酸消毒液 | 工业 | 5L 50% | 265 | 桶 | 238.00 |
| 3 | 4.5过氧乙酸消毒液 | 工业 | 5L 4.5% | 13 | 桶 | 452.00 |
| 4 | 水处理设备专用盐 | 工业 | 10kg | 987 | 袋 | 36.50 |
| 5 | 水处理粗滤芯（大胖型） | 工业 | 5微米 | 42 | 个 | 110.00 |
| 6 | 过氧乙酸检测试纸 | 工业 | 100片/盒 100-2000mg/L | 2 | 盒 | 332.00 |
| 7 | DPD总氯测定试剂盒 | 工业 | 50次/盒 0.05-1.0mg/ | 2 | 盒 | 107.53 |
| 8 | 软水硬度测定试剂盒 | 工业 | 50次/盒 0.4-20mg/L | 2 | 盒 | 118.67 |
| 二、核心产品：本分标核心产品为第5项号产品“水处理粗滤芯（大胖型）”。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用包含在报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。 （2）根据采购人的通知要求，送货上门，并向采购人提供固定送货人员电话，不得将所供应的医用耗材交由第三方进行配送，对储存温度有特定要求的医用耗材，须使用冷藏车进行配送。提供退换服务，并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 （3）必须保证所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。 （4）所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题，采购人有权要求在1个工作日整改、调换，并发出书面警告通知，所供耗材再次出现质量问题，按违约处理，一切损失由成交供应商负责。 （5）因若产品质量问题造成的医疗事故，由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （二）耗材供应期限、交付时间及地点 |  | 1.耗材供应期限：自签订合同之日起2年。 2.交付时间：本次采购范围内的医用耗材按采购人要求分批分期进行供应，每批医用耗材供应时间为自接到采购人通知之日起24小时内。如遇采购人急需的医用耗材必须保证6小时内及时到货，以满足采购人紧急需要；如无相关医用耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 3.交付地点：广西桂林市资源县内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）结算 |  | 1.本分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 2.本分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出分标最高限价。 3.本分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  | 本项目根据采购人实际需求分批、分期供货，采购人以实际供应的医用耗材按季度进行结算；结算期须向采购人开具与当季结算金额相应正规发票，同时提供与当季发票金额相应的医用耗材明细及送货单，采购人收到上述材料之日起10个工作日内一次性支付当季相应金额的费用（无息）。 |  |  |  |  |
| （五）质量标准及验收标准 |  | 1.供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，具备正规合法经销渠道。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、供应商响应承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。 3.若成交供应商所供应的产品属于第一类医疗器械的，于供货时必须提供第一类医疗器械产品的备案证明材料复印件，加盖成交供应商单位公章；若成交供应商所供的产品属于第二、三类医疗器械的，于供货时必须提供所供产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖成交供应商单位公章，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （六）货物包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （七）保险 |  | 若供应商为所报标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注： 1.E分标预算金额为壹拾叁万肆仟壹佰零玖元贰角柒分（¥134109.27），最高限价为壹拾贰万肆仟壹佰陆拾玖元壹角壹分（¥124169.11）。供应商所报本分标总报价超过相应最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。 2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

F分标：口腔类耗材

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 所属 行业 | 项目要求及技术需求（涉及有国家标准要求的，均必须符合国家标准要求） | 数量 （暂估） | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 拔髓针(前牙拔髓针) | 工业 | 00# | 2 | 板 | 22.71 |
| 2 | 拔髓针(前牙拔髓针) | 工业 | 0# | 2 | 板 | 22.71 |
| 3 | 车针（智齿车针） | 工业 | 用于智齿拔牙切开牙冠 | 2 | 支 | 3.57 |
| 4 | 齿科藻酸盐印模材料 | 工业 | 1Kg/罐 黄色粉状 | 2 | 桶 | 42.97 |
| 5 | 义齿基托树脂 II型（自凝牙托水） | 工业 | 液剂 500ml | 2 | 瓶 | 21.32 |
| 6 | 代型材料 | 工业 | 正方形 /（1.0型20片装） | 2 | 片 | 1.15 |
| 7 | 碘仿 | 工业 | 20g | 2 | 瓶 | 22.25 |
| 8 | 根管锉（K锉） | 工业 | 28mm 10# | 2 | 盒 | 27.30 |
| 9 | 根管扩大器（带柄拔髓针）1# | 工业 | 1# 白 | 2 | 板 | 23.21 |
| 10 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 工业 | 注射管装：2×2.5g（针头类型41） 1307 | 8 | 支 | 175.00 |
| 11 | 金刚砂车针 | 工业 | TC-21 | 2 | 支 | 6.90 |
| 12 | 金刚砂车针 | 工业 | WR-13 | 2 | 支 | 6.90 |
| 13 | 金刚砂车针 | 工业 | TR-11 | 2 | 支 | 6.90 |
| 14 | 金刚砂车针 | 工业 | TC-11EF | 2 | 支 | 6.90 |
| 15 | 金刚砂车针 | 工业 | TR-62C | 2 | 支 | 6.90 |
| 16 | 金刚砂车针 | 工业 | TR-13 | 2 | 支 | 6.90 |
| 17 | 金刚砂车针 | 工业 | BC-S42 | 2 | 支 | 6.90 |
| 18 | 金刚砂车针 | 工业 | BR-46 | 2 | 支 | 6.90 |
| 19 | 金刚砂车针 | 工业 | BR-31 | 2 | 支 | 6.90 |
| 20 | 金刚砂车针 | 工业 | EX-21EF | 2 | 支 | 6.90 |
| 21 | 金刚砂磨头 | 工业 | 各号 | 2 | 个 | 6.20 |
| 22 | 成形片.钳式1#（大号） | 工业 | 1×20（3孔） | 2 | 包 | 30.36 |
| 23 | 成形片.钳式2#（中号） | 工业 | 1×20 | 2 | 包 | 30.36 |
| 24 | 剔挖器E1 | 工业 | E1 | 2 | 把 | 26.00 |
| 25 | 粘固粉调刀 | 工业 | E1 | 4 | 把 | 35.33 |
| 26 | 牙科用毛刷 消毒刷（光固化涂药棒） | 工业 | 100支/桶 小号 白色/橘色 | 4 | 桶 | 13.60 |
| 27 | 抛光膏 | 工业 | 36g/支 | 2 | 支 | 12.20 |
| 28 | 口腔开口器 | 工业 | 中号12×1 张口器 | 2 | 个 | 5.92 |
| 29 | 蓝网牙托（大） | 工业 | L | 2 | 付 | 5.32 |
| 30 | 磷酸锌水门汀 | 工业 | 单粉包装 | 2 | 瓶 | 11.27 |
| 31 | 祛腐凝胶（注射型） | 工业 | 1.2g/支 | 4 | 盒 | 65.00 |
| 32 | 生物牌复合碘抑菌液 | 工业 | 碘甘油20ml | 2 | 瓶 | 12.57 |
| 33 | 手机润滑油 | 工业 | 30ml | 2 | 瓶 | 28.66 |
| 34 | 窝沟封闭剂Pit and Fissure Sealant and Conditioner | 工业 | 20×1.2ml/支针管装，货号3536 遮色白色 | 2 | 支 | 54.97 |
| 35 | 无砷失活抑菌剂（慢失） | 工业 | 1g/支 | 2 | 支 | 45.90 |
| 36 | 牙科分离剂 | 工业 | 200ml | 2 | 瓶 | 24.00 |
| 37 | 牙科手机清洗润滑剂300ml（西北清洗剂） | 工业 | 300ml | 2 | 瓶 | 43.33 |
| 38 | 牙胶尖 | 工业 | #20（牙胶尖（110）#20）DIA-ISO | 42 | 盒 | 22.80 |
| 39 | 牙胶尖 | 工业 | #25（牙胶尖（110）#25）DIA-ISO | 8 | 盒 | 22.80 |
| 40 | 牙科石膏 | 工业 | 超硬石膏（HARD STONE）THS-S（特级黄） | 2 | 袋 | 13.90 |
| 41 | 牙探针（光滑针） | 工业 | 00# | 2 | 板 | 19.63 |
| 42 | 牙探针（光滑针） | 工业 | 0# | 2 | 板 | 19.63 |
| 43 | 牙用锉 （H锉） | 工业 | 21mm 25# | 2 | 盒 | 21.27 |
| 44 | 牙用锉（K锉） | 工业 | 21mm 08# | 2 | 盒 | 21.27 |
| 45 | 牙用锉（K锉） | 工业 | 25mm 08# | 2 | 盒 | 21.27 |
| 46 | 牙用锉（K锉） | 工业 | 21mm 10# | 2 | 盒 | 21.27 |
| 47 | 牙用锉（K锉） | 工业 | 21mm 15# | 2 | 盒 | 21.27 |
| 48 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 工业 | 单液装：20ml/瓶 | 2 | 瓶 | 14.67 |
| 49 | 医用X射线胶片 | 工业 | 3.0cm×4.0cm；3.1cm×4.1cm GY-D | 2 | 盒 | 111.67 |
| 50 | 抑菌液（CP樟脑苯酚溶液）（I型） | 工业 | 20ml | 2 | 瓶 | 7.92 |
| 51 | 金属测量尺 | 工业 | 30MM | 2 | 把 | 4.29 |
| 52 | 齿科用手机轴承2.38 | 工业 | 6.35×3.175×2.38 | 2 | 盒 | 25.00 |
| 二、核心产品：本分标核心产品为第 10项号产品“光固化氢氧化钙间接盖髓剂”。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）售后服务要求 |  | 售后服务基本要求（供应商提供的以下售后服务产生的费用包含在报价中，采购人不再就此费用另行支付）： （1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，按行业规定的质保期提供质保服务，质保期不少于 12 个月。 （2）根据采购人的通知要求，送货上门，并向采购人提供固定送货人员电话，不得将所供应的医用耗材交由第三方进行配送，对储存温度有特定要求的医用耗材，须使用冷藏车进行配送。提供退换服务，并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 （3）必须保证所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。 （4）所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题，采购人有权要求在1个工作日整改、调换，并发出书面警告通知，所供耗材再次出现质量问题，按违约处理，一切损失由成交供应商负责。 （5）因若产品质量问题造成的医疗事故，由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （二）耗材供应期限、交付时间及地点 |  | 1.耗材供应期限：自签订合同之日起2年。 2.交付时间：本次采购范围内的医用耗材按采购人要求分批分期进行供应，每批医用耗材供应时间为自接到采购人通知之日起24小时内。如遇采购人急需的医用耗材必须保证6小时内及时到货，以满足采购人紧急需要；如无相关医用耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 3.交付地点：广西桂林市资源县内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| （三）结算 |  | 1.本分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 2.本分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出分标最高限价。 3.本分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  | 本项目根据采购人实际需求分批、分期供货，采购人以实际供应的医用耗材按季度进行结算；结算期须向采购人开具与当季结算金额相应正规发票，同时提供与当季发票金额相应的医用耗材明细及送货单，采购人收到上述材料之日起10个工作日内一次性支付当季相应金额的费用（无息）。 |  |  |  |  |
| （五）质量标准及验收标准 |  | 1.供应商提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，具备正规合法经销渠道。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、供应商响应承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。 3.若成交供应商所供应的产品属于第一类医疗器械的，于供货时必须提供第一类医疗器械产品的备案证明材料复印件，加盖成交供应商单位公章；若成交供应商所供的产品属于第二、三类医疗器械的，于供货时必须提供所供产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖成交供应商单位公章，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| （六）货物包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| （七）保险 |  | 若供应商为所报标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。 |  |  |  |  |
| 注： 1.F分标预算金额为肆万肆仟壹佰陆拾肆元伍角捌分（¥44164.58），最高限价为肆仟捌佰贰拾捌元叁角肆分（¥4828.34）。供应商所报本分标总报价超过相应最高限价的或所报单价超出“项目需求”中公布的相应单价最高限价的，响应文件按无效处理。 2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，响应文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据

1.评审依据：询价小组以询价通知书和响应文件为评审依据。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、询价小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1.询价小组应当从质量和服务均满足询价通知书全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、桂林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（市财采〔2022〕5号）规定：扣除后的价格为评审报价。

（1）供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，响应文件中提供《中小企业声明函》的，供应商最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=报价×（1-20%）；

（2）除上述情况外，评审报价=报价。

注：询价小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以报价低的优先排序；当报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交付时间短优先的原则排序。

5.本项目共分为A、B、C、D、E、F六个分标，供应商可以参与任意一个或多个分标的报价，但最多只能成为其中一个分标的成交供应商，处理原则如下：

①若某供应商根据上述第4款的规定同时在两个或以上分标排名第一时，则按A分标→B分标→C分标→D分标→E分标→F分标的先后顺序（即A分标优先于B分标，B分标优先于C分标，以此类推）推荐最终成交候选人，即该供应商一旦被推荐为某一分标排名第一的成交候选人，则在其排名第一的其他分标将被推荐为末位成交候选人，相应分标的其他供应商排名依次自动上升一位。

②因前述第①款的原因导致某供应商在两个或以上分标被推荐为排名第一的成交候选人的，则按前述第①款规定的原则重新推荐相应分标成交候选人。

③按上述①→②的先后顺序类推，直至所有分标成交候选人推荐顺序确定为止。

三、成交候选人确定原则

（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评审报价最低的供应商为成交供应商。

（2）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：资源县人民医院2024-2026年线下医用耗材采购项目

项目编号： GLZC2024-X1-290261-YZLZ

甲方：资源县人民医院               （采购人）

乙方：                             （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价通知书规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

分标

1.供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 成交单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出分标最高限价。 2.本项目供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |  |

第二条  质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或响应文件承诺的质量要求。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按询价通知书规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按询价通知书规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.货物的运输方式：由乙方自行决定，并按响应承诺进行配送，以保证货物安全运达甲方指定地点。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条  交付

1.交付时间：本次采购范围内的医用耗材按甲方要求分批分期进行供应，每批医用耗材供应时间为自接到甲方通知之日起24小时内。如遇甲方急需的医用耗材必须保证6小时内及时到货，以满足甲方紧急需要；如无相关医用耗材现货的，须及时联系调货，并保证按甲方要求按时到货。

交付地点：广西桂林市资源县内甲方指定地点。

2.乙方提供不符合询价通知书规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　交付和培训

1甲方应提供必要交付条件（如场地、电源、水源等）。

2乙方负责甲方有关人员的使用培训。培训时间、地点：甲乙双方协商培训时间、广西桂林市内甲方指定地点。

第七条  售后服务、质保

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件和本合同所附的《商务要求响应承诺书》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方响应文件中承诺的不少于询价通知书要求的质保期。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式

本项目根据甲方实际需求分批、分期供货，甲方以实际供应的医用耗材按季度进行结算；结算期须向甲方开具与当季结算金额相应正规发票，同时提供与当季发票金额相应的医用耗材明细及送货单，甲方收到上述材料之日起10个工作日内一次性支付当季相应金额的费用（无息）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按各分标最高限价的5%（人民币，四舍五入到元）提交（若乙方为小微企业的，则免除收取履约保证金；若为中型企业的，按最高限价的2%收取）。乙方在与甲方签订合同前将履约保证金以电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

2.如果乙方没能按上述条款规定执行，甲方将上报资源县政府采购监督管理部门，取消成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

3.乙方履行完合同约定权利义务事项后，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》和履约保证金转款凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求乙方提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约或验收不合格的，甲方有权扣除或没收其履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按询价通知书规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。在质保期内因产品本身的质量达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方承诺的不超过采购要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期             （若乙方承诺质保期超过采购文件要求年限的，按其承诺执行】。

第十二条  验收

1.甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

2.甲方对乙方提交的货物依据询价通知书、响应承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求进行现场初步验收，外观、说明书符合询价通知书技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5.必要时甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.若乙方所供应的产品属于第一类医疗器械的，于供货时必须提供第一类医疗器械产品的备案证明材料复印件，加盖乙方单位公章；若乙方所供的产品属于第二、三类医疗器械的，于供货时必须提供所供产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖乙方单位公章，否则不予验收。

7.按采购文件要求，乙方响应承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。乙方的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准。若验收不合格的，按违约处理，同时甲方将报相关监督管理部门，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合询价通知书要求或响应承诺或质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因产品质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方加盖公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经资源县政府财政部门审批，并签订书面补充协议报资源县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条  签订本合同依据

1.询价通知书；

2.报价表；

3.技术响应承诺书、商务要求响应承诺书；

4.成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（电子签章）：                          乙方（电子签章）：

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电   话：

开户名称：                                 开户名称：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

日    期：                                 日    期：

第六章 响应文件（格式）

一、资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

5. 供应商的与医疗器械有关的证明材料复印件（必须提供）
 6.供应商2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）

7.供应商2024年以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

8.供应商2024年以来任意1个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

9.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

10.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：  云之龙咨询集团有限公司

根据贵方             项目询价通知书，项目编号                  ，签字代表     （姓名）      经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价详见“报价表”。

2.我方承诺已具备询价通知书规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核询价通知书，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部询价通知书理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺，若我方成交，保证在成交结果公告发布之日起5个工作日内，按本项目询价通知书的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票。

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（3）我方承诺按照询价通知书规定递交履约保证金。

（4）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按询价通知书及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本供应商有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应询价通知书要求，从而导致该响应被拒绝。

2. 供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3. 供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（电子签章）：

- 法定代表人签字（或电子签名）：

- 年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表本人全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或电子签名）：

- 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的营业执照。③如供应商为企业法人的分支机构的，除应提供营业执照复印件外，还应提供其所属的总公司授权其参加政府采购活动的授权文件或授权其独立开展经营业务活动的证明材料复印件。

总公司法人授权书原件扫描件（分公司参与报价时必须提供）

授权书（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我公司授权    （供应商名称，即分公司名称）    参加       项目名称（项目编号：     ）的报价活动，其权限如下:

一、                    （分公司名称）我公司下设分公司，我公司现授权其参加       项目名称（项目编号：            ）的报价活动。

二、提交保证金（如有），接收退回的保证金。

三、提交响应文件（含补充、修改文件)，或者撒回已提交的响应文件（含补充、修改文件)，或者接收退回的响应文件。

四、依法参加报价等活动，答复询价小组提出的澄清等。

五、提出事先由委托人确认的异议、投诉，并接收异议、投诉答复。

六、接收采购人或采购代理机构发出的有关本项目相关的公告、文书等。

七、交纳代理服务费，办理成交手续，参加采购合同谈判和签约。

八、进行合同履约、参加验收、提供服务等。

被授权单位无转委托权。

本授权书自签发之日起生效，有效期180天。如被授权方成交，则本授权书的有效期自签发之日起生效至项目合同履行完毕结束。项目执行过程中所发生的一切后果，由我公司承担相应的法律责任。

特此授权。

授权人（公章）：____________

日期：______年____月____日

5. 供应商的与医疗器械有关的证明材料复印件（必须提供）

注：①有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞产品的名称和规格型号，格式自拟）；
    ②有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所对应竞标产品的名称和规格型号，格式自拟）；
    ③有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

6. 供应商2023年以来任意年度内的财务状况报告（或2024年以来银行出具的资信证明）复印件（必须提供）

7. 供应商2024年以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

8. 供应商2024年以来任意1个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

9. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明（格式）

- 致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 供应商（电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

10. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

二、符合性响应证明材料目录

1. 报价表（必须提供）

2. 技术响应承诺书（必须提供）

3. 商务要求响应承诺书（必须提供）

4.“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）

- 报价表（必须提供）附件：

报价表（格式）

分标

| 序号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量（暂估）① | 单价报价② | 单项单价合计③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材供应期限：自签订合同之日起2年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算： 1.本分标所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 2.本分标公布的采购预算及最高限价均不等于实际采购金额，供应期限内各分标的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出各分标最高限价。 3.本分标供应期限内某耗材的实际供应结算价=该产品的成交单价×实际供应数量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（¥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：

1. 供应商必须就“项目需求”所报分标所有内容作完整唯一单价报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应如实填写报价表的各项内容，否则，响应无效。

2. 技术响应承诺书（必须提供）

技术响应承诺书（格式）

分标

| 序号 | 标的名称 | 询价通知书第三章“项目需求”的“项目要求及技术需求” | 对应“项目要求及技术需求”，供应商的详细技术响应承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

3.商务要求响应承诺书（必须提供）

商务要求响应承诺书（格式）

分标

| 条款内容 | 询价通知书的“商务要求” | 对应“商务要求”， 供应商的详细响应承诺 |
| --- | --- | --- |
| （一）售后服务要求 |  |  |
| （二）耗材供应期限、交付时间及地点 |  |  |
| （三）结算 |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |
| （五）质量标准及验收标准 |  |  |
| （六）货物包装和运输 |  |  |
| （七）保险 |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

4.“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”中要求必须提供的，必须提供）。

三、其它有效证明材料目录

1.节能、环保方面的证书复印件（如有，请提供）

2.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，响应文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

3. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

1. 节能、环保方面的证书复印件（如有，请提供）

2. 供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，响应文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

4. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）