云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：2025年实验室试剂耗材采购

项目编号：GGZC2025-G1-990013-YZLZ

采 购 人：贵港市疾病预防控制中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年1月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	135

第四章  评标方法及评标标准	154

第五章  拟签订的合同文本	167

第六章　投标文件格式	186

# 第一章 招标公告

项目概况

2025年实验室试剂耗材采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年 2月18 日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2025-G1-990013-YZLZ

项目名称：2025年实验室试剂耗材采购

预算总金额（元）：3000000.00

采购需求：

标项一

标的名称：生化类、微生物类检测试剂耗材-1分标

数量及单位：1批

预算金额（元）：2100000.00

简要技术需求或服务要求：1、禽流感H9型病毒核酸检测试剂盒，1盒，50人份/盒；2、禽流感H5N1型病毒核酸检测试剂盒，1盒，50人份/盒；3、禽流感H5N6型病毒核酸检测试剂盒，1盒，50人份/盒......1336、梅毒螺旋抗体检测试剂盒（凝集法），1盒，100人份/盒（ 20×5）；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：2100000.00

合同履约期限：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后，30个工作日内送达采购人指定地点。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二

标的名称：理化类标准及化玻类试剂耗材-2分标

数量及单位：1批

预算金额（元）：900000.00

简要技术需求或服务要求：1、ICP分析用多元素标准物质（As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn），1瓶，As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、TI、V（10.00μg/mL）不确定2.0% Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn（100μg/mL）不确定1.4%；2、ICP分析用多元素标准物质（Li，Rb,Sn,Sr,Ca,Fe,K,Mg,Na），1瓶，Li、Rb、Sn、Sr（100.0μg/mL）不确定10% Ca、Fe、K、Mg、Na（1000μg/mL）不确定5%......1110、锂空心阴极灯，1盏，适用于PE900T原子吸收仪；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：900000.00

合同履约期限：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后，30个工作日内送达采购人指定地点。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：1分标供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。2分标供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证；2分标具备危险化学品生产或经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明。

三、获取招标文件

时间： 2025年 1月 27日起至2025年 2月 10日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2 月18 日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2025年 2月 18日9时00分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

本项目投标保证金：无。

2. 网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）

http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）

http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）

http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西·贵港）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.监督部门

名  称：贵港市财政局政府采购监督管理科

电  话：0775-4555290、0775-4564649

5.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6.本项目采用远程异地评审方式。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贵港市疾病预防控制中心

地    址：贵港市港北区新华路1068号

项目联系人：谭月莉

联系方式：0775-2939677

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西贵港市港北区荷城路 1132 号华泰官邸1栋6楼

项目联系方式：0775-4565100、4569690

3.项目联系方式

项目联系人：徐律、廖喜平

电　话：0775-4565100、4569690

# 第二章  采购需求（所属行业：工业）

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。

1分标：

采购预算：2100000.00元

本分标的核心产品为下表的第840项产品“22种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒”

| 一、技术条款 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量及单位 | 预算单价(元) | 是否进口 |
| 1 | 禽流感H9型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 2 | 禽流感H5N1型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 3 | 禽流感H5N6型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 4 | 禽流感H5N8型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 5 | 禽流感N10型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 6 | H1N1亚型流感病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 7 | 戊肝病毒阳性对照 | 96T/盒 | 1盒 | 4760 |  |
| 8 | MS2过程控制试剂盒（RT－PCR探针法－50°C） | 48T/盒 | 1盒 | 2380 |  |
| 9 | 吸液头 | 5ml 24支/盒，10盒/箱 | 1箱 | 5800 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 10 | 吸液头 | 1ml 96支/盒，10盒/箱 | 1箱 | 4100 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 11 | 一次性反应板槽 | 48孔/块，100块/箱 | 1箱 | 19500 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 12 | 戊肝病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 13 | 甲型肝炎病毒核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法、含MS2） | 96T/盒 | 1盒 | 9600 |  |
| 14 | 甲肝病毒阳性对照 | 96T/盒 | 1盒 | 4760 |  |
| 15 | 戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒(RT-PCR探针法，含MS2) | 48T/盒 | 1盒 | 4704 |  |
| 16 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 17 | 禽流感H5型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 18 | 禽流感H7N9型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 19 | 1000ul吸头 | 960条，13条/箱 | 1条 | 652.8 |  |
| 20 | HIV 质控品 | 1ml（0.5NCU） | 1支 | 88 |  |
| 21 | HCV 质控品 | 1ml（1NCU） | 1支 | 50 |  |
| 22 | TP 质控品 | 1ml（0.5NCU） | 1支 | 50 |  |
| 23 | HAV 质控品 | 1ml（0.5NCU） | 1支 | 50 |  |
| 24 | HEV 质控品 | 1ml（0.5NCU） | 1支 | 50 |  |
| 25 | 医用丁腈橡胶检查手套 | 100支/盒，10盒/箱 | 1盒 | 100 |  |
| 26 | 一次性巴斯德吸管 | 1支/包，200支/袋, 4000支/箱 | 1箱 | 1200 |  |
| 27 | 一次性薄膜手套（医用检查手套） | 100只/包，中号M,10包/箱 | 1包 | 7.5 |  |
| 28 | 麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 29 | 中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸双重实时荧光 PCR 筛查试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 30 | 胰蛋白酶-EDTA消化液 | 0.25%、100ml/瓶 | 1瓶 | 230 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 31 | 登革热病毒NS1抗原检测试剂盒 | 96T/盒 | 1盒 | 1700 |  |
| 32 | PCR板封口膜 | 100张/盒 | 1盒 | 350 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 33 | 1200ul加长型盒装滤芯吸头（已灭菌） | 96支/盒 | 1盒 | 230 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 34 | 防护服 | 连脚款 | 1件 | 58 |  |
| 35 | 一次性靴套 | 防水型 | 1双 | 7 |  |
| 36 | 防护眼镜（护目镜） | 防粉尘防飞溅、全封闭、无通气孔、护目镜 | 1个 | 16 |  |
| 37 | 一次性医用帽 | C型 | 1只 | 0.45 |  |
| 38 | 1000ul盒装滤芯吸头（已灭菌） | 96支/盒 | 1盒 | 130 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 39 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 40 | 登革热病毒I型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 41 | 登革热病毒II型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 42 | 登革热病毒III型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 43 | 禽流感H10N5核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 44 | 奥罗普切病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 45 | DPBS（不含钙镁） | 500ml/瓶 | 1瓶 | 85 |  |
| 46 | 病毒分离用无血清培养基 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 550 |  |
| 47 | MDCK细胞无血清培养液 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 500 |  |
| 48 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）D614G突变位点实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 49 | 新型冠状病毒（2019-nCOV-2）Omicron（O）变异株实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1盒 | 6000 |  |
| 50 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）Delta（δ）变异株实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1盒 | 4500 |  |
| 51 | 新型冠状病毒2019-nCOV-Omicron突变检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 52 | 新型冠状病毒血清IgG抗体检测试剂（胶体金法） | 20T/盒 | 1盒 | 516 |  |
| 53 | 新型冠状病毒血清中和抗体检测试剂 | 50T/盒 | 1盒 | 849.5 |  |
| 54 | 200ul加长型盒装滤芯吸头（PP盒，已灭菌） | 96支/盒 | 1盒 | 120 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 55 | 10ul盒装滤芯吸头（PC盒，已灭菌） | 96支/盒 | 1盒 | 85 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 56 | 250ul加长吸头（带滤芯已消毒盒装） | 96支/盒 | 1盒 | 130 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 57 | 200ul盒装滤芯吸头（已灭菌） | 96支/盒 | 1盒 | 85 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 58 | 新型冠状病毒2020-nCOV-B.1.617突变检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 59 | 250ul滤芯灭菌盒装工作站吸头 | 96支/盒 | 1盒 | 42 |  |
| 60 | 新型冠状病毒血清抗体检测试剂（胶体金法） | 20T/盒 | 1盒 | 98 |  |
| 61 | 新型冠状病毒血清IgM抗体检测试剂（胶体金法） | 20T/盒 | 1盒 | 516 |  |
| 62 | 一次性纱口罩 | / | 1只 | 1 |  |
| 63 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1盒 | 200 |  |
| 64 | 一次性使用病毒采样盒（非灭活型） | 50支/盒 6ml（10混1） | 1支 | 15 |  |
| 65 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 1盒 | 98.00 |  |
| 66 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）抗原检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 97.5 |  |
| 67 | 病毒采样管(5混1) | 6ml/支 | 1支 | 2.31 |  |
| 68 | 病毒采样管（1:1） | 非灭活型-2 3ml，咽拭子50管/盒 | 1支 | 1.1 |  |
| 69 | 一次性使用采样器 | (口咽植绒拭子）7CM断点 1000支/盒 | 1盒 | 1000 |  |
| 70 | 甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 71 | H1N1/H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 72 | BV/BY流感病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 73 | 登革热病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 74 | 登革热病毒IgM抗体诊断试剂盒 | 96T/盒 | 1盒 | 1800 |  |
| 75 | N2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 76 | N6亚型流感病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 77 | N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 78 | H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 79 | 1000ul盒装吸头（已灭菌） | 不带滤芯，96支/盒 | 1盒 | 85 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 80 | 一次性使用病毒采样盒（非灭活型） | 50支/盒 3.5ml（5混1） | 1支 | 10 |  |
| 81 | 核酸提取试剂盒 | 64T/盒 | 1盒 | 139.52 |  |
| 82 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20T/盒 | 1盒 | 80 |  |
| 83 | 乙脑核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 84 | 空气罐 | 400ml | 1瓶 | 138 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 85 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48人份/盒 | 1盒 | 153.60 |  |
| 86 | 2ml塑料冻存盒(PP,透明) | 81孔 | 1个 | 8.5 |  |
| 87 | 镜面防护剂 | 18ml/支 | 1支 | 25.00 |  |
| 88 | PCR八连管及管盖 | 125条/盒 | 1包 | 700 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 89 | 感染性医疗废物桶 | 30L带内桶 | 1个 | 134 |  |
| 90 | 病毒RNA纯化试剂盒 | 50T/盒 | 1盒 | 2880 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 91 | 札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 6600 |  |
| 92 | A组轮状病毒/诺如病毒GI诺如病毒GI核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 6600 |  |
| 93 | B组/C组H组轮状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 6600 |  |
| 94 | A组轮状病毒基因分型多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 12500 |  |
| 95 | N95口罩 | 头戴式 | 1只 | 5.2 |  |
| 96 | 防护面屏 | 双面防雾 材质：PET+PU(海绵） | 1只 | 7 |  |
| 97 | 病毒采样管(20混1) | 20 混：灭活型-5，12ml，单管配 20 根拭子 | 1盒 | 170.25 |  |
| 98 | 病毒采样管(10混1) | 10 混：灭活型-4，6ml，单管配 10 根拭子 | 1盒 | 190.5 |  |
| 99 | 病毒采样管(1:1) | 灭活型-2 3ml，咽拭子50管/盒 | 1支 | 1.1 |  |
| 100 | RNA多重PCR建库扩增试剂盒套装 | 1.可用于新冠病毒基因组检测，监测和溯源。 2.试剂盒可处理至少16个样本。 ▲3.试剂盒采用一步PCR法，在两管内完成对RNA靶区域的捕获和富集。 ▲4.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。 5.可检测病毒浓度可低至10 copies/mL样本。 6.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口腔拭子等样本提取的总RNA。 7.可搭配双标签平衡文库试剂，能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成。 8.RNA样本投入量小于等于10μL； 9.产品引入污染防控和外参控制技术，能够最大程度减少样本的污染和提高对病毒定量的准确性。 10.试剂盒含有不少于273对引物/管 11.可实现在一管中完成病毒全部基因片段的扩增，结合了双唯一标签技术和外参相对定量技术，可通过外参准确定量样本的病毒浓度。 12.规格：16RXN/盒 | 1盒 | 6173 |  |
| 101 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 100人份/盒 | 1盒 | 350 |  |
| 102 | DNA定量试剂 | 100T/包 | 1盒 | 1318 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 103 | TPCK-胰酶 | 100mg/瓶 | 1瓶 | 950 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 104 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1盒 | 200 |  |
| 105 | 新型冠状病毒血清抗体检测试剂IgM/IgG（胶体金法） | 50T/盒 | 1盒 | 849.5 |  |
| 106 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒 | 1盒 | 336.00 |  |
| 107 | SSDNA定量试剂 | 100T/包 | 1包 | 1318 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 108 | 核酸提取试剂盒 | 32T/盒 | 1盒 | 64 |  |
| 109 | CPAS 条形码引物 4 试剂盒 | ▲1. 搭配高通量测序，适配DNBSEQ测序平台 ▲2. 用于测序新冠RNA试剂盒构建的文库，有效降低文库间污染率，确保检测准确性 3. 适用于不同读长的单端测序类型的双BC测序 4. 储存温度：-25 ℃~-15 ℃ 5. 运输温度：-15 ℃ 6.规格：3ml/支/盒 | 1盒 | 400 |  |
| 110 | 肠道病毒（EV-U)核酸实时荧光PCR检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 111 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 1盒 | 2800 |  |
| 112 | 禽流感H7型病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 113 | 新型冠状病毒相关环境污染源检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 9000 |  |
| 114 | 猪链球菌I型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 115 | 核酸提取试剂盒 | 96T/盒 | 1盒 | 192 |  |
| 116 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）lgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40T/盒 | 1盒 | 640.00 |  |
| 117 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 20T/盒 | 1盒 | 1100.00 |  |
| 118 | 高通量快速测序试剂套装 | 1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。 ▲2. 测序试剂盒适配于DNBSEQ平台 测序读长SE100； ▲3. 平均有效reads数≥100M 4. 试剂可进行110循环反应，生成不低于10Gb高质量数据， ▲5. 阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高 6. 载片可常温保存 7. 联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。 8. 芯片信号点间距≤715纳米。 9. 可实现单端测序。 10. Q30不小于80%，测序时间不超过10小时。 11.规格： 120循环/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 119 | 6%豚鼠红细胞 | 20ml/瓶 | 1瓶 | 550 |  |
| 120 | 6%豚鼠红细胞 | 50ml/瓶 | 1瓶 | 1600 |  |
| 121 | 6%豚鼠红细胞 | 100ml/瓶 | 1瓶 | 850 |  |
| 122 | PBS | 500ml/瓶 | 1瓶 | 85 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 123 | HEPES缓冲液 | 100ml/瓶 | 1瓶 | 1130 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 124 | 流脑核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 125 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 126 | 柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 127 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 128 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 129 | NaHCO3(7.5%) | 100ml/瓶 | 1瓶 | 240 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 130 | 奥罗普切病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 131 | 大肠埃希氏菌O157:H7核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 132 | 大肠埃希氏菌O104：H4核酸多重PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 133 | 大肠埃希氏菌O157核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 134 | H10N5亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 135 | DMEM（斜瓶口） | 500ml/瓶 | 1瓶 | 320 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 136 | 一次性使用无菌注射针 | 0.6x25TWLB 100支/盒 | 1盒 | 12 |  |
| 137 | 艰难梭菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 1盒 | 1680 |  |
| 138 | 2.0ml微量离心管（圆底） | 1000支/包 | 1包 | 280 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 139 | A族链球菌核酸检测标准品 | 干冻型，16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 140 | 肺炎支原体和肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T | 1盒 | 2016 |  |
| 141 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T | 1盒 | 2217.6 |  |
| 142 | 2ml 冻存管，PCR级 | 100个/包 | 1包 | 520 |  |
| 143 | 致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12T | 1盒 | 2784.6 |  |
| 144 | 血液中布鲁氏菌核酸提取试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 500 |  |
| 145 | 麻疹风疹病毒核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） | 48T | 1盒 | 1008 |  |
| 146 | 经典猪瘟核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 705.6 |  |
| 147 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 148 | 肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 149 | 肠集聚性大肠杆菌（EAEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 150 | 肠致病性大肠杆菌（EPEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 151 | 肠产毒性大肠杆菌（ETEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 152 | 大肠埃希氏菌O157核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 153 | 10ml一次性移液管 | 50支/包，4包/箱 | 1包 | 141 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 154 | 五种致泻性大肠埃希氏菌多重PCR试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 11000 |  |
| 155 | 多重呼吸道病毒核酸检测芯片 | 8人份/片 | 1盒 | 6500 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 156 | 多重肠道核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 6800 |  |
| 157 | 核酸提取或纯化试剂 | 20T/盒,5T/板*4板 | 1盒 | 121.6 |  |
| 158 | A族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 1盒 | 1680 |  |
| 159 | 百日咳杆菌核酸检测标准品 | 16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 160 | 肠炎沙门氏菌核酸检测试剂盒(PCR- 荧光探针法) | 48人份/盒 | 1盒 | 2880 |  |
| 161 | 志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 162 | 志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 163 | 福氏志贺菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 1盒 | 1680 |  |
| 164 | 四种志贺氏菌核酸多重PCR分型试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 165 | 沙门志贺双重核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 166 | 沙门氏菌和志贺氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1盒 | 5300 |  |
| 167 | 嗜肺军团菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 1盒 | 1680 |  |
| 168 | 单核细胞增生性李斯特氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 169 | 副溶血弧菌核酸检测标准品 | 干冻型，16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 170 | 副溶血弧菌TDH基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 171 | 副溶血弧菌TRH基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 172 | 副溶血弧菌TLH基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 173 | 副溶血弧菌ToxR基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 174 | 副溶血性弧菌毒力基因三重PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 175 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 干冻型，16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 176 | 嗜肺军团菌核酸检测标准品 | 干冻型，16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 177 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 50T/盒 | 1盒 | 5500 |  |
| 178 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 179 | 百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 1盒 | 2880 |  |
| 180 | 致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 10 人份/盒 | 1盒 | 3200 |  |
| 181 | 致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 10 人份/盒 | 1盒 | 2400 |  |
| 182 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 10 人份/盒 | 1盒 | 2200 |  |
| 183 | 致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 10 人份/盒 | 1盒 | 3000 |  |
| 184 | 多重呼吸道病毒核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 6800 |  |
| 185 | 核酸提取或纯化试剂 | 64T/盒,16T/板*4板 | 1盒 | 121.6 |  |
| 186 | 霍乱弧菌（O139/O1/CTXAB/hlyA）四重核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 6200 |  |
| 187 | 霍乱弧菌核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 188 | 猪链球菌II型核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 189 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | 1盒 | 2880 |  |
| 190 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 191 | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 192 | 五种致病弯曲菌多重PCR试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 11000 |  |
| 193 | 福氏志贺菌核酸检测标准品 | 干冻型，16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 194 | 空肠弯曲菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 195 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌（荧光PCR） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 196 | 艰难梭菌核酸检测标准品 | 干冻型，16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 197 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重PCR试剂 | 25人份/盒 | 1盒 | 8750 |  |
| 198 | 金黄色葡萄球菌meca/nuc基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 50T/盒 | 1盒 | 5500 |  |
| 199 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 3000 |  |
| 200 | 金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 201 | 肠炎沙门氏菌核酸检测标准品 | 干冻型，16管/盒 | 1盒 | 6400 |  |
| 202 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T/盒 | 1盒 | 2880 |  |
| 203 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 204 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 205 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 206 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 207 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 208 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A/B/C/D/E分型检测试剂盒 | 12次检测 | 1盒 | 2200 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 209 | 产气荚膜梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 210 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂（荧光PCR） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 211 | 蜡样芽孢杆菌hblc/nhcB/cosB基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 50T/盒 | 1盒 | 5500 |  |
| 212 | 绿脓杆菌核酸检测试剂（荧光PCR） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 213 | 二十三种腹泻病病原体核酸检测试剂盒 | 12T/盒 | 1盒 | 6500 |  |
| 214 | 十四种常见食源性致病菌多重PCR试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 215 | 嗜水气单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 216 | 胰胨大豆琼脂斜面（高盐*3%Nacl） | 250g/瓶 | 1瓶 | 140 |  |
| 217 | 嗜水汽窄食单胞菌核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 218 | 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 219 | 克罗诺杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 220 | 诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒( 荧光PCR) | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 221 | 诺如病毒（GⅠ/GⅡ）核酸检测试剂盒( RT-PCR探针法，含MS2) | 96T/盒 | 1盒 | 9600 |  |
| 222 | 札如病毒核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法） | 96T/盒 | 1盒 | 2400 |  |
| 223 | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB） | 250g/瓶 | 1瓶 | 136 |  |
| 224 | 腹泻病毒多重PCR检测试剂盒（同时鉴定轮状病毒A/B/C组、诺如病毒GI/GII、腺病毒、星状病毒等腹泻病毒） | 50人份/盒 | 1盒 | 8500 |  |
| 225 | 轮状病毒A组/B组/C组核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 226 | 亚硒酸盐增菌液（SF） | 250g/瓶 | 1瓶 | 145 |  |
| 227 | 冠状病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 228 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 48人份/盒 | 1盒 | 8640 |  |
| 229 | 甲肝病毒核酸检测试剂 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 230 | 胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） | 250g/瓶 | 1瓶 | 184 |  |
| 231 | 氧化酶试纸 | 10片/盒 | 1盒 | 55 |  |
| 232 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） | 250g/瓶 | 1瓶 | 255 |  |
| 233 | 甲肝病毒核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 234 | 核酸提取试剂盒 | 100人份/盒 | 1盒 | 3800 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 235 | 细菌DNA提取试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 300 |  |
| 236 | 细菌基因组 DNA提取试剂盒 | 50 preps | 1盒 | 420 |  |
| 237 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 163 |  |
| 238 | 真菌培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 85 |  |
| 239 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤LST | 250g/瓶 | 1瓶 | 142 |  |
| 240 | BCYE-Cys琼脂平板（不含L-半胱氨酸盐酸盐) | 10个/包 | 1包 | 130 |  |
| 241 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 110 |  |
| 242 | 氯化钠(Nacl食盐) | AR500g | 1瓶 | 18 |  |
| 243 | 营养琼脂培养基（NA） | 250g/瓶 | 1瓶 | 140 |  |
| 244 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒 | 1盒 | 37 |  |
| 245 | 伊红美蓝培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 160 |  |
| 246 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础 | 250g/瓶 | 1瓶 | 180 |  |
| 247 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂（SPS） | 250g/瓶 | 1瓶 | 175 |  |
| 248 | 亚硫酸铋琼脂（BS） | 250g/瓶 | 1瓶 | 173 |  |
| 249 | H抗原相位诱导培养基 | 5ml/支，10支/盒 | 1盒 | 140 |  |
| 250 | 酸性肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 110 |  |
| 251 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB） | 250g/瓶 | 1瓶 | 136 |  |
| 252 | 志贺氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 800 |  |
| 253 | 沙门菌核酸检测试剂 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 254 | 沙门氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 3000 |  |
| 255 | 志贺氏显色培养基1000ml | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 924 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 256 | 鼠李糖a | 20支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 257 | XLD琼脂平板 | 10皿/包 | 1包 | 70 |  |
| 258 | 山梨醇麦康凯琼脂基础 | 250g/瓶 | 1瓶 | 184 |  |
| 259 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基（沙氏琼脂） | 250g/瓶 | 1瓶 | 125 |  |
| 260 | 三糖铁琼脂培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 126 |  |
| 261 | 乳糖-明胶培养基 | 20支/盒 | 1盒 | 37 |  |
| 262 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 120 |  |
| 263 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 1瓶 | 105 |  |
| 264 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 1100 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 265 | XLT4琼脂平板 | 10皿/包 | 1包 | 108 |  |
| 266 | 庆大霉素琼脂（已添加亚碲酸钾、多粘菌素B） | 250g/瓶 | 1瓶 | 300 |  |
| 267 | 葡萄糖肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 115 |  |
| 268 | 葡萄糖 | AR500g | 1瓶 | 18 |  |
| 269 | 平板计数培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 173 |  |
| 270 | 品红亚硫酸钠琼脂（远藤氏琼脂） | 250g/瓶 | 1瓶 | 142 |  |
| 271 | 庖肉培养基基础 | 250g/瓶 | 1瓶 | 125 |  |
| 272 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基1000ML（配增补剂2-8度） | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 1140 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 273 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 1140 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 274 | 脑心浸液琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 350 |  |
| 275 | 钠试剂 | 10mL/支 | 1支 | 145 |  |
| 276 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 660 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 277 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 509 |  |
| 278 | 木糖 | 20支/盒 | 1盒 | 53 |  |
| 279 | 莫匹罗星锂盐 | 5mgX5支/盒 | 1盒 | 110 |  |
| 280 | 马尿酸盐 | 20支/盒 | 1盒 | 63 |  |
| 281 | 弧菌显色培养基 | 16种*10套 | 1瓶 | 900 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 282 | 硫乙醇酸盐流体(液体)培养基(FT) | 250g/瓶 | 1瓶 | 170 |  |
| 283 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）生物样本） | 10T/盒 | 1盒 | 1600 |  |
| 284 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5ml*10 | 1盒 | 95 |  |
| 285 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基 | 250g/瓶支/盒 | 1瓶 | 120 |  |
| 286 | 新生霉素(C) | 0.25mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 287 | 一次性使用采样器样本处理液4型(SBG型) | 2ml/支、400支/箱 | 1箱 | 1800 |  |
| 288 | 新生霉素（B） | 4.5mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 289 | 无水亚硫酸钠 | AR500g | 1瓶 | 20 |  |
| 290 | 万古霉素B | 1.0mg/支*5支/盒 | 1盒 | 58.8 |  |
| 291 | 头孢菌素 | 1.5mg/支*5支/盒 | 1盒 | 42 |  |
| 292 | Cary-Blair氏运送培养基可立管 | 5ml*20支/盒 | 1盒 | 142 |  |
| 293 | 弯曲菌定量检测试剂盒 | 5T/盒 | 1盒 | 945 |  |
| 294 | 弯曲菌生化检查试剂盒 | 20T/盒 | 1盒 | 340 |  |
| 295 | 改良Karmali选择性平板 | 90*5块/包 | 1包 | 140 |  |
| 296 | 假单胞菌CN选择性培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 478 |  |
| 297 | 煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB | 250g/瓶 | 1瓶 | 300 |  |
| 298 | 艰难梭状芽孢杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 1650 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 299 | H8亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 300 | H14亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 301 | H15亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 302 | H16亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 303 | 甲型H1N1亚型（pdm 2009）耐药H274Y位点突变基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 304 | H17亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 305 | H18亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 306 | H3亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 307 | 孟加拉红培养基（cl） | 250g/瓶 | 1瓶 | 173 |  |
| 308 | 马铃薯葡萄糖琼脂（PDA） | 250g/瓶 | 1瓶 | 255 |  |
| 309 | 氯化钠三糖铁 | 250g/瓶 | 1瓶 | 125 |  |
| 310 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 10个/包 | 1包 | 90 |  |
| 311 | 麦芽浸膏汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 280 |  |
| 312 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 136 |  |
| 313 | H5亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 314 | H7亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 315 | H9亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 316 | H7N9亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 317 | 缓冲动力-硝酸盐培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 50 |  |
| 318 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 170 |  |
| 319 | 哥伦比亚琼脂斜面 | 40支/盒 | 1盒 | 400 |  |
| 320 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂（MYP） | 250g/瓶 | 1瓶 | 142 |  |
| 321 | 沙黄复染液 | 100ml/瓶 | 1瓶 | 100 |  |
| 322 | 肝小牛肉琼脂 | 250g | 1瓶 | 500 |  |
| 323 | 博卡病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 324 | 肠道菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 340 |  |
| 325 | 肺炎链球菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 326 | 艰难梭菌 | 1支/盒 | 1盒 | 350 |  |
| 327 | （冻干）铜绿假单孢菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 328 | 呼吸道合胞病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 329 | 呼吸道腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 330 | 呼吸道合胞病毒A亚型/B亚型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 331 | 肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂) | 250g/瓶 | 1瓶 | 520 |  |
| 332 | M-H琼脂平板 | 90MM*20个/盒 | 1盒 | 132 |  |
| 333 | 呼吸道腺病毒4型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 334 | 军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 335 | 肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 336 | （冻干）蜡样芽孢杆菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 337 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 250g/瓶 | 1瓶 | 110 |  |
| 338 | 含铁牛乳培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 200 |  |
| 339 | （冻干）金黄色葡萄球菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 340 | （冻干）副溶血性弧菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 341 | （冻干）宋内志贺氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 342 | 弯曲菌菌种保存液 | 100*0.5mL/盒 | 1盒 | 3000 |  |
| 343 | 绿脓杆菌生化鉴定盒 | 5种*10支 | 1盒 | 133 |  |
| 344 | 结晶紫中性红胆盐琼脂-VRBA | 250g/瓶 | 1瓶 | 152 |  |
| 345 | 缓冲动力-硝酸盐 | 20支/盒 | 1盒 | 45 |  |
| 346 | 产气荚膜梭菌显色培养基 | 1000ML/瓶 | 1瓶 | 1500 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 347 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂 VRBA-MUG | 250g/瓶 | 1瓶 | 772 |  |
| 348 | 酵母浸粉 | 250g/瓶 | 1瓶 | 173 |  |
| 349 | 碱性琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 210 |  |
| 350 | （冻干）大肠埃希氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 351 | （冻干）乙型副伤寒沙门氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 352 | 改良CCD琼脂平板（mCCDA) | 5块/包 | 1包 | 80 |  |
| 353 | 金氏B培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 345 |  |
| 354 | （冻干）白色念珠菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 355 | （冻干）黑曲霉 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 356 | （冻干）酿酒酵母 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 357 | 冻干血浆 | 0.5ml*10支/盒 | 1盒 | 126 |  |
| 358 | 碘液 | 2ml/支*20支/盒 | 1盒 | 63 |  |
| 359 | （冻干）福氏志贺氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 360 | 肠道菌筛选双糖管（含配套试纸） | 20套/盒 | 1盒 | 300 |  |
| 361 | 采样吸收1-GVPC液体培养基 | 20mL/支×20 | 1盒 | 250 |  |
| 362 | 吖啶酮酸C1 | 5mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 363 | 冠状病毒HKU1/OC43核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 364 | 类鼻疽伯克霍尔德菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 365 | （冻干）单核增生李斯特氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 366 | （冻干）创伤弧菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 367 | 嗜肺军团菌 | 1g/支 | 1支 | 1136 |  |
| 368 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 8种*10套 | 1盒 | 343 |  |
| 369 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC） | 250g | 1瓶 | 130 |  |
| 370 | 肠球菌肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 595 |  |
| 371 | 阪崎肠杆菌干制生化鉴定套装 | 10块/盒 | 1盒 | 350 |  |
| 372 | 半胱氨酸盐酸盐 | 50mgX10支/盒 | 1盒 | 115 |  |
| 373 | 半固体琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 126 |  |
| 374 | 鼻疽伯克霍尔德菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 375 | 人偏肺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 376 | （冻干）藤黄微球菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 377 | 德氏乳酸杆菌保加利亚亚种 | 1g/支 | 1支 | 700 |  |
| 378 | 改良胰蛋白胨大豆琼脂培养基mTSB | 250g/瓶 | 1瓶 | 170 |  |
| 379 | 改良Y培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 300 |  |
| 380 | 采样吸收液1-GVPC培养基基础 | 250克 | 1瓶 | 181 |  |
| 381 | GVPC液体培养基配套试剂( 含SR0570A和SR0570B) | A*10支+B*5支 | 1盒 | 152 |  |
| 382 | 军团菌GVPC琼脂平板 | 10个/包 | 1包 | 210 |  |
| 383 | 巧克力琼脂平板 | 10皿/包 | 1包 | 70 |  |
| 384 | 沙门氏菌显色（第二代）琼脂平板 | 10皿/包 | 1包 | 150 |  |
| 385 | 脱脂奶粉 | 250g/瓶 | 1瓶 | 150 |  |
| 386 | 改良纤维二糖多粘菌素琼脂基础（mCPC) | 250g/瓶 | 1瓶 | 235 |  |
| 387 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA） | 250g/瓶 | 1瓶 | 245 |  |
| 388 | 马红球菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 389 | （冻干）苏云金芽孢杆菌 | 1g/支 | 1支 | 700 |  |
| 390 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）禽肉样本） | 10T/盒 | 1盒 | 1600 |  |
| 391 | （冻干）阪崎肠杆菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 392 | 改良磷酸盐缓冲液 (PBS) | 250g/瓶 | 1瓶 | 300 |  |
| 393 | 沙氏琼脂平板 | 10皿/包 | 1包 | 80 |  |
| 394 | 改良克氏双糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 285 |  |
| 395 | 副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 10块/盒 | 1盒 | 346 |  |
| 396 | 新型冠状病毒（2019-nCoV)/甲型/乙型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 12000 |  |
| 397 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)D614G突变位点核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 398 | （冻干）大肠埃希氏菌O157:H7 | 1g/支 | 1支 | 700 |  |
| 399 | 无热原吸头1000ul | 480支/袋 | 1袋 | 500 |  |
| 400 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 705.6 |  |
| 401 | Yamagata 系/Victoria 系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 402 | 空肠弯曲杆菌 | 1支/盒 | 1盒 | 1000 |  |
| 403 | （冻干）小肠结肠炎耶尔森氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 404 | 15ml离心管，不带架 | 100只/包 10包/箱 | 1包 | 95 |  |
| 405 | 50mL离心管，不带架 | 10只/包 10包/箱 | 1包 | 60 |  |
| 406 | 50ml离心管，带架 | 10只/包、10包/箱 | 1包 | 60 |  |
| 407 | 无热原吸头250ul | 1000支/袋 | 1袋 | 780 |  |
| 408 | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 3750 |  |
| 409 | 人鼻病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 410 | 胆汁七叶苷琼脂(BEA) | 100g/瓶 | 1瓶 | 280 |  |
| 411 | （冻干）产气荚膜梭菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 412 | （冻干）生孢梭菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 413 | 诺如病毒双重（GI/GII）核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | 48T/盒 | 1盒 | 2016 |  |
| 414 | 日本乙型脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 415 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab/N基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 416 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab/N基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 417 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab基因/N基因/E基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 418 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 48人份/盒 | 1盒 | 8640 |  |
| 419 | （冻干）大肠埃希氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 420 | （冻干）鼠伤寒沙门氏菌 | 1g/支 | 1支 | 350 |  |
| 421 | 甘露醇卵黄多粘菌素B琼脂（MYP） | 10皿*2包 | 1包 | 175 |  |
| 422 | 改良罗氏培养基基础 | 250g/瓶 | 1瓶 | 105 |  |
| 423 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）K417N突变位点实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 424 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）E484K突变位点实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 425 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）HV69-70del和N501Y突变位点实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 426 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）活病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 427 | 蛋白酶 K | 100mg /瓶 | 1瓶 | 2070 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 428 | 一次性真空采血管（含抗凝剂 ） | 5ml/支 | 1支 | 0.87 |  |
| 429 | 一次性真空采血管（含抗凝剂 ） | 2ml/支 | 1支 | 0.87 |  |
| 430 | 一次性真空采血管（含抗凝剂 ） | 10ml/支 | 1支 | 0.87 |  |
| 431 | 刻度吸管10ml A级 | 300支/件 | 1支 | 15 |  |
| 432 | 刻度吸管2ml A级 | 400支/件 | 1支 | 15 |  |
| 433 | 一次性鞋套 | 塑料 | 1只 | 0.35 |  |
| 434 | 医疗废物袋 | 32*27cm*1.6 | 1只 | 0.3 |  |
| 435 | 医疗废物袋 | 34*44cm*1.6 | 1只 | 0.3 |  |
| 436 | 医疗废物袋 | 58*75cm*1.8 | 1只 | 0.8 |  |
| 437 | Proteinase K | 100mg /瓶 | 1瓶 | 1793 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 438 | 一次性橡胶手套 | 200只/盒 | 1副 | 2.5 |  |
| 439 | 一次性使用橡胶外科手套 | 50副/盒（6.5#/7#/7.5#/8#） | 1副 | 2.5 |  |
| 440 | 外科口罩 | 挂耳式、10个/袋 | 1个 | 0.4 |  |
| 441 | 谷氨酰胺 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 430 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 442 | 姬姆萨染液 | 100ml/4*250ml | 1盒 | 380 |  |
| 443 | 瑞氏染液 | 300ml*2/瓶 | 1盒 | 168 |  |
| 444 | 革兰氏染液 | 8*10ml/盒 | 1套 | 58 |  |
| 445 | 100格冷冻管盒 | 100格 | 1个 | 15 |  |
| 446 | 混合纤维素MCE过滤膜 | 142mm*0.45，50张/盒 | 1盒 | 3100 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 447 | 定性滤纸 | 15cm | 1盒 | 29 |  |
| 448 | 病毒洗脱液 | 40ml/瓶 | 1瓶 | 200 |  |
| 449 | 玻璃试管 | 18*150 | 1支 | 1.4 |  |
| 450 | 不锈钢试管架 | 20.5*30孔 | 1个 | 48 |  |
| 451 | 单头不锈钢药勺 | 20cm | 1个 | 10 |  |
| 452 | 有盖方盘 | 9寸无孔 | 1个 | 47.8 |  |
| 453 | 1M Tris-HCL, PH8.0， | 1000ml | 1瓶 | 968 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 454 | 腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 455 | 曲霉菌属/新型隐球菌/耶氏肺孢子菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 456 | 炭疽芽胞杆菌pagA基因/cap基因/rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 457 | Q热核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 458 | 土拉弗朗西斯菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 459 | 狂犬病病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 460 | 嗜热乳酸链球菌 | 1g/支 | 1支 | 700 |  |
| 461 | 长双歧杆菌婴儿亚种 | 1g/支 | 1支 | 800 |  |
| 462 | 2.0ml可立外旋冻存管 | 50只/包、10包/箱 | 1包 | 120 |  |
| 463 | 5ml螺口管 | 50只/包、5包/箱 | 1包 | 125 |  |
| 464 | 十二种沙门氏菌耐药基因多重PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7000 |  |
| 465 | 多粘菌素耐药基因多重PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 4000 |  |
| 466 | 蕲蛇核酸实时荧光PCR鉴定试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 467 | 手术剪 | （大、中、小） | 1把 | 25 |  |
| 468 | 镊子 | （大、中、小） | 1把 | 20 |  |
| 469 | 酒精灯 | 150ml | 1盏 | 7 |  |
| 470 | 不锈钢酒精灯 | 200ML | 1个 | 68 |  |
| 471 | 1000ul黑色导电滤芯无菌吸头 | 5*96/条,8条/箱 | 1箱 | 480 |  |
| 472 | EDTA溶液(0.5mol/L,pH8.0) | 100mL/瓶，4瓶/组 | 1盒 | 980 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 473 | XbaI酶试剂盒 | 3000U/包 | 1包 | 360 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 474 | H5亚型禽流感/H7亚型禽流感/H9亚型禽流感/N9亚型流感/甲型流感病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 12500 |  |
| 475 | 禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 476 | 禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:甲型/H5亚型/H7亚型/H9亚型禽流感病毒的检测) | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 477 | H5/H7/H9亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 478 | DNase/RNase-free 去离子水 | 10ml/支 | 1包 | 32 |  |
| 479 | 10*TBE缓冲液 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 150 |  |
| 480 | 蓝盖瓶 | 2000ml/瓶 | 1个 | 130 |  |
| 481 | 柯萨奇病毒A2型/A4型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 482 | 肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 483 | 麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 484 | 滤帽 | 5个/包 | 1包 | 70 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 485 | 一次性小胶条plug模具 | 50孔/包 | 1包 | 746 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 486 | 乌梢蛇核酸实时荧光PCR鉴定试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 487 | 蕲蛇核酸PCR鉴定试剂盒（药典法) | 50人份/盒 | 1盒 | 1500 |  |
| 488 | 乌梢蛇核酸PCR鉴定试剂盒（药典法） | 50人份/盒 | 1盒 | 1500 |  |
| 489 | 冷冻管盒/塑料血清盒 | 100孔 | 1个 | 20 |  |
| 490 | 吖啶黄素C2 | 5mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 491 | 盐酸二甲基对苯二胺试纸(氧化酶纸片) | 4瓶/盒 | 1盒 | 70 |  |
| 492 | 采样拭子（一次性使用采样器） | 100支/包 | 1包 | 100 |  |
| 493 | 棉签拭子 | 100支/包 | 1支 | 1.5 |  |
| 494 | 一次性培养皿 | 500套/件,20套/包 | 1包 | 25.6 |  |
| 495 | 脑心浸出液肉汤（BHI） | 250g/瓶 | 1瓶 | 268 |  |
| 496 | 铜绿假单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 497 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒致病型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 498 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 499 | 类志贺邻单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 500 | 吐温20 | 50ml/瓶 | 1瓶 | 1810 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 501 | 常规PCR酶 | 250U/支 | 1盒 | 350 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 502 | 氧化酶试剂（盐酸二甲基对苯二胺化学释放试剂） | 4支/盒 | 1盒 | 50 |  |
| 503 | 十四种食源性致病菌核酸多重PCR检测试剂盒(检测目标:金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、克罗诺杆菌属、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽胞杆菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157、志贺氏菌、霍乱弧菌、结肠弯曲菌、副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌、空肠弯曲菌) | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 504 | A组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 505 | B组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 506 | C组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 507 | 轮状病毒A组/B组/C组核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 508 | Chelex 100钠形式 | 100g/瓶 | 1瓶 | 4458 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 509 | H组轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 510 | A组轮状病毒基因分型多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 27000 |  |
| 511 | 诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 512 | 诺如病毒GIV核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 513 | 萘啶酮酸C1 | 5mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 514 | 川贝母核酸PCR鉴定试剂盒（药典法） | 50人份/盒 | 1盒 | 1500 |  |
| 515 | 金钱白花蛇核酸PCR鉴定试剂盒（药典法） | 50人份/盒 | 1盒 | 1500 |  |
| 516 | 金钱白花蛇核酸实时荧光PCR鉴定试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 517 | 常规限制酶Sma I | 2000U/包 | 1包 | 471 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 518 | ApaI限制酶切酶 | 10000U/包 | 1包 | 371 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 519 | BlnI限制酶切酶 | 400U/支 | 1包 | 340 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 520 | NotI限制酶切酶 | 500U/包 | 1包 | 261 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 521 | AvrII限制酶切酶 | 400U/包 | 1包 | 859 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 522 | 破伤风杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 523 | 结核分枝杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 524 | 非结核分枝杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 525 | 布鲁氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 526 | 炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 527 | 猪链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 528 | 鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 529 | 猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 530 | 猪链球菌mrp/ef/sly毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 531 | 颚口线虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 532 | 华支睾吸虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 533 | 丝虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 534 | 耐替加环素药敏平板 | 90mm/个，10个/包 | 1个 | 40 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 535 | （冻干）蕈状芽孢杆菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 536 | 硫代硫酸钠培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 142 |  |
| 537 | 磷酸盐缓冲液(样品稀释用) | 250g/瓶 | 1瓶 | 110 |  |
| 538 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 830 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 539 | 李氏菌增菌肉汤（LB1，LB2） | 250g/瓶 | 1瓶 | 510 |  |
| 540 | 炭疽芽孢杆菌pagA基因/cap基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 541 | 革兰阴性需氧菌药敏检测板 | 10测试/盒 | 1盒 | 1350 |  |
| 542 | 耐碳青霉烯药敏平板 | 90mm/个，10个/包 | 1个 | 55 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 543 | 耐万古霉素药敏平板 | 90mm/个，10个/包 | 1个 | 40 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 544 | 蜡样芽胞杆菌干制生化鉴定试剂盒 | 8种*10套/盒 | 1盒 | 315 |  |
| 545 | 克氏双糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 126 |  |
| 546 | 耐环丙沙星药敏平板 | 90mm/个，10个/包 | 1个 | 40 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 547 | 沙门氏AFO多价血清 | 1毫升/瓶 | 1瓶 | 120 |  |
| 548 | 志贺氏菌属诊断血清22种 | 22种/套 | 1套 | 2340 |  |
| 549 | 志贺氏四种多价血清 | 1毫升/瓶 | 1瓶 | 2340 |  |
| 550 | 新生儿梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 551 | 丁酸梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 552 | 军团菌BCYE琼脂平板 | 10个/包 | 1包 | 210 |  |
| 553 | 哥伦比亚血平板 | 90mm,5块/包 | 1包 | 30 |  |
| 554 | 耐多粘菌素药敏平板 | 90mm/个，10个/包 | 1个 | 40 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 555 | 巴氏梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 556 | 志贺氏菌属诊断血清50种 | 1ml*54瓶 | 1套 | 4860 |  |
| 557 | 生孢梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 558 | 沙门氏菌H相诱导血清SG2型 | 3ml/瓶 | 1瓶 | 3692 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 559 | 人杯状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 560 | 星状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 561 | 小双节RNA病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 562 | 沙门氏菌H相诱导血清SG6型 | 3ml/瓶 | 1瓶 | 2484 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 563 | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 1ml*11瓶/套 | 1套 | 990 |  |
| 564 | MS2过程控制实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 565 | 腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 566 | 肠道腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 567 | 肠道腺病毒40型/41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 568 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清11种(EIEC) | 1ml*11瓶/盒 | 1盒 | 1210 |  |
| 569 | 肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清10种(ETEC) | 1ml*10瓶/套 | 1盒 | 1100 |  |
| 570 | 沙门氏菌H：i因子抗体血清 | 3ml/盒 | 1盒 | 1809 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 571 | 沙门氏菌O: 4抗体血清 | 3m1/盒 | 1瓶 | 1809 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 572 | SIM培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 420 |  |
| 573 | N1亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 574 | N1亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 575 | N2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 576 | N6亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 577 | N9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 578 | SBG磺胺增菌液 | 250g/瓶 | 1瓶 | 425 |  |
| 579 | RVS肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 200 |  |
| 580 | PNCC添加剂 | 10支/盒 | 1盒 | 160 |  |
| 581 | 沙门氏菌H相诱导血清SGG型 | 3ml/瓶 | 1瓶 | 5048 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 582 | O139群霍乱弧菌诊断血清 | 1ml*1瓶 | 1瓶 | 120 |  |
| 583 | Tris三(羟基甲基)氨基甲烷 | GR500g | 1瓶 | 175 |  |
| 584 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 5ml*10支/盒 | 1盒 | 90 |  |
| 585 | MC培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 165 |  |
| 586 | 胎牛血清 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 8500 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 587 | 肺炎链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 588 | 肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清15种(EPEC) | 1ml*18瓶/盒 | 1盒 | 1980 |  |
| 589 | 沙门氏菌H相诱导血清SGZ4型 | 3ml | 1瓶 | 4779 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 590 | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型K1、K2、K5、K20、K54、K57) | 50人份/盒 | 1盒 | 18000 |  |
| 591 | 肺炎克雷伯菌（K1、K2、K5）血清分型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 592 | 肺炎克雷伯菌（K20、K54、K57）血清分型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 593 | PCFA添加剂 | 5支/盒 | 1盒 | 138 |  |
| 594 | 一次性接种针 | 25支/包,1000支/箱 | 1包 | 14 |  |
| 595 | 一次性接种环 | 25支/包,1000支/箱 | 1包 | 9 |  |
| 596 | 鲍曼不动杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 597 | 流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 598 | PALCAM选择性添加剂 | 5支/盒 | 1盒 | 110 |  |
| 599 | OF(High-Leifson) | 20支/盒 | 1盒 | 55 |  |
| 600 | 流感嗜血杆菌6种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型a、b、c、d、e、f) | 50人份/盒 | 1盒 | 18000 |  |
| 601 | 副流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 602 | 肺炎克雷伯菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 603 | 青霉素-链霉素(5,000 U/mL) | 100ml/瓶 | 1瓶 | 419 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 604 | mCPC抗生素溶液 | 1ml/支*5支/盒 | 1盒 | 125 |  |
| 605 | GVC增菌液 | 250g/瓶 | 1瓶 | 180 |  |
| 606 | 过氧酶试剂（1%盐酸二甲基对苯三胺化学释放试纸） | 4瓶/盒 | 1瓶 | 70 |  |
| 607 | GN 增菌液 | 250g/瓶 | 1瓶 | 142 |  |
| 608 | 牛血清白蛋白 | 500g/瓶 | 1瓶 | 12000 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 609 | 沙门氏菌H相诱导血清SG3型 | 3ml | 1瓶 | 3692 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 610 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1ml*54瓶/盒 | 1盒 | 4860 |  |
| 611 | EC肉汤250g | 250g/瓶 | 1瓶 | 142 |  |
| 612 | 50%卵黄乳液 | 5ml/支*10支/盒 | 1盒 | 170 |  |
| 613 | 青霉素、链霉素双抗溶液 | 100ml/瓶 | 1瓶 | 320 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 614 | 1262压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 100支/盒，4盒/箱 | 1盒 | 3100 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 615 | 42℃生长试验 | 20支/盒 | 1盒 | 45 |  |
| 616 | 肺炎链球菌核酸多重PCR血清分型检测试剂盒(检测目标: 1、2、3、4、5、6B、7F、8、9V、9N、10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19A、19F、20、22F、23F、33F 型别的血清分型) | 50人份/盒 | 1盒 | 18000 |  |
| 617 | 军团菌与嗜肺军团菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 618 | 沙门氏菌H相诱导血清SG1型 | 3ml | 1瓶 | 2484 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 619 | 肠道出血性大肠艾希氏菌0157诊断血清(EHEC) | 1ml/瓶 | 1瓶 | 140 |  |
| 620 | 大肠艾希氏菌H7诊断血清(EHEC) | 1ml/瓶 | 1瓶 | 140 |  |
| 621 | 札如病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 622 | 百日咳博德特氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 623 | 百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 624 | 博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 625 | 细菌内毒素工作标准品 | 10EU 10支/盒 | 1盒 | 250 |  |
| 626 | 取样瓶 | 200个/箱 | 1箱 | 1900 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 627 | 细菌内毒素检查用水 | 15ml/支，10支/盒 | 1盒 | 22 |  |
| 628 | 冻干草酸钾兔血浆 | 0.2ml*20 | 1盒 | 90 |  |
| 629 | 96孔托垫 | 100个/箱 | 1箱 | 2500 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 630 | 嗜热脂肪杆菌孢菌 | 50片/包 | 1包 | 130 |  |
| 631 | 鲎试剂 | 0.1ml*10支/盒 | 1盒 | 130 |  |
| 632 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | 1瓶 | 105 |  |
| 633 | 餐具大肠菌群快速检测纸片 | 100人份/盒 | 1盒 | 220 |  |
| 634 | 10%纤维二糖水 | 5mL/支*10支/盒 | 1盒 | 325 |  |
| 635 | 登革热病毒I型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 636 | 登革热病毒I型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 637 | 登革热病毒II型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 638 | 登革热病毒II型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 639 | 登革热病毒III型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 640 | 登革热病毒III型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 641 | 登革热病毒IV型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 642 | 登革热病毒IV型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 643 | 登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 644 | 登革热病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 645 | 10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 152 |  |
| 646 | 1%TTC溶液 | 5支/盒 | 1盒 | 50 |  |
| 647 | 2.5L厌氧产气袋 | 10小包/袋 | 1袋 | 250 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 648 | 单纯疱疹病毒1型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 649 | 单纯疱疹病毒2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 650 | 单纯疱疹病毒1型/2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 651 | 单纯疱疹病毒1型/2型/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 652 | 脑炎脑膜炎细菌群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核增生性李斯特菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌) | 50人份/盒 | 1盒 | 24000 |  |
| 653 | 脑膜炎奈瑟菌（A、B、C）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 654 | 沙门氏菌OMA多抗体血清 | 3m1/盒 | 1瓶 | 2366 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 655 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） | 250g/瓶 | 1瓶 | 168 |  |
| 656 | 血琼脂平板 | 10个/包 | 1包 | 60 |  |
| 657 | 吖啶黄素C1 | 3mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 658 | 脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 659 | 脑膜炎奈瑟菌ctrA/sodC基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 660 | 脑膜炎奈瑟菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 661 | 五种脑炎脑膜炎病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：流行性乙型脑炎病毒、人双埃可病毒、西尼罗病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型) | 50人份/盒 | 1盒 | 12500 |  |
| 662 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | 1瓶 | 115 |  |
| 663 | 牛肉浸膏 | BR500g | 1瓶 | 180 |  |
| 664 | 质谱样本预处理试剂 | 100人份/盒 | 1盒 | 800 |  |
| 665 | DST酶底物法24小时 | 200个/盒 | 1盒 | 5000 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 666 | 耐高温胶塞 | 300个/包 | 1个 | 0.6 |  |
| 667 | 玻璃小倒管 | 6*30mm200只/包 | 1包 | 90 |  |
| 668 | 称量纸 | 13cm*13cm（50张/包） | 1包 | 18 |  |
| 669 | 玻璃烧杯（广口） | 2000ml | 1个 | 40 |  |
| 670 | 可调定量加液器 | 10mL | 1个 | 150 |  |
| 671 | 康氏巴管 | 肥达试验专用 | 1支 | 0.5 |  |
| 672 | 李斯特氏菌显色培养基(含增补剂) | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 1200 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 673 | 萘啶酮酸 C2 | 4.0mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 674 | 一次性培养皿 | 500套/件,10套/包 | 1包 | 12.8 |  |
| 675 | 5ml圆底试管聚苯乙烯无帽 | 5ml圆底试管，12*75mm，125个/包 | 1包 | 162 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 676 | 51孔定量盘 | 100个/箱 | 1箱 | 2000 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 677 | HE琼脂（北京） | 250g/瓶 | 1瓶 | 242 |  |
| 678 | 河弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 679 | 10%氯化锶 | 1ml/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 680 | 拟态弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 681 | 副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4) | 50人份/盒 | 1盒 | 18000 |  |
| 682 | 霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 683 | 创伤弧菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：16SrRNA A基因、16SrRNA B基因、VcgC基因、VcgE基因、vvhA基因、血清E型基因、生物Ⅱ型基因) | 50人份/盒 | 1盒 | 21000 |  |
| 684 | 霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 685 | 艾伯特埃希菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 686 | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 687 | 四种志贺氏菌核酸多重PCR分型试剂盒(检测目标:于志贺氏菌中福氏 1-5 型(包括 X、Y 变异株)、福氏 6 型、宋内、痢疾Ⅰ型) | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 688 | 沙门氏菌/志贺氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 689 | 细菌微量生化管配套显色试剂盒 | 10ml*9支/盒 | 1盒 | 160 |  |
| 690 | 2.5L微需氧产气剂 | 10包/袋 | 1袋 | 260 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 691 | 福氏志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 692 | 痢疾志贺氏菌/福氏志贺氏菌/鲍氏志贺氏菌/宋内志贺氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 693 | 伤寒沙门菌和副伤寒沙门菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 694 | 单核细胞增生性李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 695 | 单核细胞增生性李斯特氏菌lmo0733/hly基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 6000 |  |
| 696 | MRS琼脂（MRSA） | 250g/瓶 | 1瓶 | 273 |  |
| 697 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡(NH) | 20套/盒 | 1盒 | 2070 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 698 | N3亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 699 | N4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 700 | 高通量快速测序试剂套装 | 322循环/套 | 1套 | 8000 |  |
| 701 | Hank’s液 | 500ml | 1瓶 | 456 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 702 | N4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 703 | N5亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 704 | N5亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 705 | N7亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 706 | 伤寒、副伤寒及变形菌0X19、0X2、0XK诊断菌液 | 1mL/瓶x5瓶/套 | 1套 | 200 |  |
| 707 | 嗜肺军团菌酶底物法检测试剂 | 20个样/盒 | 1盒 | 3200 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 708 | 嗜肺军团菌酶底物法预处理单元（非饮用水） | 400个样/盒 | 1盒 | 1900 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 709 | 嗜肺军团菌酶底物法Legiolert定量盘 | 20个样/盒 | 1盒 | 2670 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 710 | 嗜肺军团菌酶底物法专用无菌取样瓶 （无硫代硫酸钠） | 110个/箱 | 1盒 | 400 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 711 | 丙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 712 | 丁型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 713 | 流感病毒甲/乙核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 714 | 甲型/乙型/甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 715 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/Victoria系人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 716 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型/Yamagata系/Victoria系/甲型/乙型流感病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 15000 |  |
| 717 | 催化剂 | 6支/盒 | 1盒 | 1800 |  |
| 718 | (冻干)大肠埃希氏菌（产志贺毒素大肠埃希氏菌） | 1g/支 | 1支 | 1000 |  |
| 719 | 普通溶菌酶 | 100mg/mL 3ml | 1瓶 | 82 |  |
| 720 | 产气荚膜梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 721 | 产气荚膜梭菌α毒素(plc)基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 722 | 产气荚膜梭菌β毒素(cpb)基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 723 | 产气荚膜梭菌ε毒素(etx)基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 724 | 产气荚膜梭菌ι毒素(Ia)基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 725 | 产气荚膜梭菌β2毒素(cpb2)基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 726 | 产气荚膜梭菌肠毒素(cpe)基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 727 | 溶葡萄球菌酶 | 1mg/mL | 1瓶 | 880 |  |
| 728 | 2.5L C02产气剂 | 10包/袋 | 1袋 | 275 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 729 | 可掰开PCR八连管及管盖 | 10块/盒(管)，120条/盒(盖) | 1盒 | 1000 |  |
| 730 | MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装 | 16RXN | 1盒 | 4290 |  |
| 731 | N10亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 732 | Victoria系乙型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 733 | Yamagata系乙型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 734 | DNBSEQ一步法 DNB制备试剂盒 | 4RXN | 1盒 | 1000 |  |
| 735 | MGISP-100通用耗材包 | 20 run/套 | 1套 | 9800 |  |
| 736 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡（ANC） | 20套/盒 | 1盒 | 2070 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 737 | 鳖试剂 0.25EU/ml | 0.1ml/支,10支/盒 | 1盒 | 130 |  |
| 738 | 0.1%煌绿 | 1ml/支*20支/盒 | 1盒 | 32 |  |
| 739 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)Bata(β)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒(南非变异株；检测位点:K417N、E484K) | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 740 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）R346T突变位点实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 741 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)EG.5 毒株核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 742 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)EG.5.1 毒株核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 743 | MGIEasy 双barcode环化试剂盒V1.0 | 16RXN | 1套 | 2000 |  |
| 744 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)BA.5.2/BF.7.14/XBB.1.19.1/XBB.1.16/XBB.1.9.1/XBB.1.5毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 21000 |  |
| 745 | 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)相关环境污染源检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 15000 |  |
| 746 | MGI FluTrack软件数据包 | 16人份 | 1套 | 400 |  |
| 747 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）疫苗株核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 748 | 营养琼脂平板 | 10个/包 | 1包 | 60 |  |
| 749 | 甘氨酸 | AR 100g | 1瓶 | 26 |  |
| 750 | N11亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 751 | H3亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 752 | Gold Agarose 琼脂糖 | 125g/瓶 | 1瓶 | 8450 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 753 | 20%SDS | 500ml/瓶 | 1瓶 | 320 |  |
| 754 | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 755 | 乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 756 | ATOPlex RNA 多重 PCR 扩增模块 | 96 RXN | 1套 | 8640 |  |
| 757 | RNAlater储存液 | 50ml | 1瓶 | 3520 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 758 | 人疱疹病毒6型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 759 | 人巨细胞病毒/单纯疱疹病毒/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 760 | 三日疟原虫/间日疟原虫/卵形疟原虫/恶性疟原虫核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 761 | Q热/普氏立克次体/莫氏立克次体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 762 | XLT4琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 275 |  |
| 763 | 埃博拉病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 764 | 扎伊尔型埃博拉病毒（EBOV-Z）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：NP基因和GP基因） | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 765 | 停乳链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 766 | 淋球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 767 | 淋球菌/生殖支原体/沙眼衣原体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 768 | ATOPlex RNA 多重 PCR 扩增模块 | 16 RXN | 1套 | 1920 |  |
| 769 | PCFA培养基基础 | 100g/瓶 | 1瓶 | 400 |  |
| 770 | 果胶酶 | BR10g | 1瓶 | 135 |  |
| 771 | 0.25% Trypsin-EDTA | 100ml/瓶 | 1瓶 | 277 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 772 | 立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 773 | 蜱传脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 774 | 普氏立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 775 | 伯氏疏螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 776 | 嗜吞噬细胞无形体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 777 | 埃立克体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 778 | 马尔堡病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 779 | 幽门螺杆菌核酸单重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 780 | 恙虫病东方体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 781 | 登革热病毒/马尔堡病毒/裂谷热病毒/拉沙病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 782 | 石蜡油 | 1瓶/盒 | 1盒 | 250 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 783 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 142 |  |
| 784 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 1瓶 | 184 |  |
| 785 | T-25cm2斜颈细胞培养瓶 | 20个/包，10包/箱 | 1箱 | 2532 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 786 | T-75cm2斜颈细胞培养瓶 | 5个/包，20包/箱 | 1箱 | 2532 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 787 | 高通量测序试剂套装 | 322循环/套 | 1套 | 15500 |  |
| 788 | SPF鸡胚 | 9-11日龄 | 1枚 | 11 |  |
| 789 | SPF鸡胚 | 0日龄 | 1枚 | 11 |  |
| 790 | 一次性血凝扳（96孔V型扳） | V型 | 1包 | 10 |  |
| 791 | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:肠毒素A、B、C、D、E型) | 50人份/盒 | 1盒 | 15000 |  |
| 792 | 副溶血性弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 793 | 创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 794 | 溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 795 | 霍乱弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 796 | PALCM培养基基础 | 250g/瓶 | 1瓶 | 540 |  |
| 797 | 聚乙二醇 | 1KG/瓶 | 1瓶 | 46 |  |
| 798 | 致病性蜡样芽孢杆菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：蜡样芽孢杆菌呕吐型和非呕吐型） | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 799 | 蜡样芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 800 | 蜡样芽胞杆菌nheB/cesB/hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 801 | 艰难梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 802 | 艰难梭菌tcdB基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 803 | 艰难梭菌tcdE基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 804 | 艰难梭菌tcdA基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 805 | 梭状芽胞杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 806 | EC-MUG培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 525 |  |
| 807 | D-环丝氨酸 | 0.04g/支*5支/盒 | 1盒 | 346 |  |
| 808 | 多粘菌素 | 4.0ug*5支/盒 | 1盒 | 40 |  |
| 809 | 7.5%氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 1瓶 | 105 |  |
| 810 | 肉毒梭菌毒素基因（A、B、E、F型）多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 811 | 空肠弯曲菌与结肠弯曲菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 812 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：foxA、ail、ystB、virF、yadA、ystA、O:3血清型） | 50人份/盒 | 1盒 | 21000 |  |
| 813 | 假结核耶尔森菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 814 | 克罗诺杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 815 | 肠道腺病毒41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 816 | 甲型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 817 | 戊型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 818 | 甲型/戊型肝炎病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 819 | 沙门氏菌属诊断血清60种 | 60支/盒 | 1盒 | 18645 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 820 | 125ml三角培养瓶，透气盖 | 5个/包、20包/箱 | 1包 | 62.5 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 821 | 乙型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 822 | 丙型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 823 | 丁型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 824 | 革兰氏阳性菌鉴定卡GP | 20套/盒 | 1盒 | 2000 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 825 | 25cm细胞培养瓶，透气盖，TC处理 | 20个/包、10包/箱 | 1包 | 150 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 826 | 沙门氏菌H相诱导血清SG5型 | 3ml | 1瓶 | 3007 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 827 | 木炭琼脂(R-L)培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 240 |  |
| 828 | 氯化镁(六水) | AR500g | 1瓶 | 30 |  |
| 829 | 沙门氏菌H：i因子抗体血清 | 3ml/盒 | 1瓶 | 160 |  |
| 830 | A组轮状病毒/诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 831 | 札如病毒/腺病毒/星状病毒/轮状病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 832 | 诺如病毒GⅠ型/诺如病毒GⅡ型/札如病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 833 | 诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ/诺如病毒GIV核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 834 | A组轮状病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 835 | 23种腹泻病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：单核细胞增生性李斯特氏菌、沙门氏菌、大肠埃希氏菌O157、金黄色葡萄球菌、致泻大肠埃希氏菌、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、艾伯特埃希氏菌、假结核耶尔森菌、拟态弧菌、河弧菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、蜡样芽胞杆菌、溶组织内阿米巴、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫) | 50人份/盒 | 1盒 | 69000 |  |
| 836 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 （检测目标：肠致病性（EPEC）、肠出血性（EHEC）、肠产毒性（ETEC）、肠侵袭性（EIEC）、肠粘附性（EAEC）五种致病型别） | 50人份/盒 | 1盒 | 16500 |  |
| 837 | 人鼻病毒/冠状病毒OC43型/229E型/HKU1型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 838 | 人偏肺病毒/博卡病毒/肠道病毒/冠状病毒NL63核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 839 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒/腺病毒/呼吸道合胞病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 840 | 22种呼吸道病原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、鼻病毒、冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1、副流感病毒I/II/III/IV型、人偏肺病毒、博卡病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肠道病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌） | 50人份/盒 | 1盒 | 66000 |  |
| 841 | 革兰阴性菌鉴定卡GN | 20套/盒 | 1盒 | 1595 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 842 | STEC显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1瓶 | 1650 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 843 | 包姜氏琼脂培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 160 |  |
| 844 | 二苯醚乙醇 | 5ml/支*10支/盒 | 1盒 | 44.1 |  |
| 845 | 多粘菌素 | 1.2mg*5支/盒 | 1盒 | 40 |  |
| 846 | 多粘菌素B（G） | 22500IU*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 847 | 人鼻病毒/人博卡病毒/人偏肺病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 848 | 人鼻病毒/呼吸道合胞病毒/腺病毒/副流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 849 | 人偏肺病毒/人博卡病毒/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 850 | 冠状病毒/呼吸道合胞病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 851 | 冠状病毒/腺病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 852 | 北京污水监测多病原试剂盒（检测目标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒、诺如病毒GI型、诺如病毒GII型、A组轮状病毒和肠道病毒） | 50人份/盒 | 1盒 | 24000 |  |
| 853 | 中东呼吸道综合征(MERS)病毒核酸三重实时荧光PCR确证试剂盒（检测目标：ORF1a 基因、ORF1b 基因和 N3 基因，内对照 RP） | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 854 | 冠状病毒229E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 855 | 冠状病毒OC43型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 856 | 冠状病毒NL63型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 857 | 冠状病毒HKU1型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 858 | 冠状病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 859 | （冻干）产气肠杆菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 860 | （冻干）乙型溶血性链球菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 861 | （冻干）英诺克李斯特菌 | 1g/支 | 1支 | 600 |  |
| 862 | 斯氏李斯特氏菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 863 | 伊氏李斯特氏菌 | 1g/支 | 1支 | 500 |  |
| 864 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST | 250g/瓶 | 1瓶 | 136 |  |
| 865 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤(mTSB) | 250g/瓶 | 1瓶 | 170 |  |
| 866 | SARS冠状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 867 | SARS冠状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 868 | 冠状病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒（A版本） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 869 | 冠状病毒229E/NL63核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 870 | 嗜肺军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 871 | A组链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 872 | CIN-1培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 180 |  |
| 873 | CPAS 条形码引物 3 试剂盒 | 1支/盒 | 1盒 | 400 |  |
| 874 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g/瓶 | 1瓶 | 325 |  |
| 875 | 头孢氨苄 | 4.0mg*5支/盒 | 1瓶 | 50 |  |
| 876 | 人类免疫缺陷病毒（I型）核酸检测试剂盒 | 48T | 1盒 | 18240 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 877 | Baird-Parker琼脂 | 10皿*2包 | 1包 | 145 |  |
| 878 | A族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 879 | 肺炎衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 880 | 诺如病毒双重（GI/GII）核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 1008 |  |
| 881 | 高通量快速测序试剂套装V4.0 | 220循环/套 | 1盒 | 6600 |  |
| 882 | 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 883 | 肺炎支原体/肺炎衣原体/嗜肺军团菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 884 | 白色念珠菌/光滑念珠菌/热带念珠菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 885 | 铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌/肺炎克雷伯菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 886 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T | 1盒 | 1411.2 |  |
| 887 | N3亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 888 | N7亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 889 | 正丁醇 | GR500ml | 1瓶 | 20 |  |
| 890 | 高通量测序试剂套装V4.0 | 222循环/套 | 1套 | 11500 |  |
| 891 | 0.05% Trysin-EDTA | 100ml/瓶 | 1瓶 | 275 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 892 | HIV确证试剂 | 36T | 1盒 | 7200 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 893 | PCR-FREE酶切文库制备试剂套装 | 1.可用于新冠病毒基因组检测，监测和溯源。 2.试剂盒可处理至少96个样本。 ▲3.试剂盒采用PCR-FREE法，搭配数字微流控技术将富集产物通过自动化建库制备成DNB纳米球，全封闭系统可杜绝样本之间交叉污染。 ▲4.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。 5.可检测病毒浓度可低至10 copies/mL样本。 6.芯片采用数字微流控技术，操控液滴在样本制备卡上完成相应动作，实现在一张卡样本制备卡上完成高通量测序建库等多种复杂的实验流程，过程无需值守 7.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口腔拭子等样本提取的总RNA。 8.搭配双标签平衡文库试剂，能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成。 9.RNA样本投入量小于等于10μL； 10.建库反应时间不超过6h； 11.产品引入污染防控和外参控制技术，能够最大程度减少样本的污染和提高对病毒定量的准确性。 12.试剂盒含有不少于273对引物/管 13.可实现在制备卡中完成病毒全部基因片段的扩增，结合了双唯一标签技术和外参相对定量技术，可通过外参准确定量样本的病毒浓度 14.规格：96RXN/套 | 1套 | 15500 |  |
| 894 | 白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：种属基因和毒力基因） | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 895 | 嗜肺军团菌/百日咳杆菌/流感嗜血杆菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 896 | 流感嗜血杆菌/百日咳杆菌/肺炎克雷伯菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 897 | 铜绿假单胞菌/A组乙型链球菌/金黄色葡萄球菌/肺炎链球菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 898 | 肺炎支原体/肺炎衣原体核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 899 | 甲型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 900 | 甲型H1N1亚型（pdm2009）人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 901 | 甲型H1N1亚型（pdm2009)人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 902 | 季节性H1亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 903 | 季节性H3亚型人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 904 | N9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 905 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 906 | A群轮状病毒检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 260 |  |
| 907 | 微生物快速RNA文库制备套装 | 16RXN | 1套 | 5800 |  |
| 908 | 麻疹IgM抗体检测试剂盒 | 48T | 1盒 | 380 |  |
| 909 | 风疹IgM抗体检测试剂盒 | 48T | 1盒 | 380 |  |
| 910 | H2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 911 | H4亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 912 | H6亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 913 | H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 914 | H5N6亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 915 | H5N1亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：H5亚型/N1亚型禽流感病毒） | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 916 | N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 917 | H9N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 918 | H10亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 919 | H10N3亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 920 | H10N8亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 921 | H3N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 922 | SpeI限制酶切酶 | 300U/支 | 1支 | 344 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 923 | 10000*solargelrad核酸染料 | 0.5ml | 1支 | 900 |  |
| 924 | 卵形疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 925 | 革兰阴性需氧菌药敏检测板 | 10块/盒 | 1盒 | 1350 |  |
| 926 | 新型冠状病毒血清IgM抗体检测试剂 | 25T/盒 | 1盒 | 1187.5 |  |
| 927 | 西尼罗病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 928 | 裂谷热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 929 | 欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 930 | 欧亚类禽型H1N1猪流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 931 | H7/N9/HPAI-H7亚型禽流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 932 | H5N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 933 | H5N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 934 | H7N4亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 935 | H7N2亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 936 | 禽流感病毒H7N9变异株（HPAI-H7）核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 937 | H5/H7/H9/H10亚型禽流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 12000 |  |
| 938 | 疟原虫通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 939 | 核酸提取试剂盒 | 96T/盒 | 1盒 | 149.57 |  |
| 940 | 引物池 | 16 RXN | 1套 | 12000 |  |
| 941 | 一次性医用PVC检查手套 | 小号 100只/盒（10盒/箱） | 1件 | 320 |  |
| 942 | 一次性使用鼻氧管 | 单鼻塞型 1.6米 | 1条 | 1.3 |  |
| 943 | 间日疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 944 | 登革热病毒通用型/I型/II型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 945 | 基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 946 | 柯萨奇病毒B1型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 947 | 柯萨奇病毒B2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 948 | 柯萨奇病毒B3型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 949 | 柯萨奇病毒B4型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 950 | 柯萨奇病毒B5型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 951 | 埃可病毒11型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 952 | 埃可病毒18型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 953 | 埃可病毒25型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 954 | 埃可病毒30型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 955 | 脊髓灰质炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 956 | 一次性使用床罩 | 120*220CM | 1张 | 7.7 |  |
| 957 | 胰蛋白胨 | 250g | 1瓶 | 93 |  |
| 958 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 959 | 碳青霉烯类耐药菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 960 | 黄热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 961 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 360 |  |
| 962 | Langya亨尼帕病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 963 | 亨德拉病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 964 | 水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2800 |  |
| 965 | 猴痘病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2800 |  |
| 966 | 正痘病毒/猴痘病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 967 | 建库试剂盒套装 | 1.用途：HIV-1的分型和耐药检测。 2.适用样本：血浆、血清、培养毒株等样本中提取的病毒RNA。 3.投入量：≥100 拷贝/反应。 4.文库制备周期：8.5小时以内。 ▲5.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 6.试剂盒可处理至少16个样本。 7.规格：16 RXN/套 | 1套 | 8992 |  |
| 968 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 96人份/盒 | 1盒 | 684 |  |
| 969 | HIV确证试剂 | 48T | 1盒 | 11520 |  |
| 970 | EB病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 971 | 人细小病毒B19核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 972 | 尼帕病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 973 | 曲霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 974 | 新型隐球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 975 | 毛霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 976 | 耶氏肺孢子菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 977 | 塑封膜 | 220×307mm,A4 | 1包 | 32 |  |
| 978 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7*24TWLB | 1支 | 0.2 |  |
| 979 | 建库试剂盒套装 | 1.覆盖区域：rpoB，inhA，fabGl,ahpcc....等至少52个与MTB耐药相关的基因或基因片段。 2.扩增子大小：100-200bp，总扩增区域至少25.9Kb。 3.扩增管：至少1 Tube。 4.扩增子数目:至少261。 5.DNA投入量:培养单菌提取DNA 1-10 ng。痰液、灌洗液样本提取DNA 1-10ng。 6.检测类型:SNV indel。 7.样本类型：单菌，痰液、灌洗液等混合样本。 8.试剂盒可处理至少576个样本。 ▲9.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 10.规格：576RXN/套 | 1套 | 59674 |  |
| 980 | 核酸提取试剂(磁珠法) | 48人份/盒 | 1盒 | 1920 |  |
| 981 | 秋水仙素溶液 | 100ug/ml, 20ml/瓶 | 1瓶 | 98 |  |
| 982 | 禽流感欧亚H1N1 病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1050 |  |
| 983 | 三日疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 984 | 卵型疟原虫wallikeri亚种核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 985 | 恶性疟原虫核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 986 | 登革热Ⅲ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 987 | 核酸提取试剂 | 32人份/盒 | 1盒 | 64 |  |
| 988 | 金黄色葡萄球菌胶体金快速检测卡 | 50T/盒 | 1盒 | 1800 |  |
| 989 | 4%TTC溶液 | 1ml/支*5支 | 1盒 | 75.3 |  |
| 990 | 登革热病毒通用型（DFV-U）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T | 1盒 | 1411.2 |  |
| 991 | 季节性H1N1亚型流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 48T | 1盒 | 2016 |  |
| 992 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48T | 1盒 | 1411.2 |  |
| 993 | 肠道病毒68型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 994 | 肠道病毒71型(EV71)核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 995 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 996 | 柯萨奇病毒A2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 997 | 柯萨奇病毒A4型（CA4）核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 998 | 柯萨奇病毒A5型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 999 | 柯萨奇病毒A6型(CA6)核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1000 | 柯萨奇病毒A8型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1001 | 柯萨奇病毒A9型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1002 | 柯萨奇病毒A10型（CA10）核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1003 | 柯萨奇病毒A12型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1004 | 柯萨奇病毒A16型（CA16）核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1005 | 柯萨奇病毒A21型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1006 | 柯萨奇病毒A24型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1007 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR 检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1008 | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1009 | 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1010 | 核酸提取试剂 | 96人份/盒 | 1盒 | 192 |  |
| 1011 | 十六烷三甲基溴化铵培养基 | 250g/瓶 | 1瓶 | 137.2 |  |
| 1012 | 禽流感H5N1亚型病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 48T | 1盒 | 2016 |  |
| 1013 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 260 |  |
| 1014 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20T/盒 | 1盒 | 800 |  |
| 1015 | 长方形冰盒 | 0.2m196孔 | 1个 | 69 |  |
| 1016 | 埃可病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 260 |  |
| 1017 | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1018 | 塑料量筒 | 1000ML | 1个 | 34 |  |
| 1019 | 外科纱布敷料 | 纱布片6cmx8cm-8P蒸汽灭菌5片/袋80片/盒 | 1盒 | 32 |  |
| 1020 | 细胞培养基 | 5ml*24瓶/盒 | 1盒 | 445 |  |
| 1021 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 1盒 | 580 |  |
| 1022 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 360 |  |
| 1023 | 埃可病毒11型/肠道病毒通用型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1024 | 埃可病毒11型/30型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1025 | 埃可病毒25型/30型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1026 | 麻疹病毒与风疹病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1027 | 麻疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1028 | 风疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1029 | 麻疹病毒/风疹病毒/腮腺炎病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 3750 |  |
| 1030 | 麻疹病毒/风疹病毒/腮腺炎病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1031 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 1盒 | 719.1 |  |
| 1032 | 碘伏消毒液 | 60ML | 1瓶 | 3.4 |  |
| 1033 | 利器盒（纸质） | 11L | 1个 | 7.5 |  |
| 1034 | 标本瓶 | 10ML | 1个 | 0.85 |  |
| 1035 | 皮肤消毒液 | 50ML | 1瓶 | 2.65 |  |
| 1036 | 轮状病毒A组/B组/C组核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1155 |  |
| 1037 | 中东呼吸道综合征（MERS）病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 1盒 | 1050 |  |
| 1038 | CCFA琼脂基础 | 250g/瓶 | 1瓶 | 380 |  |
| 1039 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 300 |  |
| 1040 | Explorer软件 | 16人份 | 1套 | 400 |  |
| 1041 | 呼吸道微生物基因组建库试剂盒套装 | 1.区域：8个节段全长(H1-16N1-9） 2.扩增子大小：0.8-2.4kb。 3.引物设计：流感简并引物+内参+外参引物。 4.管数：1管。 5.RNA 投入：≤18.5 μLRNA，推荐投入10 μL。 6.样本类型：鼻咽拭子、培养毒株等。 7.试剂盒可处理16个样本。 ▲8.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 9.规格：16RXN/套 | 1套 | 12600 |  |
| 1042 | 季节性H1N1亚型流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 24T | 1盒 | 1008 |  |
| 1043 | 甲型H5N6亚型流感病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 1盒 | 1050 |  |
| 1044 | 建库试剂盒套装 | 1.扩增区域： Dengue full length genome NC_001477.1/NC_001474.2/NC_001475. 2/NC_002640.1。 2.扩增子大小：145-205 bp。 3.管数：1管。 4.扩增子数量：不少于436。 5.投入量：10 ul，＞100 copies/rxn 6.变异类型：SNV indel 7.适用样本：血浆、血清等多种样本。 ▲8.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。 9.试剂盒可处理16个样本。 10.规格：16 RXN/套 | 1套 | 14700 |  |
| 1045 | 柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1046 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1047 | 肉及肉制品中猪牛羊鸡鸭兔源性成分核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 18000 |  |
| 1048 | 肉及肉制品中牛源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1049 | 肉及肉制品中羊源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1050 | 肉及肉制品中猪源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1051 | 肉及肉制品中鸡源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1052 | 肉及肉制品中鸭源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1053 | 肉及肉制品中兔源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1054 | 肉及肉制品中驴源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1055 | 肉及肉制品中马源性成分核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1056 | 肺炎支原体核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 1057 | 登革病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 735.6 |  |
| 1058 | 青链霉素溶液 | 100ml/瓶 | 1盒 | 240 |  |
| 1059 | 200ul加长型盒装滤芯吸头（PC盒，已灭菌） | 96支/盒 | 1盒 | 130 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1060 | 禽流感H5N1亚型病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 24T | 1盒 | 1008 |  |
| 1061 | 霍乱弧菌（O1/O139）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 25T | 1盒 | 1050 |  |
| 1062 | 致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12T | 1盒 | 1965.6 |  |
| 1063 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 300 |  |
| 1064 | 登革热Ⅰ型/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1065 | 汉坦病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 340 |  |
| 1066 | Rnaes Zap杂交液 | 250 ml | 1瓶 | 1098 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1067 | 致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12T | 1盒 | 3931.2 |  |
| 1068 | 日本乙型脑炎病毒/西尼罗病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1069 | 黄热病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1070 | 登革热病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1071 | 登革热病毒/黄热病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1072 | 微生物快速RNA文库制备套装 | 1.用途：可适用于包括人、动物、植物、微生物等多物种的基因表达和转录组研究 ▲2.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台 3.试剂盒可处理96个样本 4.Total RNA起始量范围10 ng-1 ug，且在不同起始量下文库均有出色、稳定的数据表现 5.兼容多种物种的多类型样本，包括人、动物、植物等多物种完整或轻微降解RNA样本、以及FFPE样本6.建库周期不超过7小时 7.储存温度：-25°C~-15°C 8.规格：96RXN/套 | 1套 | 26000 |  |
| 1073 | 利什曼原虫（黑热病病原虫）核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1074 | VITEK 2芽孢菌鉴定卡（BCL TEST KIT VITEK 2，20 CARDS） | 20片/盒 | 1盒 | 2579 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1075 | 酶切文库制备试剂套装 | 1.可用于细菌全基因组的试剂盒。 2.试剂盒可处理96个样本 3.使用完整度较好（无明显降解或轻微降解）且纯度良好（2.0≥OD260/OD280≥1.8, OD260/OD230≥1.7） 的高质量基因组 DNA。 ▲4.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。 5.装适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组 DNA 6.1 ng-200 ng 基因组 DNA 进行文库制备 7.储存温度：-25°C~-15°C 8.规格：96RXN/套 | 1套 | 17000 |  |
| 1076 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 1108.8 |  |
| 1077 | 登革热Ⅱ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1078 | H3N8亚型禽流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1079 | 一次性使用真空采血管（分离胶） | 玻璃5ml分离胶+促凝剂 无针（黄色) | 1支 | 0.75 |  |
| 1080 | 一次性使用真空采血管（红） | 5ML 空管无针（红色） | 1支 | 0.56 |  |
| 1081 | 碘伏消毒液 | 500ML | 1瓶 | 6.7 |  |
| 1082 | 一次性使用输液器（带针） | A-1 0.7*25TWLB | 1支 | 0.98 |  |
| 1083 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 10ml 0.8*38 | 1支 | 0.54 |  |
| 1084 | 医用棉签 | 12cm 30支*50小包 | 1包 | 24 |  |
| 1085 | 一次性使用静脉采血针 | 0.55*19RWLB | 1支 | 0.2 |  |
| 1086 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 1008 |  |
| 1087 | 塑料量筒 | 100ML | 1个 | 10 |  |
| 1088 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 7335 |  |
| 1089 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 705.6 |  |
| 1090 | 一次性真空采血管(含EDTA二钾抗凝剂 ) | 5ml/支 | 1支 | 0.88 |  |
| 1091 | 一次性真空采血管(含EDTA二钾抗凝剂 ) | 2ml/支 | 1支 | 0.88 |  |
| 1092 | 一次性真空采血管(含EDTA二钾抗凝剂 ) | 10ml/支 | 1支 | 1.81 |  |
| 1093 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 24T | 1盒 | 705.6 |  |
| 1094 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 3750 |  |
| 1095 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1096 | 柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1097 | 柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1098 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1099 | 柯萨奇A6型\A16型\肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1576 |  |
| 1100 | 0.2mL 96孔全裙边PCR板 | 10块/盒 | 1盒 | 280 |  |
| 1101 | 军团菌属、嗜肺军团菌和嗜肺军团菌血清1型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1155 |  |
| 1102 | 新型布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1103 | 克里米亚-刚果出血热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1104 | 脑膜炎奈瑟菌12种血清型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 4095 |  |
| 1105 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（2+1版本） | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1106 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1107 | 核酸提取试剂 | 48人份/盒 | 1盒 | 1920 |  |
| 1108 | 辛德毕斯病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1109 | 致病菌脑膜炎症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 3753.75 |  |
| 1110 | 萘啶酮酸 | 2.25mg*5支 | 1盒 | 35 |  |
| 1111 | SPS琼脂添加试剂 | 2支/套*10套/盒 | 1盒 | 155 |  |
| 1112 | 核酸污染及RNase清除剂 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 500 |  |
| 1113 | 新型冠状病毒2019-nCoV核糖核酸非定值液体质控品 | 50人份/盒 | 1盒 | 1000 |  |
| 1114 | 一次性10ml吸管 | 50支/包、5包/箱 | 1包 | 418 |  |
| 1115 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1116 | 柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 1117 | 柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（2+3版本） | 50人份/盒 | 1盒 | 12500 |  |
| 1118 | 柯萨奇病毒A16型/A6型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 1119 | 柯萨奇病毒A2型/A4型/A8型/A10型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 1120 | 柯萨奇病毒A4型/A6型/A10型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1121 | 呼吸道132项病原MNP建库试剂盒 | 24 RXN | 1套 | 19200 |  |
| 1122 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 1ml 0.45*16RWLB | 1支 | 0.24 |  |
| 1123 | 一次性使用真空静脉血样采集容器 | 5ml 促凝 | 1支 | 0.8 |  |
| 1124 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 270 |  |
| 1125 | 清洗试剂盒组合产品（4盒） | / | 1套 | 1000 |  |
| 1126 | 医用级酒精（简装） | 500ML 95% | 1瓶 | 6.9 |  |
| 1127 | 医用检查手套（PVC检查手套） | M（中号） | 1付 | 0.64 |  |
| 1128 | RNA HS Assay Kit | 100测试/盒 | 1盒 | 1388 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1129 | 登革热Ⅰ型/Ⅱ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1050 |  |
| 1130 | 登革热Ⅰ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1131 | 致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 3045 |  |
| 1132 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T | 1盒 | 2016 |  |
| 1133 | 新型冠状病毒血清IgG抗体检测试剂 | 40T/盒 | 1盒 | 2280 |  |
| 1134 | CCFA琼脂基础配套试剂 | 10支/盒 | 1盒 | 130 |  |
| 1135 | 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 1盒 | 1200 |  |
| 1136 | 蒸馏水桶 | 10L | 1个 | 150 |  |
| 1137 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBDA/VRBGA) | 250g/瓶 | 1瓶 | 152 |  |
| 1138 | 多粘菌素B | 2.25mg*5支 | 1盒 | 34 |  |
| 1139 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法 ) | 10人份/盒 | 1盒 | 93.1 |  |
| 1140 | 哥伦比业CNA血琼脂平板 | 10皿/包*2包/盒 | 1盒 | 175 |  |
| 1141 | 致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12T | 1盒 | 1461.6 |  |
| 1142 | 核酸提取试剂(磁珠法) | 40人份/盒 | 1盒 | 1920 |  |
| 1143 | 鼠疫耶尔森氏菌chro392基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1144 | 鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1145 | 鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1146 | 汉滩病毒/汉城病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1147 | 肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1148 | 医用脱脂棉 | 棉卷500g/卷 | 1包 | 35 |  |
| 1149 | 速干免洗皮肤消毒液 | 喷雾型 248ml/瓶 | 1瓶 | 13 |  |
| 1150 | 乙醇消毒液（简装） | 500ML 75% | 1瓶 | 5.8 |  |
| 1151 | 日本乙型脑炎病毒/森林脑炎病毒/西尼罗病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1152 | 人疱疹病毒6型/7型/8型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1153 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）/猴痘病毒/流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 1154 | 自毁型一次性使用注射器 | 0.1ml 0.45*10mm | 1支 | 0.68 |  |
| 1155 | 检测管 | 500tubes | 1盒 | 1200 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1156 | 汉城病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1157 | 莫氏立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1158 | 钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1159 | 麻疹风疹病毒核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） | 24T | 1盒 | 1008 |  |
| 1160 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 5ml 0.7*32TWLB | 1支 | 0.39 |  |
| 1161 | 乳胶管 | 止血带 5*7 30米 | 1米 | 4.6 |  |
| 1162 | 致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 4095 |  |
| 1163 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1164 | 1.3ml 96孔圆形孔U型底深孔板 | 2块/包 | 1包 | 45 |  |
| 1165 | 15ml离心管，带架 | 100只/包 10包/箱 | 1包 | 95 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1166 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 | 250g | 1瓶 | 162 |  |
| 1167 | 巴尔通体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1168 | 菌落总数检测（Simplate） | 25个/盒，100个/箱 | 1箱 | 2700 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1169 | 抗酸染色液(荧光金胺0法) | 4*500ml | 1盒 | 1000 |  |
| 1170 | 一次性使用隔离衣 | 褂式 | 1套 | 9 |  |
| 1171 | 卵型疟原虫wallikeri亚种核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1172 | 致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法 | 25T | 1盒 | 8190 |  |
| 1173 | PurLVS大体积样本病原富集系统（细菌）前处理试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 400 |  |
| 1174 | 呼吸道病毒核酸检测非定值液体室内质控品 | 5支/盒 | 1盒 | 1000 |  |
| 1175 | 新型冠状病毒血清抗体检测试剂 | 1T/盒 | 1盒 | 3.9 |  |
| 1176 | 致病菌其他发热症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 5118.75 |  |
| 1177 | MTB建库试剂盒套装 | 1.覆盖区域：至少包含rpoB，inhA，fabGl,ahpcc....等52个与MTB耐药相关的基因或基因片段。 2.扩增子大小：100-200bp，总扩增区域25.9Kb。 3.扩增管：1 Tube。 4.扩增子数目:261。 5.DNA投入量:培养单菌提取DNA 1-10 ng。痰液、灌洗液样本提取DNA 1-10ng。 6.检测类型:SNV indel。 7.样本类型：单菌，痰液、灌洗液等混合样本。 8.试剂盒可处理96个样本。 ▲9.扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 10.规格：96RXN/套 | 1套 | 14474 |  |
| 1178 | AscI限制酶切酶 | 250 units | 1盒 | 6610 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1179 | 登革热Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 1180 | 医用透气胶粘带 | 1.2cm×9.1m | 1卷 | 3.8 |  |
| 1181 | 假病毒H5N6-M&HA | 1支/盒 | 1盒 | 4000 |  |
| 1182 | 大体积病毒浓缩分离试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 1680 |  |
| 1183 | 假病毒H7N9-M&HA | 1支/盒 | 1盒 | 4000 |  |
| 1184 | 核酸提取试剂(磁珠法) | 96人份/盒 | 1盒 | 3840 |  |
| 1185 | 甲型/乙型流感病毒及新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T | 1盒 | 2625 |  |
| 1186 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 1盒 | 240 |  |
| 1187 | 建库试剂盒套装 | 1.用途：HIV-1的分型和耐药检测。 2.适用样本：血浆、血清、培养毒株等样本中提取的病毒RNA。 3.投入量：≥100 拷贝/反应。 4.文库制备周期：8.5h以内。 5.▲扩增产物进行文库构建后适用于DNBSEQ测序平台。 6.试剂盒可处理至少16个样本。 7.规格：96 RXN/套 | 1套 | 44928 |  |
| 1188 | 治疗盘 | 31.5*22.3*5.5 (带弯盘 蓝色) | 1个 | 61 |  |
| 1189 | 核酸提取试剂盒 | 32T/盒 | 1盒 | 49.86 |  |
| 1190 | 札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1191 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1192 | 登革热Ⅰ型/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1575 |  |
| 1193 | 拉沙病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1194 | 森林脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1195 | 蜱传出血热病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1196 | 日本乙型脑炎病毒/森林脑炎病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1197 | 肺炎支原体和肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 1008 |  |
| 1198 | 单核细胞增生性李斯特氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型1/2a、1/2b、1/2c、4b) | 50人份/盒 | 1盒 | 15000 |  |
| 1199 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10种*10套 | 1盒 | 310 |  |
| 1200 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 1盒 | 308 |  |
| 1201 | 简易呼吸器 | PVC中号 | 1个 | 250 |  |
| 1202 | 简易呼吸器 | PVC大号 | 1个 | 250 |  |
| 1203 | 致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法 | 25T | 1盒 | 5801.25 |  |
| 1204 | 24项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 7560 |  |
| 1205 | 13种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 4777.5 |  |
| 1206 | 伤寒沙门菌和肠炎沙门菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1207 | 肠炎沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1208 | 沙门氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 45000 |  |
| 1209 | 登革热通用型/登革热Ⅰ型/Ⅱ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1155 |  |
| 1210 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1211 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1212 | 肠道病毒通用型/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1155 |  |
| 1213 | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1155 |  |
| 1214 | 肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1215 | PCR-FREE酶切文库制备试剂套装 | 1.可用于新冠病毒基因组检测，监测和溯源。 2.试剂盒可处理至少16个样本。 ▲3.试剂盒采用PCR-FREE法，搭配数字微流控技术将富集产物通过自动化建库制备成DNB纳米球，全封闭系统可杜绝样本之间交叉污染。 ▲4.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台。 5.可检测病毒浓度可低至10 copies/mL样本。 6.芯片采用数字微流控技术，操控液滴在样本制备卡上完成相应动作，实现在一张卡样本制备卡上完成高通量测序建库等多种复杂的实验流程，过程无需值守 7.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口腔拭子等样本提取的总RNA。 8.搭配双标签平衡文库试剂，能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了PCR产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成。 9.RNA样本投入量小于等于10μL； 10.建库反应时间不超过6h； 11.产品引入污染防控和外参控制技术，能够最大程度减少样本的污染和提高对病毒定量的准确性。 12.试剂盒含有不少于273对引物/管 13.可实现在制备卡中完成病毒全部基因片段的扩增，结合了双唯一标签技术和外参相对定量技术，可通过外参准确定量样本的病毒浓度 14.规格：16RXN/套 | 1套 | 3600 |  |
| 1216 | 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1217 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1155 |  |
| 1218 | 诺如病毒双重（GI/GII）核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1050 |  |
| 1219 | 四环牌121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃(200片/盒） | 1盒 | 24 |  |
| 1220 | 量杯 | 500ML | 1个 | 8 |  |
| 1221 | 猪链球菌1型/2型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 1050 |  |
| 1222 | 猪链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1223 | 风疹病毒核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1224 | 量杯 | 250ML | 1个 | 7 |  |
| 1225 | 酒精温度计 | -50℃-50℃/支 | 1支 | 22 |  |
| 1226 | 高通量测序试剂套装 | 1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。 2. ▲测序试剂盒适配于DNBSEQ平台 测序读长SE100； 3. ▲平均有效reads数≥1800M 4. 试剂可进行121循环反应，生成180Gb高质量数据， 5. ▲阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高 6. 载片可常温保存 7. 联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。 8. 芯片信号点间距≤715纳米。 9. 可实现单端测序。 10. Q30不小于90%，测序时间不超过25小时。 11.规格：120循环/套 | 1套 | 7300 |  |
| 1227 | 麻疹病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1228 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 290.87 |  |
| 1229 | 肺炎链球菌抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 1000 |  |
| 1230 | 一步法RT-qPCR Mix (Taqman)试剂盒(50℃) | 96T/盒 | 1盒 | 1680 |  |
| 1231 | 吖啶酮酸C2 | 5mg/支*5支/盒 | 1盒 | 47 |  |
| 1232 | 罗氏培养管 | 7ml/支 II型 50支/盒 | 1支 | 7 |  |
| 1233 | SARS冠状病毒核酸检测试剂盒 | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1234 | 冠状病毒通用型核酸检测试剂盒 | 25T | 1盒 | 1155 |  |
| 1235 | 250μL带滤芯自动化吸头 | 10盒/包 | 1包 | 508 |  |
| 1236 | 百日咳杆菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 3000 |  |
| 1237 | 长方形冰盒 | 38孔1.5m1/2m1/0.5ml | 1个 | 69 |  |
| 1238 | H11亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1239 | H12亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1240 | H13亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1241 | N1亚型/N6亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1242 | N1亚型/N9亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1243 | N2亚型/N6亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1244 | 甲型流感病毒H3亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1245 | 高通量测序试剂套装 | 1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。 ▲2. 测序试剂盒适配于DNBSEQ平台 测序读长SE100/PE50； ▲3.平均有效reads数≥80M 4.试剂可进行332循环反应，生成24Gb高质量数据， ▲5.阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高 6. 载片可常温保存 7. 联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。 8. 芯片信号点间距≤715纳米。 9. 可实现单端测序。 10. Q30不小于85%，测序时间不超过12小时。 11.规格：320循环/套 | 1套 | 4800 |  |
| 1246 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 1盒 | 318 |  |
| 1247 | N2亚型/N9亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1248 | N1/N6/N8亚型流感病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 7500 |  |
| 1249 | N1/N2/N6/N9亚型流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 10000 |  |
| 1250 | N1/N2/N6/N8/N9亚型流感病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 12500 |  |
| 1251 | rRNA去除试剂盒 | 1.用途：去除试剂盒可用于10 ng-1 ug人、小鼠及大鼠total RNA中的rRNA去除 ▲2.制备的文库可适用于DNBSEQ测序平台 3.试剂盒可处理16个样本 4.Total RNA起始量可低至10 ng 5.适用于人、小鼠及大鼠的多种样本类型，包括轻微降解RNA、FFPE样本和血液样本 6.可有效去除99%以上的rRNA，同时最大程度保留了mRNA和非编码RNA 7.储存温度：-25°C~-15°C 8.规格：32RXN/套 | 1套 | 5000 |  |
| 1252 | H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 2500 |  |
| 1253 | 登革热Ⅰ型/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 10T | 1盒 | 630 |  |
| 1254 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)Gamma(γ)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒(巴西变异株；检测位点:K417T、E484K) | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1255 | 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)Delta(δ)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒(检测位点:S基因、L452R和T478K) | 50人份/盒 | 1盒 | 9000 |  |
| 1256 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Lambda(λ)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 18000 |  |
| 1257 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)变异株核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1258 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)BA.4/BA.5毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 5000 |  |
| 1259 | RNA 纯化磁珠（Agencourt RNA Clean XP 40ml kit） | 40ml 116个样品/盒 | 1盒 | 8588 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1260 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)BF.7/BQ.1/BQ.1.1/XBB毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 9000 |  |
| 1261 | 新型冠状病毒（SARS-CoV-2）Omicron(O)XBB/XBB.1.16毒株核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1盒 | 9000 |  |
| 1262 | 0.5ml 冻存管，PCR级 | 100个/包 | 1包 | 650 |  |
| 1263 | 欧亚类禽型 H1N1 猪流感病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1250 |  |
| 1264 | 禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 1盒 | 735 |  |
| 1265 | 利器盒（纸质） | 6L | 1个 | 6.7 |  |
| 1266 | 复合碘皮肤消毒液 | 65ML | 1瓶 | 6.3 |  |
| 1267 | 一次性使用输液器（带针） | 0.55*20TWLB | 1支 | 0.98 |  |
| 1268 | MPXV 组装溯源软件 | 16人份 | 1套 | 400 |  |
| 1269 | 甲型流感病毒H3亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 48T | 1盒 | 1411.2 |  |
| 1270 | 甲型流感病毒H3亚型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T | 1盒 | 705.6 |  |
| 1271 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 1盒 | 170 |  |
| 1272 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(捕获酶联免疫法) | 96T/盒 | 1盒 | 510 |  |
| 1273 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 1盒 | 600 |  |
| 1274 | HIV抗原抗体快速检测试剂 | 100人份/盒 | 1包 | 3500 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1275 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1盒 | 950 |  |
| 1276 | 甲胎蛋白检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 1盒 | 139.2 |  |
| 1277 | 清洗液 | 2L/瓶 | 1瓶 | 459 |  |
| 1278 | 清洗液 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 994.45 |  |
| 1279 | 清洗液 | 500ml/瓶 | 1瓶 | 1024.3 |  |
| 1280 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂盒（化学发光法） | 2×100测试/盒 | 1盒 | 700 |  |
| 1281 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）检测试剂盒（化学发光法） | 2×100测试/盒 | 1盒 | 700 |  |
| 1282 | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）检测试剂盒（化学发光法） | 2×100测试/盒 | 1盒 | 700 |  |
| 1283 | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）检测试剂盒（化学发光法） | 2×100测试/盒 | 1盒 | 700 |  |
| 1284 | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）检测试剂盒（化学发光法） | 2×100测试/盒 | 1盒 | 700 |  |
| 1285 | 光激化学发光分析系统通用液 | 2×105ml/盒 | 1瓶 | 459.06 |  |
| 1286 | 板条-LH | 8孔*12条/包 | 1包 | 8.08 |  |
| 1287 | 一次性吸头 | 8架*96枚*250ul | 1盒 | 522.5 |  |
| 1288 | LiCA HT清洗液I | 450ml | 1瓶 | 427.5 |  |
| 1289 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法） | 225ml/盒 | 1盒 | 64.94 |  |
| 1290 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（速率法） | 225ml/盒 | 1盒 | 65.32 |  |
| 1291 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（速率法） | 225ml/盒 | 1盒 | 83.57 |  |
| 1292 | L-γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒（速率法） | 225ml/盒 | 1盒 | 116.91 |  |
| 1293 | 总胆红素（TBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 225ml/盒 | 1盒 | 95.54 |  |
| 1294 | 直接胆红素（DBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 225ml/盒 | 1盒 | 109.69 |  |
| 1295 | 尿素（Urea）测定试剂盒 （速率法） | 300ml/盒 | 1盒 | 93 |  |
| 1296 | 尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法） | 300ml/盒 | 1盒 | 93 |  |
| 1297 | 肌酐（Cr）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 160ml/盒 | 1盒 | 358.4 |  |
| 1298 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 240ml/盒 | 1盒 | 201.6 |  |
| 1299 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 420ml/盒 | 1盒 | 62.5 |  |
| 1300 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 420ml/盒 | 1盒 | 57.92 |  |
| 1301 | 总胆固醇（TCHO）测定试剂盒（酶法） | 240ml/盒 | 1盒 | 100.46 |  |
| 1302 | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（酶法） | 240ml/盒 | 1盒 | 184.56 |  |
| 1303 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒（直接法） | 160ml/盒 | 1盒 | 359.04 |  |
| 1304 | 低密度脂蛋白胆固醇（LD-C）测定试剂盒（直接法） | 160ml/盒 | 1盒 | 538.45 |  |
| 1305 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 160ml/盒 | 1盒 | 1723.68 |  |
| 1306 | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫比浊法） | 160ml/盒 | 1盒 | 1723.68 |  |
| 1307 | 一次性使用吸管 | 3ml | 1支 | 0.48 |  |
| 1308 | 一次性使用塑料离心管 | 1.5ml | 1支 | 0.07 |  |
| 1309 | 一次性使用塑料离心管 | 15ml尖底离心管 | 1支 | 0.95 |  |
| 1310 | 一次性使用塑料离心管 | 50ml尖底 | 1支 | 1.62 |  |
| 1311 | 一次性微量吸头 | 1000µl，无DNA/RNA酶,灭菌 96支/盒 | 1箱 | 1920 |  |
| 1312 | 单道可调量程移液器 | 100-1000ul | 1支 | 2280 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1313 | 单道可调量程移液器 | 20-200ul | 1支 | 2280 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1314 | 单道可调量程移液器 | 10-100u1 | 1支 | 2280 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1315 | 单道可调量程移液器 | 2-20ul | 1支 | 2280 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1316 | 单道可调量程移液器 | 1-10ul | 1支 | 2280 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1317 | 吸头 | 800ul | 1盒 | 816 |  |
| 1318 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 16 人份/盒 | 1盒 | 32 |  |
| 1319 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/袋（盒） | 1盒 | 78 |  |
| 1320 | 乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 卡型：20人份/盒 | 1盒 | 360 |  |
| 1321 | 塑料吸管 | 3ml | 1包 | 14.25 |  |
| 1322 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48人份/盒 | 1盒 | 172.8 |  |
| 1323 | 甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1盒 | 1732 |  |
| 1324 | 白细胞分化抗原CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP/APC) | 50检测 | 1瓶 | 5141.5 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1325 | 白细胞分化抗原CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP） | 50检测 | 1瓶 | 4392 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1326 | FACS 关机液 | 5L/桶 | 1桶 | 980 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1327 | FACS清洗液 | 5L/桶 | 1桶 | 980 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1328 | 流式细胞分析用鞘液 | 20L | 1桶 | 814 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1329 | 流式细胞分析用溶血素 | 100mL | 1瓶 | 3898 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1330 | 绝对计数管 | 25支/袋，2袋/盒 | 1盒 | 4689 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1331 | EB病毒VCA抗体(IgA)检测试剂盒(酶联免疫法) | 48人份/盒 | 1盒 | 480 |  |
| 1332 | 麻疹病毒抗体（IgM）检测试剂盒（酶联免疫法） | 48人份/盒 | 1盒 | 535.8672 |  |
| 1333 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 48人份/盒 | 1盒 | 389.2272 |  |
| 1334 | 冷冻管 | 1.8ml/只，500只/包 | 1支 | 0.32 |  |
| 1335 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 板型单人份：40人份/盒 | 1盒 | 280 |  |
| 1336 | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒（凝集法） | 100人份/盒（ 20×5） | 1盒 | 900 |  |

| 二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| ▲报价要求 | - 本项目按照采购人确定采购货物种类及数量分批次进行供货，采购需求表中数量非实际采购数量，投标人投标时需对每个货物的单价进行报价，采购人按照实际供货品种、数量结合中标单价进行结算。 - 本项目采用单价报价，供应商的单价报价不能高于预算单价，否则作无效投标处理。 |
| ▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） | - 交付（实施）的时间（期限）：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后，30个工作日内送达采购人指定地点。 2、交付（实施）的地点（范围）：贵港市疾病预防控制中心内指定现场。 |
| ▲合同签订时间 | 自中标通知书发出之日25日内与采购人签订合同。 |
| ▲付款方式（进度和方式） | 合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付首批采购金额的30%，（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的采购人可不适用前述规定），每次订单货到齐后中标人一周内开具发票，货物验收合格、收到发票后采购人一个月内付清。 |
| ▲售后服务要求 | 1、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品，出厂日期不超过1年，必须按厂家承诺实行“三包”。 2、技术资料：提供采购产品的全套、完整的技术资料，成分说明等。 3、对客户的服务要求8小时内作出响应，48小时到达现场（如电话及远程诊断无法解决），及时帮助用户解决问题。 4、送货上门，定期回访。 |
| ▲质量保证 | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年。 2、要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 3、关于虚假应标的处罚： （1）接受采购人无条件取消供应商的中标资格； （2）参照《中华人民共和国消费者权益保护法》“第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。”的规定在取消中标资格后10日内向采购人赔付合同款金额的3倍赔偿款，逾期则无条件承担每日追加前一日应赔偿金额5‰的赔偿； （3）采购人将供应商虚假应标骗取财政资金的行为上报至政府采购监督管理部门并将供应商列入政府采购严重失信行为黑名单； （4）采购人向征信部门递交有关失信行为的举报材料，将涉案供应商单位、供应商法人及相关经办人列入国家失信人员名单； （5）接受承担因违约或货物质量问题而造成的采购人的一切经济损失、形象损失、名誉损失以及附带的一切损失的赔偿责任； （6）接受以上所有条款要求并接受当逾期缴纳第（1）~（5）内约定费用时，采购人有权直接向辖区人民法院申请强制执行，执行机关有权直接将供应商所有合法财产进行处置。接受执行机关对企业及本项目所有相关涉案人员（包括但不限于法定代表人、授权人）的所有名下财产进行处置。 |
| ▲验收标准 | 1、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、采购人对中标人所交货物及服务依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。 3、中标人所投标产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； 4、交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。 5、未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。 |
| ▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | 1、本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 2、如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| ▲包装和运输要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。 |
| ▲保险 | 中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |
| ▲其他要求 | - 如投标产品属第三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第 4号)在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证扫描件。 - 投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| 管理体系要求 | 无 |
| 业绩要求 | 无 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |
| （三）进口产品说明 |  |
| 本表的第 9、10、11、30、32、33、38、54、55、56、57、79、84、88、90、102、103、107、122、123、129、135、138、153、155、208、234、255、264、272、273、276、281、298、346、427、437、441、446、453、472、473、484、485、500、501、508、517、518、519、520、521、534、538、542、543、546、554、558、562、570、571、581、586、589、603、608、609、613、614、618、626、629、647、654、665、672、675、676、690、697、701、707、708、709、710、728、736、752、757、771、782、785、786、819、820、824、825、826、841、842、876、891、892、922、1059、1066、1074、1128、1155、1165、1168、1178、1259、1274、1312、1313、1314、1315、1316、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |
| （四）其他要求 |  |
| 投标人根据本项目招标文件要求，于投标文件中提供相应的“实施方案、配送方案、售后服务方案、应急方案、业绩”等内容。 |  |

2分标：

采购预算：900000.00元

本分标的核心产品为下表的第685项产品“高锰酸钾”

| 一、技术条款 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量及单位 | 预算单价（元） | 备注 |
| 1 | ICP分析用多元素标准物质（As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn） | As、Be、Cd、Cr、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、TI、V（10.00μg/mL）不确定2.0% Al、B、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ti、Zn（100μg/mL）不确定1.4% | 1瓶 | 2350.00 |  |
| 2 | ICP分析用多元素标准物质（Li，Rb,Sn,Sr,Ca,Fe,K,Mg,Na） | Li、Rb、Sn、Sr（100.0μg/mL）不确定10% Ca、Fe、K、Mg、Na（1000μg/mL）不确定5% | 1瓶 | 2280.00 |  |
| 3 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 4 | 水质铁 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 5 | 铜单元素溶液标准物质 | 1000mg/L | 1瓶 | 121.00 |  |
| 6 | 水质铜 | 20ml/支 | 1支 | 71.50 |  |
| 7 | 锰单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 8 | 水质锰 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 9 | 锌单元素溶液标准物质 | 1000mg/L | 1瓶 | 121.00 |  |
| 10 | 水中 锌 | 20ml/支 | 1支 | 71.50 |  |
| 11 | 铅单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 12 | 水质 铅 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 13 | 镉单元素溶液标准物质 | 1000mg/L | 1瓶 | 121.00 |  |
| 14 | 水质 镉 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 15 | 钙单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 16 | 水质钙标样 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 17 | 锂单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 18 | 锂标准样品 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 19 | 六价铬标准溶液 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 20 | 水质 六价铬标准样品 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 21 | 钾单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 22 | 水质钾 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 23 | 钠单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 24 | 水质钠标样 | 20mL/支 | 1支 | 71.50 |  |
| 25 | 锡单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 26 | 水质锡 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 27 | 锑单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 28 | 水质锑 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 29 | 镍单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 30 | 水质镍 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 31 | 铊单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 32 | 水质铊 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 33 | 镁单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 34 | 水质镁 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 35 | 金单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 36 | 硼标准 | 1000ug/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 37 | 水质硼标样 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 38 | 钪标准 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 39 | 甲苯中甲基汞 | 10ug/mL | 1支 | 330.00 |  |
| 40 | 甲苯中乙基汞 | 10ug/mL | 1支 | 330.00 |  |
| 41 | 汞单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 42 | 水质汞 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 43 | 硒单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 44 | 水质 硒 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 45 | 砷单元素溶液标准物质 | 50mL/瓶1000μg/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 46 | 水质 砷 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 47 | 一甲基砷溶液标准物质 | 2mL/支以砷计：25.1μg/g 以一甲基砷计：46.2μg/g | 1支 | 209.00 |  |
| 48 | 砷胆碱溶液 | 2mL/支以砷计：28.0μg/g 以砷胆碱计：91.6μg/g | 1支 | 209.00 |  |
| 49 | 砷甜菜碱溶液 | 2mL/支以砷计：38.8μg/g 以砷甜菜碱计：92.2μg/g | 1支 | 209.00 |  |
| 50 | 二甲基砷溶液标准物质 | 2mL/支以砷计：52.9±1.8μg/g 以二甲基砷计：97.4±3.3μg/g | 1支 | 209.00 |  |
| 51 | 砷酸根 | 2mL/支以砷计：17.5±0.4μg/g 以砷酸根计：32.4±0.7μg/g | 1支 | 125.40 |  |
| 52 | 亚砷酸根 | 2mL/支以砷计：75.7±1.2μg/g 以亚砷酸根计：124.3±2.0μg/g | 1支 | 125.40 |  |
| 53 | 钡标准溶液 | 1000ug/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 54 | 水质钡标样 | 20mL/支 | 1支 | 71.50 |  |
| 55 | 银标准溶液 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 56 | 银标准样品 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 57 | 钴标准溶液 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 58 | 钴标准样品 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 59 | 锶标准溶液 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 60 | 锶标准样品 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 61 | 铝单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 62 | 水质 铝 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 63 | 钒标准溶液 | 1000μg/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 64 | 水质钒 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 65 | 鏀内标 | 50ml 100ug/ml | 1瓶 | 121.00 |  |
| 66 | 标准样品/水中铑/介质:2.0mol/L盐酸 | 100ug/ml | 1瓶 | 121.00 |  |
| 67 | 铬单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 68 | 水质 总铬 | 20ml | 1支 | 71.50 |  |
| 69 | 钼单元素标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 70 | 水质钼标样 | 5.30mg/L，20mL/支 | 1支 | 55.00 |  |
| 71 | 铍单元素标准物质 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 72 | 水质铍标样 | 13.4μg/L,20mL/支 | 1支 | 63.80 |  |
| 73 | 硼 | 1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 74 | 硼酸标准溶液 | 500mg/L | 1瓶 | 231.00 |  |
| 75 | 大米成分分析标准物质 | 35g | 1瓶 | 6050.00 |  |
| 76 | 辽宁大米成分分析标准物质 | 35g | 1瓶 | 7942.00 |  |
| 77 | 绿茶生物成分分析标准物质 | 35g | 1瓶 | 6688.00 |  |
| 78 | 菠菜生物成分分析标准物质 | 35g | 1瓶 | 9614.00 |  |
| 79 | 奶粉生物成分分析标准物质 | 35g | 1瓶 | 4598.00 |  |
| 80 | 乳粉成分分析标准物质 | 4*2*10g/瓶 套 | 1套 | 961.40 |  |
| 81 | 婴儿配方乳粉硒、锰理化类质控品铝箔袋真空包装 | 40g | 1包 | 1250.00 |  |
| 82 | 婴幼儿米粉中镉 | 0.370±0.03mg/kg | 1包 | 1210.00 |  |
| 83 | 婴幼儿配方奶粉质控样 | 多元素 | 1袋 | 1450.00 |  |
| 84 | 滤膜中铅标样 | 2支/套 | 1套 | 968.00 |  |
| 85 | 滤膜中锰质量控制样品 | 2支/套 | 1套 | 968.00 |  |
| 86 | 标准粉末241Am | 3g | 1袋 | 6380.00 |  |
| 87 | 标准粉末40KCl | 1g | 1袋 | 6380.00 |  |
| 88 | 水中硫酸根离子溶液标准物质 | 20mL/支1000ug/mL | 1支 | 93.50 |  |
| 89 | 水质 硫酸盐标准样品 | 20ml | 1支 | 121.00 |  |
| 90 | 水中氟标准物质 | 20mL/支1000ug/mL | 1支 | 93.50 |  |
| 91 | 水质氟化物标样 | 20ml | 1支 | 121.00 |  |
| 92 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 20mL/支1000ug/mL | 1支 | 93.50 |  |
| 93 | 水质 硝酸盐标准样品 | 20ml | 1支 | 121.00 |  |
| 94 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 20mL/支1000ug/mL | 1支 | 93.50 |  |
| 95 | 水质 氯化物标准样品 | 20ml | 1支 | 121.00 |  |
| 96 | 水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混标 | 20ml/支 | 1支 | 121.00 |  |
| 97 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 20mL/支1000ug/mL | 1支 | 93.50 |  |
| 98 | 溴酸盐标样 | 20ml | 1支 | 121.00 |  |
| 99 | 水中氯酸盐 | 1000μg/mL 2ml/支 | 1支 | 88.00 |  |
| 100 | 氯酸盐标样 | 20ml | 1支 | 121.00 |  |
| 101 | 水中亚氯酸盐 | 1000μg/mL 2ml/支 | 1支 | 88.00 |  |
| 102 | 亚氯酸盐标准样品 | 20ml | 1支 | 121.00 |  |
| 103 | 一氯乙酸标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 104 | 一氯乙酸标准样品 | 20ml | 1支 | 198.00 |  |
| 105 | 二氯乙酸标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 106 | 二氯乙酸标准样品 | 20ml | 1支 | 198.00 |  |
| 107 | 三氯乙酸标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 108 | 三氯乙酸标准样品 | 20ml | 1支 | 198.00 |  |
| 109 | 一溴乙酸标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 110 | 一溴乙酸标准样品 | 20ml | 1支 | 99.00 |  |
| 111 | 二溴乙酸标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 112 | 二溴乙酸标准样品 | 20ml | 1支 | 99.00 |  |
| 113 | 水中氨氮标准物质 | 1000μg/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 114 | 氨氮标准样品 | 20ml | 1支 | 99.00 |  |
| 115 | 水中氨标准（以氨计） | 1000μg/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 116 | 水中氨标准样品（以氨计） | 20ml | 1支 | 99.00 |  |
| 117 | 亚硝酸盐氮溶液 | 1000μg/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 118 | 水质亚硝酸盐标准样品（以氮计） | 20ml | 1支 | 99.00 |  |
| 119 | 水中亚硝酸盐标准（以氨计） | 1000μg/mL | 1支 | 121.00 |  |
| 120 | 水中亚硝酸盐标准样品（以氨计） | 20ml | 1支 | 99.00 |  |
| 121 | 水质浊度标准物质 | 100mL/瓶400NTU | 1瓶 | 120.00 |  |
| 122 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL/支 1000μg/mL | 1支 | 99.00 |  |
| 123 | 水质 挥发酚 | 20ml | 1支 | 105.00 |  |
| 124 | 水中氰成分分析标准物质 | 50mL/瓶50μg/mL | 1瓶 | 176.00 |  |
| 125 | 氰标准样品 | 20ml | 1支 | 105.00 |  |
| 126 | 水中硬度标准物质 | 20mL/支4500mg/L | 1支 | 99.00 |  |
| 127 | 水质总硬度标准样品 | 20ml | 1支 | 125.00 |  |
| 128 | 色度溶液标准物质 | 20mL/支 500度 | 1支 | 135.00 |  |
| 129 | 总磷P单元素标准溶液 | 50mL/瓶1000ug/mL | 1瓶 | 121.00 |  |
| 130 | 水质总磷标准样品 | 20ml | 1支 | 105.00 |  |
| 131 | 标准物质/水中正磷酸盐(以磷计) | 20mL 30mg/L | 1支 | 82.50 |  |
| 132 | 水中磷酸二氢根溶液标准物质 | 20mL/支 1000μg/ml | 1支 | 105.00 |  |
| 133 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 15mL/支 1000μg/mL | 1支 | 118.80 |  |
| 134 | 阴离子表面活性剂标准样品 | 145mg/L | 1支 | 105.00 |  |
| 135 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20ml/支100mg/L | 1支 | 148.50 |  |
| 136 | 水质 甲醛标准样品 | 20ml | 1支 | 105.00 |  |
| 137 | 水质高锰酸盐指数 | 20ml | 1支 | 105.00 |  |
| 138 | 水质电导 | 30ml/瓶60.1μs/cm | 1瓶 | 220.00 |  |
| 139 | 电导率质控样 | 140µS/cm 30ml 塑料瓶 | 1瓶 | 220.00 |  |
| 140 | 电导率质控样 | 5µS/cm | 1瓶 | 220.00 |  |
| 141 | 尿素纯度标准物质 | 2g/支 | 1瓶 | 605.00 |  |
| 142 | 游泳池水中尿素质控品 | 30mL,15-30μg/mL | 1支 | 1980.00 |  |
| 143 | 标准物质/水中钙/离子色谱用 | 1000mg/L 50ml | 1瓶 | 330.00 |  |
| 144 | 标准物质/水中钠/离子色谱用 | 1000mg/L 50ml | 1瓶 | 330.00 |  |
| 145 | 标准物质/水中镁/离子色谱用 | 1000mg/L 50ml | 1瓶 | 330.00 |  |
| 146 | 标准物质/水中钾/离子色谱用 | 1000mg/L 50ml | 1瓶 | 330.00 |  |
| 147 | 苯二甲酸氢钾 | 基准 | 1瓶 | 550.00 |  |
| 148 | 硼酸标准 | 标准 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 149 | 草酸钠 | 基准 | 1瓶 | 550.00 |  |
| 150 | 基准物质碘化钾 | 基准 | 1瓶 | 550.00 |  |
| 151 | 基准物质重铬酸钾 | 基准 | 1瓶 | 550.00 |  |
| 152 | 偏硅酸标准 | 1000ug/L | 1瓶 | 110.00 |  |
| 153 | 尿碘试剂盒 | 100管/盒 | 1盒 | 1375.00 |  |
| 154 | 水碘试剂盒 | 120T/盒 | 1盒 | 1375.00 |  |
| 155 | 水中碘成份分析标准 | 40mL/瓶 | 1瓶 | 495.00 |  |
| 156 | 食用盐中碘成份分析标准物质 | 35g | 1袋 | 605.00 |  |
| 157 | 冻干人尿中碘成份分析标准物质 | 2支/套 | 1瓶 | 1100.00 |  |
| 158 | 硫酸亚铁铵容量分析标准溶液 | 500mL | 1瓶 | 198.00 |  |
| 159 | 硫代硫酸钠标准滴定溶液 | 500mL/瓶，0.100mol/L左右 | 1瓶 | 143.00 |  |
| 160 | 氢氧化钠容量分析用标准溶液 | 500mL/瓶 0.1004mol/L | 1瓶 | 165.00 |  |
| 161 | 乙二胺四乙酸二钠标准滴定液 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 330.00 |  |
| 162 | 碘标准滴定液 | 0.1mol/L | 1瓶 | 330.00 |  |
| 163 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶0.1003mol/L 左右 | 1瓶 | 158.40 |  |
| 164 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶0.2506mol/L左右 | 1瓶 | 167.20 |  |
| 165 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL/瓶0.1003mol/L左右 | 1瓶 | 330.00 |  |
| 166 | 水中二氧化硅成分分析标准物质 | 80mL/瓶 100μg/mL | 1瓶 | 165.00 |  |
| 167 | 粉尘中二氧化硅（职业卫生） | 2支/套 | 1瓶 | 1320.00 |  |
| 168 | 煤矿粉尘中游离二氧化硅标准物质(焦磷酸法) | 2支/套 | 1套 | 1815.00 |  |
| 169 | 奶粉中蛋白质 | 10g/瓶 | 1包 | 1320.00 |  |
| 170 | 二氧化硅 | 50mL/瓶 1000μg/mL | 1瓶 | 115.50 |  |
| 171 | 亚硝酸钠标准 | 1000ug/mL | 1支 | 104.50 |  |
| 172 | 硝酸钠标准 | 1000ug/mL | 1支 | 104.50 |  |
| 173 | 肉制品中二氧化硫分析质控样 | 20g | 1袋 | 1320.00 |  |
| 174 | 腐竹中二氧化硫标准物质 | 25g/瓶 | 1瓶 | 1320.00 |  |
| 175 | 苯基硼酸 | 纯度≧97% | 1瓶 | 407.00 |  |
| 176 | 溴化钠 | 纯度≧99.5% | 1瓶 | 180.40 |  |
| 177 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 93.70 |  |
| 178 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 93.70 |  |
| 179 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 93.70 |  |
| 180 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 93.70 |  |
| 181 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 93.70 |  |
| 182 | 甲醇中苯系物混合溶液标准物质（苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、氯苯） | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 330.00 |  |
| 183 | 甲醇中乙苯标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 176.00 |  |
| 184 | 甲醇中七种苯系物标准样品 | 2.0mL/支 苯：101μg/ml | 1支 | 242.00 |  |
| 185 |  | 甲苯：101μg/ml | 1支 |  |  |
| 186 |  | 乙苯：100μg/ml | 1支 |  |  |
| 187 |  | 对二甲苯：101μg/ml | 1支 |  |  |
| 188 |  | 间二甲苯：98.8μg/ml | 1支 |  |  |
| 189 |  | 邻二甲苯：101μg/ml | 1支 |  |  |
| 190 |  | 苯乙烯：102μg/ml | 1支 |  |  |
| 191 | 二硫化碳中的苯标准物质 | 1000 ug/ml 2ml | 1支 | 74.80 |  |
| 192 | 二硫化碳中的苯标准样品 | 116.4ug/ml | 1支 | 74.80 |  |
| 193 | 二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）系物混合标准 | 1000ug/mL 1ml/支 | 1支 | 292.60 |  |
| 194 | 标准品/二硫化碳中5种苯系物混合标准物质 | 1000ug/ml 1ml | 1支 | 292.60 |  |
| 195 | 标样/二硫化碳中7种苯系物混合标准物质 | 100ug/mL，2ml | 1支 | 308.00 |  |
| 196 | 活性炭中苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）系物混合标准样品 | 2支/套 | 1套 | 752.40 |  |
| 197 | 活性炭中苯标准样品 | AK-QC101-1 参考值：35.2/AK-QC101-2 参考值：141.8 | 1套 | 752.40 |  |
| 198 | 二硫化碳中丙酮标准 | 2000ug/mL,5ml | 1支 | 52.80 |  |
| 199 | 标准物质/二硫化碳中环己烷 | 1000ug/mL，2ml | 1支 | 80.00 |  |
| 200 | 二硫化碳中三氯甲烷、四氯化碳混合标准 | 5000ug/mL，2ml | 1支 | 300.00 |  |
| 201 | 甲醇中5种挥发性卤代烃（Ⅰ） | 1.2mL/支 | 1支 | 300.00 |  |
| 202 |  | 三氯甲烷41.2μg/mL | 1支 |  |  |
| 203 |  | 四氯化碳20.6μg/mL | 1支 |  |  |
| 204 |  | 三氯乙烯44.6μg/mL | 1支 |  |  |
| 205 |  | 四氯乙烯25.4μg/mL | 1支 |  |  |
| 206 |  | 三溴甲烷39.2μg/mL | 1支 |  |  |
| 207 | 甲醇中三氯甲烷标准溶液 | 1000mg/L 1ml/支 | 1支 | 105.20 |  |
| 208 | 甲醇中四氯化碳溶液 | 1000mg/L 1ml/支 | 1支 | 105.20 |  |
| 209 | 一氯二溴甲烷标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 105.20 |  |
| 210 | 二氯一溴甲烷标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 105.20 |  |
| 211 | 三溴甲烷标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 105.20 |  |
| 212 | 三卤甲烷混标 | 1000ug/mL | 1支 | 285.40 |  |
| 213 | 甲醇中三氯甲烷标准样品 | 5ug/L左右 | 1支 | 105.20 |  |
| 214 | 甲醇中四氯化碳标准样品 | 0.5ug/L左右 | 1支 | 105.20 |  |
| 215 | 甲醇中一溴二氯甲烷标准样品 | 5ug/L左右 | 1支 | 105.20 |  |
| 216 | 甲醇中二溴一氯甲烷标准样品 | 10ug/L左右 | 1支 | 105.20 |  |
| 217 | 甲醇中三溴甲烷标准样品 | 20ug/L左右 | 1支 | 105.20 |  |
| 218 | 甲醇中1,2-二氯乙烷标准样品 | 150ug/L左右 | 1支 | 105.20 |  |
| 219 | 甲醇中二氯甲烷标准样品 | 84.9ug/mL,2ml | 1支 | 75.00 |  |
| 220 | 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 | 1000μg/mL 1.2ml | 1支 | 132.00 |  |
| 221 | 甲醇中1,1-二氯乙烯标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 222 | 甲醇中反-1，2-二氯乙烯标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 223 | 甲醇中顺-1,2-二氯乙烯标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 224 | 甲醇中三氯乙烯标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 225 | 甲醇中四氯乙烯标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 226 | 甲醇中六氯丁二烯溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 80.00 |  |
| 227 | 甲醇中二氯甲烷溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 228 | 甲醇中1,4-二氯苯液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 229 | 甲醇中1,3,5-三氯苯溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 230 | 甲醇中1,2，4三氯苯溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 231 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准物质 | 1mL,1000μg/mL | 1支 | 132.00 |  |
| 232 | DMA中氯乙烯溶液标准物质 | 1mL/支 50μg/mL | 1支 | 275.00 |  |
| 233 | 甲醇中1,1-二氯乙烯标准样品 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 66.00 |  |
| 234 | 甲醇中反-1，2-二氯乙烯标准样品 | 1000μg/mL,2ml | 1支 | 138.25 |  |
| 235 | 甲醇中顺-1,2-二氯乙烯标准样品 | 100μg/mL,2ml | 1支 | 96.80 |  |
| 236 | 甲醇中三氯乙烯标准样品 | 125.3ug/mL,1ml | 1支 | 78.40 |  |
| 237 | 甲醇中四氯乙烯标准样品 | 125.9ug/mL,2ml | 1支 | 78.40 |  |
| 238 | 甲醇中六氯丁二烯标准样品 | 10.02ug/mL,2ml | 1支 | 366.20 |  |
| 239 | 甲醇中1,4-二氯苯标准样品 | 2mL,59.5μg/mL | 1支 | 139.50 |  |
| 240 | 甲醇中1,3,5-三氯苯标准样品 | 39.8ug/mL,2ml | 1支 | 132.00 |  |
| 241 | 甲醇中1,2，4三氯苯标准样品 | 38.1ug/mL,2ml | 1支 | 121.50 |  |
| 242 | 甲醇中1,2,3-三氯苯标准样品 | 29.7ug/mL,2ml | 1支 | 121.50 |  |
| 243 | DMA中氯乙烯溶液标准样品 | 25ug/L左右 | 1支 | 532.80 |  |
| 244 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 500μg/mL | 1支 | 101.50 |  |
| 245 | 食用合成色素日落黄溶液标准物质 | 500μg/mL | 1支 | 101.50 |  |
| 246 | 食用合成色素胭脂红溶液标准物质 | 500ug/mL | 1支 | 101.50 |  |
| 247 | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | 500ug/mL | 1支 | 101.50 |  |
| 248 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 500ug/mL | 1支 | 101.50 |  |
| 249 | 食用合成色素诱惑红溶液标准物质 | 108μg/mL | 1支 | 91.50 |  |
| 250 | 食用合成色素新红溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1支 | 96.50 |  |
| 251 | 靛蓝纯度标准物质 | 20mg | 1支 | 135.50 |  |
| 252 | 酸性红溶液标准物质 | 1000ug/mL 5ml | 1支 | 95.70 |  |
| 253 | 食用合成色素赤藓红溶液标准物质 | 101ug/mL | 1支 | 91.50 |  |
| 254 | 食用合成色素喹啉黄溶液标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 71.50 |  |
| 255 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 5mL/支1.00mg/mL | 1支 | 98.70 |  |
| 256 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 5mL/支1.00mg/mL | 1支 | 98.70 |  |
| 257 | 食品甜味剂糖精钠 | 5mL/支1.00mg/mL | 1支 | 98.70 |  |
| 258 | 阿力甜标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 250.80 |  |
| 259 | 阿斯巴甜标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 480.00 |  |
| 260 | 安赛蜜标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 346.10 |  |
| 261 | 咖啡因标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 459.80 |  |
| 262 | 甜蜜素标准物质 | 1000ug/mL | 1支 | 77.00 |  |
| 263 | 三氯蔗糖标准 | 1000mg/L | 1支 | 132.00 |  |
| 264 | 脱氢乙酸标准 | 1000ug/mL | 1支 | 412.50 |  |
| 265 | L（+）抗坏血酸标准品 | 99.9% 100mg | 1支 | 176.00 |  |
| 266 | 丙二醛标准溶液 | 100μg/mL，50ml | 1支 | 88.00 |  |
| 267 | 乳糖标准 固体 | ≥98.0%，100mg | 1瓶 | 176.00 |  |
| 268 | 蔗糖标准 固体 | 99.7%，2g | 1瓶 | 114.40 |  |
| 269 | 环己基氨基磺酸钠标准品 | 1200μg/mL 10ml | 1支 | 66.00 |  |
| 270 | 环己基氨基磺酸钠-D4标准品 | 100μg/mL 1.2ml | 1支 | 550.00 |  |
| 271 | 甲醇色标 | GCS≥99.5% 2mL/支 | 1支 | 115.13 |  |
| 272 | 叔戊醇色标 | GCS≥99.5% 5mL/支 | 1支 | 96.88 |  |
| 273 | 叔戊醇内标 | 1000ug/mL | 1支 | 434.72 |  |
| 274 | 乙醇/水溶液中甲醇标准物质 | 2ml/支 | 1支 | 101.20 |  |
| 275 | 正丙醇 | 色标 GCS 2ml/支 | 1支 | 186.24 |  |
| 276 | 正丁醇 | 色标 GCS 2ml/支 | 1支 | 332.00 |  |
| 277 | 仲丁醇 | 色标 GCS 5ml/支 | 1支 | 258.40 |  |
| 278 | 异丁醇、异戊醇色标 | 1.01mg/mL 0.946mg/mL，2ml/支 | 1支 | 356.72 |  |
| 279 | 异辛烷 | HPLC，＞99%（GC），500ml/瓶 | 1瓶 | 253.00 |  |
| 280 | 1,1,3,3-四乙氧基丙烷 | 标准品 | 1瓶 | 334.40 |  |
| 281 | 丙酮中三羟基克百威 | 100ug/mL | 1支 | 150.00 |  |
| 282 | 丙酮中丁硫克百威 | 100μg/mL | 1支 | 120.00 |  |
| 283 | 克百威标准品 | 100μg/mL | 1支 | 120.00 |  |
| 284 | 残杀威溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL 于acetone | 1支 | 250.00 |  |
| 285 | 联苯菊酯 | 标准品溶液100ug/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 286 | 丙酮中二嗪农(二嗪磷、地亚农)溶液标准样品 | 100μg/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 287 | 丙酮中乐果溶液标准样品 | 100μg/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 288 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准样品 | 100μg/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 289 | 丙酮中特丁硫磷溶液标准样品 | 100μg/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 290 | 久效磷 | 100ug/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 291 | 毒死蜱 | 100ug/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 292 | 蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱质控样 | 12g/瓶 | 1支 | 1100.00 |  |
| 293 | 对硫磷 | 100ug/mL | 1支 | 250.00 |  |
| 294 | 甲胺磷 | 标准品溶液100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 295 | 甲基对硫磷 | 标准品溶液100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 296 | 甲基嘧啶磷 | 100μg/mL | 1支 | 96.88 |  |
| 297 | 甲基异柳磷 | 标准品溶液100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 298 | 甲氰菊酯 | 标准品溶液100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 299 | 丙酮中敌敌畏 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 300 | 甲醇中呋喃丹 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 301 | 丙酮中灭线磷 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 302 | 正己烷中氰戊菊酯 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 303 | 丙酮中乙酰甲胺磷 | 100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 304 | 丙酮中氧化乐果 | 100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 305 | 甲醇中涕灭威亚砜 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 306 | 甲醇中涕灭威砜 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 307 | 甲醇中涕灭威 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 308 | 丙酮中灭多威 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 309 | 丙酮中甲拌磷 | 100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 310 | 甲醇中氯唑磷 | 100ug/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 311 | 丙酮中三唑磷 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 312 | 三唑磷标准品 | 98.7% 100mg | 1瓶 | 408.00 |  |
| 313 | 正己烷中辛硫磷 | 100μg/mL | 1支 | 167.20 |  |
| 314 | 正己烷中氟氯氰菊酯 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 315 | 正己烷中氯氰菊酯 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 316 | 正己烷中三氟氯氰菊酯 | 100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 317 | 丙酮中溴氰菊酯标准物质溶液 | 1.0mL/支 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 318 | 丙酮中杀扑磷 | 100ug/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 319 | 丙酮中马拉硫磷 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 320 | 丙酮中喹硫磷 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 321 | 正己烷中p,p'-DDE | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 322 | 正己烷中p,p'-DDD | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 323 | 正己烷中p,p'-DDT | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 324 | 正己烷中o,p'-DDT | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 325 | 正己烷中α-六六六 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 326 | 正己烷中β-六六六 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 327 | 正己烷中γ-六六六 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 328 | 正己烷中δ-六六六 | 100μg/mL | 1支 | 71.80 |  |
| 329 | 标准样品/正己烷中百菌清 | 100ug/mL,1ml | 1支 | 74.80 |  |
| 330 | 百菌清标准物质 | 99.8% 100mg | 1支 | 643.50 |  |
| 331 | 标准样品/丙酮中阿特拉津 | 100ug/mL,1ml | 1支 | 74.80 |  |
| 332 | 标准样品/正己烷中七氯 | 100ug/mL,1ml | 1支 | 74.80 |  |
| 333 | 甲醇中五氯酚溶液标准物质 | 0.977mg/ml 2ml/支 | 1支 | 74.80 |  |
| 334 | 丙酮中五氯酚溶液标准物质 | 1000mg/mL | 1支 | 218.16 |  |
| 335 | 甲醇中2,4,6-三氯酚标准物质溶液 | 1.0mL,100μg/mL | 1支 | 74.80 |  |
| 336 | 苯中α-硫丹溶液标准样品 | 1.0mL/支100ug/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 337 | 正己烷中β-硫丹溶液标准样品 | 1.0mL/支100ug/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 338 | 硫丹硫酸盐 | 1.0mL/支100ug/mL | 1支 | 154.58 |  |
| 339 | 2,4-二溴酚 | 0.993 | 1瓶 | 208.16 |  |
| 340 | 2,4，6-三溴酚 | 0.993 | 1瓶 | 106.17 |  |
| 341 | 敌百虫标准物质 | 1mL/支 100μg/ml | 1支 | 88.00 |  |
| 342 | 杀螟松 | 1mL/支 100μg/ml | 1支 | 88.00 |  |
| 343 | 倍硫磷标准物质 | 1mL/支 100μg/ml | 1支 | 88.00 |  |
| 344 | 亚胺硫磷标准物质 | 1mL/支 100μg/ml | 1支 | 96.80 |  |
| 345 | 异稻瘟净标准物质 | 1mL/支 100μg/ml | 1支 | 88.00 |  |
| 346 | 果蔬汁三唑磷、敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷质控样 | 100ml | 1支 | 1155.00 |  |
| 347 | 果蔬汁中毒死蜱、氯氰菊酯、多效唑、哒螨灵理化类质控品 | 100ml | 1袋 | 1155.00 |  |
| 348 | 丙酮中六氯苯标准物质溶液 | 1.0mL,1000μg/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 349 | 甲醇中1,4-二氯苯标准样品 | 100ug/L左右 | 1支 | 110.00 |  |
| 350 | 丙酮中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯标准物质溶液 | 1.0mL,1000μg/mL | 1支 | 61.60 |  |
| 351 | 乙醇中盐酸克伦特罗 | 100μg/mL | 1支 | 96.80 |  |
| 352 | 莱克多巴胺 | 标准品，100ug/mL | 1支 | 125.40 |  |
| 353 | 乙醇中沙丁胺醇溶液标准样品 | 标准品，100ug/mL | 1支 | 125.40 |  |
| 354 | 硫酸特布他林 | 标准品，100ug/mL | 1支 | 66.88 |  |
| 355 | 克伦特罗-D9 | 标准品 | 1支 | 752.40 |  |
| 356 | 沙丁胺醇-D3 | 标准品 | 1支 | 836.00 |  |
| 357 | 莱克多巴胺-D6 | 标准品 | 1支 | 1597.60 |  |
| 358 | 乌头碱 | 20mg/支 98.01%(HPLC) | 1支 | 5434.00 |  |
| 359 | 次乌头碱 | 10mg/支 99.04%(HPLC) | 1支 | 1755.60 |  |
| 360 | 新乌头碱 | 10mg/支 98.12%(HPLC) | 1支 | 1630.20 |  |
| 361 | 滇乌头碱 | 10mg/支 98.96%(HPLC) | 1支 | 3630.20 |  |
| 362 | 准格尔乌头碱（宋果灵） | 10mg/支 99.91%(HPLC) | 1支 | 1630.20 |  |
| 363 | 乌头原碱 | 10mg/支 99.23%(HPLC) | 1支 | 2348.47 |  |
| 364 | 苯甲酰新乌头原碱 | 1mg/支 99.73%(HPLC) | 1支 | 1348.47 |  |
| 365 | 苯甲酰乌头原碱 | 20mg/支 98.99%(HPLC) | 1支 | 2070.00 |  |
| 366 | 苯甲酰次乌头原碱 | 20mg/支 99.66%(HPLC) | 1支 | 2892.56 |  |
| 367 | 印乌头碱 | 10mg/支98.96%(HPLC) | 1支 | 4800.00 |  |
| 368 | 多根乌头碱 | 10mg/支 99.55%(HPLC) | 1支 | 3120.00 |  |
| 369 | 粗茎乌头碱甲 | 10mg/支 98.00%(HPLC) | 1支 | 1320.88 |  |
| 370 | 钩吻素甲 | 10mg/支 99.28%(HPLC) | 1支 | 1070.08 |  |
| 371 | 钩吻素子 | 10mg/支 99.84%(HPLC) | 1支 | 1070.08 |  |
| 372 | 钩吻素己 | 10mg/支 99.63%(HPLC) | 1支 | 2880.00 |  |
| 373 | 莨菪碱 | 10mg/支 98.4% | 1支 | 292.60 |  |
| 374 | 士的宁 | 20mg/98.52%(HPLC) | 1支 | 668.80 |  |
| 375 | 马钱子碱 | 20mg 99.25%(HPLC) | 1支 | 668.80 |  |
| 376 | 秋水仙碱 | 10mg/支 99.35%(HPLC) | 1支 | 180.56 |  |
| 377 | 河豚毒素 | 1mg/支 99.32%(HPLC) | 1支 | 4580.00 |  |
| 378 | 三聚氰胺纯度标准物质 | 100mg/支 99.5% | 1支 | 643.50 |  |
| 379 | 三聚氰胺标准 | 1000ug/mL，1mL/支 | 1支 | 60.00 |  |
| 380 | 毒鼠强 | 100μg/mL 1mL | 1支 | 1500.00 |  |
| 381 | 杀鼠酮 | 10mg/支 99.4% | 1支 | 105.00 |  |
| 382 | 杀鼠灵（华法林，苄酮香豆素钠） | 100g/支 99.39% | 1支 | 409.64 |  |
| 383 | 鼠得克 | 10mg/支 99.08% | 1支 | 1040.00 |  |
| 384 | 溴敌隆 | 1.0mL/支 100μg/ml | 1支 | 160.00 |  |
| 385 | 氟鼠灵 | 50mg/支 99.29% | 1支 | 2048.20 |  |
| 386 | 乙醇中氟乙酰胺溶液标准样品 | 1.0mL/支 100μg/ml | 1支 | 66.88 |  |
| 387 | 百草枯标准 | 1.2mL/支 1000μg/ml | 1支 | 200.00 |  |
| 388 | 敌鼠钠盐快速检测盒 | 50次/盒 | 1盒 | 543.40 |  |
| 389 | 杀鼠醚 | 100ug/mL，1.5ml/支 | 1支 | 292.60 |  |
| 390 | 氯敌鼠（氯鼠酮） | 100ug/mL，1.5ml/支 | 1支 | 292.60 |  |
| 391 | 2,3,4,5,6-五氟苯甲基溴 | 98%，250g/瓶 | 1瓶 | 900.00 |  |
| 392 | 乙腈中噻鼠灵 | 100ug/mL | 1支 | 440.00 |  |
| 393 | 氯霉素标准 | 100ug/mL，1.2mL/支 | 1支 | 66.88 |  |
| 394 | D5-氯霉素同位素内标 | 100ug/mL，1.2mL/支 | 1支 | 877.80 |  |
| 395 | 土霉素标准 | 10mg/支 | 1支 | 183.92 |  |
| 396 | 四环素标准 | 10mg/支 | 1支 | 250.80 |  |
| 397 | 金霉素标准 | 10mg/支 | 1支 | 80.00 |  |
| 398 | 孔雀石绿 | 标准 | 1支 | 66.88 |  |
| 399 | 孔雀石绿-D5 | 内标 | 1支 | 1126.40 |  |
| 400 | 3-氨基 -5-吗啉甲基 -2-恶唑烷酮, AMOZ | 1mL/支 | 1支 | 150.48 |  |
| 401 | 氨基脲, SEM | 1mL/支 | 1支 | 150.48 |  |
| 402 | 1-氨基乙内酰脲, AHD | 1mL/支 | 1支 | 150.48 |  |
| 403 | 3-氨基 -2-恶唑烷酮, AOZ | 1mL/支 | 1支 | 150.48 |  |
| 404 | D5-AMOZ | 1mL/支 | 1支 | 418.00 |  |
| 405 | SEM-13C15N2 | 1mL/支 | 1支 | 718.00 |  |
| 406 | AHD-13C3 | 1mL/支 | 1支 | 418.00 |  |
| 407 | D4-AOZ | 1mL/支 | 1支 | 418.00 |  |
| 408 | 2-硝基苯甲醛（2-NBA，O2NC6H4CHO） | 含量≥98% | 1支 | 572.00 |  |
| 409 | 二甲亚砜（DMSO） | 分析纯 | 1瓶 | 66.00 |  |
| 410 | 塞曼特罗 | 标准物质 | 1支 | 167.20 |  |
| 411 | 塞布特罗 | 标准物质 | 1支 | 167.20 |  |
| 412 | 溴布特罗 | 标准物质 | 1支 | 300.00 |  |
| 413 | 苯氧丙酚胺 | 标准物质 | 1支 | 209.00 |  |
| 414 | 马布特罗 | 标准物质 | 1支 | 167.20 |  |
| 415 | 马贲特罗 | 标准物质 | 1支 | 535.04 |  |
| 416 | 溴代克仑特罗 | 标准物质 | 1支 | 400.00 |  |
| 417 | 三聚氰胺内标-13C3 | 标准物质 | 1支 | 3553.00 |  |
| 418 | α-鹅膏毒肽 | 标准物质 | 1支 | 3400.00 |  |
| 419 | β-鹅膏毒肽 | 标准物质 | 1支 | 4313.76 |  |
| 420 | γ-鹅膏毒肽 | 标准物质 | 1支 | 3778.72 |  |
| 421 | 二羟鬼笔毒肽 | 标准物质 | 1支 | 3449.34 |  |
| 422 | 羧基二羟鬼笔毒肽 | 标准物质 | 1支 | 3813.83 |  |
| 423 | 羧基三羟鬼笔毒肽 | 标准物质 | 1支 | 3615.70 |  |
| 424 | 二羟鬼笔环肽（伞毒素） | 1mg，90% | 1瓶 | 5955.84 |  |
| 425 | 普罗地芬盐酸盐(SKF-525A) | 25mg | 1瓶 | 572.00 |  |
| 426 | α-鹅膏毒素 | 97.3% 1mg(LCMS) | 1支 | 4840.00 |  |
| 427 | β-Amanitin | 1mg | 1支 | 6600.00 |  |
| 428 | 溴布罗特标准 | 99.5%/10mg | 1支 | 2772.00 |  |
| 429 | 虾肉中氯霉素、四环素 | 10g/袋 | 1袋 | 1012.00 |  |
| 430 | 鸭肉氯霉素、土霉素、金霉素、四环素 | 10g/袋 | 1袋 | 1100.00 |  |
| 431 | 鱼肉总孔雀石绿、结晶紫 | 10g/袋 | 1袋 | 1100.00 |  |
| 432 | 丙烯酰胺-13C（内标）（甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素） | 1000μg/mL 1ml/支 | 1支 | 1400.00 |  |
| 433 | 隐色孔雀石绿标准（乙腈中隐色孔雀石绿） | 100ug/mL,1ml | 1支 | 74.80 |  |
| 434 | 质控样品/鱼肉粉中孔雀石绿(含隐性孔雀石绿)/树脂瓶/ | 20g/包 | 1包 | 1452.00 |  |
| 435 | 质控样品/鱼肉粉中4种呋喃类混标/呋喃唑酮代谢物(AOZ)/呋喃西林代谢物(SEM)/呋喃它酮代谢物(AMOZ)/呋喃妥因代谢物(AHD)/ | 20g/包 | 1包 | 3543.76 |  |
| 436 | 标准物质/二氯甲烷中菲-d10 | 100ug/mL 2ML | 1支 | 198.00 |  |
| 437 | 猪肉中盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林定量分析质控样品 | 10g/袋 | 1袋 | 1012.00 |  |
| 438 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺质控样 | 10g/包 | 1包 | 1012.00 |  |
| 439 | 恩诺沙星 | 100ug/ml,1ml于甲醇 | 1支 | 96.80 |  |
| 440 | 盐酸环丙沙星溶液标准样品 | 100ug/ml,1ml于甲醇 | 1支 | 96.80 |  |
| 441 | 诺氟沙星溶液标准物质 | 100ug/ml,1ml于甲醇 | 1支 | 96.80 |  |
| 442 | 氧氟沙星溶液标准样品 | 100ug/ml,1ml于甲醇 | 1支 | 96.80 |  |
| 443 | 甲磺酸培氟沙星溶液标准样品 | 100ug/ml,1ml于甲醇 | 1支 | 74.80 |  |
| 444 | 盐酸洛美沙星溶液标准样品 | 100ug/ml,1ml于甲醇 | 1支 | 132.00 |  |
| 445 | 甲拌磷砜 | 100ug/ml,1ml | 1支 | 132.00 |  |
| 446 | 甲拌磷亚砜 | 100ug/ml,1ml | 1支 | 132.00 |  |
| 447 | 阿维菌素 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 448 | 灭蝇胺 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 449 | 腐霉利 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 76.80 |  |
| 450 | 苯醚甲环唑 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 182.37 |  |
| 451 | 吡唑醚菌酯 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 452 | 烯酰吗啉 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 453 | 五氯硝基苯 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 454 | 嘧霉胺 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 455 | 甲霜灵 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 456 | 多菌灵 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 457 | 三唑酮 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 458 | 丙环唑 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 459 | 戊唑醇 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 460 | 恶霜灵 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 461 | 腈菌唑 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 462 | 福美双 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 96.80 |  |
| 463 | 二硫化碳标准物质 | 纯度大于99.9% | 1支 | 438.24 |  |
| 464 | 多西环素（强力霉素） | 100ug/mL,1mL | 1支 | 92.40 |  |
| 465 | 甲硝唑 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 174.24 |  |
| 466 | 替硝唑 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 174.24 |  |
| 467 | 罗硝唑 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 301.84 |  |
| 468 | 奥硝唑 | 100mg | 1支 | 278.08 |  |
| 469 | 迪美唑 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 174.24 |  |
| 470 | 二氧化硫标准 | 100mg/L 20ml | 1支 | 101.20 |  |
| 471 | 氟苯尼考 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 174.24 |  |
| 472 | 氟苯尼考胺 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 453.20 |  |
| 473 | 诺氟沙星-d5 标准物质 | 10mg | 1支 | 3564.00 |  |
| 474 | 甲硝唑-d4标准物质 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 3960.00 |  |
| 475 | 洛硝哒唑-d3唑标准物质 | 5mg | 1支 | 1408.00 |  |
| 476 | 迪美唑-d3标准物质 | CP:99.67%;IE:99.92%atomD 5mg | 1支 | 880.00 |  |
| 477 | 氟苯尼考胺-d3 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 1584.00 |  |
| 478 | 标准品/2,2'-(2,5-噻吩亚基)双苯并恶唑 | 20mg | 1支 | 582.56 |  |
| 479 | 标准品/荧光增白剂199 | ▲100mg | 1支 | 366.08 |  |
| 480 | 标准品/7-二乙氨基-4-甲基香豆素 | 500mg 99.9% | 1支 | 497.20 |  |
| 481 | 荧光增白剂90 | DSD-FWAs:C.I.90 10mg | 1支 | 500.00 |  |
| 482 | 荧光增白剂24 | DSD-FWAs:C.I.24 1mL 200μg/mL | 1支 | 900.00 |  |
| 483 | 荧光增白剂264 | DSD-FWAs:C.I.264 1mL 200μg/mL | 1支 | 721.60 |  |
| 484 | 荧光增白剂357 | DSD-FWAs:C.I.357 1mL 200μg/mL | 1支 | 721.60 |  |
| 485 | 荧光增白剂 135 标准品 | 100mg | 1支 | 360.00 |  |
| 486 | 荧光增白剂 184 | 标准样品 | 1支 | 316.80 |  |
| 487 | 荧光增白剂 367 | 250mg | 1支 | 316.80 |  |
| 488 | 荧光增白剂 368(KSN) | 100 µg/mL 1ml | 1支 | 492.80 |  |
| 489 | 荧光增白剂 FWA378 标准品 | 100mg | 1支 | 686.40 |  |
| 490 | 荧光增白剂 393（OB-1) | 100mg | 1支 | 600.00 |  |
| 491 | 荧光增白剂 140 标准品 | 100mg | 1支 | 264.00 |  |
| 492 | 荧光增白剂 162 检测标准品 | 10mg,97%含量 测定用 | 1支 | 334.40 |  |
| 493 | 荧光增白剂 C.I.210 检测标准品 | 10mg，含量测定 | 1支 | 545.60 |  |
| 494 | 荧光增白剂 85 标准品 | 10mg | 1支 | 748.00 |  |
| 495 | 荧光增白剂 113 标准品 | 100mg | 1支 | 686.40 |  |
| 496 | 荧光增白剂 71 标准品 | 100mg | 1支 | 501.60 |  |
| 497 | 荧光增白剂 C.I.353,检测标准品 | 100 µg/mL 1ml | 1支 | 616.00 |  |
| 498 | 荧光增白剂220标准品 | 标准样品 | 1支 | 748.00 |  |
| 499 | 甲基苯乙烯标准物质 | 100mg | 1瓶 | 450.00 |  |
| 500 | 二乙烯基苯标准物质 | 100mg | 1瓶 | 240.00 |  |
| 501 | N，N—二甲基对苯二胺 | 100mg | 1瓶 | 373.00 |  |
| 502 | 乙腈中吡虫啉 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 98.56 |  |
| 503 | 乙腈中啶虫脒 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 98.56 |  |
| 504 | 乙腈中噻虫啉 | 100ug/ml,1ml | 1支 | 184.80 |  |
| 505 | 乙腈中噻虫嗪 | 100ug/ml，1mL | 1支 | 98.56 |  |
| 506 | 乙腈中噻虫胺 | 100ug/ml 1ml | 1支 | 184.80 |  |
| 507 | 乙腈中呋虫胺 | 100ug/ml,1ml | 1支 | 184.80 |  |
| 508 | 乙腈中烯啶虫胺 | 100ug/ml 1ml | 1支 | 184.80 |  |
| 509 | 乙腈中氯噻啉 | 100ug/mL,1mL | 1支 | 98.56 |  |
| 510 | 乙腈中哌虫啶 | 100ug/ml 1ml乙腈 | 1支 | 228.80 |  |
| 511 | 乙腈中环氧虫啶 | 100ug/ml 1ml乙腈 | 1支 | 300.00 |  |
| 512 | 乙腈中氟啶虫胺腈 | 100ug/mL,1mL于甲醇 | 1支 | 123.20 |  |
| 513 | 乙腈中氟吡呋喃酮 | 100μg/mL 1mL | 1支 | 352.00 |  |
| 514 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 100μg/mL,1mL | 1支 | 704.00 |  |
| 515 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL ，1ml | 1支 | 1540.00 |  |
| 516 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL ，1ml | 1支 | 1540.00 |  |
| 517 | 伏马毒素B1标准物质 | 100μg/mL,1mL | 1支 | 1390.40 |  |
| 518 | 伏马毒素B2标准物质 | 100μg/mL,1mL | 1支 | 1672.00 |  |
| 519 | 伏马毒素B3标准物质 | 100μg/mL,1mL | 1支 | 3520.00 |  |
| 520 | 玉米赤霉烯酮标准物质 | 100μg/mL,1mL | 1支 | 1232.00 |  |
| 521 | 赭曲霉毒素A标准物质 | 100μg/mL,1mL | 1支 | 1056.00 |  |
| 522 | 交链孢酚（AOH）标准物质 | 100μg/ml, 1ml | 1支 | 1056.00 |  |
| 523 | 交链孢酚单甲醚（AME）标准物质 | 100μg/ml, 1ml | 1支 | 2320.00 |  |
| 524 | 交链孢菌酮酸（TeA）标准物质 | 100μg/ml, 1ml | 1支 | 2056.00 |  |
| 525 | 腾毒素（TEN）标准物质 | 100μg/ml,1ml | 1支 | 2464.00 |  |
| 526 | 玉米/薏米中脱氧雪腐镰刀菌烯醇质控样品 | 100g/袋 DON:500-2000μg/kg | 1支 | 1144.00 |  |
| 527 | 药材中黄曲霉毒素B1、B2质控样 | 50g/瓶 QC202178B-1 | 1支 | 2415.60 |  |
| 528 | 玉米/花生/婴幼儿辅助食品中黄曲霉毒素B1B2G1G2质控样 | 50g/瓶，100g/袋 | 1支 | 3080.00 |  |
| 529 | 黄曲霉毒素B1标准物质 | 标准样品 | 1瓶 | 590.00 |  |
| 530 | 黄曲霉毒素B1质控样 | 标准样品 | 1支 | 2400.00 |  |
| 531 | 黄曲霉毒素B2标准物质 | 标准样品 | 1支 | 543.40 |  |
| 532 | 黄曲霉毒素B2质控样 | 标准样品 | 1支 | 2700.00 |  |
| 533 | 黄曲霉毒素M1标准物质 | 标准样品 | 1支 | 2400.00 |  |
| 534 | 黄曲霉毒素M1质控样 | 标准样品 | 1支 | 8300.00 |  |
| 535 | 黄曲霉毒素M2标准物质 | 标准样品 | 1支 | 5000.00 |  |
| 536 | 黄曲霉毒素M2质控样 | 标准样品 | 1支 | 3560.00 |  |
| 537 | 黄曲霉毒素G1标准物质 | 标准样品 | 1支 | 543.40 |  |
| 538 | 黄曲霉毒素G1质控样 | 标准样品 | 1支 | 2400.00 |  |
| 539 | 黄曲霉毒素G2标准物质 | 标准样品 | 1支 | 1000.00 |  |
| 540 | 黄曲霉毒素G2控控样 | 标准样品 | 1支 | 3000.00 |  |
| 541 | 13C17同位素内标黄曲霉毒素B1 | 0.5μg/mL, 1mL | 1支 | 4400.00 |  |
| 542 | 13C17同位素内标黄曲霉毒素B2 | 0.5μg/mL, 1mL | 1支 | 5280.00 |  |
| 543 | 13C17同位素内标黄曲霉毒素G1 | 0.5μg/mL, 1mL | 1支 | 5280.00 |  |
| 544 | 13C17同位素内标黄曲霉毒素G2 | 0.5μg/mL, 1mL | 1支 | 5280.00 |  |
| 545 | 13C20同位素内标赭曲霉毒素A | 10μg/mL, 1mL | 1支 | 10560.00 |  |
| 546 | 13C15同位素脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 25μg/mL, 1mL | 1支 | 5500.00 |  |
| 547 | 13C15同位素3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 25μg/mL, 1mL | 1支 | 7040.00 |  |
| 548 | 13C15同位素15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 25μg/mL, 1mL | 1支 | 18360.00 |  |
| 549 | 13C18同位素玉米赤霉烯酮 | 25μg/mL, 1mL | 1支 | 6000.00 |  |
| 550 | 13C34同位素内标伏马菌素B1 | 25μg/mL, 1mL | 1支 | 4840.00 |  |
| 551 | 13C34同位素内标伏马菌素B2 | 10μg/mL, 1mL | 1支 | 4840.00 |  |
| 552 | 13C34同位素内标伏马菌素B3 | 10μg/mL, 1mL | 1支 | 5500.00 |  |
| 553 | 细交链孢菌酮酸 -D13 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 6000.00 |  |
| 554 | 交链孢酚-D2 | 10μg/mL, 1mL | 1支 | 1500.00 |  |
| 555 | 腾毒素-D3 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 5600.00 |  |
| 556 | 交链孢酚单甲醚-D3 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 600.00 |  |
| 557 | 地克珠利标准物质 | 100μg/mL | 1支 | 92.40 |  |
| 558 | 托曲珠利标准物质 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 188.00 |  |
| 559 | 托曲珠利砜标准物质 | 200μg/mL | 1支 | 123.20 |  |
| 560 | 尼卡巴嗪标准物质 | 50μg/mL | 1支 | 176.00 |  |
| 561 | 托曲珠利 -d3 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 484.00 |  |
| 562 | 水中高氯酸盐标准溶液 | 1000mg/L 125ml | 1支 | 704.00 |  |
| 563 | 高氯酸盐标准样品 | 20mL | 1支 | 99.00 |  |
| 564 | 高氯酸盐-18O4同位素内标 | Perchloric Acid-[18O4] Sodium Salt 100ug/mL in Water | 1支 | 3959.44 |  |
| 565 | 15-0-乙酰脱氧瓜萎镰菌醇-13C17 | 1ug/mL 1mL | 1支 | 7040.00 |  |
| 566 | 12种真菌毒素混合内标 | 12种真菌毒素混合内标组分： 13CAFB1(0.1ug/ml); 13C-AFB2(0.1ug/ml); 13C-AFG1(0.1ug/ml): 13C-AFG2(0.1ug/mL): 13C-OTA(2ug/mL); 13C-FB1(5ug/mL); 13C-FB2(5ug/ml): 13C-FB3(5ug/mL) 13C-DON(12.5ug/ml): 13C-3-DON(12.5ug/mL) 13C-15-DON(12.5ug/ml); 13C-ZEN(1.25ug/ml) 规格：1.2ml | 1支 | 25000.00 |  |
| 567 | 4种交链霉毒素混合内标 | 4种交链霉毒素混合内标组分： AME-D3(0.2ug/mL): TEN-D3(1ug/mL): AOH-D2(2ug/mL): TEA-D13(5ug/mL) | 1支 | 13500.00 |  |
| 568 | 克螨特（炔螨特）溶液标准样品 | 100ug/mL,1mL 甲醇 | 1支 | 126.50 |  |
| 569 | 联苯肼酯 标准溶液 | 100ug/ml≥1ml甲醇 | 1支 | 220.00 |  |
| 570 | 氟啶胺 标准溶液 | 100μg/mL ≥1.2ml | 1支 | 123.20 |  |
| 571 | 标准品/吗菌灵 | 10mg 99.2% | 1支 | 123.20 |  |
| 572 | 亚硝基二甲胺（NDMA) | 1000mg/mL | 1支 | 154.00 |  |
| 573 | 氘代亚硝基二甲胺（NDMA-D6） | 1000mg/mL | 1支 | 1320.00 |  |
| 574 | 丙酮中苊-D10 | 1000mg/mL | 1支 | 286.00 |  |
| 575 | 丙酮中䓛-D12 | 1000mg/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 576 | 全氟辛酸标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 110.00 |  |
| 577 | 全氟辛烷磺酸标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 110.00 |  |
| 578 | 全氟辛酸同位素内标13C4 (MPFOA) | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 1980.00 |  |
| 579 | 全氟辛烷磺酸同位素内标13C4 (MPFOS) | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 5170.00 |  |
| 580 | 灭草松标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 88.00 |  |
| 581 | 2，4-滴标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 38.50 |  |
| 582 | 莠去津标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 55.00 |  |
| 583 | 丙烯酰胺标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 110.00 |  |
| 584 | 微囊藻毒素LR溶液标准物质 | 20mg | 1支 | 586.00 |  |
| 585 | 土臭素标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 2200.00 |  |
| 586 | 2-甲基异莰醇标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 660.00 |  |
| 587 | 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准物质 | 100 µg/mL 或1000 µg/mL | 1支 | 220.00 |  |
| 588 | 双酚A溶液标准物质 | 2mL 1000μg/mL | 1支 | 88.00 |  |
| 589 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL,2mL | 1支 | 88.00 |  |
| 590 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL,2mL | 1支 | 66.00 |  |
| 591 | 己二酸二（2-乙基己基）酯 | 1000μg/mL,1.2mL | 1支 | 166.00 |  |
| 592 | 水中草甘膦 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 88.00 |  |
| 593 | 丙酮中环氧氯丙烷 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 66.00 |  |
| 594 | 甲醇中乙草胺 | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 220.00 |  |
| 595 | 菲-D10 (内标) | 100μg/mL, 1mL | 1支 | 110.00 |  |
| 596 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD酯） | 纯度≧98% | 1支 | 110.00 |  |
| 597 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯（2-MCPD酯） | 纯度≧98% | 1支 | 2395.80 |  |
| 598 | 缩水甘油酯 | 纯度≧98% | 1支 | 950.40 |  |
| 599 | 13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯 | 纯度≧96% | 1支 | 3000.00 |  |
| 600 | D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯 | 纯度≧98% | 1支 | 2000.00 |  |
| 601 | D5-缩水甘油棕榈酸酯 | 纯度≧98% | 1支 | 800.00 |  |
| 602 | 二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺-D6溶液 | 1000μg/mL 1ml | 1支 | 1320.00 |  |
| 603 | 二氯甲烷中N-亚硝基二甲胺 | 1000μg/mL 1ml | 1支 | 154.00 |  |
| 604 | 甲醇中2，4-D溶液标准物质 | 100 µg/mL 1.2ml | 1支 | 82.50 |  |
| 605 | 甲醇中阿奇霉素溶液标准物质 | 1.2mL/支 | 1支 | 132.00 |  |
| 606 | 甲醇中阿奇霉素D3溶液标准物质 | 1.2mL/支 | 1支 | 1155.00 |  |
| 607 | 乙二胺 | AR，500mL | 1瓶 | 169.39 |  |
| 608 | 甲苯 | 色谱纯 4L | 1瓶 | 976.20 |  |
| 609 | 异丙醇 | 色谱纯 500mL | 1瓶 | 99.22 |  |
| 610 | 丙三醇 | 色谱纯 500mL | 1瓶 | 554.34 |  |
| 611 | 甲酸 | 色谱纯 500mL | 1瓶 | 575.34 |  |
| 612 | 高氯酸 | ▲优级纯 | 1瓶 | 2304.08 |  |
| 613 | 氢氟酸 | 分析纯 500mL | 1瓶 | 25.88 |  |
| 614 | 双氧水 | 分析纯500mL | 1瓶 | 36.72 |  |
| 615 | 甲烷磺酸 | 100ml | 1瓶 | 156.47 |  |
| 616 | 乙酰丙酮 | 分析纯 500mL | 1瓶 | 95.18 |  |
| 617 | 曲拉通-100 | CP 500mL | 1瓶 | 64.28 |  |
| 618 | 次氯酸 | AR，500ml | 1瓶 | 209.00 |  |
| 619 | 次氯酸钠 | CP，500ml | 1瓶 | 23.38 |  |
| 620 | 氨水 | AR，500ml | 1瓶 | 18.36 |  |
| 621 | 碘化汞 | AR100g | 1瓶 | 225.40 |  |
| 622 | 4-氨基安替比林 | 25g/瓶 | 1瓶 | 340.25 |  |
| 623 | 盐酸 | GR，500ml | 1瓶 | 40.80 |  |
| 624 | 盐酸 | AR，500ml | 1瓶 | 30.80 |  |
| 625 | 硝酸 | AR，500ml | 1瓶 | 30.80 |  |
| 626 | 硝酸 | GR，500ml | 1瓶 | 40.80 |  |
| 627 | 硝酸 | GR，2.5L | 1瓶 | 130.80 |  |
| 628 | 硝酸 | ▲工艺超纯，500ml | 1瓶 | 90.80 |  |
| 629 | 硝酸 | HNO3:690-70.0%，Al≤2ppb；Sb≤1ppb；As≤1ppb；Ba≤1ppb，Be≤1ppb；Bi≤1ppb；B≤3ppb；Cd≤1ppb；Ca≤2ppb；Cr≤1ppb；Co≤1ppb；Cu≤1ppb；Ga≤1ppb；Ge≤1ppb；Au≤1ppb；Fe≤1ppb；Pb≤1ppb；Li≤1ppb；Mg≤1ppb；Mn≤1ppb；Mo≤1ppb；Ni≤1ppb；Nb≤1ppb；K≤1ppb；Se≤1ppb；Ag≤1ppb；Na≤2ppb；Sr≤1ppb；Ta≤1ppb；Tl≤1ppb；Sn≤1ppb；Ti≤1ppb；W≤1ppb；V≤1ppb；Zn≤1ppb；Zn≤1ppb；Zr≤1ppb | 1瓶 | 1760.00 |  |
| 630 | 硫酸 | GR，500ml | 1瓶 | 40.80 |  |
| 631 | 硫酸 | AR，500ml | 1瓶 | 30.80 |  |
| 632 | 乙腈 | 色谱纯 ， 4L | 1瓶 | 550.28 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 633 | 甲醇 | AR 500mL | 1瓶 | 25.00 |  |
| 634 | 甲醇 | 色谱纯 ， 4L | 1瓶 | 220.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 635 | 甲醇 | 色谱纯 500mL | 1瓶 | 38.00 |  |
| 636 | 丙酮 | 色谱纯 ， 4L | 1瓶 | 876.20 |  |
| 637 | 丙酮 | 分析纯 500mL | 1瓶 | 110.00 |  |
| 638 | 三氯甲烷 | AR，500ml | 1瓶 | 74.80 |  |
| 639 | 三氯甲烷 | 色谱纯，500ml | 1瓶 | 174.80 |  |
| 640 | 三氯甲烷 | 色谱纯，4L | 1瓶 | 543.40 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 641 | 环已烷 | 色谱纯，4L | 1瓶 | 927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 642 | 正已烷 | 色谱纯，4L | 1瓶 | 576.20 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 643 | 乙酸乙酯 | 色谱纯， 4L | 1瓶 | 715.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 644 | 二氯甲烷 | AR，500ml | 1瓶 | 32.00 |  |
| 645 | 二氯甲烷 | 色谱纯，4L | 1瓶 | 668.16 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 646 | 正庚烷 | HPLC×4L | 1瓶 | 946.00 |  |
| 647 | 无水乙醇 | AR，500ml | 1瓶 | 22.00 |  |
| 648 | 无水乙醇 | 色谱纯，500ml | 1瓶 | 65.33 |  |
| 649 | 无水乙醇 | 色谱纯，4L | 1瓶 | 834.40 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 650 | 硼氢化钾 | ≥95%，100g/瓶 | 1瓶 | 329.00 |  |
| 651 | 石油醚 | AR,沸程60-90℃，500ml | 1瓶 | 14.21 |  |
| 652 | 乙醚 | AR,500ml | 1瓶 | 45.08 |  |
| 653 | 甲酸 | AR,500ml | 1瓶 | 40.90 |  |
| 654 | 无水亚硫酸钠 | AR，500g/瓶 | 1瓶 | 35.05 |  |
| 655 | 苯 | AR，500ml | 1瓶 | 46.74 |  |
| 656 | 苯 | 色谱纯，500ml | 1瓶 | 95.98 |  |
| 657 | 二硫化碳 | 色谱纯，500ml | 1瓶 | 284.24 |  |
| 658 | 抗坏血酸 | AR，100g/瓶 | 1瓶 | 48.42 |  |
| 659 | 酒石酸 | AR，500g/瓶 | 1瓶 | 94.37 |  |
| 660 | 硫脲 | AR，500g/瓶 | 1瓶 | 56.75 |  |
| 661 | 氢氧化钠 | AR，500g/瓶 | 1瓶 | 28.05 |  |
| 662 | 氢氧化钠 | GR，500g/瓶 | 1瓶 | 36.72 |  |
| 663 | 氢氧化钾 | AR，500g/瓶 | 1瓶 | 38.39 |  |
| 664 | 氢氧化钾 | GR，500g/瓶 | 1瓶 | 42.90 |  |
| 665 | 36%醋酸 | AR，500ml/瓶 | 1瓶 | 28.21 |  |
| 666 | 冰乙酸 | AR，500ml/瓶 | 1瓶 | 23.70 |  |
| 667 | 冰乙酸 | GR，500ml/瓶 | 1瓶 | 25.05 |  |
| 668 | 磷酸 | AR，500ml/瓶 | 1瓶 | 78.41 |  |
| 669 | 磷酸 | GR，500ml/瓶 | 1瓶 | 89.26 |  |
| 670 | 酚试剂 | 10g/瓶 | 1瓶 | 482.00 |  |
| 671 | 磷酸二氢钾 | 分析纯，规格：500g/瓶 | 1瓶 | 55.08 |  |
| 672 | 磷酸氢二钠 | 分析纯，规格：500g/瓶 | 1瓶 | 56.72 |  |
| 673 | 氯胺T | 100g/瓶 | 1瓶 | 92.70 |  |
| 674 | 柠檬酸钠 | 规格：100g/瓶；AR | 1瓶 | 32.54 |  |
| 675 | 醋酸铵 | 乙酸铵,ACS,Reag.Ph Eur,＞98.0%，500g | 1瓶 | 385.00 |  |
| 676 | 氨水 | HPLC级氨水，氢氧化铵，≥25%(NH3)，500ml（2～25℃保存）（蛭石） | 1瓶 | 1650.00 |  |
| 677 | 液体石蜡 | 500mL/瓶 | 1瓶 | 38.50 |  |
| 678 | 硫代巴比妥酸 | BR25g | 1瓶 | 88.00 |  |
| 679 | 钾 | 100ml/瓶 | 1瓶 | 167.20 |  |
| 680 | 氯化钾 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 46.75 |  |
| 681 | 碘酸钾 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 617.20 |  |
| 682 | 碘化钾 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 556.14 |  |
| 683 | 溴酸钾 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 196.83 |  |
| 684 | 溴化钾 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 113.50 |  |
| 685 | 高锰酸钾 | AR 250g/瓶 | 1瓶 | 64.37 |  |
| 686 | 高锰酸钾 | GR 250g/瓶 | 1瓶 | 81.09 |  |
| 687 | 重铬酸钾 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 98.52 |  |
| 688 | 重铬酸钾 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 79.42 |  |
| 689 | 磷酸氢二钾 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 44.08 |  |
| 690 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 53.26 |  |
| 691 | 氯化钠 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 15.20 |  |
| 692 | 氯化钠 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 27.56 |  |
| 693 | 乙酸钠 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 20.90 |  |
| 694 | 无水磷酸二氢钠 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 97.68 |  |
| 695 | 四硼酸钠 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 38.57 |  |
| 696 | 酒石酸钾钠 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 56.78 |  |
| 697 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR 250g/瓶 | 1瓶 | 37.56 |  |
| 698 | 硼酸 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 55.37 |  |
| 699 | 草酸 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 76.89 |  |
| 700 | 钼酸 | GR 100g/瓶 | 1瓶 | 933.00 |  |
| 701 | 柠檬酸 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 49.52 |  |
| 702 | 水杨酸 | 250g/瓶 | 1瓶 | 45.77 |  |
| 703 | 无水对氨基苯磺酸 | 50g/瓶 | 1瓶 | 129.23 |  |
| 704 | 无水对氨基苯磺酸 | AR 100g/瓶 | 1瓶 | 52.30 |  |
| 705 | 异烟酸 | AR 100g/瓶 | 1瓶 | 83.47 |  |
| 706 | 磷钼酸 | 100g/瓶 | 1瓶 | 378.32 |  |
| 707 | 巴比妥酸 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 2173.00 |  |
| 708 | 谷氨酸 | 500g/瓶 | 1瓶 | 89.45 |  |
| 709 | 甘氨酸 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 152.34 |  |
| 710 | 氯化铵 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 149.21 |  |
| 711 | 乙酸铵 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 66.67 |  |
| 712 | 过硫酸铵 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 35.72 |  |
| 713 | 硫酸铵 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 31.90 |  |
| 714 | 钼酸铵 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 365.82 |  |
| 715 | 硫酸亚铁铵 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 32.12 |  |
| 716 | 硫酸铁铵 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 51.83 |  |
| 717 | 磷酸氢二铵 | GR 500g/瓶 | 1瓶 | 92.35 |  |
| 718 | 磷酸铵 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 96.00 |  |
| 719 | N-（1-萘基）乙二胺，二盐酸盐 | AR 100g/瓶 | 1瓶 | 833.00 |  |
| 720 | 盐酸羟胺 | CP 100g/瓶 | 1瓶 | 36.27 |  |
| 721 | 硫酸铈铵 | AR 25g/瓶 | 1瓶 | 65.82 |  |
| 722 | 纳氏试剂 | 500ml | 1瓶 | 530.22 |  |
| 723 | 四氨基安替比林 | 25g/瓶 | 1瓶 | 93.50 |  |
| 724 | 甲醛溶液 | 分析纯 | 1支 | 12.54 |  |
| 725 | 异烟酸（吡啶-4碳酸） | 大于99.0% | 1瓶 | 836.00 |  |
| 726 | 1,10-菲绕啉 | AR5g | 1瓶 | 38.92 |  |
| 727 | 七水和硫酸镁 | AR500g | 1瓶 | 32.50 |  |
| 728 | MgEDTA | 100g | 1瓶 | 83.60 |  |
| 729 | 硝酸钠（智利硝） | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 68.50 |  |
| 730 | 无水硫酸镁 | AR500g | 1瓶 | 39.60 |  |
| 731 | 无水醋酸钠 | AR500g | 1瓶 | 30.80 |  |
| 732 | 过硫酸钾 | AR500g | 1瓶 | 66.00 |  |
| 733 | 亚硝酸钠 | AR500g | 1瓶 | 48.40 |  |
| 734 | 硫代乙酰胺 | AR500g | 1瓶 | 66.00 |  |
| 735 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 1瓶 | 36.25 |  |
| 736 | 硝酸铯 | AR500g | 1瓶 | 189.20 |  |
| 737 | N-N-二乙基对苯二胺硫酸盐 （DPd） | AR25g | 1瓶 | 174.24 |  |
| 738 | 硫氰酸钾 | AR500g | 1瓶 | 105.43 |  |
| 739 | 钙羧酸指示剂干粉 | AR25 | 1瓶 | 73.92 |  |
| 740 | 高碘酸钾 | AR100g | 1瓶 | 142.56 |  |
| 741 | AHMT | AR 5g | 1瓶 | 232.00 |  |
| 742 | 亚硝基-R盐（1-亚硝基-2萘酚-3,6二磺酸二钠） | AR25g | 1瓶 | 110.00 |  |
| 743 | 偏重亚硫酸钠 | AR500g | 1瓶 | 110.00 |  |
| 744 | 三乙醇胺 | AR500ml | 1瓶 | 110.00 |  |
| 745 | 动物胶 | CP500g | 1包 | 110.00 |  |
| 746 | 四无乙醇 | 500mL | 1瓶 | 110.00 |  |
| 747 | 硝酸 | 优级纯；2.5L，67-70% | 1瓶 | 110.00 |  |
| 748 | 淀粉酶 | 酶活力≥2000U/g | 1瓶 | 333.30 |  |
| 749 | 木瓜蛋白酶 | 酶活力≥6000U/mg | 1瓶 | 214.50 |  |
| 750 | L-半胱氨酸 | GR，5g/瓶 | 1瓶 | 82.50 |  |
| 751 | 氟化铵 | AR500g | 1瓶 | 93.50 |  |
| 752 | 巯基棉 | 5g | 1瓶 | 385.00 |  |
| 753 | 甲基叔丁基醚 | AR500ml | 1瓶 | 51.70 |  |
| 754 | 亚甲基蓝 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 755 | 一水合磷酸二氢钠 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 756 | 酚酞 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 757 | 亚铁氰化钾 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 758 | 乙酸锌 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 759 | 硼酸钠 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 760 | 盐酸萘乙二胺 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 761 | 硫酸镉 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 762 | 硫酸铜 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 763 | 正己烷 | AR，液体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 764 | 硫酸锌 | AR，固体 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 765 | 可溶性淀粉 | AR 500g/瓶 | 1瓶 | 110.00 |  |
| 766 | β -葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶 | β-葡萄糖醛苷酸酶>100,000units/ml,芳基硫酸酯酶＜20,000units/mL | 1瓶 | 1815.00 |  |
| 767 | 金标甲醇 | LC/MS Grade*4L | 1瓶 | 550.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 768 | 金标乙腈 | LC/MS Grade*4L | 1瓶 | 780.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 769 | 无苯二硫化碳 | GC500ml （相对分子质量：76.14，含量≥99%，相对密度1.262-1.264，折射率1.6250-1.6300，无苯） | 1瓶 | 780.00 |  |
| 770 | DMA试剂（N，N-二甲基乙酰胺） | 500mL/瓶 | 1瓶 | 60.50 |  |
| 771 | 双三甲基硅基三氟乙酰胺（BSTFA）+1%三甲基氯硅烷 | BSTFA(含1%TMCS)10*1 | 1盒 | 1320.00 |  |
| 772 | 酶联免疫试剂盒 | 96T/盒 | 1盒 | 2145.00 |  |
| 773 | 丁子香酚（4-烯丙基-2-甲氧基苯酚） | ar100g | 1瓶 | 85.00 |  |
| 774 | 三氟乙酸 | 优级纯优先 | 1支 | 184.80 |  |
| 775 | 三角烧瓶 | 150mL | 1个 | 6.70 |  |
| 776 | 三角烧瓶 | 250mL | 1个 | 8.40 |  |
| 777 | 碘量瓶 | 150mL | 1个 | 18.50 |  |
| 778 | 碘量瓶 | 250mL | 1个 | 24.60 |  |
| 779 | 称量皿 | 50*30 | 1个 | 6.69 |  |
| 780 | 磨塞广口试剂瓶（透明） | 100mL | 1个 | 3.76 |  |
| 781 | 磨塞广口试剂瓶（棕色） | 100mL | 1个 | 4.94 |  |
| 782 | 磨塞广口试剂瓶（透明） | 250mL | 1个 | 5.55 |  |
| 783 | 磨塞广口试剂瓶（棕色） | 250mL | 1个 | 5.97 |  |
| 784 | 磨塞广口试剂瓶（透明） | 500mL | 1个 | 7.25 |  |
| 785 | 磨塞广口试剂瓶（棕色） | 500mL | 1个 | 7.55 |  |
| 786 | 磨塞广口试剂瓶（透明） | 1000mL | 1个 | 9.78 |  |
| 787 | 磨塞广口试剂瓶（棕色） | 1000mL | 1个 | 10.45 |  |
| 788 | 玻璃烧杯 | 50mL | 1个 | 3.40 |  |
| 789 | 玻璃烧杯 | 100mL | 1个 | 3.45 |  |
| 790 | 玻璃烧杯 | 150mL | 1个 | 4.88 |  |
| 791 | 玻璃烧杯 | 200mL | 1个 | 4.88 |  |
| 792 | 玻璃烧杯 | 500mL | 1个 | 12.16 |  |
| 793 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 1个 | 15.05 |  |
| 794 | 玻璃烧杯 | 2000mL | 1个 | 29.80 |  |
| 795 | 移液管 | 2mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 | 1支 | 12.58 |  |
| 796 | 移液管 | 5mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 | 1支 | 15.88 |  |
| 797 | 移液管 | 10mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 | 1支 | 15.88 |  |
| 798 | 移液管 | 20mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 | 1支 | 22.75 |  |
| 799 | 移液管 | 25mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 | 1支 | 24.12 |  |
| 800 | 移液管 | 50mL单标线 A级 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 | 1支 | 28.37 |  |
| 801 | 移液管 | 100mL单标线 A级符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 | 1支 | 32.55 |  |
| 802 | 分液漏斗 | 125mL | 1个 | 35.00 |  |
| 803 | 分液漏斗 | 250mL | 1个 | 45.00 |  |
| 804 | 分液漏斗 | 500mL | 1个 | 55.00 |  |
| 805 | 分液漏斗 | 1000mL | 1个 | 70.00 |  |
| 806 | 滴定管 | 5mL A级 | 1支 | 50.00 |  |
| 807 | 滴定管 | 10ml A级 酸式 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字 | 1支 | 55.00 |  |
| 808 | 滴定管 | 25ml A级 酸式 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字 | 1支 | 68.00 |  |
| 809 | 滴定管 | 50ml A级 酸式 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字 | 1支 | 78.00 |  |
| 810 | 滴定管 | 10ml A级 碱式 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字 | 1支 | 19.15 |  |
| 811 | 滴定管 | 25ml A级 碱式 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字 | 1支 | 35.00 |  |
| 812 | 滴定管 | 50ml A级 碱式 符合GB12805-91和GB/T12809-91标准 带刻字 | 1支 | 45.00 |  |
| 813 | 容量瓶 | 5mL A级 | 1个 | 15.50 |  |
| 814 | 容量瓶 | 10mLA级 | 1个 | 15.50 |  |
| 815 | 容量瓶 | 25mLA级 | 1个 | 16.80 |  |
| 816 | 容量瓶 | 50mLA级 | 1个 | 18.00 |  |
| 817 | 容量瓶 | 100mL A级，精度：±0.1ml为了保证产品的质量及最高计量精度，供货验收时必须提供厂家的USP计量产品生产证明文件。 | 1个 | 19.00 |  |
| 818 | 容量瓶 | 200mL A级 | 1个 | 27.80 |  |
| 819 | 容量瓶 | 250mL A级 | 1个 | 28.80 |  |
| 820 | 容量瓶 | 500mL A级 | 1个 | 48.00 |  |
| 821 | 容量瓶 | 1000mL A级 | 1个 | 52.00 |  |
| 822 | 分度吸管 | 0.5mL A级 | 1支 | 10.12 |  |
| 823 | 分度吸管 | 1mL A级 | 1支 | 7.81 |  |
| 824 | 分度吸管 | 2mL A级 | 1支 | 7.81 |  |
| 825 | 分度吸管 | 5mL A级 | 1支 | 8.69 |  |
| 826 | 分度吸管 | 10ml A级，精度：±0.05ml为了保证产品的质量及最高计量精度，供货验收时必须提供厂家的USP计量产品生产证明文件。 | 1支 | 18.25 |  |
| 827 | 分度吸管 | 15mL A级 | 1支 | 25.67 |  |
| 828 | 比色管 | 10mL A级 | 1盒 | 181.51 |  |
| 829 | 比色管 | 25mL A级 | 1盒 | 216.61 |  |
| 830 | 比色管 | 50mL A级 | 1盒 | 240.28 |  |
| 831 | 比色管 | 100mL A级 | 1盒 | 286.45 |  |
| 832 | 玻璃量筒 | 25mL，精度：±0.025ml为了保证产品的质量及最高计量精度，供货验收时必须提供厂家的USP计量产品生产证明文件。 | 1个 | 7.69 |  |
| 833 | 玻璃量筒 | 50mL A级 | 1个 | 12.56 |  |
| 834 | 玻璃量筒 | 100mL A级 | 1个 | 18.63 |  |
| 835 | 玻璃量筒 | 200mL A级 | 1个 | 22.54 |  |
| 836 | 玻璃量筒 | 250mL A级 | 1个 | 25.56 |  |
| 837 | 玻璃量筒 | 500mL A级 | 1个 | 30.35 |  |
| 838 | 玻璃量筒 | 1000mL A级 | 1个 | 46.15 |  |
| 839 | 玻璃试管 | 15*150 | 1个 | 1.42 |  |
| 840 | 玻璃试管 | 18*180 | 1 个 | 1.67 |  |
| 841 | 具塞玻璃离心试管 | 5mL A级 | 1个 | 5.51 |  |
| 842 | 具塞玻璃离心试管 | 10ml A级 | 1个 | 7.18 |  |
| 843 | 吐温80 | AR，500mL | 1瓶 | 30.90 |  |
| 844 | 1.5ml 液相进样瓶盖+垫 | 100只/包 | 1包 | 459.80 |  |
| 845 | 尼龙66（有机滤膜） | 0.22um 13mm | 1盒 | 105.78 |  |
| 846 | 聚醚砜 膜 | 0.22um 13mm | 1盒 | 105.78 |  |
| 847 | 0.22um无菌一次性针头式滤器 | 0.22um,33mm过滤水系，100T/盒 | 1盒 | 368.72 |  |
| 848 | 0.45微米针头滤器 | 100T/盒 过滤水系 | 1盒 | 105.78 |  |
| 849 | 0.45微米针头滤器 | 100T/盒过滤有机系 | 1盒 | 105.78 |  |
| 850 | 0.45um滤膜 | 100张/盒 | 1盒 | 121.96 |  |
| 851 | 可调电炉 | 250度以上 | 1个 | 132.00 |  |
| 852 | 坩埚钳 | 30cm（12寸）不锈钢 | 1个 | 65.00 |  |
| 853 | 玛瑙研钵 | 100mm | 1个 | 495.00 |  |
| 854 | 漏斗 | 螺旋漏斗 | 1个 | 45.50 |  |
| 855 | 50uL移液枪头 | 1000个/包 | 1包 | 374.00 |  |
| 856 | 200 uL移液枪头 | 1000个/包 | 1包 | 374.00 |  |
| 857 | 1000uL移液枪头 | 1000个/包 | 1包 | 374.00 |  |
| 858 | 1.2mL盒装长枪头 | 盒装，不带滤芯，96支/盒 | 1盒 | 286.00 |  |
| 859 | 5000uL 移液枪头 | 1000个/包 | 1包 | 374.00 |  |
| 860 | 10mL移液枪头 | 1000个/包 | 1包 | 374.00 |  |
| 861 | 3ml塑料吸管 | 200支/包 | 1包 | 25.08 |  |
| 862 | pH试纸 | 20本/盒,PH1~14 | 1盒 | 25.08 |  |
| 863 | pH试纸 | 精密试纸 | 1盒 | 29.26 |  |
| 864 | 一次性丁腈手套 （大号） | 无粉，大号 | 1盒 | 60.50 |  |
| 865 | 一次性丁腈手套 (小号） | 无粉，小号 | 1盒 | 60.50 |  |
| 866 | 一次性丁腈手套 （中号） | 无粉，中号 | 1盒 | 60.50 |  |
| 867 | 顶空隔垫 | 100个/包 | 1包 | 167.20 |  |
| 868 | 顶空瓶盖 | 100片/包 | 1包 | 292.60 |  |
| 869 | 快速定量滤纸 | 直径9cm | 1盒 | 35.33 |  |
| 870 | 快速定量滤纸 | 直径12.5cm | 1盒 | 59.90 |  |
| 871 | 快速定量滤纸 | 直径15cm | 1盒 | 77.10 |  |
| 872 | 快速定量滤纸 | 直径18cm | 1盒 | 102.86 |  |
| 873 | 中速定量滤纸 | 直径9cm | 1盒 | 35.33 |  |
| 874 | 中速定量滤纸 | 直径12.5cm | 1盒 | 59.90 |  |
| 875 | 中速定量滤纸 | 直径15cm | 1盒 | 77.10 |  |
| 876 | 中速定量滤纸 | 直径18cm | 1盒 | 102.86 |  |
| 877 | 慢速定量滤纸 | 直径9cm | 1盒 | 35.33 |  |
| 878 | 慢速定量滤纸 | 直径12.5cm | 1盒 | 59.90 |  |
| 879 | 慢速定量滤纸 | 直径15cm | 1盒 | 77.10 |  |
| 880 | 慢速定量滤纸 | 直径18cm | 1盒 | 102.86 |  |
| 881 | 快速定性滤纸 | 直径9cm | 1盒 | 11.96 |  |
| 882 | 快速定性滤纸 | 直径12.5cm | 1盒 | 18.78 |  |
| 883 | 快速定性滤纸 | 直径15cm | 1盒 | 24.19 |  |
| 884 | 快速定性滤纸 | 直径18cm | 1盒 | 32.90 |  |
| 885 | 中速定性滤纸 | 直径9cm | 1盒 | 11.96 |  |
| 886 | 中速定性滤纸 | 直径12.5cm | 1盒 | 18.78 |  |
| 887 | 中速定性滤纸 | 直径15cm | 1盒 | 24.19 |  |
| 888 | 中速定性滤纸 | 直径18cm | 1盒 | 32.90 |  |
| 889 | 慢速定性滤纸 | 直径9cm | 1盒 | 11.96 |  |
| 890 | 慢速定性滤纸 | 直径12.5cm | 1盒 | 18.78 |  |
| 891 | 慢速定性滤纸 | 直径15cm | 1盒 | 24.19 |  |
| 892 | 慢速定性滤纸 | 直径18cm | 1盒 | 32.90 |  |
| 893 | 防护口罩 | 1个/包 | 1个 | 37.62 |  |
| 894 | 防护面罩 | 1套/包 | 1个 | 292.60 |  |
| 895 | 防护眼镜 | 10付/盒 | 1盒 | 71.06 |  |
| 896 | 进样瓶内嵌管 | 100支/袋 | 1袋 | 585.20 |  |
| 897 | 塑料烧杯 | 50mL | 1个 | 2.54 |  |
| 898 | 塑料烧杯 | 100mL | 1个 | 2.89 |  |
| 899 | 塑料烧杯 | 150mL | 1个 | 2.89 |  |
| 900 | 塑料烧杯 | 200mL | 1个 | 3.51 |  |
| 901 | 塑料烧杯 | 500mL | 1个 | 5.93 |  |
| 902 | 塑料烧杯 | 1000mL | 1个 | 7.34 |  |
| 903 | 塑料试剂勺 | 个 | 1个 | 2.51 |  |
| 904 | 塑料药勺 | 10cm | 1个 | 2.09 |  |
| 905 | 微量移液器 | 100-1000ul | 1支 | 1100.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 906 | 微量移液器 | 20-200ul | 1支 | 1100.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 907 | 微量移液器 | 10-100ul | 1支 | 1100.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 908 | 微量移液器 | 2-20ul | 1支 | 1100.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 909 | 微量移液器 | 1-10ul | 1支 | 1100.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 910 | 塑料试管架 | 50mL孔 | 1个 | 37.62 |  |
| 911 | 塑料试管架 | 10mL孔 | 1个 | 20.90 |  |
| 912 | 塑料烧杯 带柄 | 2000mL | 1个 | 12.54 |  |
| 913 | 离子色谱过滤头 | 0.22um 13mm | 1 盒 | 100.32 |  |
| 914 | 前处理QuEChES试剂包 | 盐包 | 1包 | 1003.20 |  |
| 915 | 前处理QuEChES试剂包 | 净化管 | 1包 | 836.00 |  |
| 916 | 3M活性炭R95口罩 | 50个/盒 | 1盒 | 264.00 |  |
| 917 | 色谱进样瓶内衬管 | 100支/包 | 1包 | 231.00 |  |
| 918 | 250ml磨口鸡心瓶 | 250ml 24/29 | 1个 | 39.60 |  |
| 919 | 100mL 磨口鸡心瓶 | 100ml 24/29 | 1个 | 30.80 |  |
| 920 | 1.5ml尖底连盖离心管（透明） | 1.5mL 1000支/袋 | 1袋 | 74.80 |  |
| 921 | 2ml尖底连盖离心管（透明） | 2.0mL 1000支/袋 | 1袋 | 57.20 |  |
| 922 | 无粘合剂玻璃微纤维滤纸（GF/A) | 孔径1.6um，直径110mm，100片/盒 | 1盒 | 924.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 923 | 2ml螺口管 | 50只/包、5包/箱 | 1包 | 74.80 |  |
| 924 | 5ml螺口管 | 50只/包、5包/箱 | 1包 | 83.60 |  |
| 925 | 50mL塑料离心管 | 10只/包 10包/箱 | 1包 | 50.00 |  |
| 926 | 25mL塑料离心管 | ▲25支/包，高离心强度不少于12500RCF，五色管盖,方便区分样品，灭菌包装,无DNase、RNase、DNA、热原。 | 1包 | 45.00 |  |
| 927 | 15mL塑料离心管 | 100只/包 10包/箱 | 1包 | 40.00 |  |
| 928 | 手术剪 | 大、中、小 | 1把 | 35.00 |  |
| 929 | 镊子 | 大、中、小 | 1把 | 10.00 |  |
| 930 | 酒精灯 | 150ml | 1盏 | 5.50 |  |
| 931 | G2垂融漏斗 | 100mL | 1个 | 26.40 |  |
| 932 | 无菌采样袋（不含硫代硫酸钠） | 500mL | 1袋 | 5.00 |  |
| 933 | 四氟搅拌子 | B型 3mm*6mm | 1个 | 10.00 |  |
| 934 | SelectCore GCB填料（石墨化炭黑） | 10g，100um | 1包 | 1100.00 |  |
| 935 | 醋酸纤维微孔滤膜 | 直径: 50mm，孔径0.22µm | 1包 | 110.00 |  |
| 936 | 石英蒸发皿 | 圆底，250ml-300ml | 1个 | 180.00 |  |
| 937 | 塑料试管架 | 尺寸：205*130*54mm 孔数：50 孔径：15mm | 1个 | 55.00 |  |
| 938 | 水银温度计 | 0-100℃ | 1支 | 33.00 |  |
| 939 | 水银温度计 | 0-300℃ | 1支 | 33.00 |  |
| 940 | 酒精温度计 | （-50-50℃） | 1支 | 33.00 |  |
| 941 | 酒精温度计 | 0-100℃ | 1支 | 33.00 |  |
| 942 | 酒精温度计 | 0-300℃ | 1支 | 33.00 |  |
| 943 | 精密毛发指针温湿度表 | 温度：-20-40℃；湿度：0-100%RH；温度示值差：±2℃；相对湿度示值差：不超过±5%RH（40-70%RH 20℃）、±7%RH（40%以下，70%RH以上） | 1个 | 150.00 |  |
| 944 | 瓶口分液器 | 2.5-25mL，数字可调型 DE-M 带回流阀，无机系列 | 1个 | 4950.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 945 | 手动移液器 | 2-20uL；2uL系统误差：0.74%、随机误差：0.1.45%；20uL：系统误差：0.30%、随机误差：0.30% | 1支 | 2420.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 946 | 手动移液器 | 20-200uL；20uL系统误差：0.35%、随机误差：0.51%；200uL：系统误差：-0.02%、随机误差：0.15% | 1支 | 2420.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 947 | 手动移液器 | 100-1000uL；100uL系统误差：-1.14%、随机误差：0.56%；1000uL：系统误差：-0.04%、随机误差：0.20% | 1支 | 2420.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 948 | 手动移液器 | 0.5-5mL；0.5mL系统误差：0.11%、随机误差：0.51%；5mL：系统误差：0.16%、随机误差：0.13% | 1支 | 2420.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 949 | 手动移液器 | 1-10mL；1mL系统误差：0.41%、随机误差：0.58%；5mL：系统误差：-0.22%、随机误差：0.15% | 1支 | 2420.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 950 | 大气泡吸收管 | 10mL | 1个 | 27.50 |  |
| 951 | 锥形瓶 | 50 mL | 1个 | 27.50 |  |
| 952 | 锥形瓶 | 250 mL | 1个 | 27.50 |  |
| 953 | 瓷坩埚 | 25 mL | 1个 | 27.50 |  |
| 954 | 瓷坩埚 | 50 mL | 1个 | 27.50 |  |
| 955 | 304不锈钢微量药刮 | 25mL，一勺一平铲 | 1个 | 11.00 |  |
| 956 | 304不锈钢微量药刮 | 25mL，一勺一尖 | 1个 | 11.00 |  |
| 957 | 无尘擦镜纸 | 110×210mm，280张/盒 | 1个 | 27.50 |  |
| 958 | 石英比色皿 | 四通光，5mm | 1个 | 55.00 |  |
| 959 | 石英比色皿 | 四通光，10mm | 1个 | 55.00 |  |
| 960 | 石英比色皿 | 四通光，20mm | 1个 | 55.00 |  |
| 961 | 石英比色皿 | 四通光，30mm | 1个 | 55.00 |  |
| 962 | 石英比色皿 | 四通光，40mm | 1个 | 55.00 |  |
| 963 | 石英比色皿 | 四通光，50mm | 1个 | 55.00 |  |
| 964 | 石英比色皿 | 四通光，100mm | 1个 | 55.00 |  |
| 965 | 流动相瓶子 | 500ml，蓝盖试剂瓶透明玻璃GL45存储 | 1个 | 220.00 |  |
| 966 | 干燥柱 | （装有5g-7g无水硫酸钠的小柱） | 1盒 | 495.00 |  |
| 967 | 瓶口移液器 | 5-50ml | 1个 | 4950.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 968 | 气相色谱进样瓶（棕色）+盖 | 1.5ml | 1盒 | 459.80 |  |
| 969 | 气相色谱进样瓶（无色）+盖 | 1.5ml | 1盒 | 459.80 |  |
| 970 | 气相色谱1.5mL进样瓶盖子的垫子 | 100个/盒 | 1盒 | 220.00 |  |
| 971 | WAX弱阴离子交换柱 | 150mg/6mL 30支/盒 | 1盒 | 3079.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 972 | PCX固相萃取柱 | 150mg/6mL, 30支/盒 | 1盒 | 3051.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 973 | MCX固相萃取柱 | 60mg/3mL | 1盒 | 4407.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 974 | MCX阳离子交换柱 | 60mg/6mL | 1盒 | 880.00 |  |
| 975 | PTV色谱柱接头连接管 | 包括1/6英寸螺母和密封垫圈 | 1个 | 91.96 |  |
| 976 | SLC固相萃取柱 | 6mL/500mg | 1盒 | 1550.00 |  |
| 977 | SLS固相萃取柱 | 规格为500mg/6mL | 1盒 | 877.80 |  |
| 978 | SLW固相萃取柱 | 500mg/6mL,30支/盒 | 1盒 | 1550.00 |  |
| 979 | 乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡性型固相萃取小柱（100 mg/6mL） | 100 mg/6mL | 1盒 | 1100.00 |  |
| 980 | 乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡性型固相萃取小柱 | 150mg/6mL 30支/盒 | 1盒 | 2640.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 981 | 固相萃取柱：Carb/NH2柱 | 500mg,6ml 30支/盒 | 1盒 | 3700.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 982 | PSA填料（N-丙基乙二胺固相吸附剂 | 100g/bottle | 1包 | 1100.00 |  |
| 983 | DiscoveryR DSC-18净化填料 | 球形ODS C18(封端) 填料（50μ） 100g/pk | 1包 | 1100.00 |  |
| 984 | C18吸附剂 | 球形ODS C18(封端) 填料（50μ） 500g/pk | 1包 | 1100.00 |  |
| 985 | QuEChERS提取净化包（250mg硫酸钠、400mgPSA、250mgC18吸附剂） | 400mgPSA、250mgN2SO4 50/盒 | 1包 | 1100.00 |  |
| 986 | 固相萃取柱：Florisil | 1g,6ml 30支/盒 | 1盒 | 1192.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 987 | Ag/H柱 | Ag/H1.0cc 50支每盒 | 1盒 | 1100.00 |  |
| 988 | Ag/Na柱 | Ag/Na1.0cc 50支每盒 | 1盒 | 1100.00 |  |
| 989 | OnGuard Ⅱ RP柱 | 50个/盒 | 1盒 | 1155.00 |  |
| 990 | Acclaim Trinity P1复合离子交换柱 | 2.1*100mm | 1支 | 1100.00 |  |
| 991 | 黄曲霉毒素专用型固相萃取净化柱 | 30支/盒 | 1盒 | 1980.00 |  |
| 992 | OnGuard Ⅱ Ba/Ag/H 预处理柱 | 容量2.5mL | 1盒 | 4675.00 |  |
| 993 | 中性氧化铝固相萃取柱： | 6cc/1g； | 1盒 | 1372.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 994 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | ▲25支/盒 200ng，3mL | 1盒 | 1980.00 |  |
| 995 | 乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂平衡性型固相萃取小柱（100 mg/6mL） | 100 mg/6mL | 1盒 | 1100.00 |  |
| 996 | 硅镁型吸附剂 （弗罗里硅土) | 250g | 1瓶 | 165.00 |  |
| 997 | HLB 亲水亲脂平衡艺取柱 | 200mg/6mL | 1盒 | 2497.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 998 | PuriTest AQC18相取柱 | 500mg; 6mL | 1盒 | 627.00 |  |
| 999 | 聚甲基丙烯酸脂-苯乙烯固相萃取柱 | 200mg，6mL | 1盒 | 1467.00 |  |
| 1000 | 椰壳炭固相萃取柱 | (80目-120目；填充量1g，容量6mL) | 1盒 | 880.00 |  |
| 1001 | 反相C18固相萃取柱 | 200mg/3mL | 1盒 | 1175.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1002 | C18固相萃取柱 | 填充量为500mg,容量为6mL | 1盒 | 1100.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1003 | 活性炭固相萃取柱 PuriTest GCB 石墨化碳柱 | 500mg/6mL | 1盒 | 1100.00 |  |
| 1004 | 溶剂防挥发系统 | HPLC进样及废液收集套装（含报警装置） | 1个 | 4451.00 |  |
| 1005 | 安全进样瓶盖I孔 | GL45 4个/套 | 1套 | 1000.00 |  |
| 1006 | 型单向空气阀 4个 | 4个/套 | 1个 | 260.00 |  |
| 1007 | 安全废液瓶盖 | III孔 GL45 | 1个 | 500.00 |  |
| 1008 | 废气吸附肼 | 1个/包 | 1个 | 1440.00 |  |
| 1009 | 配件安装包 | 含接头、卡牌等 | 1个 | 350.00 |  |
| 1010 | 配套桶 | 20L | 1个 | 100.00 |  |
| 1011 | 瓶口滴定器 | 0-25mL | 1个 | 11000.00 |  |
| 1012 | UPLC C18 色谱柱 | 100 mm × 2. 1 mm，1. 7 μm | 1根 | 8851.70 |  |
| 1013 | 玻璃试管 | 适用于Autochem3000全自动碘分析仪12*100 250支/包 | 1包 | 400.00 |  |
| 1014 | pH标准缓冲液 | pH4.01 250mL 适用于雷磁酸度计 | 1瓶 | 400.00 |  |
| 1015 | pH标准缓冲液 | pH7.00 250mL 适用于雷磁酸度计 | 1瓶 | 400.00 |  |
| 1016 | pH标准缓冲液 | pH10.01 250mL 适用于雷磁酸度计 | 1瓶 | 400.00 |  |
| 1017 | pH标准缓冲液 | pH4.01 500mL 适用于热电酸度计 | 1瓶 | 400.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1018 | pH标准缓冲液 | pH7.00 500mL 适用于热电酸度计 | 1瓶 | 400.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1019 | pH标准缓冲液 | pH10.01 500mL 适用于热电酸度计 | 1瓶 | 400.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1020 | 语瓶洗瓶机的洗液（A+B两种洗液） | 适用于语瓶洗瓶机 | 1套 | 2500.00 |  |
| 1021 | 浊度标准系列 | <0.1NTU，20NTU，200NTU，1000NTU，4000NTU 适用于哈希浊度仪 | 1套 | 3365.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1022 | 现场总氯试剂包 | PP, 10 ML ,PK/100 适用于哈希浊度仪 | 1袋 | 417.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1023 | 现场游离氯试剂包 | 0.02-2.00mg/L DPD法 适用于哈希浊度仪 | 1袋 | 414.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1024 | 现场臭氧试剂包 | 0-1.5mg/L PK/25 适用于哈希浊度仪 | 1袋 | 627.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1025 | 现场二氧化氯试剂粉包 DPD法 | 0.04-5.00mg/L DPD法 适用于哈希浊度仪 | 1袋 | 800.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1026 | 现场二氧化氯检测甘氨酸试剂 | 29mL,10%，适用于DR1900便携式可见分光光度计现场二氧化氯检测 | 1瓶 | 410.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1027 | ICP分析用内标Bi,Ge,In,Sc | 100ug/ml，100mL 适用于赛默飞 ICP-MS | 1瓶 | 4500.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1028 | 电感耦合等离子体质谱仪样品管 | 适用于赛默飞 ICAP-Q ICP-MS | 1袋 | 1000.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1029 | 电感耦合等离子体质谱仪质量校正液 | 适用于赛默飞 ICAP-Q ICP-MS | 1瓶 | 13450.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1030 | 电感耦合等离子体质谱仪调谐液 | 适用于赛默飞 ICAP-Q ICP-MS | 1瓶 | 6919.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1031 | 20ml顶空瓶（含盖） | 瓶底有弧度，适合岛津顶空进样器HS-20自动进样器 | 1套 | 500.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1032 | TenaX GL吸附管 | 适用岛津TD | 1根 | 1200.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1033 | 气相进样瓶垫片 | 1.5毫升 适用于安捷伦气相/气质 | 1包 | 200.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1034 | 气相进样瓶（含盖+垫） | 1.5毫升 适用于安捷伦气相/气质 | 1盒 | 700.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1035 | 气相进样瓶（不含盖） | 1.5毫升 适用于安捷伦气相/气质 | 1盒 | 300.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1036 | 气相进样瓶盖子+垫片 | 1.5毫升 适用于安捷伦气相/气质 | 1包 | 320.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1037 | 顶空瓶垫子 | 20mL 适用于安捷伦气相/气质 | 1包 | 850.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1038 | 顶空瓶瓶子 | 20mL 适用于安捷伦气相/气质 | 1盒 | 530.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1039 | 顶空瓶盖子+垫子 | 适用于20mL顶空瓶 适用于安捷伦气相/气质 | 1包 | 800.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1040 | KOH淋洗液 | 适用于赛默飞离子色谱仪 | 1瓶 | 34614.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1041 | 离子色谱用样品瓶+盖 | 2mL 适用于CIC-D300型离子色谱仪 | 1盒 | 500.00 |  |
| 1042 | 盛翰KOH淋洗液 | 适用于CIC-D300型离子色谱仪 | 1个 | 10800.00 |  |
| 1043 | 刻度管 | 50ml 适用于盛泰科技全自动二氧化硫蒸馏仪 | 1个 | 216.00 |  |
| 1044 | 双口烧瓶 | 1000ml 适用于盛泰科技全自动二氧化硫蒸馏仪 | 1个 | 156.00 |  |
| 1045 | 弯接管 | 适用于盛泰科技全自动二氧化硫蒸馏仪 | 1个 | 54.00 |  |
| 1046 | 固相微萃取探针 | SPME-C-04；3根/盒；75μm, PDMS/DVB/CAR 适用于上海新拓MASS-M01 PRO固相微萃取仪 | 1盒 | 2600.00 |  |
| 1047 | 固相微萃取仪样品瓶的盖垫 | 60mL 适用于上海新拓MASS-M01 PRO固相微萃取仪 | 1盒 | 714.00 |  |
| 1048 | 固相微萃取仪进样口衬管 | 不分流，直型，0.75mm内径 适用于固相微萃取头进样 | 1个 | 714.00 |  |
| 1049 | 玻璃样品管70mL圆底 | 30mm*150mm适用于睿科全自动固相萃取仪 | 1支 | 28.00 |  |
| 1050 | 玻璃样品管60mL带尾管 | 30mm*150mm适用于睿科平行浓缩仪 | 1支 | 130.00 |  |
| 1051 | 离子色谱保护柱：SH-G-1（阴） | 50×4.6mm，适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪 | 1根 | 2243.00 |  |
| 1052 | 离子色谱分析柱：SH-AP-1 | 200×4.0mm，适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪 | 1根 | 13800.00 |  |
| 1053 | 离子色谱保护柱：SH-G-1（阳） | 50×4.6mm，适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪 | 1根 | 2280.00 |  |
| 1054 | 离子色谱分析柱：SH-CC-4 | 200×4.0mm，适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪 | 1根 | 10800.00 |  |
| 1055 | 离子色谱分析柱：SH-AC-25 | 250×4.0mm，适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪 | 1根 | 13800.00 |  |
| 1056 | 离子色谱分析柱：SH-AC-12A | 250×3.0mm，适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪 | 1根 | 11800.00 |  |
| 1057 | 离子色谱分析柱：SH-AC-17 | 250×4.6mm，适用于盛翰CIC-D300型离子色谱仪 | 1根 | 8880.00 |  |
| 1058 | 离子色谱柱分析柱 | 阳离子分析柱，CS12A 4*250mm 适用于赛默飞离子色谱仪 | 1根 | 26941.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1059 | 离子色谱保护柱 | 阳离子保护柱，CG12A 4*50mm 适用于赛默飞离子色谱仪 | 1根 | 10000.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1060 | 离子色谱柱分析柱 | 阴离子分析柱，AS11-HC 4*250mm 适用于赛默飞离子色谱仪 | 1根 | 26941.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1061 | 离子色谱保护柱 | 阴离子保护柱，AG11-HC4*50mm 适用于赛默飞离子色谱仪 | 1根 | 10000.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1062 | 离子色谱柱 | 阴离子分析柱，AS19 4*250mm 适用于赛默飞离子色谱仪 | 1根 | 26941.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1063 | 离子色谱保护柱 | 阴离子保护柱，AG19 4*50mm 适用于赛默飞离子色谱仪 | 1根 | 10000.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1064 | 形态分析柱 | 形态分析专用柱CNWSeP AX HPLC COLumn 250mm*4.0MM,10UM 适用于吉天形态分析仪 | 1根 | 10560.00 |  |
| 1065 | 形态分析保护柱 | CNWSeP AX Guard Cartridge kit 5.0*4.0mm 10um 适用于吉天形态分析仪 | 1根 | 8470.00 |  |
| 1066 | 气相色谱柱 | 0.25mm*30m J&W 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 适用于安捷伦气相/气质仪 | 1根 | 8520.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1067 | 气相色谱柱 | 0.32mm*30m J&W HP-5气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 适用于安捷伦气相/气质仪 | 1根 | 8860.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1068 | 气相色谱柱 | 0.25mm*30m气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，（Temp Range： -60to 330/350℃） 适用于岛津气相色谱仪 | 1根 | 8280.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1069 | 气相色谱柱 | 0.25mm*30m气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，（Temp Range： -20to 280℃） 适用于岛津气相色谱仪 | 1根 | 7850.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1070 | 气相色谱柱 | 0.25mm*30m气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，（Temp Range：20to 250℃） 适用于岛津气相色谱仪 | 1根 | 7850.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1071 | 气相色谱柱 | 0.32mm*30m J&WHP-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 适用于岛津气相色谱仪 | 1根 | 8479.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1072 | 气相色谱柱 | HP-5ms30m×0.25mm×0.25μm毛细柱 适用于安捷伦气相/气质仪 | 1根 | 9250.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1073 | 液相色谱柱 | Acclaim™ 120 C18 色谱柱 4.6*150mm 3um 适用于赛默飞液相色谱仪 | 1根 | 9000.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1074 | 液质色谱柱 | Acquity UPLC BEH C18 (2. 1 mm×150 mm，1. 7 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 13548.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1075 | 超高效液相色谱柱 | C18，1.7μm，2.1mm×50mm 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12678.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1076 | 超高效液相色谱柱 | T3,(( 100 mm × 2. 1 mm，1.8 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1077 | 超高效液相色谱柱 | C18，( 100 mm × 2. 1 mm，1. 7 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1078 | 超高效液相色谱柱 | C18，( 150 mm × 2. 1 mm，1. 7 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1079 | 超高效液相色谱柱 | RP18，( 100 mm × 2. 1 mm1.7 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1080 | 超高效液相色谱柱 | Phenyl,( 100 mm × 2. 1 mm，1.7 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1081 | 超高效液相色谱柱 | Amide,( 100mm × 2. 1 mm，1.7 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1082 | 超高效液相色谱柱 | ( 100 mm × 2. 1 mm，1.8 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1083 | 超高效液相色谱柱 | HSS T3,( 100mm × 2. 1 mm，1.8 μm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 12927.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1084 | 分体式UHPLC/HPLC保护柱 | HSS C18,( 5 mm × 2. 1 mm) 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 10200.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1085 | UPLC C18 液相色谱柱 | 50-150mm 适用于AB液质4500 液相端 | 1根 | 13550.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1086 | 流动相瓶子 | 500ml，AB液质4500 原装流动相瓶 | 1个 | 560.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1087 | 石英蒸发皿 | 外径*厚度*高度=φ130*3*45mm,适用于FYZFY-4A型水样蒸发仪（四通道）使用 | 1只 | 1500.00 |  |
| 1088 | 手动移液器（ 1-10mL）配套枪头 | 100个/包适用于赛默飞移液器， | 1包 | 340.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1089 | 手动移液器（ 1-5mL）配套枪头 | 500个/包适用于赛默飞移液器， | 1包 | 340.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1090 | 手动移液器（ 100-1000uL）配套枪头 | 1000个/包适用于赛默飞移液器， | 1包 | 340.00 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1091 | E-301-QC 型 pH 三复合电极 | E-301-QC 型 适用于雷磁酸度计 | 1个 | 350.00 |  |
| 1092 | 浊度仪配套比色杯 | 适用于哈希浊度仪 DR1900 | 1个 | 800.71 | 已按规定办妥进口产品采购审核手续的货物 |
| 1093 | 铬空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1094 | 钡空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1095 | 钒空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1096 | 铍空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1097 | 铊空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1098 | 钾空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1099 | 钠空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1100 | 钙空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1101 | 镁空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1102 | 银空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1103 | 钴空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1104 | 镍空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1105 | 锂空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1106 | 锶空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1107 | 钒空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1108 | 钴空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1109 | 铝空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |
| 1110 | 锂空心阴极灯 | 适用于PE900T原子吸收仪 | 1盏 | 1000.00 |  |

| 二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| ▲报价要求 | - 本项目按照采购人确定采购货物种类及数量分批次进行供货，采购需求表中数量非实际采购数量，投标人投标时需对每个货物的单价进行报价，采购人按照实际供货品种、数量结合中标单价进行结算。 - 本项目采用单价报价，供应商的单价报价不能高于预算单价，否则作无效投标处理。 |
| ▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） | - 交付（实施）的时间（期限）：（1）国内产品在接到采购人通知后，3日内送达采购人指定地点；（2）境外生产、但在国内有现货的产品，必须在接到采购人通知后，7个工作日内送达采购人指定地点；（3）境外生产、且在国内没有现货的产品，在接到采购人通知后，30个工作日内送达采购人指定地点。 2、交付（实施）的地点（范围）：贵港市疾病预防控制中心内指定现场。 |
| ▲合同签订时间 | 自中标通知书发出之日25日内与采购人签订合同。 |
| ▲付款方式（进度和方式） | 合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付首批采购金额的30%，（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的采购人可不适用前述规定），每次订单货到齐后中标人一周内开具发票，货物验收合格、收到发票后采购人一个月内付清。 |
| ▲售后服务要求 | 1、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品，出厂日期不超过1年，必须按厂家承诺实行“三包”。 2、技术资料：提供采购产品的全套、完整的技术资料，成分说明等。 3、对客户的服务要求8小时内作出响应，48小时到达现场（如电话及远程诊断无法解决），及时帮助用户解决问题。 4、送货上门，定期回访。 |
| ▲质量保证 | 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于1年。 2、要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 3、关于虚假应标的处罚： （1）接受采购人无条件取消供应商的中标资格； （2）参照《中华人民共和国消费者权益保护法》“第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。”的规定在取消中标资格后10日内向采购人赔付合同款金额的3倍赔偿款，逾期则无条件承担每日追加前一日应赔偿金额5‰的赔偿； （3）采购人将供应商虚假应标骗取财政资金的行为上报至政府采购监督管理部门并将供应商列入政府采购严重失信行为黑名单； （4）采购人向征信部门递交有关失信行为的举报材料，将涉案供应商单位、供应商法人及相关经办人列入国家失信人员名单； （5）接受承担因违约或货物质量问题而造成的采购人的一切经济损失、形象损失、名誉损失以及附带的一切损失的赔偿责任； （6）接受以上所有条款要求并接受当逾期缴纳第（1）~（5）内约定费用时，采购人有权直接向辖区人民法院申请强制执行，执行机关有权直接将供应商所有合法财产进行处置。接受执行机关对企业及本项目所有相关涉案人员（包括但不限于法定代表人、授权人）的所有名下财产进行处置。 |
| ▲验收标准 | 1、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、采购人对中标人所交货物及服务依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。 3、中标人所投标产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任； 4、交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。 5、未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。 |
| ▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | 1、本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。 2、如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| ▲包装和运输要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。 |
| ▲保险 | 中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。 |
| ▲其他要求 | 1、如投标产品属第三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第 4号)在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证扫描件。 2、投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如有发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。 |
| 三、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| 管理体系要求 | 无 |
| 业绩要求 | 无 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |
| （三）进口产品说明 |  |
| 本表的第 632、634、640、641、642、643、645、649、767、768、905、906、907、908、909、922、944、945、946、947、948、949、967、971、972、973、980、981、986、993、997、1001、1002、1017、1018、1019、1021、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1088、1089、1090、1092项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 |  |
| （四）其他要求 |  |
| 投标人根据本项目招标文件要求，于投标文件中提供相应的“实施方案、配送方案、售后服务方案、应急方案、业绩”等内容。 |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求：无。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先的顺序推荐； |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（详见附件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 1、2分标供应商按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件：（必须提供，否则作无效投标处理） （1）标的有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （2）标的有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 （3）标的有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供。 7. 2分标提供危险化学品生产或经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明复印件（必须提供，否则按无效投标处理） 8.中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（如有请提供） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供） 7.代理服务费承诺书（格式后附）； 8.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.项目技术方案（格式自拟）【可包含实施方案、配送方案、售后服务方案、应急方案、等内容】；（如有请提供） 11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 12.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包含但不限于全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程（如有）的价格；包括（但不限于）产品价、包装费、运输费（含装卸费）保险费、税费、履约验收费用、培训费、合同实施过程中不可预见费用等所有费用。本项目采用单价报价。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格、 交货期 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司招标部，联系电话：0775-4565100、4569690，通讯地址：广西贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标供应商一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： ☑固定采购代理收费：根据发改价格〔2015〕299号文，按固定金额收费标准；1分标为人民币贰万柒仟壹佰元整（¥27100.00），2分标为人民币壹万叁仟伍佰元整（¥13500.00）；由各分标中标供应商向招标代理机构支付。 3.账户名称： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司贵港分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 银行账号：8113001015100158012 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国政府采购法》等法律规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30 .确定中标供应商

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起2个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法（1分标适用）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审因素具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知 》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式 价格分=（评标基准价／评标报价）× 30 分 |
| 2 | 技术分 （63分） | 技术性能分（12分） | 采购需求表“第一项技术条款”中标注“▲”的实质性技术参数及功能：投标人如有提供相关佐证材料的，每有一项加 3 分；满分 12 分。 注：1.佐证材料包括国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明作为佐证，以上佐证材料均需加盖供应商公章，否则评标委员会不予评定加分。 2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 实施方案（15分） | 一档（4分）：供应商能根据采购需求提供具体的项目实施方案。 二档（8分）：供应商所提供的实施方案具体，无明显技术错误，技术架构基本可行，拟投入人员配置及安排合理、对项目进度及质量保证等方面有具体描述； 三档（12分）：供应商所提供实施方案较详细、合理，对项目理解较深刻，能针对性的提出至少1项合理化建议，拟投入人员配置及安排合理可行、项目进度步骤有序、质量保证有比较详细的描述； 四档（15分）：供应商所提供实施方案非常详细、合理，对项目理解较深刻，方案完整，应急措施合理，安全并可靠，有针对性的提出至少2项合理化建议，拟投入人员配置及安排科学合理、项目进度步骤有序、质量保证有详细的描述。 注：达不到一档标准的得 0 分。 |
|  |  | 配送方案（12分） | 一档（3分）：根据供应商提供的配送方案，配送方案内容不够完整； 二档（6分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间相对完善的； 三档（9分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间、配送时效性、具有质量保证措施等相对科学详细的； 四档（12分）：配送时间优于采购需求，各阶段均具有质量保证措施、安全措施，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，能够有效的保证检测试剂、耗材的合格、卫生、安全。 注：达不到一档标准的得 0 分。 |
|  |  | 售后服务方案（12 分） | 一档（3分）：售后服务方案基本满足采购文件要求，产品发生质量问题提供有具体处理措施，并提出处理时限。 二档（6分）：售后服务方案科学合理，提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；根据故障情况48小时内到达现场进行故障处理。 三档（9分）：售后服务方案科学合理，内容完整，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，根据故障情况36小时内到达现场进行处理。 四档(12分）：售后服务方案科学合理，内容完整，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，提供的调试、测试、校准和调整服务方案及故障出现解决方案详细、可操作性强，对产品实行跟踪服务，根据故障情况24小时内到达现场进行故障处理。 注：达不到一档标准的得 0 分。 |
|  |  | 应急方案（ 12分） | 一档（3分）：基本满足采购要求，应急预案有针对性的应急措施； 二档（6分）：完全满足采购要求，应急预案能具体分析安全风险，分类描述各个实施部署环节风险规避措施，有一定的安全应急处理和安全服务能力； 三档（9分）：完全满足采购要求，应急预案合理全面，能够针对本项目实际需求，准确详细描述项目在各环节、各方案存在的安全风险，正确指出风险点并做出评估； 四档（12分）：针对风险评估和项目各实施阶段分类提出合理可行的应急预案，预案具备详细准确的技术路线、应急措施启动条件、操作步骤、实施保障等内容，有较强的风险应急处理、风险预警和评估能力，承诺接到采购人供货通知后1天内按采购人要求的物品及数量完成供货。 注：达不到一档标准的得 0 分 |
| 3 | 商务分 （7分） | 业绩 （5分） | 2022年 1月 1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得 2.5分，满分5分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】 |
|  |  | 政策分（2 分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 2 分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 综合评分法（2分标适用）

| 序号 | 评审因素 |  | 评审因素具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知 》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式 价格分=（评标基准价／评标报价）× 30 分 |
| 2 | 技术分 （58分） | 技术性能分（4分） | 采购需求表“第一项技术条款”中标注“▲”的实质性技术参数及功能：投标人如有提供相关佐证材料的，每有一项加 1 分；满分 4 分。 注：1.佐证材料包括国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明作为佐证，以上佐证材料均需加盖供应商公章，否则评标委员会不予评定加分。 2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 实施方案（12分） | 一档（3分）：供应商能根据采购需求提供具体的项目实施方案。 二档（6分）：供应商所提供的实施方案具体，无明显技术错误，技术架构基本可行，拟投入人员配置及安排合理、对项目进度及质量保证等方面有具体描述； 三档（9分）：供应商所提供实施方案较详细、合理，对项目理解较深刻，能针对性的提出至少1项合理化建议，拟投入人员配置及安排合理可行、项目进度步骤有序、质量保证有比较详细的描述； 四档（12分）：供应商所提供实施方案非常详细、合理，对项目理解较深刻，方案完整，应急措施合理，安全并可靠，有针对性的提出至少2项合理化建议，拟投入人员配置及安排科学合理、项目进度步骤有序、质量保证有详细的描述。 注：达不到一档标准的得 0 分。 |
|  |  | 配送方案（15分） | 一档（4分）：根据供应商提供的配送方案，配送方案内容不够完整； 二档（8分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间相对完善的； 三档（12分）：根据供应商提供的配送方案，具有进货渠道、配送人员、配送工具、配送流程、配送时间、配送时效性、具有质量保证措施等相对科学详细的； 四档（15分）：配送时间优于采购需求，各阶段均具有质量保证措施、安全措施，如遇到紧急订单时具有应急预案处理，能够有效的保证检测试剂、耗材的合格、卫生、安全，承诺现货产品 12 小时内及时供货时效，急需用品承诺4小时内送达，节假日照常配送。 注：达不到一档标准的得 0 分。 |
|  |  | 售后服务方案（12 分） | 一档（3分）：售后服务方案基本满足采购文件要求，产品发生质量问题提供有具体处理措施，并提出处理时限。 二档（6分）：售后服务方案科学合理，提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；根据故障情况48小时内到达现场进行故障处理。 三档（9分）：售后服务方案科学合理，内容完整，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，根据故障情况36小时内到达现场进行处理。 四档(12分）：售后服务方案科学合理，内容完整，产品出现质量问题承诺无条件退换，拟投入的售后服务人员职责明确，计划明确、安排恰当、技术人员经验丰富，提供的调试、测试、校准和调整服务方案及故障出现解决方案详细、可操作性强，对产品实行跟踪服务，根据故障情况24小时内到达现场进行故障处理。 注：达不到一档标准的得 0 分。 |
|  |  | 应急方案（ 15分） | 一档（4分）：基本满足采购要求，应急预案方案有针对性的应急措施； 二档（8分）：完全满足采购要求，应急预案能具体分析安全风险，分类描述各个实施部署环节风险规避措施，有一定的安全应急处理和安全服务能力； 三档（12分）：完全满足采购要求，应急预案合理全面，能够针对本项目实际需求，准确详细描述项目在各环节存在的安全风险，正确指出风险点并做出评估； 四档（15分）：针对风险评估和项目各实施阶段分类提出合理可行的应急预案，预案具备详细准确的技术路线、应急措施启动条件、操作步骤、实施保障等内容，有较强的风险应急处理、风险预警和评估能力，提供有需要冷冻或冷库保存、冷链运输试剂的应急处理保障措施等方面内容。 注：达不到一档标准的得 0 分 |
| 3 | 商务分（12分） | 业绩 （3分） | 2022年 1月 1日以来至投标截止日期止，投标人同类产品的销售业绩，每项得1分，满分3分。【提供合同或者中标通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】 |
|  |  | 综合实力（7分） | （1）仓储保障分（满分 3 分） 一档（1分）：供应商拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积不小于100 平方米； 二档（2分）：供应商拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积不小于200 平方米； 三档（3分）：供应商拟投入本项目的试剂耗材储存仓库面积不小于300 平方米。 注：【供应商在投标文件中提供：①自有储存仓库的提供土地使用权合法证明资料；或租赁储存仓库的提供租赁房产证明、租赁合同复印件、②拟投入仓库区现场照片或规划设计平面图】 （2）运输能力保障分（满分4 分） 供应商具备自有或租赁拟投入本项目的试剂耗材冷链运输车辆的，每投入1辆得2分，满分4分。 注：自有车辆的提供车辆行驶证（所有人为供应商单位名称）或购买车辆发票（发票抬头为供应商单位名称）复印件，并提供车辆清晰可辨彩色图片；单位租赁车辆的提供车辆行驶证（所有人为出租方名字）或购买车辆发票（发票抬头为出租方名字）复印件，及提供租赁合同复印件，并提供车辆清晰可辨彩色图片。 |
|  |  | 政策分（2 分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 2 分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（本合同格式仅作为参考格式，具体按实际签订合同为准）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购人式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（6）成交采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

成交采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

合同价应该包括：

（1）货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（2）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、招标代理服务费等费用；

（3）必要的保险费用和各项税费；

（4）设备安装、培训（含教材费、场地租用）费；

（5）现场验收的费用；

（6）如招标文件对其另有规定的，从其规定。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式：合同生效及项目组织实施后10个工作日内支付首批采购金额的30%，（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的甲方可不适用前述规定），每次订单货到齐后乙方一周内开具发票，货物验收合格、收到发票后甲方一个月内付清。

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：贵港市疾病预防控制中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：

（3）履约验收方式：¨一次性验收

þ分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：/

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章生效。

- 合同份数

本合同一式4份，甲方执 2份，乙方执2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：        年    月     日

合同订立地点：贵港市疾病预防控制中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购人式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本标项（否）接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 20个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 具体以合同签订时约定为准 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 乙方应按招标文件规定、本合同约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。 乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。 如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为： 甲方 处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。如甲方因第三方提出的侵权指控承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿（追偿的范围包括但不限于赔偿款项、执行费、律师费、保全费、鉴定费等费用以及甲方因解决与第三方纠纷支出的所有费用（律师费、保全费、鉴定费等））。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应在10日内补齐及时补齐，否则视为逾期交货。 |
|  | 指定现场 | 贵港市内，贵港市疾病预防控制中心指定现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方地点。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 按招标文件要求及投标文件承诺执行 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在10日内及时更换，更换超过15天的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方交付不合格的货物及相关资料超过1次的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任及要求赔偿损失。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在10日内及时更换，更换超过15天的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。乙方向甲方交付不合格的货物及相关资料超过1次的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任及要求赔偿损失。 2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。 5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。 6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足另补。 7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向贵港仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为贵港市； （2）向贵港市港北区人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 具体以合同签订时约定为准 |
| 安装和培训 | 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。 2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。 3.设备安装过程出现的任何意外、人身安全问题等均由供货商及厂家自行负责。 |  |
| 调试和验收 | 1. 交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 2．乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）乙方需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 （2）当项目完成供货和集成调试后，由乙方向甲方提出项目竣工测试申请，并于验收前向甲方提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知甲方及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合甲方认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。甲乙双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接收，并开始计算质保期。 |  |
| 质量保证及售后服务 | 1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2. 质保期：质保期自验收合格之日起 年原厂质保。单项产品的质保期以“技术参数要求”中要求为准。质保期内全上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。 3. 售后服务： 按乙方响应，具体详见合同后附投标人《商务响应表》或售后承诺函 |  |
| 合同的廉洁条款 | 1.甲方购进设备、器械等，不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用开支。 2.甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。 3.乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信誉卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方购进设备、器械等。 4.乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或者办公室联系商洽，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。 乙方如违反以上条款，经核实后，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入“非诚信交易黑名单”，在单位内进行通报。情节严重的，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。 甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。 |  |
| 合同的变更、终止 | 发生以下情形之一，双方有权终止本协议： 1、甲乙双方违反《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形； 2、违反本协议廉洁条款约定。 3、乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。 因上述原因造成协议终止的，守约方有权要求违约方按合同总额的1‰支付违约金，并赔偿一切损失，包括但不限于经济损失及因维权支出的合理的诉讼费（仲裁费）、律师费、保全费、担保费、鉴定费、差旅费、调查取证费等费用。 |  |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：贵港市疾病预防控制中心：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：

传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                      银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                     项目编号：                 分标：

投标人名称：                                     单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 单价合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

贵港市疾病预防控制中心：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

6.贵港市政府采购项目投标资格承诺函

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大

违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

日期： 年 月 日

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：贵港市疾病预防控制中心：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：贵港市疾病预防控制中心：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。