招标文件

项目名称：桂林理工大学化生学院固态氧化物燃料电池测试及材料超算运行系统等设备采购

项目编号：GXZC2024-G1-004785-HWST

采购人：桂林理工大学

采购代理机构：华物盛泰工程咨询管理有限公司

2024年7月

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章　货物采购需求	27

第四章  评标办法	49

第五章  采购合同	53

第六章  投标文件格式	60

- 第一章  公开招标公告

项目概况

桂林理工大学化生学院固态氧化物燃料电池测试及材料超算运行系统等设备采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2024年8月19日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

政府采购计划编号：广西政采[2024]13762号

项目编号：GXZC2024-G1-004785-HWST

项目名称：桂林理工大学化生学院固态氧化物燃料电池测试及材料超算运行系统等设备采购

预算总金额（元）：3650000.00

采购需求：

标项名称:桂林理工大学化生学院固态氧化物燃料电池测试及材料超算运行系统等设备采购

数量:1

预算金额（元）:3650000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林理工大学化生学院固态氧化物燃料电池测试及材料超算运行系统等设备采购，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起60日内到货并全部安装调试合格完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年7月29日至2024年8月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在投标人需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致投标人无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月19日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2024年8月19日09:30

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目所属行业：工业

2、本项目无需缴纳投标保证金。

3、本项目信息发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。

4、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为、行政处罚记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

7、在线投标的有关说明：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林理工大学

地址：广西壮族自治区桂林市七星区建干路12号

项目联系人：邓老师

项目联系方式：0773-5895090

2.采购代理机构信息：

名称：华物盛泰工程咨询管理有限公司

地址：桂林市临桂区世纪西路北山水凤凰城凤凰天地A2-5栋

项目联系人：蒋工

项目联系方式：0773-3811777

华物盛泰工程咨询管理有限公司

2024年7月29日

- 第二章  投标人须知

- 投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林理工大学化生学院固态氧化物燃料电池测试及材料超算运行系统等设备采购 项目编号：GXZC2024-G1-004785-HWST |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 详见招标公告。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1本项目采购预算总金额（人民币）：叁佰陆拾伍万元整（￥3650000.00）。投标报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 18.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各投标人在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 18.4.3投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2024年8月19日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年8月19日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年8月19日9时30分（北京时间）截标后。 地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对投标供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：评标资格审查时； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行政处罚记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消供应商投标资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的5%（如中标供应商为中小微企业的，按中标金额的2%）向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇等非现金形式。履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：613257488744】。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。 履约保证金在中标供应商履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由中标供应商凭履约保证金的申请表及合同向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起15日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类计算规定下浮60%向中标供应商收取。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理部门 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 电话：0771-5323268 |
| 24 | 40 | 其他说明 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 |

- 一、总则

1.项目名称及项目编号

项目名称：桂林理工大学化生学院固态氧化物燃料电池测试及材料超算运行系统等设备采购

项目编号：GXZC2024-G1-004785-HWST

2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：采购需求中标注“▲”项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4.招标方式

公开招标方式。

5.投标人资格

详见招标公告。

6.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求（本项目不接受联合体投标）

7.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

7.3联合体各方之间应当签订联合投标协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

7.5联合体各方中至少要有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9.特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（合格投标人必须满足有3家及以上不同品牌参与投标，否则项目应当作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：华物盛泰工程咨询管理有限公司，联系电话：0773-3811777

通讯地址：桂林市临桂区世纪西路北山水凤凰城凤凰天地A2-5栋

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.4供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

- 二、招标文件

11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人在公告期限结束之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商获得招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

13.2投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.2.1投标报价表（格式见附件）

13.2.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年1月至投标文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）。

（6）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2024年1月至投标文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）。

（7）投标人的财务状况报告[2023年以来任一年度内的财务报表复印件，或者2024年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告)。投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年]（必须提供）；

（8）投标人股东及出资信息表（格式见附件，必须提供，但投标人为自然人的无须提供）；

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

13.2.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格及商务要求偏离表（必须提供）；

（2）投标人针对本项目的售后服务方案（必须提供）；

（3）投标人针对本项目的项目安装方案（必须提供）；

（4）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（5）节能方面的资质证书复印件（若采购货物含有政府强制采购的节能产品时，投标人必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章）；

（6）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2024年任意一个月的社保证明复印件】；

（9）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（12）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

18.投标文件的制作

18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.3供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.5评审前准备

18.5.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.5.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.5.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。

19.投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20.投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：详见投标人须知前附表。

20.2投标文件解密时间：详见投标人须知前附表。

20.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21.开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：详见投标人须知前附表。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

- 22.开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构工作人员负责落实；

22.1.2.采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按要求递交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按广西政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至广西政府采购云平台，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；如未按要求提供备份电子投标文件，将不进行备份解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为30分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，广西政府采购云平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23.资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 25.评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26.评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27.推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、售后服务、履约能力由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28.属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30.属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对投标选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：评标资格审查时；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行政处罚记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其供应商投标资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33.中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金

34.1本项目履约保证金详见投标人须知。

34.2如果中标供应商没能按上述第32.1款规定执行，采购代理机构将上报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.3在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35.签订合同

35.1签订合同时间：详见货物采购需求要求。中标供应商领取中标通知书后，应按中标通知书的规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

- 八、其他事项

36.招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向华物盛泰工程咨询管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准规定下浮60%向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：华物盛泰工程咨询管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司七星支行

银行账号：6600 1105 3499 8000 10

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39.监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    电话：0771-5323268

40.其他说明：详见投标人须知前附表。

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林理工大学货物和服务院级验收报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购单位 |  |  | 行政实验室 （科室） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签名）: |  |  | 设备管理人（签名）: |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 验收方式： |  | ☑自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 （万元） |  |  |
| (可增行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |
| 验收具体内容（按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收） | 在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供的质量保证证明材料是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应有的配件及附件是否达到合同约定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他内容 |  |  |  | (可增附页） |  |  |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组(3人或以上单数均可） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工作单位 | 职 称 | 专业方向 |  |  | 本人签名 |  |
| 小组负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： |  |  | 学院（部门）领导签字： |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 桂林理工大学货物校级验收报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额（万元） |  |  |  | 校级验收日期 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | ☑自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |  |
| 学院（部门）级 验收审核情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 职称 |  | 专业方向 |  | 本人签名 |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备主管部门意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第三章　货物采购需求

说明：

一、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

二、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

三、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单（内容详见附件）内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件文件按无效处理。

四、本“采购需求”中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

五、本项目所属行业：工业。

六、采购需求一览表

| 一、采购标的及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 热压机 | 1 | 套 | ▲1、极限温度：1200ºC； 2、工作温度：约1100ºC； ▲3、控制精度：±1℃； 4、热电偶：K型； 5、输出功率：≥3.5KW； 6、加热区尺寸：≥150*300mm； 7、最大升温速率: ≤ 20℃/min； 8、石英管两端采用不锈钢水冷卡箍式法兰密封； 9、石英管内真空或气氛环境下通过底部压缩波纹管柱，将压力通过石墨顶杆传输到模具； 10、采用直线模组升降工作台； ▲11、油压工作站：采用≥20T无极调控液压工作站； 12、最高压力：50MPa； 13、压力补偿：PID控制，漏压自动补压恒定功能； 14、控压精度：10MPa误差值为±0.1MPa； 15、控制系统要求： （1）集成温度设定、压力设定智能化控制.模具安全最大压强自动设定； ▲（2）可预存≥100条工艺曲线； （3）嵌入式操作系统中英文互换图形界面，≥7寸真彩触屏输入，智能式人机对话模式； （4）实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据，并可导出实现无纸记录； （5）非线性式样温度修正；具有预约启动功能； （6）具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 ▲16、供货前采购人有权要求中标人对投标产品型号按照用户需求进行仪器全面测试，中标人应在采购人提出测试要求的15天内提供相应设备运行测试实验结果并加盖厂家公章，否则采购人有权终止合同，不予验收。 ▲17、设备安装调试要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应水、电及气路改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 2 | 焦耳热炉 | 1 | 套 | 1、供电：三相380V/30A； 2、输出电压：0-40V； ▲3、输出电流：0-500A；（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖投标人公章，否则，投标无效。）； 4、电流爬坡时间：≤1ms； 5、数据采集周期：≤1ms； 6、数据通讯方式：RS485+USB； 7、数据采集方式：触摸屏； 8、数据控制方式：触摸屏+软件； 9、数据采集内容：实时温度、实时电压、实时电流； 10、装夹电极：可调距式； 11、最高温度：3000℃（样品台种类、规格及特殊性存在差异化）； ▲12、单次工作时长：可长期保持2000℃（以1mm*10mm*100mm规格石墨舟为例）；（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖投标人公章，否则，投标无效。）； ▲13、测温范围：700℃-3000℃； ▲14、真空腔：S304材质、方形；Φ16mm观察窗，蓝宝石窗片，容积约400ml； 15、气路设置：2路进气，1路真空，1路排气； 16、真空泵：标配真空泵； 17、样品台材质：钨、钼、石墨管、石墨舟等； 18、金属样品台材质（mm）：≤100*15*0.2； 19、样品测试量：≥500mg（比重1）； 20、主机尺寸：740*800*1200mm（±5mm）； 21、配套水冷机：工作电压220V-240V，工作频率50Hz，工作电流2.3-13.9A，额定功率≥2.25KW，制冷量≥5.1KW，机器尺寸67*47*89cm（±1cm）； ▲22、供货前采购人有权要求中标人对投标产品型号按照用户需求进行仪器全面测试，中标人应在采购人提出测试要求的15天内提供相应设备运行测试实验结果并加盖厂家公章，否则采购人有权终止合同，不予验收。 ▲23、设备安装调试要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应水、电及气路改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 3 | 氢氮催化合成氨各组分检测评价系统 | 1 | 套 | 一、基本要求： 1、温度要求:5℃-35℃； 2、湿度要求：25%-80%； 3、电源要求:220V士10%，50Hz； 4、功率要求:最大2500W。 二、技术要求： 1、功能特点： ▲（1）载气采用AFC电子流量气路控制，辅助气采用AFS（Advanced Flow Scout）监控，气路控制非常灵活； （2）可同时支持安装3个进样口，包括填充进样口和分流/不分流毛细进样口等； （3）可同时支持安装3个检测器，包括FID、TCD、FPD、ECD、NPD等，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析； ▲（4）主机具有电容式触摸屏，屏幕≥7英寸，可访问控制仪器，实时显示仪器状态及各项参数，具有分析启动、停止、预运行物理按键； ▲（5）可通过触摸屏设置仪器方法条件； （6）可安装阀切换系统。 2、主机： （1）温控区：≥8路独立控温； ▲（2）载气控制：EPC/AFC控制，可选择设定载气和尾吹气类型：He、H2、N2和Ar，各载气系统均可实现恒压、恒流、恒速、程序压力、程序流量、程序线速度气体控制模式，并使用He、H2、N2和Ar4种常规气体进行流量校正。 3、柱箱： （1）柱箱温度控制：室温上6℃～400℃(以0.1℃增量任设)； （2）温度控制精度：±0.1℃； （3）温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％），温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）； ▲（4）程序升温：≥27阶； （5）升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）； （6）降温速率：柱箱温度从200℃降至100℃时间不大于3min； （7）持续运行时间：9999（min）。 4、进样系统： （1）最高使用温度：400℃； （2）进样口数量：最多可配3个； （3）进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样，阀进样； ▲（4）程序压力/流量/线速度：最大8阶； ▲（5）AFC压力控制精度：0.01psi； （6）AFC压力控制范围：0-100psi； ▲（7）最大分流比：4500:1； （8）总流量范围：0-450mL/min； （9）可选载气类型：N2、H2、He、Ar。 5、检测系统： （1）热导池检测器（TCD）： ①最大操作温度：400℃，温度控制精度：±0.1℃； ②灵敏度：≥8000mV·ml/mg(正十六烷)； ③基线噪声：≤0.02mV，基线漂移：≤0.1mV/30min(仪器稳定2小时后)； ▲④支持小口径毛细管柱（0.32mm及0.25mm口径）与热导检测器的连接，提高应用范围。 6、工作站/数据处理软件 （1）中/英文可选，Windows操作环境运行； （2）支持多个检测器同时采集：工作站支持3个检测器信号的同时采集； （3）信号采集：网络端口连接，信号范围全量程不分档； ▲（4）自诊断系统：智能化的自诊断系统，自动识别错误操作信息并做出相应的自我保护措施； （5）在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；可随时调出流量/压力控制曲线，提高条件摸索效率； （6）支持多内标分析； ▲（7）在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息；（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖投标人公章，否则，投标无效。）； （8）一键恢复功能：一键调用谱图中的仪器控制参数信息、积分信息，迅速恢复初始设置； ▲（9）支持模拟进样，提高工作站的培训效率； （10）在线噪声及漂移自动计算，实现标准法、6-Signal法、ASTM法等三种计算方法，更为科学，无需手动计算，规避人为误差; （11）多项式计算功能：一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度； （12）峰锁定功能：减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰； （13）支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算； ▲（14）项目分组功能：在同项目、分析任务可依据需求进行组分或批次分组归档案例，全面简化样品谱图管理；（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖投标人公章，否则，投标无效。） （15）模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析。 三、售后服务要求： 1、提供售前技术支持； ▲2、厂家建有服务网点，常驻厂家工程师。可以实现快速、高效、低成本维护服务； 3、厂家具备NTC培训和考核资质，可以颁发NTC培训证书。 ▲四、配置要求： 1、主机：1台； 2、TCD：2个； 3、填充进样系统：1套； 4、PCM系统（辅助载气气路控制）：1套； 5、反控工作站：1套； 6、进口自动六通阀：1套； 7、进口自动十通阀：1套； 8、电磁阀：2个； 9、填充柱：3根； 10、侧挂箱：1个； 11、独立控温小柱箱：1个； 12、备件包：1套； 13、标气（8L瓶+阀）：1瓶； 14、控制系统：1套。 ▲五、该设备与本次采购的“合成氨固定床装置”配套使用，供货前采购人有权要求中标人对投标产品型号按照用户需求进行仪器全面测试，中标人应在采购人提出测试要求的15天内提供相应设备运行测试实验结果并加盖厂家公章，否则采购人有权终止合同，不予验收。 ▲六、设备安装调试要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应水、电及气路改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 4 | 电子天平 | 4 | 套 | 1、显示器:≥15mm字高白色背光高对比度显示器； 2、校准：外部的； ▲3、称重能力：≥220g； 4、重复性：≤±0.1mg； ▲5、可读性：0.1mg； 6、线性：≤±0.2mg； 7、称盘直径：≥90mm。 |
| 5 | 压片机 | 3 | 套 | 1、压力范围：0-8吨，表头双刻度（MPa/Ton）； 2、活塞行程：0-20mm（极限不超过30mm）； 3、活塞直径：约Φ70mm； 4、工作空间：100mm×100mm×120mm（±5mm）； 5、外形尺寸：210mm×190mm×400mm（±5mm）； 6、压力稳定性：≤0.5MPa/5min。 |
| 6 | 鼓风干燥箱 | 2 | 套 | 1、容积：≥70L； 2、工作室尺寸：≥400*400*450mm； 3、控温范围(℃)：室温+10～300； 4、精度：0.1℃； 5、波动度：±1℃； 6、消耗功率：≤1400W； 7、电源电压：220V，50HZ； 8、载物托盘（标配）：≥2。 |
| 7 | 台式高速离心机 | 2 | 套 | 1、最高转速：16500r/min； 2、最大相对离心力：21500×g； 3、最大容量：6×50mL； 4、转速精度：±30r/min。 |
| 8 | 1200℃管式炉 | 2 | 套 | 1、采用双层壳体结构并带有风冷系统； 2、采用高纯氧化铝作为炉膛材料，炉膛表面涂有高温氧化铝涂层； 3、最高温度:1200℃（≤30min）； 4、工作温度:约1100℃； 5、推荐升温速率:≤10℃/min； 6、加热区：≥200mm； 7、热偶：K型热偶； 8、加热元件：掺钼铁铬铝合金。 |
| 9 | 1400℃大型箱式炉 | 1 | 套 | 1、炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，炉膛表面涂有高温氧化铝涂层； 2、带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能； 3、电源：AC220V/50HZ； 4、功率：≤9KW； 5、加热区尺寸：≥250*300*250mm； 6、加热元件：硅碳棒（8根）； 7、最高加热温度：1400℃（≤30min）； 8、长期工作温度：约1300℃； 9、推荐升温速率：≤10℃/min； 10、热电偶：S型； 11、PID自动控温系统； 12、智能化≥50段可编程控制。 |
| 10 | 1700℃大型箱式炉 | 1 | 套 | 1、内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层； 2、带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能； 3、设备内部容积可达19L，适用于大物料烧结； 4、设备最高温度可达1700℃； 5、双层壳体结构并带有风冷系统； 6、工作温度:约1650℃(连续)，约1700℃(<0.5h)； 7、升温速率:10℃/min(≦1400℃)，5℃/min(1400℃-1600℃)，2℃/min(>1600℃)； 8、加热元件:硅钼棒； 9、热电偶:B型双铂铑热电偶； 10、电压:AC220V单相，50/60HZ； 11、最大功率:9KW； 12、PID自动控温系统； 13、智能化≥30段可编程控制； 14、恒温控温精度:±1℃。 |
| 11 | 1500℃小型箱式炉 | 2 | 套 | 1、最高温度：1450℃（<1hour）；连续使用温度：约1400℃； 2、建议升温速率：10℃/min（≤1400℃）；5℃/min（1400℃-1450℃）； 3、输入电源：AC220V 50Hz 单相，最大功率：2.5KW； 4、加热元件：硅碳棒； 5、热电偶：S型热电偶。 |
| 12 | 高性能计算集群 | 1 | 套 | ▲一、软件要求：大规模计算模拟平台预装作系统：Rocky Linux 8及以上系统，安装科学计算所需的开发环境，配置好多用户的环境变量管理，并提供相应的技术支持和必要的编译服务；协助安装相应科学仿真软件。开发环境支持C，C++，Fortran，包括并行计算功能。gcc，g77，gfortran，infortran等编译器，并行编译MPICH2，完成MPI并行计算环境的搭建。提供相关量化软件的安装编译服务，如Lammps、Gromacs、VASPKIT、VASP等，负责数据库的迁移； 二、硬件要求： 1、管理储存节点： ▲（1）CPU：不低于采用Intel官网可查14纳米制程工艺打造，L3647针脚，两颗CPU核心数≥40，线程数≥80，主频≥2.5GHz，睿频≥3.9GHz，TDP L3缓存27MB，支持AVX512指令集，支持八通DDR4-3200（最大2TB）内存； ▲（2）内存：性能不低于192GB(12*16G)原厂全新DDR4 3200内存条，预留插槽； （3）系统盘：≥1*500G M.2固态； （4）数据盘：≥8*8T WD企业硬盘，组磁盘阵列Raid5； （5）主板：采用性能不低于超微H11DPI-N双路主板，配置双口≥1GB/s以太网端口； （6）电源：不低于1250W，电源功率满足业务满负荷运行所需最大功率； （7）网卡：配置性能不低于1张56GB/s网卡； （8）网线：配置性能不低于1根56GB/s的线缆； （9）机箱：1个4U机架式服务器电源，支持机械硬盘热拔插； （10）散热器4U服务器散热专用，室温全核满载温度不高于80℃。 2、单计算节点: （1）挂载≥2颗Intel官网可查市场上最新处理器，平台不低于十五个计算节点，核心数不低于1440个真实的物理核心，2880个线程，计算节点CPU主频不低于2.4GHz；满载全核睿频不低于3.8GHz，105M三级缓存； （2）内存：内存类型不低于全新DDR5 REGECC 4800MHz服务器专用高速内存，单节点系统运行内存不低于16*32G=512GB，支持8通道运行方式； （3）主板：服务器L4677针脚双路主板，基于PCIE4.0通讯总线技术，支持多种PCI-E 4.0扩展接口，保证CPU、内存装机配置布局合理； （4）硬盘：支持RAID 0，1，5，10；可支持多块托架的SATA/SAS存储硬盘，主节点系统运行盘不低于1TB NVME M.2固态硬盘，支持NVME协议，且必须为高安全系数企业级标准； （5）为保证平台稳定可靠运行，每节点供电系统采用服务器1650W金牌电源； （6）散热：L4677 4U混合服务器散热专用，室温全核满载温度不高于80℃，数量不低于2个； （7）主板：双路服务器主板；配置双口1GB/s以太网端口； （8）网卡：配置性能不低于1张56GB/s网卡； （9）网线：配置性能不低于1根56GB/s的线缆； （10）机箱：1个4U机架式服务器电源。 3、集群机柜： （1）2×国际标准42U安全机柜，实现良好散热，含网络布线、电源等，2.2M，可扩展性强，PDU4个，机柜专用大功率带保护功能。 4、集群管理系统： 平台作业调度系统： ▲（1）作业调度系统需满足远程使用要求，提供后期免费升级服务，提供厂家自主研发或商业作业管理软件，提供系统快速部署和管理软件，支持各个平台状态监控，能够对平台运行进行动态监控和历史数据分析，包括上电时间、平均负载、CPU利用率、可用物理内存、磁盘空间占用率以及网络通讯状态等信息；平台用户账号统一管理统一建立，实现整体平台的概念； （2）支持Linux架构的HPC计算平台；支持（如Suse Linux、Redhat Linux、Centos Linux）多版本的操作系统；支持定义作业的优先级，提供先来先服务、优先级抢占、公平共享、平台资源独占等多种调度策略；作业调度支持多队列管理，各个队列可设置不同管理策略、可根据用户作业的运行情况动态调整用户优先级；提供资源管理和作业调度的编程接口，支持批量作业的快速上传下载，支持HPCJT-V1.0作业管理系统及远程操作工具； （3）支持HPS-V1.0作业和普通HPC作业混合调度，能够对于现有平台进行相关管理，包括创建、更新、销毁等功能，支持作业的暂停、恢复、杀死、置顶/置底、断点续算、重新运行等操作，支持跨平台并行作业的动态安全设置，并行作业计算相关的平台ssh等安全设置仅在作业运行期间，对该作业生效；以增强系统的安全性； （4）支持多级容错，包含系统级容错、作业级容错，即系统发生故障（如网络中断、系统宕机）或作业因为偶然故障（如磁盘空间不足，获取许可证失败）引起的作业失败时，该作业能被重新调度到其它机器上执行。 三、保修和售后服务： ▲1、供货方所供应产品质保期不得少于3年，质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务； 2、供货方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持； 3、供货方就所提供的货物必须在24小时内响应，72小时内到达现场维修。 四、培训要求： 1、须免费提供项目远程操作的使用培训，时间地点可根据使用方协商安排。 2、须安排技术工程师通过现场演示和实际操作两部分进行使用培训。 3、须为用户提供Linux操作系统日常操作培训，包括常用命令使用等。 4、须为用户提供Slurm、OpenSSH、OpenPBS包括HPCJT-V1.0作业管理系统及远程操作工具基本使用培训。 ▲5、技术工程师为用户提供日常平台维护、保养等日常管理和注意事项培训，对HPC集群系统软件、软件运行环境提供三年运维支持服务，专业HPC集群工程师团队，负责集群系统的技术支持，可以应用户的要求，提供用户研究领域典型应用软件的测试、移植和安装配置支持服务；持续跟踪HPC计算集群系统的运行情况，与用户持续讨论评估，持续优化作业调度系统策略，优化集群系统使用效率，满足用户对集群的个性化调度策略需求；专人专线7*24小时售后服务电话，专人负责的售后服务接口；邮件、微信、电话、远程登录、用户现场等技术支持服务方式，4小时内响应； 提供2次集群系统巡检服务，包括日志分析诊断，高性能计算集群基本性能压力测试诊断等服务；通过定期检查，及时发现系统运行过程中的隐患，确保系统可靠运行； ▲6、投标人针对以下五项功能于投标文件中提供相关截图，并且加盖投标人公章； （1）创建新作业的提交； （2）暂停挂起排队作业任务； （3）多核心多任务混合调度运行； （4）调整作业优先级计算； （5）提供机时统计的软件截图。 五、厂家技术工程师需要免费提供7*24小时远程平台使用技术指导，强化和巩固客户培训效果，确保平台管理员尽快熟练管理操作计算平台，缩短使用周期减少资源浪费。 ▲六、供货前采购人有权要求中标人对投标产品型号按照用户需求进行仪器全面测试，中标人应在采购人提出测试要求的15天内提供相应设备运行测试实验结果并加盖厂家公章，否则采购人有权终止合同，不予验收。 ▲七、安装调试环境要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应网络及电路改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 13 | 晶体结构分析仪 | 30 | 套 | 1、用于处理X射线衍射等晶体结构数据，能把透彻分析的结果形象生动的展现给用户，可以实现显示图谱、打印图谱、数据分析等功能； 2、对衍射图谱进行数据处理，计算结构因子； 3、能对晶体分子结构图绘制，对样品晶体结构进行高级分析； 4、硬件要求CPU不低于i7，内存不低于16G，数据存储不低于1T，图形输出不低于6G。 |
| 14 | 真空干燥箱 | 2 | 套 | 1、控温范围：RT+10~200℃； 2、分辨率：0.1℃； 3、波动度：±1℃； 4、电源电压：220V 50HZ； 5、内胆尺寸（mm）：≥300×300×275。 |
| 15 | 超声清洗机 | 3 | 套 | 1、容量：≥10L； 2、内槽尺寸：≥300*240*150mm； 3、超声波功率：0-240W可调（20档可调）； 4、温度设置：RT-80； 5、时间设置：0-99小时/常开模式； 6、超声波频率：≥40KHz； 7、加热功率：≥500W； ▲8、具备3D立体散热系统； ▲9、具备无极限调节功能。 |
| 16 | 真空泵 | 3 | 套 | 1、抽速:≥8m³/h、2.2L/S； 2、极限压力:0.5Pa； 3、噪音:≦56dB； 4、电源:单/三相； 5、电机功率:≥0.4/0.37Kw； 6、电机转速:≥1400rpm。 |
| 17 | 1200℃高温箱式炉 | 4 | 套 | 1、最高温度：1200℃（＜30min），连续使用温度：约1100℃；升温速率：≥10℃/min； 2、输入电源：AC220V，最大功率：3.5KW； 3、加热元件：掺钼铁铬铝（表面涂有氧化锆涂层，可以极大程度延长使用寿命）； 4、热电偶：K型。 |
| 18 | 1200℃单温开启立式炉 | 4 | 套 | 1、开启式炉体方便于炉管的更换； 2、内炉膛表面涂有氧化铝涂层； 3、PID控制器，可以设置≥30段升降温程序； 4、电源:AC 220V 50Hz 6KW； 5、加热元件:掺钼铁铬铝合金电阻丝，表面涂有氧化锆； 6、工作温度:≤1200℃(<1h)，连续工作温度约1100℃； 7、升降温速率:≤20℃/min； 8、控温精度:±1℃； 9、漏气率：<5mtorr/min。 |
| 19 | 1400℃小型管式炉 | 2 | 套 | 1、最高温度：1400℃(< 30min)； 2、工作温度：约1300℃； 3、推荐升温速率：≤10℃/min； 4、最大功率：4KW； 5、电压：AC220V 50Hz； 6、加热元件：Sic硅碳棒； 7、PID控制器，可以设置≥30段升降温程序。 |
| 20 | 可编程直流电子负载仪 | 1 | 套 | 1、≤1mV/10μA高分辨率，纹波测量功能； 2、高达50kHz的动态频率，动态电流/电压测试； 3、高达100kHz采样速度； 4、可编程的软启动功能； 5、≥15种高级测试功能； 6、任意IV特性(ARB)模式； 7、过电压（可编程）、低电压、过电流（可编程）、过功率（可编程）、过热、防反接等保护功能； 8、远端电压补偿输入测试功能； 9、电流远程控制监视功能，外部触发功能； 10、短路功能模拟； 11、数据记录功能； 12、Linux操作系统，内部参数文件存储的数量不受限制； 13、完善的U盘功能（参数文件的存储和加载，界面截图，系统固件升级）； 14、设置参数支持断电记忆功能； 15、智能温控风扇； 16、配套上位机软件实现远端操作和监控； 17、电压：150V，电流：200A。 |
| 21 | 半自动丝网印刷机 | 1 | 套 | 1、两种工作模式：手动(脚踏开关)和半自动(面板控制)； 2、采用微电脑式单片机控制系统，印刷数量可数显统计； 3、采用气动驱动，刮刀恒压装置； 4、样品台带吸气孔，可吸附各薄膜基底； 5、左右行程、网框前后左右上下、工作台前后左右、刮刀/回墨刀角度等参数任意可调； 6、最大网框尺寸：400*600mm； 7、最大印刷面积：250*350mm； 8、印刷速率：≥1200P/H； 9、气源要求：4-6bar。 |
| 22 | 恒温控制系统 | 10 | 套 | 1、可实现智能温控调节，控制范围：≥20㎡； 2、温度控制：18-30℃； 4、循环风量（m³/h）：≥750； 5、额定制冷量(W)：≥3500； 6、制冷功率(W)：≥800； 7、额定制热量(W)：≥5000； 8、制热功率(W)：≥1200。 ▲9、设备安装调试要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应水、电改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 23 | 精密恒温恒湿控制系统 | 2 | 套 | 1、可实现智能温控调节，控制范围：≥45㎡； 2、温度控制：18-32℃； 3、湿度控制：45-70%RH； 4、循环风量（m³/h）：≥1200； 5、额定制冷量(W)：≥7200； 6、制冷功率(W)：≥2800； 7、额定制热量(W)：≥8800； 8、制热功率(W)：≥2900； ▲9、设备安装调试要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应水、电改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 24 | 合成氨固定床装置 | 1 | 套 | ▲1、气路及控制单元:气路控制数量:总共2路，分别为气路1、气路2精度:±1% F.S可通过设备控制系统设定流速； 2、温度控制单元(预热器):温度控制模块数量:2组，预热器温度:室温~300℃，固定床反应器温度:室温~800℃，催化剂床层温差±1℃，可通过设备控制系统实现程序升温； ▲3、反应器单元:催化剂装填量不低于5ml，反应器恒温段不低于60mm，恒温段温度偏差:±1℃，反应管装填、密封、更换以及系统连接应简单和快捷;提供成熟的标准化反应管装填方法；（投标人于投标文件中必须提供所投产品满足此项技术需求要求的相关有效证明材料复印件，证明材料包含但不限于彩页、官网和功能截图等，并加盖投标人公章，否则，投标无效。） 4、压力控制单元:系统压力:常压~10Mpa，通过测量反应器的压力，对反应器进行实时压力监测；设有爆破片等安全泄压装置； 5、冷却单元:≥316L冷却罐，冷却罐夹套走冷却水，实现冷却功能； 6、通讯控制单元：采用PLC集成系统设定装置的各反应模块参数、预设各模块运行状态，软件可实现各模块数据实时检测、数据采集和导出等功能 7、安全控制单元：配有过压，超温，误操作保护等安全性设计，可以通过系统硬件，PLC，多方面的相互联动的安全保护措施，充分考虑了对科研人员实验室的人身财产安全保护的设计理念； 8、高度集成化、自动化，气路控制单元、反应器单元、温度控制单元(预热、反应器)、压力控制单元、冷却单元和通讯控制单元、安全控制单元等； ▲9、该设备能与本次采购的“氢氮催化合成氨各组分检测评价系统”配套使用，供货前采购人有权要求中标人对投标产品型号按照用户需求进行仪器全面测试，中标人应在采购人提出测试要求的15天内提供相应设备运行测试实验结果并加盖厂家公章，否则采购人有权终止合同，不予验收。 ▲10、设备安装调试要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应水、电及气路改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 25 | 可调移液器 | 5 | 套 | 1、轻便设计，符合人机工效学； 2、数字视窗，令所设定定量程一目了然； ▲3、量程范围广，要求：0.1uL至10mL； 4、下半支可高温高压消毒。 |
| 26 | 行星球磨机 | 1 | 套 | 1、进料粒度：土壤料≤10MM，其他料≤3MM，出料粒度：最小可达0.1μm； 2、转速(R/MIN)：公转：45-435，自转：90-870； 3、三相电机变频控制器功率：≥0.25KW(带功率显示电子监控装置，连续运转定时时间(min):正反换向运行周期(min)； 4、调速方式：无级调速，自动定时正反转，自动停机； 5、最大连续工作时间(满负荷)：72小时； 6、球磨机采用高科技微电脑晶片控制，可按设置程序正转、反转反复交替运行（0-999min）及正转、暂停、反转、暂停、正转（0-999min）交替运行； 7、可干磨、湿磨、可选配真空充惰性气体研磨、可选配低温磨； 8、配套氧化锆球磨罐及氧化锆球。 |
| 27 | 涂布机 | 1 | 套 | 1、推杆移动速度：10-100mm/s(可调）； 2、精度：±10mm/s； 3、涂布长度：10-350mm(可通过定位旋钮调节）； 4、采用驱动系统推动可调式刮刀移动； 5、配置真空泵。 |
| 28 | 真空材料制样系统 | 1 | 套 | 1、可应用于各种溶剂与粉料的混料制备，如锂离子电池、胶带、太阳能、化工等原材料配料制备工艺； 2、不同的制备罐配备螺带式或叶片式制样桨，根据制备罐大小配置不同的制备轴形式和组合； 3、设计正反转制备功能，可实现较高粘度浆料的高速度制备； 4、系统自带真空系统； 5、可进行多段速操作，可设定每段的制备转速和时间； 6、制备速度最大：600rpm； ▲7、真空：内置真空泵,真空度高于或等于-70Kpa； 8、制备时间：0-600min可设定； 9、多段功能：三段速可设定； 10、适用样品粘度：600r/min转速情况下Max.10000mpa.s； ▲11、设备配置制样原材料：金浆、银浆、铂浆； ▲12、供货前采购人有权要求中标人对投标产品型号按照用户需求进行仪器全面测试，中标人应在采购人提出测试要求的15天内提供相应设备运行测试实验结果并加盖厂家公章，否则采购人有权终止合同，不予验收。 ▲13、设备安装调试要求：提供配套设备安装调试运行的环境改造，根据用户现有场地、用电及建筑物承重，对用户操作便利、功能需求进行相应水、电及气路改造，保证设备正常安全运行环境及测试数据的平稳，否则不予验收。 |
| 预算金额（元）：本项目采购预算为叁佰陆拾伍万元整（¥3650000.00），投标报价超采购预算的，作投标无效处理。 |  |  |  |  |
| 二、本项目核心产品:为第 12 项号标的“高性能计算集群”。 |  |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |
| （一）免费保修期 |  | 1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 |  |  |
| （二）售后服务要求 |  | 1．免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。 |  |  |
| （三）合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 15日内签订采购合同。 |  |  |
| （四）交货期及地点 |  | 1．交货期：自签订合同之日起 60 日内到货并全部安装调试合格完毕； 2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| （五）付款方式 |  | 本项目通过最终验收后，中标供应商开具全额发票（国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人，采购人收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。 |  |  |
| （六）包装和运输 |  | 1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。 4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。 |  |  |
| (七)保险 |  | 若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。 |  |  |
| （八）验收标准 |  | （1）质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。投标人所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 （2）产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 （3）设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 （4）验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由中标人承担（投标人自行将费用综合考虑进入投标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。 （5）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。 （6）为确保产品质量和服务，供货时中标人必须向采购人提供投标产品生产厂家针对本项目本产品出具的售后服务承诺书原件，本项目设备：热压机、焦耳热炉、氢氮催化合成氨各组分检测评价系统、高性能计算集群、晶体结构数据分析仪、恒温控制系统、精密恒温恒湿控制系统、合成氨固定床装置、真空材料制样系统需要生产厂家提供免费上门安装调试服务，工程师应提供相关证明材料证明其为原厂工程师，否则，不予验收。 |  |  |
| （九）知识产权 |  | 投标人保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，投标人负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究中标人的法律责任，其不利后果由投标人全部承担。 |  |  |
| (十)履约保证金 |  | 履约保证金：在合同签订之前，中标供应商按中标金额的5%（如中标供应商为中小微企业的，按中标金额的2%）向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇等非现金形式。履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：613257488744】。中标供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。 履约保证金在中标供应商履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由中标供应商凭履约保证金的申请表及合同向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 |  |  |
| ▲违约责任 |  | 1.中标人所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，中标人应向采购人支付违约货款额 5%违约金并赔偿采购人经济损失。 2.中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。 4.采购人无故延期接收货物、中标人逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付货款的，每天向中标人偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。 5.中标人未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按本合同合计金额 5%向采购人支付违约金。 6.中标人提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标人负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。 7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 8.中标人于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，采购人现场根据采购文件要求及投标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合采购人要求及投标文件承诺的指标的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足采购人要求及投标文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。 |  |  |
| (十二)进口产品说明 |  | 本项目标的不接受进口产品参与投标，如投标人选用进口产品投标的，投标文件按无效处理。 |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量4000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) |  |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术分、售后服务分、履约能力分、政策功能等方面内容按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

对进入详评的，采用综合评分法。

三、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采【2022】30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分（满分40分） | 评委对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件“项目要求及技术需求”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分： （1）基本分：标注“▲”号参数为实质性要求，满足招标文件全部实质性要求的，得基本分40分。 （2）负偏离扣分：对未标注“▲”号参数发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣8分，最多扣40分。 注： ①采购需求中“项目要求及技术需求”未标注“▲”号项的技术参数负偏离≥6项时，投标文件作无效处理。 ②招标文件中要求提供证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足相应技术要求的，视为负偏离；投标文件中响应承诺与证明材料不一致的以证明材料为准。 |
| 3 | 项目安装方案分（满分12分） | 评委根据投标人提供的“项目安装方案（包括但不限于以下评审因素：①对项目组织方案及流程，②时间进度安排，③人员配备方案，④确保项目按期完成的措施等）”内容的可行性、针对性进行独立评审并独立打分。 一档（0分）：未提供安装方案或方案内容不齐全的； 二档（3分）：四项评审因素有一项内容经评审可行、具有针对性的； 三档（6分）：四项评审因素有二项内容经评审可行、具有针对性的； 四档（9分）：四项评审因素有三项内容经评审可行、具有针对性的； 五档（12分）：四项评审因素内容完整，经评审均可行、具有针对性的。 |
| 4 | 售后服务分（满分14分） | 评委根据投标人提供的“售后服务方案（包括但不限于以下评审因素：①故障出现解决方案；②定期维护方案；③技术培训方案；④免费保修（维护）期外维修方案等）”内容的可行性、针对性进行独立评审并独立打分： 一档（0分）：未提供售后服务方案或方案内容不齐全的； 二档（4分）：四项评审因素有一项内容经评审可行、具有针对性的； 三档（7分）：四项评审因素有二项内容经评审可行、具有针对性的； 四档（10分）：四项评审因素有三项内容经评审可行、具有针对性的； 五档（14分）：四项评审因素内容完整，经评审均可行、具有针对性的。 |
| 5 | 履约能力分（满分2分） | （1）质量认证分：投标人或者所投核心产品生产企业通过ISO9000（ISO9001）系列国际质量管理体系认证且有效的（于投标文件中提供相关有效认证证书复印件），得1分。 （2）信誉奖分：投标人或者所投核心产品生产企业2020年以来获得政府行政部门颁发的与企业信誉相关的奖项（可以是诚信单位等与企业信誉相关的奖项，投标人于投标文件中提供有效证明材料复印件），得1分。 |
| 6 | 政策分（满分2分） | （1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得0.5分，满分1分。非节能产品的不得分。 （2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，每提供一项得0.5分，满分1分。非环境标志产品不得分。 |
| 总得分=1＋2＋3＋4＋5+6。 |  |  |

四、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、售后服务、履约能力由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

（5）评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

- 第五章  采购合同

合同编号：

采购人（甲方）:桂林理工大学                     采购计划文号：

供应商（乙方）:                                 项目编号:

项目名称：

签订地点:  广西桂林                             签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件(以下简称采购文件)规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （合计金额）大写： 人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括：本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与采购文件规定及投标（响应）文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或投标（响应）文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

3.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

4.乙方应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，进口设备必须提供报关单。

第五条　交付

1.交货时间：                      【按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的时间】；交付地点：广西桂林市甲方指定地点。乙方需在规定的交付期限内将货物送达甲方指定的地点，同时通知甲方货物已送达。

2.乙方提供不符合采购文件规定或投标（响应）文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到货物安装调试后符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后，由甲方确认货物满足验收条件后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收合格后由甲乙双方签署验收报告单，甲乙双方各执一份，验收费用由乙方负责。如因甲方现场实施条件不能满足设备安装实施导致乙方不能正常按时履行合同约定的，由甲乙双方协商设备安装完成工期及验收时间，并免除逾期交货违约金责任，但法律另有规定的除外。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

6.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

第八条　付款方式

1.当实际使用数量发生变化时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标（成交）单价进行计算（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同）。

2.付款方式：本项目通过最终验收后，乙方开具全额发票（国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方，甲方收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金：在合同签订之前，乙方按中标金额的5%（如乙方为中小微企业的，按中标金额的2%）向甲方交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：转账或电汇等非现金形式。履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：613257488744】。乙方须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。

2.履约保证金在乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方凭履约保证金的申请表及合同向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  售后服务及质保期

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、投标（响应）文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

5.货物质保期：按乙方投标（响应）文件中承诺的不少于采购文件要求的免费保修期限。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

7.上述的货物免费保修期为     年（免费保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标（响应）承诺免费保修期超过采购文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据采购文件要求及投标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及投标文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及投标文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.中标（成交）通知书；

2.乙方提供的投标(响应)文件、应答文件；

3.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

4.标准、规范及有关技术文件；

5.双方约定的其他合同文件。

第十八条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字并盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：桂林市七星区建干路12号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0773-5895090 | 电话： |
| 电子邮箱：zbk@glut.edu.cn | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行桂林分行 | 开户银行： |
| 账号：6132 5748 8744 | 账号： |
| 邮政编码：5410044 | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章  投标文件格式

- 投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

联系电话：

日期：   年   月   日

- 投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年1月至投标文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）。

（6）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2024年1月至投标文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）。

（7）投标人的财务状况报告[2023年以来任一年度内的财务报表复印件，或者2024年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告)。投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年]（必须提供）；

（8）投标人股东及出资信息表（格式见附件，必须提供，但投标人为自然人的无须提供）；

（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格及商务要求偏离表（必须提供）；

（2）投标人针对本项目的售后服务方案（必须提供）；

（3）投标人针对本项目的项目实施方案（必须提供）；

（4）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（5）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（6）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

（7）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（8）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2024年任意一个月的社保证明复印件】；

（9）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（12）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

- 一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

根据贵方  （项目名称）  项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人名称（盖公章）：

投标日期：

注：1、投标报价表须加盖投标人公章（自然人除外）。

2、“投标报价表” 各项内容必须如实填写。

3、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人CA公章（属自然人的须逐页签字）。

- 二、资格性响应证明材料（格式）

- 1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 2.投标人的法人授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

我       （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

我    （姓名）系自然人，现授权委托    （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的自然人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

- 3.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

致：华物盛泰工程咨询管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投标人名称（盖公章）：

日          期：

- 4.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 5.投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年1月至投标文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供）

- 6.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2024年1月至投标文件提交截止时间止任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）（必须提供）

- 7.投标人的财务状况报告[2023年以来任一年度内的财务报表复印件，或者2024年以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告)。投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年]（必须提供）；

- 8.投标人股东及出资信息表（格式见附件，必须提供，但投标人为自然人的无须提供）；

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

投标人名称(盖公章)：

日          期：

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

投标人名称(盖公章)：

日          期：

- 9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

日             期：

- 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

- 1.技术规格及商务要求偏离表（必须提供）

技术规格及商务要求偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 交货期及地点 |  |  |  |  |
| 包装和运输 |  |  |  |  |
| 保险 |  |  |  |  |
| 质量标准及验收标准 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| …… |  | …… | …… | …… |

投标人（盖公章）：

日          期：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

- 2.投标人针对本项目的售后服务方案（必须提供）

附件：

售后服务方案（格式）

投标人（盖公章）：

日期：   年   月   日

- 3.投标人针对本项目的项目安装方案（必须提供，格式自拟）

- 4.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 5.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

- 6.产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）

- 7.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

- 8.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2024年任意一个月的社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖公章）：

日期：   年   月   日

- 9.投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

- 10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

- 11.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）

- 12.其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）

附：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （协商文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （协商文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代

理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

- 13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。