广西国泰招标咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：教学模型设备一批采购

项目编号：GXZC2025-J1-000859-GTZB

采 购 人：广西科技大学第一附属医院

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2025年4月23日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	20

第四章  评审程序和评定成交的标准	50

第五章 响应文件格式	55

第六章 合同文本	83

# 第一章 竞争性谈判公告

广西国泰招标咨询有限公司

关于教学模型设备一批采购（GXZC2025-J1-000859-GTZB）的竞争性谈判公告

项目概况

教学模型设备一批采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2025年4月28日9点20分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-J1-000859-GTZB

项目名称：教学模型设备一批采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：195.0440万元。

最高限价：195.0440万元。

采购需求：教学模型设备一批采购（详见附件）；具体内容和数量以采购文件第三章采购需求为准。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并正常交付使用。

本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：竞标人必须具有药品监督管理部门颁发有效的医疗器械生产或经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外），或者具有《医疗器械监督管理条例》规定的注册凭证。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年4月23日至2025年4月27日，每天上午08:00-12:00；下午12:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的竞争性谈判文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2025年4月28日9点20分（北京时间）

2、地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。

五、开启

1、首次响应文件开启时间：2025年4月28日9时20分（北京时间）

2、地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金（人民币）：19000元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

7、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西科技大学第一附属医院

地址：柳州市柳北区跃进路124号

联系人：唐老师  蓝老师  　联系电话：0772-2699225

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号

项目联系人：孔秋华、梁凤柳

项目联系方式：0772-3263818

广西国泰招标咨询有限公司

2025年4月23日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、竞标人必须具有药品监督管理的部门颁发有效的医疗器械生产或经营许可或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外），或者具有《医疗器械监督管理条例》规定的注册凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，响应文件中须提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件；（竞标产品属第二、三类医疗器械产品的必须提供，否则按无效投标处理） 4、政府采购供应商资格信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 5.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11、供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | 本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 竞标保证金人民币 19000元； 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社，开户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司，银行账号：268312010103592980）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1、竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账，竞标人应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则竞标无效。 2、竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，竞标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则竞标无效。竞标人必须在竞标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件（电子保函的打印保函并加盖供应商公章）等提交给采购代理机构，由采购代理机构向竞标人出具回执，并妥善保管，否则视为无效竞标保证金。 3、竞标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、竞标保证金在竞标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2、竞标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4、保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。 6、保证金凭证应注明正确的项目编号、分标号（如有）等信息，否则，信息不明确或有误的将可能被视为无效竞标保证金，并有可能影响保证金的及时退付。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数：3人。 |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
|  | 谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项]。 |
|  | 评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保优先的顺序依次推荐。 |
| 28.1 | 本项目收取履约保证金，详见商务条款。 履约保证金递交方式：详见商务条款。 履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。 备注： 1. 根据《桂财规〔2022〕8号广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》，采购人在采购文件中要求提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西国泰招标咨询有限公司，质疑联系人：孔秋华、梁凤柳；联系电话：0772-3263818，通讯地址：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8：30-12：00，下午14：30-17：30（北京时间） |
| 32.1 | 1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以成交金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮20%收取。 3、账户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司 开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社 银行账号：268312010103592980 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签署形式）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 5、本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。

15.3.2最后报价超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 20.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金（如有）。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.5条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格下浮20%收取；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ （1.5+0.55）万元×80%＝ 1.64（万元）

32.3 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社

开户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司

银行账号：268312010103592980

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。

4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

7.竞标报价超过采购需求中“单价最高限价”的，竞标响应文件将被视为无效。

| 序号 | 标的的名称 | 单位 |  | 数量 | 所属行业 | 技术参数要求 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合智能急救模拟人 | 套 |  | 1 | 工业 | 一、整体特征 1.全身成人无线模拟病人，模拟人周边没有任何累赘的辅助设施，运行工作中无任何噪音。不管是编写病例，使用预先编写的病例，易于使用，容易教学，容易编程；可以模拟多种功能，教授高级生命支持相关的技能，如气道、呼吸、心脏和循环等；是用于医学生、医护人员临床技能训练，尤其是急危重症时的团队合作、跨部门沟通、临床决策及领导力等方面综合培训的高端模拟训练设备。 2.成年人体格外观，皮肤为高分子硅胶，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感。 3.有明确的胸部骨性标志。 4.计算机操作系统可安装于Window系统电脑中。 5.监护仪界面模拟临床真实监护仪设计。 6.监护仪软件与导师控制软件一致，监护仪可随时转换为导师计算机。 ▲7.模拟人、导师控制端电脑、模拟监护电脑之间实现全无线连接。 8.模拟病人总重量接近真实成人人体，约为125磅（约56.7Kg），正负偏离不得超过15%，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。 9.压缩机安装在模拟病人体内，压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。 10.模拟病人在运作期间可进行充电，而且可以在使用电池运行模型时不用关机以更换电池。 11.模拟人具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置。 12.男女外生殖器可互换。 13.在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。 14.独立安装的模拟人操作系统，不需要依靠系统浏览器进行连接操作。 二、监护功能 1.可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。 2.可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。 3.模拟病人监护仪可进行无线操作。 4.可显示以下波形： 心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。 5.监测并显示以下参数： 心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、ENF、SEV、DES、颅内压。 6.可显示以下辅助诊断结果： X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。 7.可进行以下操作： （1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 （2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 8.监护系统使用和控制端同类型平板电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。 9.导师可透过操作计算机的接口或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供最少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色 10.系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。 11.虚拟自动体外除颤仪功能： （1）模拟人操作软件中具有虚拟自动体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，同时除颤监护仪会持续监护并显示病人的心电(需提供软件截图佐证并加盖公章)。 （2）模拟人操作软件的虚拟自动体外除颤仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。 （3）虚拟自动体外除颤仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中(需提供软件截图佐证并加盖公章)。 三、气道功能 1.可控制的手动或自动气道开放/关闭。 2.正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中)。 3.可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引。 4.可面罩通气 (会被自动感应和记录在日志中)。 5.可气管插管。 6.可鼻胃管插管。 7.可气管导管、喉罩通气及其它气道装置。 8.可气管内插管。 9.可逆行插管。 10.可纤维支气管镜插管。 11.可经气管喷射通气。 12.可光棒气管插管。 13.可进行环甲膜穿刺和气管切开训练。 14.可变的气道阻力。 15.可变肺音。 16.可进行右主支气管通气。 17.可产生胃胀气。 18.正确头部位置的监测。 19.可选择“不能插管/能够通气”功能。 20.可选择“不能插管/不能通气”功能。 21.模拟困难气道：舌水肿 (2个程度肿胀情况)、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、异物梗塞情况。 22.模拟病人带有软牙和硬牙，导师可简单更换到模拟病人。 23.控制软件有舌头退缩选项，在该情况下，模拟病人停止呼吸，学员必须要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。 四、呼吸系统 1.具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。 2.可模拟呼出二氧化碳。 3.可模拟正常或不正常的呼吸音。 4.模拟病人身体前方有5个呼吸音听诊区域，5个听诊区可以分别独立调节。 5.模拟病人身体后方有5个呼吸音听诊区域，5个听诊区可以分别独立调节。 6.左、右肺可训练多种听诊音，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等。 7. 脉搏血氧饱和度的监测：必须在连接病人后才出现血氧饱和度读数, 并且可显示在监护仪上。 8.可以连接真实的呼吸机进行机械通气。 9.使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量。 10.可进行双侧气胸减压培训。 11.可模拟单边和肺叶呼吸音。 12.双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。 ▲13.有集中听诊功能，系统上需要有一个单独按钮，点击后可让模拟病人自动停止运行，仅保留听诊功能，让模拟人处于安静状态，以方便学员集中进行听诊练习，不受模拟人本身因素影响听诊效果。集中听诊时间至少需保持25秒。（需提供产品彩页或软件截图证明并加盖公章） 14.呼吸音与呼吸率同步，呼吸音的频率和呼吸率一致。 ▲15.配备虚拟机械通气培训系统，无需呼吸机或模拟人即可安全地学习通气管理。新手也能轻松掌握操作呼吸机所需的基础技能。 16.导师与学员只需人手一台平板电脑，即可学习机械通气管理的各项基础技能。学员只需调节参数，呼吸引擎即可做出相应调整。 17.快速简单地进行通气管理教学，培养操作呼吸机的临床技能。 18.导师可以调整肺部的基本参数，创建贴近临床的精准的呼吸模型，学员机实时显示各项呼吸参数的变化。 19.导师机可调节参数有： 患者基本信息：性别、体重（设置范围儿童3—300kg）、身高（设置范围成人51-499cm） 气道阻力：1-100 cmH2O/L/s 顺应性：10–850 ml/cmH2O 最大自主吸气量：500ml 20.应用9个系统自带呼吸模型：急性呼吸窘迫综合征（轻、中、重）、慢性阻塞性肺疾病（轻、中、重）、肺纤维化（轻、中、重）、用户可根据自身培训需求，设计并保存个性化的肺部模型。 21.应用系统自带的常见机械通气并发症，并发症中自带超声、放射等检查结果，导师可在运行并发症时，向学生机投送检查结果。 22.学生机可调节参数有： 采用临床通用呼吸机界面 显示气道压力、流量和容量波形 患者基本信息：性别、体重（设置范围儿童3—300kg）、身高（设置范围成人51-499cm） 报警设置：呼吸频率（2-80次/分）、分钟通气量（0.0-25.0 L/min）、TV（100-3000ml）、Ppeak（0-80）、窒息（15-60s）等 通气模式：CMV、SIMV、AC等 每种通气模式均可调节临床常用的多种参数：FiO2、TV、PEEP、Pmax、RR、Flow、PS等 每种通气模式均可监控临床常用的多种参数：气道峰压、平台压、FiO2、TV、分钟通气量等，学生机可实时显示导师机的任何更新。 23.可以小组或者课堂培训：参与者可以实时调整模拟呼吸机参数，可学习掌握的要点： 呼吸机参数调节、开展波形分析、使用常用和高级机械通气模式、调整患者生理体征并实时观察其对波形的影响、创建复杂的临床案例、基于常规呼吸机界面开展培训、对自主呼吸患者进行模拟通气、针对高危低频事件开展练习、实时学习压力、气流和容量曲线、管理通气并发症（例如张力性气胸、过敏性反应、支气管痉挛、气管内插管断开、肺栓塞、恶性高烧、局部麻醉毒性、心脏骤停） 五、心脏特征 1.有≥2000种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。 2.QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 3.需有与正常人相一致的4个心脏听诊区 (主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区)，各心脏听诊区的声音可独立调节。可进行心音听诊训练：包括正常第一、第二心音、各种病理性杂音（主动脉狭窄、主动脉关闭不全、二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、室间隔缺损、房间隔缺损、）、奔马律、心包摩擦音。 4.可进行4导联心电图监护。 5.可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图 6.电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。 7.模拟需要带有多技能AED训练系统,并实现以下功能： （1）具有AED训练系统，该AED训练系统必须有可以拆卸的SD卡，该SD卡可以在电脑读取，修改AED训练系统的设置。 （2）具有多语言版本的AED训练系统，提供至少10种语言选择。可以有快捷键切换语言，每次切换成功，会有对应预算的语音提示。例如选择朝鲜语，该系统会用朝鲜语告知已经选择朝鲜语模式。 （3）具有婴儿/儿童钥匙，可以随时在成人模式和儿童/婴儿模式之间切换。 （4）可以设定CPR所需要的时间长度。 （5）可以设定成人“不建议除颤”CPR 的持续时间。 （6）可以设定婴儿/儿童基本 CPR持续时间长度。 （7）可以设定儿童“不建议除颤”CPR 的持续时间。 六、循环系统 1.可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。 2.可测量回流血压。 3.可触诊不少于13处脉搏，包括：双侧颈动脉、双侧股动脉、肱动脉、双侧桡动脉、双侧足背动脉、双侧腘动脉和双侧胫后动脉的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。 4.脉搏强度随血压变化。 七、静脉穿刺 1.静脉手臂(右臂)建立静脉通道。 2.骨髓穿刺。 3.可使用胫骨和胸骨穿刺针筒将血液抽出。 八、给药功能 1.模拟人可以在学员给药后，根据给药的情况作出生理反应。 2.静脉手臂(右臂)建立静脉通道。 3.可在肘窝位置进行静脉注射。 4.可使用压脉器进行静脉延伸。 5.建立静脉通道后会出现血液倒流情况。 6.可连接一条静注管路线让液体流经静脉通道。 7.静脉注射垫是消耗品并且易于更换。 8.骨髓穿刺。 9.可使用胫骨穿刺针筒将血液抽出。 10.可连接一条静注管路线让液体流经骨髓通道。 九、CPR按压反馈系统 1.CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图，与真实临床一致。 2.真实的按压深度。 3.可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式。 4.可实时反馈心肺复苏质量。 5.可显示按压回弹的情况。 6.配备外置式心肺复苏期胸腔按压测量仪，适用于任何品牌的心肺复苏模拟人，供临床医护人员或已通过心肺复苏培训的急救人员使用，用于胸外按压过程中测量和显示按压频率和按压深度。 7.采用加速度传感技术和压力按压传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。 8.具有实时反馈模式和引导性反馈模式，适用于培训，质量评估，现场抢救用途。 9.3秒钟无按压后会显示无活动预警提示（按压终端时间对心肺复苏质量很关键）。 10.设备满足的指南要求：ILCOR, AHA 2020 and ERC 2021等国际权威机构的指南。 11.数据储存：300 分钟的数据或 20 个心肺复苏术环节。 12.数据传输：蓝牙智能。 13.设备屏幕实时反馈数据：按压深度, 回弹，按压频率，按压计数，无活动时间计时。 14.设备直接进行引导性反馈可提供数据：按压充分释放的%，按压频率合适的%，按压深度足够的%，ccf, 心肺复苏持续时间。 15..耐用性：符合ISO/IEC 60529标准规定的IP55等级。 16.电池：至少为 10 次 30 分钟的心肺复苏术持续供电。 17.待机续航时间：至少2 年（2 年后能够至少为 30 分钟的心肺复苏术持续供电）。 18.参考重量： 162 g，参考尺寸（高×宽×深）： 153 mm×64 mm×25 mm，重量和体积偏离不得超过20%，方便握持。 19.设备具防电击保护，BF型。 20.设备可与配套软件联合使用，用于事后引导性反馈及质量提升。 21.软件可在纵向模式下获得CPR环节的概述，将手机旋转到一侧，仔细查看每次按压的深度（毫米）、回弹、力（千克）和速率，收缩、放大和缩小以分析特定事件，可分享表现数据的文件夹：，用于总结性反馈的环节表现PDF评分卡，分析总结的 Excel 文件，每次按压数据的 Excel 文件。 十、模拟人操作软件 ▲1.全中文支持的操作软件，可至少支持全球10种语言，包括：中文、英语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、西班牙语、德语、法语、意大利语、荷兰语。可适应不同国家专家学术交流。 2.模拟人操作软件须在Windows系统运行，方便使用和维护。 3.具有3种可选模式：手动模式、病例模式、自动模式。 （1）手动模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 （2）病例模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。 （3）自动模式：模拟人会模模拟实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。 4.在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。 5.在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。 6.软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 ▲7.软件须具备趋势界面,系统带有自动评估趋势功能，有一个独立的按钮控制，趋势可以自由编辑，也可以整合到病例中，可以显示模拟人生命体征过去9分钟和将来9分钟生命体征参数随时间变化的曲线，生命体征包括心电图，血氧饱和度等，每个指标的曲线都是不同颜色代表，能够清晰的反映出模拟人过去和将来至少9分钟的走势，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有清晰的把握。（投标文件提供产品彩页或软件截图证明并加盖公章） 8.正在运行的病例可暂停，快进和保存。 9.导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。 十一、神经系统 1.模拟病人可眨眼。眼睑速度可以设定为慢、正常和快。 2.眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。 3.左右眼睛瞳孔大小可以设定为不一样。 4.所有眼部活动都会在无声状态下进行。 5.瞳孔可以设定为放大，正常，缩小。 6.可模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况。 7.眼皮和眼球分离设计，眼皮运动不会带动眼球的转动。 十二、其它功能 1.可模拟不同的发声。 2.操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）。 3.可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音。 4.可听诊肠鸣音(4个区域)：包括过快、过少、腹鸣、痢疾等，多个听诊位置。 5.可进行导尿操作。 十三、 智能化评估报告系统 （1）模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。 （2）模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 （3）评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 （4）系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 （5）正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 （6）独立的评估文件可在Windows 作业系统及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。 （7）评估报告支持中文系统。 十四、配套急危重症高级生命支持虚拟仿真系统 1. 软件提供了一个虚拟而安全的教学环境, 在不损害病人利益的前提下提高学生、实习生等的临床反应能力和各项临床操作能力, 从而减少临床实践中的医疗事故和纠纷。 2. 功能要求 2.1系统通过账号密码登录即可使用。 2.2至少包含35例基于真实临床数据和高可信度的虚拟病人，病例根据临床症状系统分为六大系统，包括：气道与呼吸/心律失常/心脏停搏/胸痛/中毒和服药过量/代谢和环境造成的急诊，每个系统至少包含难易度不一样病例5个(投标时需要提供截图证明并加盖公章)。 2.3病例是依据真实的病例资料所转换，场景根据医院急诊抢救室的布置3D立体搭建，最大程度的还原真实抢救场景，场景可以随着鼠标进行视角转动，可以从不同角色视角进行整个环境进行观察。 2.4系统病例显示每次操作后的成绩，病例可以无限重复，每个病例都有病史可以查询，每次操作都会被系统记录，可以系统可以显示每次操作对应的时间节点，方便进行回顾性总结和纠错。 3.功能模块: （1）问诊功能：让学生从临床常用分类的项目中选取问题、询问病患、并从病患的回答中得到对病患初步的病症的资料，该系统采取了智能语音问答系统，可以点击不同的问题，虚拟病人进行语音回答，每个病例都是针对该病例设置的问题至少有15个提问问题，可以更好锻炼学员的问诊能力，让操作环境更加接近真实，以作进一步检验的依据。 （2）监护装置菜单功能：学员可以根据患者具体情况，根据临床真实情况至少可以有6种监护转置，包括心电图监护，心电图诊断，无创血压监测，血氧饱和度监测，二氧化碳监测，体温监测，所做的每个监护动作，都可以在虚拟病人体现，让操作员具有沉浸式体验。 （3）具有药物治疗模块,可以模拟用药，药物包含不少于18个类目，100个以上品种。 （4）气道管理功能，可以选择不同气道治疗手段，包括气管切开，气管内插管等13种关于气道管理临床技术，每种技术的选择都是根据病人病情需要，系统可以自动判读选择技能是否符合病人真实需求并做出评分。 （5）呼吸支持功能治疗模块，可以从系统上选择经鼻给氧、氧气面罩给氧等符合临床需求的操作，系统可以自动记录并做出评估结果。 （6）带有自动临床思维能力评估系统。带有学生各层次的诊断能力、检查和处置能力自动评估子系统。系统可反馈给使用者的全部操作过程中的各步骤详细表现情况。 十五、配套护理临床思维训练系统 1.案例来源真实病人，医疗情景、诊疗流程高度仿真、护患交流对白、病人及环境音效均为高仿真实景录制，病房气氛逼真，提供给学生沉浸式的病房环境，给予学生一定程度心理压力，对学生的抗压能力进行很好的锻炼。 2.案例设计基本界面为统一的模块化设计，学生只需熟悉一个虚拟案例操作后即可无障碍的进行全部案例的自主学习。同时，案例充分考虑到各类疾病的不同需求，为其个性化丰富的护理干预模块（如分娩、精神评估、家庭指导等）。 3.案例基于虚拟生理数字引擎驱动，病人的各类生理指标、疾病发展进程转归、药物作用反应、各类护理操作反馈、实验室检查结果都准确模拟了真实病人。案例采用网络自主学习的主要教学方式，并对虚拟案例处理流程中的每个操作都提供反馈和评价，学生可以通过反馈和反复练习进行提高。 4.案例基于浏览器+国内云端服务器架构，方便学生远程学习和资源共享,并且确保用户信息安全。 5.中文内外科课程:不少于9个具有代表性的内外科护理病例；病例素材，展现以病人为中心的交互性临床情境，体验完整护理程序，理解整体化护理理念。 十六、配套模拟教学案例云平台系统 1.标配模拟教学案例云平台系统，允许模拟人的用户自由下载所有模拟教学案例，案例总数量需要≥500个。 2.模拟教学案例云平台系统包含的案例由美国心脏协会或欧洲复苏委员会或中国心肺复苏培训中心等同层次权威学术机构所编写，编写的模拟案例，具有合法版权，以帮助用户使用模拟人开展如高级生命支持专科培训课程。 3.模拟教学案例云平台系统案例应具有模拟教案以协助用户开课使用，教案资料需要符合模拟教学的教育理念，至少包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题等。 4.用于考核的模拟案例应包含具有经过循证的评估表，包括团队合作评估量表、ACLS课程考核表等。5.所有模拟案例可安装于任意一台模拟人电脑中，仅需导师登陆自己的账号并在软件中打开即可，可供导师在任意的地方、任意的时间进行案例预习或试运行。 5.系统至少带有ACLS 高级生命支持病例1套，内容要求以下高级生命支持（ACLS）课程常见内容如下： 呼吸骤停、AED：单次电击、AED：电击两次、VF -1、VF -2、VF -3、VF -4、VF -5、PEA-1、PEA-2、PEA-3、心脏停搏--1、心脏停搏---2、心脏停搏-3、心动过缓：使用阿托品、心动过缓：使用阿托品、起搏， 多巴胺或肾上腺素、心动过缓：用阿托平、起搏、多巴胺或肾上腺素治疗及心脏移植、稳定的窄复合心动过速、稳定的宽复合心动过速、不稳定的窄复合心动过速、不稳定的宽复合心动过速、心跳骤停复苏后治疗、起搏、单次电击：无脉型室速、单次电击VF、不稳定的窄复合心动过速 （重新进入 Svt）、不稳定的广宽复杂心动过速 （VT）ACLS 场景： 测试案例： 场景 1/3/8 心动过缓 >pvt • PEA >PCAC 测试案例： 场景 2 / 5心动过缓 >Vf >停搏> Pcac 测试案例： 场景 4/7/10 心动过速>VF > PEA > PCAC 测试案例： 场景 6/ 11 心动过缓> Vf > Pcac 测试案例： 场景9心动过速>PEA>VF>PCAC 测试案例： 场景 12 心动过缓> Vf> 停搏/PEA> Pcac 十七、病例编辑系统 1.病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。 2.全中文的病例编辑系统 3.独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人跟配的电脑或者自己的电脑中编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑。 4.病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。 5.病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。 6.系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。 十八、配置清单 1. 模拟人主机 1个 2. 导师控制系统（含操作激活操作软件） 1台 3. 模拟病人监护系统（含监护软件） 1台 4. 系统安装包1套，含评估报告系统和病例编辑平台 5. 11种语言升级包（预装在系统上）1套 6. 外置式心肺复苏期胸腔按压测量仪及配套软件手机app1套 7. 急危重症高级生命支持虚拟仿真系统1套 8. 操作指南（说明书） 1本 | 1080000.00元/套 |
| 2 | 腹腔镜离体器官模拟器（冷箱灌注能量版） | 套 |  | 1 | 工业 | 一、基本要求：腹腔镜离体器官模拟器是一款进行腹腔镜手术技能训练的教学设备，配置腹腔镜系统、模拟腔镜训练主机，配合腹腔镜操作器械、训练模块等组成，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、湿性术式训练、失血性训练、团队配合等训练。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、青年医生在腔镜方面的训练及考核使用。 二、体膜： 1.模拟真实气腹外形的体膜，体膜与冷箱为一体化设计而无需外接冷箱，体膜可与台车分离，用于高阶手术室环境模拟训练，冷箱功能保证离体器官现货及环境无气味； 1.1.覆膜可翻盖打开，可方便放置、更换训练模块；（注：投标人投标时需提供产品照片并加盖公章，证明其产品真实性） ▲1.2.体膜内配有离体器官放置装置，可用于血液回流及器官悬吊，具备可承载离体全脏器器官的容量； 1.3.配置离体器官灌注装置，可模拟血液流动及脉搏搏动，此装置可完全清洗，保障血液及器官组织无残留； 1.4.体膜内放置可锁托盘模块，托盘可独立取出，用于替换湿性训练模块； 2.体膜有不少于14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械，训练时直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜；体膜设置有满足多专科的微创训练体位及器械入路，可用于腹腔镜训练、宫腔镜训练、泌尿镜训练、支气管镜训练、胸腔镜训练等微创模拟操作。（注：投标人投标时需提供功能照片并加盖公章，证明其产品真实性） ▲3.微电脑智能控制系统：保证离体器官仓温度，温度在3-37°间由桌面操作面板直接调节。 三、腹腔镜系统： 1.不低于500万像素的全高清腹腔镜系统，具备旋转调焦功能； 2.镜头尺寸：10mm*330mm，30°视角，具备防水功能； 3.具备调光按键、拍照按键； 4.分辨率：最大支持2592*1944P；（注：投标人投标时需提供功能截图并加盖公章，证明其产品真实性） 5.镜头具备可调光源。 6.图像帧数：30帧/秒 四、摄像系统软件功能 1.多台设备可组成内局域网，实行多设备内容共享，可实时下载操作保存录像、截图；（注：投标人投标时需提供功能视频、产品照片并加盖公章，证明其产品真实性） 2.配套临床及竞赛评分表，通过扫描二维码即可进行无纸化评分；（注：投标人投标时需提供功能截图并加盖公章，证明其产品真实性） 3.系统配备【训练模式】: 3.1.【训练模式】集成包含镜头、操作者镜头、AI教师画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 3.2【训练模式】可同屏录制镜头、操作者镜头画面信息，并提供可回放功能。（注：投标人投标时需提供功能视频并加盖公章，证明其产品真实性） 4.系统配备【带教模式】: 4.1.【带教模式】集成包含镜头、操作者镜头、活动水印、一对一带教画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 4.2【带教模式】可同屏录制导师操作画面及导师授课画面及现场录音，并提供可回放功能。（注：投标人投标时需提供功能视频并加盖公章，证明其产品真实性） 5.系统配备【竞赛模式】: 5.1.【竞赛模式】集成包含镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 5.2【竞赛模式】可一键录制参赛操作视频，并提供可回放功能；可一键截屏自动保存。（注：投标人投标时需提供功能视频并加盖公章，证明其产品真实性） 5.3【竞赛模式】所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 6.系统配备【考试模式】: 6.1.【考试模式】集成包含镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽。 6.2.【考试模式】具备防作弊功能，可同屏录制选手操作画面及选手个人画面及现场录音，并提供可回放功能。（注：投标人投标时需提供功能录像并加盖公章，证明其产品真实性） 6.3.【考试模式】所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 五、超声刀： 1.振动频率：55.5KHz±1KHz；刀头振幅：刀头振动幅度为30-120微米； 2.主机输入：110-240VAC，50/60Hz，300VA； 3.工作环境：温度：10℃-40℃，相对湿度：30%-75%，气压范围：700hPa-1060hPa； 4.安全标准：GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》，管理分类Ⅲ类。 5.主机性能： 5.1.稳定的主机输出系统，55.5KHZ的工作频率，保证刀头更稳定,更安全的工作； 5.2.高分辨率触摸显示屏，操作简便，可清晰显示当前工作状态及功率档位大小； 5.3.优化的开机自检系统，快速自检，节省时间，提升效率； 5.4.故障智能提示系统，迅速找出问题，帮助用户进行排除，保证手术安全； 5.5.五档功率可调，满足各类操作的不同需求； 5.6.刀头工作时有声音提示，并可进行音量调节； 5.7.工作时无电流通过病人躯体，更安全； 5.8.主机具有一个手柄接口和两个脚踏接口，满足术者不同的操作需求。 6.手柄性能 6.1.一体化手柄与线缆设计，避免线缆反复插拔带来的各类隐患。 6.2.手柄内部具有记忆芯片，能够记录使用历史数据。 7.刀头性能 7.1.提供NMPA颁布的医疗器械注册证； ▲7.2.刀头可安全闭合5mm及以下的血管； 7.3.刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求； 7.4.刀头可360度旋转，方便进行不同的手术操作； 7.5.刀头钳口工作面弧形设计，可以保证良好的手术视野； 7.6.刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间； 7.7.刀头可手控激发，也可脚踏激发，满足术者不同习惯； 7.8.刀头闭合有“咔嗒”的声音反馈，使用更加方便可靠； 7.9.具备不同长度规格的刀头，满足各类开放和腔镜手术的需求； 7.10.一体化的刀头设计，杆身与握把不分离，避免使用中刀杆脱落及能量输出障碍； 7.11.较小的侧向热损伤，可做精确分离，确保在重要脏器附近安全操作； 7.12.刀头握持部符合人体工学设计，减少术者长时间使用后的疲劳感。 六、高频手术系统（高频电刀） 1.工作频率：300kHZ。 2.输出功率：≥100W。 3.额定负载：单极400Ω、双极50Ω。 ▲4.控制方式：数码管触摸屏全屏显示，触摸操作。 5.输出方式：间歇性输出。含单极手控输出、单极脚控输出及双极脚控输出等3种输出方式。具有开放和腔镜场景切换按键，开放和腔镜切换更方便。(提供切换按键证明照片并加盖公章) 6.工作模式:≥5种,其中电切模式≥3种，电凝模式≥2种，且要求必备双极凝模式。 7.自动保护装置：开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 8.断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。 9.NEMSY中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。 ▲10.功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出，数据采集频次≥1万次/秒，确保切凝效果稳定。 11.输出功率调节模式最小可以1W为步进。 12.功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。 13.设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。 14.浮地CF型设备安全性高，双闭环反馈自动控制，输出功率稳定可靠。 15.采用微机（CPU）双重闭环系统控制输出，可大幅度提高输出稳定性。 16.允许连续使用。单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置。 17.具备断电记忆功能，再次开机时可复现上次手术所用模式和功率设定值。 18.具备开机自检功能及故障识别功能,故障预警时，界面有图文提示。（提供该功能证明性资料并加盖公章） 19.具备功率密度反馈系统，实现低功率高效率切割性能。（提供该功能证明性资料并加盖公章） 七、整体外观设置： 1.脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放；台车需带有器械放置装置，可稳固手术器械的摆放； 2.覆膜台车内嵌超声刀、电刀主机、腔镜训练系统主机空间；保证整套设备为一体化设计，无需外接器械操作台等台车，节约训练空间； 3.覆膜台车桌面具备体位改变功能，可水平旋转，提供多种不同术式站位；台车覆膜部位可以独立升高降低，以适应不同升高训练者需求；显示器支架可独立升高降低，不受体膜升高降低影响，保持合适显示高度。 八、显示系统： 1.分辨率：≥1920x1080 2.屏幕比例：≥16:9（宽屏） 3.面板类型：IPS 4.背光类型：LED背光 5.亮度：≥250cd/㎡ 6.可视角度：178/178° 7.色域：143%sRGB 8.刷新率：60Hz 9.视频接口：Sub（VGA），HDMI 10.有线网络接口：J45网口 11.无线功能：千兆双频WIFI、蓝牙4.2以上 12.开放端口：USB3.0接口不少于2个、USB2.0接口不少于4个 13.底座功能：向左向右可旋转不低于90° 14.壁挂：支持100mm*100mm壁挂支架 15.512GB高速内存，读写500M/秒 16.16GB运行内存 17.配备不小于27英寸LED显示器系统，内置音箱广视角显示器。 九、训练模块： 1.缝合打结模块：适用于缝合打结训练；3D立体仿真结构；训练模块柔软度手感真实；模拟组织各种切口；多种难度，增加实操经验；高度仿真实材料制造，模拟人体组织及立体伤口类型； 2.吻合模块：模拟腹腔内部肠管；硅胶，触感真实，仿真度高；可重复使用，进行多次练习； 3.钉转移模块：练习腹腔下手眼协调能力； 4.夹取模块：主要训练手术中对于细碎物的夹取，训练操作者夹取精准度和协调度； 5.穿隧道模块：穿孔模块针对训练协调能力培养训练操作者双手精准度； 6.精准剪切模块：训练指定内容的剪切； 7.标准化腹腔离体器官灌注模型：帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。术式至少包括：胆囊切除、胆肠吻合、胃穿孔修补、胃袖状切除、肠段切除、肠肠吻合、系膜游离、淋巴结清扫、血管裸化、结扎缝合、肝切除手术（具备出血效果）等。 8.配套手术器械套装：持针器、弯剪刀、分离钳、无损伤抓钳各一把。 十、在线教学资源平台： 1.配套不早近三年内录制的高清教学讲解视频课程，导师需任职于国内三甲医院，在省级及以上腔镜培训课程或竞赛中单位导师或评委经验（需提供证明材料并加盖公章）； 2.课程资源包括但不限于：夹豆子、缝合打结、剪圆圈、顶板转移等干性课程；肠胆吻合、胃大部切除和胃肠吻合等湿性课程资源。（注：投标人投标时需提供课程视频资源并加盖公章，证明其产品真实性） 3.需配套腔镜技能竞赛方案资源，并提供往期开展的竞赛经验介绍。 十一、配置要求： 1.体膜（含冷箱）1套； 2.4K腹腔镜系统1套； 3.摄像系统软件1套； 4.体膜、摄像系统、超声刀、电刀一体化台车1套； 5.4K显示系统1套； 6.超声刀及高频电刀各1套； 7.灌注系统1套； 8.训练模块及手术器械1套； 9.在线教学资源平台1个； 10.安装工具包1套； 11.说明书1本。 | 380000.00元/套 |
| 3 | 成人气道管理模型 | 台 |  | 1 | 工业 | - 1.进行气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，气道管理模型可以真实地模仿多种病理、生理情况，气道解剖结构完全和真实一样； 2.真实的解剖特征可以更加有效地讲解Sellick手法和气管痉挛； ▲3.有插管手法错误报警声（模拟牙齿断裂）； 4.插管过深可引起右侧肺宽张； 5.模型可以提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； 6.可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习； 7.模拟胃胀气和呕吐情况； 8.单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构； 9.模拟气管痉挛，增加插管难度； 10.可以进行光导气管插管的使用练习； 11.真实模拟解剖及头部位置使你能有效地进行插管的训练； 12.可吸引液体异物, 提供实际处理气道阻塞训练； 13.模型固定在训练板上, 容易使用，每一个训练模型都装在硬箱内并配备有清洁剂； 14.独立的气道解剖模型可配合其它模型使用。 15.模型配套线上学习平台，可通过手机小程序登录，系统支持学生和导师在任何时间、地点远程学习和教学、考核。 ▲16.系统须具有一方扫描对方二维码线上结伴，开展同伴互学的功能，可以理论学习和视频学习。 17.配置：气道管理模型、固定底板、气道解剖模型、清洁套盒、润滑剂、携带箱、使用手册各1。 | 33000.00元/台 |
| 4 | 铠甲式有创呼吸通道建立模型 | 套 |  | 1 | 工业 | 1.可以用于各种等级的规培训练/考试/比赛； 2.铠甲式，可以佩戴在模型或真人脖子上进行训练/SP真人培训； 3.可以进行环甲膜穿刺，明显突破感； 4.可以进行行气管切开插管/固定； 5.可以进行气管切开插管给氧吸痰等气管切开术后的护理； 6.解剖标志清晰； 7.模型表现可视可触解剖结构：硬质喉结，左右胸锁乳突肌，颌下三角，颈动脉三角，锁骨上三角，胸骨上窝； 8.颈前三角区和胸骨上窝为软质，可以进行气管解剖定位； 9.独立活动甲状软骨及气管软骨可以触摸到，可单独示范穿刺及切开； 10.建立人工气道后，模拟肺囊可视呼吸活动； 11.模拟肺囊可以装液体/糊进行模拟痰液吸引； 12.模块化更换切开皮肤和模拟环甲膜； 13.主体为卡扣式上下合结构，方便快速更换耗材； 14.具有魔术贴固定带； 15.硬质材料，手术刀普通切割不穿； 16.配置：铠甲式有创呼吸通道建立模型1套（含：颈皮，呼吸肺囊，甲状软骨）。 | 4500.00元/套 |
| 5 | 呼吸球囊（成人） | 套 |  | 5 | 工业 | 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。 - 1.本产品可以在134℃的高压灭菌器反复消毒使用（除氧气管和空气袋）。 - 2.本产品带有限压阀可以确保供给病人安全的气体压力。 - 3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用能给施救者有良好的操作性。 - 4.病人接头端是标准口径22/15mm(符合标准：ISO5356-1)。 | - 260.00元/套 |
| 6 | 专业版高仿真分娩助产训练模型 | 套 |  | 1 | 工业 | 一、特征： 1.通过人工分娩系统可控制机转和速度，进行有效训练； 2.在分娩过程中易于改变胎位，包括下降、俯屈、仰伸、内旋转和外旋转，以及复位； 3.真实尺寸的成年女性下腹部，具有准确的解剖学标志，包括脊柱、骨盆； 4.包含完全衔接的全关节灵活胎儿，胎儿口微张，具备囟门、矢状缝； 5.利用预切口插件进行剖宫产训练； 6.模型由软质乙烯基材料和硅橡胶制成，容易清洁，部件易更换。 二、可训练以下技能： 1.正常阴道分娩 2.脐带和胎盘的正常分娩 3.胎位和胎先露的触诊和评估 4.诊断正常和异常胎位以及判断正常和异常产程 5.阴道指诊检查 6.胎位及产程的评估与判断 7.肩难产演示和纠正处理 8.臀位分娩（包括单臀、完全臀、不完全臀） 9.胎儿囟门触诊 10.完全和不完全胎盘分娩 11. 前置胎盘演示：完全性、部分性、边缘性 12.脐带脱垂 13.脐带绕颈 14.通过预切切口进行剖宫产训练 15.脐带夹闭和切断 16.婴儿口腔和鼻腔模拟抽吸训练 17.手法练习（包括：Pinard、Mauriceu、Prague、Woods、Rubi） ▲18.模型配备线上解剖课程，通过下载APP后，学员可以通过账号密码进行线上登录访问，可获得不少于23个解剖学课程以及解剖图谱超过500张，而且解剖图片带有AR教学模式，平台带有不少于70个放射学底片以及解剖讲解视频超过300个，提供交互式虚拟解剖系统为用户创建高度仿真和高分辨率内容，可通过智能手机，平板电脑或笔记本电脑（WIN10）以上终端登录账号密码进行线上访问。 19.交货内容：可拆卸的填充腹部皮肤，剖宫产预切口插件、产道（宫口、宫颈、外阴）、紧固带、润滑剂、装配工具包、全关节胎儿、脐带、胎盘。 | 27000.00元/套 |
| 7 | 高级人工流产操作模型 | 套 |  | 1 | 工业 | 1.子宫采用材料，柔软有弹性，外形真实。 2.三个怀孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊。 3.宫颈口可插入扩宫器、刮匙；可以模拟刮宫操作，模拟妊娠囊可被刮下。 4.带有底托，可使子宫固定在正确位置。 | 1200.00 元/套 |
| 8 | 女性宫内避孕器及训练模型 | 套 |  | 1 | 工业 | 1.造型逼真的模型可模拟训练和演示宫内避孕器的放置和取出。半透明的子宫可以清楚观察宫内避孕器的安放过程。 | 1200.00 元/套 |
| 9 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 套 |  | 3 | 工业 | - 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2. 体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。 3. 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 4. 仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。 5. 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 6. 可进行髂骨骨髓穿刺术。 ▲7.模型配备线上解剖课程，通过下载APP后，学员可以通过账号密码进行线上登录访问，可获得不少于23个解剖学课程以及解剖图谱超过500张，而且解剖图片带有AR教学模式，平台带有不少于70个放射学底片以及解剖讲解视频超过300个，提供交互式虚拟解剖系统为用户创建高度仿真和高分辨率内容，可通过智能手机，平板电脑或笔记本电脑（WIN10）以上终端登录账号密码进行线上访问。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 | 5400.00 元/套 |
| 10 | 腰椎穿刺训练模拟人（电子版） | 套 |  | 1 | 工业 | 一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 （一）腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 （二）突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。 （三）继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。 ▲四、配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的 疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。 （提供软件截图并加盖公章） | 10000.00元/套 |
| 11 | 膀胱造瘘操作模型（男性） | 套 |  | 1 | 工业 | 1.模型为标准成年男性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.可行膀胱穿刺术。 4.可行膀胱造瘘术 膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术。 5.正确穿刺可穿刺出尿液。 6.皮肤及穿刺囊可更换。 7.可反复进行练习。 | 5500.00元/套 |
| 12 | 腕关节穿刺模型 | 套 |  | 1 | 工业 | 1.此模型为成人右侧上肢一部分，有完整的手部及腕关节，关节可适当活动，方便穿刺，解剖结构精确，包含神经、血管、肌腱。 2.体表标志明显，可进行手部与腕关节的触诊、解剖结构的识别、软组织损伤及关节炎的穿刺注射。 3.可供穿刺部位：腕管、第一掌骨关节炎、桡骨茎突腱鞘炎、手指屈腱腱鞘（扳机指）、肌腱鞘注射等。 4.如果穿刺定位正确，与模型相连的控制盒上会相应亮起绿灯，如进针正确会亮黄灯，如碰到神经则亮红灯。 5.其皮肤为天然乳胶制成，可更换。 | 4800.00 元/套 |
| 13 | 踝关节穿刺模型 | 套 |  | 1 | 工业 | 1. 此模型为成人右下肢一部分，包含完整的足及踝关节，关节可适当活动，方便穿刺。 2. 解剖结构精确：包含神经、血管、肌腱。 3. 真实模拟皮肤、肌肉、血管、神经组织的穿刺感，达到对跖趾关节、莫顿氏神经瘤、跗管、跖腱膜、跗骨窦、足跟部滑囊、踝关节（胫距关节）的软组织注射练习技能。 4. 如果穿刺正确，与模型相连的控制盒上会相应的亮灯。 5. 模型模拟真实的皮肤，柔软有弹性，可更换。 | 4800.00 元/套 |
| 14 | 肩关节腔内注射模型 | 套 |  | 3 | 工业 | 1.解剖结构标准，具有肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌及肩关节重要的韧带，用于训练肩关节穿刺定位的触诊技术。 2.学习穿刺注射时病人的标准体位。 3.可从6个不同的部位进行穿刺注射。肩关节腔（前方入路）、肩关节腔（后方入路）、肩峰下滑囊、肩锁关节、肱二头肌长头的肌腱腱鞘、肩钾上神经阻滞。 4 .智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应绿灯提示。 5.模型配备线上解剖课程，通过下载APP后，学员可以通过账号密码进行线上登录访问，可获得不少于23个解剖学课程以及解剖图谱超过500张，而且解剖图片带有AR教学模式，平台带有不少于70个放射学底片以及解剖讲解视频超过300个，提供交互式虚拟解剖系统为用户创建高度仿真和高分辨率内容，可通过智能手机，平板电脑或笔记本电脑（WIN10）以上终端登录账号密码进行线上访问。 6.皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 | 6200.00元/套 |
| 15 | 膝关节腔内注射模型 | 套 |  | 3 | 工业 | 1. 采用高分子材料，皮肤和肌肉分层清楚，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显。 2. 可反复进行穿刺，标准的穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感。 3. 可一个单向阀向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液。 4. 滑囊自动封口。 5. 智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应绿灯提示。 6. 皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 | 5700.00 元/套 |
| 16 | 肘关节腔内注射模型 | 套 |  | 3 | 工业 | 1. 解剖结构标准，具有肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等真实的结构。 2. 高尔夫肘和网球肘的治疗体位摆放。 3. 右臂肘关节弯曲，可沿固定轴旋转。 4. 当找到正确的压痛点，黄灯显示，当每个穿刺部位正确时，在控制盒上会有相应的绿灯显示，当针头进入伴于肱骨内上髁后方的尺神经时，以红灯显示错误，皮肤表面可用肥皂水清洁。 5. 用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练。 | 4800.00 元/套 |
| 17 | 开腹、关腹操作模型 | 套 |  | 2 | 工业 | 1. 模型仿成人腹部五层基本解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层结构均可方便的拆卸更换。 2. 腹腔内有模拟内脏，训练学员在操作时勿伤害内脏。 3.下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹膜腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。 4. 透明的基座可以使老师观察学生的操作过程。 5.可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练。 6.可模拟不同厚度的腹壁。 7.在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。 8.装置在基座的多层腹壁模块可以用来演示开腹、关腹技巧。 | 1500.00元/套 |
| 18 | 高级男性护理模拟人（电子版） | 套 |  | 1 | 工业 | 1.本模型为成年整体人，高分子环保材料制成，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝 。 2.关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.心肺复苏术 4.1执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 4.2头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 5.眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 ▲6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 7.心肺复苏术有考核与训练模式 7.1训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。 按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。 ▲7.2考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、错误，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。 8.有真实的口腔、牙齿、会厌，悬雍垂，可进行气管插管操作。 9.鼻饲：可抽出模拟胃液。 10.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml。 11.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 12.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。13.压疮护理：配有溃疡期压疮模块，可进行伤口的评估、测量与清洗。 13.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 14.注射给药 14.1静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习 14.2肌肉注射：臀部、股外侧 14.3皮下注射：上臂三角肌 15.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换。 16.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作。 | 12000.00元/套 |
| 19 | 经济型静脉注射手臂模型 | 套 |  | 2 | 工业 | 1.模拟一成人手臂，标准静脉注射握拳姿势。 2.静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用。 3.静脉穿刺练习：正确穿刺时落空感明显并有回血产生静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体。 4.可反复进行练习。 5.血管和皮肤、肌内注射模块均可更换。 | 1600.00元/套 |
| 20 | 着装式导尿模型（女性） | 个 |  | 1 | 工业 | 1.模拟真实导尿操作训练，外生殖器造型逼真，能够进行真实的导尿和外阴护理操作。 2.通过支架固定，可放在桌上操作。 | 700.00 元/个 |
| 21 | 着装式导尿模型（男性） | 个 |  | 1 | 工业 | 1.模拟真实导尿操作训练，外生殖器造型逼真，能够进行真实的导尿和外阴护理操作。 2.通过支架固定，可放在桌上操作。 | 700.00 元/个 |
| 22 | 腹腔镜仿生训练系统 | 套 |  | 2 | 工业 | 一、基本要求：腹腔镜仿生训练系统是一款进行腹腔镜手术基础技能训练的教学设备，配30°摄像系统、无延迟高清显示系统，配合腹腔镜操作器械、训练模块等组成，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、缝合打结、离体器官模拟手术、团队配合等训练，并提升腹腔镜手术器械使用夹取、穿孔、牵引、剪切、缝合、打结等基本技能。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、医生训练使用。 二、功能要求： ▲1.腹部体膜模拟真实气腹外形 1.1.左右两边各设置一个训练模块入口，可方便放置、更换训练模块； 1.2.体膜内配有至少2条自动灯带； 1.3.配套体膜同材质及同色调底座，与体膜配套固定使用； 1.4.底板底部设置走线孔，方便线路内置安装，保持训练系统外部整洁美观； 1.5.体膜具备可与底座分开、合紧，可方便放置、更换大型训练模块或部分动物器官；（注：投标人投标时需提供产品照片并加盖公章，证明其产品真实性） 1.6.体膜可放置不少于26.5*36.5cm尺寸的托盘、可放置干燥或湿性训练模块；（注：投标人投标时需提供产品照片并加盖公章，证明其产品真实性） ▲2.腹部不少于14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械；摄像系统配套ABS固定器，可用于固定摄像系统在不同的手术器械置入口，训练时直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜及能量平台；（注：投标人投标时需提供产品照片并加盖公章，证明其产品真实性） 3.配备不低于500万像素的全高清摄像系统： 3.1.可通过鼠标一键切换摄像头角度0°、30°镜头视野；摄像系统镜杆尺寸与临床真实器械一致为10mm；（注：投标人投标时需提供功能截图并加盖公章，证明其产品真实性） ▲3.2.摄像系统可以360°转动、可拉伸、可锁定，可在操作区域内进行全方位移动，练习扶镜手操作能力； 3.3.可通过鼠标调节镜头亮度、色差等技术参数及翻转摄像系统画面； 3.4.摄像系统可录制不低于2592*1944P分辨率全高清视频。（注：投标人投标时需提供功能截图并加盖公章，证明其产品真实性） 3.5.摄像系统具备防水功能，可用于湿性训练。 4.摄像系统在可视范围内固定焦距，镜头在可视范围内伸缩不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差； 5.摄像系统可以保证镜头与画面实现无延迟节奏，确保训练中手眼操作感受完全一致； 6.摄像系统视频采集使用无码转化流技术，通过转换器可实时捕捉镜头内容，时间误差不高于0.01s，可实现操作时截图、录像、储存功能； 7.多台设备可组成内局域网，实行多设备内容共享，可实时下载操作保存录像、截图；（注：投标人投标时需提供功能视频、产品照片并加盖公章，证明其产品真实性） 8.配套电机升降台车，可根据训练者身高和舒适度自由调节操作台高度，台面高度距离地面为70-87cm可调；脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放；台车配备收纳抽屉及键盘支架，方便鼠标键盘及训练模块放置；台车侧面需带有器械放置孔位16个，可稳固手术器械的立式摆放；（注：投标人投标时需提供产品照片并加盖公章，证明其产品真实性） 9.配备不小于27英寸LED显示器系统，内置音箱广视角显示器： 9.1.最佳分辨率：≥1920x1080 9.2.屏幕比例：≥16:9（宽屏） 9.3.面板类型：IPS 9.4.背光类型：LED背光 9.5.亮度：≥250cd/㎡ 9.6.可视角度：178/178° 9.7.色域：143%sRGB 9.8.刷新率：60Hz 9.9.视频接口：Sub（VGA），HDMI 9.10.有线网络接口：J45网口 9.11.无线功能：千兆双频WIFI、蓝牙4.2以上 9.12.开放端口：USB3.0接口不少于2个、USB2.0接口不少于4个 9.13.底座支架功能：向左向右可旋转不低于360°。 9.14.壁挂：支持100mm*100mm壁挂支架。 9.15. 512GB高速内存，读取速度500MB/s± 9.16. 16GB运行内存 10.配备训练操作模块套装：（注：投标人投标时需提供模块实物图并加盖公章，证明其产品真实性） 10.1.缝合打结模块：适用于缝合打结训练；3D立体仿真结构；训练模块柔软度手感真实；模拟组织各种切口；多种难度，增加实操经验；高度仿真实材料制造，模拟人体组织及立体伤口类型； 10.2.吻合模块：模拟腹腔内部肠管；硅胶，触感真实，仿真度高；可重复使用，进行多次练习； 10.3.钉转移模块：练习腹腔下手眼协调能力； 10.4.夹取模块：主要训练手术中对于细碎物的夹取，训练操作者夹取精准度和协调度； 10.5.穿隧道模块：穿孔模块针对训练协调能力培养训练操作者双手精准度； 10.6.精准剪切模块：训练指定内容的剪切； 10.7.标准化腹腔离体器官模型：帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。术式至少包括：肝门阻断、肝局部切除、肝叶切除、胆囊切除、胆肠吻合、胰体尾切除、胰肠吻合、脾切除、大部切除、各式胃肠吻合、胃穿孔修补、胃袖状切除、胃底食道折叠、肠段切除、肠肠吻合、各器官切除/重建步骤中的系膜游离、淋巴结清扫、血管裸化、结扎缝合。（注：投标人投标时需提供模块实物图及图解并加盖公章，证明其产品真实性） 11.配有腹腔镜手术器械：1把持针器、1把弯剪刀、1把分离钳、1把无损伤抓钳。共4把手术器械； ▲12.配套临床及竞赛评分表，至少包含：夹豆子、缝合打结、肠肠吻合及剪圈，通过扫描二维码即可进行无纸化评分；（注：投标人投标时需提供功能截图并加盖公章，证明其产品真实性） 三、配置要求： 1.模拟气腹腹腔体膜1套； 2.静音升降台车1套； 3.27英寸多功能集成显示系统主机1台； 4.无线鼠标键盘1套； 5.键盘支架1套； 6.防水摄像系统1套（可选0°镜头或30°镜头，默认30°镜头）； 7.操作者记录系统1套； 7.摄像系统ABS固定器2个； 8.训练器械4把； 9.训练操作模块7件套套装及防水托盘1套； 10.无纸化评分表1套； 11.安装工具包1套； 12.说明书1本。 | 50000.00 元/套 |
| 23 | 电动产床 | 套 |  | 1 | 工业 | - 1.该床适用于产妇分娩及施行妇产科手术，也可用于胸腹、会阴、泌尿等一般外科手术 2.采用先进电动推杆，整体升降，前后倾，背板上下折均为电动操作，性价比更高。腿板可脱卸，配有隐藏不锈钢污物盆，方便医务人员操作。 3.底盘壳均为不锈钢材料制作。 4.电动产床具有综合多能、操纵方便、安全可靠、噪音低的优点。 5.台面最高（含垫）940±20mm。 6.电动控制 台面最低（含垫）690±20mm。 7.前倾 20º±5。 8.电动控制 后倾 25 º±5。 9.背板上折 60 º±5。 10.电动控制 背板下折 12 º±5。 11.电源电压 AC220V±10% 50HZ。 | 15000.00元/套 |
| 24 | 不锈钢婴儿床 | 台 |  | 1 | 工业 | 1.不锈钢婴儿床。 2.尺寸:800*500*820mm。 3.钢制喷涂和塑料。 | 1000.00元/台 |
| 25 | 新生儿电子秤 | 台 |  | 1 | 工业 | 1. 本产品为婴幼儿（新生儿）身高体重测量器、婴儿量床。电子液晶显示，可以测新生儿、婴儿的体重、身长。 2. 最大测量重量为20kg，最小为50g，误差5g。 3. 身长测量范围0～100cm，误差0.1cm。 | 680.00元/台 |
| 26 | 手摇式病床 | 台 |  | 1 | 工业 | 1.手摇二功能，具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升：0°~85°±5°，脚部上升：0~45°±5°； 2.床体承载重量：≥250KG； 3.工艺：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观； 4.床体面有多条间槽，透气防湿，有效防治褥疮，床背板下面有加强筋，采用支撑式底梁，更加坚固耐用； 5.可拆卸式床头、床尾板一体吹塑成型，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者。头尾板均有把握手柄，便于推行。床尾板外侧采用透明信息卡； 6.六档铝合金护栏，能放置餐板。采用铝合金材质，铝合金支柱，直径19mm，配有耐磨尼龙保护套；隐藏倒置结构，高强度，不变形；护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能。铝合金护栏有效保护病人安全，防止病人从床上掉落； 7.豪华万向静音脚轮，4只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、毛发缠绕，移动轻便灵活； 8.病床两侧各2个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流； 9.丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，独有双保护含油丝杆，操作省力，无噪音，百分百安全保护，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型； 10.医用床垫：30mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套。外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。 | 2800.00 元/台 |
| 27 | 移动设备带 | 位 |  | 3 | 工业 | 产品分为底座、模拟床头板和底座3部分。 1.底座长度1100mm，宽度660mm,高度为750mm，人字形，带万向轮可移动； 2.模拟床头板长度1000mm，宽度160mm，右下角设有一凹槽，尺寸为70x70x100mm，在模拟实验时便于摆放实验用品； 3.设备带长度为1100mm，宽度为200mm,有标准氧气和负压接口，有插座方便随时使用。 4.具有标准氧气、负压接口《内部无需设置气体管路)，底座带万向轮可锁定。 | 2800.00元/位 |
| 28 | 电动手术台 | 套 |  | 1 | 工业 | 1. 电动电机驱动系统：整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。 2. 五组电机工作，双电机两侧驱动背板起落，双起背旋转机构。 3. 床身采用SUS#304超厚≥4mm不锈钢整体床身，手术床整体床身、护罩及配件均采用优质SUS#304不锈合金钢制成，可保用15年以上不生锈，充分满足手术后床台消毒。 4. 五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。 5. 关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节徳国工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。 6. 关键刹车部分：手术床底座部分采用大T型结构设计，刹车位于头部正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。 7.手术床采用方框式连接装置，头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。 8.该手术台性能优良，功能齐备，造型美观，操纵方便。床垫：采用记忆海绵床垫，厚度达60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。 9. 整机设计符合国家医用电器安全标准，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。 10. 技术指标： 10.1. 手术台长度 1950±50mm 10.2. 手术台台面宽度 550mm 10.3. 电源电压 220V±10% 50Hz 10.4. 功率 500VA 10.5. 手术台固定方式：机械定位 10.6. 手术台功能调节范围： 10.6.1. 前后倾 ≥15°（电动） 10.6.2. 左右倾 ≥18°（电动） 10.6.3. 头板 上折≥90°，下折≥90°（手动） 10.6.4. 背板 上折≥80°（电动） 10.6.5. 背板 下折≥40°（电动） 10.6.6. 腿板 下折≥90°，水平外展≥90°（手动） | 17000.00 元/套 |
| 29 | 手术无影灯(单灯) | 套 |  | 1 | 工业 | 1、无影灯具有可自平衡，和具有四倍水平安全承载大臂装置。稳定可靠，无漂移现象。（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章） 2、平衡臂具有可四倍承重水平定位装置（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章），符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌易消毒。 3、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章） 4、具有中轴半月阻尼装置（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章），横臂转动稳定。 5、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章） 6、无影灯平衡臂系统，采用多关节联动，横臂关节可360度水平无限制旋转。 7、金属表面采用高档粉末涂料表面处理，抗菌易消毒(提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章) 8、手术灯灯头具有自平衡Y型管装置（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章），灯头定位稳定。 9、手术灯具有月牙环形固定装置（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章），卡位牢固，灯头360度转动不受限制。 10、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。 11、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动盘式四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 12、采用独特的LED灯泡，有效的利用反光灯杯多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率（提供实物图片证明文件并加盖公章）。 13、无影灯具有环形阶梯形，可多点聚焦灯泡安装装置，无影灯极佳。（提供国家认可第三方具备相关资质机构出具的证明文件并加盖公章）。 14、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。（提供实物图片证明文件并加盖公章） 15、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。 16、通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 17、可选配数字化无影灯智能双向控制系统软件（提供软件著作权并加盖公章） 18、可选配数字一体化手术室系统控制软件（提供软件著作权并加盖公章） 19、可选配无线遥控控制系统。（提供实物图片证明文件并加盖公章） 技术规格： 1、照度（Lux）：子灯≤130,000 2、色温可调（K）3500-4500 3、演色性指数（CRI）96 4、红色还原指数（Ra)96 5、调光范围10—100% 6、术者头部温升≤0.5℃ 7、术野温升≤2℃ 8、照明深度≥80cm 9、光斑直径100-300MM 10、灯泡类型LED 11、灯泡平均寿命≥60000h 12、LED灯杯直径≥60mm（提供实物尺寸图片证明文件并加盖公章）。 12、灯泡数量子灯≥24LEDS 13、14、高度调整≥118cm 15、LED灯杯散热片≥33mm 16、LED灯头散热盖子灯≥90mm 17、弧形拉手尺寸≥270mm ▲18、聚光板灯盘≤4等分 19、扇形调焦活动板半径子灯≥200mm 20、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定） 21、照度和色温调节范围≥12档 22、电源输入100-240VAC,50/60Hz 23、功率子灯50W 24、灯头直径≥50cm | 15000.00元/套 |
| 30 | 单臂外科吊塔 | 套 |  | 1 | 工业 | 1. 阻尼刹车，可以340°水平旋转，精确定位无漂移。 2. 承重≧250KG，箱体内部电气分离设计。 3. 配置：以下气体端口为模拟：氧气2只、负压吸引1只、压缩空气1只、笑气1只、AGSS麻醉废气排放1只，6个插座，2层托盘，1个抽屉，2个接地段子，1个网络插口，1个输液架。 4. 气体终端为金属终端，插座为插座。 | 30000.00元/套 |
| 31 | 自动感应洗手槽（5人位） | 套 |  | 1 | 工业 | 1.规格尺寸：3400*600*1800（mm）。 2.材质：优质304不锈钢。 3.满焊与点焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 4.电热水器加热，感应水龙头，自动出水，使用方便。 5.不锈钢下水口，坚固耐用，精致美观。 6.整体采用不锈钢加厚钢板，一次成型，光泽好，有超强抗冲击能力，使用寿命长。 7.红外感应系统灵敏度高，抗干扰性较强，避免二次污染。 8.锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用、不易损坏，拉手长时间使用，不变形、不褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性。 9.加高背板，挡水渍，防溢水。 | 15000.00元/套 |
| 32 | 不锈钢双臂手术托盘架 | 套 |  | 2 | 工业 | 1. 不锈钢双臂手术托盘架。 2. 规格尺寸：650×450×950mm。 3. 材质：304不锈钢。 | 880.00元/套 |
| 33 | 不锈钢扇形器械台 | 台 |  | 1 | 工业 | 优质304不锈钢制作，尺寸：1300×460×860mm。 | 1500.00元/台 |
| 34 | 吊塔 | 套 |  | 1 | 工业 | 1、主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于6063号（提供型材检测报告证明材料并加盖公章），加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，粉末涂料表面处理。 2、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置。 3、吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外。 4、通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5° 5、气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，终端通过抗菌检测（提供有资质的第三方检测报告证明材料并加盖公章），气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。 6、电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 7、吊塔轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。（提供有资质的第三方检测报告证明材料并加盖公章） 8、吊塔最大承载重量≥680Kg。 9、吊塔吊塔具有四倍承重系数安全负载装置。（提供有资质的第三方检测报告证明材料并加盖公章）。 10、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度不小于340°，六点式阻尼刹车系统，阻力可调。（提供有资质的第三方检测报告证明材料并加盖公章）。 17、托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；抽屉承载重量≥20kg。（提供有资质的第三方检测报告证明材料并加盖公章）。 11、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm； 12、三腔式吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥800mm,宽≥190mm，高≥125mm,壁厚≥10mm； 13、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm； 14、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计，箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构，配可旋转伸展式输液架1套。 15、箱体托盘：2个，吊塔托盘为八腔式铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，可选配悬挂网篮等； 16、抽屉：1个，承载重量≥20Kgm；抽屉带自动吸合式设计； 17、每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只； 18、每套配置电源插座≥6个（兼容国、美、英标准）； 19、接地端子2个；网络接口1个；配置可以升级，可以按照用户要求灵活选配。 20、标准配置： 底座1套 护罩1个 横臂1套 吊管1套 箱体1套 托盘2个 抽屉1个 输液架1个 氧气2个 负压吸引2个 压缩空气1个 插座6个 接地端子 2个 网线接口1个 | 30000.00元/套 |
| 35 | 电动ICU病床 | 台 |  | 1 | 工业 | 1.规格：（2180×1100×450-650mm）±5mm。 2. 体位调节功能：背部上升0-75°±5°；腿部上升0-35°±5°；高低升降450-650mm；前后倾斜0-13°±3°。 3. 可拆卸式床头、尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。 4. 配有手持线型遥控器，大图标显示，操作自如；护栏选配有专用控制器，可控制病床的各种体位活动。 5. 符合IEC规格美式护栏，更加安全美观。 6. 床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。 7. 采用链式国产优质医用马达，VO级防火材料，光滑表面易于清洁维护。具有低噪音，长寿命特点。 8. 中控刹车双面脚轮125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。 9. 病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。 10. 床体头尾两侧标配有4个输液架插孔。 11. 底框采用方管设计，美观大方，周身边缘光滑，无积尘现象。 12. 可拆卸式床头、尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。 13. 有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。 14. 病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动. | 13000.00 元/台 |
| 36 | ABS抢救车 | 台 |  | 1 | 工业 | - 1.主体材料采用铝塑结合。 2.台面和底以及抽屉采用工程ABS塑料制成，高贵华丽，易清洁，耐腐蚀。 3.台面侧有可伸缩副工作台板，背后有抢救板和氧气瓶架、输液架、仪器托盘。 4.抽屉有活动分格ABS挡板，采用三节式滚珠自动吸导轨，可全拿出且活动轻巧并配有中控锁以确保所藏物品安全。 5.推车可承受460斤压力，移动自如不变形。 6.尺寸参数：660×460×980mm±50mm。 7.标准配置：伸缩式副工作台 、双联垃圾桶、托盘架、电源座 、储物盒 、氧气瓶架、输液架、抢救板。 | - 2600.00元/台 |
| 37 | 无创呼吸机 | 台 |  | 1 | 工业 | 1、工作条件 1.1电源：直流24 V（－15 % ～＋25 %），2.5 A。 1.2电源适配器：交流输入100 V -240 V～，频率50Hz /60 Hz 直流输出 24 V，2.5 A。 1.3环境温度范围：+5℃ ～ +35℃。 1.4相对湿度范围：15% ～ 95%。 1.5大气压力范围：830 hPa ～1060 hPa。 2、性能特点 2.1适用范围：用于提供无创通气支持，以治疗呼吸功能不全的成年患者以及体重超过10kg的儿童患者，适合在家庭和门诊的环境中使用。 2.2控制方式：电动电控，涡轮供气。 2.3▲≥4.3英寸彩色触摸屏，集成设置、监测、报警功能，一键飞梭，触压式旋钮调节，操作简单方便。 2.4适用成人、儿童（体重≥10kg）患者进行无创通气治疗。 2.5可外接低压氧气，输出氧浓度范围30%～50%。 2.6具备舒适度技术，且三档可调。 2.7内置压力传感器，机器无需外接压力采样管。 2.8具备自动灵敏度技术、手动触发、撤换灵敏度3档可调，可无需手动调节触发、撤换灵敏度（无需手动调节吸气/呼气灵敏度，减少医护人员操作次数）。 2.9具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达≥60L/min。 2.10具备断电自动转换功能的高能锂电池，可独立连续工作≥2小时，外接拓展屏时连续工作≥1小时。 2.11采用高性能风机，机体小巧，设备自带湿化器增加空气湿度。 2.12可选配独立专业医用级高精度加温湿化器，具有双重高温保护切断功能。 2.13可选配与主机同品牌台车，方便临床使用和设备转运，脚轮具有锁定装置。 3、主要参数 3.1通气模式： 3.1.1自主呼吸/时间控制模式（S/T模式） 3.1.2时间控制模式（T模式） 3.1.3自主呼吸模式（S模式） 3.1.4持续正压通气模式（CPAP模式） 3.1.5压力控制模式（PC） 3.1.6压力自动滴定功能（AUTO） 3.1.7平均容量保证压力支持功能（AVAPS） 3.2调节参数： 3.2.1AVPAS：开/关 3.2.2潮气量：200 mL ～ 1500 mL 3.2.3呼吸频率：3 bpm ～ 40 bpm 3.2.4吸气时间：0.0 s ～ 3.0 s 3.2.5吸气压力（IPAP）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O 3.2.6最大吸气压（IPAPMAX）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O 3.2.7最小吸气压（IPAPMIN）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O 3.2.8呼气压力（EPAP）：4 cmH2O ～ 25 cmH2O 3.2.9持续气道正压（CPAP）：4 cmH2O ～ 20 cmH2O 3.2.10压力延时上升时间：0 min ～ 60 min 3.2.11压力上升时间：自动调节、0.1 s ～ 0.6 s 3.2.12吸气灵敏度：自动调节、1 ～ 3 3.2.13呼气灵敏度：自动调节、1 ～ 3 3.2.14舒适度：关、1 ～ 3 3.2.15湿化器：0 ～ 5 3.2.16自动功能：关/开 3.2.17压力限制：20 cmH2O ～ 35 cmH2O 3.3监测参数 3.3.1频率（Freq）：0 bpm ～ 100 bpm 3.3.2潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL 3.3.3分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 99 L/min 3.3.4吸气时间（Time）：0.0 s ～ 3.0 s 3.3.5吸气压力（IPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O 3.3.6呼气压力（EPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O 3.3.7气道正压（CPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O 3.4波形显示： 3.4.1气道压力—时间波形图 3.4.2流量—时间波形图 3.5报警保护 3.5.1窒息报警 3.5.2管道脱落报警 3.5.3报警系统消声（静音） 3.5.4低通气量报警 3.5.5高呼吸频率报警 3.5.6低呼吸频率报警 3.5.7气道高压报警 3.5.8断电报警 3.5.9潮气量过低报警 | 30000.00元/台 |
| 38 | 十二道心电图机 | 台 |  | 3 | 工业 | 1.导 联：标准十二导联；2.采样率：16位/4000Hz； 3.共模抑制比：≥120dB（加交流滤波器）； 4.输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路； 5.输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）； 6.输人回路电流：≤0.05μA； 7.输人动态范围：±10mVp-p； 8.患者漏电流：＜10μA； 9.定标电压：1mV±2％； 10.耐极化电压：≥±500mV（灵敏度变化≤±5%）； 11.时间常数：≥3.2s。 12.频率响应：0.05～160Hz(-3db)； 13.噪声电平：＜15μVp-p； 14.灵 敏 阈：≤20μV（对10Hz、20μVp-p正弦信号能检测）； 15.灵 敏 度：自动，2.5，5，10，20，40mm/mV； 16.道间干扰：≤0.5mm； 17.走纸速度：12.5、25、50mm/s（±3％）； 18.安全分类：I类内部电源类CF型； 19.电磁兼容：І组A 类； ▲20.特有【存储】工作模式（十二导联彩色屏幕显示和250个病例存储【可SD卡扩展】），心电图可导入工作站进行报告编辑、存储、上传。节省热敏纸打印成本，方便档案管理。 ▲21.扫码枪功能，快速登记患查者ID。 22.支持拼音、五笔输入法，全键盘操作。 23.7寸彩色屏幕，直观的电极脱落指示和病人信息显示。 24.精确的起搏脉冲识别和自动分析功能。 25.自动/手动/分析/存储4种工作模式。 26.自动存储工作模式，一键快速完成心电图采集工作，自动存储采集心电图时间可按需设置。 27.Review工作模式，快速完成心电图检查、省电、节约打印纸。 28.强大的12秒心电图冻结回放功能，可以扩展为120秒电影回放，适合抢救场合。 29.USB主机接口支持网络传输，可以外接U盘和打印机。 30.支持预览ECG参数和分析结果，减少热敏纸打印成本。 31.交/直流两用，内置大容量可充电锂电池，可连续工作4小时以上。 32.小巧精致，方便出诊和病房巡检；可顶替采集盒功能，与计算机组成工作站，支持24小时动态心电图记录分析。 33.采集真实波形，提供准确临床信息。 | 7700.00元/台 |
| 39 | 有齿镊 | 把 |  | 10 | 工业 | 14cm*2齿。 | 20.00 元/把 |
| 40 | 肠钳 | 把 |  | 20 | 工业 | 25cm弯斜齿。 | 160.00 元/把 |
| 41 | 弯止血钳 | 把 |  | 10 | 工业 | 14cm弯全齿。 | 40.00元/ 把 |
| 42 | 直止血钳 | 把 |  | 10 | 工业 | 14cm直全齿。 | 40.00 元/把 |
| 43 | 大弯盘 | 个 |  | 8 | 工业 | 不锈钢、腰子盘、204*130*25mm。 | 25.00 元/个 |
| 一、▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间和地点 |  |  | 交付时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并正常交付使用。 地点：柳州市内采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起20个日历天内签订合同。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 合同中所有货物到齐经采购人签收后，成交供应商须开具合同价款全额发票给采购人，否则采购人不予支付货款；全部货物安装调试完毕验收合格交付采购人后60日内支付合同金额的50%；验收合格6个月后60日内支付合同金额的45%；验收合格一年后60日内支付合同金额的5%（不计利息）。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.成交供应商为大型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 5 %。 2.成交供应商为中小型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2 %。 3.履约保证金提交及退付方式、时间及条件： 合同签订前，成交供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交向采购人提交履约保证金。履约保证金指定账户： 开户名称：广西科技大学第一附属医院 开户银行：建行柳州市柳北支行 银行账号：45050162515300000722 - 全部货物验收合格后，采购人在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因成交供应商的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其成交资格、拒绝签订合同。若因成交供应商的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后﹤2小时内响应，24小时内派技术人员到达现场，48小时内解决问题，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：提供整套纸质、电子版技术文件资料，使用说明，操作卡，成交供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。 4、技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，有专职维修工程师负责上门安装、维护及维修，提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由成交供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 5、供应商必须在设备验收合格交付使用前提供所有供应设备的电子版本说明书。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 自验收合格之日起计算不少于一年；质保期内免费保修，提供终身维护和保养服务。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1、在设备安装调试过程中，成交供应商应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。 2、本项目全部安装调试完毕后，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后15个工作日内组织开展履约验收，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由成交供应商承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  | 1、质保期内，发现产品存在制造上的缺陷，成交供应商应负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，成交供应商应负责更换整件产品，成交供应商应具有足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用。 2、竞标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单。 3、常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 4、本项目只采购设备，如采购人需采购成交设备配套耗材时，配套耗材需由采购人有效期内管理的定点耗材供应商供货，供货单价不得高于本项目配套耗材的成交单价。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、供应商在响应文件中必须提供竞标产品彩页或其他有效技术支持文件，以供评标时核对；对同一参数指标如技术响应表参数与产品彩页或其他权威有效技术支持文件中相应参数有实质性偏离的，以产品彩页或其他权威有效技术支持文件中参数为准。 2、供应商在响应文件中必须提供具体的售后服务方案（明确质保期、故障响应时间、售后服务人员和联系方式、定期走访，提供质保期外的优惠服务方案等）。 3、竞标产品如有需要接入采购人现有医院信息系统的，成交供应商须免费完成对接，其相关费用均由成交供应商承担。 4、供应商提供的所有产品的生产日期不能早于合同签订日期六个月（含六个月）以上。 5、履约验收时，采购人有权要求成交供应商提供原厂技术证明材料和第三方有效证明材料原件予以证明其竞标参数的有效性，如有虚假应标将予以退货并纳入采购黑名单处理。 |  |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的，响应文件按无效响应处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。

（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5 偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

- 技术参数要求标注“▲”号的技术参数需提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。

- 技术参数要求未标注“▲”号的技术参数需提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（3）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（4）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（3）顺序认定。

（5）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（6）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（7）对于区间涵盖值参数，例：“范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（8）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（9）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（10）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（11）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

3.6商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所竞标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所竞标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.7谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.8公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.9通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

5.6谈判小组收齐最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对竞标报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1 - 扣除比例）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评标价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加              项目（项目编号：              ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：    年   月   日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装。

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 单位 | 数量① | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价最高限价 | 单价 ② | 竞标报价③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合智能急救模拟人 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 1080000.00元/套 |  |  |
| 2 | 腹腔镜离体器官模拟器（冷箱灌注能量版） | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 380000.00元/套 |  |  |
| 3 | 成人气道管理模型 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 33000.00元/台 |  |  |
| 4 | 铠甲式有创呼吸通道建立模型 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 4500.00元/套 |  |  |
| 5 | 呼吸球囊（成人） | 套 | 5 |  |  |  |  |  | - 260.00元/套 |  |  |
| 6 | 专业版高仿真分娩助产训练模型 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 27000.00元/套 |  |  |
| 7 | 高级人工流产操作模型 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 1200.00 元/套 |  |  |
| 8 | 女性宫内避孕器及训练模型 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 1200.00 元/套 |  |  |
| 9 | 腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人 | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 5400.00 元/套 |  |  |
| 10 | 腰椎穿刺训练模拟人（电子版） | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 10000.00元/套 |  |  |
| 11 | 膀胱造瘘操作模型（男性） | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 5500.00元/套 |  |  |
| 12 | 腕关节穿刺模型 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 4800.00 元/套 |  |  |
| 13 | 踝关节穿刺模型 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 4800.00 元/套 |  |  |
| 14 | 肩关节腔内注射模型 | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 6200.00元/套 |  |  |
| 15 | 膝关节腔内注射模型 | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 5700.00 元/套 |  |  |
| 16 | 肘关节腔内注射模型 | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 4800.00 元/套 |  |  |
| 17 | 开腹、关腹操作模型 | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 1500.00元/套 |  |  |
| 18 | 高级男性护理模拟人（电子版） | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 12000.00元/套 |  |  |
| 19 | 经济型静脉注射手臂模型 | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 1600.00元/套 |  |  |
| 20 | 着装式导尿模型（女性） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 700.00 元/个 |  |  |
| 21 | 着装式导尿模型（男性） | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 700.00 元/个 |  |  |
| 22 | 腹腔镜仿生训练系统 | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 50000.00 元/套 |  |  |
| 23 | 电动产床 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 15000.00元/套 |  |  |
| 24 | 不锈钢婴儿床 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 1000.00元/台 |  |  |
| 25 | 新生儿电子秤 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 680.00元/台 |  |  |
| 26 | 手摇式病床 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 2800.00 元/台 |  |  |
| 27 | 移动设备带 | 位 | 3 |  |  |  |  |  | 2800.00元/位 |  |  |
| 28 | 电动手术台 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 17000.00 元/套 |  |  |
| 29 | 手术无影灯(单灯) | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 15000.00元/套 |  |  |
| 30 | 单臂外科吊塔 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 30000.00元/套 |  |  |
| 31 | 自动感应洗手槽（5人位） | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 15000.00元/套 |  |  |
| 32 | 不锈钢双臂手术托盘架 | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 880.00元/套 |  |  |
| 33 | 不锈钢扇形器械台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 1500.00元/台 |  |  |
| 34 | 吊塔 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 30000.00元/套 |  |  |
| 35 | 电动ICU病床 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 13000.00 元/台 |  |  |
| 36 | ABS抢救车 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | - 2600.00元/台 |  |  |
| 37 | 无创呼吸机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 30000.00元/台 |  |  |
| 38 | 十二道心电图机 | 台 | 3 |  |  |  |  |  | 7700.00元/台 |  |  |
| 39 | 有齿镊 | 把 | 10 |  |  |  |  |  | 20.00 元/把 |  |  |
| 40 | 肠钳 | 把 | 20 |  |  |  |  |  | 160.00 元/把 |  |  |
| 41 | 弯止血钳 | 把 | 10 |  |  |  |  |  | 40.00元/ 把 |  |  |
| 42 | 直止血钳 | 把 | 10 |  |  |  |  |  | 40.00 元/把 |  |  |
| 43 | 大弯盘 | 个 | 8 |  |  |  |  |  | 25.00 元/个 |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间和地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品中文版技术白皮书或产品使用说明书或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件文件的技术参数说明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

合同中所有货物到齐经甲方签收后，乙方须开具合同价款全额发票给甲方，否则甲方不予支付货款；全部货物安装调试完毕验收合格交付甲方后60日内支付合同金额的50%；验收合格6个月后60日内支付合同金额的45%；验收合格一年后60日内支付合同金额的5%（不计利息）。

第九条　履约保证金

1.乙方为大型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 5 %

2.乙方为中小型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的 2 %

履约保证金提交及退付方式、时间及条件：

合同签订前，乙方必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交向甲方提交履约保证金。履约保证金指定账户：

开户名称：广西科技大学第一附属医院

开户银行：建行柳州市柳北支行

银行账号：45050162515300000722

全部货物验收合格后，甲方在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因乙方的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，甲方有权取消其成交资格、拒绝签订合同。若因乙方的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |