广西国兴项目管理有限公司

招标文件

项目名称：计量标准设备采购（重1）

项目编号：GLZC2024-G1-990958-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

2024年11月

目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章　货物采购需求	21

第四章 评标办法	37

第五章  合同主要条款及格式	40

第六章 投标文件格式	45

# 第一章  公开招标公告

项目概况： 计量标准设备采购（重1）的潜在投标人应“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并2024年12月13日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G1-990958-GXGX

项目名称：计量标准设备采购（重1）

预算总金额（元）：1988900.00

采购需求：

标项一（A分标）

标项名称：计量标准设备更新采购

数量：1

预算金额（元）：1988900.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：真有效值钳形表1套、宽频阻抗测试仪、宽频标准电压源1套、三相组合互感器检定装置1套、兆欧表1套、婴幼儿可调模拟肺1套、顺应性可调模拟肺1套、扭矩扳子检定仪1套、工作测力仪检定装置1套、F1砝码等级（1套130个）1套、质量比较仪1套、磁化率计检测仪器1套、标准水银温度计1套、实时无线温度压力记录器（含软件及接收器）1套、推拉力计1套、焊接检验尺专用样板、圆柱棒1套、橡胶履带底盘1套、角度块（3块）1套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：1988900.00

合同履行期限：自签订合同之日起所投国产产品必须40个工作日必须到货；所投进口产品自收到信用证后90日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

本标项（否）接受联合体

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2024年11月22日至2024年12月13日 ，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

方式：投标人登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年12月13日上午9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台实行在线投标。

开标时间：2024年12月13日上午9时30分（北京时间）。

开标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）。

5.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2024年12月13日9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。

6. 在线投标（电子投标）说明

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名  称：桂林市计量测试研究所

地  址：桂林市七星区七星路79号

项目联系人：张琪

项目联系方式：0773-5816178

2.采购代理机构信息：

名  称：广西国兴项目管理有限公司

地　址：桂林市临桂区临桂镇凤凰路13号金贸中心3-3#幢8层09号

项目联系人：秦娟、唐斌

项目联系方式：15296810982

广西国兴项目管理有限公司        2024年11月22日

# 第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：计量标准设备采购（重1）； 项目编号：GLZC2024-G1-990958-GXGX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投标项所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件每个标项只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目标项一（A分标）采购预算金额（人民币）：1988900.00元，最高限价：1988900.00元，投标报价超出所投标项的采购最高限价的将被视为无效投标。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 投标文件的制作 | 17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 17.4特别说明： 17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 8 | 19.1 | 提交投标文件截止时间 | 提交投标文件截止时间：2024年12月13日9时30分（北京时间）。 投标人应于2024年12月13日9时30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台，并按照本项目招标文件要求和广西政府采购云平台平台要求编制、制作、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。 |
| 9 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 通过广西政府采购云平台平台实行在线投标。 |
| 10 | 19.3 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2024年12月13日9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。 |
| 11 | 20 | 开标时间和地点、评标地点 | 开标时间：2024年12月13日9时30分（北京时间）； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启； 评标地点：桂林市公共资源交易中心评标室。 |
| 12 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 13 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的80%计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西国兴项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西国兴项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行 银行账号：660000021548700019 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：计量标准设备采购（重1）；

项目编号：GLZC2024-G1-990958-GXGX。

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：本项目招标文件中涉及“必须提供”、《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6、投标费用

本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，对全部小型和微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.8投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件1。

10.5质疑联系部门：广西国兴项目管理有限公司；联系电话：15296810982；

通讯地址：桂林市临桂区临桂镇凤凰路13号金贸中心3-3#幢8层09号。

10.6投诉联系部门：桂林市财政局    电话：0773-2862142；

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告（不涉及招标文件实质性内容修改的除外），投标人应自行登录招标公告发布的相关网站查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，投标人应提交电子投标文件；电子投标文件应按照本招标文件要求及广西政府采购云平台平台要求编辑、制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年6月以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年6月以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告【提供第三方出具的财务审计报告，或投标人出具的财务报表（格式自拟），或2023年以来其基本开户银行出具的资信证明】扫描件（必须提供）；

（5）投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

（6）投标人2024 年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件，必须提供）；

（2）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（4）售后服务承诺书（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（5）“货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

其他响应证明材料：

（6）项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（9）环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（10）投标人2021年以来具有类似或同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以销售合同扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

（13）中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

（14）监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（15）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前作为投标文件的一部分提交，并加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件）中须加盖投标人公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询到的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件中要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字（然后扫描或者拍照做成PDF格式上传）或加盖个人CA签章，无签字或个人CA签章的，视为投标无效。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价及采购预算金额

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投标项所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件每一个标项只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用总和，投标人综合考虑投标报价。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的制作

17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4特别说明：

17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

19、投标文件的递交和解密

19.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第8条。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.3投标文件解密：详见《投标人须知前附表》第10条。

19.4 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

四、开标

20、开标的时间和地点、评标地点

20.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条；

20.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条；

本项目使用电子开标，并通过广西政府采购云平台平台实行在线解密开启。

20.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

20.4投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

20.5 评标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

21、开标程序

21.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

21.3开标程序

21.3.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。

21.3.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.3.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表（开标一览表）的投标报价、折扣等。

21.3.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

21.3.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.3.6开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

22、资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 22.3对未通过资格性审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当以电话或通过“广西政府采购云平台”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

## 对未通过符合性审查的投标人，评标委员会应当以电话或通过“广西政府采购云平台”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字或个人公章CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“广西政府采购云平台”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

26、推荐及确定中标候选人原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术分、售后服务能力、项目实施方案分、履约能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

27、属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未就“货物采购需求”中所投标项所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29、属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

本项目免收履约保证金。

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八 、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的80%计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西国兴项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西国兴项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

银行账号：660000021548700019

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：桂林市财政局    电话：0773-2862142

39.根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购供应商开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》。

# 第三章　货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格响应偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术规格响应偏离表；

三、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人CA签章），否则投标无效。

四、本“货物采购需求”中带“★”条款及商务条款为实质性要求，投标时必须满足，否则投标无效。

标项一（A分标）：采购标的属于工业

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 参考单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真有效值钳形表 | 1、交流电流量程 40.00 A / 400.0 A 准确度 2% ± 5 个字(45 Hz 至 65 Hz) 2.5% ± 5 个字(65 Hz 至 400 Hz) 2、直流电流量程 40.00 A / 400.0 A 准确度 2% ± 5 个字 3、交流电压量程 600.0 V 准确度 1.5% ± 5 个字 4、直流电压 量程 600.0 V 准确度 1.0% ± 5 个字 5、电阻量程 400.0 Ω / 4000 Ω / 40.00 kΩ 准确度 1.0% ± 5 个字 6、通断性 ≤ 30Ω 7、电容 0 至 100.0 μF / 100μF 至 1000 μF 8、频率 5.0 Hz至500.0 Hz | 1 | 套 | 2000.00 |
| 2 | 宽频阻抗测试仪、宽频标准电压源 | 1、宽频阻抗测试仪 （1）阻抗范围：(100-3000)Ω （2）频率范围：10Hz-1MHz （3）测量电压：1V （4）准确度：频率≤1kHz 阻抗≥500Ω时准确度为0.3%×读数 （5）阻抗＜500Ω 准确度为0.3%×读数+0.5Ω （6）频率＞1kHz 阻抗≥500Ω时准确度为0.6%×读数 （7）阻抗＜500Ω 准确度为0.6%×读数+0.5Ω （8）外形尺寸： ≤W360×D250×H120mm， （9）重量：≤3.5Kg 2、宽频标准电压源 （1）电压量程：5V 10V 20V （2）频率范围：10Hz-1MHz （3）带载能力：40mA （4）1KHz 及以下准确度：0.15%×读数+0.05%×量程 1KHz 以上准确度：0.4%×读数+0.1%×量程 （5）外形尺寸： ≤W360×D250×H120mm （6）重量：≤3.5Kg | 1 | 套 | 85000.00 |
| 3 | 三相组合互感器检定装置 | 控制台、辅台： 1、电流互感器的误差测量； 2、电压互感器的误差测量； 3、测量电压互感器导纳； 4、测量电流互感器阻抗； 5、功能切换以及数据通信； 6、装置配置数据管理软件，可通过蓝牙以及USB接口导入数据，并自动数据分类和保存，支持数据按日期、编号、测试人员等关键字查询，同时支持自定义模板打印检定证书,方便互感器数据的测试及管理。 7、能够利用5G技术和GPS卫星同步技术实现电网中多个不同地点的同步测量，可进行任意位置电流、电压、功率的实时比对。 8、装置可通过互感器自动切换单元，能够实现一次性接线自动对多变比电流互感器进行全自动检定。 9、装置输出电压（流）采用调压装置调节，调压装置应与升压升流器的最大输出相匹配。 10、输入 3*380V±10％ 50±0.5Hz 波型失真≤0.5％（阻性负载）； 11、输出三相 3*250V，输出波形：标准纯净正弦波； 12、粗调细度， 0.5％； 13、细调细度，0.05％； 14、具有电机正反转互锁、限位、保护功能； 15、具有过流输出保护功能。 三相电动调压器： 1、采用新型线性功率放大器电路拓扑，效率高、输出波形质量好、长时间运行稳定性高、抗干扰能力强、热损耗低、容量大，在额定电流0.2%～1%的测试点电源信号可平滑调节且采点精度好。 2、主要参数： （1）输入电压：三相四线，0～380V （2）输出电压：3*（0～250）V，三相电压独立可调 （3）额定容量: 2*（3*5kVA） 三相自升流高压标准电流互感器 1、高压标准电流互感器铁心采用导磁性能优良的坡莫合金，二次绕组使用特殊的屏蔽措施，减小高压漏电流及邻近大电流导体对其误差的影响。同时整体为环氧树脂浇注结构，绝缘性能好，具有外型美观、免维护、绿色环保等优点。 2、规格参数: （1）额定一次电流：（0.1～1000）A ，具有全部的标准变比和常见的非标变比。 （2）额定二次电流： 5A、1A （3）准确度等级：0.02s 级 （4）额定二次负荷：5VA （5）功率因数: cosφ=1.0 （6）耐压水平：50kV （7）升流器容量：5kVA （8）测量范围：0.1%-200% 三相自升压标准电压互感器 主要参数： （1）一次电压:10kV、35kV、10/kV、35/kV （2）二次电压：100V，100/V； （3）准确度等级：0.02 级 （4）二次负荷：0.25VA （5）功率因数 cosφ=1.0 （6）耐压水平：50kV 三相互感器校验仪 1、采用DSP+ARM双CPU技术框架及高精度传感器，可达到高效采集电源、标准互感器等各项参数数据，并在短时间内进行复杂的处理和分析，以保证测量结果的精确。 2、具有自校准和系统校准功能，操作人员认为本设备数据有误差时，可通过本系统进行一键校准。 3、采用数字式芯片调校单元内部准确度，不接受采用机械方式调整，调节精度可达到小数点后6位。 4、使用 7 吋大屏幕触摸屏液晶显示，全中文提示，操作简单方便，可实时存储和浏览大量的测量数据。 5、测量精度0.5级，分别率到 10*10-7。 6、具备自动和手动测量功能。 7、具备数字芯片远程数据校正功能，具备专用手机APP功能，设备送检时可进行远程数据校正。 8、采用COMS-Magview-磁光传感器技术，具有高灵敏度，宽频率范围，快速响应等优点。 9、试验环境 温 度：-10℃～60℃ 参比温度：+20℃ 相对湿度：<85%（25℃） 参比湿度：40%～60% 10、海拨高度：<3000m 参比频率：50HZ 11、电源频率：50Hz±0.5Hz 电源电压：180～250V 12、测量范围： （1）额定电流：5A、1A、80mA、100mA、333mV （2）额定电压：220V、150V、100V、100/V、100/3V （3）同相分量（%）：0.000001～200.0 分辨率：0.000001 （4）正交分量（分）：0.00001～999.9 分辨率：0.00001 （5）阻抗（ ）：0.0001～100.0 分辨率：0.0001 （6）导纳（ms）：0.0001～100.0分辨率：0.0001 （7）基本误差： 同相分量： △ X= （X×0.5%+Y×0.5% ±2 个字） △Y= （X×0.5%+Y×0.5%± 2 个字） （8）“X”、“Y”——仪器的显示值 “5 个字”——仪器的量化误差 （9）百分表：2级 13、工作范围： 电流：（0.1%～200.0%）In （In=5A） （0.1%～200.0%）In （In=1A） 电压：（10%～200.0%）Un 14、工作负荷： 电流：To 对 Tx<0.05 cosφ=1 电压：a 对 x<0.125VA (100V) 15、极性指示电流：在额定工作电流的 2%以上，测试时可将整检台的 To、Tx 分别接到校验仪的 To 和 K，校验仪的 D 与大地短接，此时误差为 100%，应有极性指示。 16、电压：额定工作电压的 5%以上，测试时将 a 短接 K，X 短接 D，此时误差为 100%，应有极性指示； 17、绝缘和耐压试验及说明： 端子 To、Tx 和（ ）端子相通 K 和 D 端子均与（ ）端子不通。 三相电流互感器负荷箱 1、具有专业工业控制芯片单片机控制，使它控制更加稳定、可靠；操作更加方便、大方、随心所欲；使用 7 寸大液晶屏显示,图像更加清晰、明亮。 2、环境条件:温度：15℃-25℃ 3、湿度：＜80%（25℃） 4、海拔：＜3000m 5、二次电流： 5A、1A 6、额定容量：COSΦ=0.8：2.5VA～25VA {2.5、3.75、5、6.25、10、15、20、25}*3 7、测量范围： 电流：1%～120% 8、准 确 度： 3%±0.05VA 9、试验电压： 2kV 10、控制方式：自动、手动 11、通讯方式：串口通讯 12、具有自校准功能 三相电压互感器负荷箱 1、具有专业工业控制芯片 DSP2803 单片机控制，使它控制更加稳定、可靠；操作更加方便、大方、随心所欲；使用7寸大液晶屏显示,图像更加清晰、明亮。 2、环境条件: 温度：15℃-25℃ 湿度：＜80%（25℃） 海拔：＜3000 3、二次电压： 100V、100/ V 4、额定容量： 电压：1.25VA～78.75VA COSΦ=0.8 包括：2.5、5、10、20、40（VA）及其任意之和*3 5、测量范围： 电压：10%～120% 6、准 确 度： 3%±0.05VA 7、试验电压： 2kV 8、控制方式：自动、手动 9、通讯方式：串口通讯 10、具有自校准功能 | 1 | 套 | 450000.00 |
| 4 | 兆欧表 | 1、测量范围及准确度等级：绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V，适用于多种应用，准确度：不低于1.0级； 2、0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试； 3、通过/失败（比较）功能，使重复性测试简单、方便； 4、保存/调用功能，有19个存储单元，节约时间和人力； 5、远程测试探头，使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便； 6、带电电路检测功能，如果检测到大于30 V的电压，则禁止进行测试，提高了对人员的保护能力； 7、容性电压自动放电功能，提高了对人员的保护能力； 8、交/直流电压: 0.1 V 至 600 V 9、电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ 10、自动关闭功能，节约电池电量； 11、CAT IV 600 V 测量安全等级，提高了对人员的保护能力； 12、包括的附件: 远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹； 13、可使用可选的 MH10 磁性悬挂系统，解放双手从事其它工作； 14、4节 AA 型碱性电池（NEDA 15 A 或 IEC LR6），至少可进行1000次绝缘测试； | 1 | 套 | 2000.00 |
| 5 | 婴幼儿可调模拟肺 | 1、用于呼吸机，婴幼儿呼吸机、急救和转运呼吸机潮气量的检测。 ▲2、技术参数： （1）容量：0～200mL； （2）阻力：0.5、2、5、20 kPa/(L.s-1)(可调)； （3）顺应性：10、20、30、50 mL/ kPa(可调)。 3、零件可更换，并可以进行高温消毒。阻力、顺应性及泄漏可调。 | 1 | 套 | 15300.00 |
| 6 | 顺应性可调模拟肺 | 1、用于呼吸机，婴幼儿呼吸机、急救和转运呼吸机潮气量的检测。 ▲2、技术参数： （1）容量：0～1200mL； （2）阻力：0.5、2、5kPa/(L.s-1)(可调)； （3）顺应性：100、200、500 mL/ kPa(可调)。 3、零件可更换，并可以进行高温消毒。阻力、顺应性及泄漏可调。 | 1 | 套 | 35000.00 |
| 7 | 扭矩扳子检定仪 | ▲1、准确度等级：0.3级，测力范围: 5N.m ~2000N.m，传感器旋转角度: 0～360°，具有双速加载（快加及微调功能），具有峰值跟踪和正、反双向测试功能，单位N.m、kgf.m 、ibf.in的相互转换，通道数量≥20个，支持数字调校及参数设置，重要参数提供密码保护。 2、具有模拟标定和标定数据恢复及移植功能。 3、可对存储的检定数据进行查询、删除等操作。 4、彩色触摸屏仪表可显示加载曲线，数字显示可放大。 5、自带锂电池，可使用不低于8小时，标准充电接口，充电过程可正常使用，过载具有声响提示功能。 6、有2000N.m，500N.m，100N.m，50N.m四传感器，具有多型号连接扭矩扳子转接头，仪表显示部分：LED符合JJG 707-2014扭矩扳子检定规程要求，用于检定校准扭矩板子。 | 1 | 套 | 130000.00 |
| 8 | 工作测力仪检定装置 | ▲1、准确度等级:0.3级，测量范围:100kN~1000kN，仪表具有N、kN、MN、gf、kgf、N.m多种单位显示，支持数字调校及参数设置，重要参数提供密码保护。 2、具有模拟标定和标定数据恢复及移植功能。 3、可对存储的检定数据进行查询、删除等操作。 4、彩色触摸屏仪表可显示加载曲线，数字显示可放大。 5、自带锂电池，可使用不低于8小时，标准充电接口，充电过程可正常使用，过载具有声响提示功能。 6、可通过油缸调整压向试验空间，油缸能保证升降平稳可靠，液压控制系统采用手动控制，加卸载平缓、准确，承压板具有定位示意圈，方便测力环、测力仪的对中。 7、净试验空间不小于300mm，数据处理软件可显示加载曲线，可对检定数据进行存储、查询，可打印检定记录及报告，符合JJG 455-2000工作测力仪检定规程要求用于检定校准工作测力仪、测力环等。 | 1 | 套 | 150000.00 |
| 9 | F1砝码等级（1套130个） | 1、F1等级； 2、明细：（1、2、5、10、20、50、100、200、500）mg，每种规格10个，共90个；（1、2、5、10）g，每种规格10个，共40个； 3.主要技术指标: （1）材料：304 不锈钢 （2）密度：7.9g/cm3 ★（3）磁化率：0.05-0.2 ★（4）极化强度：≤25μT ★（5）g 组砝码上有激光打字及唯一编号，片码不打字。 （6）g 组砝码形状为圆柱形，底部是凹底设计，耐磨，延长砝码使用寿命。 （7）mg 组砝码形状为片码。 （8）带出厂合格证 。 （9）包装:塑盒（铝盒）符合 FDA、SGS 认证。 | 1 | 套 | 3500.00 |
| 10 | 质量比较仪 | 比较器技术参数 ★1、最大载荷：5100g ★2、可读性：0.1mg 3、重复性：极限值：≤ 0.5 mg (5 kg)；典型值： ≤ 0.3 mg (200 g) 4、典型重复性 ABA：≤ 0.4 mg ( 5kg) 5、线性误差(电子称量范围)：≤ ±3 mg 6、稳定时间：≤ 3.5 s ★7、内置校准功能：proFACT全自动预校准功能 8、外部砝码校准：1-5 kg 9、秤盘(mm)：130±10 ▲10、不小于7寸中文彩色触摸屏设计，不低于三种状态指示，实时显示仪器所处状态，视觉更加直观并大大避免错误的操作。 ▲11、自提醒功能：配置水平偏移声控报警系统，实时动态显示水平状态，且当仪器超过校准期限时自动报警提醒。 ▲12、LevelMatic定心装置：自动定心装置显著地降低偏载误差，提高称量精确度。 ▲13、全自动预校准功能：内置温度传感器，显示校准提示符号，无需操作自动触发并完成校准。 14、可设定时间和日期定时自动校准。 15、配置清单：4个USB接口，1个LAN接口。 | 1 | 套 | 380000.00 |
| 11 | 磁化率计检测仪器 | 磁化率计检测仪器包含：一体化磁化率计1台、百万分之一天平1台。技术参数要求如下： 1、一体化磁化率计技术参数： ★（1）可读性：10ug （2）砝码检测范围：2g-50kg及以下量程，可测E2级及以下全系列砝码（根据国家检定规程）。 （3）Z0磁铁至砝码中心高度：Z1=18, Z2=20, Z3=27, Z4=35, Z5=43 （4）磁场强度范围：2700，2000，800，360，200A/m ★（5）内置磁铁调谐器，无需拆卸调整磁铁，只需通过旋钮旋转手柄调节，标定磁铁南/北极 （6）含磁化率及磁化强度专用测试软件 （7）可分层输入非标砝码的几何尺寸及电脑模拟砝码形状 （8）磁化率标准块：1Kg（带PTB证书） （9）最终结果报告可由电脑完整保存至专用数据库 （10）磁化率计整机可被溯源 （11）配置磁化率标准块 （12）附有磁铁与砝码距离警示标志，避免高等级砝码被不慎磁化。 （13）整体秤盘转动调节高度，无需垫片垫高或者降低。 ★（14）一体化设备，磁化率专用设备。 （15）配置清单：主机*1、磁化率标准块套装*1、专用软件*1、电源适配器*1、操作说明书*1。 2、百万分之一天平技术参数： （1）称重能力：10.1g； （2）可读性：0.001mg； （3）称重盘：Ø30mm； ★（4）稳定时间：≤5s； （5）测量时间：≤8s； ★（6）典型重复性（5%负载）：≤±0.0005mg （7）典型重复性（接近满量程）：≤±0.0006mg； （8）典型线性：≤±0.003mg； （9）偏心载重(检验载重)：≤±0.004mg(5g)； ★（10）智能操作界面，彩色7英寸16：9 TFT触摸屏，清晰显示文本和图形，操作简单。显示器可分离，分离长度≥0.5米，适应不同称量操作需求，方便结果读取； ★（11）水平监控，标配全自动调水平功能，电机驱动，一键调整水平； ★（12）第三代超级单体传感器，专利合金一次打磨成型，消除膨胀系数、导热稳定性及零件摩擦对传感器的不良影响，提供更快的响应速度及更稳定的称量性能； ★（13）钛制称盘，无磁、耐腐蚀、高品质； ★（14）称盘下沉式设计，最大程度减小气流对盘面的干扰； （15）电动防风罩，有智能学习能力，可任意定义防风罩开合幅度；玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰； （16）标配双侧运动传感器，无接触式控制防风罩开关； ★（17）温度和时间触发的自动内部校准功能，内置两组校准砝码，可灵活定义天平进行内部校准、外部校准、多点线性校准； （18）具有存储校准过程的所有数据功能，数据可追溯； （19）状态中心显示信息、报警、错误，校准情况，报警或错误情形下提供帮助和支持； ★（20）内置多种标准应用程序: 混合、统计、求和、固体密度、百分比称量、因子计算、平均值、检重、峰值保持、计数。在天平上可实现各种sop操作，满足多种称量及应用需求； （21）四类用户管理功能（管理员、操作者、来宾、服务），可实现群组权限管理及密码保护； （22）内置Alibi存储器，可存储约15万条称重数据，并且具有循环覆盖机制；所有记录可通过U盘进行安全备份（CSV和PDF可选）； （23）MD5算法对于每个已生成和保存的文件，在数据生命周期期间，自动计算以检测篡改； （24）包含所有元数据的GLP打印、用户可自定义数据输出方式和内容，报告可同时输出至打印机及U盘或计算机等2个位置（打印机，FTP，U盘，CSV和PDF可选）； （25）数据可无效化，标注无效原因，打印输出显示划掉； （26） NTP时间同步，当天平接入局域网，时间每发生2s偏差便会自动同步； （27） Q-通讯：标配2x USB-A 、1×USB-B、1×USB-C、1×RS232、以太网口；接口开放，支持各种设备联用和系统接入； （28）配置清单：主机*1、显示屏*1、防风罩*1、防尘罩*1、秤盘*1、电源适配器*1、操作说明书*1、检测报告*1、镊子*1、清洁毛刷*1。 ★3、提供一年质保，含原厂上门安装培训及运费。 | 1 | 套 | 500000.00 |
| 12 | 标准水银温度计 | 1、测量范围：（-30～300）℃，分度值0.1℃； 2、MPE;（-30～100）℃±0.15℃；（100～200）℃±0.20℃；（200～300）℃±0.25℃。 | 1 | 套 | 14000.00 |
| 13 | 实时无线温度压力记录器（含软件及接收器） | 实时无线温度压力记录器（含实时无线温度记录器4个、实时无线温度压力记录器2个、软件、接收器2个）。 1、实时无线温度记录器（2个）、实时无线温度压力记录器（1个）： （1）温度记录器温度范围：（-80～150）℃，温度精度：±0.05℃，温度分辨率：0.01℃； ★（2）温度压力记录器温度范围：（-20～150）℃，温度精度：±0.05℃，温度分辨率：0.01℃； ★（3）压力范围：0～700kpa， 压力精度：±1.0kpa，压力分辨率：±0.01kpa； （4）主机材质：不锈钢+peek，探针材质：不锈钢； ★（5）电池规格：专用耐高温锂电池，使用寿命1-2年（1年内没电免费更换）； （6）测量间隔：最小1秒，最高无上限； ★（7）单个记录器存储容量≥110,000组，具有无线发射功能，可通过终端进行实时查看、编程、读取等操作，传输距离≥50米（空旷环境）； （8）数据接口及软件 ★①数据接口：采用非接触形式对记录器进行编程及读取，可同时对多个记录器进行同步的读写功能，支持数据的无线实时传输； ②能够将所有检测数据以EXCEL格式导出，同时根据用户实际需求，导出报告； ③软件具有数据库，可进行任务存储与导出导入。 2、配：实时无线温度记录器（2个）、实时无线温度压力记录器（1个）。 （1）支持实时无线传输，可在计算机的软件系统上实时监控； ★（2）无线信号发射距离：大于 300米； ★（3）实时无线温度记录器技术参数如下： 记录器温度范围：（-80～140）℃； 分辨率：0.001℃、精度：±0.05℃； 采样率：间隔 1 秒到 4660 小时； 温度记录容量：32,600 组数据； 电池：3.6V 高温电池； 尺寸：直径≤ 18.5mm、高度 ≤49mm； 材料：316L 不锈钢、传感器： PT1000； 工作压力：0.01kPa 至 1000kPa 、2000kPa ABS 防护等级：高于IPX8(可在高温高压水浴环境 中长期使用)； 探针直径：2.3mm； 探针长度：30mm(长度可定制)； 续航能力：电池寿命大于 5 年 / 9,600,000 次数据记录 ( 关闭实时 )、5500000 次数据记录 ( 开启实时 )。 ★（4）实时无线温度压力记录器技术参数如下： 压力类型：绝压 压力测量范围：0～700kPa 压力分辨率：0.001kPa 压力精度：±0.5 kPa（5mbar） 温度测量范围：（-40～140）℃ 温度分辨率：0.001℃ 温度精度：±0.05℃ 存储容量：32600 条 采样率：间隔 1 秒到 4660 小时 启动延时：0～4660 小时 防护等级：高于IPX8(可在高温高压水浴环境 中长期使用)； 尺寸：直径≤ 22.7mm、高度 ≤66mm； 材质：316L 不锈钢 续航能力：电池寿命大于 5 年 / 4800,000 次数据记录 ( 关闭实时 )、500000 次数据记录 ( 开启实时 )。 ▲3、专用软件：有数据统计、分析、报告和打印等功能；软件符合GMP和GSP相关要求；符合FDA 21CFR Part 11相关条款；数据不可篡改，多级用户管理，数据可追溯，电子签名，详尽的审计追踪功能，专业全面综合的数据自动分析，系统管理安全可靠。中英文软件，同一界面上能同时显示多条曲线，以便进行温场均匀性对比，可下载曲线图，自动生成分析报告；软件同时具有多种模块功能，包含冻干机校准模块，离心机校准模块，金属浴校准模块，真空干燥箱校准模块，灭菌器校准模块，PCR校准模块，核酸提取校准模块，环境试验设备校准模块，可同时兼容多种硬件装置。 | 1 | 套 | 167100.00 |
| 14 | 推拉力计 | 1、量程：500N MPE：±1% | 1 | 套 | 1000.00 |
| 15 | 焊接检验尺专用样板、圆柱棒 | 1、符合JJG704-2005标准 2、焊接检验尺检定规程要求：圆柱棒Φ6mm-Φ10mm；U=0.03mm，k=2 3、专用样板六块套装：6mm、8mm、12mm、24mm、32mm、48 mm（H=6mm、α≤60°）；L:偏差≤±0.05mm | 1 | 套 | 6000.00 |
| 16 | 橡胶履带底盘 | 1、底盘长度:890mm 左右 2、底盘宽度:660mm 左右 3、底盘高度：280mm 左右 4、履带宽度：100mm 5、最终尺寸以客户确认的图纸为准 6、箱体底盘 7、速度：0-4.5km/h 8、履带：A 级天然橡胶 9、轴系：加强钢材框架为加强钢材（碳钢） 10、轮系：超高分子聚乙烯材质 11、电机：48V1.5KW 直流无刷电机+涡轮蜗杆减速机+轴承室+转接盘+安装件两套 12、双驱控制器一套+无线遥控一套+48V45Ah电池 13、立柱需要可升降左右摆头并放置 600*600 mm 的碳钢板（板上有镂空），可以上下仰俯。 | 1 | 套 | 23000.00 |
| 17 | 角度块（3块） | 1、材质：花岗岩 ①、500mm～22.5°角度块角度尺寸为22.5°、135°； ②、400mm-44.5°、60°、75.5°； ③、400mm-90°四个角度均为90°。 2、厚度为30mm-40mm。 3、角度块各测量角度最大允许误差MPE：±30″。 4、测量面表面粗糙度Ra0.10μm， 5、非测量面表面粗糙度Ra0.4μm。 6、测量面表面平面度MPE：2μm。 7、角度块可实现工作角22.5°、44.5°、60°、75.5°、90°、135°角度测量。 | 1 | 套 | 25000.00 |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后服务要求 |  | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于1年（属于实行国家强制保修政策的除外）（采购需求有单独要求的按其执行），自交货并验收合格之日起计。免费质保期内上门维修免收维修费、元器件费和上门费，并提供终身维修服务。免费质保期结束后零配件若损坏，中标人只收取成本费用。 2.售后服务：必须提供以上所投产品原生产厂家售后服务。 3.包装和运输：应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，免费送货上门，负责将货物安全运达采购人指定存放位置，并对所产生的垃圾进行处理。 4.免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；其余按供应商承诺进行。 5.在免费质保期内，非使用原因致使设备质量问题造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。 6.中标人在接到采购人故障报修通知后30分钟内作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须2小时内到达故障现场，24小时内排除故障，若24小时内无法排除故障应提供备件保证工作室正常运行。 7.免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起所投国产产品必须40个工作日必须到货；所投进口产品自收到信用证后90日内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2.交货地点：桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 订合同后，采购人付合同价款的50%，所有中标产品在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，采购人一次性付清全部合同价款（无息）。 本项目款项由财政支付，支付周期为:达到支付条件后，按财政支付流程审批结束后支付。 |  |  |  |
| 验收标准及方式 |  | 1.设备需原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准（进口产品必须提供相对应的中国海关报关单及检疫证明文件）的各项指标进行验收。 2.符合我国国家有关技术规范和技术标准。 3. 为防止套牌虚假响应中标，中标供应商履约时须提供全部所投产品生产厂家的全部完整产品使用说明书并加盖厂家公章。 4. 交货时，所投设备应提供第三方国家法定计量检定机构出具的不带CNAS标识的检定/校准证书，有对应检定规程的必须按检定规程首次检定的要求检定并出具检定证书，如没有相应检定规程的，则应按校准规范要求经校准并提供对应的校准证书，如所投产品不是计量标准设备，应提供该产品及配件的第三方出具的全参数的检测报告（报告应含CMA或CNAS标识），如目前无机构可溯源的参数及设备，需提供出厂合格证并进行现场验证，如该产品需做型式批准，应提供形式批准报告。如证书内容参数及结果不符合检定规程、校准规范要求并且达不到采购技术参数要求的，不予验收。 5.如所购产品具备自动化测量软件，应开放数据接口与采购人的智能计量管理系统对接，对测量数据实现实时或非实时上传，否则不予验收。 6.在验收过程，如中标供应商所供产品发现主观故意存在套牌挂牌产品现象，经第三方检测机构调查属实，将对其做退货处理并承担相关检测费用，并上报政府采购监管部门予以相应处罚。 |  |  |  |
| 质量标准 |  | 产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准，提供全新的原装正品，不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本标项核心产品为：第 11 分项“磁化率计检测仪器”产品（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） 2、本标项第1-4、7-9、12-17分项产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理；第5分项产品婴幼儿可调模拟肺、第6分项产品顺应性可调模拟肺、第10分项产品质量比较仪、第11分项产品磁化率检测仪器已按要求办理进口产品审批手续接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如所投产品为进口产品，投标人于投标文件中必须提供产品原厂商或国内总代理针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书（加盖公章）扫描件,否则视为投标无效；验收时需提供原件验证。 3、本标项政府采购预算为：壹佰玖拾捌万捌仟玖佰元零角零分（¥1988900.00元），超过政府采购预算的投标报价无效。若投标人所投本标项第5、6、10、11项号货物选用进口产品投标的，其货款必须包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费及其它全部费用的总和，由中标供应商自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。 4、“技术参数要求”中标注“▲”项的属于重要参数要求，在评审是作为相关重要评分依据。 |  |  |  |

# 第四章 评标办法

标项一A分标评标办法

一、投标文件评审（初步评审）：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、项目实施方案、履约能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

# 1.价格分………………………………………………………………………………………………30分

# （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定：

# ①对提供本标项所有货物及服务的投标单位均为小型和微型企业的（以投标文件提供的中小企业声明函为准），投标价给予20%的扣除，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上或者大中型企业向小微企业分包的，联合体投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-6%）扣除后的价格为评标报价；

# ②除上述情况外，评标报价=投标报价。

# （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

# （3）以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价

（4）投标人价格分 =                                    　×30分

投标人评标报价

# 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。书面说明和相关证明材料包括但不限于以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；②2020年度～2022年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件；③提供至少 2 个类似业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供复印件）。

# 2.技术分……………………………………………………………………………………………26分

# 评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“技术参数”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

# （1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分26分。

# （2）▲号的技术参数及要求为负偏离的，每一项扣2分，最多扣12分。

# （3）负偏离扣分：除★号及▲号以外的技术参数及要求为负偏离的，每一项扣1分，最多扣14分。

# 3.售后服务分………………………………………………………………………………………20分

# （1）承诺更长免费保修期：投标人承诺免费保修期满足招标文件的前提下，承诺所有产品均延长1年的得2分，最多得4分。

# （2）评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：本地售后服务保障、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它优惠方案等方面情况进行综合评比，确定所属档次并独立打分。

# 一档（4分）：售后服务方案不完整或简单描述或有缺项的；

# 二档（8分）：售后服务方案基本能满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施完整的；

# 三档（12分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施较详细、具体、完整的，提供有针对性的本地化售后服务措施和应急保障方案，定期维护计划（注明时间）考虑周全；

# 四档（16分）：售后服务方案满足招标文件要求，在第三档的基础上，提供针对性的替代品方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、增值售后服务方案均全面、可行、科学。

# 4.项目实施方案分……………………………………………………………………………………12分

# 评委根据投标人提供的项目实施方案【包括对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、建议的验收方法等】的优劣进行综合评比，确定所属档次并独立打分：

# 一档（0分）：未提供项目实施方案的不得分；

# 二档（3分）：方案内容不完整或简单描述或有缺项的；

# 三档（6分）：方案内容中对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、建议的验收方法等内容描述完整；

# 四档（9分）：方案内容中对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、建议的验收方法等内容描述较完整、详细，具有合理性、可行性；

# 五档（12分）：在满足第四档的基础上，结合实际需求，根据自身经验，提供针对性的实施建议，重点、难点突出，具有合理性、可行性，拟投入本项目实施人员齐全且具有专业性，完全能满足项目需求的。

# 5.履约能力分…………………………………………………………………………………………10分

# （1）标项一A分标第3项“三相组合互感器检定装置”制造商具备计量器具型式批准证书的得1分（投标人于投标文件中提供有效证书扫描件），满分1分。

# （2）标项一A分标第3项“三相组合互感器检定装置”提供制造商的ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（投标人于投标文件中提供有效认证证书扫描件），每提供一个证书得1分，满分3分。

# （3）标项一A分标第3项“三相组合互感器检定装置”制造商具有该产品供货业绩，每提供1个业绩得2分，并附发票及合同扫描件，满分4分。

# （4）投标人2021年以来具有同类产品的销售业绩（除制造商关于第3项“三相组合互感器检定装置”的业绩外）[以中标/成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称或合同标的，否则将不予评审]的 ，每提供1个业绩得1分，满分2分。

# 6.政策功能分（节能、环保）………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0～1分。

# 7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

# 三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、售后服务、项目实施方案、履约能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“广西政府采购云平台”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：计量标准设备采购（重1）

项目编号：GLZC2024-G1-990958-GXGX

标项  （  分标）：标项名称

甲方：  桂林市计量测试研究所 （采购人）

乙方：                  （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额：

2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　元）。

2.2合同总金额应包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用总和。甲方不再支付任何费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的免费质保期为           （从验收合格之日起计算）（“货物采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 质量标准：产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：   中标后根据所中标项要求填写   。

2. 交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

3. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

7.乙方所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去甲方处进行验收的，甲方将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由乙方承担。

8.设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

9.符合我国国家有关技术规范和技术标准。

10. 交货时，所投设备应提供第三方国家法定计量检定机构出具的不带CNAS标识的检定/校准证书（有对应检定规程的必须按检定规程首次检定的要求检定并出具检定证书，如没有相应检定规程的，则应按校准规范要求经校准并提供对应的校准证书）,目前无机构可溯源的参数及设备，需提供出厂合格证并进行现场验证，如所投产品不是计量标准设备，应提供该产品及配件的第三方出具的全参数的检测报告（报告应含CMA或CNAS标识），如该产品需做型式批准，应提供形式批准报告，如证书内容参数及结果不符合检定规程、校准规范要求并且达不到采购技术参数要求的，不予验收。

11.在验收过程，如中标供应商所供产品发现主观故意存在套牌挂牌产品现象，经第三方检测机构调查属实，将对其做退货处理并承担相关检测费用，并上报政府采购监管部门予以相应处罚。

12.为防止套牌虚假响应中标，乙方履约时须提供全部所投产品生产厂家的全部完整产品使用说明书并加盖厂家公章。

13.如所购产品具备自动化测量软件，应开放数据接口与采购人的智能计量管理系统对接，对测量数据实现实时或非实时上传，否则不予验收。

第七条  安装和培训

1. 乙方负责免费安装、调试；甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.本标项免费保修（维护）期为 （按投标文件承诺时间）。

3. 在免费质保期内，因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由乙方负责，乙方在接到采购人故障报修通知后  （按投标文件承诺时间） 作出响应，中标产品厂商指定的售后服务机构所派技术人员必须  （按投标文件承诺时间）到达故障现场，  （按投标文件承诺时间）排除故障，若（按投标文件承诺时间）无法排除故障应提供备件保证工作室正常运行。

4. 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。免费质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访检查维修，提供终身服务。免费质保期结束后零配件若损坏，乙方只收取成本费用。

5. 免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

签订合同后，采购人付合同价款的50%，所有中标产品在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，采购人一次性付清全部合同价款（无息）。 本项目款项由财政支付，支付周期为:达到支付条件后，按财政支付流程审批结束后支付。

如所投为进口产品的（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），乙方负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，甲方不再支付额外费用。货物涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由乙方自行与进出口代理公司结算，甲方不再支付除中标价以外的任何费用。

（注：因财政性资金需按财政国库支付规定程序申请及办理，如因财政拨付原因导致付款延迟，甲方不承担违约责任）

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有产生的费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购代理机构、监督部门各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章 投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

（资格性响应部分）

项目名称：计量标准设备采购（重1）

项目编号：GLZC2024-G1-990958-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  .

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章)：       .

联系电话：                    .

投标日期：              年           月           日

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录

资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2. 投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年6月以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年6月以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

投标人【公章（CA签章）】：                  .

##### 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                  　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年6月以来任意一个月社保证明扫描件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

##### 致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印或个人CA签章：              　      年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年6月以来任意一个月社保证明扫描件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告【提供第三方出具的财务审计报告，或投标人出具的财务报表（格式自拟），或2023年以来其基本开户银行出具的资信证明】扫描件（必须提供）；

5. 投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

6.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

7.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

##### 致：广西国兴项目管理有限公司

我（公司）郑重声明：

1.在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                         .

日期：

投标文件封面格式：

投标文件

（商务、技术性响应及其他相应部分）

分标

项目名称：计量标准设备采购（重1）

项目编号：GLZC2024-G1-990958-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  .

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章)：       .

联系电话：                    .

投标日期：              年           月           日

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录

商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表

附件：

投标报价表（格式）

致：广西国兴项目管理有限公司

根据贵方计量标准设备采购（重1）项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-990958-GXGX ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交电子投标文件，并做出如下报价：

标项  （   分标）标项名称

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用总和，投标人综合考虑投标报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人公章【（CA签章），自然人除外】：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）：               .

投标日期：              .

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所投标项所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件每标项只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）投标报价表须加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

（4）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书原件的扫描件或环境标志产品认证证书原件的扫描件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 技术规格响应偏离表（必须提供）

附件：

技术规格响应偏离表（格式）

标项  （   分标）标项名称

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

注：（1）投标人应对照第三章“货物采购需求”注明所投产品技术参数的内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，不予认可。

（2）技术规格响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

##### 3. 商务响应偏离表（必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

标项  （   分标）标项名称

| 项号 | 条款名称 | 招标采购要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期及售后服务要求 |  |  |  |
| 2 | 交付使用期及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收标准及方式 |  |  |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

注：（1）投标人应对照第三章“货物采购需求”中商务要求内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明，否则，不予认可。

（2）商务响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

##### 4.售后服务承诺书（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

5. “货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

##### 6.项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

7.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                         .

日期：                     .

8.节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

9.环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

10.投标人2021年以来具有类似或同类产品的销售业绩的相关证明材料【以销售合同扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

##### 13.中小企业声明函【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件】（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （货物名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （货物名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称【盖公章（CA签章）】：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

14.监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

15.残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖公章（CA签章）】：

日  期：

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件1：

质疑函范本

一、质疑人基本信息

质疑人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |