广西国兴项目管理有限公司

招标文件

项目名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-270182-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

2024年8月

目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章　货物采购需求	22

第四章 评标办法	127

第五章  合同主要条款及格式	133

第六章 投标文件格式	138

# 第一章  公开招标公告

项目概况： 灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购的潜在投标人应“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并2024年9月4日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G1-270182-GXGX

项目名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购

预算总金额（元）：3304000.00

采购需求：

标项一（A分标）

标项名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购

数量：1

预算金额（元）：2300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购1批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：2300000.00

合同履行期限：自签订合同之日起 30 天内到货，45 天内全部安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体

备注：/

标项二（B分标）

标项名称：灌阳县洞井民族小学设备采购

数量：1

预算金额（元）：1004000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：灌阳县洞井民族小学设备采购1批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：1004000.00

合同履行期限：自签订合同之日起 30 天内到货，45 天内全部安装调试完毕。

本标项（否）接受联合体

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）标项一（A分标）：预留部分份额专门面向中小企业采购，预留给中小企业的比例不低于合同价款总额的30%，其中预留给小微企业的比例不低于预留额度的60%。

（2）标项二（B分标）：预留部分份额专门面向中小企业采购，预留给中小企业的比例不低于合同价款总额的50%，其中预留给小微企业的比例不低于预留额度的75%。

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2024年8月14日至2024年9月4日 ，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

方式：投标人登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年9月4日上午9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台实行在线投标。

开标时间：2024年9月4日上午9时30分（北京时间）。

开标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）。

5.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2024年9月4日9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。

6. 在线投标（电子投标）说明

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名  称：灌阳县教育局

地  址：灌阳县灌阳镇灌江西路7号

项目联系人：卿工

项目联系方式：0773-4219021

2.采购代理机构信息：

名  称：广西国兴项目管理有限公司

地　址：桂林市临桂区临桂镇凤凰路13号金贸中心3-3#幢8层09号

项目联系人：秦娟、唐斌

项目联系方式：15296810982

广西国兴项目管理有限公司

2024年8月14日

# 第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购； 项目编号：GLZC2024-G1-270182-GXGX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）标项一（A分标）：预留部分份额专门面向中小企业采购，预留给中小企业的比例不低于合同价款总额的30%，其中预留给小微企业的比例不低于预留额度的60%。 （2）标项二（B分标）：预留部分份额专门面向中小企业采购，预留给中小企业的比例不低于合同价款总额的50%，其中预留给小微企业的比例不低于预留额度的75%。 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目标项一（A分标）采购预算金额（人民币）：2300000.00元，最高限价：2300000.00元，投标报价超出所投标项的采购最高限价的将被视为无效投标；投标货物中，属于中小企业生产的产品占本分标投标报价的比例不低于30%，其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例不低于60%，否则视为无效投标； 标项二（B分标）采购预算金额（人民币）：1004000.00元，最高限价：1004000.00元，投标报价超出所投标项的采购最高限价的将被视为无效投标；投标货物中，属于中小企业生产的产品占本分标投标报价的比例不低于50%，其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例不低于75%，否则视为无效投标。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 投标文件的制作 | 17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 17.4特别说明： 17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 8 | 19.1 | 提交投标文件截止时间 | 提交投标文件截止时间：2024年9月4日9时30分（北京时间）。 投标人应于2024年9月4日9时30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台，并按照本项目招标文件要求和广西政府采购云平台平台要求编制、制作、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。 |
| 9 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 通过广西政府采购云平台平台实行在线投标。 |
| 10 | 19.3 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2024年9月4日9时30分至10时00分）投标人可以登录广西政府采购云平台平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。 |
| 11 | 20 | 开标时间和地点、评标地点 | 开标时间：2024年9月4日9时30分（北京时间）； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启； 评标地点：桂林市公共资源交易中心评标室。 |
| 12 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 13 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 33.1履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起8个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西国兴项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账户名称：广西国兴项目管理有限公司桂林分公司 开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行 银行账号：660000021548700019 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 灌阳县财政局政府采购监督管理股 联系电话：0773-4250206 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购；

项目编号：GLZC2024-G1-270182-GXGX

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：本项目招标文件中涉及“必须提供”、《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6、投标费用

本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目（否）接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4本项目标项一预留部分份额专门面向中小企业采购，预留给中小企业的比例不低于合同价款总额的30%，其中预留给小微企业的比例不低于预留额度的60%。

标项二均预留部分份额专门面向中小企业采购，预留给中小企业的比例不低于合同价款总额的50%，其中预留给小微企业的比例不低于预留额度的75 %。

在货物采购项目中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

9.5根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.5.2投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.5.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.8投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灌阳县政府采购管理办公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件1。

10.5质疑联系部门：广西国兴项目管理有限公司；联系电话：15296810982；

通讯地址：桂林市临桂区临桂镇凤凰路13号金贸中心3-3#幢8层09号。

10.6投诉联系部门：灌阳县财政局政府采购监督管理股    联系电话：0773-4250206；

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告（不涉及招标文件实质性内容修改的除外），投标人应自行登录招标公告发布的相关网站查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，投标人应提交电子投标文件；电子投标文件应按照本招标文件要求及广西政府采购云平台平台要求编辑、制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为2024年以来新成立的企业，请根据实际情况提供劳务合同扫描件）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告【提供第三方出具的财务审计报告，或投标人出具的财务报表（格式自拟），或2023年以来其基本开户银行出具的资信证明】扫描件（必须提供）；

（5）投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

（6）投标人2024 年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（8）中小企业相应有效的证明文件（必须提供），根据企业所属类型，必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）

②监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】；

③残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督）。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件，必须提供）；

（2）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（3）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（5）“货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

其他响应证明材料：

（6）项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（9）环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

（10）投标人2021年以来具有类似或同类产品的销售业绩的相关证明材料【无不良记录，以销售合同扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

（13）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前作为投标文件的一部分提交，并加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件）中须加盖投标人公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询到的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件中要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字（然后扫描或者拍照做成PDF格式上传）或加盖个人CA签章，无签字或个人CA签章的，视为投标无效。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价及采购预算金额

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的制作

17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4特别说明：

17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

19、投标文件的递交和解密

19.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第8条。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.3投标文件解密：详见《投标人须知前附表》第10条。

19.4 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

四、开标

20、开标的时间和地点、评标地点

20.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条；

20.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条；

本项目使用电子开标，并通过广西政府采购云平台平台实行在线解密开启。

20.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

20.4投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

20.5 评标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

21、开标程序

21.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

21.3开标程序

21.3.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。

21.3.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.3.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。

21.3.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

21.3.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.3.6开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

22、资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 22.3对未通过资格性审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当以电话或通过“广西政府采购云平台”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

## 对未通过符合性审查的投标人，评标委员会应当以电话或通过“广西政府采购云平台”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字或个人公章CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“广西政府采购云平台”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灌阳县财政局报告。

26、推荐及确定中标候选人原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术分、项目实施方案分、履约能力得分、售后服务能力由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

27、属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未就“货物采购需求”中所投所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29、属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

33.1履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八 、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西国兴项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西国兴项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

银行账号：660000021548700019

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：灌阳县财政局政府采购监督管理股    联系电话：0773-4250206

39.根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购供应商开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》。

# 第三章　货物采购需求

说明：

一、如本一览表中有参考品牌、型号，其仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

二、如本一览表中有参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格响应偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术规格响应偏离表；

三、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，投标人提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件（加盖章投标人CA签章），否则投标无效。

四、本“货物采购需求”中带“★”条款及商务条款为实质性要求，投标时必须满足，否则投标无效，本“货物采购需求”中货物图片仅供参考。

标项一（A分标）

| 一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）办公室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 1 | 教学计算机 | 一、硬件要求 1、机箱：免工具拆卸机箱、可立可卧（双面脚垫、减轻共振，利于散热），散热风罩，便于维护,机箱≤20L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器。 ★2、处理器：CPU采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗； 3、内存：≥16GB DDR4，≥2个内存插槽。 4、显卡：集成显卡 5、硬盘：配置≥1块512GB M.2 SSD硬盘。 ★6、接口扩展：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；网络:1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口。 7、电源：电源功率≤180W。 8、键鼠：配置1套同主机品牌防水键盘及抗菌鼠标。 9、显示器：与主机同品牌≥23.8寸LED商用显示器，三年上门保修。 10、BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 二、软件部分： ★1、操作系统：出厂预装国产正版麒麟桌面级操作系统(正版激活，三年服务)。 ★2、为教师机配置正版教学应用软件或账号，具备丰富的教师备课资源及功能： 1)支持PPT/WPS的智能备课功能，支持PPT/PPTX格式，并可在ppt中对课件内容进行二次编辑，不能以ppt文件的图片形式导出（投标文件中必须提供此项功能的软件界面截图并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效）。 2)支持在线组卷功能（投标文件中必须提供此项功能的软件界面截图并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效）。 3)内置思维导图功能，提供组织结构图、天盘图、逻辑结构图、鱼骨图、目录组织图、思维导图等样式，并可设置不少于10种背景颜色。（投标文件中必须提供此项功能的软件界面截图并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效）。 4)支持录屏功能（投标文件中必须提供此项功能的软件界面截图并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效）。 5)支持化学方程式编辑功能。 ★三、质量及服务保证：为保证售后服务质量，提供原厂三年极速响应保修服务，生产厂商指定维修网点具备第二自然日快速修复服务能力；服务响应时间：提供7*24小时电话支持服务。为确保参数及服务真实有效性，供货时提供设备生产厂商400/800售后服务电话对以上服务内容进行严格查验，并提供满足服务要求的售后服务承诺函原件。 ★四、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 40台 | 4600 |
| 2 | 电脑桌椅 | 一、办公桌 1、规格：1400W×700D×750H(mm)（长*宽*高）； 2、面材：采用0.6mmAAA级胡桃木皮饰面，表面平整、纹理清晰自然、无颗粒、气泡、粗点、颜色均匀。 3、基材：高密度仟维板，符合E1级标准，含水率低于0.8%。经过防虫、防腐等化学处理，密度700kg/m3以上，持久不变形，通过绿色环保认证。 4、油漆：采用优质面漆，聚酯底漆，环保油漆面漆、色漆、无苯聚酯底漆，经8次以上油漆喷涂、打磨、油漆为哑光漆、甲醛释放量小于1.5MG/L，耐热性100%，符合E1级环保标准。PU底漆、PU面漆，七层底漆，五层面漆；硬度为4H。 5、五金：采用道轨；优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 二、办公椅 1、椅子规格：不小于400×400×950mm； 2、座板座靠采用环保皮饰面，内添有60#高密度定型海绵，框架采用实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。 | 26套 | 1600 |
| 3 | 文件柜 | 一、五节组成，整体尺寸：2000*850*390mm；（允许尺寸偏差±5mm） 二、部件材质及厚度： 1、顶板、侧板、层板、底柜板、门板、背板均采用≥0.8mm 厚冷轧钢板经剪切、焊接、打磨、焊接冲压成型，表面采用亚光静电喷塑工艺，柜体表面经预脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；拉手采用外露式明拉手。 2、塑粉要求：可溶出重金属≤20mg/kg、金属喷漆（塑）涂层：附着力1级、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀（100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、耐碱性（5％NaOH）168h无异常、耐酸性（3％HCl）240h无异常、金属件涂层耐湿热性（450h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象）、耐老化性100h（变色≤2、失光≤2、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）。 三、钢制部分耐腐蚀要求：在试板任意一面的对角线上，用锐利的刀具划出深至钢板的划痕，然后浸入温度为15℃~25℃，浓度为3%的氯化钠溶液中进行≥450h耐腐蚀试验，试验过程中观察溶液中试板上划道两侧3mm 以外有无鼓泡产生，试验结束后取出试板，用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干水分，检查试板上划道两侧3mm以外，有无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 四、外露式明拉手耐湿热性要求：温度为（47土1）℃、相对湿度为（96土2）%的调温调湿箱中。当温度和湿度达到设定值时，开始计算试验时间。试验≥450h过程中试板表面不应出现凝露。 | 10组 | 750 |
| （二）教室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 4 | 学生课桌椅 | 一、单人课桌凳（每套包含课桌并配套单人凳）。 二、型号规格要求 （一）课桌凳的型号规格及结构应符合国家标准要求。 （二）课桌：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。在课桌左右两侧面设置挂书包的挂钩或在课桌的后端下面设置放书包的装置，其尺寸范围不能超出国家标准的规定范围。 （三）课凳：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求。 (四)型号规格 1、课桌桌面板尺寸：不小于600mm×400mm；课凳面板尺寸：不小于340mm×240mm； 2、课桌高度调节范围：670-760（单位：mm）,每调节一格为30mm。 3、凳子高度调节范围：380-460（单位：mm）,每调节一格为20mm。 (五)结构要求：双柱升降调节。 三、课桌凳的材料要求 （一）金属件 ★1、主体材料：课桌、课凳的金属管件采用公称尺寸不小于20mm×40mm的椭圆管，管壁公称厚度均不小于1.0mm，管材采用高频焊接而成；课桌的桌斗用公称厚度不小于0.6mm的优质冷轧钢板，规格尺寸不小于长520mm×宽340mm×高170mm；立板采用优质冷轧板，课桌、课凳两侧可调高度的立板厚度不小于0.8mm；课桌的挂钩挂钩采用不小于1.2mm冷轧钢板一次冲压成型制作，规格不小于50×25×20mm。采用双柱升降脚架。 2、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 （二）木制件 ★1、桌面板厚不小于18mm，采用中密度纤维板，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突兀感； ★2、课凳座面板厚不小于18mm，采用中密度纤维板，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。 3、含水率：课桌凳加工所用板材含水率应不高于16%。课桌凳产品出厂时木材含水率不高于16%。 ★（三）其它材料 桌脚和椅脚的脚套为采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落。 四、课桌凳的加工要求 （一）金属件加工要求 1、金属零、部件的连接方式采取焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。 2、冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增强刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗前端处冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。 （二）木制件加工要求 木制件端面应进行精加工以便于涂饰处理。 （三）木制件与金属件的连接 1、课桌面板与钢架的连接采用自攻钉固定，面板与钢架连接的自攻钉不少于八颗。 ★2、课凳面板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板与钢架连接的抽芯钉不少于四根。 3、抽芯铆钉钉体直径d不小于5mm，钉体材料为铝合金、钉芯材料为钢（表面镀锌），铆钉表面应无毛刺和有害缺陷，并有完整的头、杆形状。 （四）课桌凳加工尺寸要求 桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》的规定执行。 五、课桌凳的涂饰要求 （一）涂饰要求 1、涂饰前课桌凳零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。 2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时进行涂饰。 3、课桌凳所有木制件的外表面（使用面）均应装饰处理；非使用面涂清漆。木制件端面应进行涂饰处理。 （二）涂饰层外观 1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3、每批产品（含课桌、课凳）不允许有明显色差。 4、产品上的五金配件应做防锈处理。 | 550套 | 160 |
| 5 | 75吋触控一体机 | 一、集体备课设计 1、发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 2、进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称，或按照学科/学段/年级/教材章节，我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持手机端/PC端进入集备页面。 3、集备研讨：参备成员可通过评论区发表观点，通过评论回复，点赞等功能营造浓厚的研讨氛围，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。 4、在线批注：参备人在电脑端及手机端都可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式的批注，通过批注快速定位研讨内容，高效完成协同备课。 5、稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。 6、稿件对比：可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯； 7、获取稿件：参备成员可以随时获取和下载每一稿中的集备稿件到云课件，进行编辑或引用。 8、完成集备：完成研讨后，可以生成集体备课报告。集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人即可前往校本资源库获取集备终稿。 ★9、音视频教研活动：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，更高效、更针对性的解决问题，研讨内容自动形成音视频记录，有效提高网络教研效率，将音视频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。 二、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 ★4、整机具备前置Type-C接口，type-C 支持最大充电功率15W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 5、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 6、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 三、整机安全设计 ★1、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 2、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 5、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 6、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 7、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 四、整机屏幕设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 ★3、整机屏幕采用≥75英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 4、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 5、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 ★6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 7、整机支持支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 ★8、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 五、多媒体教学设计 1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 3、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 4、教学中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 ★5、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 6、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 7、整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。 8、教学支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 ★9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 六、整机系统设计 （一）电脑系统 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 ★9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （二）触摸系统 ★1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 3、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 4、整机系统支持书写触控延迟≤25ms ★5、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 6、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 ★8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 （三）嵌入式系统 ★1、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度 4、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ★5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 7、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 七、综合素质管理软件 1、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2、移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 ★3、兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4、支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 5、支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 6、支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 7、支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 8、支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。 9、支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 10、支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 11、系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。 八、教学功能设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 ★3、整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 4、整机支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 ★5、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 6、整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 7、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 8、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 ★9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 10、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★11、整机内置双WiFi6无线网卡，在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 ★12、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 13、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 14、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 ★15、上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，视场角≥141度，水平视场角≥139度，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） ★16、整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 17、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 18、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 19、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 ★20、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） ★21、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 ★22、整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。 23、整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 ★24、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 25、整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件和文件管理软件软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。 26、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 九、教学备授课软件设计 （一）白板教学PC端应用 ★1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。 ★8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 ★10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 ★12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 ★14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格： a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。 b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格， 方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表： a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。 b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。 c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。 d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表， 方便老师进行对比观察。 ★17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 ★18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 ★19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 （二）白板软件移动端应用 1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。 ★5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。 6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。 十、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十一、产品售后保障服务 ★1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 ★2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 ★3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十二、其他要求 ★1、为确保货物质量，正式供货时中标单位须提供产品原厂保修证明，否则不予验收通过。 2、中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 十三、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 20套 | 19610 |
| 6 | 组合式推拉板(粉笔书写） | 1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。 2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装；书写板左右去竖框化设计。 3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 4、面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框。 5、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计。 6、每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 7、硬度：涂层硬度≥5H；光泽度：光泽度＜6%，没有明显眩光；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。 | 20套 | 1290 |
| 7 | 高清壁挂展台 | （一）硬件部分： 1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 （二）软件部分： 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 20台 | 750 |
| 8 | 智能笔 | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 20支 | 200 |
| 9 | 有源一体化音箱 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3、输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4、端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5、专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级≥75dB。 6、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 8、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 | 20对 | 700 |
| 10 | 无线麦克风（音箱配赠的） | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技3术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4、采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 5、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 20个 | 0 |
| 11 | 系统集成 | 包含设备拆卸安装，系统调试，线材等。 | 20套 | 350 |
| 12 | 讲台 | 1、规格：1200*500*900mm(长*宽*高）； 2、技术参数：圆弧形设计；基材材质：中纤板；饰面材质：实木皮；封边材质：实木皮；下架材质：中纤板；基材甲醛释放限量等级：E1；油漆工艺：环保水性漆；油漆甲醛释放量：0.011；胶粘剂种类：水性胶粘剂；产品功能：带边缘保护。 | 14个 | 900 |
| （三）宿舍 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 13 | 学生床铺（床位） | （1）制做床铺所选用的材料必须符合《GB9001-2000》的标准，零部件结构具有互换、通用性，整体达到美观、坚固、耐用、长效防锈、安全等综合性能。 （2）床铺的主、横支架，焊缝要求无虚焊气泡现象，焊后不能产生热变与自变形，且保证实焊厚度。紧固件扭力在8-12kg，加自锁结构，无专用工具不易拆卸及松脱，螺栓镀锌，螺母自锁等功能。 （3）床铺所有的圆方口必须密封，防管内氧化生锈，床脚有橡胶护套，防磕碰、防滑等要求。 （4）颜色喷塑前，表面需抛丸钝化防锈处理后再喷塑，漆色、漆厚、亮度、平滑均匀等性能均达到金属喷涂标准（GSB05-1426-2001）。 （5）床铺主支架等部件连接处达到人员上下床铺无松动声音，与床铺联接处无松动摇摆。床铺确保床铺整体稳定不松动。 （6）床主体长2000mm×宽900mm×高1800mm（允许偏差±5mm）。 床为二层结构。 （7）★两侧主体床架立柱采用40*40mm（±1mm）、厚度≥1.2mm方管管材，管材侧面加工方管结构，用于卡扣固定床梁。 （8）与立柱相联接横档方管为：20mm×30mm（±1mm）、厚度≥1.2mm方管；副管为∅19*1.0mm圆管. （9）★床杠（床横梁）与立柱联接用卡扣式联接法，每头在床柱上焊卡扣成型钢，厚度≥2mm,卡孔设计巧妙，采用每头用三个方形卡孔固定，安装快速方便且无需螺丝固定。 （10）床杠采用30mmx50mm（±1mm）、厚度≥1.2mm方管管材，中间托档方管为25mm×25mm（±1mm）、厚度≥1.2mm方管5根/铺；托档方管需采用卡扣件连接，安装便捷，安装后不脱落，不接受焊接固定。爬梯立柱使用25mm*25mm（±1mm）、厚度≥1.5mm方管； ★爬梯踏步使用4根优质冷轧板成型制作，具有防滑凸点设计(长度240mm，最宽处宽度40mm，中间弧形设计，见示意图)。 床护栏尺寸1100mm长×300高mm（±5mm），采用25mm*25mm（±1mm）、厚度≥1.2方管弯管。顶部设计蚊帐架，蚊帐架采用直径16*1.0mm圆管，直柱插入顶部孔洞固定，牢固不摇晃。 （11）储物柜 底部设计铁皮储物柜，规格：长×深×高：1200 mm×600 mm×350 mm（±5mm），基材质量优质冷轧钢板，厚度≥ 0.8mm，经酸洗磷化处理，静电喷涂，颜色灰白，漆面不脱落，加外挂明锁装置，装置要求安全、美观。 （12）床板主体材质为杉木，板厚度≥20mm，四面刨光，单块板条宽度≥60 mm，板条拼接缝隙度5 mm---8mm收缩缝，床板底衬横档松木4根尺寸40mm×30 mm。3面刨光。 (13)铁架焊接牢固平整，管材不得使用短件拼接，焊接牢实、打磨光滑不留刺、瘤等，焊口应平整光滑，无漏焊、开裂，无焊渣； （14）色彩的搭配中标后再与业主协商确定，图片颜色仅供参考： | 120架 | 980 |
| （四）计算机教室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 14 | 教师用计算机 | 一、硬件要求 1、机箱：免工具拆卸机箱、可立可卧（双面脚垫、减轻共振，利于散热），散热风罩，便于维护,机箱≤20L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器。 ★2、处理器：CPU采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗； 3、内存：≥16GB DDR4，≥2个内存插槽。 4、显卡：集成显卡 5、硬盘：配置≥1块512GB M.2 SSD硬盘。 ★6、接口扩展：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；网络:1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口。 7、电源：电源功率≤180W。 8、键鼠：配置1套同主机品牌防水键盘及抗菌鼠标。 9、显示器：与主机同品牌≥23.8寸LED商用显示器，三年上门保修 10、BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 二、软件部分： ★1、操作系统：出厂预装国产正版麒麟桌面级操作系统(正版激活，三年服务)。 ★2、为教师机配置正版教学应用软件或账号，具备丰富的教师备课资源及功能： 1)支持PPT/WPS的智能备课功能，支持PPT/PPTX格式，并可在ppt中对课件内容进行二次编辑，不能以ppt文件的图片形式导出（投标文件中必须提供此项功能的软件界面截图并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效）。 2)支持在线组卷功能（投标文件中必须提供此项功能的软件界面截图并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效）。 3)内置思维导图功能，提供组织结构图、天盘图、逻辑结构图、鱼骨图、目录组织图、思维导图等样式，并可设置不少于10种背景颜色。 4)支持录屏功能。 5)支持化学方程式编辑功能。 ★3、配置管理平台软件，满足以下功能： 1）平台软件需要安装在物理服务器，授权激活后无限期使用，无需部署其他组件，运维的方便简单。 2）支持（BS架构）多重管理结构，使用浏览器远程访问管理主机和终端机，服务器终端机均有独立配置界面。 3）支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率等配置信息（投标文件中必须提供此项功能的软件界面截图并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效）。 4）可以支持多种不同硬件配置，不同代的CPU，使用标准镜像。 5）支持离线脱网运行，服务端断开影响正常授课。 6）支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。 7）支持管理维护双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 8）支持边用边载的背景载入功能，可在正常使用的同时完成缓存载入，同一网络机器可互相分享数据，大幅减少网络传输中的重复数据，可以大幅提高传输效率。 9）支持自动更新，客户端上传更新完成后管理端可以自动分发给其他客户端，不影响正常使用。 10）支持多种系统的镜像切换，提供给不同桌面环境使用。 11）支持收集终端硬件配置信息，硬件变更信息等。 12）支持显示终端镜像模板软件列表，软件使用情况。 13）支持U盘、网络等多种部署方式，适应各种网络环境减少对网络环境的调整。 14）支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性。 15）支持打印机模板管理功能。 16）提供桌面管理平台数据展示看板，提供各种硬件、软件、管理等数据信息可视化界面。 4、配置电子教室教学软件，满足以下功能： 1)支持教师演示，教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 2)支持教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 3)支持视频广播或者网络影院，采用流媒体技术，实现播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持常见的媒体音视频格式的高清视频。 4)支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 5)支持分组管理；教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。 6)支持教师对学生进行分组，通过分组进行教学和小组讨论，提高教学效率，增强学生互动能力。 7)支持教师机麦克风或其他输入设备的声音广播给学生。 8)具备语音对讲功能；教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 9)具备文件分发功能；允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。 10)支持学生直接将文件提交给老师。 11)具备上网限制与程序限制功能；通过各种策略的应用，设定受客户端不能连接互联网和不能使用指定程序。 12)支持教师机将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用系统自带的播放器直接播放。 13)学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 14)支持教师端远程开机，关机，重启，全体黑屏等操作。 15)支持24个频道以上的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 16)支持学生端属性查看；教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 17)随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 18)提供学生名单签到管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。 19)班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 三、质量及服务保证： ★为保证售后服务质量，提供原厂三年极速响应保修服务，生产厂商指定维修网点具备第二自然日快速修复服务能力；服务响应时间：提供7*24小时电话支持服务；为确保参数及服务真实有效性，供货时提供设备生产厂商400/800售后服务电话对以上服务内容进行严格查验，并提供满足服务要求的售后服务承诺函原件。 ★四、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 1台 | 5600 |
| 15 | 学生用计算机 | 一、硬件要求 1、机箱：免工具拆卸机箱、可立可卧（双面脚垫、减轻共振，利于散热），散热风罩，便于维护,机箱≤20L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器。 ★2、处理器：CPU采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗； 3、内存：≥8GB DDR4，≥2个内存插槽。 4、显卡：集成显卡 5、硬盘：配置≥1块256GB M.2 SSD硬盘。 ★6、接口扩展：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；网络:1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口。 7、电源：电源功率≤180W。 8、键鼠：配置1套同主机品牌防水键盘及抗菌鼠标。 9、显示器：与主机同品牌≥21.5寸LED商用显示器，三年上门保修 10、BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。 二、软件部分： ★1、操作系统：出厂预装国产正版麒麟桌面级操作系统（正版激活，三年服务，供货时提供整机出厂正版授权证明）。 ★2、配置管理平台软件，满足以下功能： 1）平台软件需要安装在物理服务器，授权激活后无限期使用，无需部署其他组件，运维的方便简单。 2）支持（BS架构）多重管理结构，使用浏览器远程访问管理主机和终端机，服务器终端机均有独立配置界面。 3）支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率等配置信息（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。 4）可以支持多种不同硬件配置，不同代的CPU，使用标准镜像。 5）支持离线脱网运行，服务端断开影响正常授课。 6）支持使用U盘/移动硬盘在脱机的情况下（完全没有网络）脱机恢复桌面。 7）支持管理维护双硬盘，支持NVME，M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 8）支持边用边载的背景载入功能，可在正常使用的同时完成缓存载入，同一网络机器可互相分享数据，大幅减少网络传输中的重复数据，可以大幅提高传输效率。 9）支持自动更新，客户端上传更新完成后管理端可以自动分发给其他客户端，不影响正常使用。 10）支持多种系统的镜像切换，提供给不同桌面环境使用（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。 11）支持收集终端硬件配置信息，硬件变更信息等（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。 12）支持显示终端镜像模板软件列表，软件使用情况。 13）支持U盘、网络等多种部署方式，适应各种网络环境减少对网络环境的调整。 14）支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性。 15）支持打印机模板管理功能（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。 16）提供桌面管理平台数据展示看板，提供各种硬件、软件、管理等数据信息可视化界面（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。 3、配置电子教室教学软件，满足以下功能： 1)支持教师演示，教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 2)支持教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 3)支持视频广播或者网络影院，采用流媒体技术，实现播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持常见的媒体音视频格式的高清视频。 4)支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 5)支持分组管理；教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。 6)支持教师对学生进行分组，通过分组进行教学和小组讨论，提高教学效率，增强学生互动能力。 7)支持教师机麦克风或其他输入设备的声音广播给学生。 8)具备语音对讲功能；教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 9)具备文件分发功能；允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。 10)支持学生直接将文件提交给老师。 11)具备上网限制与程序限制功能；通过各种策略的应用，设定受客户端不能连接互联网和不能使用指定程序。 12)支持教师机将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用系统自带的播放器直接播放。 13)学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 14)支持教师端远程开机，关机，重启，全体黑屏等操作。 15)支持24个频道以上的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 16)支持学生端属性查看；教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 17)随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 18)提供学生名单签到管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。 19)班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 ★三、质量及服务保证：为保证售后服务质量，提供原厂三年极速响应保修服务，生产厂商指定维修网点具备第二自然日快速修复服务能力；服务响应时间：提供7*24小时电话支持服务。为确保参数及服务真实有效性，供货时提供设备生产厂商400/800售后服务电话对以上服务内容进行严格查验，并提供满足服务要求的售后服务承诺函原件。 ★四、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 50套 | 3880 |
| 16 | 路由器 | 1.★包转发能力≥1Mpps ； 2.★1 WAN：1*GE，LAN：4*GE（可切换为WAN口）； 3.支持IPv4静态路由，路由策略，RIP， OSPF，IS-IS，BGP； 4.支持IPv6静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ 。 | 1台 | 1200 |
| 17 | 机柜 | 1.宽600MM* 深590MM * 高 635MM；容量12U； 2.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。 3.框架结构，承重达60KG； 4.落地安装时可以选配支脚或脚轮； 5.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm。 | 1个 | 700 |
| 18 | 交换机 | 1.★设备性能：交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps； 2.★设备配置：提供千兆电口≥24个，千兆光口≥2个，机架式，无风扇静音设计自然散热，交流供电； 3.规格表项：支持MAC地址≥8K； 4.运维：设备即插即用，无需配置管理。 | 3个 | 850 |
| 19 | 综合布线 | 教室地板开槽、布线（国标PC管）及设备安装调试等，由中标方按实际需求采购强电和弱电相关线材、插板等，并负责安装铺设，具体要求为: 1.包含施工布线以及施工所需要的耗材如排插、网线、水晶头、电源线、线槽等。 2.电源采用总/分线布线方式，含火、零、地三色线，总线电线10平方毫米（铜芯线单股），分线6平方毫米（铜芯线单股），与网络线路分开独立布线，并采用国标的相关颜色。 3.强电、弱电分开，分线槽布线，布局合理，方便维护。 | 1批 | 7000 |
| 20 | 教师桌 | 1.规格：不小于长1400mm、宽600mm、高850mm 2.材质：桌面采用25mm厚国标E1级密度板，其余采用采用15mm厚国标E1级密度板，抗弯力强，不易变形；耐磨性强，承载能力强，绿色环保，也没有有害物质溢出。桌面封边采用优质PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性达到国标要求。 | 1张 | 950 |
| 21 | 教师椅子 | 1.黑色PP脚过1000KG静压测试 2.50MM黑色尼龙轮，80黑色拉深5CM气杆·2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能），固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海绵·华宇耐磨亲肤弹力坐步·背加密加厚H系列网饰面。 | 1张 | 350 |
| 22 | 学生桌凳 | 学生电脑桌凳：一桌配一椅。免费安装，保修三年。 桌子面板厚≥2.5cm，其它板材为≥1.5cm厚，长*宽*高：800mm*550mm*730mm(±5mm）， 高密防火板，带走线槽。 凳面板厚≥2.5cm，长*宽*高：360mm*270mm*450mm（±5mm），高密防火板，高板凳以四脚方管铁架作支撑。 | 50套 | 400 |
| （五）美术室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 23 | 多媒体讲台 | 多媒体讲台 规格约：1200×730×900mm（±5mm）。 1、采用分体式结构，长1200mm、宽730mm、高900mm；底座为60mm。 2、桌面前板采用一体液压成型弧面设计。 3、讲台整体采用厚≥1.0mm优质冷轧钢板，前板整体液压拉伸成型，边缘及拐角均采用圆弧设计，配装木扶手为高级橡木。 4、颜色为哑光灰白色，表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 5、上桌体左边为显示器固定板，采用翻转式设计结构，可容纳17-22英寸不同规格液晶；翻转板右下方装有限位装置，有效的保护显示屏在安全状态下关闭；一把钥匙控制整个讲台。 6、键盘采用侧置隐藏可移动式结构，中控安装部位整体冲压一次冲压成型，并配有教具盒可放置教鞭、白板笔、遥控器等方便适用，键盘拉出后与中控位置的上下间距≥70mm。 7、右侧为隐藏式展台抽屉，下箱体内部采用机柜式标准设计,底部增设固定装置，左右均开有散热通风孔。 | 1个 | 1800 |
| 24 | 学生画桌 | 钢木结构1600*1000*700mm（长*宽*高），允许±5mm。，立柱采用50*50mm±2mm钢架，台面为40mm±2mm厚橡木指接板。 | 24张 | 1200 |
| 25 | 美术凳 | 木制，可升降，旋转表面光滑无毛刺。直径300mm±3mm，高度可升降400-550mm±5mm。 | 60张 | 80 |
| 26 | 美术教学用品柜 | 一、外形尺寸不小于:1050mm×500mm×1800mm。 二、结构，柜身：铝木结构。柜子上、下部各为三层，隔层板高度可调。柜子上部为对开内嵌式玻璃门，下部为对开内嵌式木门，每扇门均配拉手。 三、材质 1、所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须经过环氧树脂高温固化处理。 2、柜体框架为铝合金型材，前立柱不小于28mm×45mm，后立柱不小于45mm×45mm，横杆不小于28mm×45mm，铝型材厚度不小于1.2mm。 3、钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立杆上设有不同高度、不少于20个的调节孔。 4、隔层板底部设有日字型框架作托架，托架不小于980mm×400mm×15mm,采用不小于15mm×15mm×1.0mm矩形钢管制作。 5、柜体各面所用板材采用优质中密度或高密度纤维板，厚度不小于15mm；柜门内嵌板厚度不小于5mm；隔层板厚度不小于12mm 且不大于13mm。 6、必须配备铰链、可调式脚垫、拉手 7、玻璃：采用规格不小于845mm×344mm，厚度≥4mm白色浮化玻璃。 四、产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中的相关规定。有害物质限量必须符合GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定。 | 2个 | 1200 |
| 27 | 后墙展示柜 | 1000*500*2200mm，铝合金结构，做圆角处理。上半部分为钢化玻璃，台面车边，上门为不小于5mm钢化玻璃左右推拉门，二层不小于10mm厚钢化玻璃活动隔板，下半部分为木质对开门，主材为不小于18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，一层活动搁板，品牌三合一连接件，铝合金“[”型拉手，品牌滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，品牌热熔胶。 | 6组 | 1400 |
| 28 | 水池柜 | 600*550*750mm，台面为不小于0.7mm厚贴面防火板，里芯料为不小于25mm厚刨花板，桌体为不小于18mm厚E1级彩色三聚氰胺板，品牌三合一连接件，铝合金“[”型拉手，品牌滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，品牌热熔胶。 | 1组 | 2800 |
| 29 | 水槽 | 黑色，400×340×190mm，PP正体专用化验水槽，水封式，可防止废水气体回流和废渣堵塞。 | 1个 | 60 |
| 30 | 水嘴 | 1、鹅颈三联高压水嘴，铜质镀铬，陶瓷芯阀。 ★2、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 1个 | 100 |
| 31 | 安装材料 | 线材、管材、移动插座及配件。 | 1批 | 200 |
| （六）音乐室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 32 | 多媒体讲台 | 多媒体讲台 规格约：1200×730×900mm（±5mm）。 1、采用分体式结构，长1200mm、宽730mm、高900mm；底座为不小于60mm。 2、桌面前板采用一体液压成型弧面设计。 3、讲台整体采用厚≥1.0mm优质冷轧钢板，前板整体液压拉伸成型，边缘及拐角均采用圆弧设计，配装木扶手为高级橡木。 4、颜色为哑光灰白色，表面经酸洗、磷化、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。 5、上桌体左边为显示器固定板，采用翻转式设计结构，可容纳17-22英寸不同规格液晶；翻转板右下方装有限位装置，有效的保护显示屏在安全状态下关闭；一把钥匙控制整个讲台。 6、键盘采用侧置隐藏可移动式结构，中控安装部位整体冲压一次冲压成型，并配有教具盒可放置教鞭、白板笔、遥控器等方便适用，键盘拉出后与中控位置的上下间距≥70mm。 7、右侧为隐藏式展台抽屉，下箱体内部采用机柜式标准设计,底部增设固定装置，左右均开有散热通风孔。 | 1个 | 1800 |
| 33 | 电钢琴 | 1、键盘为88键三传感器渐进式击弦机结构键盘； 2、三级力度感应； 3、不少于两个踏板:延音踏板、弱音踏板； 4、最大复音数不小于128种，内置不少于16种音色： 5、内置乐曲不少于60首（乐曲库），架式； 6、乐曲库含广西小学音乐教材用曲； 7、有实时录制/回放功能； 8、终端接口：USB ，可使用USB电缆连接计算机； 9、放大器输出功率不小于8W＋8W,耳机（3.5mm立体声MINI插头）×2； 10、外部电源（12V DC）； 11、附件：踏板、乐谱、谱架、电源适配器、说明书； 12、其余应符合QB/T 1477-2003《电子钢琴》立式高级品的有关规定。 13、配琴凳。 | 1台 | 5220 |
| 34 | 拖杆音箱 | 1、12英寸中低音+专业压缩式真号角高音，高效抑制啸叫，7种音频输入，双USB设计，播放充电两不误，双电源模式，支持12V电瓶输入以及AC电源输入。 2、配件：音箱*1、无线麦克风*2、麦克风挂架*2、AC电源线*1、DC电源线*1、遥控器*1、音频线*1； 3、音频输入: LINEIN, 蓝牙，U盘，microSD卡，有线/无线麦克风，吉他等乐器； 4、调节形式:按键/旋钮调节； 5、蓝牙规格: EDF8615, V5.0； 6、电池容量/电池续航: 9AH/12V,续航时间:≥8h； 7、噪声声级(dB) :≤30dB(A)； 8、信噪比dB(A):≥85dB(A)； 9、输入灵敏度: LINE IN输入250士50mV； 10、蓝牙输入: 200士50mFFS； 11、吉他输入: 110士50mV； 12、输出功率: 40W。 | 1台 | 2300 |
| 35 | 乐谱架 | 中号（国标） | 1架 | 120 |
| 36 | 音乐教学用品柜 | 一、外形尺寸不小于:1050mm×500mm×1800mm。 二、结构，柜身：铝木结构。柜子上、下部各为三层，隔层板高度可调。柜子上部为对开内嵌式玻璃门，下部为对开内嵌式木门，每扇门均配拉手。 三、材质 1、所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须经过环氧树脂高温固化处理。 2、柜体框架为铝合金型材，前立柱不小于28mm×45mm，后立柱不小于45mm×45mm，横杆不小于28mm×45mm，铝型材厚度不小于1.2mm。 3、钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立杆上设有不同高度、不少于20个的调节孔。 4、隔层板底部设有日字型框架作托架，托架不小于980mm×400mm×15mm,采用不小于15mm×15mm×1.0mm矩形钢管制作。 5、柜体各面所用板材采用优质中密度或高密度纤维板，厚度不小于15mm；柜门内嵌板厚度不小于5mm；隔层板厚度不小于12mm 且不大于13mm。 6、必须配备铰链、可调式脚垫、拉手。 7、玻璃：采用规格不小于845mm×344mm，厚度≥4mm白色浮化玻璃。 四、产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中的相关规定。有害物质限量必须符合GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定。 | 2个 | 1200 |
| 37 | 音乐凳 | 座面有效高度不小于30*35*41cm带木龙骨，使用专用连接技术，达到E1级环保标准，厚度不小于8㎜；角脚应为凹凸型匹配设计,应能够稳固叠摞成合唱台阶等；边条圆滑无棱角，静电喷涂。 | 60张 | 70 |
| 38 | 指挥台（含指挥棒） | 便携可调，折叠式指挥台,实木材质,多层哑光黑贴面板，结实耐用，无噪音。站台表面铺有黑地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台为黑色亚克力板和注塑板，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节。整体可折叠，操作简单，移动方便。适合于大型音乐厅使用，不会给演奏带来音效上的影响。 1.便携可调，折叠式指挥台； 2.谱台板尺寸:67*44公分； 3.二层台板尺寸:45*30公分； 4.谱台板高度尺寸:80-120公分； 5.护栏高度尺寸:高100公分 宽:85公分； 6.站台尺寸:125*100*28公分； 7.指挥棒：37cm。 | 1个 | 5600 |
| 39 | 合唱台 | 1、三层阶梯台阶式，每层长120cm*宽40cm*高20cm（允许偏差±5mm）； 2、材质：优质橡木； 3、使用E1级标准净味水性漆，健康无味； 4、实木加固，单层承重600公斤以上。 | 6组 | 1300 |
| （七）体育器材（包安装） |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 40 | 升降式篮球架 | 篮球架伸臂0.75m-0.85m，篮圈上沿离地面自由升降范围2.05m-3.05m，产品符合GB/T19851.3-2005要求。配重不低于300kg，并且高度与伸臂适合儿童与成人的练习使用。篮球架适用场地至少32m。 1、球架底座尺寸：长1600mm x宽1000mm x高410mm，采用2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。底座前端两个万向轮带刹车功能，后端配两个定向轮。根据需求可以随时移动篮球架的位置。 2、篮架立柱底部采用180mmx180mm大圆角方管，厚度3mm，立柱顶部采用150mmx150mm大圆角方管，厚度3mm，拼焊而成。 3、篮球架下伸臂采用1组不小于60mmx40mm矩形管，拼焊组成；篮球架上伸臂采用1组不小于40mmx40mm方管，拼焊组成，无需助力可轻松旋转手柄实现平行升降伸臂。 4、篮球架后拉杆采用2组40mmx40mm方管，在自动弯管机上一次折弯成型,免调节设计，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。 5、产品结构原理：手动转动摇把，实现螺旋升降伸臂，升降范围在2.05m-3.05m的各种使用高度。 6、篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格不小于：1200mmx900mm，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员使用时不受伤害。带EVA护套。 | 2副 | 5800 |
| 41 | 篮球架 | 篮架伸臂为2250mm，篮圈上沿离地面3050mm，适用场地至少34.1m，全部篮球架尺寸遵循国标GB23176-2008。 1、底座尺寸为：2000mm×1000mm×340mm。采用2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。 2、立柱下面采用180mm×180mm大圆弧方管，壁厚3.0mm，立柱顶端为150mm×150mm的方管，壁厚3mm拼焊而成, 圆弧过渡消除应力集中，角度设计合理，外观厚重大气，整体设计符合力学设计原理，结构更安全牢固。 3、横梁采用宽150mm×高200mm×壁厚3mm的六边成型管材制作而成。 4、后拉杆采用40mm×60mm矩形管，在自动弯管机上一次折弯成型,免调节设计，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。 5、整体结构安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，三角形设计符合力学推力和拉力相对应，增强了篮架的整体稳定性。 6、篮板上拉杆采用Φ48mm*2.5mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型,拉杆前端采用免调节，尺寸严谨，安装方便一次安装到位无需多次调节篮圈与地面的平行度。 7、篮板规格：1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用40mm×40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 8、篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 9、螺丝采用达克罗螺丝，保证8年不生锈。 10、表面处理:所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91,500小时老化实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。 | 1副 | 8000 |
| 42 | 乒乓球台 | 室外用： 1、符合GB/T19851.7—2005 中对“乒乓球台”的要求。 2、台面尺寸2740mm×1525mm； 3、台板采用SMC材料，台面翻边厚度不小于50mm，台高680mm。 4、彩虹腿采用ф60mm的优质钢管，厚度≥2.5mm，螺栓连接；台面下加2个不小于1000 mm×1000mm的田字方框，采用20 mm×40mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。 5、台脚与端面距离≥150mm，台脚与两侧距离≥100mm，端部和侧面撑档与地面距离≥250mm； 6、网架采用不锈钢钢管和不锈钢钢网组成，网架高度152.5mm。 7、台面弹性：230 mm～260mm。 8、球台台面颜色为蓝色，表面无光泽；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色，面标线规格。 9、所有紧固件均采用镀锌螺拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等必须采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺，然后静电喷塑。 10、 可用于训练和比赛。 | 8张 | 1800 |
| 43 | 乒乓球网架 | 网长约174cm，采用棉织物，颜色为暗绿色、色泽均匀。网架使用静电喷塑，颜色为深色，色泽均匀一致，产品涂料配方不含有毒有害元素。 | 8付 | 40 |
| 44 | 排球架 | 1、移动式排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用。 2、底座：采用2mm厚优质钢板折边焊接而成，底座重≥180kg/副，带轮、移动方便。立柱：采用臂厚3.0mm优质钢管制作。外管直径约760mm，内管直径约60mm，钢管内立柱上下移动。紧线机构：一立柱上置有网钩,另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构,通过调节手柄调节钢丝绳的松紧,从而实现网的水平高度要求。 3、外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽。表面无皱纹，无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷。焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 4、配架网一付。 5、产品的外观、规格、性能要求应符合GB/T 19851.13--2007的有关规定。 | 2付 | 1800 |
| 45 | 小足球门 | 1、小学用足球门：3号足球门，5人制足球比赛用的矩形足球门。球门内口宽度*高度：3000mm*2000mm； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径76mm*3mm（小学）的优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径48*2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。 3、足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。 4、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。整体结构稳固，安全性好。 5、配足球网1副。 6、产品其余符合GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地—足球门》的标准。 | 1副 | 1850 |
| 46 | 低单杠 | 1、高1500mm杠宽为≥1200mm，横杠直径为≤32mm，钢管立管直径≥76×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。 2、表面静电喷塑。 3、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 1付 | 500 |
| 47 | 高单杠 | 1、净高1800mm杠宽为≥1200mm，横杠材料为Φ28的优质碳钢管，立管直径≥60×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。 2、表面静电喷塑； 3、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 1付 | 550 |
| 48 | 低双杠 | 1、立管采用直径≥76×3mm优质钢管，净高1300mm、杠面长度2500mm，杠面截面长径50mm、短径40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。 2、表面静电喷塑。 3、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 1副 | 720 |
| 49 | 高双杆 | 1、立管采用直径≥76×3mm优质钢管，净高1500mm、杠面长度2500mm，杠面截面长径50mm、短径40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。 2、表面静电喷塑。 3、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 | 1副 | 800 |
| 50 | 体重秤 | 指针式，最大称量120千克，最小分度值0.1千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 2台 | 550 |
| （八）心理咨询室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 51 | 沙盘器材 | 1、标准沙盘:内侧尺寸为720×570×70mm（±5mm），边厚17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运，1套。 2、沙具： （1）种类：（宗教、现实人物、幻想人物、军事场景、动物、树木、花草、各种车船、飞行物、建筑物、桥梁、栏杆、石头、怪兽运动、家居、自然物等）； （2）数量：1200个； （3）材质：木质、陶瓷、塑料、玻璃、橡胶等多样； （4）颜色：五彩。 3、沙具架（柜）*2组：实木材质，尺寸为1600×1200×300mm±5mm， 5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层）。 4、沙子：原色海沙，15公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 5、沙盘教辅工具：包括沙盘游戏专业书籍、沙耙、沙刷、沙铲、水壶等。 | 1套 | 11800 |
| 52 | 心理投射交互系统V1.0 | 1 环境管理 1.1 系统状态 可以查看系统状态 1.2 设备管理 可以查看设备状态，实现设备关机，重启及删除等功能 1.3 环境库管理 可以设置环境库名称，删除环境库等 1.4 虚拟机管理 可以添加，删除虚拟机 2 用户管理 2.1 添加用户 可以添加用户 2.2 重置密码 可以重置用户密码 2.3 课程管理 可以添加、修改、删除课程 2.4 内容管理 可以添加、修改、删除内容 3 论坛管理 3.1 置顶 可以置顶某个话题 3.2 话题管理 可以实现话题删除、修复、评论等功能 3.3 查看问答 可以对问答进行评论及查看所有评论 3.4 开始提问 可以发起提问，其他用户或咨询师可以进行评论 4 心理科普 4.1 专家介绍 可以查看专家情况 5 专有名词 5.1 专有名词 可以查看专有名词 6 心理学实验 6.1 心理学实验 可以在线做心理学实验 6.2 心理效应 可以查看心理效应 6.3 心理阅读 可以查看里面的内容 6.4 心理影视 可以查看心理电影的视频 ★7 提供心理投射交互系统国家软件测评中心出具的软件功能参数符合GB／T 25000.51-2016及CSTCQBRDJB007测试依据的测试报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 8、提供心理投射交互系统计算机软件著作权登记证书扫描件。 | 1套 | 5800 |
| 53 | 团体活动箱 | 1、构成：道具箱、团体活动道具、团体心理辅导活动指导手册三部分组成。 2、尺寸不小于：940mm*560mm*380mm。 3、活动指导手册：包括团体辅导基础理论及组织技巧，团体辅导主题活动不少于10大类，提供不少于50个具体活动，包括活动目的、活动道具、活动时间、活动场地、活动步骤及注意事项等具体说明活动的完整方案。 4、根据常用主题，提供不少于10套团体辅导系列策划方案，活动内容具连续性、递进性，让团体成员在活动中循序渐进地成长。因此，团体领导者在有一定团体心理活动经验之后，可以参考手册内整套团辅方案或系列团辅方案设计及实施。 5、团辅活动手册内，除主题类活动和成套系列方案，还包含不少于6种团体活动反馈问卷，用于及时反馈活动实施情况，了解参与活动的人群的具体心理需求及参与效果。 | 1套 | 5800 |
| 54 | 智能击打宣泄仪Ⅱ代 | 一、产品概述：通过个性化正向引导语用击打的方式，释放不满情绪、泄出怨气，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励。 二、产品规格参数： 1.整机尺寸不小于：175*75*45cm（±2mm），符合人体高度设计，方便用户使用，符合人体视觉体验，视觉效果更佳。 2.整机材质：机身采用优质冷轧钢板和实木材质，表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端进口亚克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 3.触控操作键盘：高清彩色触摸屏，触摸屏尺寸不小于：7英寸，分辨率≥800*480，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前击打宣泄能量进度，并可记录此次击打训练的最高值。高档美观，操作方便简单。 4.仿真宣泄靶：靶心直径35CM，超纤皮面料包裹高弹性海绵，内置可经受打击的3轴稳定模块组，采用加速度传感器灵敏度高、精度高，性能稳定、可靠、测算速度快。 5.最大承受击打力：250公斤力。 6.安全防护设计：机器下部分采用超纤皮防护设计，可供用户进行踢打宣泄，在用户情绪激动时也能起到保护用户人身安全的效果。背置两组U型缓冲支架，同时安装有多个橡胶垫脚，用户击打宣泄时起到有效的减震作用，可以减小机器振动传到箱体引起的噪声。 7.大宣泄主题选择：提供了疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等8种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，触摸按键，可根据实际情况任意触摸选择宣泄主题，操作界面高度集中。选择主题后系统将自动播放一段引导语音，可以通过双击主题按键跳过引导语音，直接进行宣泄。 8.高清语音操作引导：全程高清语音引导，引导男女声可随意切换，音量大小自主调节。 9.智能击打效果及击打力度提醒：良好的可视效果，根据击打的力量、速度，通过16级点阵式同步声音感应多色LED灯显示，并显示具体击打力度数值。系统智能显示结果更精确，视觉效果更美观，有积极的心理暗示作用。LED灯应等级：多级分量显示LED光源控制：IC芯片控制，多种可变灯光。 10.智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 11.智能分析用户数据：能分析宣泄者打击力度、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与宣泄者实时地进行语言互动沟通，不同力量与时间频率，有不同语言互动效果。 12.帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程, 内置大量语音常模。 13.智能红外自动感应开关机：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，在前方无人超过5分钟，自动关机。 14.宣泄仪下方软包结构，保护来访者宣泄过程中因脚踢造成的误伤。 | 1套 | 28800 |
| 55 | 人形宣泄人 | 十字人外形，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注沙式分拆底座，方便运输。 | 1个 | 1600 |
| 56 | 渲泄球 | 尺寸：1100x440x440（允许±5mm）；高弹回力连接簧，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注水/沙式分拆底座，方便运输，人体学结构设计，高稳定性 | 1个 | 600 |
| 57 | 沙发（一） | 1.实木框架，密度海绵，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性;坐包与靠包可拆洗设计，温馨淡色，3+1组合。 2.实木茶几，尺寸约长97cm宽50cm高44cm（允许偏差±5mm）。 | 1张 | 2000 |
| 58 | 沙发（二） | 1.心理咨询师对学员进行一对一深度咨询工具，单人沙发2个，茶几1个； 2.实木框架，密度海绵，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性;坐包与靠包可拆洗设计，温馨淡色。 | 1套 | 1800 |
| 59 | 宣泄室软垫 | 软底≥20cm 厚，规格：4200×1500mm（允许偏差±5mm）。 | 1套 | 3600 |
| 60 | 辅助材料及安装调试 | 插座、铜芯电线（6平方毫米）、PC管等。 | 1批 | 1040 |
| （九）科学实验室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 61 | 教师演示台 | 1、2800×700×900mm，采用模具成型的专用铝合金型材制作，主体立柱为60*45mm带凹行槽双层铝合金方管，横连接杆为40×45mm的铝合金方管，铝合金壁厚不小于1.2mm，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 2、台面采用12.7mm厚实芯理化板，四周覆厚为25.4mm，耐高温、耐磨、耐强酸碱、无毒、表面光滑、平整，不漏水、不变形，牢固耐用、美观大方；台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 3、桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 4、抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 5、台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片、侧面抽屉式视频展台柜、电源总控台、中控台等。 | 1张 | 3800 |
| 62 | 教师实验椅 | 五轮升降转椅，针织面料；钢塑支架。 | 1张 | 360 |
| 63 | 演示台电源 | 1、依据JY/0374-2004标准生产； 2、主要技术指标：触摸式面板，全功能数字表显示，面板上装有防漏电保护开关和多功能安全交流电源插座，交直流输出均有自动过载保护和复位功能。 3、交流输出2V～30V有“△”“▽”触摸键调整,每调整一次上升或下降2V,最大电流8A。直流输出0～30V，电流6A～3A．电压调节用“△”“▽”增减触摸开关，每触动一次上升或下降0.1V 。 4、增设了大电流输出功能和直流高压输出10A输出20秒±2秒自动关断，有直流高压输出240V／300V自动过载保护和复位。 5、面板上设有控制学生四路220V/AC输出独立触摸开关。 6、面板上有控制供给学生做实验用的电源调节触摸式按扭四个2V、4V、8V、16V,来控制供学生用电源箱大变压器电源,可独立使用和合并使用,最高输出交流电压可达30V(有载情况下)。风机调速控制教师通过“启动”，“停止”按钮控制风机的启动和停止。调速器调节风量。 | 1台 | 1960 |
| 64 | 学生实验桌 | 1、2400×600×780mm，采用模具成型的专用铝合金型材制作，主体立柱为60*45mm带凹行槽铝合金方管，横连接杆为40×45mm的铝合金方管，铝合金壁厚不小于1.2mm，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 2、台面采用不小于12.7mm厚实芯理化板，四周覆厚为25.4mm，耐高温、耐磨、耐强酸碱、无毒、表面光滑、平整，不漏水、不变形，牢固耐用、美观大方； 3、台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 4、桌脚：采用ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。 | 12张 | 2400 |
| 65 | 学生桌电源 | 配有多用插座，220 V交流电源由教师演示台分A、B、C、D四组分组控制供给。并有工作指示灯,有漏电保护(在演示台上)。其他执行JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 24个 | 60 |
| 66 | 学生凳 | 1、方形钢木结构，外形尺寸：340*240*440（长*宽*高），凳面采用E1级18mm厚双饰面板，厚度不小于1.0mm钢铁角包边、托底。 2、凳腿：20*40*1.5mm厚钢质方管，与凳面垂直。 3、托管：凳面下托管20*20*1.5mm厚钢质方管；凳腿方管20*20*1.5mm厚。 | 48张 | 80 |
| 67 | 实验水盆（水封式） | 1、410×310×180mm，水槽：PP-R聚脂水封式水槽，水槽厚度≥5mm。 2、水槽应具有耐酸、耐热、耐有机溶剂：排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 13个 | 140 |
| 68 | 三联水嘴 | 1、鹅颈、高压快开式水嘴，材料内铜外覆塑，使用无水锈。 ★2、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 13个 | 260 |
| 69 | 实验室电器布线及给排水布管 | 铺设耐压PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯支线，所用电源线必须取得检测合格证，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 1批 | 3000 |
| （十）少队活动室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 70 | 会议桌 | 1、长*宽*高：600*200*76cm。基材：采用优质环保高纤板，含水率低，甲醛释放量≤0.120mg/m³，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》标准。 2、面材：面板厚≥8cm，E1级环保标准板材，面板及包边贴优质木皮，含水率低，甲醛释放量≤0.1mg/m³，符合GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准要求。 | 1张 | 12600 |
| 71 | 会议椅子 | 规格560*480*890 1、面料：坐面及背靠面均为优质西皮，厚度1.0，透气性强，柔软而富有韧性，防潮，防污易清洁，皮面舒适，光泽持久。 2、海绵：海绵采用成型P.U发泡高密度阻燃海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强，根据人体工学原理设计，坐感舒适，坐的密度55kg/m3，靠背的密度40kg/m3,回弹力≥65%，坐背板，设计根据人体工学原理设计，曲木板材采用1.5mm夹板八层热压成型，成型板材约12mm，板材承受力300kg,经防虫防腐，防潮防化学处理，湿度少于8%。 3、椅架:橡木实木扶手及脚架，符合人体工程学设计。 | 36张 | 700 |
| 72 | 大军鼓 | 1、规格：直径：610mm；高：250mm； 2、鼓腔：加厚0.5mm优质镀锌板(不锈钢) ,一次成型， 牢固不易生锈；鼓皮：正品0.188毫米PET外圈实心钢丝镶嵌，铝合金包边，平整导音佳很难脱落，发音低沉宏大，更能承受强力度的连续敲击；压圈：正品加厚1.2mm冷轧钢-次成型，光滑不割手，表面高温烤漆。美观耐用,不易变形，更换简单；鼓皮防护:压圈宽度超过3cm，能更好的保护鼓皮，防止割破滑坡；挂钩：正品1.2mm冷轧钢,冲压成型表现电镀，钩爪压槽,既美观又增加韧性，不易变形，经久耐用；颜色：红色，高温烤漆，不锈钢本色。 3、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓槌、背带。 | 4面 | 220 |
| 73 | 小军鼓 | 1、规格：直径：380mm；高：150mm； 2、鼓腔：加厚0.5mm优质镀锌板(不锈钢) ,一次成型， 牢固不易生锈；鼓皮：正品0.188毫米PET外圈实心钢丝镶嵌，铝合金包边，平整导音佳很难脱落，发音低沉宏大，更能承受强力度的连续敲击；压圈：正品加厚1.2mm冷轧钢-次成型，光滑不割手，表面高温烤漆。美观耐用,不易变形，更换简单；鼓皮防护:压圈宽度超过3cm，能更好的保护鼓皮，防止割破滑坡；挂钩：正品1.2mm冷轧钢,冲压成型表现电镀，钩爪压槽,既美观又增加韧性，不易变形，经久耐用；颜色：红色，高温烤漆，不锈钢本色。 3、各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无裂开，声音饱满，浑厚。 4、配：鼓槌、背带。 | 4面 | 90 |
| 74 | 大擦 | 1、材质：响铜； 2、规格：镲直径：≧30mm，镲重量约1350g； 3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆； 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮； 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 4付 | 240 |
| 75 | 小擦 | 1、材质：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。 2、尺寸：镲直径≥150㎜，厚度≥1mm，重量不小于：450g，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副。 3、制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，镲体小而厚，产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。 4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。 5、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。 | 4付 | 95 |
| 76 | 小号 | 1、降B调立式活塞小号；调性：降B调 。 2、表面处理：漆金、镀镍、镀银； 3、材质：乐器专用黄铜管体；号口大约121mm，内管尺寸约11mm ； 4、手感舒适，不锈钢金活塞，活塞采用数控机床加工，精密度更高。 5、加大号口，高低音通透，音准音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。 6、烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂，更耐磨。 7、采用双放水阀门设计，方便清洁口水。 8、配擦拭布、演奏手套、专用手提箱。 | 4把 | 1020 |
| 77 | 指挥棒 | 1、规格：全长≧900mm，共两节； 2、主体材质：不锈钢材质，结实耐用； 3、表面平滑美观，整体经过精细的打磨，安全无毛刺，不伤手，放心使用，带黄绳碎头。 | 1根 | 100 |
| 78 | 教学用品柜 | 一、外形尺寸不小于:1050mm×500mm×1800mm。 二、结构，柜身：铝木结构。柜子上、下部各为三层，隔层板高度可调。柜子上部为对开内嵌式玻璃门，下部为对开内嵌式木门，每扇门均配拉手。 三、材质 1、所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须经过环氧树脂高温固化处理。 2、柜体框架为铝合金型材，前立柱不小于28mm×45mm，后立柱不小于45mm×45mm，横杆不小于28mm×45mm，铝型材厚度不小于1.2mm。 3、钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立杆上设有不同高度、不少于20个的调节孔。 4、隔层板底部设有日字型框架作托架，托架不小于980mm×400mm×15mm,采用不小于15mm×15mm×1.0mm矩形钢管制作。 5、柜体各面所用板材采用优质中密度或高密度纤维板，厚度不小于15mm；柜门内嵌板厚度不小于5mm；隔层板厚度不小于12mm 且不大于13mm。 6、必须配备铰链、可调式脚垫、拉手； 7、玻璃：采用规格不小于845mm×344mm，厚度≥4mm白色浮化玻璃。 四、产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》中的相关规定。有害物质限量必须符合GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定。 | 2个 | 1200 |
| （十一）阅览室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 79 | 阅览桌椅 | 阅览室桌椅要求： 1.一桌四椅，采用松木实木板制作，不开裂，不变形，耐高温，人体工程学设计，坐感舒适，经久耐用，颜色为板栗色。 2.桌长1300mm（±3mm），宽680mm（±3mm）， 高77 cm（±2mm）， 面板厚≥25mm。 3.椅总高800mm（±5mm），座宽400mm*400mm（±3mm），座高450mm（±3mm），面板厚≥25mm，椅脚厚45mm*45mm（±1mm）。 | 12套 | 1880 |
| （十二）广播系统 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 80 | 网络听学主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持纯摸控制屏，服务器运载vindowsserver2008或以上操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8xUSB接口、≥6x串口接口、>2x千兆网。配置不低于四核/i5处理器。 4.设备支持1路VGA1路HDII输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 5.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 6.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过 USB 接口外接鼠标键盘。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 8.支持通过手机APP进行随时随地对IP 广播音箱/终端进行播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 9.支持通过手机APP实现在规定的时间内对IP广播音箱/终端会自动智能推送内容开始播放，支持音频文件智能推送的功能，可选10分钟、30 分钟、60 分钟、2小时。 10.支持录音信息推送，输入文本内容转语音推送，常用语信息推送到对应的单个或多个IP 广播音箱/终端，支持即时推送，定时推送功能，并且可调整推送音量大小和播放次数。 11.支持通过手机APP可实时查看音箱的空闲状态、离线状态、音量大小，远程控制音箱播放内容、音量大小、进度等功能。 ★12.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与语文教材同步的内容，包括:“课文朗读”、“字词听写”、“必背篇章”、“示范诵读”、“中华吟诵”等内容。 ★13.支持通过手机APP 对网络音箱进行播放与英语教材同步的内容，包括:“人教版”、“场景对话”等内容。 ★14.支持通过手机APP对网络音箱进行播放与音乐、综合、党建教材同步的内容，包括:“校园音乐”、“音乐大师”、“趣味数学”、“安全百科”、“国学启蒙”、“党建之声”、“廉洁自律”等内容。 | 1台 | 20708 |
| 81 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ★10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（投标文件中须提供功能界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ★13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（投标文件中须提供功能界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） ★14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（投标文件中须提供功能界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） ★15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（投标文件中须提供功能界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 ★20.支持移动端（手机 平板）实现鼠标移动、单双击和左右键对广播主机，电子白板、一体机和电脑等设备的远程操作功能。（投标文件中须提供功能界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） ★21.移动端APP具备基本辅助工具，包括荧光笔、放大镜等。（投标文件中须提供功能界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） | 1套 | 7148 |
| 82 | 控制器 | ★1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） ★2.液晶显示屏可显示时间。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 1台 | 4288 |
| 83 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 ★8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） | 1台 | 3700 |
| 84 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 1套 | 0 |
| 85 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 5.支持IPv6、IPv4网络协议。 | 1套 | 1962 |
| 86 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1套 | 0 |
| 87 | 电源管理器 | 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 ★8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。（提供接口佐证图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1台 | 3500 |
| 88 | 机柜 | 1.带线槽设计方便设备连接线梳理。 2.同时安有万向脚轮和支撑脚； 3.左右侧门可拆、装； 4.机柜容量不小于33U； | 1台 | 4500 |
| 89 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 ★11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） ★12.内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） | 1台 | 5000 |
| 90 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1套 | 0 |
| 91 | 壁挂音箱10W | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 20只 | 230 |
| 92 | IP终端 | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ★5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 1台 | 2900 |
| 93 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1套 | 0 |
| 94 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1台 | 1500 |
| 95 | 纯后级功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计； 2.额定输出功率：≥2000W； 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1台 | 12000 |
| 96 | 音柱90W | 1．额定功率(100V)：90W； 2．额定功率(70V)：45W； 3．灵敏度≥93dB； 4．频率响应：110Hz-15KHz； 5．防护等级：IP66； 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 。 | 10只 | 1000 |
| 97 | 无线话筒 | 1.频率指标：等同或优于530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:等同或优于50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 1套 | 5500 |
| 98 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1套 | 0 |
| 99 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收470-960MHZ的频率 2.天线极化方式：线性 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.放大器低噪：<2.6dB | 1套 | 2672 |
| 100 | 线材 | 25米天线延长线：BNC插头*2，线径：7.2mm。 | 2根 | 600 |
| 101 | 交换机 | 16口千兆非网管交换机。 | 2台 | 500 |
| 102 | 前端设备机柜 | 确保设备的安全、‌稳定运行以及便于维护。 | 2套 | 500 |
| 103 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）。 | 4根 | 32 |
| 104 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头。 | 4根 | 24 |
| 105 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）。 | 2根 | 32 |
| 106 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm。 | 2根 | 45 |
| 107 | 系统集成费 | 施工布线，安装，调试。 | 1项 | 6000 |
| （十三）录播教室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 108 | 智慧教育录播主机 | 1、要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求； 3、支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；不小于3路HDMI接口视频输出； 4、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集、其中一路最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 5、主机内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求； 6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子、1路双莲花LINE OUT可选； 6、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 7、为了便于录播主机连接键鼠、导播控制键盘、USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于3路USB接口 ； 8、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 9、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实现清晰管理设备操控； 10、控制接口不小6路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备，其中一路带供电，可直接对接控制面板、无需额外给控制面板提供电源； 11、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 12、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 13、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制。 | 1 台 | 13000 |
| 109 | 录播主机管理软件 | 1、录播主机系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式；要求网络导播软件支持windows以及国产操作系统、如UOS等； 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 4、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 5、系统支持异常课件修复和课件列表修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 6、系统支持输入音视频信号状态显示，如分辨率等；支持音频输入接口自由选择； 7、支持跟踪机位设置，支持根据具体配置选择系统状态，如四机位、三机位等模式选择，实现不同的跟踪录制效果； 8、支持主机HDMI输出设定，支持分辨率、频率设置，支持HDMI输出音频开关； 9、支持教室属性设置，如常规录播教室、互动教室；并可对互动协议进行自由选择，支持H.323\SIP等标准协议，同时支持厂家私有协议互动； 10、录播系统支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； 11、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。 12、支持与厂家小组研讨协作教学系统联动，实现更精细化的研讨型教学课程录制效果； 13、支持web端发起互动教学，包括呼叫、挂断等，可实时显示互动教学连接状态，方便管理； 14、支持不少于6路流媒体图像设置，每一路均支持RTSP、RTMP、HTTP等协议自由选择，并可自由选择流媒体具体内容，如电影模式，老师特写/全景，学生特写/全景，电脑信号等； 15、支持IPv4、IPv6协议、支持将设备映射到公网、设置公网IP；支持网络状态检测、如上下行速度、网络抖动、丢包率等； 16、提供管理员和访客两种用户管理，支持对用户进行密码修改设定，不同的用户是相同的后台操作应用； 17、支持中控对接，可选串口中控和网络中控；支持物联网MQTT标准协议，无缝对接物联网集控平台，将设备信息、状态以及基本的控制操作对接到物联网集控平台，如录制控制、直播开关等； 18、支持对接厂家资源管理平台，实现录播集中管理，包括录制、直播、设备开关机状态、视频资源管理等应用；支持标准的FTP协议将文件上传到第三方FTP服务器进行文件统一管理； 19、支持远程升级、时间同步、以及EDID设置，以便兼容不同设备的接入； 20、要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换，满足不同用户的应用需求； 21、提供智慧教育录播主机系统软件著作权证书。 | 1 套 | 18000 |
| 110 | 跟踪识别软件 | 1、支持教室讲台、学生区域侦测区绘制，实现录播主机全自动跟踪切换； 2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换； 3、系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面； 4、提供行为识别软件著作权证书。 | 1 套 | 9000 |
| 111 | 云台摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS,有效像素≥207万； 2、支持1080p/60,1080p/50,1080i/60,1080i/50,1080p/30,1080p/25,720p/60,720p/50,720p/30,720p/25 SD:480i,576i多种信号制式； 3、镜头焦距≥20X光学变焦,f4.42mm~88.5mm,F1.8~F2.8；数字变焦≥16X； 4、最低照度0.5Lux@(F1.8,AGCON)； 5、快门速度1/30s~1/10000s； 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温； 7、支持背光补偿，支持2D&3D数字降噪； 8、信噪比≥55dB； 9、水平视场角60.7°~3.36°、垂直视场角34.1°~1.89°； 10、支持扩展预置位数量≥255； 11、输出接口支持≥1路HDMI，≥1路,3G-SDI；≥1路,CVBS； 12、网络接口≥1路,RJ45:10M/100M自适应以太网口； 13、音频接口≥1路,LineIn,3.5mm音频接口； 14、USB接口≥1路,USB2.0 。 | 4 台 | 2100 |
| 112 | 高清摄像机系统软件 | 1、要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行； 2、要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置； 3、支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置； 4、支持预置位设置，可设置预置位0-254； 5、要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式； 6、为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能； 7 、提供摄像机系统软件著作权证书。 | 4 套 | 2600 |
| 113 | 跟踪定位摄像机 | 1、 采用不低于1/2.8 英寸 CMOS 传感器, 总像素不小于200万； 2、 最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2； 3、 信噪比 不小于50dB(AGC OFF) ； 4、 编码格式支持：H.264； 5、 供电：DC12V； 6、 设备功率不大于3W； | 2 台 | 1200 |
| 114 | 音频处理器 | 1、可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 3、6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； 4、3路Line-IN输入； 5、3路Line-OUT输出； 6、6路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 7、抗混响功能，课件、无线麦、吊麦按照优先级自动输出，确保音质清晰； 8、破音保护功能：防止学生齐声朗读时，输出破音，影响听感和舒适度； 9、两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； 10、智能混音功能，保证音质清晰干净； 11、NOMA功能～根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高； 12、语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 13、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号。 | 1台 | 2100 |
| 115 | 指向麦克风 | 1、频率响应 100Hz～18KHz； 2、灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz） 3、指向特性 超心型 ≤135°； 4、输出阻抗 200Ω±30%； 5、输出幅度 Max 300mV； 6、最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）； 7、动态范围 76dB（A）； 8、信噪比 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)； 9、幻象供电直流48V； 10、输出连接器 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C； 11、附属品防风海绵罩。 | 6支 | 600 |
| 116 | 无线麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。 3、用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。 4、支持2.4GHz与5GHz双频段工作，信道数量≥26个。 5、电续航时间≥7小时，满电状态可满足一天内10节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6、采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 7、支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8、具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9、空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 | 2支 | 450 |
| 117 | 有源音箱 | 1、额定功率：50W； 2、额定阻抗：4Ω； 3、频率响应：55Hz-18kHz； 4、驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音； 5、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）；输入：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA接口； 6、灵敏度：85dB/1W/1M； 7、信噪比：85dB； 8、最大声压级：96dB； 9、箱体型式：倒相式。 | 1 对 | 800 |
| 118 | 讲台桌 | 1.整体设计符合人机工程学，整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm； 2.多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 3.颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 4.显示器采用翻转结构，可容纳不同规格的显示器（17-23寸），结构独特新颖大幅度减少遮挡学生视线。 5.键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘，桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 6.所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1台 | 1800 |
| 119 | 液晶控制面板 | ★1、液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口； 2、支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口 3、 系统要求支持安卓7.0以上操作系统。 | 1台 | 1900 |
| 120 | 电视 | 1、65寸液晶电视，4K超高清，LED电视，网络电视，WIFI智能电视，含吊架。 ★2、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 1台 | 3500 |
| 121 | 机柜 | 22U机柜。 | 1台 | 1000 |
| 122 | 交换机 | 16口千兆交换机。 | 1台 | 800 |
| 123 | 系统集成 | 系统集成、线材等。 | 1套 | 2000 |
| （十四）多媒体教室 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 124 | 户内全彩LED屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.LED显示屏采用≤1.86mm点间距； 3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm； 4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力； 5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级； 6.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 10.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； ★11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级； ★12.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级； ★13.LED显示屏依据GB/T 2423.17-2008进行试验，产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后，产品外观无生锈现象，可以无故障运行，符合盐雾10级要求； 14.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db； 15.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； ★16.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） ★17.通过移动端（手机或平板）远程控制演讲电脑的PPT，可将打开对应电脑的PPT等格式文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 | 9.9840 平方米 | 7000 |
| 125 | 台式电脑 | 1、处理器：I5-10500；内存：8G；硬盘：1T机械硬盘；包含21.5英寸显示器。 ★2、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 1台 | 4800 |
| 126 | 视频处理器 | 1.支持≥3个窗口和≥1路OSD。 2.支持快捷配屏和高级配屏功能。 3.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 4.支持设备间备份设置。 5.视频输出最大带载高达390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素。 6.支持带载屏体亮度调节。 7.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 8.支持创建≥10个用户场景作为模板保存，方便使用。 9.支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 10.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 11.支持音频输入输出。 | 1台 | 6200 |
| 127 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 1.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。 | 1套 | 0 |
| 128 | 配电柜10KW | 1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路； 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载等保护功能； 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信。 5.通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控、亮度调节（需搭配光探头）等操作。 | 1台 | 3400 |
| 129 | 技术服务费 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用； 2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选。 | 10.6820 平方米 | 1000 |
| 130 | 线材 | 动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*6+1*4 电源线RVV3*2.5mm²，超6类网线，CAT6-RJ45水晶头，槽式电缆桥架XQJ-C 100*100。 | 1批 | 2000 |
| 131 | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱。 | 9.9840 平方米 | 120 |
| 132 | 专业音箱200W | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：等同或优于60Hz~20KHz； 3.额定功率≥200W； 4.灵敏度≥96dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：1.4"压缩高音单元×1； 7.低音：8"低音×1 。 | 4只 | 2800 |
| 133 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 2台 | 4500 |
| 134 | 支架HJ系列 | 1.固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm； 2.箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm； 3.设备面板尺寸：160mm*90mm。 | 4 | 150 |
| 135 | 专业音箱150W | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：等同或优于65Hz~20KHz； 3.额定功率≥150W； 4.灵敏度≥95dB/W/M； 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°； 6.高音：3"锥形高音单元×2； 7.低音：8"低音×1 。 | 2只 | 2300 |
| 136 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 1台 | 3600 |
| 137 | 支架HJ系列 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm； 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm； 设备面板尺寸：160mm*90mm。 | 2只 | 150 |
| 138 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口佐证图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1台 | 6000 |
| 139 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（投标文件中须提供设备界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） ★3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（投标文件中须提供设备界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.具有2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（投标文件中须提供设备界面截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） ★6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（投标文件中须提供功能界面截图及接口截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1台 | 8000 |
| 140 | 无线话筒 | 1.具有≥1台接收主机、≥2只无线手持话筒；频率范围：等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。 ★5.支持麦克风均衡器调节功能，不低于高、中、低音三种调节档位。（投标文件中须提供软件界面截图及接口截图并加盖供应商CA证书签章，否则投标文件无效） 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 ★7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间大于等于8分钟后，设备自动关机。 9.接收机具英寸TFT LCD显示屏，支持显示开、关机动态画面。 10.手持麦具有不小于2.2英寸OLED屏显示屏。 | 1套 | 4000 |
| 141 | 壁挂天线 | 1.射频频率范围：等同或优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1套 | 2000 |
| 142 | 会议系统主机 | ★1、采用 5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 2、内置高性能DSP处理器，具有EQ、音量、延时器等调节功能。 3、音频输入接口包括有1路RCA非平衡输入口、1路卡侬头平衡输入口。音频输出接口包括有1路RCA非平衡输出口、1路卡侬头平衡输出口。 ★4、支持通过WEB端控制音频参数(包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等)、话筒状态同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） 5、PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号强度等信息状态，支持一键关闭所有无线单元。 6、具有WIFI网络接口(带POE 功能)，可以直接连接无线AP，也可以通过连接网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 7、具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 ★8、具有1路RS-485接口，最大支持5台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频摄像跟踪功能。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告扫描件） | 1台 | 7500 |
| 143 | 会议话筒处理器 | ★1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） ★2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点，可有效消除啸叫功能。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效） ★3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ★5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 ★6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 1台 | 6000 |
| 144 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm（黑色） | 1台 | 2600 |
| 145 | 会议话筒 | 1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术. 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：380mm（黑色） | 5台 | 2600 |
| 146 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 1台 | 4800 |
| 147 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 1台 | 2300 |
| 148 | 机柜 | 1.尺寸:600X800X2055mm 2.容量:42U 3.配置:8位10APDU插排一个，固定板3块，风扇部件2组，4只两寸重型脚轮，M6方螺母钉40套，内六角扳手一只。 | 1台 | 2500 |
| 149 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 2台 | 1000 |
| 150 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm。 | 2根 | 73 |
| 151 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm。 | 1根 | 66 |
| 152 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm。 | 4根 | 72 |
| 153 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm。 | 4根 | 56 |
| 154 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm。 | 7根 | 56 |
| 155 | 系统集成费 | 多媒体插座，音响线，75-5，同轴线，BNC铜芯接头，75-5，同轴线，直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷，六类屏蔽网线，六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒，铜芯护套线RVV3*1.5，双芯咪线RVPE2*0.5 等施工安装调试。 | 1批 | 4930 |
| 156 | 软座椅 | 座椅需根据人体工程学进行设计制造，设计独特新颖，背绵横向及纵向曲线皆贴合人体背部座姿态的形体曲线，能更好的包容人体背部，有效的增强背部的舒适度，让人久坐不会产生疲劳感，整体曲线圆滑柔和，极具美感。背板更好的包容着背绵，为椅背提供坚实的依靠，整体曲线圆滑柔和。座椅靠背和坐垫的弯曲度要求；符合人体工程学，座椅外形美观，时尚；座高和净深合理。座椅上各个部位的设计都遵循合理和优化的机械原理。 ★座椅规格：总高：1030 中心距：580； 座内宽：500； 误差：±5-10mm 1.椅背：（1）背外板：采用进口高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为优质榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用PE透明底油打底，再次打磨，修色。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，用100ww的太阳灯烘干为止，环保、不褪色、抗变型、精制而成，美观大方.厚度为16mm。（2）背内板：采用优质夹板经模具压注成型，厚度≥6mm，外型成弧型，美观大方，具有曲线美。（3）背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，曲线符合人体工程学原理，密度≥45kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。 2.椅座：（1）座外板：采用进口高密度硬木多层板，经模具冷压成型，表层为优质榉木皮，经过打磨，批灰处理之后，使用PE透明底油打底，再次打磨，修色。最后表面喷一层(哑光、亮光)面油，用100ww的太阳灯烘干为止，环保、不褪色、抗变型、美观大方，座板使用排钻机开圆孔，便于通风凉爽吸音。厚度为13mm。（2）座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵。海绵密度≥45kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。（3）座框架结构：座绵内置内置实木框，座垫回复系统加有阻尼装置，阻尼装置完全隐藏不外露，回复时间为1—1.5秒（回复速度可调），回复过程无冲击、无噪声，耐久性试验达到5万次及以上。保证静音要求，座垫回复噪声＜8dB(A)。外形结实耐用，坐感更舒适。 3.椅脚：采用冷轧钢2.0mm模具冲压成型、经防氧化外理。 4.扶手面：右边扶手采用优质橡木（非橡胶木）同时采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。 5.写字板：采用防火写字板，并开有笔槽，方便放取书物、书写笔。写字板表面进行烤漆工艺处理，平整，环保，美观大方，具有抗腐蚀、抗冲击、耐老化、耐磨。 6.布料：采用优质进口高级专用麻绒仿毛布料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。 7.回位功能：采用阻尼回复机构，精确定位，零回复噪音，阻尼装置完全隐蔽，不外露。座垫回位速度可调（2-6秒），噪音低至A声级（≤26dBA），固定座板采用隐藏式反扣方便拆装（使用内六角螺丝，防止损坏座板，不能使用自攻丝），方法简单、可靠，可大幅提升座椅的使用寿命，无故障使用30万次以上。观众离座时，座垫自动缓慢而有力回翻，回翻过程绝无冲击和噪音，从而保证会场的静音效果。 | 120张 | 615 |
| 157 | 条桌 | 1、1200*400*750mm（±5mm），基材：E1级中纤板。 2、面材：0.6mm厚优质木皮贴面。 3、油漆：采用环保型透明哑光PU聚酯面漆，达到E1级环保标准。油漆工艺五底三面，表面硬度达到3H级烤漆工艺； 4、五金件：采用国产优质五金件。 参考图： | 6张 | 580 |
| 158 | 主席桌 | 1、规格1600*600*760mm（±5mm）； 基材采用E1级（甲醛释放量≤5mg/100g,相当于E0级)优质环保型中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，含水率9％，密度达0.9g/cm³，静曲强度≥23MPa，甲醛释放量≤5mg/100g；符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》和GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 3、饰面采用厚度0.6mmAAA级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理，甲醛释放量0.1mg/L。 4、油漆：采用高级环保型聚脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准；采用封闭式油漆工艺，表面光亮平整，颜色均匀、硬度高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 5、铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。 6、所有偏心件外露接口处均加装嵌入式孔帽，外表美观，并且有效减少甲醛通过孔眼处释放，环保安全。 7、产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准。提供检测报告：1、底漆 2、免漆 3、底漆固化剂 4、面漆固化剂。 | 4张 | 2600 |
| 159 | 主席椅子 | 1、面料采用优质西皮，柔软、舒适； 2、采用品牌PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。 3、椅架:采用橡木实木制作,经过防虫、防腐特殊处理，含水率不超过12%，确保坚固可靠，背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学，高靠背，实木扶手经四底三面喷漆处理。 | 8张 | 700 |
| 160 | 发言台 | 尺寸为：900mm*800mm*1100mm（允许偏差±5mm） 1、基材采用符合国标环保达E1型中纤密度板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 2、饰面采用胡桃木皮面，厚度为0.6mm以上， 3、油漆采用无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，颜总体色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果； 符合国GB/T3324-1995/GB/T2384-1998家具技术标准。提供检测报告：1、底漆 2、免漆 3、底漆固化剂 4、面漆固化剂。 | 1个 | 1600 |
| 161 | 柜式空调 | 1、电压/频率：220V/50Hz 2、能效等级：一级能效 3、内机噪音(dB(A)：高风档46 4、扫风方式：左右扫风 5、冷暖类型：冷暖 6、智能类型：智能 7、变频/定频：变频 8、产品匹数：3匹 ★9、投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 4台 | 7100 |
| 162 | 配件辅材及安装调试 | PVC管（国标25管）、电源插座、各种电源线、开关等附材、五金件等。 | 1批 | 1000 |
| （十五）监控系统 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 163 | 无刷通用摆闸（左侧） | 左机芯： 1. 电机类型：直流无刷电机 ； 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度1.5mm ； 3. 门翼材质：不锈钢圆管/亚克力（厚度10mm），门翼上沿离地高度84cm ； 4. 门翼灯带：门翼灯支持红、绿、蓝、白四种颜色，自定义配置； 5. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼； 6. 红外对数：14对 ； 7. 使用环境：室内室外； 8. 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 9. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 ； 10. 设备容量：支持20万张卡，20万条事件记录 ； 11. 产品尺寸：1500mm*131mm(机芯凸出尺寸71mm)*1003mm； 12. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） ； 13. 电压功率：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） ； 14. 额定功率：280W（单通道）； 15. 工作温度：-40℃-+70℃； 16. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴）； 17. 净重：左66.1kg、中82.4kg、右64.1kg ； 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 4. 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌 ； 5. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 6. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能； 7. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件； 8. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 ； 9. NFC连接：支持带NFC功能安卓手机通过触碰快速无线接入设备，并登录手机WEB进行设备管理； | 1台 | 15000 |
| 164 | 无刷通用摆闸（中间） | 中间机芯： 1. 电机类型：直流无刷电机； 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度1.5mm ； 3. 门翼材质：不锈钢圆管/亚克力（厚度10mm），门翼上沿离地高度84cm ； 4. 门翼灯带：门翼灯支持红、绿、蓝、白四种颜色，自定义配置； 5. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 ； 6. 红外对数：14对 ； 7. 使用环境：室内室外； 8. 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 9. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理； 10. 设备容量：支持20万张卡，20万条事件记录； 11. 产品尺寸：1500mm*131mm(机芯凸出尺寸71mm)*1003mm ； 12. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）； 13. 电压功率：AC 100~240V/50~60HZ （单通道）； 14. 额定功率：280W（单通道）； 15. 工作温度：-40℃-+70℃； 16. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴）； 17. 净重：左66.1kg、中82.4kg、右64.1kg ； 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 ； 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 4. 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 5. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 ； 6. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能； 7. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 ； 8. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用； 9. NFC连接：支持带NFC功能安卓手机通过触碰快速无线接入设备，并登录手机WEB进行设备管理。 | 1台 | 23500 |
| 165 | 无刷通用摆闸（右侧） | 右机芯： 1. 电机类型：直流无刷电机； 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，箱体厚度1.5mm； 3. 门翼材质：不锈钢圆管/亚克力（厚度10mm），门翼上沿离地高度84cm ； 4. 门翼灯带：门翼灯支持红、绿、蓝、白四种颜色，自定义配置； 5. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼； 6. 红外对数：14对 ； 7. 使用环境：室内室外； 8. 操作系统：嵌入式Linux操作系统 ； 9. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理； 10. 设备容量：支持20万张卡，20万条事件记录； 11. 产品尺寸：1500mm*131mm(机芯凸出尺寸71mm)*1003mm； 12. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）； 13. 电压功率：AC 100~240V/50~60HZ （单通道）； 14. 额定功率：280W（单通道） ； 15. 工作温度：-40℃-+70℃； 16. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴）； 17. 净重：左66.1kg、中82.4kg、右64.1kg； 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 4. 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌 ； 5. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 6. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能； 7. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件； 8. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用； 9. NFC连接：支持带NFC功能安卓手机通过触碰快速无线接入设备，并登录手机WEB进行设备管理。 无刷通用摆闸整体参考图： | 1台 | 15000 |
| 166 | 身份信息识别产品 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； 产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含支架的设备尺寸）； 设备重量：净重1.7kg 毛重2.6kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 4台 | 3800 |
| 167 | 门禁产品安装配件 | 1、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm | 4台 | 90 |
| 168 | 身份信息识别产品 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 1台 | 3500 |
| 169 | 智能球型摄像机 | 海康威视E系列7寸全彩球机; 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m; 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测; 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景; 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出; 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸; 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间; 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持玻璃加热除雾; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持真宽动态; 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR; 支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转） ; 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 支持最大512 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储; 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石云平台接入; 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级; 支持定时抓图与事件抓图功能; 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：5.9-135.7 mm,23倍光学变倍 视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：【白光】30m 【红外】150m 防补光过曝：支持 水平范围：水平360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求 供电方式：AC24V 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Φ220×353.4mm 重量：4.5Kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 5台 | 4500 |
| 170 | 400万枪机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入; 1个内置麦克风; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：519 g 防护：IP66 | 38台 | 680 |
| 171 | 400万半球 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 支持ROI感兴趣区域增强编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入; 1个内置麦克风; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m; 符合IP66防尘防水设计，可靠性高; 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø110 × 93 mm 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 设备重量：300 g 带包装重量：440 g 防护：IP66 | 60台 | 680 |
| 172 | 200路24盘位录像机 | 4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置24块16T AI盘 视频接口：1×HDMI 网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 串行接口：1路RS-232接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；1024Mbps带宽需配合负载均衡模式 输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；1024Mbps带宽需配合负载均衡模式 接入能力：200路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 1台 | 85000 |
| 173 | 千兆交换机 | 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：225W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 浪涌防护：6 KV | 6台 | 2500 |
| 174 | 液晶显示器 | 65寸行业4K塑胶监控显示器 支持3840 × 2160超高清显示 1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示尺寸：65 inch 屏幕可视区域：1428.48 (H) mm × 803.52 (V)mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V) 亮度：350 cd/m² 色深度：8bit，16.7 M 响应时间：8 ms 刷新率：60 Hz 表面处理：Haze 1%, 3H 连续使用时间：7 × 16 H 色域：72% NTSC 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 , Audio in × 1 音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 (6Ω 11W) 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储湿度：10%~90% RH(无冷凝水) 外壳材料：塑胶 安装孔距：300 mm × 300 mm（4-M6 × 25mm） 边框宽度：8.24 mm（上/左/右），22.62 mm（下） 产品尺寸：1449.6 (W) mm × 838.4 (H) mm × 78.6 (D) mm（无底座） 1449.6 (W) mm × 883.4 (H) mm × 283.4 (D) mm（含底座） 净重：18.7 ± 0.5 kg ★投标文件中须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 1台 | 3600 |
| 175 | 智能视频管理平台服务器 | 【教育综合安防管理平台】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、风险台账、隐患台账、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务 。 【关键规格】：300路视频，50个门禁，10个车道，50个防区管理，10路紧急报警，1万人员基础信息管理 。 支持家校互通：结合相关教育平台，实现平台融合，闭环请假申请、老师审批、门禁通行、到离校通知、考勤统计。 支持台账共享：结合教育安全督导平台，构建局校互联，实现风险管控、隐患排查、智能填报级联 。 【含相关教育平台5年授权使用费】 服务包括： 1）打通组织和人员基础数据，相关教育平台录入后自动同步至一体机； 2）实现家校互通，包含到离校通知、学生请假； 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出 【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P | 1台 | 20000 |
| 176 | 网线 | DS-1LN5E-S/E是一款超五类网络线。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 • 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 40箱 | 880 |
| 177 | 安装施工 | 安装施工、辅材、调试 | 1项 | 29500 |
| ★二、商务要求（以下所有商务条款均为实质性要求） |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.所有产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按 照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”（采购需求有特殊要求的，按采购需求执行）。 2.保修年限：除有特殊要求外，各项货物免费保修期最短不得少于两年(若厂家免费质保期超过两年的,按厂家规定保修)。 3.免费送货上门，免费安装调试合格。 4.服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。 5.质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。 6.在质保期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ##### 1.交付使用时间：自签订合同之日起 30 天内到货，45 天内全部安装调试完毕。货到学校有货物签收单由学校清点签收。若因业主场地原因，导至不能安装调试的，交付时间由中标商和业主协商确定。 ##### 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同总价包括中标服务商完成本项目服务要求后所产生的全部费用（含税），采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。 2、本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行。 3、合同签订后，成交供应商可申请预付合同金额的30%，同时提供相应金额的发票，财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付预付款；项目竣工且验收合格后，成交供应商开具相应金额发票给采购人，财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在30个工作日内向成交供应商支付剩余合同金额的70%（无息）。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 2.验收依据：招标文件和中标供应商的投标文件。 3.签订合同后，中标供应商须提供生产厂家出具的“技术要求”确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予通过验收。 4.货物（设备）技术参数中属于固定值要求的厚度参数，投标产品只能大于等于招标文件中要求的数值，属于固定值要求的其他参数，投标产品允许有1%的偏差。 5.中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据招标文件要求和投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合招标文件要求和投标文件承诺的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 |  |  |
| 质量标准 |  | 产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准，提供全新的原装正品，不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本标项采购预算金额为人民币2300000.00元，最高限价：2300000.00元，投标总报价超出采购最高限价的，作投标无效处理。 2.本标项实行总承包报价；投标报价包含设备设施的投入、集成安装、运抵指定地点运输及装卸、现场安装调试、第三方履约验收代理服务费用、各项保险、附加培训、售后服务、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用及所有的不定因素的风险，合同履行过程中，采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。 3.本标项核心产品为： （二）教室第5项号“ 75吋触控一体机”（多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） 4.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。 5.本标项所有货物所属行业为工业。 6.本标项投标货物中，属于中小企业生产的产品占本分标投标报价的比例不低于30%，其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例不低于60%。 |  |  |

标项二（B分标）

| 一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）厨房 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 1 | 单星洗手池 | 规格：500*500*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 6、脚踏开关 | 2台 | 800 |
| 2 | 更衣柜(九门) | 规格：1000*350*1800㎜ 1.柜身用采用1.0mm优质304#雪花不锈钢板 2.柜内层板用0.8mm优质雪花不锈钢板 3.支架柱横梁用38×25mm不锈钢方管 4.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф38mm不锈钢可调脚。 | 4台 | 4600 |
| 3 | 板式货架 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 | 5台 | 2450 |
| 4 | 米架，面架 | 规格：2000*900*200㎜ 1.采用1.0mm优质304#雪花不锈钢板 2.采用50*50方通厚1.0mm制作成骨架 | 4个 | 1650 |
| （二）蔬菜加工区、肉类加工区、水产加工区 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 5 | 四层存货架 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 304#不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质304#不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38mm304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 3台 | 1600 |
| 6 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*700*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 4台 | 2500 |
| 7 | 薯仔脱皮机 | 规格：500*500*860mm 1.生产能力：15千克/次 2.功率：0.75KW 3.电压：220v 4.净重：66kg | 1台 | 7200 |
| 8 | 瓜果切片切丝机 | 功率(KW):1.1kw/220V 产量:切丝、切片200-300千克/小时 整机重量(kg):70 外形尺寸(CM):630*330*600mm | 1台 | 5850 |
| 9 | 浆渣分离机 | 规格:300*380*660mm 1.电机功率：220V/1.1KW 2.整机重量：25kg 3.生产能力：35kg/h | 1台 | 1400 |
| 10 | 收残台 | 规格：900*700*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； | 1台 | 1850 |
| 11 | 双星工作台(中平台) | 规格：1800*700*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 2台 | 2600 |
| 12 | 绞切肉机 | 功率：1.1（kw）/220V/380V 产量：肉片100KG/H 肉丝50KG/H 规格：570*420*810MM 重量：73kg | 1台 | 4950 |
| 13 | 四门双机双温冷柜 （标准型铜管） | 规格：1200*700*1900㎜ 1.电 源:～220V/50Hz 2.箱内温度:+5℃～-18℃ 3.磨砂不锈钢外壳、钢内胆，名牌无氟压缩机、蒸发器精铜管制作、双显示器、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手 | 1台 | 5900 |
| 14 | 高压洗地龙头 | 1、规格：液压管配10米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪。 ★4、符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构交经受正常使用中可能出现的野蛮搬运。 ★5、应符合GB 4706.1-2005，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，无损坏。 ★6、应符合GB 4706.1-2005,给器具供水水压1.2MPa,持续5min所有部件不出现泄漏。 | 1个 | 7800 |
| 15 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 4台 | 2400 |
| 16 | 收渣台 | 规格：1600*700*800㎜ 1.采用1.2mm优质304#不锈钢板制作 2.脚用Φ38mm不锈钢管及高度调整全钢子弹脚； | 1台 | 2650 |
| （三）面点加工 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 17 | 四门双机双温冷柜 （标准型铜管） | 规格：1200*700*1900㎜ 1.电 源:～220V/50Hz 2.箱内温度:+5℃～-18℃ 3.磨砂不锈钢外壳、钢内胆，名牌无氟压缩机、蒸发器精铜管制作、双显示器、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手 | 1台 | 5900 |
| 18 | 单星洗物池 | 规格：700*700*950㎜ 内尺寸：500*500*280mm 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 1台 | 1000 |
| 19 | 压面机 | 规格：600*700*1120mm 1.功率：1.5KW/220V 2.滚筒转速：125RPM 3.滚筒长度：250mm 4.压辊直径：Φ113mm 5.线速度：1.1米/秒 6.可调厚度：1-18mm 7.重量：123kg | 1台 | 7000 |
| 20 | 和面机 | 规格:750*630*760㎜ 1.额定电压:220V/1.5KW 2.额定频率:50HZ 3.搅拌转速:40R/MIN 4.最大和面量:25KG | 1台 | 6600 |
| 21 | 搅拌机 | 规格: 600*530*890㎜ 1.电源:220v 2.功率:1.5kw 3.容积:30L 4.搅拌轴转速：308/136/83RPM | 1台 | 5500 |
| 22 | 不锈钢面粉台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 1台 | 2250 |
| 23 | 单门发酵箱 | 规格：480*700*1900mm 1.全钢箱体结构，坚固耐用； 2.玻璃视窗，方便观察食品发酵过程； 3.选用液胀式温控器，分别控制温度与湿度，升温快，醒发过程温度与湿度均匀； 4.功率：2.6KW/220V 5.饼盘尺寸：400*600 | 1台 | 3950 |
| 24 | 二层四盘烤箱 | 规格：1230*820*1197mm 1.功率：13.2KW/380V 2.不锈钢炉门，玻璃透视窗 3.炉体采用拉砂不锈钢制造 4.数显温控器，底火面火可在室温～350℃调节 5.自动恒温 | 1台 | 8650 |
| 25 | 电饼铛 | 规格：635*735*780mm 1.功率:5KW 2.电压:220V 3.温度范围：50-250℃ 4.产量：30kg/h 5.净重：35kg | 1台 | 3400 |
| （四）半成品暂存区、烹饪区、蒸煮区 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 26 | 四层存货架 | 规格：1500*500*1500㎜ 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 304#不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质304#不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38mm304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 2台 | 1600 |
| 27 | 四门双机双温冷柜 （标准型铜管） | 规格：1200*700*1900㎜ 1.电 源:～220V/50Hz 2.箱内温度:+5℃～-18℃ 3.磨砂不锈钢外壳、钢内胆，名牌无氟压缩机、蒸发器精铜管制作、双显示器、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手 | 1台 | 5900 |
| 28 | 高压洗地龙头 | 1、规格：液压管配10米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪。 ★4、符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构交经受正常使用中可能出现的野蛮搬运。 ★5、应符合GB 4706.1-2005，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，无损坏。 ★6、应符合GB 4706.1-2005,给器具供水水压1.2MPa,持续5min所有部件不出现泄漏。 | 1个 | 7800 |
| 29 | 大单星洗物盆 | 规格：1000*800*800㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 1台 | 2500 |
| 30 | 双层工作台 | 规格：1300*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 2台 | 2000 |
| 31 | 双通打荷台 | 规格:1800*800*800㎜ 1.台面采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 1台 | 4100 |
| 32 | 炉拼台 | 规格：400*1100*1200㎜ 1.采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； | 4台 | 900 |
| 33 | 电磁双头单尾小炒炉 | 尺寸：约1800*1100*1250mm,功率15KW+15KW/380V 1、不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用，面板厚1.5mm，侧板厚1.0mm。 2、配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。 ★3、耐撞击高密度弧形微晶面板，坚固耐用，微晶板耐锤击达到IK06级，符合GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eh：锤击试验》第3条款 第6条款和 GB/T20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，投标文件中必须提供CMA或CNAS授权的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 4、5 档火力调节，人机工效学设计 (Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 ★5、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，具有故障显示功能。显示盒防水等级IPX8，通过GB/T4208-2017标准检测，安全可靠，投标文件中必须提供CMA或CNAS授权的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 6、整机IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ★8、数字驱动磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；机芯通过低温，低气压，湿热综合试验，符合GB2423.27-2020标准。 ★9、 耐高温稳定线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘，线盘组件的耐潮湿、泄露电路和电气强度符合GB4706.1-2005标准、中性盐雾试验符合GB/T2423.17标准。 10、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。 ★11、商用小炒灶搭载明火仿真加热技术，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，保持最佳火力。 ★12、商用小炒灶搭载云控系统，设备联网状态下，通过移动端可实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC的温度等数据，设备故障时自动报警。云端控制系统软的件功能性、信息安全性、可靠性、易用性符合GB/T25000.51-2016标准。 | 1台 | 33000 |
| 34 | 电磁单头大炒炉 | 规格：1100*1100*1250㎜ φ800 1.功率：20KW 电压：380V 频率：50HZ 2.采用框架式承重结构，整机优质不锈钢，炉面板厚度1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度1.0mm； 2、配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 3、9 档火力调节，人机工效学设计 (Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 ★4、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，具有故障显示功能。显示盒防水等级IPX8，通过GB/T4208-2017标准检测，安全可靠，投标文件中必须提供CMA或CNAS授权的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 5、整机IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 ★7、数字驱动磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；机芯的耐潮湿、泄露电路和电气强度符合GB4706.1-2005标准检测，中性盐雾试验符合GB/T2423.17标准。 ★8、 耐高温稳定线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘，线盘组件的耐潮湿、泄露电路和电气强度符合GB4706.1-2005标准、中性盐雾试验符合GB/T2423.17标准。 9、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路 ★10、 商用大锅灶搭载云控系统，设备联网状态下，可通过移动端实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC的温度等数据，故障时自动报警。云端控制系统软件的功能性、信息安全性、可靠性、易用性符合GB/T25000.51-2016标准。 ★11、商用电磁大锅灶的热效率符合国标GB40876-2021《商用电磁炉能效限定值及能效等级》标准，热效率≥92%，投标文件中必须提供CMA或CNAS授权的检测机构出具的热效率检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 12、商用大锅灶电磁厨房设备生产厂家进入由发展和改革委员会、财政局、质量技术监督局等联合颁发的节能低碳技术产品及示范案例推荐目录；（投标文件中提供目录扫描件并加盖投标人CA证书签章）。 | 2台 | 19500 |
| 35 | 电磁单头平头炉 | 规格：700*850*（530+720），微晶板 ； 1.功率：15KW ； 2.电压：380V ； 3.频率：50-60HZ ； 4、使用稳定的盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 5、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路； ★6、 3mm 厚微晶板，机身承重式框架设计，符合国标GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Eh：锤击试验》第3条款 第6条款和 GB/T20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，耐锤击达到IK07级，投标文件中必须提供CMA或CNAS授权的检测机构出具的检测合格的检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效； ★7、LED 彩色数码显示屏，实时显示功率和当前火力档位，具有故障显示功能。显示盒防水等级IPX8，通过GB/T4208-2017标准检测，安全可靠，投标文件中必须提供CMA或CNAS授权的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效； ★8、商用矮汤炉搭载云控系统，设备联网状态下，可通过移动端实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC的温度等数据，故障时自动报警。云端控制系统软件的功能性、信息安全性、可靠性、易用性符合GB/T25000.51-2016标准； ★9、商用矮汤炉的热效率符合GB 40876-2021《商用电磁炉能效限定值及能效等级》标准，热效率≥94%，投标文件中必须提供中国质量认证中心出具的能效等级检验报告（报告上有CMA,CNAS标识）扫描件并加盖投标人CA证书签章，否则投标文件无效。 | 2台 | 15500 |
| 36 | 电蒸饭柜 | 规格：1400*600*1550mm 平门 1.功率：24KW 2.电压：380V 3.整体发泡，保温效果好； 4.新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠； 5.自动进水 6.选用无指纹板材，全不锈钢机体，耐腐蚀、清洁方便 | 2台 | 6000 |
| 37 | 自动灭火装置 | 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控机械水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 3、系统装置包括：控制箱、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式连接，方便快捷，经久耐用，无需更换。 5、所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装； 6、烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动； 7、连接主箱至烟罩的主药剂管路应采用DN15(4分)SUS304的不锈钢管；连接喷嘴的药剂支管路应采用DN10(3分)SUS304的不锈钢管，不锈钢弯头、直接等管道配件均为SUS304不锈钢材质； 8、联动性能单瓶组喷射时间≥19.2秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥2秒。 | 1套 | 29000 |
| （五）预进间、烫粉区、备餐区 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 38 | 双星洗手池 | 规格：1000*500*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 6、脚踏开关 | 1台 | 1450 |
| 39 | 单星洗物池 | 规格：700*700*950㎜ 内尺寸：500*500*280mm 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 1台 | 1000 |
| 40 | 板式货架 | 规格：1200*500*1500㎜ 1、层板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 2、主框架采用38*25管厚H=1.2mm 不锈钢； 3、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 1台 | 1900 |
| 41 | 碗柜 | 规格：1200*500*1800㎜ 1.柜面采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 2.柜身用采用1.2mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 | 4台 | 3800 |
| 42 | 留样柜 | 规格：600*700*1900㎜ 1.电 源:～220V/50Hz 2.箱内温度:+2℃～10℃ 3.不锈钢外壳、钢内胆，名牌无氟压缩机、双电子显示器、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手、不锈钢贴膜内胆、中空玻璃拉门 4.带温度显示，带锁 | 1台 | 2000 |
| 43 | 单通打荷台 | 规格:1800*700*800㎜ 1.台面采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 3台 | 4100 |
| 44 | 电热保温售卖台（5格） | 规格：1800*700*800㎜ 1.面板采用1.2mm优质304#不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ38mm×1.2mm不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ38mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率3KW。 6.配防干烧装置 | 6台 | 4000 |
| 45 | 双层工作台 | 规格：600*700*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 1台 | 1000 |
| 46 | 电热双头热粉炉 | 规格：1500*700*800㎜ 1.面板采用1.2mm优质304#不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ50mm×1.2mm的201不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ50mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率9KW+9KW。 6.配防干烧装置 | 1台 | 3800 |
| （六）餐厅（汤水、开水、调料区、收碗、收渣，洗手区） |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 47 | 方型保温饭（汤）车 | 规格：700*700*800mm 1.采用1.0mm不锈钢板厚制作 2.配万向刹车轮； | 2台 | 3000 |
| 48 | 单通调料台 | 规格:1800*700*950㎜ 1.台面采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm加15mm木板夹层 2.侧板用1.0mm不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质不锈钢板 4.趟门用1.0mm不锈钢板 5.支架柱横梁用1.0mm不锈钢板折弯； 6.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调脚。 | 1台 | 4100 |
| 49 | 收碗收残车 | 规格：1450*600*850㎜ 1、面板采用优质1.0mm不锈钢板（304#)； 2、支架、柱横梁用38不锈钢管； 3、推车支架管用Φ25mm不锈钢管； 4、固定轮及万向轮。收碗及收渣可分开。 | 1台 | 5000 |
| 50 | 不锈钢洗手池柜 | 规格：1600*510*1000㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用38x38mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用38x38mm不锈钢子弹脚； 4.拉脚用38x25mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 6、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 1台 | 4800 |
| （七）洗消间 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 51 | 收残台 | 规格：900*700*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； | 1台 | 1850 |
| 52 | 双层工作台 | 规格：1300*700*950㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 1台 | 2200 |
| 53 | 双层工作台 | 规格：700*700*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用1.0mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 | 2台 | 1250 |
| 54 | 大单星洗物盆 | 规格：900*700*950㎜ 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 3台 | 2500 |
| 55 | 碗柜 | 规格：1200*500*1800㎜ 1.柜面采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 2.柜身用采用1.2mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 | 1台 | 3800 |
| 56 | 远红外线消毒柜 | 规格：1900*850*1700㎜ 1.电压：380V 3N~ 2.功率：10.5KW 3.容量：900个餐（360*270*20） 4．利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99.9% 5、柜内配12个不锈钢蓝，配两台不锈钢活动车 6、板材采用304#不锈钢板制造，整体聚氨酯发泡 | 2台 | 28800 |
| 57 | 三层餐车 | 规格：1000*600*950㎜ 1.采用优质304#雪花不锈钢板厚1.0mm制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； | 1台 | 1400 |
| （八）厨房排油烟系统 |  |  |  |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 58 | 不锈油网烟罩（蒸煮区） | 规格：L*1200*600㎜ 采用1.0mm优质304#雪花不锈钢板制作 | 11米 | 1800 |
| 59 | 不锈钢隔油网（蒸煮区） | 采用1.0mm优质304#不锈钢板制作 | 11米 | 350 |
| 60 | 不锈钢烟罩吊杆 | 规格：110*60*L(mm) 板勾采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 | 4套 | 90 |
| 61 | 不锈钢墙幕（蒸煮区） | 规格：L*1000*20㎜ 采用1.0mm优质304#雪花不锈钢板制作 | 11米 | 500 |
| 62 | 集烟管 （蒸煮区） | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 11米 | 800 |
| 烫粉区 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 63 | 不锈油网烟罩（烫粉区） | 规格：L*1000*200㎜ 采用1.0mm优质304#雪花不锈钢板制作 | 2米 | 1700 |
| 64 | 不锈钢隔油网（烫粉区） | 采用1.0mm优质304#不锈钢板制作 | 2米 | 350 |
| 65 | 不锈钢烟罩吊杆 | 规格：110*60*L(mm) 板勾采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 | 4套 | 90 |
| 66 | 集烟管 （烫粉区） | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 2米 | 800 |
| 油烟管道类 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 67 | 主烟管 | 规格：L*700*700 mm 采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 42米 | 1000 |
| 68 | 烟管 | 规格：L*600*600 mm 采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 8米 | 900 |
| 69 | 烟管 | 规格：L*500*500 mm 采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 12米 | 800 |
| 70 | 弯头 | 规格：现场制作采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 6个 | 1000 |
| 71 | 三通 | 规格：现场制作采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 1个 | 1000 |
| 72 | 变头 | 规格：现场制作采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 5个 | 1200 |
| 73 | 排油烟防火阀 | 规格：700*700 mm采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 280度排烟防火阀。具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。 | 1个 | 3500 |
| 74 | 超静音柜式离心风柜 | 规格：1320*1020*1010 ㎜ 1.全压:498-584pa 2.静压:310-458pa 3.风量：21500-26300m3/h 4.转速：720pa 5.出口风速:14.5-17.7M/S | 1台 | 19500 |
| 75 | 超静音柜式离心风柜 | 规格：920*760*720㎜ 1.全压:422-441pa 2.静压:270-371pa 3.风量：7000-10300m3/h 4.转速：670pa 5.出口风速:10.8-15.9M/S | 1台 | 6000 |
| 76 | 低空油烟净化器 | 规格：840*1560*1455mm 1.处理风量:24000㎡ 2.设备外壳全部为1.2MM以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺。 3、电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备LED显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息；具有强大的保护功能：高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护。 ★4、投标人所投油烟净化器符合《饮食业油烟排放标准》额定额定风量、80%风量、120%风量下净化效率都大于97%及油烟净化器智能数显高压电源符合 JCC/ I201011.1-2017要求且绝缘电阻≥ 200兆欧及符合过压过流、负载短路、负载开路、负载闪络、打火保护功能及放电极油垢清洗提示功能。 ★5、投标人所投油烟净化器（开关）符合GB/T4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》，且耐漏电起痕试验中，在≥170V电压下经受溶液滴漏不发生破坏，过流装置不动作，不发生持续燃烧。 ★6、投标人所投油烟净化设备核心元器件电源依据GB/T2423.22-2012《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 温度变化试验》和《企业技术要求》进行温度冲击试验；依据GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：振动》进行正弦振动试验。将受试样品以不工作的状态放入-40℃温度箱保持1h后，3min内将样品转至100℃温度箱，保持1h，以上步骤为1个循环，共1个循环（2h），恢复后，在常温下样品通电后工作应正常。并且样品在三个相互垂直的振动方向，78min/轴向振动时间后样品结构无损伤，工作正常。 ★7、投标人所投油烟净化设备核心元器件不锈钢电极机芯依据GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》对不锈钢电极机芯（电极和电极支承）进行盐雾试验。测试项目“盐雾腐蚀试验”；试验条件：35±1℃连续喷雾100小时，样品（电极与电极支承）未见腐蚀。 ★8.双区静电排放油烟净化器依据GB/T 20626.1-2017《特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分∶通用技术要求》、GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分∶试验方法 试验M：低气压》检验标准，所检项目：高原环境运行试验，按要求严酷等级≥2000m；试验气压≤79.5kPa：空气温度最高35℃；试验持续时间≥ 2h。技术要求：试验期间，试品应可靠工作，试验后，试品外观应完好，检测结果单项结论：符合。 | 1台 | 24000 |
| 77 | 风柜架 | 采用角钢，槽钢，现场制作 | 2个 | 1000 |
| 78 | 静电器架 | 采用角钢，槽钢，现场制作 | 1个 | 1000 |
| 79 | 避震胶 | 现场制作 | 2套 | 300 |
| 80 | 风柜保护器 | 三相九线制，降压启动。有效保护电机及线路。 | 2套 | 1500 |
| 81 | 法兰 | 规格：现场定 性能参数； 40×40×3.5㎜角钢等。 | 46套 | 200 |
| 82 | 防震软接 | 高强度防火纤维、现场制作 | 1项 | 500 |
| （九）厨房送新风系统 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 83 | 超静音柜式离心风柜 | 规格：1020*860*840㎜ 1.全压:444-477pa 2.静压:290-380pa 3.风量：11500-14500m3/h 4.转速：750pa 5.出口风速:12.7-16M/S | 1台 | 11000 |
| 84 | 排气百叶窗 | 规格： 现场制作 性能参数 1.采用1.0mm优质不锈钢钢板加工成型。上下排风方式。 | 1个 | 400 |
| 85 | 变头 | 采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 1个 | 1200 |
| 86 | 弯头 | 规格：现场制作采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 3个 | 1000 |
| 87 | 三通 | 规格：现场制作采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 1个 | 1000 |
| 88 | 鲜风管 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm优质雪花不锈钢板制作 | 40米 | 800 |
| 89 | 送鲜风嘴 | 规格：φ200 性能参数 1.采用1.0mm优质不锈钢钢板加工成型。万向送风方式。 | 23个 | 80 |
| 90 | 法兰 | 现场制作 | 1套 | 200 |
| 91 | 鲜风柜机架 | 采用角钢，槽钢，现场制作 | 1个 | 1000 |
| 92 | 防震软接 | 高强度防火纤维、现场制作 | 1项 | 500 |
| 93 | 磁力启动风机保护开关 | HM-KG-1.1KW | 1项 | 1100 |
| （十）监控系统 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 94 | 高清枪式摄像机 | 400万网络高清 | 16个 | 580 |
| 95 | 录像机 | 16路2盘位网络录像机 | 1台 | 2565 |
| 96 | 支架 | 室外万向通用型 | 16个 | 14 |
| 97 | 网线 | 综合线全铜超五类 | 2箱 | 475 |
| 98 | 电源线 | RVV2*1 | 200米 | 4.8 |
| 99 | 电源 | 12V2A防水电源 | 16个 | 28 |
| 100 | 机柜 | 2U机柜 | 1台 | 267 |
| 101 | 交换机 | 8口千兆 | 3个 | 212 |
| 102 | 装配箱 | CCTV专用箱 | 3个 | 60 |
| 103 | PVC线管/线槽 | 防燃标准电线管 | 1批 | 1900 |
| 104 | 辅料 | 波纹软管、电工胶布、扎带、枪钉.水泥.沙子 | 1批 | 2250 |
| 105 | 存储硬盘 | ST4T监控盘 | 2块 | 835 |
| 106 | 显示器 | 55寸 | 1台 | 2660 |
| （十一）热水系统 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 107 | 空气源热泵中央供热水系统 | 包含：空气源热泵2台，20m³储热水箱1个，热泵循环控制系统2套，热水回水控制系统1套，补冷水控制系统1套，热水增压控制系统1套，热泵循环泵2台，热水增压泵2台，紫外线消毒1个，电磁阀2台，天面管路46米，水件1批，闸类1批，电线及线管700米，其他辅材1项。 | 1套 | 211000 |
| （十二）安装 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） |
| 108 | 安装配件 | 安装辅材，及配件。 | 1项 | 18000 |
| 109 | 安装费 | 安装人工、调试费， | 1项 | 27500 |
| ★二、商务要求（以下所有商务条款均为实质性要求） |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.所有产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按 照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”（采购需求有特殊要求的，按采购需求执行）。 2.保修年限：除有特殊要求外，各项货物免费保修期最短不得少于两年(若厂家免费质保期超过两年的,按厂家规定保修)。 3.免费送货上门，免费安装调试合格。 4.服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。 5.质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。 6.在质保期内，如果中标供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | ##### 1.交付使用时间：自签订合同之日起 30 天内到货，45 天内全部安装调试完毕。货到学校有货物签收单由学校清点签收。若因业主场地原因，导至不能安装调试的，交付时间由中标商和业主协商确定。 ##### 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同总价包括中标服务商完成本项目服务要求后所产生的全部费用（含税），采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。 2、本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行。 3、合同签订后，成交供应商可申请预付合同金额的30%，同时提供相应金额的发票，财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付预付款；项目竣工且验收合格后，成交供应商开具相应金额发票给采购人，财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在30个工作日内向成交供应商支付剩余合同金额的70%（无息）。 |  |  |
| 验收要求 |  | 1.采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。 2.验收依据：招标文件和中标供应商的投标文件。 3.签订合同后，中标供应商须提供生产厂家出具的“技术要求”确认表、售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予通过验收。 4.货物（设备）技术参数中属于固定值要求的厚度参数，投标产品只能大于等于招标文件中要求的数值，属于固定值要求的其他参数，投标产品允许有1%的偏差。 5.中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据招标文件要求和投标文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合招标文件要求和投标文件承诺的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 |  |  |
| 质量标准 |  | 产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准，提供全新的原装正品，不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本标项采购预算金额为人民币1004000.00元，最高限价：1004000.00元，投标总报价超出采购最高限价的，作投标无效处理。 2.本标项实行总承包报价；投标报价包含设备设施的投入、集成安装、运抵指定地点运输及装卸、现场安装调试、第三方履约验收代理服务费用、各项保险、附加培训、售后服务、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用及所有的不定因素的风险，合同履行过程中，采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。 3.本标项核心产品为： （十一）热水系统第107项“空气源热泵中央供热水系统”（多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） 4.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作投标无效处理。 5.本标项所有货物所属行业为工业。 6.本标项投标货物中，属于中小企业生产的产品占本分标投标报价的比例不低于50%，其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例不低于75%。 |  |  |

# 第四章 评标办法

标项一A分标评标办法

一、投标文件评审（初步评审）：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、项目实施方案、履约能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1. 价格分………………………………………………………………………………………………满分30分

（1）评标报价=投标报价。

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（3）投标人价格分 =                                      　×30分

投标人评标报价

2.技术分………………………………………………………………………………………………满分27分

评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件，对招标文件《货物采购需求》中“主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置）”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分:招标文件“货物采购需求”中，评定范围内的所有设备技术参数、性能、配备对比，全部满足，没有负偏离的，得基本分7分。

（2）招标文件“货物采购需求”中，评定范围内每一项非带“★”条款项负偏离的减1分，扣完7分为止。

（3）招标文件“货物采购需求”中，评定范围内每一项带“★”的条款项正偏离的加2分；每一项非带“★”条款项正偏离的加1分，最高加20分。

3.售后服务承诺分……………………………………………………………………………………满分16分

评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、其它优惠方案等方面情况进行综合评比，确定所属档次并独立打分。

一档（4分）：售后服务方案不完整或简单描述或有缺项的；

# 二档（8分）：售后服务方案基本能满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施完整的；

# 三档（12分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施较详细、具体、完整的，提供有针对性的本地化售后服务措施和应急保障方案，定期维护计划（注明时间）考虑周全；

四档（16分）：售后服务方案满足招标文件要求，在第四档的基础上，提供针对性的替代品方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、增值售后服务方案均全面、可行、科学。

4.项目实施方案分……………………………………………………………………………………满分16分

由评委根据各投标人所提供项目实施方案（包括对项目的总体理解、设备选型、设备布局、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、建议的验收方法等）的优劣进行综合评比，确定所属档次并独立打分。

一档（0分）：未提供方案或提供的内容与本项目无关的；

二档（4分）：方案内容不完整或简单描述或有缺项的；

# 三档（8分）：方案内容中对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、建议的验收方法等内容描述完整；

# 四档（12分）：方案内容中对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、建议的验收方法等内容描述较完整、详细，具有合理性、可行性；

五档（16分）：在满足第三档的基础上，结合实际需求，根据自身经验，提供针对性的实施建议，重点、难点突出，具有合理性、可行性，拟投入本项目实施人员齐全且具有专业性，完全能满足项目需求的。

5.履约能力分 …………………………………………………………………………………………满分9分

（1）投标人或所投产品或所投产品生产厂家的信息系统安全集成服务资质符合 CCRC-ISV-C01《信息安全服务规范》三级或三级以上服务资质要求并提供证书扫描件的，得2分，满分2分。

（2）投标人或所投产品或所投产品生产厂家，获得QC 080000有害物质过程管理认证证书，得2分，满分2分。（须提供证明材料扫描件，否则不得分）

（3）投标人或所投产品或所投产品生产厂家，符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》+GB/T 16868-2009 《商品经营服务质量管理规范》标准，提供售后服务完善程度认证证书扫描件（提供7星级的得1分、提供8星级的得2分、提供9星级的得3分、提供10星级的得4分、提供12星级的得5分），满分5分。

6.政策功能分（节能、环保产品）………………………………………………………………满分2分

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书原件的扫描件为准）。满分1分。

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书原件的扫描件为准）。满分1分。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、项目实施方案、履约能力、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“广西政府采购云平台”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

标项二B分标评标办法

一、投标文件评审（初步评审）：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、履约能力、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1. 价格分………………………………………………………………………………………………满分30分

（1）评标报价=投标报价。

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（3）投标人价格分 =                                      　×30分

投标人评标报价

2.技术分………………………………………………………………………………………………满分12分

评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件，对招标文件《货物采购需求》中“主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置）”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分:通过资格性和符合性审查，得12分，满分12分。

（2）负偏离扣分：非★号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减1分，扣完12分为止。

3.售后服务承诺分……………………………………………………………………………………满分24分

评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况进行综合评比，确定所属档次并独立打分。

一档（6分）：售后服务方案不完整或简单描述或有缺项的；

# 二档（12分）：售后服务方案基本能满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施完整的；

# 三档（18分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、售后保障措施较详细、具体、完整的，提供有针对性的本地化售后服务措施和应急保障方案，定期维护计划（注明时间）考虑周全；

四档（24分）：售后服务方案满足招标文件要求，在第四档的基础上，提供针对性的替代品方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、增值售后服务方案均全面、可行、科学。

4.项目实施方案分……………………………………………………………………………………满分24分

由评委根据各投标人所提供项目实施方案（包括对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、图纸设计方案含厨房设备布置平面图、厨房给水系统图、厨房排水系统图、厨房电路系统图、厨房抽排系统图、厨房鲜风系统图等等）的优劣进行综合评比，确定所属档次并独立打分。

一档（0分）：未提供方案或提供的内容与本项目无关的；

二档（6分）：方案内容不完整或简单描述或有缺项的；

# 三档（12分）：方案内容中对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、图纸设计方案等内容描述完整；

# 四档（18分）：方案内容中对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、安装调试方案、图纸设计方案等内容描述较完整、详细，具有合理性、可行性；

五档（24分）：在满足第三档的基础上，结合实际需求，根据自身经验，提供针对性的实施建议，重点、难点突出，流程规划、设计思路和技术措施具有合理性、可行性，拟投入本项目实施人员齐全且具有专业性，完全能满足项目需求的，针对本项目有合理物流配送方案。

（注：请根据提供的学校食堂的平面图编制图纸设计方案，平面图详见附件，请自行下载。）

5.履约能力分……………………………………………………………………………………………满分8分

（1）投标人通过ISO国际质量体系认证的得2分。

（2）投标人2021年以来具有同类产品的销售业绩[以中标/成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称或合同标的，否则将不予评审]的 ，每提供1个业绩得2分，最多得6分。

6.政策功能分（节能、环保产品）………………………………………………………………满分2分

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书原件的扫描件为准）。满分1分。

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书原件的扫描件为准）。满分1分。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、项目实施方案、履约能力、售后服务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“广西政府采购云平台”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-270182-GXGX

标项  （  分标）：标项名称

甲方：  灌阳县教育局 （采购人）

乙方：                  （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② | 备注【大型/中型/小型/微型（按实际填写）】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额：

2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　元）。

2.2合同总金额应包括本次采购范围内所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他等所涉及到的一切费用总和。甲方不再支付任何费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的免费质保期为           （从验收合格之日起计算）（“货物采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 质量标准：产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：自签订合同之日起 30 天内到货，45 天内全部安装调试完毕。 货到学校有货物签收单由学校清点签收。 若因业主场地原因，导至不能安装调试的，交付时间由中标商和业主协商确定。

2. 交付地点：采购人指定地点。

3. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 验收依据：按照国家标准和行业标准、招标文件要求及乙方的投标文件。

3. 乙方提供的设备必须为全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；货物安装调试完成后，甲方应在五个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。

4. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　15　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 乙方负责免费安装、调试；甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 在免费质保期内，因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由乙方负责，乙方在接到采购人故障报修通知后  （按投标文件承诺时间） 给予答复，  （按投标文件承诺时间）给出解决方案，  （按投标文件承诺时间）解决故障，未能在规定时间内排除故障的，必须在（按投标文件承诺时间）提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。

3. 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。免费质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访检查维修，提供终身服务。免费质保期结束后零配件若损坏，乙方只收取成本费用。

4. 免费质保期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

1、合同总价包括中标服务商完成本项目服务要求后所产生的全部费用（含税），采购人不再另行向中标服务商支付其他任何费用。

2、本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行。

3、合同签订后，成交供应商可申请预付合同金额的30%，同时提供相应金额的发票，财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付预付款；项目竣工且验收合格后，成交供应商开具相应金额发票给采购人，财政部门拨付的该项目资金到账后，采购人在30个工作日内向成交供应商支付剩余合同金额的70%（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有产生的费用由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，本合同继续履行（继续履行会扩大守约方损失除外）。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市灌阳县财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市灌阳县财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方贰份，采购代理机构壹份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章 投标文件格式

投标文件封面格式：

投标文件

（资格性响应部分）

项目名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-270182-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  .

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章)：       .

联系电话：                    .

投标日期：              年           月           日

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录

资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2. 投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为2024年以来新成立的企业，请根据实际情况提供劳务合同扫描件）；

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

投标人【公章（CA签章）】：                  .

##### 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                  　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件（委托代理时必须提供；若为2024年以来新成立的企业，请根据实际情况提供劳务合同扫描件）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

##### 致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印或个人CA签章：              　      年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件（委托代理时必须提供；若为2024年以来新成立的企业，请根据实际情况提供劳务合同扫描件）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告【提供第三方出具的财务审计报告，或投标人出具的财务报表（格式自拟），或2023年以来其基本开户银行出具的资信证明】扫描件（必须提供）；

5. 投标人2024年以来任意一个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

6.投标人2024年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

7.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

##### 致：广西国兴项目管理有限公司

我（公司）郑重声明：

1.在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                         .

日期：

8.中小企业相应有效的证明文件（必须提供），根据企业所属类型，必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函（如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件）

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （货物名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （货物名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称【盖公章（CA签章）】：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

②监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】；

③残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督）。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖公章（CA签章）】：

日  期：

投标文件封面格式：

投标文件

（商务、技术性响应及其他相应部分）

分标

项目名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购

项目编号：GLZC2024-G1-270182-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  .

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章)：       .

联系电话：                    .

投标日期：              年           月           日

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录

商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表

附件：

投标报价表（格式）（适用于标项一A分标）

致：广西国兴项目管理有限公司

根据贵方灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-270182-GXGX ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交电子投标文件，并做出如下报价：

标项一（A分标）标项名称：灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计 ③=①×② | 备注【大型/中型/小型/微型（按实际填写）】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价为人民币（大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人公章【（CA签章），自然人除外】：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）：               .

投标日期：              .

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所投所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）投标报价表须加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

（4）备注一栏填写产品生产厂家企业类型：大型、中型、小型、微型，并如实提供相应的中小企业声明函。（投标货物中，属于中小企业生产的产品占投标报价的比例不低于30%，其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例不低于60%。）

（5）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书原件的扫描件或环境标志产品认证证书原件的扫描件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

投标报价表（格式）（适用于标项二B分标）

致：广西国兴项目管理有限公司

根据贵方灌阳县洞井民族小学教学仪器设备采购项目招标文件，项目编号 GLZC2024-G1-270182-GXGX ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交电子投标文件，并做出如下报价：

标项二（ B分标）标项名称：灌阳县洞井民族小学设备采购

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计 ③=①×② | 备注【大型/中型/小型/微型（按实际填写）】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价为人民币（大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元 （￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人公章【（CA签章），自然人除外】：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）：               .

投标日期：              .

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所投所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

（3）投标报价表须加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

（4）备注一栏填写产品生产厂家企业类型：大型、中型、小型、微型，并如实提供相应的中小企业声明函。（投标货物中，属于中小企业生产的产品占投标报价的比例不低于50%，其中小微企业生产的产品占中小企业生产的产品的投标报价比例不低于75%。）

（5）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书原件的扫描件或环境标志产品认证证书原件的扫描件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2. 技术规格响应偏离表（必须提供）

附件：

技术规格响应偏离表（格式）

标项  （   分标）标项名称

| 项号 | 货物名称 | 招标采购需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

注：（1）投标人应对照第三章“货物采购需求”注明所投产品技术参数的内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，不予认可。

（2）技术规格响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

##### 3. 商务响应偏离表（必须提供）

附件：

商务响应偏离表（格式）

标项  （   分标）标项名称

| 项号 | 条款名称 | 招标采购要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 2 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

注：（1）投标人应对照第三章“货物采购需求”中商务要求内容进行逐条响应，并在“偏离情况说明” 栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；当出现“正偏离”情况时应填写偏离情况说明，否则，不予认可。

（2）商务响应偏离表须加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）。

##### 4.投标人的售后服务承诺书（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

5. “货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

##### 6.项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                          .

日期：                      .

7.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：                         .

日期：                     .

8.节能方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

9.环保方面的证书原件的扫描件（如有，请提供）；

10.投标人2021年以来具有类似或同类产品的销售业绩的相关证明材料【以销售合同扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

13.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件1：

质疑函范本

一、质疑人基本信息

质疑人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。