广西鑫永恒项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称: 恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目

项目编号：GLZC2024-C3-320230-GXXY

采购代理机构：广西鑫永恒项目管理有限公司

2024年12月

目     录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	26

第四章 评审办法	34

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）	39

第六章 响应文件（格式）	61

- 竞争性磋商公告

项目概况

恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/user-login/#/）获取竞争性磋商文件，并于2025年1月8日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-C3-320230-GXXY

项目名称：恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：2452000.00

采购需求：恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目1项

数量：1

预算金额（元）：2452000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目1项，具体详见竞争性磋商文件中项目需求。

最高限价（如有）： /

合同履行期限：签订合同之日起90日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购【参加磋商的供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中关于中小微企业的相关规定；监狱企业及残疾人福利性单位视同于小微企业】。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：/至2025年1月8日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）免费获取竞争性磋商文件电子版。供应商应在广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月8日9：30（北京时间）

地点：登录广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

时间：2025年1月8日9：30（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展（本项目专门面向中小微企业采购）。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府强制采购节能产品；优先采购环境标志产品、节能产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

（6）本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策。

3.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.广西政府采购云平台电子竞标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：恭城瑶族自治县教育局

地   址：恭城镇拱辰东路八巷19号

采购人联系人：常国志

联系方式：0773-8213376

2.采购代理机构信息

名称：广西鑫永恒项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦11楼11-10号、11-11号办公室

项目联系人：周工

联系方式：0773-3816086

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目编号及项目名称 | 项目编号：GLZC2024-C3-320230-GXXY 项目名称：恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目 |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购【参加磋商的供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中关于中小微企业的相关规定；监狱企业及残疾人福利性单位视同于小微企业】。 3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与电子竞标的准备工作 | 4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。 4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.2采购预算金额（人民币）：贰佰肆拾伍万贰仟元整（¥2452000.00.00），响应文件作无效处理。 13.3供应商磋商报价应包括本次采购范围内服务价款、服务人员的工资、福利、各种保险费、工具费、税金等所有费用总和；供应商综合考虑在报价中。 13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出最高限价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得高于首次报价。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 电子响应文件的制作、加密 | 15.1供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。 15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子响应文件。 15.3供应商应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 7 | 15.6 | 供应商公章及签字 | 15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 15.6.2本竞争性磋商文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。 15.6.3本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。 |
| 8 | 16 | 首次响应文件的提交、撤回、修改 | 16.1响应文件的提交截止时间：2025年1月8日上午9时30分（北京时间） 16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。 16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 |
| 9 | 17 | 响应文件的解密 | 响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心4号政采开标仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。 |
| 10 | 18.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由有关方面的评审专家组成，磋商小组的构成：3人。 |
| 11 | 18.2 | 磋商时间、地点、人员 | 18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。 18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。 18.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。 18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。 |
| 12 | 19.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章“评审办法”。 |
| 13 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时间：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 14 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 15 | 28.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 30.1 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费根据合同标的金额按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中服务类收费标准的计算（不足6000.00元按6000.00元），由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 19 | 32 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 33 | 监督管理机构 | 恭城瑶族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-8212104 |

一、总则

1.适应范围

1.1 项目编号及项目名称：

项目编号：GLZC2024-C3-320230-GXXY

项目名称：恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“服务”：系指按磋商文件规定，供应商须承担的本项目服务以及其他类似的义务。

2.3 “项目”：系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “书面形式”：包括信函、传真、电报等。

2.5“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标。响应文件特指供应商按本磋商文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。

2.6实质性要求：“采购需求”中的所有要求均为实质性要求。

3.供应商资格

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购【参加磋商的供应商应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中关于中小微企业的相关规定；监狱企业及残疾人福利性单位视同于小微企业】。

3.3本项目的特定资格要求：无。

资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.参与电子竞标的准备工作

4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与磋商。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向恭城瑶族自治县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西鑫永恒项目管理有限公司桂林分公司，地址：广西桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦11楼11-10号、11-11号办公室，项目联系人：周工，联系电话：0773-3816086。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商2023年度的财务状况报告(可自行编制也可委托第三方机构编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表)复印件（必须提供，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（6）供应商提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月的依法缴纳税收证明 (可以是银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证复印件或供应商所在地税务部门出具的有效证明复印件)（无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的依法免税或准予延期缴税的证明）；提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月的依法缴纳社会保障资金缴纳凭证（无缴费记录的税收证明，应提供由供应商所在地的行政主管部门出具的依法免缴社保费或准予延期缴纳社保费的证明）的相关材料复印件（必须提供，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（8）供应商的《中小企业声明函》(供应商须为承接本项目全部服务且为符合政策要求的小微企业)（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）；

（9）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）；

（10）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）。

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）服务要求响应表（必须提供）。

11.1.3其它有效证明材料：

（1）供应商的服务方案（该方案可从内容的完整性、科学合理性、针对性等方面编制，格式自拟）（如有，请提供）；

（2）供应商的项目实施人员配置表（如有，请提供）；

（3）供应商2021年以来具有同类项目业绩的证明材料复印件【无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同（协议）复印件为准，要求能清晰反映项目的名称、服务内容】（如有，请提供）；

（4）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（5）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商CA证书签章，否则响应无效；其中“必须提供”的文件“响应文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章及手写签字的，响应文件按无效处理。

11.2供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算金额

13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.2采购预算金额（人民币）：（¥2452000.00.00），响应文件作无效处理。

13.3供应商磋商报价包含本次采购范围内服务价款、服务人员的工资、福利、各种保险费、工具费、税金等所有费用总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出最高限价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得高于首次报价。

14.响应文件有效期

14.1响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效。

15.电子响应文件的制作、加密要求

15.1供应商制作电子响应文件前，应登陆广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“政采云电子投标客户端”采用政采云个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的，在响应文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

15.6供应商公章及签字

15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

15.6.2本竞争性磋商文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

15.6.3本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

16.首次响应文件的提交、撤回、修改

16.1响应文件的提交截止时间：2025年1月8日上午9时30分（北京时间）

16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.响应文件的解密

响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心4号政采开标仓（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1 磋商小组组成：

磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由有关方面的评审专家组成，磋商小组的构成：3人。

18.2 磋商时间、地点、人员：

18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请

供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

19.评审原则和评审办法

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2综合评分法，具体详见第四章评审办法。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.评审程序及磋商要求

20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商的澄清、说明或者更正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，并加盖公章（CA证书签章），或者由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人个人CA证书签章（没有办理政采云个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），供应商为自然人的，应当由本人个人CA证书签章（没有办理政采云个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传）并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或CA证书签章）。

20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代表个人CA证书签章（没有办理政采云个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传）或者加盖供应商公章（CA证书签章）。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.7最后报价

20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。

20.7.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得大于首次报价。

20.9综合比较与评价：

21.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

21.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术解决方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商，若仍相同的，按管理平台质量保证分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）本项目确定一名成交供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（2）超越了行政审批的经营范围的；

（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（5）响应文件有效期、服务时间、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

（6）供应商未就“采购需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的；

（7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

（5）不同供应商的响应文件相互混装的；

（6）磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

26. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27.成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

29.签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

六、其他事项

30.采购代理服务费

30.1本项目代理服务费根据合同标的金额按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中服务类收费标准的计算（不足6000.00元的，按6000.00元），由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

30.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户：

开户名称:广西鑫永恒项目管理有限公司

开户银行:桂林银行股份有限公司中隐路支行

账    号:660000022050500011

32.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

33.监督管理机构：恭城瑶族自治县政府采购管理办公室   电话：0773-8212104

34.其他：为让政府采购供应商知晓运用政采贷政策，加强政采贷的推广力度，现将《中国人民银行桂林市中心支行桂林市象山区政府采购管理办公室关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知》转发。具体内容详见附表4。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件4：

- 广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfep.com/,客服电话:400-009-0001）。

第三章  采购需求

本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。

| 序号 | 项目名称 |  | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧管理云平台-学校端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 首页 |  | 1、支持查看学校的基础数据、晨检数据、工勤人员健康证、实时监控、入库与出库食材、安全卫生上报情况、AI预警信息、设备信息、家长分析； 2、支持查看今日待办，待办内容包括晨检、消毒、留样、陪餐、废弃物处理、卫生检查； | 1 | 套 |
|  | 每日报表 |  | 1、支持每日生成学校的管理日报表，自动汇总学校晨检、留样、消毒、陪餐、废弃物处理、卫生检查等内容的上报情况；支持导出数据； 2、支持按日、周、月、自定义时间段统计各食堂未戴口罩、未戴厨师帽、未穿工作服、未戴手套、打电话、吸烟、烟火、鼠患等违规行为的AI抓拍数量；支持导出数据； |  |  |
|  | 智能检查管理 |  | 1、支持查看各食堂未戴口罩、未戴厨师帽、未穿工作服、未戴手套、打电话、吸烟、烟火、鼠患等违规行为的抓拍明细，可以对违规信息进行处理，并给出处理措施； |  |  |
|  | 明厨亮灶管理 |  | 1、支持观看食堂各监控区域摄像头视频监控； 2、支持视频回放，可以选择摄像头、日期、时间段查看视频回放； 3、支持视频快照，可以对相应区域监控视频中的异常情况进行快照留存，并且支持按时间筛选查看对应照片； 4、通道配置，可以对视频通道进行编辑、预览； |  |  |
|  | 晨检管理 |  | 1、支持对工勤人员进行晨检，检查是否戴戒指等，检查体温是否正常以及疾病情况，并生成台账上报到教育局，支持导出数据； 2、支持晨检仪接入，通过晨检仪实现工勤人员晨检数据自动上报云端； 3、支持对晨检上报的异常记录，学校可以查看并给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 留样管理 |  | 1、支持记录留样相关的样品名称、样品重量、样品图片、留样时长、留样人等信息，并生成台账上报到教育局； 2、支持记录样品清理的相关信息，包含：样品名称、样品重量、样品图片等信息； 3、支持查看留样记录，并支持导出数据； 3、支持查看留样异常数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 陪餐管理 |  | 1、支持记录陪餐相关的餐次、陪餐人员、陪餐图片、陪餐评价等信息，并生成台账上报到教育局； 2、支持生成陪餐二维码，在移动端扫码填写陪餐记录； 3、支持导出陪餐记录数据； 4、支持查看陪餐异常数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 农残快检管理 |  | 1、支持农残检测仪的接入，通过农残检测仪对检测结果进行选择上报； 2、支持查看农残检测异常数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 消毒管理 |  | 1、支持记录消毒相关的消毒方式、消毒时长、消毒物品、消毒图片等信息，并生成台账上报到教育局； 2、支持导出消毒记录数据； 3、支持查看消毒异常处理数据，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 废弃物管理 |  | 1、支持记录食堂废弃物处理的日期、种类、数量、收购单位、收运人、交接人等信息，并生成台账上报到教育局；支持导出数据； |  |  |
|  | 卫生检查管理 |  | 1、支持记录食堂卫生检查的日期、检查结果、检查人等信息，并生成台账上报到教育局；支持导出数据； 2、支持记录食堂的固定资产维护情况，包含：场所或设施设备名称、维护日期、维护内容等，并生成台账上报到教育局；支持导出数据； |  |  |
|  | 出入库管理 |  | 1、支持商品管理，可以手动维护商品类别、维护商品信息；可以手动添加商品、从云食材库导入商品、根据商品信息模板从本地导入商品信息到商品库； 2、支持入库登记，可以登记商品的数量、供应商、入库影像等信息，并生成台账上报到教育局； 3、支持查看库存记录，支持对库存商品进行盘点； 4、支持出库登记，可以登记出库商品的数量、出库用途、出库人等信息，并生成台账上报到教育局； 5、支持电子秤接入，可以通过电子秤对商品的出入库数据自动上报； 6、支持索票索证信息的查看和票证信息补传； 7、支持记录食品添加剂使用情况，可以记录食品添加剂名称、使用量、使用人等信息，并生成台账上报到教育局； 8、支持对供应商信息进行管理，对供应商的基本信息进行维护； 9、支持对食堂仓库信息进行管理； |  |  |
|  | 资质证件管理 |  | 1、支持新增食堂以及维护食堂基本信息；资质证件过期的食堂数据自动生成异常记录；可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； 2、支持添加工勤人员并上传健康证信息，可以查看工勤人员健康台账；健康证过期的工勤人员数据自动生成异常记录，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； 3、支持新增供应商以及维护供应商基本信息；资质证件过期的供应商数据自动生成异常记录，可以针对异常数据给出处理措施，并支持导出数据； |  |  |
|  | 培训考试管理 |  | 1、支持创建培训课程，并支持导出数据； 2、支持创建考试，考试试题支持单选、多选、判断题等类型；答题结束自动判卷并计算得分，判定参考人员是否及格；可以设置试题是否乱序、结果是否显示分数、结果是否显示答案、结果是否显示解析；开考前可以通知（短信等多种形式的移动端通知）到相关人员参加考试，并支持导出数据； 3、支持针对特定的培训课程创建考试； |  |  |
|  | 食品浪费管理 |  | 1、支持对食材与菜品的浪费监测，包括：库存损耗、加工制作损耗、剩菜剩饭损耗，可以对浪费的重量、金额、原因等信息进行统计； |  |  |
|  | 公示管理 |  | 1、支持针对公众提出的投诉、建议、表扬、评论等进行处理，一键回复； 2、支持对公众公示的内容进行配置，配置项分为：是否公开直播画面、是否公开用户评价、是否公开机构证件、是否公开相关人员证件、是否公开食安等级、是否公开食材溯源信息（食材单价、总金额与数量、食材过期时间、供应商等）、是否公开营养菜品等； |  |  |
|  | 应急管理 |  | 1、支持应急中心概览；可以查看应急事件数量概览信息；可以查看应急值守班组及人员概览信息；可以实时接收应急警报(事件/演练)、应急事件、应急演练、视频会议(事件/演练)、任务(事件/演练)等提醒，并可对应急警报进行快捷接警、消警，对应急事件与演练事件快捷启动预案、消警、加入视频会议、处理任务等操作；支持通过短信及AI语音等方式通知对应人员； 2、支持应急预案管理，可以查看并维护应急预案，包括应急预案流程、法律法规、行动(视频会议、任务)等； 3、支持应急值守，可以维护应急小组信息，可以维护值守班组； 4、支持应急事件管理，可以管理报警事件，对事件进行接警或消警处理；可以管理已接警事件，对事件进行预案启动、事件消警操作；可以管理已消警事件，通过公示盒进行事件公示； 5、支持应急演练管理，可以管理报警事件（演练），对事件进行接警或消警处理；可以管理已接警事件（演练），对事件进行预案启动、事件消警操作；可以管理已消警事件（演练），通过公示盒进行事件公示； 6、支持指挥调度管理，可以维护事件或者演练的视频会议，包括：视频会议名称、麦克风及摄像头的预开启/关闭等，以及进入会议后，支持关闭/开启麦克风及摄像头、共享屏幕、邀请人员参会等操作；可以维护事件/演练的任务； 7、支持视频监控管理，可以查看当前学校下摄像头的视频监控； 8、支持资源库管理，可以对文件资源进行分类管理，文件资源包括：图片、视频、Word、Excel、PPT格式文件； |  |  |
|  | 隐患排查管理 |  | 1、支持查看隐患上报记录； 2、支持向检查人员分配特定地点、特定排查对象的排查任务，对应人员可以在移动端接到任务进行整改，并将整改结果上报；学校可以根据自身情况管理风险清单； |  |  |
|  | 预警汇总 |  | 1、预警看板，包含：证件过期预警、食材过期预警、工勤人员本周日常行为预警、物联网设备状态预警、农残检测预警、上报预警、投诉预警等； 2、预警信息包含：学校食堂证件到期、食材过期、行为分析（未戴口罩、未戴厨师帽、食物浪费、未戴手套、未穿工作服、打电话、吸烟、烟火、鼠患）及健康证到期、设备状态、设备预警配置、农残检测情况、上报信息和投诉信息等； 3、支持预警接收配置，预警信息可以通过短信或者平台消息等方式发送给对应人员； 4、支持预警内容自定义，预警信息的接收时间、接收人、预警范围可以自定义； 5、支持查看已接入网关的设备信息； 6、支持查看已接入公示盒的设备信息，并且可以配置播放内容，投放至监视器进行公众展示； 7、支持查看已接入的分析器的设备信息，并且可以配置分析项，对违规行为进行分析； |  |  |
|  | 大数据统计 |  | 1、数据看板，包含数据统计、实时监控、食堂工勤人员分析（健康证状况）、AI预警、晨检数据、安全卫生上报情况、今日入库食材、入库方式、消费者满意度、今日菜品、今日出库食材、出库用途、预警信息等； 2、支持查看学校的食安指数数据； |  |  |
|  | 系统配置 |  | 1、支持发布与阅读公告公文； 2、支持维护学校食堂基本信息； 3、支持处理监管端的关联申请信息，并审核与查看； 4、支持对APP端应用进行查看和扫码下载； 5、支持进行餐次设置，设置每餐的时间； 6、支持管理用户与角色权限信息； |  |  |
|  | 智慧管理云平台-学校端（移动端） |  | 1、支持查看每天的智能检查数据； 2、支持查看实时监控视频，并且可以查看快照情况； 3、支持查看食堂日报，包含：晨检、消毒、废弃物处理、留样、陪餐、卫生检查情况； 4、支持查看每日待办，包括今日未上报、隐患排查任务； 5、支持查看工勤人员健康情况（健康证总数与过期数）； 6、支持查看学校食堂信息，包括基本信息、食安等级，可以查看工勤人员信息，支持维护工勤人员信息； 7、支持对食材登记入库、登记出库、库存盘点、库存查询，可以查看入库记录、出库记录、盘点记录； 8、支持查看供应商信息，支持维护供应商信息； 9、支持上报台账信息，包括留样、消毒、晨检、废弃物处理、陪餐、卫生检查、食品添加剂使用等； 10、支持创建隐患排查任务、上报隐患风险，执行隐患排查任务并进行整改、上报给验收人进行验收； 11、支持查看监督检查结果，可以对监管单位检查不合格的地方进行针对性整改，并将整改情况回传给监管单位； 12、支持通过培训考试进行课程学习与线上考试，并且在考试结束可以查看得分、考试答案与解析； 13、支持查看公众对学校食堂投诉情况； 14、支持查看学校食堂预警信息； 15、支持查看食安资讯信息； 16、支持查看学校食堂的食物浪费排行信息；可以查看浪费明细信息，包括：库存损耗、加工制作损耗、销售损耗的信息（数量、金额与原因）； |  |  |
|  | 应急指挥（移动端） |  | 1、支持对应急事件/演练事件报警； 2、支持对已报警事件跟踪查看； 3、支持发起或参与视频会议； 4、支持处理分配的应急处置任务； |  |  |
| 二、智慧管理云平台-监管端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 首页 |  | 1、支持统计学校总量、检查总量、今日上报等相关数据； 2、支持点击查看学校今日所有食安信息，包括但不限于基础数据、监控视频、工勤人员信息、AI预警、晨检数据、安全卫生上报情况、出入库、设备状态、消费者满意度、今日食谱、证件和食材预警等信息； | 1 | 套 |
|  | 每日报表 |  | 1、支持查看辖区各个学校的晨检、留样、消毒、废弃物、陪餐的上报情况；并汇总统计对应数据的未上报总数；支持导出数据； 2、支持按日、周、月、自定义时间段统计各个学校未戴口罩、未戴厨师帽、未穿工作服、未戴手套、打电话、吸烟、烟火、鼠患等违规行为的AI抓拍总量；支持导出数据； |  |  |
|  | 智能巡查监管 |  | 1、支持查看智能巡查台账，查看各个学校的AI抓拍明细数据，并支持导出数据； 2、支持对辖区内学校违规行为进行巡查任务发布，包含任务名称、巡查事项、巡查方式、巡查时段、巡查学校等； 3、支持对巡查结果中的违规行为，通过喊话摄像头自动语音警告； 4、支持远程喊话，可以直接远程喊话到学校现场，及时处理各种问题； |  |  |
|  | 明厨亮灶监管 |  | 1、支持查看各个学校食堂的摄像头视频监控，让食堂所有重点区域全透明，方便监管； 2、支持视频回放，可以选择摄像头、日期、时间段查看视频回放； 3、支持视频快照，可以对相应区域监控视频中的异常情况进行快照留存，并且支持按时间筛选查看对应照片； |  |  |
|  | 晨检监管 |  | 1、支持查看各个学校工勤人员晨检台账，并支持导出数据； 2、支持查看晨检异常记录和异常处理台账，并支持导出数据； |  |  |
|  | 留样监管 |  | 1、支持按日期区间查看各个学校食堂的留样台账；包含：留样餐次、留样样品、留样时长、留样人等信息，并支持导出数据； 2、支持按日期区间查看各个学校食堂的留样异常台账；包含：日期、异常内容、处理措施等信息，并支持导出数据； |  |  |
|  | 陪餐监管 |  | 1、支持按日期区间查看各个学校食堂的陪餐台账；包含：日期、餐次、陪餐人员、陪餐图片、陪餐评等信息，并支持导出数据； 2、支持按日期区间查看各个学校食堂的陪餐异常处理台账；包含：日期、异常内容、处理措施等信息，并支持导出数据； |  |  |
|  | 农残快检监管 |  | 1、支持按日期区间查看各个学校食堂的农残检测台账；包含：样品名称、检测结果等信息，并支持导出数据； 2、支持按日期区间查看各个学校食堂的农残检测异常处理台账；包含：样品名称、检测结果、处理措施等信息，并支持导出数据； |  |  |
|  | 消毒监管 |  | 1、支持按日期区间查看各个学校食堂的消毒台账；包含：消毒方式、消毒时长、消毒物品、消毒图片等信息，并支持导出数据； 2、支持按日期区间查看各个学校食堂的消毒异常处理台账；包含：日期、异常内容、处理措施等信息，并支持导出数据； |  |  |
|  | 废弃物监管 |  | 支持查看各个学校上报的废弃物处理台账，包括：学校与食堂名称、处理日期、废弃物数量、收购单位、收运人等信息，并支持导出数据； |  |  |
|  | 出入库监管 |  | 1、支持查看各个学校上报的入库台账，查看商品名称、数量、入库影像等信息； 2、支持查看各个学校的库存台账，查看各学校当前库存中的商品名称、数量、过期时间等信息； 3、支持查看各个学校上报的出库台账，查看商品名称、出库时间与用途、数量等信息； 4、支持查看各个学校的索票索证台账，查看商品名称、票证等信息； 5、支持查看各个学校的食品添加剂使用台账，查看食品添加剂名称、使用量等信息； |  |  |
|  | 资质证件监管 |  | 1、支持查看各个学校食堂的基本信息，以及食堂资质异常台账和异常处理台账，并支持导出数据； 2、支持查看各个学校工勤人员信息，以及工勤人员健康证异常台账和异常处理台账，并支持导出数据； 3、支持查看各个学校供应商信息，以及供应商资质异常台账和异常处理台账，并支持导出数据； |  |  |
|  | 培训考试监管 |  | 1、支持查看各个学校的培训台账，并支持导出数据； 2、支持查看各个学校的考试台账，并支持导出数据； |  |  |
|  | 食品浪费监管 |  | 1、支持查看各个学校食堂的食物浪费排行信息；可以查看浪费明细信息，包括：库存损耗、加工制作损耗、剩菜剩饭损耗的信息（数量、金额与原因）； |  |  |
|  | 公示监管 |  | 1、支持查看各个学校的公众反馈信息，信息类型包含：表扬、建议、投诉、评价； |  |  |
|  | 监督检查 |  | 1、支持日常检查，可以向对应人下发针对特定学校的日常检查任务；检查人接到任务后，可以针对相应学校开展检查，检查完成后结果自动上报； 2、支持专项检查，可以向对应人下发针对特定学校的专项检查任务；检查人接到任务后，可以针对相应学校开展检查，检查完成后结果自动上报； 3、支持双随机检查，可以针对特定检查事项，随机抽取检查人员与检查对象生成检查任务；检查人接到任务后，可以针对相应学校开展检查，检查完成后结果自动上报； 4、支持对检查人员配置，形成网格化管理，对指定区域形成专人专项负责模式； 5、支持对检查内容、检查公示、处罚类型进行配置； |  |  |
|  | 预警汇总 |  | 1、预警看板，可以展示不同维度的预警统计信息，包括证件过期预警、食材过期预警、工勤人员日常行为预警、设备在线状态预警、设备预警、农残预警、上报台账预警、投诉预警； 2、支持同步实时查看学校的预警信息，并支持导出数据； 3、支持预警配置，可以自定义预警内容，自定义预警信息接收时间、接收人、预警范围； 4、平台发现异常情况可以通过短信或者平台消息等方式推送消息给相关人员进行处理； |  |  |
|  | 大数据统计 |  | 1、大数据数据看板，包含基础数据统计、监督检查任务、食堂工勤人员分析（性别与年龄段、健康证状况）、上报台账、实时监控、今日菜单、消费者满意度、学校食堂排名、物联网设备的在线与离线状况； 2、食安指数排名，支持查看学校食安指数分值的排名情况，且可以查看学校的食安指数详细数据； 3、食安指数配置，支持对食安指标、类别、权重、食安风险等级等进行配置； |  |  |
|  | 系统配置 |  | 1、支持推送食安资讯，可以对资讯进行开启关闭、编辑、置顶/取消置顶、查看、删除； 2、支持以关联其他平台或者处理其他平台的关联申请，关联之后的上级平台能够看到下级平台区域内学校的相关食安信息； 3、支持对APP端应用进行查看和扫码下载； 4、支持管理用户与角色权限信息； 6、支持维护监管单位信息； |  |  |
|  | 智慧管理云平台-监管端（移动端） |  | 1、支持查看学校档案信息，可以查看学校的督查信息、自查情况； 2、支持查看所监管学校食堂的档案、工勤人员信息、供应商档案、食堂的留样记录、食堂的消毒记录、食堂晨检记录、食堂废弃物处理记录、食堂的食谱计划、食堂的陪餐记录、食堂的食品添加剂记录、食堂的历史入库单报表、食堂历史出库单报表； 3、支持查看学校食堂的实时监控，并且可以对异常情况进行快照； 4、支持查看学校食堂的历史出入库信息； 5、支持查看学校食堂预警信息； 6、支持查看学校食堂的公众反馈信息； 7、支持查看检查任务，包括待领取的任务、待检查的任务、已超期的任务、已完成的任务； 8、支持查看检查结果，对于不符合的情况下发给相关单位进行整改； 9、支持一键反馈、联系学校负责人； 10、支持查看发布的资讯信息、查看每日简报； 11、支持对整改完成的监督检查任务进行验收，填写验收结果进行留痕记录； |  |  |
| 三、智慧管理云平台-大众端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧管理云平台-大众端（移动端） |  | 1、支持学校食堂信息查看，可以查看学校食堂的实时监控、学校食堂资质（证件、人员证件、食安等级）、营养菜谱； 2、支持查看资讯； 3、支持消费者评价、一键反馈、一键举报、联系负责人； 4、支持查看学校详情信息，包括实时监控、学校食堂资质、营养菜谱、检查信息； 5、支持查看学校的食安指数排行榜，可以查看学校食安指数详细信息； | 1 | 套 |
| 四、智慧管理云平台-设备管理平台移动端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧管理云平台-设备管理平台移动端 |  | 1、支持多学校、多食堂下的智能终端设备管理； 2、支持自动扫描或手动方式添加网关设备； 3、支持自动扫描或手动方式添加分析器设备； 4、支持自动扫描或手动方式添加公示盒设备； 5、支持自动扫描或手动方式添加电子秤设备； 6、支持自动扫描或手动方式添加手持仪设备； 7、支持远程查看智能终端设备状态及相关详细信息； 8、支持远程操作智能终端设备，如：设备重启，删除设备等； 9、支持接入网络视频录像机播放视频监控； 10、支持接入摄像头播放视频监控； 11、支持远程对摄像头及网络视频录像机的统一管理； | 1 | 项 |
| 五、指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接显示单元 |  | 1、屏幕尺寸不小于55英寸，LED 光源； 2、分辨率：不低于1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于 4000：1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11 级； 4、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1； 5、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1； | 9 | 块 |
| 2 | 网络视频解码器 |  | 1、支持12路HDMI信号输出； 2、支持1路HDMI和1路DP信号输入； 3、整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持） / 21路12MP@25fps / 30路8MP@25fps / 42路6MP@25fps / 54路5MP@25fps / 54路4MP@30fps / 84路3MP@25fps / 108路1080p@30fps / 300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； 4、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 5、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/ 4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码； 6、单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； | 1 | 台 |
| 3 | 风险预警与应急管理系统 |  | 1、应急指挥中心概览；可统计各个学校应急事件数量概览信息；可实时接收视频会议(事件/演练)提醒，并可快捷加入视频会议；支持通过短信及AI语音等方式通知对应人员；； 2、应急预案管理，可查看并维护应急预案，包括应急预案流程、法律法规、行动(视频会议、任务)等；支持将应急预案同步至下属学校作为参考模板； 3、应急事件管理，可查看各个学校已接警应急事件； 4、应急演练管理，可查看各个学校演练报警事件； 5、指挥调度管理，可查看并维护事件/演练视频会议，包括视频会议名称、麦克风及摄像头的预开启/关闭等；进入会议后，支持关闭/开启麦克风及摄像头、共享屏幕、邀请人员参会等操作； 6、视频监控管理，可查看各个学校摄像头视频监控； 7、资源库管理，可对文件资源进行分类管理，文件资源包括：图片、视频、Word、Excel、PPT格式文件；并支持同步资源至各个学校下载； 8、可在指挥中心，实时喊话到现场，指导现场的工作； | 1 | 项 |
| 六、物联网设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制高清摄像头 |  | 1、传感器类型≥1/3英寸CMOS； 2、像素 ≥400万； 3、最大分辨率≥2560×1440； 4、视频压缩标准：H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG； 5、智能编码 支持H.264，支持H.265； 6、视频帧率 50Hz：主码流(2560×1440@25fps)，辅码流(704×576@25fps)；60Hz：主码流(2560×1440@30fps)，辅码流(704×480@30fps) ； 7、网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）； 8、网络协议：HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；DHCP；DNS；IPv4；NTP；组播；HTTPS；SMTP；DDNS； 9、接入标准：ONVIF（Profile G）；GB/T28181；CGI； 10、防护等级：不低于IP67； | 167 | 台 |
| 2 | 定制防油污网络摄像机 |  | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 2、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计； 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光； 4、支持玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求； 5、采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 6、可输出≥200万（1920×1080）@25fps实时图像； 7、音频压缩标准 G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；G.723；AAC；MPEG2-layer2；G.722.1；G.729； 8、视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 9、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持512G Micro SD卡； 10、支持IP67防护等级；支持防油污； | 65 | 台 |
| 3 | 智能摄像头（喊话） |  | 1、像素≥200万； 2、智能编码 H.264：支持； H.265：支持； 3、视频帧率 50Hz 主码流（1920×1080@25fps），辅码流（704×576@25fps） 60Hz 主码流（1920×1080@60fps），辅码流（704×480@30fps）； 4、视频码率 H.264：72kbps～6144kbps；H.265：72kbps～6144kbps； 5、支持内置MIC ； 6、支持内置扬声器； 7、防护等级：不低于IP67； | 65 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 |  | 1、主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 4、接入路数≥8； 5、网络带宽：80Mbps接入、80Mbps存储、60Mbps转发； 6、分辨率：8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF； 7、解码能力：1路8MP@25FPS 或1路5MP@25FPS 或2路4MP@25FPS 或2 路3MP@25FPS 或4路1080P@25FPS 或8路720P@25FPS； 8、视频输出：1路VGA输出、1路HDMI输出，其中VGA和HDMI 同源输出，HDMI 最大输出分辨率1080P； 9、画面分割：1、4、8、9分割； 10、三方摄像机接入：ONVIF、RTSP； 11、网络协议：HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4、 IPv6、RTSP、UDP、 NTP、 DHCP、 DNS； 12、接入标准：ONVIF(profile T/profile S/profile G)，CGI，SDK； 13、多路回放：最大支持8路回放； 14、录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像； 15、普通报警：支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警、IPC外部报警； 16、异常报警：支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登 陆锁定、网络安全异常； 17、报警联动：录像、抓图、日志记录、预置点、轮巡； 18、硬盘容量不小于4000G； | 65 | 台 |
| 5 | POE交换机 |  | 1、下行端口≥16个10/100/1000BASE-T以太网口，POE+，交流供电； 2、交换容量≥32Gbps； 3、包转发率≥23.74Mpps； 4、MAC地址表：8K MAC； 5、POE功率≥125W； | 65 | 台 |
| 6 | 液晶显示终端 |  | 1、尺寸≥50″； 2、亮度≥300cd/m²； 3、对比度≥5000：1； 4、分辨率≥3840×2160； 5、输入信号：HDMI 2.0×3； 6、输出信号：内置喇叭×2； | 21 | 台 |
| 7 | 智能公示盒 |  | 1、操作系统：Android ； 2、CPU≥八核；最高主频≥2GHz； 3、内存\存储≥2G\16G；显示分辨率≥1080p； 4、显示接口≥1个HDMI； 5、网络通讯：百兆RJ45/WiFi； 6、输入接口≥2个USB（含一个OTG）； | 65 | 台 |
|  | 智能公示系统 |  | 1、支持多种类型播放模板，按需组合播放内容，可播放内容包括但不限于绑定至平台的摄像头监控画面，本地上传图片，本地上传视频，食堂菜单，工勤人员信息，公告公示等； 2、支持直连IPC播放，平台转发播放摄像头画面； 3、通过扫描授权二维码或输入二维码方式对智能公示盒进行授权，授权成功后，即可完成智能公示盒的初始化，方可进行智能公示盒功能的正常使用； 4、可以选择公示安全事故、菜谱、陪餐记录、实时直播视频、食安等级、健康证、本地上传图片、本地上传视频； 5、可以选择不少于5种的画面展示模板；公示上年度综合等级与本次检查动态等级、投诉举报电话； | 65 | 套 |
| 8 | 云智能网关 |  | 1、操作系统：Linux； 2、CPU≥4 核；最高主频≥1.5GHz； 3、内存\存储≥1G\32G； 4、网络接口：2个千兆RJ45； 5、输入接口≥1个USB 2.0； 6、支持不少于8路视频同时上传； | 65 | 台 |
|  | 云智能网关系统 |  | 1、可通过网络扫描或手动添加方式接入多种支持ONVIF协议监控摄像头品牌，接入支持RTSP协议的监控摄像头，并将监控画面推送到指定的RTMP地址； 2、支持监控摄像头在线画面预览功能、预览监控推流状态； 3、可绑定单位的平台端，通过平台端查看管理设备； 4、通过扫描授权二维码或输入授权码方式对云智能网关进行授权，完成云智能网关的初始化并授权成功后，方可进行云智能网关功能的正常使用； 5、查看网关的基本信息、内存使用情况、通道占用情况、与机构的连接信息等； | 65 | 套 |
| 9 | 智能分析器 |  | 1、CPU：不小于6核CPU，最高主频≥1.8GHz； 2、GPU≥四核GPU； 3、内存/存储≥3G/16G；显示分辨率≥1080p； 4、显示接口：≥1个HDMI； 5、网络通讯：千兆RJ45； 6、输入接口≥3个USB、≥1个TYPE-C、≥1个RS232； 7、支持不少于8路视频同时分析； | 65 | 台 |
|  | 智能分析系统 |  | 1、支持多种行为分析识别，包括不戴口罩、不戴手套、不穿工装、不戴帽子、抽烟、玩手机、食物浪费以及鼠患预警，烟火预警； 2、支持自定义分析内容； 3、支持自定义分析通道； 4、支持自定义分析时段； | 65 | 套 |
| 10 | 人脸体温门禁 |  | 1、屏幕分辨率≥1024*600； 2、采用≥200万CMOS双目摄像头； 3、支持人脸、卡（IC卡）、密码、二维码等多种识别认证方式； 4、支持不少于5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、不少于5万张人脸、不少于5万个密码、不少于10万张IC卡、不少于30万条记录； 5、自带测温模块，支持人脸测温功能； 6、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 7、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其它用户下发； 8、支持多人识别，不低于6人同时人脸识别； 9、支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器、1路RS232、1个开门按钮、2个报警输入、1个报警输出，1个门锁控制, 1个USB2.0； | 4 | 台 |
| 11 | 智能云秤 |  | 1、操作系统：Android； 2、CPU：A17多核1GHz ； 3、内存/存储：2G/8G； 4、显示屏：≥11.6英寸彩色显示屏；分辨率≥1024*600； 5、网络通讯：无线 WiFi； 6、输入接口：RS232、USB； 7、打印机：支持热敏打印； 8、最大量程/分度值： 最大量程 150kg/0-150kg内分度值为50g； 9、防护等级：仪表防护等级不低于IP65； | 4 | 台 |
|  | 智能云秤系统 |  | 1、电子秤数据与PC端后台和移动端全面打通； 2、支持食材登记入库电子秤拍照、称重功能； 3、支持食材验收入库电子秤拍照、称重功能； 4、支持食材出库电子秤称重、拍照功能； 5、支持库存查询功能； 6、支持库存食材盘点； 7、支持历史入库单和出库单查询； 8、支持食材过期预警查询； 9、支持入库食材标签打印； 10、支持智能识别食材； 11、支持面板物理按键操控系统； | 4 | 套 |
| 12 | 移动溯源终端 |  | 1、操作系统：Android 2、CPU≥四核 最高主频≥2.0GHz 高性能处理器 3、内存/存储≥2G/16G 4、显示屏≥5.5英寸IPS彩色显示屏、分辨率≥720*1440 5、网络通讯：WiFi、蓝牙4.1 6、条码采集：支持多种二维码、条码类型 7、打印机：支持热敏、不干胶、黑标打印 8、摄像头：后置≥1300W像素高清摄像头前置≥200W彩色摄像头 9、传感器：光线传感器、重力传感器、距离传感器、震动马达 | 4 | 台 |
|  | 移动溯源终端系统 |  | 1、可以查看实时监控视频，并且可以查看快照情况； 2、可以对食材登记入库、登记出库、库存盘点、库存查询，可以查看历史入库单、历史出库单、盘点记录； 3、支持食材标签与条码打印，并且可以扫标签条码进行盘库； 4、支持留样记录标签打印； | 4 | 套 |
| 13 | 农残检测仪 |  | 1、操作系统：Android 2、CPU：ARM 最高主频≥1.88Ghz 3、显示屏≥7英寸真彩触摸屏显示 4、网络通讯：WiFi、蓝牙 5、打印机：支持热敏打印 6、支持≥7通道同时检测 | 4 | 台 |
| 14 | 技术服务 |  | 1、组建网络、完成各设备和平台安装、连接、调试； 2、市场监管部门或者教育主管部门授权：上市场监管部门或者教育主管部门开放视频资源接口，提供基于GIS的可视化监管授权，满足大数据分析应用和监管需求； 3、使用优质线材、管材、辅材，包括HDMI线、音频线、千兆网线、水晶头及护套、电源线、电源插座、多功能电源插座、各类PVC线槽等安装相关设备设施； 4、通过平台、设备及相关配件设施，保证整套系统的正常运行； | 1 | 项 |
| 七、云服务器需求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器服务 |  | 1、应用服务器 类型：通用型；CPU≥4核；内存≥8G；系统盘≥50G； 操作系统：Linux 64位 2、消息服务器 类型：通用型；CPU≥4核；内存≥8G；系统盘≥50G； 操作系统：Linux 64位 3、数据库云服务 类型：主备；CPU≥2核；内存≥8G；存储≥50G 4、视频服务器 类型：通用型；CPU≥4核；内存≥8G；系统盘≥50G； 操作系统：Linux 64位 5、对象存储：按需计费； 6、服务器租赁：3年； 7、云平台资源管理及运维； 8、应用服务器部署； 9、数据库服务器部署； 10、消息服务器部署； 11、移动终端程序配置（APP等）； | 1 | 项 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费服务期：服务期为1年，服务期内提供免费维保及平台运行维护服务。 2、技术服务及培训：采购范围内免费技术培训，中标人须派技术人员到采购单位现场对用户使用操作人员进行切实有效的培训，培训采用集中培训+单点辅导的方式，所有培训费用由中标人承担。 3、售后服务的内容和措施：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期最短不得少于 1 年（“服务要求及技术参数要求”中特别规定的，按规定执行），采购范围内免费送货上门、免费安装调试合格，确保系统稳定可靠地长期运行，保证 7×24 小时连续正常运行因系统升级暂停的时间小于2天。若因摄像机故障等设备需返厂维修在24小时内不能解决问题的，必须提供同类工作效果的设备作为备用机。 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1、交付时间：签订合同之日起90日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。 2、交付地点：恭城瑶族自治县采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 货物安装调试完毕，甲方最终验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的 95%；剩余的5%的款项，验收合格1年后，无明显质量问题，10个工作日内甲方向乙方支付余款。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 乙方提供的产品安装调试完成后，乙方应向甲方发送书面通知，甲方收到通知后 5个工作日内，再次由甲方进行成品验收，验收时乙方必须在场。甲方或甲方指定的机构组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时应邀请相关专业人员。验收合格后，甲方向乙方出具验收单。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、应采购单位需求，后续将有额外43所学校的监控摄像头需纳入本次采购的智慧管理云平台进行管理，届时上述学校满足接入条件后，中标人应将上述43所学校监控摄像头纳入本次采购的智慧管理云平台进行管理。 2、投标报价应包括：本项目所有服务所需的劳务费、技术服务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、住宿费、办公场地、版权或知识产权、管理费、利润、税费、验收、安装调试以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等相关一切费用，供应商综合考虑在报价中。 3、本项目采购预算总金额：2452000.00，投标报价超出最高限价的，响应文件作无效处理。 4、本“采购需求”中的所有要求均为实质性要求，供应商对实质性要求若有任意一项不满足，响应文件作投标无效处理。 |  |  |  |

第四章 评审办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以采购文件和响应文件为评标依据，对磋商供应商的投标报价、技术、项目实施实施方案、售后服务能力、履约能力等五个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………………10分

（1）以进入评标的最低的评标报价为10分。

磋商供应商最低评标报价金额

（2）磋商供应商价格分 =                                     ×10分

磋商供应商评标报价金额

- 2、商务分…………………………………………………………………………………………32分

- （1）管理平台质量保证（满分20分）

针对方案中的相关硬件产品：

1）所投“液晶拼接显示单元”不造成对视网膜的蓝光危害；液晶拼接产品色坐标误差在±0.001以内；

2）所投“网络视频解码器”最大可支持12个输出口同时输出分辨率为3840*2160，刷新率为60HZ的视频图像；

3)所投“防油污网络摄像机”支持厨师服饰检测、玩手机行为检测、垃圾桶未盖盖子检测、老鼠检测功能；

4)所投"人脸体温门禁"支持人脸、卡片、密码、二维码单凭证识读且除二维码凭证外，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门；

每项能提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件并加盖供应商公章（CA签章），每满足一项得2分，最高得8分，不满足不得分；

针对方案中的相关软件产品：

1）所投平台产品监管端，可以查看学校食堂的食品安全指数与排行榜，可以查看对应学校食堂食品安全最近几天的变化趋势和食品安全各指标的明细数据；

2）所投平台产品监管端，可以支持AI巡查，可以自动识别抓拍出未穿工作服、未戴厨师帽、未戴口罩、打电话、鼠患、吸烟、未戴手套、烟火、食物浪费等并发出预警信息；

3）所投平台产品学校端，可以支持采购订单汇总管理、溯源追踪管理，监管端可以追踪查看辖区内的生产、流通、食堂、餐饮等单位的食品的销售、生产、库存、进货等各个环节的详细信息，真正实现食物的全流程、全环节溯源查看；

4）所投平台产品学校端，可以支持辨识相关风险点，形成风险清单，针对风险点进行分级管理；不同级别隐患，可以设置相应人员处理；

5）所投平台产品学校端，可以在APP端对应急事件/演练事件报警；可以对已报警应急事件与演练时间跟踪查看，包含事件详情、处置记录、应急流程(流程节点、节点行动、节点法律法规)等信息；

6）所投平台产品学校端，可以在APP端维护应急事件/演练视频会议，包括视频会议名称、麦克风及摄像头的预开启/关闭等；

7）所投平台产品可以在APP端查看学校食堂的食物浪费排行信息；可以查看浪费明细信息，包括：库存损耗、加工制作损耗、销售损耗的信息（数量、金额与原因）；

8）所投平台产品学校端，可以支持智能识别食材、入库食材标签打印，同时可以通过扫描食材标签对该食材进行盘库；

每项能提供软件截图与国家认可的第三方评测机构出具的软件产品登记测试报告复印件并加盖供应商公章等佐证材料，每满足一项得1.5分，最多12分，不满足不得分；

（2）业绩分（满分4）

供应商提供2021年1月1日以来类似项目业绩的，提供1个得2分，满分4分；以中标（成交）通知书、合同扫描件为准；响应文件中附相关材料扫描件，否则不得分。

（3）企业实力（满分3分）

企业获得ISO质量管理体系认证证书，且在有效期内的，得1分；企业获得环境管理体系认证证书，且在有效期内的，得1分；企业获得职业健康管理体检认证证书，且在有效期内的，得1分；

响应文件中附相关材料扫描件，否则不得分。

（4）系统稳定能力（满分5分）

所投产品“智能分析系统”、“云智能网关系统”、“智能公示系统”、“智能云秤系统”、“移动溯源终端系统”具备软件著作权证书的，每提供一项得1分，最高得5分；响应文件中附相关材料扫描件，否则不得分。

3、技术分…………………………………………………………………………………………58分

（1）技术解决方案（满分30分）

供应商提供针对本项目的技术解决方案，方案内容包括但不限于：①项目概述及总体设计方案；②软件功能设计方案；③网络视频接入方案；④组织机构人员配置及培训服务方案；⑤质量保证体系及措施；

经评定上述5个方面内容全面、可实施、具有科学性、合理性，符合项目实际需求得30分；每缺少一项内容扣6分，每有一处内容存在不足扣1分，扣完为止。

（2）信息安全保障服务方案（满分10分）

供应商提供的针对本项目的信息安全保障服务方案，方案内容包括但不限于：①网络安全；②入侵检测；③漏洞安全检测；④加密技术；⑤数据安全；

经评定上述5个方面内容全面、可实施、具有科学性、合理性，符合项目实际需求得10分；每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在不足扣1分，扣完为止。

（3）售后服务方案（满分8分）

供应商提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包括但不限于：①保障响应措施；②售后服务人员；③售后服务内容及流程；④应急事件处理；

经评定上述4个方面内容全面、可实施、具有科学性、合理性，符合项目实际需求得8分；每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在不足扣1分，扣完为止。

（4）项目实施计划与进度保障措施方案（满分10分）

根据响应文件中项目实施计划与进度保障措施方案进行评价，方案内容包括但不限于：①项目实施计划；②进度保障措施；

经评定上述2个方面内容全面、可实施、具有科学性、合理性，符合项目实际需求得10分；每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在不足扣1分，扣完为止。

4、综合得分＝1+2+3

三、推荐成交候选供应商原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术解决方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商，若仍相同的，按管理平台质量保证分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（3）第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

（4）磋商小组认为，某磋商供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该磋商供应商的成交候选供应商资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 服务名称 | 服务相关性能参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2.合同金额：根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）。

3.合同金额包括本项目所有服务所需的劳务费、技术服务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、住宿费、办公场地、版权或知识产权、管理费、利润、税费、验收、安装调试以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等相关一切费用；甲方不再支付以上任何费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件规定、响应文件承诺以及合同条款等内容向甲方提供服务，并确保服务质量能通过甲方验收合格。

2. 乙方应按响应文件承诺的硬件设备品牌型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

3. 乙方提供服务的质量保证期为。在质量期内因货物本身的质量问题发生问题，乙方应负责免费更换。

4. 中标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、用工人员劳务纠纷或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的供货时间向甲方提供货物。

3.乙方应保证所提供服务质量完全符合采购文件及响应文件承诺要求。

第四条　货物包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.质量检验证明书和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4. 运输方式：不限。

5.乙方负责运输，

6.乙方在发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7.设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条  交付期限及地点

1.交付使用时间：签订合同之日起90日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用；

2.交货地点：恭城瑶族自治县采购人指定地点。

第六条  验收标准

1、现场验收。

2、符合我国国家有关技术规范和技术标准。

3、依据：采购文件及响应文件。

4、根据《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》【桂财采〔2015〕22号】规定的验收程序组织验收

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7 日内及时予以解决。

第七条  售后服务要求

按采购文件采购需求执行

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　付款方式

货物安装调试完毕，甲方最终验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的95%；剩余的5%的款项，验收合格1年后，无明显质量问题，10个工作日内甲方向乙方支付余款。

第十条  违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期完成处罚，乙方应向甲方支付合同金额10 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务成果如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接受成果、乙方逾期完成的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5 %，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的服务成果因策划、设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

6、其他违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构或有关专家对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经灵川县财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

1.采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，并由采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西鑫永恒项目管理有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其它有效证明材料

- 资格性响应证明材料

- 1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西鑫永恒项目管理有限公司

根据贵方               项目磋商文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件采购需求和磋商报价表：

磋商总报价（大写）                    元人民币(¥                )。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定提交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：

办公电话：                  传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（CA证书签章）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。

2.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西鑫永恒项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（CA证书签章）：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA证书签章）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西鑫永恒项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或个人CA证书签章）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商2023年度的财务状况报告(可自行编制也可委托第三方机构编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表)复印件（必须提供，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

6.供应商提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月的依法缴纳税收证明 (可以是银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证复印件或供应商所在地税务部门出具的有效证明复印件)（无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的依法免税或准予延期缴税的证明）；提交响应文件截止之日前半年内至少任意连续二个月的依法缴纳社会保障资金缴纳凭证（无缴费记录的税收证明，应提供由供应商所在地的行政主管部门出具的依法免缴社保费或准予延期缴纳社保费的证明）的相关材料复印件（必须提供，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：广西鑫永恒项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（CA证书签章）：

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。

8.供应商的《中小企业声明函》(供应商须为承接本项目全部服务且为符合政策要求的小微企业)（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）

- 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA证书签章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

9.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如供应商属于监狱企业的，则必须提供）

10.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA证书签章）：

日期：

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（二）符合性响应证明材料

1.磋商报价表（必须提供）

附件：

磋商报价表（格式）

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恭城瑶族自治县中小学（幼儿园）食堂“互联网+明厨亮灶”项目 | 1 | 项 |  |  |
| 磋商总报价（大写）： 元整，小写人民币（￥ ） |  |  |  |  |
| 项目服务时间：签订合同之日起90日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。 |  |  |  |  |
| 说明：供应商磋商报价应包括本次采购范围内服务价款、服务人员的工资、福利、各种保险费、工具费、税金等所有费用总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |

供应商（CA证书签章）：

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

注：

1. 供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3.磋商报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）加盖供应商公章（CA证书签章）。

2. 服务要求响应表（必须提供）

附件：

服务要求响应表（格式）

| 项号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件的响应情况（对服务内容及要求的承诺） | 是否响应（响应或不响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

供应商（CA证书签章）：

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

注：服务要求响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖供应商公章（CA证书签章）。

（三）其它有效证明材料

1.供应商的服务方案”（如有，请提供）

附件：

服务方案（格式自拟）

供应商（CA证书签章）：

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

2. 供应商的项目实施人员配置表（如有，请提供）

附件:

项目实施人员配置表（格式）

| 姓 名 | 性别及年龄 | 岗位职务 | 身份证号 | 特种设备作业资格证书编号 | 职业资格或职称或其它证书编号 | 劳动合同编号或其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ |  |  |  |  |  |  |

注：1. 在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2. 人员的相关职业、资格、其它等证书、证明材料附后

供应商（CA证书签章）：

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

3.供应商2021年以来具有同类项目业绩的证明材料复印件【无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同（协议）复印件为准，要求能清晰反映项目的名称、服务内容】（如有，请提供）

4.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

5.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）