桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)                     GLZC2024-G1-990748-GLJC 


桂林市政府集中采购中心
招标文件
项目名称：桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)
项目编号：GLZC2024-G1-990748-GLJC
　

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心
2024年10月10日
目 录
1第一章 公开招标公告


4第二章  投标人须知


4投标人须知前附表


8一、总则


81. 项目名称及项目编号


82. 适应范围


83. 定义


84. 招标方式、评分办法


85. 投标人资格


86. 投标费用


87. 联合体投标要求


88. 转包与分包


99. 特别说明


910. 质疑和投诉


10二、招标文件


1011. 招标文件的构成


1012. 招标文件的澄清与修改


10三、投标文件的编制


1013. 投标文件的组成及要求


1214. 投标文件的语言及计量


1315. 投标报价


1316. 投标有效期


1317. 投标保证金


1318. 投标文件的制作


1419. 投标文件的补充、修改和撤回


1420. 投标文件的递交和解密


14四、开标


1421. 开标时间及地点


1522. 开标程序


16五、资格性审查


1623. 资格性审查


16六、评标


1624. 评标委员会组成


1625. 评标原则


1626. 评标


1727. 推荐及确定中标候选供应商原则


1828. 属于下列情况之一者，投标无效


1829. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效


1830. 属于下列情形之一的，应予废标


1831. 开标、评标过程的监控


1832. 信用查询


1933. 中标公告及中标通知书


19七、履约保证金及签订合同


1934. 履约保证金


1935. 签订合同


20八、其他事项


2036. 招标代理服务费


2037. 解释权


2038. 监督管理机构


21第三章  采购需求


89第四章  评标办法


8第五章  采购合同（合同主要条款及格式）


8第一条  合同标的及合同金额


8第二条  质量保证


8第三条  权利保证


8第四条  货物包装、运输


9第五条  交付


9第六条  调试和验收


9第七条  安装和培训


9第八条  售后服务、保修期


9第九条  税费


9第十条 付款方式


10第十一条  违约责任


10第十二条  不可抗力事件处理


10第十三条  合同争议解决


10第十四条  合同生效及其它


10第十五条  合同的变更、终止与转让


11第十六条  签订本合同依据


12第六章  投标文件（格式）




    公开招标公告
	项目概况
桂林市政府集中采购中心受桂林市社会福利院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2024年11月7日上午09时30分（北京时间）前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：


一、项目基本情况
项目编号：GLZC2024-G1-990748-GLJC 

项目名称：桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)
预算金额：人民币叁佰玖拾陆万元整（¥3960000.00元）。
采购需求：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	技术参数配置

	1
	桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)
	1
	批
	详见招标文件


合同履行期限：自合同签订之日起至中标供应商承诺免费保修期满。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.招标文件获取时间：2024年10月10日至2024年11月7日上午09时30分（北京时间）。
2.地点及方式：潜在供应商请登录“广西政府采购云平台”平台获取该项目招标文件。

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2024年11月7日上午09时30分（北京时间）。
地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。
开标时间：2024年11月7日上午09时30分（北京时间）截标后。
地    点：桂林市公共资源交易中心4号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目无需缴纳投标保证金。
投标人可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。
本项目信息发布媒体：
桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）
广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）。

投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年11月7日上午09时30分至10时00分（北京时间）)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。
七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）
3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。
5.本项目评标办法中采购人对系统功能有现场演示评审因素设置，投标人如需演示应注意在广西政府采购云平台上等候演示通知。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：桂林市社会福利院 
地 址：桂林市秀峰区福利路1号
联系人：胡老师
联系方式：15777375285
2.采购代理机构信息
名  称： 桂林市政府集中采购中心　
地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼
联系方式：0773-5625175
3.项目联系方式
项目联系人：李工
电　话：0773-5625175
4.政府采购监督管理机构
名 称：桂林市财政局
联系方式：0773-2862142
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)     
项目编号：GLZC2024-G1-990748-GLJC 

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.5本项目的特定资格要求：：无。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币叁佰玖拾陆万元整（¥3960000.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18
	投标文件的制作
	18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

	8
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	9
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2024年11月7日上午09时30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年11月7日上午09时30分至10时00分（北京时间）)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

	11
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2024年11月7日上午09时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心4号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	12
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。

33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。

	16
	34
	履约保证金
	本项目免收履约保证金。

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”平台上在线签订电子合同。

	18
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

	19
	36
	招标代理服务费
	本项目免收代理服务费。

	20
	37
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

	21
	38
	监督管理机构
	桂林市财政局                    电话：0773-2862142


一、总则

1. 项目名称及项目编号
项目名称：桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)  
项目编号：GLZC2024-G1-990748-GLJC 

2. 适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3. 定义
3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效；标注“▲”为重要功能参数，将作为评标因素。
4. 招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法。

5. 投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。
5.2 本项目不接受联合体投标。
5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.5 本项目的特定资格要求：无。

6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
9. 特别说明
9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉
10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。桂林市政府集中采购中心应认真做好质疑处理工作。
接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162
通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。
10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.4 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

二、招标文件
11. 招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。
12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
三、投标文件的编制
13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：
13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西政府采购云平台”下载。 
13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面彩色扫描件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为彩色扫描件）
财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】彩色扫描件（必须提供）。
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：
投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；项目实施人员为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为项目实施人员缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】；
节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；
环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；
投标人2022年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
投标人相关获奖证书、认证证书等彩色扫描件（如有，请提供）；
如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
投标报价
15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：预算金额：人民币叁佰玖拾陆万元整（¥3960000.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。
16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。
18. 投标文件的制作
18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回
19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。
20. 投标文件的递交和解密
20.1投标文件递交截止时间：于2024年11月7日上午09时30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年11月7日上午09时30分至10时00分（北京时间）)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。
20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和广西政府采购云平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、开标
21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：

开标时间：2024年11月7日上午09时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心4号政采开标仓通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“广西政府采购云平台”平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格性审查
23. 资格性审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标
24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。
25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26. 评标
26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。
27. 推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。
（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。
28. 属于下列情况之一者，投标无效
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混编；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
30. 属于下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31. 开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。

33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标供应商发出电子中标通知书。
七、履约保证金及签订合同
34. 履约保证金
本项目免收履约保证金。
35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”平台上在线签订电子合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）
35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。
八、其他事项
36. 招标代理服务费
本项目免收代理服务费。
37. 解释权
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。
38. 监督管理机构
桂林市财政局             电话：0773-2862142
第三章  采购需求
说明：
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。报价人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

镇流器（管型荧光灯镇流器）；

生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

电视设备【普通电视设备（电视机）】；

视频设备【视频监控设备（监视器）】；

便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，报价人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，并加盖报价人CA签章，否则投标无效。

2、报价人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的报价人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书彩色扫描件。

4、报价人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注“★”的内容为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。报价人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价；标注“▲”的为重要功能参数，将作为评标因素。

2）报价人须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与询价文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指响应设备的技术参数优于询价文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于询价文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，报价人须对“正偏离”的情况单独作出说明。
根据财政部、工业和信息化部共同印发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）的通知》（ 财库〔2023〕29号）《操作系统政府采购需求标准（2023年版）的通知》（财库〔2023〕34号）《数据库政府采购需求标准（2023年版）的通知》（财库〔2023〕35号）《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）的通知》（财库〔2023〕33号）工作站政府采购需求标准（2023年版）的通知》（财库〔2023〕32号）《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）的通知》（财库〔2023〕31号）《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）的通知》（财库〔2023〕30号）的要求如下：

对于既包含计算机（包含台式、便携、一体机）、操作系统、数据库、通用服务器、工作站等软硬件产品也包含集成服务的采购项目，采购人应当合理划分采购包，尽可能将计算机（包含台式、便携、一体机）、操作系统、数据库、通用服务器、工作站等软硬件产品与集成服务分包采购。采购的计算机（包含台式、便携、一体机）、操作系统、数据库、通用服务器、工作站等软硬件产品总额达到分散采购限额标准的，应当单独分包采购。

采购人应当将《需求标准》中加“*”的指标纳入采购需求，并作为采购文件中的实质性要求。其中，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求，其他单位可不在采购需求中提出此项要求。

供应商在投标、响应环节出具关于所提供计算机（包含台式、便携、一体机）、操作系统、数据库、通用服务器、工作站满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。采购人在供应商投标、响应环节不得对计算机（包含台式、便携、一体机）、操作系统、数据库、通用服务器、工作站进行检测、认证，也不得要求供应商提供检测报告、认证报告。

	采购需求

	序号
	标的名称
	基本配置
	数量
	单位
	参考单价（元）
	参考总价（元）

	1
	智能睡眠监测
	1.数据传输：wifi，4G；
2.供电方式：电源适配器供电；
3.监测身体多项体征数据：心率，呼吸率，体动离床，翻身，睡眠报告分析；
4.异常报警；出现异常健康状态时发出报警，通知健康工作人员，把报警信息推送给康养管理平台。
	60
	台
	605.00
	36300.00

	2
	毫米波雷达
	1.工作温度支持-15-45℃；

2.雷达频段：60-64GHZ；

3.水平角≥140°、俯仰角≥120°；

4.呼吸心率检测距离≥3.5米；

5.跌倒监测面积≥24平方米；

6.防水防尘等级：IP65及以上；

7.同时支持顶装/侧装；

8.通信方式支持WiFi-2.4G或4G；

9.同时支持跌倒、呼吸心率、双向语音对讲；

10.支持不低于3人的人数检测；

11.支持坐姿、躺姿等姿势识别；

12.支持不低于3人的跌倒识别；

13.支持跌倒后电话报警；

14.支持人员滞留识别告警 ；

15.能够提供睡眠质量报告，分析深睡、浅睡、离床、睡眠评分；

16.微信小程序可随时发起同设备的语音通话。
	60
	台
	1300.00
	78000.00

	3
	平板终端
	屏幕尺寸≥11.5英寸，≥2.8k高清全面屏，≥144Hz高刷新率，≥8GB内存，≥256GB存储容量，前置摄像头≥800w像素，后置摄像头≥1300w像素，≥8800mAh大容量电池。
	12
	台
	2900.00
	34800.00

	4
	移位机
	简单操作、升降自由、承重≥150kg、180度开合、防水材质、万向脚轮，灵活方便。轻松解决床、沙发、餐桌、厕所、外出等场景之间的移动困难问题；

1.座位升降高度范围：41-60.5cm；
2.医用静音脚轮：前轮5“主轮，后轮3”万向轮；
3.承重：≥100kg；
4.电池容量：≥2500mAh。
	10
	台
	3500.00
	35000.00

	5
	助浴器
	1.可移动式洗浴系统设计，无需转移受助者到浴室，受助者无论坐着还是躺着都可以进行擦澡及洗发，附带按摩功能；
2.采用洗吸一体负压深层清洗技术，通过无刷高速风机回吸系统，能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏，可以避兔交叉感染。强力回吸功能，能深层次清洗将皮肤毛囊里的污物吸走；
3.智能新型助浴器的清洗采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电；
4.环保节水设计，人体工学设计，操控简单，使用方使；
5.采用静音无刷高速风机及迷宫式降噪技术，老人舒适性强；
6.淋蓬头带水流按摩功能，无需弄湿人手，直接人手移动淋蓬头进行按摩和洗发便可；
7.整机功率：DC24V/10A；240W；
8.额定电压：AC100-210V/3A（最大）；
9.搭配便携桶、便携包、充气床等配件。
	1
	台
	5880.00
	5880.00

	6
	电动升降座便椅
	材质：ABS；
颜色：白色；
提升角度:0~33°(max)；
产品功能：升降+靠背+臂托+无线遥控（50M范围）；
坐圈承重：≥200KG；扶手承重：≥100KG；
充电电压：110~240V；工作电压：24V锂电池；
防水等级：≥IP44。
	1
	台
	13800.00
	13800.00

	7
	坐式沐浴器
	1.节水设计；
2.可折叠座椅：HDPE高级人体安全接触的材料，座椅承重≥130kg；
3.可折叠式塑料包裹防护扶手，冬天良好的舒服触摸体验；
4.隐藏式不锈钢内部件，更安全可靠贴心； 
5.出水嘴可以360度调整角度；
6.喷臂可根据需要调整旋转160度角度，方便使用者轻松淋浴；
7.喷臂有三档定位，可根据需要调整出水角度；
8.恒温控制阀，可以精准温度调节；
9.智能化的温度流量分离操控，更简单易懂。
	2
	台
	6880.00
	13760.00

	8
	电动轮椅爬楼机
	供医院、急救中心、消防、紧急救护、家庭上下楼梯使用；
2.只需一个人就能使用；
3.履带结构，即使在楼梯上松开双手轮椅也不会滑动；
4.共有四个轮子，方便在地面的移动；
5.车身由高强度轻量化铝合金材料制成，车踢更轻，适宜急救；

6.展开尺寸≤1250×460×1600mm，折叠尺寸≤1010×460×300mm；

7.承重≥120公斤。
	1
	台
	9980.00
	9980.00

	9
	室内全彩LED显示屏
	整屏显示尺寸：≥宽5.76m×高2.88m；整屏分辨率≥：3744×1872。

1.像素间距：1.53mm ；

2.点密度：640000点/ m²；

3.LED灯种类：SMD1515 ；

4.像素点组成：1R1G1B ；

5.模组尺寸：320mm×160mm×8mm ；

6.模组分辨率(宽×高)：256像素×128像素；

7.亮度：200cd~800cd/m²可调（色温6500K）；

8.视角：160°/160°（水平视角/垂直）；

9.平整度：≤0.1mm ；亮度均匀性：≥97%；

10.色度均匀性：±0.003  Cx,Cy之内；

11.对比度：≥5000:1 ；

12.防护等级：≥IP43 ；

13.信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit； 

14.驱动方式：恒流 2038标准/5124  ；

15.扫描方式：1/32扫描 ；

16.刷新率：≥3840Hz；

17.换帧频率：≥60Hz ；

18.屏体色温：2000K～9500K可调 ；

19.亮度调节方式：手动/自动/程控 ；

20.校正：配备亮度与色度逐点校正 ；

21.控制方式：同步映射控制 ；

22.控制距离：超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 ；

23.软件接口：Windows XP/7/10；

24.工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz；

25.峰值功率：≤800W/ m² ；

26.平均功率：100W/m²～300W/ m² ；

27.支持连续不间断显示； 

28.LED寿命：≥10万小时；

29.离散失控点：≤0.0001，出厂时为0；

30.连续失控点：0；

31.盲点率：≤0.0001，出厂时为0；

32.屏幕温升（使用运行状态）：≤20度 ；

33.运行环境温度：-10℃～60℃ ；

34.运行环境湿度：10％～90％RH，无凝结。                                                                                                                                
	16.6
	平方米
	9000.00
	149400.00

	10
	视频处理器
	1.最大4096×2160@60Hz 输入分辨率；
2.最大带载1048万像素，16路千兆网口输出；
3.最宽16384像素点或最高8192像素点；
4.支持≥6路信号输入≥:1×HDMI2.0，1×DP1.2，2×HDMI1.4，2×DVI；
5.支持视频同步锁相技术；
6.支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出；
7.支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节；
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；
9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术；
10.支持亮度和色温调节；
11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示；
12.支持LAN口控制，支持手机端APP控制；
13.支持主动式3D显示功能（选配）；
▲14.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容；
15.不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置；
16.支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz；
	1
	台
	15000.00
	15000.00

	11
	大屏幕控制软件
	1.用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。

2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放；

3.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示；

4.支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑；

5.软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现；

6.通过软件、发送卡和接收卡配合,快速修复显示屏模块之间、箱体之间的缝隙；
7.控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数；
8.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；

9.快速探测接收卡间网线连接情况，支持检测连接误码率测试，并对异常进行标记；

10.根据个人使用情况设置快捷键，支持7种快捷键功能自定义设置； 

11.支持色温调节,支持2000-10000区间调节；

12.LEDVISLON支持对LED 大屏幕的手动校正，同时兼容其专业校正设备采集的校正数据；

13.可以对系统的各项驱动OFFICE网络发包等程序检测并提示用户；
	1
	台
	5000.00
	5000.00

	12
	钢结构
	1.壁挂钢结构尺寸：宽10.24米，高2.88米，含不锈钢包边尺寸：宽10.34米，高2.98米；
2.构件材质：镀锌80/60/40/20方钢，现场下料；
3.尺寸公差控制在±5mm；
4.整体要求平整，对角长度相差不大于10mm；
5.焊缝采用全熔透对接焊缝，要求焊接牢固可靠，无虚焊。
	17.5
	平方米
	600.00
	10500.00

	13
	配电箱
	30KW，配电箱内装有空气开关；三相配电系统；具有过载、过流、过载保护,具有定时或者遥控控制功能。
	1
	台
	2500.00
	2500.00

	14
	音柱
	1.4寸4单元全频音柱；
2.4寸全频单元；
3.高密度纤维板箱体，表面雨点漆面处理；
4.额定阻抗：≥8Ω；
5.额定功率：≥150W ；
6.峰值功率：≤400W；
7.频响范围：90Hz-20KHz；
8.指 向 性：120°×120°；
9.灵 敏 度：≥96dB/M/W；
10.声压≤115dB；
11.保 护 网：钢网；
12.接线方式：线夹×1；
	4
	台
	2000.00
	8000.00

	15
	功放器
	1.1U机箱设计，采用了PWM数字脉宽调制放大原理，具有效率高，体积小，重量轻的优点；
2.XLR座输入，采用XLR座级联输出；
3.支持4/8Ω定阻输出，可以接入定阻音箱；
4.内置单声道，立体声，桥接开关；
5.内置温度保护装置，设备会随着稳定的升高自动降温功能；
6.输出直流保护，输出过载保护，带保护灯提醒；
7.支持热地冷地切换；
8.输入连接器：XLR母；
9.输入阻抗：10KΩ平衡；
10.输入灵敏度：0.775V；
11.输入共态抑制比：＞80dB；
12.输出连接器：Speakon座；
13.信噪比：＞103dB；
14.阻尼系数：＞400 @ 8Ω；
15.总谐波失真：＜0.05%(20 Hz-20 kHz 1W)。
	1
	台
	3487.00
	3487.00

	16
	调音台
	1.提供8路输入；
2.4单声道，2个立体声；
3.每通道3段EQ均衡器；
4.60MM推子；
5.1AUX，1组返回，2编组，1组立体声输出 ；
6.内置DSP数字效果器；
7.7频段图示均衡器内置高品质USB播放器带显示； 
8.蓝牙显示器 ；
9.+48V幻象电源；
10.总谐波失真：低于0.1％ ；
11.频率响应：20Hz-20KHz；
12.+1dB-3dB；              
输入和输出阻抗：
EQ（单声道输入）：
高频：12KHz±15dB；
中频：2.5Hz±15dB；
低频：80Hz±15dB。
	1
	台
	2650.00
	2650.00

	17
	无线手持
	1.载波频率:UHF 640-690MHZ；
2.可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) ；
3.调制方式:FM调频 ；
4.信道数目:红外线自动对频100信道；
5.偏移度:45KHz ；
6.动态范围:＞110dB ；
7.音频响应:60Hz-18KHz ；
8.综合信噪比:＞105dB ；
9.综合失真:＜0.5%  ；
接收机指标: 
1.接收方式:二次变频超外差 ；
2.振荡方式:PLL锁相环 ；
3.中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz ；
4.天线接口:TNC座；
5.显示方式: LCD；
6.灵敏度:-100dBm(40dB S/N) ；
7.杂散抑制:＞80dB ；
8.音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 。
	1
	台
	1950.00
	1950.00

	18
	无线投屏器
	1.嵌入式硬件架构，A9 1GHz双核低功耗处理器，支持4路1080P解码，内置LINUX操作系统,性能稳定，可长时间不关机使用, 1GB DDR ,32MB FLASH；
2.支持操作系统：支持Windows 7/10 32和64位、MAC OS X 10.10/10.11/10.12、支持智能手机无线投屏、兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10，OS X 10.10/10.11/10.12、Android 5.0和更高版本(需安装APP，支持本地视频声音)；
3.硬件规格≥：1×VGA接口，1×HDMI接口，1×网络接口，1×3.5mm音频接口，2×USB接口，1×12V1A电源接口,主机带锁孔；
4.视频输入分辨率：可达4K/3840×2160；
5.视频输出分辨率：可达1080p/1920×1200；
6.帧数：可达30帧/每秒；
7.视频输出：可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，输出的分辨率可以不同；
8.显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示；
9.显示比例：可显示4：3，16：9，16：10；
10.支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏；
11.同时显示源端数量：×2路；
12.同时接入源端数量：可支持×16路；
13.音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出；
14.无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI有9个信道可选；
15.无线传输速率：≥867Mbps；
16.无线传输距离：≥30米视距，一键联主机和一键联按键之间；
17.无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz；
18.无线加密协议：支持WPA2-PSK；
19.传输延时：平均延时小于100ms；
20.反向控制方式：支持鼠标反向控制；支持触摸16点反向控制；
21.支持开机,待机画面客制化、支持WEB管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改WiFi名称及密码。
	1
	台
	2500.00
	2500.00

	19
	机柜
	1.透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹；

2.前后为圆形通风孔的上下框；

3.可同时安装脚轮和支脚；

4.结构坚固，最大静载≥800KG(带支脚）；

5.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

6.可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

7.尺寸：宽≥600mm，高≥1166mm，深≥600,容积≥:22U。
	1
	台
	1850.00
	1850.00

	20
	★台式电脑
	以下需求均为实质性需求：

1、处理器规格
①CPU内核≥  8  核；

②主频≥  2.3  GHz；

③末级缓存容量≥  4  MB；

④CPU PCle通道总数（供应商给出信息）:         ；

⑤CPU线程（供应商给出信息）：                ；

⑥CPU热设计功耗（供应商给出信息）:            ；

⑦CPU位宽（供应商给出信息）：           位；

⑧CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；

⑨CPU芯片应符合 GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格；

⑩符合国家安全可靠测评要求，应已通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评。
2、内存规格：

①内存类型支持 DDR4及以上内存类型；

②内存条配置数量（板载内存不涉及）≥  1  ；

③内存读写速率≥  2666  MT/s；

③内存总容量≥  8  GB；

④单条内存容量≥  4  GB。

3、主板规格：

①主板集成模块集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

②主板支持的CPU和内存情况：
供应商给出主板支持的CPU型号：         ，CPU数量：     ； 支持的内存型号：             ，数量：       ；

③主板内置PCIe 插槽数量≥  2  ；

④内存扩展接口（板载内存不涉及）≥  2  个；

⑤主板 USB支持瞬间过流保护功能；

⑥支持防静电保护功能；

⑦I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等，产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；

⑧主板其他内置接口（以下数据由供应商填写）：

 SATA接口数量：      ，占用数量：      ；M.2接口数量：      ，占用数量：    ；USB 接口数量：      ，占用数量：        ；

⑨单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥  8  GB；

⑩内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥  16  GB。

4、存储设备规格：

①(固态盘数量≥  1  个；

②(固态存储容量≥  240  GB；

③(固态存储形态：采用插卡或板载等形态，符合(M.2 或 (2.5 寸， (SATA 或 (mSATA 等标准的插卡形态；

④(机械硬盘数量≥  1  个；

⑤(机械硬盘总容量≥  500   GB；

⑥(机械硬盘转速≥  5400  rpm；

⑦机械硬盘形态：(2.5 英寸或 (3.5 英寸等；

⑧存储功能存：通过 (SATA 固态存储 /  (PCIe 固态存储  /  (UFS 固态存储 / (SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；

⑨固态存储寿命：TBW ≥   80   TB（条件：240GB 硬盘容量）；

⑩储设备其他参数要求：机械硬盘寿命：通电时间≥5 万小时；

⑪固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定，机械硬盘准备时间应不大于 30s；

⑫侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔，工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定。

5、显卡规格：

①显卡类型：(独立显卡或(集成显卡；

②独立显卡显存≥  DDR3   型；

③独立显卡显存位宽≥  16   位；

④独立显卡显存容量≥  1  GB；

⑤独立显卡接口协议支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议；

⑥显卡显示分辨率≥  1920×1080  ；

⑦显卡显示芯片核心频率≥  300M   Hz；

⑧显卡显存等效频率≥  1000   MT/s；

⑨显卡可支持多屏同时显示数量≥  2  块屏且分辨率应不低于 1920×1080  ；

⑩显卡外接显示接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。

6、显示设备规格：

①显示屏屏占比≥  80  %；

②显示屏分辨率≥  1920×1080  ；

③显示屏尺寸≥  23  英寸；

④显示屏屏幕比例：  16:9  ；

⑤显示器外观颜色：  黑色；

⑥显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤  0.0012  W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）可参照 SJ/T11841.2.2-2022标准；显示屏应支持低频闪≤  -35  dB；

⑦显示屏镜面反射率≤  10  %；

⑧显示屏刷新率≥  75  Hz；

⑨显示屏位深≥  8  位；

⑩显示屏色域≥  99%   sRGB；

⑪显示屏色准△E ≤  4  ；

⑫显示屏响应时间≤  8  ms；

⑬显示屏亮度≥  250  尼特；

⑭显示屏亮度一致性≥  70   %；

⑮显示屏对比度≥  500：1   ；

⑯显示器接口应与显卡外接显示接口匹配；

⑰显示器应提供显示器支架；

⑱显示器参数调节：提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等，支持色温、亮度、对比度调节；

⑲显示屏其他参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。

7、外设规格：

①鼠标数量≥  1  个（(有线或(无线）；

②键盘数量≥  1  个（(有线或(无线）；

③键盘按键数目  104   键；

④键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm，键盘按键压力应在 0.54 N±0.14N；

⑤有线键盘连接线≥  1.5  米；

⑥键盘颜色：  黑色  ；

⑦鼠标 DPI分辨率≥  800   DPI；

⑧鼠标颜色：  黑色  ；

⑨鼠标其他要求应符合 GB/T 26245 的相关规定；

⑩键盘按键寿命≥  1000  万次；

⑪鼠标按键寿命≥  500  万次；

⑫键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；

⑬风扇寿命≥  4  万小时。

8、网络设备规格：

①有线网卡数量≥  1  ；

②有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；

③支持网络连接、网络开启/关闭功能；

④支持访问网络和数据交换功能；

⑤支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；

⑥支持 RJ45 接口≥  1  ；

⑦支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。

9、外部接口规格：

①USB 接口数量机箱前面板应提供不少于  3  个USB 接口（含2个USB3.0 及以上接口）；

②视频接口数量≥  1  ，视频接口类型至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，若提供 HDMI 或 DP或 Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；

③音频接口数量≥  2  ，音频接口类型支持 3.5mm孔径3段式或4段式接口。

10、整机基础规格：整机外观：

①产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

②产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；

③状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；

④整机结构：

a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246标准的相关规定；

b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；

c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；

f)可插拔板卡插槽部 位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；

h)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；

i)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；

j)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；

k)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；

l)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；

m)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；

n)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留。

⑤机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求；

⑥产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel；

⑦整机散热在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：

出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；

可触及面温度不高于45℃；

显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；

⑧产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上；

⑨机身材质：塑料/金属等；

⑩机身颜色：灰色/黑色等商务色系；

⑪机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 30L；

11、电源：

电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。

12、操作系统及软件功能：

①提供的操作系统应为正版授权64位专业版及以上且符合国家安全可靠测评要求，且已通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评；
②提供的的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求；
③中文信息处理要求符合 GB 18030 的相关规定；

④支持操作系统备份及还原功能；

⑤支持备份及还原固件的功能；

⑥操作系统及驱动升级支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；

⑦固件升级支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；

⑧支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；

⑨支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；

⑩支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；

⑪支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。

13、服务要求：

①配置检查工具：供应商提供自检测试工具；

②服务响应：

供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；

建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务。

③服务周期：
设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；

产品停止服务时间应提前 1 年告知；

服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；

④培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；

⑤典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；

⑥厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；

⑦厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；

⑧整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥3年；

⑨供应商提供产品合格证；

⑩供应商提供开箱组装/使用指导；

⑪供应商提供驱动光盘或下载方式；

⑫供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；

⑬供应商保障产品主要部件，提供≥6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；

⑭当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；

⑮供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

14、安全要求：

①信息安全基本要求：

产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；

 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；

产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；

②支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；

③限用物质的限量要求符合 GB/T 26572 中规定。

15、其他要求：

①环境条件要求的气候环境适应性、电磁兼容性要求的抗扰度、环境条件要求的振动适、环境条件要求的冲击适应性、环境条件要求的碰撞适应性、环境条件要求的运输包装件跌落适应性应性符合 GB/T 9813.1 中规定；

②MTBF测试：MTBF(m1)≥  3  万小时；

③常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；

④数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品，供应商出具说明并加盖公章，在投标文件中提交；

⑤中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品，供应商出具说明并加盖公章，在投标文件中提交；

⑥平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台，供应商出具说明并加盖公章，在投标文件中提交；

⑦标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
	16
	台
	6000.00
	96000.00

	21
	黑白激光双面打印机
	1.产品类型：A4黑白双面激光打印机；
2.处理器：266MHz+300MHz；
3.内存：≥192MB；
4.打印速度：≥30页/分钟，≥双面15面/分钟；
5.分辨率：≥1200×1200dpi；
6.打印端口：USB+以太网，PCL6打印语言；
7.进出纸容量：≥250页纸盒+1页手送，100页出纸盒；
8.支持操作系统：windows、国产麒麟/统信。
	17
	台
	2500.00
	42500.00

	22
	彩色激光双面打印机
	1.产品类型：A4彩色双面激光打印机；
2.处理器：300MHz+800MHz；
3.内存：≥576MB；；
4.打印速度：≥31页/分钟，≥双面14面/分钟
5.分辨率：≥1200×1200dpi；
6.打印端口：USB+以太网，PCL6打印语言；
7.进出纸容量：≥250页纸盒+50页手送，150页出纸盒；
8.支持操作系统：windows、国产麒麟/统信；
	2
	台
	5600.00
	11200.00

	23
	A3黑白复印机
	国产品牌，A3幅面数码复印机，标配双面复印、网络双面打印、网络扫描；7英寸彩色液晶触摸板；NFC打印；复印/打印速度：≥36张/分钟；分辨率≥1800×    600dpi；内存容量为≥2GB；纸张尺寸:A3至A5，B6,A6,16K,8K；标配纸盒容量：≥500张×2个纸盒（主机）,≥100张（多功能手送托盘），≥3600张；过纸克重60-220g/m2；预热时间低于15秒，首页复印低于4.5秒；缩放倍率：50%-200%；连续复印:1-9999 张；扫描规格：标配彩色扫描仪，彩色≥45页/分钟；扫描至SMB、电子邮件、FTP、USB存储器；接口：Ethernet 1000Base-T网卡；打印语言：PCL6/PS3/XPS；采取激光技术，采用双组份设计，鼓粉分离，耗材无芯片锁定；标配印宝珑打印机芯，Simitri碳粉字体更清晰。                                              
	2
	台
	47250.00
	94500.00

	24
	A3多功能一体机
	1. 涵盖功能：双面复印、打印、扫描、100页双面自动输稿器；
2. 控制面板：7.0英寸液晶触控屏；
3. 复印/打印速度：31页/分钟；
4. 分辨率：≥1200×600dpi；
5. 纸张尺寸：最大A3，最小A5；
6. 供纸容量：标配≥1100页（500页×2个+100页手送)；
7. 纸张重量：60-200g；
8. 首页复印时间：≤4.3秒；
9. 预热时间：≤20秒；
10.内存：≥2GB(复印打印共享）；
11.连续复印量：最大9999份；
12.分页功能：电子分页；
13.扫描方式：单扫描头，推扫、拉扫、U盘、硬盘；
14.扫描速度：≥45面/分钟；
15.缩放范围：25%-400%；
16.打印接口：USB2.0、本地网络；WiFi(选购)；
17.打印语言：PCL6、PS3；
18.支持的操作系统：麒麟、统信UOS、Windows。
	2
	台
	37000.00
	74000.00

	25
	★笔记本电脑
	以下需求均为实质性需求：
处理器规格

①CPU内核≥  8 核；

②主频≥ 2.3 GHz；

③末级缓存容量≥  4  MB；

④CPU PCle通道总数：      （供应商给出信息）；

⑤CPU线程≥  8  ；

⑥CPU热设计功耗：         （供应商给出信息）；

⑦CPU位宽：    位（供应商给出信息）；

⑧CPU支持的内存最高速率：≥  2666MT/s  ；

⑨CPU芯片应符合 GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格；

⑩应符合国家安全可靠测评要求，应已通过政府有关部门指定中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评；
内存规格：

①内存类型支持  DDR4  及以上内存类型；

②内存条配置数量（板载内存不涉及）≥  1  ；

③内存读写速率≥  6400  MT/s；

④内存总容量≥  8  GB；

⑤单条内存容量≥ 8 GB。

主板规格：

①主板集成模块集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

②主板支持的 CPU和内存情况：

供应商给出主板支持的CPU型号：         ，CPU数量：     ； 支持的内存型号：             ，数量：       ；
③内存扩展接口（板载内存不涉及）≥  2  个；

④单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥  8  GB；

⑤内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥  16  GB；

⑥主板 USB支持瞬间过流保护功能；

⑦支持防静电保护功能；

⑧I/O 接口功能：内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能。

存储设备规格：

①固态盘数量≥  1 个；

②固态存储容量≥ 256 GB；

③固态存储寿命：TBW ≥  80   TB（条件：240GB 硬盘容量）；

④存储设备扩展盘位≥  0  ；

⑤固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定，机械硬盘准备时间应不大于30s；
⑥支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互。

显卡规格：

①显卡类型：(独立显卡或(集成显卡；

②独立显卡显存位宽≥  16  位；

③独立显卡显存容量≥  1  GB；

④独立显卡接口协议支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议；

⑤显卡显示分辨率≥  1920x1080  ；

⑥显卡显示芯片核心频率≥  300  MHz；

⑦显卡显存等效频率≥  1000  MT/s；

⑧显卡可支持多屏同时显示数量≥  2  块屏且分辨率应不低于 1920×1080；

⑨显卡外接显示接口至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。

显示设备规格：

①显示屏屏占比≥  80   %；

②显示屏分辨率≥ 2160x1440    ；

③显示屏尺寸≥  14 英寸；

④显示屏屏幕比例： 3:2   ；

⑤显示器外观颜色：  黑色  ；

⑥显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤  0.0012   W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）可参照 SJ/T11841.2.2-2022标准；

⑦显示屏应支持低频闪≤  -35   dB；

⑧显示屏镜面反射率≤  10  %；

⑨显示屏刷新率≥  75  Hz；

⑩显示屏位深≥  8  位；

⑪显示屏色域≥  99%   sRGB；

⑫显示屏色准△E ≤  4  ；

⑬显示屏响应时间≤  8  ms；

⑭显示屏亮度≥  250  尼特；

⑮显示屏亮度一致性≥  70  %；

⑯显示屏对比度≥  1000：1  ；

⑰显示器参数调节：支持亮度、对比度调节；；

⑱显示屏其他参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定；
外设规格：

①键盘数量≥  1  个，键盘按键数目        键（供应商给出信息），键盘键程：0.9mm ~ 2.3 mm，按键压力宜在 0.3～0.8N 之间，键盘按键寿命≥1000万次；

②鼠标数量≥  1  个（无线），鼠标 DPI分辨率≥  800  DPI；鼠标颜色： 黑色；鼠标其他要求应符合 GB/T 26245 的相关规定；鼠标按键寿命≥  500  万次；

③键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；④风扇寿命≥  4  万小时；

⑤触控板数量≥  1  个；

⑥传声器数量：≥  1  个；

⑦扬声器数量：≥  1  个；

⑧摄像头数量：≥  1  个，摄像头分辨率：≥  1920x1080  ，摄像头像素≥  200  万；

⑨内置扬声器功率：≥  1  瓦/个，内置扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上；

总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围：不高于5%；

⑩内置扬声器最大声压级：最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB。

网络设备规格：

①有线网卡数量≥  1  ；

②有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；

③支持网络连接、网络开启/关闭功能；

④支持访问网络和数据交换功能；

⑤支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能。

⑥支持 RJ45 接口≥  1  ；

外部接口规格：

①USB 接口数量机箱前面板应提供不少于3个USB 接口（含2个USB3.0 及以上接口）；

②视频接口数量≥  1  ，视频接口类型至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，若提供 HDMI 或 DP或 Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；

③音频接口数量≥  1  ，音频接口类型支持 3.5mm孔径3段式或4段式接口。

10、整机基础规格：整机外观：

①产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；

②状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数；

③整机结构：

机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246标准的相关规定；

产品内部结构应符合通用部件的安装需求；

所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；

可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；

拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；

整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；

如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；

各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；

各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；

各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；

对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求；产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel；

④整机散热在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：

a) 键帽温度不高于 38℃； 

b) 键盘间隙温度不高于 40℃； 

c) 掌托温度不高于 38℃； 

d) 触控板温度不高于 38℃； 

e) 底壳温度不高于 45℃

11、电池规格：

①电池额定能量：≥  50Wh   ；
②电池充放电次数：≥   500  次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的 80%）；

③电池安全要求：符合 GB 31241 的规定。

12、电源：
①电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；

②电源适配器电源效率：在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%。
13、操作系统及软件功能：

①提供正版授权64位专业版及以上操作系统，应符国家合安全可靠测评要求，已通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评；提供的操作系统应符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求。

②中文信息处理要求符合 GB 18030 的相关规定；

③支持操作系统备份及还原功能；

④操作系统及驱动升级支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；

⑤固件升级支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；

⑥支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；

⑦支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；

⑧支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；

⑨支持设置口令、修改口令、验证口令功能；

⑩支持备份及还原固件的功能；

⑪支持网络引导启动和关闭功能。

14、服务要求：

①供应商提供自检测试工具；

②服务响应：

供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；

建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

③服务周期：

设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；

产品停止服务时间应提前 1 年告知；

f）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；

④培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；

⑤典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；

⑥厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；

⑦厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；

⑧整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥3年；

⑨供应商提供产品合格证；

⑩供应商提供开箱组装/使用指导；

⑪供应商提供驱动光盘或下载方式；

⑫供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；

⑬供应商保障产品主要部件，提供≥6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；

⑭当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；

⑮供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

15、安全要求：

①信息安全基本要求：

⒜产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；

⒝生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；

⒞产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；

②支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；

③限用物质的限量要求符合 GB/T 26572 中规定。

16、其他要求：

①环境条件要求的气候环境适应性、电磁兼容性要求的抗扰度、环境条件要求的振动适、环境条件要求的冲击适应性、环境条件要求的碰撞适应性、环境条件要求的运输包装件跌落适应性应性符合 GB/T 9813.1 中规定；

②MTBF测试：MTBF(m1)≥  3  万小时；

③常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；

④数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品，供应商出具说明并加盖公章，在投标文件中提交；

⑤中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品，供应商出具说明并加盖公章，在投标文件中提交；

⑥平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台，供应商出具说明并加盖公章，在投标文件中提交；

⑦标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
	1
	台
	6000.00
	6000.00

	26
	触控智慧互动大屏
	1.尺寸：≥65英寸；
2.采用UHD超高清LED液晶A规屏，显示比例16:9，具备防眩光效果；屏幕图像分辨率达≥3840×2160； 
3.触控特性：采用红外触控技术，支持20点触控，响应时间8ms；
4.支持无线传屏：PC内置无线传屏软件，能够支持PC、手机、PAD画面传输到大屏显示；
5.信号接口≥：1×VGA；2×HDMI；3×USB2.0；1×AUDIO IN；1×AUDIO OUT；1×TOUCH 2.0；1×RS232；1×RJ 45。
6.标配OPS：≥I5-10400/8GB/256GB；
7.自带安卓（Android）9.0系统，四核A55，内存≥2GB，存储≥8GB；
8.支持2.4GHz/5GHz WiFi，支持IEEE 802.11b/g/n/ac标准，支持蓝牙4.0；
9.内置前朝向2.0扬声器2×15W；
10.配挂架，书写笔≥2支。
	1
	台
	13900.00
	13900.00

	27
	双手康复训练仪
	1.训练方式：支持分指训练，可进行单指双指等单独训练，支持三档热敷；

2.康复手套：五枚独立气阀，ABS材料塑料软管，多绑带固定结构，≥9档力度速度调节，真实模拟手部伸握等不同手部动作；

3.镜像训练：基于视觉刺激，利用平面镜成像原理，将健侧肢体的活动画面复制到患侧，让患者通过视觉反馈进行运动观察、模仿以及再学习，从而促进患侧肢体的运动功能恢复；

4.控制方式：高清液晶屏智能控制；

5.额定功率：≥10w。
	1
	台
	1200.00
	1200.00

	28
	电动按摩椅
	1.机芯类型：3D机械手按摩，3D精钢重压机械手臂；

2.导轨类型：SL型导轨，加长导轨游走行程≥152cm；

3.按摩手法：揉捏，指压，推拿，叩击，拍打，拉伸；4.气囊位置：头部，肩部，手臂，腿部，足面；

5.按摩头材质：UPS柔性硅胶按摩头；

6.控制方式：AI智能语音声控，有线遥控器，7寸液晶彩屏触屏，中控台扶手按键式；

7.适用部位：头部，手臂，颈部，背部，腰部，臀部，腿部，脚部，全身，肩部；

8.检测系统：全自动体型检测；

9.功能：局部热疗，按摩点位调节，气囊力度调节，滚轮速度调节，蓝牙连接，按摩强度调节，脚部按摩方式：滚轮式+凸点按摩；

肩部按摩方式：多层肩部气囊按摩；

10.幅度调节：4-12-21cm自动调节宽度/手动调节。
	1
	台
	5000.00
	5000.00

	29
	PDA
	处理器≥8核2.0GHz高性能处理器；
2.支持Andriod 11.0及以上操作系统；
3.内存≥6GB，存储容量≥128GB；
4.屏幕≥6.21英寸 分辨率≥1520×720像素；
5.摄像头≥：1600万后摄+30万副摄，前摄500万，支持自动对焦；
6.防护级别：IP67；
7.支持跌落规格：≥1.5米高位跌落水泥地面；
8.主机电池≥：4500mAh 不可拆卸，手柄电池≥：锂电池3.6V供电，6700mAh，可拆卸 ； 
9.RFID读取距离：≥25m；
10.RFID通讯协议：ISO18000-6C/EPC Class1 GEN2；
11.天线：圆极化天线；
12.输出功率：8-33dbm；
13.无线通讯：WiFi/4G/蓝牙5.0；
14.通讯接口：Type-C、支持OTG接口；
15.闪光灯：800mA闪光灯 ；
16.传感器：重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪；
▲17.提供对授权扫码枪的管理，经授权认证的扫码枪才可进行接收盘点数据，以保障资产信息安全；
▲18.提供对经过授权扫码枪可接收的盘点单的绑定管理，以保障资产信息安全，将资产盘点数据限定在指定的范围内使用；
▲19.提供对扫码枪盘点结果数据的离线上传管理，以完成盘点结果数据的上传、解释和盘点结果同步更新；
▲20.提供对盘点单的展示管理 ，展示信息包括盘点单名称、绑定对应设备、盘点单状态等相关信息。
▲21.产品须与广西预算一体化资产系统对接。
	1
	台
	6000.00
	6000.00

	30
	RFID打印机
	打印方式：热敏/热转印；
2.打印宽度：108mm；
3.打印速度：150mm/s (203dpi)；
4.热敏头：点间距 0.125mm；
5.分辨率：203DPIx203DPI；
6.字符集：汉字  GB18030 汉字大字库  24×24  点阵 常用单字节字体(ZPL)：Font A, Font B, Font D, Font E,Font F, Font G, Font H, Font V0, Font GS, Font P, FontQ, Font R, Font S, Font T, Font U, Font V
7.代码页：EPL:PC437; PC850; PC852; PC860; PC863; PC865; PC857;Windows 1252; Windows 1250;Windows 1251;Windows1253;Windows1254;Windows1255ZPL:PC850,windows1250,windows1252, windows1251, windows 1253, windows 1254, windows 1256；
8.放大/旋转：横向纵向均可有级放大 1~8 倍；旋转打印（0°，90°，180°，270°）；
9.图形处理：PCX, BMP 等图像数据可下载到 SDRAM
支持射频识别协议：EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C);EPCglobal G2V2 (ISO 18000-63)；
10.射频功率输出：单独的读写级别；命令从0 dBm调整到+dBm（27兆瓦）0.01 dB级；
11.支持标签类型：支持和ISO18001-6C/ISO  18000-63UHF  RFID相互兼容的超高频RFID标签选配双协议高频读卡器后还可以支持IOS 15693协议与IOS14443A协议的高频标签设备可同时支持柔性抗金属标签和非柔性抗金属标签打印；
12.一维码：ZPL:Code11; Interleaved 2 of 5; Code 39; Code 49; Planet   Code; EAN-8; EAN-13; UPC-E;UPC-A; Code 93; Code128; Industrial 2 of 5; Standard 2 of Plessey5;Codabar; MSI;EPL:EAN-8; EAN-13; UPC-E; UPC-A; Code 39; Code 93;Code 128; Interleaved 2 of 5；
13.二维码：ZPL:PDF417;  CODABLOCK;  Maxicode;  Aztec;  QR Code ;Data Matrix；EPL:PDF417; Maxicode; QR Code;Data Matrix；
14.碳带规格：宽度：33~110mm；纸厚：0.06~1.3mm；
15.检测功能：标配传感器：黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测；选件传感器：标签剥离检测；仿真：斑马、EPL：ZPL TSPL；
16.电源参数：输入：100~240 VAC 频率范围：50~60 Hz；输出：24VDC；3A；存储器：SDRAM：32MB；FLASH：8MB；
每台配置可安装整卷400张标签的可拆卸支架，一个打印回收轴；
▲17.接口：USB、GBT加密模块，可支持选配国军标协议的加密模块；
18.物理特性：工作环境：温度：5~40℃；湿度：20%~95%RH（无凝露）储存环境：温度：-20~60℃；湿度：≤95%RH（40℃，无凝露）；
▲19.安全特性：国产自主研发的SOC芯片研发，需提供国家知识产权局证书或报告证明；
▲20.提供对授权打印机的管理，经授权认证的打印机才可进行标签数据的打印，以保障资产信息的输出安全。
▲21.产品须与广西预算一体化资产系统对接。
	1
	台
	15000.00
	15000.00

	31
	柔性抗金属标签(定制)
	1.封装材质: 白色PET；
2.芯片型号:≥lmpinl Monza R6-P；
3.频率: 全球865~928Mhz； 
4.协议: ISO/IEC 18000-6C & EPC global Class1Gen 2； 
5.芯片容量≥: TID96bit，EPC 96/128bit，USER 64/32bit；
6.读写距离：≥8米 金属表面；
7.每秒读取次数≥15次；
8.数据保留：芯片数据储存10 年；可读可写≥100000次；
9.包装: ≥300张/卷；
10.天线材质: 蚀刻铝箔；
11.标签适应性：要求标签适应多种介质，在金属、塑料、玻璃、木头等多介质被贴物上都表现良好；
12.储存寿命：10°C～40℃，40～60％相对湿度，防静电袋密封包装2年以上。
	2500
	个
	5.00
	12500.00

	32
	上下肢主被动康复训练系统
	1.设备提供动力、用户交互界面进行上肢及下肢功能康复训练；

2.设备能够提供多种训练模式，包括但不限于被动训练、主动训练、助力训练等；

3.设备能够根据患者运动状态自动切换训练模式，同时也支持手动选择模式；

4.上肢训练器可进行水平调整，调整角度为180°；

5.上肢训练器能够提供90°的垂直角度调节，支持患者在水平面的上肢训练；

6.设备能够支持电动高度调节，根据不同身高患者轻松调节适合的高度；

7.设备电动升/降速度为16mm/s；

8.上肢训练器高度可以调整，可调高度317mm；

9.显示屏支持倾角可调，范围60°~180°；

10.被动训练速度可调，最大被动速度为100r/min；

11.上/下肢训练器最大输出动力均为20N·m；

12.设备支持上/下肢组合训练，包括：上肢/下肢同时被动训练；上肢主动关联，下肢被动训练；下肢主动关联上肢被动训练；

13.设备具有佩戴辅助功能，可电动调节手部支撑件、足部支撑踏板位置，并提供角度锁定；

14.训练时能显示肌张力水平、痉挛次数、训练时长、运动速度、运动距离、能量消耗等训练分析信息，在主动、助力训练模式下，应能显示对称性信息；

15.设备能提供默认用户及用户信息管理功能，包含患者管理，支持修改姓名、性别、年龄、身高、体重、上肢训练速度、下肢训练速度；

16.设备能提供训练计划管理功能，支持人名搜索、程序选择、训练部位选择、执行日期和时刻选择、重复次数选择；

17.设备内置纸质报告打印功能（非外接打印机）；

18.设备提供多种安全保护，包括但不限于：痉挛保护、声控急停、磁控急停、手动急停开关等；

19.触发痉挛保护时，痉挛保护多种可选，包括但不限于：同向运动、反向运动和保持停止；

20.训练时长可设定，支持≥180min训练时长设定；

21.最大速度限定值为160r/min。
	1
	台
	158000.00
	158000.00

	33
	吞咽神经和肌肉电刺激仪
	1.适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练；

2.主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成；

3.结构形式：不可分拆的柜机推车式；

4.显示方式：8英寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式；

5.治疗功能及输出路（线）数：

同时具备评估、治疗及训练三种功能。

治疗（成人、儿童）模式：4路（8线）；评估、训练模式：2路（4线）；

6.开路电压峰值：≤150V；

7.定时范围：1-99min；

8.输入功率：≤175VA；

9.四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式：

10.连续脉冲治疗模式（成人）：

（1）脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

 （2）脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

 （3）脉冲间隔≥100uS；

（4）脉冲频率：20Hz-100Hz可调；

11.交替脉冲治疗模式（儿童）：

（1）脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

（2）脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调；

（3）脉冲间隔≥100uS；

（4）脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s

12.单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：

（1）脉冲强度：0-30mA可调，50档可调；

 （2）脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms；

（3）脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s；

13.评估模式：

（1）评估模式脉冲宽度：1000ms；

 （2）评估模式脉冲间隔≥1000ms；

（3）评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA；

（4）评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA。
	1
	台
	120000.00
	120000.00

	34
	全自动血液细胞分析仪
	▲1.仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白测量；仪器为血常规、CRP一体机；

▲2.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理；

▲3.血常规报告参数≥32个（不含直方图、散点图），散点图≥2个。单机检测速度：CBC＋DIFF≥ 80个样本/小时；

4.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能；

▲5.进样方式及用血量：静脉血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl； 

6.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时可通过增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性； 

7.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；

▲8. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L；

9.CRP检测线性范围0.2mg/L~320mg/L；

10.提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求；

11.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度；

12.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰；

13.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%；

▲14.仪器带有血沉检测功能，一管血可同时满足血常规、CRP的检测需求；

15.仪器带有彩色可触摸屏幕，屏幕显示界面设置有悬浮窗可实现不同检测模式下快速切换。仪器数据结果储存量≥13万条。
	1
	台
	400000.00
	400000.00

	35
	尿液干化学分析仪
	1.测定原理：反射光电比色法；

2.检测波长：460nm±10nm、516nm±10nm、630nm±10nm、725nm±15nm；

3.检测速度：最快检测速度≥260条/小时；

4.工作方式：单条测试、连续测试，具有自动感应尿液分析试纸条功能；

5.可测项目：分析仪使用适配尿液分析试纸条可检测人体尿液中白细胞(WBC)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、尿胆原(URO)、胆红素(BIL)、蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、尿比重(SG)、隐血(BLD)、酸碱度(pH)、维生素C(VC)、尿钙(Ca)、肌酐(CR)、微量白蛋白(MA)等十四项结果；同时仪器可提供微量白蛋白与肌酐比值参数(ACR)、蛋白质与肌酐比值参数(PCR)；

6.显示：7英寸液晶显示器显示中英文引导菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用符号单位、国际单位、传统单位或英文单位表示；

7.打印：内置微型打印机打印测试结果；

8.条码输入功能：可接条形码扫描器识别条形码；

9.计数及待测试纸条数量显示：能将感应到的试纸条准确计数并显示待测试纸条数量；

10.自检及故障识别功能：分析仪能开机自检，发生故障时能显示出相应的故障提示；

11.使用环境： 15℃～30℃  RH≤80%(推荐使用)；

12.极限环境：   5℃～40℃   RH≤80%；

13.贮存环境：-20℃～55℃  RH≤93%,推荐相对湿度RH≤80%；

14.控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制；

15.数据输出端口：分析仪具备串口、USB、WLAN和PS/2数据端口；

16.存贮功能：可贮存≥12000个样本数据；

17.重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数(CV,%)≤0.8%；

18.与适配尿液分析仪试纸条的准确度：检测结果与相应参考溶液标示值相差同向不超过一个量级，不得出现反向相差。阳性参考溶液不得出现阴性结果，阴性参考溶液不得出现阳性结果；

19.稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数(CV,%)≤0.8%；

10.携带污染：检测除比重和pH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本不得出现阳性；

21.使用电源：主机：12V；电源适配器：100V-240V～ 50/60Hz；

22.消耗功率：30VA-50VA；

23.使用期限：10年。
	1
	台
	8000.00
	8000.00

	36
	核心交换机
	1.整机交换容量≥38Tbps，包转发率≥7000Mpps；

2.机箱式多插槽交换机，整机业务槽位数量≥3个；
3.支持冗余电源、冗余主控，主控板主备切换无丢包，主控交换卡、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔；
4.支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能；
5.支持多种安全业务业务板卡和无线控制器板卡的扩展，至少包括以下业务板卡：防火墙业务模块、IPS业务模块、无线控制器业务模块、负载均衡业务模块、NetStream业务模块、SSL VPN业务模块和应用控制网关业务模块；
6.支持 INQA 功能，通过对业务报文进行标记，实现对网络级和设备级的丢包统计；
7.支持RRPP、ERPS和RPR等环网技术，收敛时间≤50ms；
8.支持sFlow、Netstream等流量统计和分析功能，并支持对VxLAN报文的Netstream流量统计和分析功能；
9.支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；
10.支持BFD功能，支持与OSPF、VRRP联动，收敛时间≤50ms；
11.为了保障整体网络兼容性和统一售后，要求核心层与接入层设备统一品牌；
▲12.本次投标产品单台实配：双交流电源，千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥8个。
	1
	台
	30000.00
	30000.00

	37
	24口POE接入交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥496Gbps；转发性能 ≥126Mpps ；
▲2. 端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP+；
3．支持PoE+，PoE供电≥375W；
4．MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K。
5．支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；
6．交换机支持最大堆叠台数≥9；
7．支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP；
8．实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
9．支持≥6KV业务端口防雷能力；
10．绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
11．管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护。
	7
	台
	2243.00
	15701.00

	38
	24口接入交换机
	▲1.整机交换容量≥3.2Tbps；包转发率≥120Mpps；≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口；
2.MAC地址表数量≥16K；
3.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
4.支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）；
5.支持SNMP、RMON、NTP、SSHV2；
6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7.支持Smartlink、RSTP、MSTP、PVST功能，收敛时间≤50ms；
8.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持大规格流表，在大幅简化网络管理的难度的同时可显著降低网络维护的成本；
9.支持基于MAC地址划分VLAN，解决移动办公的智能灵活管理，支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低大型网络和复杂网络的初始配置工作量；
10.支持IRF3.1纵向虚拟化技术，通过802.1BR技术将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，来扩展I/O端口能力和进行集中控制管理；
11.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
12.支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。
	3
	台
	2160.00
	6480.00

	39
	48口POE接入交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥496Gbps；转发性能 ≥144Mpps ；
▲2. 端口：≥48个千兆电，≥4个千兆SFP+；
3．支持PoE+，PoE供电≥375W；
4．MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K。
5．支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；
6．交换机支持最大堆叠台数≥9；
7．支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP；
8．实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
9．支持≥6KV业务端口防雷能力。
10．绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
11．管理方式：可作为图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护。
	6
	台
	4417.00
	26502.00

	40
	室外AP
	1.工作射频：为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
▲2.接口设计：≥3个接口，其中≥1个10/100/1000M光口接口，≥2个100/1000M电口，提供官网截图证明；
3.天线覆盖：设备支持内置定向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围；
4.5G射频数量：所投产品其中一个固定5GHz射频，另外一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，同时可部署5GHz射频数量≥2；
5.接入规格：整机接入用户数≥1024；
6.内置物联网：内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能；
7.外置物联网扩展能力：至少支持10个外置物联网模块链式扩展；
8.空口优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；
9.接入安全：支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能；
	2
	台
	2990.00
	5980.00

	41
	高密AP
	1.工作模式：采用整机三频8流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，所有射频都支持MU-MIMO；
2.5G射频接入速率：5G射频可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议标准，5G射频接入速率≥6Gbps；
3.2.4G射频接入速率：2.4G射频可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议标准，2.4G射频接入速率≥1.2Gbps；
▲4.接口设计：≥2个接口，≥1个100/1000M/2.5G电口，≥1个10/100/1000M电口；
5.接入规格：整机接入用户规格≥1536；
6.内置物联网：内置BLE5.1/RFID/Zigbee；
7.外置物联网扩展能力：整机支持≥5个外置物联网模块链式扩展；
8.视频点播能力：多媒体点播性能（测试仪模拟），每终端⾄少1Mbps 吞吐量，整机可支持≥650终端同时流畅点播；
9.多用户终端流量测试：当无线接入用户数为650个终端时，总流量700Mbps，可保障每个终端1Mbps的用户流量；
10.WiFi 6 5GHz单用户性能：采用WiFi 6 2×2 MIMO终端实测，接入5GHz频段，在160MHz频宽下，单用户性能可达到1.5Gbps以上；
11.Dot1x Client功能：AP支持Dot1x Client功能，AP在注册到AC之前需要通过有线1X认证，防止非授权AP或非法终端连接到内网；
12.空口优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务；
13.接入安全：支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。
	2
	台
	2185.00
	4370.00

	42
	放装AP
	1.工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax；
2.协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；
▲3.接口设计：固化接口数≥1个，支持10/100/1000M电口；
4.内置物理网：⽀持内置BLE5.1功能模块；
5.工作类型：AP内置多合一版本可根据需求灵活的切换工作模式版本，支持Fit AP、Fat AP和云AP三种工作类型；
6.设备管理：Fat AP、云AP工作模式下，支持被云平台统一管理；
7.模式切换：可通过命令行，AC，云平台，Reset按键等切换模式；
8.接入用户数：整机最大接入用户数≥256；
9.虚拟AP：整机最大服务数量≥16，实际应用中每射频≥5个；
10.终端准入：支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等；open system/shared key认证；增强开放系统认证WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用户混合接入；
11.支持WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性，可对无线非法设备进行检测，识别和反制，进行有效阻断；
12.支持IPv6特性，设备实现IPv4/IPv6双协议栈；
13.应用保障：通过 Wi-Fi 6 eXtreme Plus技术在AP上可对用户的应用进行智能识别，并对识别出的应用进行快照保存，用户后续的报文会和快照进行对比，结合智能分拣技术将已经识别出的应用报文高速处理；
14.云管平台（Fat AP和云AP模式）：支持云平台管理，无需硬件AC和认证服务器即可进行无线组网，实现PPSK，PSK，Portal，短信，微信等丰富的认证功能。支持分支机构极简开局，分级分权管理，支持总部智慧化大屏，自定义配置模板等特性。通过智能运维可以全面掌握无线设备、网络、终端状态，并提供极简管理和运维；
15.Airtime Fairness：ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能；
16.国产品牌终端应用加速和双WiFi：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验。
	154
	台
	950.00
	146300.00

	43
	面板AP
	1.工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2.协商速率：整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps；
▲3.接口设计：≥1个10/100/1000Mbps上行接口；≥1个10/100/1000Mbps下行接口；
4.设备尺寸：为了安装方便，美观融入环境，要求设备尺寸为86mm×86mm；
5.安装方式：支持壁挂、吸顶和面板安装方式；
6.接入用户数：整机最大接入用户数≥256；
7.Airtime Fairness：ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能；
8.国产品牌终端应用加速和双WiFi：在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；
9.边缘感知：随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。
	164
	台
	780.00
	127920.00

	44
	AC控制器
	1.管理AP数：要求所投产品支持常规AP最大数量≥512；
2.转发性能：要求所投产品集中转发性能≥10Gbps；
▲3.端口要求：要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口；
4.电源：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电；
5.组网能力：CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 ，灵活组合使用；
6.满足策略转发双网关，方便总部分支网络用户远程办公，同时减少ACAP中间链路资源占用，设备满足同一SSID终端的内网业务AC集中转发处理，外网业务AP本地转发；
7.全网Portal漫游信息同步功能：AC、AP满足Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游，无需Portal mac-trigger服务器参与，无线控制器可独立承担mac-trigger服务器功能。从而减轻Portal服务器压力，避免portal服务器成为性能瓶颈。当Portal服务器通信异常时，在线终端仍可以在不少于10台无线控制器之间免认证漫游，方便用户组网；
8.满足802.1X用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费；
9.满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销；
10.为了保障无线网络的用户体验，所投产品需要支持对弱信号接入、乒乓漫游等常见无线网络问题的识别，并给出问题分布趋势图、该问题所影响的具体终端、涉及的AP以及该AP发生该异常的数量统计。
	1
	台
	60000.00
	60000.00

	45
	防火墙
	1.采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器架构，内存≥4GB，高度≥1U。

2.三层吞吐率≥9Gbps，并发连接数≥300万，新建连接数≥6W，SSL VPN并发用户数≥4000，支持扩展≥1硬盘扩展槽位；

3.实配固定端口：≥16GE+4Combo+6SFP+2SFP+，可扩展板卡插槽≥2，配置入侵防御、防病毒特征库升级服务≥3年，配置单电源，可选配冗余双电源，配置100条SSL VPN用户数量授权；

4.支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；

5.支持被SDN控制器纳管；

6.支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量；

7.支持Web层面的漏洞攻击防护，支持sql注入、跨站脚本、远程代码执行等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址

8.支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理；

9.支持病毒库≥600万，支持勒索病毒防护；

10.支持本地沙箱，实现对APT攻击的防御功能；

11.设备支持云平台管理。实现云平台向设备下发系统版本升级、特征库版本升级、云端管理设备等；

12.支持国密SM2/3/4算法；

13.设备制造厂商符合信息技术服务管理体系符合ISO/IEC 20000-1：2011标准，符合信息安全管理体系符合ISO/IEC 27001：2013标准。
	1
	台
	29265.00
	29265.00

	46
	汇聚交换机
	1.性能：整机交换容量 ≥1.36Tbps；转发性能 ≥166Mpps；
▲2.端口：≥8个千兆电口，≥24个千兆SFP口，≥4个万兆SFP+口；
3.MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥8K；
4.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5.支持横向虚拟化≥9台设备，支持单点管理功能，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理；
6.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；
7.支持RRPP、ERPS等环网技术，环网故障恢复时间≤50ms；
8.支持远程镜像、支持流镜像、支持端口镜像；
9.支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS；
10.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；
11.本次实配的智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理。
	5
	台
	5255.00
	26275.00

	47
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)。
	94
	个
	150.00
	14100.00

	48
	万兆光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。
	10
	个
	265.00
	2650.00

	49
	室外AP电源模块
	单端口POE注入单元(含25W电源,千兆,可并排安装)。
	2
	个
	150.00
	300.00

	50
	辅材
	网络设备上架安装加线路辅材（光纤跳线与网线）。
	1
	批
	32000.00
	32000.00

	51
	安装及辅材
	1.对现有办公互联网进行升级改造，实现无线网络全覆盖，安装楼座包括福寿苑，颐养苑，屏幕展示厅，办公楼，护理中心和星光之家等，具体参照附件1平面布置图；

2.办公互联网通过改造后满足层次化、标准化、模块化等要求；

3.办公互联网改造后能够为更多的设备提供稳定网络保障；

4.办公互联网改造按照各项标准和规范的前提下，对现有办公互联网进行优化设计、安全施工、有序割接；

5.网络提升改造需满足院内老人房间不低于50M的网络服务；

6.本项目涉及的全部网络设备的安装、调试。
	1
	项
	350000.00
	350000.00

	52
	养老机构智慧康养管理平台
	具体要求见系统功能需求清单附表。
	1
	套
	950000.00
	950000.00

	53
	医院HIS系统
	具体要求见系统功能需求清单附表。
	1
	套
	100000.00
	100000.00

	54
	电子病历系统
	具体要求见系统功能需求清单附表。
	1
	套
	88000.00
	88000.00

	55
	本地化平台部署服务
	1.云上网站标准化部署，通过云上部署计算、数据、存储等模块实现业务系统上云，满足未来可灵活的延展性；

2.云上独立业务系统部署：对于典型行业的独立系统云上部署，使用云化高可用架构，满足业务的运行稳定保障；

3.云化部署满足弹性伸缩，可应对业务量突增对服务器资源的负载压力；

4.通过SLB系统的高可用性，消除服务器单点故障，提升冗余，保证服务的稳定性。
	1
	项
	40000.00
	40000.00

	56
	医保平台对接服务
	1.数据接口开发与对接：根据双方系统的数据标准和业务需求，开发并对接数据接口，确保数据的准确传输与同步；

2.身份验证与权限管理：实现跨平台的身份验证和权限控制；

3.医疗费用结算：建立医疗费用在医保平台与养老平台之间的直接结算机制，简化报销流程；

4.健康数据共享：实现医保平台中的健康档案、诊疗记录等数据与养老平台的共享，支持健康管理服务的开展；

5.服务协同：在紧急医疗救助、慢性病管理、康复护理等方面实现服务的协同，确保老年人在需要时能够及时获得必要的医疗和养老服务；

6.数据加密与隐私保护：对传输的数据进行加密处理，确保数据传输过程中的安全性；同时，遵循国家相关法规要求，采取严格的隐私保护措施。
	1
	项
	60000.00
	60000.00

	57
	省民政平台对接服务
	1.数据接口开发：根据双方系统特点和业务需求，开发标准、安全的数据接口，确保数据的准确传输与交换；

2.用户认证与权限管理：实现跨系统用户身份的互认与权限控制；

3.业务流程对接：针对养老服务申请、审批、服务提供、反馈等关键环节，设计并实现业务流程的自动化对接，减少人工干预；

4.数据报表与分析：定期生成并分享养老服务相关的统计数据与分析报告，为决策支持提供依据；

5.数据安全与隐私保护：遵循国家相关法规要求，采取加密传输、访问控制、数据脱敏等措施，确保数据安全与隐私保护。
	1
	项
	60000.00
	60000.00

	58
	二级等保建设
	1.网络安全：网络结构需合理设计，具备冗余空间以满足业务高峰期需求。实施访问控制策略，部署防火墙、入侵检测系统等设备，对网络流量和用户行为进行监控和审计，防止恶意攻击和非法访问；

2.主机安全：对操作系统和数据库系统实施身份鉴别和访问控制，确保用户身份的真实性和访问权限的合理性。安装防病毒软件，定期更新病毒库和操作系统补丁，防止恶意代码感染和传播。记录用户登录、操作、退出等系统活动，并进行审计分析；

3.应用安全：对应用系统的用户进行身份鉴别，根据业务需求和安全策略控制用户对应用系统的访问权限。保护通信过程中的数据完整性和机密性，采用加密技术确保敏感数据的安全传输。提供软件容错功能，防止用户恶意占用系统资源；

4.数据安全与备份恢复：采用校验码等技术保证数据的完整性，加密敏感数据以保护其机密性。制定数据备份和恢复策略，定期备份重要数据，并确保备份数据的可恢复性，以应对数据丢失或损坏的风险。
	1
	项
	80000.00
	80000.00

	59
	智能物联平台
	具体要求见系统功能需求清单附表。
	1
	套
	210000.00
	210000.00

	合计
	3960000.00

	商务要求

	★售后服务要求及免费保修期
	1、质保期：硬件设备：质保期不低于1年，其中信创台式电脑和笔记本质保期不低于3年；软件平台：质保期不低于3年。质保期内软件平台提供免费升级和运行维护，设备质保期限内，若出现质量问题，由供应商免费维修、更换或升级发生故障的设备、产品；

2、售后服务要求：在安装调试完成验收合格后，对用户技术管理人员进行培训；提供在线、邮件、电话技术支持服务；出现问题后需在2小时内响应，远程无法解决的问题，需在24小时内赶到现场进行处理，并作出明确承诺；远程技术支持服务：提供7×8小时在线技术支持服务。

	核心产品
	第52项“养老机构智慧康养管理平台”。

	★验收方式及标准
	1、验收标准：在规定时间完成系统的安装、调试和培训等工作；系统各功能完全符合招标文件要求；系统稳定试运行正常后进行验收。

2、设备安装调试完毕经验收机构验收，依据合同对设备的外观、规格型号、数量、技术指标等逐项验收，并出具验收意见。

3、验收过程中如发现设备破损、短缺和质量问题应在验收报告中详细做好记录，并提出退、换、补、赔等处理意见。

	★交付使用时间及地点
	1、交付使用时间：合同签订后30日内交货并完成安装调试及试运行。

2、交货地点：广西桂林市（采购人指定地点）。

	★付款方式
	预付款30%，合同签订生效后，供应商开具发票，采购方在收到发票后15个工作日内按财政流程办理支付手续；设备安装完毕调试成功使用后支付50%，供应商开具发票，采购方在收到发票后15个工作日内按财政流程办理支付手续；管理平台及软件系统投入使用后支付20%，供应商开具发票，采购方在收到发票后15个工作日内按财政流程办理支付手续。

	★其他要求
	1.本项目为交钥匙项目，实行总承包报价；包括货物采购、项目方案、软件提供、运输、 

保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本 

费用的总和。投标人应充分考虑实施期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调 

整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及安装进行总承包报价。 

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目， 

投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；投标人根据项目所需自 

行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。

2.投标人如需现场勘查，需自行组织勘察，采购人不承担任何费用。
3.本项目须有项目实施团队，包含项目负责人、实施人员。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

5.本项目采购预算（人民币）：叁佰玖拾陆万元整（¥3960000.00），投标价不得超出采购预算，否则，作投标无效处理。

6.本项目所属行业为工业。

7.本项目评标办法中采购人对系统功能有现场演示评审因素设置，投标人如需演示应注意在广西政府采购云平台上等候演示通知。


系统功能需求清单附表：
	系统名称
	终端
	功能模块
	功能
	功能描述

	养老机构智慧康养管理平台
	电脑端
	企业管理
	角色管理
	机构能够根据自身业务情况，设置个性化角色，为角色调整权限

	
	
	
	组织架构
	由机构管理员对组织架构统一的调整设置，建立机构组织架构，添加员工，为员工分配角色、调整部门。可以编辑机构和组织信息，调整成员角色、信息、调整部门。可以给离职的员工解除机构绑定。

	
	
	
	字典配置
	维护字典类型及字典项目

	
	
	
	流程配置
	根据机构自身的业务流程，可视化调整审批流程的节点及审批角色等信息

	
	
	
	管理员设置
	支持设置多个机构管理员，至少有一个机构管理员

	
	
	文件管理
	文件管理
	可查看不同月份不同功能上传文件占用磁盘控件情况，用户可以选择清除历史文件以释放空间

	
	
	个人工作台
	消息通知
	查看个人消息提醒，机构通知公告，及平台通知。

	
	
	
	待办事项
	个人待办事项，快速查看、处理。

	
	
	
	审批待办
	待我审批的审批入口。

	
	
	人事管理
	员工资料
	机构内部员工的基本信息、员工岗位、员工薪资等信息管理，对员工进行编辑等操作。

	
	
	
	员工健康档案
	为员工建立健康档案，包括员工的生活方式、现存疾病、既往史、家族史等

	
	
	
	员工慢病管理
	为员工建立慢病管理，定时测量并记录员工血压、血糖等基本生命体征

	
	
	
	员工评分
	可根据所设置的评分模版，针对不同部门的员工进行评分

	
	
	系统配置
	房源配置
	维护全院的各种业态下的房间、床位信息，包括楼宇、楼层、房间、床号、房内设施等，可以设置全景URL，导出房间二维码，便于扫码查房。

	
	
	
	收费配置
	统合定义全院的所有费用科目、费用项目，包含月度费用、一次性费用、押金费用、服务费、仪表费等。

	
	
	
	综合设置
	设置机构的月结日期，系统根据月结日期生成月度账单；设置及能力评估有效期，超过有效时间的，需要重新评估；设置试住天数，在试住结束前1天信息提示；
设置健康模块自带药预警，设置后将在移动端消息中和电脑端待办中进行提醒。

	
	
	
	数据权限
	针对餐厅、客户等功能，可设置用户的数据查看权限。

	
	
	
	自定义模板
	可自定义能力评估等评估模板，并启用自定义模板，使用自定义模板进行评估。

	
	
	
	系统日志
	查看用户操作日志，包括登录日志、基础数据变更日志、缴费操作日志等。

	
	
	
	收费模式配置
	机构可以选择按月计费或按日计费模式。按月计费指月度费用不因月度天数变化而变化，按日计费指每天的费用固定，月度费用因天数变化而变化。

	
	
	
	信息发布
	发布院内通知公告。

	
	
	
	下载中心
	上传或下载本机构的共享文档。

	
	
	销售管理
	客户池
	查看客户信息及客户跟进记录。

	
	
	
	销售计划
	制定销售每个月的客户跟进计划。

	
	
	
	预约床位
	有入住意向的长者，可以登记预约入住的长者信息和预约入住时间等记录，来预约床位。

	
	
	
	来访预约
	记录预约探访或预约参观，便于回访跟进。

	
	
	
	来访登记
	院外人员来访时，在来访接待功能中进行信息登记，登记来访人员的来访时间、来访原因、探访对象等信息。

	
	
	
	回访记录
	通过来访登记添加的回访，生成回访记录，可编辑回访信息。

	
	
	
	节日模版
	增加节日、节气模版，可设置机构logo等信息到模版中，便于机构宣传

	
	
	出入院管理
	入住申请
	填写长者基本信息，发起入住申请

	
	
	
	能力评估
	由评估师按照系统默认的评估标准模板或自定义的评估模板，进行能力评估的填写，系统自动计算各项得分，汇总生成能力评估结果。支持临时评估和阶段性评估，支持家属线上签字

	
	
	
	评估量表
	根据机构自定义的评估表单，可以给老人进行各种评估，并生成评估报告

	
	
	
	入住办理
	入住审批完成后，根据能力等级，选择长者的护理等级、床位等入住办理信息，并生成当月缴费单。支持试住和常住。

	
	
	
	退住申请
	发起长者退住申请，并填写退住日期和退住原因，审批通过后方可结算退住

	
	
	在院管理
	长者档案
	包括长者基本信息、家属信息、在院信息、评估信息、合同信息、护理信息等长者的档案信息

	
	
	
	合同管理
	查看合同信息，合同到期提醒，合同续签，合同变更。系统能够支持上传合同模版，包括服务条款，双方协议等，入住办理完成后可以直接打印合同，自动补全合同中老人基本信息、入住信息等

	
	
	
	房态图
	图形化查看机构的楼宇、房间、床位情况及入住情况

	
	
	
	外出登记
	老人外出时登记外出信息，同时返回时登记返回信息，系统自动计算外出时长以及退费费用

	
	
	
	家属回访
	对在住老人进行回访，记录回访结果。

	
	
	
	床位变更
	发起长者床位变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	
	护理变更
	发起长者护理等级变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	
	餐饮变更
	发起长者餐饮标准变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	
	价格变更
	发起长者费用项目价格变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	护理管理
	护理分组
	按照不同班次护理的长者不同，划分护理分组，不同的分组由不同的护理员进行护理。

	
	
	
	人员排班
	部门负责人给本部门员工排定班次，支持12小时、24小时班自动排班

	
	
	
	排班一览
	查看已排定的排班计划

	
	
	
	生活护理计划
	护理主任按照长者的能力评估结果，为长者制定生活护理计划

	
	
	
	医疗护理计划
	为长者制定医疗护理计划

	
	
	
	交接班台账
	根据交接日期、交接人等查询不同部门等交接班台账记录

	
	
	
	护理日志归档
	PC端查看所有护理日志信息，可按照月份、按照老人导出护理明细，可补录

	
	
	
	查房归档
	查看所有查房历史记录

	
	
	
	巡检归档
	查看所有巡检历史记录

	
	
	
	夜间巡视归档
	查看所有夜间巡视记录

	
	
	健康管理
	健康档案
	为机构长者编辑基本健康信息，并将生命体征、长者用药、体检记录等信息汇总，汇总成长者健康档案。

	
	
	
	健康体检
	记录长者体检各项指标，上传体检报告。

	
	
	
	长者用药
	为长者下发用药或查看历史用药，包含长期用药、短期用药等信息记录。

	
	
	
	用药执行
	通过长者用药功能，创建用药后生成用于执行单，护士记录用药执行情况。

	
	
	
	自带药登记
	自带药管理包含自带药清单、自带药服用记录。记录药品服用说明、药品信息，接受人和送药人等信息。

	
	
	
	自带药台账
	根据自带药登记，按药品查询每个老人的药品信息，可根据老人和药品进行筛选

	
	
	
	七次血糖
	批量维护当日老人的7次血糖测量结果

	
	
	
	生命体征
	批量维护当日老人的生命体征情况，包括血压、体温、脉搏、呼吸、血氧等

	
	
	财务管理
	账单缴费
	仅支持预缴模式缴费。按月度生成月度账单，包含次月预缴费用及当月实际发生的日常费用，出纳人员通过此功能核算并预收次月账单费用。缴费前可预览打印账单。

	
	
	
	日常费用
	在日常费用中记录长者日常产生的消费

	
	
	
	长者押金
	入住时缴纳的押金，可以记录押金消费，可以补缴，长者退住时根据押金的使用情况进行结算退费

	
	
	
	预约入住押金
	当长者预约床位时，需要缴纳预定金，预定金缴纳后，由前台在系统中进行预约床位的信息登记

	
	
	
	退住结算
	长者退住申请通过后，系统根据长者入住情况，计算费用，进行退住费用清算

	
	
	
	费用补助
	录入长者补贴，可在月度缴费的时候使用补贴抵扣费用

	
	
	
	成本管理
	录入除系统生成的餐饮成本、物资成本外的其他成本，方便在收支报表中查看总成本及人均成本。

	
	
	
	收入管理
	录入除长者缴费之外的其他收入，方便在收支报表中查看总收入。

	
	
	统计报表
	驾驶舱
	机构院长可使用院长驾驶舱，查看机构当月收入情况，以及院内当日/当月入住、退住、来访、外出人数，当前入住率及在住长者年龄段、性别、护理等级等分布情况，员工岗位分布情况等

	
	
	
	客户报表
	查看销售跟进客户情况、计划达成情况。

	
	
	
	入住报表
	查看床位数、在住人数、实时入住率、及入住计划达成情况

	
	
	
	退住报表
	查看各月度退住人数、退住原因分类分布及月度退住人数变化趋势

	
	
	
	外出报表
	可查看当日不在院老人详细情况

	
	
	
	收支报表
	从收支的角度，查看全年度总收支情况、当前年度各月收支情况、收入和支出费用总计，近6个月的收支情况，并可以按照月度查看每个月份的收支明细

	
	
	
	欠费统计
	查看各月度欠费总金额及欠费明细

	
	
	
	日常费用报表
	查看日常费用功能中，费用类型为日常的数据，可根据长者姓名、费用产生时间进行查询

	
	
	
	日记账表
	按日查看日收费情况，当日收了哪些老人的费用，费用精确到具体的费用科目

	
	
	
	综合收费
	查看各个收入口的收入流水情况

	
	
	
	护理员绩效
	查看护理员月度护理的老人数和护理的项目数

	
	
	
	不良事件报表
	查看集团各院各月度发生的不良事件数量、分类分布及月度不良事件数量变化趋势

	
	
	
	员工报表
	查看员工数量，并从岗位、级别、学历等方面进行分析，以及员工变化趋势

	
	
	
	食材月度报表
	可查看机构、餐厅库存情况，期初、单价、月度收货、消耗数量、期末数量、金额等明细，支持导出报表

	
	
	
	食材收货报表
	按年度查看各月度的食材收货金额，并可钻取查看月度明细

	
	
	
	食材成本
	根据食材收货、食材消耗情况，以及每天用餐人数，计算人均月度成本

	
	
	
	供应商费用
	查看各餐饮供应商月度费用情况。

	
	
	
	食材费用
	食材采购明细，包括数量、单价、金额

	
	
	
	助餐机菜品统计
	统计助餐机菜品销售情况

	
	
	
	助餐机订单统计
	助餐机订单查看，可取消订单。

	
	
	
	点餐统计
	按月份统计老人点餐次数和金额，数据来源于APP端代老人点餐功能

	
	
	
	仓库月度报表
	可查看机构下各仓库的物资期初数、入库、出库、期末数量、单价等明细，支持导出

	
	
	
	物资销售报表
	查看机构物品销售日期、长者姓名、床位号、护理级别、物资名称、销售单价、销售数量、销售金额等详情

	
	
	
	物资成本
	机构可查看全年各月的月度低值易耗品成本以及全年的平均值，便于机构纵向比对全年各月与平均值的关系。

	
	
	
	月度库存
	按照月度查看期初、期末库存，以及当月出库、入库数量。

	
	
	餐饮管理
	食材收货
	PC端登记每个批次的食材收货菜品及数量、金额，支持导出。

	
	
	
	食材消耗
	记录餐厅每天消耗的食材数量、金额

	
	
	
	食材盘点
	对当月食材库存进行盘点，并可以处理差异

	
	
	
	餐饮计划
	按周制定餐饮计划，可复制其他周，餐饮计划可导出供打印用于食堂张贴。

	
	
	
	食材库存
	按月查看食材的库存期初、月度入库、月度消耗以及期末数量，可做期初导入，可进行食材收货、调入、调出。

	
	
	
	每日上报
	维护餐厅每天就餐人次、营业收入

	
	
	仓储管理
	入库管理
	入库信息的管理，管理员可以维护、查看仓库入库的记录。

	
	
	
	出库管理
	出库信息的管理，管理员可以维护、查看仓库出库的记录。

	
	
	
	物资调拨
	物资在机构内的仓库间调拨，根据调拨数据减库存

	
	
	
	调拨确认
	接收调拨物资，确认后接收仓库增加库存

	
	
	
	库存盘点
	盘点库存，可录入或导入盘点数据，盘点结果显差，并可以处理库存差异。

	
	
	
	出入库台账
	查看出、入库明细台账。

	
	
	
	库存变更记录
	查看期初、出库、入库、调拨明细台账。

	
	
	
	实时库存
	查看实时库存。

	
	
	
	资产台账
	固定资产登记、导入、报废、查询

	
	
	活动管理
	月度活动
	按月制定活动计划。

	
	
	
	活动管理
	查看活动详情，发布或取消活动，下载活动签到二维码，记录活动报名。

	
	
	
	活动新闻
	记录活动结果，发布活动新闻。

	
	
	
	生日关怀
	查看当日、当月过生日的长者，并记录生日关怀内容。

	
	
	
	活动室巡检
	查看活动室巡检记录。

	
	
	基础设置
	外出退费设置
	根据机构情况，设置外出类型以及退费标准的参数

	
	
	
	护理等级
	维护机构的护理等级，设置收费项目，指定包含的护理项目及相应的护理频次等

	
	
	
	护理班次
	维护护理部的护理班次，可设置多个时间段，可设置跨天班次，各班次可自定义颜色

	
	
	
	护理项目
	维护护理项目，设置收费项目、计量方式、可视化图标、超期提醒等，可以给护理项目进行排序

	
	
	
	供应商设置
	餐饮、维修、仓储相关供应商信息维护。

	
	
	
	餐厅管理
	设置多个餐厅，维护餐厅基本信息。

	
	
	
	菜品维护
	维护菜品品类及菜品信息，包括菜品名称、图片、口味、适合人群等

	
	
	
	食材设置
	维护食材的品类、食材明细，添加管理机构中的食材信息。支持打印条码、导入、导出。

	
	
	
	助餐设备
	助餐机信息维护，登录账号设置

	
	
	
	物资设置
	维护物资明细，包括物资名称、规格等信息。

	
	
	
	仓库设置
	维护仓库基本信息，并可以设置仓库管理员。

	
	
	
	药品字典
	维护药品基本信息。

	
	移动端
	销售管理
	客户池
	登记客户信息及跟进记录，可指派其他销售跟进。

	
	
	档案
	长者档案
	可以查看长者的基本信息，家属信息、在院信息、床位、护理信息等

	
	
	
	入住申请
	工作人员可以通过APP，扫描身份证，快速为老人办理入住申请。

	
	
	
	床头卡设置
	设置长者床头卡卡号

	
	
	评估
	能力评估
	评估师使用移动端为长者进行能力评估，按照系统模板评估，系统根据评估内容，自动计算评估结果。支持临时评估和阶段性评估。

	
	
	护理管理
	7日观察
	长者入住前7天特别观察记录

	
	
	
	排班计划
	查看员工自己当月的排班情况，以及部门当日的排班情况

	
	
	
	护理日志
	根据护理计划，当班护理员按照先选长者再选项目的顺序，记录护理日志

	
	
	
	NCF识别
	通过NFC识别的方式快速识别长者，识别后能够自动呈现老人护理任务项，并能实现任务确认，从识别到完成任务确认操作过程应不超过10秒，方便快捷完成护理任务记录，护理任务记录在管理端和家属端能实时呈现，并支持导出

	
	
	
	项目日志
	根据护理计划，当班护理员按照先选护理项目再选长者的顺序，记录护理日志，支持护理图片上传

	
	
	
	夜间巡视
	通过NFC识别床头卡，记录巡视时间、巡视人，巡视记录支持导出

	
	
	
	交班
	添加交班信息，选择班次，添加重点和非异常交接对象

	
	
	
	接班
	选择要接的班次，记录接班信息

	
	
	
	交接班
	护理员在交班时，填写交接班记录，交班人和接班人进行交接班，接班人可查看交班人的交班注意事项

	
	
	
	巡检日志
	护理长对护理员的护理情况进行巡视检查，并记录巡检结果

	
	
	
	查房
	护理部主任等定期进行查房，并记录查房情况

	
	
	
	扫码查房
	扫描长者房间门口的二维码进行查房

	
	
	
	我的绩效
	护理员可查看自己的绩效，包括护理的长者数，实际服务的项目数，在线培训课时。

	
	
	健康
	生命体征
	护理对长者的生命体征进行记录，包括体温、血糖，血压，呼吸等。

	
	
	
	七次血糖
	查看老人的7次血糖测量结果

	
	
	
	用药执行
	由长者用药生成用于执行单，护士记录用药执行情况。

	
	
	
	自带药品登记
	针对慢病管理的长期医嘱和短期医嘱，能够支持服务人员在移动端用非录入的方式对药品进行快速智能识别，识别药品名称、规格、用法用量等信息，辅助工作人员快速填写家属送的药品

	
	
	不良事件
	不良事件
	当长者发生意外事故时，护理长使用移动端及时记录事故信息，以及解决情况

	
	
	外出
	外出登记
	老人外出时登记外出信息，同时返回时登记返回信息，系统自动计算外出时长以及退费费用

	
	
	变更
	床位变更
	发起长者床位变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	
	护理变更
	发起长者护理等级变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	
	餐饮变更
	发起长者餐饮标准变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	
	价格变更
	发起长者费用项目价格变更申请，审批后自动计算费用差，并自动变更

	
	
	费用
	日常费用
	APP端登记长者日常发生的费用，月度账单汇总所有的日常费用

	
	
	退住
	退住申请
	APP端发起退住申请，长者退住申请通过后，系统根据长者入住情况，计算费用，进行退住费用清算

	
	
	报表
	院长驾驶舱
	机构院长可使用院长驾驶舱，查看机构当月收入情况，以及院内当日/当月入住、退住、来访、外出人数，当前入住率及在住长者年龄段、性别、护理等级等分布情况，员工岗位分布情况等

	
	
	
	入住报表
	查看床位数、在住人数、实时入住率、及入住计划达成情况

	
	
	
	收支报表
	从收支的角度，查看全年的收入和支出费用总计，近6个月的收支情况，并可以按照月度查看每个月份的收支明细

	
	
	
	不良事件报表
	查看各月度发生的不良事件数量、分类分布及月度事故数量变化趋势

	
	
	
	退住报表
	查看各月度退住人数、退住原因分类分布及月度退住人数变化趋势

	
	
	
	员工报表
	查看员工数量，并从岗位、级别、学历等方面进行分析，以及员工变化趋势

	
	
	餐饮
	每日食谱
	在移动端可以查看本周的餐饮计划，可以看到一周中的早餐、午餐、晚餐的菜品情况。

	
	
	
	代为点餐
	护理员照护失能、半失能的长者，代替长者向厨房点餐，可以选择菜品种类、数量，进行点餐下单。

	
	
	
	今日用膳
	厨房查看今日用餐人数、今日点餐及配送确认。

	
	
	
	月度费用
	可以按月份进行厨房产生费用的信息统计。

	
	
	
	供应商费用
	按月对供应商的费用进行统计。

	
	
	
	用餐人数
	每日用餐人数按部门汇总，厨房人员可以查看参考用餐数量。

	
	
	活动
	活动管理
	查看活动，并在报名期间内登记报名长者。

	
	
	
	生日关怀
	为当日过生日的长者记录生日关怀内容。

	
	
	
	活动室巡检
	记录活动室巡检结果。

	
	
	消息
	待办
	查看所有需要我审批的申请，并可以进行审批操作。

	
	
	
	已办
	查看所有我已经审批的申请。

	
	
	
	已发起
	查看我已经发起的所有申请及审批进度。

	
	
	
	抄送我的
	查看抄送我的所有审批申请。

	
	
	
	活动提醒
	提前一天提醒第二天活动安排或老人生日

	
	
	
	工单提醒
	工单、维修工单下单提醒、派工提醒、验收提醒等

	
	
	
	企业公告
	查看企业发布的公告信息

	
	
	
	平台公告
	查看平台发布的通知信息

	
	
	
	设备报警
	查看、处理IoT设备报警信息

	
	
	我的
	我的签名
	设置自己的员工签名，可在能力评估直接使用此签名

	
	
	
	我的信息
	设置昵称、头像，查看账号、手机号等信息。

	
	
	
	修改密码
	用户修改密码。

	
	
	
	更换手机号
	用户可以更换手机号。

	
	
	
	调整字号大小
	用户根据自己情况，可设置标准、大字体、超大字体三种。

	
	数据大屏
	数据大屏
	院内综合信息平台
	统计院内的入住、在住、床位数据，以及本月的入住、预约、来访、退住等信息

	
	
	
	
	统计长者的年龄、性别、护理等级等分布情况

	
	
	
	
	根据院内的员工岗位数据展示人力资源的配比情况

	
	
	
	集团综合信息平台
	在大屏上展示各个机构的床位数、长者入住数量、服务人员等基础数据

	HIS系统
	 门诊管理
	门诊挂号
	录入病人基本信息，支持刷卡挂号；常规挂号、预约挂号、电话挂号、磁卡挂号及挂号报表功能等

	
	
	门诊收费
	门诊收费,票据打印；药品、诊疗、处置项目划价收费，打印凭证、病人费用缴款表 ，票据管理，作废票据管理 ，记录票据打印次数等

	
	
	门诊药房
	门诊发药，消耗请领；配药、发药、退药、汇总发药操作以及药品的大处方审查、药品申领、协定药品入库，支持多药房，单药房，系统内置消息驱动模式等

	
	
	门诊护士站
	护士执行医嘱，护理、费用记录，打印瓶签

	
	
	门诊医生工作站
	电子开处方，下达医嘱，病例分析

	
	
	门诊划价收费
	门诊收费，票据打印

	
	

住院管理
	入院管理、预交款
	登记住院病人基本信息，接受门诊转入院信息，病人分区，入院取消 ，出区如回等功能，病人信息维护 ，医保凭证修改，预约管理和预交金管理。

	
	
	出院管理
	病人离院结帐，中途结账，催款，医保数据处理 ，查询或打印出院病人帐单，录入或限消病人小处方等

	
	
	住院药房
	完成对所有病区和手术室、医技科室的发药和摆药功能，可以根据不同的用法，医嘱类型设置不同的单据类型 ，根据不同的单据类型来区分是发药还是摆药：可以选择按全院，或单个病区单据来执行发药和摆药功能。

	
	
	住院医生工作站
	医生电脑开处方、申请、检查、手 ，下达医嘱，病例分析

	
	
	住院护士工作站
	病区病人处方、查验、诊断、医嘱、护理、转入、出院等信息管理

	
	药库系统管理
	药品字典及价格管理
	药品卫材入库、调价、盘点、升损、出库，分发药房科室

	
	
	药库管理
	药品卫材入库、调价、盘点、升损、出库,分发药房科室

	
	医技
	医技工作站
	辅诊报告管理、预约申请管理、医嘱执行管理、附加费用管理、医技工作报表

	
	后勤管理
	物资材料管理
	卫生材料，办公用品进销存管理

	
	综合分析管理
	统计管理
	收支统计汇总、成本绩效考核、工作量统计、综合分析统计核算

	
	财务管理
	医院财务报表
	门诊，住院，药品相关报表

	
	
	门诊住院发票管理
	收费员发表认领，核销

	
	
	财务缴款
	财务缴款，支持多种缴款模式

	
	
	财务分析
	全员成本绩效考核，工作量，统计综合核算

	
	决策管理
	院长查询系统
	关注重点，分析指导工作

	
	系统管理
	系统授权管理
	操作用户权限管理、角色管理、模块管理

	
	
	系统基础设置
	药品、收费项目、人事、科室类别等基础录入

	
	
	系统管理工具
	数据备份、恢复、维护日志

	
	
	远程维护
	第一年远程、电话、视频技术指导咨询服务

	电子病历系统
	电子病历模版
	病历书写与编辑器
	病历编辑所见即所得,支持打印预览、病程记录续打

	
	
	病历质量控制台
	提供病历内容与时限功能

	
	
	病历交换与接口服务
	支持 HL7 协议,支持基于 XML、SOAP、WebService 消息机制与接口机制

	
	病历管理
	病历管理
	病历打印：合并打印、批量打印、续打；病历新增：可按套餐自动生成病历，调用范文新增，调用历史病历新增；病历权限控制，自动归档，病历借阅维护等，病历编辑所见即所得，同个病人不同病历相同数据共享，支持医学公式、图片、医生签名、特殊字符插入，调用范文、常用案例、医嘱信息、检验结果等。体温单单个录入、批量入炉，护理单录入

	
	病历检索与存储服务器
	病历检索与存储
	提供病历储存功能
支持关键词、同义词的查询
支持全文检索

	智能物联平台
	物联大屏
	智能照护大屏
	按照楼宇、楼层，查看当楼层的设备在线及报警信息，并处理报警信息。设备包括：智能床垫、SOS按钮、智能手环、雷达、烟感、燃气报警器

	
	
	智能物联IoT场景大屏
	模拟居家场景，可根据手环、药盒、床垫、sos报警按钮进行报警展示

	
	
	智能监测大屏
	设备监测大屏，例如离床超时报警、停留超时报警等展示

	
	
	物联统计大屏
	查看报警情况、根据时间查看报警信息、设备数量、处理报警数等信息展示

	
	设备管理
	设备管理
	院内设备管理，设备绑定到具体的房间或长者，报警规则设置，历史报警信息查询。报警数据来源大屏。

	
	设备对接
	设备对接
	包括需求分析、协议选择、设备端固件开发、平台注册与API集成、测试验证及部署维护。确保设备能安全、稳定地与平台通信，实现数据交换与控制




附件1：平面布置图

[image: image1.png]



第四章  评标办法
一、评标原则
（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………………（满分30分）
（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。
（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。
（5）价格分计算公式：
最低投标人评标报价金额          
某投标人价格分 =                                      ×   30 分
                           某投标人评标报价金额  
2、技术性能分…………………………………………………………………………………………（满分45分）
（1）通过资格、符合性审查的投标人获得基本分20分，标注“▲”参数为重要参数指标，未标注“▲”和“★”参数为一般技术参数，“▲”参数每有一项负偏离扣1分，一般技术参数数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。

注：“▲”参数需提供相关证明材料，包括但不限于：或者第三方检测机构出具的带（CMA或CNAS）标识的检测报告彩色扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面彩色扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图，或者提供承诺函并加盖投标人公章。未提供或不符合要求的，视为负偏离。
（2）技术方案分（满分8分）
一档（0分）：未提供技术方案或提供的技术方案不符合本项目需求。
二档（1分）：未提供任何技术方案的详细文档，无法评估其技术可行性和创新性；提供了技术方案，但内容明显不符合项目的技术标准、规范或需求，缺乏必要的技术细节和解决方案。

三档（3分）：提供了覆盖项目核心需求的基本技术方案，展示了对项目技术层面的基本理解和规划。技术方案符合相关行业的技术标准和规范，针对项目需求，提出了初步的解决方案或思路。
四档（5 分）：技术方案内容详尽，逻辑清晰，能够全面覆盖项目的技术需求和难点。明确了技术实现的具体路径和步骤，包括关键技术选型、系统架构设计、算法设计等，同时保证了技术的实用性和可行性。

五档（8分）：技术方案详尽合理，能准确阐述需求分析和建设思路，确保技术方案能够完美适配项目需求。提供了全面的技术保障措施，包括技术培训、技术支持等，确保项目在技术层面得到全方位的保障。技术方案具备良好的可扩展性和可维护性，能够满足项目未来发展和变化的需求。

（3）系统演示分（17分）
投标人需对现有系统进行演示，演示时间应控制在20分钟内。需提供线上运行的真实系统演示，静态页面演示、demo 演示、PPT 演示等无效。未演示所要求的完整功能，则本项不得分。评审专家根据供应商远程演示效果进行综合比较。

演示内容：

评估管理：由评估师按照系统默认的评估标准模板或自定义的评估模板，进行能力评估的填写，系统自动计算各项得分，汇总生成能力评估结果。支持临时评估和阶段性评估，支持家属线上签字。

合同管理：查看合同信息，合同到期提醒，合同续签，合同变更。系统能够支持上传合同模版，包括服务条款，双方协议等，入住办理完成后可以直接打印合同，自动补全合同中老人基本信息、入住信息等。

排班管理及护理分组：部门负责人给本部门员工排定班次，支持12小时、24小时班自动排班；按照不同班次护理的长者不同，划分护理分组，不同的分组由不同的护理员进行护理。

NFC识别：通过NFC识别的方式快速识别长者，识别后能够自动呈现老人护理任务项，并能实现任务确认，从识别到完成任务确认操作过程应不超过10秒，方便快捷完成护理任务记录，护理任务记录在管理端和家属端能实时呈现，并支持导出。

自带药登记管理：针对慢病管理的长期医嘱和短期医嘱，能够支持服务人员在移动端用非录入的方式对药品进行快速智能识别，识别药品名称、规格、用法用量等信息，辅助工作人员快速填写家属送的药品。

智能物联平台：大屏显示模拟居家场景，可根据手环、药盒、床垫、sos报警按钮进行报警展示。
预约探访：支持家属小程序提前预约，预约通过后生成二维码，可由员工APP直接核销入场；预约后支持回访记录，形成家属跟踪信息的闭环。

外出退费：可以自定义设置外出类型，根据不同外出类型设置对应的退费规则，可以设置按照比例退费或者按照固定金额退费，并可根据退费规则和外出类型，外出时长自动计算退费金额。
3、履约能力分…………………………………………………………………………………………(满分19分) 
（1）项目实施方案分（满分7分）

由评标委员会根据供应商响应文件中项目实施方案的科学性、可行性、可操作性、针对性等方面进行综合评定，并在各档次内独立打分，项目实施方案至少包括以下内容：运输、人员安排、实施进度控制、验收方案、验收文档目录、质量保证措施等内容）。

一档（0分）：未提供实施方案或提供的实施方案不满足项目需求。

二档（2分）：提供了整体项目的实施方案，满足采购需求，拟投入本项目的实施人员不大于7人。

三档（4分）：实施方案内容详细、合理，安装调试方案和验收方法或方案合理，项目实施方案切实可行，项目实施的设备力量和人力资源安排能满足项目实施要求。有施工组织机构，施工段划分合理，具有与劳动力和材料相关的资源优化配置方案；对项目实施进度和质量把控一般，具有进度控制方案，能提供施工进度计划、工期保证措施，具有质量控制方案，能提供质量管理制度、质量保证措施；提供项目风险管理措施、项目实施管理文档计划；拟投入本项目的实施人员为8至10人。

四档（7分）：实施方案条理清晰、方案明确，实施方案科学合理、有针对性；有具体的工程进度计划和管理措施；项目实施的设备力量和人力资源安排充足有保证，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。有详细可行的施工组织机构管理及保障措施，对项目实施进度和质量把控合理，具有进度控制方案，能提供工期保证措施、赶工计划，具有质量控制方案，能提供质量管理制度、质量保证措施；提供项目风险管理措施、项目实施管理文档计划、验收方案；有详细可行的项目管理制度、沟通机制和施工管理措施；拟投入本项目的实施人员大于10人。
（2）应急方案分（满分3分）
一档（0分）：未提供或应急预案流程陈简略、无应急服务保障措施和应急响应承诺；接到采购人临时需求或突发紧急状况无法提供有效的解决途径；对项目及实施需求不了解，缺乏关键环节的应对措施，
二档（2分）：应急预案流程陈述清晰，涵盖了常见的突发事件类型，；接到采购人临时需求或突发紧急状况提供有效的解决途径；对项目及实施需求了解，方案中包含了基本的应急响应流程和责任分配，能较好保障项目的实施。

三档（3分）：应急预案流程陈述内容详尽，针对不同类型的突发事件制定了具体的应对措施和预案，具有较高的实用性和可操作性；建立了快速响应机制，明确了应急响应的启动条件和流程，确保在突发事件发生时能够迅速做出反应，对应急资源的调配和协调进行了详细规划，包括人力、物力、财力等方面的准备和安排，以确保在紧急情况下能够迅速调集所需资源。
（3）信誉分（满分1分）

供应商或者生产厂家提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，且认证范围包含养老软件相关内容的得1分，满分1分。
（4）业绩分（满分4分）
投标人自2022年1月1日以来类似业绩的相关证明材料[以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所提供的服务名称、种类、建设内容、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供一个得1分，满分4分。
（5）人员分（满分4分）
据供应商拟在本项目投入项目负责人、实施人员情况进行评分：

1）拟投入项目负责人情况：拟担任本项目的项目主管具有本科学历且具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，提供相关证明材料彩色扫描件，未提供或不满足得0分。

2）拟投入项目实施人员情况：具有系统集成项目管理工程师、网络安全工程师的，每提供一类证书的（每人限一类，一人多证算一分），得1分，最高得2分，未提供或不满足得0分。（证书重复不计分，须提供上述人员资质证书彩色扫描件和供应商为其缴纳的投标截止时间前6个月社保证明材料，提供相关证明材料彩色扫描件，未提供或提供不全的不得分。
 4、售后服务分…………………………………………………………………………………………(满分4分)
售后服务方案：评委对供应商的响应文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、配送、货物分发等方面进行评定，并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各供应商差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。若各供应商等级评定说明内容无明显差异或相同的，评委不得歧视供应商实行差别对待。
一档（2分）：供应商所提供的售后服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案，且方案可行。 
二档（3分）：供应商所提供的售后服务方案，方案包含有项目售后维护和保修期外维修方案等，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，方案可行、详细。
三档（4分）：供应商所提供的售后服务方案，方案包含有到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、配送、货物分发等方面，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。
5、政策功能分…………………………………………………………………………………………（满分2分）
应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明彩色扫描件），得2分。
6、综合得分＝1+2+3+4+5
三、推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商，并依此类推。
四、特别说明
评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 ×
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 ×
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业×
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 ×
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 ×
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
合同编号：GLZC2024-HTG1-990748-GLJC
项目名称：桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)      
项目编号：GLZC2024-G1-990748-GLJC
甲方：                                       （采购人）
乙方：                                       （中标供应商）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第一条  合同标的及合同金额
	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                               合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）
第二条  质量保证
1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付
1、交付使用时间：合同签订后30日内交货并完成安装调试及试运行。

2、交货地点：广西桂林市（采购人指定地点）。

第六条  调试和验收
1.验收标准：在规定时间完成系统的安装、调试和培训等工作；系统各功能完全符合招标文件要求；系统稳定试运行正常后进行验收。

2.设备安装调试完毕经验收机构验收，依据合同对设备的外观、规格型号、数量、技术指标等逐项验收，并出具验收意见。

3.验收过程中如发现设备破损、短缺和质量问题应在验收报告中详细做好记录，并提出退、换、补、赔等处理意见。
第七条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。
第八条  售后服务、保修期
1.质保期：硬件设备：质保期不低于1年，其中信创台式电脑和笔记本质保期不低于3年；软件平台：质保期不低于3年。质保期内软件平台提供免费升级和运行维护，设备质保期限内，若出现质量问题，由供应商免费维修、更换或升级发生故障的设备、产品；

2.售后服务要求：在安装调试完成验收合格后，对用户技术管理人员进行培训；提供在线、邮件、电话技术支持服务；出现问题后需在2小时内响应，远程无法解决的问题，需在24小时内赶到现场进行处理，并作出明确承诺；远程技术支持服务：提供7×8小时在线技术支持服务。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
 付款方式

预付款30%，合同签订生效后，供应商开具发票，采购方在收到发票后15个工作日内按财政流程办理支付手续；设备安装完毕调试成功使用后支付50%，供应商开具发票，采购方在收到发票后15个工作日内按财政流程办理支付手续；管理平台及软件系统投入使用后支付20%，供应商开具发票，采购方在收到发票后15个工作日内按财政流程办理支付手续。
第十一条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。
7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据
1.招标文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.售后服务承诺书；
4.中标通知书。
政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。
甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：                        
法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                          
委托代理人：                                委托代理人：                                     
电  话：                                    电   话：                                        
开户名称：                                  开户名称：                                       
开户银行：                                  开户银行：                                       
银行账号：                                  银行账号：                                       
日    期：                                  日    期：                                       
第六章  投标文件（格式）
投标文件封面格式：
投标文件
项目名称：桂林市社会福利院养老服务设施维修改造和设备购置项目(智慧养老项目)
项目编号：GLZC2024-G1-990748-GLJC
采购代理机构：桂林市政府集中采购中心
投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              

联系电话：                                                
日期：              年           月           日
投标文件目录
一、资格性响应证明材料：
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面彩色扫描件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；
4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】彩色扫描件（必须提供）；
二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
8.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；
9.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；
10.投标人2022年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
12.投标人相关获奖证书、认证证书等彩色扫描件（如有，请提供）；
13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕〉的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；
15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面彩色扫描件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件。

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向投标人提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，投标人可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）

授权委托书（格式一）
致：桂林市政府集中采购中心
我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
投标人[公章（CA签章）]：                                   
法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日
附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面彩色扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证彩色扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同彩色扫描件代替社养老保险明彩色扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。
授权委托书（格式二）
致：桂林市政府集中采购中心
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件彩色扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明
致：桂林市政府集中采购中心
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                
日          期：                                                   
6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】彩色扫描件（必须提供）；
二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                      
投标报价表
	项号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	…
	
	
	
	…
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                    元人民币（¥                                 ）

	交付使用期:

	免费保修期:

	说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。


投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料彩色扫描件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。 

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

附件：
技术规格偏离表（格式）
	序号
	货物名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                

  日          期：                                                   
注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

附件：
商务响应表（格式）
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件承诺的商务条款
	偏离情况说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                

 日          期：                                                   
注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

附件：
售后服务承诺书（格式）
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   
6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
附件：
项目实施方案 （格式）
（根据采购需求自行编制） 
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       
日          期：                              

7.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明彩色扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；项目实施人员为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料彩色扫描件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同彩色扫描件代替养老保险证明彩色扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为项目实施人员缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等）】；

附件：
项目实施人员一览表（格式）
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                       
日          期：                                                   
8.节能方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书彩色扫描件（如有，请提供）；

10.投标人2022年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的采购合同彩色扫描件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等彩色扫描件（如有，请提供）；

13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；
附件
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称[盖公章（CA签章）]：
                         日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称[盖公章(CA签章)]：
                         日  期：
16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
桂林市政府集中采购中心                                                                              公开招标

