## 封-1 招标工程量清单
|  | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目
|  | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目
|  | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院 |  |  |  | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 桂平市人民法院 | 桂平市人民法院 |  | 造价咨询人: |  | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司 | 广西建都工程项目管理有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日 | 2024年10月12日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程位于桂平市金田镇内，地上3层半，建筑高度12.75m，建筑面积为1755.99㎡；本工程是对现有建筑进行改造工程。 | 一、工程概况：本工程位于桂平市金田镇内，地上3层半，建筑高度12.75m，建筑面积为1755.99㎡；本工程是对现有建筑进行改造工程。
二、评审依据 | 二、评审依据
（一）国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。 | （一）国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。
（二）国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范，包括但不限于以下： | （二）国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范，包括但不限于以下：
1．GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则； | 1．GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
2．GB50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）； | 2．GB50854~50862-2013《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）；
3．广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及相关规定； | 3．广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及相关规定；
4．广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关规定； | 4．广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关规定；
5.广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关规定； | 5.广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关规定；
6．广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》； | 6．广西壮族自治区建设行政主管部门颁布的2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
7．人工费执行《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）； | 7．人工费执行《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；
8．广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号）； | 8．广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号）；
9．广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)； | 9．广西壮族自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号)；
10．广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）； | 10．广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）；
（三）本工程材料的价格按照梧州市建设工程造价管理站主办的《贵港市建设工程造价信息》2024年第8期贵港市市信息价，不足部分参考其他地市同期信息价及市场综合询价。 | （三）本工程材料的价格按照梧州市建设工程造价管理站主办的《贵港市建设工程造价信息》2024年第8期贵港市市信息价，不足部分参考其他地市同期信息价及市场综合询价。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 建筑装饰工程
1.1.3 | 电气工程
1.1.4 | 给排水工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称;贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2.1 | 增值税
6 | 工程总造价
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共10页 | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
拆除工程
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011604002001 | 内墙抹灰层拆除 | ㎡ | 3581.27
1.拆除部位:内墙面
公共区域、所有改造房间
2 | 011604002002 | 外墙面抹灰层拆除 | ㎡ | 1094.41
部位：围墙
3 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | ㎡ | 92.02
楼梯间
4 | 011603001001 | 木构件拆除 | ㎡ | 83.20
1.部位：2号法庭改建调解室及律师阅卷室
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 82.84
1.部位：踢脚线
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 1409.75
1、除卫生间外其余房间
7 | 011607001001 | 屋面拆除 | ㎡ | 528.24
1.所有屋面(含防水层及找平层)
2.铲除至原钢筋混凝土板
| 4. | 4 通风空调工程拆除
8 | 011614002001 | 空调移机（移至背面） | 台 | 10
9 | 010103002001 | 余渣弃置 |  | 185.20
1.运距:起步1KM
10 | 桂010103003001 | 余渣运输增（减）m3·km | ·km | 740.80
1.增运运距：综合考虑4KM，结算以实际运距为准
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第2页 共10页 | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
建筑装饰工程
分部分项工程
| 8. | A.8 保温、隔热、防腐工程
11 | 011001001001 | 有保温上人屋面(倒置式) | ㎡ | 528.24
1、50厚C20细石混凝土表面抹平(内配钢筋双向φ4厘@100)
2、干铺聚酯无纺布一层
3、50厚挤塑型聚苯板保温层
4、3.0厚+3.0厚双层APP改性沥青防水卷材
5、刷基层处理剂
6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层
7、30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找3%坡
8、铲除至原钢筋混凝土结构板，并表面清扫千净，另计
| 9. | A.9 楼地面工程
12 | 011102003001 | 地砖楼地面 | ㎡ | 33.36
1、8~10厚防滑地砖,干水泥擦缝
2、20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
3、1:3水泥砂浆找平,最薄处20厚
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第3页 共10页 | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
4、刷素水泥浆结合层一遍
5、铲除至原现浇钢筋砼结构板并表面清理干净，另计
6、部位：2号法庭改建调解室及律师阅卷室
13 | 011105003001 | 面砖踢脚线100高 | ㎡ | 82.84
1、8~10厚面砖,干水泥擦缝
2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
3、17厚1:3水泥砂浆
4、界面砂浆一遍(仅用于钢筋混凝土墙面)
5、聚合物水泥防水砂浆7厚
6、烧结页岩多孔砖墙体或钢筋砼
7、部位：所有改造房间、新建砖墙
| 10. | A.10 墙、柱面工程
14 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | ㎡ | 3157.69
1、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平
2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛
15 | 011201001002 | 界面砂浆一遍 | ㎡ | 315.77
仅用于钢筋混凝土墙面
16 | 桂011204007001 | 块料墙面 | ㎡ | 423.58
1、部位：卫生间
2、釉面砖墙面
3、4~5厚300X600釉面砖，白水泥浆擦缝
4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
5、刷素水泥浆一遍
6、15厚1:3水泥砂浆
7、铲除原刮腻子墙面至基层并清理干净，另计
17 | 011201001003 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 1094.41
1、抹水泥砂浆厚度25mm水泥砂浆1:1
部位：围墙
18 | 桂011204007002 | 修补外墙块料墙面 | ㎡ | 20.00
19 | 010901001001 | 围墙琉璃瓦 | m | 248.73
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第4页 共10页 | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
压顶琉璃瓦盖顶200×300
水泥砂浆 1∶2
部位：围墙
20 | 011207001001 | 干挂水泥板 | ㎡ | 10.00
部位：水管外露部位
A.11 天棚工程
21 | 011302001001 | 埃特板吊顶天棚 | ㎡ | 1211.64
1、2厚面层耐水腻子刮平，另计
2、3厚底基防裂腻子分遍刮平，另计
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)，另计
4、6厚1220*2440埃特平板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平
5、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距9001-1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距1222
6、铲除原顶棚腻子至原现浇钢筋砼楼板基层并清理千净表面，另计
22 | 011302001002 | 铝扣板吊顶天棚 | ㎡ | 92.02
1、成品铝扣板(600x600)与配套专用龙骨固定
2、与成品铝扣板配套的专用下层副龙骨连接，间距<6OO
3、与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距<1200，用吊件与钢筋吊件连接后找平
4、φ8钢筋吊杆，双向中距<1200，与膨胀螺栓固定
5、1.0厚聚合物水泥防水涂料
6、1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝
23 | 011302002001 | 格栅吊顶 | ㎡ | 151.19
1、顶棚2：三楼干警活动室
2、吊顶内部喷黑色涂料，另计
3、分隔龙骨按装(龙骨由厂家配套供应,安装按生产厂家要求施工)
4、40X120X120金属格栅吊顶
5、铲除原顶棚腻子至原现浇钢筋砼楼板基层并清理千净表面，另计
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第5页 共10页 | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
24 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 | ㎡ | 3157.69
1、刷或滚乳胶漆二遍，另计
2、刷或滚底漆一遍，另计
3、2厚面层耐水腻子分遍刮平(两道)
4、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平，另计
5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，另计
6、界面砂浆一遍(仅用于钢筋混凝土墙面)，另计
7、铲除原墙面腻子至墙体基层并清理千净，另计
8.部位：所有改造房间、新建砖墙
25 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 2907.04
1、刷或滚乳胶漆二遍
2、刷或滚底漆一遍
26 | 011406003002 | 刮腻子顶棚 | ㎡ | 56.62
1、2厚面层耐水腻子刮平
2、3厚底基防裂腻子分遍刮平
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
4.部位：楼梯间
27 | 011406003003 | 刮腻子吊顶 | ㎡ | 1225.33
1、2厚面层耐水腻子刮平
2、3厚底基防裂腻子分遍刮平
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
28 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 173.00
1、顶棚2：三楼干警活动室、荣誉室
2、吊顶内部喷黑色涂料
29 | 011406003004 | 围墙满刮腻子 | ㎡ | 1094.41
1、刮防水腻子三遍
部位：围墙
30 | 011407001002 | 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 1094.41
1、乳胶漆刷面二遍
部位：围墙
| 14. | A.14 其他装饰工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第6页 共10页 | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
31 | 010807005001 | 金属格栅 | ㎡ | 53.40
浅灰色铝合金格栅
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
32 | 桂011701001001 | 外装修脚手架 | ㎡ | 746.19
1.搭设高度:20m以内
2.脚手架材质:钢管脚手架
33 | 桂011701001002 | 外装修脚手架 | ㎡ | 1149.13
1.搭设高度:3.6m以内
2.脚手架材质:竹制
34 | 011701006001 | 满堂脚手架 | ㎡ | 1169.35
1.搭设高度:3.9m
2.脚手架材质:钢管脚手架
35 | 011701006002 | 满堂脚手架 | ㎡ | 506.40
1.搭设高度:3.9m
2.脚手架材质:钢管脚手架
| 011703 | 垂直运输
36 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 1688.63
37 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 麻袋 | ㎡ | 1688.63
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第7页 共10页 | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
38 | 030412001001 | 节能灯 LED2x8W | 套 | 16
规格型号：LED2x8W
安装方式：距地2.7m壁装
39 | 030412001002 | 节能灯 LED3x20W | 套 | 6
规格型号：LED3x20W
安装方式：吸顶安装
40 | 030412001003 | 节能灯 LED1*40w | 套 | 24
规格型号：LED1*40w
安装方式：距地2.7m壁装
41 | 030412001004 | 节能灯 LED3*20w | 套 | 12
规格型号： LED3*20w ,利旧安装
42 | 030412001005 | 普通灯具 | 套 | 5
43 | 030404034001 | 声控开关 | 套 | 19
1.安装方式：底边距地1.3米暗装
2.规格:250V 10A
44 | 030404034002 | 双联单控开关(带指示灯) | 套 | 4
1.安装方式：底边距地1.3米暗装
2.规格:250V 10A
45 | 030404034003 | 三联单控开关(带指示灯) | 套 | 2
1.安装方式：底边距地1.3米暗装
2.规格:250V 10A
46 | 030404034004 | 四联单控开关(带指示灯) | 套 | 1
1.安装方式：底边距地1.3米暗装
2.规格:250V 10A
47 | 030404035001 | 安全型插座（2+3孔） | 套 | 10
1.安装方式：底边距地0.3米暗装
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第8页 共10页 | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.规格:250V 16A
48 | 030404035002 | 空调安全型插座（2+3孔） | 套 | 1
1.安装方式：底边距地2.1米暗装
2.规格:250V 16A
49 | 030404035003 | 带开关安全型插座（三孔） | 套 | 2
1.安装方式：底边距地2.1米暗装
2.规格:250V 16A
50 | 030411004001 | 电气配线 WDZ-BYJ2.5 | m | 1350.34
51 | 030411004002 | 电气配线 WDZ-BYJ4.0 | m | 460.36
52 | 030411004003 | 电气配线 WDZ-BYJ16 | m | 159.45
53 | 030411001001 | 镀锌钢导管 JDG50 | m | 30.39
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
54 | 030502007001 | G.652D-4芯多模光纤 | m | 1414.11
55 | 030502006001 | 穿放、布放电话线缆 | m | 338.09
56 | 030502004001 | 电话插座 | 个 | 16
底边距地0.3m暗装
57 | 030502004002 | 电视插座 | 个 | 15
底边距地0.3m暗装
58 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 56
底边距地0.3m暗装
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第9页 共10页 | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
给排水工程
分部分项工程
| 9. | B9 给排水、燃气工程
59 | 031001006001 | 雨水管dn110 | m | 77.42
含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验
专用胶水粘接
60 | 031001006002 | 空调冷凝水管dn50 | m | 46.40
含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验
专用胶水粘接
61 | 桂031004023001 | 侧排雨水斗DN110 | 个 | 10
材质：塑料
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第10页 共10页 | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
拆除工程
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
建筑装饰工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
电气工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费
给排水工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010004 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
拆除工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 127.73 | 127.73 | 分部分项工程费及措施项目费
建筑装饰工程
1 | 暂列金额 | 50000 | 50000.00 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1546.56 | 1546.56 | 分部分项工程费及措施项目费
电气工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 56.05 | 56.05 | 分部分项工程费及措施项目费
给排水工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 10.85 | 10.85 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
拆除工程
1 | 03B001 | 旧线路、开关、灯具拆除 | ㎡ | 1688.63
建筑装饰工程
2 | 桂011407007001 | 抹灰面喷（刷）无机防火涂料 | ㎡ | 176.30
部位：楼梯间
3 | 01B001 | 定制组合柜 | 个 | 1
组合柜尺寸：长4000mm
4 | 01B002 | 定制储物柜 | 个 | 1
储物柜尺寸：2100*600*2500mm
5 | 01B003 | 新增LED显示屏 | 个 | 1
距地1000mm,屏幕尺寸:长5000mmX高1500mm
含AL-led电控箱
6 | 01B004 | 新增办公桌椅 | 套 | 6
7 | 01B005 | 空调支架 | 个 | 16
1.部位：空调机位
8 | 01B006 | 室内家具、资料等搬运 | 工日 | 5
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
建筑装饰工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
电气工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
给排水工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-24 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第1页 共7页 | 第1页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
3 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
4 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
5 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
6 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
7 | 012101002 | 角钢(综合) | kg
8 | 022705004 | 棉纱头 | kg
9 | 022706004 | 白布 0.9m | ㎡
10 | 022901002 | 麻袋 | ㎡
11 | 023102004 | 尼龙绑带 | 百根
12 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
13 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
14 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
15 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
16 | 030119001 | 机螺钉 | kg
17 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套
18 | 030126015 | 螺栓 M8×18-25 | 套
19 | 030131001 | 不锈钢螺栓 | 套
20 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
21 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
22 | 030156019 | 膨胀螺栓 M10×8 | 套
23 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
24 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套
25 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
26 | 030171101 | 螺母 | 百个
27 | 030172001 | 垫圈 | 百个
28 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗
29 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
30 | 030701010 | 不锈钢插棍 | 个
31 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
32 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
33 | 031321003 | 焊锡 | kg
34 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
35 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
36 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第2页 共7页 | 第2页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031338007 | 合金钢钻头 Φ20 | 个
38 | 031345001 | 钢锯条 | 根
39 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片
40 | 031347002 | 砂纸(木) | 张
41 | 031347004 | 铁砂布 | 张
42 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
43 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
44 | 032118002 | 不锈钢连接件 | 个
45 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
46 | 040101001 | 水泥(综合) | t
47 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
48 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
49 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
50 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
51 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
52 | 040301001 | 砂(综合) | 
53 | 040301001 | 砂(综合) | 
54 | 040301003 | 细砂 | 
55 | 040301004 | 中砂 | 
56 | 040701001 | 陶粒 | 
57 | 040902004 | 石灰膏 | 
58 | 040903001 | 石膏粉 | kg
59 | 040904003 | 滑石粉 | kg
60 | 042903001 | C20钢筋混凝土块 | 
61 | 050306001 | 周转板枋材 | 
62 | 052502006 | 锯木屑 | 
63 | 053501002 | 竹篾 | 百根
64 | 070103001 | 陶瓷墙面砖 200×150 | ㎡
65 | 070501006.1 | 陶瓷地面砖 600×600×11 | ㎡
66 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
67 | 070502008 | 釉面砖 300×300×9 | ㎡
68 | 080101002.1 | 混凝土板(墙面用) | ㎡
69 | 090503004 | 铝扣板 600×600 | ㎡
70 | 091501001 | 埃特板 6mm | ㎡
71 | 093702003 | 铝格栅(含配件) 125×125×4.5 | ㎡
72 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第3页 共7页 | 第3页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
74 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
75 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
76 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
77 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
78 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
79 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
80 | 110911002.1 | 铝合金格栅(成品) | ㎡
81 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
82 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg
83 | 130302002 | 水性外墙乳胶漆 | kg
84 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
85 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
86 | 130311005 | 耐水腻子 | kg
87 | 130312002 | 大白粉 | kg
88 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
89 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg
90 | 130528001 | 聚氨酯防水涂料 | kg
91 | 130705002 | 铅油 | kg
92 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg
93 | 133317001 | 改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 3.0mm厚 | ㎡
94 | 133501001 | 防水腻子 | kg
95 | 133503001 | 防水胶(310g/支) | 支
96 | 133504001 | 防水粉 | kg
97 | 140101001 | 清油 | kg
98 | 140105003 | 松节油 | kg
99 | 140303001 | 煤油 | kg
100 | 140909001 | 硬白蜡 | kg
101 | 143302001 | 草酸 99.2% | kg
102 | 143309001 | 丙酮 | kg
103 | 143315001 | 羧甲基纤维素 | kg
104 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
105 | 143537002 | 聚合物乳液 | kg
106 | 143903002 | 煤气(液化石油气) | kg
107 | 144101005 | 建筑胶 | kg
108 | 144103001 | 108胶 | kg
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第4页 共7页 | 第4页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 144106001 | 石材(云石)胶 | kg
110 | 144108001 | 乳白胶 | kg
111 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
112 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg
113 | 144116024 | 专用界面剂 | kg
114 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
115 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
116 | 151303102 | 挤塑聚苯板（XPS) 50mm | ㎡
117 | 152302003 | 聚合物粘结砂浆 | kg
118 | 181512006 | 镀锌管箍 DN50 | 个
119 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个
120 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个
121 | 182503006 | 镀锌管卡子(钢管用) DN50 | 个
122 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
123 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
124 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
125 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
126 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
127 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个
128 | 291111001 | 开关盒 | 个
129 | 291112001 | 接线盒 | 个
130 | 310301003 | 底瓦3# 290×200 | 张
131 | 310302003 | 盖瓦3# 260×130 | 张
132 | 341101001 | 水 | 
133 | 341101001 | 水 | 
134 | 341508001 | 其他材料费 | 元
135 | 341508003 | 其他材料费 | 元
136 | 350104002 | 复合木模板面板 | ㎡
137 | 350302001 | 回转扣件 | 个
138 | 350302002 | 对接扣件 | 个
139 | 350302003 | 直角扣件 | 个
140 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
141 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
142 | 350307001 | 竹脚手杆(统级) | 根
143 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
144 | 360302001.1 | 聚酯无纺布 | ㎡
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第5页 共7页 | 第5页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
145 | B-C.1 | 旧线路及线槽拆除 材料费 | 元
146 | B-C.1 | 楼梯间无机防火涂料 材料费 | 元
147 | B-C.2 | 新增LED显示屏 材料费 | 元
148 | B-C.3 | 空调支架 材料费 | 元
149 | B-C.4 | 钻孔、补孔 材料费 | 元
150 | B-C.5 | 定制组合柜(2100*600*2500mm) 材料费 | 元
151 | B-C.6 | 新增办公桌椅 材料费 | 元
152 | B-C.7 | 定制储物柜 材料费 | 元
153 | C00010160 | 其他材料费 | 元
154 |  | ◆商品砼◆
155 | 043103003 | 碎石 GD20 商品普通砼 C20 | 
156 |  | ◆配合比◆
157 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 | 
158 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
159 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
160 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
161 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
162 | 800501006 | 混合砂浆 1∶1∶6 | 
163 | 800501008 | 混合砂浆 1∶0.5∶3 | 
164 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 | 
165 | 801101001 | 素水泥浆 | 
166 | 801504006 | 冷底子油 30∶70 | kg
167 | 802302001 | 中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 | 
168 |  | ◆主材◆
169 | 172500000 | UPVC塑料直通雨水管 De110 | m
170 | 172504000 | UPVC塑料冷凝水管 De50 | m
171 | 180904000 | 承插塑料管件 | 个
172 | 213331000 | 侧排雨水斗DN110 | 个
173 | 301101000 | 电视插座 | 个
174 | 301301001 | 光纤信息插座（双口） | 个
175 | B5-0274.1 | G.652D-4芯多模光纤 | 100m
176 | Z170303000.1 | 镀锌钢导管 JDG50 | m
177 | Z250001001 | LED2x8W | 套
178 | Z250001001 | LED3x20W | 套
179 | Z250001001.1 | LED1*40w | 套
180 | Z250001001.2 | 吸顶灯 | 套
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第6页 共7页 | 第6页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
181 | Z250001001.3 | 节能灯 LED3*20w（利旧） | 套
182 | Z260501001 | 双联单控开关(带指示灯) | 个
183 | Z260501001.1 | 三联单控开关(带指示灯) | 个
184 | Z260501001.2 | 四联单控开关(带指示灯) | 个
185 | Z260501001.3 | 声控开关 | 个
186 | Z264101001.1 | 安全型插座（2+3孔） | 套
187 | Z264101001.2 | 空调安全型插座（2+3孔） | 套
188 | Z264101001.3 | 带开关安全型插座（三孔） | 套
189 | Z280301000.1 | 电气配线 WDZ-BYJ2.5 | m
190 | Z280301000.2 | 电气配线 WDZ-BYJ4.0 | m
191 | Z280301000.3 | 电气配线 WDZ-BYJ16 | m
192 | Z282901000 | 射频同轴电缆 | m
193 | Z301303001 | 电话插座（单口） | 个
194 | Z301303002 | 电话插座（双口） | 个
195 |  | ◆机械台班组成◆
196 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
197 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元
198 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
199 | 341103001 | 电 | kW.h
200 | 341103001 | 电 | kW.h
201 | 994701001 | 其他机械费 | 元
202 | 994701003 | 停滞费 | 元
203 | 994701004 | 折旧费 | 元
204 | 994701005 | 大修理费 | 元
205 | 994701006 | 经常修理费 | 元
206 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
207 | 994701008 | 其他费用 | 元
208 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
209 | J00000001 | 折旧费 | 元
210 | J00000002 | 大修理费 | 元
211 | J00000003 | 经常修理费 | 元
212 | J00000005 | 停滞费 | 元
213 | J00000006 | 其他费用 | 元
214 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日
215 |  | ◆机械◆
216 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 工程名称:贵港市桂平金田人民法庭修缮及配套项目 | 第7页 共7页 | 第7页 共7页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
217 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
218 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
219 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
220 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
221 | 990912001 | 卷扬机架[架高40m以内] | 台班
222 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
223 | 991504001 | 多用喷枪 | 台班
224 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
225 | 991908001A | 台式钻床 钻孔直径16mm | 台班
226 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班
227 | 991924001 | 管子套丝机159mm | 台班
228 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班
229 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班
230 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
231 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
232 | 994301002 | 电动空气压缩机[排气量1/min] | 台班
233 | 994508001 | 电锤 520W | 台班
234 | J00020010 | 其他机械费 | 元
235 | J01010104 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
236 | J01060105 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
237 | J04010203 | 自卸汽车[装载质量4.5t] | 台班
238 |  | 合 计
表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24 | 表-24