## 编制说明
编制说明
1、广西区水利厅、区发展和改革委员会、区财政厅桂水基【2007】38号文联合发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》；《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基【2016】1号文件）；《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（水办基【2016】31号文）；《关于在我区水利水电建设工程实行建筑以外伤害保险制度的通知》（桂水基【2014】46号文）
2、根据有关施工设计图纸； 3、材料价按照《贺州市建设工程造价信息》2025年第1期信息价计取。 4、本工程中砂采用机制砂，水泥采用袋装水泥。 5、本项目执行一般计税法。 6、本项目超运距费用按10km计算。

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 渠道 | 361520.8
2 | 涵管 | 11914.22
3 | 道路工程 | 38596.92
4 | 挡土墙 | 230433.25
5 | 项目牌 | 500
6 | 临时工程 | 6429.65
7 | 措施项目 | 0
8 | 其他项目 | 1948.18
| 合计 | 651343.02

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 渠道 |  |  |  | 361520.8
1.1 |  | 渠道一AK0+000～AK0+020、CK0+000～CK0+160 |  |  |  | 71943.96
1.1.1 | 500101003001 | 1m³液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距2km | m³ | 21.6 | 18.55 | 400.68
1.1.2 | 500102004001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 104.58 | 30.68 | 3208.51
1.1.3 | 500101003002 | 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用于回填） | m³ | 23.22 | 10.62 | 246.6
1.1.4 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 23.22 | 17.5 | 406.35
1.1.5 | 500103007001 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 21.6 | 168.01 | 3629.02
1.1.6 | 500109001001 | C20砼底板，厚度10cm | m³ | 21.6 | 450.33 | 9727.13
1.1.7 | 500109001002 | C20砼渠肩（厚30cm） | m³ | 64.8 | 460.75 | 29856.6
1.1.8 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 8.16 | 131.36 | 1071.9
1.1.9 | 500110001001 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 432.72 | 54.07 | 23397.17
1.2 |  | 渠道二BK0+000～BK0+440 |  |  |  | 289576.84
1.2.1 | 500101003003 | 1m³液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距2km | m³ | 111.48 | 18.55 | 2067.95
1.2.2 | 500102004002 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 601.16 | 30.68 | 18443.59
1.2.3 | 500101003004 | 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用于回填） | m³ | 146.16 | 10.62 | 1552.22
1.2.4 | 500103001002 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 146.16 | 17.5 | 2557.8
1.2.5 | 500105001001 | 基础换填片石 | m³ | 248 | 174.69 | 43323.12
1.2.6 | 500103007002 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 72.16 | 168.01 | 12123.6
1.2.7 | 500109001003 | C20砼底板，厚度10cm | m³ | 61.6 | 450.33 | 27740.33
1.2.8 | 500109001004 | C20砼渠肩（厚30cm） | m³ | 211.2 | 460.75 | 97310.4
1.2.9 | 500109009002 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 26.66 | 131.36 | 3502.06
1.2.10 | 500110001002 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 1497.24 | 54.07 | 80955.77
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
2 |  | 涵管 |  |  |  | 11914.22
2.1 |  | 单孔钢筋混凝土圆管涵（DN600) |  |  |  | 11914.22
2.1.1 | 500103007003 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 1.3 | 168.01 | 218.41
2.1.2 | 500109001005 | C20砼包管 | m³ | 5.7 | 444.14 | 2531.6
2.1.3 | 500112004001 | DN600单孔钢筋混凝土圆管涵敷设 | m | 16 | 279.2 | 4467.2
2.1.4 | 500109009003 | 接头热沥青油毛毡 | m² | 16.8 | 101.81 | 1710.41
2.1.5 | 500109009004 | 沥青麻絮沉降缝 | m² | 1.8 | 107.42 | 193.36
2.1.6 | 500109001006 | C20混凝土帽石 | m³ | 0.4 | 504.58 | 201.83
2.1.7 | 500109001007 | C20砼基础 | m³ | 1.8 | 444.14 | 799.45
2.1.8 | 500109001008 | C20混凝土一字墙身 | m³ | 4 | 447.99 | 1791.96
3 |  | 道路工程 |  |  |  | 38596.92
3.1 |  | 破除及恢复混凝土路面 |  |  |  | 38596.92
3.1.1 | 500114002001 | 风镐凿除18cm厚路(地)面混凝土 | m³ | 19.62 | 128.01 | 2511.56
3.1.2 | 500102001001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 19.62 | 30.68 | 601.94
3.1.3 | 500114001001 | 碎石公路基础，厚5cm | m² | 329 | 10.31 | 3391.99
3.1.4 | 500114001002 | 恢复C25混凝土路面，厚18cm | m² | 329 | 94.91 | 31225.39
3.1.5 | 500109001009 | C20砼石墩 | m³ | 2 | 433.02 | 866.04
4 |  | 挡土墙 |  |  |  | 230433.25
4.1 |  | 挡土墙①护坡（长50m） |  |  |  | 48929.65
4.1.1 | 500101004001 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距2km | m³ | 115 | 15.54 | 1787.1
4.1.2 | 500103007004 | 回填砂砾石 | m³ | 13.95 | 176.71 | 2465.1
4.1.3 | 500109011001 | C20埋石砼基础（埋石率20%） | m³ | 32.8 | 410.89 | 13477.19
4.1.4 | 500109001010 | C20埋石砼挡土墙（平均厚度80cm，埋石率20%） | m³ | 54.5 | 415.87 | 22664.92
4.1.5 | 500114001003 | DN50PVC排水管安装 | m | 17 | 7 | 119
4.1.6 | 500114001004 | 粗颗粒材料堆囊 | 个 | 20 | 10 | 200
4.1.7 | 500109009005 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 6.98 | 131.36 | 916.89
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
4.1.8 | 500110001003 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 135 | 54.07 | 7299.45
4.2 |  | 挡土墙②护坡（长54m） |  |  |  | 181503.6
4.2.1 | 500101004002 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距2km | m³ | 187.92 | 15.54 | 2920.28
4.2.2 | 500103007005 | 回填砂砾石 | m³ | 15.07 | 176.71 | 2663.02
4.2.3 | 500109011002 | C20埋石砼基础（埋石率20%） | m³ | 96.12 | 410.89 | 39494.75
4.2.4 | 500109001011 | C20埋石砼挡土墙（平均厚度150cm以上，埋石率20%） | m³ | 279.13 | 407.65 | 113787.34
4.2.5 | 500114001005 | DN50PVC排水管安装 | m | 76.65 | 7 | 536.55
4.2.6 | 500114001006 | 粗颗粒材料堆囊 | 个 | 42 | 10 | 420
4.2.7 | 500109009006 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 30.58 | 131.36 | 4016.99
4.2.8 | 500110001004 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 326.7 | 54.07 | 17664.67
5 |  | 项目牌 |  |  |  | 500
5.1 | 500114001007 | 项目标志牌 | 块 | 1 | 500 | 500

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [7 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6 |  | 临时工程 |  |  |  | 6429.65
6.1 | 500114002002 | 其他临时工程 | % | 1 | 642965.19 | 6429.65

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 |  | 0
2 |  | 0
3 |  | 0

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 建筑工程意外伤害保险费 | 1948.18
2 |  | 0
3 |  | 0

## 零星工作(计日工)项目清单
零星工作(计日工)项目清单
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 备注
1 | 人工
1.1
1.2
2 | 材料
2.1
2.2
3 | 机械
3.1
3.2

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [10 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1 |  | 渠道
1.1 |  | 渠道一AK0+000～AK0+020、CK0+000～CK0+160
1.1.1 | 500101003001 | 1m³液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距2km | m³ | 1.21 | 0.25 | 7.15 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.57 | 0.72 | 6.05 | 0 | 1.53 | 18.55
1.1.2 | 500102004001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 0.55 | 0.28 | 13.69 | 0.65 | 0.87 | 0.92 | 0.51 | 1.22 | 9.45 | 0 | 2.53 | 30.68
1.1.3 | 500101003002 | 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用于回填） | m³ | 2.56 | 0.56 | 1.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.87 | 0.4 | 3.62 | 0 | 0.88 | 10.62
1.1.4 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.3 | 1.5 | 0.28 | 0.38 | 0.4 | 1.79 | 0.64 | 6.31 | 0 | 1.45 | 17.5
1.1.5 | 500103007001 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 95.47 | 0 | 13.87 | 168.01
1.1.6 | 500109001001 | C20砼底板，厚度10cm | m³ | 23.24 | 131.34 | 13.23 | 7.55 | 10.07 | 6.86 | 7.9 | 14.01 | 198.94 | 0 | 37.18 | 450.33
1.1.7 | 500109001002 | C20砼渠肩（厚30cm） | m³ | 27.85 | 133.39 | 9.23 | 7.67 | 10.23 | 6.97 | 9.27 | 14.32 | 203.77 | 0 | 38.04 | 460.75
1.1.8 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 7.45 | 81.66 | 0.03 | 4.01 | 5.35 | 3.64 | 2.44 | 7.32 | 8.61 | 0 | 10.85 | 131.36
1.1.9 | 500110001001 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 7.4 | 13.54 | 5.01 | 1.17 | 1.56 | 1.64 | 2.7 | 2.31 | 14.28 | 0 | 4.46 | 54.07
1.2 |  | 渠道二BK0+000～BK0+440
1.2.1 | 500101003003 | 1m³液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距2km | m³ | 1.21 | 0.25 | 7.15 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.57 | 0.72 | 6.05 | 0 | 1.53 | 18.55
1.2.2 | 500102004002 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 0.55 | 0.28 | 13.69 | 0.65 | 0.87 | 0.92 | 0.51 | 1.22 | 9.45 | 0 | 2.53 | 30.68
1.2.3 | 500101003004 | 挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用于回填） | m³ | 2.56 | 0.56 | 1.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.87 | 0.4 | 3.62 | 0 | 0.88 | 10.62
1.2.4 | 500103001002 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.3 | 1.5 | 0.28 | 0.38 | 0.4 | 1.79 | 0.64 | 6.31 | 0 | 1.45 | 17.5
1.2.5 | 500105001001 | 基础换填片石 | m³ | 13.41 | 35.15 | 0.64 | 2.21 | 2.95 | 3.15 | 4.4 | 4.33 | 94.01 | 0 | 14.42 | 174.69
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [10 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
1.2.6 | 500103007002 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 95.47 | 0 | 13.87 | 168.01
1.2.7 | 500109001003 | C20砼底板，厚度10cm | m³ | 23.24 | 131.34 | 13.23 | 7.55 | 10.07 | 6.86 | 7.9 | 14.01 | 198.94 | 0 | 37.18 | 450.33
1.2.8 | 500109001004 | C20砼渠肩（厚30cm） | m³ | 27.85 | 133.39 | 9.23 | 7.67 | 10.23 | 6.97 | 9.27 | 14.32 | 203.77 | 0 | 38.04 | 460.75
1.2.9 | 500109009002 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 7.45 | 81.66 | 0.03 | 4.01 | 5.35 | 3.64 | 2.44 | 7.32 | 8.61 | 0 | 10.85 | 131.36
1.2.10 | 500110001002 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 7.4 | 13.54 | 5.01 | 1.17 | 1.56 | 1.64 | 2.7 | 2.31 | 14.28 | 0 | 4.46 | 54.07
2 |  | 涵管
2.1 |  | 单孔钢筋混凝土圆管涵（DN600)
2.1.1 | 500103007003 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 12.49 | 30.91 | 0 | 1.95 | 2.6 | 2.78 | 4.1 | 3.84 | 95.47 | 0 | 13.87 | 168.01
2.1.2 | 500109001005 | C20砼包管 | m³ | 20.06 | 133.55 | 14.02 | 7.54 | 10.06 | 6.85 | 6.71 | 13.92 | 194.76 | 0 | 36.67 | 444.14
2.1.3 | 500112004001 | DN600单孔钢筋混凝土圆管涵敷设 | m | 14.74 | 5.74 | 4.22 | 1.28 | 6.63 | 6.93 | 5.1 | 3.12 | 19.88 | 0 | 23.05 | 279.2
2.1.4 | 500109009003 | 接头热沥青油毛毡 | m² | 3.92 | 67.44 | 0.01 | 3.21 | 4.28 | 2.92 | 1.28 | 5.81 | 4.53 | 0 | 8.41 | 101.81
2.1.5 | 500109009004 | 沥青麻絮沉降缝 | m² | 7.45 | 63.23 | 0 | 3.18 | 4.24 | 2.89 | 2.44 | 5.84 | 9.28 | 0 | 8.87 | 107.42
2.1.6 | 500109001006 | C20混凝土帽石 | m³ | 43.21 | 133.55 | 7.64 | 8.3 | 11.06 | 7.54 | 14.3 | 15.79 | 221.52 | 0 | 41.66 | 504.58
2.1.7 | 500109001007 | C20砼基础 | m³ | 20.06 | 133.55 | 14.02 | 7.54 | 10.06 | 6.85 | 6.71 | 13.92 | 194.76 | 0 | 36.67 | 444.14
2.1.8 | 500109001008 | C20混凝土一字墙身 | m³ | 23.42 | 133.39 | 9.57 | 7.49 | 9.98 | 6.8 | 7.81 | 13.89 | 198.64 | 0 | 36.99 | 447.99
3 |  | 道路工程
3.1 |  | 破除及恢复混凝土路面
3.1.1 | 500114002001 | 风镐凿除18cm厚路(地)面混凝土 | m³ | 27.06 | 0.67 | 29.03 | 2.55 | 3.41 | 2.32 | 10.41 | 5.28 | 36.71 | 0 | 10.57 | 128.01
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [10 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
3.1.2 | 500102001001 | 1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km | m³ | 0.55 | 0.28 | 13.69 | 0.65 | 0.87 | 0.92 | 0.51 | 1.22 | 9.45 | 0 | 2.53 | 30.68
3.1.3 | 500114001001 | 碎石公路基础，厚5cm | m² | 0.45 | 1.91 | 0.49 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 5.77 | 0 | 0.85 | 10.31
3.1.4 | 500114001002 | 恢复C25混凝土路面，厚18cm | m² | 7.59 | 24.8 | 2.78 | 1.58 | 1.76 | 1.85 | 2.58 | 3.01 | 41.13 | 0 | 7.84 | 94.91
3.1.5 | 500109001009 | C20砼石墩 | m³ | 19.44 | 136.05 | 4.58 | 7.2 | 9.6 | 6.54 | 6.51 | 13.3 | 194.04 | 0 | 35.75 | 433.02
4 |  | 挡土墙
4.1 |  | 挡土墙①护坡（长50m）
4.1.1 | 500101004001 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距2km | m³ | 0.21 | 0.29 | 7.07 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.61 | 4.89 | 0 | 1.28 | 15.54
4.1.2 | 500103007004 | 回填砂砾石 | m³ | 13.45 | 29.41 | 0 | 1.93 | 2.57 | 2.75 | 4.41 | 3.82 | 103.78 | 0 | 14.59 | 176.71
4.1.3 | 500109011001 | C20埋石砼基础（埋石率20%） | m³ | 20.52 | 117.49 | 13.2 | 6.8 | 9.07 | 6.18 | 6.84 | 12.61 | 184.26 | 0 | 33.93 | 410.89
4.1.4 | 500109001010 | C20埋石砼挡土墙（平均厚度80cm，埋石率20%） | m³ | 24.46 | 117.33 | 8.29 | 6.75 | 9.01 | 6.14 | 8.13 | 12.61 | 188.82 | 0 | 34.34 | 415.87
4.1.5 | 500114001003 | DN50PVC排水管安装 | m | [11 empty] | 7.00
4.1.6 | 500114001004 | 粗颗粒材料堆囊 | 个 | [11 empty] | 10.00
4.1.7 | 500109009005 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 7.45 | 81.66 | 0.03 | 4.01 | 5.35 | 3.64 | 2.44 | 7.32 | 8.61 | 0 | 10.85 | 131.36
4.1.8 | 500110001003 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 7.4 | 13.54 | 5.01 | 1.17 | 1.56 | 1.64 | 2.7 | 2.31 | 14.28 | 0 | 4.46 | 54.07
4.2 |  | 挡土墙②护坡（长54m）
4.2.1 | 500101004002 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距2km | m³ | 0.21 | 0.29 | 7.07 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.61 | 4.89 | 0 | 1.28 | 15.54
4.2.2 | 500103007005 | 回填砂砾石 | m³ | 13.45 | 29.41 | 0 | 1.93 | 2.57 | 2.75 | 4.41 | 3.82 | 103.78 | 0 | 14.59 | 176.71
4.2.3 | 500109011002 | C20埋石砼基础（埋石率20%） | m³ | 20.52 | 117.49 | 13.2 | 6.8 | 9.07 | 6.18 | 6.84 | 12.61 | 184.26 | 0 | 33.93 | 410.89
工程单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [10 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障 及企业计 提费 | 企业 利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计
4.2.4 | 500109001011 | C20埋石砼挡土墙（平均厚度150cm以上，埋石率20%） | m³ | 21.76 | 117.33 | 8.15 | 6.63 | 8.83 | 6.02 | 7.24 | 12.32 | 185.7 | 0 | 33.66 | 407.65
4.2.5 | 500114001005 | DN50PVC排水管安装 | m | [11 empty] | 7.00
4.2.6 | 500114001006 | 粗颗粒材料堆囊 | 个 | [11 empty] | 10.00
4.2.7 | 500109009006 | 常态混凝土伸缩缝，沥青木板 | m² | 7.45 | 81.66 | 0.03 | 4.01 | 5.35 | 3.64 | 2.44 | 7.32 | 8.61 | 0 | 10.85 | 131.36
4.2.8 | 500110001004 | 普通标准钢模板制作与安装 | m² | 7.4 | 13.54 | 5.01 | 1.17 | 1.56 | 1.64 | 2.7 | 2.31 | 14.28 | 0 | 4.46 | 54.07
5 |  | 项目牌
5.1 | 500114001007 | 项目标志牌 | 块 | [11 empty] | 500.00
6 |  | 临时工程
6.1 | 500114002002 | 其他临时工程 | %

## 工程单价费(税)率汇总表
工程单价费(税)率汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 |  | 工程单价费(税)率(%) | [6 empty] | 备注
|  |  | 其他 直接费 | 现场 经费 | 施工 管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业 利润 | 风险金 | 税金
一 | 建筑工程
1 | 土方工程 |  | 4.5 | 4 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
2 | 石方工程 |  | 4.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
3 | 土石填筑工程 |  | 4.5 | 6 | 5.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
4 | 混凝土工程 |  | 4.5 | 6 | 3.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
5 | 钢筋制安工程 |  | 4.5 | 3 | 3.5 | 32.8 | 7 | 0 | 9
6 | 模板工程 |  | 4.5 | 6 | 5.7 | 32.8 | 7 | 0 | 9
7 | 钻孔灌浆锚固工程 |  | 4.5 | 7 | 6.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
8 | 自采砂石料工程 |  | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 植物措施 |  | 4.5 | 4 | 3.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
10 | 疏浚工程 |  | 4.5 | 5 | 4.6 | 32.8 | 7 | 0 | 9
11 | 其他建筑工程 |  | 4.5 | 5 | 4.8 | 32.8 | 7 | 0 | 9
二 | 安装工程
1 | 安装工程 |  | 5.2 | 45 | 47 | 32.8 | 7 | 0 | 9

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [6 empty] | 第1页 共1页
单位：元
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 | 合计 | 备注
1 | 电 |  |  | kW.h |  |  |  |  | 0.96
2 | 水 |  |  | m³ |  |  |  |  | 0.5
3 | 风 |  |  | m³ |  |  |  |  | 0.15

## 混凝土配合比材料费表
混凝土配合比材料表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工程 部位 |  | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m³) |  |  |  | 单价 (元/m³) | 备注
[7 empty] | 水泥 (kg) | 砂 (m³) | 石 (m³) | 水 (m³)
1 |  |  | C20 | 32.5 | 2 | 0.55 | 340 | 0.528 | 0.841 | 0.177 | 292.34
2 |  |  | C25 | 32.5 | 2 | 0.5 | 365 | 0.507 | 0.841 | 0.177 | 299.87

## 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 供应价(元) | 供应条件 | 备注
无

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 空心钢 |  |  | kg | 3.00
2 | 型钢 |  |  | kg | 3.70
3 | 水泥 |  | 32.5MPa | t | 406.42
4 | 碎石 |  |  | m³ | 109.44
5 | 柴油 |  |  | kg | 6.87
6 | 汽油 |  |  | kg | 8.36
7 | 锯材 |  |  | m³ | 800.00
8 | 铁件 |  |  | kg | 5.72
9 | 预埋铁件 |  |  | kg | 5.81
10 | 块石 |  |  | m³ | 97.67
11 | 砂砾石 |  |  | m³ | 101.67
12 | 砂 |  |  | m³ | 117.23
13 | 机制砂 |  |  | m³ | 117.23

## 招标人提供施工设备表
招标人提供施工设备表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 设备名称 |  | 型号规格 | 设备 状况 | 设备 所在地点 | 计量 单位 | 数量 | 折旧费 | 备注
元/台时(台班)
无

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 | [10 empty] | 第1页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [5 empty] | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
1 | 单斗挖掘机 |  | 液压 斗容1m³ | 32.16 | 23.83 | 2.22 | 58.21 | 9.34 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 112.25
2 | 推土机 |  | 功率59kW | 9.56 | 11.94 | 0.49 | 21.99 | 8.3 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 55.49
3 | 推土机 |  | 功率88kW | 23.65 | 26.67 | 1.06 | 51.38 | 8.3 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 0 | 97.48
4 | 压路机 |  | 内燃 重量12～15t | 8.96 | 15.85 | 0 | 24.81 | 8.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 52.61
5 | 蛙式夯实机 |  | 功率2.8kW | 0.15 | 0.93 | 0 | 1.08 | 6.92 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 10.4
6 | 风镐(铲) |  | 手持式 | 0.42 | 1.54 | 0 | 1.96 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 14.64 | 0 | 16.6
7 | 修钎设备 |  |  | 105.14 | 0 | 0 | 105.14 | 16.61 | 0 | 11.52 | 0 | 33 | 61.13 | 0 | 166.27
8 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.4m³ | 2.91 | 4.9 | 1.07 | 8.88 | 4.5 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 21.64
9 | 混凝土搅拌机 |  | 出料0.8m³ | 3.88 | 5.78 | 1.35 | 11.01 | 4.5 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 32.79
10 | 混凝土输送泵 |  | 输出量30m³/h | 26.97 | 18.93 | 2.1 | 48 | 8.3 | 0 | 25.63 | 0 | 0 | 33.93 | 0 | 81.93
11 | 振动器 |  | 插入式 功率1.1kW | 0.28 | 1.12 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 2.17
12 | 振动器 |  | 插入式 功率2.2kW | 0.48 | 1.71 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 3.82
13 | 振动器 |  | 变频机组 容量4.5kVA | 1.85 | 4.42 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 9.53
14 | 风(砂)水枪 |  | 耗风量6m³/min | 0.21 | 0.39 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.43 | 32.43 | 0 | 33.03
15 | 载重汽车 |  | 载重量5t | 6.88 | 9.96 | 0 | 16.84 | 4.5 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 26.1 | 0 | 42.94
16 | 自卸汽车 |  | 载重量8t | 19.99 | 12.43 | 0 | 32.42 | 4.5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 67.52
施工机械台时(班)费汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  | 二类费用 小计: 第2页 共2页
单位：元/台时(班)
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类费用 折旧费: 一类费用; 二类费用 人工: 二类费用 | 其他 费用 | 合计
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 其他 | 小计
17 | 双胶轮车 |  |  | 0.23 | 0.59 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
18 | 汽车起重机 |  | 起重量5t | 11.43 | 11.39 | 0 | 22.82 | 9.34 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 26.74 | 0 | 49.56
19 | 电动卷扬机 |  | 双筒慢速 起重量5t | 5.21 | 2.11 | 0.09 | 7.41 | 4.5 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 21.61
20 | 离心水泵 |  | 单级双吸 功率20kW | 0.95 | 4.01 | 1.23 | 6.19 | 4.5 | 0 | 18.53 | 0 | 0 | 23.03 | 0 | 29.22
21 | 试压泵 |  | 2.5MPa | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 1 | 4.5 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 6.94
22 | 电焊机 |  | 交流25kVA | 0.29 | 0.28 | 0.09 | 0.66 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 14.58
23 | 钢筋切断机 |  | 功率20kW | 1.04 | 1.57 | 0.28 | 2.89 | 4.5 | 0 | 16.51 | 0 | 0 | 21.01 | 0 | 23.9

## 工程单价计算表
工程单价计算表
1m³液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距2km 工程
单价编号： | 6 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01262。 机械开挖、装汽车运土，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 934.22
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 121.1
| 人工 |  | 工时 |  | 35 | 3.46 | 121.1
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 25.08
| 零星材料费 |  | % |  | 3 | 835.95 | 25.08
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 714.85
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1 | 112.25 | 112.25
| 推土机 | 功率59kW | 台时 |  | 0.5 | 55.49 | 27.75
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 8.4 | 67.52 | 567.17
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 9.36 | 0.82 | 7.68
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 861.03 | 38.75
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 861.03 | 34.44
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 934.22 | 34.57
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 172.37 | 56.54
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1025.33 | 71.77
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 604.78
| 人工 |  | 工时 |  | 35 | 4 | 140
| 机械工 |  | 工时 |  | 14.82 | 4 | 59.28
| 柴油 |  | kg |  | 104.78 | 3.87 | 405.5
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1701.88 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1701.88 | 153.17
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1855.05
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 18.55
工程单价计算表
挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土（用于回填） 工程
单价编号： | 8 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01216。 挖松、堆放、人工配合修底边。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 467.89
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 256.04
| 人工 |  | 工时 |  | 74 | 3.46 | 256.04
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 56.25
| 零星材料费 |  | % |  | 15 | 374.98 | 56.25
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 118.94
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 0.97 | 112.25 | 108.88
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 12.27 | 0.82 | 10.06
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 431.23 | 19.41
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 431.23 | 17.25
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 467.89 | 17.31
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 265.1 | 86.95
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 572.15 | 40.05
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 362.41
| 人工 |  | 工时 |  | 74 | 4 | 296
| 机械工 |  | 工时 |  | 2.619 | 4 | 10.48
| 柴油 |  | kg |  | 14.453 | 3.87 | 55.93
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 974.61 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 974.61 | 87.71
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1062.32
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 10.62
工程单价计算表
1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距2km 工程
单价编号： | 9 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:01227。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 821.4
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 20.76
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 3.46 | 20.76
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 29.12
| 零星材料费 |  | % |  | 4 | 727.93 | 29.12
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 707.17
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 1 | 112.25 | 112.25
| 推土机 | 功率59kW | 台时 |  | 0.5 | 55.49 | 27.75
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 8.4 | 67.52 | 567.17
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 757.05 | 34.07
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 4% | 757.05 | 30.28
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 821.4 | 30.39
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 72.03 | 23.63
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 875.42 | 61.28
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 488.78
| 人工 |  | 工时 |  | 6 | 4 | 24
| 机械工 |  | 工时 |  | 14.82 | 4 | 59.28
| 柴油 |  | kg |  | 104.78 | 3.87 | 405.5
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1425.48 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1425.48 | 128.29
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1553.77
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 15.54
工程单价计算表
1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km 工程
单价编号： | 10 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:02533。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1605.21
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 55.36
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 3.46 | 55.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 28.48
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1424.2 | 28.48
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1368.84
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 2.74 | 112.25 | 307.57
| 推土机 | 功率88kW | 台时 |  | 1.37 | 97.48 | 133.55
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 13.74 | 67.52 | 927.72
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1452.68 | 65.37
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1452.68 | 87.16
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 1605.21 | 91.5
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 154.14 | 50.56
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1747.27 | 122.31
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 945.36
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 4 | 64
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.548 | 4 | 114.19
| 柴油 |  | kg |  | 198.236 | 3.87 | 767.17
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2814.94 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2814.94 | 253.34
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3068.28
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 30.68
工程单价计算表
人工铺筑碎石垫层 工程
单价编号： | 11 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03062。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 4795.32
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1249.06
| 人工 |  | 工时 |  | 361 | 3.46 | 1249.06
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3090.6
| 碎石 |  | m³ |  | 102 | 30 | 3060
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 3060 | 30.6
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 4339.66 | 195.28
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 4339.66 | 260.38
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 4795.32 | 278.13
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1249.06 | 409.69
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 5483.14 | 383.82
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 9546.88
| 人工 |  | 工时 |  | 361 | 4 | 1444
| 碎石 |  | m³ |  | 102 | 79.44 | 8102.88
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 15413.84 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 15413.84 | 1387.25
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 16801.09
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 168.01
工程单价计算表
回填土石方，机械夯填土石 工程
单价编号： | 12 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 691.63
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 446.34
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 3.46 | 446.34
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 29.81
| 零星材料费 |  | % |  | 5 | 596.1 | 29.81
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 149.76
| 蛙式夯实机 | 功率2.8kW | 台时 |  | 14.4 | 10.4 | 149.76
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 625.91 | 28.17
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 625.91 | 37.55
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 691.63 | 40.11
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 545.99 | 179.08
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 910.82 | 63.76
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 631.2
| 人工 |  | 工时 |  | 129 | 4 | 516
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.8 | 4 | 115.2
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 1605.78 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 1605.78 | 144.52
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 1750.3
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 17.5
工程单价计算表
基础换填片石 工程
单价编号： | 13 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03070。 运石（预制块）、选石、修石、砌筑、填缝、找平。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 5437.1
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1341.44
| 人工 |  | 工时 |  | 387.7 | 3.46 | 1341.44
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 3514.8
| 块石 |  | m³ |  | 116 | 30 | 3480
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 3480 | 34.8
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 64.21
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 78.3 | 0.82 | 64.21
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 4920.45 | 221.42
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 4920.45 | 295.23
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 5437.1 | 315.35
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1341.44 | 439.99
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 6192.44 | 433.47
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 9400.52
| 人工 |  | 工时 |  | 387.7 | 4 | 1550.8
| 块石 |  | m³ |  | 116 | 67.67 | 7849.72
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 16026.43 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 16026.43 | 1442.38
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 17468.81
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 174.69
工程单价计算表
回填砂砾石 工程
单价编号： | 14 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:03064。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 4736.05
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1344.9
| 人工 |  | 工时 |  | 388.7 | 3.46 | 1344.9
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 2941.12
| 砂砾石 |  | m³ |  | 89.6 | 25 | 2240
| 砂 |  | m³ |  | 22.4 | 30 | 672
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 2912 | 29.12
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 4286.02 | 192.87
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 4286.02 | 257.16
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.8% | 4736.05 | 274.69
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1344.9 | 441.13
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 5451.87 | 381.63
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 10378.38
| 人工 |  | 工时 |  | 388.7 | 4 | 1554.8
| 砂砾石 |  | m³ |  | 89.6 | 76.67 | 6869.63
| 砂 |  | m³ |  | 22.4 | 87.23 | 1953.95
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 16211.88 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 16211.88 | 1459.07
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 17670.95
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 176.71
工程单价计算表
C20砼底板，厚度10cm 工程
单价编号： | 15 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04265*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18543.14
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2324.35
| 人工 |  | 工时 |  | 439 | 3.46 | 1518.94
| 人工 |  | 工时 |  | 185.4 | 3.46 | 641.48
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13133.58
| 水 |  | m³ |  | 70 | 0.5 | 35
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.22 | 13000.66
| 其他材料费 |  | % |  | 0.5 | 13035.66 | 65.18
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1003.38 | 20.07
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1323.19
| 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 |  | 18.73 | 9.53 | 178.5
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 13.545 | 33.03 | 447.39
| 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 |  | 9.55 | 29.22 | 279.05
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 904.94 | 9.05
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 8.8992 | 32.79 | 291.8
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16781.12 | 755.15
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16781.12 | 1006.87
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18543.14 | 686.1
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2407.34 | 789.61
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20018.85 | 1401.32
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19894.09
| 人工 |  | 工时 |  | 671.78 | 4 | 2687.12
| 机械工 |  | 工时 |  | 23.984 | 4 | 95.94
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 35.0358 | 156.42 | 5480.3
工程单价计算表
C20砼底板，厚度10cm 工程
单价编号： | 15 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04035+04265*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 79.44 | 6884.83
| 机制砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 87.23 | 4745.9
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 41314.26 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 41314.26 | 3718.28
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 45032.54
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 450.33
工程单价计算表
C20砼渠肩（厚30cm） 工程
单价编号： | 16 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04071*0.67+04074*0.33+04265*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18837.54
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2784.98
| 人工 |  | 工时 |  | 414.06 | 3.46 | 1432.65
| 人工 |  | 工时 |  | 158.07 | 3.46 | 546.92
| 人工 |  | 工时 |  | 185.4 | 3.46 | 641.48
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13339.31
| 水 |  | m³ |  | 60.3 | 0.5 | 30.15
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 69.01 | 126.22 | 8710.44
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 8740.59 | 174.81
| 水 |  | m³ |  | 29.7 | 0.5 | 14.85
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 33.99 | 126.22 | 4290.22
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 4305.07 | 86.1
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1003.38 | 20.07
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 923.26
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 27.135 | 2.17 | 58.88
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.504 | 33.03 | 247.86
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 306.74 | 39.88
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 12.0285 | 2.17 | 26.1
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 3.696 | 33.03 | 122.08
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 148.18 | 19.26
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 8.8992 | 32.79 | 291.8
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 17047.55 | 767.14
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 17047.55 | 1022.85
工程单价计算表
C20砼渠肩（厚30cm） 工程
单价编号： | 16 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04071*0.67+04074*0.33+04265*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18837.54 | 696.99
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2825.01 | 926.6
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 20461.13 | 1432.28
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 20376.95
| 人工 |  | 工时 |  | 804.91 | 4 | 3219.64
| 机械工 |  | 工时 |  | 11.569 | 4 | 46.28
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 35.0358 | 156.42 | 5480.3
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 79.44 | 6884.83
| 机制砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 87.23 | 4745.9
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 42270.36 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 42270.36 | 3804.33
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 46074.69
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 460.75
工程单价计算表
常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程
单价编号： | 17 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:04457。 木板制作、熔化、涂沥青、安装。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 9849.7
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 744.94
| 人工 |  | 工时 |  | 215.3 | 3.46 | 744.94
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 8166.05
| 锯材 |  | m³ |  | 2.2 | 800 | 1760
| 木柴 |  | t |  | 0.42 | 800 | 336
| 沥青 |  | t |  | 1.24 | 4830 | 5989.2
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 8085.2 | 80.85
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2.76
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 3.36 | 0.82 | 2.76
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 8913.75 | 401.12
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 8913.75 | 534.83
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 9849.7 | 364.44
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 744.94 | 244.34
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 10458.48 | 732.09
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 861.2
| 人工 |  | 工时 |  | 215.3 | 4 | 861.2
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 12051.77 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 12051.77 | 1084.66
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 13136.43
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 131.36
工程单价计算表
C20砼基础 工程
单价编号： | 19 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18522.27
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2006.03
| 人工 |  | 工时 |  | 347 | 3.46 | 1200.62
| 人工 |  | 工时 |  | 185.4 | 3.46 | 641.48
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13354.61
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.5 | 60
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.22 | 13000.66
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13060.66 | 261.21
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1003.38 | 20.07
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1401.6
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 20 | 2.17 | 43.4
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 26 | 33.03 | 858.78
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 902.18 | 90.22
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 8.8992 | 32.79 | 291.8
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16762.24 | 754.3
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16762.24 | 1005.73
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18522.27 | 685.32
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2046.06 | 671.11
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19878.7 | 1391.51
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19476.43
| 人工 |  | 工时 |  | 579.78 | 4 | 2319.12
| 机械工 |  | 工时 |  | 11.569 | 4 | 46.28
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 35.0358 | 156.42 | 5480.3
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 79.44 | 6884.83
工程单价计算表
C20砼基础 工程
单价编号： | 19 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 机制砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 87.23 | 4745.9
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 40746.64 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 40746.64 | 3667.2
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 44413.84
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 444.14
工程单价计算表
接头热沥青油毛毡 工程
单价编号： | 20 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:04452。 清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。刷沥青、铺面毡。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 7886.3
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 391.67
| 人工 |  | 工时 |  | 113.2 | 3.46 | 391.67
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6743.87
| 木柴 |  | t |  | 0.42 | 800 | 336
| 沥青 |  | t |  | 1.22 | 4830 | 5892.6
| 油毛毡 |  | m² |  | 115 | 3.9 | 448.5
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 6677.1 | 66.77
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1.38
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 1.68 | 0.82 | 1.38
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 7136.92 | 321.16
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 7136.92 | 428.22
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 7886.3 | 291.79
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 391.67 | 128.47
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 8306.56 | 581.46
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 452.8
| 人工 |  | 工时 |  | 113.2 | 4 | 452.8
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 9340.82 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 9340.82 | 840.67
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 10181.49
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 101.81
工程单价计算表
沥青麻絮沉降缝 工程
单价编号： | 21 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:04458。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 7809.85
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 744.94
| 人工 |  | 工时 |  | 215.3 | 3.46 | 744.94
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 6322.8
| 煤 |  | t |  | 0.32 | 200 | 64
| 石粉 |  | t |  | 1.27 | 30 | 38.1
| 木柴 |  | t |  | 0.03 | 800 | 24
| 沥青 |  | t |  | 1.27 | 4830 | 6134.1
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 6260.2 | 62.6
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 0
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 7067.74 | 318.05
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 7067.74 | 424.06
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 7809.85 | 288.96
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 744.94 | 244.34
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 8343.15 | 584.02
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 927.9
| 人工 |  | 工时 |  | 215.3 | 4 | 861.2
| 石粉 |  | t |  | 1.27 | 52.52 | 66.7
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 9855.07 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 9855.07 | 886.96
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 10742.03
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 107.42
工程单价计算表
C20混凝土帽石 工程
单价编号： | 22 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 20376.05
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 4320.77
| 人工 |  | 工时 |  | 1016 | 3.46 | 3515.36
| 人工 |  | 工时 |  | 185.4 | 3.46 | 641.48
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13354.61
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.5 | 60
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.22 | 13000.66
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13060.66 | 261.21
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1003.38 | 20.07
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 764.49
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 35.6 | 2.17 | 77.25
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 7.44 | 33.03 | 245.74
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 322.99 | 32.3
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 8.8992 | 32.79 | 291.8
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 18439.87 | 829.79
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 18439.87 | 1106.39
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 20376.05 | 753.91
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 4360.8 | 1430.34
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 22560.3 | 1579.22
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 22152.43
| 人工 |  | 工时 |  | 1248.78 | 4 | 4995.12
| 机械工 |  | 工时 |  | 11.569 | 4 | 46.28
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 35.0358 | 156.42 | 5480.3
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 79.44 | 6884.83
工程单价计算表
C20混凝土帽石 工程
单价编号： | 22 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04115+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 机制砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 87.23 | 4745.9
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 46291.95 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 46291.95 | 4166.28
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 50458.23
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 504.58
工程单价计算表
C20混凝土一字墙身 工程
单价编号： | 23 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04067+04265*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 18385.04
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2341.65
| 人工 |  | 工时 |  | 444 | 3.46 | 1536.24
| 人工 |  | 工时 |  | 185.4 | 3.46 | 641.48
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13339.31
| 水 |  | m³ |  | 90 | 0.5 | 45
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.22 | 13000.66
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 13045.66 | 260.91
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1003.38 | 20.07
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 957.09
| 振动器 | 插入式 功率2.2kW | 台时 |  | 24.3 | 3.82 | 92.83
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 12 | 33.03 | 396.36
| 其他机械费 |  | % |  | 12 | 489.19 | 58.7
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 8.8992 | 32.79 | 291.8
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16638.05 | 748.71
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16638.05 | 998.28
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 18385.04 | 680.25
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2381.68 | 781.19
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 19846.48 | 1389.25
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19864.43
| 人工 |  | 工时 |  | 676.78 | 4 | 2707.12
| 机械工 |  | 工时 |  | 11.569 | 4 | 46.28
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 35.0358 | 156.42 | 5480.3
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 79.44 | 6884.83
工程单价计算表
C20混凝土一字墙身 工程
单价编号： | 23 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04067+04265*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 机制砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 87.23 | 4745.9
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 41100.16 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 41100.16 | 3699.01
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 44799.17
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 447.99
工程单价计算表
风镐凿除18cm厚路(地)面混凝土 工程
单价编号： | 24 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04442。 风镐凿除、清渣堆方等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 6271.43
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2705.72
| 人工 |  | 工时 |  | 782 | 3.46 | 2705.72
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 67.21
| 空心钢 |  | kg |  | 6.27 | 3 | 18.81
| 煤 |  | kg |  | 186 | 0.2 | 37.2
| 其他材料费 |  | % |  | 20 | 56.01 | 11.2
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2902.57
| 风镐(铲) | 手持式 | 台时 |  | 126.48 | 16.6 | 2099.57
| 修钎设备 |  | 台时 |  | 1.92 | 166.27 | 319.24
| 其他机械费 |  | % |  | 20 | 2418.81 | 483.76
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 5675.5 | 255.4
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 5675.5 | 340.53
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 6271.43 | 232.04
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 3175.23 | 1041.48
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 7544.95 | 528.15
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 3670.78
| 人工 |  | 工时 |  | 782 | 4 | 3128
| 机械工 |  | 工时 |  | 135.696 | 4 | 542.78
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 11743.88 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 11743.88 | 1056.95
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 12800.83
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 128.01
工程单价计算表
C20埋石砼挡土墙（平均厚度80cm，埋石率20%） 工程
单价编号： | 25 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04074*0.4+04265*0.824+04278*0.824+04077*0.6。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16584.34
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2446.31
| 人工 |  | 工时 |  | 215.52 | 3.46 | 745.7
| 人工 |  | 工时 |  | 148.32 | 3.46 | 513.19
| 人工 |  | 工时 |  | 37.904 | 3.46 | 131.15
| 人工 |  | 工时 |  | 305.28 | 3.46 | 1056.27
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11733.33
| 水 |  | m³ |  | 36 | 0.5 | 18
| 块石 |  | m³ |  | 13.7608 | 30 | 412.82
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 32.96 | 126.22 | 4160.21
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 4591.03 | 91.82
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 802.72 | 16.05
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 168.99 | 10.14
| 水 |  | m³ |  | 54 | 0.5 | 27
| 块石 |  | m³ |  | 20.6412 | 30 | 619.24
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 49.44 | 126.22 | 6240.32
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 6886.56 | 137.73
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 828.81
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 14.58 | 2.17 | 31.64
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 4.48 | 33.03 | 147.97
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 179.61 | 23.35
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 7.1194 | 32.79 | 233.45
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 68.392 | 0.82 | 56.08
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 46.144 | 0.82 | 37.84
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 19.44 | 2.17 | 42.18
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 6.72 | 33.03 | 221.96
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 264.14 | 34.34
工程单价计算表
C20埋石砼挡土墙（平均厚度80cm，埋石率20%） 工程
单价编号： | 25 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04074*0.4+04265*0.824+04278*0.824+04077*0.6。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15008.45 | 675.38
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15008.45 | 900.51
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16584.34 | 613.62
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2478.33 | 812.89
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18010.85 | 1260.76
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 18881.91
| 人工 |  | 工时 |  | 707.024 | 4 | 2828.1
| 机械工 |  | 工时 |  | 9.2552 | 4 | 37.02
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 28.0286 | 156.42 | 4384.23
| 碎石 |  | m³ |  | 69.3337 | 79.44 | 5507.87
| 块石 |  | m³ |  | 34.402 | 67.67 | 2327.98
| 机制砂 |  | m³ |  | 43.5253 | 87.23 | 3796.71
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 38153.52 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 38153.52 | 3433.82
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 41587.34
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 415.87
工程单价计算表
C20埋石砼挡土墙（平均厚度150cm以上，埋石率20%） 工程
单价编号： | 26 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04265*0.824+04278*0.824+04080。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16270.77
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2176.43
| 人工 |  | 工时 |  | 148.32 | 3.46 | 513.19
| 人工 |  | 工时 |  | 37.904 | 3.46 | 131.15
| 人工 |  | 工时 |  | 442.8 | 3.46 | 1532.09
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11733.33
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 802.72 | 16.05
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 168.99 | 10.14
| 水 |  | m³ |  | 90 | 0.5 | 45
| 块石 |  | m³ |  | 34.402 | 30 | 1032.06
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 82.4 | 126.22 | 10400.53
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11477.59 | 229.55
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 814.92
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 7.1194 | 32.79 | 233.45
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 68.392 | 0.82 | 56.08
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 46.144 | 0.82 | 37.84
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 28.35 | 2.17 | 61.52
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 11.2 | 33.03 | 369.94
| 其他机械费 |  | % |  | 13 | 431.46 | 56.09
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 14724.68 | 662.61
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 14724.68 | 883.48
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16270.77 | 602.02
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2208.45 | 724.37
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 17597.16 | 1231.8
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 18569.91
| 人工 |  | 工时 |  | 629.024 | 4 | 2516.1
| 机械工 |  | 工时 |  | 9.2552 | 4 | 37.02
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 28.0286 | 156.42 | 4384.23
工程单价计算表
C20埋石砼挡土墙（平均厚度150cm以上，埋石率20%） 工程
单价编号： | 26 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04265*0.824+04278*0.824+04080。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 |  | m³ |  | 69.3337 | 79.44 | 5507.87
| 块石 |  | m³ |  | 34.402 | 67.67 | 2327.98
| 机制砂 |  | m³ |  | 43.5253 | 87.23 | 3796.71
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 37398.87 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 37398.87 | 3365.9
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 40764.77
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 407.65
工程单价计算表
C20埋石砼基础（埋石率20%） 工程
单价编号： | 27 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04265*0.824+04278*0.824。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 16707.9
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 2051.87
| 人工 |  | 工时 |  | 406.8 | 3.46 | 1407.53
| 人工 |  | 工时 |  | 148.32 | 3.46 | 513.19
| 人工 |  | 工时 |  | 37.904 | 3.46 | 131.15
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 11748.63
| 水 |  | m³ |  | 120 | 0.5 | 60
| 块石 |  | m³ |  | 34.402 | 30 | 1032.06
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 82.4 | 126.22 | 10400.53
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 11492.59 | 229.85
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 802.72 | 16.05
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 168.99 | 10.14
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1319.77
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 20 | 2.17 | 43.4
| 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 |  | 26 | 33.03 | 858.78
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 902.18 | 90.22
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 7.1194 | 32.79 | 233.45
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 68.392 | 0.82 | 56.08
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 46.144 | 0.82 | 37.84
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 15120.27 | 680.41
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 15120.27 | 907.22
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 16707.9 | 618.19
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 2083.89 | 683.52
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18009.61 | 1260.67
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 18425.91
| 人工 |  | 工时 |  | 593.024 | 4 | 2372.1
| 机械工 |  | 工时 |  | 9.2552 | 4 | 37.02
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 28.0286 | 156.42 | 4384.23
工程单价计算表
C20埋石砼基础（埋石率20%） 工程
单价编号： | 27 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04113+04265*0.824+04278*0.824。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 碎石 |  | m³ |  | 69.3337 | 79.44 | 5507.87
| 块石 |  | m³ |  | 34.402 | 67.67 | 2327.98
| 机制砂 |  | m³ |  | 43.5253 | 87.23 | 3796.71
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 37696.19 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 37696.19 | 3392.66
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 41088.85
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 410.89
工程单价计算表
C20砼石墩 工程
单价编号： | 28 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04114+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，镇(支)墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 17687.85
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1943.75
| 人工 |  | 工时 |  | 329 | 3.46 | 1138.34
| 人工 |  | 工时 |  | 185.4 | 3.46 | 641.48
| 人工 |  | 工时 |  | 47.38 | 3.46 | 163.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 13605.43
| 水 |  | m³ |  | 100 | 0.5 | 50
| C20纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³ |  | 103 | 126.22 | 13000.66
| 其他材料费 |  | % |  | 4 | 13050.66 | 522.03
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1003.38 | 20.07
| 零星材料费 |  | % |  | 6 | 211.23 | 12.67
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 457.92
| 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 |  | 20.41 | 2.17 | 44.29
| 其他机械费 |  | % |  | 10 | 44.29 | 4.43
| 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³ | 台时 |  | 8.8992 | 32.79 | 291.8
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 85.49 | 0.82 | 70.1
| 双胶轮车 |  | 台时 |  | 57.68 | 0.82 | 47.3
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 16007.1 | 720.32
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 16007.1 | 960.43
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 3.7% | 17687.85 | 654.45
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1983.78 | 650.68
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 18992.98 | 1329.51
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 19404.43
| 人工 |  | 工时 |  | 561.78 | 4 | 2247.12
| 机械工 |  | 工时 |  | 11.569 | 4 | 46.28
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 35.0358 | 156.42 | 5480.3
| 碎石 |  | m³ |  | 86.6671 | 79.44 | 6884.83
| 机制砂 |  | m³ |  | 54.4067 | 87.23 | 4745.9
工程单价计算表
C20砼石墩 工程
单价编号： | 28 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:04114+04265*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，镇(支)墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 39726.92 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 39726.92 | 3575.42
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 43302.34
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 433.02
工程单价计算表
普通标准钢模板制作与安装 工程
单价编号： | 29 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 2868.68
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 740.44
| 人工 |  | 工时 |  | 12 | 3.46 | 41.52
| 人工 |  | 工时 |  | 202 | 3.46 | 698.92
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 1354.25
| 组合钢模板 |  | kg |  | 79.57 | 3 | 238.71
| 型钢 |  | kg |  | 42.97 | 3 | 128.91
| 铁件 |  | kg |  | 1.5 | 5.72 | 8.58
| 焊条 |  | kg |  | 0.5 | 5.56 | 2.78
| 卡扣件 |  | kg |  | 25.33 | 5.13 | 129.94
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 508.92 | 10.18
| 预埋铁件 |  | kg |  | 121.68 | 5.81 | 706.96
| 混凝土柱 |  | m³ |  | 0.28 | 360 | 100.8
| 焊条 |  | kg |  | 1.98 | 5.56 | 11.01
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 818.77 | 16.38
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 501.4
| 载重汽车 | 载重量5t | 台时 |  | 0.36 | 42.94 | 15.46
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 0.7 | 14.58 | 10.21
| 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 |  | 0.06 | 23.9 | 1.43
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 27.1 | 1.36
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 8.5 | 49.56 | 421.26
| 电焊机 | 交流25kVA | 台时 |  | 2 | 14.58 | 29.16
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 450.42 | 22.52
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 2596.09 | 116.82
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 2596.09 | 155.77
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 2868.68 | 163.51
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 821.74 | 269.53
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 3301.72 | 231.12
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1427.68
| 人工 |  | 工时 |  | 214 | 4 | 856
| 机械工 |  | 工时 |  | 23.496 | 4 | 93.98
工程单价计算表
普通标准钢模板制作与安装 工程
单价编号： | 29 |  |  | 定额单位：100m²
施工方法： | 定额编号:05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 组合钢模板 |  | kg |  | 79.57 | 2.13 | 169.48
| 型钢 |  | kg |  | 42.97 | 0.7 | 30.08
| 汽油 |  | kg |  | 51.892 | 5.36 | 278.14
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 4960.52 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 4960.52 | 446.45
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 5406.97
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 54.07
工程单价计算表
恢复C25混凝土路面，厚18cm 工程
单价编号： | 30 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 38511.34
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 7587.09
| 人工 |  | 工时 |  | 1914.7 | 3.46 | 6624.86
| 人工 |  | 工时 |  | 278.1 | 3.46 | 962.23
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 24804.14
| 锯材 |  | m³ |  | 0.23 | 800 | 184
| C25纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm | m³ |  | 153 | 131.75 | 20157.75
| 其他材料费 |  | % |  | 2 | 20341.75 | 406.84
| 锯材 |  | m³ |  | 0.03 | 800 | 24
| C25纯混凝土 | 32.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm | m³ |  | 30.6 | 131.75 | 4031.55
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 2778.94
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 24 | 21.64 | 519.36
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 25 | 67.52 | 1688
| 其他机械费 |  | % |  | 5 | 2207.36 | 110.37
| 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³ | 台时 |  | 5.4 | 21.64 | 116.86
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 5.1 | 67.52 | 344.35
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 35170.17 | 1582.66
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 35170.17 | 1758.51
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 38511.34 | 1848.54
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 7854.72 | 2576.35
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 42936.23 | 3005.54
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 41134.12
| 人工 |  | 工时 |  | 2192.8 | 4 | 8771.2
| 机械工 |  | 工时 |  | 77.35 | 4 | 309.4
| 水泥 | 32.5MPa | t |  | 66.9901 | 156.42 | 10478.59
| 碎石 |  | m³ |  | 154.4862 | 79.44 | 12272.38
| 柴油 |  | kg |  | 307.02 | 3.87 | 1188.17
| 机制砂 |  | m³ |  | 93.0228 | 87.23 | 8114.38
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 87075.89 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 87075.89 | 7836.83
工程单价计算表
恢复C25混凝土路面，厚18cm 工程
单价编号： | 30 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 94912.72
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 94.91
工程单价计算表
碎石公路基础，厚5cm 工程
单价编号： | 31 |  |  | 定额单位：1000m²
施工方法： | 定额编号:11120-11121*9。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 3124.85
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 451.19
| 人工 |  | 工时 |  | 524.6 | 3.46 | 1815.12
| 人工 |  | 工时 |  | -394.2 | 3.46 | -1363.93
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 1913.7
| 碎石 |  | m³ |  | 179 | 30 | 5370
| 其他材料费 |  | % |  | 1 | 5370 | 53.7
| 碎石 |  | m³ |  | -117 | 30 | -3510
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 488.85
| 压路机 | 内燃 重量12～15t | 台时 |  | 9.2 | 52.61 | 484.01
| 其他机械费 |  | % |  | 1 | 484.01 | 4.84
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 2853.74 | 128.42
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 5% | 2853.74 | 142.69
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 4.8% | 3124.85 | 149.99
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 527.59 | 173.05
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 3447.89 | 241.35
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 5766.63
| 人工 |  | 工时 |  | 130.4 | 4 | 521.6
| 机械工 |  | 工时 |  | 22.08 | 4 | 88.32
| 碎石 |  | m³ |  | 62 | 79.44 | 4925.28
| 柴油 |  | kg |  | 59.8 | 3.87 | 231.43
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 9455.87 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 9455.87 | 851.03
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 10306.9
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 10.31
工程单价计算表
DN600单孔钢筋混凝土圆管涵敷设 工程
单价编号： | 32 |  |  | 定额单位：100m
施工方法： | 定额编号:10304。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 3261.89
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 1473.96
| 人工 |  | 工时 |  | 426 | 3.46 | 1473.96
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 574.02
| 润滑油 |  | kg |  | 2.28 | 3 | 6.84
| 橡胶圈 |  | 个 |  | 20.6 | 25 | 515
| 其他材料费 |  | % |  | 10 | 521.84 | 52.18
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 422.18
| 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 |  | 5.88 | 49.56 | 291.41
| 电动卷扬机 | 双筒慢速 起重量5t | 台时 |  | 4.2 | 21.61 | 90.76
| 试压泵 | 2.5MPa | 台时 |  | 1.26 | 6.94 | 8.74
| 其他机械费 |  | % |  | 8 | 390.91 | 31.27
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 5.2% | 2470.16 | 128.45
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 45% | 1473.96 | 663.28
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 47% | 1473.96 | 692.76
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 1553.45 | 509.53
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 4464.18 | 312.49
5 | 装置性材料费 |  | 元 |  |  |  | 18850
| 预制混凝土管 | DN600混凝土管（II级承插管） | m |  | 100 | 188.5 | 18850
6 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 1987.82
| 人工 |  | 工时 |  | 426 | 4 | 1704
| 机械工 |  | 工时 |  | 22.974 | 4 | 91.9
| 汽油 |  | kg |  | 34.104 | 5.36 | 182.8
| 润滑油 |  | kg |  | 2.28 | 4 | 9.12
7 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 25614.49 | 0
8 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 25614.49 | 2305.3
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 27919.79
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 279.2
工程单价计算表
1m³挖掘机装石碴，汽车运输，露天作业，运距2km 工程
单价编号： | 33 |  |  | 定额单位：100m³
施工方法： | 定额编号:02533。 挖装、运输、卸除、空回。
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 直接费 |  | 元 |  |  |  | 1605.21
1.1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  | 55.36
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 3.46 | 55.36
1.2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  | 28.48
| 零星材料费 |  | % |  | 2 | 1424.2 | 28.48
1.3 | 机械使用费 |  | 元 |  |  |  | 1368.84
| 单斗挖掘机 | 液压 斗容1m³ | 台时 |  | 2.74 | 112.25 | 307.57
| 推土机 | 功率88kW | 台时 |  | 1.37 | 97.48 | 133.55
| 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 |  | 13.74 | 67.52 | 927.72
1.4 | 其他直接费 |  | 元 |  | 4.5% | 1452.68 | 65.37
1.5 | 现场经费 |  | 元 |  | 6% | 1452.68 | 87.16
2 | 施工管理费 |  | 元 |  | 5.7% | 1605.21 | 91.5
3 | 社会保障及企业计提费 |  | 元 |  | 32.8% | 154.14 | 50.56
4 | 企业利润 |  | 元 |  | 7% | 1747.27 | 122.31
5 | 价差 |  | 元 |  |  |  | 945.36
| 人工 |  | 工时 |  | 16 | 4 | 64
| 机械工 |  | 工时 |  | 28.548 | 4 | 114.19
| 柴油 |  | kg |  | 198.236 | 3.87 | 767.17
6 | 风险金 |  | 元 |  | 0% | 2814.94 | 0
7 | 税金 |  | 元 |  | 9% | 2814.94 | 253.34
| 合计 |  | 元 |  |  |  | 3068.28
| 单价 |  | 元 |  |  |  | 30.68

## 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
招标编号：
工程名称： | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠
序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工 | 工时 | 7.46
2 | 机械工 | 工时 | 7.46

## 资金流估算表
资金流估算表
金额单位：元
年份 | 月 | 工程 预付款 | 材料 预付款 | 完成工作 量付款 | 保留金 扣留 | 预付款 扣还 | 其它 | 应收款
无
注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。

## 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
招标编号：
工程名称： |  | 花山乡板冠村梓里村西山岭茶籽种植基地产业路护坡及排水渠 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数量 | 备注
无