广西中昱工程项目管理咨询有限公司

招标文件（服务类）

（电子化招标）

项目名称：河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

项目编号：HCZC2025-C3-810024-GXZY

采 购 人：河池市宜州区人民医院

采购代理机构：广西中昱工程项目管理咨询有限公司

2025年 4月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	40

第一节 供应商须知前附表	40

第二节 供应商须知正文	45

一、总则	45

二、磋商文件	47

三、响应文件的编制	48

四、评审及磋商	50

五、成交及合同	51

六、验收	54

七、其他事项	54

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	56

第一节 评审程序和评审方法	56

第二节 评标报告	62

第三节 评审过程的保密与录像	63

第五章 响应文件格式	64

第一节 封面格式	65

第二节 资格证明文件格式	66

第三节 商务技术文件格式	75

第四节 报价文件格式	85

第五节 其他文书、文件格式	92

第六章  合同文本	94

第七章 质疑、投诉材料格式	95

# 竞争性磋商公告

#### 广西中昱工程项目管理咨询有限公司关于河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目（项目编号：HCZC2025-C3-810024-GXZY）的竞争性磋商公告

项目概况

河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2025年4月21 日10时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2025-C3-810024-GXZY；

项目名称：河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 ；

预算金额： 陆拾柒万零捌佰伍拾贰元玖角伍分（¥：670852.95元）；

采购需求： 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设，需具备以下主要功能：

（一）远程影像会诊：影像数据采集及归档管理、远程影像调阅服务、远程影像诊断、远程影像专家报告管理、基层云PACS/RIS系统、医学影像质控中心、接口集成服务、基层医院设备接入、临床阅片；

（二）远程超声会诊：远程超声影像管理平台、超声质控管理、课件录制、超声影像规培教学系统、超声随访系统、远程会诊中心、接口集成服务、基层医院设备接入；

（三）区域心电中心：远程心电会诊管理平台、设备接入、接口集成服务、基层医院设备接入；

（四）业务监管中心：影像网络运维监控模块、控制台统计及BI展示等。

具体详见采购文件“第二章采购需求”

合同履行期限：签订采购合同之日起90天内安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间前，每天上午08:30时至12:00时，下午15:00时至18:00时（北京时间，法定节假日除外）

方式：在广西政府采购云平台下载竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台模块获取的采购文件制作，供应商需根据本项目编号进一步前往广西政府采购云平台“获取采购文件”模块下载采购文件。

售价：0元。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年4月21 日10时00分前

2.电子响应文件递交方式：本项目为全流程电子化项目，供应商需要提交电子响应文件，电子响应文件必须用数字证书 CA 锁加密后在响应文件提交截止时间前，通过网络上传至 “广西政府采购云平台” 平台。

五、开启

1.时间（北京时间）：2025年4月21 日10时00分截标后

2.地点：广西政府采购云平台电子开标大厅开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金

2.公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）, 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），全国公共资源交易平台（广西·河池）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/）

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

3.在线竞标响应（电子竞标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线竞标响应（电子竞标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）；电子竞标具体操作流程可在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）操作指南中下载；通过广西政府采购云平台参与在线竞标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

（3）供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（4）响应文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后 30 分钟内，响应文件提交截止时间前已将生成的“电子加密响应文件”上传递交至广西政府采购云平台的供应商，必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。供应商响应文件提交截止前通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知供应商通过邮件传输递交电子备份文件，通过邮件传输递交电子备份文件也必须在发起解密通知后 30 分钟内完成，逾期未完成传输的，拒收其响应文件。

（5）请各供应商在获取采购文件时，认真填写供应商名称、联系人、联系电话等相关信息。项目开标当天联系人要保持电话畅通，如因供应商自身原因导致无法响应文件无法正常解密、电子备份文件未能在规定的时间内传输递交、无法正常谈判（磋商）等，后果由供应商自行承担。

（6）本项目为全流程电子标项目，无需供应商来开标现场递交响应文件，供应商授权委托代理人可以不用到开标现场参加开标（截标）会。

注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是供应商已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是投标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。

5.交易服务机构：河池市公共资源交易中心  联系方式：交易受理科办公室（0778-2302718）

6.监督部门：河池市宜州区财政局政府采购监督管理股；联系电话：0778-3188779

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名	称：河池市宜州区人民医院

地	址：河池市宜州区庆远镇龙江路43号

项目联系人：杨女士       联系电话：0778-3140192

2.采购代理机构信息

名	称：广西中昱工程项目管理咨询有限公司

地址：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇万红路泰富现代城南征地安置区E栋11号

联系人：蓝丽萍  联系电话：0778-3216626

3.项目联系方式

项目联系人： 蓝丽萍

电　　 话： 0778-3216626

招标代理机构：广西中昱工程项目管理咨询有限公司

2025年04月 09日

# 第二章 采购需求

#### 说明：

#### 1.为落实政府采购政策需满足的要求

#### （1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

#### 〔2020〕46 号）的规定。

#### 2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应

#### 文件作无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的 情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配 置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除 了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由 于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购内容的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件 2）：软件和信息技术服务业。

采购需求一览表

# 一、系统参数要求

1.远程影像中心技术参数要求

（1）区域影像中心服务平台技术参数

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、总体要求 |  |
| 1.1 | 云影像（或影像云、或医共体影像平台等类似命名）软件通过信创国产化适配，并获得信创适配证书（提供相关证明文件）。 |
| ▲1.2 | 支持容器化部署架构(须提供经国家认可的检测机构出具的测试报告佐证) |
| 2、检查报告采集工具 |  |
| 2.1 | 通过第三方提供的检查视图和质控视图的自动采集服务 |
| 2.2 | 检查报告数据采集作业：基于数据库视图，定时定量查询采集检查报告数据并通过api上传到平台中心。 |
| 2.3 | 检查报告统计并补充作业：基于数据库视图，在每天凌晨1点时查询前一天的检查报告统计数据和流水号清单，并通过Api上传到平台中心；Api返回如果存在缺失流水号，重新查询缺失的流水号清单并补传这部分检查报告数据到平台中心。 |
| 2.4 | 质控数据采集作业：基于数据库视图，定时定量查询质控数据并通过api上传到平台中心。 |
| 2.5 | 支持第三方提供WEB API、HL7模式时能进行采集 |
| 2.6 | 支持与第三方报告系统通过HL7模式时能进行采集能力，提供HL7接口软件著作权证书。 |
| 3、检查报告采集接口（API） |  |
| 3.1 | 第三方主动通过WebApi上传检查和质控数据 |
| 3.2 | 传输数据使用国密加密和签名验证 |
| 3.3 | 支持单条上传和列表上传 |
| 3.4 | 支持上传错误不停止，记录错误数据并返回错误信息，继续上传不影响后续上传 |
| 3.5 | 支持上传错误停止并返回错误信息 |
| 3.6 | 支持Kafka或国产中间件发送消息队列 |
| 3.7 | 具有分布式部署的、支持负载均衡的高可用系统架构 |
| 3.8 | 能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。 |
| 4、DICOM图像采集 |  |
| 4.1 | 支持标准的Dicom3.0传输协议，支持Echo,C-Store,Association指令。支持不同格式传输语法 ， 支持 JPEGLSLossless ， JPEG2000Lossless ， JPEGProcess14SV1 ，JPEGProcess14 ， RLELossless ， JPEGLSNearLossless ， JPEG2000Lossy ，JPEGProcess1 ， JPEGProcess2_4 ， ExplicitVRLittleEndian ，ExplicitVRBigEndian，ImplicitVRLittleEndian图像传输压缩语法。 |
| 4.2 | 支持被动接收Dicom推送(启动Dicom SCP,长时间接收Dicom)与主动QR两种模式(可同时存在)采集影像数据。 |
| 4.3 | 支持AE信息的校验的启动与关闭,支持AE信息校验功能。 |
| 4.4 | 被动接收Dicom推送模式支持服务端自我恢复功能,当出现数据异常或者其他的原因导致SCP被关闭后,支持自我重启动。 |
| 4.5 | 支持从服务器端获取相关参数，如：每次上传数量，上传线程数，相关S3存储配置信息等，支持服务器端参数本地化存储。支持本地化基本参数配置，如：服务端网关地址，医院编码，文件存储路径，存储路径规则等相关参数配置。 |
| 4.6 | 支持采集文件的堆积,采集的文件缓存到临时目录下。在断网的情况下也可以保证接收到的影像数据保存在前置机,不会丢失。支持断网后自动恢复机制(断网恢复后,文件亦可继续上传)。 |
| 4.7 | 采集客户端与中心端均支持windows,linux两种系统部署 |
| 4.8 | 影像采集（或影像数据采集等类似命名）支持部署在信创国产操作系统中，通过信创适配测试（提供通过测试的相关证明） |
| 5、影像归档管理 |  |
| 5.1 | 提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示，为医疗机构提供统一登录平台。 |
| 5.2 | 提供BI展示功能： 对影像相关数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。 |
| 5.3 | 支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中 |
| 5.4 | 支持中心端根据解析出来的DICOM文件标签与检查报告进行对应关联 |
| 5.5 | 支持影像数据存储时重复的影像数据过滤 |
| 5.6 | 支持私有云对象存储模式 |
| 5.7 | 医疗影像图像以DICOM文件方式进行存储 |
| ▲5.8 | 支持DICOM影像云快速归档入库技术，以满足医院海量图像数据的快速归档，减少网络堵塞概率。需具有提升DICOM影像云归档入库速度的相关技术证明（提供具有该技术的证明文件，如省级或省级以上权威机构出具的证明文件） |
| ▲5.9 | 影像数据采集及归档管理（或影像归档、影像存储等类似命名）功能模块通过信创适配测试（提供通过测试的相关证明文件） |
| 5.10 | 首幅图像归档平均速度<=0.2秒、平均归档速度≥500张/秒、平均归档容量>=128M/秒。(须提供所投产品经国家认可的检测机构出具的测试报告佐证) |

### （2）远程影像调阅服务

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、总体要求 |  |
| 1.1 | 具有提供检查报告和DICOM影像调阅服务的能力 |
| 1.2 | 具有提供诊断质控数据的管理功能，并提供基础质控的功能 |
| 1.3 | 具有检查报告和DICOM影像跨医院调阅的能力，并要有相应的授权机制 |
| 1.4 | 具有通过API接口对第三方提供检查报告的查询功能 |
| 1.5 | 具有展示DICOM影像的功能，并提供医学诊断所需的影像查看和操作 |
| 1.6 | 报告、图像调阅支持纯WEB架构 |
| 1.7 | 具有分布式部署的、支持负载均衡的高可用系统架构 |
| 1.8 | 具有统一的接口平台管理系统提供的API接口服务 |
| 1.9 | 接口调用过程中的数据传输要求使用国密加密 |
| 1.10 | 支持在三维后处理时，可快速实现VR/MPR三维后处理功能，提供承诺书。 |
| 1.11 | 报告图像共享调阅、图像浏览调阅（或影像云共享调阅等类似命名）通过信创适配测试（提供通过测试的相关证明文件） |
| ▲1.12 | 客户端纯WEB浏览器除支持DICOM影像调阅外，具有扩展支持MP4动态图像；PNG图片、PDF文档调阅；心电波形（支持走速选择、支持增益选择、支持波形测量）调阅功能（提供截图证明） |
| 2、影像报告查询 |  |
| 2.1 | 具有通过患者基本信息查询检查报告和影像的功能 |
| 2.2 | 具有授权功能，限制随意查询患者数据的功能 |
| 2.3 | 具有保护患者隐私，脱敏显示数据的功能 |
| 2.4 | 具有查看患者检查报告的具体内容和相关影像的功能 |
| 2.5 | 具有一个平台查看患者在多家医院的检查报告和影像的功能 |
| 2.6 | 支持纯WEB类WORD报告所见即所得显示模式（提供截图证明） |
| 3、DICOM影像浏览 |  |
| 3.1 | 具有对图像进行窗宽窗位调节的功能 |
| 3.2 | 具有对图像进行放大及缩小的功能 |
| 3.3 | 具有对图像进行移动的功能 |
| 3.4 | 具有对图像进行滚动查看的功能 |
| 3.5 | 具有对图像进行重载的功能 |
| 3.6 | 具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能 |
| 3.7 | 具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能 |
| 3.8 | 具有查看患者DICOM信息的功能 |
| 3.9 | 具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能 |
| 3.10 | 具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。 |
| 3.11 | 具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能 |
| 3.12 | 具有选择部位进行文字标注的功能 |
| 3.13 | 具有测量距离标注长度和宽度的功能 |
| 3.14 | 具有删除所有的标注信息的功能 |
| 3.15 | 具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能 |
| 3.16 | 具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能 |
| 3.17 | 具有查看同一检查不同序列对比显示的功能 |
| 3.18 | 具有对图像进行长度测量的功能 |
| 3.19 | 具有对图像进行角度测量的功能 |
| 3.20 | 具有对图像进行CT值测量的功能 |
| 3.21 | 具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
| 3.22 | 具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
| 3.23 | 具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能（提供截图证明） |
| 3.24 | 具有设定分享超时时间的功能 |
| 3.25 | 具有对患者姓名进行匿名分享的功能 |
| 3.26 | 具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能 |
| 3.27 | 具有导出图像的功能 |
| 3.28 | 具有对图像进行三维MPR显示的功能 |
| 3.29 | 具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能 |
| 3.30 | 具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能 |
| 3.31 | 具有以预定的步进角度产生图像的功能 |
| 3.32 | 具有重建区域内的最大密度值影像的功能 |
| 3.33 | 具有重建区域内的平均密度值影像的功能 |
| 3.34 | 具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能 |
| 3.35 | 具有对裁切过的VR图像进行复位的功能 |
| 3.36 | 具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能 |
| 3.37 | 具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能 |
| 3.38 | 具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能 |
| 3.39 | 具有对图像进行图像播放/暂停的功能,并具有调节图像的播放速度的功能 |
| 3.40 | 具有定位图像显示功能 |

### （3）远程影像诊断

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、总体要求 |  |
| 1.1 | 支持纯WEB架构，支持HTML5浏览器调阅。 |
| ▲1.2 | 远程会诊（或会诊系统）软件通过公安机关颁发的信息系统安全三级等保备案，提供三级等保备案证明文件。 |
| ▲1.3 | 区域远程会诊系统通过工作系统类型为院间平台，其领域(Domain)为IT基础设施领域，集成模式1(Profile 1)为患者标识交叉索引(PIX)，功能角色1(Actor 1)为PIX消费者PIX管理者患者身份信息源(PAT_IDENTITY_SRC)的IHE-C标准性测试。 |
| 2、影像会诊申请 |  |
| 2.1 | 影像会诊申请时可以指定某医疗机构具体会诊专家。 |
| 2.2 | 支持将影像会诊申请发送到大池中，由会诊排班专家轮流书写远程报告。 |
| 2.3 | 支持通过短信或类MSN窗体弹出形式提醒专家。 |
| 2.4 | 支持云PACS基层影像科直接发起快速会诊申请。 |
| 3、影像工作站 |  |
| 3.1. | 影像工作站，主要是面向会诊专家在进行会诊或诊断时，可进行诊断报告的书写、报告管理、图像调阅等功能。 |
| 3.2. | 支持纯WEB医疗影像报告编辑功能。 |
| 3.3. | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作。 |
| 3.4. | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询。 |
| 3.5. | 支持列表各显示字段自定义排列。 |
| 3.6. | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体。 |
| 3.7. | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 |
| 3.8. | 支持无图状态下书写诊断报告。 |
| 3.9. | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 |
| 3.10. | 报告单样式可按医院要求修改。 |
| 3.11. | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式。 |
| 3.12. | 支持报告回退重写流程。 |
| 3.13. | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比。 |
| 3.14. | 支持报告模板管理。 |
| 3.15. | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |
| 3.16. | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）。 |
| 3.17. | 按照部位自动调取模板。 |
| 3.18. | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 |
| 3.19. | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 |
| 3.20. | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能。 |
| 3.21. | 支持单个/批量报告书写、审核、打印。 |
| 3.22. | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印。 |
| 3.23. | 支持ICD 10保存。 |
| 3.24. | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能。 |
| 3.25. | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。 |
| 3.26. | 支持危急值管理功能。 |
| 3.27. | 支持性别纠错提醒功能。 |
| 3.28. | 支持左右纠错提醒功能。 |
| 3.29. | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
| 3.30. | 具有技术质控智能评价管理功能。 |
| 3.31. | 具有诊断质控智能评价管理功能。 |
| 3.32. | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理。 |
| 3.33. | 显示历史质控评价信息。 |
| 3.34. | 支持质控评价因子设定及权值设定。 |
| 3.35. | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
| 4、影像远程诊断系统 |  |
| 4.1. | 具有对图像进行窗宽窗位调节的功能。 |
| 4.2. | 具有对图像进行放大及缩小的功能。 |
| 4.3. | 具有对图像进行移动的功能。 |
| 4.4. | 具有对图像进行滚动查看的功能。 |
| 4.5. | 具有对图像进行重置重载的功能。 |
| 4.6. | 具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能。 |
| 4.7. | 具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能。 |
| 4.8. | 具有查看患者DICOM信息的功能。 |
| 4.9. | 具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能。 |
| 4.10. | 具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。 |
| 4.11. | 具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能。 |
| 4.12. | 具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能。 |
| 4.13. | 具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能。 |
| 4.14. | 具有查看同一检查不同序列对比显示的功能。 |
| 4.15. | 具有对图像进行长度测量的功能。 |
| 4.16. | 具有对图像进行角度测量的功能。 |
| 4.17. | 具有对图像进行CT值测量的功能。 |
| 4.18. | 具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能。 |
| 4.19. | 具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能。 |
| 4.20. | 具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能（提供截图证明）。 |
| 4.21. | 具有设定分享超时时间的功能。 |
| 4.22. | 具有对患者姓名进行匿名分享的功能。 |
| 4.23. | 具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能。 |
| 4.24. | 具有导出图像的功能。 |
| 4.25. | 具有对图像进行三维MPR显示的功能。 |
| 4.26. | 具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能。 |
| 4.27. | 具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能。 |
| 4.28. | 具有以预定的步进角度产生图像的功能。 |
| 4.29. | 具有重建医院内的最大密度值影像的功能。 |
| 4.30. | 具有重建医院内的平均密度值影像的功能。 |
| 4.31. | 纯WEB模式下实现VR 功能。 |
| 4.32. | 具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能。 |
| 4.33. | 具有对裁切过的VR图像进行复位的功能。 |
| 4.34. | 具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能。 |
| 4.35. | 具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能。 |
| 4.36. | 具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能。 |
| 4.37. | 具有定位图像显示功能。 |
| 4.38. | 具有MPR功能，支持MPR各面图像同时联动调节功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现 |
| 4.39. | 支持MPR多个图像联动旋转功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现 |
| 4.40. | 具有MIP功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示 |
| 4.41. | 3D VOLUME，要求该功能需在二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现 |
| 4.42. | 图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发调阅 |
| 4.43. | 支持纯WEB类WORD医疗影像报告编辑功能，需具有纯WEB类WORD医疗影像报告编辑器（或电子病历编辑器、或文本编辑器类似命名），须提供所投产品经国家认可的检测机构出具的测试报告佐证。 |
| 4.44. | WEB客户端三维重建通过医疗器械注册，提供医疗器械注册证明文件 |
| ▲4.45. | 远程影像诊断或远程影像诊断报告书写专家端通过信创国产化测试，提供测试报告证明文件 |
| ▲4.46. | 预留与第三方肺炎人工智能算法集成的接口。在PC应用端，具有肺炎病灶显示相关功能且该功能模块通过医疗器械注册，提供医疗器械注册证书（即可独立注册证书，也可整体注册证书中包括该功能或组成）证明文件 |
| 4.47. | 预留与第三方肺结节人工智能算法集成的接口。在PC应用端，具有肺结节病灶显示相关功能且该功能模块通过医疗器械注册，提供医疗器械注册证书（即可独立注册证书，也可整体注册证书中包括该功能或组成）证明文件 |
| 5、影像会诊打印 |  |
| 5.1. | 将会诊结果通过接口方式反馈给院内系统。 |
| 5.2. | 支持会诊结果打印。 |
| 6、会诊中心管理 |  |
| 6.1. | 支持专家会诊WEB排班管理。 |
| 6.2. | 支持各种会诊医院、会诊类型、会诊医生费用统计查询。 |
| 6.3. | 支持各种会诊医院、会诊医生、会诊类型工作量统计。 |
| 6.4. | 支持医疗机构及会诊医生的管理。 |
| 6.5. | 支持会诊量通过BI展示。 |

### （4）远程影像专家报告管理

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 影像工作站，主要是面向会诊专家在进行会诊或诊断时，可进行诊断报告的书写、报告管理、图像调阅等功能。 |
| 1.2 | 支持纯WEB医疗影像报告编辑功能。 |
| 1.3 | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作。 |
| 1.4 | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询。 |
| 1.5 | 支持列表各显示字段自定义排列。 |
| 1.6 | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体。 |
| 1.7 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 |
| 1.8 | 支持无图状态下书写诊断报告。 |
| 1.9 | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 |
| 1.10 | 报告单样式可按医院要求修改。 |
| 1.11 | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式。 |
| 1.12 | 支持报告回退重写流程。 |
| 1.13 | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比。 |
| 1.14 | 支持报告模板管理。 |
| 1.15 | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 |
| 1.16 | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）。 |
| 1.17 | 按照部位自动调取模板。 |
| 1.18 | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 |
| 1.19 | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 |
| 1.20 | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能。 |
| 1.21 | 支持单个/批量报告书写、审核、打印。 |
| 1.22 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印。 |
| 1.23 | 支持ICD 10保存。 |
| 1.24 | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能。 |
| 1.25 | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。 |
| 1.26 | 支持危急值管理功能。 |
| 1.27 | 支持性别纠错提醒功能。 |
| 1.28 | 支持左右纠错提醒功能。 |
| 1.29 | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
| 1.30 | 具有技术质控智能评价管理功能。 |
| 1.31 | 具有诊断质控智能评价管理功能。 |
| 1.32 | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理。 |
| 1.33 | 显示历史质控评价信息。 |
| 1.34 | 支持质控评价因子设定及权值设定。 |
| 1.35 | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |

### （5）基层云PACS/RIS系统

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、云PACS服务器端软件功能 |  |
| 1.1. | 支持医院级别的租户数据隔离(数据库以及存储隔离) |
| 1.2. | 支持为每个租户配置独立的数据库,减少单医院数据过多造成对其他医院的影响 |
| 1.3. | 支持对设备类型、厂商类型、传输语法、业务编码等进行自定义的配置,可对数据项进行自定义更改 |
| 1.4. | 支持缓存、分布式锁等部分系统级的可配置功能 |
| 1.5. | 支持审计日志的记录与查看功能 |
| 1.6. | 支持私有云的对象存储模式 |
| 1.7. | 针对同一家医院同时支持多个存储,多种不同类型的存储。当某个存储满时,可以通过配置策略的方式,将DICOM图像存储到其他存储中，无需在原有的存储上进行扩容升级 |
| 1.8. | 支持对角色的管理 |
| 1.9. | 支持对用户的信息,用户密码等常规用户功能管理。支持用户登录失败多次后自动锁定的功能。 |
| 1.10. | 支持权限的管理,支持对用户,角色设置用户权限 |
| 1.11. | 支持自定义组织架构的管理功能 |
| 1.12. | 支持对用户登录,登录失败,登录锁定等关键信息的日志记录功能 |
| 1.13. | 支持接收设备等发送过来的DICOM图像,并进行归档的功能 |
| 1.14. | 支持DICOM文件的堆积,在接收到图像后,如果网络以及其他基础设施出现问题,将堆积到本地存储磁盘中,在恢复后可重新进行归档 |
| 1.15. | 支持将多家医院的不同接收端,集成到同一个图像接收端 |
| 1.16. | 支持对入库失败的数据的重试,以及在无法完成重试的情况下进行本地存储,发起二次归档的功能 |
| 1.17. | 支持对归档的DICOM图像进行查询,浏览的功能(支持序列,图像级别的信息查看) |
| 1.18. | 支持对归档后的DICOM文件,以检查的形式进行下载的功能 |
| 1.19. | 支持对图像级别的数据进行检索,查看的功能 |
| 1.20. | 具有WORKLIST功能，实现预约登记后，设备端通过DICOM WORKLIST协议即可获取基本信息，无需在设备端重复录入 |
| 1.21. | 支持针对不同医院不同设备进行WORKLIST信息设置 |
| 1.22. | 支持对已设定的WORKLIST信息查询及列表显示功能 |
| 1.23. | 可以为每个医院单独配置节点,或者多家医院共用同一个节点,配置与RIS交互的相关参数 |
| 1.24. | 支持图像归档后,以Http的形式,更新RIS检查的图像状态 |
| 1.25. | 支持自动登记的功能,在图像上传后,自动在RIS上登记绑定 |
| 1.26. | 支持以手工的形式,对RIS检查图像状态进行更新,对RIS进行手动登记 |
| 1.27. | 支持图像拆分策略的定义与配置 |
| 1.28. | 支持图像拆分的配置,配置某医院是否启用实时拆分的功能 |
| 1.29. | 支持在图像归档后,对符合拆分策略的图像,进行拆分。按照该检查下新序列的形式,拆分成以1帧为一个图像的形式 |
| 1.30. | 支持对拆分后图像的管理,查看功能 |
| 1.31. | 支持图像压缩策略的定义与配置 |
| 1.32. | 支持配置图像后压缩功能,以检查时间,入库时间等时间为基准时间,在该时间后一定时间后进行归档的配置 |
| 1.33. | 支持图像压缩的格式的配置,支持Jpeg、JpegLS、Jpeg2000等常用DICOM图像传输语法进行压缩 |
| 1.34. | 支持在图像归档后,在符合策略，以及配置的条件下,对DICOM图像进行压缩 |
| 1.35. | 支持对压缩后图像的管理,查看功能 |
| 1.36. | 支持将无法正常解析的,或者标签数据有错误的DICOM进行归档存储 |
| 1.37. | 支持对异常DICOM的管理，查看功能 |
| 1.38. | 支持接收视频格式DICOM,并且进行归档的功能 |
| 1.39. | 支持视频格式DICOM图像归档的策略定义与配置 |
| 1.40. | 支持对图像进行视频后转换的配置,设置是否启用,是否转换原始视频格式等参数 |
| 1.41. | 支持对视频格式DICOM,转换生成可在网页端播放的MPEG4 H264编码的视频格式 |
| 1.42. | 提供 QR的SCP节点的功能 |
| 1.43. | 支持C-Get与C-Move两种QR方式,支持Patient,Study,Series,Image级别的QR |
| 1.44. | 支持以站点的形式,在同一个QR SCP站点绑定多个不同的医院 |
| 1.45. | 支持DICOM接收端与QR SCP共享相同的接收端AE与设备AE的功能 |
| 1.46. | 支持检查查询的接口 |
| 1.47. | 支持图像调阅的接口 |
| 2、云RIS功能 |  |
| 2.1. | 支持门诊、住院、体检等多种患者类型登记 |
| 2.2. | 支持DX、CT、MR等多模态影像检查的登记。 |
| 2.3. | 支持录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 |
| 2.4. | 支持对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 |
| 2.5. | 支持录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 |
| 2.6. | 支持录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 |
| 2.7. | 支持录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 |
| 2.8. | 支持申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 |
| 2.9. | 支持住院患者病区、床位号录入。 |
| 2.10. | 支持使用高拍仪拍摄及文件上传方式保存图片申请单。 |
| 2.11. | 支持按指定检查设备与检查室预约；支持指定日期时间预约。 |
| 2.12. | 支持检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；支持单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 |
| 2.13. | 支持预约登记时自动生成排队号。 |
| 2.14. | 支持患者复诊快速登记，通过身份证号等信息从系统中自动带出该患者以往就诊时预留的患者信息。 |
| 2.15. | 支持从HIS申请单登记，按照申请单号、身份证号等信息检索以进行关联登记，登记时自动从申请单信息将患者信息与检查申请信息带出。 |
| 2.16. | 已预约的登记支持按预约时间、患者姓名等条件查询。 |
| 2.17. | 支持已登记检查的修改与作废，支持作废检查的恢复。 |
| 2.18. | 已预约的登记支持预约单打印。 |
| 2.19. | 支持按检查类型区分患者检查。 |
| 2.20. | 支持按检查状态区分患者检查，包括已预约、已检查、待会诊、已报告、已审核等。 |
| 2.21. | 支持按照时间段检索患者检查，包括登记时间、检查时间、报告时间等。 |
| 2.22. | 支持按照患者信息检索患者检查，包括患者的身份证号、手机号、年龄段等。 |
| 2.23. | 支持按照申请单检索患者检查，包括申请科室、申请医生、申请单号等。 |
| 2.24. | 支持按照检查信息检索患者检查，包括检查医生、检查部位（检查项目）等 |
| 2.25. | 支持按照检查报告信息检索患者检查，包括报告医生、审核医生、诊断结果归类等。 |
| 2.26. | 检索结果支持按照登记时间、检查时间、报告时间进行排序。 |
| 2.27. | 支持不同患者类型（门诊、住院、体检等）在检索结果中区分不同效果显示。 |
| 2.28. | 支持登记纠错功能，可在检查完成后针对有误的患者信息可进行纠错保存。 |
| 2.29. | 支持对已检查或已报告等状态的检查强制进行作废处理。 |
| 2.30. | 支持对下属医疗机构检查的查询。 |
| 2.31. | 支持报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 |
| 2.32. | 支持对图片申请单的调阅查看。 |
| 2.33. | 支持对DIDOM图像的调阅查看。 |
| 2.34. | 支持无图状态下书写诊断报告。 |
| ▲2.35. | 支持纯WEB类WORD报告所见即所得报告书写模式（提供区域调阅截图证明） |
| 2.36. | 支持不同检查类型设定不同报告单样式。 |
| 2.37. | 报告书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 |
| 2.38. | 报告书写支持报告词库模板，支持医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 |
| 2.39. | 支持按照检查类型自动展现合适的词库模板；支持按需调取所有词库模板。 |
| 2.40. | 支持医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 |
| 2.41. | 支持为诊断报告设置报告关键词，以支持按关键词分类检索诊断报告。 |
| 2.42. | 支持报告阴阳性归类。 |
| 2.43. | 支持ICD 10归类保存。 |
| 2.44. | 支持报告医生、审核医生电子签名。 |
| 2.45. | 支持报告的多次保存与审核。 |
| 2.46. | 支持报告单预览与打印。 |
| 2.47. | 支持记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 |
| 2.48. | 支持同患者历史检查的报告与图像调阅。 |
| 2.49. | 支持危急值上报。 |
| 2.50. | 具有危急值管理功能。 |
| 2.51. | 具有性别纠错提醒功能。 |
| 2.52. | 具有左右纠错提醒功能。 |
| 2.53. | 支持短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
| 2.54. | 支持体检报告批量书写、审核与打印。 |
| 2.55. | 支持工作量统计，包括每日工作量、设备工作量、检查医生工作量、报告医生工作量、审核医生工作量等统计。 |
| 2.56. | 支持患者分布统计，包括患者类型统计、患者性别统计、患者年龄段统计等。 |
| 2.57. | 支持不同检查项目（检查部位）的权重系数设定与统计功能。 |
| 2.58. | 支持阳性率统计，包括申请医师阳性率、申请科室阳性率、性别阳性率、报告医师阳性率、审核医师阳性率、患者类型阳性率、年龄段阳性率等统计。 |
| 2.59. | 支持设备平均等待时间统计。 |
| 2.60. | 支持报告及时率统计。 |
| 2.61. | 支持会诊业务统计，包括基层医院会诊申请量、专家会诊工作量等。 |
| 2.62. | 质控管理主要是对诊断报告进行质控评价管理，可设置质控评价因子设定及权值，可通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
| 2.63. | 具有技术质控智能评价管理功能。 |
| 2.64. | 具有诊断质控智能评价管理功能。 |
| 2.65. | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理。 |
| 2.66. | 显示历史质控评价信息。 |
| 2.67. | 支持质控评价因子设定及权值设定；能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
| 2.68. | 医疗机构管理，支持医疗机构添加、修改维护。 |
| 2.69. | 科室管理，支持医疗机构下科室添加、修改维护。 |
| 2.70. | 功能菜单管理，支持功能菜单启用、禁用管理，支持菜单客制化命名。 |
| 2.71. | 用户、角色、权限管理，支持各医院维护本单位下用户及权限。 |
| 2.72. | 申请科室、申请医生管理，支持申请单与申请科室、申请医生关联。 |
| 2.73. | 检查设备管理，支持各医院按自身所具备的设备设置维护检查设备，支持检查设备代码与DICOM标准模态对照。 |
| 2.74. | 检查机房（检查室）管理，支持各检查机房AETitle、检查注意事项等设置维护。 |
| 2.75. | 检查部位（检查项目）管理，支持按不同检查设备设置不同检查项目，支持检查项目树形归类（大部位、小部位）。 |
| 2.76. | 可视化图文报告样式模板设置，支持各医院按不同检查设备设置维护报告单样式打印模板。 |
| 2.77. | 报告词库模板设置，支持按医疗机构与按医生个人设置维护报告词库模板。 |
| 2.78. | 协作医院管理，支持上下级关系管理，以实现向指定上级医院发起远程会诊。 |
| 2.79. | HIS对接，支持与基卫系统进行对接。 |
| 2.80. | 设备对接，支持与各种影像设备以DICOM标准进行对接。 |
| 2.81. | 读卡器对接，支持身份证、市民卡、医保电子凭证等读卡设备对接。 |
| 2.82. | 支持已签到患者按排队号顺序语音叫号。 |
| 2.83. | 支持顺呼、选呼、多次叫号功能。 |
| 2.84. | 多次叫号未应答患者支持弃号与弃号召回操作。 |
| 2.85. | 医技检查支持医技医生根据患者姓名、性别、年龄、检查内容、检查项目等信息核对。 |
| 2.86. | 支持以时间轴形式展示患者登记、签到、检查等检查过程，包括登记时间、登记医生、签到时间、签到医生、检查时间、检查医生等信息。 |
| 2.87. | 支持对登记、修改、作废、恢复登记等操作的日志记录。 |
| 2.88. | 支持对未检查与已检查患者分别列表展示。 |
| 3、云PACS图像工作站 |  |
| 3.1. | 具有显示患者基本信息及图像信息列表功能 |
| 3.2. | 具有根据检查设备、患者姓名、性别、影像号、访问号、检查项目检查列表条件查询功能 |
| 3.3. | 具有窗宽窗位调整，图像旋转，图像翻转，图像反色，图像缩放，图像平移，图像锐化，伪彩等图像操作功能 |
| 3.4. | 具有对图像进行滚动查看的功能 |
| 3.5. | 具有多帧或视频图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能 |
| 3.6. | 具有四角信息自定义配置的功能 |
| 3.7. | 具有查看患者DICOM信息的功能 |
| 3.8. | 具有预设窗宽或窗位自定义，并保存的功能 |
| 3.9. | 具有距离测量，区域测量，CT值测量，心胸比测量，cobb角测量等标记功能 |
| 3.10. | 具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能 |
| 3.11. | 具有查看同一检查不同序列对比显示的功能 |
| 3.12. | 具有查看不同检查不同序列对比显示的功能 |
| 3.13. | 具有导出图像的功能 |
| 3.14. | 具有图像回传PACS功能 |
| 3.15. | 具有关键影像功能 |
| 3.16. | 具有GSPS功能 |
| 3.17. | 具有相关检查查询功能 |
| 3.18. | 具有选中图像点在多序列中进行定位的功能 |
| 3.19. | 具有(检查级/序列级/图像级)纠错匹配功能 |
| 3.20. | 具有(检查级/序列级/图像级)图像删除功能 |
| 3.21. | 具有图像复制到剪切板功能 |
| 3.22. | 具有加载本地图像功能 |
| 3.23. | 具有刻录功能 |
| 3.24. | 具有立位全脊柱自动拼接功能 |
| 3.25. | 具有三维重建功能 |
| 3.26. | 具有VR-MPR重建功能 |
| 3.27. | 具有MPR窗宽窗位调整功能 |
| 3.28. | 具有MPR 距离测量，区域测量，CT值测量，心胸比测量等测量功能 |
| 3.29. | 具有任意切面MPR图像生成功能 |
| 3.30. | 具有图像回传PACS功能 |
| 3.31. | 具有导出图像的功能 |
| 3.32. | 具有在MPR图像进行层厚修改并重建的功能 |
| 3.33. | 具有最大密度投影重建的功能 |
| 3.34. | 具有最小密度投影重建的功能 |
| 3.35. | 具有对VR图像进行任意切割的功能 |
| 3.36. | 具有对VR图像包围盒切割的功能 |
| 3.37. | 具有对VR图像三维距离测量的功能 |
| 3.38. | 具有在VR图像选中点定位MPR切面的功能 |
| 3.39. | 具有调整VR预设显示颜色的功能 |
| 3.40. | 具有打印机信息自定义配置功能 |
| 3.41. | 具有任意排版格式自定义功能 |
| 3.42. | 具有异形状格式排版功能 |
| 3.43. | 具有子格排版功能 |
| 3.44. | 具有多页打印使用不同格式排版功能 |
| 3.45. | 具有复制，剪切，黏贴，支持排版文件前移后移动功能 |
| 3.46. | 具有排版格式的预存和默认调用功能 |
| 3.47. | 具有页眉页脚设置功能 |
| 3.48. | 具有打印预览功能 |
| 3.49. | 具有窗宽窗位调整，图像旋转，图像翻转，图像反色，图像缩放，图像平移，图像锐化等图像操作功能 |
| 3.50. | 具有距离测量，区域测量，CT值测量，心胸比测量，cobb角测量，左右标记等标记功能 |
| 3.51. | 具有单张排版，序列排版，检查排版，间隔排版等排版功能 |
| 3.52. | 具有打印日志查阅，并支持失败重打印功能 |
| 3.53. | 具有定位线显示功能 |
| 3.54. | 具有删除恢复功能 |

### （6）影像质控中心

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、总体要求 |  |
| 1.1 | 支持纯WEB架构 |
| 1.2 | 支持HTML5浏览器调阅 |
| 1.3 | 支持信创国产化数据库 |
| ▲1.4 | 影像质控中心（或影像云质控等类似命名）通过信创国产化适配，提供测试报告证明文件 |
| 2、技术质控评价 |  |
| 2.1 | 能显示检查报告数据和根据检查号关联的技术质控数据及对应的技术质控历史记录 |
| 2.2 | 支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 |
| 2.3 | 支持技术质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功 |
| 2.4 | 评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的评价因子数据 |
| 2.5 | 结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的报告质量数据 |
| 3、诊断质控评价 |  |
| 3.1 | 能显示检查报告数据和根据检查号关联的诊断质控数据及对应的诊断质控历史记录 |
| 3.2 | 支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 |
| 3.3 | 支持诊断质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功 |
| 3.4 | 评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的评价因子数据 |
| 3.5 | 结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的报告质量数据 |
| 4、基础质控分析 |  |
| 4.1 | 判断报告医生和审核医生是否同一人； |
| 4.2 | 判断检查时间和审核时间是否超过 2 个小时； |
| 4.3 | 判断是否存在身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空， |
| 5、影像质控统计 |  |
| 5.1 | 技术质控统计：根据医院、部门、设备、评价结果分组统计技术质控数据的数量 |
| 5.2 | 诊断质控统计：根据医院、部门、设备、评定结果分组统计诊断质控数据的数量 |
| 5.3 | 信息完整统计：列表显示身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的信息不完整数据的数量 |
| 5.4 | 数据规范统计：列表显示报告医院和审核医院为同一人的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的数据不规范的数量（提供截图证明） |
| 5.5 | 报告及时率统计：列表显示检查时间和审核时间超过 2 个小时的检查报告数据，支持折线图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的报告不及时的数量（提供截图证明） |
| 5.6 | 上述所有功能采用纯 WEB 架构（提供界面截图证明） |

## 2.基层超声系统

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
|  | 支持门诊、住院、体检等多种患者类型登记 |
|  | 支持超声多模态影像检查的登记。 |
|  | 支持录入患者姓名、性别、出生日期、年龄、身份证号、手机号码等信息。 |
|  | 支持对出生日期、年龄、身份证号、手机号码格式进行格式校验。 |
|  | 支持录入患者姓名后自动解析出姓名拼音。 |
|  | 支持录入出生日期后自动计算出年龄、录入年龄后自动转换成出生年月。 |
|  | 支持录入身份证后自动解析出患者性别、出生日期与年龄。 |
|  | 支持申请单号、申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 |
|  | 支持住院患者病区、床位号录入。 |
|  | 支持使用高拍仪拍摄及文件上传方式保存图片申请单。 |
|  | 支持按指定检查设备与检查室预约；支持指定日期时间预约。 |
|  | 支持检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；支持单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 |
|  | 支持预约登记时自动生成排队号。 |
|  | 支持患者复诊快速登记，通过身份证号等信息从系统中自动带出该患者以往就诊时预留的患者信息。 |
|  | 支持从HIS申请单登记，按照申请单号、身份证号等信息检索以进行关联登记，登记时自动从申请单信息将患者信息与检查申请信息带出。 |
|  | 已预约的登记支持按预约时间、患者姓名等条件查询。 |
|  | 支持已登记检查的修改与作废，支持作废检查的恢复。 |
|  | 已预约的登记支持预约单打印。 |
|  | 支持按检查类型区分患者检查。 |
|  | 支持按检查状态区分患者检查，包括已预约、已检查、待会诊、已报告、已审核等。 |
|  | 支持按照时间段检索患者检查，包括登记时间、检查时间、报告时间等。 |
|  | 支持按照患者信息检索患者检查，包括患者的身份证号、手机号、年龄段等。 |
|  | 支持按照申请单检索患者检查，包括申请科室、申请医生、申请单号等。 |
|  | 支持按照检查信息检索患者检查，包括检查医生、检查部位（检查项目）等 |
|  | 支持按照检查报告信息检索患者检查，包括报告医生、审核医生、诊断结果归类等。 |
|  | 检索结果支持按照登记时间、检查时间、报告时间进行排序。 |
|  | 支持不同患者类型（门诊、住院、体检等）在检索结果中区分不同效果显示。 |
|  | 支持登记纠错功能，可在检查完成后针对有误的患者信息可进行纠错保存。 |
|  | 支持对已检查或已报告等状态的检查强制进行作废处理。 |
|  | 支持对下属医疗机构检查的查询。 |
|  | 支持报告书写时对申请单信息、检查信息进行调阅查看。 |
|  | 支持对图片申请单的调阅查看。 |
|  | 支持对DIDOM图像的调阅查看。 |
|  | 支持无图状态下书写诊断报告。 |
|  | 支持所见即所得的报告书写模式。 |
|  | 支持不同检查类型设定不同报告单样式。 |
|  | 报告书写过程中可切换报告单样式；报告单样式可按医院要求修改。 |
|  | 报告书写支持报告词库模板，支持医生根据检查类型与病种从报告词库选取文字模板生成报告初始内容。 |
|  | 支持按照检查类型自动展现合适的词库模板；支持按需调取所有词库模板。 |
|  | 支持医生对自己常用的报告词条进行保存，存入私有词库。 |
|  | 支持为诊断报告设置报告关键词，以支持按关键词分类检索诊断报告。 |
|  | 支持报告阴阳性归类。 |
|  | 支持ICD 10归类保存。 |
|  | 支持报告医生、审核医生电子签名。 |
|  | 支持报告的多次保存与审核。 |
|  | 支持报告单预览与打印。 |
|  | 支持记录报告修改痕迹，对同一个检查的多次保存与审核内容进行对比显示。 |
|  | 支持同患者历史检查的报告与图像调阅。 |
|  | 支持危急值上报。 |
|  | 具有危急值管理功能。 |
|  | 具有性别纠错提醒功能。 |
|  | 具有左右纠错提醒功能。 |
|  | 支持短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
|  | 支持体检报告批量书写、审核与打印。 |
|  | 支持工作量统计，包括每日工作量、设备工作量、检查医生工作量、报告医生工作量、审核医生工作量等统计。 |
|  | 支持患者分布统计，包括患者类型统计、患者性别统计、患者年龄段统计等。 |
|  | 支持不同检查项目（检查部位）的权重系数设定与统计功能。 |
|  | 支持阳性率统计，包括申请医师阳性率、申请科室阳性率、性别阳性率、报告医师阳性率、审核医师阳性率、患者类型阳性率、年龄段阳性率等统计。 |
|  | 支持设备平均等待时间统计。 |
|  | 支持报告及时率统计。 |
|  | 支持会诊业务统计，包括基层医院会诊申请量、专家会诊工作量等。 |
|  | 质控管理主要是对诊断报告进行质控评价管理，可设置质控评价因子设定及权值，可通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
|  | 具有技术质控智能评价管理功能。 |
|  | 具有诊断质控智能评价管理功能。 |
|  | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理。 |
|  | 显示历史质控评价信息。 |
|  | 支持质控评价因子设定及权值设定；能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
|  | 医疗机构管理，支持医疗机构添加、修改维护。 |
|  | 科室管理，支持医疗机构下科室添加、修改维护。 |
|  | 功能菜单管理，支持功能菜单启用、禁用管理，支持菜单客制化命名。 |
|  | 用户、角色、权限管理，支持各医院维护本单位下用户及权限。 |
|  | 申请科室、申请医生管理，支持申请单与申请科室、申请医生关联。 |
|  | 检查设备管理，支持各医院按自身所具备的设备设置维护检查设备，支持检查设备代码与DICOM标准模态对照。 |
|  | 检查机房（检查室）管理，支持各检查机房AETitle、检查注意事项等设置维护。 |
|  | 检查部位（检查项目）管理，支持按不同检查设备设置不同检查项目，支持检查项目树形归类（大部位、小部位）。 |
|  | 可视化图文报告样式模板设置，支持各医院按不同检查设备设置维护报告单样式打印模板。 |
|  | 报告词库模板设置，支持按医疗机构与按医生个人设置维护报告词库模板。 |
|  | 协作医院管理，支持上下级关系管理，以实现向指定上级医院发起远程会诊。 |
|  | HIS对接，支持与基卫系统进行对接。 |
|  | 设备对接，支持与各种超声设备进行标准化对接。 |
|  | 读卡器对接，支持身份证、市民卡、医保电子凭证等读卡设备对接。 |
|  | 支持已签到患者按排队号顺序语音叫号。 |
|  | 支持顺呼、选呼、多次叫号功能。 |
|  | 多次叫号未应答患者支持弃号与弃号召回操作。 |
|  | 医技检查支持医技医生根据患者姓名、性别、年龄、检查内容、检查项目等信息核对。 |
|  | 支持以时间轴形式展示患者登记、签到、检查等检查过程，包括登记时间、登记医生、签到时间、签到医生、检查时间、检查医生等信息。 |
|  | 支持对登记、修改、作废、恢复登记等操作的日志记录。 |
|  | 支持对未检查与已检查患者分别列表展示。 |
|  | 支持超声采集卡模式采集。 |
|  | 支持手开关、脚踏控制采集。 |
|  | 支持DICOM图像采集。 |
|  | 支持图片采集与视频采集。 |
|  | 支持采集的图片与视频转DICOM格式。 |
|  | 支持长视频自动分段处理成多个小文件。 |
|  | 支持图文报告排版与编辑。 |
|  | 支持图文报告打印。 |

## 3.区域心电中心

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
|  | 1、总体要求 |
| 1.1 | 支持远程心电会诊申请、心电数据采集传输和存储、心电浏览、心电诊断报告、报告发布、远程心电会诊直询、心电会诊统计等功能 |
|  | 2、诊断中心业务流程 |
| 2.1 | 通过部署数字式心电图机，借助4G/WiFi（或卫生专网）网络实现与诊断中心系统或心电网络平台相连，将心电诊断业务统一托管至上级医院进行诊断。 |
| 2.2 | 申请医院能够新建远程心电会诊申请。 |
| 2.3 | 新建远程心电会诊申请过程包括：患者信息获取（或录入）、会诊申请信息填写、会诊信息确认、病历资料补录等步骤。 |
| 2.4 | 对于尚未完成会诊的申请，可以进行修改。 |
| 2.5 | 会诊申请信息填写的过程包括对拟邀请医院、病种、相关学科专家信息的查询与选择。 |
| 3、心电会诊报告 |  |
|  | 实现会诊报告的编写、修改、CA电子签名与发布； |
|  | 可创建自定义诊断模板； |
|  | 支持ICD-10编码、使用病种模板。 |
| 4、心电图像浏览 |  |
| 4.1 | 在线心电图分析功能，查看原始心电波形； |
| 4.2 | 提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整 |
| 4.3 | 波形处理、导联纠错、图谱对比、自动诊断分级与危急值管理、报告分享等功能，包含常规12导、18导、心向量、阿托品、晚电位、频谱心电、高频心电、心率变异等多种项目 |
| 5、监管质控中心 |  |
| 5.1 | 对已归档的心电数据，通过对机构、人员、设备、工作量等多个维度的统计分析 |
| 5.2 | 统计县域内接入的各级医疗机构业务情况，包括接入机构的类型、数量，各机构业务量，危急数据，病种统计等，掌握区域心电业务整体情况。 |
| 5.3 | 统计一定时间范围内各地区的检查量分布情况，反映出远程心电检查量的区域分布情况。 |
| 5.4 | 报告时效：诊断中心调度、诊断、审核等每一个环节中的时效情况，包括诊断调度用时、诊断用时、审核调度用时、审核用时等。 |
| 5.5 | 报告状态统计、报告量统计（正常、异常、危急）分布情况及趋势，报告量月增长趋势，体现业务压力来源及变化趋势。 |
| 5.6 | 病种分布：统计早搏、急性心肌梗死、房颤等各类疾病的占比情况。 |
| 5.7 | 工作量统计，如医生每月检查数量、机构每月/每日检查数量，诊断中心医生诊断量、诊断排名等进行统计分析。 |

## 4.业务监管中心

### （1）影像云控制台统计及BI展示

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、总体要求 |  |
| 1.1 | 支持纯WEB架构，支持HTML5浏览器调阅 |
| 1.2 | 支持信创国产化数据库 |
| 2、接入单位统计 |  |
| 2.1 | 统计已计入的远程影像中心单位数量 |
| 2.2 | 统计已接入的远程影像中心单位各医院等级占比 |
| 2.3 | 统计已接入的远程影像中心单位各区域占比 |
| 2.4 | 支持对已接入的远程影像中心单位进行查询 |
| 2.5 | 支持对已接入的远程影像中心单位最新的调阅时间查询 |
| 3、影像云BI |  |
| 3.1 | 支持远程影像中心BI展示 |
| 3.2 | 支持本院远程影像中心平台BI展示 |
| 3.3 | 支持影像质量监控BI展示，能展示缺失数据数、数据不符合数、报告延迟数、各医疗机构数据质量排名、专网调阅数、互联网调阅数。 |
| 4、影像云平台通用统计 |  |
| 4.1 | 支持对接入医院数量、互联网调阅量、区域调阅量、影像检查总量同一页面展示 |
| 4.2 | 影像检查统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、检查时间过滤，按医院、检查类型分组统计影像检查数量 |
| 4.3 | 影像检查统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 4.4 | 互联网调阅统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、调阅时间过滤，按调阅医院、检查类型分组统计互联网调阅总次数和互联网调阅检查数 |
| 4.5 | 互联网调阅统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 4.6 | 区域调阅图表：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、调阅时间（被调阅时间）过滤，按图条展示各医院调阅人次和被调阅人次 |
| 4.7 | 区域调阅统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、调阅时间过滤，按医院、检查类型分组统计区域调阅数量和区域调阅检查数 |
| 4.8 | 区域调阅统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 4.9 | 数据上传监控：支持对各医院数据最新上传时间和上次成功时间查询 |
| 4.10 | 登录统计：支持对系统人员登录情况进行查询 |
| 4.11 | 综合统计：支持按区县统计，将医院数量、检查量、互联网调阅量、区域调阅量、会诊量一起展示 |
| 4.12 | 综合统计：支持以检查类型为列，按医院分组展示各影像检查数量 |
| 4.13 | 综合统计：支持以检查类型为列，按医院分组展示各互联网调阅量 |
| 4.14 | 综合统计：支持以检查类型为列，按医院分组展示各区域调阅量 |
| 4.15 | 综合统计：支持以检查类型为列，按医院分组展示各会诊量 |
| 5、远程影像报告统计 |  |
| 5.1 | 区域申请会诊统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、会诊时间过滤，按申请医院、检查类型分组统计申请会诊数 |
| 5.2 | 区域申请会诊统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 5.3 | 区域申请被邀统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、会诊时间过滤，按被邀医院、检查类型分组统计被邀会诊数 |
| 5.4 | 区域申请被邀统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 5.5 | 区域影像诊断统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、会诊时间过滤，按被邀医院、检查类型分组统计诊断数 |
| 5.6 | 区域影像诊断统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 5.7 | 互联网影像报告统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、审核时间过滤，按医院、检查类型分组统计报告数 |
| 5.8 | 远程影像报告医生统计：支持按区域、医院等级、医院、检查类型、报告医生审核时间过滤，按医院、报告医生统计各医院报告数 |
| 6、检查影像数据查询 |  |
| 6.1 | 支持省市县、医院名称、医院等级、检查类型、身份证、患者姓名、检查号、访问号、报告医生、审核医生、申请医生、检查时间的过滤查询检查影像数据 |
| 6.2 | 支持报告及图像调阅核对显示 |
| 7、本院影像数据统计 |  |
| 7.1 | 本院影像检查统计：支持按检查类型、检查时间过滤，按检查类型分组统计本院影像检查数量 |
| 7.2 | 本院影像检查统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 7.3 | 支持检查类型、身份证、患者姓名、检查号、访问号、报告医生、审核医生、申请医生、检查时间的过滤查询本院检查影像数据 |
| 7.4 | 本院互联网调阅统计：支持按检查类型、调阅时间过滤，按检查类型分组统计本院互联网调阅总次数和互联网调阅检查数 |
| 7.5 | 本院互联网调阅统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 7.6 | 影像检查调阅统计：支持按检查类型、患者类型、检查时间过滤，按调阅医院、检查类型分组统计检查数、对应调阅检查数、调阅比例 |
| 7.7 | 影像检查调阅统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 7.8 | 区域调阅统计：支持按检查类型、调阅时间过滤，按检查类型分组统计本院区域调阅数量和区域调阅检查数 |
| 7.9 | 区域调阅统计：支持在分组统计后可以查询具体详细数据 |
| 8、本院远程影像报告统计 |  |
| 8.1 | 本院区域申请会诊统计：支持按患者姓名、检查号、访问号、报告医生、审核医生、申请医生、会诊时间过滤查询本院申请会诊详细信息 |
| 8.2 | 本院区域申请被邀统计：支持按患者姓名、检查号、访问号、报告医生、审核医生、申请医生、会诊时间过滤查询本院被邀会诊详细信息 |
| 8.3 | 本院区域影像诊断统计：支持按患者姓名、检查号、访问号、报告医生、审核医生、申请医生、会诊时间过滤查询本院影像诊断详细信息 |
| 8.4 | 本院互联网影像报告统计：支持按患者姓名、检查号、访问号、报告医生、审核医生、审核时间过滤查询本院互联网影像报告详细信息 |

### （2）影像云服务器存储监测运维

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1、影像云网络运维监控平台 |  |
| 1.1 | 影像云网络运维监控平台主要用于监控影像中心端Windows、Linux服务器、存储及数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像云网络远程故障监测。 |
| 1.2 | 具有运维管理系统软件著作权证书（提供证明文件） |
| 1.3 | 采用纯WEB架构（提供界面截图证明） |
| 2、WINDOWS服务器管理 |  |
| 2.1 | Windows服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。 |
| 2.2 | CPU实时监控及历史回顾：支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.3 | 内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.4 | 网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.5 | 磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.6 | 添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止（提供截图证明）。 |
| 2.7 | 开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态（提供截图证明）。 |
| 2.8 | 查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。 |
| 2.9 | 服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。 |
| 2.10 | 添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒（提供界面截图证明）。 |
| 2.11 | 在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能 |
| 2.12 | 支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 2.13 | 前置机管理功能：一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 2.14 | 影像服务监控管理：在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。 |
| 3、Linux服务器管理 |  |
| 3.1 | Linux服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。 |
| 3.2 | 支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.3 | 内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.4 | 网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.5 | 磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近30天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.6 | 添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止。 |
| 3.7 | 开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态（提供截图证明）。 |
| 3.8 | 查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。 |
| 3.9 | 服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。 |
| 3.10 | 添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒。 |
| 3.11 | 在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能 |
| 3.12 | 支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 3.13 | 前置机管理功能：一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 3.14 | 影像服务监控管理：在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。 |
| 4、服务器按安全等级分类管理 |  |
| 4.1 | 区域影像网络运维监控平台属于较机密的平台，上面的用户需要可定义不同的用户权限，及分配不同的菜单和服务器，进行分权限的管理。如运维人员A仅可以访问服务器类别为一般的影像服务器，运维人员B仅可以访问公开的服务器，运维人员C则可以访问机密服务器。 |
| 5、SSH终端 |  |
| 5.1 | 支持以ssh远程的方式，直接在浏览器上进行服务器统一集中的管理，而不需要将一台台服务器进行分散管理。 |
| 6、区域影像监控 |  |
| 6.1 | 支持区域影像中报告数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，通时每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。 |
| 6.2 | 监控PACS数据未上传情况，支持区域影像中影像数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。 |
| 6.3 | 微信订阅推送 |
| 6.4 | 钉钉订阅推送 |
| 7、值班安排 |  |
| 7.1 | 支持信息中心人员轮班安排，能定时进行钉钉或微信消息的推送告知（提供截图证明） |
| 8、磁盘使用量统计推送 |  |
| 8.1 | 支持将已接入的服务器，统一进行磁盘的管理，每天早上定时可以推荐磁盘情况，当磁盘少于设定的阀值时也会发出警告信息，以防止因磁盘空间不足导致的业务系统崩溃宕机。 |
| 9、用户及权限管理 |  |
| 9.1 | 支持新增加不同的用户，并会不同的用户分配不同的菜单及服务器管理权限。 |
| 10、操作日志审计 |  |
| 10.1 | 记录所有访问区域影像网络运维平台的操作日志。 |

## 5.接口集成服务

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1▲ | 实现与宜州区人民医院院内PACS/RIS系统的对接；需提供对接集成相关证明； |
| 1.2▲ | 支持与宜州区人民医院院内PACS系统对接，实现临床阅片的功能，且需要与HIS系统集成，实现HIS中直接跳转阅片，无需二次输入用户名和密码。 |
| 1.3 | 与医疗机构的电子病历接口对接。 |
| 1.4 | 与医疗机构的HIS接口对接。 |
| 1.5 | 与医院超声、心电系统接口对接。 |
| 1.6▲ | 相关软件接口费用由投标人承担；需提供投标人的承诺函。 |

- 商务要求

| ▲合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起15日内 |
| --- | --- |
| ▲质保期 | 本系统项目建成后质保期内无运行维护费用，质保期不少于1年，自项目验收合格之日起算。 |
| ▲交付时间及地点 | - 交付时间：自合同签订之日起90天内开发、安装调试完毕并验收合格。 - 交付地点：采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 1.项目合同签订后，乙方向甲方开具合同金额30%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额30%的首付款。 2.项目上线后，由甲方相关部门评估，出具达到上线条件评估报告后，乙方向甲方开具合同金额20%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额20%的进度款。 3.项目上线运行6个月后，乙方开具合同金额20%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额20%的进度款。 4.项目上线12个月后，凭验收合格单，乙方开具合同金额20%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额20%的进度款。 5.项目上线20个月后，凭验收合格单，乙方开具合同金额10%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额的全部尾款，合同款项全部付清。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 产品授权文件 | 如有，请提供。 |
| ▲验收 | 供应商根据招标文件项目建设要求在规定的建设工期内提交成果物。采购人根据供应商提交的产品及验收申请、验收材料（包括但不限于需求确认书、概要 设计说明书、数据库设计说明书、系统安装部署文档、安装程序、测试方案及测试分析报告、用户操作手册、系统维护手册）进行验收。 |
| ▲项目实施 | 1.项目组织与人员要求 中标供应商必须成立合理的项目机构，制定合理的人力资源配置方案。建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，至少具备与本项目建设范围所涉及的类别工程师的高素质人才参加本项目的建设。 根据系统建设工作的业务性质，应配备经验丰富的人员承担本项目工作。 2.培训与试运行要求 要求中标供应商拟定详细的培训方案，对中心及所有相关人员进行培训， 保证所有参加培训人员及时、准确的了解系统。对各自岗位对应的功能经过培训 后实现熟练操作。可在项目建设过程中对相关人员穿插培训。 试运行的范围和深度满足后且系统运行稳定，才可以进入验收程序。 |
| ▲售后服务要求 | 1.供应商须保证已完成实施的系统能够长期安全、可靠、高效运行，并配置能胜任本项目日常技术维护工作的技术人员，能够提供长期的良好的本地化技术支持。 2.供应商须提供项目验收合格后至少1年的质量保证服务和技术咨询服务，内容包括故障处理、功能更新、安全漏洞修补、软件修补和升级。 3.在质量保证期内，供应商通过电话、传真、邮件、现场等方式对系统用户提出的技术问题，进行详细的咨询解答服务。必要时需出具书面答复意见。在质量保证期内，采购人根据工作需要对系统提出的优化升级问题，供应商须予以解决。 4.如果咨询问题涉及其他第三方需要采购人出面协调的，由供应商提出申请。由采购人出面协调各单位配合解决，以保证问题得到尽快解决。 5.质量保证期满后，对系统相关技术问题的解决咨询费用，由采购人和供应商协商确定。 6.在质量保证期内，供应商定期或者不定期进行系统相关的最新信息发布。具体的发布时间、发布方式、发布地址由采购人根据工作需要确定。 7.供应商在质量保证期内须投入至少2名技术人员派驻采购人所在地，组建技术支持服务团队，为采购人提供专业技术问题的解决咨询服务。技术支持服务团队主要由参与系统前期任务的业务构架师、技术构架师、在系统中担任重要角色的相关负责人员和开发骨干人员组成，这样可以确保采购人对系统提出的各类问题得到及时有效解决。 8.供应商对采购人咨询的问题提供 7*24 小时响应服务(包括热线电话或传真服务支持)，接到采购人技术咨询请求时于10分钟内予以响应。供应商须为采购人提供在线 QQ 或其他类型的远程服支持，对于系统出现各类技术故障，无论是软件、硬件，都可以通过热线电话、传真、QQ 等方式进行咨询和联系。对于一般性使用操作问题，供应商技术人员须在1小时内响应并解决。对于系统服务器或其他故障性问题，供应商的技术人员须在12小时内响应并解决。如故障问题需要采购人网络技术部门或第三方配合解决的，则由采购人协调各方解决。供应商提供的技术解决在线服务内容包括但不限于以下:接受系统用户咨询、系统操作指导、系统问题、故障诊断、处理:对系统用户的诉求和使用建议进行受理等。 9.供应商应根据采购人用户提出的常见问题，建立问题受理登记库、常见问题库、问题解答库、系统维护业务知识库等数据库，并将各类数据库向不同用户开放，以保障各类问题得到及时有效解决。 10.技术服务提供方式 (1)远程服务 供应商须建立远程维护环境，通过远程网络为用户提供系统支持和维护服务。如果远程维护不能解决的问题，将转入现场服务模式，确保客户问题得到及时解决。 (2)现场服务 对于远程服务不能解决的问题，通过热线电话或者远程协助超过30分钟仍不能解决故障问题或者采购人不允许进行远程协助(如保密限制)的问题，供应商技术维护人员须在故障发生2小时内赶到现场进行维护。 (3)定期巡检服务 为保障系统的顺畅运行，预防出现系统性故障问题，供应商须定期对系统的运行情况进行巡检，对网络设备和应用软件系统提供预防性的维护。 为了保障能够为采购人提供及时、周到、专业的技术支持及维护服务，确保服务质量，供应商应建立至少3名技术骨干组成的巡检小组，了解采购人用户对系统使用、功能需求、服务质量等方面提出的意见，并及时检查和解决系统存在的故障隐患。 ①巡检范围:应包含系统的所有使用用户。 ②巡检周期:每年不少于4次的定期现场巡检。 ③巡检服务结果处理方法:巡检过程中发现系统存在安全隐患和潜在故障隐患的，巡检小组应及时向采购人反映相关情况，并组织人员尽快排除处理。 (4)第三方解决服务 系统出现故障时，供应商应第-时间进行维护，如果发现故障涉及到第三方问题，供应商将及时通知第三方配合解决，需要采购人出面协商第三方解决的，则由采购人协商第三方解决。 当发现有硬件故障的，供应商须第一时间通知硬件维护商或采购人网络技术管理部门人员，一起在故障发生 2 小时内到现场进行维护。 在系统恢复正常运行后，应对系统运行情况进行跟踪，并结合故障信息对故障产生原因进行分析，1日内向采购人提交技术服务报告，对于重大故障2日内提交《重大故障技术服务报告》，双方对技术服务报告签字确认存档。 (5)调优服务 随着系统使用时间的推移、系统存储和处理数据量的不断积累，系统的运行速度和效率会存在下降的状态，为了保证系统的最佳运行状态，供应商须定期对系统进行性能测试，包括服务器均衡负载优化、软件算法优化等测试，并根据测试结果对系统数据库进行优化维护。 |
| ▲其他要求 | 本项目涉及到的采购人医院目前在用的所有系统与本次所采购的建设内容对接所产生的程序改造、系统对接等费用包含在投标总价中，采购人不再支付与此相关的任何费用。 本项目的建设及实施不得影响医院业务的正常开展，要保证历史数据的连续性和完整性，数据不得有丢失。 |

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.本项目所对应的行业为其他未列明行业。

2.上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 本项目不允许联合体投标 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | 不允许分包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[截标前半年内]任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效竞标处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[截标前半年内]任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效竞标处理） 4.供应商财务状况报告（2023或2024年度的财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立时间次月起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业等的证明文件 （必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（如信用中国、中国政府采购网相应页面截图等。如响应文件没有提供信用中国、政府采购网相 应页面截图则由代理机构或磋商小组当场查询并保存查询材料） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人（负责人）身份证明书及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商情况介绍； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.服务方案；（包括设计方案、实施方案、售后服方案等）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.项目实施人员一览表；（格式自拟） 4.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（可参考第四章评审程序、评审方法和评审标准提供）； 5.供应商认为需要提供的其它材料（如有）。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起60日历天日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 28 | 磋商的顺序 | R按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 □随机排序。 参与磋商前，供应商法定代表人（负责人）或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人（负责人）授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
| 31.6 | 质疑联系部门及联系方式 | （1）采购代理机构：广西中昱工程项目管理咨询有限公司 联系电话：0778-3216626 通讯地址： 广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇万红路泰富现代城南征地安置区E栋11号 （2）采购人：河池市宜州区人民医院 联系电话：0778-3140192 通讯地址： 河池市宜州区庆远镇龙江路43号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
|  | 受理投诉方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.邮寄地址：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇万红路泰富现代城南征地安置区E栋11号 名称：广西中昱工程项目管理咨询有限公司 地址：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇万红路泰富现代城南征地安置区E栋11号 联系电话： 0778-3216626， |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： ☑是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： 招标代理服务费：代理服务收费参照价格【2002】1980号文（服务招标）以差额定率累进法计算收取。 4. 采购代理费收取银行账户 开户行：广西中昱工程项目管理咨询有限公司 户 名：广西宜州农村合作银行营业部 账 号：7119 1201 0180 7167 66 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2. 本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人）或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 35 | 纸质材料 | 中标单位需在中标后提供二套纸质版投标文件交给招标代理公司，以便项目后期存档。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

详见“供应商须知前附表”。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取磋商保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件。

### 四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见 “ 供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用河池市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过15日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，河池市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“河池市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和河池市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 10分 | （1）本项目为专门面向中小企业采购项目，不执行价格扣除优惠政策，评审报价＝最后报价。 （2）磋商单位按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）磋商单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该《残疾人福利性单位声明函》为证明文件（格式见第五章“响应文件格式”）。 （4）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分； 报价得分（满分10分） 基准价（万元） 某供应商报价分 = ×10分 某供应商报价金额（万元） |
| 2 | 技术分 （满分80分） | 技术响应 57分 | 根据各投标人所投产品的技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，完全满足招标文件要求的得57分，有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标产品的使用影响程度进行扣分：技术参数中标注“▲”号的参数为重要参数，每负偏离一项扣3分；其他未标注“▲”号的参数，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分。 |
|  |  | 项目实施方案 20分 | 根据投标人针对本项目采购需求制定的项目实施方案进行评审，方案内容需包括但不限于：①总体方案（含：项目实施组织、流程、执行进度安排）；②技术方案（含：项目背景及需求分析、技术架构设计、历史数据迁移方案、系统安全设计及测试方案）；③运维方案（含：总体安排、人员配置、安全保障、质量控制）；④培训方案（含：培训计划、培训人员安排及组织、培训的内容及效果）；⑤应急保障方案（含：突发故障的处理及安排、紧急事件的处理措施、软件系统审计保障措施）等 一档6分：项目总体方案、技术方案、运维方案、培训方案和应急保障方案等基本可行，方案内容欠缺。 二档13分：项目总体方案、技术方案、运维方案、培训方案和应急保障方案等内容详细，具备可行性，且包含评分标准的所有内容。 三档20分：项目总体方案、技术方案、运维方案、培训方案和应急保障方案等内容详细合理，能切合医院实际编制，可行性强，且包含评分标准的所有内容。 |
|  |  | 实施团队 3分 | 根据投标人或软件技术服务商实施团队成员具有高级系统架构设计师（通过软考或正规评审），每提供一个得2分，最高分2分（需提供投标人或软件技术服务商的社保证明，提供相关证书证明文件） 根据投标人或软件技术服务商实施团队具有CISP(注册信息安全专业人员)证书，每提供一个得1分，最高分1分。（需提供投标人或软件技术服务商的社保证明，提供相关证书证明文件） |
| 3 | 商务资信（满分10分） | 企业实力 4分 | 1.根据投标人或软件技术服务商是否获得ISO27001证书（医疗软件信息安全管理体系认证）、ITSS证书（信息技术服务标准）、ISO9001证书（针对医疗器械应用软件研发的质量管理体系标准）、CS证书（信息系统建设和服务能力等级二级或更高认证），每提供一个有效时间内证明的得0.5分，最高分得2分，需提供证书复印件，未提供不得分。 2.根据投标人或软件技术服务商参与过医疗信息技术行业标准制定，每参与一个医疗影像信息相关技术行业标准制定得2分，最高分2分。提供相关证明材料复印件。 |
|  |  | 医院PACS建设经验 6分 | 根据投标人或软件技术服务商承建影像信息系统或全院PACS/RIS（至少包括放射、超声、内镜、病理等部门中的3个部门软件）案例证明，每提供一个得1分，最高分6分，要求提供中标通知书、合同复印件证明文件，否则不得分 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

总得分=100分

7.2.终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 第二节 评标报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、服务需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 封面格式

响  应  文  件

项目名称：河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

## 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

一、供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；…………………………………………………………………………………（页码）

二、供应商依法缴纳税收的相关材料：[截标前半年内]任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；…………………………………（页码）

三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[截标前半年内]任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]……………（页码）

四、供应商财务状况报告（2023或2024年度的财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立时间次月起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）…………………………………………………………………………………（页码）

五、供应商直接控股、管理关系信息表；………………………………………（页码）

六、资格声明；……………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业等的证明文件 …………………………………………………………………………………（页码）

八、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（如信用中国、中国政府采购网相应页面截图等。如响应文件没有提供信用中国、政府采购网相 应页面截图则由代理机构或磋商小组当场查询并保存查询材料）

………………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、供应商依法缴纳税收的相关材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 供应商财务状况报告（2023或2024年度的财务报表复印件或者银行出具的资信证明

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接控股股东、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、资格声明函

资格声明函

致：广西中昱工程项目管理咨询有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                  。

我方愿意参加贵方组织的河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月

七、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业等的证明文件

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加河池市宜州区人民医院 的河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

- 商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、供应商情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、技术需求偏离表…………………………………………………………（页码）

七、服务方案；（包括项目技术方案、售后服务方案、应急方案等）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；……………………………………………（页码）

八、项目实施人员一览表……………………………………………………（页码）

九、对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（可参考第四章评审程序、评审方法和评审标准提供）；……………………………………（页码）

十、供应商认为需要提供的其它材料（如有）……………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：广西中昱工程项目管理咨询有限公司：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

采购项目编号：

采购项目名称： 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商情况介绍

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制，格式自拟）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、技术需求偏离表

服务需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

采购项目编号： HCZC2025-C3-810024-GXZY

采购项目名称： 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的服务需求 | 响应文件承诺的服务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“服务需求一览表”的条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、服务方案；（包括项目技术方案、售后服务方案、应急方案等）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制，格式自拟）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、项目实施人员一览表（格式自拟）

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制，格式自拟）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；

（可参考第四章评审程序、评审方法和评审标准提供）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、供应商认为需要提供的其它材料

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制，格式自拟）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、响应函

响应函

致： 广西中昱工程项目管理咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 项目（项目编号： HCZC2025-C3-810024-GXZY  ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，提供服务期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务期：          ；

......

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：  河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 数量 | 竞标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 | 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设，需具备以下主要功能： （一）远程影像会诊：影像数据采集及归档管理、远程影像调阅服务、远程影像诊断、远程影像专家报告管理、基层云PACS/RIS系统、医学影像质控中心、接口集成服务、基层医院设备接入、临床阅片； （二）远程超声会诊：远程超声影像管理平台、超声质控管理、课件录制、超声影像规培教学系统、超声随访系统、远程会诊中心、接口集成服务、基层医院设备接入； （三）区域心电中心：远程心电会诊管理平台、设备接入、接口集成服务、基层医院设备接入； （四）业务监管中心：影像网络运维监控模块、控制台统计及BI展示等。 | 1套 |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| / 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |
| 质量要求： |  |  |  |  |  |
| 服务期： |  |  |  |  |  |

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

竞标报价明细表

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量/规格 | 竞标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、远程影像会诊 |  |  |  |  |
| 1.1 | 影像数据采集及归档管理 | 将DICOM影像（CT、MR、DR、CR、DSA、钼靶等）及报告实现统一集中归档，为影像会诊服务应用提供了环境支撑 | 1套 | 元 |
| 1.2 | 远程影像调阅服务 | 各院区影像检查报告及DICOM影像会诊时相互调阅 | 1套 |  |
| 1.3 | 远程影像诊断 | 通过该平台可直接对下级卫生院的影像进行报告书写 | 1套 |  |
| 1.4 | 远程影像专家报告管理 | 会诊专家进行会诊或诊断时，可进行诊断报告的书写、报告管理等功能 | 1套 |  |
| 1.5 | 基层云PACS/RIS系统 | 应用在基层医疗机构影像信息系统，实现日常的影像检查与管理。支持登记叫号、图像处理、VR/MPR重建、报告书写等功能。 | 1套 |  |
| 1.6 | 医学影像质控中心 | 系统自动判断患者基本信息、检查信息、报告信息的必填信息是否完整，医生可对技术与诊断质控评价 | 1套 |  |
| 1.7 | 接口集成服务 | 实现与HIS、电子病历、PACS等系统集成 | 1套 |  |
| 1.8 | 基层医院设备接入 | 满足现有下级卫生院设备接入 | 11套 |  |
| 1.9 | 临床阅片 | 支持与宜州区人民医院院内PACS系统对接，实现临床阅片的功能，且需要与HIS系统集成，实现HIS中直接跳转阅片，无需二次输入用户名和密码。 | 1套 |  |
| 2、远程超声会诊 |  |  |  |  |
| 2.1 | 远程超声影像管理平台 | 远程超声图像实时采集显示及实时互动会诊功能，实现远程超声影像管理 | 1套 | 元 |
| 2.2 | 超声质控管理 | 建立超声科质控会诊系统，实现信息互联互通，与超声信息系统UIS、PACS进行集成，并形成质控会诊平台以支撑完整的质控会诊流程。 | 1套 |  |
| 2.3 | 课件录制 | 提供超声课件录制回放及下载功能。 | 1套 |  |
| 2.4 | 超声影像规培教学系统 | 通过超声影像规培教学管理，提供准影像科医 生水平，为医院提供后备医疗人才 | 1套 |  |
| 2.5 | 超声随访系统 | 超声随访功能提供了超声随访录入及随访记录查看的一个平台，可方便医务人员及患者对以往动态超声随访的记录查看。 | 1套 |  |
| 2.6 | 远程会诊中心 | 实现远程超声影像诊疗服务，通过配置音视频通讯服务器，分别连接现场医生操作现场、专家会诊室等的PC终端，即可实现所有接入方音视频的互联互通与超声视频的实时同步。 | 1套 |  |
| 2.7 | 接口集成服务 | 实现与HIS、电子病历、PACS等系统集成 | 1套 |  |
| 2.8 | 基层医院设备接入 | 满足现有下级卫生院设备接入 | 11套 |  |
| 3、区域心电中心 |  |  |  |  |
| 3.1 | 远程心电会诊管理平台 | 实现远程心电会诊申请、专家会诊心电图像调阅、专家报告书写等功能 | 1套 | 元 |
| 3.2 | 设备接入 | 心电等电生理设备接入（心电机需要达到数字端口开放的要求） | 1套 |  |
| 3.3 | 接口集成服务 | 实现与HIS、电子病历、PACS等系统集成 | 1套 |  |
| 3.4 | 基层医院设备接入 | 满足现有下级卫生院设备接入 | 11套 |  |
| 4、业务监管中心 |  |  |  |  |
| 4.1 | 影像网络运维监控模块 | 监控影像中心端相关硬件网络及设备数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像网络故障监测。 | 1套 | 元 |
| 4.2 | 控制台统计及BI展示 | 影像统计与BI展示控制台可以实现对各院区影像的归档统计，支持显示图像已存储容量及前一日DICOM数据归档容量；根据医疗机构要求软件能提供BI展示 | 1套 |  |
|  |  | 合计 | 元 |  |

三、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加河池市宜州区人民医院 的河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称），属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 河池市宜州区人民医院  单位的 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目 项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章  合同文本

河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目采购合同书

（参考格式，具体以实际签订为准）

采购单位（甲方）                              分 标 号：

供 应 商（乙方）                              招  标  编  号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |  |  |  |  |

第二条 项目服务中双方的责任和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

2.根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

3.乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

4.甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

5.按合同要求及时向乙方支付设备和服务费用。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方严格履行合同文件(含竞争性磋商文件、响应文件等)约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

2.乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

3.乙方保证交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.必须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

5.乙方项目负责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。 合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

6.乙方服务团队成员应履行保密义务。没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第三条 质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性磋商文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的设备均应按竞争性磋商文件及响应文件中承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单及交付清单和质量合格证，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

2.设备的运输方式和费用及设备运输合理损耗及计算方法由乙方负责。

第五条 交付和验收

1.交货及完成安装使用时间：按合同双方约定承诺的期限完成；交付地点：河池市宜州区人民医院，采购单位指定地点。

2.验收标准：

（1）验收过程中所产生的一切费用均由成乙方承担。报价时应考虑相关费用。

（2）乙方负责安装的技术人员按照验收流程要求提供合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。

（3）验收合格证签署：设备经供应商技术人员及安装人员、采购人财务科人员、信息科技术人员、使用科室负责人，均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。

（4）验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，货物验收时间计算在安装期内，按合同相关规定执行，由于乙方原因造成不按时完成验收造成逾期安装事实，由乙方承担相关合同责任。

（5）其他要求：在设备验收时，甲方可按照推荐排名邀请其他供应商共同验收，包括所提供的产品参数的真实性、实际性能等按采购文件要求逐条测试，如发现竞标产品及产品资质、性能指标不满足采购文件要求或不满足竞标承诺的，视为虚假应标并报有关监管部门查处。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件。

2.乙方负责免费送货上门安装、调试，并派驻专业技术人员为甲方使用人员提供操作、维护及现场培训服务。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第七条 售后服务、质量保证期

1.所有设备必须按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准，若乙方在响应文件中承诺高于采购文件要求的期限，按照乙方承诺，质保期内免费维修、更换配件，提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务。

2.乙方应储备至少2名工作人员专项对接医院工作，并提供人员名单交给医院，如遇紧急情况需变更专项对接人员的，需提交书面报告经甲方同意后方可更换，乙方应保证随时有人对接工作。

3.故障响应时间：设备若出现故障，乙方接到甲方相应通知后，在≤30分钟响应，在≤1小时到达采购人指定现场，一般问题应在6小时内解决，最长不超过12小时，重大问题或其它无法迅速解决的问题应通过提供相同性能参数的产品替用等有效方式在12小时内解决，最长不超过24小时。如未在规定时间内解决故障，导致甲方无法正常使用，由此产生的相应的费用由乙方承担。

4.乙方应定期回访，检查所安装设备的运行情况。

5.质量保证期：全部设备不少于一年（交货验收合格之日起计），如采购需求表中“技术参数”另有要求的以“技术参数”为准。

6.乙方提供的售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项：按竞争性磋商文件及响应文件约定。

第八条 付款方式

1.项目合同签订后，乙方向甲方开具合同金额30%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额30%的首付款。

2.项目上线后，由甲方相关部门评估，出具达到上线条件评估报告后，乙方向甲方开具合同金额20%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额20%的进度款。

3.项目上线运行6个月后，乙方开具合同金额20%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额20%的进度款。

4.项目上线12个月后，凭验收合格单，乙方开具合同金额20%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额20%的进度款。

5.项目上线20个月后，凭验收合格单，乙方开具合同金额10%的含税普通增值税发票，甲方在收到乙方有效发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同金额的全部尾款，合同款项全部付清。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条 违约责任

1.乙方所提供的设备规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收设备、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5% 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方从下列两种方式中选择第 ⑵ 种方式，作为本合同争议的解决方式。

⑴甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地宜州仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，本合同继续履行。

⑵甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向双方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.竞争性磋商文件《采购需求一览表》；

2.竞标声明；

3.竞标报价表、报价明细表；

...

9.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十六条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章之日起生效。

2.本合同一式  捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，监督单位和采购代理机构各执 贰 份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条 本合同一式捌份，双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章之日起生效。

（以下无正文）

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：河池市宜州区庆远镇龙江路43号 | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话：0778-3140192 | 电话： |
| 开户银行：中国银行宜州支行营业部 | 开户银行： |
| 账号：626269797842 | 账号： |
| 邮政编码：546300 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件：

一、竞争性磋商文件《采购需求一览表》

二、响应文件包含内容：

1.竞标声明

2.竞标报价表、报价明细表

3.技术规格偏离表

4.售后服务承诺书

三、成交通知书

河池市宜州区人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：河池市宜州区人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局关于印发《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及医院《药械购销廉洁公约制度》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐,资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

（六）严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，记入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，监督单位和采购代理机构各执 贰 份，本公约作为购销合同的附件，随销购合同签字之日起生效。

甲方（盖章）： 河池市宜州区人民医院                  乙方（盖章）：

法人签章：                                            法人签章：

代理人（签字）：                                      代理人（签字）：

______年____月____日                                  ____年____月____日

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： 河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

质疑项目的编号： HCZC2025-C3-810024-GXZY

采购人名称：   河池市宜州区人民医院

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  河池市宜州区人民医院紧密型医共体数据中心建设项目

采购项目的编号：

采购人名称： 河池市宜州区人民医院

代理机构名称： 广西中昱工程项目管理咨询有限公司

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。