## 清单、封
武宣县三里镇朋村民委供水保障 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
武宣县三里镇人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
审核单位：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 清单、扉
武宣县三里镇朋村民委供水保障
工程
招 标 工 程 量 清 单
| 武宣县三里镇人民政府 |  |  |  | 审核单位:
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章） | （单位盖章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人 |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人： |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
审核单位编制人： |  |  |  | 审核单位复核人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 年 月 日 |  |  | 核对时间： | 年 月 日
扉-2

## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 输配水管道工程
2 | 泵房内机电设备与安装
3 | 输配水管道工程
4 | 措施项目
5 | 其他项目
合计

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 输配水管道工程
1.1 |  | 干管开挖及回填（L=5260m)
1.1.1 | 500101001001 | 挖掘机挖沟槽，III类土 | m³ | 2182.40
1.1.2 | 500101001002 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 2126.91
1.2 |  | 巷管埋设开挖开挖及回填（L=6015m)
1.2.1 | 500101001003 | 开凿拆除路（地）面混凝土（厚15cm²,宽20cm) | m³ | 180.45
1.2.2 | 500101001004 | 挖掘机挖沟槽，III类土 | m³ | 481.20
1.2.3 | 500101001005 | 土方回填 | m³ | 471.58
1.2.4 | 500101001006 | C25水泥混凝土路面，压实厚15cm | m² | 1203.00
1.2.5 | 500101001007 | 拆除路（地）面混凝土，自卸汽车运5km（（厚15cm²,宽20cm) | m³ | 176.84
1.3 |  | 穿混凝土路段管道(12处、规格4.5米*2米）
1.3.1 | 500101001008 | 挖掘机挖沟槽，III类土 | m³ | 106.38
1.3.2 | 500101001009 | 砼路面开挖 | m³ | 16.20
1.3.3 | 500101001010 | 回填土石方，机械夯填土石(压实度0.95) | m³ | 104.25
1.3.4 | 500101001011 | C25砼路面厚150mm | m² | 108.00
1.3.5 | 500101001012 | 碎石面层厚200mm | m² | 108.00
1.4 |  | 镇墩（共48座）
1.4.1 | 500101001013 | 土方开挖 | m³ | 15.36
1.4.2 | 500101001014 | C20砼墩 | m³ | 20.16
1.4.3 | 500101001015 | 普通平面木模板制作、普通平面木模板安装拆除 | m² | 107.52
1.5 |  | 闸阀井（10座）
1.5.1 | 500101001016 | 挖掘机挖沟槽，III类土 | m³ | 9.50
1.5.2 | 500101001017 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 4.80
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.5.3 | 500101001018 | C20砼底板 | m³ | 1.60
1.5.4 | 500101001019 | C20预制盖板 | m³ | 2.30
1.5.5 | 500101001020 | M7.5混浆砌MU10中砖 | m³ | 9.00
1.5.6 | 500101001021 | 1:2水泥砂浆抹内立面 | m² | 28.00
1.5.7 | 500101001022 | 钢筋 | t | 0.03
1.6 |  | 机井
1.6.1 | 500101001023 | 机井一口，井深70m，流量20m³/h（包干） | 口 | 1.00
1.7 |  | 抽水泵房（2.5*2.5)
1.7.1 | 500101001024 | 土方开挖 | m³ | 9.27
1.7.2 | 500101001025 | 回填土石方 | m³ | 1.50
1.7.3 | 500101001026 | M7.5浆砌块石基础 | m³ | 2.25
1.7.4 | 500101001027 | C25砼地梁 | m³ | 0.57
1.7.5 | 500101001028 | 碎石垫层150 | m³ | 0.94
1.7.6 | 500101001029 | C20砼底板 | m³ | 0.94
1.7.7 | 500101001030 | M7.5浆砌水泥空心砖墙390*190*190 | m³ | 3.97
1.7.8 | 500101001031 | C25砼圈梁 | m³ | 0.57
1.7.9 | 500101001032 | C25砼楼板 | m³ | 1.08
1.7.10 | 500101001033 | 普通平面木模板制作、普通平面木模板安装拆除 | m² | 12.14
1.7.11 | 500101001034 | 外墙、内墙1：2砌体砂浆抹立面，厚2cm | m² | 39.90
1.7.12 | 500101001035 | 天棚1：2水泥砂浆抹面 | m² | 10.82
1.7.13 | 500101001036 | C20砼机墩 | m³ | 0.35
1.7.14 | 500101001037 | 钢筋 | t | 0.42
1.7.15 | 500101001038 | 钢质防盗门（1.0m×2.1m） | 扇 | 1.00
1.7.16 | 500101001039 | 铝合金窗1扇+防盗网（0.6m×0.9m） | 扇 | 1.00
1.7.17 | 500101001040 | 2.5mm厚钢板盖板(天窗盖） | kg | 20.00
1.8 |  | 项目实施及管理碑
1.8.1 | 500101001041 | 施工公示牌尺寸800长*1000高 | 块 | 1.00
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.8.2 | 500101001042 | 竣工碑尺寸800长*1000高 | 块 | 1.00

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 | [7 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
2 |  | 泵房内机电设备与安装
2.1 | 500101001043 | 潜水泵-流量为20m³/h-扬程121m-功率为13KW（型号200QJ20-121/9 ）（一备一用） | 套 | 2.00
2.2 | 500101001044 | 水泵控制柜DZ15-40 13kw | 套 | 1.00
2.3 | 500101001045 | 电缆4×2.5mm²(含套管） | km | 0.05
2.4 | 500101001046 | 三相四线-铜芯线BLV一4×10mm² | m/三相 | 0.00
2.5 | 500101001047 | 电杆组立(单杆)，混凝土杆，10m高 | 根 | 0.00
2.6 | 500101001048 | 电线电缆横担+200抱箍+瓷瓶 （横担1根80cm、U型抱箍1付、膨胀螺丝4颗、3#瓷瓶） | 根 | 0.00
2.7 | 500101001049 | 30A漏电开关 | 套 | 1.00
2.8 | 500101001050 | 液位传感器 | 套 | 1.00
2.9 | 500101001051 | BM30-125L塑壳断路器3级 | 台 | 1.00
2.10 | 500101001052 | 三相计量电表及表箱 | 台 | 1.00
2.11 | 500101001053 | 压力表（型号：Y-60）（1.6MPa） | 个 | 1.00
2.12 | 500101001054 | 泵房照明设备 | 个 | 1.00
2.13 | 500101001055 | 钢材及角钢支架 | t | 0.20
2.14 | 500101001056 | 防雷接地（各类型刚） | t | 0.20
2.15 | 500101001057 | DN100铸铁逆止阀（1.6MPa） | 个 | 1.00
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 | [7 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.16 | 500101001058 | DN100铸铁闸阀（1.6MPa） | 个 | 1.00
2.17 | 500101001059 | DN100伸缩节（1.6MPa） | 个 | 1.00
2.18 | 500101001060 | MF3干粉手提式灭火器 | 个 | 1.00
2.19 | 500101001061 | CO2手提式灭火器 | 个 | 1.00
2.20 | 500101001062 | 次氯酸钠发生器（包含运费安装费） | 台 | 1.00
3 |  | 输配水管道工程
3.1 |  | 穿道路管件
3.1.1 | 500101001063 | 过路预制钢筋砼套管直径40cm | m | 60.00
3.2 |  | 机井出水管
3.2.1 | 500101001064 | 输水管道安装，钢管，法兰连接，公称直径100mm | m | 75.00
3.2.2 | 500101001065 | 五通配件 | 个 | 1.00
3.3 |  | 配水管
3.3.1 | 500101001066 | PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径110mm，公称压力1.60MPa | m | 2289.00
3.3.2 | 500101001067 | PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径90mm，公称压力1.60MPa | m | 297.00
3.3.3 | 500101001068 | PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm，公称压力1.60MPa | m | 517.00
3.3.4 | 500101001069 | PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm，公称压力1.60MPa | m | 611.00
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 | [7 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.3.5 | 500101001070 | PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径40mm，公称压力1.60MPa | m | 1443.00
3.3.6 | 500101001071 | PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径32mm，公称压力1.60MPa | m | 6118.00
3.3.7 | 500101001072 | 排水阀(直径(DN100mm) | 个 | 5.00
3.3.8 | 500101001073 | 闸阀(直径(DN100mm) | 个 | 2.00
3.3.9 | 500101001074 | 闸阀(直径(DN90mm) | 个 | 2.00
3.3.10 | 500101001075 | 闸阀(直径(DN40mm) | 个 | 3.00
3.4 |  | 管道配件
3.4.1 | 500101001076 | 管件-管道安装设备费20%（入户闸、三通、弯头、管箍、堵头等） | % | 5.00
3.5 |  | 入户管（300户） 15m/户
3.5.1 | 500101001077 | PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径25mm，公称压力1.60MPa | m | 4500.00

## 措施项目清单
措施项目清单
招标编号：
工程名称： | 武宣县三里镇朋村民委供水保障工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 办公生活及文化福利建筑
2 | 其他施工临时工程
3 | 建筑工程意外伤害保险费