## 封-2招标控制价
崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程
工程
招标控制价
崇左市妇幼保健院
招 标 人:
(单位盖章)
广西世邦项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
崇左市财政投资评审中心
审 核 单 位:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  |  | 封-2

## 扉-2招标控制价
崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程
工程
招标控制价
| 招标控制价 |  | (小写): |  |  |  | 619454.16元
|  |  | (大写): |  |  |  | 陆拾壹万玖仟肆佰伍拾肆元壹角陆分
|  |  |  | 崇左市妇幼保健院 | [5 empty] | 广西世邦项目管理有限公司
招标人: | [8 empty] | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [8 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  |  |  | (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
| 编制人: | [6 empty] | 复核人:
[6 empty] | (造价人员签字) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
崇左市财政投资评审中心
审核单位:
(单位盖章)
| 编制时间: | [6 empty] | 复核时间:
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本项目为崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程，主要包括以下内容包括:装饰装修工程、拆除工程、电力改造工程。
二、编制依据:
1.工程施工设计图及建设清单;
2.按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式进行编制;
3.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《<建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)>广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
4.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》:
5、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》
6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》:
7、桂建标(2016)17号《自治区住房城乡建设厅关干建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》:
8.桂建标(2023)7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》
9.桂建标(2019)12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》:
10.材料价格参照2025年第1月份《崇左市建设工程造价信息》，不足部分参考市场综合询价
11.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;
12.其他相关资料。
三、补充说明
1.本工程控制价采用一般计税方法
2.本项目采用机制砂。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 建筑与装饰工程 | 619454.16 | 1104.42 | 31208.02
| 招标控制价合计 | 619454.16 | 1104.42 | 31208.02
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 建筑工程 | 2600.65 | 4.01 | 110.42
1.1.2 | 装饰装修工程 | 468873.81 | 808.41 | 25855.29
1.1.3 | 拆除工程 | 8756.26 | 14.11 | 125.72
1.1.4 | 电气工程 | 139223.44 | 277.89 | 5116.59
| 招标控制价合计 | 619454.16 | 1104.42 | 31208.02
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1883.94
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 120.77
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 110.42
3 | 其他项目清单计价合计 | 4.01
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 377.2
6 | 增值税 | 214.73
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 2600.65
装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 375927.48
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 28279.22
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 25855.29
3 | 其他项目清单计价合计 | 808.41
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 25144.35
6 | 增值税 | 38714.35
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 468873.81
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 6912.92
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 144.57
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 125.72
3 | 其他项目清单计价合计 | 14.11
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1684.66
5.1 | 其中:增值税 | 253.9
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 8756.26
电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 131735.81
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 7209.74
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5116.59
3 | 其他项目费用合计 | 277.89
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 139223.44
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 516460.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 35754.3
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 31208.02
3 | 其他项目清单计价合计 | 1104.42
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 25521.55
6 | 增值税 | 39182.98
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 619454.16
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1684.66
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 建筑工程 |  |  |  | 1883.94
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1883.94
1 | 011203001 | 零星项目一般抹灰 拆除部位洞口处 | ㎡ | 18.77 | 63.85 | 1198.46
2 | 011406003 | 满刮腻子 拆除部位洞口处 | ㎡ | 18.77 | 12.65 | 237.44
3 | 011406001 | 抹灰面油漆 拆除部位洞口处 | ㎡ | 18.77 | 23.87 | 448.04
单价措施项目
|  | 装饰装修工程 |  |  |  | 375927.48
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 375448.14
| 9. | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 1506.03
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 详见05ZJ001-37/踢19 刷素水泥浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3~4厚1:1水泥砂浆加水重 20%白乳胶镶贴 8~10厚面砖，水泥浆擦缝 | ㎡ | 13.08 | 115.14 | 1506.03
| 10. | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 98797.14
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 详见05ZJ001-58/群8 15 厚1:3 水泥砂浆 5 厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 381.51 | 28.51 | 10876.85
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 阻燃九厘板底面 面贴浅黄色、纯白色木饰面板 | ㎡ | 237.39 | 164.31 | 39005.55
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 600mm*3000mm*9mm厚浅黄色、纯白色木饰面板 | ㎡ | 214.13 | 103.25 | 22108.92
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 阻燃九厘板底面 淡黄色、纯白色无菌墙面木饰面板 抗菌板要求,达到A级防火。抗菌率达97~99%。 具有防水防潮功能。能产生负氧离子,消除空气中的灰尘及细菌,达到空气清新要求。 | ㎡ | 35.01 | 386.45 | 13529.61
9 | 011207001004 | 墙面装饰板 阻燃九厘板底面 3MM白色铝塑板明面 | ㎡ | 2.37 | 163.19 | 386.76
10 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 600mm*3000mm*9mm纯白色木饰面板 | ㎡ | 11.87 | 103.25 | 1225.58
11 | 011502008001 | 装饰线条 阳角部位 50*50*5橡胶警示防撞条 | m | 50.70 | 18.05 | 915.14
12 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | ㎡ | 36.37 | 265.27 | 9647.87
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 部位：抽血台 1.0厚钢化玻璃 | ㎡ | 4.75 | 231.76 | 1100.86
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
40mm*50mm镀锌方通 60mm*100mm镀锌方通
| 11. | A.11 天棚工程 |  |  |  | 102520.53
14 | 011302001001 | 吊顶天棚（跌级） U型上人轻钢龙骨 内置阻燃九厘板 基层板硫酸钙板石膏板 板缝补原子灰抹平后加贴接缝布 | ㎡ | 32.97 | 173.2 | 5710.4
15 | 011302001002 | 吊顶天棚（平面） U型上人轻钢龙骨 内置阻燃九厘板 基层板硫酸钙板石膏板 板缝补原子灰抹平后加贴接缝布 | ㎡ | 287.05 | 156.42 | 44900.36
16 | 011302001003 | 吊顶天棚（平面） 轻钢龙骨 铝扣板面层规格：600×600 | ㎡ | 396.60 | 123.85 | 49118.91
17 | 011302001004 | 吊顶天棚（平面） 轻钢龙骨 铝扣板面层规格：600×300 | ㎡ | 4.29 | 148.64 | 637.67
18 | 011302001005 | 吊顶天棚（平面） 轻钢龙骨 铝扣板面层规格：300×300 | ㎡ | 13.11 | 164.24 | 2153.19
| 12. | A.12 门窗工程 |  |  |  | 17981.49
19 | 010802001001 | 金属门 | ㎡ | 32.04 | 561.22 | 17981.49
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 50857.02
20 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | ㎡ | 381.51 | 12.65 | 4826.1
21 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 | ㎡ | 320.02 | 14.6 | 4672.29
22 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 381.51 | 18.75 | 7153.31
23 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 部位：石膏板吊顶面层 顶棚涂料,做法详 05ZJ001-93/涂23 底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 320.02 | 18.75 | 6000.38
24 | 011407006001 | 木材构件喷（刷）防火涂料 部位：所有木基层外露面层 详见05ZJ001-89-涂 11 木基层清理、除污，打磨等 刮腻子、磨光 刷防火涂料三-五遍(按要求的涂料用量和遍数涂刷) | ㎡ | 1189.58 | 23.71 | 28204.94
| 14. | A.14 其他装饰工程 |  |  |  | 103785.93
25 | 011501011001 | 抽血区操作台 2.0厚人造石台面 18厘生态免漆板,做操作台 | m | 5.93 | 620 | 3676.6
26 | 011501020001 | 服务台 2.0厚钢化玻璃 60*80圆柱支撑 | 个 | 1 | 7259.33 | 7259.33
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
18厘生态免漆板柜子
27 | AB001 | 电梯间文化墙 室内4公分钛金背光字做主题 3mm亚克力面板UV印刷做内容，防火等级B级 | ㎡ | 11.00 | 950 | 10450
28 | AB002 | 科室门牌 3mm亚克力门牌，UV印刷(30*15cm) | 块 | 14 | 50 | 700
29 | AB003 | 抽血区窗口牌 4mm亚克力门牌，UV印刷（30*60cm） | 块 | 4 | 200 | 800
30 | AB004 | 墙面文化墙 1.0水晶字+1.0pvcUV印刷+光膜 | 版 | 4 | 1200 | 4800
31 | AB005 | 室外大字 1、字体:健康体检中心(体检科)，共11个大字。 2、规格:高度800-1000mm,宽度800mm。 3、样式:发光字体,不锈钢骨架,不锈钢坐架,亚克力面板。 4、含安装 | 个 | 11 | 2800 | 30800
32 | AB006 | 室外小字 1、字体:0771-1234567，共12个小字。 2、规格:高度500mm,宽度500mm。 3、样式:发光字体,不锈钢骨架,不锈钢坐架,亚克力面板。 4、含安装 | 个 | 12 | 1000 | 12000
33 | AB007 | 接待区沙发 定制3m*2m拼接弧形沙发 | 套 | 3 | 4500 | 13500
34 | AB008 | 等候区沙发 定制3.5m*0.8m拼接一字型沙发 | 套 | 6 | 3300 | 19800
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 479.34
| 2.22 | 已完工程保护费 |  |  |  | 479.34
35 | 桂011710007001 | 电梯内装饰保护 | ㎡ | 31.35 | 15.29 | 479.34
|  | 拆除工程 |  |  |  | 6912.92
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 6912.92
| 1. | G.1 人工拆除工程 |  |  |  | 6912.92
36 | 011601001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:砌块墙 2.构件表面的附着物种类:抹灰、腻子、涂料 3.弃渣运距:1km以内 |  | 14.76 | 80.47 | 1187.74
37 | 011602002 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称:过梁 2.构件表面的附着物种类:抹灰、腻子、涂料 3.弃渣运距:1km以内 |  | 0.76 | 211.69 | 160.88
38 | 011606003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 弃渣运距:1km以内 | ㎡ | 716.61 | 6.74 | 4829.95
39 | 011610002 | 拆除原有玻璃门 弃渣运距:1km以内 | 樘 | 1 | 55.03 | 55.03
40 | 011610002 | 拆除原有房门 | 樘 | 1 | 66.04 | 66.04
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
弃渣运距:1km以内
41 | 011611005 | 其他金属构件拆除 拆除窗帘 弃渣运距:1km以内 | m | 19.00 | 3.31 | 62.89
42 | 011608003 | 铲除裱糊面 1.铲除部位名称:原有墙面文化 2.弃渣运距:1km以内 | ㎡ | 30.00 | 2.12 | 63.6
43 | 011609002 | 隔断拆除 部位：卫生间隔断 弃渣运距:1km以内 | ㎡ | 36.37 | 7.16 | 260.41
44 | 桂010103003 | 渣土运输增（减）m3·km | ·km | 95.52 | 2.37 | 226.38
单价措施项目
|  | 电气工程 |  |  |  | 131735.81
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 131735.81
|  | 电气工程 |  |  |  | 34032.12
45 | 030411005005 | 普通配电箱 | 个 | 1 | 3073.65 | 3073.65
46 | 030404019001 | 暗装单联单控开关 | 个 | 18 | 27.64 | 497.52
47 | 030404019002 | 暗装双联单控开关 | 个 | 4 | 30.91 | 123.64
48 | 030404019003 | 暗装三联单控开关 | 个 | 4 | 35.85 | 143.4
49 | 030404019004 | 暗装四联单控开关 | 个 | 1 | 43.77 | 43.77
50 | 030404019005 | 暗装双联单控开关 | 个 | 1 | 30.91 | 30.91
51 | 030412005003 | 600*600灯盘 38W 1.品牌：参照或相当于“雷士” | 套 | 25 | 211.24 | 5281
52 | 030412005004 | 300*600灯盘 35W 1.品牌：参照或相当于“雷士” | 套 | 11 | 174.24 | 1916.64
53 | 030412005005 | 400*600灯盘 35W 1.品牌：参照或相当于“雷士” | 套 | 59 | 186.89 | 11026.51
54 | 030404035001 | 五孔插座 1.型号:220V 10A 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 套 | 15 | 36.68 | 550.2
55 | 030411004001 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 1349.65 | 3.29 | 4440.35
56 | 030411004002 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-4mm² | m | 228.51 | 4.36 | 996.3
57 | 030411004005 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x6mm² | m | 2.68 | 28.35 | 75.98
58 | 030411004006 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x10mm² | m | 9.86 | 36.17 | 356.64
59 | 030411004007 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm² | m | 10.03 | 30.69 | 307.82
60 | 030411001002 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC25 | m | 22.05 | 13.28 | 292.82
61 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 198.25 | 24.59 | 4874.97
|  | 应急照明工程 |  |  |  | 47154.64
62 | 030411005010 | 2#应急疏散照明配电箱1 YM2 | 个 | 1 | 2501.31 | 2501.31
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
63 | 030904016001 | A型应急照明集中电源 YJ1~7 | 套 | 1 | 5145.46 | 5145.46
64 | 030904008001 | 消防电源监控模块 | 个 | 1 | 362.86 | 362.86
65 | 030412001008 | A型出口标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 10 | 81.37 | 813.7
66 | 030412001009 | A型安全出口标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 4 | 81.38 | 325.52
67 | 030412001010 | A型楼层标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 10 | 81.37 | 813.7
68 | 030412001011 | A型单向疏散指示灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 43 | 81.37 | 3498.91
69 | 030412001012 | 消防应急照明灯(A型)-节能高效LED灯，1x10W，壁装 | 套 | 13 | 113.96 | 1481.48
70 | 030412001013 | 消防应急照明灯(A型)-节能高效LED灯，1x10W，管吊 | 套 | 46 | 113.96 | 5242.16
71 | 030408002001 | 柔性矿物绝缘电缆-RTTYZ-0.6/1kV-3x2.5 | m | 5.97 | 32.89 | 196.35
72 | 030411004013 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 609.48 | 3.68 | 2242.89
73 | 030411001005 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式（JDG）20 | m | 952.82 | 16.24 | 15473.8
74 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 | m | 368.30 | 24.59 | 9056.5
|  | 弱电工程 |  |  |  | 50549.05
75 | 030502007009 | 管内穿放 12芯单模光纤 | m | 833.60 | 11.68 | 9736.45
76 | 030502004001 | 单口电话信息插座TP | 个 | 5 | 29.28 | 146.4
77 | 030502012001 | 单口外网信息插座TO | 个 | 9 | 52.23 | 470.07
78 | 030502012002 | 双口内网信息插座2TN | 个 | 48 | 74.05 | 3554.4
79 | 030502012003 | 单口内网信息插座TN | 个 | 39 | 52.23 | 2036.97
80 | 030502012004 | 双口内网+电话信息插座TNP | 个 | 22 | 86.55 | 1904.1
81 | 030502004002 | 电视插座TV | 个 | 14 | 43.76 | 612.64
82 | 030502007001 | 管内穿放 12芯单模光纤 | m | 89.40 | 7.47 | 667.82
83 | 030502007002 | 桥架内布放 12芯单模光纤 | m | 79.20 | 7.95 | 629.64
84 | 030502007003 | 桥架内布放 2芯单模光纤 | m | 3372.81 | 4.69 | 15818.48
85 | 030502007004 | 管内穿放 2芯单模光纤 | m | 698.26 | 4.21 | 2939.67
86 | 030502005001 | 桥架内布放 双绞线缆 CAT6.UTP.4P | m | 616.31 | 5.09 | 3137.02
87 | 030502005002 | 管内穿放 双绞线缆 CAT6.UTP.4P | m | 1327.27 | 4.75 | 6304.53
88 | 030502016001 | 布放尾纤 | 根 | 8 | 45.47 | 363.76
89 | 030502009001 | LC-LC光纤跳线 1.3M LC-LC单模双芯光纤跳线(9/125,3.0mm) | 条 | 8 | 32.81 | 262.48
90 | 030502020001 | 光纤测试 | 链路 | 8 | 29.46 | 235.68
91 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 137 | 12.62 | 1728.94
单价措施项目
|  | 合 计 |  |  |  | 516460.15
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑人工费 |  |  |  | 123236.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 333695.51
|  | ∑机械费 |  |  |  | 3820.33
|  | ∑管理费 |  |  |  | 33738.14
|  | ∑利 润 |  |  |  | 11094.26
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
建筑工程
分部分项工程
1 | 011203001 | 零星项目一般抹灰 拆除部位洞口处 | ㎡ | 18.77 | 63.85 | 42.81 | 6.69 | 0.48 | 10.87 | 3
| A10-34 | 其他 水泥砂浆 零星项目{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.1877 | 6384.27 | 4280.76 | 668.79 | 47.84 | 1087.34 | 299.54
2 | 011406003 | 满刮腻子 拆除部位洞口处 | ㎡ | 18.77 | 12.65 | 8.25 | 1.76 |  | 2.07 | 0.57
| A13-206 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100㎡ | 0.1877 | 1264.58 | 824.67 | 175.68 |  | 207.16 | 57.07
3 | 011406001 | 抹灰面油漆 拆除部位洞口处 | ㎡ | 18.77 | 23.87 | 12.25 | 7.69 |  | 3.08 | 0.85
| A13-214 | 乳胶漆二遍 阳台、雨篷、窗间墙、隔板等小面积 | 100㎡ | 0.1877 | 2386.28 | 1224.63 | 769.28 |  | 307.63 | 84.74
装饰装修工程
分部分项工程
| 9. | A.9 楼地面工程
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 详见05ZJ001-37/踢19 刷素水泥浆一遍(内掺水重3-5%白乳胶) 17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3~4厚1:1水泥砂浆加水重 20%白乳胶镶贴 8~10厚面砖，水泥浆擦缝 | ㎡ | 13.08 | 115.14 | 46.61 | 50.8 | 2.12 | 12.24 | 3.37
| A9-99 | 陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 0.1308 | 11513.2 | 4660.92 | 5079.63 | 211.52 | 1223.96 | 337.17
| 10. | A.10 墙、柱面工程
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 详见05ZJ001-58/群8 15 厚1:3 水泥砂浆 5 厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 381.51 | 28.51 | 16.1 | 6.62 | 0.48 | 4.16 | 1.15
| A10-20 | 内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 3.8151 | 2850.37 | 1609.74 | 661.71 | 47.84 | 416.38 | 114.7
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 阻燃九厘板底面 面贴浅黄色、纯白色木饰面板 | ㎡ | 237.39 | 164.31 | 17.55 | 138.66 | 1.88 | 4.88 | 1.34
| A10-242换 | 板基层 胶合板 9mm | 100㎡ | 2.3739 | 6106.55 | 705.87 | 5068.16 | 80.55 | 197.55 | 54.42
| A10-263换 | 胶合板面 墙面、墙裙 | 100㎡ | 2.3739 | 10325.45 | 1049.4 | 8798.01 | 107.4 | 290.59 | 80.05
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 600mm*3000mm*9mm厚浅黄色、纯白色木饰面板 | ㎡ | 214.13 | 103.25 | 10.49 | 87.98 | 1.07 | 2.91 | 0.8
| A10-263换 | 胶合板面 墙面、墙裙 | 100㎡ | 2.1413 | 10325.45 | 1049.4 | 8798.01 | 107.4 | 290.59 | 80.05
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 阻燃九厘板底面 淡黄色、纯白色无菌墙面木饰面板 抗菌板要求,达到A级防火。抗菌率达97~99%。 具有防水防潮功能。能产生负氧离子,消除空气中的灰尘及细菌,达到空气清新要求。 | ㎡ | 35.01 | 386.45 | 17.55 | 360.8 | 1.88 | 4.88 | 1.34
| A10-242换 | 板基层 胶合板 9mm | 100㎡ | 0.3501 | 6106.55 | 705.87 | 5068.16 | 80.55 | 197.55 | 54.42
| A10-263换 | 胶合板面 墙面、墙裙 | 100㎡ | 0.3501 | 32538.85 | 1049.4 | 31011.41 | 107.4 | 290.59 | 80.05
9 | 011207001004 | 墙面装饰板 阻燃九厘板底面 3MM白色铝塑板明面 | ㎡ | 2.37 | 163.19 | 33.15 | 118.35 | 0.81 | 8.53 | 2.35
| A10-242换 | 板基层 胶合板 9mm | 100㎡ | 0.0237 | 6106.55 | 705.87 | 5068.16 | 80.55 | 197.55 | 54.42
| A10-257 | 铝塑板墙面 胶合板基层上 | 100㎡ | 0.0237 | 10211.43 | 2608.65 | 6766.97 |  | 655.29 | 180.52
10 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 600mm*3000mm*9mm纯白色木饰面板 | ㎡ | 11.87 | 103.25 | 10.49 | 87.98 | 1.07 | 2.91 | 0.8
| A10-263换 | 胶合板面 墙面、墙裙 | 100㎡ | 0.1187 | 10325.45 | 1049.4 | 8798.01 | 107.4 | 290.59 | 80.05
11 | 011502008001 | 装饰线条 阳角部位 50*50*5橡胶警示防撞条 | m | 50.70 | 18.05 | 2.12 | 15.25 |  | 0.53 | 0.15
| A14-82换 | 硬塑料线 | 100m | 0.5070 | 1804.86 | 211.86 | 1525.12 |  | 53.22 | 14.66
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
12 | 011210005001 | 卫生间成品隔断 | ㎡ | 36.37 | 265.27 | 19.65 | 239.32 |  | 4.94 | 1.36
| A10-295 | 浴厕隔断 成品浴厕隔断 | 100㎡ | 0.3637 | 26526.79 | 1965.15 | 23932 |  | 493.65 | 135.99
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 部位：抽血台 1.0厚钢化玻璃 40mm*50mm镀锌方通 60mm*100mm镀锌方通 | ㎡ | 4.75 | 231.76 | 37.12 | 182.39 | 0.27 | 9.39 | 2.59
| A10-283换 | 铝合金玻璃隔断{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.0475 | 23174.51 | 3711.51 | 18238.58 | 26.7 | 939.04 | 258.68
| 11. | A.11 天棚工程
14 | 011302001001 | 吊顶天棚（跌级） U型上人轻钢龙骨 内置阻燃九厘板 基层板硫酸钙板石膏板 板缝补原子灰抹平后加贴接缝布 | ㎡ | 32.97 | 173.2 | 47.47 | 110.22 | 0.23 | 11.98 | 3.3
| A11-40 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(600×600mm) 以上 跌级 | 100㎡ | 0.3297 | 6758.29 | 1942.38 | 4162.85 | 23.27 | 493.77 | 136.02
| A11-75换 | 天棚胶合板基层 | 100㎡ | 0.3297 | 6263.69 | 967.23 | 4986.56 |  | 242.97 | 66.93
| A11-94 | 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | 100㎡ | 0.3297 | 3046.84 | 1145.43 | 1534.42 |  | 287.73 | 79.26
| A11-179 | 天棚面板嵌缝 | 100m | 0.4504 | 917.05 | 506.88 | 247.76 |  | 127.33 | 35.08
15 | 011302001002 | 吊顶天棚（平面） U型上人轻钢龙骨 内置阻燃九厘板 基层板硫酸钙板石膏板 板缝补原子灰抹平后加贴接缝布 | ㎡ | 287.05 | 156.42 | 43.49 | 98.69 | 0.23 | 10.98 | 3.03
| A11-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(600×600mm) 以上 平面 | 100㎡ | 2.8705 | 5344.21 | 1690.92 | 3080.8 | 23.27 | 430.6 | 118.62
| A11-75换 | 天棚胶合板基层 | 100㎡ | 2.8705 | 6263.69 | 967.23 | 4986.56 |  | 242.97 | 66.93
| A11-94 | 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | 100㎡ | 2.8705 | 3046.84 | 1145.43 | 1534.42 |  | 287.73 | 79.26
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A11-179 | 天棚面板嵌缝 | 100m | 3.0906 | 917.05 | 506.88 | 247.76 |  | 127.33 | 35.08
16 | 011302001003 | 吊顶天棚（平面） 轻钢龙骨 铝扣板面层规格：600×600 | ㎡ | 396.60 | 123.85 | 29.81 | 84.18 | 0.23 | 7.55 | 2.08
| A11-37 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100㎡ | 3.9660 | 6339.83 | 1792.89 | 3941.77 | 23.27 | 456.22 | 125.68
| A11-105 | 天棚铝板面层 600×600 | 100㎡ | 3.9660 | 6044.59 | 1188 | 4475.95 |  | 298.43 | 82.21
17 | 011302001004 | 吊顶天棚（平面） 轻钢龙骨 铝扣板面层规格：600×300 | ㎡ | 4.29 | 148.64 | 31.18 | 107.17 | 0.23 | 7.89 | 2.17
| A11-35 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(600×300mm) 平面 | 100㎡ | 0.0429 | 7611.96 | 1929.51 | 5033.51 | 23.27 | 490.54 | 135.13
| A11-105换 | 天棚铝板面层 300×600 | 100㎡ | 0.0429 | 7252.09 | 1188 | 5683.45 |  | 298.43 | 82.21
18 | 011302001005 | 吊顶天棚（平面） 轻钢龙骨 铝扣板面层规格：300×300 | ㎡ | 13.11 | 164.24 | 32.48 | 121.05 | 0.23 | 8.22 | 2.26
| A11-33 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(300×300mm) 平面 | 100㎡ | 0.1311 | 7963.68 | 2060.19 | 5212.67 | 23.27 | 523.37 | 144.18
| A11-105换 | 天棚铝板面层 300×300 | 100㎡ | 0.1311 | 8460.64 | 1188 | 6892 |  | 298.43 | 82.21
| 12. | A.12 门窗工程
19 | 010802001001 | 金属门 | ㎡ | 32.04 | 561.22 | 46.37 | 499.47 | 0.39 | 11.75 | 3.24
| A12-44 | 塑钢平开门 | 100㎡ | 0.3204 | 56121.06 | 4637.16 | 49946.89 | 38.82 | 1174.61 | 323.58
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
20 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | ㎡ | 381.51 | 12.65 | 8.25 | 1.76 |  | 2.07 | 0.57
| A13-206 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100㎡ | 3.8151 | 1264.58 | 824.67 | 175.68 |  | 207.16 | 57.07
21 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 | ㎡ | 320.02 | 14.6 | 9.73 | 1.76 |  | 2.44 | 0.67
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | 100㎡ | 3.2002 | 1460.58 | 973.11 | 175.68 |  | 244.45 | 67.34
22 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 381.51 | 18.75 | 8.23 | 7.88 |  | 2.07 | 0.57
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 3.8151 | 1874.51 | 822.69 | 788.23 |  | 206.66 | 56.93
23 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 部位：石膏板吊顶面层 顶棚涂料,做法详 05ZJ001-93/涂23 底漆一遍 乳胶漆二遍 | ㎡ | 320.02 | 18.75 | 8.23 | 7.88 |  | 2.07 | 0.57
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际遍数=3] | 100㎡ | 3.2002 | 1874.51 | 822.69 | 788.23 |  | 206.66 | 56.93
24 | 011407006001 | 木材构件喷（刷）防火涂料 部位：所有木基层外露面层 详见05ZJ001-89-涂 11 木基层清理、除污，打磨等 刮腻子、磨光 刷防火涂料三-五遍(按要求的涂料用量和遍数涂刷) | ㎡ | 1189.58 | 23.71 | 14.78 | 4.2 |  | 3.71 | 1.02
| A13-100换 | 润油粉、防火涂料二遍 其他木材面[实际3] | 100㎡ | 11.8958 | 2371.84 | 1478.07 | 420.2 |  | 371.29 | 102.28
| 14. | A.14 其他装饰工程
25 | 011501011001 | 抽血区操作台 2.0厚人造石台面 18厘生态免漆板,做操作台 | m | 5.93 | 620 |  | 620
| B- | 抽血区操作台 | m | 5.93 | 620 |  | 620
26 | 011501020001 | 服务台 2.0厚钢化玻璃 60*80圆柱支撑 18厘生态免漆板柜子 | 个 | 1 | 7259.33 | 3114.59 | 3145.67 | 0.88 | 782.6 | 215.59
| A14-16换 | 服务台 1000×960×450 | 10m | 0.670 | 10426.32 | 4563.9 | 4400.15 |  | 1146.45 | 315.82
| A10-282 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 | 100㎡ | 0.0180 | 15205.68 | 3154.14 | 10976.23 | 49.02 | 804.63 | 221.66
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
27 | AB001 | 电梯间文化墙 室内4公分钛金背光字做主题 3mm亚克力面板UV印刷做内容，防火等级B级 | ㎡ | 11.00 | 950 |  | 950
| B-换 | 电梯间文化墙 | ㎡ | 11.00 | 950 |  | 950
28 | AB002 | 科室门牌 3mm亚克力门牌，UV印刷(30*15cm) | 块 | 14 | 50 |  | 50
| B- | 科室门牌 | 块 | 14 | 50 |  | 50
29 | AB003 | 抽血区窗口牌 4mm亚克力门牌，UV印刷（30*60cm） | 块 | 4 | 200 |  | 200
| B- | 抽血区窗口牌 | 块 | 4 | 200 |  | 200
30 | AB004 | 墙面文化墙 1.0水晶字+1.0pvcUV印刷+光膜 | 版 | 4 | 1200 |  | 1200
| B- | 墙面文化墙 | 版 | 4 | 1200 |  | 1200
31 | AB005 | 室外大字 1、字体:健康体检中心(体检科)，共11个大字。 2、规格:高度800-1000mm,宽度800mm。 3、样式:发光字体,不锈钢骨架,不锈钢坐架,亚克力面板。 4、含安装 | 个 | 11 | 2800 |  | 2800
| B- | 室外大字 | 个 | 11 | 2800 |  | 2800
32 | AB006 | 室外小字 1、字体:0771-1234567，共12个小字。 2、规格:高度500mm,宽度500mm。 3、样式:发光字体,不锈钢骨架,不锈钢坐架,亚克力面板。 4、含安装 | 个 | 12 | 1000 |  | 1000
| B- | 室外小字 | 个 | 12 | 1000 |  | 1000
33 | AB007 | 接待区沙发 定制3m*2m拼接弧形沙发 | 套 | 3 | 4500 |  | 4500
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B- | 接待区沙发 | 套 | 3 | 4500 |  | 4500
34 | AB008 | 等候区沙发 定制3.5m*0.8m拼接一字型沙发 | 套 | 6 | 3300 |  | 3300
| B- | 等候区沙发 | 套 | 6 | 3300 |  | 3300
单价措施项目
| 2.22 | 已完工程保护费
35 | 桂011710007001 | 电梯内装饰保护 | ㎡ | 31.35 | 15.29 | 3.85 | 10.2 |  | 0.97 | 0.27
| A22-16 | 电梯内胶合板保护 | 100㎡ | 0.3135 | 1527.63 | 384.75 | 1019.61 |  | 96.65 | 26.62
拆除工程
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
36 | 011601001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:砌块墙 2.构件表面的附着物种类:抹灰、腻子、涂料 3.弃渣运距:1km以内 |  | 14.76 | 80.47 | 51.13 |  | 21.98 | 5.53 | 1.83
| 07010034 | 拆除砌体 砌块墙 | 10 | 1.476 | 422.63 | 384 |  |  | 29.03 | 9.6
| 07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.1919 | 2938.29 | 979.2 |  | 1690.52 | 201.83 | 66.74
37 | 011602002 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称:过梁 2.构件表面的附着物种类:抹灰、腻子、涂料 3.弃渣运距:1km以内 |  | 0.76 | 211.69 | 169.43 |  | 22.91 | 14.54 | 4.81
| 07010039 | 预制钢筋混凝土拆除 小型构件 | 10 | 0.076 | 1718.7 | 1561.6 |  |  | 118.06 | 39.04
| 07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0103 | 2938.29 | 979.2 |  | 1690.52 | 201.83 | 66.74
38 | 011606003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 弃渣运距:1km以内 | ㎡ | 716.61 | 6.74 | 4.44 |  | 1.69 | 0.46 | 0.15
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 07010123 | 天棚拆除 金属龙骨 胶合板、埃特板 | 100㎡ | 7.1661 | 380.37 | 345.6 |  |  | 26.13 | 8.64
| 07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.7166 | 2938.29 | 979.2 |  | 1690.52 | 201.83 | 66.74
39 | 011610002 | 拆除原有玻璃门 弃渣运距:1km以内 | 樘 | 1 | 55.03 | 50 |  |  | 3.78 | 1.25
| B- | 拆除玻璃门 | 樘 | 1 | 55.03 | 50 |  |  | 3.78 | 1.25
40 | 011610002 | 拆除原有房门 弃渣运距:1km以内 | 樘 | 1 | 66.04 | 60 |  |  | 4.54 | 1.5
| B- | 拆除原有房门 | 樘 | 1 | 66.04 | 60 |  |  | 4.54 | 1.5
41 | 011611005 | 其他金属构件拆除 拆除窗帘 弃渣运距:1km以内 | m | 19.00 | 3.31 | 3 |  |  | 0.23 | 0.08
| B- | 拆除窗帘 | m | 19.00 | 3.31 | 3 |  |  | 0.23 | 0.08
42 | 011608003 | 铲除裱糊面 1.铲除部位名称:原有墙面文化 2.弃渣运距:1km以内 | ㎡ | 30.00 | 2.12 | 1.92 |  |  | 0.15 | 0.05
| 07010117 | 揭撕墙纸、墙布 | 100㎡ | 0.3000 | 211.32 | 192 |  |  | 14.52 | 4.8
43 | 011609002 | 隔断拆除 部位：卫生间隔断 弃渣运距:1km以内 | ㎡ | 36.37 | 7.16 | 4.82 |  | 1.69 | 0.49 | 0.16
| 07010114 | 拆除 隔断 | 100㎡ | 0.3637 | 422.63 | 384 |  |  | 29.03 | 9.6
| 07040001 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0364 | 2938.29 | 979.2 |  | 1690.52 | 201.83 | 66.74
44 | 桂010103003 | 渣土运输增（减）m3·km | ·km | 95.52 | 2.37 |  |  | 2.16 | 0.16 | 0.05
| 07040004 | 自卸汽车运渣土 每增加1km | 100 | 0.9552 | 237.63 |  |  | 215.91 | 16.32 | 5.4
电气工程
分部分项工程
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
电气工程
45 | 030411005005 | 普通配电箱 | 个 | 1 | 3073.65 | 187.98 | 2511.11 | 24.95 | 68.14 | 27.68
| B4-0090换 | 普通配电箱 | 台 | 1 | 3073.65 | 187.98 | 2511.11 | 24.95 | 68.14 | 27.68
46 | 030404019001 | 暗装单联单控开关 | 个 | 18 | 27.64 | 12.22 | 7.64 |  | 3.91 | 1.59
| B4-1956换 | 暗装单联单控开关-HK86101，10A，250V，1.3m暗装 | 10套 | 1.8 | 276.53 | 122.23 | 76.47 |  | 39.11 | 15.89
47 | 030404019002 | 暗装双联单控开关 | 个 | 4 | 30.91 | 12.6 | 10.09 |  | 4.03 | 1.64
| B4-1957换 | 暗装双联单控开关-HK86102，10A，250V，1.3m暗装 | 10套 | 0.4 | 309.05 | 125.95 | 100.91 |  | 40.3 | 16.37
48 | 030404019003 | 暗装三联单控开关 | 个 | 4 | 35.85 | 12.97 | 14.08 |  | 4.15 | 1.69
| B4-1958换 | 暗装三联单控开关-HK86103，10A，250V，1.3m暗装 | 10套 | 0.4 | 358.38 | 129.68 | 140.75 |  | 41.5 | 16.86
49 | 030404019004 | 暗装四联单控开关 | 个 | 1 | 43.77 | 13.44 | 20.67 |  | 4.3 | 1.75
| B4-1959换 | 暗装四联单控开关-HK86104，10A，250V，1.3m暗装 | 10套 | 0.1 | 437.71 | 134.4 | 206.69 |  | 43.01 | 17.47
50 | 030404019005 | 暗装双联单控开关 | 个 | 1 | 30.91 | 12.6 | 10.09 |  | 4.03 | 1.64
| B4-1957换 | 暗装双联单控开关-HK86105，10A，250V，0.8m暗装 | 10套 | 0.1 | 309.05 | 125.95 | 100.91 |  | 40.3 | 16.37
51 | 030412005003 | 600*600灯盘 38W 1.品牌：参照或相当于“雷士” | 套 | 25 | 211.24 | 34.74 | 142.94 | 0.34 | 11.22 | 4.56
| B4-1807换 | 荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 10套 | 2.5 | 2112.39 | 347.35 | 1429.44 | 3.36 | 112.23 | 45.59
52 | 030412005004 | 300*600灯盘 35W 1.品牌：参照或相当于“雷士” | 套 | 11 | 174.24 | 34.74 | 108.99 | 0.34 | 11.22 | 4.56
| B4-1807换 | 荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 10套 | 1.1 | 1742.27 | 347.35 | 1089.88 | 3.36 | 112.23 | 45.59
53 | 030412005005 | 400*600灯盘 35W 1.品牌：参照或相当于“雷士” | 套 | 59 | 186.89 | 34.74 | 120.6 | 0.34 | 11.22 | 4.56
| B4-1807换 | 荧光灯具安装 嵌入式 三管 | 10套 | 5.9 | 1868.87 | 347.35 | 1206.03 | 3.36 | 112.23 | 45.59
54 | 030404035001 | 五孔插座 | 套 | 15 | 36.68 | 14.57 | 12.53 |  | 4.66 | 1.89
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
1.型号:220V 10A 2.安装方式:底边距地0.3m暗装
| B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 1.5 | 366.8 | 145.66 | 125.3 |  | 46.61 | 18.94
55 | 030411004001 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 1349.65 | 3.29 | 0.71 | 1.99 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1478换 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-2.5mm² | 100m单线 | 13.4965 | 329.38 | 70.83 | 199.47 |  | 22.67 | 9.21
56 | 030411004002 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-4mm² | m | 228.51 | 4.36 | 0.67 | 3.02 |  | 0.22 | 0.09
| B4-1479换 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-4mm² | 100m单线 | 2.2851 | 435.48 | 67.47 | 301.69 |  | 21.59 | 8.77
57 | 030411004005 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x6mm² | m | 2.68 | 28.35 | 3.64 | 20.52 | 0.15 | 1.21 | 0.49
| B4-0915换 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x6mm² | 100m | 0.0268 | 2835.28 | 363.69 | 2051.49 | 15.4 | 121.31 | 49.28
58 | 030411004006 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x10mm² | m | 9.86 | 36.17 | 3.64 | 27.69 | 0.15 | 1.21 | 0.49
| B4-0915换 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x10mm² | 100m | 0.0986 | 3618.02 | 363.69 | 2769.6 | 15.4 | 121.31 | 49.28
59 | 030411004007 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm² | m | 10.03 | 30.69 | 4.73 | 21.01 | 0.2 | 1.58 | 0.64
| B4-0915换 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm² | 100m | 0.1003 | 3068.94 | 472.8 | 2100.95 | 20.02 | 157.7 | 64.07
60 | 030411001002 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC25 | m | 22.05 | 13.28 | 6.83 | 2.28 |  | 2.18 | 0.89
| B4-1455换 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC25 | 100m | 0.2205 | 1326.92 | 682.71 | 227.43 |  | 218.47 | 88.75
61 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 198.25 | 24.59 | 12.95 | 3.23 | 0.38 | 4.27 | 1.73
| B4-2038 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径（mm）≤20 | 10m | 19.825 | 183.02 | 104.07 | 12.63 | 3.02 | 34.27 | 13.92
| B4-2044 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（mm）≤20 | 10m | 19.825 | 62.84 | 25.43 | 19.63 | 0.79 | 8.39 | 3.41
应急照明工程
62 | 030411005010 | 2#应急疏散照明配电箱1 YM2 | 个 | 1 | 2501.31 | 187.98 | 1986.03 | 24.95 | 68.14 | 27.68
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-0090换 | 2#应急疏散照明配电箱1 YM2 | 台 | 1 | 2501.31 | 187.98 | 1986.03 | 24.95 | 68.14 | 27.68
63 | 030904016001 | A型应急照明集中电源 YJ1~7 | 套 | 1 | 5145.46 | 570.54 | 3828.89 | 44.44 | 196.79 | 79.95
| B5-1277 | A型应急照明集中电源 YJ1~7 | 台 | 1 | 5145.46 | 570.54 | 3828.89 | 44.44 | 196.79 | 79.95
64 | 030904008001 | 消防电源监控模块 | 个 | 1 | 362.86 | 160.77 | 97.88 | 1.31 | 51.87 | 21.07
| B5-1230换 | 消防电源监控模块 | 个 | 1 | 362.86 | 160.77 | 97.88 | 1.31 | 51.87 | 21.07
65 | 030412001008 | A型出口标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 10 | 81.37 | 20.93 | 43.98 | 0.22 | 6.77 | 2.75
| B5-1290换 | A型出口标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 10套 | 1.0 | 813.52 | 209.25 | 439.81 | 2.16 | 67.65 | 27.48
66 | 030412001009 | A型安全出口标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 4 | 81.38 | 20.93 | 43.99 | 0.22 | 6.77 | 2.75
| B5-1290换 | A型安全出口标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 10套 | 0.4 | 813.52 | 209.25 | 439.81 | 2.16 | 67.65 | 27.48
67 | 030412001010 | A型楼层标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 10 | 81.37 | 20.93 | 43.98 | 0.22 | 6.77 | 2.75
| B5-1290换 | A型楼层标志灯-节能高效LED灯，1x1W | 10套 | 1.0 | 813.52 | 209.25 | 439.81 | 2.16 | 67.65 | 27.48
68 | 030412001011 | A型单向疏散指示灯-节能高效LED灯，1x1W | 套 | 43 | 81.37 | 20.93 | 43.98 | 0.22 | 6.77 | 2.75
| B5-1290换 | A型单向疏散指示灯-节能高效LED灯，1x1W | 10套 | 4.3 | 813.52 | 209.25 | 439.81 | 2.16 | 67.65 | 27.48
69 | 030412001012 | 消防应急照明灯(A型)-节能高效LED灯，1x10W，壁装 | 套 | 13 | 113.96 | 22.12 | 72.16 | 0.22 | 7.15 | 2.9
| B5-1288换 | 消防应急照明灯(A型)-节能高效LED灯，1x10W，壁装 | 10套 | 1.3 | 1139.63 | 221.24 | 721.6 | 2.16 | 71.49 | 29.04
70 | 030412001013 | 消防应急照明灯(A型)-节能高效LED灯，1x10W，管吊 | 套 | 46 | 113.96 | 22.12 | 72.16 | 0.22 | 7.15 | 2.9
| B5-1288换 | 消防应急照明灯(A型)-节能高效LED灯，1x10W，管吊 | 10套 | 4.6 | 1139.63 | 221.24 | 721.6 | 2.16 | 71.49 | 29.04
71 | 030408002001 | 柔性矿物绝缘电缆-RTTYZ-0.6/1kV-3x2.5 | m | 5.97 | 32.89 | 3.64 | 24.68 | 0.15 | 1.21 | 0.49
| B4-0915换 | 柔性矿物绝缘电缆-RTTYZ-0.6/1kV-3x2.5 | 100m | 0.0597 | 3288.85 | 363.69 | 2467.61 | 15.4 | 121.31 | 49.28
72 | 030411004013 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 609.48 | 3.68 | 0.71 | 2.35 |  | 0.23 | 0.09
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1478换 | 管内穿线 低烟无卤阻燃电线 WDZN-BYJ-2.5mm² | 100m单线 | 6.0948 | 368.22 | 70.83 | 235.11 |  | 22.67 | 9.21
73 | 030411001005 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式（JDG）20 | m | 952.82 | 16.24 | 7.52 | 4 |  | 2.4 | 0.98
| B4-1350换 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式（JDG）20 | 100m | 9.5282 | 1624.71 | 751.54 | 400.83 |  | 240.49 | 97.7
74 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 | m | 368.30 | 24.59 | 12.95 | 3.23 | 0.38 | 4.27 | 1.73
| B4-2038 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径（mm）≤20 | 10m | 36.830 | 183.02 | 104.07 | 12.63 | 3.02 | 34.27 | 13.92
| B4-2044 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（mm）≤20 | 10m | 36.830 | 62.84 | 25.43 | 19.63 | 0.79 | 8.39 | 3.41
弱电工程
75 | 030502007009 | 管内穿放 12芯单模光纤 | m | 833.60 | 11.68 | 4.21 | 4.61 |  | 1.35 | 0.55
| B5-0270换 | 光缆 室外敷设管道光缆 敷设管道光缆 12芯以下 | 100m | 8.336 | 1167.36 | 420.6 | 460.92 | 0.13 | 134.63 | 54.69
76 | 030502004001 | 单口电话信息插座TP | 个 | 5 | 29.28 | 8.94 | 13.9 |  | 2.86 | 1.16
| B5-0183换 | 分线接线箱（盒）电话插座 | 10个 | 0.5 | 292.68 | 89.38 | 138.91 |  | 28.6 | 11.62
77 | 030502012001 | 单口外网信息插座TO | 个 | 9 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
| B5-0313换 | 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 | 个 | 9 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
78 | 030502012002 | 双口内网信息插座2TN | 个 | 48 | 74.05 | 20.4 | 38.36 |  | 6.53 | 2.65
| B5-0314换 | 信息插座 安装8位模块信息插座 双口 | 个 | 48 | 74.05 | 20.4 | 38.36 |  | 6.53 | 2.65
79 | 030502012003 | 单口内网信息插座TN | 个 | 39 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
| B5-0313换 | 信息插座 安装8位模块信息插座 单口 | 个 | 39 | 52.23 | 17.24 | 22.92 |  | 5.52 | 2.24
80 | 030502012004 | 双口内网+电话信息插座TNP | 个 | 22 | 86.55 | 20.4 | 49.82 |  | 6.53 | 2.65
| B5-0314换 | 信息插座 安装8位模块信息插座 双口 | 个 | 22 | 86.55 | 20.4 | 49.82 |  | 6.53 | 2.65
81 | 030502004002 | 电视插座TV | 个 | 14 | 43.76 | 15.77 | 17.28 |  | 5.05 | 2.05
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B5-0211 | 电视插座 暗装 | 10个 | 1.4 | 437.58 | 157.73 | 172.75 |  | 50.47 | 20.5
82 | 030502007001 | 管内穿放 12芯单模光纤 | m | 89.40 | 7.47 | 1.79 | 4.22 | 0.02 | 0.58 | 0.24
| B5-0258换 | 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 | 100m | 0.8940 | 746.19 | 178.76 | 421.8 | 2.47 | 57.99 | 23.56
83 | 030502007002 | 桥架内布放 12芯单模光纤 | m | 79.20 | 7.95 | 2 | 4.38 | 0.01 | 0.64 | 0.26
| B5-0266换 | 光缆 布放光缆 桥架内布放 12芯以下 | 100m | 0.7920 | 795.54 | 199.79 | 438 | 1.48 | 64.41 | 26.17
84 | 030502007003 | 桥架内布放 2芯单模光纤 | m | 3372.81 | 4.69 | 2 | 1.39 | 0.01 | 0.64 | 0.26
| B5-0266换 | 光缆 布放光缆 桥架内布放 12芯以下 | 100m | 33.7281 | 469.35 | 199.79 | 138.75 | 1.48 | 64.41 | 26.17
85 | 030502007004 | 管内穿放 2芯单模光纤 | m | 698.26 | 4.21 | 1.79 | 1.23 | 0.02 | 0.58 | 0.24
| B5-0258换 | 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 | 100m | 6.9826 | 420.01 | 178.76 | 122.55 | 2.47 | 57.99 | 23.56
86 | 030502005001 | 桥架内布放 双绞线缆 CAT6.UTP.4P | m | 616.31 | 5.09 | 1.37 | 2.64 | 0.03 | 0.45 | 0.18
| B5-0257 | 双绞线缆 桥架内布放 4对以下 | 100m | 6.1631 | 508.64 | 136.7 | 264 | 3.05 | 44.72 | 18.17
87 | 030502005002 | 管内穿放 双绞线缆 CAT6.UTP.4P | m | 1327.27 | 4.75 | 1.16 | 2.64 | 0.03 | 0.38 | 0.15
| B5-0255换 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 100m | 13.2727 | 475.39 | 115.67 | 264 | 3.05 | 37.99 | 15.43
88 | 030502016001 | 布放尾纤 | 根 | 8 | 45.47 | 21.03 | 7.16 | 2.8 | 7.63 | 3.1
| B5-0331换 | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 根 | 8 | 45.47 | 21.03 | 7.16 | 2.8 | 7.63 | 3.1
89 | 030502009001 | LC-LC光纤跳线 1.3M LC-LC单模双芯光纤跳线(9/125,3.0mm) | 条 | 8 | 32.81 | 5.26 | 22.48 |  | 1.68 | 0.68
| B5-0280换 | 跳线 安装双绞线跳线 | 条 | 8 | 32.81 | 5.26 | 22.48 |  | 1.68 | 0.68
90 | 030502020001 | 光纤测试 | 链路 | 8 | 29.46 | 10.09 | 0.08 | 8.49 | 5.95 | 2.42
| B5-0337 | 测试 光纤 | 链路 | 8 | 29.46 | 10.09 | 0.08 | 8.49 | 5.95 | 2.42
91 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 137 | 12.62 | 5.99 | 0.08 | 1.94 | 2.54 | 1.03
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [9 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B5-0336 | 测试 双绞线缆 | 链路 | 137 | 12.62 | 5.99 | 0.08 | 1.94 | 2.54 | 1.03
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 建筑工程 |  |  | 120.77
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 7.36 | 110.42
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 1.65
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 7.95
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 0.75
|  | 装饰装修工程 |  |  | 28279.22
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) | 7.36 | 25855.29
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 386.42
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 1861.86
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 175.65
|  | 拆除工程 |  |  | 144.57
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) |  | 125.72
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  |  | 15.71
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  |  | 3.14
|  | 电气工程 |  |  | 7209.74
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) |  | 5116.59
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 |  |  | 232.57
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 |  |  | 1860.58
|  | 合 计 |  |  | 35754.3
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 建筑工程 | 4.01
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.01 | 分部分项工程费及措施项目费
| 装饰装修工程 | 808.41
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 808.41 | 分部分项工程费及措施项目费
| 拆除工程 | 14.11
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 14.11 | 分部分项工程费及措施项目费
| 电气工程 | 277.89
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 277.89 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 合 计 | 1104.42
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 建筑工程 |  |  | 591.93
1 | 规费 |  |  | 377.2
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1188.32+0) | 29.35 | 348.77
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 204.63
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 4.04
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 121.8
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 7.61
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 10.69
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 21.98
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (1500.28+0) | 0.43 | 6.45
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9.00 | 214.73
| 装饰装修工程 |  |  | 63858.7
1 | 规费 |  |  | 25144.35
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (75628.59+120.70) | 29.35 | 22232.42
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 13044.03
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 257.55
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 7764.3
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 484.8
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 681.74
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 1401.36
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (350854.24+440.47) | 0.43 | 1510.57
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） | 9.00 | 38714.35
| 拆除工程 |  |  | 1684.66
1 | 规费 |  |  | 1391.83
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (4465.10+0) | 29.35 | 1310.51
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 768.89
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 15.18
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 457.67
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 28.58
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 40.19
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 | 1.02 | 72.13
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 9.19
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.46 | 292.83
2.1 | 增值税 |  | 3.00 | 253.9
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 17.77
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 7.62
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 5.08
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.10 | 8.46
电气工程
| 合 计 |  |  | 66135.29
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 67.104 | 64
2 | 011301001 | 扁钢(综合) | t | 0.001 | 3697.35
3 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t | 0.008 | 3723.89
4 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 16.412 | 5.31
5 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 9.395 | 5.75
6 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 4.286 | 331.86
7 | 040301001 | 砂(综合) |  | 11.442 | 111.65
8 | 050301003 | 一等杉木枋材 |  | 0.073 | 1197.35
9 | 050501001.1 | 18厘生态免漆板 | ㎡ | 14.74 | 130
10 | 050501004.1 | 淡黄色、纯白色无菌墙面木饰面板 | ㎡ | 38.511 | 280
11 | 050501004.2 | 浅黄色、纯白色饰面板9cm | ㎡ | 496.672 | 78.06
12 | 050501004.3 | 9mm厚纯白色面板 | ㎡ | 13.057 | 78.06
13 | 050501008 | 胶合板 9mm | ㎡ | 10.659 | 28.32
14 | 050501008.1 | 阻燃九厘板 | ㎡ | 288.51 | 47.4
15 | 050901002.2 | 阻燃九厘板 | ㎡ | 336.022 | 47.4
16 | 060501003 | 钢化玻璃 10mm | ㎡ | 5.843 | 76.11
17 | 060501004 | 钢化玻璃 12mm | ㎡ | 1.909 | 84.07
18 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡ | 13.342 | 42.48
19 | 090503001 | 铝板 600×600 | ㎡ | 416.43 | 42.48
20 | 090503001.1 | 铝板 300×600 | ㎡ | 4.505 | 53.98
21 | 090503003 | 铝扣板 300×300 | ㎡ | 13.766 | 65.49
22 | 111102001 | 塑钢平开门(成品) | ㎡ | 30.31 | 520
23 | 120910001.1 | 50*50*5橡胶警示防撞条 | m | 53.235 | 14.5
24 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 311.624 | 17.7
25 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 11.07 | 9.37
26 | 144103001 | 108胶 | kg | 3.296 | 2.21
27 | 341101001 | 水 |  | 7.609 | 3.43
28 | 341101001 | 水 |  | 2.153 | 3.43
29 | 341103001 | 电 | kW·h | 119.08 | 0.58
30 | 341103001 | 电 | kW.h | 664.224 | 0.58
31 | C1403001 | 轻柴油0# | kg | 114.959 | 7.78
32 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 4.954 | 86

## 主要材料及价格表主材
主要材料及价格表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 172500000.1 | 刚性阻燃管 PC25 | m | 23.373 | 1.93
2 | 234001000.1 | 消防电源监控模块 | 个 | 1.01 | 88.5
3 | 2811 | 柔性矿物绝缘电缆-RTTYZ-0.6/1kV-3x2.5mm² | m | 6.03 | 24.1
4 | 2811.1 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x6mm² | m | 2.707 | 19.98
5 | 2811.2 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-4x10mm² | m | 9.959 | 27.09
6 | 2811.3 | 低烟无卤阻燃电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm² | m | 10.13 | 20.37
7 | 282501001.1 | 12芯单模光纤 | m | 875.28 | 4
8 | 282718000.1 | LC-LC光纤跳线 | 条 | 8 | 22.12
9 | 290603000.1 | 电气钢导管 JDG20 | m | 981.405 | 2.12
10 | 301101000.1 | 电视插座TV | 个 | 14.14 | 15.93
11 | 301302000.1 | 单口外网信息插座TO | 个 | 9.18 | 20.35
12 | 301302000.2 | 双口内网信息插座2TN | 个 | 48.96 | 35.49
13 | 301302000.3 | 单口内网信息插座TN | 个 | 39.78 | 20.35
14 | 301302000.4 | 双口内网+电话信息插座TNP | 个 | 22.44 | 46.73
15 | 301306002.1 | 布放尾纤 | 根 | 8 | 7.08
16 | 550117001.1 | 普通配电箱 DT2-3 | 台 | 1 | 2478.08
17 | 550117001.16 | 2#应急疏散照明配电箱1 YM2 | 台 | 1 | 1953
18 | B5-1277.1 | A型应急照明集中电源 YJ1~7 | 台 | 1 | 3800
19 | Z250001001.1 | A型出口标志灯 | 套 | 10.1 | 40.7
20 | Z250001001.2 | A型安全出口标志灯 | 套 | 4.04 | 40.7
21 | Z250001001.3 | A型楼层标志灯 | 套 | 10.1 | 40.7
22 | Z250001001.4 | A型单向疏散指示灯 | 套 | 43.43 | 40.7
23 | Z250001001.5 | 消防应急照明灯(A型) | 套 | 59.59 | 68.6
24 | Z250001001.6 | 400*600灯盘 35W | 套 | 59.59 | 107.08
25 | Z250001001.7 | 300*600灯盘 35W | 套 | 11.11 | 95.58
26 | Z250001001.8 | 600*600灯盘 38W | 套 | 25.25 | 129.2
27 | Z260501001.1 | 暗装单联单控开关 | 个 | 18.36 | 5.66
28 | Z260501001.2 | 暗装双联单控开关 | 个 | 4.08 | 8.05
29 | Z260501001.3 | 暗装三联单控开关 | 个 | 4.08 | 11.95
30 | Z260501001.4 | 暗装四联单控开关 | 个 | 1.02 | 18.41
31 | Z260501001.5 | 暗装双联单控开关 | 个 | 1.02 | 8.05
32 | Z264101001.1 | 五孔插座 | 套 | 15.3 | 9.82
33 | Z280301000.1 | 低烟无卤阻燃电线 WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 658.238 | 1.98
34 | Z280301000.2 | 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 1457.622 | 1.65
35 | Z280301000.3 | 低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ-4mm² | m | 246.791 | 2.6
36 | Z280311000.1 | 双绞线缆 CAT6.UTP.4P | m | 2040.76 | 2.48
37 | Z282500000.1 | 12芯单模光纤 | m | 177.03 | 4
主要材料及价格表
工程名称:崇左市妇幼保健院健康体检中心(体检科)装修项目工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | Z282500000.2 | 2芯单模光纤 | m | 3541.451 | 1.15
39 | Z282500000.3 | 2芯单模光纤 | m | 733.173 | 1.15
40 | Z301303001.1 | 单口电话信息插座TP | 个 | 5.1 | 11.24